空间结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

目      录

1	设计依据	2

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	896

3.4	设计参数	897

4	计算简图	897

5	材料信息	897

5.1	材料特性	897

6	荷载与组合	898

6.1	工况信息	898

6.2	荷载信息	898

6.3	荷载组合	908

7	线性计算结果	910

7.1	线性内力	910

7.2	线性位移	915

8	验算结果	917

8.1	杆件应力比限值分布图	917

8.2	杆件验算结果云图	918

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2022.1

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　59048

支座总数　　　　2236

单元总数　　　　106282

材料种类　　　　1

截面种类　　　　1

荷载工况　　　　5

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | 0.456 | 8.821 | -0.092 |  | 2 | 0.456 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 3 | 0.456 | 8.821 | -0.028 |  | 4 | 0.456 | 8.821 | 0.000 |  |
| 5 | 0.456 | 10.290 | -0.028 |  | 6 | 0.456 | 10.290 | 0.000 |  |
| 7 | 0.456 | 10.290 | -0.092 |  | 8 | 0.456 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 9 | 0.456 | 10.243 | 0.029 |  | 10 | 0.456 | 10.343 | 0.000 |  |
| 11 | 0.456 | 10.144 | 0.053 |  | 12 | 0.456 | 10.045 | 0.074 |  |
| 13 | 0.456 | 9.945 | 0.091 |  | 14 | 0.456 | 9.846 | 0.104 |  |
| 15 | 0.456 | 9.747 | 0.113 |  | 16 | 0.456 | 9.648 | 0.119 |  |
| 17 | 0.456 | 9.548 | 0.120 |  | 18 | 0.456 | 9.449 | 0.119 |  |
| 19 | 0.456 | 9.350 | 0.113 |  | 20 | 0.456 | 9.250 | 0.104 |  |
| 21 | 0.456 | 9.151 | 0.091 |  | 22 | 0.456 | 9.052 | 0.074 |  |
| 23 | 0.456 | 8.952 | 0.053 |  | 24 | 0.456 | 8.853 | 0.029 |  |
| 25 | 0.456 | 8.754 | 0.000 |  | 26 | 0.456 | 8.853 | 0.000 |  |
| 27 | 0.456 | 8.952 | 0.000 |  | 28 | 0.456 | 9.052 | 0.000 |  |
| 29 | 0.456 | 9.151 | 0.000 |  | 30 | 0.456 | 9.250 | 0.000 |  |
| 31 | 0.456 | 9.350 | 0.000 |  | 32 | 0.456 | 9.449 | 0.000 |  |
| 33 | 0.456 | 9.548 | 0.000 |  | 34 | 0.456 | 9.648 | 0.000 |  |
| 35 | 0.456 | 9.747 | 0.000 |  | 36 | 0.456 | 9.846 | 0.000 |  |
| 37 | 0.456 | 9.945 | 0.000 |  | 38 | 0.456 | 10.045 | 0.000 |  |
| 39 | 0.456 | 10.144 | 0.000 |  | 40 | 0.456 | 10.243 | 0.000 |  |
| 41 | 10.235 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 42 | 10.356 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 43 | 10.114 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 44 | 9.994 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 45 | 9.873 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 46 | 9.752 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 47 | 9.631 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 48 | 9.511 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 49 | 9.390 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 50 | 9.269 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 51 | 9.148 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 52 | 9.028 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 53 | 8.907 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 54 | 8.786 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 55 | 8.666 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 56 | 8.545 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 57 | 8.424 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 58 | 8.303 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 59 | 8.183 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 60 | 8.062 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 61 | 7.941 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 62 | 7.820 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 63 | 7.700 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 64 | 7.579 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 65 | 7.458 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 66 | 7.337 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 67 | 7.217 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 68 | 7.096 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 69 | 6.975 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 70 | 6.855 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 71 | 6.734 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 72 | 6.613 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 73 | 6.492 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 74 | 6.372 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 75 | 6.251 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 76 | 6.130 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 77 | 6.009 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 78 | 5.889 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 79 | 5.768 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 80 | 5.647 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 81 | 5.527 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 82 | 5.406 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 83 | 5.285 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 84 | 5.164 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 85 | 5.044 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 86 | 4.923 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 87 | 4.802 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 88 | 4.681 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 89 | 4.561 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 90 | 4.440 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 91 | 4.319 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 92 | 4.198 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 93 | 4.078 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 94 | 3.957 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 95 | 3.836 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 96 | 3.716 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 97 | 3.595 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 98 | 3.474 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 99 | 3.353 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 100 | 3.233 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 101 | 3.112 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 102 | 2.991 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 103 | 2.870 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 104 | 2.750 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 105 | 2.629 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 106 | 2.508 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 107 | 2.387 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 108 | 2.267 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 109 | 2.146 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 110 | 2.025 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 111 | 1.905 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 112 | 1.784 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 113 | 1.663 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 114 | 1.542 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 115 | 1.422 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 116 | 1.301 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 117 | 1.180 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 118 | 1.059 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 119 | 0.939 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 120 | 0.818 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 121 | 0.697 | 8.821 | -0.120 | 支座1 | 122 | 0.577 | 8.821 | -0.120 | 支座1 |
| 123 | 0.577 | 8.821 | -0.092 |  | 124 | 0.577 | 8.821 | -0.028 |  |
| 125 | 0.577 | 8.821 | 0.000 |  | 126 | 0.577 | 10.290 | -0.028 |  |
| 127 | 0.577 | 10.290 | 0.000 |  | 128 | 0.577 | 10.290 | -0.092 |  |
| 129 | 0.577 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 130 | 0.577 | 10.243 | 0.029 |  |
| 131 | 0.577 | 10.343 | 0.000 |  | 132 | 0.577 | 10.144 | 0.053 |  |
| 133 | 0.577 | 10.045 | 0.074 |  | 134 | 0.577 | 9.945 | 0.091 |  |
| 135 | 0.577 | 9.846 | 0.104 |  | 136 | 0.577 | 9.747 | 0.113 |  |
| 137 | 0.577 | 9.648 | 0.119 |  | 138 | 0.577 | 9.548 | 0.120 |  |
| 139 | 0.577 | 9.449 | 0.119 |  | 140 | 0.577 | 9.350 | 0.113 |  |
| 141 | 0.577 | 9.250 | 0.104 |  | 142 | 0.577 | 9.151 | 0.091 |  |
| 143 | 0.577 | 9.052 | 0.074 |  | 144 | 0.577 | 8.952 | 0.053 |  |
| 145 | 0.577 | 8.853 | 0.029 |  | 146 | 0.577 | 8.754 | 0.000 |  |
| 147 | 0.577 | 8.853 | 0.000 |  | 148 | 0.577 | 8.952 | 0.000 |  |
| 149 | 0.577 | 9.052 | 0.000 |  | 150 | 0.577 | 9.114 | 0.000 |  |
| 151 | 0.577 | 9.151 | 0.000 |  | 152 | 0.577 | 9.188 | 0.000 |  |
| 153 | 0.577 | 9.250 | 0.000 |  | 154 | 0.577 | 9.350 | 0.000 |  |
| 155 | 0.577 | 9.449 | 0.000 |  | 156 | 0.577 | 9.511 | 0.000 |  |
| 157 | 0.577 | 9.548 | 0.000 |  | 158 | 0.577 | 9.585 | 0.000 |  |
| 159 | 0.577 | 9.648 | 0.000 |  | 160 | 0.577 | 9.747 | 0.000 |  |
| 161 | 0.577 | 9.846 | 0.000 |  | 162 | 0.577 | 9.909 | 0.000 |  |
| 163 | 0.577 | 9.945 | 0.000 |  | 164 | 0.577 | 9.982 | 0.000 |  |
| 165 | 0.577 | 10.045 | 0.000 |  | 166 | 0.577 | 10.144 | 0.000 |  |
| 167 | 0.577 | 10.243 | 0.000 |  | 168 | 0.697 | 8.821 | -0.092 |  |
| 169 | 0.697 | 8.821 | -0.028 |  | 170 | 0.697 | 8.821 | 0.000 |  |
| 171 | 0.697 | 10.290 | -0.028 |  | 172 | 0.697 | 10.290 | 0.000 |  |
| 173 | 0.697 | 10.290 | -0.092 |  | 174 | 0.697 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 175 | 0.697 | 10.243 | 0.029 |  | 176 | 0.697 | 10.343 | 0.000 |  |
| 177 | 0.697 | 10.144 | 0.053 |  | 178 | 0.697 | 10.045 | 0.074 |  |
| 179 | 0.697 | 9.945 | 0.091 |  | 180 | 0.697 | 9.846 | 0.104 |  |
| 181 | 0.697 | 9.747 | 0.113 |  | 182 | 0.697 | 9.648 | 0.119 |  |
| 183 | 0.697 | 9.548 | 0.120 |  | 184 | 0.697 | 9.449 | 0.119 |  |
| 185 | 0.697 | 9.350 | 0.113 |  | 186 | 0.697 | 9.250 | 0.104 |  |
| 187 | 0.697 | 9.151 | 0.091 |  | 188 | 0.697 | 9.052 | 0.074 |  |
| 189 | 0.697 | 8.952 | 0.053 |  | 190 | 0.697 | 8.853 | 0.029 |  |
| 191 | 0.697 | 8.754 | 0.000 |  | 192 | 0.697 | 8.853 | 0.000 |  |
| 193 | 0.697 | 8.952 | 0.000 |  | 194 | 0.697 | 9.052 | 0.000 |  |
| 195 | 0.697 | 9.114 | 0.000 |  | 196 | 0.697 | 9.151 | 0.000 |  |
| 197 | 0.697 | 9.188 | 0.000 |  | 198 | 0.697 | 9.250 | 0.000 |  |
| 199 | 0.697 | 9.350 | 0.000 |  | 200 | 0.697 | 9.449 | 0.000 |  |
| 201 | 0.697 | 9.511 | 0.000 |  | 202 | 0.697 | 9.548 | 0.000 |  |
| 203 | 0.697 | 9.585 | 0.000 |  | 204 | 0.697 | 9.648 | 0.000 |  |
| 205 | 0.697 | 9.747 | 0.000 |  | 206 | 0.697 | 9.846 | 0.000 |  |
| 207 | 0.697 | 9.909 | 0.000 |  | 208 | 0.697 | 9.945 | 0.000 |  |
| 209 | 0.697 | 9.982 | 0.000 |  | 210 | 0.697 | 10.045 | 0.000 |  |
| 211 | 0.697 | 10.144 | 0.000 |  | 212 | 0.697 | 10.243 | 0.000 |  |
| 213 | 0.818 | 8.821 | -0.092 |  | 214 | 0.818 | 8.821 | -0.028 |  |
| 215 | 0.818 | 8.821 | 0.000 |  | 216 | 0.818 | 10.290 | -0.028 |  |
| 217 | 0.818 | 10.290 | 0.000 |  | 218 | 0.818 | 10.290 | -0.092 |  |
| 219 | 0.818 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 220 | 0.818 | 10.243 | 0.029 |  |
| 221 | 0.818 | 10.343 | 0.000 |  | 222 | 0.818 | 10.144 | 0.053 |  |
| 223 | 0.818 | 10.045 | 0.074 |  | 224 | 0.818 | 9.945 | 0.091 |  |
| 225 | 0.818 | 9.846 | 0.104 |  | 226 | 0.818 | 9.747 | 0.113 |  |
| 227 | 0.818 | 9.648 | 0.119 |  | 228 | 0.818 | 9.548 | 0.120 |  |
| 229 | 0.818 | 9.449 | 0.119 |  | 230 | 0.818 | 9.350 | 0.113 |  |
| 231 | 0.818 | 9.250 | 0.104 |  | 232 | 0.818 | 9.151 | 0.091 |  |
| 233 | 0.818 | 9.052 | 0.074 |  | 234 | 0.818 | 8.952 | 0.053 |  |
| 235 | 0.818 | 8.853 | 0.029 |  | 236 | 0.818 | 8.754 | 0.000 |  |
| 237 | 0.818 | 8.853 | 0.000 |  | 238 | 0.818 | 8.952 | 0.000 |  |
| 239 | 0.818 | 9.052 | 0.000 |  | 240 | 0.818 | 9.114 | 0.000 |  |
| 241 | 0.818 | 9.151 | 0.000 |  | 242 | 0.818 | 9.188 | 0.000 |  |
| 243 | 0.818 | 9.250 | 0.000 |  | 244 | 0.818 | 9.350 | 0.000 |  |
| 245 | 0.818 | 9.449 | 0.000 |  | 246 | 0.818 | 9.511 | 0.000 |  |
| 247 | 0.818 | 9.548 | 0.000 |  | 248 | 0.818 | 9.585 | 0.000 |  |
| 249 | 0.818 | 9.648 | 0.000 |  | 250 | 0.818 | 9.747 | 0.000 |  |
| 251 | 0.818 | 9.846 | 0.000 |  | 252 | 0.818 | 9.909 | 0.000 |  |
| 253 | 0.818 | 9.945 | 0.000 |  | 254 | 0.818 | 9.982 | 0.000 |  |
| 255 | 0.818 | 10.045 | 0.000 |  | 256 | 0.818 | 10.144 | 0.000 |  |
| 257 | 0.818 | 10.243 | 0.000 |  | 258 | 0.939 | 8.821 | -0.092 |  |
| 259 | 0.939 | 8.821 | -0.028 |  | 260 | 0.939 | 8.821 | 0.000 |  |
| 261 | 0.939 | 10.290 | -0.028 |  | 262 | 0.939 | 10.290 | 0.000 |  |
| 263 | 0.939 | 10.290 | -0.092 |  | 264 | 0.939 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 265 | 0.939 | 10.243 | 0.029 |  | 266 | 0.939 | 10.343 | 0.000 |  |
| 267 | 0.939 | 10.144 | 0.053 |  | 268 | 0.939 | 10.045 | 0.074 |  |
| 269 | 0.939 | 9.945 | 0.091 |  | 270 | 0.939 | 9.846 | 0.104 |  |
| 271 | 0.939 | 9.747 | 0.113 |  | 272 | 0.939 | 9.648 | 0.119 |  |
| 273 | 0.939 | 9.548 | 0.120 |  | 274 | 0.939 | 9.449 | 0.119 |  |
| 275 | 0.939 | 9.350 | 0.113 |  | 276 | 0.939 | 9.250 | 0.104 |  |
| 277 | 0.939 | 9.151 | 0.091 |  | 278 | 0.939 | 9.052 | 0.074 |  |
| 279 | 0.939 | 8.952 | 0.053 |  | 280 | 0.939 | 8.853 | 0.029 |  |
| 281 | 0.939 | 8.754 | 0.000 |  | 282 | 0.939 | 8.853 | 0.000 |  |
| 283 | 0.939 | 8.952 | 0.000 |  | 284 | 0.939 | 9.052 | 0.000 |  |
| 285 | 0.939 | 9.114 | 0.000 |  | 286 | 0.939 | 9.151 | 0.000 |  |
| 287 | 0.939 | 9.188 | 0.000 |  | 288 | 0.939 | 9.250 | 0.000 |  |
| 289 | 0.939 | 9.350 | 0.000 |  | 290 | 0.939 | 9.449 | 0.000 |  |
| 291 | 0.939 | 9.511 | 0.000 |  | 292 | 0.939 | 9.548 | 0.000 |  |
| 293 | 0.939 | 9.585 | 0.000 |  | 294 | 0.939 | 9.648 | 0.000 |  |
| 295 | 0.939 | 9.747 | 0.000 |  | 296 | 0.939 | 9.846 | 0.000 |  |
| 297 | 0.939 | 9.909 | 0.000 |  | 298 | 0.939 | 9.945 | 0.000 |  |
| 299 | 0.939 | 9.982 | 0.000 |  | 300 | 0.939 | 10.045 | 0.000 |  |
| 301 | 0.939 | 10.144 | 0.000 |  | 302 | 0.939 | 10.243 | 0.000 |  |
| 303 | 1.059 | 8.821 | -0.092 |  | 304 | 1.059 | 8.821 | -0.028 |  |
| 305 | 1.059 | 8.821 | 0.000 |  | 306 | 1.059 | 10.290 | -0.028 |  |
| 307 | 1.059 | 10.290 | 0.000 |  | 308 | 1.059 | 10.290 | -0.092 |  |
| 309 | 1.059 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 310 | 1.059 | 10.243 | 0.029 |  |
| 311 | 1.059 | 10.343 | 0.000 |  | 312 | 1.059 | 10.144 | 0.053 |  |
| 313 | 1.059 | 10.045 | 0.074 |  | 314 | 1.059 | 9.945 | 0.091 |  |
| 315 | 1.059 | 9.846 | 0.104 |  | 316 | 1.059 | 9.747 | 0.113 |  |
| 317 | 1.059 | 9.648 | 0.119 |  | 318 | 1.059 | 9.548 | 0.120 |  |
| 319 | 1.059 | 9.449 | 0.119 |  | 320 | 1.059 | 9.350 | 0.113 |  |
| 321 | 1.059 | 9.250 | 0.104 |  | 322 | 1.059 | 9.151 | 0.091 |  |
| 323 | 1.059 | 9.052 | 0.074 |  | 324 | 1.059 | 8.952 | 0.053 |  |
| 325 | 1.059 | 8.853 | 0.029 |  | 326 | 1.059 | 8.754 | 0.000 |  |
| 327 | 1.059 | 8.853 | 0.000 |  | 328 | 1.059 | 8.952 | 0.000 |  |
| 329 | 1.059 | 9.052 | 0.000 |  | 330 | 1.059 | 9.114 | 0.000 |  |
| 331 | 1.059 | 9.151 | 0.000 |  | 332 | 1.059 | 9.188 | 0.000 |  |
| 333 | 1.059 | 9.250 | 0.000 |  | 334 | 1.059 | 9.350 | 0.000 |  |
| 335 | 1.059 | 9.449 | 0.000 |  | 336 | 1.059 | 9.511 | 0.000 |  |
| 337 | 1.059 | 9.548 | 0.000 |  | 338 | 1.059 | 9.585 | 0.000 |  |
| 339 | 1.059 | 9.648 | 0.000 |  | 340 | 1.059 | 9.747 | 0.000 |  |
| 341 | 1.059 | 9.846 | 0.000 |  | 342 | 1.059 | 9.909 | 0.000 |  |
| 343 | 1.059 | 9.945 | 0.000 |  | 344 | 1.059 | 9.982 | 0.000 |  |
| 345 | 1.059 | 10.045 | 0.000 |  | 346 | 1.059 | 10.144 | 0.000 |  |
| 347 | 1.059 | 10.243 | 0.000 |  | 348 | 1.180 | 8.821 | -0.092 |  |
| 349 | 1.180 | 8.821 | -0.028 |  | 350 | 1.180 | 8.821 | 0.000 |  |
| 351 | 1.180 | 10.290 | -0.028 |  | 352 | 1.180 | 10.290 | 0.000 |  |
| 353 | 1.180 | 10.290 | -0.092 |  | 354 | 1.180 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 355 | 1.180 | 10.243 | 0.029 |  | 356 | 1.180 | 10.343 | 0.000 |  |
| 357 | 1.180 | 10.144 | 0.053 |  | 358 | 1.180 | 10.045 | 0.074 |  |
| 359 | 1.180 | 9.945 | 0.091 |  | 360 | 1.180 | 9.846 | 0.104 |  |
| 361 | 1.180 | 9.747 | 0.113 |  | 362 | 1.180 | 9.648 | 0.119 |  |
| 363 | 1.180 | 9.548 | 0.120 |  | 364 | 1.180 | 9.449 | 0.119 |  |
| 365 | 1.180 | 9.350 | 0.113 |  | 366 | 1.180 | 9.250 | 0.104 |  |
| 367 | 1.180 | 9.151 | 0.091 |  | 368 | 1.180 | 9.052 | 0.074 |  |
| 369 | 1.180 | 8.952 | 0.053 |  | 370 | 1.180 | 8.853 | 0.029 |  |
| 371 | 1.180 | 8.754 | 0.000 |  | 372 | 1.180 | 8.853 | 0.000 |  |
| 373 | 1.180 | 8.952 | 0.000 |  | 374 | 1.180 | 9.052 | 0.000 |  |
| 375 | 1.180 | 9.114 | 0.000 |  | 376 | 1.180 | 9.151 | 0.000 |  |
| 377 | 1.180 | 9.188 | 0.000 |  | 378 | 1.180 | 9.250 | 0.000 |  |
| 379 | 1.180 | 9.350 | 0.000 |  | 380 | 1.180 | 9.449 | 0.000 |  |
| 381 | 1.180 | 9.511 | 0.000 |  | 382 | 1.180 | 9.548 | 0.000 |  |
| 383 | 1.180 | 9.585 | 0.000 |  | 384 | 1.180 | 9.648 | 0.000 |  |
| 385 | 1.180 | 9.747 | 0.000 |  | 386 | 1.180 | 9.846 | 0.000 |  |
| 387 | 1.180 | 9.909 | 0.000 |  | 388 | 1.180 | 9.945 | 0.000 |  |
| 389 | 1.180 | 9.982 | 0.000 |  | 390 | 1.180 | 10.045 | 0.000 |  |
| 391 | 1.180 | 10.144 | 0.000 |  | 392 | 1.180 | 10.243 | 0.000 |  |
| 393 | 1.301 | 8.821 | -0.092 |  | 394 | 1.301 | 8.821 | -0.028 |  |
| 395 | 1.301 | 8.821 | 0.000 |  | 396 | 1.301 | 10.290 | -0.028 |  |
| 397 | 1.301 | 10.290 | 0.000 |  | 398 | 1.301 | 10.290 | -0.092 |  |
| 399 | 1.301 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 400 | 1.301 | 10.243 | 0.029 |  |
| 401 | 1.301 | 10.343 | 0.000 |  | 402 | 1.301 | 10.144 | 0.053 |  |
| 403 | 1.301 | 10.045 | 0.074 |  | 404 | 1.301 | 9.945 | 0.091 |  |
| 405 | 1.301 | 9.846 | 0.104 |  | 406 | 1.301 | 9.747 | 0.113 |  |
| 407 | 1.301 | 9.648 | 0.119 |  | 408 | 1.301 | 9.548 | 0.120 |  |
| 409 | 1.301 | 9.449 | 0.119 |  | 410 | 1.301 | 9.350 | 0.113 |  |
| 411 | 1.301 | 9.250 | 0.104 |  | 412 | 1.301 | 9.151 | 0.091 |  |
| 413 | 1.301 | 9.052 | 0.074 |  | 414 | 1.301 | 8.952 | 0.053 |  |
| 415 | 1.301 | 8.853 | 0.029 |  | 416 | 1.301 | 8.754 | 0.000 |  |
| 417 | 1.301 | 8.853 | 0.000 |  | 418 | 1.301 | 8.952 | 0.000 |  |
| 419 | 1.301 | 9.052 | 0.000 |  | 420 | 1.301 | 9.114 | 0.000 |  |
| 421 | 1.301 | 9.151 | 0.000 |  | 422 | 1.301 | 9.188 | 0.000 |  |
| 423 | 1.301 | 9.250 | 0.000 |  | 424 | 1.301 | 9.350 | 0.000 |  |
| 425 | 1.301 | 9.449 | 0.000 |  | 426 | 1.301 | 9.511 | 0.000 |  |
| 427 | 1.301 | 9.548 | 0.000 |  | 428 | 1.301 | 9.585 | 0.000 |  |
| 429 | 1.301 | 9.648 | 0.000 |  | 430 | 1.301 | 9.747 | 0.000 |  |
| 431 | 1.301 | 9.846 | 0.000 |  | 432 | 1.301 | 9.909 | 0.000 |  |
| 433 | 1.301 | 9.945 | 0.000 |  | 434 | 1.301 | 9.982 | 0.000 |  |
| 435 | 1.301 | 10.045 | 0.000 |  | 436 | 1.301 | 10.144 | 0.000 |  |
| 437 | 1.301 | 10.243 | 0.000 |  | 438 | 1.422 | 8.821 | -0.092 |  |
| 439 | 1.422 | 8.821 | -0.028 |  | 440 | 1.422 | 8.821 | 0.000 |  |
| 441 | 1.422 | 10.290 | -0.028 |  | 442 | 1.422 | 10.290 | 0.000 |  |
| 443 | 1.422 | 10.290 | -0.092 |  | 444 | 1.422 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 445 | 1.422 | 10.243 | 0.029 |  | 446 | 1.422 | 10.343 | 0.000 |  |
| 447 | 1.422 | 10.144 | 0.053 |  | 448 | 1.422 | 10.045 | 0.074 |  |
| 449 | 1.422 | 9.945 | 0.091 |  | 450 | 1.422 | 9.846 | 0.104 |  |
| 451 | 1.422 | 9.747 | 0.113 |  | 452 | 1.422 | 9.648 | 0.119 |  |
| 453 | 1.422 | 9.548 | 0.120 |  | 454 | 1.422 | 9.449 | 0.119 |  |
| 455 | 1.422 | 9.350 | 0.113 |  | 456 | 1.422 | 9.250 | 0.104 |  |
| 457 | 1.422 | 9.151 | 0.091 |  | 458 | 1.422 | 9.052 | 0.074 |  |
| 459 | 1.422 | 8.952 | 0.053 |  | 460 | 1.422 | 8.853 | 0.029 |  |
| 461 | 1.422 | 8.754 | 0.000 |  | 462 | 1.422 | 8.853 | 0.000 |  |
| 463 | 1.422 | 8.952 | 0.000 |  | 464 | 1.422 | 9.052 | 0.000 |  |
| 465 | 1.422 | 9.114 | 0.000 |  | 466 | 1.422 | 9.151 | 0.000 |  |
| 467 | 1.422 | 9.188 | 0.000 |  | 468 | 1.422 | 9.250 | 0.000 |  |
| 469 | 1.422 | 9.350 | 0.000 |  | 470 | 1.422 | 9.449 | 0.000 |  |
| 471 | 1.422 | 9.511 | 0.000 |  | 472 | 1.422 | 9.548 | 0.000 |  |
| 473 | 1.422 | 9.585 | 0.000 |  | 474 | 1.422 | 9.648 | 0.000 |  |
| 475 | 1.422 | 9.747 | 0.000 |  | 476 | 1.422 | 9.846 | 0.000 |  |
| 477 | 1.422 | 9.909 | 0.000 |  | 478 | 1.422 | 9.945 | 0.000 |  |
| 479 | 1.422 | 9.982 | 0.000 |  | 480 | 1.422 | 10.045 | 0.000 |  |
| 481 | 1.422 | 10.144 | 0.000 |  | 482 | 1.422 | 10.243 | 0.000 |  |
| 483 | 1.542 | 8.821 | -0.092 |  | 484 | 1.542 | 8.821 | -0.028 |  |
| 485 | 1.542 | 8.821 | 0.000 |  | 486 | 1.542 | 10.290 | -0.028 |  |
| 487 | 1.542 | 10.290 | 0.000 |  | 488 | 1.542 | 10.290 | -0.092 |  |
| 489 | 1.542 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 490 | 1.542 | 10.243 | 0.029 |  |
| 491 | 1.542 | 10.343 | 0.000 |  | 492 | 1.542 | 10.144 | 0.053 |  |
| 493 | 1.542 | 10.045 | 0.074 |  | 494 | 1.542 | 9.945 | 0.091 |  |
| 495 | 1.542 | 9.846 | 0.104 |  | 496 | 1.542 | 9.747 | 0.113 |  |
| 497 | 1.542 | 9.648 | 0.119 |  | 498 | 1.542 | 9.548 | 0.120 |  |
| 499 | 1.542 | 9.449 | 0.119 |  | 500 | 1.542 | 9.350 | 0.113 |  |
| 501 | 1.542 | 9.250 | 0.104 |  | 502 | 1.542 | 9.151 | 0.091 |  |
| 503 | 1.542 | 9.052 | 0.074 |  | 504 | 1.542 | 8.952 | 0.053 |  |
| 505 | 1.542 | 8.853 | 0.029 |  | 506 | 1.542 | 8.754 | 0.000 |  |
| 507 | 1.542 | 8.853 | 0.000 |  | 508 | 1.542 | 8.952 | 0.000 |  |
| 509 | 1.542 | 9.052 | 0.000 |  | 510 | 1.542 | 9.114 | 0.000 |  |
| 511 | 1.542 | 9.151 | 0.000 |  | 512 | 1.542 | 9.188 | 0.000 |  |
| 513 | 1.542 | 9.250 | 0.000 |  | 514 | 1.542 | 9.350 | 0.000 |  |
| 515 | 1.542 | 9.449 | 0.000 |  | 516 | 1.542 | 9.511 | 0.000 |  |
| 517 | 1.542 | 9.548 | 0.000 |  | 518 | 1.542 | 9.585 | 0.000 |  |
| 519 | 1.542 | 9.648 | 0.000 |  | 520 | 1.542 | 9.747 | 0.000 |  |
| 521 | 1.542 | 9.846 | 0.000 |  | 522 | 1.542 | 9.909 | 0.000 |  |
| 523 | 1.542 | 9.945 | 0.000 |  | 524 | 1.542 | 9.982 | 0.000 |  |
| 525 | 1.542 | 10.045 | 0.000 |  | 526 | 1.542 | 10.144 | 0.000 |  |
| 527 | 1.542 | 10.243 | 0.000 |  | 528 | 1.663 | 8.821 | -0.092 |  |
| 529 | 1.663 | 8.821 | -0.028 |  | 530 | 1.663 | 8.821 | 0.000 |  |
| 531 | 1.663 | 10.290 | -0.028 |  | 532 | 1.663 | 10.290 | 0.000 |  |
| 533 | 1.663 | 10.290 | -0.092 |  | 534 | 1.663 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 535 | 1.663 | 10.243 | 0.029 |  | 536 | 1.663 | 10.343 | 0.000 |  |
| 537 | 1.663 | 10.144 | 0.053 |  | 538 | 1.663 | 10.045 | 0.074 |  |
| 539 | 1.663 | 9.945 | 0.091 |  | 540 | 1.663 | 9.846 | 0.104 |  |
| 541 | 1.663 | 9.747 | 0.113 |  | 542 | 1.663 | 9.648 | 0.119 |  |
| 543 | 1.663 | 9.548 | 0.120 |  | 544 | 1.663 | 9.449 | 0.119 |  |
| 545 | 1.663 | 9.350 | 0.113 |  | 546 | 1.663 | 9.250 | 0.104 |  |
| 547 | 1.663 | 9.151 | 0.091 |  | 548 | 1.663 | 9.052 | 0.074 |  |
| 549 | 1.663 | 8.952 | 0.053 |  | 550 | 1.663 | 8.853 | 0.029 |  |
| 551 | 1.663 | 8.754 | 0.000 |  | 552 | 1.663 | 8.853 | 0.000 |  |
| 553 | 1.663 | 8.952 | 0.000 |  | 554 | 1.663 | 9.052 | 0.000 |  |
| 555 | 1.663 | 9.114 | 0.000 |  | 556 | 1.663 | 9.151 | 0.000 |  |
| 557 | 1.663 | 9.188 | 0.000 |  | 558 | 1.663 | 9.250 | 0.000 |  |
| 559 | 1.663 | 9.350 | 0.000 |  | 560 | 1.663 | 9.449 | 0.000 |  |
| 561 | 1.663 | 9.511 | 0.000 |  | 562 | 1.663 | 9.548 | 0.000 |  |
| 563 | 1.663 | 9.585 | 0.000 |  | 564 | 1.663 | 9.648 | 0.000 |  |
| 565 | 1.663 | 9.747 | 0.000 |  | 566 | 1.663 | 9.846 | 0.000 |  |
| 567 | 1.663 | 9.909 | 0.000 |  | 568 | 1.663 | 9.945 | 0.000 |  |
| 569 | 1.663 | 9.982 | 0.000 |  | 570 | 1.663 | 10.045 | 0.000 |  |
| 571 | 1.663 | 10.144 | 0.000 |  | 572 | 1.663 | 10.243 | 0.000 |  |
| 573 | 1.784 | 8.821 | -0.092 |  | 574 | 1.784 | 8.821 | -0.028 |  |
| 575 | 1.784 | 8.821 | 0.000 |  | 576 | 1.784 | 10.290 | -0.028 |  |
| 577 | 1.784 | 10.290 | 0.000 |  | 578 | 1.784 | 10.290 | -0.092 |  |
| 579 | 1.784 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 580 | 1.784 | 10.243 | 0.029 |  |
| 581 | 1.784 | 10.343 | 0.000 |  | 582 | 1.784 | 10.144 | 0.053 |  |
| 583 | 1.784 | 10.045 | 0.074 |  | 584 | 1.784 | 9.945 | 0.091 |  |
| 585 | 1.784 | 9.846 | 0.104 |  | 586 | 1.784 | 9.747 | 0.113 |  |
| 587 | 1.784 | 9.648 | 0.119 |  | 588 | 1.784 | 9.548 | 0.120 |  |
| 589 | 1.784 | 9.449 | 0.119 |  | 590 | 1.784 | 9.350 | 0.113 |  |
| 591 | 1.784 | 9.250 | 0.104 |  | 592 | 1.784 | 9.151 | 0.091 |  |
| 593 | 1.784 | 9.052 | 0.074 |  | 594 | 1.784 | 8.952 | 0.053 |  |
| 595 | 1.784 | 8.853 | 0.029 |  | 596 | 1.784 | 8.754 | 0.000 |  |
| 597 | 1.784 | 8.853 | 0.000 |  | 598 | 1.784 | 8.952 | 0.000 |  |
| 599 | 1.784 | 9.052 | 0.000 |  | 600 | 1.784 | 9.114 | 0.000 |  |
| 601 | 1.784 | 9.151 | 0.000 |  | 602 | 1.784 | 9.188 | 0.000 |  |
| 603 | 1.784 | 9.250 | 0.000 |  | 604 | 1.784 | 9.350 | 0.000 |  |
| 605 | 1.784 | 9.449 | 0.000 |  | 606 | 1.784 | 9.511 | 0.000 |  |
| 607 | 1.784 | 9.548 | 0.000 |  | 608 | 1.784 | 9.585 | 0.000 |  |
| 609 | 1.784 | 9.648 | 0.000 |  | 610 | 1.784 | 9.747 | 0.000 |  |
| 611 | 1.784 | 9.846 | 0.000 |  | 612 | 1.784 | 9.909 | 0.000 |  |
| 613 | 1.784 | 9.945 | 0.000 |  | 614 | 1.784 | 9.982 | 0.000 |  |
| 615 | 1.784 | 10.045 | 0.000 |  | 616 | 1.784 | 10.144 | 0.000 |  |
| 617 | 1.784 | 10.243 | 0.000 |  | 618 | 1.905 | 8.821 | -0.092 |  |
| 619 | 1.905 | 8.821 | -0.028 |  | 620 | 1.905 | 8.821 | 0.000 |  |
| 621 | 1.905 | 10.290 | -0.028 |  | 622 | 1.905 | 10.290 | 0.000 |  |
| 623 | 1.905 | 10.290 | -0.092 |  | 624 | 1.905 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 625 | 1.905 | 10.243 | 0.029 |  | 626 | 1.905 | 10.343 | 0.000 |  |
| 627 | 1.905 | 10.144 | 0.053 |  | 628 | 1.905 | 10.045 | 0.074 |  |
| 629 | 1.905 | 9.945 | 0.091 |  | 630 | 1.905 | 9.846 | 0.104 |  |
| 631 | 1.905 | 9.747 | 0.113 |  | 632 | 1.905 | 9.648 | 0.119 |  |
| 633 | 1.905 | 9.548 | 0.120 |  | 634 | 1.905 | 9.449 | 0.119 |  |
| 635 | 1.905 | 9.350 | 0.113 |  | 636 | 1.905 | 9.250 | 0.104 |  |
| 637 | 1.905 | 9.151 | 0.091 |  | 638 | 1.905 | 9.052 | 0.074 |  |
| 639 | 1.905 | 8.952 | 0.053 |  | 640 | 1.905 | 8.853 | 0.029 |  |
| 641 | 1.905 | 8.754 | 0.000 |  | 642 | 1.905 | 8.853 | 0.000 |  |
| 643 | 1.905 | 8.952 | 0.000 |  | 644 | 1.905 | 9.052 | 0.000 |  |
| 645 | 1.905 | 9.114 | 0.000 |  | 646 | 1.905 | 9.151 | 0.000 |  |
| 647 | 1.905 | 9.188 | 0.000 |  | 648 | 1.905 | 9.250 | 0.000 |  |
| 649 | 1.905 | 9.350 | 0.000 |  | 650 | 1.905 | 9.449 | 0.000 |  |
| 651 | 1.905 | 9.511 | 0.000 |  | 652 | 1.905 | 9.548 | 0.000 |  |
| 653 | 1.905 | 9.585 | 0.000 |  | 654 | 1.905 | 9.648 | 0.000 |  |
| 655 | 1.905 | 9.747 | 0.000 |  | 656 | 1.905 | 9.846 | 0.000 |  |
| 657 | 1.905 | 9.909 | 0.000 |  | 658 | 1.905 | 9.945 | 0.000 |  |
| 659 | 1.905 | 9.982 | 0.000 |  | 660 | 1.905 | 10.045 | 0.000 |  |
| 661 | 1.905 | 10.144 | 0.000 |  | 662 | 1.905 | 10.243 | 0.000 |  |
| 663 | 2.025 | 8.821 | -0.092 |  | 664 | 2.025 | 8.821 | -0.028 |  |
| 665 | 2.025 | 8.821 | 0.000 |  | 666 | 2.025 | 10.290 | -0.028 |  |
| 667 | 2.025 | 10.290 | 0.000 |  | 668 | 2.025 | 10.290 | -0.092 |  |
| 669 | 2.025 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 670 | 2.025 | 10.243 | 0.029 |  |
| 671 | 2.025 | 10.343 | 0.000 |  | 672 | 2.025 | 10.144 | 0.053 |  |
| 673 | 2.025 | 10.045 | 0.074 |  | 674 | 2.025 | 9.945 | 0.091 |  |
| 675 | 2.025 | 9.846 | 0.104 |  | 676 | 2.025 | 9.747 | 0.113 |  |
| 677 | 2.025 | 9.648 | 0.119 |  | 678 | 2.025 | 9.548 | 0.120 |  |
| 679 | 2.025 | 9.449 | 0.119 |  | 680 | 2.025 | 9.350 | 0.113 |  |
| 681 | 2.025 | 9.250 | 0.104 |  | 682 | 2.025 | 9.151 | 0.091 |  |
| 683 | 2.025 | 9.052 | 0.074 |  | 684 | 2.025 | 8.952 | 0.053 |  |
| 685 | 2.025 | 8.853 | 0.029 |  | 686 | 2.025 | 8.754 | 0.000 |  |
| 687 | 2.025 | 8.853 | 0.000 |  | 688 | 2.025 | 8.952 | 0.000 |  |
| 689 | 2.025 | 9.052 | 0.000 |  | 690 | 2.025 | 9.114 | 0.000 |  |
| 691 | 2.025 | 9.151 | 0.000 |  | 692 | 2.025 | 9.188 | 0.000 |  |
| 693 | 2.025 | 9.250 | 0.000 |  | 694 | 2.025 | 9.350 | 0.000 |  |
| 695 | 2.025 | 9.449 | 0.000 |  | 696 | 2.025 | 9.511 | 0.000 |  |
| 697 | 2.025 | 9.548 | 0.000 |  | 698 | 2.025 | 9.585 | 0.000 |  |
| 699 | 2.025 | 9.648 | 0.000 |  | 700 | 2.025 | 9.747 | 0.000 |  |
| 701 | 2.025 | 9.846 | 0.000 |  | 702 | 2.025 | 9.909 | 0.000 |  |
| 703 | 2.025 | 9.945 | 0.000 |  | 704 | 2.025 | 9.982 | 0.000 |  |
| 705 | 2.025 | 10.045 | 0.000 |  | 706 | 2.025 | 10.144 | 0.000 |  |
| 707 | 2.025 | 10.243 | 0.000 |  | 708 | 2.146 | 8.821 | -0.092 |  |
| 709 | 2.146 | 8.821 | -0.028 |  | 710 | 2.146 | 8.821 | 0.000 |  |
| 711 | 2.146 | 10.290 | -0.028 |  | 712 | 2.146 | 10.290 | 0.000 |  |
| 713 | 2.146 | 10.290 | -0.092 |  | 714 | 2.146 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 715 | 2.146 | 10.243 | 0.029 |  | 716 | 2.146 | 10.343 | 0.000 |  |
| 717 | 2.146 | 10.144 | 0.053 |  | 718 | 2.146 | 10.045 | 0.074 |  |
| 719 | 2.146 | 9.945 | 0.091 |  | 720 | 2.146 | 9.846 | 0.104 |  |
| 721 | 2.146 | 9.747 | 0.113 |  | 722 | 2.146 | 9.648 | 0.119 |  |
| 723 | 2.146 | 9.548 | 0.120 |  | 724 | 2.146 | 9.449 | 0.119 |  |
| 725 | 2.146 | 9.350 | 0.113 |  | 726 | 2.146 | 9.250 | 0.104 |  |
| 727 | 2.146 | 9.151 | 0.091 |  | 728 | 2.146 | 9.052 | 0.074 |  |
| 729 | 2.146 | 8.952 | 0.053 |  | 730 | 2.146 | 8.853 | 0.029 |  |
| 731 | 2.146 | 8.754 | 0.000 |  | 732 | 2.146 | 8.853 | 0.000 |  |
| 733 | 2.146 | 8.952 | 0.000 |  | 734 | 2.146 | 9.052 | 0.000 |  |
| 735 | 2.146 | 9.114 | 0.000 |  | 736 | 2.146 | 9.151 | 0.000 |  |
| 737 | 2.146 | 9.188 | 0.000 |  | 738 | 2.146 | 9.250 | 0.000 |  |
| 739 | 2.146 | 9.350 | 0.000 |  | 740 | 2.146 | 9.449 | 0.000 |  |
| 741 | 2.146 | 9.511 | 0.000 |  | 742 | 2.146 | 9.548 | 0.000 |  |
| 743 | 2.146 | 9.585 | 0.000 |  | 744 | 2.146 | 9.648 | 0.000 |  |
| 745 | 2.146 | 9.747 | 0.000 |  | 746 | 2.146 | 9.846 | 0.000 |  |
| 747 | 2.146 | 9.909 | 0.000 |  | 748 | 2.146 | 9.945 | 0.000 |  |
| 749 | 2.146 | 9.982 | 0.000 |  | 750 | 2.146 | 10.045 | 0.000 |  |
| 751 | 2.146 | 10.144 | 0.000 |  | 752 | 2.146 | 10.243 | 0.000 |  |
| 753 | 2.267 | 8.821 | -0.092 |  | 754 | 2.267 | 8.821 | -0.028 |  |
| 755 | 2.267 | 8.821 | 0.000 |  | 756 | 2.267 | 10.290 | -0.028 |  |
| 757 | 2.267 | 10.290 | 0.000 |  | 758 | 2.267 | 10.290 | -0.092 |  |
| 759 | 2.267 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 760 | 2.267 | 10.243 | 0.029 |  |
| 761 | 2.267 | 10.343 | 0.000 |  | 762 | 2.267 | 10.144 | 0.053 |  |
| 763 | 2.267 | 10.045 | 0.074 |  | 764 | 2.267 | 9.945 | 0.091 |  |
| 765 | 2.267 | 9.846 | 0.104 |  | 766 | 2.267 | 9.747 | 0.113 |  |
| 767 | 2.267 | 9.648 | 0.119 |  | 768 | 2.267 | 9.548 | 0.120 |  |
| 769 | 2.267 | 9.449 | 0.119 |  | 770 | 2.267 | 9.350 | 0.113 |  |
| 771 | 2.267 | 9.250 | 0.104 |  | 772 | 2.267 | 9.151 | 0.091 |  |
| 773 | 2.267 | 9.052 | 0.074 |  | 774 | 2.267 | 8.952 | 0.053 |  |
| 775 | 2.267 | 8.853 | 0.029 |  | 776 | 2.267 | 8.754 | 0.000 |  |
| 777 | 2.267 | 8.853 | 0.000 |  | 778 | 2.267 | 8.952 | 0.000 |  |
| 779 | 2.267 | 9.052 | 0.000 |  | 780 | 2.267 | 9.114 | 0.000 |  |
| 781 | 2.267 | 9.151 | 0.000 |  | 782 | 2.267 | 9.188 | 0.000 |  |
| 783 | 2.267 | 9.250 | 0.000 |  | 784 | 2.267 | 9.350 | 0.000 |  |
| 785 | 2.267 | 9.449 | 0.000 |  | 786 | 2.267 | 9.511 | 0.000 |  |
| 787 | 2.267 | 9.548 | 0.000 |  | 788 | 2.267 | 9.585 | 0.000 |  |
| 789 | 2.267 | 9.648 | 0.000 |  | 790 | 2.267 | 9.747 | 0.000 |  |
| 791 | 2.267 | 9.846 | 0.000 |  | 792 | 2.267 | 9.909 | 0.000 |  |
| 793 | 2.267 | 9.945 | 0.000 |  | 794 | 2.267 | 9.982 | 0.000 |  |
| 795 | 2.267 | 10.045 | 0.000 |  | 796 | 2.267 | 10.144 | 0.000 |  |
| 797 | 2.267 | 10.243 | 0.000 |  | 798 | 2.387 | 8.821 | -0.092 |  |
| 799 | 2.387 | 8.821 | -0.028 |  | 800 | 2.387 | 8.821 | 0.000 |  |
| 801 | 2.387 | 10.290 | -0.028 |  | 802 | 2.387 | 10.290 | 0.000 |  |
| 803 | 2.387 | 10.290 | -0.092 |  | 804 | 2.387 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 805 | 2.387 | 10.243 | 0.029 |  | 806 | 2.387 | 10.343 | 0.000 |  |
| 807 | 2.387 | 10.144 | 0.053 |  | 808 | 2.387 | 10.045 | 0.074 |  |
| 809 | 2.387 | 9.945 | 0.091 |  | 810 | 2.387 | 9.846 | 0.104 |  |
| 811 | 2.387 | 9.747 | 0.113 |  | 812 | 2.387 | 9.648 | 0.119 |  |
| 813 | 2.387 | 9.548 | 0.120 |  | 814 | 2.387 | 9.449 | 0.119 |  |
| 815 | 2.387 | 9.350 | 0.113 |  | 816 | 2.387 | 9.250 | 0.104 |  |
| 817 | 2.387 | 9.151 | 0.091 |  | 818 | 2.387 | 9.052 | 0.074 |  |
| 819 | 2.387 | 8.952 | 0.053 |  | 820 | 2.387 | 8.853 | 0.029 |  |
| 821 | 2.387 | 8.754 | 0.000 |  | 822 | 2.387 | 8.853 | 0.000 |  |
| 823 | 2.387 | 8.952 | 0.000 |  | 824 | 2.387 | 9.052 | 0.000 |  |
| 825 | 2.387 | 9.114 | 0.000 |  | 826 | 2.387 | 9.151 | 0.000 |  |
| 827 | 2.387 | 9.188 | 0.000 |  | 828 | 2.387 | 9.250 | 0.000 |  |
| 829 | 2.387 | 9.350 | 0.000 |  | 830 | 2.387 | 9.449 | 0.000 |  |
| 831 | 2.387 | 9.511 | 0.000 |  | 832 | 2.387 | 9.548 | 0.000 |  |
| 833 | 2.387 | 9.585 | 0.000 |  | 834 | 2.387 | 9.648 | 0.000 |  |
| 835 | 2.387 | 9.747 | 0.000 |  | 836 | 2.387 | 9.846 | 0.000 |  |
| 837 | 2.387 | 9.909 | 0.000 |  | 838 | 2.387 | 9.945 | 0.000 |  |
| 839 | 2.387 | 9.982 | 0.000 |  | 840 | 2.387 | 10.045 | 0.000 |  |
| 841 | 2.387 | 10.144 | 0.000 |  | 842 | 2.387 | 10.243 | 0.000 |  |
| 843 | 2.508 | 8.821 | -0.092 |  | 844 | 2.508 | 8.821 | -0.028 |  |
| 845 | 2.508 | 8.821 | 0.000 |  | 846 | 2.508 | 10.290 | -0.028 |  |
| 847 | 2.508 | 10.290 | 0.000 |  | 848 | 2.508 | 10.290 | -0.092 |  |
| 849 | 2.508 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 850 | 2.508 | 10.243 | 0.029 |  |
| 851 | 2.508 | 10.343 | 0.000 |  | 852 | 2.508 | 10.144 | 0.053 |  |
| 853 | 2.508 | 10.045 | 0.074 |  | 854 | 2.508 | 9.945 | 0.091 |  |
| 855 | 2.508 | 9.846 | 0.104 |  | 856 | 2.508 | 9.747 | 0.113 |  |
| 857 | 2.508 | 9.648 | 0.119 |  | 858 | 2.508 | 9.548 | 0.120 |  |
| 859 | 2.508 | 9.449 | 0.119 |  | 860 | 2.508 | 9.350 | 0.113 |  |
| 861 | 2.508 | 9.250 | 0.104 |  | 862 | 2.508 | 9.151 | 0.091 |  |
| 863 | 2.508 | 9.052 | 0.074 |  | 864 | 2.508 | 8.952 | 0.053 |  |
| 865 | 2.508 | 8.853 | 0.029 |  | 866 | 2.508 | 8.754 | 0.000 |  |
| 867 | 2.508 | 8.853 | 0.000 |  | 868 | 2.508 | 8.952 | 0.000 |  |
| 869 | 2.508 | 9.052 | 0.000 |  | 870 | 2.508 | 9.114 | 0.000 |  |
| 871 | 2.508 | 9.151 | 0.000 |  | 872 | 2.508 | 9.188 | 0.000 |  |
| 873 | 2.508 | 9.250 | 0.000 |  | 874 | 2.508 | 9.350 | 0.000 |  |
| 875 | 2.508 | 9.449 | 0.000 |  | 876 | 2.508 | 9.511 | 0.000 |  |
| 877 | 2.508 | 9.548 | 0.000 |  | 878 | 2.508 | 9.585 | 0.000 |  |
| 879 | 2.508 | 9.648 | 0.000 |  | 880 | 2.508 | 9.747 | 0.000 |  |
| 881 | 2.508 | 9.846 | 0.000 |  | 882 | 2.508 | 9.909 | 0.000 |  |
| 883 | 2.508 | 9.945 | 0.000 |  | 884 | 2.508 | 9.982 | 0.000 |  |
| 885 | 2.508 | 10.045 | 0.000 |  | 886 | 2.508 | 10.144 | 0.000 |  |
| 887 | 2.508 | 10.243 | 0.000 |  | 888 | 2.629 | 8.821 | -0.092 |  |
| 889 | 2.629 | 8.821 | -0.028 |  | 890 | 2.629 | 8.821 | 0.000 |  |
| 891 | 2.629 | 10.290 | -0.028 |  | 892 | 2.629 | 10.290 | 0.000 |  |
| 893 | 2.629 | 10.290 | -0.092 |  | 894 | 2.629 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 895 | 2.629 | 10.243 | 0.029 |  | 896 | 2.629 | 10.343 | 0.000 |  |
| 897 | 2.629 | 10.144 | 0.053 |  | 898 | 2.629 | 10.045 | 0.074 |  |
| 899 | 2.629 | 9.945 | 0.091 |  | 900 | 2.629 | 9.846 | 0.104 |  |
| 901 | 2.629 | 9.747 | 0.113 |  | 902 | 2.629 | 9.648 | 0.119 |  |
| 903 | 2.629 | 9.548 | 0.120 |  | 904 | 2.629 | 9.449 | 0.119 |  |
| 905 | 2.629 | 9.350 | 0.113 |  | 906 | 2.629 | 9.250 | 0.104 |  |
| 907 | 2.629 | 9.151 | 0.091 |  | 908 | 2.629 | 9.052 | 0.074 |  |
| 909 | 2.629 | 8.952 | 0.053 |  | 910 | 2.629 | 8.853 | 0.029 |  |
| 911 | 2.629 | 8.754 | 0.000 |  | 912 | 2.629 | 8.853 | 0.000 |  |
| 913 | 2.629 | 8.952 | 0.000 |  | 914 | 2.629 | 9.052 | 0.000 |  |
| 915 | 2.629 | 9.114 | 0.000 |  | 916 | 2.629 | 9.151 | 0.000 |  |
| 917 | 2.629 | 9.188 | 0.000 |  | 918 | 2.629 | 9.250 | 0.000 |  |
| 919 | 2.629 | 9.350 | 0.000 |  | 920 | 2.629 | 9.449 | 0.000 |  |
| 921 | 2.629 | 9.511 | 0.000 |  | 922 | 2.629 | 9.548 | 0.000 |  |
| 923 | 2.629 | 9.585 | 0.000 |  | 924 | 2.629 | 9.648 | 0.000 |  |
| 925 | 2.629 | 9.747 | 0.000 |  | 926 | 2.629 | 9.846 | 0.000 |  |
| 927 | 2.629 | 9.909 | 0.000 |  | 928 | 2.629 | 9.945 | 0.000 |  |
| 929 | 2.629 | 9.982 | 0.000 |  | 930 | 2.629 | 10.045 | 0.000 |  |
| 931 | 2.629 | 10.144 | 0.000 |  | 932 | 2.629 | 10.243 | 0.000 |  |
| 933 | 2.750 | 8.821 | -0.092 |  | 934 | 2.750 | 8.821 | -0.028 |  |
| 935 | 2.750 | 8.821 | 0.000 |  | 936 | 2.750 | 10.290 | -0.028 |  |
| 937 | 2.750 | 10.290 | 0.000 |  | 938 | 2.750 | 10.290 | -0.092 |  |
| 939 | 2.750 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 940 | 2.750 | 10.243 | 0.029 |  |
| 941 | 2.750 | 10.343 | 0.000 |  | 942 | 2.750 | 10.144 | 0.053 |  |
| 943 | 2.750 | 10.045 | 0.074 |  | 944 | 2.750 | 9.945 | 0.091 |  |
| 945 | 2.750 | 9.846 | 0.104 |  | 946 | 2.750 | 9.747 | 0.113 |  |
| 947 | 2.750 | 9.648 | 0.119 |  | 948 | 2.750 | 9.548 | 0.120 |  |
| 949 | 2.750 | 9.449 | 0.119 |  | 950 | 2.750 | 9.350 | 0.113 |  |
| 951 | 2.750 | 9.250 | 0.104 |  | 952 | 2.750 | 9.151 | 0.091 |  |
| 953 | 2.750 | 9.052 | 0.074 |  | 954 | 2.750 | 8.952 | 0.053 |  |
| 955 | 2.750 | 8.853 | 0.029 |  | 956 | 2.750 | 8.754 | 0.000 |  |
| 957 | 2.750 | 8.853 | 0.000 |  | 958 | 2.750 | 8.952 | 0.000 |  |
| 959 | 2.750 | 9.052 | 0.000 |  | 960 | 2.750 | 9.114 | 0.000 |  |
| 961 | 2.750 | 9.151 | 0.000 |  | 962 | 2.750 | 9.188 | 0.000 |  |
| 963 | 2.750 | 9.250 | 0.000 |  | 964 | 2.750 | 9.350 | 0.000 |  |
| 965 | 2.750 | 9.449 | 0.000 |  | 966 | 2.750 | 9.511 | 0.000 |  |
| 967 | 2.750 | 9.548 | 0.000 |  | 968 | 2.750 | 9.585 | 0.000 |  |
| 969 | 2.750 | 9.648 | 0.000 |  | 970 | 2.750 | 9.747 | 0.000 |  |
| 971 | 2.750 | 9.846 | 0.000 |  | 972 | 2.750 | 9.909 | 0.000 |  |
| 973 | 2.750 | 9.945 | 0.000 |  | 974 | 2.750 | 9.982 | 0.000 |  |
| 975 | 2.750 | 10.045 | 0.000 |  | 976 | 2.750 | 10.144 | 0.000 |  |
| 977 | 2.750 | 10.243 | 0.000 |  | 978 | 2.870 | 8.821 | -0.092 |  |
| 979 | 2.870 | 8.821 | -0.028 |  | 980 | 2.870 | 8.821 | 0.000 |  |
| 981 | 2.870 | 10.290 | -0.028 |  | 982 | 2.870 | 10.290 | 0.000 |  |
| 983 | 2.870 | 10.290 | -0.092 |  | 984 | 2.870 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 985 | 2.870 | 10.243 | 0.029 |  | 986 | 2.870 | 10.343 | 0.000 |  |
| 987 | 2.870 | 10.144 | 0.053 |  | 988 | 2.870 | 10.045 | 0.074 |  |
| 989 | 2.870 | 9.945 | 0.091 |  | 990 | 2.870 | 9.846 | 0.104 |  |
| 991 | 2.870 | 9.747 | 0.113 |  | 992 | 2.870 | 9.648 | 0.119 |  |
| 993 | 2.870 | 9.548 | 0.120 |  | 994 | 2.870 | 9.449 | 0.119 |  |
| 995 | 2.870 | 9.350 | 0.113 |  | 996 | 2.870 | 9.250 | 0.104 |  |
| 997 | 2.870 | 9.151 | 0.091 |  | 998 | 2.870 | 9.052 | 0.074 |  |
| 999 | 2.870 | 8.952 | 0.053 |  | 1000 | 2.870 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1001 | 2.870 | 8.754 | 0.000 |  | 1002 | 2.870 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1003 | 2.870 | 8.952 | 0.000 |  | 1004 | 2.870 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1005 | 2.870 | 9.114 | 0.000 |  | 1006 | 2.870 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1007 | 2.870 | 9.188 | 0.000 |  | 1008 | 2.870 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1009 | 2.870 | 9.350 | 0.000 |  | 1010 | 2.870 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1011 | 2.870 | 9.511 | 0.000 |  | 1012 | 2.870 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1013 | 2.870 | 9.585 | 0.000 |  | 1014 | 2.870 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1015 | 2.870 | 9.747 | 0.000 |  | 1016 | 2.870 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1017 | 2.870 | 9.909 | 0.000 |  | 1018 | 2.870 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1019 | 2.870 | 9.982 | 0.000 |  | 1020 | 2.870 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1021 | 2.870 | 10.144 | 0.000 |  | 1022 | 2.870 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1023 | 2.991 | 8.821 | -0.092 |  | 1024 | 2.991 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1025 | 2.991 | 8.821 | 0.000 |  | 1026 | 2.991 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1027 | 2.991 | 10.290 | 0.000 |  | 1028 | 2.991 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1029 | 2.991 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1030 | 2.991 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1031 | 2.991 | 10.343 | 0.000 |  | 1032 | 2.991 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1033 | 2.991 | 10.045 | 0.074 |  | 1034 | 2.991 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1035 | 2.991 | 9.846 | 0.104 |  | 1036 | 2.991 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1037 | 2.991 | 9.648 | 0.119 |  | 1038 | 2.991 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1039 | 2.991 | 9.449 | 0.119 |  | 1040 | 2.991 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1041 | 2.991 | 9.250 | 0.104 |  | 1042 | 2.991 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1043 | 2.991 | 9.052 | 0.074 |  | 1044 | 2.991 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1045 | 2.991 | 8.853 | 0.029 |  | 1046 | 2.991 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1047 | 2.991 | 8.853 | 0.000 |  | 1048 | 2.991 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1049 | 2.991 | 9.052 | 0.000 |  | 1050 | 2.991 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1051 | 2.991 | 9.151 | 0.000 |  | 1052 | 2.991 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1053 | 2.991 | 9.250 | 0.000 |  | 1054 | 2.991 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1055 | 2.991 | 9.449 | 0.000 |  | 1056 | 2.991 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1057 | 2.991 | 9.548 | 0.000 |  | 1058 | 2.991 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1059 | 2.991 | 9.648 | 0.000 |  | 1060 | 2.991 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1061 | 2.991 | 9.846 | 0.000 |  | 1062 | 2.991 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1063 | 2.991 | 9.945 | 0.000 |  | 1064 | 2.991 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1065 | 2.991 | 10.045 | 0.000 |  | 1066 | 2.991 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1067 | 2.991 | 10.243 | 0.000 |  | 1068 | 3.112 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1069 | 3.112 | 8.821 | -0.028 |  | 1070 | 3.112 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1071 | 3.112 | 10.290 | -0.028 |  | 1072 | 3.112 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1073 | 3.112 | 10.290 | -0.092 |  | 1074 | 3.112 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1075 | 3.112 | 10.243 | 0.029 |  | 1076 | 3.112 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1077 | 3.112 | 10.144 | 0.053 |  | 1078 | 3.112 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1079 | 3.112 | 9.945 | 0.091 |  | 1080 | 3.112 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1081 | 3.112 | 9.747 | 0.113 |  | 1082 | 3.112 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1083 | 3.112 | 9.548 | 0.120 |  | 1084 | 3.112 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1085 | 3.112 | 9.350 | 0.113 |  | 1086 | 3.112 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1087 | 3.112 | 9.151 | 0.091 |  | 1088 | 3.112 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1089 | 3.112 | 8.952 | 0.053 |  | 1090 | 3.112 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1091 | 3.112 | 8.754 | 0.000 |  | 1092 | 3.112 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1093 | 3.112 | 8.952 | 0.000 |  | 1094 | 3.112 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1095 | 3.112 | 9.114 | 0.000 |  | 1096 | 3.112 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1097 | 3.112 | 9.188 | 0.000 |  | 1098 | 3.112 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1099 | 3.112 | 9.350 | 0.000 |  | 1100 | 3.112 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1101 | 3.112 | 9.511 | 0.000 |  | 1102 | 3.112 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1103 | 3.112 | 9.585 | 0.000 |  | 1104 | 3.112 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1105 | 3.112 | 9.747 | 0.000 |  | 1106 | 3.112 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1107 | 3.112 | 9.909 | 0.000 |  | 1108 | 3.112 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1109 | 3.112 | 9.982 | 0.000 |  | 1110 | 3.112 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1111 | 3.112 | 10.144 | 0.000 |  | 1112 | 3.112 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1113 | 3.233 | 8.821 | -0.092 |  | 1114 | 3.233 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1115 | 3.233 | 8.821 | 0.000 |  | 1116 | 3.233 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1117 | 3.233 | 10.290 | 0.000 |  | 1118 | 3.233 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1119 | 3.233 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1120 | 3.233 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1121 | 3.233 | 10.343 | 0.000 |  | 1122 | 3.233 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1123 | 3.233 | 10.045 | 0.074 |  | 1124 | 3.233 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1125 | 3.233 | 9.846 | 0.104 |  | 1126 | 3.233 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1127 | 3.233 | 9.648 | 0.119 |  | 1128 | 3.233 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1129 | 3.233 | 9.449 | 0.119 |  | 1130 | 3.233 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1131 | 3.233 | 9.250 | 0.104 |  | 1132 | 3.233 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1133 | 3.233 | 9.052 | 0.074 |  | 1134 | 3.233 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1135 | 3.233 | 8.853 | 0.029 |  | 1136 | 3.233 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1137 | 3.233 | 8.853 | 0.000 |  | 1138 | 3.233 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1139 | 3.233 | 9.052 | 0.000 |  | 1140 | 3.233 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1141 | 3.233 | 9.151 | 0.000 |  | 1142 | 3.233 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1143 | 3.233 | 9.250 | 0.000 |  | 1144 | 3.233 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1145 | 3.233 | 9.449 | 0.000 |  | 1146 | 3.233 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1147 | 3.233 | 9.548 | 0.000 |  | 1148 | 3.233 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1149 | 3.233 | 9.648 | 0.000 |  | 1150 | 3.233 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1151 | 3.233 | 9.846 | 0.000 |  | 1152 | 3.233 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1153 | 3.233 | 9.945 | 0.000 |  | 1154 | 3.233 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1155 | 3.233 | 10.045 | 0.000 |  | 1156 | 3.233 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1157 | 3.233 | 10.243 | 0.000 |  | 1158 | 3.353 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1159 | 3.353 | 8.821 | -0.028 |  | 1160 | 3.353 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1161 | 3.353 | 10.290 | -0.028 |  | 1162 | 3.353 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1163 | 3.353 | 10.290 | -0.092 |  | 1164 | 3.353 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1165 | 3.353 | 10.243 | 0.029 |  | 1166 | 3.353 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1167 | 3.353 | 10.144 | 0.053 |  | 1168 | 3.353 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1169 | 3.353 | 9.945 | 0.091 |  | 1170 | 3.353 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1171 | 3.353 | 9.747 | 0.113 |  | 1172 | 3.353 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1173 | 3.353 | 9.548 | 0.120 |  | 1174 | 3.353 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1175 | 3.353 | 9.350 | 0.113 |  | 1176 | 3.353 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1177 | 3.353 | 9.151 | 0.091 |  | 1178 | 3.353 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1179 | 3.353 | 8.952 | 0.053 |  | 1180 | 3.353 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1181 | 3.353 | 8.754 | 0.000 |  | 1182 | 3.353 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1183 | 3.353 | 8.952 | 0.000 |  | 1184 | 3.353 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1185 | 3.353 | 9.114 | 0.000 |  | 1186 | 3.353 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1187 | 3.353 | 9.188 | 0.000 |  | 1188 | 3.353 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1189 | 3.353 | 9.350 | 0.000 |  | 1190 | 3.353 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1191 | 3.353 | 9.511 | 0.000 |  | 1192 | 3.353 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1193 | 3.353 | 9.585 | 0.000 |  | 1194 | 3.353 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1195 | 3.353 | 9.747 | 0.000 |  | 1196 | 3.353 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1197 | 3.353 | 9.909 | 0.000 |  | 1198 | 3.353 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1199 | 3.353 | 9.982 | 0.000 |  | 1200 | 3.353 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1201 | 3.353 | 10.144 | 0.000 |  | 1202 | 3.353 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1203 | 3.474 | 8.821 | -0.092 |  | 1204 | 3.474 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1205 | 3.474 | 8.821 | 0.000 |  | 1206 | 3.474 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1207 | 3.474 | 10.290 | 0.000 |  | 1208 | 3.474 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1209 | 3.474 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1210 | 3.474 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1211 | 3.474 | 10.343 | 0.000 |  | 1212 | 3.474 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1213 | 3.474 | 10.045 | 0.074 |  | 1214 | 3.474 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1215 | 3.474 | 9.846 | 0.104 |  | 1216 | 3.474 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1217 | 3.474 | 9.648 | 0.119 |  | 1218 | 3.474 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1219 | 3.474 | 9.449 | 0.119 |  | 1220 | 3.474 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1221 | 3.474 | 9.250 | 0.104 |  | 1222 | 3.474 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1223 | 3.474 | 9.052 | 0.074 |  | 1224 | 3.474 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1225 | 3.474 | 8.853 | 0.029 |  | 1226 | 3.474 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1227 | 3.474 | 8.853 | 0.000 |  | 1228 | 3.474 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1229 | 3.474 | 9.052 | 0.000 |  | 1230 | 3.474 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1231 | 3.474 | 9.151 | 0.000 |  | 1232 | 3.474 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1233 | 3.474 | 9.250 | 0.000 |  | 1234 | 3.474 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1235 | 3.474 | 9.449 | 0.000 |  | 1236 | 3.474 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1237 | 3.474 | 9.548 | 0.000 |  | 1238 | 3.474 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1239 | 3.474 | 9.648 | 0.000 |  | 1240 | 3.474 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1241 | 3.474 | 9.846 | 0.000 |  | 1242 | 3.474 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1243 | 3.474 | 9.945 | 0.000 |  | 1244 | 3.474 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1245 | 3.474 | 10.045 | 0.000 |  | 1246 | 3.474 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1247 | 3.474 | 10.243 | 0.000 |  | 1248 | 3.595 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1249 | 3.595 | 8.821 | -0.028 |  | 1250 | 3.595 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1251 | 3.595 | 10.290 | -0.028 |  | 1252 | 3.595 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1253 | 3.595 | 10.290 | -0.092 |  | 1254 | 3.595 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1255 | 3.595 | 10.243 | 0.029 |  | 1256 | 3.595 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1257 | 3.595 | 10.144 | 0.053 |  | 1258 | 3.595 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1259 | 3.595 | 9.945 | 0.091 |  | 1260 | 3.595 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1261 | 3.595 | 9.747 | 0.113 |  | 1262 | 3.595 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1263 | 3.595 | 9.548 | 0.120 |  | 1264 | 3.595 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1265 | 3.595 | 9.350 | 0.113 |  | 1266 | 3.595 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1267 | 3.595 | 9.151 | 0.091 |  | 1268 | 3.595 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1269 | 3.595 | 8.952 | 0.053 |  | 1270 | 3.595 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1271 | 3.595 | 8.754 | 0.000 |  | 1272 | 3.595 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1273 | 3.595 | 8.952 | 0.000 |  | 1274 | 3.595 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1275 | 3.595 | 9.114 | 0.000 |  | 1276 | 3.595 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1277 | 3.595 | 9.188 | 0.000 |  | 1278 | 3.595 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1279 | 3.595 | 9.350 | 0.000 |  | 1280 | 3.595 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1281 | 3.595 | 9.511 | 0.000 |  | 1282 | 3.595 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1283 | 3.595 | 9.585 | 0.000 |  | 1284 | 3.595 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1285 | 3.595 | 9.747 | 0.000 |  | 1286 | 3.595 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1287 | 3.595 | 9.909 | 0.000 |  | 1288 | 3.595 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1289 | 3.595 | 9.982 | 0.000 |  | 1290 | 3.595 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1291 | 3.595 | 10.144 | 0.000 |  | 1292 | 3.595 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1293 | 3.716 | 8.821 | -0.092 |  | 1294 | 3.716 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1295 | 3.716 | 8.821 | 0.000 |  | 1296 | 3.716 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1297 | 3.716 | 10.290 | 0.000 |  | 1298 | 3.716 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1299 | 3.716 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1300 | 3.716 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1301 | 3.716 | 10.343 | 0.000 |  | 1302 | 3.716 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1303 | 3.716 | 10.045 | 0.074 |  | 1304 | 3.716 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1305 | 3.716 | 9.846 | 0.104 |  | 1306 | 3.716 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1307 | 3.716 | 9.648 | 0.119 |  | 1308 | 3.716 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1309 | 3.716 | 9.449 | 0.119 |  | 1310 | 3.716 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1311 | 3.716 | 9.250 | 0.104 |  | 1312 | 3.716 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1313 | 3.716 | 9.052 | 0.074 |  | 1314 | 3.716 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1315 | 3.716 | 8.853 | 0.029 |  | 1316 | 3.716 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1317 | 3.716 | 8.853 | 0.000 |  | 1318 | 3.716 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1319 | 3.716 | 9.052 | 0.000 |  | 1320 | 3.716 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1321 | 3.716 | 9.151 | 0.000 |  | 1322 | 3.716 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1323 | 3.716 | 9.250 | 0.000 |  | 1324 | 3.716 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1325 | 3.716 | 9.449 | 0.000 |  | 1326 | 3.716 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1327 | 3.716 | 9.548 | 0.000 |  | 1328 | 3.716 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1329 | 3.716 | 9.648 | 0.000 |  | 1330 | 3.716 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1331 | 3.716 | 9.846 | 0.000 |  | 1332 | 3.716 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1333 | 3.716 | 9.945 | 0.000 |  | 1334 | 3.716 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1335 | 3.716 | 10.045 | 0.000 |  | 1336 | 3.716 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1337 | 3.716 | 10.243 | 0.000 |  | 1338 | 3.836 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1339 | 3.836 | 8.821 | -0.028 |  | 1340 | 3.836 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1341 | 3.836 | 10.290 | -0.028 |  | 1342 | 3.836 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1343 | 3.836 | 10.290 | -0.092 |  | 1344 | 3.836 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1345 | 3.836 | 10.243 | 0.029 |  | 1346 | 3.836 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1347 | 3.836 | 10.144 | 0.053 |  | 1348 | 3.836 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1349 | 3.836 | 9.945 | 0.091 |  | 1350 | 3.836 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1351 | 3.836 | 9.747 | 0.113 |  | 1352 | 3.836 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1353 | 3.836 | 9.548 | 0.120 |  | 1354 | 3.836 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1355 | 3.836 | 9.350 | 0.113 |  | 1356 | 3.836 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1357 | 3.836 | 9.151 | 0.091 |  | 1358 | 3.836 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1359 | 3.836 | 8.952 | 0.053 |  | 1360 | 3.836 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1361 | 3.836 | 8.754 | 0.000 |  | 1362 | 3.836 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1363 | 3.836 | 8.952 | 0.000 |  | 1364 | 3.836 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1365 | 3.836 | 9.114 | 0.000 |  | 1366 | 3.836 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1367 | 3.836 | 9.188 | 0.000 |  | 1368 | 3.836 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1369 | 3.836 | 9.350 | 0.000 |  | 1370 | 3.836 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1371 | 3.836 | 9.511 | 0.000 |  | 1372 | 3.836 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1373 | 3.836 | 9.585 | 0.000 |  | 1374 | 3.836 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1375 | 3.836 | 9.747 | 0.000 |  | 1376 | 3.836 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1377 | 3.836 | 9.909 | 0.000 |  | 1378 | 3.836 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1379 | 3.836 | 9.982 | 0.000 |  | 1380 | 3.836 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1381 | 3.836 | 10.144 | 0.000 |  | 1382 | 3.836 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1383 | 3.957 | 8.821 | -0.092 |  | 1384 | 3.957 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1385 | 3.957 | 8.821 | 0.000 |  | 1386 | 3.957 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1387 | 3.957 | 10.290 | 0.000 |  | 1388 | 3.957 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1389 | 3.957 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1390 | 3.957 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1391 | 3.957 | 10.343 | 0.000 |  | 1392 | 3.957 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1393 | 3.957 | 10.045 | 0.074 |  | 1394 | 3.957 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1395 | 3.957 | 9.846 | 0.104 |  | 1396 | 3.957 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1397 | 3.957 | 9.648 | 0.119 |  | 1398 | 3.957 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1399 | 3.957 | 9.449 | 0.119 |  | 1400 | 3.957 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1401 | 3.957 | 9.250 | 0.104 |  | 1402 | 3.957 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1403 | 3.957 | 9.052 | 0.074 |  | 1404 | 3.957 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1405 | 3.957 | 8.853 | 0.029 |  | 1406 | 3.957 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1407 | 3.957 | 8.853 | 0.000 |  | 1408 | 3.957 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1409 | 3.957 | 9.052 | 0.000 |  | 1410 | 3.957 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1411 | 3.957 | 9.151 | 0.000 |  | 1412 | 3.957 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1413 | 3.957 | 9.250 | 0.000 |  | 1414 | 3.957 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1415 | 3.957 | 9.449 | 0.000 |  | 1416 | 3.957 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1417 | 3.957 | 9.548 | 0.000 |  | 1418 | 3.957 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1419 | 3.957 | 9.648 | 0.000 |  | 1420 | 3.957 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1421 | 3.957 | 9.846 | 0.000 |  | 1422 | 3.957 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1423 | 3.957 | 9.945 | 0.000 |  | 1424 | 3.957 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1425 | 3.957 | 10.045 | 0.000 |  | 1426 | 3.957 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1427 | 3.957 | 10.243 | 0.000 |  | 1428 | 4.078 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1429 | 4.078 | 8.821 | -0.028 |  | 1430 | 4.078 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1431 | 4.078 | 10.290 | -0.028 |  | 1432 | 4.078 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1433 | 4.078 | 10.290 | -0.092 |  | 1434 | 4.078 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1435 | 4.078 | 10.243 | 0.029 |  | 1436 | 4.078 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1437 | 4.078 | 10.144 | 0.053 |  | 1438 | 4.078 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1439 | 4.078 | 9.945 | 0.091 |  | 1440 | 4.078 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1441 | 4.078 | 9.747 | 0.113 |  | 1442 | 4.078 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1443 | 4.078 | 9.548 | 0.120 |  | 1444 | 4.078 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1445 | 4.078 | 9.350 | 0.113 |  | 1446 | 4.078 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1447 | 4.078 | 9.151 | 0.091 |  | 1448 | 4.078 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1449 | 4.078 | 8.952 | 0.053 |  | 1450 | 4.078 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1451 | 4.078 | 8.754 | 0.000 |  | 1452 | 4.078 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1453 | 4.078 | 8.952 | 0.000 |  | 1454 | 4.078 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1455 | 4.078 | 9.114 | 0.000 |  | 1456 | 4.078 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1457 | 4.078 | 9.188 | 0.000 |  | 1458 | 4.078 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1459 | 4.078 | 9.350 | 0.000 |  | 1460 | 4.078 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1461 | 4.078 | 9.511 | 0.000 |  | 1462 | 4.078 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1463 | 4.078 | 9.585 | 0.000 |  | 1464 | 4.078 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1465 | 4.078 | 9.747 | 0.000 |  | 1466 | 4.078 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1467 | 4.078 | 9.909 | 0.000 |  | 1468 | 4.078 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1469 | 4.078 | 9.982 | 0.000 |  | 1470 | 4.078 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1471 | 4.078 | 10.144 | 0.000 |  | 1472 | 4.078 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1473 | 4.198 | 8.821 | -0.092 |  | 1474 | 4.198 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1475 | 4.198 | 8.821 | 0.000 |  | 1476 | 4.198 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1477 | 4.198 | 10.290 | 0.000 |  | 1478 | 4.198 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1479 | 4.198 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1480 | 4.198 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1481 | 4.198 | 10.343 | 0.000 |  | 1482 | 4.198 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1483 | 4.198 | 10.045 | 0.074 |  | 1484 | 4.198 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1485 | 4.198 | 9.846 | 0.104 |  | 1486 | 4.198 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1487 | 4.198 | 9.648 | 0.119 |  | 1488 | 4.198 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1489 | 4.198 | 9.449 | 0.119 |  | 1490 | 4.198 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1491 | 4.198 | 9.250 | 0.104 |  | 1492 | 4.198 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1493 | 4.198 | 9.052 | 0.074 |  | 1494 | 4.198 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1495 | 4.198 | 8.853 | 0.029 |  | 1496 | 4.198 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1497 | 4.198 | 8.853 | 0.000 |  | 1498 | 4.198 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1499 | 4.198 | 9.052 | 0.000 |  | 1500 | 4.198 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1501 | 4.198 | 9.151 | 0.000 |  | 1502 | 4.198 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1503 | 4.198 | 9.250 | 0.000 |  | 1504 | 4.198 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1505 | 4.198 | 9.449 | 0.000 |  | 1506 | 4.198 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1507 | 4.198 | 9.548 | 0.000 |  | 1508 | 4.198 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1509 | 4.198 | 9.648 | 0.000 |  | 1510 | 4.198 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1511 | 4.198 | 9.846 | 0.000 |  | 1512 | 4.198 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1513 | 4.198 | 9.945 | 0.000 |  | 1514 | 4.198 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1515 | 4.198 | 10.045 | 0.000 |  | 1516 | 4.198 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1517 | 4.198 | 10.243 | 0.000 |  | 1518 | 4.319 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1519 | 4.319 | 8.821 | -0.028 |  | 1520 | 4.319 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1521 | 4.319 | 10.290 | -0.028 |  | 1522 | 4.319 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1523 | 4.319 | 10.290 | -0.092 |  | 1524 | 4.319 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1525 | 4.319 | 10.243 | 0.029 |  | 1526 | 4.319 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1527 | 4.319 | 10.144 | 0.053 |  | 1528 | 4.319 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1529 | 4.319 | 9.945 | 0.091 |  | 1530 | 4.319 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1531 | 4.319 | 9.747 | 0.113 |  | 1532 | 4.319 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1533 | 4.319 | 9.548 | 0.120 |  | 1534 | 4.319 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1535 | 4.319 | 9.350 | 0.113 |  | 1536 | 4.319 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1537 | 4.319 | 9.151 | 0.091 |  | 1538 | 4.319 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1539 | 4.319 | 8.952 | 0.053 |  | 1540 | 4.319 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1541 | 4.319 | 8.754 | 0.000 |  | 1542 | 4.319 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1543 | 4.319 | 8.952 | 0.000 |  | 1544 | 4.319 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1545 | 4.319 | 9.114 | 0.000 |  | 1546 | 4.319 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1547 | 4.319 | 9.188 | 0.000 |  | 1548 | 4.319 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1549 | 4.319 | 9.350 | 0.000 |  | 1550 | 4.319 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1551 | 4.319 | 9.511 | 0.000 |  | 1552 | 4.319 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1553 | 4.319 | 9.585 | 0.000 |  | 1554 | 4.319 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1555 | 4.319 | 9.747 | 0.000 |  | 1556 | 4.319 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1557 | 4.319 | 9.909 | 0.000 |  | 1558 | 4.319 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1559 | 4.319 | 9.982 | 0.000 |  | 1560 | 4.319 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1561 | 4.319 | 10.144 | 0.000 |  | 1562 | 4.319 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1563 | 4.440 | 8.821 | -0.092 |  | 1564 | 4.440 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1565 | 4.440 | 8.821 | 0.000 |  | 1566 | 4.440 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1567 | 4.440 | 10.290 | 0.000 |  | 1568 | 4.440 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1569 | 4.440 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1570 | 4.440 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1571 | 4.440 | 10.343 | 0.000 |  | 1572 | 4.440 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1573 | 4.440 | 10.045 | 0.074 |  | 1574 | 4.440 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1575 | 4.440 | 9.846 | 0.104 |  | 1576 | 4.440 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1577 | 4.440 | 9.648 | 0.119 |  | 1578 | 4.440 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1579 | 4.440 | 9.449 | 0.119 |  | 1580 | 4.440 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1581 | 4.440 | 9.250 | 0.104 |  | 1582 | 4.440 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1583 | 4.440 | 9.052 | 0.074 |  | 1584 | 4.440 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1585 | 4.440 | 8.853 | 0.029 |  | 1586 | 4.440 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1587 | 4.440 | 8.853 | 0.000 |  | 1588 | 4.440 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1589 | 4.440 | 9.052 | 0.000 |  | 1590 | 4.440 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1591 | 4.440 | 9.151 | 0.000 |  | 1592 | 4.440 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1593 | 4.440 | 9.250 | 0.000 |  | 1594 | 4.440 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1595 | 4.440 | 9.449 | 0.000 |  | 1596 | 4.440 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1597 | 4.440 | 9.548 | 0.000 |  | 1598 | 4.440 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1599 | 4.440 | 9.648 | 0.000 |  | 1600 | 4.440 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1601 | 4.440 | 9.846 | 0.000 |  | 1602 | 4.440 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1603 | 4.440 | 9.945 | 0.000 |  | 1604 | 4.440 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1605 | 4.440 | 10.045 | 0.000 |  | 1606 | 4.440 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1607 | 4.440 | 10.243 | 0.000 |  | 1608 | 4.561 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1609 | 4.561 | 8.821 | -0.028 |  | 1610 | 4.561 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1611 | 4.561 | 10.290 | -0.028 |  | 1612 | 4.561 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1613 | 4.561 | 10.290 | -0.092 |  | 1614 | 4.561 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1615 | 4.561 | 10.243 | 0.029 |  | 1616 | 4.561 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1617 | 4.561 | 10.144 | 0.053 |  | 1618 | 4.561 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1619 | 4.561 | 9.945 | 0.091 |  | 1620 | 4.561 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1621 | 4.561 | 9.747 | 0.113 |  | 1622 | 4.561 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1623 | 4.561 | 9.548 | 0.120 |  | 1624 | 4.561 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1625 | 4.561 | 9.350 | 0.113 |  | 1626 | 4.561 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1627 | 4.561 | 9.151 | 0.091 |  | 1628 | 4.561 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1629 | 4.561 | 8.952 | 0.053 |  | 1630 | 4.561 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1631 | 4.561 | 8.754 | 0.000 |  | 1632 | 4.561 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1633 | 4.561 | 8.952 | 0.000 |  | 1634 | 4.561 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1635 | 4.561 | 9.114 | 0.000 |  | 1636 | 4.561 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1637 | 4.561 | 9.188 | 0.000 |  | 1638 | 4.561 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1639 | 4.561 | 9.350 | 0.000 |  | 1640 | 4.561 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1641 | 4.561 | 9.511 | 0.000 |  | 1642 | 4.561 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1643 | 4.561 | 9.585 | 0.000 |  | 1644 | 4.561 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1645 | 4.561 | 9.747 | 0.000 |  | 1646 | 4.561 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1647 | 4.561 | 9.909 | 0.000 |  | 1648 | 4.561 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1649 | 4.561 | 9.982 | 0.000 |  | 1650 | 4.561 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1651 | 4.561 | 10.144 | 0.000 |  | 1652 | 4.561 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1653 | 4.681 | 8.821 | -0.092 |  | 1654 | 4.681 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1655 | 4.681 | 8.821 | 0.000 |  | 1656 | 4.681 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1657 | 4.681 | 10.290 | 0.000 |  | 1658 | 4.681 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1659 | 4.681 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1660 | 4.681 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1661 | 4.681 | 10.343 | 0.000 |  | 1662 | 4.681 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1663 | 4.681 | 10.045 | 0.074 |  | 1664 | 4.681 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1665 | 4.681 | 9.846 | 0.104 |  | 1666 | 4.681 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1667 | 4.681 | 9.648 | 0.119 |  | 1668 | 4.681 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1669 | 4.681 | 9.449 | 0.119 |  | 1670 | 4.681 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1671 | 4.681 | 9.250 | 0.104 |  | 1672 | 4.681 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1673 | 4.681 | 9.052 | 0.074 |  | 1674 | 4.681 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1675 | 4.681 | 8.853 | 0.029 |  | 1676 | 4.681 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1677 | 4.681 | 8.853 | 0.000 |  | 1678 | 4.681 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1679 | 4.681 | 9.052 | 0.000 |  | 1680 | 4.681 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1681 | 4.681 | 9.151 | 0.000 |  | 1682 | 4.681 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1683 | 4.681 | 9.250 | 0.000 |  | 1684 | 4.681 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1685 | 4.681 | 9.449 | 0.000 |  | 1686 | 4.681 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1687 | 4.681 | 9.548 | 0.000 |  | 1688 | 4.681 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1689 | 4.681 | 9.648 | 0.000 |  | 1690 | 4.681 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1691 | 4.681 | 9.846 | 0.000 |  | 1692 | 4.681 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1693 | 4.681 | 9.945 | 0.000 |  | 1694 | 4.681 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1695 | 4.681 | 10.045 | 0.000 |  | 1696 | 4.681 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1697 | 4.681 | 10.243 | 0.000 |  | 1698 | 4.802 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1699 | 4.802 | 8.821 | -0.028 |  | 1700 | 4.802 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1701 | 4.802 | 10.290 | -0.028 |  | 1702 | 4.802 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1703 | 4.802 | 10.290 | -0.092 |  | 1704 | 4.802 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1705 | 4.802 | 10.243 | 0.029 |  | 1706 | 4.802 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1707 | 4.802 | 10.144 | 0.053 |  | 1708 | 4.802 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1709 | 4.802 | 9.945 | 0.091 |  | 1710 | 4.802 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1711 | 4.802 | 9.747 | 0.113 |  | 1712 | 4.802 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1713 | 4.802 | 9.548 | 0.120 |  | 1714 | 4.802 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1715 | 4.802 | 9.350 | 0.113 |  | 1716 | 4.802 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1717 | 4.802 | 9.151 | 0.091 |  | 1718 | 4.802 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1719 | 4.802 | 8.952 | 0.053 |  | 1720 | 4.802 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1721 | 4.802 | 8.754 | 0.000 |  | 1722 | 4.802 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1723 | 4.802 | 8.952 | 0.000 |  | 1724 | 4.802 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1725 | 4.802 | 9.114 | 0.000 |  | 1726 | 4.802 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1727 | 4.802 | 9.188 | 0.000 |  | 1728 | 4.802 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1729 | 4.802 | 9.350 | 0.000 |  | 1730 | 4.802 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1731 | 4.802 | 9.511 | 0.000 |  | 1732 | 4.802 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1733 | 4.802 | 9.585 | 0.000 |  | 1734 | 4.802 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1735 | 4.802 | 9.747 | 0.000 |  | 1736 | 4.802 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1737 | 4.802 | 9.909 | 0.000 |  | 1738 | 4.802 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1739 | 4.802 | 9.982 | 0.000 |  | 1740 | 4.802 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1741 | 4.802 | 10.144 | 0.000 |  | 1742 | 4.802 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1743 | 4.923 | 8.821 | -0.092 |  | 1744 | 4.923 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1745 | 4.923 | 8.821 | 0.000 |  | 1746 | 4.923 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1747 | 4.923 | 10.290 | 0.000 |  | 1748 | 4.923 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1749 | 4.923 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1750 | 4.923 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1751 | 4.923 | 10.343 | 0.000 |  | 1752 | 4.923 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1753 | 4.923 | 10.045 | 0.074 |  | 1754 | 4.923 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1755 | 4.923 | 9.846 | 0.104 |  | 1756 | 4.923 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1757 | 4.923 | 9.648 | 0.119 |  | 1758 | 4.923 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1759 | 4.923 | 9.449 | 0.119 |  | 1760 | 4.923 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1761 | 4.923 | 9.250 | 0.104 |  | 1762 | 4.923 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1763 | 4.923 | 9.052 | 0.074 |  | 1764 | 4.923 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1765 | 4.923 | 8.853 | 0.029 |  | 1766 | 4.923 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1767 | 4.923 | 8.853 | 0.000 |  | 1768 | 4.923 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1769 | 4.923 | 9.052 | 0.000 |  | 1770 | 4.923 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1771 | 4.923 | 9.151 | 0.000 |  | 1772 | 4.923 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1773 | 4.923 | 9.250 | 0.000 |  | 1774 | 4.923 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1775 | 4.923 | 9.449 | 0.000 |  | 1776 | 4.923 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1777 | 4.923 | 9.548 | 0.000 |  | 1778 | 4.923 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1779 | 4.923 | 9.648 | 0.000 |  | 1780 | 4.923 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1781 | 4.923 | 9.846 | 0.000 |  | 1782 | 4.923 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1783 | 4.923 | 9.945 | 0.000 |  | 1784 | 4.923 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1785 | 4.923 | 10.045 | 0.000 |  | 1786 | 4.923 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1787 | 4.923 | 10.243 | 0.000 |  | 1788 | 5.044 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1789 | 5.044 | 8.821 | -0.028 |  | 1790 | 5.044 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1791 | 5.044 | 10.290 | -0.028 |  | 1792 | 5.044 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1793 | 5.044 | 10.290 | -0.092 |  | 1794 | 5.044 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1795 | 5.044 | 10.243 | 0.029 |  | 1796 | 5.044 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1797 | 5.044 | 10.144 | 0.053 |  | 1798 | 5.044 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1799 | 5.044 | 9.945 | 0.091 |  | 1800 | 5.044 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1801 | 5.044 | 9.747 | 0.113 |  | 1802 | 5.044 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1803 | 5.044 | 9.548 | 0.120 |  | 1804 | 5.044 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1805 | 5.044 | 9.350 | 0.113 |  | 1806 | 5.044 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1807 | 5.044 | 9.151 | 0.091 |  | 1808 | 5.044 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1809 | 5.044 | 8.952 | 0.053 |  | 1810 | 5.044 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1811 | 5.044 | 8.754 | 0.000 |  | 1812 | 5.044 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1813 | 5.044 | 8.952 | 0.000 |  | 1814 | 5.044 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1815 | 5.044 | 9.114 | 0.000 |  | 1816 | 5.044 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1817 | 5.044 | 9.188 | 0.000 |  | 1818 | 5.044 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1819 | 5.044 | 9.350 | 0.000 |  | 1820 | 5.044 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1821 | 5.044 | 9.511 | 0.000 |  | 1822 | 5.044 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1823 | 5.044 | 9.585 | 0.000 |  | 1824 | 5.044 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1825 | 5.044 | 9.747 | 0.000 |  | 1826 | 5.044 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1827 | 5.044 | 9.909 | 0.000 |  | 1828 | 5.044 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1829 | 5.044 | 9.982 | 0.000 |  | 1830 | 5.044 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1831 | 5.044 | 10.144 | 0.000 |  | 1832 | 5.044 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1833 | 5.164 | 8.821 | -0.092 |  | 1834 | 5.164 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1835 | 5.164 | 8.821 | 0.000 |  | 1836 | 5.164 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1837 | 5.164 | 10.290 | 0.000 |  | 1838 | 5.164 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1839 | 5.164 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1840 | 5.164 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1841 | 5.164 | 10.343 | 0.000 |  | 1842 | 5.164 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1843 | 5.164 | 10.045 | 0.074 |  | 1844 | 5.164 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1845 | 5.164 | 9.846 | 0.104 |  | 1846 | 5.164 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1847 | 5.164 | 9.648 | 0.119 |  | 1848 | 5.164 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1849 | 5.164 | 9.449 | 0.119 |  | 1850 | 5.164 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1851 | 5.164 | 9.250 | 0.104 |  | 1852 | 5.164 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1853 | 5.164 | 9.052 | 0.074 |  | 1854 | 5.164 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1855 | 5.164 | 8.853 | 0.029 |  | 1856 | 5.164 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1857 | 5.164 | 8.853 | 0.000 |  | 1858 | 5.164 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1859 | 5.164 | 9.052 | 0.000 |  | 1860 | 5.164 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1861 | 5.164 | 9.151 | 0.000 |  | 1862 | 5.164 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1863 | 5.164 | 9.250 | 0.000 |  | 1864 | 5.164 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1865 | 5.164 | 9.449 | 0.000 |  | 1866 | 5.164 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1867 | 5.164 | 9.548 | 0.000 |  | 1868 | 5.164 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1869 | 5.164 | 9.648 | 0.000 |  | 1870 | 5.164 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1871 | 5.164 | 9.846 | 0.000 |  | 1872 | 5.164 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1873 | 5.164 | 9.945 | 0.000 |  | 1874 | 5.164 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1875 | 5.164 | 10.045 | 0.000 |  | 1876 | 5.164 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1877 | 5.164 | 10.243 | 0.000 |  | 1878 | 5.285 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1879 | 5.285 | 8.821 | -0.028 |  | 1880 | 5.285 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1881 | 5.285 | 10.290 | -0.028 |  | 1882 | 5.285 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1883 | 5.285 | 10.290 | -0.092 |  | 1884 | 5.285 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1885 | 5.285 | 10.243 | 0.029 |  | 1886 | 5.285 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1887 | 5.285 | 10.144 | 0.053 |  | 1888 | 5.285 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1889 | 5.285 | 9.945 | 0.091 |  | 1890 | 5.285 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1891 | 5.285 | 9.747 | 0.113 |  | 1892 | 5.285 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1893 | 5.285 | 9.548 | 0.120 |  | 1894 | 5.285 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1895 | 5.285 | 9.350 | 0.113 |  | 1896 | 5.285 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1897 | 5.285 | 9.151 | 0.091 |  | 1898 | 5.285 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1899 | 5.285 | 8.952 | 0.053 |  | 1900 | 5.285 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1901 | 5.285 | 8.754 | 0.000 |  | 1902 | 5.285 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1903 | 5.285 | 8.952 | 0.000 |  | 1904 | 5.285 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1905 | 5.285 | 9.114 | 0.000 |  | 1906 | 5.285 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1907 | 5.285 | 9.188 | 0.000 |  | 1908 | 5.285 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1909 | 5.285 | 9.350 | 0.000 |  | 1910 | 5.285 | 9.449 | 0.000 |  |
| 1911 | 5.285 | 9.511 | 0.000 |  | 1912 | 5.285 | 9.548 | 0.000 |  |
| 1913 | 5.285 | 9.585 | 0.000 |  | 1914 | 5.285 | 9.648 | 0.000 |  |
| 1915 | 5.285 | 9.747 | 0.000 |  | 1916 | 5.285 | 9.846 | 0.000 |  |
| 1917 | 5.285 | 9.909 | 0.000 |  | 1918 | 5.285 | 9.945 | 0.000 |  |
| 1919 | 5.285 | 9.982 | 0.000 |  | 1920 | 5.285 | 10.045 | 0.000 |  |
| 1921 | 5.285 | 10.144 | 0.000 |  | 1922 | 5.285 | 10.243 | 0.000 |  |
| 1923 | 5.406 | 8.821 | -0.092 |  | 1924 | 5.406 | 8.821 | -0.028 |  |
| 1925 | 5.406 | 8.821 | 0.000 |  | 1926 | 5.406 | 10.290 | -0.028 |  |
| 1927 | 5.406 | 10.290 | 0.000 |  | 1928 | 5.406 | 10.290 | -0.092 |  |
| 1929 | 5.406 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 1930 | 5.406 | 10.243 | 0.029 |  |
| 1931 | 5.406 | 10.343 | 0.000 |  | 1932 | 5.406 | 10.144 | 0.053 |  |
| 1933 | 5.406 | 10.045 | 0.074 |  | 1934 | 5.406 | 9.945 | 0.091 |  |
| 1935 | 5.406 | 9.846 | 0.104 |  | 1936 | 5.406 | 9.747 | 0.113 |  |
| 1937 | 5.406 | 9.648 | 0.119 |  | 1938 | 5.406 | 9.548 | 0.120 |  |
| 1939 | 5.406 | 9.449 | 0.119 |  | 1940 | 5.406 | 9.350 | 0.113 |  |
| 1941 | 5.406 | 9.250 | 0.104 |  | 1942 | 5.406 | 9.151 | 0.091 |  |
| 1943 | 5.406 | 9.052 | 0.074 |  | 1944 | 5.406 | 8.952 | 0.053 |  |
| 1945 | 5.406 | 8.853 | 0.029 |  | 1946 | 5.406 | 8.754 | 0.000 |  |
| 1947 | 5.406 | 8.853 | 0.000 |  | 1948 | 5.406 | 8.952 | 0.000 |  |
| 1949 | 5.406 | 9.052 | 0.000 |  | 1950 | 5.406 | 9.114 | 0.000 |  |
| 1951 | 5.406 | 9.151 | 0.000 |  | 1952 | 5.406 | 9.188 | 0.000 |  |
| 1953 | 5.406 | 9.250 | 0.000 |  | 1954 | 5.406 | 9.350 | 0.000 |  |
| 1955 | 5.406 | 9.449 | 0.000 |  | 1956 | 5.406 | 9.511 | 0.000 |  |
| 1957 | 5.406 | 9.548 | 0.000 |  | 1958 | 5.406 | 9.585 | 0.000 |  |
| 1959 | 5.406 | 9.648 | 0.000 |  | 1960 | 5.406 | 9.747 | 0.000 |  |
| 1961 | 5.406 | 9.846 | 0.000 |  | 1962 | 5.406 | 9.909 | 0.000 |  |
| 1963 | 5.406 | 9.945 | 0.000 |  | 1964 | 5.406 | 9.982 | 0.000 |  |
| 1965 | 5.406 | 10.045 | 0.000 |  | 1966 | 5.406 | 10.144 | 0.000 |  |
| 1967 | 5.406 | 10.243 | 0.000 |  | 1968 | 5.527 | 8.821 | -0.092 |  |
| 1969 | 5.527 | 8.821 | -0.028 |  | 1970 | 5.527 | 8.821 | 0.000 |  |
| 1971 | 5.527 | 10.290 | -0.028 |  | 1972 | 5.527 | 10.290 | 0.000 |  |
| 1973 | 5.527 | 10.290 | -0.092 |  | 1974 | 5.527 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 1975 | 5.527 | 10.243 | 0.029 |  | 1976 | 5.527 | 10.343 | 0.000 |  |
| 1977 | 5.527 | 10.144 | 0.053 |  | 1978 | 5.527 | 10.045 | 0.074 |  |
| 1979 | 5.527 | 9.945 | 0.091 |  | 1980 | 5.527 | 9.846 | 0.104 |  |
| 1981 | 5.527 | 9.747 | 0.113 |  | 1982 | 5.527 | 9.648 | 0.119 |  |
| 1983 | 5.527 | 9.548 | 0.120 |  | 1984 | 5.527 | 9.449 | 0.119 |  |
| 1985 | 5.527 | 9.350 | 0.113 |  | 1986 | 5.527 | 9.250 | 0.104 |  |
| 1987 | 5.527 | 9.151 | 0.091 |  | 1988 | 5.527 | 9.052 | 0.074 |  |
| 1989 | 5.527 | 8.952 | 0.053 |  | 1990 | 5.527 | 8.853 | 0.029 |  |
| 1991 | 5.527 | 8.754 | 0.000 |  | 1992 | 5.527 | 8.853 | 0.000 |  |
| 1993 | 5.527 | 8.952 | 0.000 |  | 1994 | 5.527 | 9.052 | 0.000 |  |
| 1995 | 5.527 | 9.114 | 0.000 |  | 1996 | 5.527 | 9.151 | 0.000 |  |
| 1997 | 5.527 | 9.188 | 0.000 |  | 1998 | 5.527 | 9.250 | 0.000 |  |
| 1999 | 5.527 | 9.350 | 0.000 |  | 2000 | 5.527 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2001 | 5.527 | 9.511 | 0.000 |  | 2002 | 5.527 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2003 | 5.527 | 9.585 | 0.000 |  | 2004 | 5.527 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2005 | 5.527 | 9.747 | 0.000 |  | 2006 | 5.527 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2007 | 5.527 | 9.909 | 0.000 |  | 2008 | 5.527 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2009 | 5.527 | 9.982 | 0.000 |  | 2010 | 5.527 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2011 | 5.527 | 10.144 | 0.000 |  | 2012 | 5.527 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2013 | 5.647 | 8.821 | -0.092 |  | 2014 | 5.647 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2015 | 5.647 | 8.821 | 0.000 |  | 2016 | 5.647 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2017 | 5.647 | 10.290 | 0.000 |  | 2018 | 5.647 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2019 | 5.647 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2020 | 5.647 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2021 | 5.647 | 10.343 | 0.000 |  | 2022 | 5.647 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2023 | 5.647 | 10.045 | 0.074 |  | 2024 | 5.647 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2025 | 5.647 | 9.846 | 0.104 |  | 2026 | 5.647 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2027 | 5.647 | 9.648 | 0.119 |  | 2028 | 5.647 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2029 | 5.647 | 9.449 | 0.119 |  | 2030 | 5.647 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2031 | 5.647 | 9.250 | 0.104 |  | 2032 | 5.647 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2033 | 5.647 | 9.052 | 0.074 |  | 2034 | 5.647 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2035 | 5.647 | 8.853 | 0.029 |  | 2036 | 5.647 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2037 | 5.647 | 8.853 | 0.000 |  | 2038 | 5.647 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2039 | 5.647 | 9.052 | 0.000 |  | 2040 | 5.647 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2041 | 5.647 | 9.151 | 0.000 |  | 2042 | 5.647 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2043 | 5.647 | 9.250 | 0.000 |  | 2044 | 5.647 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2045 | 5.647 | 9.449 | 0.000 |  | 2046 | 5.647 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2047 | 5.647 | 9.548 | 0.000 |  | 2048 | 5.647 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2049 | 5.647 | 9.648 | 0.000 |  | 2050 | 5.647 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2051 | 5.647 | 9.846 | 0.000 |  | 2052 | 5.647 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2053 | 5.647 | 9.945 | 0.000 |  | 2054 | 5.647 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2055 | 5.647 | 10.045 | 0.000 |  | 2056 | 5.647 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2057 | 5.647 | 10.243 | 0.000 |  | 2058 | 5.768 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2059 | 5.768 | 8.821 | -0.028 |  | 2060 | 5.768 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2061 | 5.768 | 10.290 | -0.028 |  | 2062 | 5.768 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2063 | 5.768 | 10.290 | -0.092 |  | 2064 | 5.768 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2065 | 5.768 | 10.243 | 0.029 |  | 2066 | 5.768 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2067 | 5.768 | 10.144 | 0.053 |  | 2068 | 5.768 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2069 | 5.768 | 9.945 | 0.091 |  | 2070 | 5.768 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2071 | 5.768 | 9.747 | 0.113 |  | 2072 | 5.768 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2073 | 5.768 | 9.548 | 0.120 |  | 2074 | 5.768 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2075 | 5.768 | 9.350 | 0.113 |  | 2076 | 5.768 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2077 | 5.768 | 9.151 | 0.091 |  | 2078 | 5.768 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2079 | 5.768 | 8.952 | 0.053 |  | 2080 | 5.768 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2081 | 5.768 | 8.754 | 0.000 |  | 2082 | 5.768 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2083 | 5.768 | 8.952 | 0.000 |  | 2084 | 5.768 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2085 | 5.768 | 9.114 | 0.000 |  | 2086 | 5.768 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2087 | 5.768 | 9.188 | 0.000 |  | 2088 | 5.768 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2089 | 5.768 | 9.350 | 0.000 |  | 2090 | 5.768 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2091 | 5.768 | 9.511 | 0.000 |  | 2092 | 5.768 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2093 | 5.768 | 9.585 | 0.000 |  | 2094 | 5.768 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2095 | 5.768 | 9.747 | 0.000 |  | 2096 | 5.768 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2097 | 5.768 | 9.909 | 0.000 |  | 2098 | 5.768 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2099 | 5.768 | 9.982 | 0.000 |  | 2100 | 5.768 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2101 | 5.768 | 10.144 | 0.000 |  | 2102 | 5.768 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2103 | 5.889 | 8.821 | -0.092 |  | 2104 | 5.889 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2105 | 5.889 | 8.821 | 0.000 |  | 2106 | 5.889 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2107 | 5.889 | 10.290 | 0.000 |  | 2108 | 5.889 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2109 | 5.889 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2110 | 5.889 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2111 | 5.889 | 10.343 | 0.000 |  | 2112 | 5.889 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2113 | 5.889 | 10.045 | 0.074 |  | 2114 | 5.889 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2115 | 5.889 | 9.846 | 0.104 |  | 2116 | 5.889 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2117 | 5.889 | 9.648 | 0.119 |  | 2118 | 5.889 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2119 | 5.889 | 9.449 | 0.119 |  | 2120 | 5.889 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2121 | 5.889 | 9.250 | 0.104 |  | 2122 | 5.889 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2123 | 5.889 | 9.052 | 0.074 |  | 2124 | 5.889 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2125 | 5.889 | 8.853 | 0.029 |  | 2126 | 5.889 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2127 | 5.889 | 8.853 | 0.000 |  | 2128 | 5.889 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2129 | 5.889 | 9.052 | 0.000 |  | 2130 | 5.889 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2131 | 5.889 | 9.151 | 0.000 |  | 2132 | 5.889 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2133 | 5.889 | 9.250 | 0.000 |  | 2134 | 5.889 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2135 | 5.889 | 9.449 | 0.000 |  | 2136 | 5.889 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2137 | 5.889 | 9.548 | 0.000 |  | 2138 | 5.889 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2139 | 5.889 | 9.648 | 0.000 |  | 2140 | 5.889 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2141 | 5.889 | 9.846 | 0.000 |  | 2142 | 5.889 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2143 | 5.889 | 9.945 | 0.000 |  | 2144 | 5.889 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2145 | 5.889 | 10.045 | 0.000 |  | 2146 | 5.889 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2147 | 5.889 | 10.243 | 0.000 |  | 2148 | 6.009 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2149 | 6.009 | 8.821 | -0.028 |  | 2150 | 6.009 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2151 | 6.009 | 10.290 | -0.028 |  | 2152 | 6.009 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2153 | 6.009 | 10.290 | -0.092 |  | 2154 | 6.009 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2155 | 6.009 | 10.243 | 0.029 |  | 2156 | 6.009 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2157 | 6.009 | 10.144 | 0.053 |  | 2158 | 6.009 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2159 | 6.009 | 9.945 | 0.091 |  | 2160 | 6.009 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2161 | 6.009 | 9.747 | 0.113 |  | 2162 | 6.009 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2163 | 6.009 | 9.548 | 0.120 |  | 2164 | 6.009 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2165 | 6.009 | 9.350 | 0.113 |  | 2166 | 6.009 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2167 | 6.009 | 9.151 | 0.091 |  | 2168 | 6.009 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2169 | 6.009 | 8.952 | 0.053 |  | 2170 | 6.009 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2171 | 6.009 | 8.754 | 0.000 |  | 2172 | 6.009 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2173 | 6.009 | 8.952 | 0.000 |  | 2174 | 6.009 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2175 | 6.009 | 9.114 | 0.000 |  | 2176 | 6.009 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2177 | 6.009 | 9.188 | 0.000 |  | 2178 | 6.009 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2179 | 6.009 | 9.350 | 0.000 |  | 2180 | 6.009 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2181 | 6.009 | 9.511 | 0.000 |  | 2182 | 6.009 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2183 | 6.009 | 9.585 | 0.000 |  | 2184 | 6.009 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2185 | 6.009 | 9.747 | 0.000 |  | 2186 | 6.009 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2187 | 6.009 | 9.909 | 0.000 |  | 2188 | 6.009 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2189 | 6.009 | 9.982 | 0.000 |  | 2190 | 6.009 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2191 | 6.009 | 10.144 | 0.000 |  | 2192 | 6.009 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2193 | 6.130 | 8.821 | -0.092 |  | 2194 | 6.130 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2195 | 6.130 | 8.821 | 0.000 |  | 2196 | 6.130 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2197 | 6.130 | 10.290 | 0.000 |  | 2198 | 6.130 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2199 | 6.130 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2200 | 6.130 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2201 | 6.130 | 10.343 | 0.000 |  | 2202 | 6.130 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2203 | 6.130 | 10.045 | 0.074 |  | 2204 | 6.130 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2205 | 6.130 | 9.846 | 0.104 |  | 2206 | 6.130 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2207 | 6.130 | 9.648 | 0.119 |  | 2208 | 6.130 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2209 | 6.130 | 9.449 | 0.119 |  | 2210 | 6.130 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2211 | 6.130 | 9.250 | 0.104 |  | 2212 | 6.130 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2213 | 6.130 | 9.052 | 0.074 |  | 2214 | 6.130 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2215 | 6.130 | 8.853 | 0.029 |  | 2216 | 6.130 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2217 | 6.130 | 8.853 | 0.000 |  | 2218 | 6.130 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2219 | 6.130 | 9.052 | 0.000 |  | 2220 | 6.130 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2221 | 6.130 | 9.151 | 0.000 |  | 2222 | 6.130 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2223 | 6.130 | 9.250 | 0.000 |  | 2224 | 6.130 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2225 | 6.130 | 9.449 | 0.000 |  | 2226 | 6.130 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2227 | 6.130 | 9.548 | 0.000 |  | 2228 | 6.130 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2229 | 6.130 | 9.648 | 0.000 |  | 2230 | 6.130 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2231 | 6.130 | 9.846 | 0.000 |  | 2232 | 6.130 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2233 | 6.130 | 9.945 | 0.000 |  | 2234 | 6.130 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2235 | 6.130 | 10.045 | 0.000 |  | 2236 | 6.130 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2237 | 6.130 | 10.243 | 0.000 |  | 2238 | 6.251 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2239 | 6.251 | 8.821 | -0.028 |  | 2240 | 6.251 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2241 | 6.251 | 10.290 | -0.028 |  | 2242 | 6.251 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2243 | 6.251 | 10.290 | -0.092 |  | 2244 | 6.251 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2245 | 6.251 | 10.243 | 0.029 |  | 2246 | 6.251 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2247 | 6.251 | 10.144 | 0.053 |  | 2248 | 6.251 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2249 | 6.251 | 9.945 | 0.091 |  | 2250 | 6.251 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2251 | 6.251 | 9.747 | 0.113 |  | 2252 | 6.251 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2253 | 6.251 | 9.548 | 0.120 |  | 2254 | 6.251 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2255 | 6.251 | 9.350 | 0.113 |  | 2256 | 6.251 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2257 | 6.251 | 9.151 | 0.091 |  | 2258 | 6.251 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2259 | 6.251 | 8.952 | 0.053 |  | 2260 | 6.251 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2261 | 6.251 | 8.754 | 0.000 |  | 2262 | 6.251 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2263 | 6.251 | 8.952 | 0.000 |  | 2264 | 6.251 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2265 | 6.251 | 9.114 | 0.000 |  | 2266 | 6.251 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2267 | 6.251 | 9.188 | 0.000 |  | 2268 | 6.251 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2269 | 6.251 | 9.350 | 0.000 |  | 2270 | 6.251 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2271 | 6.251 | 9.511 | 0.000 |  | 2272 | 6.251 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2273 | 6.251 | 9.585 | 0.000 |  | 2274 | 6.251 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2275 | 6.251 | 9.747 | 0.000 |  | 2276 | 6.251 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2277 | 6.251 | 9.909 | 0.000 |  | 2278 | 6.251 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2279 | 6.251 | 9.982 | 0.000 |  | 2280 | 6.251 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2281 | 6.251 | 10.144 | 0.000 |  | 2282 | 6.251 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2283 | 6.372 | 8.821 | -0.092 |  | 2284 | 6.372 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2285 | 6.372 | 8.821 | 0.000 |  | 2286 | 6.372 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2287 | 6.372 | 10.290 | 0.000 |  | 2288 | 6.372 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2289 | 6.372 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2290 | 6.372 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2291 | 6.372 | 10.343 | 0.000 |  | 2292 | 6.372 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2293 | 6.372 | 10.045 | 0.074 |  | 2294 | 6.372 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2295 | 6.372 | 9.846 | 0.104 |  | 2296 | 6.372 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2297 | 6.372 | 9.648 | 0.119 |  | 2298 | 6.372 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2299 | 6.372 | 9.449 | 0.119 |  | 2300 | 6.372 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2301 | 6.372 | 9.250 | 0.104 |  | 2302 | 6.372 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2303 | 6.372 | 9.052 | 0.074 |  | 2304 | 6.372 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2305 | 6.372 | 8.853 | 0.029 |  | 2306 | 6.372 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2307 | 6.372 | 8.853 | 0.000 |  | 2308 | 6.372 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2309 | 6.372 | 9.052 | 0.000 |  | 2310 | 6.372 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2311 | 6.372 | 9.151 | 0.000 |  | 2312 | 6.372 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2313 | 6.372 | 9.250 | 0.000 |  | 2314 | 6.372 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2315 | 6.372 | 9.449 | 0.000 |  | 2316 | 6.372 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2317 | 6.372 | 9.548 | 0.000 |  | 2318 | 6.372 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2319 | 6.372 | 9.648 | 0.000 |  | 2320 | 6.372 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2321 | 6.372 | 9.846 | 0.000 |  | 2322 | 6.372 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2323 | 6.372 | 9.945 | 0.000 |  | 2324 | 6.372 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2325 | 6.372 | 10.045 | 0.000 |  | 2326 | 6.372 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2327 | 6.372 | 10.243 | 0.000 |  | 2328 | 6.492 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2329 | 6.492 | 8.821 | -0.028 |  | 2330 | 6.492 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2331 | 6.492 | 10.290 | -0.028 |  | 2332 | 6.492 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2333 | 6.492 | 10.290 | -0.092 |  | 2334 | 6.492 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2335 | 6.492 | 10.243 | 0.029 |  | 2336 | 6.492 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2337 | 6.492 | 10.144 | 0.053 |  | 2338 | 6.492 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2339 | 6.492 | 9.945 | 0.091 |  | 2340 | 6.492 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2341 | 6.492 | 9.747 | 0.113 |  | 2342 | 6.492 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2343 | 6.492 | 9.548 | 0.120 |  | 2344 | 6.492 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2345 | 6.492 | 9.350 | 0.113 |  | 2346 | 6.492 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2347 | 6.492 | 9.151 | 0.091 |  | 2348 | 6.492 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2349 | 6.492 | 8.952 | 0.053 |  | 2350 | 6.492 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2351 | 6.492 | 8.754 | 0.000 |  | 2352 | 6.492 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2353 | 6.492 | 8.952 | 0.000 |  | 2354 | 6.492 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2355 | 6.492 | 9.114 | 0.000 |  | 2356 | 6.492 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2357 | 6.492 | 9.188 | 0.000 |  | 2358 | 6.492 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2359 | 6.492 | 9.350 | 0.000 |  | 2360 | 6.492 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2361 | 6.492 | 9.511 | 0.000 |  | 2362 | 6.492 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2363 | 6.492 | 9.585 | 0.000 |  | 2364 | 6.492 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2365 | 6.492 | 9.747 | 0.000 |  | 2366 | 6.492 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2367 | 6.492 | 9.909 | 0.000 |  | 2368 | 6.492 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2369 | 6.492 | 9.982 | 0.000 |  | 2370 | 6.492 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2371 | 6.492 | 10.144 | 0.000 |  | 2372 | 6.492 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2373 | 6.613 | 8.821 | -0.092 |  | 2374 | 6.613 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2375 | 6.613 | 8.821 | 0.000 |  | 2376 | 6.613 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2377 | 6.613 | 10.290 | 0.000 |  | 2378 | 6.613 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2379 | 6.613 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2380 | 6.613 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2381 | 6.613 | 10.343 | 0.000 |  | 2382 | 6.613 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2383 | 6.613 | 10.045 | 0.074 |  | 2384 | 6.613 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2385 | 6.613 | 9.846 | 0.104 |  | 2386 | 6.613 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2387 | 6.613 | 9.648 | 0.119 |  | 2388 | 6.613 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2389 | 6.613 | 9.449 | 0.119 |  | 2390 | 6.613 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2391 | 6.613 | 9.250 | 0.104 |  | 2392 | 6.613 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2393 | 6.613 | 9.052 | 0.074 |  | 2394 | 6.613 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2395 | 6.613 | 8.853 | 0.029 |  | 2396 | 6.613 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2397 | 6.613 | 8.853 | 0.000 |  | 2398 | 6.613 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2399 | 6.613 | 9.052 | 0.000 |  | 2400 | 6.613 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2401 | 6.613 | 9.151 | 0.000 |  | 2402 | 6.613 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2403 | 6.613 | 9.250 | 0.000 |  | 2404 | 6.613 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2405 | 6.613 | 9.449 | 0.000 |  | 2406 | 6.613 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2407 | 6.613 | 9.548 | 0.000 |  | 2408 | 6.613 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2409 | 6.613 | 9.648 | 0.000 |  | 2410 | 6.613 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2411 | 6.613 | 9.846 | 0.000 |  | 2412 | 6.613 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2413 | 6.613 | 9.945 | 0.000 |  | 2414 | 6.613 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2415 | 6.613 | 10.045 | 0.000 |  | 2416 | 6.613 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2417 | 6.613 | 10.243 | 0.000 |  | 2418 | 6.734 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2419 | 6.734 | 8.821 | -0.028 |  | 2420 | 6.734 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2421 | 6.734 | 10.290 | -0.028 |  | 2422 | 6.734 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2423 | 6.734 | 10.290 | -0.092 |  | 2424 | 6.734 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2425 | 6.734 | 10.243 | 0.029 |  | 2426 | 6.734 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2427 | 6.734 | 10.144 | 0.053 |  | 2428 | 6.734 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2429 | 6.734 | 9.945 | 0.091 |  | 2430 | 6.734 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2431 | 6.734 | 9.747 | 0.113 |  | 2432 | 6.734 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2433 | 6.734 | 9.548 | 0.120 |  | 2434 | 6.734 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2435 | 6.734 | 9.350 | 0.113 |  | 2436 | 6.734 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2437 | 6.734 | 9.151 | 0.091 |  | 2438 | 6.734 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2439 | 6.734 | 8.952 | 0.053 |  | 2440 | 6.734 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2441 | 6.734 | 8.754 | 0.000 |  | 2442 | 6.734 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2443 | 6.734 | 8.952 | 0.000 |  | 2444 | 6.734 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2445 | 6.734 | 9.114 | 0.000 |  | 2446 | 6.734 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2447 | 6.734 | 9.188 | 0.000 |  | 2448 | 6.734 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2449 | 6.734 | 9.350 | 0.000 |  | 2450 | 6.734 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2451 | 6.734 | 9.511 | 0.000 |  | 2452 | 6.734 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2453 | 6.734 | 9.585 | 0.000 |  | 2454 | 6.734 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2455 | 6.734 | 9.747 | 0.000 |  | 2456 | 6.734 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2457 | 6.734 | 9.909 | 0.000 |  | 2458 | 6.734 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2459 | 6.734 | 9.982 | 0.000 |  | 2460 | 6.734 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2461 | 6.734 | 10.144 | 0.000 |  | 2462 | 6.734 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2463 | 6.855 | 8.821 | -0.092 |  | 2464 | 6.855 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2465 | 6.855 | 8.821 | 0.000 |  | 2466 | 6.855 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2467 | 6.855 | 10.290 | 0.000 |  | 2468 | 6.855 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2469 | 6.855 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2470 | 6.855 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2471 | 6.855 | 10.343 | 0.000 |  | 2472 | 6.855 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2473 | 6.855 | 10.045 | 0.074 |  | 2474 | 6.855 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2475 | 6.855 | 9.846 | 0.104 |  | 2476 | 6.855 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2477 | 6.855 | 9.648 | 0.119 |  | 2478 | 6.855 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2479 | 6.855 | 9.449 | 0.119 |  | 2480 | 6.855 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2481 | 6.855 | 9.250 | 0.104 |  | 2482 | 6.855 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2483 | 6.855 | 9.052 | 0.074 |  | 2484 | 6.855 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2485 | 6.855 | 8.853 | 0.029 |  | 2486 | 6.855 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2487 | 6.855 | 8.853 | 0.000 |  | 2488 | 6.855 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2489 | 6.855 | 9.052 | 0.000 |  | 2490 | 6.855 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2491 | 6.855 | 9.151 | 0.000 |  | 2492 | 6.855 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2493 | 6.855 | 9.250 | 0.000 |  | 2494 | 6.855 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2495 | 6.855 | 9.449 | 0.000 |  | 2496 | 6.855 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2497 | 6.855 | 9.548 | 0.000 |  | 2498 | 6.855 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2499 | 6.855 | 9.648 | 0.000 |  | 2500 | 6.855 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2501 | 6.855 | 9.846 | 0.000 |  | 2502 | 6.855 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2503 | 6.855 | 9.945 | 0.000 |  | 2504 | 6.855 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2505 | 6.855 | 10.045 | 0.000 |  | 2506 | 6.855 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2507 | 6.855 | 10.243 | 0.000 |  | 2508 | 6.975 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2509 | 6.975 | 8.821 | -0.028 |  | 2510 | 6.975 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2511 | 6.975 | 10.290 | -0.028 |  | 2512 | 6.975 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2513 | 6.975 | 10.290 | -0.092 |  | 2514 | 6.975 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2515 | 6.975 | 10.243 | 0.029 |  | 2516 | 6.975 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2517 | 6.975 | 10.144 | 0.053 |  | 2518 | 6.975 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2519 | 6.975 | 9.945 | 0.091 |  | 2520 | 6.975 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2521 | 6.975 | 9.747 | 0.113 |  | 2522 | 6.975 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2523 | 6.975 | 9.548 | 0.120 |  | 2524 | 6.975 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2525 | 6.975 | 9.350 | 0.113 |  | 2526 | 6.975 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2527 | 6.975 | 9.151 | 0.091 |  | 2528 | 6.975 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2529 | 6.975 | 8.952 | 0.053 |  | 2530 | 6.975 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2531 | 6.975 | 8.754 | 0.000 |  | 2532 | 6.975 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2533 | 6.975 | 8.952 | 0.000 |  | 2534 | 6.975 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2535 | 6.975 | 9.114 | 0.000 |  | 2536 | 6.975 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2537 | 6.975 | 9.188 | 0.000 |  | 2538 | 6.975 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2539 | 6.975 | 9.350 | 0.000 |  | 2540 | 6.975 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2541 | 6.975 | 9.511 | 0.000 |  | 2542 | 6.975 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2543 | 6.975 | 9.585 | 0.000 |  | 2544 | 6.975 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2545 | 6.975 | 9.747 | 0.000 |  | 2546 | 6.975 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2547 | 6.975 | 9.909 | 0.000 |  | 2548 | 6.975 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2549 | 6.975 | 9.982 | 0.000 |  | 2550 | 6.975 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2551 | 6.975 | 10.144 | 0.000 |  | 2552 | 6.975 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2553 | 7.096 | 8.821 | -0.092 |  | 2554 | 7.096 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2555 | 7.096 | 8.821 | 0.000 |  | 2556 | 7.096 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2557 | 7.096 | 10.290 | 0.000 |  | 2558 | 7.096 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2559 | 7.096 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2560 | 7.096 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2561 | 7.096 | 10.343 | 0.000 |  | 2562 | 7.096 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2563 | 7.096 | 10.045 | 0.074 |  | 2564 | 7.096 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2565 | 7.096 | 9.846 | 0.104 |  | 2566 | 7.096 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2567 | 7.096 | 9.648 | 0.119 |  | 2568 | 7.096 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2569 | 7.096 | 9.449 | 0.119 |  | 2570 | 7.096 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2571 | 7.096 | 9.250 | 0.104 |  | 2572 | 7.096 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2573 | 7.096 | 9.052 | 0.074 |  | 2574 | 7.096 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2575 | 7.096 | 8.853 | 0.029 |  | 2576 | 7.096 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2577 | 7.096 | 8.853 | 0.000 |  | 2578 | 7.096 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2579 | 7.096 | 9.052 | 0.000 |  | 2580 | 7.096 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2581 | 7.096 | 9.151 | 0.000 |  | 2582 | 7.096 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2583 | 7.096 | 9.250 | 0.000 |  | 2584 | 7.096 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2585 | 7.096 | 9.449 | 0.000 |  | 2586 | 7.096 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2587 | 7.096 | 9.548 | 0.000 |  | 2588 | 7.096 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2589 | 7.096 | 9.648 | 0.000 |  | 2590 | 7.096 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2591 | 7.096 | 9.846 | 0.000 |  | 2592 | 7.096 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2593 | 7.096 | 9.945 | 0.000 |  | 2594 | 7.096 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2595 | 7.096 | 10.045 | 0.000 |  | 2596 | 7.096 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2597 | 7.096 | 10.243 | 0.000 |  | 2598 | 7.217 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2599 | 7.217 | 8.821 | -0.028 |  | 2600 | 7.217 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2601 | 7.217 | 10.290 | -0.028 |  | 2602 | 7.217 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2603 | 7.217 | 10.290 | -0.092 |  | 2604 | 7.217 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2605 | 7.217 | 10.243 | 0.029 |  | 2606 | 7.217 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2607 | 7.217 | 10.144 | 0.053 |  | 2608 | 7.217 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2609 | 7.217 | 9.945 | 0.091 |  | 2610 | 7.217 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2611 | 7.217 | 9.747 | 0.113 |  | 2612 | 7.217 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2613 | 7.217 | 9.548 | 0.120 |  | 2614 | 7.217 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2615 | 7.217 | 9.350 | 0.113 |  | 2616 | 7.217 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2617 | 7.217 | 9.151 | 0.091 |  | 2618 | 7.217 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2619 | 7.217 | 8.952 | 0.053 |  | 2620 | 7.217 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2621 | 7.217 | 8.754 | 0.000 |  | 2622 | 7.217 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2623 | 7.217 | 8.952 | 0.000 |  | 2624 | 7.217 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2625 | 7.217 | 9.114 | 0.000 |  | 2626 | 7.217 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2627 | 7.217 | 9.188 | 0.000 |  | 2628 | 7.217 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2629 | 7.217 | 9.350 | 0.000 |  | 2630 | 7.217 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2631 | 7.217 | 9.511 | 0.000 |  | 2632 | 7.217 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2633 | 7.217 | 9.585 | 0.000 |  | 2634 | 7.217 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2635 | 7.217 | 9.747 | 0.000 |  | 2636 | 7.217 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2637 | 7.217 | 9.909 | 0.000 |  | 2638 | 7.217 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2639 | 7.217 | 9.982 | 0.000 |  | 2640 | 7.217 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2641 | 7.217 | 10.144 | 0.000 |  | 2642 | 7.217 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2643 | 7.337 | 8.821 | -0.092 |  | 2644 | 7.337 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2645 | 7.337 | 8.821 | 0.000 |  | 2646 | 7.337 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2647 | 7.337 | 10.290 | 0.000 |  | 2648 | 7.337 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2649 | 7.337 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2650 | 7.337 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2651 | 7.337 | 10.343 | 0.000 |  | 2652 | 7.337 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2653 | 7.337 | 10.045 | 0.074 |  | 2654 | 7.337 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2655 | 7.337 | 9.846 | 0.104 |  | 2656 | 7.337 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2657 | 7.337 | 9.648 | 0.119 |  | 2658 | 7.337 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2659 | 7.337 | 9.449 | 0.119 |  | 2660 | 7.337 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2661 | 7.337 | 9.250 | 0.104 |  | 2662 | 7.337 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2663 | 7.337 | 9.052 | 0.074 |  | 2664 | 7.337 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2665 | 7.337 | 8.853 | 0.029 |  | 2666 | 7.337 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2667 | 7.337 | 8.853 | 0.000 |  | 2668 | 7.337 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2669 | 7.337 | 9.052 | 0.000 |  | 2670 | 7.337 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2671 | 7.337 | 9.151 | 0.000 |  | 2672 | 7.337 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2673 | 7.337 | 9.250 | 0.000 |  | 2674 | 7.337 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2675 | 7.337 | 9.449 | 0.000 |  | 2676 | 7.337 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2677 | 7.337 | 9.548 | 0.000 |  | 2678 | 7.337 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2679 | 7.337 | 9.648 | 0.000 |  | 2680 | 7.337 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2681 | 7.337 | 9.846 | 0.000 |  | 2682 | 7.337 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2683 | 7.337 | 9.945 | 0.000 |  | 2684 | 7.337 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2685 | 7.337 | 10.045 | 0.000 |  | 2686 | 7.337 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2687 | 7.337 | 10.243 | 0.000 |  | 2688 | 7.458 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2689 | 7.458 | 8.821 | -0.028 |  | 2690 | 7.458 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2691 | 7.458 | 10.290 | -0.028 |  | 2692 | 7.458 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2693 | 7.458 | 10.290 | -0.092 |  | 2694 | 7.458 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2695 | 7.458 | 10.243 | 0.029 |  | 2696 | 7.458 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2697 | 7.458 | 10.144 | 0.053 |  | 2698 | 7.458 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2699 | 7.458 | 9.945 | 0.091 |  | 2700 | 7.458 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2701 | 7.458 | 9.747 | 0.113 |  | 2702 | 7.458 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2703 | 7.458 | 9.548 | 0.120 |  | 2704 | 7.458 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2705 | 7.458 | 9.350 | 0.113 |  | 2706 | 7.458 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2707 | 7.458 | 9.151 | 0.091 |  | 2708 | 7.458 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2709 | 7.458 | 8.952 | 0.053 |  | 2710 | 7.458 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2711 | 7.458 | 8.754 | 0.000 |  | 2712 | 7.458 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2713 | 7.458 | 8.952 | 0.000 |  | 2714 | 7.458 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2715 | 7.458 | 9.114 | 0.000 |  | 2716 | 7.458 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2717 | 7.458 | 9.188 | 0.000 |  | 2718 | 7.458 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2719 | 7.458 | 9.350 | 0.000 |  | 2720 | 7.458 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2721 | 7.458 | 9.511 | 0.000 |  | 2722 | 7.458 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2723 | 7.458 | 9.585 | 0.000 |  | 2724 | 7.458 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2725 | 7.458 | 9.747 | 0.000 |  | 2726 | 7.458 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2727 | 7.458 | 9.909 | 0.000 |  | 2728 | 7.458 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2729 | 7.458 | 9.982 | 0.000 |  | 2730 | 7.458 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2731 | 7.458 | 10.144 | 0.000 |  | 2732 | 7.458 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2733 | 7.579 | 8.821 | -0.092 |  | 2734 | 7.579 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2735 | 7.579 | 8.821 | 0.000 |  | 2736 | 7.579 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2737 | 7.579 | 10.290 | 0.000 |  | 2738 | 7.579 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2739 | 7.579 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2740 | 7.579 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2741 | 7.579 | 10.343 | 0.000 |  | 2742 | 7.579 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2743 | 7.579 | 10.045 | 0.074 |  | 2744 | 7.579 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2745 | 7.579 | 9.846 | 0.104 |  | 2746 | 7.579 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2747 | 7.579 | 9.648 | 0.119 |  | 2748 | 7.579 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2749 | 7.579 | 9.449 | 0.119 |  | 2750 | 7.579 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2751 | 7.579 | 9.250 | 0.104 |  | 2752 | 7.579 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2753 | 7.579 | 9.052 | 0.074 |  | 2754 | 7.579 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2755 | 7.579 | 8.853 | 0.029 |  | 2756 | 7.579 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2757 | 7.579 | 8.853 | 0.000 |  | 2758 | 7.579 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2759 | 7.579 | 9.052 | 0.000 |  | 2760 | 7.579 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2761 | 7.579 | 9.151 | 0.000 |  | 2762 | 7.579 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2763 | 7.579 | 9.250 | 0.000 |  | 2764 | 7.579 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2765 | 7.579 | 9.449 | 0.000 |  | 2766 | 7.579 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2767 | 7.579 | 9.548 | 0.000 |  | 2768 | 7.579 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2769 | 7.579 | 9.648 | 0.000 |  | 2770 | 7.579 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2771 | 7.579 | 9.846 | 0.000 |  | 2772 | 7.579 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2773 | 7.579 | 9.945 | 0.000 |  | 2774 | 7.579 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2775 | 7.579 | 10.045 | 0.000 |  | 2776 | 7.579 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2777 | 7.579 | 10.243 | 0.000 |  | 2778 | 7.700 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2779 | 7.700 | 8.821 | -0.028 |  | 2780 | 7.700 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2781 | 7.700 | 10.290 | -0.028 |  | 2782 | 7.700 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2783 | 7.700 | 10.290 | -0.092 |  | 2784 | 7.700 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2785 | 7.700 | 10.243 | 0.029 |  | 2786 | 7.700 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2787 | 7.700 | 10.144 | 0.053 |  | 2788 | 7.700 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2789 | 7.700 | 9.945 | 0.091 |  | 2790 | 7.700 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2791 | 7.700 | 9.747 | 0.113 |  | 2792 | 7.700 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2793 | 7.700 | 9.548 | 0.120 |  | 2794 | 7.700 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2795 | 7.700 | 9.350 | 0.113 |  | 2796 | 7.700 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2797 | 7.700 | 9.151 | 0.091 |  | 2798 | 7.700 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2799 | 7.700 | 8.952 | 0.053 |  | 2800 | 7.700 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2801 | 7.700 | 8.754 | 0.000 |  | 2802 | 7.700 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2803 | 7.700 | 8.952 | 0.000 |  | 2804 | 7.700 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2805 | 7.700 | 9.114 | 0.000 |  | 2806 | 7.700 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2807 | 7.700 | 9.188 | 0.000 |  | 2808 | 7.700 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2809 | 7.700 | 9.350 | 0.000 |  | 2810 | 7.700 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2811 | 7.700 | 9.511 | 0.000 |  | 2812 | 7.700 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2813 | 7.700 | 9.585 | 0.000 |  | 2814 | 7.700 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2815 | 7.700 | 9.747 | 0.000 |  | 2816 | 7.700 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2817 | 7.700 | 9.909 | 0.000 |  | 2818 | 7.700 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2819 | 7.700 | 9.982 | 0.000 |  | 2820 | 7.700 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2821 | 7.700 | 10.144 | 0.000 |  | 2822 | 7.700 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2823 | 7.820 | 8.821 | -0.092 |  | 2824 | 7.820 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2825 | 7.820 | 8.821 | 0.000 |  | 2826 | 7.820 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2827 | 7.820 | 10.290 | 0.000 |  | 2828 | 7.820 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2829 | 7.820 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2830 | 7.820 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2831 | 7.820 | 10.343 | 0.000 |  | 2832 | 7.820 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2833 | 7.820 | 10.045 | 0.074 |  | 2834 | 7.820 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2835 | 7.820 | 9.846 | 0.104 |  | 2836 | 7.820 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2837 | 7.820 | 9.648 | 0.119 |  | 2838 | 7.820 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2839 | 7.820 | 9.449 | 0.119 |  | 2840 | 7.820 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2841 | 7.820 | 9.250 | 0.104 |  | 2842 | 7.820 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2843 | 7.820 | 9.052 | 0.074 |  | 2844 | 7.820 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2845 | 7.820 | 8.853 | 0.029 |  | 2846 | 7.820 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2847 | 7.820 | 8.853 | 0.000 |  | 2848 | 7.820 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2849 | 7.820 | 9.052 | 0.000 |  | 2850 | 7.820 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2851 | 7.820 | 9.151 | 0.000 |  | 2852 | 7.820 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2853 | 7.820 | 9.250 | 0.000 |  | 2854 | 7.820 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2855 | 7.820 | 9.449 | 0.000 |  | 2856 | 7.820 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2857 | 7.820 | 9.548 | 0.000 |  | 2858 | 7.820 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2859 | 7.820 | 9.648 | 0.000 |  | 2860 | 7.820 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2861 | 7.820 | 9.846 | 0.000 |  | 2862 | 7.820 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2863 | 7.820 | 9.945 | 0.000 |  | 2864 | 7.820 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2865 | 7.820 | 10.045 | 0.000 |  | 2866 | 7.820 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2867 | 7.820 | 10.243 | 0.000 |  | 2868 | 7.941 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2869 | 7.941 | 8.821 | -0.028 |  | 2870 | 7.941 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2871 | 7.941 | 10.290 | -0.028 |  | 2872 | 7.941 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2873 | 7.941 | 10.290 | -0.092 |  | 2874 | 7.941 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2875 | 7.941 | 10.243 | 0.029 |  | 2876 | 7.941 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2877 | 7.941 | 10.144 | 0.053 |  | 2878 | 7.941 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2879 | 7.941 | 9.945 | 0.091 |  | 2880 | 7.941 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2881 | 7.941 | 9.747 | 0.113 |  | 2882 | 7.941 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2883 | 7.941 | 9.548 | 0.120 |  | 2884 | 7.941 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2885 | 7.941 | 9.350 | 0.113 |  | 2886 | 7.941 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2887 | 7.941 | 9.151 | 0.091 |  | 2888 | 7.941 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2889 | 7.941 | 8.952 | 0.053 |  | 2890 | 7.941 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2891 | 7.941 | 8.754 | 0.000 |  | 2892 | 7.941 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2893 | 7.941 | 8.952 | 0.000 |  | 2894 | 7.941 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2895 | 7.941 | 9.114 | 0.000 |  | 2896 | 7.941 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2897 | 7.941 | 9.188 | 0.000 |  | 2898 | 7.941 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2899 | 7.941 | 9.350 | 0.000 |  | 2900 | 7.941 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2901 | 7.941 | 9.511 | 0.000 |  | 2902 | 7.941 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2903 | 7.941 | 9.585 | 0.000 |  | 2904 | 7.941 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2905 | 7.941 | 9.747 | 0.000 |  | 2906 | 7.941 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2907 | 7.941 | 9.909 | 0.000 |  | 2908 | 7.941 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2909 | 7.941 | 9.982 | 0.000 |  | 2910 | 7.941 | 10.045 | 0.000 |  |
| 2911 | 7.941 | 10.144 | 0.000 |  | 2912 | 7.941 | 10.243 | 0.000 |  |
| 2913 | 8.062 | 8.821 | -0.092 |  | 2914 | 8.062 | 8.821 | -0.028 |  |
| 2915 | 8.062 | 8.821 | 0.000 |  | 2916 | 8.062 | 10.290 | -0.028 |  |
| 2917 | 8.062 | 10.290 | 0.000 |  | 2918 | 8.062 | 10.290 | -0.092 |  |
| 2919 | 8.062 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 2920 | 8.062 | 10.243 | 0.029 |  |
| 2921 | 8.062 | 10.343 | 0.000 |  | 2922 | 8.062 | 10.144 | 0.053 |  |
| 2923 | 8.062 | 10.045 | 0.074 |  | 2924 | 8.062 | 9.945 | 0.091 |  |
| 2925 | 8.062 | 9.846 | 0.104 |  | 2926 | 8.062 | 9.747 | 0.113 |  |
| 2927 | 8.062 | 9.648 | 0.119 |  | 2928 | 8.062 | 9.548 | 0.120 |  |
| 2929 | 8.062 | 9.449 | 0.119 |  | 2930 | 8.062 | 9.350 | 0.113 |  |
| 2931 | 8.062 | 9.250 | 0.104 |  | 2932 | 8.062 | 9.151 | 0.091 |  |
| 2933 | 8.062 | 9.052 | 0.074 |  | 2934 | 8.062 | 8.952 | 0.053 |  |
| 2935 | 8.062 | 8.853 | 0.029 |  | 2936 | 8.062 | 8.754 | 0.000 |  |
| 2937 | 8.062 | 8.853 | 0.000 |  | 2938 | 8.062 | 8.952 | 0.000 |  |
| 2939 | 8.062 | 9.052 | 0.000 |  | 2940 | 8.062 | 9.114 | 0.000 |  |
| 2941 | 8.062 | 9.151 | 0.000 |  | 2942 | 8.062 | 9.188 | 0.000 |  |
| 2943 | 8.062 | 9.250 | 0.000 |  | 2944 | 8.062 | 9.350 | 0.000 |  |
| 2945 | 8.062 | 9.449 | 0.000 |  | 2946 | 8.062 | 9.511 | 0.000 |  |
| 2947 | 8.062 | 9.548 | 0.000 |  | 2948 | 8.062 | 9.585 | 0.000 |  |
| 2949 | 8.062 | 9.648 | 0.000 |  | 2950 | 8.062 | 9.747 | 0.000 |  |
| 2951 | 8.062 | 9.846 | 0.000 |  | 2952 | 8.062 | 9.909 | 0.000 |  |
| 2953 | 8.062 | 9.945 | 0.000 |  | 2954 | 8.062 | 9.982 | 0.000 |  |
| 2955 | 8.062 | 10.045 | 0.000 |  | 2956 | 8.062 | 10.144 | 0.000 |  |
| 2957 | 8.062 | 10.243 | 0.000 |  | 2958 | 8.183 | 8.821 | -0.092 |  |
| 2959 | 8.183 | 8.821 | -0.028 |  | 2960 | 8.183 | 8.821 | 0.000 |  |
| 2961 | 8.183 | 10.290 | -0.028 |  | 2962 | 8.183 | 10.290 | 0.000 |  |
| 2963 | 8.183 | 10.290 | -0.092 |  | 2964 | 8.183 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 2965 | 8.183 | 10.243 | 0.029 |  | 2966 | 8.183 | 10.343 | 0.000 |  |
| 2967 | 8.183 | 10.144 | 0.053 |  | 2968 | 8.183 | 10.045 | 0.074 |  |
| 2969 | 8.183 | 9.945 | 0.091 |  | 2970 | 8.183 | 9.846 | 0.104 |  |
| 2971 | 8.183 | 9.747 | 0.113 |  | 2972 | 8.183 | 9.648 | 0.119 |  |
| 2973 | 8.183 | 9.548 | 0.120 |  | 2974 | 8.183 | 9.449 | 0.119 |  |
| 2975 | 8.183 | 9.350 | 0.113 |  | 2976 | 8.183 | 9.250 | 0.104 |  |
| 2977 | 8.183 | 9.151 | 0.091 |  | 2978 | 8.183 | 9.052 | 0.074 |  |
| 2979 | 8.183 | 8.952 | 0.053 |  | 2980 | 8.183 | 8.853 | 0.029 |  |
| 2981 | 8.183 | 8.754 | 0.000 |  | 2982 | 8.183 | 8.853 | 0.000 |  |
| 2983 | 8.183 | 8.952 | 0.000 |  | 2984 | 8.183 | 9.052 | 0.000 |  |
| 2985 | 8.183 | 9.114 | 0.000 |  | 2986 | 8.183 | 9.151 | 0.000 |  |
| 2987 | 8.183 | 9.188 | 0.000 |  | 2988 | 8.183 | 9.250 | 0.000 |  |
| 2989 | 8.183 | 9.350 | 0.000 |  | 2990 | 8.183 | 9.449 | 0.000 |  |
| 2991 | 8.183 | 9.511 | 0.000 |  | 2992 | 8.183 | 9.548 | 0.000 |  |
| 2993 | 8.183 | 9.585 | 0.000 |  | 2994 | 8.183 | 9.648 | 0.000 |  |
| 2995 | 8.183 | 9.747 | 0.000 |  | 2996 | 8.183 | 9.846 | 0.000 |  |
| 2997 | 8.183 | 9.909 | 0.000 |  | 2998 | 8.183 | 9.945 | 0.000 |  |
| 2999 | 8.183 | 9.982 | 0.000 |  | 3000 | 8.183 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3001 | 8.183 | 10.144 | 0.000 |  | 3002 | 8.183 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3003 | 8.303 | 8.821 | -0.092 |  | 3004 | 8.303 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3005 | 8.303 | 8.821 | 0.000 |  | 3006 | 8.303 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3007 | 8.303 | 10.290 | 0.000 |  | 3008 | 8.303 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3009 | 8.303 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3010 | 8.303 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3011 | 8.303 | 10.343 | 0.000 |  | 3012 | 8.303 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3013 | 8.303 | 10.045 | 0.074 |  | 3014 | 8.303 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3015 | 8.303 | 9.846 | 0.104 |  | 3016 | 8.303 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3017 | 8.303 | 9.648 | 0.119 |  | 3018 | 8.303 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3019 | 8.303 | 9.449 | 0.119 |  | 3020 | 8.303 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3021 | 8.303 | 9.250 | 0.104 |  | 3022 | 8.303 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3023 | 8.303 | 9.052 | 0.074 |  | 3024 | 8.303 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3025 | 8.303 | 8.853 | 0.029 |  | 3026 | 8.303 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3027 | 8.303 | 8.853 | 0.000 |  | 3028 | 8.303 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3029 | 8.303 | 9.052 | 0.000 |  | 3030 | 8.303 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3031 | 8.303 | 9.151 | 0.000 |  | 3032 | 8.303 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3033 | 8.303 | 9.250 | 0.000 |  | 3034 | 8.303 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3035 | 8.303 | 9.449 | 0.000 |  | 3036 | 8.303 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3037 | 8.303 | 9.548 | 0.000 |  | 3038 | 8.303 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3039 | 8.303 | 9.648 | 0.000 |  | 3040 | 8.303 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3041 | 8.303 | 9.846 | 0.000 |  | 3042 | 8.303 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3043 | 8.303 | 9.945 | 0.000 |  | 3044 | 8.303 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3045 | 8.303 | 10.045 | 0.000 |  | 3046 | 8.303 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3047 | 8.303 | 10.243 | 0.000 |  | 3048 | 8.424 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3049 | 8.424 | 8.821 | -0.028 |  | 3050 | 8.424 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3051 | 8.424 | 10.290 | -0.028 |  | 3052 | 8.424 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3053 | 8.424 | 10.290 | -0.092 |  | 3054 | 8.424 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3055 | 8.424 | 10.243 | 0.029 |  | 3056 | 8.424 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3057 | 8.424 | 10.144 | 0.053 |  | 3058 | 8.424 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3059 | 8.424 | 9.945 | 0.091 |  | 3060 | 8.424 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3061 | 8.424 | 9.747 | 0.113 |  | 3062 | 8.424 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3063 | 8.424 | 9.548 | 0.120 |  | 3064 | 8.424 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3065 | 8.424 | 9.350 | 0.113 |  | 3066 | 8.424 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3067 | 8.424 | 9.151 | 0.091 |  | 3068 | 8.424 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3069 | 8.424 | 8.952 | 0.053 |  | 3070 | 8.424 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3071 | 8.424 | 8.754 | 0.000 |  | 3072 | 8.424 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3073 | 8.424 | 8.952 | 0.000 |  | 3074 | 8.424 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3075 | 8.424 | 9.114 | 0.000 |  | 3076 | 8.424 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3077 | 8.424 | 9.188 | 0.000 |  | 3078 | 8.424 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3079 | 8.424 | 9.350 | 0.000 |  | 3080 | 8.424 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3081 | 8.424 | 9.511 | 0.000 |  | 3082 | 8.424 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3083 | 8.424 | 9.585 | 0.000 |  | 3084 | 8.424 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3085 | 8.424 | 9.747 | 0.000 |  | 3086 | 8.424 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3087 | 8.424 | 9.909 | 0.000 |  | 3088 | 8.424 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3089 | 8.424 | 9.982 | 0.000 |  | 3090 | 8.424 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3091 | 8.424 | 10.144 | 0.000 |  | 3092 | 8.424 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3093 | 8.545 | 8.821 | -0.092 |  | 3094 | 8.545 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3095 | 8.545 | 8.821 | 0.000 |  | 3096 | 8.545 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3097 | 8.545 | 10.290 | 0.000 |  | 3098 | 8.545 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3099 | 8.545 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3100 | 8.545 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3101 | 8.545 | 10.343 | 0.000 |  | 3102 | 8.545 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3103 | 8.545 | 10.045 | 0.074 |  | 3104 | 8.545 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3105 | 8.545 | 9.846 | 0.104 |  | 3106 | 8.545 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3107 | 8.545 | 9.648 | 0.119 |  | 3108 | 8.545 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3109 | 8.545 | 9.449 | 0.119 |  | 3110 | 8.545 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3111 | 8.545 | 9.250 | 0.104 |  | 3112 | 8.545 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3113 | 8.545 | 9.052 | 0.074 |  | 3114 | 8.545 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3115 | 8.545 | 8.853 | 0.029 |  | 3116 | 8.545 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3117 | 8.545 | 8.853 | 0.000 |  | 3118 | 8.545 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3119 | 8.545 | 9.052 | 0.000 |  | 3120 | 8.545 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3121 | 8.545 | 9.151 | 0.000 |  | 3122 | 8.545 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3123 | 8.545 | 9.250 | 0.000 |  | 3124 | 8.545 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3125 | 8.545 | 9.449 | 0.000 |  | 3126 | 8.545 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3127 | 8.545 | 9.548 | 0.000 |  | 3128 | 8.545 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3129 | 8.545 | 9.648 | 0.000 |  | 3130 | 8.545 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3131 | 8.545 | 9.846 | 0.000 |  | 3132 | 8.545 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3133 | 8.545 | 9.945 | 0.000 |  | 3134 | 8.545 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3135 | 8.545 | 10.045 | 0.000 |  | 3136 | 8.545 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3137 | 8.545 | 10.243 | 0.000 |  | 3138 | 8.666 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3139 | 8.666 | 8.821 | -0.028 |  | 3140 | 8.666 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3141 | 8.666 | 10.290 | -0.028 |  | 3142 | 8.666 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3143 | 8.666 | 10.290 | -0.092 |  | 3144 | 8.666 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3145 | 8.666 | 10.243 | 0.029 |  | 3146 | 8.666 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3147 | 8.666 | 10.144 | 0.053 |  | 3148 | 8.666 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3149 | 8.666 | 9.945 | 0.091 |  | 3150 | 8.666 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3151 | 8.666 | 9.747 | 0.113 |  | 3152 | 8.666 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3153 | 8.666 | 9.548 | 0.120 |  | 3154 | 8.666 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3155 | 8.666 | 9.350 | 0.113 |  | 3156 | 8.666 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3157 | 8.666 | 9.151 | 0.091 |  | 3158 | 8.666 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3159 | 8.666 | 8.952 | 0.053 |  | 3160 | 8.666 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3161 | 8.666 | 8.754 | 0.000 |  | 3162 | 8.666 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3163 | 8.666 | 8.952 | 0.000 |  | 3164 | 8.666 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3165 | 8.666 | 9.114 | 0.000 |  | 3166 | 8.666 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3167 | 8.666 | 9.188 | 0.000 |  | 3168 | 8.666 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3169 | 8.666 | 9.350 | 0.000 |  | 3170 | 8.666 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3171 | 8.666 | 9.511 | 0.000 |  | 3172 | 8.666 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3173 | 8.666 | 9.585 | 0.000 |  | 3174 | 8.666 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3175 | 8.666 | 9.747 | 0.000 |  | 3176 | 8.666 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3177 | 8.666 | 9.909 | 0.000 |  | 3178 | 8.666 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3179 | 8.666 | 9.982 | 0.000 |  | 3180 | 8.666 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3181 | 8.666 | 10.144 | 0.000 |  | 3182 | 8.666 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3183 | 8.786 | 8.821 | -0.092 |  | 3184 | 8.786 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3185 | 8.786 | 8.821 | 0.000 |  | 3186 | 8.786 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3187 | 8.786 | 10.290 | 0.000 |  | 3188 | 8.786 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3189 | 8.786 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3190 | 8.786 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3191 | 8.786 | 10.343 | 0.000 |  | 3192 | 8.786 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3193 | 8.786 | 10.045 | 0.074 |  | 3194 | 8.786 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3195 | 8.786 | 9.846 | 0.104 |  | 3196 | 8.786 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3197 | 8.786 | 9.648 | 0.119 |  | 3198 | 8.786 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3199 | 8.786 | 9.449 | 0.119 |  | 3200 | 8.786 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3201 | 8.786 | 9.250 | 0.104 |  | 3202 | 8.786 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3203 | 8.786 | 9.052 | 0.074 |  | 3204 | 8.786 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3205 | 8.786 | 8.853 | 0.029 |  | 3206 | 8.786 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3207 | 8.786 | 8.853 | 0.000 |  | 3208 | 8.786 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3209 | 8.786 | 9.052 | 0.000 |  | 3210 | 8.786 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3211 | 8.786 | 9.151 | 0.000 |  | 3212 | 8.786 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3213 | 8.786 | 9.250 | 0.000 |  | 3214 | 8.786 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3215 | 8.786 | 9.449 | 0.000 |  | 3216 | 8.786 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3217 | 8.786 | 9.548 | 0.000 |  | 3218 | 8.786 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3219 | 8.786 | 9.648 | 0.000 |  | 3220 | 8.786 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3221 | 8.786 | 9.846 | 0.000 |  | 3222 | 8.786 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3223 | 8.786 | 9.945 | 0.000 |  | 3224 | 8.786 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3225 | 8.786 | 10.045 | 0.000 |  | 3226 | 8.786 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3227 | 8.786 | 10.243 | 0.000 |  | 3228 | 8.907 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3229 | 8.907 | 8.821 | -0.028 |  | 3230 | 8.907 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3231 | 8.907 | 10.290 | -0.028 |  | 3232 | 8.907 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3233 | 8.907 | 10.290 | -0.092 |  | 3234 | 8.907 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3235 | 8.907 | 10.243 | 0.029 |  | 3236 | 8.907 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3237 | 8.907 | 10.144 | 0.053 |  | 3238 | 8.907 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3239 | 8.907 | 9.945 | 0.091 |  | 3240 | 8.907 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3241 | 8.907 | 9.747 | 0.113 |  | 3242 | 8.907 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3243 | 8.907 | 9.548 | 0.120 |  | 3244 | 8.907 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3245 | 8.907 | 9.350 | 0.113 |  | 3246 | 8.907 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3247 | 8.907 | 9.151 | 0.091 |  | 3248 | 8.907 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3249 | 8.907 | 8.952 | 0.053 |  | 3250 | 8.907 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3251 | 8.907 | 8.754 | 0.000 |  | 3252 | 8.907 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3253 | 8.907 | 8.952 | 0.000 |  | 3254 | 8.907 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3255 | 8.907 | 9.114 | 0.000 |  | 3256 | 8.907 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3257 | 8.907 | 9.188 | 0.000 |  | 3258 | 8.907 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3259 | 8.907 | 9.350 | 0.000 |  | 3260 | 8.907 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3261 | 8.907 | 9.511 | 0.000 |  | 3262 | 8.907 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3263 | 8.907 | 9.585 | 0.000 |  | 3264 | 8.907 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3265 | 8.907 | 9.747 | 0.000 |  | 3266 | 8.907 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3267 | 8.907 | 9.909 | 0.000 |  | 3268 | 8.907 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3269 | 8.907 | 9.982 | 0.000 |  | 3270 | 8.907 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3271 | 8.907 | 10.144 | 0.000 |  | 3272 | 8.907 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3273 | 9.028 | 8.821 | -0.092 |  | 3274 | 9.028 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3275 | 9.028 | 8.821 | 0.000 |  | 3276 | 9.028 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3277 | 9.028 | 10.290 | 0.000 |  | 3278 | 9.028 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3279 | 9.028 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3280 | 9.028 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3281 | 9.028 | 10.343 | 0.000 |  | 3282 | 9.028 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3283 | 9.028 | 10.045 | 0.074 |  | 3284 | 9.028 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3285 | 9.028 | 9.846 | 0.104 |  | 3286 | 9.028 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3287 | 9.028 | 9.648 | 0.119 |  | 3288 | 9.028 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3289 | 9.028 | 9.449 | 0.119 |  | 3290 | 9.028 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3291 | 9.028 | 9.250 | 0.104 |  | 3292 | 9.028 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3293 | 9.028 | 9.052 | 0.074 |  | 3294 | 9.028 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3295 | 9.028 | 8.853 | 0.029 |  | 3296 | 9.028 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3297 | 9.028 | 8.853 | 0.000 |  | 3298 | 9.028 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3299 | 9.028 | 9.052 | 0.000 |  | 3300 | 9.028 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3301 | 9.028 | 9.151 | 0.000 |  | 3302 | 9.028 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3303 | 9.028 | 9.250 | 0.000 |  | 3304 | 9.028 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3305 | 9.028 | 9.449 | 0.000 |  | 3306 | 9.028 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3307 | 9.028 | 9.548 | 0.000 |  | 3308 | 9.028 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3309 | 9.028 | 9.648 | 0.000 |  | 3310 | 9.028 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3311 | 9.028 | 9.846 | 0.000 |  | 3312 | 9.028 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3313 | 9.028 | 9.945 | 0.000 |  | 3314 | 9.028 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3315 | 9.028 | 10.045 | 0.000 |  | 3316 | 9.028 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3317 | 9.028 | 10.243 | 0.000 |  | 3318 | 9.148 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3319 | 9.148 | 8.821 | -0.028 |  | 3320 | 9.148 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3321 | 9.148 | 10.290 | -0.028 |  | 3322 | 9.148 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3323 | 9.148 | 10.290 | -0.092 |  | 3324 | 9.148 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3325 | 9.148 | 10.243 | 0.029 |  | 3326 | 9.148 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3327 | 9.148 | 10.144 | 0.053 |  | 3328 | 9.148 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3329 | 9.148 | 9.945 | 0.091 |  | 3330 | 9.148 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3331 | 9.148 | 9.747 | 0.113 |  | 3332 | 9.148 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3333 | 9.148 | 9.548 | 0.120 |  | 3334 | 9.148 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3335 | 9.148 | 9.350 | 0.113 |  | 3336 | 9.148 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3337 | 9.148 | 9.151 | 0.091 |  | 3338 | 9.148 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3339 | 9.148 | 8.952 | 0.053 |  | 3340 | 9.148 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3341 | 9.148 | 8.754 | 0.000 |  | 3342 | 9.148 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3343 | 9.148 | 8.952 | 0.000 |  | 3344 | 9.148 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3345 | 9.148 | 9.114 | 0.000 |  | 3346 | 9.148 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3347 | 9.148 | 9.188 | 0.000 |  | 3348 | 9.148 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3349 | 9.148 | 9.350 | 0.000 |  | 3350 | 9.148 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3351 | 9.148 | 9.511 | 0.000 |  | 3352 | 9.148 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3353 | 9.148 | 9.585 | 0.000 |  | 3354 | 9.148 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3355 | 9.148 | 9.747 | 0.000 |  | 3356 | 9.148 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3357 | 9.148 | 9.909 | 0.000 |  | 3358 | 9.148 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3359 | 9.148 | 9.982 | 0.000 |  | 3360 | 9.148 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3361 | 9.148 | 10.144 | 0.000 |  | 3362 | 9.148 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3363 | 9.269 | 8.821 | -0.092 |  | 3364 | 9.269 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3365 | 9.269 | 8.821 | 0.000 |  | 3366 | 9.269 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3367 | 9.269 | 10.290 | 0.000 |  | 3368 | 9.269 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3369 | 9.269 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3370 | 9.269 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3371 | 9.269 | 10.343 | 0.000 |  | 3372 | 9.269 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3373 | 9.269 | 10.045 | 0.074 |  | 3374 | 9.269 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3375 | 9.269 | 9.846 | 0.104 |  | 3376 | 9.269 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3377 | 9.269 | 9.648 | 0.119 |  | 3378 | 9.269 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3379 | 9.269 | 9.449 | 0.119 |  | 3380 | 9.269 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3381 | 9.269 | 9.250 | 0.104 |  | 3382 | 9.269 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3383 | 9.269 | 9.052 | 0.074 |  | 3384 | 9.269 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3385 | 9.269 | 8.853 | 0.029 |  | 3386 | 9.269 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3387 | 9.269 | 8.853 | 0.000 |  | 3388 | 9.269 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3389 | 9.269 | 9.052 | 0.000 |  | 3390 | 9.269 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3391 | 9.269 | 9.151 | 0.000 |  | 3392 | 9.269 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3393 | 9.269 | 9.250 | 0.000 |  | 3394 | 9.269 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3395 | 9.269 | 9.449 | 0.000 |  | 3396 | 9.269 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3397 | 9.269 | 9.548 | 0.000 |  | 3398 | 9.269 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3399 | 9.269 | 9.648 | 0.000 |  | 3400 | 9.269 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3401 | 9.269 | 9.846 | 0.000 |  | 3402 | 9.269 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3403 | 9.269 | 9.945 | 0.000 |  | 3404 | 9.269 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3405 | 9.269 | 10.045 | 0.000 |  | 3406 | 9.269 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3407 | 9.269 | 10.243 | 0.000 |  | 3408 | 9.390 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3409 | 9.390 | 8.821 | -0.028 |  | 3410 | 9.390 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3411 | 9.390 | 10.290 | -0.028 |  | 3412 | 9.390 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3413 | 9.390 | 10.290 | -0.092 |  | 3414 | 9.390 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3415 | 9.390 | 10.243 | 0.029 |  | 3416 | 9.390 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3417 | 9.390 | 10.144 | 0.053 |  | 3418 | 9.390 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3419 | 9.390 | 9.945 | 0.091 |  | 3420 | 9.390 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3421 | 9.390 | 9.747 | 0.113 |  | 3422 | 9.390 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3423 | 9.390 | 9.548 | 0.120 |  | 3424 | 9.390 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3425 | 9.390 | 9.350 | 0.113 |  | 3426 | 9.390 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3427 | 9.390 | 9.151 | 0.091 |  | 3428 | 9.390 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3429 | 9.390 | 8.952 | 0.053 |  | 3430 | 9.390 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3431 | 9.390 | 8.754 | 0.000 |  | 3432 | 9.390 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3433 | 9.390 | 8.952 | 0.000 |  | 3434 | 9.390 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3435 | 9.390 | 9.114 | 0.000 |  | 3436 | 9.390 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3437 | 9.390 | 9.188 | 0.000 |  | 3438 | 9.390 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3439 | 9.390 | 9.350 | 0.000 |  | 3440 | 9.390 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3441 | 9.390 | 9.511 | 0.000 |  | 3442 | 9.390 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3443 | 9.390 | 9.585 | 0.000 |  | 3444 | 9.390 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3445 | 9.390 | 9.747 | 0.000 |  | 3446 | 9.390 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3447 | 9.390 | 9.909 | 0.000 |  | 3448 | 9.390 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3449 | 9.390 | 9.982 | 0.000 |  | 3450 | 9.390 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3451 | 9.390 | 10.144 | 0.000 |  | 3452 | 9.390 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3453 | 9.511 | 8.821 | -0.092 |  | 3454 | 9.511 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3455 | 9.511 | 8.821 | 0.000 |  | 3456 | 9.511 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3457 | 9.511 | 10.290 | 0.000 |  | 3458 | 9.511 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3459 | 9.511 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3460 | 9.511 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3461 | 9.511 | 10.343 | 0.000 |  | 3462 | 9.511 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3463 | 9.511 | 10.045 | 0.074 |  | 3464 | 9.511 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3465 | 9.511 | 9.846 | 0.104 |  | 3466 | 9.511 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3467 | 9.511 | 9.648 | 0.119 |  | 3468 | 9.511 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3469 | 9.511 | 9.449 | 0.119 |  | 3470 | 9.511 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3471 | 9.511 | 9.250 | 0.104 |  | 3472 | 9.511 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3473 | 9.511 | 9.052 | 0.074 |  | 3474 | 9.511 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3475 | 9.511 | 8.853 | 0.029 |  | 3476 | 9.511 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3477 | 9.511 | 8.853 | 0.000 |  | 3478 | 9.511 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3479 | 9.511 | 9.052 | 0.000 |  | 3480 | 9.511 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3481 | 9.511 | 9.151 | 0.000 |  | 3482 | 9.511 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3483 | 9.511 | 9.250 | 0.000 |  | 3484 | 9.511 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3485 | 9.511 | 9.449 | 0.000 |  | 3486 | 9.511 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3487 | 9.511 | 9.548 | 0.000 |  | 3488 | 9.511 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3489 | 9.511 | 9.648 | 0.000 |  | 3490 | 9.511 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3491 | 9.511 | 9.846 | 0.000 |  | 3492 | 9.511 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3493 | 9.511 | 9.945 | 0.000 |  | 3494 | 9.511 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3495 | 9.511 | 10.045 | 0.000 |  | 3496 | 9.511 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3497 | 9.511 | 10.243 | 0.000 |  | 3498 | 9.631 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3499 | 9.631 | 8.821 | -0.028 |  | 3500 | 9.631 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3501 | 9.631 | 10.290 | -0.028 |  | 3502 | 9.631 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3503 | 9.631 | 10.290 | -0.092 |  | 3504 | 9.631 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3505 | 9.631 | 10.243 | 0.029 |  | 3506 | 9.631 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3507 | 9.631 | 10.144 | 0.053 |  | 3508 | 9.631 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3509 | 9.631 | 9.945 | 0.091 |  | 3510 | 9.631 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3511 | 9.631 | 9.747 | 0.113 |  | 3512 | 9.631 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3513 | 9.631 | 9.548 | 0.120 |  | 3514 | 9.631 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3515 | 9.631 | 9.350 | 0.113 |  | 3516 | 9.631 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3517 | 9.631 | 9.151 | 0.091 |  | 3518 | 9.631 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3519 | 9.631 | 8.952 | 0.053 |  | 3520 | 9.631 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3521 | 9.631 | 8.754 | 0.000 |  | 3522 | 9.631 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3523 | 9.631 | 8.952 | 0.000 |  | 3524 | 9.631 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3525 | 9.631 | 9.114 | 0.000 |  | 3526 | 9.631 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3527 | 9.631 | 9.188 | 0.000 |  | 3528 | 9.631 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3529 | 9.631 | 9.350 | 0.000 |  | 3530 | 9.631 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3531 | 9.631 | 9.511 | 0.000 |  | 3532 | 9.631 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3533 | 9.631 | 9.585 | 0.000 |  | 3534 | 9.631 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3535 | 9.631 | 9.747 | 0.000 |  | 3536 | 9.631 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3537 | 9.631 | 9.909 | 0.000 |  | 3538 | 9.631 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3539 | 9.631 | 9.982 | 0.000 |  | 3540 | 9.631 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3541 | 9.631 | 10.144 | 0.000 |  | 3542 | 9.631 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3543 | 9.752 | 8.821 | -0.092 |  | 3544 | 9.752 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3545 | 9.752 | 8.821 | 0.000 |  | 3546 | 9.752 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3547 | 9.752 | 10.290 | 0.000 |  | 3548 | 9.752 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3549 | 9.752 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3550 | 9.752 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3551 | 9.752 | 10.343 | 0.000 |  | 3552 | 9.752 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3553 | 9.752 | 10.045 | 0.074 |  | 3554 | 9.752 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3555 | 9.752 | 9.846 | 0.104 |  | 3556 | 9.752 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3557 | 9.752 | 9.648 | 0.119 |  | 3558 | 9.752 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3559 | 9.752 | 9.449 | 0.119 |  | 3560 | 9.752 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3561 | 9.752 | 9.250 | 0.104 |  | 3562 | 9.752 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3563 | 9.752 | 9.052 | 0.074 |  | 3564 | 9.752 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3565 | 9.752 | 8.853 | 0.029 |  | 3566 | 9.752 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3567 | 9.752 | 8.853 | 0.000 |  | 3568 | 9.752 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3569 | 9.752 | 9.052 | 0.000 |  | 3570 | 9.752 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3571 | 9.752 | 9.151 | 0.000 |  | 3572 | 9.752 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3573 | 9.752 | 9.250 | 0.000 |  | 3574 | 9.752 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3575 | 9.752 | 9.449 | 0.000 |  | 3576 | 9.752 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3577 | 9.752 | 9.548 | 0.000 |  | 3578 | 9.752 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3579 | 9.752 | 9.648 | 0.000 |  | 3580 | 9.752 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3581 | 9.752 | 9.846 | 0.000 |  | 3582 | 9.752 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3583 | 9.752 | 9.945 | 0.000 |  | 3584 | 9.752 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3585 | 9.752 | 10.045 | 0.000 |  | 3586 | 9.752 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3587 | 9.752 | 10.243 | 0.000 |  | 3588 | 9.873 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3589 | 9.873 | 8.821 | -0.028 |  | 3590 | 9.873 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3591 | 9.873 | 10.290 | -0.028 |  | 3592 | 9.873 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3593 | 9.873 | 10.290 | -0.092 |  | 3594 | 9.873 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3595 | 9.873 | 10.243 | 0.029 |  | 3596 | 9.873 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3597 | 9.873 | 10.144 | 0.053 |  | 3598 | 9.873 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3599 | 9.873 | 9.945 | 0.091 |  | 3600 | 9.873 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3601 | 9.873 | 9.747 | 0.113 |  | 3602 | 9.873 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3603 | 9.873 | 9.548 | 0.120 |  | 3604 | 9.873 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3605 | 9.873 | 9.350 | 0.113 |  | 3606 | 9.873 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3607 | 9.873 | 9.151 | 0.091 |  | 3608 | 9.873 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3609 | 9.873 | 8.952 | 0.053 |  | 3610 | 9.873 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3611 | 9.873 | 8.754 | 0.000 |  | 3612 | 9.873 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3613 | 9.873 | 8.952 | 0.000 |  | 3614 | 9.873 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3615 | 9.873 | 9.114 | 0.000 |  | 3616 | 9.873 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3617 | 9.873 | 9.188 | 0.000 |  | 3618 | 9.873 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3619 | 9.873 | 9.350 | 0.000 |  | 3620 | 9.873 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3621 | 9.873 | 9.511 | 0.000 |  | 3622 | 9.873 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3623 | 9.873 | 9.585 | 0.000 |  | 3624 | 9.873 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3625 | 9.873 | 9.747 | 0.000 |  | 3626 | 9.873 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3627 | 9.873 | 9.909 | 0.000 |  | 3628 | 9.873 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3629 | 9.873 | 9.982 | 0.000 |  | 3630 | 9.873 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3631 | 9.873 | 10.144 | 0.000 |  | 3632 | 9.873 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3633 | 9.994 | 8.821 | -0.092 |  | 3634 | 9.994 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3635 | 9.994 | 8.821 | 0.000 |  | 3636 | 9.994 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3637 | 9.994 | 10.290 | 0.000 |  | 3638 | 9.994 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3639 | 9.994 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3640 | 9.994 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3641 | 9.994 | 10.343 | 0.000 |  | 3642 | 9.994 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3643 | 9.994 | 10.045 | 0.074 |  | 3644 | 9.994 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3645 | 9.994 | 9.846 | 0.104 |  | 3646 | 9.994 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3647 | 9.994 | 9.648 | 0.119 |  | 3648 | 9.994 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3649 | 9.994 | 9.449 | 0.119 |  | 3650 | 9.994 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3651 | 9.994 | 9.250 | 0.104 |  | 3652 | 9.994 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3653 | 9.994 | 9.052 | 0.074 |  | 3654 | 9.994 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3655 | 9.994 | 8.853 | 0.029 |  | 3656 | 9.994 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3657 | 9.994 | 8.853 | 0.000 |  | 3658 | 9.994 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3659 | 9.994 | 9.052 | 0.000 |  | 3660 | 9.994 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3661 | 9.994 | 9.151 | 0.000 |  | 3662 | 9.994 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3663 | 9.994 | 9.250 | 0.000 |  | 3664 | 9.994 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3665 | 9.994 | 9.449 | 0.000 |  | 3666 | 9.994 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3667 | 9.994 | 9.548 | 0.000 |  | 3668 | 9.994 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3669 | 9.994 | 9.648 | 0.000 |  | 3670 | 9.994 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3671 | 9.994 | 9.846 | 0.000 |  | 3672 | 9.994 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3673 | 9.994 | 9.945 | 0.000 |  | 3674 | 9.994 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3675 | 9.994 | 10.045 | 0.000 |  | 3676 | 9.994 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3677 | 9.994 | 10.243 | 0.000 |  | 3678 | 10.114 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3679 | 10.114 | 8.821 | -0.028 |  | 3680 | 10.114 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3681 | 10.114 | 10.290 | -0.028 |  | 3682 | 10.114 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3683 | 10.114 | 10.290 | -0.092 |  | 3684 | 10.114 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3685 | 10.114 | 10.243 | 0.029 |  | 3686 | 10.114 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3687 | 10.114 | 10.144 | 0.053 |  | 3688 | 10.114 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3689 | 10.114 | 9.945 | 0.091 |  | 3690 | 10.114 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3691 | 10.114 | 9.747 | 0.113 |  | 3692 | 10.114 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3693 | 10.114 | 9.548 | 0.120 |  | 3694 | 10.114 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3695 | 10.114 | 9.350 | 0.113 |  | 3696 | 10.114 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3697 | 10.114 | 9.151 | 0.091 |  | 3698 | 10.114 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3699 | 10.114 | 8.952 | 0.053 |  | 3700 | 10.114 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3701 | 10.114 | 8.754 | 0.000 |  | 3702 | 10.114 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3703 | 10.114 | 8.952 | 0.000 |  | 3704 | 10.114 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3705 | 10.114 | 9.114 | 0.000 |  | 3706 | 10.114 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3707 | 10.114 | 9.188 | 0.000 |  | 3708 | 10.114 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3709 | 10.114 | 9.350 | 0.000 |  | 3710 | 10.114 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3711 | 10.114 | 9.511 | 0.000 |  | 3712 | 10.114 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3713 | 10.114 | 9.585 | 0.000 |  | 3714 | 10.114 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3715 | 10.114 | 9.747 | 0.000 |  | 3716 | 10.114 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3717 | 10.114 | 9.909 | 0.000 |  | 3718 | 10.114 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3719 | 10.114 | 9.982 | 0.000 |  | 3720 | 10.114 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3721 | 10.114 | 10.144 | 0.000 |  | 3722 | 10.114 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3723 | 10.235 | 8.821 | -0.092 |  | 3724 | 10.235 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3725 | 10.235 | 8.821 | 0.000 |  | 3726 | 10.235 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3727 | 10.235 | 10.290 | 0.000 |  | 3728 | 10.235 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3729 | 10.235 | 10.290 | -0.120 | 支座1 | 3730 | 10.235 | 10.243 | 0.029 |  |
| 3731 | 10.235 | 10.343 | 0.000 |  | 3732 | 10.235 | 10.144 | 0.053 |  |
| 3733 | 10.235 | 10.045 | 0.074 |  | 3734 | 10.235 | 9.945 | 0.091 |  |
| 3735 | 10.235 | 9.846 | 0.104 |  | 3736 | 10.235 | 9.747 | 0.113 |  |
| 3737 | 10.235 | 9.648 | 0.119 |  | 3738 | 10.235 | 9.548 | 0.120 |  |
| 3739 | 10.235 | 9.449 | 0.119 |  | 3740 | 10.235 | 9.350 | 0.113 |  |
| 3741 | 10.235 | 9.250 | 0.104 |  | 3742 | 10.235 | 9.151 | 0.091 |  |
| 3743 | 10.235 | 9.052 | 0.074 |  | 3744 | 10.235 | 8.952 | 0.053 |  |
| 3745 | 10.235 | 8.853 | 0.029 |  | 3746 | 10.235 | 8.754 | 0.000 |  |
| 3747 | 10.235 | 8.853 | 0.000 |  | 3748 | 10.235 | 8.952 | 0.000 |  |
| 3749 | 10.235 | 9.052 | 0.000 |  | 3750 | 10.235 | 9.114 | 0.000 |  |
| 3751 | 10.235 | 9.151 | 0.000 |  | 3752 | 10.235 | 9.188 | 0.000 |  |
| 3753 | 10.235 | 9.250 | 0.000 |  | 3754 | 10.235 | 9.350 | 0.000 |  |
| 3755 | 10.235 | 9.449 | 0.000 |  | 3756 | 10.235 | 9.511 | 0.000 |  |
| 3757 | 10.235 | 9.548 | 0.000 |  | 3758 | 10.235 | 9.585 | 0.000 |  |
| 3759 | 10.235 | 9.648 | 0.000 |  | 3760 | 10.235 | 9.747 | 0.000 |  |
| 3761 | 10.235 | 9.846 | 0.000 |  | 3762 | 10.235 | 9.909 | 0.000 |  |
| 3763 | 10.235 | 9.945 | 0.000 |  | 3764 | 10.235 | 9.982 | 0.000 |  |
| 3765 | 10.235 | 10.045 | 0.000 |  | 3766 | 10.235 | 10.144 | 0.000 |  |
| 3767 | 10.235 | 10.243 | 0.000 |  | 3768 | 10.356 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3769 | 10.356 | 8.821 | -0.028 |  | 3770 | 10.356 | 8.821 | 0.000 |  |
| 3771 | 10.356 | 10.290 | -0.028 |  | 3772 | 10.356 | 10.290 | 0.000 |  |
| 3773 | 10.356 | 10.290 | -0.092 |  | 3774 | 10.356 | 10.290 | -0.120 | 支座1 |
| 3775 | 10.356 | 10.243 | 0.029 |  | 3776 | 10.356 | 10.343 | 0.000 |  |
| 3777 | 10.356 | 10.144 | 0.053 |  | 3778 | 10.356 | 10.045 | 0.074 |  |
| 3779 | 10.356 | 9.945 | 0.091 |  | 3780 | 10.356 | 9.846 | 0.104 |  |
| 3781 | 10.356 | 9.747 | 0.113 |  | 3782 | 10.356 | 9.648 | 0.119 |  |
| 3783 | 10.356 | 9.548 | 0.120 |  | 3784 | 10.356 | 9.449 | 0.119 |  |
| 3785 | 10.356 | 9.350 | 0.113 |  | 3786 | 10.356 | 9.250 | 0.104 |  |
| 3787 | 10.356 | 9.151 | 0.091 |  | 3788 | 10.356 | 9.052 | 0.074 |  |
| 3789 | 10.356 | 8.952 | 0.053 |  | 3790 | 10.356 | 8.853 | 0.029 |  |
| 3791 | 10.356 | 8.754 | 0.000 |  | 3792 | 10.356 | 8.853 | 0.000 |  |
| 3793 | 10.356 | 8.952 | 0.000 |  | 3794 | 10.356 | 9.052 | 0.000 |  |
| 3795 | 10.356 | 9.114 | 0.000 |  | 3796 | 10.356 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3797 | 10.356 | 9.188 | 0.000 |  | 3798 | 10.356 | 9.250 | 0.000 |  |
| 3799 | 10.356 | 9.350 | 0.000 |  | 3800 | 10.356 | 9.449 | 0.000 |  |
| 3801 | 10.356 | 9.511 | 0.000 |  | 3802 | 10.356 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3803 | 10.356 | 9.585 | 0.000 |  | 3804 | 10.356 | 9.648 | 0.000 |  |
| 3805 | 10.356 | 9.747 | 0.000 |  | 3806 | 10.356 | 9.846 | 0.000 |  |
| 3807 | 10.356 | 9.909 | 0.000 |  | 3808 | 10.356 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3809 | 10.356 | 9.982 | 0.000 |  | 3810 | 10.356 | 10.045 | 0.000 |  |
| 3811 | 10.356 | 10.144 | 0.000 |  | 3812 | 10.356 | 10.243 | 0.000 |  |
| 3813 | 0.607 | 8.821 | -0.060 |  | 3814 | 0.637 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3815 | 0.667 | 8.821 | -0.060 |  | 3816 | 0.637 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3817 | 0.637 | 9.151 | 0.000 |  | 3818 | 0.637 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3819 | 0.637 | 9.945 | 0.000 |  | 3820 | 0.607 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3821 | 0.637 | 10.290 | -0.092 |  | 3822 | 0.667 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3823 | 0.637 | 10.290 | -0.028 |  | 3824 | 0.727 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3825 | 0.758 | 8.821 | -0.092 |  | 3826 | 0.788 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3827 | 0.758 | 8.821 | -0.028 |  | 3828 | 0.758 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3829 | 0.758 | 9.548 | 0.000 |  | 3830 | 0.758 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3831 | 0.727 | 10.290 | -0.060 |  | 3832 | 0.758 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3833 | 0.788 | 10.290 | -0.060 |  | 3834 | 0.758 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3835 | 0.848 | 8.821 | -0.060 |  | 3836 | 0.878 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3837 | 0.909 | 8.821 | -0.060 |  | 3838 | 0.878 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3839 | 0.878 | 9.151 | 0.000 |  | 3840 | 0.878 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3841 | 0.878 | 9.945 | 0.000 |  | 3842 | 0.848 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3843 | 0.878 | 10.290 | -0.092 |  | 3844 | 0.909 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3845 | 0.878 | 10.290 | -0.028 |  | 3846 | 0.969 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3847 | 0.999 | 8.821 | -0.092 |  | 3848 | 1.029 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3849 | 0.999 | 8.821 | -0.028 |  | 3850 | 0.999 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3851 | 0.999 | 9.548 | 0.000 |  | 3852 | 0.999 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3853 | 0.969 | 10.290 | -0.060 |  | 3854 | 0.999 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3855 | 1.029 | 10.290 | -0.060 |  | 3856 | 0.999 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3857 | 1.090 | 8.821 | -0.060 |  | 3858 | 1.120 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3859 | 1.150 | 8.821 | -0.060 |  | 3860 | 1.120 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3861 | 1.120 | 9.151 | 0.000 |  | 3862 | 1.120 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3863 | 1.120 | 9.945 | 0.000 |  | 3864 | 1.090 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3865 | 1.120 | 10.290 | -0.092 |  | 3866 | 1.150 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3867 | 1.120 | 10.290 | -0.028 |  | 3868 | 1.210 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3869 | 1.241 | 8.821 | -0.092 |  | 3870 | 1.271 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3871 | 1.241 | 8.821 | -0.028 |  | 3872 | 1.241 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3873 | 1.241 | 9.548 | 0.000 |  | 3874 | 1.241 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3875 | 1.210 | 10.290 | -0.060 |  | 3876 | 1.241 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3877 | 1.271 | 10.290 | -0.060 |  | 3878 | 1.241 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3879 | 1.331 | 8.821 | -0.060 |  | 3880 | 1.361 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3881 | 1.391 | 8.821 | -0.060 |  | 3882 | 1.361 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3883 | 1.361 | 9.151 | 0.000 |  | 3884 | 1.361 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3885 | 1.361 | 9.945 | 0.000 |  | 3886 | 1.331 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3887 | 1.361 | 10.290 | -0.092 |  | 3888 | 1.391 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3889 | 1.361 | 10.290 | -0.028 |  | 3890 | 1.452 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3891 | 1.482 | 8.821 | -0.092 |  | 3892 | 1.512 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3893 | 1.482 | 8.821 | -0.028 |  | 3894 | 1.482 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3895 | 1.482 | 9.548 | 0.000 |  | 3896 | 1.482 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3897 | 1.452 | 10.290 | -0.060 |  | 3898 | 1.482 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3899 | 1.512 | 10.290 | -0.060 |  | 3900 | 1.482 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3901 | 1.573 | 8.821 | -0.060 |  | 3902 | 1.603 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3903 | 1.633 | 8.821 | -0.060 |  | 3904 | 1.603 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3905 | 1.603 | 9.151 | 0.000 |  | 3906 | 1.603 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3907 | 1.603 | 9.945 | 0.000 |  | 3908 | 1.573 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3909 | 1.603 | 10.290 | -0.092 |  | 3910 | 1.633 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3911 | 1.603 | 10.290 | -0.028 |  | 3912 | 1.693 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3913 | 1.723 | 8.821 | -0.092 |  | 3914 | 1.754 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3915 | 1.723 | 8.821 | -0.028 |  | 3916 | 1.723 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3917 | 1.723 | 9.548 | 0.000 |  | 3918 | 1.723 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3919 | 1.693 | 10.290 | -0.060 |  | 3920 | 1.723 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3921 | 1.754 | 10.290 | -0.060 |  | 3922 | 1.723 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3923 | 1.814 | 8.821 | -0.060 |  | 3924 | 1.844 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3925 | 1.874 | 8.821 | -0.060 |  | 3926 | 1.844 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3927 | 1.844 | 9.151 | 0.000 |  | 3928 | 1.844 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3929 | 1.844 | 9.945 | 0.000 |  | 3930 | 1.814 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3931 | 1.844 | 10.290 | -0.092 |  | 3932 | 1.874 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3933 | 1.844 | 10.290 | -0.028 |  | 3934 | 1.935 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3935 | 1.965 | 8.821 | -0.092 |  | 3936 | 1.995 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3937 | 1.965 | 8.821 | -0.028 |  | 3938 | 1.965 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3939 | 1.965 | 9.548 | 0.000 |  | 3940 | 1.965 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3941 | 1.935 | 10.290 | -0.060 |  | 3942 | 1.965 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3943 | 1.995 | 10.290 | -0.060 |  | 3944 | 1.965 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3945 | 2.055 | 8.821 | -0.060 |  | 3946 | 2.086 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3947 | 2.116 | 8.821 | -0.060 |  | 3948 | 2.086 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3949 | 2.086 | 9.151 | 0.000 |  | 3950 | 2.086 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3951 | 2.086 | 9.945 | 0.000 |  | 3952 | 2.055 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3953 | 2.086 | 10.290 | -0.092 |  | 3954 | 2.116 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3955 | 2.086 | 10.290 | -0.028 |  | 3956 | 2.176 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3957 | 2.206 | 8.821 | -0.092 |  | 3958 | 2.237 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3959 | 2.206 | 8.821 | -0.028 |  | 3960 | 2.206 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3961 | 2.206 | 9.548 | 0.000 |  | 3962 | 2.206 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3963 | 2.176 | 10.290 | -0.060 |  | 3964 | 2.206 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3965 | 2.237 | 10.290 | -0.060 |  | 3966 | 2.206 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3967 | 2.297 | 8.821 | -0.060 |  | 3968 | 2.327 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3969 | 2.357 | 8.821 | -0.060 |  | 3970 | 2.327 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3971 | 2.327 | 9.151 | 0.000 |  | 3972 | 2.327 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3973 | 2.327 | 9.945 | 0.000 |  | 3974 | 2.297 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3975 | 2.327 | 10.290 | -0.092 |  | 3976 | 2.357 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3977 | 2.327 | 10.290 | -0.028 |  | 3978 | 2.418 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3979 | 2.448 | 8.821 | -0.092 |  | 3980 | 2.478 | 8.821 | -0.060 |  |
| 3981 | 2.448 | 8.821 | -0.028 |  | 3982 | 2.448 | 9.151 | 0.000 |  |
| 3983 | 2.448 | 9.548 | 0.000 |  | 3984 | 2.448 | 9.945 | 0.000 |  |
| 3985 | 2.418 | 10.290 | -0.060 |  | 3986 | 2.448 | 10.290 | -0.092 |  |
| 3987 | 2.478 | 10.290 | -0.060 |  | 3988 | 2.448 | 10.290 | -0.028 |  |
| 3989 | 2.538 | 8.821 | -0.060 |  | 3990 | 2.569 | 8.821 | -0.092 |  |
| 3991 | 2.599 | 8.821 | -0.060 |  | 3992 | 2.569 | 8.821 | -0.028 |  |
| 3993 | 2.569 | 9.151 | 0.000 |  | 3994 | 2.569 | 9.548 | 0.000 |  |
| 3995 | 2.569 | 9.945 | 0.000 |  | 3996 | 2.538 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3997 | 2.569 | 10.290 | -0.092 |  | 3998 | 2.599 | 10.290 | -0.060 |  |
| 3999 | 2.569 | 10.290 | -0.028 |  | 4000 | 2.659 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4001 | 2.689 | 8.821 | -0.092 |  | 4002 | 2.719 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4003 | 2.689 | 8.821 | -0.028 |  | 4004 | 2.689 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4005 | 2.689 | 9.548 | 0.000 |  | 4006 | 2.689 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4007 | 2.659 | 10.290 | -0.060 |  | 4008 | 2.689 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4009 | 2.719 | 10.290 | -0.060 |  | 4010 | 2.689 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4011 | 2.780 | 8.821 | -0.060 |  | 4012 | 2.810 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4013 | 2.840 | 8.821 | -0.060 |  | 4014 | 2.810 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4015 | 2.810 | 9.151 | 0.000 |  | 4016 | 2.810 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4017 | 2.810 | 9.945 | 0.000 |  | 4018 | 2.780 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4019 | 2.810 | 10.290 | -0.092 |  | 4020 | 2.840 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4021 | 2.810 | 10.290 | -0.028 |  | 4022 | 2.901 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4023 | 2.931 | 8.821 | -0.092 |  | 4024 | 2.961 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4025 | 2.931 | 8.821 | -0.028 |  | 4026 | 2.931 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4027 | 2.931 | 9.548 | 0.000 |  | 4028 | 2.931 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4029 | 2.901 | 10.290 | -0.060 |  | 4030 | 2.931 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4031 | 2.961 | 10.290 | -0.060 |  | 4032 | 2.931 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4033 | 3.021 | 8.821 | -0.060 |  | 4034 | 3.052 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4035 | 3.082 | 8.821 | -0.060 |  | 4036 | 3.052 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4037 | 3.052 | 9.151 | 0.000 |  | 4038 | 3.052 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4039 | 3.052 | 9.945 | 0.000 |  | 4040 | 3.021 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4041 | 3.052 | 10.290 | -0.092 |  | 4042 | 3.082 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4043 | 3.052 | 10.290 | -0.028 |  | 4044 | 3.142 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4045 | 3.172 | 8.821 | -0.092 |  | 4046 | 3.202 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4047 | 3.172 | 8.821 | -0.028 |  | 4048 | 3.172 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4049 | 3.172 | 9.548 | 0.000 |  | 4050 | 3.172 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4051 | 3.142 | 10.290 | -0.060 |  | 4052 | 3.172 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4053 | 3.202 | 10.290 | -0.060 |  | 4054 | 3.172 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4055 | 3.263 | 8.821 | -0.060 |  | 4056 | 3.293 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4057 | 3.323 | 8.821 | -0.060 |  | 4058 | 3.293 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4059 | 3.293 | 9.151 | 0.000 |  | 4060 | 3.293 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4061 | 3.293 | 9.945 | 0.000 |  | 4062 | 3.263 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4063 | 3.293 | 10.290 | -0.092 |  | 4064 | 3.323 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4065 | 3.293 | 10.290 | -0.028 |  | 4066 | 3.384 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4067 | 3.414 | 8.821 | -0.092 |  | 4068 | 3.444 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4069 | 3.414 | 8.821 | -0.028 |  | 4070 | 3.414 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4071 | 3.414 | 9.548 | 0.000 |  | 4072 | 3.414 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4073 | 3.384 | 10.290 | -0.060 |  | 4074 | 3.414 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4075 | 3.444 | 10.290 | -0.060 |  | 4076 | 3.414 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4077 | 3.504 | 8.821 | -0.060 |  | 4078 | 3.534 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4079 | 3.565 | 8.821 | -0.060 |  | 4080 | 3.534 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4081 | 3.534 | 9.151 | 0.000 |  | 4082 | 3.534 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4083 | 3.534 | 9.945 | 0.000 |  | 4084 | 3.504 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4085 | 3.534 | 10.290 | -0.092 |  | 4086 | 3.565 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4087 | 3.534 | 10.290 | -0.028 |  | 4088 | 3.625 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4089 | 3.655 | 8.821 | -0.092 |  | 4090 | 3.685 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4091 | 3.655 | 8.821 | -0.028 |  | 4092 | 3.655 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4093 | 3.655 | 9.548 | 0.000 |  | 4094 | 3.655 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4095 | 3.625 | 10.290 | -0.060 |  | 4096 | 3.655 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4097 | 3.685 | 10.290 | -0.060 |  | 4098 | 3.655 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4099 | 3.746 | 8.821 | -0.060 |  | 4100 | 3.776 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4101 | 3.806 | 8.821 | -0.060 |  | 4102 | 3.776 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4103 | 3.776 | 9.151 | 0.000 |  | 4104 | 3.776 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4105 | 3.776 | 9.945 | 0.000 |  | 4106 | 3.746 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4107 | 3.776 | 10.290 | -0.092 |  | 4108 | 3.806 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4109 | 3.776 | 10.290 | -0.028 |  | 4110 | 3.866 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4111 | 3.897 | 8.821 | -0.092 |  | 4112 | 3.927 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4113 | 3.897 | 8.821 | -0.028 |  | 4114 | 3.897 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4115 | 3.897 | 9.548 | 0.000 |  | 4116 | 3.897 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4117 | 3.866 | 10.290 | -0.060 |  | 4118 | 3.897 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4119 | 3.927 | 10.290 | -0.060 |  | 4120 | 3.897 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4121 | 3.987 | 8.821 | -0.060 |  | 4122 | 4.017 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4123 | 4.048 | 8.821 | -0.060 |  | 4124 | 4.017 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4125 | 4.017 | 9.151 | 0.000 |  | 4126 | 4.017 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4127 | 4.017 | 9.945 | 0.000 |  | 4128 | 3.987 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4129 | 4.017 | 10.290 | -0.092 |  | 4130 | 4.048 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4131 | 4.017 | 10.290 | -0.028 |  | 4132 | 4.108 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4133 | 4.138 | 8.821 | -0.092 |  | 4134 | 4.168 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4135 | 4.138 | 8.821 | -0.028 |  | 4136 | 4.138 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4137 | 4.138 | 9.548 | 0.000 |  | 4138 | 4.138 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4139 | 4.108 | 10.290 | -0.060 |  | 4140 | 4.138 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4141 | 4.168 | 10.290 | -0.060 |  | 4142 | 4.138 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4143 | 4.229 | 8.821 | -0.060 |  | 4144 | 4.259 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4145 | 4.289 | 8.821 | -0.060 |  | 4146 | 4.259 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4147 | 4.259 | 9.151 | 0.000 |  | 4148 | 4.259 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4149 | 4.259 | 9.945 | 0.000 |  | 4150 | 4.229 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4151 | 4.259 | 10.290 | -0.092 |  | 4152 | 4.289 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4153 | 4.259 | 10.290 | -0.028 |  | 4154 | 4.349 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4155 | 4.380 | 8.821 | -0.092 |  | 4156 | 4.410 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4157 | 4.380 | 8.821 | -0.028 |  | 4158 | 4.380 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4159 | 4.380 | 9.548 | 0.000 |  | 4160 | 4.380 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4161 | 4.349 | 10.290 | -0.060 |  | 4162 | 4.380 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4163 | 4.410 | 10.290 | -0.060 |  | 4164 | 4.380 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4165 | 4.470 | 8.821 | -0.060 |  | 4166 | 4.500 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4167 | 4.530 | 8.821 | -0.060 |  | 4168 | 4.500 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4169 | 4.500 | 9.151 | 0.000 |  | 4170 | 4.500 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4171 | 4.500 | 9.945 | 0.000 |  | 4172 | 4.470 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4173 | 4.500 | 10.290 | -0.092 |  | 4174 | 4.530 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4175 | 4.500 | 10.290 | -0.028 |  | 4176 | 4.591 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4177 | 4.621 | 8.821 | -0.092 |  | 4178 | 4.651 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4179 | 4.621 | 8.821 | -0.028 |  | 4180 | 4.621 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4181 | 4.621 | 9.548 | 0.000 |  | 4182 | 4.621 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4183 | 4.591 | 10.290 | -0.060 |  | 4184 | 4.621 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4185 | 4.651 | 10.290 | -0.060 |  | 4186 | 4.621 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4187 | 4.712 | 8.821 | -0.060 |  | 4188 | 4.742 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4189 | 4.772 | 8.821 | -0.060 |  | 4190 | 4.742 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4191 | 4.742 | 9.151 | 0.000 |  | 4192 | 4.742 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4193 | 4.742 | 9.945 | 0.000 |  | 4194 | 4.712 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4195 | 4.742 | 10.290 | -0.092 |  | 4196 | 4.772 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4197 | 4.742 | 10.290 | -0.028 |  | 4198 | 4.832 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4199 | 4.862 | 8.821 | -0.092 |  | 4200 | 4.893 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4201 | 4.862 | 8.821 | -0.028 |  | 4202 | 4.862 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4203 | 4.862 | 9.548 | 0.000 |  | 4204 | 4.862 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4205 | 4.832 | 10.290 | -0.060 |  | 4206 | 4.862 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4207 | 4.893 | 10.290 | -0.060 |  | 4208 | 4.862 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4209 | 4.953 | 8.821 | -0.060 |  | 4210 | 4.983 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4211 | 5.013 | 8.821 | -0.060 |  | 4212 | 4.983 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4213 | 4.983 | 9.151 | 0.000 |  | 4214 | 4.983 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4215 | 4.983 | 9.945 | 0.000 |  | 4216 | 4.953 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4217 | 4.983 | 10.290 | -0.092 |  | 4218 | 5.013 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4219 | 4.983 | 10.290 | -0.028 |  | 4220 | 5.074 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4221 | 5.104 | 8.821 | -0.092 |  | 4222 | 5.134 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4223 | 5.104 | 8.821 | -0.028 |  | 4224 | 5.104 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4225 | 5.104 | 9.548 | 0.000 |  | 4226 | 5.104 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4227 | 5.074 | 10.290 | -0.060 |  | 4228 | 5.104 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4229 | 5.134 | 10.290 | -0.060 |  | 4230 | 5.104 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4231 | 5.194 | 8.821 | -0.060 |  | 4232 | 5.225 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4233 | 5.255 | 8.821 | -0.060 |  | 4234 | 5.225 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4235 | 5.225 | 9.151 | 0.000 |  | 4236 | 5.225 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4237 | 5.225 | 9.945 | 0.000 |  | 4238 | 5.194 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4239 | 5.225 | 10.290 | -0.092 |  | 4240 | 5.255 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4241 | 5.225 | 10.290 | -0.028 |  | 4242 | 5.315 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4243 | 5.345 | 8.821 | -0.092 |  | 4244 | 5.376 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4245 | 5.345 | 8.821 | -0.028 |  | 4246 | 5.345 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4247 | 5.345 | 9.548 | 0.000 |  | 4248 | 5.345 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4249 | 5.315 | 10.290 | -0.060 |  | 4250 | 5.345 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4251 | 5.376 | 10.290 | -0.060 |  | 4252 | 5.345 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4253 | 5.436 | 8.821 | -0.060 |  | 4254 | 5.466 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4255 | 5.496 | 8.821 | -0.060 |  | 4256 | 5.466 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4257 | 5.466 | 9.151 | 0.000 |  | 4258 | 5.466 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4259 | 5.466 | 9.945 | 0.000 |  | 4260 | 5.436 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4261 | 5.466 | 10.290 | -0.092 |  | 4262 | 5.496 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4263 | 5.466 | 10.290 | -0.028 |  | 4264 | 5.557 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4265 | 5.587 | 8.821 | -0.092 |  | 4266 | 5.617 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4267 | 5.587 | 8.821 | -0.028 |  | 4268 | 5.587 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4269 | 5.587 | 9.548 | 0.000 |  | 4270 | 5.587 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4271 | 5.557 | 10.290 | -0.060 |  | 4272 | 5.587 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4273 | 5.617 | 10.290 | -0.060 |  | 4274 | 5.587 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4275 | 5.677 | 8.821 | -0.060 |  | 4276 | 5.708 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4277 | 5.738 | 8.821 | -0.060 |  | 4278 | 5.708 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4279 | 5.708 | 9.151 | 0.000 |  | 4280 | 5.708 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4281 | 5.708 | 9.945 | 0.000 |  | 4282 | 5.677 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4283 | 5.708 | 10.290 | -0.092 |  | 4284 | 5.738 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4285 | 5.708 | 10.290 | -0.028 |  | 4286 | 5.798 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4287 | 5.828 | 8.821 | -0.092 |  | 4288 | 5.859 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4289 | 5.828 | 8.821 | -0.028 |  | 4290 | 5.828 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4291 | 5.828 | 9.548 | 0.000 |  | 4292 | 5.828 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4293 | 5.798 | 10.290 | -0.060 |  | 4294 | 5.828 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4295 | 5.859 | 10.290 | -0.060 |  | 4296 | 5.828 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4297 | 5.919 | 8.821 | -0.060 |  | 4298 | 5.949 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4299 | 5.979 | 8.821 | -0.060 |  | 4300 | 5.949 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4301 | 5.949 | 9.151 | 0.000 |  | 4302 | 5.949 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4303 | 5.949 | 9.945 | 0.000 |  | 4304 | 5.919 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4305 | 5.949 | 10.290 | -0.092 |  | 4306 | 5.979 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4307 | 5.949 | 10.290 | -0.028 |  | 4308 | 6.040 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4309 | 6.070 | 8.821 | -0.092 |  | 4310 | 6.100 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4311 | 6.070 | 8.821 | -0.028 |  | 4312 | 6.070 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4313 | 6.070 | 9.548 | 0.000 |  | 4314 | 6.070 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4315 | 6.040 | 10.290 | -0.060 |  | 4316 | 6.070 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4317 | 6.100 | 10.290 | -0.060 |  | 4318 | 6.070 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4319 | 6.160 | 8.821 | -0.060 |  | 4320 | 6.191 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4321 | 6.221 | 8.821 | -0.060 |  | 4322 | 6.191 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4323 | 6.191 | 9.151 | 0.000 |  | 4324 | 6.191 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4325 | 6.191 | 9.945 | 0.000 |  | 4326 | 6.160 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4327 | 6.191 | 10.290 | -0.092 |  | 4328 | 6.221 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4329 | 6.191 | 10.290 | -0.028 |  | 4330 | 6.281 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4331 | 6.311 | 8.821 | -0.092 |  | 4332 | 6.341 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4333 | 6.311 | 8.821 | -0.028 |  | 4334 | 6.311 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4335 | 6.311 | 9.548 | 0.000 |  | 4336 | 6.311 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4337 | 6.281 | 10.290 | -0.060 |  | 4338 | 6.311 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4339 | 6.341 | 10.290 | -0.060 |  | 4340 | 6.311 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4341 | 6.402 | 8.821 | -0.060 |  | 4342 | 6.432 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4343 | 6.462 | 8.821 | -0.060 |  | 4344 | 6.432 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4345 | 6.432 | 9.151 | 0.000 |  | 4346 | 6.432 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4347 | 6.432 | 9.945 | 0.000 |  | 4348 | 6.402 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4349 | 6.432 | 10.290 | -0.092 |  | 4350 | 6.462 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4351 | 6.432 | 10.290 | -0.028 |  | 4352 | 6.523 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4353 | 6.553 | 8.821 | -0.092 |  | 4354 | 6.583 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4355 | 6.553 | 8.821 | -0.028 |  | 4356 | 6.553 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4357 | 6.553 | 9.548 | 0.000 |  | 4358 | 6.553 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4359 | 6.523 | 10.290 | -0.060 |  | 4360 | 6.553 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4361 | 6.583 | 10.290 | -0.060 |  | 4362 | 6.553 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4363 | 6.643 | 8.821 | -0.060 |  | 4364 | 6.673 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4365 | 6.704 | 8.821 | -0.060 |  | 4366 | 6.673 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4367 | 6.673 | 9.151 | 0.000 |  | 4368 | 6.673 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4369 | 6.673 | 9.945 | 0.000 |  | 4370 | 6.643 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4371 | 6.673 | 10.290 | -0.092 |  | 4372 | 6.704 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4373 | 6.673 | 10.290 | -0.028 |  | 4374 | 6.764 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4375 | 6.794 | 8.821 | -0.092 |  | 4376 | 6.824 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4377 | 6.794 | 8.821 | -0.028 |  | 4378 | 6.794 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4379 | 6.794 | 9.548 | 0.000 |  | 4380 | 6.794 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4381 | 6.764 | 10.290 | -0.060 |  | 4382 | 6.794 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4383 | 6.824 | 10.290 | -0.060 |  | 4384 | 6.794 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4385 | 6.885 | 8.821 | -0.060 |  | 4386 | 6.915 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4387 | 6.945 | 8.821 | -0.060 |  | 4388 | 6.915 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4389 | 6.915 | 9.151 | 0.000 |  | 4390 | 6.915 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4391 | 6.915 | 9.945 | 0.000 |  | 4392 | 6.885 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4393 | 6.915 | 10.290 | -0.092 |  | 4394 | 6.945 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4395 | 6.915 | 10.290 | -0.028 |  | 4396 | 7.005 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4397 | 7.036 | 8.821 | -0.092 |  | 4398 | 7.066 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4399 | 7.036 | 8.821 | -0.028 |  | 4400 | 7.036 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4401 | 7.036 | 9.548 | 0.000 |  | 4402 | 7.036 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4403 | 7.005 | 10.290 | -0.060 |  | 4404 | 7.036 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4405 | 7.066 | 10.290 | -0.060 |  | 4406 | 7.036 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4407 | 7.126 | 8.821 | -0.060 |  | 4408 | 7.156 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4409 | 7.187 | 8.821 | -0.060 |  | 4410 | 7.156 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4411 | 7.156 | 9.151 | 0.000 |  | 4412 | 7.156 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4413 | 7.156 | 9.945 | 0.000 |  | 4414 | 7.126 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4415 | 7.156 | 10.290 | -0.092 |  | 4416 | 7.187 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4417 | 7.156 | 10.290 | -0.028 |  | 4418 | 7.247 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4419 | 7.277 | 8.821 | -0.092 |  | 4420 | 7.307 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4421 | 7.277 | 8.821 | -0.028 |  | 4422 | 7.277 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4423 | 7.277 | 9.548 | 0.000 |  | 4424 | 7.277 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4425 | 7.247 | 10.290 | -0.060 |  | 4426 | 7.277 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4427 | 7.307 | 10.290 | -0.060 |  | 4428 | 7.277 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4429 | 7.368 | 8.821 | -0.060 |  | 4430 | 7.398 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4431 | 7.428 | 8.821 | -0.060 |  | 4432 | 7.398 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4433 | 7.398 | 9.151 | 0.000 |  | 4434 | 7.398 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4435 | 7.398 | 9.945 | 0.000 |  | 4436 | 7.368 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4437 | 7.398 | 10.290 | -0.092 |  | 4438 | 7.428 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4439 | 7.398 | 10.290 | -0.028 |  | 4440 | 7.488 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4441 | 7.519 | 8.821 | -0.092 |  | 4442 | 7.549 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4443 | 7.519 | 8.821 | -0.028 |  | 4444 | 7.519 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4445 | 7.519 | 9.548 | 0.000 |  | 4446 | 7.519 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4447 | 7.488 | 10.290 | -0.060 |  | 4448 | 7.519 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4449 | 7.549 | 10.290 | -0.060 |  | 4450 | 7.519 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4451 | 7.609 | 8.821 | -0.060 |  | 4452 | 7.639 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4453 | 7.669 | 8.821 | -0.060 |  | 4454 | 7.639 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4455 | 7.639 | 9.151 | 0.000 |  | 4456 | 7.639 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4457 | 7.639 | 9.945 | 0.000 |  | 4458 | 7.609 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4459 | 7.639 | 10.290 | -0.092 |  | 4460 | 7.669 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4461 | 7.639 | 10.290 | -0.028 |  | 4462 | 7.730 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4463 | 7.760 | 8.821 | -0.092 |  | 4464 | 7.790 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4465 | 7.760 | 8.821 | -0.028 |  | 4466 | 7.760 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4467 | 7.760 | 9.548 | 0.000 |  | 4468 | 7.760 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4469 | 7.730 | 10.290 | -0.060 |  | 4470 | 7.760 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4471 | 7.790 | 10.290 | -0.060 |  | 4472 | 7.760 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4473 | 7.851 | 8.821 | -0.060 |  | 4474 | 7.881 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4475 | 7.911 | 8.821 | -0.060 |  | 4476 | 7.881 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4477 | 7.881 | 9.151 | 0.000 |  | 4478 | 7.881 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4479 | 7.881 | 9.945 | 0.000 |  | 4480 | 7.851 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4481 | 7.881 | 10.290 | -0.092 |  | 4482 | 7.911 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4483 | 7.881 | 10.290 | -0.028 |  | 4484 | 7.971 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4485 | 8.002 | 8.821 | -0.092 |  | 4486 | 8.032 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4487 | 8.002 | 8.821 | -0.028 |  | 4488 | 8.002 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4489 | 8.002 | 9.548 | 0.000 |  | 4490 | 8.002 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4491 | 7.971 | 10.290 | -0.060 |  | 4492 | 8.002 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4493 | 8.032 | 10.290 | -0.060 |  | 4494 | 8.002 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4495 | 8.092 | 8.821 | -0.060 |  | 4496 | 8.122 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4497 | 8.152 | 8.821 | -0.060 |  | 4498 | 8.122 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4499 | 8.122 | 9.151 | 0.000 |  | 4500 | 8.122 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4501 | 8.122 | 9.945 | 0.000 |  | 4502 | 8.092 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4503 | 8.122 | 10.290 | -0.092 |  | 4504 | 8.152 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4505 | 8.122 | 10.290 | -0.028 |  | 4506 | 8.213 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4507 | 8.243 | 8.821 | -0.092 |  | 4508 | 8.273 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4509 | 8.243 | 8.821 | -0.028 |  | 4510 | 8.243 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4511 | 8.243 | 9.548 | 0.000 |  | 4512 | 8.243 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4513 | 8.213 | 10.290 | -0.060 |  | 4514 | 8.243 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4515 | 8.273 | 10.290 | -0.060 |  | 4516 | 8.243 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4517 | 8.334 | 8.821 | -0.060 |  | 4518 | 8.364 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4519 | 8.394 | 8.821 | -0.060 |  | 4520 | 8.364 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4521 | 8.364 | 9.151 | 0.000 |  | 4522 | 8.364 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4523 | 8.364 | 9.945 | 0.000 |  | 4524 | 8.334 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4525 | 8.364 | 10.290 | -0.092 |  | 4526 | 8.394 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4527 | 8.364 | 10.290 | -0.028 |  | 4528 | 8.454 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4529 | 8.484 | 8.821 | -0.092 |  | 4530 | 8.515 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4531 | 8.484 | 8.821 | -0.028 |  | 4532 | 8.484 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4533 | 8.484 | 9.548 | 0.000 |  | 4534 | 8.484 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4535 | 8.454 | 10.290 | -0.060 |  | 4536 | 8.484 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4537 | 8.515 | 10.290 | -0.060 |  | 4538 | 8.484 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4539 | 8.575 | 8.821 | -0.060 |  | 4540 | 8.605 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4541 | 8.635 | 8.821 | -0.060 |  | 4542 | 8.605 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4543 | 8.605 | 9.151 | 0.000 |  | 4544 | 8.605 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4545 | 8.605 | 9.945 | 0.000 |  | 4546 | 8.575 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4547 | 8.605 | 10.290 | -0.092 |  | 4548 | 8.635 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4549 | 8.605 | 10.290 | -0.028 |  | 4550 | 8.696 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4551 | 8.726 | 8.821 | -0.092 |  | 4552 | 8.756 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4553 | 8.726 | 8.821 | -0.028 |  | 4554 | 8.726 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4555 | 8.726 | 9.548 | 0.000 |  | 4556 | 8.726 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4557 | 8.696 | 10.290 | -0.060 |  | 4558 | 8.726 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4559 | 8.756 | 10.290 | -0.060 |  | 4560 | 8.726 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4561 | 8.816 | 8.821 | -0.060 |  | 4562 | 8.847 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4563 | 8.877 | 8.821 | -0.060 |  | 4564 | 8.847 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4565 | 8.847 | 9.151 | 0.000 |  | 4566 | 8.847 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4567 | 8.847 | 9.945 | 0.000 |  | 4568 | 8.816 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4569 | 8.847 | 10.290 | -0.092 |  | 4570 | 8.877 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4571 | 8.847 | 10.290 | -0.028 |  | 4572 | 8.937 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4573 | 8.967 | 8.821 | -0.092 |  | 4574 | 8.998 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4575 | 8.967 | 8.821 | -0.028 |  | 4576 | 8.967 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4577 | 8.967 | 9.548 | 0.000 |  | 4578 | 8.967 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4579 | 8.937 | 10.290 | -0.060 |  | 4580 | 8.967 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4581 | 8.998 | 10.290 | -0.060 |  | 4582 | 8.967 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4583 | 9.058 | 8.821 | -0.060 |  | 4584 | 9.088 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4585 | 9.118 | 8.821 | -0.060 |  | 4586 | 9.088 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4587 | 9.088 | 9.151 | 0.000 |  | 4588 | 9.088 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4589 | 9.088 | 9.945 | 0.000 |  | 4590 | 9.058 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4591 | 9.088 | 10.290 | -0.092 |  | 4592 | 9.118 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4593 | 9.088 | 10.290 | -0.028 |  | 4594 | 9.179 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4595 | 9.209 | 8.821 | -0.092 |  | 4596 | 9.239 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4597 | 9.209 | 8.821 | -0.028 |  | 4598 | 9.209 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4599 | 9.209 | 9.548 | 0.000 |  | 4600 | 9.209 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4601 | 9.179 | 10.290 | -0.060 |  | 4602 | 9.209 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4603 | 9.239 | 10.290 | -0.060 |  | 4604 | 9.209 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4605 | 9.299 | 8.821 | -0.060 |  | 4606 | 9.330 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4607 | 9.360 | 8.821 | -0.060 |  | 4608 | 9.330 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4609 | 9.330 | 9.151 | 0.000 |  | 4610 | 9.330 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4611 | 9.330 | 9.945 | 0.000 |  | 4612 | 9.299 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4613 | 9.330 | 10.290 | -0.092 |  | 4614 | 9.360 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4615 | 9.330 | 10.290 | -0.028 |  | 4616 | 9.420 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4617 | 9.450 | 8.821 | -0.092 |  | 4618 | 9.480 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4619 | 9.450 | 8.821 | -0.028 |  | 4620 | 9.450 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4621 | 9.450 | 9.548 | 0.000 |  | 4622 | 9.450 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4623 | 9.420 | 10.290 | -0.060 |  | 4624 | 9.450 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4625 | 9.480 | 10.290 | -0.060 |  | 4626 | 9.450 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4627 | 9.541 | 8.821 | -0.060 |  | 4628 | 9.571 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4629 | 9.601 | 8.821 | -0.060 |  | 4630 | 9.571 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4631 | 9.571 | 9.151 | 0.000 |  | 4632 | 9.571 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4633 | 9.571 | 9.945 | 0.000 |  | 4634 | 9.541 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4635 | 9.571 | 10.290 | -0.092 |  | 4636 | 9.601 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4637 | 9.571 | 10.290 | -0.028 |  | 4638 | 9.662 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4639 | 9.692 | 8.821 | -0.092 |  | 4640 | 9.722 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4641 | 9.692 | 8.821 | -0.028 |  | 4642 | 9.692 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4643 | 9.692 | 9.548 | 0.000 |  | 4644 | 9.692 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4645 | 9.662 | 10.290 | -0.060 |  | 4646 | 9.692 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4647 | 9.722 | 10.290 | -0.060 |  | 4648 | 9.692 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4649 | 9.782 | 8.821 | -0.060 |  | 4650 | 9.812 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4651 | 9.843 | 8.821 | -0.060 |  | 4652 | 9.812 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4653 | 9.812 | 9.151 | 0.000 |  | 4654 | 9.812 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4655 | 9.812 | 9.945 | 0.000 |  | 4656 | 9.782 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4657 | 9.812 | 10.290 | -0.092 |  | 4658 | 9.843 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4659 | 9.812 | 10.290 | -0.028 |  | 4660 | 9.903 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4661 | 9.933 | 8.821 | -0.092 |  | 4662 | 9.963 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4663 | 9.933 | 8.821 | -0.028 |  | 4664 | 9.933 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4665 | 9.933 | 9.548 | 0.000 |  | 4666 | 9.933 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4667 | 9.903 | 10.290 | -0.060 |  | 4668 | 9.933 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4669 | 9.963 | 10.290 | -0.060 |  | 4670 | 9.933 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4671 | 10.024 | 8.821 | -0.060 |  | 4672 | 10.054 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4673 | 10.084 | 8.821 | -0.060 |  | 4674 | 10.054 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4675 | 10.054 | 9.151 | 0.000 |  | 4676 | 10.054 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4677 | 10.054 | 9.945 | 0.000 |  | 4678 | 10.024 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4679 | 10.054 | 10.290 | -0.092 |  | 4680 | 10.084 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4681 | 10.054 | 10.290 | -0.028 |  | 4682 | 10.144 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4683 | 10.175 | 8.821 | -0.092 |  | 4684 | 10.205 | 8.821 | -0.060 |  |
| 4685 | 10.175 | 8.821 | -0.028 |  | 4686 | 10.175 | 9.151 | 0.000 |  |
| 4687 | 10.175 | 9.548 | 0.000 |  | 4688 | 10.175 | 9.945 | 0.000 |  |
| 4689 | 10.144 | 10.290 | -0.060 |  | 4690 | 10.175 | 10.290 | -0.092 |  |
| 4691 | 10.205 | 10.290 | -0.060 |  | 4692 | 10.175 | 10.290 | -0.028 |  |
| 4693 | 10.265 | 8.821 | -0.060 |  | 4694 | 10.295 | 8.821 | -0.092 |  |
| 4695 | 10.326 | 8.821 | -0.060 |  | 4696 | 10.295 | 8.821 | -0.028 |  |
| 4697 | 10.295 | 9.151 | 0.000 |  | 4698 | 10.295 | 9.548 | 0.000 |  |
| 4699 | 10.295 | 9.945 | 0.000 |  | 4700 | 10.265 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4701 | 10.295 | 10.290 | -0.092 |  | 4702 | 10.326 | 10.290 | -0.060 |  |
| 4703 | 10.295 | 10.290 | -0.028 |  | 4704 | 9.923 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4705 | 10.044 | 5.254 | 0.000 |  | 4706 | 9.802 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4707 | 9.681 | 5.254 | 0.000 |  | 4708 | 9.561 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4709 | 9.440 | 5.254 | 0.000 |  | 4710 | 9.319 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4711 | 9.198 | 5.254 | 0.000 |  | 4712 | 9.078 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4713 | 8.957 | 5.254 | 0.000 |  | 4714 | 8.836 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4715 | 8.715 | 5.254 | 0.000 |  | 4716 | 8.595 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4717 | 8.474 | 5.254 | 0.000 |  | 4718 | 8.353 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4719 | 8.233 | 5.254 | 0.000 |  | 4720 | 8.112 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4721 | 7.991 | 5.254 | 0.000 |  | 4722 | 7.870 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4723 | 7.750 | 5.254 | 0.000 |  | 4724 | 7.629 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4725 | 7.508 | 5.254 | 0.000 |  | 4726 | 7.387 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4727 | 7.267 | 5.254 | 0.000 |  | 4728 | 7.146 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4729 | 7.025 | 5.254 | 0.000 |  | 4730 | 6.904 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4731 | 6.784 | 5.254 | 0.000 |  | 4732 | 6.663 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4733 | 6.542 | 5.254 | 0.000 |  | 4734 | 6.422 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4735 | 6.301 | 5.254 | 0.000 |  | 4736 | 6.180 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4737 | 6.059 | 5.254 | 0.000 |  | 4738 | 5.939 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4739 | 5.818 | 5.254 | 0.000 |  | 4740 | 5.697 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4741 | 5.576 | 5.254 | 0.000 |  | 4742 | 5.456 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4743 | 5.335 | 5.254 | 0.000 |  | 4744 | 5.214 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4745 | 5.094 | 5.254 | 0.000 |  | 4746 | 4.973 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4747 | 4.852 | 5.254 | 0.000 |  | 4748 | 4.731 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4749 | 4.611 | 5.254 | 0.000 |  | 4750 | 4.490 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4751 | 4.369 | 5.254 | 0.000 |  | 4752 | 4.248 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4753 | 4.128 | 5.254 | 0.000 |  | 4754 | 4.007 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4755 | 3.886 | 5.254 | 0.000 |  | 4756 | 3.765 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4757 | 3.645 | 5.254 | 0.000 |  | 4758 | 3.524 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4759 | 3.403 | 5.254 | 0.000 |  | 4760 | 3.283 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4761 | 3.162 | 5.254 | 0.000 |  | 4762 | 3.041 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4763 | 2.920 | 5.254 | 0.000 |  | 4764 | 2.800 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4765 | 2.679 | 5.254 | 0.000 |  | 4766 | 2.558 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4767 | 2.437 | 5.254 | 0.000 |  | 4768 | 2.317 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4769 | 2.196 | 5.254 | 0.000 |  | 4770 | 2.075 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4771 | 1.954 | 5.254 | 0.000 |  | 4772 | 1.834 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4773 | 1.713 | 5.254 | 0.000 |  | 4774 | 1.592 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4775 | 1.472 | 5.254 | 0.000 |  | 4776 | 1.351 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4777 | 1.230 | 5.254 | 0.000 |  | 4778 | 1.109 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4779 | 0.989 | 5.254 | 0.000 |  | 4780 | 0.868 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4781 | 0.747 | 5.254 | 0.000 |  | 4782 | 0.626 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4783 | 0.506 | 5.254 | 0.000 |  | 4784 | 0.385 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4785 | 0.264 | 5.254 | 0.000 |  | 4786 | 0.144 | 5.254 | 0.000 |  |
| 4787 | 0.144 | 5.254 | -0.028 |  | 4788 | 0.144 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 4789 | 0.144 | 7.098 | -0.028 |  | 4790 | 0.144 | 7.098 | -0.120 | 支座1 |
| 4791 | 0.144 | 7.098 | 0.000 |  | 4792 | 0.144 | 7.165 | 0.000 |  |
| 4793 | 0.144 | 7.041 | 0.000 |  | 4794 | 0.144 | 6.917 | 0.000 |  |
| 4795 | 0.144 | 6.794 | 0.000 |  | 4796 | 0.144 | 6.670 | 0.000 |  |
| 4797 | 0.144 | 6.547 | 0.000 |  | 4798 | 0.144 | 6.423 | 0.000 |  |
| 4799 | 0.144 | 6.299 | 0.000 |  | 4800 | 0.144 | 6.176 | 0.000 |  |
| 4801 | 0.144 | 6.052 | 0.000 |  | 4802 | 0.144 | 5.928 | 0.000 |  |
| 4803 | 0.144 | 5.805 | 0.000 |  | 4804 | 0.144 | 5.681 | 0.000 |  |
| 4805 | 0.144 | 5.558 | 0.000 |  | 4806 | 0.144 | 5.434 | 0.000 |  |
| 4807 | 0.144 | 5.310 | 0.000 |  | 4808 | 0.144 | 5.187 | 0.000 |  |
| 4809 | 0.144 | 7.041 | 0.028 |  | 4810 | 0.144 | 6.917 | 0.053 |  |
| 4811 | 0.144 | 6.794 | 0.074 |  | 4812 | 0.144 | 6.670 | 0.090 |  |
| 4813 | 0.144 | 6.547 | 0.103 |  | 4814 | 0.144 | 6.423 | 0.113 |  |
| 4815 | 0.144 | 6.299 | 0.118 |  | 4816 | 0.144 | 6.176 | 0.120 |  |
| 4817 | 0.144 | 6.052 | 0.118 |  | 4818 | 0.144 | 5.928 | 0.113 |  |
| 4819 | 0.144 | 5.805 | 0.103 |  | 4820 | 0.144 | 5.681 | 0.090 |  |
| 4821 | 0.144 | 5.558 | 0.074 |  | 4822 | 0.144 | 5.434 | 0.053 |  |
| 4823 | 0.144 | 5.310 | 0.028 |  | 4824 | 0.264 | 5.254 | -0.092 |  |
| 4825 | 0.264 | 5.254 | -0.120 | 支座1 | 4826 | 0.264 | 5.254 | -0.028 |  |
| 4827 | 0.264 | 7.098 | -0.092 |  | 4828 | 0.264 | 7.098 | -0.120 | 支座1 |
| 4829 | 0.264 | 7.098 | -0.028 |  | 4830 | 0.264 | 7.098 | 0.000 |  |
| 4831 | 0.264 | 7.165 | 0.000 |  | 4832 | 0.264 | 7.041 | 0.000 |  |
| 4833 | 0.264 | 6.917 | 0.000 |  | 4834 | 0.264 | 6.794 | 0.000 |  |
| 4835 | 0.264 | 6.707 | 0.000 |  | 4836 | 0.264 | 6.670 | 0.000 |  |
| 4837 | 0.264 | 6.633 | 0.000 |  | 4838 | 0.264 | 6.547 | 0.000 |  |
| 4839 | 0.264 | 6.423 | 0.000 |  | 4840 | 0.264 | 6.299 | 0.000 |  |
| 4841 | 0.264 | 6.176 | 0.000 |  | 4842 | 0.264 | 6.052 | 0.000 |  |
| 4843 | 0.264 | 5.928 | 0.000 |  | 4844 | 0.264 | 5.805 | 0.000 |  |
| 4845 | 0.264 | 5.718 | 0.000 |  | 4846 | 0.264 | 5.681 | 0.000 |  |
| 4847 | 0.264 | 5.644 | 0.000 |  | 4848 | 0.264 | 5.558 | 0.000 |  |
| 4849 | 0.264 | 5.434 | 0.000 |  | 4850 | 0.264 | 5.310 | 0.000 |  |
| 4851 | 0.264 | 5.187 | 0.000 |  | 4852 | 0.264 | 7.041 | 0.028 |  |
| 4853 | 0.264 | 6.917 | 0.053 |  | 4854 | 0.264 | 6.794 | 0.074 |  |
| 4855 | 0.264 | 6.670 | 0.090 |  | 4856 | 0.264 | 6.547 | 0.103 |  |
| 4857 | 0.264 | 6.423 | 0.113 |  | 4858 | 0.264 | 6.299 | 0.118 |  |
| 4859 | 0.264 | 6.213 | 0.120 |  | 4860 | 0.264 | 6.176 | 0.120 |  |
| 4861 | 0.264 | 6.139 | 0.120 |  | 4862 | 0.264 | 6.052 | 0.118 |  |
| 4863 | 0.264 | 5.928 | 0.113 |  | 4864 | 0.264 | 5.805 | 0.103 |  |
| 4865 | 0.264 | 5.681 | 0.090 |  | 4866 | 0.264 | 5.558 | 0.074 |  |
| 4867 | 0.264 | 5.434 | 0.053 |  | 4868 | 0.264 | 5.310 | 0.028 |  |
| 4869 | 0.385 | 5.254 | -0.092 |  | 4870 | 0.385 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 4871 | 0.385 | 5.254 | -0.028 |  | 4872 | 0.385 | 7.098 | -0.092 |  |
| 4873 | 0.385 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 4874 | 0.385 | 7.098 | -0.028 |  |
| 4875 | 0.385 | 7.098 | 0.000 |  | 4876 | 0.385 | 7.165 | 0.000 |  |
| 4877 | 0.385 | 7.041 | 0.000 |  | 4878 | 0.385 | 6.917 | 0.000 |  |
| 4879 | 0.385 | 6.794 | 0.000 |  | 4880 | 0.385 | 6.707 | 0.000 |  |
| 4881 | 0.385 | 6.670 | 0.000 |  | 4882 | 0.385 | 6.633 | 0.000 |  |
| 4883 | 0.385 | 6.547 | 0.000 |  | 4884 | 0.385 | 6.423 | 0.000 |  |
| 4885 | 0.385 | 6.299 | 0.000 |  | 4886 | 0.385 | 6.176 | 0.000 |  |
| 4887 | 0.385 | 6.052 | 0.000 |  | 4888 | 0.385 | 5.928 | 0.000 |  |
| 4889 | 0.385 | 5.805 | 0.000 |  | 4890 | 0.385 | 5.718 | 0.000 |  |
| 4891 | 0.385 | 5.681 | 0.000 |  | 4892 | 0.385 | 5.644 | 0.000 |  |
| 4893 | 0.385 | 5.558 | 0.000 |  | 4894 | 0.385 | 5.434 | 0.000 |  |
| 4895 | 0.385 | 5.310 | 0.000 |  | 4896 | 0.385 | 5.187 | 0.000 |  |
| 4897 | 0.385 | 7.041 | 0.028 |  | 4898 | 0.385 | 6.917 | 0.053 |  |
| 4899 | 0.385 | 6.794 | 0.074 |  | 4900 | 0.385 | 6.670 | 0.090 |  |
| 4901 | 0.385 | 6.547 | 0.103 |  | 4902 | 0.385 | 6.423 | 0.113 |  |
| 4903 | 0.385 | 6.299 | 0.118 |  | 4904 | 0.385 | 6.213 | 0.120 |  |
| 4905 | 0.385 | 6.176 | 0.120 |  | 4906 | 0.385 | 6.139 | 0.120 |  |
| 4907 | 0.385 | 6.052 | 0.118 |  | 4908 | 0.385 | 5.928 | 0.113 |  |
| 4909 | 0.385 | 5.805 | 0.103 |  | 4910 | 0.385 | 5.681 | 0.090 |  |
| 4911 | 0.385 | 5.558 | 0.074 |  | 4912 | 0.385 | 5.434 | 0.053 |  |
| 4913 | 0.385 | 5.310 | 0.028 |  | 4914 | 0.506 | 5.254 | -0.092 |  |
| 4915 | 0.506 | 5.254 | -0.120 | 支座1 | 4916 | 0.506 | 5.254 | -0.028 |  |
| 4917 | 0.506 | 7.098 | -0.092 |  | 4918 | 0.506 | 7.098 | -0.120 | 支座1 |
| 4919 | 0.506 | 7.098 | -0.028 |  | 4920 | 0.506 | 7.098 | 0.000 |  |
| 4921 | 0.506 | 7.165 | 0.000 |  | 4922 | 0.506 | 7.041 | 0.000 |  |
| 4923 | 0.506 | 6.917 | 0.000 |  | 4924 | 0.506 | 6.794 | 0.000 |  |
| 4925 | 0.506 | 6.707 | 0.000 |  | 4926 | 0.506 | 6.670 | 0.000 |  |
| 4927 | 0.506 | 6.633 | 0.000 |  | 4928 | 0.506 | 6.547 | 0.000 |  |
| 4929 | 0.506 | 6.423 | 0.000 |  | 4930 | 0.506 | 6.299 | 0.000 |  |
| 4931 | 0.506 | 6.176 | 0.000 |  | 4932 | 0.506 | 6.052 | 0.000 |  |
| 4933 | 0.506 | 5.928 | 0.000 |  | 4934 | 0.506 | 5.805 | 0.000 |  |
| 4935 | 0.506 | 5.718 | 0.000 |  | 4936 | 0.506 | 5.681 | 0.000 |  |
| 4937 | 0.506 | 5.644 | 0.000 |  | 4938 | 0.506 | 5.558 | 0.000 |  |
| 4939 | 0.506 | 5.434 | 0.000 |  | 4940 | 0.506 | 5.310 | 0.000 |  |
| 4941 | 0.506 | 5.187 | 0.000 |  | 4942 | 0.506 | 7.041 | 0.028 |  |
| 4943 | 0.506 | 6.917 | 0.053 |  | 4944 | 0.506 | 6.794 | 0.074 |  |
| 4945 | 0.506 | 6.670 | 0.090 |  | 4946 | 0.506 | 6.547 | 0.103 |  |
| 4947 | 0.506 | 6.423 | 0.113 |  | 4948 | 0.506 | 6.299 | 0.118 |  |
| 4949 | 0.506 | 6.213 | 0.120 |  | 4950 | 0.506 | 6.176 | 0.120 |  |
| 4951 | 0.506 | 6.139 | 0.120 |  | 4952 | 0.506 | 6.052 | 0.118 |  |
| 4953 | 0.506 | 5.928 | 0.113 |  | 4954 | 0.506 | 5.805 | 0.103 |  |
| 4955 | 0.506 | 5.681 | 0.090 |  | 4956 | 0.506 | 5.558 | 0.074 |  |
| 4957 | 0.506 | 5.434 | 0.053 |  | 4958 | 0.506 | 5.310 | 0.028 |  |
| 4959 | 0.626 | 5.254 | -0.092 |  | 4960 | 0.626 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 4961 | 0.626 | 5.254 | -0.028 |  | 4962 | 0.626 | 7.098 | -0.092 |  |
| 4963 | 0.626 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 4964 | 0.626 | 7.098 | -0.028 |  |
| 4965 | 0.626 | 7.098 | 0.000 |  | 4966 | 0.626 | 7.165 | 0.000 |  |
| 4967 | 0.626 | 7.041 | 0.000 |  | 4968 | 0.626 | 6.917 | 0.000 |  |
| 4969 | 0.626 | 6.794 | 0.000 |  | 4970 | 0.626 | 6.707 | 0.000 |  |
| 4971 | 0.626 | 6.670 | 0.000 |  | 4972 | 0.626 | 6.633 | 0.000 |  |
| 4973 | 0.626 | 6.547 | 0.000 |  | 4974 | 0.626 | 6.423 | 0.000 |  |
| 4975 | 0.626 | 6.299 | 0.000 |  | 4976 | 0.626 | 6.176 | 0.000 |  |
| 4977 | 0.626 | 6.052 | 0.000 |  | 4978 | 0.626 | 5.928 | 0.000 |  |
| 4979 | 0.626 | 5.805 | 0.000 |  | 4980 | 0.626 | 5.718 | 0.000 |  |
| 4981 | 0.626 | 5.681 | 0.000 |  | 4982 | 0.626 | 5.644 | 0.000 |  |
| 4983 | 0.626 | 5.558 | 0.000 |  | 4984 | 0.626 | 5.434 | 0.000 |  |
| 4985 | 0.626 | 5.310 | 0.000 |  | 4986 | 0.626 | 5.187 | 0.000 |  |
| 4987 | 0.626 | 7.041 | 0.028 |  | 4988 | 0.626 | 6.917 | 0.053 |  |
| 4989 | 0.626 | 6.794 | 0.074 |  | 4990 | 0.626 | 6.670 | 0.090 |  |
| 4991 | 0.626 | 6.547 | 0.103 |  | 4992 | 0.626 | 6.423 | 0.113 |  |
| 4993 | 0.626 | 6.299 | 0.118 |  | 4994 | 0.626 | 6.213 | 0.120 |  |
| 4995 | 0.626 | 6.176 | 0.120 |  | 4996 | 0.626 | 6.139 | 0.120 |  |
| 4997 | 0.626 | 6.052 | 0.118 |  | 4998 | 0.626 | 5.928 | 0.113 |  |
| 4999 | 0.626 | 5.805 | 0.103 |  | 5000 | 0.626 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5001 | 0.626 | 5.558 | 0.074 |  | 5002 | 0.626 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5003 | 0.626 | 5.310 | 0.028 |  | 5004 | 0.747 | 5.254 | -0.092 |  |
| 5005 | 0.747 | 5.254 | -0.120 | 支座1 | 5006 | 0.747 | 5.254 | -0.028 |  |
| 5007 | 0.747 | 7.098 | -0.092 |  | 5008 | 0.747 | 7.098 | -0.120 | 支座1 |
| 5009 | 0.747 | 7.098 | -0.028 |  | 5010 | 0.747 | 7.098 | 0.000 |  |
| 5011 | 0.747 | 7.165 | 0.000 |  | 5012 | 0.747 | 7.041 | 0.000 |  |
| 5013 | 0.747 | 6.917 | 0.000 |  | 5014 | 0.747 | 6.794 | 0.000 |  |
| 5015 | 0.747 | 6.707 | 0.000 |  | 5016 | 0.747 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5017 | 0.747 | 6.633 | 0.000 |  | 5018 | 0.747 | 6.547 | 0.000 |  |
| 5019 | 0.747 | 6.423 | 0.000 |  | 5020 | 0.747 | 6.299 | 0.000 |  |
| 5021 | 0.747 | 6.176 | 0.000 |  | 5022 | 0.747 | 6.052 | 0.000 |  |
| 5023 | 0.747 | 5.928 | 0.000 |  | 5024 | 0.747 | 5.805 | 0.000 |  |
| 5025 | 0.747 | 5.718 | 0.000 |  | 5026 | 0.747 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5027 | 0.747 | 5.644 | 0.000 |  | 5028 | 0.747 | 5.558 | 0.000 |  |
| 5029 | 0.747 | 5.434 | 0.000 |  | 5030 | 0.747 | 5.310 | 0.000 |  |
| 5031 | 0.747 | 5.187 | 0.000 |  | 5032 | 0.747 | 7.041 | 0.028 |  |
| 5033 | 0.747 | 6.917 | 0.053 |  | 5034 | 0.747 | 6.794 | 0.074 |  |
| 5035 | 0.747 | 6.670 | 0.090 |  | 5036 | 0.747 | 6.547 | 0.103 |  |
| 5037 | 0.747 | 6.423 | 0.113 |  | 5038 | 0.747 | 6.299 | 0.118 |  |
| 5039 | 0.747 | 6.213 | 0.120 |  | 5040 | 0.747 | 6.176 | 0.120 |  |
| 5041 | 0.747 | 6.139 | 0.120 |  | 5042 | 0.747 | 6.052 | 0.118 |  |
| 5043 | 0.747 | 5.928 | 0.113 |  | 5044 | 0.747 | 5.805 | 0.103 |  |
| 5045 | 0.747 | 5.681 | 0.090 |  | 5046 | 0.747 | 5.558 | 0.074 |  |
| 5047 | 0.747 | 5.434 | 0.053 |  | 5048 | 0.747 | 5.310 | 0.028 |  |
| 5049 | 0.294 | 5.254 | -0.060 |  | 5050 | 0.325 | 5.254 | -0.092 |  |
| 5051 | 0.355 | 5.254 | -0.060 |  | 5052 | 0.325 | 5.254 | -0.028 |  |
| 5053 | 0.294 | 7.098 | -0.060 |  | 5054 | 0.325 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5055 | 0.355 | 7.098 | -0.060 |  | 5056 | 0.325 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5057 | 0.325 | 5.681 | 0.000 |  | 5058 | 0.325 | 6.176 | 0.120 |  |
| 5059 | 0.325 | 6.670 | 0.000 |  | 5060 | 0.415 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5061 | 0.445 | 5.254 | -0.092 |  | 5062 | 0.476 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5063 | 0.445 | 5.254 | -0.028 |  | 5064 | 0.415 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5065 | 0.445 | 7.098 | -0.092 |  | 5066 | 0.476 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5067 | 0.445 | 7.098 | -0.028 |  | 5068 | 0.445 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5069 | 0.445 | 6.176 | 0.120 |  | 5070 | 0.445 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5071 | 0.536 | 5.254 | -0.060 |  | 5072 | 0.566 | 5.254 | -0.092 |  |
| 5073 | 0.596 | 5.254 | -0.060 |  | 5074 | 0.566 | 5.254 | -0.028 |  |
| 5075 | 0.536 | 7.098 | -0.060 |  | 5076 | 0.566 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5077 | 0.596 | 7.098 | -0.060 |  | 5078 | 0.566 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5079 | 0.566 | 5.681 | 0.000 |  | 5080 | 0.566 | 6.176 | 0.120 |  |
| 5081 | 0.566 | 6.670 | 0.000 |  | 5082 | 0.657 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5083 | 0.687 | 5.254 | -0.092 |  | 5084 | 0.717 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5085 | 0.687 | 5.254 | -0.028 |  | 5086 | 0.657 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5087 | 0.687 | 7.098 | -0.092 |  | 5088 | 0.717 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5089 | 0.687 | 7.098 | -0.028 |  | 5090 | 0.687 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5091 | 0.687 | 6.176 | 0.120 |  | 5092 | 0.687 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5093 | 0.868 | 5.254 | -0.092 |  | 5094 | 0.868 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5095 | 0.868 | 5.254 | -0.028 |  | 5096 | 0.868 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5097 | 0.868 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5098 | 0.868 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5099 | 0.868 | 7.098 | 0.000 |  | 5100 | 0.868 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5101 | 0.868 | 7.041 | 0.000 |  | 5102 | 0.868 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5103 | 0.868 | 6.794 | 0.000 |  | 5104 | 0.868 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5105 | 0.868 | 6.670 | 0.000 |  | 5106 | 0.868 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5107 | 0.868 | 6.547 | 0.000 |  | 5108 | 0.868 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5109 | 0.868 | 6.299 | 0.000 |  | 5110 | 0.868 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5111 | 0.868 | 6.052 | 0.000 |  | 5112 | 0.868 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5113 | 0.868 | 5.805 | 0.000 |  | 5114 | 0.868 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5115 | 0.868 | 5.681 | 0.000 |  | 5116 | 0.868 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5117 | 0.868 | 5.558 | 0.000 |  | 5118 | 0.868 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5119 | 0.868 | 5.310 | 0.000 |  | 5120 | 0.868 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5121 | 0.868 | 7.041 | 0.028 |  | 5122 | 0.868 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5123 | 0.868 | 6.794 | 0.074 |  | 5124 | 0.868 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5125 | 0.868 | 6.547 | 0.103 |  | 5126 | 0.868 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5127 | 0.868 | 6.299 | 0.118 |  | 5128 | 0.868 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5129 | 0.868 | 6.176 | 0.120 |  | 5130 | 0.868 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5131 | 0.868 | 6.052 | 0.118 |  | 5132 | 0.868 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5133 | 0.868 | 5.805 | 0.103 |  | 5134 | 0.868 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5135 | 0.868 | 5.558 | 0.074 |  | 5136 | 0.868 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5137 | 0.868 | 5.310 | 0.028 |  | 5138 | 0.777 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5139 | 0.808 | 5.254 | -0.092 |  | 5140 | 0.838 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5141 | 0.808 | 5.254 | -0.028 |  | 5142 | 0.777 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5143 | 0.808 | 7.098 | -0.092 |  | 5144 | 0.838 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5145 | 0.808 | 7.098 | -0.028 |  | 5146 | 0.808 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5147 | 0.808 | 6.176 | 0.120 |  | 5148 | 0.808 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5149 | 0.989 | 5.254 | -0.092 |  | 5150 | 0.989 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5151 | 0.989 | 5.254 | -0.028 |  | 5152 | 0.989 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5153 | 0.989 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5154 | 0.989 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5155 | 0.989 | 7.098 | 0.000 |  | 5156 | 0.989 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5157 | 0.989 | 7.041 | 0.000 |  | 5158 | 0.989 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5159 | 0.989 | 6.794 | 0.000 |  | 5160 | 0.989 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5161 | 0.989 | 6.670 | 0.000 |  | 5162 | 0.989 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5163 | 0.989 | 6.547 | 0.000 |  | 5164 | 0.989 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5165 | 0.989 | 6.299 | 0.000 |  | 5166 | 0.989 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5167 | 0.989 | 6.052 | 0.000 |  | 5168 | 0.989 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5169 | 0.989 | 5.805 | 0.000 |  | 5170 | 0.989 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5171 | 0.989 | 5.681 | 0.000 |  | 5172 | 0.989 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5173 | 0.989 | 5.558 | 0.000 |  | 5174 | 0.989 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5175 | 0.989 | 5.310 | 0.000 |  | 5176 | 0.989 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5177 | 0.989 | 7.041 | 0.028 |  | 5178 | 0.989 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5179 | 0.989 | 6.794 | 0.074 |  | 5180 | 0.989 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5181 | 0.989 | 6.547 | 0.103 |  | 5182 | 0.989 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5183 | 0.989 | 6.299 | 0.118 |  | 5184 | 0.989 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5185 | 0.989 | 6.176 | 0.120 |  | 5186 | 0.989 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5187 | 0.989 | 6.052 | 0.118 |  | 5188 | 0.989 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5189 | 0.989 | 5.805 | 0.103 |  | 5190 | 0.989 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5191 | 0.989 | 5.558 | 0.074 |  | 5192 | 0.989 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5193 | 0.989 | 5.310 | 0.028 |  | 5194 | 0.898 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5195 | 0.928 | 5.254 | -0.092 |  | 5196 | 0.958 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5197 | 0.928 | 5.254 | -0.028 |  | 5198 | 0.898 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5199 | 0.928 | 7.098 | -0.092 |  | 5200 | 0.958 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5201 | 0.928 | 7.098 | -0.028 |  | 5202 | 0.928 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5203 | 0.928 | 6.176 | 0.120 |  | 5204 | 0.928 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5205 | 1.109 | 5.254 | -0.092 |  | 5206 | 1.109 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5207 | 1.109 | 5.254 | -0.028 |  | 5208 | 1.109 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5209 | 1.109 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5210 | 1.109 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5211 | 1.109 | 7.098 | 0.000 |  | 5212 | 1.109 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5213 | 1.109 | 7.041 | 0.000 |  | 5214 | 1.109 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5215 | 1.109 | 6.794 | 0.000 |  | 5216 | 1.109 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5217 | 1.109 | 6.670 | 0.000 |  | 5218 | 1.109 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5219 | 1.109 | 6.547 | 0.000 |  | 5220 | 1.109 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5221 | 1.109 | 6.299 | 0.000 |  | 5222 | 1.109 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5223 | 1.109 | 6.052 | 0.000 |  | 5224 | 1.109 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5225 | 1.109 | 5.805 | 0.000 |  | 5226 | 1.109 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5227 | 1.109 | 5.681 | 0.000 |  | 5228 | 1.109 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5229 | 1.109 | 5.558 | 0.000 |  | 5230 | 1.109 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5231 | 1.109 | 5.310 | 0.000 |  | 5232 | 1.109 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5233 | 1.109 | 7.041 | 0.028 |  | 5234 | 1.109 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5235 | 1.109 | 6.794 | 0.074 |  | 5236 | 1.109 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5237 | 1.109 | 6.547 | 0.103 |  | 5238 | 1.109 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5239 | 1.109 | 6.299 | 0.118 |  | 5240 | 1.109 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5241 | 1.109 | 6.176 | 0.120 |  | 5242 | 1.109 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5243 | 1.109 | 6.052 | 0.118 |  | 5244 | 1.109 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5245 | 1.109 | 5.805 | 0.103 |  | 5246 | 1.109 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5247 | 1.109 | 5.558 | 0.074 |  | 5248 | 1.109 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5249 | 1.109 | 5.310 | 0.028 |  | 5250 | 1.019 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5251 | 1.049 | 5.254 | -0.092 |  | 5252 | 1.079 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5253 | 1.049 | 5.254 | -0.028 |  | 5254 | 1.019 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5255 | 1.049 | 7.098 | -0.092 |  | 5256 | 1.079 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5257 | 1.049 | 7.098 | -0.028 |  | 5258 | 1.049 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5259 | 1.049 | 6.176 | 0.120 |  | 5260 | 1.049 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5261 | 1.230 | 5.254 | -0.092 |  | 5262 | 1.230 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5263 | 1.230 | 5.254 | -0.028 |  | 5264 | 1.230 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5265 | 1.230 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5266 | 1.230 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5267 | 1.230 | 7.098 | 0.000 |  | 5268 | 1.230 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5269 | 1.230 | 7.041 | 0.000 |  | 5270 | 1.230 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5271 | 1.230 | 6.794 | 0.000 |  | 5272 | 1.230 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5273 | 1.230 | 6.670 | 0.000 |  | 5274 | 1.230 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5275 | 1.230 | 6.547 | 0.000 |  | 5276 | 1.230 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5277 | 1.230 | 6.299 | 0.000 |  | 5278 | 1.230 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5279 | 1.230 | 6.052 | 0.000 |  | 5280 | 1.230 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5281 | 1.230 | 5.805 | 0.000 |  | 5282 | 1.230 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5283 | 1.230 | 5.681 | 0.000 |  | 5284 | 1.230 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5285 | 1.230 | 5.558 | 0.000 |  | 5286 | 1.230 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5287 | 1.230 | 5.310 | 0.000 |  | 5288 | 1.230 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5289 | 1.230 | 7.041 | 0.028 |  | 5290 | 1.230 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5291 | 1.230 | 6.794 | 0.074 |  | 5292 | 1.230 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5293 | 1.230 | 6.547 | 0.103 |  | 5294 | 1.230 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5295 | 1.230 | 6.299 | 0.118 |  | 5296 | 1.230 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5297 | 1.230 | 6.176 | 0.120 |  | 5298 | 1.230 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5299 | 1.230 | 6.052 | 0.118 |  | 5300 | 1.230 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5301 | 1.230 | 5.805 | 0.103 |  | 5302 | 1.230 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5303 | 1.230 | 5.558 | 0.074 |  | 5304 | 1.230 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5305 | 1.230 | 5.310 | 0.028 |  | 5306 | 1.140 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5307 | 1.170 | 5.254 | -0.092 |  | 5308 | 1.200 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5309 | 1.170 | 5.254 | -0.028 |  | 5310 | 1.140 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5311 | 1.170 | 7.098 | -0.092 |  | 5312 | 1.200 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5313 | 1.170 | 7.098 | -0.028 |  | 5314 | 1.170 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5315 | 1.170 | 6.176 | 0.120 |  | 5316 | 1.170 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5317 | 1.351 | 5.254 | -0.092 |  | 5318 | 1.351 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5319 | 1.351 | 5.254 | -0.028 |  | 5320 | 1.351 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5321 | 1.351 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5322 | 1.351 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5323 | 1.351 | 7.098 | 0.000 |  | 5324 | 1.351 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5325 | 1.351 | 7.041 | 0.000 |  | 5326 | 1.351 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5327 | 1.351 | 6.794 | 0.000 |  | 5328 | 1.351 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5329 | 1.351 | 6.670 | 0.000 |  | 5330 | 1.351 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5331 | 1.351 | 6.547 | 0.000 |  | 5332 | 1.351 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5333 | 1.351 | 6.299 | 0.000 |  | 5334 | 1.351 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5335 | 1.351 | 6.052 | 0.000 |  | 5336 | 1.351 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5337 | 1.351 | 5.805 | 0.000 |  | 5338 | 1.351 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5339 | 1.351 | 5.681 | 0.000 |  | 5340 | 1.351 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5341 | 1.351 | 5.558 | 0.000 |  | 5342 | 1.351 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5343 | 1.351 | 5.310 | 0.000 |  | 5344 | 1.351 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5345 | 1.351 | 7.041 | 0.028 |  | 5346 | 1.351 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5347 | 1.351 | 6.794 | 0.074 |  | 5348 | 1.351 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5349 | 1.351 | 6.547 | 0.103 |  | 5350 | 1.351 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5351 | 1.351 | 6.299 | 0.118 |  | 5352 | 1.351 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5353 | 1.351 | 6.176 | 0.120 |  | 5354 | 1.351 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5355 | 1.351 | 6.052 | 0.118 |  | 5356 | 1.351 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5357 | 1.351 | 5.805 | 0.103 |  | 5358 | 1.351 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5359 | 1.351 | 5.558 | 0.074 |  | 5360 | 1.351 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5361 | 1.351 | 5.310 | 0.028 |  | 5362 | 1.260 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5363 | 1.290 | 5.254 | -0.092 |  | 5364 | 1.321 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5365 | 1.290 | 5.254 | -0.028 |  | 5366 | 1.260 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5367 | 1.290 | 7.098 | -0.092 |  | 5368 | 1.321 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5369 | 1.290 | 7.098 | -0.028 |  | 5370 | 1.290 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5371 | 1.290 | 6.176 | 0.120 |  | 5372 | 1.290 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5373 | 1.472 | 5.254 | -0.092 |  | 5374 | 1.472 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5375 | 1.472 | 5.254 | -0.028 |  | 5376 | 1.472 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5377 | 1.472 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5378 | 1.472 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5379 | 1.472 | 7.098 | 0.000 |  | 5380 | 1.472 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5381 | 1.472 | 7.041 | 0.000 |  | 5382 | 1.472 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5383 | 1.472 | 6.794 | 0.000 |  | 5384 | 1.472 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5385 | 1.472 | 6.670 | 0.000 |  | 5386 | 1.472 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5387 | 1.472 | 6.547 | 0.000 |  | 5388 | 1.472 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5389 | 1.472 | 6.299 | 0.000 |  | 5390 | 1.472 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5391 | 1.472 | 6.052 | 0.000 |  | 5392 | 1.472 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5393 | 1.472 | 5.805 | 0.000 |  | 5394 | 1.472 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5395 | 1.472 | 5.681 | 0.000 |  | 5396 | 1.472 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5397 | 1.472 | 5.558 | 0.000 |  | 5398 | 1.472 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5399 | 1.472 | 5.310 | 0.000 |  | 5400 | 1.472 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5401 | 1.472 | 7.041 | 0.028 |  | 5402 | 1.472 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5403 | 1.472 | 6.794 | 0.074 |  | 5404 | 1.472 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5405 | 1.472 | 6.547 | 0.103 |  | 5406 | 1.472 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5407 | 1.472 | 6.299 | 0.118 |  | 5408 | 1.472 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5409 | 1.472 | 6.176 | 0.120 |  | 5410 | 1.472 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5411 | 1.472 | 6.052 | 0.118 |  | 5412 | 1.472 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5413 | 1.472 | 5.805 | 0.103 |  | 5414 | 1.472 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5415 | 1.472 | 5.558 | 0.074 |  | 5416 | 1.472 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5417 | 1.472 | 5.310 | 0.028 |  | 5418 | 1.381 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5419 | 1.411 | 5.254 | -0.092 |  | 5420 | 1.441 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5421 | 1.411 | 5.254 | -0.028 |  | 5422 | 1.381 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5423 | 1.411 | 7.098 | -0.092 |  | 5424 | 1.441 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5425 | 1.411 | 7.098 | -0.028 |  | 5426 | 1.411 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5427 | 1.411 | 6.176 | 0.120 |  | 5428 | 1.411 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5429 | 1.592 | 5.254 | -0.092 |  | 5430 | 1.592 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5431 | 1.592 | 5.254 | -0.028 |  | 5432 | 1.592 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5433 | 1.592 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5434 | 1.592 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5435 | 1.592 | 7.098 | 0.000 |  | 5436 | 1.592 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5437 | 1.592 | 7.041 | 0.000 |  | 5438 | 1.592 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5439 | 1.592 | 6.794 | 0.000 |  | 5440 | 1.592 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5441 | 1.592 | 6.670 | 0.000 |  | 5442 | 1.592 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5443 | 1.592 | 6.547 | 0.000 |  | 5444 | 1.592 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5445 | 1.592 | 6.299 | 0.000 |  | 5446 | 1.592 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5447 | 1.592 | 6.052 | 0.000 |  | 5448 | 1.592 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5449 | 1.592 | 5.805 | 0.000 |  | 5450 | 1.592 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5451 | 1.592 | 5.681 | 0.000 |  | 5452 | 1.592 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5453 | 1.592 | 5.558 | 0.000 |  | 5454 | 1.592 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5455 | 1.592 | 5.310 | 0.000 |  | 5456 | 1.592 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5457 | 1.592 | 7.041 | 0.028 |  | 5458 | 1.592 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5459 | 1.592 | 6.794 | 0.074 |  | 5460 | 1.592 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5461 | 1.592 | 6.547 | 0.103 |  | 5462 | 1.592 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5463 | 1.592 | 6.299 | 0.118 |  | 5464 | 1.592 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5465 | 1.592 | 6.176 | 0.120 |  | 5466 | 1.592 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5467 | 1.592 | 6.052 | 0.118 |  | 5468 | 1.592 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5469 | 1.592 | 5.805 | 0.103 |  | 5470 | 1.592 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5471 | 1.592 | 5.558 | 0.074 |  | 5472 | 1.592 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5473 | 1.592 | 5.310 | 0.028 |  | 5474 | 1.502 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5475 | 1.532 | 5.254 | -0.092 |  | 5476 | 1.562 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5477 | 1.532 | 5.254 | -0.028 |  | 5478 | 1.502 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5479 | 1.532 | 7.098 | -0.092 |  | 5480 | 1.562 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5481 | 1.532 | 7.098 | -0.028 |  | 5482 | 1.532 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5483 | 1.532 | 6.176 | 0.120 |  | 5484 | 1.532 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5485 | 1.713 | 5.254 | -0.092 |  | 5486 | 1.713 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5487 | 1.713 | 5.254 | -0.028 |  | 5488 | 1.713 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5489 | 1.713 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5490 | 1.713 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5491 | 1.713 | 7.098 | 0.000 |  | 5492 | 1.713 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5493 | 1.713 | 7.041 | 0.000 |  | 5494 | 1.713 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5495 | 1.713 | 6.794 | 0.000 |  | 5496 | 1.713 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5497 | 1.713 | 6.670 | 0.000 |  | 5498 | 1.713 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5499 | 1.713 | 6.547 | 0.000 |  | 5500 | 1.713 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5501 | 1.713 | 6.299 | 0.000 |  | 5502 | 1.713 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5503 | 1.713 | 6.052 | 0.000 |  | 5504 | 1.713 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5505 | 1.713 | 5.805 | 0.000 |  | 5506 | 1.713 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5507 | 1.713 | 5.681 | 0.000 |  | 5508 | 1.713 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5509 | 1.713 | 5.558 | 0.000 |  | 5510 | 1.713 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5511 | 1.713 | 5.310 | 0.000 |  | 5512 | 1.713 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5513 | 1.713 | 7.041 | 0.028 |  | 5514 | 1.713 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5515 | 1.713 | 6.794 | 0.074 |  | 5516 | 1.713 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5517 | 1.713 | 6.547 | 0.103 |  | 5518 | 1.713 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5519 | 1.713 | 6.299 | 0.118 |  | 5520 | 1.713 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5521 | 1.713 | 6.176 | 0.120 |  | 5522 | 1.713 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5523 | 1.713 | 6.052 | 0.118 |  | 5524 | 1.713 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5525 | 1.713 | 5.805 | 0.103 |  | 5526 | 1.713 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5527 | 1.713 | 5.558 | 0.074 |  | 5528 | 1.713 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5529 | 1.713 | 5.310 | 0.028 |  | 5530 | 1.622 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5531 | 1.653 | 5.254 | -0.092 |  | 5532 | 1.683 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5533 | 1.653 | 5.254 | -0.028 |  | 5534 | 1.622 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5535 | 1.653 | 7.098 | -0.092 |  | 5536 | 1.683 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5537 | 1.653 | 7.098 | -0.028 |  | 5538 | 1.653 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5539 | 1.653 | 6.176 | 0.120 |  | 5540 | 1.653 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5541 | 1.834 | 5.254 | -0.092 |  | 5542 | 1.834 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5543 | 1.834 | 5.254 | -0.028 |  | 5544 | 1.834 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5545 | 1.834 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5546 | 1.834 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5547 | 1.834 | 7.098 | 0.000 |  | 5548 | 1.834 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5549 | 1.834 | 7.041 | 0.000 |  | 5550 | 1.834 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5551 | 1.834 | 6.794 | 0.000 |  | 5552 | 1.834 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5553 | 1.834 | 6.670 | 0.000 |  | 5554 | 1.834 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5555 | 1.834 | 6.547 | 0.000 |  | 5556 | 1.834 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5557 | 1.834 | 6.299 | 0.000 |  | 5558 | 1.834 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5559 | 1.834 | 6.052 | 0.000 |  | 5560 | 1.834 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5561 | 1.834 | 5.805 | 0.000 |  | 5562 | 1.834 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5563 | 1.834 | 5.681 | 0.000 |  | 5564 | 1.834 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5565 | 1.834 | 5.558 | 0.000 |  | 5566 | 1.834 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5567 | 1.834 | 5.310 | 0.000 |  | 5568 | 1.834 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5569 | 1.834 | 7.041 | 0.028 |  | 5570 | 1.834 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5571 | 1.834 | 6.794 | 0.074 |  | 5572 | 1.834 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5573 | 1.834 | 6.547 | 0.103 |  | 5574 | 1.834 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5575 | 1.834 | 6.299 | 0.118 |  | 5576 | 1.834 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5577 | 1.834 | 6.176 | 0.120 |  | 5578 | 1.834 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5579 | 1.834 | 6.052 | 0.118 |  | 5580 | 1.834 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5581 | 1.834 | 5.805 | 0.103 |  | 5582 | 1.834 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5583 | 1.834 | 5.558 | 0.074 |  | 5584 | 1.834 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5585 | 1.834 | 5.310 | 0.028 |  | 5586 | 1.743 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5587 | 1.773 | 5.254 | -0.092 |  | 5588 | 1.804 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5589 | 1.773 | 5.254 | -0.028 |  | 5590 | 1.743 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5591 | 1.773 | 7.098 | -0.092 |  | 5592 | 1.804 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5593 | 1.773 | 7.098 | -0.028 |  | 5594 | 1.773 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5595 | 1.773 | 6.176 | 0.120 |  | 5596 | 1.773 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5597 | 1.954 | 5.254 | -0.092 |  | 5598 | 1.954 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5599 | 1.954 | 5.254 | -0.028 |  | 5600 | 1.954 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5601 | 1.954 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5602 | 1.954 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5603 | 1.954 | 7.098 | 0.000 |  | 5604 | 1.954 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5605 | 1.954 | 7.041 | 0.000 |  | 5606 | 1.954 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5607 | 1.954 | 6.794 | 0.000 |  | 5608 | 1.954 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5609 | 1.954 | 6.670 | 0.000 |  | 5610 | 1.954 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5611 | 1.954 | 6.547 | 0.000 |  | 5612 | 1.954 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5613 | 1.954 | 6.299 | 0.000 |  | 5614 | 1.954 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5615 | 1.954 | 6.052 | 0.000 |  | 5616 | 1.954 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5617 | 1.954 | 5.805 | 0.000 |  | 5618 | 1.954 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5619 | 1.954 | 5.681 | 0.000 |  | 5620 | 1.954 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5621 | 1.954 | 5.558 | 0.000 |  | 5622 | 1.954 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5623 | 1.954 | 5.310 | 0.000 |  | 5624 | 1.954 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5625 | 1.954 | 7.041 | 0.028 |  | 5626 | 1.954 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5627 | 1.954 | 6.794 | 0.074 |  | 5628 | 1.954 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5629 | 1.954 | 6.547 | 0.103 |  | 5630 | 1.954 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5631 | 1.954 | 6.299 | 0.118 |  | 5632 | 1.954 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5633 | 1.954 | 6.176 | 0.120 |  | 5634 | 1.954 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5635 | 1.954 | 6.052 | 0.118 |  | 5636 | 1.954 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5637 | 1.954 | 5.805 | 0.103 |  | 5638 | 1.954 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5639 | 1.954 | 5.558 | 0.074 |  | 5640 | 1.954 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5641 | 1.954 | 5.310 | 0.028 |  | 5642 | 1.864 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5643 | 1.894 | 5.254 | -0.092 |  | 5644 | 1.924 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5645 | 1.894 | 5.254 | -0.028 |  | 5646 | 1.864 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5647 | 1.894 | 7.098 | -0.092 |  | 5648 | 1.924 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5649 | 1.894 | 7.098 | -0.028 |  | 5650 | 1.894 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5651 | 1.894 | 6.176 | 0.120 |  | 5652 | 1.894 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5653 | 2.075 | 5.254 | -0.092 |  | 5654 | 2.075 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5655 | 2.075 | 5.254 | -0.028 |  | 5656 | 2.075 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5657 | 2.075 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5658 | 2.075 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5659 | 2.075 | 7.098 | 0.000 |  | 5660 | 2.075 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5661 | 2.075 | 7.041 | 0.000 |  | 5662 | 2.075 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5663 | 2.075 | 6.794 | 0.000 |  | 5664 | 2.075 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5665 | 2.075 | 6.670 | 0.000 |  | 5666 | 2.075 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5667 | 2.075 | 6.547 | 0.000 |  | 5668 | 2.075 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5669 | 2.075 | 6.299 | 0.000 |  | 5670 | 2.075 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5671 | 2.075 | 6.052 | 0.000 |  | 5672 | 2.075 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5673 | 2.075 | 5.805 | 0.000 |  | 5674 | 2.075 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5675 | 2.075 | 5.681 | 0.000 |  | 5676 | 2.075 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5677 | 2.075 | 5.558 | 0.000 |  | 5678 | 2.075 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5679 | 2.075 | 5.310 | 0.000 |  | 5680 | 2.075 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5681 | 2.075 | 7.041 | 0.028 |  | 5682 | 2.075 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5683 | 2.075 | 6.794 | 0.074 |  | 5684 | 2.075 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5685 | 2.075 | 6.547 | 0.103 |  | 5686 | 2.075 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5687 | 2.075 | 6.299 | 0.118 |  | 5688 | 2.075 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5689 | 2.075 | 6.176 | 0.120 |  | 5690 | 2.075 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5691 | 2.075 | 6.052 | 0.118 |  | 5692 | 2.075 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5693 | 2.075 | 5.805 | 0.103 |  | 5694 | 2.075 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5695 | 2.075 | 5.558 | 0.074 |  | 5696 | 2.075 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5697 | 2.075 | 5.310 | 0.028 |  | 5698 | 1.985 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5699 | 2.015 | 5.254 | -0.092 |  | 5700 | 2.045 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5701 | 2.015 | 5.254 | -0.028 |  | 5702 | 1.985 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5703 | 2.015 | 7.098 | -0.092 |  | 5704 | 2.045 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5705 | 2.015 | 7.098 | -0.028 |  | 5706 | 2.015 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5707 | 2.015 | 6.176 | 0.120 |  | 5708 | 2.015 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5709 | 2.196 | 5.254 | -0.092 |  | 5710 | 2.196 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5711 | 2.196 | 5.254 | -0.028 |  | 5712 | 2.196 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5713 | 2.196 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5714 | 2.196 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5715 | 2.196 | 7.098 | 0.000 |  | 5716 | 2.196 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5717 | 2.196 | 7.041 | 0.000 |  | 5718 | 2.196 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5719 | 2.196 | 6.794 | 0.000 |  | 5720 | 2.196 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5721 | 2.196 | 6.670 | 0.000 |  | 5722 | 2.196 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5723 | 2.196 | 6.547 | 0.000 |  | 5724 | 2.196 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5725 | 2.196 | 6.299 | 0.000 |  | 5726 | 2.196 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5727 | 2.196 | 6.052 | 0.000 |  | 5728 | 2.196 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5729 | 2.196 | 5.805 | 0.000 |  | 5730 | 2.196 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5731 | 2.196 | 5.681 | 0.000 |  | 5732 | 2.196 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5733 | 2.196 | 5.558 | 0.000 |  | 5734 | 2.196 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5735 | 2.196 | 5.310 | 0.000 |  | 5736 | 2.196 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5737 | 2.196 | 7.041 | 0.028 |  | 5738 | 2.196 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5739 | 2.196 | 6.794 | 0.074 |  | 5740 | 2.196 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5741 | 2.196 | 6.547 | 0.103 |  | 5742 | 2.196 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5743 | 2.196 | 6.299 | 0.118 |  | 5744 | 2.196 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5745 | 2.196 | 6.176 | 0.120 |  | 5746 | 2.196 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5747 | 2.196 | 6.052 | 0.118 |  | 5748 | 2.196 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5749 | 2.196 | 5.805 | 0.103 |  | 5750 | 2.196 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5751 | 2.196 | 5.558 | 0.074 |  | 5752 | 2.196 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5753 | 2.196 | 5.310 | 0.028 |  | 5754 | 2.105 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5755 | 2.136 | 5.254 | -0.092 |  | 5756 | 2.166 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5757 | 2.136 | 5.254 | -0.028 |  | 5758 | 2.105 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5759 | 2.136 | 7.098 | -0.092 |  | 5760 | 2.166 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5761 | 2.136 | 7.098 | -0.028 |  | 5762 | 2.136 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5763 | 2.136 | 6.176 | 0.120 |  | 5764 | 2.136 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5765 | 2.317 | 5.254 | -0.092 |  | 5766 | 2.317 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5767 | 2.317 | 5.254 | -0.028 |  | 5768 | 2.317 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5769 | 2.317 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5770 | 2.317 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5771 | 2.317 | 7.098 | 0.000 |  | 5772 | 2.317 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5773 | 2.317 | 7.041 | 0.000 |  | 5774 | 2.317 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5775 | 2.317 | 6.794 | 0.000 |  | 5776 | 2.317 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5777 | 2.317 | 6.670 | 0.000 |  | 5778 | 2.317 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5779 | 2.317 | 6.547 | 0.000 |  | 5780 | 2.317 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5781 | 2.317 | 6.299 | 0.000 |  | 5782 | 2.317 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5783 | 2.317 | 6.052 | 0.000 |  | 5784 | 2.317 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5785 | 2.317 | 5.805 | 0.000 |  | 5786 | 2.317 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5787 | 2.317 | 5.681 | 0.000 |  | 5788 | 2.317 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5789 | 2.317 | 5.558 | 0.000 |  | 5790 | 2.317 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5791 | 2.317 | 5.310 | 0.000 |  | 5792 | 2.317 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5793 | 2.317 | 7.041 | 0.028 |  | 5794 | 2.317 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5795 | 2.317 | 6.794 | 0.074 |  | 5796 | 2.317 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5797 | 2.317 | 6.547 | 0.103 |  | 5798 | 2.317 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5799 | 2.317 | 6.299 | 0.118 |  | 5800 | 2.317 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5801 | 2.317 | 6.176 | 0.120 |  | 5802 | 2.317 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5803 | 2.317 | 6.052 | 0.118 |  | 5804 | 2.317 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5805 | 2.317 | 5.805 | 0.103 |  | 5806 | 2.317 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5807 | 2.317 | 5.558 | 0.074 |  | 5808 | 2.317 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5809 | 2.317 | 5.310 | 0.028 |  | 5810 | 2.226 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5811 | 2.256 | 5.254 | -0.092 |  | 5812 | 2.286 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5813 | 2.256 | 5.254 | -0.028 |  | 5814 | 2.226 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5815 | 2.256 | 7.098 | -0.092 |  | 5816 | 2.286 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5817 | 2.256 | 7.098 | -0.028 |  | 5818 | 2.256 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5819 | 2.256 | 6.176 | 0.120 |  | 5820 | 2.256 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5821 | 2.437 | 5.254 | -0.092 |  | 5822 | 2.437 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5823 | 2.437 | 5.254 | -0.028 |  | 5824 | 2.437 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5825 | 2.437 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5826 | 2.437 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5827 | 2.437 | 7.098 | 0.000 |  | 5828 | 2.437 | 7.165 | 0.000 |  |
| 5829 | 2.437 | 7.041 | 0.000 |  | 5830 | 2.437 | 6.917 | 0.000 |  |
| 5831 | 2.437 | 6.794 | 0.000 |  | 5832 | 2.437 | 6.707 | 0.000 |  |
| 5833 | 2.437 | 6.670 | 0.000 |  | 5834 | 2.437 | 6.633 | 0.000 |  |
| 5835 | 2.437 | 6.547 | 0.000 |  | 5836 | 2.437 | 6.423 | 0.000 |  |
| 5837 | 2.437 | 6.299 | 0.000 |  | 5838 | 2.437 | 6.176 | 0.000 |  |
| 5839 | 2.437 | 6.052 | 0.000 |  | 5840 | 2.437 | 5.928 | 0.000 |  |
| 5841 | 2.437 | 5.805 | 0.000 |  | 5842 | 2.437 | 5.718 | 0.000 |  |
| 5843 | 2.437 | 5.681 | 0.000 |  | 5844 | 2.437 | 5.644 | 0.000 |  |
| 5845 | 2.437 | 5.558 | 0.000 |  | 5846 | 2.437 | 5.434 | 0.000 |  |
| 5847 | 2.437 | 5.310 | 0.000 |  | 5848 | 2.437 | 5.187 | 0.000 |  |
| 5849 | 2.437 | 7.041 | 0.028 |  | 5850 | 2.437 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5851 | 2.437 | 6.794 | 0.074 |  | 5852 | 2.437 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5853 | 2.437 | 6.547 | 0.103 |  | 5854 | 2.437 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5855 | 2.437 | 6.299 | 0.118 |  | 5856 | 2.437 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5857 | 2.437 | 6.176 | 0.120 |  | 5858 | 2.437 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5859 | 2.437 | 6.052 | 0.118 |  | 5860 | 2.437 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5861 | 2.437 | 5.805 | 0.103 |  | 5862 | 2.437 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5863 | 2.437 | 5.558 | 0.074 |  | 5864 | 2.437 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5865 | 2.437 | 5.310 | 0.028 |  | 5866 | 2.347 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5867 | 2.377 | 5.254 | -0.092 |  | 5868 | 2.407 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5869 | 2.377 | 5.254 | -0.028 |  | 5870 | 2.347 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5871 | 2.377 | 7.098 | -0.092 |  | 5872 | 2.407 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5873 | 2.377 | 7.098 | -0.028 |  | 5874 | 2.377 | 5.681 | 0.000 |  |
| 5875 | 2.377 | 6.176 | 0.120 |  | 5876 | 2.377 | 6.670 | 0.000 |  |
| 5877 | 2.558 | 5.254 | -0.092 |  | 5878 | 2.558 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5879 | 2.558 | 5.254 | -0.028 |  | 5880 | 2.558 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5881 | 2.558 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5882 | 2.558 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5883 | 2.558 | 7.098 | -0.000 |  | 5884 | 2.558 | 7.165 | -0.000 |  |
| 5885 | 2.558 | 7.041 | -0.000 |  | 5886 | 2.558 | 6.917 | -0.000 |  |
| 5887 | 2.558 | 6.794 | -0.000 |  | 5888 | 2.558 | 6.707 | -0.000 |  |
| 5889 | 2.558 | 6.670 | -0.000 |  | 5890 | 2.558 | 6.633 | -0.000 |  |
| 5891 | 2.558 | 6.547 | -0.000 |  | 5892 | 2.558 | 6.423 | -0.000 |  |
| 5893 | 2.558 | 6.299 | -0.000 |  | 5894 | 2.558 | 6.176 | -0.000 |  |
| 5895 | 2.558 | 6.052 | -0.000 |  | 5896 | 2.558 | 5.928 | -0.000 |  |
| 5897 | 2.558 | 5.805 | -0.000 |  | 5898 | 2.558 | 5.718 | -0.000 |  |
| 5899 | 2.558 | 5.681 | -0.000 |  | 5900 | 2.558 | 5.644 | -0.000 |  |
| 5901 | 2.558 | 5.558 | -0.000 |  | 5902 | 2.558 | 5.434 | -0.000 |  |
| 5903 | 2.558 | 5.310 | -0.000 |  | 5904 | 2.558 | 5.187 | -0.000 |  |
| 5905 | 2.558 | 7.041 | 0.028 |  | 5906 | 2.558 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5907 | 2.558 | 6.794 | 0.074 |  | 5908 | 2.558 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5909 | 2.558 | 6.547 | 0.103 |  | 5910 | 2.558 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5911 | 2.558 | 6.299 | 0.118 |  | 5912 | 2.558 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5913 | 2.558 | 6.176 | 0.120 |  | 5914 | 2.558 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5915 | 2.558 | 6.052 | 0.118 |  | 5916 | 2.558 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5917 | 2.558 | 5.805 | 0.103 |  | 5918 | 2.558 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5919 | 2.558 | 5.558 | 0.074 |  | 5920 | 2.558 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5921 | 2.558 | 5.310 | 0.028 |  | 5922 | 2.468 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5923 | 2.498 | 5.254 | -0.092 |  | 5924 | 2.528 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5925 | 2.498 | 5.254 | -0.028 |  | 5926 | 2.468 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5927 | 2.498 | 7.098 | -0.092 |  | 5928 | 2.528 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5929 | 2.498 | 7.098 | -0.028 |  | 5930 | 2.498 | 5.681 | -0.000 |  |
| 5931 | 2.498 | 6.176 | 0.120 |  | 5932 | 2.498 | 6.670 | -0.000 |  |
| 5933 | 2.679 | 5.254 | -0.092 |  | 5934 | 2.679 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5935 | 2.679 | 5.254 | -0.028 |  | 5936 | 2.679 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5937 | 2.679 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5938 | 2.679 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5939 | 2.679 | 7.098 | -0.000 |  | 5940 | 2.679 | 7.165 | -0.000 |  |
| 5941 | 2.679 | 7.041 | -0.000 |  | 5942 | 2.679 | 6.917 | -0.000 |  |
| 5943 | 2.679 | 6.794 | -0.000 |  | 5944 | 2.679 | 6.707 | -0.000 |  |
| 5945 | 2.679 | 6.670 | -0.000 |  | 5946 | 2.679 | 6.633 | -0.000 |  |
| 5947 | 2.679 | 6.547 | -0.000 |  | 5948 | 2.679 | 6.423 | -0.000 |  |
| 5949 | 2.679 | 6.299 | -0.000 |  | 5950 | 2.679 | 6.176 | -0.000 |  |
| 5951 | 2.679 | 6.052 | -0.000 |  | 5952 | 2.679 | 5.928 | -0.000 |  |
| 5953 | 2.679 | 5.805 | -0.000 |  | 5954 | 2.679 | 5.718 | -0.000 |  |
| 5955 | 2.679 | 5.681 | -0.000 |  | 5956 | 2.679 | 5.644 | -0.000 |  |
| 5957 | 2.679 | 5.558 | -0.000 |  | 5958 | 2.679 | 5.434 | -0.000 |  |
| 5959 | 2.679 | 5.310 | -0.000 |  | 5960 | 2.679 | 5.187 | -0.000 |  |
| 5961 | 2.679 | 7.041 | 0.028 |  | 5962 | 2.679 | 6.917 | 0.053 |  |
| 5963 | 2.679 | 6.794 | 0.074 |  | 5964 | 2.679 | 6.670 | 0.090 |  |
| 5965 | 2.679 | 6.547 | 0.103 |  | 5966 | 2.679 | 6.423 | 0.113 |  |
| 5967 | 2.679 | 6.299 | 0.118 |  | 5968 | 2.679 | 6.213 | 0.120 |  |
| 5969 | 2.679 | 6.176 | 0.120 |  | 5970 | 2.679 | 6.139 | 0.120 |  |
| 5971 | 2.679 | 6.052 | 0.118 |  | 5972 | 2.679 | 5.928 | 0.113 |  |
| 5973 | 2.679 | 5.805 | 0.103 |  | 5974 | 2.679 | 5.681 | 0.090 |  |
| 5975 | 2.679 | 5.558 | 0.074 |  | 5976 | 2.679 | 5.434 | 0.053 |  |
| 5977 | 2.679 | 5.310 | 0.028 |  | 5978 | 2.588 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5979 | 2.619 | 5.254 | -0.092 |  | 5980 | 2.649 | 5.254 | -0.060 |  |
| 5981 | 2.619 | 5.254 | -0.028 |  | 5982 | 2.588 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5983 | 2.619 | 7.098 | -0.092 |  | 5984 | 2.649 | 7.098 | -0.060 |  |
| 5985 | 2.619 | 7.098 | -0.028 |  | 5986 | 2.619 | 5.681 | -0.000 |  |
| 5987 | 2.619 | 6.176 | 0.120 |  | 5988 | 2.619 | 6.670 | -0.000 |  |
| 5989 | 2.800 | 5.254 | -0.092 |  | 5990 | 2.800 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 5991 | 2.800 | 5.254 | -0.028 |  | 5992 | 2.800 | 7.098 | -0.092 |  |
| 5993 | 2.800 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 5994 | 2.800 | 7.098 | -0.028 |  |
| 5995 | 2.800 | 7.098 | -0.000 |  | 5996 | 2.800 | 7.165 | -0.000 |  |
| 5997 | 2.800 | 7.041 | -0.000 |  | 5998 | 2.800 | 6.917 | -0.000 |  |
| 5999 | 2.800 | 6.794 | -0.000 |  | 6000 | 2.800 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6001 | 2.800 | 6.670 | -0.000 |  | 6002 | 2.800 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6003 | 2.800 | 6.547 | -0.000 |  | 6004 | 2.800 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6005 | 2.800 | 6.299 | -0.000 |  | 6006 | 2.800 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6007 | 2.800 | 6.052 | -0.000 |  | 6008 | 2.800 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6009 | 2.800 | 5.805 | -0.000 |  | 6010 | 2.800 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6011 | 2.800 | 5.681 | -0.000 |  | 6012 | 2.800 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6013 | 2.800 | 5.558 | -0.000 |  | 6014 | 2.800 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6015 | 2.800 | 5.310 | -0.000 |  | 6016 | 2.800 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6017 | 2.800 | 7.041 | 0.028 |  | 6018 | 2.800 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6019 | 2.800 | 6.794 | 0.074 |  | 6020 | 2.800 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6021 | 2.800 | 6.547 | 0.103 |  | 6022 | 2.800 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6023 | 2.800 | 6.299 | 0.118 |  | 6024 | 2.800 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6025 | 2.800 | 6.176 | 0.120 |  | 6026 | 2.800 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6027 | 2.800 | 6.052 | 0.118 |  | 6028 | 2.800 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6029 | 2.800 | 5.805 | 0.103 |  | 6030 | 2.800 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6031 | 2.800 | 5.558 | 0.074 |  | 6032 | 2.800 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6033 | 2.800 | 5.310 | 0.028 |  | 6034 | 2.709 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6035 | 2.739 | 5.254 | -0.092 |  | 6036 | 2.769 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6037 | 2.739 | 5.254 | -0.028 |  | 6038 | 2.709 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6039 | 2.739 | 7.098 | -0.092 |  | 6040 | 2.769 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6041 | 2.739 | 7.098 | -0.028 |  | 6042 | 2.739 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6043 | 2.739 | 6.176 | 0.120 |  | 6044 | 2.739 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6045 | 2.920 | 5.254 | -0.092 |  | 6046 | 2.920 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6047 | 2.920 | 5.254 | -0.028 |  | 6048 | 2.920 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6049 | 2.920 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6050 | 2.920 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6051 | 2.920 | 7.098 | -0.000 |  | 6052 | 2.920 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6053 | 2.920 | 7.041 | -0.000 |  | 6054 | 2.920 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6055 | 2.920 | 6.794 | -0.000 |  | 6056 | 2.920 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6057 | 2.920 | 6.670 | -0.000 |  | 6058 | 2.920 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6059 | 2.920 | 6.547 | -0.000 |  | 6060 | 2.920 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6061 | 2.920 | 6.299 | -0.000 |  | 6062 | 2.920 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6063 | 2.920 | 6.052 | -0.000 |  | 6064 | 2.920 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6065 | 2.920 | 5.805 | -0.000 |  | 6066 | 2.920 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6067 | 2.920 | 5.681 | -0.000 |  | 6068 | 2.920 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6069 | 2.920 | 5.558 | -0.000 |  | 6070 | 2.920 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6071 | 2.920 | 5.310 | -0.000 |  | 6072 | 2.920 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6073 | 2.920 | 7.041 | 0.028 |  | 6074 | 2.920 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6075 | 2.920 | 6.794 | 0.074 |  | 6076 | 2.920 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6077 | 2.920 | 6.547 | 0.103 |  | 6078 | 2.920 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6079 | 2.920 | 6.299 | 0.118 |  | 6080 | 2.920 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6081 | 2.920 | 6.176 | 0.120 |  | 6082 | 2.920 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6083 | 2.920 | 6.052 | 0.118 |  | 6084 | 2.920 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6085 | 2.920 | 5.805 | 0.103 |  | 6086 | 2.920 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6087 | 2.920 | 5.558 | 0.074 |  | 6088 | 2.920 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6089 | 2.920 | 5.310 | 0.028 |  | 6090 | 2.830 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6091 | 2.860 | 5.254 | -0.092 |  | 6092 | 2.890 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6093 | 2.860 | 5.254 | -0.028 |  | 6094 | 2.830 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6095 | 2.860 | 7.098 | -0.092 |  | 6096 | 2.890 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6097 | 2.860 | 7.098 | -0.028 |  | 6098 | 2.860 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6099 | 2.860 | 6.176 | 0.120 |  | 6100 | 2.860 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6101 | 3.041 | 5.254 | -0.092 |  | 6102 | 3.041 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6103 | 3.041 | 5.254 | -0.028 |  | 6104 | 3.041 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6105 | 3.041 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6106 | 3.041 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6107 | 3.041 | 7.098 | -0.000 |  | 6108 | 3.041 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6109 | 3.041 | 7.041 | -0.000 |  | 6110 | 3.041 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6111 | 3.041 | 6.794 | -0.000 |  | 6112 | 3.041 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6113 | 3.041 | 6.670 | -0.000 |  | 6114 | 3.041 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6115 | 3.041 | 6.547 | -0.000 |  | 6116 | 3.041 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6117 | 3.041 | 6.299 | -0.000 |  | 6118 | 3.041 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6119 | 3.041 | 6.052 | -0.000 |  | 6120 | 3.041 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6121 | 3.041 | 5.805 | -0.000 |  | 6122 | 3.041 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6123 | 3.041 | 5.681 | -0.000 |  | 6124 | 3.041 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6125 | 3.041 | 5.558 | -0.000 |  | 6126 | 3.041 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6127 | 3.041 | 5.310 | -0.000 |  | 6128 | 3.041 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6129 | 3.041 | 7.041 | 0.028 |  | 6130 | 3.041 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6131 | 3.041 | 6.794 | 0.074 |  | 6132 | 3.041 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6133 | 3.041 | 6.547 | 0.103 |  | 6134 | 3.041 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6135 | 3.041 | 6.299 | 0.118 |  | 6136 | 3.041 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6137 | 3.041 | 6.176 | 0.120 |  | 6138 | 3.041 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6139 | 3.041 | 6.052 | 0.118 |  | 6140 | 3.041 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6141 | 3.041 | 5.805 | 0.103 |  | 6142 | 3.041 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6143 | 3.041 | 5.558 | 0.074 |  | 6144 | 3.041 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6145 | 3.041 | 5.310 | 0.028 |  | 6146 | 2.951 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6147 | 2.981 | 5.254 | -0.092 |  | 6148 | 3.011 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6149 | 2.981 | 5.254 | -0.028 |  | 6150 | 2.951 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6151 | 2.981 | 7.098 | -0.092 |  | 6152 | 3.011 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6153 | 2.981 | 7.098 | -0.028 |  | 6154 | 2.981 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6155 | 2.981 | 6.176 | 0.120 |  | 6156 | 2.981 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6157 | 3.162 | 5.254 | -0.092 |  | 6158 | 3.162 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6159 | 3.162 | 5.254 | -0.028 |  | 6160 | 3.162 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6161 | 3.162 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6162 | 3.162 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6163 | 3.162 | 7.098 | -0.000 |  | 6164 | 3.162 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6165 | 3.162 | 7.041 | -0.000 |  | 6166 | 3.162 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6167 | 3.162 | 6.794 | -0.000 |  | 6168 | 3.162 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6169 | 3.162 | 6.670 | -0.000 |  | 6170 | 3.162 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6171 | 3.162 | 6.547 | -0.000 |  | 6172 | 3.162 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6173 | 3.162 | 6.299 | -0.000 |  | 6174 | 3.162 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6175 | 3.162 | 6.052 | -0.000 |  | 6176 | 3.162 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6177 | 3.162 | 5.805 | -0.000 |  | 6178 | 3.162 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6179 | 3.162 | 5.681 | -0.000 |  | 6180 | 3.162 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6181 | 3.162 | 5.558 | -0.000 |  | 6182 | 3.162 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6183 | 3.162 | 5.310 | -0.000 |  | 6184 | 3.162 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6185 | 3.162 | 7.041 | 0.028 |  | 6186 | 3.162 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6187 | 3.162 | 6.794 | 0.074 |  | 6188 | 3.162 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6189 | 3.162 | 6.547 | 0.103 |  | 6190 | 3.162 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6191 | 3.162 | 6.299 | 0.118 |  | 6192 | 3.162 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6193 | 3.162 | 6.176 | 0.120 |  | 6194 | 3.162 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6195 | 3.162 | 6.052 | 0.118 |  | 6196 | 3.162 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6197 | 3.162 | 5.805 | 0.103 |  | 6198 | 3.162 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6199 | 3.162 | 5.558 | 0.074 |  | 6200 | 3.162 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6201 | 3.162 | 5.310 | 0.028 |  | 6202 | 3.071 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6203 | 3.101 | 5.254 | -0.092 |  | 6204 | 3.132 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6205 | 3.101 | 5.254 | -0.028 |  | 6206 | 3.071 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6207 | 3.101 | 7.098 | -0.092 |  | 6208 | 3.132 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6209 | 3.101 | 7.098 | -0.028 |  | 6210 | 3.101 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6211 | 3.101 | 6.176 | 0.120 |  | 6212 | 3.101 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6213 | 3.283 | 5.254 | -0.092 |  | 6214 | 3.283 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6215 | 3.283 | 5.254 | -0.028 |  | 6216 | 3.283 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6217 | 3.283 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6218 | 3.283 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6219 | 3.283 | 7.098 | -0.000 |  | 6220 | 3.283 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6221 | 3.283 | 7.041 | -0.000 |  | 6222 | 3.283 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6223 | 3.283 | 6.794 | -0.000 |  | 6224 | 3.283 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6225 | 3.283 | 6.670 | -0.000 |  | 6226 | 3.283 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6227 | 3.283 | 6.547 | -0.000 |  | 6228 | 3.283 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6229 | 3.283 | 6.299 | -0.000 |  | 6230 | 3.283 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6231 | 3.283 | 6.052 | -0.000 |  | 6232 | 3.283 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6233 | 3.283 | 5.805 | -0.000 |  | 6234 | 3.283 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6235 | 3.283 | 5.681 | -0.000 |  | 6236 | 3.283 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6237 | 3.283 | 5.558 | -0.000 |  | 6238 | 3.283 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6239 | 3.283 | 5.310 | -0.000 |  | 6240 | 3.283 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6241 | 3.283 | 7.041 | 0.028 |  | 6242 | 3.283 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6243 | 3.283 | 6.794 | 0.074 |  | 6244 | 3.283 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6245 | 3.283 | 6.547 | 0.103 |  | 6246 | 3.283 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6247 | 3.283 | 6.299 | 0.118 |  | 6248 | 3.283 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6249 | 3.283 | 6.176 | 0.120 |  | 6250 | 3.283 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6251 | 3.283 | 6.052 | 0.118 |  | 6252 | 3.283 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6253 | 3.283 | 5.805 | 0.103 |  | 6254 | 3.283 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6255 | 3.283 | 5.558 | 0.074 |  | 6256 | 3.283 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6257 | 3.283 | 5.310 | 0.028 |  | 6258 | 3.192 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6259 | 3.222 | 5.254 | -0.092 |  | 6260 | 3.252 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6261 | 3.222 | 5.254 | -0.028 |  | 6262 | 3.192 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6263 | 3.222 | 7.098 | -0.092 |  | 6264 | 3.252 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6265 | 3.222 | 7.098 | -0.028 |  | 6266 | 3.222 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6267 | 3.222 | 6.176 | 0.120 |  | 6268 | 3.222 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6269 | 3.403 | 5.254 | -0.092 |  | 6270 | 3.403 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6271 | 3.403 | 5.254 | -0.028 |  | 6272 | 3.403 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6273 | 3.403 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6274 | 3.403 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6275 | 3.403 | 7.098 | -0.000 |  | 6276 | 3.403 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6277 | 3.403 | 7.041 | -0.000 |  | 6278 | 3.403 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6279 | 3.403 | 6.794 | -0.000 |  | 6280 | 3.403 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6281 | 3.403 | 6.670 | -0.000 |  | 6282 | 3.403 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6283 | 3.403 | 6.547 | -0.000 |  | 6284 | 3.403 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6285 | 3.403 | 6.299 | -0.000 |  | 6286 | 3.403 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6287 | 3.403 | 6.052 | -0.000 |  | 6288 | 3.403 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6289 | 3.403 | 5.805 | -0.000 |  | 6290 | 3.403 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6291 | 3.403 | 5.681 | -0.000 |  | 6292 | 3.403 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6293 | 3.403 | 5.558 | -0.000 |  | 6294 | 3.403 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6295 | 3.403 | 5.310 | -0.000 |  | 6296 | 3.403 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6297 | 3.403 | 7.041 | 0.028 |  | 6298 | 3.403 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6299 | 3.403 | 6.794 | 0.074 |  | 6300 | 3.403 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6301 | 3.403 | 6.547 | 0.103 |  | 6302 | 3.403 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6303 | 3.403 | 6.299 | 0.118 |  | 6304 | 3.403 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6305 | 3.403 | 6.176 | 0.120 |  | 6306 | 3.403 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6307 | 3.403 | 6.052 | 0.118 |  | 6308 | 3.403 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6309 | 3.403 | 5.805 | 0.103 |  | 6310 | 3.403 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6311 | 3.403 | 5.558 | 0.074 |  | 6312 | 3.403 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6313 | 3.403 | 5.310 | 0.028 |  | 6314 | 3.313 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6315 | 3.343 | 5.254 | -0.092 |  | 6316 | 3.373 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6317 | 3.343 | 5.254 | -0.028 |  | 6318 | 3.313 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6319 | 3.343 | 7.098 | -0.092 |  | 6320 | 3.373 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6321 | 3.343 | 7.098 | -0.028 |  | 6322 | 3.343 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6323 | 3.343 | 6.176 | 0.120 |  | 6324 | 3.343 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6325 | 3.524 | 5.254 | -0.092 |  | 6326 | 3.524 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6327 | 3.524 | 5.254 | -0.028 |  | 6328 | 3.524 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6329 | 3.524 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6330 | 3.524 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6331 | 3.524 | 7.098 | -0.000 |  | 6332 | 3.524 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6333 | 3.524 | 7.041 | -0.000 |  | 6334 | 3.524 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6335 | 3.524 | 6.794 | -0.000 |  | 6336 | 3.524 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6337 | 3.524 | 6.670 | -0.000 |  | 6338 | 3.524 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6339 | 3.524 | 6.547 | -0.000 |  | 6340 | 3.524 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6341 | 3.524 | 6.299 | -0.000 |  | 6342 | 3.524 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6343 | 3.524 | 6.052 | -0.000 |  | 6344 | 3.524 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6345 | 3.524 | 5.805 | -0.000 |  | 6346 | 3.524 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6347 | 3.524 | 5.681 | -0.000 |  | 6348 | 3.524 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6349 | 3.524 | 5.558 | -0.000 |  | 6350 | 3.524 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6351 | 3.524 | 5.310 | -0.000 |  | 6352 | 3.524 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6353 | 3.524 | 7.041 | 0.028 |  | 6354 | 3.524 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6355 | 3.524 | 6.794 | 0.074 |  | 6356 | 3.524 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6357 | 3.524 | 6.547 | 0.103 |  | 6358 | 3.524 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6359 | 3.524 | 6.299 | 0.118 |  | 6360 | 3.524 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6361 | 3.524 | 6.176 | 0.120 |  | 6362 | 3.524 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6363 | 3.524 | 6.052 | 0.118 |  | 6364 | 3.524 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6365 | 3.524 | 5.805 | 0.103 |  | 6366 | 3.524 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6367 | 3.524 | 5.558 | 0.074 |  | 6368 | 3.524 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6369 | 3.524 | 5.310 | 0.028 |  | 6370 | 3.433 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6371 | 3.464 | 5.254 | -0.092 |  | 6372 | 3.494 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6373 | 3.464 | 5.254 | -0.028 |  | 6374 | 3.433 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6375 | 3.464 | 7.098 | -0.092 |  | 6376 | 3.494 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6377 | 3.464 | 7.098 | -0.028 |  | 6378 | 3.464 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6379 | 3.464 | 6.176 | 0.120 |  | 6380 | 3.464 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6381 | 3.645 | 5.254 | -0.092 |  | 6382 | 3.645 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6383 | 3.645 | 5.254 | -0.028 |  | 6384 | 3.645 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6385 | 3.645 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6386 | 3.645 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6387 | 3.645 | 7.098 | -0.000 |  | 6388 | 3.645 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6389 | 3.645 | 7.041 | -0.000 |  | 6390 | 3.645 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6391 | 3.645 | 6.794 | -0.000 |  | 6392 | 3.645 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6393 | 3.645 | 6.670 | -0.000 |  | 6394 | 3.645 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6395 | 3.645 | 6.547 | -0.000 |  | 6396 | 3.645 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6397 | 3.645 | 6.299 | -0.000 |  | 6398 | 3.645 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6399 | 3.645 | 6.052 | -0.000 |  | 6400 | 3.645 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6401 | 3.645 | 5.805 | -0.000 |  | 6402 | 3.645 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6403 | 3.645 | 5.681 | -0.000 |  | 6404 | 3.645 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6405 | 3.645 | 5.558 | -0.000 |  | 6406 | 3.645 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6407 | 3.645 | 5.310 | -0.000 |  | 6408 | 3.645 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6409 | 3.645 | 7.041 | 0.028 |  | 6410 | 3.645 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6411 | 3.645 | 6.794 | 0.074 |  | 6412 | 3.645 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6413 | 3.645 | 6.547 | 0.103 |  | 6414 | 3.645 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6415 | 3.645 | 6.299 | 0.118 |  | 6416 | 3.645 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6417 | 3.645 | 6.176 | 0.120 |  | 6418 | 3.645 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6419 | 3.645 | 6.052 | 0.118 |  | 6420 | 3.645 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6421 | 3.645 | 5.805 | 0.103 |  | 6422 | 3.645 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6423 | 3.645 | 5.558 | 0.074 |  | 6424 | 3.645 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6425 | 3.645 | 5.310 | 0.028 |  | 6426 | 3.554 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6427 | 3.584 | 5.254 | -0.092 |  | 6428 | 3.615 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6429 | 3.584 | 5.254 | -0.028 |  | 6430 | 3.554 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6431 | 3.584 | 7.098 | -0.092 |  | 6432 | 3.615 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6433 | 3.584 | 7.098 | -0.028 |  | 6434 | 3.584 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6435 | 3.584 | 6.176 | 0.120 |  | 6436 | 3.584 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6437 | 3.765 | 5.254 | -0.092 |  | 6438 | 3.765 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6439 | 3.765 | 5.254 | -0.028 |  | 6440 | 3.765 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6441 | 3.765 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6442 | 3.765 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6443 | 3.765 | 7.098 | -0.000 |  | 6444 | 3.765 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6445 | 3.765 | 7.041 | -0.000 |  | 6446 | 3.765 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6447 | 3.765 | 6.794 | -0.000 |  | 6448 | 3.765 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6449 | 3.765 | 6.670 | -0.000 |  | 6450 | 3.765 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6451 | 3.765 | 6.547 | -0.000 |  | 6452 | 3.765 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6453 | 3.765 | 6.299 | -0.000 |  | 6454 | 3.765 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6455 | 3.765 | 6.052 | -0.000 |  | 6456 | 3.765 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6457 | 3.765 | 5.805 | -0.000 |  | 6458 | 3.765 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6459 | 3.765 | 5.681 | -0.000 |  | 6460 | 3.765 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6461 | 3.765 | 5.558 | -0.000 |  | 6462 | 3.765 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6463 | 3.765 | 5.310 | -0.000 |  | 6464 | 3.765 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6465 | 3.765 | 7.041 | 0.028 |  | 6466 | 3.765 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6467 | 3.765 | 6.794 | 0.074 |  | 6468 | 3.765 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6469 | 3.765 | 6.547 | 0.103 |  | 6470 | 3.765 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6471 | 3.765 | 6.299 | 0.118 |  | 6472 | 3.765 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6473 | 3.765 | 6.176 | 0.120 |  | 6474 | 3.765 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6475 | 3.765 | 6.052 | 0.118 |  | 6476 | 3.765 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6477 | 3.765 | 5.805 | 0.103 |  | 6478 | 3.765 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6479 | 3.765 | 5.558 | 0.074 |  | 6480 | 3.765 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6481 | 3.765 | 5.310 | 0.028 |  | 6482 | 3.675 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6483 | 3.705 | 5.254 | -0.092 |  | 6484 | 3.735 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6485 | 3.705 | 5.254 | -0.028 |  | 6486 | 3.675 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6487 | 3.705 | 7.098 | -0.092 |  | 6488 | 3.735 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6489 | 3.705 | 7.098 | -0.028 |  | 6490 | 3.705 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6491 | 3.705 | 6.176 | 0.120 |  | 6492 | 3.705 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6493 | 3.886 | 5.254 | -0.092 |  | 6494 | 3.886 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6495 | 3.886 | 5.254 | -0.028 |  | 6496 | 3.886 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6497 | 3.886 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6498 | 3.886 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6499 | 3.886 | 7.098 | -0.000 |  | 6500 | 3.886 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6501 | 3.886 | 7.041 | -0.000 |  | 6502 | 3.886 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6503 | 3.886 | 6.794 | -0.000 |  | 6504 | 3.886 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6505 | 3.886 | 6.670 | -0.000 |  | 6506 | 3.886 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6507 | 3.886 | 6.547 | -0.000 |  | 6508 | 3.886 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6509 | 3.886 | 6.299 | -0.000 |  | 6510 | 3.886 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6511 | 3.886 | 6.052 | -0.000 |  | 6512 | 3.886 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6513 | 3.886 | 5.805 | -0.000 |  | 6514 | 3.886 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6515 | 3.886 | 5.681 | -0.000 |  | 6516 | 3.886 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6517 | 3.886 | 5.558 | -0.000 |  | 6518 | 3.886 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6519 | 3.886 | 5.310 | -0.000 |  | 6520 | 3.886 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6521 | 3.886 | 7.041 | 0.028 |  | 6522 | 3.886 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6523 | 3.886 | 6.794 | 0.074 |  | 6524 | 3.886 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6525 | 3.886 | 6.547 | 0.103 |  | 6526 | 3.886 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6527 | 3.886 | 6.299 | 0.118 |  | 6528 | 3.886 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6529 | 3.886 | 6.176 | 0.120 |  | 6530 | 3.886 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6531 | 3.886 | 6.052 | 0.118 |  | 6532 | 3.886 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6533 | 3.886 | 5.805 | 0.103 |  | 6534 | 3.886 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6535 | 3.886 | 5.558 | 0.074 |  | 6536 | 3.886 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6537 | 3.886 | 5.310 | 0.028 |  | 6538 | 3.796 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6539 | 3.826 | 5.254 | -0.092 |  | 6540 | 3.856 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6541 | 3.826 | 5.254 | -0.028 |  | 6542 | 3.796 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6543 | 3.826 | 7.098 | -0.092 |  | 6544 | 3.856 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6545 | 3.826 | 7.098 | -0.028 |  | 6546 | 3.826 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6547 | 3.826 | 6.176 | 0.120 |  | 6548 | 3.826 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6549 | 4.007 | 5.254 | -0.092 |  | 6550 | 4.007 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6551 | 4.007 | 5.254 | -0.028 |  | 6552 | 4.007 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6553 | 4.007 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6554 | 4.007 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6555 | 4.007 | 7.098 | -0.000 |  | 6556 | 4.007 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6557 | 4.007 | 7.041 | -0.000 |  | 6558 | 4.007 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6559 | 4.007 | 6.794 | -0.000 |  | 6560 | 4.007 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6561 | 4.007 | 6.670 | -0.000 |  | 6562 | 4.007 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6563 | 4.007 | 6.547 | -0.000 |  | 6564 | 4.007 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6565 | 4.007 | 6.299 | -0.000 |  | 6566 | 4.007 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6567 | 4.007 | 6.052 | -0.000 |  | 6568 | 4.007 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6569 | 4.007 | 5.805 | -0.000 |  | 6570 | 4.007 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6571 | 4.007 | 5.681 | -0.000 |  | 6572 | 4.007 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6573 | 4.007 | 5.558 | -0.000 |  | 6574 | 4.007 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6575 | 4.007 | 5.310 | -0.000 |  | 6576 | 4.007 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6577 | 4.007 | 7.041 | 0.028 |  | 6578 | 4.007 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6579 | 4.007 | 6.794 | 0.074 |  | 6580 | 4.007 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6581 | 4.007 | 6.547 | 0.103 |  | 6582 | 4.007 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6583 | 4.007 | 6.299 | 0.118 |  | 6584 | 4.007 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6585 | 4.007 | 6.176 | 0.120 |  | 6586 | 4.007 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6587 | 4.007 | 6.052 | 0.118 |  | 6588 | 4.007 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6589 | 4.007 | 5.805 | 0.103 |  | 6590 | 4.007 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6591 | 4.007 | 5.558 | 0.074 |  | 6592 | 4.007 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6593 | 4.007 | 5.310 | 0.028 |  | 6594 | 3.916 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6595 | 3.947 | 5.254 | -0.092 |  | 6596 | 3.977 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6597 | 3.947 | 5.254 | -0.028 |  | 6598 | 3.916 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6599 | 3.947 | 7.098 | -0.092 |  | 6600 | 3.977 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6601 | 3.947 | 7.098 | -0.028 |  | 6602 | 3.947 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6603 | 3.947 | 6.176 | 0.120 |  | 6604 | 3.947 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6605 | 4.128 | 5.254 | -0.092 |  | 6606 | 4.128 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6607 | 4.128 | 5.254 | -0.028 |  | 6608 | 4.128 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6609 | 4.128 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6610 | 4.128 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6611 | 4.128 | 7.098 | -0.000 |  | 6612 | 4.128 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6613 | 4.128 | 7.041 | -0.000 |  | 6614 | 4.128 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6615 | 4.128 | 6.794 | -0.000 |  | 6616 | 4.128 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6617 | 4.128 | 6.670 | -0.000 |  | 6618 | 4.128 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6619 | 4.128 | 6.547 | -0.000 |  | 6620 | 4.128 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6621 | 4.128 | 6.299 | -0.000 |  | 6622 | 4.128 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6623 | 4.128 | 6.052 | -0.000 |  | 6624 | 4.128 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6625 | 4.128 | 5.805 | -0.000 |  | 6626 | 4.128 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6627 | 4.128 | 5.681 | -0.000 |  | 6628 | 4.128 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6629 | 4.128 | 5.558 | -0.000 |  | 6630 | 4.128 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6631 | 4.128 | 5.310 | -0.000 |  | 6632 | 4.128 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6633 | 4.128 | 7.041 | 0.028 |  | 6634 | 4.128 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6635 | 4.128 | 6.794 | 0.074 |  | 6636 | 4.128 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6637 | 4.128 | 6.547 | 0.103 |  | 6638 | 4.128 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6639 | 4.128 | 6.299 | 0.118 |  | 6640 | 4.128 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6641 | 4.128 | 6.176 | 0.120 |  | 6642 | 4.128 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6643 | 4.128 | 6.052 | 0.118 |  | 6644 | 4.128 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6645 | 4.128 | 5.805 | 0.103 |  | 6646 | 4.128 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6647 | 4.128 | 5.558 | 0.074 |  | 6648 | 4.128 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6649 | 4.128 | 5.310 | 0.028 |  | 6650 | 4.037 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6651 | 4.067 | 5.254 | -0.092 |  | 6652 | 4.097 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6653 | 4.067 | 5.254 | -0.028 |  | 6654 | 4.037 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6655 | 4.067 | 7.098 | -0.092 |  | 6656 | 4.097 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6657 | 4.067 | 7.098 | -0.028 |  | 6658 | 4.067 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6659 | 4.067 | 6.176 | 0.120 |  | 6660 | 4.067 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6661 | 4.248 | 5.254 | -0.092 |  | 6662 | 4.248 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6663 | 4.248 | 5.254 | -0.028 |  | 6664 | 4.248 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6665 | 4.248 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6666 | 4.248 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6667 | 4.248 | 7.098 | -0.000 |  | 6668 | 4.248 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6669 | 4.248 | 7.041 | -0.000 |  | 6670 | 4.248 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6671 | 4.248 | 6.794 | -0.000 |  | 6672 | 4.248 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6673 | 4.248 | 6.670 | -0.000 |  | 6674 | 4.248 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6675 | 4.248 | 6.547 | -0.000 |  | 6676 | 4.248 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6677 | 4.248 | 6.299 | -0.000 |  | 6678 | 4.248 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6679 | 4.248 | 6.052 | -0.000 |  | 6680 | 4.248 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6681 | 4.248 | 5.805 | -0.000 |  | 6682 | 4.248 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6683 | 4.248 | 5.681 | -0.000 |  | 6684 | 4.248 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6685 | 4.248 | 5.558 | -0.000 |  | 6686 | 4.248 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6687 | 4.248 | 5.310 | -0.000 |  | 6688 | 4.248 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6689 | 4.248 | 7.041 | 0.028 |  | 6690 | 4.248 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6691 | 4.248 | 6.794 | 0.074 |  | 6692 | 4.248 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6693 | 4.248 | 6.547 | 0.103 |  | 6694 | 4.248 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6695 | 4.248 | 6.299 | 0.118 |  | 6696 | 4.248 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6697 | 4.248 | 6.176 | 0.120 |  | 6698 | 4.248 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6699 | 4.248 | 6.052 | 0.118 |  | 6700 | 4.248 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6701 | 4.248 | 5.805 | 0.103 |  | 6702 | 4.248 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6703 | 4.248 | 5.558 | 0.074 |  | 6704 | 4.248 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6705 | 4.248 | 5.310 | 0.028 |  | 6706 | 4.158 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6707 | 4.188 | 5.254 | -0.092 |  | 6708 | 4.218 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6709 | 4.188 | 5.254 | -0.028 |  | 6710 | 4.158 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6711 | 4.188 | 7.098 | -0.092 |  | 6712 | 4.218 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6713 | 4.188 | 7.098 | -0.028 |  | 6714 | 4.188 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6715 | 4.188 | 6.176 | 0.120 |  | 6716 | 4.188 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6717 | 4.369 | 5.254 | -0.092 |  | 6718 | 4.369 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6719 | 4.369 | 5.254 | -0.028 |  | 6720 | 4.369 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6721 | 4.369 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6722 | 4.369 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6723 | 4.369 | 7.098 | -0.000 |  | 6724 | 4.369 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6725 | 4.369 | 7.041 | -0.000 |  | 6726 | 4.369 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6727 | 4.369 | 6.794 | -0.000 |  | 6728 | 4.369 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6729 | 4.369 | 6.670 | -0.000 |  | 6730 | 4.369 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6731 | 4.369 | 6.547 | -0.000 |  | 6732 | 4.369 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6733 | 4.369 | 6.299 | -0.000 |  | 6734 | 4.369 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6735 | 4.369 | 6.052 | -0.000 |  | 6736 | 4.369 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6737 | 4.369 | 5.805 | -0.000 |  | 6738 | 4.369 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6739 | 4.369 | 5.681 | -0.000 |  | 6740 | 4.369 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6741 | 4.369 | 5.558 | -0.000 |  | 6742 | 4.369 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6743 | 4.369 | 5.310 | -0.000 |  | 6744 | 4.369 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6745 | 4.369 | 7.041 | 0.028 |  | 6746 | 4.369 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6747 | 4.369 | 6.794 | 0.074 |  | 6748 | 4.369 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6749 | 4.369 | 6.547 | 0.103 |  | 6750 | 4.369 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6751 | 4.369 | 6.299 | 0.118 |  | 6752 | 4.369 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6753 | 4.369 | 6.176 | 0.120 |  | 6754 | 4.369 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6755 | 4.369 | 6.052 | 0.118 |  | 6756 | 4.369 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6757 | 4.369 | 5.805 | 0.103 |  | 6758 | 4.369 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6759 | 4.369 | 5.558 | 0.074 |  | 6760 | 4.369 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6761 | 4.369 | 5.310 | 0.028 |  | 6762 | 4.279 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6763 | 4.309 | 5.254 | -0.092 |  | 6764 | 4.339 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6765 | 4.309 | 5.254 | -0.028 |  | 6766 | 4.279 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6767 | 4.309 | 7.098 | -0.092 |  | 6768 | 4.339 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6769 | 4.309 | 7.098 | -0.028 |  | 6770 | 4.309 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6771 | 4.309 | 6.176 | 0.120 |  | 6772 | 4.309 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6773 | 4.490 | 5.254 | -0.092 |  | 6774 | 4.490 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6775 | 4.490 | 5.254 | -0.028 |  | 6776 | 4.490 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6777 | 4.490 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6778 | 4.490 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6779 | 4.490 | 7.098 | -0.000 |  | 6780 | 4.490 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6781 | 4.490 | 7.041 | -0.000 |  | 6782 | 4.490 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6783 | 4.490 | 6.794 | -0.000 |  | 6784 | 4.490 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6785 | 4.490 | 6.670 | -0.000 |  | 6786 | 4.490 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6787 | 4.490 | 6.547 | -0.000 |  | 6788 | 4.490 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6789 | 4.490 | 6.299 | -0.000 |  | 6790 | 4.490 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6791 | 4.490 | 6.052 | -0.000 |  | 6792 | 4.490 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6793 | 4.490 | 5.805 | -0.000 |  | 6794 | 4.490 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6795 | 4.490 | 5.681 | -0.000 |  | 6796 | 4.490 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6797 | 4.490 | 5.558 | -0.000 |  | 6798 | 4.490 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6799 | 4.490 | 5.310 | -0.000 |  | 6800 | 4.490 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6801 | 4.490 | 7.041 | 0.028 |  | 6802 | 4.490 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6803 | 4.490 | 6.794 | 0.074 |  | 6804 | 4.490 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6805 | 4.490 | 6.547 | 0.103 |  | 6806 | 4.490 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6807 | 4.490 | 6.299 | 0.118 |  | 6808 | 4.490 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6809 | 4.490 | 6.176 | 0.120 |  | 6810 | 4.490 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6811 | 4.490 | 6.052 | 0.118 |  | 6812 | 4.490 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6813 | 4.490 | 5.805 | 0.103 |  | 6814 | 4.490 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6815 | 4.490 | 5.558 | 0.074 |  | 6816 | 4.490 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6817 | 4.490 | 5.310 | 0.028 |  | 6818 | 4.399 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6819 | 4.429 | 5.254 | -0.092 |  | 6820 | 4.460 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6821 | 4.429 | 5.254 | -0.028 |  | 6822 | 4.399 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6823 | 4.429 | 7.098 | -0.092 |  | 6824 | 4.460 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6825 | 4.429 | 7.098 | -0.028 |  | 6826 | 4.429 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6827 | 4.429 | 6.176 | 0.120 |  | 6828 | 4.429 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6829 | 4.611 | 5.254 | -0.092 |  | 6830 | 4.611 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6831 | 4.611 | 5.254 | -0.028 |  | 6832 | 4.611 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6833 | 4.611 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6834 | 4.611 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6835 | 4.611 | 7.098 | -0.000 |  | 6836 | 4.611 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6837 | 4.611 | 7.041 | -0.000 |  | 6838 | 4.611 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6839 | 4.611 | 6.794 | -0.000 |  | 6840 | 4.611 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6841 | 4.611 | 6.670 | -0.000 |  | 6842 | 4.611 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6843 | 4.611 | 6.547 | -0.000 |  | 6844 | 4.611 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6845 | 4.611 | 6.299 | -0.000 |  | 6846 | 4.611 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6847 | 4.611 | 6.052 | -0.000 |  | 6848 | 4.611 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6849 | 4.611 | 5.805 | -0.000 |  | 6850 | 4.611 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6851 | 4.611 | 5.681 | -0.000 |  | 6852 | 4.611 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6853 | 4.611 | 5.558 | -0.000 |  | 6854 | 4.611 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6855 | 4.611 | 5.310 | -0.000 |  | 6856 | 4.611 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6857 | 4.611 | 7.041 | 0.028 |  | 6858 | 4.611 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6859 | 4.611 | 6.794 | 0.074 |  | 6860 | 4.611 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6861 | 4.611 | 6.547 | 0.103 |  | 6862 | 4.611 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6863 | 4.611 | 6.299 | 0.118 |  | 6864 | 4.611 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6865 | 4.611 | 6.176 | 0.120 |  | 6866 | 4.611 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6867 | 4.611 | 6.052 | 0.118 |  | 6868 | 4.611 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6869 | 4.611 | 5.805 | 0.103 |  | 6870 | 4.611 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6871 | 4.611 | 5.558 | 0.074 |  | 6872 | 4.611 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6873 | 4.611 | 5.310 | 0.028 |  | 6874 | 4.520 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6875 | 4.550 | 5.254 | -0.092 |  | 6876 | 4.580 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6877 | 4.550 | 5.254 | -0.028 |  | 6878 | 4.520 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6879 | 4.550 | 7.098 | -0.092 |  | 6880 | 4.580 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6881 | 4.550 | 7.098 | -0.028 |  | 6882 | 4.550 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6883 | 4.550 | 6.176 | 0.120 |  | 6884 | 4.550 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6885 | 4.731 | 5.254 | -0.092 |  | 6886 | 4.731 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6887 | 4.731 | 5.254 | -0.028 |  | 6888 | 4.731 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6889 | 4.731 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6890 | 4.731 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6891 | 4.731 | 7.098 | -0.000 |  | 6892 | 4.731 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6893 | 4.731 | 7.041 | -0.000 |  | 6894 | 4.731 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6895 | 4.731 | 6.794 | -0.000 |  | 6896 | 4.731 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6897 | 4.731 | 6.670 | -0.000 |  | 6898 | 4.731 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6899 | 4.731 | 6.547 | -0.000 |  | 6900 | 4.731 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6901 | 4.731 | 6.299 | -0.000 |  | 6902 | 4.731 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6903 | 4.731 | 6.052 | -0.000 |  | 6904 | 4.731 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6905 | 4.731 | 5.805 | -0.000 |  | 6906 | 4.731 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6907 | 4.731 | 5.681 | -0.000 |  | 6908 | 4.731 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6909 | 4.731 | 5.558 | -0.000 |  | 6910 | 4.731 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6911 | 4.731 | 5.310 | -0.000 |  | 6912 | 4.731 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6913 | 4.731 | 7.041 | 0.028 |  | 6914 | 4.731 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6915 | 4.731 | 6.794 | 0.074 |  | 6916 | 4.731 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6917 | 4.731 | 6.547 | 0.103 |  | 6918 | 4.731 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6919 | 4.731 | 6.299 | 0.118 |  | 6920 | 4.731 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6921 | 4.731 | 6.176 | 0.120 |  | 6922 | 4.731 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6923 | 4.731 | 6.052 | 0.118 |  | 6924 | 4.731 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6925 | 4.731 | 5.805 | 0.103 |  | 6926 | 4.731 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6927 | 4.731 | 5.558 | 0.074 |  | 6928 | 4.731 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6929 | 4.731 | 5.310 | 0.028 |  | 6930 | 4.641 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6931 | 4.671 | 5.254 | -0.092 |  | 6932 | 4.701 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6933 | 4.671 | 5.254 | -0.028 |  | 6934 | 4.641 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6935 | 4.671 | 7.098 | -0.092 |  | 6936 | 4.701 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6937 | 4.671 | 7.098 | -0.028 |  | 6938 | 4.671 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6939 | 4.671 | 6.176 | 0.120 |  | 6940 | 4.671 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6941 | 4.852 | 5.254 | -0.092 |  | 6942 | 4.852 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6943 | 4.852 | 5.254 | -0.028 |  | 6944 | 4.852 | 7.098 | -0.092 |  |
| 6945 | 4.852 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 6946 | 4.852 | 7.098 | -0.028 |  |
| 6947 | 4.852 | 7.098 | -0.000 |  | 6948 | 4.852 | 7.165 | -0.000 |  |
| 6949 | 4.852 | 7.041 | -0.000 |  | 6950 | 4.852 | 6.917 | -0.000 |  |
| 6951 | 4.852 | 6.794 | -0.000 |  | 6952 | 4.852 | 6.707 | -0.000 |  |
| 6953 | 4.852 | 6.670 | -0.000 |  | 6954 | 4.852 | 6.633 | -0.000 |  |
| 6955 | 4.852 | 6.547 | -0.000 |  | 6956 | 4.852 | 6.423 | -0.000 |  |
| 6957 | 4.852 | 6.299 | -0.000 |  | 6958 | 4.852 | 6.176 | -0.000 |  |
| 6959 | 4.852 | 6.052 | -0.000 |  | 6960 | 4.852 | 5.928 | -0.000 |  |
| 6961 | 4.852 | 5.805 | -0.000 |  | 6962 | 4.852 | 5.718 | -0.000 |  |
| 6963 | 4.852 | 5.681 | -0.000 |  | 6964 | 4.852 | 5.644 | -0.000 |  |
| 6965 | 4.852 | 5.558 | -0.000 |  | 6966 | 4.852 | 5.434 | -0.000 |  |
| 6967 | 4.852 | 5.310 | -0.000 |  | 6968 | 4.852 | 5.187 | -0.000 |  |
| 6969 | 4.852 | 7.041 | 0.028 |  | 6970 | 4.852 | 6.917 | 0.053 |  |
| 6971 | 4.852 | 6.794 | 0.074 |  | 6972 | 4.852 | 6.670 | 0.090 |  |
| 6973 | 4.852 | 6.547 | 0.103 |  | 6974 | 4.852 | 6.423 | 0.113 |  |
| 6975 | 4.852 | 6.299 | 0.118 |  | 6976 | 4.852 | 6.213 | 0.120 |  |
| 6977 | 4.852 | 6.176 | 0.120 |  | 6978 | 4.852 | 6.139 | 0.120 |  |
| 6979 | 4.852 | 6.052 | 0.118 |  | 6980 | 4.852 | 5.928 | 0.113 |  |
| 6981 | 4.852 | 5.805 | 0.103 |  | 6982 | 4.852 | 5.681 | 0.090 |  |
| 6983 | 4.852 | 5.558 | 0.074 |  | 6984 | 4.852 | 5.434 | 0.053 |  |
| 6985 | 4.852 | 5.310 | 0.028 |  | 6986 | 4.761 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6987 | 4.792 | 5.254 | -0.092 |  | 6988 | 4.822 | 5.254 | -0.060 |  |
| 6989 | 4.792 | 5.254 | -0.028 |  | 6990 | 4.761 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6991 | 4.792 | 7.098 | -0.092 |  | 6992 | 4.822 | 7.098 | -0.060 |  |
| 6993 | 4.792 | 7.098 | -0.028 |  | 6994 | 4.792 | 5.681 | -0.000 |  |
| 6995 | 4.792 | 6.176 | 0.120 |  | 6996 | 4.792 | 6.670 | -0.000 |  |
| 6997 | 4.973 | 5.254 | -0.092 |  | 6998 | 4.973 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 6999 | 4.973 | 5.254 | -0.028 |  | 7000 | 4.973 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7001 | 4.973 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7002 | 4.973 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7003 | 4.973 | 7.098 | -0.000 |  | 7004 | 4.973 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7005 | 4.973 | 7.041 | -0.000 |  | 7006 | 4.973 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7007 | 4.973 | 6.794 | -0.000 |  | 7008 | 4.973 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7009 | 4.973 | 6.670 | -0.000 |  | 7010 | 4.973 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7011 | 4.973 | 6.547 | -0.000 |  | 7012 | 4.973 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7013 | 4.973 | 6.299 | -0.000 |  | 7014 | 4.973 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7015 | 4.973 | 6.052 | -0.000 |  | 7016 | 4.973 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7017 | 4.973 | 5.805 | -0.000 |  | 7018 | 4.973 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7019 | 4.973 | 5.681 | -0.000 |  | 7020 | 4.973 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7021 | 4.973 | 5.558 | -0.000 |  | 7022 | 4.973 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7023 | 4.973 | 5.310 | -0.000 |  | 7024 | 4.973 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7025 | 4.973 | 7.041 | 0.028 |  | 7026 | 4.973 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7027 | 4.973 | 6.794 | 0.074 |  | 7028 | 4.973 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7029 | 4.973 | 6.547 | 0.103 |  | 7030 | 4.973 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7031 | 4.973 | 6.299 | 0.118 |  | 7032 | 4.973 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7033 | 4.973 | 6.176 | 0.120 |  | 7034 | 4.973 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7035 | 4.973 | 6.052 | 0.118 |  | 7036 | 4.973 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7037 | 4.973 | 5.805 | 0.103 |  | 7038 | 4.973 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7039 | 4.973 | 5.558 | 0.074 |  | 7040 | 4.973 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7041 | 4.973 | 5.310 | 0.028 |  | 7042 | 4.882 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7043 | 4.912 | 5.254 | -0.092 |  | 7044 | 4.943 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7045 | 4.912 | 5.254 | -0.028 |  | 7046 | 4.882 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7047 | 4.912 | 7.098 | -0.092 |  | 7048 | 4.943 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7049 | 4.912 | 7.098 | -0.028 |  | 7050 | 4.912 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7051 | 4.912 | 6.176 | 0.120 |  | 7052 | 4.912 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7053 | 5.094 | 5.254 | -0.092 |  | 7054 | 5.094 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7055 | 5.094 | 5.254 | -0.028 |  | 7056 | 5.094 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7057 | 5.094 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7058 | 5.094 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7059 | 5.094 | 7.098 | -0.000 |  | 7060 | 5.094 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7061 | 5.094 | 7.041 | -0.000 |  | 7062 | 5.094 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7063 | 5.094 | 6.794 | -0.000 |  | 7064 | 5.094 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7065 | 5.094 | 6.670 | -0.000 |  | 7066 | 5.094 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7067 | 5.094 | 6.547 | -0.000 |  | 7068 | 5.094 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7069 | 5.094 | 6.299 | -0.000 |  | 7070 | 5.094 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7071 | 5.094 | 6.052 | -0.000 |  | 7072 | 5.094 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7073 | 5.094 | 5.805 | -0.000 |  | 7074 | 5.094 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7075 | 5.094 | 5.681 | -0.000 |  | 7076 | 5.094 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7077 | 5.094 | 5.558 | -0.000 |  | 7078 | 5.094 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7079 | 5.094 | 5.310 | -0.000 |  | 7080 | 5.094 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7081 | 5.094 | 7.041 | 0.028 |  | 7082 | 5.094 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7083 | 5.094 | 6.794 | 0.074 |  | 7084 | 5.094 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7085 | 5.094 | 6.547 | 0.103 |  | 7086 | 5.094 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7087 | 5.094 | 6.299 | 0.118 |  | 7088 | 5.094 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7089 | 5.094 | 6.176 | 0.120 |  | 7090 | 5.094 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7091 | 5.094 | 6.052 | 0.118 |  | 7092 | 5.094 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7093 | 5.094 | 5.805 | 0.103 |  | 7094 | 5.094 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7095 | 5.094 | 5.558 | 0.074 |  | 7096 | 5.094 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7097 | 5.094 | 5.310 | 0.028 |  | 7098 | 5.003 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7099 | 5.033 | 5.254 | -0.092 |  | 7100 | 5.063 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7101 | 5.033 | 5.254 | -0.028 |  | 7102 | 5.003 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7103 | 5.033 | 7.098 | -0.092 |  | 7104 | 5.063 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7105 | 5.033 | 7.098 | -0.028 |  | 7106 | 5.033 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7107 | 5.033 | 6.176 | 0.120 |  | 7108 | 5.033 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7109 | 5.214 | 5.254 | -0.092 |  | 7110 | 5.214 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7111 | 5.214 | 5.254 | -0.028 |  | 7112 | 5.214 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7113 | 5.214 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7114 | 5.214 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7115 | 5.214 | 7.098 | -0.000 |  | 7116 | 5.214 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7117 | 5.214 | 7.041 | -0.000 |  | 7118 | 5.214 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7119 | 5.214 | 6.794 | -0.000 |  | 7120 | 5.214 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7121 | 5.214 | 6.670 | -0.000 |  | 7122 | 5.214 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7123 | 5.214 | 6.547 | -0.000 |  | 7124 | 5.214 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7125 | 5.214 | 6.299 | -0.000 |  | 7126 | 5.214 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7127 | 5.214 | 6.052 | -0.000 |  | 7128 | 5.214 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7129 | 5.214 | 5.805 | -0.000 |  | 7130 | 5.214 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7131 | 5.214 | 5.681 | -0.000 |  | 7132 | 5.214 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7133 | 5.214 | 5.558 | -0.000 |  | 7134 | 5.214 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7135 | 5.214 | 5.310 | -0.000 |  | 7136 | 5.214 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7137 | 5.214 | 7.041 | 0.028 |  | 7138 | 5.214 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7139 | 5.214 | 6.794 | 0.074 |  | 7140 | 5.214 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7141 | 5.214 | 6.547 | 0.103 |  | 7142 | 5.214 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7143 | 5.214 | 6.299 | 0.118 |  | 7144 | 5.214 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7145 | 5.214 | 6.176 | 0.120 |  | 7146 | 5.214 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7147 | 5.214 | 6.052 | 0.118 |  | 7148 | 5.214 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7149 | 5.214 | 5.805 | 0.103 |  | 7150 | 5.214 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7151 | 5.214 | 5.558 | 0.074 |  | 7152 | 5.214 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7153 | 5.214 | 5.310 | 0.028 |  | 7154 | 5.124 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7155 | 5.154 | 5.254 | -0.092 |  | 7156 | 5.184 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7157 | 5.154 | 5.254 | -0.028 |  | 7158 | 5.124 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7159 | 5.154 | 7.098 | -0.092 |  | 7160 | 5.184 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7161 | 5.154 | 7.098 | -0.028 |  | 7162 | 5.154 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7163 | 5.154 | 6.176 | 0.120 |  | 7164 | 5.154 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7165 | 5.335 | 5.254 | -0.092 |  | 7166 | 5.335 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7167 | 5.335 | 5.254 | -0.028 |  | 7168 | 5.335 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7169 | 5.335 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7170 | 5.335 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7171 | 5.335 | 7.098 | -0.000 |  | 7172 | 5.335 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7173 | 5.335 | 7.041 | -0.000 |  | 7174 | 5.335 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7175 | 5.335 | 6.794 | -0.000 |  | 7176 | 5.335 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7177 | 5.335 | 6.670 | -0.000 |  | 7178 | 5.335 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7179 | 5.335 | 6.547 | -0.000 |  | 7180 | 5.335 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7181 | 5.335 | 6.299 | -0.000 |  | 7182 | 5.335 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7183 | 5.335 | 6.052 | -0.000 |  | 7184 | 5.335 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7185 | 5.335 | 5.805 | -0.000 |  | 7186 | 5.335 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7187 | 5.335 | 5.681 | -0.000 |  | 7188 | 5.335 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7189 | 5.335 | 5.558 | -0.000 |  | 7190 | 5.335 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7191 | 5.335 | 5.310 | -0.000 |  | 7192 | 5.335 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7193 | 5.335 | 7.041 | 0.028 |  | 7194 | 5.335 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7195 | 5.335 | 6.794 | 0.074 |  | 7196 | 5.335 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7197 | 5.335 | 6.547 | 0.103 |  | 7198 | 5.335 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7199 | 5.335 | 6.299 | 0.118 |  | 7200 | 5.335 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7201 | 5.335 | 6.176 | 0.120 |  | 7202 | 5.335 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7203 | 5.335 | 6.052 | 0.118 |  | 7204 | 5.335 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7205 | 5.335 | 5.805 | 0.103 |  | 7206 | 5.335 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7207 | 5.335 | 5.558 | 0.074 |  | 7208 | 5.335 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7209 | 5.335 | 5.310 | 0.028 |  | 7210 | 5.244 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7211 | 5.275 | 5.254 | -0.092 |  | 7212 | 5.305 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7213 | 5.275 | 5.254 | -0.028 |  | 7214 | 5.244 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7215 | 5.275 | 7.098 | -0.092 |  | 7216 | 5.305 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7217 | 5.275 | 7.098 | -0.028 |  | 7218 | 5.275 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7219 | 5.275 | 6.176 | 0.120 |  | 7220 | 5.275 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7221 | 5.456 | 5.254 | -0.092 |  | 7222 | 5.456 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7223 | 5.456 | 5.254 | -0.028 |  | 7224 | 5.456 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7225 | 5.456 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7226 | 5.456 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7227 | 5.456 | 7.098 | -0.000 |  | 7228 | 5.456 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7229 | 5.456 | 7.041 | -0.000 |  | 7230 | 5.456 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7231 | 5.456 | 6.794 | -0.000 |  | 7232 | 5.456 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7233 | 5.456 | 6.670 | -0.000 |  | 7234 | 5.456 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7235 | 5.456 | 6.547 | -0.000 |  | 7236 | 5.456 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7237 | 5.456 | 6.299 | -0.000 |  | 7238 | 5.456 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7239 | 5.456 | 6.052 | -0.000 |  | 7240 | 5.456 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7241 | 5.456 | 5.805 | -0.000 |  | 7242 | 5.456 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7243 | 5.456 | 5.681 | -0.000 |  | 7244 | 5.456 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7245 | 5.456 | 5.558 | -0.000 |  | 7246 | 5.456 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7247 | 5.456 | 5.310 | -0.000 |  | 7248 | 5.456 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7249 | 5.456 | 7.041 | 0.028 |  | 7250 | 5.456 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7251 | 5.456 | 6.794 | 0.074 |  | 7252 | 5.456 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7253 | 5.456 | 6.547 | 0.103 |  | 7254 | 5.456 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7255 | 5.456 | 6.299 | 0.118 |  | 7256 | 5.456 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7257 | 5.456 | 6.176 | 0.120 |  | 7258 | 5.456 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7259 | 5.456 | 6.052 | 0.118 |  | 7260 | 5.456 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7261 | 5.456 | 5.805 | 0.103 |  | 7262 | 5.456 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7263 | 5.456 | 5.558 | 0.074 |  | 7264 | 5.456 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7265 | 5.456 | 5.310 | 0.028 |  | 7266 | 5.365 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7267 | 5.395 | 5.254 | -0.092 |  | 7268 | 5.426 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7269 | 5.395 | 5.254 | -0.028 |  | 7270 | 5.365 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7271 | 5.395 | 7.098 | -0.092 |  | 7272 | 5.426 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7273 | 5.395 | 7.098 | -0.028 |  | 7274 | 5.395 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7275 | 5.395 | 6.176 | 0.120 |  | 7276 | 5.395 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7277 | 5.576 | 5.254 | -0.092 |  | 7278 | 5.576 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7279 | 5.576 | 5.254 | -0.028 |  | 7280 | 5.576 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7281 | 5.576 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7282 | 5.576 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7283 | 5.576 | 7.098 | -0.000 |  | 7284 | 5.576 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7285 | 5.576 | 7.041 | -0.000 |  | 7286 | 5.576 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7287 | 5.576 | 6.794 | -0.000 |  | 7288 | 5.576 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7289 | 5.576 | 6.670 | -0.000 |  | 7290 | 5.576 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7291 | 5.576 | 6.547 | -0.000 |  | 7292 | 5.576 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7293 | 5.576 | 6.299 | -0.000 |  | 7294 | 5.576 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7295 | 5.576 | 6.052 | -0.000 |  | 7296 | 5.576 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7297 | 5.576 | 5.805 | -0.000 |  | 7298 | 5.576 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7299 | 5.576 | 5.681 | -0.000 |  | 7300 | 5.576 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7301 | 5.576 | 5.558 | -0.000 |  | 7302 | 5.576 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7303 | 5.576 | 5.310 | -0.000 |  | 7304 | 5.576 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7305 | 5.576 | 7.041 | 0.028 |  | 7306 | 5.576 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7307 | 5.576 | 6.794 | 0.074 |  | 7308 | 5.576 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7309 | 5.576 | 6.547 | 0.103 |  | 7310 | 5.576 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7311 | 5.576 | 6.299 | 0.118 |  | 7312 | 5.576 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7313 | 5.576 | 6.176 | 0.120 |  | 7314 | 5.576 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7315 | 5.576 | 6.052 | 0.118 |  | 7316 | 5.576 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7317 | 5.576 | 5.805 | 0.103 |  | 7318 | 5.576 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7319 | 5.576 | 5.558 | 0.074 |  | 7320 | 5.576 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7321 | 5.576 | 5.310 | 0.028 |  | 7322 | 5.486 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7323 | 5.516 | 5.254 | -0.092 |  | 7324 | 5.546 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7325 | 5.516 | 5.254 | -0.028 |  | 7326 | 5.486 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7327 | 5.516 | 7.098 | -0.092 |  | 7328 | 5.546 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7329 | 5.516 | 7.098 | -0.028 |  | 7330 | 5.516 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7331 | 5.516 | 6.176 | 0.120 |  | 7332 | 5.516 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7333 | 5.697 | 5.254 | -0.092 |  | 7334 | 5.697 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7335 | 5.697 | 5.254 | -0.028 |  | 7336 | 5.697 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7337 | 5.697 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7338 | 5.697 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7339 | 5.697 | 7.098 | -0.000 |  | 7340 | 5.697 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7341 | 5.697 | 7.041 | -0.000 |  | 7342 | 5.697 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7343 | 5.697 | 6.794 | -0.000 |  | 7344 | 5.697 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7345 | 5.697 | 6.670 | -0.000 |  | 7346 | 5.697 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7347 | 5.697 | 6.547 | -0.000 |  | 7348 | 5.697 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7349 | 5.697 | 6.299 | -0.000 |  | 7350 | 5.697 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7351 | 5.697 | 6.052 | -0.000 |  | 7352 | 5.697 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7353 | 5.697 | 5.805 | -0.000 |  | 7354 | 5.697 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7355 | 5.697 | 5.681 | -0.000 |  | 7356 | 5.697 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7357 | 5.697 | 5.558 | -0.000 |  | 7358 | 5.697 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7359 | 5.697 | 5.310 | -0.000 |  | 7360 | 5.697 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7361 | 5.697 | 7.041 | 0.028 |  | 7362 | 5.697 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7363 | 5.697 | 6.794 | 0.074 |  | 7364 | 5.697 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7365 | 5.697 | 6.547 | 0.103 |  | 7366 | 5.697 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7367 | 5.697 | 6.299 | 0.118 |  | 7368 | 5.697 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7369 | 5.697 | 6.176 | 0.120 |  | 7370 | 5.697 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7371 | 5.697 | 6.052 | 0.118 |  | 7372 | 5.697 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7373 | 5.697 | 5.805 | 0.103 |  | 7374 | 5.697 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7375 | 5.697 | 5.558 | 0.074 |  | 7376 | 5.697 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7377 | 5.697 | 5.310 | 0.028 |  | 7378 | 5.607 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7379 | 5.637 | 5.254 | -0.092 |  | 7380 | 5.667 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7381 | 5.637 | 5.254 | -0.028 |  | 7382 | 5.607 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7383 | 5.637 | 7.098 | -0.092 |  | 7384 | 5.667 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7385 | 5.637 | 7.098 | -0.028 |  | 7386 | 5.637 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7387 | 5.637 | 6.176 | 0.120 |  | 7388 | 5.637 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7389 | 5.818 | 5.254 | -0.092 |  | 7390 | 5.818 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7391 | 5.818 | 5.254 | -0.028 |  | 7392 | 5.818 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7393 | 5.818 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7394 | 5.818 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7395 | 5.818 | 7.098 | -0.000 |  | 7396 | 5.818 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7397 | 5.818 | 7.041 | -0.000 |  | 7398 | 5.818 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7399 | 5.818 | 6.794 | -0.000 |  | 7400 | 5.818 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7401 | 5.818 | 6.670 | -0.000 |  | 7402 | 5.818 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7403 | 5.818 | 6.547 | -0.000 |  | 7404 | 5.818 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7405 | 5.818 | 6.299 | -0.000 |  | 7406 | 5.818 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7407 | 5.818 | 6.052 | -0.000 |  | 7408 | 5.818 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7409 | 5.818 | 5.805 | -0.000 |  | 7410 | 5.818 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7411 | 5.818 | 5.681 | -0.000 |  | 7412 | 5.818 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7413 | 5.818 | 5.558 | -0.000 |  | 7414 | 5.818 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7415 | 5.818 | 5.310 | -0.000 |  | 7416 | 5.818 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7417 | 5.818 | 7.041 | 0.028 |  | 7418 | 5.818 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7419 | 5.818 | 6.794 | 0.074 |  | 7420 | 5.818 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7421 | 5.818 | 6.547 | 0.103 |  | 7422 | 5.818 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7423 | 5.818 | 6.299 | 0.118 |  | 7424 | 5.818 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7425 | 5.818 | 6.176 | 0.120 |  | 7426 | 5.818 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7427 | 5.818 | 6.052 | 0.118 |  | 7428 | 5.818 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7429 | 5.818 | 5.805 | 0.103 |  | 7430 | 5.818 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7431 | 5.818 | 5.558 | 0.074 |  | 7432 | 5.818 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7433 | 5.818 | 5.310 | 0.028 |  | 7434 | 5.727 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7435 | 5.758 | 5.254 | -0.092 |  | 7436 | 5.788 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7437 | 5.758 | 5.254 | -0.028 |  | 7438 | 5.727 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7439 | 5.758 | 7.098 | -0.092 |  | 7440 | 5.788 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7441 | 5.758 | 7.098 | -0.028 |  | 7442 | 5.758 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7443 | 5.758 | 6.176 | 0.120 |  | 7444 | 5.758 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7445 | 5.939 | 5.254 | -0.092 |  | 7446 | 5.939 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7447 | 5.939 | 5.254 | -0.028 |  | 7448 | 5.939 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7449 | 5.939 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7450 | 5.939 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7451 | 5.939 | 7.098 | -0.000 |  | 7452 | 5.939 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7453 | 5.939 | 7.041 | -0.000 |  | 7454 | 5.939 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7455 | 5.939 | 6.794 | -0.000 |  | 7456 | 5.939 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7457 | 5.939 | 6.670 | -0.000 |  | 7458 | 5.939 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7459 | 5.939 | 6.547 | -0.000 |  | 7460 | 5.939 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7461 | 5.939 | 6.299 | -0.000 |  | 7462 | 5.939 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7463 | 5.939 | 6.052 | -0.000 |  | 7464 | 5.939 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7465 | 5.939 | 5.805 | -0.000 |  | 7466 | 5.939 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7467 | 5.939 | 5.681 | -0.000 |  | 7468 | 5.939 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7469 | 5.939 | 5.558 | -0.000 |  | 7470 | 5.939 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7471 | 5.939 | 5.310 | -0.000 |  | 7472 | 5.939 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7473 | 5.939 | 7.041 | 0.028 |  | 7474 | 5.939 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7475 | 5.939 | 6.794 | 0.074 |  | 7476 | 5.939 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7477 | 5.939 | 6.547 | 0.103 |  | 7478 | 5.939 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7479 | 5.939 | 6.299 | 0.118 |  | 7480 | 5.939 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7481 | 5.939 | 6.176 | 0.120 |  | 7482 | 5.939 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7483 | 5.939 | 6.052 | 0.118 |  | 7484 | 5.939 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7485 | 5.939 | 5.805 | 0.103 |  | 7486 | 5.939 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7487 | 5.939 | 5.558 | 0.074 |  | 7488 | 5.939 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7489 | 5.939 | 5.310 | 0.028 |  | 7490 | 5.848 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7491 | 5.878 | 5.254 | -0.092 |  | 7492 | 5.908 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7493 | 5.878 | 5.254 | -0.028 |  | 7494 | 5.848 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7495 | 5.878 | 7.098 | -0.092 |  | 7496 | 5.908 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7497 | 5.878 | 7.098 | -0.028 |  | 7498 | 5.878 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7499 | 5.878 | 6.176 | 0.120 |  | 7500 | 5.878 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7501 | 6.059 | 5.254 | -0.092 |  | 7502 | 6.059 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7503 | 6.059 | 5.254 | -0.028 |  | 7504 | 6.059 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7505 | 6.059 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7506 | 6.059 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7507 | 6.059 | 7.098 | -0.000 |  | 7508 | 6.059 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7509 | 6.059 | 7.041 | -0.000 |  | 7510 | 6.059 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7511 | 6.059 | 6.794 | -0.000 |  | 7512 | 6.059 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7513 | 6.059 | 6.670 | -0.000 |  | 7514 | 6.059 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7515 | 6.059 | 6.547 | -0.000 |  | 7516 | 6.059 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7517 | 6.059 | 6.299 | -0.000 |  | 7518 | 6.059 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7519 | 6.059 | 6.052 | -0.000 |  | 7520 | 6.059 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7521 | 6.059 | 5.805 | -0.000 |  | 7522 | 6.059 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7523 | 6.059 | 5.681 | -0.000 |  | 7524 | 6.059 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7525 | 6.059 | 5.558 | -0.000 |  | 7526 | 6.059 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7527 | 6.059 | 5.310 | -0.000 |  | 7528 | 6.059 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7529 | 6.059 | 7.041 | 0.028 |  | 7530 | 6.059 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7531 | 6.059 | 6.794 | 0.074 |  | 7532 | 6.059 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7533 | 6.059 | 6.547 | 0.103 |  | 7534 | 6.059 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7535 | 6.059 | 6.299 | 0.118 |  | 7536 | 6.059 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7537 | 6.059 | 6.176 | 0.120 |  | 7538 | 6.059 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7539 | 6.059 | 6.052 | 0.118 |  | 7540 | 6.059 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7541 | 6.059 | 5.805 | 0.103 |  | 7542 | 6.059 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7543 | 6.059 | 5.558 | 0.074 |  | 7544 | 6.059 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7545 | 6.059 | 5.310 | 0.028 |  | 7546 | 5.969 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7547 | 5.999 | 5.254 | -0.092 |  | 7548 | 6.029 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7549 | 5.999 | 5.254 | -0.028 |  | 7550 | 5.969 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7551 | 5.999 | 7.098 | -0.092 |  | 7552 | 6.029 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7553 | 5.999 | 7.098 | -0.028 |  | 7554 | 5.999 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7555 | 5.999 | 6.176 | 0.120 |  | 7556 | 5.999 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7557 | 6.180 | 5.254 | -0.092 |  | 7558 | 6.180 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7559 | 6.180 | 5.254 | -0.028 |  | 7560 | 6.180 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7561 | 6.180 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7562 | 6.180 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7563 | 6.180 | 7.098 | -0.000 |  | 7564 | 6.180 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7565 | 6.180 | 7.041 | -0.000 |  | 7566 | 6.180 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7567 | 6.180 | 6.794 | -0.000 |  | 7568 | 6.180 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7569 | 6.180 | 6.670 | -0.000 |  | 7570 | 6.180 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7571 | 6.180 | 6.547 | -0.000 |  | 7572 | 6.180 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7573 | 6.180 | 6.299 | -0.000 |  | 7574 | 6.180 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7575 | 6.180 | 6.052 | -0.000 |  | 7576 | 6.180 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7577 | 6.180 | 5.805 | -0.000 |  | 7578 | 6.180 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7579 | 6.180 | 5.681 | -0.000 |  | 7580 | 6.180 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7581 | 6.180 | 5.558 | -0.000 |  | 7582 | 6.180 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7583 | 6.180 | 5.310 | -0.000 |  | 7584 | 6.180 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7585 | 6.180 | 7.041 | 0.028 |  | 7586 | 6.180 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7587 | 6.180 | 6.794 | 0.074 |  | 7588 | 6.180 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7589 | 6.180 | 6.547 | 0.103 |  | 7590 | 6.180 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7591 | 6.180 | 6.299 | 0.118 |  | 7592 | 6.180 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7593 | 6.180 | 6.176 | 0.120 |  | 7594 | 6.180 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7595 | 6.180 | 6.052 | 0.118 |  | 7596 | 6.180 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7597 | 6.180 | 5.805 | 0.103 |  | 7598 | 6.180 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7599 | 6.180 | 5.558 | 0.074 |  | 7600 | 6.180 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7601 | 6.180 | 5.310 | 0.028 |  | 7602 | 6.090 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7603 | 6.120 | 5.254 | -0.092 |  | 7604 | 6.150 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7605 | 6.120 | 5.254 | -0.028 |  | 7606 | 6.090 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7607 | 6.120 | 7.098 | -0.092 |  | 7608 | 6.150 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7609 | 6.120 | 7.098 | -0.028 |  | 7610 | 6.120 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7611 | 6.120 | 6.176 | 0.120 |  | 7612 | 6.120 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7613 | 6.301 | 5.254 | -0.092 |  | 7614 | 6.301 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7615 | 6.301 | 5.254 | -0.028 |  | 7616 | 6.301 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7617 | 6.301 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7618 | 6.301 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7619 | 6.301 | 7.098 | -0.000 |  | 7620 | 6.301 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7621 | 6.301 | 7.041 | -0.000 |  | 7622 | 6.301 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7623 | 6.301 | 6.794 | -0.000 |  | 7624 | 6.301 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7625 | 6.301 | 6.670 | -0.000 |  | 7626 | 6.301 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7627 | 6.301 | 6.547 | -0.000 |  | 7628 | 6.301 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7629 | 6.301 | 6.299 | -0.000 |  | 7630 | 6.301 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7631 | 6.301 | 6.052 | -0.000 |  | 7632 | 6.301 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7633 | 6.301 | 5.805 | -0.000 |  | 7634 | 6.301 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7635 | 6.301 | 5.681 | -0.000 |  | 7636 | 6.301 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7637 | 6.301 | 5.558 | -0.000 |  | 7638 | 6.301 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7639 | 6.301 | 5.310 | -0.000 |  | 7640 | 6.301 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7641 | 6.301 | 7.041 | 0.028 |  | 7642 | 6.301 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7643 | 6.301 | 6.794 | 0.074 |  | 7644 | 6.301 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7645 | 6.301 | 6.547 | 0.103 |  | 7646 | 6.301 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7647 | 6.301 | 6.299 | 0.118 |  | 7648 | 6.301 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7649 | 6.301 | 6.176 | 0.120 |  | 7650 | 6.301 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7651 | 6.301 | 6.052 | 0.118 |  | 7652 | 6.301 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7653 | 6.301 | 5.805 | 0.103 |  | 7654 | 6.301 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7655 | 6.301 | 5.558 | 0.074 |  | 7656 | 6.301 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7657 | 6.301 | 5.310 | 0.028 |  | 7658 | 6.210 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7659 | 6.240 | 5.254 | -0.092 |  | 7660 | 6.271 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7661 | 6.240 | 5.254 | -0.028 |  | 7662 | 6.210 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7663 | 6.240 | 7.098 | -0.092 |  | 7664 | 6.271 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7665 | 6.240 | 7.098 | -0.028 |  | 7666 | 6.240 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7667 | 6.240 | 6.176 | 0.120 |  | 7668 | 6.240 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7669 | 6.422 | 5.254 | -0.092 |  | 7670 | 6.422 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7671 | 6.422 | 5.254 | -0.028 |  | 7672 | 6.422 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7673 | 6.422 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7674 | 6.422 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7675 | 6.422 | 7.098 | -0.000 |  | 7676 | 6.422 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7677 | 6.422 | 7.041 | -0.000 |  | 7678 | 6.422 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7679 | 6.422 | 6.794 | -0.000 |  | 7680 | 6.422 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7681 | 6.422 | 6.670 | -0.000 |  | 7682 | 6.422 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7683 | 6.422 | 6.547 | -0.000 |  | 7684 | 6.422 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7685 | 6.422 | 6.299 | -0.000 |  | 7686 | 6.422 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7687 | 6.422 | 6.052 | -0.000 |  | 7688 | 6.422 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7689 | 6.422 | 5.805 | -0.000 |  | 7690 | 6.422 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7691 | 6.422 | 5.681 | -0.000 |  | 7692 | 6.422 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7693 | 6.422 | 5.558 | -0.000 |  | 7694 | 6.422 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7695 | 6.422 | 5.310 | -0.000 |  | 7696 | 6.422 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7697 | 6.422 | 7.041 | 0.028 |  | 7698 | 6.422 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7699 | 6.422 | 6.794 | 0.074 |  | 7700 | 6.422 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7701 | 6.422 | 6.547 | 0.103 |  | 7702 | 6.422 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7703 | 6.422 | 6.299 | 0.118 |  | 7704 | 6.422 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7705 | 6.422 | 6.176 | 0.120 |  | 7706 | 6.422 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7707 | 6.422 | 6.052 | 0.118 |  | 7708 | 6.422 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7709 | 6.422 | 5.805 | 0.103 |  | 7710 | 6.422 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7711 | 6.422 | 5.558 | 0.074 |  | 7712 | 6.422 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7713 | 6.422 | 5.310 | 0.028 |  | 7714 | 6.331 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7715 | 6.361 | 5.254 | -0.092 |  | 7716 | 6.391 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7717 | 6.361 | 5.254 | -0.028 |  | 7718 | 6.331 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7719 | 6.361 | 7.098 | -0.092 |  | 7720 | 6.391 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7721 | 6.361 | 7.098 | -0.028 |  | 7722 | 6.361 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7723 | 6.361 | 6.176 | 0.120 |  | 7724 | 6.361 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7725 | 6.542 | 5.254 | -0.092 |  | 7726 | 6.542 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7727 | 6.542 | 5.254 | -0.028 |  | 7728 | 6.542 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7729 | 6.542 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7730 | 6.542 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7731 | 6.542 | 7.098 | -0.000 |  | 7732 | 6.542 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7733 | 6.542 | 7.041 | -0.000 |  | 7734 | 6.542 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7735 | 6.542 | 6.794 | -0.000 |  | 7736 | 6.542 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7737 | 6.542 | 6.670 | -0.000 |  | 7738 | 6.542 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7739 | 6.542 | 6.547 | -0.000 |  | 7740 | 6.542 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7741 | 6.542 | 6.299 | -0.000 |  | 7742 | 6.542 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7743 | 6.542 | 6.052 | -0.000 |  | 7744 | 6.542 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7745 | 6.542 | 5.805 | -0.000 |  | 7746 | 6.542 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7747 | 6.542 | 5.681 | -0.000 |  | 7748 | 6.542 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7749 | 6.542 | 5.558 | -0.000 |  | 7750 | 6.542 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7751 | 6.542 | 5.310 | -0.000 |  | 7752 | 6.542 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7753 | 6.542 | 7.041 | 0.028 |  | 7754 | 6.542 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7755 | 6.542 | 6.794 | 0.074 |  | 7756 | 6.542 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7757 | 6.542 | 6.547 | 0.103 |  | 7758 | 6.542 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7759 | 6.542 | 6.299 | 0.118 |  | 7760 | 6.542 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7761 | 6.542 | 6.176 | 0.120 |  | 7762 | 6.542 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7763 | 6.542 | 6.052 | 0.118 |  | 7764 | 6.542 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7765 | 6.542 | 5.805 | 0.103 |  | 7766 | 6.542 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7767 | 6.542 | 5.558 | 0.074 |  | 7768 | 6.542 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7769 | 6.542 | 5.310 | 0.028 |  | 7770 | 6.452 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7771 | 6.482 | 5.254 | -0.092 |  | 7772 | 6.512 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7773 | 6.482 | 5.254 | -0.028 |  | 7774 | 6.452 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7775 | 6.482 | 7.098 | -0.092 |  | 7776 | 6.512 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7777 | 6.482 | 7.098 | -0.028 |  | 7778 | 6.482 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7779 | 6.482 | 6.176 | 0.120 |  | 7780 | 6.482 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7781 | 6.663 | 5.254 | -0.092 |  | 7782 | 6.663 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7783 | 6.663 | 5.254 | -0.028 |  | 7784 | 6.663 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7785 | 6.663 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7786 | 6.663 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7787 | 6.663 | 7.098 | -0.000 |  | 7788 | 6.663 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7789 | 6.663 | 7.041 | -0.000 |  | 7790 | 6.663 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7791 | 6.663 | 6.794 | -0.000 |  | 7792 | 6.663 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7793 | 6.663 | 6.670 | -0.000 |  | 7794 | 6.663 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7795 | 6.663 | 6.547 | -0.000 |  | 7796 | 6.663 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7797 | 6.663 | 6.299 | -0.000 |  | 7798 | 6.663 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7799 | 6.663 | 6.052 | -0.000 |  | 7800 | 6.663 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7801 | 6.663 | 5.805 | -0.000 |  | 7802 | 6.663 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7803 | 6.663 | 5.681 | -0.000 |  | 7804 | 6.663 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7805 | 6.663 | 5.558 | -0.000 |  | 7806 | 6.663 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7807 | 6.663 | 5.310 | -0.000 |  | 7808 | 6.663 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7809 | 6.663 | 7.041 | 0.028 |  | 7810 | 6.663 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7811 | 6.663 | 6.794 | 0.074 |  | 7812 | 6.663 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7813 | 6.663 | 6.547 | 0.103 |  | 7814 | 6.663 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7815 | 6.663 | 6.299 | 0.118 |  | 7816 | 6.663 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7817 | 6.663 | 6.176 | 0.120 |  | 7818 | 6.663 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7819 | 6.663 | 6.052 | 0.118 |  | 7820 | 6.663 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7821 | 6.663 | 5.805 | 0.103 |  | 7822 | 6.663 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7823 | 6.663 | 5.558 | 0.074 |  | 7824 | 6.663 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7825 | 6.663 | 5.310 | 0.028 |  | 7826 | 6.572 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7827 | 6.603 | 5.254 | -0.092 |  | 7828 | 6.633 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7829 | 6.603 | 5.254 | -0.028 |  | 7830 | 6.572 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7831 | 6.603 | 7.098 | -0.092 |  | 7832 | 6.633 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7833 | 6.603 | 7.098 | -0.028 |  | 7834 | 6.603 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7835 | 6.603 | 6.176 | 0.120 |  | 7836 | 6.603 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7837 | 6.784 | 5.254 | -0.092 |  | 7838 | 6.784 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7839 | 6.784 | 5.254 | -0.028 |  | 7840 | 6.784 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7841 | 6.784 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7842 | 6.784 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7843 | 6.784 | 7.098 | -0.000 |  | 7844 | 6.784 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7845 | 6.784 | 7.041 | -0.000 |  | 7846 | 6.784 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7847 | 6.784 | 6.794 | -0.000 |  | 7848 | 6.784 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7849 | 6.784 | 6.670 | -0.000 |  | 7850 | 6.784 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7851 | 6.784 | 6.547 | -0.000 |  | 7852 | 6.784 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7853 | 6.784 | 6.299 | -0.000 |  | 7854 | 6.784 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7855 | 6.784 | 6.052 | -0.000 |  | 7856 | 6.784 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7857 | 6.784 | 5.805 | -0.000 |  | 7858 | 6.784 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7859 | 6.784 | 5.681 | -0.000 |  | 7860 | 6.784 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7861 | 6.784 | 5.558 | -0.000 |  | 7862 | 6.784 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7863 | 6.784 | 5.310 | -0.000 |  | 7864 | 6.784 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7865 | 6.784 | 7.041 | 0.028 |  | 7866 | 6.784 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7867 | 6.784 | 6.794 | 0.074 |  | 7868 | 6.784 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7869 | 6.784 | 6.547 | 0.103 |  | 7870 | 6.784 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7871 | 6.784 | 6.299 | 0.118 |  | 7872 | 6.784 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7873 | 6.784 | 6.176 | 0.120 |  | 7874 | 6.784 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7875 | 6.784 | 6.052 | 0.118 |  | 7876 | 6.784 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7877 | 6.784 | 5.805 | 0.103 |  | 7878 | 6.784 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7879 | 6.784 | 5.558 | 0.074 |  | 7880 | 6.784 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7881 | 6.784 | 5.310 | 0.028 |  | 7882 | 6.693 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7883 | 6.723 | 5.254 | -0.092 |  | 7884 | 6.754 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7885 | 6.723 | 5.254 | -0.028 |  | 7886 | 6.693 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7887 | 6.723 | 7.098 | -0.092 |  | 7888 | 6.754 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7889 | 6.723 | 7.098 | -0.028 |  | 7890 | 6.723 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7891 | 6.723 | 6.176 | 0.120 |  | 7892 | 6.723 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7893 | 6.904 | 5.254 | -0.092 |  | 7894 | 6.904 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7895 | 6.904 | 5.254 | -0.028 |  | 7896 | 6.904 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7897 | 6.904 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7898 | 6.904 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7899 | 6.904 | 7.098 | -0.000 |  | 7900 | 6.904 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7901 | 6.904 | 7.041 | -0.000 |  | 7902 | 6.904 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7903 | 6.904 | 6.794 | -0.000 |  | 7904 | 6.904 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7905 | 6.904 | 6.670 | -0.000 |  | 7906 | 6.904 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7907 | 6.904 | 6.547 | -0.000 |  | 7908 | 6.904 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7909 | 6.904 | 6.299 | -0.000 |  | 7910 | 6.904 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7911 | 6.904 | 6.052 | -0.000 |  | 7912 | 6.904 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7913 | 6.904 | 5.805 | -0.000 |  | 7914 | 6.904 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7915 | 6.904 | 5.681 | -0.000 |  | 7916 | 6.904 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7917 | 6.904 | 5.558 | -0.000 |  | 7918 | 6.904 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7919 | 6.904 | 5.310 | -0.000 |  | 7920 | 6.904 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7921 | 6.904 | 7.041 | 0.028 |  | 7922 | 6.904 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7923 | 6.904 | 6.794 | 0.074 |  | 7924 | 6.904 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7925 | 6.904 | 6.547 | 0.103 |  | 7926 | 6.904 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7927 | 6.904 | 6.299 | 0.118 |  | 7928 | 6.904 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7929 | 6.904 | 6.176 | 0.120 |  | 7930 | 6.904 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7931 | 6.904 | 6.052 | 0.118 |  | 7932 | 6.904 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7933 | 6.904 | 5.805 | 0.103 |  | 7934 | 6.904 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7935 | 6.904 | 5.558 | 0.074 |  | 7936 | 6.904 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7937 | 6.904 | 5.310 | 0.028 |  | 7938 | 6.814 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7939 | 6.844 | 5.254 | -0.092 |  | 7940 | 6.874 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7941 | 6.844 | 5.254 | -0.028 |  | 7942 | 6.814 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7943 | 6.844 | 7.098 | -0.092 |  | 7944 | 6.874 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7945 | 6.844 | 7.098 | -0.028 |  | 7946 | 6.844 | 5.681 | -0.000 |  |
| 7947 | 6.844 | 6.176 | 0.120 |  | 7948 | 6.844 | 6.670 | -0.000 |  |
| 7949 | 7.025 | 5.254 | -0.092 |  | 7950 | 7.025 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 7951 | 7.025 | 5.254 | -0.028 |  | 7952 | 7.025 | 7.098 | -0.092 |  |
| 7953 | 7.025 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 7954 | 7.025 | 7.098 | -0.028 |  |
| 7955 | 7.025 | 7.098 | -0.000 |  | 7956 | 7.025 | 7.165 | -0.000 |  |
| 7957 | 7.025 | 7.041 | -0.000 |  | 7958 | 7.025 | 6.917 | -0.000 |  |
| 7959 | 7.025 | 6.794 | -0.000 |  | 7960 | 7.025 | 6.707 | -0.000 |  |
| 7961 | 7.025 | 6.670 | -0.000 |  | 7962 | 7.025 | 6.633 | -0.000 |  |
| 7963 | 7.025 | 6.547 | -0.000 |  | 7964 | 7.025 | 6.423 | -0.000 |  |
| 7965 | 7.025 | 6.299 | -0.000 |  | 7966 | 7.025 | 6.176 | -0.000 |  |
| 7967 | 7.025 | 6.052 | -0.000 |  | 7968 | 7.025 | 5.928 | -0.000 |  |
| 7969 | 7.025 | 5.805 | -0.000 |  | 7970 | 7.025 | 5.718 | -0.000 |  |
| 7971 | 7.025 | 5.681 | -0.000 |  | 7972 | 7.025 | 5.644 | -0.000 |  |
| 7973 | 7.025 | 5.558 | -0.000 |  | 7974 | 7.025 | 5.434 | -0.000 |  |
| 7975 | 7.025 | 5.310 | -0.000 |  | 7976 | 7.025 | 5.187 | -0.000 |  |
| 7977 | 7.025 | 7.041 | 0.028 |  | 7978 | 7.025 | 6.917 | 0.053 |  |
| 7979 | 7.025 | 6.794 | 0.074 |  | 7980 | 7.025 | 6.670 | 0.090 |  |
| 7981 | 7.025 | 6.547 | 0.103 |  | 7982 | 7.025 | 6.423 | 0.113 |  |
| 7983 | 7.025 | 6.299 | 0.118 |  | 7984 | 7.025 | 6.213 | 0.120 |  |
| 7985 | 7.025 | 6.176 | 0.120 |  | 7986 | 7.025 | 6.139 | 0.120 |  |
| 7987 | 7.025 | 6.052 | 0.118 |  | 7988 | 7.025 | 5.928 | 0.113 |  |
| 7989 | 7.025 | 5.805 | 0.103 |  | 7990 | 7.025 | 5.681 | 0.090 |  |
| 7991 | 7.025 | 5.558 | 0.074 |  | 7992 | 7.025 | 5.434 | 0.053 |  |
| 7993 | 7.025 | 5.310 | 0.028 |  | 7994 | 6.935 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7995 | 6.965 | 5.254 | -0.092 |  | 7996 | 6.995 | 5.254 | -0.060 |  |
| 7997 | 6.965 | 5.254 | -0.028 |  | 7998 | 6.935 | 7.098 | -0.060 |  |
| 7999 | 6.965 | 7.098 | -0.092 |  | 8000 | 6.995 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8001 | 6.965 | 7.098 | -0.028 |  | 8002 | 6.965 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8003 | 6.965 | 6.176 | 0.120 |  | 8004 | 6.965 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8005 | 7.146 | 5.254 | -0.092 |  | 8006 | 7.146 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8007 | 7.146 | 5.254 | -0.028 |  | 8008 | 7.146 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8009 | 7.146 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8010 | 7.146 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8011 | 7.146 | 7.098 | -0.000 |  | 8012 | 7.146 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8013 | 7.146 | 7.041 | -0.000 |  | 8014 | 7.146 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8015 | 7.146 | 6.794 | -0.000 |  | 8016 | 7.146 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8017 | 7.146 | 6.670 | -0.000 |  | 8018 | 7.146 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8019 | 7.146 | 6.547 | -0.000 |  | 8020 | 7.146 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8021 | 7.146 | 6.299 | -0.000 |  | 8022 | 7.146 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8023 | 7.146 | 6.052 | -0.000 |  | 8024 | 7.146 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8025 | 7.146 | 5.805 | -0.000 |  | 8026 | 7.146 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8027 | 7.146 | 5.681 | -0.000 |  | 8028 | 7.146 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8029 | 7.146 | 5.558 | -0.000 |  | 8030 | 7.146 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8031 | 7.146 | 5.310 | -0.000 |  | 8032 | 7.146 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8033 | 7.146 | 7.041 | 0.028 |  | 8034 | 7.146 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8035 | 7.146 | 6.794 | 0.074 |  | 8036 | 7.146 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8037 | 7.146 | 6.547 | 0.103 |  | 8038 | 7.146 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8039 | 7.146 | 6.299 | 0.118 |  | 8040 | 7.146 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8041 | 7.146 | 6.176 | 0.120 |  | 8042 | 7.146 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8043 | 7.146 | 6.052 | 0.118 |  | 8044 | 7.146 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8045 | 7.146 | 5.805 | 0.103 |  | 8046 | 7.146 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8047 | 7.146 | 5.558 | 0.074 |  | 8048 | 7.146 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8049 | 7.146 | 5.310 | 0.028 |  | 8050 | 7.055 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8051 | 7.086 | 5.254 | -0.092 |  | 8052 | 7.116 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8053 | 7.086 | 5.254 | -0.028 |  | 8054 | 7.055 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8055 | 7.086 | 7.098 | -0.092 |  | 8056 | 7.116 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8057 | 7.086 | 7.098 | -0.028 |  | 8058 | 7.086 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8059 | 7.086 | 6.176 | 0.120 |  | 8060 | 7.086 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8061 | 7.267 | 5.254 | -0.092 |  | 8062 | 7.267 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8063 | 7.267 | 5.254 | -0.028 |  | 8064 | 7.267 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8065 | 7.267 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8066 | 7.267 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8067 | 7.267 | 7.098 | -0.000 |  | 8068 | 7.267 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8069 | 7.267 | 7.041 | -0.000 |  | 8070 | 7.267 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8071 | 7.267 | 6.794 | -0.000 |  | 8072 | 7.267 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8073 | 7.267 | 6.670 | -0.000 |  | 8074 | 7.267 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8075 | 7.267 | 6.547 | -0.000 |  | 8076 | 7.267 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8077 | 7.267 | 6.299 | -0.000 |  | 8078 | 7.267 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8079 | 7.267 | 6.052 | -0.000 |  | 8080 | 7.267 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8081 | 7.267 | 5.805 | -0.000 |  | 8082 | 7.267 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8083 | 7.267 | 5.681 | -0.000 |  | 8084 | 7.267 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8085 | 7.267 | 5.558 | -0.000 |  | 8086 | 7.267 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8087 | 7.267 | 5.310 | -0.000 |  | 8088 | 7.267 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8089 | 7.267 | 7.041 | 0.028 |  | 8090 | 7.267 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8091 | 7.267 | 6.794 | 0.074 |  | 8092 | 7.267 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8093 | 7.267 | 6.547 | 0.103 |  | 8094 | 7.267 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8095 | 7.267 | 6.299 | 0.118 |  | 8096 | 7.267 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8097 | 7.267 | 6.176 | 0.120 |  | 8098 | 7.267 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8099 | 7.267 | 6.052 | 0.118 |  | 8100 | 7.267 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8101 | 7.267 | 5.805 | 0.103 |  | 8102 | 7.267 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8103 | 7.267 | 5.558 | 0.074 |  | 8104 | 7.267 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8105 | 7.267 | 5.310 | 0.028 |  | 8106 | 7.176 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8107 | 7.206 | 5.254 | -0.092 |  | 8108 | 7.236 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8109 | 7.206 | 5.254 | -0.028 |  | 8110 | 7.176 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8111 | 7.206 | 7.098 | -0.092 |  | 8112 | 7.236 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8113 | 7.206 | 7.098 | -0.028 |  | 8114 | 7.206 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8115 | 7.206 | 6.176 | 0.120 |  | 8116 | 7.206 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8117 | 7.387 | 5.254 | -0.092 |  | 8118 | 7.387 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8119 | 7.387 | 5.254 | -0.028 |  | 8120 | 7.387 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8121 | 7.387 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8122 | 7.387 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8123 | 7.387 | 7.098 | -0.000 |  | 8124 | 7.387 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8125 | 7.387 | 7.041 | -0.000 |  | 8126 | 7.387 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8127 | 7.387 | 6.794 | -0.000 |  | 8128 | 7.387 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8129 | 7.387 | 6.670 | -0.000 |  | 8130 | 7.387 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8131 | 7.387 | 6.547 | -0.000 |  | 8132 | 7.387 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8133 | 7.387 | 6.299 | -0.000 |  | 8134 | 7.387 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8135 | 7.387 | 6.052 | -0.000 |  | 8136 | 7.387 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8137 | 7.387 | 5.805 | -0.000 |  | 8138 | 7.387 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8139 | 7.387 | 5.681 | -0.000 |  | 8140 | 7.387 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8141 | 7.387 | 5.558 | -0.000 |  | 8142 | 7.387 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8143 | 7.387 | 5.310 | -0.000 |  | 8144 | 7.387 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8145 | 7.387 | 7.041 | 0.028 |  | 8146 | 7.387 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8147 | 7.387 | 6.794 | 0.074 |  | 8148 | 7.387 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8149 | 7.387 | 6.547 | 0.103 |  | 8150 | 7.387 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8151 | 7.387 | 6.299 | 0.118 |  | 8152 | 7.387 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8153 | 7.387 | 6.176 | 0.120 |  | 8154 | 7.387 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8155 | 7.387 | 6.052 | 0.118 |  | 8156 | 7.387 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8157 | 7.387 | 5.805 | 0.103 |  | 8158 | 7.387 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8159 | 7.387 | 5.558 | 0.074 |  | 8160 | 7.387 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8161 | 7.387 | 5.310 | 0.028 |  | 8162 | 7.297 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8163 | 7.327 | 5.254 | -0.092 |  | 8164 | 7.357 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8165 | 7.327 | 5.254 | -0.028 |  | 8166 | 7.297 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8167 | 7.327 | 7.098 | -0.092 |  | 8168 | 7.357 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8169 | 7.327 | 7.098 | -0.028 |  | 8170 | 7.327 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8171 | 7.327 | 6.176 | 0.120 |  | 8172 | 7.327 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8173 | 7.508 | 5.254 | -0.092 |  | 8174 | 7.508 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8175 | 7.508 | 5.254 | -0.028 |  | 8176 | 7.508 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8177 | 7.508 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8178 | 7.508 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8179 | 7.508 | 7.098 | -0.000 |  | 8180 | 7.508 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8181 | 7.508 | 7.041 | -0.000 |  | 8182 | 7.508 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8183 | 7.508 | 6.794 | -0.000 |  | 8184 | 7.508 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8185 | 7.508 | 6.670 | -0.000 |  | 8186 | 7.508 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8187 | 7.508 | 6.547 | -0.000 |  | 8188 | 7.508 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8189 | 7.508 | 6.299 | -0.000 |  | 8190 | 7.508 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8191 | 7.508 | 6.052 | -0.000 |  | 8192 | 7.508 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8193 | 7.508 | 5.805 | -0.000 |  | 8194 | 7.508 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8195 | 7.508 | 5.681 | -0.000 |  | 8196 | 7.508 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8197 | 7.508 | 5.558 | -0.000 |  | 8198 | 7.508 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8199 | 7.508 | 5.310 | -0.000 |  | 8200 | 7.508 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8201 | 7.508 | 7.041 | 0.028 |  | 8202 | 7.508 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8203 | 7.508 | 6.794 | 0.074 |  | 8204 | 7.508 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8205 | 7.508 | 6.547 | 0.103 |  | 8206 | 7.508 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8207 | 7.508 | 6.299 | 0.118 |  | 8208 | 7.508 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8209 | 7.508 | 6.176 | 0.120 |  | 8210 | 7.508 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8211 | 7.508 | 6.052 | 0.118 |  | 8212 | 7.508 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8213 | 7.508 | 5.805 | 0.103 |  | 8214 | 7.508 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8215 | 7.508 | 5.558 | 0.074 |  | 8216 | 7.508 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8217 | 7.508 | 5.310 | 0.028 |  | 8218 | 7.418 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8219 | 7.448 | 5.254 | -0.092 |  | 8220 | 7.478 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8221 | 7.448 | 5.254 | -0.028 |  | 8222 | 7.418 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8223 | 7.448 | 7.098 | -0.092 |  | 8224 | 7.478 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8225 | 7.448 | 7.098 | -0.028 |  | 8226 | 7.448 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8227 | 7.448 | 6.176 | 0.120 |  | 8228 | 7.448 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8229 | 7.629 | 5.254 | -0.092 |  | 8230 | 7.629 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8231 | 7.629 | 5.254 | -0.028 |  | 8232 | 7.629 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8233 | 7.629 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8234 | 7.629 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8235 | 7.629 | 7.098 | -0.000 |  | 8236 | 7.629 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8237 | 7.629 | 7.041 | -0.000 |  | 8238 | 7.629 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8239 | 7.629 | 6.794 | -0.000 |  | 8240 | 7.629 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8241 | 7.629 | 6.670 | -0.000 |  | 8242 | 7.629 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8243 | 7.629 | 6.547 | -0.000 |  | 8244 | 7.629 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8245 | 7.629 | 6.299 | -0.000 |  | 8246 | 7.629 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8247 | 7.629 | 6.052 | -0.000 |  | 8248 | 7.629 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8249 | 7.629 | 5.805 | -0.000 |  | 8250 | 7.629 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8251 | 7.629 | 5.681 | -0.000 |  | 8252 | 7.629 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8253 | 7.629 | 5.558 | -0.000 |  | 8254 | 7.629 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8255 | 7.629 | 5.310 | -0.000 |  | 8256 | 7.629 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8257 | 7.629 | 7.041 | 0.028 |  | 8258 | 7.629 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8259 | 7.629 | 6.794 | 0.074 |  | 8260 | 7.629 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8261 | 7.629 | 6.547 | 0.103 |  | 8262 | 7.629 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8263 | 7.629 | 6.299 | 0.118 |  | 8264 | 7.629 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8265 | 7.629 | 6.176 | 0.120 |  | 8266 | 7.629 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8267 | 7.629 | 6.052 | 0.118 |  | 8268 | 7.629 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8269 | 7.629 | 5.805 | 0.103 |  | 8270 | 7.629 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8271 | 7.629 | 5.558 | 0.074 |  | 8272 | 7.629 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8273 | 7.629 | 5.310 | 0.028 |  | 8274 | 7.538 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8275 | 7.569 | 5.254 | -0.092 |  | 8276 | 7.599 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8277 | 7.569 | 5.254 | -0.028 |  | 8278 | 7.538 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8279 | 7.569 | 7.098 | -0.092 |  | 8280 | 7.599 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8281 | 7.569 | 7.098 | -0.028 |  | 8282 | 7.569 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8283 | 7.569 | 6.176 | 0.120 |  | 8284 | 7.569 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8285 | 7.750 | 5.254 | -0.092 |  | 8286 | 7.750 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8287 | 7.750 | 5.254 | -0.028 |  | 8288 | 7.750 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8289 | 7.750 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8290 | 7.750 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8291 | 7.750 | 7.098 | -0.000 |  | 8292 | 7.750 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8293 | 7.750 | 7.041 | -0.000 |  | 8294 | 7.750 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8295 | 7.750 | 6.794 | -0.000 |  | 8296 | 7.750 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8297 | 7.750 | 6.670 | -0.000 |  | 8298 | 7.750 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8299 | 7.750 | 6.547 | -0.000 |  | 8300 | 7.750 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8301 | 7.750 | 6.299 | -0.000 |  | 8302 | 7.750 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8303 | 7.750 | 6.052 | -0.000 |  | 8304 | 7.750 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8305 | 7.750 | 5.805 | -0.000 |  | 8306 | 7.750 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8307 | 7.750 | 5.681 | -0.000 |  | 8308 | 7.750 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8309 | 7.750 | 5.558 | -0.000 |  | 8310 | 7.750 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8311 | 7.750 | 5.310 | -0.000 |  | 8312 | 7.750 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8313 | 7.750 | 7.041 | 0.028 |  | 8314 | 7.750 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8315 | 7.750 | 6.794 | 0.074 |  | 8316 | 7.750 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8317 | 7.750 | 6.547 | 0.103 |  | 8318 | 7.750 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8319 | 7.750 | 6.299 | 0.118 |  | 8320 | 7.750 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8321 | 7.750 | 6.176 | 0.120 |  | 8322 | 7.750 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8323 | 7.750 | 6.052 | 0.118 |  | 8324 | 7.750 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8325 | 7.750 | 5.805 | 0.103 |  | 8326 | 7.750 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8327 | 7.750 | 5.558 | 0.074 |  | 8328 | 7.750 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8329 | 7.750 | 5.310 | 0.028 |  | 8330 | 7.659 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8331 | 7.689 | 5.254 | -0.092 |  | 8332 | 7.719 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8333 | 7.689 | 5.254 | -0.028 |  | 8334 | 7.659 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8335 | 7.689 | 7.098 | -0.092 |  | 8336 | 7.719 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8337 | 7.689 | 7.098 | -0.028 |  | 8338 | 7.689 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8339 | 7.689 | 6.176 | 0.120 |  | 8340 | 7.689 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8341 | 7.870 | 5.254 | -0.092 |  | 8342 | 7.870 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8343 | 7.870 | 5.254 | -0.028 |  | 8344 | 7.870 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8345 | 7.870 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8346 | 7.870 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8347 | 7.870 | 7.098 | -0.000 |  | 8348 | 7.870 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8349 | 7.870 | 7.041 | -0.000 |  | 8350 | 7.870 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8351 | 7.870 | 6.794 | -0.000 |  | 8352 | 7.870 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8353 | 7.870 | 6.670 | -0.000 |  | 8354 | 7.870 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8355 | 7.870 | 6.547 | -0.000 |  | 8356 | 7.870 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8357 | 7.870 | 6.299 | -0.000 |  | 8358 | 7.870 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8359 | 7.870 | 6.052 | -0.000 |  | 8360 | 7.870 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8361 | 7.870 | 5.805 | -0.000 |  | 8362 | 7.870 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8363 | 7.870 | 5.681 | -0.000 |  | 8364 | 7.870 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8365 | 7.870 | 5.558 | -0.000 |  | 8366 | 7.870 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8367 | 7.870 | 5.310 | -0.000 |  | 8368 | 7.870 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8369 | 7.870 | 7.041 | 0.028 |  | 8370 | 7.870 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8371 | 7.870 | 6.794 | 0.074 |  | 8372 | 7.870 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8373 | 7.870 | 6.547 | 0.103 |  | 8374 | 7.870 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8375 | 7.870 | 6.299 | 0.118 |  | 8376 | 7.870 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8377 | 7.870 | 6.176 | 0.120 |  | 8378 | 7.870 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8379 | 7.870 | 6.052 | 0.118 |  | 8380 | 7.870 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8381 | 7.870 | 5.805 | 0.103 |  | 8382 | 7.870 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8383 | 7.870 | 5.558 | 0.074 |  | 8384 | 7.870 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8385 | 7.870 | 5.310 | 0.028 |  | 8386 | 7.780 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8387 | 7.810 | 5.254 | -0.092 |  | 8388 | 7.840 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8389 | 7.810 | 5.254 | -0.028 |  | 8390 | 7.780 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8391 | 7.810 | 7.098 | -0.092 |  | 8392 | 7.840 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8393 | 7.810 | 7.098 | -0.028 |  | 8394 | 7.810 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8395 | 7.810 | 6.176 | 0.120 |  | 8396 | 7.810 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8397 | 7.991 | 5.254 | -0.092 |  | 8398 | 7.991 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8399 | 7.991 | 5.254 | -0.028 |  | 8400 | 7.991 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8401 | 7.991 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8402 | 7.991 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8403 | 7.991 | 7.098 | -0.000 |  | 8404 | 7.991 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8405 | 7.991 | 7.041 | -0.000 |  | 8406 | 7.991 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8407 | 7.991 | 6.794 | -0.000 |  | 8408 | 7.991 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8409 | 7.991 | 6.670 | -0.000 |  | 8410 | 7.991 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8411 | 7.991 | 6.547 | -0.000 |  | 8412 | 7.991 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8413 | 7.991 | 6.299 | -0.000 |  | 8414 | 7.991 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8415 | 7.991 | 6.052 | -0.000 |  | 8416 | 7.991 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8417 | 7.991 | 5.805 | -0.000 |  | 8418 | 7.991 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8419 | 7.991 | 5.681 | -0.000 |  | 8420 | 7.991 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8421 | 7.991 | 5.558 | -0.000 |  | 8422 | 7.991 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8423 | 7.991 | 5.310 | -0.000 |  | 8424 | 7.991 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8425 | 7.991 | 7.041 | 0.028 |  | 8426 | 7.991 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8427 | 7.991 | 6.794 | 0.074 |  | 8428 | 7.991 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8429 | 7.991 | 6.547 | 0.103 |  | 8430 | 7.991 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8431 | 7.991 | 6.299 | 0.118 |  | 8432 | 7.991 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8433 | 7.991 | 6.176 | 0.120 |  | 8434 | 7.991 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8435 | 7.991 | 6.052 | 0.118 |  | 8436 | 7.991 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8437 | 7.991 | 5.805 | 0.103 |  | 8438 | 7.991 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8439 | 7.991 | 5.558 | 0.074 |  | 8440 | 7.991 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8441 | 7.991 | 5.310 | 0.028 |  | 8442 | 7.901 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8443 | 7.931 | 5.254 | -0.092 |  | 8444 | 7.961 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8445 | 7.931 | 5.254 | -0.028 |  | 8446 | 7.901 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8447 | 7.931 | 7.098 | -0.092 |  | 8448 | 7.961 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8449 | 7.931 | 7.098 | -0.028 |  | 8450 | 7.931 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8451 | 7.931 | 6.176 | 0.120 |  | 8452 | 7.931 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8453 | 8.112 | 5.254 | -0.092 |  | 8454 | 8.112 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8455 | 8.112 | 5.254 | -0.028 |  | 8456 | 8.112 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8457 | 8.112 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8458 | 8.112 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8459 | 8.112 | 7.098 | -0.000 |  | 8460 | 8.112 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8461 | 8.112 | 7.041 | -0.000 |  | 8462 | 8.112 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8463 | 8.112 | 6.794 | -0.000 |  | 8464 | 8.112 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8465 | 8.112 | 6.670 | -0.000 |  | 8466 | 8.112 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8467 | 8.112 | 6.547 | -0.000 |  | 8468 | 8.112 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8469 | 8.112 | 6.299 | -0.000 |  | 8470 | 8.112 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8471 | 8.112 | 6.052 | -0.000 |  | 8472 | 8.112 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8473 | 8.112 | 5.805 | -0.000 |  | 8474 | 8.112 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8475 | 8.112 | 5.681 | -0.000 |  | 8476 | 8.112 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8477 | 8.112 | 5.558 | -0.000 |  | 8478 | 8.112 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8479 | 8.112 | 5.310 | -0.000 |  | 8480 | 8.112 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8481 | 8.112 | 7.041 | 0.028 |  | 8482 | 8.112 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8483 | 8.112 | 6.794 | 0.074 |  | 8484 | 8.112 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8485 | 8.112 | 6.547 | 0.103 |  | 8486 | 8.112 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8487 | 8.112 | 6.299 | 0.118 |  | 8488 | 8.112 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8489 | 8.112 | 6.176 | 0.120 |  | 8490 | 8.112 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8491 | 8.112 | 6.052 | 0.118 |  | 8492 | 8.112 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8493 | 8.112 | 5.805 | 0.103 |  | 8494 | 8.112 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8495 | 8.112 | 5.558 | 0.074 |  | 8496 | 8.112 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8497 | 8.112 | 5.310 | 0.028 |  | 8498 | 8.021 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8499 | 8.051 | 5.254 | -0.092 |  | 8500 | 8.082 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8501 | 8.051 | 5.254 | -0.028 |  | 8502 | 8.021 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8503 | 8.051 | 7.098 | -0.092 |  | 8504 | 8.082 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8505 | 8.051 | 7.098 | -0.028 |  | 8506 | 8.051 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8507 | 8.051 | 6.176 | 0.120 |  | 8508 | 8.051 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8509 | 8.233 | 5.254 | -0.092 |  | 8510 | 8.233 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8511 | 8.233 | 5.254 | -0.028 |  | 8512 | 8.233 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8513 | 8.233 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8514 | 8.233 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8515 | 8.233 | 7.098 | -0.000 |  | 8516 | 8.233 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8517 | 8.233 | 7.041 | -0.000 |  | 8518 | 8.233 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8519 | 8.233 | 6.794 | -0.000 |  | 8520 | 8.233 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8521 | 8.233 | 6.670 | -0.000 |  | 8522 | 8.233 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8523 | 8.233 | 6.547 | -0.000 |  | 8524 | 8.233 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8525 | 8.233 | 6.299 | -0.000 |  | 8526 | 8.233 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8527 | 8.233 | 6.052 | -0.000 |  | 8528 | 8.233 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8529 | 8.233 | 5.805 | -0.000 |  | 8530 | 8.233 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8531 | 8.233 | 5.681 | -0.000 |  | 8532 | 8.233 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8533 | 8.233 | 5.558 | -0.000 |  | 8534 | 8.233 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8535 | 8.233 | 5.310 | -0.000 |  | 8536 | 8.233 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8537 | 8.233 | 7.041 | 0.028 |  | 8538 | 8.233 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8539 | 8.233 | 6.794 | 0.074 |  | 8540 | 8.233 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8541 | 8.233 | 6.547 | 0.103 |  | 8542 | 8.233 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8543 | 8.233 | 6.299 | 0.118 |  | 8544 | 8.233 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8545 | 8.233 | 6.176 | 0.120 |  | 8546 | 8.233 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8547 | 8.233 | 6.052 | 0.118 |  | 8548 | 8.233 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8549 | 8.233 | 5.805 | 0.103 |  | 8550 | 8.233 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8551 | 8.233 | 5.558 | 0.074 |  | 8552 | 8.233 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8553 | 8.233 | 5.310 | 0.028 |  | 8554 | 8.142 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8555 | 8.172 | 5.254 | -0.092 |  | 8556 | 8.202 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8557 | 8.172 | 5.254 | -0.028 |  | 8558 | 8.142 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8559 | 8.172 | 7.098 | -0.092 |  | 8560 | 8.202 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8561 | 8.172 | 7.098 | -0.028 |  | 8562 | 8.172 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8563 | 8.172 | 6.176 | 0.120 |  | 8564 | 8.172 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8565 | 8.353 | 5.254 | -0.092 |  | 8566 | 8.353 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8567 | 8.353 | 5.254 | -0.028 |  | 8568 | 8.353 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8569 | 8.353 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8570 | 8.353 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8571 | 8.353 | 7.098 | -0.000 |  | 8572 | 8.353 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8573 | 8.353 | 7.041 | -0.000 |  | 8574 | 8.353 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8575 | 8.353 | 6.794 | -0.000 |  | 8576 | 8.353 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8577 | 8.353 | 6.670 | -0.000 |  | 8578 | 8.353 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8579 | 8.353 | 6.547 | -0.000 |  | 8580 | 8.353 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8581 | 8.353 | 6.299 | -0.000 |  | 8582 | 8.353 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8583 | 8.353 | 6.052 | -0.000 |  | 8584 | 8.353 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8585 | 8.353 | 5.805 | -0.000 |  | 8586 | 8.353 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8587 | 8.353 | 5.681 | -0.000 |  | 8588 | 8.353 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8589 | 8.353 | 5.558 | -0.000 |  | 8590 | 8.353 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8591 | 8.353 | 5.310 | -0.000 |  | 8592 | 8.353 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8593 | 8.353 | 7.041 | 0.028 |  | 8594 | 8.353 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8595 | 8.353 | 6.794 | 0.074 |  | 8596 | 8.353 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8597 | 8.353 | 6.547 | 0.103 |  | 8598 | 8.353 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8599 | 8.353 | 6.299 | 0.118 |  | 8600 | 8.353 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8601 | 8.353 | 6.176 | 0.120 |  | 8602 | 8.353 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8603 | 8.353 | 6.052 | 0.118 |  | 8604 | 8.353 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8605 | 8.353 | 5.805 | 0.103 |  | 8606 | 8.353 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8607 | 8.353 | 5.558 | 0.074 |  | 8608 | 8.353 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8609 | 8.353 | 5.310 | 0.028 |  | 8610 | 8.263 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8611 | 8.293 | 5.254 | -0.092 |  | 8612 | 8.323 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8613 | 8.293 | 5.254 | -0.028 |  | 8614 | 8.263 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8615 | 8.293 | 7.098 | -0.092 |  | 8616 | 8.323 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8617 | 8.293 | 7.098 | -0.028 |  | 8618 | 8.293 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8619 | 8.293 | 6.176 | 0.120 |  | 8620 | 8.293 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8621 | 8.474 | 5.254 | -0.092 |  | 8622 | 8.474 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8623 | 8.474 | 5.254 | -0.028 |  | 8624 | 8.474 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8625 | 8.474 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8626 | 8.474 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8627 | 8.474 | 7.098 | -0.000 |  | 8628 | 8.474 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8629 | 8.474 | 7.041 | -0.000 |  | 8630 | 8.474 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8631 | 8.474 | 6.794 | -0.000 |  | 8632 | 8.474 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8633 | 8.474 | 6.670 | -0.000 |  | 8634 | 8.474 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8635 | 8.474 | 6.547 | -0.000 |  | 8636 | 8.474 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8637 | 8.474 | 6.299 | -0.000 |  | 8638 | 8.474 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8639 | 8.474 | 6.052 | -0.000 |  | 8640 | 8.474 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8641 | 8.474 | 5.805 | -0.000 |  | 8642 | 8.474 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8643 | 8.474 | 5.681 | -0.000 |  | 8644 | 8.474 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8645 | 8.474 | 5.558 | -0.000 |  | 8646 | 8.474 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8647 | 8.474 | 5.310 | -0.000 |  | 8648 | 8.474 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8649 | 8.474 | 7.041 | 0.028 |  | 8650 | 8.474 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8651 | 8.474 | 6.794 | 0.074 |  | 8652 | 8.474 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8653 | 8.474 | 6.547 | 0.103 |  | 8654 | 8.474 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8655 | 8.474 | 6.299 | 0.118 |  | 8656 | 8.474 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8657 | 8.474 | 6.176 | 0.120 |  | 8658 | 8.474 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8659 | 8.474 | 6.052 | 0.118 |  | 8660 | 8.474 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8661 | 8.474 | 5.805 | 0.103 |  | 8662 | 8.474 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8663 | 8.474 | 5.558 | 0.074 |  | 8664 | 8.474 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8665 | 8.474 | 5.310 | 0.028 |  | 8666 | 8.383 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8667 | 8.414 | 5.254 | -0.092 |  | 8668 | 8.444 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8669 | 8.414 | 5.254 | -0.028 |  | 8670 | 8.383 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8671 | 8.414 | 7.098 | -0.092 |  | 8672 | 8.444 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8673 | 8.414 | 7.098 | -0.028 |  | 8674 | 8.414 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8675 | 8.414 | 6.176 | 0.120 |  | 8676 | 8.414 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8677 | 8.595 | 5.254 | -0.092 |  | 8678 | 8.595 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8679 | 8.595 | 5.254 | -0.028 |  | 8680 | 8.595 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8681 | 8.595 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8682 | 8.595 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8683 | 8.595 | 7.098 | -0.000 |  | 8684 | 8.595 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8685 | 8.595 | 7.041 | -0.000 |  | 8686 | 8.595 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8687 | 8.595 | 6.794 | -0.000 |  | 8688 | 8.595 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8689 | 8.595 | 6.670 | -0.000 |  | 8690 | 8.595 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8691 | 8.595 | 6.547 | -0.000 |  | 8692 | 8.595 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8693 | 8.595 | 6.299 | -0.000 |  | 8694 | 8.595 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8695 | 8.595 | 6.052 | -0.000 |  | 8696 | 8.595 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8697 | 8.595 | 5.805 | -0.000 |  | 8698 | 8.595 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8699 | 8.595 | 5.681 | -0.000 |  | 8700 | 8.595 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8701 | 8.595 | 5.558 | -0.000 |  | 8702 | 8.595 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8703 | 8.595 | 5.310 | -0.000 |  | 8704 | 8.595 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8705 | 8.595 | 7.041 | 0.028 |  | 8706 | 8.595 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8707 | 8.595 | 6.794 | 0.074 |  | 8708 | 8.595 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8709 | 8.595 | 6.547 | 0.103 |  | 8710 | 8.595 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8711 | 8.595 | 6.299 | 0.118 |  | 8712 | 8.595 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8713 | 8.595 | 6.176 | 0.120 |  | 8714 | 8.595 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8715 | 8.595 | 6.052 | 0.118 |  | 8716 | 8.595 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8717 | 8.595 | 5.805 | 0.103 |  | 8718 | 8.595 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8719 | 8.595 | 5.558 | 0.074 |  | 8720 | 8.595 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8721 | 8.595 | 5.310 | 0.028 |  | 8722 | 8.504 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8723 | 8.534 | 5.254 | -0.092 |  | 8724 | 8.565 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8725 | 8.534 | 5.254 | -0.028 |  | 8726 | 8.504 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8727 | 8.534 | 7.098 | -0.092 |  | 8728 | 8.565 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8729 | 8.534 | 7.098 | -0.028 |  | 8730 | 8.534 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8731 | 8.534 | 6.176 | 0.120 |  | 8732 | 8.534 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8733 | 8.715 | 5.254 | -0.092 |  | 8734 | 8.715 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8735 | 8.715 | 5.254 | -0.028 |  | 8736 | 8.715 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8737 | 8.715 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8738 | 8.715 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8739 | 8.715 | 7.098 | -0.000 |  | 8740 | 8.715 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8741 | 8.715 | 7.041 | -0.000 |  | 8742 | 8.715 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8743 | 8.715 | 6.794 | -0.000 |  | 8744 | 8.715 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8745 | 8.715 | 6.670 | -0.000 |  | 8746 | 8.715 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8747 | 8.715 | 6.547 | -0.000 |  | 8748 | 8.715 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8749 | 8.715 | 6.299 | -0.000 |  | 8750 | 8.715 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8751 | 8.715 | 6.052 | -0.000 |  | 8752 | 8.715 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8753 | 8.715 | 5.805 | -0.000 |  | 8754 | 8.715 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8755 | 8.715 | 5.681 | -0.000 |  | 8756 | 8.715 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8757 | 8.715 | 5.558 | -0.000 |  | 8758 | 8.715 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8759 | 8.715 | 5.310 | -0.000 |  | 8760 | 8.715 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8761 | 8.715 | 7.041 | 0.028 |  | 8762 | 8.715 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8763 | 8.715 | 6.794 | 0.074 |  | 8764 | 8.715 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8765 | 8.715 | 6.547 | 0.103 |  | 8766 | 8.715 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8767 | 8.715 | 6.299 | 0.118 |  | 8768 | 8.715 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8769 | 8.715 | 6.176 | 0.120 |  | 8770 | 8.715 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8771 | 8.715 | 6.052 | 0.118 |  | 8772 | 8.715 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8773 | 8.715 | 5.805 | 0.103 |  | 8774 | 8.715 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8775 | 8.715 | 5.558 | 0.074 |  | 8776 | 8.715 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8777 | 8.715 | 5.310 | 0.028 |  | 8778 | 8.625 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8779 | 8.655 | 5.254 | -0.092 |  | 8780 | 8.685 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8781 | 8.655 | 5.254 | -0.028 |  | 8782 | 8.625 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8783 | 8.655 | 7.098 | -0.092 |  | 8784 | 8.685 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8785 | 8.655 | 7.098 | -0.028 |  | 8786 | 8.655 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8787 | 8.655 | 6.176 | 0.120 |  | 8788 | 8.655 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8789 | 8.836 | 5.254 | -0.092 |  | 8790 | 8.836 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8791 | 8.836 | 5.254 | -0.028 |  | 8792 | 8.836 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8793 | 8.836 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8794 | 8.836 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8795 | 8.836 | 7.098 | -0.000 |  | 8796 | 8.836 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8797 | 8.836 | 7.041 | -0.000 |  | 8798 | 8.836 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8799 | 8.836 | 6.794 | -0.000 |  | 8800 | 8.836 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8801 | 8.836 | 6.670 | -0.000 |  | 8802 | 8.836 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8803 | 8.836 | 6.547 | -0.000 |  | 8804 | 8.836 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8805 | 8.836 | 6.299 | -0.000 |  | 8806 | 8.836 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8807 | 8.836 | 6.052 | -0.000 |  | 8808 | 8.836 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8809 | 8.836 | 5.805 | -0.000 |  | 8810 | 8.836 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8811 | 8.836 | 5.681 | -0.000 |  | 8812 | 8.836 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8813 | 8.836 | 5.558 | -0.000 |  | 8814 | 8.836 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8815 | 8.836 | 5.310 | -0.000 |  | 8816 | 8.836 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8817 | 8.836 | 7.041 | 0.028 |  | 8818 | 8.836 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8819 | 8.836 | 6.794 | 0.074 |  | 8820 | 8.836 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8821 | 8.836 | 6.547 | 0.103 |  | 8822 | 8.836 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8823 | 8.836 | 6.299 | 0.118 |  | 8824 | 8.836 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8825 | 8.836 | 6.176 | 0.120 |  | 8826 | 8.836 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8827 | 8.836 | 6.052 | 0.118 |  | 8828 | 8.836 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8829 | 8.836 | 5.805 | 0.103 |  | 8830 | 8.836 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8831 | 8.836 | 5.558 | 0.074 |  | 8832 | 8.836 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8833 | 8.836 | 5.310 | 0.028 |  | 8834 | 8.746 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8835 | 8.776 | 5.254 | -0.092 |  | 8836 | 8.806 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8837 | 8.776 | 5.254 | -0.028 |  | 8838 | 8.746 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8839 | 8.776 | 7.098 | -0.092 |  | 8840 | 8.806 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8841 | 8.776 | 7.098 | -0.028 |  | 8842 | 8.776 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8843 | 8.776 | 6.176 | 0.120 |  | 8844 | 8.776 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8845 | 8.957 | 5.254 | -0.092 |  | 8846 | 8.957 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8847 | 8.957 | 5.254 | -0.028 |  | 8848 | 8.957 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8849 | 8.957 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8850 | 8.957 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8851 | 8.957 | 7.098 | -0.000 |  | 8852 | 8.957 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8853 | 8.957 | 7.041 | -0.000 |  | 8854 | 8.957 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8855 | 8.957 | 6.794 | -0.000 |  | 8856 | 8.957 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8857 | 8.957 | 6.670 | -0.000 |  | 8858 | 8.957 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8859 | 8.957 | 6.547 | -0.000 |  | 8860 | 8.957 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8861 | 8.957 | 6.299 | -0.000 |  | 8862 | 8.957 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8863 | 8.957 | 6.052 | -0.000 |  | 8864 | 8.957 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8865 | 8.957 | 5.805 | -0.000 |  | 8866 | 8.957 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8867 | 8.957 | 5.681 | -0.000 |  | 8868 | 8.957 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8869 | 8.957 | 5.558 | -0.000 |  | 8870 | 8.957 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8871 | 8.957 | 5.310 | -0.000 |  | 8872 | 8.957 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8873 | 8.957 | 7.041 | 0.028 |  | 8874 | 8.957 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8875 | 8.957 | 6.794 | 0.074 |  | 8876 | 8.957 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8877 | 8.957 | 6.547 | 0.103 |  | 8878 | 8.957 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8879 | 8.957 | 6.299 | 0.118 |  | 8880 | 8.957 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8881 | 8.957 | 6.176 | 0.120 |  | 8882 | 8.957 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8883 | 8.957 | 6.052 | 0.118 |  | 8884 | 8.957 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8885 | 8.957 | 5.805 | 0.103 |  | 8886 | 8.957 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8887 | 8.957 | 5.558 | 0.074 |  | 8888 | 8.957 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8889 | 8.957 | 5.310 | 0.028 |  | 8890 | 8.866 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8891 | 8.897 | 5.254 | -0.092 |  | 8892 | 8.927 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8893 | 8.897 | 5.254 | -0.028 |  | 8894 | 8.866 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8895 | 8.897 | 7.098 | -0.092 |  | 8896 | 8.927 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8897 | 8.897 | 7.098 | -0.028 |  | 8898 | 8.897 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8899 | 8.897 | 6.176 | 0.120 |  | 8900 | 8.897 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8901 | 9.078 | 5.254 | -0.092 |  | 8902 | 9.078 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8903 | 9.078 | 5.254 | -0.028 |  | 8904 | 9.078 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8905 | 9.078 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8906 | 9.078 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8907 | 9.078 | 7.098 | -0.000 |  | 8908 | 9.078 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8909 | 9.078 | 7.041 | -0.000 |  | 8910 | 9.078 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8911 | 9.078 | 6.794 | -0.000 |  | 8912 | 9.078 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8913 | 9.078 | 6.670 | -0.000 |  | 8914 | 9.078 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8915 | 9.078 | 6.547 | -0.000 |  | 8916 | 9.078 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8917 | 9.078 | 6.299 | -0.000 |  | 8918 | 9.078 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8919 | 9.078 | 6.052 | -0.000 |  | 8920 | 9.078 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8921 | 9.078 | 5.805 | -0.000 |  | 8922 | 9.078 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8923 | 9.078 | 5.681 | -0.000 |  | 8924 | 9.078 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8925 | 9.078 | 5.558 | -0.000 |  | 8926 | 9.078 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8927 | 9.078 | 5.310 | -0.000 |  | 8928 | 9.078 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8929 | 9.078 | 7.041 | 0.028 |  | 8930 | 9.078 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8931 | 9.078 | 6.794 | 0.074 |  | 8932 | 9.078 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8933 | 9.078 | 6.547 | 0.103 |  | 8934 | 9.078 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8935 | 9.078 | 6.299 | 0.118 |  | 8936 | 9.078 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8937 | 9.078 | 6.176 | 0.120 |  | 8938 | 9.078 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8939 | 9.078 | 6.052 | 0.118 |  | 8940 | 9.078 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8941 | 9.078 | 5.805 | 0.103 |  | 8942 | 9.078 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8943 | 9.078 | 5.558 | 0.074 |  | 8944 | 9.078 | 5.434 | 0.053 |  |
| 8945 | 9.078 | 5.310 | 0.028 |  | 8946 | 8.987 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8947 | 9.017 | 5.254 | -0.092 |  | 8948 | 9.047 | 5.254 | -0.060 |  |
| 8949 | 9.017 | 5.254 | -0.028 |  | 8950 | 8.987 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8951 | 9.017 | 7.098 | -0.092 |  | 8952 | 9.047 | 7.098 | -0.060 |  |
| 8953 | 9.017 | 7.098 | -0.028 |  | 8954 | 9.017 | 5.681 | -0.000 |  |
| 8955 | 9.017 | 6.176 | 0.120 |  | 8956 | 9.017 | 6.670 | -0.000 |  |
| 8957 | 9.198 | 5.254 | -0.092 |  | 8958 | 9.198 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 8959 | 9.198 | 5.254 | -0.028 |  | 8960 | 9.198 | 7.098 | -0.092 |  |
| 8961 | 9.198 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 8962 | 9.198 | 7.098 | -0.028 |  |
| 8963 | 9.198 | 7.098 | -0.000 |  | 8964 | 9.198 | 7.165 | -0.000 |  |
| 8965 | 9.198 | 7.041 | -0.000 |  | 8966 | 9.198 | 6.917 | -0.000 |  |
| 8967 | 9.198 | 6.794 | -0.000 |  | 8968 | 9.198 | 6.707 | -0.000 |  |
| 8969 | 9.198 | 6.670 | -0.000 |  | 8970 | 9.198 | 6.633 | -0.000 |  |
| 8971 | 9.198 | 6.547 | -0.000 |  | 8972 | 9.198 | 6.423 | -0.000 |  |
| 8973 | 9.198 | 6.299 | -0.000 |  | 8974 | 9.198 | 6.176 | -0.000 |  |
| 8975 | 9.198 | 6.052 | -0.000 |  | 8976 | 9.198 | 5.928 | -0.000 |  |
| 8977 | 9.198 | 5.805 | -0.000 |  | 8978 | 9.198 | 5.718 | -0.000 |  |
| 8979 | 9.198 | 5.681 | -0.000 |  | 8980 | 9.198 | 5.644 | -0.000 |  |
| 8981 | 9.198 | 5.558 | -0.000 |  | 8982 | 9.198 | 5.434 | -0.000 |  |
| 8983 | 9.198 | 5.310 | -0.000 |  | 8984 | 9.198 | 5.187 | -0.000 |  |
| 8985 | 9.198 | 7.041 | 0.028 |  | 8986 | 9.198 | 6.917 | 0.053 |  |
| 8987 | 9.198 | 6.794 | 0.074 |  | 8988 | 9.198 | 6.670 | 0.090 |  |
| 8989 | 9.198 | 6.547 | 0.103 |  | 8990 | 9.198 | 6.423 | 0.113 |  |
| 8991 | 9.198 | 6.299 | 0.118 |  | 8992 | 9.198 | 6.213 | 0.120 |  |
| 8993 | 9.198 | 6.176 | 0.120 |  | 8994 | 9.198 | 6.139 | 0.120 |  |
| 8995 | 9.198 | 6.052 | 0.118 |  | 8996 | 9.198 | 5.928 | 0.113 |  |
| 8997 | 9.198 | 5.805 | 0.103 |  | 8998 | 9.198 | 5.681 | 0.090 |  |
| 8999 | 9.198 | 5.558 | 0.074 |  | 9000 | 9.198 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9001 | 9.198 | 5.310 | 0.028 |  | 9002 | 9.108 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9003 | 9.138 | 5.254 | -0.092 |  | 9004 | 9.168 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9005 | 9.138 | 5.254 | -0.028 |  | 9006 | 9.108 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9007 | 9.138 | 7.098 | -0.092 |  | 9008 | 9.168 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9009 | 9.138 | 7.098 | -0.028 |  | 9010 | 9.138 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9011 | 9.138 | 6.176 | 0.120 |  | 9012 | 9.138 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9013 | 9.319 | 5.254 | -0.092 |  | 9014 | 9.319 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9015 | 9.319 | 5.254 | -0.028 |  | 9016 | 9.319 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9017 | 9.319 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9018 | 9.319 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9019 | 9.319 | 7.098 | -0.000 |  | 9020 | 9.319 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9021 | 9.319 | 7.041 | -0.000 |  | 9022 | 9.319 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9023 | 9.319 | 6.794 | -0.000 |  | 9024 | 9.319 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9025 | 9.319 | 6.670 | -0.000 |  | 9026 | 9.319 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9027 | 9.319 | 6.547 | -0.000 |  | 9028 | 9.319 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9029 | 9.319 | 6.299 | -0.000 |  | 9030 | 9.319 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9031 | 9.319 | 6.052 | -0.000 |  | 9032 | 9.319 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9033 | 9.319 | 5.805 | -0.000 |  | 9034 | 9.319 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9035 | 9.319 | 5.681 | -0.000 |  | 9036 | 9.319 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9037 | 9.319 | 5.558 | -0.000 |  | 9038 | 9.319 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9039 | 9.319 | 5.310 | -0.000 |  | 9040 | 9.319 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9041 | 9.319 | 7.041 | 0.028 |  | 9042 | 9.319 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9043 | 9.319 | 6.794 | 0.074 |  | 9044 | 9.319 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9045 | 9.319 | 6.547 | 0.103 |  | 9046 | 9.319 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9047 | 9.319 | 6.299 | 0.118 |  | 9048 | 9.319 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9049 | 9.319 | 6.176 | 0.120 |  | 9050 | 9.319 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9051 | 9.319 | 6.052 | 0.118 |  | 9052 | 9.319 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9053 | 9.319 | 5.805 | 0.103 |  | 9054 | 9.319 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9055 | 9.319 | 5.558 | 0.074 |  | 9056 | 9.319 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9057 | 9.319 | 5.310 | 0.028 |  | 9058 | 9.229 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9059 | 9.259 | 5.254 | -0.092 |  | 9060 | 9.289 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9061 | 9.259 | 5.254 | -0.028 |  | 9062 | 9.229 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9063 | 9.259 | 7.098 | -0.092 |  | 9064 | 9.289 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9065 | 9.259 | 7.098 | -0.028 |  | 9066 | 9.259 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9067 | 9.259 | 6.176 | 0.120 |  | 9068 | 9.259 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9069 | 9.440 | 5.254 | -0.092 |  | 9070 | 9.440 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9071 | 9.440 | 5.254 | -0.028 |  | 9072 | 9.440 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9073 | 9.440 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9074 | 9.440 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9075 | 9.440 | 7.098 | -0.000 |  | 9076 | 9.440 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9077 | 9.440 | 7.041 | -0.000 |  | 9078 | 9.440 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9079 | 9.440 | 6.794 | -0.000 |  | 9080 | 9.440 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9081 | 9.440 | 6.670 | -0.000 |  | 9082 | 9.440 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9083 | 9.440 | 6.547 | -0.000 |  | 9084 | 9.440 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9085 | 9.440 | 6.299 | -0.000 |  | 9086 | 9.440 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9087 | 9.440 | 6.052 | -0.000 |  | 9088 | 9.440 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9089 | 9.440 | 5.805 | -0.000 |  | 9090 | 9.440 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9091 | 9.440 | 5.681 | -0.000 |  | 9092 | 9.440 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9093 | 9.440 | 5.558 | -0.000 |  | 9094 | 9.440 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9095 | 9.440 | 5.310 | -0.000 |  | 9096 | 9.440 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9097 | 9.440 | 7.041 | 0.028 |  | 9098 | 9.440 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9099 | 9.440 | 6.794 | 0.074 |  | 9100 | 9.440 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9101 | 9.440 | 6.547 | 0.103 |  | 9102 | 9.440 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9103 | 9.440 | 6.299 | 0.118 |  | 9104 | 9.440 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9105 | 9.440 | 6.176 | 0.120 |  | 9106 | 9.440 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9107 | 9.440 | 6.052 | 0.118 |  | 9108 | 9.440 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9109 | 9.440 | 5.805 | 0.103 |  | 9110 | 9.440 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9111 | 9.440 | 5.558 | 0.074 |  | 9112 | 9.440 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9113 | 9.440 | 5.310 | 0.028 |  | 9114 | 9.349 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9115 | 9.379 | 5.254 | -0.092 |  | 9116 | 9.410 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9117 | 9.379 | 5.254 | -0.028 |  | 9118 | 9.349 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9119 | 9.379 | 7.098 | -0.092 |  | 9120 | 9.410 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9121 | 9.379 | 7.098 | -0.028 |  | 9122 | 9.379 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9123 | 9.379 | 6.176 | 0.120 |  | 9124 | 9.379 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9125 | 9.561 | 5.254 | -0.092 |  | 9126 | 9.561 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9127 | 9.561 | 5.254 | -0.028 |  | 9128 | 9.561 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9129 | 9.561 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9130 | 9.561 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9131 | 9.561 | 7.098 | -0.000 |  | 9132 | 9.561 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9133 | 9.561 | 7.041 | -0.000 |  | 9134 | 9.561 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9135 | 9.561 | 6.794 | -0.000 |  | 9136 | 9.561 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9137 | 9.561 | 6.670 | -0.000 |  | 9138 | 9.561 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9139 | 9.561 | 6.547 | -0.000 |  | 9140 | 9.561 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9141 | 9.561 | 6.299 | -0.000 |  | 9142 | 9.561 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9143 | 9.561 | 6.052 | -0.000 |  | 9144 | 9.561 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9145 | 9.561 | 5.805 | -0.000 |  | 9146 | 9.561 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9147 | 9.561 | 5.681 | -0.000 |  | 9148 | 9.561 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9149 | 9.561 | 5.558 | -0.000 |  | 9150 | 9.561 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9151 | 9.561 | 5.310 | -0.000 |  | 9152 | 9.561 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9153 | 9.561 | 7.041 | 0.028 |  | 9154 | 9.561 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9155 | 9.561 | 6.794 | 0.074 |  | 9156 | 9.561 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9157 | 9.561 | 6.547 | 0.103 |  | 9158 | 9.561 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9159 | 9.561 | 6.299 | 0.118 |  | 9160 | 9.561 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9161 | 9.561 | 6.176 | 0.120 |  | 9162 | 9.561 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9163 | 9.561 | 6.052 | 0.118 |  | 9164 | 9.561 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9165 | 9.561 | 5.805 | 0.103 |  | 9166 | 9.561 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9167 | 9.561 | 5.558 | 0.074 |  | 9168 | 9.561 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9169 | 9.561 | 5.310 | 0.028 |  | 9170 | 9.470 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9171 | 9.500 | 5.254 | -0.092 |  | 9172 | 9.530 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9173 | 9.500 | 5.254 | -0.028 |  | 9174 | 9.470 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9175 | 9.500 | 7.098 | -0.092 |  | 9176 | 9.530 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9177 | 9.500 | 7.098 | -0.028 |  | 9178 | 9.500 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9179 | 9.500 | 6.176 | 0.120 |  | 9180 | 9.500 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9181 | 9.681 | 5.254 | -0.092 |  | 9182 | 9.681 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9183 | 9.681 | 5.254 | -0.028 |  | 9184 | 9.681 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9185 | 9.681 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9186 | 9.681 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9187 | 9.681 | 7.098 | -0.000 |  | 9188 | 9.681 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9189 | 9.681 | 7.041 | -0.000 |  | 9190 | 9.681 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9191 | 9.681 | 6.794 | -0.000 |  | 9192 | 9.681 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9193 | 9.681 | 6.670 | -0.000 |  | 9194 | 9.681 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9195 | 9.681 | 6.547 | -0.000 |  | 9196 | 9.681 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9197 | 9.681 | 6.299 | -0.000 |  | 9198 | 9.681 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9199 | 9.681 | 6.052 | -0.000 |  | 9200 | 9.681 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9201 | 9.681 | 5.805 | -0.000 |  | 9202 | 9.681 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9203 | 9.681 | 5.681 | -0.000 |  | 9204 | 9.681 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9205 | 9.681 | 5.558 | -0.000 |  | 9206 | 9.681 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9207 | 9.681 | 5.310 | -0.000 |  | 9208 | 9.681 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9209 | 9.681 | 7.041 | 0.028 |  | 9210 | 9.681 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9211 | 9.681 | 6.794 | 0.074 |  | 9212 | 9.681 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9213 | 9.681 | 6.547 | 0.103 |  | 9214 | 9.681 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9215 | 9.681 | 6.299 | 0.118 |  | 9216 | 9.681 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9217 | 9.681 | 6.176 | 0.120 |  | 9218 | 9.681 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9219 | 9.681 | 6.052 | 0.118 |  | 9220 | 9.681 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9221 | 9.681 | 5.805 | 0.103 |  | 9222 | 9.681 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9223 | 9.681 | 5.558 | 0.074 |  | 9224 | 9.681 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9225 | 9.681 | 5.310 | 0.028 |  | 9226 | 9.591 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9227 | 9.621 | 5.254 | -0.092 |  | 9228 | 9.651 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9229 | 9.621 | 5.254 | -0.028 |  | 9230 | 9.591 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9231 | 9.621 | 7.098 | -0.092 |  | 9232 | 9.651 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9233 | 9.621 | 7.098 | -0.028 |  | 9234 | 9.621 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9235 | 9.621 | 6.176 | 0.120 |  | 9236 | 9.621 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9237 | 9.802 | 5.254 | -0.092 |  | 9238 | 9.802 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9239 | 9.802 | 5.254 | -0.028 |  | 9240 | 9.802 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9241 | 9.802 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9242 | 9.802 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9243 | 9.802 | 7.098 | -0.000 |  | 9244 | 9.802 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9245 | 9.802 | 7.041 | -0.000 |  | 9246 | 9.802 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9247 | 9.802 | 6.794 | -0.000 |  | 9248 | 9.802 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9249 | 9.802 | 6.670 | -0.000 |  | 9250 | 9.802 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9251 | 9.802 | 6.547 | -0.000 |  | 9252 | 9.802 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9253 | 9.802 | 6.299 | -0.000 |  | 9254 | 9.802 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9255 | 9.802 | 6.052 | -0.000 |  | 9256 | 9.802 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9257 | 9.802 | 5.805 | -0.000 |  | 9258 | 9.802 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9259 | 9.802 | 5.681 | -0.000 |  | 9260 | 9.802 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9261 | 9.802 | 5.558 | -0.000 |  | 9262 | 9.802 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9263 | 9.802 | 5.310 | -0.000 |  | 9264 | 9.802 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9265 | 9.802 | 7.041 | 0.028 |  | 9266 | 9.802 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9267 | 9.802 | 6.794 | 0.074 |  | 9268 | 9.802 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9269 | 9.802 | 6.547 | 0.103 |  | 9270 | 9.802 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9271 | 9.802 | 6.299 | 0.118 |  | 9272 | 9.802 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9273 | 9.802 | 6.176 | 0.120 |  | 9274 | 9.802 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9275 | 9.802 | 6.052 | 0.118 |  | 9276 | 9.802 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9277 | 9.802 | 5.805 | 0.103 |  | 9278 | 9.802 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9279 | 9.802 | 5.558 | 0.074 |  | 9280 | 9.802 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9281 | 9.802 | 5.310 | 0.028 |  | 9282 | 9.711 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9283 | 9.742 | 5.254 | -0.092 |  | 9284 | 9.772 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9285 | 9.742 | 5.254 | -0.028 |  | 9286 | 9.711 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9287 | 9.742 | 7.098 | -0.092 |  | 9288 | 9.772 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9289 | 9.742 | 7.098 | -0.028 |  | 9290 | 9.742 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9291 | 9.742 | 6.176 | 0.120 |  | 9292 | 9.742 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9293 | 9.923 | 5.254 | -0.092 |  | 9294 | 9.923 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9295 | 9.923 | 5.254 | -0.028 |  | 9296 | 9.923 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9297 | 9.923 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9298 | 9.923 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9299 | 9.923 | 7.098 | -0.000 |  | 9300 | 9.923 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9301 | 9.923 | 7.041 | -0.000 |  | 9302 | 9.923 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9303 | 9.923 | 6.794 | -0.000 |  | 9304 | 9.923 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9305 | 9.923 | 6.670 | -0.000 |  | 9306 | 9.923 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9307 | 9.923 | 6.547 | -0.000 |  | 9308 | 9.923 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9309 | 9.923 | 6.299 | -0.000 |  | 9310 | 9.923 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9311 | 9.923 | 6.052 | -0.000 |  | 9312 | 9.923 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9313 | 9.923 | 5.805 | -0.000 |  | 9314 | 9.923 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9315 | 9.923 | 5.681 | -0.000 |  | 9316 | 9.923 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9317 | 9.923 | 5.558 | -0.000 |  | 9318 | 9.923 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9319 | 9.923 | 5.310 | -0.000 |  | 9320 | 9.923 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9321 | 9.923 | 7.041 | 0.028 |  | 9322 | 9.923 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9323 | 9.923 | 6.794 | 0.074 |  | 9324 | 9.923 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9325 | 9.923 | 6.547 | 0.103 |  | 9326 | 9.923 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9327 | 9.923 | 6.299 | 0.118 |  | 9328 | 9.923 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9329 | 9.923 | 6.176 | 0.120 |  | 9330 | 9.923 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9331 | 9.923 | 6.052 | 0.118 |  | 9332 | 9.923 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9333 | 9.923 | 5.805 | 0.103 |  | 9334 | 9.923 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9335 | 9.923 | 5.558 | 0.074 |  | 9336 | 9.923 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9337 | 9.923 | 5.310 | 0.028 |  | 9338 | 9.832 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9339 | 9.862 | 5.254 | -0.092 |  | 9340 | 9.893 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9341 | 9.862 | 5.254 | -0.028 |  | 9342 | 9.832 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9343 | 9.862 | 7.098 | -0.092 |  | 9344 | 9.893 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9345 | 9.862 | 7.098 | -0.028 |  | 9346 | 9.862 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9347 | 9.862 | 6.176 | 0.120 |  | 9348 | 9.862 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9349 | 10.044 | 5.254 | -0.092 |  | 9350 | 10.044 | 5.254 | -0.120 | 支座1 |
| 9351 | 10.044 | 5.254 | -0.028 |  | 9352 | 10.044 | 7.098 | -0.092 |  |
| 9353 | 10.044 | 7.098 | -0.120 | 支座1 | 9354 | 10.044 | 7.098 | -0.028 |  |
| 9355 | 10.044 | 7.098 | -0.000 |  | 9356 | 10.044 | 7.165 | -0.000 |  |
| 9357 | 10.044 | 7.041 | -0.000 |  | 9358 | 10.044 | 6.917 | -0.000 |  |
| 9359 | 10.044 | 6.794 | -0.000 |  | 9360 | 10.044 | 6.707 | -0.000 |  |
| 9361 | 10.044 | 6.670 | -0.000 |  | 9362 | 10.044 | 6.633 | -0.000 |  |
| 9363 | 10.044 | 6.547 | -0.000 |  | 9364 | 10.044 | 6.423 | -0.000 |  |
| 9365 | 10.044 | 6.299 | -0.000 |  | 9366 | 10.044 | 6.176 | -0.000 |  |
| 9367 | 10.044 | 6.052 | -0.000 |  | 9368 | 10.044 | 5.928 | -0.000 |  |
| 9369 | 10.044 | 5.805 | -0.000 |  | 9370 | 10.044 | 5.718 | -0.000 |  |
| 9371 | 10.044 | 5.681 | -0.000 |  | 9372 | 10.044 | 5.644 | -0.000 |  |
| 9373 | 10.044 | 5.558 | -0.000 |  | 9374 | 10.044 | 5.434 | -0.000 |  |
| 9375 | 10.044 | 5.310 | -0.000 |  | 9376 | 10.044 | 5.187 | -0.000 |  |
| 9377 | 10.044 | 7.041 | 0.028 |  | 9378 | 10.044 | 6.917 | 0.053 |  |
| 9379 | 10.044 | 6.794 | 0.074 |  | 9380 | 10.044 | 6.670 | 0.090 |  |
| 9381 | 10.044 | 6.547 | 0.103 |  | 9382 | 10.044 | 6.423 | 0.113 |  |
| 9383 | 10.044 | 6.299 | 0.118 |  | 9384 | 10.044 | 6.213 | 0.120 |  |
| 9385 | 10.044 | 6.176 | 0.120 |  | 9386 | 10.044 | 6.139 | 0.120 |  |
| 9387 | 10.044 | 6.052 | 0.118 |  | 9388 | 10.044 | 5.928 | 0.113 |  |
| 9389 | 10.044 | 5.805 | 0.103 |  | 9390 | 10.044 | 5.681 | 0.090 |  |
| 9391 | 10.044 | 5.558 | 0.074 |  | 9392 | 10.044 | 5.434 | 0.053 |  |
| 9393 | 10.044 | 5.310 | 0.028 |  | 9394 | 9.953 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9395 | 9.983 | 5.254 | -0.092 |  | 9396 | 10.013 | 5.254 | -0.060 |  |
| 9397 | 9.983 | 5.254 | -0.028 |  | 9398 | 9.953 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9399 | 9.983 | 7.098 | -0.092 |  | 9400 | 10.013 | 7.098 | -0.060 |  |
| 9401 | 9.983 | 7.098 | -0.028 |  | 9402 | 9.983 | 5.681 | -0.000 |  |
| 9403 | 9.983 | 6.176 | 0.120 |  | 9404 | 9.983 | 6.670 | -0.000 |  |
| 9405 | 0.138 | 3.088 | -0.090 |  | 9406 | 0.138 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9407 | 0.138 | 3.088 | -0.025 |  | 9408 | 0.138 | 3.088 | 0.002 |  |
| 9409 | 0.138 | 4.557 | -0.025 |  | 9410 | 0.138 | 4.557 | 0.002 |  |
| 9411 | 0.138 | 4.557 | -0.090 |  | 9412 | 0.138 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 9413 | 0.138 | 4.511 | 0.031 |  | 9414 | 0.138 | 4.610 | 0.002 |  |
| 9415 | 0.138 | 4.411 | 0.056 |  | 9416 | 0.138 | 4.312 | 0.076 |  |
| 9417 | 0.138 | 4.213 | 0.093 |  | 9418 | 0.138 | 4.113 | 0.106 |  |
| 9419 | 0.138 | 4.014 | 0.115 |  | 9420 | 0.138 | 3.915 | 0.121 |  |
| 9421 | 0.138 | 3.815 | 0.123 |  | 9422 | 0.138 | 3.716 | 0.121 |  |
| 9423 | 0.138 | 3.617 | 0.115 |  | 9424 | 0.138 | 3.517 | 0.106 |  |
| 9425 | 0.138 | 3.418 | 0.093 |  | 9426 | 0.138 | 3.319 | 0.076 |  |
| 9427 | 0.138 | 3.219 | 0.056 |  | 9428 | 0.138 | 3.120 | 0.031 |  |
| 9429 | 0.138 | 3.021 | 0.002 |  | 9430 | 0.138 | 3.120 | 0.002 |  |
| 9431 | 0.138 | 3.219 | 0.002 |  | 9432 | 0.138 | 3.319 | 0.002 |  |
| 9433 | 0.138 | 3.418 | 0.002 |  | 9434 | 0.138 | 3.517 | 0.002 |  |
| 9435 | 0.138 | 3.617 | 0.002 |  | 9436 | 0.138 | 3.716 | 0.002 |  |
| 9437 | 0.138 | 3.815 | 0.002 |  | 9438 | 0.138 | 3.915 | 0.002 |  |
| 9439 | 0.138 | 4.014 | 0.002 |  | 9440 | 0.138 | 4.113 | 0.002 |  |
| 9441 | 0.138 | 4.213 | 0.002 |  | 9442 | 0.138 | 4.312 | 0.002 |  |
| 9443 | 0.138 | 4.411 | 0.002 |  | 9444 | 0.138 | 4.511 | 0.002 |  |
| 9445 | 9.917 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9446 | 10.038 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9447 | 9.796 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9448 | 9.675 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9449 | 9.555 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9450 | 9.434 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9451 | 9.313 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9452 | 9.193 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9453 | 9.072 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9454 | 8.951 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9455 | 8.830 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9456 | 8.710 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9457 | 8.589 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9458 | 8.468 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9459 | 8.347 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9460 | 8.227 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9461 | 8.106 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9462 | 7.985 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9463 | 7.865 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9464 | 7.744 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9465 | 7.623 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9466 | 7.502 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9467 | 7.382 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9468 | 7.261 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9469 | 7.140 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9470 | 7.019 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9471 | 6.899 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9472 | 6.778 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9473 | 6.657 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9474 | 6.536 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9475 | 6.416 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9476 | 6.295 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9477 | 6.174 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9478 | 6.054 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9479 | 5.933 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9480 | 5.812 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9481 | 5.691 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9482 | 5.571 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9483 | 5.450 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9484 | 5.329 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9485 | 5.208 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9486 | 5.088 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9487 | 4.967 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9488 | 4.846 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9489 | 4.725 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9490 | 4.605 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9491 | 4.484 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9492 | 4.363 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9493 | 4.243 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9494 | 4.122 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9495 | 4.001 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9496 | 3.880 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9497 | 3.760 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9498 | 3.639 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9499 | 3.518 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9500 | 3.397 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9501 | 3.277 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9502 | 3.156 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9503 | 3.035 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9504 | 2.915 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9505 | 2.794 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9506 | 2.673 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9507 | 2.552 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9508 | 2.432 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9509 | 2.311 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9510 | 2.190 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9511 | 2.069 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9512 | 1.949 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9513 | 1.828 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9514 | 1.707 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9515 | 1.586 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9516 | 1.466 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9517 | 1.345 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9518 | 1.224 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9519 | 1.104 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9520 | 0.983 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9521 | 0.862 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9522 | 0.741 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9523 | 0.621 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9524 | 0.500 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9525 | 0.379 | 3.088 | -0.118 | 支座1 | 9526 | 0.258 | 3.088 | -0.118 | 支座1 |
| 9527 | 0.258 | 3.088 | -0.090 |  | 9528 | 0.258 | 3.088 | -0.025 |  |
| 9529 | 0.258 | 3.088 | 0.002 |  | 9530 | 0.258 | 4.557 | -0.025 |  |
| 9531 | 0.258 | 4.557 | 0.002 |  | 9532 | 0.258 | 4.557 | -0.090 |  |
| 9533 | 0.258 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 9534 | 0.258 | 4.511 | 0.031 |  |
| 9535 | 0.258 | 4.610 | 0.002 |  | 9536 | 0.258 | 4.411 | 0.056 |  |
| 9537 | 0.258 | 4.312 | 0.076 |  | 9538 | 0.258 | 4.213 | 0.093 |  |
| 9539 | 0.258 | 4.113 | 0.106 |  | 9540 | 0.258 | 4.014 | 0.115 |  |
| 9541 | 0.258 | 3.915 | 0.121 |  | 9542 | 0.258 | 3.815 | 0.123 |  |
| 9543 | 0.258 | 3.716 | 0.121 |  | 9544 | 0.258 | 3.617 | 0.115 |  |
| 9545 | 0.258 | 3.517 | 0.106 |  | 9546 | 0.258 | 3.418 | 0.093 |  |
| 9547 | 0.258 | 3.319 | 0.076 |  | 9548 | 0.258 | 3.219 | 0.056 |  |
| 9549 | 0.258 | 3.120 | 0.031 |  | 9550 | 0.258 | 3.021 | 0.002 |  |
| 9551 | 0.258 | 3.120 | 0.002 |  | 9552 | 0.258 | 3.219 | 0.002 |  |
| 9553 | 0.258 | 3.319 | 0.002 |  | 9554 | 0.258 | 3.381 | 0.002 |  |
| 9555 | 0.258 | 3.418 | 0.002 |  | 9556 | 0.258 | 3.455 | 0.002 |  |
| 9557 | 0.258 | 3.517 | 0.002 |  | 9558 | 0.258 | 3.617 | 0.002 |  |
| 9559 | 0.258 | 3.716 | 0.002 |  | 9560 | 0.258 | 3.778 | 0.002 |  |
| 9561 | 0.258 | 3.815 | 0.002 |  | 9562 | 0.258 | 3.852 | 0.002 |  |
| 9563 | 0.258 | 3.915 | 0.002 |  | 9564 | 0.258 | 4.014 | 0.002 |  |
| 9565 | 0.258 | 4.113 | 0.002 |  | 9566 | 0.258 | 4.176 | 0.002 |  |
| 9567 | 0.258 | 4.213 | 0.002 |  | 9568 | 0.258 | 4.250 | 0.002 |  |
| 9569 | 0.258 | 4.312 | 0.002 |  | 9570 | 0.258 | 4.411 | 0.002 |  |
| 9571 | 0.258 | 4.511 | 0.002 |  | 9572 | 0.379 | 3.088 | -0.090 |  |
| 9573 | 0.379 | 3.088 | -0.025 |  | 9574 | 0.379 | 3.088 | 0.002 |  |
| 9575 | 0.379 | 4.557 | -0.025 |  | 9576 | 0.379 | 4.557 | 0.002 |  |
| 9577 | 0.379 | 4.557 | -0.090 |  | 9578 | 0.379 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 9579 | 0.379 | 4.511 | 0.031 |  | 9580 | 0.379 | 4.610 | 0.002 |  |
| 9581 | 0.379 | 4.411 | 0.056 |  | 9582 | 0.379 | 4.312 | 0.076 |  |
| 9583 | 0.379 | 4.213 | 0.093 |  | 9584 | 0.379 | 4.113 | 0.106 |  |
| 9585 | 0.379 | 4.014 | 0.115 |  | 9586 | 0.379 | 3.915 | 0.121 |  |
| 9587 | 0.379 | 3.815 | 0.123 |  | 9588 | 0.379 | 3.716 | 0.121 |  |
| 9589 | 0.379 | 3.617 | 0.115 |  | 9590 | 0.379 | 3.517 | 0.106 |  |
| 9591 | 0.379 | 3.418 | 0.093 |  | 9592 | 0.379 | 3.319 | 0.076 |  |
| 9593 | 0.379 | 3.219 | 0.056 |  | 9594 | 0.379 | 3.120 | 0.031 |  |
| 9595 | 0.379 | 3.021 | 0.002 |  | 9596 | 0.379 | 3.120 | 0.002 |  |
| 9597 | 0.379 | 3.219 | 0.002 |  | 9598 | 0.379 | 3.319 | 0.002 |  |
| 9599 | 0.379 | 3.381 | 0.002 |  | 9600 | 0.379 | 3.418 | 0.002 |  |
| 9601 | 0.379 | 3.455 | 0.002 |  | 9602 | 0.379 | 3.517 | 0.002 |  |
| 9603 | 0.379 | 3.617 | 0.002 |  | 9604 | 0.379 | 3.716 | 0.002 |  |
| 9605 | 0.379 | 3.778 | 0.002 |  | 9606 | 0.379 | 3.815 | 0.002 |  |
| 9607 | 0.379 | 3.852 | 0.002 |  | 9608 | 0.379 | 3.915 | 0.002 |  |
| 9609 | 0.379 | 4.014 | 0.002 |  | 9610 | 0.379 | 4.113 | 0.002 |  |
| 9611 | 0.379 | 4.176 | 0.002 |  | 9612 | 0.379 | 4.213 | 0.002 |  |
| 9613 | 0.379 | 4.250 | 0.002 |  | 9614 | 0.379 | 4.312 | 0.002 |  |
| 9615 | 0.379 | 4.411 | 0.002 |  | 9616 | 0.379 | 4.511 | 0.002 |  |
| 9617 | 0.500 | 3.088 | -0.090 |  | 9618 | 0.500 | 3.088 | -0.025 |  |
| 9619 | 0.500 | 3.088 | 0.002 |  | 9620 | 0.500 | 4.557 | -0.025 |  |
| 9621 | 0.500 | 4.557 | 0.002 |  | 9622 | 0.500 | 4.557 | -0.090 |  |
| 9623 | 0.500 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 9624 | 0.500 | 4.511 | 0.031 |  |
| 9625 | 0.500 | 4.610 | 0.002 |  | 9626 | 0.500 | 4.411 | 0.056 |  |
| 9627 | 0.500 | 4.312 | 0.076 |  | 9628 | 0.500 | 4.213 | 0.093 |  |
| 9629 | 0.500 | 4.113 | 0.106 |  | 9630 | 0.500 | 4.014 | 0.115 |  |
| 9631 | 0.500 | 3.915 | 0.121 |  | 9632 | 0.500 | 3.815 | 0.123 |  |
| 9633 | 0.500 | 3.716 | 0.121 |  | 9634 | 0.500 | 3.617 | 0.115 |  |
| 9635 | 0.500 | 3.517 | 0.106 |  | 9636 | 0.500 | 3.418 | 0.093 |  |
| 9637 | 0.500 | 3.319 | 0.076 |  | 9638 | 0.500 | 3.219 | 0.056 |  |
| 9639 | 0.500 | 3.120 | 0.031 |  | 9640 | 0.500 | 3.021 | 0.002 |  |
| 9641 | 0.500 | 3.120 | 0.002 |  | 9642 | 0.500 | 3.219 | 0.002 |  |
| 9643 | 0.500 | 3.319 | 0.002 |  | 9644 | 0.500 | 3.381 | 0.002 |  |
| 9645 | 0.500 | 3.418 | 0.002 |  | 9646 | 0.500 | 3.455 | 0.002 |  |
| 9647 | 0.500 | 3.517 | 0.002 |  | 9648 | 0.500 | 3.617 | 0.002 |  |
| 9649 | 0.500 | 3.716 | 0.002 |  | 9650 | 0.500 | 3.778 | 0.002 |  |
| 9651 | 0.500 | 3.815 | 0.002 |  | 9652 | 0.500 | 3.852 | 0.002 |  |
| 9653 | 0.500 | 3.915 | 0.002 |  | 9654 | 0.500 | 4.014 | 0.002 |  |
| 9655 | 0.500 | 4.113 | 0.002 |  | 9656 | 0.500 | 4.176 | 0.002 |  |
| 9657 | 0.500 | 4.213 | 0.002 |  | 9658 | 0.500 | 4.250 | 0.002 |  |
| 9659 | 0.500 | 4.312 | 0.002 |  | 9660 | 0.500 | 4.411 | 0.002 |  |
| 9661 | 0.500 | 4.511 | 0.002 |  | 9662 | 0.621 | 3.088 | -0.090 |  |
| 9663 | 0.621 | 3.088 | -0.025 |  | 9664 | 0.621 | 3.088 | 0.002 |  |
| 9665 | 0.621 | 4.557 | -0.025 |  | 9666 | 0.621 | 4.557 | 0.002 |  |
| 9667 | 0.621 | 4.557 | -0.090 |  | 9668 | 0.621 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 9669 | 0.621 | 4.511 | 0.031 |  | 9670 | 0.621 | 4.610 | 0.002 |  |
| 9671 | 0.621 | 4.411 | 0.056 |  | 9672 | 0.621 | 4.312 | 0.076 |  |
| 9673 | 0.621 | 4.213 | 0.093 |  | 9674 | 0.621 | 4.113 | 0.106 |  |
| 9675 | 0.621 | 4.014 | 0.115 |  | 9676 | 0.621 | 3.915 | 0.121 |  |
| 9677 | 0.621 | 3.815 | 0.123 |  | 9678 | 0.621 | 3.716 | 0.121 |  |
| 9679 | 0.621 | 3.617 | 0.115 |  | 9680 | 0.621 | 3.517 | 0.106 |  |
| 9681 | 0.621 | 3.418 | 0.093 |  | 9682 | 0.621 | 3.319 | 0.076 |  |
| 9683 | 0.621 | 3.219 | 0.056 |  | 9684 | 0.621 | 3.120 | 0.031 |  |
| 9685 | 0.621 | 3.021 | 0.002 |  | 9686 | 0.621 | 3.120 | 0.002 |  |
| 9687 | 0.621 | 3.219 | 0.002 |  | 9688 | 0.621 | 3.319 | 0.002 |  |
| 9689 | 0.621 | 3.381 | 0.002 |  | 9690 | 0.621 | 3.418 | 0.002 |  |
| 9691 | 0.621 | 3.455 | 0.002 |  | 9692 | 0.621 | 3.517 | 0.002 |  |
| 9693 | 0.621 | 3.617 | 0.002 |  | 9694 | 0.621 | 3.716 | 0.002 |  |
| 9695 | 0.621 | 3.778 | 0.002 |  | 9696 | 0.621 | 3.815 | 0.002 |  |
| 9697 | 0.621 | 3.852 | 0.002 |  | 9698 | 0.621 | 3.915 | 0.002 |  |
| 9699 | 0.621 | 4.014 | 0.002 |  | 9700 | 0.621 | 4.113 | 0.002 |  |
| 9701 | 0.621 | 4.176 | 0.002 |  | 9702 | 0.621 | 4.213 | 0.002 |  |
| 9703 | 0.621 | 4.250 | 0.002 |  | 9704 | 0.621 | 4.312 | 0.002 |  |
| 9705 | 0.621 | 4.411 | 0.002 |  | 9706 | 0.621 | 4.511 | 0.002 |  |
| 9707 | 0.741 | 3.088 | -0.090 |  | 9708 | 0.741 | 3.088 | -0.025 |  |
| 9709 | 0.741 | 3.088 | 0.002 |  | 9710 | 0.741 | 4.557 | -0.025 |  |
| 9711 | 0.741 | 4.557 | 0.002 |  | 9712 | 0.741 | 4.557 | -0.090 |  |
| 9713 | 0.741 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 9714 | 0.741 | 4.511 | 0.031 |  |
| 9715 | 0.741 | 4.610 | 0.002 |  | 9716 | 0.741 | 4.411 | 0.056 |  |
| 9717 | 0.741 | 4.312 | 0.076 |  | 9718 | 0.741 | 4.213 | 0.093 |  |
| 9719 | 0.741 | 4.113 | 0.106 |  | 9720 | 0.741 | 4.014 | 0.115 |  |
| 9721 | 0.741 | 3.915 | 0.121 |  | 9722 | 0.741 | 3.815 | 0.123 |  |
| 9723 | 0.741 | 3.716 | 0.121 |  | 9724 | 0.741 | 3.617 | 0.115 |  |
| 9725 | 0.741 | 3.517 | 0.106 |  | 9726 | 0.741 | 3.418 | 0.093 |  |
| 9727 | 0.741 | 3.319 | 0.076 |  | 9728 | 0.741 | 3.219 | 0.056 |  |
| 9729 | 0.741 | 3.120 | 0.031 |  | 9730 | 0.741 | 3.021 | 0.002 |  |
| 9731 | 0.741 | 3.120 | 0.002 |  | 9732 | 0.741 | 3.219 | 0.002 |  |
| 9733 | 0.741 | 3.319 | 0.002 |  | 9734 | 0.741 | 3.381 | 0.002 |  |
| 9735 | 0.741 | 3.418 | 0.002 |  | 9736 | 0.741 | 3.455 | 0.002 |  |
| 9737 | 0.741 | 3.517 | 0.002 |  | 9738 | 0.741 | 3.617 | 0.002 |  |
| 9739 | 0.741 | 3.716 | 0.002 |  | 9740 | 0.741 | 3.778 | 0.002 |  |
| 9741 | 0.741 | 3.815 | 0.002 |  | 9742 | 0.741 | 3.852 | 0.002 |  |
| 9743 | 0.741 | 3.915 | 0.002 |  | 9744 | 0.741 | 4.014 | 0.002 |  |
| 9745 | 0.741 | 4.113 | 0.002 |  | 9746 | 0.741 | 4.176 | 0.002 |  |
| 9747 | 0.741 | 4.213 | 0.002 |  | 9748 | 0.741 | 4.250 | 0.002 |  |
| 9749 | 0.741 | 4.312 | 0.002 |  | 9750 | 0.741 | 4.411 | 0.002 |  |
| 9751 | 0.741 | 4.511 | 0.002 |  | 9752 | 0.862 | 3.088 | -0.090 |  |
| 9753 | 0.862 | 3.088 | -0.025 |  | 9754 | 0.862 | 3.088 | 0.002 |  |
| 9755 | 0.862 | 4.557 | -0.025 |  | 9756 | 0.862 | 4.557 | 0.002 |  |
| 9757 | 0.862 | 4.557 | -0.090 |  | 9758 | 0.862 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 9759 | 0.862 | 4.511 | 0.031 |  | 9760 | 0.862 | 4.610 | 0.002 |  |
| 9761 | 0.862 | 4.411 | 0.056 |  | 9762 | 0.862 | 4.312 | 0.076 |  |
| 9763 | 0.862 | 4.213 | 0.093 |  | 9764 | 0.862 | 4.113 | 0.106 |  |
| 9765 | 0.862 | 4.014 | 0.115 |  | 9766 | 0.862 | 3.915 | 0.121 |  |
| 9767 | 0.862 | 3.815 | 0.123 |  | 9768 | 0.862 | 3.716 | 0.121 |  |
| 9769 | 0.862 | 3.617 | 0.115 |  | 9770 | 0.862 | 3.517 | 0.106 |  |
| 9771 | 0.862 | 3.418 | 0.093 |  | 9772 | 0.862 | 3.319 | 0.076 |  |
| 9773 | 0.862 | 3.219 | 0.056 |  | 9774 | 0.862 | 3.120 | 0.031 |  |
| 9775 | 0.862 | 3.021 | 0.002 |  | 9776 | 0.862 | 3.120 | 0.002 |  |
| 9777 | 0.862 | 3.219 | 0.002 |  | 9778 | 0.862 | 3.319 | 0.002 |  |
| 9779 | 0.862 | 3.381 | 0.002 |  | 9780 | 0.862 | 3.418 | 0.002 |  |
| 9781 | 0.862 | 3.455 | 0.002 |  | 9782 | 0.862 | 3.517 | 0.002 |  |
| 9783 | 0.862 | 3.617 | 0.002 |  | 9784 | 0.862 | 3.716 | 0.002 |  |
| 9785 | 0.862 | 3.778 | 0.002 |  | 9786 | 0.862 | 3.815 | 0.002 |  |
| 9787 | 0.862 | 3.852 | 0.002 |  | 9788 | 0.862 | 3.915 | 0.002 |  |
| 9789 | 0.862 | 4.014 | 0.002 |  | 9790 | 0.862 | 4.113 | 0.002 |  |
| 9791 | 0.862 | 4.176 | 0.002 |  | 9792 | 0.862 | 4.213 | 0.002 |  |
| 9793 | 0.862 | 4.250 | 0.002 |  | 9794 | 0.862 | 4.312 | 0.002 |  |
| 9795 | 0.862 | 4.411 | 0.002 |  | 9796 | 0.862 | 4.511 | 0.002 |  |
| 9797 | 0.983 | 3.088 | -0.090 |  | 9798 | 0.983 | 3.088 | -0.025 |  |
| 9799 | 0.983 | 3.088 | 0.002 |  | 9800 | 0.983 | 4.557 | -0.025 |  |
| 9801 | 0.983 | 4.557 | 0.002 |  | 9802 | 0.983 | 4.557 | -0.090 |  |
| 9803 | 0.983 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 9804 | 0.983 | 4.511 | 0.031 |  |
| 9805 | 0.983 | 4.610 | 0.002 |  | 9806 | 0.983 | 4.411 | 0.056 |  |
| 9807 | 0.983 | 4.312 | 0.076 |  | 9808 | 0.983 | 4.213 | 0.093 |  |
| 9809 | 0.983 | 4.113 | 0.106 |  | 9810 | 0.983 | 4.014 | 0.115 |  |
| 9811 | 0.983 | 3.915 | 0.121 |  | 9812 | 0.983 | 3.815 | 0.123 |  |
| 9813 | 0.983 | 3.716 | 0.121 |  | 9814 | 0.983 | 3.617 | 0.115 |  |
| 9815 | 0.983 | 3.517 | 0.106 |  | 9816 | 0.983 | 3.418 | 0.093 |  |
| 9817 | 0.983 | 3.319 | 0.076 |  | 9818 | 0.983 | 3.219 | 0.056 |  |
| 9819 | 0.983 | 3.120 | 0.031 |  | 9820 | 0.983 | 3.021 | 0.002 |  |
| 9821 | 0.983 | 3.120 | 0.002 |  | 9822 | 0.983 | 3.219 | 0.002 |  |
| 9823 | 0.983 | 3.319 | 0.002 |  | 9824 | 0.983 | 3.381 | 0.002 |  |
| 9825 | 0.983 | 3.418 | 0.002 |  | 9826 | 0.983 | 3.455 | 0.002 |  |
| 9827 | 0.983 | 3.517 | 0.002 |  | 9828 | 0.983 | 3.617 | 0.002 |  |
| 9829 | 0.983 | 3.716 | 0.002 |  | 9830 | 0.983 | 3.778 | 0.002 |  |
| 9831 | 0.983 | 3.815 | 0.002 |  | 9832 | 0.983 | 3.852 | 0.002 |  |
| 9833 | 0.983 | 3.915 | 0.002 |  | 9834 | 0.983 | 4.014 | 0.002 |  |
| 9835 | 0.983 | 4.113 | 0.002 |  | 9836 | 0.983 | 4.176 | 0.002 |  |
| 9837 | 0.983 | 4.213 | 0.002 |  | 9838 | 0.983 | 4.250 | 0.002 |  |
| 9839 | 0.983 | 4.312 | 0.002 |  | 9840 | 0.983 | 4.411 | 0.002 |  |
| 9841 | 0.983 | 4.511 | 0.002 |  | 9842 | 1.104 | 3.088 | -0.090 |  |
| 9843 | 1.104 | 3.088 | -0.025 |  | 9844 | 1.104 | 3.088 | 0.002 |  |
| 9845 | 1.104 | 4.557 | -0.025 |  | 9846 | 1.104 | 4.557 | 0.002 |  |
| 9847 | 1.104 | 4.557 | -0.090 |  | 9848 | 1.104 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 9849 | 1.104 | 4.511 | 0.031 |  | 9850 | 1.104 | 4.610 | 0.002 |  |
| 9851 | 1.104 | 4.411 | 0.056 |  | 9852 | 1.104 | 4.312 | 0.076 |  |
| 9853 | 1.104 | 4.213 | 0.093 |  | 9854 | 1.104 | 4.113 | 0.106 |  |
| 9855 | 1.104 | 4.014 | 0.115 |  | 9856 | 1.104 | 3.915 | 0.121 |  |
| 9857 | 1.104 | 3.815 | 0.123 |  | 9858 | 1.104 | 3.716 | 0.121 |  |
| 9859 | 1.104 | 3.617 | 0.115 |  | 9860 | 1.104 | 3.517 | 0.106 |  |
| 9861 | 1.104 | 3.418 | 0.093 |  | 9862 | 1.104 | 3.319 | 0.076 |  |
| 9863 | 1.104 | 3.219 | 0.056 |  | 9864 | 1.104 | 3.120 | 0.031 |  |
| 9865 | 1.104 | 3.021 | 0.002 |  | 9866 | 1.104 | 3.120 | 0.002 |  |
| 9867 | 1.104 | 3.219 | 0.002 |  | 9868 | 1.104 | 3.319 | 0.002 |  |
| 9869 | 1.104 | 3.381 | 0.002 |  | 9870 | 1.104 | 3.418 | 0.002 |  |
| 9871 | 1.104 | 3.455 | 0.002 |  | 9872 | 1.104 | 3.517 | 0.002 |  |
| 9873 | 1.104 | 3.617 | 0.002 |  | 9874 | 1.104 | 3.716 | 0.002 |  |
| 9875 | 1.104 | 3.778 | 0.002 |  | 9876 | 1.104 | 3.815 | 0.002 |  |
| 9877 | 1.104 | 3.852 | 0.002 |  | 9878 | 1.104 | 3.915 | 0.002 |  |
| 9879 | 1.104 | 4.014 | 0.002 |  | 9880 | 1.104 | 4.113 | 0.002 |  |
| 9881 | 1.104 | 4.176 | 0.002 |  | 9882 | 1.104 | 4.213 | 0.002 |  |
| 9883 | 1.104 | 4.250 | 0.002 |  | 9884 | 1.104 | 4.312 | 0.002 |  |
| 9885 | 1.104 | 4.411 | 0.002 |  | 9886 | 1.104 | 4.511 | 0.002 |  |
| 9887 | 1.224 | 3.088 | -0.090 |  | 9888 | 1.224 | 3.088 | -0.025 |  |
| 9889 | 1.224 | 3.088 | 0.002 |  | 9890 | 1.224 | 4.557 | -0.025 |  |
| 9891 | 1.224 | 4.557 | 0.002 |  | 9892 | 1.224 | 4.557 | -0.090 |  |
| 9893 | 1.224 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 9894 | 1.224 | 4.511 | 0.031 |  |
| 9895 | 1.224 | 4.610 | 0.002 |  | 9896 | 1.224 | 4.411 | 0.056 |  |
| 9897 | 1.224 | 4.312 | 0.076 |  | 9898 | 1.224 | 4.213 | 0.093 |  |
| 9899 | 1.224 | 4.113 | 0.106 |  | 9900 | 1.224 | 4.014 | 0.115 |  |
| 9901 | 1.224 | 3.915 | 0.121 |  | 9902 | 1.224 | 3.815 | 0.123 |  |
| 9903 | 1.224 | 3.716 | 0.121 |  | 9904 | 1.224 | 3.617 | 0.115 |  |
| 9905 | 1.224 | 3.517 | 0.106 |  | 9906 | 1.224 | 3.418 | 0.093 |  |
| 9907 | 1.224 | 3.319 | 0.076 |  | 9908 | 1.224 | 3.219 | 0.056 |  |
| 9909 | 1.224 | 3.120 | 0.031 |  | 9910 | 1.224 | 3.021 | 0.002 |  |
| 9911 | 1.224 | 3.120 | 0.002 |  | 9912 | 1.224 | 3.219 | 0.002 |  |
| 9913 | 1.224 | 3.319 | 0.002 |  | 9914 | 1.224 | 3.381 | 0.002 |  |
| 9915 | 1.224 | 3.418 | 0.002 |  | 9916 | 1.224 | 3.455 | 0.002 |  |
| 9917 | 1.224 | 3.517 | 0.002 |  | 9918 | 1.224 | 3.617 | 0.002 |  |
| 9919 | 1.224 | 3.716 | 0.002 |  | 9920 | 1.224 | 3.778 | 0.002 |  |
| 9921 | 1.224 | 3.815 | 0.002 |  | 9922 | 1.224 | 3.852 | 0.002 |  |
| 9923 | 1.224 | 3.915 | 0.002 |  | 9924 | 1.224 | 4.014 | 0.002 |  |
| 9925 | 1.224 | 4.113 | 0.002 |  | 9926 | 1.224 | 4.176 | 0.002 |  |
| 9927 | 1.224 | 4.213 | 0.002 |  | 9928 | 1.224 | 4.250 | 0.002 |  |
| 9929 | 1.224 | 4.312 | 0.002 |  | 9930 | 1.224 | 4.411 | 0.002 |  |
| 9931 | 1.224 | 4.511 | 0.002 |  | 9932 | 1.345 | 3.088 | -0.090 |  |
| 9933 | 1.345 | 3.088 | -0.025 |  | 9934 | 1.345 | 3.088 | 0.002 |  |
| 9935 | 1.345 | 4.557 | -0.025 |  | 9936 | 1.345 | 4.557 | 0.002 |  |
| 9937 | 1.345 | 4.557 | -0.090 |  | 9938 | 1.345 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 9939 | 1.345 | 4.511 | 0.031 |  | 9940 | 1.345 | 4.610 | 0.002 |  |
| 9941 | 1.345 | 4.411 | 0.056 |  | 9942 | 1.345 | 4.312 | 0.076 |  |
| 9943 | 1.345 | 4.213 | 0.093 |  | 9944 | 1.345 | 4.113 | 0.106 |  |
| 9945 | 1.345 | 4.014 | 0.115 |  | 9946 | 1.345 | 3.915 | 0.121 |  |
| 9947 | 1.345 | 3.815 | 0.123 |  | 9948 | 1.345 | 3.716 | 0.121 |  |
| 9949 | 1.345 | 3.617 | 0.115 |  | 9950 | 1.345 | 3.517 | 0.106 |  |
| 9951 | 1.345 | 3.418 | 0.093 |  | 9952 | 1.345 | 3.319 | 0.076 |  |
| 9953 | 1.345 | 3.219 | 0.056 |  | 9954 | 1.345 | 3.120 | 0.031 |  |
| 9955 | 1.345 | 3.021 | 0.002 |  | 9956 | 1.345 | 3.120 | 0.002 |  |
| 9957 | 1.345 | 3.219 | 0.002 |  | 9958 | 1.345 | 3.319 | 0.002 |  |
| 9959 | 1.345 | 3.381 | 0.002 |  | 9960 | 1.345 | 3.418 | 0.002 |  |
| 9961 | 1.345 | 3.455 | 0.002 |  | 9962 | 1.345 | 3.517 | 0.002 |  |
| 9963 | 1.345 | 3.617 | 0.002 |  | 9964 | 1.345 | 3.716 | 0.002 |  |
| 9965 | 1.345 | 3.778 | 0.002 |  | 9966 | 1.345 | 3.815 | 0.002 |  |
| 9967 | 1.345 | 3.852 | 0.002 |  | 9968 | 1.345 | 3.915 | 0.002 |  |
| 9969 | 1.345 | 4.014 | 0.002 |  | 9970 | 1.345 | 4.113 | 0.002 |  |
| 9971 | 1.345 | 4.176 | 0.002 |  | 9972 | 1.345 | 4.213 | 0.002 |  |
| 9973 | 1.345 | 4.250 | 0.002 |  | 9974 | 1.345 | 4.312 | 0.002 |  |
| 9975 | 1.345 | 4.411 | 0.002 |  | 9976 | 1.345 | 4.511 | 0.002 |  |
| 9977 | 1.466 | 3.088 | -0.090 |  | 9978 | 1.466 | 3.088 | -0.025 |  |
| 9979 | 1.466 | 3.088 | 0.002 |  | 9980 | 1.466 | 4.557 | -0.025 |  |
| 9981 | 1.466 | 4.557 | 0.002 |  | 9982 | 1.466 | 4.557 | -0.090 |  |
| 9983 | 1.466 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 9984 | 1.466 | 4.511 | 0.031 |  |
| 9985 | 1.466 | 4.610 | 0.002 |  | 9986 | 1.466 | 4.411 | 0.056 |  |
| 9987 | 1.466 | 4.312 | 0.076 |  | 9988 | 1.466 | 4.213 | 0.093 |  |
| 9989 | 1.466 | 4.113 | 0.106 |  | 9990 | 1.466 | 4.014 | 0.115 |  |
| 9991 | 1.466 | 3.915 | 0.121 |  | 9992 | 1.466 | 3.815 | 0.123 |  |
| 9993 | 1.466 | 3.716 | 0.121 |  | 9994 | 1.466 | 3.617 | 0.115 |  |
| 9995 | 1.466 | 3.517 | 0.106 |  | 9996 | 1.466 | 3.418 | 0.093 |  |
| 9997 | 1.466 | 3.319 | 0.076 |  | 9998 | 1.466 | 3.219 | 0.056 |  |
| 9999 | 1.466 | 3.120 | 0.031 |  | 10000 | 1.466 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10001 | 1.466 | 3.120 | 0.002 |  | 10002 | 1.466 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10003 | 1.466 | 3.319 | 0.002 |  | 10004 | 1.466 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10005 | 1.466 | 3.418 | 0.002 |  | 10006 | 1.466 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10007 | 1.466 | 3.517 | 0.002 |  | 10008 | 1.466 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10009 | 1.466 | 3.716 | 0.002 |  | 10010 | 1.466 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10011 | 1.466 | 3.815 | 0.002 |  | 10012 | 1.466 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10013 | 1.466 | 3.915 | 0.002 |  | 10014 | 1.466 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10015 | 1.466 | 4.113 | 0.002 |  | 10016 | 1.466 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10017 | 1.466 | 4.213 | 0.002 |  | 10018 | 1.466 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10019 | 1.466 | 4.312 | 0.002 |  | 10020 | 1.466 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10021 | 1.466 | 4.511 | 0.002 |  | 10022 | 1.586 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10023 | 1.586 | 3.088 | -0.025 |  | 10024 | 1.586 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10025 | 1.586 | 4.557 | -0.025 |  | 10026 | 1.586 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10027 | 1.586 | 4.557 | -0.090 |  | 10028 | 1.586 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10029 | 1.586 | 4.511 | 0.031 |  | 10030 | 1.586 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10031 | 1.586 | 4.411 | 0.056 |  | 10032 | 1.586 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10033 | 1.586 | 4.213 | 0.093 |  | 10034 | 1.586 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10035 | 1.586 | 4.014 | 0.115 |  | 10036 | 1.586 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10037 | 1.586 | 3.815 | 0.123 |  | 10038 | 1.586 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10039 | 1.586 | 3.617 | 0.115 |  | 10040 | 1.586 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10041 | 1.586 | 3.418 | 0.093 |  | 10042 | 1.586 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10043 | 1.586 | 3.219 | 0.056 |  | 10044 | 1.586 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10045 | 1.586 | 3.021 | 0.002 |  | 10046 | 1.586 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10047 | 1.586 | 3.219 | 0.002 |  | 10048 | 1.586 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10049 | 1.586 | 3.381 | 0.002 |  | 10050 | 1.586 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10051 | 1.586 | 3.455 | 0.002 |  | 10052 | 1.586 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10053 | 1.586 | 3.617 | 0.002 |  | 10054 | 1.586 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10055 | 1.586 | 3.778 | 0.002 |  | 10056 | 1.586 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10057 | 1.586 | 3.852 | 0.002 |  | 10058 | 1.586 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10059 | 1.586 | 4.014 | 0.002 |  | 10060 | 1.586 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10061 | 1.586 | 4.176 | 0.002 |  | 10062 | 1.586 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10063 | 1.586 | 4.250 | 0.002 |  | 10064 | 1.586 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10065 | 1.586 | 4.411 | 0.002 |  | 10066 | 1.586 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10067 | 1.707 | 3.088 | -0.090 |  | 10068 | 1.707 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10069 | 1.707 | 3.088 | 0.002 |  | 10070 | 1.707 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10071 | 1.707 | 4.557 | 0.002 |  | 10072 | 1.707 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10073 | 1.707 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10074 | 1.707 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10075 | 1.707 | 4.610 | 0.002 |  | 10076 | 1.707 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10077 | 1.707 | 4.312 | 0.076 |  | 10078 | 1.707 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10079 | 1.707 | 4.113 | 0.106 |  | 10080 | 1.707 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10081 | 1.707 | 3.915 | 0.121 |  | 10082 | 1.707 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10083 | 1.707 | 3.716 | 0.121 |  | 10084 | 1.707 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10085 | 1.707 | 3.517 | 0.106 |  | 10086 | 1.707 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10087 | 1.707 | 3.319 | 0.076 |  | 10088 | 1.707 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10089 | 1.707 | 3.120 | 0.031 |  | 10090 | 1.707 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10091 | 1.707 | 3.120 | 0.002 |  | 10092 | 1.707 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10093 | 1.707 | 3.319 | 0.002 |  | 10094 | 1.707 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10095 | 1.707 | 3.418 | 0.002 |  | 10096 | 1.707 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10097 | 1.707 | 3.517 | 0.002 |  | 10098 | 1.707 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10099 | 1.707 | 3.716 | 0.002 |  | 10100 | 1.707 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10101 | 1.707 | 3.815 | 0.002 |  | 10102 | 1.707 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10103 | 1.707 | 3.915 | 0.002 |  | 10104 | 1.707 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10105 | 1.707 | 4.113 | 0.002 |  | 10106 | 1.707 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10107 | 1.707 | 4.213 | 0.002 |  | 10108 | 1.707 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10109 | 1.707 | 4.312 | 0.002 |  | 10110 | 1.707 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10111 | 1.707 | 4.511 | 0.002 |  | 10112 | 1.828 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10113 | 1.828 | 3.088 | -0.025 |  | 10114 | 1.828 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10115 | 1.828 | 4.557 | -0.025 |  | 10116 | 1.828 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10117 | 1.828 | 4.557 | -0.090 |  | 10118 | 1.828 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10119 | 1.828 | 4.511 | 0.031 |  | 10120 | 1.828 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10121 | 1.828 | 4.411 | 0.056 |  | 10122 | 1.828 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10123 | 1.828 | 4.213 | 0.093 |  | 10124 | 1.828 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10125 | 1.828 | 4.014 | 0.115 |  | 10126 | 1.828 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10127 | 1.828 | 3.815 | 0.123 |  | 10128 | 1.828 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10129 | 1.828 | 3.617 | 0.115 |  | 10130 | 1.828 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10131 | 1.828 | 3.418 | 0.093 |  | 10132 | 1.828 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10133 | 1.828 | 3.219 | 0.056 |  | 10134 | 1.828 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10135 | 1.828 | 3.021 | 0.002 |  | 10136 | 1.828 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10137 | 1.828 | 3.219 | 0.002 |  | 10138 | 1.828 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10139 | 1.828 | 3.381 | 0.002 |  | 10140 | 1.828 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10141 | 1.828 | 3.455 | 0.002 |  | 10142 | 1.828 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10143 | 1.828 | 3.617 | 0.002 |  | 10144 | 1.828 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10145 | 1.828 | 3.778 | 0.002 |  | 10146 | 1.828 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10147 | 1.828 | 3.852 | 0.002 |  | 10148 | 1.828 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10149 | 1.828 | 4.014 | 0.002 |  | 10150 | 1.828 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10151 | 1.828 | 4.176 | 0.002 |  | 10152 | 1.828 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10153 | 1.828 | 4.250 | 0.002 |  | 10154 | 1.828 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10155 | 1.828 | 4.411 | 0.002 |  | 10156 | 1.828 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10157 | 1.949 | 3.088 | -0.090 |  | 10158 | 1.949 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10159 | 1.949 | 3.088 | 0.002 |  | 10160 | 1.949 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10161 | 1.949 | 4.557 | 0.002 |  | 10162 | 1.949 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10163 | 1.949 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10164 | 1.949 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10165 | 1.949 | 4.610 | 0.002 |  | 10166 | 1.949 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10167 | 1.949 | 4.312 | 0.076 |  | 10168 | 1.949 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10169 | 1.949 | 4.113 | 0.106 |  | 10170 | 1.949 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10171 | 1.949 | 3.915 | 0.121 |  | 10172 | 1.949 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10173 | 1.949 | 3.716 | 0.121 |  | 10174 | 1.949 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10175 | 1.949 | 3.517 | 0.106 |  | 10176 | 1.949 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10177 | 1.949 | 3.319 | 0.076 |  | 10178 | 1.949 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10179 | 1.949 | 3.120 | 0.031 |  | 10180 | 1.949 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10181 | 1.949 | 3.120 | 0.002 |  | 10182 | 1.949 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10183 | 1.949 | 3.319 | 0.002 |  | 10184 | 1.949 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10185 | 1.949 | 3.418 | 0.002 |  | 10186 | 1.949 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10187 | 1.949 | 3.517 | 0.002 |  | 10188 | 1.949 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10189 | 1.949 | 3.716 | 0.002 |  | 10190 | 1.949 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10191 | 1.949 | 3.815 | 0.002 |  | 10192 | 1.949 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10193 | 1.949 | 3.915 | 0.002 |  | 10194 | 1.949 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10195 | 1.949 | 4.113 | 0.002 |  | 10196 | 1.949 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10197 | 1.949 | 4.213 | 0.002 |  | 10198 | 1.949 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10199 | 1.949 | 4.312 | 0.002 |  | 10200 | 1.949 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10201 | 1.949 | 4.511 | 0.002 |  | 10202 | 2.069 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10203 | 2.069 | 3.088 | -0.025 |  | 10204 | 2.069 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10205 | 2.069 | 4.557 | -0.025 |  | 10206 | 2.069 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10207 | 2.069 | 4.557 | -0.090 |  | 10208 | 2.069 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10209 | 2.069 | 4.511 | 0.031 |  | 10210 | 2.069 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10211 | 2.069 | 4.411 | 0.056 |  | 10212 | 2.069 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10213 | 2.069 | 4.213 | 0.093 |  | 10214 | 2.069 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10215 | 2.069 | 4.014 | 0.115 |  | 10216 | 2.069 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10217 | 2.069 | 3.815 | 0.123 |  | 10218 | 2.069 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10219 | 2.069 | 3.617 | 0.115 |  | 10220 | 2.069 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10221 | 2.069 | 3.418 | 0.093 |  | 10222 | 2.069 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10223 | 2.069 | 3.219 | 0.056 |  | 10224 | 2.069 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10225 | 2.069 | 3.021 | 0.002 |  | 10226 | 2.069 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10227 | 2.069 | 3.219 | 0.002 |  | 10228 | 2.069 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10229 | 2.069 | 3.381 | 0.002 |  | 10230 | 2.069 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10231 | 2.069 | 3.455 | 0.002 |  | 10232 | 2.069 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10233 | 2.069 | 3.617 | 0.002 |  | 10234 | 2.069 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10235 | 2.069 | 3.778 | 0.002 |  | 10236 | 2.069 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10237 | 2.069 | 3.852 | 0.002 |  | 10238 | 2.069 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10239 | 2.069 | 4.014 | 0.002 |  | 10240 | 2.069 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10241 | 2.069 | 4.176 | 0.002 |  | 10242 | 2.069 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10243 | 2.069 | 4.250 | 0.002 |  | 10244 | 2.069 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10245 | 2.069 | 4.411 | 0.002 |  | 10246 | 2.069 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10247 | 2.190 | 3.088 | -0.090 |  | 10248 | 2.190 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10249 | 2.190 | 3.088 | 0.002 |  | 10250 | 2.190 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10251 | 2.190 | 4.557 | 0.002 |  | 10252 | 2.190 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10253 | 2.190 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10254 | 2.190 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10255 | 2.190 | 4.610 | 0.002 |  | 10256 | 2.190 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10257 | 2.190 | 4.312 | 0.076 |  | 10258 | 2.190 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10259 | 2.190 | 4.113 | 0.106 |  | 10260 | 2.190 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10261 | 2.190 | 3.915 | 0.121 |  | 10262 | 2.190 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10263 | 2.190 | 3.716 | 0.121 |  | 10264 | 2.190 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10265 | 2.190 | 3.517 | 0.106 |  | 10266 | 2.190 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10267 | 2.190 | 3.319 | 0.076 |  | 10268 | 2.190 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10269 | 2.190 | 3.120 | 0.031 |  | 10270 | 2.190 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10271 | 2.190 | 3.120 | 0.002 |  | 10272 | 2.190 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10273 | 2.190 | 3.319 | 0.002 |  | 10274 | 2.190 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10275 | 2.190 | 3.418 | 0.002 |  | 10276 | 2.190 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10277 | 2.190 | 3.517 | 0.002 |  | 10278 | 2.190 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10279 | 2.190 | 3.716 | 0.002 |  | 10280 | 2.190 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10281 | 2.190 | 3.815 | 0.002 |  | 10282 | 2.190 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10283 | 2.190 | 3.915 | 0.002 |  | 10284 | 2.190 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10285 | 2.190 | 4.113 | 0.002 |  | 10286 | 2.190 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10287 | 2.190 | 4.213 | 0.002 |  | 10288 | 2.190 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10289 | 2.190 | 4.312 | 0.002 |  | 10290 | 2.190 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10291 | 2.190 | 4.511 | 0.002 |  | 10292 | 2.311 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10293 | 2.311 | 3.088 | -0.025 |  | 10294 | 2.311 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10295 | 2.311 | 4.557 | -0.025 |  | 10296 | 2.311 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10297 | 2.311 | 4.557 | -0.090 |  | 10298 | 2.311 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10299 | 2.311 | 4.511 | 0.031 |  | 10300 | 2.311 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10301 | 2.311 | 4.411 | 0.056 |  | 10302 | 2.311 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10303 | 2.311 | 4.213 | 0.093 |  | 10304 | 2.311 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10305 | 2.311 | 4.014 | 0.115 |  | 10306 | 2.311 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10307 | 2.311 | 3.815 | 0.123 |  | 10308 | 2.311 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10309 | 2.311 | 3.617 | 0.115 |  | 10310 | 2.311 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10311 | 2.311 | 3.418 | 0.093 |  | 10312 | 2.311 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10313 | 2.311 | 3.219 | 0.056 |  | 10314 | 2.311 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10315 | 2.311 | 3.021 | 0.002 |  | 10316 | 2.311 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10317 | 2.311 | 3.219 | 0.002 |  | 10318 | 2.311 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10319 | 2.311 | 3.381 | 0.002 |  | 10320 | 2.311 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10321 | 2.311 | 3.455 | 0.002 |  | 10322 | 2.311 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10323 | 2.311 | 3.617 | 0.002 |  | 10324 | 2.311 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10325 | 2.311 | 3.778 | 0.002 |  | 10326 | 2.311 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10327 | 2.311 | 3.852 | 0.002 |  | 10328 | 2.311 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10329 | 2.311 | 4.014 | 0.002 |  | 10330 | 2.311 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10331 | 2.311 | 4.176 | 0.002 |  | 10332 | 2.311 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10333 | 2.311 | 4.250 | 0.002 |  | 10334 | 2.311 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10335 | 2.311 | 4.411 | 0.002 |  | 10336 | 2.311 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10337 | 2.432 | 3.088 | -0.090 |  | 10338 | 2.432 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10339 | 2.432 | 3.088 | 0.002 |  | 10340 | 2.432 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10341 | 2.432 | 4.557 | 0.002 |  | 10342 | 2.432 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10343 | 2.432 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10344 | 2.432 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10345 | 2.432 | 4.610 | 0.002 |  | 10346 | 2.432 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10347 | 2.432 | 4.312 | 0.076 |  | 10348 | 2.432 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10349 | 2.432 | 4.113 | 0.106 |  | 10350 | 2.432 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10351 | 2.432 | 3.915 | 0.121 |  | 10352 | 2.432 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10353 | 2.432 | 3.716 | 0.121 |  | 10354 | 2.432 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10355 | 2.432 | 3.517 | 0.106 |  | 10356 | 2.432 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10357 | 2.432 | 3.319 | 0.076 |  | 10358 | 2.432 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10359 | 2.432 | 3.120 | 0.031 |  | 10360 | 2.432 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10361 | 2.432 | 3.120 | 0.002 |  | 10362 | 2.432 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10363 | 2.432 | 3.319 | 0.002 |  | 10364 | 2.432 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10365 | 2.432 | 3.418 | 0.002 |  | 10366 | 2.432 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10367 | 2.432 | 3.517 | 0.002 |  | 10368 | 2.432 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10369 | 2.432 | 3.716 | 0.002 |  | 10370 | 2.432 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10371 | 2.432 | 3.815 | 0.002 |  | 10372 | 2.432 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10373 | 2.432 | 3.915 | 0.002 |  | 10374 | 2.432 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10375 | 2.432 | 4.113 | 0.002 |  | 10376 | 2.432 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10377 | 2.432 | 4.213 | 0.002 |  | 10378 | 2.432 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10379 | 2.432 | 4.312 | 0.002 |  | 10380 | 2.432 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10381 | 2.432 | 4.511 | 0.002 |  | 10382 | 2.552 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10383 | 2.552 | 3.088 | -0.025 |  | 10384 | 2.552 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10385 | 2.552 | 4.557 | -0.025 |  | 10386 | 2.552 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10387 | 2.552 | 4.557 | -0.090 |  | 10388 | 2.552 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10389 | 2.552 | 4.511 | 0.031 |  | 10390 | 2.552 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10391 | 2.552 | 4.411 | 0.056 |  | 10392 | 2.552 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10393 | 2.552 | 4.213 | 0.093 |  | 10394 | 2.552 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10395 | 2.552 | 4.014 | 0.115 |  | 10396 | 2.552 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10397 | 2.552 | 3.815 | 0.123 |  | 10398 | 2.552 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10399 | 2.552 | 3.617 | 0.115 |  | 10400 | 2.552 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10401 | 2.552 | 3.418 | 0.093 |  | 10402 | 2.552 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10403 | 2.552 | 3.219 | 0.056 |  | 10404 | 2.552 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10405 | 2.552 | 3.021 | 0.002 |  | 10406 | 2.552 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10407 | 2.552 | 3.219 | 0.002 |  | 10408 | 2.552 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10409 | 2.552 | 3.381 | 0.002 |  | 10410 | 2.552 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10411 | 2.552 | 3.455 | 0.002 |  | 10412 | 2.552 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10413 | 2.552 | 3.617 | 0.002 |  | 10414 | 2.552 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10415 | 2.552 | 3.778 | 0.002 |  | 10416 | 2.552 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10417 | 2.552 | 3.852 | 0.002 |  | 10418 | 2.552 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10419 | 2.552 | 4.014 | 0.002 |  | 10420 | 2.552 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10421 | 2.552 | 4.176 | 0.002 |  | 10422 | 2.552 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10423 | 2.552 | 4.250 | 0.002 |  | 10424 | 2.552 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10425 | 2.552 | 4.411 | 0.002 |  | 10426 | 2.552 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10427 | 2.673 | 3.088 | -0.090 |  | 10428 | 2.673 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10429 | 2.673 | 3.088 | 0.002 |  | 10430 | 2.673 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10431 | 2.673 | 4.557 | 0.002 |  | 10432 | 2.673 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10433 | 2.673 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10434 | 2.673 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10435 | 2.673 | 4.610 | 0.002 |  | 10436 | 2.673 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10437 | 2.673 | 4.312 | 0.076 |  | 10438 | 2.673 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10439 | 2.673 | 4.113 | 0.106 |  | 10440 | 2.673 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10441 | 2.673 | 3.915 | 0.121 |  | 10442 | 2.673 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10443 | 2.673 | 3.716 | 0.121 |  | 10444 | 2.673 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10445 | 2.673 | 3.517 | 0.106 |  | 10446 | 2.673 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10447 | 2.673 | 3.319 | 0.076 |  | 10448 | 2.673 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10449 | 2.673 | 3.120 | 0.031 |  | 10450 | 2.673 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10451 | 2.673 | 3.120 | 0.002 |  | 10452 | 2.673 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10453 | 2.673 | 3.319 | 0.002 |  | 10454 | 2.673 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10455 | 2.673 | 3.418 | 0.002 |  | 10456 | 2.673 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10457 | 2.673 | 3.517 | 0.002 |  | 10458 | 2.673 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10459 | 2.673 | 3.716 | 0.002 |  | 10460 | 2.673 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10461 | 2.673 | 3.815 | 0.002 |  | 10462 | 2.673 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10463 | 2.673 | 3.915 | 0.002 |  | 10464 | 2.673 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10465 | 2.673 | 4.113 | 0.002 |  | 10466 | 2.673 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10467 | 2.673 | 4.213 | 0.002 |  | 10468 | 2.673 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10469 | 2.673 | 4.312 | 0.002 |  | 10470 | 2.673 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10471 | 2.673 | 4.511 | 0.002 |  | 10472 | 2.794 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10473 | 2.794 | 3.088 | -0.025 |  | 10474 | 2.794 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10475 | 2.794 | 4.557 | -0.025 |  | 10476 | 2.794 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10477 | 2.794 | 4.557 | -0.090 |  | 10478 | 2.794 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10479 | 2.794 | 4.511 | 0.031 |  | 10480 | 2.794 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10481 | 2.794 | 4.411 | 0.056 |  | 10482 | 2.794 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10483 | 2.794 | 4.213 | 0.093 |  | 10484 | 2.794 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10485 | 2.794 | 4.014 | 0.115 |  | 10486 | 2.794 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10487 | 2.794 | 3.815 | 0.123 |  | 10488 | 2.794 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10489 | 2.794 | 3.617 | 0.115 |  | 10490 | 2.794 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10491 | 2.794 | 3.418 | 0.093 |  | 10492 | 2.794 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10493 | 2.794 | 3.219 | 0.056 |  | 10494 | 2.794 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10495 | 2.794 | 3.021 | 0.002 |  | 10496 | 2.794 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10497 | 2.794 | 3.219 | 0.002 |  | 10498 | 2.794 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10499 | 2.794 | 3.381 | 0.002 |  | 10500 | 2.794 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10501 | 2.794 | 3.455 | 0.002 |  | 10502 | 2.794 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10503 | 2.794 | 3.617 | 0.002 |  | 10504 | 2.794 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10505 | 2.794 | 3.778 | 0.002 |  | 10506 | 2.794 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10507 | 2.794 | 3.852 | 0.002 |  | 10508 | 2.794 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10509 | 2.794 | 4.014 | 0.002 |  | 10510 | 2.794 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10511 | 2.794 | 4.176 | 0.002 |  | 10512 | 2.794 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10513 | 2.794 | 4.250 | 0.002 |  | 10514 | 2.794 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10515 | 2.794 | 4.411 | 0.002 |  | 10516 | 2.794 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10517 | 2.915 | 3.088 | -0.090 |  | 10518 | 2.915 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10519 | 2.915 | 3.088 | 0.002 |  | 10520 | 2.915 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10521 | 2.915 | 4.557 | 0.002 |  | 10522 | 2.915 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10523 | 2.915 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10524 | 2.915 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10525 | 2.915 | 4.610 | 0.002 |  | 10526 | 2.915 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10527 | 2.915 | 4.312 | 0.076 |  | 10528 | 2.915 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10529 | 2.915 | 4.113 | 0.106 |  | 10530 | 2.915 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10531 | 2.915 | 3.915 | 0.121 |  | 10532 | 2.915 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10533 | 2.915 | 3.716 | 0.121 |  | 10534 | 2.915 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10535 | 2.915 | 3.517 | 0.106 |  | 10536 | 2.915 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10537 | 2.915 | 3.319 | 0.076 |  | 10538 | 2.915 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10539 | 2.915 | 3.120 | 0.031 |  | 10540 | 2.915 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10541 | 2.915 | 3.120 | 0.002 |  | 10542 | 2.915 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10543 | 2.915 | 3.319 | 0.002 |  | 10544 | 2.915 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10545 | 2.915 | 3.418 | 0.002 |  | 10546 | 2.915 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10547 | 2.915 | 3.517 | 0.002 |  | 10548 | 2.915 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10549 | 2.915 | 3.716 | 0.002 |  | 10550 | 2.915 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10551 | 2.915 | 3.815 | 0.002 |  | 10552 | 2.915 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10553 | 2.915 | 3.915 | 0.002 |  | 10554 | 2.915 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10555 | 2.915 | 4.113 | 0.002 |  | 10556 | 2.915 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10557 | 2.915 | 4.213 | 0.002 |  | 10558 | 2.915 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10559 | 2.915 | 4.312 | 0.002 |  | 10560 | 2.915 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10561 | 2.915 | 4.511 | 0.002 |  | 10562 | 3.035 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10563 | 3.035 | 3.088 | -0.025 |  | 10564 | 3.035 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10565 | 3.035 | 4.557 | -0.025 |  | 10566 | 3.035 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10567 | 3.035 | 4.557 | -0.090 |  | 10568 | 3.035 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10569 | 3.035 | 4.511 | 0.031 |  | 10570 | 3.035 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10571 | 3.035 | 4.411 | 0.056 |  | 10572 | 3.035 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10573 | 3.035 | 4.213 | 0.093 |  | 10574 | 3.035 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10575 | 3.035 | 4.014 | 0.115 |  | 10576 | 3.035 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10577 | 3.035 | 3.815 | 0.123 |  | 10578 | 3.035 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10579 | 3.035 | 3.617 | 0.115 |  | 10580 | 3.035 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10581 | 3.035 | 3.418 | 0.093 |  | 10582 | 3.035 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10583 | 3.035 | 3.219 | 0.056 |  | 10584 | 3.035 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10585 | 3.035 | 3.021 | 0.002 |  | 10586 | 3.035 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10587 | 3.035 | 3.219 | 0.002 |  | 10588 | 3.035 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10589 | 3.035 | 3.381 | 0.002 |  | 10590 | 3.035 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10591 | 3.035 | 3.455 | 0.002 |  | 10592 | 3.035 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10593 | 3.035 | 3.617 | 0.002 |  | 10594 | 3.035 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10595 | 3.035 | 3.778 | 0.002 |  | 10596 | 3.035 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10597 | 3.035 | 3.852 | 0.002 |  | 10598 | 3.035 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10599 | 3.035 | 4.014 | 0.002 |  | 10600 | 3.035 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10601 | 3.035 | 4.176 | 0.002 |  | 10602 | 3.035 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10603 | 3.035 | 4.250 | 0.002 |  | 10604 | 3.035 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10605 | 3.035 | 4.411 | 0.002 |  | 10606 | 3.035 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10607 | 3.156 | 3.088 | -0.090 |  | 10608 | 3.156 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10609 | 3.156 | 3.088 | 0.002 |  | 10610 | 3.156 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10611 | 3.156 | 4.557 | 0.002 |  | 10612 | 3.156 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10613 | 3.156 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10614 | 3.156 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10615 | 3.156 | 4.610 | 0.002 |  | 10616 | 3.156 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10617 | 3.156 | 4.312 | 0.076 |  | 10618 | 3.156 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10619 | 3.156 | 4.113 | 0.106 |  | 10620 | 3.156 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10621 | 3.156 | 3.915 | 0.121 |  | 10622 | 3.156 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10623 | 3.156 | 3.716 | 0.121 |  | 10624 | 3.156 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10625 | 3.156 | 3.517 | 0.106 |  | 10626 | 3.156 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10627 | 3.156 | 3.319 | 0.076 |  | 10628 | 3.156 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10629 | 3.156 | 3.120 | 0.031 |  | 10630 | 3.156 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10631 | 3.156 | 3.120 | 0.002 |  | 10632 | 3.156 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10633 | 3.156 | 3.319 | 0.002 |  | 10634 | 3.156 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10635 | 3.156 | 3.418 | 0.002 |  | 10636 | 3.156 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10637 | 3.156 | 3.517 | 0.002 |  | 10638 | 3.156 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10639 | 3.156 | 3.716 | 0.002 |  | 10640 | 3.156 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10641 | 3.156 | 3.815 | 0.002 |  | 10642 | 3.156 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10643 | 3.156 | 3.915 | 0.002 |  | 10644 | 3.156 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10645 | 3.156 | 4.113 | 0.002 |  | 10646 | 3.156 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10647 | 3.156 | 4.213 | 0.002 |  | 10648 | 3.156 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10649 | 3.156 | 4.312 | 0.002 |  | 10650 | 3.156 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10651 | 3.156 | 4.511 | 0.002 |  | 10652 | 3.277 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10653 | 3.277 | 3.088 | -0.025 |  | 10654 | 3.277 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10655 | 3.277 | 4.557 | -0.025 |  | 10656 | 3.277 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10657 | 3.277 | 4.557 | -0.090 |  | 10658 | 3.277 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10659 | 3.277 | 4.511 | 0.031 |  | 10660 | 3.277 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10661 | 3.277 | 4.411 | 0.056 |  | 10662 | 3.277 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10663 | 3.277 | 4.213 | 0.093 |  | 10664 | 3.277 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10665 | 3.277 | 4.014 | 0.115 |  | 10666 | 3.277 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10667 | 3.277 | 3.815 | 0.123 |  | 10668 | 3.277 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10669 | 3.277 | 3.617 | 0.115 |  | 10670 | 3.277 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10671 | 3.277 | 3.418 | 0.093 |  | 10672 | 3.277 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10673 | 3.277 | 3.219 | 0.056 |  | 10674 | 3.277 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10675 | 3.277 | 3.021 | 0.002 |  | 10676 | 3.277 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10677 | 3.277 | 3.219 | 0.002 |  | 10678 | 3.277 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10679 | 3.277 | 3.381 | 0.002 |  | 10680 | 3.277 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10681 | 3.277 | 3.455 | 0.002 |  | 10682 | 3.277 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10683 | 3.277 | 3.617 | 0.002 |  | 10684 | 3.277 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10685 | 3.277 | 3.778 | 0.002 |  | 10686 | 3.277 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10687 | 3.277 | 3.852 | 0.002 |  | 10688 | 3.277 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10689 | 3.277 | 4.014 | 0.002 |  | 10690 | 3.277 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10691 | 3.277 | 4.176 | 0.002 |  | 10692 | 3.277 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10693 | 3.277 | 4.250 | 0.002 |  | 10694 | 3.277 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10695 | 3.277 | 4.411 | 0.002 |  | 10696 | 3.277 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10697 | 3.397 | 3.088 | -0.090 |  | 10698 | 3.397 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10699 | 3.397 | 3.088 | 0.002 |  | 10700 | 3.397 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10701 | 3.397 | 4.557 | 0.002 |  | 10702 | 3.397 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10703 | 3.397 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10704 | 3.397 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10705 | 3.397 | 4.610 | 0.002 |  | 10706 | 3.397 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10707 | 3.397 | 4.312 | 0.076 |  | 10708 | 3.397 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10709 | 3.397 | 4.113 | 0.106 |  | 10710 | 3.397 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10711 | 3.397 | 3.915 | 0.121 |  | 10712 | 3.397 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10713 | 3.397 | 3.716 | 0.121 |  | 10714 | 3.397 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10715 | 3.397 | 3.517 | 0.106 |  | 10716 | 3.397 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10717 | 3.397 | 3.319 | 0.076 |  | 10718 | 3.397 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10719 | 3.397 | 3.120 | 0.031 |  | 10720 | 3.397 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10721 | 3.397 | 3.120 | 0.002 |  | 10722 | 3.397 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10723 | 3.397 | 3.319 | 0.002 |  | 10724 | 3.397 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10725 | 3.397 | 3.418 | 0.002 |  | 10726 | 3.397 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10727 | 3.397 | 3.517 | 0.002 |  | 10728 | 3.397 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10729 | 3.397 | 3.716 | 0.002 |  | 10730 | 3.397 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10731 | 3.397 | 3.815 | 0.002 |  | 10732 | 3.397 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10733 | 3.397 | 3.915 | 0.002 |  | 10734 | 3.397 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10735 | 3.397 | 4.113 | 0.002 |  | 10736 | 3.397 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10737 | 3.397 | 4.213 | 0.002 |  | 10738 | 3.397 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10739 | 3.397 | 4.312 | 0.002 |  | 10740 | 3.397 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10741 | 3.397 | 4.511 | 0.002 |  | 10742 | 3.518 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10743 | 3.518 | 3.088 | -0.025 |  | 10744 | 3.518 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10745 | 3.518 | 4.557 | -0.025 |  | 10746 | 3.518 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10747 | 3.518 | 4.557 | -0.090 |  | 10748 | 3.518 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10749 | 3.518 | 4.511 | 0.031 |  | 10750 | 3.518 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10751 | 3.518 | 4.411 | 0.056 |  | 10752 | 3.518 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10753 | 3.518 | 4.213 | 0.093 |  | 10754 | 3.518 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10755 | 3.518 | 4.014 | 0.115 |  | 10756 | 3.518 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10757 | 3.518 | 3.815 | 0.123 |  | 10758 | 3.518 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10759 | 3.518 | 3.617 | 0.115 |  | 10760 | 3.518 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10761 | 3.518 | 3.418 | 0.093 |  | 10762 | 3.518 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10763 | 3.518 | 3.219 | 0.056 |  | 10764 | 3.518 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10765 | 3.518 | 3.021 | 0.002 |  | 10766 | 3.518 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10767 | 3.518 | 3.219 | 0.002 |  | 10768 | 3.518 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10769 | 3.518 | 3.381 | 0.002 |  | 10770 | 3.518 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10771 | 3.518 | 3.455 | 0.002 |  | 10772 | 3.518 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10773 | 3.518 | 3.617 | 0.002 |  | 10774 | 3.518 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10775 | 3.518 | 3.778 | 0.002 |  | 10776 | 3.518 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10777 | 3.518 | 3.852 | 0.002 |  | 10778 | 3.518 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10779 | 3.518 | 4.014 | 0.002 |  | 10780 | 3.518 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10781 | 3.518 | 4.176 | 0.002 |  | 10782 | 3.518 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10783 | 3.518 | 4.250 | 0.002 |  | 10784 | 3.518 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10785 | 3.518 | 4.411 | 0.002 |  | 10786 | 3.518 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10787 | 3.639 | 3.088 | -0.090 |  | 10788 | 3.639 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10789 | 3.639 | 3.088 | 0.002 |  | 10790 | 3.639 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10791 | 3.639 | 4.557 | 0.002 |  | 10792 | 3.639 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10793 | 3.639 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10794 | 3.639 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10795 | 3.639 | 4.610 | 0.002 |  | 10796 | 3.639 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10797 | 3.639 | 4.312 | 0.076 |  | 10798 | 3.639 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10799 | 3.639 | 4.113 | 0.106 |  | 10800 | 3.639 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10801 | 3.639 | 3.915 | 0.121 |  | 10802 | 3.639 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10803 | 3.639 | 3.716 | 0.121 |  | 10804 | 3.639 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10805 | 3.639 | 3.517 | 0.106 |  | 10806 | 3.639 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10807 | 3.639 | 3.319 | 0.076 |  | 10808 | 3.639 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10809 | 3.639 | 3.120 | 0.031 |  | 10810 | 3.639 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10811 | 3.639 | 3.120 | 0.002 |  | 10812 | 3.639 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10813 | 3.639 | 3.319 | 0.002 |  | 10814 | 3.639 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10815 | 3.639 | 3.418 | 0.002 |  | 10816 | 3.639 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10817 | 3.639 | 3.517 | 0.002 |  | 10818 | 3.639 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10819 | 3.639 | 3.716 | 0.002 |  | 10820 | 3.639 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10821 | 3.639 | 3.815 | 0.002 |  | 10822 | 3.639 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10823 | 3.639 | 3.915 | 0.002 |  | 10824 | 3.639 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10825 | 3.639 | 4.113 | 0.002 |  | 10826 | 3.639 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10827 | 3.639 | 4.213 | 0.002 |  | 10828 | 3.639 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10829 | 3.639 | 4.312 | 0.002 |  | 10830 | 3.639 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10831 | 3.639 | 4.511 | 0.002 |  | 10832 | 3.760 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10833 | 3.760 | 3.088 | -0.025 |  | 10834 | 3.760 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10835 | 3.760 | 4.557 | -0.025 |  | 10836 | 3.760 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10837 | 3.760 | 4.557 | -0.090 |  | 10838 | 3.760 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10839 | 3.760 | 4.511 | 0.031 |  | 10840 | 3.760 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10841 | 3.760 | 4.411 | 0.056 |  | 10842 | 3.760 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10843 | 3.760 | 4.213 | 0.093 |  | 10844 | 3.760 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10845 | 3.760 | 4.014 | 0.115 |  | 10846 | 3.760 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10847 | 3.760 | 3.815 | 0.123 |  | 10848 | 3.760 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10849 | 3.760 | 3.617 | 0.115 |  | 10850 | 3.760 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10851 | 3.760 | 3.418 | 0.093 |  | 10852 | 3.760 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10853 | 3.760 | 3.219 | 0.056 |  | 10854 | 3.760 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10855 | 3.760 | 3.021 | 0.002 |  | 10856 | 3.760 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10857 | 3.760 | 3.219 | 0.002 |  | 10858 | 3.760 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10859 | 3.760 | 3.381 | 0.002 |  | 10860 | 3.760 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10861 | 3.760 | 3.455 | 0.002 |  | 10862 | 3.760 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10863 | 3.760 | 3.617 | 0.002 |  | 10864 | 3.760 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10865 | 3.760 | 3.778 | 0.002 |  | 10866 | 3.760 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10867 | 3.760 | 3.852 | 0.002 |  | 10868 | 3.760 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10869 | 3.760 | 4.014 | 0.002 |  | 10870 | 3.760 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10871 | 3.760 | 4.176 | 0.002 |  | 10872 | 3.760 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10873 | 3.760 | 4.250 | 0.002 |  | 10874 | 3.760 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10875 | 3.760 | 4.411 | 0.002 |  | 10876 | 3.760 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10877 | 3.880 | 3.088 | -0.090 |  | 10878 | 3.880 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10879 | 3.880 | 3.088 | 0.002 |  | 10880 | 3.880 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10881 | 3.880 | 4.557 | 0.002 |  | 10882 | 3.880 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10883 | 3.880 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10884 | 3.880 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10885 | 3.880 | 4.610 | 0.002 |  | 10886 | 3.880 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10887 | 3.880 | 4.312 | 0.076 |  | 10888 | 3.880 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10889 | 3.880 | 4.113 | 0.106 |  | 10890 | 3.880 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10891 | 3.880 | 3.915 | 0.121 |  | 10892 | 3.880 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10893 | 3.880 | 3.716 | 0.121 |  | 10894 | 3.880 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10895 | 3.880 | 3.517 | 0.106 |  | 10896 | 3.880 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10897 | 3.880 | 3.319 | 0.076 |  | 10898 | 3.880 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10899 | 3.880 | 3.120 | 0.031 |  | 10900 | 3.880 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10901 | 3.880 | 3.120 | 0.002 |  | 10902 | 3.880 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10903 | 3.880 | 3.319 | 0.002 |  | 10904 | 3.880 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10905 | 3.880 | 3.418 | 0.002 |  | 10906 | 3.880 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10907 | 3.880 | 3.517 | 0.002 |  | 10908 | 3.880 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10909 | 3.880 | 3.716 | 0.002 |  | 10910 | 3.880 | 3.778 | 0.002 |  |
| 10911 | 3.880 | 3.815 | 0.002 |  | 10912 | 3.880 | 3.852 | 0.002 |  |
| 10913 | 3.880 | 3.915 | 0.002 |  | 10914 | 3.880 | 4.014 | 0.002 |  |
| 10915 | 3.880 | 4.113 | 0.002 |  | 10916 | 3.880 | 4.176 | 0.002 |  |
| 10917 | 3.880 | 4.213 | 0.002 |  | 10918 | 3.880 | 4.250 | 0.002 |  |
| 10919 | 3.880 | 4.312 | 0.002 |  | 10920 | 3.880 | 4.411 | 0.002 |  |
| 10921 | 3.880 | 4.511 | 0.002 |  | 10922 | 4.001 | 3.088 | -0.090 |  |
| 10923 | 4.001 | 3.088 | -0.025 |  | 10924 | 4.001 | 3.088 | 0.002 |  |
| 10925 | 4.001 | 4.557 | -0.025 |  | 10926 | 4.001 | 4.557 | 0.002 |  |
| 10927 | 4.001 | 4.557 | -0.090 |  | 10928 | 4.001 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 10929 | 4.001 | 4.511 | 0.031 |  | 10930 | 4.001 | 4.610 | 0.002 |  |
| 10931 | 4.001 | 4.411 | 0.056 |  | 10932 | 4.001 | 4.312 | 0.076 |  |
| 10933 | 4.001 | 4.213 | 0.093 |  | 10934 | 4.001 | 4.113 | 0.106 |  |
| 10935 | 4.001 | 4.014 | 0.115 |  | 10936 | 4.001 | 3.915 | 0.121 |  |
| 10937 | 4.001 | 3.815 | 0.123 |  | 10938 | 4.001 | 3.716 | 0.121 |  |
| 10939 | 4.001 | 3.617 | 0.115 |  | 10940 | 4.001 | 3.517 | 0.106 |  |
| 10941 | 4.001 | 3.418 | 0.093 |  | 10942 | 4.001 | 3.319 | 0.076 |  |
| 10943 | 4.001 | 3.219 | 0.056 |  | 10944 | 4.001 | 3.120 | 0.031 |  |
| 10945 | 4.001 | 3.021 | 0.002 |  | 10946 | 4.001 | 3.120 | 0.002 |  |
| 10947 | 4.001 | 3.219 | 0.002 |  | 10948 | 4.001 | 3.319 | 0.002 |  |
| 10949 | 4.001 | 3.381 | 0.002 |  | 10950 | 4.001 | 3.418 | 0.002 |  |
| 10951 | 4.001 | 3.455 | 0.002 |  | 10952 | 4.001 | 3.517 | 0.002 |  |
| 10953 | 4.001 | 3.617 | 0.002 |  | 10954 | 4.001 | 3.716 | 0.002 |  |
| 10955 | 4.001 | 3.778 | 0.002 |  | 10956 | 4.001 | 3.815 | 0.002 |  |
| 10957 | 4.001 | 3.852 | 0.002 |  | 10958 | 4.001 | 3.915 | 0.002 |  |
| 10959 | 4.001 | 4.014 | 0.002 |  | 10960 | 4.001 | 4.113 | 0.002 |  |
| 10961 | 4.001 | 4.176 | 0.002 |  | 10962 | 4.001 | 4.213 | 0.002 |  |
| 10963 | 4.001 | 4.250 | 0.002 |  | 10964 | 4.001 | 4.312 | 0.002 |  |
| 10965 | 4.001 | 4.411 | 0.002 |  | 10966 | 4.001 | 4.511 | 0.002 |  |
| 10967 | 4.122 | 3.088 | -0.090 |  | 10968 | 4.122 | 3.088 | -0.025 |  |
| 10969 | 4.122 | 3.088 | 0.002 |  | 10970 | 4.122 | 4.557 | -0.025 |  |
| 10971 | 4.122 | 4.557 | 0.002 |  | 10972 | 4.122 | 4.557 | -0.090 |  |
| 10973 | 4.122 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 10974 | 4.122 | 4.511 | 0.031 |  |
| 10975 | 4.122 | 4.610 | 0.002 |  | 10976 | 4.122 | 4.411 | 0.056 |  |
| 10977 | 4.122 | 4.312 | 0.076 |  | 10978 | 4.122 | 4.213 | 0.093 |  |
| 10979 | 4.122 | 4.113 | 0.106 |  | 10980 | 4.122 | 4.014 | 0.115 |  |
| 10981 | 4.122 | 3.915 | 0.121 |  | 10982 | 4.122 | 3.815 | 0.123 |  |
| 10983 | 4.122 | 3.716 | 0.121 |  | 10984 | 4.122 | 3.617 | 0.115 |  |
| 10985 | 4.122 | 3.517 | 0.106 |  | 10986 | 4.122 | 3.418 | 0.093 |  |
| 10987 | 4.122 | 3.319 | 0.076 |  | 10988 | 4.122 | 3.219 | 0.056 |  |
| 10989 | 4.122 | 3.120 | 0.031 |  | 10990 | 4.122 | 3.021 | 0.002 |  |
| 10991 | 4.122 | 3.120 | 0.002 |  | 10992 | 4.122 | 3.219 | 0.002 |  |
| 10993 | 4.122 | 3.319 | 0.002 |  | 10994 | 4.122 | 3.381 | 0.002 |  |
| 10995 | 4.122 | 3.418 | 0.002 |  | 10996 | 4.122 | 3.455 | 0.002 |  |
| 10997 | 4.122 | 3.517 | 0.002 |  | 10998 | 4.122 | 3.617 | 0.002 |  |
| 10999 | 4.122 | 3.716 | 0.002 |  | 11000 | 4.122 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11001 | 4.122 | 3.815 | 0.002 |  | 11002 | 4.122 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11003 | 4.122 | 3.915 | 0.002 |  | 11004 | 4.122 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11005 | 4.122 | 4.113 | 0.002 |  | 11006 | 4.122 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11007 | 4.122 | 4.213 | 0.002 |  | 11008 | 4.122 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11009 | 4.122 | 4.312 | 0.002 |  | 11010 | 4.122 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11011 | 4.122 | 4.511 | 0.002 |  | 11012 | 4.243 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11013 | 4.243 | 3.088 | -0.025 |  | 11014 | 4.243 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11015 | 4.243 | 4.557 | -0.025 |  | 11016 | 4.243 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11017 | 4.243 | 4.557 | -0.090 |  | 11018 | 4.243 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11019 | 4.243 | 4.511 | 0.031 |  | 11020 | 4.243 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11021 | 4.243 | 4.411 | 0.056 |  | 11022 | 4.243 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11023 | 4.243 | 4.213 | 0.093 |  | 11024 | 4.243 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11025 | 4.243 | 4.014 | 0.115 |  | 11026 | 4.243 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11027 | 4.243 | 3.815 | 0.123 |  | 11028 | 4.243 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11029 | 4.243 | 3.617 | 0.115 |  | 11030 | 4.243 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11031 | 4.243 | 3.418 | 0.093 |  | 11032 | 4.243 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11033 | 4.243 | 3.219 | 0.056 |  | 11034 | 4.243 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11035 | 4.243 | 3.021 | 0.002 |  | 11036 | 4.243 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11037 | 4.243 | 3.219 | 0.002 |  | 11038 | 4.243 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11039 | 4.243 | 3.381 | 0.002 |  | 11040 | 4.243 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11041 | 4.243 | 3.455 | 0.002 |  | 11042 | 4.243 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11043 | 4.243 | 3.617 | 0.002 |  | 11044 | 4.243 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11045 | 4.243 | 3.778 | 0.002 |  | 11046 | 4.243 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11047 | 4.243 | 3.852 | 0.002 |  | 11048 | 4.243 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11049 | 4.243 | 4.014 | 0.002 |  | 11050 | 4.243 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11051 | 4.243 | 4.176 | 0.002 |  | 11052 | 4.243 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11053 | 4.243 | 4.250 | 0.002 |  | 11054 | 4.243 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11055 | 4.243 | 4.411 | 0.002 |  | 11056 | 4.243 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11057 | 4.363 | 3.088 | -0.090 |  | 11058 | 4.363 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11059 | 4.363 | 3.088 | 0.002 |  | 11060 | 4.363 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11061 | 4.363 | 4.557 | 0.002 |  | 11062 | 4.363 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11063 | 4.363 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11064 | 4.363 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11065 | 4.363 | 4.610 | 0.002 |  | 11066 | 4.363 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11067 | 4.363 | 4.312 | 0.076 |  | 11068 | 4.363 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11069 | 4.363 | 4.113 | 0.106 |  | 11070 | 4.363 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11071 | 4.363 | 3.915 | 0.121 |  | 11072 | 4.363 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11073 | 4.363 | 3.716 | 0.121 |  | 11074 | 4.363 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11075 | 4.363 | 3.517 | 0.106 |  | 11076 | 4.363 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11077 | 4.363 | 3.319 | 0.076 |  | 11078 | 4.363 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11079 | 4.363 | 3.120 | 0.031 |  | 11080 | 4.363 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11081 | 4.363 | 3.120 | 0.002 |  | 11082 | 4.363 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11083 | 4.363 | 3.319 | 0.002 |  | 11084 | 4.363 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11085 | 4.363 | 3.418 | 0.002 |  | 11086 | 4.363 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11087 | 4.363 | 3.517 | 0.002 |  | 11088 | 4.363 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11089 | 4.363 | 3.716 | 0.002 |  | 11090 | 4.363 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11091 | 4.363 | 3.815 | 0.002 |  | 11092 | 4.363 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11093 | 4.363 | 3.915 | 0.002 |  | 11094 | 4.363 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11095 | 4.363 | 4.113 | 0.002 |  | 11096 | 4.363 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11097 | 4.363 | 4.213 | 0.002 |  | 11098 | 4.363 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11099 | 4.363 | 4.312 | 0.002 |  | 11100 | 4.363 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11101 | 4.363 | 4.511 | 0.002 |  | 11102 | 4.484 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11103 | 4.484 | 3.088 | -0.025 |  | 11104 | 4.484 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11105 | 4.484 | 4.557 | -0.025 |  | 11106 | 4.484 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11107 | 4.484 | 4.557 | -0.090 |  | 11108 | 4.484 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11109 | 4.484 | 4.511 | 0.031 |  | 11110 | 4.484 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11111 | 4.484 | 4.411 | 0.056 |  | 11112 | 4.484 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11113 | 4.484 | 4.213 | 0.093 |  | 11114 | 4.484 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11115 | 4.484 | 4.014 | 0.115 |  | 11116 | 4.484 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11117 | 4.484 | 3.815 | 0.123 |  | 11118 | 4.484 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11119 | 4.484 | 3.617 | 0.115 |  | 11120 | 4.484 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11121 | 4.484 | 3.418 | 0.093 |  | 11122 | 4.484 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11123 | 4.484 | 3.219 | 0.056 |  | 11124 | 4.484 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11125 | 4.484 | 3.021 | 0.002 |  | 11126 | 4.484 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11127 | 4.484 | 3.219 | 0.002 |  | 11128 | 4.484 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11129 | 4.484 | 3.381 | 0.002 |  | 11130 | 4.484 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11131 | 4.484 | 3.455 | 0.002 |  | 11132 | 4.484 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11133 | 4.484 | 3.617 | 0.002 |  | 11134 | 4.484 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11135 | 4.484 | 3.778 | 0.002 |  | 11136 | 4.484 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11137 | 4.484 | 3.852 | 0.002 |  | 11138 | 4.484 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11139 | 4.484 | 4.014 | 0.002 |  | 11140 | 4.484 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11141 | 4.484 | 4.176 | 0.002 |  | 11142 | 4.484 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11143 | 4.484 | 4.250 | 0.002 |  | 11144 | 4.484 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11145 | 4.484 | 4.411 | 0.002 |  | 11146 | 4.484 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11147 | 4.605 | 3.088 | -0.090 |  | 11148 | 4.605 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11149 | 4.605 | 3.088 | 0.002 |  | 11150 | 4.605 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11151 | 4.605 | 4.557 | 0.002 |  | 11152 | 4.605 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11153 | 4.605 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11154 | 4.605 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11155 | 4.605 | 4.610 | 0.002 |  | 11156 | 4.605 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11157 | 4.605 | 4.312 | 0.076 |  | 11158 | 4.605 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11159 | 4.605 | 4.113 | 0.106 |  | 11160 | 4.605 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11161 | 4.605 | 3.915 | 0.121 |  | 11162 | 4.605 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11163 | 4.605 | 3.716 | 0.121 |  | 11164 | 4.605 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11165 | 4.605 | 3.517 | 0.106 |  | 11166 | 4.605 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11167 | 4.605 | 3.319 | 0.076 |  | 11168 | 4.605 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11169 | 4.605 | 3.120 | 0.031 |  | 11170 | 4.605 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11171 | 4.605 | 3.120 | 0.002 |  | 11172 | 4.605 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11173 | 4.605 | 3.319 | 0.002 |  | 11174 | 4.605 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11175 | 4.605 | 3.418 | 0.002 |  | 11176 | 4.605 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11177 | 4.605 | 3.517 | 0.002 |  | 11178 | 4.605 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11179 | 4.605 | 3.716 | 0.002 |  | 11180 | 4.605 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11181 | 4.605 | 3.815 | 0.002 |  | 11182 | 4.605 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11183 | 4.605 | 3.915 | 0.002 |  | 11184 | 4.605 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11185 | 4.605 | 4.113 | 0.002 |  | 11186 | 4.605 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11187 | 4.605 | 4.213 | 0.002 |  | 11188 | 4.605 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11189 | 4.605 | 4.312 | 0.002 |  | 11190 | 4.605 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11191 | 4.605 | 4.511 | 0.002 |  | 11192 | 4.725 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11193 | 4.725 | 3.088 | -0.025 |  | 11194 | 4.725 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11195 | 4.725 | 4.557 | -0.025 |  | 11196 | 4.725 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11197 | 4.725 | 4.557 | -0.090 |  | 11198 | 4.725 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11199 | 4.725 | 4.511 | 0.031 |  | 11200 | 4.725 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11201 | 4.725 | 4.411 | 0.056 |  | 11202 | 4.725 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11203 | 4.725 | 4.213 | 0.093 |  | 11204 | 4.725 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11205 | 4.725 | 4.014 | 0.115 |  | 11206 | 4.725 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11207 | 4.725 | 3.815 | 0.123 |  | 11208 | 4.725 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11209 | 4.725 | 3.617 | 0.115 |  | 11210 | 4.725 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11211 | 4.725 | 3.418 | 0.093 |  | 11212 | 4.725 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11213 | 4.725 | 3.219 | 0.056 |  | 11214 | 4.725 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11215 | 4.725 | 3.021 | 0.002 |  | 11216 | 4.725 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11217 | 4.725 | 3.219 | 0.002 |  | 11218 | 4.725 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11219 | 4.725 | 3.381 | 0.002 |  | 11220 | 4.725 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11221 | 4.725 | 3.455 | 0.002 |  | 11222 | 4.725 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11223 | 4.725 | 3.617 | 0.002 |  | 11224 | 4.725 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11225 | 4.725 | 3.778 | 0.002 |  | 11226 | 4.725 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11227 | 4.725 | 3.852 | 0.002 |  | 11228 | 4.725 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11229 | 4.725 | 4.014 | 0.002 |  | 11230 | 4.725 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11231 | 4.725 | 4.176 | 0.002 |  | 11232 | 4.725 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11233 | 4.725 | 4.250 | 0.002 |  | 11234 | 4.725 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11235 | 4.725 | 4.411 | 0.002 |  | 11236 | 4.725 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11237 | 4.846 | 3.088 | -0.090 |  | 11238 | 4.846 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11239 | 4.846 | 3.088 | 0.002 |  | 11240 | 4.846 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11241 | 4.846 | 4.557 | 0.002 |  | 11242 | 4.846 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11243 | 4.846 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11244 | 4.846 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11245 | 4.846 | 4.610 | 0.002 |  | 11246 | 4.846 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11247 | 4.846 | 4.312 | 0.076 |  | 11248 | 4.846 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11249 | 4.846 | 4.113 | 0.106 |  | 11250 | 4.846 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11251 | 4.846 | 3.915 | 0.121 |  | 11252 | 4.846 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11253 | 4.846 | 3.716 | 0.121 |  | 11254 | 4.846 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11255 | 4.846 | 3.517 | 0.106 |  | 11256 | 4.846 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11257 | 4.846 | 3.319 | 0.076 |  | 11258 | 4.846 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11259 | 4.846 | 3.120 | 0.031 |  | 11260 | 4.846 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11261 | 4.846 | 3.120 | 0.002 |  | 11262 | 4.846 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11263 | 4.846 | 3.319 | 0.002 |  | 11264 | 4.846 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11265 | 4.846 | 3.418 | 0.002 |  | 11266 | 4.846 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11267 | 4.846 | 3.517 | 0.002 |  | 11268 | 4.846 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11269 | 4.846 | 3.716 | 0.002 |  | 11270 | 4.846 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11271 | 4.846 | 3.815 | 0.002 |  | 11272 | 4.846 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11273 | 4.846 | 3.915 | 0.002 |  | 11274 | 4.846 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11275 | 4.846 | 4.113 | 0.002 |  | 11276 | 4.846 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11277 | 4.846 | 4.213 | 0.002 |  | 11278 | 4.846 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11279 | 4.846 | 4.312 | 0.002 |  | 11280 | 4.846 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11281 | 4.846 | 4.511 | 0.002 |  | 11282 | 4.967 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11283 | 4.967 | 3.088 | -0.025 |  | 11284 | 4.967 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11285 | 4.967 | 4.557 | -0.025 |  | 11286 | 4.967 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11287 | 4.967 | 4.557 | -0.090 |  | 11288 | 4.967 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11289 | 4.967 | 4.511 | 0.031 |  | 11290 | 4.967 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11291 | 4.967 | 4.411 | 0.056 |  | 11292 | 4.967 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11293 | 4.967 | 4.213 | 0.093 |  | 11294 | 4.967 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11295 | 4.967 | 4.014 | 0.115 |  | 11296 | 4.967 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11297 | 4.967 | 3.815 | 0.123 |  | 11298 | 4.967 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11299 | 4.967 | 3.617 | 0.115 |  | 11300 | 4.967 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11301 | 4.967 | 3.418 | 0.093 |  | 11302 | 4.967 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11303 | 4.967 | 3.219 | 0.056 |  | 11304 | 4.967 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11305 | 4.967 | 3.021 | 0.002 |  | 11306 | 4.967 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11307 | 4.967 | 3.219 | 0.002 |  | 11308 | 4.967 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11309 | 4.967 | 3.381 | 0.002 |  | 11310 | 4.967 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11311 | 4.967 | 3.455 | 0.002 |  | 11312 | 4.967 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11313 | 4.967 | 3.617 | 0.002 |  | 11314 | 4.967 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11315 | 4.967 | 3.778 | 0.002 |  | 11316 | 4.967 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11317 | 4.967 | 3.852 | 0.002 |  | 11318 | 4.967 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11319 | 4.967 | 4.014 | 0.002 |  | 11320 | 4.967 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11321 | 4.967 | 4.176 | 0.002 |  | 11322 | 4.967 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11323 | 4.967 | 4.250 | 0.002 |  | 11324 | 4.967 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11325 | 4.967 | 4.411 | 0.002 |  | 11326 | 4.967 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11327 | 5.088 | 3.088 | -0.090 |  | 11328 | 5.088 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11329 | 5.088 | 3.088 | 0.002 |  | 11330 | 5.088 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11331 | 5.088 | 4.557 | 0.002 |  | 11332 | 5.088 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11333 | 5.088 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11334 | 5.088 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11335 | 5.088 | 4.610 | 0.002 |  | 11336 | 5.088 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11337 | 5.088 | 4.312 | 0.076 |  | 11338 | 5.088 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11339 | 5.088 | 4.113 | 0.106 |  | 11340 | 5.088 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11341 | 5.088 | 3.915 | 0.121 |  | 11342 | 5.088 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11343 | 5.088 | 3.716 | 0.121 |  | 11344 | 5.088 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11345 | 5.088 | 3.517 | 0.106 |  | 11346 | 5.088 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11347 | 5.088 | 3.319 | 0.076 |  | 11348 | 5.088 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11349 | 5.088 | 3.120 | 0.031 |  | 11350 | 5.088 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11351 | 5.088 | 3.120 | 0.002 |  | 11352 | 5.088 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11353 | 5.088 | 3.319 | 0.002 |  | 11354 | 5.088 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11355 | 5.088 | 3.418 | 0.002 |  | 11356 | 5.088 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11357 | 5.088 | 3.517 | 0.002 |  | 11358 | 5.088 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11359 | 5.088 | 3.716 | 0.002 |  | 11360 | 5.088 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11361 | 5.088 | 3.815 | 0.002 |  | 11362 | 5.088 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11363 | 5.088 | 3.915 | 0.002 |  | 11364 | 5.088 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11365 | 5.088 | 4.113 | 0.002 |  | 11366 | 5.088 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11367 | 5.088 | 4.213 | 0.002 |  | 11368 | 5.088 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11369 | 5.088 | 4.312 | 0.002 |  | 11370 | 5.088 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11371 | 5.088 | 4.511 | 0.002 |  | 11372 | 5.208 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11373 | 5.208 | 3.088 | -0.025 |  | 11374 | 5.208 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11375 | 5.208 | 4.557 | -0.025 |  | 11376 | 5.208 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11377 | 5.208 | 4.557 | -0.090 |  | 11378 | 5.208 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11379 | 5.208 | 4.511 | 0.031 |  | 11380 | 5.208 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11381 | 5.208 | 4.411 | 0.056 |  | 11382 | 5.208 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11383 | 5.208 | 4.213 | 0.093 |  | 11384 | 5.208 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11385 | 5.208 | 4.014 | 0.115 |  | 11386 | 5.208 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11387 | 5.208 | 3.815 | 0.123 |  | 11388 | 5.208 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11389 | 5.208 | 3.617 | 0.115 |  | 11390 | 5.208 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11391 | 5.208 | 3.418 | 0.093 |  | 11392 | 5.208 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11393 | 5.208 | 3.219 | 0.056 |  | 11394 | 5.208 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11395 | 5.208 | 3.021 | 0.002 |  | 11396 | 5.208 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11397 | 5.208 | 3.219 | 0.002 |  | 11398 | 5.208 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11399 | 5.208 | 3.381 | 0.002 |  | 11400 | 5.208 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11401 | 5.208 | 3.455 | 0.002 |  | 11402 | 5.208 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11403 | 5.208 | 3.617 | 0.002 |  | 11404 | 5.208 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11405 | 5.208 | 3.778 | 0.002 |  | 11406 | 5.208 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11407 | 5.208 | 3.852 | 0.002 |  | 11408 | 5.208 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11409 | 5.208 | 4.014 | 0.002 |  | 11410 | 5.208 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11411 | 5.208 | 4.176 | 0.002 |  | 11412 | 5.208 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11413 | 5.208 | 4.250 | 0.002 |  | 11414 | 5.208 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11415 | 5.208 | 4.411 | 0.002 |  | 11416 | 5.208 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11417 | 5.329 | 3.088 | -0.090 |  | 11418 | 5.329 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11419 | 5.329 | 3.088 | 0.002 |  | 11420 | 5.329 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11421 | 5.329 | 4.557 | 0.002 |  | 11422 | 5.329 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11423 | 5.329 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11424 | 5.329 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11425 | 5.329 | 4.610 | 0.002 |  | 11426 | 5.329 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11427 | 5.329 | 4.312 | 0.076 |  | 11428 | 5.329 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11429 | 5.329 | 4.113 | 0.106 |  | 11430 | 5.329 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11431 | 5.329 | 3.915 | 0.121 |  | 11432 | 5.329 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11433 | 5.329 | 3.716 | 0.121 |  | 11434 | 5.329 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11435 | 5.329 | 3.517 | 0.106 |  | 11436 | 5.329 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11437 | 5.329 | 3.319 | 0.076 |  | 11438 | 5.329 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11439 | 5.329 | 3.120 | 0.031 |  | 11440 | 5.329 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11441 | 5.329 | 3.120 | 0.002 |  | 11442 | 5.329 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11443 | 5.329 | 3.319 | 0.002 |  | 11444 | 5.329 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11445 | 5.329 | 3.418 | 0.002 |  | 11446 | 5.329 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11447 | 5.329 | 3.517 | 0.002 |  | 11448 | 5.329 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11449 | 5.329 | 3.716 | 0.002 |  | 11450 | 5.329 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11451 | 5.329 | 3.815 | 0.002 |  | 11452 | 5.329 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11453 | 5.329 | 3.915 | 0.002 |  | 11454 | 5.329 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11455 | 5.329 | 4.113 | 0.002 |  | 11456 | 5.329 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11457 | 5.329 | 4.213 | 0.002 |  | 11458 | 5.329 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11459 | 5.329 | 4.312 | 0.002 |  | 11460 | 5.329 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11461 | 5.329 | 4.511 | 0.002 |  | 11462 | 5.450 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11463 | 5.450 | 3.088 | -0.025 |  | 11464 | 5.450 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11465 | 5.450 | 4.557 | -0.025 |  | 11466 | 5.450 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11467 | 5.450 | 4.557 | -0.090 |  | 11468 | 5.450 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11469 | 5.450 | 4.511 | 0.031 |  | 11470 | 5.450 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11471 | 5.450 | 4.411 | 0.056 |  | 11472 | 5.450 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11473 | 5.450 | 4.213 | 0.093 |  | 11474 | 5.450 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11475 | 5.450 | 4.014 | 0.115 |  | 11476 | 5.450 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11477 | 5.450 | 3.815 | 0.123 |  | 11478 | 5.450 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11479 | 5.450 | 3.617 | 0.115 |  | 11480 | 5.450 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11481 | 5.450 | 3.418 | 0.093 |  | 11482 | 5.450 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11483 | 5.450 | 3.219 | 0.056 |  | 11484 | 5.450 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11485 | 5.450 | 3.021 | 0.002 |  | 11486 | 5.450 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11487 | 5.450 | 3.219 | 0.002 |  | 11488 | 5.450 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11489 | 5.450 | 3.381 | 0.002 |  | 11490 | 5.450 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11491 | 5.450 | 3.455 | 0.002 |  | 11492 | 5.450 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11493 | 5.450 | 3.617 | 0.002 |  | 11494 | 5.450 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11495 | 5.450 | 3.778 | 0.002 |  | 11496 | 5.450 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11497 | 5.450 | 3.852 | 0.002 |  | 11498 | 5.450 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11499 | 5.450 | 4.014 | 0.002 |  | 11500 | 5.450 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11501 | 5.450 | 4.176 | 0.002 |  | 11502 | 5.450 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11503 | 5.450 | 4.250 | 0.002 |  | 11504 | 5.450 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11505 | 5.450 | 4.411 | 0.002 |  | 11506 | 5.450 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11507 | 5.571 | 3.088 | -0.090 |  | 11508 | 5.571 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11509 | 5.571 | 3.088 | 0.002 |  | 11510 | 5.571 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11511 | 5.571 | 4.557 | 0.002 |  | 11512 | 5.571 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11513 | 5.571 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11514 | 5.571 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11515 | 5.571 | 4.610 | 0.002 |  | 11516 | 5.571 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11517 | 5.571 | 4.312 | 0.076 |  | 11518 | 5.571 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11519 | 5.571 | 4.113 | 0.106 |  | 11520 | 5.571 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11521 | 5.571 | 3.915 | 0.121 |  | 11522 | 5.571 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11523 | 5.571 | 3.716 | 0.121 |  | 11524 | 5.571 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11525 | 5.571 | 3.517 | 0.106 |  | 11526 | 5.571 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11527 | 5.571 | 3.319 | 0.076 |  | 11528 | 5.571 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11529 | 5.571 | 3.120 | 0.031 |  | 11530 | 5.571 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11531 | 5.571 | 3.120 | 0.002 |  | 11532 | 5.571 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11533 | 5.571 | 3.319 | 0.002 |  | 11534 | 5.571 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11535 | 5.571 | 3.418 | 0.002 |  | 11536 | 5.571 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11537 | 5.571 | 3.517 | 0.002 |  | 11538 | 5.571 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11539 | 5.571 | 3.716 | 0.002 |  | 11540 | 5.571 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11541 | 5.571 | 3.815 | 0.002 |  | 11542 | 5.571 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11543 | 5.571 | 3.915 | 0.002 |  | 11544 | 5.571 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11545 | 5.571 | 4.113 | 0.002 |  | 11546 | 5.571 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11547 | 5.571 | 4.213 | 0.002 |  | 11548 | 5.571 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11549 | 5.571 | 4.312 | 0.002 |  | 11550 | 5.571 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11551 | 5.571 | 4.511 | 0.002 |  | 11552 | 5.691 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11553 | 5.691 | 3.088 | -0.025 |  | 11554 | 5.691 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11555 | 5.691 | 4.557 | -0.025 |  | 11556 | 5.691 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11557 | 5.691 | 4.557 | -0.090 |  | 11558 | 5.691 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11559 | 5.691 | 4.511 | 0.031 |  | 11560 | 5.691 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11561 | 5.691 | 4.411 | 0.056 |  | 11562 | 5.691 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11563 | 5.691 | 4.213 | 0.093 |  | 11564 | 5.691 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11565 | 5.691 | 4.014 | 0.115 |  | 11566 | 5.691 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11567 | 5.691 | 3.815 | 0.123 |  | 11568 | 5.691 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11569 | 5.691 | 3.617 | 0.115 |  | 11570 | 5.691 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11571 | 5.691 | 3.418 | 0.093 |  | 11572 | 5.691 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11573 | 5.691 | 3.219 | 0.056 |  | 11574 | 5.691 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11575 | 5.691 | 3.021 | 0.002 |  | 11576 | 5.691 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11577 | 5.691 | 3.219 | 0.002 |  | 11578 | 5.691 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11579 | 5.691 | 3.381 | 0.002 |  | 11580 | 5.691 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11581 | 5.691 | 3.455 | 0.002 |  | 11582 | 5.691 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11583 | 5.691 | 3.617 | 0.002 |  | 11584 | 5.691 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11585 | 5.691 | 3.778 | 0.002 |  | 11586 | 5.691 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11587 | 5.691 | 3.852 | 0.002 |  | 11588 | 5.691 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11589 | 5.691 | 4.014 | 0.002 |  | 11590 | 5.691 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11591 | 5.691 | 4.176 | 0.002 |  | 11592 | 5.691 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11593 | 5.691 | 4.250 | 0.002 |  | 11594 | 5.691 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11595 | 5.691 | 4.411 | 0.002 |  | 11596 | 5.691 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11597 | 5.812 | 3.088 | -0.090 |  | 11598 | 5.812 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11599 | 5.812 | 3.088 | 0.002 |  | 11600 | 5.812 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11601 | 5.812 | 4.557 | 0.002 |  | 11602 | 5.812 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11603 | 5.812 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11604 | 5.812 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11605 | 5.812 | 4.610 | 0.002 |  | 11606 | 5.812 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11607 | 5.812 | 4.312 | 0.076 |  | 11608 | 5.812 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11609 | 5.812 | 4.113 | 0.106 |  | 11610 | 5.812 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11611 | 5.812 | 3.915 | 0.121 |  | 11612 | 5.812 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11613 | 5.812 | 3.716 | 0.121 |  | 11614 | 5.812 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11615 | 5.812 | 3.517 | 0.106 |  | 11616 | 5.812 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11617 | 5.812 | 3.319 | 0.076 |  | 11618 | 5.812 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11619 | 5.812 | 3.120 | 0.031 |  | 11620 | 5.812 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11621 | 5.812 | 3.120 | 0.002 |  | 11622 | 5.812 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11623 | 5.812 | 3.319 | 0.002 |  | 11624 | 5.812 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11625 | 5.812 | 3.418 | 0.002 |  | 11626 | 5.812 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11627 | 5.812 | 3.517 | 0.002 |  | 11628 | 5.812 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11629 | 5.812 | 3.716 | 0.002 |  | 11630 | 5.812 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11631 | 5.812 | 3.815 | 0.002 |  | 11632 | 5.812 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11633 | 5.812 | 3.915 | 0.002 |  | 11634 | 5.812 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11635 | 5.812 | 4.113 | 0.002 |  | 11636 | 5.812 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11637 | 5.812 | 4.213 | 0.002 |  | 11638 | 5.812 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11639 | 5.812 | 4.312 | 0.002 |  | 11640 | 5.812 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11641 | 5.812 | 4.511 | 0.002 |  | 11642 | 5.933 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11643 | 5.933 | 3.088 | -0.025 |  | 11644 | 5.933 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11645 | 5.933 | 4.557 | -0.025 |  | 11646 | 5.933 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11647 | 5.933 | 4.557 | -0.090 |  | 11648 | 5.933 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11649 | 5.933 | 4.511 | 0.031 |  | 11650 | 5.933 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11651 | 5.933 | 4.411 | 0.056 |  | 11652 | 5.933 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11653 | 5.933 | 4.213 | 0.093 |  | 11654 | 5.933 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11655 | 5.933 | 4.014 | 0.115 |  | 11656 | 5.933 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11657 | 5.933 | 3.815 | 0.123 |  | 11658 | 5.933 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11659 | 5.933 | 3.617 | 0.115 |  | 11660 | 5.933 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11661 | 5.933 | 3.418 | 0.093 |  | 11662 | 5.933 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11663 | 5.933 | 3.219 | 0.056 |  | 11664 | 5.933 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11665 | 5.933 | 3.021 | 0.002 |  | 11666 | 5.933 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11667 | 5.933 | 3.219 | 0.002 |  | 11668 | 5.933 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11669 | 5.933 | 3.381 | 0.002 |  | 11670 | 5.933 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11671 | 5.933 | 3.455 | 0.002 |  | 11672 | 5.933 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11673 | 5.933 | 3.617 | 0.002 |  | 11674 | 5.933 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11675 | 5.933 | 3.778 | 0.002 |  | 11676 | 5.933 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11677 | 5.933 | 3.852 | 0.002 |  | 11678 | 5.933 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11679 | 5.933 | 4.014 | 0.002 |  | 11680 | 5.933 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11681 | 5.933 | 4.176 | 0.002 |  | 11682 | 5.933 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11683 | 5.933 | 4.250 | 0.002 |  | 11684 | 5.933 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11685 | 5.933 | 4.411 | 0.002 |  | 11686 | 5.933 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11687 | 6.054 | 3.088 | -0.090 |  | 11688 | 6.054 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11689 | 6.054 | 3.088 | 0.002 |  | 11690 | 6.054 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11691 | 6.054 | 4.557 | 0.002 |  | 11692 | 6.054 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11693 | 6.054 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11694 | 6.054 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11695 | 6.054 | 4.610 | 0.002 |  | 11696 | 6.054 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11697 | 6.054 | 4.312 | 0.076 |  | 11698 | 6.054 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11699 | 6.054 | 4.113 | 0.106 |  | 11700 | 6.054 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11701 | 6.054 | 3.915 | 0.121 |  | 11702 | 6.054 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11703 | 6.054 | 3.716 | 0.121 |  | 11704 | 6.054 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11705 | 6.054 | 3.517 | 0.106 |  | 11706 | 6.054 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11707 | 6.054 | 3.319 | 0.076 |  | 11708 | 6.054 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11709 | 6.054 | 3.120 | 0.031 |  | 11710 | 6.054 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11711 | 6.054 | 3.120 | 0.002 |  | 11712 | 6.054 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11713 | 6.054 | 3.319 | 0.002 |  | 11714 | 6.054 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11715 | 6.054 | 3.418 | 0.002 |  | 11716 | 6.054 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11717 | 6.054 | 3.517 | 0.002 |  | 11718 | 6.054 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11719 | 6.054 | 3.716 | 0.002 |  | 11720 | 6.054 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11721 | 6.054 | 3.815 | 0.002 |  | 11722 | 6.054 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11723 | 6.054 | 3.915 | 0.002 |  | 11724 | 6.054 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11725 | 6.054 | 4.113 | 0.002 |  | 11726 | 6.054 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11727 | 6.054 | 4.213 | 0.002 |  | 11728 | 6.054 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11729 | 6.054 | 4.312 | 0.002 |  | 11730 | 6.054 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11731 | 6.054 | 4.511 | 0.002 |  | 11732 | 6.174 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11733 | 6.174 | 3.088 | -0.025 |  | 11734 | 6.174 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11735 | 6.174 | 4.557 | -0.025 |  | 11736 | 6.174 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11737 | 6.174 | 4.557 | -0.090 |  | 11738 | 6.174 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11739 | 6.174 | 4.511 | 0.031 |  | 11740 | 6.174 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11741 | 6.174 | 4.411 | 0.056 |  | 11742 | 6.174 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11743 | 6.174 | 4.213 | 0.093 |  | 11744 | 6.174 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11745 | 6.174 | 4.014 | 0.115 |  | 11746 | 6.174 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11747 | 6.174 | 3.815 | 0.123 |  | 11748 | 6.174 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11749 | 6.174 | 3.617 | 0.115 |  | 11750 | 6.174 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11751 | 6.174 | 3.418 | 0.093 |  | 11752 | 6.174 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11753 | 6.174 | 3.219 | 0.056 |  | 11754 | 6.174 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11755 | 6.174 | 3.021 | 0.002 |  | 11756 | 6.174 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11757 | 6.174 | 3.219 | 0.002 |  | 11758 | 6.174 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11759 | 6.174 | 3.381 | 0.002 |  | 11760 | 6.174 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11761 | 6.174 | 3.455 | 0.002 |  | 11762 | 6.174 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11763 | 6.174 | 3.617 | 0.002 |  | 11764 | 6.174 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11765 | 6.174 | 3.778 | 0.002 |  | 11766 | 6.174 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11767 | 6.174 | 3.852 | 0.002 |  | 11768 | 6.174 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11769 | 6.174 | 4.014 | 0.002 |  | 11770 | 6.174 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11771 | 6.174 | 4.176 | 0.002 |  | 11772 | 6.174 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11773 | 6.174 | 4.250 | 0.002 |  | 11774 | 6.174 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11775 | 6.174 | 4.411 | 0.002 |  | 11776 | 6.174 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11777 | 6.295 | 3.088 | -0.090 |  | 11778 | 6.295 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11779 | 6.295 | 3.088 | 0.002 |  | 11780 | 6.295 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11781 | 6.295 | 4.557 | 0.002 |  | 11782 | 6.295 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11783 | 6.295 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11784 | 6.295 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11785 | 6.295 | 4.610 | 0.002 |  | 11786 | 6.295 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11787 | 6.295 | 4.312 | 0.076 |  | 11788 | 6.295 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11789 | 6.295 | 4.113 | 0.106 |  | 11790 | 6.295 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11791 | 6.295 | 3.915 | 0.121 |  | 11792 | 6.295 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11793 | 6.295 | 3.716 | 0.121 |  | 11794 | 6.295 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11795 | 6.295 | 3.517 | 0.106 |  | 11796 | 6.295 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11797 | 6.295 | 3.319 | 0.076 |  | 11798 | 6.295 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11799 | 6.295 | 3.120 | 0.031 |  | 11800 | 6.295 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11801 | 6.295 | 3.120 | 0.002 |  | 11802 | 6.295 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11803 | 6.295 | 3.319 | 0.002 |  | 11804 | 6.295 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11805 | 6.295 | 3.418 | 0.002 |  | 11806 | 6.295 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11807 | 6.295 | 3.517 | 0.002 |  | 11808 | 6.295 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11809 | 6.295 | 3.716 | 0.002 |  | 11810 | 6.295 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11811 | 6.295 | 3.815 | 0.002 |  | 11812 | 6.295 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11813 | 6.295 | 3.915 | 0.002 |  | 11814 | 6.295 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11815 | 6.295 | 4.113 | 0.002 |  | 11816 | 6.295 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11817 | 6.295 | 4.213 | 0.002 |  | 11818 | 6.295 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11819 | 6.295 | 4.312 | 0.002 |  | 11820 | 6.295 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11821 | 6.295 | 4.511 | 0.002 |  | 11822 | 6.416 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11823 | 6.416 | 3.088 | -0.025 |  | 11824 | 6.416 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11825 | 6.416 | 4.557 | -0.025 |  | 11826 | 6.416 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11827 | 6.416 | 4.557 | -0.090 |  | 11828 | 6.416 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11829 | 6.416 | 4.511 | 0.031 |  | 11830 | 6.416 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11831 | 6.416 | 4.411 | 0.056 |  | 11832 | 6.416 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11833 | 6.416 | 4.213 | 0.093 |  | 11834 | 6.416 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11835 | 6.416 | 4.014 | 0.115 |  | 11836 | 6.416 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11837 | 6.416 | 3.815 | 0.123 |  | 11838 | 6.416 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11839 | 6.416 | 3.617 | 0.115 |  | 11840 | 6.416 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11841 | 6.416 | 3.418 | 0.093 |  | 11842 | 6.416 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11843 | 6.416 | 3.219 | 0.056 |  | 11844 | 6.416 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11845 | 6.416 | 3.021 | 0.002 |  | 11846 | 6.416 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11847 | 6.416 | 3.219 | 0.002 |  | 11848 | 6.416 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11849 | 6.416 | 3.381 | 0.002 |  | 11850 | 6.416 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11851 | 6.416 | 3.455 | 0.002 |  | 11852 | 6.416 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11853 | 6.416 | 3.617 | 0.002 |  | 11854 | 6.416 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11855 | 6.416 | 3.778 | 0.002 |  | 11856 | 6.416 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11857 | 6.416 | 3.852 | 0.002 |  | 11858 | 6.416 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11859 | 6.416 | 4.014 | 0.002 |  | 11860 | 6.416 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11861 | 6.416 | 4.176 | 0.002 |  | 11862 | 6.416 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11863 | 6.416 | 4.250 | 0.002 |  | 11864 | 6.416 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11865 | 6.416 | 4.411 | 0.002 |  | 11866 | 6.416 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11867 | 6.536 | 3.088 | -0.090 |  | 11868 | 6.536 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11869 | 6.536 | 3.088 | 0.002 |  | 11870 | 6.536 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11871 | 6.536 | 4.557 | 0.002 |  | 11872 | 6.536 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11873 | 6.536 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11874 | 6.536 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11875 | 6.536 | 4.610 | 0.002 |  | 11876 | 6.536 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11877 | 6.536 | 4.312 | 0.076 |  | 11878 | 6.536 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11879 | 6.536 | 4.113 | 0.106 |  | 11880 | 6.536 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11881 | 6.536 | 3.915 | 0.121 |  | 11882 | 6.536 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11883 | 6.536 | 3.716 | 0.121 |  | 11884 | 6.536 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11885 | 6.536 | 3.517 | 0.106 |  | 11886 | 6.536 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11887 | 6.536 | 3.319 | 0.076 |  | 11888 | 6.536 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11889 | 6.536 | 3.120 | 0.031 |  | 11890 | 6.536 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11891 | 6.536 | 3.120 | 0.002 |  | 11892 | 6.536 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11893 | 6.536 | 3.319 | 0.002 |  | 11894 | 6.536 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11895 | 6.536 | 3.418 | 0.002 |  | 11896 | 6.536 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11897 | 6.536 | 3.517 | 0.002 |  | 11898 | 6.536 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11899 | 6.536 | 3.716 | 0.002 |  | 11900 | 6.536 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11901 | 6.536 | 3.815 | 0.002 |  | 11902 | 6.536 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11903 | 6.536 | 3.915 | 0.002 |  | 11904 | 6.536 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11905 | 6.536 | 4.113 | 0.002 |  | 11906 | 6.536 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11907 | 6.536 | 4.213 | 0.002 |  | 11908 | 6.536 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11909 | 6.536 | 4.312 | 0.002 |  | 11910 | 6.536 | 4.411 | 0.002 |  |
| 11911 | 6.536 | 4.511 | 0.002 |  | 11912 | 6.657 | 3.088 | -0.090 |  |
| 11913 | 6.657 | 3.088 | -0.025 |  | 11914 | 6.657 | 3.088 | 0.002 |  |
| 11915 | 6.657 | 4.557 | -0.025 |  | 11916 | 6.657 | 4.557 | 0.002 |  |
| 11917 | 6.657 | 4.557 | -0.090 |  | 11918 | 6.657 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 11919 | 6.657 | 4.511 | 0.031 |  | 11920 | 6.657 | 4.610 | 0.002 |  |
| 11921 | 6.657 | 4.411 | 0.056 |  | 11922 | 6.657 | 4.312 | 0.076 |  |
| 11923 | 6.657 | 4.213 | 0.093 |  | 11924 | 6.657 | 4.113 | 0.106 |  |
| 11925 | 6.657 | 4.014 | 0.115 |  | 11926 | 6.657 | 3.915 | 0.121 |  |
| 11927 | 6.657 | 3.815 | 0.123 |  | 11928 | 6.657 | 3.716 | 0.121 |  |
| 11929 | 6.657 | 3.617 | 0.115 |  | 11930 | 6.657 | 3.517 | 0.106 |  |
| 11931 | 6.657 | 3.418 | 0.093 |  | 11932 | 6.657 | 3.319 | 0.076 |  |
| 11933 | 6.657 | 3.219 | 0.056 |  | 11934 | 6.657 | 3.120 | 0.031 |  |
| 11935 | 6.657 | 3.021 | 0.002 |  | 11936 | 6.657 | 3.120 | 0.002 |  |
| 11937 | 6.657 | 3.219 | 0.002 |  | 11938 | 6.657 | 3.319 | 0.002 |  |
| 11939 | 6.657 | 3.381 | 0.002 |  | 11940 | 6.657 | 3.418 | 0.002 |  |
| 11941 | 6.657 | 3.455 | 0.002 |  | 11942 | 6.657 | 3.517 | 0.002 |  |
| 11943 | 6.657 | 3.617 | 0.002 |  | 11944 | 6.657 | 3.716 | 0.002 |  |
| 11945 | 6.657 | 3.778 | 0.002 |  | 11946 | 6.657 | 3.815 | 0.002 |  |
| 11947 | 6.657 | 3.852 | 0.002 |  | 11948 | 6.657 | 3.915 | 0.002 |  |
| 11949 | 6.657 | 4.014 | 0.002 |  | 11950 | 6.657 | 4.113 | 0.002 |  |
| 11951 | 6.657 | 4.176 | 0.002 |  | 11952 | 6.657 | 4.213 | 0.002 |  |
| 11953 | 6.657 | 4.250 | 0.002 |  | 11954 | 6.657 | 4.312 | 0.002 |  |
| 11955 | 6.657 | 4.411 | 0.002 |  | 11956 | 6.657 | 4.511 | 0.002 |  |
| 11957 | 6.778 | 3.088 | -0.090 |  | 11958 | 6.778 | 3.088 | -0.025 |  |
| 11959 | 6.778 | 3.088 | 0.002 |  | 11960 | 6.778 | 4.557 | -0.025 |  |
| 11961 | 6.778 | 4.557 | 0.002 |  | 11962 | 6.778 | 4.557 | -0.090 |  |
| 11963 | 6.778 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 11964 | 6.778 | 4.511 | 0.031 |  |
| 11965 | 6.778 | 4.610 | 0.002 |  | 11966 | 6.778 | 4.411 | 0.056 |  |
| 11967 | 6.778 | 4.312 | 0.076 |  | 11968 | 6.778 | 4.213 | 0.093 |  |
| 11969 | 6.778 | 4.113 | 0.106 |  | 11970 | 6.778 | 4.014 | 0.115 |  |
| 11971 | 6.778 | 3.915 | 0.121 |  | 11972 | 6.778 | 3.815 | 0.123 |  |
| 11973 | 6.778 | 3.716 | 0.121 |  | 11974 | 6.778 | 3.617 | 0.115 |  |
| 11975 | 6.778 | 3.517 | 0.106 |  | 11976 | 6.778 | 3.418 | 0.093 |  |
| 11977 | 6.778 | 3.319 | 0.076 |  | 11978 | 6.778 | 3.219 | 0.056 |  |
| 11979 | 6.778 | 3.120 | 0.031 |  | 11980 | 6.778 | 3.021 | 0.002 |  |
| 11981 | 6.778 | 3.120 | 0.002 |  | 11982 | 6.778 | 3.219 | 0.002 |  |
| 11983 | 6.778 | 3.319 | 0.002 |  | 11984 | 6.778 | 3.381 | 0.002 |  |
| 11985 | 6.778 | 3.418 | 0.002 |  | 11986 | 6.778 | 3.455 | 0.002 |  |
| 11987 | 6.778 | 3.517 | 0.002 |  | 11988 | 6.778 | 3.617 | 0.002 |  |
| 11989 | 6.778 | 3.716 | 0.002 |  | 11990 | 6.778 | 3.778 | 0.002 |  |
| 11991 | 6.778 | 3.815 | 0.002 |  | 11992 | 6.778 | 3.852 | 0.002 |  |
| 11993 | 6.778 | 3.915 | 0.002 |  | 11994 | 6.778 | 4.014 | 0.002 |  |
| 11995 | 6.778 | 4.113 | 0.002 |  | 11996 | 6.778 | 4.176 | 0.002 |  |
| 11997 | 6.778 | 4.213 | 0.002 |  | 11998 | 6.778 | 4.250 | 0.002 |  |
| 11999 | 6.778 | 4.312 | 0.002 |  | 12000 | 6.778 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12001 | 6.778 | 4.511 | 0.002 |  | 12002 | 6.899 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12003 | 6.899 | 3.088 | -0.025 |  | 12004 | 6.899 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12005 | 6.899 | 4.557 | -0.025 |  | 12006 | 6.899 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12007 | 6.899 | 4.557 | -0.090 |  | 12008 | 6.899 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12009 | 6.899 | 4.511 | 0.031 |  | 12010 | 6.899 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12011 | 6.899 | 4.411 | 0.056 |  | 12012 | 6.899 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12013 | 6.899 | 4.213 | 0.093 |  | 12014 | 6.899 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12015 | 6.899 | 4.014 | 0.115 |  | 12016 | 6.899 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12017 | 6.899 | 3.815 | 0.123 |  | 12018 | 6.899 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12019 | 6.899 | 3.617 | 0.115 |  | 12020 | 6.899 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12021 | 6.899 | 3.418 | 0.093 |  | 12022 | 6.899 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12023 | 6.899 | 3.219 | 0.056 |  | 12024 | 6.899 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12025 | 6.899 | 3.021 | 0.002 |  | 12026 | 6.899 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12027 | 6.899 | 3.219 | 0.002 |  | 12028 | 6.899 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12029 | 6.899 | 3.381 | 0.002 |  | 12030 | 6.899 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12031 | 6.899 | 3.455 | 0.002 |  | 12032 | 6.899 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12033 | 6.899 | 3.617 | 0.002 |  | 12034 | 6.899 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12035 | 6.899 | 3.778 | 0.002 |  | 12036 | 6.899 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12037 | 6.899 | 3.852 | 0.002 |  | 12038 | 6.899 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12039 | 6.899 | 4.014 | 0.002 |  | 12040 | 6.899 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12041 | 6.899 | 4.176 | 0.002 |  | 12042 | 6.899 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12043 | 6.899 | 4.250 | 0.002 |  | 12044 | 6.899 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12045 | 6.899 | 4.411 | 0.002 |  | 12046 | 6.899 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12047 | 7.019 | 3.088 | -0.090 |  | 12048 | 7.019 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12049 | 7.019 | 3.088 | 0.002 |  | 12050 | 7.019 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12051 | 7.019 | 4.557 | 0.002 |  | 12052 | 7.019 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12053 | 7.019 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12054 | 7.019 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12055 | 7.019 | 4.610 | 0.002 |  | 12056 | 7.019 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12057 | 7.019 | 4.312 | 0.076 |  | 12058 | 7.019 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12059 | 7.019 | 4.113 | 0.106 |  | 12060 | 7.019 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12061 | 7.019 | 3.915 | 0.121 |  | 12062 | 7.019 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12063 | 7.019 | 3.716 | 0.121 |  | 12064 | 7.019 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12065 | 7.019 | 3.517 | 0.106 |  | 12066 | 7.019 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12067 | 7.019 | 3.319 | 0.076 |  | 12068 | 7.019 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12069 | 7.019 | 3.120 | 0.031 |  | 12070 | 7.019 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12071 | 7.019 | 3.120 | 0.002 |  | 12072 | 7.019 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12073 | 7.019 | 3.319 | 0.002 |  | 12074 | 7.019 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12075 | 7.019 | 3.418 | 0.002 |  | 12076 | 7.019 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12077 | 7.019 | 3.517 | 0.002 |  | 12078 | 7.019 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12079 | 7.019 | 3.716 | 0.002 |  | 12080 | 7.019 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12081 | 7.019 | 3.815 | 0.002 |  | 12082 | 7.019 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12083 | 7.019 | 3.915 | 0.002 |  | 12084 | 7.019 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12085 | 7.019 | 4.113 | 0.002 |  | 12086 | 7.019 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12087 | 7.019 | 4.213 | 0.002 |  | 12088 | 7.019 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12089 | 7.019 | 4.312 | 0.002 |  | 12090 | 7.019 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12091 | 7.019 | 4.511 | 0.002 |  | 12092 | 7.140 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12093 | 7.140 | 3.088 | -0.025 |  | 12094 | 7.140 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12095 | 7.140 | 4.557 | -0.025 |  | 12096 | 7.140 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12097 | 7.140 | 4.557 | -0.090 |  | 12098 | 7.140 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12099 | 7.140 | 4.511 | 0.031 |  | 12100 | 7.140 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12101 | 7.140 | 4.411 | 0.056 |  | 12102 | 7.140 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12103 | 7.140 | 4.213 | 0.093 |  | 12104 | 7.140 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12105 | 7.140 | 4.014 | 0.115 |  | 12106 | 7.140 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12107 | 7.140 | 3.815 | 0.123 |  | 12108 | 7.140 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12109 | 7.140 | 3.617 | 0.115 |  | 12110 | 7.140 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12111 | 7.140 | 3.418 | 0.093 |  | 12112 | 7.140 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12113 | 7.140 | 3.219 | 0.056 |  | 12114 | 7.140 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12115 | 7.140 | 3.021 | 0.002 |  | 12116 | 7.140 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12117 | 7.140 | 3.219 | 0.002 |  | 12118 | 7.140 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12119 | 7.140 | 3.381 | 0.002 |  | 12120 | 7.140 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12121 | 7.140 | 3.455 | 0.002 |  | 12122 | 7.140 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12123 | 7.140 | 3.617 | 0.002 |  | 12124 | 7.140 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12125 | 7.140 | 3.778 | 0.002 |  | 12126 | 7.140 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12127 | 7.140 | 3.852 | 0.002 |  | 12128 | 7.140 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12129 | 7.140 | 4.014 | 0.002 |  | 12130 | 7.140 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12131 | 7.140 | 4.176 | 0.002 |  | 12132 | 7.140 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12133 | 7.140 | 4.250 | 0.002 |  | 12134 | 7.140 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12135 | 7.140 | 4.411 | 0.002 |  | 12136 | 7.140 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12137 | 7.261 | 3.088 | -0.090 |  | 12138 | 7.261 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12139 | 7.261 | 3.088 | 0.002 |  | 12140 | 7.261 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12141 | 7.261 | 4.557 | 0.002 |  | 12142 | 7.261 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12143 | 7.261 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12144 | 7.261 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12145 | 7.261 | 4.610 | 0.002 |  | 12146 | 7.261 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12147 | 7.261 | 4.312 | 0.076 |  | 12148 | 7.261 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12149 | 7.261 | 4.113 | 0.106 |  | 12150 | 7.261 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12151 | 7.261 | 3.915 | 0.121 |  | 12152 | 7.261 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12153 | 7.261 | 3.716 | 0.121 |  | 12154 | 7.261 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12155 | 7.261 | 3.517 | 0.106 |  | 12156 | 7.261 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12157 | 7.261 | 3.319 | 0.076 |  | 12158 | 7.261 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12159 | 7.261 | 3.120 | 0.031 |  | 12160 | 7.261 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12161 | 7.261 | 3.120 | 0.002 |  | 12162 | 7.261 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12163 | 7.261 | 3.319 | 0.002 |  | 12164 | 7.261 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12165 | 7.261 | 3.418 | 0.002 |  | 12166 | 7.261 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12167 | 7.261 | 3.517 | 0.002 |  | 12168 | 7.261 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12169 | 7.261 | 3.716 | 0.002 |  | 12170 | 7.261 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12171 | 7.261 | 3.815 | 0.002 |  | 12172 | 7.261 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12173 | 7.261 | 3.915 | 0.002 |  | 12174 | 7.261 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12175 | 7.261 | 4.113 | 0.002 |  | 12176 | 7.261 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12177 | 7.261 | 4.213 | 0.002 |  | 12178 | 7.261 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12179 | 7.261 | 4.312 | 0.002 |  | 12180 | 7.261 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12181 | 7.261 | 4.511 | 0.002 |  | 12182 | 7.382 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12183 | 7.382 | 3.088 | -0.025 |  | 12184 | 7.382 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12185 | 7.382 | 4.557 | -0.025 |  | 12186 | 7.382 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12187 | 7.382 | 4.557 | -0.090 |  | 12188 | 7.382 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12189 | 7.382 | 4.511 | 0.031 |  | 12190 | 7.382 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12191 | 7.382 | 4.411 | 0.056 |  | 12192 | 7.382 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12193 | 7.382 | 4.213 | 0.093 |  | 12194 | 7.382 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12195 | 7.382 | 4.014 | 0.115 |  | 12196 | 7.382 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12197 | 7.382 | 3.815 | 0.123 |  | 12198 | 7.382 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12199 | 7.382 | 3.617 | 0.115 |  | 12200 | 7.382 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12201 | 7.382 | 3.418 | 0.093 |  | 12202 | 7.382 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12203 | 7.382 | 3.219 | 0.056 |  | 12204 | 7.382 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12205 | 7.382 | 3.021 | 0.002 |  | 12206 | 7.382 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12207 | 7.382 | 3.219 | 0.002 |  | 12208 | 7.382 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12209 | 7.382 | 3.381 | 0.002 |  | 12210 | 7.382 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12211 | 7.382 | 3.455 | 0.002 |  | 12212 | 7.382 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12213 | 7.382 | 3.617 | 0.002 |  | 12214 | 7.382 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12215 | 7.382 | 3.778 | 0.002 |  | 12216 | 7.382 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12217 | 7.382 | 3.852 | 0.002 |  | 12218 | 7.382 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12219 | 7.382 | 4.014 | 0.002 |  | 12220 | 7.382 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12221 | 7.382 | 4.176 | 0.002 |  | 12222 | 7.382 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12223 | 7.382 | 4.250 | 0.002 |  | 12224 | 7.382 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12225 | 7.382 | 4.411 | 0.002 |  | 12226 | 7.382 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12227 | 7.502 | 3.088 | -0.090 |  | 12228 | 7.502 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12229 | 7.502 | 3.088 | 0.002 |  | 12230 | 7.502 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12231 | 7.502 | 4.557 | 0.002 |  | 12232 | 7.502 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12233 | 7.502 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12234 | 7.502 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12235 | 7.502 | 4.610 | 0.002 |  | 12236 | 7.502 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12237 | 7.502 | 4.312 | 0.076 |  | 12238 | 7.502 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12239 | 7.502 | 4.113 | 0.106 |  | 12240 | 7.502 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12241 | 7.502 | 3.915 | 0.121 |  | 12242 | 7.502 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12243 | 7.502 | 3.716 | 0.121 |  | 12244 | 7.502 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12245 | 7.502 | 3.517 | 0.106 |  | 12246 | 7.502 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12247 | 7.502 | 3.319 | 0.076 |  | 12248 | 7.502 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12249 | 7.502 | 3.120 | 0.031 |  | 12250 | 7.502 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12251 | 7.502 | 3.120 | 0.002 |  | 12252 | 7.502 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12253 | 7.502 | 3.319 | 0.002 |  | 12254 | 7.502 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12255 | 7.502 | 3.418 | 0.002 |  | 12256 | 7.502 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12257 | 7.502 | 3.517 | 0.002 |  | 12258 | 7.502 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12259 | 7.502 | 3.716 | 0.002 |  | 12260 | 7.502 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12261 | 7.502 | 3.815 | 0.002 |  | 12262 | 7.502 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12263 | 7.502 | 3.915 | 0.002 |  | 12264 | 7.502 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12265 | 7.502 | 4.113 | 0.002 |  | 12266 | 7.502 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12267 | 7.502 | 4.213 | 0.002 |  | 12268 | 7.502 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12269 | 7.502 | 4.312 | 0.002 |  | 12270 | 7.502 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12271 | 7.502 | 4.511 | 0.002 |  | 12272 | 7.623 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12273 | 7.623 | 3.088 | -0.025 |  | 12274 | 7.623 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12275 | 7.623 | 4.557 | -0.025 |  | 12276 | 7.623 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12277 | 7.623 | 4.557 | -0.090 |  | 12278 | 7.623 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12279 | 7.623 | 4.511 | 0.031 |  | 12280 | 7.623 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12281 | 7.623 | 4.411 | 0.056 |  | 12282 | 7.623 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12283 | 7.623 | 4.213 | 0.093 |  | 12284 | 7.623 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12285 | 7.623 | 4.014 | 0.115 |  | 12286 | 7.623 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12287 | 7.623 | 3.815 | 0.123 |  | 12288 | 7.623 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12289 | 7.623 | 3.617 | 0.115 |  | 12290 | 7.623 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12291 | 7.623 | 3.418 | 0.093 |  | 12292 | 7.623 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12293 | 7.623 | 3.219 | 0.056 |  | 12294 | 7.623 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12295 | 7.623 | 3.021 | 0.002 |  | 12296 | 7.623 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12297 | 7.623 | 3.219 | 0.002 |  | 12298 | 7.623 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12299 | 7.623 | 3.381 | 0.002 |  | 12300 | 7.623 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12301 | 7.623 | 3.455 | 0.002 |  | 12302 | 7.623 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12303 | 7.623 | 3.617 | 0.002 |  | 12304 | 7.623 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12305 | 7.623 | 3.778 | 0.002 |  | 12306 | 7.623 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12307 | 7.623 | 3.852 | 0.002 |  | 12308 | 7.623 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12309 | 7.623 | 4.014 | 0.002 |  | 12310 | 7.623 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12311 | 7.623 | 4.176 | 0.002 |  | 12312 | 7.623 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12313 | 7.623 | 4.250 | 0.002 |  | 12314 | 7.623 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12315 | 7.623 | 4.411 | 0.002 |  | 12316 | 7.623 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12317 | 7.744 | 3.088 | -0.090 |  | 12318 | 7.744 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12319 | 7.744 | 3.088 | 0.002 |  | 12320 | 7.744 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12321 | 7.744 | 4.557 | 0.002 |  | 12322 | 7.744 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12323 | 7.744 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12324 | 7.744 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12325 | 7.744 | 4.610 | 0.002 |  | 12326 | 7.744 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12327 | 7.744 | 4.312 | 0.076 |  | 12328 | 7.744 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12329 | 7.744 | 4.113 | 0.106 |  | 12330 | 7.744 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12331 | 7.744 | 3.915 | 0.121 |  | 12332 | 7.744 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12333 | 7.744 | 3.716 | 0.121 |  | 12334 | 7.744 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12335 | 7.744 | 3.517 | 0.106 |  | 12336 | 7.744 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12337 | 7.744 | 3.319 | 0.076 |  | 12338 | 7.744 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12339 | 7.744 | 3.120 | 0.031 |  | 12340 | 7.744 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12341 | 7.744 | 3.120 | 0.002 |  | 12342 | 7.744 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12343 | 7.744 | 3.319 | 0.002 |  | 12344 | 7.744 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12345 | 7.744 | 3.418 | 0.002 |  | 12346 | 7.744 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12347 | 7.744 | 3.517 | 0.002 |  | 12348 | 7.744 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12349 | 7.744 | 3.716 | 0.002 |  | 12350 | 7.744 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12351 | 7.744 | 3.815 | 0.002 |  | 12352 | 7.744 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12353 | 7.744 | 3.915 | 0.002 |  | 12354 | 7.744 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12355 | 7.744 | 4.113 | 0.002 |  | 12356 | 7.744 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12357 | 7.744 | 4.213 | 0.002 |  | 12358 | 7.744 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12359 | 7.744 | 4.312 | 0.002 |  | 12360 | 7.744 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12361 | 7.744 | 4.511 | 0.002 |  | 12362 | 7.865 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12363 | 7.865 | 3.088 | -0.025 |  | 12364 | 7.865 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12365 | 7.865 | 4.557 | -0.025 |  | 12366 | 7.865 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12367 | 7.865 | 4.557 | -0.090 |  | 12368 | 7.865 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12369 | 7.865 | 4.511 | 0.031 |  | 12370 | 7.865 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12371 | 7.865 | 4.411 | 0.056 |  | 12372 | 7.865 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12373 | 7.865 | 4.213 | 0.093 |  | 12374 | 7.865 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12375 | 7.865 | 4.014 | 0.115 |  | 12376 | 7.865 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12377 | 7.865 | 3.815 | 0.123 |  | 12378 | 7.865 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12379 | 7.865 | 3.617 | 0.115 |  | 12380 | 7.865 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12381 | 7.865 | 3.418 | 0.093 |  | 12382 | 7.865 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12383 | 7.865 | 3.219 | 0.056 |  | 12384 | 7.865 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12385 | 7.865 | 3.021 | 0.002 |  | 12386 | 7.865 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12387 | 7.865 | 3.219 | 0.002 |  | 12388 | 7.865 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12389 | 7.865 | 3.381 | 0.002 |  | 12390 | 7.865 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12391 | 7.865 | 3.455 | 0.002 |  | 12392 | 7.865 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12393 | 7.865 | 3.617 | 0.002 |  | 12394 | 7.865 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12395 | 7.865 | 3.778 | 0.002 |  | 12396 | 7.865 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12397 | 7.865 | 3.852 | 0.002 |  | 12398 | 7.865 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12399 | 7.865 | 4.014 | 0.002 |  | 12400 | 7.865 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12401 | 7.865 | 4.176 | 0.002 |  | 12402 | 7.865 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12403 | 7.865 | 4.250 | 0.002 |  | 12404 | 7.865 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12405 | 7.865 | 4.411 | 0.002 |  | 12406 | 7.865 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12407 | 7.985 | 3.088 | -0.090 |  | 12408 | 7.985 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12409 | 7.985 | 3.088 | 0.002 |  | 12410 | 7.985 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12411 | 7.985 | 4.557 | 0.002 |  | 12412 | 7.985 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12413 | 7.985 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12414 | 7.985 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12415 | 7.985 | 4.610 | 0.002 |  | 12416 | 7.985 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12417 | 7.985 | 4.312 | 0.076 |  | 12418 | 7.985 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12419 | 7.985 | 4.113 | 0.106 |  | 12420 | 7.985 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12421 | 7.985 | 3.915 | 0.121 |  | 12422 | 7.985 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12423 | 7.985 | 3.716 | 0.121 |  | 12424 | 7.985 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12425 | 7.985 | 3.517 | 0.106 |  | 12426 | 7.985 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12427 | 7.985 | 3.319 | 0.076 |  | 12428 | 7.985 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12429 | 7.985 | 3.120 | 0.031 |  | 12430 | 7.985 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12431 | 7.985 | 3.120 | 0.002 |  | 12432 | 7.985 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12433 | 7.985 | 3.319 | 0.002 |  | 12434 | 7.985 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12435 | 7.985 | 3.418 | 0.002 |  | 12436 | 7.985 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12437 | 7.985 | 3.517 | 0.002 |  | 12438 | 7.985 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12439 | 7.985 | 3.716 | 0.002 |  | 12440 | 7.985 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12441 | 7.985 | 3.815 | 0.002 |  | 12442 | 7.985 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12443 | 7.985 | 3.915 | 0.002 |  | 12444 | 7.985 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12445 | 7.985 | 4.113 | 0.002 |  | 12446 | 7.985 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12447 | 7.985 | 4.213 | 0.002 |  | 12448 | 7.985 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12449 | 7.985 | 4.312 | 0.002 |  | 12450 | 7.985 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12451 | 7.985 | 4.511 | 0.002 |  | 12452 | 8.106 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12453 | 8.106 | 3.088 | -0.025 |  | 12454 | 8.106 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12455 | 8.106 | 4.557 | -0.025 |  | 12456 | 8.106 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12457 | 8.106 | 4.557 | -0.090 |  | 12458 | 8.106 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12459 | 8.106 | 4.511 | 0.031 |  | 12460 | 8.106 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12461 | 8.106 | 4.411 | 0.056 |  | 12462 | 8.106 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12463 | 8.106 | 4.213 | 0.093 |  | 12464 | 8.106 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12465 | 8.106 | 4.014 | 0.115 |  | 12466 | 8.106 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12467 | 8.106 | 3.815 | 0.123 |  | 12468 | 8.106 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12469 | 8.106 | 3.617 | 0.115 |  | 12470 | 8.106 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12471 | 8.106 | 3.418 | 0.093 |  | 12472 | 8.106 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12473 | 8.106 | 3.219 | 0.056 |  | 12474 | 8.106 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12475 | 8.106 | 3.021 | 0.002 |  | 12476 | 8.106 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12477 | 8.106 | 3.219 | 0.002 |  | 12478 | 8.106 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12479 | 8.106 | 3.381 | 0.002 |  | 12480 | 8.106 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12481 | 8.106 | 3.455 | 0.002 |  | 12482 | 8.106 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12483 | 8.106 | 3.617 | 0.002 |  | 12484 | 8.106 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12485 | 8.106 | 3.778 | 0.002 |  | 12486 | 8.106 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12487 | 8.106 | 3.852 | 0.002 |  | 12488 | 8.106 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12489 | 8.106 | 4.014 | 0.002 |  | 12490 | 8.106 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12491 | 8.106 | 4.176 | 0.002 |  | 12492 | 8.106 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12493 | 8.106 | 4.250 | 0.002 |  | 12494 | 8.106 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12495 | 8.106 | 4.411 | 0.002 |  | 12496 | 8.106 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12497 | 8.227 | 3.088 | -0.090 |  | 12498 | 8.227 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12499 | 8.227 | 3.088 | 0.002 |  | 12500 | 8.227 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12501 | 8.227 | 4.557 | 0.002 |  | 12502 | 8.227 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12503 | 8.227 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12504 | 8.227 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12505 | 8.227 | 4.610 | 0.002 |  | 12506 | 8.227 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12507 | 8.227 | 4.312 | 0.076 |  | 12508 | 8.227 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12509 | 8.227 | 4.113 | 0.106 |  | 12510 | 8.227 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12511 | 8.227 | 3.915 | 0.121 |  | 12512 | 8.227 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12513 | 8.227 | 3.716 | 0.121 |  | 12514 | 8.227 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12515 | 8.227 | 3.517 | 0.106 |  | 12516 | 8.227 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12517 | 8.227 | 3.319 | 0.076 |  | 12518 | 8.227 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12519 | 8.227 | 3.120 | 0.031 |  | 12520 | 8.227 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12521 | 8.227 | 3.120 | 0.002 |  | 12522 | 8.227 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12523 | 8.227 | 3.319 | 0.002 |  | 12524 | 8.227 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12525 | 8.227 | 3.418 | 0.002 |  | 12526 | 8.227 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12527 | 8.227 | 3.517 | 0.002 |  | 12528 | 8.227 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12529 | 8.227 | 3.716 | 0.002 |  | 12530 | 8.227 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12531 | 8.227 | 3.815 | 0.002 |  | 12532 | 8.227 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12533 | 8.227 | 3.915 | 0.002 |  | 12534 | 8.227 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12535 | 8.227 | 4.113 | 0.002 |  | 12536 | 8.227 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12537 | 8.227 | 4.213 | 0.002 |  | 12538 | 8.227 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12539 | 8.227 | 4.312 | 0.002 |  | 12540 | 8.227 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12541 | 8.227 | 4.511 | 0.002 |  | 12542 | 8.347 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12543 | 8.347 | 3.088 | -0.025 |  | 12544 | 8.347 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12545 | 8.347 | 4.557 | -0.025 |  | 12546 | 8.347 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12547 | 8.347 | 4.557 | -0.090 |  | 12548 | 8.347 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12549 | 8.347 | 4.511 | 0.031 |  | 12550 | 8.347 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12551 | 8.347 | 4.411 | 0.056 |  | 12552 | 8.347 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12553 | 8.347 | 4.213 | 0.093 |  | 12554 | 8.347 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12555 | 8.347 | 4.014 | 0.115 |  | 12556 | 8.347 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12557 | 8.347 | 3.815 | 0.123 |  | 12558 | 8.347 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12559 | 8.347 | 3.617 | 0.115 |  | 12560 | 8.347 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12561 | 8.347 | 3.418 | 0.093 |  | 12562 | 8.347 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12563 | 8.347 | 3.219 | 0.056 |  | 12564 | 8.347 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12565 | 8.347 | 3.021 | 0.002 |  | 12566 | 8.347 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12567 | 8.347 | 3.219 | 0.002 |  | 12568 | 8.347 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12569 | 8.347 | 3.381 | 0.002 |  | 12570 | 8.347 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12571 | 8.347 | 3.455 | 0.002 |  | 12572 | 8.347 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12573 | 8.347 | 3.617 | 0.002 |  | 12574 | 8.347 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12575 | 8.347 | 3.778 | 0.002 |  | 12576 | 8.347 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12577 | 8.347 | 3.852 | 0.002 |  | 12578 | 8.347 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12579 | 8.347 | 4.014 | 0.002 |  | 12580 | 8.347 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12581 | 8.347 | 4.176 | 0.002 |  | 12582 | 8.347 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12583 | 8.347 | 4.250 | 0.002 |  | 12584 | 8.347 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12585 | 8.347 | 4.411 | 0.002 |  | 12586 | 8.347 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12587 | 8.468 | 3.088 | -0.090 |  | 12588 | 8.468 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12589 | 8.468 | 3.088 | 0.002 |  | 12590 | 8.468 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12591 | 8.468 | 4.557 | 0.002 |  | 12592 | 8.468 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12593 | 8.468 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12594 | 8.468 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12595 | 8.468 | 4.610 | 0.002 |  | 12596 | 8.468 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12597 | 8.468 | 4.312 | 0.076 |  | 12598 | 8.468 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12599 | 8.468 | 4.113 | 0.106 |  | 12600 | 8.468 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12601 | 8.468 | 3.915 | 0.121 |  | 12602 | 8.468 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12603 | 8.468 | 3.716 | 0.121 |  | 12604 | 8.468 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12605 | 8.468 | 3.517 | 0.106 |  | 12606 | 8.468 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12607 | 8.468 | 3.319 | 0.076 |  | 12608 | 8.468 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12609 | 8.468 | 3.120 | 0.031 |  | 12610 | 8.468 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12611 | 8.468 | 3.120 | 0.002 |  | 12612 | 8.468 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12613 | 8.468 | 3.319 | 0.002 |  | 12614 | 8.468 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12615 | 8.468 | 3.418 | 0.002 |  | 12616 | 8.468 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12617 | 8.468 | 3.517 | 0.002 |  | 12618 | 8.468 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12619 | 8.468 | 3.716 | 0.002 |  | 12620 | 8.468 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12621 | 8.468 | 3.815 | 0.002 |  | 12622 | 8.468 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12623 | 8.468 | 3.915 | 0.002 |  | 12624 | 8.468 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12625 | 8.468 | 4.113 | 0.002 |  | 12626 | 8.468 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12627 | 8.468 | 4.213 | 0.002 |  | 12628 | 8.468 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12629 | 8.468 | 4.312 | 0.002 |  | 12630 | 8.468 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12631 | 8.468 | 4.511 | 0.002 |  | 12632 | 8.589 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12633 | 8.589 | 3.088 | -0.025 |  | 12634 | 8.589 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12635 | 8.589 | 4.557 | -0.025 |  | 12636 | 8.589 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12637 | 8.589 | 4.557 | -0.090 |  | 12638 | 8.589 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12639 | 8.589 | 4.511 | 0.031 |  | 12640 | 8.589 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12641 | 8.589 | 4.411 | 0.056 |  | 12642 | 8.589 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12643 | 8.589 | 4.213 | 0.093 |  | 12644 | 8.589 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12645 | 8.589 | 4.014 | 0.115 |  | 12646 | 8.589 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12647 | 8.589 | 3.815 | 0.123 |  | 12648 | 8.589 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12649 | 8.589 | 3.617 | 0.115 |  | 12650 | 8.589 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12651 | 8.589 | 3.418 | 0.093 |  | 12652 | 8.589 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12653 | 8.589 | 3.219 | 0.056 |  | 12654 | 8.589 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12655 | 8.589 | 3.021 | 0.002 |  | 12656 | 8.589 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12657 | 8.589 | 3.219 | 0.002 |  | 12658 | 8.589 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12659 | 8.589 | 3.381 | 0.002 |  | 12660 | 8.589 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12661 | 8.589 | 3.455 | 0.002 |  | 12662 | 8.589 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12663 | 8.589 | 3.617 | 0.002 |  | 12664 | 8.589 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12665 | 8.589 | 3.778 | 0.002 |  | 12666 | 8.589 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12667 | 8.589 | 3.852 | 0.002 |  | 12668 | 8.589 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12669 | 8.589 | 4.014 | 0.002 |  | 12670 | 8.589 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12671 | 8.589 | 4.176 | 0.002 |  | 12672 | 8.589 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12673 | 8.589 | 4.250 | 0.002 |  | 12674 | 8.589 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12675 | 8.589 | 4.411 | 0.002 |  | 12676 | 8.589 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12677 | 8.710 | 3.088 | -0.090 |  | 12678 | 8.710 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12679 | 8.710 | 3.088 | 0.002 |  | 12680 | 8.710 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12681 | 8.710 | 4.557 | 0.002 |  | 12682 | 8.710 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12683 | 8.710 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12684 | 8.710 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12685 | 8.710 | 4.610 | 0.002 |  | 12686 | 8.710 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12687 | 8.710 | 4.312 | 0.076 |  | 12688 | 8.710 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12689 | 8.710 | 4.113 | 0.106 |  | 12690 | 8.710 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12691 | 8.710 | 3.915 | 0.121 |  | 12692 | 8.710 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12693 | 8.710 | 3.716 | 0.121 |  | 12694 | 8.710 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12695 | 8.710 | 3.517 | 0.106 |  | 12696 | 8.710 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12697 | 8.710 | 3.319 | 0.076 |  | 12698 | 8.710 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12699 | 8.710 | 3.120 | 0.031 |  | 12700 | 8.710 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12701 | 8.710 | 3.120 | 0.002 |  | 12702 | 8.710 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12703 | 8.710 | 3.319 | 0.002 |  | 12704 | 8.710 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12705 | 8.710 | 3.418 | 0.002 |  | 12706 | 8.710 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12707 | 8.710 | 3.517 | 0.002 |  | 12708 | 8.710 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12709 | 8.710 | 3.716 | 0.002 |  | 12710 | 8.710 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12711 | 8.710 | 3.815 | 0.002 |  | 12712 | 8.710 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12713 | 8.710 | 3.915 | 0.002 |  | 12714 | 8.710 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12715 | 8.710 | 4.113 | 0.002 |  | 12716 | 8.710 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12717 | 8.710 | 4.213 | 0.002 |  | 12718 | 8.710 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12719 | 8.710 | 4.312 | 0.002 |  | 12720 | 8.710 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12721 | 8.710 | 4.511 | 0.002 |  | 12722 | 8.830 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12723 | 8.830 | 3.088 | -0.025 |  | 12724 | 8.830 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12725 | 8.830 | 4.557 | -0.025 |  | 12726 | 8.830 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12727 | 8.830 | 4.557 | -0.090 |  | 12728 | 8.830 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12729 | 8.830 | 4.511 | 0.031 |  | 12730 | 8.830 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12731 | 8.830 | 4.411 | 0.056 |  | 12732 | 8.830 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12733 | 8.830 | 4.213 | 0.093 |  | 12734 | 8.830 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12735 | 8.830 | 4.014 | 0.115 |  | 12736 | 8.830 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12737 | 8.830 | 3.815 | 0.123 |  | 12738 | 8.830 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12739 | 8.830 | 3.617 | 0.115 |  | 12740 | 8.830 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12741 | 8.830 | 3.418 | 0.093 |  | 12742 | 8.830 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12743 | 8.830 | 3.219 | 0.056 |  | 12744 | 8.830 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12745 | 8.830 | 3.021 | 0.002 |  | 12746 | 8.830 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12747 | 8.830 | 3.219 | 0.002 |  | 12748 | 8.830 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12749 | 8.830 | 3.381 | 0.002 |  | 12750 | 8.830 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12751 | 8.830 | 3.455 | 0.002 |  | 12752 | 8.830 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12753 | 8.830 | 3.617 | 0.002 |  | 12754 | 8.830 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12755 | 8.830 | 3.778 | 0.002 |  | 12756 | 8.830 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12757 | 8.830 | 3.852 | 0.002 |  | 12758 | 8.830 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12759 | 8.830 | 4.014 | 0.002 |  | 12760 | 8.830 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12761 | 8.830 | 4.176 | 0.002 |  | 12762 | 8.830 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12763 | 8.830 | 4.250 | 0.002 |  | 12764 | 8.830 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12765 | 8.830 | 4.411 | 0.002 |  | 12766 | 8.830 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12767 | 8.951 | 3.088 | -0.090 |  | 12768 | 8.951 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12769 | 8.951 | 3.088 | 0.002 |  | 12770 | 8.951 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12771 | 8.951 | 4.557 | 0.002 |  | 12772 | 8.951 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12773 | 8.951 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12774 | 8.951 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12775 | 8.951 | 4.610 | 0.002 |  | 12776 | 8.951 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12777 | 8.951 | 4.312 | 0.076 |  | 12778 | 8.951 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12779 | 8.951 | 4.113 | 0.106 |  | 12780 | 8.951 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12781 | 8.951 | 3.915 | 0.121 |  | 12782 | 8.951 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12783 | 8.951 | 3.716 | 0.121 |  | 12784 | 8.951 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12785 | 8.951 | 3.517 | 0.106 |  | 12786 | 8.951 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12787 | 8.951 | 3.319 | 0.076 |  | 12788 | 8.951 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12789 | 8.951 | 3.120 | 0.031 |  | 12790 | 8.951 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12791 | 8.951 | 3.120 | 0.002 |  | 12792 | 8.951 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12793 | 8.951 | 3.319 | 0.002 |  | 12794 | 8.951 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12795 | 8.951 | 3.418 | 0.002 |  | 12796 | 8.951 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12797 | 8.951 | 3.517 | 0.002 |  | 12798 | 8.951 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12799 | 8.951 | 3.716 | 0.002 |  | 12800 | 8.951 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12801 | 8.951 | 3.815 | 0.002 |  | 12802 | 8.951 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12803 | 8.951 | 3.915 | 0.002 |  | 12804 | 8.951 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12805 | 8.951 | 4.113 | 0.002 |  | 12806 | 8.951 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12807 | 8.951 | 4.213 | 0.002 |  | 12808 | 8.951 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12809 | 8.951 | 4.312 | 0.002 |  | 12810 | 8.951 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12811 | 8.951 | 4.511 | 0.002 |  | 12812 | 9.072 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12813 | 9.072 | 3.088 | -0.025 |  | 12814 | 9.072 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12815 | 9.072 | 4.557 | -0.025 |  | 12816 | 9.072 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12817 | 9.072 | 4.557 | -0.090 |  | 12818 | 9.072 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12819 | 9.072 | 4.511 | 0.031 |  | 12820 | 9.072 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12821 | 9.072 | 4.411 | 0.056 |  | 12822 | 9.072 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12823 | 9.072 | 4.213 | 0.093 |  | 12824 | 9.072 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12825 | 9.072 | 4.014 | 0.115 |  | 12826 | 9.072 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12827 | 9.072 | 3.815 | 0.123 |  | 12828 | 9.072 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12829 | 9.072 | 3.617 | 0.115 |  | 12830 | 9.072 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12831 | 9.072 | 3.418 | 0.093 |  | 12832 | 9.072 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12833 | 9.072 | 3.219 | 0.056 |  | 12834 | 9.072 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12835 | 9.072 | 3.021 | 0.002 |  | 12836 | 9.072 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12837 | 9.072 | 3.219 | 0.002 |  | 12838 | 9.072 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12839 | 9.072 | 3.381 | 0.002 |  | 12840 | 9.072 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12841 | 9.072 | 3.455 | 0.002 |  | 12842 | 9.072 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12843 | 9.072 | 3.617 | 0.002 |  | 12844 | 9.072 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12845 | 9.072 | 3.778 | 0.002 |  | 12846 | 9.072 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12847 | 9.072 | 3.852 | 0.002 |  | 12848 | 9.072 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12849 | 9.072 | 4.014 | 0.002 |  | 12850 | 9.072 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12851 | 9.072 | 4.176 | 0.002 |  | 12852 | 9.072 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12853 | 9.072 | 4.250 | 0.002 |  | 12854 | 9.072 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12855 | 9.072 | 4.411 | 0.002 |  | 12856 | 9.072 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12857 | 9.193 | 3.088 | -0.090 |  | 12858 | 9.193 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12859 | 9.193 | 3.088 | 0.002 |  | 12860 | 9.193 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12861 | 9.193 | 4.557 | 0.002 |  | 12862 | 9.193 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12863 | 9.193 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12864 | 9.193 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12865 | 9.193 | 4.610 | 0.002 |  | 12866 | 9.193 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12867 | 9.193 | 4.312 | 0.076 |  | 12868 | 9.193 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12869 | 9.193 | 4.113 | 0.106 |  | 12870 | 9.193 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12871 | 9.193 | 3.915 | 0.121 |  | 12872 | 9.193 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12873 | 9.193 | 3.716 | 0.121 |  | 12874 | 9.193 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12875 | 9.193 | 3.517 | 0.106 |  | 12876 | 9.193 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12877 | 9.193 | 3.319 | 0.076 |  | 12878 | 9.193 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12879 | 9.193 | 3.120 | 0.031 |  | 12880 | 9.193 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12881 | 9.193 | 3.120 | 0.002 |  | 12882 | 9.193 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12883 | 9.193 | 3.319 | 0.002 |  | 12884 | 9.193 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12885 | 9.193 | 3.418 | 0.002 |  | 12886 | 9.193 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12887 | 9.193 | 3.517 | 0.002 |  | 12888 | 9.193 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12889 | 9.193 | 3.716 | 0.002 |  | 12890 | 9.193 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12891 | 9.193 | 3.815 | 0.002 |  | 12892 | 9.193 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12893 | 9.193 | 3.915 | 0.002 |  | 12894 | 9.193 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12895 | 9.193 | 4.113 | 0.002 |  | 12896 | 9.193 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12897 | 9.193 | 4.213 | 0.002 |  | 12898 | 9.193 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12899 | 9.193 | 4.312 | 0.002 |  | 12900 | 9.193 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12901 | 9.193 | 4.511 | 0.002 |  | 12902 | 9.313 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12903 | 9.313 | 3.088 | -0.025 |  | 12904 | 9.313 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12905 | 9.313 | 4.557 | -0.025 |  | 12906 | 9.313 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12907 | 9.313 | 4.557 | -0.090 |  | 12908 | 9.313 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12909 | 9.313 | 4.511 | 0.031 |  | 12910 | 9.313 | 4.610 | 0.002 |  |
| 12911 | 9.313 | 4.411 | 0.056 |  | 12912 | 9.313 | 4.312 | 0.076 |  |
| 12913 | 9.313 | 4.213 | 0.093 |  | 12914 | 9.313 | 4.113 | 0.106 |  |
| 12915 | 9.313 | 4.014 | 0.115 |  | 12916 | 9.313 | 3.915 | 0.121 |  |
| 12917 | 9.313 | 3.815 | 0.123 |  | 12918 | 9.313 | 3.716 | 0.121 |  |
| 12919 | 9.313 | 3.617 | 0.115 |  | 12920 | 9.313 | 3.517 | 0.106 |  |
| 12921 | 9.313 | 3.418 | 0.093 |  | 12922 | 9.313 | 3.319 | 0.076 |  |
| 12923 | 9.313 | 3.219 | 0.056 |  | 12924 | 9.313 | 3.120 | 0.031 |  |
| 12925 | 9.313 | 3.021 | 0.002 |  | 12926 | 9.313 | 3.120 | 0.002 |  |
| 12927 | 9.313 | 3.219 | 0.002 |  | 12928 | 9.313 | 3.319 | 0.002 |  |
| 12929 | 9.313 | 3.381 | 0.002 |  | 12930 | 9.313 | 3.418 | 0.002 |  |
| 12931 | 9.313 | 3.455 | 0.002 |  | 12932 | 9.313 | 3.517 | 0.002 |  |
| 12933 | 9.313 | 3.617 | 0.002 |  | 12934 | 9.313 | 3.716 | 0.002 |  |
| 12935 | 9.313 | 3.778 | 0.002 |  | 12936 | 9.313 | 3.815 | 0.002 |  |
| 12937 | 9.313 | 3.852 | 0.002 |  | 12938 | 9.313 | 3.915 | 0.002 |  |
| 12939 | 9.313 | 4.014 | 0.002 |  | 12940 | 9.313 | 4.113 | 0.002 |  |
| 12941 | 9.313 | 4.176 | 0.002 |  | 12942 | 9.313 | 4.213 | 0.002 |  |
| 12943 | 9.313 | 4.250 | 0.002 |  | 12944 | 9.313 | 4.312 | 0.002 |  |
| 12945 | 9.313 | 4.411 | 0.002 |  | 12946 | 9.313 | 4.511 | 0.002 |  |
| 12947 | 9.434 | 3.088 | -0.090 |  | 12948 | 9.434 | 3.088 | -0.025 |  |
| 12949 | 9.434 | 3.088 | 0.002 |  | 12950 | 9.434 | 4.557 | -0.025 |  |
| 12951 | 9.434 | 4.557 | 0.002 |  | 12952 | 9.434 | 4.557 | -0.090 |  |
| 12953 | 9.434 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 12954 | 9.434 | 4.511 | 0.031 |  |
| 12955 | 9.434 | 4.610 | 0.002 |  | 12956 | 9.434 | 4.411 | 0.056 |  |
| 12957 | 9.434 | 4.312 | 0.076 |  | 12958 | 9.434 | 4.213 | 0.093 |  |
| 12959 | 9.434 | 4.113 | 0.106 |  | 12960 | 9.434 | 4.014 | 0.115 |  |
| 12961 | 9.434 | 3.915 | 0.121 |  | 12962 | 9.434 | 3.815 | 0.123 |  |
| 12963 | 9.434 | 3.716 | 0.121 |  | 12964 | 9.434 | 3.617 | 0.115 |  |
| 12965 | 9.434 | 3.517 | 0.106 |  | 12966 | 9.434 | 3.418 | 0.093 |  |
| 12967 | 9.434 | 3.319 | 0.076 |  | 12968 | 9.434 | 3.219 | 0.056 |  |
| 12969 | 9.434 | 3.120 | 0.031 |  | 12970 | 9.434 | 3.021 | 0.002 |  |
| 12971 | 9.434 | 3.120 | 0.002 |  | 12972 | 9.434 | 3.219 | 0.002 |  |
| 12973 | 9.434 | 3.319 | 0.002 |  | 12974 | 9.434 | 3.381 | 0.002 |  |
| 12975 | 9.434 | 3.418 | 0.002 |  | 12976 | 9.434 | 3.455 | 0.002 |  |
| 12977 | 9.434 | 3.517 | 0.002 |  | 12978 | 9.434 | 3.617 | 0.002 |  |
| 12979 | 9.434 | 3.716 | 0.002 |  | 12980 | 9.434 | 3.778 | 0.002 |  |
| 12981 | 9.434 | 3.815 | 0.002 |  | 12982 | 9.434 | 3.852 | 0.002 |  |
| 12983 | 9.434 | 3.915 | 0.002 |  | 12984 | 9.434 | 4.014 | 0.002 |  |
| 12985 | 9.434 | 4.113 | 0.002 |  | 12986 | 9.434 | 4.176 | 0.002 |  |
| 12987 | 9.434 | 4.213 | 0.002 |  | 12988 | 9.434 | 4.250 | 0.002 |  |
| 12989 | 9.434 | 4.312 | 0.002 |  | 12990 | 9.434 | 4.411 | 0.002 |  |
| 12991 | 9.434 | 4.511 | 0.002 |  | 12992 | 9.555 | 3.088 | -0.090 |  |
| 12993 | 9.555 | 3.088 | -0.025 |  | 12994 | 9.555 | 3.088 | 0.002 |  |
| 12995 | 9.555 | 4.557 | -0.025 |  | 12996 | 9.555 | 4.557 | 0.002 |  |
| 12997 | 9.555 | 4.557 | -0.090 |  | 12998 | 9.555 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 12999 | 9.555 | 4.511 | 0.031 |  | 13000 | 9.555 | 4.610 | 0.002 |  |
| 13001 | 9.555 | 4.411 | 0.056 |  | 13002 | 9.555 | 4.312 | 0.076 |  |
| 13003 | 9.555 | 4.213 | 0.093 |  | 13004 | 9.555 | 4.113 | 0.106 |  |
| 13005 | 9.555 | 4.014 | 0.115 |  | 13006 | 9.555 | 3.915 | 0.121 |  |
| 13007 | 9.555 | 3.815 | 0.123 |  | 13008 | 9.555 | 3.716 | 0.121 |  |
| 13009 | 9.555 | 3.617 | 0.115 |  | 13010 | 9.555 | 3.517 | 0.106 |  |
| 13011 | 9.555 | 3.418 | 0.093 |  | 13012 | 9.555 | 3.319 | 0.076 |  |
| 13013 | 9.555 | 3.219 | 0.056 |  | 13014 | 9.555 | 3.120 | 0.031 |  |
| 13015 | 9.555 | 3.021 | 0.002 |  | 13016 | 9.555 | 3.120 | 0.002 |  |
| 13017 | 9.555 | 3.219 | 0.002 |  | 13018 | 9.555 | 3.319 | 0.002 |  |
| 13019 | 9.555 | 3.381 | 0.002 |  | 13020 | 9.555 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13021 | 9.555 | 3.455 | 0.002 |  | 13022 | 9.555 | 3.517 | 0.002 |  |
| 13023 | 9.555 | 3.617 | 0.002 |  | 13024 | 9.555 | 3.716 | 0.002 |  |
| 13025 | 9.555 | 3.778 | 0.002 |  | 13026 | 9.555 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13027 | 9.555 | 3.852 | 0.002 |  | 13028 | 9.555 | 3.915 | 0.002 |  |
| 13029 | 9.555 | 4.014 | 0.002 |  | 13030 | 9.555 | 4.113 | 0.002 |  |
| 13031 | 9.555 | 4.176 | 0.002 |  | 13032 | 9.555 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13033 | 9.555 | 4.250 | 0.002 |  | 13034 | 9.555 | 4.312 | 0.002 |  |
| 13035 | 9.555 | 4.411 | 0.002 |  | 13036 | 9.555 | 4.511 | 0.002 |  |
| 13037 | 9.675 | 3.088 | -0.090 |  | 13038 | 9.675 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13039 | 9.675 | 3.088 | 0.002 |  | 13040 | 9.675 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13041 | 9.675 | 4.557 | 0.002 |  | 13042 | 9.675 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13043 | 9.675 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 13044 | 9.675 | 4.511 | 0.031 |  |
| 13045 | 9.675 | 4.610 | 0.002 |  | 13046 | 9.675 | 4.411 | 0.056 |  |
| 13047 | 9.675 | 4.312 | 0.076 |  | 13048 | 9.675 | 4.213 | 0.093 |  |
| 13049 | 9.675 | 4.113 | 0.106 |  | 13050 | 9.675 | 4.014 | 0.115 |  |
| 13051 | 9.675 | 3.915 | 0.121 |  | 13052 | 9.675 | 3.815 | 0.123 |  |
| 13053 | 9.675 | 3.716 | 0.121 |  | 13054 | 9.675 | 3.617 | 0.115 |  |
| 13055 | 9.675 | 3.517 | 0.106 |  | 13056 | 9.675 | 3.418 | 0.093 |  |
| 13057 | 9.675 | 3.319 | 0.076 |  | 13058 | 9.675 | 3.219 | 0.056 |  |
| 13059 | 9.675 | 3.120 | 0.031 |  | 13060 | 9.675 | 3.021 | 0.002 |  |
| 13061 | 9.675 | 3.120 | 0.002 |  | 13062 | 9.675 | 3.219 | 0.002 |  |
| 13063 | 9.675 | 3.319 | 0.002 |  | 13064 | 9.675 | 3.381 | 0.002 |  |
| 13065 | 9.675 | 3.418 | 0.002 |  | 13066 | 9.675 | 3.455 | 0.002 |  |
| 13067 | 9.675 | 3.517 | 0.002 |  | 13068 | 9.675 | 3.617 | 0.002 |  |
| 13069 | 9.675 | 3.716 | 0.002 |  | 13070 | 9.675 | 3.778 | 0.002 |  |
| 13071 | 9.675 | 3.815 | 0.002 |  | 13072 | 9.675 | 3.852 | 0.002 |  |
| 13073 | 9.675 | 3.915 | 0.002 |  | 13074 | 9.675 | 4.014 | 0.002 |  |
| 13075 | 9.675 | 4.113 | 0.002 |  | 13076 | 9.675 | 4.176 | 0.002 |  |
| 13077 | 9.675 | 4.213 | 0.002 |  | 13078 | 9.675 | 4.250 | 0.002 |  |
| 13079 | 9.675 | 4.312 | 0.002 |  | 13080 | 9.675 | 4.411 | 0.002 |  |
| 13081 | 9.675 | 4.511 | 0.002 |  | 13082 | 9.796 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13083 | 9.796 | 3.088 | -0.025 |  | 13084 | 9.796 | 3.088 | 0.002 |  |
| 13085 | 9.796 | 4.557 | -0.025 |  | 13086 | 9.796 | 4.557 | 0.002 |  |
| 13087 | 9.796 | 4.557 | -0.090 |  | 13088 | 9.796 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 13089 | 9.796 | 4.511 | 0.031 |  | 13090 | 9.796 | 4.610 | 0.002 |  |
| 13091 | 9.796 | 4.411 | 0.056 |  | 13092 | 9.796 | 4.312 | 0.076 |  |
| 13093 | 9.796 | 4.213 | 0.093 |  | 13094 | 9.796 | 4.113 | 0.106 |  |
| 13095 | 9.796 | 4.014 | 0.115 |  | 13096 | 9.796 | 3.915 | 0.121 |  |
| 13097 | 9.796 | 3.815 | 0.123 |  | 13098 | 9.796 | 3.716 | 0.121 |  |
| 13099 | 9.796 | 3.617 | 0.115 |  | 13100 | 9.796 | 3.517 | 0.106 |  |
| 13101 | 9.796 | 3.418 | 0.093 |  | 13102 | 9.796 | 3.319 | 0.076 |  |
| 13103 | 9.796 | 3.219 | 0.056 |  | 13104 | 9.796 | 3.120 | 0.031 |  |
| 13105 | 9.796 | 3.021 | 0.002 |  | 13106 | 9.796 | 3.120 | 0.002 |  |
| 13107 | 9.796 | 3.219 | 0.002 |  | 13108 | 9.796 | 3.319 | 0.002 |  |
| 13109 | 9.796 | 3.381 | 0.002 |  | 13110 | 9.796 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13111 | 9.796 | 3.455 | 0.002 |  | 13112 | 9.796 | 3.517 | 0.002 |  |
| 13113 | 9.796 | 3.617 | 0.002 |  | 13114 | 9.796 | 3.716 | 0.002 |  |
| 13115 | 9.796 | 3.778 | 0.002 |  | 13116 | 9.796 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13117 | 9.796 | 3.852 | 0.002 |  | 13118 | 9.796 | 3.915 | 0.002 |  |
| 13119 | 9.796 | 4.014 | 0.002 |  | 13120 | 9.796 | 4.113 | 0.002 |  |
| 13121 | 9.796 | 4.176 | 0.002 |  | 13122 | 9.796 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13123 | 9.796 | 4.250 | 0.002 |  | 13124 | 9.796 | 4.312 | 0.002 |  |
| 13125 | 9.796 | 4.411 | 0.002 |  | 13126 | 9.796 | 4.511 | 0.002 |  |
| 13127 | 9.917 | 3.088 | -0.090 |  | 13128 | 9.917 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13129 | 9.917 | 3.088 | 0.002 |  | 13130 | 9.917 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13131 | 9.917 | 4.557 | 0.002 |  | 13132 | 9.917 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13133 | 9.917 | 4.557 | -0.118 | 支座1 | 13134 | 9.917 | 4.511 | 0.031 |  |
| 13135 | 9.917 | 4.610 | 0.002 |  | 13136 | 9.917 | 4.411 | 0.056 |  |
| 13137 | 9.917 | 4.312 | 0.076 |  | 13138 | 9.917 | 4.213 | 0.093 |  |
| 13139 | 9.917 | 4.113 | 0.106 |  | 13140 | 9.917 | 4.014 | 0.115 |  |
| 13141 | 9.917 | 3.915 | 0.121 |  | 13142 | 9.917 | 3.815 | 0.123 |  |
| 13143 | 9.917 | 3.716 | 0.121 |  | 13144 | 9.917 | 3.617 | 0.115 |  |
| 13145 | 9.917 | 3.517 | 0.106 |  | 13146 | 9.917 | 3.418 | 0.093 |  |
| 13147 | 9.917 | 3.319 | 0.076 |  | 13148 | 9.917 | 3.219 | 0.056 |  |
| 13149 | 9.917 | 3.120 | 0.031 |  | 13150 | 9.917 | 3.021 | 0.002 |  |
| 13151 | 9.917 | 3.120 | 0.002 |  | 13152 | 9.917 | 3.219 | 0.002 |  |
| 13153 | 9.917 | 3.319 | 0.002 |  | 13154 | 9.917 | 3.381 | 0.002 |  |
| 13155 | 9.917 | 3.418 | 0.002 |  | 13156 | 9.917 | 3.455 | 0.002 |  |
| 13157 | 9.917 | 3.517 | 0.002 |  | 13158 | 9.917 | 3.617 | 0.002 |  |
| 13159 | 9.917 | 3.716 | 0.002 |  | 13160 | 9.917 | 3.778 | 0.002 |  |
| 13161 | 9.917 | 3.815 | 0.002 |  | 13162 | 9.917 | 3.852 | 0.002 |  |
| 13163 | 9.917 | 3.915 | 0.002 |  | 13164 | 9.917 | 4.014 | 0.002 |  |
| 13165 | 9.917 | 4.113 | 0.002 |  | 13166 | 9.917 | 4.176 | 0.002 |  |
| 13167 | 9.917 | 4.213 | 0.002 |  | 13168 | 9.917 | 4.250 | 0.002 |  |
| 13169 | 9.917 | 4.312 | 0.002 |  | 13170 | 9.917 | 4.411 | 0.002 |  |
| 13171 | 9.917 | 4.511 | 0.002 |  | 13172 | 10.038 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13173 | 10.038 | 3.088 | -0.025 |  | 13174 | 10.038 | 3.088 | 0.002 |  |
| 13175 | 10.038 | 4.557 | -0.025 |  | 13176 | 10.038 | 4.557 | 0.002 |  |
| 13177 | 10.038 | 4.557 | -0.090 |  | 13178 | 10.038 | 4.557 | -0.118 | 支座1 |
| 13179 | 10.038 | 4.511 | 0.031 |  | 13180 | 10.038 | 4.610 | 0.002 |  |
| 13181 | 10.038 | 4.411 | 0.056 |  | 13182 | 10.038 | 4.312 | 0.076 |  |
| 13183 | 10.038 | 4.213 | 0.093 |  | 13184 | 10.038 | 4.113 | 0.106 |  |
| 13185 | 10.038 | 4.014 | 0.115 |  | 13186 | 10.038 | 3.915 | 0.121 |  |
| 13187 | 10.038 | 3.815 | 0.123 |  | 13188 | 10.038 | 3.716 | 0.121 |  |
| 13189 | 10.038 | 3.617 | 0.115 |  | 13190 | 10.038 | 3.517 | 0.106 |  |
| 13191 | 10.038 | 3.418 | 0.093 |  | 13192 | 10.038 | 3.319 | 0.076 |  |
| 13193 | 10.038 | 3.219 | 0.056 |  | 13194 | 10.038 | 3.120 | 0.031 |  |
| 13195 | 10.038 | 3.021 | 0.002 |  | 13196 | 10.038 | 3.120 | 0.002 |  |
| 13197 | 10.038 | 3.219 | 0.002 |  | 13198 | 10.038 | 3.319 | 0.002 |  |
| 13199 | 10.038 | 3.381 | 0.002 |  | 13200 | 10.038 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13201 | 10.038 | 3.455 | 0.002 |  | 13202 | 10.038 | 3.517 | 0.002 |  |
| 13203 | 10.038 | 3.617 | 0.002 |  | 13204 | 10.038 | 3.716 | 0.002 |  |
| 13205 | 10.038 | 3.778 | 0.002 |  | 13206 | 10.038 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13207 | 10.038 | 3.852 | 0.002 |  | 13208 | 10.038 | 3.915 | 0.002 |  |
| 13209 | 10.038 | 4.014 | 0.002 |  | 13210 | 10.038 | 4.113 | 0.002 |  |
| 13211 | 10.038 | 4.176 | 0.002 |  | 13212 | 10.038 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13213 | 10.038 | 4.250 | 0.002 |  | 13214 | 10.038 | 4.312 | 0.002 |  |
| 13215 | 10.038 | 4.411 | 0.002 |  | 13216 | 10.038 | 4.511 | 0.002 |  |
| 13217 | 0.289 | 3.088 | -0.057 |  | 13218 | 0.319 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13219 | 0.349 | 3.088 | -0.057 |  | 13220 | 0.319 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13221 | 0.319 | 3.418 | 0.002 |  | 13222 | 0.319 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13223 | 0.319 | 4.213 | 0.002 |  | 13224 | 0.289 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13225 | 0.319 | 4.557 | -0.090 |  | 13226 | 0.349 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13227 | 0.319 | 4.557 | -0.025 |  | 13228 | 0.409 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13229 | 0.440 | 3.088 | -0.090 |  | 13230 | 0.470 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13231 | 0.440 | 3.088 | -0.025 |  | 13232 | 0.440 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13233 | 0.440 | 3.815 | 0.002 |  | 13234 | 0.440 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13235 | 0.409 | 4.557 | -0.057 |  | 13236 | 0.440 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13237 | 0.470 | 4.557 | -0.057 |  | 13238 | 0.440 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13239 | 0.530 | 3.088 | -0.057 |  | 13240 | 0.560 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13241 | 0.590 | 3.088 | -0.057 |  | 13242 | 0.560 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13243 | 0.560 | 3.418 | 0.002 |  | 13244 | 0.560 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13245 | 0.560 | 4.213 | 0.002 |  | 13246 | 0.530 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13247 | 0.560 | 4.557 | -0.090 |  | 13248 | 0.590 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13249 | 0.560 | 4.557 | -0.025 |  | 13250 | 0.651 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13251 | 0.681 | 3.088 | -0.090 |  | 13252 | 0.711 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13253 | 0.681 | 3.088 | -0.025 |  | 13254 | 0.681 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13255 | 0.681 | 3.815 | 0.002 |  | 13256 | 0.681 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13257 | 0.651 | 4.557 | -0.057 |  | 13258 | 0.681 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13259 | 0.711 | 4.557 | -0.057 |  | 13260 | 0.681 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13261 | 0.772 | 3.088 | -0.057 |  | 13262 | 0.802 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13263 | 0.832 | 3.088 | -0.057 |  | 13264 | 0.802 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13265 | 0.802 | 3.418 | 0.002 |  | 13266 | 0.802 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13267 | 0.802 | 4.213 | 0.002 |  | 13268 | 0.772 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13269 | 0.802 | 4.557 | -0.090 |  | 13270 | 0.832 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13271 | 0.802 | 4.557 | -0.025 |  | 13272 | 0.892 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13273 | 0.922 | 3.088 | -0.090 |  | 13274 | 0.953 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13275 | 0.922 | 3.088 | -0.025 |  | 13276 | 0.922 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13277 | 0.922 | 3.815 | 0.002 |  | 13278 | 0.922 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13279 | 0.892 | 4.557 | -0.057 |  | 13280 | 0.922 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13281 | 0.953 | 4.557 | -0.057 |  | 13282 | 0.922 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13283 | 1.013 | 3.088 | -0.057 |  | 13284 | 1.043 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13285 | 1.073 | 3.088 | -0.057 |  | 13286 | 1.043 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13287 | 1.043 | 3.418 | 0.002 |  | 13288 | 1.043 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13289 | 1.043 | 4.213 | 0.002 |  | 13290 | 1.013 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13291 | 1.043 | 4.557 | -0.090 |  | 13292 | 1.073 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13293 | 1.043 | 4.557 | -0.025 |  | 13294 | 1.134 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13295 | 1.164 | 3.088 | -0.090 |  | 13296 | 1.194 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13297 | 1.164 | 3.088 | -0.025 |  | 13298 | 1.164 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13299 | 1.164 | 3.815 | 0.002 |  | 13300 | 1.164 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13301 | 1.134 | 4.557 | -0.057 |  | 13302 | 1.164 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13303 | 1.194 | 4.557 | -0.057 |  | 13304 | 1.164 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13305 | 1.254 | 3.088 | -0.057 |  | 13306 | 1.285 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13307 | 1.315 | 3.088 | -0.057 |  | 13308 | 1.285 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13309 | 1.285 | 3.418 | 0.002 |  | 13310 | 1.285 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13311 | 1.285 | 4.213 | 0.002 |  | 13312 | 1.254 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13313 | 1.285 | 4.557 | -0.090 |  | 13314 | 1.315 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13315 | 1.285 | 4.557 | -0.025 |  | 13316 | 1.375 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13317 | 1.405 | 3.088 | -0.090 |  | 13318 | 1.436 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13319 | 1.405 | 3.088 | -0.025 |  | 13320 | 1.405 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13321 | 1.405 | 3.815 | 0.002 |  | 13322 | 1.405 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13323 | 1.375 | 4.557 | -0.057 |  | 13324 | 1.405 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13325 | 1.436 | 4.557 | -0.057 |  | 13326 | 1.405 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13327 | 1.496 | 3.088 | -0.057 |  | 13328 | 1.526 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13329 | 1.556 | 3.088 | -0.057 |  | 13330 | 1.526 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13331 | 1.526 | 3.418 | 0.002 |  | 13332 | 1.526 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13333 | 1.526 | 4.213 | 0.002 |  | 13334 | 1.496 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13335 | 1.526 | 4.557 | -0.090 |  | 13336 | 1.556 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13337 | 1.526 | 4.557 | -0.025 |  | 13338 | 1.617 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13339 | 1.647 | 3.088 | -0.090 |  | 13340 | 1.677 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13341 | 1.647 | 3.088 | -0.025 |  | 13342 | 1.647 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13343 | 1.647 | 3.815 | 0.002 |  | 13344 | 1.647 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13345 | 1.617 | 4.557 | -0.057 |  | 13346 | 1.647 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13347 | 1.677 | 4.557 | -0.057 |  | 13348 | 1.647 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13349 | 1.737 | 3.088 | -0.057 |  | 13350 | 1.768 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13351 | 1.798 | 3.088 | -0.057 |  | 13352 | 1.768 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13353 | 1.768 | 3.418 | 0.002 |  | 13354 | 1.768 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13355 | 1.768 | 4.213 | 0.002 |  | 13356 | 1.737 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13357 | 1.768 | 4.557 | -0.090 |  | 13358 | 1.798 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13359 | 1.768 | 4.557 | -0.025 |  | 13360 | 1.858 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13361 | 1.888 | 3.088 | -0.090 |  | 13362 | 1.918 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13363 | 1.888 | 3.088 | -0.025 |  | 13364 | 1.888 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13365 | 1.888 | 3.815 | 0.002 |  | 13366 | 1.888 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13367 | 1.858 | 4.557 | -0.057 |  | 13368 | 1.888 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13369 | 1.918 | 4.557 | -0.057 |  | 13370 | 1.888 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13371 | 1.979 | 3.088 | -0.057 |  | 13372 | 2.009 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13373 | 2.039 | 3.088 | -0.057 |  | 13374 | 2.009 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13375 | 2.009 | 3.418 | 0.002 |  | 13376 | 2.009 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13377 | 2.009 | 4.213 | 0.002 |  | 13378 | 1.979 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13379 | 2.009 | 4.557 | -0.090 |  | 13380 | 2.039 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13381 | 2.009 | 4.557 | -0.025 |  | 13382 | 2.100 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13383 | 2.130 | 3.088 | -0.090 |  | 13384 | 2.160 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13385 | 2.130 | 3.088 | -0.025 |  | 13386 | 2.130 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13387 | 2.130 | 3.815 | 0.002 |  | 13388 | 2.130 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13389 | 2.100 | 4.557 | -0.057 |  | 13390 | 2.130 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13391 | 2.160 | 4.557 | -0.057 |  | 13392 | 2.130 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13393 | 2.220 | 3.088 | -0.057 |  | 13394 | 2.250 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13395 | 2.281 | 3.088 | -0.057 |  | 13396 | 2.250 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13397 | 2.250 | 3.418 | 0.002 |  | 13398 | 2.250 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13399 | 2.250 | 4.213 | 0.002 |  | 13400 | 2.220 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13401 | 2.250 | 4.557 | -0.090 |  | 13402 | 2.281 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13403 | 2.250 | 4.557 | -0.025 |  | 13404 | 2.341 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13405 | 2.371 | 3.088 | -0.090 |  | 13406 | 2.401 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13407 | 2.371 | 3.088 | -0.025 |  | 13408 | 2.371 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13409 | 2.371 | 3.815 | 0.002 |  | 13410 | 2.371 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13411 | 2.341 | 4.557 | -0.057 |  | 13412 | 2.371 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13413 | 2.401 | 4.557 | -0.057 |  | 13414 | 2.371 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13415 | 2.462 | 3.088 | -0.057 |  | 13416 | 2.492 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13417 | 2.522 | 3.088 | -0.057 |  | 13418 | 2.492 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13419 | 2.492 | 3.418 | 0.002 |  | 13420 | 2.492 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13421 | 2.492 | 4.213 | 0.002 |  | 13422 | 2.462 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13423 | 2.492 | 4.557 | -0.090 |  | 13424 | 2.522 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13425 | 2.492 | 4.557 | -0.025 |  | 13426 | 2.582 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13427 | 2.613 | 3.088 | -0.090 |  | 13428 | 2.643 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13429 | 2.613 | 3.088 | -0.025 |  | 13430 | 2.613 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13431 | 2.613 | 3.815 | 0.002 |  | 13432 | 2.613 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13433 | 2.582 | 4.557 | -0.057 |  | 13434 | 2.613 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13435 | 2.643 | 4.557 | -0.057 |  | 13436 | 2.613 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13437 | 2.703 | 3.088 | -0.057 |  | 13438 | 2.733 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13439 | 2.764 | 3.088 | -0.057 |  | 13440 | 2.733 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13441 | 2.733 | 3.418 | 0.002 |  | 13442 | 2.733 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13443 | 2.733 | 4.213 | 0.002 |  | 13444 | 2.703 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13445 | 2.733 | 4.557 | -0.090 |  | 13446 | 2.764 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13447 | 2.733 | 4.557 | -0.025 |  | 13448 | 2.824 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13449 | 2.854 | 3.088 | -0.090 |  | 13450 | 2.884 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13451 | 2.854 | 3.088 | -0.025 |  | 13452 | 2.854 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13453 | 2.854 | 3.815 | 0.002 |  | 13454 | 2.854 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13455 | 2.824 | 4.557 | -0.057 |  | 13456 | 2.854 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13457 | 2.884 | 4.557 | -0.057 |  | 13458 | 2.854 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13459 | 2.945 | 3.088 | -0.057 |  | 13460 | 2.975 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13461 | 3.005 | 3.088 | -0.057 |  | 13462 | 2.975 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13463 | 2.975 | 3.418 | 0.002 |  | 13464 | 2.975 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13465 | 2.975 | 4.213 | 0.002 |  | 13466 | 2.945 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13467 | 2.975 | 4.557 | -0.090 |  | 13468 | 3.005 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13469 | 2.975 | 4.557 | -0.025 |  | 13470 | 3.065 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13471 | 3.096 | 3.088 | -0.090 |  | 13472 | 3.126 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13473 | 3.096 | 3.088 | -0.025 |  | 13474 | 3.096 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13475 | 3.096 | 3.815 | 0.002 |  | 13476 | 3.096 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13477 | 3.065 | 4.557 | -0.057 |  | 13478 | 3.096 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13479 | 3.126 | 4.557 | -0.057 |  | 13480 | 3.096 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13481 | 3.186 | 3.088 | -0.057 |  | 13482 | 3.216 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13483 | 3.247 | 3.088 | -0.057 |  | 13484 | 3.216 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13485 | 3.216 | 3.418 | 0.002 |  | 13486 | 3.216 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13487 | 3.216 | 4.213 | 0.002 |  | 13488 | 3.186 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13489 | 3.216 | 4.557 | -0.090 |  | 13490 | 3.247 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13491 | 3.216 | 4.557 | -0.025 |  | 13492 | 3.307 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13493 | 3.337 | 3.088 | -0.090 |  | 13494 | 3.367 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13495 | 3.337 | 3.088 | -0.025 |  | 13496 | 3.337 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13497 | 3.337 | 3.815 | 0.002 |  | 13498 | 3.337 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13499 | 3.307 | 4.557 | -0.057 |  | 13500 | 3.337 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13501 | 3.367 | 4.557 | -0.057 |  | 13502 | 3.337 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13503 | 3.428 | 3.088 | -0.057 |  | 13504 | 3.458 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13505 | 3.488 | 3.088 | -0.057 |  | 13506 | 3.458 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13507 | 3.458 | 3.418 | 0.002 |  | 13508 | 3.458 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13509 | 3.458 | 4.213 | 0.002 |  | 13510 | 3.428 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13511 | 3.458 | 4.557 | -0.090 |  | 13512 | 3.488 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13513 | 3.458 | 4.557 | -0.025 |  | 13514 | 3.548 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13515 | 3.579 | 3.088 | -0.090 |  | 13516 | 3.609 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13517 | 3.579 | 3.088 | -0.025 |  | 13518 | 3.579 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13519 | 3.579 | 3.815 | 0.002 |  | 13520 | 3.579 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13521 | 3.548 | 4.557 | -0.057 |  | 13522 | 3.579 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13523 | 3.609 | 4.557 | -0.057 |  | 13524 | 3.579 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13525 | 3.669 | 3.088 | -0.057 |  | 13526 | 3.699 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13527 | 3.729 | 3.088 | -0.057 |  | 13528 | 3.699 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13529 | 3.699 | 3.418 | 0.002 |  | 13530 | 3.699 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13531 | 3.699 | 4.213 | 0.002 |  | 13532 | 3.669 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13533 | 3.699 | 4.557 | -0.090 |  | 13534 | 3.729 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13535 | 3.699 | 4.557 | -0.025 |  | 13536 | 3.790 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13537 | 3.820 | 3.088 | -0.090 |  | 13538 | 3.850 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13539 | 3.820 | 3.088 | -0.025 |  | 13540 | 3.820 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13541 | 3.820 | 3.815 | 0.002 |  | 13542 | 3.820 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13543 | 3.790 | 4.557 | -0.057 |  | 13544 | 3.820 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13545 | 3.850 | 4.557 | -0.057 |  | 13546 | 3.820 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13547 | 3.911 | 3.088 | -0.057 |  | 13548 | 3.941 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13549 | 3.971 | 3.088 | -0.057 |  | 13550 | 3.941 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13551 | 3.941 | 3.418 | 0.002 |  | 13552 | 3.941 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13553 | 3.941 | 4.213 | 0.002 |  | 13554 | 3.911 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13555 | 3.941 | 4.557 | -0.090 |  | 13556 | 3.971 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13557 | 3.941 | 4.557 | -0.025 |  | 13558 | 4.031 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13559 | 4.061 | 3.088 | -0.090 |  | 13560 | 4.092 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13561 | 4.061 | 3.088 | -0.025 |  | 13562 | 4.061 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13563 | 4.061 | 3.815 | 0.002 |  | 13564 | 4.061 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13565 | 4.031 | 4.557 | -0.057 |  | 13566 | 4.061 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13567 | 4.092 | 4.557 | -0.057 |  | 13568 | 4.061 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13569 | 4.152 | 3.088 | -0.057 |  | 13570 | 4.182 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13571 | 4.212 | 3.088 | -0.057 |  | 13572 | 4.182 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13573 | 4.182 | 3.418 | 0.002 |  | 13574 | 4.182 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13575 | 4.182 | 4.213 | 0.002 |  | 13576 | 4.152 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13577 | 4.182 | 4.557 | -0.090 |  | 13578 | 4.212 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13579 | 4.182 | 4.557 | -0.025 |  | 13580 | 4.273 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13581 | 4.303 | 3.088 | -0.090 |  | 13582 | 4.333 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13583 | 4.303 | 3.088 | -0.025 |  | 13584 | 4.303 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13585 | 4.303 | 3.815 | 0.002 |  | 13586 | 4.303 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13587 | 4.273 | 4.557 | -0.057 |  | 13588 | 4.303 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13589 | 4.333 | 4.557 | -0.057 |  | 13590 | 4.303 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13591 | 4.393 | 3.088 | -0.057 |  | 13592 | 4.424 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13593 | 4.454 | 3.088 | -0.057 |  | 13594 | 4.424 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13595 | 4.424 | 3.418 | 0.002 |  | 13596 | 4.424 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13597 | 4.424 | 4.213 | 0.002 |  | 13598 | 4.393 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13599 | 4.424 | 4.557 | -0.090 |  | 13600 | 4.454 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13601 | 4.424 | 4.557 | -0.025 |  | 13602 | 4.514 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13603 | 4.544 | 3.088 | -0.090 |  | 13604 | 4.575 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13605 | 4.544 | 3.088 | -0.025 |  | 13606 | 4.544 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13607 | 4.544 | 3.815 | 0.002 |  | 13608 | 4.544 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13609 | 4.514 | 4.557 | -0.057 |  | 13610 | 4.544 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13611 | 4.575 | 4.557 | -0.057 |  | 13612 | 4.544 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13613 | 4.635 | 3.088 | -0.057 |  | 13614 | 4.665 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13615 | 4.695 | 3.088 | -0.057 |  | 13616 | 4.665 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13617 | 4.665 | 3.418 | 0.002 |  | 13618 | 4.665 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13619 | 4.665 | 4.213 | 0.002 |  | 13620 | 4.635 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13621 | 4.665 | 4.557 | -0.090 |  | 13622 | 4.695 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13623 | 4.665 | 4.557 | -0.025 |  | 13624 | 4.756 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13625 | 4.786 | 3.088 | -0.090 |  | 13626 | 4.816 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13627 | 4.786 | 3.088 | -0.025 |  | 13628 | 4.786 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13629 | 4.786 | 3.815 | 0.002 |  | 13630 | 4.786 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13631 | 4.756 | 4.557 | -0.057 |  | 13632 | 4.786 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13633 | 4.816 | 4.557 | -0.057 |  | 13634 | 4.786 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13635 | 4.876 | 3.088 | -0.057 |  | 13636 | 4.907 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13637 | 4.937 | 3.088 | -0.057 |  | 13638 | 4.907 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13639 | 4.907 | 3.418 | 0.002 |  | 13640 | 4.907 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13641 | 4.907 | 4.213 | 0.002 |  | 13642 | 4.876 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13643 | 4.907 | 4.557 | -0.090 |  | 13644 | 4.937 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13645 | 4.907 | 4.557 | -0.025 |  | 13646 | 4.997 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13647 | 5.027 | 3.088 | -0.090 |  | 13648 | 5.057 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13649 | 5.027 | 3.088 | -0.025 |  | 13650 | 5.027 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13651 | 5.027 | 3.815 | 0.002 |  | 13652 | 5.027 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13653 | 4.997 | 4.557 | -0.057 |  | 13654 | 5.027 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13655 | 5.057 | 4.557 | -0.057 |  | 13656 | 5.027 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13657 | 5.118 | 3.088 | -0.057 |  | 13658 | 5.148 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13659 | 5.178 | 3.088 | -0.057 |  | 13660 | 5.148 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13661 | 5.148 | 3.418 | 0.002 |  | 13662 | 5.148 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13663 | 5.148 | 4.213 | 0.002 |  | 13664 | 5.118 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13665 | 5.148 | 4.557 | -0.090 |  | 13666 | 5.178 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13667 | 5.148 | 4.557 | -0.025 |  | 13668 | 5.239 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13669 | 5.269 | 3.088 | -0.090 |  | 13670 | 5.299 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13671 | 5.269 | 3.088 | -0.025 |  | 13672 | 5.269 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13673 | 5.269 | 3.815 | 0.002 |  | 13674 | 5.269 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13675 | 5.239 | 4.557 | -0.057 |  | 13676 | 5.269 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13677 | 5.299 | 4.557 | -0.057 |  | 13678 | 5.269 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13679 | 5.359 | 3.088 | -0.057 |  | 13680 | 5.390 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13681 | 5.420 | 3.088 | -0.057 |  | 13682 | 5.390 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13683 | 5.390 | 3.418 | 0.002 |  | 13684 | 5.390 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13685 | 5.390 | 4.213 | 0.002 |  | 13686 | 5.359 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13687 | 5.390 | 4.557 | -0.090 |  | 13688 | 5.420 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13689 | 5.390 | 4.557 | -0.025 |  | 13690 | 5.480 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13691 | 5.510 | 3.088 | -0.090 |  | 13692 | 5.540 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13693 | 5.510 | 3.088 | -0.025 |  | 13694 | 5.510 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13695 | 5.510 | 3.815 | 0.002 |  | 13696 | 5.510 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13697 | 5.480 | 4.557 | -0.057 |  | 13698 | 5.510 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13699 | 5.540 | 4.557 | -0.057 |  | 13700 | 5.510 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13701 | 5.601 | 3.088 | -0.057 |  | 13702 | 5.631 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13703 | 5.661 | 3.088 | -0.057 |  | 13704 | 5.631 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13705 | 5.631 | 3.418 | 0.002 |  | 13706 | 5.631 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13707 | 5.631 | 4.213 | 0.002 |  | 13708 | 5.601 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13709 | 5.631 | 4.557 | -0.090 |  | 13710 | 5.661 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13711 | 5.631 | 4.557 | -0.025 |  | 13712 | 5.722 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13713 | 5.752 | 3.088 | -0.090 |  | 13714 | 5.782 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13715 | 5.752 | 3.088 | -0.025 |  | 13716 | 5.752 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13717 | 5.752 | 3.815 | 0.002 |  | 13718 | 5.752 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13719 | 5.722 | 4.557 | -0.057 |  | 13720 | 5.752 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13721 | 5.782 | 4.557 | -0.057 |  | 13722 | 5.752 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13723 | 5.842 | 3.088 | -0.057 |  | 13724 | 5.872 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13725 | 5.903 | 3.088 | -0.057 |  | 13726 | 5.872 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13727 | 5.872 | 3.418 | 0.002 |  | 13728 | 5.872 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13729 | 5.872 | 4.213 | 0.002 |  | 13730 | 5.842 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13731 | 5.872 | 4.557 | -0.090 |  | 13732 | 5.903 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13733 | 5.872 | 4.557 | -0.025 |  | 13734 | 5.963 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13735 | 5.993 | 3.088 | -0.090 |  | 13736 | 6.023 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13737 | 5.993 | 3.088 | -0.025 |  | 13738 | 5.993 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13739 | 5.993 | 3.815 | 0.002 |  | 13740 | 5.993 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13741 | 5.963 | 4.557 | -0.057 |  | 13742 | 5.993 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13743 | 6.023 | 4.557 | -0.057 |  | 13744 | 5.993 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13745 | 6.084 | 3.088 | -0.057 |  | 13746 | 6.114 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13747 | 6.144 | 3.088 | -0.057 |  | 13748 | 6.114 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13749 | 6.114 | 3.418 | 0.002 |  | 13750 | 6.114 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13751 | 6.114 | 4.213 | 0.002 |  | 13752 | 6.084 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13753 | 6.114 | 4.557 | -0.090 |  | 13754 | 6.144 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13755 | 6.114 | 4.557 | -0.025 |  | 13756 | 6.204 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13757 | 6.235 | 3.088 | -0.090 |  | 13758 | 6.265 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13759 | 6.235 | 3.088 | -0.025 |  | 13760 | 6.235 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13761 | 6.235 | 3.815 | 0.002 |  | 13762 | 6.235 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13763 | 6.204 | 4.557 | -0.057 |  | 13764 | 6.235 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13765 | 6.265 | 4.557 | -0.057 |  | 13766 | 6.235 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13767 | 6.325 | 3.088 | -0.057 |  | 13768 | 6.355 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13769 | 6.386 | 3.088 | -0.057 |  | 13770 | 6.355 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13771 | 6.355 | 3.418 | 0.002 |  | 13772 | 6.355 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13773 | 6.355 | 4.213 | 0.002 |  | 13774 | 6.325 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13775 | 6.355 | 4.557 | -0.090 |  | 13776 | 6.386 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13777 | 6.355 | 4.557 | -0.025 |  | 13778 | 6.446 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13779 | 6.476 | 3.088 | -0.090 |  | 13780 | 6.506 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13781 | 6.476 | 3.088 | -0.025 |  | 13782 | 6.476 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13783 | 6.476 | 3.815 | 0.002 |  | 13784 | 6.476 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13785 | 6.446 | 4.557 | -0.057 |  | 13786 | 6.476 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13787 | 6.506 | 4.557 | -0.057 |  | 13788 | 6.476 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13789 | 6.567 | 3.088 | -0.057 |  | 13790 | 6.597 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13791 | 6.627 | 3.088 | -0.057 |  | 13792 | 6.597 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13793 | 6.597 | 3.418 | 0.002 |  | 13794 | 6.597 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13795 | 6.597 | 4.213 | 0.002 |  | 13796 | 6.567 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13797 | 6.597 | 4.557 | -0.090 |  | 13798 | 6.627 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13799 | 6.597 | 4.557 | -0.025 |  | 13800 | 6.687 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13801 | 6.718 | 3.088 | -0.090 |  | 13802 | 6.748 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13803 | 6.718 | 3.088 | -0.025 |  | 13804 | 6.718 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13805 | 6.718 | 3.815 | 0.002 |  | 13806 | 6.718 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13807 | 6.687 | 4.557 | -0.057 |  | 13808 | 6.718 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13809 | 6.748 | 4.557 | -0.057 |  | 13810 | 6.718 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13811 | 6.808 | 3.088 | -0.057 |  | 13812 | 6.838 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13813 | 6.868 | 3.088 | -0.057 |  | 13814 | 6.838 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13815 | 6.838 | 3.418 | 0.002 |  | 13816 | 6.838 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13817 | 6.838 | 4.213 | 0.002 |  | 13818 | 6.808 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13819 | 6.838 | 4.557 | -0.090 |  | 13820 | 6.868 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13821 | 6.838 | 4.557 | -0.025 |  | 13822 | 6.929 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13823 | 6.959 | 3.088 | -0.090 |  | 13824 | 6.989 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13825 | 6.959 | 3.088 | -0.025 |  | 13826 | 6.959 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13827 | 6.959 | 3.815 | 0.002 |  | 13828 | 6.959 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13829 | 6.929 | 4.557 | -0.057 |  | 13830 | 6.959 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13831 | 6.989 | 4.557 | -0.057 |  | 13832 | 6.959 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13833 | 7.050 | 3.088 | -0.057 |  | 13834 | 7.080 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13835 | 7.110 | 3.088 | -0.057 |  | 13836 | 7.080 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13837 | 7.080 | 3.418 | 0.002 |  | 13838 | 7.080 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13839 | 7.080 | 4.213 | 0.002 |  | 13840 | 7.050 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13841 | 7.080 | 4.557 | -0.090 |  | 13842 | 7.110 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13843 | 7.080 | 4.557 | -0.025 |  | 13844 | 7.170 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13845 | 7.200 | 3.088 | -0.090 |  | 13846 | 7.231 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13847 | 7.200 | 3.088 | -0.025 |  | 13848 | 7.200 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13849 | 7.200 | 3.815 | 0.002 |  | 13850 | 7.200 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13851 | 7.170 | 4.557 | -0.057 |  | 13852 | 7.200 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13853 | 7.231 | 4.557 | -0.057 |  | 13854 | 7.200 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13855 | 7.291 | 3.088 | -0.057 |  | 13856 | 7.321 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13857 | 7.351 | 3.088 | -0.057 |  | 13858 | 7.321 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13859 | 7.321 | 3.418 | 0.002 |  | 13860 | 7.321 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13861 | 7.321 | 4.213 | 0.002 |  | 13862 | 7.291 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13863 | 7.321 | 4.557 | -0.090 |  | 13864 | 7.351 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13865 | 7.321 | 4.557 | -0.025 |  | 13866 | 7.412 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13867 | 7.442 | 3.088 | -0.090 |  | 13868 | 7.472 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13869 | 7.442 | 3.088 | -0.025 |  | 13870 | 7.442 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13871 | 7.442 | 3.815 | 0.002 |  | 13872 | 7.442 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13873 | 7.412 | 4.557 | -0.057 |  | 13874 | 7.442 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13875 | 7.472 | 4.557 | -0.057 |  | 13876 | 7.442 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13877 | 7.532 | 3.088 | -0.057 |  | 13878 | 7.563 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13879 | 7.593 | 3.088 | -0.057 |  | 13880 | 7.563 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13881 | 7.563 | 3.418 | 0.002 |  | 13882 | 7.563 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13883 | 7.563 | 4.213 | 0.002 |  | 13884 | 7.532 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13885 | 7.563 | 4.557 | -0.090 |  | 13886 | 7.593 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13887 | 7.563 | 4.557 | -0.025 |  | 13888 | 7.653 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13889 | 7.683 | 3.088 | -0.090 |  | 13890 | 7.714 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13891 | 7.683 | 3.088 | -0.025 |  | 13892 | 7.683 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13893 | 7.683 | 3.815 | 0.002 |  | 13894 | 7.683 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13895 | 7.653 | 4.557 | -0.057 |  | 13896 | 7.683 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13897 | 7.714 | 4.557 | -0.057 |  | 13898 | 7.683 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13899 | 7.774 | 3.088 | -0.057 |  | 13900 | 7.804 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13901 | 7.834 | 3.088 | -0.057 |  | 13902 | 7.804 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13903 | 7.804 | 3.418 | 0.002 |  | 13904 | 7.804 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13905 | 7.804 | 4.213 | 0.002 |  | 13906 | 7.774 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13907 | 7.804 | 4.557 | -0.090 |  | 13908 | 7.834 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13909 | 7.804 | 4.557 | -0.025 |  | 13910 | 7.895 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13911 | 7.925 | 3.088 | -0.090 |  | 13912 | 7.955 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13913 | 7.925 | 3.088 | -0.025 |  | 13914 | 7.925 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13915 | 7.925 | 3.815 | 0.002 |  | 13916 | 7.925 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13917 | 7.895 | 4.557 | -0.057 |  | 13918 | 7.925 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13919 | 7.955 | 4.557 | -0.057 |  | 13920 | 7.925 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13921 | 8.015 | 3.088 | -0.057 |  | 13922 | 8.046 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13923 | 8.076 | 3.088 | -0.057 |  | 13924 | 8.046 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13925 | 8.046 | 3.418 | 0.002 |  | 13926 | 8.046 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13927 | 8.046 | 4.213 | 0.002 |  | 13928 | 8.015 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13929 | 8.046 | 4.557 | -0.090 |  | 13930 | 8.076 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13931 | 8.046 | 4.557 | -0.025 |  | 13932 | 8.136 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13933 | 8.166 | 3.088 | -0.090 |  | 13934 | 8.197 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13935 | 8.166 | 3.088 | -0.025 |  | 13936 | 8.166 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13937 | 8.166 | 3.815 | 0.002 |  | 13938 | 8.166 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13939 | 8.136 | 4.557 | -0.057 |  | 13940 | 8.166 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13941 | 8.197 | 4.557 | -0.057 |  | 13942 | 8.166 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13943 | 8.257 | 3.088 | -0.057 |  | 13944 | 8.287 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13945 | 8.317 | 3.088 | -0.057 |  | 13946 | 8.287 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13947 | 8.287 | 3.418 | 0.002 |  | 13948 | 8.287 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13949 | 8.287 | 4.213 | 0.002 |  | 13950 | 8.257 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13951 | 8.287 | 4.557 | -0.090 |  | 13952 | 8.317 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13953 | 8.287 | 4.557 | -0.025 |  | 13954 | 8.378 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13955 | 8.408 | 3.088 | -0.090 |  | 13956 | 8.438 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13957 | 8.408 | 3.088 | -0.025 |  | 13958 | 8.408 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13959 | 8.408 | 3.815 | 0.002 |  | 13960 | 8.408 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13961 | 8.378 | 4.557 | -0.057 |  | 13962 | 8.408 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13963 | 8.438 | 4.557 | -0.057 |  | 13964 | 8.408 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13965 | 8.498 | 3.088 | -0.057 |  | 13966 | 8.529 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13967 | 8.559 | 3.088 | -0.057 |  | 13968 | 8.529 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13969 | 8.529 | 3.418 | 0.002 |  | 13970 | 8.529 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13971 | 8.529 | 4.213 | 0.002 |  | 13972 | 8.498 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13973 | 8.529 | 4.557 | -0.090 |  | 13974 | 8.559 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13975 | 8.529 | 4.557 | -0.025 |  | 13976 | 8.619 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13977 | 8.649 | 3.088 | -0.090 |  | 13978 | 8.679 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13979 | 8.649 | 3.088 | -0.025 |  | 13980 | 8.649 | 3.418 | 0.002 |  |
| 13981 | 8.649 | 3.815 | 0.002 |  | 13982 | 8.649 | 4.213 | 0.002 |  |
| 13983 | 8.619 | 4.557 | -0.057 |  | 13984 | 8.649 | 4.557 | -0.090 |  |
| 13985 | 8.679 | 4.557 | -0.057 |  | 13986 | 8.649 | 4.557 | -0.025 |  |
| 13987 | 8.740 | 3.088 | -0.057 |  | 13988 | 8.770 | 3.088 | -0.090 |  |
| 13989 | 8.800 | 3.088 | -0.057 |  | 13990 | 8.770 | 3.088 | -0.025 |  |
| 13991 | 8.770 | 3.418 | 0.002 |  | 13992 | 8.770 | 3.815 | 0.002 |  |
| 13993 | 8.770 | 4.213 | 0.002 |  | 13994 | 8.740 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13995 | 8.770 | 4.557 | -0.090 |  | 13996 | 8.800 | 4.557 | -0.057 |  |
| 13997 | 8.770 | 4.557 | -0.025 |  | 13998 | 8.861 | 3.088 | -0.057 |  |
| 13999 | 8.891 | 3.088 | -0.090 |  | 14000 | 8.921 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14001 | 8.891 | 3.088 | -0.025 |  | 14002 | 8.891 | 3.418 | 0.002 |  |
| 14003 | 8.891 | 3.815 | 0.002 |  | 14004 | 8.891 | 4.213 | 0.002 |  |
| 14005 | 8.861 | 4.557 | -0.057 |  | 14006 | 8.891 | 4.557 | -0.090 |  |
| 14007 | 8.921 | 4.557 | -0.057 |  | 14008 | 8.891 | 4.557 | -0.025 |  |
| 14009 | 8.981 | 3.088 | -0.057 |  | 14010 | 9.011 | 3.088 | -0.090 |  |
| 14011 | 9.042 | 3.088 | -0.057 |  | 14012 | 9.011 | 3.088 | -0.025 |  |
| 14013 | 9.011 | 3.418 | 0.002 |  | 14014 | 9.011 | 3.815 | 0.002 |  |
| 14015 | 9.011 | 4.213 | 0.002 |  | 14016 | 8.981 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14017 | 9.011 | 4.557 | -0.090 |  | 14018 | 9.042 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14019 | 9.011 | 4.557 | -0.025 |  | 14020 | 9.102 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14021 | 9.132 | 3.088 | -0.090 |  | 14022 | 9.162 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14023 | 9.132 | 3.088 | -0.025 |  | 14024 | 9.132 | 3.418 | 0.002 |  |
| 14025 | 9.132 | 3.815 | 0.002 |  | 14026 | 9.132 | 4.213 | 0.002 |  |
| 14027 | 9.102 | 4.557 | -0.057 |  | 14028 | 9.132 | 4.557 | -0.090 |  |
| 14029 | 9.162 | 4.557 | -0.057 |  | 14030 | 9.132 | 4.557 | -0.025 |  |
| 14031 | 9.223 | 3.088 | -0.057 |  | 14032 | 9.253 | 3.088 | -0.090 |  |
| 14033 | 9.283 | 3.088 | -0.057 |  | 14034 | 9.253 | 3.088 | -0.025 |  |
| 14035 | 9.253 | 3.418 | 0.002 |  | 14036 | 9.253 | 3.815 | 0.002 |  |
| 14037 | 9.253 | 4.213 | 0.002 |  | 14038 | 9.223 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14039 | 9.253 | 4.557 | -0.090 |  | 14040 | 9.283 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14041 | 9.253 | 4.557 | -0.025 |  | 14042 | 9.343 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14043 | 9.374 | 3.088 | -0.090 |  | 14044 | 9.404 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14045 | 9.374 | 3.088 | -0.025 |  | 14046 | 9.374 | 3.418 | 0.002 |  |
| 14047 | 9.374 | 3.815 | 0.002 |  | 14048 | 9.374 | 4.213 | 0.002 |  |
| 14049 | 9.343 | 4.557 | -0.057 |  | 14050 | 9.374 | 4.557 | -0.090 |  |
| 14051 | 9.404 | 4.557 | -0.057 |  | 14052 | 9.374 | 4.557 | -0.025 |  |
| 14053 | 9.464 | 3.088 | -0.057 |  | 14054 | 9.494 | 3.088 | -0.090 |  |
| 14055 | 9.525 | 3.088 | -0.057 |  | 14056 | 9.494 | 3.088 | -0.025 |  |
| 14057 | 9.494 | 3.418 | 0.002 |  | 14058 | 9.494 | 3.815 | 0.002 |  |
| 14059 | 9.494 | 4.213 | 0.002 |  | 14060 | 9.464 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14061 | 9.494 | 4.557 | -0.090 |  | 14062 | 9.525 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14063 | 9.494 | 4.557 | -0.025 |  | 14064 | 9.585 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14065 | 9.615 | 3.088 | -0.090 |  | 14066 | 9.645 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14067 | 9.615 | 3.088 | -0.025 |  | 14068 | 9.615 | 3.418 | 0.002 |  |
| 14069 | 9.615 | 3.815 | 0.002 |  | 14070 | 9.615 | 4.213 | 0.002 |  |
| 14071 | 9.585 | 4.557 | -0.057 |  | 14072 | 9.615 | 4.557 | -0.090 |  |
| 14073 | 9.645 | 4.557 | -0.057 |  | 14074 | 9.615 | 4.557 | -0.025 |  |
| 14075 | 9.706 | 3.088 | -0.057 |  | 14076 | 9.736 | 3.088 | -0.090 |  |
| 14077 | 9.766 | 3.088 | -0.057 |  | 14078 | 9.736 | 3.088 | -0.025 |  |
| 14079 | 9.736 | 3.418 | 0.002 |  | 14080 | 9.736 | 3.815 | 0.002 |  |
| 14081 | 9.736 | 4.213 | 0.002 |  | 14082 | 9.706 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14083 | 9.736 | 4.557 | -0.090 |  | 14084 | 9.766 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14085 | 9.736 | 4.557 | -0.025 |  | 14086 | 9.826 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14087 | 9.857 | 3.088 | -0.090 |  | 14088 | 9.887 | 3.088 | -0.057 |  |
| 14089 | 9.857 | 3.088 | -0.025 |  | 14090 | 9.857 | 3.418 | 0.002 |  |
| 14091 | 9.857 | 3.815 | 0.002 |  | 14092 | 9.857 | 4.213 | 0.002 |  |
| 14093 | 9.826 | 4.557 | -0.057 |  | 14094 | 9.857 | 4.557 | -0.090 |  |
| 14095 | 9.887 | 4.557 | -0.057 |  | 14096 | 9.857 | 4.557 | -0.025 |  |
| 14097 | 9.947 | 3.088 | -0.057 |  | 14098 | 9.977 | 3.088 | -0.090 |  |
| 14099 | 10.007 | 3.088 | -0.057 |  | 14100 | 9.977 | 3.088 | -0.025 |  |
| 14101 | 9.977 | 3.418 | 0.002 |  | 14102 | 9.977 | 3.815 | 0.002 |  |
| 14103 | 9.977 | 4.213 | 0.002 |  | 14104 | 9.947 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14105 | 9.977 | 4.557 | -0.090 |  | 14106 | 10.007 | 4.557 | -0.057 |  |
| 14107 | 9.977 | 4.557 | -0.025 |  | 14108 | 22.277 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14109 | 22.277 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14110 | 22.277 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14111 | 22.277 | 13.102 | 0.000 |  | 14112 | 22.277 | 13.134 | 0.000 |  |
| 14113 | 22.277 | 13.124 | 0.000 |  | 14114 | 22.277 | 13.233 | 0.000 |  |
| 14115 | 22.277 | 13.332 | 0.000 |  | 14116 | 22.277 | 13.431 | 0.000 |  |
| 14117 | 22.277 | 13.530 | 0.000 |  | 14118 | 22.277 | 13.630 | 0.000 |  |
| 14119 | 22.277 | 13.729 | 0.000 |  | 14120 | 22.277 | 13.828 | 0.000 |  |
| 14121 | 22.277 | 13.927 | 0.000 |  | 14122 | 22.277 | 14.026 | 0.000 |  |
| 14123 | 22.277 | 14.125 | 0.000 |  | 14124 | 22.277 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14125 | 22.277 | 14.224 | -0.094 |  | 14126 | 22.277 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14127 | 22.277 | 14.224 | -0.027 |  | 14128 | 22.277 | 13.035 | 0.000 |  |
| 14129 | 22.277 | 14.125 | 0.031 |  | 14130 | 22.277 | 14.026 | 0.056 |  |
| 14131 | 22.277 | 13.927 | 0.076 |  | 14132 | 22.277 | 13.828 | 0.089 |  |
| 14133 | 22.277 | 13.729 | 0.097 |  | 14134 | 22.277 | 13.630 | 0.100 |  |
| 14135 | 22.277 | 13.530 | 0.097 |  | 14136 | 22.277 | 13.431 | 0.089 |  |
| 14137 | 22.277 | 13.332 | 0.076 |  | 14138 | 22.277 | 13.233 | 0.056 |  |
| 14139 | 22.277 | 13.134 | 0.031 |  | 14140 | 34.356 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14141 | 34.477 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14142 | 34.236 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14143 | 34.115 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14144 | 33.994 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14145 | 33.873 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14146 | 33.752 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14147 | 33.632 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14148 | 33.511 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14149 | 33.390 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14150 | 33.269 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14151 | 33.148 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14152 | 33.028 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14153 | 32.907 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14154 | 32.786 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14155 | 32.665 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14156 | 32.544 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14157 | 32.424 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14158 | 32.303 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14159 | 32.182 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14160 | 32.061 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14161 | 31.940 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14162 | 31.820 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14163 | 31.699 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14164 | 31.578 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14165 | 31.457 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14166 | 31.336 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14167 | 31.216 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14168 | 31.095 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14169 | 30.974 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14170 | 30.853 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14171 | 30.733 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14172 | 30.612 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14173 | 30.491 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14174 | 30.370 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14175 | 30.249 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14176 | 30.129 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14177 | 30.008 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14178 | 29.887 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14179 | 29.766 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14180 | 29.645 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14181 | 29.525 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14182 | 29.404 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14183 | 29.283 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14184 | 29.162 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14185 | 29.041 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14186 | 28.921 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14187 | 28.800 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14188 | 28.679 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14189 | 28.558 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14190 | 28.437 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14191 | 28.317 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14192 | 28.196 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14193 | 28.075 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14194 | 27.954 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14195 | 27.834 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14196 | 27.713 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14197 | 27.592 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14198 | 27.471 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14199 | 27.350 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14200 | 27.230 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14201 | 27.109 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14202 | 26.988 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14203 | 26.867 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14204 | 26.746 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14205 | 26.626 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14206 | 26.505 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14207 | 26.384 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14208 | 26.263 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14209 | 26.142 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14210 | 26.022 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14211 | 25.901 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14212 | 25.780 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14213 | 25.659 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14214 | 25.538 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14215 | 25.418 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14216 | 25.297 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14217 | 25.176 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14218 | 25.055 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14219 | 24.935 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14220 | 24.814 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14221 | 24.693 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14222 | 24.572 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14223 | 24.451 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14224 | 24.331 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14225 | 24.210 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14226 | 24.089 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14227 | 23.968 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14228 | 23.847 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14229 | 23.727 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14230 | 23.606 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14231 | 23.485 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14232 | 23.364 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14233 | 23.243 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14234 | 23.123 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14235 | 23.002 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14236 | 22.881 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14237 | 22.760 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14238 | 22.639 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14239 | 22.519 | 13.102 | -0.120 | 支座1 | 14240 | 22.398 | 13.102 | -0.120 | 支座1 |
| 14241 | 22.398 | 13.102 | -0.094 |  | 14242 | 22.398 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14243 | 22.398 | 13.102 | 0.000 |  | 14244 | 22.398 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14245 | 22.398 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14246 | 22.398 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14247 | 22.398 | 14.224 | 0.000 |  | 14248 | 22.519 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14249 | 22.519 | 13.102 | -0.027 |  | 14250 | 22.519 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14251 | 22.519 | 14.224 | -0.094 |  | 14252 | 22.519 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14253 | 22.519 | 14.224 | -0.027 |  | 14254 | 22.519 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14255 | 22.639 | 13.102 | -0.094 |  | 14256 | 22.639 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14257 | 22.639 | 13.102 | 0.000 |  | 14258 | 22.639 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14259 | 22.639 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14260 | 22.639 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14261 | 22.639 | 14.224 | 0.000 |  | 14262 | 22.760 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14263 | 22.760 | 13.102 | -0.027 |  | 14264 | 22.760 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14265 | 22.760 | 14.224 | -0.094 |  | 14266 | 22.760 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14267 | 22.760 | 14.224 | -0.027 |  | 14268 | 22.760 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14269 | 22.881 | 13.102 | -0.094 |  | 14270 | 22.881 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14271 | 22.881 | 13.102 | 0.000 |  | 14272 | 22.881 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14273 | 22.881 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14274 | 22.881 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14275 | 22.881 | 14.224 | 0.000 |  | 14276 | 23.002 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14277 | 23.002 | 13.102 | -0.027 |  | 14278 | 23.002 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14279 | 23.002 | 14.224 | -0.094 |  | 14280 | 23.002 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14281 | 23.002 | 14.224 | -0.027 |  | 14282 | 23.002 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14283 | 23.123 | 13.102 | -0.094 |  | 14284 | 23.123 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14285 | 23.123 | 13.102 | 0.000 |  | 14286 | 23.123 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14287 | 23.123 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14288 | 23.123 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14289 | 23.123 | 14.224 | 0.000 |  | 14290 | 22.428 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14291 | 22.458 | 13.102 | -0.094 |  | 14292 | 22.488 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14293 | 22.458 | 13.102 | -0.027 |  | 14294 | 22.428 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14295 | 22.458 | 14.224 | -0.094 |  | 14296 | 22.488 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14297 | 22.458 | 14.224 | -0.027 |  | 14298 | 22.549 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14299 | 22.579 | 13.102 | -0.094 |  | 14300 | 22.609 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14301 | 22.579 | 13.102 | -0.027 |  | 14302 | 22.549 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14303 | 22.579 | 14.224 | -0.094 |  | 14304 | 22.609 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14305 | 22.579 | 14.224 | -0.027 |  | 14306 | 22.670 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14307 | 22.700 | 13.102 | -0.094 |  | 14308 | 22.730 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14309 | 22.700 | 13.102 | -0.027 |  | 14310 | 22.670 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14311 | 22.700 | 14.224 | -0.094 |  | 14312 | 22.730 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14313 | 22.700 | 14.224 | -0.027 |  | 14314 | 22.790 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14315 | 22.821 | 13.102 | -0.094 |  | 14316 | 22.851 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14317 | 22.821 | 13.102 | -0.027 |  | 14318 | 22.790 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14319 | 22.821 | 14.224 | -0.094 |  | 14320 | 22.851 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14321 | 22.821 | 14.224 | -0.027 |  | 14322 | 22.911 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14323 | 22.941 | 13.102 | -0.094 |  | 14324 | 22.972 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14325 | 22.941 | 13.102 | -0.027 |  | 14326 | 22.911 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14327 | 22.941 | 14.224 | -0.094 |  | 14328 | 22.972 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14329 | 22.941 | 14.224 | -0.027 |  | 14330 | 23.032 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14331 | 23.062 | 13.102 | -0.094 |  | 14332 | 23.092 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14333 | 23.062 | 13.102 | -0.027 |  | 14334 | 23.032 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14335 | 23.062 | 14.224 | -0.094 |  | 14336 | 23.092 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14337 | 23.062 | 14.224 | -0.027 |  | 14338 | 23.243 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14339 | 23.243 | 13.102 | -0.027 |  | 14340 | 23.243 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14341 | 23.243 | 14.224 | -0.094 |  | 14342 | 23.243 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14343 | 23.243 | 14.224 | -0.027 |  | 14344 | 23.243 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14345 | 23.364 | 13.102 | -0.094 |  | 14346 | 23.364 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14347 | 23.364 | 13.102 | 0.000 |  | 14348 | 23.364 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14349 | 23.364 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14350 | 23.364 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14351 | 23.364 | 14.224 | 0.000 |  | 14352 | 23.485 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14353 | 23.485 | 13.102 | -0.027 |  | 14354 | 23.485 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14355 | 23.485 | 14.224 | -0.094 |  | 14356 | 23.485 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14357 | 23.485 | 14.224 | -0.027 |  | 14358 | 23.485 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14359 | 23.606 | 13.102 | -0.094 |  | 14360 | 23.606 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14361 | 23.606 | 13.102 | 0.000 |  | 14362 | 23.606 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14363 | 23.606 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14364 | 23.606 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14365 | 23.606 | 14.224 | 0.000 |  | 14366 | 23.727 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14367 | 23.727 | 13.102 | -0.027 |  | 14368 | 23.727 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14369 | 23.727 | 14.224 | -0.094 |  | 14370 | 23.727 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14371 | 23.727 | 14.224 | -0.027 |  | 14372 | 23.727 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14373 | 23.847 | 13.102 | -0.094 |  | 14374 | 23.847 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14375 | 23.847 | 13.102 | 0.000 |  | 14376 | 23.847 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14377 | 23.847 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14378 | 23.847 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14379 | 23.847 | 14.224 | 0.000 |  | 14380 | 23.153 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14381 | 23.183 | 13.102 | -0.094 |  | 14382 | 23.213 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14383 | 23.183 | 13.102 | -0.027 |  | 14384 | 23.153 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14385 | 23.183 | 14.224 | -0.094 |  | 14386 | 23.213 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14387 | 23.183 | 14.224 | -0.027 |  | 14388 | 23.274 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14389 | 23.304 | 13.102 | -0.094 |  | 14390 | 23.334 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14391 | 23.304 | 13.102 | -0.027 |  | 14392 | 23.274 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14393 | 23.304 | 14.224 | -0.094 |  | 14394 | 23.334 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14395 | 23.304 | 14.224 | -0.027 |  | 14396 | 23.394 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14397 | 23.425 | 13.102 | -0.094 |  | 14398 | 23.455 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14399 | 23.425 | 13.102 | -0.027 |  | 14400 | 23.394 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14401 | 23.425 | 14.224 | -0.094 |  | 14402 | 23.455 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14403 | 23.425 | 14.224 | -0.027 |  | 14404 | 23.515 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14405 | 23.545 | 13.102 | -0.094 |  | 14406 | 23.576 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14407 | 23.545 | 13.102 | -0.027 |  | 14408 | 23.515 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14409 | 23.545 | 14.224 | -0.094 |  | 14410 | 23.576 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14411 | 23.545 | 14.224 | -0.027 |  | 14412 | 23.636 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14413 | 23.666 | 13.102 | -0.094 |  | 14414 | 23.696 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14415 | 23.666 | 13.102 | -0.027 |  | 14416 | 23.636 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14417 | 23.666 | 14.224 | -0.094 |  | 14418 | 23.696 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14419 | 23.666 | 14.224 | -0.027 |  | 14420 | 23.757 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14421 | 23.787 | 13.102 | -0.094 |  | 14422 | 23.817 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14423 | 23.787 | 13.102 | -0.027 |  | 14424 | 23.757 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14425 | 23.787 | 14.224 | -0.094 |  | 14426 | 23.817 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14427 | 23.787 | 14.224 | -0.027 |  | 14428 | 23.968 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14429 | 23.968 | 13.102 | -0.027 |  | 14430 | 23.968 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14431 | 23.968 | 14.224 | -0.094 |  | 14432 | 23.968 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14433 | 23.968 | 14.224 | -0.027 |  | 14434 | 23.968 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14435 | 24.089 | 13.102 | -0.094 |  | 14436 | 24.089 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14437 | 24.089 | 13.102 | 0.000 |  | 14438 | 24.089 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14439 | 24.089 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14440 | 24.089 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14441 | 24.089 | 14.224 | 0.000 |  | 14442 | 24.210 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14443 | 24.210 | 13.102 | -0.027 |  | 14444 | 24.210 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14445 | 24.210 | 14.224 | -0.094 |  | 14446 | 24.210 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14447 | 24.210 | 14.224 | -0.027 |  | 14448 | 24.210 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14449 | 24.331 | 13.102 | -0.094 |  | 14450 | 24.331 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14451 | 24.331 | 13.102 | 0.000 |  | 14452 | 24.331 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14453 | 24.331 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14454 | 24.331 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14455 | 24.331 | 14.224 | 0.000 |  | 14456 | 24.451 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14457 | 24.451 | 13.102 | -0.027 |  | 14458 | 24.451 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14459 | 24.451 | 14.224 | -0.094 |  | 14460 | 24.451 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14461 | 24.451 | 14.224 | -0.027 |  | 14462 | 24.451 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14463 | 24.572 | 13.102 | -0.094 |  | 14464 | 24.572 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14465 | 24.572 | 13.102 | 0.000 |  | 14466 | 24.572 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14467 | 24.572 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14468 | 24.572 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14469 | 24.572 | 14.224 | 0.000 |  | 14470 | 23.878 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14471 | 23.908 | 13.102 | -0.094 |  | 14472 | 23.938 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14473 | 23.908 | 13.102 | -0.027 |  | 14474 | 23.878 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14475 | 23.908 | 14.224 | -0.094 |  | 14476 | 23.938 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14477 | 23.908 | 14.224 | -0.027 |  | 14478 | 23.998 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14479 | 24.029 | 13.102 | -0.094 |  | 14480 | 24.059 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14481 | 24.029 | 13.102 | -0.027 |  | 14482 | 23.998 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14483 | 24.029 | 14.224 | -0.094 |  | 14484 | 24.059 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14485 | 24.029 | 14.224 | -0.027 |  | 14486 | 24.119 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14487 | 24.149 | 13.102 | -0.094 |  | 14488 | 24.180 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14489 | 24.149 | 13.102 | -0.027 |  | 14490 | 24.119 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14491 | 24.149 | 14.224 | -0.094 |  | 14492 | 24.180 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14493 | 24.149 | 14.224 | -0.027 |  | 14494 | 24.240 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14495 | 24.270 | 13.102 | -0.094 |  | 14496 | 24.300 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14497 | 24.270 | 13.102 | -0.027 |  | 14498 | 24.240 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14499 | 24.270 | 14.224 | -0.094 |  | 14500 | 24.300 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14501 | 24.270 | 14.224 | -0.027 |  | 14502 | 24.361 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14503 | 24.391 | 13.102 | -0.094 |  | 14504 | 24.421 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14505 | 24.391 | 13.102 | -0.027 |  | 14506 | 24.361 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14507 | 24.391 | 14.224 | -0.094 |  | 14508 | 24.421 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14509 | 24.391 | 14.224 | -0.027 |  | 14510 | 24.482 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14511 | 24.512 | 13.102 | -0.094 |  | 14512 | 24.542 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14513 | 24.512 | 13.102 | -0.027 |  | 14514 | 24.482 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14515 | 24.512 | 14.224 | -0.094 |  | 14516 | 24.542 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14517 | 24.512 | 14.224 | -0.027 |  | 14518 | 24.693 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14519 | 24.693 | 13.102 | -0.027 |  | 14520 | 24.693 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14521 | 24.693 | 14.224 | -0.094 |  | 14522 | 24.693 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14523 | 24.693 | 14.224 | -0.027 |  | 14524 | 24.693 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14525 | 24.814 | 13.102 | -0.094 |  | 14526 | 24.814 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14527 | 24.814 | 13.102 | 0.000 |  | 14528 | 24.814 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14529 | 24.814 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14530 | 24.814 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14531 | 24.814 | 14.224 | 0.000 |  | 14532 | 24.935 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14533 | 24.935 | 13.102 | -0.027 |  | 14534 | 24.935 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14535 | 24.935 | 14.224 | -0.094 |  | 14536 | 24.935 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14537 | 24.935 | 14.224 | -0.027 |  | 14538 | 24.935 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14539 | 25.055 | 13.102 | -0.094 |  | 14540 | 25.055 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14541 | 25.055 | 13.102 | 0.000 |  | 14542 | 25.055 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14543 | 25.055 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14544 | 25.055 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14545 | 25.055 | 14.224 | 0.000 |  | 14546 | 25.176 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14547 | 25.176 | 13.102 | -0.027 |  | 14548 | 25.176 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14549 | 25.176 | 14.224 | -0.094 |  | 14550 | 25.176 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14551 | 25.176 | 14.224 | -0.027 |  | 14552 | 25.176 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14553 | 25.297 | 13.102 | -0.094 |  | 14554 | 25.297 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14555 | 25.297 | 13.102 | 0.000 |  | 14556 | 25.297 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14557 | 25.297 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14558 | 25.297 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14559 | 25.297 | 14.224 | 0.000 |  | 14560 | 24.602 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14561 | 24.633 | 13.102 | -0.094 |  | 14562 | 24.663 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14563 | 24.633 | 13.102 | -0.027 |  | 14564 | 24.602 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14565 | 24.633 | 14.224 | -0.094 |  | 14566 | 24.663 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14567 | 24.633 | 14.224 | -0.027 |  | 14568 | 24.723 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14569 | 24.753 | 13.102 | -0.094 |  | 14570 | 24.784 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14571 | 24.753 | 13.102 | -0.027 |  | 14572 | 24.723 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14573 | 24.753 | 14.224 | -0.094 |  | 14574 | 24.784 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14575 | 24.753 | 14.224 | -0.027 |  | 14576 | 24.844 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14577 | 24.874 | 13.102 | -0.094 |  | 14578 | 24.904 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14579 | 24.874 | 13.102 | -0.027 |  | 14580 | 24.844 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14581 | 24.874 | 14.224 | -0.094 |  | 14582 | 24.904 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14583 | 24.874 | 14.224 | -0.027 |  | 14584 | 24.965 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14585 | 24.995 | 13.102 | -0.094 |  | 14586 | 25.025 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14587 | 24.995 | 13.102 | -0.027 |  | 14588 | 24.965 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14589 | 24.995 | 14.224 | -0.094 |  | 14590 | 25.025 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14591 | 24.995 | 14.224 | -0.027 |  | 14592 | 25.086 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14593 | 25.116 | 13.102 | -0.094 |  | 14594 | 25.146 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14595 | 25.116 | 13.102 | -0.027 |  | 14596 | 25.086 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14597 | 25.116 | 14.224 | -0.094 |  | 14598 | 25.146 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14599 | 25.116 | 14.224 | -0.027 |  | 14600 | 25.206 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14601 | 25.236 | 13.102 | -0.094 |  | 14602 | 25.267 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14603 | 25.236 | 13.102 | -0.027 |  | 14604 | 25.206 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14605 | 25.236 | 14.224 | -0.094 |  | 14606 | 25.267 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14607 | 25.236 | 14.224 | -0.027 |  | 14608 | 25.418 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14609 | 25.418 | 13.102 | -0.027 |  | 14610 | 25.418 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14611 | 25.418 | 14.224 | -0.094 |  | 14612 | 25.418 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14613 | 25.418 | 14.224 | -0.027 |  | 14614 | 25.418 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14615 | 25.538 | 13.102 | -0.094 |  | 14616 | 25.538 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14617 | 25.538 | 13.102 | 0.000 |  | 14618 | 25.538 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14619 | 25.538 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14620 | 25.538 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14621 | 25.538 | 14.224 | 0.000 |  | 14622 | 25.659 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14623 | 25.659 | 13.102 | -0.027 |  | 14624 | 25.659 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14625 | 25.659 | 14.224 | -0.094 |  | 14626 | 25.659 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14627 | 25.659 | 14.224 | -0.027 |  | 14628 | 25.659 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14629 | 25.780 | 13.102 | -0.094 |  | 14630 | 25.780 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14631 | 25.780 | 13.102 | 0.000 |  | 14632 | 25.780 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14633 | 25.780 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14634 | 25.780 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14635 | 25.780 | 14.224 | 0.000 |  | 14636 | 25.901 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14637 | 25.901 | 13.102 | -0.027 |  | 14638 | 25.901 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14639 | 25.901 | 14.224 | -0.094 |  | 14640 | 25.901 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14641 | 25.901 | 14.224 | -0.027 |  | 14642 | 25.901 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14643 | 26.022 | 13.102 | -0.094 |  | 14644 | 26.022 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14645 | 26.022 | 13.102 | 0.000 |  | 14646 | 26.022 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14647 | 26.022 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14648 | 26.022 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14649 | 26.022 | 14.224 | 0.000 |  | 14650 | 25.327 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14651 | 25.357 | 13.102 | -0.094 |  | 14652 | 25.387 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14653 | 25.357 | 13.102 | -0.027 |  | 14654 | 25.327 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14655 | 25.357 | 14.224 | -0.094 |  | 14656 | 25.387 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14657 | 25.357 | 14.224 | -0.027 |  | 14658 | 25.448 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14659 | 25.478 | 13.102 | -0.094 |  | 14660 | 25.508 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14661 | 25.478 | 13.102 | -0.027 |  | 14662 | 25.448 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14663 | 25.478 | 14.224 | -0.094 |  | 14664 | 25.508 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14665 | 25.478 | 14.224 | -0.027 |  | 14666 | 25.569 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14667 | 25.599 | 13.102 | -0.094 |  | 14668 | 25.629 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14669 | 25.599 | 13.102 | -0.027 |  | 14670 | 25.569 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14671 | 25.599 | 14.224 | -0.094 |  | 14672 | 25.629 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14673 | 25.599 | 14.224 | -0.027 |  | 14674 | 25.689 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14675 | 25.720 | 13.102 | -0.094 |  | 14676 | 25.750 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14677 | 25.720 | 13.102 | -0.027 |  | 14678 | 25.689 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14679 | 25.720 | 14.224 | -0.094 |  | 14680 | 25.750 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14681 | 25.720 | 14.224 | -0.027 |  | 14682 | 25.810 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14683 | 25.840 | 13.102 | -0.094 |  | 14684 | 25.871 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14685 | 25.840 | 13.102 | -0.027 |  | 14686 | 25.810 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14687 | 25.840 | 14.224 | -0.094 |  | 14688 | 25.871 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14689 | 25.840 | 14.224 | -0.027 |  | 14690 | 25.931 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14691 | 25.961 | 13.102 | -0.094 |  | 14692 | 25.991 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14693 | 25.961 | 13.102 | -0.027 |  | 14694 | 25.931 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14695 | 25.961 | 14.224 | -0.094 |  | 14696 | 25.991 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14697 | 25.961 | 14.224 | -0.027 |  | 14698 | 26.142 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14699 | 26.142 | 13.102 | -0.027 |  | 14700 | 26.142 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14701 | 26.142 | 14.224 | -0.094 |  | 14702 | 26.142 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14703 | 26.142 | 14.224 | -0.027 |  | 14704 | 26.142 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14705 | 26.263 | 13.102 | -0.094 |  | 14706 | 26.263 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14707 | 26.263 | 13.102 | 0.000 |  | 14708 | 26.263 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14709 | 26.263 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14710 | 26.263 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14711 | 26.263 | 14.224 | 0.000 |  | 14712 | 26.384 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14713 | 26.384 | 13.102 | -0.027 |  | 14714 | 26.384 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14715 | 26.384 | 14.224 | -0.094 |  | 14716 | 26.384 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14717 | 26.384 | 14.224 | -0.027 |  | 14718 | 26.384 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14719 | 26.505 | 13.102 | -0.094 |  | 14720 | 26.505 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14721 | 26.505 | 13.102 | 0.000 |  | 14722 | 26.505 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14723 | 26.505 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14724 | 26.505 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14725 | 26.505 | 14.224 | 0.000 |  | 14726 | 26.626 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14727 | 26.626 | 13.102 | -0.027 |  | 14728 | 26.626 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14729 | 26.626 | 14.224 | -0.094 |  | 14730 | 26.626 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14731 | 26.626 | 14.224 | -0.027 |  | 14732 | 26.626 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14733 | 26.746 | 13.102 | -0.094 |  | 14734 | 26.746 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14735 | 26.746 | 13.102 | 0.000 |  | 14736 | 26.746 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14737 | 26.746 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14738 | 26.746 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14739 | 26.746 | 14.224 | 0.000 |  | 14740 | 26.052 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14741 | 26.082 | 13.102 | -0.094 |  | 14742 | 26.112 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14743 | 26.082 | 13.102 | -0.027 |  | 14744 | 26.052 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14745 | 26.082 | 14.224 | -0.094 |  | 14746 | 26.112 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14747 | 26.082 | 14.224 | -0.027 |  | 14748 | 26.173 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14749 | 26.203 | 13.102 | -0.094 |  | 14750 | 26.233 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14751 | 26.203 | 13.102 | -0.027 |  | 14752 | 26.173 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14753 | 26.203 | 14.224 | -0.094 |  | 14754 | 26.233 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14755 | 26.203 | 14.224 | -0.027 |  | 14756 | 26.293 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14757 | 26.324 | 13.102 | -0.094 |  | 14758 | 26.354 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14759 | 26.324 | 13.102 | -0.027 |  | 14760 | 26.293 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14761 | 26.324 | 14.224 | -0.094 |  | 14762 | 26.354 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14763 | 26.324 | 14.224 | -0.027 |  | 14764 | 26.414 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14765 | 26.444 | 13.102 | -0.094 |  | 14766 | 26.475 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14767 | 26.444 | 13.102 | -0.027 |  | 14768 | 26.414 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14769 | 26.444 | 14.224 | -0.094 |  | 14770 | 26.475 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14771 | 26.444 | 14.224 | -0.027 |  | 14772 | 26.535 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14773 | 26.565 | 13.102 | -0.094 |  | 14774 | 26.595 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14775 | 26.565 | 13.102 | -0.027 |  | 14776 | 26.535 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14777 | 26.565 | 14.224 | -0.094 |  | 14778 | 26.595 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14779 | 26.565 | 14.224 | -0.027 |  | 14780 | 26.656 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14781 | 26.686 | 13.102 | -0.094 |  | 14782 | 26.716 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14783 | 26.686 | 13.102 | -0.027 |  | 14784 | 26.656 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14785 | 26.686 | 14.224 | -0.094 |  | 14786 | 26.716 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14787 | 26.686 | 14.224 | -0.027 |  | 14788 | 26.867 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14789 | 26.867 | 13.102 | -0.027 |  | 14790 | 26.867 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14791 | 26.867 | 14.224 | -0.094 |  | 14792 | 26.867 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14793 | 26.867 | 14.224 | -0.027 |  | 14794 | 26.867 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14795 | 26.988 | 13.102 | -0.094 |  | 14796 | 26.988 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14797 | 26.988 | 13.102 | 0.000 |  | 14798 | 26.988 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14799 | 26.988 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14800 | 26.988 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14801 | 26.988 | 14.224 | 0.000 |  | 14802 | 27.109 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14803 | 27.109 | 13.102 | -0.027 |  | 14804 | 27.109 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14805 | 27.109 | 14.224 | -0.094 |  | 14806 | 27.109 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14807 | 27.109 | 14.224 | -0.027 |  | 14808 | 27.109 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14809 | 27.230 | 13.102 | -0.094 |  | 14810 | 27.230 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14811 | 27.230 | 13.102 | 0.000 |  | 14812 | 27.230 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14813 | 27.230 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14814 | 27.230 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14815 | 27.230 | 14.224 | 0.000 |  | 14816 | 27.350 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14817 | 27.350 | 13.102 | -0.027 |  | 14818 | 27.350 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14819 | 27.350 | 14.224 | -0.094 |  | 14820 | 27.350 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14821 | 27.350 | 14.224 | -0.027 |  | 14822 | 27.350 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14823 | 27.471 | 13.102 | -0.094 |  | 14824 | 27.471 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14825 | 27.471 | 13.102 | 0.000 |  | 14826 | 27.471 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14827 | 27.471 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14828 | 27.471 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14829 | 27.471 | 14.224 | 0.000 |  | 14830 | 26.777 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14831 | 26.807 | 13.102 | -0.094 |  | 14832 | 26.837 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14833 | 26.807 | 13.102 | -0.027 |  | 14834 | 26.777 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14835 | 26.807 | 14.224 | -0.094 |  | 14836 | 26.837 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14837 | 26.807 | 14.224 | -0.027 |  | 14838 | 26.897 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14839 | 26.928 | 13.102 | -0.094 |  | 14840 | 26.958 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14841 | 26.928 | 13.102 | -0.027 |  | 14842 | 26.897 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14843 | 26.928 | 14.224 | -0.094 |  | 14844 | 26.958 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14845 | 26.928 | 14.224 | -0.027 |  | 14846 | 27.018 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14847 | 27.048 | 13.102 | -0.094 |  | 14848 | 27.079 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14849 | 27.048 | 13.102 | -0.027 |  | 14850 | 27.018 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14851 | 27.048 | 14.224 | -0.094 |  | 14852 | 27.079 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14853 | 27.048 | 14.224 | -0.027 |  | 14854 | 27.139 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14855 | 27.169 | 13.102 | -0.094 |  | 14856 | 27.199 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14857 | 27.169 | 13.102 | -0.027 |  | 14858 | 27.139 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14859 | 27.169 | 14.224 | -0.094 |  | 14860 | 27.199 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14861 | 27.169 | 14.224 | -0.027 |  | 14862 | 27.260 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14863 | 27.290 | 13.102 | -0.094 |  | 14864 | 27.320 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14865 | 27.290 | 13.102 | -0.027 |  | 14866 | 27.260 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14867 | 27.290 | 14.224 | -0.094 |  | 14868 | 27.320 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14869 | 27.290 | 14.224 | -0.027 |  | 14870 | 27.381 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14871 | 27.411 | 13.102 | -0.094 |  | 14872 | 27.441 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14873 | 27.411 | 13.102 | -0.027 |  | 14874 | 27.381 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14875 | 27.411 | 14.224 | -0.094 |  | 14876 | 27.441 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14877 | 27.411 | 14.224 | -0.027 |  | 14878 | 27.592 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14879 | 27.592 | 13.102 | -0.027 |  | 14880 | 27.592 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14881 | 27.592 | 14.224 | -0.094 |  | 14882 | 27.592 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14883 | 27.592 | 14.224 | -0.027 |  | 14884 | 27.592 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14885 | 27.713 | 13.102 | -0.094 |  | 14886 | 27.713 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14887 | 27.713 | 13.102 | 0.000 |  | 14888 | 27.713 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14889 | 27.713 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14890 | 27.713 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14891 | 27.713 | 14.224 | 0.000 |  | 14892 | 27.834 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14893 | 27.834 | 13.102 | -0.027 |  | 14894 | 27.834 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14895 | 27.834 | 14.224 | -0.094 |  | 14896 | 27.834 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14897 | 27.834 | 14.224 | -0.027 |  | 14898 | 27.834 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14899 | 27.954 | 13.102 | -0.094 |  | 14900 | 27.954 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14901 | 27.954 | 13.102 | 0.000 |  | 14902 | 27.954 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14903 | 27.954 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14904 | 27.954 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14905 | 27.954 | 14.224 | 0.000 |  | 14906 | 28.075 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14907 | 28.075 | 13.102 | -0.027 |  | 14908 | 28.075 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14909 | 28.075 | 14.224 | -0.094 |  | 14910 | 28.075 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14911 | 28.075 | 14.224 | -0.027 |  | 14912 | 28.075 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14913 | 28.196 | 13.102 | -0.094 |  | 14914 | 28.196 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14915 | 28.196 | 13.102 | 0.000 |  | 14916 | 28.196 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14917 | 28.196 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14918 | 28.196 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14919 | 28.196 | 14.224 | 0.000 |  | 14920 | 27.501 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14921 | 27.532 | 13.102 | -0.094 |  | 14922 | 27.562 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14923 | 27.532 | 13.102 | -0.027 |  | 14924 | 27.501 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14925 | 27.532 | 14.224 | -0.094 |  | 14926 | 27.562 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14927 | 27.532 | 14.224 | -0.027 |  | 14928 | 27.622 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14929 | 27.652 | 13.102 | -0.094 |  | 14930 | 27.683 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14931 | 27.652 | 13.102 | -0.027 |  | 14932 | 27.622 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14933 | 27.652 | 14.224 | -0.094 |  | 14934 | 27.683 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14935 | 27.652 | 14.224 | -0.027 |  | 14936 | 27.743 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14937 | 27.773 | 13.102 | -0.094 |  | 14938 | 27.803 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14939 | 27.773 | 13.102 | -0.027 |  | 14940 | 27.743 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14941 | 27.773 | 14.224 | -0.094 |  | 14942 | 27.803 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14943 | 27.773 | 14.224 | -0.027 |  | 14944 | 27.864 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14945 | 27.894 | 13.102 | -0.094 |  | 14946 | 27.924 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14947 | 27.894 | 13.102 | -0.027 |  | 14948 | 27.864 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14949 | 27.894 | 14.224 | -0.094 |  | 14950 | 27.924 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14951 | 27.894 | 14.224 | -0.027 |  | 14952 | 27.985 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14953 | 28.015 | 13.102 | -0.094 |  | 14954 | 28.045 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14955 | 28.015 | 13.102 | -0.027 |  | 14956 | 27.985 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14957 | 28.015 | 14.224 | -0.094 |  | 14958 | 28.045 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14959 | 28.015 | 14.224 | -0.027 |  | 14960 | 28.105 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14961 | 28.136 | 13.102 | -0.094 |  | 14962 | 28.166 | 13.102 | -0.061 |  |
| 14963 | 28.136 | 13.102 | -0.027 |  | 14964 | 28.105 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14965 | 28.136 | 14.224 | -0.094 |  | 14966 | 28.166 | 14.224 | -0.061 |  |
| 14967 | 28.136 | 14.224 | -0.027 |  | 14968 | 28.317 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14969 | 28.317 | 13.102 | -0.027 |  | 14970 | 28.317 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14971 | 28.317 | 14.224 | -0.094 |  | 14972 | 28.317 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14973 | 28.317 | 14.224 | -0.027 |  | 14974 | 28.317 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14975 | 28.437 | 13.102 | -0.094 |  | 14976 | 28.437 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14977 | 28.437 | 13.102 | 0.000 |  | 14978 | 28.437 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14979 | 28.437 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14980 | 28.437 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14981 | 28.437 | 14.224 | 0.000 |  | 14982 | 28.558 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14983 | 28.558 | 13.102 | -0.027 |  | 14984 | 28.558 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14985 | 28.558 | 14.224 | -0.094 |  | 14986 | 28.558 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 14987 | 28.558 | 14.224 | -0.027 |  | 14988 | 28.558 | 14.224 | 0.000 |  |
| 14989 | 28.679 | 13.102 | -0.094 |  | 14990 | 28.679 | 13.102 | -0.027 |  |
| 14991 | 28.679 | 13.102 | 0.000 |  | 14992 | 28.679 | 14.224 | -0.094 |  |
| 14993 | 28.679 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 14994 | 28.679 | 14.224 | -0.027 |  |
| 14995 | 28.679 | 14.224 | 0.000 |  | 14996 | 28.800 | 13.102 | -0.094 |  |
| 14997 | 28.800 | 13.102 | -0.027 |  | 14998 | 28.800 | 13.102 | 0.000 |  |
| 14999 | 28.800 | 14.224 | -0.094 |  | 15000 | 28.800 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15001 | 28.800 | 14.224 | -0.027 |  | 15002 | 28.800 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15003 | 28.921 | 13.102 | -0.094 |  | 15004 | 28.921 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15005 | 28.921 | 13.102 | 0.000 |  | 15006 | 28.921 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15007 | 28.921 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15008 | 28.921 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15009 | 28.921 | 14.224 | 0.000 |  | 15010 | 28.226 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15011 | 28.256 | 13.102 | -0.094 |  | 15012 | 28.286 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15013 | 28.256 | 13.102 | -0.027 |  | 15014 | 28.226 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15015 | 28.256 | 14.224 | -0.094 |  | 15016 | 28.286 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15017 | 28.256 | 14.224 | -0.027 |  | 15018 | 28.347 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15019 | 28.377 | 13.102 | -0.094 |  | 15020 | 28.407 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15021 | 28.377 | 13.102 | -0.027 |  | 15022 | 28.347 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15023 | 28.377 | 14.224 | -0.094 |  | 15024 | 28.407 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15025 | 28.377 | 14.224 | -0.027 |  | 15026 | 28.468 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15027 | 28.498 | 13.102 | -0.094 |  | 15028 | 28.528 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15029 | 28.498 | 13.102 | -0.027 |  | 15030 | 28.468 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15031 | 28.498 | 14.224 | -0.094 |  | 15032 | 28.528 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15033 | 28.498 | 14.224 | -0.027 |  | 15034 | 28.588 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15035 | 28.619 | 13.102 | -0.094 |  | 15036 | 28.649 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15037 | 28.619 | 13.102 | -0.027 |  | 15038 | 28.588 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15039 | 28.619 | 14.224 | -0.094 |  | 15040 | 28.649 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15041 | 28.619 | 14.224 | -0.027 |  | 15042 | 28.709 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15043 | 28.739 | 13.102 | -0.094 |  | 15044 | 28.770 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15045 | 28.739 | 13.102 | -0.027 |  | 15046 | 28.709 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15047 | 28.739 | 14.224 | -0.094 |  | 15048 | 28.770 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15049 | 28.739 | 14.224 | -0.027 |  | 15050 | 28.830 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15051 | 28.860 | 13.102 | -0.094 |  | 15052 | 28.890 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15053 | 28.860 | 13.102 | -0.027 |  | 15054 | 28.830 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15055 | 28.860 | 14.224 | -0.094 |  | 15056 | 28.890 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15057 | 28.860 | 14.224 | -0.027 |  | 15058 | 29.041 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15059 | 29.041 | 13.102 | -0.027 |  | 15060 | 29.041 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15061 | 29.041 | 14.224 | -0.094 |  | 15062 | 29.041 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15063 | 29.041 | 14.224 | -0.027 |  | 15064 | 29.041 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15065 | 29.162 | 13.102 | -0.094 |  | 15066 | 29.162 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15067 | 29.162 | 13.102 | 0.000 |  | 15068 | 29.162 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15069 | 29.162 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15070 | 29.162 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15071 | 29.162 | 14.224 | 0.000 |  | 15072 | 29.283 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15073 | 29.283 | 13.102 | -0.027 |  | 15074 | 29.283 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15075 | 29.283 | 14.224 | -0.094 |  | 15076 | 29.283 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15077 | 29.283 | 14.224 | -0.027 |  | 15078 | 29.283 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15079 | 29.404 | 13.102 | -0.094 |  | 15080 | 29.404 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15081 | 29.404 | 13.102 | 0.000 |  | 15082 | 29.404 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15083 | 29.404 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15084 | 29.404 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15085 | 29.404 | 14.224 | 0.000 |  | 15086 | 29.525 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15087 | 29.525 | 13.102 | -0.027 |  | 15088 | 29.525 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15089 | 29.525 | 14.224 | -0.094 |  | 15090 | 29.525 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15091 | 29.525 | 14.224 | -0.027 |  | 15092 | 29.525 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15093 | 29.645 | 13.102 | -0.094 |  | 15094 | 29.645 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15095 | 29.645 | 13.102 | 0.000 |  | 15096 | 29.645 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15097 | 29.645 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15098 | 29.645 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15099 | 29.645 | 14.224 | 0.000 |  | 15100 | 28.951 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15101 | 28.981 | 13.102 | -0.094 |  | 15102 | 29.011 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15103 | 28.981 | 13.102 | -0.027 |  | 15104 | 28.951 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15105 | 28.981 | 14.224 | -0.094 |  | 15106 | 29.011 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15107 | 28.981 | 14.224 | -0.027 |  | 15108 | 29.072 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15109 | 29.102 | 13.102 | -0.094 |  | 15110 | 29.132 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15111 | 29.102 | 13.102 | -0.027 |  | 15112 | 29.072 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15113 | 29.102 | 14.224 | -0.094 |  | 15114 | 29.132 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15115 | 29.102 | 14.224 | -0.027 |  | 15116 | 29.192 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15117 | 29.223 | 13.102 | -0.094 |  | 15118 | 29.253 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15119 | 29.223 | 13.102 | -0.027 |  | 15120 | 29.192 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15121 | 29.223 | 14.224 | -0.094 |  | 15122 | 29.253 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15123 | 29.223 | 14.224 | -0.027 |  | 15124 | 29.313 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15125 | 29.343 | 13.102 | -0.094 |  | 15126 | 29.374 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15127 | 29.343 | 13.102 | -0.027 |  | 15128 | 29.313 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15129 | 29.343 | 14.224 | -0.094 |  | 15130 | 29.374 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15131 | 29.343 | 14.224 | -0.027 |  | 15132 | 29.434 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15133 | 29.464 | 13.102 | -0.094 |  | 15134 | 29.494 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15135 | 29.464 | 13.102 | -0.027 |  | 15136 | 29.434 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15137 | 29.464 | 14.224 | -0.094 |  | 15138 | 29.494 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15139 | 29.464 | 14.224 | -0.027 |  | 15140 | 29.555 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15141 | 29.585 | 13.102 | -0.094 |  | 15142 | 29.615 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15143 | 29.585 | 13.102 | -0.027 |  | 15144 | 29.555 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15145 | 29.585 | 14.224 | -0.094 |  | 15146 | 29.615 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15147 | 29.585 | 14.224 | -0.027 |  | 15148 | 29.766 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15149 | 29.766 | 13.102 | -0.027 |  | 15150 | 29.766 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15151 | 29.766 | 14.224 | -0.094 |  | 15152 | 29.766 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15153 | 29.766 | 14.224 | -0.027 |  | 15154 | 29.766 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15155 | 29.887 | 13.102 | -0.094 |  | 15156 | 29.887 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15157 | 29.887 | 13.102 | 0.000 |  | 15158 | 29.887 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15159 | 29.887 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15160 | 29.887 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15161 | 29.887 | 14.224 | 0.000 |  | 15162 | 30.008 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15163 | 30.008 | 13.102 | -0.027 |  | 15164 | 30.008 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15165 | 30.008 | 14.224 | -0.094 |  | 15166 | 30.008 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15167 | 30.008 | 14.224 | -0.027 |  | 15168 | 30.008 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15169 | 30.129 | 13.102 | -0.094 |  | 15170 | 30.129 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15171 | 30.129 | 13.102 | 0.000 |  | 15172 | 30.129 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15173 | 30.129 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15174 | 30.129 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15175 | 30.129 | 14.224 | 0.000 |  | 15176 | 30.249 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15177 | 30.249 | 13.102 | -0.027 |  | 15178 | 30.249 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15179 | 30.249 | 14.224 | -0.094 |  | 15180 | 30.249 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15181 | 30.249 | 14.224 | -0.027 |  | 15182 | 30.249 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15183 | 30.370 | 13.102 | -0.094 |  | 15184 | 30.370 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15185 | 30.370 | 13.102 | 0.000 |  | 15186 | 30.370 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15187 | 30.370 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15188 | 30.370 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15189 | 30.370 | 14.224 | 0.000 |  | 15190 | 29.676 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15191 | 29.706 | 13.102 | -0.094 |  | 15192 | 29.736 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15193 | 29.706 | 13.102 | -0.027 |  | 15194 | 29.676 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15195 | 29.706 | 14.224 | -0.094 |  | 15196 | 29.736 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15197 | 29.706 | 14.224 | -0.027 |  | 15198 | 29.796 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15199 | 29.827 | 13.102 | -0.094 |  | 15200 | 29.857 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15201 | 29.827 | 13.102 | -0.027 |  | 15202 | 29.796 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15203 | 29.827 | 14.224 | -0.094 |  | 15204 | 29.857 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15205 | 29.827 | 14.224 | -0.027 |  | 15206 | 29.917 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15207 | 29.947 | 13.102 | -0.094 |  | 15208 | 29.978 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15209 | 29.947 | 13.102 | -0.027 |  | 15210 | 29.917 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15211 | 29.947 | 14.224 | -0.094 |  | 15212 | 29.978 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15213 | 29.947 | 14.224 | -0.027 |  | 15214 | 30.038 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15215 | 30.068 | 13.102 | -0.094 |  | 15216 | 30.098 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15217 | 30.068 | 13.102 | -0.027 |  | 15218 | 30.038 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15219 | 30.068 | 14.224 | -0.094 |  | 15220 | 30.098 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15221 | 30.068 | 14.224 | -0.027 |  | 15222 | 30.159 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15223 | 30.189 | 13.102 | -0.094 |  | 15224 | 30.219 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15225 | 30.189 | 13.102 | -0.027 |  | 15226 | 30.159 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15227 | 30.189 | 14.224 | -0.094 |  | 15228 | 30.219 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15229 | 30.189 | 14.224 | -0.027 |  | 15230 | 30.280 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15231 | 30.310 | 13.102 | -0.094 |  | 15232 | 30.340 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15233 | 30.310 | 13.102 | -0.027 |  | 15234 | 30.280 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15235 | 30.310 | 14.224 | -0.094 |  | 15236 | 30.340 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15237 | 30.310 | 14.224 | -0.027 |  | 15238 | 30.491 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15239 | 30.491 | 13.102 | -0.027 |  | 15240 | 30.491 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15241 | 30.491 | 14.224 | -0.094 |  | 15242 | 30.491 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15243 | 30.491 | 14.224 | -0.027 |  | 15244 | 30.491 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15245 | 30.612 | 13.102 | -0.094 |  | 15246 | 30.612 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15247 | 30.612 | 13.102 | 0.000 |  | 15248 | 30.612 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15249 | 30.612 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15250 | 30.612 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15251 | 30.612 | 14.224 | 0.000 |  | 15252 | 30.733 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15253 | 30.733 | 13.102 | -0.027 |  | 15254 | 30.733 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15255 | 30.733 | 14.224 | -0.094 |  | 15256 | 30.733 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15257 | 30.733 | 14.224 | -0.027 |  | 15258 | 30.733 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15259 | 30.853 | 13.102 | -0.094 |  | 15260 | 30.853 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15261 | 30.853 | 13.102 | 0.000 |  | 15262 | 30.853 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15263 | 30.853 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15264 | 30.853 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15265 | 30.853 | 14.224 | 0.000 |  | 15266 | 30.974 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15267 | 30.974 | 13.102 | -0.027 |  | 15268 | 30.974 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15269 | 30.974 | 14.224 | -0.094 |  | 15270 | 30.974 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15271 | 30.974 | 14.224 | -0.027 |  | 15272 | 30.974 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15273 | 31.095 | 13.102 | -0.094 |  | 15274 | 31.095 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15275 | 31.095 | 13.102 | 0.000 |  | 15276 | 31.095 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15277 | 31.095 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15278 | 31.095 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15279 | 31.095 | 14.224 | 0.000 |  | 15280 | 30.400 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15281 | 30.431 | 13.102 | -0.094 |  | 15282 | 30.461 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15283 | 30.431 | 13.102 | -0.027 |  | 15284 | 30.400 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15285 | 30.431 | 14.224 | -0.094 |  | 15286 | 30.461 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15287 | 30.431 | 14.224 | -0.027 |  | 15288 | 30.521 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15289 | 30.551 | 13.102 | -0.094 |  | 15290 | 30.582 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15291 | 30.551 | 13.102 | -0.027 |  | 15292 | 30.521 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15293 | 30.551 | 14.224 | -0.094 |  | 15294 | 30.582 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15295 | 30.551 | 14.224 | -0.027 |  | 15296 | 30.642 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15297 | 30.672 | 13.102 | -0.094 |  | 15298 | 30.702 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15299 | 30.672 | 13.102 | -0.027 |  | 15300 | 30.642 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15301 | 30.672 | 14.224 | -0.094 |  | 15302 | 30.702 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15303 | 30.672 | 14.224 | -0.027 |  | 15304 | 30.763 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15305 | 30.793 | 13.102 | -0.094 |  | 15306 | 30.823 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15307 | 30.793 | 13.102 | -0.027 |  | 15308 | 30.763 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15309 | 30.793 | 14.224 | -0.094 |  | 15310 | 30.823 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15311 | 30.793 | 14.224 | -0.027 |  | 15312 | 30.884 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15313 | 30.914 | 13.102 | -0.094 |  | 15314 | 30.944 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15315 | 30.914 | 13.102 | -0.027 |  | 15316 | 30.884 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15317 | 30.914 | 14.224 | -0.094 |  | 15318 | 30.944 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15319 | 30.914 | 14.224 | -0.027 |  | 15320 | 31.004 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15321 | 31.035 | 13.102 | -0.094 |  | 15322 | 31.065 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15323 | 31.035 | 13.102 | -0.027 |  | 15324 | 31.004 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15325 | 31.035 | 14.224 | -0.094 |  | 15326 | 31.065 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15327 | 31.035 | 14.224 | -0.027 |  | 15328 | 31.216 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15329 | 31.216 | 13.102 | -0.027 |  | 15330 | 31.216 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15331 | 31.216 | 14.224 | -0.094 |  | 15332 | 31.216 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15333 | 31.216 | 14.224 | -0.027 |  | 15334 | 31.216 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15335 | 31.336 | 13.102 | -0.094 |  | 15336 | 31.336 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15337 | 31.336 | 13.102 | 0.000 |  | 15338 | 31.336 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15339 | 31.336 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15340 | 31.336 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15341 | 31.336 | 14.224 | 0.000 |  | 15342 | 31.457 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15343 | 31.457 | 13.102 | -0.027 |  | 15344 | 31.457 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15345 | 31.457 | 14.224 | -0.094 |  | 15346 | 31.457 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15347 | 31.457 | 14.224 | -0.027 |  | 15348 | 31.457 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15349 | 31.578 | 13.102 | -0.094 |  | 15350 | 31.578 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15351 | 31.578 | 13.102 | 0.000 |  | 15352 | 31.578 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15353 | 31.578 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15354 | 31.578 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15355 | 31.578 | 14.224 | 0.000 |  | 15356 | 31.699 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15357 | 31.699 | 13.102 | -0.027 |  | 15358 | 31.699 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15359 | 31.699 | 14.224 | -0.094 |  | 15360 | 31.699 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15361 | 31.699 | 14.224 | -0.027 |  | 15362 | 31.699 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15363 | 31.820 | 13.102 | -0.094 |  | 15364 | 31.820 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15365 | 31.820 | 13.102 | 0.000 |  | 15366 | 31.820 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15367 | 31.820 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15368 | 31.820 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15369 | 31.820 | 14.224 | 0.000 |  | 15370 | 31.125 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15371 | 31.155 | 13.102 | -0.094 |  | 15372 | 31.186 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15373 | 31.155 | 13.102 | -0.027 |  | 15374 | 31.125 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15375 | 31.155 | 14.224 | -0.094 |  | 15376 | 31.186 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15377 | 31.155 | 14.224 | -0.027 |  | 15378 | 31.246 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15379 | 31.276 | 13.102 | -0.094 |  | 15380 | 31.306 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15381 | 31.276 | 13.102 | -0.027 |  | 15382 | 31.246 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15383 | 31.276 | 14.224 | -0.094 |  | 15384 | 31.306 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15385 | 31.276 | 14.224 | -0.027 |  | 15386 | 31.367 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15387 | 31.397 | 13.102 | -0.094 |  | 15388 | 31.427 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15389 | 31.397 | 13.102 | -0.027 |  | 15390 | 31.367 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15391 | 31.397 | 14.224 | -0.094 |  | 15392 | 31.427 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15393 | 31.397 | 14.224 | -0.027 |  | 15394 | 31.487 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15395 | 31.518 | 13.102 | -0.094 |  | 15396 | 31.548 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15397 | 31.518 | 13.102 | -0.027 |  | 15398 | 31.487 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15399 | 31.518 | 14.224 | -0.094 |  | 15400 | 31.548 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15401 | 31.518 | 14.224 | -0.027 |  | 15402 | 31.608 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15403 | 31.638 | 13.102 | -0.094 |  | 15404 | 31.669 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15405 | 31.638 | 13.102 | -0.027 |  | 15406 | 31.608 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15407 | 31.638 | 14.224 | -0.094 |  | 15408 | 31.669 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15409 | 31.638 | 14.224 | -0.027 |  | 15410 | 31.729 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15411 | 31.759 | 13.102 | -0.094 |  | 15412 | 31.789 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15413 | 31.759 | 13.102 | -0.027 |  | 15414 | 31.729 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15415 | 31.759 | 14.224 | -0.094 |  | 15416 | 31.789 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15417 | 31.759 | 14.224 | -0.027 |  | 15418 | 31.940 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15419 | 31.940 | 13.102 | -0.027 |  | 15420 | 31.940 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15421 | 31.940 | 14.224 | -0.094 |  | 15422 | 31.940 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15423 | 31.940 | 14.224 | -0.027 |  | 15424 | 31.940 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15425 | 32.061 | 13.102 | -0.094 |  | 15426 | 32.061 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15427 | 32.061 | 13.102 | 0.000 |  | 15428 | 32.061 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15429 | 32.061 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15430 | 32.061 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15431 | 32.061 | 14.224 | 0.000 |  | 15432 | 32.182 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15433 | 32.182 | 13.102 | -0.027 |  | 15434 | 32.182 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15435 | 32.182 | 14.224 | -0.094 |  | 15436 | 32.182 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15437 | 32.182 | 14.224 | -0.027 |  | 15438 | 32.182 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15439 | 32.303 | 13.102 | -0.094 |  | 15440 | 32.303 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15441 | 32.303 | 13.102 | 0.000 |  | 15442 | 32.303 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15443 | 32.303 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15444 | 32.303 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15445 | 32.303 | 14.224 | 0.000 |  | 15446 | 32.424 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15447 | 32.424 | 13.102 | -0.027 |  | 15448 | 32.424 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15449 | 32.424 | 14.224 | -0.094 |  | 15450 | 32.424 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15451 | 32.424 | 14.224 | -0.027 |  | 15452 | 32.424 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15453 | 32.544 | 13.102 | -0.094 |  | 15454 | 32.544 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15455 | 32.544 | 13.102 | 0.000 |  | 15456 | 32.544 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15457 | 32.544 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15458 | 32.544 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15459 | 32.544 | 14.224 | 0.000 |  | 15460 | 31.850 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15461 | 31.880 | 13.102 | -0.094 |  | 15462 | 31.910 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15463 | 31.880 | 13.102 | -0.027 |  | 15464 | 31.850 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15465 | 31.880 | 14.224 | -0.094 |  | 15466 | 31.910 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15467 | 31.880 | 14.224 | -0.027 |  | 15468 | 31.971 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15469 | 32.001 | 13.102 | -0.094 |  | 15470 | 32.031 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15471 | 32.001 | 13.102 | -0.027 |  | 15472 | 31.971 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15473 | 32.001 | 14.224 | -0.094 |  | 15474 | 32.031 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15475 | 32.001 | 14.224 | -0.027 |  | 15476 | 32.091 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15477 | 32.122 | 13.102 | -0.094 |  | 15478 | 32.152 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15479 | 32.122 | 13.102 | -0.027 |  | 15480 | 32.091 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15481 | 32.122 | 14.224 | -0.094 |  | 15482 | 32.152 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15483 | 32.122 | 14.224 | -0.027 |  | 15484 | 32.212 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15485 | 32.242 | 13.102 | -0.094 |  | 15486 | 32.273 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15487 | 32.242 | 13.102 | -0.027 |  | 15488 | 32.212 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15489 | 32.242 | 14.224 | -0.094 |  | 15490 | 32.273 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15491 | 32.242 | 14.224 | -0.027 |  | 15492 | 32.333 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15493 | 32.363 | 13.102 | -0.094 |  | 15494 | 32.393 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15495 | 32.363 | 13.102 | -0.027 |  | 15496 | 32.333 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15497 | 32.363 | 14.224 | -0.094 |  | 15498 | 32.393 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15499 | 32.363 | 14.224 | -0.027 |  | 15500 | 32.454 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15501 | 32.484 | 13.102 | -0.094 |  | 15502 | 32.514 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15503 | 32.484 | 13.102 | -0.027 |  | 15504 | 32.454 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15505 | 32.484 | 14.224 | -0.094 |  | 15506 | 32.514 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15507 | 32.484 | 14.224 | -0.027 |  | 15508 | 32.665 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15509 | 32.665 | 13.102 | -0.027 |  | 15510 | 32.665 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15511 | 32.665 | 14.224 | -0.094 |  | 15512 | 32.665 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15513 | 32.665 | 14.224 | -0.027 |  | 15514 | 32.665 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15515 | 32.786 | 13.102 | -0.094 |  | 15516 | 32.786 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15517 | 32.786 | 13.102 | 0.000 |  | 15518 | 32.786 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15519 | 32.786 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15520 | 32.786 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15521 | 32.786 | 14.224 | 0.000 |  | 15522 | 32.907 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15523 | 32.907 | 13.102 | -0.027 |  | 15524 | 32.907 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15525 | 32.907 | 14.224 | -0.094 |  | 15526 | 32.907 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15527 | 32.907 | 14.224 | -0.027 |  | 15528 | 32.907 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15529 | 33.028 | 13.102 | -0.094 |  | 15530 | 33.028 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15531 | 33.028 | 13.102 | 0.000 |  | 15532 | 33.028 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15533 | 33.028 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15534 | 33.028 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15535 | 33.028 | 14.224 | 0.000 |  | 15536 | 33.148 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15537 | 33.148 | 13.102 | -0.027 |  | 15538 | 33.148 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15539 | 33.148 | 14.224 | -0.094 |  | 15540 | 33.148 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15541 | 33.148 | 14.224 | -0.027 |  | 15542 | 33.148 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15543 | 33.269 | 13.102 | -0.094 |  | 15544 | 33.269 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15545 | 33.269 | 13.102 | 0.000 |  | 15546 | 33.269 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15547 | 33.269 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15548 | 33.269 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15549 | 33.269 | 14.224 | 0.000 |  | 15550 | 32.575 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15551 | 32.605 | 13.102 | -0.094 |  | 15552 | 32.635 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15553 | 32.605 | 13.102 | -0.027 |  | 15554 | 32.575 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15555 | 32.605 | 14.224 | -0.094 |  | 15556 | 32.635 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15557 | 32.605 | 14.224 | -0.027 |  | 15558 | 32.695 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15559 | 32.726 | 13.102 | -0.094 |  | 15560 | 32.756 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15561 | 32.726 | 13.102 | -0.027 |  | 15562 | 32.695 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15563 | 32.726 | 14.224 | -0.094 |  | 15564 | 32.756 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15565 | 32.726 | 14.224 | -0.027 |  | 15566 | 32.816 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15567 | 32.846 | 13.102 | -0.094 |  | 15568 | 32.877 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15569 | 32.846 | 13.102 | -0.027 |  | 15570 | 32.816 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15571 | 32.846 | 14.224 | -0.094 |  | 15572 | 32.877 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15573 | 32.846 | 14.224 | -0.027 |  | 15574 | 32.937 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15575 | 32.967 | 13.102 | -0.094 |  | 15576 | 32.997 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15577 | 32.967 | 13.102 | -0.027 |  | 15578 | 32.937 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15579 | 32.967 | 14.224 | -0.094 |  | 15580 | 32.997 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15581 | 32.967 | 14.224 | -0.027 |  | 15582 | 33.058 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15583 | 33.088 | 13.102 | -0.094 |  | 15584 | 33.118 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15585 | 33.088 | 13.102 | -0.027 |  | 15586 | 33.058 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15587 | 33.088 | 14.224 | -0.094 |  | 15588 | 33.118 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15589 | 33.088 | 14.224 | -0.027 |  | 15590 | 33.179 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15591 | 33.209 | 13.102 | -0.094 |  | 15592 | 33.239 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15593 | 33.209 | 13.102 | -0.027 |  | 15594 | 33.179 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15595 | 33.209 | 14.224 | -0.094 |  | 15596 | 33.239 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15597 | 33.209 | 14.224 | -0.027 |  | 15598 | 33.390 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15599 | 33.390 | 13.102 | -0.027 |  | 15600 | 33.390 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15601 | 33.390 | 14.224 | -0.094 |  | 15602 | 33.390 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15603 | 33.390 | 14.224 | -0.027 |  | 15604 | 33.390 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15605 | 33.511 | 13.102 | -0.094 |  | 15606 | 33.511 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15607 | 33.511 | 13.102 | 0.000 |  | 15608 | 33.511 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15609 | 33.511 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15610 | 33.511 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15611 | 33.511 | 14.224 | 0.000 |  | 15612 | 33.632 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15613 | 33.632 | 13.102 | -0.027 |  | 15614 | 33.632 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15615 | 33.632 | 14.224 | -0.094 |  | 15616 | 33.632 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15617 | 33.632 | 14.224 | -0.027 |  | 15618 | 33.632 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15619 | 33.752 | 13.102 | -0.094 |  | 15620 | 33.752 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15621 | 33.752 | 13.102 | 0.000 |  | 15622 | 33.752 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15623 | 33.752 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15624 | 33.752 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15625 | 33.752 | 14.224 | 0.000 |  | 15626 | 33.873 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15627 | 33.873 | 13.102 | -0.027 |  | 15628 | 33.873 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15629 | 33.873 | 14.224 | -0.094 |  | 15630 | 33.873 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15631 | 33.873 | 14.224 | -0.027 |  | 15632 | 33.873 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15633 | 33.994 | 13.102 | -0.094 |  | 15634 | 33.994 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15635 | 33.994 | 13.102 | 0.000 |  | 15636 | 33.994 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15637 | 33.994 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15638 | 33.994 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15639 | 33.994 | 14.224 | 0.000 |  | 15640 | 33.299 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15641 | 33.330 | 13.102 | -0.094 |  | 15642 | 33.360 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15643 | 33.330 | 13.102 | -0.027 |  | 15644 | 33.299 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15645 | 33.330 | 14.224 | -0.094 |  | 15646 | 33.360 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15647 | 33.330 | 14.224 | -0.027 |  | 15648 | 33.420 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15649 | 33.450 | 13.102 | -0.094 |  | 15650 | 33.481 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15651 | 33.450 | 13.102 | -0.027 |  | 15652 | 33.420 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15653 | 33.450 | 14.224 | -0.094 |  | 15654 | 33.481 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15655 | 33.450 | 14.224 | -0.027 |  | 15656 | 33.541 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15657 | 33.571 | 13.102 | -0.094 |  | 15658 | 33.601 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15659 | 33.571 | 13.102 | -0.027 |  | 15660 | 33.541 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15661 | 33.571 | 14.224 | -0.094 |  | 15662 | 33.601 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15663 | 33.571 | 14.224 | -0.027 |  | 15664 | 33.662 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15665 | 33.692 | 13.102 | -0.094 |  | 15666 | 33.722 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15667 | 33.692 | 13.102 | -0.027 |  | 15668 | 33.662 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15669 | 33.692 | 14.224 | -0.094 |  | 15670 | 33.722 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15671 | 33.692 | 14.224 | -0.027 |  | 15672 | 33.783 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15673 | 33.813 | 13.102 | -0.094 |  | 15674 | 33.843 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15675 | 33.813 | 13.102 | -0.027 |  | 15676 | 33.783 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15677 | 33.813 | 14.224 | -0.094 |  | 15678 | 33.843 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15679 | 33.813 | 14.224 | -0.027 |  | 15680 | 33.903 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15681 | 33.934 | 13.102 | -0.094 |  | 15682 | 33.964 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15683 | 33.934 | 13.102 | -0.027 |  | 15684 | 33.903 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15685 | 33.934 | 14.224 | -0.094 |  | 15686 | 33.964 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15687 | 33.934 | 14.224 | -0.027 |  | 15688 | 34.115 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15689 | 34.115 | 13.102 | -0.027 |  | 15690 | 34.115 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15691 | 34.115 | 14.224 | -0.094 |  | 15692 | 34.115 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15693 | 34.115 | 14.224 | -0.027 |  | 15694 | 34.115 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15695 | 34.236 | 13.102 | -0.094 |  | 15696 | 34.236 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15697 | 34.236 | 13.102 | 0.000 |  | 15698 | 34.236 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15699 | 34.236 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15700 | 34.236 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15701 | 34.236 | 14.224 | 0.000 |  | 15702 | 34.356 | 13.102 | -0.094 |  |
| 15703 | 34.356 | 13.102 | -0.027 |  | 15704 | 34.356 | 13.102 | 0.000 |  |
| 15705 | 34.356 | 14.224 | -0.094 |  | 15706 | 34.356 | 14.224 | -0.120 | 支座1 |
| 15707 | 34.356 | 14.224 | -0.027 |  | 15708 | 34.356 | 14.224 | 0.000 |  |
| 15709 | 34.477 | 13.102 | -0.094 |  | 15710 | 34.477 | 13.102 | -0.027 |  |
| 15711 | 34.477 | 13.102 | 0.000 |  | 15712 | 34.477 | 14.224 | -0.094 |  |
| 15713 | 34.477 | 14.224 | -0.120 | 支座1 | 15714 | 34.477 | 14.224 | -0.027 |  |
| 15715 | 34.477 | 14.224 | 0.000 |  | 15716 | 34.024 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15717 | 34.054 | 13.102 | -0.094 |  | 15718 | 34.085 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15719 | 34.054 | 13.102 | -0.027 |  | 15720 | 34.024 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15721 | 34.054 | 14.224 | -0.094 |  | 15722 | 34.085 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15723 | 34.054 | 14.224 | -0.027 |  | 15724 | 34.145 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15725 | 34.175 | 13.102 | -0.094 |  | 15726 | 34.205 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15727 | 34.175 | 13.102 | -0.027 |  | 15728 | 34.145 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15729 | 34.175 | 14.224 | -0.094 |  | 15730 | 34.205 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15731 | 34.175 | 14.224 | -0.027 |  | 15732 | 34.266 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15733 | 34.296 | 13.102 | -0.094 |  | 15734 | 34.326 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15735 | 34.296 | 13.102 | -0.027 |  | 15736 | 34.266 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15737 | 34.296 | 14.224 | -0.094 |  | 15738 | 34.326 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15739 | 34.296 | 14.224 | -0.027 |  | 15740 | 34.386 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15741 | 34.417 | 13.102 | -0.094 |  | 15742 | 34.447 | 13.102 | -0.061 |  |
| 15743 | 34.417 | 13.102 | -0.027 |  | 15744 | 34.386 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15745 | 34.417 | 14.224 | -0.094 |  | 15746 | 34.447 | 14.224 | -0.061 |  |
| 15747 | 34.417 | 14.224 | -0.027 |  | 15748 | 22.398 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15749 | 22.398 | 13.124 | 0.000 |  | 15750 | 22.398 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15751 | 22.398 | 13.332 | 0.000 |  | 15752 | 22.398 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15753 | 22.398 | 13.431 | 0.000 |  | 15754 | 22.398 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15755 | 22.398 | 13.530 | 0.000 |  | 15756 | 22.398 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15757 | 22.398 | 13.729 | 0.000 |  | 15758 | 22.398 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15759 | 22.398 | 13.828 | 0.000 |  | 15760 | 22.398 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15761 | 22.398 | 13.927 | 0.000 |  | 15762 | 22.398 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15763 | 22.398 | 14.125 | 0.000 |  | 15764 | 22.398 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15765 | 22.398 | 14.125 | 0.031 |  | 15766 | 22.398 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15767 | 22.398 | 13.927 | 0.076 |  | 15768 | 22.398 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15769 | 22.398 | 13.729 | 0.097 |  | 15770 | 22.398 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15771 | 22.398 | 13.530 | 0.097 |  | 15772 | 22.398 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15773 | 22.398 | 13.332 | 0.076 |  | 15774 | 22.398 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15775 | 22.398 | 13.134 | 0.031 |  | 15776 | 22.519 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15777 | 22.519 | 13.124 | 0.000 |  | 15778 | 22.519 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15779 | 22.519 | 13.332 | 0.000 |  | 15780 | 22.519 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15781 | 22.519 | 13.431 | 0.000 |  | 15782 | 22.519 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15783 | 22.519 | 13.530 | 0.000 |  | 15784 | 22.519 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15785 | 22.519 | 13.729 | 0.000 |  | 15786 | 22.519 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15787 | 22.519 | 13.828 | 0.000 |  | 15788 | 22.519 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15789 | 22.519 | 13.927 | 0.000 |  | 15790 | 22.519 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15791 | 22.519 | 14.125 | 0.000 |  | 15792 | 22.519 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15793 | 22.519 | 14.125 | 0.031 |  | 15794 | 22.519 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15795 | 22.519 | 13.927 | 0.076 |  | 15796 | 22.519 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15797 | 22.519 | 13.729 | 0.097 |  | 15798 | 22.519 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15799 | 22.519 | 13.530 | 0.097 |  | 15800 | 22.519 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15801 | 22.519 | 13.332 | 0.076 |  | 15802 | 22.519 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15803 | 22.519 | 13.134 | 0.031 |  | 15804 | 22.458 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15805 | 22.458 | 13.828 | 0.000 |  | 15806 | 22.639 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15807 | 22.639 | 13.124 | 0.000 |  | 15808 | 22.639 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15809 | 22.639 | 13.332 | 0.000 |  | 15810 | 22.639 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15811 | 22.639 | 13.431 | 0.000 |  | 15812 | 22.639 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15813 | 22.639 | 13.530 | 0.000 |  | 15814 | 22.639 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15815 | 22.639 | 13.729 | 0.000 |  | 15816 | 22.639 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15817 | 22.639 | 13.828 | 0.000 |  | 15818 | 22.639 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15819 | 22.639 | 13.927 | 0.000 |  | 15820 | 22.639 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15821 | 22.639 | 14.125 | 0.000 |  | 15822 | 22.639 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15823 | 22.639 | 14.125 | 0.031 |  | 15824 | 22.639 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15825 | 22.639 | 13.927 | 0.076 |  | 15826 | 22.639 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15827 | 22.639 | 13.729 | 0.097 |  | 15828 | 22.639 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15829 | 22.639 | 13.530 | 0.097 |  | 15830 | 22.639 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15831 | 22.639 | 13.332 | 0.076 |  | 15832 | 22.639 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15833 | 22.639 | 13.134 | 0.031 |  | 15834 | 22.579 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15835 | 22.579 | 13.828 | 0.000 |  | 15836 | 22.760 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15837 | 22.760 | 13.124 | 0.000 |  | 15838 | 22.760 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15839 | 22.760 | 13.332 | 0.000 |  | 15840 | 22.760 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15841 | 22.760 | 13.431 | 0.000 |  | 15842 | 22.760 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15843 | 22.760 | 13.530 | 0.000 |  | 15844 | 22.760 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15845 | 22.760 | 13.729 | 0.000 |  | 15846 | 22.760 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15847 | 22.760 | 13.828 | 0.000 |  | 15848 | 22.760 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15849 | 22.760 | 13.927 | 0.000 |  | 15850 | 22.760 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15851 | 22.760 | 14.125 | 0.000 |  | 15852 | 22.760 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15853 | 22.760 | 14.125 | 0.031 |  | 15854 | 22.760 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15855 | 22.760 | 13.927 | 0.076 |  | 15856 | 22.760 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15857 | 22.760 | 13.729 | 0.097 |  | 15858 | 22.760 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15859 | 22.760 | 13.530 | 0.097 |  | 15860 | 22.760 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15861 | 22.760 | 13.332 | 0.076 |  | 15862 | 22.760 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15863 | 22.760 | 13.134 | 0.031 |  | 15864 | 22.700 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15865 | 22.700 | 13.828 | 0.000 |  | 15866 | 22.881 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15867 | 22.881 | 13.124 | 0.000 |  | 15868 | 22.881 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15869 | 22.881 | 13.332 | 0.000 |  | 15870 | 22.881 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15871 | 22.881 | 13.431 | 0.000 |  | 15872 | 22.881 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15873 | 22.881 | 13.530 | 0.000 |  | 15874 | 22.881 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15875 | 22.881 | 13.729 | 0.000 |  | 15876 | 22.881 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15877 | 22.881 | 13.828 | 0.000 |  | 15878 | 22.881 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15879 | 22.881 | 13.927 | 0.000 |  | 15880 | 22.881 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15881 | 22.881 | 14.125 | 0.000 |  | 15882 | 22.881 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15883 | 22.881 | 14.125 | 0.031 |  | 15884 | 22.881 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15885 | 22.881 | 13.927 | 0.076 |  | 15886 | 22.881 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15887 | 22.881 | 13.729 | 0.097 |  | 15888 | 22.881 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15889 | 22.881 | 13.530 | 0.097 |  | 15890 | 22.881 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15891 | 22.881 | 13.332 | 0.076 |  | 15892 | 22.881 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15893 | 22.881 | 13.134 | 0.031 |  | 15894 | 22.821 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15895 | 22.821 | 13.828 | 0.000 |  | 15896 | 23.002 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15897 | 23.002 | 13.124 | 0.000 |  | 15898 | 23.002 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15899 | 23.002 | 13.332 | 0.000 |  | 15900 | 23.002 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15901 | 23.002 | 13.431 | 0.000 |  | 15902 | 23.002 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15903 | 23.002 | 13.530 | 0.000 |  | 15904 | 23.002 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15905 | 23.002 | 13.729 | 0.000 |  | 15906 | 23.002 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15907 | 23.002 | 13.828 | 0.000 |  | 15908 | 23.002 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15909 | 23.002 | 13.927 | 0.000 |  | 15910 | 23.002 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15911 | 23.002 | 14.125 | 0.000 |  | 15912 | 23.002 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15913 | 23.002 | 14.125 | 0.031 |  | 15914 | 23.002 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15915 | 23.002 | 13.927 | 0.076 |  | 15916 | 23.002 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15917 | 23.002 | 13.729 | 0.097 |  | 15918 | 23.002 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15919 | 23.002 | 13.530 | 0.097 |  | 15920 | 23.002 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15921 | 23.002 | 13.332 | 0.076 |  | 15922 | 23.002 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15923 | 23.002 | 13.134 | 0.031 |  | 15924 | 22.941 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15925 | 22.941 | 13.828 | 0.000 |  | 15926 | 23.123 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15927 | 23.123 | 13.124 | 0.000 |  | 15928 | 23.123 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15929 | 23.123 | 13.332 | 0.000 |  | 15930 | 23.123 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15931 | 23.123 | 13.431 | 0.000 |  | 15932 | 23.123 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15933 | 23.123 | 13.530 | 0.000 |  | 15934 | 23.123 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15935 | 23.123 | 13.729 | 0.000 |  | 15936 | 23.123 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15937 | 23.123 | 13.828 | 0.000 |  | 15938 | 23.123 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15939 | 23.123 | 13.927 | 0.000 |  | 15940 | 23.123 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15941 | 23.123 | 14.125 | 0.000 |  | 15942 | 23.123 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15943 | 23.123 | 14.125 | 0.031 |  | 15944 | 23.123 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15945 | 23.123 | 13.927 | 0.076 |  | 15946 | 23.123 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15947 | 23.123 | 13.729 | 0.097 |  | 15948 | 23.123 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15949 | 23.123 | 13.530 | 0.097 |  | 15950 | 23.123 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15951 | 23.123 | 13.332 | 0.076 |  | 15952 | 23.123 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15953 | 23.123 | 13.134 | 0.031 |  | 15954 | 23.062 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15955 | 23.062 | 13.828 | 0.000 |  | 15956 | 23.243 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15957 | 23.243 | 13.124 | 0.000 |  | 15958 | 23.243 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15959 | 23.243 | 13.332 | 0.000 |  | 15960 | 23.243 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15961 | 23.243 | 13.431 | 0.000 |  | 15962 | 23.243 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15963 | 23.243 | 13.530 | 0.000 |  | 15964 | 23.243 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15965 | 23.243 | 13.729 | 0.000 |  | 15966 | 23.243 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15967 | 23.243 | 13.828 | 0.000 |  | 15968 | 23.243 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15969 | 23.243 | 13.927 | 0.000 |  | 15970 | 23.243 | 14.026 | 0.000 |  |
| 15971 | 23.243 | 14.125 | 0.000 |  | 15972 | 23.243 | 13.035 | 0.000 |  |
| 15973 | 23.243 | 14.125 | 0.031 |  | 15974 | 23.243 | 14.026 | 0.056 |  |
| 15975 | 23.243 | 13.927 | 0.076 |  | 15976 | 23.243 | 13.828 | 0.089 |  |
| 15977 | 23.243 | 13.729 | 0.097 |  | 15978 | 23.243 | 13.630 | 0.100 |  |
| 15979 | 23.243 | 13.530 | 0.097 |  | 15980 | 23.243 | 13.431 | 0.089 |  |
| 15981 | 23.243 | 13.332 | 0.076 |  | 15982 | 23.243 | 13.233 | 0.056 |  |
| 15983 | 23.243 | 13.134 | 0.031 |  | 15984 | 23.183 | 13.431 | 0.000 |  |
| 15985 | 23.183 | 13.828 | 0.000 |  | 15986 | 23.364 | 13.134 | 0.000 |  |
| 15987 | 23.364 | 13.124 | 0.000 |  | 15988 | 23.364 | 13.233 | 0.000 |  |
| 15989 | 23.364 | 13.332 | 0.000 |  | 15990 | 23.364 | 13.394 | 0.000 |  |
| 15991 | 23.364 | 13.431 | 0.000 |  | 15992 | 23.364 | 13.468 | 0.000 |  |
| 15993 | 23.364 | 13.530 | 0.000 |  | 15994 | 23.364 | 13.630 | 0.000 |  |
| 15995 | 23.364 | 13.729 | 0.000 |  | 15996 | 23.364 | 13.791 | 0.000 |  |
| 15997 | 23.364 | 13.828 | 0.000 |  | 15998 | 23.364 | 13.865 | 0.000 |  |
| 15999 | 23.364 | 13.927 | 0.000 |  | 16000 | 23.364 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16001 | 23.364 | 14.125 | 0.000 |  | 16002 | 23.364 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16003 | 23.364 | 14.125 | 0.031 |  | 16004 | 23.364 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16005 | 23.364 | 13.927 | 0.076 |  | 16006 | 23.364 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16007 | 23.364 | 13.729 | 0.097 |  | 16008 | 23.364 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16009 | 23.364 | 13.530 | 0.097 |  | 16010 | 23.364 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16011 | 23.364 | 13.332 | 0.076 |  | 16012 | 23.364 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16013 | 23.364 | 13.134 | 0.031 |  | 16014 | 23.304 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16015 | 23.304 | 13.828 | 0.000 |  | 16016 | 23.485 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16017 | 23.485 | 13.124 | 0.000 |  | 16018 | 23.485 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16019 | 23.485 | 13.332 | 0.000 |  | 16020 | 23.485 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16021 | 23.485 | 13.431 | 0.000 |  | 16022 | 23.485 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16023 | 23.485 | 13.530 | 0.000 |  | 16024 | 23.485 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16025 | 23.485 | 13.729 | 0.000 |  | 16026 | 23.485 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16027 | 23.485 | 13.828 | 0.000 |  | 16028 | 23.485 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16029 | 23.485 | 13.927 | 0.000 |  | 16030 | 23.485 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16031 | 23.485 | 14.125 | 0.000 |  | 16032 | 23.485 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16033 | 23.485 | 14.125 | 0.031 |  | 16034 | 23.485 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16035 | 23.485 | 13.927 | 0.076 |  | 16036 | 23.485 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16037 | 23.485 | 13.729 | 0.097 |  | 16038 | 23.485 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16039 | 23.485 | 13.530 | 0.097 |  | 16040 | 23.485 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16041 | 23.485 | 13.332 | 0.076 |  | 16042 | 23.485 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16043 | 23.485 | 13.134 | 0.031 |  | 16044 | 23.425 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16045 | 23.425 | 13.828 | 0.000 |  | 16046 | 23.606 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16047 | 23.606 | 13.124 | 0.000 |  | 16048 | 23.606 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16049 | 23.606 | 13.332 | 0.000 |  | 16050 | 23.606 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16051 | 23.606 | 13.431 | 0.000 |  | 16052 | 23.606 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16053 | 23.606 | 13.530 | 0.000 |  | 16054 | 23.606 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16055 | 23.606 | 13.729 | 0.000 |  | 16056 | 23.606 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16057 | 23.606 | 13.828 | 0.000 |  | 16058 | 23.606 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16059 | 23.606 | 13.927 | 0.000 |  | 16060 | 23.606 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16061 | 23.606 | 14.125 | 0.000 |  | 16062 | 23.606 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16063 | 23.606 | 14.125 | 0.031 |  | 16064 | 23.606 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16065 | 23.606 | 13.927 | 0.076 |  | 16066 | 23.606 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16067 | 23.606 | 13.729 | 0.097 |  | 16068 | 23.606 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16069 | 23.606 | 13.530 | 0.097 |  | 16070 | 23.606 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16071 | 23.606 | 13.332 | 0.076 |  | 16072 | 23.606 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16073 | 23.606 | 13.134 | 0.031 |  | 16074 | 23.545 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16075 | 23.545 | 13.828 | 0.000 |  | 16076 | 23.727 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16077 | 23.727 | 13.124 | 0.000 |  | 16078 | 23.727 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16079 | 23.727 | 13.332 | 0.000 |  | 16080 | 23.727 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16081 | 23.727 | 13.431 | 0.000 |  | 16082 | 23.727 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16083 | 23.727 | 13.530 | 0.000 |  | 16084 | 23.727 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16085 | 23.727 | 13.729 | 0.000 |  | 16086 | 23.727 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16087 | 23.727 | 13.828 | 0.000 |  | 16088 | 23.727 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16089 | 23.727 | 13.927 | 0.000 |  | 16090 | 23.727 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16091 | 23.727 | 14.125 | 0.000 |  | 16092 | 23.727 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16093 | 23.727 | 14.125 | 0.031 |  | 16094 | 23.727 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16095 | 23.727 | 13.927 | 0.076 |  | 16096 | 23.727 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16097 | 23.727 | 13.729 | 0.097 |  | 16098 | 23.727 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16099 | 23.727 | 13.530 | 0.097 |  | 16100 | 23.727 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16101 | 23.727 | 13.332 | 0.076 |  | 16102 | 23.727 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16103 | 23.727 | 13.134 | 0.031 |  | 16104 | 23.666 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16105 | 23.666 | 13.828 | 0.000 |  | 16106 | 23.847 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16107 | 23.847 | 13.124 | 0.000 |  | 16108 | 23.847 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16109 | 23.847 | 13.332 | 0.000 |  | 16110 | 23.847 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16111 | 23.847 | 13.431 | 0.000 |  | 16112 | 23.847 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16113 | 23.847 | 13.530 | 0.000 |  | 16114 | 23.847 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16115 | 23.847 | 13.729 | 0.000 |  | 16116 | 23.847 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16117 | 23.847 | 13.828 | 0.000 |  | 16118 | 23.847 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16119 | 23.847 | 13.927 | 0.000 |  | 16120 | 23.847 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16121 | 23.847 | 14.125 | 0.000 |  | 16122 | 23.847 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16123 | 23.847 | 14.125 | 0.031 |  | 16124 | 23.847 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16125 | 23.847 | 13.927 | 0.076 |  | 16126 | 23.847 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16127 | 23.847 | 13.729 | 0.097 |  | 16128 | 23.847 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16129 | 23.847 | 13.530 | 0.097 |  | 16130 | 23.847 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16131 | 23.847 | 13.332 | 0.076 |  | 16132 | 23.847 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16133 | 23.847 | 13.134 | 0.031 |  | 16134 | 23.787 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16135 | 23.787 | 13.828 | 0.000 |  | 16136 | 23.968 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16137 | 23.968 | 13.124 | 0.000 |  | 16138 | 23.968 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16139 | 23.968 | 13.332 | 0.000 |  | 16140 | 23.968 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16141 | 23.968 | 13.431 | 0.000 |  | 16142 | 23.968 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16143 | 23.968 | 13.530 | 0.000 |  | 16144 | 23.968 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16145 | 23.968 | 13.729 | 0.000 |  | 16146 | 23.968 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16147 | 23.968 | 13.828 | 0.000 |  | 16148 | 23.968 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16149 | 23.968 | 13.927 | 0.000 |  | 16150 | 23.968 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16151 | 23.968 | 14.125 | 0.000 |  | 16152 | 23.968 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16153 | 23.968 | 14.125 | 0.031 |  | 16154 | 23.968 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16155 | 23.968 | 13.927 | 0.076 |  | 16156 | 23.968 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16157 | 23.968 | 13.729 | 0.097 |  | 16158 | 23.968 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16159 | 23.968 | 13.530 | 0.097 |  | 16160 | 23.968 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16161 | 23.968 | 13.332 | 0.076 |  | 16162 | 23.968 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16163 | 23.968 | 13.134 | 0.031 |  | 16164 | 23.908 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16165 | 23.908 | 13.828 | 0.000 |  | 16166 | 24.089 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16167 | 24.089 | 13.124 | 0.000 |  | 16168 | 24.089 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16169 | 24.089 | 13.332 | 0.000 |  | 16170 | 24.089 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16171 | 24.089 | 13.431 | 0.000 |  | 16172 | 24.089 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16173 | 24.089 | 13.530 | 0.000 |  | 16174 | 24.089 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16175 | 24.089 | 13.729 | 0.000 |  | 16176 | 24.089 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16177 | 24.089 | 13.828 | 0.000 |  | 16178 | 24.089 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16179 | 24.089 | 13.927 | 0.000 |  | 16180 | 24.089 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16181 | 24.089 | 14.125 | 0.000 |  | 16182 | 24.089 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16183 | 24.089 | 14.125 | 0.031 |  | 16184 | 24.089 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16185 | 24.089 | 13.927 | 0.076 |  | 16186 | 24.089 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16187 | 24.089 | 13.729 | 0.097 |  | 16188 | 24.089 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16189 | 24.089 | 13.530 | 0.097 |  | 16190 | 24.089 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16191 | 24.089 | 13.332 | 0.076 |  | 16192 | 24.089 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16193 | 24.089 | 13.134 | 0.031 |  | 16194 | 24.029 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16195 | 24.029 | 13.828 | 0.000 |  | 16196 | 24.210 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16197 | 24.210 | 13.124 | 0.000 |  | 16198 | 24.210 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16199 | 24.210 | 13.332 | 0.000 |  | 16200 | 24.210 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16201 | 24.210 | 13.431 | 0.000 |  | 16202 | 24.210 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16203 | 24.210 | 13.530 | 0.000 |  | 16204 | 24.210 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16205 | 24.210 | 13.729 | 0.000 |  | 16206 | 24.210 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16207 | 24.210 | 13.828 | 0.000 |  | 16208 | 24.210 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16209 | 24.210 | 13.927 | 0.000 |  | 16210 | 24.210 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16211 | 24.210 | 14.125 | 0.000 |  | 16212 | 24.210 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16213 | 24.210 | 14.125 | 0.031 |  | 16214 | 24.210 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16215 | 24.210 | 13.927 | 0.076 |  | 16216 | 24.210 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16217 | 24.210 | 13.729 | 0.097 |  | 16218 | 24.210 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16219 | 24.210 | 13.530 | 0.097 |  | 16220 | 24.210 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16221 | 24.210 | 13.332 | 0.076 |  | 16222 | 24.210 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16223 | 24.210 | 13.134 | 0.031 |  | 16224 | 24.149 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16225 | 24.149 | 13.828 | 0.000 |  | 16226 | 24.331 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16227 | 24.331 | 13.124 | 0.000 |  | 16228 | 24.331 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16229 | 24.331 | 13.332 | 0.000 |  | 16230 | 24.331 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16231 | 24.331 | 13.431 | 0.000 |  | 16232 | 24.331 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16233 | 24.331 | 13.530 | 0.000 |  | 16234 | 24.331 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16235 | 24.331 | 13.729 | 0.000 |  | 16236 | 24.331 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16237 | 24.331 | 13.828 | 0.000 |  | 16238 | 24.331 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16239 | 24.331 | 13.927 | 0.000 |  | 16240 | 24.331 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16241 | 24.331 | 14.125 | 0.000 |  | 16242 | 24.331 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16243 | 24.331 | 14.125 | 0.031 |  | 16244 | 24.331 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16245 | 24.331 | 13.927 | 0.076 |  | 16246 | 24.331 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16247 | 24.331 | 13.729 | 0.097 |  | 16248 | 24.331 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16249 | 24.331 | 13.530 | 0.097 |  | 16250 | 24.331 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16251 | 24.331 | 13.332 | 0.076 |  | 16252 | 24.331 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16253 | 24.331 | 13.134 | 0.031 |  | 16254 | 24.270 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16255 | 24.270 | 13.828 | 0.000 |  | 16256 | 24.451 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16257 | 24.451 | 13.124 | 0.000 |  | 16258 | 24.451 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16259 | 24.451 | 13.332 | 0.000 |  | 16260 | 24.451 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16261 | 24.451 | 13.431 | 0.000 |  | 16262 | 24.451 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16263 | 24.451 | 13.530 | 0.000 |  | 16264 | 24.451 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16265 | 24.451 | 13.729 | 0.000 |  | 16266 | 24.451 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16267 | 24.451 | 13.828 | 0.000 |  | 16268 | 24.451 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16269 | 24.451 | 13.927 | 0.000 |  | 16270 | 24.451 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16271 | 24.451 | 14.125 | 0.000 |  | 16272 | 24.451 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16273 | 24.451 | 14.125 | 0.031 |  | 16274 | 24.451 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16275 | 24.451 | 13.927 | 0.076 |  | 16276 | 24.451 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16277 | 24.451 | 13.729 | 0.097 |  | 16278 | 24.451 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16279 | 24.451 | 13.530 | 0.097 |  | 16280 | 24.451 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16281 | 24.451 | 13.332 | 0.076 |  | 16282 | 24.451 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16283 | 24.451 | 13.134 | 0.031 |  | 16284 | 24.391 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16285 | 24.391 | 13.828 | 0.000 |  | 16286 | 24.572 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16287 | 24.572 | 13.124 | 0.000 |  | 16288 | 24.572 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16289 | 24.572 | 13.332 | 0.000 |  | 16290 | 24.572 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16291 | 24.572 | 13.431 | 0.000 |  | 16292 | 24.572 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16293 | 24.572 | 13.530 | 0.000 |  | 16294 | 24.572 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16295 | 24.572 | 13.729 | 0.000 |  | 16296 | 24.572 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16297 | 24.572 | 13.828 | 0.000 |  | 16298 | 24.572 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16299 | 24.572 | 13.927 | 0.000 |  | 16300 | 24.572 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16301 | 24.572 | 14.125 | 0.000 |  | 16302 | 24.572 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16303 | 24.572 | 14.125 | 0.031 |  | 16304 | 24.572 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16305 | 24.572 | 13.927 | 0.076 |  | 16306 | 24.572 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16307 | 24.572 | 13.729 | 0.097 |  | 16308 | 24.572 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16309 | 24.572 | 13.530 | 0.097 |  | 16310 | 24.572 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16311 | 24.572 | 13.332 | 0.076 |  | 16312 | 24.572 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16313 | 24.572 | 13.134 | 0.031 |  | 16314 | 24.512 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16315 | 24.512 | 13.828 | 0.000 |  | 16316 | 24.693 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16317 | 24.693 | 13.124 | 0.000 |  | 16318 | 24.693 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16319 | 24.693 | 13.332 | 0.000 |  | 16320 | 24.693 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16321 | 24.693 | 13.431 | 0.000 |  | 16322 | 24.693 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16323 | 24.693 | 13.530 | 0.000 |  | 16324 | 24.693 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16325 | 24.693 | 13.729 | 0.000 |  | 16326 | 24.693 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16327 | 24.693 | 13.828 | 0.000 |  | 16328 | 24.693 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16329 | 24.693 | 13.927 | 0.000 |  | 16330 | 24.693 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16331 | 24.693 | 14.125 | 0.000 |  | 16332 | 24.693 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16333 | 24.693 | 14.125 | 0.031 |  | 16334 | 24.693 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16335 | 24.693 | 13.927 | 0.076 |  | 16336 | 24.693 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16337 | 24.693 | 13.729 | 0.097 |  | 16338 | 24.693 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16339 | 24.693 | 13.530 | 0.097 |  | 16340 | 24.693 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16341 | 24.693 | 13.332 | 0.076 |  | 16342 | 24.693 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16343 | 24.693 | 13.134 | 0.031 |  | 16344 | 24.633 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16345 | 24.633 | 13.828 | 0.000 |  | 16346 | 24.814 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16347 | 24.814 | 13.124 | 0.000 |  | 16348 | 24.814 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16349 | 24.814 | 13.332 | 0.000 |  | 16350 | 24.814 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16351 | 24.814 | 13.431 | 0.000 |  | 16352 | 24.814 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16353 | 24.814 | 13.530 | 0.000 |  | 16354 | 24.814 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16355 | 24.814 | 13.729 | 0.000 |  | 16356 | 24.814 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16357 | 24.814 | 13.828 | 0.000 |  | 16358 | 24.814 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16359 | 24.814 | 13.927 | 0.000 |  | 16360 | 24.814 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16361 | 24.814 | 14.125 | 0.000 |  | 16362 | 24.814 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16363 | 24.814 | 14.125 | 0.031 |  | 16364 | 24.814 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16365 | 24.814 | 13.927 | 0.076 |  | 16366 | 24.814 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16367 | 24.814 | 13.729 | 0.097 |  | 16368 | 24.814 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16369 | 24.814 | 13.530 | 0.097 |  | 16370 | 24.814 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16371 | 24.814 | 13.332 | 0.076 |  | 16372 | 24.814 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16373 | 24.814 | 13.134 | 0.031 |  | 16374 | 24.753 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16375 | 24.753 | 13.828 | 0.000 |  | 16376 | 24.935 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16377 | 24.935 | 13.124 | 0.000 |  | 16378 | 24.935 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16379 | 24.935 | 13.332 | 0.000 |  | 16380 | 24.935 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16381 | 24.935 | 13.431 | 0.000 |  | 16382 | 24.935 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16383 | 24.935 | 13.530 | 0.000 |  | 16384 | 24.935 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16385 | 24.935 | 13.729 | 0.000 |  | 16386 | 24.935 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16387 | 24.935 | 13.828 | 0.000 |  | 16388 | 24.935 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16389 | 24.935 | 13.927 | 0.000 |  | 16390 | 24.935 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16391 | 24.935 | 14.125 | 0.000 |  | 16392 | 24.935 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16393 | 24.935 | 14.125 | 0.031 |  | 16394 | 24.935 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16395 | 24.935 | 13.927 | 0.076 |  | 16396 | 24.935 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16397 | 24.935 | 13.729 | 0.097 |  | 16398 | 24.935 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16399 | 24.935 | 13.530 | 0.097 |  | 16400 | 24.935 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16401 | 24.935 | 13.332 | 0.076 |  | 16402 | 24.935 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16403 | 24.935 | 13.134 | 0.031 |  | 16404 | 24.874 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16405 | 24.874 | 13.828 | 0.000 |  | 16406 | 25.055 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16407 | 25.055 | 13.124 | 0.000 |  | 16408 | 25.055 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16409 | 25.055 | 13.332 | 0.000 |  | 16410 | 25.055 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16411 | 25.055 | 13.431 | 0.000 |  | 16412 | 25.055 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16413 | 25.055 | 13.530 | 0.000 |  | 16414 | 25.055 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16415 | 25.055 | 13.729 | 0.000 |  | 16416 | 25.055 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16417 | 25.055 | 13.828 | 0.000 |  | 16418 | 25.055 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16419 | 25.055 | 13.927 | 0.000 |  | 16420 | 25.055 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16421 | 25.055 | 14.125 | 0.000 |  | 16422 | 25.055 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16423 | 25.055 | 14.125 | 0.031 |  | 16424 | 25.055 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16425 | 25.055 | 13.927 | 0.076 |  | 16426 | 25.055 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16427 | 25.055 | 13.729 | 0.097 |  | 16428 | 25.055 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16429 | 25.055 | 13.530 | 0.097 |  | 16430 | 25.055 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16431 | 25.055 | 13.332 | 0.076 |  | 16432 | 25.055 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16433 | 25.055 | 13.134 | 0.031 |  | 16434 | 24.995 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16435 | 24.995 | 13.828 | 0.000 |  | 16436 | 25.176 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16437 | 25.176 | 13.124 | 0.000 |  | 16438 | 25.176 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16439 | 25.176 | 13.332 | 0.000 |  | 16440 | 25.176 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16441 | 25.176 | 13.431 | 0.000 |  | 16442 | 25.176 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16443 | 25.176 | 13.530 | 0.000 |  | 16444 | 25.176 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16445 | 25.176 | 13.729 | 0.000 |  | 16446 | 25.176 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16447 | 25.176 | 13.828 | 0.000 |  | 16448 | 25.176 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16449 | 25.176 | 13.927 | 0.000 |  | 16450 | 25.176 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16451 | 25.176 | 14.125 | 0.000 |  | 16452 | 25.176 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16453 | 25.176 | 14.125 | 0.031 |  | 16454 | 25.176 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16455 | 25.176 | 13.927 | 0.076 |  | 16456 | 25.176 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16457 | 25.176 | 13.729 | 0.097 |  | 16458 | 25.176 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16459 | 25.176 | 13.530 | 0.097 |  | 16460 | 25.176 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16461 | 25.176 | 13.332 | 0.076 |  | 16462 | 25.176 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16463 | 25.176 | 13.134 | 0.031 |  | 16464 | 25.116 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16465 | 25.116 | 13.828 | 0.000 |  | 16466 | 25.297 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16467 | 25.297 | 13.124 | 0.000 |  | 16468 | 25.297 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16469 | 25.297 | 13.332 | 0.000 |  | 16470 | 25.297 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16471 | 25.297 | 13.431 | 0.000 |  | 16472 | 25.297 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16473 | 25.297 | 13.530 | 0.000 |  | 16474 | 25.297 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16475 | 25.297 | 13.729 | 0.000 |  | 16476 | 25.297 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16477 | 25.297 | 13.828 | 0.000 |  | 16478 | 25.297 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16479 | 25.297 | 13.927 | 0.000 |  | 16480 | 25.297 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16481 | 25.297 | 14.125 | 0.000 |  | 16482 | 25.297 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16483 | 25.297 | 14.125 | 0.031 |  | 16484 | 25.297 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16485 | 25.297 | 13.927 | 0.076 |  | 16486 | 25.297 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16487 | 25.297 | 13.729 | 0.097 |  | 16488 | 25.297 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16489 | 25.297 | 13.530 | 0.097 |  | 16490 | 25.297 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16491 | 25.297 | 13.332 | 0.076 |  | 16492 | 25.297 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16493 | 25.297 | 13.134 | 0.031 |  | 16494 | 25.236 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16495 | 25.236 | 13.828 | 0.000 |  | 16496 | 25.418 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16497 | 25.418 | 13.124 | 0.000 |  | 16498 | 25.418 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16499 | 25.418 | 13.332 | 0.000 |  | 16500 | 25.418 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16501 | 25.418 | 13.431 | 0.000 |  | 16502 | 25.418 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16503 | 25.418 | 13.530 | 0.000 |  | 16504 | 25.418 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16505 | 25.418 | 13.729 | 0.000 |  | 16506 | 25.418 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16507 | 25.418 | 13.828 | 0.000 |  | 16508 | 25.418 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16509 | 25.418 | 13.927 | 0.000 |  | 16510 | 25.418 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16511 | 25.418 | 14.125 | 0.000 |  | 16512 | 25.418 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16513 | 25.418 | 14.125 | 0.031 |  | 16514 | 25.418 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16515 | 25.418 | 13.927 | 0.076 |  | 16516 | 25.418 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16517 | 25.418 | 13.729 | 0.097 |  | 16518 | 25.418 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16519 | 25.418 | 13.530 | 0.097 |  | 16520 | 25.418 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16521 | 25.418 | 13.332 | 0.076 |  | 16522 | 25.418 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16523 | 25.418 | 13.134 | 0.031 |  | 16524 | 25.357 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16525 | 25.357 | 13.828 | 0.000 |  | 16526 | 25.538 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16527 | 25.538 | 13.124 | 0.000 |  | 16528 | 25.538 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16529 | 25.538 | 13.332 | 0.000 |  | 16530 | 25.538 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16531 | 25.538 | 13.431 | 0.000 |  | 16532 | 25.538 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16533 | 25.538 | 13.530 | 0.000 |  | 16534 | 25.538 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16535 | 25.538 | 13.729 | 0.000 |  | 16536 | 25.538 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16537 | 25.538 | 13.828 | 0.000 |  | 16538 | 25.538 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16539 | 25.538 | 13.927 | 0.000 |  | 16540 | 25.538 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16541 | 25.538 | 14.125 | 0.000 |  | 16542 | 25.538 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16543 | 25.538 | 14.125 | 0.031 |  | 16544 | 25.538 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16545 | 25.538 | 13.927 | 0.076 |  | 16546 | 25.538 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16547 | 25.538 | 13.729 | 0.097 |  | 16548 | 25.538 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16549 | 25.538 | 13.530 | 0.097 |  | 16550 | 25.538 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16551 | 25.538 | 13.332 | 0.076 |  | 16552 | 25.538 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16553 | 25.538 | 13.134 | 0.031 |  | 16554 | 25.478 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16555 | 25.478 | 13.828 | 0.000 |  | 16556 | 25.659 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16557 | 25.659 | 13.124 | 0.000 |  | 16558 | 25.659 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16559 | 25.659 | 13.332 | 0.000 |  | 16560 | 25.659 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16561 | 25.659 | 13.431 | 0.000 |  | 16562 | 25.659 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16563 | 25.659 | 13.530 | 0.000 |  | 16564 | 25.659 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16565 | 25.659 | 13.729 | 0.000 |  | 16566 | 25.659 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16567 | 25.659 | 13.828 | 0.000 |  | 16568 | 25.659 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16569 | 25.659 | 13.927 | 0.000 |  | 16570 | 25.659 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16571 | 25.659 | 14.125 | 0.000 |  | 16572 | 25.659 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16573 | 25.659 | 14.125 | 0.031 |  | 16574 | 25.659 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16575 | 25.659 | 13.927 | 0.076 |  | 16576 | 25.659 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16577 | 25.659 | 13.729 | 0.097 |  | 16578 | 25.659 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16579 | 25.659 | 13.530 | 0.097 |  | 16580 | 25.659 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16581 | 25.659 | 13.332 | 0.076 |  | 16582 | 25.659 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16583 | 25.659 | 13.134 | 0.031 |  | 16584 | 25.599 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16585 | 25.599 | 13.828 | 0.000 |  | 16586 | 25.780 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16587 | 25.780 | 13.124 | 0.000 |  | 16588 | 25.780 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16589 | 25.780 | 13.332 | 0.000 |  | 16590 | 25.780 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16591 | 25.780 | 13.431 | 0.000 |  | 16592 | 25.780 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16593 | 25.780 | 13.530 | 0.000 |  | 16594 | 25.780 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16595 | 25.780 | 13.729 | 0.000 |  | 16596 | 25.780 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16597 | 25.780 | 13.828 | 0.000 |  | 16598 | 25.780 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16599 | 25.780 | 13.927 | 0.000 |  | 16600 | 25.780 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16601 | 25.780 | 14.125 | 0.000 |  | 16602 | 25.780 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16603 | 25.780 | 14.125 | 0.031 |  | 16604 | 25.780 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16605 | 25.780 | 13.927 | 0.076 |  | 16606 | 25.780 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16607 | 25.780 | 13.729 | 0.097 |  | 16608 | 25.780 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16609 | 25.780 | 13.530 | 0.097 |  | 16610 | 25.780 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16611 | 25.780 | 13.332 | 0.076 |  | 16612 | 25.780 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16613 | 25.780 | 13.134 | 0.031 |  | 16614 | 25.720 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16615 | 25.720 | 13.828 | 0.000 |  | 16616 | 25.901 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16617 | 25.901 | 13.124 | 0.000 |  | 16618 | 25.901 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16619 | 25.901 | 13.332 | 0.000 |  | 16620 | 25.901 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16621 | 25.901 | 13.431 | 0.000 |  | 16622 | 25.901 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16623 | 25.901 | 13.530 | 0.000 |  | 16624 | 25.901 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16625 | 25.901 | 13.729 | 0.000 |  | 16626 | 25.901 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16627 | 25.901 | 13.828 | 0.000 |  | 16628 | 25.901 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16629 | 25.901 | 13.927 | 0.000 |  | 16630 | 25.901 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16631 | 25.901 | 14.125 | 0.000 |  | 16632 | 25.901 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16633 | 25.901 | 14.125 | 0.031 |  | 16634 | 25.901 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16635 | 25.901 | 13.927 | 0.076 |  | 16636 | 25.901 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16637 | 25.901 | 13.729 | 0.097 |  | 16638 | 25.901 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16639 | 25.901 | 13.530 | 0.097 |  | 16640 | 25.901 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16641 | 25.901 | 13.332 | 0.076 |  | 16642 | 25.901 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16643 | 25.901 | 13.134 | 0.031 |  | 16644 | 25.840 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16645 | 25.840 | 13.828 | 0.000 |  | 16646 | 26.022 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16647 | 26.022 | 13.124 | 0.000 |  | 16648 | 26.022 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16649 | 26.022 | 13.332 | 0.000 |  | 16650 | 26.022 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16651 | 26.022 | 13.431 | 0.000 |  | 16652 | 26.022 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16653 | 26.022 | 13.530 | 0.000 |  | 16654 | 26.022 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16655 | 26.022 | 13.729 | 0.000 |  | 16656 | 26.022 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16657 | 26.022 | 13.828 | 0.000 |  | 16658 | 26.022 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16659 | 26.022 | 13.927 | 0.000 |  | 16660 | 26.022 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16661 | 26.022 | 14.125 | 0.000 |  | 16662 | 26.022 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16663 | 26.022 | 14.125 | 0.031 |  | 16664 | 26.022 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16665 | 26.022 | 13.927 | 0.076 |  | 16666 | 26.022 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16667 | 26.022 | 13.729 | 0.097 |  | 16668 | 26.022 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16669 | 26.022 | 13.530 | 0.097 |  | 16670 | 26.022 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16671 | 26.022 | 13.332 | 0.076 |  | 16672 | 26.022 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16673 | 26.022 | 13.134 | 0.031 |  | 16674 | 25.961 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16675 | 25.961 | 13.828 | 0.000 |  | 16676 | 26.142 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16677 | 26.142 | 13.124 | 0.000 |  | 16678 | 26.142 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16679 | 26.142 | 13.332 | 0.000 |  | 16680 | 26.142 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16681 | 26.142 | 13.431 | 0.000 |  | 16682 | 26.142 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16683 | 26.142 | 13.530 | 0.000 |  | 16684 | 26.142 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16685 | 26.142 | 13.729 | 0.000 |  | 16686 | 26.142 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16687 | 26.142 | 13.828 | 0.000 |  | 16688 | 26.142 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16689 | 26.142 | 13.927 | 0.000 |  | 16690 | 26.142 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16691 | 26.142 | 14.125 | 0.000 |  | 16692 | 26.142 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16693 | 26.142 | 14.125 | 0.031 |  | 16694 | 26.142 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16695 | 26.142 | 13.927 | 0.076 |  | 16696 | 26.142 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16697 | 26.142 | 13.729 | 0.097 |  | 16698 | 26.142 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16699 | 26.142 | 13.530 | 0.097 |  | 16700 | 26.142 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16701 | 26.142 | 13.332 | 0.076 |  | 16702 | 26.142 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16703 | 26.142 | 13.134 | 0.031 |  | 16704 | 26.082 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16705 | 26.082 | 13.828 | 0.000 |  | 16706 | 26.263 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16707 | 26.263 | 13.124 | 0.000 |  | 16708 | 26.263 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16709 | 26.263 | 13.332 | 0.000 |  | 16710 | 26.263 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16711 | 26.263 | 13.431 | 0.000 |  | 16712 | 26.263 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16713 | 26.263 | 13.530 | 0.000 |  | 16714 | 26.263 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16715 | 26.263 | 13.729 | 0.000 |  | 16716 | 26.263 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16717 | 26.263 | 13.828 | 0.000 |  | 16718 | 26.263 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16719 | 26.263 | 13.927 | 0.000 |  | 16720 | 26.263 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16721 | 26.263 | 14.125 | 0.000 |  | 16722 | 26.263 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16723 | 26.263 | 14.125 | 0.031 |  | 16724 | 26.263 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16725 | 26.263 | 13.927 | 0.076 |  | 16726 | 26.263 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16727 | 26.263 | 13.729 | 0.097 |  | 16728 | 26.263 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16729 | 26.263 | 13.530 | 0.097 |  | 16730 | 26.263 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16731 | 26.263 | 13.332 | 0.076 |  | 16732 | 26.263 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16733 | 26.263 | 13.134 | 0.031 |  | 16734 | 26.203 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16735 | 26.203 | 13.828 | 0.000 |  | 16736 | 26.384 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16737 | 26.384 | 13.124 | 0.000 |  | 16738 | 26.384 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16739 | 26.384 | 13.332 | 0.000 |  | 16740 | 26.384 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16741 | 26.384 | 13.431 | 0.000 |  | 16742 | 26.384 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16743 | 26.384 | 13.530 | 0.000 |  | 16744 | 26.384 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16745 | 26.384 | 13.729 | 0.000 |  | 16746 | 26.384 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16747 | 26.384 | 13.828 | 0.000 |  | 16748 | 26.384 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16749 | 26.384 | 13.927 | 0.000 |  | 16750 | 26.384 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16751 | 26.384 | 14.125 | 0.000 |  | 16752 | 26.384 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16753 | 26.384 | 14.125 | 0.031 |  | 16754 | 26.384 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16755 | 26.384 | 13.927 | 0.076 |  | 16756 | 26.384 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16757 | 26.384 | 13.729 | 0.097 |  | 16758 | 26.384 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16759 | 26.384 | 13.530 | 0.097 |  | 16760 | 26.384 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16761 | 26.384 | 13.332 | 0.076 |  | 16762 | 26.384 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16763 | 26.384 | 13.134 | 0.031 |  | 16764 | 26.324 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16765 | 26.324 | 13.828 | 0.000 |  | 16766 | 26.505 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16767 | 26.505 | 13.124 | 0.000 |  | 16768 | 26.505 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16769 | 26.505 | 13.332 | 0.000 |  | 16770 | 26.505 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16771 | 26.505 | 13.431 | 0.000 |  | 16772 | 26.505 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16773 | 26.505 | 13.530 | 0.000 |  | 16774 | 26.505 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16775 | 26.505 | 13.729 | 0.000 |  | 16776 | 26.505 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16777 | 26.505 | 13.828 | 0.000 |  | 16778 | 26.505 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16779 | 26.505 | 13.927 | 0.000 |  | 16780 | 26.505 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16781 | 26.505 | 14.125 | 0.000 |  | 16782 | 26.505 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16783 | 26.505 | 14.125 | 0.031 |  | 16784 | 26.505 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16785 | 26.505 | 13.927 | 0.076 |  | 16786 | 26.505 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16787 | 26.505 | 13.729 | 0.097 |  | 16788 | 26.505 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16789 | 26.505 | 13.530 | 0.097 |  | 16790 | 26.505 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16791 | 26.505 | 13.332 | 0.076 |  | 16792 | 26.505 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16793 | 26.505 | 13.134 | 0.031 |  | 16794 | 26.444 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16795 | 26.444 | 13.828 | 0.000 |  | 16796 | 26.626 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16797 | 26.626 | 13.124 | 0.000 |  | 16798 | 26.626 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16799 | 26.626 | 13.332 | 0.000 |  | 16800 | 26.626 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16801 | 26.626 | 13.431 | 0.000 |  | 16802 | 26.626 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16803 | 26.626 | 13.530 | 0.000 |  | 16804 | 26.626 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16805 | 26.626 | 13.729 | 0.000 |  | 16806 | 26.626 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16807 | 26.626 | 13.828 | 0.000 |  | 16808 | 26.626 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16809 | 26.626 | 13.927 | 0.000 |  | 16810 | 26.626 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16811 | 26.626 | 14.125 | 0.000 |  | 16812 | 26.626 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16813 | 26.626 | 14.125 | 0.031 |  | 16814 | 26.626 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16815 | 26.626 | 13.927 | 0.076 |  | 16816 | 26.626 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16817 | 26.626 | 13.729 | 0.097 |  | 16818 | 26.626 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16819 | 26.626 | 13.530 | 0.097 |  | 16820 | 26.626 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16821 | 26.626 | 13.332 | 0.076 |  | 16822 | 26.626 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16823 | 26.626 | 13.134 | 0.031 |  | 16824 | 26.565 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16825 | 26.565 | 13.828 | 0.000 |  | 16826 | 26.746 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16827 | 26.746 | 13.124 | 0.000 |  | 16828 | 26.746 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16829 | 26.746 | 13.332 | 0.000 |  | 16830 | 26.746 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16831 | 26.746 | 13.431 | 0.000 |  | 16832 | 26.746 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16833 | 26.746 | 13.530 | 0.000 |  | 16834 | 26.746 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16835 | 26.746 | 13.729 | 0.000 |  | 16836 | 26.746 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16837 | 26.746 | 13.828 | 0.000 |  | 16838 | 26.746 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16839 | 26.746 | 13.927 | 0.000 |  | 16840 | 26.746 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16841 | 26.746 | 14.125 | 0.000 |  | 16842 | 26.746 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16843 | 26.746 | 14.125 | 0.031 |  | 16844 | 26.746 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16845 | 26.746 | 13.927 | 0.076 |  | 16846 | 26.746 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16847 | 26.746 | 13.729 | 0.097 |  | 16848 | 26.746 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16849 | 26.746 | 13.530 | 0.097 |  | 16850 | 26.746 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16851 | 26.746 | 13.332 | 0.076 |  | 16852 | 26.746 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16853 | 26.746 | 13.134 | 0.031 |  | 16854 | 26.686 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16855 | 26.686 | 13.828 | 0.000 |  | 16856 | 26.867 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16857 | 26.867 | 13.124 | 0.000 |  | 16858 | 26.867 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16859 | 26.867 | 13.332 | 0.000 |  | 16860 | 26.867 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16861 | 26.867 | 13.431 | 0.000 |  | 16862 | 26.867 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16863 | 26.867 | 13.530 | 0.000 |  | 16864 | 26.867 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16865 | 26.867 | 13.729 | 0.000 |  | 16866 | 26.867 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16867 | 26.867 | 13.828 | 0.000 |  | 16868 | 26.867 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16869 | 26.867 | 13.927 | 0.000 |  | 16870 | 26.867 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16871 | 26.867 | 14.125 | 0.000 |  | 16872 | 26.867 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16873 | 26.867 | 14.125 | 0.031 |  | 16874 | 26.867 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16875 | 26.867 | 13.927 | 0.076 |  | 16876 | 26.867 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16877 | 26.867 | 13.729 | 0.097 |  | 16878 | 26.867 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16879 | 26.867 | 13.530 | 0.097 |  | 16880 | 26.867 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16881 | 26.867 | 13.332 | 0.076 |  | 16882 | 26.867 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16883 | 26.867 | 13.134 | 0.031 |  | 16884 | 26.807 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16885 | 26.807 | 13.828 | 0.000 |  | 16886 | 26.988 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16887 | 26.988 | 13.124 | 0.000 |  | 16888 | 26.988 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16889 | 26.988 | 13.332 | 0.000 |  | 16890 | 26.988 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16891 | 26.988 | 13.431 | 0.000 |  | 16892 | 26.988 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16893 | 26.988 | 13.530 | 0.000 |  | 16894 | 26.988 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16895 | 26.988 | 13.729 | 0.000 |  | 16896 | 26.988 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16897 | 26.988 | 13.828 | 0.000 |  | 16898 | 26.988 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16899 | 26.988 | 13.927 | 0.000 |  | 16900 | 26.988 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16901 | 26.988 | 14.125 | 0.000 |  | 16902 | 26.988 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16903 | 26.988 | 14.125 | 0.031 |  | 16904 | 26.988 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16905 | 26.988 | 13.927 | 0.076 |  | 16906 | 26.988 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16907 | 26.988 | 13.729 | 0.097 |  | 16908 | 26.988 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16909 | 26.988 | 13.530 | 0.097 |  | 16910 | 26.988 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16911 | 26.988 | 13.332 | 0.076 |  | 16912 | 26.988 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16913 | 26.988 | 13.134 | 0.031 |  | 16914 | 26.928 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16915 | 26.928 | 13.828 | 0.000 |  | 16916 | 27.109 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16917 | 27.109 | 13.124 | 0.000 |  | 16918 | 27.109 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16919 | 27.109 | 13.332 | 0.000 |  | 16920 | 27.109 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16921 | 27.109 | 13.431 | 0.000 |  | 16922 | 27.109 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16923 | 27.109 | 13.530 | 0.000 |  | 16924 | 27.109 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16925 | 27.109 | 13.729 | 0.000 |  | 16926 | 27.109 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16927 | 27.109 | 13.828 | 0.000 |  | 16928 | 27.109 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16929 | 27.109 | 13.927 | 0.000 |  | 16930 | 27.109 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16931 | 27.109 | 14.125 | 0.000 |  | 16932 | 27.109 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16933 | 27.109 | 14.125 | 0.031 |  | 16934 | 27.109 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16935 | 27.109 | 13.927 | 0.076 |  | 16936 | 27.109 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16937 | 27.109 | 13.729 | 0.097 |  | 16938 | 27.109 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16939 | 27.109 | 13.530 | 0.097 |  | 16940 | 27.109 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16941 | 27.109 | 13.332 | 0.076 |  | 16942 | 27.109 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16943 | 27.109 | 13.134 | 0.031 |  | 16944 | 27.048 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16945 | 27.048 | 13.828 | 0.000 |  | 16946 | 27.230 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16947 | 27.230 | 13.124 | 0.000 |  | 16948 | 27.230 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16949 | 27.230 | 13.332 | 0.000 |  | 16950 | 27.230 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16951 | 27.230 | 13.431 | 0.000 |  | 16952 | 27.230 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16953 | 27.230 | 13.530 | 0.000 |  | 16954 | 27.230 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16955 | 27.230 | 13.729 | 0.000 |  | 16956 | 27.230 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16957 | 27.230 | 13.828 | 0.000 |  | 16958 | 27.230 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16959 | 27.230 | 13.927 | 0.000 |  | 16960 | 27.230 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16961 | 27.230 | 14.125 | 0.000 |  | 16962 | 27.230 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16963 | 27.230 | 14.125 | 0.031 |  | 16964 | 27.230 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16965 | 27.230 | 13.927 | 0.076 |  | 16966 | 27.230 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16967 | 27.230 | 13.729 | 0.097 |  | 16968 | 27.230 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16969 | 27.230 | 13.530 | 0.097 |  | 16970 | 27.230 | 13.431 | 0.089 |  |
| 16971 | 27.230 | 13.332 | 0.076 |  | 16972 | 27.230 | 13.233 | 0.056 |  |
| 16973 | 27.230 | 13.134 | 0.031 |  | 16974 | 27.169 | 13.431 | 0.000 |  |
| 16975 | 27.169 | 13.828 | 0.000 |  | 16976 | 27.350 | 13.134 | 0.000 |  |
| 16977 | 27.350 | 13.124 | 0.000 |  | 16978 | 27.350 | 13.233 | 0.000 |  |
| 16979 | 27.350 | 13.332 | 0.000 |  | 16980 | 27.350 | 13.394 | 0.000 |  |
| 16981 | 27.350 | 13.431 | 0.000 |  | 16982 | 27.350 | 13.468 | 0.000 |  |
| 16983 | 27.350 | 13.530 | 0.000 |  | 16984 | 27.350 | 13.630 | 0.000 |  |
| 16985 | 27.350 | 13.729 | 0.000 |  | 16986 | 27.350 | 13.791 | 0.000 |  |
| 16987 | 27.350 | 13.828 | 0.000 |  | 16988 | 27.350 | 13.865 | 0.000 |  |
| 16989 | 27.350 | 13.927 | 0.000 |  | 16990 | 27.350 | 14.026 | 0.000 |  |
| 16991 | 27.350 | 14.125 | 0.000 |  | 16992 | 27.350 | 13.035 | 0.000 |  |
| 16993 | 27.350 | 14.125 | 0.031 |  | 16994 | 27.350 | 14.026 | 0.056 |  |
| 16995 | 27.350 | 13.927 | 0.076 |  | 16996 | 27.350 | 13.828 | 0.089 |  |
| 16997 | 27.350 | 13.729 | 0.097 |  | 16998 | 27.350 | 13.630 | 0.100 |  |
| 16999 | 27.350 | 13.530 | 0.097 |  | 17000 | 27.350 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17001 | 27.350 | 13.332 | 0.076 |  | 17002 | 27.350 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17003 | 27.350 | 13.134 | 0.031 |  | 17004 | 27.290 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17005 | 27.290 | 13.828 | 0.000 |  | 17006 | 27.471 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17007 | 27.471 | 13.124 | 0.000 |  | 17008 | 27.471 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17009 | 27.471 | 13.332 | 0.000 |  | 17010 | 27.471 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17011 | 27.471 | 13.431 | 0.000 |  | 17012 | 27.471 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17013 | 27.471 | 13.530 | 0.000 |  | 17014 | 27.471 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17015 | 27.471 | 13.729 | 0.000 |  | 17016 | 27.471 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17017 | 27.471 | 13.828 | 0.000 |  | 17018 | 27.471 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17019 | 27.471 | 13.927 | 0.000 |  | 17020 | 27.471 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17021 | 27.471 | 14.125 | 0.000 |  | 17022 | 27.471 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17023 | 27.471 | 14.125 | 0.031 |  | 17024 | 27.471 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17025 | 27.471 | 13.927 | 0.076 |  | 17026 | 27.471 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17027 | 27.471 | 13.729 | 0.097 |  | 17028 | 27.471 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17029 | 27.471 | 13.530 | 0.097 |  | 17030 | 27.471 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17031 | 27.471 | 13.332 | 0.076 |  | 17032 | 27.471 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17033 | 27.471 | 13.134 | 0.031 |  | 17034 | 27.411 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17035 | 27.411 | 13.828 | 0.000 |  | 17036 | 27.592 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17037 | 27.592 | 13.124 | 0.000 |  | 17038 | 27.592 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17039 | 27.592 | 13.332 | 0.000 |  | 17040 | 27.592 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17041 | 27.592 | 13.431 | 0.000 |  | 17042 | 27.592 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17043 | 27.592 | 13.530 | 0.000 |  | 17044 | 27.592 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17045 | 27.592 | 13.729 | 0.000 |  | 17046 | 27.592 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17047 | 27.592 | 13.828 | 0.000 |  | 17048 | 27.592 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17049 | 27.592 | 13.927 | 0.000 |  | 17050 | 27.592 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17051 | 27.592 | 14.125 | 0.000 |  | 17052 | 27.592 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17053 | 27.592 | 14.125 | 0.031 |  | 17054 | 27.592 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17055 | 27.592 | 13.927 | 0.076 |  | 17056 | 27.592 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17057 | 27.592 | 13.729 | 0.097 |  | 17058 | 27.592 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17059 | 27.592 | 13.530 | 0.097 |  | 17060 | 27.592 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17061 | 27.592 | 13.332 | 0.076 |  | 17062 | 27.592 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17063 | 27.592 | 13.134 | 0.031 |  | 17064 | 27.532 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17065 | 27.532 | 13.828 | 0.000 |  | 17066 | 27.713 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17067 | 27.713 | 13.124 | 0.000 |  | 17068 | 27.713 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17069 | 27.713 | 13.332 | 0.000 |  | 17070 | 27.713 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17071 | 27.713 | 13.431 | 0.000 |  | 17072 | 27.713 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17073 | 27.713 | 13.530 | 0.000 |  | 17074 | 27.713 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17075 | 27.713 | 13.729 | 0.000 |  | 17076 | 27.713 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17077 | 27.713 | 13.828 | 0.000 |  | 17078 | 27.713 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17079 | 27.713 | 13.927 | 0.000 |  | 17080 | 27.713 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17081 | 27.713 | 14.125 | 0.000 |  | 17082 | 27.713 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17083 | 27.713 | 14.125 | 0.031 |  | 17084 | 27.713 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17085 | 27.713 | 13.927 | 0.076 |  | 17086 | 27.713 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17087 | 27.713 | 13.729 | 0.097 |  | 17088 | 27.713 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17089 | 27.713 | 13.530 | 0.097 |  | 17090 | 27.713 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17091 | 27.713 | 13.332 | 0.076 |  | 17092 | 27.713 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17093 | 27.713 | 13.134 | 0.031 |  | 17094 | 27.652 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17095 | 27.652 | 13.828 | 0.000 |  | 17096 | 27.834 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17097 | 27.834 | 13.124 | 0.000 |  | 17098 | 27.834 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17099 | 27.834 | 13.332 | 0.000 |  | 17100 | 27.834 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17101 | 27.834 | 13.431 | 0.000 |  | 17102 | 27.834 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17103 | 27.834 | 13.530 | 0.000 |  | 17104 | 27.834 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17105 | 27.834 | 13.729 | 0.000 |  | 17106 | 27.834 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17107 | 27.834 | 13.828 | 0.000 |  | 17108 | 27.834 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17109 | 27.834 | 13.927 | 0.000 |  | 17110 | 27.834 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17111 | 27.834 | 14.125 | 0.000 |  | 17112 | 27.834 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17113 | 27.834 | 14.125 | 0.031 |  | 17114 | 27.834 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17115 | 27.834 | 13.927 | 0.076 |  | 17116 | 27.834 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17117 | 27.834 | 13.729 | 0.097 |  | 17118 | 27.834 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17119 | 27.834 | 13.530 | 0.097 |  | 17120 | 27.834 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17121 | 27.834 | 13.332 | 0.076 |  | 17122 | 27.834 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17123 | 27.834 | 13.134 | 0.031 |  | 17124 | 27.773 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17125 | 27.773 | 13.828 | 0.000 |  | 17126 | 27.954 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17127 | 27.954 | 13.124 | 0.000 |  | 17128 | 27.954 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17129 | 27.954 | 13.332 | 0.000 |  | 17130 | 27.954 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17131 | 27.954 | 13.431 | 0.000 |  | 17132 | 27.954 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17133 | 27.954 | 13.530 | 0.000 |  | 17134 | 27.954 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17135 | 27.954 | 13.729 | 0.000 |  | 17136 | 27.954 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17137 | 27.954 | 13.828 | 0.000 |  | 17138 | 27.954 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17139 | 27.954 | 13.927 | 0.000 |  | 17140 | 27.954 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17141 | 27.954 | 14.125 | 0.000 |  | 17142 | 27.954 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17143 | 27.954 | 14.125 | 0.031 |  | 17144 | 27.954 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17145 | 27.954 | 13.927 | 0.076 |  | 17146 | 27.954 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17147 | 27.954 | 13.729 | 0.097 |  | 17148 | 27.954 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17149 | 27.954 | 13.530 | 0.097 |  | 17150 | 27.954 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17151 | 27.954 | 13.332 | 0.076 |  | 17152 | 27.954 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17153 | 27.954 | 13.134 | 0.031 |  | 17154 | 27.894 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17155 | 27.894 | 13.828 | 0.000 |  | 17156 | 28.075 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17157 | 28.075 | 13.124 | 0.000 |  | 17158 | 28.075 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17159 | 28.075 | 13.332 | 0.000 |  | 17160 | 28.075 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17161 | 28.075 | 13.431 | 0.000 |  | 17162 | 28.075 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17163 | 28.075 | 13.530 | 0.000 |  | 17164 | 28.075 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17165 | 28.075 | 13.729 | 0.000 |  | 17166 | 28.075 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17167 | 28.075 | 13.828 | 0.000 |  | 17168 | 28.075 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17169 | 28.075 | 13.927 | 0.000 |  | 17170 | 28.075 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17171 | 28.075 | 14.125 | 0.000 |  | 17172 | 28.075 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17173 | 28.075 | 14.125 | 0.031 |  | 17174 | 28.075 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17175 | 28.075 | 13.927 | 0.076 |  | 17176 | 28.075 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17177 | 28.075 | 13.729 | 0.097 |  | 17178 | 28.075 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17179 | 28.075 | 13.530 | 0.097 |  | 17180 | 28.075 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17181 | 28.075 | 13.332 | 0.076 |  | 17182 | 28.075 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17183 | 28.075 | 13.134 | 0.031 |  | 17184 | 28.015 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17185 | 28.015 | 13.828 | 0.000 |  | 17186 | 28.196 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17187 | 28.196 | 13.124 | 0.000 |  | 17188 | 28.196 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17189 | 28.196 | 13.332 | 0.000 |  | 17190 | 28.196 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17191 | 28.196 | 13.431 | 0.000 |  | 17192 | 28.196 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17193 | 28.196 | 13.530 | 0.000 |  | 17194 | 28.196 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17195 | 28.196 | 13.729 | 0.000 |  | 17196 | 28.196 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17197 | 28.196 | 13.828 | 0.000 |  | 17198 | 28.196 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17199 | 28.196 | 13.927 | 0.000 |  | 17200 | 28.196 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17201 | 28.196 | 14.125 | 0.000 |  | 17202 | 28.196 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17203 | 28.196 | 14.125 | 0.031 |  | 17204 | 28.196 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17205 | 28.196 | 13.927 | 0.076 |  | 17206 | 28.196 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17207 | 28.196 | 13.729 | 0.097 |  | 17208 | 28.196 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17209 | 28.196 | 13.530 | 0.097 |  | 17210 | 28.196 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17211 | 28.196 | 13.332 | 0.076 |  | 17212 | 28.196 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17213 | 28.196 | 13.134 | 0.031 |  | 17214 | 28.136 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17215 | 28.136 | 13.828 | 0.000 |  | 17216 | 28.317 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17217 | 28.317 | 13.124 | 0.000 |  | 17218 | 28.317 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17219 | 28.317 | 13.332 | 0.000 |  | 17220 | 28.317 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17221 | 28.317 | 13.431 | 0.000 |  | 17222 | 28.317 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17223 | 28.317 | 13.530 | 0.000 |  | 17224 | 28.317 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17225 | 28.317 | 13.729 | 0.000 |  | 17226 | 28.317 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17227 | 28.317 | 13.828 | 0.000 |  | 17228 | 28.317 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17229 | 28.317 | 13.927 | 0.000 |  | 17230 | 28.317 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17231 | 28.317 | 14.125 | 0.000 |  | 17232 | 28.317 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17233 | 28.317 | 14.125 | 0.031 |  | 17234 | 28.317 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17235 | 28.317 | 13.927 | 0.076 |  | 17236 | 28.317 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17237 | 28.317 | 13.729 | 0.097 |  | 17238 | 28.317 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17239 | 28.317 | 13.530 | 0.097 |  | 17240 | 28.317 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17241 | 28.317 | 13.332 | 0.076 |  | 17242 | 28.317 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17243 | 28.317 | 13.134 | 0.031 |  | 17244 | 28.256 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17245 | 28.256 | 13.828 | 0.000 |  | 17246 | 28.437 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17247 | 28.437 | 13.124 | 0.000 |  | 17248 | 28.437 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17249 | 28.437 | 13.332 | 0.000 |  | 17250 | 28.437 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17251 | 28.437 | 13.431 | 0.000 |  | 17252 | 28.437 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17253 | 28.437 | 13.530 | 0.000 |  | 17254 | 28.437 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17255 | 28.437 | 13.729 | 0.000 |  | 17256 | 28.437 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17257 | 28.437 | 13.828 | 0.000 |  | 17258 | 28.437 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17259 | 28.437 | 13.927 | 0.000 |  | 17260 | 28.437 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17261 | 28.437 | 14.125 | 0.000 |  | 17262 | 28.437 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17263 | 28.437 | 14.125 | 0.031 |  | 17264 | 28.437 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17265 | 28.437 | 13.927 | 0.076 |  | 17266 | 28.437 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17267 | 28.437 | 13.729 | 0.097 |  | 17268 | 28.437 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17269 | 28.437 | 13.530 | 0.097 |  | 17270 | 28.437 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17271 | 28.437 | 13.332 | 0.076 |  | 17272 | 28.437 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17273 | 28.437 | 13.134 | 0.031 |  | 17274 | 28.377 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17275 | 28.377 | 13.828 | 0.000 |  | 17276 | 28.558 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17277 | 28.558 | 13.124 | 0.000 |  | 17278 | 28.558 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17279 | 28.558 | 13.332 | 0.000 |  | 17280 | 28.558 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17281 | 28.558 | 13.431 | 0.000 |  | 17282 | 28.558 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17283 | 28.558 | 13.530 | 0.000 |  | 17284 | 28.558 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17285 | 28.558 | 13.729 | 0.000 |  | 17286 | 28.558 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17287 | 28.558 | 13.828 | 0.000 |  | 17288 | 28.558 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17289 | 28.558 | 13.927 | 0.000 |  | 17290 | 28.558 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17291 | 28.558 | 14.125 | 0.000 |  | 17292 | 28.558 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17293 | 28.558 | 14.125 | 0.031 |  | 17294 | 28.558 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17295 | 28.558 | 13.927 | 0.076 |  | 17296 | 28.558 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17297 | 28.558 | 13.729 | 0.097 |  | 17298 | 28.558 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17299 | 28.558 | 13.530 | 0.097 |  | 17300 | 28.558 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17301 | 28.558 | 13.332 | 0.076 |  | 17302 | 28.558 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17303 | 28.558 | 13.134 | 0.031 |  | 17304 | 28.498 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17305 | 28.498 | 13.828 | 0.000 |  | 17306 | 28.679 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17307 | 28.679 | 13.124 | 0.000 |  | 17308 | 28.679 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17309 | 28.679 | 13.332 | 0.000 |  | 17310 | 28.679 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17311 | 28.679 | 13.431 | 0.000 |  | 17312 | 28.679 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17313 | 28.679 | 13.530 | 0.000 |  | 17314 | 28.679 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17315 | 28.679 | 13.729 | 0.000 |  | 17316 | 28.679 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17317 | 28.679 | 13.828 | 0.000 |  | 17318 | 28.679 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17319 | 28.679 | 13.927 | 0.000 |  | 17320 | 28.679 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17321 | 28.679 | 14.125 | 0.000 |  | 17322 | 28.679 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17323 | 28.679 | 14.125 | 0.031 |  | 17324 | 28.679 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17325 | 28.679 | 13.927 | 0.076 |  | 17326 | 28.679 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17327 | 28.679 | 13.729 | 0.097 |  | 17328 | 28.679 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17329 | 28.679 | 13.530 | 0.097 |  | 17330 | 28.679 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17331 | 28.679 | 13.332 | 0.076 |  | 17332 | 28.679 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17333 | 28.679 | 13.134 | 0.031 |  | 17334 | 28.619 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17335 | 28.619 | 13.828 | 0.000 |  | 17336 | 28.800 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17337 | 28.800 | 13.124 | 0.000 |  | 17338 | 28.800 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17339 | 28.800 | 13.332 | 0.000 |  | 17340 | 28.800 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17341 | 28.800 | 13.431 | 0.000 |  | 17342 | 28.800 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17343 | 28.800 | 13.530 | 0.000 |  | 17344 | 28.800 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17345 | 28.800 | 13.729 | 0.000 |  | 17346 | 28.800 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17347 | 28.800 | 13.828 | 0.000 |  | 17348 | 28.800 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17349 | 28.800 | 13.927 | 0.000 |  | 17350 | 28.800 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17351 | 28.800 | 14.125 | 0.000 |  | 17352 | 28.800 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17353 | 28.800 | 14.125 | 0.031 |  | 17354 | 28.800 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17355 | 28.800 | 13.927 | 0.076 |  | 17356 | 28.800 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17357 | 28.800 | 13.729 | 0.097 |  | 17358 | 28.800 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17359 | 28.800 | 13.530 | 0.097 |  | 17360 | 28.800 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17361 | 28.800 | 13.332 | 0.076 |  | 17362 | 28.800 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17363 | 28.800 | 13.134 | 0.031 |  | 17364 | 28.739 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17365 | 28.739 | 13.828 | 0.000 |  | 17366 | 28.921 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17367 | 28.921 | 13.124 | 0.000 |  | 17368 | 28.921 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17369 | 28.921 | 13.332 | 0.000 |  | 17370 | 28.921 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17371 | 28.921 | 13.431 | 0.000 |  | 17372 | 28.921 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17373 | 28.921 | 13.530 | 0.000 |  | 17374 | 28.921 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17375 | 28.921 | 13.729 | 0.000 |  | 17376 | 28.921 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17377 | 28.921 | 13.828 | 0.000 |  | 17378 | 28.921 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17379 | 28.921 | 13.927 | 0.000 |  | 17380 | 28.921 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17381 | 28.921 | 14.125 | 0.000 |  | 17382 | 28.921 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17383 | 28.921 | 14.125 | 0.031 |  | 17384 | 28.921 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17385 | 28.921 | 13.927 | 0.076 |  | 17386 | 28.921 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17387 | 28.921 | 13.729 | 0.097 |  | 17388 | 28.921 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17389 | 28.921 | 13.530 | 0.097 |  | 17390 | 28.921 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17391 | 28.921 | 13.332 | 0.076 |  | 17392 | 28.921 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17393 | 28.921 | 13.134 | 0.031 |  | 17394 | 28.860 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17395 | 28.860 | 13.828 | 0.000 |  | 17396 | 29.041 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17397 | 29.041 | 13.124 | 0.000 |  | 17398 | 29.041 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17399 | 29.041 | 13.332 | 0.000 |  | 17400 | 29.041 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17401 | 29.041 | 13.431 | 0.000 |  | 17402 | 29.041 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17403 | 29.041 | 13.530 | 0.000 |  | 17404 | 29.041 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17405 | 29.041 | 13.729 | 0.000 |  | 17406 | 29.041 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17407 | 29.041 | 13.828 | 0.000 |  | 17408 | 29.041 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17409 | 29.041 | 13.927 | 0.000 |  | 17410 | 29.041 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17411 | 29.041 | 14.125 | 0.000 |  | 17412 | 29.041 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17413 | 29.041 | 14.125 | 0.031 |  | 17414 | 29.041 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17415 | 29.041 | 13.927 | 0.076 |  | 17416 | 29.041 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17417 | 29.041 | 13.729 | 0.097 |  | 17418 | 29.041 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17419 | 29.041 | 13.530 | 0.097 |  | 17420 | 29.041 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17421 | 29.041 | 13.332 | 0.076 |  | 17422 | 29.041 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17423 | 29.041 | 13.134 | 0.031 |  | 17424 | 28.981 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17425 | 28.981 | 13.828 | 0.000 |  | 17426 | 29.162 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17427 | 29.162 | 13.124 | 0.000 |  | 17428 | 29.162 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17429 | 29.162 | 13.332 | 0.000 |  | 17430 | 29.162 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17431 | 29.162 | 13.431 | 0.000 |  | 17432 | 29.162 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17433 | 29.162 | 13.530 | 0.000 |  | 17434 | 29.162 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17435 | 29.162 | 13.729 | 0.000 |  | 17436 | 29.162 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17437 | 29.162 | 13.828 | 0.000 |  | 17438 | 29.162 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17439 | 29.162 | 13.927 | 0.000 |  | 17440 | 29.162 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17441 | 29.162 | 14.125 | 0.000 |  | 17442 | 29.162 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17443 | 29.162 | 14.125 | 0.031 |  | 17444 | 29.162 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17445 | 29.162 | 13.927 | 0.076 |  | 17446 | 29.162 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17447 | 29.162 | 13.729 | 0.097 |  | 17448 | 29.162 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17449 | 29.162 | 13.530 | 0.097 |  | 17450 | 29.162 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17451 | 29.162 | 13.332 | 0.076 |  | 17452 | 29.162 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17453 | 29.162 | 13.134 | 0.031 |  | 17454 | 29.102 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17455 | 29.102 | 13.828 | 0.000 |  | 17456 | 29.283 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17457 | 29.283 | 13.124 | 0.000 |  | 17458 | 29.283 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17459 | 29.283 | 13.332 | 0.000 |  | 17460 | 29.283 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17461 | 29.283 | 13.431 | 0.000 |  | 17462 | 29.283 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17463 | 29.283 | 13.530 | 0.000 |  | 17464 | 29.283 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17465 | 29.283 | 13.729 | 0.000 |  | 17466 | 29.283 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17467 | 29.283 | 13.828 | 0.000 |  | 17468 | 29.283 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17469 | 29.283 | 13.927 | 0.000 |  | 17470 | 29.283 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17471 | 29.283 | 14.125 | 0.000 |  | 17472 | 29.283 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17473 | 29.283 | 14.125 | 0.031 |  | 17474 | 29.283 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17475 | 29.283 | 13.927 | 0.076 |  | 17476 | 29.283 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17477 | 29.283 | 13.729 | 0.097 |  | 17478 | 29.283 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17479 | 29.283 | 13.530 | 0.097 |  | 17480 | 29.283 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17481 | 29.283 | 13.332 | 0.076 |  | 17482 | 29.283 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17483 | 29.283 | 13.134 | 0.031 |  | 17484 | 29.223 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17485 | 29.223 | 13.828 | 0.000 |  | 17486 | 29.404 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17487 | 29.404 | 13.124 | 0.000 |  | 17488 | 29.404 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17489 | 29.404 | 13.332 | 0.000 |  | 17490 | 29.404 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17491 | 29.404 | 13.431 | 0.000 |  | 17492 | 29.404 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17493 | 29.404 | 13.530 | 0.000 |  | 17494 | 29.404 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17495 | 29.404 | 13.729 | 0.000 |  | 17496 | 29.404 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17497 | 29.404 | 13.828 | 0.000 |  | 17498 | 29.404 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17499 | 29.404 | 13.927 | 0.000 |  | 17500 | 29.404 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17501 | 29.404 | 14.125 | 0.000 |  | 17502 | 29.404 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17503 | 29.404 | 14.125 | 0.031 |  | 17504 | 29.404 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17505 | 29.404 | 13.927 | 0.076 |  | 17506 | 29.404 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17507 | 29.404 | 13.729 | 0.097 |  | 17508 | 29.404 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17509 | 29.404 | 13.530 | 0.097 |  | 17510 | 29.404 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17511 | 29.404 | 13.332 | 0.076 |  | 17512 | 29.404 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17513 | 29.404 | 13.134 | 0.031 |  | 17514 | 29.343 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17515 | 29.343 | 13.828 | 0.000 |  | 17516 | 29.525 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17517 | 29.525 | 13.124 | 0.000 |  | 17518 | 29.525 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17519 | 29.525 | 13.332 | 0.000 |  | 17520 | 29.525 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17521 | 29.525 | 13.431 | 0.000 |  | 17522 | 29.525 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17523 | 29.525 | 13.530 | 0.000 |  | 17524 | 29.525 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17525 | 29.525 | 13.729 | 0.000 |  | 17526 | 29.525 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17527 | 29.525 | 13.828 | 0.000 |  | 17528 | 29.525 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17529 | 29.525 | 13.927 | 0.000 |  | 17530 | 29.525 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17531 | 29.525 | 14.125 | 0.000 |  | 17532 | 29.525 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17533 | 29.525 | 14.125 | 0.031 |  | 17534 | 29.525 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17535 | 29.525 | 13.927 | 0.076 |  | 17536 | 29.525 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17537 | 29.525 | 13.729 | 0.097 |  | 17538 | 29.525 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17539 | 29.525 | 13.530 | 0.097 |  | 17540 | 29.525 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17541 | 29.525 | 13.332 | 0.076 |  | 17542 | 29.525 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17543 | 29.525 | 13.134 | 0.031 |  | 17544 | 29.464 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17545 | 29.464 | 13.828 | 0.000 |  | 17546 | 29.645 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17547 | 29.645 | 13.124 | 0.000 |  | 17548 | 29.645 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17549 | 29.645 | 13.332 | 0.000 |  | 17550 | 29.645 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17551 | 29.645 | 13.431 | 0.000 |  | 17552 | 29.645 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17553 | 29.645 | 13.530 | 0.000 |  | 17554 | 29.645 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17555 | 29.645 | 13.729 | 0.000 |  | 17556 | 29.645 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17557 | 29.645 | 13.828 | 0.000 |  | 17558 | 29.645 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17559 | 29.645 | 13.927 | 0.000 |  | 17560 | 29.645 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17561 | 29.645 | 14.125 | 0.000 |  | 17562 | 29.645 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17563 | 29.645 | 14.125 | 0.031 |  | 17564 | 29.645 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17565 | 29.645 | 13.927 | 0.076 |  | 17566 | 29.645 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17567 | 29.645 | 13.729 | 0.097 |  | 17568 | 29.645 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17569 | 29.645 | 13.530 | 0.097 |  | 17570 | 29.645 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17571 | 29.645 | 13.332 | 0.076 |  | 17572 | 29.645 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17573 | 29.645 | 13.134 | 0.031 |  | 17574 | 29.585 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17575 | 29.585 | 13.828 | 0.000 |  | 17576 | 29.766 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17577 | 29.766 | 13.124 | 0.000 |  | 17578 | 29.766 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17579 | 29.766 | 13.332 | 0.000 |  | 17580 | 29.766 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17581 | 29.766 | 13.431 | 0.000 |  | 17582 | 29.766 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17583 | 29.766 | 13.530 | 0.000 |  | 17584 | 29.766 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17585 | 29.766 | 13.729 | 0.000 |  | 17586 | 29.766 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17587 | 29.766 | 13.828 | 0.000 |  | 17588 | 29.766 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17589 | 29.766 | 13.927 | 0.000 |  | 17590 | 29.766 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17591 | 29.766 | 14.125 | 0.000 |  | 17592 | 29.766 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17593 | 29.766 | 14.125 | 0.031 |  | 17594 | 29.766 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17595 | 29.766 | 13.927 | 0.076 |  | 17596 | 29.766 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17597 | 29.766 | 13.729 | 0.097 |  | 17598 | 29.766 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17599 | 29.766 | 13.530 | 0.097 |  | 17600 | 29.766 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17601 | 29.766 | 13.332 | 0.076 |  | 17602 | 29.766 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17603 | 29.766 | 13.134 | 0.031 |  | 17604 | 29.706 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17605 | 29.706 | 13.828 | 0.000 |  | 17606 | 29.887 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17607 | 29.887 | 13.124 | 0.000 |  | 17608 | 29.887 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17609 | 29.887 | 13.332 | 0.000 |  | 17610 | 29.887 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17611 | 29.887 | 13.431 | 0.000 |  | 17612 | 29.887 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17613 | 29.887 | 13.530 | 0.000 |  | 17614 | 29.887 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17615 | 29.887 | 13.729 | 0.000 |  | 17616 | 29.887 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17617 | 29.887 | 13.828 | 0.000 |  | 17618 | 29.887 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17619 | 29.887 | 13.927 | 0.000 |  | 17620 | 29.887 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17621 | 29.887 | 14.125 | 0.000 |  | 17622 | 29.887 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17623 | 29.887 | 14.125 | 0.031 |  | 17624 | 29.887 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17625 | 29.887 | 13.927 | 0.076 |  | 17626 | 29.887 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17627 | 29.887 | 13.729 | 0.097 |  | 17628 | 29.887 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17629 | 29.887 | 13.530 | 0.097 |  | 17630 | 29.887 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17631 | 29.887 | 13.332 | 0.076 |  | 17632 | 29.887 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17633 | 29.887 | 13.134 | 0.031 |  | 17634 | 29.827 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17635 | 29.827 | 13.828 | 0.000 |  | 17636 | 30.008 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17637 | 30.008 | 13.124 | 0.000 |  | 17638 | 30.008 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17639 | 30.008 | 13.332 | 0.000 |  | 17640 | 30.008 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17641 | 30.008 | 13.431 | 0.000 |  | 17642 | 30.008 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17643 | 30.008 | 13.530 | 0.000 |  | 17644 | 30.008 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17645 | 30.008 | 13.729 | 0.000 |  | 17646 | 30.008 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17647 | 30.008 | 13.828 | 0.000 |  | 17648 | 30.008 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17649 | 30.008 | 13.927 | 0.000 |  | 17650 | 30.008 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17651 | 30.008 | 14.125 | 0.000 |  | 17652 | 30.008 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17653 | 30.008 | 14.125 | 0.031 |  | 17654 | 30.008 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17655 | 30.008 | 13.927 | 0.076 |  | 17656 | 30.008 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17657 | 30.008 | 13.729 | 0.097 |  | 17658 | 30.008 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17659 | 30.008 | 13.530 | 0.097 |  | 17660 | 30.008 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17661 | 30.008 | 13.332 | 0.076 |  | 17662 | 30.008 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17663 | 30.008 | 13.134 | 0.031 |  | 17664 | 29.947 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17665 | 29.947 | 13.828 | 0.000 |  | 17666 | 30.129 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17667 | 30.129 | 13.124 | 0.000 |  | 17668 | 30.129 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17669 | 30.129 | 13.332 | 0.000 |  | 17670 | 30.129 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17671 | 30.129 | 13.431 | 0.000 |  | 17672 | 30.129 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17673 | 30.129 | 13.530 | 0.000 |  | 17674 | 30.129 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17675 | 30.129 | 13.729 | 0.000 |  | 17676 | 30.129 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17677 | 30.129 | 13.828 | 0.000 |  | 17678 | 30.129 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17679 | 30.129 | 13.927 | 0.000 |  | 17680 | 30.129 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17681 | 30.129 | 14.125 | 0.000 |  | 17682 | 30.129 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17683 | 30.129 | 14.125 | 0.031 |  | 17684 | 30.129 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17685 | 30.129 | 13.927 | 0.076 |  | 17686 | 30.129 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17687 | 30.129 | 13.729 | 0.097 |  | 17688 | 30.129 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17689 | 30.129 | 13.530 | 0.097 |  | 17690 | 30.129 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17691 | 30.129 | 13.332 | 0.076 |  | 17692 | 30.129 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17693 | 30.129 | 13.134 | 0.031 |  | 17694 | 30.068 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17695 | 30.068 | 13.828 | 0.000 |  | 17696 | 30.249 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17697 | 30.249 | 13.124 | 0.000 |  | 17698 | 30.249 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17699 | 30.249 | 13.332 | 0.000 |  | 17700 | 30.249 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17701 | 30.249 | 13.431 | 0.000 |  | 17702 | 30.249 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17703 | 30.249 | 13.530 | 0.000 |  | 17704 | 30.249 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17705 | 30.249 | 13.729 | 0.000 |  | 17706 | 30.249 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17707 | 30.249 | 13.828 | 0.000 |  | 17708 | 30.249 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17709 | 30.249 | 13.927 | 0.000 |  | 17710 | 30.249 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17711 | 30.249 | 14.125 | 0.000 |  | 17712 | 30.249 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17713 | 30.249 | 14.125 | 0.031 |  | 17714 | 30.249 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17715 | 30.249 | 13.927 | 0.076 |  | 17716 | 30.249 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17717 | 30.249 | 13.729 | 0.097 |  | 17718 | 30.249 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17719 | 30.249 | 13.530 | 0.097 |  | 17720 | 30.249 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17721 | 30.249 | 13.332 | 0.076 |  | 17722 | 30.249 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17723 | 30.249 | 13.134 | 0.031 |  | 17724 | 30.189 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17725 | 30.189 | 13.828 | 0.000 |  | 17726 | 30.370 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17727 | 30.370 | 13.124 | 0.000 |  | 17728 | 30.370 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17729 | 30.370 | 13.332 | 0.000 |  | 17730 | 30.370 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17731 | 30.370 | 13.431 | 0.000 |  | 17732 | 30.370 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17733 | 30.370 | 13.530 | 0.000 |  | 17734 | 30.370 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17735 | 30.370 | 13.729 | 0.000 |  | 17736 | 30.370 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17737 | 30.370 | 13.828 | 0.000 |  | 17738 | 30.370 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17739 | 30.370 | 13.927 | 0.000 |  | 17740 | 30.370 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17741 | 30.370 | 14.125 | 0.000 |  | 17742 | 30.370 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17743 | 30.370 | 14.125 | 0.031 |  | 17744 | 30.370 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17745 | 30.370 | 13.927 | 0.076 |  | 17746 | 30.370 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17747 | 30.370 | 13.729 | 0.097 |  | 17748 | 30.370 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17749 | 30.370 | 13.530 | 0.097 |  | 17750 | 30.370 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17751 | 30.370 | 13.332 | 0.076 |  | 17752 | 30.370 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17753 | 30.370 | 13.134 | 0.031 |  | 17754 | 30.310 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17755 | 30.310 | 13.828 | 0.000 |  | 17756 | 30.491 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17757 | 30.491 | 13.124 | 0.000 |  | 17758 | 30.491 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17759 | 30.491 | 13.332 | 0.000 |  | 17760 | 30.491 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17761 | 30.491 | 13.431 | 0.000 |  | 17762 | 30.491 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17763 | 30.491 | 13.530 | 0.000 |  | 17764 | 30.491 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17765 | 30.491 | 13.729 | 0.000 |  | 17766 | 30.491 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17767 | 30.491 | 13.828 | 0.000 |  | 17768 | 30.491 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17769 | 30.491 | 13.927 | 0.000 |  | 17770 | 30.491 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17771 | 30.491 | 14.125 | 0.000 |  | 17772 | 30.491 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17773 | 30.491 | 14.125 | 0.031 |  | 17774 | 30.491 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17775 | 30.491 | 13.927 | 0.076 |  | 17776 | 30.491 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17777 | 30.491 | 13.729 | 0.097 |  | 17778 | 30.491 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17779 | 30.491 | 13.530 | 0.097 |  | 17780 | 30.491 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17781 | 30.491 | 13.332 | 0.076 |  | 17782 | 30.491 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17783 | 30.491 | 13.134 | 0.031 |  | 17784 | 30.431 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17785 | 30.431 | 13.828 | 0.000 |  | 17786 | 30.612 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17787 | 30.612 | 13.124 | 0.000 |  | 17788 | 30.612 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17789 | 30.612 | 13.332 | 0.000 |  | 17790 | 30.612 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17791 | 30.612 | 13.431 | 0.000 |  | 17792 | 30.612 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17793 | 30.612 | 13.530 | 0.000 |  | 17794 | 30.612 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17795 | 30.612 | 13.729 | 0.000 |  | 17796 | 30.612 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17797 | 30.612 | 13.828 | 0.000 |  | 17798 | 30.612 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17799 | 30.612 | 13.927 | 0.000 |  | 17800 | 30.612 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17801 | 30.612 | 14.125 | 0.000 |  | 17802 | 30.612 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17803 | 30.612 | 14.125 | 0.031 |  | 17804 | 30.612 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17805 | 30.612 | 13.927 | 0.076 |  | 17806 | 30.612 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17807 | 30.612 | 13.729 | 0.097 |  | 17808 | 30.612 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17809 | 30.612 | 13.530 | 0.097 |  | 17810 | 30.612 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17811 | 30.612 | 13.332 | 0.076 |  | 17812 | 30.612 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17813 | 30.612 | 13.134 | 0.031 |  | 17814 | 30.551 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17815 | 30.551 | 13.828 | 0.000 |  | 17816 | 30.733 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17817 | 30.733 | 13.124 | 0.000 |  | 17818 | 30.733 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17819 | 30.733 | 13.332 | 0.000 |  | 17820 | 30.733 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17821 | 30.733 | 13.431 | 0.000 |  | 17822 | 30.733 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17823 | 30.733 | 13.530 | 0.000 |  | 17824 | 30.733 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17825 | 30.733 | 13.729 | 0.000 |  | 17826 | 30.733 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17827 | 30.733 | 13.828 | 0.000 |  | 17828 | 30.733 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17829 | 30.733 | 13.927 | 0.000 |  | 17830 | 30.733 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17831 | 30.733 | 14.125 | 0.000 |  | 17832 | 30.733 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17833 | 30.733 | 14.125 | 0.031 |  | 17834 | 30.733 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17835 | 30.733 | 13.927 | 0.076 |  | 17836 | 30.733 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17837 | 30.733 | 13.729 | 0.097 |  | 17838 | 30.733 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17839 | 30.733 | 13.530 | 0.097 |  | 17840 | 30.733 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17841 | 30.733 | 13.332 | 0.076 |  | 17842 | 30.733 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17843 | 30.733 | 13.134 | 0.031 |  | 17844 | 30.672 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17845 | 30.672 | 13.828 | 0.000 |  | 17846 | 30.853 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17847 | 30.853 | 13.124 | 0.000 |  | 17848 | 30.853 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17849 | 30.853 | 13.332 | 0.000 |  | 17850 | 30.853 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17851 | 30.853 | 13.431 | 0.000 |  | 17852 | 30.853 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17853 | 30.853 | 13.530 | 0.000 |  | 17854 | 30.853 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17855 | 30.853 | 13.729 | 0.000 |  | 17856 | 30.853 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17857 | 30.853 | 13.828 | 0.000 |  | 17858 | 30.853 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17859 | 30.853 | 13.927 | 0.000 |  | 17860 | 30.853 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17861 | 30.853 | 14.125 | 0.000 |  | 17862 | 30.853 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17863 | 30.853 | 14.125 | 0.031 |  | 17864 | 30.853 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17865 | 30.853 | 13.927 | 0.076 |  | 17866 | 30.853 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17867 | 30.853 | 13.729 | 0.097 |  | 17868 | 30.853 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17869 | 30.853 | 13.530 | 0.097 |  | 17870 | 30.853 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17871 | 30.853 | 13.332 | 0.076 |  | 17872 | 30.853 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17873 | 30.853 | 13.134 | 0.031 |  | 17874 | 30.793 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17875 | 30.793 | 13.828 | 0.000 |  | 17876 | 30.974 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17877 | 30.974 | 13.124 | 0.000 |  | 17878 | 30.974 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17879 | 30.974 | 13.332 | 0.000 |  | 17880 | 30.974 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17881 | 30.974 | 13.431 | 0.000 |  | 17882 | 30.974 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17883 | 30.974 | 13.530 | 0.000 |  | 17884 | 30.974 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17885 | 30.974 | 13.729 | 0.000 |  | 17886 | 30.974 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17887 | 30.974 | 13.828 | 0.000 |  | 17888 | 30.974 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17889 | 30.974 | 13.927 | 0.000 |  | 17890 | 30.974 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17891 | 30.974 | 14.125 | 0.000 |  | 17892 | 30.974 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17893 | 30.974 | 14.125 | 0.031 |  | 17894 | 30.974 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17895 | 30.974 | 13.927 | 0.076 |  | 17896 | 30.974 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17897 | 30.974 | 13.729 | 0.097 |  | 17898 | 30.974 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17899 | 30.974 | 13.530 | 0.097 |  | 17900 | 30.974 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17901 | 30.974 | 13.332 | 0.076 |  | 17902 | 30.974 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17903 | 30.974 | 13.134 | 0.031 |  | 17904 | 30.914 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17905 | 30.914 | 13.828 | 0.000 |  | 17906 | 31.095 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17907 | 31.095 | 13.124 | 0.000 |  | 17908 | 31.095 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17909 | 31.095 | 13.332 | 0.000 |  | 17910 | 31.095 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17911 | 31.095 | 13.431 | 0.000 |  | 17912 | 31.095 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17913 | 31.095 | 13.530 | 0.000 |  | 17914 | 31.095 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17915 | 31.095 | 13.729 | 0.000 |  | 17916 | 31.095 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17917 | 31.095 | 13.828 | 0.000 |  | 17918 | 31.095 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17919 | 31.095 | 13.927 | 0.000 |  | 17920 | 31.095 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17921 | 31.095 | 14.125 | 0.000 |  | 17922 | 31.095 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17923 | 31.095 | 14.125 | 0.031 |  | 17924 | 31.095 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17925 | 31.095 | 13.927 | 0.076 |  | 17926 | 31.095 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17927 | 31.095 | 13.729 | 0.097 |  | 17928 | 31.095 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17929 | 31.095 | 13.530 | 0.097 |  | 17930 | 31.095 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17931 | 31.095 | 13.332 | 0.076 |  | 17932 | 31.095 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17933 | 31.095 | 13.134 | 0.031 |  | 17934 | 31.035 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17935 | 31.035 | 13.828 | 0.000 |  | 17936 | 31.216 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17937 | 31.216 | 13.124 | 0.000 |  | 17938 | 31.216 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17939 | 31.216 | 13.332 | 0.000 |  | 17940 | 31.216 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17941 | 31.216 | 13.431 | 0.000 |  | 17942 | 31.216 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17943 | 31.216 | 13.530 | 0.000 |  | 17944 | 31.216 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17945 | 31.216 | 13.729 | 0.000 |  | 17946 | 31.216 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17947 | 31.216 | 13.828 | 0.000 |  | 17948 | 31.216 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17949 | 31.216 | 13.927 | 0.000 |  | 17950 | 31.216 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17951 | 31.216 | 14.125 | 0.000 |  | 17952 | 31.216 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17953 | 31.216 | 14.125 | 0.031 |  | 17954 | 31.216 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17955 | 31.216 | 13.927 | 0.076 |  | 17956 | 31.216 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17957 | 31.216 | 13.729 | 0.097 |  | 17958 | 31.216 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17959 | 31.216 | 13.530 | 0.097 |  | 17960 | 31.216 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17961 | 31.216 | 13.332 | 0.076 |  | 17962 | 31.216 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17963 | 31.216 | 13.134 | 0.031 |  | 17964 | 31.155 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17965 | 31.155 | 13.828 | 0.000 |  | 17966 | 31.336 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17967 | 31.336 | 13.124 | 0.000 |  | 17968 | 31.336 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17969 | 31.336 | 13.332 | 0.000 |  | 17970 | 31.336 | 13.394 | 0.000 |  |
| 17971 | 31.336 | 13.431 | 0.000 |  | 17972 | 31.336 | 13.468 | 0.000 |  |
| 17973 | 31.336 | 13.530 | 0.000 |  | 17974 | 31.336 | 13.630 | 0.000 |  |
| 17975 | 31.336 | 13.729 | 0.000 |  | 17976 | 31.336 | 13.791 | 0.000 |  |
| 17977 | 31.336 | 13.828 | 0.000 |  | 17978 | 31.336 | 13.865 | 0.000 |  |
| 17979 | 31.336 | 13.927 | 0.000 |  | 17980 | 31.336 | 14.026 | 0.000 |  |
| 17981 | 31.336 | 14.125 | 0.000 |  | 17982 | 31.336 | 13.035 | 0.000 |  |
| 17983 | 31.336 | 14.125 | 0.031 |  | 17984 | 31.336 | 14.026 | 0.056 |  |
| 17985 | 31.336 | 13.927 | 0.076 |  | 17986 | 31.336 | 13.828 | 0.089 |  |
| 17987 | 31.336 | 13.729 | 0.097 |  | 17988 | 31.336 | 13.630 | 0.100 |  |
| 17989 | 31.336 | 13.530 | 0.097 |  | 17990 | 31.336 | 13.431 | 0.089 |  |
| 17991 | 31.336 | 13.332 | 0.076 |  | 17992 | 31.336 | 13.233 | 0.056 |  |
| 17993 | 31.336 | 13.134 | 0.031 |  | 17994 | 31.276 | 13.431 | 0.000 |  |
| 17995 | 31.276 | 13.828 | 0.000 |  | 17996 | 31.457 | 13.134 | 0.000 |  |
| 17997 | 31.457 | 13.124 | 0.000 |  | 17998 | 31.457 | 13.233 | 0.000 |  |
| 17999 | 31.457 | 13.332 | 0.000 |  | 18000 | 31.457 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18001 | 31.457 | 13.431 | 0.000 |  | 18002 | 31.457 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18003 | 31.457 | 13.530 | 0.000 |  | 18004 | 31.457 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18005 | 31.457 | 13.729 | 0.000 |  | 18006 | 31.457 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18007 | 31.457 | 13.828 | 0.000 |  | 18008 | 31.457 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18009 | 31.457 | 13.927 | 0.000 |  | 18010 | 31.457 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18011 | 31.457 | 14.125 | 0.000 |  | 18012 | 31.457 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18013 | 31.457 | 14.125 | 0.031 |  | 18014 | 31.457 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18015 | 31.457 | 13.927 | 0.076 |  | 18016 | 31.457 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18017 | 31.457 | 13.729 | 0.097 |  | 18018 | 31.457 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18019 | 31.457 | 13.530 | 0.097 |  | 18020 | 31.457 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18021 | 31.457 | 13.332 | 0.076 |  | 18022 | 31.457 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18023 | 31.457 | 13.134 | 0.031 |  | 18024 | 31.397 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18025 | 31.397 | 13.828 | 0.000 |  | 18026 | 31.578 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18027 | 31.578 | 13.124 | 0.000 |  | 18028 | 31.578 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18029 | 31.578 | 13.332 | 0.000 |  | 18030 | 31.578 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18031 | 31.578 | 13.431 | 0.000 |  | 18032 | 31.578 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18033 | 31.578 | 13.530 | 0.000 |  | 18034 | 31.578 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18035 | 31.578 | 13.729 | 0.000 |  | 18036 | 31.578 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18037 | 31.578 | 13.828 | 0.000 |  | 18038 | 31.578 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18039 | 31.578 | 13.927 | 0.000 |  | 18040 | 31.578 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18041 | 31.578 | 14.125 | 0.000 |  | 18042 | 31.578 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18043 | 31.578 | 14.125 | 0.031 |  | 18044 | 31.578 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18045 | 31.578 | 13.927 | 0.076 |  | 18046 | 31.578 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18047 | 31.578 | 13.729 | 0.097 |  | 18048 | 31.578 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18049 | 31.578 | 13.530 | 0.097 |  | 18050 | 31.578 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18051 | 31.578 | 13.332 | 0.076 |  | 18052 | 31.578 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18053 | 31.578 | 13.134 | 0.031 |  | 18054 | 31.518 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18055 | 31.518 | 13.828 | 0.000 |  | 18056 | 31.699 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18057 | 31.699 | 13.124 | 0.000 |  | 18058 | 31.699 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18059 | 31.699 | 13.332 | 0.000 |  | 18060 | 31.699 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18061 | 31.699 | 13.431 | 0.000 |  | 18062 | 31.699 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18063 | 31.699 | 13.530 | 0.000 |  | 18064 | 31.699 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18065 | 31.699 | 13.729 | 0.000 |  | 18066 | 31.699 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18067 | 31.699 | 13.828 | 0.000 |  | 18068 | 31.699 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18069 | 31.699 | 13.927 | 0.000 |  | 18070 | 31.699 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18071 | 31.699 | 14.125 | 0.000 |  | 18072 | 31.699 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18073 | 31.699 | 14.125 | 0.031 |  | 18074 | 31.699 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18075 | 31.699 | 13.927 | 0.076 |  | 18076 | 31.699 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18077 | 31.699 | 13.729 | 0.097 |  | 18078 | 31.699 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18079 | 31.699 | 13.530 | 0.097 |  | 18080 | 31.699 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18081 | 31.699 | 13.332 | 0.076 |  | 18082 | 31.699 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18083 | 31.699 | 13.134 | 0.031 |  | 18084 | 31.638 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18085 | 31.638 | 13.828 | 0.000 |  | 18086 | 31.820 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18087 | 31.820 | 13.124 | 0.000 |  | 18088 | 31.820 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18089 | 31.820 | 13.332 | 0.000 |  | 18090 | 31.820 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18091 | 31.820 | 13.431 | 0.000 |  | 18092 | 31.820 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18093 | 31.820 | 13.530 | 0.000 |  | 18094 | 31.820 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18095 | 31.820 | 13.729 | 0.000 |  | 18096 | 31.820 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18097 | 31.820 | 13.828 | 0.000 |  | 18098 | 31.820 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18099 | 31.820 | 13.927 | 0.000 |  | 18100 | 31.820 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18101 | 31.820 | 14.125 | 0.000 |  | 18102 | 31.820 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18103 | 31.820 | 14.125 | 0.031 |  | 18104 | 31.820 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18105 | 31.820 | 13.927 | 0.076 |  | 18106 | 31.820 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18107 | 31.820 | 13.729 | 0.097 |  | 18108 | 31.820 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18109 | 31.820 | 13.530 | 0.097 |  | 18110 | 31.820 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18111 | 31.820 | 13.332 | 0.076 |  | 18112 | 31.820 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18113 | 31.820 | 13.134 | 0.031 |  | 18114 | 31.759 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18115 | 31.759 | 13.828 | 0.000 |  | 18116 | 31.940 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18117 | 31.940 | 13.124 | 0.000 |  | 18118 | 31.940 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18119 | 31.940 | 13.332 | 0.000 |  | 18120 | 31.940 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18121 | 31.940 | 13.431 | 0.000 |  | 18122 | 31.940 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18123 | 31.940 | 13.530 | 0.000 |  | 18124 | 31.940 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18125 | 31.940 | 13.729 | 0.000 |  | 18126 | 31.940 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18127 | 31.940 | 13.828 | 0.000 |  | 18128 | 31.940 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18129 | 31.940 | 13.927 | 0.000 |  | 18130 | 31.940 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18131 | 31.940 | 14.125 | 0.000 |  | 18132 | 31.940 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18133 | 31.940 | 14.125 | 0.031 |  | 18134 | 31.940 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18135 | 31.940 | 13.927 | 0.076 |  | 18136 | 31.940 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18137 | 31.940 | 13.729 | 0.097 |  | 18138 | 31.940 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18139 | 31.940 | 13.530 | 0.097 |  | 18140 | 31.940 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18141 | 31.940 | 13.332 | 0.076 |  | 18142 | 31.940 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18143 | 31.940 | 13.134 | 0.031 |  | 18144 | 31.880 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18145 | 31.880 | 13.828 | 0.000 |  | 18146 | 32.061 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18147 | 32.061 | 13.124 | 0.000 |  | 18148 | 32.061 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18149 | 32.061 | 13.332 | 0.000 |  | 18150 | 32.061 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18151 | 32.061 | 13.431 | 0.000 |  | 18152 | 32.061 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18153 | 32.061 | 13.530 | 0.000 |  | 18154 | 32.061 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18155 | 32.061 | 13.729 | 0.000 |  | 18156 | 32.061 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18157 | 32.061 | 13.828 | 0.000 |  | 18158 | 32.061 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18159 | 32.061 | 13.927 | 0.000 |  | 18160 | 32.061 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18161 | 32.061 | 14.125 | 0.000 |  | 18162 | 32.061 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18163 | 32.061 | 14.125 | 0.031 |  | 18164 | 32.061 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18165 | 32.061 | 13.927 | 0.076 |  | 18166 | 32.061 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18167 | 32.061 | 13.729 | 0.097 |  | 18168 | 32.061 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18169 | 32.061 | 13.530 | 0.097 |  | 18170 | 32.061 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18171 | 32.061 | 13.332 | 0.076 |  | 18172 | 32.061 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18173 | 32.061 | 13.134 | 0.031 |  | 18174 | 32.001 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18175 | 32.001 | 13.828 | 0.000 |  | 18176 | 32.182 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18177 | 32.182 | 13.124 | 0.000 |  | 18178 | 32.182 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18179 | 32.182 | 13.332 | 0.000 |  | 18180 | 32.182 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18181 | 32.182 | 13.431 | 0.000 |  | 18182 | 32.182 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18183 | 32.182 | 13.530 | 0.000 |  | 18184 | 32.182 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18185 | 32.182 | 13.729 | 0.000 |  | 18186 | 32.182 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18187 | 32.182 | 13.828 | 0.000 |  | 18188 | 32.182 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18189 | 32.182 | 13.927 | 0.000 |  | 18190 | 32.182 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18191 | 32.182 | 14.125 | 0.000 |  | 18192 | 32.182 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18193 | 32.182 | 14.125 | 0.031 |  | 18194 | 32.182 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18195 | 32.182 | 13.927 | 0.076 |  | 18196 | 32.182 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18197 | 32.182 | 13.729 | 0.097 |  | 18198 | 32.182 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18199 | 32.182 | 13.530 | 0.097 |  | 18200 | 32.182 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18201 | 32.182 | 13.332 | 0.076 |  | 18202 | 32.182 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18203 | 32.182 | 13.134 | 0.031 |  | 18204 | 32.122 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18205 | 32.122 | 13.828 | 0.000 |  | 18206 | 32.303 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18207 | 32.303 | 13.124 | 0.000 |  | 18208 | 32.303 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18209 | 32.303 | 13.332 | 0.000 |  | 18210 | 32.303 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18211 | 32.303 | 13.431 | 0.000 |  | 18212 | 32.303 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18213 | 32.303 | 13.530 | 0.000 |  | 18214 | 32.303 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18215 | 32.303 | 13.729 | 0.000 |  | 18216 | 32.303 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18217 | 32.303 | 13.828 | 0.000 |  | 18218 | 32.303 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18219 | 32.303 | 13.927 | 0.000 |  | 18220 | 32.303 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18221 | 32.303 | 14.125 | 0.000 |  | 18222 | 32.303 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18223 | 32.303 | 14.125 | 0.031 |  | 18224 | 32.303 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18225 | 32.303 | 13.927 | 0.076 |  | 18226 | 32.303 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18227 | 32.303 | 13.729 | 0.097 |  | 18228 | 32.303 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18229 | 32.303 | 13.530 | 0.097 |  | 18230 | 32.303 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18231 | 32.303 | 13.332 | 0.076 |  | 18232 | 32.303 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18233 | 32.303 | 13.134 | 0.031 |  | 18234 | 32.242 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18235 | 32.242 | 13.828 | 0.000 |  | 18236 | 32.424 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18237 | 32.424 | 13.124 | 0.000 |  | 18238 | 32.424 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18239 | 32.424 | 13.332 | 0.000 |  | 18240 | 32.424 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18241 | 32.424 | 13.431 | 0.000 |  | 18242 | 32.424 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18243 | 32.424 | 13.530 | 0.000 |  | 18244 | 32.424 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18245 | 32.424 | 13.729 | 0.000 |  | 18246 | 32.424 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18247 | 32.424 | 13.828 | 0.000 |  | 18248 | 32.424 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18249 | 32.424 | 13.927 | 0.000 |  | 18250 | 32.424 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18251 | 32.424 | 14.125 | 0.000 |  | 18252 | 32.424 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18253 | 32.424 | 14.125 | 0.031 |  | 18254 | 32.424 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18255 | 32.424 | 13.927 | 0.076 |  | 18256 | 32.424 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18257 | 32.424 | 13.729 | 0.097 |  | 18258 | 32.424 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18259 | 32.424 | 13.530 | 0.097 |  | 18260 | 32.424 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18261 | 32.424 | 13.332 | 0.076 |  | 18262 | 32.424 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18263 | 32.424 | 13.134 | 0.031 |  | 18264 | 32.363 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18265 | 32.363 | 13.828 | 0.000 |  | 18266 | 32.544 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18267 | 32.544 | 13.124 | 0.000 |  | 18268 | 32.544 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18269 | 32.544 | 13.332 | 0.000 |  | 18270 | 32.544 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18271 | 32.544 | 13.431 | 0.000 |  | 18272 | 32.544 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18273 | 32.544 | 13.530 | 0.000 |  | 18274 | 32.544 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18275 | 32.544 | 13.729 | 0.000 |  | 18276 | 32.544 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18277 | 32.544 | 13.828 | 0.000 |  | 18278 | 32.544 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18279 | 32.544 | 13.927 | 0.000 |  | 18280 | 32.544 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18281 | 32.544 | 14.125 | 0.000 |  | 18282 | 32.544 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18283 | 32.544 | 14.125 | 0.031 |  | 18284 | 32.544 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18285 | 32.544 | 13.927 | 0.076 |  | 18286 | 32.544 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18287 | 32.544 | 13.729 | 0.097 |  | 18288 | 32.544 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18289 | 32.544 | 13.530 | 0.097 |  | 18290 | 32.544 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18291 | 32.544 | 13.332 | 0.076 |  | 18292 | 32.544 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18293 | 32.544 | 13.134 | 0.031 |  | 18294 | 32.484 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18295 | 32.484 | 13.828 | 0.000 |  | 18296 | 32.665 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18297 | 32.665 | 13.124 | 0.000 |  | 18298 | 32.665 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18299 | 32.665 | 13.332 | 0.000 |  | 18300 | 32.665 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18301 | 32.665 | 13.431 | 0.000 |  | 18302 | 32.665 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18303 | 32.665 | 13.530 | 0.000 |  | 18304 | 32.665 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18305 | 32.665 | 13.729 | 0.000 |  | 18306 | 32.665 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18307 | 32.665 | 13.828 | 0.000 |  | 18308 | 32.665 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18309 | 32.665 | 13.927 | 0.000 |  | 18310 | 32.665 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18311 | 32.665 | 14.125 | 0.000 |  | 18312 | 32.665 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18313 | 32.665 | 14.125 | 0.031 |  | 18314 | 32.665 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18315 | 32.665 | 13.927 | 0.076 |  | 18316 | 32.665 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18317 | 32.665 | 13.729 | 0.097 |  | 18318 | 32.665 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18319 | 32.665 | 13.530 | 0.097 |  | 18320 | 32.665 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18321 | 32.665 | 13.332 | 0.076 |  | 18322 | 32.665 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18323 | 32.665 | 13.134 | 0.031 |  | 18324 | 32.605 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18325 | 32.605 | 13.828 | 0.000 |  | 18326 | 32.786 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18327 | 32.786 | 13.124 | 0.000 |  | 18328 | 32.786 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18329 | 32.786 | 13.332 | 0.000 |  | 18330 | 32.786 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18331 | 32.786 | 13.431 | 0.000 |  | 18332 | 32.786 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18333 | 32.786 | 13.530 | 0.000 |  | 18334 | 32.786 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18335 | 32.786 | 13.729 | 0.000 |  | 18336 | 32.786 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18337 | 32.786 | 13.828 | 0.000 |  | 18338 | 32.786 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18339 | 32.786 | 13.927 | 0.000 |  | 18340 | 32.786 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18341 | 32.786 | 14.125 | 0.000 |  | 18342 | 32.786 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18343 | 32.786 | 14.125 | 0.031 |  | 18344 | 32.786 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18345 | 32.786 | 13.927 | 0.076 |  | 18346 | 32.786 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18347 | 32.786 | 13.729 | 0.097 |  | 18348 | 32.786 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18349 | 32.786 | 13.530 | 0.097 |  | 18350 | 32.786 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18351 | 32.786 | 13.332 | 0.076 |  | 18352 | 32.786 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18353 | 32.786 | 13.134 | 0.031 |  | 18354 | 32.726 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18355 | 32.726 | 13.828 | 0.000 |  | 18356 | 32.907 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18357 | 32.907 | 13.124 | 0.000 |  | 18358 | 32.907 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18359 | 32.907 | 13.332 | 0.000 |  | 18360 | 32.907 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18361 | 32.907 | 13.431 | 0.000 |  | 18362 | 32.907 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18363 | 32.907 | 13.530 | 0.000 |  | 18364 | 32.907 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18365 | 32.907 | 13.729 | 0.000 |  | 18366 | 32.907 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18367 | 32.907 | 13.828 | 0.000 |  | 18368 | 32.907 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18369 | 32.907 | 13.927 | 0.000 |  | 18370 | 32.907 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18371 | 32.907 | 14.125 | 0.000 |  | 18372 | 32.907 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18373 | 32.907 | 14.125 | 0.031 |  | 18374 | 32.907 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18375 | 32.907 | 13.927 | 0.076 |  | 18376 | 32.907 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18377 | 32.907 | 13.729 | 0.097 |  | 18378 | 32.907 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18379 | 32.907 | 13.530 | 0.097 |  | 18380 | 32.907 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18381 | 32.907 | 13.332 | 0.076 |  | 18382 | 32.907 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18383 | 32.907 | 13.134 | 0.031 |  | 18384 | 32.846 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18385 | 32.846 | 13.828 | 0.000 |  | 18386 | 33.028 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18387 | 33.028 | 13.124 | 0.000 |  | 18388 | 33.028 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18389 | 33.028 | 13.332 | 0.000 |  | 18390 | 33.028 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18391 | 33.028 | 13.431 | 0.000 |  | 18392 | 33.028 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18393 | 33.028 | 13.530 | 0.000 |  | 18394 | 33.028 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18395 | 33.028 | 13.729 | 0.000 |  | 18396 | 33.028 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18397 | 33.028 | 13.828 | 0.000 |  | 18398 | 33.028 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18399 | 33.028 | 13.927 | 0.000 |  | 18400 | 33.028 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18401 | 33.028 | 14.125 | 0.000 |  | 18402 | 33.028 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18403 | 33.028 | 14.125 | 0.031 |  | 18404 | 33.028 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18405 | 33.028 | 13.927 | 0.076 |  | 18406 | 33.028 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18407 | 33.028 | 13.729 | 0.097 |  | 18408 | 33.028 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18409 | 33.028 | 13.530 | 0.097 |  | 18410 | 33.028 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18411 | 33.028 | 13.332 | 0.076 |  | 18412 | 33.028 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18413 | 33.028 | 13.134 | 0.031 |  | 18414 | 32.967 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18415 | 32.967 | 13.828 | 0.000 |  | 18416 | 33.148 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18417 | 33.148 | 13.124 | 0.000 |  | 18418 | 33.148 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18419 | 33.148 | 13.332 | 0.000 |  | 18420 | 33.148 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18421 | 33.148 | 13.431 | 0.000 |  | 18422 | 33.148 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18423 | 33.148 | 13.530 | 0.000 |  | 18424 | 33.148 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18425 | 33.148 | 13.729 | 0.000 |  | 18426 | 33.148 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18427 | 33.148 | 13.828 | 0.000 |  | 18428 | 33.148 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18429 | 33.148 | 13.927 | 0.000 |  | 18430 | 33.148 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18431 | 33.148 | 14.125 | 0.000 |  | 18432 | 33.148 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18433 | 33.148 | 14.125 | 0.031 |  | 18434 | 33.148 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18435 | 33.148 | 13.927 | 0.076 |  | 18436 | 33.148 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18437 | 33.148 | 13.729 | 0.097 |  | 18438 | 33.148 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18439 | 33.148 | 13.530 | 0.097 |  | 18440 | 33.148 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18441 | 33.148 | 13.332 | 0.076 |  | 18442 | 33.148 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18443 | 33.148 | 13.134 | 0.031 |  | 18444 | 33.088 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18445 | 33.088 | 13.828 | 0.000 |  | 18446 | 33.269 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18447 | 33.269 | 13.124 | 0.000 |  | 18448 | 33.269 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18449 | 33.269 | 13.332 | 0.000 |  | 18450 | 33.269 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18451 | 33.269 | 13.431 | 0.000 |  | 18452 | 33.269 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18453 | 33.269 | 13.530 | 0.000 |  | 18454 | 33.269 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18455 | 33.269 | 13.729 | 0.000 |  | 18456 | 33.269 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18457 | 33.269 | 13.828 | 0.000 |  | 18458 | 33.269 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18459 | 33.269 | 13.927 | 0.000 |  | 18460 | 33.269 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18461 | 33.269 | 14.125 | 0.000 |  | 18462 | 33.269 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18463 | 33.269 | 14.125 | 0.031 |  | 18464 | 33.269 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18465 | 33.269 | 13.927 | 0.076 |  | 18466 | 33.269 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18467 | 33.269 | 13.729 | 0.097 |  | 18468 | 33.269 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18469 | 33.269 | 13.530 | 0.097 |  | 18470 | 33.269 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18471 | 33.269 | 13.332 | 0.076 |  | 18472 | 33.269 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18473 | 33.269 | 13.134 | 0.031 |  | 18474 | 33.209 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18475 | 33.209 | 13.828 | 0.000 |  | 18476 | 33.390 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18477 | 33.390 | 13.124 | 0.000 |  | 18478 | 33.390 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18479 | 33.390 | 13.332 | 0.000 |  | 18480 | 33.390 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18481 | 33.390 | 13.431 | 0.000 |  | 18482 | 33.390 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18483 | 33.390 | 13.530 | 0.000 |  | 18484 | 33.390 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18485 | 33.390 | 13.729 | 0.000 |  | 18486 | 33.390 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18487 | 33.390 | 13.828 | 0.000 |  | 18488 | 33.390 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18489 | 33.390 | 13.927 | 0.000 |  | 18490 | 33.390 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18491 | 33.390 | 14.125 | 0.000 |  | 18492 | 33.390 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18493 | 33.390 | 14.125 | 0.031 |  | 18494 | 33.390 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18495 | 33.390 | 13.927 | 0.076 |  | 18496 | 33.390 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18497 | 33.390 | 13.729 | 0.097 |  | 18498 | 33.390 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18499 | 33.390 | 13.530 | 0.097 |  | 18500 | 33.390 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18501 | 33.390 | 13.332 | 0.076 |  | 18502 | 33.390 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18503 | 33.390 | 13.134 | 0.031 |  | 18504 | 33.330 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18505 | 33.330 | 13.828 | 0.000 |  | 18506 | 33.511 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18507 | 33.511 | 13.124 | 0.000 |  | 18508 | 33.511 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18509 | 33.511 | 13.332 | 0.000 |  | 18510 | 33.511 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18511 | 33.511 | 13.431 | 0.000 |  | 18512 | 33.511 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18513 | 33.511 | 13.530 | 0.000 |  | 18514 | 33.511 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18515 | 33.511 | 13.729 | 0.000 |  | 18516 | 33.511 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18517 | 33.511 | 13.828 | 0.000 |  | 18518 | 33.511 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18519 | 33.511 | 13.927 | 0.000 |  | 18520 | 33.511 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18521 | 33.511 | 14.125 | 0.000 |  | 18522 | 33.511 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18523 | 33.511 | 14.125 | 0.031 |  | 18524 | 33.511 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18525 | 33.511 | 13.927 | 0.076 |  | 18526 | 33.511 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18527 | 33.511 | 13.729 | 0.097 |  | 18528 | 33.511 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18529 | 33.511 | 13.530 | 0.097 |  | 18530 | 33.511 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18531 | 33.511 | 13.332 | 0.076 |  | 18532 | 33.511 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18533 | 33.511 | 13.134 | 0.031 |  | 18534 | 33.450 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18535 | 33.450 | 13.828 | 0.000 |  | 18536 | 33.632 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18537 | 33.632 | 13.124 | 0.000 |  | 18538 | 33.632 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18539 | 33.632 | 13.332 | 0.000 |  | 18540 | 33.632 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18541 | 33.632 | 13.431 | 0.000 |  | 18542 | 33.632 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18543 | 33.632 | 13.530 | 0.000 |  | 18544 | 33.632 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18545 | 33.632 | 13.729 | 0.000 |  | 18546 | 33.632 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18547 | 33.632 | 13.828 | 0.000 |  | 18548 | 33.632 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18549 | 33.632 | 13.927 | 0.000 |  | 18550 | 33.632 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18551 | 33.632 | 14.125 | 0.000 |  | 18552 | 33.632 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18553 | 33.632 | 14.125 | 0.031 |  | 18554 | 33.632 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18555 | 33.632 | 13.927 | 0.076 |  | 18556 | 33.632 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18557 | 33.632 | 13.729 | 0.097 |  | 18558 | 33.632 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18559 | 33.632 | 13.530 | 0.097 |  | 18560 | 33.632 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18561 | 33.632 | 13.332 | 0.076 |  | 18562 | 33.632 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18563 | 33.632 | 13.134 | 0.031 |  | 18564 | 33.571 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18565 | 33.571 | 13.828 | 0.000 |  | 18566 | 33.752 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18567 | 33.752 | 13.124 | 0.000 |  | 18568 | 33.752 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18569 | 33.752 | 13.332 | 0.000 |  | 18570 | 33.752 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18571 | 33.752 | 13.431 | 0.000 |  | 18572 | 33.752 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18573 | 33.752 | 13.530 | 0.000 |  | 18574 | 33.752 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18575 | 33.752 | 13.729 | 0.000 |  | 18576 | 33.752 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18577 | 33.752 | 13.828 | 0.000 |  | 18578 | 33.752 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18579 | 33.752 | 13.927 | 0.000 |  | 18580 | 33.752 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18581 | 33.752 | 14.125 | 0.000 |  | 18582 | 33.752 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18583 | 33.752 | 14.125 | 0.031 |  | 18584 | 33.752 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18585 | 33.752 | 13.927 | 0.076 |  | 18586 | 33.752 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18587 | 33.752 | 13.729 | 0.097 |  | 18588 | 33.752 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18589 | 33.752 | 13.530 | 0.097 |  | 18590 | 33.752 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18591 | 33.752 | 13.332 | 0.076 |  | 18592 | 33.752 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18593 | 33.752 | 13.134 | 0.031 |  | 18594 | 33.692 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18595 | 33.692 | 13.828 | 0.000 |  | 18596 | 33.873 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18597 | 33.873 | 13.124 | 0.000 |  | 18598 | 33.873 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18599 | 33.873 | 13.332 | 0.000 |  | 18600 | 33.873 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18601 | 33.873 | 13.431 | 0.000 |  | 18602 | 33.873 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18603 | 33.873 | 13.530 | 0.000 |  | 18604 | 33.873 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18605 | 33.873 | 13.729 | 0.000 |  | 18606 | 33.873 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18607 | 33.873 | 13.828 | 0.000 |  | 18608 | 33.873 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18609 | 33.873 | 13.927 | 0.000 |  | 18610 | 33.873 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18611 | 33.873 | 14.125 | 0.000 |  | 18612 | 33.873 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18613 | 33.873 | 14.125 | 0.031 |  | 18614 | 33.873 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18615 | 33.873 | 13.927 | 0.076 |  | 18616 | 33.873 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18617 | 33.873 | 13.729 | 0.097 |  | 18618 | 33.873 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18619 | 33.873 | 13.530 | 0.097 |  | 18620 | 33.873 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18621 | 33.873 | 13.332 | 0.076 |  | 18622 | 33.873 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18623 | 33.873 | 13.134 | 0.031 |  | 18624 | 33.813 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18625 | 33.813 | 13.828 | 0.000 |  | 18626 | 33.994 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18627 | 33.994 | 13.124 | 0.000 |  | 18628 | 33.994 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18629 | 33.994 | 13.332 | 0.000 |  | 18630 | 33.994 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18631 | 33.994 | 13.431 | 0.000 |  | 18632 | 33.994 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18633 | 33.994 | 13.530 | 0.000 |  | 18634 | 33.994 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18635 | 33.994 | 13.729 | 0.000 |  | 18636 | 33.994 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18637 | 33.994 | 13.828 | 0.000 |  | 18638 | 33.994 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18639 | 33.994 | 13.927 | 0.000 |  | 18640 | 33.994 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18641 | 33.994 | 14.125 | 0.000 |  | 18642 | 33.994 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18643 | 33.994 | 14.125 | 0.031 |  | 18644 | 33.994 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18645 | 33.994 | 13.927 | 0.076 |  | 18646 | 33.994 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18647 | 33.994 | 13.729 | 0.097 |  | 18648 | 33.994 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18649 | 33.994 | 13.530 | 0.097 |  | 18650 | 33.994 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18651 | 33.994 | 13.332 | 0.076 |  | 18652 | 33.994 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18653 | 33.994 | 13.134 | 0.031 |  | 18654 | 33.934 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18655 | 33.934 | 13.828 | 0.000 |  | 18656 | 34.115 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18657 | 34.115 | 13.124 | 0.000 |  | 18658 | 34.115 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18659 | 34.115 | 13.332 | 0.000 |  | 18660 | 34.115 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18661 | 34.115 | 13.431 | 0.000 |  | 18662 | 34.115 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18663 | 34.115 | 13.530 | 0.000 |  | 18664 | 34.115 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18665 | 34.115 | 13.729 | 0.000 |  | 18666 | 34.115 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18667 | 34.115 | 13.828 | 0.000 |  | 18668 | 34.115 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18669 | 34.115 | 13.927 | 0.000 |  | 18670 | 34.115 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18671 | 34.115 | 14.125 | 0.000 |  | 18672 | 34.115 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18673 | 34.115 | 14.125 | 0.031 |  | 18674 | 34.115 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18675 | 34.115 | 13.927 | 0.076 |  | 18676 | 34.115 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18677 | 34.115 | 13.729 | 0.097 |  | 18678 | 34.115 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18679 | 34.115 | 13.530 | 0.097 |  | 18680 | 34.115 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18681 | 34.115 | 13.332 | 0.076 |  | 18682 | 34.115 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18683 | 34.115 | 13.134 | 0.031 |  | 18684 | 34.054 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18685 | 34.054 | 13.828 | 0.000 |  | 18686 | 34.236 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18687 | 34.236 | 13.124 | 0.000 |  | 18688 | 34.236 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18689 | 34.236 | 13.332 | 0.000 |  | 18690 | 34.236 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18691 | 34.236 | 13.431 | 0.000 |  | 18692 | 34.236 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18693 | 34.236 | 13.530 | 0.000 |  | 18694 | 34.236 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18695 | 34.236 | 13.729 | 0.000 |  | 18696 | 34.236 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18697 | 34.236 | 13.828 | 0.000 |  | 18698 | 34.236 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18699 | 34.236 | 13.927 | 0.000 |  | 18700 | 34.236 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18701 | 34.236 | 14.125 | 0.000 |  | 18702 | 34.236 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18703 | 34.236 | 14.125 | 0.031 |  | 18704 | 34.236 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18705 | 34.236 | 13.927 | 0.076 |  | 18706 | 34.236 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18707 | 34.236 | 13.729 | 0.097 |  | 18708 | 34.236 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18709 | 34.236 | 13.530 | 0.097 |  | 18710 | 34.236 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18711 | 34.236 | 13.332 | 0.076 |  | 18712 | 34.236 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18713 | 34.236 | 13.134 | 0.031 |  | 18714 | 34.175 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18715 | 34.175 | 13.828 | 0.000 |  | 18716 | 34.356 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18717 | 34.356 | 13.124 | 0.000 |  | 18718 | 34.356 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18719 | 34.356 | 13.332 | 0.000 |  | 18720 | 34.356 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18721 | 34.356 | 13.431 | 0.000 |  | 18722 | 34.356 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18723 | 34.356 | 13.530 | 0.000 |  | 18724 | 34.356 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18725 | 34.356 | 13.729 | 0.000 |  | 18726 | 34.356 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18727 | 34.356 | 13.828 | 0.000 |  | 18728 | 34.356 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18729 | 34.356 | 13.927 | 0.000 |  | 18730 | 34.356 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18731 | 34.356 | 14.125 | 0.000 |  | 18732 | 34.356 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18733 | 34.356 | 14.125 | 0.031 |  | 18734 | 34.356 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18735 | 34.356 | 13.927 | 0.076 |  | 18736 | 34.356 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18737 | 34.356 | 13.729 | 0.097 |  | 18738 | 34.356 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18739 | 34.356 | 13.530 | 0.097 |  | 18740 | 34.356 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18741 | 34.356 | 13.332 | 0.076 |  | 18742 | 34.356 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18743 | 34.356 | 13.134 | 0.031 |  | 18744 | 34.296 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18745 | 34.296 | 13.828 | 0.000 |  | 18746 | 34.477 | 13.134 | 0.000 |  |
| 18747 | 34.477 | 13.124 | 0.000 |  | 18748 | 34.477 | 13.233 | 0.000 |  |
| 18749 | 34.477 | 13.332 | 0.000 |  | 18750 | 34.477 | 13.394 | 0.000 |  |
| 18751 | 34.477 | 13.431 | 0.000 |  | 18752 | 34.477 | 13.468 | 0.000 |  |
| 18753 | 34.477 | 13.530 | 0.000 |  | 18754 | 34.477 | 13.630 | 0.000 |  |
| 18755 | 34.477 | 13.729 | 0.000 |  | 18756 | 34.477 | 13.791 | 0.000 |  |
| 18757 | 34.477 | 13.828 | 0.000 |  | 18758 | 34.477 | 13.865 | 0.000 |  |
| 18759 | 34.477 | 13.927 | 0.000 |  | 18760 | 34.477 | 14.026 | 0.000 |  |
| 18761 | 34.477 | 14.125 | 0.000 |  | 18762 | 34.477 | 13.035 | 0.000 |  |
| 18763 | 34.477 | 14.125 | 0.031 |  | 18764 | 34.477 | 14.026 | 0.056 |  |
| 18765 | 34.477 | 13.927 | 0.076 |  | 18766 | 34.477 | 13.828 | 0.089 |  |
| 18767 | 34.477 | 13.729 | 0.097 |  | 18768 | 34.477 | 13.630 | 0.100 |  |
| 18769 | 34.477 | 13.530 | 0.097 |  | 18770 | 34.477 | 13.431 | 0.089 |  |
| 18771 | 34.477 | 13.332 | 0.076 |  | 18772 | 34.477 | 13.233 | 0.056 |  |
| 18773 | 34.477 | 13.134 | 0.031 |  | 18774 | 34.417 | 13.431 | 0.000 |  |
| 18775 | 34.417 | 13.828 | 0.000 |  | 18776 | 22.359 | 10.531 | -0.094 |  |
| 18777 | 22.359 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18778 | 22.359 | 10.531 | -0.028 |  |
| 18779 | 22.359 | 10.531 | -0.000 |  | 18780 | 22.359 | 10.570 | -0.000 |  |
| 18781 | 22.359 | 10.553 | -0.000 |  | 18782 | 22.359 | 10.677 | -0.000 |  |
| 18783 | 22.359 | 10.783 | -0.000 |  | 18784 | 22.359 | 10.890 | -0.000 |  |
| 18785 | 22.359 | 10.996 | -0.000 |  | 18786 | 22.359 | 11.103 | -0.000 |  |
| 18787 | 22.359 | 11.209 | -0.000 |  | 18788 | 22.359 | 11.316 | -0.000 |  |
| 18789 | 22.359 | 11.422 | -0.000 |  | 18790 | 22.359 | 11.529 | -0.000 |  |
| 18791 | 22.359 | 11.635 | -0.000 |  | 18792 | 22.359 | 11.653 | -0.000 |  |
| 18793 | 22.359 | 11.675 | -0.094 |  | 18794 | 22.359 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 18795 | 22.359 | 11.675 | -0.028 |  | 18796 | 22.359 | 11.675 | -0.000 |  |
| 18797 | 22.359 | 10.464 | -0.000 |  | 18798 | 22.359 | 11.742 | -0.000 |  |
| 18799 | 22.359 | 11.635 | 0.031 |  | 18800 | 22.359 | 11.529 | 0.056 |  |
| 18801 | 22.359 | 11.422 | 0.075 |  | 18802 | 22.359 | 11.316 | 0.089 |  |
| 18803 | 22.359 | 11.209 | 0.097 |  | 18804 | 22.359 | 11.103 | 0.100 |  |
| 18805 | 22.359 | 10.996 | 0.097 |  | 18806 | 22.359 | 10.890 | 0.089 |  |
| 18807 | 22.359 | 10.783 | 0.075 |  | 18808 | 22.359 | 10.677 | 0.056 |  |
| 18809 | 22.359 | 10.570 | 0.031 |  | 18810 | 34.438 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18811 | 34.559 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18812 | 34.318 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18813 | 34.197 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18814 | 34.076 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18815 | 33.955 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18816 | 33.834 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18817 | 33.714 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18818 | 33.593 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18819 | 33.472 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18820 | 33.351 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18821 | 33.230 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18822 | 33.110 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18823 | 32.989 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18824 | 32.868 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18825 | 32.747 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18826 | 32.627 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18827 | 32.506 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18828 | 32.385 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18829 | 32.264 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18830 | 32.143 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18831 | 32.023 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18832 | 31.902 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18833 | 31.781 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18834 | 31.660 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18835 | 31.539 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18836 | 31.419 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18837 | 31.298 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18838 | 31.177 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18839 | 31.056 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18840 | 30.935 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18841 | 30.815 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18842 | 30.694 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18843 | 30.573 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18844 | 30.452 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18845 | 30.331 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18846 | 30.211 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18847 | 30.090 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18848 | 29.969 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18849 | 29.848 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18850 | 29.727 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18851 | 29.607 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18852 | 29.486 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18853 | 29.365 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18854 | 29.244 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18855 | 29.124 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18856 | 29.003 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18857 | 28.882 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18858 | 28.761 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18859 | 28.640 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18860 | 28.520 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18861 | 28.399 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18862 | 28.278 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18863 | 28.157 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18864 | 28.036 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18865 | 27.916 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18866 | 27.795 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18867 | 27.674 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18868 | 27.553 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18869 | 27.432 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18870 | 27.312 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18871 | 27.191 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18872 | 27.070 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18873 | 26.949 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18874 | 26.828 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18875 | 26.708 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18876 | 26.587 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18877 | 26.466 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18878 | 26.345 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18879 | 26.225 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18880 | 26.104 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18881 | 25.983 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18882 | 25.862 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18883 | 25.741 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18884 | 25.621 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18885 | 25.500 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18886 | 25.379 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18887 | 25.258 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18888 | 25.137 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18889 | 25.017 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18890 | 24.896 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18891 | 24.775 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18892 | 24.654 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18893 | 24.533 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18894 | 24.413 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18895 | 24.292 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18896 | 24.171 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18897 | 24.050 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18898 | 23.929 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18899 | 23.809 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18900 | 23.688 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18901 | 23.567 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18902 | 23.446 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18903 | 23.326 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18904 | 23.205 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18905 | 23.084 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18906 | 22.963 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18907 | 22.842 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18908 | 22.722 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18909 | 22.601 | 10.531 | -0.120 | 支座1 | 18910 | 22.480 | 10.531 | -0.120 | 支座1 |
| 18911 | 22.480 | 10.531 | -0.094 |  | 18912 | 22.480 | 10.531 | -0.028 |  |
| 18913 | 22.480 | 10.531 | -0.000 |  | 18914 | 22.480 | 10.570 | -0.000 |  |
| 18915 | 22.480 | 10.553 | -0.000 |  | 18916 | 22.480 | 10.677 | -0.000 |  |
| 18917 | 22.480 | 10.783 | -0.000 |  | 18918 | 22.480 | 10.853 | -0.000 |  |
| 18919 | 22.480 | 10.890 | -0.000 |  | 18920 | 22.480 | 10.927 | -0.000 |  |
| 18921 | 22.480 | 10.996 | -0.000 |  | 18922 | 22.480 | 11.103 | -0.000 |  |
| 18923 | 22.480 | 11.209 | -0.000 |  | 18924 | 22.480 | 11.279 | -0.000 |  |
| 18925 | 22.480 | 11.316 | -0.000 |  | 18926 | 22.480 | 11.353 | -0.000 |  |
| 18927 | 22.480 | 11.422 | -0.000 |  | 18928 | 22.480 | 11.529 | -0.000 |  |
| 18929 | 22.480 | 11.635 | -0.000 |  | 18930 | 22.480 | 11.653 | -0.000 |  |
| 18931 | 22.480 | 11.675 | -0.094 |  | 18932 | 22.480 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 18933 | 22.480 | 11.675 | -0.028 |  | 18934 | 22.480 | 11.675 | -0.000 |  |
| 18935 | 22.480 | 10.464 | -0.000 |  | 18936 | 22.480 | 11.742 | -0.000 |  |
| 18937 | 22.480 | 11.635 | 0.031 |  | 18938 | 22.480 | 11.529 | 0.056 |  |
| 18939 | 22.480 | 11.422 | 0.075 |  | 18940 | 22.480 | 11.316 | 0.089 |  |
| 18941 | 22.480 | 11.209 | 0.097 |  | 18942 | 22.480 | 11.103 | 0.100 |  |
| 18943 | 22.480 | 10.996 | 0.097 |  | 18944 | 22.480 | 10.890 | 0.089 |  |
| 18945 | 22.480 | 10.783 | 0.075 |  | 18946 | 22.480 | 10.677 | 0.056 |  |
| 18947 | 22.480 | 10.570 | 0.031 |  | 18948 | 22.601 | 10.531 | -0.094 |  |
| 18949 | 22.601 | 10.531 | -0.028 |  | 18950 | 22.601 | 10.531 | -0.000 |  |
| 18951 | 22.601 | 10.570 | -0.000 |  | 18952 | 22.601 | 10.553 | -0.000 |  |
| 18953 | 22.601 | 10.677 | -0.000 |  | 18954 | 22.601 | 10.783 | -0.000 |  |
| 18955 | 22.601 | 10.853 | -0.000 |  | 18956 | 22.601 | 10.890 | -0.000 |  |
| 18957 | 22.601 | 10.927 | -0.000 |  | 18958 | 22.601 | 10.996 | -0.000 |  |
| 18959 | 22.601 | 11.103 | -0.000 |  | 18960 | 22.601 | 11.209 | -0.000 |  |
| 18961 | 22.601 | 11.279 | -0.000 |  | 18962 | 22.601 | 11.316 | -0.000 |  |
| 18963 | 22.601 | 11.353 | -0.000 |  | 18964 | 22.601 | 11.422 | -0.000 |  |
| 18965 | 22.601 | 11.529 | -0.000 |  | 18966 | 22.601 | 11.635 | -0.000 |  |
| 18967 | 22.601 | 11.653 | -0.000 |  | 18968 | 22.601 | 11.675 | -0.094 |  |
| 18969 | 22.601 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 18970 | 22.601 | 11.675 | -0.028 |  |
| 18971 | 22.601 | 11.675 | -0.000 |  | 18972 | 22.601 | 10.464 | -0.000 |  |
| 18973 | 22.601 | 11.742 | -0.000 |  | 18974 | 22.601 | 11.635 | 0.031 |  |
| 18975 | 22.601 | 11.529 | 0.056 |  | 18976 | 22.601 | 11.422 | 0.075 |  |
| 18977 | 22.601 | 11.316 | 0.089 |  | 18978 | 22.601 | 11.209 | 0.097 |  |
| 18979 | 22.601 | 11.103 | 0.100 |  | 18980 | 22.601 | 10.996 | 0.097 |  |
| 18981 | 22.601 | 10.890 | 0.089 |  | 18982 | 22.601 | 10.783 | 0.075 |  |
| 18983 | 22.601 | 10.677 | 0.056 |  | 18984 | 22.601 | 10.570 | 0.031 |  |
| 18985 | 22.722 | 10.531 | -0.094 |  | 18986 | 22.722 | 10.531 | -0.028 |  |
| 18987 | 22.722 | 10.531 | -0.000 |  | 18988 | 22.722 | 10.570 | -0.000 |  |
| 18989 | 22.722 | 10.553 | -0.000 |  | 18990 | 22.722 | 10.677 | -0.000 |  |
| 18991 | 22.722 | 10.783 | -0.000 |  | 18992 | 22.722 | 10.853 | -0.000 |  |
| 18993 | 22.722 | 10.890 | -0.000 |  | 18994 | 22.722 | 10.927 | -0.000 |  |
| 18995 | 22.722 | 10.996 | -0.000 |  | 18996 | 22.722 | 11.103 | -0.000 |  |
| 18997 | 22.722 | 11.209 | -0.000 |  | 18998 | 22.722 | 11.279 | -0.000 |  |
| 18999 | 22.722 | 11.316 | -0.000 |  | 19000 | 22.722 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19001 | 22.722 | 11.422 | -0.000 |  | 19002 | 22.722 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19003 | 22.722 | 11.635 | -0.000 |  | 19004 | 22.722 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19005 | 22.722 | 11.675 | -0.094 |  | 19006 | 22.722 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19007 | 22.722 | 11.675 | -0.028 |  | 19008 | 22.722 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19009 | 22.722 | 10.464 | -0.000 |  | 19010 | 22.722 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19011 | 22.722 | 11.635 | 0.031 |  | 19012 | 22.722 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19013 | 22.722 | 11.422 | 0.075 |  | 19014 | 22.722 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19015 | 22.722 | 11.209 | 0.097 |  | 19016 | 22.722 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19017 | 22.722 | 10.996 | 0.097 |  | 19018 | 22.722 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19019 | 22.722 | 10.783 | 0.075 |  | 19020 | 22.722 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19021 | 22.722 | 10.570 | 0.031 |  | 19022 | 22.842 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19023 | 22.842 | 10.531 | -0.028 |  | 19024 | 22.842 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19025 | 22.842 | 10.570 | -0.000 |  | 19026 | 22.842 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19027 | 22.842 | 10.677 | -0.000 |  | 19028 | 22.842 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19029 | 22.842 | 10.853 | -0.000 |  | 19030 | 22.842 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19031 | 22.842 | 10.927 | -0.000 |  | 19032 | 22.842 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19033 | 22.842 | 11.103 | -0.000 |  | 19034 | 22.842 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19035 | 22.842 | 11.279 | -0.000 |  | 19036 | 22.842 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19037 | 22.842 | 11.353 | -0.000 |  | 19038 | 22.842 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19039 | 22.842 | 11.529 | -0.000 |  | 19040 | 22.842 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19041 | 22.842 | 11.653 | -0.000 |  | 19042 | 22.842 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19043 | 22.842 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19044 | 22.842 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19045 | 22.842 | 11.675 | -0.000 |  | 19046 | 22.842 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19047 | 22.842 | 11.742 | -0.000 |  | 19048 | 22.842 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19049 | 22.842 | 11.529 | 0.056 |  | 19050 | 22.842 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19051 | 22.842 | 11.316 | 0.089 |  | 19052 | 22.842 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19053 | 22.842 | 11.103 | 0.100 |  | 19054 | 22.842 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19055 | 22.842 | 10.890 | 0.089 |  | 19056 | 22.842 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19057 | 22.842 | 10.677 | 0.056 |  | 19058 | 22.842 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19059 | 22.963 | 10.531 | -0.094 |  | 19060 | 22.963 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19061 | 22.963 | 10.531 | -0.000 |  | 19062 | 22.963 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19063 | 22.963 | 10.553 | -0.000 |  | 19064 | 22.963 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19065 | 22.963 | 10.783 | -0.000 |  | 19066 | 22.963 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19067 | 22.963 | 10.890 | -0.000 |  | 19068 | 22.963 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19069 | 22.963 | 10.996 | -0.000 |  | 19070 | 22.963 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19071 | 22.963 | 11.209 | -0.000 |  | 19072 | 22.963 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19073 | 22.963 | 11.316 | -0.000 |  | 19074 | 22.963 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19075 | 22.963 | 11.422 | -0.000 |  | 19076 | 22.963 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19077 | 22.963 | 11.635 | -0.000 |  | 19078 | 22.963 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19079 | 22.963 | 11.675 | -0.094 |  | 19080 | 22.963 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19081 | 22.963 | 11.675 | -0.028 |  | 19082 | 22.963 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19083 | 22.963 | 10.464 | -0.000 |  | 19084 | 22.963 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19085 | 22.963 | 11.635 | 0.031 |  | 19086 | 22.963 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19087 | 22.963 | 11.422 | 0.075 |  | 19088 | 22.963 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19089 | 22.963 | 11.209 | 0.097 |  | 19090 | 22.963 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19091 | 22.963 | 10.996 | 0.097 |  | 19092 | 22.963 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19093 | 22.963 | 10.783 | 0.075 |  | 19094 | 22.963 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19095 | 22.963 | 10.570 | 0.031 |  | 19096 | 23.084 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19097 | 23.084 | 10.531 | -0.028 |  | 19098 | 23.084 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19099 | 23.084 | 10.570 | -0.000 |  | 19100 | 23.084 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19101 | 23.084 | 10.677 | -0.000 |  | 19102 | 23.084 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19103 | 23.084 | 10.853 | -0.000 |  | 19104 | 23.084 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19105 | 23.084 | 10.927 | -0.000 |  | 19106 | 23.084 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19107 | 23.084 | 11.103 | -0.000 |  | 19108 | 23.084 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19109 | 23.084 | 11.279 | -0.000 |  | 19110 | 23.084 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19111 | 23.084 | 11.353 | -0.000 |  | 19112 | 23.084 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19113 | 23.084 | 11.529 | -0.000 |  | 19114 | 23.084 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19115 | 23.084 | 11.653 | -0.000 |  | 19116 | 23.084 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19117 | 23.084 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19118 | 23.084 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19119 | 23.084 | 11.675 | -0.000 |  | 19120 | 23.084 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19121 | 23.084 | 11.742 | -0.000 |  | 19122 | 23.084 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19123 | 23.084 | 11.529 | 0.056 |  | 19124 | 23.084 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19125 | 23.084 | 11.316 | 0.089 |  | 19126 | 23.084 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19127 | 23.084 | 11.103 | 0.100 |  | 19128 | 23.084 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19129 | 23.084 | 10.890 | 0.089 |  | 19130 | 23.084 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19131 | 23.084 | 10.677 | 0.056 |  | 19132 | 23.084 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19133 | 23.205 | 10.531 | -0.094 |  | 19134 | 23.205 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19135 | 23.205 | 10.531 | -0.000 |  | 19136 | 23.205 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19137 | 23.205 | 10.553 | -0.000 |  | 19138 | 23.205 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19139 | 23.205 | 10.783 | -0.000 |  | 19140 | 23.205 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19141 | 23.205 | 10.890 | -0.000 |  | 19142 | 23.205 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19143 | 23.205 | 10.996 | -0.000 |  | 19144 | 23.205 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19145 | 23.205 | 11.209 | -0.000 |  | 19146 | 23.205 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19147 | 23.205 | 11.316 | -0.000 |  | 19148 | 23.205 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19149 | 23.205 | 11.422 | -0.000 |  | 19150 | 23.205 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19151 | 23.205 | 11.635 | -0.000 |  | 19152 | 23.205 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19153 | 23.205 | 11.675 | -0.094 |  | 19154 | 23.205 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19155 | 23.205 | 11.675 | -0.028 |  | 19156 | 23.205 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19157 | 23.205 | 10.464 | -0.000 |  | 19158 | 23.205 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19159 | 23.205 | 11.635 | 0.031 |  | 19160 | 23.205 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19161 | 23.205 | 11.422 | 0.075 |  | 19162 | 23.205 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19163 | 23.205 | 11.209 | 0.097 |  | 19164 | 23.205 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19165 | 23.205 | 10.996 | 0.097 |  | 19166 | 23.205 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19167 | 23.205 | 10.783 | 0.075 |  | 19168 | 23.205 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19169 | 23.205 | 10.570 | 0.031 |  | 19170 | 22.510 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19171 | 22.540 | 10.531 | -0.094 |  | 19172 | 22.571 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19173 | 22.540 | 10.531 | -0.028 |  | 19174 | 22.510 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19175 | 22.540 | 11.675 | -0.094 |  | 19176 | 22.571 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19177 | 22.540 | 11.675 | -0.028 |  | 19178 | 22.540 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19179 | 22.540 | 11.316 | -0.000 |  | 19180 | 22.631 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19181 | 22.661 | 10.531 | -0.094 |  | 19182 | 22.691 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19183 | 22.661 | 10.531 | -0.028 |  | 19184 | 22.631 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19185 | 22.661 | 11.675 | -0.094 |  | 19186 | 22.691 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19187 | 22.661 | 11.675 | -0.028 |  | 19188 | 22.661 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19189 | 22.661 | 11.316 | -0.000 |  | 19190 | 22.752 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19191 | 22.782 | 10.531 | -0.094 |  | 19192 | 22.812 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19193 | 22.782 | 10.531 | -0.028 |  | 19194 | 22.752 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19195 | 22.782 | 11.675 | -0.094 |  | 19196 | 22.812 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19197 | 22.782 | 11.675 | -0.028 |  | 19198 | 22.782 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19199 | 22.782 | 11.316 | -0.000 |  | 19200 | 22.873 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19201 | 22.903 | 10.531 | -0.094 |  | 19202 | 22.933 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19203 | 22.903 | 10.531 | -0.028 |  | 19204 | 22.873 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19205 | 22.903 | 11.675 | -0.094 |  | 19206 | 22.933 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19207 | 22.903 | 11.675 | -0.028 |  | 19208 | 22.903 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19209 | 22.903 | 11.316 | -0.000 |  | 19210 | 22.993 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19211 | 23.024 | 10.531 | -0.094 |  | 19212 | 23.054 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19213 | 23.024 | 10.531 | -0.028 |  | 19214 | 22.993 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19215 | 23.024 | 11.675 | -0.094 |  | 19216 | 23.054 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19217 | 23.024 | 11.675 | -0.028 |  | 19218 | 23.024 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19219 | 23.024 | 11.316 | -0.000 |  | 19220 | 23.114 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19221 | 23.144 | 10.531 | -0.094 |  | 19222 | 23.175 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19223 | 23.144 | 10.531 | -0.028 |  | 19224 | 23.114 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19225 | 23.144 | 11.675 | -0.094 |  | 19226 | 23.175 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19227 | 23.144 | 11.675 | -0.028 |  | 19228 | 23.144 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19229 | 23.144 | 10.890 | -0.000 |  | 19230 | 23.326 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19231 | 23.326 | 10.531 | -0.028 |  | 19232 | 23.326 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19233 | 23.326 | 10.570 | -0.000 |  | 19234 | 23.326 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19235 | 23.326 | 10.677 | -0.000 |  | 19236 | 23.326 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19237 | 23.326 | 10.853 | -0.000 |  | 19238 | 23.326 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19239 | 23.326 | 10.927 | -0.000 |  | 19240 | 23.326 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19241 | 23.326 | 11.103 | -0.000 |  | 19242 | 23.326 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19243 | 23.326 | 11.279 | -0.000 |  | 19244 | 23.326 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19245 | 23.326 | 11.353 | -0.000 |  | 19246 | 23.326 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19247 | 23.326 | 11.529 | -0.000 |  | 19248 | 23.326 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19249 | 23.326 | 11.653 | -0.000 |  | 19250 | 23.326 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19251 | 23.326 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19252 | 23.326 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19253 | 23.326 | 11.675 | -0.000 |  | 19254 | 23.326 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19255 | 23.326 | 11.742 | -0.000 |  | 19256 | 23.326 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19257 | 23.326 | 11.529 | 0.056 |  | 19258 | 23.326 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19259 | 23.326 | 11.316 | 0.089 |  | 19260 | 23.326 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19261 | 23.326 | 11.103 | 0.100 |  | 19262 | 23.326 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19263 | 23.326 | 10.890 | 0.089 |  | 19264 | 23.326 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19265 | 23.326 | 10.677 | 0.056 |  | 19266 | 23.326 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19267 | 23.446 | 10.531 | -0.094 |  | 19268 | 23.446 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19269 | 23.446 | 10.531 | -0.000 |  | 19270 | 23.446 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19271 | 23.446 | 10.553 | -0.000 |  | 19272 | 23.446 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19273 | 23.446 | 10.783 | -0.000 |  | 19274 | 23.446 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19275 | 23.446 | 10.890 | -0.000 |  | 19276 | 23.446 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19277 | 23.446 | 10.996 | -0.000 |  | 19278 | 23.446 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19279 | 23.446 | 11.209 | -0.000 |  | 19280 | 23.446 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19281 | 23.446 | 11.316 | -0.000 |  | 19282 | 23.446 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19283 | 23.446 | 11.422 | -0.000 |  | 19284 | 23.446 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19285 | 23.446 | 11.635 | -0.000 |  | 19286 | 23.446 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19287 | 23.446 | 11.675 | -0.094 |  | 19288 | 23.446 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19289 | 23.446 | 11.675 | -0.028 |  | 19290 | 23.446 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19291 | 23.446 | 10.464 | -0.000 |  | 19292 | 23.446 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19293 | 23.446 | 11.635 | 0.031 |  | 19294 | 23.446 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19295 | 23.446 | 11.422 | 0.075 |  | 19296 | 23.446 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19297 | 23.446 | 11.209 | 0.097 |  | 19298 | 23.446 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19299 | 23.446 | 10.996 | 0.097 |  | 19300 | 23.446 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19301 | 23.446 | 10.783 | 0.075 |  | 19302 | 23.446 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19303 | 23.446 | 10.570 | 0.031 |  | 19304 | 23.567 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19305 | 23.567 | 10.531 | -0.028 |  | 19306 | 23.567 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19307 | 23.567 | 10.570 | -0.000 |  | 19308 | 23.567 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19309 | 23.567 | 10.677 | -0.000 |  | 19310 | 23.567 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19311 | 23.567 | 10.853 | -0.000 |  | 19312 | 23.567 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19313 | 23.567 | 10.927 | -0.000 |  | 19314 | 23.567 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19315 | 23.567 | 11.103 | -0.000 |  | 19316 | 23.567 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19317 | 23.567 | 11.279 | -0.000 |  | 19318 | 23.567 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19319 | 23.567 | 11.353 | -0.000 |  | 19320 | 23.567 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19321 | 23.567 | 11.529 | -0.000 |  | 19322 | 23.567 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19323 | 23.567 | 11.653 | -0.000 |  | 19324 | 23.567 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19325 | 23.567 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19326 | 23.567 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19327 | 23.567 | 11.675 | -0.000 |  | 19328 | 23.567 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19329 | 23.567 | 11.742 | -0.000 |  | 19330 | 23.567 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19331 | 23.567 | 11.529 | 0.056 |  | 19332 | 23.567 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19333 | 23.567 | 11.316 | 0.089 |  | 19334 | 23.567 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19335 | 23.567 | 11.103 | 0.100 |  | 19336 | 23.567 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19337 | 23.567 | 10.890 | 0.089 |  | 19338 | 23.567 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19339 | 23.567 | 10.677 | 0.056 |  | 19340 | 23.567 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19341 | 23.688 | 10.531 | -0.094 |  | 19342 | 23.688 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19343 | 23.688 | 10.531 | -0.000 |  | 19344 | 23.688 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19345 | 23.688 | 10.553 | -0.000 |  | 19346 | 23.688 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19347 | 23.688 | 10.783 | -0.000 |  | 19348 | 23.688 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19349 | 23.688 | 10.890 | -0.000 |  | 19350 | 23.688 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19351 | 23.688 | 10.996 | -0.000 |  | 19352 | 23.688 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19353 | 23.688 | 11.209 | -0.000 |  | 19354 | 23.688 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19355 | 23.688 | 11.316 | -0.000 |  | 19356 | 23.688 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19357 | 23.688 | 11.422 | -0.000 |  | 19358 | 23.688 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19359 | 23.688 | 11.635 | -0.000 |  | 19360 | 23.688 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19361 | 23.688 | 11.675 | -0.094 |  | 19362 | 23.688 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19363 | 23.688 | 11.675 | -0.028 |  | 19364 | 23.688 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19365 | 23.688 | 10.464 | -0.000 |  | 19366 | 23.688 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19367 | 23.688 | 11.635 | 0.031 |  | 19368 | 23.688 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19369 | 23.688 | 11.422 | 0.075 |  | 19370 | 23.688 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19371 | 23.688 | 11.209 | 0.097 |  | 19372 | 23.688 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19373 | 23.688 | 10.996 | 0.097 |  | 19374 | 23.688 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19375 | 23.688 | 10.783 | 0.075 |  | 19376 | 23.688 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19377 | 23.688 | 10.570 | 0.031 |  | 19378 | 23.809 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19379 | 23.809 | 10.531 | -0.028 |  | 19380 | 23.809 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19381 | 23.809 | 10.570 | -0.000 |  | 19382 | 23.809 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19383 | 23.809 | 10.677 | -0.000 |  | 19384 | 23.809 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19385 | 23.809 | 10.853 | -0.000 |  | 19386 | 23.809 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19387 | 23.809 | 10.927 | -0.000 |  | 19388 | 23.809 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19389 | 23.809 | 11.103 | -0.000 |  | 19390 | 23.809 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19391 | 23.809 | 11.279 | -0.000 |  | 19392 | 23.809 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19393 | 23.809 | 11.353 | -0.000 |  | 19394 | 23.809 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19395 | 23.809 | 11.529 | -0.000 |  | 19396 | 23.809 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19397 | 23.809 | 11.653 | -0.000 |  | 19398 | 23.809 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19399 | 23.809 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19400 | 23.809 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19401 | 23.809 | 11.675 | -0.000 |  | 19402 | 23.809 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19403 | 23.809 | 11.742 | -0.000 |  | 19404 | 23.809 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19405 | 23.809 | 11.529 | 0.056 |  | 19406 | 23.809 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19407 | 23.809 | 11.316 | 0.089 |  | 19408 | 23.809 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19409 | 23.809 | 11.103 | 0.100 |  | 19410 | 23.809 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19411 | 23.809 | 10.890 | 0.089 |  | 19412 | 23.809 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19413 | 23.809 | 10.677 | 0.056 |  | 19414 | 23.809 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19415 | 23.929 | 10.531 | -0.094 |  | 19416 | 23.929 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19417 | 23.929 | 10.531 | -0.000 |  | 19418 | 23.929 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19419 | 23.929 | 10.553 | -0.000 |  | 19420 | 23.929 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19421 | 23.929 | 10.783 | -0.000 |  | 19422 | 23.929 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19423 | 23.929 | 10.890 | -0.000 |  | 19424 | 23.929 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19425 | 23.929 | 10.996 | -0.000 |  | 19426 | 23.929 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19427 | 23.929 | 11.209 | -0.000 |  | 19428 | 23.929 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19429 | 23.929 | 11.316 | -0.000 |  | 19430 | 23.929 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19431 | 23.929 | 11.422 | -0.000 |  | 19432 | 23.929 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19433 | 23.929 | 11.635 | -0.000 |  | 19434 | 23.929 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19435 | 23.929 | 11.675 | -0.094 |  | 19436 | 23.929 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19437 | 23.929 | 11.675 | -0.028 |  | 19438 | 23.929 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19439 | 23.929 | 10.464 | -0.000 |  | 19440 | 23.929 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19441 | 23.929 | 11.635 | 0.031 |  | 19442 | 23.929 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19443 | 23.929 | 11.422 | 0.075 |  | 19444 | 23.929 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19445 | 23.929 | 11.209 | 0.097 |  | 19446 | 23.929 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19447 | 23.929 | 10.996 | 0.097 |  | 19448 | 23.929 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19449 | 23.929 | 10.783 | 0.075 |  | 19450 | 23.929 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19451 | 23.929 | 10.570 | 0.031 |  | 19452 | 23.235 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19453 | 23.265 | 10.531 | -0.094 |  | 19454 | 23.295 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19455 | 23.265 | 10.531 | -0.028 |  | 19456 | 23.235 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19457 | 23.265 | 11.675 | -0.094 |  | 19458 | 23.295 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19459 | 23.265 | 11.675 | -0.028 |  | 19460 | 23.265 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19461 | 23.265 | 11.316 | -0.000 |  | 19462 | 23.356 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19463 | 23.386 | 10.531 | -0.094 |  | 19464 | 23.416 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19465 | 23.386 | 10.531 | -0.028 |  | 19466 | 23.356 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19467 | 23.386 | 11.675 | -0.094 |  | 19468 | 23.416 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19469 | 23.386 | 11.675 | -0.028 |  | 19470 | 23.386 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19471 | 23.386 | 11.316 | -0.000 |  | 19472 | 23.477 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19473 | 23.507 | 10.531 | -0.094 |  | 19474 | 23.537 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19475 | 23.507 | 10.531 | -0.028 |  | 19476 | 23.477 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19477 | 23.507 | 11.675 | -0.094 |  | 19478 | 23.537 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19479 | 23.507 | 11.675 | -0.028 |  | 19480 | 23.507 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19481 | 23.507 | 11.316 | -0.000 |  | 19482 | 23.597 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19483 | 23.627 | 10.531 | -0.094 |  | 19484 | 23.658 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19485 | 23.627 | 10.531 | -0.028 |  | 19486 | 23.597 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19487 | 23.627 | 11.675 | -0.094 |  | 19488 | 23.658 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19489 | 23.627 | 11.675 | -0.028 |  | 19490 | 23.627 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19491 | 23.627 | 11.316 | -0.000 |  | 19492 | 23.718 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19493 | 23.748 | 10.531 | -0.094 |  | 19494 | 23.778 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19495 | 23.748 | 10.531 | -0.028 |  | 19496 | 23.718 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19497 | 23.748 | 11.675 | -0.094 |  | 19498 | 23.778 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19499 | 23.748 | 11.675 | -0.028 |  | 19500 | 23.748 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19501 | 23.748 | 11.316 | -0.000 |  | 19502 | 23.839 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19503 | 23.869 | 10.531 | -0.094 |  | 19504 | 23.899 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19505 | 23.869 | 10.531 | -0.028 |  | 19506 | 23.839 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19507 | 23.869 | 11.675 | -0.094 |  | 19508 | 23.899 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19509 | 23.869 | 11.675 | -0.028 |  | 19510 | 23.869 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19511 | 23.869 | 10.890 | -0.000 |  | 19512 | 24.050 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19513 | 24.050 | 10.531 | -0.028 |  | 19514 | 24.050 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19515 | 24.050 | 10.570 | -0.000 |  | 19516 | 24.050 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19517 | 24.050 | 10.677 | -0.000 |  | 19518 | 24.050 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19519 | 24.050 | 10.853 | -0.000 |  | 19520 | 24.050 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19521 | 24.050 | 10.927 | -0.000 |  | 19522 | 24.050 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19523 | 24.050 | 11.103 | -0.000 |  | 19524 | 24.050 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19525 | 24.050 | 11.279 | -0.000 |  | 19526 | 24.050 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19527 | 24.050 | 11.353 | -0.000 |  | 19528 | 24.050 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19529 | 24.050 | 11.529 | -0.000 |  | 19530 | 24.050 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19531 | 24.050 | 11.653 | -0.000 |  | 19532 | 24.050 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19533 | 24.050 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19534 | 24.050 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19535 | 24.050 | 11.675 | -0.000 |  | 19536 | 24.050 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19537 | 24.050 | 11.742 | -0.000 |  | 19538 | 24.050 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19539 | 24.050 | 11.529 | 0.056 |  | 19540 | 24.050 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19541 | 24.050 | 11.316 | 0.089 |  | 19542 | 24.050 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19543 | 24.050 | 11.103 | 0.100 |  | 19544 | 24.050 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19545 | 24.050 | 10.890 | 0.089 |  | 19546 | 24.050 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19547 | 24.050 | 10.677 | 0.056 |  | 19548 | 24.050 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19549 | 24.171 | 10.531 | -0.094 |  | 19550 | 24.171 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19551 | 24.171 | 10.531 | -0.000 |  | 19552 | 24.171 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19553 | 24.171 | 10.553 | -0.000 |  | 19554 | 24.171 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19555 | 24.171 | 10.783 | -0.000 |  | 19556 | 24.171 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19557 | 24.171 | 10.890 | -0.000 |  | 19558 | 24.171 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19559 | 24.171 | 10.996 | -0.000 |  | 19560 | 24.171 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19561 | 24.171 | 11.209 | -0.000 |  | 19562 | 24.171 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19563 | 24.171 | 11.316 | -0.000 |  | 19564 | 24.171 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19565 | 24.171 | 11.422 | -0.000 |  | 19566 | 24.171 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19567 | 24.171 | 11.635 | -0.000 |  | 19568 | 24.171 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19569 | 24.171 | 11.675 | -0.094 |  | 19570 | 24.171 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19571 | 24.171 | 11.675 | -0.028 |  | 19572 | 24.171 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19573 | 24.171 | 10.464 | -0.000 |  | 19574 | 24.171 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19575 | 24.171 | 11.635 | 0.031 |  | 19576 | 24.171 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19577 | 24.171 | 11.422 | 0.075 |  | 19578 | 24.171 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19579 | 24.171 | 11.209 | 0.097 |  | 19580 | 24.171 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19581 | 24.171 | 10.996 | 0.097 |  | 19582 | 24.171 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19583 | 24.171 | 10.783 | 0.075 |  | 19584 | 24.171 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19585 | 24.171 | 10.570 | 0.031 |  | 19586 | 24.292 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19587 | 24.292 | 10.531 | -0.028 |  | 19588 | 24.292 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19589 | 24.292 | 10.570 | -0.000 |  | 19590 | 24.292 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19591 | 24.292 | 10.677 | -0.000 |  | 19592 | 24.292 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19593 | 24.292 | 10.853 | -0.000 |  | 19594 | 24.292 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19595 | 24.292 | 10.927 | -0.000 |  | 19596 | 24.292 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19597 | 24.292 | 11.103 | -0.000 |  | 19598 | 24.292 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19599 | 24.292 | 11.279 | -0.000 |  | 19600 | 24.292 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19601 | 24.292 | 11.353 | -0.000 |  | 19602 | 24.292 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19603 | 24.292 | 11.529 | -0.000 |  | 19604 | 24.292 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19605 | 24.292 | 11.653 | -0.000 |  | 19606 | 24.292 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19607 | 24.292 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19608 | 24.292 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19609 | 24.292 | 11.675 | -0.000 |  | 19610 | 24.292 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19611 | 24.292 | 11.742 | -0.000 |  | 19612 | 24.292 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19613 | 24.292 | 11.529 | 0.056 |  | 19614 | 24.292 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19615 | 24.292 | 11.316 | 0.089 |  | 19616 | 24.292 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19617 | 24.292 | 11.103 | 0.100 |  | 19618 | 24.292 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19619 | 24.292 | 10.890 | 0.089 |  | 19620 | 24.292 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19621 | 24.292 | 10.677 | 0.056 |  | 19622 | 24.292 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19623 | 24.413 | 10.531 | -0.094 |  | 19624 | 24.413 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19625 | 24.413 | 10.531 | -0.000 |  | 19626 | 24.413 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19627 | 24.413 | 10.553 | -0.000 |  | 19628 | 24.413 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19629 | 24.413 | 10.783 | -0.000 |  | 19630 | 24.413 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19631 | 24.413 | 10.890 | -0.000 |  | 19632 | 24.413 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19633 | 24.413 | 10.996 | -0.000 |  | 19634 | 24.413 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19635 | 24.413 | 11.209 | -0.000 |  | 19636 | 24.413 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19637 | 24.413 | 11.316 | -0.000 |  | 19638 | 24.413 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19639 | 24.413 | 11.422 | -0.000 |  | 19640 | 24.413 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19641 | 24.413 | 11.635 | -0.000 |  | 19642 | 24.413 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19643 | 24.413 | 11.675 | -0.094 |  | 19644 | 24.413 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19645 | 24.413 | 11.675 | -0.028 |  | 19646 | 24.413 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19647 | 24.413 | 10.464 | -0.000 |  | 19648 | 24.413 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19649 | 24.413 | 11.635 | 0.031 |  | 19650 | 24.413 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19651 | 24.413 | 11.422 | 0.075 |  | 19652 | 24.413 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19653 | 24.413 | 11.209 | 0.097 |  | 19654 | 24.413 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19655 | 24.413 | 10.996 | 0.097 |  | 19656 | 24.413 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19657 | 24.413 | 10.783 | 0.075 |  | 19658 | 24.413 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19659 | 24.413 | 10.570 | 0.031 |  | 19660 | 24.533 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19661 | 24.533 | 10.531 | -0.028 |  | 19662 | 24.533 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19663 | 24.533 | 10.570 | -0.000 |  | 19664 | 24.533 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19665 | 24.533 | 10.677 | -0.000 |  | 19666 | 24.533 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19667 | 24.533 | 10.853 | -0.000 |  | 19668 | 24.533 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19669 | 24.533 | 10.927 | -0.000 |  | 19670 | 24.533 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19671 | 24.533 | 11.103 | -0.000 |  | 19672 | 24.533 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19673 | 24.533 | 11.279 | -0.000 |  | 19674 | 24.533 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19675 | 24.533 | 11.353 | -0.000 |  | 19676 | 24.533 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19677 | 24.533 | 11.529 | -0.000 |  | 19678 | 24.533 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19679 | 24.533 | 11.653 | -0.000 |  | 19680 | 24.533 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19681 | 24.533 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19682 | 24.533 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19683 | 24.533 | 11.675 | -0.000 |  | 19684 | 24.533 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19685 | 24.533 | 11.742 | -0.000 |  | 19686 | 24.533 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19687 | 24.533 | 11.529 | 0.056 |  | 19688 | 24.533 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19689 | 24.533 | 11.316 | 0.089 |  | 19690 | 24.533 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19691 | 24.533 | 11.103 | 0.100 |  | 19692 | 24.533 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19693 | 24.533 | 10.890 | 0.089 |  | 19694 | 24.533 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19695 | 24.533 | 10.677 | 0.056 |  | 19696 | 24.533 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19697 | 24.654 | 10.531 | -0.094 |  | 19698 | 24.654 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19699 | 24.654 | 10.531 | -0.000 |  | 19700 | 24.654 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19701 | 24.654 | 10.553 | -0.000 |  | 19702 | 24.654 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19703 | 24.654 | 10.783 | -0.000 |  | 19704 | 24.654 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19705 | 24.654 | 10.890 | -0.000 |  | 19706 | 24.654 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19707 | 24.654 | 10.996 | -0.000 |  | 19708 | 24.654 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19709 | 24.654 | 11.209 | -0.000 |  | 19710 | 24.654 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19711 | 24.654 | 11.316 | -0.000 |  | 19712 | 24.654 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19713 | 24.654 | 11.422 | -0.000 |  | 19714 | 24.654 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19715 | 24.654 | 11.635 | -0.000 |  | 19716 | 24.654 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19717 | 24.654 | 11.675 | -0.094 |  | 19718 | 24.654 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19719 | 24.654 | 11.675 | -0.028 |  | 19720 | 24.654 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19721 | 24.654 | 10.464 | -0.000 |  | 19722 | 24.654 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19723 | 24.654 | 11.635 | 0.031 |  | 19724 | 24.654 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19725 | 24.654 | 11.422 | 0.075 |  | 19726 | 24.654 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19727 | 24.654 | 11.209 | 0.097 |  | 19728 | 24.654 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19729 | 24.654 | 10.996 | 0.097 |  | 19730 | 24.654 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19731 | 24.654 | 10.783 | 0.075 |  | 19732 | 24.654 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19733 | 24.654 | 10.570 | 0.031 |  | 19734 | 23.960 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19735 | 23.990 | 10.531 | -0.094 |  | 19736 | 24.020 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19737 | 23.990 | 10.531 | -0.028 |  | 19738 | 23.960 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19739 | 23.990 | 11.675 | -0.094 |  | 19740 | 24.020 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19741 | 23.990 | 11.675 | -0.028 |  | 19742 | 23.990 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19743 | 23.990 | 11.316 | -0.000 |  | 19744 | 24.080 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19745 | 24.111 | 10.531 | -0.094 |  | 19746 | 24.141 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19747 | 24.111 | 10.531 | -0.028 |  | 19748 | 24.080 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19749 | 24.111 | 11.675 | -0.094 |  | 19750 | 24.141 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19751 | 24.111 | 11.675 | -0.028 |  | 19752 | 24.111 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19753 | 24.111 | 11.316 | -0.000 |  | 19754 | 24.201 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19755 | 24.231 | 10.531 | -0.094 |  | 19756 | 24.262 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19757 | 24.231 | 10.531 | -0.028 |  | 19758 | 24.201 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19759 | 24.231 | 11.675 | -0.094 |  | 19760 | 24.262 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19761 | 24.231 | 11.675 | -0.028 |  | 19762 | 24.231 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19763 | 24.231 | 11.316 | -0.000 |  | 19764 | 24.322 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19765 | 24.352 | 10.531 | -0.094 |  | 19766 | 24.382 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19767 | 24.352 | 10.531 | -0.028 |  | 19768 | 24.322 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19769 | 24.352 | 11.675 | -0.094 |  | 19770 | 24.382 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19771 | 24.352 | 11.675 | -0.028 |  | 19772 | 24.352 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19773 | 24.352 | 11.316 | -0.000 |  | 19774 | 24.443 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19775 | 24.473 | 10.531 | -0.094 |  | 19776 | 24.503 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19777 | 24.473 | 10.531 | -0.028 |  | 19778 | 24.443 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19779 | 24.473 | 11.675 | -0.094 |  | 19780 | 24.503 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19781 | 24.473 | 11.675 | -0.028 |  | 19782 | 24.473 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19783 | 24.473 | 11.316 | -0.000 |  | 19784 | 24.564 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19785 | 24.594 | 10.531 | -0.094 |  | 19786 | 24.624 | 10.531 | -0.061 |  |
| 19787 | 24.594 | 10.531 | -0.028 |  | 19788 | 24.564 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19789 | 24.594 | 11.675 | -0.094 |  | 19790 | 24.624 | 11.675 | -0.061 |  |
| 19791 | 24.594 | 11.675 | -0.028 |  | 19792 | 24.594 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19793 | 24.594 | 10.890 | -0.000 |  | 19794 | 24.775 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19795 | 24.775 | 10.531 | -0.028 |  | 19796 | 24.775 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19797 | 24.775 | 10.570 | -0.000 |  | 19798 | 24.775 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19799 | 24.775 | 10.677 | -0.000 |  | 19800 | 24.775 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19801 | 24.775 | 10.853 | -0.000 |  | 19802 | 24.775 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19803 | 24.775 | 10.927 | -0.000 |  | 19804 | 24.775 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19805 | 24.775 | 11.103 | -0.000 |  | 19806 | 24.775 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19807 | 24.775 | 11.279 | -0.000 |  | 19808 | 24.775 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19809 | 24.775 | 11.353 | -0.000 |  | 19810 | 24.775 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19811 | 24.775 | 11.529 | -0.000 |  | 19812 | 24.775 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19813 | 24.775 | 11.653 | -0.000 |  | 19814 | 24.775 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19815 | 24.775 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19816 | 24.775 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19817 | 24.775 | 11.675 | -0.000 |  | 19818 | 24.775 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19819 | 24.775 | 11.742 | -0.000 |  | 19820 | 24.775 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19821 | 24.775 | 11.529 | 0.056 |  | 19822 | 24.775 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19823 | 24.775 | 11.316 | 0.089 |  | 19824 | 24.775 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19825 | 24.775 | 11.103 | 0.100 |  | 19826 | 24.775 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19827 | 24.775 | 10.890 | 0.089 |  | 19828 | 24.775 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19829 | 24.775 | 10.677 | 0.056 |  | 19830 | 24.775 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19831 | 24.896 | 10.531 | -0.094 |  | 19832 | 24.896 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19833 | 24.896 | 10.531 | -0.000 |  | 19834 | 24.896 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19835 | 24.896 | 10.553 | -0.000 |  | 19836 | 24.896 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19837 | 24.896 | 10.783 | -0.000 |  | 19838 | 24.896 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19839 | 24.896 | 10.890 | -0.000 |  | 19840 | 24.896 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19841 | 24.896 | 10.996 | -0.000 |  | 19842 | 24.896 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19843 | 24.896 | 11.209 | -0.000 |  | 19844 | 24.896 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19845 | 24.896 | 11.316 | -0.000 |  | 19846 | 24.896 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19847 | 24.896 | 11.422 | -0.000 |  | 19848 | 24.896 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19849 | 24.896 | 11.635 | -0.000 |  | 19850 | 24.896 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19851 | 24.896 | 11.675 | -0.094 |  | 19852 | 24.896 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19853 | 24.896 | 11.675 | -0.028 |  | 19854 | 24.896 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19855 | 24.896 | 10.464 | -0.000 |  | 19856 | 24.896 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19857 | 24.896 | 11.635 | 0.031 |  | 19858 | 24.896 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19859 | 24.896 | 11.422 | 0.075 |  | 19860 | 24.896 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19861 | 24.896 | 11.209 | 0.097 |  | 19862 | 24.896 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19863 | 24.896 | 10.996 | 0.097 |  | 19864 | 24.896 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19865 | 24.896 | 10.783 | 0.075 |  | 19866 | 24.896 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19867 | 24.896 | 10.570 | 0.031 |  | 19868 | 25.017 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19869 | 25.017 | 10.531 | -0.028 |  | 19870 | 25.017 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19871 | 25.017 | 10.570 | -0.000 |  | 19872 | 25.017 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19873 | 25.017 | 10.677 | -0.000 |  | 19874 | 25.017 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19875 | 25.017 | 10.853 | -0.000 |  | 19876 | 25.017 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19877 | 25.017 | 10.927 | -0.000 |  | 19878 | 25.017 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19879 | 25.017 | 11.103 | -0.000 |  | 19880 | 25.017 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19881 | 25.017 | 11.279 | -0.000 |  | 19882 | 25.017 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19883 | 25.017 | 11.353 | -0.000 |  | 19884 | 25.017 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19885 | 25.017 | 11.529 | -0.000 |  | 19886 | 25.017 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19887 | 25.017 | 11.653 | -0.000 |  | 19888 | 25.017 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19889 | 25.017 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19890 | 25.017 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19891 | 25.017 | 11.675 | -0.000 |  | 19892 | 25.017 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19893 | 25.017 | 11.742 | -0.000 |  | 19894 | 25.017 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19895 | 25.017 | 11.529 | 0.056 |  | 19896 | 25.017 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19897 | 25.017 | 11.316 | 0.089 |  | 19898 | 25.017 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19899 | 25.017 | 11.103 | 0.100 |  | 19900 | 25.017 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19901 | 25.017 | 10.890 | 0.089 |  | 19902 | 25.017 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19903 | 25.017 | 10.677 | 0.056 |  | 19904 | 25.017 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19905 | 25.137 | 10.531 | -0.094 |  | 19906 | 25.137 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19907 | 25.137 | 10.531 | -0.000 |  | 19908 | 25.137 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19909 | 25.137 | 10.553 | -0.000 |  | 19910 | 25.137 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19911 | 25.137 | 10.783 | -0.000 |  | 19912 | 25.137 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19913 | 25.137 | 10.890 | -0.000 |  | 19914 | 25.137 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19915 | 25.137 | 10.996 | -0.000 |  | 19916 | 25.137 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19917 | 25.137 | 11.209 | -0.000 |  | 19918 | 25.137 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19919 | 25.137 | 11.316 | -0.000 |  | 19920 | 25.137 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19921 | 25.137 | 11.422 | -0.000 |  | 19922 | 25.137 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19923 | 25.137 | 11.635 | -0.000 |  | 19924 | 25.137 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19925 | 25.137 | 11.675 | -0.094 |  | 19926 | 25.137 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 19927 | 25.137 | 11.675 | -0.028 |  | 19928 | 25.137 | 11.675 | -0.000 |  |
| 19929 | 25.137 | 10.464 | -0.000 |  | 19930 | 25.137 | 11.742 | -0.000 |  |
| 19931 | 25.137 | 11.635 | 0.031 |  | 19932 | 25.137 | 11.529 | 0.056 |  |
| 19933 | 25.137 | 11.422 | 0.075 |  | 19934 | 25.137 | 11.316 | 0.089 |  |
| 19935 | 25.137 | 11.209 | 0.097 |  | 19936 | 25.137 | 11.103 | 0.100 |  |
| 19937 | 25.137 | 10.996 | 0.097 |  | 19938 | 25.137 | 10.890 | 0.089 |  |
| 19939 | 25.137 | 10.783 | 0.075 |  | 19940 | 25.137 | 10.677 | 0.056 |  |
| 19941 | 25.137 | 10.570 | 0.031 |  | 19942 | 25.258 | 10.531 | -0.094 |  |
| 19943 | 25.258 | 10.531 | -0.028 |  | 19944 | 25.258 | 10.531 | -0.000 |  |
| 19945 | 25.258 | 10.570 | -0.000 |  | 19946 | 25.258 | 10.553 | -0.000 |  |
| 19947 | 25.258 | 10.677 | -0.000 |  | 19948 | 25.258 | 10.783 | -0.000 |  |
| 19949 | 25.258 | 10.853 | -0.000 |  | 19950 | 25.258 | 10.890 | -0.000 |  |
| 19951 | 25.258 | 10.927 | -0.000 |  | 19952 | 25.258 | 10.996 | -0.000 |  |
| 19953 | 25.258 | 11.103 | -0.000 |  | 19954 | 25.258 | 11.209 | -0.000 |  |
| 19955 | 25.258 | 11.279 | -0.000 |  | 19956 | 25.258 | 11.316 | -0.000 |  |
| 19957 | 25.258 | 11.353 | -0.000 |  | 19958 | 25.258 | 11.422 | -0.000 |  |
| 19959 | 25.258 | 11.529 | -0.000 |  | 19960 | 25.258 | 11.635 | -0.000 |  |
| 19961 | 25.258 | 11.653 | -0.000 |  | 19962 | 25.258 | 11.675 | -0.094 |  |
| 19963 | 25.258 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 19964 | 25.258 | 11.675 | -0.028 |  |
| 19965 | 25.258 | 11.675 | -0.000 |  | 19966 | 25.258 | 10.464 | -0.000 |  |
| 19967 | 25.258 | 11.742 | -0.000 |  | 19968 | 25.258 | 11.635 | 0.031 |  |
| 19969 | 25.258 | 11.529 | 0.056 |  | 19970 | 25.258 | 11.422 | 0.075 |  |
| 19971 | 25.258 | 11.316 | 0.089 |  | 19972 | 25.258 | 11.209 | 0.097 |  |
| 19973 | 25.258 | 11.103 | 0.100 |  | 19974 | 25.258 | 10.996 | 0.097 |  |
| 19975 | 25.258 | 10.890 | 0.089 |  | 19976 | 25.258 | 10.783 | 0.075 |  |
| 19977 | 25.258 | 10.677 | 0.056 |  | 19978 | 25.258 | 10.570 | 0.031 |  |
| 19979 | 25.379 | 10.531 | -0.094 |  | 19980 | 25.379 | 10.531 | -0.028 |  |
| 19981 | 25.379 | 10.531 | -0.000 |  | 19982 | 25.379 | 10.570 | -0.000 |  |
| 19983 | 25.379 | 10.553 | -0.000 |  | 19984 | 25.379 | 10.677 | -0.000 |  |
| 19985 | 25.379 | 10.783 | -0.000 |  | 19986 | 25.379 | 10.853 | -0.000 |  |
| 19987 | 25.379 | 10.890 | -0.000 |  | 19988 | 25.379 | 10.927 | -0.000 |  |
| 19989 | 25.379 | 10.996 | -0.000 |  | 19990 | 25.379 | 11.103 | -0.000 |  |
| 19991 | 25.379 | 11.209 | -0.000 |  | 19992 | 25.379 | 11.279 | -0.000 |  |
| 19993 | 25.379 | 11.316 | -0.000 |  | 19994 | 25.379 | 11.353 | -0.000 |  |
| 19995 | 25.379 | 11.422 | -0.000 |  | 19996 | 25.379 | 11.529 | -0.000 |  |
| 19997 | 25.379 | 11.635 | -0.000 |  | 19998 | 25.379 | 11.653 | -0.000 |  |
| 19999 | 25.379 | 11.675 | -0.094 |  | 20000 | 25.379 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20001 | 25.379 | 11.675 | -0.028 |  | 20002 | 25.379 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20003 | 25.379 | 10.464 | -0.000 |  | 20004 | 25.379 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20005 | 25.379 | 11.635 | 0.031 |  | 20006 | 25.379 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20007 | 25.379 | 11.422 | 0.075 |  | 20008 | 25.379 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20009 | 25.379 | 11.209 | 0.097 |  | 20010 | 25.379 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20011 | 25.379 | 10.996 | 0.097 |  | 20012 | 25.379 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20013 | 25.379 | 10.783 | 0.075 |  | 20014 | 25.379 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20015 | 25.379 | 10.570 | 0.031 |  | 20016 | 24.684 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20017 | 24.715 | 10.531 | -0.094 |  | 20018 | 24.745 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20019 | 24.715 | 10.531 | -0.028 |  | 20020 | 24.684 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20021 | 24.715 | 11.675 | -0.094 |  | 20022 | 24.745 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20023 | 24.715 | 11.675 | -0.028 |  | 20024 | 24.715 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20025 | 24.715 | 11.316 | -0.000 |  | 20026 | 24.805 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20027 | 24.835 | 10.531 | -0.094 |  | 20028 | 24.866 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20029 | 24.835 | 10.531 | -0.028 |  | 20030 | 24.805 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20031 | 24.835 | 11.675 | -0.094 |  | 20032 | 24.866 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20033 | 24.835 | 11.675 | -0.028 |  | 20034 | 24.835 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20035 | 24.835 | 11.316 | -0.000 |  | 20036 | 24.926 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20037 | 24.956 | 10.531 | -0.094 |  | 20038 | 24.986 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20039 | 24.956 | 10.531 | -0.028 |  | 20040 | 24.926 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20041 | 24.956 | 11.675 | -0.094 |  | 20042 | 24.986 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20043 | 24.956 | 11.675 | -0.028 |  | 20044 | 24.956 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20045 | 24.956 | 11.316 | -0.000 |  | 20046 | 25.047 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20047 | 25.077 | 10.531 | -0.094 |  | 20048 | 25.107 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20049 | 25.077 | 10.531 | -0.028 |  | 20050 | 25.047 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20051 | 25.077 | 11.675 | -0.094 |  | 20052 | 25.107 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20053 | 25.077 | 11.675 | -0.028 |  | 20054 | 25.077 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20055 | 25.077 | 11.316 | -0.000 |  | 20056 | 25.168 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20057 | 25.198 | 10.531 | -0.094 |  | 20058 | 25.228 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20059 | 25.198 | 10.531 | -0.028 |  | 20060 | 25.168 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20061 | 25.198 | 11.675 | -0.094 |  | 20062 | 25.228 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20063 | 25.198 | 11.675 | -0.028 |  | 20064 | 25.198 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20065 | 25.198 | 11.316 | -0.000 |  | 20066 | 25.288 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20067 | 25.319 | 10.531 | -0.094 |  | 20068 | 25.349 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20069 | 25.319 | 10.531 | -0.028 |  | 20070 | 25.288 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20071 | 25.319 | 11.675 | -0.094 |  | 20072 | 25.349 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20073 | 25.319 | 11.675 | -0.028 |  | 20074 | 25.319 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20075 | 25.319 | 10.890 | -0.000 |  | 20076 | 25.500 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20077 | 25.500 | 10.531 | -0.028 |  | 20078 | 25.500 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20079 | 25.500 | 10.570 | -0.000 |  | 20080 | 25.500 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20081 | 25.500 | 10.677 | -0.000 |  | 20082 | 25.500 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20083 | 25.500 | 10.853 | -0.000 |  | 20084 | 25.500 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20085 | 25.500 | 10.927 | -0.000 |  | 20086 | 25.500 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20087 | 25.500 | 11.103 | -0.000 |  | 20088 | 25.500 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20089 | 25.500 | 11.279 | -0.000 |  | 20090 | 25.500 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20091 | 25.500 | 11.353 | -0.000 |  | 20092 | 25.500 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20093 | 25.500 | 11.529 | -0.000 |  | 20094 | 25.500 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20095 | 25.500 | 11.653 | -0.000 |  | 20096 | 25.500 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20097 | 25.500 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20098 | 25.500 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20099 | 25.500 | 11.675 | -0.000 |  | 20100 | 25.500 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20101 | 25.500 | 11.742 | -0.000 |  | 20102 | 25.500 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20103 | 25.500 | 11.529 | 0.056 |  | 20104 | 25.500 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20105 | 25.500 | 11.316 | 0.089 |  | 20106 | 25.500 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20107 | 25.500 | 11.103 | 0.100 |  | 20108 | 25.500 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20109 | 25.500 | 10.890 | 0.089 |  | 20110 | 25.500 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20111 | 25.500 | 10.677 | 0.056 |  | 20112 | 25.500 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20113 | 25.621 | 10.531 | -0.094 |  | 20114 | 25.621 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20115 | 25.621 | 10.531 | -0.000 |  | 20116 | 25.621 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20117 | 25.621 | 10.553 | -0.000 |  | 20118 | 25.621 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20119 | 25.621 | 10.783 | -0.000 |  | 20120 | 25.621 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20121 | 25.621 | 10.890 | -0.000 |  | 20122 | 25.621 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20123 | 25.621 | 10.996 | -0.000 |  | 20124 | 25.621 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20125 | 25.621 | 11.209 | -0.000 |  | 20126 | 25.621 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20127 | 25.621 | 11.316 | -0.000 |  | 20128 | 25.621 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20129 | 25.621 | 11.422 | -0.000 |  | 20130 | 25.621 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20131 | 25.621 | 11.635 | -0.000 |  | 20132 | 25.621 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20133 | 25.621 | 11.675 | -0.094 |  | 20134 | 25.621 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20135 | 25.621 | 11.675 | -0.028 |  | 20136 | 25.621 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20137 | 25.621 | 10.464 | -0.000 |  | 20138 | 25.621 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20139 | 25.621 | 11.635 | 0.031 |  | 20140 | 25.621 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20141 | 25.621 | 11.422 | 0.075 |  | 20142 | 25.621 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20143 | 25.621 | 11.209 | 0.097 |  | 20144 | 25.621 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20145 | 25.621 | 10.996 | 0.097 |  | 20146 | 25.621 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20147 | 25.621 | 10.783 | 0.075 |  | 20148 | 25.621 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20149 | 25.621 | 10.570 | 0.031 |  | 20150 | 25.741 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20151 | 25.741 | 10.531 | -0.028 |  | 20152 | 25.741 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20153 | 25.741 | 10.570 | -0.000 |  | 20154 | 25.741 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20155 | 25.741 | 10.677 | -0.000 |  | 20156 | 25.741 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20157 | 25.741 | 10.853 | -0.000 |  | 20158 | 25.741 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20159 | 25.741 | 10.927 | -0.000 |  | 20160 | 25.741 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20161 | 25.741 | 11.103 | -0.000 |  | 20162 | 25.741 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20163 | 25.741 | 11.279 | -0.000 |  | 20164 | 25.741 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20165 | 25.741 | 11.353 | -0.000 |  | 20166 | 25.741 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20167 | 25.741 | 11.529 | -0.000 |  | 20168 | 25.741 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20169 | 25.741 | 11.653 | -0.000 |  | 20170 | 25.741 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20171 | 25.741 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20172 | 25.741 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20173 | 25.741 | 11.675 | -0.000 |  | 20174 | 25.741 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20175 | 25.741 | 11.742 | -0.000 |  | 20176 | 25.741 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20177 | 25.741 | 11.529 | 0.056 |  | 20178 | 25.741 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20179 | 25.741 | 11.316 | 0.089 |  | 20180 | 25.741 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20181 | 25.741 | 11.103 | 0.100 |  | 20182 | 25.741 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20183 | 25.741 | 10.890 | 0.089 |  | 20184 | 25.741 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20185 | 25.741 | 10.677 | 0.056 |  | 20186 | 25.741 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20187 | 25.862 | 10.531 | -0.094 |  | 20188 | 25.862 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20189 | 25.862 | 10.531 | -0.000 |  | 20190 | 25.862 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20191 | 25.862 | 10.553 | -0.000 |  | 20192 | 25.862 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20193 | 25.862 | 10.783 | -0.000 |  | 20194 | 25.862 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20195 | 25.862 | 10.890 | -0.000 |  | 20196 | 25.862 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20197 | 25.862 | 10.996 | -0.000 |  | 20198 | 25.862 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20199 | 25.862 | 11.209 | -0.000 |  | 20200 | 25.862 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20201 | 25.862 | 11.316 | -0.000 |  | 20202 | 25.862 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20203 | 25.862 | 11.422 | -0.000 |  | 20204 | 25.862 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20205 | 25.862 | 11.635 | -0.000 |  | 20206 | 25.862 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20207 | 25.862 | 11.675 | -0.094 |  | 20208 | 25.862 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20209 | 25.862 | 11.675 | -0.028 |  | 20210 | 25.862 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20211 | 25.862 | 10.464 | -0.000 |  | 20212 | 25.862 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20213 | 25.862 | 11.635 | 0.031 |  | 20214 | 25.862 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20215 | 25.862 | 11.422 | 0.075 |  | 20216 | 25.862 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20217 | 25.862 | 11.209 | 0.097 |  | 20218 | 25.862 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20219 | 25.862 | 10.996 | 0.097 |  | 20220 | 25.862 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20221 | 25.862 | 10.783 | 0.075 |  | 20222 | 25.862 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20223 | 25.862 | 10.570 | 0.031 |  | 20224 | 25.983 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20225 | 25.983 | 10.531 | -0.028 |  | 20226 | 25.983 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20227 | 25.983 | 10.570 | -0.000 |  | 20228 | 25.983 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20229 | 25.983 | 10.677 | -0.000 |  | 20230 | 25.983 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20231 | 25.983 | 10.853 | -0.000 |  | 20232 | 25.983 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20233 | 25.983 | 10.927 | -0.000 |  | 20234 | 25.983 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20235 | 25.983 | 11.103 | -0.000 |  | 20236 | 25.983 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20237 | 25.983 | 11.279 | -0.000 |  | 20238 | 25.983 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20239 | 25.983 | 11.353 | -0.000 |  | 20240 | 25.983 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20241 | 25.983 | 11.529 | -0.000 |  | 20242 | 25.983 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20243 | 25.983 | 11.653 | -0.000 |  | 20244 | 25.983 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20245 | 25.983 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20246 | 25.983 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20247 | 25.983 | 11.675 | -0.000 |  | 20248 | 25.983 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20249 | 25.983 | 11.742 | -0.000 |  | 20250 | 25.983 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20251 | 25.983 | 11.529 | 0.056 |  | 20252 | 25.983 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20253 | 25.983 | 11.316 | 0.089 |  | 20254 | 25.983 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20255 | 25.983 | 11.103 | 0.100 |  | 20256 | 25.983 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20257 | 25.983 | 10.890 | 0.089 |  | 20258 | 25.983 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20259 | 25.983 | 10.677 | 0.056 |  | 20260 | 25.983 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20261 | 26.104 | 10.531 | -0.094 |  | 20262 | 26.104 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20263 | 26.104 | 10.531 | -0.000 |  | 20264 | 26.104 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20265 | 26.104 | 10.553 | -0.000 |  | 20266 | 26.104 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20267 | 26.104 | 10.783 | -0.000 |  | 20268 | 26.104 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20269 | 26.104 | 10.890 | -0.000 |  | 20270 | 26.104 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20271 | 26.104 | 10.996 | -0.000 |  | 20272 | 26.104 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20273 | 26.104 | 11.209 | -0.000 |  | 20274 | 26.104 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20275 | 26.104 | 11.316 | -0.000 |  | 20276 | 26.104 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20277 | 26.104 | 11.422 | -0.000 |  | 20278 | 26.104 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20279 | 26.104 | 11.635 | -0.000 |  | 20280 | 26.104 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20281 | 26.104 | 11.675 | -0.094 |  | 20282 | 26.104 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20283 | 26.104 | 11.675 | -0.028 |  | 20284 | 26.104 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20285 | 26.104 | 10.464 | -0.000 |  | 20286 | 26.104 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20287 | 26.104 | 11.635 | 0.031 |  | 20288 | 26.104 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20289 | 26.104 | 11.422 | 0.075 |  | 20290 | 26.104 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20291 | 26.104 | 11.209 | 0.097 |  | 20292 | 26.104 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20293 | 26.104 | 10.996 | 0.097 |  | 20294 | 26.104 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20295 | 26.104 | 10.783 | 0.075 |  | 20296 | 26.104 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20297 | 26.104 | 10.570 | 0.031 |  | 20298 | 25.409 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20299 | 25.439 | 10.531 | -0.094 |  | 20300 | 25.470 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20301 | 25.439 | 10.531 | -0.028 |  | 20302 | 25.409 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20303 | 25.439 | 11.675 | -0.094 |  | 20304 | 25.470 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20305 | 25.439 | 11.675 | -0.028 |  | 20306 | 25.439 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20307 | 25.439 | 11.316 | -0.000 |  | 20308 | 25.530 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20309 | 25.560 | 10.531 | -0.094 |  | 20310 | 25.590 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20311 | 25.560 | 10.531 | -0.028 |  | 20312 | 25.530 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20313 | 25.560 | 11.675 | -0.094 |  | 20314 | 25.590 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20315 | 25.560 | 11.675 | -0.028 |  | 20316 | 25.560 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20317 | 25.560 | 11.316 | -0.000 |  | 20318 | 25.651 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20319 | 25.681 | 10.531 | -0.094 |  | 20320 | 25.711 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20321 | 25.681 | 10.531 | -0.028 |  | 20322 | 25.651 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20323 | 25.681 | 11.675 | -0.094 |  | 20324 | 25.711 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20325 | 25.681 | 11.675 | -0.028 |  | 20326 | 25.681 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20327 | 25.681 | 11.316 | -0.000 |  | 20328 | 25.772 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20329 | 25.802 | 10.531 | -0.094 |  | 20330 | 25.832 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20331 | 25.802 | 10.531 | -0.028 |  | 20332 | 25.772 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20333 | 25.802 | 11.675 | -0.094 |  | 20334 | 25.832 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20335 | 25.802 | 11.675 | -0.028 |  | 20336 | 25.802 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20337 | 25.802 | 11.316 | -0.000 |  | 20338 | 25.892 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20339 | 25.923 | 10.531 | -0.094 |  | 20340 | 25.953 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20341 | 25.923 | 10.531 | -0.028 |  | 20342 | 25.892 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20343 | 25.923 | 11.675 | -0.094 |  | 20344 | 25.953 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20345 | 25.923 | 11.675 | -0.028 |  | 20346 | 25.923 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20347 | 25.923 | 11.316 | -0.000 |  | 20348 | 26.013 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20349 | 26.043 | 10.531 | -0.094 |  | 20350 | 26.074 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20351 | 26.043 | 10.531 | -0.028 |  | 20352 | 26.013 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20353 | 26.043 | 11.675 | -0.094 |  | 20354 | 26.074 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20355 | 26.043 | 11.675 | -0.028 |  | 20356 | 26.043 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20357 | 26.043 | 10.890 | -0.000 |  | 20358 | 26.225 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20359 | 26.225 | 10.531 | -0.028 |  | 20360 | 26.225 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20361 | 26.225 | 10.570 | -0.000 |  | 20362 | 26.225 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20363 | 26.225 | 10.677 | -0.000 |  | 20364 | 26.225 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20365 | 26.225 | 10.853 | -0.000 |  | 20366 | 26.225 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20367 | 26.225 | 10.927 | -0.000 |  | 20368 | 26.225 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20369 | 26.225 | 11.103 | -0.000 |  | 20370 | 26.225 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20371 | 26.225 | 11.279 | -0.000 |  | 20372 | 26.225 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20373 | 26.225 | 11.353 | -0.000 |  | 20374 | 26.225 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20375 | 26.225 | 11.529 | -0.000 |  | 20376 | 26.225 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20377 | 26.225 | 11.653 | -0.000 |  | 20378 | 26.225 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20379 | 26.225 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20380 | 26.225 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20381 | 26.225 | 11.675 | -0.000 |  | 20382 | 26.225 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20383 | 26.225 | 11.742 | -0.000 |  | 20384 | 26.225 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20385 | 26.225 | 11.529 | 0.056 |  | 20386 | 26.225 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20387 | 26.225 | 11.316 | 0.089 |  | 20388 | 26.225 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20389 | 26.225 | 11.103 | 0.100 |  | 20390 | 26.225 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20391 | 26.225 | 10.890 | 0.089 |  | 20392 | 26.225 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20393 | 26.225 | 10.677 | 0.056 |  | 20394 | 26.225 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20395 | 26.345 | 10.531 | -0.094 |  | 20396 | 26.345 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20397 | 26.345 | 10.531 | -0.000 |  | 20398 | 26.345 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20399 | 26.345 | 10.553 | -0.000 |  | 20400 | 26.345 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20401 | 26.345 | 10.783 | -0.000 |  | 20402 | 26.345 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20403 | 26.345 | 10.890 | -0.000 |  | 20404 | 26.345 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20405 | 26.345 | 10.996 | -0.000 |  | 20406 | 26.345 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20407 | 26.345 | 11.209 | -0.000 |  | 20408 | 26.345 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20409 | 26.345 | 11.316 | -0.000 |  | 20410 | 26.345 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20411 | 26.345 | 11.422 | -0.000 |  | 20412 | 26.345 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20413 | 26.345 | 11.635 | -0.000 |  | 20414 | 26.345 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20415 | 26.345 | 11.675 | -0.094 |  | 20416 | 26.345 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20417 | 26.345 | 11.675 | -0.028 |  | 20418 | 26.345 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20419 | 26.345 | 10.464 | -0.000 |  | 20420 | 26.345 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20421 | 26.345 | 11.635 | 0.031 |  | 20422 | 26.345 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20423 | 26.345 | 11.422 | 0.075 |  | 20424 | 26.345 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20425 | 26.345 | 11.209 | 0.097 |  | 20426 | 26.345 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20427 | 26.345 | 10.996 | 0.097 |  | 20428 | 26.345 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20429 | 26.345 | 10.783 | 0.075 |  | 20430 | 26.345 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20431 | 26.345 | 10.570 | 0.031 |  | 20432 | 26.466 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20433 | 26.466 | 10.531 | -0.028 |  | 20434 | 26.466 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20435 | 26.466 | 10.570 | -0.000 |  | 20436 | 26.466 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20437 | 26.466 | 10.677 | -0.000 |  | 20438 | 26.466 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20439 | 26.466 | 10.853 | -0.000 |  | 20440 | 26.466 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20441 | 26.466 | 10.927 | -0.000 |  | 20442 | 26.466 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20443 | 26.466 | 11.103 | -0.000 |  | 20444 | 26.466 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20445 | 26.466 | 11.279 | -0.000 |  | 20446 | 26.466 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20447 | 26.466 | 11.353 | -0.000 |  | 20448 | 26.466 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20449 | 26.466 | 11.529 | -0.000 |  | 20450 | 26.466 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20451 | 26.466 | 11.653 | -0.000 |  | 20452 | 26.466 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20453 | 26.466 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20454 | 26.466 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20455 | 26.466 | 11.675 | -0.000 |  | 20456 | 26.466 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20457 | 26.466 | 11.742 | -0.000 |  | 20458 | 26.466 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20459 | 26.466 | 11.529 | 0.056 |  | 20460 | 26.466 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20461 | 26.466 | 11.316 | 0.089 |  | 20462 | 26.466 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20463 | 26.466 | 11.103 | 0.100 |  | 20464 | 26.466 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20465 | 26.466 | 10.890 | 0.089 |  | 20466 | 26.466 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20467 | 26.466 | 10.677 | 0.056 |  | 20468 | 26.466 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20469 | 26.587 | 10.531 | -0.094 |  | 20470 | 26.587 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20471 | 26.587 | 10.531 | -0.000 |  | 20472 | 26.587 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20473 | 26.587 | 10.553 | -0.000 |  | 20474 | 26.587 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20475 | 26.587 | 10.783 | -0.000 |  | 20476 | 26.587 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20477 | 26.587 | 10.890 | -0.000 |  | 20478 | 26.587 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20479 | 26.587 | 10.996 | -0.000 |  | 20480 | 26.587 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20481 | 26.587 | 11.209 | -0.000 |  | 20482 | 26.587 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20483 | 26.587 | 11.316 | -0.000 |  | 20484 | 26.587 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20485 | 26.587 | 11.422 | -0.000 |  | 20486 | 26.587 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20487 | 26.587 | 11.635 | -0.000 |  | 20488 | 26.587 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20489 | 26.587 | 11.675 | -0.094 |  | 20490 | 26.587 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20491 | 26.587 | 11.675 | -0.028 |  | 20492 | 26.587 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20493 | 26.587 | 10.464 | -0.000 |  | 20494 | 26.587 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20495 | 26.587 | 11.635 | 0.031 |  | 20496 | 26.587 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20497 | 26.587 | 11.422 | 0.075 |  | 20498 | 26.587 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20499 | 26.587 | 11.209 | 0.097 |  | 20500 | 26.587 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20501 | 26.587 | 10.996 | 0.097 |  | 20502 | 26.587 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20503 | 26.587 | 10.783 | 0.075 |  | 20504 | 26.587 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20505 | 26.587 | 10.570 | 0.031 |  | 20506 | 26.708 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20507 | 26.708 | 10.531 | -0.028 |  | 20508 | 26.708 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20509 | 26.708 | 10.570 | -0.000 |  | 20510 | 26.708 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20511 | 26.708 | 10.677 | -0.000 |  | 20512 | 26.708 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20513 | 26.708 | 10.853 | -0.000 |  | 20514 | 26.708 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20515 | 26.708 | 10.927 | -0.000 |  | 20516 | 26.708 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20517 | 26.708 | 11.103 | -0.000 |  | 20518 | 26.708 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20519 | 26.708 | 11.279 | -0.000 |  | 20520 | 26.708 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20521 | 26.708 | 11.353 | -0.000 |  | 20522 | 26.708 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20523 | 26.708 | 11.529 | -0.000 |  | 20524 | 26.708 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20525 | 26.708 | 11.653 | -0.000 |  | 20526 | 26.708 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20527 | 26.708 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20528 | 26.708 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20529 | 26.708 | 11.675 | -0.000 |  | 20530 | 26.708 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20531 | 26.708 | 11.742 | -0.000 |  | 20532 | 26.708 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20533 | 26.708 | 11.529 | 0.056 |  | 20534 | 26.708 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20535 | 26.708 | 11.316 | 0.089 |  | 20536 | 26.708 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20537 | 26.708 | 11.103 | 0.100 |  | 20538 | 26.708 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20539 | 26.708 | 10.890 | 0.089 |  | 20540 | 26.708 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20541 | 26.708 | 10.677 | 0.056 |  | 20542 | 26.708 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20543 | 26.828 | 10.531 | -0.094 |  | 20544 | 26.828 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20545 | 26.828 | 10.531 | -0.000 |  | 20546 | 26.828 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20547 | 26.828 | 10.553 | -0.000 |  | 20548 | 26.828 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20549 | 26.828 | 10.783 | -0.000 |  | 20550 | 26.828 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20551 | 26.828 | 10.890 | -0.000 |  | 20552 | 26.828 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20553 | 26.828 | 10.996 | -0.000 |  | 20554 | 26.828 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20555 | 26.828 | 11.209 | -0.000 |  | 20556 | 26.828 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20557 | 26.828 | 11.316 | -0.000 |  | 20558 | 26.828 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20559 | 26.828 | 11.422 | -0.000 |  | 20560 | 26.828 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20561 | 26.828 | 11.635 | -0.000 |  | 20562 | 26.828 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20563 | 26.828 | 11.675 | -0.094 |  | 20564 | 26.828 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20565 | 26.828 | 11.675 | -0.028 |  | 20566 | 26.828 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20567 | 26.828 | 10.464 | -0.000 |  | 20568 | 26.828 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20569 | 26.828 | 11.635 | 0.031 |  | 20570 | 26.828 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20571 | 26.828 | 11.422 | 0.075 |  | 20572 | 26.828 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20573 | 26.828 | 11.209 | 0.097 |  | 20574 | 26.828 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20575 | 26.828 | 10.996 | 0.097 |  | 20576 | 26.828 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20577 | 26.828 | 10.783 | 0.075 |  | 20578 | 26.828 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20579 | 26.828 | 10.570 | 0.031 |  | 20580 | 26.134 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20581 | 26.164 | 10.531 | -0.094 |  | 20582 | 26.194 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20583 | 26.164 | 10.531 | -0.028 |  | 20584 | 26.134 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20585 | 26.164 | 11.675 | -0.094 |  | 20586 | 26.194 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20587 | 26.164 | 11.675 | -0.028 |  | 20588 | 26.164 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20589 | 26.164 | 11.316 | -0.000 |  | 20590 | 26.255 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20591 | 26.285 | 10.531 | -0.094 |  | 20592 | 26.315 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20593 | 26.285 | 10.531 | -0.028 |  | 20594 | 26.255 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20595 | 26.285 | 11.675 | -0.094 |  | 20596 | 26.315 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20597 | 26.285 | 11.675 | -0.028 |  | 20598 | 26.285 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20599 | 26.285 | 11.316 | -0.000 |  | 20600 | 26.376 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20601 | 26.406 | 10.531 | -0.094 |  | 20602 | 26.436 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20603 | 26.406 | 10.531 | -0.028 |  | 20604 | 26.376 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20605 | 26.406 | 11.675 | -0.094 |  | 20606 | 26.436 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20607 | 26.406 | 11.675 | -0.028 |  | 20608 | 26.406 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20609 | 26.406 | 11.316 | -0.000 |  | 20610 | 26.496 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20611 | 26.527 | 10.531 | -0.094 |  | 20612 | 26.557 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20613 | 26.527 | 10.531 | -0.028 |  | 20614 | 26.496 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20615 | 26.527 | 11.675 | -0.094 |  | 20616 | 26.557 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20617 | 26.527 | 11.675 | -0.028 |  | 20618 | 26.527 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20619 | 26.527 | 11.316 | -0.000 |  | 20620 | 26.617 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20621 | 26.647 | 10.531 | -0.094 |  | 20622 | 26.677 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20623 | 26.647 | 10.531 | -0.028 |  | 20624 | 26.617 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20625 | 26.647 | 11.675 | -0.094 |  | 20626 | 26.677 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20627 | 26.647 | 11.675 | -0.028 |  | 20628 | 26.647 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20629 | 26.647 | 11.316 | -0.000 |  | 20630 | 26.738 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20631 | 26.768 | 10.531 | -0.094 |  | 20632 | 26.798 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20633 | 26.768 | 10.531 | -0.028 |  | 20634 | 26.738 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20635 | 26.768 | 11.675 | -0.094 |  | 20636 | 26.798 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20637 | 26.768 | 11.675 | -0.028 |  | 20638 | 26.768 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20639 | 26.768 | 10.890 | -0.000 |  | 20640 | 26.949 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20641 | 26.949 | 10.531 | -0.028 |  | 20642 | 26.949 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20643 | 26.949 | 10.570 | -0.000 |  | 20644 | 26.949 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20645 | 26.949 | 10.677 | -0.000 |  | 20646 | 26.949 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20647 | 26.949 | 10.853 | -0.000 |  | 20648 | 26.949 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20649 | 26.949 | 10.927 | -0.000 |  | 20650 | 26.949 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20651 | 26.949 | 11.103 | -0.000 |  | 20652 | 26.949 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20653 | 26.949 | 11.279 | -0.000 |  | 20654 | 26.949 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20655 | 26.949 | 11.353 | -0.000 |  | 20656 | 26.949 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20657 | 26.949 | 11.529 | -0.000 |  | 20658 | 26.949 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20659 | 26.949 | 11.653 | -0.000 |  | 20660 | 26.949 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20661 | 26.949 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20662 | 26.949 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20663 | 26.949 | 11.675 | -0.000 |  | 20664 | 26.949 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20665 | 26.949 | 11.742 | -0.000 |  | 20666 | 26.949 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20667 | 26.949 | 11.529 | 0.056 |  | 20668 | 26.949 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20669 | 26.949 | 11.316 | 0.089 |  | 20670 | 26.949 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20671 | 26.949 | 11.103 | 0.100 |  | 20672 | 26.949 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20673 | 26.949 | 10.890 | 0.089 |  | 20674 | 26.949 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20675 | 26.949 | 10.677 | 0.056 |  | 20676 | 26.949 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20677 | 27.070 | 10.531 | -0.094 |  | 20678 | 27.070 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20679 | 27.070 | 10.531 | -0.000 |  | 20680 | 27.070 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20681 | 27.070 | 10.553 | -0.000 |  | 20682 | 27.070 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20683 | 27.070 | 10.783 | -0.000 |  | 20684 | 27.070 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20685 | 27.070 | 10.890 | -0.000 |  | 20686 | 27.070 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20687 | 27.070 | 10.996 | -0.000 |  | 20688 | 27.070 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20689 | 27.070 | 11.209 | -0.000 |  | 20690 | 27.070 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20691 | 27.070 | 11.316 | -0.000 |  | 20692 | 27.070 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20693 | 27.070 | 11.422 | -0.000 |  | 20694 | 27.070 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20695 | 27.070 | 11.635 | -0.000 |  | 20696 | 27.070 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20697 | 27.070 | 11.675 | -0.094 |  | 20698 | 27.070 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20699 | 27.070 | 11.675 | -0.028 |  | 20700 | 27.070 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20701 | 27.070 | 10.464 | -0.000 |  | 20702 | 27.070 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20703 | 27.070 | 11.635 | 0.031 |  | 20704 | 27.070 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20705 | 27.070 | 11.422 | 0.075 |  | 20706 | 27.070 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20707 | 27.070 | 11.209 | 0.097 |  | 20708 | 27.070 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20709 | 27.070 | 10.996 | 0.097 |  | 20710 | 27.070 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20711 | 27.070 | 10.783 | 0.075 |  | 20712 | 27.070 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20713 | 27.070 | 10.570 | 0.031 |  | 20714 | 27.191 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20715 | 27.191 | 10.531 | -0.028 |  | 20716 | 27.191 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20717 | 27.191 | 10.570 | -0.000 |  | 20718 | 27.191 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20719 | 27.191 | 10.677 | -0.000 |  | 20720 | 27.191 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20721 | 27.191 | 10.853 | -0.000 |  | 20722 | 27.191 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20723 | 27.191 | 10.927 | -0.000 |  | 20724 | 27.191 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20725 | 27.191 | 11.103 | -0.000 |  | 20726 | 27.191 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20727 | 27.191 | 11.279 | -0.000 |  | 20728 | 27.191 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20729 | 27.191 | 11.353 | -0.000 |  | 20730 | 27.191 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20731 | 27.191 | 11.529 | -0.000 |  | 20732 | 27.191 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20733 | 27.191 | 11.653 | -0.000 |  | 20734 | 27.191 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20735 | 27.191 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20736 | 27.191 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20737 | 27.191 | 11.675 | -0.000 |  | 20738 | 27.191 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20739 | 27.191 | 11.742 | -0.000 |  | 20740 | 27.191 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20741 | 27.191 | 11.529 | 0.056 |  | 20742 | 27.191 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20743 | 27.191 | 11.316 | 0.089 |  | 20744 | 27.191 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20745 | 27.191 | 11.103 | 0.100 |  | 20746 | 27.191 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20747 | 27.191 | 10.890 | 0.089 |  | 20748 | 27.191 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20749 | 27.191 | 10.677 | 0.056 |  | 20750 | 27.191 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20751 | 27.312 | 10.531 | -0.094 |  | 20752 | 27.312 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20753 | 27.312 | 10.531 | -0.000 |  | 20754 | 27.312 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20755 | 27.312 | 10.553 | -0.000 |  | 20756 | 27.312 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20757 | 27.312 | 10.783 | -0.000 |  | 20758 | 27.312 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20759 | 27.312 | 10.890 | -0.000 |  | 20760 | 27.312 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20761 | 27.312 | 10.996 | -0.000 |  | 20762 | 27.312 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20763 | 27.312 | 11.209 | -0.000 |  | 20764 | 27.312 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20765 | 27.312 | 11.316 | -0.000 |  | 20766 | 27.312 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20767 | 27.312 | 11.422 | -0.000 |  | 20768 | 27.312 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20769 | 27.312 | 11.635 | -0.000 |  | 20770 | 27.312 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20771 | 27.312 | 11.675 | -0.094 |  | 20772 | 27.312 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20773 | 27.312 | 11.675 | -0.028 |  | 20774 | 27.312 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20775 | 27.312 | 10.464 | -0.000 |  | 20776 | 27.312 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20777 | 27.312 | 11.635 | 0.031 |  | 20778 | 27.312 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20779 | 27.312 | 11.422 | 0.075 |  | 20780 | 27.312 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20781 | 27.312 | 11.209 | 0.097 |  | 20782 | 27.312 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20783 | 27.312 | 10.996 | 0.097 |  | 20784 | 27.312 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20785 | 27.312 | 10.783 | 0.075 |  | 20786 | 27.312 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20787 | 27.312 | 10.570 | 0.031 |  | 20788 | 27.432 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20789 | 27.432 | 10.531 | -0.028 |  | 20790 | 27.432 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20791 | 27.432 | 10.570 | -0.000 |  | 20792 | 27.432 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20793 | 27.432 | 10.677 | -0.000 |  | 20794 | 27.432 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20795 | 27.432 | 10.853 | -0.000 |  | 20796 | 27.432 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20797 | 27.432 | 10.927 | -0.000 |  | 20798 | 27.432 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20799 | 27.432 | 11.103 | -0.000 |  | 20800 | 27.432 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20801 | 27.432 | 11.279 | -0.000 |  | 20802 | 27.432 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20803 | 27.432 | 11.353 | -0.000 |  | 20804 | 27.432 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20805 | 27.432 | 11.529 | -0.000 |  | 20806 | 27.432 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20807 | 27.432 | 11.653 | -0.000 |  | 20808 | 27.432 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20809 | 27.432 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20810 | 27.432 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20811 | 27.432 | 11.675 | -0.000 |  | 20812 | 27.432 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20813 | 27.432 | 11.742 | -0.000 |  | 20814 | 27.432 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20815 | 27.432 | 11.529 | 0.056 |  | 20816 | 27.432 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20817 | 27.432 | 11.316 | 0.089 |  | 20818 | 27.432 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20819 | 27.432 | 11.103 | 0.100 |  | 20820 | 27.432 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20821 | 27.432 | 10.890 | 0.089 |  | 20822 | 27.432 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20823 | 27.432 | 10.677 | 0.056 |  | 20824 | 27.432 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20825 | 27.553 | 10.531 | -0.094 |  | 20826 | 27.553 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20827 | 27.553 | 10.531 | -0.000 |  | 20828 | 27.553 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20829 | 27.553 | 10.553 | -0.000 |  | 20830 | 27.553 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20831 | 27.553 | 10.783 | -0.000 |  | 20832 | 27.553 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20833 | 27.553 | 10.890 | -0.000 |  | 20834 | 27.553 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20835 | 27.553 | 10.996 | -0.000 |  | 20836 | 27.553 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20837 | 27.553 | 11.209 | -0.000 |  | 20838 | 27.553 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20839 | 27.553 | 11.316 | -0.000 |  | 20840 | 27.553 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20841 | 27.553 | 11.422 | -0.000 |  | 20842 | 27.553 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20843 | 27.553 | 11.635 | -0.000 |  | 20844 | 27.553 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20845 | 27.553 | 11.675 | -0.094 |  | 20846 | 27.553 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20847 | 27.553 | 11.675 | -0.028 |  | 20848 | 27.553 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20849 | 27.553 | 10.464 | -0.000 |  | 20850 | 27.553 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20851 | 27.553 | 11.635 | 0.031 |  | 20852 | 27.553 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20853 | 27.553 | 11.422 | 0.075 |  | 20854 | 27.553 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20855 | 27.553 | 11.209 | 0.097 |  | 20856 | 27.553 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20857 | 27.553 | 10.996 | 0.097 |  | 20858 | 27.553 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20859 | 27.553 | 10.783 | 0.075 |  | 20860 | 27.553 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20861 | 27.553 | 10.570 | 0.031 |  | 20862 | 26.859 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20863 | 26.889 | 10.531 | -0.094 |  | 20864 | 26.919 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20865 | 26.889 | 10.531 | -0.028 |  | 20866 | 26.859 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20867 | 26.889 | 11.675 | -0.094 |  | 20868 | 26.919 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20869 | 26.889 | 11.675 | -0.028 |  | 20870 | 26.889 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20871 | 26.889 | 11.316 | -0.000 |  | 20872 | 26.979 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20873 | 27.010 | 10.531 | -0.094 |  | 20874 | 27.040 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20875 | 27.010 | 10.531 | -0.028 |  | 20876 | 26.979 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20877 | 27.010 | 11.675 | -0.094 |  | 20878 | 27.040 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20879 | 27.010 | 11.675 | -0.028 |  | 20880 | 27.010 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20881 | 27.010 | 11.316 | -0.000 |  | 20882 | 27.100 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20883 | 27.130 | 10.531 | -0.094 |  | 20884 | 27.161 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20885 | 27.130 | 10.531 | -0.028 |  | 20886 | 27.100 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20887 | 27.130 | 11.675 | -0.094 |  | 20888 | 27.161 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20889 | 27.130 | 11.675 | -0.028 |  | 20890 | 27.130 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20891 | 27.130 | 11.316 | -0.000 |  | 20892 | 27.221 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20893 | 27.251 | 10.531 | -0.094 |  | 20894 | 27.281 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20895 | 27.251 | 10.531 | -0.028 |  | 20896 | 27.221 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20897 | 27.251 | 11.675 | -0.094 |  | 20898 | 27.281 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20899 | 27.251 | 11.675 | -0.028 |  | 20900 | 27.251 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20901 | 27.251 | 11.316 | -0.000 |  | 20902 | 27.342 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20903 | 27.372 | 10.531 | -0.094 |  | 20904 | 27.402 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20905 | 27.372 | 10.531 | -0.028 |  | 20906 | 27.342 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20907 | 27.372 | 11.675 | -0.094 |  | 20908 | 27.402 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20909 | 27.372 | 11.675 | -0.028 |  | 20910 | 27.372 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20911 | 27.372 | 11.316 | -0.000 |  | 20912 | 27.463 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20913 | 27.493 | 10.531 | -0.094 |  | 20914 | 27.523 | 10.531 | -0.061 |  |
| 20915 | 27.493 | 10.531 | -0.028 |  | 20916 | 27.463 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20917 | 27.493 | 11.675 | -0.094 |  | 20918 | 27.523 | 11.675 | -0.061 |  |
| 20919 | 27.493 | 11.675 | -0.028 |  | 20920 | 27.493 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20921 | 27.493 | 10.890 | -0.000 |  | 20922 | 27.674 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20923 | 27.674 | 10.531 | -0.028 |  | 20924 | 27.674 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20925 | 27.674 | 10.570 | -0.000 |  | 20926 | 27.674 | 10.553 | -0.000 |  |
| 20927 | 27.674 | 10.677 | -0.000 |  | 20928 | 27.674 | 10.783 | -0.000 |  |
| 20929 | 27.674 | 10.853 | -0.000 |  | 20930 | 27.674 | 10.890 | -0.000 |  |
| 20931 | 27.674 | 10.927 | -0.000 |  | 20932 | 27.674 | 10.996 | -0.000 |  |
| 20933 | 27.674 | 11.103 | -0.000 |  | 20934 | 27.674 | 11.209 | -0.000 |  |
| 20935 | 27.674 | 11.279 | -0.000 |  | 20936 | 27.674 | 11.316 | -0.000 |  |
| 20937 | 27.674 | 11.353 | -0.000 |  | 20938 | 27.674 | 11.422 | -0.000 |  |
| 20939 | 27.674 | 11.529 | -0.000 |  | 20940 | 27.674 | 11.635 | -0.000 |  |
| 20941 | 27.674 | 11.653 | -0.000 |  | 20942 | 27.674 | 11.675 | -0.094 |  |
| 20943 | 27.674 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 20944 | 27.674 | 11.675 | -0.028 |  |
| 20945 | 27.674 | 11.675 | -0.000 |  | 20946 | 27.674 | 10.464 | -0.000 |  |
| 20947 | 27.674 | 11.742 | -0.000 |  | 20948 | 27.674 | 11.635 | 0.031 |  |
| 20949 | 27.674 | 11.529 | 0.056 |  | 20950 | 27.674 | 11.422 | 0.075 |  |
| 20951 | 27.674 | 11.316 | 0.089 |  | 20952 | 27.674 | 11.209 | 0.097 |  |
| 20953 | 27.674 | 11.103 | 0.100 |  | 20954 | 27.674 | 10.996 | 0.097 |  |
| 20955 | 27.674 | 10.890 | 0.089 |  | 20956 | 27.674 | 10.783 | 0.075 |  |
| 20957 | 27.674 | 10.677 | 0.056 |  | 20958 | 27.674 | 10.570 | 0.031 |  |
| 20959 | 27.795 | 10.531 | -0.094 |  | 20960 | 27.795 | 10.531 | -0.028 |  |
| 20961 | 27.795 | 10.531 | -0.000 |  | 20962 | 27.795 | 10.570 | -0.000 |  |
| 20963 | 27.795 | 10.553 | -0.000 |  | 20964 | 27.795 | 10.677 | -0.000 |  |
| 20965 | 27.795 | 10.783 | -0.000 |  | 20966 | 27.795 | 10.853 | -0.000 |  |
| 20967 | 27.795 | 10.890 | -0.000 |  | 20968 | 27.795 | 10.927 | -0.000 |  |
| 20969 | 27.795 | 10.996 | -0.000 |  | 20970 | 27.795 | 11.103 | -0.000 |  |
| 20971 | 27.795 | 11.209 | -0.000 |  | 20972 | 27.795 | 11.279 | -0.000 |  |
| 20973 | 27.795 | 11.316 | -0.000 |  | 20974 | 27.795 | 11.353 | -0.000 |  |
| 20975 | 27.795 | 11.422 | -0.000 |  | 20976 | 27.795 | 11.529 | -0.000 |  |
| 20977 | 27.795 | 11.635 | -0.000 |  | 20978 | 27.795 | 11.653 | -0.000 |  |
| 20979 | 27.795 | 11.675 | -0.094 |  | 20980 | 27.795 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 20981 | 27.795 | 11.675 | -0.028 |  | 20982 | 27.795 | 11.675 | -0.000 |  |
| 20983 | 27.795 | 10.464 | -0.000 |  | 20984 | 27.795 | 11.742 | -0.000 |  |
| 20985 | 27.795 | 11.635 | 0.031 |  | 20986 | 27.795 | 11.529 | 0.056 |  |
| 20987 | 27.795 | 11.422 | 0.075 |  | 20988 | 27.795 | 11.316 | 0.089 |  |
| 20989 | 27.795 | 11.209 | 0.097 |  | 20990 | 27.795 | 11.103 | 0.100 |  |
| 20991 | 27.795 | 10.996 | 0.097 |  | 20992 | 27.795 | 10.890 | 0.089 |  |
| 20993 | 27.795 | 10.783 | 0.075 |  | 20994 | 27.795 | 10.677 | 0.056 |  |
| 20995 | 27.795 | 10.570 | 0.031 |  | 20996 | 27.916 | 10.531 | -0.094 |  |
| 20997 | 27.916 | 10.531 | -0.028 |  | 20998 | 27.916 | 10.531 | -0.000 |  |
| 20999 | 27.916 | 10.570 | -0.000 |  | 21000 | 27.916 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21001 | 27.916 | 10.677 | -0.000 |  | 21002 | 27.916 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21003 | 27.916 | 10.853 | -0.000 |  | 21004 | 27.916 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21005 | 27.916 | 10.927 | -0.000 |  | 21006 | 27.916 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21007 | 27.916 | 11.103 | -0.000 |  | 21008 | 27.916 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21009 | 27.916 | 11.279 | -0.000 |  | 21010 | 27.916 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21011 | 27.916 | 11.353 | -0.000 |  | 21012 | 27.916 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21013 | 27.916 | 11.529 | -0.000 |  | 21014 | 27.916 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21015 | 27.916 | 11.653 | -0.000 |  | 21016 | 27.916 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21017 | 27.916 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21018 | 27.916 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21019 | 27.916 | 11.675 | -0.000 |  | 21020 | 27.916 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21021 | 27.916 | 11.742 | -0.000 |  | 21022 | 27.916 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21023 | 27.916 | 11.529 | 0.056 |  | 21024 | 27.916 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21025 | 27.916 | 11.316 | 0.089 |  | 21026 | 27.916 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21027 | 27.916 | 11.103 | 0.100 |  | 21028 | 27.916 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21029 | 27.916 | 10.890 | 0.089 |  | 21030 | 27.916 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21031 | 27.916 | 10.677 | 0.056 |  | 21032 | 27.916 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21033 | 28.036 | 10.531 | -0.094 |  | 21034 | 28.036 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21035 | 28.036 | 10.531 | -0.000 |  | 21036 | 28.036 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21037 | 28.036 | 10.553 | -0.000 |  | 21038 | 28.036 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21039 | 28.036 | 10.783 | -0.000 |  | 21040 | 28.036 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21041 | 28.036 | 10.890 | -0.000 |  | 21042 | 28.036 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21043 | 28.036 | 10.996 | -0.000 |  | 21044 | 28.036 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21045 | 28.036 | 11.209 | -0.000 |  | 21046 | 28.036 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21047 | 28.036 | 11.316 | -0.000 |  | 21048 | 28.036 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21049 | 28.036 | 11.422 | -0.000 |  | 21050 | 28.036 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21051 | 28.036 | 11.635 | -0.000 |  | 21052 | 28.036 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21053 | 28.036 | 11.675 | -0.094 |  | 21054 | 28.036 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21055 | 28.036 | 11.675 | -0.028 |  | 21056 | 28.036 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21057 | 28.036 | 10.464 | -0.000 |  | 21058 | 28.036 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21059 | 28.036 | 11.635 | 0.031 |  | 21060 | 28.036 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21061 | 28.036 | 11.422 | 0.075 |  | 21062 | 28.036 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21063 | 28.036 | 11.209 | 0.097 |  | 21064 | 28.036 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21065 | 28.036 | 10.996 | 0.097 |  | 21066 | 28.036 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21067 | 28.036 | 10.783 | 0.075 |  | 21068 | 28.036 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21069 | 28.036 | 10.570 | 0.031 |  | 21070 | 28.157 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21071 | 28.157 | 10.531 | -0.028 |  | 21072 | 28.157 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21073 | 28.157 | 10.570 | -0.000 |  | 21074 | 28.157 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21075 | 28.157 | 10.677 | -0.000 |  | 21076 | 28.157 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21077 | 28.157 | 10.853 | -0.000 |  | 21078 | 28.157 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21079 | 28.157 | 10.927 | -0.000 |  | 21080 | 28.157 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21081 | 28.157 | 11.103 | -0.000 |  | 21082 | 28.157 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21083 | 28.157 | 11.279 | -0.000 |  | 21084 | 28.157 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21085 | 28.157 | 11.353 | -0.000 |  | 21086 | 28.157 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21087 | 28.157 | 11.529 | -0.000 |  | 21088 | 28.157 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21089 | 28.157 | 11.653 | -0.000 |  | 21090 | 28.157 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21091 | 28.157 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21092 | 28.157 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21093 | 28.157 | 11.675 | -0.000 |  | 21094 | 28.157 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21095 | 28.157 | 11.742 | -0.000 |  | 21096 | 28.157 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21097 | 28.157 | 11.529 | 0.056 |  | 21098 | 28.157 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21099 | 28.157 | 11.316 | 0.089 |  | 21100 | 28.157 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21101 | 28.157 | 11.103 | 0.100 |  | 21102 | 28.157 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21103 | 28.157 | 10.890 | 0.089 |  | 21104 | 28.157 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21105 | 28.157 | 10.677 | 0.056 |  | 21106 | 28.157 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21107 | 28.278 | 10.531 | -0.094 |  | 21108 | 28.278 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21109 | 28.278 | 10.531 | -0.000 |  | 21110 | 28.278 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21111 | 28.278 | 10.553 | -0.000 |  | 21112 | 28.278 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21113 | 28.278 | 10.783 | -0.000 |  | 21114 | 28.278 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21115 | 28.278 | 10.890 | -0.000 |  | 21116 | 28.278 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21117 | 28.278 | 10.996 | -0.000 |  | 21118 | 28.278 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21119 | 28.278 | 11.209 | -0.000 |  | 21120 | 28.278 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21121 | 28.278 | 11.316 | -0.000 |  | 21122 | 28.278 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21123 | 28.278 | 11.422 | -0.000 |  | 21124 | 28.278 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21125 | 28.278 | 11.635 | -0.000 |  | 21126 | 28.278 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21127 | 28.278 | 11.675 | -0.094 |  | 21128 | 28.278 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21129 | 28.278 | 11.675 | -0.028 |  | 21130 | 28.278 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21131 | 28.278 | 10.464 | -0.000 |  | 21132 | 28.278 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21133 | 28.278 | 11.635 | 0.031 |  | 21134 | 28.278 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21135 | 28.278 | 11.422 | 0.075 |  | 21136 | 28.278 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21137 | 28.278 | 11.209 | 0.097 |  | 21138 | 28.278 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21139 | 28.278 | 10.996 | 0.097 |  | 21140 | 28.278 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21141 | 28.278 | 10.783 | 0.075 |  | 21142 | 28.278 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21143 | 28.278 | 10.570 | 0.031 |  | 21144 | 27.583 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21145 | 27.614 | 10.531 | -0.094 |  | 21146 | 27.644 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21147 | 27.614 | 10.531 | -0.028 |  | 21148 | 27.583 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21149 | 27.614 | 11.675 | -0.094 |  | 21150 | 27.644 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21151 | 27.614 | 11.675 | -0.028 |  | 21152 | 27.614 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21153 | 27.614 | 11.316 | -0.000 |  | 21154 | 27.704 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21155 | 27.734 | 10.531 | -0.094 |  | 21156 | 27.765 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21157 | 27.734 | 10.531 | -0.028 |  | 21158 | 27.704 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21159 | 27.734 | 11.675 | -0.094 |  | 21160 | 27.765 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21161 | 27.734 | 11.675 | -0.028 |  | 21162 | 27.734 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21163 | 27.734 | 11.316 | -0.000 |  | 21164 | 27.825 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21165 | 27.855 | 10.531 | -0.094 |  | 21166 | 27.885 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21167 | 27.855 | 10.531 | -0.028 |  | 21168 | 27.825 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21169 | 27.855 | 11.675 | -0.094 |  | 21170 | 27.885 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21171 | 27.855 | 11.675 | -0.028 |  | 21172 | 27.855 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21173 | 27.855 | 11.316 | -0.000 |  | 21174 | 27.946 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21175 | 27.976 | 10.531 | -0.094 |  | 21176 | 28.006 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21177 | 27.976 | 10.531 | -0.028 |  | 21178 | 27.946 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21179 | 27.976 | 11.675 | -0.094 |  | 21180 | 28.006 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21181 | 27.976 | 11.675 | -0.028 |  | 21182 | 27.976 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21183 | 27.976 | 11.316 | -0.000 |  | 21184 | 28.067 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21185 | 28.097 | 10.531 | -0.094 |  | 21186 | 28.127 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21187 | 28.097 | 10.531 | -0.028 |  | 21188 | 28.067 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21189 | 28.097 | 11.675 | -0.094 |  | 21190 | 28.127 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21191 | 28.097 | 11.675 | -0.028 |  | 21192 | 28.097 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21193 | 28.097 | 11.316 | -0.000 |  | 21194 | 28.187 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21195 | 28.218 | 10.531 | -0.094 |  | 21196 | 28.248 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21197 | 28.218 | 10.531 | -0.028 |  | 21198 | 28.187 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21199 | 28.218 | 11.675 | -0.094 |  | 21200 | 28.248 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21201 | 28.218 | 11.675 | -0.028 |  | 21202 | 28.218 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21203 | 28.218 | 10.890 | -0.000 |  | 21204 | 28.399 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21205 | 28.399 | 10.531 | -0.028 |  | 21206 | 28.399 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21207 | 28.399 | 10.570 | -0.000 |  | 21208 | 28.399 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21209 | 28.399 | 10.677 | -0.000 |  | 21210 | 28.399 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21211 | 28.399 | 10.853 | -0.000 |  | 21212 | 28.399 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21213 | 28.399 | 10.927 | -0.000 |  | 21214 | 28.399 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21215 | 28.399 | 11.103 | -0.000 |  | 21216 | 28.399 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21217 | 28.399 | 11.279 | -0.000 |  | 21218 | 28.399 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21219 | 28.399 | 11.353 | -0.000 |  | 21220 | 28.399 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21221 | 28.399 | 11.529 | -0.000 |  | 21222 | 28.399 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21223 | 28.399 | 11.653 | -0.000 |  | 21224 | 28.399 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21225 | 28.399 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21226 | 28.399 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21227 | 28.399 | 11.675 | -0.000 |  | 21228 | 28.399 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21229 | 28.399 | 11.742 | -0.000 |  | 21230 | 28.399 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21231 | 28.399 | 11.529 | 0.056 |  | 21232 | 28.399 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21233 | 28.399 | 11.316 | 0.089 |  | 21234 | 28.399 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21235 | 28.399 | 11.103 | 0.100 |  | 21236 | 28.399 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21237 | 28.399 | 10.890 | 0.089 |  | 21238 | 28.399 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21239 | 28.399 | 10.677 | 0.056 |  | 21240 | 28.399 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21241 | 28.520 | 10.531 | -0.094 |  | 21242 | 28.520 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21243 | 28.520 | 10.531 | -0.000 |  | 21244 | 28.520 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21245 | 28.520 | 10.553 | -0.000 |  | 21246 | 28.520 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21247 | 28.520 | 10.783 | -0.000 |  | 21248 | 28.520 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21249 | 28.520 | 10.890 | -0.000 |  | 21250 | 28.520 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21251 | 28.520 | 10.996 | -0.000 |  | 21252 | 28.520 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21253 | 28.520 | 11.209 | -0.000 |  | 21254 | 28.520 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21255 | 28.520 | 11.316 | -0.000 |  | 21256 | 28.520 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21257 | 28.520 | 11.422 | -0.000 |  | 21258 | 28.520 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21259 | 28.520 | 11.635 | -0.000 |  | 21260 | 28.520 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21261 | 28.520 | 11.675 | -0.094 |  | 21262 | 28.520 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21263 | 28.520 | 11.675 | -0.028 |  | 21264 | 28.520 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21265 | 28.520 | 10.464 | -0.000 |  | 21266 | 28.520 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21267 | 28.520 | 11.635 | 0.031 |  | 21268 | 28.520 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21269 | 28.520 | 11.422 | 0.075 |  | 21270 | 28.520 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21271 | 28.520 | 11.209 | 0.097 |  | 21272 | 28.520 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21273 | 28.520 | 10.996 | 0.097 |  | 21274 | 28.520 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21275 | 28.520 | 10.783 | 0.075 |  | 21276 | 28.520 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21277 | 28.520 | 10.570 | 0.031 |  | 21278 | 28.640 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21279 | 28.640 | 10.531 | -0.028 |  | 21280 | 28.640 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21281 | 28.640 | 10.570 | -0.000 |  | 21282 | 28.640 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21283 | 28.640 | 10.677 | -0.000 |  | 21284 | 28.640 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21285 | 28.640 | 10.853 | -0.000 |  | 21286 | 28.640 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21287 | 28.640 | 10.927 | -0.000 |  | 21288 | 28.640 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21289 | 28.640 | 11.103 | -0.000 |  | 21290 | 28.640 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21291 | 28.640 | 11.279 | -0.000 |  | 21292 | 28.640 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21293 | 28.640 | 11.353 | -0.000 |  | 21294 | 28.640 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21295 | 28.640 | 11.529 | -0.000 |  | 21296 | 28.640 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21297 | 28.640 | 11.653 | -0.000 |  | 21298 | 28.640 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21299 | 28.640 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21300 | 28.640 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21301 | 28.640 | 11.675 | -0.000 |  | 21302 | 28.640 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21303 | 28.640 | 11.742 | -0.000 |  | 21304 | 28.640 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21305 | 28.640 | 11.529 | 0.056 |  | 21306 | 28.640 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21307 | 28.640 | 11.316 | 0.089 |  | 21308 | 28.640 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21309 | 28.640 | 11.103 | 0.100 |  | 21310 | 28.640 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21311 | 28.640 | 10.890 | 0.089 |  | 21312 | 28.640 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21313 | 28.640 | 10.677 | 0.056 |  | 21314 | 28.640 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21315 | 28.761 | 10.531 | -0.094 |  | 21316 | 28.761 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21317 | 28.761 | 10.531 | -0.000 |  | 21318 | 28.761 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21319 | 28.761 | 10.553 | -0.000 |  | 21320 | 28.761 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21321 | 28.761 | 10.783 | -0.000 |  | 21322 | 28.761 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21323 | 28.761 | 10.890 | -0.000 |  | 21324 | 28.761 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21325 | 28.761 | 10.996 | -0.000 |  | 21326 | 28.761 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21327 | 28.761 | 11.209 | -0.000 |  | 21328 | 28.761 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21329 | 28.761 | 11.316 | -0.000 |  | 21330 | 28.761 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21331 | 28.761 | 11.422 | -0.000 |  | 21332 | 28.761 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21333 | 28.761 | 11.635 | -0.000 |  | 21334 | 28.761 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21335 | 28.761 | 11.675 | -0.094 |  | 21336 | 28.761 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21337 | 28.761 | 11.675 | -0.028 |  | 21338 | 28.761 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21339 | 28.761 | 10.464 | -0.000 |  | 21340 | 28.761 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21341 | 28.761 | 11.635 | 0.031 |  | 21342 | 28.761 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21343 | 28.761 | 11.422 | 0.075 |  | 21344 | 28.761 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21345 | 28.761 | 11.209 | 0.097 |  | 21346 | 28.761 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21347 | 28.761 | 10.996 | 0.097 |  | 21348 | 28.761 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21349 | 28.761 | 10.783 | 0.075 |  | 21350 | 28.761 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21351 | 28.761 | 10.570 | 0.031 |  | 21352 | 28.882 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21353 | 28.882 | 10.531 | -0.028 |  | 21354 | 28.882 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21355 | 28.882 | 10.570 | -0.000 |  | 21356 | 28.882 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21357 | 28.882 | 10.677 | -0.000 |  | 21358 | 28.882 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21359 | 28.882 | 10.853 | -0.000 |  | 21360 | 28.882 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21361 | 28.882 | 10.927 | -0.000 |  | 21362 | 28.882 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21363 | 28.882 | 11.103 | -0.000 |  | 21364 | 28.882 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21365 | 28.882 | 11.279 | -0.000 |  | 21366 | 28.882 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21367 | 28.882 | 11.353 | -0.000 |  | 21368 | 28.882 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21369 | 28.882 | 11.529 | -0.000 |  | 21370 | 28.882 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21371 | 28.882 | 11.653 | -0.000 |  | 21372 | 28.882 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21373 | 28.882 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21374 | 28.882 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21375 | 28.882 | 11.675 | -0.000 |  | 21376 | 28.882 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21377 | 28.882 | 11.742 | -0.000 |  | 21378 | 28.882 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21379 | 28.882 | 11.529 | 0.056 |  | 21380 | 28.882 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21381 | 28.882 | 11.316 | 0.089 |  | 21382 | 28.882 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21383 | 28.882 | 11.103 | 0.100 |  | 21384 | 28.882 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21385 | 28.882 | 10.890 | 0.089 |  | 21386 | 28.882 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21387 | 28.882 | 10.677 | 0.056 |  | 21388 | 28.882 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21389 | 29.003 | 10.531 | -0.094 |  | 21390 | 29.003 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21391 | 29.003 | 10.531 | -0.000 |  | 21392 | 29.003 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21393 | 29.003 | 10.553 | -0.000 |  | 21394 | 29.003 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21395 | 29.003 | 10.783 | -0.000 |  | 21396 | 29.003 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21397 | 29.003 | 10.890 | -0.000 |  | 21398 | 29.003 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21399 | 29.003 | 10.996 | -0.000 |  | 21400 | 29.003 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21401 | 29.003 | 11.209 | -0.000 |  | 21402 | 29.003 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21403 | 29.003 | 11.316 | -0.000 |  | 21404 | 29.003 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21405 | 29.003 | 11.422 | -0.000 |  | 21406 | 29.003 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21407 | 29.003 | 11.635 | -0.000 |  | 21408 | 29.003 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21409 | 29.003 | 11.675 | -0.094 |  | 21410 | 29.003 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21411 | 29.003 | 11.675 | -0.028 |  | 21412 | 29.003 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21413 | 29.003 | 10.464 | -0.000 |  | 21414 | 29.003 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21415 | 29.003 | 11.635 | 0.031 |  | 21416 | 29.003 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21417 | 29.003 | 11.422 | 0.075 |  | 21418 | 29.003 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21419 | 29.003 | 11.209 | 0.097 |  | 21420 | 29.003 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21421 | 29.003 | 10.996 | 0.097 |  | 21422 | 29.003 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21423 | 29.003 | 10.783 | 0.075 |  | 21424 | 29.003 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21425 | 29.003 | 10.570 | 0.031 |  | 21426 | 28.308 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21427 | 28.338 | 10.531 | -0.094 |  | 21428 | 28.369 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21429 | 28.338 | 10.531 | -0.028 |  | 21430 | 28.308 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21431 | 28.338 | 11.675 | -0.094 |  | 21432 | 28.369 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21433 | 28.338 | 11.675 | -0.028 |  | 21434 | 28.338 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21435 | 28.338 | 11.316 | -0.000 |  | 21436 | 28.429 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21437 | 28.459 | 10.531 | -0.094 |  | 21438 | 28.489 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21439 | 28.459 | 10.531 | -0.028 |  | 21440 | 28.429 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21441 | 28.459 | 11.675 | -0.094 |  | 21442 | 28.489 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21443 | 28.459 | 11.675 | -0.028 |  | 21444 | 28.459 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21445 | 28.459 | 11.316 | -0.000 |  | 21446 | 28.550 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21447 | 28.580 | 10.531 | -0.094 |  | 21448 | 28.610 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21449 | 28.580 | 10.531 | -0.028 |  | 21450 | 28.550 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21451 | 28.580 | 11.675 | -0.094 |  | 21452 | 28.610 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21453 | 28.580 | 11.675 | -0.028 |  | 21454 | 28.580 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21455 | 28.580 | 11.316 | -0.000 |  | 21456 | 28.671 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21457 | 28.701 | 10.531 | -0.094 |  | 21458 | 28.731 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21459 | 28.701 | 10.531 | -0.028 |  | 21460 | 28.671 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21461 | 28.701 | 11.675 | -0.094 |  | 21462 | 28.731 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21463 | 28.701 | 11.675 | -0.028 |  | 21464 | 28.701 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21465 | 28.701 | 11.316 | -0.000 |  | 21466 | 28.791 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21467 | 28.822 | 10.531 | -0.094 |  | 21468 | 28.852 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21469 | 28.822 | 10.531 | -0.028 |  | 21470 | 28.791 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21471 | 28.822 | 11.675 | -0.094 |  | 21472 | 28.852 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21473 | 28.822 | 11.675 | -0.028 |  | 21474 | 28.822 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21475 | 28.822 | 11.316 | -0.000 |  | 21476 | 28.912 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21477 | 28.942 | 10.531 | -0.094 |  | 21478 | 28.973 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21479 | 28.942 | 10.531 | -0.028 |  | 21480 | 28.912 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21481 | 28.942 | 11.675 | -0.094 |  | 21482 | 28.973 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21483 | 28.942 | 11.675 | -0.028 |  | 21484 | 28.942 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21485 | 28.942 | 10.890 | -0.000 |  | 21486 | 29.124 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21487 | 29.124 | 10.531 | -0.028 |  | 21488 | 29.124 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21489 | 29.124 | 10.570 | -0.000 |  | 21490 | 29.124 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21491 | 29.124 | 10.677 | -0.000 |  | 21492 | 29.124 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21493 | 29.124 | 10.853 | -0.000 |  | 21494 | 29.124 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21495 | 29.124 | 10.927 | -0.000 |  | 21496 | 29.124 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21497 | 29.124 | 11.103 | -0.000 |  | 21498 | 29.124 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21499 | 29.124 | 11.279 | -0.000 |  | 21500 | 29.124 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21501 | 29.124 | 11.353 | -0.000 |  | 21502 | 29.124 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21503 | 29.124 | 11.529 | -0.000 |  | 21504 | 29.124 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21505 | 29.124 | 11.653 | -0.000 |  | 21506 | 29.124 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21507 | 29.124 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21508 | 29.124 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21509 | 29.124 | 11.675 | -0.000 |  | 21510 | 29.124 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21511 | 29.124 | 11.742 | -0.000 |  | 21512 | 29.124 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21513 | 29.124 | 11.529 | 0.056 |  | 21514 | 29.124 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21515 | 29.124 | 11.316 | 0.089 |  | 21516 | 29.124 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21517 | 29.124 | 11.103 | 0.100 |  | 21518 | 29.124 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21519 | 29.124 | 10.890 | 0.089 |  | 21520 | 29.124 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21521 | 29.124 | 10.677 | 0.056 |  | 21522 | 29.124 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21523 | 29.244 | 10.531 | -0.094 |  | 21524 | 29.244 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21525 | 29.244 | 10.531 | -0.000 |  | 21526 | 29.244 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21527 | 29.244 | 10.553 | -0.000 |  | 21528 | 29.244 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21529 | 29.244 | 10.783 | -0.000 |  | 21530 | 29.244 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21531 | 29.244 | 10.890 | -0.000 |  | 21532 | 29.244 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21533 | 29.244 | 10.996 | -0.000 |  | 21534 | 29.244 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21535 | 29.244 | 11.209 | -0.000 |  | 21536 | 29.244 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21537 | 29.244 | 11.316 | -0.000 |  | 21538 | 29.244 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21539 | 29.244 | 11.422 | -0.000 |  | 21540 | 29.244 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21541 | 29.244 | 11.635 | -0.000 |  | 21542 | 29.244 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21543 | 29.244 | 11.675 | -0.094 |  | 21544 | 29.244 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21545 | 29.244 | 11.675 | -0.028 |  | 21546 | 29.244 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21547 | 29.244 | 10.464 | -0.000 |  | 21548 | 29.244 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21549 | 29.244 | 11.635 | 0.031 |  | 21550 | 29.244 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21551 | 29.244 | 11.422 | 0.075 |  | 21552 | 29.244 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21553 | 29.244 | 11.209 | 0.097 |  | 21554 | 29.244 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21555 | 29.244 | 10.996 | 0.097 |  | 21556 | 29.244 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21557 | 29.244 | 10.783 | 0.075 |  | 21558 | 29.244 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21559 | 29.244 | 10.570 | 0.031 |  | 21560 | 29.365 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21561 | 29.365 | 10.531 | -0.028 |  | 21562 | 29.365 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21563 | 29.365 | 10.570 | -0.000 |  | 21564 | 29.365 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21565 | 29.365 | 10.677 | -0.000 |  | 21566 | 29.365 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21567 | 29.365 | 10.853 | -0.000 |  | 21568 | 29.365 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21569 | 29.365 | 10.927 | -0.000 |  | 21570 | 29.365 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21571 | 29.365 | 11.103 | -0.000 |  | 21572 | 29.365 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21573 | 29.365 | 11.279 | -0.000 |  | 21574 | 29.365 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21575 | 29.365 | 11.353 | -0.000 |  | 21576 | 29.365 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21577 | 29.365 | 11.529 | -0.000 |  | 21578 | 29.365 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21579 | 29.365 | 11.653 | -0.000 |  | 21580 | 29.365 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21581 | 29.365 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21582 | 29.365 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21583 | 29.365 | 11.675 | -0.000 |  | 21584 | 29.365 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21585 | 29.365 | 11.742 | -0.000 |  | 21586 | 29.365 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21587 | 29.365 | 11.529 | 0.056 |  | 21588 | 29.365 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21589 | 29.365 | 11.316 | 0.089 |  | 21590 | 29.365 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21591 | 29.365 | 11.103 | 0.100 |  | 21592 | 29.365 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21593 | 29.365 | 10.890 | 0.089 |  | 21594 | 29.365 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21595 | 29.365 | 10.677 | 0.056 |  | 21596 | 29.365 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21597 | 29.486 | 10.531 | -0.094 |  | 21598 | 29.486 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21599 | 29.486 | 10.531 | -0.000 |  | 21600 | 29.486 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21601 | 29.486 | 10.553 | -0.000 |  | 21602 | 29.486 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21603 | 29.486 | 10.783 | -0.000 |  | 21604 | 29.486 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21605 | 29.486 | 10.890 | -0.000 |  | 21606 | 29.486 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21607 | 29.486 | 10.996 | -0.000 |  | 21608 | 29.486 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21609 | 29.486 | 11.209 | -0.000 |  | 21610 | 29.486 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21611 | 29.486 | 11.316 | -0.000 |  | 21612 | 29.486 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21613 | 29.486 | 11.422 | -0.000 |  | 21614 | 29.486 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21615 | 29.486 | 11.635 | -0.000 |  | 21616 | 29.486 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21617 | 29.486 | 11.675 | -0.094 |  | 21618 | 29.486 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21619 | 29.486 | 11.675 | -0.028 |  | 21620 | 29.486 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21621 | 29.486 | 10.464 | -0.000 |  | 21622 | 29.486 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21623 | 29.486 | 11.635 | 0.031 |  | 21624 | 29.486 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21625 | 29.486 | 11.422 | 0.075 |  | 21626 | 29.486 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21627 | 29.486 | 11.209 | 0.097 |  | 21628 | 29.486 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21629 | 29.486 | 10.996 | 0.097 |  | 21630 | 29.486 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21631 | 29.486 | 10.783 | 0.075 |  | 21632 | 29.486 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21633 | 29.486 | 10.570 | 0.031 |  | 21634 | 29.607 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21635 | 29.607 | 10.531 | -0.028 |  | 21636 | 29.607 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21637 | 29.607 | 10.570 | -0.000 |  | 21638 | 29.607 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21639 | 29.607 | 10.677 | -0.000 |  | 21640 | 29.607 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21641 | 29.607 | 10.853 | -0.000 |  | 21642 | 29.607 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21643 | 29.607 | 10.927 | -0.000 |  | 21644 | 29.607 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21645 | 29.607 | 11.103 | -0.000 |  | 21646 | 29.607 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21647 | 29.607 | 11.279 | -0.000 |  | 21648 | 29.607 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21649 | 29.607 | 11.353 | -0.000 |  | 21650 | 29.607 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21651 | 29.607 | 11.529 | -0.000 |  | 21652 | 29.607 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21653 | 29.607 | 11.653 | -0.000 |  | 21654 | 29.607 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21655 | 29.607 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21656 | 29.607 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21657 | 29.607 | 11.675 | -0.000 |  | 21658 | 29.607 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21659 | 29.607 | 11.742 | -0.000 |  | 21660 | 29.607 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21661 | 29.607 | 11.529 | 0.056 |  | 21662 | 29.607 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21663 | 29.607 | 11.316 | 0.089 |  | 21664 | 29.607 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21665 | 29.607 | 11.103 | 0.100 |  | 21666 | 29.607 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21667 | 29.607 | 10.890 | 0.089 |  | 21668 | 29.607 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21669 | 29.607 | 10.677 | 0.056 |  | 21670 | 29.607 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21671 | 29.727 | 10.531 | -0.094 |  | 21672 | 29.727 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21673 | 29.727 | 10.531 | -0.000 |  | 21674 | 29.727 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21675 | 29.727 | 10.553 | -0.000 |  | 21676 | 29.727 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21677 | 29.727 | 10.783 | -0.000 |  | 21678 | 29.727 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21679 | 29.727 | 10.890 | -0.000 |  | 21680 | 29.727 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21681 | 29.727 | 10.996 | -0.000 |  | 21682 | 29.727 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21683 | 29.727 | 11.209 | -0.000 |  | 21684 | 29.727 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21685 | 29.727 | 11.316 | -0.000 |  | 21686 | 29.727 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21687 | 29.727 | 11.422 | -0.000 |  | 21688 | 29.727 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21689 | 29.727 | 11.635 | -0.000 |  | 21690 | 29.727 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21691 | 29.727 | 11.675 | -0.094 |  | 21692 | 29.727 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21693 | 29.727 | 11.675 | -0.028 |  | 21694 | 29.727 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21695 | 29.727 | 10.464 | -0.000 |  | 21696 | 29.727 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21697 | 29.727 | 11.635 | 0.031 |  | 21698 | 29.727 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21699 | 29.727 | 11.422 | 0.075 |  | 21700 | 29.727 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21701 | 29.727 | 11.209 | 0.097 |  | 21702 | 29.727 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21703 | 29.727 | 10.996 | 0.097 |  | 21704 | 29.727 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21705 | 29.727 | 10.783 | 0.075 |  | 21706 | 29.727 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21707 | 29.727 | 10.570 | 0.031 |  | 21708 | 29.033 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21709 | 29.063 | 10.531 | -0.094 |  | 21710 | 29.093 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21711 | 29.063 | 10.531 | -0.028 |  | 21712 | 29.033 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21713 | 29.063 | 11.675 | -0.094 |  | 21714 | 29.093 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21715 | 29.063 | 11.675 | -0.028 |  | 21716 | 29.063 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21717 | 29.063 | 11.316 | -0.000 |  | 21718 | 29.154 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21719 | 29.184 | 10.531 | -0.094 |  | 21720 | 29.214 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21721 | 29.184 | 10.531 | -0.028 |  | 21722 | 29.154 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21723 | 29.184 | 11.675 | -0.094 |  | 21724 | 29.214 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21725 | 29.184 | 11.675 | -0.028 |  | 21726 | 29.184 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21727 | 29.184 | 11.316 | -0.000 |  | 21728 | 29.275 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21729 | 29.305 | 10.531 | -0.094 |  | 21730 | 29.335 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21731 | 29.305 | 10.531 | -0.028 |  | 21732 | 29.275 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21733 | 29.305 | 11.675 | -0.094 |  | 21734 | 29.335 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21735 | 29.305 | 11.675 | -0.028 |  | 21736 | 29.305 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21737 | 29.305 | 11.316 | -0.000 |  | 21738 | 29.395 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21739 | 29.426 | 10.531 | -0.094 |  | 21740 | 29.456 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21741 | 29.426 | 10.531 | -0.028 |  | 21742 | 29.395 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21743 | 29.426 | 11.675 | -0.094 |  | 21744 | 29.456 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21745 | 29.426 | 11.675 | -0.028 |  | 21746 | 29.426 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21747 | 29.426 | 11.316 | -0.000 |  | 21748 | 29.516 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21749 | 29.546 | 10.531 | -0.094 |  | 21750 | 29.577 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21751 | 29.546 | 10.531 | -0.028 |  | 21752 | 29.516 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21753 | 29.546 | 11.675 | -0.094 |  | 21754 | 29.577 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21755 | 29.546 | 11.675 | -0.028 |  | 21756 | 29.546 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21757 | 29.546 | 11.316 | -0.000 |  | 21758 | 29.637 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21759 | 29.667 | 10.531 | -0.094 |  | 21760 | 29.697 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21761 | 29.667 | 10.531 | -0.028 |  | 21762 | 29.637 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21763 | 29.667 | 11.675 | -0.094 |  | 21764 | 29.697 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21765 | 29.667 | 11.675 | -0.028 |  | 21766 | 29.667 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21767 | 29.667 | 10.890 | -0.000 |  | 21768 | 29.848 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21769 | 29.848 | 10.531 | -0.028 |  | 21770 | 29.848 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21771 | 29.848 | 10.570 | -0.000 |  | 21772 | 29.848 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21773 | 29.848 | 10.677 | -0.000 |  | 21774 | 29.848 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21775 | 29.848 | 10.853 | -0.000 |  | 21776 | 29.848 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21777 | 29.848 | 10.927 | -0.000 |  | 21778 | 29.848 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21779 | 29.848 | 11.103 | -0.000 |  | 21780 | 29.848 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21781 | 29.848 | 11.279 | -0.000 |  | 21782 | 29.848 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21783 | 29.848 | 11.353 | -0.000 |  | 21784 | 29.848 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21785 | 29.848 | 11.529 | -0.000 |  | 21786 | 29.848 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21787 | 29.848 | 11.653 | -0.000 |  | 21788 | 29.848 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21789 | 29.848 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21790 | 29.848 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21791 | 29.848 | 11.675 | -0.000 |  | 21792 | 29.848 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21793 | 29.848 | 11.742 | -0.000 |  | 21794 | 29.848 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21795 | 29.848 | 11.529 | 0.056 |  | 21796 | 29.848 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21797 | 29.848 | 11.316 | 0.089 |  | 21798 | 29.848 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21799 | 29.848 | 11.103 | 0.100 |  | 21800 | 29.848 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21801 | 29.848 | 10.890 | 0.089 |  | 21802 | 29.848 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21803 | 29.848 | 10.677 | 0.056 |  | 21804 | 29.848 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21805 | 29.969 | 10.531 | -0.094 |  | 21806 | 29.969 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21807 | 29.969 | 10.531 | -0.000 |  | 21808 | 29.969 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21809 | 29.969 | 10.553 | -0.000 |  | 21810 | 29.969 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21811 | 29.969 | 10.783 | -0.000 |  | 21812 | 29.969 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21813 | 29.969 | 10.890 | -0.000 |  | 21814 | 29.969 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21815 | 29.969 | 10.996 | -0.000 |  | 21816 | 29.969 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21817 | 29.969 | 11.209 | -0.000 |  | 21818 | 29.969 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21819 | 29.969 | 11.316 | -0.000 |  | 21820 | 29.969 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21821 | 29.969 | 11.422 | -0.000 |  | 21822 | 29.969 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21823 | 29.969 | 11.635 | -0.000 |  | 21824 | 29.969 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21825 | 29.969 | 11.675 | -0.094 |  | 21826 | 29.969 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21827 | 29.969 | 11.675 | -0.028 |  | 21828 | 29.969 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21829 | 29.969 | 10.464 | -0.000 |  | 21830 | 29.969 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21831 | 29.969 | 11.635 | 0.031 |  | 21832 | 29.969 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21833 | 29.969 | 11.422 | 0.075 |  | 21834 | 29.969 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21835 | 29.969 | 11.209 | 0.097 |  | 21836 | 29.969 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21837 | 29.969 | 10.996 | 0.097 |  | 21838 | 29.969 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21839 | 29.969 | 10.783 | 0.075 |  | 21840 | 29.969 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21841 | 29.969 | 10.570 | 0.031 |  | 21842 | 30.090 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21843 | 30.090 | 10.531 | -0.028 |  | 21844 | 30.090 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21845 | 30.090 | 10.570 | -0.000 |  | 21846 | 30.090 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21847 | 30.090 | 10.677 | -0.000 |  | 21848 | 30.090 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21849 | 30.090 | 10.853 | -0.000 |  | 21850 | 30.090 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21851 | 30.090 | 10.927 | -0.000 |  | 21852 | 30.090 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21853 | 30.090 | 11.103 | -0.000 |  | 21854 | 30.090 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21855 | 30.090 | 11.279 | -0.000 |  | 21856 | 30.090 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21857 | 30.090 | 11.353 | -0.000 |  | 21858 | 30.090 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21859 | 30.090 | 11.529 | -0.000 |  | 21860 | 30.090 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21861 | 30.090 | 11.653 | -0.000 |  | 21862 | 30.090 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21863 | 30.090 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21864 | 30.090 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21865 | 30.090 | 11.675 | -0.000 |  | 21866 | 30.090 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21867 | 30.090 | 11.742 | -0.000 |  | 21868 | 30.090 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21869 | 30.090 | 11.529 | 0.056 |  | 21870 | 30.090 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21871 | 30.090 | 11.316 | 0.089 |  | 21872 | 30.090 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21873 | 30.090 | 11.103 | 0.100 |  | 21874 | 30.090 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21875 | 30.090 | 10.890 | 0.089 |  | 21876 | 30.090 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21877 | 30.090 | 10.677 | 0.056 |  | 21878 | 30.090 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21879 | 30.211 | 10.531 | -0.094 |  | 21880 | 30.211 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21881 | 30.211 | 10.531 | -0.000 |  | 21882 | 30.211 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21883 | 30.211 | 10.553 | -0.000 |  | 21884 | 30.211 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21885 | 30.211 | 10.783 | -0.000 |  | 21886 | 30.211 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21887 | 30.211 | 10.890 | -0.000 |  | 21888 | 30.211 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21889 | 30.211 | 10.996 | -0.000 |  | 21890 | 30.211 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21891 | 30.211 | 11.209 | -0.000 |  | 21892 | 30.211 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21893 | 30.211 | 11.316 | -0.000 |  | 21894 | 30.211 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21895 | 30.211 | 11.422 | -0.000 |  | 21896 | 30.211 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21897 | 30.211 | 11.635 | -0.000 |  | 21898 | 30.211 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21899 | 30.211 | 11.675 | -0.094 |  | 21900 | 30.211 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21901 | 30.211 | 11.675 | -0.028 |  | 21902 | 30.211 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21903 | 30.211 | 10.464 | -0.000 |  | 21904 | 30.211 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21905 | 30.211 | 11.635 | 0.031 |  | 21906 | 30.211 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21907 | 30.211 | 11.422 | 0.075 |  | 21908 | 30.211 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21909 | 30.211 | 11.209 | 0.097 |  | 21910 | 30.211 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21911 | 30.211 | 10.996 | 0.097 |  | 21912 | 30.211 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21913 | 30.211 | 10.783 | 0.075 |  | 21914 | 30.211 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21915 | 30.211 | 10.570 | 0.031 |  | 21916 | 30.331 | 10.531 | -0.094 |  |
| 21917 | 30.331 | 10.531 | -0.028 |  | 21918 | 30.331 | 10.531 | -0.000 |  |
| 21919 | 30.331 | 10.570 | -0.000 |  | 21920 | 30.331 | 10.553 | -0.000 |  |
| 21921 | 30.331 | 10.677 | -0.000 |  | 21922 | 30.331 | 10.783 | -0.000 |  |
| 21923 | 30.331 | 10.853 | -0.000 |  | 21924 | 30.331 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21925 | 30.331 | 10.927 | -0.000 |  | 21926 | 30.331 | 10.996 | -0.000 |  |
| 21927 | 30.331 | 11.103 | -0.000 |  | 21928 | 30.331 | 11.209 | -0.000 |  |
| 21929 | 30.331 | 11.279 | -0.000 |  | 21930 | 30.331 | 11.316 | -0.000 |  |
| 21931 | 30.331 | 11.353 | -0.000 |  | 21932 | 30.331 | 11.422 | -0.000 |  |
| 21933 | 30.331 | 11.529 | -0.000 |  | 21934 | 30.331 | 11.635 | -0.000 |  |
| 21935 | 30.331 | 11.653 | -0.000 |  | 21936 | 30.331 | 11.675 | -0.094 |  |
| 21937 | 30.331 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 21938 | 30.331 | 11.675 | -0.028 |  |
| 21939 | 30.331 | 11.675 | -0.000 |  | 21940 | 30.331 | 10.464 | -0.000 |  |
| 21941 | 30.331 | 11.742 | -0.000 |  | 21942 | 30.331 | 11.635 | 0.031 |  |
| 21943 | 30.331 | 11.529 | 0.056 |  | 21944 | 30.331 | 11.422 | 0.075 |  |
| 21945 | 30.331 | 11.316 | 0.089 |  | 21946 | 30.331 | 11.209 | 0.097 |  |
| 21947 | 30.331 | 11.103 | 0.100 |  | 21948 | 30.331 | 10.996 | 0.097 |  |
| 21949 | 30.331 | 10.890 | 0.089 |  | 21950 | 30.331 | 10.783 | 0.075 |  |
| 21951 | 30.331 | 10.677 | 0.056 |  | 21952 | 30.331 | 10.570 | 0.031 |  |
| 21953 | 30.452 | 10.531 | -0.094 |  | 21954 | 30.452 | 10.531 | -0.028 |  |
| 21955 | 30.452 | 10.531 | -0.000 |  | 21956 | 30.452 | 10.570 | -0.000 |  |
| 21957 | 30.452 | 10.553 | -0.000 |  | 21958 | 30.452 | 10.677 | -0.000 |  |
| 21959 | 30.452 | 10.783 | -0.000 |  | 21960 | 30.452 | 10.853 | -0.000 |  |
| 21961 | 30.452 | 10.890 | -0.000 |  | 21962 | 30.452 | 10.927 | -0.000 |  |
| 21963 | 30.452 | 10.996 | -0.000 |  | 21964 | 30.452 | 11.103 | -0.000 |  |
| 21965 | 30.452 | 11.209 | -0.000 |  | 21966 | 30.452 | 11.279 | -0.000 |  |
| 21967 | 30.452 | 11.316 | -0.000 |  | 21968 | 30.452 | 11.353 | -0.000 |  |
| 21969 | 30.452 | 11.422 | -0.000 |  | 21970 | 30.452 | 11.529 | -0.000 |  |
| 21971 | 30.452 | 11.635 | -0.000 |  | 21972 | 30.452 | 11.653 | -0.000 |  |
| 21973 | 30.452 | 11.675 | -0.094 |  | 21974 | 30.452 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 21975 | 30.452 | 11.675 | -0.028 |  | 21976 | 30.452 | 11.675 | -0.000 |  |
| 21977 | 30.452 | 10.464 | -0.000 |  | 21978 | 30.452 | 11.742 | -0.000 |  |
| 21979 | 30.452 | 11.635 | 0.031 |  | 21980 | 30.452 | 11.529 | 0.056 |  |
| 21981 | 30.452 | 11.422 | 0.075 |  | 21982 | 30.452 | 11.316 | 0.089 |  |
| 21983 | 30.452 | 11.209 | 0.097 |  | 21984 | 30.452 | 11.103 | 0.100 |  |
| 21985 | 30.452 | 10.996 | 0.097 |  | 21986 | 30.452 | 10.890 | 0.089 |  |
| 21987 | 30.452 | 10.783 | 0.075 |  | 21988 | 30.452 | 10.677 | 0.056 |  |
| 21989 | 30.452 | 10.570 | 0.031 |  | 21990 | 29.758 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21991 | 29.788 | 10.531 | -0.094 |  | 21992 | 29.818 | 10.531 | -0.061 |  |
| 21993 | 29.788 | 10.531 | -0.028 |  | 21994 | 29.758 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21995 | 29.788 | 11.675 | -0.094 |  | 21996 | 29.818 | 11.675 | -0.061 |  |
| 21997 | 29.788 | 11.675 | -0.028 |  | 21998 | 29.788 | 10.890 | -0.000 |  |
| 21999 | 29.788 | 11.316 | -0.000 |  | 22000 | 29.878 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22001 | 29.909 | 10.531 | -0.094 |  | 22002 | 29.939 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22003 | 29.909 | 10.531 | -0.028 |  | 22004 | 29.878 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22005 | 29.909 | 11.675 | -0.094 |  | 22006 | 29.939 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22007 | 29.909 | 11.675 | -0.028 |  | 22008 | 29.909 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22009 | 29.909 | 11.316 | -0.000 |  | 22010 | 29.999 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22011 | 30.029 | 10.531 | -0.094 |  | 22012 | 30.060 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22013 | 30.029 | 10.531 | -0.028 |  | 22014 | 29.999 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22015 | 30.029 | 11.675 | -0.094 |  | 22016 | 30.060 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22017 | 30.029 | 11.675 | -0.028 |  | 22018 | 30.029 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22019 | 30.029 | 11.316 | -0.000 |  | 22020 | 30.120 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22021 | 30.150 | 10.531 | -0.094 |  | 22022 | 30.180 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22023 | 30.150 | 10.531 | -0.028 |  | 22024 | 30.120 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22025 | 30.150 | 11.675 | -0.094 |  | 22026 | 30.180 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22027 | 30.150 | 11.675 | -0.028 |  | 22028 | 30.150 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22029 | 30.150 | 11.316 | -0.000 |  | 22030 | 30.241 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22031 | 30.271 | 10.531 | -0.094 |  | 22032 | 30.301 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22033 | 30.271 | 10.531 | -0.028 |  | 22034 | 30.241 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22035 | 30.271 | 11.675 | -0.094 |  | 22036 | 30.301 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22037 | 30.271 | 11.675 | -0.028 |  | 22038 | 30.271 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22039 | 30.271 | 11.316 | -0.000 |  | 22040 | 30.362 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22041 | 30.392 | 10.531 | -0.094 |  | 22042 | 30.422 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22043 | 30.392 | 10.531 | -0.028 |  | 22044 | 30.362 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22045 | 30.392 | 11.675 | -0.094 |  | 22046 | 30.422 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22047 | 30.392 | 11.675 | -0.028 |  | 22048 | 30.392 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22049 | 30.392 | 10.890 | -0.000 |  | 22050 | 30.573 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22051 | 30.573 | 10.531 | -0.028 |  | 22052 | 30.573 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22053 | 30.573 | 10.570 | -0.000 |  | 22054 | 30.573 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22055 | 30.573 | 10.677 | -0.000 |  | 22056 | 30.573 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22057 | 30.573 | 10.853 | -0.000 |  | 22058 | 30.573 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22059 | 30.573 | 10.927 | -0.000 |  | 22060 | 30.573 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22061 | 30.573 | 11.103 | -0.000 |  | 22062 | 30.573 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22063 | 30.573 | 11.279 | -0.000 |  | 22064 | 30.573 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22065 | 30.573 | 11.353 | -0.000 |  | 22066 | 30.573 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22067 | 30.573 | 11.529 | -0.000 |  | 22068 | 30.573 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22069 | 30.573 | 11.653 | -0.000 |  | 22070 | 30.573 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22071 | 30.573 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22072 | 30.573 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22073 | 30.573 | 11.675 | -0.000 |  | 22074 | 30.573 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22075 | 30.573 | 11.742 | -0.000 |  | 22076 | 30.573 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22077 | 30.573 | 11.529 | 0.056 |  | 22078 | 30.573 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22079 | 30.573 | 11.316 | 0.089 |  | 22080 | 30.573 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22081 | 30.573 | 11.103 | 0.100 |  | 22082 | 30.573 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22083 | 30.573 | 10.890 | 0.089 |  | 22084 | 30.573 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22085 | 30.573 | 10.677 | 0.056 |  | 22086 | 30.573 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22087 | 30.694 | 10.531 | -0.094 |  | 22088 | 30.694 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22089 | 30.694 | 10.531 | -0.000 |  | 22090 | 30.694 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22091 | 30.694 | 10.553 | -0.000 |  | 22092 | 30.694 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22093 | 30.694 | 10.783 | -0.000 |  | 22094 | 30.694 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22095 | 30.694 | 10.890 | -0.000 |  | 22096 | 30.694 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22097 | 30.694 | 10.996 | -0.000 |  | 22098 | 30.694 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22099 | 30.694 | 11.209 | -0.000 |  | 22100 | 30.694 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22101 | 30.694 | 11.316 | -0.000 |  | 22102 | 30.694 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22103 | 30.694 | 11.422 | -0.000 |  | 22104 | 30.694 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22105 | 30.694 | 11.635 | -0.000 |  | 22106 | 30.694 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22107 | 30.694 | 11.675 | -0.094 |  | 22108 | 30.694 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22109 | 30.694 | 11.675 | -0.028 |  | 22110 | 30.694 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22111 | 30.694 | 10.464 | -0.000 |  | 22112 | 30.694 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22113 | 30.694 | 11.635 | 0.031 |  | 22114 | 30.694 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22115 | 30.694 | 11.422 | 0.075 |  | 22116 | 30.694 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22117 | 30.694 | 11.209 | 0.097 |  | 22118 | 30.694 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22119 | 30.694 | 10.996 | 0.097 |  | 22120 | 30.694 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22121 | 30.694 | 10.783 | 0.075 |  | 22122 | 30.694 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22123 | 30.694 | 10.570 | 0.031 |  | 22124 | 30.815 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22125 | 30.815 | 10.531 | -0.028 |  | 22126 | 30.815 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22127 | 30.815 | 10.570 | -0.000 |  | 22128 | 30.815 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22129 | 30.815 | 10.677 | -0.000 |  | 22130 | 30.815 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22131 | 30.815 | 10.853 | -0.000 |  | 22132 | 30.815 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22133 | 30.815 | 10.927 | -0.000 |  | 22134 | 30.815 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22135 | 30.815 | 11.103 | -0.000 |  | 22136 | 30.815 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22137 | 30.815 | 11.279 | -0.000 |  | 22138 | 30.815 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22139 | 30.815 | 11.353 | -0.000 |  | 22140 | 30.815 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22141 | 30.815 | 11.529 | -0.000 |  | 22142 | 30.815 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22143 | 30.815 | 11.653 | -0.000 |  | 22144 | 30.815 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22145 | 30.815 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22146 | 30.815 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22147 | 30.815 | 11.675 | -0.000 |  | 22148 | 30.815 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22149 | 30.815 | 11.742 | -0.000 |  | 22150 | 30.815 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22151 | 30.815 | 11.529 | 0.056 |  | 22152 | 30.815 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22153 | 30.815 | 11.316 | 0.089 |  | 22154 | 30.815 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22155 | 30.815 | 11.103 | 0.100 |  | 22156 | 30.815 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22157 | 30.815 | 10.890 | 0.089 |  | 22158 | 30.815 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22159 | 30.815 | 10.677 | 0.056 |  | 22160 | 30.815 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22161 | 30.935 | 10.531 | -0.094 |  | 22162 | 30.935 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22163 | 30.935 | 10.531 | -0.000 |  | 22164 | 30.935 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22165 | 30.935 | 10.553 | -0.000 |  | 22166 | 30.935 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22167 | 30.935 | 10.783 | -0.000 |  | 22168 | 30.935 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22169 | 30.935 | 10.890 | -0.000 |  | 22170 | 30.935 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22171 | 30.935 | 10.996 | -0.000 |  | 22172 | 30.935 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22173 | 30.935 | 11.209 | -0.000 |  | 22174 | 30.935 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22175 | 30.935 | 11.316 | -0.000 |  | 22176 | 30.935 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22177 | 30.935 | 11.422 | -0.000 |  | 22178 | 30.935 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22179 | 30.935 | 11.635 | -0.000 |  | 22180 | 30.935 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22181 | 30.935 | 11.675 | -0.094 |  | 22182 | 30.935 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22183 | 30.935 | 11.675 | -0.028 |  | 22184 | 30.935 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22185 | 30.935 | 10.464 | -0.000 |  | 22186 | 30.935 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22187 | 30.935 | 11.635 | 0.031 |  | 22188 | 30.935 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22189 | 30.935 | 11.422 | 0.075 |  | 22190 | 30.935 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22191 | 30.935 | 11.209 | 0.097 |  | 22192 | 30.935 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22193 | 30.935 | 10.996 | 0.097 |  | 22194 | 30.935 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22195 | 30.935 | 10.783 | 0.075 |  | 22196 | 30.935 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22197 | 30.935 | 10.570 | 0.031 |  | 22198 | 31.056 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22199 | 31.056 | 10.531 | -0.028 |  | 22200 | 31.056 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22201 | 31.056 | 10.570 | -0.000 |  | 22202 | 31.056 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22203 | 31.056 | 10.677 | -0.000 |  | 22204 | 31.056 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22205 | 31.056 | 10.853 | -0.000 |  | 22206 | 31.056 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22207 | 31.056 | 10.927 | -0.000 |  | 22208 | 31.056 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22209 | 31.056 | 11.103 | -0.000 |  | 22210 | 31.056 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22211 | 31.056 | 11.279 | -0.000 |  | 22212 | 31.056 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22213 | 31.056 | 11.353 | -0.000 |  | 22214 | 31.056 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22215 | 31.056 | 11.529 | -0.000 |  | 22216 | 31.056 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22217 | 31.056 | 11.653 | -0.000 |  | 22218 | 31.056 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22219 | 31.056 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22220 | 31.056 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22221 | 31.056 | 11.675 | -0.000 |  | 22222 | 31.056 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22223 | 31.056 | 11.742 | -0.000 |  | 22224 | 31.056 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22225 | 31.056 | 11.529 | 0.056 |  | 22226 | 31.056 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22227 | 31.056 | 11.316 | 0.089 |  | 22228 | 31.056 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22229 | 31.056 | 11.103 | 0.100 |  | 22230 | 31.056 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22231 | 31.056 | 10.890 | 0.089 |  | 22232 | 31.056 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22233 | 31.056 | 10.677 | 0.056 |  | 22234 | 31.056 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22235 | 31.177 | 10.531 | -0.094 |  | 22236 | 31.177 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22237 | 31.177 | 10.531 | -0.000 |  | 22238 | 31.177 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22239 | 31.177 | 10.553 | -0.000 |  | 22240 | 31.177 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22241 | 31.177 | 10.783 | -0.000 |  | 22242 | 31.177 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22243 | 31.177 | 10.890 | -0.000 |  | 22244 | 31.177 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22245 | 31.177 | 10.996 | -0.000 |  | 22246 | 31.177 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22247 | 31.177 | 11.209 | -0.000 |  | 22248 | 31.177 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22249 | 31.177 | 11.316 | -0.000 |  | 22250 | 31.177 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22251 | 31.177 | 11.422 | -0.000 |  | 22252 | 31.177 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22253 | 31.177 | 11.635 | -0.000 |  | 22254 | 31.177 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22255 | 31.177 | 11.675 | -0.094 |  | 22256 | 31.177 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22257 | 31.177 | 11.675 | -0.028 |  | 22258 | 31.177 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22259 | 31.177 | 10.464 | -0.000 |  | 22260 | 31.177 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22261 | 31.177 | 11.635 | 0.031 |  | 22262 | 31.177 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22263 | 31.177 | 11.422 | 0.075 |  | 22264 | 31.177 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22265 | 31.177 | 11.209 | 0.097 |  | 22266 | 31.177 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22267 | 31.177 | 10.996 | 0.097 |  | 22268 | 31.177 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22269 | 31.177 | 10.783 | 0.075 |  | 22270 | 31.177 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22271 | 31.177 | 10.570 | 0.031 |  | 22272 | 30.482 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22273 | 30.513 | 10.531 | -0.094 |  | 22274 | 30.543 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22275 | 30.513 | 10.531 | -0.028 |  | 22276 | 30.482 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22277 | 30.513 | 11.675 | -0.094 |  | 22278 | 30.543 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22279 | 30.513 | 11.675 | -0.028 |  | 22280 | 30.513 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22281 | 30.513 | 11.316 | -0.000 |  | 22282 | 30.603 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22283 | 30.633 | 10.531 | -0.094 |  | 22284 | 30.664 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22285 | 30.633 | 10.531 | -0.028 |  | 22286 | 30.603 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22287 | 30.633 | 11.675 | -0.094 |  | 22288 | 30.664 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22289 | 30.633 | 11.675 | -0.028 |  | 22290 | 30.633 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22291 | 30.633 | 11.316 | -0.000 |  | 22292 | 30.724 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22293 | 30.754 | 10.531 | -0.094 |  | 22294 | 30.784 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22295 | 30.754 | 10.531 | -0.028 |  | 22296 | 30.724 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22297 | 30.754 | 11.675 | -0.094 |  | 22298 | 30.784 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22299 | 30.754 | 11.675 | -0.028 |  | 22300 | 30.754 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22301 | 30.754 | 11.316 | -0.000 |  | 22302 | 30.845 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22303 | 30.875 | 10.531 | -0.094 |  | 22304 | 30.905 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22305 | 30.875 | 10.531 | -0.028 |  | 22306 | 30.845 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22307 | 30.875 | 11.675 | -0.094 |  | 22308 | 30.905 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22309 | 30.875 | 11.675 | -0.028 |  | 22310 | 30.875 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22311 | 30.875 | 11.316 | -0.000 |  | 22312 | 30.966 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22313 | 30.996 | 10.531 | -0.094 |  | 22314 | 31.026 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22315 | 30.996 | 10.531 | -0.028 |  | 22316 | 30.966 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22317 | 30.996 | 11.675 | -0.094 |  | 22318 | 31.026 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22319 | 30.996 | 11.675 | -0.028 |  | 22320 | 30.996 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22321 | 30.996 | 11.316 | -0.000 |  | 22322 | 31.086 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22323 | 31.117 | 10.531 | -0.094 |  | 22324 | 31.147 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22325 | 31.117 | 10.531 | -0.028 |  | 22326 | 31.086 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22327 | 31.117 | 11.675 | -0.094 |  | 22328 | 31.147 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22329 | 31.117 | 11.675 | -0.028 |  | 22330 | 31.117 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22331 | 31.117 | 10.890 | -0.000 |  | 22332 | 31.298 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22333 | 31.298 | 10.531 | -0.028 |  | 22334 | 31.298 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22335 | 31.298 | 10.570 | -0.000 |  | 22336 | 31.298 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22337 | 31.298 | 10.677 | -0.000 |  | 22338 | 31.298 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22339 | 31.298 | 10.853 | -0.000 |  | 22340 | 31.298 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22341 | 31.298 | 10.927 | -0.000 |  | 22342 | 31.298 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22343 | 31.298 | 11.103 | -0.000 |  | 22344 | 31.298 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22345 | 31.298 | 11.279 | -0.000 |  | 22346 | 31.298 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22347 | 31.298 | 11.353 | -0.000 |  | 22348 | 31.298 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22349 | 31.298 | 11.529 | -0.000 |  | 22350 | 31.298 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22351 | 31.298 | 11.653 | -0.000 |  | 22352 | 31.298 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22353 | 31.298 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22354 | 31.298 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22355 | 31.298 | 11.675 | -0.000 |  | 22356 | 31.298 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22357 | 31.298 | 11.742 | -0.000 |  | 22358 | 31.298 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22359 | 31.298 | 11.529 | 0.056 |  | 22360 | 31.298 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22361 | 31.298 | 11.316 | 0.089 |  | 22362 | 31.298 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22363 | 31.298 | 11.103 | 0.100 |  | 22364 | 31.298 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22365 | 31.298 | 10.890 | 0.089 |  | 22366 | 31.298 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22367 | 31.298 | 10.677 | 0.056 |  | 22368 | 31.298 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22369 | 31.419 | 10.531 | -0.094 |  | 22370 | 31.419 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22371 | 31.419 | 10.531 | -0.000 |  | 22372 | 31.419 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22373 | 31.419 | 10.553 | -0.000 |  | 22374 | 31.419 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22375 | 31.419 | 10.783 | -0.000 |  | 22376 | 31.419 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22377 | 31.419 | 10.890 | -0.000 |  | 22378 | 31.419 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22379 | 31.419 | 10.996 | -0.000 |  | 22380 | 31.419 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22381 | 31.419 | 11.209 | -0.000 |  | 22382 | 31.419 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22383 | 31.419 | 11.316 | -0.000 |  | 22384 | 31.419 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22385 | 31.419 | 11.422 | -0.000 |  | 22386 | 31.419 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22387 | 31.419 | 11.635 | -0.000 |  | 22388 | 31.419 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22389 | 31.419 | 11.675 | -0.094 |  | 22390 | 31.419 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22391 | 31.419 | 11.675 | -0.028 |  | 22392 | 31.419 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22393 | 31.419 | 10.464 | -0.000 |  | 22394 | 31.419 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22395 | 31.419 | 11.635 | 0.031 |  | 22396 | 31.419 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22397 | 31.419 | 11.422 | 0.075 |  | 22398 | 31.419 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22399 | 31.419 | 11.209 | 0.097 |  | 22400 | 31.419 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22401 | 31.419 | 10.996 | 0.097 |  | 22402 | 31.419 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22403 | 31.419 | 10.783 | 0.075 |  | 22404 | 31.419 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22405 | 31.419 | 10.570 | 0.031 |  | 22406 | 31.539 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22407 | 31.539 | 10.531 | -0.028 |  | 22408 | 31.539 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22409 | 31.539 | 10.570 | -0.000 |  | 22410 | 31.539 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22411 | 31.539 | 10.677 | -0.000 |  | 22412 | 31.539 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22413 | 31.539 | 10.853 | -0.000 |  | 22414 | 31.539 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22415 | 31.539 | 10.927 | -0.000 |  | 22416 | 31.539 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22417 | 31.539 | 11.103 | -0.000 |  | 22418 | 31.539 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22419 | 31.539 | 11.279 | -0.000 |  | 22420 | 31.539 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22421 | 31.539 | 11.353 | -0.000 |  | 22422 | 31.539 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22423 | 31.539 | 11.529 | -0.000 |  | 22424 | 31.539 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22425 | 31.539 | 11.653 | -0.000 |  | 22426 | 31.539 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22427 | 31.539 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22428 | 31.539 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22429 | 31.539 | 11.675 | -0.000 |  | 22430 | 31.539 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22431 | 31.539 | 11.742 | -0.000 |  | 22432 | 31.539 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22433 | 31.539 | 11.529 | 0.056 |  | 22434 | 31.539 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22435 | 31.539 | 11.316 | 0.089 |  | 22436 | 31.539 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22437 | 31.539 | 11.103 | 0.100 |  | 22438 | 31.539 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22439 | 31.539 | 10.890 | 0.089 |  | 22440 | 31.539 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22441 | 31.539 | 10.677 | 0.056 |  | 22442 | 31.539 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22443 | 31.660 | 10.531 | -0.094 |  | 22444 | 31.660 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22445 | 31.660 | 10.531 | -0.000 |  | 22446 | 31.660 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22447 | 31.660 | 10.553 | -0.000 |  | 22448 | 31.660 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22449 | 31.660 | 10.783 | -0.000 |  | 22450 | 31.660 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22451 | 31.660 | 10.890 | -0.000 |  | 22452 | 31.660 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22453 | 31.660 | 10.996 | -0.000 |  | 22454 | 31.660 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22455 | 31.660 | 11.209 | -0.000 |  | 22456 | 31.660 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22457 | 31.660 | 11.316 | -0.000 |  | 22458 | 31.660 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22459 | 31.660 | 11.422 | -0.000 |  | 22460 | 31.660 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22461 | 31.660 | 11.635 | -0.000 |  | 22462 | 31.660 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22463 | 31.660 | 11.675 | -0.094 |  | 22464 | 31.660 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22465 | 31.660 | 11.675 | -0.028 |  | 22466 | 31.660 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22467 | 31.660 | 10.464 | -0.000 |  | 22468 | 31.660 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22469 | 31.660 | 11.635 | 0.031 |  | 22470 | 31.660 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22471 | 31.660 | 11.422 | 0.075 |  | 22472 | 31.660 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22473 | 31.660 | 11.209 | 0.097 |  | 22474 | 31.660 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22475 | 31.660 | 10.996 | 0.097 |  | 22476 | 31.660 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22477 | 31.660 | 10.783 | 0.075 |  | 22478 | 31.660 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22479 | 31.660 | 10.570 | 0.031 |  | 22480 | 31.781 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22481 | 31.781 | 10.531 | -0.028 |  | 22482 | 31.781 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22483 | 31.781 | 10.570 | -0.000 |  | 22484 | 31.781 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22485 | 31.781 | 10.677 | -0.000 |  | 22486 | 31.781 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22487 | 31.781 | 10.853 | -0.000 |  | 22488 | 31.781 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22489 | 31.781 | 10.927 | -0.000 |  | 22490 | 31.781 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22491 | 31.781 | 11.103 | -0.000 |  | 22492 | 31.781 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22493 | 31.781 | 11.279 | -0.000 |  | 22494 | 31.781 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22495 | 31.781 | 11.353 | -0.000 |  | 22496 | 31.781 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22497 | 31.781 | 11.529 | -0.000 |  | 22498 | 31.781 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22499 | 31.781 | 11.653 | -0.000 |  | 22500 | 31.781 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22501 | 31.781 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22502 | 31.781 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22503 | 31.781 | 11.675 | -0.000 |  | 22504 | 31.781 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22505 | 31.781 | 11.742 | -0.000 |  | 22506 | 31.781 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22507 | 31.781 | 11.529 | 0.056 |  | 22508 | 31.781 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22509 | 31.781 | 11.316 | 0.089 |  | 22510 | 31.781 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22511 | 31.781 | 11.103 | 0.100 |  | 22512 | 31.781 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22513 | 31.781 | 10.890 | 0.089 |  | 22514 | 31.781 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22515 | 31.781 | 10.677 | 0.056 |  | 22516 | 31.781 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22517 | 31.902 | 10.531 | -0.094 |  | 22518 | 31.902 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22519 | 31.902 | 10.531 | -0.000 |  | 22520 | 31.902 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22521 | 31.902 | 10.553 | -0.000 |  | 22522 | 31.902 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22523 | 31.902 | 10.783 | -0.000 |  | 22524 | 31.902 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22525 | 31.902 | 10.890 | -0.000 |  | 22526 | 31.902 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22527 | 31.902 | 10.996 | -0.000 |  | 22528 | 31.902 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22529 | 31.902 | 11.209 | -0.000 |  | 22530 | 31.902 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22531 | 31.902 | 11.316 | -0.000 |  | 22532 | 31.902 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22533 | 31.902 | 11.422 | -0.000 |  | 22534 | 31.902 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22535 | 31.902 | 11.635 | -0.000 |  | 22536 | 31.902 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22537 | 31.902 | 11.675 | -0.094 |  | 22538 | 31.902 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22539 | 31.902 | 11.675 | -0.028 |  | 22540 | 31.902 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22541 | 31.902 | 10.464 | -0.000 |  | 22542 | 31.902 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22543 | 31.902 | 11.635 | 0.031 |  | 22544 | 31.902 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22545 | 31.902 | 11.422 | 0.075 |  | 22546 | 31.902 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22547 | 31.902 | 11.209 | 0.097 |  | 22548 | 31.902 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22549 | 31.902 | 10.996 | 0.097 |  | 22550 | 31.902 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22551 | 31.902 | 10.783 | 0.075 |  | 22552 | 31.902 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22553 | 31.902 | 10.570 | 0.031 |  | 22554 | 31.207 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22555 | 31.237 | 10.531 | -0.094 |  | 22556 | 31.268 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22557 | 31.237 | 10.531 | -0.028 |  | 22558 | 31.207 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22559 | 31.237 | 11.675 | -0.094 |  | 22560 | 31.268 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22561 | 31.237 | 11.675 | -0.028 |  | 22562 | 31.237 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22563 | 31.237 | 11.316 | -0.000 |  | 22564 | 31.328 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22565 | 31.358 | 10.531 | -0.094 |  | 22566 | 31.388 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22567 | 31.358 | 10.531 | -0.028 |  | 22568 | 31.328 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22569 | 31.358 | 11.675 | -0.094 |  | 22570 | 31.388 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22571 | 31.358 | 11.675 | -0.028 |  | 22572 | 31.358 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22573 | 31.358 | 11.316 | -0.000 |  | 22574 | 31.449 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22575 | 31.479 | 10.531 | -0.094 |  | 22576 | 31.509 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22577 | 31.479 | 10.531 | -0.028 |  | 22578 | 31.449 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22579 | 31.479 | 11.675 | -0.094 |  | 22580 | 31.509 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22581 | 31.479 | 11.675 | -0.028 |  | 22582 | 31.479 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22583 | 31.479 | 11.316 | -0.000 |  | 22584 | 31.570 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22585 | 31.600 | 10.531 | -0.094 |  | 22586 | 31.630 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22587 | 31.600 | 10.531 | -0.028 |  | 22588 | 31.570 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22589 | 31.600 | 11.675 | -0.094 |  | 22590 | 31.630 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22591 | 31.600 | 11.675 | -0.028 |  | 22592 | 31.600 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22593 | 31.600 | 11.316 | -0.000 |  | 22594 | 31.690 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22595 | 31.721 | 10.531 | -0.094 |  | 22596 | 31.751 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22597 | 31.721 | 10.531 | -0.028 |  | 22598 | 31.690 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22599 | 31.721 | 11.675 | -0.094 |  | 22600 | 31.751 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22601 | 31.721 | 11.675 | -0.028 |  | 22602 | 31.721 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22603 | 31.721 | 11.316 | -0.000 |  | 22604 | 31.811 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22605 | 31.841 | 10.531 | -0.094 |  | 22606 | 31.872 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22607 | 31.841 | 10.531 | -0.028 |  | 22608 | 31.811 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22609 | 31.841 | 11.675 | -0.094 |  | 22610 | 31.872 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22611 | 31.841 | 11.675 | -0.028 |  | 22612 | 31.841 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22613 | 31.841 | 10.890 | -0.000 |  | 22614 | 32.023 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22615 | 32.023 | 10.531 | -0.028 |  | 22616 | 32.023 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22617 | 32.023 | 10.570 | -0.000 |  | 22618 | 32.023 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22619 | 32.023 | 10.677 | -0.000 |  | 22620 | 32.023 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22621 | 32.023 | 10.853 | -0.000 |  | 22622 | 32.023 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22623 | 32.023 | 10.927 | -0.000 |  | 22624 | 32.023 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22625 | 32.023 | 11.103 | -0.000 |  | 22626 | 32.023 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22627 | 32.023 | 11.279 | -0.000 |  | 22628 | 32.023 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22629 | 32.023 | 11.353 | -0.000 |  | 22630 | 32.023 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22631 | 32.023 | 11.529 | -0.000 |  | 22632 | 32.023 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22633 | 32.023 | 11.653 | -0.000 |  | 22634 | 32.023 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22635 | 32.023 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22636 | 32.023 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22637 | 32.023 | 11.675 | -0.000 |  | 22638 | 32.023 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22639 | 32.023 | 11.742 | -0.000 |  | 22640 | 32.023 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22641 | 32.023 | 11.529 | 0.056 |  | 22642 | 32.023 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22643 | 32.023 | 11.316 | 0.089 |  | 22644 | 32.023 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22645 | 32.023 | 11.103 | 0.100 |  | 22646 | 32.023 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22647 | 32.023 | 10.890 | 0.089 |  | 22648 | 32.023 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22649 | 32.023 | 10.677 | 0.056 |  | 22650 | 32.023 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22651 | 32.143 | 10.531 | -0.094 |  | 22652 | 32.143 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22653 | 32.143 | 10.531 | -0.000 |  | 22654 | 32.143 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22655 | 32.143 | 10.553 | -0.000 |  | 22656 | 32.143 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22657 | 32.143 | 10.783 | -0.000 |  | 22658 | 32.143 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22659 | 32.143 | 10.890 | -0.000 |  | 22660 | 32.143 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22661 | 32.143 | 10.996 | -0.000 |  | 22662 | 32.143 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22663 | 32.143 | 11.209 | -0.000 |  | 22664 | 32.143 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22665 | 32.143 | 11.316 | -0.000 |  | 22666 | 32.143 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22667 | 32.143 | 11.422 | -0.000 |  | 22668 | 32.143 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22669 | 32.143 | 11.635 | -0.000 |  | 22670 | 32.143 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22671 | 32.143 | 11.675 | -0.094 |  | 22672 | 32.143 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22673 | 32.143 | 11.675 | -0.028 |  | 22674 | 32.143 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22675 | 32.143 | 10.464 | -0.000 |  | 22676 | 32.143 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22677 | 32.143 | 11.635 | 0.031 |  | 22678 | 32.143 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22679 | 32.143 | 11.422 | 0.075 |  | 22680 | 32.143 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22681 | 32.143 | 11.209 | 0.097 |  | 22682 | 32.143 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22683 | 32.143 | 10.996 | 0.097 |  | 22684 | 32.143 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22685 | 32.143 | 10.783 | 0.075 |  | 22686 | 32.143 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22687 | 32.143 | 10.570 | 0.031 |  | 22688 | 32.264 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22689 | 32.264 | 10.531 | -0.028 |  | 22690 | 32.264 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22691 | 32.264 | 10.570 | -0.000 |  | 22692 | 32.264 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22693 | 32.264 | 10.677 | -0.000 |  | 22694 | 32.264 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22695 | 32.264 | 10.853 | -0.000 |  | 22696 | 32.264 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22697 | 32.264 | 10.927 | -0.000 |  | 22698 | 32.264 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22699 | 32.264 | 11.103 | -0.000 |  | 22700 | 32.264 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22701 | 32.264 | 11.279 | -0.000 |  | 22702 | 32.264 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22703 | 32.264 | 11.353 | -0.000 |  | 22704 | 32.264 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22705 | 32.264 | 11.529 | -0.000 |  | 22706 | 32.264 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22707 | 32.264 | 11.653 | -0.000 |  | 22708 | 32.264 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22709 | 32.264 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22710 | 32.264 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22711 | 32.264 | 11.675 | -0.000 |  | 22712 | 32.264 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22713 | 32.264 | 11.742 | -0.000 |  | 22714 | 32.264 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22715 | 32.264 | 11.529 | 0.056 |  | 22716 | 32.264 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22717 | 32.264 | 11.316 | 0.089 |  | 22718 | 32.264 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22719 | 32.264 | 11.103 | 0.100 |  | 22720 | 32.264 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22721 | 32.264 | 10.890 | 0.089 |  | 22722 | 32.264 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22723 | 32.264 | 10.677 | 0.056 |  | 22724 | 32.264 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22725 | 32.385 | 10.531 | -0.094 |  | 22726 | 32.385 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22727 | 32.385 | 10.531 | -0.000 |  | 22728 | 32.385 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22729 | 32.385 | 10.553 | -0.000 |  | 22730 | 32.385 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22731 | 32.385 | 10.783 | -0.000 |  | 22732 | 32.385 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22733 | 32.385 | 10.890 | -0.000 |  | 22734 | 32.385 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22735 | 32.385 | 10.996 | -0.000 |  | 22736 | 32.385 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22737 | 32.385 | 11.209 | -0.000 |  | 22738 | 32.385 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22739 | 32.385 | 11.316 | -0.000 |  | 22740 | 32.385 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22741 | 32.385 | 11.422 | -0.000 |  | 22742 | 32.385 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22743 | 32.385 | 11.635 | -0.000 |  | 22744 | 32.385 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22745 | 32.385 | 11.675 | -0.094 |  | 22746 | 32.385 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22747 | 32.385 | 11.675 | -0.028 |  | 22748 | 32.385 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22749 | 32.385 | 10.464 | -0.000 |  | 22750 | 32.385 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22751 | 32.385 | 11.635 | 0.031 |  | 22752 | 32.385 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22753 | 32.385 | 11.422 | 0.075 |  | 22754 | 32.385 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22755 | 32.385 | 11.209 | 0.097 |  | 22756 | 32.385 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22757 | 32.385 | 10.996 | 0.097 |  | 22758 | 32.385 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22759 | 32.385 | 10.783 | 0.075 |  | 22760 | 32.385 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22761 | 32.385 | 10.570 | 0.031 |  | 22762 | 32.506 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22763 | 32.506 | 10.531 | -0.028 |  | 22764 | 32.506 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22765 | 32.506 | 10.570 | -0.000 |  | 22766 | 32.506 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22767 | 32.506 | 10.677 | -0.000 |  | 22768 | 32.506 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22769 | 32.506 | 10.853 | -0.000 |  | 22770 | 32.506 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22771 | 32.506 | 10.927 | -0.000 |  | 22772 | 32.506 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22773 | 32.506 | 11.103 | -0.000 |  | 22774 | 32.506 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22775 | 32.506 | 11.279 | -0.000 |  | 22776 | 32.506 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22777 | 32.506 | 11.353 | -0.000 |  | 22778 | 32.506 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22779 | 32.506 | 11.529 | -0.000 |  | 22780 | 32.506 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22781 | 32.506 | 11.653 | -0.000 |  | 22782 | 32.506 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22783 | 32.506 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22784 | 32.506 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22785 | 32.506 | 11.675 | -0.000 |  | 22786 | 32.506 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22787 | 32.506 | 11.742 | -0.000 |  | 22788 | 32.506 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22789 | 32.506 | 11.529 | 0.056 |  | 22790 | 32.506 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22791 | 32.506 | 11.316 | 0.089 |  | 22792 | 32.506 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22793 | 32.506 | 11.103 | 0.100 |  | 22794 | 32.506 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22795 | 32.506 | 10.890 | 0.089 |  | 22796 | 32.506 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22797 | 32.506 | 10.677 | 0.056 |  | 22798 | 32.506 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22799 | 32.627 | 10.531 | -0.094 |  | 22800 | 32.627 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22801 | 32.627 | 10.531 | -0.000 |  | 22802 | 32.627 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22803 | 32.627 | 10.553 | -0.000 |  | 22804 | 32.627 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22805 | 32.627 | 10.783 | -0.000 |  | 22806 | 32.627 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22807 | 32.627 | 10.890 | -0.000 |  | 22808 | 32.627 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22809 | 32.627 | 10.996 | -0.000 |  | 22810 | 32.627 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22811 | 32.627 | 11.209 | -0.000 |  | 22812 | 32.627 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22813 | 32.627 | 11.316 | -0.000 |  | 22814 | 32.627 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22815 | 32.627 | 11.422 | -0.000 |  | 22816 | 32.627 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22817 | 32.627 | 11.635 | -0.000 |  | 22818 | 32.627 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22819 | 32.627 | 11.675 | -0.094 |  | 22820 | 32.627 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22821 | 32.627 | 11.675 | -0.028 |  | 22822 | 32.627 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22823 | 32.627 | 10.464 | -0.000 |  | 22824 | 32.627 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22825 | 32.627 | 11.635 | 0.031 |  | 22826 | 32.627 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22827 | 32.627 | 11.422 | 0.075 |  | 22828 | 32.627 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22829 | 32.627 | 11.209 | 0.097 |  | 22830 | 32.627 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22831 | 32.627 | 10.996 | 0.097 |  | 22832 | 32.627 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22833 | 32.627 | 10.783 | 0.075 |  | 22834 | 32.627 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22835 | 32.627 | 10.570 | 0.031 |  | 22836 | 31.932 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22837 | 31.962 | 10.531 | -0.094 |  | 22838 | 31.992 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22839 | 31.962 | 10.531 | -0.028 |  | 22840 | 31.932 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22841 | 31.962 | 11.675 | -0.094 |  | 22842 | 31.992 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22843 | 31.962 | 11.675 | -0.028 |  | 22844 | 31.962 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22845 | 31.962 | 11.316 | -0.000 |  | 22846 | 32.053 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22847 | 32.083 | 10.531 | -0.094 |  | 22848 | 32.113 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22849 | 32.083 | 10.531 | -0.028 |  | 22850 | 32.053 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22851 | 32.083 | 11.675 | -0.094 |  | 22852 | 32.113 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22853 | 32.083 | 11.675 | -0.028 |  | 22854 | 32.083 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22855 | 32.083 | 11.316 | -0.000 |  | 22856 | 32.174 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22857 | 32.204 | 10.531 | -0.094 |  | 22858 | 32.234 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22859 | 32.204 | 10.531 | -0.028 |  | 22860 | 32.174 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22861 | 32.204 | 11.675 | -0.094 |  | 22862 | 32.234 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22863 | 32.204 | 11.675 | -0.028 |  | 22864 | 32.204 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22865 | 32.204 | 11.316 | -0.000 |  | 22866 | 32.294 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22867 | 32.325 | 10.531 | -0.094 |  | 22868 | 32.355 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22869 | 32.325 | 10.531 | -0.028 |  | 22870 | 32.294 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22871 | 32.325 | 11.675 | -0.094 |  | 22872 | 32.355 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22873 | 32.325 | 11.675 | -0.028 |  | 22874 | 32.325 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22875 | 32.325 | 11.316 | -0.000 |  | 22876 | 32.415 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22877 | 32.445 | 10.531 | -0.094 |  | 22878 | 32.476 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22879 | 32.445 | 10.531 | -0.028 |  | 22880 | 32.415 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22881 | 32.445 | 11.675 | -0.094 |  | 22882 | 32.476 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22883 | 32.445 | 11.675 | -0.028 |  | 22884 | 32.445 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22885 | 32.445 | 11.316 | -0.000 |  | 22886 | 32.536 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22887 | 32.566 | 10.531 | -0.094 |  | 22888 | 32.596 | 10.531 | -0.061 |  |
| 22889 | 32.566 | 10.531 | -0.028 |  | 22890 | 32.536 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22891 | 32.566 | 11.675 | -0.094 |  | 22892 | 32.596 | 11.675 | -0.061 |  |
| 22893 | 32.566 | 11.675 | -0.028 |  | 22894 | 32.566 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22895 | 32.566 | 10.890 | -0.000 |  | 22896 | 32.747 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22897 | 32.747 | 10.531 | -0.028 |  | 22898 | 32.747 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22899 | 32.747 | 10.570 | -0.000 |  | 22900 | 32.747 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22901 | 32.747 | 10.677 | -0.000 |  | 22902 | 32.747 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22903 | 32.747 | 10.853 | -0.000 |  | 22904 | 32.747 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22905 | 32.747 | 10.927 | -0.000 |  | 22906 | 32.747 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22907 | 32.747 | 11.103 | -0.000 |  | 22908 | 32.747 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22909 | 32.747 | 11.279 | -0.000 |  | 22910 | 32.747 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22911 | 32.747 | 11.353 | -0.000 |  | 22912 | 32.747 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22913 | 32.747 | 11.529 | -0.000 |  | 22914 | 32.747 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22915 | 32.747 | 11.653 | -0.000 |  | 22916 | 32.747 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22917 | 32.747 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22918 | 32.747 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22919 | 32.747 | 11.675 | -0.000 |  | 22920 | 32.747 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22921 | 32.747 | 11.742 | -0.000 |  | 22922 | 32.747 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22923 | 32.747 | 11.529 | 0.056 |  | 22924 | 32.747 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22925 | 32.747 | 11.316 | 0.089 |  | 22926 | 32.747 | 11.209 | 0.097 |  |
| 22927 | 32.747 | 11.103 | 0.100 |  | 22928 | 32.747 | 10.996 | 0.097 |  |
| 22929 | 32.747 | 10.890 | 0.089 |  | 22930 | 32.747 | 10.783 | 0.075 |  |
| 22931 | 32.747 | 10.677 | 0.056 |  | 22932 | 32.747 | 10.570 | 0.031 |  |
| 22933 | 32.868 | 10.531 | -0.094 |  | 22934 | 32.868 | 10.531 | -0.028 |  |
| 22935 | 32.868 | 10.531 | -0.000 |  | 22936 | 32.868 | 10.570 | -0.000 |  |
| 22937 | 32.868 | 10.553 | -0.000 |  | 22938 | 32.868 | 10.677 | -0.000 |  |
| 22939 | 32.868 | 10.783 | -0.000 |  | 22940 | 32.868 | 10.853 | -0.000 |  |
| 22941 | 32.868 | 10.890 | -0.000 |  | 22942 | 32.868 | 10.927 | -0.000 |  |
| 22943 | 32.868 | 10.996 | -0.000 |  | 22944 | 32.868 | 11.103 | -0.000 |  |
| 22945 | 32.868 | 11.209 | -0.000 |  | 22946 | 32.868 | 11.279 | -0.000 |  |
| 22947 | 32.868 | 11.316 | -0.000 |  | 22948 | 32.868 | 11.353 | -0.000 |  |
| 22949 | 32.868 | 11.422 | -0.000 |  | 22950 | 32.868 | 11.529 | -0.000 |  |
| 22951 | 32.868 | 11.635 | -0.000 |  | 22952 | 32.868 | 11.653 | -0.000 |  |
| 22953 | 32.868 | 11.675 | -0.094 |  | 22954 | 32.868 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 22955 | 32.868 | 11.675 | -0.028 |  | 22956 | 32.868 | 11.675 | -0.000 |  |
| 22957 | 32.868 | 10.464 | -0.000 |  | 22958 | 32.868 | 11.742 | -0.000 |  |
| 22959 | 32.868 | 11.635 | 0.031 |  | 22960 | 32.868 | 11.529 | 0.056 |  |
| 22961 | 32.868 | 11.422 | 0.075 |  | 22962 | 32.868 | 11.316 | 0.089 |  |
| 22963 | 32.868 | 11.209 | 0.097 |  | 22964 | 32.868 | 11.103 | 0.100 |  |
| 22965 | 32.868 | 10.996 | 0.097 |  | 22966 | 32.868 | 10.890 | 0.089 |  |
| 22967 | 32.868 | 10.783 | 0.075 |  | 22968 | 32.868 | 10.677 | 0.056 |  |
| 22969 | 32.868 | 10.570 | 0.031 |  | 22970 | 32.989 | 10.531 | -0.094 |  |
| 22971 | 32.989 | 10.531 | -0.028 |  | 22972 | 32.989 | 10.531 | -0.000 |  |
| 22973 | 32.989 | 10.570 | -0.000 |  | 22974 | 32.989 | 10.553 | -0.000 |  |
| 22975 | 32.989 | 10.677 | -0.000 |  | 22976 | 32.989 | 10.783 | -0.000 |  |
| 22977 | 32.989 | 10.853 | -0.000 |  | 22978 | 32.989 | 10.890 | -0.000 |  |
| 22979 | 32.989 | 10.927 | -0.000 |  | 22980 | 32.989 | 10.996 | -0.000 |  |
| 22981 | 32.989 | 11.103 | -0.000 |  | 22982 | 32.989 | 11.209 | -0.000 |  |
| 22983 | 32.989 | 11.279 | -0.000 |  | 22984 | 32.989 | 11.316 | -0.000 |  |
| 22985 | 32.989 | 11.353 | -0.000 |  | 22986 | 32.989 | 11.422 | -0.000 |  |
| 22987 | 32.989 | 11.529 | -0.000 |  | 22988 | 32.989 | 11.635 | -0.000 |  |
| 22989 | 32.989 | 11.653 | -0.000 |  | 22990 | 32.989 | 11.675 | -0.094 |  |
| 22991 | 32.989 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 22992 | 32.989 | 11.675 | -0.028 |  |
| 22993 | 32.989 | 11.675 | -0.000 |  | 22994 | 32.989 | 10.464 | -0.000 |  |
| 22995 | 32.989 | 11.742 | -0.000 |  | 22996 | 32.989 | 11.635 | 0.031 |  |
| 22997 | 32.989 | 11.529 | 0.056 |  | 22998 | 32.989 | 11.422 | 0.075 |  |
| 22999 | 32.989 | 11.316 | 0.089 |  | 23000 | 32.989 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23001 | 32.989 | 11.103 | 0.100 |  | 23002 | 32.989 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23003 | 32.989 | 10.890 | 0.089 |  | 23004 | 32.989 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23005 | 32.989 | 10.677 | 0.056 |  | 23006 | 32.989 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23007 | 33.110 | 10.531 | -0.094 |  | 23008 | 33.110 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23009 | 33.110 | 10.531 | -0.000 |  | 23010 | 33.110 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23011 | 33.110 | 10.553 | -0.000 |  | 23012 | 33.110 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23013 | 33.110 | 10.783 | -0.000 |  | 23014 | 33.110 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23015 | 33.110 | 10.890 | -0.000 |  | 23016 | 33.110 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23017 | 33.110 | 10.996 | -0.000 |  | 23018 | 33.110 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23019 | 33.110 | 11.209 | -0.000 |  | 23020 | 33.110 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23021 | 33.110 | 11.316 | -0.000 |  | 23022 | 33.110 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23023 | 33.110 | 11.422 | -0.000 |  | 23024 | 33.110 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23025 | 33.110 | 11.635 | -0.000 |  | 23026 | 33.110 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23027 | 33.110 | 11.675 | -0.094 |  | 23028 | 33.110 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23029 | 33.110 | 11.675 | -0.028 |  | 23030 | 33.110 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23031 | 33.110 | 10.464 | -0.000 |  | 23032 | 33.110 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23033 | 33.110 | 11.635 | 0.031 |  | 23034 | 33.110 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23035 | 33.110 | 11.422 | 0.075 |  | 23036 | 33.110 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23037 | 33.110 | 11.209 | 0.097 |  | 23038 | 33.110 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23039 | 33.110 | 10.996 | 0.097 |  | 23040 | 33.110 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23041 | 33.110 | 10.783 | 0.075 |  | 23042 | 33.110 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23043 | 33.110 | 10.570 | 0.031 |  | 23044 | 33.230 | 10.531 | -0.094 |  |
| 23045 | 33.230 | 10.531 | -0.028 |  | 23046 | 33.230 | 10.531 | -0.000 |  |
| 23047 | 33.230 | 10.570 | -0.000 |  | 23048 | 33.230 | 10.553 | -0.000 |  |
| 23049 | 33.230 | 10.677 | -0.000 |  | 23050 | 33.230 | 10.783 | -0.000 |  |
| 23051 | 33.230 | 10.853 | -0.000 |  | 23052 | 33.230 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23053 | 33.230 | 10.927 | -0.000 |  | 23054 | 33.230 | 10.996 | -0.000 |  |
| 23055 | 33.230 | 11.103 | -0.000 |  | 23056 | 33.230 | 11.209 | -0.000 |  |
| 23057 | 33.230 | 11.279 | -0.000 |  | 23058 | 33.230 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23059 | 33.230 | 11.353 | -0.000 |  | 23060 | 33.230 | 11.422 | -0.000 |  |
| 23061 | 33.230 | 11.529 | -0.000 |  | 23062 | 33.230 | 11.635 | -0.000 |  |
| 23063 | 33.230 | 11.653 | -0.000 |  | 23064 | 33.230 | 11.675 | -0.094 |  |
| 23065 | 33.230 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 23066 | 33.230 | 11.675 | -0.028 |  |
| 23067 | 33.230 | 11.675 | -0.000 |  | 23068 | 33.230 | 10.464 | -0.000 |  |
| 23069 | 33.230 | 11.742 | -0.000 |  | 23070 | 33.230 | 11.635 | 0.031 |  |
| 23071 | 33.230 | 11.529 | 0.056 |  | 23072 | 33.230 | 11.422 | 0.075 |  |
| 23073 | 33.230 | 11.316 | 0.089 |  | 23074 | 33.230 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23075 | 33.230 | 11.103 | 0.100 |  | 23076 | 33.230 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23077 | 33.230 | 10.890 | 0.089 |  | 23078 | 33.230 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23079 | 33.230 | 10.677 | 0.056 |  | 23080 | 33.230 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23081 | 33.351 | 10.531 | -0.094 |  | 23082 | 33.351 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23083 | 33.351 | 10.531 | -0.000 |  | 23084 | 33.351 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23085 | 33.351 | 10.553 | -0.000 |  | 23086 | 33.351 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23087 | 33.351 | 10.783 | -0.000 |  | 23088 | 33.351 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23089 | 33.351 | 10.890 | -0.000 |  | 23090 | 33.351 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23091 | 33.351 | 10.996 | -0.000 |  | 23092 | 33.351 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23093 | 33.351 | 11.209 | -0.000 |  | 23094 | 33.351 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23095 | 33.351 | 11.316 | -0.000 |  | 23096 | 33.351 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23097 | 33.351 | 11.422 | -0.000 |  | 23098 | 33.351 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23099 | 33.351 | 11.635 | -0.000 |  | 23100 | 33.351 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23101 | 33.351 | 11.675 | -0.094 |  | 23102 | 33.351 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23103 | 33.351 | 11.675 | -0.028 |  | 23104 | 33.351 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23105 | 33.351 | 10.464 | -0.000 |  | 23106 | 33.351 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23107 | 33.351 | 11.635 | 0.031 |  | 23108 | 33.351 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23109 | 33.351 | 11.422 | 0.075 |  | 23110 | 33.351 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23111 | 33.351 | 11.209 | 0.097 |  | 23112 | 33.351 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23113 | 33.351 | 10.996 | 0.097 |  | 23114 | 33.351 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23115 | 33.351 | 10.783 | 0.075 |  | 23116 | 33.351 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23117 | 33.351 | 10.570 | 0.031 |  | 23118 | 32.657 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23119 | 32.687 | 10.531 | -0.094 |  | 23120 | 32.717 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23121 | 32.687 | 10.531 | -0.028 |  | 23122 | 32.657 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23123 | 32.687 | 11.675 | -0.094 |  | 23124 | 32.717 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23125 | 32.687 | 11.675 | -0.028 |  | 23126 | 32.687 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23127 | 32.687 | 11.316 | -0.000 |  | 23128 | 32.777 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23129 | 32.808 | 10.531 | -0.094 |  | 23130 | 32.838 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23131 | 32.808 | 10.531 | -0.028 |  | 23132 | 32.777 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23133 | 32.808 | 11.675 | -0.094 |  | 23134 | 32.838 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23135 | 32.808 | 11.675 | -0.028 |  | 23136 | 32.808 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23137 | 32.808 | 11.316 | -0.000 |  | 23138 | 32.898 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23139 | 32.928 | 10.531 | -0.094 |  | 23140 | 32.959 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23141 | 32.928 | 10.531 | -0.028 |  | 23142 | 32.898 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23143 | 32.928 | 11.675 | -0.094 |  | 23144 | 32.959 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23145 | 32.928 | 11.675 | -0.028 |  | 23146 | 32.928 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23147 | 32.928 | 11.316 | -0.000 |  | 23148 | 33.019 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23149 | 33.049 | 10.531 | -0.094 |  | 23150 | 33.079 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23151 | 33.049 | 10.531 | -0.028 |  | 23152 | 33.019 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23153 | 33.049 | 11.675 | -0.094 |  | 23154 | 33.079 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23155 | 33.049 | 11.675 | -0.028 |  | 23156 | 33.049 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23157 | 33.049 | 11.316 | -0.000 |  | 23158 | 33.140 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23159 | 33.170 | 10.531 | -0.094 |  | 23160 | 33.200 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23161 | 33.170 | 10.531 | -0.028 |  | 23162 | 33.140 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23163 | 33.170 | 11.675 | -0.094 |  | 23164 | 33.200 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23165 | 33.170 | 11.675 | -0.028 |  | 23166 | 33.170 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23167 | 33.170 | 11.316 | -0.000 |  | 23168 | 33.261 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23169 | 33.291 | 10.531 | -0.094 |  | 23170 | 33.321 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23171 | 33.291 | 10.531 | -0.028 |  | 23172 | 33.261 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23173 | 33.291 | 11.675 | -0.094 |  | 23174 | 33.321 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23175 | 33.291 | 11.675 | -0.028 |  | 23176 | 33.291 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23177 | 33.291 | 10.890 | -0.000 |  | 23178 | 33.472 | 10.531 | -0.094 |  |
| 23179 | 33.472 | 10.531 | -0.028 |  | 23180 | 33.472 | 10.531 | -0.000 |  |
| 23181 | 33.472 | 10.570 | -0.000 |  | 23182 | 33.472 | 10.553 | -0.000 |  |
| 23183 | 33.472 | 10.677 | -0.000 |  | 23184 | 33.472 | 10.783 | -0.000 |  |
| 23185 | 33.472 | 10.853 | -0.000 |  | 23186 | 33.472 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23187 | 33.472 | 10.927 | -0.000 |  | 23188 | 33.472 | 10.996 | -0.000 |  |
| 23189 | 33.472 | 11.103 | -0.000 |  | 23190 | 33.472 | 11.209 | -0.000 |  |
| 23191 | 33.472 | 11.279 | -0.000 |  | 23192 | 33.472 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23193 | 33.472 | 11.353 | -0.000 |  | 23194 | 33.472 | 11.422 | -0.000 |  |
| 23195 | 33.472 | 11.529 | -0.000 |  | 23196 | 33.472 | 11.635 | -0.000 |  |
| 23197 | 33.472 | 11.653 | -0.000 |  | 23198 | 33.472 | 11.675 | -0.094 |  |
| 23199 | 33.472 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 23200 | 33.472 | 11.675 | -0.028 |  |
| 23201 | 33.472 | 11.675 | -0.000 |  | 23202 | 33.472 | 10.464 | -0.000 |  |
| 23203 | 33.472 | 11.742 | -0.000 |  | 23204 | 33.472 | 11.635 | 0.031 |  |
| 23205 | 33.472 | 11.529 | 0.056 |  | 23206 | 33.472 | 11.422 | 0.075 |  |
| 23207 | 33.472 | 11.316 | 0.089 |  | 23208 | 33.472 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23209 | 33.472 | 11.103 | 0.100 |  | 23210 | 33.472 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23211 | 33.472 | 10.890 | 0.089 |  | 23212 | 33.472 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23213 | 33.472 | 10.677 | 0.056 |  | 23214 | 33.472 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23215 | 33.593 | 10.531 | -0.094 |  | 23216 | 33.593 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23217 | 33.593 | 10.531 | -0.000 |  | 23218 | 33.593 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23219 | 33.593 | 10.553 | -0.000 |  | 23220 | 33.593 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23221 | 33.593 | 10.783 | -0.000 |  | 23222 | 33.593 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23223 | 33.593 | 10.890 | -0.000 |  | 23224 | 33.593 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23225 | 33.593 | 10.996 | -0.000 |  | 23226 | 33.593 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23227 | 33.593 | 11.209 | -0.000 |  | 23228 | 33.593 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23229 | 33.593 | 11.316 | -0.000 |  | 23230 | 33.593 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23231 | 33.593 | 11.422 | -0.000 |  | 23232 | 33.593 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23233 | 33.593 | 11.635 | -0.000 |  | 23234 | 33.593 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23235 | 33.593 | 11.675 | -0.094 |  | 23236 | 33.593 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23237 | 33.593 | 11.675 | -0.028 |  | 23238 | 33.593 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23239 | 33.593 | 10.464 | -0.000 |  | 23240 | 33.593 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23241 | 33.593 | 11.635 | 0.031 |  | 23242 | 33.593 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23243 | 33.593 | 11.422 | 0.075 |  | 23244 | 33.593 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23245 | 33.593 | 11.209 | 0.097 |  | 23246 | 33.593 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23247 | 33.593 | 10.996 | 0.097 |  | 23248 | 33.593 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23249 | 33.593 | 10.783 | 0.075 |  | 23250 | 33.593 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23251 | 33.593 | 10.570 | 0.031 |  | 23252 | 33.714 | 10.531 | -0.094 |  |
| 23253 | 33.714 | 10.531 | -0.028 |  | 23254 | 33.714 | 10.531 | -0.000 |  |
| 23255 | 33.714 | 10.570 | -0.000 |  | 23256 | 33.714 | 10.553 | -0.000 |  |
| 23257 | 33.714 | 10.677 | -0.000 |  | 23258 | 33.714 | 10.783 | -0.000 |  |
| 23259 | 33.714 | 10.853 | -0.000 |  | 23260 | 33.714 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23261 | 33.714 | 10.927 | -0.000 |  | 23262 | 33.714 | 10.996 | -0.000 |  |
| 23263 | 33.714 | 11.103 | -0.000 |  | 23264 | 33.714 | 11.209 | -0.000 |  |
| 23265 | 33.714 | 11.279 | -0.000 |  | 23266 | 33.714 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23267 | 33.714 | 11.353 | -0.000 |  | 23268 | 33.714 | 11.422 | -0.000 |  |
| 23269 | 33.714 | 11.529 | -0.000 |  | 23270 | 33.714 | 11.635 | -0.000 |  |
| 23271 | 33.714 | 11.653 | -0.000 |  | 23272 | 33.714 | 11.675 | -0.094 |  |
| 23273 | 33.714 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 23274 | 33.714 | 11.675 | -0.028 |  |
| 23275 | 33.714 | 11.675 | -0.000 |  | 23276 | 33.714 | 10.464 | -0.000 |  |
| 23277 | 33.714 | 11.742 | -0.000 |  | 23278 | 33.714 | 11.635 | 0.031 |  |
| 23279 | 33.714 | 11.529 | 0.056 |  | 23280 | 33.714 | 11.422 | 0.075 |  |
| 23281 | 33.714 | 11.316 | 0.089 |  | 23282 | 33.714 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23283 | 33.714 | 11.103 | 0.100 |  | 23284 | 33.714 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23285 | 33.714 | 10.890 | 0.089 |  | 23286 | 33.714 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23287 | 33.714 | 10.677 | 0.056 |  | 23288 | 33.714 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23289 | 33.834 | 10.531 | -0.094 |  | 23290 | 33.834 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23291 | 33.834 | 10.531 | -0.000 |  | 23292 | 33.834 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23293 | 33.834 | 10.553 | -0.000 |  | 23294 | 33.834 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23295 | 33.834 | 10.783 | -0.000 |  | 23296 | 33.834 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23297 | 33.834 | 10.890 | -0.000 |  | 23298 | 33.834 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23299 | 33.834 | 10.996 | -0.000 |  | 23300 | 33.834 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23301 | 33.834 | 11.209 | -0.000 |  | 23302 | 33.834 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23303 | 33.834 | 11.316 | -0.000 |  | 23304 | 33.834 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23305 | 33.834 | 11.422 | -0.000 |  | 23306 | 33.834 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23307 | 33.834 | 11.635 | -0.000 |  | 23308 | 33.834 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23309 | 33.834 | 11.675 | -0.094 |  | 23310 | 33.834 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23311 | 33.834 | 11.675 | -0.028 |  | 23312 | 33.834 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23313 | 33.834 | 10.464 | -0.000 |  | 23314 | 33.834 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23315 | 33.834 | 11.635 | 0.031 |  | 23316 | 33.834 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23317 | 33.834 | 11.422 | 0.075 |  | 23318 | 33.834 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23319 | 33.834 | 11.209 | 0.097 |  | 23320 | 33.834 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23321 | 33.834 | 10.996 | 0.097 |  | 23322 | 33.834 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23323 | 33.834 | 10.783 | 0.075 |  | 23324 | 33.834 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23325 | 33.834 | 10.570 | 0.031 |  | 23326 | 33.955 | 10.531 | -0.094 |  |
| 23327 | 33.955 | 10.531 | -0.028 |  | 23328 | 33.955 | 10.531 | -0.000 |  |
| 23329 | 33.955 | 10.570 | -0.000 |  | 23330 | 33.955 | 10.553 | -0.000 |  |
| 23331 | 33.955 | 10.677 | -0.000 |  | 23332 | 33.955 | 10.783 | -0.000 |  |
| 23333 | 33.955 | 10.853 | -0.000 |  | 23334 | 33.955 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23335 | 33.955 | 10.927 | -0.000 |  | 23336 | 33.955 | 10.996 | -0.000 |  |
| 23337 | 33.955 | 11.103 | -0.000 |  | 23338 | 33.955 | 11.209 | -0.000 |  |
| 23339 | 33.955 | 11.279 | -0.000 |  | 23340 | 33.955 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23341 | 33.955 | 11.353 | -0.000 |  | 23342 | 33.955 | 11.422 | -0.000 |  |
| 23343 | 33.955 | 11.529 | -0.000 |  | 23344 | 33.955 | 11.635 | -0.000 |  |
| 23345 | 33.955 | 11.653 | -0.000 |  | 23346 | 33.955 | 11.675 | -0.094 |  |
| 23347 | 33.955 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 23348 | 33.955 | 11.675 | -0.028 |  |
| 23349 | 33.955 | 11.675 | -0.000 |  | 23350 | 33.955 | 10.464 | -0.000 |  |
| 23351 | 33.955 | 11.742 | -0.000 |  | 23352 | 33.955 | 11.635 | 0.031 |  |
| 23353 | 33.955 | 11.529 | 0.056 |  | 23354 | 33.955 | 11.422 | 0.075 |  |
| 23355 | 33.955 | 11.316 | 0.089 |  | 23356 | 33.955 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23357 | 33.955 | 11.103 | 0.100 |  | 23358 | 33.955 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23359 | 33.955 | 10.890 | 0.089 |  | 23360 | 33.955 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23361 | 33.955 | 10.677 | 0.056 |  | 23362 | 33.955 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23363 | 34.076 | 10.531 | -0.094 |  | 23364 | 34.076 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23365 | 34.076 | 10.531 | -0.000 |  | 23366 | 34.076 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23367 | 34.076 | 10.553 | -0.000 |  | 23368 | 34.076 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23369 | 34.076 | 10.783 | -0.000 |  | 23370 | 34.076 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23371 | 34.076 | 10.890 | -0.000 |  | 23372 | 34.076 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23373 | 34.076 | 10.996 | -0.000 |  | 23374 | 34.076 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23375 | 34.076 | 11.209 | -0.000 |  | 23376 | 34.076 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23377 | 34.076 | 11.316 | -0.000 |  | 23378 | 34.076 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23379 | 34.076 | 11.422 | -0.000 |  | 23380 | 34.076 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23381 | 34.076 | 11.635 | -0.000 |  | 23382 | 34.076 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23383 | 34.076 | 11.675 | -0.094 |  | 23384 | 34.076 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23385 | 34.076 | 11.675 | -0.028 |  | 23386 | 34.076 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23387 | 34.076 | 10.464 | -0.000 |  | 23388 | 34.076 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23389 | 34.076 | 11.635 | 0.031 |  | 23390 | 34.076 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23391 | 34.076 | 11.422 | 0.075 |  | 23392 | 34.076 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23393 | 34.076 | 11.209 | 0.097 |  | 23394 | 34.076 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23395 | 34.076 | 10.996 | 0.097 |  | 23396 | 34.076 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23397 | 34.076 | 10.783 | 0.075 |  | 23398 | 34.076 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23399 | 34.076 | 10.570 | 0.031 |  | 23400 | 33.381 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23401 | 33.412 | 10.531 | -0.094 |  | 23402 | 33.442 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23403 | 33.412 | 10.531 | -0.028 |  | 23404 | 33.381 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23405 | 33.412 | 11.675 | -0.094 |  | 23406 | 33.442 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23407 | 33.412 | 11.675 | -0.028 |  | 23408 | 33.412 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23409 | 33.412 | 11.316 | -0.000 |  | 23410 | 33.502 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23411 | 33.532 | 10.531 | -0.094 |  | 23412 | 33.563 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23413 | 33.532 | 10.531 | -0.028 |  | 23414 | 33.502 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23415 | 33.532 | 11.675 | -0.094 |  | 23416 | 33.563 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23417 | 33.532 | 11.675 | -0.028 |  | 23418 | 33.532 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23419 | 33.532 | 11.316 | -0.000 |  | 23420 | 33.623 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23421 | 33.653 | 10.531 | -0.094 |  | 23422 | 33.683 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23423 | 33.653 | 10.531 | -0.028 |  | 23424 | 33.623 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23425 | 33.653 | 11.675 | -0.094 |  | 23426 | 33.683 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23427 | 33.653 | 11.675 | -0.028 |  | 23428 | 33.653 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23429 | 33.653 | 11.316 | -0.000 |  | 23430 | 33.744 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23431 | 33.774 | 10.531 | -0.094 |  | 23432 | 33.804 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23433 | 33.774 | 10.531 | -0.028 |  | 23434 | 33.744 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23435 | 33.774 | 11.675 | -0.094 |  | 23436 | 33.804 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23437 | 33.774 | 11.675 | -0.028 |  | 23438 | 33.774 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23439 | 33.774 | 11.316 | -0.000 |  | 23440 | 33.865 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23441 | 33.895 | 10.531 | -0.094 |  | 23442 | 33.925 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23443 | 33.895 | 10.531 | -0.028 |  | 23444 | 33.865 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23445 | 33.895 | 11.675 | -0.094 |  | 23446 | 33.925 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23447 | 33.895 | 11.675 | -0.028 |  | 23448 | 33.895 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23449 | 33.895 | 11.316 | -0.000 |  | 23450 | 33.985 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23451 | 34.016 | 10.531 | -0.094 |  | 23452 | 34.046 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23453 | 34.016 | 10.531 | -0.028 |  | 23454 | 33.985 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23455 | 34.016 | 11.675 | -0.094 |  | 23456 | 34.046 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23457 | 34.016 | 11.675 | -0.028 |  | 23458 | 34.016 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23459 | 34.016 | 10.890 | -0.000 |  | 23460 | 34.197 | 10.531 | -0.094 |  |
| 23461 | 34.197 | 10.531 | -0.028 |  | 23462 | 34.197 | 10.531 | -0.000 |  |
| 23463 | 34.197 | 10.570 | -0.000 |  | 23464 | 34.197 | 10.553 | -0.000 |  |
| 23465 | 34.197 | 10.677 | -0.000 |  | 23466 | 34.197 | 10.783 | -0.000 |  |
| 23467 | 34.197 | 10.853 | -0.000 |  | 23468 | 34.197 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23469 | 34.197 | 10.927 | -0.000 |  | 23470 | 34.197 | 10.996 | -0.000 |  |
| 23471 | 34.197 | 11.103 | -0.000 |  | 23472 | 34.197 | 11.209 | -0.000 |  |
| 23473 | 34.197 | 11.279 | -0.000 |  | 23474 | 34.197 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23475 | 34.197 | 11.353 | -0.000 |  | 23476 | 34.197 | 11.422 | -0.000 |  |
| 23477 | 34.197 | 11.529 | -0.000 |  | 23478 | 34.197 | 11.635 | -0.000 |  |
| 23479 | 34.197 | 11.653 | -0.000 |  | 23480 | 34.197 | 11.675 | -0.094 |  |
| 23481 | 34.197 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 23482 | 34.197 | 11.675 | -0.028 |  |
| 23483 | 34.197 | 11.675 | -0.000 |  | 23484 | 34.197 | 10.464 | -0.000 |  |
| 23485 | 34.197 | 11.742 | -0.000 |  | 23486 | 34.197 | 11.635 | 0.031 |  |
| 23487 | 34.197 | 11.529 | 0.056 |  | 23488 | 34.197 | 11.422 | 0.075 |  |
| 23489 | 34.197 | 11.316 | 0.089 |  | 23490 | 34.197 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23491 | 34.197 | 11.103 | 0.100 |  | 23492 | 34.197 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23493 | 34.197 | 10.890 | 0.089 |  | 23494 | 34.197 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23495 | 34.197 | 10.677 | 0.056 |  | 23496 | 34.197 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23497 | 34.318 | 10.531 | -0.094 |  | 23498 | 34.318 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23499 | 34.318 | 10.531 | -0.000 |  | 23500 | 34.318 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23501 | 34.318 | 10.553 | -0.000 |  | 23502 | 34.318 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23503 | 34.318 | 10.783 | -0.000 |  | 23504 | 34.318 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23505 | 34.318 | 10.890 | -0.000 |  | 23506 | 34.318 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23507 | 34.318 | 10.996 | -0.000 |  | 23508 | 34.318 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23509 | 34.318 | 11.209 | -0.000 |  | 23510 | 34.318 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23511 | 34.318 | 11.316 | -0.000 |  | 23512 | 34.318 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23513 | 34.318 | 11.422 | -0.000 |  | 23514 | 34.318 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23515 | 34.318 | 11.635 | -0.000 |  | 23516 | 34.318 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23517 | 34.318 | 11.675 | -0.094 |  | 23518 | 34.318 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23519 | 34.318 | 11.675 | -0.028 |  | 23520 | 34.318 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23521 | 34.318 | 10.464 | -0.000 |  | 23522 | 34.318 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23523 | 34.318 | 11.635 | 0.031 |  | 23524 | 34.318 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23525 | 34.318 | 11.422 | 0.075 |  | 23526 | 34.318 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23527 | 34.318 | 11.209 | 0.097 |  | 23528 | 34.318 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23529 | 34.318 | 10.996 | 0.097 |  | 23530 | 34.318 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23531 | 34.318 | 10.783 | 0.075 |  | 23532 | 34.318 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23533 | 34.318 | 10.570 | 0.031 |  | 23534 | 34.438 | 10.531 | -0.094 |  |
| 23535 | 34.438 | 10.531 | -0.028 |  | 23536 | 34.438 | 10.531 | -0.000 |  |
| 23537 | 34.438 | 10.570 | -0.000 |  | 23538 | 34.438 | 10.553 | -0.000 |  |
| 23539 | 34.438 | 10.677 | -0.000 |  | 23540 | 34.438 | 10.783 | -0.000 |  |
| 23541 | 34.438 | 10.853 | -0.000 |  | 23542 | 34.438 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23543 | 34.438 | 10.927 | -0.000 |  | 23544 | 34.438 | 10.996 | -0.000 |  |
| 23545 | 34.438 | 11.103 | -0.000 |  | 23546 | 34.438 | 11.209 | -0.000 |  |
| 23547 | 34.438 | 11.279 | -0.000 |  | 23548 | 34.438 | 11.316 | -0.000 |  |
| 23549 | 34.438 | 11.353 | -0.000 |  | 23550 | 34.438 | 11.422 | -0.000 |  |
| 23551 | 34.438 | 11.529 | -0.000 |  | 23552 | 34.438 | 11.635 | -0.000 |  |
| 23553 | 34.438 | 11.653 | -0.000 |  | 23554 | 34.438 | 11.675 | -0.094 |  |
| 23555 | 34.438 | 11.675 | -0.120 | 支座1 | 23556 | 34.438 | 11.675 | -0.028 |  |
| 23557 | 34.438 | 11.675 | -0.000 |  | 23558 | 34.438 | 10.464 | -0.000 |  |
| 23559 | 34.438 | 11.742 | -0.000 |  | 23560 | 34.438 | 11.635 | 0.031 |  |
| 23561 | 34.438 | 11.529 | 0.056 |  | 23562 | 34.438 | 11.422 | 0.075 |  |
| 23563 | 34.438 | 11.316 | 0.089 |  | 23564 | 34.438 | 11.209 | 0.097 |  |
| 23565 | 34.438 | 11.103 | 0.100 |  | 23566 | 34.438 | 10.996 | 0.097 |  |
| 23567 | 34.438 | 10.890 | 0.089 |  | 23568 | 34.438 | 10.783 | 0.075 |  |
| 23569 | 34.438 | 10.677 | 0.056 |  | 23570 | 34.438 | 10.570 | 0.031 |  |
| 23571 | 34.559 | 10.531 | -0.094 |  | 23572 | 34.559 | 10.531 | -0.028 |  |
| 23573 | 34.559 | 10.531 | -0.000 |  | 23574 | 34.559 | 10.570 | -0.000 |  |
| 23575 | 34.559 | 10.553 | -0.000 |  | 23576 | 34.559 | 10.677 | -0.000 |  |
| 23577 | 34.559 | 10.783 | -0.000 |  | 23578 | 34.559 | 10.853 | -0.000 |  |
| 23579 | 34.559 | 10.890 | -0.000 |  | 23580 | 34.559 | 10.927 | -0.000 |  |
| 23581 | 34.559 | 10.996 | -0.000 |  | 23582 | 34.559 | 11.103 | -0.000 |  |
| 23583 | 34.559 | 11.209 | -0.000 |  | 23584 | 34.559 | 11.279 | -0.000 |  |
| 23585 | 34.559 | 11.316 | -0.000 |  | 23586 | 34.559 | 11.353 | -0.000 |  |
| 23587 | 34.559 | 11.422 | -0.000 |  | 23588 | 34.559 | 11.529 | -0.000 |  |
| 23589 | 34.559 | 11.635 | -0.000 |  | 23590 | 34.559 | 11.653 | -0.000 |  |
| 23591 | 34.559 | 11.675 | -0.094 |  | 23592 | 34.559 | 11.675 | -0.120 | 支座1 |
| 23593 | 34.559 | 11.675 | -0.028 |  | 23594 | 34.559 | 11.675 | -0.000 |  |
| 23595 | 34.559 | 10.464 | -0.000 |  | 23596 | 34.559 | 11.742 | -0.000 |  |
| 23597 | 34.559 | 11.635 | 0.031 |  | 23598 | 34.559 | 11.529 | 0.056 |  |
| 23599 | 34.559 | 11.422 | 0.075 |  | 23600 | 34.559 | 11.316 | 0.089 |  |
| 23601 | 34.559 | 11.209 | 0.097 |  | 23602 | 34.559 | 11.103 | 0.100 |  |
| 23603 | 34.559 | 10.996 | 0.097 |  | 23604 | 34.559 | 10.890 | 0.089 |  |
| 23605 | 34.559 | 10.783 | 0.075 |  | 23606 | 34.559 | 10.677 | 0.056 |  |
| 23607 | 34.559 | 10.570 | 0.031 |  | 23608 | 34.106 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23609 | 34.136 | 10.531 | -0.094 |  | 23610 | 34.167 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23611 | 34.136 | 10.531 | -0.028 |  | 23612 | 34.106 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23613 | 34.136 | 11.675 | -0.094 |  | 23614 | 34.167 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23615 | 34.136 | 11.675 | -0.028 |  | 23616 | 34.136 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23617 | 34.136 | 11.316 | -0.000 |  | 23618 | 34.227 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23619 | 34.257 | 10.531 | -0.094 |  | 23620 | 34.287 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23621 | 34.257 | 10.531 | -0.028 |  | 23622 | 34.227 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23623 | 34.257 | 11.675 | -0.094 |  | 23624 | 34.287 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23625 | 34.257 | 11.675 | -0.028 |  | 23626 | 34.257 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23627 | 34.257 | 11.316 | -0.000 |  | 23628 | 34.348 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23629 | 34.378 | 10.531 | -0.094 |  | 23630 | 34.408 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23631 | 34.378 | 10.531 | -0.028 |  | 23632 | 34.348 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23633 | 34.378 | 11.675 | -0.094 |  | 23634 | 34.408 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23635 | 34.378 | 11.675 | -0.028 |  | 23636 | 34.378 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23637 | 34.378 | 11.316 | -0.000 |  | 23638 | 34.469 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23639 | 34.499 | 10.531 | -0.094 |  | 23640 | 34.529 | 10.531 | -0.061 |  |
| 23641 | 34.499 | 10.531 | -0.028 |  | 23642 | 34.469 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23643 | 34.499 | 11.675 | -0.094 |  | 23644 | 34.529 | 11.675 | -0.061 |  |
| 23645 | 34.499 | 11.675 | -0.028 |  | 23646 | 34.499 | 10.890 | -0.000 |  |
| 23647 | 34.499 | 11.316 | -0.000 |  | 23648 | 22.339 | 7.973 | -0.094 |  |
| 23649 | 22.339 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23650 | 22.339 | 7.973 | -0.027 |  |
| 23651 | 22.339 | 7.973 | 0.000 |  | 23652 | 22.339 | 8.013 | 0.000 |  |
| 23653 | 22.339 | 7.996 | 0.000 |  | 23654 | 22.339 | 8.119 | 0.000 |  |
| 23655 | 22.339 | 8.226 | 0.000 |  | 23656 | 22.339 | 8.333 | 0.000 |  |
| 23657 | 22.339 | 8.439 | 0.000 |  | 23658 | 22.339 | 8.546 | 0.000 |  |
| 23659 | 22.339 | 8.652 | 0.000 |  | 23660 | 22.339 | 8.759 | 0.000 |  |
| 23661 | 22.339 | 8.865 | 0.000 |  | 23662 | 22.339 | 8.972 | 0.000 |  |
| 23663 | 22.339 | 9.078 | 0.000 |  | 23664 | 22.339 | 9.096 | 0.000 |  |
| 23665 | 22.339 | 9.118 | -0.094 |  | 23666 | 22.339 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 23667 | 22.339 | 9.118 | -0.027 |  | 23668 | 22.339 | 9.118 | 0.000 |  |
| 23669 | 22.339 | 7.906 | 0.000 |  | 23670 | 22.339 | 9.185 | 0.000 |  |
| 23671 | 22.339 | 9.078 | 0.031 |  | 23672 | 22.339 | 8.972 | 0.056 |  |
| 23673 | 22.339 | 8.865 | 0.075 |  | 23674 | 22.339 | 8.759 | 0.089 |  |
| 23675 | 22.339 | 8.652 | 0.097 |  | 23676 | 22.339 | 8.546 | 0.100 |  |
| 23677 | 22.339 | 8.439 | 0.097 |  | 23678 | 22.339 | 8.333 | 0.089 |  |
| 23679 | 22.339 | 8.226 | 0.075 |  | 23680 | 22.339 | 8.119 | 0.056 |  |
| 23681 | 22.339 | 8.013 | 0.031 |  | 23682 | 34.419 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23683 | 34.539 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23684 | 34.298 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23685 | 34.177 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23686 | 34.056 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23687 | 33.935 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23688 | 33.815 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23689 | 33.694 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23690 | 33.573 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23691 | 33.452 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23692 | 33.331 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23693 | 33.211 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23694 | 33.090 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23695 | 32.969 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23696 | 32.848 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23697 | 32.728 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23698 | 32.607 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23699 | 32.486 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23700 | 32.365 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23701 | 32.244 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23702 | 32.124 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23703 | 32.003 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23704 | 31.882 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23705 | 31.761 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23706 | 31.640 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23707 | 31.520 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23708 | 31.399 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23709 | 31.278 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23710 | 31.157 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23711 | 31.036 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23712 | 30.916 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23713 | 30.795 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23714 | 30.674 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23715 | 30.553 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23716 | 30.432 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23717 | 30.312 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23718 | 30.191 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23719 | 30.070 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23720 | 29.949 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23721 | 29.829 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23722 | 29.708 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23723 | 29.587 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23724 | 29.466 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23725 | 29.345 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23726 | 29.225 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23727 | 29.104 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23728 | 28.983 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23729 | 28.862 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23730 | 28.741 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23731 | 28.621 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23732 | 28.500 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23733 | 28.379 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23734 | 28.258 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23735 | 28.137 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23736 | 28.017 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23737 | 27.896 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23738 | 27.775 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23739 | 27.654 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23740 | 27.533 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23741 | 27.413 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23742 | 27.292 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23743 | 27.171 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23744 | 27.050 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23745 | 26.929 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23746 | 26.809 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23747 | 26.688 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23748 | 26.567 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23749 | 26.446 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23750 | 26.326 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23751 | 26.205 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23752 | 26.084 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23753 | 25.963 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23754 | 25.842 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23755 | 25.722 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23756 | 25.601 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23757 | 25.480 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23758 | 25.359 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23759 | 25.238 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23760 | 25.118 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23761 | 24.997 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23762 | 24.876 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23763 | 24.755 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23764 | 24.634 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23765 | 24.514 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23766 | 24.393 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23767 | 24.272 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23768 | 24.151 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23769 | 24.030 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23770 | 23.910 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23771 | 23.789 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23772 | 23.668 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23773 | 23.547 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23774 | 23.427 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23775 | 23.306 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23776 | 23.185 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23777 | 23.064 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23778 | 22.943 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23779 | 22.823 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23780 | 22.702 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23781 | 22.581 | 7.973 | -0.120 | 支座1 | 23782 | 22.460 | 7.973 | -0.120 | 支座1 |
| 23783 | 22.460 | 7.973 | -0.094 |  | 23784 | 22.460 | 7.973 | -0.027 |  |
| 23785 | 22.460 | 7.973 | 0.000 |  | 23786 | 22.460 | 8.013 | 0.000 |  |
| 23787 | 22.460 | 7.996 | 0.000 |  | 23788 | 22.460 | 8.119 | 0.000 |  |
| 23789 | 22.460 | 8.226 | 0.000 |  | 23790 | 22.460 | 8.296 | 0.000 |  |
| 23791 | 22.460 | 8.333 | 0.000 |  | 23792 | 22.460 | 8.369 | 0.000 |  |
| 23793 | 22.460 | 8.439 | 0.000 |  | 23794 | 22.460 | 8.546 | 0.000 |  |
| 23795 | 22.460 | 8.652 | 0.000 |  | 23796 | 22.460 | 8.722 | 0.000 |  |
| 23797 | 22.460 | 8.759 | 0.000 |  | 23798 | 22.460 | 8.795 | 0.000 |  |
| 23799 | 22.460 | 8.865 | 0.000 |  | 23800 | 22.460 | 8.972 | 0.000 |  |
| 23801 | 22.460 | 9.078 | 0.000 |  | 23802 | 22.460 | 9.096 | 0.000 |  |
| 23803 | 22.460 | 9.118 | -0.094 |  | 23804 | 22.460 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 23805 | 22.460 | 9.118 | -0.027 |  | 23806 | 22.460 | 9.118 | 0.000 |  |
| 23807 | 22.460 | 7.906 | 0.000 |  | 23808 | 22.460 | 9.185 | 0.000 |  |
| 23809 | 22.460 | 9.078 | 0.031 |  | 23810 | 22.460 | 8.972 | 0.056 |  |
| 23811 | 22.460 | 8.865 | 0.075 |  | 23812 | 22.460 | 8.759 | 0.089 |  |
| 23813 | 22.460 | 8.652 | 0.097 |  | 23814 | 22.460 | 8.546 | 0.100 |  |
| 23815 | 22.460 | 8.439 | 0.097 |  | 23816 | 22.460 | 8.333 | 0.089 |  |
| 23817 | 22.460 | 8.226 | 0.075 |  | 23818 | 22.460 | 8.119 | 0.056 |  |
| 23819 | 22.460 | 8.013 | 0.031 |  | 23820 | 22.581 | 7.973 | -0.094 |  |
| 23821 | 22.581 | 7.973 | -0.027 |  | 23822 | 22.581 | 7.973 | 0.000 |  |
| 23823 | 22.581 | 8.013 | 0.000 |  | 23824 | 22.581 | 7.996 | 0.000 |  |
| 23825 | 22.581 | 8.119 | 0.000 |  | 23826 | 22.581 | 8.226 | 0.000 |  |
| 23827 | 22.581 | 8.296 | 0.000 |  | 23828 | 22.581 | 8.333 | 0.000 |  |
| 23829 | 22.581 | 8.369 | 0.000 |  | 23830 | 22.581 | 8.439 | 0.000 |  |
| 23831 | 22.581 | 8.546 | 0.000 |  | 23832 | 22.581 | 8.652 | 0.000 |  |
| 23833 | 22.581 | 8.722 | 0.000 |  | 23834 | 22.581 | 8.759 | 0.000 |  |
| 23835 | 22.581 | 8.795 | 0.000 |  | 23836 | 22.581 | 8.865 | 0.000 |  |
| 23837 | 22.581 | 8.972 | 0.000 |  | 23838 | 22.581 | 9.078 | 0.000 |  |
| 23839 | 22.581 | 9.096 | 0.000 |  | 23840 | 22.581 | 9.118 | -0.094 |  |
| 23841 | 22.581 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 23842 | 22.581 | 9.118 | -0.027 |  |
| 23843 | 22.581 | 9.118 | 0.000 |  | 23844 | 22.581 | 7.906 | 0.000 |  |
| 23845 | 22.581 | 9.185 | 0.000 |  | 23846 | 22.581 | 9.078 | 0.031 |  |
| 23847 | 22.581 | 8.972 | 0.056 |  | 23848 | 22.581 | 8.865 | 0.075 |  |
| 23849 | 22.581 | 8.759 | 0.089 |  | 23850 | 22.581 | 8.652 | 0.097 |  |
| 23851 | 22.581 | 8.546 | 0.100 |  | 23852 | 22.581 | 8.439 | 0.097 |  |
| 23853 | 22.581 | 8.333 | 0.089 |  | 23854 | 22.581 | 8.226 | 0.075 |  |
| 23855 | 22.581 | 8.119 | 0.056 |  | 23856 | 22.581 | 8.013 | 0.031 |  |
| 23857 | 22.702 | 7.973 | -0.094 |  | 23858 | 22.702 | 7.973 | -0.027 |  |
| 23859 | 22.702 | 7.973 | 0.000 |  | 23860 | 22.702 | 8.013 | 0.000 |  |
| 23861 | 22.702 | 7.996 | 0.000 |  | 23862 | 22.702 | 8.119 | 0.000 |  |
| 23863 | 22.702 | 8.226 | 0.000 |  | 23864 | 22.702 | 8.296 | 0.000 |  |
| 23865 | 22.702 | 8.333 | 0.000 |  | 23866 | 22.702 | 8.369 | 0.000 |  |
| 23867 | 22.702 | 8.439 | 0.000 |  | 23868 | 22.702 | 8.546 | 0.000 |  |
| 23869 | 22.702 | 8.652 | 0.000 |  | 23870 | 22.702 | 8.722 | 0.000 |  |
| 23871 | 22.702 | 8.759 | 0.000 |  | 23872 | 22.702 | 8.795 | 0.000 |  |
| 23873 | 22.702 | 8.865 | 0.000 |  | 23874 | 22.702 | 8.972 | 0.000 |  |
| 23875 | 22.702 | 9.078 | 0.000 |  | 23876 | 22.702 | 9.096 | 0.000 |  |
| 23877 | 22.702 | 9.118 | -0.094 |  | 23878 | 22.702 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 23879 | 22.702 | 9.118 | -0.027 |  | 23880 | 22.702 | 9.118 | 0.000 |  |
| 23881 | 22.702 | 7.906 | 0.000 |  | 23882 | 22.702 | 9.185 | 0.000 |  |
| 23883 | 22.702 | 9.078 | 0.031 |  | 23884 | 22.702 | 8.972 | 0.056 |  |
| 23885 | 22.702 | 8.865 | 0.075 |  | 23886 | 22.702 | 8.759 | 0.089 |  |
| 23887 | 22.702 | 8.652 | 0.097 |  | 23888 | 22.702 | 8.546 | 0.100 |  |
| 23889 | 22.702 | 8.439 | 0.097 |  | 23890 | 22.702 | 8.333 | 0.089 |  |
| 23891 | 22.702 | 8.226 | 0.075 |  | 23892 | 22.702 | 8.119 | 0.056 |  |
| 23893 | 22.702 | 8.013 | 0.031 |  | 23894 | 22.823 | 7.973 | -0.094 |  |
| 23895 | 22.823 | 7.973 | -0.027 |  | 23896 | 22.823 | 7.973 | 0.000 |  |
| 23897 | 22.823 | 8.013 | 0.000 |  | 23898 | 22.823 | 7.996 | 0.000 |  |
| 23899 | 22.823 | 8.119 | 0.000 |  | 23900 | 22.823 | 8.226 | 0.000 |  |
| 23901 | 22.823 | 8.296 | 0.000 |  | 23902 | 22.823 | 8.333 | 0.000 |  |
| 23903 | 22.823 | 8.369 | 0.000 |  | 23904 | 22.823 | 8.439 | 0.000 |  |
| 23905 | 22.823 | 8.546 | 0.000 |  | 23906 | 22.823 | 8.652 | 0.000 |  |
| 23907 | 22.823 | 8.722 | 0.000 |  | 23908 | 22.823 | 8.759 | 0.000 |  |
| 23909 | 22.823 | 8.795 | 0.000 |  | 23910 | 22.823 | 8.865 | 0.000 |  |
| 23911 | 22.823 | 8.972 | 0.000 |  | 23912 | 22.823 | 9.078 | 0.000 |  |
| 23913 | 22.823 | 9.096 | 0.000 |  | 23914 | 22.823 | 9.118 | -0.094 |  |
| 23915 | 22.823 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 23916 | 22.823 | 9.118 | -0.027 |  |
| 23917 | 22.823 | 9.118 | 0.000 |  | 23918 | 22.823 | 7.906 | 0.000 |  |
| 23919 | 22.823 | 9.185 | 0.000 |  | 23920 | 22.823 | 9.078 | 0.031 |  |
| 23921 | 22.823 | 8.972 | 0.056 |  | 23922 | 22.823 | 8.865 | 0.075 |  |
| 23923 | 22.823 | 8.759 | 0.089 |  | 23924 | 22.823 | 8.652 | 0.097 |  |
| 23925 | 22.823 | 8.546 | 0.100 |  | 23926 | 22.823 | 8.439 | 0.097 |  |
| 23927 | 22.823 | 8.333 | 0.089 |  | 23928 | 22.823 | 8.226 | 0.075 |  |
| 23929 | 22.823 | 8.119 | 0.056 |  | 23930 | 22.823 | 8.013 | 0.031 |  |
| 23931 | 22.943 | 7.973 | -0.094 |  | 23932 | 22.943 | 7.973 | -0.027 |  |
| 23933 | 22.943 | 7.973 | 0.000 |  | 23934 | 22.943 | 8.013 | 0.000 |  |
| 23935 | 22.943 | 7.996 | 0.000 |  | 23936 | 22.943 | 8.119 | 0.000 |  |
| 23937 | 22.943 | 8.226 | 0.000 |  | 23938 | 22.943 | 8.296 | 0.000 |  |
| 23939 | 22.943 | 8.333 | 0.000 |  | 23940 | 22.943 | 8.369 | 0.000 |  |
| 23941 | 22.943 | 8.439 | 0.000 |  | 23942 | 22.943 | 8.546 | 0.000 |  |
| 23943 | 22.943 | 8.652 | 0.000 |  | 23944 | 22.943 | 8.722 | 0.000 |  |
| 23945 | 22.943 | 8.759 | 0.000 |  | 23946 | 22.943 | 8.795 | 0.000 |  |
| 23947 | 22.943 | 8.865 | 0.000 |  | 23948 | 22.943 | 8.972 | 0.000 |  |
| 23949 | 22.943 | 9.078 | 0.000 |  | 23950 | 22.943 | 9.096 | 0.000 |  |
| 23951 | 22.943 | 9.118 | -0.094 |  | 23952 | 22.943 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 23953 | 22.943 | 9.118 | -0.027 |  | 23954 | 22.943 | 9.118 | 0.000 |  |
| 23955 | 22.943 | 7.906 | 0.000 |  | 23956 | 22.943 | 9.185 | 0.000 |  |
| 23957 | 22.943 | 9.078 | 0.031 |  | 23958 | 22.943 | 8.972 | 0.056 |  |
| 23959 | 22.943 | 8.865 | 0.075 |  | 23960 | 22.943 | 8.759 | 0.089 |  |
| 23961 | 22.943 | 8.652 | 0.097 |  | 23962 | 22.943 | 8.546 | 0.100 |  |
| 23963 | 22.943 | 8.439 | 0.097 |  | 23964 | 22.943 | 8.333 | 0.089 |  |
| 23965 | 22.943 | 8.226 | 0.075 |  | 23966 | 22.943 | 8.119 | 0.056 |  |
| 23967 | 22.943 | 8.013 | 0.031 |  | 23968 | 23.064 | 7.973 | -0.094 |  |
| 23969 | 23.064 | 7.973 | -0.027 |  | 23970 | 23.064 | 7.973 | 0.000 |  |
| 23971 | 23.064 | 8.013 | 0.000 |  | 23972 | 23.064 | 7.996 | 0.000 |  |
| 23973 | 23.064 | 8.119 | 0.000 |  | 23974 | 23.064 | 8.226 | 0.000 |  |
| 23975 | 23.064 | 8.296 | 0.000 |  | 23976 | 23.064 | 8.333 | 0.000 |  |
| 23977 | 23.064 | 8.369 | 0.000 |  | 23978 | 23.064 | 8.439 | 0.000 |  |
| 23979 | 23.064 | 8.546 | 0.000 |  | 23980 | 23.064 | 8.652 | 0.000 |  |
| 23981 | 23.064 | 8.722 | 0.000 |  | 23982 | 23.064 | 8.759 | 0.000 |  |
| 23983 | 23.064 | 8.795 | 0.000 |  | 23984 | 23.064 | 8.865 | 0.000 |  |
| 23985 | 23.064 | 8.972 | 0.000 |  | 23986 | 23.064 | 9.078 | 0.000 |  |
| 23987 | 23.064 | 9.096 | 0.000 |  | 23988 | 23.064 | 9.118 | -0.094 |  |
| 23989 | 23.064 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 23990 | 23.064 | 9.118 | -0.027 |  |
| 23991 | 23.064 | 9.118 | 0.000 |  | 23992 | 23.064 | 7.906 | 0.000 |  |
| 23993 | 23.064 | 9.185 | 0.000 |  | 23994 | 23.064 | 9.078 | 0.031 |  |
| 23995 | 23.064 | 8.972 | 0.056 |  | 23996 | 23.064 | 8.865 | 0.075 |  |
| 23997 | 23.064 | 8.759 | 0.089 |  | 23998 | 23.064 | 8.652 | 0.097 |  |
| 23999 | 23.064 | 8.546 | 0.100 |  | 24000 | 23.064 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24001 | 23.064 | 8.333 | 0.089 |  | 24002 | 23.064 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24003 | 23.064 | 8.119 | 0.056 |  | 24004 | 23.064 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24005 | 23.185 | 7.973 | -0.094 |  | 24006 | 23.185 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24007 | 23.185 | 7.973 | 0.000 |  | 24008 | 23.185 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24009 | 23.185 | 7.996 | 0.000 |  | 24010 | 23.185 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24011 | 23.185 | 8.226 | 0.000 |  | 24012 | 23.185 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24013 | 23.185 | 8.333 | 0.000 |  | 24014 | 23.185 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24015 | 23.185 | 8.439 | 0.000 |  | 24016 | 23.185 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24017 | 23.185 | 8.652 | 0.000 |  | 24018 | 23.185 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24019 | 23.185 | 8.759 | 0.000 |  | 24020 | 23.185 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24021 | 23.185 | 8.865 | 0.000 |  | 24022 | 23.185 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24023 | 23.185 | 9.078 | 0.000 |  | 24024 | 23.185 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24025 | 23.185 | 9.118 | -0.094 |  | 24026 | 23.185 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24027 | 23.185 | 9.118 | -0.027 |  | 24028 | 23.185 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24029 | 23.185 | 7.906 | 0.000 |  | 24030 | 23.185 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24031 | 23.185 | 9.078 | 0.031 |  | 24032 | 23.185 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24033 | 23.185 | 8.865 | 0.075 |  | 24034 | 23.185 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24035 | 23.185 | 8.652 | 0.097 |  | 24036 | 23.185 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24037 | 23.185 | 8.439 | 0.097 |  | 24038 | 23.185 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24039 | 23.185 | 8.226 | 0.075 |  | 24040 | 23.185 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24041 | 23.185 | 8.013 | 0.031 |  | 24042 | 22.490 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24043 | 22.521 | 7.973 | -0.094 |  | 24044 | 22.551 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24045 | 22.521 | 7.973 | -0.027 |  | 24046 | 22.490 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24047 | 22.521 | 9.118 | -0.094 |  | 24048 | 22.551 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24049 | 22.521 | 9.118 | -0.027 |  | 24050 | 22.521 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24051 | 22.521 | 8.759 | 0.000 |  | 24052 | 22.611 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24053 | 22.641 | 7.973 | -0.094 |  | 24054 | 22.672 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24055 | 22.641 | 7.973 | -0.027 |  | 24056 | 22.611 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24057 | 22.641 | 9.118 | -0.094 |  | 24058 | 22.672 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24059 | 22.641 | 9.118 | -0.027 |  | 24060 | 22.641 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24061 | 22.641 | 8.759 | 0.000 |  | 24062 | 22.732 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24063 | 22.762 | 7.973 | -0.094 |  | 24064 | 22.792 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24065 | 22.762 | 7.973 | -0.027 |  | 24066 | 22.732 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24067 | 22.762 | 9.118 | -0.094 |  | 24068 | 22.792 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24069 | 22.762 | 9.118 | -0.027 |  | 24070 | 22.762 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24071 | 22.762 | 8.759 | 0.000 |  | 24072 | 22.853 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24073 | 22.883 | 7.973 | -0.094 |  | 24074 | 22.913 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24075 | 22.883 | 7.973 | -0.027 |  | 24076 | 22.853 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24077 | 22.883 | 9.118 | -0.094 |  | 24078 | 22.913 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24079 | 22.883 | 9.118 | -0.027 |  | 24080 | 22.883 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24081 | 22.883 | 8.759 | 0.000 |  | 24082 | 22.974 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24083 | 23.004 | 7.973 | -0.094 |  | 24084 | 23.034 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24085 | 23.004 | 7.973 | -0.027 |  | 24086 | 22.974 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24087 | 23.004 | 9.118 | -0.094 |  | 24088 | 23.034 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24089 | 23.004 | 9.118 | -0.027 |  | 24090 | 23.004 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24091 | 23.004 | 8.759 | 0.000 |  | 24092 | 23.094 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24093 | 23.125 | 7.973 | -0.094 |  | 24094 | 23.155 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24095 | 23.125 | 7.973 | -0.027 |  | 24096 | 23.094 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24097 | 23.125 | 9.118 | -0.094 |  | 24098 | 23.155 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24099 | 23.125 | 9.118 | -0.027 |  | 24100 | 23.125 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24101 | 23.125 | 8.333 | 0.000 |  | 24102 | 23.306 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24103 | 23.306 | 7.973 | -0.027 |  | 24104 | 23.306 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24105 | 23.306 | 8.013 | 0.000 |  | 24106 | 23.306 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24107 | 23.306 | 8.119 | 0.000 |  | 24108 | 23.306 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24109 | 23.306 | 8.296 | 0.000 |  | 24110 | 23.306 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24111 | 23.306 | 8.369 | 0.000 |  | 24112 | 23.306 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24113 | 23.306 | 8.546 | 0.000 |  | 24114 | 23.306 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24115 | 23.306 | 8.722 | 0.000 |  | 24116 | 23.306 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24117 | 23.306 | 8.795 | 0.000 |  | 24118 | 23.306 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24119 | 23.306 | 8.972 | 0.000 |  | 24120 | 23.306 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24121 | 23.306 | 9.096 | 0.000 |  | 24122 | 23.306 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24123 | 23.306 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24124 | 23.306 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24125 | 23.306 | 9.118 | 0.000 |  | 24126 | 23.306 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24127 | 23.306 | 9.185 | 0.000 |  | 24128 | 23.306 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24129 | 23.306 | 8.972 | 0.056 |  | 24130 | 23.306 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24131 | 23.306 | 8.759 | 0.089 |  | 24132 | 23.306 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24133 | 23.306 | 8.546 | 0.100 |  | 24134 | 23.306 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24135 | 23.306 | 8.333 | 0.089 |  | 24136 | 23.306 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24137 | 23.306 | 8.119 | 0.056 |  | 24138 | 23.306 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24139 | 23.427 | 7.973 | -0.094 |  | 24140 | 23.427 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24141 | 23.427 | 7.973 | 0.000 |  | 24142 | 23.427 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24143 | 23.427 | 7.996 | 0.000 |  | 24144 | 23.427 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24145 | 23.427 | 8.226 | 0.000 |  | 24146 | 23.427 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24147 | 23.427 | 8.333 | 0.000 |  | 24148 | 23.427 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24149 | 23.427 | 8.439 | 0.000 |  | 24150 | 23.427 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24151 | 23.427 | 8.652 | 0.000 |  | 24152 | 23.427 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24153 | 23.427 | 8.759 | 0.000 |  | 24154 | 23.427 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24155 | 23.427 | 8.865 | 0.000 |  | 24156 | 23.427 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24157 | 23.427 | 9.078 | 0.000 |  | 24158 | 23.427 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24159 | 23.427 | 9.118 | -0.094 |  | 24160 | 23.427 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24161 | 23.427 | 9.118 | -0.027 |  | 24162 | 23.427 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24163 | 23.427 | 7.906 | 0.000 |  | 24164 | 23.427 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24165 | 23.427 | 9.078 | 0.031 |  | 24166 | 23.427 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24167 | 23.427 | 8.865 | 0.075 |  | 24168 | 23.427 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24169 | 23.427 | 8.652 | 0.097 |  | 24170 | 23.427 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24171 | 23.427 | 8.439 | 0.097 |  | 24172 | 23.427 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24173 | 23.427 | 8.226 | 0.075 |  | 24174 | 23.427 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24175 | 23.427 | 8.013 | 0.031 |  | 24176 | 23.547 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24177 | 23.547 | 7.973 | -0.027 |  | 24178 | 23.547 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24179 | 23.547 | 8.013 | 0.000 |  | 24180 | 23.547 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24181 | 23.547 | 8.119 | 0.000 |  | 24182 | 23.547 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24183 | 23.547 | 8.296 | 0.000 |  | 24184 | 23.547 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24185 | 23.547 | 8.369 | 0.000 |  | 24186 | 23.547 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24187 | 23.547 | 8.546 | 0.000 |  | 24188 | 23.547 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24189 | 23.547 | 8.722 | 0.000 |  | 24190 | 23.547 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24191 | 23.547 | 8.795 | 0.000 |  | 24192 | 23.547 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24193 | 23.547 | 8.972 | 0.000 |  | 24194 | 23.547 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24195 | 23.547 | 9.096 | 0.000 |  | 24196 | 23.547 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24197 | 23.547 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24198 | 23.547 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24199 | 23.547 | 9.118 | 0.000 |  | 24200 | 23.547 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24201 | 23.547 | 9.185 | 0.000 |  | 24202 | 23.547 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24203 | 23.547 | 8.972 | 0.056 |  | 24204 | 23.547 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24205 | 23.547 | 8.759 | 0.089 |  | 24206 | 23.547 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24207 | 23.547 | 8.546 | 0.100 |  | 24208 | 23.547 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24209 | 23.547 | 8.333 | 0.089 |  | 24210 | 23.547 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24211 | 23.547 | 8.119 | 0.056 |  | 24212 | 23.547 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24213 | 23.668 | 7.973 | -0.094 |  | 24214 | 23.668 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24215 | 23.668 | 7.973 | 0.000 |  | 24216 | 23.668 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24217 | 23.668 | 7.996 | 0.000 |  | 24218 | 23.668 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24219 | 23.668 | 8.226 | 0.000 |  | 24220 | 23.668 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24221 | 23.668 | 8.333 | 0.000 |  | 24222 | 23.668 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24223 | 23.668 | 8.439 | 0.000 |  | 24224 | 23.668 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24225 | 23.668 | 8.652 | 0.000 |  | 24226 | 23.668 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24227 | 23.668 | 8.759 | 0.000 |  | 24228 | 23.668 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24229 | 23.668 | 8.865 | 0.000 |  | 24230 | 23.668 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24231 | 23.668 | 9.078 | 0.000 |  | 24232 | 23.668 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24233 | 23.668 | 9.118 | -0.094 |  | 24234 | 23.668 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24235 | 23.668 | 9.118 | -0.027 |  | 24236 | 23.668 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24237 | 23.668 | 7.906 | 0.000 |  | 24238 | 23.668 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24239 | 23.668 | 9.078 | 0.031 |  | 24240 | 23.668 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24241 | 23.668 | 8.865 | 0.075 |  | 24242 | 23.668 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24243 | 23.668 | 8.652 | 0.097 |  | 24244 | 23.668 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24245 | 23.668 | 8.439 | 0.097 |  | 24246 | 23.668 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24247 | 23.668 | 8.226 | 0.075 |  | 24248 | 23.668 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24249 | 23.668 | 8.013 | 0.031 |  | 24250 | 23.789 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24251 | 23.789 | 7.973 | -0.027 |  | 24252 | 23.789 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24253 | 23.789 | 8.013 | 0.000 |  | 24254 | 23.789 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24255 | 23.789 | 8.119 | 0.000 |  | 24256 | 23.789 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24257 | 23.789 | 8.296 | 0.000 |  | 24258 | 23.789 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24259 | 23.789 | 8.369 | 0.000 |  | 24260 | 23.789 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24261 | 23.789 | 8.546 | 0.000 |  | 24262 | 23.789 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24263 | 23.789 | 8.722 | 0.000 |  | 24264 | 23.789 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24265 | 23.789 | 8.795 | 0.000 |  | 24266 | 23.789 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24267 | 23.789 | 8.972 | 0.000 |  | 24268 | 23.789 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24269 | 23.789 | 9.096 | 0.000 |  | 24270 | 23.789 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24271 | 23.789 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24272 | 23.789 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24273 | 23.789 | 9.118 | 0.000 |  | 24274 | 23.789 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24275 | 23.789 | 9.185 | 0.000 |  | 24276 | 23.789 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24277 | 23.789 | 8.972 | 0.056 |  | 24278 | 23.789 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24279 | 23.789 | 8.759 | 0.089 |  | 24280 | 23.789 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24281 | 23.789 | 8.546 | 0.100 |  | 24282 | 23.789 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24283 | 23.789 | 8.333 | 0.089 |  | 24284 | 23.789 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24285 | 23.789 | 8.119 | 0.056 |  | 24286 | 23.789 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24287 | 23.910 | 7.973 | -0.094 |  | 24288 | 23.910 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24289 | 23.910 | 7.973 | 0.000 |  | 24290 | 23.910 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24291 | 23.910 | 7.996 | 0.000 |  | 24292 | 23.910 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24293 | 23.910 | 8.226 | 0.000 |  | 24294 | 23.910 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24295 | 23.910 | 8.333 | 0.000 |  | 24296 | 23.910 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24297 | 23.910 | 8.439 | 0.000 |  | 24298 | 23.910 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24299 | 23.910 | 8.652 | 0.000 |  | 24300 | 23.910 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24301 | 23.910 | 8.759 | 0.000 |  | 24302 | 23.910 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24303 | 23.910 | 8.865 | 0.000 |  | 24304 | 23.910 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24305 | 23.910 | 9.078 | 0.000 |  | 24306 | 23.910 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24307 | 23.910 | 9.118 | -0.094 |  | 24308 | 23.910 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24309 | 23.910 | 9.118 | -0.027 |  | 24310 | 23.910 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24311 | 23.910 | 7.906 | 0.000 |  | 24312 | 23.910 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24313 | 23.910 | 9.078 | 0.031 |  | 24314 | 23.910 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24315 | 23.910 | 8.865 | 0.075 |  | 24316 | 23.910 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24317 | 23.910 | 8.652 | 0.097 |  | 24318 | 23.910 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24319 | 23.910 | 8.439 | 0.097 |  | 24320 | 23.910 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24321 | 23.910 | 8.226 | 0.075 |  | 24322 | 23.910 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24323 | 23.910 | 8.013 | 0.031 |  | 24324 | 23.215 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24325 | 23.245 | 7.973 | -0.094 |  | 24326 | 23.276 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24327 | 23.245 | 7.973 | -0.027 |  | 24328 | 23.215 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24329 | 23.245 | 9.118 | -0.094 |  | 24330 | 23.276 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24331 | 23.245 | 9.118 | -0.027 |  | 24332 | 23.245 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24333 | 23.245 | 8.759 | 0.000 |  | 24334 | 23.336 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24335 | 23.366 | 7.973 | -0.094 |  | 24336 | 23.396 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24337 | 23.366 | 7.973 | -0.027 |  | 24338 | 23.336 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24339 | 23.366 | 9.118 | -0.094 |  | 24340 | 23.396 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24341 | 23.366 | 9.118 | -0.027 |  | 24342 | 23.366 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24343 | 23.366 | 8.759 | 0.000 |  | 24344 | 23.457 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24345 | 23.487 | 7.973 | -0.094 |  | 24346 | 23.517 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24347 | 23.487 | 7.973 | -0.027 |  | 24348 | 23.457 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24349 | 23.487 | 9.118 | -0.094 |  | 24350 | 23.517 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24351 | 23.487 | 9.118 | -0.027 |  | 24352 | 23.487 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24353 | 23.487 | 8.759 | 0.000 |  | 24354 | 23.578 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24355 | 23.608 | 7.973 | -0.094 |  | 24356 | 23.638 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24357 | 23.608 | 7.973 | -0.027 |  | 24358 | 23.578 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24359 | 23.608 | 9.118 | -0.094 |  | 24360 | 23.638 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24361 | 23.608 | 9.118 | -0.027 |  | 24362 | 23.608 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24363 | 23.608 | 8.759 | 0.000 |  | 24364 | 23.698 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24365 | 23.729 | 7.973 | -0.094 |  | 24366 | 23.759 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24367 | 23.729 | 7.973 | -0.027 |  | 24368 | 23.698 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24369 | 23.729 | 9.118 | -0.094 |  | 24370 | 23.759 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24371 | 23.729 | 9.118 | -0.027 |  | 24372 | 23.729 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24373 | 23.729 | 8.759 | 0.000 |  | 24374 | 23.819 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24375 | 23.849 | 7.973 | -0.094 |  | 24376 | 23.879 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24377 | 23.849 | 7.973 | -0.027 |  | 24378 | 23.819 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24379 | 23.849 | 9.118 | -0.094 |  | 24380 | 23.879 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24381 | 23.849 | 9.118 | -0.027 |  | 24382 | 23.849 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24383 | 23.849 | 8.333 | 0.000 |  | 24384 | 24.030 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24385 | 24.030 | 7.973 | -0.027 |  | 24386 | 24.030 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24387 | 24.030 | 8.013 | 0.000 |  | 24388 | 24.030 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24389 | 24.030 | 8.119 | 0.000 |  | 24390 | 24.030 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24391 | 24.030 | 8.296 | 0.000 |  | 24392 | 24.030 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24393 | 24.030 | 8.369 | 0.000 |  | 24394 | 24.030 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24395 | 24.030 | 8.546 | 0.000 |  | 24396 | 24.030 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24397 | 24.030 | 8.722 | 0.000 |  | 24398 | 24.030 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24399 | 24.030 | 8.795 | 0.000 |  | 24400 | 24.030 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24401 | 24.030 | 8.972 | 0.000 |  | 24402 | 24.030 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24403 | 24.030 | 9.096 | 0.000 |  | 24404 | 24.030 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24405 | 24.030 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24406 | 24.030 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24407 | 24.030 | 9.118 | 0.000 |  | 24408 | 24.030 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24409 | 24.030 | 9.185 | 0.000 |  | 24410 | 24.030 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24411 | 24.030 | 8.972 | 0.056 |  | 24412 | 24.030 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24413 | 24.030 | 8.759 | 0.089 |  | 24414 | 24.030 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24415 | 24.030 | 8.546 | 0.100 |  | 24416 | 24.030 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24417 | 24.030 | 8.333 | 0.089 |  | 24418 | 24.030 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24419 | 24.030 | 8.119 | 0.056 |  | 24420 | 24.030 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24421 | 24.151 | 7.973 | -0.094 |  | 24422 | 24.151 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24423 | 24.151 | 7.973 | 0.000 |  | 24424 | 24.151 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24425 | 24.151 | 7.996 | 0.000 |  | 24426 | 24.151 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24427 | 24.151 | 8.226 | 0.000 |  | 24428 | 24.151 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24429 | 24.151 | 8.333 | 0.000 |  | 24430 | 24.151 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24431 | 24.151 | 8.439 | 0.000 |  | 24432 | 24.151 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24433 | 24.151 | 8.652 | 0.000 |  | 24434 | 24.151 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24435 | 24.151 | 8.759 | 0.000 |  | 24436 | 24.151 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24437 | 24.151 | 8.865 | 0.000 |  | 24438 | 24.151 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24439 | 24.151 | 9.078 | 0.000 |  | 24440 | 24.151 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24441 | 24.151 | 9.118 | -0.094 |  | 24442 | 24.151 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24443 | 24.151 | 9.118 | -0.027 |  | 24444 | 24.151 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24445 | 24.151 | 7.906 | 0.000 |  | 24446 | 24.151 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24447 | 24.151 | 9.078 | 0.031 |  | 24448 | 24.151 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24449 | 24.151 | 8.865 | 0.075 |  | 24450 | 24.151 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24451 | 24.151 | 8.652 | 0.097 |  | 24452 | 24.151 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24453 | 24.151 | 8.439 | 0.097 |  | 24454 | 24.151 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24455 | 24.151 | 8.226 | 0.075 |  | 24456 | 24.151 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24457 | 24.151 | 8.013 | 0.031 |  | 24458 | 24.272 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24459 | 24.272 | 7.973 | -0.027 |  | 24460 | 24.272 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24461 | 24.272 | 8.013 | 0.000 |  | 24462 | 24.272 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24463 | 24.272 | 8.119 | 0.000 |  | 24464 | 24.272 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24465 | 24.272 | 8.296 | 0.000 |  | 24466 | 24.272 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24467 | 24.272 | 8.369 | 0.000 |  | 24468 | 24.272 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24469 | 24.272 | 8.546 | 0.000 |  | 24470 | 24.272 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24471 | 24.272 | 8.722 | 0.000 |  | 24472 | 24.272 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24473 | 24.272 | 8.795 | 0.000 |  | 24474 | 24.272 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24475 | 24.272 | 8.972 | 0.000 |  | 24476 | 24.272 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24477 | 24.272 | 9.096 | 0.000 |  | 24478 | 24.272 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24479 | 24.272 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24480 | 24.272 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24481 | 24.272 | 9.118 | 0.000 |  | 24482 | 24.272 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24483 | 24.272 | 9.185 | 0.000 |  | 24484 | 24.272 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24485 | 24.272 | 8.972 | 0.056 |  | 24486 | 24.272 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24487 | 24.272 | 8.759 | 0.089 |  | 24488 | 24.272 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24489 | 24.272 | 8.546 | 0.100 |  | 24490 | 24.272 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24491 | 24.272 | 8.333 | 0.089 |  | 24492 | 24.272 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24493 | 24.272 | 8.119 | 0.056 |  | 24494 | 24.272 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24495 | 24.393 | 7.973 | -0.094 |  | 24496 | 24.393 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24497 | 24.393 | 7.973 | 0.000 |  | 24498 | 24.393 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24499 | 24.393 | 7.996 | 0.000 |  | 24500 | 24.393 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24501 | 24.393 | 8.226 | 0.000 |  | 24502 | 24.393 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24503 | 24.393 | 8.333 | 0.000 |  | 24504 | 24.393 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24505 | 24.393 | 8.439 | 0.000 |  | 24506 | 24.393 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24507 | 24.393 | 8.652 | 0.000 |  | 24508 | 24.393 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24509 | 24.393 | 8.759 | 0.000 |  | 24510 | 24.393 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24511 | 24.393 | 8.865 | 0.000 |  | 24512 | 24.393 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24513 | 24.393 | 9.078 | 0.000 |  | 24514 | 24.393 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24515 | 24.393 | 9.118 | -0.094 |  | 24516 | 24.393 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24517 | 24.393 | 9.118 | -0.027 |  | 24518 | 24.393 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24519 | 24.393 | 7.906 | 0.000 |  | 24520 | 24.393 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24521 | 24.393 | 9.078 | 0.031 |  | 24522 | 24.393 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24523 | 24.393 | 8.865 | 0.075 |  | 24524 | 24.393 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24525 | 24.393 | 8.652 | 0.097 |  | 24526 | 24.393 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24527 | 24.393 | 8.439 | 0.097 |  | 24528 | 24.393 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24529 | 24.393 | 8.226 | 0.075 |  | 24530 | 24.393 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24531 | 24.393 | 8.013 | 0.031 |  | 24532 | 24.514 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24533 | 24.514 | 7.973 | -0.027 |  | 24534 | 24.514 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24535 | 24.514 | 8.013 | 0.000 |  | 24536 | 24.514 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24537 | 24.514 | 8.119 | 0.000 |  | 24538 | 24.514 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24539 | 24.514 | 8.296 | 0.000 |  | 24540 | 24.514 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24541 | 24.514 | 8.369 | 0.000 |  | 24542 | 24.514 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24543 | 24.514 | 8.546 | 0.000 |  | 24544 | 24.514 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24545 | 24.514 | 8.722 | 0.000 |  | 24546 | 24.514 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24547 | 24.514 | 8.795 | 0.000 |  | 24548 | 24.514 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24549 | 24.514 | 8.972 | 0.000 |  | 24550 | 24.514 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24551 | 24.514 | 9.096 | 0.000 |  | 24552 | 24.514 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24553 | 24.514 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24554 | 24.514 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24555 | 24.514 | 9.118 | 0.000 |  | 24556 | 24.514 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24557 | 24.514 | 9.185 | 0.000 |  | 24558 | 24.514 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24559 | 24.514 | 8.972 | 0.056 |  | 24560 | 24.514 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24561 | 24.514 | 8.759 | 0.089 |  | 24562 | 24.514 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24563 | 24.514 | 8.546 | 0.100 |  | 24564 | 24.514 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24565 | 24.514 | 8.333 | 0.089 |  | 24566 | 24.514 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24567 | 24.514 | 8.119 | 0.056 |  | 24568 | 24.514 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24569 | 24.634 | 7.973 | -0.094 |  | 24570 | 24.634 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24571 | 24.634 | 7.973 | 0.000 |  | 24572 | 24.634 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24573 | 24.634 | 7.996 | 0.000 |  | 24574 | 24.634 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24575 | 24.634 | 8.226 | 0.000 |  | 24576 | 24.634 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24577 | 24.634 | 8.333 | 0.000 |  | 24578 | 24.634 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24579 | 24.634 | 8.439 | 0.000 |  | 24580 | 24.634 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24581 | 24.634 | 8.652 | 0.000 |  | 24582 | 24.634 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24583 | 24.634 | 8.759 | 0.000 |  | 24584 | 24.634 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24585 | 24.634 | 8.865 | 0.000 |  | 24586 | 24.634 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24587 | 24.634 | 9.078 | 0.000 |  | 24588 | 24.634 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24589 | 24.634 | 9.118 | -0.094 |  | 24590 | 24.634 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24591 | 24.634 | 9.118 | -0.027 |  | 24592 | 24.634 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24593 | 24.634 | 7.906 | 0.000 |  | 24594 | 24.634 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24595 | 24.634 | 9.078 | 0.031 |  | 24596 | 24.634 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24597 | 24.634 | 8.865 | 0.075 |  | 24598 | 24.634 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24599 | 24.634 | 8.652 | 0.097 |  | 24600 | 24.634 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24601 | 24.634 | 8.439 | 0.097 |  | 24602 | 24.634 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24603 | 24.634 | 8.226 | 0.075 |  | 24604 | 24.634 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24605 | 24.634 | 8.013 | 0.031 |  | 24606 | 23.940 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24607 | 23.970 | 7.973 | -0.094 |  | 24608 | 24.000 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24609 | 23.970 | 7.973 | -0.027 |  | 24610 | 23.940 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24611 | 23.970 | 9.118 | -0.094 |  | 24612 | 24.000 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24613 | 23.970 | 9.118 | -0.027 |  | 24614 | 23.970 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24615 | 23.970 | 8.759 | 0.000 |  | 24616 | 24.061 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24617 | 24.091 | 7.973 | -0.094 |  | 24618 | 24.121 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24619 | 24.091 | 7.973 | -0.027 |  | 24620 | 24.061 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24621 | 24.091 | 9.118 | -0.094 |  | 24622 | 24.121 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24623 | 24.091 | 9.118 | -0.027 |  | 24624 | 24.091 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24625 | 24.091 | 8.759 | 0.000 |  | 24626 | 24.181 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24627 | 24.212 | 7.973 | -0.094 |  | 24628 | 24.242 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24629 | 24.212 | 7.973 | -0.027 |  | 24630 | 24.181 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24631 | 24.212 | 9.118 | -0.094 |  | 24632 | 24.242 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24633 | 24.212 | 9.118 | -0.027 |  | 24634 | 24.212 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24635 | 24.212 | 8.759 | 0.000 |  | 24636 | 24.302 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24637 | 24.332 | 7.973 | -0.094 |  | 24638 | 24.363 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24639 | 24.332 | 7.973 | -0.027 |  | 24640 | 24.302 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24641 | 24.332 | 9.118 | -0.094 |  | 24642 | 24.363 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24643 | 24.332 | 9.118 | -0.027 |  | 24644 | 24.332 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24645 | 24.332 | 8.759 | 0.000 |  | 24646 | 24.423 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24647 | 24.453 | 7.973 | -0.094 |  | 24648 | 24.483 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24649 | 24.453 | 7.973 | -0.027 |  | 24650 | 24.423 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24651 | 24.453 | 9.118 | -0.094 |  | 24652 | 24.483 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24653 | 24.453 | 9.118 | -0.027 |  | 24654 | 24.453 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24655 | 24.453 | 8.759 | 0.000 |  | 24656 | 24.544 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24657 | 24.574 | 7.973 | -0.094 |  | 24658 | 24.604 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24659 | 24.574 | 7.973 | -0.027 |  | 24660 | 24.544 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24661 | 24.574 | 9.118 | -0.094 |  | 24662 | 24.604 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24663 | 24.574 | 9.118 | -0.027 |  | 24664 | 24.574 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24665 | 24.574 | 8.333 | 0.000 |  | 24666 | 24.755 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24667 | 24.755 | 7.973 | -0.027 |  | 24668 | 24.755 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24669 | 24.755 | 8.013 | 0.000 |  | 24670 | 24.755 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24671 | 24.755 | 8.119 | 0.000 |  | 24672 | 24.755 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24673 | 24.755 | 8.296 | 0.000 |  | 24674 | 24.755 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24675 | 24.755 | 8.369 | 0.000 |  | 24676 | 24.755 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24677 | 24.755 | 8.546 | 0.000 |  | 24678 | 24.755 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24679 | 24.755 | 8.722 | 0.000 |  | 24680 | 24.755 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24681 | 24.755 | 8.795 | 0.000 |  | 24682 | 24.755 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24683 | 24.755 | 8.972 | 0.000 |  | 24684 | 24.755 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24685 | 24.755 | 9.096 | 0.000 |  | 24686 | 24.755 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24687 | 24.755 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24688 | 24.755 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24689 | 24.755 | 9.118 | 0.000 |  | 24690 | 24.755 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24691 | 24.755 | 9.185 | 0.000 |  | 24692 | 24.755 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24693 | 24.755 | 8.972 | 0.056 |  | 24694 | 24.755 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24695 | 24.755 | 8.759 | 0.089 |  | 24696 | 24.755 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24697 | 24.755 | 8.546 | 0.100 |  | 24698 | 24.755 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24699 | 24.755 | 8.333 | 0.089 |  | 24700 | 24.755 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24701 | 24.755 | 8.119 | 0.056 |  | 24702 | 24.755 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24703 | 24.876 | 7.973 | -0.094 |  | 24704 | 24.876 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24705 | 24.876 | 7.973 | 0.000 |  | 24706 | 24.876 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24707 | 24.876 | 7.996 | 0.000 |  | 24708 | 24.876 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24709 | 24.876 | 8.226 | 0.000 |  | 24710 | 24.876 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24711 | 24.876 | 8.333 | 0.000 |  | 24712 | 24.876 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24713 | 24.876 | 8.439 | 0.000 |  | 24714 | 24.876 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24715 | 24.876 | 8.652 | 0.000 |  | 24716 | 24.876 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24717 | 24.876 | 8.759 | 0.000 |  | 24718 | 24.876 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24719 | 24.876 | 8.865 | 0.000 |  | 24720 | 24.876 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24721 | 24.876 | 9.078 | 0.000 |  | 24722 | 24.876 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24723 | 24.876 | 9.118 | -0.094 |  | 24724 | 24.876 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24725 | 24.876 | 9.118 | -0.027 |  | 24726 | 24.876 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24727 | 24.876 | 7.906 | 0.000 |  | 24728 | 24.876 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24729 | 24.876 | 9.078 | 0.031 |  | 24730 | 24.876 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24731 | 24.876 | 8.865 | 0.075 |  | 24732 | 24.876 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24733 | 24.876 | 8.652 | 0.097 |  | 24734 | 24.876 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24735 | 24.876 | 8.439 | 0.097 |  | 24736 | 24.876 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24737 | 24.876 | 8.226 | 0.075 |  | 24738 | 24.876 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24739 | 24.876 | 8.013 | 0.031 |  | 24740 | 24.997 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24741 | 24.997 | 7.973 | -0.027 |  | 24742 | 24.997 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24743 | 24.997 | 8.013 | 0.000 |  | 24744 | 24.997 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24745 | 24.997 | 8.119 | 0.000 |  | 24746 | 24.997 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24747 | 24.997 | 8.296 | 0.000 |  | 24748 | 24.997 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24749 | 24.997 | 8.369 | 0.000 |  | 24750 | 24.997 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24751 | 24.997 | 8.546 | 0.000 |  | 24752 | 24.997 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24753 | 24.997 | 8.722 | 0.000 |  | 24754 | 24.997 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24755 | 24.997 | 8.795 | 0.000 |  | 24756 | 24.997 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24757 | 24.997 | 8.972 | 0.000 |  | 24758 | 24.997 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24759 | 24.997 | 9.096 | 0.000 |  | 24760 | 24.997 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24761 | 24.997 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24762 | 24.997 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24763 | 24.997 | 9.118 | 0.000 |  | 24764 | 24.997 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24765 | 24.997 | 9.185 | 0.000 |  | 24766 | 24.997 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24767 | 24.997 | 8.972 | 0.056 |  | 24768 | 24.997 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24769 | 24.997 | 8.759 | 0.089 |  | 24770 | 24.997 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24771 | 24.997 | 8.546 | 0.100 |  | 24772 | 24.997 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24773 | 24.997 | 8.333 | 0.089 |  | 24774 | 24.997 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24775 | 24.997 | 8.119 | 0.056 |  | 24776 | 24.997 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24777 | 25.118 | 7.973 | -0.094 |  | 24778 | 25.118 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24779 | 25.118 | 7.973 | 0.000 |  | 24780 | 25.118 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24781 | 25.118 | 7.996 | 0.000 |  | 24782 | 25.118 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24783 | 25.118 | 8.226 | 0.000 |  | 24784 | 25.118 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24785 | 25.118 | 8.333 | 0.000 |  | 24786 | 25.118 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24787 | 25.118 | 8.439 | 0.000 |  | 24788 | 25.118 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24789 | 25.118 | 8.652 | 0.000 |  | 24790 | 25.118 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24791 | 25.118 | 8.759 | 0.000 |  | 24792 | 25.118 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24793 | 25.118 | 8.865 | 0.000 |  | 24794 | 25.118 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24795 | 25.118 | 9.078 | 0.000 |  | 24796 | 25.118 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24797 | 25.118 | 9.118 | -0.094 |  | 24798 | 25.118 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24799 | 25.118 | 9.118 | -0.027 |  | 24800 | 25.118 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24801 | 25.118 | 7.906 | 0.000 |  | 24802 | 25.118 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24803 | 25.118 | 9.078 | 0.031 |  | 24804 | 25.118 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24805 | 25.118 | 8.865 | 0.075 |  | 24806 | 25.118 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24807 | 25.118 | 8.652 | 0.097 |  | 24808 | 25.118 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24809 | 25.118 | 8.439 | 0.097 |  | 24810 | 25.118 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24811 | 25.118 | 8.226 | 0.075 |  | 24812 | 25.118 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24813 | 25.118 | 8.013 | 0.031 |  | 24814 | 25.238 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24815 | 25.238 | 7.973 | -0.027 |  | 24816 | 25.238 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24817 | 25.238 | 8.013 | 0.000 |  | 24818 | 25.238 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24819 | 25.238 | 8.119 | 0.000 |  | 24820 | 25.238 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24821 | 25.238 | 8.296 | 0.000 |  | 24822 | 25.238 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24823 | 25.238 | 8.369 | 0.000 |  | 24824 | 25.238 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24825 | 25.238 | 8.546 | 0.000 |  | 24826 | 25.238 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24827 | 25.238 | 8.722 | 0.000 |  | 24828 | 25.238 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24829 | 25.238 | 8.795 | 0.000 |  | 24830 | 25.238 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24831 | 25.238 | 8.972 | 0.000 |  | 24832 | 25.238 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24833 | 25.238 | 9.096 | 0.000 |  | 24834 | 25.238 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24835 | 25.238 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24836 | 25.238 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24837 | 25.238 | 9.118 | 0.000 |  | 24838 | 25.238 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24839 | 25.238 | 9.185 | 0.000 |  | 24840 | 25.238 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24841 | 25.238 | 8.972 | 0.056 |  | 24842 | 25.238 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24843 | 25.238 | 8.759 | 0.089 |  | 24844 | 25.238 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24845 | 25.238 | 8.546 | 0.100 |  | 24846 | 25.238 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24847 | 25.238 | 8.333 | 0.089 |  | 24848 | 25.238 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24849 | 25.238 | 8.119 | 0.056 |  | 24850 | 25.238 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24851 | 25.359 | 7.973 | -0.094 |  | 24852 | 25.359 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24853 | 25.359 | 7.973 | 0.000 |  | 24854 | 25.359 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24855 | 25.359 | 7.996 | 0.000 |  | 24856 | 25.359 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24857 | 25.359 | 8.226 | 0.000 |  | 24858 | 25.359 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24859 | 25.359 | 8.333 | 0.000 |  | 24860 | 25.359 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24861 | 25.359 | 8.439 | 0.000 |  | 24862 | 25.359 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24863 | 25.359 | 8.652 | 0.000 |  | 24864 | 25.359 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24865 | 25.359 | 8.759 | 0.000 |  | 24866 | 25.359 | 8.795 | 0.000 |  |
| 24867 | 25.359 | 8.865 | 0.000 |  | 24868 | 25.359 | 8.972 | 0.000 |  |
| 24869 | 25.359 | 9.078 | 0.000 |  | 24870 | 25.359 | 9.096 | 0.000 |  |
| 24871 | 25.359 | 9.118 | -0.094 |  | 24872 | 25.359 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 24873 | 25.359 | 9.118 | -0.027 |  | 24874 | 25.359 | 9.118 | 0.000 |  |
| 24875 | 25.359 | 7.906 | 0.000 |  | 24876 | 25.359 | 9.185 | 0.000 |  |
| 24877 | 25.359 | 9.078 | 0.031 |  | 24878 | 25.359 | 8.972 | 0.056 |  |
| 24879 | 25.359 | 8.865 | 0.075 |  | 24880 | 25.359 | 8.759 | 0.089 |  |
| 24881 | 25.359 | 8.652 | 0.097 |  | 24882 | 25.359 | 8.546 | 0.100 |  |
| 24883 | 25.359 | 8.439 | 0.097 |  | 24884 | 25.359 | 8.333 | 0.089 |  |
| 24885 | 25.359 | 8.226 | 0.075 |  | 24886 | 25.359 | 8.119 | 0.056 |  |
| 24887 | 25.359 | 8.013 | 0.031 |  | 24888 | 24.665 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24889 | 24.695 | 7.973 | -0.094 |  | 24890 | 24.725 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24891 | 24.695 | 7.973 | -0.027 |  | 24892 | 24.665 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24893 | 24.695 | 9.118 | -0.094 |  | 24894 | 24.725 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24895 | 24.695 | 9.118 | -0.027 |  | 24896 | 24.695 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24897 | 24.695 | 8.759 | 0.000 |  | 24898 | 24.785 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24899 | 24.816 | 7.973 | -0.094 |  | 24900 | 24.846 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24901 | 24.816 | 7.973 | -0.027 |  | 24902 | 24.785 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24903 | 24.816 | 9.118 | -0.094 |  | 24904 | 24.846 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24905 | 24.816 | 9.118 | -0.027 |  | 24906 | 24.816 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24907 | 24.816 | 8.759 | 0.000 |  | 24908 | 24.906 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24909 | 24.936 | 7.973 | -0.094 |  | 24910 | 24.967 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24911 | 24.936 | 7.973 | -0.027 |  | 24912 | 24.906 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24913 | 24.936 | 9.118 | -0.094 |  | 24914 | 24.967 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24915 | 24.936 | 9.118 | -0.027 |  | 24916 | 24.936 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24917 | 24.936 | 8.759 | 0.000 |  | 24918 | 25.027 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24919 | 25.057 | 7.973 | -0.094 |  | 24920 | 25.087 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24921 | 25.057 | 7.973 | -0.027 |  | 24922 | 25.027 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24923 | 25.057 | 9.118 | -0.094 |  | 24924 | 25.087 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24925 | 25.057 | 9.118 | -0.027 |  | 24926 | 25.057 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24927 | 25.057 | 8.759 | 0.000 |  | 24928 | 25.148 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24929 | 25.178 | 7.973 | -0.094 |  | 24930 | 25.208 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24931 | 25.178 | 7.973 | -0.027 |  | 24932 | 25.148 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24933 | 25.178 | 9.118 | -0.094 |  | 24934 | 25.208 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24935 | 25.178 | 9.118 | -0.027 |  | 24936 | 25.178 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24937 | 25.178 | 8.759 | 0.000 |  | 24938 | 25.269 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24939 | 25.299 | 7.973 | -0.094 |  | 24940 | 25.329 | 7.973 | -0.061 |  |
| 24941 | 25.299 | 7.973 | -0.027 |  | 24942 | 25.269 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24943 | 25.299 | 9.118 | -0.094 |  | 24944 | 25.329 | 9.118 | -0.061 |  |
| 24945 | 25.299 | 9.118 | -0.027 |  | 24946 | 25.299 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24947 | 25.299 | 8.333 | 0.000 |  | 24948 | 25.480 | 7.973 | -0.094 |  |
| 24949 | 25.480 | 7.973 | -0.027 |  | 24950 | 25.480 | 7.973 | 0.000 |  |
| 24951 | 25.480 | 8.013 | 0.000 |  | 24952 | 25.480 | 7.996 | 0.000 |  |
| 24953 | 25.480 | 8.119 | 0.000 |  | 24954 | 25.480 | 8.226 | 0.000 |  |
| 24955 | 25.480 | 8.296 | 0.000 |  | 24956 | 25.480 | 8.333 | 0.000 |  |
| 24957 | 25.480 | 8.369 | 0.000 |  | 24958 | 25.480 | 8.439 | 0.000 |  |
| 24959 | 25.480 | 8.546 | 0.000 |  | 24960 | 25.480 | 8.652 | 0.000 |  |
| 24961 | 25.480 | 8.722 | 0.000 |  | 24962 | 25.480 | 8.759 | 0.000 |  |
| 24963 | 25.480 | 8.795 | 0.000 |  | 24964 | 25.480 | 8.865 | 0.000 |  |
| 24965 | 25.480 | 8.972 | 0.000 |  | 24966 | 25.480 | 9.078 | 0.000 |  |
| 24967 | 25.480 | 9.096 | 0.000 |  | 24968 | 25.480 | 9.118 | -0.094 |  |
| 24969 | 25.480 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 24970 | 25.480 | 9.118 | -0.027 |  |
| 24971 | 25.480 | 9.118 | 0.000 |  | 24972 | 25.480 | 7.906 | 0.000 |  |
| 24973 | 25.480 | 9.185 | 0.000 |  | 24974 | 25.480 | 9.078 | 0.031 |  |
| 24975 | 25.480 | 8.972 | 0.056 |  | 24976 | 25.480 | 8.865 | 0.075 |  |
| 24977 | 25.480 | 8.759 | 0.089 |  | 24978 | 25.480 | 8.652 | 0.097 |  |
| 24979 | 25.480 | 8.546 | 0.100 |  | 24980 | 25.480 | 8.439 | 0.097 |  |
| 24981 | 25.480 | 8.333 | 0.089 |  | 24982 | 25.480 | 8.226 | 0.075 |  |
| 24983 | 25.480 | 8.119 | 0.056 |  | 24984 | 25.480 | 8.013 | 0.031 |  |
| 24985 | 25.601 | 7.973 | -0.094 |  | 24986 | 25.601 | 7.973 | -0.027 |  |
| 24987 | 25.601 | 7.973 | 0.000 |  | 24988 | 25.601 | 8.013 | 0.000 |  |
| 24989 | 25.601 | 7.996 | 0.000 |  | 24990 | 25.601 | 8.119 | 0.000 |  |
| 24991 | 25.601 | 8.226 | 0.000 |  | 24992 | 25.601 | 8.296 | 0.000 |  |
| 24993 | 25.601 | 8.333 | 0.000 |  | 24994 | 25.601 | 8.369 | 0.000 |  |
| 24995 | 25.601 | 8.439 | 0.000 |  | 24996 | 25.601 | 8.546 | 0.000 |  |
| 24997 | 25.601 | 8.652 | 0.000 |  | 24998 | 25.601 | 8.722 | 0.000 |  |
| 24999 | 25.601 | 8.759 | 0.000 |  | 25000 | 25.601 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25001 | 25.601 | 8.865 | 0.000 |  | 25002 | 25.601 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25003 | 25.601 | 9.078 | 0.000 |  | 25004 | 25.601 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25005 | 25.601 | 9.118 | -0.094 |  | 25006 | 25.601 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25007 | 25.601 | 9.118 | -0.027 |  | 25008 | 25.601 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25009 | 25.601 | 7.906 | 0.000 |  | 25010 | 25.601 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25011 | 25.601 | 9.078 | 0.031 |  | 25012 | 25.601 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25013 | 25.601 | 8.865 | 0.075 |  | 25014 | 25.601 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25015 | 25.601 | 8.652 | 0.097 |  | 25016 | 25.601 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25017 | 25.601 | 8.439 | 0.097 |  | 25018 | 25.601 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25019 | 25.601 | 8.226 | 0.075 |  | 25020 | 25.601 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25021 | 25.601 | 8.013 | 0.031 |  | 25022 | 25.722 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25023 | 25.722 | 7.973 | -0.027 |  | 25024 | 25.722 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25025 | 25.722 | 8.013 | 0.000 |  | 25026 | 25.722 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25027 | 25.722 | 8.119 | 0.000 |  | 25028 | 25.722 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25029 | 25.722 | 8.296 | 0.000 |  | 25030 | 25.722 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25031 | 25.722 | 8.369 | 0.000 |  | 25032 | 25.722 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25033 | 25.722 | 8.546 | 0.000 |  | 25034 | 25.722 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25035 | 25.722 | 8.722 | 0.000 |  | 25036 | 25.722 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25037 | 25.722 | 8.795 | 0.000 |  | 25038 | 25.722 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25039 | 25.722 | 8.972 | 0.000 |  | 25040 | 25.722 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25041 | 25.722 | 9.096 | 0.000 |  | 25042 | 25.722 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25043 | 25.722 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25044 | 25.722 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25045 | 25.722 | 9.118 | 0.000 |  | 25046 | 25.722 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25047 | 25.722 | 9.185 | 0.000 |  | 25048 | 25.722 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25049 | 25.722 | 8.972 | 0.056 |  | 25050 | 25.722 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25051 | 25.722 | 8.759 | 0.089 |  | 25052 | 25.722 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25053 | 25.722 | 8.546 | 0.100 |  | 25054 | 25.722 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25055 | 25.722 | 8.333 | 0.089 |  | 25056 | 25.722 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25057 | 25.722 | 8.119 | 0.056 |  | 25058 | 25.722 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25059 | 25.842 | 7.973 | -0.094 |  | 25060 | 25.842 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25061 | 25.842 | 7.973 | 0.000 |  | 25062 | 25.842 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25063 | 25.842 | 7.996 | 0.000 |  | 25064 | 25.842 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25065 | 25.842 | 8.226 | 0.000 |  | 25066 | 25.842 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25067 | 25.842 | 8.333 | 0.000 |  | 25068 | 25.842 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25069 | 25.842 | 8.439 | 0.000 |  | 25070 | 25.842 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25071 | 25.842 | 8.652 | 0.000 |  | 25072 | 25.842 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25073 | 25.842 | 8.759 | 0.000 |  | 25074 | 25.842 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25075 | 25.842 | 8.865 | 0.000 |  | 25076 | 25.842 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25077 | 25.842 | 9.078 | 0.000 |  | 25078 | 25.842 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25079 | 25.842 | 9.118 | -0.094 |  | 25080 | 25.842 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25081 | 25.842 | 9.118 | -0.027 |  | 25082 | 25.842 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25083 | 25.842 | 7.906 | 0.000 |  | 25084 | 25.842 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25085 | 25.842 | 9.078 | 0.031 |  | 25086 | 25.842 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25087 | 25.842 | 8.865 | 0.075 |  | 25088 | 25.842 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25089 | 25.842 | 8.652 | 0.097 |  | 25090 | 25.842 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25091 | 25.842 | 8.439 | 0.097 |  | 25092 | 25.842 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25093 | 25.842 | 8.226 | 0.075 |  | 25094 | 25.842 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25095 | 25.842 | 8.013 | 0.031 |  | 25096 | 25.963 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25097 | 25.963 | 7.973 | -0.027 |  | 25098 | 25.963 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25099 | 25.963 | 8.013 | 0.000 |  | 25100 | 25.963 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25101 | 25.963 | 8.119 | 0.000 |  | 25102 | 25.963 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25103 | 25.963 | 8.296 | 0.000 |  | 25104 | 25.963 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25105 | 25.963 | 8.369 | 0.000 |  | 25106 | 25.963 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25107 | 25.963 | 8.546 | 0.000 |  | 25108 | 25.963 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25109 | 25.963 | 8.722 | 0.000 |  | 25110 | 25.963 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25111 | 25.963 | 8.795 | 0.000 |  | 25112 | 25.963 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25113 | 25.963 | 8.972 | 0.000 |  | 25114 | 25.963 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25115 | 25.963 | 9.096 | 0.000 |  | 25116 | 25.963 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25117 | 25.963 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25118 | 25.963 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25119 | 25.963 | 9.118 | 0.000 |  | 25120 | 25.963 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25121 | 25.963 | 9.185 | 0.000 |  | 25122 | 25.963 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25123 | 25.963 | 8.972 | 0.056 |  | 25124 | 25.963 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25125 | 25.963 | 8.759 | 0.089 |  | 25126 | 25.963 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25127 | 25.963 | 8.546 | 0.100 |  | 25128 | 25.963 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25129 | 25.963 | 8.333 | 0.089 |  | 25130 | 25.963 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25131 | 25.963 | 8.119 | 0.056 |  | 25132 | 25.963 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25133 | 26.084 | 7.973 | -0.094 |  | 25134 | 26.084 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25135 | 26.084 | 7.973 | 0.000 |  | 25136 | 26.084 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25137 | 26.084 | 7.996 | 0.000 |  | 25138 | 26.084 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25139 | 26.084 | 8.226 | 0.000 |  | 25140 | 26.084 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25141 | 26.084 | 8.333 | 0.000 |  | 25142 | 26.084 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25143 | 26.084 | 8.439 | 0.000 |  | 25144 | 26.084 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25145 | 26.084 | 8.652 | 0.000 |  | 25146 | 26.084 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25147 | 26.084 | 8.759 | 0.000 |  | 25148 | 26.084 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25149 | 26.084 | 8.865 | 0.000 |  | 25150 | 26.084 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25151 | 26.084 | 9.078 | 0.000 |  | 25152 | 26.084 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25153 | 26.084 | 9.118 | -0.094 |  | 25154 | 26.084 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25155 | 26.084 | 9.118 | -0.027 |  | 25156 | 26.084 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25157 | 26.084 | 7.906 | 0.000 |  | 25158 | 26.084 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25159 | 26.084 | 9.078 | 0.031 |  | 25160 | 26.084 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25161 | 26.084 | 8.865 | 0.075 |  | 25162 | 26.084 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25163 | 26.084 | 8.652 | 0.097 |  | 25164 | 26.084 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25165 | 26.084 | 8.439 | 0.097 |  | 25166 | 26.084 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25167 | 26.084 | 8.226 | 0.075 |  | 25168 | 26.084 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25169 | 26.084 | 8.013 | 0.031 |  | 25170 | 25.389 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25171 | 25.420 | 7.973 | -0.094 |  | 25172 | 25.450 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25173 | 25.420 | 7.973 | -0.027 |  | 25174 | 25.389 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25175 | 25.420 | 9.118 | -0.094 |  | 25176 | 25.450 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25177 | 25.420 | 9.118 | -0.027 |  | 25178 | 25.420 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25179 | 25.420 | 8.759 | 0.000 |  | 25180 | 25.510 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25181 | 25.540 | 7.973 | -0.094 |  | 25182 | 25.571 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25183 | 25.540 | 7.973 | -0.027 |  | 25184 | 25.510 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25185 | 25.540 | 9.118 | -0.094 |  | 25186 | 25.571 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25187 | 25.540 | 9.118 | -0.027 |  | 25188 | 25.540 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25189 | 25.540 | 8.759 | 0.000 |  | 25190 | 25.631 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25191 | 25.661 | 7.973 | -0.094 |  | 25192 | 25.691 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25193 | 25.661 | 7.973 | -0.027 |  | 25194 | 25.631 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25195 | 25.661 | 9.118 | -0.094 |  | 25196 | 25.691 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25197 | 25.661 | 9.118 | -0.027 |  | 25198 | 25.661 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25199 | 25.661 | 8.759 | 0.000 |  | 25200 | 25.752 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25201 | 25.782 | 7.973 | -0.094 |  | 25202 | 25.812 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25203 | 25.782 | 7.973 | -0.027 |  | 25204 | 25.752 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25205 | 25.782 | 9.118 | -0.094 |  | 25206 | 25.812 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25207 | 25.782 | 9.118 | -0.027 |  | 25208 | 25.782 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25209 | 25.782 | 8.759 | 0.000 |  | 25210 | 25.873 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25211 | 25.903 | 7.973 | -0.094 |  | 25212 | 25.933 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25213 | 25.903 | 7.973 | -0.027 |  | 25214 | 25.873 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25215 | 25.903 | 9.118 | -0.094 |  | 25216 | 25.933 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25217 | 25.903 | 9.118 | -0.027 |  | 25218 | 25.903 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25219 | 25.903 | 8.759 | 0.000 |  | 25220 | 25.993 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25221 | 26.024 | 7.973 | -0.094 |  | 25222 | 26.054 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25223 | 26.024 | 7.973 | -0.027 |  | 25224 | 25.993 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25225 | 26.024 | 9.118 | -0.094 |  | 25226 | 26.054 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25227 | 26.024 | 9.118 | -0.027 |  | 25228 | 26.024 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25229 | 26.024 | 8.333 | 0.000 |  | 25230 | 26.205 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25231 | 26.205 | 7.973 | -0.027 |  | 25232 | 26.205 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25233 | 26.205 | 8.013 | 0.000 |  | 25234 | 26.205 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25235 | 26.205 | 8.119 | 0.000 |  | 25236 | 26.205 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25237 | 26.205 | 8.296 | 0.000 |  | 25238 | 26.205 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25239 | 26.205 | 8.369 | 0.000 |  | 25240 | 26.205 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25241 | 26.205 | 8.546 | 0.000 |  | 25242 | 26.205 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25243 | 26.205 | 8.722 | 0.000 |  | 25244 | 26.205 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25245 | 26.205 | 8.795 | 0.000 |  | 25246 | 26.205 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25247 | 26.205 | 8.972 | 0.000 |  | 25248 | 26.205 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25249 | 26.205 | 9.096 | 0.000 |  | 25250 | 26.205 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25251 | 26.205 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25252 | 26.205 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25253 | 26.205 | 9.118 | 0.000 |  | 25254 | 26.205 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25255 | 26.205 | 9.185 | 0.000 |  | 25256 | 26.205 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25257 | 26.205 | 8.972 | 0.056 |  | 25258 | 26.205 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25259 | 26.205 | 8.759 | 0.089 |  | 25260 | 26.205 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25261 | 26.205 | 8.546 | 0.100 |  | 25262 | 26.205 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25263 | 26.205 | 8.333 | 0.089 |  | 25264 | 26.205 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25265 | 26.205 | 8.119 | 0.056 |  | 25266 | 26.205 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25267 | 26.326 | 7.973 | -0.094 |  | 25268 | 26.326 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25269 | 26.326 | 7.973 | 0.000 |  | 25270 | 26.326 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25271 | 26.326 | 7.996 | 0.000 |  | 25272 | 26.326 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25273 | 26.326 | 8.226 | 0.000 |  | 25274 | 26.326 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25275 | 26.326 | 8.333 | 0.000 |  | 25276 | 26.326 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25277 | 26.326 | 8.439 | 0.000 |  | 25278 | 26.326 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25279 | 26.326 | 8.652 | 0.000 |  | 25280 | 26.326 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25281 | 26.326 | 8.759 | 0.000 |  | 25282 | 26.326 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25283 | 26.326 | 8.865 | 0.000 |  | 25284 | 26.326 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25285 | 26.326 | 9.078 | 0.000 |  | 25286 | 26.326 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25287 | 26.326 | 9.118 | -0.094 |  | 25288 | 26.326 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25289 | 26.326 | 9.118 | -0.027 |  | 25290 | 26.326 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25291 | 26.326 | 7.906 | 0.000 |  | 25292 | 26.326 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25293 | 26.326 | 9.078 | 0.031 |  | 25294 | 26.326 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25295 | 26.326 | 8.865 | 0.075 |  | 25296 | 26.326 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25297 | 26.326 | 8.652 | 0.097 |  | 25298 | 26.326 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25299 | 26.326 | 8.439 | 0.097 |  | 25300 | 26.326 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25301 | 26.326 | 8.226 | 0.075 |  | 25302 | 26.326 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25303 | 26.326 | 8.013 | 0.031 |  | 25304 | 26.446 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25305 | 26.446 | 7.973 | -0.027 |  | 25306 | 26.446 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25307 | 26.446 | 8.013 | 0.000 |  | 25308 | 26.446 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25309 | 26.446 | 8.119 | 0.000 |  | 25310 | 26.446 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25311 | 26.446 | 8.296 | 0.000 |  | 25312 | 26.446 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25313 | 26.446 | 8.369 | 0.000 |  | 25314 | 26.446 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25315 | 26.446 | 8.546 | 0.000 |  | 25316 | 26.446 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25317 | 26.446 | 8.722 | 0.000 |  | 25318 | 26.446 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25319 | 26.446 | 8.795 | 0.000 |  | 25320 | 26.446 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25321 | 26.446 | 8.972 | 0.000 |  | 25322 | 26.446 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25323 | 26.446 | 9.096 | 0.000 |  | 25324 | 26.446 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25325 | 26.446 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25326 | 26.446 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25327 | 26.446 | 9.118 | 0.000 |  | 25328 | 26.446 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25329 | 26.446 | 9.185 | 0.000 |  | 25330 | 26.446 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25331 | 26.446 | 8.972 | 0.056 |  | 25332 | 26.446 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25333 | 26.446 | 8.759 | 0.089 |  | 25334 | 26.446 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25335 | 26.446 | 8.546 | 0.100 |  | 25336 | 26.446 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25337 | 26.446 | 8.333 | 0.089 |  | 25338 | 26.446 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25339 | 26.446 | 8.119 | 0.056 |  | 25340 | 26.446 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25341 | 26.567 | 7.973 | -0.094 |  | 25342 | 26.567 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25343 | 26.567 | 7.973 | 0.000 |  | 25344 | 26.567 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25345 | 26.567 | 7.996 | 0.000 |  | 25346 | 26.567 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25347 | 26.567 | 8.226 | 0.000 |  | 25348 | 26.567 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25349 | 26.567 | 8.333 | 0.000 |  | 25350 | 26.567 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25351 | 26.567 | 8.439 | 0.000 |  | 25352 | 26.567 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25353 | 26.567 | 8.652 | 0.000 |  | 25354 | 26.567 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25355 | 26.567 | 8.759 | 0.000 |  | 25356 | 26.567 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25357 | 26.567 | 8.865 | 0.000 |  | 25358 | 26.567 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25359 | 26.567 | 9.078 | 0.000 |  | 25360 | 26.567 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25361 | 26.567 | 9.118 | -0.094 |  | 25362 | 26.567 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25363 | 26.567 | 9.118 | -0.027 |  | 25364 | 26.567 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25365 | 26.567 | 7.906 | 0.000 |  | 25366 | 26.567 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25367 | 26.567 | 9.078 | 0.031 |  | 25368 | 26.567 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25369 | 26.567 | 8.865 | 0.075 |  | 25370 | 26.567 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25371 | 26.567 | 8.652 | 0.097 |  | 25372 | 26.567 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25373 | 26.567 | 8.439 | 0.097 |  | 25374 | 26.567 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25375 | 26.567 | 8.226 | 0.075 |  | 25376 | 26.567 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25377 | 26.567 | 8.013 | 0.031 |  | 25378 | 26.688 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25379 | 26.688 | 7.973 | -0.027 |  | 25380 | 26.688 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25381 | 26.688 | 8.013 | 0.000 |  | 25382 | 26.688 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25383 | 26.688 | 8.119 | 0.000 |  | 25384 | 26.688 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25385 | 26.688 | 8.296 | 0.000 |  | 25386 | 26.688 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25387 | 26.688 | 8.369 | 0.000 |  | 25388 | 26.688 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25389 | 26.688 | 8.546 | 0.000 |  | 25390 | 26.688 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25391 | 26.688 | 8.722 | 0.000 |  | 25392 | 26.688 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25393 | 26.688 | 8.795 | 0.000 |  | 25394 | 26.688 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25395 | 26.688 | 8.972 | 0.000 |  | 25396 | 26.688 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25397 | 26.688 | 9.096 | 0.000 |  | 25398 | 26.688 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25399 | 26.688 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25400 | 26.688 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25401 | 26.688 | 9.118 | 0.000 |  | 25402 | 26.688 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25403 | 26.688 | 9.185 | 0.000 |  | 25404 | 26.688 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25405 | 26.688 | 8.972 | 0.056 |  | 25406 | 26.688 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25407 | 26.688 | 8.759 | 0.089 |  | 25408 | 26.688 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25409 | 26.688 | 8.546 | 0.100 |  | 25410 | 26.688 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25411 | 26.688 | 8.333 | 0.089 |  | 25412 | 26.688 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25413 | 26.688 | 8.119 | 0.056 |  | 25414 | 26.688 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25415 | 26.809 | 7.973 | -0.094 |  | 25416 | 26.809 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25417 | 26.809 | 7.973 | 0.000 |  | 25418 | 26.809 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25419 | 26.809 | 7.996 | 0.000 |  | 25420 | 26.809 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25421 | 26.809 | 8.226 | 0.000 |  | 25422 | 26.809 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25423 | 26.809 | 8.333 | 0.000 |  | 25424 | 26.809 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25425 | 26.809 | 8.439 | 0.000 |  | 25426 | 26.809 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25427 | 26.809 | 8.652 | 0.000 |  | 25428 | 26.809 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25429 | 26.809 | 8.759 | 0.000 |  | 25430 | 26.809 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25431 | 26.809 | 8.865 | 0.000 |  | 25432 | 26.809 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25433 | 26.809 | 9.078 | 0.000 |  | 25434 | 26.809 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25435 | 26.809 | 9.118 | -0.094 |  | 25436 | 26.809 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25437 | 26.809 | 9.118 | -0.027 |  | 25438 | 26.809 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25439 | 26.809 | 7.906 | 0.000 |  | 25440 | 26.809 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25441 | 26.809 | 9.078 | 0.031 |  | 25442 | 26.809 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25443 | 26.809 | 8.865 | 0.075 |  | 25444 | 26.809 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25445 | 26.809 | 8.652 | 0.097 |  | 25446 | 26.809 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25447 | 26.809 | 8.439 | 0.097 |  | 25448 | 26.809 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25449 | 26.809 | 8.226 | 0.075 |  | 25450 | 26.809 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25451 | 26.809 | 8.013 | 0.031 |  | 25452 | 26.114 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25453 | 26.144 | 7.973 | -0.094 |  | 25454 | 26.175 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25455 | 26.144 | 7.973 | -0.027 |  | 25456 | 26.114 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25457 | 26.144 | 9.118 | -0.094 |  | 25458 | 26.175 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25459 | 26.144 | 9.118 | -0.027 |  | 25460 | 26.144 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25461 | 26.144 | 8.759 | 0.000 |  | 25462 | 26.235 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25463 | 26.265 | 7.973 | -0.094 |  | 25464 | 26.295 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25465 | 26.265 | 7.973 | -0.027 |  | 25466 | 26.235 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25467 | 26.265 | 9.118 | -0.094 |  | 25468 | 26.295 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25469 | 26.265 | 9.118 | -0.027 |  | 25470 | 26.265 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25471 | 26.265 | 8.759 | 0.000 |  | 25472 | 26.356 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25473 | 26.386 | 7.973 | -0.094 |  | 25474 | 26.416 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25475 | 26.386 | 7.973 | -0.027 |  | 25476 | 26.356 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25477 | 26.386 | 9.118 | -0.094 |  | 25478 | 26.416 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25479 | 26.386 | 9.118 | -0.027 |  | 25480 | 26.386 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25481 | 26.386 | 8.759 | 0.000 |  | 25482 | 26.477 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25483 | 26.507 | 7.973 | -0.094 |  | 25484 | 26.537 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25485 | 26.507 | 7.973 | -0.027 |  | 25486 | 26.477 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25487 | 26.507 | 9.118 | -0.094 |  | 25488 | 26.537 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25489 | 26.507 | 9.118 | -0.027 |  | 25490 | 26.507 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25491 | 26.507 | 8.759 | 0.000 |  | 25492 | 26.597 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25493 | 26.628 | 7.973 | -0.094 |  | 25494 | 26.658 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25495 | 26.628 | 7.973 | -0.027 |  | 25496 | 26.597 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25497 | 26.628 | 9.118 | -0.094 |  | 25498 | 26.658 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25499 | 26.628 | 9.118 | -0.027 |  | 25500 | 26.628 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25501 | 26.628 | 8.759 | 0.000 |  | 25502 | 26.718 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25503 | 26.748 | 7.973 | -0.094 |  | 25504 | 26.779 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25505 | 26.748 | 7.973 | -0.027 |  | 25506 | 26.718 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25507 | 26.748 | 9.118 | -0.094 |  | 25508 | 26.779 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25509 | 26.748 | 9.118 | -0.027 |  | 25510 | 26.748 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25511 | 26.748 | 8.333 | 0.000 |  | 25512 | 26.929 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25513 | 26.929 | 7.973 | -0.027 |  | 25514 | 26.929 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25515 | 26.929 | 8.013 | 0.000 |  | 25516 | 26.929 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25517 | 26.929 | 8.119 | 0.000 |  | 25518 | 26.929 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25519 | 26.929 | 8.296 | 0.000 |  | 25520 | 26.929 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25521 | 26.929 | 8.369 | 0.000 |  | 25522 | 26.929 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25523 | 26.929 | 8.546 | 0.000 |  | 25524 | 26.929 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25525 | 26.929 | 8.722 | 0.000 |  | 25526 | 26.929 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25527 | 26.929 | 8.795 | 0.000 |  | 25528 | 26.929 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25529 | 26.929 | 8.972 | 0.000 |  | 25530 | 26.929 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25531 | 26.929 | 9.096 | 0.000 |  | 25532 | 26.929 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25533 | 26.929 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25534 | 26.929 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25535 | 26.929 | 9.118 | 0.000 |  | 25536 | 26.929 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25537 | 26.929 | 9.185 | 0.000 |  | 25538 | 26.929 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25539 | 26.929 | 8.972 | 0.056 |  | 25540 | 26.929 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25541 | 26.929 | 8.759 | 0.089 |  | 25542 | 26.929 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25543 | 26.929 | 8.546 | 0.100 |  | 25544 | 26.929 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25545 | 26.929 | 8.333 | 0.089 |  | 25546 | 26.929 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25547 | 26.929 | 8.119 | 0.056 |  | 25548 | 26.929 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25549 | 27.050 | 7.973 | -0.094 |  | 25550 | 27.050 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25551 | 27.050 | 7.973 | 0.000 |  | 25552 | 27.050 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25553 | 27.050 | 7.996 | 0.000 |  | 25554 | 27.050 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25555 | 27.050 | 8.226 | 0.000 |  | 25556 | 27.050 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25557 | 27.050 | 8.333 | 0.000 |  | 25558 | 27.050 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25559 | 27.050 | 8.439 | 0.000 |  | 25560 | 27.050 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25561 | 27.050 | 8.652 | 0.000 |  | 25562 | 27.050 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25563 | 27.050 | 8.759 | 0.000 |  | 25564 | 27.050 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25565 | 27.050 | 8.865 | 0.000 |  | 25566 | 27.050 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25567 | 27.050 | 9.078 | 0.000 |  | 25568 | 27.050 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25569 | 27.050 | 9.118 | -0.094 |  | 25570 | 27.050 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25571 | 27.050 | 9.118 | -0.027 |  | 25572 | 27.050 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25573 | 27.050 | 7.906 | 0.000 |  | 25574 | 27.050 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25575 | 27.050 | 9.078 | 0.031 |  | 25576 | 27.050 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25577 | 27.050 | 8.865 | 0.075 |  | 25578 | 27.050 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25579 | 27.050 | 8.652 | 0.097 |  | 25580 | 27.050 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25581 | 27.050 | 8.439 | 0.097 |  | 25582 | 27.050 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25583 | 27.050 | 8.226 | 0.075 |  | 25584 | 27.050 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25585 | 27.050 | 8.013 | 0.031 |  | 25586 | 27.171 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25587 | 27.171 | 7.973 | -0.027 |  | 25588 | 27.171 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25589 | 27.171 | 8.013 | 0.000 |  | 25590 | 27.171 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25591 | 27.171 | 8.119 | 0.000 |  | 25592 | 27.171 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25593 | 27.171 | 8.296 | 0.000 |  | 25594 | 27.171 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25595 | 27.171 | 8.369 | 0.000 |  | 25596 | 27.171 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25597 | 27.171 | 8.546 | 0.000 |  | 25598 | 27.171 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25599 | 27.171 | 8.722 | 0.000 |  | 25600 | 27.171 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25601 | 27.171 | 8.795 | 0.000 |  | 25602 | 27.171 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25603 | 27.171 | 8.972 | 0.000 |  | 25604 | 27.171 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25605 | 27.171 | 9.096 | 0.000 |  | 25606 | 27.171 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25607 | 27.171 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25608 | 27.171 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25609 | 27.171 | 9.118 | 0.000 |  | 25610 | 27.171 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25611 | 27.171 | 9.185 | 0.000 |  | 25612 | 27.171 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25613 | 27.171 | 8.972 | 0.056 |  | 25614 | 27.171 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25615 | 27.171 | 8.759 | 0.089 |  | 25616 | 27.171 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25617 | 27.171 | 8.546 | 0.100 |  | 25618 | 27.171 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25619 | 27.171 | 8.333 | 0.089 |  | 25620 | 27.171 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25621 | 27.171 | 8.119 | 0.056 |  | 25622 | 27.171 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25623 | 27.292 | 7.973 | -0.094 |  | 25624 | 27.292 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25625 | 27.292 | 7.973 | 0.000 |  | 25626 | 27.292 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25627 | 27.292 | 7.996 | 0.000 |  | 25628 | 27.292 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25629 | 27.292 | 8.226 | 0.000 |  | 25630 | 27.292 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25631 | 27.292 | 8.333 | 0.000 |  | 25632 | 27.292 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25633 | 27.292 | 8.439 | 0.000 |  | 25634 | 27.292 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25635 | 27.292 | 8.652 | 0.000 |  | 25636 | 27.292 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25637 | 27.292 | 8.759 | 0.000 |  | 25638 | 27.292 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25639 | 27.292 | 8.865 | 0.000 |  | 25640 | 27.292 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25641 | 27.292 | 9.078 | 0.000 |  | 25642 | 27.292 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25643 | 27.292 | 9.118 | -0.094 |  | 25644 | 27.292 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25645 | 27.292 | 9.118 | -0.027 |  | 25646 | 27.292 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25647 | 27.292 | 7.906 | 0.000 |  | 25648 | 27.292 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25649 | 27.292 | 9.078 | 0.031 |  | 25650 | 27.292 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25651 | 27.292 | 8.865 | 0.075 |  | 25652 | 27.292 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25653 | 27.292 | 8.652 | 0.097 |  | 25654 | 27.292 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25655 | 27.292 | 8.439 | 0.097 |  | 25656 | 27.292 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25657 | 27.292 | 8.226 | 0.075 |  | 25658 | 27.292 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25659 | 27.292 | 8.013 | 0.031 |  | 25660 | 27.413 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25661 | 27.413 | 7.973 | -0.027 |  | 25662 | 27.413 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25663 | 27.413 | 8.013 | 0.000 |  | 25664 | 27.413 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25665 | 27.413 | 8.119 | 0.000 |  | 25666 | 27.413 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25667 | 27.413 | 8.296 | 0.000 |  | 25668 | 27.413 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25669 | 27.413 | 8.369 | 0.000 |  | 25670 | 27.413 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25671 | 27.413 | 8.546 | 0.000 |  | 25672 | 27.413 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25673 | 27.413 | 8.722 | 0.000 |  | 25674 | 27.413 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25675 | 27.413 | 8.795 | 0.000 |  | 25676 | 27.413 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25677 | 27.413 | 8.972 | 0.000 |  | 25678 | 27.413 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25679 | 27.413 | 9.096 | 0.000 |  | 25680 | 27.413 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25681 | 27.413 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25682 | 27.413 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25683 | 27.413 | 9.118 | 0.000 |  | 25684 | 27.413 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25685 | 27.413 | 9.185 | 0.000 |  | 25686 | 27.413 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25687 | 27.413 | 8.972 | 0.056 |  | 25688 | 27.413 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25689 | 27.413 | 8.759 | 0.089 |  | 25690 | 27.413 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25691 | 27.413 | 8.546 | 0.100 |  | 25692 | 27.413 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25693 | 27.413 | 8.333 | 0.089 |  | 25694 | 27.413 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25695 | 27.413 | 8.119 | 0.056 |  | 25696 | 27.413 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25697 | 27.533 | 7.973 | -0.094 |  | 25698 | 27.533 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25699 | 27.533 | 7.973 | 0.000 |  | 25700 | 27.533 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25701 | 27.533 | 7.996 | 0.000 |  | 25702 | 27.533 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25703 | 27.533 | 8.226 | 0.000 |  | 25704 | 27.533 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25705 | 27.533 | 8.333 | 0.000 |  | 25706 | 27.533 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25707 | 27.533 | 8.439 | 0.000 |  | 25708 | 27.533 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25709 | 27.533 | 8.652 | 0.000 |  | 25710 | 27.533 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25711 | 27.533 | 8.759 | 0.000 |  | 25712 | 27.533 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25713 | 27.533 | 8.865 | 0.000 |  | 25714 | 27.533 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25715 | 27.533 | 9.078 | 0.000 |  | 25716 | 27.533 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25717 | 27.533 | 9.118 | -0.094 |  | 25718 | 27.533 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25719 | 27.533 | 9.118 | -0.027 |  | 25720 | 27.533 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25721 | 27.533 | 7.906 | 0.000 |  | 25722 | 27.533 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25723 | 27.533 | 9.078 | 0.031 |  | 25724 | 27.533 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25725 | 27.533 | 8.865 | 0.075 |  | 25726 | 27.533 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25727 | 27.533 | 8.652 | 0.097 |  | 25728 | 27.533 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25729 | 27.533 | 8.439 | 0.097 |  | 25730 | 27.533 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25731 | 27.533 | 8.226 | 0.075 |  | 25732 | 27.533 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25733 | 27.533 | 8.013 | 0.031 |  | 25734 | 26.839 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25735 | 26.869 | 7.973 | -0.094 |  | 25736 | 26.899 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25737 | 26.869 | 7.973 | -0.027 |  | 25738 | 26.839 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25739 | 26.869 | 9.118 | -0.094 |  | 25740 | 26.899 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25741 | 26.869 | 9.118 | -0.027 |  | 25742 | 26.869 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25743 | 26.869 | 8.759 | 0.000 |  | 25744 | 26.960 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25745 | 26.990 | 7.973 | -0.094 |  | 25746 | 27.020 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25747 | 26.990 | 7.973 | -0.027 |  | 25748 | 26.960 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25749 | 26.990 | 9.118 | -0.094 |  | 25750 | 27.020 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25751 | 26.990 | 9.118 | -0.027 |  | 25752 | 26.990 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25753 | 26.990 | 8.759 | 0.000 |  | 25754 | 27.080 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25755 | 27.111 | 7.973 | -0.094 |  | 25756 | 27.141 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25757 | 27.111 | 7.973 | -0.027 |  | 25758 | 27.080 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25759 | 27.111 | 9.118 | -0.094 |  | 25760 | 27.141 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25761 | 27.111 | 9.118 | -0.027 |  | 25762 | 27.111 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25763 | 27.111 | 8.759 | 0.000 |  | 25764 | 27.201 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25765 | 27.231 | 7.973 | -0.094 |  | 25766 | 27.262 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25767 | 27.231 | 7.973 | -0.027 |  | 25768 | 27.201 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25769 | 27.231 | 9.118 | -0.094 |  | 25770 | 27.262 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25771 | 27.231 | 9.118 | -0.027 |  | 25772 | 27.231 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25773 | 27.231 | 8.759 | 0.000 |  | 25774 | 27.322 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25775 | 27.352 | 7.973 | -0.094 |  | 25776 | 27.382 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25777 | 27.352 | 7.973 | -0.027 |  | 25778 | 27.322 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25779 | 27.352 | 9.118 | -0.094 |  | 25780 | 27.382 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25781 | 27.352 | 9.118 | -0.027 |  | 25782 | 27.352 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25783 | 27.352 | 8.759 | 0.000 |  | 25784 | 27.443 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25785 | 27.473 | 7.973 | -0.094 |  | 25786 | 27.503 | 7.973 | -0.061 |  |
| 25787 | 27.473 | 7.973 | -0.027 |  | 25788 | 27.443 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25789 | 27.473 | 9.118 | -0.094 |  | 25790 | 27.503 | 9.118 | -0.061 |  |
| 25791 | 27.473 | 9.118 | -0.027 |  | 25792 | 27.473 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25793 | 27.473 | 8.333 | 0.000 |  | 25794 | 27.654 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25795 | 27.654 | 7.973 | -0.027 |  | 25796 | 27.654 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25797 | 27.654 | 8.013 | 0.000 |  | 25798 | 27.654 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25799 | 27.654 | 8.119 | 0.000 |  | 25800 | 27.654 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25801 | 27.654 | 8.296 | 0.000 |  | 25802 | 27.654 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25803 | 27.654 | 8.369 | 0.000 |  | 25804 | 27.654 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25805 | 27.654 | 8.546 | 0.000 |  | 25806 | 27.654 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25807 | 27.654 | 8.722 | 0.000 |  | 25808 | 27.654 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25809 | 27.654 | 8.795 | 0.000 |  | 25810 | 27.654 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25811 | 27.654 | 8.972 | 0.000 |  | 25812 | 27.654 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25813 | 27.654 | 9.096 | 0.000 |  | 25814 | 27.654 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25815 | 27.654 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25816 | 27.654 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25817 | 27.654 | 9.118 | 0.000 |  | 25818 | 27.654 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25819 | 27.654 | 9.185 | 0.000 |  | 25820 | 27.654 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25821 | 27.654 | 8.972 | 0.056 |  | 25822 | 27.654 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25823 | 27.654 | 8.759 | 0.089 |  | 25824 | 27.654 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25825 | 27.654 | 8.546 | 0.100 |  | 25826 | 27.654 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25827 | 27.654 | 8.333 | 0.089 |  | 25828 | 27.654 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25829 | 27.654 | 8.119 | 0.056 |  | 25830 | 27.654 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25831 | 27.775 | 7.973 | -0.094 |  | 25832 | 27.775 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25833 | 27.775 | 7.973 | 0.000 |  | 25834 | 27.775 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25835 | 27.775 | 7.996 | 0.000 |  | 25836 | 27.775 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25837 | 27.775 | 8.226 | 0.000 |  | 25838 | 27.775 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25839 | 27.775 | 8.333 | 0.000 |  | 25840 | 27.775 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25841 | 27.775 | 8.439 | 0.000 |  | 25842 | 27.775 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25843 | 27.775 | 8.652 | 0.000 |  | 25844 | 27.775 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25845 | 27.775 | 8.759 | 0.000 |  | 25846 | 27.775 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25847 | 27.775 | 8.865 | 0.000 |  | 25848 | 27.775 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25849 | 27.775 | 9.078 | 0.000 |  | 25850 | 27.775 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25851 | 27.775 | 9.118 | -0.094 |  | 25852 | 27.775 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25853 | 27.775 | 9.118 | -0.027 |  | 25854 | 27.775 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25855 | 27.775 | 7.906 | 0.000 |  | 25856 | 27.775 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25857 | 27.775 | 9.078 | 0.031 |  | 25858 | 27.775 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25859 | 27.775 | 8.865 | 0.075 |  | 25860 | 27.775 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25861 | 27.775 | 8.652 | 0.097 |  | 25862 | 27.775 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25863 | 27.775 | 8.439 | 0.097 |  | 25864 | 27.775 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25865 | 27.775 | 8.226 | 0.075 |  | 25866 | 27.775 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25867 | 27.775 | 8.013 | 0.031 |  | 25868 | 27.896 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25869 | 27.896 | 7.973 | -0.027 |  | 25870 | 27.896 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25871 | 27.896 | 8.013 | 0.000 |  | 25872 | 27.896 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25873 | 27.896 | 8.119 | 0.000 |  | 25874 | 27.896 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25875 | 27.896 | 8.296 | 0.000 |  | 25876 | 27.896 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25877 | 27.896 | 8.369 | 0.000 |  | 25878 | 27.896 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25879 | 27.896 | 8.546 | 0.000 |  | 25880 | 27.896 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25881 | 27.896 | 8.722 | 0.000 |  | 25882 | 27.896 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25883 | 27.896 | 8.795 | 0.000 |  | 25884 | 27.896 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25885 | 27.896 | 8.972 | 0.000 |  | 25886 | 27.896 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25887 | 27.896 | 9.096 | 0.000 |  | 25888 | 27.896 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25889 | 27.896 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25890 | 27.896 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25891 | 27.896 | 9.118 | 0.000 |  | 25892 | 27.896 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25893 | 27.896 | 9.185 | 0.000 |  | 25894 | 27.896 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25895 | 27.896 | 8.972 | 0.056 |  | 25896 | 27.896 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25897 | 27.896 | 8.759 | 0.089 |  | 25898 | 27.896 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25899 | 27.896 | 8.546 | 0.100 |  | 25900 | 27.896 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25901 | 27.896 | 8.333 | 0.089 |  | 25902 | 27.896 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25903 | 27.896 | 8.119 | 0.056 |  | 25904 | 27.896 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25905 | 28.017 | 7.973 | -0.094 |  | 25906 | 28.017 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25907 | 28.017 | 7.973 | 0.000 |  | 25908 | 28.017 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25909 | 28.017 | 7.996 | 0.000 |  | 25910 | 28.017 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25911 | 28.017 | 8.226 | 0.000 |  | 25912 | 28.017 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25913 | 28.017 | 8.333 | 0.000 |  | 25914 | 28.017 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25915 | 28.017 | 8.439 | 0.000 |  | 25916 | 28.017 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25917 | 28.017 | 8.652 | 0.000 |  | 25918 | 28.017 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25919 | 28.017 | 8.759 | 0.000 |  | 25920 | 28.017 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25921 | 28.017 | 8.865 | 0.000 |  | 25922 | 28.017 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25923 | 28.017 | 9.078 | 0.000 |  | 25924 | 28.017 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25925 | 28.017 | 9.118 | -0.094 |  | 25926 | 28.017 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 25927 | 28.017 | 9.118 | -0.027 |  | 25928 | 28.017 | 9.118 | 0.000 |  |
| 25929 | 28.017 | 7.906 | 0.000 |  | 25930 | 28.017 | 9.185 | 0.000 |  |
| 25931 | 28.017 | 9.078 | 0.031 |  | 25932 | 28.017 | 8.972 | 0.056 |  |
| 25933 | 28.017 | 8.865 | 0.075 |  | 25934 | 28.017 | 8.759 | 0.089 |  |
| 25935 | 28.017 | 8.652 | 0.097 |  | 25936 | 28.017 | 8.546 | 0.100 |  |
| 25937 | 28.017 | 8.439 | 0.097 |  | 25938 | 28.017 | 8.333 | 0.089 |  |
| 25939 | 28.017 | 8.226 | 0.075 |  | 25940 | 28.017 | 8.119 | 0.056 |  |
| 25941 | 28.017 | 8.013 | 0.031 |  | 25942 | 28.137 | 7.973 | -0.094 |  |
| 25943 | 28.137 | 7.973 | -0.027 |  | 25944 | 28.137 | 7.973 | 0.000 |  |
| 25945 | 28.137 | 8.013 | 0.000 |  | 25946 | 28.137 | 7.996 | 0.000 |  |
| 25947 | 28.137 | 8.119 | 0.000 |  | 25948 | 28.137 | 8.226 | 0.000 |  |
| 25949 | 28.137 | 8.296 | 0.000 |  | 25950 | 28.137 | 8.333 | 0.000 |  |
| 25951 | 28.137 | 8.369 | 0.000 |  | 25952 | 28.137 | 8.439 | 0.000 |  |
| 25953 | 28.137 | 8.546 | 0.000 |  | 25954 | 28.137 | 8.652 | 0.000 |  |
| 25955 | 28.137 | 8.722 | 0.000 |  | 25956 | 28.137 | 8.759 | 0.000 |  |
| 25957 | 28.137 | 8.795 | 0.000 |  | 25958 | 28.137 | 8.865 | 0.000 |  |
| 25959 | 28.137 | 8.972 | 0.000 |  | 25960 | 28.137 | 9.078 | 0.000 |  |
| 25961 | 28.137 | 9.096 | 0.000 |  | 25962 | 28.137 | 9.118 | -0.094 |  |
| 25963 | 28.137 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 25964 | 28.137 | 9.118 | -0.027 |  |
| 25965 | 28.137 | 9.118 | 0.000 |  | 25966 | 28.137 | 7.906 | 0.000 |  |
| 25967 | 28.137 | 9.185 | 0.000 |  | 25968 | 28.137 | 9.078 | 0.031 |  |
| 25969 | 28.137 | 8.972 | 0.056 |  | 25970 | 28.137 | 8.865 | 0.075 |  |
| 25971 | 28.137 | 8.759 | 0.089 |  | 25972 | 28.137 | 8.652 | 0.097 |  |
| 25973 | 28.137 | 8.546 | 0.100 |  | 25974 | 28.137 | 8.439 | 0.097 |  |
| 25975 | 28.137 | 8.333 | 0.089 |  | 25976 | 28.137 | 8.226 | 0.075 |  |
| 25977 | 28.137 | 8.119 | 0.056 |  | 25978 | 28.137 | 8.013 | 0.031 |  |
| 25979 | 28.258 | 7.973 | -0.094 |  | 25980 | 28.258 | 7.973 | -0.027 |  |
| 25981 | 28.258 | 7.973 | 0.000 |  | 25982 | 28.258 | 8.013 | 0.000 |  |
| 25983 | 28.258 | 7.996 | 0.000 |  | 25984 | 28.258 | 8.119 | 0.000 |  |
| 25985 | 28.258 | 8.226 | 0.000 |  | 25986 | 28.258 | 8.296 | 0.000 |  |
| 25987 | 28.258 | 8.333 | 0.000 |  | 25988 | 28.258 | 8.369 | 0.000 |  |
| 25989 | 28.258 | 8.439 | 0.000 |  | 25990 | 28.258 | 8.546 | 0.000 |  |
| 25991 | 28.258 | 8.652 | 0.000 |  | 25992 | 28.258 | 8.722 | 0.000 |  |
| 25993 | 28.258 | 8.759 | 0.000 |  | 25994 | 28.258 | 8.795 | 0.000 |  |
| 25995 | 28.258 | 8.865 | 0.000 |  | 25996 | 28.258 | 8.972 | 0.000 |  |
| 25997 | 28.258 | 9.078 | 0.000 |  | 25998 | 28.258 | 9.096 | 0.000 |  |
| 25999 | 28.258 | 9.118 | -0.094 |  | 26000 | 28.258 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26001 | 28.258 | 9.118 | -0.027 |  | 26002 | 28.258 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26003 | 28.258 | 7.906 | 0.000 |  | 26004 | 28.258 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26005 | 28.258 | 9.078 | 0.031 |  | 26006 | 28.258 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26007 | 28.258 | 8.865 | 0.075 |  | 26008 | 28.258 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26009 | 28.258 | 8.652 | 0.097 |  | 26010 | 28.258 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26011 | 28.258 | 8.439 | 0.097 |  | 26012 | 28.258 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26013 | 28.258 | 8.226 | 0.075 |  | 26014 | 28.258 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26015 | 28.258 | 8.013 | 0.031 |  | 26016 | 27.564 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26017 | 27.594 | 7.973 | -0.094 |  | 26018 | 27.624 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26019 | 27.594 | 7.973 | -0.027 |  | 26020 | 27.564 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26021 | 27.594 | 9.118 | -0.094 |  | 26022 | 27.624 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26023 | 27.594 | 9.118 | -0.027 |  | 26024 | 27.594 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26025 | 27.594 | 8.759 | 0.000 |  | 26026 | 27.684 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26027 | 27.715 | 7.973 | -0.094 |  | 26028 | 27.745 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26029 | 27.715 | 7.973 | -0.027 |  | 26030 | 27.684 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26031 | 27.715 | 9.118 | -0.094 |  | 26032 | 27.745 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26033 | 27.715 | 9.118 | -0.027 |  | 26034 | 27.715 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26035 | 27.715 | 8.759 | 0.000 |  | 26036 | 27.805 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26037 | 27.835 | 7.973 | -0.094 |  | 26038 | 27.866 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26039 | 27.835 | 7.973 | -0.027 |  | 26040 | 27.805 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26041 | 27.835 | 9.118 | -0.094 |  | 26042 | 27.866 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26043 | 27.835 | 9.118 | -0.027 |  | 26044 | 27.835 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26045 | 27.835 | 8.759 | 0.000 |  | 26046 | 27.926 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26047 | 27.956 | 7.973 | -0.094 |  | 26048 | 27.986 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26049 | 27.956 | 7.973 | -0.027 |  | 26050 | 27.926 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26051 | 27.956 | 9.118 | -0.094 |  | 26052 | 27.986 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26053 | 27.956 | 9.118 | -0.027 |  | 26054 | 27.956 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26055 | 27.956 | 8.759 | 0.000 |  | 26056 | 28.047 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26057 | 28.077 | 7.973 | -0.094 |  | 26058 | 28.107 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26059 | 28.077 | 7.973 | -0.027 |  | 26060 | 28.047 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26061 | 28.077 | 9.118 | -0.094 |  | 26062 | 28.107 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26063 | 28.077 | 9.118 | -0.027 |  | 26064 | 28.077 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26065 | 28.077 | 8.759 | 0.000 |  | 26066 | 28.168 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26067 | 28.198 | 7.973 | -0.094 |  | 26068 | 28.228 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26069 | 28.198 | 7.973 | -0.027 |  | 26070 | 28.168 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26071 | 28.198 | 9.118 | -0.094 |  | 26072 | 28.228 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26073 | 28.198 | 9.118 | -0.027 |  | 26074 | 28.198 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26075 | 28.198 | 8.333 | 0.000 |  | 26076 | 28.379 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26077 | 28.379 | 7.973 | -0.027 |  | 26078 | 28.379 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26079 | 28.379 | 8.013 | 0.000 |  | 26080 | 28.379 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26081 | 28.379 | 8.119 | 0.000 |  | 26082 | 28.379 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26083 | 28.379 | 8.296 | 0.000 |  | 26084 | 28.379 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26085 | 28.379 | 8.369 | 0.000 |  | 26086 | 28.379 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26087 | 28.379 | 8.546 | 0.000 |  | 26088 | 28.379 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26089 | 28.379 | 8.722 | 0.000 |  | 26090 | 28.379 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26091 | 28.379 | 8.795 | 0.000 |  | 26092 | 28.379 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26093 | 28.379 | 8.972 | 0.000 |  | 26094 | 28.379 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26095 | 28.379 | 9.096 | 0.000 |  | 26096 | 28.379 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26097 | 28.379 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26098 | 28.379 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26099 | 28.379 | 9.118 | 0.000 |  | 26100 | 28.379 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26101 | 28.379 | 9.185 | 0.000 |  | 26102 | 28.379 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26103 | 28.379 | 8.972 | 0.056 |  | 26104 | 28.379 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26105 | 28.379 | 8.759 | 0.089 |  | 26106 | 28.379 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26107 | 28.379 | 8.546 | 0.100 |  | 26108 | 28.379 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26109 | 28.379 | 8.333 | 0.089 |  | 26110 | 28.379 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26111 | 28.379 | 8.119 | 0.056 |  | 26112 | 28.379 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26113 | 28.500 | 7.973 | -0.094 |  | 26114 | 28.500 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26115 | 28.500 | 7.973 | 0.000 |  | 26116 | 28.500 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26117 | 28.500 | 7.996 | 0.000 |  | 26118 | 28.500 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26119 | 28.500 | 8.226 | 0.000 |  | 26120 | 28.500 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26121 | 28.500 | 8.333 | 0.000 |  | 26122 | 28.500 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26123 | 28.500 | 8.439 | 0.000 |  | 26124 | 28.500 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26125 | 28.500 | 8.652 | 0.000 |  | 26126 | 28.500 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26127 | 28.500 | 8.759 | 0.000 |  | 26128 | 28.500 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26129 | 28.500 | 8.865 | 0.000 |  | 26130 | 28.500 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26131 | 28.500 | 9.078 | 0.000 |  | 26132 | 28.500 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26133 | 28.500 | 9.118 | -0.094 |  | 26134 | 28.500 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26135 | 28.500 | 9.118 | -0.027 |  | 26136 | 28.500 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26137 | 28.500 | 7.906 | 0.000 |  | 26138 | 28.500 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26139 | 28.500 | 9.078 | 0.031 |  | 26140 | 28.500 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26141 | 28.500 | 8.865 | 0.075 |  | 26142 | 28.500 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26143 | 28.500 | 8.652 | 0.097 |  | 26144 | 28.500 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26145 | 28.500 | 8.439 | 0.097 |  | 26146 | 28.500 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26147 | 28.500 | 8.226 | 0.075 |  | 26148 | 28.500 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26149 | 28.500 | 8.013 | 0.031 |  | 26150 | 28.621 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26151 | 28.621 | 7.973 | -0.027 |  | 26152 | 28.621 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26153 | 28.621 | 8.013 | 0.000 |  | 26154 | 28.621 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26155 | 28.621 | 8.119 | 0.000 |  | 26156 | 28.621 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26157 | 28.621 | 8.296 | 0.000 |  | 26158 | 28.621 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26159 | 28.621 | 8.369 | 0.000 |  | 26160 | 28.621 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26161 | 28.621 | 8.546 | 0.000 |  | 26162 | 28.621 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26163 | 28.621 | 8.722 | 0.000 |  | 26164 | 28.621 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26165 | 28.621 | 8.795 | 0.000 |  | 26166 | 28.621 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26167 | 28.621 | 8.972 | 0.000 |  | 26168 | 28.621 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26169 | 28.621 | 9.096 | 0.000 |  | 26170 | 28.621 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26171 | 28.621 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26172 | 28.621 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26173 | 28.621 | 9.118 | 0.000 |  | 26174 | 28.621 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26175 | 28.621 | 9.185 | 0.000 |  | 26176 | 28.621 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26177 | 28.621 | 8.972 | 0.056 |  | 26178 | 28.621 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26179 | 28.621 | 8.759 | 0.089 |  | 26180 | 28.621 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26181 | 28.621 | 8.546 | 0.100 |  | 26182 | 28.621 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26183 | 28.621 | 8.333 | 0.089 |  | 26184 | 28.621 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26185 | 28.621 | 8.119 | 0.056 |  | 26186 | 28.621 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26187 | 28.741 | 7.973 | -0.094 |  | 26188 | 28.741 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26189 | 28.741 | 7.973 | 0.000 |  | 26190 | 28.741 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26191 | 28.741 | 7.996 | 0.000 |  | 26192 | 28.741 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26193 | 28.741 | 8.226 | 0.000 |  | 26194 | 28.741 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26195 | 28.741 | 8.333 | 0.000 |  | 26196 | 28.741 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26197 | 28.741 | 8.439 | 0.000 |  | 26198 | 28.741 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26199 | 28.741 | 8.652 | 0.000 |  | 26200 | 28.741 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26201 | 28.741 | 8.759 | 0.000 |  | 26202 | 28.741 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26203 | 28.741 | 8.865 | 0.000 |  | 26204 | 28.741 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26205 | 28.741 | 9.078 | 0.000 |  | 26206 | 28.741 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26207 | 28.741 | 9.118 | -0.094 |  | 26208 | 28.741 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26209 | 28.741 | 9.118 | -0.027 |  | 26210 | 28.741 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26211 | 28.741 | 7.906 | 0.000 |  | 26212 | 28.741 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26213 | 28.741 | 9.078 | 0.031 |  | 26214 | 28.741 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26215 | 28.741 | 8.865 | 0.075 |  | 26216 | 28.741 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26217 | 28.741 | 8.652 | 0.097 |  | 26218 | 28.741 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26219 | 28.741 | 8.439 | 0.097 |  | 26220 | 28.741 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26221 | 28.741 | 8.226 | 0.075 |  | 26222 | 28.741 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26223 | 28.741 | 8.013 | 0.031 |  | 26224 | 28.862 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26225 | 28.862 | 7.973 | -0.027 |  | 26226 | 28.862 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26227 | 28.862 | 8.013 | 0.000 |  | 26228 | 28.862 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26229 | 28.862 | 8.119 | 0.000 |  | 26230 | 28.862 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26231 | 28.862 | 8.296 | 0.000 |  | 26232 | 28.862 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26233 | 28.862 | 8.369 | 0.000 |  | 26234 | 28.862 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26235 | 28.862 | 8.546 | 0.000 |  | 26236 | 28.862 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26237 | 28.862 | 8.722 | 0.000 |  | 26238 | 28.862 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26239 | 28.862 | 8.795 | 0.000 |  | 26240 | 28.862 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26241 | 28.862 | 8.972 | 0.000 |  | 26242 | 28.862 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26243 | 28.862 | 9.096 | 0.000 |  | 26244 | 28.862 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26245 | 28.862 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26246 | 28.862 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26247 | 28.862 | 9.118 | 0.000 |  | 26248 | 28.862 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26249 | 28.862 | 9.185 | 0.000 |  | 26250 | 28.862 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26251 | 28.862 | 8.972 | 0.056 |  | 26252 | 28.862 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26253 | 28.862 | 8.759 | 0.089 |  | 26254 | 28.862 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26255 | 28.862 | 8.546 | 0.100 |  | 26256 | 28.862 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26257 | 28.862 | 8.333 | 0.089 |  | 26258 | 28.862 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26259 | 28.862 | 8.119 | 0.056 |  | 26260 | 28.862 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26261 | 28.983 | 7.973 | -0.094 |  | 26262 | 28.983 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26263 | 28.983 | 7.973 | 0.000 |  | 26264 | 28.983 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26265 | 28.983 | 7.996 | 0.000 |  | 26266 | 28.983 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26267 | 28.983 | 8.226 | 0.000 |  | 26268 | 28.983 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26269 | 28.983 | 8.333 | 0.000 |  | 26270 | 28.983 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26271 | 28.983 | 8.439 | 0.000 |  | 26272 | 28.983 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26273 | 28.983 | 8.652 | 0.000 |  | 26274 | 28.983 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26275 | 28.983 | 8.759 | 0.000 |  | 26276 | 28.983 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26277 | 28.983 | 8.865 | 0.000 |  | 26278 | 28.983 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26279 | 28.983 | 9.078 | 0.000 |  | 26280 | 28.983 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26281 | 28.983 | 9.118 | -0.094 |  | 26282 | 28.983 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26283 | 28.983 | 9.118 | -0.027 |  | 26284 | 28.983 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26285 | 28.983 | 7.906 | 0.000 |  | 26286 | 28.983 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26287 | 28.983 | 9.078 | 0.031 |  | 26288 | 28.983 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26289 | 28.983 | 8.865 | 0.075 |  | 26290 | 28.983 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26291 | 28.983 | 8.652 | 0.097 |  | 26292 | 28.983 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26293 | 28.983 | 8.439 | 0.097 |  | 26294 | 28.983 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26295 | 28.983 | 8.226 | 0.075 |  | 26296 | 28.983 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26297 | 28.983 | 8.013 | 0.031 |  | 26298 | 28.288 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26299 | 28.319 | 7.973 | -0.094 |  | 26300 | 28.349 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26301 | 28.319 | 7.973 | -0.027 |  | 26302 | 28.288 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26303 | 28.319 | 9.118 | -0.094 |  | 26304 | 28.349 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26305 | 28.319 | 9.118 | -0.027 |  | 26306 | 28.319 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26307 | 28.319 | 8.759 | 0.000 |  | 26308 | 28.409 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26309 | 28.439 | 7.973 | -0.094 |  | 26310 | 28.470 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26311 | 28.439 | 7.973 | -0.027 |  | 26312 | 28.409 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26313 | 28.439 | 9.118 | -0.094 |  | 26314 | 28.470 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26315 | 28.439 | 9.118 | -0.027 |  | 26316 | 28.439 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26317 | 28.439 | 8.759 | 0.000 |  | 26318 | 28.530 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26319 | 28.560 | 7.973 | -0.094 |  | 26320 | 28.590 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26321 | 28.560 | 7.973 | -0.027 |  | 26322 | 28.530 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26323 | 28.560 | 9.118 | -0.094 |  | 26324 | 28.590 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26325 | 28.560 | 9.118 | -0.027 |  | 26326 | 28.560 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26327 | 28.560 | 8.759 | 0.000 |  | 26328 | 28.651 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26329 | 28.681 | 7.973 | -0.094 |  | 26330 | 28.711 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26331 | 28.681 | 7.973 | -0.027 |  | 26332 | 28.651 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26333 | 28.681 | 9.118 | -0.094 |  | 26334 | 28.711 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26335 | 28.681 | 9.118 | -0.027 |  | 26336 | 28.681 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26337 | 28.681 | 8.759 | 0.000 |  | 26338 | 28.772 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26339 | 28.802 | 7.973 | -0.094 |  | 26340 | 28.832 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26341 | 28.802 | 7.973 | -0.027 |  | 26342 | 28.772 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26343 | 28.802 | 9.118 | -0.094 |  | 26344 | 28.832 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26345 | 28.802 | 9.118 | -0.027 |  | 26346 | 28.802 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26347 | 28.802 | 8.759 | 0.000 |  | 26348 | 28.892 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26349 | 28.923 | 7.973 | -0.094 |  | 26350 | 28.953 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26351 | 28.923 | 7.973 | -0.027 |  | 26352 | 28.892 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26353 | 28.923 | 9.118 | -0.094 |  | 26354 | 28.953 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26355 | 28.923 | 9.118 | -0.027 |  | 26356 | 28.923 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26357 | 28.923 | 8.333 | 0.000 |  | 26358 | 29.104 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26359 | 29.104 | 7.973 | -0.027 |  | 26360 | 29.104 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26361 | 29.104 | 8.013 | 0.000 |  | 26362 | 29.104 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26363 | 29.104 | 8.119 | 0.000 |  | 26364 | 29.104 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26365 | 29.104 | 8.296 | 0.000 |  | 26366 | 29.104 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26367 | 29.104 | 8.369 | 0.000 |  | 26368 | 29.104 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26369 | 29.104 | 8.546 | 0.000 |  | 26370 | 29.104 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26371 | 29.104 | 8.722 | 0.000 |  | 26372 | 29.104 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26373 | 29.104 | 8.795 | 0.000 |  | 26374 | 29.104 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26375 | 29.104 | 8.972 | 0.000 |  | 26376 | 29.104 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26377 | 29.104 | 9.096 | 0.000 |  | 26378 | 29.104 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26379 | 29.104 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26380 | 29.104 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26381 | 29.104 | 9.118 | 0.000 |  | 26382 | 29.104 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26383 | 29.104 | 9.185 | 0.000 |  | 26384 | 29.104 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26385 | 29.104 | 8.972 | 0.056 |  | 26386 | 29.104 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26387 | 29.104 | 8.759 | 0.089 |  | 26388 | 29.104 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26389 | 29.104 | 8.546 | 0.100 |  | 26390 | 29.104 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26391 | 29.104 | 8.333 | 0.089 |  | 26392 | 29.104 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26393 | 29.104 | 8.119 | 0.056 |  | 26394 | 29.104 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26395 | 29.225 | 7.973 | -0.094 |  | 26396 | 29.225 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26397 | 29.225 | 7.973 | 0.000 |  | 26398 | 29.225 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26399 | 29.225 | 7.996 | 0.000 |  | 26400 | 29.225 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26401 | 29.225 | 8.226 | 0.000 |  | 26402 | 29.225 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26403 | 29.225 | 8.333 | 0.000 |  | 26404 | 29.225 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26405 | 29.225 | 8.439 | 0.000 |  | 26406 | 29.225 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26407 | 29.225 | 8.652 | 0.000 |  | 26408 | 29.225 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26409 | 29.225 | 8.759 | 0.000 |  | 26410 | 29.225 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26411 | 29.225 | 8.865 | 0.000 |  | 26412 | 29.225 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26413 | 29.225 | 9.078 | 0.000 |  | 26414 | 29.225 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26415 | 29.225 | 9.118 | -0.094 |  | 26416 | 29.225 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26417 | 29.225 | 9.118 | -0.027 |  | 26418 | 29.225 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26419 | 29.225 | 7.906 | 0.000 |  | 26420 | 29.225 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26421 | 29.225 | 9.078 | 0.031 |  | 26422 | 29.225 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26423 | 29.225 | 8.865 | 0.075 |  | 26424 | 29.225 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26425 | 29.225 | 8.652 | 0.097 |  | 26426 | 29.225 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26427 | 29.225 | 8.439 | 0.097 |  | 26428 | 29.225 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26429 | 29.225 | 8.226 | 0.075 |  | 26430 | 29.225 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26431 | 29.225 | 8.013 | 0.031 |  | 26432 | 29.345 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26433 | 29.345 | 7.973 | -0.027 |  | 26434 | 29.345 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26435 | 29.345 | 8.013 | 0.000 |  | 26436 | 29.345 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26437 | 29.345 | 8.119 | 0.000 |  | 26438 | 29.345 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26439 | 29.345 | 8.296 | 0.000 |  | 26440 | 29.345 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26441 | 29.345 | 8.369 | 0.000 |  | 26442 | 29.345 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26443 | 29.345 | 8.546 | 0.000 |  | 26444 | 29.345 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26445 | 29.345 | 8.722 | 0.000 |  | 26446 | 29.345 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26447 | 29.345 | 8.795 | 0.000 |  | 26448 | 29.345 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26449 | 29.345 | 8.972 | 0.000 |  | 26450 | 29.345 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26451 | 29.345 | 9.096 | 0.000 |  | 26452 | 29.345 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26453 | 29.345 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26454 | 29.345 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26455 | 29.345 | 9.118 | 0.000 |  | 26456 | 29.345 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26457 | 29.345 | 9.185 | 0.000 |  | 26458 | 29.345 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26459 | 29.345 | 8.972 | 0.056 |  | 26460 | 29.345 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26461 | 29.345 | 8.759 | 0.089 |  | 26462 | 29.345 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26463 | 29.345 | 8.546 | 0.100 |  | 26464 | 29.345 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26465 | 29.345 | 8.333 | 0.089 |  | 26466 | 29.345 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26467 | 29.345 | 8.119 | 0.056 |  | 26468 | 29.345 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26469 | 29.466 | 7.973 | -0.094 |  | 26470 | 29.466 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26471 | 29.466 | 7.973 | 0.000 |  | 26472 | 29.466 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26473 | 29.466 | 7.996 | 0.000 |  | 26474 | 29.466 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26475 | 29.466 | 8.226 | 0.000 |  | 26476 | 29.466 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26477 | 29.466 | 8.333 | 0.000 |  | 26478 | 29.466 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26479 | 29.466 | 8.439 | 0.000 |  | 26480 | 29.466 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26481 | 29.466 | 8.652 | 0.000 |  | 26482 | 29.466 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26483 | 29.466 | 8.759 | 0.000 |  | 26484 | 29.466 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26485 | 29.466 | 8.865 | 0.000 |  | 26486 | 29.466 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26487 | 29.466 | 9.078 | 0.000 |  | 26488 | 29.466 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26489 | 29.466 | 9.118 | -0.094 |  | 26490 | 29.466 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26491 | 29.466 | 9.118 | -0.027 |  | 26492 | 29.466 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26493 | 29.466 | 7.906 | 0.000 |  | 26494 | 29.466 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26495 | 29.466 | 9.078 | 0.031 |  | 26496 | 29.466 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26497 | 29.466 | 8.865 | 0.075 |  | 26498 | 29.466 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26499 | 29.466 | 8.652 | 0.097 |  | 26500 | 29.466 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26501 | 29.466 | 8.439 | 0.097 |  | 26502 | 29.466 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26503 | 29.466 | 8.226 | 0.075 |  | 26504 | 29.466 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26505 | 29.466 | 8.013 | 0.031 |  | 26506 | 29.587 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26507 | 29.587 | 7.973 | -0.027 |  | 26508 | 29.587 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26509 | 29.587 | 8.013 | 0.000 |  | 26510 | 29.587 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26511 | 29.587 | 8.119 | 0.000 |  | 26512 | 29.587 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26513 | 29.587 | 8.296 | 0.000 |  | 26514 | 29.587 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26515 | 29.587 | 8.369 | 0.000 |  | 26516 | 29.587 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26517 | 29.587 | 8.546 | 0.000 |  | 26518 | 29.587 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26519 | 29.587 | 8.722 | 0.000 |  | 26520 | 29.587 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26521 | 29.587 | 8.795 | 0.000 |  | 26522 | 29.587 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26523 | 29.587 | 8.972 | 0.000 |  | 26524 | 29.587 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26525 | 29.587 | 9.096 | 0.000 |  | 26526 | 29.587 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26527 | 29.587 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26528 | 29.587 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26529 | 29.587 | 9.118 | 0.000 |  | 26530 | 29.587 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26531 | 29.587 | 9.185 | 0.000 |  | 26532 | 29.587 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26533 | 29.587 | 8.972 | 0.056 |  | 26534 | 29.587 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26535 | 29.587 | 8.759 | 0.089 |  | 26536 | 29.587 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26537 | 29.587 | 8.546 | 0.100 |  | 26538 | 29.587 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26539 | 29.587 | 8.333 | 0.089 |  | 26540 | 29.587 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26541 | 29.587 | 8.119 | 0.056 |  | 26542 | 29.587 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26543 | 29.708 | 7.973 | -0.094 |  | 26544 | 29.708 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26545 | 29.708 | 7.973 | 0.000 |  | 26546 | 29.708 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26547 | 29.708 | 7.996 | 0.000 |  | 26548 | 29.708 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26549 | 29.708 | 8.226 | 0.000 |  | 26550 | 29.708 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26551 | 29.708 | 8.333 | 0.000 |  | 26552 | 29.708 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26553 | 29.708 | 8.439 | 0.000 |  | 26554 | 29.708 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26555 | 29.708 | 8.652 | 0.000 |  | 26556 | 29.708 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26557 | 29.708 | 8.759 | 0.000 |  | 26558 | 29.708 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26559 | 29.708 | 8.865 | 0.000 |  | 26560 | 29.708 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26561 | 29.708 | 9.078 | 0.000 |  | 26562 | 29.708 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26563 | 29.708 | 9.118 | -0.094 |  | 26564 | 29.708 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26565 | 29.708 | 9.118 | -0.027 |  | 26566 | 29.708 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26567 | 29.708 | 7.906 | 0.000 |  | 26568 | 29.708 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26569 | 29.708 | 9.078 | 0.031 |  | 26570 | 29.708 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26571 | 29.708 | 8.865 | 0.075 |  | 26572 | 29.708 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26573 | 29.708 | 8.652 | 0.097 |  | 26574 | 29.708 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26575 | 29.708 | 8.439 | 0.097 |  | 26576 | 29.708 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26577 | 29.708 | 8.226 | 0.075 |  | 26578 | 29.708 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26579 | 29.708 | 8.013 | 0.031 |  | 26580 | 29.013 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26581 | 29.043 | 7.973 | -0.094 |  | 26582 | 29.074 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26583 | 29.043 | 7.973 | -0.027 |  | 26584 | 29.013 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26585 | 29.043 | 9.118 | -0.094 |  | 26586 | 29.074 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26587 | 29.043 | 9.118 | -0.027 |  | 26588 | 29.043 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26589 | 29.043 | 8.759 | 0.000 |  | 26590 | 29.134 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26591 | 29.164 | 7.973 | -0.094 |  | 26592 | 29.194 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26593 | 29.164 | 7.973 | -0.027 |  | 26594 | 29.134 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26595 | 29.164 | 9.118 | -0.094 |  | 26596 | 29.194 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26597 | 29.164 | 9.118 | -0.027 |  | 26598 | 29.164 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26599 | 29.164 | 8.759 | 0.000 |  | 26600 | 29.255 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26601 | 29.285 | 7.973 | -0.094 |  | 26602 | 29.315 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26603 | 29.285 | 7.973 | -0.027 |  | 26604 | 29.255 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26605 | 29.285 | 9.118 | -0.094 |  | 26606 | 29.315 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26607 | 29.285 | 9.118 | -0.027 |  | 26608 | 29.285 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26609 | 29.285 | 8.759 | 0.000 |  | 26610 | 29.376 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26611 | 29.406 | 7.973 | -0.094 |  | 26612 | 29.436 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26613 | 29.406 | 7.973 | -0.027 |  | 26614 | 29.376 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26615 | 29.406 | 9.118 | -0.094 |  | 26616 | 29.436 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26617 | 29.406 | 9.118 | -0.027 |  | 26618 | 29.406 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26619 | 29.406 | 8.759 | 0.000 |  | 26620 | 29.496 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26621 | 29.527 | 7.973 | -0.094 |  | 26622 | 29.557 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26623 | 29.527 | 7.973 | -0.027 |  | 26624 | 29.496 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26625 | 29.527 | 9.118 | -0.094 |  | 26626 | 29.557 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26627 | 29.527 | 9.118 | -0.027 |  | 26628 | 29.527 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26629 | 29.527 | 8.759 | 0.000 |  | 26630 | 29.617 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26631 | 29.647 | 7.973 | -0.094 |  | 26632 | 29.678 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26633 | 29.647 | 7.973 | -0.027 |  | 26634 | 29.617 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26635 | 29.647 | 9.118 | -0.094 |  | 26636 | 29.678 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26637 | 29.647 | 9.118 | -0.027 |  | 26638 | 29.647 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26639 | 29.647 | 8.333 | 0.000 |  | 26640 | 29.829 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26641 | 29.829 | 7.973 | -0.027 |  | 26642 | 29.829 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26643 | 29.829 | 8.013 | 0.000 |  | 26644 | 29.829 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26645 | 29.829 | 8.119 | 0.000 |  | 26646 | 29.829 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26647 | 29.829 | 8.296 | 0.000 |  | 26648 | 29.829 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26649 | 29.829 | 8.369 | 0.000 |  | 26650 | 29.829 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26651 | 29.829 | 8.546 | 0.000 |  | 26652 | 29.829 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26653 | 29.829 | 8.722 | 0.000 |  | 26654 | 29.829 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26655 | 29.829 | 8.795 | 0.000 |  | 26656 | 29.829 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26657 | 29.829 | 8.972 | 0.000 |  | 26658 | 29.829 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26659 | 29.829 | 9.096 | 0.000 |  | 26660 | 29.829 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26661 | 29.829 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26662 | 29.829 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26663 | 29.829 | 9.118 | 0.000 |  | 26664 | 29.829 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26665 | 29.829 | 9.185 | 0.000 |  | 26666 | 29.829 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26667 | 29.829 | 8.972 | 0.056 |  | 26668 | 29.829 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26669 | 29.829 | 8.759 | 0.089 |  | 26670 | 29.829 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26671 | 29.829 | 8.546 | 0.100 |  | 26672 | 29.829 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26673 | 29.829 | 8.333 | 0.089 |  | 26674 | 29.829 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26675 | 29.829 | 8.119 | 0.056 |  | 26676 | 29.829 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26677 | 29.949 | 7.973 | -0.094 |  | 26678 | 29.949 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26679 | 29.949 | 7.973 | 0.000 |  | 26680 | 29.949 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26681 | 29.949 | 7.996 | 0.000 |  | 26682 | 29.949 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26683 | 29.949 | 8.226 | 0.000 |  | 26684 | 29.949 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26685 | 29.949 | 8.333 | 0.000 |  | 26686 | 29.949 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26687 | 29.949 | 8.439 | 0.000 |  | 26688 | 29.949 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26689 | 29.949 | 8.652 | 0.000 |  | 26690 | 29.949 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26691 | 29.949 | 8.759 | 0.000 |  | 26692 | 29.949 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26693 | 29.949 | 8.865 | 0.000 |  | 26694 | 29.949 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26695 | 29.949 | 9.078 | 0.000 |  | 26696 | 29.949 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26697 | 29.949 | 9.118 | -0.094 |  | 26698 | 29.949 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26699 | 29.949 | 9.118 | -0.027 |  | 26700 | 29.949 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26701 | 29.949 | 7.906 | 0.000 |  | 26702 | 29.949 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26703 | 29.949 | 9.078 | 0.031 |  | 26704 | 29.949 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26705 | 29.949 | 8.865 | 0.075 |  | 26706 | 29.949 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26707 | 29.949 | 8.652 | 0.097 |  | 26708 | 29.949 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26709 | 29.949 | 8.439 | 0.097 |  | 26710 | 29.949 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26711 | 29.949 | 8.226 | 0.075 |  | 26712 | 29.949 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26713 | 29.949 | 8.013 | 0.031 |  | 26714 | 30.070 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26715 | 30.070 | 7.973 | -0.027 |  | 26716 | 30.070 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26717 | 30.070 | 8.013 | 0.000 |  | 26718 | 30.070 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26719 | 30.070 | 8.119 | 0.000 |  | 26720 | 30.070 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26721 | 30.070 | 8.296 | 0.000 |  | 26722 | 30.070 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26723 | 30.070 | 8.369 | 0.000 |  | 26724 | 30.070 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26725 | 30.070 | 8.546 | 0.000 |  | 26726 | 30.070 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26727 | 30.070 | 8.722 | 0.000 |  | 26728 | 30.070 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26729 | 30.070 | 8.795 | 0.000 |  | 26730 | 30.070 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26731 | 30.070 | 8.972 | 0.000 |  | 26732 | 30.070 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26733 | 30.070 | 9.096 | 0.000 |  | 26734 | 30.070 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26735 | 30.070 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26736 | 30.070 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26737 | 30.070 | 9.118 | 0.000 |  | 26738 | 30.070 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26739 | 30.070 | 9.185 | 0.000 |  | 26740 | 30.070 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26741 | 30.070 | 8.972 | 0.056 |  | 26742 | 30.070 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26743 | 30.070 | 8.759 | 0.089 |  | 26744 | 30.070 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26745 | 30.070 | 8.546 | 0.100 |  | 26746 | 30.070 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26747 | 30.070 | 8.333 | 0.089 |  | 26748 | 30.070 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26749 | 30.070 | 8.119 | 0.056 |  | 26750 | 30.070 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26751 | 30.191 | 7.973 | -0.094 |  | 26752 | 30.191 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26753 | 30.191 | 7.973 | 0.000 |  | 26754 | 30.191 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26755 | 30.191 | 7.996 | 0.000 |  | 26756 | 30.191 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26757 | 30.191 | 8.226 | 0.000 |  | 26758 | 30.191 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26759 | 30.191 | 8.333 | 0.000 |  | 26760 | 30.191 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26761 | 30.191 | 8.439 | 0.000 |  | 26762 | 30.191 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26763 | 30.191 | 8.652 | 0.000 |  | 26764 | 30.191 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26765 | 30.191 | 8.759 | 0.000 |  | 26766 | 30.191 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26767 | 30.191 | 8.865 | 0.000 |  | 26768 | 30.191 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26769 | 30.191 | 9.078 | 0.000 |  | 26770 | 30.191 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26771 | 30.191 | 9.118 | -0.094 |  | 26772 | 30.191 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26773 | 30.191 | 9.118 | -0.027 |  | 26774 | 30.191 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26775 | 30.191 | 7.906 | 0.000 |  | 26776 | 30.191 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26777 | 30.191 | 9.078 | 0.031 |  | 26778 | 30.191 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26779 | 30.191 | 8.865 | 0.075 |  | 26780 | 30.191 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26781 | 30.191 | 8.652 | 0.097 |  | 26782 | 30.191 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26783 | 30.191 | 8.439 | 0.097 |  | 26784 | 30.191 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26785 | 30.191 | 8.226 | 0.075 |  | 26786 | 30.191 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26787 | 30.191 | 8.013 | 0.031 |  | 26788 | 30.312 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26789 | 30.312 | 7.973 | -0.027 |  | 26790 | 30.312 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26791 | 30.312 | 8.013 | 0.000 |  | 26792 | 30.312 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26793 | 30.312 | 8.119 | 0.000 |  | 26794 | 30.312 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26795 | 30.312 | 8.296 | 0.000 |  | 26796 | 30.312 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26797 | 30.312 | 8.369 | 0.000 |  | 26798 | 30.312 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26799 | 30.312 | 8.546 | 0.000 |  | 26800 | 30.312 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26801 | 30.312 | 8.722 | 0.000 |  | 26802 | 30.312 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26803 | 30.312 | 8.795 | 0.000 |  | 26804 | 30.312 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26805 | 30.312 | 8.972 | 0.000 |  | 26806 | 30.312 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26807 | 30.312 | 9.096 | 0.000 |  | 26808 | 30.312 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26809 | 30.312 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26810 | 30.312 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26811 | 30.312 | 9.118 | 0.000 |  | 26812 | 30.312 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26813 | 30.312 | 9.185 | 0.000 |  | 26814 | 30.312 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26815 | 30.312 | 8.972 | 0.056 |  | 26816 | 30.312 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26817 | 30.312 | 8.759 | 0.089 |  | 26818 | 30.312 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26819 | 30.312 | 8.546 | 0.100 |  | 26820 | 30.312 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26821 | 30.312 | 8.333 | 0.089 |  | 26822 | 30.312 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26823 | 30.312 | 8.119 | 0.056 |  | 26824 | 30.312 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26825 | 30.432 | 7.973 | -0.094 |  | 26826 | 30.432 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26827 | 30.432 | 7.973 | 0.000 |  | 26828 | 30.432 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26829 | 30.432 | 7.996 | 0.000 |  | 26830 | 30.432 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26831 | 30.432 | 8.226 | 0.000 |  | 26832 | 30.432 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26833 | 30.432 | 8.333 | 0.000 |  | 26834 | 30.432 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26835 | 30.432 | 8.439 | 0.000 |  | 26836 | 30.432 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26837 | 30.432 | 8.652 | 0.000 |  | 26838 | 30.432 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26839 | 30.432 | 8.759 | 0.000 |  | 26840 | 30.432 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26841 | 30.432 | 8.865 | 0.000 |  | 26842 | 30.432 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26843 | 30.432 | 9.078 | 0.000 |  | 26844 | 30.432 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26845 | 30.432 | 9.118 | -0.094 |  | 26846 | 30.432 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26847 | 30.432 | 9.118 | -0.027 |  | 26848 | 30.432 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26849 | 30.432 | 7.906 | 0.000 |  | 26850 | 30.432 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26851 | 30.432 | 9.078 | 0.031 |  | 26852 | 30.432 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26853 | 30.432 | 8.865 | 0.075 |  | 26854 | 30.432 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26855 | 30.432 | 8.652 | 0.097 |  | 26856 | 30.432 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26857 | 30.432 | 8.439 | 0.097 |  | 26858 | 30.432 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26859 | 30.432 | 8.226 | 0.075 |  | 26860 | 30.432 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26861 | 30.432 | 8.013 | 0.031 |  | 26862 | 29.738 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26863 | 29.768 | 7.973 | -0.094 |  | 26864 | 29.798 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26865 | 29.768 | 7.973 | -0.027 |  | 26866 | 29.738 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26867 | 29.768 | 9.118 | -0.094 |  | 26868 | 29.798 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26869 | 29.768 | 9.118 | -0.027 |  | 26870 | 29.768 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26871 | 29.768 | 8.759 | 0.000 |  | 26872 | 29.859 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26873 | 29.889 | 7.973 | -0.094 |  | 26874 | 29.919 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26875 | 29.889 | 7.973 | -0.027 |  | 26876 | 29.859 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26877 | 29.889 | 9.118 | -0.094 |  | 26878 | 29.919 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26879 | 29.889 | 9.118 | -0.027 |  | 26880 | 29.889 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26881 | 29.889 | 8.759 | 0.000 |  | 26882 | 29.979 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26883 | 30.010 | 7.973 | -0.094 |  | 26884 | 30.040 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26885 | 30.010 | 7.973 | -0.027 |  | 26886 | 29.979 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26887 | 30.010 | 9.118 | -0.094 |  | 26888 | 30.040 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26889 | 30.010 | 9.118 | -0.027 |  | 26890 | 30.010 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26891 | 30.010 | 8.759 | 0.000 |  | 26892 | 30.100 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26893 | 30.130 | 7.973 | -0.094 |  | 26894 | 30.161 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26895 | 30.130 | 7.973 | -0.027 |  | 26896 | 30.100 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26897 | 30.130 | 9.118 | -0.094 |  | 26898 | 30.161 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26899 | 30.130 | 9.118 | -0.027 |  | 26900 | 30.130 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26901 | 30.130 | 8.759 | 0.000 |  | 26902 | 30.221 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26903 | 30.251 | 7.973 | -0.094 |  | 26904 | 30.281 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26905 | 30.251 | 7.973 | -0.027 |  | 26906 | 30.221 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26907 | 30.251 | 9.118 | -0.094 |  | 26908 | 30.281 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26909 | 30.251 | 9.118 | -0.027 |  | 26910 | 30.251 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26911 | 30.251 | 8.759 | 0.000 |  | 26912 | 30.342 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26913 | 30.372 | 7.973 | -0.094 |  | 26914 | 30.402 | 7.973 | -0.061 |  |
| 26915 | 30.372 | 7.973 | -0.027 |  | 26916 | 30.342 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26917 | 30.372 | 9.118 | -0.094 |  | 26918 | 30.402 | 9.118 | -0.061 |  |
| 26919 | 30.372 | 9.118 | -0.027 |  | 26920 | 30.372 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26921 | 30.372 | 8.333 | 0.000 |  | 26922 | 30.553 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26923 | 30.553 | 7.973 | -0.027 |  | 26924 | 30.553 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26925 | 30.553 | 8.013 | 0.000 |  | 26926 | 30.553 | 7.996 | 0.000 |  |
| 26927 | 30.553 | 8.119 | 0.000 |  | 26928 | 30.553 | 8.226 | 0.000 |  |
| 26929 | 30.553 | 8.296 | 0.000 |  | 26930 | 30.553 | 8.333 | 0.000 |  |
| 26931 | 30.553 | 8.369 | 0.000 |  | 26932 | 30.553 | 8.439 | 0.000 |  |
| 26933 | 30.553 | 8.546 | 0.000 |  | 26934 | 30.553 | 8.652 | 0.000 |  |
| 26935 | 30.553 | 8.722 | 0.000 |  | 26936 | 30.553 | 8.759 | 0.000 |  |
| 26937 | 30.553 | 8.795 | 0.000 |  | 26938 | 30.553 | 8.865 | 0.000 |  |
| 26939 | 30.553 | 8.972 | 0.000 |  | 26940 | 30.553 | 9.078 | 0.000 |  |
| 26941 | 30.553 | 9.096 | 0.000 |  | 26942 | 30.553 | 9.118 | -0.094 |  |
| 26943 | 30.553 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 26944 | 30.553 | 9.118 | -0.027 |  |
| 26945 | 30.553 | 9.118 | 0.000 |  | 26946 | 30.553 | 7.906 | 0.000 |  |
| 26947 | 30.553 | 9.185 | 0.000 |  | 26948 | 30.553 | 9.078 | 0.031 |  |
| 26949 | 30.553 | 8.972 | 0.056 |  | 26950 | 30.553 | 8.865 | 0.075 |  |
| 26951 | 30.553 | 8.759 | 0.089 |  | 26952 | 30.553 | 8.652 | 0.097 |  |
| 26953 | 30.553 | 8.546 | 0.100 |  | 26954 | 30.553 | 8.439 | 0.097 |  |
| 26955 | 30.553 | 8.333 | 0.089 |  | 26956 | 30.553 | 8.226 | 0.075 |  |
| 26957 | 30.553 | 8.119 | 0.056 |  | 26958 | 30.553 | 8.013 | 0.031 |  |
| 26959 | 30.674 | 7.973 | -0.094 |  | 26960 | 30.674 | 7.973 | -0.027 |  |
| 26961 | 30.674 | 7.973 | 0.000 |  | 26962 | 30.674 | 8.013 | 0.000 |  |
| 26963 | 30.674 | 7.996 | 0.000 |  | 26964 | 30.674 | 8.119 | 0.000 |  |
| 26965 | 30.674 | 8.226 | 0.000 |  | 26966 | 30.674 | 8.296 | 0.000 |  |
| 26967 | 30.674 | 8.333 | 0.000 |  | 26968 | 30.674 | 8.369 | 0.000 |  |
| 26969 | 30.674 | 8.439 | 0.000 |  | 26970 | 30.674 | 8.546 | 0.000 |  |
| 26971 | 30.674 | 8.652 | 0.000 |  | 26972 | 30.674 | 8.722 | 0.000 |  |
| 26973 | 30.674 | 8.759 | 0.000 |  | 26974 | 30.674 | 8.795 | 0.000 |  |
| 26975 | 30.674 | 8.865 | 0.000 |  | 26976 | 30.674 | 8.972 | 0.000 |  |
| 26977 | 30.674 | 9.078 | 0.000 |  | 26978 | 30.674 | 9.096 | 0.000 |  |
| 26979 | 30.674 | 9.118 | -0.094 |  | 26980 | 30.674 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 26981 | 30.674 | 9.118 | -0.027 |  | 26982 | 30.674 | 9.118 | 0.000 |  |
| 26983 | 30.674 | 7.906 | 0.000 |  | 26984 | 30.674 | 9.185 | 0.000 |  |
| 26985 | 30.674 | 9.078 | 0.031 |  | 26986 | 30.674 | 8.972 | 0.056 |  |
| 26987 | 30.674 | 8.865 | 0.075 |  | 26988 | 30.674 | 8.759 | 0.089 |  |
| 26989 | 30.674 | 8.652 | 0.097 |  | 26990 | 30.674 | 8.546 | 0.100 |  |
| 26991 | 30.674 | 8.439 | 0.097 |  | 26992 | 30.674 | 8.333 | 0.089 |  |
| 26993 | 30.674 | 8.226 | 0.075 |  | 26994 | 30.674 | 8.119 | 0.056 |  |
| 26995 | 30.674 | 8.013 | 0.031 |  | 26996 | 30.795 | 7.973 | -0.094 |  |
| 26997 | 30.795 | 7.973 | -0.027 |  | 26998 | 30.795 | 7.973 | 0.000 |  |
| 26999 | 30.795 | 8.013 | 0.000 |  | 27000 | 30.795 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27001 | 30.795 | 8.119 | 0.000 |  | 27002 | 30.795 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27003 | 30.795 | 8.296 | 0.000 |  | 27004 | 30.795 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27005 | 30.795 | 8.369 | 0.000 |  | 27006 | 30.795 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27007 | 30.795 | 8.546 | 0.000 |  | 27008 | 30.795 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27009 | 30.795 | 8.722 | 0.000 |  | 27010 | 30.795 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27011 | 30.795 | 8.795 | 0.000 |  | 27012 | 30.795 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27013 | 30.795 | 8.972 | 0.000 |  | 27014 | 30.795 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27015 | 30.795 | 9.096 | 0.000 |  | 27016 | 30.795 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27017 | 30.795 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27018 | 30.795 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27019 | 30.795 | 9.118 | 0.000 |  | 27020 | 30.795 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27021 | 30.795 | 9.185 | 0.000 |  | 27022 | 30.795 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27023 | 30.795 | 8.972 | 0.056 |  | 27024 | 30.795 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27025 | 30.795 | 8.759 | 0.089 |  | 27026 | 30.795 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27027 | 30.795 | 8.546 | 0.100 |  | 27028 | 30.795 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27029 | 30.795 | 8.333 | 0.089 |  | 27030 | 30.795 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27031 | 30.795 | 8.119 | 0.056 |  | 27032 | 30.795 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27033 | 30.916 | 7.973 | -0.094 |  | 27034 | 30.916 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27035 | 30.916 | 7.973 | 0.000 |  | 27036 | 30.916 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27037 | 30.916 | 7.996 | 0.000 |  | 27038 | 30.916 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27039 | 30.916 | 8.226 | 0.000 |  | 27040 | 30.916 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27041 | 30.916 | 8.333 | 0.000 |  | 27042 | 30.916 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27043 | 30.916 | 8.439 | 0.000 |  | 27044 | 30.916 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27045 | 30.916 | 8.652 | 0.000 |  | 27046 | 30.916 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27047 | 30.916 | 8.759 | 0.000 |  | 27048 | 30.916 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27049 | 30.916 | 8.865 | 0.000 |  | 27050 | 30.916 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27051 | 30.916 | 9.078 | 0.000 |  | 27052 | 30.916 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27053 | 30.916 | 9.118 | -0.094 |  | 27054 | 30.916 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27055 | 30.916 | 9.118 | -0.027 |  | 27056 | 30.916 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27057 | 30.916 | 7.906 | 0.000 |  | 27058 | 30.916 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27059 | 30.916 | 9.078 | 0.031 |  | 27060 | 30.916 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27061 | 30.916 | 8.865 | 0.075 |  | 27062 | 30.916 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27063 | 30.916 | 8.652 | 0.097 |  | 27064 | 30.916 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27065 | 30.916 | 8.439 | 0.097 |  | 27066 | 30.916 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27067 | 30.916 | 8.226 | 0.075 |  | 27068 | 30.916 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27069 | 30.916 | 8.013 | 0.031 |  | 27070 | 31.036 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27071 | 31.036 | 7.973 | -0.027 |  | 27072 | 31.036 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27073 | 31.036 | 8.013 | 0.000 |  | 27074 | 31.036 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27075 | 31.036 | 8.119 | 0.000 |  | 27076 | 31.036 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27077 | 31.036 | 8.296 | 0.000 |  | 27078 | 31.036 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27079 | 31.036 | 8.369 | 0.000 |  | 27080 | 31.036 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27081 | 31.036 | 8.546 | 0.000 |  | 27082 | 31.036 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27083 | 31.036 | 8.722 | 0.000 |  | 27084 | 31.036 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27085 | 31.036 | 8.795 | 0.000 |  | 27086 | 31.036 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27087 | 31.036 | 8.972 | 0.000 |  | 27088 | 31.036 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27089 | 31.036 | 9.096 | 0.000 |  | 27090 | 31.036 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27091 | 31.036 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27092 | 31.036 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27093 | 31.036 | 9.118 | 0.000 |  | 27094 | 31.036 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27095 | 31.036 | 9.185 | 0.000 |  | 27096 | 31.036 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27097 | 31.036 | 8.972 | 0.056 |  | 27098 | 31.036 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27099 | 31.036 | 8.759 | 0.089 |  | 27100 | 31.036 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27101 | 31.036 | 8.546 | 0.100 |  | 27102 | 31.036 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27103 | 31.036 | 8.333 | 0.089 |  | 27104 | 31.036 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27105 | 31.036 | 8.119 | 0.056 |  | 27106 | 31.036 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27107 | 31.157 | 7.973 | -0.094 |  | 27108 | 31.157 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27109 | 31.157 | 7.973 | 0.000 |  | 27110 | 31.157 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27111 | 31.157 | 7.996 | 0.000 |  | 27112 | 31.157 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27113 | 31.157 | 8.226 | 0.000 |  | 27114 | 31.157 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27115 | 31.157 | 8.333 | 0.000 |  | 27116 | 31.157 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27117 | 31.157 | 8.439 | 0.000 |  | 27118 | 31.157 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27119 | 31.157 | 8.652 | 0.000 |  | 27120 | 31.157 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27121 | 31.157 | 8.759 | 0.000 |  | 27122 | 31.157 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27123 | 31.157 | 8.865 | 0.000 |  | 27124 | 31.157 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27125 | 31.157 | 9.078 | 0.000 |  | 27126 | 31.157 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27127 | 31.157 | 9.118 | -0.094 |  | 27128 | 31.157 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27129 | 31.157 | 9.118 | -0.027 |  | 27130 | 31.157 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27131 | 31.157 | 7.906 | 0.000 |  | 27132 | 31.157 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27133 | 31.157 | 9.078 | 0.031 |  | 27134 | 31.157 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27135 | 31.157 | 8.865 | 0.075 |  | 27136 | 31.157 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27137 | 31.157 | 8.652 | 0.097 |  | 27138 | 31.157 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27139 | 31.157 | 8.439 | 0.097 |  | 27140 | 31.157 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27141 | 31.157 | 8.226 | 0.075 |  | 27142 | 31.157 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27143 | 31.157 | 8.013 | 0.031 |  | 27144 | 30.463 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27145 | 30.493 | 7.973 | -0.094 |  | 27146 | 30.523 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27147 | 30.493 | 7.973 | -0.027 |  | 27148 | 30.463 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27149 | 30.493 | 9.118 | -0.094 |  | 27150 | 30.523 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27151 | 30.493 | 9.118 | -0.027 |  | 27152 | 30.493 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27153 | 30.493 | 8.759 | 0.000 |  | 27154 | 30.583 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27155 | 30.614 | 7.973 | -0.094 |  | 27156 | 30.644 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27157 | 30.614 | 7.973 | -0.027 |  | 27158 | 30.583 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27159 | 30.614 | 9.118 | -0.094 |  | 27160 | 30.644 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27161 | 30.614 | 9.118 | -0.027 |  | 27162 | 30.614 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27163 | 30.614 | 8.759 | 0.000 |  | 27164 | 30.704 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27165 | 30.734 | 7.973 | -0.094 |  | 27166 | 30.765 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27167 | 30.734 | 7.973 | -0.027 |  | 27168 | 30.704 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27169 | 30.734 | 9.118 | -0.094 |  | 27170 | 30.765 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27171 | 30.734 | 9.118 | -0.027 |  | 27172 | 30.734 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27173 | 30.734 | 8.759 | 0.000 |  | 27174 | 30.825 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27175 | 30.855 | 7.973 | -0.094 |  | 27176 | 30.885 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27177 | 30.855 | 7.973 | -0.027 |  | 27178 | 30.825 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27179 | 30.855 | 9.118 | -0.094 |  | 27180 | 30.885 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27181 | 30.855 | 9.118 | -0.027 |  | 27182 | 30.855 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27183 | 30.855 | 8.759 | 0.000 |  | 27184 | 30.946 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27185 | 30.976 | 7.973 | -0.094 |  | 27186 | 31.006 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27187 | 30.976 | 7.973 | -0.027 |  | 27188 | 30.946 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27189 | 30.976 | 9.118 | -0.094 |  | 27190 | 31.006 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27191 | 30.976 | 9.118 | -0.027 |  | 27192 | 30.976 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27193 | 30.976 | 8.759 | 0.000 |  | 27194 | 31.067 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27195 | 31.097 | 7.973 | -0.094 |  | 27196 | 31.127 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27197 | 31.097 | 7.973 | -0.027 |  | 27198 | 31.067 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27199 | 31.097 | 9.118 | -0.094 |  | 27200 | 31.127 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27201 | 31.097 | 9.118 | -0.027 |  | 27202 | 31.097 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27203 | 31.097 | 8.333 | 0.000 |  | 27204 | 31.278 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27205 | 31.278 | 7.973 | -0.027 |  | 27206 | 31.278 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27207 | 31.278 | 8.013 | 0.000 |  | 27208 | 31.278 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27209 | 31.278 | 8.119 | 0.000 |  | 27210 | 31.278 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27211 | 31.278 | 8.296 | 0.000 |  | 27212 | 31.278 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27213 | 31.278 | 8.369 | 0.000 |  | 27214 | 31.278 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27215 | 31.278 | 8.546 | 0.000 |  | 27216 | 31.278 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27217 | 31.278 | 8.722 | 0.000 |  | 27218 | 31.278 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27219 | 31.278 | 8.795 | 0.000 |  | 27220 | 31.278 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27221 | 31.278 | 8.972 | 0.000 |  | 27222 | 31.278 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27223 | 31.278 | 9.096 | 0.000 |  | 27224 | 31.278 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27225 | 31.278 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27226 | 31.278 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27227 | 31.278 | 9.118 | 0.000 |  | 27228 | 31.278 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27229 | 31.278 | 9.185 | 0.000 |  | 27230 | 31.278 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27231 | 31.278 | 8.972 | 0.056 |  | 27232 | 31.278 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27233 | 31.278 | 8.759 | 0.089 |  | 27234 | 31.278 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27235 | 31.278 | 8.546 | 0.100 |  | 27236 | 31.278 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27237 | 31.278 | 8.333 | 0.089 |  | 27238 | 31.278 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27239 | 31.278 | 8.119 | 0.056 |  | 27240 | 31.278 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27241 | 31.399 | 7.973 | -0.094 |  | 27242 | 31.399 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27243 | 31.399 | 7.973 | 0.000 |  | 27244 | 31.399 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27245 | 31.399 | 7.996 | 0.000 |  | 27246 | 31.399 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27247 | 31.399 | 8.226 | 0.000 |  | 27248 | 31.399 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27249 | 31.399 | 8.333 | 0.000 |  | 27250 | 31.399 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27251 | 31.399 | 8.439 | 0.000 |  | 27252 | 31.399 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27253 | 31.399 | 8.652 | 0.000 |  | 27254 | 31.399 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27255 | 31.399 | 8.759 | 0.000 |  | 27256 | 31.399 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27257 | 31.399 | 8.865 | 0.000 |  | 27258 | 31.399 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27259 | 31.399 | 9.078 | 0.000 |  | 27260 | 31.399 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27261 | 31.399 | 9.118 | -0.094 |  | 27262 | 31.399 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27263 | 31.399 | 9.118 | -0.027 |  | 27264 | 31.399 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27265 | 31.399 | 7.906 | 0.000 |  | 27266 | 31.399 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27267 | 31.399 | 9.078 | 0.031 |  | 27268 | 31.399 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27269 | 31.399 | 8.865 | 0.075 |  | 27270 | 31.399 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27271 | 31.399 | 8.652 | 0.097 |  | 27272 | 31.399 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27273 | 31.399 | 8.439 | 0.097 |  | 27274 | 31.399 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27275 | 31.399 | 8.226 | 0.075 |  | 27276 | 31.399 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27277 | 31.399 | 8.013 | 0.031 |  | 27278 | 31.520 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27279 | 31.520 | 7.973 | -0.027 |  | 27280 | 31.520 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27281 | 31.520 | 8.013 | 0.000 |  | 27282 | 31.520 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27283 | 31.520 | 8.119 | 0.000 |  | 27284 | 31.520 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27285 | 31.520 | 8.296 | 0.000 |  | 27286 | 31.520 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27287 | 31.520 | 8.369 | 0.000 |  | 27288 | 31.520 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27289 | 31.520 | 8.546 | 0.000 |  | 27290 | 31.520 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27291 | 31.520 | 8.722 | 0.000 |  | 27292 | 31.520 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27293 | 31.520 | 8.795 | 0.000 |  | 27294 | 31.520 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27295 | 31.520 | 8.972 | 0.000 |  | 27296 | 31.520 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27297 | 31.520 | 9.096 | 0.000 |  | 27298 | 31.520 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27299 | 31.520 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27300 | 31.520 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27301 | 31.520 | 9.118 | 0.000 |  | 27302 | 31.520 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27303 | 31.520 | 9.185 | 0.000 |  | 27304 | 31.520 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27305 | 31.520 | 8.972 | 0.056 |  | 27306 | 31.520 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27307 | 31.520 | 8.759 | 0.089 |  | 27308 | 31.520 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27309 | 31.520 | 8.546 | 0.100 |  | 27310 | 31.520 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27311 | 31.520 | 8.333 | 0.089 |  | 27312 | 31.520 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27313 | 31.520 | 8.119 | 0.056 |  | 27314 | 31.520 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27315 | 31.640 | 7.973 | -0.094 |  | 27316 | 31.640 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27317 | 31.640 | 7.973 | 0.000 |  | 27318 | 31.640 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27319 | 31.640 | 7.996 | 0.000 |  | 27320 | 31.640 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27321 | 31.640 | 8.226 | 0.000 |  | 27322 | 31.640 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27323 | 31.640 | 8.333 | 0.000 |  | 27324 | 31.640 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27325 | 31.640 | 8.439 | 0.000 |  | 27326 | 31.640 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27327 | 31.640 | 8.652 | 0.000 |  | 27328 | 31.640 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27329 | 31.640 | 8.759 | 0.000 |  | 27330 | 31.640 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27331 | 31.640 | 8.865 | 0.000 |  | 27332 | 31.640 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27333 | 31.640 | 9.078 | 0.000 |  | 27334 | 31.640 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27335 | 31.640 | 9.118 | -0.094 |  | 27336 | 31.640 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27337 | 31.640 | 9.118 | -0.027 |  | 27338 | 31.640 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27339 | 31.640 | 7.906 | 0.000 |  | 27340 | 31.640 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27341 | 31.640 | 9.078 | 0.031 |  | 27342 | 31.640 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27343 | 31.640 | 8.865 | 0.075 |  | 27344 | 31.640 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27345 | 31.640 | 8.652 | 0.097 |  | 27346 | 31.640 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27347 | 31.640 | 8.439 | 0.097 |  | 27348 | 31.640 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27349 | 31.640 | 8.226 | 0.075 |  | 27350 | 31.640 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27351 | 31.640 | 8.013 | 0.031 |  | 27352 | 31.761 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27353 | 31.761 | 7.973 | -0.027 |  | 27354 | 31.761 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27355 | 31.761 | 8.013 | 0.000 |  | 27356 | 31.761 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27357 | 31.761 | 8.119 | 0.000 |  | 27358 | 31.761 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27359 | 31.761 | 8.296 | 0.000 |  | 27360 | 31.761 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27361 | 31.761 | 8.369 | 0.000 |  | 27362 | 31.761 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27363 | 31.761 | 8.546 | 0.000 |  | 27364 | 31.761 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27365 | 31.761 | 8.722 | 0.000 |  | 27366 | 31.761 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27367 | 31.761 | 8.795 | 0.000 |  | 27368 | 31.761 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27369 | 31.761 | 8.972 | 0.000 |  | 27370 | 31.761 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27371 | 31.761 | 9.096 | 0.000 |  | 27372 | 31.761 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27373 | 31.761 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27374 | 31.761 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27375 | 31.761 | 9.118 | 0.000 |  | 27376 | 31.761 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27377 | 31.761 | 9.185 | 0.000 |  | 27378 | 31.761 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27379 | 31.761 | 8.972 | 0.056 |  | 27380 | 31.761 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27381 | 31.761 | 8.759 | 0.089 |  | 27382 | 31.761 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27383 | 31.761 | 8.546 | 0.100 |  | 27384 | 31.761 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27385 | 31.761 | 8.333 | 0.089 |  | 27386 | 31.761 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27387 | 31.761 | 8.119 | 0.056 |  | 27388 | 31.761 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27389 | 31.882 | 7.973 | -0.094 |  | 27390 | 31.882 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27391 | 31.882 | 7.973 | 0.000 |  | 27392 | 31.882 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27393 | 31.882 | 7.996 | 0.000 |  | 27394 | 31.882 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27395 | 31.882 | 8.226 | 0.000 |  | 27396 | 31.882 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27397 | 31.882 | 8.333 | 0.000 |  | 27398 | 31.882 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27399 | 31.882 | 8.439 | 0.000 |  | 27400 | 31.882 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27401 | 31.882 | 8.652 | 0.000 |  | 27402 | 31.882 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27403 | 31.882 | 8.759 | 0.000 |  | 27404 | 31.882 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27405 | 31.882 | 8.865 | 0.000 |  | 27406 | 31.882 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27407 | 31.882 | 9.078 | 0.000 |  | 27408 | 31.882 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27409 | 31.882 | 9.118 | -0.094 |  | 27410 | 31.882 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27411 | 31.882 | 9.118 | -0.027 |  | 27412 | 31.882 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27413 | 31.882 | 7.906 | 0.000 |  | 27414 | 31.882 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27415 | 31.882 | 9.078 | 0.031 |  | 27416 | 31.882 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27417 | 31.882 | 8.865 | 0.075 |  | 27418 | 31.882 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27419 | 31.882 | 8.652 | 0.097 |  | 27420 | 31.882 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27421 | 31.882 | 8.439 | 0.097 |  | 27422 | 31.882 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27423 | 31.882 | 8.226 | 0.075 |  | 27424 | 31.882 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27425 | 31.882 | 8.013 | 0.031 |  | 27426 | 31.187 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27427 | 31.218 | 7.973 | -0.094 |  | 27428 | 31.248 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27429 | 31.218 | 7.973 | -0.027 |  | 27430 | 31.187 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27431 | 31.218 | 9.118 | -0.094 |  | 27432 | 31.248 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27433 | 31.218 | 9.118 | -0.027 |  | 27434 | 31.218 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27435 | 31.218 | 8.759 | 0.000 |  | 27436 | 31.308 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27437 | 31.338 | 7.973 | -0.094 |  | 27438 | 31.369 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27439 | 31.338 | 7.973 | -0.027 |  | 27440 | 31.308 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27441 | 31.338 | 9.118 | -0.094 |  | 27442 | 31.369 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27443 | 31.338 | 9.118 | -0.027 |  | 27444 | 31.338 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27445 | 31.338 | 8.759 | 0.000 |  | 27446 | 31.429 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27447 | 31.459 | 7.973 | -0.094 |  | 27448 | 31.489 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27449 | 31.459 | 7.973 | -0.027 |  | 27450 | 31.429 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27451 | 31.459 | 9.118 | -0.094 |  | 27452 | 31.489 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27453 | 31.459 | 9.118 | -0.027 |  | 27454 | 31.459 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27455 | 31.459 | 8.759 | 0.000 |  | 27456 | 31.550 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27457 | 31.580 | 7.973 | -0.094 |  | 27458 | 31.610 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27459 | 31.580 | 7.973 | -0.027 |  | 27460 | 31.550 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27461 | 31.580 | 9.118 | -0.094 |  | 27462 | 31.610 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27463 | 31.580 | 9.118 | -0.027 |  | 27464 | 31.580 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27465 | 31.580 | 8.759 | 0.000 |  | 27466 | 31.671 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27467 | 31.701 | 7.973 | -0.094 |  | 27468 | 31.731 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27469 | 31.701 | 7.973 | -0.027 |  | 27470 | 31.671 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27471 | 31.701 | 9.118 | -0.094 |  | 27472 | 31.731 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27473 | 31.701 | 9.118 | -0.027 |  | 27474 | 31.701 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27475 | 31.701 | 8.759 | 0.000 |  | 27476 | 31.791 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27477 | 31.822 | 7.973 | -0.094 |  | 27478 | 31.852 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27479 | 31.822 | 7.973 | -0.027 |  | 27480 | 31.791 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27481 | 31.822 | 9.118 | -0.094 |  | 27482 | 31.852 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27483 | 31.822 | 9.118 | -0.027 |  | 27484 | 31.822 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27485 | 31.822 | 8.333 | 0.000 |  | 27486 | 32.003 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27487 | 32.003 | 7.973 | -0.027 |  | 27488 | 32.003 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27489 | 32.003 | 8.013 | 0.000 |  | 27490 | 32.003 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27491 | 32.003 | 8.119 | 0.000 |  | 27492 | 32.003 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27493 | 32.003 | 8.296 | 0.000 |  | 27494 | 32.003 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27495 | 32.003 | 8.369 | 0.000 |  | 27496 | 32.003 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27497 | 32.003 | 8.546 | 0.000 |  | 27498 | 32.003 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27499 | 32.003 | 8.722 | 0.000 |  | 27500 | 32.003 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27501 | 32.003 | 8.795 | 0.000 |  | 27502 | 32.003 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27503 | 32.003 | 8.972 | 0.000 |  | 27504 | 32.003 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27505 | 32.003 | 9.096 | 0.000 |  | 27506 | 32.003 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27507 | 32.003 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27508 | 32.003 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27509 | 32.003 | 9.118 | 0.000 |  | 27510 | 32.003 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27511 | 32.003 | 9.185 | 0.000 |  | 27512 | 32.003 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27513 | 32.003 | 8.972 | 0.056 |  | 27514 | 32.003 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27515 | 32.003 | 8.759 | 0.089 |  | 27516 | 32.003 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27517 | 32.003 | 8.546 | 0.100 |  | 27518 | 32.003 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27519 | 32.003 | 8.333 | 0.089 |  | 27520 | 32.003 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27521 | 32.003 | 8.119 | 0.056 |  | 27522 | 32.003 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27523 | 32.124 | 7.973 | -0.094 |  | 27524 | 32.124 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27525 | 32.124 | 7.973 | 0.000 |  | 27526 | 32.124 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27527 | 32.124 | 7.996 | 0.000 |  | 27528 | 32.124 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27529 | 32.124 | 8.226 | 0.000 |  | 27530 | 32.124 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27531 | 32.124 | 8.333 | 0.000 |  | 27532 | 32.124 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27533 | 32.124 | 8.439 | 0.000 |  | 27534 | 32.124 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27535 | 32.124 | 8.652 | 0.000 |  | 27536 | 32.124 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27537 | 32.124 | 8.759 | 0.000 |  | 27538 | 32.124 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27539 | 32.124 | 8.865 | 0.000 |  | 27540 | 32.124 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27541 | 32.124 | 9.078 | 0.000 |  | 27542 | 32.124 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27543 | 32.124 | 9.118 | -0.094 |  | 27544 | 32.124 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27545 | 32.124 | 9.118 | -0.027 |  | 27546 | 32.124 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27547 | 32.124 | 7.906 | 0.000 |  | 27548 | 32.124 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27549 | 32.124 | 9.078 | 0.031 |  | 27550 | 32.124 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27551 | 32.124 | 8.865 | 0.075 |  | 27552 | 32.124 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27553 | 32.124 | 8.652 | 0.097 |  | 27554 | 32.124 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27555 | 32.124 | 8.439 | 0.097 |  | 27556 | 32.124 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27557 | 32.124 | 8.226 | 0.075 |  | 27558 | 32.124 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27559 | 32.124 | 8.013 | 0.031 |  | 27560 | 32.244 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27561 | 32.244 | 7.973 | -0.027 |  | 27562 | 32.244 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27563 | 32.244 | 8.013 | 0.000 |  | 27564 | 32.244 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27565 | 32.244 | 8.119 | 0.000 |  | 27566 | 32.244 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27567 | 32.244 | 8.296 | 0.000 |  | 27568 | 32.244 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27569 | 32.244 | 8.369 | 0.000 |  | 27570 | 32.244 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27571 | 32.244 | 8.546 | 0.000 |  | 27572 | 32.244 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27573 | 32.244 | 8.722 | 0.000 |  | 27574 | 32.244 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27575 | 32.244 | 8.795 | 0.000 |  | 27576 | 32.244 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27577 | 32.244 | 8.972 | 0.000 |  | 27578 | 32.244 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27579 | 32.244 | 9.096 | 0.000 |  | 27580 | 32.244 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27581 | 32.244 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27582 | 32.244 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27583 | 32.244 | 9.118 | 0.000 |  | 27584 | 32.244 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27585 | 32.244 | 9.185 | 0.000 |  | 27586 | 32.244 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27587 | 32.244 | 8.972 | 0.056 |  | 27588 | 32.244 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27589 | 32.244 | 8.759 | 0.089 |  | 27590 | 32.244 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27591 | 32.244 | 8.546 | 0.100 |  | 27592 | 32.244 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27593 | 32.244 | 8.333 | 0.089 |  | 27594 | 32.244 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27595 | 32.244 | 8.119 | 0.056 |  | 27596 | 32.244 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27597 | 32.365 | 7.973 | -0.094 |  | 27598 | 32.365 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27599 | 32.365 | 7.973 | 0.000 |  | 27600 | 32.365 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27601 | 32.365 | 7.996 | 0.000 |  | 27602 | 32.365 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27603 | 32.365 | 8.226 | 0.000 |  | 27604 | 32.365 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27605 | 32.365 | 8.333 | 0.000 |  | 27606 | 32.365 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27607 | 32.365 | 8.439 | 0.000 |  | 27608 | 32.365 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27609 | 32.365 | 8.652 | 0.000 |  | 27610 | 32.365 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27611 | 32.365 | 8.759 | 0.000 |  | 27612 | 32.365 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27613 | 32.365 | 8.865 | 0.000 |  | 27614 | 32.365 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27615 | 32.365 | 9.078 | 0.000 |  | 27616 | 32.365 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27617 | 32.365 | 9.118 | -0.094 |  | 27618 | 32.365 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27619 | 32.365 | 9.118 | -0.027 |  | 27620 | 32.365 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27621 | 32.365 | 7.906 | 0.000 |  | 27622 | 32.365 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27623 | 32.365 | 9.078 | 0.031 |  | 27624 | 32.365 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27625 | 32.365 | 8.865 | 0.075 |  | 27626 | 32.365 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27627 | 32.365 | 8.652 | 0.097 |  | 27628 | 32.365 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27629 | 32.365 | 8.439 | 0.097 |  | 27630 | 32.365 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27631 | 32.365 | 8.226 | 0.075 |  | 27632 | 32.365 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27633 | 32.365 | 8.013 | 0.031 |  | 27634 | 32.486 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27635 | 32.486 | 7.973 | -0.027 |  | 27636 | 32.486 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27637 | 32.486 | 8.013 | 0.000 |  | 27638 | 32.486 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27639 | 32.486 | 8.119 | 0.000 |  | 27640 | 32.486 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27641 | 32.486 | 8.296 | 0.000 |  | 27642 | 32.486 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27643 | 32.486 | 8.369 | 0.000 |  | 27644 | 32.486 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27645 | 32.486 | 8.546 | 0.000 |  | 27646 | 32.486 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27647 | 32.486 | 8.722 | 0.000 |  | 27648 | 32.486 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27649 | 32.486 | 8.795 | 0.000 |  | 27650 | 32.486 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27651 | 32.486 | 8.972 | 0.000 |  | 27652 | 32.486 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27653 | 32.486 | 9.096 | 0.000 |  | 27654 | 32.486 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27655 | 32.486 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27656 | 32.486 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27657 | 32.486 | 9.118 | 0.000 |  | 27658 | 32.486 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27659 | 32.486 | 9.185 | 0.000 |  | 27660 | 32.486 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27661 | 32.486 | 8.972 | 0.056 |  | 27662 | 32.486 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27663 | 32.486 | 8.759 | 0.089 |  | 27664 | 32.486 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27665 | 32.486 | 8.546 | 0.100 |  | 27666 | 32.486 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27667 | 32.486 | 8.333 | 0.089 |  | 27668 | 32.486 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27669 | 32.486 | 8.119 | 0.056 |  | 27670 | 32.486 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27671 | 32.607 | 7.973 | -0.094 |  | 27672 | 32.607 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27673 | 32.607 | 7.973 | 0.000 |  | 27674 | 32.607 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27675 | 32.607 | 7.996 | 0.000 |  | 27676 | 32.607 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27677 | 32.607 | 8.226 | 0.000 |  | 27678 | 32.607 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27679 | 32.607 | 8.333 | 0.000 |  | 27680 | 32.607 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27681 | 32.607 | 8.439 | 0.000 |  | 27682 | 32.607 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27683 | 32.607 | 8.652 | 0.000 |  | 27684 | 32.607 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27685 | 32.607 | 8.759 | 0.000 |  | 27686 | 32.607 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27687 | 32.607 | 8.865 | 0.000 |  | 27688 | 32.607 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27689 | 32.607 | 9.078 | 0.000 |  | 27690 | 32.607 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27691 | 32.607 | 9.118 | -0.094 |  | 27692 | 32.607 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27693 | 32.607 | 9.118 | -0.027 |  | 27694 | 32.607 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27695 | 32.607 | 7.906 | 0.000 |  | 27696 | 32.607 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27697 | 32.607 | 9.078 | 0.031 |  | 27698 | 32.607 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27699 | 32.607 | 8.865 | 0.075 |  | 27700 | 32.607 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27701 | 32.607 | 8.652 | 0.097 |  | 27702 | 32.607 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27703 | 32.607 | 8.439 | 0.097 |  | 27704 | 32.607 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27705 | 32.607 | 8.226 | 0.075 |  | 27706 | 32.607 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27707 | 32.607 | 8.013 | 0.031 |  | 27708 | 31.912 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27709 | 31.942 | 7.973 | -0.094 |  | 27710 | 31.973 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27711 | 31.942 | 7.973 | -0.027 |  | 27712 | 31.912 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27713 | 31.942 | 9.118 | -0.094 |  | 27714 | 31.973 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27715 | 31.942 | 9.118 | -0.027 |  | 27716 | 31.942 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27717 | 31.942 | 8.759 | 0.000 |  | 27718 | 32.033 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27719 | 32.063 | 7.973 | -0.094 |  | 27720 | 32.093 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27721 | 32.063 | 7.973 | -0.027 |  | 27722 | 32.033 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27723 | 32.063 | 9.118 | -0.094 |  | 27724 | 32.093 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27725 | 32.063 | 9.118 | -0.027 |  | 27726 | 32.063 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27727 | 32.063 | 8.759 | 0.000 |  | 27728 | 32.154 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27729 | 32.184 | 7.973 | -0.094 |  | 27730 | 32.214 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27731 | 32.184 | 7.973 | -0.027 |  | 27732 | 32.154 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27733 | 32.184 | 9.118 | -0.094 |  | 27734 | 32.214 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27735 | 32.184 | 9.118 | -0.027 |  | 27736 | 32.184 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27737 | 32.184 | 8.759 | 0.000 |  | 27738 | 32.275 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27739 | 32.305 | 7.973 | -0.094 |  | 27740 | 32.335 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27741 | 32.305 | 7.973 | -0.027 |  | 27742 | 32.275 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27743 | 32.305 | 9.118 | -0.094 |  | 27744 | 32.335 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27745 | 32.305 | 9.118 | -0.027 |  | 27746 | 32.305 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27747 | 32.305 | 8.759 | 0.000 |  | 27748 | 32.395 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27749 | 32.426 | 7.973 | -0.094 |  | 27750 | 32.456 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27751 | 32.426 | 7.973 | -0.027 |  | 27752 | 32.395 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27753 | 32.426 | 9.118 | -0.094 |  | 27754 | 32.456 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27755 | 32.426 | 9.118 | -0.027 |  | 27756 | 32.426 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27757 | 32.426 | 8.759 | 0.000 |  | 27758 | 32.516 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27759 | 32.546 | 7.973 | -0.094 |  | 27760 | 32.577 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27761 | 32.546 | 7.973 | -0.027 |  | 27762 | 32.516 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27763 | 32.546 | 9.118 | -0.094 |  | 27764 | 32.577 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27765 | 32.546 | 9.118 | -0.027 |  | 27766 | 32.546 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27767 | 32.546 | 8.333 | 0.000 |  | 27768 | 32.728 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27769 | 32.728 | 7.973 | -0.027 |  | 27770 | 32.728 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27771 | 32.728 | 8.013 | 0.000 |  | 27772 | 32.728 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27773 | 32.728 | 8.119 | 0.000 |  | 27774 | 32.728 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27775 | 32.728 | 8.296 | 0.000 |  | 27776 | 32.728 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27777 | 32.728 | 8.369 | 0.000 |  | 27778 | 32.728 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27779 | 32.728 | 8.546 | 0.000 |  | 27780 | 32.728 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27781 | 32.728 | 8.722 | 0.000 |  | 27782 | 32.728 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27783 | 32.728 | 8.795 | 0.000 |  | 27784 | 32.728 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27785 | 32.728 | 8.972 | 0.000 |  | 27786 | 32.728 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27787 | 32.728 | 9.096 | 0.000 |  | 27788 | 32.728 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27789 | 32.728 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27790 | 32.728 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27791 | 32.728 | 9.118 | 0.000 |  | 27792 | 32.728 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27793 | 32.728 | 9.185 | 0.000 |  | 27794 | 32.728 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27795 | 32.728 | 8.972 | 0.056 |  | 27796 | 32.728 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27797 | 32.728 | 8.759 | 0.089 |  | 27798 | 32.728 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27799 | 32.728 | 8.546 | 0.100 |  | 27800 | 32.728 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27801 | 32.728 | 8.333 | 0.089 |  | 27802 | 32.728 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27803 | 32.728 | 8.119 | 0.056 |  | 27804 | 32.728 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27805 | 32.848 | 7.973 | -0.094 |  | 27806 | 32.848 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27807 | 32.848 | 7.973 | 0.000 |  | 27808 | 32.848 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27809 | 32.848 | 7.996 | 0.000 |  | 27810 | 32.848 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27811 | 32.848 | 8.226 | 0.000 |  | 27812 | 32.848 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27813 | 32.848 | 8.333 | 0.000 |  | 27814 | 32.848 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27815 | 32.848 | 8.439 | 0.000 |  | 27816 | 32.848 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27817 | 32.848 | 8.652 | 0.000 |  | 27818 | 32.848 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27819 | 32.848 | 8.759 | 0.000 |  | 27820 | 32.848 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27821 | 32.848 | 8.865 | 0.000 |  | 27822 | 32.848 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27823 | 32.848 | 9.078 | 0.000 |  | 27824 | 32.848 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27825 | 32.848 | 9.118 | -0.094 |  | 27826 | 32.848 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27827 | 32.848 | 9.118 | -0.027 |  | 27828 | 32.848 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27829 | 32.848 | 7.906 | 0.000 |  | 27830 | 32.848 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27831 | 32.848 | 9.078 | 0.031 |  | 27832 | 32.848 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27833 | 32.848 | 8.865 | 0.075 |  | 27834 | 32.848 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27835 | 32.848 | 8.652 | 0.097 |  | 27836 | 32.848 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27837 | 32.848 | 8.439 | 0.097 |  | 27838 | 32.848 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27839 | 32.848 | 8.226 | 0.075 |  | 27840 | 32.848 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27841 | 32.848 | 8.013 | 0.031 |  | 27842 | 32.969 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27843 | 32.969 | 7.973 | -0.027 |  | 27844 | 32.969 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27845 | 32.969 | 8.013 | 0.000 |  | 27846 | 32.969 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27847 | 32.969 | 8.119 | 0.000 |  | 27848 | 32.969 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27849 | 32.969 | 8.296 | 0.000 |  | 27850 | 32.969 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27851 | 32.969 | 8.369 | 0.000 |  | 27852 | 32.969 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27853 | 32.969 | 8.546 | 0.000 |  | 27854 | 32.969 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27855 | 32.969 | 8.722 | 0.000 |  | 27856 | 32.969 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27857 | 32.969 | 8.795 | 0.000 |  | 27858 | 32.969 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27859 | 32.969 | 8.972 | 0.000 |  | 27860 | 32.969 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27861 | 32.969 | 9.096 | 0.000 |  | 27862 | 32.969 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27863 | 32.969 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27864 | 32.969 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27865 | 32.969 | 9.118 | 0.000 |  | 27866 | 32.969 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27867 | 32.969 | 9.185 | 0.000 |  | 27868 | 32.969 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27869 | 32.969 | 8.972 | 0.056 |  | 27870 | 32.969 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27871 | 32.969 | 8.759 | 0.089 |  | 27872 | 32.969 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27873 | 32.969 | 8.546 | 0.100 |  | 27874 | 32.969 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27875 | 32.969 | 8.333 | 0.089 |  | 27876 | 32.969 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27877 | 32.969 | 8.119 | 0.056 |  | 27878 | 32.969 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27879 | 33.090 | 7.973 | -0.094 |  | 27880 | 33.090 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27881 | 33.090 | 7.973 | 0.000 |  | 27882 | 33.090 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27883 | 33.090 | 7.996 | 0.000 |  | 27884 | 33.090 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27885 | 33.090 | 8.226 | 0.000 |  | 27886 | 33.090 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27887 | 33.090 | 8.333 | 0.000 |  | 27888 | 33.090 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27889 | 33.090 | 8.439 | 0.000 |  | 27890 | 33.090 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27891 | 33.090 | 8.652 | 0.000 |  | 27892 | 33.090 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27893 | 33.090 | 8.759 | 0.000 |  | 27894 | 33.090 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27895 | 33.090 | 8.865 | 0.000 |  | 27896 | 33.090 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27897 | 33.090 | 9.078 | 0.000 |  | 27898 | 33.090 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27899 | 33.090 | 9.118 | -0.094 |  | 27900 | 33.090 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27901 | 33.090 | 9.118 | -0.027 |  | 27902 | 33.090 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27903 | 33.090 | 7.906 | 0.000 |  | 27904 | 33.090 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27905 | 33.090 | 9.078 | 0.031 |  | 27906 | 33.090 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27907 | 33.090 | 8.865 | 0.075 |  | 27908 | 33.090 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27909 | 33.090 | 8.652 | 0.097 |  | 27910 | 33.090 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27911 | 33.090 | 8.439 | 0.097 |  | 27912 | 33.090 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27913 | 33.090 | 8.226 | 0.075 |  | 27914 | 33.090 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27915 | 33.090 | 8.013 | 0.031 |  | 27916 | 33.211 | 7.973 | -0.094 |  |
| 27917 | 33.211 | 7.973 | -0.027 |  | 27918 | 33.211 | 7.973 | 0.000 |  |
| 27919 | 33.211 | 8.013 | 0.000 |  | 27920 | 33.211 | 7.996 | 0.000 |  |
| 27921 | 33.211 | 8.119 | 0.000 |  | 27922 | 33.211 | 8.226 | 0.000 |  |
| 27923 | 33.211 | 8.296 | 0.000 |  | 27924 | 33.211 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27925 | 33.211 | 8.369 | 0.000 |  | 27926 | 33.211 | 8.439 | 0.000 |  |
| 27927 | 33.211 | 8.546 | 0.000 |  | 27928 | 33.211 | 8.652 | 0.000 |  |
| 27929 | 33.211 | 8.722 | 0.000 |  | 27930 | 33.211 | 8.759 | 0.000 |  |
| 27931 | 33.211 | 8.795 | 0.000 |  | 27932 | 33.211 | 8.865 | 0.000 |  |
| 27933 | 33.211 | 8.972 | 0.000 |  | 27934 | 33.211 | 9.078 | 0.000 |  |
| 27935 | 33.211 | 9.096 | 0.000 |  | 27936 | 33.211 | 9.118 | -0.094 |  |
| 27937 | 33.211 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 27938 | 33.211 | 9.118 | -0.027 |  |
| 27939 | 33.211 | 9.118 | 0.000 |  | 27940 | 33.211 | 7.906 | 0.000 |  |
| 27941 | 33.211 | 9.185 | 0.000 |  | 27942 | 33.211 | 9.078 | 0.031 |  |
| 27943 | 33.211 | 8.972 | 0.056 |  | 27944 | 33.211 | 8.865 | 0.075 |  |
| 27945 | 33.211 | 8.759 | 0.089 |  | 27946 | 33.211 | 8.652 | 0.097 |  |
| 27947 | 33.211 | 8.546 | 0.100 |  | 27948 | 33.211 | 8.439 | 0.097 |  |
| 27949 | 33.211 | 8.333 | 0.089 |  | 27950 | 33.211 | 8.226 | 0.075 |  |
| 27951 | 33.211 | 8.119 | 0.056 |  | 27952 | 33.211 | 8.013 | 0.031 |  |
| 27953 | 33.331 | 7.973 | -0.094 |  | 27954 | 33.331 | 7.973 | -0.027 |  |
| 27955 | 33.331 | 7.973 | 0.000 |  | 27956 | 33.331 | 8.013 | 0.000 |  |
| 27957 | 33.331 | 7.996 | 0.000 |  | 27958 | 33.331 | 8.119 | 0.000 |  |
| 27959 | 33.331 | 8.226 | 0.000 |  | 27960 | 33.331 | 8.296 | 0.000 |  |
| 27961 | 33.331 | 8.333 | 0.000 |  | 27962 | 33.331 | 8.369 | 0.000 |  |
| 27963 | 33.331 | 8.439 | 0.000 |  | 27964 | 33.331 | 8.546 | 0.000 |  |
| 27965 | 33.331 | 8.652 | 0.000 |  | 27966 | 33.331 | 8.722 | 0.000 |  |
| 27967 | 33.331 | 8.759 | 0.000 |  | 27968 | 33.331 | 8.795 | 0.000 |  |
| 27969 | 33.331 | 8.865 | 0.000 |  | 27970 | 33.331 | 8.972 | 0.000 |  |
| 27971 | 33.331 | 9.078 | 0.000 |  | 27972 | 33.331 | 9.096 | 0.000 |  |
| 27973 | 33.331 | 9.118 | -0.094 |  | 27974 | 33.331 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 27975 | 33.331 | 9.118 | -0.027 |  | 27976 | 33.331 | 9.118 | 0.000 |  |
| 27977 | 33.331 | 7.906 | 0.000 |  | 27978 | 33.331 | 9.185 | 0.000 |  |
| 27979 | 33.331 | 9.078 | 0.031 |  | 27980 | 33.331 | 8.972 | 0.056 |  |
| 27981 | 33.331 | 8.865 | 0.075 |  | 27982 | 33.331 | 8.759 | 0.089 |  |
| 27983 | 33.331 | 8.652 | 0.097 |  | 27984 | 33.331 | 8.546 | 0.100 |  |
| 27985 | 33.331 | 8.439 | 0.097 |  | 27986 | 33.331 | 8.333 | 0.089 |  |
| 27987 | 33.331 | 8.226 | 0.075 |  | 27988 | 33.331 | 8.119 | 0.056 |  |
| 27989 | 33.331 | 8.013 | 0.031 |  | 27990 | 32.637 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27991 | 32.667 | 7.973 | -0.094 |  | 27992 | 32.697 | 7.973 | -0.061 |  |
| 27993 | 32.667 | 7.973 | -0.027 |  | 27994 | 32.637 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27995 | 32.667 | 9.118 | -0.094 |  | 27996 | 32.697 | 9.118 | -0.061 |  |
| 27997 | 32.667 | 9.118 | -0.027 |  | 27998 | 32.667 | 8.333 | 0.000 |  |
| 27999 | 32.667 | 8.759 | 0.000 |  | 28000 | 32.758 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28001 | 32.788 | 7.973 | -0.094 |  | 28002 | 32.818 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28003 | 32.788 | 7.973 | -0.027 |  | 28004 | 32.758 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28005 | 32.788 | 9.118 | -0.094 |  | 28006 | 32.818 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28007 | 32.788 | 9.118 | -0.027 |  | 28008 | 32.788 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28009 | 32.788 | 8.759 | 0.000 |  | 28010 | 32.879 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28011 | 32.909 | 7.973 | -0.094 |  | 28012 | 32.939 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28013 | 32.909 | 7.973 | -0.027 |  | 28014 | 32.879 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28015 | 32.909 | 9.118 | -0.094 |  | 28016 | 32.939 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28017 | 32.909 | 9.118 | -0.027 |  | 28018 | 32.909 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28019 | 32.909 | 8.759 | 0.000 |  | 28020 | 32.999 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28021 | 33.029 | 7.973 | -0.094 |  | 28022 | 33.060 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28023 | 33.029 | 7.973 | -0.027 |  | 28024 | 32.999 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28025 | 33.029 | 9.118 | -0.094 |  | 28026 | 33.060 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28027 | 33.029 | 9.118 | -0.027 |  | 28028 | 33.029 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28029 | 33.029 | 8.759 | 0.000 |  | 28030 | 33.120 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28031 | 33.150 | 7.973 | -0.094 |  | 28032 | 33.180 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28033 | 33.150 | 7.973 | -0.027 |  | 28034 | 33.120 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28035 | 33.150 | 9.118 | -0.094 |  | 28036 | 33.180 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28037 | 33.150 | 9.118 | -0.027 |  | 28038 | 33.150 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28039 | 33.150 | 8.759 | 0.000 |  | 28040 | 33.241 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28041 | 33.271 | 7.973 | -0.094 |  | 28042 | 33.301 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28043 | 33.271 | 7.973 | -0.027 |  | 28044 | 33.241 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28045 | 33.271 | 9.118 | -0.094 |  | 28046 | 33.301 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28047 | 33.271 | 9.118 | -0.027 |  | 28048 | 33.271 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28049 | 33.271 | 8.333 | 0.000 |  | 28050 | 33.452 | 7.973 | -0.094 |  |
| 28051 | 33.452 | 7.973 | -0.027 |  | 28052 | 33.452 | 7.973 | 0.000 |  |
| 28053 | 33.452 | 8.013 | 0.000 |  | 28054 | 33.452 | 7.996 | 0.000 |  |
| 28055 | 33.452 | 8.119 | 0.000 |  | 28056 | 33.452 | 8.226 | 0.000 |  |
| 28057 | 33.452 | 8.296 | 0.000 |  | 28058 | 33.452 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28059 | 33.452 | 8.369 | 0.000 |  | 28060 | 33.452 | 8.439 | 0.000 |  |
| 28061 | 33.452 | 8.546 | 0.000 |  | 28062 | 33.452 | 8.652 | 0.000 |  |
| 28063 | 33.452 | 8.722 | 0.000 |  | 28064 | 33.452 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28065 | 33.452 | 8.795 | 0.000 |  | 28066 | 33.452 | 8.865 | 0.000 |  |
| 28067 | 33.452 | 8.972 | 0.000 |  | 28068 | 33.452 | 9.078 | 0.000 |  |
| 28069 | 33.452 | 9.096 | 0.000 |  | 28070 | 33.452 | 9.118 | -0.094 |  |
| 28071 | 33.452 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 28072 | 33.452 | 9.118 | -0.027 |  |
| 28073 | 33.452 | 9.118 | 0.000 |  | 28074 | 33.452 | 7.906 | 0.000 |  |
| 28075 | 33.452 | 9.185 | 0.000 |  | 28076 | 33.452 | 9.078 | 0.031 |  |
| 28077 | 33.452 | 8.972 | 0.056 |  | 28078 | 33.452 | 8.865 | 0.075 |  |
| 28079 | 33.452 | 8.759 | 0.089 |  | 28080 | 33.452 | 8.652 | 0.097 |  |
| 28081 | 33.452 | 8.546 | 0.100 |  | 28082 | 33.452 | 8.439 | 0.097 |  |
| 28083 | 33.452 | 8.333 | 0.089 |  | 28084 | 33.452 | 8.226 | 0.075 |  |
| 28085 | 33.452 | 8.119 | 0.056 |  | 28086 | 33.452 | 8.013 | 0.031 |  |
| 28087 | 33.573 | 7.973 | -0.094 |  | 28088 | 33.573 | 7.973 | -0.027 |  |
| 28089 | 33.573 | 7.973 | 0.000 |  | 28090 | 33.573 | 8.013 | 0.000 |  |
| 28091 | 33.573 | 7.996 | 0.000 |  | 28092 | 33.573 | 8.119 | 0.000 |  |
| 28093 | 33.573 | 8.226 | 0.000 |  | 28094 | 33.573 | 8.296 | 0.000 |  |
| 28095 | 33.573 | 8.333 | 0.000 |  | 28096 | 33.573 | 8.369 | 0.000 |  |
| 28097 | 33.573 | 8.439 | 0.000 |  | 28098 | 33.573 | 8.546 | 0.000 |  |
| 28099 | 33.573 | 8.652 | 0.000 |  | 28100 | 33.573 | 8.722 | 0.000 |  |
| 28101 | 33.573 | 8.759 | 0.000 |  | 28102 | 33.573 | 8.795 | 0.000 |  |
| 28103 | 33.573 | 8.865 | 0.000 |  | 28104 | 33.573 | 8.972 | 0.000 |  |
| 28105 | 33.573 | 9.078 | 0.000 |  | 28106 | 33.573 | 9.096 | 0.000 |  |
| 28107 | 33.573 | 9.118 | -0.094 |  | 28108 | 33.573 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 28109 | 33.573 | 9.118 | -0.027 |  | 28110 | 33.573 | 9.118 | 0.000 |  |
| 28111 | 33.573 | 7.906 | 0.000 |  | 28112 | 33.573 | 9.185 | 0.000 |  |
| 28113 | 33.573 | 9.078 | 0.031 |  | 28114 | 33.573 | 8.972 | 0.056 |  |
| 28115 | 33.573 | 8.865 | 0.075 |  | 28116 | 33.573 | 8.759 | 0.089 |  |
| 28117 | 33.573 | 8.652 | 0.097 |  | 28118 | 33.573 | 8.546 | 0.100 |  |
| 28119 | 33.573 | 8.439 | 0.097 |  | 28120 | 33.573 | 8.333 | 0.089 |  |
| 28121 | 33.573 | 8.226 | 0.075 |  | 28122 | 33.573 | 8.119 | 0.056 |  |
| 28123 | 33.573 | 8.013 | 0.031 |  | 28124 | 33.694 | 7.973 | -0.094 |  |
| 28125 | 33.694 | 7.973 | -0.027 |  | 28126 | 33.694 | 7.973 | 0.000 |  |
| 28127 | 33.694 | 8.013 | 0.000 |  | 28128 | 33.694 | 7.996 | 0.000 |  |
| 28129 | 33.694 | 8.119 | 0.000 |  | 28130 | 33.694 | 8.226 | 0.000 |  |
| 28131 | 33.694 | 8.296 | 0.000 |  | 28132 | 33.694 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28133 | 33.694 | 8.369 | 0.000 |  | 28134 | 33.694 | 8.439 | 0.000 |  |
| 28135 | 33.694 | 8.546 | 0.000 |  | 28136 | 33.694 | 8.652 | 0.000 |  |
| 28137 | 33.694 | 8.722 | 0.000 |  | 28138 | 33.694 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28139 | 33.694 | 8.795 | 0.000 |  | 28140 | 33.694 | 8.865 | 0.000 |  |
| 28141 | 33.694 | 8.972 | 0.000 |  | 28142 | 33.694 | 9.078 | 0.000 |  |
| 28143 | 33.694 | 9.096 | 0.000 |  | 28144 | 33.694 | 9.118 | -0.094 |  |
| 28145 | 33.694 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 28146 | 33.694 | 9.118 | -0.027 |  |
| 28147 | 33.694 | 9.118 | 0.000 |  | 28148 | 33.694 | 7.906 | 0.000 |  |
| 28149 | 33.694 | 9.185 | 0.000 |  | 28150 | 33.694 | 9.078 | 0.031 |  |
| 28151 | 33.694 | 8.972 | 0.056 |  | 28152 | 33.694 | 8.865 | 0.075 |  |
| 28153 | 33.694 | 8.759 | 0.089 |  | 28154 | 33.694 | 8.652 | 0.097 |  |
| 28155 | 33.694 | 8.546 | 0.100 |  | 28156 | 33.694 | 8.439 | 0.097 |  |
| 28157 | 33.694 | 8.333 | 0.089 |  | 28158 | 33.694 | 8.226 | 0.075 |  |
| 28159 | 33.694 | 8.119 | 0.056 |  | 28160 | 33.694 | 8.013 | 0.031 |  |
| 28161 | 33.815 | 7.973 | -0.094 |  | 28162 | 33.815 | 7.973 | -0.027 |  |
| 28163 | 33.815 | 7.973 | 0.000 |  | 28164 | 33.815 | 8.013 | 0.000 |  |
| 28165 | 33.815 | 7.996 | 0.000 |  | 28166 | 33.815 | 8.119 | 0.000 |  |
| 28167 | 33.815 | 8.226 | 0.000 |  | 28168 | 33.815 | 8.296 | 0.000 |  |
| 28169 | 33.815 | 8.333 | 0.000 |  | 28170 | 33.815 | 8.369 | 0.000 |  |
| 28171 | 33.815 | 8.439 | 0.000 |  | 28172 | 33.815 | 8.546 | 0.000 |  |
| 28173 | 33.815 | 8.652 | 0.000 |  | 28174 | 33.815 | 8.722 | 0.000 |  |
| 28175 | 33.815 | 8.759 | 0.000 |  | 28176 | 33.815 | 8.795 | 0.000 |  |
| 28177 | 33.815 | 8.865 | 0.000 |  | 28178 | 33.815 | 8.972 | 0.000 |  |
| 28179 | 33.815 | 9.078 | 0.000 |  | 28180 | 33.815 | 9.096 | 0.000 |  |
| 28181 | 33.815 | 9.118 | -0.094 |  | 28182 | 33.815 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 28183 | 33.815 | 9.118 | -0.027 |  | 28184 | 33.815 | 9.118 | 0.000 |  |
| 28185 | 33.815 | 7.906 | 0.000 |  | 28186 | 33.815 | 9.185 | 0.000 |  |
| 28187 | 33.815 | 9.078 | 0.031 |  | 28188 | 33.815 | 8.972 | 0.056 |  |
| 28189 | 33.815 | 8.865 | 0.075 |  | 28190 | 33.815 | 8.759 | 0.089 |  |
| 28191 | 33.815 | 8.652 | 0.097 |  | 28192 | 33.815 | 8.546 | 0.100 |  |
| 28193 | 33.815 | 8.439 | 0.097 |  | 28194 | 33.815 | 8.333 | 0.089 |  |
| 28195 | 33.815 | 8.226 | 0.075 |  | 28196 | 33.815 | 8.119 | 0.056 |  |
| 28197 | 33.815 | 8.013 | 0.031 |  | 28198 | 33.935 | 7.973 | -0.094 |  |
| 28199 | 33.935 | 7.973 | -0.027 |  | 28200 | 33.935 | 7.973 | 0.000 |  |
| 28201 | 33.935 | 8.013 | 0.000 |  | 28202 | 33.935 | 7.996 | 0.000 |  |
| 28203 | 33.935 | 8.119 | 0.000 |  | 28204 | 33.935 | 8.226 | 0.000 |  |
| 28205 | 33.935 | 8.296 | 0.000 |  | 28206 | 33.935 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28207 | 33.935 | 8.369 | 0.000 |  | 28208 | 33.935 | 8.439 | 0.000 |  |
| 28209 | 33.935 | 8.546 | 0.000 |  | 28210 | 33.935 | 8.652 | 0.000 |  |
| 28211 | 33.935 | 8.722 | 0.000 |  | 28212 | 33.935 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28213 | 33.935 | 8.795 | 0.000 |  | 28214 | 33.935 | 8.865 | 0.000 |  |
| 28215 | 33.935 | 8.972 | 0.000 |  | 28216 | 33.935 | 9.078 | 0.000 |  |
| 28217 | 33.935 | 9.096 | 0.000 |  | 28218 | 33.935 | 9.118 | -0.094 |  |
| 28219 | 33.935 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 28220 | 33.935 | 9.118 | -0.027 |  |
| 28221 | 33.935 | 9.118 | 0.000 |  | 28222 | 33.935 | 7.906 | 0.000 |  |
| 28223 | 33.935 | 9.185 | 0.000 |  | 28224 | 33.935 | 9.078 | 0.031 |  |
| 28225 | 33.935 | 8.972 | 0.056 |  | 28226 | 33.935 | 8.865 | 0.075 |  |
| 28227 | 33.935 | 8.759 | 0.089 |  | 28228 | 33.935 | 8.652 | 0.097 |  |
| 28229 | 33.935 | 8.546 | 0.100 |  | 28230 | 33.935 | 8.439 | 0.097 |  |
| 28231 | 33.935 | 8.333 | 0.089 |  | 28232 | 33.935 | 8.226 | 0.075 |  |
| 28233 | 33.935 | 8.119 | 0.056 |  | 28234 | 33.935 | 8.013 | 0.031 |  |
| 28235 | 34.056 | 7.973 | -0.094 |  | 28236 | 34.056 | 7.973 | -0.027 |  |
| 28237 | 34.056 | 7.973 | 0.000 |  | 28238 | 34.056 | 8.013 | 0.000 |  |
| 28239 | 34.056 | 7.996 | 0.000 |  | 28240 | 34.056 | 8.119 | 0.000 |  |
| 28241 | 34.056 | 8.226 | 0.000 |  | 28242 | 34.056 | 8.296 | 0.000 |  |
| 28243 | 34.056 | 8.333 | 0.000 |  | 28244 | 34.056 | 8.369 | 0.000 |  |
| 28245 | 34.056 | 8.439 | 0.000 |  | 28246 | 34.056 | 8.546 | 0.000 |  |
| 28247 | 34.056 | 8.652 | 0.000 |  | 28248 | 34.056 | 8.722 | 0.000 |  |
| 28249 | 34.056 | 8.759 | 0.000 |  | 28250 | 34.056 | 8.795 | 0.000 |  |
| 28251 | 34.056 | 8.865 | 0.000 |  | 28252 | 34.056 | 8.972 | 0.000 |  |
| 28253 | 34.056 | 9.078 | 0.000 |  | 28254 | 34.056 | 9.096 | 0.000 |  |
| 28255 | 34.056 | 9.118 | -0.094 |  | 28256 | 34.056 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 28257 | 34.056 | 9.118 | -0.027 |  | 28258 | 34.056 | 9.118 | 0.000 |  |
| 28259 | 34.056 | 7.906 | 0.000 |  | 28260 | 34.056 | 9.185 | 0.000 |  |
| 28261 | 34.056 | 9.078 | 0.031 |  | 28262 | 34.056 | 8.972 | 0.056 |  |
| 28263 | 34.056 | 8.865 | 0.075 |  | 28264 | 34.056 | 8.759 | 0.089 |  |
| 28265 | 34.056 | 8.652 | 0.097 |  | 28266 | 34.056 | 8.546 | 0.100 |  |
| 28267 | 34.056 | 8.439 | 0.097 |  | 28268 | 34.056 | 8.333 | 0.089 |  |
| 28269 | 34.056 | 8.226 | 0.075 |  | 28270 | 34.056 | 8.119 | 0.056 |  |
| 28271 | 34.056 | 8.013 | 0.031 |  | 28272 | 33.362 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28273 | 33.392 | 7.973 | -0.094 |  | 28274 | 33.422 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28275 | 33.392 | 7.973 | -0.027 |  | 28276 | 33.362 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28277 | 33.392 | 9.118 | -0.094 |  | 28278 | 33.422 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28279 | 33.392 | 9.118 | -0.027 |  | 28280 | 33.392 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28281 | 33.392 | 8.759 | 0.000 |  | 28282 | 33.482 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28283 | 33.513 | 7.973 | -0.094 |  | 28284 | 33.543 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28285 | 33.513 | 7.973 | -0.027 |  | 28286 | 33.482 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28287 | 33.513 | 9.118 | -0.094 |  | 28288 | 33.543 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28289 | 33.513 | 9.118 | -0.027 |  | 28290 | 33.513 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28291 | 33.513 | 8.759 | 0.000 |  | 28292 | 33.603 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28293 | 33.633 | 7.973 | -0.094 |  | 28294 | 33.664 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28295 | 33.633 | 7.973 | -0.027 |  | 28296 | 33.603 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28297 | 33.633 | 9.118 | -0.094 |  | 28298 | 33.664 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28299 | 33.633 | 9.118 | -0.027 |  | 28300 | 33.633 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28301 | 33.633 | 8.759 | 0.000 |  | 28302 | 33.724 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28303 | 33.754 | 7.973 | -0.094 |  | 28304 | 33.784 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28305 | 33.754 | 7.973 | -0.027 |  | 28306 | 33.724 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28307 | 33.754 | 9.118 | -0.094 |  | 28308 | 33.784 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28309 | 33.754 | 9.118 | -0.027 |  | 28310 | 33.754 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28311 | 33.754 | 8.759 | 0.000 |  | 28312 | 33.845 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28313 | 33.875 | 7.973 | -0.094 |  | 28314 | 33.905 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28315 | 33.875 | 7.973 | -0.027 |  | 28316 | 33.845 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28317 | 33.875 | 9.118 | -0.094 |  | 28318 | 33.905 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28319 | 33.875 | 9.118 | -0.027 |  | 28320 | 33.875 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28321 | 33.875 | 8.759 | 0.000 |  | 28322 | 33.966 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28323 | 33.996 | 7.973 | -0.094 |  | 28324 | 34.026 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28325 | 33.996 | 7.973 | -0.027 |  | 28326 | 33.966 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28327 | 33.996 | 9.118 | -0.094 |  | 28328 | 34.026 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28329 | 33.996 | 9.118 | -0.027 |  | 28330 | 33.996 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28331 | 33.996 | 8.333 | 0.000 |  | 28332 | 34.177 | 7.973 | -0.094 |  |
| 28333 | 34.177 | 7.973 | -0.027 |  | 28334 | 34.177 | 7.973 | 0.000 |  |
| 28335 | 34.177 | 8.013 | 0.000 |  | 28336 | 34.177 | 7.996 | 0.000 |  |
| 28337 | 34.177 | 8.119 | 0.000 |  | 28338 | 34.177 | 8.226 | 0.000 |  |
| 28339 | 34.177 | 8.296 | 0.000 |  | 28340 | 34.177 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28341 | 34.177 | 8.369 | 0.000 |  | 28342 | 34.177 | 8.439 | 0.000 |  |
| 28343 | 34.177 | 8.546 | 0.000 |  | 28344 | 34.177 | 8.652 | 0.000 |  |
| 28345 | 34.177 | 8.722 | 0.000 |  | 28346 | 34.177 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28347 | 34.177 | 8.795 | 0.000 |  | 28348 | 34.177 | 8.865 | 0.000 |  |
| 28349 | 34.177 | 8.972 | 0.000 |  | 28350 | 34.177 | 9.078 | 0.000 |  |
| 28351 | 34.177 | 9.096 | 0.000 |  | 28352 | 34.177 | 9.118 | -0.094 |  |
| 28353 | 34.177 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 28354 | 34.177 | 9.118 | -0.027 |  |
| 28355 | 34.177 | 9.118 | 0.000 |  | 28356 | 34.177 | 7.906 | 0.000 |  |
| 28357 | 34.177 | 9.185 | 0.000 |  | 28358 | 34.177 | 9.078 | 0.031 |  |
| 28359 | 34.177 | 8.972 | 0.056 |  | 28360 | 34.177 | 8.865 | 0.075 |  |
| 28361 | 34.177 | 8.759 | 0.089 |  | 28362 | 34.177 | 8.652 | 0.097 |  |
| 28363 | 34.177 | 8.546 | 0.100 |  | 28364 | 34.177 | 8.439 | 0.097 |  |
| 28365 | 34.177 | 8.333 | 0.089 |  | 28366 | 34.177 | 8.226 | 0.075 |  |
| 28367 | 34.177 | 8.119 | 0.056 |  | 28368 | 34.177 | 8.013 | 0.031 |  |
| 28369 | 34.298 | 7.973 | -0.094 |  | 28370 | 34.298 | 7.973 | -0.027 |  |
| 28371 | 34.298 | 7.973 | 0.000 |  | 28372 | 34.298 | 8.013 | 0.000 |  |
| 28373 | 34.298 | 7.996 | 0.000 |  | 28374 | 34.298 | 8.119 | 0.000 |  |
| 28375 | 34.298 | 8.226 | 0.000 |  | 28376 | 34.298 | 8.296 | 0.000 |  |
| 28377 | 34.298 | 8.333 | 0.000 |  | 28378 | 34.298 | 8.369 | 0.000 |  |
| 28379 | 34.298 | 8.439 | 0.000 |  | 28380 | 34.298 | 8.546 | 0.000 |  |
| 28381 | 34.298 | 8.652 | 0.000 |  | 28382 | 34.298 | 8.722 | 0.000 |  |
| 28383 | 34.298 | 8.759 | 0.000 |  | 28384 | 34.298 | 8.795 | 0.000 |  |
| 28385 | 34.298 | 8.865 | 0.000 |  | 28386 | 34.298 | 8.972 | 0.000 |  |
| 28387 | 34.298 | 9.078 | 0.000 |  | 28388 | 34.298 | 9.096 | 0.000 |  |
| 28389 | 34.298 | 9.118 | -0.094 |  | 28390 | 34.298 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 28391 | 34.298 | 9.118 | -0.027 |  | 28392 | 34.298 | 9.118 | 0.000 |  |
| 28393 | 34.298 | 7.906 | 0.000 |  | 28394 | 34.298 | 9.185 | 0.000 |  |
| 28395 | 34.298 | 9.078 | 0.031 |  | 28396 | 34.298 | 8.972 | 0.056 |  |
| 28397 | 34.298 | 8.865 | 0.075 |  | 28398 | 34.298 | 8.759 | 0.089 |  |
| 28399 | 34.298 | 8.652 | 0.097 |  | 28400 | 34.298 | 8.546 | 0.100 |  |
| 28401 | 34.298 | 8.439 | 0.097 |  | 28402 | 34.298 | 8.333 | 0.089 |  |
| 28403 | 34.298 | 8.226 | 0.075 |  | 28404 | 34.298 | 8.119 | 0.056 |  |
| 28405 | 34.298 | 8.013 | 0.031 |  | 28406 | 34.419 | 7.973 | -0.094 |  |
| 28407 | 34.419 | 7.973 | -0.027 |  | 28408 | 34.419 | 7.973 | 0.000 |  |
| 28409 | 34.419 | 8.013 | 0.000 |  | 28410 | 34.419 | 7.996 | 0.000 |  |
| 28411 | 34.419 | 8.119 | 0.000 |  | 28412 | 34.419 | 8.226 | 0.000 |  |
| 28413 | 34.419 | 8.296 | 0.000 |  | 28414 | 34.419 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28415 | 34.419 | 8.369 | 0.000 |  | 28416 | 34.419 | 8.439 | 0.000 |  |
| 28417 | 34.419 | 8.546 | 0.000 |  | 28418 | 34.419 | 8.652 | 0.000 |  |
| 28419 | 34.419 | 8.722 | 0.000 |  | 28420 | 34.419 | 8.759 | 0.000 |  |
| 28421 | 34.419 | 8.795 | 0.000 |  | 28422 | 34.419 | 8.865 | 0.000 |  |
| 28423 | 34.419 | 8.972 | 0.000 |  | 28424 | 34.419 | 9.078 | 0.000 |  |
| 28425 | 34.419 | 9.096 | 0.000 |  | 28426 | 34.419 | 9.118 | -0.094 |  |
| 28427 | 34.419 | 9.118 | -0.120 | 支座1 | 28428 | 34.419 | 9.118 | -0.027 |  |
| 28429 | 34.419 | 9.118 | 0.000 |  | 28430 | 34.419 | 7.906 | 0.000 |  |
| 28431 | 34.419 | 9.185 | 0.000 |  | 28432 | 34.419 | 9.078 | 0.031 |  |
| 28433 | 34.419 | 8.972 | 0.056 |  | 28434 | 34.419 | 8.865 | 0.075 |  |
| 28435 | 34.419 | 8.759 | 0.089 |  | 28436 | 34.419 | 8.652 | 0.097 |  |
| 28437 | 34.419 | 8.546 | 0.100 |  | 28438 | 34.419 | 8.439 | 0.097 |  |
| 28439 | 34.419 | 8.333 | 0.089 |  | 28440 | 34.419 | 8.226 | 0.075 |  |
| 28441 | 34.419 | 8.119 | 0.056 |  | 28442 | 34.419 | 8.013 | 0.031 |  |
| 28443 | 34.539 | 7.973 | -0.094 |  | 28444 | 34.539 | 7.973 | -0.027 |  |
| 28445 | 34.539 | 7.973 | 0.000 |  | 28446 | 34.539 | 8.013 | 0.000 |  |
| 28447 | 34.539 | 7.996 | 0.000 |  | 28448 | 34.539 | 8.119 | 0.000 |  |
| 28449 | 34.539 | 8.226 | 0.000 |  | 28450 | 34.539 | 8.296 | 0.000 |  |
| 28451 | 34.539 | 8.333 | 0.000 |  | 28452 | 34.539 | 8.369 | 0.000 |  |
| 28453 | 34.539 | 8.439 | 0.000 |  | 28454 | 34.539 | 8.546 | 0.000 |  |
| 28455 | 34.539 | 8.652 | 0.000 |  | 28456 | 34.539 | 8.722 | 0.000 |  |
| 28457 | 34.539 | 8.759 | 0.000 |  | 28458 | 34.539 | 8.795 | 0.000 |  |
| 28459 | 34.539 | 8.865 | 0.000 |  | 28460 | 34.539 | 8.972 | 0.000 |  |
| 28461 | 34.539 | 9.078 | 0.000 |  | 28462 | 34.539 | 9.096 | 0.000 |  |
| 28463 | 34.539 | 9.118 | -0.094 |  | 28464 | 34.539 | 9.118 | -0.120 | 支座1 |
| 28465 | 34.539 | 9.118 | -0.027 |  | 28466 | 34.539 | 9.118 | 0.000 |  |
| 28467 | 34.539 | 7.906 | 0.000 |  | 28468 | 34.539 | 9.185 | 0.000 |  |
| 28469 | 34.539 | 9.078 | 0.031 |  | 28470 | 34.539 | 8.972 | 0.056 |  |
| 28471 | 34.539 | 8.865 | 0.075 |  | 28472 | 34.539 | 8.759 | 0.089 |  |
| 28473 | 34.539 | 8.652 | 0.097 |  | 28474 | 34.539 | 8.546 | 0.100 |  |
| 28475 | 34.539 | 8.439 | 0.097 |  | 28476 | 34.539 | 8.333 | 0.089 |  |
| 28477 | 34.539 | 8.226 | 0.075 |  | 28478 | 34.539 | 8.119 | 0.056 |  |
| 28479 | 34.539 | 8.013 | 0.031 |  | 28480 | 34.086 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28481 | 34.117 | 7.973 | -0.094 |  | 28482 | 34.147 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28483 | 34.117 | 7.973 | -0.027 |  | 28484 | 34.086 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28485 | 34.117 | 9.118 | -0.094 |  | 28486 | 34.147 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28487 | 34.117 | 9.118 | -0.027 |  | 28488 | 34.117 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28489 | 34.117 | 8.759 | 0.000 |  | 28490 | 34.207 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28491 | 34.237 | 7.973 | -0.094 |  | 28492 | 34.268 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28493 | 34.237 | 7.973 | -0.027 |  | 28494 | 34.207 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28495 | 34.237 | 9.118 | -0.094 |  | 28496 | 34.268 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28497 | 34.237 | 9.118 | -0.027 |  | 28498 | 34.237 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28499 | 34.237 | 8.759 | 0.000 |  | 28500 | 34.328 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28501 | 34.358 | 7.973 | -0.094 |  | 28502 | 34.388 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28503 | 34.358 | 7.973 | -0.027 |  | 28504 | 34.328 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28505 | 34.358 | 9.118 | -0.094 |  | 28506 | 34.388 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28507 | 34.358 | 9.118 | -0.027 |  | 28508 | 34.358 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28509 | 34.358 | 8.759 | 0.000 |  | 28510 | 34.449 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28511 | 34.479 | 7.973 | -0.094 |  | 28512 | 34.509 | 7.973 | -0.061 |  |
| 28513 | 34.479 | 7.973 | -0.027 |  | 28514 | 34.449 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28515 | 34.479 | 9.118 | -0.094 |  | 28516 | 34.509 | 9.118 | -0.061 |  |
| 28517 | 34.479 | 9.118 | -0.027 |  | 28518 | 34.479 | 8.333 | 0.000 |  |
| 28519 | 34.479 | 8.759 | 0.000 |  | 28520 | 22.345 | 5.622 | -0.096 |  |
| 28521 | 22.345 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28522 | 22.345 | 5.622 | -0.029 |  |
| 28523 | 22.345 | 5.622 | 0.000 |  | 28524 | 22.345 | 5.661 | 0.000 |  |
| 28525 | 22.345 | 5.644 | 0.000 |  | 28526 | 22.345 | 5.768 | 0.000 |  |
| 28527 | 22.345 | 5.874 | 0.000 |  | 28528 | 22.345 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28529 | 22.345 | 6.087 | 0.000 |  | 28530 | 22.345 | 6.194 | 0.000 |  |
| 28531 | 22.345 | 6.300 | 0.000 |  | 28532 | 22.345 | 6.407 | 0.000 |  |
| 28533 | 22.345 | 6.513 | 0.000 |  | 28534 | 22.345 | 6.620 | 0.000 |  |
| 28535 | 22.345 | 6.726 | 0.000 |  | 28536 | 22.345 | 6.744 | 0.000 |  |
| 28537 | 22.345 | 6.766 | -0.096 |  | 28538 | 22.345 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 28539 | 22.345 | 6.766 | -0.029 |  | 28540 | 22.345 | 6.766 | 0.000 |  |
| 28541 | 22.345 | 5.555 | 0.000 |  | 28542 | 22.345 | 6.833 | 0.000 |  |
| 28543 | 22.345 | 6.726 | 0.031 |  | 28544 | 22.345 | 6.620 | 0.056 |  |
| 28545 | 22.345 | 6.513 | 0.075 |  | 28546 | 22.345 | 6.407 | 0.089 |  |
| 28547 | 22.345 | 6.300 | 0.097 |  | 28548 | 22.345 | 6.194 | 0.100 |  |
| 28549 | 22.345 | 6.087 | 0.097 |  | 28550 | 22.345 | 5.981 | 0.089 |  |
| 28551 | 22.345 | 5.874 | 0.075 |  | 28552 | 22.345 | 5.768 | 0.056 |  |
| 28553 | 22.345 | 5.661 | 0.031 |  | 28554 | 35.325 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28555 | 35.445 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28556 | 35.205 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28557 | 35.085 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28558 | 34.965 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28559 | 34.844 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28560 | 34.724 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28561 | 34.604 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28562 | 34.484 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28563 | 34.364 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28564 | 34.244 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28565 | 34.123 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28566 | 34.003 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28567 | 33.883 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28568 | 33.763 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28569 | 33.643 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28570 | 33.522 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28571 | 33.402 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28572 | 33.282 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28573 | 33.162 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28574 | 33.042 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28575 | 32.922 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28576 | 32.801 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28577 | 32.681 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28578 | 32.561 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28579 | 32.441 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28580 | 32.321 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28581 | 32.200 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28582 | 32.080 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28583 | 31.960 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28584 | 31.840 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28585 | 31.720 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28586 | 31.600 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28587 | 31.479 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28588 | 31.359 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28589 | 31.239 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28590 | 31.119 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28591 | 30.999 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28592 | 30.878 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28593 | 30.758 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28594 | 30.638 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28595 | 30.518 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28596 | 30.398 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28597 | 30.278 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28598 | 30.157 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28599 | 30.037 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28600 | 29.917 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28601 | 29.797 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28602 | 29.677 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28603 | 29.556 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28604 | 29.436 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28605 | 29.316 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28606 | 29.196 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28607 | 29.076 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28608 | 28.956 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28609 | 28.835 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28610 | 28.715 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28611 | 28.595 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28612 | 28.475 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28613 | 28.355 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28614 | 28.234 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28615 | 28.114 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28616 | 27.994 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28617 | 27.874 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28618 | 27.754 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28619 | 27.633 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28620 | 27.513 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28621 | 27.393 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28622 | 27.273 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28623 | 27.153 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28624 | 27.033 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28625 | 26.912 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28626 | 26.792 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28627 | 26.672 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28628 | 26.552 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28629 | 26.432 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28630 | 26.311 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28631 | 26.191 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28632 | 26.071 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28633 | 25.951 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28634 | 25.831 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28635 | 25.711 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28636 | 25.590 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28637 | 25.470 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28638 | 25.350 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28639 | 25.230 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28640 | 25.110 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28641 | 24.989 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28642 | 24.869 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28643 | 24.749 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28644 | 24.629 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28645 | 24.509 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28646 | 24.389 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28647 | 24.268 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28648 | 24.148 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28649 | 24.028 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28650 | 23.908 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28651 | 23.788 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28652 | 23.667 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28653 | 23.547 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28654 | 23.427 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28655 | 23.307 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28656 | 23.187 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28657 | 23.067 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28658 | 22.946 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28659 | 22.826 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28660 | 22.706 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28661 | 22.586 | 5.622 | -0.120 | 支座1 | 28662 | 22.466 | 5.622 | -0.120 | 支座1 |
| 28663 | 22.466 | 5.622 | -0.096 |  | 28664 | 22.466 | 5.622 | -0.029 |  |
| 28665 | 22.466 | 5.622 | 0.000 |  | 28666 | 22.466 | 5.661 | 0.000 |  |
| 28667 | 22.466 | 5.644 | 0.000 |  | 28668 | 22.466 | 5.768 | 0.000 |  |
| 28669 | 22.466 | 5.874 | 0.000 |  | 28670 | 22.466 | 5.944 | 0.000 |  |
| 28671 | 22.466 | 5.981 | 0.000 |  | 28672 | 22.466 | 6.018 | 0.000 |  |
| 28673 | 22.466 | 6.087 | 0.000 |  | 28674 | 22.466 | 6.194 | 0.000 |  |
| 28675 | 22.466 | 6.300 | 0.000 |  | 28676 | 22.466 | 6.370 | 0.000 |  |
| 28677 | 22.466 | 6.407 | 0.000 |  | 28678 | 22.466 | 6.444 | 0.000 |  |
| 28679 | 22.466 | 6.513 | 0.000 |  | 28680 | 22.466 | 6.620 | 0.000 |  |
| 28681 | 22.466 | 6.726 | 0.000 |  | 28682 | 22.466 | 6.744 | 0.000 |  |
| 28683 | 22.466 | 6.766 | -0.096 |  | 28684 | 22.466 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 28685 | 22.466 | 6.766 | -0.029 |  | 28686 | 22.466 | 6.766 | 0.000 |  |
| 28687 | 22.466 | 5.555 | 0.000 |  | 28688 | 22.466 | 6.833 | 0.000 |  |
| 28689 | 22.466 | 6.726 | 0.031 |  | 28690 | 22.466 | 6.620 | 0.056 |  |
| 28691 | 22.466 | 6.513 | 0.075 |  | 28692 | 22.466 | 6.407 | 0.089 |  |
| 28693 | 22.466 | 6.300 | 0.097 |  | 28694 | 22.466 | 6.194 | 0.100 |  |
| 28695 | 22.466 | 6.087 | 0.097 |  | 28696 | 22.466 | 5.981 | 0.089 |  |
| 28697 | 22.466 | 5.874 | 0.075 |  | 28698 | 22.466 | 5.768 | 0.056 |  |
| 28699 | 22.466 | 5.661 | 0.031 |  | 28700 | 22.586 | 5.622 | -0.096 |  |
| 28701 | 22.586 | 5.622 | -0.029 |  | 28702 | 22.586 | 5.622 | 0.000 |  |
| 28703 | 22.586 | 5.661 | 0.000 |  | 28704 | 22.586 | 5.644 | 0.000 |  |
| 28705 | 22.586 | 5.768 | 0.000 |  | 28706 | 22.586 | 5.874 | 0.000 |  |
| 28707 | 22.586 | 5.944 | 0.000 |  | 28708 | 22.586 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28709 | 22.586 | 6.018 | 0.000 |  | 28710 | 22.586 | 6.087 | 0.000 |  |
| 28711 | 22.586 | 6.194 | 0.000 |  | 28712 | 22.586 | 6.300 | 0.000 |  |
| 28713 | 22.586 | 6.370 | 0.000 |  | 28714 | 22.586 | 6.407 | 0.000 |  |
| 28715 | 22.586 | 6.444 | 0.000 |  | 28716 | 22.586 | 6.513 | 0.000 |  |
| 28717 | 22.586 | 6.620 | 0.000 |  | 28718 | 22.586 | 6.726 | 0.000 |  |
| 28719 | 22.586 | 6.744 | 0.000 |  | 28720 | 22.586 | 6.766 | -0.096 |  |
| 28721 | 22.586 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 28722 | 22.586 | 6.766 | -0.029 |  |
| 28723 | 22.586 | 6.766 | 0.000 |  | 28724 | 22.586 | 5.555 | 0.000 |  |
| 28725 | 22.586 | 6.833 | 0.000 |  | 28726 | 22.586 | 6.726 | 0.031 |  |
| 28727 | 22.586 | 6.620 | 0.056 |  | 28728 | 22.586 | 6.513 | 0.075 |  |
| 28729 | 22.586 | 6.407 | 0.089 |  | 28730 | 22.586 | 6.300 | 0.097 |  |
| 28731 | 22.586 | 6.194 | 0.100 |  | 28732 | 22.586 | 6.087 | 0.097 |  |
| 28733 | 22.586 | 5.981 | 0.089 |  | 28734 | 22.586 | 5.874 | 0.075 |  |
| 28735 | 22.586 | 5.768 | 0.056 |  | 28736 | 22.586 | 5.661 | 0.031 |  |
| 28737 | 22.706 | 5.622 | -0.096 |  | 28738 | 22.706 | 5.622 | -0.029 |  |
| 28739 | 22.706 | 5.622 | 0.000 |  | 28740 | 22.706 | 5.661 | 0.000 |  |
| 28741 | 22.706 | 5.644 | 0.000 |  | 28742 | 22.706 | 5.768 | 0.000 |  |
| 28743 | 22.706 | 5.874 | 0.000 |  | 28744 | 22.706 | 5.944 | 0.000 |  |
| 28745 | 22.706 | 5.981 | 0.000 |  | 28746 | 22.706 | 6.018 | 0.000 |  |
| 28747 | 22.706 | 6.087 | 0.000 |  | 28748 | 22.706 | 6.194 | 0.000 |  |
| 28749 | 22.706 | 6.300 | 0.000 |  | 28750 | 22.706 | 6.370 | 0.000 |  |
| 28751 | 22.706 | 6.407 | 0.000 |  | 28752 | 22.706 | 6.444 | 0.000 |  |
| 28753 | 22.706 | 6.513 | 0.000 |  | 28754 | 22.706 | 6.620 | 0.000 |  |
| 28755 | 22.706 | 6.726 | 0.000 |  | 28756 | 22.706 | 6.744 | 0.000 |  |
| 28757 | 22.706 | 6.766 | -0.096 |  | 28758 | 22.706 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 28759 | 22.706 | 6.766 | -0.029 |  | 28760 | 22.706 | 6.766 | 0.000 |  |
| 28761 | 22.706 | 5.555 | 0.000 |  | 28762 | 22.706 | 6.833 | 0.000 |  |
| 28763 | 22.706 | 6.726 | 0.031 |  | 28764 | 22.706 | 6.620 | 0.056 |  |
| 28765 | 22.706 | 6.513 | 0.075 |  | 28766 | 22.706 | 6.407 | 0.089 |  |
| 28767 | 22.706 | 6.300 | 0.097 |  | 28768 | 22.706 | 6.194 | 0.100 |  |
| 28769 | 22.706 | 6.087 | 0.097 |  | 28770 | 22.706 | 5.981 | 0.089 |  |
| 28771 | 22.706 | 5.874 | 0.075 |  | 28772 | 22.706 | 5.768 | 0.056 |  |
| 28773 | 22.706 | 5.661 | 0.031 |  | 28774 | 22.496 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28775 | 22.526 | 5.622 | -0.096 |  | 28776 | 22.556 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28777 | 22.526 | 5.622 | -0.029 |  | 28778 | 22.496 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28779 | 22.526 | 6.766 | -0.096 |  | 28780 | 22.556 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28781 | 22.526 | 6.766 | -0.029 |  | 28782 | 22.526 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28783 | 22.526 | 6.407 | 0.000 |  | 28784 | 22.616 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28785 | 22.646 | 5.622 | -0.096 |  | 28786 | 22.676 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28787 | 22.646 | 5.622 | -0.029 |  | 28788 | 22.616 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28789 | 22.646 | 6.766 | -0.096 |  | 28790 | 22.676 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28791 | 22.646 | 6.766 | -0.029 |  | 28792 | 22.646 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28793 | 22.646 | 6.407 | 0.000 |  | 28794 | 22.826 | 5.622 | -0.096 |  |
| 28795 | 22.826 | 5.622 | -0.029 |  | 28796 | 22.826 | 5.622 | 0.000 |  |
| 28797 | 22.826 | 5.661 | 0.000 |  | 28798 | 22.826 | 5.644 | 0.000 |  |
| 28799 | 22.826 | 5.768 | 0.000 |  | 28800 | 22.826 | 5.874 | 0.000 |  |
| 28801 | 22.826 | 5.944 | 0.000 |  | 28802 | 22.826 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28803 | 22.826 | 6.018 | 0.000 |  | 28804 | 22.826 | 6.087 | 0.000 |  |
| 28805 | 22.826 | 6.194 | 0.000 |  | 28806 | 22.826 | 6.300 | 0.000 |  |
| 28807 | 22.826 | 6.370 | 0.000 |  | 28808 | 22.826 | 6.407 | 0.000 |  |
| 28809 | 22.826 | 6.444 | 0.000 |  | 28810 | 22.826 | 6.513 | 0.000 |  |
| 28811 | 22.826 | 6.620 | 0.000 |  | 28812 | 22.826 | 6.726 | 0.000 |  |
| 28813 | 22.826 | 6.744 | 0.000 |  | 28814 | 22.826 | 6.766 | -0.096 |  |
| 28815 | 22.826 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 28816 | 22.826 | 6.766 | -0.029 |  |
| 28817 | 22.826 | 6.766 | 0.000 |  | 28818 | 22.826 | 5.555 | 0.000 |  |
| 28819 | 22.826 | 6.833 | 0.000 |  | 28820 | 22.826 | 6.726 | 0.031 |  |
| 28821 | 22.826 | 6.620 | 0.056 |  | 28822 | 22.826 | 6.513 | 0.075 |  |
| 28823 | 22.826 | 6.407 | 0.089 |  | 28824 | 22.826 | 6.300 | 0.097 |  |
| 28825 | 22.826 | 6.194 | 0.100 |  | 28826 | 22.826 | 6.087 | 0.097 |  |
| 28827 | 22.826 | 5.981 | 0.089 |  | 28828 | 22.826 | 5.874 | 0.075 |  |
| 28829 | 22.826 | 5.768 | 0.056 |  | 28830 | 22.826 | 5.661 | 0.031 |  |
| 28831 | 22.946 | 5.622 | -0.096 |  | 28832 | 22.946 | 5.622 | -0.029 |  |
| 28833 | 22.946 | 5.622 | 0.000 |  | 28834 | 22.946 | 5.661 | 0.000 |  |
| 28835 | 22.946 | 5.644 | 0.000 |  | 28836 | 22.946 | 5.768 | 0.000 |  |
| 28837 | 22.946 | 5.874 | 0.000 |  | 28838 | 22.946 | 5.944 | 0.000 |  |
| 28839 | 22.946 | 5.981 | 0.000 |  | 28840 | 22.946 | 6.018 | 0.000 |  |
| 28841 | 22.946 | 6.087 | 0.000 |  | 28842 | 22.946 | 6.194 | 0.000 |  |
| 28843 | 22.946 | 6.300 | 0.000 |  | 28844 | 22.946 | 6.370 | 0.000 |  |
| 28845 | 22.946 | 6.407 | 0.000 |  | 28846 | 22.946 | 6.444 | 0.000 |  |
| 28847 | 22.946 | 6.513 | 0.000 |  | 28848 | 22.946 | 6.620 | 0.000 |  |
| 28849 | 22.946 | 6.726 | 0.000 |  | 28850 | 22.946 | 6.744 | 0.000 |  |
| 28851 | 22.946 | 6.766 | -0.096 |  | 28852 | 22.946 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 28853 | 22.946 | 6.766 | -0.029 |  | 28854 | 22.946 | 6.766 | 0.000 |  |
| 28855 | 22.946 | 5.555 | 0.000 |  | 28856 | 22.946 | 6.833 | 0.000 |  |
| 28857 | 22.946 | 6.726 | 0.031 |  | 28858 | 22.946 | 6.620 | 0.056 |  |
| 28859 | 22.946 | 6.513 | 0.075 |  | 28860 | 22.946 | 6.407 | 0.089 |  |
| 28861 | 22.946 | 6.300 | 0.097 |  | 28862 | 22.946 | 6.194 | 0.100 |  |
| 28863 | 22.946 | 6.087 | 0.097 |  | 28864 | 22.946 | 5.981 | 0.089 |  |
| 28865 | 22.946 | 5.874 | 0.075 |  | 28866 | 22.946 | 5.768 | 0.056 |  |
| 28867 | 22.946 | 5.661 | 0.031 |  | 28868 | 22.736 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28869 | 22.766 | 5.622 | -0.096 |  | 28870 | 22.796 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28871 | 22.766 | 5.622 | -0.029 |  | 28872 | 22.736 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28873 | 22.766 | 6.766 | -0.096 |  | 28874 | 22.796 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28875 | 22.766 | 6.766 | -0.029 |  | 28876 | 22.766 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28877 | 22.766 | 6.407 | 0.000 |  | 28878 | 22.856 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28879 | 22.886 | 5.622 | -0.096 |  | 28880 | 22.916 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28881 | 22.886 | 5.622 | -0.029 |  | 28882 | 22.856 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28883 | 22.886 | 6.766 | -0.096 |  | 28884 | 22.916 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28885 | 22.886 | 6.766 | -0.029 |  | 28886 | 22.886 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28887 | 22.886 | 6.407 | 0.000 |  | 28888 | 23.067 | 5.622 | -0.096 |  |
| 28889 | 23.067 | 5.622 | -0.029 |  | 28890 | 23.067 | 5.622 | 0.000 |  |
| 28891 | 23.067 | 5.661 | 0.000 |  | 28892 | 23.067 | 5.644 | 0.000 |  |
| 28893 | 23.067 | 5.768 | 0.000 |  | 28894 | 23.067 | 5.874 | 0.000 |  |
| 28895 | 23.067 | 5.944 | 0.000 |  | 28896 | 23.067 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28897 | 23.067 | 6.018 | 0.000 |  | 28898 | 23.067 | 6.087 | 0.000 |  |
| 28899 | 23.067 | 6.194 | 0.000 |  | 28900 | 23.067 | 6.300 | 0.000 |  |
| 28901 | 23.067 | 6.370 | 0.000 |  | 28902 | 23.067 | 6.407 | 0.000 |  |
| 28903 | 23.067 | 6.444 | 0.000 |  | 28904 | 23.067 | 6.513 | 0.000 |  |
| 28905 | 23.067 | 6.620 | 0.000 |  | 28906 | 23.067 | 6.726 | 0.000 |  |
| 28907 | 23.067 | 6.744 | 0.000 |  | 28908 | 23.067 | 6.766 | -0.096 |  |
| 28909 | 23.067 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 28910 | 23.067 | 6.766 | -0.029 |  |
| 28911 | 23.067 | 6.766 | 0.000 |  | 28912 | 23.067 | 5.555 | 0.000 |  |
| 28913 | 23.067 | 6.833 | 0.000 |  | 28914 | 23.067 | 6.726 | 0.031 |  |
| 28915 | 23.067 | 6.620 | 0.056 |  | 28916 | 23.067 | 6.513 | 0.075 |  |
| 28917 | 23.067 | 6.407 | 0.089 |  | 28918 | 23.067 | 6.300 | 0.097 |  |
| 28919 | 23.067 | 6.194 | 0.100 |  | 28920 | 23.067 | 6.087 | 0.097 |  |
| 28921 | 23.067 | 5.981 | 0.089 |  | 28922 | 23.067 | 5.874 | 0.075 |  |
| 28923 | 23.067 | 5.768 | 0.056 |  | 28924 | 23.067 | 5.661 | 0.031 |  |
| 28925 | 23.187 | 5.622 | -0.096 |  | 28926 | 23.187 | 5.622 | -0.029 |  |
| 28927 | 23.187 | 5.622 | 0.000 |  | 28928 | 23.187 | 5.661 | 0.000 |  |
| 28929 | 23.187 | 5.644 | 0.000 |  | 28930 | 23.187 | 5.768 | 0.000 |  |
| 28931 | 23.187 | 5.874 | 0.000 |  | 28932 | 23.187 | 5.944 | 0.000 |  |
| 28933 | 23.187 | 5.981 | 0.000 |  | 28934 | 23.187 | 6.018 | 0.000 |  |
| 28935 | 23.187 | 6.087 | 0.000 |  | 28936 | 23.187 | 6.194 | 0.000 |  |
| 28937 | 23.187 | 6.300 | 0.000 |  | 28938 | 23.187 | 6.370 | 0.000 |  |
| 28939 | 23.187 | 6.407 | 0.000 |  | 28940 | 23.187 | 6.444 | 0.000 |  |
| 28941 | 23.187 | 6.513 | 0.000 |  | 28942 | 23.187 | 6.620 | 0.000 |  |
| 28943 | 23.187 | 6.726 | 0.000 |  | 28944 | 23.187 | 6.744 | 0.000 |  |
| 28945 | 23.187 | 6.766 | -0.096 |  | 28946 | 23.187 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 28947 | 23.187 | 6.766 | -0.029 |  | 28948 | 23.187 | 6.766 | 0.000 |  |
| 28949 | 23.187 | 5.555 | 0.000 |  | 28950 | 23.187 | 6.833 | 0.000 |  |
| 28951 | 23.187 | 6.726 | 0.031 |  | 28952 | 23.187 | 6.620 | 0.056 |  |
| 28953 | 23.187 | 6.513 | 0.075 |  | 28954 | 23.187 | 6.407 | 0.089 |  |
| 28955 | 23.187 | 6.300 | 0.097 |  | 28956 | 23.187 | 6.194 | 0.100 |  |
| 28957 | 23.187 | 6.087 | 0.097 |  | 28958 | 23.187 | 5.981 | 0.089 |  |
| 28959 | 23.187 | 5.874 | 0.075 |  | 28960 | 23.187 | 5.768 | 0.056 |  |
| 28961 | 23.187 | 5.661 | 0.031 |  | 28962 | 22.976 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28963 | 23.006 | 5.622 | -0.096 |  | 28964 | 23.036 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28965 | 23.006 | 5.622 | -0.029 |  | 28966 | 22.976 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28967 | 23.006 | 6.766 | -0.096 |  | 28968 | 23.036 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28969 | 23.006 | 6.766 | -0.029 |  | 28970 | 23.006 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28971 | 23.006 | 6.407 | 0.000 |  | 28972 | 23.097 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28973 | 23.127 | 5.622 | -0.096 |  | 28974 | 23.157 | 5.622 | -0.063 |  |
| 28975 | 23.127 | 5.622 | -0.029 |  | 28976 | 23.097 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28977 | 23.127 | 6.766 | -0.096 |  | 28978 | 23.157 | 6.766 | -0.063 |  |
| 28979 | 23.127 | 6.766 | -0.029 |  | 28980 | 23.127 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28981 | 23.127 | 6.407 | 0.000 |  | 28982 | 23.307 | 5.622 | -0.096 |  |
| 28983 | 23.307 | 5.622 | -0.029 |  | 28984 | 23.307 | 5.622 | 0.000 |  |
| 28985 | 23.307 | 5.661 | 0.000 |  | 28986 | 23.307 | 5.644 | 0.000 |  |
| 28987 | 23.307 | 5.768 | 0.000 |  | 28988 | 23.307 | 5.874 | 0.000 |  |
| 28989 | 23.307 | 5.944 | 0.000 |  | 28990 | 23.307 | 5.981 | 0.000 |  |
| 28991 | 23.307 | 6.018 | 0.000 |  | 28992 | 23.307 | 6.087 | 0.000 |  |
| 28993 | 23.307 | 6.194 | 0.000 |  | 28994 | 23.307 | 6.300 | 0.000 |  |
| 28995 | 23.307 | 6.370 | 0.000 |  | 28996 | 23.307 | 6.407 | 0.000 |  |
| 28997 | 23.307 | 6.444 | 0.000 |  | 28998 | 23.307 | 6.513 | 0.000 |  |
| 28999 | 23.307 | 6.620 | 0.000 |  | 29000 | 23.307 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29001 | 23.307 | 6.744 | 0.000 |  | 29002 | 23.307 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29003 | 23.307 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29004 | 23.307 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29005 | 23.307 | 6.766 | 0.000 |  | 29006 | 23.307 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29007 | 23.307 | 6.833 | 0.000 |  | 29008 | 23.307 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29009 | 23.307 | 6.620 | 0.056 |  | 29010 | 23.307 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29011 | 23.307 | 6.407 | 0.089 |  | 29012 | 23.307 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29013 | 23.307 | 6.194 | 0.100 |  | 29014 | 23.307 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29015 | 23.307 | 5.981 | 0.089 |  | 29016 | 23.307 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29017 | 23.307 | 5.768 | 0.056 |  | 29018 | 23.307 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29019 | 23.427 | 5.622 | -0.096 |  | 29020 | 23.427 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29021 | 23.427 | 5.622 | 0.000 |  | 29022 | 23.427 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29023 | 23.427 | 5.644 | 0.000 |  | 29024 | 23.427 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29025 | 23.427 | 5.874 | 0.000 |  | 29026 | 23.427 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29027 | 23.427 | 5.981 | 0.000 |  | 29028 | 23.427 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29029 | 23.427 | 6.087 | 0.000 |  | 29030 | 23.427 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29031 | 23.427 | 6.300 | 0.000 |  | 29032 | 23.427 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29033 | 23.427 | 6.407 | 0.000 |  | 29034 | 23.427 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29035 | 23.427 | 6.513 | 0.000 |  | 29036 | 23.427 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29037 | 23.427 | 6.726 | 0.000 |  | 29038 | 23.427 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29039 | 23.427 | 6.766 | -0.096 |  | 29040 | 23.427 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29041 | 23.427 | 6.766 | -0.029 |  | 29042 | 23.427 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29043 | 23.427 | 5.555 | 0.000 |  | 29044 | 23.427 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29045 | 23.427 | 6.726 | 0.031 |  | 29046 | 23.427 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29047 | 23.427 | 6.513 | 0.075 |  | 29048 | 23.427 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29049 | 23.427 | 6.300 | 0.097 |  | 29050 | 23.427 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29051 | 23.427 | 6.087 | 0.097 |  | 29052 | 23.427 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29053 | 23.427 | 5.874 | 0.075 |  | 29054 | 23.427 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29055 | 23.427 | 5.661 | 0.031 |  | 29056 | 23.217 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29057 | 23.247 | 5.622 | -0.096 |  | 29058 | 23.277 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29059 | 23.247 | 5.622 | -0.029 |  | 29060 | 23.217 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29061 | 23.247 | 6.766 | -0.096 |  | 29062 | 23.277 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29063 | 23.247 | 6.766 | -0.029 |  | 29064 | 23.247 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29065 | 23.247 | 6.407 | 0.000 |  | 29066 | 23.337 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29067 | 23.367 | 5.622 | -0.096 |  | 29068 | 23.397 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29069 | 23.367 | 5.622 | -0.029 |  | 29070 | 23.337 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29071 | 23.367 | 6.766 | -0.096 |  | 29072 | 23.397 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29073 | 23.367 | 6.766 | -0.029 |  | 29074 | 23.367 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29075 | 23.367 | 6.407 | 0.000 |  | 29076 | 23.547 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29077 | 23.547 | 5.622 | -0.029 |  | 29078 | 23.547 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29079 | 23.547 | 5.661 | 0.000 |  | 29080 | 23.547 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29081 | 23.547 | 5.768 | 0.000 |  | 29082 | 23.547 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29083 | 23.547 | 5.944 | 0.000 |  | 29084 | 23.547 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29085 | 23.547 | 6.018 | 0.000 |  | 29086 | 23.547 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29087 | 23.547 | 6.194 | 0.000 |  | 29088 | 23.547 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29089 | 23.547 | 6.370 | 0.000 |  | 29090 | 23.547 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29091 | 23.547 | 6.444 | 0.000 |  | 29092 | 23.547 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29093 | 23.547 | 6.620 | 0.000 |  | 29094 | 23.547 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29095 | 23.547 | 6.744 | 0.000 |  | 29096 | 23.547 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29097 | 23.547 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29098 | 23.547 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29099 | 23.547 | 6.766 | 0.000 |  | 29100 | 23.547 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29101 | 23.547 | 6.833 | 0.000 |  | 29102 | 23.547 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29103 | 23.547 | 6.620 | 0.056 |  | 29104 | 23.547 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29105 | 23.547 | 6.407 | 0.089 |  | 29106 | 23.547 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29107 | 23.547 | 6.194 | 0.100 |  | 29108 | 23.547 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29109 | 23.547 | 5.981 | 0.089 |  | 29110 | 23.547 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29111 | 23.547 | 5.768 | 0.056 |  | 29112 | 23.547 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29113 | 23.667 | 5.622 | -0.096 |  | 29114 | 23.667 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29115 | 23.667 | 5.622 | 0.000 |  | 29116 | 23.667 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29117 | 23.667 | 5.644 | 0.000 |  | 29118 | 23.667 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29119 | 23.667 | 5.874 | 0.000 |  | 29120 | 23.667 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29121 | 23.667 | 5.981 | 0.000 |  | 29122 | 23.667 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29123 | 23.667 | 6.087 | 0.000 |  | 29124 | 23.667 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29125 | 23.667 | 6.300 | 0.000 |  | 29126 | 23.667 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29127 | 23.667 | 6.407 | 0.000 |  | 29128 | 23.667 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29129 | 23.667 | 6.513 | 0.000 |  | 29130 | 23.667 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29131 | 23.667 | 6.726 | 0.000 |  | 29132 | 23.667 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29133 | 23.667 | 6.766 | -0.096 |  | 29134 | 23.667 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29135 | 23.667 | 6.766 | -0.029 |  | 29136 | 23.667 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29137 | 23.667 | 5.555 | 0.000 |  | 29138 | 23.667 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29139 | 23.667 | 6.726 | 0.031 |  | 29140 | 23.667 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29141 | 23.667 | 6.513 | 0.075 |  | 29142 | 23.667 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29143 | 23.667 | 6.300 | 0.097 |  | 29144 | 23.667 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29145 | 23.667 | 6.087 | 0.097 |  | 29146 | 23.667 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29147 | 23.667 | 5.874 | 0.075 |  | 29148 | 23.667 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29149 | 23.667 | 5.661 | 0.031 |  | 29150 | 23.457 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29151 | 23.487 | 5.622 | -0.096 |  | 29152 | 23.517 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29153 | 23.487 | 5.622 | -0.029 |  | 29154 | 23.457 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29155 | 23.487 | 6.766 | -0.096 |  | 29156 | 23.517 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29157 | 23.487 | 6.766 | -0.029 |  | 29158 | 23.487 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29159 | 23.487 | 6.407 | 0.000 |  | 29160 | 23.577 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29161 | 23.607 | 5.622 | -0.096 |  | 29162 | 23.637 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29163 | 23.607 | 5.622 | -0.029 |  | 29164 | 23.577 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29165 | 23.607 | 6.766 | -0.096 |  | 29166 | 23.637 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29167 | 23.607 | 6.766 | -0.029 |  | 29168 | 23.607 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29169 | 23.607 | 6.407 | 0.000 |  | 29170 | 23.788 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29171 | 23.788 | 5.622 | -0.029 |  | 29172 | 23.788 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29173 | 23.788 | 5.661 | 0.000 |  | 29174 | 23.788 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29175 | 23.788 | 5.768 | 0.000 |  | 29176 | 23.788 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29177 | 23.788 | 5.944 | 0.000 |  | 29178 | 23.788 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29179 | 23.788 | 6.018 | 0.000 |  | 29180 | 23.788 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29181 | 23.788 | 6.194 | 0.000 |  | 29182 | 23.788 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29183 | 23.788 | 6.370 | 0.000 |  | 29184 | 23.788 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29185 | 23.788 | 6.444 | 0.000 |  | 29186 | 23.788 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29187 | 23.788 | 6.620 | 0.000 |  | 29188 | 23.788 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29189 | 23.788 | 6.744 | 0.000 |  | 29190 | 23.788 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29191 | 23.788 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29192 | 23.788 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29193 | 23.788 | 6.766 | 0.000 |  | 29194 | 23.788 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29195 | 23.788 | 6.833 | 0.000 |  | 29196 | 23.788 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29197 | 23.788 | 6.620 | 0.056 |  | 29198 | 23.788 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29199 | 23.788 | 6.407 | 0.089 |  | 29200 | 23.788 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29201 | 23.788 | 6.194 | 0.100 |  | 29202 | 23.788 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29203 | 23.788 | 5.981 | 0.089 |  | 29204 | 23.788 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29205 | 23.788 | 5.768 | 0.056 |  | 29206 | 23.788 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29207 | 23.908 | 5.622 | -0.096 |  | 29208 | 23.908 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29209 | 23.908 | 5.622 | 0.000 |  | 29210 | 23.908 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29211 | 23.908 | 5.644 | 0.000 |  | 29212 | 23.908 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29213 | 23.908 | 5.874 | 0.000 |  | 29214 | 23.908 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29215 | 23.908 | 5.981 | 0.000 |  | 29216 | 23.908 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29217 | 23.908 | 6.087 | 0.000 |  | 29218 | 23.908 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29219 | 23.908 | 6.300 | 0.000 |  | 29220 | 23.908 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29221 | 23.908 | 6.407 | 0.000 |  | 29222 | 23.908 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29223 | 23.908 | 6.513 | 0.000 |  | 29224 | 23.908 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29225 | 23.908 | 6.726 | 0.000 |  | 29226 | 23.908 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29227 | 23.908 | 6.766 | -0.096 |  | 29228 | 23.908 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29229 | 23.908 | 6.766 | -0.029 |  | 29230 | 23.908 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29231 | 23.908 | 5.555 | 0.000 |  | 29232 | 23.908 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29233 | 23.908 | 6.726 | 0.031 |  | 29234 | 23.908 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29235 | 23.908 | 6.513 | 0.075 |  | 29236 | 23.908 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29237 | 23.908 | 6.300 | 0.097 |  | 29238 | 23.908 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29239 | 23.908 | 6.087 | 0.097 |  | 29240 | 23.908 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29241 | 23.908 | 5.874 | 0.075 |  | 29242 | 23.908 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29243 | 23.908 | 5.661 | 0.031 |  | 29244 | 23.697 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29245 | 23.728 | 5.622 | -0.096 |  | 29246 | 23.758 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29247 | 23.728 | 5.622 | -0.029 |  | 29248 | 23.697 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29249 | 23.728 | 6.766 | -0.096 |  | 29250 | 23.758 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29251 | 23.728 | 6.766 | -0.029 |  | 29252 | 23.728 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29253 | 23.728 | 6.407 | 0.000 |  | 29254 | 23.818 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29255 | 23.848 | 5.622 | -0.096 |  | 29256 | 23.878 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29257 | 23.848 | 5.622 | -0.029 |  | 29258 | 23.818 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29259 | 23.848 | 6.766 | -0.096 |  | 29260 | 23.878 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29261 | 23.848 | 6.766 | -0.029 |  | 29262 | 23.848 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29263 | 23.848 | 6.407 | 0.000 |  | 29264 | 24.028 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29265 | 24.028 | 5.622 | -0.029 |  | 29266 | 24.028 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29267 | 24.028 | 5.661 | 0.000 |  | 29268 | 24.028 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29269 | 24.028 | 5.768 | 0.000 |  | 29270 | 24.028 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29271 | 24.028 | 5.944 | 0.000 |  | 29272 | 24.028 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29273 | 24.028 | 6.018 | 0.000 |  | 29274 | 24.028 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29275 | 24.028 | 6.194 | 0.000 |  | 29276 | 24.028 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29277 | 24.028 | 6.370 | 0.000 |  | 29278 | 24.028 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29279 | 24.028 | 6.444 | 0.000 |  | 29280 | 24.028 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29281 | 24.028 | 6.620 | 0.000 |  | 29282 | 24.028 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29283 | 24.028 | 6.744 | 0.000 |  | 29284 | 24.028 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29285 | 24.028 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29286 | 24.028 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29287 | 24.028 | 6.766 | 0.000 |  | 29288 | 24.028 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29289 | 24.028 | 6.833 | 0.000 |  | 29290 | 24.028 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29291 | 24.028 | 6.620 | 0.056 |  | 29292 | 24.028 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29293 | 24.028 | 6.407 | 0.089 |  | 29294 | 24.028 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29295 | 24.028 | 6.194 | 0.100 |  | 29296 | 24.028 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29297 | 24.028 | 5.981 | 0.089 |  | 29298 | 24.028 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29299 | 24.028 | 5.768 | 0.056 |  | 29300 | 24.028 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29301 | 24.148 | 5.622 | -0.096 |  | 29302 | 24.148 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29303 | 24.148 | 5.622 | 0.000 |  | 29304 | 24.148 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29305 | 24.148 | 5.644 | 0.000 |  | 29306 | 24.148 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29307 | 24.148 | 5.874 | 0.000 |  | 29308 | 24.148 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29309 | 24.148 | 5.981 | 0.000 |  | 29310 | 24.148 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29311 | 24.148 | 6.087 | 0.000 |  | 29312 | 24.148 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29313 | 24.148 | 6.300 | 0.000 |  | 29314 | 24.148 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29315 | 24.148 | 6.407 | 0.000 |  | 29316 | 24.148 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29317 | 24.148 | 6.513 | 0.000 |  | 29318 | 24.148 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29319 | 24.148 | 6.726 | 0.000 |  | 29320 | 24.148 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29321 | 24.148 | 6.766 | -0.096 |  | 29322 | 24.148 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29323 | 24.148 | 6.766 | -0.029 |  | 29324 | 24.148 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29325 | 24.148 | 5.555 | 0.000 |  | 29326 | 24.148 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29327 | 24.148 | 6.726 | 0.031 |  | 29328 | 24.148 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29329 | 24.148 | 6.513 | 0.075 |  | 29330 | 24.148 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29331 | 24.148 | 6.300 | 0.097 |  | 29332 | 24.148 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29333 | 24.148 | 6.087 | 0.097 |  | 29334 | 24.148 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29335 | 24.148 | 5.874 | 0.075 |  | 29336 | 24.148 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29337 | 24.148 | 5.661 | 0.031 |  | 29338 | 23.938 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29339 | 23.968 | 5.622 | -0.096 |  | 29340 | 23.998 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29341 | 23.968 | 5.622 | -0.029 |  | 29342 | 23.938 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29343 | 23.968 | 6.766 | -0.096 |  | 29344 | 23.998 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29345 | 23.968 | 6.766 | -0.029 |  | 29346 | 23.968 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29347 | 23.968 | 6.407 | 0.000 |  | 29348 | 24.058 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29349 | 24.088 | 5.622 | -0.096 |  | 29350 | 24.118 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29351 | 24.088 | 5.622 | -0.029 |  | 29352 | 24.058 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29353 | 24.088 | 6.766 | -0.096 |  | 29354 | 24.118 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29355 | 24.088 | 6.766 | -0.029 |  | 29356 | 24.088 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29357 | 24.088 | 6.407 | 0.000 |  | 29358 | 24.268 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29359 | 24.268 | 5.622 | -0.029 |  | 29360 | 24.268 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29361 | 24.268 | 5.661 | 0.000 |  | 29362 | 24.268 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29363 | 24.268 | 5.768 | 0.000 |  | 29364 | 24.268 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29365 | 24.268 | 5.944 | 0.000 |  | 29366 | 24.268 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29367 | 24.268 | 6.018 | 0.000 |  | 29368 | 24.268 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29369 | 24.268 | 6.194 | 0.000 |  | 29370 | 24.268 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29371 | 24.268 | 6.370 | 0.000 |  | 29372 | 24.268 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29373 | 24.268 | 6.444 | 0.000 |  | 29374 | 24.268 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29375 | 24.268 | 6.620 | 0.000 |  | 29376 | 24.268 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29377 | 24.268 | 6.744 | 0.000 |  | 29378 | 24.268 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29379 | 24.268 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29380 | 24.268 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29381 | 24.268 | 6.766 | 0.000 |  | 29382 | 24.268 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29383 | 24.268 | 6.833 | 0.000 |  | 29384 | 24.268 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29385 | 24.268 | 6.620 | 0.056 |  | 29386 | 24.268 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29387 | 24.268 | 6.407 | 0.089 |  | 29388 | 24.268 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29389 | 24.268 | 6.194 | 0.100 |  | 29390 | 24.268 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29391 | 24.268 | 5.981 | 0.089 |  | 29392 | 24.268 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29393 | 24.268 | 5.768 | 0.056 |  | 29394 | 24.268 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29395 | 24.389 | 5.622 | -0.096 |  | 29396 | 24.389 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29397 | 24.389 | 5.622 | 0.000 |  | 29398 | 24.389 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29399 | 24.389 | 5.644 | 0.000 |  | 29400 | 24.389 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29401 | 24.389 | 5.874 | 0.000 |  | 29402 | 24.389 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29403 | 24.389 | 5.981 | 0.000 |  | 29404 | 24.389 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29405 | 24.389 | 6.087 | 0.000 |  | 29406 | 24.389 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29407 | 24.389 | 6.300 | 0.000 |  | 29408 | 24.389 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29409 | 24.389 | 6.407 | 0.000 |  | 29410 | 24.389 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29411 | 24.389 | 6.513 | 0.000 |  | 29412 | 24.389 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29413 | 24.389 | 6.726 | 0.000 |  | 29414 | 24.389 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29415 | 24.389 | 6.766 | -0.096 |  | 29416 | 24.389 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29417 | 24.389 | 6.766 | -0.029 |  | 29418 | 24.389 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29419 | 24.389 | 5.555 | 0.000 |  | 29420 | 24.389 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29421 | 24.389 | 6.726 | 0.031 |  | 29422 | 24.389 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29423 | 24.389 | 6.513 | 0.075 |  | 29424 | 24.389 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29425 | 24.389 | 6.300 | 0.097 |  | 29426 | 24.389 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29427 | 24.389 | 6.087 | 0.097 |  | 29428 | 24.389 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29429 | 24.389 | 5.874 | 0.075 |  | 29430 | 24.389 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29431 | 24.389 | 5.661 | 0.031 |  | 29432 | 24.178 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29433 | 24.208 | 5.622 | -0.096 |  | 29434 | 24.238 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29435 | 24.208 | 5.622 | -0.029 |  | 29436 | 24.178 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29437 | 24.208 | 6.766 | -0.096 |  | 29438 | 24.238 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29439 | 24.208 | 6.766 | -0.029 |  | 29440 | 24.208 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29441 | 24.208 | 6.407 | 0.000 |  | 29442 | 24.298 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29443 | 24.328 | 5.622 | -0.096 |  | 29444 | 24.358 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29445 | 24.328 | 5.622 | -0.029 |  | 29446 | 24.298 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29447 | 24.328 | 6.766 | -0.096 |  | 29448 | 24.358 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29449 | 24.328 | 6.766 | -0.029 |  | 29450 | 24.328 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29451 | 24.328 | 6.407 | 0.000 |  | 29452 | 24.509 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29453 | 24.509 | 5.622 | -0.029 |  | 29454 | 24.509 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29455 | 24.509 | 5.661 | 0.000 |  | 29456 | 24.509 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29457 | 24.509 | 5.768 | 0.000 |  | 29458 | 24.509 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29459 | 24.509 | 5.944 | 0.000 |  | 29460 | 24.509 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29461 | 24.509 | 6.018 | 0.000 |  | 29462 | 24.509 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29463 | 24.509 | 6.194 | 0.000 |  | 29464 | 24.509 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29465 | 24.509 | 6.370 | 0.000 |  | 29466 | 24.509 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29467 | 24.509 | 6.444 | 0.000 |  | 29468 | 24.509 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29469 | 24.509 | 6.620 | 0.000 |  | 29470 | 24.509 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29471 | 24.509 | 6.744 | 0.000 |  | 29472 | 24.509 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29473 | 24.509 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29474 | 24.509 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29475 | 24.509 | 6.766 | 0.000 |  | 29476 | 24.509 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29477 | 24.509 | 6.833 | 0.000 |  | 29478 | 24.509 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29479 | 24.509 | 6.620 | 0.056 |  | 29480 | 24.509 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29481 | 24.509 | 6.407 | 0.089 |  | 29482 | 24.509 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29483 | 24.509 | 6.194 | 0.100 |  | 29484 | 24.509 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29485 | 24.509 | 5.981 | 0.089 |  | 29486 | 24.509 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29487 | 24.509 | 5.768 | 0.056 |  | 29488 | 24.509 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29489 | 24.629 | 5.622 | -0.096 |  | 29490 | 24.629 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29491 | 24.629 | 5.622 | 0.000 |  | 29492 | 24.629 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29493 | 24.629 | 5.644 | 0.000 |  | 29494 | 24.629 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29495 | 24.629 | 5.874 | 0.000 |  | 29496 | 24.629 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29497 | 24.629 | 5.981 | 0.000 |  | 29498 | 24.629 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29499 | 24.629 | 6.087 | 0.000 |  | 29500 | 24.629 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29501 | 24.629 | 6.300 | 0.000 |  | 29502 | 24.629 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29503 | 24.629 | 6.407 | 0.000 |  | 29504 | 24.629 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29505 | 24.629 | 6.513 | 0.000 |  | 29506 | 24.629 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29507 | 24.629 | 6.726 | 0.000 |  | 29508 | 24.629 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29509 | 24.629 | 6.766 | -0.096 |  | 29510 | 24.629 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29511 | 24.629 | 6.766 | -0.029 |  | 29512 | 24.629 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29513 | 24.629 | 5.555 | 0.000 |  | 29514 | 24.629 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29515 | 24.629 | 6.726 | 0.031 |  | 29516 | 24.629 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29517 | 24.629 | 6.513 | 0.075 |  | 29518 | 24.629 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29519 | 24.629 | 6.300 | 0.097 |  | 29520 | 24.629 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29521 | 24.629 | 6.087 | 0.097 |  | 29522 | 24.629 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29523 | 24.629 | 5.874 | 0.075 |  | 29524 | 24.629 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29525 | 24.629 | 5.661 | 0.031 |  | 29526 | 24.419 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29527 | 24.449 | 5.622 | -0.096 |  | 29528 | 24.479 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29529 | 24.449 | 5.622 | -0.029 |  | 29530 | 24.419 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29531 | 24.449 | 6.766 | -0.096 |  | 29532 | 24.479 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29533 | 24.449 | 6.766 | -0.029 |  | 29534 | 24.449 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29535 | 24.449 | 6.407 | 0.000 |  | 29536 | 24.539 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29537 | 24.569 | 5.622 | -0.096 |  | 29538 | 24.599 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29539 | 24.569 | 5.622 | -0.029 |  | 29540 | 24.539 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29541 | 24.569 | 6.766 | -0.096 |  | 29542 | 24.599 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29543 | 24.569 | 6.766 | -0.029 |  | 29544 | 24.569 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29545 | 24.569 | 6.407 | 0.000 |  | 29546 | 24.749 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29547 | 24.749 | 5.622 | -0.029 |  | 29548 | 24.749 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29549 | 24.749 | 5.661 | 0.000 |  | 29550 | 24.749 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29551 | 24.749 | 5.768 | 0.000 |  | 29552 | 24.749 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29553 | 24.749 | 5.944 | 0.000 |  | 29554 | 24.749 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29555 | 24.749 | 6.018 | 0.000 |  | 29556 | 24.749 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29557 | 24.749 | 6.194 | 0.000 |  | 29558 | 24.749 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29559 | 24.749 | 6.370 | 0.000 |  | 29560 | 24.749 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29561 | 24.749 | 6.444 | 0.000 |  | 29562 | 24.749 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29563 | 24.749 | 6.620 | 0.000 |  | 29564 | 24.749 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29565 | 24.749 | 6.744 | 0.000 |  | 29566 | 24.749 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29567 | 24.749 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29568 | 24.749 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29569 | 24.749 | 6.766 | 0.000 |  | 29570 | 24.749 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29571 | 24.749 | 6.833 | 0.000 |  | 29572 | 24.749 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29573 | 24.749 | 6.620 | 0.056 |  | 29574 | 24.749 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29575 | 24.749 | 6.407 | 0.089 |  | 29576 | 24.749 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29577 | 24.749 | 6.194 | 0.100 |  | 29578 | 24.749 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29579 | 24.749 | 5.981 | 0.089 |  | 29580 | 24.749 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29581 | 24.749 | 5.768 | 0.056 |  | 29582 | 24.749 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29583 | 24.869 | 5.622 | -0.096 |  | 29584 | 24.869 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29585 | 24.869 | 5.622 | 0.000 |  | 29586 | 24.869 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29587 | 24.869 | 5.644 | 0.000 |  | 29588 | 24.869 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29589 | 24.869 | 5.874 | 0.000 |  | 29590 | 24.869 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29591 | 24.869 | 5.981 | 0.000 |  | 29592 | 24.869 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29593 | 24.869 | 6.087 | 0.000 |  | 29594 | 24.869 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29595 | 24.869 | 6.300 | 0.000 |  | 29596 | 24.869 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29597 | 24.869 | 6.407 | 0.000 |  | 29598 | 24.869 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29599 | 24.869 | 6.513 | 0.000 |  | 29600 | 24.869 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29601 | 24.869 | 6.726 | 0.000 |  | 29602 | 24.869 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29603 | 24.869 | 6.766 | -0.096 |  | 29604 | 24.869 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29605 | 24.869 | 6.766 | -0.029 |  | 29606 | 24.869 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29607 | 24.869 | 5.555 | 0.000 |  | 29608 | 24.869 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29609 | 24.869 | 6.726 | 0.031 |  | 29610 | 24.869 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29611 | 24.869 | 6.513 | 0.075 |  | 29612 | 24.869 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29613 | 24.869 | 6.300 | 0.097 |  | 29614 | 24.869 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29615 | 24.869 | 6.087 | 0.097 |  | 29616 | 24.869 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29617 | 24.869 | 5.874 | 0.075 |  | 29618 | 24.869 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29619 | 24.869 | 5.661 | 0.031 |  | 29620 | 24.659 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29621 | 24.689 | 5.622 | -0.096 |  | 29622 | 24.719 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29623 | 24.689 | 5.622 | -0.029 |  | 29624 | 24.659 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29625 | 24.689 | 6.766 | -0.096 |  | 29626 | 24.719 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29627 | 24.689 | 6.766 | -0.029 |  | 29628 | 24.689 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29629 | 24.689 | 6.407 | 0.000 |  | 29630 | 24.779 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29631 | 24.809 | 5.622 | -0.096 |  | 29632 | 24.839 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29633 | 24.809 | 5.622 | -0.029 |  | 29634 | 24.779 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29635 | 24.809 | 6.766 | -0.096 |  | 29636 | 24.839 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29637 | 24.809 | 6.766 | -0.029 |  | 29638 | 24.809 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29639 | 24.809 | 6.407 | 0.000 |  | 29640 | 24.989 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29641 | 24.989 | 5.622 | -0.029 |  | 29642 | 24.989 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29643 | 24.989 | 5.661 | 0.000 |  | 29644 | 24.989 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29645 | 24.989 | 5.768 | 0.000 |  | 29646 | 24.989 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29647 | 24.989 | 5.944 | 0.000 |  | 29648 | 24.989 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29649 | 24.989 | 6.018 | 0.000 |  | 29650 | 24.989 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29651 | 24.989 | 6.194 | 0.000 |  | 29652 | 24.989 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29653 | 24.989 | 6.370 | 0.000 |  | 29654 | 24.989 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29655 | 24.989 | 6.444 | 0.000 |  | 29656 | 24.989 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29657 | 24.989 | 6.620 | 0.000 |  | 29658 | 24.989 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29659 | 24.989 | 6.744 | 0.000 |  | 29660 | 24.989 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29661 | 24.989 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29662 | 24.989 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29663 | 24.989 | 6.766 | 0.000 |  | 29664 | 24.989 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29665 | 24.989 | 6.833 | 0.000 |  | 29666 | 24.989 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29667 | 24.989 | 6.620 | 0.056 |  | 29668 | 24.989 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29669 | 24.989 | 6.407 | 0.089 |  | 29670 | 24.989 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29671 | 24.989 | 6.194 | 0.100 |  | 29672 | 24.989 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29673 | 24.989 | 5.981 | 0.089 |  | 29674 | 24.989 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29675 | 24.989 | 5.768 | 0.056 |  | 29676 | 24.989 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29677 | 25.110 | 5.622 | -0.096 |  | 29678 | 25.110 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29679 | 25.110 | 5.622 | 0.000 |  | 29680 | 25.110 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29681 | 25.110 | 5.644 | 0.000 |  | 29682 | 25.110 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29683 | 25.110 | 5.874 | 0.000 |  | 29684 | 25.110 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29685 | 25.110 | 5.981 | 0.000 |  | 29686 | 25.110 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29687 | 25.110 | 6.087 | 0.000 |  | 29688 | 25.110 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29689 | 25.110 | 6.300 | 0.000 |  | 29690 | 25.110 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29691 | 25.110 | 6.407 | 0.000 |  | 29692 | 25.110 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29693 | 25.110 | 6.513 | 0.000 |  | 29694 | 25.110 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29695 | 25.110 | 6.726 | 0.000 |  | 29696 | 25.110 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29697 | 25.110 | 6.766 | -0.096 |  | 29698 | 25.110 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29699 | 25.110 | 6.766 | -0.029 |  | 29700 | 25.110 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29701 | 25.110 | 5.555 | 0.000 |  | 29702 | 25.110 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29703 | 25.110 | 6.726 | 0.031 |  | 29704 | 25.110 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29705 | 25.110 | 6.513 | 0.075 |  | 29706 | 25.110 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29707 | 25.110 | 6.300 | 0.097 |  | 29708 | 25.110 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29709 | 25.110 | 6.087 | 0.097 |  | 29710 | 25.110 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29711 | 25.110 | 5.874 | 0.075 |  | 29712 | 25.110 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29713 | 25.110 | 5.661 | 0.031 |  | 29714 | 24.899 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29715 | 24.929 | 5.622 | -0.096 |  | 29716 | 24.959 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29717 | 24.929 | 5.622 | -0.029 |  | 29718 | 24.899 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29719 | 24.929 | 6.766 | -0.096 |  | 29720 | 24.959 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29721 | 24.929 | 6.766 | -0.029 |  | 29722 | 24.929 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29723 | 24.929 | 6.407 | 0.000 |  | 29724 | 25.019 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29725 | 25.050 | 5.622 | -0.096 |  | 29726 | 25.080 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29727 | 25.050 | 5.622 | -0.029 |  | 29728 | 25.019 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29729 | 25.050 | 6.766 | -0.096 |  | 29730 | 25.080 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29731 | 25.050 | 6.766 | -0.029 |  | 29732 | 25.050 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29733 | 25.050 | 6.407 | 0.000 |  | 29734 | 25.230 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29735 | 25.230 | 5.622 | -0.029 |  | 29736 | 25.230 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29737 | 25.230 | 5.661 | 0.000 |  | 29738 | 25.230 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29739 | 25.230 | 5.768 | 0.000 |  | 29740 | 25.230 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29741 | 25.230 | 5.944 | 0.000 |  | 29742 | 25.230 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29743 | 25.230 | 6.018 | 0.000 |  | 29744 | 25.230 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29745 | 25.230 | 6.194 | 0.000 |  | 29746 | 25.230 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29747 | 25.230 | 6.370 | 0.000 |  | 29748 | 25.230 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29749 | 25.230 | 6.444 | 0.000 |  | 29750 | 25.230 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29751 | 25.230 | 6.620 | 0.000 |  | 29752 | 25.230 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29753 | 25.230 | 6.744 | 0.000 |  | 29754 | 25.230 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29755 | 25.230 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29756 | 25.230 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29757 | 25.230 | 6.766 | 0.000 |  | 29758 | 25.230 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29759 | 25.230 | 6.833 | 0.000 |  | 29760 | 25.230 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29761 | 25.230 | 6.620 | 0.056 |  | 29762 | 25.230 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29763 | 25.230 | 6.407 | 0.089 |  | 29764 | 25.230 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29765 | 25.230 | 6.194 | 0.100 |  | 29766 | 25.230 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29767 | 25.230 | 5.981 | 0.089 |  | 29768 | 25.230 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29769 | 25.230 | 5.768 | 0.056 |  | 29770 | 25.230 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29771 | 25.350 | 5.622 | -0.096 |  | 29772 | 25.350 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29773 | 25.350 | 5.622 | 0.000 |  | 29774 | 25.350 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29775 | 25.350 | 5.644 | 0.000 |  | 29776 | 25.350 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29777 | 25.350 | 5.874 | 0.000 |  | 29778 | 25.350 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29779 | 25.350 | 5.981 | 0.000 |  | 29780 | 25.350 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29781 | 25.350 | 6.087 | 0.000 |  | 29782 | 25.350 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29783 | 25.350 | 6.300 | 0.000 |  | 29784 | 25.350 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29785 | 25.350 | 6.407 | 0.000 |  | 29786 | 25.350 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29787 | 25.350 | 6.513 | 0.000 |  | 29788 | 25.350 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29789 | 25.350 | 6.726 | 0.000 |  | 29790 | 25.350 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29791 | 25.350 | 6.766 | -0.096 |  | 29792 | 25.350 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29793 | 25.350 | 6.766 | -0.029 |  | 29794 | 25.350 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29795 | 25.350 | 5.555 | 0.000 |  | 29796 | 25.350 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29797 | 25.350 | 6.726 | 0.031 |  | 29798 | 25.350 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29799 | 25.350 | 6.513 | 0.075 |  | 29800 | 25.350 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29801 | 25.350 | 6.300 | 0.097 |  | 29802 | 25.350 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29803 | 25.350 | 6.087 | 0.097 |  | 29804 | 25.350 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29805 | 25.350 | 5.874 | 0.075 |  | 29806 | 25.350 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29807 | 25.350 | 5.661 | 0.031 |  | 29808 | 25.140 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29809 | 25.170 | 5.622 | -0.096 |  | 29810 | 25.200 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29811 | 25.170 | 5.622 | -0.029 |  | 29812 | 25.140 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29813 | 25.170 | 6.766 | -0.096 |  | 29814 | 25.200 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29815 | 25.170 | 6.766 | -0.029 |  | 29816 | 25.170 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29817 | 25.170 | 6.407 | 0.000 |  | 29818 | 25.260 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29819 | 25.290 | 5.622 | -0.096 |  | 29820 | 25.320 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29821 | 25.290 | 5.622 | -0.029 |  | 29822 | 25.260 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29823 | 25.290 | 6.766 | -0.096 |  | 29824 | 25.320 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29825 | 25.290 | 6.766 | -0.029 |  | 29826 | 25.290 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29827 | 25.290 | 6.407 | 0.000 |  | 29828 | 25.470 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29829 | 25.470 | 5.622 | -0.029 |  | 29830 | 25.470 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29831 | 25.470 | 5.661 | 0.000 |  | 29832 | 25.470 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29833 | 25.470 | 5.768 | 0.000 |  | 29834 | 25.470 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29835 | 25.470 | 5.944 | 0.000 |  | 29836 | 25.470 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29837 | 25.470 | 6.018 | 0.000 |  | 29838 | 25.470 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29839 | 25.470 | 6.194 | 0.000 |  | 29840 | 25.470 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29841 | 25.470 | 6.370 | 0.000 |  | 29842 | 25.470 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29843 | 25.470 | 6.444 | 0.000 |  | 29844 | 25.470 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29845 | 25.470 | 6.620 | 0.000 |  | 29846 | 25.470 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29847 | 25.470 | 6.744 | 0.000 |  | 29848 | 25.470 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29849 | 25.470 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29850 | 25.470 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29851 | 25.470 | 6.766 | 0.000 |  | 29852 | 25.470 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29853 | 25.470 | 6.833 | 0.000 |  | 29854 | 25.470 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29855 | 25.470 | 6.620 | 0.056 |  | 29856 | 25.470 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29857 | 25.470 | 6.407 | 0.089 |  | 29858 | 25.470 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29859 | 25.470 | 6.194 | 0.100 |  | 29860 | 25.470 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29861 | 25.470 | 5.981 | 0.089 |  | 29862 | 25.470 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29863 | 25.470 | 5.768 | 0.056 |  | 29864 | 25.470 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29865 | 25.590 | 5.622 | -0.096 |  | 29866 | 25.590 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29867 | 25.590 | 5.622 | 0.000 |  | 29868 | 25.590 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29869 | 25.590 | 5.644 | 0.000 |  | 29870 | 25.590 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29871 | 25.590 | 5.874 | 0.000 |  | 29872 | 25.590 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29873 | 25.590 | 5.981 | 0.000 |  | 29874 | 25.590 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29875 | 25.590 | 6.087 | 0.000 |  | 29876 | 25.590 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29877 | 25.590 | 6.300 | 0.000 |  | 29878 | 25.590 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29879 | 25.590 | 6.407 | 0.000 |  | 29880 | 25.590 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29881 | 25.590 | 6.513 | 0.000 |  | 29882 | 25.590 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29883 | 25.590 | 6.726 | 0.000 |  | 29884 | 25.590 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29885 | 25.590 | 6.766 | -0.096 |  | 29886 | 25.590 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29887 | 25.590 | 6.766 | -0.029 |  | 29888 | 25.590 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29889 | 25.590 | 5.555 | 0.000 |  | 29890 | 25.590 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29891 | 25.590 | 6.726 | 0.031 |  | 29892 | 25.590 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29893 | 25.590 | 6.513 | 0.075 |  | 29894 | 25.590 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29895 | 25.590 | 6.300 | 0.097 |  | 29896 | 25.590 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29897 | 25.590 | 6.087 | 0.097 |  | 29898 | 25.590 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29899 | 25.590 | 5.874 | 0.075 |  | 29900 | 25.590 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29901 | 25.590 | 5.661 | 0.031 |  | 29902 | 25.380 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29903 | 25.410 | 5.622 | -0.096 |  | 29904 | 25.440 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29905 | 25.410 | 5.622 | -0.029 |  | 29906 | 25.380 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29907 | 25.410 | 6.766 | -0.096 |  | 29908 | 25.440 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29909 | 25.410 | 6.766 | -0.029 |  | 29910 | 25.410 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29911 | 25.410 | 6.407 | 0.000 |  | 29912 | 25.500 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29913 | 25.530 | 5.622 | -0.096 |  | 29914 | 25.560 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29915 | 25.530 | 5.622 | -0.029 |  | 29916 | 25.500 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29917 | 25.530 | 6.766 | -0.096 |  | 29918 | 25.560 | 6.766 | -0.063 |  |
| 29919 | 25.530 | 6.766 | -0.029 |  | 29920 | 25.530 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29921 | 25.530 | 6.407 | 0.000 |  | 29922 | 25.711 | 5.622 | -0.096 |  |
| 29923 | 25.711 | 5.622 | -0.029 |  | 29924 | 25.711 | 5.622 | 0.000 |  |
| 29925 | 25.711 | 5.661 | 0.000 |  | 29926 | 25.711 | 5.644 | 0.000 |  |
| 29927 | 25.711 | 5.768 | 0.000 |  | 29928 | 25.711 | 5.874 | 0.000 |  |
| 29929 | 25.711 | 5.944 | 0.000 |  | 29930 | 25.711 | 5.981 | 0.000 |  |
| 29931 | 25.711 | 6.018 | 0.000 |  | 29932 | 25.711 | 6.087 | 0.000 |  |
| 29933 | 25.711 | 6.194 | 0.000 |  | 29934 | 25.711 | 6.300 | 0.000 |  |
| 29935 | 25.711 | 6.370 | 0.000 |  | 29936 | 25.711 | 6.407 | 0.000 |  |
| 29937 | 25.711 | 6.444 | 0.000 |  | 29938 | 25.711 | 6.513 | 0.000 |  |
| 29939 | 25.711 | 6.620 | 0.000 |  | 29940 | 25.711 | 6.726 | 0.000 |  |
| 29941 | 25.711 | 6.744 | 0.000 |  | 29942 | 25.711 | 6.766 | -0.096 |  |
| 29943 | 25.711 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 29944 | 25.711 | 6.766 | -0.029 |  |
| 29945 | 25.711 | 6.766 | 0.000 |  | 29946 | 25.711 | 5.555 | 0.000 |  |
| 29947 | 25.711 | 6.833 | 0.000 |  | 29948 | 25.711 | 6.726 | 0.031 |  |
| 29949 | 25.711 | 6.620 | 0.056 |  | 29950 | 25.711 | 6.513 | 0.075 |  |
| 29951 | 25.711 | 6.407 | 0.089 |  | 29952 | 25.711 | 6.300 | 0.097 |  |
| 29953 | 25.711 | 6.194 | 0.100 |  | 29954 | 25.711 | 6.087 | 0.097 |  |
| 29955 | 25.711 | 5.981 | 0.089 |  | 29956 | 25.711 | 5.874 | 0.075 |  |
| 29957 | 25.711 | 5.768 | 0.056 |  | 29958 | 25.711 | 5.661 | 0.031 |  |
| 29959 | 25.831 | 5.622 | -0.096 |  | 29960 | 25.831 | 5.622 | -0.029 |  |
| 29961 | 25.831 | 5.622 | 0.000 |  | 29962 | 25.831 | 5.661 | 0.000 |  |
| 29963 | 25.831 | 5.644 | 0.000 |  | 29964 | 25.831 | 5.768 | 0.000 |  |
| 29965 | 25.831 | 5.874 | 0.000 |  | 29966 | 25.831 | 5.944 | 0.000 |  |
| 29967 | 25.831 | 5.981 | 0.000 |  | 29968 | 25.831 | 6.018 | 0.000 |  |
| 29969 | 25.831 | 6.087 | 0.000 |  | 29970 | 25.831 | 6.194 | 0.000 |  |
| 29971 | 25.831 | 6.300 | 0.000 |  | 29972 | 25.831 | 6.370 | 0.000 |  |
| 29973 | 25.831 | 6.407 | 0.000 |  | 29974 | 25.831 | 6.444 | 0.000 |  |
| 29975 | 25.831 | 6.513 | 0.000 |  | 29976 | 25.831 | 6.620 | 0.000 |  |
| 29977 | 25.831 | 6.726 | 0.000 |  | 29978 | 25.831 | 6.744 | 0.000 |  |
| 29979 | 25.831 | 6.766 | -0.096 |  | 29980 | 25.831 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 29981 | 25.831 | 6.766 | -0.029 |  | 29982 | 25.831 | 6.766 | 0.000 |  |
| 29983 | 25.831 | 5.555 | 0.000 |  | 29984 | 25.831 | 6.833 | 0.000 |  |
| 29985 | 25.831 | 6.726 | 0.031 |  | 29986 | 25.831 | 6.620 | 0.056 |  |
| 29987 | 25.831 | 6.513 | 0.075 |  | 29988 | 25.831 | 6.407 | 0.089 |  |
| 29989 | 25.831 | 6.300 | 0.097 |  | 29990 | 25.831 | 6.194 | 0.100 |  |
| 29991 | 25.831 | 6.087 | 0.097 |  | 29992 | 25.831 | 5.981 | 0.089 |  |
| 29993 | 25.831 | 5.874 | 0.075 |  | 29994 | 25.831 | 5.768 | 0.056 |  |
| 29995 | 25.831 | 5.661 | 0.031 |  | 29996 | 25.620 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29997 | 25.650 | 5.622 | -0.096 |  | 29998 | 25.681 | 5.622 | -0.063 |  |
| 29999 | 25.650 | 5.622 | -0.029 |  | 30000 | 25.620 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30001 | 25.650 | 6.766 | -0.096 |  | 30002 | 25.681 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30003 | 25.650 | 6.766 | -0.029 |  | 30004 | 25.650 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30005 | 25.650 | 6.407 | 0.000 |  | 30006 | 25.741 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30007 | 25.771 | 5.622 | -0.096 |  | 30008 | 25.801 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30009 | 25.771 | 5.622 | -0.029 |  | 30010 | 25.741 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30011 | 25.771 | 6.766 | -0.096 |  | 30012 | 25.801 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30013 | 25.771 | 6.766 | -0.029 |  | 30014 | 25.771 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30015 | 25.771 | 6.407 | 0.000 |  | 30016 | 25.951 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30017 | 25.951 | 5.622 | -0.029 |  | 30018 | 25.951 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30019 | 25.951 | 5.661 | 0.000 |  | 30020 | 25.951 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30021 | 25.951 | 5.768 | 0.000 |  | 30022 | 25.951 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30023 | 25.951 | 5.944 | 0.000 |  | 30024 | 25.951 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30025 | 25.951 | 6.018 | 0.000 |  | 30026 | 25.951 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30027 | 25.951 | 6.194 | 0.000 |  | 30028 | 25.951 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30029 | 25.951 | 6.370 | 0.000 |  | 30030 | 25.951 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30031 | 25.951 | 6.444 | 0.000 |  | 30032 | 25.951 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30033 | 25.951 | 6.620 | 0.000 |  | 30034 | 25.951 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30035 | 25.951 | 6.744 | 0.000 |  | 30036 | 25.951 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30037 | 25.951 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30038 | 25.951 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30039 | 25.951 | 6.766 | 0.000 |  | 30040 | 25.951 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30041 | 25.951 | 6.833 | 0.000 |  | 30042 | 25.951 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30043 | 25.951 | 6.620 | 0.056 |  | 30044 | 25.951 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30045 | 25.951 | 6.407 | 0.089 |  | 30046 | 25.951 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30047 | 25.951 | 6.194 | 0.100 |  | 30048 | 25.951 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30049 | 25.951 | 5.981 | 0.089 |  | 30050 | 25.951 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30051 | 25.951 | 5.768 | 0.056 |  | 30052 | 25.951 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30053 | 26.071 | 5.622 | -0.096 |  | 30054 | 26.071 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30055 | 26.071 | 5.622 | 0.000 |  | 30056 | 26.071 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30057 | 26.071 | 5.644 | 0.000 |  | 30058 | 26.071 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30059 | 26.071 | 5.874 | 0.000 |  | 30060 | 26.071 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30061 | 26.071 | 5.981 | 0.000 |  | 30062 | 26.071 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30063 | 26.071 | 6.087 | 0.000 |  | 30064 | 26.071 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30065 | 26.071 | 6.300 | 0.000 |  | 30066 | 26.071 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30067 | 26.071 | 6.407 | 0.000 |  | 30068 | 26.071 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30069 | 26.071 | 6.513 | 0.000 |  | 30070 | 26.071 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30071 | 26.071 | 6.726 | 0.000 |  | 30072 | 26.071 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30073 | 26.071 | 6.766 | -0.096 |  | 30074 | 26.071 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30075 | 26.071 | 6.766 | -0.029 |  | 30076 | 26.071 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30077 | 26.071 | 5.555 | 0.000 |  | 30078 | 26.071 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30079 | 26.071 | 6.726 | 0.031 |  | 30080 | 26.071 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30081 | 26.071 | 6.513 | 0.075 |  | 30082 | 26.071 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30083 | 26.071 | 6.300 | 0.097 |  | 30084 | 26.071 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30085 | 26.071 | 6.087 | 0.097 |  | 30086 | 26.071 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30087 | 26.071 | 5.874 | 0.075 |  | 30088 | 26.071 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30089 | 26.071 | 5.661 | 0.031 |  | 30090 | 25.861 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30091 | 25.891 | 5.622 | -0.096 |  | 30092 | 25.921 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30093 | 25.891 | 5.622 | -0.029 |  | 30094 | 25.861 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30095 | 25.891 | 6.766 | -0.096 |  | 30096 | 25.921 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30097 | 25.891 | 6.766 | -0.029 |  | 30098 | 25.891 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30099 | 25.891 | 6.407 | 0.000 |  | 30100 | 25.981 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30101 | 26.011 | 5.622 | -0.096 |  | 30102 | 26.041 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30103 | 26.011 | 5.622 | -0.029 |  | 30104 | 25.981 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30105 | 26.011 | 6.766 | -0.096 |  | 30106 | 26.041 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30107 | 26.011 | 6.766 | -0.029 |  | 30108 | 26.011 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30109 | 26.011 | 6.407 | 0.000 |  | 30110 | 26.191 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30111 | 26.191 | 5.622 | -0.029 |  | 30112 | 26.191 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30113 | 26.191 | 5.661 | 0.000 |  | 30114 | 26.191 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30115 | 26.191 | 5.768 | 0.000 |  | 30116 | 26.191 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30117 | 26.191 | 5.944 | 0.000 |  | 30118 | 26.191 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30119 | 26.191 | 6.018 | 0.000 |  | 30120 | 26.191 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30121 | 26.191 | 6.194 | 0.000 |  | 30122 | 26.191 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30123 | 26.191 | 6.370 | 0.000 |  | 30124 | 26.191 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30125 | 26.191 | 6.444 | 0.000 |  | 30126 | 26.191 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30127 | 26.191 | 6.620 | 0.000 |  | 30128 | 26.191 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30129 | 26.191 | 6.744 | 0.000 |  | 30130 | 26.191 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30131 | 26.191 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30132 | 26.191 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30133 | 26.191 | 6.766 | 0.000 |  | 30134 | 26.191 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30135 | 26.191 | 6.833 | 0.000 |  | 30136 | 26.191 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30137 | 26.191 | 6.620 | 0.056 |  | 30138 | 26.191 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30139 | 26.191 | 6.407 | 0.089 |  | 30140 | 26.191 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30141 | 26.191 | 6.194 | 0.100 |  | 30142 | 26.191 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30143 | 26.191 | 5.981 | 0.089 |  | 30144 | 26.191 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30145 | 26.191 | 5.768 | 0.056 |  | 30146 | 26.191 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30147 | 26.311 | 5.622 | -0.096 |  | 30148 | 26.311 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30149 | 26.311 | 5.622 | 0.000 |  | 30150 | 26.311 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30151 | 26.311 | 5.644 | 0.000 |  | 30152 | 26.311 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30153 | 26.311 | 5.874 | 0.000 |  | 30154 | 26.311 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30155 | 26.311 | 5.981 | 0.000 |  | 30156 | 26.311 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30157 | 26.311 | 6.087 | 0.000 |  | 30158 | 26.311 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30159 | 26.311 | 6.300 | 0.000 |  | 30160 | 26.311 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30161 | 26.311 | 6.407 | 0.000 |  | 30162 | 26.311 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30163 | 26.311 | 6.513 | 0.000 |  | 30164 | 26.311 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30165 | 26.311 | 6.726 | 0.000 |  | 30166 | 26.311 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30167 | 26.311 | 6.766 | -0.096 |  | 30168 | 26.311 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30169 | 26.311 | 6.766 | -0.029 |  | 30170 | 26.311 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30171 | 26.311 | 5.555 | 0.000 |  | 30172 | 26.311 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30173 | 26.311 | 6.726 | 0.031 |  | 30174 | 26.311 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30175 | 26.311 | 6.513 | 0.075 |  | 30176 | 26.311 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30177 | 26.311 | 6.300 | 0.097 |  | 30178 | 26.311 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30179 | 26.311 | 6.087 | 0.097 |  | 30180 | 26.311 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30181 | 26.311 | 5.874 | 0.075 |  | 30182 | 26.311 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30183 | 26.311 | 5.661 | 0.031 |  | 30184 | 26.101 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30185 | 26.131 | 5.622 | -0.096 |  | 30186 | 26.161 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30187 | 26.131 | 5.622 | -0.029 |  | 30188 | 26.101 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30189 | 26.131 | 6.766 | -0.096 |  | 30190 | 26.161 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30191 | 26.131 | 6.766 | -0.029 |  | 30192 | 26.131 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30193 | 26.131 | 6.407 | 0.000 |  | 30194 | 26.221 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30195 | 26.251 | 5.622 | -0.096 |  | 30196 | 26.281 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30197 | 26.251 | 5.622 | -0.029 |  | 30198 | 26.221 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30199 | 26.251 | 6.766 | -0.096 |  | 30200 | 26.281 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30201 | 26.251 | 6.766 | -0.029 |  | 30202 | 26.251 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30203 | 26.251 | 6.407 | 0.000 |  | 30204 | 26.432 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30205 | 26.432 | 5.622 | -0.029 |  | 30206 | 26.432 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30207 | 26.432 | 5.661 | 0.000 |  | 30208 | 26.432 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30209 | 26.432 | 5.768 | 0.000 |  | 30210 | 26.432 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30211 | 26.432 | 5.944 | 0.000 |  | 30212 | 26.432 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30213 | 26.432 | 6.018 | 0.000 |  | 30214 | 26.432 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30215 | 26.432 | 6.194 | 0.000 |  | 30216 | 26.432 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30217 | 26.432 | 6.370 | 0.000 |  | 30218 | 26.432 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30219 | 26.432 | 6.444 | 0.000 |  | 30220 | 26.432 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30221 | 26.432 | 6.620 | 0.000 |  | 30222 | 26.432 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30223 | 26.432 | 6.744 | 0.000 |  | 30224 | 26.432 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30225 | 26.432 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30226 | 26.432 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30227 | 26.432 | 6.766 | 0.000 |  | 30228 | 26.432 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30229 | 26.432 | 6.833 | 0.000 |  | 30230 | 26.432 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30231 | 26.432 | 6.620 | 0.056 |  | 30232 | 26.432 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30233 | 26.432 | 6.407 | 0.089 |  | 30234 | 26.432 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30235 | 26.432 | 6.194 | 0.100 |  | 30236 | 26.432 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30237 | 26.432 | 5.981 | 0.089 |  | 30238 | 26.432 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30239 | 26.432 | 5.768 | 0.056 |  | 30240 | 26.432 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30241 | 26.552 | 5.622 | -0.096 |  | 30242 | 26.552 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30243 | 26.552 | 5.622 | 0.000 |  | 30244 | 26.552 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30245 | 26.552 | 5.644 | 0.000 |  | 30246 | 26.552 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30247 | 26.552 | 5.874 | 0.000 |  | 30248 | 26.552 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30249 | 26.552 | 5.981 | 0.000 |  | 30250 | 26.552 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30251 | 26.552 | 6.087 | 0.000 |  | 30252 | 26.552 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30253 | 26.552 | 6.300 | 0.000 |  | 30254 | 26.552 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30255 | 26.552 | 6.407 | 0.000 |  | 30256 | 26.552 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30257 | 26.552 | 6.513 | 0.000 |  | 30258 | 26.552 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30259 | 26.552 | 6.726 | 0.000 |  | 30260 | 26.552 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30261 | 26.552 | 6.766 | -0.096 |  | 30262 | 26.552 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30263 | 26.552 | 6.766 | -0.029 |  | 30264 | 26.552 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30265 | 26.552 | 5.555 | 0.000 |  | 30266 | 26.552 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30267 | 26.552 | 6.726 | 0.031 |  | 30268 | 26.552 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30269 | 26.552 | 6.513 | 0.075 |  | 30270 | 26.552 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30271 | 26.552 | 6.300 | 0.097 |  | 30272 | 26.552 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30273 | 26.552 | 6.087 | 0.097 |  | 30274 | 26.552 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30275 | 26.552 | 5.874 | 0.075 |  | 30276 | 26.552 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30277 | 26.552 | 5.661 | 0.031 |  | 30278 | 26.342 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30279 | 26.372 | 5.622 | -0.096 |  | 30280 | 26.402 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30281 | 26.372 | 5.622 | -0.029 |  | 30282 | 26.342 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30283 | 26.372 | 6.766 | -0.096 |  | 30284 | 26.402 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30285 | 26.372 | 6.766 | -0.029 |  | 30286 | 26.372 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30287 | 26.372 | 6.407 | 0.000 |  | 30288 | 26.462 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30289 | 26.492 | 5.622 | -0.096 |  | 30290 | 26.522 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30291 | 26.492 | 5.622 | -0.029 |  | 30292 | 26.462 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30293 | 26.492 | 6.766 | -0.096 |  | 30294 | 26.522 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30295 | 26.492 | 6.766 | -0.029 |  | 30296 | 26.492 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30297 | 26.492 | 6.407 | 0.000 |  | 30298 | 26.672 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30299 | 26.672 | 5.622 | -0.029 |  | 30300 | 26.672 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30301 | 26.672 | 5.661 | 0.000 |  | 30302 | 26.672 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30303 | 26.672 | 5.768 | 0.000 |  | 30304 | 26.672 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30305 | 26.672 | 5.944 | 0.000 |  | 30306 | 26.672 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30307 | 26.672 | 6.018 | 0.000 |  | 30308 | 26.672 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30309 | 26.672 | 6.194 | 0.000 |  | 30310 | 26.672 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30311 | 26.672 | 6.370 | 0.000 |  | 30312 | 26.672 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30313 | 26.672 | 6.444 | 0.000 |  | 30314 | 26.672 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30315 | 26.672 | 6.620 | 0.000 |  | 30316 | 26.672 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30317 | 26.672 | 6.744 | 0.000 |  | 30318 | 26.672 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30319 | 26.672 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30320 | 26.672 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30321 | 26.672 | 6.766 | 0.000 |  | 30322 | 26.672 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30323 | 26.672 | 6.833 | 0.000 |  | 30324 | 26.672 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30325 | 26.672 | 6.620 | 0.056 |  | 30326 | 26.672 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30327 | 26.672 | 6.407 | 0.089 |  | 30328 | 26.672 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30329 | 26.672 | 6.194 | 0.100 |  | 30330 | 26.672 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30331 | 26.672 | 5.981 | 0.089 |  | 30332 | 26.672 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30333 | 26.672 | 5.768 | 0.056 |  | 30334 | 26.672 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30335 | 26.792 | 5.622 | -0.096 |  | 30336 | 26.792 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30337 | 26.792 | 5.622 | 0.000 |  | 30338 | 26.792 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30339 | 26.792 | 5.644 | 0.000 |  | 30340 | 26.792 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30341 | 26.792 | 5.874 | 0.000 |  | 30342 | 26.792 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30343 | 26.792 | 5.981 | 0.000 |  | 30344 | 26.792 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30345 | 26.792 | 6.087 | 0.000 |  | 30346 | 26.792 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30347 | 26.792 | 6.300 | 0.000 |  | 30348 | 26.792 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30349 | 26.792 | 6.407 | 0.000 |  | 30350 | 26.792 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30351 | 26.792 | 6.513 | 0.000 |  | 30352 | 26.792 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30353 | 26.792 | 6.726 | 0.000 |  | 30354 | 26.792 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30355 | 26.792 | 6.766 | -0.096 |  | 30356 | 26.792 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30357 | 26.792 | 6.766 | -0.029 |  | 30358 | 26.792 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30359 | 26.792 | 5.555 | 0.000 |  | 30360 | 26.792 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30361 | 26.792 | 6.726 | 0.031 |  | 30362 | 26.792 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30363 | 26.792 | 6.513 | 0.075 |  | 30364 | 26.792 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30365 | 26.792 | 6.300 | 0.097 |  | 30366 | 26.792 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30367 | 26.792 | 6.087 | 0.097 |  | 30368 | 26.792 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30369 | 26.792 | 5.874 | 0.075 |  | 30370 | 26.792 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30371 | 26.792 | 5.661 | 0.031 |  | 30372 | 26.582 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30373 | 26.612 | 5.622 | -0.096 |  | 30374 | 26.642 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30375 | 26.612 | 5.622 | -0.029 |  | 30376 | 26.582 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30377 | 26.612 | 6.766 | -0.096 |  | 30378 | 26.642 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30379 | 26.612 | 6.766 | -0.029 |  | 30380 | 26.612 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30381 | 26.612 | 6.407 | 0.000 |  | 30382 | 26.702 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30383 | 26.732 | 5.622 | -0.096 |  | 30384 | 26.762 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30385 | 26.732 | 5.622 | -0.029 |  | 30386 | 26.702 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30387 | 26.732 | 6.766 | -0.096 |  | 30388 | 26.762 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30389 | 26.732 | 6.766 | -0.029 |  | 30390 | 26.732 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30391 | 26.732 | 6.407 | 0.000 |  | 30392 | 26.912 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30393 | 26.912 | 5.622 | -0.029 |  | 30394 | 26.912 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30395 | 26.912 | 5.661 | 0.000 |  | 30396 | 26.912 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30397 | 26.912 | 5.768 | 0.000 |  | 30398 | 26.912 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30399 | 26.912 | 5.944 | 0.000 |  | 30400 | 26.912 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30401 | 26.912 | 6.018 | 0.000 |  | 30402 | 26.912 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30403 | 26.912 | 6.194 | 0.000 |  | 30404 | 26.912 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30405 | 26.912 | 6.370 | 0.000 |  | 30406 | 26.912 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30407 | 26.912 | 6.444 | 0.000 |  | 30408 | 26.912 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30409 | 26.912 | 6.620 | 0.000 |  | 30410 | 26.912 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30411 | 26.912 | 6.744 | 0.000 |  | 30412 | 26.912 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30413 | 26.912 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30414 | 26.912 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30415 | 26.912 | 6.766 | 0.000 |  | 30416 | 26.912 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30417 | 26.912 | 6.833 | 0.000 |  | 30418 | 26.912 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30419 | 26.912 | 6.620 | 0.056 |  | 30420 | 26.912 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30421 | 26.912 | 6.407 | 0.089 |  | 30422 | 26.912 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30423 | 26.912 | 6.194 | 0.100 |  | 30424 | 26.912 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30425 | 26.912 | 5.981 | 0.089 |  | 30426 | 26.912 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30427 | 26.912 | 5.768 | 0.056 |  | 30428 | 26.912 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30429 | 27.033 | 5.622 | -0.096 |  | 30430 | 27.033 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30431 | 27.033 | 5.622 | 0.000 |  | 30432 | 27.033 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30433 | 27.033 | 5.644 | 0.000 |  | 30434 | 27.033 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30435 | 27.033 | 5.874 | 0.000 |  | 30436 | 27.033 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30437 | 27.033 | 5.981 | 0.000 |  | 30438 | 27.033 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30439 | 27.033 | 6.087 | 0.000 |  | 30440 | 27.033 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30441 | 27.033 | 6.300 | 0.000 |  | 30442 | 27.033 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30443 | 27.033 | 6.407 | 0.000 |  | 30444 | 27.033 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30445 | 27.033 | 6.513 | 0.000 |  | 30446 | 27.033 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30447 | 27.033 | 6.726 | 0.000 |  | 30448 | 27.033 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30449 | 27.033 | 6.766 | -0.096 |  | 30450 | 27.033 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30451 | 27.033 | 6.766 | -0.029 |  | 30452 | 27.033 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30453 | 27.033 | 5.555 | 0.000 |  | 30454 | 27.033 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30455 | 27.033 | 6.726 | 0.031 |  | 30456 | 27.033 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30457 | 27.033 | 6.513 | 0.075 |  | 30458 | 27.033 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30459 | 27.033 | 6.300 | 0.097 |  | 30460 | 27.033 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30461 | 27.033 | 6.087 | 0.097 |  | 30462 | 27.033 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30463 | 27.033 | 5.874 | 0.075 |  | 30464 | 27.033 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30465 | 27.033 | 5.661 | 0.031 |  | 30466 | 26.822 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30467 | 26.852 | 5.622 | -0.096 |  | 30468 | 26.882 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30469 | 26.852 | 5.622 | -0.029 |  | 30470 | 26.822 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30471 | 26.852 | 6.766 | -0.096 |  | 30472 | 26.882 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30473 | 26.852 | 6.766 | -0.029 |  | 30474 | 26.852 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30475 | 26.852 | 6.407 | 0.000 |  | 30476 | 26.942 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30477 | 26.972 | 5.622 | -0.096 |  | 30478 | 27.003 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30479 | 26.972 | 5.622 | -0.029 |  | 30480 | 26.942 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30481 | 26.972 | 6.766 | -0.096 |  | 30482 | 27.003 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30483 | 26.972 | 6.766 | -0.029 |  | 30484 | 26.972 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30485 | 26.972 | 6.407 | 0.000 |  | 30486 | 27.153 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30487 | 27.153 | 5.622 | -0.029 |  | 30488 | 27.153 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30489 | 27.153 | 5.661 | 0.000 |  | 30490 | 27.153 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30491 | 27.153 | 5.768 | 0.000 |  | 30492 | 27.153 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30493 | 27.153 | 5.944 | 0.000 |  | 30494 | 27.153 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30495 | 27.153 | 6.018 | 0.000 |  | 30496 | 27.153 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30497 | 27.153 | 6.194 | 0.000 |  | 30498 | 27.153 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30499 | 27.153 | 6.370 | 0.000 |  | 30500 | 27.153 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30501 | 27.153 | 6.444 | 0.000 |  | 30502 | 27.153 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30503 | 27.153 | 6.620 | 0.000 |  | 30504 | 27.153 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30505 | 27.153 | 6.744 | 0.000 |  | 30506 | 27.153 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30507 | 27.153 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30508 | 27.153 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30509 | 27.153 | 6.766 | 0.000 |  | 30510 | 27.153 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30511 | 27.153 | 6.833 | 0.000 |  | 30512 | 27.153 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30513 | 27.153 | 6.620 | 0.056 |  | 30514 | 27.153 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30515 | 27.153 | 6.407 | 0.089 |  | 30516 | 27.153 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30517 | 27.153 | 6.194 | 0.100 |  | 30518 | 27.153 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30519 | 27.153 | 5.981 | 0.089 |  | 30520 | 27.153 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30521 | 27.153 | 5.768 | 0.056 |  | 30522 | 27.153 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30523 | 27.273 | 5.622 | -0.096 |  | 30524 | 27.273 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30525 | 27.273 | 5.622 | 0.000 |  | 30526 | 27.273 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30527 | 27.273 | 5.644 | 0.000 |  | 30528 | 27.273 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30529 | 27.273 | 5.874 | 0.000 |  | 30530 | 27.273 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30531 | 27.273 | 5.981 | 0.000 |  | 30532 | 27.273 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30533 | 27.273 | 6.087 | 0.000 |  | 30534 | 27.273 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30535 | 27.273 | 6.300 | 0.000 |  | 30536 | 27.273 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30537 | 27.273 | 6.407 | 0.000 |  | 30538 | 27.273 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30539 | 27.273 | 6.513 | 0.000 |  | 30540 | 27.273 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30541 | 27.273 | 6.726 | 0.000 |  | 30542 | 27.273 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30543 | 27.273 | 6.766 | -0.096 |  | 30544 | 27.273 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30545 | 27.273 | 6.766 | -0.029 |  | 30546 | 27.273 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30547 | 27.273 | 5.555 | 0.000 |  | 30548 | 27.273 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30549 | 27.273 | 6.726 | 0.031 |  | 30550 | 27.273 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30551 | 27.273 | 6.513 | 0.075 |  | 30552 | 27.273 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30553 | 27.273 | 6.300 | 0.097 |  | 30554 | 27.273 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30555 | 27.273 | 6.087 | 0.097 |  | 30556 | 27.273 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30557 | 27.273 | 5.874 | 0.075 |  | 30558 | 27.273 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30559 | 27.273 | 5.661 | 0.031 |  | 30560 | 27.063 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30561 | 27.093 | 5.622 | -0.096 |  | 30562 | 27.123 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30563 | 27.093 | 5.622 | -0.029 |  | 30564 | 27.063 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30565 | 27.093 | 6.766 | -0.096 |  | 30566 | 27.123 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30567 | 27.093 | 6.766 | -0.029 |  | 30568 | 27.093 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30569 | 27.093 | 6.407 | 0.000 |  | 30570 | 27.183 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30571 | 27.213 | 5.622 | -0.096 |  | 30572 | 27.243 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30573 | 27.213 | 5.622 | -0.029 |  | 30574 | 27.183 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30575 | 27.213 | 6.766 | -0.096 |  | 30576 | 27.243 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30577 | 27.213 | 6.766 | -0.029 |  | 30578 | 27.213 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30579 | 27.213 | 6.407 | 0.000 |  | 30580 | 27.393 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30581 | 27.393 | 5.622 | -0.029 |  | 30582 | 27.393 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30583 | 27.393 | 5.661 | 0.000 |  | 30584 | 27.393 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30585 | 27.393 | 5.768 | 0.000 |  | 30586 | 27.393 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30587 | 27.393 | 5.944 | 0.000 |  | 30588 | 27.393 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30589 | 27.393 | 6.018 | 0.000 |  | 30590 | 27.393 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30591 | 27.393 | 6.194 | 0.000 |  | 30592 | 27.393 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30593 | 27.393 | 6.370 | 0.000 |  | 30594 | 27.393 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30595 | 27.393 | 6.444 | 0.000 |  | 30596 | 27.393 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30597 | 27.393 | 6.620 | 0.000 |  | 30598 | 27.393 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30599 | 27.393 | 6.744 | 0.000 |  | 30600 | 27.393 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30601 | 27.393 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30602 | 27.393 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30603 | 27.393 | 6.766 | 0.000 |  | 30604 | 27.393 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30605 | 27.393 | 6.833 | 0.000 |  | 30606 | 27.393 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30607 | 27.393 | 6.620 | 0.056 |  | 30608 | 27.393 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30609 | 27.393 | 6.407 | 0.089 |  | 30610 | 27.393 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30611 | 27.393 | 6.194 | 0.100 |  | 30612 | 27.393 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30613 | 27.393 | 5.981 | 0.089 |  | 30614 | 27.393 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30615 | 27.393 | 5.768 | 0.056 |  | 30616 | 27.393 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30617 | 27.513 | 5.622 | -0.096 |  | 30618 | 27.513 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30619 | 27.513 | 5.622 | 0.000 |  | 30620 | 27.513 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30621 | 27.513 | 5.644 | 0.000 |  | 30622 | 27.513 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30623 | 27.513 | 5.874 | 0.000 |  | 30624 | 27.513 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30625 | 27.513 | 5.981 | 0.000 |  | 30626 | 27.513 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30627 | 27.513 | 6.087 | 0.000 |  | 30628 | 27.513 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30629 | 27.513 | 6.300 | 0.000 |  | 30630 | 27.513 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30631 | 27.513 | 6.407 | 0.000 |  | 30632 | 27.513 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30633 | 27.513 | 6.513 | 0.000 |  | 30634 | 27.513 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30635 | 27.513 | 6.726 | 0.000 |  | 30636 | 27.513 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30637 | 27.513 | 6.766 | -0.096 |  | 30638 | 27.513 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30639 | 27.513 | 6.766 | -0.029 |  | 30640 | 27.513 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30641 | 27.513 | 5.555 | 0.000 |  | 30642 | 27.513 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30643 | 27.513 | 6.726 | 0.031 |  | 30644 | 27.513 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30645 | 27.513 | 6.513 | 0.075 |  | 30646 | 27.513 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30647 | 27.513 | 6.300 | 0.097 |  | 30648 | 27.513 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30649 | 27.513 | 6.087 | 0.097 |  | 30650 | 27.513 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30651 | 27.513 | 5.874 | 0.075 |  | 30652 | 27.513 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30653 | 27.513 | 5.661 | 0.031 |  | 30654 | 27.303 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30655 | 27.333 | 5.622 | -0.096 |  | 30656 | 27.363 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30657 | 27.333 | 5.622 | -0.029 |  | 30658 | 27.303 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30659 | 27.333 | 6.766 | -0.096 |  | 30660 | 27.363 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30661 | 27.333 | 6.766 | -0.029 |  | 30662 | 27.333 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30663 | 27.333 | 6.407 | 0.000 |  | 30664 | 27.423 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30665 | 27.453 | 5.622 | -0.096 |  | 30666 | 27.483 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30667 | 27.453 | 5.622 | -0.029 |  | 30668 | 27.423 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30669 | 27.453 | 6.766 | -0.096 |  | 30670 | 27.483 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30671 | 27.453 | 6.766 | -0.029 |  | 30672 | 27.453 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30673 | 27.453 | 6.407 | 0.000 |  | 30674 | 27.633 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30675 | 27.633 | 5.622 | -0.029 |  | 30676 | 27.633 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30677 | 27.633 | 5.661 | 0.000 |  | 30678 | 27.633 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30679 | 27.633 | 5.768 | 0.000 |  | 30680 | 27.633 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30681 | 27.633 | 5.944 | 0.000 |  | 30682 | 27.633 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30683 | 27.633 | 6.018 | 0.000 |  | 30684 | 27.633 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30685 | 27.633 | 6.194 | 0.000 |  | 30686 | 27.633 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30687 | 27.633 | 6.370 | 0.000 |  | 30688 | 27.633 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30689 | 27.633 | 6.444 | 0.000 |  | 30690 | 27.633 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30691 | 27.633 | 6.620 | 0.000 |  | 30692 | 27.633 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30693 | 27.633 | 6.744 | 0.000 |  | 30694 | 27.633 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30695 | 27.633 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30696 | 27.633 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30697 | 27.633 | 6.766 | 0.000 |  | 30698 | 27.633 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30699 | 27.633 | 6.833 | 0.000 |  | 30700 | 27.633 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30701 | 27.633 | 6.620 | 0.056 |  | 30702 | 27.633 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30703 | 27.633 | 6.407 | 0.089 |  | 30704 | 27.633 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30705 | 27.633 | 6.194 | 0.100 |  | 30706 | 27.633 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30707 | 27.633 | 5.981 | 0.089 |  | 30708 | 27.633 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30709 | 27.633 | 5.768 | 0.056 |  | 30710 | 27.633 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30711 | 27.754 | 5.622 | -0.096 |  | 30712 | 27.754 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30713 | 27.754 | 5.622 | 0.000 |  | 30714 | 27.754 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30715 | 27.754 | 5.644 | 0.000 |  | 30716 | 27.754 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30717 | 27.754 | 5.874 | 0.000 |  | 30718 | 27.754 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30719 | 27.754 | 5.981 | 0.000 |  | 30720 | 27.754 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30721 | 27.754 | 6.087 | 0.000 |  | 30722 | 27.754 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30723 | 27.754 | 6.300 | 0.000 |  | 30724 | 27.754 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30725 | 27.754 | 6.407 | 0.000 |  | 30726 | 27.754 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30727 | 27.754 | 6.513 | 0.000 |  | 30728 | 27.754 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30729 | 27.754 | 6.726 | 0.000 |  | 30730 | 27.754 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30731 | 27.754 | 6.766 | -0.096 |  | 30732 | 27.754 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30733 | 27.754 | 6.766 | -0.029 |  | 30734 | 27.754 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30735 | 27.754 | 5.555 | 0.000 |  | 30736 | 27.754 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30737 | 27.754 | 6.726 | 0.031 |  | 30738 | 27.754 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30739 | 27.754 | 6.513 | 0.075 |  | 30740 | 27.754 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30741 | 27.754 | 6.300 | 0.097 |  | 30742 | 27.754 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30743 | 27.754 | 6.087 | 0.097 |  | 30744 | 27.754 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30745 | 27.754 | 5.874 | 0.075 |  | 30746 | 27.754 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30747 | 27.754 | 5.661 | 0.031 |  | 30748 | 27.543 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30749 | 27.573 | 5.622 | -0.096 |  | 30750 | 27.603 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30751 | 27.573 | 5.622 | -0.029 |  | 30752 | 27.543 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30753 | 27.573 | 6.766 | -0.096 |  | 30754 | 27.603 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30755 | 27.573 | 6.766 | -0.029 |  | 30756 | 27.573 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30757 | 27.573 | 6.407 | 0.000 |  | 30758 | 27.664 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30759 | 27.694 | 5.622 | -0.096 |  | 30760 | 27.724 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30761 | 27.694 | 5.622 | -0.029 |  | 30762 | 27.664 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30763 | 27.694 | 6.766 | -0.096 |  | 30764 | 27.724 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30765 | 27.694 | 6.766 | -0.029 |  | 30766 | 27.694 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30767 | 27.694 | 6.407 | 0.000 |  | 30768 | 27.874 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30769 | 27.874 | 5.622 | -0.029 |  | 30770 | 27.874 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30771 | 27.874 | 5.661 | 0.000 |  | 30772 | 27.874 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30773 | 27.874 | 5.768 | 0.000 |  | 30774 | 27.874 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30775 | 27.874 | 5.944 | 0.000 |  | 30776 | 27.874 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30777 | 27.874 | 6.018 | 0.000 |  | 30778 | 27.874 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30779 | 27.874 | 6.194 | 0.000 |  | 30780 | 27.874 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30781 | 27.874 | 6.370 | 0.000 |  | 30782 | 27.874 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30783 | 27.874 | 6.444 | 0.000 |  | 30784 | 27.874 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30785 | 27.874 | 6.620 | 0.000 |  | 30786 | 27.874 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30787 | 27.874 | 6.744 | 0.000 |  | 30788 | 27.874 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30789 | 27.874 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30790 | 27.874 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30791 | 27.874 | 6.766 | 0.000 |  | 30792 | 27.874 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30793 | 27.874 | 6.833 | 0.000 |  | 30794 | 27.874 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30795 | 27.874 | 6.620 | 0.056 |  | 30796 | 27.874 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30797 | 27.874 | 6.407 | 0.089 |  | 30798 | 27.874 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30799 | 27.874 | 6.194 | 0.100 |  | 30800 | 27.874 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30801 | 27.874 | 5.981 | 0.089 |  | 30802 | 27.874 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30803 | 27.874 | 5.768 | 0.056 |  | 30804 | 27.874 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30805 | 27.994 | 5.622 | -0.096 |  | 30806 | 27.994 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30807 | 27.994 | 5.622 | 0.000 |  | 30808 | 27.994 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30809 | 27.994 | 5.644 | 0.000 |  | 30810 | 27.994 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30811 | 27.994 | 5.874 | 0.000 |  | 30812 | 27.994 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30813 | 27.994 | 5.981 | 0.000 |  | 30814 | 27.994 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30815 | 27.994 | 6.087 | 0.000 |  | 30816 | 27.994 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30817 | 27.994 | 6.300 | 0.000 |  | 30818 | 27.994 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30819 | 27.994 | 6.407 | 0.000 |  | 30820 | 27.994 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30821 | 27.994 | 6.513 | 0.000 |  | 30822 | 27.994 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30823 | 27.994 | 6.726 | 0.000 |  | 30824 | 27.994 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30825 | 27.994 | 6.766 | -0.096 |  | 30826 | 27.994 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30827 | 27.994 | 6.766 | -0.029 |  | 30828 | 27.994 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30829 | 27.994 | 5.555 | 0.000 |  | 30830 | 27.994 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30831 | 27.994 | 6.726 | 0.031 |  | 30832 | 27.994 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30833 | 27.994 | 6.513 | 0.075 |  | 30834 | 27.994 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30835 | 27.994 | 6.300 | 0.097 |  | 30836 | 27.994 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30837 | 27.994 | 6.087 | 0.097 |  | 30838 | 27.994 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30839 | 27.994 | 5.874 | 0.075 |  | 30840 | 27.994 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30841 | 27.994 | 5.661 | 0.031 |  | 30842 | 27.784 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30843 | 27.814 | 5.622 | -0.096 |  | 30844 | 27.844 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30845 | 27.814 | 5.622 | -0.029 |  | 30846 | 27.784 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30847 | 27.814 | 6.766 | -0.096 |  | 30848 | 27.844 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30849 | 27.814 | 6.766 | -0.029 |  | 30850 | 27.814 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30851 | 27.814 | 6.407 | 0.000 |  | 30852 | 27.904 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30853 | 27.934 | 5.622 | -0.096 |  | 30854 | 27.964 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30855 | 27.934 | 5.622 | -0.029 |  | 30856 | 27.904 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30857 | 27.934 | 6.766 | -0.096 |  | 30858 | 27.964 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30859 | 27.934 | 6.766 | -0.029 |  | 30860 | 27.934 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30861 | 27.934 | 6.407 | 0.000 |  | 30862 | 28.114 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30863 | 28.114 | 5.622 | -0.029 |  | 30864 | 28.114 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30865 | 28.114 | 5.661 | 0.000 |  | 30866 | 28.114 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30867 | 28.114 | 5.768 | 0.000 |  | 30868 | 28.114 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30869 | 28.114 | 5.944 | 0.000 |  | 30870 | 28.114 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30871 | 28.114 | 6.018 | 0.000 |  | 30872 | 28.114 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30873 | 28.114 | 6.194 | 0.000 |  | 30874 | 28.114 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30875 | 28.114 | 6.370 | 0.000 |  | 30876 | 28.114 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30877 | 28.114 | 6.444 | 0.000 |  | 30878 | 28.114 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30879 | 28.114 | 6.620 | 0.000 |  | 30880 | 28.114 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30881 | 28.114 | 6.744 | 0.000 |  | 30882 | 28.114 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30883 | 28.114 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30884 | 28.114 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30885 | 28.114 | 6.766 | 0.000 |  | 30886 | 28.114 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30887 | 28.114 | 6.833 | 0.000 |  | 30888 | 28.114 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30889 | 28.114 | 6.620 | 0.056 |  | 30890 | 28.114 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30891 | 28.114 | 6.407 | 0.089 |  | 30892 | 28.114 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30893 | 28.114 | 6.194 | 0.100 |  | 30894 | 28.114 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30895 | 28.114 | 5.981 | 0.089 |  | 30896 | 28.114 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30897 | 28.114 | 5.768 | 0.056 |  | 30898 | 28.114 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30899 | 28.234 | 5.622 | -0.096 |  | 30900 | 28.234 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30901 | 28.234 | 5.622 | 0.000 |  | 30902 | 28.234 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30903 | 28.234 | 5.644 | 0.000 |  | 30904 | 28.234 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30905 | 28.234 | 5.874 | 0.000 |  | 30906 | 28.234 | 5.944 | 0.000 |  |
| 30907 | 28.234 | 5.981 | 0.000 |  | 30908 | 28.234 | 6.018 | 0.000 |  |
| 30909 | 28.234 | 6.087 | 0.000 |  | 30910 | 28.234 | 6.194 | 0.000 |  |
| 30911 | 28.234 | 6.300 | 0.000 |  | 30912 | 28.234 | 6.370 | 0.000 |  |
| 30913 | 28.234 | 6.407 | 0.000 |  | 30914 | 28.234 | 6.444 | 0.000 |  |
| 30915 | 28.234 | 6.513 | 0.000 |  | 30916 | 28.234 | 6.620 | 0.000 |  |
| 30917 | 28.234 | 6.726 | 0.000 |  | 30918 | 28.234 | 6.744 | 0.000 |  |
| 30919 | 28.234 | 6.766 | -0.096 |  | 30920 | 28.234 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 30921 | 28.234 | 6.766 | -0.029 |  | 30922 | 28.234 | 6.766 | 0.000 |  |
| 30923 | 28.234 | 5.555 | 0.000 |  | 30924 | 28.234 | 6.833 | 0.000 |  |
| 30925 | 28.234 | 6.726 | 0.031 |  | 30926 | 28.234 | 6.620 | 0.056 |  |
| 30927 | 28.234 | 6.513 | 0.075 |  | 30928 | 28.234 | 6.407 | 0.089 |  |
| 30929 | 28.234 | 6.300 | 0.097 |  | 30930 | 28.234 | 6.194 | 0.100 |  |
| 30931 | 28.234 | 6.087 | 0.097 |  | 30932 | 28.234 | 5.981 | 0.089 |  |
| 30933 | 28.234 | 5.874 | 0.075 |  | 30934 | 28.234 | 5.768 | 0.056 |  |
| 30935 | 28.234 | 5.661 | 0.031 |  | 30936 | 28.024 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30937 | 28.054 | 5.622 | -0.096 |  | 30938 | 28.084 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30939 | 28.054 | 5.622 | -0.029 |  | 30940 | 28.024 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30941 | 28.054 | 6.766 | -0.096 |  | 30942 | 28.084 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30943 | 28.054 | 6.766 | -0.029 |  | 30944 | 28.054 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30945 | 28.054 | 6.407 | 0.000 |  | 30946 | 28.144 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30947 | 28.174 | 5.622 | -0.096 |  | 30948 | 28.204 | 5.622 | -0.063 |  |
| 30949 | 28.174 | 5.622 | -0.029 |  | 30950 | 28.144 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30951 | 28.174 | 6.766 | -0.096 |  | 30952 | 28.204 | 6.766 | -0.063 |  |
| 30953 | 28.174 | 6.766 | -0.029 |  | 30954 | 28.174 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30955 | 28.174 | 6.407 | 0.000 |  | 30956 | 28.355 | 5.622 | -0.096 |  |
| 30957 | 28.355 | 5.622 | -0.029 |  | 30958 | 28.355 | 5.622 | 0.000 |  |
| 30959 | 28.355 | 5.661 | 0.000 |  | 30960 | 28.355 | 5.644 | 0.000 |  |
| 30961 | 28.355 | 5.768 | 0.000 |  | 30962 | 28.355 | 5.874 | 0.000 |  |
| 30963 | 28.355 | 5.944 | 0.000 |  | 30964 | 28.355 | 5.981 | 0.000 |  |
| 30965 | 28.355 | 6.018 | 0.000 |  | 30966 | 28.355 | 6.087 | 0.000 |  |
| 30967 | 28.355 | 6.194 | 0.000 |  | 30968 | 28.355 | 6.300 | 0.000 |  |
| 30969 | 28.355 | 6.370 | 0.000 |  | 30970 | 28.355 | 6.407 | 0.000 |  |
| 30971 | 28.355 | 6.444 | 0.000 |  | 30972 | 28.355 | 6.513 | 0.000 |  |
| 30973 | 28.355 | 6.620 | 0.000 |  | 30974 | 28.355 | 6.726 | 0.000 |  |
| 30975 | 28.355 | 6.744 | 0.000 |  | 30976 | 28.355 | 6.766 | -0.096 |  |
| 30977 | 28.355 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 30978 | 28.355 | 6.766 | -0.029 |  |
| 30979 | 28.355 | 6.766 | 0.000 |  | 30980 | 28.355 | 5.555 | 0.000 |  |
| 30981 | 28.355 | 6.833 | 0.000 |  | 30982 | 28.355 | 6.726 | 0.031 |  |
| 30983 | 28.355 | 6.620 | 0.056 |  | 30984 | 28.355 | 6.513 | 0.075 |  |
| 30985 | 28.355 | 6.407 | 0.089 |  | 30986 | 28.355 | 6.300 | 0.097 |  |
| 30987 | 28.355 | 6.194 | 0.100 |  | 30988 | 28.355 | 6.087 | 0.097 |  |
| 30989 | 28.355 | 5.981 | 0.089 |  | 30990 | 28.355 | 5.874 | 0.075 |  |
| 30991 | 28.355 | 5.768 | 0.056 |  | 30992 | 28.355 | 5.661 | 0.031 |  |
| 30993 | 28.475 | 5.622 | -0.096 |  | 30994 | 28.475 | 5.622 | -0.029 |  |
| 30995 | 28.475 | 5.622 | 0.000 |  | 30996 | 28.475 | 5.661 | 0.000 |  |
| 30997 | 28.475 | 5.644 | 0.000 |  | 30998 | 28.475 | 5.768 | 0.000 |  |
| 30999 | 28.475 | 5.874 | 0.000 |  | 31000 | 28.475 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31001 | 28.475 | 5.981 | 0.000 |  | 31002 | 28.475 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31003 | 28.475 | 6.087 | 0.000 |  | 31004 | 28.475 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31005 | 28.475 | 6.300 | 0.000 |  | 31006 | 28.475 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31007 | 28.475 | 6.407 | 0.000 |  | 31008 | 28.475 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31009 | 28.475 | 6.513 | 0.000 |  | 31010 | 28.475 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31011 | 28.475 | 6.726 | 0.000 |  | 31012 | 28.475 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31013 | 28.475 | 6.766 | -0.096 |  | 31014 | 28.475 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31015 | 28.475 | 6.766 | -0.029 |  | 31016 | 28.475 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31017 | 28.475 | 5.555 | 0.000 |  | 31018 | 28.475 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31019 | 28.475 | 6.726 | 0.031 |  | 31020 | 28.475 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31021 | 28.475 | 6.513 | 0.075 |  | 31022 | 28.475 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31023 | 28.475 | 6.300 | 0.097 |  | 31024 | 28.475 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31025 | 28.475 | 6.087 | 0.097 |  | 31026 | 28.475 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31027 | 28.475 | 5.874 | 0.075 |  | 31028 | 28.475 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31029 | 28.475 | 5.661 | 0.031 |  | 31030 | 28.264 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31031 | 28.294 | 5.622 | -0.096 |  | 31032 | 28.325 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31033 | 28.294 | 5.622 | -0.029 |  | 31034 | 28.264 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31035 | 28.294 | 6.766 | -0.096 |  | 31036 | 28.325 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31037 | 28.294 | 6.766 | -0.029 |  | 31038 | 28.294 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31039 | 28.294 | 6.407 | 0.000 |  | 31040 | 28.385 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31041 | 28.415 | 5.622 | -0.096 |  | 31042 | 28.445 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31043 | 28.415 | 5.622 | -0.029 |  | 31044 | 28.385 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31045 | 28.415 | 6.766 | -0.096 |  | 31046 | 28.445 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31047 | 28.415 | 6.766 | -0.029 |  | 31048 | 28.415 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31049 | 28.415 | 6.407 | 0.000 |  | 31050 | 28.595 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31051 | 28.595 | 5.622 | -0.029 |  | 31052 | 28.595 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31053 | 28.595 | 5.661 | 0.000 |  | 31054 | 28.595 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31055 | 28.595 | 5.768 | 0.000 |  | 31056 | 28.595 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31057 | 28.595 | 5.944 | 0.000 |  | 31058 | 28.595 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31059 | 28.595 | 6.018 | 0.000 |  | 31060 | 28.595 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31061 | 28.595 | 6.194 | 0.000 |  | 31062 | 28.595 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31063 | 28.595 | 6.370 | 0.000 |  | 31064 | 28.595 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31065 | 28.595 | 6.444 | 0.000 |  | 31066 | 28.595 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31067 | 28.595 | 6.620 | 0.000 |  | 31068 | 28.595 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31069 | 28.595 | 6.744 | 0.000 |  | 31070 | 28.595 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31071 | 28.595 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31072 | 28.595 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31073 | 28.595 | 6.766 | 0.000 |  | 31074 | 28.595 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31075 | 28.595 | 6.833 | 0.000 |  | 31076 | 28.595 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31077 | 28.595 | 6.620 | 0.056 |  | 31078 | 28.595 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31079 | 28.595 | 6.407 | 0.089 |  | 31080 | 28.595 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31081 | 28.595 | 6.194 | 0.100 |  | 31082 | 28.595 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31083 | 28.595 | 5.981 | 0.089 |  | 31084 | 28.595 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31085 | 28.595 | 5.768 | 0.056 |  | 31086 | 28.595 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31087 | 28.715 | 5.622 | -0.096 |  | 31088 | 28.715 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31089 | 28.715 | 5.622 | 0.000 |  | 31090 | 28.715 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31091 | 28.715 | 5.644 | 0.000 |  | 31092 | 28.715 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31093 | 28.715 | 5.874 | 0.000 |  | 31094 | 28.715 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31095 | 28.715 | 5.981 | 0.000 |  | 31096 | 28.715 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31097 | 28.715 | 6.087 | 0.000 |  | 31098 | 28.715 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31099 | 28.715 | 6.300 | 0.000 |  | 31100 | 28.715 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31101 | 28.715 | 6.407 | 0.000 |  | 31102 | 28.715 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31103 | 28.715 | 6.513 | 0.000 |  | 31104 | 28.715 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31105 | 28.715 | 6.726 | 0.000 |  | 31106 | 28.715 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31107 | 28.715 | 6.766 | -0.096 |  | 31108 | 28.715 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31109 | 28.715 | 6.766 | -0.029 |  | 31110 | 28.715 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31111 | 28.715 | 5.555 | 0.000 |  | 31112 | 28.715 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31113 | 28.715 | 6.726 | 0.031 |  | 31114 | 28.715 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31115 | 28.715 | 6.513 | 0.075 |  | 31116 | 28.715 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31117 | 28.715 | 6.300 | 0.097 |  | 31118 | 28.715 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31119 | 28.715 | 6.087 | 0.097 |  | 31120 | 28.715 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31121 | 28.715 | 5.874 | 0.075 |  | 31122 | 28.715 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31123 | 28.715 | 5.661 | 0.031 |  | 31124 | 28.505 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31125 | 28.535 | 5.622 | -0.096 |  | 31126 | 28.565 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31127 | 28.535 | 5.622 | -0.029 |  | 31128 | 28.505 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31129 | 28.535 | 6.766 | -0.096 |  | 31130 | 28.565 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31131 | 28.535 | 6.766 | -0.029 |  | 31132 | 28.535 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31133 | 28.535 | 6.407 | 0.000 |  | 31134 | 28.625 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31135 | 28.655 | 5.622 | -0.096 |  | 31136 | 28.685 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31137 | 28.655 | 5.622 | -0.029 |  | 31138 | 28.625 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31139 | 28.655 | 6.766 | -0.096 |  | 31140 | 28.685 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31141 | 28.655 | 6.766 | -0.029 |  | 31142 | 28.655 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31143 | 28.655 | 6.407 | 0.000 |  | 31144 | 28.835 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31145 | 28.835 | 5.622 | -0.029 |  | 31146 | 28.835 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31147 | 28.835 | 5.661 | 0.000 |  | 31148 | 28.835 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31149 | 28.835 | 5.768 | 0.000 |  | 31150 | 28.835 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31151 | 28.835 | 5.944 | 0.000 |  | 31152 | 28.835 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31153 | 28.835 | 6.018 | 0.000 |  | 31154 | 28.835 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31155 | 28.835 | 6.194 | 0.000 |  | 31156 | 28.835 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31157 | 28.835 | 6.370 | 0.000 |  | 31158 | 28.835 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31159 | 28.835 | 6.444 | 0.000 |  | 31160 | 28.835 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31161 | 28.835 | 6.620 | 0.000 |  | 31162 | 28.835 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31163 | 28.835 | 6.744 | 0.000 |  | 31164 | 28.835 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31165 | 28.835 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31166 | 28.835 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31167 | 28.835 | 6.766 | 0.000 |  | 31168 | 28.835 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31169 | 28.835 | 6.833 | 0.000 |  | 31170 | 28.835 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31171 | 28.835 | 6.620 | 0.056 |  | 31172 | 28.835 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31173 | 28.835 | 6.407 | 0.089 |  | 31174 | 28.835 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31175 | 28.835 | 6.194 | 0.100 |  | 31176 | 28.835 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31177 | 28.835 | 5.981 | 0.089 |  | 31178 | 28.835 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31179 | 28.835 | 5.768 | 0.056 |  | 31180 | 28.835 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31181 | 28.956 | 5.622 | -0.096 |  | 31182 | 28.956 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31183 | 28.956 | 5.622 | 0.000 |  | 31184 | 28.956 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31185 | 28.956 | 5.644 | 0.000 |  | 31186 | 28.956 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31187 | 28.956 | 5.874 | 0.000 |  | 31188 | 28.956 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31189 | 28.956 | 5.981 | 0.000 |  | 31190 | 28.956 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31191 | 28.956 | 6.087 | 0.000 |  | 31192 | 28.956 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31193 | 28.956 | 6.300 | 0.000 |  | 31194 | 28.956 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31195 | 28.956 | 6.407 | 0.000 |  | 31196 | 28.956 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31197 | 28.956 | 6.513 | 0.000 |  | 31198 | 28.956 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31199 | 28.956 | 6.726 | 0.000 |  | 31200 | 28.956 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31201 | 28.956 | 6.766 | -0.096 |  | 31202 | 28.956 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31203 | 28.956 | 6.766 | -0.029 |  | 31204 | 28.956 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31205 | 28.956 | 5.555 | 0.000 |  | 31206 | 28.956 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31207 | 28.956 | 6.726 | 0.031 |  | 31208 | 28.956 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31209 | 28.956 | 6.513 | 0.075 |  | 31210 | 28.956 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31211 | 28.956 | 6.300 | 0.097 |  | 31212 | 28.956 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31213 | 28.956 | 6.087 | 0.097 |  | 31214 | 28.956 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31215 | 28.956 | 5.874 | 0.075 |  | 31216 | 28.956 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31217 | 28.956 | 5.661 | 0.031 |  | 31218 | 28.745 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31219 | 28.775 | 5.622 | -0.096 |  | 31220 | 28.805 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31221 | 28.775 | 5.622 | -0.029 |  | 31222 | 28.745 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31223 | 28.775 | 6.766 | -0.096 |  | 31224 | 28.805 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31225 | 28.775 | 6.766 | -0.029 |  | 31226 | 28.775 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31227 | 28.775 | 6.407 | 0.000 |  | 31228 | 28.865 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31229 | 28.895 | 5.622 | -0.096 |  | 31230 | 28.925 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31231 | 28.895 | 5.622 | -0.029 |  | 31232 | 28.865 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31233 | 28.895 | 6.766 | -0.096 |  | 31234 | 28.925 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31235 | 28.895 | 6.766 | -0.029 |  | 31236 | 28.895 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31237 | 28.895 | 6.407 | 0.000 |  | 31238 | 29.076 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31239 | 29.076 | 5.622 | -0.029 |  | 31240 | 29.076 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31241 | 29.076 | 5.661 | 0.000 |  | 31242 | 29.076 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31243 | 29.076 | 5.768 | 0.000 |  | 31244 | 29.076 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31245 | 29.076 | 5.944 | 0.000 |  | 31246 | 29.076 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31247 | 29.076 | 6.018 | 0.000 |  | 31248 | 29.076 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31249 | 29.076 | 6.194 | 0.000 |  | 31250 | 29.076 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31251 | 29.076 | 6.370 | 0.000 |  | 31252 | 29.076 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31253 | 29.076 | 6.444 | 0.000 |  | 31254 | 29.076 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31255 | 29.076 | 6.620 | 0.000 |  | 31256 | 29.076 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31257 | 29.076 | 6.744 | 0.000 |  | 31258 | 29.076 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31259 | 29.076 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31260 | 29.076 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31261 | 29.076 | 6.766 | 0.000 |  | 31262 | 29.076 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31263 | 29.076 | 6.833 | 0.000 |  | 31264 | 29.076 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31265 | 29.076 | 6.620 | 0.056 |  | 31266 | 29.076 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31267 | 29.076 | 6.407 | 0.089 |  | 31268 | 29.076 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31269 | 29.076 | 6.194 | 0.100 |  | 31270 | 29.076 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31271 | 29.076 | 5.981 | 0.089 |  | 31272 | 29.076 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31273 | 29.076 | 5.768 | 0.056 |  | 31274 | 29.076 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31275 | 29.196 | 5.622 | -0.096 |  | 31276 | 29.196 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31277 | 29.196 | 5.622 | 0.000 |  | 31278 | 29.196 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31279 | 29.196 | 5.644 | 0.000 |  | 31280 | 29.196 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31281 | 29.196 | 5.874 | 0.000 |  | 31282 | 29.196 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31283 | 29.196 | 5.981 | 0.000 |  | 31284 | 29.196 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31285 | 29.196 | 6.087 | 0.000 |  | 31286 | 29.196 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31287 | 29.196 | 6.300 | 0.000 |  | 31288 | 29.196 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31289 | 29.196 | 6.407 | 0.000 |  | 31290 | 29.196 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31291 | 29.196 | 6.513 | 0.000 |  | 31292 | 29.196 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31293 | 29.196 | 6.726 | 0.000 |  | 31294 | 29.196 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31295 | 29.196 | 6.766 | -0.096 |  | 31296 | 29.196 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31297 | 29.196 | 6.766 | -0.029 |  | 31298 | 29.196 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31299 | 29.196 | 5.555 | 0.000 |  | 31300 | 29.196 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31301 | 29.196 | 6.726 | 0.031 |  | 31302 | 29.196 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31303 | 29.196 | 6.513 | 0.075 |  | 31304 | 29.196 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31305 | 29.196 | 6.300 | 0.097 |  | 31306 | 29.196 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31307 | 29.196 | 6.087 | 0.097 |  | 31308 | 29.196 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31309 | 29.196 | 5.874 | 0.075 |  | 31310 | 29.196 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31311 | 29.196 | 5.661 | 0.031 |  | 31312 | 28.986 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31313 | 29.016 | 5.622 | -0.096 |  | 31314 | 29.046 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31315 | 29.016 | 5.622 | -0.029 |  | 31316 | 28.986 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31317 | 29.016 | 6.766 | -0.096 |  | 31318 | 29.046 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31319 | 29.016 | 6.766 | -0.029 |  | 31320 | 29.016 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31321 | 29.016 | 6.407 | 0.000 |  | 31322 | 29.106 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31323 | 29.136 | 5.622 | -0.096 |  | 31324 | 29.166 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31325 | 29.136 | 5.622 | -0.029 |  | 31326 | 29.106 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31327 | 29.136 | 6.766 | -0.096 |  | 31328 | 29.166 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31329 | 29.136 | 6.766 | -0.029 |  | 31330 | 29.136 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31331 | 29.136 | 6.407 | 0.000 |  | 31332 | 29.316 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31333 | 29.316 | 5.622 | -0.029 |  | 31334 | 29.316 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31335 | 29.316 | 5.661 | 0.000 |  | 31336 | 29.316 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31337 | 29.316 | 5.768 | 0.000 |  | 31338 | 29.316 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31339 | 29.316 | 5.944 | 0.000 |  | 31340 | 29.316 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31341 | 29.316 | 6.018 | 0.000 |  | 31342 | 29.316 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31343 | 29.316 | 6.194 | 0.000 |  | 31344 | 29.316 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31345 | 29.316 | 6.370 | 0.000 |  | 31346 | 29.316 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31347 | 29.316 | 6.444 | 0.000 |  | 31348 | 29.316 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31349 | 29.316 | 6.620 | 0.000 |  | 31350 | 29.316 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31351 | 29.316 | 6.744 | 0.000 |  | 31352 | 29.316 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31353 | 29.316 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31354 | 29.316 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31355 | 29.316 | 6.766 | 0.000 |  | 31356 | 29.316 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31357 | 29.316 | 6.833 | 0.000 |  | 31358 | 29.316 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31359 | 29.316 | 6.620 | 0.056 |  | 31360 | 29.316 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31361 | 29.316 | 6.407 | 0.089 |  | 31362 | 29.316 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31363 | 29.316 | 6.194 | 0.100 |  | 31364 | 29.316 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31365 | 29.316 | 5.981 | 0.089 |  | 31366 | 29.316 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31367 | 29.316 | 5.768 | 0.056 |  | 31368 | 29.316 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31369 | 29.436 | 5.622 | -0.096 |  | 31370 | 29.436 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31371 | 29.436 | 5.622 | 0.000 |  | 31372 | 29.436 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31373 | 29.436 | 5.644 | 0.000 |  | 31374 | 29.436 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31375 | 29.436 | 5.874 | 0.000 |  | 31376 | 29.436 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31377 | 29.436 | 5.981 | 0.000 |  | 31378 | 29.436 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31379 | 29.436 | 6.087 | 0.000 |  | 31380 | 29.436 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31381 | 29.436 | 6.300 | 0.000 |  | 31382 | 29.436 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31383 | 29.436 | 6.407 | 0.000 |  | 31384 | 29.436 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31385 | 29.436 | 6.513 | 0.000 |  | 31386 | 29.436 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31387 | 29.436 | 6.726 | 0.000 |  | 31388 | 29.436 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31389 | 29.436 | 6.766 | -0.096 |  | 31390 | 29.436 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31391 | 29.436 | 6.766 | -0.029 |  | 31392 | 29.436 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31393 | 29.436 | 5.555 | 0.000 |  | 31394 | 29.436 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31395 | 29.436 | 6.726 | 0.031 |  | 31396 | 29.436 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31397 | 29.436 | 6.513 | 0.075 |  | 31398 | 29.436 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31399 | 29.436 | 6.300 | 0.097 |  | 31400 | 29.436 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31401 | 29.436 | 6.087 | 0.097 |  | 31402 | 29.436 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31403 | 29.436 | 5.874 | 0.075 |  | 31404 | 29.436 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31405 | 29.436 | 5.661 | 0.031 |  | 31406 | 29.226 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31407 | 29.256 | 5.622 | -0.096 |  | 31408 | 29.286 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31409 | 29.256 | 5.622 | -0.029 |  | 31410 | 29.226 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31411 | 29.256 | 6.766 | -0.096 |  | 31412 | 29.286 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31413 | 29.256 | 6.766 | -0.029 |  | 31414 | 29.256 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31415 | 29.256 | 6.407 | 0.000 |  | 31416 | 29.346 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31417 | 29.376 | 5.622 | -0.096 |  | 31418 | 29.406 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31419 | 29.376 | 5.622 | -0.029 |  | 31420 | 29.346 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31421 | 29.376 | 6.766 | -0.096 |  | 31422 | 29.406 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31423 | 29.376 | 6.766 | -0.029 |  | 31424 | 29.376 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31425 | 29.376 | 6.407 | 0.000 |  | 31426 | 29.556 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31427 | 29.556 | 5.622 | -0.029 |  | 31428 | 29.556 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31429 | 29.556 | 5.661 | 0.000 |  | 31430 | 29.556 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31431 | 29.556 | 5.768 | 0.000 |  | 31432 | 29.556 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31433 | 29.556 | 5.944 | 0.000 |  | 31434 | 29.556 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31435 | 29.556 | 6.018 | 0.000 |  | 31436 | 29.556 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31437 | 29.556 | 6.194 | 0.000 |  | 31438 | 29.556 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31439 | 29.556 | 6.370 | 0.000 |  | 31440 | 29.556 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31441 | 29.556 | 6.444 | 0.000 |  | 31442 | 29.556 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31443 | 29.556 | 6.620 | 0.000 |  | 31444 | 29.556 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31445 | 29.556 | 6.744 | 0.000 |  | 31446 | 29.556 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31447 | 29.556 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31448 | 29.556 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31449 | 29.556 | 6.766 | 0.000 |  | 31450 | 29.556 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31451 | 29.556 | 6.833 | 0.000 |  | 31452 | 29.556 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31453 | 29.556 | 6.620 | 0.056 |  | 31454 | 29.556 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31455 | 29.556 | 6.407 | 0.089 |  | 31456 | 29.556 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31457 | 29.556 | 6.194 | 0.100 |  | 31458 | 29.556 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31459 | 29.556 | 5.981 | 0.089 |  | 31460 | 29.556 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31461 | 29.556 | 5.768 | 0.056 |  | 31462 | 29.556 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31463 | 29.677 | 5.622 | -0.096 |  | 31464 | 29.677 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31465 | 29.677 | 5.622 | 0.000 |  | 31466 | 29.677 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31467 | 29.677 | 5.644 | 0.000 |  | 31468 | 29.677 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31469 | 29.677 | 5.874 | 0.000 |  | 31470 | 29.677 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31471 | 29.677 | 5.981 | 0.000 |  | 31472 | 29.677 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31473 | 29.677 | 6.087 | 0.000 |  | 31474 | 29.677 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31475 | 29.677 | 6.300 | 0.000 |  | 31476 | 29.677 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31477 | 29.677 | 6.407 | 0.000 |  | 31478 | 29.677 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31479 | 29.677 | 6.513 | 0.000 |  | 31480 | 29.677 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31481 | 29.677 | 6.726 | 0.000 |  | 31482 | 29.677 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31483 | 29.677 | 6.766 | -0.096 |  | 31484 | 29.677 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31485 | 29.677 | 6.766 | -0.029 |  | 31486 | 29.677 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31487 | 29.677 | 5.555 | 0.000 |  | 31488 | 29.677 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31489 | 29.677 | 6.726 | 0.031 |  | 31490 | 29.677 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31491 | 29.677 | 6.513 | 0.075 |  | 31492 | 29.677 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31493 | 29.677 | 6.300 | 0.097 |  | 31494 | 29.677 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31495 | 29.677 | 6.087 | 0.097 |  | 31496 | 29.677 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31497 | 29.677 | 5.874 | 0.075 |  | 31498 | 29.677 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31499 | 29.677 | 5.661 | 0.031 |  | 31500 | 29.466 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31501 | 29.496 | 5.622 | -0.096 |  | 31502 | 29.526 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31503 | 29.496 | 5.622 | -0.029 |  | 31504 | 29.466 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31505 | 29.496 | 6.766 | -0.096 |  | 31506 | 29.526 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31507 | 29.496 | 6.766 | -0.029 |  | 31508 | 29.496 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31509 | 29.496 | 6.407 | 0.000 |  | 31510 | 29.586 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31511 | 29.617 | 5.622 | -0.096 |  | 31512 | 29.647 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31513 | 29.617 | 5.622 | -0.029 |  | 31514 | 29.586 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31515 | 29.617 | 6.766 | -0.096 |  | 31516 | 29.647 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31517 | 29.617 | 6.766 | -0.029 |  | 31518 | 29.617 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31519 | 29.617 | 6.407 | 0.000 |  | 31520 | 29.797 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31521 | 29.797 | 5.622 | -0.029 |  | 31522 | 29.797 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31523 | 29.797 | 5.661 | 0.000 |  | 31524 | 29.797 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31525 | 29.797 | 5.768 | 0.000 |  | 31526 | 29.797 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31527 | 29.797 | 5.944 | 0.000 |  | 31528 | 29.797 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31529 | 29.797 | 6.018 | 0.000 |  | 31530 | 29.797 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31531 | 29.797 | 6.194 | 0.000 |  | 31532 | 29.797 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31533 | 29.797 | 6.370 | 0.000 |  | 31534 | 29.797 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31535 | 29.797 | 6.444 | 0.000 |  | 31536 | 29.797 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31537 | 29.797 | 6.620 | 0.000 |  | 31538 | 29.797 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31539 | 29.797 | 6.744 | 0.000 |  | 31540 | 29.797 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31541 | 29.797 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31542 | 29.797 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31543 | 29.797 | 6.766 | 0.000 |  | 31544 | 29.797 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31545 | 29.797 | 6.833 | 0.000 |  | 31546 | 29.797 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31547 | 29.797 | 6.620 | 0.056 |  | 31548 | 29.797 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31549 | 29.797 | 6.407 | 0.089 |  | 31550 | 29.797 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31551 | 29.797 | 6.194 | 0.100 |  | 31552 | 29.797 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31553 | 29.797 | 5.981 | 0.089 |  | 31554 | 29.797 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31555 | 29.797 | 5.768 | 0.056 |  | 31556 | 29.797 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31557 | 29.917 | 5.622 | -0.096 |  | 31558 | 29.917 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31559 | 29.917 | 5.622 | 0.000 |  | 31560 | 29.917 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31561 | 29.917 | 5.644 | 0.000 |  | 31562 | 29.917 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31563 | 29.917 | 5.874 | 0.000 |  | 31564 | 29.917 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31565 | 29.917 | 5.981 | 0.000 |  | 31566 | 29.917 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31567 | 29.917 | 6.087 | 0.000 |  | 31568 | 29.917 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31569 | 29.917 | 6.300 | 0.000 |  | 31570 | 29.917 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31571 | 29.917 | 6.407 | 0.000 |  | 31572 | 29.917 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31573 | 29.917 | 6.513 | 0.000 |  | 31574 | 29.917 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31575 | 29.917 | 6.726 | 0.000 |  | 31576 | 29.917 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31577 | 29.917 | 6.766 | -0.096 |  | 31578 | 29.917 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31579 | 29.917 | 6.766 | -0.029 |  | 31580 | 29.917 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31581 | 29.917 | 5.555 | 0.000 |  | 31582 | 29.917 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31583 | 29.917 | 6.726 | 0.031 |  | 31584 | 29.917 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31585 | 29.917 | 6.513 | 0.075 |  | 31586 | 29.917 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31587 | 29.917 | 6.300 | 0.097 |  | 31588 | 29.917 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31589 | 29.917 | 6.087 | 0.097 |  | 31590 | 29.917 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31591 | 29.917 | 5.874 | 0.075 |  | 31592 | 29.917 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31593 | 29.917 | 5.661 | 0.031 |  | 31594 | 29.707 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31595 | 29.737 | 5.622 | -0.096 |  | 31596 | 29.767 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31597 | 29.737 | 5.622 | -0.029 |  | 31598 | 29.707 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31599 | 29.737 | 6.766 | -0.096 |  | 31600 | 29.767 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31601 | 29.737 | 6.766 | -0.029 |  | 31602 | 29.737 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31603 | 29.737 | 6.407 | 0.000 |  | 31604 | 29.827 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31605 | 29.857 | 5.622 | -0.096 |  | 31606 | 29.887 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31607 | 29.857 | 5.622 | -0.029 |  | 31608 | 29.827 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31609 | 29.857 | 6.766 | -0.096 |  | 31610 | 29.887 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31611 | 29.857 | 6.766 | -0.029 |  | 31612 | 29.857 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31613 | 29.857 | 6.407 | 0.000 |  | 31614 | 30.037 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31615 | 30.037 | 5.622 | -0.029 |  | 31616 | 30.037 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31617 | 30.037 | 5.661 | 0.000 |  | 31618 | 30.037 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31619 | 30.037 | 5.768 | 0.000 |  | 31620 | 30.037 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31621 | 30.037 | 5.944 | 0.000 |  | 31622 | 30.037 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31623 | 30.037 | 6.018 | 0.000 |  | 31624 | 30.037 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31625 | 30.037 | 6.194 | 0.000 |  | 31626 | 30.037 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31627 | 30.037 | 6.370 | 0.000 |  | 31628 | 30.037 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31629 | 30.037 | 6.444 | 0.000 |  | 31630 | 30.037 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31631 | 30.037 | 6.620 | 0.000 |  | 31632 | 30.037 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31633 | 30.037 | 6.744 | 0.000 |  | 31634 | 30.037 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31635 | 30.037 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31636 | 30.037 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31637 | 30.037 | 6.766 | 0.000 |  | 31638 | 30.037 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31639 | 30.037 | 6.833 | 0.000 |  | 31640 | 30.037 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31641 | 30.037 | 6.620 | 0.056 |  | 31642 | 30.037 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31643 | 30.037 | 6.407 | 0.089 |  | 31644 | 30.037 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31645 | 30.037 | 6.194 | 0.100 |  | 31646 | 30.037 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31647 | 30.037 | 5.981 | 0.089 |  | 31648 | 30.037 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31649 | 30.037 | 5.768 | 0.056 |  | 31650 | 30.037 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31651 | 30.157 | 5.622 | -0.096 |  | 31652 | 30.157 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31653 | 30.157 | 5.622 | 0.000 |  | 31654 | 30.157 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31655 | 30.157 | 5.644 | 0.000 |  | 31656 | 30.157 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31657 | 30.157 | 5.874 | 0.000 |  | 31658 | 30.157 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31659 | 30.157 | 5.981 | 0.000 |  | 31660 | 30.157 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31661 | 30.157 | 6.087 | 0.000 |  | 31662 | 30.157 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31663 | 30.157 | 6.300 | 0.000 |  | 31664 | 30.157 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31665 | 30.157 | 6.407 | 0.000 |  | 31666 | 30.157 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31667 | 30.157 | 6.513 | 0.000 |  | 31668 | 30.157 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31669 | 30.157 | 6.726 | 0.000 |  | 31670 | 30.157 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31671 | 30.157 | 6.766 | -0.096 |  | 31672 | 30.157 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31673 | 30.157 | 6.766 | -0.029 |  | 31674 | 30.157 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31675 | 30.157 | 5.555 | 0.000 |  | 31676 | 30.157 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31677 | 30.157 | 6.726 | 0.031 |  | 31678 | 30.157 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31679 | 30.157 | 6.513 | 0.075 |  | 31680 | 30.157 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31681 | 30.157 | 6.300 | 0.097 |  | 31682 | 30.157 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31683 | 30.157 | 6.087 | 0.097 |  | 31684 | 30.157 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31685 | 30.157 | 5.874 | 0.075 |  | 31686 | 30.157 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31687 | 30.157 | 5.661 | 0.031 |  | 31688 | 29.947 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31689 | 29.977 | 5.622 | -0.096 |  | 31690 | 30.007 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31691 | 29.977 | 5.622 | -0.029 |  | 31692 | 29.947 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31693 | 29.977 | 6.766 | -0.096 |  | 31694 | 30.007 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31695 | 29.977 | 6.766 | -0.029 |  | 31696 | 29.977 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31697 | 29.977 | 6.407 | 0.000 |  | 31698 | 30.067 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31699 | 30.097 | 5.622 | -0.096 |  | 31700 | 30.127 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31701 | 30.097 | 5.622 | -0.029 |  | 31702 | 30.067 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31703 | 30.097 | 6.766 | -0.096 |  | 31704 | 30.127 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31705 | 30.097 | 6.766 | -0.029 |  | 31706 | 30.097 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31707 | 30.097 | 6.407 | 0.000 |  | 31708 | 30.278 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31709 | 30.278 | 5.622 | -0.029 |  | 31710 | 30.278 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31711 | 30.278 | 5.661 | 0.000 |  | 31712 | 30.278 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31713 | 30.278 | 5.768 | 0.000 |  | 31714 | 30.278 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31715 | 30.278 | 5.944 | 0.000 |  | 31716 | 30.278 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31717 | 30.278 | 6.018 | 0.000 |  | 31718 | 30.278 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31719 | 30.278 | 6.194 | 0.000 |  | 31720 | 30.278 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31721 | 30.278 | 6.370 | 0.000 |  | 31722 | 30.278 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31723 | 30.278 | 6.444 | 0.000 |  | 31724 | 30.278 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31725 | 30.278 | 6.620 | 0.000 |  | 31726 | 30.278 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31727 | 30.278 | 6.744 | 0.000 |  | 31728 | 30.278 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31729 | 30.278 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31730 | 30.278 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31731 | 30.278 | 6.766 | 0.000 |  | 31732 | 30.278 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31733 | 30.278 | 6.833 | 0.000 |  | 31734 | 30.278 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31735 | 30.278 | 6.620 | 0.056 |  | 31736 | 30.278 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31737 | 30.278 | 6.407 | 0.089 |  | 31738 | 30.278 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31739 | 30.278 | 6.194 | 0.100 |  | 31740 | 30.278 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31741 | 30.278 | 5.981 | 0.089 |  | 31742 | 30.278 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31743 | 30.278 | 5.768 | 0.056 |  | 31744 | 30.278 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31745 | 30.398 | 5.622 | -0.096 |  | 31746 | 30.398 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31747 | 30.398 | 5.622 | 0.000 |  | 31748 | 30.398 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31749 | 30.398 | 5.644 | 0.000 |  | 31750 | 30.398 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31751 | 30.398 | 5.874 | 0.000 |  | 31752 | 30.398 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31753 | 30.398 | 5.981 | 0.000 |  | 31754 | 30.398 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31755 | 30.398 | 6.087 | 0.000 |  | 31756 | 30.398 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31757 | 30.398 | 6.300 | 0.000 |  | 31758 | 30.398 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31759 | 30.398 | 6.407 | 0.000 |  | 31760 | 30.398 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31761 | 30.398 | 6.513 | 0.000 |  | 31762 | 30.398 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31763 | 30.398 | 6.726 | 0.000 |  | 31764 | 30.398 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31765 | 30.398 | 6.766 | -0.096 |  | 31766 | 30.398 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31767 | 30.398 | 6.766 | -0.029 |  | 31768 | 30.398 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31769 | 30.398 | 5.555 | 0.000 |  | 31770 | 30.398 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31771 | 30.398 | 6.726 | 0.031 |  | 31772 | 30.398 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31773 | 30.398 | 6.513 | 0.075 |  | 31774 | 30.398 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31775 | 30.398 | 6.300 | 0.097 |  | 31776 | 30.398 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31777 | 30.398 | 6.087 | 0.097 |  | 31778 | 30.398 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31779 | 30.398 | 5.874 | 0.075 |  | 31780 | 30.398 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31781 | 30.398 | 5.661 | 0.031 |  | 31782 | 30.187 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31783 | 30.217 | 5.622 | -0.096 |  | 31784 | 30.247 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31785 | 30.217 | 5.622 | -0.029 |  | 31786 | 30.187 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31787 | 30.217 | 6.766 | -0.096 |  | 31788 | 30.247 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31789 | 30.217 | 6.766 | -0.029 |  | 31790 | 30.217 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31791 | 30.217 | 6.407 | 0.000 |  | 31792 | 30.308 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31793 | 30.338 | 5.622 | -0.096 |  | 31794 | 30.368 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31795 | 30.338 | 5.622 | -0.029 |  | 31796 | 30.308 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31797 | 30.338 | 6.766 | -0.096 |  | 31798 | 30.368 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31799 | 30.338 | 6.766 | -0.029 |  | 31800 | 30.338 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31801 | 30.338 | 6.407 | 0.000 |  | 31802 | 30.518 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31803 | 30.518 | 5.622 | -0.029 |  | 31804 | 30.518 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31805 | 30.518 | 5.661 | 0.000 |  | 31806 | 30.518 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31807 | 30.518 | 5.768 | 0.000 |  | 31808 | 30.518 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31809 | 30.518 | 5.944 | 0.000 |  | 31810 | 30.518 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31811 | 30.518 | 6.018 | 0.000 |  | 31812 | 30.518 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31813 | 30.518 | 6.194 | 0.000 |  | 31814 | 30.518 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31815 | 30.518 | 6.370 | 0.000 |  | 31816 | 30.518 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31817 | 30.518 | 6.444 | 0.000 |  | 31818 | 30.518 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31819 | 30.518 | 6.620 | 0.000 |  | 31820 | 30.518 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31821 | 30.518 | 6.744 | 0.000 |  | 31822 | 30.518 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31823 | 30.518 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31824 | 30.518 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31825 | 30.518 | 6.766 | 0.000 |  | 31826 | 30.518 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31827 | 30.518 | 6.833 | 0.000 |  | 31828 | 30.518 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31829 | 30.518 | 6.620 | 0.056 |  | 31830 | 30.518 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31831 | 30.518 | 6.407 | 0.089 |  | 31832 | 30.518 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31833 | 30.518 | 6.194 | 0.100 |  | 31834 | 30.518 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31835 | 30.518 | 5.981 | 0.089 |  | 31836 | 30.518 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31837 | 30.518 | 5.768 | 0.056 |  | 31838 | 30.518 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31839 | 30.638 | 5.622 | -0.096 |  | 31840 | 30.638 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31841 | 30.638 | 5.622 | 0.000 |  | 31842 | 30.638 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31843 | 30.638 | 5.644 | 0.000 |  | 31844 | 30.638 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31845 | 30.638 | 5.874 | 0.000 |  | 31846 | 30.638 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31847 | 30.638 | 5.981 | 0.000 |  | 31848 | 30.638 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31849 | 30.638 | 6.087 | 0.000 |  | 31850 | 30.638 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31851 | 30.638 | 6.300 | 0.000 |  | 31852 | 30.638 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31853 | 30.638 | 6.407 | 0.000 |  | 31854 | 30.638 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31855 | 30.638 | 6.513 | 0.000 |  | 31856 | 30.638 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31857 | 30.638 | 6.726 | 0.000 |  | 31858 | 30.638 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31859 | 30.638 | 6.766 | -0.096 |  | 31860 | 30.638 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31861 | 30.638 | 6.766 | -0.029 |  | 31862 | 30.638 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31863 | 30.638 | 5.555 | 0.000 |  | 31864 | 30.638 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31865 | 30.638 | 6.726 | 0.031 |  | 31866 | 30.638 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31867 | 30.638 | 6.513 | 0.075 |  | 31868 | 30.638 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31869 | 30.638 | 6.300 | 0.097 |  | 31870 | 30.638 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31871 | 30.638 | 6.087 | 0.097 |  | 31872 | 30.638 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31873 | 30.638 | 5.874 | 0.075 |  | 31874 | 30.638 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31875 | 30.638 | 5.661 | 0.031 |  | 31876 | 30.428 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31877 | 30.458 | 5.622 | -0.096 |  | 31878 | 30.488 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31879 | 30.458 | 5.622 | -0.029 |  | 31880 | 30.428 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31881 | 30.458 | 6.766 | -0.096 |  | 31882 | 30.488 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31883 | 30.458 | 6.766 | -0.029 |  | 31884 | 30.458 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31885 | 30.458 | 6.407 | 0.000 |  | 31886 | 30.548 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31887 | 30.578 | 5.622 | -0.096 |  | 31888 | 30.608 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31889 | 30.578 | 5.622 | -0.029 |  | 31890 | 30.548 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31891 | 30.578 | 6.766 | -0.096 |  | 31892 | 30.608 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31893 | 30.578 | 6.766 | -0.029 |  | 31894 | 30.578 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31895 | 30.578 | 6.407 | 0.000 |  | 31896 | 30.758 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31897 | 30.758 | 5.622 | -0.029 |  | 31898 | 30.758 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31899 | 30.758 | 5.661 | 0.000 |  | 31900 | 30.758 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31901 | 30.758 | 5.768 | 0.000 |  | 31902 | 30.758 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31903 | 30.758 | 5.944 | 0.000 |  | 31904 | 30.758 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31905 | 30.758 | 6.018 | 0.000 |  | 31906 | 30.758 | 6.087 | 0.000 |  |
| 31907 | 30.758 | 6.194 | 0.000 |  | 31908 | 30.758 | 6.300 | 0.000 |  |
| 31909 | 30.758 | 6.370 | 0.000 |  | 31910 | 30.758 | 6.407 | 0.000 |  |
| 31911 | 30.758 | 6.444 | 0.000 |  | 31912 | 30.758 | 6.513 | 0.000 |  |
| 31913 | 30.758 | 6.620 | 0.000 |  | 31914 | 30.758 | 6.726 | 0.000 |  |
| 31915 | 30.758 | 6.744 | 0.000 |  | 31916 | 30.758 | 6.766 | -0.096 |  |
| 31917 | 30.758 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 31918 | 30.758 | 6.766 | -0.029 |  |
| 31919 | 30.758 | 6.766 | 0.000 |  | 31920 | 30.758 | 5.555 | 0.000 |  |
| 31921 | 30.758 | 6.833 | 0.000 |  | 31922 | 30.758 | 6.726 | 0.031 |  |
| 31923 | 30.758 | 6.620 | 0.056 |  | 31924 | 30.758 | 6.513 | 0.075 |  |
| 31925 | 30.758 | 6.407 | 0.089 |  | 31926 | 30.758 | 6.300 | 0.097 |  |
| 31927 | 30.758 | 6.194 | 0.100 |  | 31928 | 30.758 | 6.087 | 0.097 |  |
| 31929 | 30.758 | 5.981 | 0.089 |  | 31930 | 30.758 | 5.874 | 0.075 |  |
| 31931 | 30.758 | 5.768 | 0.056 |  | 31932 | 30.758 | 5.661 | 0.031 |  |
| 31933 | 30.878 | 5.622 | -0.096 |  | 31934 | 30.878 | 5.622 | -0.029 |  |
| 31935 | 30.878 | 5.622 | 0.000 |  | 31936 | 30.878 | 5.661 | 0.000 |  |
| 31937 | 30.878 | 5.644 | 0.000 |  | 31938 | 30.878 | 5.768 | 0.000 |  |
| 31939 | 30.878 | 5.874 | 0.000 |  | 31940 | 30.878 | 5.944 | 0.000 |  |
| 31941 | 30.878 | 5.981 | 0.000 |  | 31942 | 30.878 | 6.018 | 0.000 |  |
| 31943 | 30.878 | 6.087 | 0.000 |  | 31944 | 30.878 | 6.194 | 0.000 |  |
| 31945 | 30.878 | 6.300 | 0.000 |  | 31946 | 30.878 | 6.370 | 0.000 |  |
| 31947 | 30.878 | 6.407 | 0.000 |  | 31948 | 30.878 | 6.444 | 0.000 |  |
| 31949 | 30.878 | 6.513 | 0.000 |  | 31950 | 30.878 | 6.620 | 0.000 |  |
| 31951 | 30.878 | 6.726 | 0.000 |  | 31952 | 30.878 | 6.744 | 0.000 |  |
| 31953 | 30.878 | 6.766 | -0.096 |  | 31954 | 30.878 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 31955 | 30.878 | 6.766 | -0.029 |  | 31956 | 30.878 | 6.766 | 0.000 |  |
| 31957 | 30.878 | 5.555 | 0.000 |  | 31958 | 30.878 | 6.833 | 0.000 |  |
| 31959 | 30.878 | 6.726 | 0.031 |  | 31960 | 30.878 | 6.620 | 0.056 |  |
| 31961 | 30.878 | 6.513 | 0.075 |  | 31962 | 30.878 | 6.407 | 0.089 |  |
| 31963 | 30.878 | 6.300 | 0.097 |  | 31964 | 30.878 | 6.194 | 0.100 |  |
| 31965 | 30.878 | 6.087 | 0.097 |  | 31966 | 30.878 | 5.981 | 0.089 |  |
| 31967 | 30.878 | 5.874 | 0.075 |  | 31968 | 30.878 | 5.768 | 0.056 |  |
| 31969 | 30.878 | 5.661 | 0.031 |  | 31970 | 30.668 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31971 | 30.698 | 5.622 | -0.096 |  | 31972 | 30.728 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31973 | 30.698 | 5.622 | -0.029 |  | 31974 | 30.668 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31975 | 30.698 | 6.766 | -0.096 |  | 31976 | 30.728 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31977 | 30.698 | 6.766 | -0.029 |  | 31978 | 30.698 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31979 | 30.698 | 6.407 | 0.000 |  | 31980 | 30.788 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31981 | 30.818 | 5.622 | -0.096 |  | 31982 | 30.848 | 5.622 | -0.063 |  |
| 31983 | 30.818 | 5.622 | -0.029 |  | 31984 | 30.788 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31985 | 30.818 | 6.766 | -0.096 |  | 31986 | 30.848 | 6.766 | -0.063 |  |
| 31987 | 30.818 | 6.766 | -0.029 |  | 31988 | 30.818 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31989 | 30.818 | 6.407 | 0.000 |  | 31990 | 30.999 | 5.622 | -0.096 |  |
| 31991 | 30.999 | 5.622 | -0.029 |  | 31992 | 30.999 | 5.622 | 0.000 |  |
| 31993 | 30.999 | 5.661 | 0.000 |  | 31994 | 30.999 | 5.644 | 0.000 |  |
| 31995 | 30.999 | 5.768 | 0.000 |  | 31996 | 30.999 | 5.874 | 0.000 |  |
| 31997 | 30.999 | 5.944 | 0.000 |  | 31998 | 30.999 | 5.981 | 0.000 |  |
| 31999 | 30.999 | 6.018 | 0.000 |  | 32000 | 30.999 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32001 | 30.999 | 6.194 | 0.000 |  | 32002 | 30.999 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32003 | 30.999 | 6.370 | 0.000 |  | 32004 | 30.999 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32005 | 30.999 | 6.444 | 0.000 |  | 32006 | 30.999 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32007 | 30.999 | 6.620 | 0.000 |  | 32008 | 30.999 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32009 | 30.999 | 6.744 | 0.000 |  | 32010 | 30.999 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32011 | 30.999 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32012 | 30.999 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32013 | 30.999 | 6.766 | 0.000 |  | 32014 | 30.999 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32015 | 30.999 | 6.833 | 0.000 |  | 32016 | 30.999 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32017 | 30.999 | 6.620 | 0.056 |  | 32018 | 30.999 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32019 | 30.999 | 6.407 | 0.089 |  | 32020 | 30.999 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32021 | 30.999 | 6.194 | 0.100 |  | 32022 | 30.999 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32023 | 30.999 | 5.981 | 0.089 |  | 32024 | 30.999 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32025 | 30.999 | 5.768 | 0.056 |  | 32026 | 30.999 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32027 | 31.119 | 5.622 | -0.096 |  | 32028 | 31.119 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32029 | 31.119 | 5.622 | 0.000 |  | 32030 | 31.119 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32031 | 31.119 | 5.644 | 0.000 |  | 32032 | 31.119 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32033 | 31.119 | 5.874 | 0.000 |  | 32034 | 31.119 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32035 | 31.119 | 5.981 | 0.000 |  | 32036 | 31.119 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32037 | 31.119 | 6.087 | 0.000 |  | 32038 | 31.119 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32039 | 31.119 | 6.300 | 0.000 |  | 32040 | 31.119 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32041 | 31.119 | 6.407 | 0.000 |  | 32042 | 31.119 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32043 | 31.119 | 6.513 | 0.000 |  | 32044 | 31.119 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32045 | 31.119 | 6.726 | 0.000 |  | 32046 | 31.119 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32047 | 31.119 | 6.766 | -0.096 |  | 32048 | 31.119 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32049 | 31.119 | 6.766 | -0.029 |  | 32050 | 31.119 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32051 | 31.119 | 5.555 | 0.000 |  | 32052 | 31.119 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32053 | 31.119 | 6.726 | 0.031 |  | 32054 | 31.119 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32055 | 31.119 | 6.513 | 0.075 |  | 32056 | 31.119 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32057 | 31.119 | 6.300 | 0.097 |  | 32058 | 31.119 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32059 | 31.119 | 6.087 | 0.097 |  | 32060 | 31.119 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32061 | 31.119 | 5.874 | 0.075 |  | 32062 | 31.119 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32063 | 31.119 | 5.661 | 0.031 |  | 32064 | 30.908 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32065 | 30.939 | 5.622 | -0.096 |  | 32066 | 30.969 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32067 | 30.939 | 5.622 | -0.029 |  | 32068 | 30.908 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32069 | 30.939 | 6.766 | -0.096 |  | 32070 | 30.969 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32071 | 30.939 | 6.766 | -0.029 |  | 32072 | 30.939 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32073 | 30.939 | 6.407 | 0.000 |  | 32074 | 31.029 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32075 | 31.059 | 5.622 | -0.096 |  | 32076 | 31.089 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32077 | 31.059 | 5.622 | -0.029 |  | 32078 | 31.029 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32079 | 31.059 | 6.766 | -0.096 |  | 32080 | 31.089 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32081 | 31.059 | 6.766 | -0.029 |  | 32082 | 31.059 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32083 | 31.059 | 6.407 | 0.000 |  | 32084 | 31.239 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32085 | 31.239 | 5.622 | -0.029 |  | 32086 | 31.239 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32087 | 31.239 | 5.661 | 0.000 |  | 32088 | 31.239 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32089 | 31.239 | 5.768 | 0.000 |  | 32090 | 31.239 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32091 | 31.239 | 5.944 | 0.000 |  | 32092 | 31.239 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32093 | 31.239 | 6.018 | 0.000 |  | 32094 | 31.239 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32095 | 31.239 | 6.194 | 0.000 |  | 32096 | 31.239 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32097 | 31.239 | 6.370 | 0.000 |  | 32098 | 31.239 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32099 | 31.239 | 6.444 | 0.000 |  | 32100 | 31.239 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32101 | 31.239 | 6.620 | 0.000 |  | 32102 | 31.239 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32103 | 31.239 | 6.744 | 0.000 |  | 32104 | 31.239 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32105 | 31.239 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32106 | 31.239 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32107 | 31.239 | 6.766 | 0.000 |  | 32108 | 31.239 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32109 | 31.239 | 6.833 | 0.000 |  | 32110 | 31.239 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32111 | 31.239 | 6.620 | 0.056 |  | 32112 | 31.239 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32113 | 31.239 | 6.407 | 0.089 |  | 32114 | 31.239 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32115 | 31.239 | 6.194 | 0.100 |  | 32116 | 31.239 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32117 | 31.239 | 5.981 | 0.089 |  | 32118 | 31.239 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32119 | 31.239 | 5.768 | 0.056 |  | 32120 | 31.239 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32121 | 31.359 | 5.622 | -0.096 |  | 32122 | 31.359 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32123 | 31.359 | 5.622 | 0.000 |  | 32124 | 31.359 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32125 | 31.359 | 5.644 | 0.000 |  | 32126 | 31.359 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32127 | 31.359 | 5.874 | 0.000 |  | 32128 | 31.359 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32129 | 31.359 | 5.981 | 0.000 |  | 32130 | 31.359 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32131 | 31.359 | 6.087 | 0.000 |  | 32132 | 31.359 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32133 | 31.359 | 6.300 | 0.000 |  | 32134 | 31.359 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32135 | 31.359 | 6.407 | 0.000 |  | 32136 | 31.359 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32137 | 31.359 | 6.513 | 0.000 |  | 32138 | 31.359 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32139 | 31.359 | 6.726 | 0.000 |  | 32140 | 31.359 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32141 | 31.359 | 6.766 | -0.096 |  | 32142 | 31.359 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32143 | 31.359 | 6.766 | -0.029 |  | 32144 | 31.359 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32145 | 31.359 | 5.555 | 0.000 |  | 32146 | 31.359 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32147 | 31.359 | 6.726 | 0.031 |  | 32148 | 31.359 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32149 | 31.359 | 6.513 | 0.075 |  | 32150 | 31.359 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32151 | 31.359 | 6.300 | 0.097 |  | 32152 | 31.359 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32153 | 31.359 | 6.087 | 0.097 |  | 32154 | 31.359 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32155 | 31.359 | 5.874 | 0.075 |  | 32156 | 31.359 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32157 | 31.359 | 5.661 | 0.031 |  | 32158 | 31.149 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32159 | 31.179 | 5.622 | -0.096 |  | 32160 | 31.209 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32161 | 31.179 | 5.622 | -0.029 |  | 32162 | 31.149 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32163 | 31.179 | 6.766 | -0.096 |  | 32164 | 31.209 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32165 | 31.179 | 6.766 | -0.029 |  | 32166 | 31.179 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32167 | 31.179 | 6.407 | 0.000 |  | 32168 | 31.269 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32169 | 31.299 | 5.622 | -0.096 |  | 32170 | 31.329 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32171 | 31.299 | 5.622 | -0.029 |  | 32172 | 31.269 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32173 | 31.299 | 6.766 | -0.096 |  | 32174 | 31.329 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32175 | 31.299 | 6.766 | -0.029 |  | 32176 | 31.299 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32177 | 31.299 | 6.407 | 0.000 |  | 32178 | 31.479 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32179 | 31.479 | 5.622 | -0.029 |  | 32180 | 31.479 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32181 | 31.479 | 5.661 | 0.000 |  | 32182 | 31.479 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32183 | 31.479 | 5.768 | 0.000 |  | 32184 | 31.479 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32185 | 31.479 | 5.944 | 0.000 |  | 32186 | 31.479 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32187 | 31.479 | 6.018 | 0.000 |  | 32188 | 31.479 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32189 | 31.479 | 6.194 | 0.000 |  | 32190 | 31.479 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32191 | 31.479 | 6.370 | 0.000 |  | 32192 | 31.479 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32193 | 31.479 | 6.444 | 0.000 |  | 32194 | 31.479 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32195 | 31.479 | 6.620 | 0.000 |  | 32196 | 31.479 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32197 | 31.479 | 6.744 | 0.000 |  | 32198 | 31.479 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32199 | 31.479 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32200 | 31.479 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32201 | 31.479 | 6.766 | 0.000 |  | 32202 | 31.479 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32203 | 31.479 | 6.833 | 0.000 |  | 32204 | 31.479 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32205 | 31.479 | 6.620 | 0.056 |  | 32206 | 31.479 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32207 | 31.479 | 6.407 | 0.089 |  | 32208 | 31.479 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32209 | 31.479 | 6.194 | 0.100 |  | 32210 | 31.479 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32211 | 31.479 | 5.981 | 0.089 |  | 32212 | 31.479 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32213 | 31.479 | 5.768 | 0.056 |  | 32214 | 31.479 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32215 | 31.600 | 5.622 | -0.096 |  | 32216 | 31.600 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32217 | 31.600 | 5.622 | 0.000 |  | 32218 | 31.600 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32219 | 31.600 | 5.644 | 0.000 |  | 32220 | 31.600 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32221 | 31.600 | 5.874 | 0.000 |  | 32222 | 31.600 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32223 | 31.600 | 5.981 | 0.000 |  | 32224 | 31.600 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32225 | 31.600 | 6.087 | 0.000 |  | 32226 | 31.600 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32227 | 31.600 | 6.300 | 0.000 |  | 32228 | 31.600 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32229 | 31.600 | 6.407 | 0.000 |  | 32230 | 31.600 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32231 | 31.600 | 6.513 | 0.000 |  | 32232 | 31.600 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32233 | 31.600 | 6.726 | 0.000 |  | 32234 | 31.600 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32235 | 31.600 | 6.766 | -0.096 |  | 32236 | 31.600 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32237 | 31.600 | 6.766 | -0.029 |  | 32238 | 31.600 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32239 | 31.600 | 5.555 | 0.000 |  | 32240 | 31.600 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32241 | 31.600 | 6.726 | 0.031 |  | 32242 | 31.600 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32243 | 31.600 | 6.513 | 0.075 |  | 32244 | 31.600 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32245 | 31.600 | 6.300 | 0.097 |  | 32246 | 31.600 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32247 | 31.600 | 6.087 | 0.097 |  | 32248 | 31.600 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32249 | 31.600 | 5.874 | 0.075 |  | 32250 | 31.600 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32251 | 31.600 | 5.661 | 0.031 |  | 32252 | 31.389 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32253 | 31.419 | 5.622 | -0.096 |  | 32254 | 31.449 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32255 | 31.419 | 5.622 | -0.029 |  | 32256 | 31.389 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32257 | 31.419 | 6.766 | -0.096 |  | 32258 | 31.449 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32259 | 31.419 | 6.766 | -0.029 |  | 32260 | 31.419 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32261 | 31.419 | 6.407 | 0.000 |  | 32262 | 31.509 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32263 | 31.539 | 5.622 | -0.096 |  | 32264 | 31.569 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32265 | 31.539 | 5.622 | -0.029 |  | 32266 | 31.509 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32267 | 31.539 | 6.766 | -0.096 |  | 32268 | 31.569 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32269 | 31.539 | 6.766 | -0.029 |  | 32270 | 31.539 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32271 | 31.539 | 6.407 | 0.000 |  | 32272 | 31.720 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32273 | 31.720 | 5.622 | -0.029 |  | 32274 | 31.720 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32275 | 31.720 | 5.661 | 0.000 |  | 32276 | 31.720 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32277 | 31.720 | 5.768 | 0.000 |  | 32278 | 31.720 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32279 | 31.720 | 5.944 | 0.000 |  | 32280 | 31.720 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32281 | 31.720 | 6.018 | 0.000 |  | 32282 | 31.720 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32283 | 31.720 | 6.194 | 0.000 |  | 32284 | 31.720 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32285 | 31.720 | 6.370 | 0.000 |  | 32286 | 31.720 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32287 | 31.720 | 6.444 | 0.000 |  | 32288 | 31.720 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32289 | 31.720 | 6.620 | 0.000 |  | 32290 | 31.720 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32291 | 31.720 | 6.744 | 0.000 |  | 32292 | 31.720 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32293 | 31.720 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32294 | 31.720 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32295 | 31.720 | 6.766 | 0.000 |  | 32296 | 31.720 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32297 | 31.720 | 6.833 | 0.000 |  | 32298 | 31.720 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32299 | 31.720 | 6.620 | 0.056 |  | 32300 | 31.720 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32301 | 31.720 | 6.407 | 0.089 |  | 32302 | 31.720 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32303 | 31.720 | 6.194 | 0.100 |  | 32304 | 31.720 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32305 | 31.720 | 5.981 | 0.089 |  | 32306 | 31.720 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32307 | 31.720 | 5.768 | 0.056 |  | 32308 | 31.720 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32309 | 31.840 | 5.622 | -0.096 |  | 32310 | 31.840 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32311 | 31.840 | 5.622 | 0.000 |  | 32312 | 31.840 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32313 | 31.840 | 5.644 | 0.000 |  | 32314 | 31.840 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32315 | 31.840 | 5.874 | 0.000 |  | 32316 | 31.840 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32317 | 31.840 | 5.981 | 0.000 |  | 32318 | 31.840 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32319 | 31.840 | 6.087 | 0.000 |  | 32320 | 31.840 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32321 | 31.840 | 6.300 | 0.000 |  | 32322 | 31.840 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32323 | 31.840 | 6.407 | 0.000 |  | 32324 | 31.840 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32325 | 31.840 | 6.513 | 0.000 |  | 32326 | 31.840 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32327 | 31.840 | 6.726 | 0.000 |  | 32328 | 31.840 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32329 | 31.840 | 6.766 | -0.096 |  | 32330 | 31.840 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32331 | 31.840 | 6.766 | -0.029 |  | 32332 | 31.840 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32333 | 31.840 | 5.555 | 0.000 |  | 32334 | 31.840 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32335 | 31.840 | 6.726 | 0.031 |  | 32336 | 31.840 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32337 | 31.840 | 6.513 | 0.075 |  | 32338 | 31.840 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32339 | 31.840 | 6.300 | 0.097 |  | 32340 | 31.840 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32341 | 31.840 | 6.087 | 0.097 |  | 32342 | 31.840 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32343 | 31.840 | 5.874 | 0.075 |  | 32344 | 31.840 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32345 | 31.840 | 5.661 | 0.031 |  | 32346 | 31.630 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32347 | 31.660 | 5.622 | -0.096 |  | 32348 | 31.690 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32349 | 31.660 | 5.622 | -0.029 |  | 32350 | 31.630 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32351 | 31.660 | 6.766 | -0.096 |  | 32352 | 31.690 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32353 | 31.660 | 6.766 | -0.029 |  | 32354 | 31.660 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32355 | 31.660 | 6.407 | 0.000 |  | 32356 | 31.750 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32357 | 31.780 | 5.622 | -0.096 |  | 32358 | 31.810 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32359 | 31.780 | 5.622 | -0.029 |  | 32360 | 31.750 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32361 | 31.780 | 6.766 | -0.096 |  | 32362 | 31.810 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32363 | 31.780 | 6.766 | -0.029 |  | 32364 | 31.780 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32365 | 31.780 | 6.407 | 0.000 |  | 32366 | 31.960 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32367 | 31.960 | 5.622 | -0.029 |  | 32368 | 31.960 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32369 | 31.960 | 5.661 | 0.000 |  | 32370 | 31.960 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32371 | 31.960 | 5.768 | 0.000 |  | 32372 | 31.960 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32373 | 31.960 | 5.944 | 0.000 |  | 32374 | 31.960 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32375 | 31.960 | 6.018 | 0.000 |  | 32376 | 31.960 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32377 | 31.960 | 6.194 | 0.000 |  | 32378 | 31.960 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32379 | 31.960 | 6.370 | 0.000 |  | 32380 | 31.960 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32381 | 31.960 | 6.444 | 0.000 |  | 32382 | 31.960 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32383 | 31.960 | 6.620 | 0.000 |  | 32384 | 31.960 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32385 | 31.960 | 6.744 | 0.000 |  | 32386 | 31.960 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32387 | 31.960 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32388 | 31.960 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32389 | 31.960 | 6.766 | 0.000 |  | 32390 | 31.960 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32391 | 31.960 | 6.833 | 0.000 |  | 32392 | 31.960 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32393 | 31.960 | 6.620 | 0.056 |  | 32394 | 31.960 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32395 | 31.960 | 6.407 | 0.089 |  | 32396 | 31.960 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32397 | 31.960 | 6.194 | 0.100 |  | 32398 | 31.960 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32399 | 31.960 | 5.981 | 0.089 |  | 32400 | 31.960 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32401 | 31.960 | 5.768 | 0.056 |  | 32402 | 31.960 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32403 | 32.080 | 5.622 | -0.096 |  | 32404 | 32.080 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32405 | 32.080 | 5.622 | 0.000 |  | 32406 | 32.080 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32407 | 32.080 | 5.644 | 0.000 |  | 32408 | 32.080 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32409 | 32.080 | 5.874 | 0.000 |  | 32410 | 32.080 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32411 | 32.080 | 5.981 | 0.000 |  | 32412 | 32.080 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32413 | 32.080 | 6.087 | 0.000 |  | 32414 | 32.080 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32415 | 32.080 | 6.300 | 0.000 |  | 32416 | 32.080 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32417 | 32.080 | 6.407 | 0.000 |  | 32418 | 32.080 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32419 | 32.080 | 6.513 | 0.000 |  | 32420 | 32.080 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32421 | 32.080 | 6.726 | 0.000 |  | 32422 | 32.080 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32423 | 32.080 | 6.766 | -0.096 |  | 32424 | 32.080 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32425 | 32.080 | 6.766 | -0.029 |  | 32426 | 32.080 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32427 | 32.080 | 5.555 | 0.000 |  | 32428 | 32.080 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32429 | 32.080 | 6.726 | 0.031 |  | 32430 | 32.080 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32431 | 32.080 | 6.513 | 0.075 |  | 32432 | 32.080 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32433 | 32.080 | 6.300 | 0.097 |  | 32434 | 32.080 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32435 | 32.080 | 6.087 | 0.097 |  | 32436 | 32.080 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32437 | 32.080 | 5.874 | 0.075 |  | 32438 | 32.080 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32439 | 32.080 | 5.661 | 0.031 |  | 32440 | 31.870 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32441 | 31.900 | 5.622 | -0.096 |  | 32442 | 31.930 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32443 | 31.900 | 5.622 | -0.029 |  | 32444 | 31.870 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32445 | 31.900 | 6.766 | -0.096 |  | 32446 | 31.930 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32447 | 31.900 | 6.766 | -0.029 |  | 32448 | 31.900 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32449 | 31.900 | 6.407 | 0.000 |  | 32450 | 31.990 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32451 | 32.020 | 5.622 | -0.096 |  | 32452 | 32.050 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32453 | 32.020 | 5.622 | -0.029 |  | 32454 | 31.990 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32455 | 32.020 | 6.766 | -0.096 |  | 32456 | 32.050 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32457 | 32.020 | 6.766 | -0.029 |  | 32458 | 32.020 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32459 | 32.020 | 6.407 | 0.000 |  | 32460 | 32.200 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32461 | 32.200 | 5.622 | -0.029 |  | 32462 | 32.200 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32463 | 32.200 | 5.661 | 0.000 |  | 32464 | 32.200 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32465 | 32.200 | 5.768 | 0.000 |  | 32466 | 32.200 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32467 | 32.200 | 5.944 | 0.000 |  | 32468 | 32.200 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32469 | 32.200 | 6.018 | 0.000 |  | 32470 | 32.200 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32471 | 32.200 | 6.194 | 0.000 |  | 32472 | 32.200 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32473 | 32.200 | 6.370 | 0.000 |  | 32474 | 32.200 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32475 | 32.200 | 6.444 | 0.000 |  | 32476 | 32.200 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32477 | 32.200 | 6.620 | 0.000 |  | 32478 | 32.200 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32479 | 32.200 | 6.744 | 0.000 |  | 32480 | 32.200 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32481 | 32.200 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32482 | 32.200 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32483 | 32.200 | 6.766 | 0.000 |  | 32484 | 32.200 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32485 | 32.200 | 6.833 | 0.000 |  | 32486 | 32.200 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32487 | 32.200 | 6.620 | 0.056 |  | 32488 | 32.200 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32489 | 32.200 | 6.407 | 0.089 |  | 32490 | 32.200 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32491 | 32.200 | 6.194 | 0.100 |  | 32492 | 32.200 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32493 | 32.200 | 5.981 | 0.089 |  | 32494 | 32.200 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32495 | 32.200 | 5.768 | 0.056 |  | 32496 | 32.200 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32497 | 32.321 | 5.622 | -0.096 |  | 32498 | 32.321 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32499 | 32.321 | 5.622 | 0.000 |  | 32500 | 32.321 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32501 | 32.321 | 5.644 | 0.000 |  | 32502 | 32.321 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32503 | 32.321 | 5.874 | 0.000 |  | 32504 | 32.321 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32505 | 32.321 | 5.981 | 0.000 |  | 32506 | 32.321 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32507 | 32.321 | 6.087 | 0.000 |  | 32508 | 32.321 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32509 | 32.321 | 6.300 | 0.000 |  | 32510 | 32.321 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32511 | 32.321 | 6.407 | 0.000 |  | 32512 | 32.321 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32513 | 32.321 | 6.513 | 0.000 |  | 32514 | 32.321 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32515 | 32.321 | 6.726 | 0.000 |  | 32516 | 32.321 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32517 | 32.321 | 6.766 | -0.096 |  | 32518 | 32.321 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32519 | 32.321 | 6.766 | -0.029 |  | 32520 | 32.321 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32521 | 32.321 | 5.555 | 0.000 |  | 32522 | 32.321 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32523 | 32.321 | 6.726 | 0.031 |  | 32524 | 32.321 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32525 | 32.321 | 6.513 | 0.075 |  | 32526 | 32.321 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32527 | 32.321 | 6.300 | 0.097 |  | 32528 | 32.321 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32529 | 32.321 | 6.087 | 0.097 |  | 32530 | 32.321 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32531 | 32.321 | 5.874 | 0.075 |  | 32532 | 32.321 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32533 | 32.321 | 5.661 | 0.031 |  | 32534 | 32.110 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32535 | 32.140 | 5.622 | -0.096 |  | 32536 | 32.170 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32537 | 32.140 | 5.622 | -0.029 |  | 32538 | 32.110 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32539 | 32.140 | 6.766 | -0.096 |  | 32540 | 32.170 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32541 | 32.140 | 6.766 | -0.029 |  | 32542 | 32.140 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32543 | 32.140 | 6.407 | 0.000 |  | 32544 | 32.231 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32545 | 32.261 | 5.622 | -0.096 |  | 32546 | 32.291 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32547 | 32.261 | 5.622 | -0.029 |  | 32548 | 32.231 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32549 | 32.261 | 6.766 | -0.096 |  | 32550 | 32.291 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32551 | 32.261 | 6.766 | -0.029 |  | 32552 | 32.261 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32553 | 32.261 | 6.407 | 0.000 |  | 32554 | 32.441 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32555 | 32.441 | 5.622 | -0.029 |  | 32556 | 32.441 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32557 | 32.441 | 5.661 | 0.000 |  | 32558 | 32.441 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32559 | 32.441 | 5.768 | 0.000 |  | 32560 | 32.441 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32561 | 32.441 | 5.944 | 0.000 |  | 32562 | 32.441 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32563 | 32.441 | 6.018 | 0.000 |  | 32564 | 32.441 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32565 | 32.441 | 6.194 | 0.000 |  | 32566 | 32.441 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32567 | 32.441 | 6.370 | 0.000 |  | 32568 | 32.441 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32569 | 32.441 | 6.444 | 0.000 |  | 32570 | 32.441 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32571 | 32.441 | 6.620 | 0.000 |  | 32572 | 32.441 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32573 | 32.441 | 6.744 | 0.000 |  | 32574 | 32.441 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32575 | 32.441 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32576 | 32.441 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32577 | 32.441 | 6.766 | 0.000 |  | 32578 | 32.441 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32579 | 32.441 | 6.833 | 0.000 |  | 32580 | 32.441 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32581 | 32.441 | 6.620 | 0.056 |  | 32582 | 32.441 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32583 | 32.441 | 6.407 | 0.089 |  | 32584 | 32.441 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32585 | 32.441 | 6.194 | 0.100 |  | 32586 | 32.441 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32587 | 32.441 | 5.981 | 0.089 |  | 32588 | 32.441 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32589 | 32.441 | 5.768 | 0.056 |  | 32590 | 32.441 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32591 | 32.561 | 5.622 | -0.096 |  | 32592 | 32.561 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32593 | 32.561 | 5.622 | 0.000 |  | 32594 | 32.561 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32595 | 32.561 | 5.644 | 0.000 |  | 32596 | 32.561 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32597 | 32.561 | 5.874 | 0.000 |  | 32598 | 32.561 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32599 | 32.561 | 5.981 | 0.000 |  | 32600 | 32.561 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32601 | 32.561 | 6.087 | 0.000 |  | 32602 | 32.561 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32603 | 32.561 | 6.300 | 0.000 |  | 32604 | 32.561 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32605 | 32.561 | 6.407 | 0.000 |  | 32606 | 32.561 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32607 | 32.561 | 6.513 | 0.000 |  | 32608 | 32.561 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32609 | 32.561 | 6.726 | 0.000 |  | 32610 | 32.561 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32611 | 32.561 | 6.766 | -0.096 |  | 32612 | 32.561 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32613 | 32.561 | 6.766 | -0.029 |  | 32614 | 32.561 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32615 | 32.561 | 5.555 | 0.000 |  | 32616 | 32.561 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32617 | 32.561 | 6.726 | 0.031 |  | 32618 | 32.561 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32619 | 32.561 | 6.513 | 0.075 |  | 32620 | 32.561 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32621 | 32.561 | 6.300 | 0.097 |  | 32622 | 32.561 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32623 | 32.561 | 6.087 | 0.097 |  | 32624 | 32.561 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32625 | 32.561 | 5.874 | 0.075 |  | 32626 | 32.561 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32627 | 32.561 | 5.661 | 0.031 |  | 32628 | 32.351 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32629 | 32.381 | 5.622 | -0.096 |  | 32630 | 32.411 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32631 | 32.381 | 5.622 | -0.029 |  | 32632 | 32.351 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32633 | 32.381 | 6.766 | -0.096 |  | 32634 | 32.411 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32635 | 32.381 | 6.766 | -0.029 |  | 32636 | 32.381 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32637 | 32.381 | 6.407 | 0.000 |  | 32638 | 32.471 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32639 | 32.501 | 5.622 | -0.096 |  | 32640 | 32.531 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32641 | 32.501 | 5.622 | -0.029 |  | 32642 | 32.471 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32643 | 32.501 | 6.766 | -0.096 |  | 32644 | 32.531 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32645 | 32.501 | 6.766 | -0.029 |  | 32646 | 32.501 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32647 | 32.501 | 6.407 | 0.000 |  | 32648 | 32.681 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32649 | 32.681 | 5.622 | -0.029 |  | 32650 | 32.681 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32651 | 32.681 | 5.661 | 0.000 |  | 32652 | 32.681 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32653 | 32.681 | 5.768 | 0.000 |  | 32654 | 32.681 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32655 | 32.681 | 5.944 | 0.000 |  | 32656 | 32.681 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32657 | 32.681 | 6.018 | 0.000 |  | 32658 | 32.681 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32659 | 32.681 | 6.194 | 0.000 |  | 32660 | 32.681 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32661 | 32.681 | 6.370 | 0.000 |  | 32662 | 32.681 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32663 | 32.681 | 6.444 | 0.000 |  | 32664 | 32.681 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32665 | 32.681 | 6.620 | 0.000 |  | 32666 | 32.681 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32667 | 32.681 | 6.744 | 0.000 |  | 32668 | 32.681 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32669 | 32.681 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32670 | 32.681 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32671 | 32.681 | 6.766 | 0.000 |  | 32672 | 32.681 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32673 | 32.681 | 6.833 | 0.000 |  | 32674 | 32.681 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32675 | 32.681 | 6.620 | 0.056 |  | 32676 | 32.681 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32677 | 32.681 | 6.407 | 0.089 |  | 32678 | 32.681 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32679 | 32.681 | 6.194 | 0.100 |  | 32680 | 32.681 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32681 | 32.681 | 5.981 | 0.089 |  | 32682 | 32.681 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32683 | 32.681 | 5.768 | 0.056 |  | 32684 | 32.681 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32685 | 32.801 | 5.622 | -0.096 |  | 32686 | 32.801 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32687 | 32.801 | 5.622 | 0.000 |  | 32688 | 32.801 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32689 | 32.801 | 5.644 | 0.000 |  | 32690 | 32.801 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32691 | 32.801 | 5.874 | 0.000 |  | 32692 | 32.801 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32693 | 32.801 | 5.981 | 0.000 |  | 32694 | 32.801 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32695 | 32.801 | 6.087 | 0.000 |  | 32696 | 32.801 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32697 | 32.801 | 6.300 | 0.000 |  | 32698 | 32.801 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32699 | 32.801 | 6.407 | 0.000 |  | 32700 | 32.801 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32701 | 32.801 | 6.513 | 0.000 |  | 32702 | 32.801 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32703 | 32.801 | 6.726 | 0.000 |  | 32704 | 32.801 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32705 | 32.801 | 6.766 | -0.096 |  | 32706 | 32.801 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32707 | 32.801 | 6.766 | -0.029 |  | 32708 | 32.801 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32709 | 32.801 | 5.555 | 0.000 |  | 32710 | 32.801 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32711 | 32.801 | 6.726 | 0.031 |  | 32712 | 32.801 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32713 | 32.801 | 6.513 | 0.075 |  | 32714 | 32.801 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32715 | 32.801 | 6.300 | 0.097 |  | 32716 | 32.801 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32717 | 32.801 | 6.087 | 0.097 |  | 32718 | 32.801 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32719 | 32.801 | 5.874 | 0.075 |  | 32720 | 32.801 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32721 | 32.801 | 5.661 | 0.031 |  | 32722 | 32.591 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32723 | 32.621 | 5.622 | -0.096 |  | 32724 | 32.651 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32725 | 32.621 | 5.622 | -0.029 |  | 32726 | 32.591 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32727 | 32.621 | 6.766 | -0.096 |  | 32728 | 32.651 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32729 | 32.621 | 6.766 | -0.029 |  | 32730 | 32.621 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32731 | 32.621 | 6.407 | 0.000 |  | 32732 | 32.711 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32733 | 32.741 | 5.622 | -0.096 |  | 32734 | 32.771 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32735 | 32.741 | 5.622 | -0.029 |  | 32736 | 32.711 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32737 | 32.741 | 6.766 | -0.096 |  | 32738 | 32.771 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32739 | 32.741 | 6.766 | -0.029 |  | 32740 | 32.741 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32741 | 32.741 | 6.407 | 0.000 |  | 32742 | 32.922 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32743 | 32.922 | 5.622 | -0.029 |  | 32744 | 32.922 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32745 | 32.922 | 5.661 | 0.000 |  | 32746 | 32.922 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32747 | 32.922 | 5.768 | 0.000 |  | 32748 | 32.922 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32749 | 32.922 | 5.944 | 0.000 |  | 32750 | 32.922 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32751 | 32.922 | 6.018 | 0.000 |  | 32752 | 32.922 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32753 | 32.922 | 6.194 | 0.000 |  | 32754 | 32.922 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32755 | 32.922 | 6.370 | 0.000 |  | 32756 | 32.922 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32757 | 32.922 | 6.444 | 0.000 |  | 32758 | 32.922 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32759 | 32.922 | 6.620 | 0.000 |  | 32760 | 32.922 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32761 | 32.922 | 6.744 | 0.000 |  | 32762 | 32.922 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32763 | 32.922 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32764 | 32.922 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32765 | 32.922 | 6.766 | 0.000 |  | 32766 | 32.922 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32767 | 32.922 | 6.833 | 0.000 |  | 32768 | 32.922 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32769 | 32.922 | 6.620 | 0.056 |  | 32770 | 32.922 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32771 | 32.922 | 6.407 | 0.089 |  | 32772 | 32.922 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32773 | 32.922 | 6.194 | 0.100 |  | 32774 | 32.922 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32775 | 32.922 | 5.981 | 0.089 |  | 32776 | 32.922 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32777 | 32.922 | 5.768 | 0.056 |  | 32778 | 32.922 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32779 | 33.042 | 5.622 | -0.096 |  | 32780 | 33.042 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32781 | 33.042 | 5.622 | 0.000 |  | 32782 | 33.042 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32783 | 33.042 | 5.644 | 0.000 |  | 32784 | 33.042 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32785 | 33.042 | 5.874 | 0.000 |  | 32786 | 33.042 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32787 | 33.042 | 5.981 | 0.000 |  | 32788 | 33.042 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32789 | 33.042 | 6.087 | 0.000 |  | 32790 | 33.042 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32791 | 33.042 | 6.300 | 0.000 |  | 32792 | 33.042 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32793 | 33.042 | 6.407 | 0.000 |  | 32794 | 33.042 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32795 | 33.042 | 6.513 | 0.000 |  | 32796 | 33.042 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32797 | 33.042 | 6.726 | 0.000 |  | 32798 | 33.042 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32799 | 33.042 | 6.766 | -0.096 |  | 32800 | 33.042 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32801 | 33.042 | 6.766 | -0.029 |  | 32802 | 33.042 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32803 | 33.042 | 5.555 | 0.000 |  | 32804 | 33.042 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32805 | 33.042 | 6.726 | 0.031 |  | 32806 | 33.042 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32807 | 33.042 | 6.513 | 0.075 |  | 32808 | 33.042 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32809 | 33.042 | 6.300 | 0.097 |  | 32810 | 33.042 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32811 | 33.042 | 6.087 | 0.097 |  | 32812 | 33.042 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32813 | 33.042 | 5.874 | 0.075 |  | 32814 | 33.042 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32815 | 33.042 | 5.661 | 0.031 |  | 32816 | 32.831 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32817 | 32.861 | 5.622 | -0.096 |  | 32818 | 32.892 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32819 | 32.861 | 5.622 | -0.029 |  | 32820 | 32.831 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32821 | 32.861 | 6.766 | -0.096 |  | 32822 | 32.892 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32823 | 32.861 | 6.766 | -0.029 |  | 32824 | 32.861 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32825 | 32.861 | 6.407 | 0.000 |  | 32826 | 32.952 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32827 | 32.982 | 5.622 | -0.096 |  | 32828 | 33.012 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32829 | 32.982 | 5.622 | -0.029 |  | 32830 | 32.952 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32831 | 32.982 | 6.766 | -0.096 |  | 32832 | 33.012 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32833 | 32.982 | 6.766 | -0.029 |  | 32834 | 32.982 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32835 | 32.982 | 6.407 | 0.000 |  | 32836 | 33.162 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32837 | 33.162 | 5.622 | -0.029 |  | 32838 | 33.162 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32839 | 33.162 | 5.661 | 0.000 |  | 32840 | 33.162 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32841 | 33.162 | 5.768 | 0.000 |  | 32842 | 33.162 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32843 | 33.162 | 5.944 | 0.000 |  | 32844 | 33.162 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32845 | 33.162 | 6.018 | 0.000 |  | 32846 | 33.162 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32847 | 33.162 | 6.194 | 0.000 |  | 32848 | 33.162 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32849 | 33.162 | 6.370 | 0.000 |  | 32850 | 33.162 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32851 | 33.162 | 6.444 | 0.000 |  | 32852 | 33.162 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32853 | 33.162 | 6.620 | 0.000 |  | 32854 | 33.162 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32855 | 33.162 | 6.744 | 0.000 |  | 32856 | 33.162 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32857 | 33.162 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32858 | 33.162 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32859 | 33.162 | 6.766 | 0.000 |  | 32860 | 33.162 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32861 | 33.162 | 6.833 | 0.000 |  | 32862 | 33.162 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32863 | 33.162 | 6.620 | 0.056 |  | 32864 | 33.162 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32865 | 33.162 | 6.407 | 0.089 |  | 32866 | 33.162 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32867 | 33.162 | 6.194 | 0.100 |  | 32868 | 33.162 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32869 | 33.162 | 5.981 | 0.089 |  | 32870 | 33.162 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32871 | 33.162 | 5.768 | 0.056 |  | 32872 | 33.162 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32873 | 33.282 | 5.622 | -0.096 |  | 32874 | 33.282 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32875 | 33.282 | 5.622 | 0.000 |  | 32876 | 33.282 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32877 | 33.282 | 5.644 | 0.000 |  | 32878 | 33.282 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32879 | 33.282 | 5.874 | 0.000 |  | 32880 | 33.282 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32881 | 33.282 | 5.981 | 0.000 |  | 32882 | 33.282 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32883 | 33.282 | 6.087 | 0.000 |  | 32884 | 33.282 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32885 | 33.282 | 6.300 | 0.000 |  | 32886 | 33.282 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32887 | 33.282 | 6.407 | 0.000 |  | 32888 | 33.282 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32889 | 33.282 | 6.513 | 0.000 |  | 32890 | 33.282 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32891 | 33.282 | 6.726 | 0.000 |  | 32892 | 33.282 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32893 | 33.282 | 6.766 | -0.096 |  | 32894 | 33.282 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32895 | 33.282 | 6.766 | -0.029 |  | 32896 | 33.282 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32897 | 33.282 | 5.555 | 0.000 |  | 32898 | 33.282 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32899 | 33.282 | 6.726 | 0.031 |  | 32900 | 33.282 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32901 | 33.282 | 6.513 | 0.075 |  | 32902 | 33.282 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32903 | 33.282 | 6.300 | 0.097 |  | 32904 | 33.282 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32905 | 33.282 | 6.087 | 0.097 |  | 32906 | 33.282 | 5.981 | 0.089 |  |
| 32907 | 33.282 | 5.874 | 0.075 |  | 32908 | 33.282 | 5.768 | 0.056 |  |
| 32909 | 33.282 | 5.661 | 0.031 |  | 32910 | 33.072 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32911 | 33.102 | 5.622 | -0.096 |  | 32912 | 33.132 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32913 | 33.102 | 5.622 | -0.029 |  | 32914 | 33.072 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32915 | 33.102 | 6.766 | -0.096 |  | 32916 | 33.132 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32917 | 33.102 | 6.766 | -0.029 |  | 32918 | 33.102 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32919 | 33.102 | 6.407 | 0.000 |  | 32920 | 33.192 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32921 | 33.222 | 5.622 | -0.096 |  | 32922 | 33.252 | 5.622 | -0.063 |  |
| 32923 | 33.222 | 5.622 | -0.029 |  | 32924 | 33.192 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32925 | 33.222 | 6.766 | -0.096 |  | 32926 | 33.252 | 6.766 | -0.063 |  |
| 32927 | 33.222 | 6.766 | -0.029 |  | 32928 | 33.222 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32929 | 33.222 | 6.407 | 0.000 |  | 32930 | 33.402 | 5.622 | -0.096 |  |
| 32931 | 33.402 | 5.622 | -0.029 |  | 32932 | 33.402 | 5.622 | 0.000 |  |
| 32933 | 33.402 | 5.661 | 0.000 |  | 32934 | 33.402 | 5.644 | 0.000 |  |
| 32935 | 33.402 | 5.768 | 0.000 |  | 32936 | 33.402 | 5.874 | 0.000 |  |
| 32937 | 33.402 | 5.944 | 0.000 |  | 32938 | 33.402 | 5.981 | 0.000 |  |
| 32939 | 33.402 | 6.018 | 0.000 |  | 32940 | 33.402 | 6.087 | 0.000 |  |
| 32941 | 33.402 | 6.194 | 0.000 |  | 32942 | 33.402 | 6.300 | 0.000 |  |
| 32943 | 33.402 | 6.370 | 0.000 |  | 32944 | 33.402 | 6.407 | 0.000 |  |
| 32945 | 33.402 | 6.444 | 0.000 |  | 32946 | 33.402 | 6.513 | 0.000 |  |
| 32947 | 33.402 | 6.620 | 0.000 |  | 32948 | 33.402 | 6.726 | 0.000 |  |
| 32949 | 33.402 | 6.744 | 0.000 |  | 32950 | 33.402 | 6.766 | -0.096 |  |
| 32951 | 33.402 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 32952 | 33.402 | 6.766 | -0.029 |  |
| 32953 | 33.402 | 6.766 | 0.000 |  | 32954 | 33.402 | 5.555 | 0.000 |  |
| 32955 | 33.402 | 6.833 | 0.000 |  | 32956 | 33.402 | 6.726 | 0.031 |  |
| 32957 | 33.402 | 6.620 | 0.056 |  | 32958 | 33.402 | 6.513 | 0.075 |  |
| 32959 | 33.402 | 6.407 | 0.089 |  | 32960 | 33.402 | 6.300 | 0.097 |  |
| 32961 | 33.402 | 6.194 | 0.100 |  | 32962 | 33.402 | 6.087 | 0.097 |  |
| 32963 | 33.402 | 5.981 | 0.089 |  | 32964 | 33.402 | 5.874 | 0.075 |  |
| 32965 | 33.402 | 5.768 | 0.056 |  | 32966 | 33.402 | 5.661 | 0.031 |  |
| 32967 | 33.522 | 5.622 | -0.096 |  | 32968 | 33.522 | 5.622 | -0.029 |  |
| 32969 | 33.522 | 5.622 | 0.000 |  | 32970 | 33.522 | 5.661 | 0.000 |  |
| 32971 | 33.522 | 5.644 | 0.000 |  | 32972 | 33.522 | 5.768 | 0.000 |  |
| 32973 | 33.522 | 5.874 | 0.000 |  | 32974 | 33.522 | 5.944 | 0.000 |  |
| 32975 | 33.522 | 5.981 | 0.000 |  | 32976 | 33.522 | 6.018 | 0.000 |  |
| 32977 | 33.522 | 6.087 | 0.000 |  | 32978 | 33.522 | 6.194 | 0.000 |  |
| 32979 | 33.522 | 6.300 | 0.000 |  | 32980 | 33.522 | 6.370 | 0.000 |  |
| 32981 | 33.522 | 6.407 | 0.000 |  | 32982 | 33.522 | 6.444 | 0.000 |  |
| 32983 | 33.522 | 6.513 | 0.000 |  | 32984 | 33.522 | 6.620 | 0.000 |  |
| 32985 | 33.522 | 6.726 | 0.000 |  | 32986 | 33.522 | 6.744 | 0.000 |  |
| 32987 | 33.522 | 6.766 | -0.096 |  | 32988 | 33.522 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 32989 | 33.522 | 6.766 | -0.029 |  | 32990 | 33.522 | 6.766 | 0.000 |  |
| 32991 | 33.522 | 5.555 | 0.000 |  | 32992 | 33.522 | 6.833 | 0.000 |  |
| 32993 | 33.522 | 6.726 | 0.031 |  | 32994 | 33.522 | 6.620 | 0.056 |  |
| 32995 | 33.522 | 6.513 | 0.075 |  | 32996 | 33.522 | 6.407 | 0.089 |  |
| 32997 | 33.522 | 6.300 | 0.097 |  | 32998 | 33.522 | 6.194 | 0.100 |  |
| 32999 | 33.522 | 6.087 | 0.097 |  | 33000 | 33.522 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33001 | 33.522 | 5.874 | 0.075 |  | 33002 | 33.522 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33003 | 33.522 | 5.661 | 0.031 |  | 33004 | 33.312 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33005 | 33.342 | 5.622 | -0.096 |  | 33006 | 33.372 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33007 | 33.342 | 5.622 | -0.029 |  | 33008 | 33.312 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33009 | 33.342 | 6.766 | -0.096 |  | 33010 | 33.372 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33011 | 33.342 | 6.766 | -0.029 |  | 33012 | 33.342 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33013 | 33.342 | 6.407 | 0.000 |  | 33014 | 33.432 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33015 | 33.462 | 5.622 | -0.096 |  | 33016 | 33.492 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33017 | 33.462 | 5.622 | -0.029 |  | 33018 | 33.432 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33019 | 33.462 | 6.766 | -0.096 |  | 33020 | 33.492 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33021 | 33.462 | 6.766 | -0.029 |  | 33022 | 33.462 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33023 | 33.462 | 6.407 | 0.000 |  | 33024 | 33.643 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33025 | 33.643 | 5.622 | -0.029 |  | 33026 | 33.643 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33027 | 33.643 | 5.661 | 0.000 |  | 33028 | 33.643 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33029 | 33.643 | 5.768 | 0.000 |  | 33030 | 33.643 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33031 | 33.643 | 5.944 | 0.000 |  | 33032 | 33.643 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33033 | 33.643 | 6.018 | 0.000 |  | 33034 | 33.643 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33035 | 33.643 | 6.194 | 0.000 |  | 33036 | 33.643 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33037 | 33.643 | 6.370 | 0.000 |  | 33038 | 33.643 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33039 | 33.643 | 6.444 | 0.000 |  | 33040 | 33.643 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33041 | 33.643 | 6.620 | 0.000 |  | 33042 | 33.643 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33043 | 33.643 | 6.744 | 0.000 |  | 33044 | 33.643 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33045 | 33.643 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33046 | 33.643 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33047 | 33.643 | 6.766 | 0.000 |  | 33048 | 33.643 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33049 | 33.643 | 6.833 | 0.000 |  | 33050 | 33.643 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33051 | 33.643 | 6.620 | 0.056 |  | 33052 | 33.643 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33053 | 33.643 | 6.407 | 0.089 |  | 33054 | 33.643 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33055 | 33.643 | 6.194 | 0.100 |  | 33056 | 33.643 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33057 | 33.643 | 5.981 | 0.089 |  | 33058 | 33.643 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33059 | 33.643 | 5.768 | 0.056 |  | 33060 | 33.643 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33061 | 33.763 | 5.622 | -0.096 |  | 33062 | 33.763 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33063 | 33.763 | 5.622 | 0.000 |  | 33064 | 33.763 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33065 | 33.763 | 5.644 | 0.000 |  | 33066 | 33.763 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33067 | 33.763 | 5.874 | 0.000 |  | 33068 | 33.763 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33069 | 33.763 | 5.981 | 0.000 |  | 33070 | 33.763 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33071 | 33.763 | 6.087 | 0.000 |  | 33072 | 33.763 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33073 | 33.763 | 6.300 | 0.000 |  | 33074 | 33.763 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33075 | 33.763 | 6.407 | 0.000 |  | 33076 | 33.763 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33077 | 33.763 | 6.513 | 0.000 |  | 33078 | 33.763 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33079 | 33.763 | 6.726 | 0.000 |  | 33080 | 33.763 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33081 | 33.763 | 6.766 | -0.096 |  | 33082 | 33.763 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33083 | 33.763 | 6.766 | -0.029 |  | 33084 | 33.763 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33085 | 33.763 | 5.555 | 0.000 |  | 33086 | 33.763 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33087 | 33.763 | 6.726 | 0.031 |  | 33088 | 33.763 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33089 | 33.763 | 6.513 | 0.075 |  | 33090 | 33.763 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33091 | 33.763 | 6.300 | 0.097 |  | 33092 | 33.763 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33093 | 33.763 | 6.087 | 0.097 |  | 33094 | 33.763 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33095 | 33.763 | 5.874 | 0.075 |  | 33096 | 33.763 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33097 | 33.763 | 5.661 | 0.031 |  | 33098 | 33.553 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33099 | 33.583 | 5.622 | -0.096 |  | 33100 | 33.613 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33101 | 33.583 | 5.622 | -0.029 |  | 33102 | 33.553 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33103 | 33.583 | 6.766 | -0.096 |  | 33104 | 33.613 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33105 | 33.583 | 6.766 | -0.029 |  | 33106 | 33.583 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33107 | 33.583 | 6.407 | 0.000 |  | 33108 | 33.673 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33109 | 33.703 | 5.622 | -0.096 |  | 33110 | 33.733 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33111 | 33.703 | 5.622 | -0.029 |  | 33112 | 33.673 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33113 | 33.703 | 6.766 | -0.096 |  | 33114 | 33.733 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33115 | 33.703 | 6.766 | -0.029 |  | 33116 | 33.703 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33117 | 33.703 | 6.407 | 0.000 |  | 33118 | 33.883 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33119 | 33.883 | 5.622 | -0.029 |  | 33120 | 33.883 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33121 | 33.883 | 5.661 | 0.000 |  | 33122 | 33.883 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33123 | 33.883 | 5.768 | 0.000 |  | 33124 | 33.883 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33125 | 33.883 | 5.944 | 0.000 |  | 33126 | 33.883 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33127 | 33.883 | 6.018 | 0.000 |  | 33128 | 33.883 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33129 | 33.883 | 6.194 | 0.000 |  | 33130 | 33.883 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33131 | 33.883 | 6.370 | 0.000 |  | 33132 | 33.883 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33133 | 33.883 | 6.444 | 0.000 |  | 33134 | 33.883 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33135 | 33.883 | 6.620 | 0.000 |  | 33136 | 33.883 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33137 | 33.883 | 6.744 | 0.000 |  | 33138 | 33.883 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33139 | 33.883 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33140 | 33.883 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33141 | 33.883 | 6.766 | 0.000 |  | 33142 | 33.883 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33143 | 33.883 | 6.833 | 0.000 |  | 33144 | 33.883 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33145 | 33.883 | 6.620 | 0.056 |  | 33146 | 33.883 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33147 | 33.883 | 6.407 | 0.089 |  | 33148 | 33.883 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33149 | 33.883 | 6.194 | 0.100 |  | 33150 | 33.883 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33151 | 33.883 | 5.981 | 0.089 |  | 33152 | 33.883 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33153 | 33.883 | 5.768 | 0.056 |  | 33154 | 33.883 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33155 | 34.003 | 5.622 | -0.096 |  | 33156 | 34.003 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33157 | 34.003 | 5.622 | 0.000 |  | 33158 | 34.003 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33159 | 34.003 | 5.644 | 0.000 |  | 33160 | 34.003 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33161 | 34.003 | 5.874 | 0.000 |  | 33162 | 34.003 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33163 | 34.003 | 5.981 | 0.000 |  | 33164 | 34.003 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33165 | 34.003 | 6.087 | 0.000 |  | 33166 | 34.003 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33167 | 34.003 | 6.300 | 0.000 |  | 33168 | 34.003 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33169 | 34.003 | 6.407 | 0.000 |  | 33170 | 34.003 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33171 | 34.003 | 6.513 | 0.000 |  | 33172 | 34.003 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33173 | 34.003 | 6.726 | 0.000 |  | 33174 | 34.003 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33175 | 34.003 | 6.766 | -0.096 |  | 33176 | 34.003 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33177 | 34.003 | 6.766 | -0.029 |  | 33178 | 34.003 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33179 | 34.003 | 5.555 | 0.000 |  | 33180 | 34.003 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33181 | 34.003 | 6.726 | 0.031 |  | 33182 | 34.003 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33183 | 34.003 | 6.513 | 0.075 |  | 33184 | 34.003 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33185 | 34.003 | 6.300 | 0.097 |  | 33186 | 34.003 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33187 | 34.003 | 6.087 | 0.097 |  | 33188 | 34.003 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33189 | 34.003 | 5.874 | 0.075 |  | 33190 | 34.003 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33191 | 34.003 | 5.661 | 0.031 |  | 33192 | 33.793 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33193 | 33.823 | 5.622 | -0.096 |  | 33194 | 33.853 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33195 | 33.823 | 5.622 | -0.029 |  | 33196 | 33.793 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33197 | 33.823 | 6.766 | -0.096 |  | 33198 | 33.853 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33199 | 33.823 | 6.766 | -0.029 |  | 33200 | 33.823 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33201 | 33.823 | 6.407 | 0.000 |  | 33202 | 33.913 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33203 | 33.943 | 5.622 | -0.096 |  | 33204 | 33.973 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33205 | 33.943 | 5.622 | -0.029 |  | 33206 | 33.913 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33207 | 33.943 | 6.766 | -0.096 |  | 33208 | 33.973 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33209 | 33.943 | 6.766 | -0.029 |  | 33210 | 33.943 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33211 | 33.943 | 6.407 | 0.000 |  | 33212 | 34.123 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33213 | 34.123 | 5.622 | -0.029 |  | 33214 | 34.123 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33215 | 34.123 | 5.661 | 0.000 |  | 33216 | 34.123 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33217 | 34.123 | 5.768 | 0.000 |  | 33218 | 34.123 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33219 | 34.123 | 5.944 | 0.000 |  | 33220 | 34.123 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33221 | 34.123 | 6.018 | 0.000 |  | 33222 | 34.123 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33223 | 34.123 | 6.194 | 0.000 |  | 33224 | 34.123 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33225 | 34.123 | 6.370 | 0.000 |  | 33226 | 34.123 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33227 | 34.123 | 6.444 | 0.000 |  | 33228 | 34.123 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33229 | 34.123 | 6.620 | 0.000 |  | 33230 | 34.123 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33231 | 34.123 | 6.744 | 0.000 |  | 33232 | 34.123 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33233 | 34.123 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33234 | 34.123 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33235 | 34.123 | 6.766 | 0.000 |  | 33236 | 34.123 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33237 | 34.123 | 6.833 | 0.000 |  | 33238 | 34.123 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33239 | 34.123 | 6.620 | 0.056 |  | 33240 | 34.123 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33241 | 34.123 | 6.407 | 0.089 |  | 33242 | 34.123 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33243 | 34.123 | 6.194 | 0.100 |  | 33244 | 34.123 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33245 | 34.123 | 5.981 | 0.089 |  | 33246 | 34.123 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33247 | 34.123 | 5.768 | 0.056 |  | 33248 | 34.123 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33249 | 34.244 | 5.622 | -0.096 |  | 33250 | 34.244 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33251 | 34.244 | 5.622 | 0.000 |  | 33252 | 34.244 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33253 | 34.244 | 5.644 | 0.000 |  | 33254 | 34.244 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33255 | 34.244 | 5.874 | 0.000 |  | 33256 | 34.244 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33257 | 34.244 | 5.981 | 0.000 |  | 33258 | 34.244 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33259 | 34.244 | 6.087 | 0.000 |  | 33260 | 34.244 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33261 | 34.244 | 6.300 | 0.000 |  | 33262 | 34.244 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33263 | 34.244 | 6.407 | 0.000 |  | 33264 | 34.244 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33265 | 34.244 | 6.513 | 0.000 |  | 33266 | 34.244 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33267 | 34.244 | 6.726 | 0.000 |  | 33268 | 34.244 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33269 | 34.244 | 6.766 | -0.096 |  | 33270 | 34.244 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33271 | 34.244 | 6.766 | -0.029 |  | 33272 | 34.244 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33273 | 34.244 | 5.555 | 0.000 |  | 33274 | 34.244 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33275 | 34.244 | 6.726 | 0.031 |  | 33276 | 34.244 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33277 | 34.244 | 6.513 | 0.075 |  | 33278 | 34.244 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33279 | 34.244 | 6.300 | 0.097 |  | 33280 | 34.244 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33281 | 34.244 | 6.087 | 0.097 |  | 33282 | 34.244 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33283 | 34.244 | 5.874 | 0.075 |  | 33284 | 34.244 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33285 | 34.244 | 5.661 | 0.031 |  | 33286 | 34.033 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33287 | 34.063 | 5.622 | -0.096 |  | 33288 | 34.093 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33289 | 34.063 | 5.622 | -0.029 |  | 33290 | 34.033 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33291 | 34.063 | 6.766 | -0.096 |  | 33292 | 34.093 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33293 | 34.063 | 6.766 | -0.029 |  | 33294 | 34.063 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33295 | 34.063 | 6.407 | 0.000 |  | 33296 | 34.153 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33297 | 34.183 | 5.622 | -0.096 |  | 33298 | 34.214 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33299 | 34.183 | 5.622 | -0.029 |  | 33300 | 34.153 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33301 | 34.183 | 6.766 | -0.096 |  | 33302 | 34.214 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33303 | 34.183 | 6.766 | -0.029 |  | 33304 | 34.183 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33305 | 34.183 | 6.407 | 0.000 |  | 33306 | 34.364 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33307 | 34.364 | 5.622 | -0.029 |  | 33308 | 34.364 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33309 | 34.364 | 5.661 | 0.000 |  | 33310 | 34.364 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33311 | 34.364 | 5.768 | 0.000 |  | 33312 | 34.364 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33313 | 34.364 | 5.944 | 0.000 |  | 33314 | 34.364 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33315 | 34.364 | 6.018 | 0.000 |  | 33316 | 34.364 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33317 | 34.364 | 6.194 | 0.000 |  | 33318 | 34.364 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33319 | 34.364 | 6.370 | 0.000 |  | 33320 | 34.364 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33321 | 34.364 | 6.444 | 0.000 |  | 33322 | 34.364 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33323 | 34.364 | 6.620 | 0.000 |  | 33324 | 34.364 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33325 | 34.364 | 6.744 | 0.000 |  | 33326 | 34.364 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33327 | 34.364 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33328 | 34.364 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33329 | 34.364 | 6.766 | 0.000 |  | 33330 | 34.364 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33331 | 34.364 | 6.833 | 0.000 |  | 33332 | 34.364 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33333 | 34.364 | 6.620 | 0.056 |  | 33334 | 34.364 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33335 | 34.364 | 6.407 | 0.089 |  | 33336 | 34.364 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33337 | 34.364 | 6.194 | 0.100 |  | 33338 | 34.364 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33339 | 34.364 | 5.981 | 0.089 |  | 33340 | 34.364 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33341 | 34.364 | 5.768 | 0.056 |  | 33342 | 34.364 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33343 | 34.484 | 5.622 | -0.096 |  | 33344 | 34.484 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33345 | 34.484 | 5.622 | 0.000 |  | 33346 | 34.484 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33347 | 34.484 | 5.644 | 0.000 |  | 33348 | 34.484 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33349 | 34.484 | 5.874 | 0.000 |  | 33350 | 34.484 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33351 | 34.484 | 5.981 | 0.000 |  | 33352 | 34.484 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33353 | 34.484 | 6.087 | 0.000 |  | 33354 | 34.484 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33355 | 34.484 | 6.300 | 0.000 |  | 33356 | 34.484 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33357 | 34.484 | 6.407 | 0.000 |  | 33358 | 34.484 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33359 | 34.484 | 6.513 | 0.000 |  | 33360 | 34.484 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33361 | 34.484 | 6.726 | 0.000 |  | 33362 | 34.484 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33363 | 34.484 | 6.766 | -0.096 |  | 33364 | 34.484 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33365 | 34.484 | 6.766 | -0.029 |  | 33366 | 34.484 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33367 | 34.484 | 5.555 | 0.000 |  | 33368 | 34.484 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33369 | 34.484 | 6.726 | 0.031 |  | 33370 | 34.484 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33371 | 34.484 | 6.513 | 0.075 |  | 33372 | 34.484 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33373 | 34.484 | 6.300 | 0.097 |  | 33374 | 34.484 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33375 | 34.484 | 6.087 | 0.097 |  | 33376 | 34.484 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33377 | 34.484 | 5.874 | 0.075 |  | 33378 | 34.484 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33379 | 34.484 | 5.661 | 0.031 |  | 33380 | 34.274 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33381 | 34.304 | 5.622 | -0.096 |  | 33382 | 34.334 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33383 | 34.304 | 5.622 | -0.029 |  | 33384 | 34.274 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33385 | 34.304 | 6.766 | -0.096 |  | 33386 | 34.334 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33387 | 34.304 | 6.766 | -0.029 |  | 33388 | 34.304 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33389 | 34.304 | 6.407 | 0.000 |  | 33390 | 34.394 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33391 | 34.424 | 5.622 | -0.096 |  | 33392 | 34.454 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33393 | 34.424 | 5.622 | -0.029 |  | 33394 | 34.394 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33395 | 34.424 | 6.766 | -0.096 |  | 33396 | 34.454 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33397 | 34.424 | 6.766 | -0.029 |  | 33398 | 34.424 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33399 | 34.424 | 6.407 | 0.000 |  | 33400 | 34.604 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33401 | 34.604 | 5.622 | -0.029 |  | 33402 | 34.604 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33403 | 34.604 | 5.661 | 0.000 |  | 33404 | 34.604 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33405 | 34.604 | 5.768 | 0.000 |  | 33406 | 34.604 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33407 | 34.604 | 5.944 | 0.000 |  | 33408 | 34.604 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33409 | 34.604 | 6.018 | 0.000 |  | 33410 | 34.604 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33411 | 34.604 | 6.194 | 0.000 |  | 33412 | 34.604 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33413 | 34.604 | 6.370 | 0.000 |  | 33414 | 34.604 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33415 | 34.604 | 6.444 | 0.000 |  | 33416 | 34.604 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33417 | 34.604 | 6.620 | 0.000 |  | 33418 | 34.604 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33419 | 34.604 | 6.744 | 0.000 |  | 33420 | 34.604 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33421 | 34.604 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33422 | 34.604 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33423 | 34.604 | 6.766 | 0.000 |  | 33424 | 34.604 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33425 | 34.604 | 6.833 | 0.000 |  | 33426 | 34.604 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33427 | 34.604 | 6.620 | 0.056 |  | 33428 | 34.604 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33429 | 34.604 | 6.407 | 0.089 |  | 33430 | 34.604 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33431 | 34.604 | 6.194 | 0.100 |  | 33432 | 34.604 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33433 | 34.604 | 5.981 | 0.089 |  | 33434 | 34.604 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33435 | 34.604 | 5.768 | 0.056 |  | 33436 | 34.604 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33437 | 34.724 | 5.622 | -0.096 |  | 33438 | 34.724 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33439 | 34.724 | 5.622 | 0.000 |  | 33440 | 34.724 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33441 | 34.724 | 5.644 | 0.000 |  | 33442 | 34.724 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33443 | 34.724 | 5.874 | 0.000 |  | 33444 | 34.724 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33445 | 34.724 | 5.981 | 0.000 |  | 33446 | 34.724 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33447 | 34.724 | 6.087 | 0.000 |  | 33448 | 34.724 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33449 | 34.724 | 6.300 | 0.000 |  | 33450 | 34.724 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33451 | 34.724 | 6.407 | 0.000 |  | 33452 | 34.724 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33453 | 34.724 | 6.513 | 0.000 |  | 33454 | 34.724 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33455 | 34.724 | 6.726 | 0.000 |  | 33456 | 34.724 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33457 | 34.724 | 6.766 | -0.096 |  | 33458 | 34.724 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33459 | 34.724 | 6.766 | -0.029 |  | 33460 | 34.724 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33461 | 34.724 | 5.555 | 0.000 |  | 33462 | 34.724 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33463 | 34.724 | 6.726 | 0.031 |  | 33464 | 34.724 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33465 | 34.724 | 6.513 | 0.075 |  | 33466 | 34.724 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33467 | 34.724 | 6.300 | 0.097 |  | 33468 | 34.724 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33469 | 34.724 | 6.087 | 0.097 |  | 33470 | 34.724 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33471 | 34.724 | 5.874 | 0.075 |  | 33472 | 34.724 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33473 | 34.724 | 5.661 | 0.031 |  | 33474 | 34.514 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33475 | 34.544 | 5.622 | -0.096 |  | 33476 | 34.574 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33477 | 34.544 | 5.622 | -0.029 |  | 33478 | 34.514 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33479 | 34.544 | 6.766 | -0.096 |  | 33480 | 34.574 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33481 | 34.544 | 6.766 | -0.029 |  | 33482 | 34.544 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33483 | 34.544 | 6.407 | 0.000 |  | 33484 | 34.634 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33485 | 34.664 | 5.622 | -0.096 |  | 33486 | 34.694 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33487 | 34.664 | 5.622 | -0.029 |  | 33488 | 34.634 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33489 | 34.664 | 6.766 | -0.096 |  | 33490 | 34.694 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33491 | 34.664 | 6.766 | -0.029 |  | 33492 | 34.664 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33493 | 34.664 | 6.407 | 0.000 |  | 33494 | 34.844 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33495 | 34.844 | 5.622 | -0.029 |  | 33496 | 34.844 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33497 | 34.844 | 5.661 | 0.000 |  | 33498 | 34.844 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33499 | 34.844 | 5.768 | 0.000 |  | 33500 | 34.844 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33501 | 34.844 | 5.944 | 0.000 |  | 33502 | 34.844 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33503 | 34.844 | 6.018 | 0.000 |  | 33504 | 34.844 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33505 | 34.844 | 6.194 | 0.000 |  | 33506 | 34.844 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33507 | 34.844 | 6.370 | 0.000 |  | 33508 | 34.844 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33509 | 34.844 | 6.444 | 0.000 |  | 33510 | 34.844 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33511 | 34.844 | 6.620 | 0.000 |  | 33512 | 34.844 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33513 | 34.844 | 6.744 | 0.000 |  | 33514 | 34.844 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33515 | 34.844 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33516 | 34.844 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33517 | 34.844 | 6.766 | 0.000 |  | 33518 | 34.844 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33519 | 34.844 | 6.833 | 0.000 |  | 33520 | 34.844 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33521 | 34.844 | 6.620 | 0.056 |  | 33522 | 34.844 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33523 | 34.844 | 6.407 | 0.089 |  | 33524 | 34.844 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33525 | 34.844 | 6.194 | 0.100 |  | 33526 | 34.844 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33527 | 34.844 | 5.981 | 0.089 |  | 33528 | 34.844 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33529 | 34.844 | 5.768 | 0.056 |  | 33530 | 34.844 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33531 | 34.965 | 5.622 | -0.096 |  | 33532 | 34.965 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33533 | 34.965 | 5.622 | 0.000 |  | 33534 | 34.965 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33535 | 34.965 | 5.644 | 0.000 |  | 33536 | 34.965 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33537 | 34.965 | 5.874 | 0.000 |  | 33538 | 34.965 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33539 | 34.965 | 5.981 | 0.000 |  | 33540 | 34.965 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33541 | 34.965 | 6.087 | 0.000 |  | 33542 | 34.965 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33543 | 34.965 | 6.300 | 0.000 |  | 33544 | 34.965 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33545 | 34.965 | 6.407 | 0.000 |  | 33546 | 34.965 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33547 | 34.965 | 6.513 | 0.000 |  | 33548 | 34.965 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33549 | 34.965 | 6.726 | 0.000 |  | 33550 | 34.965 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33551 | 34.965 | 6.766 | -0.096 |  | 33552 | 34.965 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33553 | 34.965 | 6.766 | -0.029 |  | 33554 | 34.965 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33555 | 34.965 | 5.555 | 0.000 |  | 33556 | 34.965 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33557 | 34.965 | 6.726 | 0.031 |  | 33558 | 34.965 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33559 | 34.965 | 6.513 | 0.075 |  | 33560 | 34.965 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33561 | 34.965 | 6.300 | 0.097 |  | 33562 | 34.965 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33563 | 34.965 | 6.087 | 0.097 |  | 33564 | 34.965 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33565 | 34.965 | 5.874 | 0.075 |  | 33566 | 34.965 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33567 | 34.965 | 5.661 | 0.031 |  | 33568 | 34.754 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33569 | 34.784 | 5.622 | -0.096 |  | 33570 | 34.814 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33571 | 34.784 | 5.622 | -0.029 |  | 33572 | 34.754 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33573 | 34.784 | 6.766 | -0.096 |  | 33574 | 34.814 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33575 | 34.784 | 6.766 | -0.029 |  | 33576 | 34.784 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33577 | 34.784 | 6.407 | 0.000 |  | 33578 | 34.875 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33579 | 34.905 | 5.622 | -0.096 |  | 33580 | 34.935 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33581 | 34.905 | 5.622 | -0.029 |  | 33582 | 34.875 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33583 | 34.905 | 6.766 | -0.096 |  | 33584 | 34.935 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33585 | 34.905 | 6.766 | -0.029 |  | 33586 | 34.905 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33587 | 34.905 | 6.407 | 0.000 |  | 33588 | 35.085 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33589 | 35.085 | 5.622 | -0.029 |  | 33590 | 35.085 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33591 | 35.085 | 5.661 | 0.000 |  | 33592 | 35.085 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33593 | 35.085 | 5.768 | 0.000 |  | 33594 | 35.085 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33595 | 35.085 | 5.944 | 0.000 |  | 33596 | 35.085 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33597 | 35.085 | 6.018 | 0.000 |  | 33598 | 35.085 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33599 | 35.085 | 6.194 | 0.000 |  | 33600 | 35.085 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33601 | 35.085 | 6.370 | 0.000 |  | 33602 | 35.085 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33603 | 35.085 | 6.444 | 0.000 |  | 33604 | 35.085 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33605 | 35.085 | 6.620 | 0.000 |  | 33606 | 35.085 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33607 | 35.085 | 6.744 | 0.000 |  | 33608 | 35.085 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33609 | 35.085 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33610 | 35.085 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33611 | 35.085 | 6.766 | 0.000 |  | 33612 | 35.085 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33613 | 35.085 | 6.833 | 0.000 |  | 33614 | 35.085 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33615 | 35.085 | 6.620 | 0.056 |  | 33616 | 35.085 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33617 | 35.085 | 6.407 | 0.089 |  | 33618 | 35.085 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33619 | 35.085 | 6.194 | 0.100 |  | 33620 | 35.085 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33621 | 35.085 | 5.981 | 0.089 |  | 33622 | 35.085 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33623 | 35.085 | 5.768 | 0.056 |  | 33624 | 35.085 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33625 | 35.205 | 5.622 | -0.096 |  | 33626 | 35.205 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33627 | 35.205 | 5.622 | 0.000 |  | 33628 | 35.205 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33629 | 35.205 | 5.644 | 0.000 |  | 33630 | 35.205 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33631 | 35.205 | 5.874 | 0.000 |  | 33632 | 35.205 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33633 | 35.205 | 5.981 | 0.000 |  | 33634 | 35.205 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33635 | 35.205 | 6.087 | 0.000 |  | 33636 | 35.205 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33637 | 35.205 | 6.300 | 0.000 |  | 33638 | 35.205 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33639 | 35.205 | 6.407 | 0.000 |  | 33640 | 35.205 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33641 | 35.205 | 6.513 | 0.000 |  | 33642 | 35.205 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33643 | 35.205 | 6.726 | 0.000 |  | 33644 | 35.205 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33645 | 35.205 | 6.766 | -0.096 |  | 33646 | 35.205 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33647 | 35.205 | 6.766 | -0.029 |  | 33648 | 35.205 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33649 | 35.205 | 5.555 | 0.000 |  | 33650 | 35.205 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33651 | 35.205 | 6.726 | 0.031 |  | 33652 | 35.205 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33653 | 35.205 | 6.513 | 0.075 |  | 33654 | 35.205 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33655 | 35.205 | 6.300 | 0.097 |  | 33656 | 35.205 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33657 | 35.205 | 6.087 | 0.097 |  | 33658 | 35.205 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33659 | 35.205 | 5.874 | 0.075 |  | 33660 | 35.205 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33661 | 35.205 | 5.661 | 0.031 |  | 33662 | 34.995 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33663 | 35.025 | 5.622 | -0.096 |  | 33664 | 35.055 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33665 | 35.025 | 5.622 | -0.029 |  | 33666 | 34.995 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33667 | 35.025 | 6.766 | -0.096 |  | 33668 | 35.055 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33669 | 35.025 | 6.766 | -0.029 |  | 33670 | 35.025 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33671 | 35.025 | 6.407 | 0.000 |  | 33672 | 35.115 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33673 | 35.145 | 5.622 | -0.096 |  | 33674 | 35.175 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33675 | 35.145 | 5.622 | -0.029 |  | 33676 | 35.115 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33677 | 35.145 | 6.766 | -0.096 |  | 33678 | 35.175 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33679 | 35.145 | 6.766 | -0.029 |  | 33680 | 35.145 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33681 | 35.145 | 6.407 | 0.000 |  | 33682 | 35.325 | 5.622 | -0.096 |  |
| 33683 | 35.325 | 5.622 | -0.029 |  | 33684 | 35.325 | 5.622 | 0.000 |  |
| 33685 | 35.325 | 5.661 | 0.000 |  | 33686 | 35.325 | 5.644 | 0.000 |  |
| 33687 | 35.325 | 5.768 | 0.000 |  | 33688 | 35.325 | 5.874 | 0.000 |  |
| 33689 | 35.325 | 5.944 | 0.000 |  | 33690 | 35.325 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33691 | 35.325 | 6.018 | 0.000 |  | 33692 | 35.325 | 6.087 | 0.000 |  |
| 33693 | 35.325 | 6.194 | 0.000 |  | 33694 | 35.325 | 6.300 | 0.000 |  |
| 33695 | 35.325 | 6.370 | 0.000 |  | 33696 | 35.325 | 6.407 | 0.000 |  |
| 33697 | 35.325 | 6.444 | 0.000 |  | 33698 | 35.325 | 6.513 | 0.000 |  |
| 33699 | 35.325 | 6.620 | 0.000 |  | 33700 | 35.325 | 6.726 | 0.000 |  |
| 33701 | 35.325 | 6.744 | 0.000 |  | 33702 | 35.325 | 6.766 | -0.096 |  |
| 33703 | 35.325 | 6.766 | -0.120 | 支座1 | 33704 | 35.325 | 6.766 | -0.029 |  |
| 33705 | 35.325 | 6.766 | 0.000 |  | 33706 | 35.325 | 5.555 | 0.000 |  |
| 33707 | 35.325 | 6.833 | 0.000 |  | 33708 | 35.325 | 6.726 | 0.031 |  |
| 33709 | 35.325 | 6.620 | 0.056 |  | 33710 | 35.325 | 6.513 | 0.075 |  |
| 33711 | 35.325 | 6.407 | 0.089 |  | 33712 | 35.325 | 6.300 | 0.097 |  |
| 33713 | 35.325 | 6.194 | 0.100 |  | 33714 | 35.325 | 6.087 | 0.097 |  |
| 33715 | 35.325 | 5.981 | 0.089 |  | 33716 | 35.325 | 5.874 | 0.075 |  |
| 33717 | 35.325 | 5.768 | 0.056 |  | 33718 | 35.325 | 5.661 | 0.031 |  |
| 33719 | 35.445 | 5.622 | -0.096 |  | 33720 | 35.445 | 5.622 | -0.029 |  |
| 33721 | 35.445 | 5.622 | 0.000 |  | 33722 | 35.445 | 5.661 | 0.000 |  |
| 33723 | 35.445 | 5.644 | 0.000 |  | 33724 | 35.445 | 5.768 | 0.000 |  |
| 33725 | 35.445 | 5.874 | 0.000 |  | 33726 | 35.445 | 5.944 | 0.000 |  |
| 33727 | 35.445 | 5.981 | 0.000 |  | 33728 | 35.445 | 6.018 | 0.000 |  |
| 33729 | 35.445 | 6.087 | 0.000 |  | 33730 | 35.445 | 6.194 | 0.000 |  |
| 33731 | 35.445 | 6.300 | 0.000 |  | 33732 | 35.445 | 6.370 | 0.000 |  |
| 33733 | 35.445 | 6.407 | 0.000 |  | 33734 | 35.445 | 6.444 | 0.000 |  |
| 33735 | 35.445 | 6.513 | 0.000 |  | 33736 | 35.445 | 6.620 | 0.000 |  |
| 33737 | 35.445 | 6.726 | 0.000 |  | 33738 | 35.445 | 6.744 | 0.000 |  |
| 33739 | 35.445 | 6.766 | -0.096 |  | 33740 | 35.445 | 6.766 | -0.120 | 支座1 |
| 33741 | 35.445 | 6.766 | -0.029 |  | 33742 | 35.445 | 6.766 | 0.000 |  |
| 33743 | 35.445 | 5.555 | 0.000 |  | 33744 | 35.445 | 6.833 | 0.000 |  |
| 33745 | 35.445 | 6.726 | 0.031 |  | 33746 | 35.445 | 6.620 | 0.056 |  |
| 33747 | 35.445 | 6.513 | 0.075 |  | 33748 | 35.445 | 6.407 | 0.089 |  |
| 33749 | 35.445 | 6.300 | 0.097 |  | 33750 | 35.445 | 6.194 | 0.100 |  |
| 33751 | 35.445 | 6.087 | 0.097 |  | 33752 | 35.445 | 5.981 | 0.089 |  |
| 33753 | 35.445 | 5.874 | 0.075 |  | 33754 | 35.445 | 5.768 | 0.056 |  |
| 33755 | 35.445 | 5.661 | 0.031 |  | 33756 | 35.235 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33757 | 35.265 | 5.622 | -0.096 |  | 33758 | 35.295 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33759 | 35.265 | 5.622 | -0.029 |  | 33760 | 35.235 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33761 | 35.265 | 6.766 | -0.096 |  | 33762 | 35.295 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33763 | 35.265 | 6.766 | -0.029 |  | 33764 | 35.265 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33765 | 35.265 | 6.407 | 0.000 |  | 33766 | 35.355 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33767 | 35.385 | 5.622 | -0.096 |  | 33768 | 35.415 | 5.622 | -0.063 |  |
| 33769 | 35.385 | 5.622 | -0.029 |  | 33770 | 35.355 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33771 | 35.385 | 6.766 | -0.096 |  | 33772 | 35.415 | 6.766 | -0.063 |  |
| 33773 | 35.385 | 6.766 | -0.029 |  | 33774 | 35.385 | 5.981 | 0.000 |  |
| 33775 | 35.385 | 6.407 | 0.000 |  | 33776 | 22.285 | 2.906 | -0.092 |  |
| 33777 | 22.285 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33778 | 22.285 | 2.906 | -0.030 |  |
| 33779 | 22.285 | 2.906 | -0.001 |  | 33780 | 22.285 | 4.350 | -0.092 |  |
| 33781 | 22.285 | 4.350 | -0.121 | 支座1 | 33782 | 22.285 | 4.350 | -0.030 |  |
| 33783 | 22.285 | 4.350 | -0.001 |  | 33784 | 22.285 | 2.839 | -0.001 |  |
| 33785 | 22.285 | 2.952 | -0.001 |  | 33786 | 22.285 | 3.065 | -0.001 |  |
| 33787 | 22.285 | 3.177 | -0.001 |  | 33788 | 22.285 | 3.234 | -0.001 |  |
| 33789 | 22.285 | 3.290 | -0.001 |  | 33790 | 22.285 | 3.403 | -0.001 |  |
| 33791 | 22.285 | 3.516 | -0.001 |  | 33792 | 22.285 | 3.628 | -0.001 |  |
| 33793 | 22.285 | 3.741 | -0.001 |  | 33794 | 22.285 | 3.854 | -0.001 |  |
| 33795 | 22.285 | 3.966 | -0.001 |  | 33796 | 22.285 | 4.023 | -0.001 |  |
| 33797 | 22.285 | 4.079 | -0.001 |  | 33798 | 22.285 | 4.192 | -0.001 |  |
| 33799 | 22.285 | 4.305 | -0.001 |  | 33800 | 22.285 | 4.417 | -0.001 |  |
| 33801 | 22.285 | 4.305 | 0.032 |  | 33802 | 22.285 | 4.192 | 0.059 |  |
| 33803 | 22.285 | 4.079 | 0.081 |  | 33804 | 22.285 | 3.966 | 0.098 |  |
| 33805 | 22.285 | 3.854 | 0.110 |  | 33806 | 22.285 | 3.741 | 0.117 |  |
| 33807 | 22.285 | 3.628 | 0.119 |  | 33808 | 22.285 | 3.516 | 0.117 |  |
| 33809 | 22.285 | 3.403 | 0.110 |  | 33810 | 22.285 | 3.290 | 0.098 |  |
| 33811 | 22.285 | 3.177 | 0.081 |  | 33812 | 22.285 | 3.065 | 0.059 |  |
| 33813 | 22.285 | 2.952 | 0.032 |  | 33814 | 34.565 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33815 | 34.685 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33816 | 34.445 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33817 | 34.324 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33818 | 34.204 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33819 | 34.083 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33820 | 33.963 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33821 | 33.843 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33822 | 33.722 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33823 | 33.602 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33824 | 33.481 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33825 | 33.361 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33826 | 33.241 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33827 | 33.120 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33828 | 33.000 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33829 | 32.880 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33830 | 32.759 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33831 | 32.639 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33832 | 32.518 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33833 | 32.398 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33834 | 32.278 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33835 | 32.157 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33836 | 32.037 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33837 | 31.916 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33838 | 31.796 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33839 | 31.676 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33840 | 31.555 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33841 | 31.435 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33842 | 31.315 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33843 | 31.194 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33844 | 31.074 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33845 | 30.953 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33846 | 30.833 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33847 | 30.713 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33848 | 30.592 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33849 | 30.472 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33850 | 30.351 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33851 | 30.231 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33852 | 30.111 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33853 | 29.990 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33854 | 29.870 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33855 | 29.749 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33856 | 29.629 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33857 | 29.509 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33858 | 29.388 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33859 | 29.268 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33860 | 29.148 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33861 | 29.027 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33862 | 28.907 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33863 | 28.786 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33864 | 28.666 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33865 | 28.546 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33866 | 28.425 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33867 | 28.305 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33868 | 28.184 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33869 | 28.064 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33870 | 27.944 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33871 | 27.823 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33872 | 27.703 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33873 | 27.582 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33874 | 27.462 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33875 | 27.342 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33876 | 27.221 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33877 | 27.101 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33878 | 26.981 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33879 | 26.860 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33880 | 26.740 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33881 | 26.619 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33882 | 26.499 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33883 | 26.379 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33884 | 26.258 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33885 | 26.138 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33886 | 26.017 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33887 | 25.897 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33888 | 25.777 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33889 | 25.656 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33890 | 25.536 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33891 | 25.415 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33892 | 25.295 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33893 | 25.175 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33894 | 25.054 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33895 | 24.934 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33896 | 24.814 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33897 | 24.693 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33898 | 24.573 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33899 | 24.452 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33900 | 24.332 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33901 | 24.212 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33902 | 24.091 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33903 | 23.971 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33904 | 23.850 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33905 | 23.730 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33906 | 23.610 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33907 | 23.489 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33908 | 23.369 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33909 | 23.248 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33910 | 23.128 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33911 | 23.008 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33912 | 22.887 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33913 | 22.767 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33914 | 22.647 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33915 | 22.526 | 2.906 | -0.121 | 支座1 | 33916 | 22.406 | 2.906 | -0.121 | 支座1 |
| 33917 | 22.406 | 2.906 | -0.092 |  | 33918 | 22.406 | 2.906 | -0.030 |  |
| 33919 | 22.406 | 2.906 | -0.001 |  | 33920 | 22.406 | 4.350 | -0.092 |  |
| 33921 | 22.406 | 4.350 | -0.121 | 支座1 | 33922 | 22.406 | 4.350 | -0.030 |  |
| 33923 | 22.406 | 4.350 | -0.001 |  | 33924 | 22.406 | 2.839 | -0.001 |  |
| 33925 | 22.406 | 2.952 | -0.001 |  | 33926 | 22.406 | 3.065 | -0.001 |  |
| 33927 | 22.406 | 3.177 | -0.001 |  | 33928 | 22.406 | 3.197 | -0.001 |  |
| 33929 | 22.406 | 3.234 | -0.001 |  | 33930 | 22.406 | 3.271 | -0.001 |  |
| 33931 | 22.406 | 3.290 | -0.001 |  | 33932 | 22.406 | 3.403 | -0.001 |  |
| 33933 | 22.406 | 3.516 | -0.001 |  | 33934 | 22.406 | 3.591 | -0.001 |  |
| 33935 | 22.406 | 3.628 | -0.001 |  | 33936 | 22.406 | 3.665 | -0.001 |  |
| 33937 | 22.406 | 3.741 | -0.001 |  | 33938 | 22.406 | 3.854 | -0.001 |  |
| 33939 | 22.406 | 3.966 | -0.001 |  | 33940 | 22.406 | 3.986 | -0.001 |  |
| 33941 | 22.406 | 4.023 | -0.001 |  | 33942 | 22.406 | 4.060 | -0.001 |  |
| 33943 | 22.406 | 4.079 | -0.001 |  | 33944 | 22.406 | 4.192 | -0.001 |  |
| 33945 | 22.406 | 4.305 | -0.001 |  | 33946 | 22.406 | 4.417 | -0.001 |  |
| 33947 | 22.406 | 4.305 | 0.032 |  | 33948 | 22.406 | 4.192 | 0.059 |  |
| 33949 | 22.406 | 4.079 | 0.081 |  | 33950 | 22.406 | 3.966 | 0.098 |  |
| 33951 | 22.406 | 3.854 | 0.110 |  | 33952 | 22.406 | 3.741 | 0.117 |  |
| 33953 | 22.406 | 3.628 | 0.119 |  | 33954 | 22.406 | 3.516 | 0.117 |  |
| 33955 | 22.406 | 3.403 | 0.110 |  | 33956 | 22.406 | 3.290 | 0.098 |  |
| 33957 | 22.406 | 3.177 | 0.081 |  | 33958 | 22.406 | 3.065 | 0.059 |  |
| 33959 | 22.406 | 2.952 | 0.032 |  | 33960 | 22.526 | 2.906 | -0.092 |  |
| 33961 | 22.526 | 2.906 | -0.030 |  | 33962 | 22.526 | 2.906 | -0.001 |  |
| 33963 | 22.526 | 4.350 | -0.092 |  | 33964 | 22.526 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 33965 | 22.526 | 4.350 | -0.030 |  | 33966 | 22.526 | 4.350 | -0.001 |  |
| 33967 | 22.526 | 2.839 | -0.001 |  | 33968 | 22.526 | 2.952 | -0.001 |  |
| 33969 | 22.526 | 3.065 | -0.001 |  | 33970 | 22.526 | 3.177 | -0.001 |  |
| 33971 | 22.526 | 3.197 | -0.001 |  | 33972 | 22.526 | 3.271 | -0.001 |  |
| 33973 | 22.526 | 3.290 | -0.001 |  | 33974 | 22.526 | 3.403 | -0.001 |  |
| 33975 | 22.526 | 3.516 | -0.001 |  | 33976 | 22.526 | 3.591 | -0.001 |  |
| 33977 | 22.526 | 3.628 | -0.001 |  | 33978 | 22.526 | 3.665 | -0.001 |  |
| 33979 | 22.526 | 3.741 | -0.001 |  | 33980 | 22.526 | 3.854 | -0.001 |  |
| 33981 | 22.526 | 3.966 | -0.001 |  | 33982 | 22.526 | 3.986 | -0.001 |  |
| 33983 | 22.526 | 4.060 | -0.001 |  | 33984 | 22.526 | 4.079 | -0.001 |  |
| 33985 | 22.526 | 4.192 | -0.001 |  | 33986 | 22.526 | 4.305 | -0.001 |  |
| 33987 | 22.526 | 4.417 | -0.001 |  | 33988 | 22.526 | 4.305 | 0.032 |  |
| 33989 | 22.526 | 4.192 | 0.059 |  | 33990 | 22.526 | 4.079 | 0.081 |  |
| 33991 | 22.526 | 3.966 | 0.098 |  | 33992 | 22.526 | 3.854 | 0.110 |  |
| 33993 | 22.526 | 3.741 | 0.117 |  | 33994 | 22.526 | 3.628 | 0.119 |  |
| 33995 | 22.526 | 3.516 | 0.117 |  | 33996 | 22.526 | 3.403 | 0.110 |  |
| 33997 | 22.526 | 3.290 | 0.098 |  | 33998 | 22.526 | 3.177 | 0.081 |  |
| 33999 | 22.526 | 3.065 | 0.059 |  | 34000 | 22.526 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34001 | 22.647 | 2.906 | -0.092 |  | 34002 | 22.647 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34003 | 22.647 | 2.906 | -0.001 |  | 34004 | 22.647 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34005 | 22.647 | 4.350 | -0.121 | 支座1 | 34006 | 22.647 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34007 | 22.647 | 4.350 | -0.001 |  | 34008 | 22.647 | 2.839 | -0.001 |  |
| 34009 | 22.647 | 2.952 | -0.001 |  | 34010 | 22.647 | 3.065 | -0.001 |  |
| 34011 | 22.647 | 3.177 | -0.001 |  | 34012 | 22.647 | 3.197 | -0.001 |  |
| 34013 | 22.647 | 3.271 | -0.001 |  | 34014 | 22.647 | 3.290 | -0.001 |  |
| 34015 | 22.647 | 3.403 | -0.001 |  | 34016 | 22.647 | 3.516 | -0.001 |  |
| 34017 | 22.647 | 3.591 | -0.001 |  | 34018 | 22.647 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34019 | 22.647 | 3.665 | -0.001 |  | 34020 | 22.647 | 3.741 | -0.001 |  |
| 34021 | 22.647 | 3.854 | -0.001 |  | 34022 | 22.647 | 3.966 | -0.001 |  |
| 34023 | 22.647 | 3.986 | -0.001 |  | 34024 | 22.647 | 4.060 | -0.001 |  |
| 34025 | 22.647 | 4.079 | -0.001 |  | 34026 | 22.647 | 4.192 | -0.001 |  |
| 34027 | 22.647 | 4.305 | -0.001 |  | 34028 | 22.647 | 4.417 | -0.001 |  |
| 34029 | 22.647 | 4.305 | 0.032 |  | 34030 | 22.647 | 4.192 | 0.059 |  |
| 34031 | 22.647 | 4.079 | 0.081 |  | 34032 | 22.647 | 3.966 | 0.098 |  |
| 34033 | 22.647 | 3.854 | 0.110 |  | 34034 | 22.647 | 3.741 | 0.117 |  |
| 34035 | 22.647 | 3.628 | 0.119 |  | 34036 | 22.647 | 3.516 | 0.117 |  |
| 34037 | 22.647 | 3.403 | 0.110 |  | 34038 | 22.647 | 3.290 | 0.098 |  |
| 34039 | 22.647 | 3.177 | 0.081 |  | 34040 | 22.647 | 3.065 | 0.059 |  |
| 34041 | 22.647 | 2.952 | 0.032 |  | 34042 | 22.767 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34043 | 22.767 | 2.906 | -0.030 |  | 34044 | 22.767 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34045 | 22.767 | 4.350 | -0.092 |  | 34046 | 22.767 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34047 | 22.767 | 4.350 | -0.030 |  | 34048 | 22.767 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34049 | 22.767 | 2.839 | -0.001 |  | 34050 | 22.767 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34051 | 22.767 | 3.065 | -0.001 |  | 34052 | 22.767 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34053 | 22.767 | 3.197 | -0.001 |  | 34054 | 22.767 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34055 | 22.767 | 3.290 | -0.001 |  | 34056 | 22.767 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34057 | 22.767 | 3.516 | -0.001 |  | 34058 | 22.767 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34059 | 22.767 | 3.628 | -0.001 |  | 34060 | 22.767 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34061 | 22.767 | 3.741 | -0.001 |  | 34062 | 22.767 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34063 | 22.767 | 3.966 | -0.001 |  | 34064 | 22.767 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34065 | 22.767 | 4.060 | -0.001 |  | 34066 | 22.767 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34067 | 22.767 | 4.192 | -0.001 |  | 34068 | 22.767 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34069 | 22.767 | 4.417 | -0.001 |  | 34070 | 22.767 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34071 | 22.767 | 4.192 | 0.059 |  | 34072 | 22.767 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34073 | 22.767 | 3.966 | 0.098 |  | 34074 | 22.767 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34075 | 22.767 | 3.741 | 0.117 |  | 34076 | 22.767 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34077 | 22.767 | 3.516 | 0.117 |  | 34078 | 22.767 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34079 | 22.767 | 3.290 | 0.098 |  | 34080 | 22.767 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34081 | 22.767 | 3.065 | 0.059 |  | 34082 | 22.767 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34083 | 22.887 | 2.906 | -0.092 |  | 34084 | 22.887 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34085 | 22.887 | 2.906 | -0.001 |  | 34086 | 22.887 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34087 | 22.887 | 4.350 | -0.121 | 支座1 | 34088 | 22.887 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34089 | 22.887 | 4.350 | -0.001 |  | 34090 | 22.887 | 2.839 | -0.001 |  |
| 34091 | 22.887 | 2.952 | -0.001 |  | 34092 | 22.887 | 3.065 | -0.001 |  |
| 34093 | 22.887 | 3.177 | -0.001 |  | 34094 | 22.887 | 3.197 | -0.001 |  |
| 34095 | 22.887 | 3.271 | -0.001 |  | 34096 | 22.887 | 3.290 | -0.001 |  |
| 34097 | 22.887 | 3.403 | -0.001 |  | 34098 | 22.887 | 3.516 | -0.001 |  |
| 34099 | 22.887 | 3.591 | -0.001 |  | 34100 | 22.887 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34101 | 22.887 | 3.665 | -0.001 |  | 34102 | 22.887 | 3.741 | -0.001 |  |
| 34103 | 22.887 | 3.854 | -0.001 |  | 34104 | 22.887 | 3.966 | -0.001 |  |
| 34105 | 22.887 | 3.986 | -0.001 |  | 34106 | 22.887 | 4.060 | -0.001 |  |
| 34107 | 22.887 | 4.079 | -0.001 |  | 34108 | 22.887 | 4.192 | -0.001 |  |
| 34109 | 22.887 | 4.305 | -0.001 |  | 34110 | 22.887 | 4.417 | -0.001 |  |
| 34111 | 22.887 | 4.305 | 0.032 |  | 34112 | 22.887 | 4.192 | 0.059 |  |
| 34113 | 22.887 | 4.079 | 0.081 |  | 34114 | 22.887 | 3.966 | 0.098 |  |
| 34115 | 22.887 | 3.854 | 0.110 |  | 34116 | 22.887 | 3.741 | 0.117 |  |
| 34117 | 22.887 | 3.628 | 0.119 |  | 34118 | 22.887 | 3.516 | 0.117 |  |
| 34119 | 22.887 | 3.403 | 0.110 |  | 34120 | 22.887 | 3.290 | 0.098 |  |
| 34121 | 22.887 | 3.177 | 0.081 |  | 34122 | 22.887 | 3.065 | 0.059 |  |
| 34123 | 22.887 | 2.952 | 0.032 |  | 34124 | 23.008 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34125 | 23.008 | 2.906 | -0.030 |  | 34126 | 23.008 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34127 | 23.008 | 4.350 | -0.092 |  | 34128 | 23.008 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34129 | 23.008 | 4.350 | -0.030 |  | 34130 | 23.008 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34131 | 23.008 | 2.839 | -0.001 |  | 34132 | 23.008 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34133 | 23.008 | 3.065 | -0.001 |  | 34134 | 23.008 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34135 | 23.008 | 3.197 | -0.001 |  | 34136 | 23.008 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34137 | 23.008 | 3.290 | -0.001 |  | 34138 | 23.008 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34139 | 23.008 | 3.516 | -0.001 |  | 34140 | 23.008 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34141 | 23.008 | 3.628 | -0.001 |  | 34142 | 23.008 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34143 | 23.008 | 3.741 | -0.001 |  | 34144 | 23.008 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34145 | 23.008 | 3.966 | -0.001 |  | 34146 | 23.008 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34147 | 23.008 | 4.060 | -0.001 |  | 34148 | 23.008 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34149 | 23.008 | 4.192 | -0.001 |  | 34150 | 23.008 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34151 | 23.008 | 4.417 | -0.001 |  | 34152 | 23.008 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34153 | 23.008 | 4.192 | 0.059 |  | 34154 | 23.008 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34155 | 23.008 | 3.966 | 0.098 |  | 34156 | 23.008 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34157 | 23.008 | 3.741 | 0.117 |  | 34158 | 23.008 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34159 | 23.008 | 3.516 | 0.117 |  | 34160 | 23.008 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34161 | 23.008 | 3.290 | 0.098 |  | 34162 | 23.008 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34163 | 23.008 | 3.065 | 0.059 |  | 34164 | 23.008 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34165 | 23.128 | 2.906 | -0.092 |  | 34166 | 23.128 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34167 | 23.128 | 2.906 | -0.001 |  | 34168 | 23.128 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34169 | 23.128 | 4.350 | -0.121 | 支座1 | 34170 | 23.128 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34171 | 23.128 | 4.350 | -0.001 |  | 34172 | 23.128 | 2.839 | -0.001 |  |
| 34173 | 23.128 | 2.952 | -0.001 |  | 34174 | 23.128 | 3.065 | -0.001 |  |
| 34175 | 23.128 | 3.177 | -0.001 |  | 34176 | 23.128 | 3.197 | -0.001 |  |
| 34177 | 23.128 | 3.271 | -0.001 |  | 34178 | 23.128 | 3.290 | -0.001 |  |
| 34179 | 23.128 | 3.403 | -0.001 |  | 34180 | 23.128 | 3.516 | -0.001 |  |
| 34181 | 23.128 | 3.591 | -0.001 |  | 34182 | 23.128 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34183 | 23.128 | 3.665 | -0.001 |  | 34184 | 23.128 | 3.741 | -0.001 |  |
| 34185 | 23.128 | 3.854 | -0.001 |  | 34186 | 23.128 | 3.966 | -0.001 |  |
| 34187 | 23.128 | 3.986 | -0.001 |  | 34188 | 23.128 | 4.060 | -0.001 |  |
| 34189 | 23.128 | 4.079 | -0.001 |  | 34190 | 23.128 | 4.192 | -0.001 |  |
| 34191 | 23.128 | 4.305 | -0.001 |  | 34192 | 23.128 | 4.417 | -0.001 |  |
| 34193 | 23.128 | 4.305 | 0.032 |  | 34194 | 23.128 | 4.192 | 0.059 |  |
| 34195 | 23.128 | 4.079 | 0.081 |  | 34196 | 23.128 | 3.966 | 0.098 |  |
| 34197 | 23.128 | 3.854 | 0.110 |  | 34198 | 23.128 | 3.741 | 0.117 |  |
| 34199 | 23.128 | 3.628 | 0.119 |  | 34200 | 23.128 | 3.516 | 0.117 |  |
| 34201 | 23.128 | 3.403 | 0.110 |  | 34202 | 23.128 | 3.290 | 0.098 |  |
| 34203 | 23.128 | 3.177 | 0.081 |  | 34204 | 23.128 | 3.065 | 0.059 |  |
| 34205 | 23.128 | 2.952 | 0.032 |  | 34206 | 23.248 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34207 | 23.248 | 2.906 | -0.030 |  | 34208 | 23.248 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34209 | 23.248 | 4.350 | -0.092 |  | 34210 | 23.248 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34211 | 23.248 | 4.350 | -0.030 |  | 34212 | 23.248 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34213 | 23.248 | 2.839 | -0.001 |  | 34214 | 23.248 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34215 | 23.248 | 3.065 | -0.001 |  | 34216 | 23.248 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34217 | 23.248 | 3.197 | -0.001 |  | 34218 | 23.248 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34219 | 23.248 | 3.290 | -0.001 |  | 34220 | 23.248 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34221 | 23.248 | 3.516 | -0.001 |  | 34222 | 23.248 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34223 | 23.248 | 3.628 | -0.001 |  | 34224 | 23.248 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34225 | 23.248 | 3.741 | -0.001 |  | 34226 | 23.248 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34227 | 23.248 | 3.966 | -0.001 |  | 34228 | 23.248 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34229 | 23.248 | 4.060 | -0.001 |  | 34230 | 23.248 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34231 | 23.248 | 4.192 | -0.001 |  | 34232 | 23.248 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34233 | 23.248 | 4.417 | -0.001 |  | 34234 | 23.248 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34235 | 23.248 | 4.192 | 0.059 |  | 34236 | 23.248 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34237 | 23.248 | 3.966 | 0.098 |  | 34238 | 23.248 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34239 | 23.248 | 3.741 | 0.117 |  | 34240 | 23.248 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34241 | 23.248 | 3.516 | 0.117 |  | 34242 | 23.248 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34243 | 23.248 | 3.290 | 0.098 |  | 34244 | 23.248 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34245 | 23.248 | 3.065 | 0.059 |  | 34246 | 23.248 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34247 | 23.369 | 2.906 | -0.092 |  | 34248 | 23.369 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34249 | 23.369 | 2.906 | -0.001 |  | 34250 | 23.369 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34251 | 23.369 | 4.350 | -0.121 | 支座1 | 34252 | 23.369 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34253 | 23.369 | 4.350 | -0.001 |  | 34254 | 23.369 | 2.839 | -0.001 |  |
| 34255 | 23.369 | 2.952 | -0.001 |  | 34256 | 23.369 | 3.065 | -0.001 |  |
| 34257 | 23.369 | 3.177 | -0.001 |  | 34258 | 23.369 | 3.197 | -0.001 |  |
| 34259 | 23.369 | 3.271 | -0.001 |  | 34260 | 23.369 | 3.290 | -0.001 |  |
| 34261 | 23.369 | 3.403 | -0.001 |  | 34262 | 23.369 | 3.516 | -0.001 |  |
| 34263 | 23.369 | 3.591 | -0.001 |  | 34264 | 23.369 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34265 | 23.369 | 3.665 | -0.001 |  | 34266 | 23.369 | 3.741 | -0.001 |  |
| 34267 | 23.369 | 3.854 | -0.001 |  | 34268 | 23.369 | 3.966 | -0.001 |  |
| 34269 | 23.369 | 3.986 | -0.001 |  | 34270 | 23.369 | 4.060 | -0.001 |  |
| 34271 | 23.369 | 4.079 | -0.001 |  | 34272 | 23.369 | 4.192 | -0.001 |  |
| 34273 | 23.369 | 4.305 | -0.001 |  | 34274 | 23.369 | 4.417 | -0.001 |  |
| 34275 | 23.369 | 4.305 | 0.032 |  | 34276 | 23.369 | 4.192 | 0.059 |  |
| 34277 | 23.369 | 4.079 | 0.081 |  | 34278 | 23.369 | 3.966 | 0.098 |  |
| 34279 | 23.369 | 3.854 | 0.110 |  | 34280 | 23.369 | 3.741 | 0.117 |  |
| 34281 | 23.369 | 3.628 | 0.119 |  | 34282 | 23.369 | 3.516 | 0.117 |  |
| 34283 | 23.369 | 3.403 | 0.110 |  | 34284 | 23.369 | 3.290 | 0.098 |  |
| 34285 | 23.369 | 3.177 | 0.081 |  | 34286 | 23.369 | 3.065 | 0.059 |  |
| 34287 | 23.369 | 2.952 | 0.032 |  | 34288 | 22.436 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34289 | 22.466 | 2.906 | -0.092 |  | 34290 | 22.496 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34291 | 22.466 | 2.906 | -0.030 |  | 34292 | 22.436 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34293 | 22.466 | 4.350 | -0.092 |  | 34294 | 22.496 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34295 | 22.466 | 4.350 | -0.030 |  | 34296 | 22.466 | 3.234 | -0.001 |  |
| 34297 | 22.466 | 3.628 | -0.001 |  | 34298 | 22.466 | 4.023 | -0.001 |  |
| 34299 | 22.556 | 2.906 | -0.061 |  | 34300 | 22.586 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34301 | 22.616 | 2.906 | -0.061 |  | 34302 | 22.586 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34303 | 22.556 | 4.350 | -0.061 |  | 34304 | 22.586 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34305 | 22.616 | 4.350 | -0.061 |  | 34306 | 22.586 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34307 | 22.586 | 3.234 | -0.001 |  | 34308 | 22.586 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34309 | 22.586 | 4.023 | -0.001 |  | 34310 | 22.677 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34311 | 22.707 | 2.906 | -0.092 |  | 34312 | 22.737 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34313 | 22.707 | 2.906 | -0.030 |  | 34314 | 22.677 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34315 | 22.707 | 4.350 | -0.092 |  | 34316 | 22.737 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34317 | 22.707 | 4.350 | -0.030 |  | 34318 | 22.707 | 3.234 | -0.001 |  |
| 34319 | 22.707 | 3.628 | -0.001 |  | 34320 | 22.707 | 4.023 | -0.001 |  |
| 34321 | 22.797 | 2.906 | -0.061 |  | 34322 | 22.827 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34323 | 22.857 | 2.906 | -0.061 |  | 34324 | 22.827 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34325 | 22.797 | 4.350 | -0.061 |  | 34326 | 22.827 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34327 | 22.857 | 4.350 | -0.061 |  | 34328 | 22.827 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34329 | 22.827 | 3.234 | -0.001 |  | 34330 | 22.827 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34331 | 22.827 | 4.023 | -0.001 |  | 34332 | 22.917 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34333 | 22.948 | 2.906 | -0.092 |  | 34334 | 22.978 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34335 | 22.948 | 2.906 | -0.030 |  | 34336 | 22.917 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34337 | 22.948 | 4.350 | -0.092 |  | 34338 | 22.978 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34339 | 22.948 | 4.350 | -0.030 |  | 34340 | 22.948 | 3.234 | -0.001 |  |
| 34341 | 22.948 | 3.628 | -0.001 |  | 34342 | 22.948 | 4.023 | -0.001 |  |
| 34343 | 23.038 | 2.906 | -0.061 |  | 34344 | 23.068 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34345 | 23.098 | 2.906 | -0.061 |  | 34346 | 23.068 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34347 | 23.038 | 4.350 | -0.061 |  | 34348 | 23.068 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34349 | 23.098 | 4.350 | -0.061 |  | 34350 | 23.068 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34351 | 23.068 | 3.234 | -0.001 |  | 34352 | 23.068 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34353 | 23.068 | 4.023 | -0.001 |  | 34354 | 23.158 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34355 | 23.188 | 2.906 | -0.092 |  | 34356 | 23.218 | 2.906 | -0.061 |  |
| 34357 | 23.188 | 2.906 | -0.030 |  | 34358 | 23.158 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34359 | 23.188 | 4.350 | -0.092 |  | 34360 | 23.218 | 4.350 | -0.061 |  |
| 34361 | 23.188 | 4.350 | -0.030 |  | 34362 | 23.188 | 3.234 | -0.001 |  |
| 34363 | 23.188 | 3.628 | -0.001 |  | 34364 | 23.188 | 4.023 | -0.001 |  |
| 34365 | 23.279 | 2.906 | -0.061 |  | 34366 | 23.309 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34367 | 23.339 | 2.906 | -0.061 |  | 34368 | 23.309 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34369 | 23.279 | 4.350 | -0.061 |  | 34370 | 23.309 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34371 | 23.339 | 4.350 | -0.061 |  | 34372 | 23.309 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34373 | 23.309 | 3.234 | -0.001 |  | 34374 | 23.309 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34375 | 23.309 | 4.023 | -0.001 |  | 34376 | 23.489 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34377 | 23.489 | 2.906 | -0.030 |  | 34378 | 23.489 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34379 | 23.489 | 4.350 | -0.092 |  | 34380 | 23.489 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34381 | 23.489 | 4.350 | -0.030 |  | 34382 | 23.489 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34383 | 23.489 | 2.839 | -0.001 |  | 34384 | 23.489 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34385 | 23.489 | 3.065 | -0.001 |  | 34386 | 23.489 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34387 | 23.489 | 3.197 | -0.001 |  | 34388 | 23.489 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34389 | 23.489 | 3.290 | -0.001 |  | 34390 | 23.489 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34391 | 23.489 | 3.516 | -0.001 |  | 34392 | 23.489 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34393 | 23.489 | 3.628 | -0.001 |  | 34394 | 23.489 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34395 | 23.489 | 3.741 | -0.001 |  | 34396 | 23.489 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34397 | 23.489 | 3.966 | -0.001 |  | 34398 | 23.489 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34399 | 23.489 | 4.060 | -0.001 |  | 34400 | 23.489 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34401 | 23.489 | 4.192 | -0.001 |  | 34402 | 23.489 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34403 | 23.489 | 4.417 | -0.001 |  | 34404 | 23.489 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34405 | 23.489 | 4.192 | 0.059 |  | 34406 | 23.489 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34407 | 23.489 | 3.966 | 0.098 |  | 34408 | 23.489 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34409 | 23.489 | 3.741 | 0.117 |  | 34410 | 23.489 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34411 | 23.489 | 3.516 | 0.117 |  | 34412 | 23.489 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34413 | 23.489 | 3.290 | 0.098 |  | 34414 | 23.489 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34415 | 23.489 | 3.065 | 0.059 |  | 34416 | 23.489 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34417 | 23.399 | 2.906 | -0.061 |  | 34418 | 23.429 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34419 | 23.459 | 2.906 | -0.061 |  | 34420 | 23.429 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34421 | 23.399 | 4.350 | -0.061 |  | 34422 | 23.429 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34423 | 23.459 | 4.350 | -0.061 |  | 34424 | 23.429 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34425 | 23.429 | 3.234 | -0.001 |  | 34426 | 23.429 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34427 | 23.429 | 4.023 | -0.001 |  | 34428 | 23.610 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34429 | 23.610 | 2.906 | -0.030 |  | 34430 | 23.610 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34431 | 23.610 | 4.350 | -0.092 |  | 34432 | 23.610 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34433 | 23.610 | 4.350 | -0.030 |  | 34434 | 23.610 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34435 | 23.610 | 2.839 | -0.001 |  | 34436 | 23.610 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34437 | 23.610 | 3.065 | -0.001 |  | 34438 | 23.610 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34439 | 23.610 | 3.197 | -0.001 |  | 34440 | 23.610 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34441 | 23.610 | 3.290 | -0.001 |  | 34442 | 23.610 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34443 | 23.610 | 3.516 | -0.001 |  | 34444 | 23.610 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34445 | 23.610 | 3.628 | -0.001 |  | 34446 | 23.610 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34447 | 23.610 | 3.741 | -0.001 |  | 34448 | 23.610 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34449 | 23.610 | 3.966 | -0.001 |  | 34450 | 23.610 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34451 | 23.610 | 4.060 | -0.001 |  | 34452 | 23.610 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34453 | 23.610 | 4.192 | -0.001 |  | 34454 | 23.610 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34455 | 23.610 | 4.417 | -0.001 |  | 34456 | 23.610 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34457 | 23.610 | 4.192 | 0.059 |  | 34458 | 23.610 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34459 | 23.610 | 3.966 | 0.098 |  | 34460 | 23.610 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34461 | 23.610 | 3.741 | 0.117 |  | 34462 | 23.610 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34463 | 23.610 | 3.516 | 0.117 |  | 34464 | 23.610 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34465 | 23.610 | 3.290 | 0.098 |  | 34466 | 23.610 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34467 | 23.610 | 3.065 | 0.059 |  | 34468 | 23.610 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34469 | 23.519 | 2.906 | -0.061 |  | 34470 | 23.549 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34471 | 23.580 | 2.906 | -0.061 |  | 34472 | 23.549 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34473 | 23.519 | 4.350 | -0.061 |  | 34474 | 23.549 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34475 | 23.580 | 4.350 | -0.061 |  | 34476 | 23.549 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34477 | 23.549 | 3.234 | -0.001 |  | 34478 | 23.549 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34479 | 23.549 | 4.023 | -0.001 |  | 34480 | 23.730 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34481 | 23.730 | 2.906 | -0.030 |  | 34482 | 23.730 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34483 | 23.730 | 4.350 | -0.092 |  | 34484 | 23.730 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34485 | 23.730 | 4.350 | -0.030 |  | 34486 | 23.730 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34487 | 23.730 | 2.839 | -0.001 |  | 34488 | 23.730 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34489 | 23.730 | 3.065 | -0.001 |  | 34490 | 23.730 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34491 | 23.730 | 3.197 | -0.001 |  | 34492 | 23.730 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34493 | 23.730 | 3.290 | -0.001 |  | 34494 | 23.730 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34495 | 23.730 | 3.516 | -0.001 |  | 34496 | 23.730 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34497 | 23.730 | 3.628 | -0.001 |  | 34498 | 23.730 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34499 | 23.730 | 3.741 | -0.001 |  | 34500 | 23.730 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34501 | 23.730 | 3.966 | -0.001 |  | 34502 | 23.730 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34503 | 23.730 | 4.060 | -0.001 |  | 34504 | 23.730 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34505 | 23.730 | 4.192 | -0.001 |  | 34506 | 23.730 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34507 | 23.730 | 4.417 | -0.001 |  | 34508 | 23.730 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34509 | 23.730 | 4.192 | 0.059 |  | 34510 | 23.730 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34511 | 23.730 | 3.966 | 0.098 |  | 34512 | 23.730 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34513 | 23.730 | 3.741 | 0.117 |  | 34514 | 23.730 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34515 | 23.730 | 3.516 | 0.117 |  | 34516 | 23.730 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34517 | 23.730 | 3.290 | 0.098 |  | 34518 | 23.730 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34519 | 23.730 | 3.065 | 0.059 |  | 34520 | 23.730 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34521 | 23.640 | 2.906 | -0.061 |  | 34522 | 23.670 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34523 | 23.700 | 2.906 | -0.061 |  | 34524 | 23.670 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34525 | 23.640 | 4.350 | -0.061 |  | 34526 | 23.670 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34527 | 23.700 | 4.350 | -0.061 |  | 34528 | 23.670 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34529 | 23.670 | 3.234 | -0.001 |  | 34530 | 23.670 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34531 | 23.670 | 4.023 | -0.001 |  | 34532 | 23.850 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34533 | 23.850 | 2.906 | -0.030 |  | 34534 | 23.850 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34535 | 23.850 | 4.350 | -0.092 |  | 34536 | 23.850 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34537 | 23.850 | 4.350 | -0.030 |  | 34538 | 23.850 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34539 | 23.850 | 2.839 | -0.001 |  | 34540 | 23.850 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34541 | 23.850 | 3.065 | -0.001 |  | 34542 | 23.850 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34543 | 23.850 | 3.197 | -0.001 |  | 34544 | 23.850 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34545 | 23.850 | 3.290 | -0.001 |  | 34546 | 23.850 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34547 | 23.850 | 3.516 | -0.001 |  | 34548 | 23.850 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34549 | 23.850 | 3.628 | -0.001 |  | 34550 | 23.850 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34551 | 23.850 | 3.741 | -0.001 |  | 34552 | 23.850 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34553 | 23.850 | 3.966 | -0.001 |  | 34554 | 23.850 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34555 | 23.850 | 4.060 | -0.001 |  | 34556 | 23.850 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34557 | 23.850 | 4.192 | -0.001 |  | 34558 | 23.850 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34559 | 23.850 | 4.417 | -0.001 |  | 34560 | 23.850 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34561 | 23.850 | 4.192 | 0.059 |  | 34562 | 23.850 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34563 | 23.850 | 3.966 | 0.098 |  | 34564 | 23.850 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34565 | 23.850 | 3.741 | 0.117 |  | 34566 | 23.850 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34567 | 23.850 | 3.516 | 0.117 |  | 34568 | 23.850 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34569 | 23.850 | 3.290 | 0.098 |  | 34570 | 23.850 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34571 | 23.850 | 3.065 | 0.059 |  | 34572 | 23.850 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34573 | 23.760 | 2.906 | -0.061 |  | 34574 | 23.790 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34575 | 23.820 | 2.906 | -0.061 |  | 34576 | 23.790 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34577 | 23.760 | 4.350 | -0.061 |  | 34578 | 23.790 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34579 | 23.820 | 4.350 | -0.061 |  | 34580 | 23.790 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34581 | 23.790 | 3.234 | -0.001 |  | 34582 | 23.790 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34583 | 23.790 | 4.023 | -0.001 |  | 34584 | 23.971 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34585 | 23.971 | 2.906 | -0.030 |  | 34586 | 23.971 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34587 | 23.971 | 4.350 | -0.092 |  | 34588 | 23.971 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34589 | 23.971 | 4.350 | -0.030 |  | 34590 | 23.971 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34591 | 23.971 | 2.839 | -0.001 |  | 34592 | 23.971 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34593 | 23.971 | 3.065 | -0.001 |  | 34594 | 23.971 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34595 | 23.971 | 3.197 | -0.001 |  | 34596 | 23.971 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34597 | 23.971 | 3.290 | -0.001 |  | 34598 | 23.971 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34599 | 23.971 | 3.516 | -0.001 |  | 34600 | 23.971 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34601 | 23.971 | 3.628 | -0.001 |  | 34602 | 23.971 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34603 | 23.971 | 3.741 | -0.001 |  | 34604 | 23.971 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34605 | 23.971 | 3.966 | -0.001 |  | 34606 | 23.971 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34607 | 23.971 | 4.060 | -0.001 |  | 34608 | 23.971 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34609 | 23.971 | 4.192 | -0.001 |  | 34610 | 23.971 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34611 | 23.971 | 4.417 | -0.001 |  | 34612 | 23.971 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34613 | 23.971 | 4.192 | 0.059 |  | 34614 | 23.971 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34615 | 23.971 | 3.966 | 0.098 |  | 34616 | 23.971 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34617 | 23.971 | 3.741 | 0.117 |  | 34618 | 23.971 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34619 | 23.971 | 3.516 | 0.117 |  | 34620 | 23.971 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34621 | 23.971 | 3.290 | 0.098 |  | 34622 | 23.971 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34623 | 23.971 | 3.065 | 0.059 |  | 34624 | 23.971 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34625 | 23.881 | 2.906 | -0.061 |  | 34626 | 23.911 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34627 | 23.941 | 2.906 | -0.061 |  | 34628 | 23.911 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34629 | 23.881 | 4.350 | -0.061 |  | 34630 | 23.911 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34631 | 23.941 | 4.350 | -0.061 |  | 34632 | 23.911 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34633 | 23.911 | 3.234 | -0.001 |  | 34634 | 23.911 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34635 | 23.911 | 4.023 | -0.001 |  | 34636 | 24.091 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34637 | 24.091 | 2.906 | -0.030 |  | 34638 | 24.091 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34639 | 24.091 | 4.350 | -0.092 |  | 34640 | 24.091 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34641 | 24.091 | 4.350 | -0.030 |  | 34642 | 24.091 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34643 | 24.091 | 2.839 | -0.001 |  | 34644 | 24.091 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34645 | 24.091 | 3.065 | -0.001 |  | 34646 | 24.091 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34647 | 24.091 | 3.197 | -0.001 |  | 34648 | 24.091 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34649 | 24.091 | 3.290 | -0.001 |  | 34650 | 24.091 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34651 | 24.091 | 3.516 | -0.001 |  | 34652 | 24.091 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34653 | 24.091 | 3.628 | -0.001 |  | 34654 | 24.091 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34655 | 24.091 | 3.741 | -0.001 |  | 34656 | 24.091 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34657 | 24.091 | 3.966 | -0.001 |  | 34658 | 24.091 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34659 | 24.091 | 4.060 | -0.001 |  | 34660 | 24.091 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34661 | 24.091 | 4.192 | -0.001 |  | 34662 | 24.091 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34663 | 24.091 | 4.417 | -0.001 |  | 34664 | 24.091 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34665 | 24.091 | 4.192 | 0.059 |  | 34666 | 24.091 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34667 | 24.091 | 3.966 | 0.098 |  | 34668 | 24.091 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34669 | 24.091 | 3.741 | 0.117 |  | 34670 | 24.091 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34671 | 24.091 | 3.516 | 0.117 |  | 34672 | 24.091 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34673 | 24.091 | 3.290 | 0.098 |  | 34674 | 24.091 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34675 | 24.091 | 3.065 | 0.059 |  | 34676 | 24.091 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34677 | 24.001 | 2.906 | -0.061 |  | 34678 | 24.031 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34679 | 24.061 | 2.906 | -0.061 |  | 34680 | 24.031 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34681 | 24.001 | 4.350 | -0.061 |  | 34682 | 24.031 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34683 | 24.061 | 4.350 | -0.061 |  | 34684 | 24.031 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34685 | 24.031 | 3.234 | -0.001 |  | 34686 | 24.031 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34687 | 24.031 | 4.023 | -0.001 |  | 34688 | 24.212 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34689 | 24.212 | 2.906 | -0.030 |  | 34690 | 24.212 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34691 | 24.212 | 4.350 | -0.092 |  | 34692 | 24.212 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34693 | 24.212 | 4.350 | -0.030 |  | 34694 | 24.212 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34695 | 24.212 | 2.839 | -0.001 |  | 34696 | 24.212 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34697 | 24.212 | 3.065 | -0.001 |  | 34698 | 24.212 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34699 | 24.212 | 3.197 | -0.001 |  | 34700 | 24.212 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34701 | 24.212 | 3.290 | -0.001 |  | 34702 | 24.212 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34703 | 24.212 | 3.516 | -0.001 |  | 34704 | 24.212 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34705 | 24.212 | 3.628 | -0.001 |  | 34706 | 24.212 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34707 | 24.212 | 3.741 | -0.001 |  | 34708 | 24.212 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34709 | 24.212 | 3.966 | -0.001 |  | 34710 | 24.212 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34711 | 24.212 | 4.060 | -0.001 |  | 34712 | 24.212 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34713 | 24.212 | 4.192 | -0.001 |  | 34714 | 24.212 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34715 | 24.212 | 4.417 | -0.001 |  | 34716 | 24.212 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34717 | 24.212 | 4.192 | 0.059 |  | 34718 | 24.212 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34719 | 24.212 | 3.966 | 0.098 |  | 34720 | 24.212 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34721 | 24.212 | 3.741 | 0.117 |  | 34722 | 24.212 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34723 | 24.212 | 3.516 | 0.117 |  | 34724 | 24.212 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34725 | 24.212 | 3.290 | 0.098 |  | 34726 | 24.212 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34727 | 24.212 | 3.065 | 0.059 |  | 34728 | 24.212 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34729 | 24.121 | 2.906 | -0.061 |  | 34730 | 24.151 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34731 | 24.181 | 2.906 | -0.061 |  | 34732 | 24.151 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34733 | 24.121 | 4.350 | -0.061 |  | 34734 | 24.151 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34735 | 24.181 | 4.350 | -0.061 |  | 34736 | 24.151 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34737 | 24.151 | 3.234 | -0.001 |  | 34738 | 24.151 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34739 | 24.151 | 4.023 | -0.001 |  | 34740 | 24.332 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34741 | 24.332 | 2.906 | -0.030 |  | 34742 | 24.332 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34743 | 24.332 | 4.350 | -0.092 |  | 34744 | 24.332 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34745 | 24.332 | 4.350 | -0.030 |  | 34746 | 24.332 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34747 | 24.332 | 2.839 | -0.001 |  | 34748 | 24.332 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34749 | 24.332 | 3.065 | -0.001 |  | 34750 | 24.332 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34751 | 24.332 | 3.197 | -0.001 |  | 34752 | 24.332 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34753 | 24.332 | 3.290 | -0.001 |  | 34754 | 24.332 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34755 | 24.332 | 3.516 | -0.001 |  | 34756 | 24.332 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34757 | 24.332 | 3.628 | -0.001 |  | 34758 | 24.332 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34759 | 24.332 | 3.741 | -0.001 |  | 34760 | 24.332 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34761 | 24.332 | 3.966 | -0.001 |  | 34762 | 24.332 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34763 | 24.332 | 4.060 | -0.001 |  | 34764 | 24.332 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34765 | 24.332 | 4.192 | -0.001 |  | 34766 | 24.332 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34767 | 24.332 | 4.417 | -0.001 |  | 34768 | 24.332 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34769 | 24.332 | 4.192 | 0.059 |  | 34770 | 24.332 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34771 | 24.332 | 3.966 | 0.098 |  | 34772 | 24.332 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34773 | 24.332 | 3.741 | 0.117 |  | 34774 | 24.332 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34775 | 24.332 | 3.516 | 0.117 |  | 34776 | 24.332 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34777 | 24.332 | 3.290 | 0.098 |  | 34778 | 24.332 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34779 | 24.332 | 3.065 | 0.059 |  | 34780 | 24.332 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34781 | 24.242 | 2.906 | -0.061 |  | 34782 | 24.272 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34783 | 24.302 | 2.906 | -0.061 |  | 34784 | 24.272 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34785 | 24.242 | 4.350 | -0.061 |  | 34786 | 24.272 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34787 | 24.302 | 4.350 | -0.061 |  | 34788 | 24.272 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34789 | 24.272 | 3.234 | -0.001 |  | 34790 | 24.272 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34791 | 24.272 | 4.023 | -0.001 |  | 34792 | 24.452 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34793 | 24.452 | 2.906 | -0.030 |  | 34794 | 24.452 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34795 | 24.452 | 4.350 | -0.092 |  | 34796 | 24.452 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34797 | 24.452 | 4.350 | -0.030 |  | 34798 | 24.452 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34799 | 24.452 | 2.839 | -0.001 |  | 34800 | 24.452 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34801 | 24.452 | 3.065 | -0.001 |  | 34802 | 24.452 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34803 | 24.452 | 3.197 | -0.001 |  | 34804 | 24.452 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34805 | 24.452 | 3.290 | -0.001 |  | 34806 | 24.452 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34807 | 24.452 | 3.516 | -0.001 |  | 34808 | 24.452 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34809 | 24.452 | 3.628 | -0.001 |  | 34810 | 24.452 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34811 | 24.452 | 3.741 | -0.001 |  | 34812 | 24.452 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34813 | 24.452 | 3.966 | -0.001 |  | 34814 | 24.452 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34815 | 24.452 | 4.060 | -0.001 |  | 34816 | 24.452 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34817 | 24.452 | 4.192 | -0.001 |  | 34818 | 24.452 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34819 | 24.452 | 4.417 | -0.001 |  | 34820 | 24.452 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34821 | 24.452 | 4.192 | 0.059 |  | 34822 | 24.452 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34823 | 24.452 | 3.966 | 0.098 |  | 34824 | 24.452 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34825 | 24.452 | 3.741 | 0.117 |  | 34826 | 24.452 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34827 | 24.452 | 3.516 | 0.117 |  | 34828 | 24.452 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34829 | 24.452 | 3.290 | 0.098 |  | 34830 | 24.452 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34831 | 24.452 | 3.065 | 0.059 |  | 34832 | 24.452 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34833 | 24.362 | 2.906 | -0.061 |  | 34834 | 24.392 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34835 | 24.422 | 2.906 | -0.061 |  | 34836 | 24.392 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34837 | 24.362 | 4.350 | -0.061 |  | 34838 | 24.392 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34839 | 24.422 | 4.350 | -0.061 |  | 34840 | 24.392 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34841 | 24.392 | 3.234 | -0.001 |  | 34842 | 24.392 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34843 | 24.392 | 4.023 | -0.001 |  | 34844 | 24.573 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34845 | 24.573 | 2.906 | -0.030 |  | 34846 | 24.573 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34847 | 24.573 | 4.350 | -0.092 |  | 34848 | 24.573 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34849 | 24.573 | 4.350 | -0.030 |  | 34850 | 24.573 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34851 | 24.573 | 2.839 | -0.001 |  | 34852 | 24.573 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34853 | 24.573 | 3.065 | -0.001 |  | 34854 | 24.573 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34855 | 24.573 | 3.197 | -0.001 |  | 34856 | 24.573 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34857 | 24.573 | 3.290 | -0.001 |  | 34858 | 24.573 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34859 | 24.573 | 3.516 | -0.001 |  | 34860 | 24.573 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34861 | 24.573 | 3.628 | -0.001 |  | 34862 | 24.573 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34863 | 24.573 | 3.741 | -0.001 |  | 34864 | 24.573 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34865 | 24.573 | 3.966 | -0.001 |  | 34866 | 24.573 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34867 | 24.573 | 4.060 | -0.001 |  | 34868 | 24.573 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34869 | 24.573 | 4.192 | -0.001 |  | 34870 | 24.573 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34871 | 24.573 | 4.417 | -0.001 |  | 34872 | 24.573 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34873 | 24.573 | 4.192 | 0.059 |  | 34874 | 24.573 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34875 | 24.573 | 3.966 | 0.098 |  | 34876 | 24.573 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34877 | 24.573 | 3.741 | 0.117 |  | 34878 | 24.573 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34879 | 24.573 | 3.516 | 0.117 |  | 34880 | 24.573 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34881 | 24.573 | 3.290 | 0.098 |  | 34882 | 24.573 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34883 | 24.573 | 3.065 | 0.059 |  | 34884 | 24.573 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34885 | 24.482 | 2.906 | -0.061 |  | 34886 | 24.513 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34887 | 24.543 | 2.906 | -0.061 |  | 34888 | 24.513 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34889 | 24.482 | 4.350 | -0.061 |  | 34890 | 24.513 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34891 | 24.543 | 4.350 | -0.061 |  | 34892 | 24.513 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34893 | 24.513 | 3.234 | -0.001 |  | 34894 | 24.513 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34895 | 24.513 | 4.023 | -0.001 |  | 34896 | 24.693 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34897 | 24.693 | 2.906 | -0.030 |  | 34898 | 24.693 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34899 | 24.693 | 4.350 | -0.092 |  | 34900 | 24.693 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34901 | 24.693 | 4.350 | -0.030 |  | 34902 | 24.693 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34903 | 24.693 | 2.839 | -0.001 |  | 34904 | 24.693 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34905 | 24.693 | 3.065 | -0.001 |  | 34906 | 24.693 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34907 | 24.693 | 3.197 | -0.001 |  | 34908 | 24.693 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34909 | 24.693 | 3.290 | -0.001 |  | 34910 | 24.693 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34911 | 24.693 | 3.516 | -0.001 |  | 34912 | 24.693 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34913 | 24.693 | 3.628 | -0.001 |  | 34914 | 24.693 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34915 | 24.693 | 3.741 | -0.001 |  | 34916 | 24.693 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34917 | 24.693 | 3.966 | -0.001 |  | 34918 | 24.693 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34919 | 24.693 | 4.060 | -0.001 |  | 34920 | 24.693 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34921 | 24.693 | 4.192 | -0.001 |  | 34922 | 24.693 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34923 | 24.693 | 4.417 | -0.001 |  | 34924 | 24.693 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34925 | 24.693 | 4.192 | 0.059 |  | 34926 | 24.693 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34927 | 24.693 | 3.966 | 0.098 |  | 34928 | 24.693 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34929 | 24.693 | 3.741 | 0.117 |  | 34930 | 24.693 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34931 | 24.693 | 3.516 | 0.117 |  | 34932 | 24.693 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34933 | 24.693 | 3.290 | 0.098 |  | 34934 | 24.693 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34935 | 24.693 | 3.065 | 0.059 |  | 34936 | 24.693 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34937 | 24.603 | 2.906 | -0.061 |  | 34938 | 24.633 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34939 | 24.663 | 2.906 | -0.061 |  | 34940 | 24.633 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34941 | 24.603 | 4.350 | -0.061 |  | 34942 | 24.633 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34943 | 24.663 | 4.350 | -0.061 |  | 34944 | 24.633 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34945 | 24.633 | 3.234 | -0.001 |  | 34946 | 24.633 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34947 | 24.633 | 4.023 | -0.001 |  | 34948 | 24.814 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34949 | 24.814 | 2.906 | -0.030 |  | 34950 | 24.814 | 2.906 | -0.001 |  |
| 34951 | 24.814 | 4.350 | -0.092 |  | 34952 | 24.814 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 34953 | 24.814 | 4.350 | -0.030 |  | 34954 | 24.814 | 4.350 | -0.001 |  |
| 34955 | 24.814 | 2.839 | -0.001 |  | 34956 | 24.814 | 2.952 | -0.001 |  |
| 34957 | 24.814 | 3.065 | -0.001 |  | 34958 | 24.814 | 3.177 | -0.001 |  |
| 34959 | 24.814 | 3.197 | -0.001 |  | 34960 | 24.814 | 3.271 | -0.001 |  |
| 34961 | 24.814 | 3.290 | -0.001 |  | 34962 | 24.814 | 3.403 | -0.001 |  |
| 34963 | 24.814 | 3.516 | -0.001 |  | 34964 | 24.814 | 3.591 | -0.001 |  |
| 34965 | 24.814 | 3.628 | -0.001 |  | 34966 | 24.814 | 3.665 | -0.001 |  |
| 34967 | 24.814 | 3.741 | -0.001 |  | 34968 | 24.814 | 3.854 | -0.001 |  |
| 34969 | 24.814 | 3.966 | -0.001 |  | 34970 | 24.814 | 3.986 | -0.001 |  |
| 34971 | 24.814 | 4.060 | -0.001 |  | 34972 | 24.814 | 4.079 | -0.001 |  |
| 34973 | 24.814 | 4.192 | -0.001 |  | 34974 | 24.814 | 4.305 | -0.001 |  |
| 34975 | 24.814 | 4.417 | -0.001 |  | 34976 | 24.814 | 4.305 | 0.032 |  |
| 34977 | 24.814 | 4.192 | 0.059 |  | 34978 | 24.814 | 4.079 | 0.081 |  |
| 34979 | 24.814 | 3.966 | 0.098 |  | 34980 | 24.814 | 3.854 | 0.110 |  |
| 34981 | 24.814 | 3.741 | 0.117 |  | 34982 | 24.814 | 3.628 | 0.119 |  |
| 34983 | 24.814 | 3.516 | 0.117 |  | 34984 | 24.814 | 3.403 | 0.110 |  |
| 34985 | 24.814 | 3.290 | 0.098 |  | 34986 | 24.814 | 3.177 | 0.081 |  |
| 34987 | 24.814 | 3.065 | 0.059 |  | 34988 | 24.814 | 2.952 | 0.032 |  |
| 34989 | 24.723 | 2.906 | -0.061 |  | 34990 | 24.753 | 2.906 | -0.092 |  |
| 34991 | 24.783 | 2.906 | -0.061 |  | 34992 | 24.753 | 2.906 | -0.030 |  |
| 34993 | 24.723 | 4.350 | -0.061 |  | 34994 | 24.753 | 4.350 | -0.092 |  |
| 34995 | 24.783 | 4.350 | -0.061 |  | 34996 | 24.753 | 4.350 | -0.030 |  |
| 34997 | 24.753 | 3.234 | -0.001 |  | 34998 | 24.753 | 3.628 | -0.001 |  |
| 34999 | 24.753 | 4.023 | -0.001 |  | 35000 | 24.934 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35001 | 24.934 | 2.906 | -0.030 |  | 35002 | 24.934 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35003 | 24.934 | 4.350 | -0.092 |  | 35004 | 24.934 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35005 | 24.934 | 4.350 | -0.030 |  | 35006 | 24.934 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35007 | 24.934 | 2.839 | -0.001 |  | 35008 | 24.934 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35009 | 24.934 | 3.065 | -0.001 |  | 35010 | 24.934 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35011 | 24.934 | 3.197 | -0.001 |  | 35012 | 24.934 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35013 | 24.934 | 3.290 | -0.001 |  | 35014 | 24.934 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35015 | 24.934 | 3.516 | -0.001 |  | 35016 | 24.934 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35017 | 24.934 | 3.628 | -0.001 |  | 35018 | 24.934 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35019 | 24.934 | 3.741 | -0.001 |  | 35020 | 24.934 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35021 | 24.934 | 3.966 | -0.001 |  | 35022 | 24.934 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35023 | 24.934 | 4.060 | -0.001 |  | 35024 | 24.934 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35025 | 24.934 | 4.192 | -0.001 |  | 35026 | 24.934 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35027 | 24.934 | 4.417 | -0.001 |  | 35028 | 24.934 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35029 | 24.934 | 4.192 | 0.059 |  | 35030 | 24.934 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35031 | 24.934 | 3.966 | 0.098 |  | 35032 | 24.934 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35033 | 24.934 | 3.741 | 0.117 |  | 35034 | 24.934 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35035 | 24.934 | 3.516 | 0.117 |  | 35036 | 24.934 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35037 | 24.934 | 3.290 | 0.098 |  | 35038 | 24.934 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35039 | 24.934 | 3.065 | 0.059 |  | 35040 | 24.934 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35041 | 24.844 | 2.906 | -0.061 |  | 35042 | 24.874 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35043 | 24.904 | 2.906 | -0.061 |  | 35044 | 24.874 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35045 | 24.844 | 4.350 | -0.061 |  | 35046 | 24.874 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35047 | 24.904 | 4.350 | -0.061 |  | 35048 | 24.874 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35049 | 24.874 | 3.234 | -0.001 |  | 35050 | 24.874 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35051 | 24.874 | 4.023 | -0.001 |  | 35052 | 25.054 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35053 | 25.054 | 2.906 | -0.030 |  | 35054 | 25.054 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35055 | 25.054 | 4.350 | -0.092 |  | 35056 | 25.054 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35057 | 25.054 | 4.350 | -0.030 |  | 35058 | 25.054 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35059 | 25.054 | 2.839 | -0.001 |  | 35060 | 25.054 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35061 | 25.054 | 3.065 | -0.001 |  | 35062 | 25.054 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35063 | 25.054 | 3.197 | -0.001 |  | 35064 | 25.054 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35065 | 25.054 | 3.290 | -0.001 |  | 35066 | 25.054 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35067 | 25.054 | 3.516 | -0.001 |  | 35068 | 25.054 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35069 | 25.054 | 3.628 | -0.001 |  | 35070 | 25.054 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35071 | 25.054 | 3.741 | -0.001 |  | 35072 | 25.054 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35073 | 25.054 | 3.966 | -0.001 |  | 35074 | 25.054 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35075 | 25.054 | 4.060 | -0.001 |  | 35076 | 25.054 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35077 | 25.054 | 4.192 | -0.001 |  | 35078 | 25.054 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35079 | 25.054 | 4.417 | -0.001 |  | 35080 | 25.054 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35081 | 25.054 | 4.192 | 0.059 |  | 35082 | 25.054 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35083 | 25.054 | 3.966 | 0.098 |  | 35084 | 25.054 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35085 | 25.054 | 3.741 | 0.117 |  | 35086 | 25.054 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35087 | 25.054 | 3.516 | 0.117 |  | 35088 | 25.054 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35089 | 25.054 | 3.290 | 0.098 |  | 35090 | 25.054 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35091 | 25.054 | 3.065 | 0.059 |  | 35092 | 25.054 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35093 | 24.964 | 2.906 | -0.061 |  | 35094 | 24.994 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35095 | 25.024 | 2.906 | -0.061 |  | 35096 | 24.994 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35097 | 24.964 | 4.350 | -0.061 |  | 35098 | 24.994 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35099 | 25.024 | 4.350 | -0.061 |  | 35100 | 24.994 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35101 | 24.994 | 3.234 | -0.001 |  | 35102 | 24.994 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35103 | 24.994 | 4.023 | -0.001 |  | 35104 | 25.175 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35105 | 25.175 | 2.906 | -0.030 |  | 35106 | 25.175 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35107 | 25.175 | 4.350 | -0.092 |  | 35108 | 25.175 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35109 | 25.175 | 4.350 | -0.030 |  | 35110 | 25.175 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35111 | 25.175 | 2.839 | -0.001 |  | 35112 | 25.175 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35113 | 25.175 | 3.065 | -0.001 |  | 35114 | 25.175 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35115 | 25.175 | 3.197 | -0.001 |  | 35116 | 25.175 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35117 | 25.175 | 3.290 | -0.001 |  | 35118 | 25.175 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35119 | 25.175 | 3.516 | -0.001 |  | 35120 | 25.175 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35121 | 25.175 | 3.628 | -0.001 |  | 35122 | 25.175 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35123 | 25.175 | 3.741 | -0.001 |  | 35124 | 25.175 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35125 | 25.175 | 3.966 | -0.001 |  | 35126 | 25.175 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35127 | 25.175 | 4.060 | -0.001 |  | 35128 | 25.175 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35129 | 25.175 | 4.192 | -0.001 |  | 35130 | 25.175 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35131 | 25.175 | 4.417 | -0.001 |  | 35132 | 25.175 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35133 | 25.175 | 4.192 | 0.059 |  | 35134 | 25.175 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35135 | 25.175 | 3.966 | 0.098 |  | 35136 | 25.175 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35137 | 25.175 | 3.741 | 0.117 |  | 35138 | 25.175 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35139 | 25.175 | 3.516 | 0.117 |  | 35140 | 25.175 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35141 | 25.175 | 3.290 | 0.098 |  | 35142 | 25.175 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35143 | 25.175 | 3.065 | 0.059 |  | 35144 | 25.175 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35145 | 25.084 | 2.906 | -0.061 |  | 35146 | 25.115 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35147 | 25.145 | 2.906 | -0.061 |  | 35148 | 25.115 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35149 | 25.084 | 4.350 | -0.061 |  | 35150 | 25.115 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35151 | 25.145 | 4.350 | -0.061 |  | 35152 | 25.115 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35153 | 25.115 | 3.234 | -0.001 |  | 35154 | 25.115 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35155 | 25.115 | 4.023 | -0.001 |  | 35156 | 25.295 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35157 | 25.295 | 2.906 | -0.030 |  | 35158 | 25.295 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35159 | 25.295 | 4.350 | -0.092 |  | 35160 | 25.295 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35161 | 25.295 | 4.350 | -0.030 |  | 35162 | 25.295 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35163 | 25.295 | 2.839 | -0.001 |  | 35164 | 25.295 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35165 | 25.295 | 3.065 | -0.001 |  | 35166 | 25.295 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35167 | 25.295 | 3.197 | -0.001 |  | 35168 | 25.295 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35169 | 25.295 | 3.290 | -0.001 |  | 35170 | 25.295 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35171 | 25.295 | 3.516 | -0.001 |  | 35172 | 25.295 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35173 | 25.295 | 3.628 | -0.001 |  | 35174 | 25.295 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35175 | 25.295 | 3.741 | -0.001 |  | 35176 | 25.295 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35177 | 25.295 | 3.966 | -0.001 |  | 35178 | 25.295 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35179 | 25.295 | 4.060 | -0.001 |  | 35180 | 25.295 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35181 | 25.295 | 4.192 | -0.001 |  | 35182 | 25.295 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35183 | 25.295 | 4.417 | -0.001 |  | 35184 | 25.295 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35185 | 25.295 | 4.192 | 0.059 |  | 35186 | 25.295 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35187 | 25.295 | 3.966 | 0.098 |  | 35188 | 25.295 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35189 | 25.295 | 3.741 | 0.117 |  | 35190 | 25.295 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35191 | 25.295 | 3.516 | 0.117 |  | 35192 | 25.295 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35193 | 25.295 | 3.290 | 0.098 |  | 35194 | 25.295 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35195 | 25.295 | 3.065 | 0.059 |  | 35196 | 25.295 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35197 | 25.205 | 2.906 | -0.061 |  | 35198 | 25.235 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35199 | 25.265 | 2.906 | -0.061 |  | 35200 | 25.235 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35201 | 25.205 | 4.350 | -0.061 |  | 35202 | 25.235 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35203 | 25.265 | 4.350 | -0.061 |  | 35204 | 25.235 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35205 | 25.235 | 3.234 | -0.001 |  | 35206 | 25.235 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35207 | 25.235 | 4.023 | -0.001 |  | 35208 | 25.415 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35209 | 25.415 | 2.906 | -0.030 |  | 35210 | 25.415 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35211 | 25.415 | 4.350 | -0.092 |  | 35212 | 25.415 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35213 | 25.415 | 4.350 | -0.030 |  | 35214 | 25.415 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35215 | 25.415 | 2.839 | -0.001 |  | 35216 | 25.415 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35217 | 25.415 | 3.065 | -0.001 |  | 35218 | 25.415 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35219 | 25.415 | 3.197 | -0.001 |  | 35220 | 25.415 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35221 | 25.415 | 3.290 | -0.001 |  | 35222 | 25.415 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35223 | 25.415 | 3.516 | -0.001 |  | 35224 | 25.415 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35225 | 25.415 | 3.628 | -0.001 |  | 35226 | 25.415 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35227 | 25.415 | 3.741 | -0.001 |  | 35228 | 25.415 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35229 | 25.415 | 3.966 | -0.001 |  | 35230 | 25.415 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35231 | 25.415 | 4.060 | -0.001 |  | 35232 | 25.415 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35233 | 25.415 | 4.192 | -0.001 |  | 35234 | 25.415 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35235 | 25.415 | 4.417 | -0.001 |  | 35236 | 25.415 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35237 | 25.415 | 4.192 | 0.059 |  | 35238 | 25.415 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35239 | 25.415 | 3.966 | 0.098 |  | 35240 | 25.415 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35241 | 25.415 | 3.741 | 0.117 |  | 35242 | 25.415 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35243 | 25.415 | 3.516 | 0.117 |  | 35244 | 25.415 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35245 | 25.415 | 3.290 | 0.098 |  | 35246 | 25.415 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35247 | 25.415 | 3.065 | 0.059 |  | 35248 | 25.415 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35249 | 25.325 | 2.906 | -0.061 |  | 35250 | 25.355 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35251 | 25.385 | 2.906 | -0.061 |  | 35252 | 25.355 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35253 | 25.325 | 4.350 | -0.061 |  | 35254 | 25.355 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35255 | 25.385 | 4.350 | -0.061 |  | 35256 | 25.355 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35257 | 25.355 | 3.234 | -0.001 |  | 35258 | 25.355 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35259 | 25.355 | 4.023 | -0.001 |  | 35260 | 25.536 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35261 | 25.536 | 2.906 | -0.030 |  | 35262 | 25.536 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35263 | 25.536 | 4.350 | -0.092 |  | 35264 | 25.536 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35265 | 25.536 | 4.350 | -0.030 |  | 35266 | 25.536 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35267 | 25.536 | 2.839 | -0.001 |  | 35268 | 25.536 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35269 | 25.536 | 3.065 | -0.001 |  | 35270 | 25.536 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35271 | 25.536 | 3.197 | -0.001 |  | 35272 | 25.536 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35273 | 25.536 | 3.290 | -0.001 |  | 35274 | 25.536 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35275 | 25.536 | 3.516 | -0.001 |  | 35276 | 25.536 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35277 | 25.536 | 3.628 | -0.001 |  | 35278 | 25.536 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35279 | 25.536 | 3.741 | -0.001 |  | 35280 | 25.536 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35281 | 25.536 | 3.966 | -0.001 |  | 35282 | 25.536 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35283 | 25.536 | 4.060 | -0.001 |  | 35284 | 25.536 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35285 | 25.536 | 4.192 | -0.001 |  | 35286 | 25.536 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35287 | 25.536 | 4.417 | -0.001 |  | 35288 | 25.536 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35289 | 25.536 | 4.192 | 0.059 |  | 35290 | 25.536 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35291 | 25.536 | 3.966 | 0.098 |  | 35292 | 25.536 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35293 | 25.536 | 3.741 | 0.117 |  | 35294 | 25.536 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35295 | 25.536 | 3.516 | 0.117 |  | 35296 | 25.536 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35297 | 25.536 | 3.290 | 0.098 |  | 35298 | 25.536 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35299 | 25.536 | 3.065 | 0.059 |  | 35300 | 25.536 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35301 | 25.446 | 2.906 | -0.061 |  | 35302 | 25.476 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35303 | 25.506 | 2.906 | -0.061 |  | 35304 | 25.476 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35305 | 25.446 | 4.350 | -0.061 |  | 35306 | 25.476 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35307 | 25.506 | 4.350 | -0.061 |  | 35308 | 25.476 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35309 | 25.476 | 3.234 | -0.001 |  | 35310 | 25.476 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35311 | 25.476 | 4.023 | -0.001 |  | 35312 | 25.656 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35313 | 25.656 | 2.906 | -0.030 |  | 35314 | 25.656 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35315 | 25.656 | 4.350 | -0.092 |  | 35316 | 25.656 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35317 | 25.656 | 4.350 | -0.030 |  | 35318 | 25.656 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35319 | 25.656 | 2.839 | -0.001 |  | 35320 | 25.656 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35321 | 25.656 | 3.065 | -0.001 |  | 35322 | 25.656 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35323 | 25.656 | 3.197 | -0.001 |  | 35324 | 25.656 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35325 | 25.656 | 3.290 | -0.001 |  | 35326 | 25.656 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35327 | 25.656 | 3.516 | -0.001 |  | 35328 | 25.656 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35329 | 25.656 | 3.628 | -0.001 |  | 35330 | 25.656 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35331 | 25.656 | 3.741 | -0.001 |  | 35332 | 25.656 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35333 | 25.656 | 3.966 | -0.001 |  | 35334 | 25.656 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35335 | 25.656 | 4.060 | -0.001 |  | 35336 | 25.656 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35337 | 25.656 | 4.192 | -0.001 |  | 35338 | 25.656 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35339 | 25.656 | 4.417 | -0.001 |  | 35340 | 25.656 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35341 | 25.656 | 4.192 | 0.059 |  | 35342 | 25.656 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35343 | 25.656 | 3.966 | 0.098 |  | 35344 | 25.656 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35345 | 25.656 | 3.741 | 0.117 |  | 35346 | 25.656 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35347 | 25.656 | 3.516 | 0.117 |  | 35348 | 25.656 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35349 | 25.656 | 3.290 | 0.098 |  | 35350 | 25.656 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35351 | 25.656 | 3.065 | 0.059 |  | 35352 | 25.656 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35353 | 25.566 | 2.906 | -0.061 |  | 35354 | 25.596 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35355 | 25.626 | 2.906 | -0.061 |  | 35356 | 25.596 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35357 | 25.566 | 4.350 | -0.061 |  | 35358 | 25.596 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35359 | 25.626 | 4.350 | -0.061 |  | 35360 | 25.596 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35361 | 25.596 | 3.234 | -0.001 |  | 35362 | 25.596 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35363 | 25.596 | 4.023 | -0.001 |  | 35364 | 25.777 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35365 | 25.777 | 2.906 | -0.030 |  | 35366 | 25.777 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35367 | 25.777 | 4.350 | -0.092 |  | 35368 | 25.777 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35369 | 25.777 | 4.350 | -0.030 |  | 35370 | 25.777 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35371 | 25.777 | 2.839 | -0.001 |  | 35372 | 25.777 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35373 | 25.777 | 3.065 | -0.001 |  | 35374 | 25.777 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35375 | 25.777 | 3.197 | -0.001 |  | 35376 | 25.777 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35377 | 25.777 | 3.290 | -0.001 |  | 35378 | 25.777 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35379 | 25.777 | 3.516 | -0.001 |  | 35380 | 25.777 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35381 | 25.777 | 3.628 | -0.001 |  | 35382 | 25.777 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35383 | 25.777 | 3.741 | -0.001 |  | 35384 | 25.777 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35385 | 25.777 | 3.966 | -0.001 |  | 35386 | 25.777 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35387 | 25.777 | 4.060 | -0.001 |  | 35388 | 25.777 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35389 | 25.777 | 4.192 | -0.001 |  | 35390 | 25.777 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35391 | 25.777 | 4.417 | -0.001 |  | 35392 | 25.777 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35393 | 25.777 | 4.192 | 0.059 |  | 35394 | 25.777 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35395 | 25.777 | 3.966 | 0.098 |  | 35396 | 25.777 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35397 | 25.777 | 3.741 | 0.117 |  | 35398 | 25.777 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35399 | 25.777 | 3.516 | 0.117 |  | 35400 | 25.777 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35401 | 25.777 | 3.290 | 0.098 |  | 35402 | 25.777 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35403 | 25.777 | 3.065 | 0.059 |  | 35404 | 25.777 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35405 | 25.686 | 2.906 | -0.061 |  | 35406 | 25.716 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35407 | 25.747 | 2.906 | -0.061 |  | 35408 | 25.716 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35409 | 25.686 | 4.350 | -0.061 |  | 35410 | 25.716 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35411 | 25.747 | 4.350 | -0.061 |  | 35412 | 25.716 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35413 | 25.716 | 3.234 | -0.001 |  | 35414 | 25.716 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35415 | 25.716 | 4.023 | -0.001 |  | 35416 | 25.897 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35417 | 25.897 | 2.906 | -0.030 |  | 35418 | 25.897 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35419 | 25.897 | 4.350 | -0.092 |  | 35420 | 25.897 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35421 | 25.897 | 4.350 | -0.030 |  | 35422 | 25.897 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35423 | 25.897 | 2.839 | -0.001 |  | 35424 | 25.897 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35425 | 25.897 | 3.065 | -0.001 |  | 35426 | 25.897 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35427 | 25.897 | 3.197 | -0.001 |  | 35428 | 25.897 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35429 | 25.897 | 3.290 | -0.001 |  | 35430 | 25.897 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35431 | 25.897 | 3.516 | -0.001 |  | 35432 | 25.897 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35433 | 25.897 | 3.628 | -0.001 |  | 35434 | 25.897 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35435 | 25.897 | 3.741 | -0.001 |  | 35436 | 25.897 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35437 | 25.897 | 3.966 | -0.001 |  | 35438 | 25.897 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35439 | 25.897 | 4.060 | -0.001 |  | 35440 | 25.897 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35441 | 25.897 | 4.192 | -0.001 |  | 35442 | 25.897 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35443 | 25.897 | 4.417 | -0.001 |  | 35444 | 25.897 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35445 | 25.897 | 4.192 | 0.059 |  | 35446 | 25.897 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35447 | 25.897 | 3.966 | 0.098 |  | 35448 | 25.897 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35449 | 25.897 | 3.741 | 0.117 |  | 35450 | 25.897 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35451 | 25.897 | 3.516 | 0.117 |  | 35452 | 25.897 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35453 | 25.897 | 3.290 | 0.098 |  | 35454 | 25.897 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35455 | 25.897 | 3.065 | 0.059 |  | 35456 | 25.897 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35457 | 25.807 | 2.906 | -0.061 |  | 35458 | 25.837 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35459 | 25.867 | 2.906 | -0.061 |  | 35460 | 25.837 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35461 | 25.807 | 4.350 | -0.061 |  | 35462 | 25.837 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35463 | 25.867 | 4.350 | -0.061 |  | 35464 | 25.837 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35465 | 25.837 | 3.234 | -0.001 |  | 35466 | 25.837 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35467 | 25.837 | 4.023 | -0.001 |  | 35468 | 26.017 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35469 | 26.017 | 2.906 | -0.030 |  | 35470 | 26.017 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35471 | 26.017 | 4.350 | -0.092 |  | 35472 | 26.017 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35473 | 26.017 | 4.350 | -0.030 |  | 35474 | 26.017 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35475 | 26.017 | 2.839 | -0.001 |  | 35476 | 26.017 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35477 | 26.017 | 3.065 | -0.001 |  | 35478 | 26.017 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35479 | 26.017 | 3.197 | -0.001 |  | 35480 | 26.017 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35481 | 26.017 | 3.290 | -0.001 |  | 35482 | 26.017 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35483 | 26.017 | 3.516 | -0.001 |  | 35484 | 26.017 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35485 | 26.017 | 3.628 | -0.001 |  | 35486 | 26.017 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35487 | 26.017 | 3.741 | -0.001 |  | 35488 | 26.017 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35489 | 26.017 | 3.966 | -0.001 |  | 35490 | 26.017 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35491 | 26.017 | 4.060 | -0.001 |  | 35492 | 26.017 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35493 | 26.017 | 4.192 | -0.001 |  | 35494 | 26.017 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35495 | 26.017 | 4.417 | -0.001 |  | 35496 | 26.017 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35497 | 26.017 | 4.192 | 0.059 |  | 35498 | 26.017 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35499 | 26.017 | 3.966 | 0.098 |  | 35500 | 26.017 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35501 | 26.017 | 3.741 | 0.117 |  | 35502 | 26.017 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35503 | 26.017 | 3.516 | 0.117 |  | 35504 | 26.017 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35505 | 26.017 | 3.290 | 0.098 |  | 35506 | 26.017 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35507 | 26.017 | 3.065 | 0.059 |  | 35508 | 26.017 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35509 | 25.927 | 2.906 | -0.061 |  | 35510 | 25.957 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35511 | 25.987 | 2.906 | -0.061 |  | 35512 | 25.957 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35513 | 25.927 | 4.350 | -0.061 |  | 35514 | 25.957 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35515 | 25.987 | 4.350 | -0.061 |  | 35516 | 25.957 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35517 | 25.957 | 3.234 | -0.001 |  | 35518 | 25.957 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35519 | 25.957 | 4.023 | -0.001 |  | 35520 | 26.138 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35521 | 26.138 | 2.906 | -0.030 |  | 35522 | 26.138 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35523 | 26.138 | 4.350 | -0.092 |  | 35524 | 26.138 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35525 | 26.138 | 4.350 | -0.030 |  | 35526 | 26.138 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35527 | 26.138 | 2.839 | -0.001 |  | 35528 | 26.138 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35529 | 26.138 | 3.065 | -0.001 |  | 35530 | 26.138 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35531 | 26.138 | 3.197 | -0.001 |  | 35532 | 26.138 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35533 | 26.138 | 3.290 | -0.001 |  | 35534 | 26.138 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35535 | 26.138 | 3.516 | -0.001 |  | 35536 | 26.138 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35537 | 26.138 | 3.628 | -0.001 |  | 35538 | 26.138 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35539 | 26.138 | 3.741 | -0.001 |  | 35540 | 26.138 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35541 | 26.138 | 3.966 | -0.001 |  | 35542 | 26.138 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35543 | 26.138 | 4.060 | -0.001 |  | 35544 | 26.138 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35545 | 26.138 | 4.192 | -0.001 |  | 35546 | 26.138 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35547 | 26.138 | 4.417 | -0.001 |  | 35548 | 26.138 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35549 | 26.138 | 4.192 | 0.059 |  | 35550 | 26.138 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35551 | 26.138 | 3.966 | 0.098 |  | 35552 | 26.138 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35553 | 26.138 | 3.741 | 0.117 |  | 35554 | 26.138 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35555 | 26.138 | 3.516 | 0.117 |  | 35556 | 26.138 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35557 | 26.138 | 3.290 | 0.098 |  | 35558 | 26.138 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35559 | 26.138 | 3.065 | 0.059 |  | 35560 | 26.138 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35561 | 26.048 | 2.906 | -0.061 |  | 35562 | 26.078 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35563 | 26.108 | 2.906 | -0.061 |  | 35564 | 26.078 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35565 | 26.048 | 4.350 | -0.061 |  | 35566 | 26.078 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35567 | 26.108 | 4.350 | -0.061 |  | 35568 | 26.078 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35569 | 26.078 | 3.234 | -0.001 |  | 35570 | 26.078 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35571 | 26.078 | 4.023 | -0.001 |  | 35572 | 26.258 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35573 | 26.258 | 2.906 | -0.030 |  | 35574 | 26.258 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35575 | 26.258 | 4.350 | -0.092 |  | 35576 | 26.258 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35577 | 26.258 | 4.350 | -0.030 |  | 35578 | 26.258 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35579 | 26.258 | 2.839 | -0.001 |  | 35580 | 26.258 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35581 | 26.258 | 3.065 | -0.001 |  | 35582 | 26.258 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35583 | 26.258 | 3.197 | -0.001 |  | 35584 | 26.258 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35585 | 26.258 | 3.290 | -0.001 |  | 35586 | 26.258 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35587 | 26.258 | 3.516 | -0.001 |  | 35588 | 26.258 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35589 | 26.258 | 3.628 | -0.001 |  | 35590 | 26.258 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35591 | 26.258 | 3.741 | -0.001 |  | 35592 | 26.258 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35593 | 26.258 | 3.966 | -0.001 |  | 35594 | 26.258 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35595 | 26.258 | 4.060 | -0.001 |  | 35596 | 26.258 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35597 | 26.258 | 4.192 | -0.001 |  | 35598 | 26.258 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35599 | 26.258 | 4.417 | -0.001 |  | 35600 | 26.258 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35601 | 26.258 | 4.192 | 0.059 |  | 35602 | 26.258 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35603 | 26.258 | 3.966 | 0.098 |  | 35604 | 26.258 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35605 | 26.258 | 3.741 | 0.117 |  | 35606 | 26.258 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35607 | 26.258 | 3.516 | 0.117 |  | 35608 | 26.258 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35609 | 26.258 | 3.290 | 0.098 |  | 35610 | 26.258 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35611 | 26.258 | 3.065 | 0.059 |  | 35612 | 26.258 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35613 | 26.168 | 2.906 | -0.061 |  | 35614 | 26.198 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35615 | 26.228 | 2.906 | -0.061 |  | 35616 | 26.198 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35617 | 26.168 | 4.350 | -0.061 |  | 35618 | 26.198 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35619 | 26.228 | 4.350 | -0.061 |  | 35620 | 26.198 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35621 | 26.198 | 3.234 | -0.001 |  | 35622 | 26.198 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35623 | 26.198 | 4.023 | -0.001 |  | 35624 | 26.379 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35625 | 26.379 | 2.906 | -0.030 |  | 35626 | 26.379 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35627 | 26.379 | 4.350 | -0.092 |  | 35628 | 26.379 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35629 | 26.379 | 4.350 | -0.030 |  | 35630 | 26.379 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35631 | 26.379 | 2.839 | -0.001 |  | 35632 | 26.379 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35633 | 26.379 | 3.065 | -0.001 |  | 35634 | 26.379 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35635 | 26.379 | 3.197 | -0.001 |  | 35636 | 26.379 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35637 | 26.379 | 3.290 | -0.001 |  | 35638 | 26.379 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35639 | 26.379 | 3.516 | -0.001 |  | 35640 | 26.379 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35641 | 26.379 | 3.628 | -0.001 |  | 35642 | 26.379 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35643 | 26.379 | 3.741 | -0.001 |  | 35644 | 26.379 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35645 | 26.379 | 3.966 | -0.001 |  | 35646 | 26.379 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35647 | 26.379 | 4.060 | -0.001 |  | 35648 | 26.379 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35649 | 26.379 | 4.192 | -0.001 |  | 35650 | 26.379 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35651 | 26.379 | 4.417 | -0.001 |  | 35652 | 26.379 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35653 | 26.379 | 4.192 | 0.059 |  | 35654 | 26.379 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35655 | 26.379 | 3.966 | 0.098 |  | 35656 | 26.379 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35657 | 26.379 | 3.741 | 0.117 |  | 35658 | 26.379 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35659 | 26.379 | 3.516 | 0.117 |  | 35660 | 26.379 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35661 | 26.379 | 3.290 | 0.098 |  | 35662 | 26.379 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35663 | 26.379 | 3.065 | 0.059 |  | 35664 | 26.379 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35665 | 26.288 | 2.906 | -0.061 |  | 35666 | 26.318 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35667 | 26.348 | 2.906 | -0.061 |  | 35668 | 26.318 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35669 | 26.288 | 4.350 | -0.061 |  | 35670 | 26.318 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35671 | 26.348 | 4.350 | -0.061 |  | 35672 | 26.318 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35673 | 26.318 | 3.234 | -0.001 |  | 35674 | 26.318 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35675 | 26.318 | 4.023 | -0.001 |  | 35676 | 26.499 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35677 | 26.499 | 2.906 | -0.030 |  | 35678 | 26.499 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35679 | 26.499 | 4.350 | -0.092 |  | 35680 | 26.499 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35681 | 26.499 | 4.350 | -0.030 |  | 35682 | 26.499 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35683 | 26.499 | 2.839 | -0.001 |  | 35684 | 26.499 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35685 | 26.499 | 3.065 | -0.001 |  | 35686 | 26.499 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35687 | 26.499 | 3.197 | -0.001 |  | 35688 | 26.499 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35689 | 26.499 | 3.290 | -0.001 |  | 35690 | 26.499 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35691 | 26.499 | 3.516 | -0.001 |  | 35692 | 26.499 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35693 | 26.499 | 3.628 | -0.001 |  | 35694 | 26.499 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35695 | 26.499 | 3.741 | -0.001 |  | 35696 | 26.499 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35697 | 26.499 | 3.966 | -0.001 |  | 35698 | 26.499 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35699 | 26.499 | 4.060 | -0.001 |  | 35700 | 26.499 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35701 | 26.499 | 4.192 | -0.001 |  | 35702 | 26.499 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35703 | 26.499 | 4.417 | -0.001 |  | 35704 | 26.499 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35705 | 26.499 | 4.192 | 0.059 |  | 35706 | 26.499 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35707 | 26.499 | 3.966 | 0.098 |  | 35708 | 26.499 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35709 | 26.499 | 3.741 | 0.117 |  | 35710 | 26.499 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35711 | 26.499 | 3.516 | 0.117 |  | 35712 | 26.499 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35713 | 26.499 | 3.290 | 0.098 |  | 35714 | 26.499 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35715 | 26.499 | 3.065 | 0.059 |  | 35716 | 26.499 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35717 | 26.409 | 2.906 | -0.061 |  | 35718 | 26.439 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35719 | 26.469 | 2.906 | -0.061 |  | 35720 | 26.439 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35721 | 26.409 | 4.350 | -0.061 |  | 35722 | 26.439 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35723 | 26.469 | 4.350 | -0.061 |  | 35724 | 26.439 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35725 | 26.439 | 3.234 | -0.001 |  | 35726 | 26.439 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35727 | 26.439 | 4.023 | -0.001 |  | 35728 | 26.619 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35729 | 26.619 | 2.906 | -0.030 |  | 35730 | 26.619 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35731 | 26.619 | 4.350 | -0.092 |  | 35732 | 26.619 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35733 | 26.619 | 4.350 | -0.030 |  | 35734 | 26.619 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35735 | 26.619 | 2.839 | -0.001 |  | 35736 | 26.619 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35737 | 26.619 | 3.065 | -0.001 |  | 35738 | 26.619 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35739 | 26.619 | 3.197 | -0.001 |  | 35740 | 26.619 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35741 | 26.619 | 3.290 | -0.001 |  | 35742 | 26.619 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35743 | 26.619 | 3.516 | -0.001 |  | 35744 | 26.619 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35745 | 26.619 | 3.628 | -0.001 |  | 35746 | 26.619 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35747 | 26.619 | 3.741 | -0.001 |  | 35748 | 26.619 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35749 | 26.619 | 3.966 | -0.001 |  | 35750 | 26.619 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35751 | 26.619 | 4.060 | -0.001 |  | 35752 | 26.619 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35753 | 26.619 | 4.192 | -0.001 |  | 35754 | 26.619 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35755 | 26.619 | 4.417 | -0.001 |  | 35756 | 26.619 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35757 | 26.619 | 4.192 | 0.059 |  | 35758 | 26.619 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35759 | 26.619 | 3.966 | 0.098 |  | 35760 | 26.619 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35761 | 26.619 | 3.741 | 0.117 |  | 35762 | 26.619 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35763 | 26.619 | 3.516 | 0.117 |  | 35764 | 26.619 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35765 | 26.619 | 3.290 | 0.098 |  | 35766 | 26.619 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35767 | 26.619 | 3.065 | 0.059 |  | 35768 | 26.619 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35769 | 26.529 | 2.906 | -0.061 |  | 35770 | 26.559 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35771 | 26.589 | 2.906 | -0.061 |  | 35772 | 26.559 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35773 | 26.529 | 4.350 | -0.061 |  | 35774 | 26.559 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35775 | 26.589 | 4.350 | -0.061 |  | 35776 | 26.559 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35777 | 26.559 | 3.234 | -0.001 |  | 35778 | 26.559 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35779 | 26.559 | 4.023 | -0.001 |  | 35780 | 26.740 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35781 | 26.740 | 2.906 | -0.030 |  | 35782 | 26.740 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35783 | 26.740 | 4.350 | -0.092 |  | 35784 | 26.740 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35785 | 26.740 | 4.350 | -0.030 |  | 35786 | 26.740 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35787 | 26.740 | 2.839 | -0.001 |  | 35788 | 26.740 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35789 | 26.740 | 3.065 | -0.001 |  | 35790 | 26.740 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35791 | 26.740 | 3.197 | -0.001 |  | 35792 | 26.740 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35793 | 26.740 | 3.290 | -0.001 |  | 35794 | 26.740 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35795 | 26.740 | 3.516 | -0.001 |  | 35796 | 26.740 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35797 | 26.740 | 3.628 | -0.001 |  | 35798 | 26.740 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35799 | 26.740 | 3.741 | -0.001 |  | 35800 | 26.740 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35801 | 26.740 | 3.966 | -0.001 |  | 35802 | 26.740 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35803 | 26.740 | 4.060 | -0.001 |  | 35804 | 26.740 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35805 | 26.740 | 4.192 | -0.001 |  | 35806 | 26.740 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35807 | 26.740 | 4.417 | -0.001 |  | 35808 | 26.740 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35809 | 26.740 | 4.192 | 0.059 |  | 35810 | 26.740 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35811 | 26.740 | 3.966 | 0.098 |  | 35812 | 26.740 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35813 | 26.740 | 3.741 | 0.117 |  | 35814 | 26.740 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35815 | 26.740 | 3.516 | 0.117 |  | 35816 | 26.740 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35817 | 26.740 | 3.290 | 0.098 |  | 35818 | 26.740 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35819 | 26.740 | 3.065 | 0.059 |  | 35820 | 26.740 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35821 | 26.649 | 2.906 | -0.061 |  | 35822 | 26.680 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35823 | 26.710 | 2.906 | -0.061 |  | 35824 | 26.680 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35825 | 26.649 | 4.350 | -0.061 |  | 35826 | 26.680 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35827 | 26.710 | 4.350 | -0.061 |  | 35828 | 26.680 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35829 | 26.680 | 3.234 | -0.001 |  | 35830 | 26.680 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35831 | 26.680 | 4.023 | -0.001 |  | 35832 | 26.860 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35833 | 26.860 | 2.906 | -0.030 |  | 35834 | 26.860 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35835 | 26.860 | 4.350 | -0.092 |  | 35836 | 26.860 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35837 | 26.860 | 4.350 | -0.030 |  | 35838 | 26.860 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35839 | 26.860 | 2.839 | -0.001 |  | 35840 | 26.860 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35841 | 26.860 | 3.065 | -0.001 |  | 35842 | 26.860 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35843 | 26.860 | 3.197 | -0.001 |  | 35844 | 26.860 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35845 | 26.860 | 3.290 | -0.001 |  | 35846 | 26.860 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35847 | 26.860 | 3.516 | -0.001 |  | 35848 | 26.860 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35849 | 26.860 | 3.628 | -0.001 |  | 35850 | 26.860 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35851 | 26.860 | 3.741 | -0.001 |  | 35852 | 26.860 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35853 | 26.860 | 3.966 | -0.001 |  | 35854 | 26.860 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35855 | 26.860 | 4.060 | -0.001 |  | 35856 | 26.860 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35857 | 26.860 | 4.192 | -0.001 |  | 35858 | 26.860 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35859 | 26.860 | 4.417 | -0.001 |  | 35860 | 26.860 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35861 | 26.860 | 4.192 | 0.059 |  | 35862 | 26.860 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35863 | 26.860 | 3.966 | 0.098 |  | 35864 | 26.860 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35865 | 26.860 | 3.741 | 0.117 |  | 35866 | 26.860 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35867 | 26.860 | 3.516 | 0.117 |  | 35868 | 26.860 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35869 | 26.860 | 3.290 | 0.098 |  | 35870 | 26.860 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35871 | 26.860 | 3.065 | 0.059 |  | 35872 | 26.860 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35873 | 26.770 | 2.906 | -0.061 |  | 35874 | 26.800 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35875 | 26.830 | 2.906 | -0.061 |  | 35876 | 26.800 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35877 | 26.770 | 4.350 | -0.061 |  | 35878 | 26.800 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35879 | 26.830 | 4.350 | -0.061 |  | 35880 | 26.800 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35881 | 26.800 | 3.234 | -0.001 |  | 35882 | 26.800 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35883 | 26.800 | 4.023 | -0.001 |  | 35884 | 26.981 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35885 | 26.981 | 2.906 | -0.030 |  | 35886 | 26.981 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35887 | 26.981 | 4.350 | -0.092 |  | 35888 | 26.981 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35889 | 26.981 | 4.350 | -0.030 |  | 35890 | 26.981 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35891 | 26.981 | 2.839 | -0.001 |  | 35892 | 26.981 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35893 | 26.981 | 3.065 | -0.001 |  | 35894 | 26.981 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35895 | 26.981 | 3.197 | -0.001 |  | 35896 | 26.981 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35897 | 26.981 | 3.290 | -0.001 |  | 35898 | 26.981 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35899 | 26.981 | 3.516 | -0.001 |  | 35900 | 26.981 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35901 | 26.981 | 3.628 | -0.001 |  | 35902 | 26.981 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35903 | 26.981 | 3.741 | -0.001 |  | 35904 | 26.981 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35905 | 26.981 | 3.966 | -0.001 |  | 35906 | 26.981 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35907 | 26.981 | 4.060 | -0.001 |  | 35908 | 26.981 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35909 | 26.981 | 4.192 | -0.001 |  | 35910 | 26.981 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35911 | 26.981 | 4.417 | -0.001 |  | 35912 | 26.981 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35913 | 26.981 | 4.192 | 0.059 |  | 35914 | 26.981 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35915 | 26.981 | 3.966 | 0.098 |  | 35916 | 26.981 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35917 | 26.981 | 3.741 | 0.117 |  | 35918 | 26.981 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35919 | 26.981 | 3.516 | 0.117 |  | 35920 | 26.981 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35921 | 26.981 | 3.290 | 0.098 |  | 35922 | 26.981 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35923 | 26.981 | 3.065 | 0.059 |  | 35924 | 26.981 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35925 | 26.890 | 2.906 | -0.061 |  | 35926 | 26.920 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35927 | 26.950 | 2.906 | -0.061 |  | 35928 | 26.920 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35929 | 26.890 | 4.350 | -0.061 |  | 35930 | 26.920 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35931 | 26.950 | 4.350 | -0.061 |  | 35932 | 26.920 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35933 | 26.920 | 3.234 | -0.001 |  | 35934 | 26.920 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35935 | 26.920 | 4.023 | -0.001 |  | 35936 | 27.101 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35937 | 27.101 | 2.906 | -0.030 |  | 35938 | 27.101 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35939 | 27.101 | 4.350 | -0.092 |  | 35940 | 27.101 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35941 | 27.101 | 4.350 | -0.030 |  | 35942 | 27.101 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35943 | 27.101 | 2.839 | -0.001 |  | 35944 | 27.101 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35945 | 27.101 | 3.065 | -0.001 |  | 35946 | 27.101 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35947 | 27.101 | 3.197 | -0.001 |  | 35948 | 27.101 | 3.271 | -0.001 |  |
| 35949 | 27.101 | 3.290 | -0.001 |  | 35950 | 27.101 | 3.403 | -0.001 |  |
| 35951 | 27.101 | 3.516 | -0.001 |  | 35952 | 27.101 | 3.591 | -0.001 |  |
| 35953 | 27.101 | 3.628 | -0.001 |  | 35954 | 27.101 | 3.665 | -0.001 |  |
| 35955 | 27.101 | 3.741 | -0.001 |  | 35956 | 27.101 | 3.854 | -0.001 |  |
| 35957 | 27.101 | 3.966 | -0.001 |  | 35958 | 27.101 | 3.986 | -0.001 |  |
| 35959 | 27.101 | 4.060 | -0.001 |  | 35960 | 27.101 | 4.079 | -0.001 |  |
| 35961 | 27.101 | 4.192 | -0.001 |  | 35962 | 27.101 | 4.305 | -0.001 |  |
| 35963 | 27.101 | 4.417 | -0.001 |  | 35964 | 27.101 | 4.305 | 0.032 |  |
| 35965 | 27.101 | 4.192 | 0.059 |  | 35966 | 27.101 | 4.079 | 0.081 |  |
| 35967 | 27.101 | 3.966 | 0.098 |  | 35968 | 27.101 | 3.854 | 0.110 |  |
| 35969 | 27.101 | 3.741 | 0.117 |  | 35970 | 27.101 | 3.628 | 0.119 |  |
| 35971 | 27.101 | 3.516 | 0.117 |  | 35972 | 27.101 | 3.403 | 0.110 |  |
| 35973 | 27.101 | 3.290 | 0.098 |  | 35974 | 27.101 | 3.177 | 0.081 |  |
| 35975 | 27.101 | 3.065 | 0.059 |  | 35976 | 27.101 | 2.952 | 0.032 |  |
| 35977 | 27.011 | 2.906 | -0.061 |  | 35978 | 27.041 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35979 | 27.071 | 2.906 | -0.061 |  | 35980 | 27.041 | 2.906 | -0.030 |  |
| 35981 | 27.011 | 4.350 | -0.061 |  | 35982 | 27.041 | 4.350 | -0.092 |  |
| 35983 | 27.071 | 4.350 | -0.061 |  | 35984 | 27.041 | 4.350 | -0.030 |  |
| 35985 | 27.041 | 3.234 | -0.001 |  | 35986 | 27.041 | 3.628 | -0.001 |  |
| 35987 | 27.041 | 4.023 | -0.001 |  | 35988 | 27.221 | 2.906 | -0.092 |  |
| 35989 | 27.221 | 2.906 | -0.030 |  | 35990 | 27.221 | 2.906 | -0.001 |  |
| 35991 | 27.221 | 4.350 | -0.092 |  | 35992 | 27.221 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 35993 | 27.221 | 4.350 | -0.030 |  | 35994 | 27.221 | 4.350 | -0.001 |  |
| 35995 | 27.221 | 2.839 | -0.001 |  | 35996 | 27.221 | 2.952 | -0.001 |  |
| 35997 | 27.221 | 3.065 | -0.001 |  | 35998 | 27.221 | 3.177 | -0.001 |  |
| 35999 | 27.221 | 3.197 | -0.001 |  | 36000 | 27.221 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36001 | 27.221 | 3.290 | -0.001 |  | 36002 | 27.221 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36003 | 27.221 | 3.516 | -0.001 |  | 36004 | 27.221 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36005 | 27.221 | 3.628 | -0.001 |  | 36006 | 27.221 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36007 | 27.221 | 3.741 | -0.001 |  | 36008 | 27.221 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36009 | 27.221 | 3.966 | -0.001 |  | 36010 | 27.221 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36011 | 27.221 | 4.060 | -0.001 |  | 36012 | 27.221 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36013 | 27.221 | 4.192 | -0.001 |  | 36014 | 27.221 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36015 | 27.221 | 4.417 | -0.001 |  | 36016 | 27.221 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36017 | 27.221 | 4.192 | 0.059 |  | 36018 | 27.221 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36019 | 27.221 | 3.966 | 0.098 |  | 36020 | 27.221 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36021 | 27.221 | 3.741 | 0.117 |  | 36022 | 27.221 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36023 | 27.221 | 3.516 | 0.117 |  | 36024 | 27.221 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36025 | 27.221 | 3.290 | 0.098 |  | 36026 | 27.221 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36027 | 27.221 | 3.065 | 0.059 |  | 36028 | 27.221 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36029 | 27.131 | 2.906 | -0.061 |  | 36030 | 27.161 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36031 | 27.191 | 2.906 | -0.061 |  | 36032 | 27.161 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36033 | 27.131 | 4.350 | -0.061 |  | 36034 | 27.161 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36035 | 27.191 | 4.350 | -0.061 |  | 36036 | 27.161 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36037 | 27.161 | 3.234 | -0.001 |  | 36038 | 27.161 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36039 | 27.161 | 4.023 | -0.001 |  | 36040 | 27.342 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36041 | 27.342 | 2.906 | -0.030 |  | 36042 | 27.342 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36043 | 27.342 | 4.350 | -0.092 |  | 36044 | 27.342 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36045 | 27.342 | 4.350 | -0.030 |  | 36046 | 27.342 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36047 | 27.342 | 2.839 | -0.001 |  | 36048 | 27.342 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36049 | 27.342 | 3.065 | -0.001 |  | 36050 | 27.342 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36051 | 27.342 | 3.197 | -0.001 |  | 36052 | 27.342 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36053 | 27.342 | 3.290 | -0.001 |  | 36054 | 27.342 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36055 | 27.342 | 3.516 | -0.001 |  | 36056 | 27.342 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36057 | 27.342 | 3.628 | -0.001 |  | 36058 | 27.342 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36059 | 27.342 | 3.741 | -0.001 |  | 36060 | 27.342 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36061 | 27.342 | 3.966 | -0.001 |  | 36062 | 27.342 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36063 | 27.342 | 4.060 | -0.001 |  | 36064 | 27.342 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36065 | 27.342 | 4.192 | -0.001 |  | 36066 | 27.342 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36067 | 27.342 | 4.417 | -0.001 |  | 36068 | 27.342 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36069 | 27.342 | 4.192 | 0.059 |  | 36070 | 27.342 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36071 | 27.342 | 3.966 | 0.098 |  | 36072 | 27.342 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36073 | 27.342 | 3.741 | 0.117 |  | 36074 | 27.342 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36075 | 27.342 | 3.516 | 0.117 |  | 36076 | 27.342 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36077 | 27.342 | 3.290 | 0.098 |  | 36078 | 27.342 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36079 | 27.342 | 3.065 | 0.059 |  | 36080 | 27.342 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36081 | 27.251 | 2.906 | -0.061 |  | 36082 | 27.281 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36083 | 27.312 | 2.906 | -0.061 |  | 36084 | 27.281 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36085 | 27.251 | 4.350 | -0.061 |  | 36086 | 27.281 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36087 | 27.312 | 4.350 | -0.061 |  | 36088 | 27.281 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36089 | 27.281 | 3.234 | -0.001 |  | 36090 | 27.281 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36091 | 27.281 | 4.023 | -0.001 |  | 36092 | 27.462 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36093 | 27.462 | 2.906 | -0.030 |  | 36094 | 27.462 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36095 | 27.462 | 4.350 | -0.092 |  | 36096 | 27.462 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36097 | 27.462 | 4.350 | -0.030 |  | 36098 | 27.462 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36099 | 27.462 | 2.839 | -0.001 |  | 36100 | 27.462 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36101 | 27.462 | 3.065 | -0.001 |  | 36102 | 27.462 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36103 | 27.462 | 3.197 | -0.001 |  | 36104 | 27.462 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36105 | 27.462 | 3.290 | -0.001 |  | 36106 | 27.462 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36107 | 27.462 | 3.516 | -0.001 |  | 36108 | 27.462 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36109 | 27.462 | 3.628 | -0.001 |  | 36110 | 27.462 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36111 | 27.462 | 3.741 | -0.001 |  | 36112 | 27.462 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36113 | 27.462 | 3.966 | -0.001 |  | 36114 | 27.462 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36115 | 27.462 | 4.060 | -0.001 |  | 36116 | 27.462 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36117 | 27.462 | 4.192 | -0.001 |  | 36118 | 27.462 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36119 | 27.462 | 4.417 | -0.001 |  | 36120 | 27.462 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36121 | 27.462 | 4.192 | 0.059 |  | 36122 | 27.462 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36123 | 27.462 | 3.966 | 0.098 |  | 36124 | 27.462 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36125 | 27.462 | 3.741 | 0.117 |  | 36126 | 27.462 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36127 | 27.462 | 3.516 | 0.117 |  | 36128 | 27.462 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36129 | 27.462 | 3.290 | 0.098 |  | 36130 | 27.462 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36131 | 27.462 | 3.065 | 0.059 |  | 36132 | 27.462 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36133 | 27.372 | 2.906 | -0.061 |  | 36134 | 27.402 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36135 | 27.432 | 2.906 | -0.061 |  | 36136 | 27.402 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36137 | 27.372 | 4.350 | -0.061 |  | 36138 | 27.402 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36139 | 27.432 | 4.350 | -0.061 |  | 36140 | 27.402 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36141 | 27.402 | 3.234 | -0.001 |  | 36142 | 27.402 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36143 | 27.402 | 4.023 | -0.001 |  | 36144 | 27.582 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36145 | 27.582 | 2.906 | -0.030 |  | 36146 | 27.582 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36147 | 27.582 | 4.350 | -0.092 |  | 36148 | 27.582 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36149 | 27.582 | 4.350 | -0.030 |  | 36150 | 27.582 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36151 | 27.582 | 2.839 | -0.001 |  | 36152 | 27.582 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36153 | 27.582 | 3.065 | -0.001 |  | 36154 | 27.582 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36155 | 27.582 | 3.197 | -0.001 |  | 36156 | 27.582 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36157 | 27.582 | 3.290 | -0.001 |  | 36158 | 27.582 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36159 | 27.582 | 3.516 | -0.001 |  | 36160 | 27.582 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36161 | 27.582 | 3.628 | -0.001 |  | 36162 | 27.582 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36163 | 27.582 | 3.741 | -0.001 |  | 36164 | 27.582 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36165 | 27.582 | 3.966 | -0.001 |  | 36166 | 27.582 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36167 | 27.582 | 4.060 | -0.001 |  | 36168 | 27.582 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36169 | 27.582 | 4.192 | -0.001 |  | 36170 | 27.582 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36171 | 27.582 | 4.417 | -0.001 |  | 36172 | 27.582 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36173 | 27.582 | 4.192 | 0.059 |  | 36174 | 27.582 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36175 | 27.582 | 3.966 | 0.098 |  | 36176 | 27.582 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36177 | 27.582 | 3.741 | 0.117 |  | 36178 | 27.582 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36179 | 27.582 | 3.516 | 0.117 |  | 36180 | 27.582 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36181 | 27.582 | 3.290 | 0.098 |  | 36182 | 27.582 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36183 | 27.582 | 3.065 | 0.059 |  | 36184 | 27.582 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36185 | 27.492 | 2.906 | -0.061 |  | 36186 | 27.522 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36187 | 27.552 | 2.906 | -0.061 |  | 36188 | 27.522 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36189 | 27.492 | 4.350 | -0.061 |  | 36190 | 27.522 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36191 | 27.552 | 4.350 | -0.061 |  | 36192 | 27.522 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36193 | 27.522 | 3.234 | -0.001 |  | 36194 | 27.522 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36195 | 27.522 | 4.023 | -0.001 |  | 36196 | 27.703 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36197 | 27.703 | 2.906 | -0.030 |  | 36198 | 27.703 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36199 | 27.703 | 4.350 | -0.092 |  | 36200 | 27.703 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36201 | 27.703 | 4.350 | -0.030 |  | 36202 | 27.703 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36203 | 27.703 | 2.839 | -0.001 |  | 36204 | 27.703 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36205 | 27.703 | 3.065 | -0.001 |  | 36206 | 27.703 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36207 | 27.703 | 3.197 | -0.001 |  | 36208 | 27.703 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36209 | 27.703 | 3.290 | -0.001 |  | 36210 | 27.703 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36211 | 27.703 | 3.516 | -0.001 |  | 36212 | 27.703 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36213 | 27.703 | 3.628 | -0.001 |  | 36214 | 27.703 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36215 | 27.703 | 3.741 | -0.001 |  | 36216 | 27.703 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36217 | 27.703 | 3.966 | -0.001 |  | 36218 | 27.703 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36219 | 27.703 | 4.060 | -0.001 |  | 36220 | 27.703 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36221 | 27.703 | 4.192 | -0.001 |  | 36222 | 27.703 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36223 | 27.703 | 4.417 | -0.001 |  | 36224 | 27.703 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36225 | 27.703 | 4.192 | 0.059 |  | 36226 | 27.703 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36227 | 27.703 | 3.966 | 0.098 |  | 36228 | 27.703 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36229 | 27.703 | 3.741 | 0.117 |  | 36230 | 27.703 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36231 | 27.703 | 3.516 | 0.117 |  | 36232 | 27.703 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36233 | 27.703 | 3.290 | 0.098 |  | 36234 | 27.703 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36235 | 27.703 | 3.065 | 0.059 |  | 36236 | 27.703 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36237 | 27.613 | 2.906 | -0.061 |  | 36238 | 27.643 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36239 | 27.673 | 2.906 | -0.061 |  | 36240 | 27.643 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36241 | 27.613 | 4.350 | -0.061 |  | 36242 | 27.643 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36243 | 27.673 | 4.350 | -0.061 |  | 36244 | 27.643 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36245 | 27.643 | 3.234 | -0.001 |  | 36246 | 27.643 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36247 | 27.643 | 4.023 | -0.001 |  | 36248 | 27.823 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36249 | 27.823 | 2.906 | -0.030 |  | 36250 | 27.823 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36251 | 27.823 | 4.350 | -0.092 |  | 36252 | 27.823 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36253 | 27.823 | 4.350 | -0.030 |  | 36254 | 27.823 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36255 | 27.823 | 2.839 | -0.001 |  | 36256 | 27.823 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36257 | 27.823 | 3.065 | -0.001 |  | 36258 | 27.823 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36259 | 27.823 | 3.197 | -0.001 |  | 36260 | 27.823 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36261 | 27.823 | 3.290 | -0.001 |  | 36262 | 27.823 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36263 | 27.823 | 3.516 | -0.001 |  | 36264 | 27.823 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36265 | 27.823 | 3.628 | -0.001 |  | 36266 | 27.823 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36267 | 27.823 | 3.741 | -0.001 |  | 36268 | 27.823 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36269 | 27.823 | 3.966 | -0.001 |  | 36270 | 27.823 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36271 | 27.823 | 4.060 | -0.001 |  | 36272 | 27.823 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36273 | 27.823 | 4.192 | -0.001 |  | 36274 | 27.823 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36275 | 27.823 | 4.417 | -0.001 |  | 36276 | 27.823 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36277 | 27.823 | 4.192 | 0.059 |  | 36278 | 27.823 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36279 | 27.823 | 3.966 | 0.098 |  | 36280 | 27.823 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36281 | 27.823 | 3.741 | 0.117 |  | 36282 | 27.823 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36283 | 27.823 | 3.516 | 0.117 |  | 36284 | 27.823 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36285 | 27.823 | 3.290 | 0.098 |  | 36286 | 27.823 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36287 | 27.823 | 3.065 | 0.059 |  | 36288 | 27.823 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36289 | 27.733 | 2.906 | -0.061 |  | 36290 | 27.763 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36291 | 27.793 | 2.906 | -0.061 |  | 36292 | 27.763 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36293 | 27.733 | 4.350 | -0.061 |  | 36294 | 27.763 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36295 | 27.793 | 4.350 | -0.061 |  | 36296 | 27.763 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36297 | 27.763 | 3.234 | -0.001 |  | 36298 | 27.763 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36299 | 27.763 | 4.023 | -0.001 |  | 36300 | 27.944 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36301 | 27.944 | 2.906 | -0.030 |  | 36302 | 27.944 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36303 | 27.944 | 4.350 | -0.092 |  | 36304 | 27.944 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36305 | 27.944 | 4.350 | -0.030 |  | 36306 | 27.944 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36307 | 27.944 | 2.839 | -0.001 |  | 36308 | 27.944 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36309 | 27.944 | 3.065 | -0.001 |  | 36310 | 27.944 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36311 | 27.944 | 3.197 | -0.001 |  | 36312 | 27.944 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36313 | 27.944 | 3.290 | -0.001 |  | 36314 | 27.944 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36315 | 27.944 | 3.516 | -0.001 |  | 36316 | 27.944 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36317 | 27.944 | 3.628 | -0.001 |  | 36318 | 27.944 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36319 | 27.944 | 3.741 | -0.001 |  | 36320 | 27.944 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36321 | 27.944 | 3.966 | -0.001 |  | 36322 | 27.944 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36323 | 27.944 | 4.060 | -0.001 |  | 36324 | 27.944 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36325 | 27.944 | 4.192 | -0.001 |  | 36326 | 27.944 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36327 | 27.944 | 4.417 | -0.001 |  | 36328 | 27.944 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36329 | 27.944 | 4.192 | 0.059 |  | 36330 | 27.944 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36331 | 27.944 | 3.966 | 0.098 |  | 36332 | 27.944 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36333 | 27.944 | 3.741 | 0.117 |  | 36334 | 27.944 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36335 | 27.944 | 3.516 | 0.117 |  | 36336 | 27.944 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36337 | 27.944 | 3.290 | 0.098 |  | 36338 | 27.944 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36339 | 27.944 | 3.065 | 0.059 |  | 36340 | 27.944 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36341 | 27.853 | 2.906 | -0.061 |  | 36342 | 27.883 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36343 | 27.914 | 2.906 | -0.061 |  | 36344 | 27.883 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36345 | 27.853 | 4.350 | -0.061 |  | 36346 | 27.883 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36347 | 27.914 | 4.350 | -0.061 |  | 36348 | 27.883 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36349 | 27.883 | 3.234 | -0.001 |  | 36350 | 27.883 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36351 | 27.883 | 4.023 | -0.001 |  | 36352 | 28.064 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36353 | 28.064 | 2.906 | -0.030 |  | 36354 | 28.064 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36355 | 28.064 | 4.350 | -0.092 |  | 36356 | 28.064 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36357 | 28.064 | 4.350 | -0.030 |  | 36358 | 28.064 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36359 | 28.064 | 2.839 | -0.001 |  | 36360 | 28.064 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36361 | 28.064 | 3.065 | -0.001 |  | 36362 | 28.064 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36363 | 28.064 | 3.197 | -0.001 |  | 36364 | 28.064 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36365 | 28.064 | 3.290 | -0.001 |  | 36366 | 28.064 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36367 | 28.064 | 3.516 | -0.001 |  | 36368 | 28.064 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36369 | 28.064 | 3.628 | -0.001 |  | 36370 | 28.064 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36371 | 28.064 | 3.741 | -0.001 |  | 36372 | 28.064 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36373 | 28.064 | 3.966 | -0.001 |  | 36374 | 28.064 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36375 | 28.064 | 4.060 | -0.001 |  | 36376 | 28.064 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36377 | 28.064 | 4.192 | -0.001 |  | 36378 | 28.064 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36379 | 28.064 | 4.417 | -0.001 |  | 36380 | 28.064 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36381 | 28.064 | 4.192 | 0.059 |  | 36382 | 28.064 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36383 | 28.064 | 3.966 | 0.098 |  | 36384 | 28.064 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36385 | 28.064 | 3.741 | 0.117 |  | 36386 | 28.064 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36387 | 28.064 | 3.516 | 0.117 |  | 36388 | 28.064 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36389 | 28.064 | 3.290 | 0.098 |  | 36390 | 28.064 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36391 | 28.064 | 3.065 | 0.059 |  | 36392 | 28.064 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36393 | 27.974 | 2.906 | -0.061 |  | 36394 | 28.004 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36395 | 28.034 | 2.906 | -0.061 |  | 36396 | 28.004 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36397 | 27.974 | 4.350 | -0.061 |  | 36398 | 28.004 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36399 | 28.034 | 4.350 | -0.061 |  | 36400 | 28.004 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36401 | 28.004 | 3.234 | -0.001 |  | 36402 | 28.004 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36403 | 28.004 | 4.023 | -0.001 |  | 36404 | 28.184 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36405 | 28.184 | 2.906 | -0.030 |  | 36406 | 28.184 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36407 | 28.184 | 4.350 | -0.092 |  | 36408 | 28.184 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36409 | 28.184 | 4.350 | -0.030 |  | 36410 | 28.184 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36411 | 28.184 | 2.839 | -0.001 |  | 36412 | 28.184 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36413 | 28.184 | 3.065 | -0.001 |  | 36414 | 28.184 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36415 | 28.184 | 3.197 | -0.001 |  | 36416 | 28.184 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36417 | 28.184 | 3.290 | -0.001 |  | 36418 | 28.184 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36419 | 28.184 | 3.516 | -0.001 |  | 36420 | 28.184 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36421 | 28.184 | 3.628 | -0.001 |  | 36422 | 28.184 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36423 | 28.184 | 3.741 | -0.001 |  | 36424 | 28.184 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36425 | 28.184 | 3.966 | -0.001 |  | 36426 | 28.184 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36427 | 28.184 | 4.060 | -0.001 |  | 36428 | 28.184 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36429 | 28.184 | 4.192 | -0.001 |  | 36430 | 28.184 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36431 | 28.184 | 4.417 | -0.001 |  | 36432 | 28.184 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36433 | 28.184 | 4.192 | 0.059 |  | 36434 | 28.184 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36435 | 28.184 | 3.966 | 0.098 |  | 36436 | 28.184 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36437 | 28.184 | 3.741 | 0.117 |  | 36438 | 28.184 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36439 | 28.184 | 3.516 | 0.117 |  | 36440 | 28.184 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36441 | 28.184 | 3.290 | 0.098 |  | 36442 | 28.184 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36443 | 28.184 | 3.065 | 0.059 |  | 36444 | 28.184 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36445 | 28.094 | 2.906 | -0.061 |  | 36446 | 28.124 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36447 | 28.154 | 2.906 | -0.061 |  | 36448 | 28.124 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36449 | 28.094 | 4.350 | -0.061 |  | 36450 | 28.124 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36451 | 28.154 | 4.350 | -0.061 |  | 36452 | 28.124 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36453 | 28.124 | 3.234 | -0.001 |  | 36454 | 28.124 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36455 | 28.124 | 4.023 | -0.001 |  | 36456 | 28.305 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36457 | 28.305 | 2.906 | -0.030 |  | 36458 | 28.305 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36459 | 28.305 | 4.350 | -0.092 |  | 36460 | 28.305 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36461 | 28.305 | 4.350 | -0.030 |  | 36462 | 28.305 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36463 | 28.305 | 2.839 | -0.001 |  | 36464 | 28.305 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36465 | 28.305 | 3.065 | -0.001 |  | 36466 | 28.305 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36467 | 28.305 | 3.197 | -0.001 |  | 36468 | 28.305 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36469 | 28.305 | 3.290 | -0.001 |  | 36470 | 28.305 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36471 | 28.305 | 3.516 | -0.001 |  | 36472 | 28.305 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36473 | 28.305 | 3.628 | -0.001 |  | 36474 | 28.305 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36475 | 28.305 | 3.741 | -0.001 |  | 36476 | 28.305 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36477 | 28.305 | 3.966 | -0.001 |  | 36478 | 28.305 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36479 | 28.305 | 4.060 | -0.001 |  | 36480 | 28.305 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36481 | 28.305 | 4.192 | -0.001 |  | 36482 | 28.305 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36483 | 28.305 | 4.417 | -0.001 |  | 36484 | 28.305 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36485 | 28.305 | 4.192 | 0.059 |  | 36486 | 28.305 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36487 | 28.305 | 3.966 | 0.098 |  | 36488 | 28.305 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36489 | 28.305 | 3.741 | 0.117 |  | 36490 | 28.305 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36491 | 28.305 | 3.516 | 0.117 |  | 36492 | 28.305 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36493 | 28.305 | 3.290 | 0.098 |  | 36494 | 28.305 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36495 | 28.305 | 3.065 | 0.059 |  | 36496 | 28.305 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36497 | 28.215 | 2.906 | -0.061 |  | 36498 | 28.245 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36499 | 28.275 | 2.906 | -0.061 |  | 36500 | 28.245 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36501 | 28.215 | 4.350 | -0.061 |  | 36502 | 28.245 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36503 | 28.275 | 4.350 | -0.061 |  | 36504 | 28.245 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36505 | 28.245 | 3.234 | -0.001 |  | 36506 | 28.245 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36507 | 28.245 | 4.023 | -0.001 |  | 36508 | 28.425 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36509 | 28.425 | 2.906 | -0.030 |  | 36510 | 28.425 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36511 | 28.425 | 4.350 | -0.092 |  | 36512 | 28.425 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36513 | 28.425 | 4.350 | -0.030 |  | 36514 | 28.425 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36515 | 28.425 | 2.839 | -0.001 |  | 36516 | 28.425 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36517 | 28.425 | 3.065 | -0.001 |  | 36518 | 28.425 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36519 | 28.425 | 3.197 | -0.001 |  | 36520 | 28.425 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36521 | 28.425 | 3.290 | -0.001 |  | 36522 | 28.425 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36523 | 28.425 | 3.516 | -0.001 |  | 36524 | 28.425 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36525 | 28.425 | 3.628 | -0.001 |  | 36526 | 28.425 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36527 | 28.425 | 3.741 | -0.001 |  | 36528 | 28.425 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36529 | 28.425 | 3.966 | -0.001 |  | 36530 | 28.425 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36531 | 28.425 | 4.060 | -0.001 |  | 36532 | 28.425 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36533 | 28.425 | 4.192 | -0.001 |  | 36534 | 28.425 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36535 | 28.425 | 4.417 | -0.001 |  | 36536 | 28.425 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36537 | 28.425 | 4.192 | 0.059 |  | 36538 | 28.425 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36539 | 28.425 | 3.966 | 0.098 |  | 36540 | 28.425 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36541 | 28.425 | 3.741 | 0.117 |  | 36542 | 28.425 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36543 | 28.425 | 3.516 | 0.117 |  | 36544 | 28.425 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36545 | 28.425 | 3.290 | 0.098 |  | 36546 | 28.425 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36547 | 28.425 | 3.065 | 0.059 |  | 36548 | 28.425 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36549 | 28.335 | 2.906 | -0.061 |  | 36550 | 28.365 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36551 | 28.395 | 2.906 | -0.061 |  | 36552 | 28.365 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36553 | 28.335 | 4.350 | -0.061 |  | 36554 | 28.365 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36555 | 28.395 | 4.350 | -0.061 |  | 36556 | 28.365 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36557 | 28.365 | 3.234 | -0.001 |  | 36558 | 28.365 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36559 | 28.365 | 4.023 | -0.001 |  | 36560 | 28.546 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36561 | 28.546 | 2.906 | -0.030 |  | 36562 | 28.546 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36563 | 28.546 | 4.350 | -0.092 |  | 36564 | 28.546 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36565 | 28.546 | 4.350 | -0.030 |  | 36566 | 28.546 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36567 | 28.546 | 2.839 | -0.001 |  | 36568 | 28.546 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36569 | 28.546 | 3.065 | -0.001 |  | 36570 | 28.546 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36571 | 28.546 | 3.197 | -0.001 |  | 36572 | 28.546 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36573 | 28.546 | 3.290 | -0.001 |  | 36574 | 28.546 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36575 | 28.546 | 3.516 | -0.001 |  | 36576 | 28.546 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36577 | 28.546 | 3.628 | -0.001 |  | 36578 | 28.546 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36579 | 28.546 | 3.741 | -0.001 |  | 36580 | 28.546 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36581 | 28.546 | 3.966 | -0.001 |  | 36582 | 28.546 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36583 | 28.546 | 4.060 | -0.001 |  | 36584 | 28.546 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36585 | 28.546 | 4.192 | -0.001 |  | 36586 | 28.546 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36587 | 28.546 | 4.417 | -0.001 |  | 36588 | 28.546 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36589 | 28.546 | 4.192 | 0.059 |  | 36590 | 28.546 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36591 | 28.546 | 3.966 | 0.098 |  | 36592 | 28.546 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36593 | 28.546 | 3.741 | 0.117 |  | 36594 | 28.546 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36595 | 28.546 | 3.516 | 0.117 |  | 36596 | 28.546 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36597 | 28.546 | 3.290 | 0.098 |  | 36598 | 28.546 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36599 | 28.546 | 3.065 | 0.059 |  | 36600 | 28.546 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36601 | 28.455 | 2.906 | -0.061 |  | 36602 | 28.485 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36603 | 28.515 | 2.906 | -0.061 |  | 36604 | 28.485 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36605 | 28.455 | 4.350 | -0.061 |  | 36606 | 28.485 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36607 | 28.515 | 4.350 | -0.061 |  | 36608 | 28.485 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36609 | 28.485 | 3.234 | -0.001 |  | 36610 | 28.485 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36611 | 28.485 | 4.023 | -0.001 |  | 36612 | 28.666 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36613 | 28.666 | 2.906 | -0.030 |  | 36614 | 28.666 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36615 | 28.666 | 4.350 | -0.092 |  | 36616 | 28.666 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36617 | 28.666 | 4.350 | -0.030 |  | 36618 | 28.666 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36619 | 28.666 | 2.839 | -0.001 |  | 36620 | 28.666 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36621 | 28.666 | 3.065 | -0.001 |  | 36622 | 28.666 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36623 | 28.666 | 3.197 | -0.001 |  | 36624 | 28.666 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36625 | 28.666 | 3.290 | -0.001 |  | 36626 | 28.666 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36627 | 28.666 | 3.516 | -0.001 |  | 36628 | 28.666 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36629 | 28.666 | 3.628 | -0.001 |  | 36630 | 28.666 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36631 | 28.666 | 3.741 | -0.001 |  | 36632 | 28.666 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36633 | 28.666 | 3.966 | -0.001 |  | 36634 | 28.666 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36635 | 28.666 | 4.060 | -0.001 |  | 36636 | 28.666 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36637 | 28.666 | 4.192 | -0.001 |  | 36638 | 28.666 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36639 | 28.666 | 4.417 | -0.001 |  | 36640 | 28.666 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36641 | 28.666 | 4.192 | 0.059 |  | 36642 | 28.666 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36643 | 28.666 | 3.966 | 0.098 |  | 36644 | 28.666 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36645 | 28.666 | 3.741 | 0.117 |  | 36646 | 28.666 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36647 | 28.666 | 3.516 | 0.117 |  | 36648 | 28.666 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36649 | 28.666 | 3.290 | 0.098 |  | 36650 | 28.666 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36651 | 28.666 | 3.065 | 0.059 |  | 36652 | 28.666 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36653 | 28.576 | 2.906 | -0.061 |  | 36654 | 28.606 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36655 | 28.636 | 2.906 | -0.061 |  | 36656 | 28.606 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36657 | 28.576 | 4.350 | -0.061 |  | 36658 | 28.606 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36659 | 28.636 | 4.350 | -0.061 |  | 36660 | 28.606 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36661 | 28.606 | 3.234 | -0.001 |  | 36662 | 28.606 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36663 | 28.606 | 4.023 | -0.001 |  | 36664 | 28.786 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36665 | 28.786 | 2.906 | -0.030 |  | 36666 | 28.786 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36667 | 28.786 | 4.350 | -0.092 |  | 36668 | 28.786 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36669 | 28.786 | 4.350 | -0.030 |  | 36670 | 28.786 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36671 | 28.786 | 2.839 | -0.001 |  | 36672 | 28.786 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36673 | 28.786 | 3.065 | -0.001 |  | 36674 | 28.786 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36675 | 28.786 | 3.197 | -0.001 |  | 36676 | 28.786 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36677 | 28.786 | 3.290 | -0.001 |  | 36678 | 28.786 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36679 | 28.786 | 3.516 | -0.001 |  | 36680 | 28.786 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36681 | 28.786 | 3.628 | -0.001 |  | 36682 | 28.786 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36683 | 28.786 | 3.741 | -0.001 |  | 36684 | 28.786 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36685 | 28.786 | 3.966 | -0.001 |  | 36686 | 28.786 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36687 | 28.786 | 4.060 | -0.001 |  | 36688 | 28.786 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36689 | 28.786 | 4.192 | -0.001 |  | 36690 | 28.786 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36691 | 28.786 | 4.417 | -0.001 |  | 36692 | 28.786 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36693 | 28.786 | 4.192 | 0.059 |  | 36694 | 28.786 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36695 | 28.786 | 3.966 | 0.098 |  | 36696 | 28.786 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36697 | 28.786 | 3.741 | 0.117 |  | 36698 | 28.786 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36699 | 28.786 | 3.516 | 0.117 |  | 36700 | 28.786 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36701 | 28.786 | 3.290 | 0.098 |  | 36702 | 28.786 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36703 | 28.786 | 3.065 | 0.059 |  | 36704 | 28.786 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36705 | 28.696 | 2.906 | -0.061 |  | 36706 | 28.726 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36707 | 28.756 | 2.906 | -0.061 |  | 36708 | 28.726 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36709 | 28.696 | 4.350 | -0.061 |  | 36710 | 28.726 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36711 | 28.756 | 4.350 | -0.061 |  | 36712 | 28.726 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36713 | 28.726 | 3.234 | -0.001 |  | 36714 | 28.726 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36715 | 28.726 | 4.023 | -0.001 |  | 36716 | 28.907 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36717 | 28.907 | 2.906 | -0.030 |  | 36718 | 28.907 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36719 | 28.907 | 4.350 | -0.092 |  | 36720 | 28.907 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36721 | 28.907 | 4.350 | -0.030 |  | 36722 | 28.907 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36723 | 28.907 | 2.839 | -0.001 |  | 36724 | 28.907 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36725 | 28.907 | 3.065 | -0.001 |  | 36726 | 28.907 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36727 | 28.907 | 3.197 | -0.001 |  | 36728 | 28.907 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36729 | 28.907 | 3.290 | -0.001 |  | 36730 | 28.907 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36731 | 28.907 | 3.516 | -0.001 |  | 36732 | 28.907 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36733 | 28.907 | 3.628 | -0.001 |  | 36734 | 28.907 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36735 | 28.907 | 3.741 | -0.001 |  | 36736 | 28.907 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36737 | 28.907 | 3.966 | -0.001 |  | 36738 | 28.907 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36739 | 28.907 | 4.060 | -0.001 |  | 36740 | 28.907 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36741 | 28.907 | 4.192 | -0.001 |  | 36742 | 28.907 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36743 | 28.907 | 4.417 | -0.001 |  | 36744 | 28.907 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36745 | 28.907 | 4.192 | 0.059 |  | 36746 | 28.907 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36747 | 28.907 | 3.966 | 0.098 |  | 36748 | 28.907 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36749 | 28.907 | 3.741 | 0.117 |  | 36750 | 28.907 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36751 | 28.907 | 3.516 | 0.117 |  | 36752 | 28.907 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36753 | 28.907 | 3.290 | 0.098 |  | 36754 | 28.907 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36755 | 28.907 | 3.065 | 0.059 |  | 36756 | 28.907 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36757 | 28.816 | 2.906 | -0.061 |  | 36758 | 28.847 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36759 | 28.877 | 2.906 | -0.061 |  | 36760 | 28.847 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36761 | 28.816 | 4.350 | -0.061 |  | 36762 | 28.847 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36763 | 28.877 | 4.350 | -0.061 |  | 36764 | 28.847 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36765 | 28.847 | 3.234 | -0.001 |  | 36766 | 28.847 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36767 | 28.847 | 4.023 | -0.001 |  | 36768 | 29.027 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36769 | 29.027 | 2.906 | -0.030 |  | 36770 | 29.027 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36771 | 29.027 | 4.350 | -0.092 |  | 36772 | 29.027 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36773 | 29.027 | 4.350 | -0.030 |  | 36774 | 29.027 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36775 | 29.027 | 2.839 | -0.001 |  | 36776 | 29.027 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36777 | 29.027 | 3.065 | -0.001 |  | 36778 | 29.027 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36779 | 29.027 | 3.197 | -0.001 |  | 36780 | 29.027 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36781 | 29.027 | 3.290 | -0.001 |  | 36782 | 29.027 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36783 | 29.027 | 3.516 | -0.001 |  | 36784 | 29.027 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36785 | 29.027 | 3.628 | -0.001 |  | 36786 | 29.027 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36787 | 29.027 | 3.741 | -0.001 |  | 36788 | 29.027 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36789 | 29.027 | 3.966 | -0.001 |  | 36790 | 29.027 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36791 | 29.027 | 4.060 | -0.001 |  | 36792 | 29.027 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36793 | 29.027 | 4.192 | -0.001 |  | 36794 | 29.027 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36795 | 29.027 | 4.417 | -0.001 |  | 36796 | 29.027 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36797 | 29.027 | 4.192 | 0.059 |  | 36798 | 29.027 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36799 | 29.027 | 3.966 | 0.098 |  | 36800 | 29.027 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36801 | 29.027 | 3.741 | 0.117 |  | 36802 | 29.027 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36803 | 29.027 | 3.516 | 0.117 |  | 36804 | 29.027 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36805 | 29.027 | 3.290 | 0.098 |  | 36806 | 29.027 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36807 | 29.027 | 3.065 | 0.059 |  | 36808 | 29.027 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36809 | 28.937 | 2.906 | -0.061 |  | 36810 | 28.967 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36811 | 28.997 | 2.906 | -0.061 |  | 36812 | 28.967 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36813 | 28.937 | 4.350 | -0.061 |  | 36814 | 28.967 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36815 | 28.997 | 4.350 | -0.061 |  | 36816 | 28.967 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36817 | 28.967 | 3.234 | -0.001 |  | 36818 | 28.967 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36819 | 28.967 | 4.023 | -0.001 |  | 36820 | 29.148 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36821 | 29.148 | 2.906 | -0.030 |  | 36822 | 29.148 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36823 | 29.148 | 4.350 | -0.092 |  | 36824 | 29.148 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36825 | 29.148 | 4.350 | -0.030 |  | 36826 | 29.148 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36827 | 29.148 | 2.839 | -0.001 |  | 36828 | 29.148 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36829 | 29.148 | 3.065 | -0.001 |  | 36830 | 29.148 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36831 | 29.148 | 3.197 | -0.001 |  | 36832 | 29.148 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36833 | 29.148 | 3.290 | -0.001 |  | 36834 | 29.148 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36835 | 29.148 | 3.516 | -0.001 |  | 36836 | 29.148 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36837 | 29.148 | 3.628 | -0.001 |  | 36838 | 29.148 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36839 | 29.148 | 3.741 | -0.001 |  | 36840 | 29.148 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36841 | 29.148 | 3.966 | -0.001 |  | 36842 | 29.148 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36843 | 29.148 | 4.060 | -0.001 |  | 36844 | 29.148 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36845 | 29.148 | 4.192 | -0.001 |  | 36846 | 29.148 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36847 | 29.148 | 4.417 | -0.001 |  | 36848 | 29.148 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36849 | 29.148 | 4.192 | 0.059 |  | 36850 | 29.148 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36851 | 29.148 | 3.966 | 0.098 |  | 36852 | 29.148 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36853 | 29.148 | 3.741 | 0.117 |  | 36854 | 29.148 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36855 | 29.148 | 3.516 | 0.117 |  | 36856 | 29.148 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36857 | 29.148 | 3.290 | 0.098 |  | 36858 | 29.148 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36859 | 29.148 | 3.065 | 0.059 |  | 36860 | 29.148 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36861 | 29.057 | 2.906 | -0.061 |  | 36862 | 29.087 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36863 | 29.117 | 2.906 | -0.061 |  | 36864 | 29.087 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36865 | 29.057 | 4.350 | -0.061 |  | 36866 | 29.087 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36867 | 29.117 | 4.350 | -0.061 |  | 36868 | 29.087 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36869 | 29.087 | 3.234 | -0.001 |  | 36870 | 29.087 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36871 | 29.087 | 4.023 | -0.001 |  | 36872 | 29.268 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36873 | 29.268 | 2.906 | -0.030 |  | 36874 | 29.268 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36875 | 29.268 | 4.350 | -0.092 |  | 36876 | 29.268 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36877 | 29.268 | 4.350 | -0.030 |  | 36878 | 29.268 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36879 | 29.268 | 2.839 | -0.001 |  | 36880 | 29.268 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36881 | 29.268 | 3.065 | -0.001 |  | 36882 | 29.268 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36883 | 29.268 | 3.197 | -0.001 |  | 36884 | 29.268 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36885 | 29.268 | 3.290 | -0.001 |  | 36886 | 29.268 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36887 | 29.268 | 3.516 | -0.001 |  | 36888 | 29.268 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36889 | 29.268 | 3.628 | -0.001 |  | 36890 | 29.268 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36891 | 29.268 | 3.741 | -0.001 |  | 36892 | 29.268 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36893 | 29.268 | 3.966 | -0.001 |  | 36894 | 29.268 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36895 | 29.268 | 4.060 | -0.001 |  | 36896 | 29.268 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36897 | 29.268 | 4.192 | -0.001 |  | 36898 | 29.268 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36899 | 29.268 | 4.417 | -0.001 |  | 36900 | 29.268 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36901 | 29.268 | 4.192 | 0.059 |  | 36902 | 29.268 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36903 | 29.268 | 3.966 | 0.098 |  | 36904 | 29.268 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36905 | 29.268 | 3.741 | 0.117 |  | 36906 | 29.268 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36907 | 29.268 | 3.516 | 0.117 |  | 36908 | 29.268 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36909 | 29.268 | 3.290 | 0.098 |  | 36910 | 29.268 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36911 | 29.268 | 3.065 | 0.059 |  | 36912 | 29.268 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36913 | 29.178 | 2.906 | -0.061 |  | 36914 | 29.208 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36915 | 29.238 | 2.906 | -0.061 |  | 36916 | 29.208 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36917 | 29.178 | 4.350 | -0.061 |  | 36918 | 29.208 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36919 | 29.238 | 4.350 | -0.061 |  | 36920 | 29.208 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36921 | 29.208 | 3.234 | -0.001 |  | 36922 | 29.208 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36923 | 29.208 | 4.023 | -0.001 |  | 36924 | 29.388 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36925 | 29.388 | 2.906 | -0.030 |  | 36926 | 29.388 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36927 | 29.388 | 4.350 | -0.092 |  | 36928 | 29.388 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36929 | 29.388 | 4.350 | -0.030 |  | 36930 | 29.388 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36931 | 29.388 | 2.839 | -0.001 |  | 36932 | 29.388 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36933 | 29.388 | 3.065 | -0.001 |  | 36934 | 29.388 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36935 | 29.388 | 3.197 | -0.001 |  | 36936 | 29.388 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36937 | 29.388 | 3.290 | -0.001 |  | 36938 | 29.388 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36939 | 29.388 | 3.516 | -0.001 |  | 36940 | 29.388 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36941 | 29.388 | 3.628 | -0.001 |  | 36942 | 29.388 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36943 | 29.388 | 3.741 | -0.001 |  | 36944 | 29.388 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36945 | 29.388 | 3.966 | -0.001 |  | 36946 | 29.388 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36947 | 29.388 | 4.060 | -0.001 |  | 36948 | 29.388 | 4.079 | -0.001 |  |
| 36949 | 29.388 | 4.192 | -0.001 |  | 36950 | 29.388 | 4.305 | -0.001 |  |
| 36951 | 29.388 | 4.417 | -0.001 |  | 36952 | 29.388 | 4.305 | 0.032 |  |
| 36953 | 29.388 | 4.192 | 0.059 |  | 36954 | 29.388 | 4.079 | 0.081 |  |
| 36955 | 29.388 | 3.966 | 0.098 |  | 36956 | 29.388 | 3.854 | 0.110 |  |
| 36957 | 29.388 | 3.741 | 0.117 |  | 36958 | 29.388 | 3.628 | 0.119 |  |
| 36959 | 29.388 | 3.516 | 0.117 |  | 36960 | 29.388 | 3.403 | 0.110 |  |
| 36961 | 29.388 | 3.290 | 0.098 |  | 36962 | 29.388 | 3.177 | 0.081 |  |
| 36963 | 29.388 | 3.065 | 0.059 |  | 36964 | 29.388 | 2.952 | 0.032 |  |
| 36965 | 29.298 | 2.906 | -0.061 |  | 36966 | 29.328 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36967 | 29.358 | 2.906 | -0.061 |  | 36968 | 29.328 | 2.906 | -0.030 |  |
| 36969 | 29.298 | 4.350 | -0.061 |  | 36970 | 29.328 | 4.350 | -0.092 |  |
| 36971 | 29.358 | 4.350 | -0.061 |  | 36972 | 29.328 | 4.350 | -0.030 |  |
| 36973 | 29.328 | 3.234 | -0.001 |  | 36974 | 29.328 | 3.628 | -0.001 |  |
| 36975 | 29.328 | 4.023 | -0.001 |  | 36976 | 29.509 | 2.906 | -0.092 |  |
| 36977 | 29.509 | 2.906 | -0.030 |  | 36978 | 29.509 | 2.906 | -0.001 |  |
| 36979 | 29.509 | 4.350 | -0.092 |  | 36980 | 29.509 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 36981 | 29.509 | 4.350 | -0.030 |  | 36982 | 29.509 | 4.350 | -0.001 |  |
| 36983 | 29.509 | 2.839 | -0.001 |  | 36984 | 29.509 | 2.952 | -0.001 |  |
| 36985 | 29.509 | 3.065 | -0.001 |  | 36986 | 29.509 | 3.177 | -0.001 |  |
| 36987 | 29.509 | 3.197 | -0.001 |  | 36988 | 29.509 | 3.271 | -0.001 |  |
| 36989 | 29.509 | 3.290 | -0.001 |  | 36990 | 29.509 | 3.403 | -0.001 |  |
| 36991 | 29.509 | 3.516 | -0.001 |  | 36992 | 29.509 | 3.591 | -0.001 |  |
| 36993 | 29.509 | 3.628 | -0.001 |  | 36994 | 29.509 | 3.665 | -0.001 |  |
| 36995 | 29.509 | 3.741 | -0.001 |  | 36996 | 29.509 | 3.854 | -0.001 |  |
| 36997 | 29.509 | 3.966 | -0.001 |  | 36998 | 29.509 | 3.986 | -0.001 |  |
| 36999 | 29.509 | 4.060 | -0.001 |  | 37000 | 29.509 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37001 | 29.509 | 4.192 | -0.001 |  | 37002 | 29.509 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37003 | 29.509 | 4.417 | -0.001 |  | 37004 | 29.509 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37005 | 29.509 | 4.192 | 0.059 |  | 37006 | 29.509 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37007 | 29.509 | 3.966 | 0.098 |  | 37008 | 29.509 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37009 | 29.509 | 3.741 | 0.117 |  | 37010 | 29.509 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37011 | 29.509 | 3.516 | 0.117 |  | 37012 | 29.509 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37013 | 29.509 | 3.290 | 0.098 |  | 37014 | 29.509 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37015 | 29.509 | 3.065 | 0.059 |  | 37016 | 29.509 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37017 | 29.418 | 2.906 | -0.061 |  | 37018 | 29.448 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37019 | 29.479 | 2.906 | -0.061 |  | 37020 | 29.448 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37021 | 29.418 | 4.350 | -0.061 |  | 37022 | 29.448 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37023 | 29.479 | 4.350 | -0.061 |  | 37024 | 29.448 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37025 | 29.448 | 3.234 | -0.001 |  | 37026 | 29.448 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37027 | 29.448 | 4.023 | -0.001 |  | 37028 | 29.629 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37029 | 29.629 | 2.906 | -0.030 |  | 37030 | 29.629 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37031 | 29.629 | 4.350 | -0.092 |  | 37032 | 29.629 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37033 | 29.629 | 4.350 | -0.030 |  | 37034 | 29.629 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37035 | 29.629 | 2.839 | -0.001 |  | 37036 | 29.629 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37037 | 29.629 | 3.065 | -0.001 |  | 37038 | 29.629 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37039 | 29.629 | 3.197 | -0.001 |  | 37040 | 29.629 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37041 | 29.629 | 3.290 | -0.001 |  | 37042 | 29.629 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37043 | 29.629 | 3.516 | -0.001 |  | 37044 | 29.629 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37045 | 29.629 | 3.628 | -0.001 |  | 37046 | 29.629 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37047 | 29.629 | 3.741 | -0.001 |  | 37048 | 29.629 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37049 | 29.629 | 3.966 | -0.001 |  | 37050 | 29.629 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37051 | 29.629 | 4.060 | -0.001 |  | 37052 | 29.629 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37053 | 29.629 | 4.192 | -0.001 |  | 37054 | 29.629 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37055 | 29.629 | 4.417 | -0.001 |  | 37056 | 29.629 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37057 | 29.629 | 4.192 | 0.059 |  | 37058 | 29.629 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37059 | 29.629 | 3.966 | 0.098 |  | 37060 | 29.629 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37061 | 29.629 | 3.741 | 0.117 |  | 37062 | 29.629 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37063 | 29.629 | 3.516 | 0.117 |  | 37064 | 29.629 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37065 | 29.629 | 3.290 | 0.098 |  | 37066 | 29.629 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37067 | 29.629 | 3.065 | 0.059 |  | 37068 | 29.629 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37069 | 29.539 | 2.906 | -0.061 |  | 37070 | 29.569 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37071 | 29.599 | 2.906 | -0.061 |  | 37072 | 29.569 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37073 | 29.539 | 4.350 | -0.061 |  | 37074 | 29.569 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37075 | 29.599 | 4.350 | -0.061 |  | 37076 | 29.569 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37077 | 29.569 | 3.234 | -0.001 |  | 37078 | 29.569 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37079 | 29.569 | 4.023 | -0.001 |  | 37080 | 29.749 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37081 | 29.749 | 2.906 | -0.030 |  | 37082 | 29.749 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37083 | 29.749 | 4.350 | -0.092 |  | 37084 | 29.749 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37085 | 29.749 | 4.350 | -0.030 |  | 37086 | 29.749 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37087 | 29.749 | 2.839 | -0.001 |  | 37088 | 29.749 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37089 | 29.749 | 3.065 | -0.001 |  | 37090 | 29.749 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37091 | 29.749 | 3.197 | -0.001 |  | 37092 | 29.749 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37093 | 29.749 | 3.290 | -0.001 |  | 37094 | 29.749 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37095 | 29.749 | 3.516 | -0.001 |  | 37096 | 29.749 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37097 | 29.749 | 3.628 | -0.001 |  | 37098 | 29.749 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37099 | 29.749 | 3.741 | -0.001 |  | 37100 | 29.749 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37101 | 29.749 | 3.966 | -0.001 |  | 37102 | 29.749 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37103 | 29.749 | 4.060 | -0.001 |  | 37104 | 29.749 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37105 | 29.749 | 4.192 | -0.001 |  | 37106 | 29.749 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37107 | 29.749 | 4.417 | -0.001 |  | 37108 | 29.749 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37109 | 29.749 | 4.192 | 0.059 |  | 37110 | 29.749 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37111 | 29.749 | 3.966 | 0.098 |  | 37112 | 29.749 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37113 | 29.749 | 3.741 | 0.117 |  | 37114 | 29.749 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37115 | 29.749 | 3.516 | 0.117 |  | 37116 | 29.749 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37117 | 29.749 | 3.290 | 0.098 |  | 37118 | 29.749 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37119 | 29.749 | 3.065 | 0.059 |  | 37120 | 29.749 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37121 | 29.659 | 2.906 | -0.061 |  | 37122 | 29.689 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37123 | 29.719 | 2.906 | -0.061 |  | 37124 | 29.689 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37125 | 29.659 | 4.350 | -0.061 |  | 37126 | 29.689 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37127 | 29.719 | 4.350 | -0.061 |  | 37128 | 29.689 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37129 | 29.689 | 3.234 | -0.001 |  | 37130 | 29.689 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37131 | 29.689 | 4.023 | -0.001 |  | 37132 | 29.870 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37133 | 29.870 | 2.906 | -0.030 |  | 37134 | 29.870 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37135 | 29.870 | 4.350 | -0.092 |  | 37136 | 29.870 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37137 | 29.870 | 4.350 | -0.030 |  | 37138 | 29.870 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37139 | 29.870 | 2.839 | -0.001 |  | 37140 | 29.870 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37141 | 29.870 | 3.065 | -0.001 |  | 37142 | 29.870 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37143 | 29.870 | 3.197 | -0.001 |  | 37144 | 29.870 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37145 | 29.870 | 3.290 | -0.001 |  | 37146 | 29.870 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37147 | 29.870 | 3.516 | -0.001 |  | 37148 | 29.870 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37149 | 29.870 | 3.628 | -0.001 |  | 37150 | 29.870 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37151 | 29.870 | 3.741 | -0.001 |  | 37152 | 29.870 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37153 | 29.870 | 3.966 | -0.001 |  | 37154 | 29.870 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37155 | 29.870 | 4.060 | -0.001 |  | 37156 | 29.870 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37157 | 29.870 | 4.192 | -0.001 |  | 37158 | 29.870 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37159 | 29.870 | 4.417 | -0.001 |  | 37160 | 29.870 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37161 | 29.870 | 4.192 | 0.059 |  | 37162 | 29.870 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37163 | 29.870 | 3.966 | 0.098 |  | 37164 | 29.870 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37165 | 29.870 | 3.741 | 0.117 |  | 37166 | 29.870 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37167 | 29.870 | 3.516 | 0.117 |  | 37168 | 29.870 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37169 | 29.870 | 3.290 | 0.098 |  | 37170 | 29.870 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37171 | 29.870 | 3.065 | 0.059 |  | 37172 | 29.870 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37173 | 29.780 | 2.906 | -0.061 |  | 37174 | 29.810 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37175 | 29.840 | 2.906 | -0.061 |  | 37176 | 29.810 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37177 | 29.780 | 4.350 | -0.061 |  | 37178 | 29.810 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37179 | 29.840 | 4.350 | -0.061 |  | 37180 | 29.810 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37181 | 29.810 | 3.234 | -0.001 |  | 37182 | 29.810 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37183 | 29.810 | 4.023 | -0.001 |  | 37184 | 29.990 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37185 | 29.990 | 2.906 | -0.030 |  | 37186 | 29.990 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37187 | 29.990 | 4.350 | -0.092 |  | 37188 | 29.990 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37189 | 29.990 | 4.350 | -0.030 |  | 37190 | 29.990 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37191 | 29.990 | 2.839 | -0.001 |  | 37192 | 29.990 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37193 | 29.990 | 3.065 | -0.001 |  | 37194 | 29.990 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37195 | 29.990 | 3.197 | -0.001 |  | 37196 | 29.990 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37197 | 29.990 | 3.290 | -0.001 |  | 37198 | 29.990 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37199 | 29.990 | 3.516 | -0.001 |  | 37200 | 29.990 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37201 | 29.990 | 3.628 | -0.001 |  | 37202 | 29.990 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37203 | 29.990 | 3.741 | -0.001 |  | 37204 | 29.990 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37205 | 29.990 | 3.966 | -0.001 |  | 37206 | 29.990 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37207 | 29.990 | 4.060 | -0.001 |  | 37208 | 29.990 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37209 | 29.990 | 4.192 | -0.001 |  | 37210 | 29.990 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37211 | 29.990 | 4.417 | -0.001 |  | 37212 | 29.990 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37213 | 29.990 | 4.192 | 0.059 |  | 37214 | 29.990 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37215 | 29.990 | 3.966 | 0.098 |  | 37216 | 29.990 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37217 | 29.990 | 3.741 | 0.117 |  | 37218 | 29.990 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37219 | 29.990 | 3.516 | 0.117 |  | 37220 | 29.990 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37221 | 29.990 | 3.290 | 0.098 |  | 37222 | 29.990 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37223 | 29.990 | 3.065 | 0.059 |  | 37224 | 29.990 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37225 | 29.900 | 2.906 | -0.061 |  | 37226 | 29.930 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37227 | 29.960 | 2.906 | -0.061 |  | 37228 | 29.930 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37229 | 29.900 | 4.350 | -0.061 |  | 37230 | 29.930 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37231 | 29.960 | 4.350 | -0.061 |  | 37232 | 29.930 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37233 | 29.930 | 3.234 | -0.001 |  | 37234 | 29.930 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37235 | 29.930 | 4.023 | -0.001 |  | 37236 | 30.111 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37237 | 30.111 | 2.906 | -0.030 |  | 37238 | 30.111 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37239 | 30.111 | 4.350 | -0.092 |  | 37240 | 30.111 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37241 | 30.111 | 4.350 | -0.030 |  | 37242 | 30.111 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37243 | 30.111 | 2.839 | -0.001 |  | 37244 | 30.111 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37245 | 30.111 | 3.065 | -0.001 |  | 37246 | 30.111 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37247 | 30.111 | 3.197 | -0.001 |  | 37248 | 30.111 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37249 | 30.111 | 3.290 | -0.001 |  | 37250 | 30.111 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37251 | 30.111 | 3.516 | -0.001 |  | 37252 | 30.111 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37253 | 30.111 | 3.628 | -0.001 |  | 37254 | 30.111 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37255 | 30.111 | 3.741 | -0.001 |  | 37256 | 30.111 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37257 | 30.111 | 3.966 | -0.001 |  | 37258 | 30.111 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37259 | 30.111 | 4.060 | -0.001 |  | 37260 | 30.111 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37261 | 30.111 | 4.192 | -0.001 |  | 37262 | 30.111 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37263 | 30.111 | 4.417 | -0.001 |  | 37264 | 30.111 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37265 | 30.111 | 4.192 | 0.059 |  | 37266 | 30.111 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37267 | 30.111 | 3.966 | 0.098 |  | 37268 | 30.111 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37269 | 30.111 | 3.741 | 0.117 |  | 37270 | 30.111 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37271 | 30.111 | 3.516 | 0.117 |  | 37272 | 30.111 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37273 | 30.111 | 3.290 | 0.098 |  | 37274 | 30.111 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37275 | 30.111 | 3.065 | 0.059 |  | 37276 | 30.111 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37277 | 30.020 | 2.906 | -0.061 |  | 37278 | 30.050 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37279 | 30.081 | 2.906 | -0.061 |  | 37280 | 30.050 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37281 | 30.020 | 4.350 | -0.061 |  | 37282 | 30.050 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37283 | 30.081 | 4.350 | -0.061 |  | 37284 | 30.050 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37285 | 30.050 | 3.234 | -0.001 |  | 37286 | 30.050 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37287 | 30.050 | 4.023 | -0.001 |  | 37288 | 30.231 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37289 | 30.231 | 2.906 | -0.030 |  | 37290 | 30.231 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37291 | 30.231 | 4.350 | -0.092 |  | 37292 | 30.231 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37293 | 30.231 | 4.350 | -0.030 |  | 37294 | 30.231 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37295 | 30.231 | 2.839 | -0.001 |  | 37296 | 30.231 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37297 | 30.231 | 3.065 | -0.001 |  | 37298 | 30.231 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37299 | 30.231 | 3.197 | -0.001 |  | 37300 | 30.231 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37301 | 30.231 | 3.290 | -0.001 |  | 37302 | 30.231 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37303 | 30.231 | 3.516 | -0.001 |  | 37304 | 30.231 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37305 | 30.231 | 3.628 | -0.001 |  | 37306 | 30.231 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37307 | 30.231 | 3.741 | -0.001 |  | 37308 | 30.231 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37309 | 30.231 | 3.966 | -0.001 |  | 37310 | 30.231 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37311 | 30.231 | 4.060 | -0.001 |  | 37312 | 30.231 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37313 | 30.231 | 4.192 | -0.001 |  | 37314 | 30.231 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37315 | 30.231 | 4.417 | -0.001 |  | 37316 | 30.231 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37317 | 30.231 | 4.192 | 0.059 |  | 37318 | 30.231 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37319 | 30.231 | 3.966 | 0.098 |  | 37320 | 30.231 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37321 | 30.231 | 3.741 | 0.117 |  | 37322 | 30.231 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37323 | 30.231 | 3.516 | 0.117 |  | 37324 | 30.231 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37325 | 30.231 | 3.290 | 0.098 |  | 37326 | 30.231 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37327 | 30.231 | 3.065 | 0.059 |  | 37328 | 30.231 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37329 | 30.141 | 2.906 | -0.061 |  | 37330 | 30.171 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37331 | 30.201 | 2.906 | -0.061 |  | 37332 | 30.171 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37333 | 30.141 | 4.350 | -0.061 |  | 37334 | 30.171 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37335 | 30.201 | 4.350 | -0.061 |  | 37336 | 30.171 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37337 | 30.171 | 3.234 | -0.001 |  | 37338 | 30.171 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37339 | 30.171 | 4.023 | -0.001 |  | 37340 | 30.351 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37341 | 30.351 | 2.906 | -0.030 |  | 37342 | 30.351 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37343 | 30.351 | 4.350 | -0.092 |  | 37344 | 30.351 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37345 | 30.351 | 4.350 | -0.030 |  | 37346 | 30.351 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37347 | 30.351 | 2.839 | -0.001 |  | 37348 | 30.351 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37349 | 30.351 | 3.065 | -0.001 |  | 37350 | 30.351 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37351 | 30.351 | 3.197 | -0.001 |  | 37352 | 30.351 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37353 | 30.351 | 3.290 | -0.001 |  | 37354 | 30.351 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37355 | 30.351 | 3.516 | -0.001 |  | 37356 | 30.351 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37357 | 30.351 | 3.628 | -0.001 |  | 37358 | 30.351 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37359 | 30.351 | 3.741 | -0.001 |  | 37360 | 30.351 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37361 | 30.351 | 3.966 | -0.001 |  | 37362 | 30.351 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37363 | 30.351 | 4.060 | -0.001 |  | 37364 | 30.351 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37365 | 30.351 | 4.192 | -0.001 |  | 37366 | 30.351 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37367 | 30.351 | 4.417 | -0.001 |  | 37368 | 30.351 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37369 | 30.351 | 4.192 | 0.059 |  | 37370 | 30.351 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37371 | 30.351 | 3.966 | 0.098 |  | 37372 | 30.351 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37373 | 30.351 | 3.741 | 0.117 |  | 37374 | 30.351 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37375 | 30.351 | 3.516 | 0.117 |  | 37376 | 30.351 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37377 | 30.351 | 3.290 | 0.098 |  | 37378 | 30.351 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37379 | 30.351 | 3.065 | 0.059 |  | 37380 | 30.351 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37381 | 30.261 | 2.906 | -0.061 |  | 37382 | 30.291 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37383 | 30.321 | 2.906 | -0.061 |  | 37384 | 30.291 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37385 | 30.261 | 4.350 | -0.061 |  | 37386 | 30.291 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37387 | 30.321 | 4.350 | -0.061 |  | 37388 | 30.291 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37389 | 30.291 | 3.234 | -0.001 |  | 37390 | 30.291 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37391 | 30.291 | 4.023 | -0.001 |  | 37392 | 30.472 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37393 | 30.472 | 2.906 | -0.030 |  | 37394 | 30.472 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37395 | 30.472 | 4.350 | -0.092 |  | 37396 | 30.472 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37397 | 30.472 | 4.350 | -0.030 |  | 37398 | 30.472 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37399 | 30.472 | 2.839 | -0.001 |  | 37400 | 30.472 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37401 | 30.472 | 3.065 | -0.001 |  | 37402 | 30.472 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37403 | 30.472 | 3.197 | -0.001 |  | 37404 | 30.472 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37405 | 30.472 | 3.290 | -0.001 |  | 37406 | 30.472 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37407 | 30.472 | 3.516 | -0.001 |  | 37408 | 30.472 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37409 | 30.472 | 3.628 | -0.001 |  | 37410 | 30.472 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37411 | 30.472 | 3.741 | -0.001 |  | 37412 | 30.472 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37413 | 30.472 | 3.966 | -0.001 |  | 37414 | 30.472 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37415 | 30.472 | 4.060 | -0.001 |  | 37416 | 30.472 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37417 | 30.472 | 4.192 | -0.001 |  | 37418 | 30.472 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37419 | 30.472 | 4.417 | -0.001 |  | 37420 | 30.472 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37421 | 30.472 | 4.192 | 0.059 |  | 37422 | 30.472 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37423 | 30.472 | 3.966 | 0.098 |  | 37424 | 30.472 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37425 | 30.472 | 3.741 | 0.117 |  | 37426 | 30.472 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37427 | 30.472 | 3.516 | 0.117 |  | 37428 | 30.472 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37429 | 30.472 | 3.290 | 0.098 |  | 37430 | 30.472 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37431 | 30.472 | 3.065 | 0.059 |  | 37432 | 30.472 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37433 | 30.381 | 2.906 | -0.061 |  | 37434 | 30.412 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37435 | 30.442 | 2.906 | -0.061 |  | 37436 | 30.412 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37437 | 30.381 | 4.350 | -0.061 |  | 37438 | 30.412 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37439 | 30.442 | 4.350 | -0.061 |  | 37440 | 30.412 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37441 | 30.412 | 3.234 | -0.001 |  | 37442 | 30.412 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37443 | 30.412 | 4.023 | -0.001 |  | 37444 | 30.592 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37445 | 30.592 | 2.906 | -0.030 |  | 37446 | 30.592 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37447 | 30.592 | 4.350 | -0.092 |  | 37448 | 30.592 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37449 | 30.592 | 4.350 | -0.030 |  | 37450 | 30.592 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37451 | 30.592 | 2.839 | -0.001 |  | 37452 | 30.592 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37453 | 30.592 | 3.065 | -0.001 |  | 37454 | 30.592 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37455 | 30.592 | 3.197 | -0.001 |  | 37456 | 30.592 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37457 | 30.592 | 3.290 | -0.001 |  | 37458 | 30.592 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37459 | 30.592 | 3.516 | -0.001 |  | 37460 | 30.592 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37461 | 30.592 | 3.628 | -0.001 |  | 37462 | 30.592 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37463 | 30.592 | 3.741 | -0.001 |  | 37464 | 30.592 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37465 | 30.592 | 3.966 | -0.001 |  | 37466 | 30.592 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37467 | 30.592 | 4.060 | -0.001 |  | 37468 | 30.592 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37469 | 30.592 | 4.192 | -0.001 |  | 37470 | 30.592 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37471 | 30.592 | 4.417 | -0.001 |  | 37472 | 30.592 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37473 | 30.592 | 4.192 | 0.059 |  | 37474 | 30.592 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37475 | 30.592 | 3.966 | 0.098 |  | 37476 | 30.592 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37477 | 30.592 | 3.741 | 0.117 |  | 37478 | 30.592 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37479 | 30.592 | 3.516 | 0.117 |  | 37480 | 30.592 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37481 | 30.592 | 3.290 | 0.098 |  | 37482 | 30.592 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37483 | 30.592 | 3.065 | 0.059 |  | 37484 | 30.592 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37485 | 30.502 | 2.906 | -0.061 |  | 37486 | 30.532 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37487 | 30.562 | 2.906 | -0.061 |  | 37488 | 30.532 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37489 | 30.502 | 4.350 | -0.061 |  | 37490 | 30.532 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37491 | 30.562 | 4.350 | -0.061 |  | 37492 | 30.532 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37493 | 30.532 | 3.234 | -0.001 |  | 37494 | 30.532 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37495 | 30.532 | 4.023 | -0.001 |  | 37496 | 30.713 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37497 | 30.713 | 2.906 | -0.030 |  | 37498 | 30.713 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37499 | 30.713 | 4.350 | -0.092 |  | 37500 | 30.713 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37501 | 30.713 | 4.350 | -0.030 |  | 37502 | 30.713 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37503 | 30.713 | 2.839 | -0.001 |  | 37504 | 30.713 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37505 | 30.713 | 3.065 | -0.001 |  | 37506 | 30.713 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37507 | 30.713 | 3.197 | -0.001 |  | 37508 | 30.713 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37509 | 30.713 | 3.290 | -0.001 |  | 37510 | 30.713 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37511 | 30.713 | 3.516 | -0.001 |  | 37512 | 30.713 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37513 | 30.713 | 3.628 | -0.001 |  | 37514 | 30.713 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37515 | 30.713 | 3.741 | -0.001 |  | 37516 | 30.713 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37517 | 30.713 | 3.966 | -0.001 |  | 37518 | 30.713 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37519 | 30.713 | 4.060 | -0.001 |  | 37520 | 30.713 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37521 | 30.713 | 4.192 | -0.001 |  | 37522 | 30.713 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37523 | 30.713 | 4.417 | -0.001 |  | 37524 | 30.713 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37525 | 30.713 | 4.192 | 0.059 |  | 37526 | 30.713 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37527 | 30.713 | 3.966 | 0.098 |  | 37528 | 30.713 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37529 | 30.713 | 3.741 | 0.117 |  | 37530 | 30.713 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37531 | 30.713 | 3.516 | 0.117 |  | 37532 | 30.713 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37533 | 30.713 | 3.290 | 0.098 |  | 37534 | 30.713 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37535 | 30.713 | 3.065 | 0.059 |  | 37536 | 30.713 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37537 | 30.622 | 2.906 | -0.061 |  | 37538 | 30.652 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37539 | 30.682 | 2.906 | -0.061 |  | 37540 | 30.652 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37541 | 30.622 | 4.350 | -0.061 |  | 37542 | 30.652 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37543 | 30.682 | 4.350 | -0.061 |  | 37544 | 30.652 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37545 | 30.652 | 3.234 | -0.001 |  | 37546 | 30.652 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37547 | 30.652 | 4.023 | -0.001 |  | 37548 | 30.833 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37549 | 30.833 | 2.906 | -0.030 |  | 37550 | 30.833 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37551 | 30.833 | 4.350 | -0.092 |  | 37552 | 30.833 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37553 | 30.833 | 4.350 | -0.030 |  | 37554 | 30.833 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37555 | 30.833 | 2.839 | -0.001 |  | 37556 | 30.833 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37557 | 30.833 | 3.065 | -0.001 |  | 37558 | 30.833 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37559 | 30.833 | 3.197 | -0.001 |  | 37560 | 30.833 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37561 | 30.833 | 3.290 | -0.001 |  | 37562 | 30.833 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37563 | 30.833 | 3.516 | -0.001 |  | 37564 | 30.833 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37565 | 30.833 | 3.628 | -0.001 |  | 37566 | 30.833 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37567 | 30.833 | 3.741 | -0.001 |  | 37568 | 30.833 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37569 | 30.833 | 3.966 | -0.001 |  | 37570 | 30.833 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37571 | 30.833 | 4.060 | -0.001 |  | 37572 | 30.833 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37573 | 30.833 | 4.192 | -0.001 |  | 37574 | 30.833 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37575 | 30.833 | 4.417 | -0.001 |  | 37576 | 30.833 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37577 | 30.833 | 4.192 | 0.059 |  | 37578 | 30.833 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37579 | 30.833 | 3.966 | 0.098 |  | 37580 | 30.833 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37581 | 30.833 | 3.741 | 0.117 |  | 37582 | 30.833 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37583 | 30.833 | 3.516 | 0.117 |  | 37584 | 30.833 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37585 | 30.833 | 3.290 | 0.098 |  | 37586 | 30.833 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37587 | 30.833 | 3.065 | 0.059 |  | 37588 | 30.833 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37589 | 30.743 | 2.906 | -0.061 |  | 37590 | 30.773 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37591 | 30.803 | 2.906 | -0.061 |  | 37592 | 30.773 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37593 | 30.743 | 4.350 | -0.061 |  | 37594 | 30.773 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37595 | 30.803 | 4.350 | -0.061 |  | 37596 | 30.773 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37597 | 30.773 | 3.234 | -0.001 |  | 37598 | 30.773 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37599 | 30.773 | 4.023 | -0.001 |  | 37600 | 30.953 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37601 | 30.953 | 2.906 | -0.030 |  | 37602 | 30.953 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37603 | 30.953 | 4.350 | -0.092 |  | 37604 | 30.953 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37605 | 30.953 | 4.350 | -0.030 |  | 37606 | 30.953 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37607 | 30.953 | 2.839 | -0.001 |  | 37608 | 30.953 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37609 | 30.953 | 3.065 | -0.001 |  | 37610 | 30.953 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37611 | 30.953 | 3.197 | -0.001 |  | 37612 | 30.953 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37613 | 30.953 | 3.290 | -0.001 |  | 37614 | 30.953 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37615 | 30.953 | 3.516 | -0.001 |  | 37616 | 30.953 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37617 | 30.953 | 3.628 | -0.001 |  | 37618 | 30.953 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37619 | 30.953 | 3.741 | -0.001 |  | 37620 | 30.953 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37621 | 30.953 | 3.966 | -0.001 |  | 37622 | 30.953 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37623 | 30.953 | 4.060 | -0.001 |  | 37624 | 30.953 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37625 | 30.953 | 4.192 | -0.001 |  | 37626 | 30.953 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37627 | 30.953 | 4.417 | -0.001 |  | 37628 | 30.953 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37629 | 30.953 | 4.192 | 0.059 |  | 37630 | 30.953 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37631 | 30.953 | 3.966 | 0.098 |  | 37632 | 30.953 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37633 | 30.953 | 3.741 | 0.117 |  | 37634 | 30.953 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37635 | 30.953 | 3.516 | 0.117 |  | 37636 | 30.953 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37637 | 30.953 | 3.290 | 0.098 |  | 37638 | 30.953 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37639 | 30.953 | 3.065 | 0.059 |  | 37640 | 30.953 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37641 | 30.863 | 2.906 | -0.061 |  | 37642 | 30.893 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37643 | 30.923 | 2.906 | -0.061 |  | 37644 | 30.893 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37645 | 30.863 | 4.350 | -0.061 |  | 37646 | 30.893 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37647 | 30.923 | 4.350 | -0.061 |  | 37648 | 30.893 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37649 | 30.893 | 3.234 | -0.001 |  | 37650 | 30.893 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37651 | 30.893 | 4.023 | -0.001 |  | 37652 | 31.074 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37653 | 31.074 | 2.906 | -0.030 |  | 37654 | 31.074 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37655 | 31.074 | 4.350 | -0.092 |  | 37656 | 31.074 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37657 | 31.074 | 4.350 | -0.030 |  | 37658 | 31.074 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37659 | 31.074 | 2.839 | -0.001 |  | 37660 | 31.074 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37661 | 31.074 | 3.065 | -0.001 |  | 37662 | 31.074 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37663 | 31.074 | 3.197 | -0.001 |  | 37664 | 31.074 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37665 | 31.074 | 3.290 | -0.001 |  | 37666 | 31.074 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37667 | 31.074 | 3.516 | -0.001 |  | 37668 | 31.074 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37669 | 31.074 | 3.628 | -0.001 |  | 37670 | 31.074 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37671 | 31.074 | 3.741 | -0.001 |  | 37672 | 31.074 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37673 | 31.074 | 3.966 | -0.001 |  | 37674 | 31.074 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37675 | 31.074 | 4.060 | -0.001 |  | 37676 | 31.074 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37677 | 31.074 | 4.192 | -0.001 |  | 37678 | 31.074 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37679 | 31.074 | 4.417 | -0.001 |  | 37680 | 31.074 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37681 | 31.074 | 4.192 | 0.059 |  | 37682 | 31.074 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37683 | 31.074 | 3.966 | 0.098 |  | 37684 | 31.074 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37685 | 31.074 | 3.741 | 0.117 |  | 37686 | 31.074 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37687 | 31.074 | 3.516 | 0.117 |  | 37688 | 31.074 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37689 | 31.074 | 3.290 | 0.098 |  | 37690 | 31.074 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37691 | 31.074 | 3.065 | 0.059 |  | 37692 | 31.074 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37693 | 30.983 | 2.906 | -0.061 |  | 37694 | 31.014 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37695 | 31.044 | 2.906 | -0.061 |  | 37696 | 31.014 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37697 | 30.983 | 4.350 | -0.061 |  | 37698 | 31.014 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37699 | 31.044 | 4.350 | -0.061 |  | 37700 | 31.014 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37701 | 31.014 | 3.234 | -0.001 |  | 37702 | 31.014 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37703 | 31.014 | 4.023 | -0.001 |  | 37704 | 31.194 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37705 | 31.194 | 2.906 | -0.030 |  | 37706 | 31.194 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37707 | 31.194 | 4.350 | -0.092 |  | 37708 | 31.194 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37709 | 31.194 | 4.350 | -0.030 |  | 37710 | 31.194 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37711 | 31.194 | 2.839 | -0.001 |  | 37712 | 31.194 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37713 | 31.194 | 3.065 | -0.001 |  | 37714 | 31.194 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37715 | 31.194 | 3.197 | -0.001 |  | 37716 | 31.194 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37717 | 31.194 | 3.290 | -0.001 |  | 37718 | 31.194 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37719 | 31.194 | 3.516 | -0.001 |  | 37720 | 31.194 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37721 | 31.194 | 3.628 | -0.001 |  | 37722 | 31.194 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37723 | 31.194 | 3.741 | -0.001 |  | 37724 | 31.194 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37725 | 31.194 | 3.966 | -0.001 |  | 37726 | 31.194 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37727 | 31.194 | 4.060 | -0.001 |  | 37728 | 31.194 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37729 | 31.194 | 4.192 | -0.001 |  | 37730 | 31.194 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37731 | 31.194 | 4.417 | -0.001 |  | 37732 | 31.194 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37733 | 31.194 | 4.192 | 0.059 |  | 37734 | 31.194 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37735 | 31.194 | 3.966 | 0.098 |  | 37736 | 31.194 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37737 | 31.194 | 3.741 | 0.117 |  | 37738 | 31.194 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37739 | 31.194 | 3.516 | 0.117 |  | 37740 | 31.194 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37741 | 31.194 | 3.290 | 0.098 |  | 37742 | 31.194 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37743 | 31.194 | 3.065 | 0.059 |  | 37744 | 31.194 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37745 | 31.104 | 2.906 | -0.061 |  | 37746 | 31.134 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37747 | 31.164 | 2.906 | -0.061 |  | 37748 | 31.134 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37749 | 31.104 | 4.350 | -0.061 |  | 37750 | 31.134 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37751 | 31.164 | 4.350 | -0.061 |  | 37752 | 31.134 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37753 | 31.134 | 3.234 | -0.001 |  | 37754 | 31.134 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37755 | 31.134 | 4.023 | -0.001 |  | 37756 | 31.315 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37757 | 31.315 | 2.906 | -0.030 |  | 37758 | 31.315 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37759 | 31.315 | 4.350 | -0.092 |  | 37760 | 31.315 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37761 | 31.315 | 4.350 | -0.030 |  | 37762 | 31.315 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37763 | 31.315 | 2.839 | -0.001 |  | 37764 | 31.315 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37765 | 31.315 | 3.065 | -0.001 |  | 37766 | 31.315 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37767 | 31.315 | 3.197 | -0.001 |  | 37768 | 31.315 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37769 | 31.315 | 3.290 | -0.001 |  | 37770 | 31.315 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37771 | 31.315 | 3.516 | -0.001 |  | 37772 | 31.315 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37773 | 31.315 | 3.628 | -0.001 |  | 37774 | 31.315 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37775 | 31.315 | 3.741 | -0.001 |  | 37776 | 31.315 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37777 | 31.315 | 3.966 | -0.001 |  | 37778 | 31.315 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37779 | 31.315 | 4.060 | -0.001 |  | 37780 | 31.315 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37781 | 31.315 | 4.192 | -0.001 |  | 37782 | 31.315 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37783 | 31.315 | 4.417 | -0.001 |  | 37784 | 31.315 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37785 | 31.315 | 4.192 | 0.059 |  | 37786 | 31.315 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37787 | 31.315 | 3.966 | 0.098 |  | 37788 | 31.315 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37789 | 31.315 | 3.741 | 0.117 |  | 37790 | 31.315 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37791 | 31.315 | 3.516 | 0.117 |  | 37792 | 31.315 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37793 | 31.315 | 3.290 | 0.098 |  | 37794 | 31.315 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37795 | 31.315 | 3.065 | 0.059 |  | 37796 | 31.315 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37797 | 31.224 | 2.906 | -0.061 |  | 37798 | 31.254 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37799 | 31.284 | 2.906 | -0.061 |  | 37800 | 31.254 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37801 | 31.224 | 4.350 | -0.061 |  | 37802 | 31.254 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37803 | 31.284 | 4.350 | -0.061 |  | 37804 | 31.254 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37805 | 31.254 | 3.234 | -0.001 |  | 37806 | 31.254 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37807 | 31.254 | 4.023 | -0.001 |  | 37808 | 31.435 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37809 | 31.435 | 2.906 | -0.030 |  | 37810 | 31.435 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37811 | 31.435 | 4.350 | -0.092 |  | 37812 | 31.435 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37813 | 31.435 | 4.350 | -0.030 |  | 37814 | 31.435 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37815 | 31.435 | 2.839 | -0.001 |  | 37816 | 31.435 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37817 | 31.435 | 3.065 | -0.001 |  | 37818 | 31.435 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37819 | 31.435 | 3.197 | -0.001 |  | 37820 | 31.435 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37821 | 31.435 | 3.290 | -0.001 |  | 37822 | 31.435 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37823 | 31.435 | 3.516 | -0.001 |  | 37824 | 31.435 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37825 | 31.435 | 3.628 | -0.001 |  | 37826 | 31.435 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37827 | 31.435 | 3.741 | -0.001 |  | 37828 | 31.435 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37829 | 31.435 | 3.966 | -0.001 |  | 37830 | 31.435 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37831 | 31.435 | 4.060 | -0.001 |  | 37832 | 31.435 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37833 | 31.435 | 4.192 | -0.001 |  | 37834 | 31.435 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37835 | 31.435 | 4.417 | -0.001 |  | 37836 | 31.435 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37837 | 31.435 | 4.192 | 0.059 |  | 37838 | 31.435 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37839 | 31.435 | 3.966 | 0.098 |  | 37840 | 31.435 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37841 | 31.435 | 3.741 | 0.117 |  | 37842 | 31.435 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37843 | 31.435 | 3.516 | 0.117 |  | 37844 | 31.435 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37845 | 31.435 | 3.290 | 0.098 |  | 37846 | 31.435 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37847 | 31.435 | 3.065 | 0.059 |  | 37848 | 31.435 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37849 | 31.345 | 2.906 | -0.061 |  | 37850 | 31.375 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37851 | 31.405 | 2.906 | -0.061 |  | 37852 | 31.375 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37853 | 31.345 | 4.350 | -0.061 |  | 37854 | 31.375 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37855 | 31.405 | 4.350 | -0.061 |  | 37856 | 31.375 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37857 | 31.375 | 3.234 | -0.001 |  | 37858 | 31.375 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37859 | 31.375 | 4.023 | -0.001 |  | 37860 | 31.555 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37861 | 31.555 | 2.906 | -0.030 |  | 37862 | 31.555 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37863 | 31.555 | 4.350 | -0.092 |  | 37864 | 31.555 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37865 | 31.555 | 4.350 | -0.030 |  | 37866 | 31.555 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37867 | 31.555 | 2.839 | -0.001 |  | 37868 | 31.555 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37869 | 31.555 | 3.065 | -0.001 |  | 37870 | 31.555 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37871 | 31.555 | 3.197 | -0.001 |  | 37872 | 31.555 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37873 | 31.555 | 3.290 | -0.001 |  | 37874 | 31.555 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37875 | 31.555 | 3.516 | -0.001 |  | 37876 | 31.555 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37877 | 31.555 | 3.628 | -0.001 |  | 37878 | 31.555 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37879 | 31.555 | 3.741 | -0.001 |  | 37880 | 31.555 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37881 | 31.555 | 3.966 | -0.001 |  | 37882 | 31.555 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37883 | 31.555 | 4.060 | -0.001 |  | 37884 | 31.555 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37885 | 31.555 | 4.192 | -0.001 |  | 37886 | 31.555 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37887 | 31.555 | 4.417 | -0.001 |  | 37888 | 31.555 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37889 | 31.555 | 4.192 | 0.059 |  | 37890 | 31.555 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37891 | 31.555 | 3.966 | 0.098 |  | 37892 | 31.555 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37893 | 31.555 | 3.741 | 0.117 |  | 37894 | 31.555 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37895 | 31.555 | 3.516 | 0.117 |  | 37896 | 31.555 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37897 | 31.555 | 3.290 | 0.098 |  | 37898 | 31.555 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37899 | 31.555 | 3.065 | 0.059 |  | 37900 | 31.555 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37901 | 31.465 | 2.906 | -0.061 |  | 37902 | 31.495 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37903 | 31.525 | 2.906 | -0.061 |  | 37904 | 31.495 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37905 | 31.465 | 4.350 | -0.061 |  | 37906 | 31.495 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37907 | 31.525 | 4.350 | -0.061 |  | 37908 | 31.495 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37909 | 31.495 | 3.234 | -0.001 |  | 37910 | 31.495 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37911 | 31.495 | 4.023 | -0.001 |  | 37912 | 31.676 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37913 | 31.676 | 2.906 | -0.030 |  | 37914 | 31.676 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37915 | 31.676 | 4.350 | -0.092 |  | 37916 | 31.676 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37917 | 31.676 | 4.350 | -0.030 |  | 37918 | 31.676 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37919 | 31.676 | 2.839 | -0.001 |  | 37920 | 31.676 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37921 | 31.676 | 3.065 | -0.001 |  | 37922 | 31.676 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37923 | 31.676 | 3.197 | -0.001 |  | 37924 | 31.676 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37925 | 31.676 | 3.290 | -0.001 |  | 37926 | 31.676 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37927 | 31.676 | 3.516 | -0.001 |  | 37928 | 31.676 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37929 | 31.676 | 3.628 | -0.001 |  | 37930 | 31.676 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37931 | 31.676 | 3.741 | -0.001 |  | 37932 | 31.676 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37933 | 31.676 | 3.966 | -0.001 |  | 37934 | 31.676 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37935 | 31.676 | 4.060 | -0.001 |  | 37936 | 31.676 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37937 | 31.676 | 4.192 | -0.001 |  | 37938 | 31.676 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37939 | 31.676 | 4.417 | -0.001 |  | 37940 | 31.676 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37941 | 31.676 | 4.192 | 0.059 |  | 37942 | 31.676 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37943 | 31.676 | 3.966 | 0.098 |  | 37944 | 31.676 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37945 | 31.676 | 3.741 | 0.117 |  | 37946 | 31.676 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37947 | 31.676 | 3.516 | 0.117 |  | 37948 | 31.676 | 3.403 | 0.110 |  |
| 37949 | 31.676 | 3.290 | 0.098 |  | 37950 | 31.676 | 3.177 | 0.081 |  |
| 37951 | 31.676 | 3.065 | 0.059 |  | 37952 | 31.676 | 2.952 | 0.032 |  |
| 37953 | 31.585 | 2.906 | -0.061 |  | 37954 | 31.615 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37955 | 31.646 | 2.906 | -0.061 |  | 37956 | 31.615 | 2.906 | -0.030 |  |
| 37957 | 31.585 | 4.350 | -0.061 |  | 37958 | 31.615 | 4.350 | -0.092 |  |
| 37959 | 31.646 | 4.350 | -0.061 |  | 37960 | 31.615 | 4.350 | -0.030 |  |
| 37961 | 31.615 | 3.234 | -0.001 |  | 37962 | 31.615 | 3.628 | -0.001 |  |
| 37963 | 31.615 | 4.023 | -0.001 |  | 37964 | 31.796 | 2.906 | -0.092 |  |
| 37965 | 31.796 | 2.906 | -0.030 |  | 37966 | 31.796 | 2.906 | -0.001 |  |
| 37967 | 31.796 | 4.350 | -0.092 |  | 37968 | 31.796 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 37969 | 31.796 | 4.350 | -0.030 |  | 37970 | 31.796 | 4.350 | -0.001 |  |
| 37971 | 31.796 | 2.839 | -0.001 |  | 37972 | 31.796 | 2.952 | -0.001 |  |
| 37973 | 31.796 | 3.065 | -0.001 |  | 37974 | 31.796 | 3.177 | -0.001 |  |
| 37975 | 31.796 | 3.197 | -0.001 |  | 37976 | 31.796 | 3.271 | -0.001 |  |
| 37977 | 31.796 | 3.290 | -0.001 |  | 37978 | 31.796 | 3.403 | -0.001 |  |
| 37979 | 31.796 | 3.516 | -0.001 |  | 37980 | 31.796 | 3.591 | -0.001 |  |
| 37981 | 31.796 | 3.628 | -0.001 |  | 37982 | 31.796 | 3.665 | -0.001 |  |
| 37983 | 31.796 | 3.741 | -0.001 |  | 37984 | 31.796 | 3.854 | -0.001 |  |
| 37985 | 31.796 | 3.966 | -0.001 |  | 37986 | 31.796 | 3.986 | -0.001 |  |
| 37987 | 31.796 | 4.060 | -0.001 |  | 37988 | 31.796 | 4.079 | -0.001 |  |
| 37989 | 31.796 | 4.192 | -0.001 |  | 37990 | 31.796 | 4.305 | -0.001 |  |
| 37991 | 31.796 | 4.417 | -0.001 |  | 37992 | 31.796 | 4.305 | 0.032 |  |
| 37993 | 31.796 | 4.192 | 0.059 |  | 37994 | 31.796 | 4.079 | 0.081 |  |
| 37995 | 31.796 | 3.966 | 0.098 |  | 37996 | 31.796 | 3.854 | 0.110 |  |
| 37997 | 31.796 | 3.741 | 0.117 |  | 37998 | 31.796 | 3.628 | 0.119 |  |
| 37999 | 31.796 | 3.516 | 0.117 |  | 38000 | 31.796 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38001 | 31.796 | 3.290 | 0.098 |  | 38002 | 31.796 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38003 | 31.796 | 3.065 | 0.059 |  | 38004 | 31.796 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38005 | 31.706 | 2.906 | -0.061 |  | 38006 | 31.736 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38007 | 31.766 | 2.906 | -0.061 |  | 38008 | 31.736 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38009 | 31.706 | 4.350 | -0.061 |  | 38010 | 31.736 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38011 | 31.766 | 4.350 | -0.061 |  | 38012 | 31.736 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38013 | 31.736 | 3.234 | -0.001 |  | 38014 | 31.736 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38015 | 31.736 | 4.023 | -0.001 |  | 38016 | 31.916 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38017 | 31.916 | 2.906 | -0.030 |  | 38018 | 31.916 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38019 | 31.916 | 4.350 | -0.092 |  | 38020 | 31.916 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38021 | 31.916 | 4.350 | -0.030 |  | 38022 | 31.916 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38023 | 31.916 | 2.839 | -0.001 |  | 38024 | 31.916 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38025 | 31.916 | 3.065 | -0.001 |  | 38026 | 31.916 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38027 | 31.916 | 3.197 | -0.001 |  | 38028 | 31.916 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38029 | 31.916 | 3.290 | -0.001 |  | 38030 | 31.916 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38031 | 31.916 | 3.516 | -0.001 |  | 38032 | 31.916 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38033 | 31.916 | 3.628 | -0.001 |  | 38034 | 31.916 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38035 | 31.916 | 3.741 | -0.001 |  | 38036 | 31.916 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38037 | 31.916 | 3.966 | -0.001 |  | 38038 | 31.916 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38039 | 31.916 | 4.060 | -0.001 |  | 38040 | 31.916 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38041 | 31.916 | 4.192 | -0.001 |  | 38042 | 31.916 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38043 | 31.916 | 4.417 | -0.001 |  | 38044 | 31.916 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38045 | 31.916 | 4.192 | 0.059 |  | 38046 | 31.916 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38047 | 31.916 | 3.966 | 0.098 |  | 38048 | 31.916 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38049 | 31.916 | 3.741 | 0.117 |  | 38050 | 31.916 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38051 | 31.916 | 3.516 | 0.117 |  | 38052 | 31.916 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38053 | 31.916 | 3.290 | 0.098 |  | 38054 | 31.916 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38055 | 31.916 | 3.065 | 0.059 |  | 38056 | 31.916 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38057 | 31.826 | 2.906 | -0.061 |  | 38058 | 31.856 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38059 | 31.886 | 2.906 | -0.061 |  | 38060 | 31.856 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38061 | 31.826 | 4.350 | -0.061 |  | 38062 | 31.856 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38063 | 31.886 | 4.350 | -0.061 |  | 38064 | 31.856 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38065 | 31.856 | 3.234 | -0.001 |  | 38066 | 31.856 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38067 | 31.856 | 4.023 | -0.001 |  | 38068 | 32.037 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38069 | 32.037 | 2.906 | -0.030 |  | 38070 | 32.037 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38071 | 32.037 | 4.350 | -0.092 |  | 38072 | 32.037 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38073 | 32.037 | 4.350 | -0.030 |  | 38074 | 32.037 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38075 | 32.037 | 2.839 | -0.001 |  | 38076 | 32.037 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38077 | 32.037 | 3.065 | -0.001 |  | 38078 | 32.037 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38079 | 32.037 | 3.197 | -0.001 |  | 38080 | 32.037 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38081 | 32.037 | 3.290 | -0.001 |  | 38082 | 32.037 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38083 | 32.037 | 3.516 | -0.001 |  | 38084 | 32.037 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38085 | 32.037 | 3.628 | -0.001 |  | 38086 | 32.037 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38087 | 32.037 | 3.741 | -0.001 |  | 38088 | 32.037 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38089 | 32.037 | 3.966 | -0.001 |  | 38090 | 32.037 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38091 | 32.037 | 4.060 | -0.001 |  | 38092 | 32.037 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38093 | 32.037 | 4.192 | -0.001 |  | 38094 | 32.037 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38095 | 32.037 | 4.417 | -0.001 |  | 38096 | 32.037 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38097 | 32.037 | 4.192 | 0.059 |  | 38098 | 32.037 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38099 | 32.037 | 3.966 | 0.098 |  | 38100 | 32.037 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38101 | 32.037 | 3.741 | 0.117 |  | 38102 | 32.037 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38103 | 32.037 | 3.516 | 0.117 |  | 38104 | 32.037 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38105 | 32.037 | 3.290 | 0.098 |  | 38106 | 32.037 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38107 | 32.037 | 3.065 | 0.059 |  | 38108 | 32.037 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38109 | 31.947 | 2.906 | -0.061 |  | 38110 | 31.977 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38111 | 32.007 | 2.906 | -0.061 |  | 38112 | 31.977 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38113 | 31.947 | 4.350 | -0.061 |  | 38114 | 31.977 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38115 | 32.007 | 4.350 | -0.061 |  | 38116 | 31.977 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38117 | 31.977 | 3.234 | -0.001 |  | 38118 | 31.977 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38119 | 31.977 | 4.023 | -0.001 |  | 38120 | 32.157 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38121 | 32.157 | 2.906 | -0.030 |  | 38122 | 32.157 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38123 | 32.157 | 4.350 | -0.092 |  | 38124 | 32.157 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38125 | 32.157 | 4.350 | -0.030 |  | 38126 | 32.157 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38127 | 32.157 | 2.839 | -0.001 |  | 38128 | 32.157 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38129 | 32.157 | 3.065 | -0.001 |  | 38130 | 32.157 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38131 | 32.157 | 3.197 | -0.001 |  | 38132 | 32.157 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38133 | 32.157 | 3.290 | -0.001 |  | 38134 | 32.157 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38135 | 32.157 | 3.516 | -0.001 |  | 38136 | 32.157 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38137 | 32.157 | 3.628 | -0.001 |  | 38138 | 32.157 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38139 | 32.157 | 3.741 | -0.001 |  | 38140 | 32.157 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38141 | 32.157 | 3.966 | -0.001 |  | 38142 | 32.157 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38143 | 32.157 | 4.060 | -0.001 |  | 38144 | 32.157 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38145 | 32.157 | 4.192 | -0.001 |  | 38146 | 32.157 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38147 | 32.157 | 4.417 | -0.001 |  | 38148 | 32.157 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38149 | 32.157 | 4.192 | 0.059 |  | 38150 | 32.157 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38151 | 32.157 | 3.966 | 0.098 |  | 38152 | 32.157 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38153 | 32.157 | 3.741 | 0.117 |  | 38154 | 32.157 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38155 | 32.157 | 3.516 | 0.117 |  | 38156 | 32.157 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38157 | 32.157 | 3.290 | 0.098 |  | 38158 | 32.157 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38159 | 32.157 | 3.065 | 0.059 |  | 38160 | 32.157 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38161 | 32.067 | 2.906 | -0.061 |  | 38162 | 32.097 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38163 | 32.127 | 2.906 | -0.061 |  | 38164 | 32.097 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38165 | 32.067 | 4.350 | -0.061 |  | 38166 | 32.097 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38167 | 32.127 | 4.350 | -0.061 |  | 38168 | 32.097 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38169 | 32.097 | 3.234 | -0.001 |  | 38170 | 32.097 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38171 | 32.097 | 4.023 | -0.001 |  | 38172 | 32.278 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38173 | 32.278 | 2.906 | -0.030 |  | 38174 | 32.278 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38175 | 32.278 | 4.350 | -0.092 |  | 38176 | 32.278 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38177 | 32.278 | 4.350 | -0.030 |  | 38178 | 32.278 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38179 | 32.278 | 2.839 | -0.001 |  | 38180 | 32.278 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38181 | 32.278 | 3.065 | -0.001 |  | 38182 | 32.278 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38183 | 32.278 | 3.197 | -0.001 |  | 38184 | 32.278 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38185 | 32.278 | 3.290 | -0.001 |  | 38186 | 32.278 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38187 | 32.278 | 3.516 | -0.001 |  | 38188 | 32.278 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38189 | 32.278 | 3.628 | -0.001 |  | 38190 | 32.278 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38191 | 32.278 | 3.741 | -0.001 |  | 38192 | 32.278 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38193 | 32.278 | 3.966 | -0.001 |  | 38194 | 32.278 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38195 | 32.278 | 4.060 | -0.001 |  | 38196 | 32.278 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38197 | 32.278 | 4.192 | -0.001 |  | 38198 | 32.278 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38199 | 32.278 | 4.417 | -0.001 |  | 38200 | 32.278 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38201 | 32.278 | 4.192 | 0.059 |  | 38202 | 32.278 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38203 | 32.278 | 3.966 | 0.098 |  | 38204 | 32.278 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38205 | 32.278 | 3.741 | 0.117 |  | 38206 | 32.278 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38207 | 32.278 | 3.516 | 0.117 |  | 38208 | 32.278 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38209 | 32.278 | 3.290 | 0.098 |  | 38210 | 32.278 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38211 | 32.278 | 3.065 | 0.059 |  | 38212 | 32.278 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38213 | 32.187 | 2.906 | -0.061 |  | 38214 | 32.217 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38215 | 32.248 | 2.906 | -0.061 |  | 38216 | 32.217 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38217 | 32.187 | 4.350 | -0.061 |  | 38218 | 32.217 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38219 | 32.248 | 4.350 | -0.061 |  | 38220 | 32.217 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38221 | 32.217 | 3.234 | -0.001 |  | 38222 | 32.217 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38223 | 32.217 | 4.023 | -0.001 |  | 38224 | 32.398 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38225 | 32.398 | 2.906 | -0.030 |  | 38226 | 32.398 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38227 | 32.398 | 4.350 | -0.092 |  | 38228 | 32.398 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38229 | 32.398 | 4.350 | -0.030 |  | 38230 | 32.398 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38231 | 32.398 | 2.839 | -0.001 |  | 38232 | 32.398 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38233 | 32.398 | 3.065 | -0.001 |  | 38234 | 32.398 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38235 | 32.398 | 3.197 | -0.001 |  | 38236 | 32.398 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38237 | 32.398 | 3.290 | -0.001 |  | 38238 | 32.398 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38239 | 32.398 | 3.516 | -0.001 |  | 38240 | 32.398 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38241 | 32.398 | 3.628 | -0.001 |  | 38242 | 32.398 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38243 | 32.398 | 3.741 | -0.001 |  | 38244 | 32.398 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38245 | 32.398 | 3.966 | -0.001 |  | 38246 | 32.398 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38247 | 32.398 | 4.060 | -0.001 |  | 38248 | 32.398 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38249 | 32.398 | 4.192 | -0.001 |  | 38250 | 32.398 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38251 | 32.398 | 4.417 | -0.001 |  | 38252 | 32.398 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38253 | 32.398 | 4.192 | 0.059 |  | 38254 | 32.398 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38255 | 32.398 | 3.966 | 0.098 |  | 38256 | 32.398 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38257 | 32.398 | 3.741 | 0.117 |  | 38258 | 32.398 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38259 | 32.398 | 3.516 | 0.117 |  | 38260 | 32.398 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38261 | 32.398 | 3.290 | 0.098 |  | 38262 | 32.398 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38263 | 32.398 | 3.065 | 0.059 |  | 38264 | 32.398 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38265 | 32.308 | 2.906 | -0.061 |  | 38266 | 32.338 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38267 | 32.368 | 2.906 | -0.061 |  | 38268 | 32.338 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38269 | 32.308 | 4.350 | -0.061 |  | 38270 | 32.338 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38271 | 32.368 | 4.350 | -0.061 |  | 38272 | 32.338 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38273 | 32.338 | 3.234 | -0.001 |  | 38274 | 32.338 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38275 | 32.338 | 4.023 | -0.001 |  | 38276 | 32.518 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38277 | 32.518 | 2.906 | -0.030 |  | 38278 | 32.518 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38279 | 32.518 | 4.350 | -0.092 |  | 38280 | 32.518 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38281 | 32.518 | 4.350 | -0.030 |  | 38282 | 32.518 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38283 | 32.518 | 2.839 | -0.001 |  | 38284 | 32.518 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38285 | 32.518 | 3.065 | -0.001 |  | 38286 | 32.518 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38287 | 32.518 | 3.197 | -0.001 |  | 38288 | 32.518 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38289 | 32.518 | 3.290 | -0.001 |  | 38290 | 32.518 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38291 | 32.518 | 3.516 | -0.001 |  | 38292 | 32.518 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38293 | 32.518 | 3.628 | -0.001 |  | 38294 | 32.518 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38295 | 32.518 | 3.741 | -0.001 |  | 38296 | 32.518 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38297 | 32.518 | 3.966 | -0.001 |  | 38298 | 32.518 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38299 | 32.518 | 4.060 | -0.001 |  | 38300 | 32.518 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38301 | 32.518 | 4.192 | -0.001 |  | 38302 | 32.518 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38303 | 32.518 | 4.417 | -0.001 |  | 38304 | 32.518 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38305 | 32.518 | 4.192 | 0.059 |  | 38306 | 32.518 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38307 | 32.518 | 3.966 | 0.098 |  | 38308 | 32.518 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38309 | 32.518 | 3.741 | 0.117 |  | 38310 | 32.518 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38311 | 32.518 | 3.516 | 0.117 |  | 38312 | 32.518 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38313 | 32.518 | 3.290 | 0.098 |  | 38314 | 32.518 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38315 | 32.518 | 3.065 | 0.059 |  | 38316 | 32.518 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38317 | 32.428 | 2.906 | -0.061 |  | 38318 | 32.458 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38319 | 32.488 | 2.906 | -0.061 |  | 38320 | 32.458 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38321 | 32.428 | 4.350 | -0.061 |  | 38322 | 32.458 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38323 | 32.488 | 4.350 | -0.061 |  | 38324 | 32.458 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38325 | 32.458 | 3.234 | -0.001 |  | 38326 | 32.458 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38327 | 32.458 | 4.023 | -0.001 |  | 38328 | 32.639 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38329 | 32.639 | 2.906 | -0.030 |  | 38330 | 32.639 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38331 | 32.639 | 4.350 | -0.092 |  | 38332 | 32.639 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38333 | 32.639 | 4.350 | -0.030 |  | 38334 | 32.639 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38335 | 32.639 | 2.839 | -0.001 |  | 38336 | 32.639 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38337 | 32.639 | 3.065 | -0.001 |  | 38338 | 32.639 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38339 | 32.639 | 3.197 | -0.001 |  | 38340 | 32.639 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38341 | 32.639 | 3.290 | -0.001 |  | 38342 | 32.639 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38343 | 32.639 | 3.516 | -0.001 |  | 38344 | 32.639 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38345 | 32.639 | 3.628 | -0.001 |  | 38346 | 32.639 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38347 | 32.639 | 3.741 | -0.001 |  | 38348 | 32.639 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38349 | 32.639 | 3.966 | -0.001 |  | 38350 | 32.639 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38351 | 32.639 | 4.060 | -0.001 |  | 38352 | 32.639 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38353 | 32.639 | 4.192 | -0.001 |  | 38354 | 32.639 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38355 | 32.639 | 4.417 | -0.001 |  | 38356 | 32.639 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38357 | 32.639 | 4.192 | 0.059 |  | 38358 | 32.639 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38359 | 32.639 | 3.966 | 0.098 |  | 38360 | 32.639 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38361 | 32.639 | 3.741 | 0.117 |  | 38362 | 32.639 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38363 | 32.639 | 3.516 | 0.117 |  | 38364 | 32.639 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38365 | 32.639 | 3.290 | 0.098 |  | 38366 | 32.639 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38367 | 32.639 | 3.065 | 0.059 |  | 38368 | 32.639 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38369 | 32.548 | 2.906 | -0.061 |  | 38370 | 32.579 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38371 | 32.609 | 2.906 | -0.061 |  | 38372 | 32.579 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38373 | 32.548 | 4.350 | -0.061 |  | 38374 | 32.579 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38375 | 32.609 | 4.350 | -0.061 |  | 38376 | 32.579 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38377 | 32.579 | 3.234 | -0.001 |  | 38378 | 32.579 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38379 | 32.579 | 4.023 | -0.001 |  | 38380 | 32.759 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38381 | 32.759 | 2.906 | -0.030 |  | 38382 | 32.759 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38383 | 32.759 | 4.350 | -0.092 |  | 38384 | 32.759 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38385 | 32.759 | 4.350 | -0.030 |  | 38386 | 32.759 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38387 | 32.759 | 2.839 | -0.001 |  | 38388 | 32.759 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38389 | 32.759 | 3.065 | -0.001 |  | 38390 | 32.759 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38391 | 32.759 | 3.197 | -0.001 |  | 38392 | 32.759 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38393 | 32.759 | 3.290 | -0.001 |  | 38394 | 32.759 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38395 | 32.759 | 3.516 | -0.001 |  | 38396 | 32.759 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38397 | 32.759 | 3.628 | -0.001 |  | 38398 | 32.759 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38399 | 32.759 | 3.741 | -0.001 |  | 38400 | 32.759 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38401 | 32.759 | 3.966 | -0.001 |  | 38402 | 32.759 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38403 | 32.759 | 4.060 | -0.001 |  | 38404 | 32.759 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38405 | 32.759 | 4.192 | -0.001 |  | 38406 | 32.759 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38407 | 32.759 | 4.417 | -0.001 |  | 38408 | 32.759 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38409 | 32.759 | 4.192 | 0.059 |  | 38410 | 32.759 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38411 | 32.759 | 3.966 | 0.098 |  | 38412 | 32.759 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38413 | 32.759 | 3.741 | 0.117 |  | 38414 | 32.759 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38415 | 32.759 | 3.516 | 0.117 |  | 38416 | 32.759 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38417 | 32.759 | 3.290 | 0.098 |  | 38418 | 32.759 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38419 | 32.759 | 3.065 | 0.059 |  | 38420 | 32.759 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38421 | 32.669 | 2.906 | -0.061 |  | 38422 | 32.699 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38423 | 32.729 | 2.906 | -0.061 |  | 38424 | 32.699 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38425 | 32.669 | 4.350 | -0.061 |  | 38426 | 32.699 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38427 | 32.729 | 4.350 | -0.061 |  | 38428 | 32.699 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38429 | 32.699 | 3.234 | -0.001 |  | 38430 | 32.699 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38431 | 32.699 | 4.023 | -0.001 |  | 38432 | 32.880 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38433 | 32.880 | 2.906 | -0.030 |  | 38434 | 32.880 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38435 | 32.880 | 4.350 | -0.092 |  | 38436 | 32.880 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38437 | 32.880 | 4.350 | -0.030 |  | 38438 | 32.880 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38439 | 32.880 | 2.839 | -0.001 |  | 38440 | 32.880 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38441 | 32.880 | 3.065 | -0.001 |  | 38442 | 32.880 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38443 | 32.880 | 3.197 | -0.001 |  | 38444 | 32.880 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38445 | 32.880 | 3.290 | -0.001 |  | 38446 | 32.880 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38447 | 32.880 | 3.516 | -0.001 |  | 38448 | 32.880 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38449 | 32.880 | 3.628 | -0.001 |  | 38450 | 32.880 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38451 | 32.880 | 3.741 | -0.001 |  | 38452 | 32.880 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38453 | 32.880 | 3.966 | -0.001 |  | 38454 | 32.880 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38455 | 32.880 | 4.060 | -0.001 |  | 38456 | 32.880 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38457 | 32.880 | 4.192 | -0.001 |  | 38458 | 32.880 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38459 | 32.880 | 4.417 | -0.001 |  | 38460 | 32.880 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38461 | 32.880 | 4.192 | 0.059 |  | 38462 | 32.880 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38463 | 32.880 | 3.966 | 0.098 |  | 38464 | 32.880 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38465 | 32.880 | 3.741 | 0.117 |  | 38466 | 32.880 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38467 | 32.880 | 3.516 | 0.117 |  | 38468 | 32.880 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38469 | 32.880 | 3.290 | 0.098 |  | 38470 | 32.880 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38471 | 32.880 | 3.065 | 0.059 |  | 38472 | 32.880 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38473 | 32.789 | 2.906 | -0.061 |  | 38474 | 32.819 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38475 | 32.849 | 2.906 | -0.061 |  | 38476 | 32.819 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38477 | 32.789 | 4.350 | -0.061 |  | 38478 | 32.819 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38479 | 32.849 | 4.350 | -0.061 |  | 38480 | 32.819 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38481 | 32.819 | 3.234 | -0.001 |  | 38482 | 32.819 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38483 | 32.819 | 4.023 | -0.001 |  | 38484 | 33.000 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38485 | 33.000 | 2.906 | -0.030 |  | 38486 | 33.000 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38487 | 33.000 | 4.350 | -0.092 |  | 38488 | 33.000 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38489 | 33.000 | 4.350 | -0.030 |  | 38490 | 33.000 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38491 | 33.000 | 2.839 | -0.001 |  | 38492 | 33.000 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38493 | 33.000 | 3.065 | -0.001 |  | 38494 | 33.000 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38495 | 33.000 | 3.197 | -0.001 |  | 38496 | 33.000 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38497 | 33.000 | 3.290 | -0.001 |  | 38498 | 33.000 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38499 | 33.000 | 3.516 | -0.001 |  | 38500 | 33.000 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38501 | 33.000 | 3.628 | -0.001 |  | 38502 | 33.000 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38503 | 33.000 | 3.741 | -0.001 |  | 38504 | 33.000 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38505 | 33.000 | 3.966 | -0.001 |  | 38506 | 33.000 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38507 | 33.000 | 4.060 | -0.001 |  | 38508 | 33.000 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38509 | 33.000 | 4.192 | -0.001 |  | 38510 | 33.000 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38511 | 33.000 | 4.417 | -0.001 |  | 38512 | 33.000 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38513 | 33.000 | 4.192 | 0.059 |  | 38514 | 33.000 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38515 | 33.000 | 3.966 | 0.098 |  | 38516 | 33.000 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38517 | 33.000 | 3.741 | 0.117 |  | 38518 | 33.000 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38519 | 33.000 | 3.516 | 0.117 |  | 38520 | 33.000 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38521 | 33.000 | 3.290 | 0.098 |  | 38522 | 33.000 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38523 | 33.000 | 3.065 | 0.059 |  | 38524 | 33.000 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38525 | 32.910 | 2.906 | -0.061 |  | 38526 | 32.940 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38527 | 32.970 | 2.906 | -0.061 |  | 38528 | 32.940 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38529 | 32.910 | 4.350 | -0.061 |  | 38530 | 32.940 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38531 | 32.970 | 4.350 | -0.061 |  | 38532 | 32.940 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38533 | 32.940 | 3.234 | -0.001 |  | 38534 | 32.940 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38535 | 32.940 | 4.023 | -0.001 |  | 38536 | 33.120 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38537 | 33.120 | 2.906 | -0.030 |  | 38538 | 33.120 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38539 | 33.120 | 4.350 | -0.092 |  | 38540 | 33.120 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38541 | 33.120 | 4.350 | -0.030 |  | 38542 | 33.120 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38543 | 33.120 | 2.839 | -0.001 |  | 38544 | 33.120 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38545 | 33.120 | 3.065 | -0.001 |  | 38546 | 33.120 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38547 | 33.120 | 3.197 | -0.001 |  | 38548 | 33.120 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38549 | 33.120 | 3.290 | -0.001 |  | 38550 | 33.120 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38551 | 33.120 | 3.516 | -0.001 |  | 38552 | 33.120 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38553 | 33.120 | 3.628 | -0.001 |  | 38554 | 33.120 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38555 | 33.120 | 3.741 | -0.001 |  | 38556 | 33.120 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38557 | 33.120 | 3.966 | -0.001 |  | 38558 | 33.120 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38559 | 33.120 | 4.060 | -0.001 |  | 38560 | 33.120 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38561 | 33.120 | 4.192 | -0.001 |  | 38562 | 33.120 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38563 | 33.120 | 4.417 | -0.001 |  | 38564 | 33.120 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38565 | 33.120 | 4.192 | 0.059 |  | 38566 | 33.120 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38567 | 33.120 | 3.966 | 0.098 |  | 38568 | 33.120 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38569 | 33.120 | 3.741 | 0.117 |  | 38570 | 33.120 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38571 | 33.120 | 3.516 | 0.117 |  | 38572 | 33.120 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38573 | 33.120 | 3.290 | 0.098 |  | 38574 | 33.120 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38575 | 33.120 | 3.065 | 0.059 |  | 38576 | 33.120 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38577 | 33.030 | 2.906 | -0.061 |  | 38578 | 33.060 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38579 | 33.090 | 2.906 | -0.061 |  | 38580 | 33.060 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38581 | 33.030 | 4.350 | -0.061 |  | 38582 | 33.060 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38583 | 33.090 | 4.350 | -0.061 |  | 38584 | 33.060 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38585 | 33.060 | 3.234 | -0.001 |  | 38586 | 33.060 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38587 | 33.060 | 4.023 | -0.001 |  | 38588 | 33.241 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38589 | 33.241 | 2.906 | -0.030 |  | 38590 | 33.241 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38591 | 33.241 | 4.350 | -0.092 |  | 38592 | 33.241 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38593 | 33.241 | 4.350 | -0.030 |  | 38594 | 33.241 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38595 | 33.241 | 2.839 | -0.001 |  | 38596 | 33.241 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38597 | 33.241 | 3.065 | -0.001 |  | 38598 | 33.241 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38599 | 33.241 | 3.197 | -0.001 |  | 38600 | 33.241 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38601 | 33.241 | 3.290 | -0.001 |  | 38602 | 33.241 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38603 | 33.241 | 3.516 | -0.001 |  | 38604 | 33.241 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38605 | 33.241 | 3.628 | -0.001 |  | 38606 | 33.241 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38607 | 33.241 | 3.741 | -0.001 |  | 38608 | 33.241 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38609 | 33.241 | 3.966 | -0.001 |  | 38610 | 33.241 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38611 | 33.241 | 4.060 | -0.001 |  | 38612 | 33.241 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38613 | 33.241 | 4.192 | -0.001 |  | 38614 | 33.241 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38615 | 33.241 | 4.417 | -0.001 |  | 38616 | 33.241 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38617 | 33.241 | 4.192 | 0.059 |  | 38618 | 33.241 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38619 | 33.241 | 3.966 | 0.098 |  | 38620 | 33.241 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38621 | 33.241 | 3.741 | 0.117 |  | 38622 | 33.241 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38623 | 33.241 | 3.516 | 0.117 |  | 38624 | 33.241 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38625 | 33.241 | 3.290 | 0.098 |  | 38626 | 33.241 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38627 | 33.241 | 3.065 | 0.059 |  | 38628 | 33.241 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38629 | 33.150 | 2.906 | -0.061 |  | 38630 | 33.181 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38631 | 33.211 | 2.906 | -0.061 |  | 38632 | 33.181 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38633 | 33.150 | 4.350 | -0.061 |  | 38634 | 33.181 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38635 | 33.211 | 4.350 | -0.061 |  | 38636 | 33.181 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38637 | 33.181 | 3.234 | -0.001 |  | 38638 | 33.181 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38639 | 33.181 | 4.023 | -0.001 |  | 38640 | 33.361 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38641 | 33.361 | 2.906 | -0.030 |  | 38642 | 33.361 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38643 | 33.361 | 4.350 | -0.092 |  | 38644 | 33.361 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38645 | 33.361 | 4.350 | -0.030 |  | 38646 | 33.361 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38647 | 33.361 | 2.839 | -0.001 |  | 38648 | 33.361 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38649 | 33.361 | 3.065 | -0.001 |  | 38650 | 33.361 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38651 | 33.361 | 3.197 | -0.001 |  | 38652 | 33.361 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38653 | 33.361 | 3.290 | -0.001 |  | 38654 | 33.361 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38655 | 33.361 | 3.516 | -0.001 |  | 38656 | 33.361 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38657 | 33.361 | 3.628 | -0.001 |  | 38658 | 33.361 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38659 | 33.361 | 3.741 | -0.001 |  | 38660 | 33.361 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38661 | 33.361 | 3.966 | -0.001 |  | 38662 | 33.361 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38663 | 33.361 | 4.060 | -0.001 |  | 38664 | 33.361 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38665 | 33.361 | 4.192 | -0.001 |  | 38666 | 33.361 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38667 | 33.361 | 4.417 | -0.001 |  | 38668 | 33.361 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38669 | 33.361 | 4.192 | 0.059 |  | 38670 | 33.361 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38671 | 33.361 | 3.966 | 0.098 |  | 38672 | 33.361 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38673 | 33.361 | 3.741 | 0.117 |  | 38674 | 33.361 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38675 | 33.361 | 3.516 | 0.117 |  | 38676 | 33.361 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38677 | 33.361 | 3.290 | 0.098 |  | 38678 | 33.361 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38679 | 33.361 | 3.065 | 0.059 |  | 38680 | 33.361 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38681 | 33.271 | 2.906 | -0.061 |  | 38682 | 33.301 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38683 | 33.331 | 2.906 | -0.061 |  | 38684 | 33.301 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38685 | 33.271 | 4.350 | -0.061 |  | 38686 | 33.301 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38687 | 33.331 | 4.350 | -0.061 |  | 38688 | 33.301 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38689 | 33.301 | 3.234 | -0.001 |  | 38690 | 33.301 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38691 | 33.301 | 4.023 | -0.001 |  | 38692 | 33.481 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38693 | 33.481 | 2.906 | -0.030 |  | 38694 | 33.481 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38695 | 33.481 | 4.350 | -0.092 |  | 38696 | 33.481 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38697 | 33.481 | 4.350 | -0.030 |  | 38698 | 33.481 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38699 | 33.481 | 2.839 | -0.001 |  | 38700 | 33.481 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38701 | 33.481 | 3.065 | -0.001 |  | 38702 | 33.481 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38703 | 33.481 | 3.197 | -0.001 |  | 38704 | 33.481 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38705 | 33.481 | 3.290 | -0.001 |  | 38706 | 33.481 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38707 | 33.481 | 3.516 | -0.001 |  | 38708 | 33.481 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38709 | 33.481 | 3.628 | -0.001 |  | 38710 | 33.481 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38711 | 33.481 | 3.741 | -0.001 |  | 38712 | 33.481 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38713 | 33.481 | 3.966 | -0.001 |  | 38714 | 33.481 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38715 | 33.481 | 4.060 | -0.001 |  | 38716 | 33.481 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38717 | 33.481 | 4.192 | -0.001 |  | 38718 | 33.481 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38719 | 33.481 | 4.417 | -0.001 |  | 38720 | 33.481 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38721 | 33.481 | 4.192 | 0.059 |  | 38722 | 33.481 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38723 | 33.481 | 3.966 | 0.098 |  | 38724 | 33.481 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38725 | 33.481 | 3.741 | 0.117 |  | 38726 | 33.481 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38727 | 33.481 | 3.516 | 0.117 |  | 38728 | 33.481 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38729 | 33.481 | 3.290 | 0.098 |  | 38730 | 33.481 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38731 | 33.481 | 3.065 | 0.059 |  | 38732 | 33.481 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38733 | 33.391 | 2.906 | -0.061 |  | 38734 | 33.421 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38735 | 33.451 | 2.906 | -0.061 |  | 38736 | 33.421 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38737 | 33.391 | 4.350 | -0.061 |  | 38738 | 33.421 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38739 | 33.451 | 4.350 | -0.061 |  | 38740 | 33.421 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38741 | 33.421 | 3.234 | -0.001 |  | 38742 | 33.421 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38743 | 33.421 | 4.023 | -0.001 |  | 38744 | 33.602 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38745 | 33.602 | 2.906 | -0.030 |  | 38746 | 33.602 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38747 | 33.602 | 4.350 | -0.092 |  | 38748 | 33.602 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38749 | 33.602 | 4.350 | -0.030 |  | 38750 | 33.602 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38751 | 33.602 | 2.839 | -0.001 |  | 38752 | 33.602 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38753 | 33.602 | 3.065 | -0.001 |  | 38754 | 33.602 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38755 | 33.602 | 3.197 | -0.001 |  | 38756 | 33.602 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38757 | 33.602 | 3.290 | -0.001 |  | 38758 | 33.602 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38759 | 33.602 | 3.516 | -0.001 |  | 38760 | 33.602 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38761 | 33.602 | 3.628 | -0.001 |  | 38762 | 33.602 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38763 | 33.602 | 3.741 | -0.001 |  | 38764 | 33.602 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38765 | 33.602 | 3.966 | -0.001 |  | 38766 | 33.602 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38767 | 33.602 | 4.060 | -0.001 |  | 38768 | 33.602 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38769 | 33.602 | 4.192 | -0.001 |  | 38770 | 33.602 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38771 | 33.602 | 4.417 | -0.001 |  | 38772 | 33.602 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38773 | 33.602 | 4.192 | 0.059 |  | 38774 | 33.602 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38775 | 33.602 | 3.966 | 0.098 |  | 38776 | 33.602 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38777 | 33.602 | 3.741 | 0.117 |  | 38778 | 33.602 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38779 | 33.602 | 3.516 | 0.117 |  | 38780 | 33.602 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38781 | 33.602 | 3.290 | 0.098 |  | 38782 | 33.602 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38783 | 33.602 | 3.065 | 0.059 |  | 38784 | 33.602 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38785 | 33.512 | 2.906 | -0.061 |  | 38786 | 33.542 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38787 | 33.572 | 2.906 | -0.061 |  | 38788 | 33.542 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38789 | 33.512 | 4.350 | -0.061 |  | 38790 | 33.542 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38791 | 33.572 | 4.350 | -0.061 |  | 38792 | 33.542 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38793 | 33.542 | 3.234 | -0.001 |  | 38794 | 33.542 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38795 | 33.542 | 4.023 | -0.001 |  | 38796 | 33.722 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38797 | 33.722 | 2.906 | -0.030 |  | 38798 | 33.722 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38799 | 33.722 | 4.350 | -0.092 |  | 38800 | 33.722 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38801 | 33.722 | 4.350 | -0.030 |  | 38802 | 33.722 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38803 | 33.722 | 2.839 | -0.001 |  | 38804 | 33.722 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38805 | 33.722 | 3.065 | -0.001 |  | 38806 | 33.722 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38807 | 33.722 | 3.197 | -0.001 |  | 38808 | 33.722 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38809 | 33.722 | 3.290 | -0.001 |  | 38810 | 33.722 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38811 | 33.722 | 3.516 | -0.001 |  | 38812 | 33.722 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38813 | 33.722 | 3.628 | -0.001 |  | 38814 | 33.722 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38815 | 33.722 | 3.741 | -0.001 |  | 38816 | 33.722 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38817 | 33.722 | 3.966 | -0.001 |  | 38818 | 33.722 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38819 | 33.722 | 4.060 | -0.001 |  | 38820 | 33.722 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38821 | 33.722 | 4.192 | -0.001 |  | 38822 | 33.722 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38823 | 33.722 | 4.417 | -0.001 |  | 38824 | 33.722 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38825 | 33.722 | 4.192 | 0.059 |  | 38826 | 33.722 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38827 | 33.722 | 3.966 | 0.098 |  | 38828 | 33.722 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38829 | 33.722 | 3.741 | 0.117 |  | 38830 | 33.722 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38831 | 33.722 | 3.516 | 0.117 |  | 38832 | 33.722 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38833 | 33.722 | 3.290 | 0.098 |  | 38834 | 33.722 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38835 | 33.722 | 3.065 | 0.059 |  | 38836 | 33.722 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38837 | 33.632 | 2.906 | -0.061 |  | 38838 | 33.662 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38839 | 33.692 | 2.906 | -0.061 |  | 38840 | 33.662 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38841 | 33.632 | 4.350 | -0.061 |  | 38842 | 33.662 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38843 | 33.692 | 4.350 | -0.061 |  | 38844 | 33.662 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38845 | 33.662 | 3.234 | -0.001 |  | 38846 | 33.662 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38847 | 33.662 | 4.023 | -0.001 |  | 38848 | 33.843 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38849 | 33.843 | 2.906 | -0.030 |  | 38850 | 33.843 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38851 | 33.843 | 4.350 | -0.092 |  | 38852 | 33.843 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38853 | 33.843 | 4.350 | -0.030 |  | 38854 | 33.843 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38855 | 33.843 | 2.839 | -0.001 |  | 38856 | 33.843 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38857 | 33.843 | 3.065 | -0.001 |  | 38858 | 33.843 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38859 | 33.843 | 3.197 | -0.001 |  | 38860 | 33.843 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38861 | 33.843 | 3.290 | -0.001 |  | 38862 | 33.843 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38863 | 33.843 | 3.516 | -0.001 |  | 38864 | 33.843 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38865 | 33.843 | 3.628 | -0.001 |  | 38866 | 33.843 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38867 | 33.843 | 3.741 | -0.001 |  | 38868 | 33.843 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38869 | 33.843 | 3.966 | -0.001 |  | 38870 | 33.843 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38871 | 33.843 | 4.060 | -0.001 |  | 38872 | 33.843 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38873 | 33.843 | 4.192 | -0.001 |  | 38874 | 33.843 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38875 | 33.843 | 4.417 | -0.001 |  | 38876 | 33.843 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38877 | 33.843 | 4.192 | 0.059 |  | 38878 | 33.843 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38879 | 33.843 | 3.966 | 0.098 |  | 38880 | 33.843 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38881 | 33.843 | 3.741 | 0.117 |  | 38882 | 33.843 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38883 | 33.843 | 3.516 | 0.117 |  | 38884 | 33.843 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38885 | 33.843 | 3.290 | 0.098 |  | 38886 | 33.843 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38887 | 33.843 | 3.065 | 0.059 |  | 38888 | 33.843 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38889 | 33.752 | 2.906 | -0.061 |  | 38890 | 33.782 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38891 | 33.813 | 2.906 | -0.061 |  | 38892 | 33.782 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38893 | 33.752 | 4.350 | -0.061 |  | 38894 | 33.782 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38895 | 33.813 | 4.350 | -0.061 |  | 38896 | 33.782 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38897 | 33.782 | 3.234 | -0.001 |  | 38898 | 33.782 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38899 | 33.782 | 4.023 | -0.001 |  | 38900 | 33.963 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38901 | 33.963 | 2.906 | -0.030 |  | 38902 | 33.963 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38903 | 33.963 | 4.350 | -0.092 |  | 38904 | 33.963 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38905 | 33.963 | 4.350 | -0.030 |  | 38906 | 33.963 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38907 | 33.963 | 2.839 | -0.001 |  | 38908 | 33.963 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38909 | 33.963 | 3.065 | -0.001 |  | 38910 | 33.963 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38911 | 33.963 | 3.197 | -0.001 |  | 38912 | 33.963 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38913 | 33.963 | 3.290 | -0.001 |  | 38914 | 33.963 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38915 | 33.963 | 3.516 | -0.001 |  | 38916 | 33.963 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38917 | 33.963 | 3.628 | -0.001 |  | 38918 | 33.963 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38919 | 33.963 | 3.741 | -0.001 |  | 38920 | 33.963 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38921 | 33.963 | 3.966 | -0.001 |  | 38922 | 33.963 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38923 | 33.963 | 4.060 | -0.001 |  | 38924 | 33.963 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38925 | 33.963 | 4.192 | -0.001 |  | 38926 | 33.963 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38927 | 33.963 | 4.417 | -0.001 |  | 38928 | 33.963 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38929 | 33.963 | 4.192 | 0.059 |  | 38930 | 33.963 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38931 | 33.963 | 3.966 | 0.098 |  | 38932 | 33.963 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38933 | 33.963 | 3.741 | 0.117 |  | 38934 | 33.963 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38935 | 33.963 | 3.516 | 0.117 |  | 38936 | 33.963 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38937 | 33.963 | 3.290 | 0.098 |  | 38938 | 33.963 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38939 | 33.963 | 3.065 | 0.059 |  | 38940 | 33.963 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38941 | 33.873 | 2.906 | -0.061 |  | 38942 | 33.903 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38943 | 33.933 | 2.906 | -0.061 |  | 38944 | 33.903 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38945 | 33.873 | 4.350 | -0.061 |  | 38946 | 33.903 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38947 | 33.933 | 4.350 | -0.061 |  | 38948 | 33.903 | 4.350 | -0.030 |  |
| 38949 | 33.903 | 3.234 | -0.001 |  | 38950 | 33.903 | 3.628 | -0.001 |  |
| 38951 | 33.903 | 4.023 | -0.001 |  | 38952 | 34.083 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38953 | 34.083 | 2.906 | -0.030 |  | 38954 | 34.083 | 2.906 | -0.001 |  |
| 38955 | 34.083 | 4.350 | -0.092 |  | 38956 | 34.083 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 38957 | 34.083 | 4.350 | -0.030 |  | 38958 | 34.083 | 4.350 | -0.001 |  |
| 38959 | 34.083 | 2.839 | -0.001 |  | 38960 | 34.083 | 2.952 | -0.001 |  |
| 38961 | 34.083 | 3.065 | -0.001 |  | 38962 | 34.083 | 3.177 | -0.001 |  |
| 38963 | 34.083 | 3.197 | -0.001 |  | 38964 | 34.083 | 3.271 | -0.001 |  |
| 38965 | 34.083 | 3.290 | -0.001 |  | 38966 | 34.083 | 3.403 | -0.001 |  |
| 38967 | 34.083 | 3.516 | -0.001 |  | 38968 | 34.083 | 3.591 | -0.001 |  |
| 38969 | 34.083 | 3.628 | -0.001 |  | 38970 | 34.083 | 3.665 | -0.001 |  |
| 38971 | 34.083 | 3.741 | -0.001 |  | 38972 | 34.083 | 3.854 | -0.001 |  |
| 38973 | 34.083 | 3.966 | -0.001 |  | 38974 | 34.083 | 3.986 | -0.001 |  |
| 38975 | 34.083 | 4.060 | -0.001 |  | 38976 | 34.083 | 4.079 | -0.001 |  |
| 38977 | 34.083 | 4.192 | -0.001 |  | 38978 | 34.083 | 4.305 | -0.001 |  |
| 38979 | 34.083 | 4.417 | -0.001 |  | 38980 | 34.083 | 4.305 | 0.032 |  |
| 38981 | 34.083 | 4.192 | 0.059 |  | 38982 | 34.083 | 4.079 | 0.081 |  |
| 38983 | 34.083 | 3.966 | 0.098 |  | 38984 | 34.083 | 3.854 | 0.110 |  |
| 38985 | 34.083 | 3.741 | 0.117 |  | 38986 | 34.083 | 3.628 | 0.119 |  |
| 38987 | 34.083 | 3.516 | 0.117 |  | 38988 | 34.083 | 3.403 | 0.110 |  |
| 38989 | 34.083 | 3.290 | 0.098 |  | 38990 | 34.083 | 3.177 | 0.081 |  |
| 38991 | 34.083 | 3.065 | 0.059 |  | 38992 | 34.083 | 2.952 | 0.032 |  |
| 38993 | 33.993 | 2.906 | -0.061 |  | 38994 | 34.023 | 2.906 | -0.092 |  |
| 38995 | 34.053 | 2.906 | -0.061 |  | 38996 | 34.023 | 2.906 | -0.030 |  |
| 38997 | 33.993 | 4.350 | -0.061 |  | 38998 | 34.023 | 4.350 | -0.092 |  |
| 38999 | 34.053 | 4.350 | -0.061 |  | 39000 | 34.023 | 4.350 | -0.030 |  |
| 39001 | 34.023 | 3.234 | -0.001 |  | 39002 | 34.023 | 3.628 | -0.001 |  |
| 39003 | 34.023 | 4.023 | -0.001 |  | 39004 | 34.204 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39005 | 34.204 | 2.906 | -0.030 |  | 39006 | 34.204 | 2.906 | -0.001 |  |
| 39007 | 34.204 | 4.350 | -0.092 |  | 39008 | 34.204 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 39009 | 34.204 | 4.350 | -0.030 |  | 39010 | 34.204 | 4.350 | -0.001 |  |
| 39011 | 34.204 | 2.839 | -0.001 |  | 39012 | 34.204 | 2.952 | -0.001 |  |
| 39013 | 34.204 | 3.065 | -0.001 |  | 39014 | 34.204 | 3.177 | -0.001 |  |
| 39015 | 34.204 | 3.197 | -0.001 |  | 39016 | 34.204 | 3.271 | -0.001 |  |
| 39017 | 34.204 | 3.290 | -0.001 |  | 39018 | 34.204 | 3.403 | -0.001 |  |
| 39019 | 34.204 | 3.516 | -0.001 |  | 39020 | 34.204 | 3.591 | -0.001 |  |
| 39021 | 34.204 | 3.628 | -0.001 |  | 39022 | 34.204 | 3.665 | -0.001 |  |
| 39023 | 34.204 | 3.741 | -0.001 |  | 39024 | 34.204 | 3.854 | -0.001 |  |
| 39025 | 34.204 | 3.966 | -0.001 |  | 39026 | 34.204 | 3.986 | -0.001 |  |
| 39027 | 34.204 | 4.060 | -0.001 |  | 39028 | 34.204 | 4.079 | -0.001 |  |
| 39029 | 34.204 | 4.192 | -0.001 |  | 39030 | 34.204 | 4.305 | -0.001 |  |
| 39031 | 34.204 | 4.417 | -0.001 |  | 39032 | 34.204 | 4.305 | 0.032 |  |
| 39033 | 34.204 | 4.192 | 0.059 |  | 39034 | 34.204 | 4.079 | 0.081 |  |
| 39035 | 34.204 | 3.966 | 0.098 |  | 39036 | 34.204 | 3.854 | 0.110 |  |
| 39037 | 34.204 | 3.741 | 0.117 |  | 39038 | 34.204 | 3.628 | 0.119 |  |
| 39039 | 34.204 | 3.516 | 0.117 |  | 39040 | 34.204 | 3.403 | 0.110 |  |
| 39041 | 34.204 | 3.290 | 0.098 |  | 39042 | 34.204 | 3.177 | 0.081 |  |
| 39043 | 34.204 | 3.065 | 0.059 |  | 39044 | 34.204 | 2.952 | 0.032 |  |
| 39045 | 34.114 | 2.906 | -0.061 |  | 39046 | 34.144 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39047 | 34.174 | 2.906 | -0.061 |  | 39048 | 34.144 | 2.906 | -0.030 |  |
| 39049 | 34.114 | 4.350 | -0.061 |  | 39050 | 34.144 | 4.350 | -0.092 |  |
| 39051 | 34.174 | 4.350 | -0.061 |  | 39052 | 34.144 | 4.350 | -0.030 |  |
| 39053 | 34.144 | 3.234 | -0.001 |  | 39054 | 34.144 | 3.628 | -0.001 |  |
| 39055 | 34.144 | 4.023 | -0.001 |  | 39056 | 34.324 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39057 | 34.324 | 2.906 | -0.030 |  | 39058 | 34.324 | 2.906 | -0.001 |  |
| 39059 | 34.324 | 4.350 | -0.092 |  | 39060 | 34.324 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 39061 | 34.324 | 4.350 | -0.030 |  | 39062 | 34.324 | 4.350 | -0.001 |  |
| 39063 | 34.324 | 2.839 | -0.001 |  | 39064 | 34.324 | 2.952 | -0.001 |  |
| 39065 | 34.324 | 3.065 | -0.001 |  | 39066 | 34.324 | 3.177 | -0.001 |  |
| 39067 | 34.324 | 3.197 | -0.001 |  | 39068 | 34.324 | 3.271 | -0.001 |  |
| 39069 | 34.324 | 3.290 | -0.001 |  | 39070 | 34.324 | 3.403 | -0.001 |  |
| 39071 | 34.324 | 3.516 | -0.001 |  | 39072 | 34.324 | 3.591 | -0.001 |  |
| 39073 | 34.324 | 3.628 | -0.001 |  | 39074 | 34.324 | 3.665 | -0.001 |  |
| 39075 | 34.324 | 3.741 | -0.001 |  | 39076 | 34.324 | 3.854 | -0.001 |  |
| 39077 | 34.324 | 3.966 | -0.001 |  | 39078 | 34.324 | 3.986 | -0.001 |  |
| 39079 | 34.324 | 4.060 | -0.001 |  | 39080 | 34.324 | 4.079 | -0.001 |  |
| 39081 | 34.324 | 4.192 | -0.001 |  | 39082 | 34.324 | 4.305 | -0.001 |  |
| 39083 | 34.324 | 4.417 | -0.001 |  | 39084 | 34.324 | 4.305 | 0.032 |  |
| 39085 | 34.324 | 4.192 | 0.059 |  | 39086 | 34.324 | 4.079 | 0.081 |  |
| 39087 | 34.324 | 3.966 | 0.098 |  | 39088 | 34.324 | 3.854 | 0.110 |  |
| 39089 | 34.324 | 3.741 | 0.117 |  | 39090 | 34.324 | 3.628 | 0.119 |  |
| 39091 | 34.324 | 3.516 | 0.117 |  | 39092 | 34.324 | 3.403 | 0.110 |  |
| 39093 | 34.324 | 3.290 | 0.098 |  | 39094 | 34.324 | 3.177 | 0.081 |  |
| 39095 | 34.324 | 3.065 | 0.059 |  | 39096 | 34.324 | 2.952 | 0.032 |  |
| 39097 | 34.234 | 2.906 | -0.061 |  | 39098 | 34.264 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39099 | 34.294 | 2.906 | -0.061 |  | 39100 | 34.264 | 2.906 | -0.030 |  |
| 39101 | 34.234 | 4.350 | -0.061 |  | 39102 | 34.264 | 4.350 | -0.092 |  |
| 39103 | 34.294 | 4.350 | -0.061 |  | 39104 | 34.264 | 4.350 | -0.030 |  |
| 39105 | 34.264 | 3.234 | -0.001 |  | 39106 | 34.264 | 3.628 | -0.001 |  |
| 39107 | 34.264 | 4.023 | -0.001 |  | 39108 | 34.445 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39109 | 34.445 | 2.906 | -0.030 |  | 39110 | 34.445 | 2.906 | -0.001 |  |
| 39111 | 34.445 | 4.350 | -0.092 |  | 39112 | 34.445 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 39113 | 34.445 | 4.350 | -0.030 |  | 39114 | 34.445 | 4.350 | -0.001 |  |
| 39115 | 34.445 | 2.839 | -0.001 |  | 39116 | 34.445 | 2.952 | -0.001 |  |
| 39117 | 34.445 | 3.065 | -0.001 |  | 39118 | 34.445 | 3.177 | -0.001 |  |
| 39119 | 34.445 | 3.197 | -0.001 |  | 39120 | 34.445 | 3.271 | -0.001 |  |
| 39121 | 34.445 | 3.290 | -0.001 |  | 39122 | 34.445 | 3.403 | -0.001 |  |
| 39123 | 34.445 | 3.516 | -0.001 |  | 39124 | 34.445 | 3.591 | -0.001 |  |
| 39125 | 34.445 | 3.628 | -0.001 |  | 39126 | 34.445 | 3.665 | -0.001 |  |
| 39127 | 34.445 | 3.741 | -0.001 |  | 39128 | 34.445 | 3.854 | -0.001 |  |
| 39129 | 34.445 | 3.966 | -0.001 |  | 39130 | 34.445 | 3.986 | -0.001 |  |
| 39131 | 34.445 | 4.060 | -0.001 |  | 39132 | 34.445 | 4.079 | -0.001 |  |
| 39133 | 34.445 | 4.192 | -0.001 |  | 39134 | 34.445 | 4.305 | -0.001 |  |
| 39135 | 34.445 | 4.417 | -0.001 |  | 39136 | 34.445 | 4.305 | 0.032 |  |
| 39137 | 34.445 | 4.192 | 0.059 |  | 39138 | 34.445 | 4.079 | 0.081 |  |
| 39139 | 34.445 | 3.966 | 0.098 |  | 39140 | 34.445 | 3.854 | 0.110 |  |
| 39141 | 34.445 | 3.741 | 0.117 |  | 39142 | 34.445 | 3.628 | 0.119 |  |
| 39143 | 34.445 | 3.516 | 0.117 |  | 39144 | 34.445 | 3.403 | 0.110 |  |
| 39145 | 34.445 | 3.290 | 0.098 |  | 39146 | 34.445 | 3.177 | 0.081 |  |
| 39147 | 34.445 | 3.065 | 0.059 |  | 39148 | 34.445 | 2.952 | 0.032 |  |
| 39149 | 34.354 | 2.906 | -0.061 |  | 39150 | 34.384 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39151 | 34.415 | 2.906 | -0.061 |  | 39152 | 34.384 | 2.906 | -0.030 |  |
| 39153 | 34.354 | 4.350 | -0.061 |  | 39154 | 34.384 | 4.350 | -0.092 |  |
| 39155 | 34.415 | 4.350 | -0.061 |  | 39156 | 34.384 | 4.350 | -0.030 |  |
| 39157 | 34.384 | 3.234 | -0.001 |  | 39158 | 34.384 | 3.628 | -0.001 |  |
| 39159 | 34.384 | 4.023 | -0.001 |  | 39160 | 34.565 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39161 | 34.565 | 2.906 | -0.030 |  | 39162 | 34.565 | 2.906 | -0.001 |  |
| 39163 | 34.565 | 4.350 | -0.092 |  | 39164 | 34.565 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 39165 | 34.565 | 4.350 | -0.030 |  | 39166 | 34.565 | 4.350 | -0.001 |  |
| 39167 | 34.565 | 2.839 | -0.001 |  | 39168 | 34.565 | 2.952 | -0.001 |  |
| 39169 | 34.565 | 3.065 | -0.001 |  | 39170 | 34.565 | 3.177 | -0.001 |  |
| 39171 | 34.565 | 3.197 | -0.001 |  | 39172 | 34.565 | 3.271 | -0.001 |  |
| 39173 | 34.565 | 3.290 | -0.001 |  | 39174 | 34.565 | 3.403 | -0.001 |  |
| 39175 | 34.565 | 3.516 | -0.001 |  | 39176 | 34.565 | 3.591 | -0.001 |  |
| 39177 | 34.565 | 3.628 | -0.001 |  | 39178 | 34.565 | 3.665 | -0.001 |  |
| 39179 | 34.565 | 3.741 | -0.001 |  | 39180 | 34.565 | 3.854 | -0.001 |  |
| 39181 | 34.565 | 3.966 | -0.001 |  | 39182 | 34.565 | 3.986 | -0.001 |  |
| 39183 | 34.565 | 4.060 | -0.001 |  | 39184 | 34.565 | 4.079 | -0.001 |  |
| 39185 | 34.565 | 4.192 | -0.001 |  | 39186 | 34.565 | 4.305 | -0.001 |  |
| 39187 | 34.565 | 4.417 | -0.001 |  | 39188 | 34.565 | 4.305 | 0.032 |  |
| 39189 | 34.565 | 4.192 | 0.059 |  | 39190 | 34.565 | 4.079 | 0.081 |  |
| 39191 | 34.565 | 3.966 | 0.098 |  | 39192 | 34.565 | 3.854 | 0.110 |  |
| 39193 | 34.565 | 3.741 | 0.117 |  | 39194 | 34.565 | 3.628 | 0.119 |  |
| 39195 | 34.565 | 3.516 | 0.117 |  | 39196 | 34.565 | 3.403 | 0.110 |  |
| 39197 | 34.565 | 3.290 | 0.098 |  | 39198 | 34.565 | 3.177 | 0.081 |  |
| 39199 | 34.565 | 3.065 | 0.059 |  | 39200 | 34.565 | 2.952 | 0.032 |  |
| 39201 | 34.475 | 2.906 | -0.061 |  | 39202 | 34.505 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39203 | 34.535 | 2.906 | -0.061 |  | 39204 | 34.505 | 2.906 | -0.030 |  |
| 39205 | 34.475 | 4.350 | -0.061 |  | 39206 | 34.505 | 4.350 | -0.092 |  |
| 39207 | 34.535 | 4.350 | -0.061 |  | 39208 | 34.505 | 4.350 | -0.030 |  |
| 39209 | 34.505 | 3.234 | -0.001 |  | 39210 | 34.505 | 3.628 | -0.001 |  |
| 39211 | 34.505 | 4.023 | -0.001 |  | 39212 | 34.685 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39213 | 34.685 | 2.906 | -0.030 |  | 39214 | 34.685 | 2.906 | -0.001 |  |
| 39215 | 34.685 | 4.350 | -0.092 |  | 39216 | 34.685 | 4.350 | -0.121 | 支座1 |
| 39217 | 34.685 | 4.350 | -0.030 |  | 39218 | 34.685 | 4.350 | -0.001 |  |
| 39219 | 34.685 | 2.839 | -0.001 |  | 39220 | 34.685 | 2.952 | -0.001 |  |
| 39221 | 34.685 | 3.065 | -0.001 |  | 39222 | 34.685 | 3.177 | -0.001 |  |
| 39223 | 34.685 | 3.197 | -0.001 |  | 39224 | 34.685 | 3.271 | -0.001 |  |
| 39225 | 34.685 | 3.290 | -0.001 |  | 39226 | 34.685 | 3.403 | -0.001 |  |
| 39227 | 34.685 | 3.516 | -0.001 |  | 39228 | 34.685 | 3.591 | -0.001 |  |
| 39229 | 34.685 | 3.628 | -0.001 |  | 39230 | 34.685 | 3.665 | -0.001 |  |
| 39231 | 34.685 | 3.741 | -0.001 |  | 39232 | 34.685 | 3.854 | -0.001 |  |
| 39233 | 34.685 | 3.966 | -0.001 |  | 39234 | 34.685 | 3.986 | -0.001 |  |
| 39235 | 34.685 | 4.060 | -0.001 |  | 39236 | 34.685 | 4.079 | -0.001 |  |
| 39237 | 34.685 | 4.192 | -0.001 |  | 39238 | 34.685 | 4.305 | -0.001 |  |
| 39239 | 34.685 | 4.417 | -0.001 |  | 39240 | 34.685 | 4.305 | 0.032 |  |
| 39241 | 34.685 | 4.192 | 0.059 |  | 39242 | 34.685 | 4.079 | 0.081 |  |
| 39243 | 34.685 | 3.966 | 0.098 |  | 39244 | 34.685 | 3.854 | 0.110 |  |
| 39245 | 34.685 | 3.741 | 0.117 |  | 39246 | 34.685 | 3.628 | 0.119 |  |
| 39247 | 34.685 | 3.516 | 0.117 |  | 39248 | 34.685 | 3.403 | 0.110 |  |
| 39249 | 34.685 | 3.290 | 0.098 |  | 39250 | 34.685 | 3.177 | 0.081 |  |
| 39251 | 34.685 | 3.065 | 0.059 |  | 39252 | 34.685 | 2.952 | 0.032 |  |
| 39253 | 34.595 | 2.906 | -0.061 |  | 39254 | 34.625 | 2.906 | -0.092 |  |
| 39255 | 34.655 | 2.906 | -0.061 |  | 39256 | 34.625 | 2.906 | -0.030 |  |
| 39257 | 34.595 | 4.350 | -0.061 |  | 39258 | 34.625 | 4.350 | -0.092 |  |
| 39259 | 34.655 | 4.350 | -0.061 |  | 39260 | 34.625 | 4.350 | -0.030 |  |
| 39261 | 34.625 | 3.234 | -0.001 |  | 39262 | 34.625 | 3.628 | -0.001 |  |
| 39263 | 34.625 | 4.023 | -0.001 |  | 39264 | 22.425 | 0.195 | -0.097 |  |
| 39265 | 22.425 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39266 | 22.425 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39267 | 22.425 | 0.195 | -0.004 |  | 39268 | 22.425 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39269 | 22.425 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39270 | 22.425 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39271 | 22.425 | 2.039 | -0.004 |  | 39272 | 22.425 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39273 | 22.425 | 1.983 | -0.004 |  | 39274 | 22.425 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39275 | 22.425 | 1.735 | -0.004 |  | 39276 | 22.425 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39277 | 22.425 | 1.488 | -0.004 |  | 39278 | 22.425 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39279 | 22.425 | 1.241 | -0.004 |  | 39280 | 22.425 | 1.117 | -0.004 |  |
| 39281 | 22.425 | 0.994 | -0.004 |  | 39282 | 22.425 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39283 | 22.425 | 0.746 | -0.004 |  | 39284 | 22.425 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39285 | 22.425 | 0.499 | -0.004 |  | 39286 | 22.425 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39287 | 22.425 | 0.252 | -0.004 |  | 39288 | 22.425 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39289 | 22.425 | 1.983 | 0.024 |  | 39290 | 22.425 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39291 | 22.425 | 1.735 | 0.069 |  | 39292 | 22.425 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39293 | 22.425 | 1.488 | 0.099 |  | 39294 | 22.425 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39295 | 22.425 | 1.241 | 0.114 |  | 39296 | 22.425 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39297 | 22.425 | 0.994 | 0.114 |  | 39298 | 22.425 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39299 | 22.425 | 0.746 | 0.099 |  | 39300 | 22.425 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39301 | 22.425 | 0.499 | 0.069 |  | 39302 | 22.425 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39303 | 22.425 | 0.252 | 0.024 |  | 39304 | 36.705 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39305 | 36.825 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39306 | 36.585 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39307 | 36.465 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39308 | 36.345 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39309 | 36.225 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39310 | 36.105 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39311 | 35.985 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39312 | 35.865 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39313 | 35.745 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39314 | 35.625 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39315 | 35.505 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39316 | 35.385 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39317 | 35.265 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39318 | 35.145 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39319 | 35.025 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39320 | 34.905 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39321 | 34.785 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39322 | 34.665 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39323 | 34.545 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39324 | 34.425 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39325 | 34.305 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39326 | 34.185 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39327 | 34.065 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39328 | 33.945 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39329 | 33.825 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39330 | 33.705 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39331 | 33.585 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39332 | 33.465 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39333 | 33.345 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39334 | 33.225 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39335 | 33.105 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39336 | 32.985 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39337 | 32.865 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39338 | 32.745 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39339 | 32.625 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39340 | 32.505 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39341 | 32.385 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39342 | 32.265 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39343 | 32.145 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39344 | 32.025 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39345 | 31.905 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39346 | 31.785 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39347 | 31.665 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39348 | 31.545 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39349 | 31.425 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39350 | 31.305 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39351 | 31.185 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39352 | 31.065 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39353 | 30.945 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39354 | 30.825 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39355 | 30.705 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39356 | 30.585 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39357 | 30.465 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39358 | 30.345 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39359 | 30.225 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39360 | 30.105 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39361 | 29.985 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39362 | 29.865 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39363 | 29.745 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39364 | 29.625 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39365 | 29.505 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39366 | 29.385 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39367 | 29.265 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39368 | 29.145 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39369 | 29.025 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39370 | 28.905 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39371 | 28.785 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39372 | 28.665 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39373 | 28.545 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39374 | 28.425 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39375 | 28.305 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39376 | 28.185 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39377 | 28.065 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39378 | 27.945 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39379 | 27.825 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39380 | 27.705 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39381 | 27.585 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39382 | 27.465 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39383 | 27.345 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39384 | 27.225 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39385 | 27.105 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39386 | 26.985 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39387 | 26.865 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39388 | 26.745 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39389 | 26.625 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39390 | 26.505 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39391 | 26.385 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39392 | 26.265 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39393 | 26.145 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39394 | 26.025 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39395 | 25.905 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39396 | 25.785 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39397 | 25.665 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39398 | 25.545 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39399 | 25.425 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39400 | 25.305 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39401 | 25.185 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39402 | 25.065 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39403 | 24.945 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39404 | 24.825 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39405 | 24.705 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39406 | 24.585 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39407 | 24.465 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39408 | 24.345 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39409 | 24.225 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39410 | 24.105 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39411 | 23.985 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39412 | 23.865 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39413 | 23.745 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39414 | 23.625 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39415 | 23.505 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39416 | 23.385 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39417 | 23.265 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39418 | 23.145 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39419 | 23.025 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39420 | 22.905 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39421 | 22.785 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39422 | 22.665 | 0.195 | -0.124 | 支座1 |
| 39423 | 22.545 | 0.195 | -0.124 | 支座1 | 39424 | 22.545 | 0.195 | -0.097 |  |
| 39425 | 22.545 | 0.195 | -0.032 |  | 39426 | 22.545 | 0.195 | -0.004 |  |
| 39427 | 22.545 | 2.039 | -0.097 |  | 39428 | 22.545 | 2.039 | -0.124 | 支座1 |
| 39429 | 22.545 | 2.039 | -0.032 |  | 39430 | 22.545 | 2.039 | -0.004 |  |
| 39431 | 22.545 | 2.106 | -0.004 |  | 39432 | 22.545 | 1.983 | -0.004 |  |
| 39433 | 22.545 | 1.859 | -0.004 |  | 39434 | 22.545 | 1.735 | -0.004 |  |
| 39435 | 22.545 | 1.649 | -0.004 |  | 39436 | 22.545 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39437 | 22.545 | 1.575 | -0.004 |  | 39438 | 22.545 | 1.488 | -0.004 |  |
| 39439 | 22.545 | 1.364 | -0.004 |  | 39440 | 22.545 | 1.241 | -0.004 |  |
| 39441 | 22.545 | 1.154 | -0.004 |  | 39442 | 22.545 | 1.117 | -0.004 |  |
| 39443 | 22.545 | 1.080 | -0.004 |  | 39444 | 22.545 | 0.994 | -0.004 |  |
| 39445 | 22.545 | 0.870 | -0.004 |  | 39446 | 22.545 | 0.746 | -0.004 |  |
| 39447 | 22.545 | 0.660 | -0.004 |  | 39448 | 22.545 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39449 | 22.545 | 0.586 | -0.004 |  | 39450 | 22.545 | 0.499 | -0.004 |  |
| 39451 | 22.545 | 0.375 | -0.004 |  | 39452 | 22.545 | 0.252 | -0.004 |  |
| 39453 | 22.545 | 0.128 | -0.004 |  | 39454 | 22.545 | 1.983 | 0.024 |  |
| 39455 | 22.545 | 1.859 | 0.049 |  | 39456 | 22.545 | 1.735 | 0.069 |  |
| 39457 | 22.545 | 1.612 | 0.086 |  | 39458 | 22.545 | 1.488 | 0.099 |  |
| 39459 | 22.545 | 1.364 | 0.108 |  | 39460 | 22.545 | 1.241 | 0.114 |  |
| 39461 | 22.545 | 1.117 | 0.116 |  | 39462 | 22.545 | 0.994 | 0.114 |  |
| 39463 | 22.545 | 0.870 | 0.108 |  | 39464 | 22.545 | 0.746 | 0.099 |  |
| 39465 | 22.545 | 0.623 | 0.086 |  | 39466 | 22.545 | 0.499 | 0.069 |  |
| 39467 | 22.545 | 0.375 | 0.049 |  | 39468 | 22.545 | 0.252 | 0.024 |  |
| 39469 | 22.665 | 0.195 | -0.097 |  | 39470 | 22.665 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39471 | 22.665 | 0.195 | -0.004 |  | 39472 | 22.665 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39473 | 22.665 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39474 | 22.665 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39475 | 22.665 | 2.039 | -0.004 |  | 39476 | 22.665 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39477 | 22.665 | 1.983 | -0.004 |  | 39478 | 22.665 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39479 | 22.665 | 1.735 | -0.004 |  | 39480 | 22.665 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39481 | 22.665 | 1.612 | -0.004 |  | 39482 | 22.665 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39483 | 22.665 | 1.488 | -0.004 |  | 39484 | 22.665 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39485 | 22.665 | 1.241 | -0.004 |  | 39486 | 22.665 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39487 | 22.665 | 1.117 | -0.004 |  | 39488 | 22.665 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39489 | 22.665 | 0.994 | -0.004 |  | 39490 | 22.665 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39491 | 22.665 | 0.746 | -0.004 |  | 39492 | 22.665 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39493 | 22.665 | 0.623 | -0.004 |  | 39494 | 22.665 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39495 | 22.665 | 0.499 | -0.004 |  | 39496 | 22.665 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39497 | 22.665 | 0.252 | -0.004 |  | 39498 | 22.665 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39499 | 22.665 | 1.983 | 0.024 |  | 39500 | 22.665 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39501 | 22.665 | 1.735 | 0.069 |  | 39502 | 22.665 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39503 | 22.665 | 1.488 | 0.099 |  | 39504 | 22.665 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39505 | 22.665 | 1.241 | 0.114 |  | 39506 | 22.665 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39507 | 22.665 | 0.994 | 0.114 |  | 39508 | 22.665 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39509 | 22.665 | 0.746 | 0.099 |  | 39510 | 22.665 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39511 | 22.665 | 0.499 | 0.069 |  | 39512 | 22.665 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39513 | 22.665 | 0.252 | 0.024 |  | 39514 | 22.785 | 0.195 | -0.097 |  |
| 39515 | 22.785 | 0.195 | -0.032 |  | 39516 | 22.785 | 0.195 | -0.004 |  |
| 39517 | 22.785 | 2.039 | -0.097 |  | 39518 | 22.785 | 2.039 | -0.124 | 支座1 |
| 39519 | 22.785 | 2.039 | -0.032 |  | 39520 | 22.785 | 2.039 | -0.004 |  |
| 39521 | 22.785 | 2.106 | -0.004 |  | 39522 | 22.785 | 1.983 | -0.004 |  |
| 39523 | 22.785 | 1.859 | -0.004 |  | 39524 | 22.785 | 1.735 | -0.004 |  |
| 39525 | 22.785 | 1.649 | -0.004 |  | 39526 | 22.785 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39527 | 22.785 | 1.575 | -0.004 |  | 39528 | 22.785 | 1.488 | -0.004 |  |
| 39529 | 22.785 | 1.364 | -0.004 |  | 39530 | 22.785 | 1.241 | -0.004 |  |
| 39531 | 22.785 | 1.154 | -0.004 |  | 39532 | 22.785 | 1.117 | -0.004 |  |
| 39533 | 22.785 | 1.080 | -0.004 |  | 39534 | 22.785 | 0.994 | -0.004 |  |
| 39535 | 22.785 | 0.870 | -0.004 |  | 39536 | 22.785 | 0.746 | -0.004 |  |
| 39537 | 22.785 | 0.660 | -0.004 |  | 39538 | 22.785 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39539 | 22.785 | 0.586 | -0.004 |  | 39540 | 22.785 | 0.499 | -0.004 |  |
| 39541 | 22.785 | 0.375 | -0.004 |  | 39542 | 22.785 | 0.252 | -0.004 |  |
| 39543 | 22.785 | 0.128 | -0.004 |  | 39544 | 22.785 | 1.983 | 0.024 |  |
| 39545 | 22.785 | 1.859 | 0.049 |  | 39546 | 22.785 | 1.735 | 0.069 |  |
| 39547 | 22.785 | 1.612 | 0.086 |  | 39548 | 22.785 | 1.488 | 0.099 |  |
| 39549 | 22.785 | 1.364 | 0.108 |  | 39550 | 22.785 | 1.241 | 0.114 |  |
| 39551 | 22.785 | 1.117 | 0.116 |  | 39552 | 22.785 | 0.994 | 0.114 |  |
| 39553 | 22.785 | 0.870 | 0.108 |  | 39554 | 22.785 | 0.746 | 0.099 |  |
| 39555 | 22.785 | 0.623 | 0.086 |  | 39556 | 22.785 | 0.499 | 0.069 |  |
| 39557 | 22.785 | 0.375 | 0.049 |  | 39558 | 22.785 | 0.252 | 0.024 |  |
| 39559 | 22.575 | 0.195 | -0.064 |  | 39560 | 22.605 | 0.195 | -0.097 |  |
| 39561 | 22.635 | 0.195 | -0.064 |  | 39562 | 22.605 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39563 | 22.575 | 2.039 | -0.064 |  | 39564 | 22.605 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39565 | 22.635 | 2.039 | -0.064 |  | 39566 | 22.605 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39567 | 22.605 | 0.623 | -0.004 |  | 39568 | 22.605 | 1.117 | -0.004 |  |
| 39569 | 22.605 | 1.612 | -0.004 |  | 39570 | 22.695 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39571 | 22.725 | 0.195 | -0.097 |  | 39572 | 22.755 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39573 | 22.725 | 0.195 | -0.032 |  | 39574 | 22.695 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39575 | 22.725 | 2.039 | -0.097 |  | 39576 | 22.755 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39577 | 22.725 | 2.039 | -0.032 |  | 39578 | 22.725 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39579 | 22.725 | 1.117 | -0.004 |  | 39580 | 22.725 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39581 | 22.905 | 0.195 | -0.097 |  | 39582 | 22.905 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39583 | 22.905 | 0.195 | -0.004 |  | 39584 | 22.905 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39585 | 22.905 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39586 | 22.905 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39587 | 22.905 | 2.039 | -0.004 |  | 39588 | 22.905 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39589 | 22.905 | 1.983 | -0.004 |  | 39590 | 22.905 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39591 | 22.905 | 1.735 | -0.004 |  | 39592 | 22.905 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39593 | 22.905 | 1.612 | -0.004 |  | 39594 | 22.905 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39595 | 22.905 | 1.488 | -0.004 |  | 39596 | 22.905 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39597 | 22.905 | 1.241 | -0.004 |  | 39598 | 22.905 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39599 | 22.905 | 1.117 | -0.004 |  | 39600 | 22.905 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39601 | 22.905 | 0.994 | -0.004 |  | 39602 | 22.905 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39603 | 22.905 | 0.746 | -0.004 |  | 39604 | 22.905 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39605 | 22.905 | 0.623 | -0.004 |  | 39606 | 22.905 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39607 | 22.905 | 0.499 | -0.004 |  | 39608 | 22.905 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39609 | 22.905 | 0.252 | -0.004 |  | 39610 | 22.905 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39611 | 22.905 | 1.983 | 0.024 |  | 39612 | 22.905 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39613 | 22.905 | 1.735 | 0.069 |  | 39614 | 22.905 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39615 | 22.905 | 1.488 | 0.099 |  | 39616 | 22.905 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39617 | 22.905 | 1.241 | 0.114 |  | 39618 | 22.905 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39619 | 22.905 | 0.994 | 0.114 |  | 39620 | 22.905 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39621 | 22.905 | 0.746 | 0.099 |  | 39622 | 22.905 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39623 | 22.905 | 0.499 | 0.069 |  | 39624 | 22.905 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39625 | 22.905 | 0.252 | 0.024 |  | 39626 | 22.815 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39627 | 22.845 | 0.195 | -0.097 |  | 39628 | 22.875 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39629 | 22.845 | 0.195 | -0.032 |  | 39630 | 22.815 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39631 | 22.845 | 2.039 | -0.097 |  | 39632 | 22.875 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39633 | 22.845 | 2.039 | -0.032 |  | 39634 | 22.845 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39635 | 22.845 | 1.117 | -0.004 |  | 39636 | 22.845 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39637 | 23.025 | 0.195 | -0.097 |  | 39638 | 23.025 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39639 | 23.025 | 0.195 | -0.004 |  | 39640 | 23.025 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39641 | 23.025 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39642 | 23.025 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39643 | 23.025 | 2.039 | -0.004 |  | 39644 | 23.025 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39645 | 23.025 | 1.983 | -0.004 |  | 39646 | 23.025 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39647 | 23.025 | 1.735 | -0.004 |  | 39648 | 23.025 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39649 | 23.025 | 1.612 | -0.004 |  | 39650 | 23.025 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39651 | 23.025 | 1.488 | -0.004 |  | 39652 | 23.025 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39653 | 23.025 | 1.241 | -0.004 |  | 39654 | 23.025 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39655 | 23.025 | 1.117 | -0.004 |  | 39656 | 23.025 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39657 | 23.025 | 0.994 | -0.004 |  | 39658 | 23.025 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39659 | 23.025 | 0.746 | -0.004 |  | 39660 | 23.025 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39661 | 23.025 | 0.623 | -0.004 |  | 39662 | 23.025 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39663 | 23.025 | 0.499 | -0.004 |  | 39664 | 23.025 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39665 | 23.025 | 0.252 | -0.004 |  | 39666 | 23.025 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39667 | 23.025 | 1.983 | 0.024 |  | 39668 | 23.025 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39669 | 23.025 | 1.735 | 0.069 |  | 39670 | 23.025 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39671 | 23.025 | 1.488 | 0.099 |  | 39672 | 23.025 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39673 | 23.025 | 1.241 | 0.114 |  | 39674 | 23.025 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39675 | 23.025 | 0.994 | 0.114 |  | 39676 | 23.025 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39677 | 23.025 | 0.746 | 0.099 |  | 39678 | 23.025 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39679 | 23.025 | 0.499 | 0.069 |  | 39680 | 23.025 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39681 | 23.025 | 0.252 | 0.024 |  | 39682 | 22.935 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39683 | 22.965 | 0.195 | -0.097 |  | 39684 | 22.995 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39685 | 22.965 | 0.195 | -0.032 |  | 39686 | 22.935 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39687 | 22.965 | 2.039 | -0.097 |  | 39688 | 22.995 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39689 | 22.965 | 2.039 | -0.032 |  | 39690 | 22.965 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39691 | 22.965 | 1.117 | -0.004 |  | 39692 | 22.965 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39693 | 23.145 | 0.195 | -0.097 |  | 39694 | 23.145 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39695 | 23.145 | 0.195 | -0.004 |  | 39696 | 23.145 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39697 | 23.145 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39698 | 23.145 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39699 | 23.145 | 2.039 | -0.004 |  | 39700 | 23.145 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39701 | 23.145 | 1.983 | -0.004 |  | 39702 | 23.145 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39703 | 23.145 | 1.735 | -0.004 |  | 39704 | 23.145 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39705 | 23.145 | 1.612 | -0.004 |  | 39706 | 23.145 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39707 | 23.145 | 1.488 | -0.004 |  | 39708 | 23.145 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39709 | 23.145 | 1.241 | -0.004 |  | 39710 | 23.145 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39711 | 23.145 | 1.117 | -0.004 |  | 39712 | 23.145 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39713 | 23.145 | 0.994 | -0.004 |  | 39714 | 23.145 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39715 | 23.145 | 0.746 | -0.004 |  | 39716 | 23.145 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39717 | 23.145 | 0.623 | -0.004 |  | 39718 | 23.145 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39719 | 23.145 | 0.499 | -0.004 |  | 39720 | 23.145 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39721 | 23.145 | 0.252 | -0.004 |  | 39722 | 23.145 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39723 | 23.145 | 1.983 | 0.024 |  | 39724 | 23.145 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39725 | 23.145 | 1.735 | 0.069 |  | 39726 | 23.145 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39727 | 23.145 | 1.488 | 0.099 |  | 39728 | 23.145 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39729 | 23.145 | 1.241 | 0.114 |  | 39730 | 23.145 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39731 | 23.145 | 0.994 | 0.114 |  | 39732 | 23.145 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39733 | 23.145 | 0.746 | 0.099 |  | 39734 | 23.145 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39735 | 23.145 | 0.499 | 0.069 |  | 39736 | 23.145 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39737 | 23.145 | 0.252 | 0.024 |  | 39738 | 23.055 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39739 | 23.085 | 0.195 | -0.097 |  | 39740 | 23.115 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39741 | 23.085 | 0.195 | -0.032 |  | 39742 | 23.055 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39743 | 23.085 | 2.039 | -0.097 |  | 39744 | 23.115 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39745 | 23.085 | 2.039 | -0.032 |  | 39746 | 23.085 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39747 | 23.085 | 1.117 | -0.004 |  | 39748 | 23.085 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39749 | 23.265 | 0.195 | -0.097 |  | 39750 | 23.265 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39751 | 23.265 | 0.195 | -0.004 |  | 39752 | 23.265 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39753 | 23.265 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39754 | 23.265 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39755 | 23.265 | 2.039 | -0.004 |  | 39756 | 23.265 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39757 | 23.265 | 1.983 | -0.004 |  | 39758 | 23.265 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39759 | 23.265 | 1.735 | -0.004 |  | 39760 | 23.265 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39761 | 23.265 | 1.612 | -0.004 |  | 39762 | 23.265 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39763 | 23.265 | 1.488 | -0.004 |  | 39764 | 23.265 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39765 | 23.265 | 1.241 | -0.004 |  | 39766 | 23.265 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39767 | 23.265 | 1.117 | -0.004 |  | 39768 | 23.265 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39769 | 23.265 | 0.994 | -0.004 |  | 39770 | 23.265 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39771 | 23.265 | 0.746 | -0.004 |  | 39772 | 23.265 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39773 | 23.265 | 0.623 | -0.004 |  | 39774 | 23.265 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39775 | 23.265 | 0.499 | -0.004 |  | 39776 | 23.265 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39777 | 23.265 | 0.252 | -0.004 |  | 39778 | 23.265 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39779 | 23.265 | 1.983 | 0.024 |  | 39780 | 23.265 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39781 | 23.265 | 1.735 | 0.069 |  | 39782 | 23.265 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39783 | 23.265 | 1.488 | 0.099 |  | 39784 | 23.265 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39785 | 23.265 | 1.241 | 0.114 |  | 39786 | 23.265 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39787 | 23.265 | 0.994 | 0.114 |  | 39788 | 23.265 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39789 | 23.265 | 0.746 | 0.099 |  | 39790 | 23.265 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39791 | 23.265 | 0.499 | 0.069 |  | 39792 | 23.265 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39793 | 23.265 | 0.252 | 0.024 |  | 39794 | 23.175 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39795 | 23.205 | 0.195 | -0.097 |  | 39796 | 23.235 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39797 | 23.205 | 0.195 | -0.032 |  | 39798 | 23.175 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39799 | 23.205 | 2.039 | -0.097 |  | 39800 | 23.235 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39801 | 23.205 | 2.039 | -0.032 |  | 39802 | 23.205 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39803 | 23.205 | 1.117 | -0.004 |  | 39804 | 23.205 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39805 | 23.385 | 0.195 | -0.097 |  | 39806 | 23.385 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39807 | 23.385 | 0.195 | -0.004 |  | 39808 | 23.385 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39809 | 23.385 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39810 | 23.385 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39811 | 23.385 | 2.039 | -0.004 |  | 39812 | 23.385 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39813 | 23.385 | 1.983 | -0.004 |  | 39814 | 23.385 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39815 | 23.385 | 1.735 | -0.004 |  | 39816 | 23.385 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39817 | 23.385 | 1.612 | -0.004 |  | 39818 | 23.385 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39819 | 23.385 | 1.488 | -0.004 |  | 39820 | 23.385 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39821 | 23.385 | 1.241 | -0.004 |  | 39822 | 23.385 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39823 | 23.385 | 1.117 | -0.004 |  | 39824 | 23.385 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39825 | 23.385 | 0.994 | -0.004 |  | 39826 | 23.385 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39827 | 23.385 | 0.746 | -0.004 |  | 39828 | 23.385 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39829 | 23.385 | 0.623 | -0.004 |  | 39830 | 23.385 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39831 | 23.385 | 0.499 | -0.004 |  | 39832 | 23.385 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39833 | 23.385 | 0.252 | -0.004 |  | 39834 | 23.385 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39835 | 23.385 | 1.983 | 0.024 |  | 39836 | 23.385 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39837 | 23.385 | 1.735 | 0.069 |  | 39838 | 23.385 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39839 | 23.385 | 1.488 | 0.099 |  | 39840 | 23.385 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39841 | 23.385 | 1.241 | 0.114 |  | 39842 | 23.385 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39843 | 23.385 | 0.994 | 0.114 |  | 39844 | 23.385 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39845 | 23.385 | 0.746 | 0.099 |  | 39846 | 23.385 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39847 | 23.385 | 0.499 | 0.069 |  | 39848 | 23.385 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39849 | 23.385 | 0.252 | 0.024 |  | 39850 | 23.295 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39851 | 23.325 | 0.195 | -0.097 |  | 39852 | 23.355 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39853 | 23.325 | 0.195 | -0.032 |  | 39854 | 23.295 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39855 | 23.325 | 2.039 | -0.097 |  | 39856 | 23.355 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39857 | 23.325 | 2.039 | -0.032 |  | 39858 | 23.325 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39859 | 23.325 | 1.117 | -0.004 |  | 39860 | 23.325 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39861 | 23.505 | 0.195 | -0.097 |  | 39862 | 23.505 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39863 | 23.505 | 0.195 | -0.004 |  | 39864 | 23.505 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39865 | 23.505 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39866 | 23.505 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39867 | 23.505 | 2.039 | -0.004 |  | 39868 | 23.505 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39869 | 23.505 | 1.983 | -0.004 |  | 39870 | 23.505 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39871 | 23.505 | 1.735 | -0.004 |  | 39872 | 23.505 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39873 | 23.505 | 1.612 | -0.004 |  | 39874 | 23.505 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39875 | 23.505 | 1.488 | -0.004 |  | 39876 | 23.505 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39877 | 23.505 | 1.241 | -0.004 |  | 39878 | 23.505 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39879 | 23.505 | 1.117 | -0.004 |  | 39880 | 23.505 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39881 | 23.505 | 0.994 | -0.004 |  | 39882 | 23.505 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39883 | 23.505 | 0.746 | -0.004 |  | 39884 | 23.505 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39885 | 23.505 | 0.623 | -0.004 |  | 39886 | 23.505 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39887 | 23.505 | 0.499 | -0.004 |  | 39888 | 23.505 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39889 | 23.505 | 0.252 | -0.004 |  | 39890 | 23.505 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39891 | 23.505 | 1.983 | 0.024 |  | 39892 | 23.505 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39893 | 23.505 | 1.735 | 0.069 |  | 39894 | 23.505 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39895 | 23.505 | 1.488 | 0.099 |  | 39896 | 23.505 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39897 | 23.505 | 1.241 | 0.114 |  | 39898 | 23.505 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39899 | 23.505 | 0.994 | 0.114 |  | 39900 | 23.505 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39901 | 23.505 | 0.746 | 0.099 |  | 39902 | 23.505 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39903 | 23.505 | 0.499 | 0.069 |  | 39904 | 23.505 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39905 | 23.505 | 0.252 | 0.024 |  | 39906 | 23.415 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39907 | 23.445 | 0.195 | -0.097 |  | 39908 | 23.475 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39909 | 23.445 | 0.195 | -0.032 |  | 39910 | 23.415 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39911 | 23.445 | 2.039 | -0.097 |  | 39912 | 23.475 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39913 | 23.445 | 2.039 | -0.032 |  | 39914 | 23.445 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39915 | 23.445 | 1.117 | -0.004 |  | 39916 | 23.445 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39917 | 23.625 | 0.195 | -0.097 |  | 39918 | 23.625 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39919 | 23.625 | 0.195 | -0.004 |  | 39920 | 23.625 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39921 | 23.625 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39922 | 23.625 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39923 | 23.625 | 2.039 | -0.004 |  | 39924 | 23.625 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39925 | 23.625 | 1.983 | -0.004 |  | 39926 | 23.625 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39927 | 23.625 | 1.735 | -0.004 |  | 39928 | 23.625 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39929 | 23.625 | 1.612 | -0.004 |  | 39930 | 23.625 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39931 | 23.625 | 1.488 | -0.004 |  | 39932 | 23.625 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39933 | 23.625 | 1.241 | -0.004 |  | 39934 | 23.625 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39935 | 23.625 | 1.117 | -0.004 |  | 39936 | 23.625 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39937 | 23.625 | 0.994 | -0.004 |  | 39938 | 23.625 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39939 | 23.625 | 0.746 | -0.004 |  | 39940 | 23.625 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39941 | 23.625 | 0.623 | -0.004 |  | 39942 | 23.625 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39943 | 23.625 | 0.499 | -0.004 |  | 39944 | 23.625 | 0.375 | -0.004 |  |
| 39945 | 23.625 | 0.252 | -0.004 |  | 39946 | 23.625 | 0.128 | -0.004 |  |
| 39947 | 23.625 | 1.983 | 0.024 |  | 39948 | 23.625 | 1.859 | 0.049 |  |
| 39949 | 23.625 | 1.735 | 0.069 |  | 39950 | 23.625 | 1.612 | 0.086 |  |
| 39951 | 23.625 | 1.488 | 0.099 |  | 39952 | 23.625 | 1.364 | 0.108 |  |
| 39953 | 23.625 | 1.241 | 0.114 |  | 39954 | 23.625 | 1.117 | 0.116 |  |
| 39955 | 23.625 | 0.994 | 0.114 |  | 39956 | 23.625 | 0.870 | 0.108 |  |
| 39957 | 23.625 | 0.746 | 0.099 |  | 39958 | 23.625 | 0.623 | 0.086 |  |
| 39959 | 23.625 | 0.499 | 0.069 |  | 39960 | 23.625 | 0.375 | 0.049 |  |
| 39961 | 23.625 | 0.252 | 0.024 |  | 39962 | 23.535 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39963 | 23.565 | 0.195 | -0.097 |  | 39964 | 23.595 | 0.195 | -0.064 |  |
| 39965 | 23.565 | 0.195 | -0.032 |  | 39966 | 23.535 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39967 | 23.565 | 2.039 | -0.097 |  | 39968 | 23.595 | 2.039 | -0.064 |  |
| 39969 | 23.565 | 2.039 | -0.032 |  | 39970 | 23.565 | 0.623 | -0.004 |  |
| 39971 | 23.565 | 1.117 | -0.004 |  | 39972 | 23.565 | 1.612 | -0.004 |  |
| 39973 | 23.745 | 0.195 | -0.097 |  | 39974 | 23.745 | 0.195 | -0.032 |  |
| 39975 | 23.745 | 0.195 | -0.004 |  | 39976 | 23.745 | 2.039 | -0.097 |  |
| 39977 | 23.745 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 39978 | 23.745 | 2.039 | -0.032 |  |
| 39979 | 23.745 | 2.039 | -0.004 |  | 39980 | 23.745 | 2.106 | -0.004 |  |
| 39981 | 23.745 | 1.983 | -0.004 |  | 39982 | 23.745 | 1.859 | -0.004 |  |
| 39983 | 23.745 | 1.735 | -0.004 |  | 39984 | 23.745 | 1.649 | -0.004 |  |
| 39985 | 23.745 | 1.612 | -0.004 |  | 39986 | 23.745 | 1.575 | -0.004 |  |
| 39987 | 23.745 | 1.488 | -0.004 |  | 39988 | 23.745 | 1.364 | -0.004 |  |
| 39989 | 23.745 | 1.241 | -0.004 |  | 39990 | 23.745 | 1.154 | -0.004 |  |
| 39991 | 23.745 | 1.117 | -0.004 |  | 39992 | 23.745 | 1.080 | -0.004 |  |
| 39993 | 23.745 | 0.994 | -0.004 |  | 39994 | 23.745 | 0.870 | -0.004 |  |
| 39995 | 23.745 | 0.746 | -0.004 |  | 39996 | 23.745 | 0.660 | -0.004 |  |
| 39997 | 23.745 | 0.623 | -0.004 |  | 39998 | 23.745 | 0.586 | -0.004 |  |
| 39999 | 23.745 | 0.499 | -0.004 |  | 40000 | 23.745 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40001 | 23.745 | 0.252 | -0.004 |  | 40002 | 23.745 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40003 | 23.745 | 1.983 | 0.024 |  | 40004 | 23.745 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40005 | 23.745 | 1.735 | 0.069 |  | 40006 | 23.745 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40007 | 23.745 | 1.488 | 0.099 |  | 40008 | 23.745 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40009 | 23.745 | 1.241 | 0.114 |  | 40010 | 23.745 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40011 | 23.745 | 0.994 | 0.114 |  | 40012 | 23.745 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40013 | 23.745 | 0.746 | 0.099 |  | 40014 | 23.745 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40015 | 23.745 | 0.499 | 0.069 |  | 40016 | 23.745 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40017 | 23.745 | 0.252 | 0.024 |  | 40018 | 23.655 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40019 | 23.685 | 0.195 | -0.097 |  | 40020 | 23.715 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40021 | 23.685 | 0.195 | -0.032 |  | 40022 | 23.655 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40023 | 23.685 | 2.039 | -0.097 |  | 40024 | 23.715 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40025 | 23.685 | 2.039 | -0.032 |  | 40026 | 23.685 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40027 | 23.685 | 1.117 | -0.004 |  | 40028 | 23.685 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40029 | 23.865 | 0.195 | -0.097 |  | 40030 | 23.865 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40031 | 23.865 | 0.195 | -0.004 |  | 40032 | 23.865 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40033 | 23.865 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40034 | 23.865 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40035 | 23.865 | 2.039 | -0.004 |  | 40036 | 23.865 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40037 | 23.865 | 1.983 | -0.004 |  | 40038 | 23.865 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40039 | 23.865 | 1.735 | -0.004 |  | 40040 | 23.865 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40041 | 23.865 | 1.612 | -0.004 |  | 40042 | 23.865 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40043 | 23.865 | 1.488 | -0.004 |  | 40044 | 23.865 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40045 | 23.865 | 1.241 | -0.004 |  | 40046 | 23.865 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40047 | 23.865 | 1.117 | -0.004 |  | 40048 | 23.865 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40049 | 23.865 | 0.994 | -0.004 |  | 40050 | 23.865 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40051 | 23.865 | 0.746 | -0.004 |  | 40052 | 23.865 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40053 | 23.865 | 0.623 | -0.004 |  | 40054 | 23.865 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40055 | 23.865 | 0.499 | -0.004 |  | 40056 | 23.865 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40057 | 23.865 | 0.252 | -0.004 |  | 40058 | 23.865 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40059 | 23.865 | 1.983 | 0.024 |  | 40060 | 23.865 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40061 | 23.865 | 1.735 | 0.069 |  | 40062 | 23.865 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40063 | 23.865 | 1.488 | 0.099 |  | 40064 | 23.865 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40065 | 23.865 | 1.241 | 0.114 |  | 40066 | 23.865 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40067 | 23.865 | 0.994 | 0.114 |  | 40068 | 23.865 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40069 | 23.865 | 0.746 | 0.099 |  | 40070 | 23.865 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40071 | 23.865 | 0.499 | 0.069 |  | 40072 | 23.865 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40073 | 23.865 | 0.252 | 0.024 |  | 40074 | 23.775 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40075 | 23.805 | 0.195 | -0.097 |  | 40076 | 23.835 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40077 | 23.805 | 0.195 | -0.032 |  | 40078 | 23.775 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40079 | 23.805 | 2.039 | -0.097 |  | 40080 | 23.835 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40081 | 23.805 | 2.039 | -0.032 |  | 40082 | 23.805 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40083 | 23.805 | 1.117 | -0.004 |  | 40084 | 23.805 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40085 | 23.985 | 0.195 | -0.097 |  | 40086 | 23.985 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40087 | 23.985 | 0.195 | -0.004 |  | 40088 | 23.985 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40089 | 23.985 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40090 | 23.985 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40091 | 23.985 | 2.039 | -0.004 |  | 40092 | 23.985 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40093 | 23.985 | 1.983 | -0.004 |  | 40094 | 23.985 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40095 | 23.985 | 1.735 | -0.004 |  | 40096 | 23.985 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40097 | 23.985 | 1.612 | -0.004 |  | 40098 | 23.985 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40099 | 23.985 | 1.488 | -0.004 |  | 40100 | 23.985 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40101 | 23.985 | 1.241 | -0.004 |  | 40102 | 23.985 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40103 | 23.985 | 1.117 | -0.004 |  | 40104 | 23.985 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40105 | 23.985 | 0.994 | -0.004 |  | 40106 | 23.985 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40107 | 23.985 | 0.746 | -0.004 |  | 40108 | 23.985 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40109 | 23.985 | 0.623 | -0.004 |  | 40110 | 23.985 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40111 | 23.985 | 0.499 | -0.004 |  | 40112 | 23.985 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40113 | 23.985 | 0.252 | -0.004 |  | 40114 | 23.985 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40115 | 23.985 | 1.983 | 0.024 |  | 40116 | 23.985 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40117 | 23.985 | 1.735 | 0.069 |  | 40118 | 23.985 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40119 | 23.985 | 1.488 | 0.099 |  | 40120 | 23.985 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40121 | 23.985 | 1.241 | 0.114 |  | 40122 | 23.985 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40123 | 23.985 | 0.994 | 0.114 |  | 40124 | 23.985 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40125 | 23.985 | 0.746 | 0.099 |  | 40126 | 23.985 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40127 | 23.985 | 0.499 | 0.069 |  | 40128 | 23.985 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40129 | 23.985 | 0.252 | 0.024 |  | 40130 | 23.895 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40131 | 23.925 | 0.195 | -0.097 |  | 40132 | 23.955 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40133 | 23.925 | 0.195 | -0.032 |  | 40134 | 23.895 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40135 | 23.925 | 2.039 | -0.097 |  | 40136 | 23.955 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40137 | 23.925 | 2.039 | -0.032 |  | 40138 | 23.925 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40139 | 23.925 | 1.117 | -0.004 |  | 40140 | 23.925 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40141 | 24.105 | 0.195 | -0.097 |  | 40142 | 24.105 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40143 | 24.105 | 0.195 | -0.004 |  | 40144 | 24.105 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40145 | 24.105 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40146 | 24.105 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40147 | 24.105 | 2.039 | -0.004 |  | 40148 | 24.105 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40149 | 24.105 | 1.983 | -0.004 |  | 40150 | 24.105 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40151 | 24.105 | 1.735 | -0.004 |  | 40152 | 24.105 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40153 | 24.105 | 1.612 | -0.004 |  | 40154 | 24.105 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40155 | 24.105 | 1.488 | -0.004 |  | 40156 | 24.105 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40157 | 24.105 | 1.241 | -0.004 |  | 40158 | 24.105 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40159 | 24.105 | 1.117 | -0.004 |  | 40160 | 24.105 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40161 | 24.105 | 0.994 | -0.004 |  | 40162 | 24.105 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40163 | 24.105 | 0.746 | -0.004 |  | 40164 | 24.105 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40165 | 24.105 | 0.623 | -0.004 |  | 40166 | 24.105 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40167 | 24.105 | 0.499 | -0.004 |  | 40168 | 24.105 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40169 | 24.105 | 0.252 | -0.004 |  | 40170 | 24.105 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40171 | 24.105 | 1.983 | 0.024 |  | 40172 | 24.105 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40173 | 24.105 | 1.735 | 0.069 |  | 40174 | 24.105 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40175 | 24.105 | 1.488 | 0.099 |  | 40176 | 24.105 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40177 | 24.105 | 1.241 | 0.114 |  | 40178 | 24.105 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40179 | 24.105 | 0.994 | 0.114 |  | 40180 | 24.105 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40181 | 24.105 | 0.746 | 0.099 |  | 40182 | 24.105 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40183 | 24.105 | 0.499 | 0.069 |  | 40184 | 24.105 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40185 | 24.105 | 0.252 | 0.024 |  | 40186 | 24.015 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40187 | 24.045 | 0.195 | -0.097 |  | 40188 | 24.075 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40189 | 24.045 | 0.195 | -0.032 |  | 40190 | 24.015 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40191 | 24.045 | 2.039 | -0.097 |  | 40192 | 24.075 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40193 | 24.045 | 2.039 | -0.032 |  | 40194 | 24.045 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40195 | 24.045 | 1.117 | -0.004 |  | 40196 | 24.045 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40197 | 24.225 | 0.195 | -0.097 |  | 40198 | 24.225 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40199 | 24.225 | 0.195 | -0.004 |  | 40200 | 24.225 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40201 | 24.225 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40202 | 24.225 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40203 | 24.225 | 2.039 | -0.004 |  | 40204 | 24.225 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40205 | 24.225 | 1.983 | -0.004 |  | 40206 | 24.225 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40207 | 24.225 | 1.735 | -0.004 |  | 40208 | 24.225 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40209 | 24.225 | 1.612 | -0.004 |  | 40210 | 24.225 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40211 | 24.225 | 1.488 | -0.004 |  | 40212 | 24.225 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40213 | 24.225 | 1.241 | -0.004 |  | 40214 | 24.225 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40215 | 24.225 | 1.117 | -0.004 |  | 40216 | 24.225 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40217 | 24.225 | 0.994 | -0.004 |  | 40218 | 24.225 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40219 | 24.225 | 0.746 | -0.004 |  | 40220 | 24.225 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40221 | 24.225 | 0.623 | -0.004 |  | 40222 | 24.225 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40223 | 24.225 | 0.499 | -0.004 |  | 40224 | 24.225 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40225 | 24.225 | 0.252 | -0.004 |  | 40226 | 24.225 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40227 | 24.225 | 1.983 | 0.024 |  | 40228 | 24.225 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40229 | 24.225 | 1.735 | 0.069 |  | 40230 | 24.225 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40231 | 24.225 | 1.488 | 0.099 |  | 40232 | 24.225 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40233 | 24.225 | 1.241 | 0.114 |  | 40234 | 24.225 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40235 | 24.225 | 0.994 | 0.114 |  | 40236 | 24.225 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40237 | 24.225 | 0.746 | 0.099 |  | 40238 | 24.225 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40239 | 24.225 | 0.499 | 0.069 |  | 40240 | 24.225 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40241 | 24.225 | 0.252 | 0.024 |  | 40242 | 24.135 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40243 | 24.165 | 0.195 | -0.097 |  | 40244 | 24.195 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40245 | 24.165 | 0.195 | -0.032 |  | 40246 | 24.135 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40247 | 24.165 | 2.039 | -0.097 |  | 40248 | 24.195 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40249 | 24.165 | 2.039 | -0.032 |  | 40250 | 24.165 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40251 | 24.165 | 1.117 | -0.004 |  | 40252 | 24.165 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40253 | 24.345 | 0.195 | -0.097 |  | 40254 | 24.345 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40255 | 24.345 | 0.195 | -0.004 |  | 40256 | 24.345 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40257 | 24.345 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40258 | 24.345 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40259 | 24.345 | 2.039 | -0.004 |  | 40260 | 24.345 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40261 | 24.345 | 1.983 | -0.004 |  | 40262 | 24.345 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40263 | 24.345 | 1.735 | -0.004 |  | 40264 | 24.345 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40265 | 24.345 | 1.612 | -0.004 |  | 40266 | 24.345 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40267 | 24.345 | 1.488 | -0.004 |  | 40268 | 24.345 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40269 | 24.345 | 1.241 | -0.004 |  | 40270 | 24.345 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40271 | 24.345 | 1.117 | -0.004 |  | 40272 | 24.345 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40273 | 24.345 | 0.994 | -0.004 |  | 40274 | 24.345 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40275 | 24.345 | 0.746 | -0.004 |  | 40276 | 24.345 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40277 | 24.345 | 0.623 | -0.004 |  | 40278 | 24.345 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40279 | 24.345 | 0.499 | -0.004 |  | 40280 | 24.345 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40281 | 24.345 | 0.252 | -0.004 |  | 40282 | 24.345 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40283 | 24.345 | 1.983 | 0.024 |  | 40284 | 24.345 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40285 | 24.345 | 1.735 | 0.069 |  | 40286 | 24.345 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40287 | 24.345 | 1.488 | 0.099 |  | 40288 | 24.345 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40289 | 24.345 | 1.241 | 0.114 |  | 40290 | 24.345 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40291 | 24.345 | 0.994 | 0.114 |  | 40292 | 24.345 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40293 | 24.345 | 0.746 | 0.099 |  | 40294 | 24.345 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40295 | 24.345 | 0.499 | 0.069 |  | 40296 | 24.345 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40297 | 24.345 | 0.252 | 0.024 |  | 40298 | 24.255 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40299 | 24.285 | 0.195 | -0.097 |  | 40300 | 24.315 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40301 | 24.285 | 0.195 | -0.032 |  | 40302 | 24.255 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40303 | 24.285 | 2.039 | -0.097 |  | 40304 | 24.315 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40305 | 24.285 | 2.039 | -0.032 |  | 40306 | 24.285 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40307 | 24.285 | 1.117 | -0.004 |  | 40308 | 24.285 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40309 | 24.465 | 0.195 | -0.097 |  | 40310 | 24.465 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40311 | 24.465 | 0.195 | -0.004 |  | 40312 | 24.465 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40313 | 24.465 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40314 | 24.465 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40315 | 24.465 | 2.039 | -0.004 |  | 40316 | 24.465 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40317 | 24.465 | 1.983 | -0.004 |  | 40318 | 24.465 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40319 | 24.465 | 1.735 | -0.004 |  | 40320 | 24.465 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40321 | 24.465 | 1.612 | -0.004 |  | 40322 | 24.465 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40323 | 24.465 | 1.488 | -0.004 |  | 40324 | 24.465 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40325 | 24.465 | 1.241 | -0.004 |  | 40326 | 24.465 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40327 | 24.465 | 1.117 | -0.004 |  | 40328 | 24.465 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40329 | 24.465 | 0.994 | -0.004 |  | 40330 | 24.465 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40331 | 24.465 | 0.746 | -0.004 |  | 40332 | 24.465 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40333 | 24.465 | 0.623 | -0.004 |  | 40334 | 24.465 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40335 | 24.465 | 0.499 | -0.004 |  | 40336 | 24.465 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40337 | 24.465 | 0.252 | -0.004 |  | 40338 | 24.465 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40339 | 24.465 | 1.983 | 0.024 |  | 40340 | 24.465 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40341 | 24.465 | 1.735 | 0.069 |  | 40342 | 24.465 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40343 | 24.465 | 1.488 | 0.099 |  | 40344 | 24.465 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40345 | 24.465 | 1.241 | 0.114 |  | 40346 | 24.465 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40347 | 24.465 | 0.994 | 0.114 |  | 40348 | 24.465 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40349 | 24.465 | 0.746 | 0.099 |  | 40350 | 24.465 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40351 | 24.465 | 0.499 | 0.069 |  | 40352 | 24.465 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40353 | 24.465 | 0.252 | 0.024 |  | 40354 | 24.375 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40355 | 24.405 | 0.195 | -0.097 |  | 40356 | 24.435 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40357 | 24.405 | 0.195 | -0.032 |  | 40358 | 24.375 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40359 | 24.405 | 2.039 | -0.097 |  | 40360 | 24.435 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40361 | 24.405 | 2.039 | -0.032 |  | 40362 | 24.405 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40363 | 24.405 | 1.117 | -0.004 |  | 40364 | 24.405 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40365 | 24.585 | 0.195 | -0.097 |  | 40366 | 24.585 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40367 | 24.585 | 0.195 | -0.004 |  | 40368 | 24.585 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40369 | 24.585 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40370 | 24.585 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40371 | 24.585 | 2.039 | -0.004 |  | 40372 | 24.585 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40373 | 24.585 | 1.983 | -0.004 |  | 40374 | 24.585 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40375 | 24.585 | 1.735 | -0.004 |  | 40376 | 24.585 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40377 | 24.585 | 1.612 | -0.004 |  | 40378 | 24.585 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40379 | 24.585 | 1.488 | -0.004 |  | 40380 | 24.585 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40381 | 24.585 | 1.241 | -0.004 |  | 40382 | 24.585 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40383 | 24.585 | 1.117 | -0.004 |  | 40384 | 24.585 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40385 | 24.585 | 0.994 | -0.004 |  | 40386 | 24.585 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40387 | 24.585 | 0.746 | -0.004 |  | 40388 | 24.585 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40389 | 24.585 | 0.623 | -0.004 |  | 40390 | 24.585 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40391 | 24.585 | 0.499 | -0.004 |  | 40392 | 24.585 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40393 | 24.585 | 0.252 | -0.004 |  | 40394 | 24.585 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40395 | 24.585 | 1.983 | 0.024 |  | 40396 | 24.585 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40397 | 24.585 | 1.735 | 0.069 |  | 40398 | 24.585 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40399 | 24.585 | 1.488 | 0.099 |  | 40400 | 24.585 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40401 | 24.585 | 1.241 | 0.114 |  | 40402 | 24.585 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40403 | 24.585 | 0.994 | 0.114 |  | 40404 | 24.585 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40405 | 24.585 | 0.746 | 0.099 |  | 40406 | 24.585 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40407 | 24.585 | 0.499 | 0.069 |  | 40408 | 24.585 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40409 | 24.585 | 0.252 | 0.024 |  | 40410 | 24.495 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40411 | 24.525 | 0.195 | -0.097 |  | 40412 | 24.555 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40413 | 24.525 | 0.195 | -0.032 |  | 40414 | 24.495 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40415 | 24.525 | 2.039 | -0.097 |  | 40416 | 24.555 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40417 | 24.525 | 2.039 | -0.032 |  | 40418 | 24.525 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40419 | 24.525 | 1.117 | -0.004 |  | 40420 | 24.525 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40421 | 24.705 | 0.195 | -0.097 |  | 40422 | 24.705 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40423 | 24.705 | 0.195 | -0.004 |  | 40424 | 24.705 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40425 | 24.705 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40426 | 24.705 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40427 | 24.705 | 2.039 | -0.004 |  | 40428 | 24.705 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40429 | 24.705 | 1.983 | -0.004 |  | 40430 | 24.705 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40431 | 24.705 | 1.735 | -0.004 |  | 40432 | 24.705 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40433 | 24.705 | 1.612 | -0.004 |  | 40434 | 24.705 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40435 | 24.705 | 1.488 | -0.004 |  | 40436 | 24.705 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40437 | 24.705 | 1.241 | -0.004 |  | 40438 | 24.705 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40439 | 24.705 | 1.117 | -0.004 |  | 40440 | 24.705 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40441 | 24.705 | 0.994 | -0.004 |  | 40442 | 24.705 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40443 | 24.705 | 0.746 | -0.004 |  | 40444 | 24.705 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40445 | 24.705 | 0.623 | -0.004 |  | 40446 | 24.705 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40447 | 24.705 | 0.499 | -0.004 |  | 40448 | 24.705 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40449 | 24.705 | 0.252 | -0.004 |  | 40450 | 24.705 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40451 | 24.705 | 1.983 | 0.024 |  | 40452 | 24.705 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40453 | 24.705 | 1.735 | 0.069 |  | 40454 | 24.705 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40455 | 24.705 | 1.488 | 0.099 |  | 40456 | 24.705 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40457 | 24.705 | 1.241 | 0.114 |  | 40458 | 24.705 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40459 | 24.705 | 0.994 | 0.114 |  | 40460 | 24.705 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40461 | 24.705 | 0.746 | 0.099 |  | 40462 | 24.705 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40463 | 24.705 | 0.499 | 0.069 |  | 40464 | 24.705 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40465 | 24.705 | 0.252 | 0.024 |  | 40466 | 24.615 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40467 | 24.645 | 0.195 | -0.097 |  | 40468 | 24.675 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40469 | 24.645 | 0.195 | -0.032 |  | 40470 | 24.615 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40471 | 24.645 | 2.039 | -0.097 |  | 40472 | 24.675 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40473 | 24.645 | 2.039 | -0.032 |  | 40474 | 24.645 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40475 | 24.645 | 1.117 | -0.004 |  | 40476 | 24.645 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40477 | 24.825 | 0.195 | -0.097 |  | 40478 | 24.825 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40479 | 24.825 | 0.195 | -0.004 |  | 40480 | 24.825 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40481 | 24.825 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40482 | 24.825 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40483 | 24.825 | 2.039 | -0.004 |  | 40484 | 24.825 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40485 | 24.825 | 1.983 | -0.004 |  | 40486 | 24.825 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40487 | 24.825 | 1.735 | -0.004 |  | 40488 | 24.825 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40489 | 24.825 | 1.612 | -0.004 |  | 40490 | 24.825 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40491 | 24.825 | 1.488 | -0.004 |  | 40492 | 24.825 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40493 | 24.825 | 1.241 | -0.004 |  | 40494 | 24.825 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40495 | 24.825 | 1.117 | -0.004 |  | 40496 | 24.825 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40497 | 24.825 | 0.994 | -0.004 |  | 40498 | 24.825 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40499 | 24.825 | 0.746 | -0.004 |  | 40500 | 24.825 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40501 | 24.825 | 0.623 | -0.004 |  | 40502 | 24.825 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40503 | 24.825 | 0.499 | -0.004 |  | 40504 | 24.825 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40505 | 24.825 | 0.252 | -0.004 |  | 40506 | 24.825 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40507 | 24.825 | 1.983 | 0.024 |  | 40508 | 24.825 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40509 | 24.825 | 1.735 | 0.069 |  | 40510 | 24.825 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40511 | 24.825 | 1.488 | 0.099 |  | 40512 | 24.825 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40513 | 24.825 | 1.241 | 0.114 |  | 40514 | 24.825 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40515 | 24.825 | 0.994 | 0.114 |  | 40516 | 24.825 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40517 | 24.825 | 0.746 | 0.099 |  | 40518 | 24.825 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40519 | 24.825 | 0.499 | 0.069 |  | 40520 | 24.825 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40521 | 24.825 | 0.252 | 0.024 |  | 40522 | 24.735 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40523 | 24.765 | 0.195 | -0.097 |  | 40524 | 24.795 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40525 | 24.765 | 0.195 | -0.032 |  | 40526 | 24.735 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40527 | 24.765 | 2.039 | -0.097 |  | 40528 | 24.795 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40529 | 24.765 | 2.039 | -0.032 |  | 40530 | 24.765 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40531 | 24.765 | 1.117 | -0.004 |  | 40532 | 24.765 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40533 | 24.945 | 0.195 | -0.097 |  | 40534 | 24.945 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40535 | 24.945 | 0.195 | -0.004 |  | 40536 | 24.945 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40537 | 24.945 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40538 | 24.945 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40539 | 24.945 | 2.039 | -0.004 |  | 40540 | 24.945 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40541 | 24.945 | 1.983 | -0.004 |  | 40542 | 24.945 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40543 | 24.945 | 1.735 | -0.004 |  | 40544 | 24.945 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40545 | 24.945 | 1.612 | -0.004 |  | 40546 | 24.945 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40547 | 24.945 | 1.488 | -0.004 |  | 40548 | 24.945 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40549 | 24.945 | 1.241 | -0.004 |  | 40550 | 24.945 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40551 | 24.945 | 1.117 | -0.004 |  | 40552 | 24.945 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40553 | 24.945 | 0.994 | -0.004 |  | 40554 | 24.945 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40555 | 24.945 | 0.746 | -0.004 |  | 40556 | 24.945 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40557 | 24.945 | 0.623 | -0.004 |  | 40558 | 24.945 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40559 | 24.945 | 0.499 | -0.004 |  | 40560 | 24.945 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40561 | 24.945 | 0.252 | -0.004 |  | 40562 | 24.945 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40563 | 24.945 | 1.983 | 0.024 |  | 40564 | 24.945 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40565 | 24.945 | 1.735 | 0.069 |  | 40566 | 24.945 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40567 | 24.945 | 1.488 | 0.099 |  | 40568 | 24.945 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40569 | 24.945 | 1.241 | 0.114 |  | 40570 | 24.945 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40571 | 24.945 | 0.994 | 0.114 |  | 40572 | 24.945 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40573 | 24.945 | 0.746 | 0.099 |  | 40574 | 24.945 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40575 | 24.945 | 0.499 | 0.069 |  | 40576 | 24.945 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40577 | 24.945 | 0.252 | 0.024 |  | 40578 | 24.855 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40579 | 24.885 | 0.195 | -0.097 |  | 40580 | 24.915 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40581 | 24.885 | 0.195 | -0.032 |  | 40582 | 24.855 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40583 | 24.885 | 2.039 | -0.097 |  | 40584 | 24.915 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40585 | 24.885 | 2.039 | -0.032 |  | 40586 | 24.885 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40587 | 24.885 | 1.117 | -0.004 |  | 40588 | 24.885 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40589 | 25.065 | 0.195 | -0.097 |  | 40590 | 25.065 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40591 | 25.065 | 0.195 | -0.004 |  | 40592 | 25.065 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40593 | 25.065 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40594 | 25.065 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40595 | 25.065 | 2.039 | -0.004 |  | 40596 | 25.065 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40597 | 25.065 | 1.983 | -0.004 |  | 40598 | 25.065 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40599 | 25.065 | 1.735 | -0.004 |  | 40600 | 25.065 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40601 | 25.065 | 1.612 | -0.004 |  | 40602 | 25.065 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40603 | 25.065 | 1.488 | -0.004 |  | 40604 | 25.065 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40605 | 25.065 | 1.241 | -0.004 |  | 40606 | 25.065 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40607 | 25.065 | 1.117 | -0.004 |  | 40608 | 25.065 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40609 | 25.065 | 0.994 | -0.004 |  | 40610 | 25.065 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40611 | 25.065 | 0.746 | -0.004 |  | 40612 | 25.065 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40613 | 25.065 | 0.623 | -0.004 |  | 40614 | 25.065 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40615 | 25.065 | 0.499 | -0.004 |  | 40616 | 25.065 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40617 | 25.065 | 0.252 | -0.004 |  | 40618 | 25.065 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40619 | 25.065 | 1.983 | 0.024 |  | 40620 | 25.065 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40621 | 25.065 | 1.735 | 0.069 |  | 40622 | 25.065 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40623 | 25.065 | 1.488 | 0.099 |  | 40624 | 25.065 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40625 | 25.065 | 1.241 | 0.114 |  | 40626 | 25.065 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40627 | 25.065 | 0.994 | 0.114 |  | 40628 | 25.065 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40629 | 25.065 | 0.746 | 0.099 |  | 40630 | 25.065 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40631 | 25.065 | 0.499 | 0.069 |  | 40632 | 25.065 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40633 | 25.065 | 0.252 | 0.024 |  | 40634 | 24.975 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40635 | 25.005 | 0.195 | -0.097 |  | 40636 | 25.035 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40637 | 25.005 | 0.195 | -0.032 |  | 40638 | 24.975 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40639 | 25.005 | 2.039 | -0.097 |  | 40640 | 25.035 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40641 | 25.005 | 2.039 | -0.032 |  | 40642 | 25.005 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40643 | 25.005 | 1.117 | -0.004 |  | 40644 | 25.005 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40645 | 25.185 | 0.195 | -0.097 |  | 40646 | 25.185 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40647 | 25.185 | 0.195 | -0.004 |  | 40648 | 25.185 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40649 | 25.185 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40650 | 25.185 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40651 | 25.185 | 2.039 | -0.004 |  | 40652 | 25.185 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40653 | 25.185 | 1.983 | -0.004 |  | 40654 | 25.185 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40655 | 25.185 | 1.735 | -0.004 |  | 40656 | 25.185 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40657 | 25.185 | 1.612 | -0.004 |  | 40658 | 25.185 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40659 | 25.185 | 1.488 | -0.004 |  | 40660 | 25.185 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40661 | 25.185 | 1.241 | -0.004 |  | 40662 | 25.185 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40663 | 25.185 | 1.117 | -0.004 |  | 40664 | 25.185 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40665 | 25.185 | 0.994 | -0.004 |  | 40666 | 25.185 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40667 | 25.185 | 0.746 | -0.004 |  | 40668 | 25.185 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40669 | 25.185 | 0.623 | -0.004 |  | 40670 | 25.185 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40671 | 25.185 | 0.499 | -0.004 |  | 40672 | 25.185 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40673 | 25.185 | 0.252 | -0.004 |  | 40674 | 25.185 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40675 | 25.185 | 1.983 | 0.024 |  | 40676 | 25.185 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40677 | 25.185 | 1.735 | 0.069 |  | 40678 | 25.185 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40679 | 25.185 | 1.488 | 0.099 |  | 40680 | 25.185 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40681 | 25.185 | 1.241 | 0.114 |  | 40682 | 25.185 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40683 | 25.185 | 0.994 | 0.114 |  | 40684 | 25.185 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40685 | 25.185 | 0.746 | 0.099 |  | 40686 | 25.185 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40687 | 25.185 | 0.499 | 0.069 |  | 40688 | 25.185 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40689 | 25.185 | 0.252 | 0.024 |  | 40690 | 25.095 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40691 | 25.125 | 0.195 | -0.097 |  | 40692 | 25.155 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40693 | 25.125 | 0.195 | -0.032 |  | 40694 | 25.095 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40695 | 25.125 | 2.039 | -0.097 |  | 40696 | 25.155 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40697 | 25.125 | 2.039 | -0.032 |  | 40698 | 25.125 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40699 | 25.125 | 1.117 | -0.004 |  | 40700 | 25.125 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40701 | 25.305 | 0.195 | -0.097 |  | 40702 | 25.305 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40703 | 25.305 | 0.195 | -0.004 |  | 40704 | 25.305 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40705 | 25.305 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40706 | 25.305 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40707 | 25.305 | 2.039 | -0.004 |  | 40708 | 25.305 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40709 | 25.305 | 1.983 | -0.004 |  | 40710 | 25.305 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40711 | 25.305 | 1.735 | -0.004 |  | 40712 | 25.305 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40713 | 25.305 | 1.612 | -0.004 |  | 40714 | 25.305 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40715 | 25.305 | 1.488 | -0.004 |  | 40716 | 25.305 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40717 | 25.305 | 1.241 | -0.004 |  | 40718 | 25.305 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40719 | 25.305 | 1.117 | -0.004 |  | 40720 | 25.305 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40721 | 25.305 | 0.994 | -0.004 |  | 40722 | 25.305 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40723 | 25.305 | 0.746 | -0.004 |  | 40724 | 25.305 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40725 | 25.305 | 0.623 | -0.004 |  | 40726 | 25.305 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40727 | 25.305 | 0.499 | -0.004 |  | 40728 | 25.305 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40729 | 25.305 | 0.252 | -0.004 |  | 40730 | 25.305 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40731 | 25.305 | 1.983 | 0.024 |  | 40732 | 25.305 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40733 | 25.305 | 1.735 | 0.069 |  | 40734 | 25.305 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40735 | 25.305 | 1.488 | 0.099 |  | 40736 | 25.305 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40737 | 25.305 | 1.241 | 0.114 |  | 40738 | 25.305 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40739 | 25.305 | 0.994 | 0.114 |  | 40740 | 25.305 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40741 | 25.305 | 0.746 | 0.099 |  | 40742 | 25.305 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40743 | 25.305 | 0.499 | 0.069 |  | 40744 | 25.305 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40745 | 25.305 | 0.252 | 0.024 |  | 40746 | 25.215 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40747 | 25.245 | 0.195 | -0.097 |  | 40748 | 25.275 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40749 | 25.245 | 0.195 | -0.032 |  | 40750 | 25.215 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40751 | 25.245 | 2.039 | -0.097 |  | 40752 | 25.275 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40753 | 25.245 | 2.039 | -0.032 |  | 40754 | 25.245 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40755 | 25.245 | 1.117 | -0.004 |  | 40756 | 25.245 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40757 | 25.425 | 0.195 | -0.097 |  | 40758 | 25.425 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40759 | 25.425 | 0.195 | -0.004 |  | 40760 | 25.425 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40761 | 25.425 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40762 | 25.425 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40763 | 25.425 | 2.039 | -0.004 |  | 40764 | 25.425 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40765 | 25.425 | 1.983 | -0.004 |  | 40766 | 25.425 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40767 | 25.425 | 1.735 | -0.004 |  | 40768 | 25.425 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40769 | 25.425 | 1.612 | -0.004 |  | 40770 | 25.425 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40771 | 25.425 | 1.488 | -0.004 |  | 40772 | 25.425 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40773 | 25.425 | 1.241 | -0.004 |  | 40774 | 25.425 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40775 | 25.425 | 1.117 | -0.004 |  | 40776 | 25.425 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40777 | 25.425 | 0.994 | -0.004 |  | 40778 | 25.425 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40779 | 25.425 | 0.746 | -0.004 |  | 40780 | 25.425 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40781 | 25.425 | 0.623 | -0.004 |  | 40782 | 25.425 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40783 | 25.425 | 0.499 | -0.004 |  | 40784 | 25.425 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40785 | 25.425 | 0.252 | -0.004 |  | 40786 | 25.425 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40787 | 25.425 | 1.983 | 0.024 |  | 40788 | 25.425 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40789 | 25.425 | 1.735 | 0.069 |  | 40790 | 25.425 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40791 | 25.425 | 1.488 | 0.099 |  | 40792 | 25.425 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40793 | 25.425 | 1.241 | 0.114 |  | 40794 | 25.425 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40795 | 25.425 | 0.994 | 0.114 |  | 40796 | 25.425 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40797 | 25.425 | 0.746 | 0.099 |  | 40798 | 25.425 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40799 | 25.425 | 0.499 | 0.069 |  | 40800 | 25.425 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40801 | 25.425 | 0.252 | 0.024 |  | 40802 | 25.335 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40803 | 25.365 | 0.195 | -0.097 |  | 40804 | 25.395 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40805 | 25.365 | 0.195 | -0.032 |  | 40806 | 25.335 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40807 | 25.365 | 2.039 | -0.097 |  | 40808 | 25.395 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40809 | 25.365 | 2.039 | -0.032 |  | 40810 | 25.365 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40811 | 25.365 | 1.117 | -0.004 |  | 40812 | 25.365 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40813 | 25.545 | 0.195 | -0.097 |  | 40814 | 25.545 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40815 | 25.545 | 0.195 | -0.004 |  | 40816 | 25.545 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40817 | 25.545 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40818 | 25.545 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40819 | 25.545 | 2.039 | -0.004 |  | 40820 | 25.545 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40821 | 25.545 | 1.983 | -0.004 |  | 40822 | 25.545 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40823 | 25.545 | 1.735 | -0.004 |  | 40824 | 25.545 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40825 | 25.545 | 1.612 | -0.004 |  | 40826 | 25.545 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40827 | 25.545 | 1.488 | -0.004 |  | 40828 | 25.545 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40829 | 25.545 | 1.241 | -0.004 |  | 40830 | 25.545 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40831 | 25.545 | 1.117 | -0.004 |  | 40832 | 25.545 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40833 | 25.545 | 0.994 | -0.004 |  | 40834 | 25.545 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40835 | 25.545 | 0.746 | -0.004 |  | 40836 | 25.545 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40837 | 25.545 | 0.623 | -0.004 |  | 40838 | 25.545 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40839 | 25.545 | 0.499 | -0.004 |  | 40840 | 25.545 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40841 | 25.545 | 0.252 | -0.004 |  | 40842 | 25.545 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40843 | 25.545 | 1.983 | 0.024 |  | 40844 | 25.545 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40845 | 25.545 | 1.735 | 0.069 |  | 40846 | 25.545 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40847 | 25.545 | 1.488 | 0.099 |  | 40848 | 25.545 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40849 | 25.545 | 1.241 | 0.114 |  | 40850 | 25.545 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40851 | 25.545 | 0.994 | 0.114 |  | 40852 | 25.545 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40853 | 25.545 | 0.746 | 0.099 |  | 40854 | 25.545 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40855 | 25.545 | 0.499 | 0.069 |  | 40856 | 25.545 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40857 | 25.545 | 0.252 | 0.024 |  | 40858 | 25.455 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40859 | 25.485 | 0.195 | -0.097 |  | 40860 | 25.515 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40861 | 25.485 | 0.195 | -0.032 |  | 40862 | 25.455 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40863 | 25.485 | 2.039 | -0.097 |  | 40864 | 25.515 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40865 | 25.485 | 2.039 | -0.032 |  | 40866 | 25.485 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40867 | 25.485 | 1.117 | -0.004 |  | 40868 | 25.485 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40869 | 25.665 | 0.195 | -0.097 |  | 40870 | 25.665 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40871 | 25.665 | 0.195 | -0.004 |  | 40872 | 25.665 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40873 | 25.665 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40874 | 25.665 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40875 | 25.665 | 2.039 | -0.004 |  | 40876 | 25.665 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40877 | 25.665 | 1.983 | -0.004 |  | 40878 | 25.665 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40879 | 25.665 | 1.735 | -0.004 |  | 40880 | 25.665 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40881 | 25.665 | 1.612 | -0.004 |  | 40882 | 25.665 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40883 | 25.665 | 1.488 | -0.004 |  | 40884 | 25.665 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40885 | 25.665 | 1.241 | -0.004 |  | 40886 | 25.665 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40887 | 25.665 | 1.117 | -0.004 |  | 40888 | 25.665 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40889 | 25.665 | 0.994 | -0.004 |  | 40890 | 25.665 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40891 | 25.665 | 0.746 | -0.004 |  | 40892 | 25.665 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40893 | 25.665 | 0.623 | -0.004 |  | 40894 | 25.665 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40895 | 25.665 | 0.499 | -0.004 |  | 40896 | 25.665 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40897 | 25.665 | 0.252 | -0.004 |  | 40898 | 25.665 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40899 | 25.665 | 1.983 | 0.024 |  | 40900 | 25.665 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40901 | 25.665 | 1.735 | 0.069 |  | 40902 | 25.665 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40903 | 25.665 | 1.488 | 0.099 |  | 40904 | 25.665 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40905 | 25.665 | 1.241 | 0.114 |  | 40906 | 25.665 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40907 | 25.665 | 0.994 | 0.114 |  | 40908 | 25.665 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40909 | 25.665 | 0.746 | 0.099 |  | 40910 | 25.665 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40911 | 25.665 | 0.499 | 0.069 |  | 40912 | 25.665 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40913 | 25.665 | 0.252 | 0.024 |  | 40914 | 25.575 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40915 | 25.605 | 0.195 | -0.097 |  | 40916 | 25.635 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40917 | 25.605 | 0.195 | -0.032 |  | 40918 | 25.575 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40919 | 25.605 | 2.039 | -0.097 |  | 40920 | 25.635 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40921 | 25.605 | 2.039 | -0.032 |  | 40922 | 25.605 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40923 | 25.605 | 1.117 | -0.004 |  | 40924 | 25.605 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40925 | 25.785 | 0.195 | -0.097 |  | 40926 | 25.785 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40927 | 25.785 | 0.195 | -0.004 |  | 40928 | 25.785 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40929 | 25.785 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40930 | 25.785 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40931 | 25.785 | 2.039 | -0.004 |  | 40932 | 25.785 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40933 | 25.785 | 1.983 | -0.004 |  | 40934 | 25.785 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40935 | 25.785 | 1.735 | -0.004 |  | 40936 | 25.785 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40937 | 25.785 | 1.612 | -0.004 |  | 40938 | 25.785 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40939 | 25.785 | 1.488 | -0.004 |  | 40940 | 25.785 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40941 | 25.785 | 1.241 | -0.004 |  | 40942 | 25.785 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40943 | 25.785 | 1.117 | -0.004 |  | 40944 | 25.785 | 1.080 | -0.004 |  |
| 40945 | 25.785 | 0.994 | -0.004 |  | 40946 | 25.785 | 0.870 | -0.004 |  |
| 40947 | 25.785 | 0.746 | -0.004 |  | 40948 | 25.785 | 0.660 | -0.004 |  |
| 40949 | 25.785 | 0.623 | -0.004 |  | 40950 | 25.785 | 0.586 | -0.004 |  |
| 40951 | 25.785 | 0.499 | -0.004 |  | 40952 | 25.785 | 0.375 | -0.004 |  |
| 40953 | 25.785 | 0.252 | -0.004 |  | 40954 | 25.785 | 0.128 | -0.004 |  |
| 40955 | 25.785 | 1.983 | 0.024 |  | 40956 | 25.785 | 1.859 | 0.049 |  |
| 40957 | 25.785 | 1.735 | 0.069 |  | 40958 | 25.785 | 1.612 | 0.086 |  |
| 40959 | 25.785 | 1.488 | 0.099 |  | 40960 | 25.785 | 1.364 | 0.108 |  |
| 40961 | 25.785 | 1.241 | 0.114 |  | 40962 | 25.785 | 1.117 | 0.116 |  |
| 40963 | 25.785 | 0.994 | 0.114 |  | 40964 | 25.785 | 0.870 | 0.108 |  |
| 40965 | 25.785 | 0.746 | 0.099 |  | 40966 | 25.785 | 0.623 | 0.086 |  |
| 40967 | 25.785 | 0.499 | 0.069 |  | 40968 | 25.785 | 0.375 | 0.049 |  |
| 40969 | 25.785 | 0.252 | 0.024 |  | 40970 | 25.695 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40971 | 25.725 | 0.195 | -0.097 |  | 40972 | 25.755 | 0.195 | -0.064 |  |
| 40973 | 25.725 | 0.195 | -0.032 |  | 40974 | 25.695 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40975 | 25.725 | 2.039 | -0.097 |  | 40976 | 25.755 | 2.039 | -0.064 |  |
| 40977 | 25.725 | 2.039 | -0.032 |  | 40978 | 25.725 | 0.623 | -0.004 |  |
| 40979 | 25.725 | 1.117 | -0.004 |  | 40980 | 25.725 | 1.612 | -0.004 |  |
| 40981 | 25.905 | 0.195 | -0.097 |  | 40982 | 25.905 | 0.195 | -0.032 |  |
| 40983 | 25.905 | 0.195 | -0.004 |  | 40984 | 25.905 | 2.039 | -0.097 |  |
| 40985 | 25.905 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 40986 | 25.905 | 2.039 | -0.032 |  |
| 40987 | 25.905 | 2.039 | -0.004 |  | 40988 | 25.905 | 2.106 | -0.004 |  |
| 40989 | 25.905 | 1.983 | -0.004 |  | 40990 | 25.905 | 1.859 | -0.004 |  |
| 40991 | 25.905 | 1.735 | -0.004 |  | 40992 | 25.905 | 1.649 | -0.004 |  |
| 40993 | 25.905 | 1.612 | -0.004 |  | 40994 | 25.905 | 1.575 | -0.004 |  |
| 40995 | 25.905 | 1.488 | -0.004 |  | 40996 | 25.905 | 1.364 | -0.004 |  |
| 40997 | 25.905 | 1.241 | -0.004 |  | 40998 | 25.905 | 1.154 | -0.004 |  |
| 40999 | 25.905 | 1.117 | -0.004 |  | 41000 | 25.905 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41001 | 25.905 | 0.994 | -0.004 |  | 41002 | 25.905 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41003 | 25.905 | 0.746 | -0.004 |  | 41004 | 25.905 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41005 | 25.905 | 0.623 | -0.004 |  | 41006 | 25.905 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41007 | 25.905 | 0.499 | -0.004 |  | 41008 | 25.905 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41009 | 25.905 | 0.252 | -0.004 |  | 41010 | 25.905 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41011 | 25.905 | 1.983 | 0.024 |  | 41012 | 25.905 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41013 | 25.905 | 1.735 | 0.069 |  | 41014 | 25.905 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41015 | 25.905 | 1.488 | 0.099 |  | 41016 | 25.905 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41017 | 25.905 | 1.241 | 0.114 |  | 41018 | 25.905 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41019 | 25.905 | 0.994 | 0.114 |  | 41020 | 25.905 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41021 | 25.905 | 0.746 | 0.099 |  | 41022 | 25.905 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41023 | 25.905 | 0.499 | 0.069 |  | 41024 | 25.905 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41025 | 25.905 | 0.252 | 0.024 |  | 41026 | 25.815 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41027 | 25.845 | 0.195 | -0.097 |  | 41028 | 25.875 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41029 | 25.845 | 0.195 | -0.032 |  | 41030 | 25.815 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41031 | 25.845 | 2.039 | -0.097 |  | 41032 | 25.875 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41033 | 25.845 | 2.039 | -0.032 |  | 41034 | 25.845 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41035 | 25.845 | 1.117 | -0.004 |  | 41036 | 25.845 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41037 | 26.025 | 0.195 | -0.097 |  | 41038 | 26.025 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41039 | 26.025 | 0.195 | -0.004 |  | 41040 | 26.025 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41041 | 26.025 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41042 | 26.025 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41043 | 26.025 | 2.039 | -0.004 |  | 41044 | 26.025 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41045 | 26.025 | 1.983 | -0.004 |  | 41046 | 26.025 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41047 | 26.025 | 1.735 | -0.004 |  | 41048 | 26.025 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41049 | 26.025 | 1.612 | -0.004 |  | 41050 | 26.025 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41051 | 26.025 | 1.488 | -0.004 |  | 41052 | 26.025 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41053 | 26.025 | 1.241 | -0.004 |  | 41054 | 26.025 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41055 | 26.025 | 1.117 | -0.004 |  | 41056 | 26.025 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41057 | 26.025 | 0.994 | -0.004 |  | 41058 | 26.025 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41059 | 26.025 | 0.746 | -0.004 |  | 41060 | 26.025 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41061 | 26.025 | 0.623 | -0.004 |  | 41062 | 26.025 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41063 | 26.025 | 0.499 | -0.004 |  | 41064 | 26.025 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41065 | 26.025 | 0.252 | -0.004 |  | 41066 | 26.025 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41067 | 26.025 | 1.983 | 0.024 |  | 41068 | 26.025 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41069 | 26.025 | 1.735 | 0.069 |  | 41070 | 26.025 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41071 | 26.025 | 1.488 | 0.099 |  | 41072 | 26.025 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41073 | 26.025 | 1.241 | 0.114 |  | 41074 | 26.025 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41075 | 26.025 | 0.994 | 0.114 |  | 41076 | 26.025 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41077 | 26.025 | 0.746 | 0.099 |  | 41078 | 26.025 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41079 | 26.025 | 0.499 | 0.069 |  | 41080 | 26.025 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41081 | 26.025 | 0.252 | 0.024 |  | 41082 | 25.935 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41083 | 25.965 | 0.195 | -0.097 |  | 41084 | 25.995 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41085 | 25.965 | 0.195 | -0.032 |  | 41086 | 25.935 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41087 | 25.965 | 2.039 | -0.097 |  | 41088 | 25.995 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41089 | 25.965 | 2.039 | -0.032 |  | 41090 | 25.965 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41091 | 25.965 | 1.117 | -0.004 |  | 41092 | 25.965 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41093 | 26.145 | 0.195 | -0.097 |  | 41094 | 26.145 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41095 | 26.145 | 0.195 | -0.004 |  | 41096 | 26.145 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41097 | 26.145 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41098 | 26.145 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41099 | 26.145 | 2.039 | -0.004 |  | 41100 | 26.145 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41101 | 26.145 | 1.983 | -0.004 |  | 41102 | 26.145 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41103 | 26.145 | 1.735 | -0.004 |  | 41104 | 26.145 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41105 | 26.145 | 1.612 | -0.004 |  | 41106 | 26.145 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41107 | 26.145 | 1.488 | -0.004 |  | 41108 | 26.145 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41109 | 26.145 | 1.241 | -0.004 |  | 41110 | 26.145 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41111 | 26.145 | 1.117 | -0.004 |  | 41112 | 26.145 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41113 | 26.145 | 0.994 | -0.004 |  | 41114 | 26.145 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41115 | 26.145 | 0.746 | -0.004 |  | 41116 | 26.145 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41117 | 26.145 | 0.623 | -0.004 |  | 41118 | 26.145 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41119 | 26.145 | 0.499 | -0.004 |  | 41120 | 26.145 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41121 | 26.145 | 0.252 | -0.004 |  | 41122 | 26.145 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41123 | 26.145 | 1.983 | 0.024 |  | 41124 | 26.145 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41125 | 26.145 | 1.735 | 0.069 |  | 41126 | 26.145 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41127 | 26.145 | 1.488 | 0.099 |  | 41128 | 26.145 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41129 | 26.145 | 1.241 | 0.114 |  | 41130 | 26.145 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41131 | 26.145 | 0.994 | 0.114 |  | 41132 | 26.145 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41133 | 26.145 | 0.746 | 0.099 |  | 41134 | 26.145 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41135 | 26.145 | 0.499 | 0.069 |  | 41136 | 26.145 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41137 | 26.145 | 0.252 | 0.024 |  | 41138 | 26.055 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41139 | 26.085 | 0.195 | -0.097 |  | 41140 | 26.115 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41141 | 26.085 | 0.195 | -0.032 |  | 41142 | 26.055 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41143 | 26.085 | 2.039 | -0.097 |  | 41144 | 26.115 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41145 | 26.085 | 2.039 | -0.032 |  | 41146 | 26.085 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41147 | 26.085 | 1.117 | -0.004 |  | 41148 | 26.085 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41149 | 26.265 | 0.195 | -0.097 |  | 41150 | 26.265 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41151 | 26.265 | 0.195 | -0.004 |  | 41152 | 26.265 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41153 | 26.265 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41154 | 26.265 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41155 | 26.265 | 2.039 | -0.004 |  | 41156 | 26.265 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41157 | 26.265 | 1.983 | -0.004 |  | 41158 | 26.265 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41159 | 26.265 | 1.735 | -0.004 |  | 41160 | 26.265 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41161 | 26.265 | 1.612 | -0.004 |  | 41162 | 26.265 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41163 | 26.265 | 1.488 | -0.004 |  | 41164 | 26.265 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41165 | 26.265 | 1.241 | -0.004 |  | 41166 | 26.265 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41167 | 26.265 | 1.117 | -0.004 |  | 41168 | 26.265 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41169 | 26.265 | 0.994 | -0.004 |  | 41170 | 26.265 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41171 | 26.265 | 0.746 | -0.004 |  | 41172 | 26.265 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41173 | 26.265 | 0.623 | -0.004 |  | 41174 | 26.265 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41175 | 26.265 | 0.499 | -0.004 |  | 41176 | 26.265 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41177 | 26.265 | 0.252 | -0.004 |  | 41178 | 26.265 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41179 | 26.265 | 1.983 | 0.024 |  | 41180 | 26.265 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41181 | 26.265 | 1.735 | 0.069 |  | 41182 | 26.265 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41183 | 26.265 | 1.488 | 0.099 |  | 41184 | 26.265 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41185 | 26.265 | 1.241 | 0.114 |  | 41186 | 26.265 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41187 | 26.265 | 0.994 | 0.114 |  | 41188 | 26.265 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41189 | 26.265 | 0.746 | 0.099 |  | 41190 | 26.265 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41191 | 26.265 | 0.499 | 0.069 |  | 41192 | 26.265 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41193 | 26.265 | 0.252 | 0.024 |  | 41194 | 26.175 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41195 | 26.205 | 0.195 | -0.097 |  | 41196 | 26.235 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41197 | 26.205 | 0.195 | -0.032 |  | 41198 | 26.175 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41199 | 26.205 | 2.039 | -0.097 |  | 41200 | 26.235 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41201 | 26.205 | 2.039 | -0.032 |  | 41202 | 26.205 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41203 | 26.205 | 1.117 | -0.004 |  | 41204 | 26.205 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41205 | 26.385 | 0.195 | -0.097 |  | 41206 | 26.385 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41207 | 26.385 | 0.195 | -0.004 |  | 41208 | 26.385 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41209 | 26.385 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41210 | 26.385 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41211 | 26.385 | 2.039 | -0.004 |  | 41212 | 26.385 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41213 | 26.385 | 1.983 | -0.004 |  | 41214 | 26.385 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41215 | 26.385 | 1.735 | -0.004 |  | 41216 | 26.385 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41217 | 26.385 | 1.612 | -0.004 |  | 41218 | 26.385 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41219 | 26.385 | 1.488 | -0.004 |  | 41220 | 26.385 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41221 | 26.385 | 1.241 | -0.004 |  | 41222 | 26.385 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41223 | 26.385 | 1.117 | -0.004 |  | 41224 | 26.385 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41225 | 26.385 | 0.994 | -0.004 |  | 41226 | 26.385 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41227 | 26.385 | 0.746 | -0.004 |  | 41228 | 26.385 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41229 | 26.385 | 0.623 | -0.004 |  | 41230 | 26.385 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41231 | 26.385 | 0.499 | -0.004 |  | 41232 | 26.385 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41233 | 26.385 | 0.252 | -0.004 |  | 41234 | 26.385 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41235 | 26.385 | 1.983 | 0.024 |  | 41236 | 26.385 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41237 | 26.385 | 1.735 | 0.069 |  | 41238 | 26.385 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41239 | 26.385 | 1.488 | 0.099 |  | 41240 | 26.385 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41241 | 26.385 | 1.241 | 0.114 |  | 41242 | 26.385 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41243 | 26.385 | 0.994 | 0.114 |  | 41244 | 26.385 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41245 | 26.385 | 0.746 | 0.099 |  | 41246 | 26.385 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41247 | 26.385 | 0.499 | 0.069 |  | 41248 | 26.385 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41249 | 26.385 | 0.252 | 0.024 |  | 41250 | 26.295 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41251 | 26.325 | 0.195 | -0.097 |  | 41252 | 26.355 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41253 | 26.325 | 0.195 | -0.032 |  | 41254 | 26.295 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41255 | 26.325 | 2.039 | -0.097 |  | 41256 | 26.355 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41257 | 26.325 | 2.039 | -0.032 |  | 41258 | 26.325 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41259 | 26.325 | 1.117 | -0.004 |  | 41260 | 26.325 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41261 | 26.505 | 0.195 | -0.097 |  | 41262 | 26.505 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41263 | 26.505 | 0.195 | -0.004 |  | 41264 | 26.505 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41265 | 26.505 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41266 | 26.505 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41267 | 26.505 | 2.039 | -0.004 |  | 41268 | 26.505 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41269 | 26.505 | 1.983 | -0.004 |  | 41270 | 26.505 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41271 | 26.505 | 1.735 | -0.004 |  | 41272 | 26.505 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41273 | 26.505 | 1.612 | -0.004 |  | 41274 | 26.505 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41275 | 26.505 | 1.488 | -0.004 |  | 41276 | 26.505 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41277 | 26.505 | 1.241 | -0.004 |  | 41278 | 26.505 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41279 | 26.505 | 1.117 | -0.004 |  | 41280 | 26.505 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41281 | 26.505 | 0.994 | -0.004 |  | 41282 | 26.505 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41283 | 26.505 | 0.746 | -0.004 |  | 41284 | 26.505 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41285 | 26.505 | 0.623 | -0.004 |  | 41286 | 26.505 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41287 | 26.505 | 0.499 | -0.004 |  | 41288 | 26.505 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41289 | 26.505 | 0.252 | -0.004 |  | 41290 | 26.505 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41291 | 26.505 | 1.983 | 0.024 |  | 41292 | 26.505 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41293 | 26.505 | 1.735 | 0.069 |  | 41294 | 26.505 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41295 | 26.505 | 1.488 | 0.099 |  | 41296 | 26.505 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41297 | 26.505 | 1.241 | 0.114 |  | 41298 | 26.505 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41299 | 26.505 | 0.994 | 0.114 |  | 41300 | 26.505 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41301 | 26.505 | 0.746 | 0.099 |  | 41302 | 26.505 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41303 | 26.505 | 0.499 | 0.069 |  | 41304 | 26.505 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41305 | 26.505 | 0.252 | 0.024 |  | 41306 | 26.415 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41307 | 26.445 | 0.195 | -0.097 |  | 41308 | 26.475 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41309 | 26.445 | 0.195 | -0.032 |  | 41310 | 26.415 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41311 | 26.445 | 2.039 | -0.097 |  | 41312 | 26.475 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41313 | 26.445 | 2.039 | -0.032 |  | 41314 | 26.445 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41315 | 26.445 | 1.117 | -0.004 |  | 41316 | 26.445 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41317 | 26.625 | 0.195 | -0.097 |  | 41318 | 26.625 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41319 | 26.625 | 0.195 | -0.004 |  | 41320 | 26.625 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41321 | 26.625 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41322 | 26.625 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41323 | 26.625 | 2.039 | -0.004 |  | 41324 | 26.625 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41325 | 26.625 | 1.983 | -0.004 |  | 41326 | 26.625 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41327 | 26.625 | 1.735 | -0.004 |  | 41328 | 26.625 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41329 | 26.625 | 1.612 | -0.004 |  | 41330 | 26.625 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41331 | 26.625 | 1.488 | -0.004 |  | 41332 | 26.625 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41333 | 26.625 | 1.241 | -0.004 |  | 41334 | 26.625 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41335 | 26.625 | 1.117 | -0.004 |  | 41336 | 26.625 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41337 | 26.625 | 0.994 | -0.004 |  | 41338 | 26.625 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41339 | 26.625 | 0.746 | -0.004 |  | 41340 | 26.625 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41341 | 26.625 | 0.623 | -0.004 |  | 41342 | 26.625 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41343 | 26.625 | 0.499 | -0.004 |  | 41344 | 26.625 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41345 | 26.625 | 0.252 | -0.004 |  | 41346 | 26.625 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41347 | 26.625 | 1.983 | 0.024 |  | 41348 | 26.625 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41349 | 26.625 | 1.735 | 0.069 |  | 41350 | 26.625 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41351 | 26.625 | 1.488 | 0.099 |  | 41352 | 26.625 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41353 | 26.625 | 1.241 | 0.114 |  | 41354 | 26.625 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41355 | 26.625 | 0.994 | 0.114 |  | 41356 | 26.625 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41357 | 26.625 | 0.746 | 0.099 |  | 41358 | 26.625 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41359 | 26.625 | 0.499 | 0.069 |  | 41360 | 26.625 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41361 | 26.625 | 0.252 | 0.024 |  | 41362 | 26.535 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41363 | 26.565 | 0.195 | -0.097 |  | 41364 | 26.595 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41365 | 26.565 | 0.195 | -0.032 |  | 41366 | 26.535 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41367 | 26.565 | 2.039 | -0.097 |  | 41368 | 26.595 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41369 | 26.565 | 2.039 | -0.032 |  | 41370 | 26.565 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41371 | 26.565 | 1.117 | -0.004 |  | 41372 | 26.565 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41373 | 26.745 | 0.195 | -0.097 |  | 41374 | 26.745 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41375 | 26.745 | 0.195 | -0.004 |  | 41376 | 26.745 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41377 | 26.745 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41378 | 26.745 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41379 | 26.745 | 2.039 | -0.004 |  | 41380 | 26.745 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41381 | 26.745 | 1.983 | -0.004 |  | 41382 | 26.745 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41383 | 26.745 | 1.735 | -0.004 |  | 41384 | 26.745 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41385 | 26.745 | 1.612 | -0.004 |  | 41386 | 26.745 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41387 | 26.745 | 1.488 | -0.004 |  | 41388 | 26.745 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41389 | 26.745 | 1.241 | -0.004 |  | 41390 | 26.745 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41391 | 26.745 | 1.117 | -0.004 |  | 41392 | 26.745 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41393 | 26.745 | 0.994 | -0.004 |  | 41394 | 26.745 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41395 | 26.745 | 0.746 | -0.004 |  | 41396 | 26.745 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41397 | 26.745 | 0.623 | -0.004 |  | 41398 | 26.745 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41399 | 26.745 | 0.499 | -0.004 |  | 41400 | 26.745 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41401 | 26.745 | 0.252 | -0.004 |  | 41402 | 26.745 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41403 | 26.745 | 1.983 | 0.024 |  | 41404 | 26.745 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41405 | 26.745 | 1.735 | 0.069 |  | 41406 | 26.745 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41407 | 26.745 | 1.488 | 0.099 |  | 41408 | 26.745 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41409 | 26.745 | 1.241 | 0.114 |  | 41410 | 26.745 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41411 | 26.745 | 0.994 | 0.114 |  | 41412 | 26.745 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41413 | 26.745 | 0.746 | 0.099 |  | 41414 | 26.745 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41415 | 26.745 | 0.499 | 0.069 |  | 41416 | 26.745 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41417 | 26.745 | 0.252 | 0.024 |  | 41418 | 26.655 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41419 | 26.685 | 0.195 | -0.097 |  | 41420 | 26.715 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41421 | 26.685 | 0.195 | -0.032 |  | 41422 | 26.655 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41423 | 26.685 | 2.039 | -0.097 |  | 41424 | 26.715 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41425 | 26.685 | 2.039 | -0.032 |  | 41426 | 26.685 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41427 | 26.685 | 1.117 | -0.004 |  | 41428 | 26.685 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41429 | 26.865 | 0.195 | -0.097 |  | 41430 | 26.865 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41431 | 26.865 | 0.195 | -0.004 |  | 41432 | 26.865 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41433 | 26.865 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41434 | 26.865 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41435 | 26.865 | 2.039 | -0.004 |  | 41436 | 26.865 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41437 | 26.865 | 1.983 | -0.004 |  | 41438 | 26.865 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41439 | 26.865 | 1.735 | -0.004 |  | 41440 | 26.865 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41441 | 26.865 | 1.612 | -0.004 |  | 41442 | 26.865 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41443 | 26.865 | 1.488 | -0.004 |  | 41444 | 26.865 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41445 | 26.865 | 1.241 | -0.004 |  | 41446 | 26.865 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41447 | 26.865 | 1.117 | -0.004 |  | 41448 | 26.865 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41449 | 26.865 | 0.994 | -0.004 |  | 41450 | 26.865 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41451 | 26.865 | 0.746 | -0.004 |  | 41452 | 26.865 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41453 | 26.865 | 0.623 | -0.004 |  | 41454 | 26.865 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41455 | 26.865 | 0.499 | -0.004 |  | 41456 | 26.865 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41457 | 26.865 | 0.252 | -0.004 |  | 41458 | 26.865 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41459 | 26.865 | 1.983 | 0.024 |  | 41460 | 26.865 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41461 | 26.865 | 1.735 | 0.069 |  | 41462 | 26.865 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41463 | 26.865 | 1.488 | 0.099 |  | 41464 | 26.865 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41465 | 26.865 | 1.241 | 0.114 |  | 41466 | 26.865 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41467 | 26.865 | 0.994 | 0.114 |  | 41468 | 26.865 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41469 | 26.865 | 0.746 | 0.099 |  | 41470 | 26.865 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41471 | 26.865 | 0.499 | 0.069 |  | 41472 | 26.865 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41473 | 26.865 | 0.252 | 0.024 |  | 41474 | 26.775 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41475 | 26.805 | 0.195 | -0.097 |  | 41476 | 26.835 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41477 | 26.805 | 0.195 | -0.032 |  | 41478 | 26.775 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41479 | 26.805 | 2.039 | -0.097 |  | 41480 | 26.835 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41481 | 26.805 | 2.039 | -0.032 |  | 41482 | 26.805 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41483 | 26.805 | 1.117 | -0.004 |  | 41484 | 26.805 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41485 | 26.985 | 0.195 | -0.097 |  | 41486 | 26.985 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41487 | 26.985 | 0.195 | -0.004 |  | 41488 | 26.985 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41489 | 26.985 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41490 | 26.985 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41491 | 26.985 | 2.039 | -0.004 |  | 41492 | 26.985 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41493 | 26.985 | 1.983 | -0.004 |  | 41494 | 26.985 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41495 | 26.985 | 1.735 | -0.004 |  | 41496 | 26.985 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41497 | 26.985 | 1.612 | -0.004 |  | 41498 | 26.985 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41499 | 26.985 | 1.488 | -0.004 |  | 41500 | 26.985 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41501 | 26.985 | 1.241 | -0.004 |  | 41502 | 26.985 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41503 | 26.985 | 1.117 | -0.004 |  | 41504 | 26.985 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41505 | 26.985 | 0.994 | -0.004 |  | 41506 | 26.985 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41507 | 26.985 | 0.746 | -0.004 |  | 41508 | 26.985 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41509 | 26.985 | 0.623 | -0.004 |  | 41510 | 26.985 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41511 | 26.985 | 0.499 | -0.004 |  | 41512 | 26.985 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41513 | 26.985 | 0.252 | -0.004 |  | 41514 | 26.985 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41515 | 26.985 | 1.983 | 0.024 |  | 41516 | 26.985 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41517 | 26.985 | 1.735 | 0.069 |  | 41518 | 26.985 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41519 | 26.985 | 1.488 | 0.099 |  | 41520 | 26.985 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41521 | 26.985 | 1.241 | 0.114 |  | 41522 | 26.985 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41523 | 26.985 | 0.994 | 0.114 |  | 41524 | 26.985 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41525 | 26.985 | 0.746 | 0.099 |  | 41526 | 26.985 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41527 | 26.985 | 0.499 | 0.069 |  | 41528 | 26.985 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41529 | 26.985 | 0.252 | 0.024 |  | 41530 | 26.895 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41531 | 26.925 | 0.195 | -0.097 |  | 41532 | 26.955 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41533 | 26.925 | 0.195 | -0.032 |  | 41534 | 26.895 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41535 | 26.925 | 2.039 | -0.097 |  | 41536 | 26.955 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41537 | 26.925 | 2.039 | -0.032 |  | 41538 | 26.925 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41539 | 26.925 | 1.117 | -0.004 |  | 41540 | 26.925 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41541 | 27.105 | 0.195 | -0.097 |  | 41542 | 27.105 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41543 | 27.105 | 0.195 | -0.004 |  | 41544 | 27.105 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41545 | 27.105 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41546 | 27.105 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41547 | 27.105 | 2.039 | -0.004 |  | 41548 | 27.105 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41549 | 27.105 | 1.983 | -0.004 |  | 41550 | 27.105 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41551 | 27.105 | 1.735 | -0.004 |  | 41552 | 27.105 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41553 | 27.105 | 1.612 | -0.004 |  | 41554 | 27.105 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41555 | 27.105 | 1.488 | -0.004 |  | 41556 | 27.105 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41557 | 27.105 | 1.241 | -0.004 |  | 41558 | 27.105 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41559 | 27.105 | 1.117 | -0.004 |  | 41560 | 27.105 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41561 | 27.105 | 0.994 | -0.004 |  | 41562 | 27.105 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41563 | 27.105 | 0.746 | -0.004 |  | 41564 | 27.105 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41565 | 27.105 | 0.623 | -0.004 |  | 41566 | 27.105 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41567 | 27.105 | 0.499 | -0.004 |  | 41568 | 27.105 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41569 | 27.105 | 0.252 | -0.004 |  | 41570 | 27.105 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41571 | 27.105 | 1.983 | 0.024 |  | 41572 | 27.105 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41573 | 27.105 | 1.735 | 0.069 |  | 41574 | 27.105 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41575 | 27.105 | 1.488 | 0.099 |  | 41576 | 27.105 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41577 | 27.105 | 1.241 | 0.114 |  | 41578 | 27.105 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41579 | 27.105 | 0.994 | 0.114 |  | 41580 | 27.105 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41581 | 27.105 | 0.746 | 0.099 |  | 41582 | 27.105 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41583 | 27.105 | 0.499 | 0.069 |  | 41584 | 27.105 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41585 | 27.105 | 0.252 | 0.024 |  | 41586 | 27.015 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41587 | 27.045 | 0.195 | -0.097 |  | 41588 | 27.075 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41589 | 27.045 | 0.195 | -0.032 |  | 41590 | 27.015 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41591 | 27.045 | 2.039 | -0.097 |  | 41592 | 27.075 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41593 | 27.045 | 2.039 | -0.032 |  | 41594 | 27.045 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41595 | 27.045 | 1.117 | -0.004 |  | 41596 | 27.045 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41597 | 27.225 | 0.195 | -0.097 |  | 41598 | 27.225 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41599 | 27.225 | 0.195 | -0.004 |  | 41600 | 27.225 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41601 | 27.225 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41602 | 27.225 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41603 | 27.225 | 2.039 | -0.004 |  | 41604 | 27.225 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41605 | 27.225 | 1.983 | -0.004 |  | 41606 | 27.225 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41607 | 27.225 | 1.735 | -0.004 |  | 41608 | 27.225 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41609 | 27.225 | 1.612 | -0.004 |  | 41610 | 27.225 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41611 | 27.225 | 1.488 | -0.004 |  | 41612 | 27.225 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41613 | 27.225 | 1.241 | -0.004 |  | 41614 | 27.225 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41615 | 27.225 | 1.117 | -0.004 |  | 41616 | 27.225 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41617 | 27.225 | 0.994 | -0.004 |  | 41618 | 27.225 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41619 | 27.225 | 0.746 | -0.004 |  | 41620 | 27.225 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41621 | 27.225 | 0.623 | -0.004 |  | 41622 | 27.225 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41623 | 27.225 | 0.499 | -0.004 |  | 41624 | 27.225 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41625 | 27.225 | 0.252 | -0.004 |  | 41626 | 27.225 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41627 | 27.225 | 1.983 | 0.024 |  | 41628 | 27.225 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41629 | 27.225 | 1.735 | 0.069 |  | 41630 | 27.225 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41631 | 27.225 | 1.488 | 0.099 |  | 41632 | 27.225 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41633 | 27.225 | 1.241 | 0.114 |  | 41634 | 27.225 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41635 | 27.225 | 0.994 | 0.114 |  | 41636 | 27.225 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41637 | 27.225 | 0.746 | 0.099 |  | 41638 | 27.225 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41639 | 27.225 | 0.499 | 0.069 |  | 41640 | 27.225 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41641 | 27.225 | 0.252 | 0.024 |  | 41642 | 27.135 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41643 | 27.165 | 0.195 | -0.097 |  | 41644 | 27.195 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41645 | 27.165 | 0.195 | -0.032 |  | 41646 | 27.135 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41647 | 27.165 | 2.039 | -0.097 |  | 41648 | 27.195 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41649 | 27.165 | 2.039 | -0.032 |  | 41650 | 27.165 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41651 | 27.165 | 1.117 | -0.004 |  | 41652 | 27.165 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41653 | 27.345 | 0.195 | -0.097 |  | 41654 | 27.345 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41655 | 27.345 | 0.195 | -0.004 |  | 41656 | 27.345 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41657 | 27.345 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41658 | 27.345 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41659 | 27.345 | 2.039 | -0.004 |  | 41660 | 27.345 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41661 | 27.345 | 1.983 | -0.004 |  | 41662 | 27.345 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41663 | 27.345 | 1.735 | -0.004 |  | 41664 | 27.345 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41665 | 27.345 | 1.612 | -0.004 |  | 41666 | 27.345 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41667 | 27.345 | 1.488 | -0.004 |  | 41668 | 27.345 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41669 | 27.345 | 1.241 | -0.004 |  | 41670 | 27.345 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41671 | 27.345 | 1.117 | -0.004 |  | 41672 | 27.345 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41673 | 27.345 | 0.994 | -0.004 |  | 41674 | 27.345 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41675 | 27.345 | 0.746 | -0.004 |  | 41676 | 27.345 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41677 | 27.345 | 0.623 | -0.004 |  | 41678 | 27.345 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41679 | 27.345 | 0.499 | -0.004 |  | 41680 | 27.345 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41681 | 27.345 | 0.252 | -0.004 |  | 41682 | 27.345 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41683 | 27.345 | 1.983 | 0.024 |  | 41684 | 27.345 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41685 | 27.345 | 1.735 | 0.069 |  | 41686 | 27.345 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41687 | 27.345 | 1.488 | 0.099 |  | 41688 | 27.345 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41689 | 27.345 | 1.241 | 0.114 |  | 41690 | 27.345 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41691 | 27.345 | 0.994 | 0.114 |  | 41692 | 27.345 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41693 | 27.345 | 0.746 | 0.099 |  | 41694 | 27.345 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41695 | 27.345 | 0.499 | 0.069 |  | 41696 | 27.345 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41697 | 27.345 | 0.252 | 0.024 |  | 41698 | 27.255 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41699 | 27.285 | 0.195 | -0.097 |  | 41700 | 27.315 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41701 | 27.285 | 0.195 | -0.032 |  | 41702 | 27.255 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41703 | 27.285 | 2.039 | -0.097 |  | 41704 | 27.315 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41705 | 27.285 | 2.039 | -0.032 |  | 41706 | 27.285 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41707 | 27.285 | 1.117 | -0.004 |  | 41708 | 27.285 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41709 | 27.465 | 0.195 | -0.097 |  | 41710 | 27.465 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41711 | 27.465 | 0.195 | -0.004 |  | 41712 | 27.465 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41713 | 27.465 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41714 | 27.465 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41715 | 27.465 | 2.039 | -0.004 |  | 41716 | 27.465 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41717 | 27.465 | 1.983 | -0.004 |  | 41718 | 27.465 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41719 | 27.465 | 1.735 | -0.004 |  | 41720 | 27.465 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41721 | 27.465 | 1.612 | -0.004 |  | 41722 | 27.465 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41723 | 27.465 | 1.488 | -0.004 |  | 41724 | 27.465 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41725 | 27.465 | 1.241 | -0.004 |  | 41726 | 27.465 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41727 | 27.465 | 1.117 | -0.004 |  | 41728 | 27.465 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41729 | 27.465 | 0.994 | -0.004 |  | 41730 | 27.465 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41731 | 27.465 | 0.746 | -0.004 |  | 41732 | 27.465 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41733 | 27.465 | 0.623 | -0.004 |  | 41734 | 27.465 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41735 | 27.465 | 0.499 | -0.004 |  | 41736 | 27.465 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41737 | 27.465 | 0.252 | -0.004 |  | 41738 | 27.465 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41739 | 27.465 | 1.983 | 0.024 |  | 41740 | 27.465 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41741 | 27.465 | 1.735 | 0.069 |  | 41742 | 27.465 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41743 | 27.465 | 1.488 | 0.099 |  | 41744 | 27.465 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41745 | 27.465 | 1.241 | 0.114 |  | 41746 | 27.465 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41747 | 27.465 | 0.994 | 0.114 |  | 41748 | 27.465 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41749 | 27.465 | 0.746 | 0.099 |  | 41750 | 27.465 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41751 | 27.465 | 0.499 | 0.069 |  | 41752 | 27.465 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41753 | 27.465 | 0.252 | 0.024 |  | 41754 | 27.375 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41755 | 27.405 | 0.195 | -0.097 |  | 41756 | 27.435 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41757 | 27.405 | 0.195 | -0.032 |  | 41758 | 27.375 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41759 | 27.405 | 2.039 | -0.097 |  | 41760 | 27.435 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41761 | 27.405 | 2.039 | -0.032 |  | 41762 | 27.405 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41763 | 27.405 | 1.117 | -0.004 |  | 41764 | 27.405 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41765 | 27.585 | 0.195 | -0.097 |  | 41766 | 27.585 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41767 | 27.585 | 0.195 | -0.004 |  | 41768 | 27.585 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41769 | 27.585 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41770 | 27.585 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41771 | 27.585 | 2.039 | -0.004 |  | 41772 | 27.585 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41773 | 27.585 | 1.983 | -0.004 |  | 41774 | 27.585 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41775 | 27.585 | 1.735 | -0.004 |  | 41776 | 27.585 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41777 | 27.585 | 1.612 | -0.004 |  | 41778 | 27.585 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41779 | 27.585 | 1.488 | -0.004 |  | 41780 | 27.585 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41781 | 27.585 | 1.241 | -0.004 |  | 41782 | 27.585 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41783 | 27.585 | 1.117 | -0.004 |  | 41784 | 27.585 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41785 | 27.585 | 0.994 | -0.004 |  | 41786 | 27.585 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41787 | 27.585 | 0.746 | -0.004 |  | 41788 | 27.585 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41789 | 27.585 | 0.623 | -0.004 |  | 41790 | 27.585 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41791 | 27.585 | 0.499 | -0.004 |  | 41792 | 27.585 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41793 | 27.585 | 0.252 | -0.004 |  | 41794 | 27.585 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41795 | 27.585 | 1.983 | 0.024 |  | 41796 | 27.585 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41797 | 27.585 | 1.735 | 0.069 |  | 41798 | 27.585 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41799 | 27.585 | 1.488 | 0.099 |  | 41800 | 27.585 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41801 | 27.585 | 1.241 | 0.114 |  | 41802 | 27.585 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41803 | 27.585 | 0.994 | 0.114 |  | 41804 | 27.585 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41805 | 27.585 | 0.746 | 0.099 |  | 41806 | 27.585 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41807 | 27.585 | 0.499 | 0.069 |  | 41808 | 27.585 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41809 | 27.585 | 0.252 | 0.024 |  | 41810 | 27.495 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41811 | 27.525 | 0.195 | -0.097 |  | 41812 | 27.555 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41813 | 27.525 | 0.195 | -0.032 |  | 41814 | 27.495 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41815 | 27.525 | 2.039 | -0.097 |  | 41816 | 27.555 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41817 | 27.525 | 2.039 | -0.032 |  | 41818 | 27.525 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41819 | 27.525 | 1.117 | -0.004 |  | 41820 | 27.525 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41821 | 27.705 | 0.195 | -0.097 |  | 41822 | 27.705 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41823 | 27.705 | 0.195 | -0.004 |  | 41824 | 27.705 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41825 | 27.705 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41826 | 27.705 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41827 | 27.705 | 2.039 | -0.004 |  | 41828 | 27.705 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41829 | 27.705 | 1.983 | -0.004 |  | 41830 | 27.705 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41831 | 27.705 | 1.735 | -0.004 |  | 41832 | 27.705 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41833 | 27.705 | 1.612 | -0.004 |  | 41834 | 27.705 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41835 | 27.705 | 1.488 | -0.004 |  | 41836 | 27.705 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41837 | 27.705 | 1.241 | -0.004 |  | 41838 | 27.705 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41839 | 27.705 | 1.117 | -0.004 |  | 41840 | 27.705 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41841 | 27.705 | 0.994 | -0.004 |  | 41842 | 27.705 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41843 | 27.705 | 0.746 | -0.004 |  | 41844 | 27.705 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41845 | 27.705 | 0.623 | -0.004 |  | 41846 | 27.705 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41847 | 27.705 | 0.499 | -0.004 |  | 41848 | 27.705 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41849 | 27.705 | 0.252 | -0.004 |  | 41850 | 27.705 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41851 | 27.705 | 1.983 | 0.024 |  | 41852 | 27.705 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41853 | 27.705 | 1.735 | 0.069 |  | 41854 | 27.705 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41855 | 27.705 | 1.488 | 0.099 |  | 41856 | 27.705 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41857 | 27.705 | 1.241 | 0.114 |  | 41858 | 27.705 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41859 | 27.705 | 0.994 | 0.114 |  | 41860 | 27.705 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41861 | 27.705 | 0.746 | 0.099 |  | 41862 | 27.705 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41863 | 27.705 | 0.499 | 0.069 |  | 41864 | 27.705 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41865 | 27.705 | 0.252 | 0.024 |  | 41866 | 27.615 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41867 | 27.645 | 0.195 | -0.097 |  | 41868 | 27.675 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41869 | 27.645 | 0.195 | -0.032 |  | 41870 | 27.615 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41871 | 27.645 | 2.039 | -0.097 |  | 41872 | 27.675 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41873 | 27.645 | 2.039 | -0.032 |  | 41874 | 27.645 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41875 | 27.645 | 1.117 | -0.004 |  | 41876 | 27.645 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41877 | 27.825 | 0.195 | -0.097 |  | 41878 | 27.825 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41879 | 27.825 | 0.195 | -0.004 |  | 41880 | 27.825 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41881 | 27.825 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41882 | 27.825 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41883 | 27.825 | 2.039 | -0.004 |  | 41884 | 27.825 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41885 | 27.825 | 1.983 | -0.004 |  | 41886 | 27.825 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41887 | 27.825 | 1.735 | -0.004 |  | 41888 | 27.825 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41889 | 27.825 | 1.612 | -0.004 |  | 41890 | 27.825 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41891 | 27.825 | 1.488 | -0.004 |  | 41892 | 27.825 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41893 | 27.825 | 1.241 | -0.004 |  | 41894 | 27.825 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41895 | 27.825 | 1.117 | -0.004 |  | 41896 | 27.825 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41897 | 27.825 | 0.994 | -0.004 |  | 41898 | 27.825 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41899 | 27.825 | 0.746 | -0.004 |  | 41900 | 27.825 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41901 | 27.825 | 0.623 | -0.004 |  | 41902 | 27.825 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41903 | 27.825 | 0.499 | -0.004 |  | 41904 | 27.825 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41905 | 27.825 | 0.252 | -0.004 |  | 41906 | 27.825 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41907 | 27.825 | 1.983 | 0.024 |  | 41908 | 27.825 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41909 | 27.825 | 1.735 | 0.069 |  | 41910 | 27.825 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41911 | 27.825 | 1.488 | 0.099 |  | 41912 | 27.825 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41913 | 27.825 | 1.241 | 0.114 |  | 41914 | 27.825 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41915 | 27.825 | 0.994 | 0.114 |  | 41916 | 27.825 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41917 | 27.825 | 0.746 | 0.099 |  | 41918 | 27.825 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41919 | 27.825 | 0.499 | 0.069 |  | 41920 | 27.825 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41921 | 27.825 | 0.252 | 0.024 |  | 41922 | 27.735 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41923 | 27.765 | 0.195 | -0.097 |  | 41924 | 27.795 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41925 | 27.765 | 0.195 | -0.032 |  | 41926 | 27.735 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41927 | 27.765 | 2.039 | -0.097 |  | 41928 | 27.795 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41929 | 27.765 | 2.039 | -0.032 |  | 41930 | 27.765 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41931 | 27.765 | 1.117 | -0.004 |  | 41932 | 27.765 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41933 | 27.945 | 0.195 | -0.097 |  | 41934 | 27.945 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41935 | 27.945 | 0.195 | -0.004 |  | 41936 | 27.945 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41937 | 27.945 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41938 | 27.945 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41939 | 27.945 | 2.039 | -0.004 |  | 41940 | 27.945 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41941 | 27.945 | 1.983 | -0.004 |  | 41942 | 27.945 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41943 | 27.945 | 1.735 | -0.004 |  | 41944 | 27.945 | 1.649 | -0.004 |  |
| 41945 | 27.945 | 1.612 | -0.004 |  | 41946 | 27.945 | 1.575 | -0.004 |  |
| 41947 | 27.945 | 1.488 | -0.004 |  | 41948 | 27.945 | 1.364 | -0.004 |  |
| 41949 | 27.945 | 1.241 | -0.004 |  | 41950 | 27.945 | 1.154 | -0.004 |  |
| 41951 | 27.945 | 1.117 | -0.004 |  | 41952 | 27.945 | 1.080 | -0.004 |  |
| 41953 | 27.945 | 0.994 | -0.004 |  | 41954 | 27.945 | 0.870 | -0.004 |  |
| 41955 | 27.945 | 0.746 | -0.004 |  | 41956 | 27.945 | 0.660 | -0.004 |  |
| 41957 | 27.945 | 0.623 | -0.004 |  | 41958 | 27.945 | 0.586 | -0.004 |  |
| 41959 | 27.945 | 0.499 | -0.004 |  | 41960 | 27.945 | 0.375 | -0.004 |  |
| 41961 | 27.945 | 0.252 | -0.004 |  | 41962 | 27.945 | 0.128 | -0.004 |  |
| 41963 | 27.945 | 1.983 | 0.024 |  | 41964 | 27.945 | 1.859 | 0.049 |  |
| 41965 | 27.945 | 1.735 | 0.069 |  | 41966 | 27.945 | 1.612 | 0.086 |  |
| 41967 | 27.945 | 1.488 | 0.099 |  | 41968 | 27.945 | 1.364 | 0.108 |  |
| 41969 | 27.945 | 1.241 | 0.114 |  | 41970 | 27.945 | 1.117 | 0.116 |  |
| 41971 | 27.945 | 0.994 | 0.114 |  | 41972 | 27.945 | 0.870 | 0.108 |  |
| 41973 | 27.945 | 0.746 | 0.099 |  | 41974 | 27.945 | 0.623 | 0.086 |  |
| 41975 | 27.945 | 0.499 | 0.069 |  | 41976 | 27.945 | 0.375 | 0.049 |  |
| 41977 | 27.945 | 0.252 | 0.024 |  | 41978 | 27.855 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41979 | 27.885 | 0.195 | -0.097 |  | 41980 | 27.915 | 0.195 | -0.064 |  |
| 41981 | 27.885 | 0.195 | -0.032 |  | 41982 | 27.855 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41983 | 27.885 | 2.039 | -0.097 |  | 41984 | 27.915 | 2.039 | -0.064 |  |
| 41985 | 27.885 | 2.039 | -0.032 |  | 41986 | 27.885 | 0.623 | -0.004 |  |
| 41987 | 27.885 | 1.117 | -0.004 |  | 41988 | 27.885 | 1.612 | -0.004 |  |
| 41989 | 28.065 | 0.195 | -0.097 |  | 41990 | 28.065 | 0.195 | -0.032 |  |
| 41991 | 28.065 | 0.195 | -0.004 |  | 41992 | 28.065 | 2.039 | -0.097 |  |
| 41993 | 28.065 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 41994 | 28.065 | 2.039 | -0.032 |  |
| 41995 | 28.065 | 2.039 | -0.004 |  | 41996 | 28.065 | 2.106 | -0.004 |  |
| 41997 | 28.065 | 1.983 | -0.004 |  | 41998 | 28.065 | 1.859 | -0.004 |  |
| 41999 | 28.065 | 1.735 | -0.004 |  | 42000 | 28.065 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42001 | 28.065 | 1.612 | -0.004 |  | 42002 | 28.065 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42003 | 28.065 | 1.488 | -0.004 |  | 42004 | 28.065 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42005 | 28.065 | 1.241 | -0.004 |  | 42006 | 28.065 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42007 | 28.065 | 1.117 | -0.004 |  | 42008 | 28.065 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42009 | 28.065 | 0.994 | -0.004 |  | 42010 | 28.065 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42011 | 28.065 | 0.746 | -0.004 |  | 42012 | 28.065 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42013 | 28.065 | 0.623 | -0.004 |  | 42014 | 28.065 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42015 | 28.065 | 0.499 | -0.004 |  | 42016 | 28.065 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42017 | 28.065 | 0.252 | -0.004 |  | 42018 | 28.065 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42019 | 28.065 | 1.983 | 0.024 |  | 42020 | 28.065 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42021 | 28.065 | 1.735 | 0.069 |  | 42022 | 28.065 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42023 | 28.065 | 1.488 | 0.099 |  | 42024 | 28.065 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42025 | 28.065 | 1.241 | 0.114 |  | 42026 | 28.065 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42027 | 28.065 | 0.994 | 0.114 |  | 42028 | 28.065 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42029 | 28.065 | 0.746 | 0.099 |  | 42030 | 28.065 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42031 | 28.065 | 0.499 | 0.069 |  | 42032 | 28.065 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42033 | 28.065 | 0.252 | 0.024 |  | 42034 | 27.975 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42035 | 28.005 | 0.195 | -0.097 |  | 42036 | 28.035 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42037 | 28.005 | 0.195 | -0.032 |  | 42038 | 27.975 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42039 | 28.005 | 2.039 | -0.097 |  | 42040 | 28.035 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42041 | 28.005 | 2.039 | -0.032 |  | 42042 | 28.005 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42043 | 28.005 | 1.117 | -0.004 |  | 42044 | 28.005 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42045 | 28.185 | 0.195 | -0.097 |  | 42046 | 28.185 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42047 | 28.185 | 0.195 | -0.004 |  | 42048 | 28.185 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42049 | 28.185 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42050 | 28.185 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42051 | 28.185 | 2.039 | -0.004 |  | 42052 | 28.185 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42053 | 28.185 | 1.983 | -0.004 |  | 42054 | 28.185 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42055 | 28.185 | 1.735 | -0.004 |  | 42056 | 28.185 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42057 | 28.185 | 1.612 | -0.004 |  | 42058 | 28.185 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42059 | 28.185 | 1.488 | -0.004 |  | 42060 | 28.185 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42061 | 28.185 | 1.241 | -0.004 |  | 42062 | 28.185 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42063 | 28.185 | 1.117 | -0.004 |  | 42064 | 28.185 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42065 | 28.185 | 0.994 | -0.004 |  | 42066 | 28.185 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42067 | 28.185 | 0.746 | -0.004 |  | 42068 | 28.185 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42069 | 28.185 | 0.623 | -0.004 |  | 42070 | 28.185 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42071 | 28.185 | 0.499 | -0.004 |  | 42072 | 28.185 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42073 | 28.185 | 0.252 | -0.004 |  | 42074 | 28.185 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42075 | 28.185 | 1.983 | 0.024 |  | 42076 | 28.185 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42077 | 28.185 | 1.735 | 0.069 |  | 42078 | 28.185 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42079 | 28.185 | 1.488 | 0.099 |  | 42080 | 28.185 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42081 | 28.185 | 1.241 | 0.114 |  | 42082 | 28.185 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42083 | 28.185 | 0.994 | 0.114 |  | 42084 | 28.185 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42085 | 28.185 | 0.746 | 0.099 |  | 42086 | 28.185 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42087 | 28.185 | 0.499 | 0.069 |  | 42088 | 28.185 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42089 | 28.185 | 0.252 | 0.024 |  | 42090 | 28.095 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42091 | 28.125 | 0.195 | -0.097 |  | 42092 | 28.155 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42093 | 28.125 | 0.195 | -0.032 |  | 42094 | 28.095 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42095 | 28.125 | 2.039 | -0.097 |  | 42096 | 28.155 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42097 | 28.125 | 2.039 | -0.032 |  | 42098 | 28.125 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42099 | 28.125 | 1.117 | -0.004 |  | 42100 | 28.125 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42101 | 28.305 | 0.195 | -0.097 |  | 42102 | 28.305 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42103 | 28.305 | 0.195 | -0.004 |  | 42104 | 28.305 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42105 | 28.305 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42106 | 28.305 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42107 | 28.305 | 2.039 | -0.004 |  | 42108 | 28.305 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42109 | 28.305 | 1.983 | -0.004 |  | 42110 | 28.305 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42111 | 28.305 | 1.735 | -0.004 |  | 42112 | 28.305 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42113 | 28.305 | 1.612 | -0.004 |  | 42114 | 28.305 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42115 | 28.305 | 1.488 | -0.004 |  | 42116 | 28.305 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42117 | 28.305 | 1.241 | -0.004 |  | 42118 | 28.305 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42119 | 28.305 | 1.117 | -0.004 |  | 42120 | 28.305 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42121 | 28.305 | 0.994 | -0.004 |  | 42122 | 28.305 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42123 | 28.305 | 0.746 | -0.004 |  | 42124 | 28.305 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42125 | 28.305 | 0.623 | -0.004 |  | 42126 | 28.305 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42127 | 28.305 | 0.499 | -0.004 |  | 42128 | 28.305 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42129 | 28.305 | 0.252 | -0.004 |  | 42130 | 28.305 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42131 | 28.305 | 1.983 | 0.024 |  | 42132 | 28.305 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42133 | 28.305 | 1.735 | 0.069 |  | 42134 | 28.305 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42135 | 28.305 | 1.488 | 0.099 |  | 42136 | 28.305 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42137 | 28.305 | 1.241 | 0.114 |  | 42138 | 28.305 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42139 | 28.305 | 0.994 | 0.114 |  | 42140 | 28.305 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42141 | 28.305 | 0.746 | 0.099 |  | 42142 | 28.305 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42143 | 28.305 | 0.499 | 0.069 |  | 42144 | 28.305 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42145 | 28.305 | 0.252 | 0.024 |  | 42146 | 28.215 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42147 | 28.245 | 0.195 | -0.097 |  | 42148 | 28.275 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42149 | 28.245 | 0.195 | -0.032 |  | 42150 | 28.215 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42151 | 28.245 | 2.039 | -0.097 |  | 42152 | 28.275 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42153 | 28.245 | 2.039 | -0.032 |  | 42154 | 28.245 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42155 | 28.245 | 1.117 | -0.004 |  | 42156 | 28.245 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42157 | 28.425 | 0.195 | -0.097 |  | 42158 | 28.425 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42159 | 28.425 | 0.195 | -0.004 |  | 42160 | 28.425 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42161 | 28.425 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42162 | 28.425 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42163 | 28.425 | 2.039 | -0.004 |  | 42164 | 28.425 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42165 | 28.425 | 1.983 | -0.004 |  | 42166 | 28.425 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42167 | 28.425 | 1.735 | -0.004 |  | 42168 | 28.425 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42169 | 28.425 | 1.612 | -0.004 |  | 42170 | 28.425 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42171 | 28.425 | 1.488 | -0.004 |  | 42172 | 28.425 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42173 | 28.425 | 1.241 | -0.004 |  | 42174 | 28.425 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42175 | 28.425 | 1.117 | -0.004 |  | 42176 | 28.425 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42177 | 28.425 | 0.994 | -0.004 |  | 42178 | 28.425 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42179 | 28.425 | 0.746 | -0.004 |  | 42180 | 28.425 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42181 | 28.425 | 0.623 | -0.004 |  | 42182 | 28.425 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42183 | 28.425 | 0.499 | -0.004 |  | 42184 | 28.425 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42185 | 28.425 | 0.252 | -0.004 |  | 42186 | 28.425 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42187 | 28.425 | 1.983 | 0.024 |  | 42188 | 28.425 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42189 | 28.425 | 1.735 | 0.069 |  | 42190 | 28.425 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42191 | 28.425 | 1.488 | 0.099 |  | 42192 | 28.425 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42193 | 28.425 | 1.241 | 0.114 |  | 42194 | 28.425 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42195 | 28.425 | 0.994 | 0.114 |  | 42196 | 28.425 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42197 | 28.425 | 0.746 | 0.099 |  | 42198 | 28.425 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42199 | 28.425 | 0.499 | 0.069 |  | 42200 | 28.425 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42201 | 28.425 | 0.252 | 0.024 |  | 42202 | 28.335 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42203 | 28.365 | 0.195 | -0.097 |  | 42204 | 28.395 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42205 | 28.365 | 0.195 | -0.032 |  | 42206 | 28.335 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42207 | 28.365 | 2.039 | -0.097 |  | 42208 | 28.395 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42209 | 28.365 | 2.039 | -0.032 |  | 42210 | 28.365 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42211 | 28.365 | 1.117 | -0.004 |  | 42212 | 28.365 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42213 | 28.545 | 0.195 | -0.097 |  | 42214 | 28.545 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42215 | 28.545 | 0.195 | -0.004 |  | 42216 | 28.545 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42217 | 28.545 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42218 | 28.545 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42219 | 28.545 | 2.039 | -0.004 |  | 42220 | 28.545 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42221 | 28.545 | 1.983 | -0.004 |  | 42222 | 28.545 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42223 | 28.545 | 1.735 | -0.004 |  | 42224 | 28.545 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42225 | 28.545 | 1.612 | -0.004 |  | 42226 | 28.545 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42227 | 28.545 | 1.488 | -0.004 |  | 42228 | 28.545 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42229 | 28.545 | 1.241 | -0.004 |  | 42230 | 28.545 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42231 | 28.545 | 1.117 | -0.004 |  | 42232 | 28.545 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42233 | 28.545 | 0.994 | -0.004 |  | 42234 | 28.545 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42235 | 28.545 | 0.746 | -0.004 |  | 42236 | 28.545 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42237 | 28.545 | 0.623 | -0.004 |  | 42238 | 28.545 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42239 | 28.545 | 0.499 | -0.004 |  | 42240 | 28.545 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42241 | 28.545 | 0.252 | -0.004 |  | 42242 | 28.545 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42243 | 28.545 | 1.983 | 0.024 |  | 42244 | 28.545 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42245 | 28.545 | 1.735 | 0.069 |  | 42246 | 28.545 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42247 | 28.545 | 1.488 | 0.099 |  | 42248 | 28.545 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42249 | 28.545 | 1.241 | 0.114 |  | 42250 | 28.545 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42251 | 28.545 | 0.994 | 0.114 |  | 42252 | 28.545 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42253 | 28.545 | 0.746 | 0.099 |  | 42254 | 28.545 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42255 | 28.545 | 0.499 | 0.069 |  | 42256 | 28.545 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42257 | 28.545 | 0.252 | 0.024 |  | 42258 | 28.455 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42259 | 28.485 | 0.195 | -0.097 |  | 42260 | 28.515 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42261 | 28.485 | 0.195 | -0.032 |  | 42262 | 28.455 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42263 | 28.485 | 2.039 | -0.097 |  | 42264 | 28.515 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42265 | 28.485 | 2.039 | -0.032 |  | 42266 | 28.485 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42267 | 28.485 | 1.117 | -0.004 |  | 42268 | 28.485 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42269 | 28.665 | 0.195 | -0.097 |  | 42270 | 28.665 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42271 | 28.665 | 0.195 | -0.004 |  | 42272 | 28.665 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42273 | 28.665 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42274 | 28.665 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42275 | 28.665 | 2.039 | -0.004 |  | 42276 | 28.665 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42277 | 28.665 | 1.983 | -0.004 |  | 42278 | 28.665 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42279 | 28.665 | 1.735 | -0.004 |  | 42280 | 28.665 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42281 | 28.665 | 1.612 | -0.004 |  | 42282 | 28.665 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42283 | 28.665 | 1.488 | -0.004 |  | 42284 | 28.665 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42285 | 28.665 | 1.241 | -0.004 |  | 42286 | 28.665 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42287 | 28.665 | 1.117 | -0.004 |  | 42288 | 28.665 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42289 | 28.665 | 0.994 | -0.004 |  | 42290 | 28.665 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42291 | 28.665 | 0.746 | -0.004 |  | 42292 | 28.665 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42293 | 28.665 | 0.623 | -0.004 |  | 42294 | 28.665 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42295 | 28.665 | 0.499 | -0.004 |  | 42296 | 28.665 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42297 | 28.665 | 0.252 | -0.004 |  | 42298 | 28.665 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42299 | 28.665 | 1.983 | 0.024 |  | 42300 | 28.665 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42301 | 28.665 | 1.735 | 0.069 |  | 42302 | 28.665 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42303 | 28.665 | 1.488 | 0.099 |  | 42304 | 28.665 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42305 | 28.665 | 1.241 | 0.114 |  | 42306 | 28.665 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42307 | 28.665 | 0.994 | 0.114 |  | 42308 | 28.665 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42309 | 28.665 | 0.746 | 0.099 |  | 42310 | 28.665 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42311 | 28.665 | 0.499 | 0.069 |  | 42312 | 28.665 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42313 | 28.665 | 0.252 | 0.024 |  | 42314 | 28.575 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42315 | 28.605 | 0.195 | -0.097 |  | 42316 | 28.635 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42317 | 28.605 | 0.195 | -0.032 |  | 42318 | 28.575 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42319 | 28.605 | 2.039 | -0.097 |  | 42320 | 28.635 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42321 | 28.605 | 2.039 | -0.032 |  | 42322 | 28.605 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42323 | 28.605 | 1.117 | -0.004 |  | 42324 | 28.605 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42325 | 28.785 | 0.195 | -0.097 |  | 42326 | 28.785 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42327 | 28.785 | 0.195 | -0.004 |  | 42328 | 28.785 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42329 | 28.785 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42330 | 28.785 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42331 | 28.785 | 2.039 | -0.004 |  | 42332 | 28.785 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42333 | 28.785 | 1.983 | -0.004 |  | 42334 | 28.785 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42335 | 28.785 | 1.735 | -0.004 |  | 42336 | 28.785 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42337 | 28.785 | 1.612 | -0.004 |  | 42338 | 28.785 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42339 | 28.785 | 1.488 | -0.004 |  | 42340 | 28.785 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42341 | 28.785 | 1.241 | -0.004 |  | 42342 | 28.785 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42343 | 28.785 | 1.117 | -0.004 |  | 42344 | 28.785 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42345 | 28.785 | 0.994 | -0.004 |  | 42346 | 28.785 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42347 | 28.785 | 0.746 | -0.004 |  | 42348 | 28.785 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42349 | 28.785 | 0.623 | -0.004 |  | 42350 | 28.785 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42351 | 28.785 | 0.499 | -0.004 |  | 42352 | 28.785 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42353 | 28.785 | 0.252 | -0.004 |  | 42354 | 28.785 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42355 | 28.785 | 1.983 | 0.024 |  | 42356 | 28.785 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42357 | 28.785 | 1.735 | 0.069 |  | 42358 | 28.785 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42359 | 28.785 | 1.488 | 0.099 |  | 42360 | 28.785 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42361 | 28.785 | 1.241 | 0.114 |  | 42362 | 28.785 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42363 | 28.785 | 0.994 | 0.114 |  | 42364 | 28.785 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42365 | 28.785 | 0.746 | 0.099 |  | 42366 | 28.785 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42367 | 28.785 | 0.499 | 0.069 |  | 42368 | 28.785 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42369 | 28.785 | 0.252 | 0.024 |  | 42370 | 28.695 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42371 | 28.725 | 0.195 | -0.097 |  | 42372 | 28.755 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42373 | 28.725 | 0.195 | -0.032 |  | 42374 | 28.695 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42375 | 28.725 | 2.039 | -0.097 |  | 42376 | 28.755 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42377 | 28.725 | 2.039 | -0.032 |  | 42378 | 28.725 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42379 | 28.725 | 1.117 | -0.004 |  | 42380 | 28.725 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42381 | 28.905 | 0.195 | -0.097 |  | 42382 | 28.905 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42383 | 28.905 | 0.195 | -0.004 |  | 42384 | 28.905 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42385 | 28.905 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42386 | 28.905 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42387 | 28.905 | 2.039 | -0.004 |  | 42388 | 28.905 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42389 | 28.905 | 1.983 | -0.004 |  | 42390 | 28.905 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42391 | 28.905 | 1.735 | -0.004 |  | 42392 | 28.905 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42393 | 28.905 | 1.612 | -0.004 |  | 42394 | 28.905 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42395 | 28.905 | 1.488 | -0.004 |  | 42396 | 28.905 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42397 | 28.905 | 1.241 | -0.004 |  | 42398 | 28.905 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42399 | 28.905 | 1.117 | -0.004 |  | 42400 | 28.905 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42401 | 28.905 | 0.994 | -0.004 |  | 42402 | 28.905 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42403 | 28.905 | 0.746 | -0.004 |  | 42404 | 28.905 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42405 | 28.905 | 0.623 | -0.004 |  | 42406 | 28.905 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42407 | 28.905 | 0.499 | -0.004 |  | 42408 | 28.905 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42409 | 28.905 | 0.252 | -0.004 |  | 42410 | 28.905 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42411 | 28.905 | 1.983 | 0.024 |  | 42412 | 28.905 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42413 | 28.905 | 1.735 | 0.069 |  | 42414 | 28.905 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42415 | 28.905 | 1.488 | 0.099 |  | 42416 | 28.905 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42417 | 28.905 | 1.241 | 0.114 |  | 42418 | 28.905 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42419 | 28.905 | 0.994 | 0.114 |  | 42420 | 28.905 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42421 | 28.905 | 0.746 | 0.099 |  | 42422 | 28.905 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42423 | 28.905 | 0.499 | 0.069 |  | 42424 | 28.905 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42425 | 28.905 | 0.252 | 0.024 |  | 42426 | 28.815 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42427 | 28.845 | 0.195 | -0.097 |  | 42428 | 28.875 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42429 | 28.845 | 0.195 | -0.032 |  | 42430 | 28.815 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42431 | 28.845 | 2.039 | -0.097 |  | 42432 | 28.875 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42433 | 28.845 | 2.039 | -0.032 |  | 42434 | 28.845 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42435 | 28.845 | 1.117 | -0.004 |  | 42436 | 28.845 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42437 | 29.025 | 0.195 | -0.097 |  | 42438 | 29.025 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42439 | 29.025 | 0.195 | -0.004 |  | 42440 | 29.025 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42441 | 29.025 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42442 | 29.025 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42443 | 29.025 | 2.039 | -0.004 |  | 42444 | 29.025 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42445 | 29.025 | 1.983 | -0.004 |  | 42446 | 29.025 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42447 | 29.025 | 1.735 | -0.004 |  | 42448 | 29.025 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42449 | 29.025 | 1.612 | -0.004 |  | 42450 | 29.025 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42451 | 29.025 | 1.488 | -0.004 |  | 42452 | 29.025 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42453 | 29.025 | 1.241 | -0.004 |  | 42454 | 29.025 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42455 | 29.025 | 1.117 | -0.004 |  | 42456 | 29.025 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42457 | 29.025 | 0.994 | -0.004 |  | 42458 | 29.025 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42459 | 29.025 | 0.746 | -0.004 |  | 42460 | 29.025 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42461 | 29.025 | 0.623 | -0.004 |  | 42462 | 29.025 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42463 | 29.025 | 0.499 | -0.004 |  | 42464 | 29.025 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42465 | 29.025 | 0.252 | -0.004 |  | 42466 | 29.025 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42467 | 29.025 | 1.983 | 0.024 |  | 42468 | 29.025 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42469 | 29.025 | 1.735 | 0.069 |  | 42470 | 29.025 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42471 | 29.025 | 1.488 | 0.099 |  | 42472 | 29.025 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42473 | 29.025 | 1.241 | 0.114 |  | 42474 | 29.025 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42475 | 29.025 | 0.994 | 0.114 |  | 42476 | 29.025 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42477 | 29.025 | 0.746 | 0.099 |  | 42478 | 29.025 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42479 | 29.025 | 0.499 | 0.069 |  | 42480 | 29.025 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42481 | 29.025 | 0.252 | 0.024 |  | 42482 | 28.935 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42483 | 28.965 | 0.195 | -0.097 |  | 42484 | 28.995 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42485 | 28.965 | 0.195 | -0.032 |  | 42486 | 28.935 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42487 | 28.965 | 2.039 | -0.097 |  | 42488 | 28.995 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42489 | 28.965 | 2.039 | -0.032 |  | 42490 | 28.965 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42491 | 28.965 | 1.117 | -0.004 |  | 42492 | 28.965 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42493 | 29.145 | 0.195 | -0.097 |  | 42494 | 29.145 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42495 | 29.145 | 0.195 | -0.004 |  | 42496 | 29.145 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42497 | 29.145 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42498 | 29.145 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42499 | 29.145 | 2.039 | -0.004 |  | 42500 | 29.145 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42501 | 29.145 | 1.983 | -0.004 |  | 42502 | 29.145 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42503 | 29.145 | 1.735 | -0.004 |  | 42504 | 29.145 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42505 | 29.145 | 1.612 | -0.004 |  | 42506 | 29.145 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42507 | 29.145 | 1.488 | -0.004 |  | 42508 | 29.145 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42509 | 29.145 | 1.241 | -0.004 |  | 42510 | 29.145 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42511 | 29.145 | 1.117 | -0.004 |  | 42512 | 29.145 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42513 | 29.145 | 0.994 | -0.004 |  | 42514 | 29.145 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42515 | 29.145 | 0.746 | -0.004 |  | 42516 | 29.145 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42517 | 29.145 | 0.623 | -0.004 |  | 42518 | 29.145 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42519 | 29.145 | 0.499 | -0.004 |  | 42520 | 29.145 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42521 | 29.145 | 0.252 | -0.004 |  | 42522 | 29.145 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42523 | 29.145 | 1.983 | 0.024 |  | 42524 | 29.145 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42525 | 29.145 | 1.735 | 0.069 |  | 42526 | 29.145 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42527 | 29.145 | 1.488 | 0.099 |  | 42528 | 29.145 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42529 | 29.145 | 1.241 | 0.114 |  | 42530 | 29.145 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42531 | 29.145 | 0.994 | 0.114 |  | 42532 | 29.145 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42533 | 29.145 | 0.746 | 0.099 |  | 42534 | 29.145 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42535 | 29.145 | 0.499 | 0.069 |  | 42536 | 29.145 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42537 | 29.145 | 0.252 | 0.024 |  | 42538 | 29.055 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42539 | 29.085 | 0.195 | -0.097 |  | 42540 | 29.115 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42541 | 29.085 | 0.195 | -0.032 |  | 42542 | 29.055 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42543 | 29.085 | 2.039 | -0.097 |  | 42544 | 29.115 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42545 | 29.085 | 2.039 | -0.032 |  | 42546 | 29.085 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42547 | 29.085 | 1.117 | -0.004 |  | 42548 | 29.085 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42549 | 29.265 | 0.195 | -0.097 |  | 42550 | 29.265 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42551 | 29.265 | 0.195 | -0.004 |  | 42552 | 29.265 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42553 | 29.265 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42554 | 29.265 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42555 | 29.265 | 2.039 | -0.004 |  | 42556 | 29.265 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42557 | 29.265 | 1.983 | -0.004 |  | 42558 | 29.265 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42559 | 29.265 | 1.735 | -0.004 |  | 42560 | 29.265 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42561 | 29.265 | 1.612 | -0.004 |  | 42562 | 29.265 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42563 | 29.265 | 1.488 | -0.004 |  | 42564 | 29.265 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42565 | 29.265 | 1.241 | -0.004 |  | 42566 | 29.265 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42567 | 29.265 | 1.117 | -0.004 |  | 42568 | 29.265 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42569 | 29.265 | 0.994 | -0.004 |  | 42570 | 29.265 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42571 | 29.265 | 0.746 | -0.004 |  | 42572 | 29.265 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42573 | 29.265 | 0.623 | -0.004 |  | 42574 | 29.265 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42575 | 29.265 | 0.499 | -0.004 |  | 42576 | 29.265 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42577 | 29.265 | 0.252 | -0.004 |  | 42578 | 29.265 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42579 | 29.265 | 1.983 | 0.024 |  | 42580 | 29.265 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42581 | 29.265 | 1.735 | 0.069 |  | 42582 | 29.265 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42583 | 29.265 | 1.488 | 0.099 |  | 42584 | 29.265 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42585 | 29.265 | 1.241 | 0.114 |  | 42586 | 29.265 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42587 | 29.265 | 0.994 | 0.114 |  | 42588 | 29.265 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42589 | 29.265 | 0.746 | 0.099 |  | 42590 | 29.265 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42591 | 29.265 | 0.499 | 0.069 |  | 42592 | 29.265 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42593 | 29.265 | 0.252 | 0.024 |  | 42594 | 29.175 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42595 | 29.205 | 0.195 | -0.097 |  | 42596 | 29.235 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42597 | 29.205 | 0.195 | -0.032 |  | 42598 | 29.175 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42599 | 29.205 | 2.039 | -0.097 |  | 42600 | 29.235 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42601 | 29.205 | 2.039 | -0.032 |  | 42602 | 29.205 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42603 | 29.205 | 1.117 | -0.004 |  | 42604 | 29.205 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42605 | 29.385 | 0.195 | -0.097 |  | 42606 | 29.385 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42607 | 29.385 | 0.195 | -0.004 |  | 42608 | 29.385 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42609 | 29.385 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42610 | 29.385 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42611 | 29.385 | 2.039 | -0.004 |  | 42612 | 29.385 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42613 | 29.385 | 1.983 | -0.004 |  | 42614 | 29.385 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42615 | 29.385 | 1.735 | -0.004 |  | 42616 | 29.385 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42617 | 29.385 | 1.612 | -0.004 |  | 42618 | 29.385 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42619 | 29.385 | 1.488 | -0.004 |  | 42620 | 29.385 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42621 | 29.385 | 1.241 | -0.004 |  | 42622 | 29.385 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42623 | 29.385 | 1.117 | -0.004 |  | 42624 | 29.385 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42625 | 29.385 | 0.994 | -0.004 |  | 42626 | 29.385 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42627 | 29.385 | 0.746 | -0.004 |  | 42628 | 29.385 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42629 | 29.385 | 0.623 | -0.004 |  | 42630 | 29.385 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42631 | 29.385 | 0.499 | -0.004 |  | 42632 | 29.385 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42633 | 29.385 | 0.252 | -0.004 |  | 42634 | 29.385 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42635 | 29.385 | 1.983 | 0.024 |  | 42636 | 29.385 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42637 | 29.385 | 1.735 | 0.069 |  | 42638 | 29.385 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42639 | 29.385 | 1.488 | 0.099 |  | 42640 | 29.385 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42641 | 29.385 | 1.241 | 0.114 |  | 42642 | 29.385 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42643 | 29.385 | 0.994 | 0.114 |  | 42644 | 29.385 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42645 | 29.385 | 0.746 | 0.099 |  | 42646 | 29.385 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42647 | 29.385 | 0.499 | 0.069 |  | 42648 | 29.385 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42649 | 29.385 | 0.252 | 0.024 |  | 42650 | 29.295 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42651 | 29.325 | 0.195 | -0.097 |  | 42652 | 29.355 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42653 | 29.325 | 0.195 | -0.032 |  | 42654 | 29.295 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42655 | 29.325 | 2.039 | -0.097 |  | 42656 | 29.355 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42657 | 29.325 | 2.039 | -0.032 |  | 42658 | 29.325 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42659 | 29.325 | 1.117 | -0.004 |  | 42660 | 29.325 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42661 | 29.505 | 0.195 | -0.097 |  | 42662 | 29.505 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42663 | 29.505 | 0.195 | -0.004 |  | 42664 | 29.505 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42665 | 29.505 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42666 | 29.505 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42667 | 29.505 | 2.039 | -0.004 |  | 42668 | 29.505 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42669 | 29.505 | 1.983 | -0.004 |  | 42670 | 29.505 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42671 | 29.505 | 1.735 | -0.004 |  | 42672 | 29.505 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42673 | 29.505 | 1.612 | -0.004 |  | 42674 | 29.505 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42675 | 29.505 | 1.488 | -0.004 |  | 42676 | 29.505 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42677 | 29.505 | 1.241 | -0.004 |  | 42678 | 29.505 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42679 | 29.505 | 1.117 | -0.004 |  | 42680 | 29.505 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42681 | 29.505 | 0.994 | -0.004 |  | 42682 | 29.505 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42683 | 29.505 | 0.746 | -0.004 |  | 42684 | 29.505 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42685 | 29.505 | 0.623 | -0.004 |  | 42686 | 29.505 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42687 | 29.505 | 0.499 | -0.004 |  | 42688 | 29.505 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42689 | 29.505 | 0.252 | -0.004 |  | 42690 | 29.505 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42691 | 29.505 | 1.983 | 0.024 |  | 42692 | 29.505 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42693 | 29.505 | 1.735 | 0.069 |  | 42694 | 29.505 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42695 | 29.505 | 1.488 | 0.099 |  | 42696 | 29.505 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42697 | 29.505 | 1.241 | 0.114 |  | 42698 | 29.505 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42699 | 29.505 | 0.994 | 0.114 |  | 42700 | 29.505 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42701 | 29.505 | 0.746 | 0.099 |  | 42702 | 29.505 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42703 | 29.505 | 0.499 | 0.069 |  | 42704 | 29.505 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42705 | 29.505 | 0.252 | 0.024 |  | 42706 | 29.415 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42707 | 29.445 | 0.195 | -0.097 |  | 42708 | 29.475 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42709 | 29.445 | 0.195 | -0.032 |  | 42710 | 29.415 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42711 | 29.445 | 2.039 | -0.097 |  | 42712 | 29.475 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42713 | 29.445 | 2.039 | -0.032 |  | 42714 | 29.445 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42715 | 29.445 | 1.117 | -0.004 |  | 42716 | 29.445 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42717 | 29.625 | 0.195 | -0.097 |  | 42718 | 29.625 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42719 | 29.625 | 0.195 | -0.004 |  | 42720 | 29.625 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42721 | 29.625 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42722 | 29.625 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42723 | 29.625 | 2.039 | -0.004 |  | 42724 | 29.625 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42725 | 29.625 | 1.983 | -0.004 |  | 42726 | 29.625 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42727 | 29.625 | 1.735 | -0.004 |  | 42728 | 29.625 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42729 | 29.625 | 1.612 | -0.004 |  | 42730 | 29.625 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42731 | 29.625 | 1.488 | -0.004 |  | 42732 | 29.625 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42733 | 29.625 | 1.241 | -0.004 |  | 42734 | 29.625 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42735 | 29.625 | 1.117 | -0.004 |  | 42736 | 29.625 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42737 | 29.625 | 0.994 | -0.004 |  | 42738 | 29.625 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42739 | 29.625 | 0.746 | -0.004 |  | 42740 | 29.625 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42741 | 29.625 | 0.623 | -0.004 |  | 42742 | 29.625 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42743 | 29.625 | 0.499 | -0.004 |  | 42744 | 29.625 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42745 | 29.625 | 0.252 | -0.004 |  | 42746 | 29.625 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42747 | 29.625 | 1.983 | 0.024 |  | 42748 | 29.625 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42749 | 29.625 | 1.735 | 0.069 |  | 42750 | 29.625 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42751 | 29.625 | 1.488 | 0.099 |  | 42752 | 29.625 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42753 | 29.625 | 1.241 | 0.114 |  | 42754 | 29.625 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42755 | 29.625 | 0.994 | 0.114 |  | 42756 | 29.625 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42757 | 29.625 | 0.746 | 0.099 |  | 42758 | 29.625 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42759 | 29.625 | 0.499 | 0.069 |  | 42760 | 29.625 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42761 | 29.625 | 0.252 | 0.024 |  | 42762 | 29.535 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42763 | 29.565 | 0.195 | -0.097 |  | 42764 | 29.595 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42765 | 29.565 | 0.195 | -0.032 |  | 42766 | 29.535 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42767 | 29.565 | 2.039 | -0.097 |  | 42768 | 29.595 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42769 | 29.565 | 2.039 | -0.032 |  | 42770 | 29.565 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42771 | 29.565 | 1.117 | -0.004 |  | 42772 | 29.565 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42773 | 29.745 | 0.195 | -0.097 |  | 42774 | 29.745 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42775 | 29.745 | 0.195 | -0.004 |  | 42776 | 29.745 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42777 | 29.745 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42778 | 29.745 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42779 | 29.745 | 2.039 | -0.004 |  | 42780 | 29.745 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42781 | 29.745 | 1.983 | -0.004 |  | 42782 | 29.745 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42783 | 29.745 | 1.735 | -0.004 |  | 42784 | 29.745 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42785 | 29.745 | 1.612 | -0.004 |  | 42786 | 29.745 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42787 | 29.745 | 1.488 | -0.004 |  | 42788 | 29.745 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42789 | 29.745 | 1.241 | -0.004 |  | 42790 | 29.745 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42791 | 29.745 | 1.117 | -0.004 |  | 42792 | 29.745 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42793 | 29.745 | 0.994 | -0.004 |  | 42794 | 29.745 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42795 | 29.745 | 0.746 | -0.004 |  | 42796 | 29.745 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42797 | 29.745 | 0.623 | -0.004 |  | 42798 | 29.745 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42799 | 29.745 | 0.499 | -0.004 |  | 42800 | 29.745 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42801 | 29.745 | 0.252 | -0.004 |  | 42802 | 29.745 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42803 | 29.745 | 1.983 | 0.024 |  | 42804 | 29.745 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42805 | 29.745 | 1.735 | 0.069 |  | 42806 | 29.745 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42807 | 29.745 | 1.488 | 0.099 |  | 42808 | 29.745 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42809 | 29.745 | 1.241 | 0.114 |  | 42810 | 29.745 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42811 | 29.745 | 0.994 | 0.114 |  | 42812 | 29.745 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42813 | 29.745 | 0.746 | 0.099 |  | 42814 | 29.745 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42815 | 29.745 | 0.499 | 0.069 |  | 42816 | 29.745 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42817 | 29.745 | 0.252 | 0.024 |  | 42818 | 29.655 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42819 | 29.685 | 0.195 | -0.097 |  | 42820 | 29.715 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42821 | 29.685 | 0.195 | -0.032 |  | 42822 | 29.655 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42823 | 29.685 | 2.039 | -0.097 |  | 42824 | 29.715 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42825 | 29.685 | 2.039 | -0.032 |  | 42826 | 29.685 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42827 | 29.685 | 1.117 | -0.004 |  | 42828 | 29.685 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42829 | 29.865 | 0.195 | -0.097 |  | 42830 | 29.865 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42831 | 29.865 | 0.195 | -0.004 |  | 42832 | 29.865 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42833 | 29.865 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42834 | 29.865 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42835 | 29.865 | 2.039 | -0.004 |  | 42836 | 29.865 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42837 | 29.865 | 1.983 | -0.004 |  | 42838 | 29.865 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42839 | 29.865 | 1.735 | -0.004 |  | 42840 | 29.865 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42841 | 29.865 | 1.612 | -0.004 |  | 42842 | 29.865 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42843 | 29.865 | 1.488 | -0.004 |  | 42844 | 29.865 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42845 | 29.865 | 1.241 | -0.004 |  | 42846 | 29.865 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42847 | 29.865 | 1.117 | -0.004 |  | 42848 | 29.865 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42849 | 29.865 | 0.994 | -0.004 |  | 42850 | 29.865 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42851 | 29.865 | 0.746 | -0.004 |  | 42852 | 29.865 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42853 | 29.865 | 0.623 | -0.004 |  | 42854 | 29.865 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42855 | 29.865 | 0.499 | -0.004 |  | 42856 | 29.865 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42857 | 29.865 | 0.252 | -0.004 |  | 42858 | 29.865 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42859 | 29.865 | 1.983 | 0.024 |  | 42860 | 29.865 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42861 | 29.865 | 1.735 | 0.069 |  | 42862 | 29.865 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42863 | 29.865 | 1.488 | 0.099 |  | 42864 | 29.865 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42865 | 29.865 | 1.241 | 0.114 |  | 42866 | 29.865 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42867 | 29.865 | 0.994 | 0.114 |  | 42868 | 29.865 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42869 | 29.865 | 0.746 | 0.099 |  | 42870 | 29.865 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42871 | 29.865 | 0.499 | 0.069 |  | 42872 | 29.865 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42873 | 29.865 | 0.252 | 0.024 |  | 42874 | 29.775 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42875 | 29.805 | 0.195 | -0.097 |  | 42876 | 29.835 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42877 | 29.805 | 0.195 | -0.032 |  | 42878 | 29.775 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42879 | 29.805 | 2.039 | -0.097 |  | 42880 | 29.835 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42881 | 29.805 | 2.039 | -0.032 |  | 42882 | 29.805 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42883 | 29.805 | 1.117 | -0.004 |  | 42884 | 29.805 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42885 | 29.985 | 0.195 | -0.097 |  | 42886 | 29.985 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42887 | 29.985 | 0.195 | -0.004 |  | 42888 | 29.985 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42889 | 29.985 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42890 | 29.985 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42891 | 29.985 | 2.039 | -0.004 |  | 42892 | 29.985 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42893 | 29.985 | 1.983 | -0.004 |  | 42894 | 29.985 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42895 | 29.985 | 1.735 | -0.004 |  | 42896 | 29.985 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42897 | 29.985 | 1.612 | -0.004 |  | 42898 | 29.985 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42899 | 29.985 | 1.488 | -0.004 |  | 42900 | 29.985 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42901 | 29.985 | 1.241 | -0.004 |  | 42902 | 29.985 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42903 | 29.985 | 1.117 | -0.004 |  | 42904 | 29.985 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42905 | 29.985 | 0.994 | -0.004 |  | 42906 | 29.985 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42907 | 29.985 | 0.746 | -0.004 |  | 42908 | 29.985 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42909 | 29.985 | 0.623 | -0.004 |  | 42910 | 29.985 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42911 | 29.985 | 0.499 | -0.004 |  | 42912 | 29.985 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42913 | 29.985 | 0.252 | -0.004 |  | 42914 | 29.985 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42915 | 29.985 | 1.983 | 0.024 |  | 42916 | 29.985 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42917 | 29.985 | 1.735 | 0.069 |  | 42918 | 29.985 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42919 | 29.985 | 1.488 | 0.099 |  | 42920 | 29.985 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42921 | 29.985 | 1.241 | 0.114 |  | 42922 | 29.985 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42923 | 29.985 | 0.994 | 0.114 |  | 42924 | 29.985 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42925 | 29.985 | 0.746 | 0.099 |  | 42926 | 29.985 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42927 | 29.985 | 0.499 | 0.069 |  | 42928 | 29.985 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42929 | 29.985 | 0.252 | 0.024 |  | 42930 | 29.895 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42931 | 29.925 | 0.195 | -0.097 |  | 42932 | 29.955 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42933 | 29.925 | 0.195 | -0.032 |  | 42934 | 29.895 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42935 | 29.925 | 2.039 | -0.097 |  | 42936 | 29.955 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42937 | 29.925 | 2.039 | -0.032 |  | 42938 | 29.925 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42939 | 29.925 | 1.117 | -0.004 |  | 42940 | 29.925 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42941 | 30.105 | 0.195 | -0.097 |  | 42942 | 30.105 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42943 | 30.105 | 0.195 | -0.004 |  | 42944 | 30.105 | 2.039 | -0.097 |  |
| 42945 | 30.105 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 42946 | 30.105 | 2.039 | -0.032 |  |
| 42947 | 30.105 | 2.039 | -0.004 |  | 42948 | 30.105 | 2.106 | -0.004 |  |
| 42949 | 30.105 | 1.983 | -0.004 |  | 42950 | 30.105 | 1.859 | -0.004 |  |
| 42951 | 30.105 | 1.735 | -0.004 |  | 42952 | 30.105 | 1.649 | -0.004 |  |
| 42953 | 30.105 | 1.612 | -0.004 |  | 42954 | 30.105 | 1.575 | -0.004 |  |
| 42955 | 30.105 | 1.488 | -0.004 |  | 42956 | 30.105 | 1.364 | -0.004 |  |
| 42957 | 30.105 | 1.241 | -0.004 |  | 42958 | 30.105 | 1.154 | -0.004 |  |
| 42959 | 30.105 | 1.117 | -0.004 |  | 42960 | 30.105 | 1.080 | -0.004 |  |
| 42961 | 30.105 | 0.994 | -0.004 |  | 42962 | 30.105 | 0.870 | -0.004 |  |
| 42963 | 30.105 | 0.746 | -0.004 |  | 42964 | 30.105 | 0.660 | -0.004 |  |
| 42965 | 30.105 | 0.623 | -0.004 |  | 42966 | 30.105 | 0.586 | -0.004 |  |
| 42967 | 30.105 | 0.499 | -0.004 |  | 42968 | 30.105 | 0.375 | -0.004 |  |
| 42969 | 30.105 | 0.252 | -0.004 |  | 42970 | 30.105 | 0.128 | -0.004 |  |
| 42971 | 30.105 | 1.983 | 0.024 |  | 42972 | 30.105 | 1.859 | 0.049 |  |
| 42973 | 30.105 | 1.735 | 0.069 |  | 42974 | 30.105 | 1.612 | 0.086 |  |
| 42975 | 30.105 | 1.488 | 0.099 |  | 42976 | 30.105 | 1.364 | 0.108 |  |
| 42977 | 30.105 | 1.241 | 0.114 |  | 42978 | 30.105 | 1.117 | 0.116 |  |
| 42979 | 30.105 | 0.994 | 0.114 |  | 42980 | 30.105 | 0.870 | 0.108 |  |
| 42981 | 30.105 | 0.746 | 0.099 |  | 42982 | 30.105 | 0.623 | 0.086 |  |
| 42983 | 30.105 | 0.499 | 0.069 |  | 42984 | 30.105 | 0.375 | 0.049 |  |
| 42985 | 30.105 | 0.252 | 0.024 |  | 42986 | 30.015 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42987 | 30.045 | 0.195 | -0.097 |  | 42988 | 30.075 | 0.195 | -0.064 |  |
| 42989 | 30.045 | 0.195 | -0.032 |  | 42990 | 30.015 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42991 | 30.045 | 2.039 | -0.097 |  | 42992 | 30.075 | 2.039 | -0.064 |  |
| 42993 | 30.045 | 2.039 | -0.032 |  | 42994 | 30.045 | 0.623 | -0.004 |  |
| 42995 | 30.045 | 1.117 | -0.004 |  | 42996 | 30.045 | 1.612 | -0.004 |  |
| 42997 | 30.225 | 0.195 | -0.097 |  | 42998 | 30.225 | 0.195 | -0.032 |  |
| 42999 | 30.225 | 0.195 | -0.004 |  | 43000 | 30.225 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43001 | 30.225 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43002 | 30.225 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43003 | 30.225 | 2.039 | -0.004 |  | 43004 | 30.225 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43005 | 30.225 | 1.983 | -0.004 |  | 43006 | 30.225 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43007 | 30.225 | 1.735 | -0.004 |  | 43008 | 30.225 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43009 | 30.225 | 1.612 | -0.004 |  | 43010 | 30.225 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43011 | 30.225 | 1.488 | -0.004 |  | 43012 | 30.225 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43013 | 30.225 | 1.241 | -0.004 |  | 43014 | 30.225 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43015 | 30.225 | 1.117 | -0.004 |  | 43016 | 30.225 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43017 | 30.225 | 0.994 | -0.004 |  | 43018 | 30.225 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43019 | 30.225 | 0.746 | -0.004 |  | 43020 | 30.225 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43021 | 30.225 | 0.623 | -0.004 |  | 43022 | 30.225 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43023 | 30.225 | 0.499 | -0.004 |  | 43024 | 30.225 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43025 | 30.225 | 0.252 | -0.004 |  | 43026 | 30.225 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43027 | 30.225 | 1.983 | 0.024 |  | 43028 | 30.225 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43029 | 30.225 | 1.735 | 0.069 |  | 43030 | 30.225 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43031 | 30.225 | 1.488 | 0.099 |  | 43032 | 30.225 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43033 | 30.225 | 1.241 | 0.114 |  | 43034 | 30.225 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43035 | 30.225 | 0.994 | 0.114 |  | 43036 | 30.225 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43037 | 30.225 | 0.746 | 0.099 |  | 43038 | 30.225 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43039 | 30.225 | 0.499 | 0.069 |  | 43040 | 30.225 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43041 | 30.225 | 0.252 | 0.024 |  | 43042 | 30.135 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43043 | 30.165 | 0.195 | -0.097 |  | 43044 | 30.195 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43045 | 30.165 | 0.195 | -0.032 |  | 43046 | 30.135 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43047 | 30.165 | 2.039 | -0.097 |  | 43048 | 30.195 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43049 | 30.165 | 2.039 | -0.032 |  | 43050 | 30.165 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43051 | 30.165 | 1.117 | -0.004 |  | 43052 | 30.165 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43053 | 30.345 | 0.195 | -0.097 |  | 43054 | 30.345 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43055 | 30.345 | 0.195 | -0.004 |  | 43056 | 30.345 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43057 | 30.345 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43058 | 30.345 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43059 | 30.345 | 2.039 | -0.004 |  | 43060 | 30.345 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43061 | 30.345 | 1.983 | -0.004 |  | 43062 | 30.345 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43063 | 30.345 | 1.735 | -0.004 |  | 43064 | 30.345 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43065 | 30.345 | 1.612 | -0.004 |  | 43066 | 30.345 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43067 | 30.345 | 1.488 | -0.004 |  | 43068 | 30.345 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43069 | 30.345 | 1.241 | -0.004 |  | 43070 | 30.345 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43071 | 30.345 | 1.117 | -0.004 |  | 43072 | 30.345 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43073 | 30.345 | 0.994 | -0.004 |  | 43074 | 30.345 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43075 | 30.345 | 0.746 | -0.004 |  | 43076 | 30.345 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43077 | 30.345 | 0.623 | -0.004 |  | 43078 | 30.345 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43079 | 30.345 | 0.499 | -0.004 |  | 43080 | 30.345 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43081 | 30.345 | 0.252 | -0.004 |  | 43082 | 30.345 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43083 | 30.345 | 1.983 | 0.024 |  | 43084 | 30.345 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43085 | 30.345 | 1.735 | 0.069 |  | 43086 | 30.345 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43087 | 30.345 | 1.488 | 0.099 |  | 43088 | 30.345 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43089 | 30.345 | 1.241 | 0.114 |  | 43090 | 30.345 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43091 | 30.345 | 0.994 | 0.114 |  | 43092 | 30.345 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43093 | 30.345 | 0.746 | 0.099 |  | 43094 | 30.345 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43095 | 30.345 | 0.499 | 0.069 |  | 43096 | 30.345 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43097 | 30.345 | 0.252 | 0.024 |  | 43098 | 30.255 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43099 | 30.285 | 0.195 | -0.097 |  | 43100 | 30.315 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43101 | 30.285 | 0.195 | -0.032 |  | 43102 | 30.255 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43103 | 30.285 | 2.039 | -0.097 |  | 43104 | 30.315 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43105 | 30.285 | 2.039 | -0.032 |  | 43106 | 30.285 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43107 | 30.285 | 1.117 | -0.004 |  | 43108 | 30.285 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43109 | 30.465 | 0.195 | -0.097 |  | 43110 | 30.465 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43111 | 30.465 | 0.195 | -0.004 |  | 43112 | 30.465 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43113 | 30.465 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43114 | 30.465 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43115 | 30.465 | 2.039 | -0.004 |  | 43116 | 30.465 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43117 | 30.465 | 1.983 | -0.004 |  | 43118 | 30.465 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43119 | 30.465 | 1.735 | -0.004 |  | 43120 | 30.465 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43121 | 30.465 | 1.612 | -0.004 |  | 43122 | 30.465 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43123 | 30.465 | 1.488 | -0.004 |  | 43124 | 30.465 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43125 | 30.465 | 1.241 | -0.004 |  | 43126 | 30.465 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43127 | 30.465 | 1.117 | -0.004 |  | 43128 | 30.465 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43129 | 30.465 | 0.994 | -0.004 |  | 43130 | 30.465 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43131 | 30.465 | 0.746 | -0.004 |  | 43132 | 30.465 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43133 | 30.465 | 0.623 | -0.004 |  | 43134 | 30.465 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43135 | 30.465 | 0.499 | -0.004 |  | 43136 | 30.465 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43137 | 30.465 | 0.252 | -0.004 |  | 43138 | 30.465 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43139 | 30.465 | 1.983 | 0.024 |  | 43140 | 30.465 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43141 | 30.465 | 1.735 | 0.069 |  | 43142 | 30.465 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43143 | 30.465 | 1.488 | 0.099 |  | 43144 | 30.465 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43145 | 30.465 | 1.241 | 0.114 |  | 43146 | 30.465 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43147 | 30.465 | 0.994 | 0.114 |  | 43148 | 30.465 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43149 | 30.465 | 0.746 | 0.099 |  | 43150 | 30.465 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43151 | 30.465 | 0.499 | 0.069 |  | 43152 | 30.465 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43153 | 30.465 | 0.252 | 0.024 |  | 43154 | 30.375 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43155 | 30.405 | 0.195 | -0.097 |  | 43156 | 30.435 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43157 | 30.405 | 0.195 | -0.032 |  | 43158 | 30.375 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43159 | 30.405 | 2.039 | -0.097 |  | 43160 | 30.435 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43161 | 30.405 | 2.039 | -0.032 |  | 43162 | 30.405 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43163 | 30.405 | 1.117 | -0.004 |  | 43164 | 30.405 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43165 | 30.585 | 0.195 | -0.097 |  | 43166 | 30.585 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43167 | 30.585 | 0.195 | -0.004 |  | 43168 | 30.585 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43169 | 30.585 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43170 | 30.585 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43171 | 30.585 | 2.039 | -0.004 |  | 43172 | 30.585 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43173 | 30.585 | 1.983 | -0.004 |  | 43174 | 30.585 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43175 | 30.585 | 1.735 | -0.004 |  | 43176 | 30.585 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43177 | 30.585 | 1.612 | -0.004 |  | 43178 | 30.585 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43179 | 30.585 | 1.488 | -0.004 |  | 43180 | 30.585 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43181 | 30.585 | 1.241 | -0.004 |  | 43182 | 30.585 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43183 | 30.585 | 1.117 | -0.004 |  | 43184 | 30.585 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43185 | 30.585 | 0.994 | -0.004 |  | 43186 | 30.585 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43187 | 30.585 | 0.746 | -0.004 |  | 43188 | 30.585 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43189 | 30.585 | 0.623 | -0.004 |  | 43190 | 30.585 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43191 | 30.585 | 0.499 | -0.004 |  | 43192 | 30.585 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43193 | 30.585 | 0.252 | -0.004 |  | 43194 | 30.585 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43195 | 30.585 | 1.983 | 0.024 |  | 43196 | 30.585 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43197 | 30.585 | 1.735 | 0.069 |  | 43198 | 30.585 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43199 | 30.585 | 1.488 | 0.099 |  | 43200 | 30.585 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43201 | 30.585 | 1.241 | 0.114 |  | 43202 | 30.585 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43203 | 30.585 | 0.994 | 0.114 |  | 43204 | 30.585 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43205 | 30.585 | 0.746 | 0.099 |  | 43206 | 30.585 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43207 | 30.585 | 0.499 | 0.069 |  | 43208 | 30.585 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43209 | 30.585 | 0.252 | 0.024 |  | 43210 | 30.495 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43211 | 30.525 | 0.195 | -0.097 |  | 43212 | 30.555 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43213 | 30.525 | 0.195 | -0.032 |  | 43214 | 30.495 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43215 | 30.525 | 2.039 | -0.097 |  | 43216 | 30.555 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43217 | 30.525 | 2.039 | -0.032 |  | 43218 | 30.525 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43219 | 30.525 | 1.117 | -0.004 |  | 43220 | 30.525 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43221 | 30.705 | 0.195 | -0.097 |  | 43222 | 30.705 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43223 | 30.705 | 0.195 | -0.004 |  | 43224 | 30.705 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43225 | 30.705 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43226 | 30.705 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43227 | 30.705 | 2.039 | -0.004 |  | 43228 | 30.705 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43229 | 30.705 | 1.983 | -0.004 |  | 43230 | 30.705 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43231 | 30.705 | 1.735 | -0.004 |  | 43232 | 30.705 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43233 | 30.705 | 1.612 | -0.004 |  | 43234 | 30.705 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43235 | 30.705 | 1.488 | -0.004 |  | 43236 | 30.705 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43237 | 30.705 | 1.241 | -0.004 |  | 43238 | 30.705 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43239 | 30.705 | 1.117 | -0.004 |  | 43240 | 30.705 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43241 | 30.705 | 0.994 | -0.004 |  | 43242 | 30.705 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43243 | 30.705 | 0.746 | -0.004 |  | 43244 | 30.705 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43245 | 30.705 | 0.623 | -0.004 |  | 43246 | 30.705 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43247 | 30.705 | 0.499 | -0.004 |  | 43248 | 30.705 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43249 | 30.705 | 0.252 | -0.004 |  | 43250 | 30.705 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43251 | 30.705 | 1.983 | 0.024 |  | 43252 | 30.705 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43253 | 30.705 | 1.735 | 0.069 |  | 43254 | 30.705 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43255 | 30.705 | 1.488 | 0.099 |  | 43256 | 30.705 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43257 | 30.705 | 1.241 | 0.114 |  | 43258 | 30.705 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43259 | 30.705 | 0.994 | 0.114 |  | 43260 | 30.705 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43261 | 30.705 | 0.746 | 0.099 |  | 43262 | 30.705 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43263 | 30.705 | 0.499 | 0.069 |  | 43264 | 30.705 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43265 | 30.705 | 0.252 | 0.024 |  | 43266 | 30.615 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43267 | 30.645 | 0.195 | -0.097 |  | 43268 | 30.675 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43269 | 30.645 | 0.195 | -0.032 |  | 43270 | 30.615 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43271 | 30.645 | 2.039 | -0.097 |  | 43272 | 30.675 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43273 | 30.645 | 2.039 | -0.032 |  | 43274 | 30.645 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43275 | 30.645 | 1.117 | -0.004 |  | 43276 | 30.645 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43277 | 30.825 | 0.195 | -0.097 |  | 43278 | 30.825 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43279 | 30.825 | 0.195 | -0.004 |  | 43280 | 30.825 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43281 | 30.825 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43282 | 30.825 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43283 | 30.825 | 2.039 | -0.004 |  | 43284 | 30.825 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43285 | 30.825 | 1.983 | -0.004 |  | 43286 | 30.825 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43287 | 30.825 | 1.735 | -0.004 |  | 43288 | 30.825 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43289 | 30.825 | 1.612 | -0.004 |  | 43290 | 30.825 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43291 | 30.825 | 1.488 | -0.004 |  | 43292 | 30.825 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43293 | 30.825 | 1.241 | -0.004 |  | 43294 | 30.825 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43295 | 30.825 | 1.117 | -0.004 |  | 43296 | 30.825 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43297 | 30.825 | 0.994 | -0.004 |  | 43298 | 30.825 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43299 | 30.825 | 0.746 | -0.004 |  | 43300 | 30.825 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43301 | 30.825 | 0.623 | -0.004 |  | 43302 | 30.825 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43303 | 30.825 | 0.499 | -0.004 |  | 43304 | 30.825 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43305 | 30.825 | 0.252 | -0.004 |  | 43306 | 30.825 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43307 | 30.825 | 1.983 | 0.024 |  | 43308 | 30.825 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43309 | 30.825 | 1.735 | 0.069 |  | 43310 | 30.825 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43311 | 30.825 | 1.488 | 0.099 |  | 43312 | 30.825 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43313 | 30.825 | 1.241 | 0.114 |  | 43314 | 30.825 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43315 | 30.825 | 0.994 | 0.114 |  | 43316 | 30.825 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43317 | 30.825 | 0.746 | 0.099 |  | 43318 | 30.825 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43319 | 30.825 | 0.499 | 0.069 |  | 43320 | 30.825 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43321 | 30.825 | 0.252 | 0.024 |  | 43322 | 30.735 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43323 | 30.765 | 0.195 | -0.097 |  | 43324 | 30.795 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43325 | 30.765 | 0.195 | -0.032 |  | 43326 | 30.735 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43327 | 30.765 | 2.039 | -0.097 |  | 43328 | 30.795 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43329 | 30.765 | 2.039 | -0.032 |  | 43330 | 30.765 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43331 | 30.765 | 1.117 | -0.004 |  | 43332 | 30.765 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43333 | 30.945 | 0.195 | -0.097 |  | 43334 | 30.945 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43335 | 30.945 | 0.195 | -0.004 |  | 43336 | 30.945 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43337 | 30.945 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43338 | 30.945 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43339 | 30.945 | 2.039 | -0.004 |  | 43340 | 30.945 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43341 | 30.945 | 1.983 | -0.004 |  | 43342 | 30.945 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43343 | 30.945 | 1.735 | -0.004 |  | 43344 | 30.945 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43345 | 30.945 | 1.612 | -0.004 |  | 43346 | 30.945 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43347 | 30.945 | 1.488 | -0.004 |  | 43348 | 30.945 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43349 | 30.945 | 1.241 | -0.004 |  | 43350 | 30.945 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43351 | 30.945 | 1.117 | -0.004 |  | 43352 | 30.945 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43353 | 30.945 | 0.994 | -0.004 |  | 43354 | 30.945 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43355 | 30.945 | 0.746 | -0.004 |  | 43356 | 30.945 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43357 | 30.945 | 0.623 | -0.004 |  | 43358 | 30.945 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43359 | 30.945 | 0.499 | -0.004 |  | 43360 | 30.945 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43361 | 30.945 | 0.252 | -0.004 |  | 43362 | 30.945 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43363 | 30.945 | 1.983 | 0.024 |  | 43364 | 30.945 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43365 | 30.945 | 1.735 | 0.069 |  | 43366 | 30.945 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43367 | 30.945 | 1.488 | 0.099 |  | 43368 | 30.945 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43369 | 30.945 | 1.241 | 0.114 |  | 43370 | 30.945 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43371 | 30.945 | 0.994 | 0.114 |  | 43372 | 30.945 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43373 | 30.945 | 0.746 | 0.099 |  | 43374 | 30.945 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43375 | 30.945 | 0.499 | 0.069 |  | 43376 | 30.945 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43377 | 30.945 | 0.252 | 0.024 |  | 43378 | 30.855 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43379 | 30.885 | 0.195 | -0.097 |  | 43380 | 30.915 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43381 | 30.885 | 0.195 | -0.032 |  | 43382 | 30.855 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43383 | 30.885 | 2.039 | -0.097 |  | 43384 | 30.915 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43385 | 30.885 | 2.039 | -0.032 |  | 43386 | 30.885 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43387 | 30.885 | 1.117 | -0.004 |  | 43388 | 30.885 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43389 | 31.065 | 0.195 | -0.097 |  | 43390 | 31.065 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43391 | 31.065 | 0.195 | -0.004 |  | 43392 | 31.065 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43393 | 31.065 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43394 | 31.065 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43395 | 31.065 | 2.039 | -0.004 |  | 43396 | 31.065 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43397 | 31.065 | 1.983 | -0.004 |  | 43398 | 31.065 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43399 | 31.065 | 1.735 | -0.004 |  | 43400 | 31.065 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43401 | 31.065 | 1.612 | -0.004 |  | 43402 | 31.065 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43403 | 31.065 | 1.488 | -0.004 |  | 43404 | 31.065 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43405 | 31.065 | 1.241 | -0.004 |  | 43406 | 31.065 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43407 | 31.065 | 1.117 | -0.004 |  | 43408 | 31.065 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43409 | 31.065 | 0.994 | -0.004 |  | 43410 | 31.065 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43411 | 31.065 | 0.746 | -0.004 |  | 43412 | 31.065 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43413 | 31.065 | 0.623 | -0.004 |  | 43414 | 31.065 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43415 | 31.065 | 0.499 | -0.004 |  | 43416 | 31.065 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43417 | 31.065 | 0.252 | -0.004 |  | 43418 | 31.065 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43419 | 31.065 | 1.983 | 0.024 |  | 43420 | 31.065 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43421 | 31.065 | 1.735 | 0.069 |  | 43422 | 31.065 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43423 | 31.065 | 1.488 | 0.099 |  | 43424 | 31.065 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43425 | 31.065 | 1.241 | 0.114 |  | 43426 | 31.065 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43427 | 31.065 | 0.994 | 0.114 |  | 43428 | 31.065 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43429 | 31.065 | 0.746 | 0.099 |  | 43430 | 31.065 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43431 | 31.065 | 0.499 | 0.069 |  | 43432 | 31.065 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43433 | 31.065 | 0.252 | 0.024 |  | 43434 | 30.975 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43435 | 31.005 | 0.195 | -0.097 |  | 43436 | 31.035 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43437 | 31.005 | 0.195 | -0.032 |  | 43438 | 30.975 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43439 | 31.005 | 2.039 | -0.097 |  | 43440 | 31.035 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43441 | 31.005 | 2.039 | -0.032 |  | 43442 | 31.005 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43443 | 31.005 | 1.117 | -0.004 |  | 43444 | 31.005 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43445 | 31.185 | 0.195 | -0.097 |  | 43446 | 31.185 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43447 | 31.185 | 0.195 | -0.004 |  | 43448 | 31.185 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43449 | 31.185 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43450 | 31.185 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43451 | 31.185 | 2.039 | -0.004 |  | 43452 | 31.185 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43453 | 31.185 | 1.983 | -0.004 |  | 43454 | 31.185 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43455 | 31.185 | 1.735 | -0.004 |  | 43456 | 31.185 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43457 | 31.185 | 1.612 | -0.004 |  | 43458 | 31.185 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43459 | 31.185 | 1.488 | -0.004 |  | 43460 | 31.185 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43461 | 31.185 | 1.241 | -0.004 |  | 43462 | 31.185 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43463 | 31.185 | 1.117 | -0.004 |  | 43464 | 31.185 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43465 | 31.185 | 0.994 | -0.004 |  | 43466 | 31.185 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43467 | 31.185 | 0.746 | -0.004 |  | 43468 | 31.185 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43469 | 31.185 | 0.623 | -0.004 |  | 43470 | 31.185 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43471 | 31.185 | 0.499 | -0.004 |  | 43472 | 31.185 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43473 | 31.185 | 0.252 | -0.004 |  | 43474 | 31.185 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43475 | 31.185 | 1.983 | 0.024 |  | 43476 | 31.185 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43477 | 31.185 | 1.735 | 0.069 |  | 43478 | 31.185 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43479 | 31.185 | 1.488 | 0.099 |  | 43480 | 31.185 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43481 | 31.185 | 1.241 | 0.114 |  | 43482 | 31.185 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43483 | 31.185 | 0.994 | 0.114 |  | 43484 | 31.185 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43485 | 31.185 | 0.746 | 0.099 |  | 43486 | 31.185 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43487 | 31.185 | 0.499 | 0.069 |  | 43488 | 31.185 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43489 | 31.185 | 0.252 | 0.024 |  | 43490 | 31.095 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43491 | 31.125 | 0.195 | -0.097 |  | 43492 | 31.155 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43493 | 31.125 | 0.195 | -0.032 |  | 43494 | 31.095 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43495 | 31.125 | 2.039 | -0.097 |  | 43496 | 31.155 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43497 | 31.125 | 2.039 | -0.032 |  | 43498 | 31.125 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43499 | 31.125 | 1.117 | -0.004 |  | 43500 | 31.125 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43501 | 31.305 | 0.195 | -0.097 |  | 43502 | 31.305 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43503 | 31.305 | 0.195 | -0.004 |  | 43504 | 31.305 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43505 | 31.305 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43506 | 31.305 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43507 | 31.305 | 2.039 | -0.004 |  | 43508 | 31.305 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43509 | 31.305 | 1.983 | -0.004 |  | 43510 | 31.305 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43511 | 31.305 | 1.735 | -0.004 |  | 43512 | 31.305 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43513 | 31.305 | 1.612 | -0.004 |  | 43514 | 31.305 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43515 | 31.305 | 1.488 | -0.004 |  | 43516 | 31.305 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43517 | 31.305 | 1.241 | -0.004 |  | 43518 | 31.305 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43519 | 31.305 | 1.117 | -0.004 |  | 43520 | 31.305 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43521 | 31.305 | 0.994 | -0.004 |  | 43522 | 31.305 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43523 | 31.305 | 0.746 | -0.004 |  | 43524 | 31.305 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43525 | 31.305 | 0.623 | -0.004 |  | 43526 | 31.305 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43527 | 31.305 | 0.499 | -0.004 |  | 43528 | 31.305 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43529 | 31.305 | 0.252 | -0.004 |  | 43530 | 31.305 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43531 | 31.305 | 1.983 | 0.024 |  | 43532 | 31.305 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43533 | 31.305 | 1.735 | 0.069 |  | 43534 | 31.305 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43535 | 31.305 | 1.488 | 0.099 |  | 43536 | 31.305 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43537 | 31.305 | 1.241 | 0.114 |  | 43538 | 31.305 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43539 | 31.305 | 0.994 | 0.114 |  | 43540 | 31.305 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43541 | 31.305 | 0.746 | 0.099 |  | 43542 | 31.305 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43543 | 31.305 | 0.499 | 0.069 |  | 43544 | 31.305 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43545 | 31.305 | 0.252 | 0.024 |  | 43546 | 31.215 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43547 | 31.245 | 0.195 | -0.097 |  | 43548 | 31.275 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43549 | 31.245 | 0.195 | -0.032 |  | 43550 | 31.215 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43551 | 31.245 | 2.039 | -0.097 |  | 43552 | 31.275 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43553 | 31.245 | 2.039 | -0.032 |  | 43554 | 31.245 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43555 | 31.245 | 1.117 | -0.004 |  | 43556 | 31.245 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43557 | 31.425 | 0.195 | -0.097 |  | 43558 | 31.425 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43559 | 31.425 | 0.195 | -0.004 |  | 43560 | 31.425 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43561 | 31.425 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43562 | 31.425 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43563 | 31.425 | 2.039 | -0.004 |  | 43564 | 31.425 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43565 | 31.425 | 1.983 | -0.004 |  | 43566 | 31.425 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43567 | 31.425 | 1.735 | -0.004 |  | 43568 | 31.425 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43569 | 31.425 | 1.612 | -0.004 |  | 43570 | 31.425 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43571 | 31.425 | 1.488 | -0.004 |  | 43572 | 31.425 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43573 | 31.425 | 1.241 | -0.004 |  | 43574 | 31.425 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43575 | 31.425 | 1.117 | -0.004 |  | 43576 | 31.425 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43577 | 31.425 | 0.994 | -0.004 |  | 43578 | 31.425 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43579 | 31.425 | 0.746 | -0.004 |  | 43580 | 31.425 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43581 | 31.425 | 0.623 | -0.004 |  | 43582 | 31.425 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43583 | 31.425 | 0.499 | -0.004 |  | 43584 | 31.425 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43585 | 31.425 | 0.252 | -0.004 |  | 43586 | 31.425 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43587 | 31.425 | 1.983 | 0.024 |  | 43588 | 31.425 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43589 | 31.425 | 1.735 | 0.069 |  | 43590 | 31.425 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43591 | 31.425 | 1.488 | 0.099 |  | 43592 | 31.425 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43593 | 31.425 | 1.241 | 0.114 |  | 43594 | 31.425 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43595 | 31.425 | 0.994 | 0.114 |  | 43596 | 31.425 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43597 | 31.425 | 0.746 | 0.099 |  | 43598 | 31.425 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43599 | 31.425 | 0.499 | 0.069 |  | 43600 | 31.425 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43601 | 31.425 | 0.252 | 0.024 |  | 43602 | 31.335 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43603 | 31.365 | 0.195 | -0.097 |  | 43604 | 31.395 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43605 | 31.365 | 0.195 | -0.032 |  | 43606 | 31.335 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43607 | 31.365 | 2.039 | -0.097 |  | 43608 | 31.395 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43609 | 31.365 | 2.039 | -0.032 |  | 43610 | 31.365 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43611 | 31.365 | 1.117 | -0.004 |  | 43612 | 31.365 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43613 | 31.545 | 0.195 | -0.097 |  | 43614 | 31.545 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43615 | 31.545 | 0.195 | -0.004 |  | 43616 | 31.545 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43617 | 31.545 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43618 | 31.545 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43619 | 31.545 | 2.039 | -0.004 |  | 43620 | 31.545 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43621 | 31.545 | 1.983 | -0.004 |  | 43622 | 31.545 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43623 | 31.545 | 1.735 | -0.004 |  | 43624 | 31.545 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43625 | 31.545 | 1.612 | -0.004 |  | 43626 | 31.545 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43627 | 31.545 | 1.488 | -0.004 |  | 43628 | 31.545 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43629 | 31.545 | 1.241 | -0.004 |  | 43630 | 31.545 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43631 | 31.545 | 1.117 | -0.004 |  | 43632 | 31.545 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43633 | 31.545 | 0.994 | -0.004 |  | 43634 | 31.545 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43635 | 31.545 | 0.746 | -0.004 |  | 43636 | 31.545 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43637 | 31.545 | 0.623 | -0.004 |  | 43638 | 31.545 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43639 | 31.545 | 0.499 | -0.004 |  | 43640 | 31.545 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43641 | 31.545 | 0.252 | -0.004 |  | 43642 | 31.545 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43643 | 31.545 | 1.983 | 0.024 |  | 43644 | 31.545 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43645 | 31.545 | 1.735 | 0.069 |  | 43646 | 31.545 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43647 | 31.545 | 1.488 | 0.099 |  | 43648 | 31.545 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43649 | 31.545 | 1.241 | 0.114 |  | 43650 | 31.545 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43651 | 31.545 | 0.994 | 0.114 |  | 43652 | 31.545 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43653 | 31.545 | 0.746 | 0.099 |  | 43654 | 31.545 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43655 | 31.545 | 0.499 | 0.069 |  | 43656 | 31.545 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43657 | 31.545 | 0.252 | 0.024 |  | 43658 | 31.455 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43659 | 31.485 | 0.195 | -0.097 |  | 43660 | 31.515 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43661 | 31.485 | 0.195 | -0.032 |  | 43662 | 31.455 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43663 | 31.485 | 2.039 | -0.097 |  | 43664 | 31.515 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43665 | 31.485 | 2.039 | -0.032 |  | 43666 | 31.485 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43667 | 31.485 | 1.117 | -0.004 |  | 43668 | 31.485 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43669 | 31.665 | 0.195 | -0.097 |  | 43670 | 31.665 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43671 | 31.665 | 0.195 | -0.004 |  | 43672 | 31.665 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43673 | 31.665 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43674 | 31.665 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43675 | 31.665 | 2.039 | -0.004 |  | 43676 | 31.665 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43677 | 31.665 | 1.983 | -0.004 |  | 43678 | 31.665 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43679 | 31.665 | 1.735 | -0.004 |  | 43680 | 31.665 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43681 | 31.665 | 1.612 | -0.004 |  | 43682 | 31.665 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43683 | 31.665 | 1.488 | -0.004 |  | 43684 | 31.665 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43685 | 31.665 | 1.241 | -0.004 |  | 43686 | 31.665 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43687 | 31.665 | 1.117 | -0.004 |  | 43688 | 31.665 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43689 | 31.665 | 0.994 | -0.004 |  | 43690 | 31.665 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43691 | 31.665 | 0.746 | -0.004 |  | 43692 | 31.665 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43693 | 31.665 | 0.623 | -0.004 |  | 43694 | 31.665 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43695 | 31.665 | 0.499 | -0.004 |  | 43696 | 31.665 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43697 | 31.665 | 0.252 | -0.004 |  | 43698 | 31.665 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43699 | 31.665 | 1.983 | 0.024 |  | 43700 | 31.665 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43701 | 31.665 | 1.735 | 0.069 |  | 43702 | 31.665 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43703 | 31.665 | 1.488 | 0.099 |  | 43704 | 31.665 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43705 | 31.665 | 1.241 | 0.114 |  | 43706 | 31.665 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43707 | 31.665 | 0.994 | 0.114 |  | 43708 | 31.665 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43709 | 31.665 | 0.746 | 0.099 |  | 43710 | 31.665 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43711 | 31.665 | 0.499 | 0.069 |  | 43712 | 31.665 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43713 | 31.665 | 0.252 | 0.024 |  | 43714 | 31.575 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43715 | 31.605 | 0.195 | -0.097 |  | 43716 | 31.635 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43717 | 31.605 | 0.195 | -0.032 |  | 43718 | 31.575 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43719 | 31.605 | 2.039 | -0.097 |  | 43720 | 31.635 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43721 | 31.605 | 2.039 | -0.032 |  | 43722 | 31.605 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43723 | 31.605 | 1.117 | -0.004 |  | 43724 | 31.605 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43725 | 31.785 | 0.195 | -0.097 |  | 43726 | 31.785 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43727 | 31.785 | 0.195 | -0.004 |  | 43728 | 31.785 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43729 | 31.785 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43730 | 31.785 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43731 | 31.785 | 2.039 | -0.004 |  | 43732 | 31.785 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43733 | 31.785 | 1.983 | -0.004 |  | 43734 | 31.785 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43735 | 31.785 | 1.735 | -0.004 |  | 43736 | 31.785 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43737 | 31.785 | 1.612 | -0.004 |  | 43738 | 31.785 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43739 | 31.785 | 1.488 | -0.004 |  | 43740 | 31.785 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43741 | 31.785 | 1.241 | -0.004 |  | 43742 | 31.785 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43743 | 31.785 | 1.117 | -0.004 |  | 43744 | 31.785 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43745 | 31.785 | 0.994 | -0.004 |  | 43746 | 31.785 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43747 | 31.785 | 0.746 | -0.004 |  | 43748 | 31.785 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43749 | 31.785 | 0.623 | -0.004 |  | 43750 | 31.785 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43751 | 31.785 | 0.499 | -0.004 |  | 43752 | 31.785 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43753 | 31.785 | 0.252 | -0.004 |  | 43754 | 31.785 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43755 | 31.785 | 1.983 | 0.024 |  | 43756 | 31.785 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43757 | 31.785 | 1.735 | 0.069 |  | 43758 | 31.785 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43759 | 31.785 | 1.488 | 0.099 |  | 43760 | 31.785 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43761 | 31.785 | 1.241 | 0.114 |  | 43762 | 31.785 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43763 | 31.785 | 0.994 | 0.114 |  | 43764 | 31.785 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43765 | 31.785 | 0.746 | 0.099 |  | 43766 | 31.785 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43767 | 31.785 | 0.499 | 0.069 |  | 43768 | 31.785 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43769 | 31.785 | 0.252 | 0.024 |  | 43770 | 31.695 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43771 | 31.725 | 0.195 | -0.097 |  | 43772 | 31.755 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43773 | 31.725 | 0.195 | -0.032 |  | 43774 | 31.695 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43775 | 31.725 | 2.039 | -0.097 |  | 43776 | 31.755 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43777 | 31.725 | 2.039 | -0.032 |  | 43778 | 31.725 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43779 | 31.725 | 1.117 | -0.004 |  | 43780 | 31.725 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43781 | 31.905 | 0.195 | -0.097 |  | 43782 | 31.905 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43783 | 31.905 | 0.195 | -0.004 |  | 43784 | 31.905 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43785 | 31.905 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43786 | 31.905 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43787 | 31.905 | 2.039 | -0.004 |  | 43788 | 31.905 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43789 | 31.905 | 1.983 | -0.004 |  | 43790 | 31.905 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43791 | 31.905 | 1.735 | -0.004 |  | 43792 | 31.905 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43793 | 31.905 | 1.612 | -0.004 |  | 43794 | 31.905 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43795 | 31.905 | 1.488 | -0.004 |  | 43796 | 31.905 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43797 | 31.905 | 1.241 | -0.004 |  | 43798 | 31.905 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43799 | 31.905 | 1.117 | -0.004 |  | 43800 | 31.905 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43801 | 31.905 | 0.994 | -0.004 |  | 43802 | 31.905 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43803 | 31.905 | 0.746 | -0.004 |  | 43804 | 31.905 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43805 | 31.905 | 0.623 | -0.004 |  | 43806 | 31.905 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43807 | 31.905 | 0.499 | -0.004 |  | 43808 | 31.905 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43809 | 31.905 | 0.252 | -0.004 |  | 43810 | 31.905 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43811 | 31.905 | 1.983 | 0.024 |  | 43812 | 31.905 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43813 | 31.905 | 1.735 | 0.069 |  | 43814 | 31.905 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43815 | 31.905 | 1.488 | 0.099 |  | 43816 | 31.905 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43817 | 31.905 | 1.241 | 0.114 |  | 43818 | 31.905 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43819 | 31.905 | 0.994 | 0.114 |  | 43820 | 31.905 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43821 | 31.905 | 0.746 | 0.099 |  | 43822 | 31.905 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43823 | 31.905 | 0.499 | 0.069 |  | 43824 | 31.905 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43825 | 31.905 | 0.252 | 0.024 |  | 43826 | 31.815 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43827 | 31.845 | 0.195 | -0.097 |  | 43828 | 31.875 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43829 | 31.845 | 0.195 | -0.032 |  | 43830 | 31.815 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43831 | 31.845 | 2.039 | -0.097 |  | 43832 | 31.875 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43833 | 31.845 | 2.039 | -0.032 |  | 43834 | 31.845 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43835 | 31.845 | 1.117 | -0.004 |  | 43836 | 31.845 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43837 | 32.025 | 0.195 | -0.097 |  | 43838 | 32.025 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43839 | 32.025 | 0.195 | -0.004 |  | 43840 | 32.025 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43841 | 32.025 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43842 | 32.025 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43843 | 32.025 | 2.039 | -0.004 |  | 43844 | 32.025 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43845 | 32.025 | 1.983 | -0.004 |  | 43846 | 32.025 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43847 | 32.025 | 1.735 | -0.004 |  | 43848 | 32.025 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43849 | 32.025 | 1.612 | -0.004 |  | 43850 | 32.025 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43851 | 32.025 | 1.488 | -0.004 |  | 43852 | 32.025 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43853 | 32.025 | 1.241 | -0.004 |  | 43854 | 32.025 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43855 | 32.025 | 1.117 | -0.004 |  | 43856 | 32.025 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43857 | 32.025 | 0.994 | -0.004 |  | 43858 | 32.025 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43859 | 32.025 | 0.746 | -0.004 |  | 43860 | 32.025 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43861 | 32.025 | 0.623 | -0.004 |  | 43862 | 32.025 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43863 | 32.025 | 0.499 | -0.004 |  | 43864 | 32.025 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43865 | 32.025 | 0.252 | -0.004 |  | 43866 | 32.025 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43867 | 32.025 | 1.983 | 0.024 |  | 43868 | 32.025 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43869 | 32.025 | 1.735 | 0.069 |  | 43870 | 32.025 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43871 | 32.025 | 1.488 | 0.099 |  | 43872 | 32.025 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43873 | 32.025 | 1.241 | 0.114 |  | 43874 | 32.025 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43875 | 32.025 | 0.994 | 0.114 |  | 43876 | 32.025 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43877 | 32.025 | 0.746 | 0.099 |  | 43878 | 32.025 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43879 | 32.025 | 0.499 | 0.069 |  | 43880 | 32.025 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43881 | 32.025 | 0.252 | 0.024 |  | 43882 | 31.935 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43883 | 31.965 | 0.195 | -0.097 |  | 43884 | 31.995 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43885 | 31.965 | 0.195 | -0.032 |  | 43886 | 31.935 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43887 | 31.965 | 2.039 | -0.097 |  | 43888 | 31.995 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43889 | 31.965 | 2.039 | -0.032 |  | 43890 | 31.965 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43891 | 31.965 | 1.117 | -0.004 |  | 43892 | 31.965 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43893 | 32.145 | 0.195 | -0.097 |  | 43894 | 32.145 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43895 | 32.145 | 0.195 | -0.004 |  | 43896 | 32.145 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43897 | 32.145 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43898 | 32.145 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43899 | 32.145 | 2.039 | -0.004 |  | 43900 | 32.145 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43901 | 32.145 | 1.983 | -0.004 |  | 43902 | 32.145 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43903 | 32.145 | 1.735 | -0.004 |  | 43904 | 32.145 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43905 | 32.145 | 1.612 | -0.004 |  | 43906 | 32.145 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43907 | 32.145 | 1.488 | -0.004 |  | 43908 | 32.145 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43909 | 32.145 | 1.241 | -0.004 |  | 43910 | 32.145 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43911 | 32.145 | 1.117 | -0.004 |  | 43912 | 32.145 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43913 | 32.145 | 0.994 | -0.004 |  | 43914 | 32.145 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43915 | 32.145 | 0.746 | -0.004 |  | 43916 | 32.145 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43917 | 32.145 | 0.623 | -0.004 |  | 43918 | 32.145 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43919 | 32.145 | 0.499 | -0.004 |  | 43920 | 32.145 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43921 | 32.145 | 0.252 | -0.004 |  | 43922 | 32.145 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43923 | 32.145 | 1.983 | 0.024 |  | 43924 | 32.145 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43925 | 32.145 | 1.735 | 0.069 |  | 43926 | 32.145 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43927 | 32.145 | 1.488 | 0.099 |  | 43928 | 32.145 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43929 | 32.145 | 1.241 | 0.114 |  | 43930 | 32.145 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43931 | 32.145 | 0.994 | 0.114 |  | 43932 | 32.145 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43933 | 32.145 | 0.746 | 0.099 |  | 43934 | 32.145 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43935 | 32.145 | 0.499 | 0.069 |  | 43936 | 32.145 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43937 | 32.145 | 0.252 | 0.024 |  | 43938 | 32.055 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43939 | 32.085 | 0.195 | -0.097 |  | 43940 | 32.115 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43941 | 32.085 | 0.195 | -0.032 |  | 43942 | 32.055 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43943 | 32.085 | 2.039 | -0.097 |  | 43944 | 32.115 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43945 | 32.085 | 2.039 | -0.032 |  | 43946 | 32.085 | 0.623 | -0.004 |  |
| 43947 | 32.085 | 1.117 | -0.004 |  | 43948 | 32.085 | 1.612 | -0.004 |  |
| 43949 | 32.265 | 0.195 | -0.097 |  | 43950 | 32.265 | 0.195 | -0.032 |  |
| 43951 | 32.265 | 0.195 | -0.004 |  | 43952 | 32.265 | 2.039 | -0.097 |  |
| 43953 | 32.265 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 43954 | 32.265 | 2.039 | -0.032 |  |
| 43955 | 32.265 | 2.039 | -0.004 |  | 43956 | 32.265 | 2.106 | -0.004 |  |
| 43957 | 32.265 | 1.983 | -0.004 |  | 43958 | 32.265 | 1.859 | -0.004 |  |
| 43959 | 32.265 | 1.735 | -0.004 |  | 43960 | 32.265 | 1.649 | -0.004 |  |
| 43961 | 32.265 | 1.612 | -0.004 |  | 43962 | 32.265 | 1.575 | -0.004 |  |
| 43963 | 32.265 | 1.488 | -0.004 |  | 43964 | 32.265 | 1.364 | -0.004 |  |
| 43965 | 32.265 | 1.241 | -0.004 |  | 43966 | 32.265 | 1.154 | -0.004 |  |
| 43967 | 32.265 | 1.117 | -0.004 |  | 43968 | 32.265 | 1.080 | -0.004 |  |
| 43969 | 32.265 | 0.994 | -0.004 |  | 43970 | 32.265 | 0.870 | -0.004 |  |
| 43971 | 32.265 | 0.746 | -0.004 |  | 43972 | 32.265 | 0.660 | -0.004 |  |
| 43973 | 32.265 | 0.623 | -0.004 |  | 43974 | 32.265 | 0.586 | -0.004 |  |
| 43975 | 32.265 | 0.499 | -0.004 |  | 43976 | 32.265 | 0.375 | -0.004 |  |
| 43977 | 32.265 | 0.252 | -0.004 |  | 43978 | 32.265 | 0.128 | -0.004 |  |
| 43979 | 32.265 | 1.983 | 0.024 |  | 43980 | 32.265 | 1.859 | 0.049 |  |
| 43981 | 32.265 | 1.735 | 0.069 |  | 43982 | 32.265 | 1.612 | 0.086 |  |
| 43983 | 32.265 | 1.488 | 0.099 |  | 43984 | 32.265 | 1.364 | 0.108 |  |
| 43985 | 32.265 | 1.241 | 0.114 |  | 43986 | 32.265 | 1.117 | 0.116 |  |
| 43987 | 32.265 | 0.994 | 0.114 |  | 43988 | 32.265 | 0.870 | 0.108 |  |
| 43989 | 32.265 | 0.746 | 0.099 |  | 43990 | 32.265 | 0.623 | 0.086 |  |
| 43991 | 32.265 | 0.499 | 0.069 |  | 43992 | 32.265 | 0.375 | 0.049 |  |
| 43993 | 32.265 | 0.252 | 0.024 |  | 43994 | 32.175 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43995 | 32.205 | 0.195 | -0.097 |  | 43996 | 32.235 | 0.195 | -0.064 |  |
| 43997 | 32.205 | 0.195 | -0.032 |  | 43998 | 32.175 | 2.039 | -0.064 |  |
| 43999 | 32.205 | 2.039 | -0.097 |  | 44000 | 32.235 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44001 | 32.205 | 2.039 | -0.032 |  | 44002 | 32.205 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44003 | 32.205 | 1.117 | -0.004 |  | 44004 | 32.205 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44005 | 32.385 | 0.195 | -0.097 |  | 44006 | 32.385 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44007 | 32.385 | 0.195 | -0.004 |  | 44008 | 32.385 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44009 | 32.385 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44010 | 32.385 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44011 | 32.385 | 2.039 | -0.004 |  | 44012 | 32.385 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44013 | 32.385 | 1.983 | -0.004 |  | 44014 | 32.385 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44015 | 32.385 | 1.735 | -0.004 |  | 44016 | 32.385 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44017 | 32.385 | 1.612 | -0.004 |  | 44018 | 32.385 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44019 | 32.385 | 1.488 | -0.004 |  | 44020 | 32.385 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44021 | 32.385 | 1.241 | -0.004 |  | 44022 | 32.385 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44023 | 32.385 | 1.117 | -0.004 |  | 44024 | 32.385 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44025 | 32.385 | 0.994 | -0.004 |  | 44026 | 32.385 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44027 | 32.385 | 0.746 | -0.004 |  | 44028 | 32.385 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44029 | 32.385 | 0.623 | -0.004 |  | 44030 | 32.385 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44031 | 32.385 | 0.499 | -0.004 |  | 44032 | 32.385 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44033 | 32.385 | 0.252 | -0.004 |  | 44034 | 32.385 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44035 | 32.385 | 1.983 | 0.024 |  | 44036 | 32.385 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44037 | 32.385 | 1.735 | 0.069 |  | 44038 | 32.385 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44039 | 32.385 | 1.488 | 0.099 |  | 44040 | 32.385 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44041 | 32.385 | 1.241 | 0.114 |  | 44042 | 32.385 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44043 | 32.385 | 0.994 | 0.114 |  | 44044 | 32.385 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44045 | 32.385 | 0.746 | 0.099 |  | 44046 | 32.385 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44047 | 32.385 | 0.499 | 0.069 |  | 44048 | 32.385 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44049 | 32.385 | 0.252 | 0.024 |  | 44050 | 32.295 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44051 | 32.325 | 0.195 | -0.097 |  | 44052 | 32.355 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44053 | 32.325 | 0.195 | -0.032 |  | 44054 | 32.295 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44055 | 32.325 | 2.039 | -0.097 |  | 44056 | 32.355 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44057 | 32.325 | 2.039 | -0.032 |  | 44058 | 32.325 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44059 | 32.325 | 1.117 | -0.004 |  | 44060 | 32.325 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44061 | 32.505 | 0.195 | -0.097 |  | 44062 | 32.505 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44063 | 32.505 | 0.195 | -0.004 |  | 44064 | 32.505 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44065 | 32.505 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44066 | 32.505 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44067 | 32.505 | 2.039 | -0.004 |  | 44068 | 32.505 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44069 | 32.505 | 1.983 | -0.004 |  | 44070 | 32.505 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44071 | 32.505 | 1.735 | -0.004 |  | 44072 | 32.505 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44073 | 32.505 | 1.612 | -0.004 |  | 44074 | 32.505 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44075 | 32.505 | 1.488 | -0.004 |  | 44076 | 32.505 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44077 | 32.505 | 1.241 | -0.004 |  | 44078 | 32.505 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44079 | 32.505 | 1.117 | -0.004 |  | 44080 | 32.505 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44081 | 32.505 | 0.994 | -0.004 |  | 44082 | 32.505 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44083 | 32.505 | 0.746 | -0.004 |  | 44084 | 32.505 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44085 | 32.505 | 0.623 | -0.004 |  | 44086 | 32.505 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44087 | 32.505 | 0.499 | -0.004 |  | 44088 | 32.505 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44089 | 32.505 | 0.252 | -0.004 |  | 44090 | 32.505 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44091 | 32.505 | 1.983 | 0.024 |  | 44092 | 32.505 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44093 | 32.505 | 1.735 | 0.069 |  | 44094 | 32.505 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44095 | 32.505 | 1.488 | 0.099 |  | 44096 | 32.505 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44097 | 32.505 | 1.241 | 0.114 |  | 44098 | 32.505 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44099 | 32.505 | 0.994 | 0.114 |  | 44100 | 32.505 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44101 | 32.505 | 0.746 | 0.099 |  | 44102 | 32.505 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44103 | 32.505 | 0.499 | 0.069 |  | 44104 | 32.505 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44105 | 32.505 | 0.252 | 0.024 |  | 44106 | 32.415 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44107 | 32.445 | 0.195 | -0.097 |  | 44108 | 32.475 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44109 | 32.445 | 0.195 | -0.032 |  | 44110 | 32.415 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44111 | 32.445 | 2.039 | -0.097 |  | 44112 | 32.475 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44113 | 32.445 | 2.039 | -0.032 |  | 44114 | 32.445 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44115 | 32.445 | 1.117 | -0.004 |  | 44116 | 32.445 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44117 | 32.625 | 0.195 | -0.097 |  | 44118 | 32.625 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44119 | 32.625 | 0.195 | -0.004 |  | 44120 | 32.625 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44121 | 32.625 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44122 | 32.625 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44123 | 32.625 | 2.039 | -0.004 |  | 44124 | 32.625 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44125 | 32.625 | 1.983 | -0.004 |  | 44126 | 32.625 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44127 | 32.625 | 1.735 | -0.004 |  | 44128 | 32.625 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44129 | 32.625 | 1.612 | -0.004 |  | 44130 | 32.625 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44131 | 32.625 | 1.488 | -0.004 |  | 44132 | 32.625 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44133 | 32.625 | 1.241 | -0.004 |  | 44134 | 32.625 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44135 | 32.625 | 1.117 | -0.004 |  | 44136 | 32.625 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44137 | 32.625 | 0.994 | -0.004 |  | 44138 | 32.625 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44139 | 32.625 | 0.746 | -0.004 |  | 44140 | 32.625 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44141 | 32.625 | 0.623 | -0.004 |  | 44142 | 32.625 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44143 | 32.625 | 0.499 | -0.004 |  | 44144 | 32.625 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44145 | 32.625 | 0.252 | -0.004 |  | 44146 | 32.625 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44147 | 32.625 | 1.983 | 0.024 |  | 44148 | 32.625 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44149 | 32.625 | 1.735 | 0.069 |  | 44150 | 32.625 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44151 | 32.625 | 1.488 | 0.099 |  | 44152 | 32.625 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44153 | 32.625 | 1.241 | 0.114 |  | 44154 | 32.625 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44155 | 32.625 | 0.994 | 0.114 |  | 44156 | 32.625 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44157 | 32.625 | 0.746 | 0.099 |  | 44158 | 32.625 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44159 | 32.625 | 0.499 | 0.069 |  | 44160 | 32.625 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44161 | 32.625 | 0.252 | 0.024 |  | 44162 | 32.535 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44163 | 32.565 | 0.195 | -0.097 |  | 44164 | 32.595 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44165 | 32.565 | 0.195 | -0.032 |  | 44166 | 32.535 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44167 | 32.565 | 2.039 | -0.097 |  | 44168 | 32.595 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44169 | 32.565 | 2.039 | -0.032 |  | 44170 | 32.565 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44171 | 32.565 | 1.117 | -0.004 |  | 44172 | 32.565 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44173 | 32.745 | 0.195 | -0.097 |  | 44174 | 32.745 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44175 | 32.745 | 0.195 | -0.004 |  | 44176 | 32.745 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44177 | 32.745 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44178 | 32.745 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44179 | 32.745 | 2.039 | -0.004 |  | 44180 | 32.745 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44181 | 32.745 | 1.983 | -0.004 |  | 44182 | 32.745 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44183 | 32.745 | 1.735 | -0.004 |  | 44184 | 32.745 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44185 | 32.745 | 1.612 | -0.004 |  | 44186 | 32.745 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44187 | 32.745 | 1.488 | -0.004 |  | 44188 | 32.745 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44189 | 32.745 | 1.241 | -0.004 |  | 44190 | 32.745 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44191 | 32.745 | 1.117 | -0.004 |  | 44192 | 32.745 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44193 | 32.745 | 0.994 | -0.004 |  | 44194 | 32.745 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44195 | 32.745 | 0.746 | -0.004 |  | 44196 | 32.745 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44197 | 32.745 | 0.623 | -0.004 |  | 44198 | 32.745 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44199 | 32.745 | 0.499 | -0.004 |  | 44200 | 32.745 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44201 | 32.745 | 0.252 | -0.004 |  | 44202 | 32.745 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44203 | 32.745 | 1.983 | 0.024 |  | 44204 | 32.745 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44205 | 32.745 | 1.735 | 0.069 |  | 44206 | 32.745 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44207 | 32.745 | 1.488 | 0.099 |  | 44208 | 32.745 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44209 | 32.745 | 1.241 | 0.114 |  | 44210 | 32.745 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44211 | 32.745 | 0.994 | 0.114 |  | 44212 | 32.745 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44213 | 32.745 | 0.746 | 0.099 |  | 44214 | 32.745 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44215 | 32.745 | 0.499 | 0.069 |  | 44216 | 32.745 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44217 | 32.745 | 0.252 | 0.024 |  | 44218 | 32.655 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44219 | 32.685 | 0.195 | -0.097 |  | 44220 | 32.715 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44221 | 32.685 | 0.195 | -0.032 |  | 44222 | 32.655 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44223 | 32.685 | 2.039 | -0.097 |  | 44224 | 32.715 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44225 | 32.685 | 2.039 | -0.032 |  | 44226 | 32.685 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44227 | 32.685 | 1.117 | -0.004 |  | 44228 | 32.685 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44229 | 32.865 | 0.195 | -0.097 |  | 44230 | 32.865 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44231 | 32.865 | 0.195 | -0.004 |  | 44232 | 32.865 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44233 | 32.865 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44234 | 32.865 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44235 | 32.865 | 2.039 | -0.004 |  | 44236 | 32.865 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44237 | 32.865 | 1.983 | -0.004 |  | 44238 | 32.865 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44239 | 32.865 | 1.735 | -0.004 |  | 44240 | 32.865 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44241 | 32.865 | 1.612 | -0.004 |  | 44242 | 32.865 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44243 | 32.865 | 1.488 | -0.004 |  | 44244 | 32.865 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44245 | 32.865 | 1.241 | -0.004 |  | 44246 | 32.865 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44247 | 32.865 | 1.117 | -0.004 |  | 44248 | 32.865 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44249 | 32.865 | 0.994 | -0.004 |  | 44250 | 32.865 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44251 | 32.865 | 0.746 | -0.004 |  | 44252 | 32.865 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44253 | 32.865 | 0.623 | -0.004 |  | 44254 | 32.865 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44255 | 32.865 | 0.499 | -0.004 |  | 44256 | 32.865 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44257 | 32.865 | 0.252 | -0.004 |  | 44258 | 32.865 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44259 | 32.865 | 1.983 | 0.024 |  | 44260 | 32.865 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44261 | 32.865 | 1.735 | 0.069 |  | 44262 | 32.865 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44263 | 32.865 | 1.488 | 0.099 |  | 44264 | 32.865 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44265 | 32.865 | 1.241 | 0.114 |  | 44266 | 32.865 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44267 | 32.865 | 0.994 | 0.114 |  | 44268 | 32.865 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44269 | 32.865 | 0.746 | 0.099 |  | 44270 | 32.865 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44271 | 32.865 | 0.499 | 0.069 |  | 44272 | 32.865 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44273 | 32.865 | 0.252 | 0.024 |  | 44274 | 32.775 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44275 | 32.805 | 0.195 | -0.097 |  | 44276 | 32.835 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44277 | 32.805 | 0.195 | -0.032 |  | 44278 | 32.775 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44279 | 32.805 | 2.039 | -0.097 |  | 44280 | 32.835 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44281 | 32.805 | 2.039 | -0.032 |  | 44282 | 32.805 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44283 | 32.805 | 1.117 | -0.004 |  | 44284 | 32.805 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44285 | 32.985 | 0.195 | -0.097 |  | 44286 | 32.985 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44287 | 32.985 | 0.195 | -0.004 |  | 44288 | 32.985 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44289 | 32.985 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44290 | 32.985 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44291 | 32.985 | 2.039 | -0.004 |  | 44292 | 32.985 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44293 | 32.985 | 1.983 | -0.004 |  | 44294 | 32.985 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44295 | 32.985 | 1.735 | -0.004 |  | 44296 | 32.985 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44297 | 32.985 | 1.612 | -0.004 |  | 44298 | 32.985 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44299 | 32.985 | 1.488 | -0.004 |  | 44300 | 32.985 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44301 | 32.985 | 1.241 | -0.004 |  | 44302 | 32.985 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44303 | 32.985 | 1.117 | -0.004 |  | 44304 | 32.985 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44305 | 32.985 | 0.994 | -0.004 |  | 44306 | 32.985 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44307 | 32.985 | 0.746 | -0.004 |  | 44308 | 32.985 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44309 | 32.985 | 0.623 | -0.004 |  | 44310 | 32.985 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44311 | 32.985 | 0.499 | -0.004 |  | 44312 | 32.985 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44313 | 32.985 | 0.252 | -0.004 |  | 44314 | 32.985 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44315 | 32.985 | 1.983 | 0.024 |  | 44316 | 32.985 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44317 | 32.985 | 1.735 | 0.069 |  | 44318 | 32.985 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44319 | 32.985 | 1.488 | 0.099 |  | 44320 | 32.985 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44321 | 32.985 | 1.241 | 0.114 |  | 44322 | 32.985 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44323 | 32.985 | 0.994 | 0.114 |  | 44324 | 32.985 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44325 | 32.985 | 0.746 | 0.099 |  | 44326 | 32.985 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44327 | 32.985 | 0.499 | 0.069 |  | 44328 | 32.985 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44329 | 32.985 | 0.252 | 0.024 |  | 44330 | 32.895 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44331 | 32.925 | 0.195 | -0.097 |  | 44332 | 32.955 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44333 | 32.925 | 0.195 | -0.032 |  | 44334 | 32.895 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44335 | 32.925 | 2.039 | -0.097 |  | 44336 | 32.955 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44337 | 32.925 | 2.039 | -0.032 |  | 44338 | 32.925 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44339 | 32.925 | 1.117 | -0.004 |  | 44340 | 32.925 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44341 | 33.105 | 0.195 | -0.097 |  | 44342 | 33.105 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44343 | 33.105 | 0.195 | -0.004 |  | 44344 | 33.105 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44345 | 33.105 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44346 | 33.105 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44347 | 33.105 | 2.039 | -0.004 |  | 44348 | 33.105 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44349 | 33.105 | 1.983 | -0.004 |  | 44350 | 33.105 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44351 | 33.105 | 1.735 | -0.004 |  | 44352 | 33.105 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44353 | 33.105 | 1.612 | -0.004 |  | 44354 | 33.105 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44355 | 33.105 | 1.488 | -0.004 |  | 44356 | 33.105 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44357 | 33.105 | 1.241 | -0.004 |  | 44358 | 33.105 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44359 | 33.105 | 1.117 | -0.004 |  | 44360 | 33.105 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44361 | 33.105 | 0.994 | -0.004 |  | 44362 | 33.105 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44363 | 33.105 | 0.746 | -0.004 |  | 44364 | 33.105 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44365 | 33.105 | 0.623 | -0.004 |  | 44366 | 33.105 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44367 | 33.105 | 0.499 | -0.004 |  | 44368 | 33.105 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44369 | 33.105 | 0.252 | -0.004 |  | 44370 | 33.105 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44371 | 33.105 | 1.983 | 0.024 |  | 44372 | 33.105 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44373 | 33.105 | 1.735 | 0.069 |  | 44374 | 33.105 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44375 | 33.105 | 1.488 | 0.099 |  | 44376 | 33.105 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44377 | 33.105 | 1.241 | 0.114 |  | 44378 | 33.105 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44379 | 33.105 | 0.994 | 0.114 |  | 44380 | 33.105 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44381 | 33.105 | 0.746 | 0.099 |  | 44382 | 33.105 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44383 | 33.105 | 0.499 | 0.069 |  | 44384 | 33.105 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44385 | 33.105 | 0.252 | 0.024 |  | 44386 | 33.015 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44387 | 33.045 | 0.195 | -0.097 |  | 44388 | 33.075 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44389 | 33.045 | 0.195 | -0.032 |  | 44390 | 33.015 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44391 | 33.045 | 2.039 | -0.097 |  | 44392 | 33.075 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44393 | 33.045 | 2.039 | -0.032 |  | 44394 | 33.045 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44395 | 33.045 | 1.117 | -0.004 |  | 44396 | 33.045 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44397 | 33.225 | 0.195 | -0.097 |  | 44398 | 33.225 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44399 | 33.225 | 0.195 | -0.004 |  | 44400 | 33.225 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44401 | 33.225 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44402 | 33.225 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44403 | 33.225 | 2.039 | -0.004 |  | 44404 | 33.225 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44405 | 33.225 | 1.983 | -0.004 |  | 44406 | 33.225 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44407 | 33.225 | 1.735 | -0.004 |  | 44408 | 33.225 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44409 | 33.225 | 1.612 | -0.004 |  | 44410 | 33.225 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44411 | 33.225 | 1.488 | -0.004 |  | 44412 | 33.225 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44413 | 33.225 | 1.241 | -0.004 |  | 44414 | 33.225 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44415 | 33.225 | 1.117 | -0.004 |  | 44416 | 33.225 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44417 | 33.225 | 0.994 | -0.004 |  | 44418 | 33.225 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44419 | 33.225 | 0.746 | -0.004 |  | 44420 | 33.225 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44421 | 33.225 | 0.623 | -0.004 |  | 44422 | 33.225 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44423 | 33.225 | 0.499 | -0.004 |  | 44424 | 33.225 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44425 | 33.225 | 0.252 | -0.004 |  | 44426 | 33.225 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44427 | 33.225 | 1.983 | 0.024 |  | 44428 | 33.225 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44429 | 33.225 | 1.735 | 0.069 |  | 44430 | 33.225 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44431 | 33.225 | 1.488 | 0.099 |  | 44432 | 33.225 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44433 | 33.225 | 1.241 | 0.114 |  | 44434 | 33.225 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44435 | 33.225 | 0.994 | 0.114 |  | 44436 | 33.225 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44437 | 33.225 | 0.746 | 0.099 |  | 44438 | 33.225 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44439 | 33.225 | 0.499 | 0.069 |  | 44440 | 33.225 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44441 | 33.225 | 0.252 | 0.024 |  | 44442 | 33.135 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44443 | 33.165 | 0.195 | -0.097 |  | 44444 | 33.195 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44445 | 33.165 | 0.195 | -0.032 |  | 44446 | 33.135 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44447 | 33.165 | 2.039 | -0.097 |  | 44448 | 33.195 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44449 | 33.165 | 2.039 | -0.032 |  | 44450 | 33.165 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44451 | 33.165 | 1.117 | -0.004 |  | 44452 | 33.165 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44453 | 33.345 | 0.195 | -0.097 |  | 44454 | 33.345 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44455 | 33.345 | 0.195 | -0.004 |  | 44456 | 33.345 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44457 | 33.345 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44458 | 33.345 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44459 | 33.345 | 2.039 | -0.004 |  | 44460 | 33.345 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44461 | 33.345 | 1.983 | -0.004 |  | 44462 | 33.345 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44463 | 33.345 | 1.735 | -0.004 |  | 44464 | 33.345 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44465 | 33.345 | 1.612 | -0.004 |  | 44466 | 33.345 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44467 | 33.345 | 1.488 | -0.004 |  | 44468 | 33.345 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44469 | 33.345 | 1.241 | -0.004 |  | 44470 | 33.345 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44471 | 33.345 | 1.117 | -0.004 |  | 44472 | 33.345 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44473 | 33.345 | 0.994 | -0.004 |  | 44474 | 33.345 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44475 | 33.345 | 0.746 | -0.004 |  | 44476 | 33.345 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44477 | 33.345 | 0.623 | -0.004 |  | 44478 | 33.345 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44479 | 33.345 | 0.499 | -0.004 |  | 44480 | 33.345 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44481 | 33.345 | 0.252 | -0.004 |  | 44482 | 33.345 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44483 | 33.345 | 1.983 | 0.024 |  | 44484 | 33.345 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44485 | 33.345 | 1.735 | 0.069 |  | 44486 | 33.345 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44487 | 33.345 | 1.488 | 0.099 |  | 44488 | 33.345 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44489 | 33.345 | 1.241 | 0.114 |  | 44490 | 33.345 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44491 | 33.345 | 0.994 | 0.114 |  | 44492 | 33.345 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44493 | 33.345 | 0.746 | 0.099 |  | 44494 | 33.345 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44495 | 33.345 | 0.499 | 0.069 |  | 44496 | 33.345 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44497 | 33.345 | 0.252 | 0.024 |  | 44498 | 33.255 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44499 | 33.285 | 0.195 | -0.097 |  | 44500 | 33.315 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44501 | 33.285 | 0.195 | -0.032 |  | 44502 | 33.255 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44503 | 33.285 | 2.039 | -0.097 |  | 44504 | 33.315 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44505 | 33.285 | 2.039 | -0.032 |  | 44506 | 33.285 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44507 | 33.285 | 1.117 | -0.004 |  | 44508 | 33.285 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44509 | 33.465 | 0.195 | -0.097 |  | 44510 | 33.465 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44511 | 33.465 | 0.195 | -0.004 |  | 44512 | 33.465 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44513 | 33.465 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44514 | 33.465 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44515 | 33.465 | 2.039 | -0.004 |  | 44516 | 33.465 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44517 | 33.465 | 1.983 | -0.004 |  | 44518 | 33.465 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44519 | 33.465 | 1.735 | -0.004 |  | 44520 | 33.465 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44521 | 33.465 | 1.612 | -0.004 |  | 44522 | 33.465 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44523 | 33.465 | 1.488 | -0.004 |  | 44524 | 33.465 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44525 | 33.465 | 1.241 | -0.004 |  | 44526 | 33.465 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44527 | 33.465 | 1.117 | -0.004 |  | 44528 | 33.465 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44529 | 33.465 | 0.994 | -0.004 |  | 44530 | 33.465 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44531 | 33.465 | 0.746 | -0.004 |  | 44532 | 33.465 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44533 | 33.465 | 0.623 | -0.004 |  | 44534 | 33.465 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44535 | 33.465 | 0.499 | -0.004 |  | 44536 | 33.465 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44537 | 33.465 | 0.252 | -0.004 |  | 44538 | 33.465 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44539 | 33.465 | 1.983 | 0.024 |  | 44540 | 33.465 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44541 | 33.465 | 1.735 | 0.069 |  | 44542 | 33.465 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44543 | 33.465 | 1.488 | 0.099 |  | 44544 | 33.465 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44545 | 33.465 | 1.241 | 0.114 |  | 44546 | 33.465 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44547 | 33.465 | 0.994 | 0.114 |  | 44548 | 33.465 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44549 | 33.465 | 0.746 | 0.099 |  | 44550 | 33.465 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44551 | 33.465 | 0.499 | 0.069 |  | 44552 | 33.465 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44553 | 33.465 | 0.252 | 0.024 |  | 44554 | 33.375 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44555 | 33.405 | 0.195 | -0.097 |  | 44556 | 33.435 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44557 | 33.405 | 0.195 | -0.032 |  | 44558 | 33.375 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44559 | 33.405 | 2.039 | -0.097 |  | 44560 | 33.435 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44561 | 33.405 | 2.039 | -0.032 |  | 44562 | 33.405 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44563 | 33.405 | 1.117 | -0.004 |  | 44564 | 33.405 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44565 | 33.585 | 0.195 | -0.097 |  | 44566 | 33.585 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44567 | 33.585 | 0.195 | -0.004 |  | 44568 | 33.585 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44569 | 33.585 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44570 | 33.585 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44571 | 33.585 | 2.039 | -0.004 |  | 44572 | 33.585 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44573 | 33.585 | 1.983 | -0.004 |  | 44574 | 33.585 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44575 | 33.585 | 1.735 | -0.004 |  | 44576 | 33.585 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44577 | 33.585 | 1.612 | -0.004 |  | 44578 | 33.585 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44579 | 33.585 | 1.488 | -0.004 |  | 44580 | 33.585 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44581 | 33.585 | 1.241 | -0.004 |  | 44582 | 33.585 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44583 | 33.585 | 1.117 | -0.004 |  | 44584 | 33.585 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44585 | 33.585 | 0.994 | -0.004 |  | 44586 | 33.585 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44587 | 33.585 | 0.746 | -0.004 |  | 44588 | 33.585 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44589 | 33.585 | 0.623 | -0.004 |  | 44590 | 33.585 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44591 | 33.585 | 0.499 | -0.004 |  | 44592 | 33.585 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44593 | 33.585 | 0.252 | -0.004 |  | 44594 | 33.585 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44595 | 33.585 | 1.983 | 0.024 |  | 44596 | 33.585 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44597 | 33.585 | 1.735 | 0.069 |  | 44598 | 33.585 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44599 | 33.585 | 1.488 | 0.099 |  | 44600 | 33.585 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44601 | 33.585 | 1.241 | 0.114 |  | 44602 | 33.585 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44603 | 33.585 | 0.994 | 0.114 |  | 44604 | 33.585 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44605 | 33.585 | 0.746 | 0.099 |  | 44606 | 33.585 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44607 | 33.585 | 0.499 | 0.069 |  | 44608 | 33.585 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44609 | 33.585 | 0.252 | 0.024 |  | 44610 | 33.495 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44611 | 33.525 | 0.195 | -0.097 |  | 44612 | 33.555 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44613 | 33.525 | 0.195 | -0.032 |  | 44614 | 33.495 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44615 | 33.525 | 2.039 | -0.097 |  | 44616 | 33.555 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44617 | 33.525 | 2.039 | -0.032 |  | 44618 | 33.525 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44619 | 33.525 | 1.117 | -0.004 |  | 44620 | 33.525 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44621 | 33.705 | 0.195 | -0.097 |  | 44622 | 33.705 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44623 | 33.705 | 0.195 | -0.004 |  | 44624 | 33.705 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44625 | 33.705 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44626 | 33.705 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44627 | 33.705 | 2.039 | -0.004 |  | 44628 | 33.705 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44629 | 33.705 | 1.983 | -0.004 |  | 44630 | 33.705 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44631 | 33.705 | 1.735 | -0.004 |  | 44632 | 33.705 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44633 | 33.705 | 1.612 | -0.004 |  | 44634 | 33.705 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44635 | 33.705 | 1.488 | -0.004 |  | 44636 | 33.705 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44637 | 33.705 | 1.241 | -0.004 |  | 44638 | 33.705 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44639 | 33.705 | 1.117 | -0.004 |  | 44640 | 33.705 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44641 | 33.705 | 0.994 | -0.004 |  | 44642 | 33.705 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44643 | 33.705 | 0.746 | -0.004 |  | 44644 | 33.705 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44645 | 33.705 | 0.623 | -0.004 |  | 44646 | 33.705 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44647 | 33.705 | 0.499 | -0.004 |  | 44648 | 33.705 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44649 | 33.705 | 0.252 | -0.004 |  | 44650 | 33.705 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44651 | 33.705 | 1.983 | 0.024 |  | 44652 | 33.705 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44653 | 33.705 | 1.735 | 0.069 |  | 44654 | 33.705 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44655 | 33.705 | 1.488 | 0.099 |  | 44656 | 33.705 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44657 | 33.705 | 1.241 | 0.114 |  | 44658 | 33.705 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44659 | 33.705 | 0.994 | 0.114 |  | 44660 | 33.705 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44661 | 33.705 | 0.746 | 0.099 |  | 44662 | 33.705 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44663 | 33.705 | 0.499 | 0.069 |  | 44664 | 33.705 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44665 | 33.705 | 0.252 | 0.024 |  | 44666 | 33.615 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44667 | 33.645 | 0.195 | -0.097 |  | 44668 | 33.675 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44669 | 33.645 | 0.195 | -0.032 |  | 44670 | 33.615 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44671 | 33.645 | 2.039 | -0.097 |  | 44672 | 33.675 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44673 | 33.645 | 2.039 | -0.032 |  | 44674 | 33.645 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44675 | 33.645 | 1.117 | -0.004 |  | 44676 | 33.645 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44677 | 33.825 | 0.195 | -0.097 |  | 44678 | 33.825 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44679 | 33.825 | 0.195 | -0.004 |  | 44680 | 33.825 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44681 | 33.825 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44682 | 33.825 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44683 | 33.825 | 2.039 | -0.004 |  | 44684 | 33.825 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44685 | 33.825 | 1.983 | -0.004 |  | 44686 | 33.825 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44687 | 33.825 | 1.735 | -0.004 |  | 44688 | 33.825 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44689 | 33.825 | 1.612 | -0.004 |  | 44690 | 33.825 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44691 | 33.825 | 1.488 | -0.004 |  | 44692 | 33.825 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44693 | 33.825 | 1.241 | -0.004 |  | 44694 | 33.825 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44695 | 33.825 | 1.117 | -0.004 |  | 44696 | 33.825 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44697 | 33.825 | 0.994 | -0.004 |  | 44698 | 33.825 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44699 | 33.825 | 0.746 | -0.004 |  | 44700 | 33.825 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44701 | 33.825 | 0.623 | -0.004 |  | 44702 | 33.825 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44703 | 33.825 | 0.499 | -0.004 |  | 44704 | 33.825 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44705 | 33.825 | 0.252 | -0.004 |  | 44706 | 33.825 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44707 | 33.825 | 1.983 | 0.024 |  | 44708 | 33.825 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44709 | 33.825 | 1.735 | 0.069 |  | 44710 | 33.825 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44711 | 33.825 | 1.488 | 0.099 |  | 44712 | 33.825 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44713 | 33.825 | 1.241 | 0.114 |  | 44714 | 33.825 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44715 | 33.825 | 0.994 | 0.114 |  | 44716 | 33.825 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44717 | 33.825 | 0.746 | 0.099 |  | 44718 | 33.825 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44719 | 33.825 | 0.499 | 0.069 |  | 44720 | 33.825 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44721 | 33.825 | 0.252 | 0.024 |  | 44722 | 33.735 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44723 | 33.765 | 0.195 | -0.097 |  | 44724 | 33.795 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44725 | 33.765 | 0.195 | -0.032 |  | 44726 | 33.735 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44727 | 33.765 | 2.039 | -0.097 |  | 44728 | 33.795 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44729 | 33.765 | 2.039 | -0.032 |  | 44730 | 33.765 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44731 | 33.765 | 1.117 | -0.004 |  | 44732 | 33.765 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44733 | 33.945 | 0.195 | -0.097 |  | 44734 | 33.945 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44735 | 33.945 | 0.195 | -0.004 |  | 44736 | 33.945 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44737 | 33.945 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44738 | 33.945 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44739 | 33.945 | 2.039 | -0.004 |  | 44740 | 33.945 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44741 | 33.945 | 1.983 | -0.004 |  | 44742 | 33.945 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44743 | 33.945 | 1.735 | -0.004 |  | 44744 | 33.945 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44745 | 33.945 | 1.612 | -0.004 |  | 44746 | 33.945 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44747 | 33.945 | 1.488 | -0.004 |  | 44748 | 33.945 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44749 | 33.945 | 1.241 | -0.004 |  | 44750 | 33.945 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44751 | 33.945 | 1.117 | -0.004 |  | 44752 | 33.945 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44753 | 33.945 | 0.994 | -0.004 |  | 44754 | 33.945 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44755 | 33.945 | 0.746 | -0.004 |  | 44756 | 33.945 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44757 | 33.945 | 0.623 | -0.004 |  | 44758 | 33.945 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44759 | 33.945 | 0.499 | -0.004 |  | 44760 | 33.945 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44761 | 33.945 | 0.252 | -0.004 |  | 44762 | 33.945 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44763 | 33.945 | 1.983 | 0.024 |  | 44764 | 33.945 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44765 | 33.945 | 1.735 | 0.069 |  | 44766 | 33.945 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44767 | 33.945 | 1.488 | 0.099 |  | 44768 | 33.945 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44769 | 33.945 | 1.241 | 0.114 |  | 44770 | 33.945 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44771 | 33.945 | 0.994 | 0.114 |  | 44772 | 33.945 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44773 | 33.945 | 0.746 | 0.099 |  | 44774 | 33.945 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44775 | 33.945 | 0.499 | 0.069 |  | 44776 | 33.945 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44777 | 33.945 | 0.252 | 0.024 |  | 44778 | 33.855 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44779 | 33.885 | 0.195 | -0.097 |  | 44780 | 33.915 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44781 | 33.885 | 0.195 | -0.032 |  | 44782 | 33.855 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44783 | 33.885 | 2.039 | -0.097 |  | 44784 | 33.915 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44785 | 33.885 | 2.039 | -0.032 |  | 44786 | 33.885 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44787 | 33.885 | 1.117 | -0.004 |  | 44788 | 33.885 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44789 | 34.065 | 0.195 | -0.097 |  | 44790 | 34.065 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44791 | 34.065 | 0.195 | -0.004 |  | 44792 | 34.065 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44793 | 34.065 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44794 | 34.065 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44795 | 34.065 | 2.039 | -0.004 |  | 44796 | 34.065 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44797 | 34.065 | 1.983 | -0.004 |  | 44798 | 34.065 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44799 | 34.065 | 1.735 | -0.004 |  | 44800 | 34.065 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44801 | 34.065 | 1.612 | -0.004 |  | 44802 | 34.065 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44803 | 34.065 | 1.488 | -0.004 |  | 44804 | 34.065 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44805 | 34.065 | 1.241 | -0.004 |  | 44806 | 34.065 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44807 | 34.065 | 1.117 | -0.004 |  | 44808 | 34.065 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44809 | 34.065 | 0.994 | -0.004 |  | 44810 | 34.065 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44811 | 34.065 | 0.746 | -0.004 |  | 44812 | 34.065 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44813 | 34.065 | 0.623 | -0.004 |  | 44814 | 34.065 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44815 | 34.065 | 0.499 | -0.004 |  | 44816 | 34.065 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44817 | 34.065 | 0.252 | -0.004 |  | 44818 | 34.065 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44819 | 34.065 | 1.983 | 0.024 |  | 44820 | 34.065 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44821 | 34.065 | 1.735 | 0.069 |  | 44822 | 34.065 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44823 | 34.065 | 1.488 | 0.099 |  | 44824 | 34.065 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44825 | 34.065 | 1.241 | 0.114 |  | 44826 | 34.065 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44827 | 34.065 | 0.994 | 0.114 |  | 44828 | 34.065 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44829 | 34.065 | 0.746 | 0.099 |  | 44830 | 34.065 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44831 | 34.065 | 0.499 | 0.069 |  | 44832 | 34.065 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44833 | 34.065 | 0.252 | 0.024 |  | 44834 | 33.975 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44835 | 34.005 | 0.195 | -0.097 |  | 44836 | 34.035 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44837 | 34.005 | 0.195 | -0.032 |  | 44838 | 33.975 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44839 | 34.005 | 2.039 | -0.097 |  | 44840 | 34.035 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44841 | 34.005 | 2.039 | -0.032 |  | 44842 | 34.005 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44843 | 34.005 | 1.117 | -0.004 |  | 44844 | 34.005 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44845 | 34.185 | 0.195 | -0.097 |  | 44846 | 34.185 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44847 | 34.185 | 0.195 | -0.004 |  | 44848 | 34.185 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44849 | 34.185 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44850 | 34.185 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44851 | 34.185 | 2.039 | -0.004 |  | 44852 | 34.185 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44853 | 34.185 | 1.983 | -0.004 |  | 44854 | 34.185 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44855 | 34.185 | 1.735 | -0.004 |  | 44856 | 34.185 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44857 | 34.185 | 1.612 | -0.004 |  | 44858 | 34.185 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44859 | 34.185 | 1.488 | -0.004 |  | 44860 | 34.185 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44861 | 34.185 | 1.241 | -0.004 |  | 44862 | 34.185 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44863 | 34.185 | 1.117 | -0.004 |  | 44864 | 34.185 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44865 | 34.185 | 0.994 | -0.004 |  | 44866 | 34.185 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44867 | 34.185 | 0.746 | -0.004 |  | 44868 | 34.185 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44869 | 34.185 | 0.623 | -0.004 |  | 44870 | 34.185 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44871 | 34.185 | 0.499 | -0.004 |  | 44872 | 34.185 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44873 | 34.185 | 0.252 | -0.004 |  | 44874 | 34.185 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44875 | 34.185 | 1.983 | 0.024 |  | 44876 | 34.185 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44877 | 34.185 | 1.735 | 0.069 |  | 44878 | 34.185 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44879 | 34.185 | 1.488 | 0.099 |  | 44880 | 34.185 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44881 | 34.185 | 1.241 | 0.114 |  | 44882 | 34.185 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44883 | 34.185 | 0.994 | 0.114 |  | 44884 | 34.185 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44885 | 34.185 | 0.746 | 0.099 |  | 44886 | 34.185 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44887 | 34.185 | 0.499 | 0.069 |  | 44888 | 34.185 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44889 | 34.185 | 0.252 | 0.024 |  | 44890 | 34.095 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44891 | 34.125 | 0.195 | -0.097 |  | 44892 | 34.155 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44893 | 34.125 | 0.195 | -0.032 |  | 44894 | 34.095 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44895 | 34.125 | 2.039 | -0.097 |  | 44896 | 34.155 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44897 | 34.125 | 2.039 | -0.032 |  | 44898 | 34.125 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44899 | 34.125 | 1.117 | -0.004 |  | 44900 | 34.125 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44901 | 34.305 | 0.195 | -0.097 |  | 44902 | 34.305 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44903 | 34.305 | 0.195 | -0.004 |  | 44904 | 34.305 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44905 | 34.305 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44906 | 34.305 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44907 | 34.305 | 2.039 | -0.004 |  | 44908 | 34.305 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44909 | 34.305 | 1.983 | -0.004 |  | 44910 | 34.305 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44911 | 34.305 | 1.735 | -0.004 |  | 44912 | 34.305 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44913 | 34.305 | 1.612 | -0.004 |  | 44914 | 34.305 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44915 | 34.305 | 1.488 | -0.004 |  | 44916 | 34.305 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44917 | 34.305 | 1.241 | -0.004 |  | 44918 | 34.305 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44919 | 34.305 | 1.117 | -0.004 |  | 44920 | 34.305 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44921 | 34.305 | 0.994 | -0.004 |  | 44922 | 34.305 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44923 | 34.305 | 0.746 | -0.004 |  | 44924 | 34.305 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44925 | 34.305 | 0.623 | -0.004 |  | 44926 | 34.305 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44927 | 34.305 | 0.499 | -0.004 |  | 44928 | 34.305 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44929 | 34.305 | 0.252 | -0.004 |  | 44930 | 34.305 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44931 | 34.305 | 1.983 | 0.024 |  | 44932 | 34.305 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44933 | 34.305 | 1.735 | 0.069 |  | 44934 | 34.305 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44935 | 34.305 | 1.488 | 0.099 |  | 44936 | 34.305 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44937 | 34.305 | 1.241 | 0.114 |  | 44938 | 34.305 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44939 | 34.305 | 0.994 | 0.114 |  | 44940 | 34.305 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44941 | 34.305 | 0.746 | 0.099 |  | 44942 | 34.305 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44943 | 34.305 | 0.499 | 0.069 |  | 44944 | 34.305 | 0.375 | 0.049 |  |
| 44945 | 34.305 | 0.252 | 0.024 |  | 44946 | 34.215 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44947 | 34.245 | 0.195 | -0.097 |  | 44948 | 34.275 | 0.195 | -0.064 |  |
| 44949 | 34.245 | 0.195 | -0.032 |  | 44950 | 34.215 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44951 | 34.245 | 2.039 | -0.097 |  | 44952 | 34.275 | 2.039 | -0.064 |  |
| 44953 | 34.245 | 2.039 | -0.032 |  | 44954 | 34.245 | 0.623 | -0.004 |  |
| 44955 | 34.245 | 1.117 | -0.004 |  | 44956 | 34.245 | 1.612 | -0.004 |  |
| 44957 | 34.425 | 0.195 | -0.097 |  | 44958 | 34.425 | 0.195 | -0.032 |  |
| 44959 | 34.425 | 0.195 | -0.004 |  | 44960 | 34.425 | 2.039 | -0.097 |  |
| 44961 | 34.425 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 44962 | 34.425 | 2.039 | -0.032 |  |
| 44963 | 34.425 | 2.039 | -0.004 |  | 44964 | 34.425 | 2.106 | -0.004 |  |
| 44965 | 34.425 | 1.983 | -0.004 |  | 44966 | 34.425 | 1.859 | -0.004 |  |
| 44967 | 34.425 | 1.735 | -0.004 |  | 44968 | 34.425 | 1.649 | -0.004 |  |
| 44969 | 34.425 | 1.612 | -0.004 |  | 44970 | 34.425 | 1.575 | -0.004 |  |
| 44971 | 34.425 | 1.488 | -0.004 |  | 44972 | 34.425 | 1.364 | -0.004 |  |
| 44973 | 34.425 | 1.241 | -0.004 |  | 44974 | 34.425 | 1.154 | -0.004 |  |
| 44975 | 34.425 | 1.117 | -0.004 |  | 44976 | 34.425 | 1.080 | -0.004 |  |
| 44977 | 34.425 | 0.994 | -0.004 |  | 44978 | 34.425 | 0.870 | -0.004 |  |
| 44979 | 34.425 | 0.746 | -0.004 |  | 44980 | 34.425 | 0.660 | -0.004 |  |
| 44981 | 34.425 | 0.623 | -0.004 |  | 44982 | 34.425 | 0.586 | -0.004 |  |
| 44983 | 34.425 | 0.499 | -0.004 |  | 44984 | 34.425 | 0.375 | -0.004 |  |
| 44985 | 34.425 | 0.252 | -0.004 |  | 44986 | 34.425 | 0.128 | -0.004 |  |
| 44987 | 34.425 | 1.983 | 0.024 |  | 44988 | 34.425 | 1.859 | 0.049 |  |
| 44989 | 34.425 | 1.735 | 0.069 |  | 44990 | 34.425 | 1.612 | 0.086 |  |
| 44991 | 34.425 | 1.488 | 0.099 |  | 44992 | 34.425 | 1.364 | 0.108 |  |
| 44993 | 34.425 | 1.241 | 0.114 |  | 44994 | 34.425 | 1.117 | 0.116 |  |
| 44995 | 34.425 | 0.994 | 0.114 |  | 44996 | 34.425 | 0.870 | 0.108 |  |
| 44997 | 34.425 | 0.746 | 0.099 |  | 44998 | 34.425 | 0.623 | 0.086 |  |
| 44999 | 34.425 | 0.499 | 0.069 |  | 45000 | 34.425 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45001 | 34.425 | 0.252 | 0.024 |  | 45002 | 34.335 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45003 | 34.365 | 0.195 | -0.097 |  | 45004 | 34.395 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45005 | 34.365 | 0.195 | -0.032 |  | 45006 | 34.335 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45007 | 34.365 | 2.039 | -0.097 |  | 45008 | 34.395 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45009 | 34.365 | 2.039 | -0.032 |  | 45010 | 34.365 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45011 | 34.365 | 1.117 | -0.004 |  | 45012 | 34.365 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45013 | 34.545 | 0.195 | -0.097 |  | 45014 | 34.545 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45015 | 34.545 | 0.195 | -0.004 |  | 45016 | 34.545 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45017 | 34.545 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45018 | 34.545 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45019 | 34.545 | 2.039 | -0.004 |  | 45020 | 34.545 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45021 | 34.545 | 1.983 | -0.004 |  | 45022 | 34.545 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45023 | 34.545 | 1.735 | -0.004 |  | 45024 | 34.545 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45025 | 34.545 | 1.612 | -0.004 |  | 45026 | 34.545 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45027 | 34.545 | 1.488 | -0.004 |  | 45028 | 34.545 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45029 | 34.545 | 1.241 | -0.004 |  | 45030 | 34.545 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45031 | 34.545 | 1.117 | -0.004 |  | 45032 | 34.545 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45033 | 34.545 | 0.994 | -0.004 |  | 45034 | 34.545 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45035 | 34.545 | 0.746 | -0.004 |  | 45036 | 34.545 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45037 | 34.545 | 0.623 | -0.004 |  | 45038 | 34.545 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45039 | 34.545 | 0.499 | -0.004 |  | 45040 | 34.545 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45041 | 34.545 | 0.252 | -0.004 |  | 45042 | 34.545 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45043 | 34.545 | 1.983 | 0.024 |  | 45044 | 34.545 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45045 | 34.545 | 1.735 | 0.069 |  | 45046 | 34.545 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45047 | 34.545 | 1.488 | 0.099 |  | 45048 | 34.545 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45049 | 34.545 | 1.241 | 0.114 |  | 45050 | 34.545 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45051 | 34.545 | 0.994 | 0.114 |  | 45052 | 34.545 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45053 | 34.545 | 0.746 | 0.099 |  | 45054 | 34.545 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45055 | 34.545 | 0.499 | 0.069 |  | 45056 | 34.545 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45057 | 34.545 | 0.252 | 0.024 |  | 45058 | 34.455 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45059 | 34.485 | 0.195 | -0.097 |  | 45060 | 34.515 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45061 | 34.485 | 0.195 | -0.032 |  | 45062 | 34.455 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45063 | 34.485 | 2.039 | -0.097 |  | 45064 | 34.515 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45065 | 34.485 | 2.039 | -0.032 |  | 45066 | 34.485 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45067 | 34.485 | 1.117 | -0.004 |  | 45068 | 34.485 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45069 | 34.665 | 0.195 | -0.097 |  | 45070 | 34.665 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45071 | 34.665 | 0.195 | -0.004 |  | 45072 | 34.665 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45073 | 34.665 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45074 | 34.665 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45075 | 34.665 | 2.039 | -0.004 |  | 45076 | 34.665 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45077 | 34.665 | 1.983 | -0.004 |  | 45078 | 34.665 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45079 | 34.665 | 1.735 | -0.004 |  | 45080 | 34.665 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45081 | 34.665 | 1.612 | -0.004 |  | 45082 | 34.665 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45083 | 34.665 | 1.488 | -0.004 |  | 45084 | 34.665 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45085 | 34.665 | 1.241 | -0.004 |  | 45086 | 34.665 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45087 | 34.665 | 1.117 | -0.004 |  | 45088 | 34.665 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45089 | 34.665 | 0.994 | -0.004 |  | 45090 | 34.665 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45091 | 34.665 | 0.746 | -0.004 |  | 45092 | 34.665 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45093 | 34.665 | 0.623 | -0.004 |  | 45094 | 34.665 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45095 | 34.665 | 0.499 | -0.004 |  | 45096 | 34.665 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45097 | 34.665 | 0.252 | -0.004 |  | 45098 | 34.665 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45099 | 34.665 | 1.983 | 0.024 |  | 45100 | 34.665 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45101 | 34.665 | 1.735 | 0.069 |  | 45102 | 34.665 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45103 | 34.665 | 1.488 | 0.099 |  | 45104 | 34.665 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45105 | 34.665 | 1.241 | 0.114 |  | 45106 | 34.665 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45107 | 34.665 | 0.994 | 0.114 |  | 45108 | 34.665 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45109 | 34.665 | 0.746 | 0.099 |  | 45110 | 34.665 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45111 | 34.665 | 0.499 | 0.069 |  | 45112 | 34.665 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45113 | 34.665 | 0.252 | 0.024 |  | 45114 | 34.575 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45115 | 34.605 | 0.195 | -0.097 |  | 45116 | 34.635 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45117 | 34.605 | 0.195 | -0.032 |  | 45118 | 34.575 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45119 | 34.605 | 2.039 | -0.097 |  | 45120 | 34.635 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45121 | 34.605 | 2.039 | -0.032 |  | 45122 | 34.605 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45123 | 34.605 | 1.117 | -0.004 |  | 45124 | 34.605 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45125 | 34.785 | 0.195 | -0.097 |  | 45126 | 34.785 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45127 | 34.785 | 0.195 | -0.004 |  | 45128 | 34.785 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45129 | 34.785 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45130 | 34.785 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45131 | 34.785 | 2.039 | -0.004 |  | 45132 | 34.785 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45133 | 34.785 | 1.983 | -0.004 |  | 45134 | 34.785 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45135 | 34.785 | 1.735 | -0.004 |  | 45136 | 34.785 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45137 | 34.785 | 1.612 | -0.004 |  | 45138 | 34.785 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45139 | 34.785 | 1.488 | -0.004 |  | 45140 | 34.785 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45141 | 34.785 | 1.241 | -0.004 |  | 45142 | 34.785 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45143 | 34.785 | 1.117 | -0.004 |  | 45144 | 34.785 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45145 | 34.785 | 0.994 | -0.004 |  | 45146 | 34.785 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45147 | 34.785 | 0.746 | -0.004 |  | 45148 | 34.785 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45149 | 34.785 | 0.623 | -0.004 |  | 45150 | 34.785 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45151 | 34.785 | 0.499 | -0.004 |  | 45152 | 34.785 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45153 | 34.785 | 0.252 | -0.004 |  | 45154 | 34.785 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45155 | 34.785 | 1.983 | 0.024 |  | 45156 | 34.785 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45157 | 34.785 | 1.735 | 0.069 |  | 45158 | 34.785 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45159 | 34.785 | 1.488 | 0.099 |  | 45160 | 34.785 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45161 | 34.785 | 1.241 | 0.114 |  | 45162 | 34.785 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45163 | 34.785 | 0.994 | 0.114 |  | 45164 | 34.785 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45165 | 34.785 | 0.746 | 0.099 |  | 45166 | 34.785 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45167 | 34.785 | 0.499 | 0.069 |  | 45168 | 34.785 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45169 | 34.785 | 0.252 | 0.024 |  | 45170 | 34.695 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45171 | 34.725 | 0.195 | -0.097 |  | 45172 | 34.755 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45173 | 34.725 | 0.195 | -0.032 |  | 45174 | 34.695 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45175 | 34.725 | 2.039 | -0.097 |  | 45176 | 34.755 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45177 | 34.725 | 2.039 | -0.032 |  | 45178 | 34.725 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45179 | 34.725 | 1.117 | -0.004 |  | 45180 | 34.725 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45181 | 34.905 | 0.195 | -0.097 |  | 45182 | 34.905 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45183 | 34.905 | 0.195 | -0.004 |  | 45184 | 34.905 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45185 | 34.905 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45186 | 34.905 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45187 | 34.905 | 2.039 | -0.004 |  | 45188 | 34.905 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45189 | 34.905 | 1.983 | -0.004 |  | 45190 | 34.905 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45191 | 34.905 | 1.735 | -0.004 |  | 45192 | 34.905 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45193 | 34.905 | 1.612 | -0.004 |  | 45194 | 34.905 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45195 | 34.905 | 1.488 | -0.004 |  | 45196 | 34.905 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45197 | 34.905 | 1.241 | -0.004 |  | 45198 | 34.905 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45199 | 34.905 | 1.117 | -0.004 |  | 45200 | 34.905 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45201 | 34.905 | 0.994 | -0.004 |  | 45202 | 34.905 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45203 | 34.905 | 0.746 | -0.004 |  | 45204 | 34.905 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45205 | 34.905 | 0.623 | -0.004 |  | 45206 | 34.905 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45207 | 34.905 | 0.499 | -0.004 |  | 45208 | 34.905 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45209 | 34.905 | 0.252 | -0.004 |  | 45210 | 34.905 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45211 | 34.905 | 1.983 | 0.024 |  | 45212 | 34.905 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45213 | 34.905 | 1.735 | 0.069 |  | 45214 | 34.905 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45215 | 34.905 | 1.488 | 0.099 |  | 45216 | 34.905 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45217 | 34.905 | 1.241 | 0.114 |  | 45218 | 34.905 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45219 | 34.905 | 0.994 | 0.114 |  | 45220 | 34.905 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45221 | 34.905 | 0.746 | 0.099 |  | 45222 | 34.905 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45223 | 34.905 | 0.499 | 0.069 |  | 45224 | 34.905 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45225 | 34.905 | 0.252 | 0.024 |  | 45226 | 34.815 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45227 | 34.845 | 0.195 | -0.097 |  | 45228 | 34.875 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45229 | 34.845 | 0.195 | -0.032 |  | 45230 | 34.815 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45231 | 34.845 | 2.039 | -0.097 |  | 45232 | 34.875 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45233 | 34.845 | 2.039 | -0.032 |  | 45234 | 34.845 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45235 | 34.845 | 1.117 | -0.004 |  | 45236 | 34.845 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45237 | 35.025 | 0.195 | -0.097 |  | 45238 | 35.025 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45239 | 35.025 | 0.195 | -0.004 |  | 45240 | 35.025 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45241 | 35.025 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45242 | 35.025 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45243 | 35.025 | 2.039 | -0.004 |  | 45244 | 35.025 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45245 | 35.025 | 1.983 | -0.004 |  | 45246 | 35.025 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45247 | 35.025 | 1.735 | -0.004 |  | 45248 | 35.025 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45249 | 35.025 | 1.612 | -0.004 |  | 45250 | 35.025 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45251 | 35.025 | 1.488 | -0.004 |  | 45252 | 35.025 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45253 | 35.025 | 1.241 | -0.004 |  | 45254 | 35.025 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45255 | 35.025 | 1.117 | -0.004 |  | 45256 | 35.025 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45257 | 35.025 | 0.994 | -0.004 |  | 45258 | 35.025 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45259 | 35.025 | 0.746 | -0.004 |  | 45260 | 35.025 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45261 | 35.025 | 0.623 | -0.004 |  | 45262 | 35.025 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45263 | 35.025 | 0.499 | -0.004 |  | 45264 | 35.025 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45265 | 35.025 | 0.252 | -0.004 |  | 45266 | 35.025 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45267 | 35.025 | 1.983 | 0.024 |  | 45268 | 35.025 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45269 | 35.025 | 1.735 | 0.069 |  | 45270 | 35.025 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45271 | 35.025 | 1.488 | 0.099 |  | 45272 | 35.025 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45273 | 35.025 | 1.241 | 0.114 |  | 45274 | 35.025 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45275 | 35.025 | 0.994 | 0.114 |  | 45276 | 35.025 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45277 | 35.025 | 0.746 | 0.099 |  | 45278 | 35.025 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45279 | 35.025 | 0.499 | 0.069 |  | 45280 | 35.025 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45281 | 35.025 | 0.252 | 0.024 |  | 45282 | 34.935 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45283 | 34.965 | 0.195 | -0.097 |  | 45284 | 34.995 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45285 | 34.965 | 0.195 | -0.032 |  | 45286 | 34.935 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45287 | 34.965 | 2.039 | -0.097 |  | 45288 | 34.995 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45289 | 34.965 | 2.039 | -0.032 |  | 45290 | 34.965 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45291 | 34.965 | 1.117 | -0.004 |  | 45292 | 34.965 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45293 | 35.145 | 0.195 | -0.097 |  | 45294 | 35.145 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45295 | 35.145 | 0.195 | -0.004 |  | 45296 | 35.145 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45297 | 35.145 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45298 | 35.145 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45299 | 35.145 | 2.039 | -0.004 |  | 45300 | 35.145 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45301 | 35.145 | 1.983 | -0.004 |  | 45302 | 35.145 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45303 | 35.145 | 1.735 | -0.004 |  | 45304 | 35.145 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45305 | 35.145 | 1.612 | -0.004 |  | 45306 | 35.145 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45307 | 35.145 | 1.488 | -0.004 |  | 45308 | 35.145 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45309 | 35.145 | 1.241 | -0.004 |  | 45310 | 35.145 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45311 | 35.145 | 1.117 | -0.004 |  | 45312 | 35.145 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45313 | 35.145 | 0.994 | -0.004 |  | 45314 | 35.145 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45315 | 35.145 | 0.746 | -0.004 |  | 45316 | 35.145 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45317 | 35.145 | 0.623 | -0.004 |  | 45318 | 35.145 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45319 | 35.145 | 0.499 | -0.004 |  | 45320 | 35.145 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45321 | 35.145 | 0.252 | -0.004 |  | 45322 | 35.145 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45323 | 35.145 | 1.983 | 0.024 |  | 45324 | 35.145 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45325 | 35.145 | 1.735 | 0.069 |  | 45326 | 35.145 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45327 | 35.145 | 1.488 | 0.099 |  | 45328 | 35.145 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45329 | 35.145 | 1.241 | 0.114 |  | 45330 | 35.145 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45331 | 35.145 | 0.994 | 0.114 |  | 45332 | 35.145 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45333 | 35.145 | 0.746 | 0.099 |  | 45334 | 35.145 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45335 | 35.145 | 0.499 | 0.069 |  | 45336 | 35.145 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45337 | 35.145 | 0.252 | 0.024 |  | 45338 | 35.055 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45339 | 35.085 | 0.195 | -0.097 |  | 45340 | 35.115 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45341 | 35.085 | 0.195 | -0.032 |  | 45342 | 35.055 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45343 | 35.085 | 2.039 | -0.097 |  | 45344 | 35.115 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45345 | 35.085 | 2.039 | -0.032 |  | 45346 | 35.085 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45347 | 35.085 | 1.117 | -0.004 |  | 45348 | 35.085 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45349 | 35.265 | 0.195 | -0.097 |  | 45350 | 35.265 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45351 | 35.265 | 0.195 | -0.004 |  | 45352 | 35.265 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45353 | 35.265 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45354 | 35.265 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45355 | 35.265 | 2.039 | -0.004 |  | 45356 | 35.265 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45357 | 35.265 | 1.983 | -0.004 |  | 45358 | 35.265 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45359 | 35.265 | 1.735 | -0.004 |  | 45360 | 35.265 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45361 | 35.265 | 1.612 | -0.004 |  | 45362 | 35.265 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45363 | 35.265 | 1.488 | -0.004 |  | 45364 | 35.265 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45365 | 35.265 | 1.241 | -0.004 |  | 45366 | 35.265 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45367 | 35.265 | 1.117 | -0.004 |  | 45368 | 35.265 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45369 | 35.265 | 0.994 | -0.004 |  | 45370 | 35.265 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45371 | 35.265 | 0.746 | -0.004 |  | 45372 | 35.265 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45373 | 35.265 | 0.623 | -0.004 |  | 45374 | 35.265 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45375 | 35.265 | 0.499 | -0.004 |  | 45376 | 35.265 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45377 | 35.265 | 0.252 | -0.004 |  | 45378 | 35.265 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45379 | 35.265 | 1.983 | 0.024 |  | 45380 | 35.265 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45381 | 35.265 | 1.735 | 0.069 |  | 45382 | 35.265 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45383 | 35.265 | 1.488 | 0.099 |  | 45384 | 35.265 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45385 | 35.265 | 1.241 | 0.114 |  | 45386 | 35.265 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45387 | 35.265 | 0.994 | 0.114 |  | 45388 | 35.265 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45389 | 35.265 | 0.746 | 0.099 |  | 45390 | 35.265 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45391 | 35.265 | 0.499 | 0.069 |  | 45392 | 35.265 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45393 | 35.265 | 0.252 | 0.024 |  | 45394 | 35.175 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45395 | 35.205 | 0.195 | -0.097 |  | 45396 | 35.235 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45397 | 35.205 | 0.195 | -0.032 |  | 45398 | 35.175 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45399 | 35.205 | 2.039 | -0.097 |  | 45400 | 35.235 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45401 | 35.205 | 2.039 | -0.032 |  | 45402 | 35.205 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45403 | 35.205 | 1.117 | -0.004 |  | 45404 | 35.205 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45405 | 35.385 | 0.195 | -0.097 |  | 45406 | 35.385 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45407 | 35.385 | 0.195 | -0.004 |  | 45408 | 35.385 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45409 | 35.385 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45410 | 35.385 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45411 | 35.385 | 2.039 | -0.004 |  | 45412 | 35.385 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45413 | 35.385 | 1.983 | -0.004 |  | 45414 | 35.385 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45415 | 35.385 | 1.735 | -0.004 |  | 45416 | 35.385 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45417 | 35.385 | 1.612 | -0.004 |  | 45418 | 35.385 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45419 | 35.385 | 1.488 | -0.004 |  | 45420 | 35.385 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45421 | 35.385 | 1.241 | -0.004 |  | 45422 | 35.385 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45423 | 35.385 | 1.117 | -0.004 |  | 45424 | 35.385 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45425 | 35.385 | 0.994 | -0.004 |  | 45426 | 35.385 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45427 | 35.385 | 0.746 | -0.004 |  | 45428 | 35.385 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45429 | 35.385 | 0.623 | -0.004 |  | 45430 | 35.385 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45431 | 35.385 | 0.499 | -0.004 |  | 45432 | 35.385 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45433 | 35.385 | 0.252 | -0.004 |  | 45434 | 35.385 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45435 | 35.385 | 1.983 | 0.024 |  | 45436 | 35.385 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45437 | 35.385 | 1.735 | 0.069 |  | 45438 | 35.385 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45439 | 35.385 | 1.488 | 0.099 |  | 45440 | 35.385 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45441 | 35.385 | 1.241 | 0.114 |  | 45442 | 35.385 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45443 | 35.385 | 0.994 | 0.114 |  | 45444 | 35.385 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45445 | 35.385 | 0.746 | 0.099 |  | 45446 | 35.385 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45447 | 35.385 | 0.499 | 0.069 |  | 45448 | 35.385 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45449 | 35.385 | 0.252 | 0.024 |  | 45450 | 35.295 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45451 | 35.325 | 0.195 | -0.097 |  | 45452 | 35.355 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45453 | 35.325 | 0.195 | -0.032 |  | 45454 | 35.295 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45455 | 35.325 | 2.039 | -0.097 |  | 45456 | 35.355 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45457 | 35.325 | 2.039 | -0.032 |  | 45458 | 35.325 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45459 | 35.325 | 1.117 | -0.004 |  | 45460 | 35.325 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45461 | 35.505 | 0.195 | -0.097 |  | 45462 | 35.505 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45463 | 35.505 | 0.195 | -0.004 |  | 45464 | 35.505 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45465 | 35.505 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45466 | 35.505 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45467 | 35.505 | 2.039 | -0.004 |  | 45468 | 35.505 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45469 | 35.505 | 1.983 | -0.004 |  | 45470 | 35.505 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45471 | 35.505 | 1.735 | -0.004 |  | 45472 | 35.505 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45473 | 35.505 | 1.612 | -0.004 |  | 45474 | 35.505 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45475 | 35.505 | 1.488 | -0.004 |  | 45476 | 35.505 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45477 | 35.505 | 1.241 | -0.004 |  | 45478 | 35.505 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45479 | 35.505 | 1.117 | -0.004 |  | 45480 | 35.505 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45481 | 35.505 | 0.994 | -0.004 |  | 45482 | 35.505 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45483 | 35.505 | 0.746 | -0.004 |  | 45484 | 35.505 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45485 | 35.505 | 0.623 | -0.004 |  | 45486 | 35.505 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45487 | 35.505 | 0.499 | -0.004 |  | 45488 | 35.505 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45489 | 35.505 | 0.252 | -0.004 |  | 45490 | 35.505 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45491 | 35.505 | 1.983 | 0.024 |  | 45492 | 35.505 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45493 | 35.505 | 1.735 | 0.069 |  | 45494 | 35.505 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45495 | 35.505 | 1.488 | 0.099 |  | 45496 | 35.505 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45497 | 35.505 | 1.241 | 0.114 |  | 45498 | 35.505 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45499 | 35.505 | 0.994 | 0.114 |  | 45500 | 35.505 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45501 | 35.505 | 0.746 | 0.099 |  | 45502 | 35.505 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45503 | 35.505 | 0.499 | 0.069 |  | 45504 | 35.505 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45505 | 35.505 | 0.252 | 0.024 |  | 45506 | 35.415 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45507 | 35.445 | 0.195 | -0.097 |  | 45508 | 35.475 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45509 | 35.445 | 0.195 | -0.032 |  | 45510 | 35.415 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45511 | 35.445 | 2.039 | -0.097 |  | 45512 | 35.475 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45513 | 35.445 | 2.039 | -0.032 |  | 45514 | 35.445 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45515 | 35.445 | 1.117 | -0.004 |  | 45516 | 35.445 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45517 | 35.625 | 0.195 | -0.097 |  | 45518 | 35.625 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45519 | 35.625 | 0.195 | -0.004 |  | 45520 | 35.625 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45521 | 35.625 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45522 | 35.625 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45523 | 35.625 | 2.039 | -0.004 |  | 45524 | 35.625 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45525 | 35.625 | 1.983 | -0.004 |  | 45526 | 35.625 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45527 | 35.625 | 1.735 | -0.004 |  | 45528 | 35.625 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45529 | 35.625 | 1.612 | -0.004 |  | 45530 | 35.625 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45531 | 35.625 | 1.488 | -0.004 |  | 45532 | 35.625 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45533 | 35.625 | 1.241 | -0.004 |  | 45534 | 35.625 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45535 | 35.625 | 1.117 | -0.004 |  | 45536 | 35.625 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45537 | 35.625 | 0.994 | -0.004 |  | 45538 | 35.625 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45539 | 35.625 | 0.746 | -0.004 |  | 45540 | 35.625 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45541 | 35.625 | 0.623 | -0.004 |  | 45542 | 35.625 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45543 | 35.625 | 0.499 | -0.004 |  | 45544 | 35.625 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45545 | 35.625 | 0.252 | -0.004 |  | 45546 | 35.625 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45547 | 35.625 | 1.983 | 0.024 |  | 45548 | 35.625 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45549 | 35.625 | 1.735 | 0.069 |  | 45550 | 35.625 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45551 | 35.625 | 1.488 | 0.099 |  | 45552 | 35.625 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45553 | 35.625 | 1.241 | 0.114 |  | 45554 | 35.625 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45555 | 35.625 | 0.994 | 0.114 |  | 45556 | 35.625 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45557 | 35.625 | 0.746 | 0.099 |  | 45558 | 35.625 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45559 | 35.625 | 0.499 | 0.069 |  | 45560 | 35.625 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45561 | 35.625 | 0.252 | 0.024 |  | 45562 | 35.535 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45563 | 35.565 | 0.195 | -0.097 |  | 45564 | 35.595 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45565 | 35.565 | 0.195 | -0.032 |  | 45566 | 35.535 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45567 | 35.565 | 2.039 | -0.097 |  | 45568 | 35.595 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45569 | 35.565 | 2.039 | -0.032 |  | 45570 | 35.565 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45571 | 35.565 | 1.117 | -0.004 |  | 45572 | 35.565 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45573 | 35.745 | 0.195 | -0.097 |  | 45574 | 35.745 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45575 | 35.745 | 0.195 | -0.004 |  | 45576 | 35.745 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45577 | 35.745 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45578 | 35.745 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45579 | 35.745 | 2.039 | -0.004 |  | 45580 | 35.745 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45581 | 35.745 | 1.983 | -0.004 |  | 45582 | 35.745 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45583 | 35.745 | 1.735 | -0.004 |  | 45584 | 35.745 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45585 | 35.745 | 1.612 | -0.004 |  | 45586 | 35.745 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45587 | 35.745 | 1.488 | -0.004 |  | 45588 | 35.745 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45589 | 35.745 | 1.241 | -0.004 |  | 45590 | 35.745 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45591 | 35.745 | 1.117 | -0.004 |  | 45592 | 35.745 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45593 | 35.745 | 0.994 | -0.004 |  | 45594 | 35.745 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45595 | 35.745 | 0.746 | -0.004 |  | 45596 | 35.745 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45597 | 35.745 | 0.623 | -0.004 |  | 45598 | 35.745 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45599 | 35.745 | 0.499 | -0.004 |  | 45600 | 35.745 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45601 | 35.745 | 0.252 | -0.004 |  | 45602 | 35.745 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45603 | 35.745 | 1.983 | 0.024 |  | 45604 | 35.745 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45605 | 35.745 | 1.735 | 0.069 |  | 45606 | 35.745 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45607 | 35.745 | 1.488 | 0.099 |  | 45608 | 35.745 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45609 | 35.745 | 1.241 | 0.114 |  | 45610 | 35.745 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45611 | 35.745 | 0.994 | 0.114 |  | 45612 | 35.745 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45613 | 35.745 | 0.746 | 0.099 |  | 45614 | 35.745 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45615 | 35.745 | 0.499 | 0.069 |  | 45616 | 35.745 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45617 | 35.745 | 0.252 | 0.024 |  | 45618 | 35.655 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45619 | 35.685 | 0.195 | -0.097 |  | 45620 | 35.715 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45621 | 35.685 | 0.195 | -0.032 |  | 45622 | 35.655 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45623 | 35.685 | 2.039 | -0.097 |  | 45624 | 35.715 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45625 | 35.685 | 2.039 | -0.032 |  | 45626 | 35.685 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45627 | 35.685 | 1.117 | -0.004 |  | 45628 | 35.685 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45629 | 35.865 | 0.195 | -0.097 |  | 45630 | 35.865 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45631 | 35.865 | 0.195 | -0.004 |  | 45632 | 35.865 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45633 | 35.865 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45634 | 35.865 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45635 | 35.865 | 2.039 | -0.004 |  | 45636 | 35.865 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45637 | 35.865 | 1.983 | -0.004 |  | 45638 | 35.865 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45639 | 35.865 | 1.735 | -0.004 |  | 45640 | 35.865 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45641 | 35.865 | 1.612 | -0.004 |  | 45642 | 35.865 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45643 | 35.865 | 1.488 | -0.004 |  | 45644 | 35.865 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45645 | 35.865 | 1.241 | -0.004 |  | 45646 | 35.865 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45647 | 35.865 | 1.117 | -0.004 |  | 45648 | 35.865 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45649 | 35.865 | 0.994 | -0.004 |  | 45650 | 35.865 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45651 | 35.865 | 0.746 | -0.004 |  | 45652 | 35.865 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45653 | 35.865 | 0.623 | -0.004 |  | 45654 | 35.865 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45655 | 35.865 | 0.499 | -0.004 |  | 45656 | 35.865 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45657 | 35.865 | 0.252 | -0.004 |  | 45658 | 35.865 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45659 | 35.865 | 1.983 | 0.024 |  | 45660 | 35.865 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45661 | 35.865 | 1.735 | 0.069 |  | 45662 | 35.865 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45663 | 35.865 | 1.488 | 0.099 |  | 45664 | 35.865 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45665 | 35.865 | 1.241 | 0.114 |  | 45666 | 35.865 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45667 | 35.865 | 0.994 | 0.114 |  | 45668 | 35.865 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45669 | 35.865 | 0.746 | 0.099 |  | 45670 | 35.865 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45671 | 35.865 | 0.499 | 0.069 |  | 45672 | 35.865 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45673 | 35.865 | 0.252 | 0.024 |  | 45674 | 35.775 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45675 | 35.805 | 0.195 | -0.097 |  | 45676 | 35.835 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45677 | 35.805 | 0.195 | -0.032 |  | 45678 | 35.775 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45679 | 35.805 | 2.039 | -0.097 |  | 45680 | 35.835 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45681 | 35.805 | 2.039 | -0.032 |  | 45682 | 35.805 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45683 | 35.805 | 1.117 | -0.004 |  | 45684 | 35.805 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45685 | 35.985 | 0.195 | -0.097 |  | 45686 | 35.985 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45687 | 35.985 | 0.195 | -0.004 |  | 45688 | 35.985 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45689 | 35.985 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45690 | 35.985 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45691 | 35.985 | 2.039 | -0.004 |  | 45692 | 35.985 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45693 | 35.985 | 1.983 | -0.004 |  | 45694 | 35.985 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45695 | 35.985 | 1.735 | -0.004 |  | 45696 | 35.985 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45697 | 35.985 | 1.612 | -0.004 |  | 45698 | 35.985 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45699 | 35.985 | 1.488 | -0.004 |  | 45700 | 35.985 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45701 | 35.985 | 1.241 | -0.004 |  | 45702 | 35.985 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45703 | 35.985 | 1.117 | -0.004 |  | 45704 | 35.985 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45705 | 35.985 | 0.994 | -0.004 |  | 45706 | 35.985 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45707 | 35.985 | 0.746 | -0.004 |  | 45708 | 35.985 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45709 | 35.985 | 0.623 | -0.004 |  | 45710 | 35.985 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45711 | 35.985 | 0.499 | -0.004 |  | 45712 | 35.985 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45713 | 35.985 | 0.252 | -0.004 |  | 45714 | 35.985 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45715 | 35.985 | 1.983 | 0.024 |  | 45716 | 35.985 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45717 | 35.985 | 1.735 | 0.069 |  | 45718 | 35.985 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45719 | 35.985 | 1.488 | 0.099 |  | 45720 | 35.985 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45721 | 35.985 | 1.241 | 0.114 |  | 45722 | 35.985 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45723 | 35.985 | 0.994 | 0.114 |  | 45724 | 35.985 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45725 | 35.985 | 0.746 | 0.099 |  | 45726 | 35.985 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45727 | 35.985 | 0.499 | 0.069 |  | 45728 | 35.985 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45729 | 35.985 | 0.252 | 0.024 |  | 45730 | 35.895 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45731 | 35.925 | 0.195 | -0.097 |  | 45732 | 35.955 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45733 | 35.925 | 0.195 | -0.032 |  | 45734 | 35.895 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45735 | 35.925 | 2.039 | -0.097 |  | 45736 | 35.955 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45737 | 35.925 | 2.039 | -0.032 |  | 45738 | 35.925 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45739 | 35.925 | 1.117 | -0.004 |  | 45740 | 35.925 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45741 | 36.105 | 0.195 | -0.097 |  | 45742 | 36.105 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45743 | 36.105 | 0.195 | -0.004 |  | 45744 | 36.105 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45745 | 36.105 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45746 | 36.105 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45747 | 36.105 | 2.039 | -0.004 |  | 45748 | 36.105 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45749 | 36.105 | 1.983 | -0.004 |  | 45750 | 36.105 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45751 | 36.105 | 1.735 | -0.004 |  | 45752 | 36.105 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45753 | 36.105 | 1.612 | -0.004 |  | 45754 | 36.105 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45755 | 36.105 | 1.488 | -0.004 |  | 45756 | 36.105 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45757 | 36.105 | 1.241 | -0.004 |  | 45758 | 36.105 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45759 | 36.105 | 1.117 | -0.004 |  | 45760 | 36.105 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45761 | 36.105 | 0.994 | -0.004 |  | 45762 | 36.105 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45763 | 36.105 | 0.746 | -0.004 |  | 45764 | 36.105 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45765 | 36.105 | 0.623 | -0.004 |  | 45766 | 36.105 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45767 | 36.105 | 0.499 | -0.004 |  | 45768 | 36.105 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45769 | 36.105 | 0.252 | -0.004 |  | 45770 | 36.105 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45771 | 36.105 | 1.983 | 0.024 |  | 45772 | 36.105 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45773 | 36.105 | 1.735 | 0.069 |  | 45774 | 36.105 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45775 | 36.105 | 1.488 | 0.099 |  | 45776 | 36.105 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45777 | 36.105 | 1.241 | 0.114 |  | 45778 | 36.105 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45779 | 36.105 | 0.994 | 0.114 |  | 45780 | 36.105 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45781 | 36.105 | 0.746 | 0.099 |  | 45782 | 36.105 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45783 | 36.105 | 0.499 | 0.069 |  | 45784 | 36.105 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45785 | 36.105 | 0.252 | 0.024 |  | 45786 | 36.015 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45787 | 36.045 | 0.195 | -0.097 |  | 45788 | 36.075 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45789 | 36.045 | 0.195 | -0.032 |  | 45790 | 36.015 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45791 | 36.045 | 2.039 | -0.097 |  | 45792 | 36.075 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45793 | 36.045 | 2.039 | -0.032 |  | 45794 | 36.045 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45795 | 36.045 | 1.117 | -0.004 |  | 45796 | 36.045 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45797 | 36.225 | 0.195 | -0.097 |  | 45798 | 36.225 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45799 | 36.225 | 0.195 | -0.004 |  | 45800 | 36.225 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45801 | 36.225 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45802 | 36.225 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45803 | 36.225 | 2.039 | -0.004 |  | 45804 | 36.225 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45805 | 36.225 | 1.983 | -0.004 |  | 45806 | 36.225 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45807 | 36.225 | 1.735 | -0.004 |  | 45808 | 36.225 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45809 | 36.225 | 1.612 | -0.004 |  | 45810 | 36.225 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45811 | 36.225 | 1.488 | -0.004 |  | 45812 | 36.225 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45813 | 36.225 | 1.241 | -0.004 |  | 45814 | 36.225 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45815 | 36.225 | 1.117 | -0.004 |  | 45816 | 36.225 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45817 | 36.225 | 0.994 | -0.004 |  | 45818 | 36.225 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45819 | 36.225 | 0.746 | -0.004 |  | 45820 | 36.225 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45821 | 36.225 | 0.623 | -0.004 |  | 45822 | 36.225 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45823 | 36.225 | 0.499 | -0.004 |  | 45824 | 36.225 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45825 | 36.225 | 0.252 | -0.004 |  | 45826 | 36.225 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45827 | 36.225 | 1.983 | 0.024 |  | 45828 | 36.225 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45829 | 36.225 | 1.735 | 0.069 |  | 45830 | 36.225 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45831 | 36.225 | 1.488 | 0.099 |  | 45832 | 36.225 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45833 | 36.225 | 1.241 | 0.114 |  | 45834 | 36.225 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45835 | 36.225 | 0.994 | 0.114 |  | 45836 | 36.225 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45837 | 36.225 | 0.746 | 0.099 |  | 45838 | 36.225 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45839 | 36.225 | 0.499 | 0.069 |  | 45840 | 36.225 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45841 | 36.225 | 0.252 | 0.024 |  | 45842 | 36.135 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45843 | 36.165 | 0.195 | -0.097 |  | 45844 | 36.195 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45845 | 36.165 | 0.195 | -0.032 |  | 45846 | 36.135 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45847 | 36.165 | 2.039 | -0.097 |  | 45848 | 36.195 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45849 | 36.165 | 2.039 | -0.032 |  | 45850 | 36.165 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45851 | 36.165 | 1.117 | -0.004 |  | 45852 | 36.165 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45853 | 36.345 | 0.195 | -0.097 |  | 45854 | 36.345 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45855 | 36.345 | 0.195 | -0.004 |  | 45856 | 36.345 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45857 | 36.345 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45858 | 36.345 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45859 | 36.345 | 2.039 | -0.004 |  | 45860 | 36.345 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45861 | 36.345 | 1.983 | -0.004 |  | 45862 | 36.345 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45863 | 36.345 | 1.735 | -0.004 |  | 45864 | 36.345 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45865 | 36.345 | 1.612 | -0.004 |  | 45866 | 36.345 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45867 | 36.345 | 1.488 | -0.004 |  | 45868 | 36.345 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45869 | 36.345 | 1.241 | -0.004 |  | 45870 | 36.345 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45871 | 36.345 | 1.117 | -0.004 |  | 45872 | 36.345 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45873 | 36.345 | 0.994 | -0.004 |  | 45874 | 36.345 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45875 | 36.345 | 0.746 | -0.004 |  | 45876 | 36.345 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45877 | 36.345 | 0.623 | -0.004 |  | 45878 | 36.345 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45879 | 36.345 | 0.499 | -0.004 |  | 45880 | 36.345 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45881 | 36.345 | 0.252 | -0.004 |  | 45882 | 36.345 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45883 | 36.345 | 1.983 | 0.024 |  | 45884 | 36.345 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45885 | 36.345 | 1.735 | 0.069 |  | 45886 | 36.345 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45887 | 36.345 | 1.488 | 0.099 |  | 45888 | 36.345 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45889 | 36.345 | 1.241 | 0.114 |  | 45890 | 36.345 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45891 | 36.345 | 0.994 | 0.114 |  | 45892 | 36.345 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45893 | 36.345 | 0.746 | 0.099 |  | 45894 | 36.345 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45895 | 36.345 | 0.499 | 0.069 |  | 45896 | 36.345 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45897 | 36.345 | 0.252 | 0.024 |  | 45898 | 36.255 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45899 | 36.285 | 0.195 | -0.097 |  | 45900 | 36.315 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45901 | 36.285 | 0.195 | -0.032 |  | 45902 | 36.255 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45903 | 36.285 | 2.039 | -0.097 |  | 45904 | 36.315 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45905 | 36.285 | 2.039 | -0.032 |  | 45906 | 36.285 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45907 | 36.285 | 1.117 | -0.004 |  | 45908 | 36.285 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45909 | 36.465 | 0.195 | -0.097 |  | 45910 | 36.465 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45911 | 36.465 | 0.195 | -0.004 |  | 45912 | 36.465 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45913 | 36.465 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45914 | 36.465 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45915 | 36.465 | 2.039 | -0.004 |  | 45916 | 36.465 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45917 | 36.465 | 1.983 | -0.004 |  | 45918 | 36.465 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45919 | 36.465 | 1.735 | -0.004 |  | 45920 | 36.465 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45921 | 36.465 | 1.612 | -0.004 |  | 45922 | 36.465 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45923 | 36.465 | 1.488 | -0.004 |  | 45924 | 36.465 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45925 | 36.465 | 1.241 | -0.004 |  | 45926 | 36.465 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45927 | 36.465 | 1.117 | -0.004 |  | 45928 | 36.465 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45929 | 36.465 | 0.994 | -0.004 |  | 45930 | 36.465 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45931 | 36.465 | 0.746 | -0.004 |  | 45932 | 36.465 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45933 | 36.465 | 0.623 | -0.004 |  | 45934 | 36.465 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45935 | 36.465 | 0.499 | -0.004 |  | 45936 | 36.465 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45937 | 36.465 | 0.252 | -0.004 |  | 45938 | 36.465 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45939 | 36.465 | 1.983 | 0.024 |  | 45940 | 36.465 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45941 | 36.465 | 1.735 | 0.069 |  | 45942 | 36.465 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45943 | 36.465 | 1.488 | 0.099 |  | 45944 | 36.465 | 1.364 | 0.108 |  |
| 45945 | 36.465 | 1.241 | 0.114 |  | 45946 | 36.465 | 1.117 | 0.116 |  |
| 45947 | 36.465 | 0.994 | 0.114 |  | 45948 | 36.465 | 0.870 | 0.108 |  |
| 45949 | 36.465 | 0.746 | 0.099 |  | 45950 | 36.465 | 0.623 | 0.086 |  |
| 45951 | 36.465 | 0.499 | 0.069 |  | 45952 | 36.465 | 0.375 | 0.049 |  |
| 45953 | 36.465 | 0.252 | 0.024 |  | 45954 | 36.375 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45955 | 36.405 | 0.195 | -0.097 |  | 45956 | 36.435 | 0.195 | -0.064 |  |
| 45957 | 36.405 | 0.195 | -0.032 |  | 45958 | 36.375 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45959 | 36.405 | 2.039 | -0.097 |  | 45960 | 36.435 | 2.039 | -0.064 |  |
| 45961 | 36.405 | 2.039 | -0.032 |  | 45962 | 36.405 | 0.623 | -0.004 |  |
| 45963 | 36.405 | 1.117 | -0.004 |  | 45964 | 36.405 | 1.612 | -0.004 |  |
| 45965 | 36.585 | 0.195 | -0.097 |  | 45966 | 36.585 | 0.195 | -0.032 |  |
| 45967 | 36.585 | 0.195 | -0.004 |  | 45968 | 36.585 | 2.039 | -0.097 |  |
| 45969 | 36.585 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 45970 | 36.585 | 2.039 | -0.032 |  |
| 45971 | 36.585 | 2.039 | -0.004 |  | 45972 | 36.585 | 2.106 | -0.004 |  |
| 45973 | 36.585 | 1.983 | -0.004 |  | 45974 | 36.585 | 1.859 | -0.004 |  |
| 45975 | 36.585 | 1.735 | -0.004 |  | 45976 | 36.585 | 1.649 | -0.004 |  |
| 45977 | 36.585 | 1.612 | -0.004 |  | 45978 | 36.585 | 1.575 | -0.004 |  |
| 45979 | 36.585 | 1.488 | -0.004 |  | 45980 | 36.585 | 1.364 | -0.004 |  |
| 45981 | 36.585 | 1.241 | -0.004 |  | 45982 | 36.585 | 1.154 | -0.004 |  |
| 45983 | 36.585 | 1.117 | -0.004 |  | 45984 | 36.585 | 1.080 | -0.004 |  |
| 45985 | 36.585 | 0.994 | -0.004 |  | 45986 | 36.585 | 0.870 | -0.004 |  |
| 45987 | 36.585 | 0.746 | -0.004 |  | 45988 | 36.585 | 0.660 | -0.004 |  |
| 45989 | 36.585 | 0.623 | -0.004 |  | 45990 | 36.585 | 0.586 | -0.004 |  |
| 45991 | 36.585 | 0.499 | -0.004 |  | 45992 | 36.585 | 0.375 | -0.004 |  |
| 45993 | 36.585 | 0.252 | -0.004 |  | 45994 | 36.585 | 0.128 | -0.004 |  |
| 45995 | 36.585 | 1.983 | 0.024 |  | 45996 | 36.585 | 1.859 | 0.049 |  |
| 45997 | 36.585 | 1.735 | 0.069 |  | 45998 | 36.585 | 1.612 | 0.086 |  |
| 45999 | 36.585 | 1.488 | 0.099 |  | 46000 | 36.585 | 1.364 | 0.108 |  |
| 46001 | 36.585 | 1.241 | 0.114 |  | 46002 | 36.585 | 1.117 | 0.116 |  |
| 46003 | 36.585 | 0.994 | 0.114 |  | 46004 | 36.585 | 0.870 | 0.108 |  |
| 46005 | 36.585 | 0.746 | 0.099 |  | 46006 | 36.585 | 0.623 | 0.086 |  |
| 46007 | 36.585 | 0.499 | 0.069 |  | 46008 | 36.585 | 0.375 | 0.049 |  |
| 46009 | 36.585 | 0.252 | 0.024 |  | 46010 | 36.495 | 0.195 | -0.064 |  |
| 46011 | 36.525 | 0.195 | -0.097 |  | 46012 | 36.555 | 0.195 | -0.064 |  |
| 46013 | 36.525 | 0.195 | -0.032 |  | 46014 | 36.495 | 2.039 | -0.064 |  |
| 46015 | 36.525 | 2.039 | -0.097 |  | 46016 | 36.555 | 2.039 | -0.064 |  |
| 46017 | 36.525 | 2.039 | -0.032 |  | 46018 | 36.525 | 0.623 | -0.004 |  |
| 46019 | 36.525 | 1.117 | -0.004 |  | 46020 | 36.525 | 1.612 | -0.004 |  |
| 46021 | 36.705 | 0.195 | -0.097 |  | 46022 | 36.705 | 0.195 | -0.032 |  |
| 46023 | 36.705 | 0.195 | -0.004 |  | 46024 | 36.705 | 2.039 | -0.097 |  |
| 46025 | 36.705 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 46026 | 36.705 | 2.039 | -0.032 |  |
| 46027 | 36.705 | 2.039 | -0.004 |  | 46028 | 36.705 | 2.106 | -0.004 |  |
| 46029 | 36.705 | 1.983 | -0.004 |  | 46030 | 36.705 | 1.859 | -0.004 |  |
| 46031 | 36.705 | 1.735 | -0.004 |  | 46032 | 36.705 | 1.649 | -0.004 |  |
| 46033 | 36.705 | 1.612 | -0.004 |  | 46034 | 36.705 | 1.575 | -0.004 |  |
| 46035 | 36.705 | 1.488 | -0.004 |  | 46036 | 36.705 | 1.364 | -0.004 |  |
| 46037 | 36.705 | 1.241 | -0.004 |  | 46038 | 36.705 | 1.154 | -0.004 |  |
| 46039 | 36.705 | 1.117 | -0.004 |  | 46040 | 36.705 | 1.080 | -0.004 |  |
| 46041 | 36.705 | 0.994 | -0.004 |  | 46042 | 36.705 | 0.870 | -0.004 |  |
| 46043 | 36.705 | 0.746 | -0.004 |  | 46044 | 36.705 | 0.660 | -0.004 |  |
| 46045 | 36.705 | 0.623 | -0.004 |  | 46046 | 36.705 | 0.586 | -0.004 |  |
| 46047 | 36.705 | 0.499 | -0.004 |  | 46048 | 36.705 | 0.375 | -0.004 |  |
| 46049 | 36.705 | 0.252 | -0.004 |  | 46050 | 36.705 | 0.128 | -0.004 |  |
| 46051 | 36.705 | 1.983 | 0.024 |  | 46052 | 36.705 | 1.859 | 0.049 |  |
| 46053 | 36.705 | 1.735 | 0.069 |  | 46054 | 36.705 | 1.612 | 0.086 |  |
| 46055 | 36.705 | 1.488 | 0.099 |  | 46056 | 36.705 | 1.364 | 0.108 |  |
| 46057 | 36.705 | 1.241 | 0.114 |  | 46058 | 36.705 | 1.117 | 0.116 |  |
| 46059 | 36.705 | 0.994 | 0.114 |  | 46060 | 36.705 | 0.870 | 0.108 |  |
| 46061 | 36.705 | 0.746 | 0.099 |  | 46062 | 36.705 | 0.623 | 0.086 |  |
| 46063 | 36.705 | 0.499 | 0.069 |  | 46064 | 36.705 | 0.375 | 0.049 |  |
| 46065 | 36.705 | 0.252 | 0.024 |  | 46066 | 36.615 | 0.195 | -0.064 |  |
| 46067 | 36.645 | 0.195 | -0.097 |  | 46068 | 36.675 | 0.195 | -0.064 |  |
| 46069 | 36.645 | 0.195 | -0.032 |  | 46070 | 36.615 | 2.039 | -0.064 |  |
| 46071 | 36.645 | 2.039 | -0.097 |  | 46072 | 36.675 | 2.039 | -0.064 |  |
| 46073 | 36.645 | 2.039 | -0.032 |  | 46074 | 36.645 | 0.623 | -0.004 |  |
| 46075 | 36.645 | 1.117 | -0.004 |  | 46076 | 36.645 | 1.612 | -0.004 |  |
| 46077 | 36.825 | 0.195 | -0.097 |  | 46078 | 36.825 | 0.195 | -0.032 |  |
| 46079 | 36.825 | 0.195 | -0.004 |  | 46080 | 36.825 | 2.039 | -0.097 |  |
| 46081 | 36.825 | 2.039 | -0.124 | 支座1 | 46082 | 36.825 | 2.039 | -0.032 |  |
| 46083 | 36.825 | 2.039 | -0.004 |  | 46084 | 36.825 | 2.106 | -0.004 |  |
| 46085 | 36.825 | 1.983 | -0.004 |  | 46086 | 36.825 | 1.859 | -0.004 |  |
| 46087 | 36.825 | 1.735 | -0.004 |  | 46088 | 36.825 | 1.649 | -0.004 |  |
| 46089 | 36.825 | 1.612 | -0.004 |  | 46090 | 36.825 | 1.575 | -0.004 |  |
| 46091 | 36.825 | 1.488 | -0.004 |  | 46092 | 36.825 | 1.364 | -0.004 |  |
| 46093 | 36.825 | 1.241 | -0.004 |  | 46094 | 36.825 | 1.154 | -0.004 |  |
| 46095 | 36.825 | 1.117 | -0.004 |  | 46096 | 36.825 | 1.080 | -0.004 |  |
| 46097 | 36.825 | 0.994 | -0.004 |  | 46098 | 36.825 | 0.870 | -0.004 |  |
| 46099 | 36.825 | 0.746 | -0.004 |  | 46100 | 36.825 | 0.660 | -0.004 |  |
| 46101 | 36.825 | 0.623 | -0.004 |  | 46102 | 36.825 | 0.586 | -0.004 |  |
| 46103 | 36.825 | 0.499 | -0.004 |  | 46104 | 36.825 | 0.375 | -0.004 |  |
| 46105 | 36.825 | 0.252 | -0.004 |  | 46106 | 36.825 | 0.128 | -0.004 |  |
| 46107 | 36.825 | 1.983 | 0.024 |  | 46108 | 36.825 | 1.859 | 0.049 |  |
| 46109 | 36.825 | 1.735 | 0.069 |  | 46110 | 36.825 | 1.612 | 0.086 |  |
| 46111 | 36.825 | 1.488 | 0.099 |  | 46112 | 36.825 | 1.364 | 0.108 |  |
| 46113 | 36.825 | 1.241 | 0.114 |  | 46114 | 36.825 | 1.117 | 0.116 |  |
| 46115 | 36.825 | 0.994 | 0.114 |  | 46116 | 36.825 | 0.870 | 0.108 |  |
| 46117 | 36.825 | 0.746 | 0.099 |  | 46118 | 36.825 | 0.623 | 0.086 |  |
| 46119 | 36.825 | 0.499 | 0.069 |  | 46120 | 36.825 | 0.375 | 0.049 |  |
| 46121 | 36.825 | 0.252 | 0.024 |  | 46122 | 36.735 | 0.195 | -0.064 |  |
| 46123 | 36.765 | 0.195 | -0.097 |  | 46124 | 36.795 | 0.195 | -0.064 |  |
| 46125 | 36.765 | 0.195 | -0.032 |  | 46126 | 36.735 | 2.039 | -0.064 |  |
| 46127 | 36.765 | 2.039 | -0.097 |  | 46128 | 36.795 | 2.039 | -0.064 |  |
| 46129 | 36.765 | 2.039 | -0.032 |  | 46130 | 36.765 | 0.623 | -0.004 |  |
| 46131 | 36.765 | 1.117 | -0.004 |  | 46132 | 36.765 | 1.612 | -0.004 |  |
| 46133 | 11.501 | 2.793 | -0.093 |  | 46134 | 11.501 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46135 | 11.501 | 2.793 | -0.033 |  | 46136 | 11.501 | 2.793 | -0.001 |  |
| 46137 | 11.501 | 4.262 | -0.033 |  | 46138 | 11.501 | 4.262 | -0.001 |  |
| 46139 | 11.501 | 4.262 | -0.093 |  | 46140 | 11.501 | 4.262 | -0.121 | 支座1 |
| 46141 | 11.501 | 4.215 | 0.028 |  | 46142 | 11.501 | 4.315 | -0.001 |  |
| 46143 | 11.501 | 4.116 | 0.053 |  | 46144 | 11.501 | 4.017 | 0.073 |  |
| 46145 | 11.501 | 3.918 | 0.090 |  | 46146 | 11.501 | 3.818 | 0.103 |  |
| 46147 | 11.501 | 3.719 | 0.112 |  | 46148 | 11.501 | 3.620 | 0.118 |  |
| 46149 | 11.501 | 3.520 | 0.120 |  | 46150 | 11.501 | 3.421 | 0.118 |  |
| 46151 | 11.501 | 3.322 | 0.112 |  | 46152 | 11.501 | 3.222 | 0.103 |  |
| 46153 | 11.501 | 3.123 | 0.090 |  | 46154 | 11.501 | 3.024 | 0.073 |  |
| 46155 | 11.501 | 2.924 | 0.053 |  | 46156 | 11.501 | 2.825 | 0.028 |  |
| 46157 | 11.501 | 2.726 | -0.001 |  | 46158 | 11.501 | 2.825 | -0.001 |  |
| 46159 | 11.501 | 2.924 | -0.001 |  | 46160 | 11.501 | 3.024 | -0.001 |  |
| 46161 | 11.501 | 3.123 | -0.001 |  | 46162 | 11.501 | 3.222 | -0.001 |  |
| 46163 | 11.501 | 3.322 | -0.001 |  | 46164 | 11.501 | 3.421 | -0.001 |  |
| 46165 | 11.501 | 3.520 | -0.001 |  | 46166 | 11.501 | 3.620 | -0.001 |  |
| 46167 | 11.501 | 3.719 | -0.001 |  | 46168 | 11.501 | 3.818 | -0.001 |  |
| 46169 | 11.501 | 3.918 | -0.001 |  | 46170 | 11.501 | 4.017 | -0.001 |  |
| 46171 | 11.501 | 4.116 | -0.001 |  | 46172 | 11.501 | 4.215 | -0.001 |  |
| 46173 | 20.381 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46174 | 20.501 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46175 | 20.261 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46176 | 20.141 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46177 | 20.021 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46178 | 19.901 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46179 | 19.781 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46180 | 19.661 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46181 | 19.541 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46182 | 19.421 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46183 | 19.301 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46184 | 19.181 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46185 | 19.061 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46186 | 18.941 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46187 | 18.821 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46188 | 18.701 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46189 | 18.581 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46190 | 18.461 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46191 | 18.341 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46192 | 18.221 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46193 | 18.101 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46194 | 17.981 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46195 | 17.861 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46196 | 17.741 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46197 | 17.621 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46198 | 17.501 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46199 | 17.381 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46200 | 17.261 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46201 | 17.141 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46202 | 17.021 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46203 | 16.901 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46204 | 16.781 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46205 | 16.661 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46206 | 16.541 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46207 | 16.421 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46208 | 16.301 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46209 | 16.181 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46210 | 16.061 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46211 | 15.941 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46212 | 15.821 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46213 | 15.701 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46214 | 15.581 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46215 | 15.461 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46216 | 15.341 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46217 | 15.221 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46218 | 15.101 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46219 | 14.981 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46220 | 14.861 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46221 | 14.741 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46222 | 14.621 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46223 | 14.501 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46224 | 14.381 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46225 | 14.261 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46226 | 14.141 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46227 | 14.021 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46228 | 13.901 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46229 | 13.781 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46230 | 13.661 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46231 | 13.541 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46232 | 13.421 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46233 | 13.301 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46234 | 13.181 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46235 | 13.061 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46236 | 12.941 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46237 | 12.821 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46238 | 12.701 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46239 | 12.581 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46240 | 12.461 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46241 | 12.341 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46242 | 12.221 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46243 | 12.101 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46244 | 11.981 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46245 | 11.861 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46246 | 11.741 | 2.793 | -0.121 | 支座1 |
| 46247 | 11.621 | 2.793 | -0.121 | 支座1 | 46248 | 11.621 | 2.793 | -0.093 |  |
| 46249 | 11.621 | 2.793 | -0.033 |  | 46250 | 11.621 | 2.793 | -0.001 |  |
| 46251 | 11.621 | 4.262 | -0.033 |  | 46252 | 11.621 | 4.262 | -0.001 |  |
| 46253 | 11.621 | 4.262 | -0.093 |  | 46254 | 11.621 | 4.262 | -0.121 | 支座1 |
| 46255 | 11.621 | 4.215 | 0.028 |  | 46256 | 11.621 | 4.315 | -0.001 |  |
| 46257 | 11.621 | 4.116 | 0.053 |  | 46258 | 11.621 | 4.017 | 0.073 |  |
| 46259 | 11.621 | 3.918 | 0.090 |  | 46260 | 11.621 | 3.818 | 0.103 |  |
| 46261 | 11.621 | 3.719 | 0.112 |  | 46262 | 11.621 | 3.620 | 0.118 |  |
| 46263 | 11.621 | 3.520 | 0.120 |  | 46264 | 11.621 | 3.421 | 0.118 |  |
| 46265 | 11.621 | 3.322 | 0.112 |  | 46266 | 11.621 | 3.222 | 0.103 |  |
| 46267 | 11.621 | 3.123 | 0.090 |  | 46268 | 11.621 | 3.024 | 0.073 |  |
| 46269 | 11.621 | 2.924 | 0.053 |  | 46270 | 11.621 | 2.825 | 0.028 |  |
| 46271 | 11.621 | 2.726 | -0.001 |  | 46272 | 11.621 | 2.825 | -0.001 |  |
| 46273 | 11.621 | 2.924 | -0.001 |  | 46274 | 11.621 | 3.024 | -0.001 |  |
| 46275 | 11.621 | 3.086 | -0.001 |  | 46276 | 11.621 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46277 | 11.621 | 3.160 | -0.001 |  | 46278 | 11.621 | 3.222 | -0.001 |  |
| 46279 | 11.621 | 3.322 | -0.001 |  | 46280 | 11.621 | 3.421 | -0.001 |  |
| 46281 | 11.621 | 3.483 | -0.001 |  | 46282 | 11.621 | 3.520 | -0.001 |  |
| 46283 | 11.621 | 3.557 | -0.001 |  | 46284 | 11.621 | 3.620 | -0.001 |  |
| 46285 | 11.621 | 3.719 | -0.001 |  | 46286 | 11.621 | 3.818 | -0.001 |  |
| 46287 | 11.621 | 3.881 | -0.001 |  | 46288 | 11.621 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46289 | 11.621 | 3.954 | -0.001 |  | 46290 | 11.621 | 4.017 | -0.001 |  |
| 46291 | 11.621 | 4.116 | -0.001 |  | 46292 | 11.621 | 4.215 | -0.001 |  |
| 46293 | 11.741 | 2.793 | -0.093 |  | 46294 | 11.741 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46295 | 11.741 | 2.793 | -0.001 |  | 46296 | 11.741 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46297 | 11.741 | 4.262 | -0.001 |  | 46298 | 11.741 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46299 | 11.741 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46300 | 11.741 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46301 | 11.741 | 4.315 | -0.001 |  | 46302 | 11.741 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46303 | 11.741 | 4.017 | 0.073 |  | 46304 | 11.741 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46305 | 11.741 | 3.818 | 0.103 |  | 46306 | 11.741 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46307 | 11.741 | 3.620 | 0.118 |  | 46308 | 11.741 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46309 | 11.741 | 3.421 | 0.118 |  | 46310 | 11.741 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46311 | 11.741 | 3.222 | 0.103 |  | 46312 | 11.741 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46313 | 11.741 | 3.024 | 0.073 |  | 46314 | 11.741 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46315 | 11.741 | 2.825 | 0.028 |  | 46316 | 11.741 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46317 | 11.741 | 2.825 | -0.001 |  | 46318 | 11.741 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46319 | 11.741 | 3.024 | -0.001 |  | 46320 | 11.741 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46321 | 11.741 | 3.123 | -0.001 |  | 46322 | 11.741 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46323 | 11.741 | 3.222 | -0.001 |  | 46324 | 11.741 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46325 | 11.741 | 3.421 | -0.001 |  | 46326 | 11.741 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46327 | 11.741 | 3.520 | -0.001 |  | 46328 | 11.741 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46329 | 11.741 | 3.620 | -0.001 |  | 46330 | 11.741 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46331 | 11.741 | 3.818 | -0.001 |  | 46332 | 11.741 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46333 | 11.741 | 3.918 | -0.001 |  | 46334 | 11.741 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46335 | 11.741 | 4.017 | -0.001 |  | 46336 | 11.741 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46337 | 11.741 | 4.215 | -0.001 |  | 46338 | 11.651 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46339 | 11.681 | 2.793 | -0.093 |  | 46340 | 11.711 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46341 | 11.681 | 2.793 | -0.033 |  | 46342 | 11.651 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46343 | 11.681 | 4.262 | -0.093 |  | 46344 | 11.711 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46345 | 11.681 | 4.262 | -0.033 |  | 46346 | 11.681 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46347 | 11.681 | 3.520 | -0.001 |  | 46348 | 11.681 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46349 | 11.861 | 2.793 | -0.093 |  | 46350 | 11.861 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46351 | 11.861 | 2.793 | -0.001 |  | 46352 | 11.861 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46353 | 11.861 | 4.262 | -0.001 |  | 46354 | 11.861 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46355 | 11.861 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46356 | 11.861 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46357 | 11.861 | 4.315 | -0.001 |  | 46358 | 11.861 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46359 | 11.861 | 4.017 | 0.073 |  | 46360 | 11.861 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46361 | 11.861 | 3.818 | 0.103 |  | 46362 | 11.861 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46363 | 11.861 | 3.620 | 0.118 |  | 46364 | 11.861 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46365 | 11.861 | 3.421 | 0.118 |  | 46366 | 11.861 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46367 | 11.861 | 3.222 | 0.103 |  | 46368 | 11.861 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46369 | 11.861 | 3.024 | 0.073 |  | 46370 | 11.861 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46371 | 11.861 | 2.825 | 0.028 |  | 46372 | 11.861 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46373 | 11.861 | 2.825 | -0.001 |  | 46374 | 11.861 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46375 | 11.861 | 3.024 | -0.001 |  | 46376 | 11.861 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46377 | 11.861 | 3.123 | -0.001 |  | 46378 | 11.861 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46379 | 11.861 | 3.222 | -0.001 |  | 46380 | 11.861 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46381 | 11.861 | 3.421 | -0.001 |  | 46382 | 11.861 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46383 | 11.861 | 3.520 | -0.001 |  | 46384 | 11.861 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46385 | 11.861 | 3.620 | -0.001 |  | 46386 | 11.861 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46387 | 11.861 | 3.818 | -0.001 |  | 46388 | 11.861 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46389 | 11.861 | 3.918 | -0.001 |  | 46390 | 11.861 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46391 | 11.861 | 4.017 | -0.001 |  | 46392 | 11.861 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46393 | 11.861 | 4.215 | -0.001 |  | 46394 | 11.771 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46395 | 11.801 | 2.793 | -0.093 |  | 46396 | 11.831 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46397 | 11.801 | 2.793 | -0.033 |  | 46398 | 11.771 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46399 | 11.801 | 4.262 | -0.093 |  | 46400 | 11.831 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46401 | 11.801 | 4.262 | -0.033 |  | 46402 | 11.801 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46403 | 11.801 | 3.520 | -0.001 |  | 46404 | 11.801 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46405 | 11.981 | 2.793 | -0.093 |  | 46406 | 11.981 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46407 | 11.981 | 2.793 | -0.001 |  | 46408 | 11.981 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46409 | 11.981 | 4.262 | -0.001 |  | 46410 | 11.981 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46411 | 11.981 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46412 | 11.981 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46413 | 11.981 | 4.315 | -0.001 |  | 46414 | 11.981 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46415 | 11.981 | 4.017 | 0.073 |  | 46416 | 11.981 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46417 | 11.981 | 3.818 | 0.103 |  | 46418 | 11.981 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46419 | 11.981 | 3.620 | 0.118 |  | 46420 | 11.981 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46421 | 11.981 | 3.421 | 0.118 |  | 46422 | 11.981 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46423 | 11.981 | 3.222 | 0.103 |  | 46424 | 11.981 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46425 | 11.981 | 3.024 | 0.073 |  | 46426 | 11.981 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46427 | 11.981 | 2.825 | 0.028 |  | 46428 | 11.981 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46429 | 11.981 | 2.825 | -0.001 |  | 46430 | 11.981 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46431 | 11.981 | 3.024 | -0.001 |  | 46432 | 11.981 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46433 | 11.981 | 3.123 | -0.001 |  | 46434 | 11.981 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46435 | 11.981 | 3.222 | -0.001 |  | 46436 | 11.981 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46437 | 11.981 | 3.421 | -0.001 |  | 46438 | 11.981 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46439 | 11.981 | 3.520 | -0.001 |  | 46440 | 11.981 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46441 | 11.981 | 3.620 | -0.001 |  | 46442 | 11.981 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46443 | 11.981 | 3.818 | -0.001 |  | 46444 | 11.981 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46445 | 11.981 | 3.918 | -0.001 |  | 46446 | 11.981 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46447 | 11.981 | 4.017 | -0.001 |  | 46448 | 11.981 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46449 | 11.981 | 4.215 | -0.001 |  | 46450 | 11.891 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46451 | 11.921 | 2.793 | -0.093 |  | 46452 | 11.951 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46453 | 11.921 | 2.793 | -0.033 |  | 46454 | 11.891 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46455 | 11.921 | 4.262 | -0.093 |  | 46456 | 11.951 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46457 | 11.921 | 4.262 | -0.033 |  | 46458 | 11.921 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46459 | 11.921 | 3.520 | -0.001 |  | 46460 | 11.921 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46461 | 12.101 | 2.793 | -0.093 |  | 46462 | 12.101 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46463 | 12.101 | 2.793 | -0.001 |  | 46464 | 12.101 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46465 | 12.101 | 4.262 | -0.001 |  | 46466 | 12.101 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46467 | 12.101 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46468 | 12.101 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46469 | 12.101 | 4.315 | -0.001 |  | 46470 | 12.101 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46471 | 12.101 | 4.017 | 0.073 |  | 46472 | 12.101 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46473 | 12.101 | 3.818 | 0.103 |  | 46474 | 12.101 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46475 | 12.101 | 3.620 | 0.118 |  | 46476 | 12.101 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46477 | 12.101 | 3.421 | 0.118 |  | 46478 | 12.101 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46479 | 12.101 | 3.222 | 0.103 |  | 46480 | 12.101 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46481 | 12.101 | 3.024 | 0.073 |  | 46482 | 12.101 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46483 | 12.101 | 2.825 | 0.028 |  | 46484 | 12.101 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46485 | 12.101 | 2.825 | -0.001 |  | 46486 | 12.101 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46487 | 12.101 | 3.024 | -0.001 |  | 46488 | 12.101 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46489 | 12.101 | 3.123 | -0.001 |  | 46490 | 12.101 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46491 | 12.101 | 3.222 | -0.001 |  | 46492 | 12.101 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46493 | 12.101 | 3.421 | -0.001 |  | 46494 | 12.101 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46495 | 12.101 | 3.520 | -0.001 |  | 46496 | 12.101 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46497 | 12.101 | 3.620 | -0.001 |  | 46498 | 12.101 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46499 | 12.101 | 3.818 | -0.001 |  | 46500 | 12.101 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46501 | 12.101 | 3.918 | -0.001 |  | 46502 | 12.101 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46503 | 12.101 | 4.017 | -0.001 |  | 46504 | 12.101 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46505 | 12.101 | 4.215 | -0.001 |  | 46506 | 12.011 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46507 | 12.041 | 2.793 | -0.093 |  | 46508 | 12.071 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46509 | 12.041 | 2.793 | -0.033 |  | 46510 | 12.011 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46511 | 12.041 | 4.262 | -0.093 |  | 46512 | 12.071 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46513 | 12.041 | 4.262 | -0.033 |  | 46514 | 12.041 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46515 | 12.041 | 3.520 | -0.001 |  | 46516 | 12.041 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46517 | 12.221 | 2.793 | -0.093 |  | 46518 | 12.221 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46519 | 12.221 | 2.793 | -0.001 |  | 46520 | 12.221 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46521 | 12.221 | 4.262 | -0.001 |  | 46522 | 12.221 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46523 | 12.221 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46524 | 12.221 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46525 | 12.221 | 4.315 | -0.001 |  | 46526 | 12.221 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46527 | 12.221 | 4.017 | 0.073 |  | 46528 | 12.221 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46529 | 12.221 | 3.818 | 0.103 |  | 46530 | 12.221 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46531 | 12.221 | 3.620 | 0.118 |  | 46532 | 12.221 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46533 | 12.221 | 3.421 | 0.118 |  | 46534 | 12.221 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46535 | 12.221 | 3.222 | 0.103 |  | 46536 | 12.221 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46537 | 12.221 | 3.024 | 0.073 |  | 46538 | 12.221 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46539 | 12.221 | 2.825 | 0.028 |  | 46540 | 12.221 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46541 | 12.221 | 2.825 | -0.001 |  | 46542 | 12.221 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46543 | 12.221 | 3.024 | -0.001 |  | 46544 | 12.221 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46545 | 12.221 | 3.123 | -0.001 |  | 46546 | 12.221 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46547 | 12.221 | 3.222 | -0.001 |  | 46548 | 12.221 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46549 | 12.221 | 3.421 | -0.001 |  | 46550 | 12.221 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46551 | 12.221 | 3.520 | -0.001 |  | 46552 | 12.221 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46553 | 12.221 | 3.620 | -0.001 |  | 46554 | 12.221 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46555 | 12.221 | 3.818 | -0.001 |  | 46556 | 12.221 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46557 | 12.221 | 3.918 | -0.001 |  | 46558 | 12.221 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46559 | 12.221 | 4.017 | -0.001 |  | 46560 | 12.221 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46561 | 12.221 | 4.215 | -0.001 |  | 46562 | 12.131 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46563 | 12.161 | 2.793 | -0.093 |  | 46564 | 12.191 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46565 | 12.161 | 2.793 | -0.033 |  | 46566 | 12.131 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46567 | 12.161 | 4.262 | -0.093 |  | 46568 | 12.191 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46569 | 12.161 | 4.262 | -0.033 |  | 46570 | 12.161 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46571 | 12.161 | 3.520 | -0.001 |  | 46572 | 12.161 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46573 | 12.341 | 2.793 | -0.093 |  | 46574 | 12.341 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46575 | 12.341 | 2.793 | -0.001 |  | 46576 | 12.341 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46577 | 12.341 | 4.262 | -0.001 |  | 46578 | 12.341 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46579 | 12.341 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46580 | 12.341 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46581 | 12.341 | 4.315 | -0.001 |  | 46582 | 12.341 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46583 | 12.341 | 4.017 | 0.073 |  | 46584 | 12.341 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46585 | 12.341 | 3.818 | 0.103 |  | 46586 | 12.341 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46587 | 12.341 | 3.620 | 0.118 |  | 46588 | 12.341 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46589 | 12.341 | 3.421 | 0.118 |  | 46590 | 12.341 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46591 | 12.341 | 3.222 | 0.103 |  | 46592 | 12.341 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46593 | 12.341 | 3.024 | 0.073 |  | 46594 | 12.341 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46595 | 12.341 | 2.825 | 0.028 |  | 46596 | 12.341 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46597 | 12.341 | 2.825 | -0.001 |  | 46598 | 12.341 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46599 | 12.341 | 3.024 | -0.001 |  | 46600 | 12.341 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46601 | 12.341 | 3.123 | -0.001 |  | 46602 | 12.341 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46603 | 12.341 | 3.222 | -0.001 |  | 46604 | 12.341 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46605 | 12.341 | 3.421 | -0.001 |  | 46606 | 12.341 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46607 | 12.341 | 3.520 | -0.001 |  | 46608 | 12.341 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46609 | 12.341 | 3.620 | -0.001 |  | 46610 | 12.341 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46611 | 12.341 | 3.818 | -0.001 |  | 46612 | 12.341 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46613 | 12.341 | 3.918 | -0.001 |  | 46614 | 12.341 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46615 | 12.341 | 4.017 | -0.001 |  | 46616 | 12.341 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46617 | 12.341 | 4.215 | -0.001 |  | 46618 | 12.251 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46619 | 12.281 | 2.793 | -0.093 |  | 46620 | 12.311 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46621 | 12.281 | 2.793 | -0.033 |  | 46622 | 12.251 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46623 | 12.281 | 4.262 | -0.093 |  | 46624 | 12.311 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46625 | 12.281 | 4.262 | -0.033 |  | 46626 | 12.281 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46627 | 12.281 | 3.520 | -0.001 |  | 46628 | 12.281 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46629 | 12.461 | 2.793 | -0.093 |  | 46630 | 12.461 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46631 | 12.461 | 2.793 | -0.001 |  | 46632 | 12.461 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46633 | 12.461 | 4.262 | -0.001 |  | 46634 | 12.461 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46635 | 12.461 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46636 | 12.461 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46637 | 12.461 | 4.315 | -0.001 |  | 46638 | 12.461 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46639 | 12.461 | 4.017 | 0.073 |  | 46640 | 12.461 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46641 | 12.461 | 3.818 | 0.103 |  | 46642 | 12.461 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46643 | 12.461 | 3.620 | 0.118 |  | 46644 | 12.461 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46645 | 12.461 | 3.421 | 0.118 |  | 46646 | 12.461 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46647 | 12.461 | 3.222 | 0.103 |  | 46648 | 12.461 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46649 | 12.461 | 3.024 | 0.073 |  | 46650 | 12.461 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46651 | 12.461 | 2.825 | 0.028 |  | 46652 | 12.461 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46653 | 12.461 | 2.825 | -0.001 |  | 46654 | 12.461 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46655 | 12.461 | 3.024 | -0.001 |  | 46656 | 12.461 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46657 | 12.461 | 3.123 | -0.001 |  | 46658 | 12.461 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46659 | 12.461 | 3.222 | -0.001 |  | 46660 | 12.461 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46661 | 12.461 | 3.421 | -0.001 |  | 46662 | 12.461 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46663 | 12.461 | 3.520 | -0.001 |  | 46664 | 12.461 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46665 | 12.461 | 3.620 | -0.001 |  | 46666 | 12.461 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46667 | 12.461 | 3.818 | -0.001 |  | 46668 | 12.461 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46669 | 12.461 | 3.918 | -0.001 |  | 46670 | 12.461 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46671 | 12.461 | 4.017 | -0.001 |  | 46672 | 12.461 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46673 | 12.461 | 4.215 | -0.001 |  | 46674 | 12.371 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46675 | 12.401 | 2.793 | -0.093 |  | 46676 | 12.431 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46677 | 12.401 | 2.793 | -0.033 |  | 46678 | 12.371 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46679 | 12.401 | 4.262 | -0.093 |  | 46680 | 12.431 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46681 | 12.401 | 4.262 | -0.033 |  | 46682 | 12.401 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46683 | 12.401 | 3.520 | -0.001 |  | 46684 | 12.401 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46685 | 12.581 | 2.793 | -0.093 |  | 46686 | 12.581 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46687 | 12.581 | 2.793 | -0.001 |  | 46688 | 12.581 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46689 | 12.581 | 4.262 | -0.001 |  | 46690 | 12.581 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46691 | 12.581 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46692 | 12.581 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46693 | 12.581 | 4.315 | -0.001 |  | 46694 | 12.581 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46695 | 12.581 | 4.017 | 0.073 |  | 46696 | 12.581 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46697 | 12.581 | 3.818 | 0.103 |  | 46698 | 12.581 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46699 | 12.581 | 3.620 | 0.118 |  | 46700 | 12.581 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46701 | 12.581 | 3.421 | 0.118 |  | 46702 | 12.581 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46703 | 12.581 | 3.222 | 0.103 |  | 46704 | 12.581 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46705 | 12.581 | 3.024 | 0.073 |  | 46706 | 12.581 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46707 | 12.581 | 2.825 | 0.028 |  | 46708 | 12.581 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46709 | 12.581 | 2.825 | -0.001 |  | 46710 | 12.581 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46711 | 12.581 | 3.024 | -0.001 |  | 46712 | 12.581 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46713 | 12.581 | 3.123 | -0.001 |  | 46714 | 12.581 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46715 | 12.581 | 3.222 | -0.001 |  | 46716 | 12.581 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46717 | 12.581 | 3.421 | -0.001 |  | 46718 | 12.581 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46719 | 12.581 | 3.520 | -0.001 |  | 46720 | 12.581 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46721 | 12.581 | 3.620 | -0.001 |  | 46722 | 12.581 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46723 | 12.581 | 3.818 | -0.001 |  | 46724 | 12.581 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46725 | 12.581 | 3.918 | -0.001 |  | 46726 | 12.581 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46727 | 12.581 | 4.017 | -0.001 |  | 46728 | 12.581 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46729 | 12.581 | 4.215 | -0.001 |  | 46730 | 12.491 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46731 | 12.521 | 2.793 | -0.093 |  | 46732 | 12.551 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46733 | 12.521 | 2.793 | -0.033 |  | 46734 | 12.491 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46735 | 12.521 | 4.262 | -0.093 |  | 46736 | 12.551 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46737 | 12.521 | 4.262 | -0.033 |  | 46738 | 12.521 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46739 | 12.521 | 3.520 | -0.001 |  | 46740 | 12.521 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46741 | 12.701 | 2.793 | -0.093 |  | 46742 | 12.701 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46743 | 12.701 | 2.793 | -0.001 |  | 46744 | 12.701 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46745 | 12.701 | 4.262 | -0.001 |  | 46746 | 12.701 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46747 | 12.701 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46748 | 12.701 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46749 | 12.701 | 4.315 | -0.001 |  | 46750 | 12.701 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46751 | 12.701 | 4.017 | 0.073 |  | 46752 | 12.701 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46753 | 12.701 | 3.818 | 0.103 |  | 46754 | 12.701 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46755 | 12.701 | 3.620 | 0.118 |  | 46756 | 12.701 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46757 | 12.701 | 3.421 | 0.118 |  | 46758 | 12.701 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46759 | 12.701 | 3.222 | 0.103 |  | 46760 | 12.701 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46761 | 12.701 | 3.024 | 0.073 |  | 46762 | 12.701 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46763 | 12.701 | 2.825 | 0.028 |  | 46764 | 12.701 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46765 | 12.701 | 2.825 | -0.001 |  | 46766 | 12.701 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46767 | 12.701 | 3.024 | -0.001 |  | 46768 | 12.701 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46769 | 12.701 | 3.123 | -0.001 |  | 46770 | 12.701 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46771 | 12.701 | 3.222 | -0.001 |  | 46772 | 12.701 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46773 | 12.701 | 3.421 | -0.001 |  | 46774 | 12.701 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46775 | 12.701 | 3.520 | -0.001 |  | 46776 | 12.701 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46777 | 12.701 | 3.620 | -0.001 |  | 46778 | 12.701 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46779 | 12.701 | 3.818 | -0.001 |  | 46780 | 12.701 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46781 | 12.701 | 3.918 | -0.001 |  | 46782 | 12.701 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46783 | 12.701 | 4.017 | -0.001 |  | 46784 | 12.701 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46785 | 12.701 | 4.215 | -0.001 |  | 46786 | 12.611 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46787 | 12.641 | 2.793 | -0.093 |  | 46788 | 12.671 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46789 | 12.641 | 2.793 | -0.033 |  | 46790 | 12.611 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46791 | 12.641 | 4.262 | -0.093 |  | 46792 | 12.671 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46793 | 12.641 | 4.262 | -0.033 |  | 46794 | 12.641 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46795 | 12.641 | 3.520 | -0.001 |  | 46796 | 12.641 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46797 | 12.821 | 2.793 | -0.093 |  | 46798 | 12.821 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46799 | 12.821 | 2.793 | -0.001 |  | 46800 | 12.821 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46801 | 12.821 | 4.262 | -0.001 |  | 46802 | 12.821 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46803 | 12.821 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46804 | 12.821 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46805 | 12.821 | 4.315 | -0.001 |  | 46806 | 12.821 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46807 | 12.821 | 4.017 | 0.073 |  | 46808 | 12.821 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46809 | 12.821 | 3.818 | 0.103 |  | 46810 | 12.821 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46811 | 12.821 | 3.620 | 0.118 |  | 46812 | 12.821 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46813 | 12.821 | 3.421 | 0.118 |  | 46814 | 12.821 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46815 | 12.821 | 3.222 | 0.103 |  | 46816 | 12.821 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46817 | 12.821 | 3.024 | 0.073 |  | 46818 | 12.821 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46819 | 12.821 | 2.825 | 0.028 |  | 46820 | 12.821 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46821 | 12.821 | 2.825 | -0.001 |  | 46822 | 12.821 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46823 | 12.821 | 3.024 | -0.001 |  | 46824 | 12.821 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46825 | 12.821 | 3.123 | -0.001 |  | 46826 | 12.821 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46827 | 12.821 | 3.222 | -0.001 |  | 46828 | 12.821 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46829 | 12.821 | 3.421 | -0.001 |  | 46830 | 12.821 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46831 | 12.821 | 3.520 | -0.001 |  | 46832 | 12.821 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46833 | 12.821 | 3.620 | -0.001 |  | 46834 | 12.821 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46835 | 12.821 | 3.818 | -0.001 |  | 46836 | 12.821 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46837 | 12.821 | 3.918 | -0.001 |  | 46838 | 12.821 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46839 | 12.821 | 4.017 | -0.001 |  | 46840 | 12.821 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46841 | 12.821 | 4.215 | -0.001 |  | 46842 | 12.731 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46843 | 12.761 | 2.793 | -0.093 |  | 46844 | 12.791 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46845 | 12.761 | 2.793 | -0.033 |  | 46846 | 12.731 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46847 | 12.761 | 4.262 | -0.093 |  | 46848 | 12.791 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46849 | 12.761 | 4.262 | -0.033 |  | 46850 | 12.761 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46851 | 12.761 | 3.520 | -0.001 |  | 46852 | 12.761 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46853 | 12.941 | 2.793 | -0.093 |  | 46854 | 12.941 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46855 | 12.941 | 2.793 | -0.001 |  | 46856 | 12.941 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46857 | 12.941 | 4.262 | -0.001 |  | 46858 | 12.941 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46859 | 12.941 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46860 | 12.941 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46861 | 12.941 | 4.315 | -0.001 |  | 46862 | 12.941 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46863 | 12.941 | 4.017 | 0.073 |  | 46864 | 12.941 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46865 | 12.941 | 3.818 | 0.103 |  | 46866 | 12.941 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46867 | 12.941 | 3.620 | 0.118 |  | 46868 | 12.941 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46869 | 12.941 | 3.421 | 0.118 |  | 46870 | 12.941 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46871 | 12.941 | 3.222 | 0.103 |  | 46872 | 12.941 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46873 | 12.941 | 3.024 | 0.073 |  | 46874 | 12.941 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46875 | 12.941 | 2.825 | 0.028 |  | 46876 | 12.941 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46877 | 12.941 | 2.825 | -0.001 |  | 46878 | 12.941 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46879 | 12.941 | 3.024 | -0.001 |  | 46880 | 12.941 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46881 | 12.941 | 3.123 | -0.001 |  | 46882 | 12.941 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46883 | 12.941 | 3.222 | -0.001 |  | 46884 | 12.941 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46885 | 12.941 | 3.421 | -0.001 |  | 46886 | 12.941 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46887 | 12.941 | 3.520 | -0.001 |  | 46888 | 12.941 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46889 | 12.941 | 3.620 | -0.001 |  | 46890 | 12.941 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46891 | 12.941 | 3.818 | -0.001 |  | 46892 | 12.941 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46893 | 12.941 | 3.918 | -0.001 |  | 46894 | 12.941 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46895 | 12.941 | 4.017 | -0.001 |  | 46896 | 12.941 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46897 | 12.941 | 4.215 | -0.001 |  | 46898 | 12.851 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46899 | 12.881 | 2.793 | -0.093 |  | 46900 | 12.911 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46901 | 12.881 | 2.793 | -0.033 |  | 46902 | 12.851 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46903 | 12.881 | 4.262 | -0.093 |  | 46904 | 12.911 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46905 | 12.881 | 4.262 | -0.033 |  | 46906 | 12.881 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46907 | 12.881 | 3.520 | -0.001 |  | 46908 | 12.881 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46909 | 13.061 | 2.793 | -0.093 |  | 46910 | 13.061 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46911 | 13.061 | 2.793 | -0.001 |  | 46912 | 13.061 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46913 | 13.061 | 4.262 | -0.001 |  | 46914 | 13.061 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46915 | 13.061 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46916 | 13.061 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46917 | 13.061 | 4.315 | -0.001 |  | 46918 | 13.061 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46919 | 13.061 | 4.017 | 0.073 |  | 46920 | 13.061 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46921 | 13.061 | 3.818 | 0.103 |  | 46922 | 13.061 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46923 | 13.061 | 3.620 | 0.118 |  | 46924 | 13.061 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46925 | 13.061 | 3.421 | 0.118 |  | 46926 | 13.061 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46927 | 13.061 | 3.222 | 0.103 |  | 46928 | 13.061 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46929 | 13.061 | 3.024 | 0.073 |  | 46930 | 13.061 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46931 | 13.061 | 2.825 | 0.028 |  | 46932 | 13.061 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46933 | 13.061 | 2.825 | -0.001 |  | 46934 | 13.061 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46935 | 13.061 | 3.024 | -0.001 |  | 46936 | 13.061 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46937 | 13.061 | 3.123 | -0.001 |  | 46938 | 13.061 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46939 | 13.061 | 3.222 | -0.001 |  | 46940 | 13.061 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46941 | 13.061 | 3.421 | -0.001 |  | 46942 | 13.061 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46943 | 13.061 | 3.520 | -0.001 |  | 46944 | 13.061 | 3.557 | -0.001 |  |
| 46945 | 13.061 | 3.620 | -0.001 |  | 46946 | 13.061 | 3.719 | -0.001 |  |
| 46947 | 13.061 | 3.818 | -0.001 |  | 46948 | 13.061 | 3.881 | -0.001 |  |
| 46949 | 13.061 | 3.918 | -0.001 |  | 46950 | 13.061 | 3.954 | -0.001 |  |
| 46951 | 13.061 | 4.017 | -0.001 |  | 46952 | 13.061 | 4.116 | -0.001 |  |
| 46953 | 13.061 | 4.215 | -0.001 |  | 46954 | 12.971 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46955 | 13.001 | 2.793 | -0.093 |  | 46956 | 13.031 | 2.793 | -0.063 |  |
| 46957 | 13.001 | 2.793 | -0.033 |  | 46958 | 12.971 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46959 | 13.001 | 4.262 | -0.093 |  | 46960 | 13.031 | 4.262 | -0.063 |  |
| 46961 | 13.001 | 4.262 | -0.033 |  | 46962 | 13.001 | 3.123 | -0.001 |  |
| 46963 | 13.001 | 3.520 | -0.001 |  | 46964 | 13.001 | 3.918 | -0.001 |  |
| 46965 | 13.181 | 2.793 | -0.093 |  | 46966 | 13.181 | 2.793 | -0.033 |  |
| 46967 | 13.181 | 2.793 | -0.001 |  | 46968 | 13.181 | 4.262 | -0.033 |  |
| 46969 | 13.181 | 4.262 | -0.001 |  | 46970 | 13.181 | 4.262 | -0.093 |  |
| 46971 | 13.181 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 46972 | 13.181 | 4.215 | 0.028 |  |
| 46973 | 13.181 | 4.315 | -0.001 |  | 46974 | 13.181 | 4.116 | 0.053 |  |
| 46975 | 13.181 | 4.017 | 0.073 |  | 46976 | 13.181 | 3.918 | 0.090 |  |
| 46977 | 13.181 | 3.818 | 0.103 |  | 46978 | 13.181 | 3.719 | 0.112 |  |
| 46979 | 13.181 | 3.620 | 0.118 |  | 46980 | 13.181 | 3.520 | 0.120 |  |
| 46981 | 13.181 | 3.421 | 0.118 |  | 46982 | 13.181 | 3.322 | 0.112 |  |
| 46983 | 13.181 | 3.222 | 0.103 |  | 46984 | 13.181 | 3.123 | 0.090 |  |
| 46985 | 13.181 | 3.024 | 0.073 |  | 46986 | 13.181 | 2.924 | 0.053 |  |
| 46987 | 13.181 | 2.825 | 0.028 |  | 46988 | 13.181 | 2.726 | -0.001 |  |
| 46989 | 13.181 | 2.825 | -0.001 |  | 46990 | 13.181 | 2.924 | -0.001 |  |
| 46991 | 13.181 | 3.024 | -0.001 |  | 46992 | 13.181 | 3.086 | -0.001 |  |
| 46993 | 13.181 | 3.123 | -0.001 |  | 46994 | 13.181 | 3.160 | -0.001 |  |
| 46995 | 13.181 | 3.222 | -0.001 |  | 46996 | 13.181 | 3.322 | -0.001 |  |
| 46997 | 13.181 | 3.421 | -0.001 |  | 46998 | 13.181 | 3.483 | -0.001 |  |
| 46999 | 13.181 | 3.520 | -0.001 |  | 47000 | 13.181 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47001 | 13.181 | 3.620 | -0.001 |  | 47002 | 13.181 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47003 | 13.181 | 3.818 | -0.001 |  | 47004 | 13.181 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47005 | 13.181 | 3.918 | -0.001 |  | 47006 | 13.181 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47007 | 13.181 | 4.017 | -0.001 |  | 47008 | 13.181 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47009 | 13.181 | 4.215 | -0.001 |  | 47010 | 13.091 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47011 | 13.121 | 2.793 | -0.093 |  | 47012 | 13.151 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47013 | 13.121 | 2.793 | -0.033 |  | 47014 | 13.091 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47015 | 13.121 | 4.262 | -0.093 |  | 47016 | 13.151 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47017 | 13.121 | 4.262 | -0.033 |  | 47018 | 13.121 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47019 | 13.121 | 3.520 | -0.001 |  | 47020 | 13.121 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47021 | 13.301 | 2.793 | -0.093 |  | 47022 | 13.301 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47023 | 13.301 | 2.793 | -0.001 |  | 47024 | 13.301 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47025 | 13.301 | 4.262 | -0.001 |  | 47026 | 13.301 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47027 | 13.301 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47028 | 13.301 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47029 | 13.301 | 4.315 | -0.001 |  | 47030 | 13.301 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47031 | 13.301 | 4.017 | 0.073 |  | 47032 | 13.301 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47033 | 13.301 | 3.818 | 0.103 |  | 47034 | 13.301 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47035 | 13.301 | 3.620 | 0.118 |  | 47036 | 13.301 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47037 | 13.301 | 3.421 | 0.118 |  | 47038 | 13.301 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47039 | 13.301 | 3.222 | 0.103 |  | 47040 | 13.301 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47041 | 13.301 | 3.024 | 0.073 |  | 47042 | 13.301 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47043 | 13.301 | 2.825 | 0.028 |  | 47044 | 13.301 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47045 | 13.301 | 2.825 | -0.001 |  | 47046 | 13.301 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47047 | 13.301 | 3.024 | -0.001 |  | 47048 | 13.301 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47049 | 13.301 | 3.123 | -0.001 |  | 47050 | 13.301 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47051 | 13.301 | 3.222 | -0.001 |  | 47052 | 13.301 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47053 | 13.301 | 3.421 | -0.001 |  | 47054 | 13.301 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47055 | 13.301 | 3.520 | -0.001 |  | 47056 | 13.301 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47057 | 13.301 | 3.620 | -0.001 |  | 47058 | 13.301 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47059 | 13.301 | 3.818 | -0.001 |  | 47060 | 13.301 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47061 | 13.301 | 3.918 | -0.001 |  | 47062 | 13.301 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47063 | 13.301 | 4.017 | -0.001 |  | 47064 | 13.301 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47065 | 13.301 | 4.215 | -0.001 |  | 47066 | 13.211 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47067 | 13.241 | 2.793 | -0.093 |  | 47068 | 13.271 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47069 | 13.241 | 2.793 | -0.033 |  | 47070 | 13.211 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47071 | 13.241 | 4.262 | -0.093 |  | 47072 | 13.271 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47073 | 13.241 | 4.262 | -0.033 |  | 47074 | 13.241 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47075 | 13.241 | 3.520 | -0.001 |  | 47076 | 13.241 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47077 | 13.421 | 2.793 | -0.093 |  | 47078 | 13.421 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47079 | 13.421 | 2.793 | -0.001 |  | 47080 | 13.421 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47081 | 13.421 | 4.262 | -0.001 |  | 47082 | 13.421 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47083 | 13.421 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47084 | 13.421 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47085 | 13.421 | 4.315 | -0.001 |  | 47086 | 13.421 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47087 | 13.421 | 4.017 | 0.073 |  | 47088 | 13.421 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47089 | 13.421 | 3.818 | 0.103 |  | 47090 | 13.421 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47091 | 13.421 | 3.620 | 0.118 |  | 47092 | 13.421 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47093 | 13.421 | 3.421 | 0.118 |  | 47094 | 13.421 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47095 | 13.421 | 3.222 | 0.103 |  | 47096 | 13.421 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47097 | 13.421 | 3.024 | 0.073 |  | 47098 | 13.421 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47099 | 13.421 | 2.825 | 0.028 |  | 47100 | 13.421 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47101 | 13.421 | 2.825 | -0.001 |  | 47102 | 13.421 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47103 | 13.421 | 3.024 | -0.001 |  | 47104 | 13.421 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47105 | 13.421 | 3.123 | -0.001 |  | 47106 | 13.421 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47107 | 13.421 | 3.222 | -0.001 |  | 47108 | 13.421 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47109 | 13.421 | 3.421 | -0.001 |  | 47110 | 13.421 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47111 | 13.421 | 3.520 | -0.001 |  | 47112 | 13.421 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47113 | 13.421 | 3.620 | -0.001 |  | 47114 | 13.421 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47115 | 13.421 | 3.818 | -0.001 |  | 47116 | 13.421 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47117 | 13.421 | 3.918 | -0.001 |  | 47118 | 13.421 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47119 | 13.421 | 4.017 | -0.001 |  | 47120 | 13.421 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47121 | 13.421 | 4.215 | -0.001 |  | 47122 | 13.331 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47123 | 13.361 | 2.793 | -0.093 |  | 47124 | 13.391 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47125 | 13.361 | 2.793 | -0.033 |  | 47126 | 13.331 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47127 | 13.361 | 4.262 | -0.093 |  | 47128 | 13.391 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47129 | 13.361 | 4.262 | -0.033 |  | 47130 | 13.361 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47131 | 13.361 | 3.520 | -0.001 |  | 47132 | 13.361 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47133 | 13.541 | 2.793 | -0.093 |  | 47134 | 13.541 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47135 | 13.541 | 2.793 | -0.001 |  | 47136 | 13.541 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47137 | 13.541 | 4.262 | -0.001 |  | 47138 | 13.541 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47139 | 13.541 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47140 | 13.541 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47141 | 13.541 | 4.315 | -0.001 |  | 47142 | 13.541 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47143 | 13.541 | 4.017 | 0.073 |  | 47144 | 13.541 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47145 | 13.541 | 3.818 | 0.103 |  | 47146 | 13.541 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47147 | 13.541 | 3.620 | 0.118 |  | 47148 | 13.541 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47149 | 13.541 | 3.421 | 0.118 |  | 47150 | 13.541 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47151 | 13.541 | 3.222 | 0.103 |  | 47152 | 13.541 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47153 | 13.541 | 3.024 | 0.073 |  | 47154 | 13.541 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47155 | 13.541 | 2.825 | 0.028 |  | 47156 | 13.541 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47157 | 13.541 | 2.825 | -0.001 |  | 47158 | 13.541 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47159 | 13.541 | 3.024 | -0.001 |  | 47160 | 13.541 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47161 | 13.541 | 3.123 | -0.001 |  | 47162 | 13.541 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47163 | 13.541 | 3.222 | -0.001 |  | 47164 | 13.541 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47165 | 13.541 | 3.421 | -0.001 |  | 47166 | 13.541 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47167 | 13.541 | 3.520 | -0.001 |  | 47168 | 13.541 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47169 | 13.541 | 3.620 | -0.001 |  | 47170 | 13.541 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47171 | 13.541 | 3.818 | -0.001 |  | 47172 | 13.541 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47173 | 13.541 | 3.918 | -0.001 |  | 47174 | 13.541 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47175 | 13.541 | 4.017 | -0.001 |  | 47176 | 13.541 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47177 | 13.541 | 4.215 | -0.001 |  | 47178 | 13.451 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47179 | 13.481 | 2.793 | -0.093 |  | 47180 | 13.511 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47181 | 13.481 | 2.793 | -0.033 |  | 47182 | 13.451 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47183 | 13.481 | 4.262 | -0.093 |  | 47184 | 13.511 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47185 | 13.481 | 4.262 | -0.033 |  | 47186 | 13.481 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47187 | 13.481 | 3.520 | -0.001 |  | 47188 | 13.481 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47189 | 13.661 | 2.793 | -0.093 |  | 47190 | 13.661 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47191 | 13.661 | 2.793 | -0.001 |  | 47192 | 13.661 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47193 | 13.661 | 4.262 | -0.001 |  | 47194 | 13.661 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47195 | 13.661 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47196 | 13.661 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47197 | 13.661 | 4.315 | -0.001 |  | 47198 | 13.661 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47199 | 13.661 | 4.017 | 0.073 |  | 47200 | 13.661 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47201 | 13.661 | 3.818 | 0.103 |  | 47202 | 13.661 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47203 | 13.661 | 3.620 | 0.118 |  | 47204 | 13.661 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47205 | 13.661 | 3.421 | 0.118 |  | 47206 | 13.661 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47207 | 13.661 | 3.222 | 0.103 |  | 47208 | 13.661 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47209 | 13.661 | 3.024 | 0.073 |  | 47210 | 13.661 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47211 | 13.661 | 2.825 | 0.028 |  | 47212 | 13.661 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47213 | 13.661 | 2.825 | -0.001 |  | 47214 | 13.661 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47215 | 13.661 | 3.024 | -0.001 |  | 47216 | 13.661 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47217 | 13.661 | 3.123 | -0.001 |  | 47218 | 13.661 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47219 | 13.661 | 3.222 | -0.001 |  | 47220 | 13.661 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47221 | 13.661 | 3.421 | -0.001 |  | 47222 | 13.661 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47223 | 13.661 | 3.520 | -0.001 |  | 47224 | 13.661 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47225 | 13.661 | 3.620 | -0.001 |  | 47226 | 13.661 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47227 | 13.661 | 3.818 | -0.001 |  | 47228 | 13.661 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47229 | 13.661 | 3.918 | -0.001 |  | 47230 | 13.661 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47231 | 13.661 | 4.017 | -0.001 |  | 47232 | 13.661 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47233 | 13.661 | 4.215 | -0.001 |  | 47234 | 13.571 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47235 | 13.601 | 2.793 | -0.093 |  | 47236 | 13.631 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47237 | 13.601 | 2.793 | -0.033 |  | 47238 | 13.571 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47239 | 13.601 | 4.262 | -0.093 |  | 47240 | 13.631 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47241 | 13.601 | 4.262 | -0.033 |  | 47242 | 13.601 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47243 | 13.601 | 3.520 | -0.001 |  | 47244 | 13.601 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47245 | 13.781 | 2.793 | -0.093 |  | 47246 | 13.781 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47247 | 13.781 | 2.793 | -0.001 |  | 47248 | 13.781 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47249 | 13.781 | 4.262 | -0.001 |  | 47250 | 13.781 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47251 | 13.781 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47252 | 13.781 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47253 | 13.781 | 4.315 | -0.001 |  | 47254 | 13.781 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47255 | 13.781 | 4.017 | 0.073 |  | 47256 | 13.781 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47257 | 13.781 | 3.818 | 0.103 |  | 47258 | 13.781 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47259 | 13.781 | 3.620 | 0.118 |  | 47260 | 13.781 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47261 | 13.781 | 3.421 | 0.118 |  | 47262 | 13.781 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47263 | 13.781 | 3.222 | 0.103 |  | 47264 | 13.781 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47265 | 13.781 | 3.024 | 0.073 |  | 47266 | 13.781 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47267 | 13.781 | 2.825 | 0.028 |  | 47268 | 13.781 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47269 | 13.781 | 2.825 | -0.001 |  | 47270 | 13.781 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47271 | 13.781 | 3.024 | -0.001 |  | 47272 | 13.781 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47273 | 13.781 | 3.123 | -0.001 |  | 47274 | 13.781 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47275 | 13.781 | 3.222 | -0.001 |  | 47276 | 13.781 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47277 | 13.781 | 3.421 | -0.001 |  | 47278 | 13.781 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47279 | 13.781 | 3.520 | -0.001 |  | 47280 | 13.781 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47281 | 13.781 | 3.620 | -0.001 |  | 47282 | 13.781 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47283 | 13.781 | 3.818 | -0.001 |  | 47284 | 13.781 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47285 | 13.781 | 3.918 | -0.001 |  | 47286 | 13.781 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47287 | 13.781 | 4.017 | -0.001 |  | 47288 | 13.781 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47289 | 13.781 | 4.215 | -0.001 |  | 47290 | 13.691 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47291 | 13.721 | 2.793 | -0.093 |  | 47292 | 13.751 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47293 | 13.721 | 2.793 | -0.033 |  | 47294 | 13.691 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47295 | 13.721 | 4.262 | -0.093 |  | 47296 | 13.751 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47297 | 13.721 | 4.262 | -0.033 |  | 47298 | 13.721 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47299 | 13.721 | 3.520 | -0.001 |  | 47300 | 13.721 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47301 | 13.901 | 2.793 | -0.093 |  | 47302 | 13.901 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47303 | 13.901 | 2.793 | -0.001 |  | 47304 | 13.901 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47305 | 13.901 | 4.262 | -0.001 |  | 47306 | 13.901 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47307 | 13.901 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47308 | 13.901 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47309 | 13.901 | 4.315 | -0.001 |  | 47310 | 13.901 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47311 | 13.901 | 4.017 | 0.073 |  | 47312 | 13.901 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47313 | 13.901 | 3.818 | 0.103 |  | 47314 | 13.901 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47315 | 13.901 | 3.620 | 0.118 |  | 47316 | 13.901 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47317 | 13.901 | 3.421 | 0.118 |  | 47318 | 13.901 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47319 | 13.901 | 3.222 | 0.103 |  | 47320 | 13.901 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47321 | 13.901 | 3.024 | 0.073 |  | 47322 | 13.901 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47323 | 13.901 | 2.825 | 0.028 |  | 47324 | 13.901 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47325 | 13.901 | 2.825 | -0.001 |  | 47326 | 13.901 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47327 | 13.901 | 3.024 | -0.001 |  | 47328 | 13.901 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47329 | 13.901 | 3.123 | -0.001 |  | 47330 | 13.901 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47331 | 13.901 | 3.222 | -0.001 |  | 47332 | 13.901 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47333 | 13.901 | 3.421 | -0.001 |  | 47334 | 13.901 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47335 | 13.901 | 3.520 | -0.001 |  | 47336 | 13.901 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47337 | 13.901 | 3.620 | -0.001 |  | 47338 | 13.901 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47339 | 13.901 | 3.818 | -0.001 |  | 47340 | 13.901 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47341 | 13.901 | 3.918 | -0.001 |  | 47342 | 13.901 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47343 | 13.901 | 4.017 | -0.001 |  | 47344 | 13.901 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47345 | 13.901 | 4.215 | -0.001 |  | 47346 | 13.811 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47347 | 13.841 | 2.793 | -0.093 |  | 47348 | 13.871 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47349 | 13.841 | 2.793 | -0.033 |  | 47350 | 13.811 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47351 | 13.841 | 4.262 | -0.093 |  | 47352 | 13.871 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47353 | 13.841 | 4.262 | -0.033 |  | 47354 | 13.841 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47355 | 13.841 | 3.520 | -0.001 |  | 47356 | 13.841 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47357 | 14.021 | 2.793 | -0.093 |  | 47358 | 14.021 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47359 | 14.021 | 2.793 | -0.001 |  | 47360 | 14.021 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47361 | 14.021 | 4.262 | -0.001 |  | 47362 | 14.021 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47363 | 14.021 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47364 | 14.021 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47365 | 14.021 | 4.315 | -0.001 |  | 47366 | 14.021 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47367 | 14.021 | 4.017 | 0.073 |  | 47368 | 14.021 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47369 | 14.021 | 3.818 | 0.103 |  | 47370 | 14.021 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47371 | 14.021 | 3.620 | 0.118 |  | 47372 | 14.021 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47373 | 14.021 | 3.421 | 0.118 |  | 47374 | 14.021 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47375 | 14.021 | 3.222 | 0.103 |  | 47376 | 14.021 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47377 | 14.021 | 3.024 | 0.073 |  | 47378 | 14.021 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47379 | 14.021 | 2.825 | 0.028 |  | 47380 | 14.021 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47381 | 14.021 | 2.825 | -0.001 |  | 47382 | 14.021 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47383 | 14.021 | 3.024 | -0.001 |  | 47384 | 14.021 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47385 | 14.021 | 3.123 | -0.001 |  | 47386 | 14.021 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47387 | 14.021 | 3.222 | -0.001 |  | 47388 | 14.021 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47389 | 14.021 | 3.421 | -0.001 |  | 47390 | 14.021 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47391 | 14.021 | 3.520 | -0.001 |  | 47392 | 14.021 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47393 | 14.021 | 3.620 | -0.001 |  | 47394 | 14.021 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47395 | 14.021 | 3.818 | -0.001 |  | 47396 | 14.021 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47397 | 14.021 | 3.918 | -0.001 |  | 47398 | 14.021 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47399 | 14.021 | 4.017 | -0.001 |  | 47400 | 14.021 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47401 | 14.021 | 4.215 | -0.001 |  | 47402 | 13.931 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47403 | 13.961 | 2.793 | -0.093 |  | 47404 | 13.991 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47405 | 13.961 | 2.793 | -0.033 |  | 47406 | 13.931 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47407 | 13.961 | 4.262 | -0.093 |  | 47408 | 13.991 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47409 | 13.961 | 4.262 | -0.033 |  | 47410 | 13.961 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47411 | 13.961 | 3.520 | -0.001 |  | 47412 | 13.961 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47413 | 14.141 | 2.793 | -0.093 |  | 47414 | 14.141 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47415 | 14.141 | 2.793 | -0.001 |  | 47416 | 14.141 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47417 | 14.141 | 4.262 | -0.001 |  | 47418 | 14.141 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47419 | 14.141 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47420 | 14.141 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47421 | 14.141 | 4.315 | -0.001 |  | 47422 | 14.141 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47423 | 14.141 | 4.017 | 0.073 |  | 47424 | 14.141 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47425 | 14.141 | 3.818 | 0.103 |  | 47426 | 14.141 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47427 | 14.141 | 3.620 | 0.118 |  | 47428 | 14.141 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47429 | 14.141 | 3.421 | 0.118 |  | 47430 | 14.141 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47431 | 14.141 | 3.222 | 0.103 |  | 47432 | 14.141 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47433 | 14.141 | 3.024 | 0.073 |  | 47434 | 14.141 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47435 | 14.141 | 2.825 | 0.028 |  | 47436 | 14.141 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47437 | 14.141 | 2.825 | -0.001 |  | 47438 | 14.141 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47439 | 14.141 | 3.024 | -0.001 |  | 47440 | 14.141 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47441 | 14.141 | 3.123 | -0.001 |  | 47442 | 14.141 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47443 | 14.141 | 3.222 | -0.001 |  | 47444 | 14.141 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47445 | 14.141 | 3.421 | -0.001 |  | 47446 | 14.141 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47447 | 14.141 | 3.520 | -0.001 |  | 47448 | 14.141 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47449 | 14.141 | 3.620 | -0.001 |  | 47450 | 14.141 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47451 | 14.141 | 3.818 | -0.001 |  | 47452 | 14.141 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47453 | 14.141 | 3.918 | -0.001 |  | 47454 | 14.141 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47455 | 14.141 | 4.017 | -0.001 |  | 47456 | 14.141 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47457 | 14.141 | 4.215 | -0.001 |  | 47458 | 14.051 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47459 | 14.081 | 2.793 | -0.093 |  | 47460 | 14.111 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47461 | 14.081 | 2.793 | -0.033 |  | 47462 | 14.051 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47463 | 14.081 | 4.262 | -0.093 |  | 47464 | 14.111 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47465 | 14.081 | 4.262 | -0.033 |  | 47466 | 14.081 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47467 | 14.081 | 3.520 | -0.001 |  | 47468 | 14.081 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47469 | 14.261 | 2.793 | -0.093 |  | 47470 | 14.261 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47471 | 14.261 | 2.793 | -0.001 |  | 47472 | 14.261 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47473 | 14.261 | 4.262 | -0.001 |  | 47474 | 14.261 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47475 | 14.261 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47476 | 14.261 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47477 | 14.261 | 4.315 | -0.001 |  | 47478 | 14.261 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47479 | 14.261 | 4.017 | 0.073 |  | 47480 | 14.261 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47481 | 14.261 | 3.818 | 0.103 |  | 47482 | 14.261 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47483 | 14.261 | 3.620 | 0.118 |  | 47484 | 14.261 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47485 | 14.261 | 3.421 | 0.118 |  | 47486 | 14.261 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47487 | 14.261 | 3.222 | 0.103 |  | 47488 | 14.261 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47489 | 14.261 | 3.024 | 0.073 |  | 47490 | 14.261 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47491 | 14.261 | 2.825 | 0.028 |  | 47492 | 14.261 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47493 | 14.261 | 2.825 | -0.001 |  | 47494 | 14.261 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47495 | 14.261 | 3.024 | -0.001 |  | 47496 | 14.261 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47497 | 14.261 | 3.123 | -0.001 |  | 47498 | 14.261 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47499 | 14.261 | 3.222 | -0.001 |  | 47500 | 14.261 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47501 | 14.261 | 3.421 | -0.001 |  | 47502 | 14.261 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47503 | 14.261 | 3.520 | -0.001 |  | 47504 | 14.261 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47505 | 14.261 | 3.620 | -0.001 |  | 47506 | 14.261 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47507 | 14.261 | 3.818 | -0.001 |  | 47508 | 14.261 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47509 | 14.261 | 3.918 | -0.001 |  | 47510 | 14.261 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47511 | 14.261 | 4.017 | -0.001 |  | 47512 | 14.261 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47513 | 14.261 | 4.215 | -0.001 |  | 47514 | 14.171 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47515 | 14.201 | 2.793 | -0.093 |  | 47516 | 14.231 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47517 | 14.201 | 2.793 | -0.033 |  | 47518 | 14.171 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47519 | 14.201 | 4.262 | -0.093 |  | 47520 | 14.231 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47521 | 14.201 | 4.262 | -0.033 |  | 47522 | 14.201 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47523 | 14.201 | 3.520 | -0.001 |  | 47524 | 14.201 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47525 | 14.381 | 2.793 | -0.093 |  | 47526 | 14.381 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47527 | 14.381 | 2.793 | -0.001 |  | 47528 | 14.381 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47529 | 14.381 | 4.262 | -0.001 |  | 47530 | 14.381 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47531 | 14.381 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47532 | 14.381 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47533 | 14.381 | 4.315 | -0.001 |  | 47534 | 14.381 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47535 | 14.381 | 4.017 | 0.073 |  | 47536 | 14.381 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47537 | 14.381 | 3.818 | 0.103 |  | 47538 | 14.381 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47539 | 14.381 | 3.620 | 0.118 |  | 47540 | 14.381 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47541 | 14.381 | 3.421 | 0.118 |  | 47542 | 14.381 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47543 | 14.381 | 3.222 | 0.103 |  | 47544 | 14.381 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47545 | 14.381 | 3.024 | 0.073 |  | 47546 | 14.381 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47547 | 14.381 | 2.825 | 0.028 |  | 47548 | 14.381 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47549 | 14.381 | 2.825 | -0.001 |  | 47550 | 14.381 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47551 | 14.381 | 3.024 | -0.001 |  | 47552 | 14.381 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47553 | 14.381 | 3.123 | -0.001 |  | 47554 | 14.381 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47555 | 14.381 | 3.222 | -0.001 |  | 47556 | 14.381 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47557 | 14.381 | 3.421 | -0.001 |  | 47558 | 14.381 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47559 | 14.381 | 3.520 | -0.001 |  | 47560 | 14.381 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47561 | 14.381 | 3.620 | -0.001 |  | 47562 | 14.381 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47563 | 14.381 | 3.818 | -0.001 |  | 47564 | 14.381 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47565 | 14.381 | 3.918 | -0.001 |  | 47566 | 14.381 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47567 | 14.381 | 4.017 | -0.001 |  | 47568 | 14.381 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47569 | 14.381 | 4.215 | -0.001 |  | 47570 | 14.291 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47571 | 14.321 | 2.793 | -0.093 |  | 47572 | 14.351 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47573 | 14.321 | 2.793 | -0.033 |  | 47574 | 14.291 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47575 | 14.321 | 4.262 | -0.093 |  | 47576 | 14.351 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47577 | 14.321 | 4.262 | -0.033 |  | 47578 | 14.321 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47579 | 14.321 | 3.520 | -0.001 |  | 47580 | 14.321 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47581 | 14.501 | 2.793 | -0.093 |  | 47582 | 14.501 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47583 | 14.501 | 2.793 | -0.001 |  | 47584 | 14.501 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47585 | 14.501 | 4.262 | -0.001 |  | 47586 | 14.501 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47587 | 14.501 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47588 | 14.501 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47589 | 14.501 | 4.315 | -0.001 |  | 47590 | 14.501 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47591 | 14.501 | 4.017 | 0.073 |  | 47592 | 14.501 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47593 | 14.501 | 3.818 | 0.103 |  | 47594 | 14.501 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47595 | 14.501 | 3.620 | 0.118 |  | 47596 | 14.501 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47597 | 14.501 | 3.421 | 0.118 |  | 47598 | 14.501 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47599 | 14.501 | 3.222 | 0.103 |  | 47600 | 14.501 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47601 | 14.501 | 3.024 | 0.073 |  | 47602 | 14.501 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47603 | 14.501 | 2.825 | 0.028 |  | 47604 | 14.501 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47605 | 14.501 | 2.825 | -0.001 |  | 47606 | 14.501 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47607 | 14.501 | 3.024 | -0.001 |  | 47608 | 14.501 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47609 | 14.501 | 3.123 | -0.001 |  | 47610 | 14.501 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47611 | 14.501 | 3.222 | -0.001 |  | 47612 | 14.501 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47613 | 14.501 | 3.421 | -0.001 |  | 47614 | 14.501 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47615 | 14.501 | 3.520 | -0.001 |  | 47616 | 14.501 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47617 | 14.501 | 3.620 | -0.001 |  | 47618 | 14.501 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47619 | 14.501 | 3.818 | -0.001 |  | 47620 | 14.501 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47621 | 14.501 | 3.918 | -0.001 |  | 47622 | 14.501 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47623 | 14.501 | 4.017 | -0.001 |  | 47624 | 14.501 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47625 | 14.501 | 4.215 | -0.001 |  | 47626 | 14.411 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47627 | 14.441 | 2.793 | -0.093 |  | 47628 | 14.471 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47629 | 14.441 | 2.793 | -0.033 |  | 47630 | 14.411 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47631 | 14.441 | 4.262 | -0.093 |  | 47632 | 14.471 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47633 | 14.441 | 4.262 | -0.033 |  | 47634 | 14.441 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47635 | 14.441 | 3.520 | -0.001 |  | 47636 | 14.441 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47637 | 14.621 | 2.793 | -0.093 |  | 47638 | 14.621 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47639 | 14.621 | 2.793 | -0.001 |  | 47640 | 14.621 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47641 | 14.621 | 4.262 | -0.001 |  | 47642 | 14.621 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47643 | 14.621 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47644 | 14.621 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47645 | 14.621 | 4.315 | -0.001 |  | 47646 | 14.621 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47647 | 14.621 | 4.017 | 0.073 |  | 47648 | 14.621 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47649 | 14.621 | 3.818 | 0.103 |  | 47650 | 14.621 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47651 | 14.621 | 3.620 | 0.118 |  | 47652 | 14.621 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47653 | 14.621 | 3.421 | 0.118 |  | 47654 | 14.621 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47655 | 14.621 | 3.222 | 0.103 |  | 47656 | 14.621 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47657 | 14.621 | 3.024 | 0.073 |  | 47658 | 14.621 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47659 | 14.621 | 2.825 | 0.028 |  | 47660 | 14.621 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47661 | 14.621 | 2.825 | -0.001 |  | 47662 | 14.621 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47663 | 14.621 | 3.024 | -0.001 |  | 47664 | 14.621 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47665 | 14.621 | 3.123 | -0.001 |  | 47666 | 14.621 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47667 | 14.621 | 3.222 | -0.001 |  | 47668 | 14.621 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47669 | 14.621 | 3.421 | -0.001 |  | 47670 | 14.621 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47671 | 14.621 | 3.520 | -0.001 |  | 47672 | 14.621 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47673 | 14.621 | 3.620 | -0.001 |  | 47674 | 14.621 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47675 | 14.621 | 3.818 | -0.001 |  | 47676 | 14.621 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47677 | 14.621 | 3.918 | -0.001 |  | 47678 | 14.621 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47679 | 14.621 | 4.017 | -0.001 |  | 47680 | 14.621 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47681 | 14.621 | 4.215 | -0.001 |  | 47682 | 14.531 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47683 | 14.561 | 2.793 | -0.093 |  | 47684 | 14.591 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47685 | 14.561 | 2.793 | -0.033 |  | 47686 | 14.531 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47687 | 14.561 | 4.262 | -0.093 |  | 47688 | 14.591 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47689 | 14.561 | 4.262 | -0.033 |  | 47690 | 14.561 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47691 | 14.561 | 3.520 | -0.001 |  | 47692 | 14.561 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47693 | 14.741 | 2.793 | -0.093 |  | 47694 | 14.741 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47695 | 14.741 | 2.793 | -0.001 |  | 47696 | 14.741 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47697 | 14.741 | 4.262 | -0.001 |  | 47698 | 14.741 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47699 | 14.741 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47700 | 14.741 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47701 | 14.741 | 4.315 | -0.001 |  | 47702 | 14.741 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47703 | 14.741 | 4.017 | 0.073 |  | 47704 | 14.741 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47705 | 14.741 | 3.818 | 0.103 |  | 47706 | 14.741 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47707 | 14.741 | 3.620 | 0.118 |  | 47708 | 14.741 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47709 | 14.741 | 3.421 | 0.118 |  | 47710 | 14.741 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47711 | 14.741 | 3.222 | 0.103 |  | 47712 | 14.741 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47713 | 14.741 | 3.024 | 0.073 |  | 47714 | 14.741 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47715 | 14.741 | 2.825 | 0.028 |  | 47716 | 14.741 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47717 | 14.741 | 2.825 | -0.001 |  | 47718 | 14.741 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47719 | 14.741 | 3.024 | -0.001 |  | 47720 | 14.741 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47721 | 14.741 | 3.123 | -0.001 |  | 47722 | 14.741 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47723 | 14.741 | 3.222 | -0.001 |  | 47724 | 14.741 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47725 | 14.741 | 3.421 | -0.001 |  | 47726 | 14.741 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47727 | 14.741 | 3.520 | -0.001 |  | 47728 | 14.741 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47729 | 14.741 | 3.620 | -0.001 |  | 47730 | 14.741 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47731 | 14.741 | 3.818 | -0.001 |  | 47732 | 14.741 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47733 | 14.741 | 3.918 | -0.001 |  | 47734 | 14.741 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47735 | 14.741 | 4.017 | -0.001 |  | 47736 | 14.741 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47737 | 14.741 | 4.215 | -0.001 |  | 47738 | 14.651 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47739 | 14.681 | 2.793 | -0.093 |  | 47740 | 14.711 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47741 | 14.681 | 2.793 | -0.033 |  | 47742 | 14.651 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47743 | 14.681 | 4.262 | -0.093 |  | 47744 | 14.711 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47745 | 14.681 | 4.262 | -0.033 |  | 47746 | 14.681 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47747 | 14.681 | 3.520 | -0.001 |  | 47748 | 14.681 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47749 | 14.861 | 2.793 | -0.093 |  | 47750 | 14.861 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47751 | 14.861 | 2.793 | -0.001 |  | 47752 | 14.861 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47753 | 14.861 | 4.262 | -0.001 |  | 47754 | 14.861 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47755 | 14.861 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47756 | 14.861 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47757 | 14.861 | 4.315 | -0.001 |  | 47758 | 14.861 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47759 | 14.861 | 4.017 | 0.073 |  | 47760 | 14.861 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47761 | 14.861 | 3.818 | 0.103 |  | 47762 | 14.861 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47763 | 14.861 | 3.620 | 0.118 |  | 47764 | 14.861 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47765 | 14.861 | 3.421 | 0.118 |  | 47766 | 14.861 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47767 | 14.861 | 3.222 | 0.103 |  | 47768 | 14.861 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47769 | 14.861 | 3.024 | 0.073 |  | 47770 | 14.861 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47771 | 14.861 | 2.825 | 0.028 |  | 47772 | 14.861 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47773 | 14.861 | 2.825 | -0.001 |  | 47774 | 14.861 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47775 | 14.861 | 3.024 | -0.001 |  | 47776 | 14.861 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47777 | 14.861 | 3.123 | -0.001 |  | 47778 | 14.861 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47779 | 14.861 | 3.222 | -0.001 |  | 47780 | 14.861 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47781 | 14.861 | 3.421 | -0.001 |  | 47782 | 14.861 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47783 | 14.861 | 3.520 | -0.001 |  | 47784 | 14.861 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47785 | 14.861 | 3.620 | -0.001 |  | 47786 | 14.861 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47787 | 14.861 | 3.818 | -0.001 |  | 47788 | 14.861 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47789 | 14.861 | 3.918 | -0.001 |  | 47790 | 14.861 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47791 | 14.861 | 4.017 | -0.001 |  | 47792 | 14.861 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47793 | 14.861 | 4.215 | -0.001 |  | 47794 | 14.771 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47795 | 14.801 | 2.793 | -0.093 |  | 47796 | 14.831 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47797 | 14.801 | 2.793 | -0.033 |  | 47798 | 14.771 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47799 | 14.801 | 4.262 | -0.093 |  | 47800 | 14.831 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47801 | 14.801 | 4.262 | -0.033 |  | 47802 | 14.801 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47803 | 14.801 | 3.520 | -0.001 |  | 47804 | 14.801 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47805 | 14.981 | 2.793 | -0.093 |  | 47806 | 14.981 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47807 | 14.981 | 2.793 | -0.001 |  | 47808 | 14.981 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47809 | 14.981 | 4.262 | -0.001 |  | 47810 | 14.981 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47811 | 14.981 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47812 | 14.981 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47813 | 14.981 | 4.315 | -0.001 |  | 47814 | 14.981 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47815 | 14.981 | 4.017 | 0.073 |  | 47816 | 14.981 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47817 | 14.981 | 3.818 | 0.103 |  | 47818 | 14.981 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47819 | 14.981 | 3.620 | 0.118 |  | 47820 | 14.981 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47821 | 14.981 | 3.421 | 0.118 |  | 47822 | 14.981 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47823 | 14.981 | 3.222 | 0.103 |  | 47824 | 14.981 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47825 | 14.981 | 3.024 | 0.073 |  | 47826 | 14.981 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47827 | 14.981 | 2.825 | 0.028 |  | 47828 | 14.981 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47829 | 14.981 | 2.825 | -0.001 |  | 47830 | 14.981 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47831 | 14.981 | 3.024 | -0.001 |  | 47832 | 14.981 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47833 | 14.981 | 3.123 | -0.001 |  | 47834 | 14.981 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47835 | 14.981 | 3.222 | -0.001 |  | 47836 | 14.981 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47837 | 14.981 | 3.421 | -0.001 |  | 47838 | 14.981 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47839 | 14.981 | 3.520 | -0.001 |  | 47840 | 14.981 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47841 | 14.981 | 3.620 | -0.001 |  | 47842 | 14.981 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47843 | 14.981 | 3.818 | -0.001 |  | 47844 | 14.981 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47845 | 14.981 | 3.918 | -0.001 |  | 47846 | 14.981 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47847 | 14.981 | 4.017 | -0.001 |  | 47848 | 14.981 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47849 | 14.981 | 4.215 | -0.001 |  | 47850 | 14.891 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47851 | 14.921 | 2.793 | -0.093 |  | 47852 | 14.951 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47853 | 14.921 | 2.793 | -0.033 |  | 47854 | 14.891 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47855 | 14.921 | 4.262 | -0.093 |  | 47856 | 14.951 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47857 | 14.921 | 4.262 | -0.033 |  | 47858 | 14.921 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47859 | 14.921 | 3.520 | -0.001 |  | 47860 | 14.921 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47861 | 15.101 | 2.793 | -0.093 |  | 47862 | 15.101 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47863 | 15.101 | 2.793 | -0.001 |  | 47864 | 15.101 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47865 | 15.101 | 4.262 | -0.001 |  | 47866 | 15.101 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47867 | 15.101 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47868 | 15.101 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47869 | 15.101 | 4.315 | -0.001 |  | 47870 | 15.101 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47871 | 15.101 | 4.017 | 0.073 |  | 47872 | 15.101 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47873 | 15.101 | 3.818 | 0.103 |  | 47874 | 15.101 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47875 | 15.101 | 3.620 | 0.118 |  | 47876 | 15.101 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47877 | 15.101 | 3.421 | 0.118 |  | 47878 | 15.101 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47879 | 15.101 | 3.222 | 0.103 |  | 47880 | 15.101 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47881 | 15.101 | 3.024 | 0.073 |  | 47882 | 15.101 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47883 | 15.101 | 2.825 | 0.028 |  | 47884 | 15.101 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47885 | 15.101 | 2.825 | -0.001 |  | 47886 | 15.101 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47887 | 15.101 | 3.024 | -0.001 |  | 47888 | 15.101 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47889 | 15.101 | 3.123 | -0.001 |  | 47890 | 15.101 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47891 | 15.101 | 3.222 | -0.001 |  | 47892 | 15.101 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47893 | 15.101 | 3.421 | -0.001 |  | 47894 | 15.101 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47895 | 15.101 | 3.520 | -0.001 |  | 47896 | 15.101 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47897 | 15.101 | 3.620 | -0.001 |  | 47898 | 15.101 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47899 | 15.101 | 3.818 | -0.001 |  | 47900 | 15.101 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47901 | 15.101 | 3.918 | -0.001 |  | 47902 | 15.101 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47903 | 15.101 | 4.017 | -0.001 |  | 47904 | 15.101 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47905 | 15.101 | 4.215 | -0.001 |  | 47906 | 15.011 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47907 | 15.041 | 2.793 | -0.093 |  | 47908 | 15.071 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47909 | 15.041 | 2.793 | -0.033 |  | 47910 | 15.011 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47911 | 15.041 | 4.262 | -0.093 |  | 47912 | 15.071 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47913 | 15.041 | 4.262 | -0.033 |  | 47914 | 15.041 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47915 | 15.041 | 3.520 | -0.001 |  | 47916 | 15.041 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47917 | 15.221 | 2.793 | -0.093 |  | 47918 | 15.221 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47919 | 15.221 | 2.793 | -0.001 |  | 47920 | 15.221 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47921 | 15.221 | 4.262 | -0.001 |  | 47922 | 15.221 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47923 | 15.221 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47924 | 15.221 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47925 | 15.221 | 4.315 | -0.001 |  | 47926 | 15.221 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47927 | 15.221 | 4.017 | 0.073 |  | 47928 | 15.221 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47929 | 15.221 | 3.818 | 0.103 |  | 47930 | 15.221 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47931 | 15.221 | 3.620 | 0.118 |  | 47932 | 15.221 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47933 | 15.221 | 3.421 | 0.118 |  | 47934 | 15.221 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47935 | 15.221 | 3.222 | 0.103 |  | 47936 | 15.221 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47937 | 15.221 | 3.024 | 0.073 |  | 47938 | 15.221 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47939 | 15.221 | 2.825 | 0.028 |  | 47940 | 15.221 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47941 | 15.221 | 2.825 | -0.001 |  | 47942 | 15.221 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47943 | 15.221 | 3.024 | -0.001 |  | 47944 | 15.221 | 3.086 | -0.001 |  |
| 47945 | 15.221 | 3.123 | -0.001 |  | 47946 | 15.221 | 3.160 | -0.001 |  |
| 47947 | 15.221 | 3.222 | -0.001 |  | 47948 | 15.221 | 3.322 | -0.001 |  |
| 47949 | 15.221 | 3.421 | -0.001 |  | 47950 | 15.221 | 3.483 | -0.001 |  |
| 47951 | 15.221 | 3.520 | -0.001 |  | 47952 | 15.221 | 3.557 | -0.001 |  |
| 47953 | 15.221 | 3.620 | -0.001 |  | 47954 | 15.221 | 3.719 | -0.001 |  |
| 47955 | 15.221 | 3.818 | -0.001 |  | 47956 | 15.221 | 3.881 | -0.001 |  |
| 47957 | 15.221 | 3.918 | -0.001 |  | 47958 | 15.221 | 3.954 | -0.001 |  |
| 47959 | 15.221 | 4.017 | -0.001 |  | 47960 | 15.221 | 4.116 | -0.001 |  |
| 47961 | 15.221 | 4.215 | -0.001 |  | 47962 | 15.131 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47963 | 15.161 | 2.793 | -0.093 |  | 47964 | 15.191 | 2.793 | -0.063 |  |
| 47965 | 15.161 | 2.793 | -0.033 |  | 47966 | 15.131 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47967 | 15.161 | 4.262 | -0.093 |  | 47968 | 15.191 | 4.262 | -0.063 |  |
| 47969 | 15.161 | 4.262 | -0.033 |  | 47970 | 15.161 | 3.123 | -0.001 |  |
| 47971 | 15.161 | 3.520 | -0.001 |  | 47972 | 15.161 | 3.918 | -0.001 |  |
| 47973 | 15.341 | 2.793 | -0.093 |  | 47974 | 15.341 | 2.793 | -0.033 |  |
| 47975 | 15.341 | 2.793 | -0.001 |  | 47976 | 15.341 | 4.262 | -0.033 |  |
| 47977 | 15.341 | 4.262 | -0.001 |  | 47978 | 15.341 | 4.262 | -0.093 |  |
| 47979 | 15.341 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 47980 | 15.341 | 4.215 | 0.028 |  |
| 47981 | 15.341 | 4.315 | -0.001 |  | 47982 | 15.341 | 4.116 | 0.053 |  |
| 47983 | 15.341 | 4.017 | 0.073 |  | 47984 | 15.341 | 3.918 | 0.090 |  |
| 47985 | 15.341 | 3.818 | 0.103 |  | 47986 | 15.341 | 3.719 | 0.112 |  |
| 47987 | 15.341 | 3.620 | 0.118 |  | 47988 | 15.341 | 3.520 | 0.120 |  |
| 47989 | 15.341 | 3.421 | 0.118 |  | 47990 | 15.341 | 3.322 | 0.112 |  |
| 47991 | 15.341 | 3.222 | 0.103 |  | 47992 | 15.341 | 3.123 | 0.090 |  |
| 47993 | 15.341 | 3.024 | 0.073 |  | 47994 | 15.341 | 2.924 | 0.053 |  |
| 47995 | 15.341 | 2.825 | 0.028 |  | 47996 | 15.341 | 2.726 | -0.001 |  |
| 47997 | 15.341 | 2.825 | -0.001 |  | 47998 | 15.341 | 2.924 | -0.001 |  |
| 47999 | 15.341 | 3.024 | -0.001 |  | 48000 | 15.341 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48001 | 15.341 | 3.123 | -0.001 |  | 48002 | 15.341 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48003 | 15.341 | 3.222 | -0.001 |  | 48004 | 15.341 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48005 | 15.341 | 3.421 | -0.001 |  | 48006 | 15.341 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48007 | 15.341 | 3.520 | -0.001 |  | 48008 | 15.341 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48009 | 15.341 | 3.620 | -0.001 |  | 48010 | 15.341 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48011 | 15.341 | 3.818 | -0.001 |  | 48012 | 15.341 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48013 | 15.341 | 3.918 | -0.001 |  | 48014 | 15.341 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48015 | 15.341 | 4.017 | -0.001 |  | 48016 | 15.341 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48017 | 15.341 | 4.215 | -0.001 |  | 48018 | 15.251 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48019 | 15.281 | 2.793 | -0.093 |  | 48020 | 15.311 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48021 | 15.281 | 2.793 | -0.033 |  | 48022 | 15.251 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48023 | 15.281 | 4.262 | -0.093 |  | 48024 | 15.311 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48025 | 15.281 | 4.262 | -0.033 |  | 48026 | 15.281 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48027 | 15.281 | 3.520 | -0.001 |  | 48028 | 15.281 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48029 | 15.461 | 2.793 | -0.093 |  | 48030 | 15.461 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48031 | 15.461 | 2.793 | -0.001 |  | 48032 | 15.461 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48033 | 15.461 | 4.262 | -0.001 |  | 48034 | 15.461 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48035 | 15.461 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48036 | 15.461 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48037 | 15.461 | 4.315 | -0.001 |  | 48038 | 15.461 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48039 | 15.461 | 4.017 | 0.073 |  | 48040 | 15.461 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48041 | 15.461 | 3.818 | 0.103 |  | 48042 | 15.461 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48043 | 15.461 | 3.620 | 0.118 |  | 48044 | 15.461 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48045 | 15.461 | 3.421 | 0.118 |  | 48046 | 15.461 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48047 | 15.461 | 3.222 | 0.103 |  | 48048 | 15.461 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48049 | 15.461 | 3.024 | 0.073 |  | 48050 | 15.461 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48051 | 15.461 | 2.825 | 0.028 |  | 48052 | 15.461 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48053 | 15.461 | 2.825 | -0.001 |  | 48054 | 15.461 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48055 | 15.461 | 3.024 | -0.001 |  | 48056 | 15.461 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48057 | 15.461 | 3.123 | -0.001 |  | 48058 | 15.461 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48059 | 15.461 | 3.222 | -0.001 |  | 48060 | 15.461 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48061 | 15.461 | 3.421 | -0.001 |  | 48062 | 15.461 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48063 | 15.461 | 3.520 | -0.001 |  | 48064 | 15.461 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48065 | 15.461 | 3.620 | -0.001 |  | 48066 | 15.461 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48067 | 15.461 | 3.818 | -0.001 |  | 48068 | 15.461 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48069 | 15.461 | 3.918 | -0.001 |  | 48070 | 15.461 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48071 | 15.461 | 4.017 | -0.001 |  | 48072 | 15.461 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48073 | 15.461 | 4.215 | -0.001 |  | 48074 | 15.371 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48075 | 15.401 | 2.793 | -0.093 |  | 48076 | 15.431 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48077 | 15.401 | 2.793 | -0.033 |  | 48078 | 15.371 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48079 | 15.401 | 4.262 | -0.093 |  | 48080 | 15.431 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48081 | 15.401 | 4.262 | -0.033 |  | 48082 | 15.401 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48083 | 15.401 | 3.520 | -0.001 |  | 48084 | 15.401 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48085 | 15.581 | 2.793 | -0.093 |  | 48086 | 15.581 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48087 | 15.581 | 2.793 | -0.001 |  | 48088 | 15.581 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48089 | 15.581 | 4.262 | -0.001 |  | 48090 | 15.581 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48091 | 15.581 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48092 | 15.581 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48093 | 15.581 | 4.315 | -0.001 |  | 48094 | 15.581 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48095 | 15.581 | 4.017 | 0.073 |  | 48096 | 15.581 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48097 | 15.581 | 3.818 | 0.103 |  | 48098 | 15.581 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48099 | 15.581 | 3.620 | 0.118 |  | 48100 | 15.581 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48101 | 15.581 | 3.421 | 0.118 |  | 48102 | 15.581 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48103 | 15.581 | 3.222 | 0.103 |  | 48104 | 15.581 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48105 | 15.581 | 3.024 | 0.073 |  | 48106 | 15.581 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48107 | 15.581 | 2.825 | 0.028 |  | 48108 | 15.581 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48109 | 15.581 | 2.825 | -0.001 |  | 48110 | 15.581 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48111 | 15.581 | 3.024 | -0.001 |  | 48112 | 15.581 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48113 | 15.581 | 3.123 | -0.001 |  | 48114 | 15.581 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48115 | 15.581 | 3.222 | -0.001 |  | 48116 | 15.581 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48117 | 15.581 | 3.421 | -0.001 |  | 48118 | 15.581 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48119 | 15.581 | 3.520 | -0.001 |  | 48120 | 15.581 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48121 | 15.581 | 3.620 | -0.001 |  | 48122 | 15.581 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48123 | 15.581 | 3.818 | -0.001 |  | 48124 | 15.581 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48125 | 15.581 | 3.918 | -0.001 |  | 48126 | 15.581 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48127 | 15.581 | 4.017 | -0.001 |  | 48128 | 15.581 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48129 | 15.581 | 4.215 | -0.001 |  | 48130 | 15.491 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48131 | 15.521 | 2.793 | -0.093 |  | 48132 | 15.551 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48133 | 15.521 | 2.793 | -0.033 |  | 48134 | 15.491 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48135 | 15.521 | 4.262 | -0.093 |  | 48136 | 15.551 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48137 | 15.521 | 4.262 | -0.033 |  | 48138 | 15.521 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48139 | 15.521 | 3.520 | -0.001 |  | 48140 | 15.521 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48141 | 15.701 | 2.793 | -0.093 |  | 48142 | 15.701 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48143 | 15.701 | 2.793 | -0.001 |  | 48144 | 15.701 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48145 | 15.701 | 4.262 | -0.001 |  | 48146 | 15.701 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48147 | 15.701 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48148 | 15.701 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48149 | 15.701 | 4.315 | -0.001 |  | 48150 | 15.701 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48151 | 15.701 | 4.017 | 0.073 |  | 48152 | 15.701 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48153 | 15.701 | 3.818 | 0.103 |  | 48154 | 15.701 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48155 | 15.701 | 3.620 | 0.118 |  | 48156 | 15.701 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48157 | 15.701 | 3.421 | 0.118 |  | 48158 | 15.701 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48159 | 15.701 | 3.222 | 0.103 |  | 48160 | 15.701 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48161 | 15.701 | 3.024 | 0.073 |  | 48162 | 15.701 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48163 | 15.701 | 2.825 | 0.028 |  | 48164 | 15.701 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48165 | 15.701 | 2.825 | -0.001 |  | 48166 | 15.701 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48167 | 15.701 | 3.024 | -0.001 |  | 48168 | 15.701 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48169 | 15.701 | 3.123 | -0.001 |  | 48170 | 15.701 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48171 | 15.701 | 3.222 | -0.001 |  | 48172 | 15.701 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48173 | 15.701 | 3.421 | -0.001 |  | 48174 | 15.701 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48175 | 15.701 | 3.520 | -0.001 |  | 48176 | 15.701 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48177 | 15.701 | 3.620 | -0.001 |  | 48178 | 15.701 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48179 | 15.701 | 3.818 | -0.001 |  | 48180 | 15.701 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48181 | 15.701 | 3.918 | -0.001 |  | 48182 | 15.701 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48183 | 15.701 | 4.017 | -0.001 |  | 48184 | 15.701 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48185 | 15.701 | 4.215 | -0.001 |  | 48186 | 15.611 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48187 | 15.641 | 2.793 | -0.093 |  | 48188 | 15.671 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48189 | 15.641 | 2.793 | -0.033 |  | 48190 | 15.611 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48191 | 15.641 | 4.262 | -0.093 |  | 48192 | 15.671 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48193 | 15.641 | 4.262 | -0.033 |  | 48194 | 15.641 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48195 | 15.641 | 3.520 | -0.001 |  | 48196 | 15.641 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48197 | 15.821 | 2.793 | -0.093 |  | 48198 | 15.821 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48199 | 15.821 | 2.793 | -0.001 |  | 48200 | 15.821 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48201 | 15.821 | 4.262 | -0.001 |  | 48202 | 15.821 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48203 | 15.821 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48204 | 15.821 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48205 | 15.821 | 4.315 | -0.001 |  | 48206 | 15.821 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48207 | 15.821 | 4.017 | 0.073 |  | 48208 | 15.821 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48209 | 15.821 | 3.818 | 0.103 |  | 48210 | 15.821 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48211 | 15.821 | 3.620 | 0.118 |  | 48212 | 15.821 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48213 | 15.821 | 3.421 | 0.118 |  | 48214 | 15.821 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48215 | 15.821 | 3.222 | 0.103 |  | 48216 | 15.821 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48217 | 15.821 | 3.024 | 0.073 |  | 48218 | 15.821 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48219 | 15.821 | 2.825 | 0.028 |  | 48220 | 15.821 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48221 | 15.821 | 2.825 | -0.001 |  | 48222 | 15.821 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48223 | 15.821 | 3.024 | -0.001 |  | 48224 | 15.821 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48225 | 15.821 | 3.123 | -0.001 |  | 48226 | 15.821 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48227 | 15.821 | 3.222 | -0.001 |  | 48228 | 15.821 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48229 | 15.821 | 3.421 | -0.001 |  | 48230 | 15.821 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48231 | 15.821 | 3.520 | -0.001 |  | 48232 | 15.821 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48233 | 15.821 | 3.620 | -0.001 |  | 48234 | 15.821 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48235 | 15.821 | 3.818 | -0.001 |  | 48236 | 15.821 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48237 | 15.821 | 3.918 | -0.001 |  | 48238 | 15.821 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48239 | 15.821 | 4.017 | -0.001 |  | 48240 | 15.821 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48241 | 15.821 | 4.215 | -0.001 |  | 48242 | 15.731 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48243 | 15.761 | 2.793 | -0.093 |  | 48244 | 15.791 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48245 | 15.761 | 2.793 | -0.033 |  | 48246 | 15.731 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48247 | 15.761 | 4.262 | -0.093 |  | 48248 | 15.791 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48249 | 15.761 | 4.262 | -0.033 |  | 48250 | 15.761 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48251 | 15.761 | 3.520 | -0.001 |  | 48252 | 15.761 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48253 | 15.941 | 2.793 | -0.093 |  | 48254 | 15.941 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48255 | 15.941 | 2.793 | -0.001 |  | 48256 | 15.941 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48257 | 15.941 | 4.262 | -0.001 |  | 48258 | 15.941 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48259 | 15.941 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48260 | 15.941 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48261 | 15.941 | 4.315 | -0.001 |  | 48262 | 15.941 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48263 | 15.941 | 4.017 | 0.073 |  | 48264 | 15.941 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48265 | 15.941 | 3.818 | 0.103 |  | 48266 | 15.941 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48267 | 15.941 | 3.620 | 0.118 |  | 48268 | 15.941 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48269 | 15.941 | 3.421 | 0.118 |  | 48270 | 15.941 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48271 | 15.941 | 3.222 | 0.103 |  | 48272 | 15.941 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48273 | 15.941 | 3.024 | 0.073 |  | 48274 | 15.941 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48275 | 15.941 | 2.825 | 0.028 |  | 48276 | 15.941 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48277 | 15.941 | 2.825 | -0.001 |  | 48278 | 15.941 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48279 | 15.941 | 3.024 | -0.001 |  | 48280 | 15.941 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48281 | 15.941 | 3.123 | -0.001 |  | 48282 | 15.941 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48283 | 15.941 | 3.222 | -0.001 |  | 48284 | 15.941 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48285 | 15.941 | 3.421 | -0.001 |  | 48286 | 15.941 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48287 | 15.941 | 3.520 | -0.001 |  | 48288 | 15.941 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48289 | 15.941 | 3.620 | -0.001 |  | 48290 | 15.941 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48291 | 15.941 | 3.818 | -0.001 |  | 48292 | 15.941 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48293 | 15.941 | 3.918 | -0.001 |  | 48294 | 15.941 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48295 | 15.941 | 4.017 | -0.001 |  | 48296 | 15.941 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48297 | 15.941 | 4.215 | -0.001 |  | 48298 | 15.851 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48299 | 15.881 | 2.793 | -0.093 |  | 48300 | 15.911 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48301 | 15.881 | 2.793 | -0.033 |  | 48302 | 15.851 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48303 | 15.881 | 4.262 | -0.093 |  | 48304 | 15.911 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48305 | 15.881 | 4.262 | -0.033 |  | 48306 | 15.881 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48307 | 15.881 | 3.520 | -0.001 |  | 48308 | 15.881 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48309 | 16.061 | 2.793 | -0.093 |  | 48310 | 16.061 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48311 | 16.061 | 2.793 | -0.001 |  | 48312 | 16.061 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48313 | 16.061 | 4.262 | -0.001 |  | 48314 | 16.061 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48315 | 16.061 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48316 | 16.061 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48317 | 16.061 | 4.315 | -0.001 |  | 48318 | 16.061 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48319 | 16.061 | 4.017 | 0.073 |  | 48320 | 16.061 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48321 | 16.061 | 3.818 | 0.103 |  | 48322 | 16.061 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48323 | 16.061 | 3.620 | 0.118 |  | 48324 | 16.061 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48325 | 16.061 | 3.421 | 0.118 |  | 48326 | 16.061 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48327 | 16.061 | 3.222 | 0.103 |  | 48328 | 16.061 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48329 | 16.061 | 3.024 | 0.073 |  | 48330 | 16.061 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48331 | 16.061 | 2.825 | 0.028 |  | 48332 | 16.061 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48333 | 16.061 | 2.825 | -0.001 |  | 48334 | 16.061 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48335 | 16.061 | 3.024 | -0.001 |  | 48336 | 16.061 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48337 | 16.061 | 3.123 | -0.001 |  | 48338 | 16.061 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48339 | 16.061 | 3.222 | -0.001 |  | 48340 | 16.061 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48341 | 16.061 | 3.421 | -0.001 |  | 48342 | 16.061 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48343 | 16.061 | 3.520 | -0.001 |  | 48344 | 16.061 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48345 | 16.061 | 3.620 | -0.001 |  | 48346 | 16.061 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48347 | 16.061 | 3.818 | -0.001 |  | 48348 | 16.061 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48349 | 16.061 | 3.918 | -0.001 |  | 48350 | 16.061 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48351 | 16.061 | 4.017 | -0.001 |  | 48352 | 16.061 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48353 | 16.061 | 4.215 | -0.001 |  | 48354 | 15.971 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48355 | 16.001 | 2.793 | -0.093 |  | 48356 | 16.031 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48357 | 16.001 | 2.793 | -0.033 |  | 48358 | 15.971 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48359 | 16.001 | 4.262 | -0.093 |  | 48360 | 16.031 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48361 | 16.001 | 4.262 | -0.033 |  | 48362 | 16.001 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48363 | 16.001 | 3.520 | -0.001 |  | 48364 | 16.001 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48365 | 16.181 | 2.793 | -0.093 |  | 48366 | 16.181 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48367 | 16.181 | 2.793 | -0.001 |  | 48368 | 16.181 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48369 | 16.181 | 4.262 | -0.001 |  | 48370 | 16.181 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48371 | 16.181 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48372 | 16.181 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48373 | 16.181 | 4.315 | -0.001 |  | 48374 | 16.181 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48375 | 16.181 | 4.017 | 0.073 |  | 48376 | 16.181 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48377 | 16.181 | 3.818 | 0.103 |  | 48378 | 16.181 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48379 | 16.181 | 3.620 | 0.118 |  | 48380 | 16.181 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48381 | 16.181 | 3.421 | 0.118 |  | 48382 | 16.181 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48383 | 16.181 | 3.222 | 0.103 |  | 48384 | 16.181 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48385 | 16.181 | 3.024 | 0.073 |  | 48386 | 16.181 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48387 | 16.181 | 2.825 | 0.028 |  | 48388 | 16.181 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48389 | 16.181 | 2.825 | -0.001 |  | 48390 | 16.181 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48391 | 16.181 | 3.024 | -0.001 |  | 48392 | 16.181 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48393 | 16.181 | 3.123 | -0.001 |  | 48394 | 16.181 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48395 | 16.181 | 3.222 | -0.001 |  | 48396 | 16.181 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48397 | 16.181 | 3.421 | -0.001 |  | 48398 | 16.181 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48399 | 16.181 | 3.520 | -0.001 |  | 48400 | 16.181 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48401 | 16.181 | 3.620 | -0.001 |  | 48402 | 16.181 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48403 | 16.181 | 3.818 | -0.001 |  | 48404 | 16.181 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48405 | 16.181 | 3.918 | -0.001 |  | 48406 | 16.181 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48407 | 16.181 | 4.017 | -0.001 |  | 48408 | 16.181 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48409 | 16.181 | 4.215 | -0.001 |  | 48410 | 16.091 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48411 | 16.121 | 2.793 | -0.093 |  | 48412 | 16.151 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48413 | 16.121 | 2.793 | -0.033 |  | 48414 | 16.091 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48415 | 16.121 | 4.262 | -0.093 |  | 48416 | 16.151 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48417 | 16.121 | 4.262 | -0.033 |  | 48418 | 16.121 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48419 | 16.121 | 3.520 | -0.001 |  | 48420 | 16.121 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48421 | 16.301 | 2.793 | -0.093 |  | 48422 | 16.301 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48423 | 16.301 | 2.793 | -0.001 |  | 48424 | 16.301 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48425 | 16.301 | 4.262 | -0.001 |  | 48426 | 16.301 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48427 | 16.301 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48428 | 16.301 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48429 | 16.301 | 4.315 | -0.001 |  | 48430 | 16.301 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48431 | 16.301 | 4.017 | 0.073 |  | 48432 | 16.301 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48433 | 16.301 | 3.818 | 0.103 |  | 48434 | 16.301 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48435 | 16.301 | 3.620 | 0.118 |  | 48436 | 16.301 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48437 | 16.301 | 3.421 | 0.118 |  | 48438 | 16.301 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48439 | 16.301 | 3.222 | 0.103 |  | 48440 | 16.301 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48441 | 16.301 | 3.024 | 0.073 |  | 48442 | 16.301 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48443 | 16.301 | 2.825 | 0.028 |  | 48444 | 16.301 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48445 | 16.301 | 2.825 | -0.001 |  | 48446 | 16.301 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48447 | 16.301 | 3.024 | -0.001 |  | 48448 | 16.301 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48449 | 16.301 | 3.123 | -0.001 |  | 48450 | 16.301 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48451 | 16.301 | 3.222 | -0.001 |  | 48452 | 16.301 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48453 | 16.301 | 3.421 | -0.001 |  | 48454 | 16.301 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48455 | 16.301 | 3.520 | -0.001 |  | 48456 | 16.301 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48457 | 16.301 | 3.620 | -0.001 |  | 48458 | 16.301 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48459 | 16.301 | 3.818 | -0.001 |  | 48460 | 16.301 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48461 | 16.301 | 3.918 | -0.001 |  | 48462 | 16.301 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48463 | 16.301 | 4.017 | -0.001 |  | 48464 | 16.301 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48465 | 16.301 | 4.215 | -0.001 |  | 48466 | 16.211 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48467 | 16.241 | 2.793 | -0.093 |  | 48468 | 16.271 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48469 | 16.241 | 2.793 | -0.033 |  | 48470 | 16.211 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48471 | 16.241 | 4.262 | -0.093 |  | 48472 | 16.271 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48473 | 16.241 | 4.262 | -0.033 |  | 48474 | 16.241 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48475 | 16.241 | 3.520 | -0.001 |  | 48476 | 16.241 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48477 | 16.421 | 2.793 | -0.093 |  | 48478 | 16.421 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48479 | 16.421 | 2.793 | -0.001 |  | 48480 | 16.421 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48481 | 16.421 | 4.262 | -0.001 |  | 48482 | 16.421 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48483 | 16.421 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48484 | 16.421 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48485 | 16.421 | 4.315 | -0.001 |  | 48486 | 16.421 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48487 | 16.421 | 4.017 | 0.073 |  | 48488 | 16.421 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48489 | 16.421 | 3.818 | 0.103 |  | 48490 | 16.421 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48491 | 16.421 | 3.620 | 0.118 |  | 48492 | 16.421 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48493 | 16.421 | 3.421 | 0.118 |  | 48494 | 16.421 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48495 | 16.421 | 3.222 | 0.103 |  | 48496 | 16.421 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48497 | 16.421 | 3.024 | 0.073 |  | 48498 | 16.421 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48499 | 16.421 | 2.825 | 0.028 |  | 48500 | 16.421 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48501 | 16.421 | 2.825 | -0.001 |  | 48502 | 16.421 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48503 | 16.421 | 3.024 | -0.001 |  | 48504 | 16.421 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48505 | 16.421 | 3.123 | -0.001 |  | 48506 | 16.421 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48507 | 16.421 | 3.222 | -0.001 |  | 48508 | 16.421 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48509 | 16.421 | 3.421 | -0.001 |  | 48510 | 16.421 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48511 | 16.421 | 3.520 | -0.001 |  | 48512 | 16.421 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48513 | 16.421 | 3.620 | -0.001 |  | 48514 | 16.421 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48515 | 16.421 | 3.818 | -0.001 |  | 48516 | 16.421 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48517 | 16.421 | 3.918 | -0.001 |  | 48518 | 16.421 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48519 | 16.421 | 4.017 | -0.001 |  | 48520 | 16.421 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48521 | 16.421 | 4.215 | -0.001 |  | 48522 | 16.331 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48523 | 16.361 | 2.793 | -0.093 |  | 48524 | 16.391 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48525 | 16.361 | 2.793 | -0.033 |  | 48526 | 16.331 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48527 | 16.361 | 4.262 | -0.093 |  | 48528 | 16.391 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48529 | 16.361 | 4.262 | -0.033 |  | 48530 | 16.361 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48531 | 16.361 | 3.520 | -0.001 |  | 48532 | 16.361 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48533 | 16.541 | 2.793 | -0.093 |  | 48534 | 16.541 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48535 | 16.541 | 2.793 | -0.001 |  | 48536 | 16.541 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48537 | 16.541 | 4.262 | -0.001 |  | 48538 | 16.541 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48539 | 16.541 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48540 | 16.541 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48541 | 16.541 | 4.315 | -0.001 |  | 48542 | 16.541 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48543 | 16.541 | 4.017 | 0.073 |  | 48544 | 16.541 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48545 | 16.541 | 3.818 | 0.103 |  | 48546 | 16.541 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48547 | 16.541 | 3.620 | 0.118 |  | 48548 | 16.541 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48549 | 16.541 | 3.421 | 0.118 |  | 48550 | 16.541 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48551 | 16.541 | 3.222 | 0.103 |  | 48552 | 16.541 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48553 | 16.541 | 3.024 | 0.073 |  | 48554 | 16.541 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48555 | 16.541 | 2.825 | 0.028 |  | 48556 | 16.541 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48557 | 16.541 | 2.825 | -0.001 |  | 48558 | 16.541 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48559 | 16.541 | 3.024 | -0.001 |  | 48560 | 16.541 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48561 | 16.541 | 3.123 | -0.001 |  | 48562 | 16.541 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48563 | 16.541 | 3.222 | -0.001 |  | 48564 | 16.541 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48565 | 16.541 | 3.421 | -0.001 |  | 48566 | 16.541 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48567 | 16.541 | 3.520 | -0.001 |  | 48568 | 16.541 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48569 | 16.541 | 3.620 | -0.001 |  | 48570 | 16.541 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48571 | 16.541 | 3.818 | -0.001 |  | 48572 | 16.541 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48573 | 16.541 | 3.918 | -0.001 |  | 48574 | 16.541 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48575 | 16.541 | 4.017 | -0.001 |  | 48576 | 16.541 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48577 | 16.541 | 4.215 | -0.001 |  | 48578 | 16.451 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48579 | 16.481 | 2.793 | -0.093 |  | 48580 | 16.511 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48581 | 16.481 | 2.793 | -0.033 |  | 48582 | 16.451 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48583 | 16.481 | 4.262 | -0.093 |  | 48584 | 16.511 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48585 | 16.481 | 4.262 | -0.033 |  | 48586 | 16.481 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48587 | 16.481 | 3.520 | -0.001 |  | 48588 | 16.481 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48589 | 16.661 | 2.793 | -0.093 |  | 48590 | 16.661 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48591 | 16.661 | 2.793 | -0.001 |  | 48592 | 16.661 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48593 | 16.661 | 4.262 | -0.001 |  | 48594 | 16.661 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48595 | 16.661 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48596 | 16.661 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48597 | 16.661 | 4.315 | -0.001 |  | 48598 | 16.661 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48599 | 16.661 | 4.017 | 0.073 |  | 48600 | 16.661 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48601 | 16.661 | 3.818 | 0.103 |  | 48602 | 16.661 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48603 | 16.661 | 3.620 | 0.118 |  | 48604 | 16.661 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48605 | 16.661 | 3.421 | 0.118 |  | 48606 | 16.661 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48607 | 16.661 | 3.222 | 0.103 |  | 48608 | 16.661 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48609 | 16.661 | 3.024 | 0.073 |  | 48610 | 16.661 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48611 | 16.661 | 2.825 | 0.028 |  | 48612 | 16.661 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48613 | 16.661 | 2.825 | -0.001 |  | 48614 | 16.661 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48615 | 16.661 | 3.024 | -0.001 |  | 48616 | 16.661 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48617 | 16.661 | 3.123 | -0.001 |  | 48618 | 16.661 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48619 | 16.661 | 3.222 | -0.001 |  | 48620 | 16.661 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48621 | 16.661 | 3.421 | -0.001 |  | 48622 | 16.661 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48623 | 16.661 | 3.520 | -0.001 |  | 48624 | 16.661 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48625 | 16.661 | 3.620 | -0.001 |  | 48626 | 16.661 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48627 | 16.661 | 3.818 | -0.001 |  | 48628 | 16.661 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48629 | 16.661 | 3.918 | -0.001 |  | 48630 | 16.661 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48631 | 16.661 | 4.017 | -0.001 |  | 48632 | 16.661 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48633 | 16.661 | 4.215 | -0.001 |  | 48634 | 16.571 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48635 | 16.601 | 2.793 | -0.093 |  | 48636 | 16.631 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48637 | 16.601 | 2.793 | -0.033 |  | 48638 | 16.571 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48639 | 16.601 | 4.262 | -0.093 |  | 48640 | 16.631 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48641 | 16.601 | 4.262 | -0.033 |  | 48642 | 16.601 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48643 | 16.601 | 3.520 | -0.001 |  | 48644 | 16.601 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48645 | 16.781 | 2.793 | -0.093 |  | 48646 | 16.781 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48647 | 16.781 | 2.793 | -0.001 |  | 48648 | 16.781 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48649 | 16.781 | 4.262 | -0.001 |  | 48650 | 16.781 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48651 | 16.781 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48652 | 16.781 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48653 | 16.781 | 4.315 | -0.001 |  | 48654 | 16.781 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48655 | 16.781 | 4.017 | 0.073 |  | 48656 | 16.781 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48657 | 16.781 | 3.818 | 0.103 |  | 48658 | 16.781 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48659 | 16.781 | 3.620 | 0.118 |  | 48660 | 16.781 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48661 | 16.781 | 3.421 | 0.118 |  | 48662 | 16.781 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48663 | 16.781 | 3.222 | 0.103 |  | 48664 | 16.781 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48665 | 16.781 | 3.024 | 0.073 |  | 48666 | 16.781 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48667 | 16.781 | 2.825 | 0.028 |  | 48668 | 16.781 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48669 | 16.781 | 2.825 | -0.001 |  | 48670 | 16.781 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48671 | 16.781 | 3.024 | -0.001 |  | 48672 | 16.781 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48673 | 16.781 | 3.123 | -0.001 |  | 48674 | 16.781 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48675 | 16.781 | 3.222 | -0.001 |  | 48676 | 16.781 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48677 | 16.781 | 3.421 | -0.001 |  | 48678 | 16.781 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48679 | 16.781 | 3.520 | -0.001 |  | 48680 | 16.781 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48681 | 16.781 | 3.620 | -0.001 |  | 48682 | 16.781 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48683 | 16.781 | 3.818 | -0.001 |  | 48684 | 16.781 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48685 | 16.781 | 3.918 | -0.001 |  | 48686 | 16.781 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48687 | 16.781 | 4.017 | -0.001 |  | 48688 | 16.781 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48689 | 16.781 | 4.215 | -0.001 |  | 48690 | 16.691 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48691 | 16.721 | 2.793 | -0.093 |  | 48692 | 16.751 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48693 | 16.721 | 2.793 | -0.033 |  | 48694 | 16.691 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48695 | 16.721 | 4.262 | -0.093 |  | 48696 | 16.751 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48697 | 16.721 | 4.262 | -0.033 |  | 48698 | 16.721 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48699 | 16.721 | 3.520 | -0.001 |  | 48700 | 16.721 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48701 | 16.901 | 2.793 | -0.093 |  | 48702 | 16.901 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48703 | 16.901 | 2.793 | -0.001 |  | 48704 | 16.901 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48705 | 16.901 | 4.262 | -0.001 |  | 48706 | 16.901 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48707 | 16.901 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48708 | 16.901 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48709 | 16.901 | 4.315 | -0.001 |  | 48710 | 16.901 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48711 | 16.901 | 4.017 | 0.073 |  | 48712 | 16.901 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48713 | 16.901 | 3.818 | 0.103 |  | 48714 | 16.901 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48715 | 16.901 | 3.620 | 0.118 |  | 48716 | 16.901 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48717 | 16.901 | 3.421 | 0.118 |  | 48718 | 16.901 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48719 | 16.901 | 3.222 | 0.103 |  | 48720 | 16.901 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48721 | 16.901 | 3.024 | 0.073 |  | 48722 | 16.901 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48723 | 16.901 | 2.825 | 0.028 |  | 48724 | 16.901 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48725 | 16.901 | 2.825 | -0.001 |  | 48726 | 16.901 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48727 | 16.901 | 3.024 | -0.001 |  | 48728 | 16.901 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48729 | 16.901 | 3.123 | -0.001 |  | 48730 | 16.901 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48731 | 16.901 | 3.222 | -0.001 |  | 48732 | 16.901 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48733 | 16.901 | 3.421 | -0.001 |  | 48734 | 16.901 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48735 | 16.901 | 3.520 | -0.001 |  | 48736 | 16.901 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48737 | 16.901 | 3.620 | -0.001 |  | 48738 | 16.901 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48739 | 16.901 | 3.818 | -0.001 |  | 48740 | 16.901 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48741 | 16.901 | 3.918 | -0.001 |  | 48742 | 16.901 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48743 | 16.901 | 4.017 | -0.001 |  | 48744 | 16.901 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48745 | 16.901 | 4.215 | -0.001 |  | 48746 | 16.811 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48747 | 16.841 | 2.793 | -0.093 |  | 48748 | 16.871 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48749 | 16.841 | 2.793 | -0.033 |  | 48750 | 16.811 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48751 | 16.841 | 4.262 | -0.093 |  | 48752 | 16.871 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48753 | 16.841 | 4.262 | -0.033 |  | 48754 | 16.841 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48755 | 16.841 | 3.520 | -0.001 |  | 48756 | 16.841 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48757 | 17.021 | 2.793 | -0.093 |  | 48758 | 17.021 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48759 | 17.021 | 2.793 | -0.001 |  | 48760 | 17.021 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48761 | 17.021 | 4.262 | -0.001 |  | 48762 | 17.021 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48763 | 17.021 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48764 | 17.021 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48765 | 17.021 | 4.315 | -0.001 |  | 48766 | 17.021 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48767 | 17.021 | 4.017 | 0.073 |  | 48768 | 17.021 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48769 | 17.021 | 3.818 | 0.103 |  | 48770 | 17.021 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48771 | 17.021 | 3.620 | 0.118 |  | 48772 | 17.021 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48773 | 17.021 | 3.421 | 0.118 |  | 48774 | 17.021 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48775 | 17.021 | 3.222 | 0.103 |  | 48776 | 17.021 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48777 | 17.021 | 3.024 | 0.073 |  | 48778 | 17.021 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48779 | 17.021 | 2.825 | 0.028 |  | 48780 | 17.021 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48781 | 17.021 | 2.825 | -0.001 |  | 48782 | 17.021 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48783 | 17.021 | 3.024 | -0.001 |  | 48784 | 17.021 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48785 | 17.021 | 3.123 | -0.001 |  | 48786 | 17.021 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48787 | 17.021 | 3.222 | -0.001 |  | 48788 | 17.021 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48789 | 17.021 | 3.421 | -0.001 |  | 48790 | 17.021 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48791 | 17.021 | 3.520 | -0.001 |  | 48792 | 17.021 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48793 | 17.021 | 3.620 | -0.001 |  | 48794 | 17.021 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48795 | 17.021 | 3.818 | -0.001 |  | 48796 | 17.021 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48797 | 17.021 | 3.918 | -0.001 |  | 48798 | 17.021 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48799 | 17.021 | 4.017 | -0.001 |  | 48800 | 17.021 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48801 | 17.021 | 4.215 | -0.001 |  | 48802 | 16.931 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48803 | 16.961 | 2.793 | -0.093 |  | 48804 | 16.991 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48805 | 16.961 | 2.793 | -0.033 |  | 48806 | 16.931 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48807 | 16.961 | 4.262 | -0.093 |  | 48808 | 16.991 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48809 | 16.961 | 4.262 | -0.033 |  | 48810 | 16.961 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48811 | 16.961 | 3.520 | -0.001 |  | 48812 | 16.961 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48813 | 17.141 | 2.793 | -0.093 |  | 48814 | 17.141 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48815 | 17.141 | 2.793 | -0.001 |  | 48816 | 17.141 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48817 | 17.141 | 4.262 | -0.001 |  | 48818 | 17.141 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48819 | 17.141 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48820 | 17.141 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48821 | 17.141 | 4.315 | -0.001 |  | 48822 | 17.141 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48823 | 17.141 | 4.017 | 0.073 |  | 48824 | 17.141 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48825 | 17.141 | 3.818 | 0.103 |  | 48826 | 17.141 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48827 | 17.141 | 3.620 | 0.118 |  | 48828 | 17.141 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48829 | 17.141 | 3.421 | 0.118 |  | 48830 | 17.141 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48831 | 17.141 | 3.222 | 0.103 |  | 48832 | 17.141 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48833 | 17.141 | 3.024 | 0.073 |  | 48834 | 17.141 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48835 | 17.141 | 2.825 | 0.028 |  | 48836 | 17.141 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48837 | 17.141 | 2.825 | -0.001 |  | 48838 | 17.141 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48839 | 17.141 | 3.024 | -0.001 |  | 48840 | 17.141 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48841 | 17.141 | 3.123 | -0.001 |  | 48842 | 17.141 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48843 | 17.141 | 3.222 | -0.001 |  | 48844 | 17.141 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48845 | 17.141 | 3.421 | -0.001 |  | 48846 | 17.141 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48847 | 17.141 | 3.520 | -0.001 |  | 48848 | 17.141 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48849 | 17.141 | 3.620 | -0.001 |  | 48850 | 17.141 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48851 | 17.141 | 3.818 | -0.001 |  | 48852 | 17.141 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48853 | 17.141 | 3.918 | -0.001 |  | 48854 | 17.141 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48855 | 17.141 | 4.017 | -0.001 |  | 48856 | 17.141 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48857 | 17.141 | 4.215 | -0.001 |  | 48858 | 17.051 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48859 | 17.081 | 2.793 | -0.093 |  | 48860 | 17.111 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48861 | 17.081 | 2.793 | -0.033 |  | 48862 | 17.051 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48863 | 17.081 | 4.262 | -0.093 |  | 48864 | 17.111 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48865 | 17.081 | 4.262 | -0.033 |  | 48866 | 17.081 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48867 | 17.081 | 3.520 | -0.001 |  | 48868 | 17.081 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48869 | 17.261 | 2.793 | -0.093 |  | 48870 | 17.261 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48871 | 17.261 | 2.793 | -0.001 |  | 48872 | 17.261 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48873 | 17.261 | 4.262 | -0.001 |  | 48874 | 17.261 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48875 | 17.261 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48876 | 17.261 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48877 | 17.261 | 4.315 | -0.001 |  | 48878 | 17.261 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48879 | 17.261 | 4.017 | 0.073 |  | 48880 | 17.261 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48881 | 17.261 | 3.818 | 0.103 |  | 48882 | 17.261 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48883 | 17.261 | 3.620 | 0.118 |  | 48884 | 17.261 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48885 | 17.261 | 3.421 | 0.118 |  | 48886 | 17.261 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48887 | 17.261 | 3.222 | 0.103 |  | 48888 | 17.261 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48889 | 17.261 | 3.024 | 0.073 |  | 48890 | 17.261 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48891 | 17.261 | 2.825 | 0.028 |  | 48892 | 17.261 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48893 | 17.261 | 2.825 | -0.001 |  | 48894 | 17.261 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48895 | 17.261 | 3.024 | -0.001 |  | 48896 | 17.261 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48897 | 17.261 | 3.123 | -0.001 |  | 48898 | 17.261 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48899 | 17.261 | 3.222 | -0.001 |  | 48900 | 17.261 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48901 | 17.261 | 3.421 | -0.001 |  | 48902 | 17.261 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48903 | 17.261 | 3.520 | -0.001 |  | 48904 | 17.261 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48905 | 17.261 | 3.620 | -0.001 |  | 48906 | 17.261 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48907 | 17.261 | 3.818 | -0.001 |  | 48908 | 17.261 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48909 | 17.261 | 3.918 | -0.001 |  | 48910 | 17.261 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48911 | 17.261 | 4.017 | -0.001 |  | 48912 | 17.261 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48913 | 17.261 | 4.215 | -0.001 |  | 48914 | 17.171 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48915 | 17.201 | 2.793 | -0.093 |  | 48916 | 17.231 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48917 | 17.201 | 2.793 | -0.033 |  | 48918 | 17.171 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48919 | 17.201 | 4.262 | -0.093 |  | 48920 | 17.231 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48921 | 17.201 | 4.262 | -0.033 |  | 48922 | 17.201 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48923 | 17.201 | 3.520 | -0.001 |  | 48924 | 17.201 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48925 | 17.381 | 2.793 | -0.093 |  | 48926 | 17.381 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48927 | 17.381 | 2.793 | -0.001 |  | 48928 | 17.381 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48929 | 17.381 | 4.262 | -0.001 |  | 48930 | 17.381 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48931 | 17.381 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48932 | 17.381 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48933 | 17.381 | 4.315 | -0.001 |  | 48934 | 17.381 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48935 | 17.381 | 4.017 | 0.073 |  | 48936 | 17.381 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48937 | 17.381 | 3.818 | 0.103 |  | 48938 | 17.381 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48939 | 17.381 | 3.620 | 0.118 |  | 48940 | 17.381 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48941 | 17.381 | 3.421 | 0.118 |  | 48942 | 17.381 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48943 | 17.381 | 3.222 | 0.103 |  | 48944 | 17.381 | 3.123 | 0.090 |  |
| 48945 | 17.381 | 3.024 | 0.073 |  | 48946 | 17.381 | 2.924 | 0.053 |  |
| 48947 | 17.381 | 2.825 | 0.028 |  | 48948 | 17.381 | 2.726 | -0.001 |  |
| 48949 | 17.381 | 2.825 | -0.001 |  | 48950 | 17.381 | 2.924 | -0.001 |  |
| 48951 | 17.381 | 3.024 | -0.001 |  | 48952 | 17.381 | 3.086 | -0.001 |  |
| 48953 | 17.381 | 3.123 | -0.001 |  | 48954 | 17.381 | 3.160 | -0.001 |  |
| 48955 | 17.381 | 3.222 | -0.001 |  | 48956 | 17.381 | 3.322 | -0.001 |  |
| 48957 | 17.381 | 3.421 | -0.001 |  | 48958 | 17.381 | 3.483 | -0.001 |  |
| 48959 | 17.381 | 3.520 | -0.001 |  | 48960 | 17.381 | 3.557 | -0.001 |  |
| 48961 | 17.381 | 3.620 | -0.001 |  | 48962 | 17.381 | 3.719 | -0.001 |  |
| 48963 | 17.381 | 3.818 | -0.001 |  | 48964 | 17.381 | 3.881 | -0.001 |  |
| 48965 | 17.381 | 3.918 | -0.001 |  | 48966 | 17.381 | 3.954 | -0.001 |  |
| 48967 | 17.381 | 4.017 | -0.001 |  | 48968 | 17.381 | 4.116 | -0.001 |  |
| 48969 | 17.381 | 4.215 | -0.001 |  | 48970 | 17.291 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48971 | 17.321 | 2.793 | -0.093 |  | 48972 | 17.351 | 2.793 | -0.063 |  |
| 48973 | 17.321 | 2.793 | -0.033 |  | 48974 | 17.291 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48975 | 17.321 | 4.262 | -0.093 |  | 48976 | 17.351 | 4.262 | -0.063 |  |
| 48977 | 17.321 | 4.262 | -0.033 |  | 48978 | 17.321 | 3.123 | -0.001 |  |
| 48979 | 17.321 | 3.520 | -0.001 |  | 48980 | 17.321 | 3.918 | -0.001 |  |
| 48981 | 17.501 | 2.793 | -0.093 |  | 48982 | 17.501 | 2.793 | -0.033 |  |
| 48983 | 17.501 | 2.793 | -0.001 |  | 48984 | 17.501 | 4.262 | -0.033 |  |
| 48985 | 17.501 | 4.262 | -0.001 |  | 48986 | 17.501 | 4.262 | -0.093 |  |
| 48987 | 17.501 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 48988 | 17.501 | 4.215 | 0.028 |  |
| 48989 | 17.501 | 4.315 | -0.001 |  | 48990 | 17.501 | 4.116 | 0.053 |  |
| 48991 | 17.501 | 4.017 | 0.073 |  | 48992 | 17.501 | 3.918 | 0.090 |  |
| 48993 | 17.501 | 3.818 | 0.103 |  | 48994 | 17.501 | 3.719 | 0.112 |  |
| 48995 | 17.501 | 3.620 | 0.118 |  | 48996 | 17.501 | 3.520 | 0.120 |  |
| 48997 | 17.501 | 3.421 | 0.118 |  | 48998 | 17.501 | 3.322 | 0.112 |  |
| 48999 | 17.501 | 3.222 | 0.103 |  | 49000 | 17.501 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49001 | 17.501 | 3.024 | 0.073 |  | 49002 | 17.501 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49003 | 17.501 | 2.825 | 0.028 |  | 49004 | 17.501 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49005 | 17.501 | 2.825 | -0.001 |  | 49006 | 17.501 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49007 | 17.501 | 3.024 | -0.001 |  | 49008 | 17.501 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49009 | 17.501 | 3.123 | -0.001 |  | 49010 | 17.501 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49011 | 17.501 | 3.222 | -0.001 |  | 49012 | 17.501 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49013 | 17.501 | 3.421 | -0.001 |  | 49014 | 17.501 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49015 | 17.501 | 3.520 | -0.001 |  | 49016 | 17.501 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49017 | 17.501 | 3.620 | -0.001 |  | 49018 | 17.501 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49019 | 17.501 | 3.818 | -0.001 |  | 49020 | 17.501 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49021 | 17.501 | 3.918 | -0.001 |  | 49022 | 17.501 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49023 | 17.501 | 4.017 | -0.001 |  | 49024 | 17.501 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49025 | 17.501 | 4.215 | -0.001 |  | 49026 | 17.411 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49027 | 17.441 | 2.793 | -0.093 |  | 49028 | 17.471 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49029 | 17.441 | 2.793 | -0.033 |  | 49030 | 17.411 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49031 | 17.441 | 4.262 | -0.093 |  | 49032 | 17.471 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49033 | 17.441 | 4.262 | -0.033 |  | 49034 | 17.441 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49035 | 17.441 | 3.520 | -0.001 |  | 49036 | 17.441 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49037 | 17.621 | 2.793 | -0.093 |  | 49038 | 17.621 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49039 | 17.621 | 2.793 | -0.001 |  | 49040 | 17.621 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49041 | 17.621 | 4.262 | -0.001 |  | 49042 | 17.621 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49043 | 17.621 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49044 | 17.621 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49045 | 17.621 | 4.315 | -0.001 |  | 49046 | 17.621 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49047 | 17.621 | 4.017 | 0.073 |  | 49048 | 17.621 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49049 | 17.621 | 3.818 | 0.103 |  | 49050 | 17.621 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49051 | 17.621 | 3.620 | 0.118 |  | 49052 | 17.621 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49053 | 17.621 | 3.421 | 0.118 |  | 49054 | 17.621 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49055 | 17.621 | 3.222 | 0.103 |  | 49056 | 17.621 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49057 | 17.621 | 3.024 | 0.073 |  | 49058 | 17.621 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49059 | 17.621 | 2.825 | 0.028 |  | 49060 | 17.621 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49061 | 17.621 | 2.825 | -0.001 |  | 49062 | 17.621 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49063 | 17.621 | 3.024 | -0.001 |  | 49064 | 17.621 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49065 | 17.621 | 3.123 | -0.001 |  | 49066 | 17.621 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49067 | 17.621 | 3.222 | -0.001 |  | 49068 | 17.621 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49069 | 17.621 | 3.421 | -0.001 |  | 49070 | 17.621 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49071 | 17.621 | 3.520 | -0.001 |  | 49072 | 17.621 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49073 | 17.621 | 3.620 | -0.001 |  | 49074 | 17.621 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49075 | 17.621 | 3.818 | -0.001 |  | 49076 | 17.621 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49077 | 17.621 | 3.918 | -0.001 |  | 49078 | 17.621 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49079 | 17.621 | 4.017 | -0.001 |  | 49080 | 17.621 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49081 | 17.621 | 4.215 | -0.001 |  | 49082 | 17.531 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49083 | 17.561 | 2.793 | -0.093 |  | 49084 | 17.591 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49085 | 17.561 | 2.793 | -0.033 |  | 49086 | 17.531 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49087 | 17.561 | 4.262 | -0.093 |  | 49088 | 17.591 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49089 | 17.561 | 4.262 | -0.033 |  | 49090 | 17.561 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49091 | 17.561 | 3.520 | -0.001 |  | 49092 | 17.561 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49093 | 17.741 | 2.793 | -0.093 |  | 49094 | 17.741 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49095 | 17.741 | 2.793 | -0.001 |  | 49096 | 17.741 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49097 | 17.741 | 4.262 | -0.001 |  | 49098 | 17.741 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49099 | 17.741 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49100 | 17.741 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49101 | 17.741 | 4.315 | -0.001 |  | 49102 | 17.741 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49103 | 17.741 | 4.017 | 0.073 |  | 49104 | 17.741 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49105 | 17.741 | 3.818 | 0.103 |  | 49106 | 17.741 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49107 | 17.741 | 3.620 | 0.118 |  | 49108 | 17.741 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49109 | 17.741 | 3.421 | 0.118 |  | 49110 | 17.741 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49111 | 17.741 | 3.222 | 0.103 |  | 49112 | 17.741 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49113 | 17.741 | 3.024 | 0.073 |  | 49114 | 17.741 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49115 | 17.741 | 2.825 | 0.028 |  | 49116 | 17.741 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49117 | 17.741 | 2.825 | -0.001 |  | 49118 | 17.741 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49119 | 17.741 | 3.024 | -0.001 |  | 49120 | 17.741 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49121 | 17.741 | 3.123 | -0.001 |  | 49122 | 17.741 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49123 | 17.741 | 3.222 | -0.001 |  | 49124 | 17.741 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49125 | 17.741 | 3.421 | -0.001 |  | 49126 | 17.741 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49127 | 17.741 | 3.520 | -0.001 |  | 49128 | 17.741 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49129 | 17.741 | 3.620 | -0.001 |  | 49130 | 17.741 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49131 | 17.741 | 3.818 | -0.001 |  | 49132 | 17.741 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49133 | 17.741 | 3.918 | -0.001 |  | 49134 | 17.741 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49135 | 17.741 | 4.017 | -0.001 |  | 49136 | 17.741 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49137 | 17.741 | 4.215 | -0.001 |  | 49138 | 17.651 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49139 | 17.681 | 2.793 | -0.093 |  | 49140 | 17.711 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49141 | 17.681 | 2.793 | -0.033 |  | 49142 | 17.651 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49143 | 17.681 | 4.262 | -0.093 |  | 49144 | 17.711 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49145 | 17.681 | 4.262 | -0.033 |  | 49146 | 17.681 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49147 | 17.681 | 3.520 | -0.001 |  | 49148 | 17.681 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49149 | 17.861 | 2.793 | -0.093 |  | 49150 | 17.861 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49151 | 17.861 | 2.793 | -0.001 |  | 49152 | 17.861 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49153 | 17.861 | 4.262 | -0.001 |  | 49154 | 17.861 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49155 | 17.861 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49156 | 17.861 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49157 | 17.861 | 4.315 | -0.001 |  | 49158 | 17.861 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49159 | 17.861 | 4.017 | 0.073 |  | 49160 | 17.861 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49161 | 17.861 | 3.818 | 0.103 |  | 49162 | 17.861 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49163 | 17.861 | 3.620 | 0.118 |  | 49164 | 17.861 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49165 | 17.861 | 3.421 | 0.118 |  | 49166 | 17.861 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49167 | 17.861 | 3.222 | 0.103 |  | 49168 | 17.861 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49169 | 17.861 | 3.024 | 0.073 |  | 49170 | 17.861 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49171 | 17.861 | 2.825 | 0.028 |  | 49172 | 17.861 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49173 | 17.861 | 2.825 | -0.001 |  | 49174 | 17.861 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49175 | 17.861 | 3.024 | -0.001 |  | 49176 | 17.861 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49177 | 17.861 | 3.123 | -0.001 |  | 49178 | 17.861 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49179 | 17.861 | 3.222 | -0.001 |  | 49180 | 17.861 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49181 | 17.861 | 3.421 | -0.001 |  | 49182 | 17.861 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49183 | 17.861 | 3.520 | -0.001 |  | 49184 | 17.861 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49185 | 17.861 | 3.620 | -0.001 |  | 49186 | 17.861 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49187 | 17.861 | 3.818 | -0.001 |  | 49188 | 17.861 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49189 | 17.861 | 3.918 | -0.001 |  | 49190 | 17.861 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49191 | 17.861 | 4.017 | -0.001 |  | 49192 | 17.861 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49193 | 17.861 | 4.215 | -0.001 |  | 49194 | 17.771 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49195 | 17.801 | 2.793 | -0.093 |  | 49196 | 17.831 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49197 | 17.801 | 2.793 | -0.033 |  | 49198 | 17.771 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49199 | 17.801 | 4.262 | -0.093 |  | 49200 | 17.831 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49201 | 17.801 | 4.262 | -0.033 |  | 49202 | 17.801 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49203 | 17.801 | 3.520 | -0.001 |  | 49204 | 17.801 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49205 | 17.981 | 2.793 | -0.093 |  | 49206 | 17.981 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49207 | 17.981 | 2.793 | -0.001 |  | 49208 | 17.981 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49209 | 17.981 | 4.262 | -0.001 |  | 49210 | 17.981 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49211 | 17.981 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49212 | 17.981 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49213 | 17.981 | 4.315 | -0.001 |  | 49214 | 17.981 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49215 | 17.981 | 4.017 | 0.073 |  | 49216 | 17.981 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49217 | 17.981 | 3.818 | 0.103 |  | 49218 | 17.981 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49219 | 17.981 | 3.620 | 0.118 |  | 49220 | 17.981 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49221 | 17.981 | 3.421 | 0.118 |  | 49222 | 17.981 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49223 | 17.981 | 3.222 | 0.103 |  | 49224 | 17.981 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49225 | 17.981 | 3.024 | 0.073 |  | 49226 | 17.981 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49227 | 17.981 | 2.825 | 0.028 |  | 49228 | 17.981 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49229 | 17.981 | 2.825 | -0.001 |  | 49230 | 17.981 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49231 | 17.981 | 3.024 | -0.001 |  | 49232 | 17.981 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49233 | 17.981 | 3.123 | -0.001 |  | 49234 | 17.981 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49235 | 17.981 | 3.222 | -0.001 |  | 49236 | 17.981 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49237 | 17.981 | 3.421 | -0.001 |  | 49238 | 17.981 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49239 | 17.981 | 3.520 | -0.001 |  | 49240 | 17.981 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49241 | 17.981 | 3.620 | -0.001 |  | 49242 | 17.981 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49243 | 17.981 | 3.818 | -0.001 |  | 49244 | 17.981 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49245 | 17.981 | 3.918 | -0.001 |  | 49246 | 17.981 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49247 | 17.981 | 4.017 | -0.001 |  | 49248 | 17.981 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49249 | 17.981 | 4.215 | -0.001 |  | 49250 | 17.891 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49251 | 17.921 | 2.793 | -0.093 |  | 49252 | 17.951 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49253 | 17.921 | 2.793 | -0.033 |  | 49254 | 17.891 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49255 | 17.921 | 4.262 | -0.093 |  | 49256 | 17.951 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49257 | 17.921 | 4.262 | -0.033 |  | 49258 | 17.921 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49259 | 17.921 | 3.520 | -0.001 |  | 49260 | 17.921 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49261 | 18.101 | 2.793 | -0.093 |  | 49262 | 18.101 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49263 | 18.101 | 2.793 | -0.001 |  | 49264 | 18.101 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49265 | 18.101 | 4.262 | -0.001 |  | 49266 | 18.101 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49267 | 18.101 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49268 | 18.101 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49269 | 18.101 | 4.315 | -0.001 |  | 49270 | 18.101 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49271 | 18.101 | 4.017 | 0.073 |  | 49272 | 18.101 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49273 | 18.101 | 3.818 | 0.103 |  | 49274 | 18.101 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49275 | 18.101 | 3.620 | 0.118 |  | 49276 | 18.101 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49277 | 18.101 | 3.421 | 0.118 |  | 49278 | 18.101 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49279 | 18.101 | 3.222 | 0.103 |  | 49280 | 18.101 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49281 | 18.101 | 3.024 | 0.073 |  | 49282 | 18.101 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49283 | 18.101 | 2.825 | 0.028 |  | 49284 | 18.101 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49285 | 18.101 | 2.825 | -0.001 |  | 49286 | 18.101 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49287 | 18.101 | 3.024 | -0.001 |  | 49288 | 18.101 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49289 | 18.101 | 3.123 | -0.001 |  | 49290 | 18.101 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49291 | 18.101 | 3.222 | -0.001 |  | 49292 | 18.101 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49293 | 18.101 | 3.421 | -0.001 |  | 49294 | 18.101 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49295 | 18.101 | 3.520 | -0.001 |  | 49296 | 18.101 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49297 | 18.101 | 3.620 | -0.001 |  | 49298 | 18.101 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49299 | 18.101 | 3.818 | -0.001 |  | 49300 | 18.101 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49301 | 18.101 | 3.918 | -0.001 |  | 49302 | 18.101 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49303 | 18.101 | 4.017 | -0.001 |  | 49304 | 18.101 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49305 | 18.101 | 4.215 | -0.001 |  | 49306 | 18.011 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49307 | 18.041 | 2.793 | -0.093 |  | 49308 | 18.071 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49309 | 18.041 | 2.793 | -0.033 |  | 49310 | 18.011 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49311 | 18.041 | 4.262 | -0.093 |  | 49312 | 18.071 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49313 | 18.041 | 4.262 | -0.033 |  | 49314 | 18.041 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49315 | 18.041 | 3.520 | -0.001 |  | 49316 | 18.041 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49317 | 18.221 | 2.793 | -0.093 |  | 49318 | 18.221 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49319 | 18.221 | 2.793 | -0.001 |  | 49320 | 18.221 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49321 | 18.221 | 4.262 | -0.001 |  | 49322 | 18.221 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49323 | 18.221 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49324 | 18.221 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49325 | 18.221 | 4.315 | -0.001 |  | 49326 | 18.221 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49327 | 18.221 | 4.017 | 0.073 |  | 49328 | 18.221 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49329 | 18.221 | 3.818 | 0.103 |  | 49330 | 18.221 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49331 | 18.221 | 3.620 | 0.118 |  | 49332 | 18.221 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49333 | 18.221 | 3.421 | 0.118 |  | 49334 | 18.221 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49335 | 18.221 | 3.222 | 0.103 |  | 49336 | 18.221 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49337 | 18.221 | 3.024 | 0.073 |  | 49338 | 18.221 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49339 | 18.221 | 2.825 | 0.028 |  | 49340 | 18.221 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49341 | 18.221 | 2.825 | -0.001 |  | 49342 | 18.221 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49343 | 18.221 | 3.024 | -0.001 |  | 49344 | 18.221 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49345 | 18.221 | 3.123 | -0.001 |  | 49346 | 18.221 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49347 | 18.221 | 3.222 | -0.001 |  | 49348 | 18.221 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49349 | 18.221 | 3.421 | -0.001 |  | 49350 | 18.221 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49351 | 18.221 | 3.520 | -0.001 |  | 49352 | 18.221 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49353 | 18.221 | 3.620 | -0.001 |  | 49354 | 18.221 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49355 | 18.221 | 3.818 | -0.001 |  | 49356 | 18.221 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49357 | 18.221 | 3.918 | -0.001 |  | 49358 | 18.221 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49359 | 18.221 | 4.017 | -0.001 |  | 49360 | 18.221 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49361 | 18.221 | 4.215 | -0.001 |  | 49362 | 18.131 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49363 | 18.161 | 2.793 | -0.093 |  | 49364 | 18.191 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49365 | 18.161 | 2.793 | -0.033 |  | 49366 | 18.131 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49367 | 18.161 | 4.262 | -0.093 |  | 49368 | 18.191 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49369 | 18.161 | 4.262 | -0.033 |  | 49370 | 18.161 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49371 | 18.161 | 3.520 | -0.001 |  | 49372 | 18.161 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49373 | 18.341 | 2.793 | -0.093 |  | 49374 | 18.341 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49375 | 18.341 | 2.793 | -0.001 |  | 49376 | 18.341 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49377 | 18.341 | 4.262 | -0.001 |  | 49378 | 18.341 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49379 | 18.341 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49380 | 18.341 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49381 | 18.341 | 4.315 | -0.001 |  | 49382 | 18.341 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49383 | 18.341 | 4.017 | 0.073 |  | 49384 | 18.341 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49385 | 18.341 | 3.818 | 0.103 |  | 49386 | 18.341 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49387 | 18.341 | 3.620 | 0.118 |  | 49388 | 18.341 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49389 | 18.341 | 3.421 | 0.118 |  | 49390 | 18.341 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49391 | 18.341 | 3.222 | 0.103 |  | 49392 | 18.341 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49393 | 18.341 | 3.024 | 0.073 |  | 49394 | 18.341 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49395 | 18.341 | 2.825 | 0.028 |  | 49396 | 18.341 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49397 | 18.341 | 2.825 | -0.001 |  | 49398 | 18.341 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49399 | 18.341 | 3.024 | -0.001 |  | 49400 | 18.341 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49401 | 18.341 | 3.123 | -0.001 |  | 49402 | 18.341 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49403 | 18.341 | 3.222 | -0.001 |  | 49404 | 18.341 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49405 | 18.341 | 3.421 | -0.001 |  | 49406 | 18.341 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49407 | 18.341 | 3.520 | -0.001 |  | 49408 | 18.341 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49409 | 18.341 | 3.620 | -0.001 |  | 49410 | 18.341 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49411 | 18.341 | 3.818 | -0.001 |  | 49412 | 18.341 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49413 | 18.341 | 3.918 | -0.001 |  | 49414 | 18.341 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49415 | 18.341 | 4.017 | -0.001 |  | 49416 | 18.341 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49417 | 18.341 | 4.215 | -0.001 |  | 49418 | 18.251 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49419 | 18.281 | 2.793 | -0.093 |  | 49420 | 18.311 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49421 | 18.281 | 2.793 | -0.033 |  | 49422 | 18.251 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49423 | 18.281 | 4.262 | -0.093 |  | 49424 | 18.311 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49425 | 18.281 | 4.262 | -0.033 |  | 49426 | 18.281 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49427 | 18.281 | 3.520 | -0.001 |  | 49428 | 18.281 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49429 | 18.461 | 2.793 | -0.093 |  | 49430 | 18.461 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49431 | 18.461 | 2.793 | -0.001 |  | 49432 | 18.461 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49433 | 18.461 | 4.262 | -0.001 |  | 49434 | 18.461 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49435 | 18.461 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49436 | 18.461 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49437 | 18.461 | 4.315 | -0.001 |  | 49438 | 18.461 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49439 | 18.461 | 4.017 | 0.073 |  | 49440 | 18.461 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49441 | 18.461 | 3.818 | 0.103 |  | 49442 | 18.461 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49443 | 18.461 | 3.620 | 0.118 |  | 49444 | 18.461 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49445 | 18.461 | 3.421 | 0.118 |  | 49446 | 18.461 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49447 | 18.461 | 3.222 | 0.103 |  | 49448 | 18.461 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49449 | 18.461 | 3.024 | 0.073 |  | 49450 | 18.461 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49451 | 18.461 | 2.825 | 0.028 |  | 49452 | 18.461 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49453 | 18.461 | 2.825 | -0.001 |  | 49454 | 18.461 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49455 | 18.461 | 3.024 | -0.001 |  | 49456 | 18.461 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49457 | 18.461 | 3.123 | -0.001 |  | 49458 | 18.461 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49459 | 18.461 | 3.222 | -0.001 |  | 49460 | 18.461 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49461 | 18.461 | 3.421 | -0.001 |  | 49462 | 18.461 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49463 | 18.461 | 3.520 | -0.001 |  | 49464 | 18.461 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49465 | 18.461 | 3.620 | -0.001 |  | 49466 | 18.461 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49467 | 18.461 | 3.818 | -0.001 |  | 49468 | 18.461 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49469 | 18.461 | 3.918 | -0.001 |  | 49470 | 18.461 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49471 | 18.461 | 4.017 | -0.001 |  | 49472 | 18.461 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49473 | 18.461 | 4.215 | -0.001 |  | 49474 | 18.371 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49475 | 18.401 | 2.793 | -0.093 |  | 49476 | 18.431 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49477 | 18.401 | 2.793 | -0.033 |  | 49478 | 18.371 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49479 | 18.401 | 4.262 | -0.093 |  | 49480 | 18.431 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49481 | 18.401 | 4.262 | -0.033 |  | 49482 | 18.401 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49483 | 18.401 | 3.520 | -0.001 |  | 49484 | 18.401 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49485 | 18.581 | 2.793 | -0.093 |  | 49486 | 18.581 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49487 | 18.581 | 2.793 | -0.001 |  | 49488 | 18.581 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49489 | 18.581 | 4.262 | -0.001 |  | 49490 | 18.581 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49491 | 18.581 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49492 | 18.581 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49493 | 18.581 | 4.315 | -0.001 |  | 49494 | 18.581 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49495 | 18.581 | 4.017 | 0.073 |  | 49496 | 18.581 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49497 | 18.581 | 3.818 | 0.103 |  | 49498 | 18.581 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49499 | 18.581 | 3.620 | 0.118 |  | 49500 | 18.581 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49501 | 18.581 | 3.421 | 0.118 |  | 49502 | 18.581 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49503 | 18.581 | 3.222 | 0.103 |  | 49504 | 18.581 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49505 | 18.581 | 3.024 | 0.073 |  | 49506 | 18.581 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49507 | 18.581 | 2.825 | 0.028 |  | 49508 | 18.581 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49509 | 18.581 | 2.825 | -0.001 |  | 49510 | 18.581 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49511 | 18.581 | 3.024 | -0.001 |  | 49512 | 18.581 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49513 | 18.581 | 3.123 | -0.001 |  | 49514 | 18.581 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49515 | 18.581 | 3.222 | -0.001 |  | 49516 | 18.581 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49517 | 18.581 | 3.421 | -0.001 |  | 49518 | 18.581 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49519 | 18.581 | 3.520 | -0.001 |  | 49520 | 18.581 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49521 | 18.581 | 3.620 | -0.001 |  | 49522 | 18.581 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49523 | 18.581 | 3.818 | -0.001 |  | 49524 | 18.581 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49525 | 18.581 | 3.918 | -0.001 |  | 49526 | 18.581 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49527 | 18.581 | 4.017 | -0.001 |  | 49528 | 18.581 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49529 | 18.581 | 4.215 | -0.001 |  | 49530 | 18.491 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49531 | 18.521 | 2.793 | -0.093 |  | 49532 | 18.551 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49533 | 18.521 | 2.793 | -0.033 |  | 49534 | 18.491 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49535 | 18.521 | 4.262 | -0.093 |  | 49536 | 18.551 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49537 | 18.521 | 4.262 | -0.033 |  | 49538 | 18.521 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49539 | 18.521 | 3.520 | -0.001 |  | 49540 | 18.521 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49541 | 18.701 | 2.793 | -0.093 |  | 49542 | 18.701 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49543 | 18.701 | 2.793 | -0.001 |  | 49544 | 18.701 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49545 | 18.701 | 4.262 | -0.001 |  | 49546 | 18.701 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49547 | 18.701 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49548 | 18.701 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49549 | 18.701 | 4.315 | -0.001 |  | 49550 | 18.701 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49551 | 18.701 | 4.017 | 0.073 |  | 49552 | 18.701 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49553 | 18.701 | 3.818 | 0.103 |  | 49554 | 18.701 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49555 | 18.701 | 3.620 | 0.118 |  | 49556 | 18.701 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49557 | 18.701 | 3.421 | 0.118 |  | 49558 | 18.701 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49559 | 18.701 | 3.222 | 0.103 |  | 49560 | 18.701 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49561 | 18.701 | 3.024 | 0.073 |  | 49562 | 18.701 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49563 | 18.701 | 2.825 | 0.028 |  | 49564 | 18.701 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49565 | 18.701 | 2.825 | -0.001 |  | 49566 | 18.701 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49567 | 18.701 | 3.024 | -0.001 |  | 49568 | 18.701 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49569 | 18.701 | 3.123 | -0.001 |  | 49570 | 18.701 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49571 | 18.701 | 3.222 | -0.001 |  | 49572 | 18.701 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49573 | 18.701 | 3.421 | -0.001 |  | 49574 | 18.701 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49575 | 18.701 | 3.520 | -0.001 |  | 49576 | 18.701 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49577 | 18.701 | 3.620 | -0.001 |  | 49578 | 18.701 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49579 | 18.701 | 3.818 | -0.001 |  | 49580 | 18.701 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49581 | 18.701 | 3.918 | -0.001 |  | 49582 | 18.701 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49583 | 18.701 | 4.017 | -0.001 |  | 49584 | 18.701 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49585 | 18.701 | 4.215 | -0.001 |  | 49586 | 18.611 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49587 | 18.641 | 2.793 | -0.093 |  | 49588 | 18.671 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49589 | 18.641 | 2.793 | -0.033 |  | 49590 | 18.611 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49591 | 18.641 | 4.262 | -0.093 |  | 49592 | 18.671 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49593 | 18.641 | 4.262 | -0.033 |  | 49594 | 18.641 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49595 | 18.641 | 3.520 | -0.001 |  | 49596 | 18.641 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49597 | 18.821 | 2.793 | -0.093 |  | 49598 | 18.821 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49599 | 18.821 | 2.793 | -0.001 |  | 49600 | 18.821 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49601 | 18.821 | 4.262 | -0.001 |  | 49602 | 18.821 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49603 | 18.821 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49604 | 18.821 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49605 | 18.821 | 4.315 | -0.001 |  | 49606 | 18.821 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49607 | 18.821 | 4.017 | 0.073 |  | 49608 | 18.821 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49609 | 18.821 | 3.818 | 0.103 |  | 49610 | 18.821 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49611 | 18.821 | 3.620 | 0.118 |  | 49612 | 18.821 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49613 | 18.821 | 3.421 | 0.118 |  | 49614 | 18.821 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49615 | 18.821 | 3.222 | 0.103 |  | 49616 | 18.821 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49617 | 18.821 | 3.024 | 0.073 |  | 49618 | 18.821 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49619 | 18.821 | 2.825 | 0.028 |  | 49620 | 18.821 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49621 | 18.821 | 2.825 | -0.001 |  | 49622 | 18.821 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49623 | 18.821 | 3.024 | -0.001 |  | 49624 | 18.821 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49625 | 18.821 | 3.123 | -0.001 |  | 49626 | 18.821 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49627 | 18.821 | 3.222 | -0.001 |  | 49628 | 18.821 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49629 | 18.821 | 3.421 | -0.001 |  | 49630 | 18.821 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49631 | 18.821 | 3.520 | -0.001 |  | 49632 | 18.821 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49633 | 18.821 | 3.620 | -0.001 |  | 49634 | 18.821 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49635 | 18.821 | 3.818 | -0.001 |  | 49636 | 18.821 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49637 | 18.821 | 3.918 | -0.001 |  | 49638 | 18.821 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49639 | 18.821 | 4.017 | -0.001 |  | 49640 | 18.821 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49641 | 18.821 | 4.215 | -0.001 |  | 49642 | 18.731 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49643 | 18.761 | 2.793 | -0.093 |  | 49644 | 18.791 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49645 | 18.761 | 2.793 | -0.033 |  | 49646 | 18.731 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49647 | 18.761 | 4.262 | -0.093 |  | 49648 | 18.791 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49649 | 18.761 | 4.262 | -0.033 |  | 49650 | 18.761 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49651 | 18.761 | 3.520 | -0.001 |  | 49652 | 18.761 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49653 | 18.941 | 2.793 | -0.093 |  | 49654 | 18.941 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49655 | 18.941 | 2.793 | -0.001 |  | 49656 | 18.941 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49657 | 18.941 | 4.262 | -0.001 |  | 49658 | 18.941 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49659 | 18.941 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49660 | 18.941 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49661 | 18.941 | 4.315 | -0.001 |  | 49662 | 18.941 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49663 | 18.941 | 4.017 | 0.073 |  | 49664 | 18.941 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49665 | 18.941 | 3.818 | 0.103 |  | 49666 | 18.941 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49667 | 18.941 | 3.620 | 0.118 |  | 49668 | 18.941 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49669 | 18.941 | 3.421 | 0.118 |  | 49670 | 18.941 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49671 | 18.941 | 3.222 | 0.103 |  | 49672 | 18.941 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49673 | 18.941 | 3.024 | 0.073 |  | 49674 | 18.941 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49675 | 18.941 | 2.825 | 0.028 |  | 49676 | 18.941 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49677 | 18.941 | 2.825 | -0.001 |  | 49678 | 18.941 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49679 | 18.941 | 3.024 | -0.001 |  | 49680 | 18.941 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49681 | 18.941 | 3.123 | -0.001 |  | 49682 | 18.941 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49683 | 18.941 | 3.222 | -0.001 |  | 49684 | 18.941 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49685 | 18.941 | 3.421 | -0.001 |  | 49686 | 18.941 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49687 | 18.941 | 3.520 | -0.001 |  | 49688 | 18.941 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49689 | 18.941 | 3.620 | -0.001 |  | 49690 | 18.941 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49691 | 18.941 | 3.818 | -0.001 |  | 49692 | 18.941 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49693 | 18.941 | 3.918 | -0.001 |  | 49694 | 18.941 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49695 | 18.941 | 4.017 | -0.001 |  | 49696 | 18.941 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49697 | 18.941 | 4.215 | -0.001 |  | 49698 | 18.851 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49699 | 18.881 | 2.793 | -0.093 |  | 49700 | 18.911 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49701 | 18.881 | 2.793 | -0.033 |  | 49702 | 18.851 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49703 | 18.881 | 4.262 | -0.093 |  | 49704 | 18.911 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49705 | 18.881 | 4.262 | -0.033 |  | 49706 | 18.881 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49707 | 18.881 | 3.520 | -0.001 |  | 49708 | 18.881 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49709 | 19.061 | 2.793 | -0.093 |  | 49710 | 19.061 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49711 | 19.061 | 2.793 | -0.001 |  | 49712 | 19.061 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49713 | 19.061 | 4.262 | -0.001 |  | 49714 | 19.061 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49715 | 19.061 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49716 | 19.061 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49717 | 19.061 | 4.315 | -0.001 |  | 49718 | 19.061 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49719 | 19.061 | 4.017 | 0.073 |  | 49720 | 19.061 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49721 | 19.061 | 3.818 | 0.103 |  | 49722 | 19.061 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49723 | 19.061 | 3.620 | 0.118 |  | 49724 | 19.061 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49725 | 19.061 | 3.421 | 0.118 |  | 49726 | 19.061 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49727 | 19.061 | 3.222 | 0.103 |  | 49728 | 19.061 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49729 | 19.061 | 3.024 | 0.073 |  | 49730 | 19.061 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49731 | 19.061 | 2.825 | 0.028 |  | 49732 | 19.061 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49733 | 19.061 | 2.825 | -0.001 |  | 49734 | 19.061 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49735 | 19.061 | 3.024 | -0.001 |  | 49736 | 19.061 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49737 | 19.061 | 3.123 | -0.001 |  | 49738 | 19.061 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49739 | 19.061 | 3.222 | -0.001 |  | 49740 | 19.061 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49741 | 19.061 | 3.421 | -0.001 |  | 49742 | 19.061 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49743 | 19.061 | 3.520 | -0.001 |  | 49744 | 19.061 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49745 | 19.061 | 3.620 | -0.001 |  | 49746 | 19.061 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49747 | 19.061 | 3.818 | -0.001 |  | 49748 | 19.061 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49749 | 19.061 | 3.918 | -0.001 |  | 49750 | 19.061 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49751 | 19.061 | 4.017 | -0.001 |  | 49752 | 19.061 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49753 | 19.061 | 4.215 | -0.001 |  | 49754 | 18.971 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49755 | 19.001 | 2.793 | -0.093 |  | 49756 | 19.031 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49757 | 19.001 | 2.793 | -0.033 |  | 49758 | 18.971 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49759 | 19.001 | 4.262 | -0.093 |  | 49760 | 19.031 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49761 | 19.001 | 4.262 | -0.033 |  | 49762 | 19.001 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49763 | 19.001 | 3.520 | -0.001 |  | 49764 | 19.001 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49765 | 19.181 | 2.793 | -0.093 |  | 49766 | 19.181 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49767 | 19.181 | 2.793 | -0.001 |  | 49768 | 19.181 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49769 | 19.181 | 4.262 | -0.001 |  | 49770 | 19.181 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49771 | 19.181 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49772 | 19.181 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49773 | 19.181 | 4.315 | -0.001 |  | 49774 | 19.181 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49775 | 19.181 | 4.017 | 0.073 |  | 49776 | 19.181 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49777 | 19.181 | 3.818 | 0.103 |  | 49778 | 19.181 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49779 | 19.181 | 3.620 | 0.118 |  | 49780 | 19.181 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49781 | 19.181 | 3.421 | 0.118 |  | 49782 | 19.181 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49783 | 19.181 | 3.222 | 0.103 |  | 49784 | 19.181 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49785 | 19.181 | 3.024 | 0.073 |  | 49786 | 19.181 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49787 | 19.181 | 2.825 | 0.028 |  | 49788 | 19.181 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49789 | 19.181 | 2.825 | -0.001 |  | 49790 | 19.181 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49791 | 19.181 | 3.024 | -0.001 |  | 49792 | 19.181 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49793 | 19.181 | 3.123 | -0.001 |  | 49794 | 19.181 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49795 | 19.181 | 3.222 | -0.001 |  | 49796 | 19.181 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49797 | 19.181 | 3.421 | -0.001 |  | 49798 | 19.181 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49799 | 19.181 | 3.520 | -0.001 |  | 49800 | 19.181 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49801 | 19.181 | 3.620 | -0.001 |  | 49802 | 19.181 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49803 | 19.181 | 3.818 | -0.001 |  | 49804 | 19.181 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49805 | 19.181 | 3.918 | -0.001 |  | 49806 | 19.181 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49807 | 19.181 | 4.017 | -0.001 |  | 49808 | 19.181 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49809 | 19.181 | 4.215 | -0.001 |  | 49810 | 19.091 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49811 | 19.121 | 2.793 | -0.093 |  | 49812 | 19.151 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49813 | 19.121 | 2.793 | -0.033 |  | 49814 | 19.091 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49815 | 19.121 | 4.262 | -0.093 |  | 49816 | 19.151 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49817 | 19.121 | 4.262 | -0.033 |  | 49818 | 19.121 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49819 | 19.121 | 3.520 | -0.001 |  | 49820 | 19.121 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49821 | 19.301 | 2.793 | -0.093 |  | 49822 | 19.301 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49823 | 19.301 | 2.793 | -0.001 |  | 49824 | 19.301 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49825 | 19.301 | 4.262 | -0.001 |  | 49826 | 19.301 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49827 | 19.301 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49828 | 19.301 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49829 | 19.301 | 4.315 | -0.001 |  | 49830 | 19.301 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49831 | 19.301 | 4.017 | 0.073 |  | 49832 | 19.301 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49833 | 19.301 | 3.818 | 0.103 |  | 49834 | 19.301 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49835 | 19.301 | 3.620 | 0.118 |  | 49836 | 19.301 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49837 | 19.301 | 3.421 | 0.118 |  | 49838 | 19.301 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49839 | 19.301 | 3.222 | 0.103 |  | 49840 | 19.301 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49841 | 19.301 | 3.024 | 0.073 |  | 49842 | 19.301 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49843 | 19.301 | 2.825 | 0.028 |  | 49844 | 19.301 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49845 | 19.301 | 2.825 | -0.001 |  | 49846 | 19.301 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49847 | 19.301 | 3.024 | -0.001 |  | 49848 | 19.301 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49849 | 19.301 | 3.123 | -0.001 |  | 49850 | 19.301 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49851 | 19.301 | 3.222 | -0.001 |  | 49852 | 19.301 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49853 | 19.301 | 3.421 | -0.001 |  | 49854 | 19.301 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49855 | 19.301 | 3.520 | -0.001 |  | 49856 | 19.301 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49857 | 19.301 | 3.620 | -0.001 |  | 49858 | 19.301 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49859 | 19.301 | 3.818 | -0.001 |  | 49860 | 19.301 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49861 | 19.301 | 3.918 | -0.001 |  | 49862 | 19.301 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49863 | 19.301 | 4.017 | -0.001 |  | 49864 | 19.301 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49865 | 19.301 | 4.215 | -0.001 |  | 49866 | 19.211 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49867 | 19.241 | 2.793 | -0.093 |  | 49868 | 19.271 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49869 | 19.241 | 2.793 | -0.033 |  | 49870 | 19.211 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49871 | 19.241 | 4.262 | -0.093 |  | 49872 | 19.271 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49873 | 19.241 | 4.262 | -0.033 |  | 49874 | 19.241 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49875 | 19.241 | 3.520 | -0.001 |  | 49876 | 19.241 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49877 | 19.421 | 2.793 | -0.093 |  | 49878 | 19.421 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49879 | 19.421 | 2.793 | -0.001 |  | 49880 | 19.421 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49881 | 19.421 | 4.262 | -0.001 |  | 49882 | 19.421 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49883 | 19.421 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49884 | 19.421 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49885 | 19.421 | 4.315 | -0.001 |  | 49886 | 19.421 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49887 | 19.421 | 4.017 | 0.073 |  | 49888 | 19.421 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49889 | 19.421 | 3.818 | 0.103 |  | 49890 | 19.421 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49891 | 19.421 | 3.620 | 0.118 |  | 49892 | 19.421 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49893 | 19.421 | 3.421 | 0.118 |  | 49894 | 19.421 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49895 | 19.421 | 3.222 | 0.103 |  | 49896 | 19.421 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49897 | 19.421 | 3.024 | 0.073 |  | 49898 | 19.421 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49899 | 19.421 | 2.825 | 0.028 |  | 49900 | 19.421 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49901 | 19.421 | 2.825 | -0.001 |  | 49902 | 19.421 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49903 | 19.421 | 3.024 | -0.001 |  | 49904 | 19.421 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49905 | 19.421 | 3.123 | -0.001 |  | 49906 | 19.421 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49907 | 19.421 | 3.222 | -0.001 |  | 49908 | 19.421 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49909 | 19.421 | 3.421 | -0.001 |  | 49910 | 19.421 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49911 | 19.421 | 3.520 | -0.001 |  | 49912 | 19.421 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49913 | 19.421 | 3.620 | -0.001 |  | 49914 | 19.421 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49915 | 19.421 | 3.818 | -0.001 |  | 49916 | 19.421 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49917 | 19.421 | 3.918 | -0.001 |  | 49918 | 19.421 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49919 | 19.421 | 4.017 | -0.001 |  | 49920 | 19.421 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49921 | 19.421 | 4.215 | -0.001 |  | 49922 | 19.331 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49923 | 19.361 | 2.793 | -0.093 |  | 49924 | 19.391 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49925 | 19.361 | 2.793 | -0.033 |  | 49926 | 19.331 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49927 | 19.361 | 4.262 | -0.093 |  | 49928 | 19.391 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49929 | 19.361 | 4.262 | -0.033 |  | 49930 | 19.361 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49931 | 19.361 | 3.520 | -0.001 |  | 49932 | 19.361 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49933 | 19.541 | 2.793 | -0.093 |  | 49934 | 19.541 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49935 | 19.541 | 2.793 | -0.001 |  | 49936 | 19.541 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49937 | 19.541 | 4.262 | -0.001 |  | 49938 | 19.541 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49939 | 19.541 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49940 | 19.541 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49941 | 19.541 | 4.315 | -0.001 |  | 49942 | 19.541 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49943 | 19.541 | 4.017 | 0.073 |  | 49944 | 19.541 | 3.918 | 0.090 |  |
| 49945 | 19.541 | 3.818 | 0.103 |  | 49946 | 19.541 | 3.719 | 0.112 |  |
| 49947 | 19.541 | 3.620 | 0.118 |  | 49948 | 19.541 | 3.520 | 0.120 |  |
| 49949 | 19.541 | 3.421 | 0.118 |  | 49950 | 19.541 | 3.322 | 0.112 |  |
| 49951 | 19.541 | 3.222 | 0.103 |  | 49952 | 19.541 | 3.123 | 0.090 |  |
| 49953 | 19.541 | 3.024 | 0.073 |  | 49954 | 19.541 | 2.924 | 0.053 |  |
| 49955 | 19.541 | 2.825 | 0.028 |  | 49956 | 19.541 | 2.726 | -0.001 |  |
| 49957 | 19.541 | 2.825 | -0.001 |  | 49958 | 19.541 | 2.924 | -0.001 |  |
| 49959 | 19.541 | 3.024 | -0.001 |  | 49960 | 19.541 | 3.086 | -0.001 |  |
| 49961 | 19.541 | 3.123 | -0.001 |  | 49962 | 19.541 | 3.160 | -0.001 |  |
| 49963 | 19.541 | 3.222 | -0.001 |  | 49964 | 19.541 | 3.322 | -0.001 |  |
| 49965 | 19.541 | 3.421 | -0.001 |  | 49966 | 19.541 | 3.483 | -0.001 |  |
| 49967 | 19.541 | 3.520 | -0.001 |  | 49968 | 19.541 | 3.557 | -0.001 |  |
| 49969 | 19.541 | 3.620 | -0.001 |  | 49970 | 19.541 | 3.719 | -0.001 |  |
| 49971 | 19.541 | 3.818 | -0.001 |  | 49972 | 19.541 | 3.881 | -0.001 |  |
| 49973 | 19.541 | 3.918 | -0.001 |  | 49974 | 19.541 | 3.954 | -0.001 |  |
| 49975 | 19.541 | 4.017 | -0.001 |  | 49976 | 19.541 | 4.116 | -0.001 |  |
| 49977 | 19.541 | 4.215 | -0.001 |  | 49978 | 19.451 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49979 | 19.481 | 2.793 | -0.093 |  | 49980 | 19.511 | 2.793 | -0.063 |  |
| 49981 | 19.481 | 2.793 | -0.033 |  | 49982 | 19.451 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49983 | 19.481 | 4.262 | -0.093 |  | 49984 | 19.511 | 4.262 | -0.063 |  |
| 49985 | 19.481 | 4.262 | -0.033 |  | 49986 | 19.481 | 3.123 | -0.001 |  |
| 49987 | 19.481 | 3.520 | -0.001 |  | 49988 | 19.481 | 3.918 | -0.001 |  |
| 49989 | 19.661 | 2.793 | -0.093 |  | 49990 | 19.661 | 2.793 | -0.033 |  |
| 49991 | 19.661 | 2.793 | -0.001 |  | 49992 | 19.661 | 4.262 | -0.033 |  |
| 49993 | 19.661 | 4.262 | -0.001 |  | 49994 | 19.661 | 4.262 | -0.093 |  |
| 49995 | 19.661 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 49996 | 19.661 | 4.215 | 0.028 |  |
| 49997 | 19.661 | 4.315 | -0.001 |  | 49998 | 19.661 | 4.116 | 0.053 |  |
| 49999 | 19.661 | 4.017 | 0.073 |  | 50000 | 19.661 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50001 | 19.661 | 3.818 | 0.103 |  | 50002 | 19.661 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50003 | 19.661 | 3.620 | 0.118 |  | 50004 | 19.661 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50005 | 19.661 | 3.421 | 0.118 |  | 50006 | 19.661 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50007 | 19.661 | 3.222 | 0.103 |  | 50008 | 19.661 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50009 | 19.661 | 3.024 | 0.073 |  | 50010 | 19.661 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50011 | 19.661 | 2.825 | 0.028 |  | 50012 | 19.661 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50013 | 19.661 | 2.825 | -0.001 |  | 50014 | 19.661 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50015 | 19.661 | 3.024 | -0.001 |  | 50016 | 19.661 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50017 | 19.661 | 3.123 | -0.001 |  | 50018 | 19.661 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50019 | 19.661 | 3.222 | -0.001 |  | 50020 | 19.661 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50021 | 19.661 | 3.421 | -0.001 |  | 50022 | 19.661 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50023 | 19.661 | 3.520 | -0.001 |  | 50024 | 19.661 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50025 | 19.661 | 3.620 | -0.001 |  | 50026 | 19.661 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50027 | 19.661 | 3.818 | -0.001 |  | 50028 | 19.661 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50029 | 19.661 | 3.918 | -0.001 |  | 50030 | 19.661 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50031 | 19.661 | 4.017 | -0.001 |  | 50032 | 19.661 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50033 | 19.661 | 4.215 | -0.001 |  | 50034 | 19.571 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50035 | 19.601 | 2.793 | -0.093 |  | 50036 | 19.631 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50037 | 19.601 | 2.793 | -0.033 |  | 50038 | 19.571 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50039 | 19.601 | 4.262 | -0.093 |  | 50040 | 19.631 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50041 | 19.601 | 4.262 | -0.033 |  | 50042 | 19.601 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50043 | 19.601 | 3.520 | -0.001 |  | 50044 | 19.601 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50045 | 19.781 | 2.793 | -0.093 |  | 50046 | 19.781 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50047 | 19.781 | 2.793 | -0.001 |  | 50048 | 19.781 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50049 | 19.781 | 4.262 | -0.001 |  | 50050 | 19.781 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50051 | 19.781 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50052 | 19.781 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50053 | 19.781 | 4.315 | -0.001 |  | 50054 | 19.781 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50055 | 19.781 | 4.017 | 0.073 |  | 50056 | 19.781 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50057 | 19.781 | 3.818 | 0.103 |  | 50058 | 19.781 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50059 | 19.781 | 3.620 | 0.118 |  | 50060 | 19.781 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50061 | 19.781 | 3.421 | 0.118 |  | 50062 | 19.781 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50063 | 19.781 | 3.222 | 0.103 |  | 50064 | 19.781 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50065 | 19.781 | 3.024 | 0.073 |  | 50066 | 19.781 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50067 | 19.781 | 2.825 | 0.028 |  | 50068 | 19.781 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50069 | 19.781 | 2.825 | -0.001 |  | 50070 | 19.781 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50071 | 19.781 | 3.024 | -0.001 |  | 50072 | 19.781 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50073 | 19.781 | 3.123 | -0.001 |  | 50074 | 19.781 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50075 | 19.781 | 3.222 | -0.001 |  | 50076 | 19.781 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50077 | 19.781 | 3.421 | -0.001 |  | 50078 | 19.781 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50079 | 19.781 | 3.520 | -0.001 |  | 50080 | 19.781 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50081 | 19.781 | 3.620 | -0.001 |  | 50082 | 19.781 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50083 | 19.781 | 3.818 | -0.001 |  | 50084 | 19.781 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50085 | 19.781 | 3.918 | -0.001 |  | 50086 | 19.781 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50087 | 19.781 | 4.017 | -0.001 |  | 50088 | 19.781 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50089 | 19.781 | 4.215 | -0.001 |  | 50090 | 19.691 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50091 | 19.721 | 2.793 | -0.093 |  | 50092 | 19.751 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50093 | 19.721 | 2.793 | -0.033 |  | 50094 | 19.691 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50095 | 19.721 | 4.262 | -0.093 |  | 50096 | 19.751 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50097 | 19.721 | 4.262 | -0.033 |  | 50098 | 19.721 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50099 | 19.721 | 3.520 | -0.001 |  | 50100 | 19.721 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50101 | 19.901 | 2.793 | -0.093 |  | 50102 | 19.901 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50103 | 19.901 | 2.793 | -0.001 |  | 50104 | 19.901 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50105 | 19.901 | 4.262 | -0.001 |  | 50106 | 19.901 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50107 | 19.901 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50108 | 19.901 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50109 | 19.901 | 4.315 | -0.001 |  | 50110 | 19.901 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50111 | 19.901 | 4.017 | 0.073 |  | 50112 | 19.901 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50113 | 19.901 | 3.818 | 0.103 |  | 50114 | 19.901 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50115 | 19.901 | 3.620 | 0.118 |  | 50116 | 19.901 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50117 | 19.901 | 3.421 | 0.118 |  | 50118 | 19.901 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50119 | 19.901 | 3.222 | 0.103 |  | 50120 | 19.901 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50121 | 19.901 | 3.024 | 0.073 |  | 50122 | 19.901 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50123 | 19.901 | 2.825 | 0.028 |  | 50124 | 19.901 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50125 | 19.901 | 2.825 | -0.001 |  | 50126 | 19.901 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50127 | 19.901 | 3.024 | -0.001 |  | 50128 | 19.901 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50129 | 19.901 | 3.123 | -0.001 |  | 50130 | 19.901 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50131 | 19.901 | 3.222 | -0.001 |  | 50132 | 19.901 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50133 | 19.901 | 3.421 | -0.001 |  | 50134 | 19.901 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50135 | 19.901 | 3.520 | -0.001 |  | 50136 | 19.901 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50137 | 19.901 | 3.620 | -0.001 |  | 50138 | 19.901 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50139 | 19.901 | 3.818 | -0.001 |  | 50140 | 19.901 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50141 | 19.901 | 3.918 | -0.001 |  | 50142 | 19.901 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50143 | 19.901 | 4.017 | -0.001 |  | 50144 | 19.901 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50145 | 19.901 | 4.215 | -0.001 |  | 50146 | 19.811 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50147 | 19.841 | 2.793 | -0.093 |  | 50148 | 19.871 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50149 | 19.841 | 2.793 | -0.033 |  | 50150 | 19.811 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50151 | 19.841 | 4.262 | -0.093 |  | 50152 | 19.871 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50153 | 19.841 | 4.262 | -0.033 |  | 50154 | 19.841 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50155 | 19.841 | 3.520 | -0.001 |  | 50156 | 19.841 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50157 | 20.021 | 2.793 | -0.093 |  | 50158 | 20.021 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50159 | 20.021 | 2.793 | -0.001 |  | 50160 | 20.021 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50161 | 20.021 | 4.262 | -0.001 |  | 50162 | 20.021 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50163 | 20.021 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50164 | 20.021 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50165 | 20.021 | 4.315 | -0.001 |  | 50166 | 20.021 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50167 | 20.021 | 4.017 | 0.073 |  | 50168 | 20.021 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50169 | 20.021 | 3.818 | 0.103 |  | 50170 | 20.021 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50171 | 20.021 | 3.620 | 0.118 |  | 50172 | 20.021 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50173 | 20.021 | 3.421 | 0.118 |  | 50174 | 20.021 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50175 | 20.021 | 3.222 | 0.103 |  | 50176 | 20.021 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50177 | 20.021 | 3.024 | 0.073 |  | 50178 | 20.021 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50179 | 20.021 | 2.825 | 0.028 |  | 50180 | 20.021 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50181 | 20.021 | 2.825 | -0.001 |  | 50182 | 20.021 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50183 | 20.021 | 3.024 | -0.001 |  | 50184 | 20.021 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50185 | 20.021 | 3.123 | -0.001 |  | 50186 | 20.021 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50187 | 20.021 | 3.222 | -0.001 |  | 50188 | 20.021 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50189 | 20.021 | 3.421 | -0.001 |  | 50190 | 20.021 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50191 | 20.021 | 3.520 | -0.001 |  | 50192 | 20.021 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50193 | 20.021 | 3.620 | -0.001 |  | 50194 | 20.021 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50195 | 20.021 | 3.818 | -0.001 |  | 50196 | 20.021 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50197 | 20.021 | 3.918 | -0.001 |  | 50198 | 20.021 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50199 | 20.021 | 4.017 | -0.001 |  | 50200 | 20.021 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50201 | 20.021 | 4.215 | -0.001 |  | 50202 | 19.931 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50203 | 19.961 | 2.793 | -0.093 |  | 50204 | 19.991 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50205 | 19.961 | 2.793 | -0.033 |  | 50206 | 19.931 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50207 | 19.961 | 4.262 | -0.093 |  | 50208 | 19.991 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50209 | 19.961 | 4.262 | -0.033 |  | 50210 | 19.961 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50211 | 19.961 | 3.520 | -0.001 |  | 50212 | 19.961 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50213 | 20.141 | 2.793 | -0.093 |  | 50214 | 20.141 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50215 | 20.141 | 2.793 | -0.001 |  | 50216 | 20.141 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50217 | 20.141 | 4.262 | -0.001 |  | 50218 | 20.141 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50219 | 20.141 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50220 | 20.141 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50221 | 20.141 | 4.315 | -0.001 |  | 50222 | 20.141 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50223 | 20.141 | 4.017 | 0.073 |  | 50224 | 20.141 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50225 | 20.141 | 3.818 | 0.103 |  | 50226 | 20.141 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50227 | 20.141 | 3.620 | 0.118 |  | 50228 | 20.141 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50229 | 20.141 | 3.421 | 0.118 |  | 50230 | 20.141 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50231 | 20.141 | 3.222 | 0.103 |  | 50232 | 20.141 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50233 | 20.141 | 3.024 | 0.073 |  | 50234 | 20.141 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50235 | 20.141 | 2.825 | 0.028 |  | 50236 | 20.141 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50237 | 20.141 | 2.825 | -0.001 |  | 50238 | 20.141 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50239 | 20.141 | 3.024 | -0.001 |  | 50240 | 20.141 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50241 | 20.141 | 3.123 | -0.001 |  | 50242 | 20.141 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50243 | 20.141 | 3.222 | -0.001 |  | 50244 | 20.141 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50245 | 20.141 | 3.421 | -0.001 |  | 50246 | 20.141 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50247 | 20.141 | 3.520 | -0.001 |  | 50248 | 20.141 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50249 | 20.141 | 3.620 | -0.001 |  | 50250 | 20.141 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50251 | 20.141 | 3.818 | -0.001 |  | 50252 | 20.141 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50253 | 20.141 | 3.918 | -0.001 |  | 50254 | 20.141 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50255 | 20.141 | 4.017 | -0.001 |  | 50256 | 20.141 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50257 | 20.141 | 4.215 | -0.001 |  | 50258 | 20.051 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50259 | 20.081 | 2.793 | -0.093 |  | 50260 | 20.111 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50261 | 20.081 | 2.793 | -0.033 |  | 50262 | 20.051 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50263 | 20.081 | 4.262 | -0.093 |  | 50264 | 20.111 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50265 | 20.081 | 4.262 | -0.033 |  | 50266 | 20.081 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50267 | 20.081 | 3.520 | -0.001 |  | 50268 | 20.081 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50269 | 20.261 | 2.793 | -0.093 |  | 50270 | 20.261 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50271 | 20.261 | 2.793 | -0.001 |  | 50272 | 20.261 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50273 | 20.261 | 4.262 | -0.001 |  | 50274 | 20.261 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50275 | 20.261 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50276 | 20.261 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50277 | 20.261 | 4.315 | -0.001 |  | 50278 | 20.261 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50279 | 20.261 | 4.017 | 0.073 |  | 50280 | 20.261 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50281 | 20.261 | 3.818 | 0.103 |  | 50282 | 20.261 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50283 | 20.261 | 3.620 | 0.118 |  | 50284 | 20.261 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50285 | 20.261 | 3.421 | 0.118 |  | 50286 | 20.261 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50287 | 20.261 | 3.222 | 0.103 |  | 50288 | 20.261 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50289 | 20.261 | 3.024 | 0.073 |  | 50290 | 20.261 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50291 | 20.261 | 2.825 | 0.028 |  | 50292 | 20.261 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50293 | 20.261 | 2.825 | -0.001 |  | 50294 | 20.261 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50295 | 20.261 | 3.024 | -0.001 |  | 50296 | 20.261 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50297 | 20.261 | 3.123 | -0.001 |  | 50298 | 20.261 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50299 | 20.261 | 3.222 | -0.001 |  | 50300 | 20.261 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50301 | 20.261 | 3.421 | -0.001 |  | 50302 | 20.261 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50303 | 20.261 | 3.520 | -0.001 |  | 50304 | 20.261 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50305 | 20.261 | 3.620 | -0.001 |  | 50306 | 20.261 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50307 | 20.261 | 3.818 | -0.001 |  | 50308 | 20.261 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50309 | 20.261 | 3.918 | -0.001 |  | 50310 | 20.261 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50311 | 20.261 | 4.017 | -0.001 |  | 50312 | 20.261 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50313 | 20.261 | 4.215 | -0.001 |  | 50314 | 20.171 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50315 | 20.201 | 2.793 | -0.093 |  | 50316 | 20.231 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50317 | 20.201 | 2.793 | -0.033 |  | 50318 | 20.171 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50319 | 20.201 | 4.262 | -0.093 |  | 50320 | 20.231 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50321 | 20.201 | 4.262 | -0.033 |  | 50322 | 20.201 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50323 | 20.201 | 3.520 | -0.001 |  | 50324 | 20.201 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50325 | 20.381 | 2.793 | -0.093 |  | 50326 | 20.381 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50327 | 20.381 | 2.793 | -0.001 |  | 50328 | 20.381 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50329 | 20.381 | 4.262 | -0.001 |  | 50330 | 20.381 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50331 | 20.381 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50332 | 20.381 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50333 | 20.381 | 4.315 | -0.001 |  | 50334 | 20.381 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50335 | 20.381 | 4.017 | 0.073 |  | 50336 | 20.381 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50337 | 20.381 | 3.818 | 0.103 |  | 50338 | 20.381 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50339 | 20.381 | 3.620 | 0.118 |  | 50340 | 20.381 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50341 | 20.381 | 3.421 | 0.118 |  | 50342 | 20.381 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50343 | 20.381 | 3.222 | 0.103 |  | 50344 | 20.381 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50345 | 20.381 | 3.024 | 0.073 |  | 50346 | 20.381 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50347 | 20.381 | 2.825 | 0.028 |  | 50348 | 20.381 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50349 | 20.381 | 2.825 | -0.001 |  | 50350 | 20.381 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50351 | 20.381 | 3.024 | -0.001 |  | 50352 | 20.381 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50353 | 20.381 | 3.123 | -0.001 |  | 50354 | 20.381 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50355 | 20.381 | 3.222 | -0.001 |  | 50356 | 20.381 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50357 | 20.381 | 3.421 | -0.001 |  | 50358 | 20.381 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50359 | 20.381 | 3.520 | -0.001 |  | 50360 | 20.381 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50361 | 20.381 | 3.620 | -0.001 |  | 50362 | 20.381 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50363 | 20.381 | 3.818 | -0.001 |  | 50364 | 20.381 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50365 | 20.381 | 3.918 | -0.001 |  | 50366 | 20.381 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50367 | 20.381 | 4.017 | -0.001 |  | 50368 | 20.381 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50369 | 20.381 | 4.215 | -0.001 |  | 50370 | 20.291 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50371 | 20.321 | 2.793 | -0.093 |  | 50372 | 20.351 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50373 | 20.321 | 2.793 | -0.033 |  | 50374 | 20.291 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50375 | 20.321 | 4.262 | -0.093 |  | 50376 | 20.351 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50377 | 20.321 | 4.262 | -0.033 |  | 50378 | 20.321 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50379 | 20.321 | 3.520 | -0.001 |  | 50380 | 20.321 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50381 | 20.501 | 2.793 | -0.093 |  | 50382 | 20.501 | 2.793 | -0.033 |  |
| 50383 | 20.501 | 2.793 | -0.001 |  | 50384 | 20.501 | 4.262 | -0.033 |  |
| 50385 | 20.501 | 4.262 | -0.001 |  | 50386 | 20.501 | 4.262 | -0.093 |  |
| 50387 | 20.501 | 4.262 | -0.121 | 支座1 | 50388 | 20.501 | 4.215 | 0.028 |  |
| 50389 | 20.501 | 4.315 | -0.001 |  | 50390 | 20.501 | 4.116 | 0.053 |  |
| 50391 | 20.501 | 4.017 | 0.073 |  | 50392 | 20.501 | 3.918 | 0.090 |  |
| 50393 | 20.501 | 3.818 | 0.103 |  | 50394 | 20.501 | 3.719 | 0.112 |  |
| 50395 | 20.501 | 3.620 | 0.118 |  | 50396 | 20.501 | 3.520 | 0.120 |  |
| 50397 | 20.501 | 3.421 | 0.118 |  | 50398 | 20.501 | 3.322 | 0.112 |  |
| 50399 | 20.501 | 3.222 | 0.103 |  | 50400 | 20.501 | 3.123 | 0.090 |  |
| 50401 | 20.501 | 3.024 | 0.073 |  | 50402 | 20.501 | 2.924 | 0.053 |  |
| 50403 | 20.501 | 2.825 | 0.028 |  | 50404 | 20.501 | 2.726 | -0.001 |  |
| 50405 | 20.501 | 2.825 | -0.001 |  | 50406 | 20.501 | 2.924 | -0.001 |  |
| 50407 | 20.501 | 3.024 | -0.001 |  | 50408 | 20.501 | 3.086 | -0.001 |  |
| 50409 | 20.501 | 3.123 | -0.001 |  | 50410 | 20.501 | 3.160 | -0.001 |  |
| 50411 | 20.501 | 3.222 | -0.001 |  | 50412 | 20.501 | 3.322 | -0.001 |  |
| 50413 | 20.501 | 3.421 | -0.001 |  | 50414 | 20.501 | 3.483 | -0.001 |  |
| 50415 | 20.501 | 3.520 | -0.001 |  | 50416 | 20.501 | 3.557 | -0.001 |  |
| 50417 | 20.501 | 3.620 | -0.001 |  | 50418 | 20.501 | 3.719 | -0.001 |  |
| 50419 | 20.501 | 3.818 | -0.001 |  | 50420 | 20.501 | 3.881 | -0.001 |  |
| 50421 | 20.501 | 3.918 | -0.001 |  | 50422 | 20.501 | 3.954 | -0.001 |  |
| 50423 | 20.501 | 4.017 | -0.001 |  | 50424 | 20.501 | 4.116 | -0.001 |  |
| 50425 | 20.501 | 4.215 | -0.001 |  | 50426 | 20.411 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50427 | 20.441 | 2.793 | -0.093 |  | 50428 | 20.471 | 2.793 | -0.063 |  |
| 50429 | 20.441 | 2.793 | -0.033 |  | 50430 | 20.411 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50431 | 20.441 | 4.262 | -0.093 |  | 50432 | 20.471 | 4.262 | -0.063 |  |
| 50433 | 20.441 | 4.262 | -0.033 |  | 50434 | 20.441 | 3.123 | -0.001 |  |
| 50435 | 20.441 | 3.520 | -0.001 |  | 50436 | 20.441 | 3.918 | -0.001 |  |
| 50437 | 11.476 | 5.375 | -0.092 |  | 50438 | 11.476 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50439 | 11.476 | 5.375 | -0.032 |  | 50440 | 11.476 | 5.375 | 0.000 |  |
| 50441 | 11.476 | 7.220 | -0.092 |  | 50442 | 11.476 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 50443 | 11.476 | 7.220 | -0.032 |  | 50444 | 11.476 | 7.220 | 0.000 |  |
| 50445 | 11.476 | 7.286 | 0.000 |  | 50446 | 11.476 | 7.163 | 0.000 |  |
| 50447 | 11.476 | 7.039 | 0.000 |  | 50448 | 11.476 | 6.916 | 0.000 |  |
| 50449 | 11.476 | 6.792 | 0.000 |  | 50450 | 11.476 | 6.668 | 0.000 |  |
| 50451 | 11.476 | 6.545 | 0.000 |  | 50452 | 11.476 | 6.421 | 0.000 |  |
| 50453 | 11.476 | 6.297 | 0.000 |  | 50454 | 11.476 | 6.174 | 0.000 |  |
| 50455 | 11.476 | 6.050 | 0.000 |  | 50456 | 11.476 | 5.927 | 0.000 |  |
| 50457 | 11.476 | 5.803 | 0.000 |  | 50458 | 11.476 | 5.679 | 0.000 |  |
| 50459 | 11.476 | 5.556 | 0.000 |  | 50460 | 11.476 | 5.432 | 0.000 |  |
| 50461 | 11.476 | 5.308 | 0.000 |  | 50462 | 11.476 | 7.163 | 0.029 |  |
| 50463 | 11.476 | 7.039 | 0.053 |  | 50464 | 11.476 | 6.916 | 0.074 |  |
| 50465 | 11.476 | 6.792 | 0.091 |  | 50466 | 11.476 | 6.668 | 0.104 |  |
| 50467 | 11.476 | 6.545 | 0.113 |  | 50468 | 11.476 | 6.421 | 0.119 |  |
| 50469 | 11.476 | 6.297 | 0.120 |  | 50470 | 11.476 | 6.174 | 0.119 |  |
| 50471 | 11.476 | 6.050 | 0.113 |  | 50472 | 11.476 | 5.927 | 0.104 |  |
| 50473 | 11.476 | 5.803 | 0.091 |  | 50474 | 11.476 | 5.679 | 0.074 |  |
| 50475 | 11.476 | 5.556 | 0.053 |  | 50476 | 11.476 | 5.432 | 0.029 |  |
| 50477 | 20.356 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50478 | 20.476 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50479 | 20.236 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50480 | 20.116 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50481 | 19.996 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50482 | 19.876 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50483 | 19.756 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50484 | 19.636 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50485 | 19.516 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50486 | 19.396 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50487 | 19.276 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50488 | 19.156 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50489 | 19.036 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50490 | 18.916 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50491 | 18.796 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50492 | 18.676 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50493 | 18.556 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50494 | 18.436 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50495 | 18.316 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50496 | 18.196 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50497 | 18.076 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50498 | 17.956 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50499 | 17.836 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50500 | 17.716 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50501 | 17.596 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50502 | 17.476 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50503 | 17.356 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50504 | 17.236 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50505 | 17.116 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50506 | 16.996 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50507 | 16.876 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50508 | 16.756 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50509 | 16.636 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50510 | 16.516 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50511 | 16.396 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50512 | 16.276 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50513 | 16.156 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50514 | 16.036 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50515 | 15.916 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50516 | 15.796 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50517 | 15.676 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50518 | 15.556 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50519 | 15.436 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50520 | 15.316 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50521 | 15.196 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50522 | 15.076 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50523 | 14.956 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50524 | 14.836 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50525 | 14.716 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50526 | 14.596 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50527 | 14.476 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50528 | 14.356 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50529 | 14.236 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50530 | 14.116 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50531 | 13.996 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50532 | 13.876 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50533 | 13.756 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50534 | 13.636 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50535 | 13.516 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50536 | 13.396 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50537 | 13.276 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50538 | 13.156 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50539 | 13.036 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50540 | 12.916 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50541 | 12.796 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50542 | 12.676 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50543 | 12.556 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50544 | 12.436 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50545 | 12.316 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50546 | 12.196 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50547 | 12.076 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50548 | 11.956 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50549 | 11.836 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50550 | 11.716 | 5.375 | -0.120 | 支座1 |
| 50551 | 11.596 | 5.375 | -0.120 | 支座1 | 50552 | 11.596 | 5.375 | -0.092 |  |
| 50553 | 11.596 | 5.375 | -0.032 |  | 50554 | 11.596 | 5.375 | 0.000 |  |
| 50555 | 11.596 | 7.220 | -0.092 |  | 50556 | 11.596 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 50557 | 11.596 | 7.220 | -0.032 |  | 50558 | 11.596 | 7.220 | 0.000 |  |
| 50559 | 11.596 | 7.286 | 0.000 |  | 50560 | 11.596 | 7.163 | 0.000 |  |
| 50561 | 11.596 | 7.039 | 0.000 |  | 50562 | 11.596 | 6.916 | 0.000 |  |
| 50563 | 11.596 | 6.829 | 0.000 |  | 50564 | 11.596 | 6.792 | 0.000 |  |
| 50565 | 11.596 | 6.755 | 0.000 |  | 50566 | 11.596 | 6.668 | 0.000 |  |
| 50567 | 11.596 | 6.545 | 0.000 |  | 50568 | 11.596 | 6.421 | 0.000 |  |
| 50569 | 11.596 | 6.334 | 0.000 |  | 50570 | 11.596 | 6.297 | 0.000 |  |
| 50571 | 11.596 | 6.261 | 0.000 |  | 50572 | 11.596 | 6.174 | 0.000 |  |
| 50573 | 11.596 | 6.050 | 0.000 |  | 50574 | 11.596 | 5.927 | 0.000 |  |
| 50575 | 11.596 | 5.840 | 0.000 |  | 50576 | 11.596 | 5.803 | 0.000 |  |
| 50577 | 11.596 | 5.766 | 0.000 |  | 50578 | 11.596 | 5.679 | 0.000 |  |
| 50579 | 11.596 | 5.556 | 0.000 |  | 50580 | 11.596 | 5.432 | 0.000 |  |
| 50581 | 11.596 | 5.308 | 0.000 |  | 50582 | 11.596 | 7.163 | 0.029 |  |
| 50583 | 11.596 | 7.039 | 0.053 |  | 50584 | 11.596 | 6.916 | 0.074 |  |
| 50585 | 11.596 | 6.792 | 0.091 |  | 50586 | 11.596 | 6.668 | 0.104 |  |
| 50587 | 11.596 | 6.545 | 0.113 |  | 50588 | 11.596 | 6.421 | 0.119 |  |
| 50589 | 11.596 | 6.297 | 0.120 |  | 50590 | 11.596 | 6.174 | 0.119 |  |
| 50591 | 11.596 | 6.050 | 0.113 |  | 50592 | 11.596 | 5.927 | 0.104 |  |
| 50593 | 11.596 | 5.803 | 0.091 |  | 50594 | 11.596 | 5.679 | 0.074 |  |
| 50595 | 11.596 | 5.556 | 0.053 |  | 50596 | 11.596 | 5.432 | 0.029 |  |
| 50597 | 11.716 | 5.375 | -0.092 |  | 50598 | 11.716 | 5.375 | -0.032 |  |
| 50599 | 11.716 | 5.375 | 0.000 |  | 50600 | 11.716 | 7.220 | -0.092 |  |
| 50601 | 11.716 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 50602 | 11.716 | 7.220 | -0.032 |  |
| 50603 | 11.716 | 7.220 | 0.000 |  | 50604 | 11.716 | 7.286 | 0.000 |  |
| 50605 | 11.716 | 7.163 | 0.000 |  | 50606 | 11.716 | 7.039 | 0.000 |  |
| 50607 | 11.716 | 6.916 | 0.000 |  | 50608 | 11.716 | 6.829 | 0.000 |  |
| 50609 | 11.716 | 6.792 | 0.000 |  | 50610 | 11.716 | 6.755 | 0.000 |  |
| 50611 | 11.716 | 6.668 | 0.000 |  | 50612 | 11.716 | 6.545 | 0.000 |  |
| 50613 | 11.716 | 6.421 | 0.000 |  | 50614 | 11.716 | 6.334 | 0.000 |  |
| 50615 | 11.716 | 6.297 | 0.000 |  | 50616 | 11.716 | 6.261 | 0.000 |  |
| 50617 | 11.716 | 6.174 | 0.000 |  | 50618 | 11.716 | 6.050 | 0.000 |  |
| 50619 | 11.716 | 5.927 | 0.000 |  | 50620 | 11.716 | 5.840 | 0.000 |  |
| 50621 | 11.716 | 5.803 | 0.000 |  | 50622 | 11.716 | 5.766 | 0.000 |  |
| 50623 | 11.716 | 5.679 | 0.000 |  | 50624 | 11.716 | 5.556 | 0.000 |  |
| 50625 | 11.716 | 5.432 | 0.000 |  | 50626 | 11.716 | 5.308 | 0.000 |  |
| 50627 | 11.716 | 7.163 | 0.029 |  | 50628 | 11.716 | 7.039 | 0.053 |  |
| 50629 | 11.716 | 6.916 | 0.074 |  | 50630 | 11.716 | 6.792 | 0.091 |  |
| 50631 | 11.716 | 6.668 | 0.104 |  | 50632 | 11.716 | 6.545 | 0.113 |  |
| 50633 | 11.716 | 6.421 | 0.119 |  | 50634 | 11.716 | 6.297 | 0.120 |  |
| 50635 | 11.716 | 6.174 | 0.119 |  | 50636 | 11.716 | 6.050 | 0.113 |  |
| 50637 | 11.716 | 5.927 | 0.104 |  | 50638 | 11.716 | 5.803 | 0.091 |  |
| 50639 | 11.716 | 5.679 | 0.074 |  | 50640 | 11.716 | 5.556 | 0.053 |  |
| 50641 | 11.716 | 5.432 | 0.029 |  | 50642 | 11.836 | 5.375 | -0.092 |  |
| 50643 | 11.836 | 5.375 | -0.032 |  | 50644 | 11.836 | 5.375 | 0.000 |  |
| 50645 | 11.836 | 7.220 | -0.092 |  | 50646 | 11.836 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 50647 | 11.836 | 7.220 | -0.032 |  | 50648 | 11.836 | 7.220 | 0.000 |  |
| 50649 | 11.836 | 7.286 | 0.000 |  | 50650 | 11.836 | 7.163 | 0.000 |  |
| 50651 | 11.836 | 7.039 | 0.000 |  | 50652 | 11.836 | 6.916 | 0.000 |  |
| 50653 | 11.836 | 6.829 | 0.000 |  | 50654 | 11.836 | 6.792 | 0.000 |  |
| 50655 | 11.836 | 6.755 | 0.000 |  | 50656 | 11.836 | 6.668 | 0.000 |  |
| 50657 | 11.836 | 6.545 | 0.000 |  | 50658 | 11.836 | 6.421 | 0.000 |  |
| 50659 | 11.836 | 6.334 | 0.000 |  | 50660 | 11.836 | 6.297 | 0.000 |  |
| 50661 | 11.836 | 6.261 | 0.000 |  | 50662 | 11.836 | 6.174 | 0.000 |  |
| 50663 | 11.836 | 6.050 | 0.000 |  | 50664 | 11.836 | 5.927 | 0.000 |  |
| 50665 | 11.836 | 5.840 | 0.000 |  | 50666 | 11.836 | 5.803 | 0.000 |  |
| 50667 | 11.836 | 5.766 | 0.000 |  | 50668 | 11.836 | 5.679 | 0.000 |  |
| 50669 | 11.836 | 5.556 | 0.000 |  | 50670 | 11.836 | 5.432 | 0.000 |  |
| 50671 | 11.836 | 5.308 | 0.000 |  | 50672 | 11.836 | 7.163 | 0.029 |  |
| 50673 | 11.836 | 7.039 | 0.053 |  | 50674 | 11.836 | 6.916 | 0.074 |  |
| 50675 | 11.836 | 6.792 | 0.091 |  | 50676 | 11.836 | 6.668 | 0.104 |  |
| 50677 | 11.836 | 6.545 | 0.113 |  | 50678 | 11.836 | 6.421 | 0.119 |  |
| 50679 | 11.836 | 6.297 | 0.120 |  | 50680 | 11.836 | 6.174 | 0.119 |  |
| 50681 | 11.836 | 6.050 | 0.113 |  | 50682 | 11.836 | 5.927 | 0.104 |  |
| 50683 | 11.836 | 5.803 | 0.091 |  | 50684 | 11.836 | 5.679 | 0.074 |  |
| 50685 | 11.836 | 5.556 | 0.053 |  | 50686 | 11.836 | 5.432 | 0.029 |  |
| 50687 | 11.956 | 5.375 | -0.092 |  | 50688 | 11.956 | 5.375 | -0.032 |  |
| 50689 | 11.956 | 5.375 | 0.000 |  | 50690 | 11.956 | 7.220 | -0.092 |  |
| 50691 | 11.956 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 50692 | 11.956 | 7.220 | -0.032 |  |
| 50693 | 11.956 | 7.220 | 0.000 |  | 50694 | 11.956 | 7.286 | 0.000 |  |
| 50695 | 11.956 | 7.163 | 0.000 |  | 50696 | 11.956 | 7.039 | 0.000 |  |
| 50697 | 11.956 | 6.916 | 0.000 |  | 50698 | 11.956 | 6.829 | 0.000 |  |
| 50699 | 11.956 | 6.792 | 0.000 |  | 50700 | 11.956 | 6.755 | 0.000 |  |
| 50701 | 11.956 | 6.668 | 0.000 |  | 50702 | 11.956 | 6.545 | 0.000 |  |
| 50703 | 11.956 | 6.421 | 0.000 |  | 50704 | 11.956 | 6.334 | 0.000 |  |
| 50705 | 11.956 | 6.297 | 0.000 |  | 50706 | 11.956 | 6.261 | 0.000 |  |
| 50707 | 11.956 | 6.174 | 0.000 |  | 50708 | 11.956 | 6.050 | 0.000 |  |
| 50709 | 11.956 | 5.927 | 0.000 |  | 50710 | 11.956 | 5.840 | 0.000 |  |
| 50711 | 11.956 | 5.803 | 0.000 |  | 50712 | 11.956 | 5.766 | 0.000 |  |
| 50713 | 11.956 | 5.679 | 0.000 |  | 50714 | 11.956 | 5.556 | 0.000 |  |
| 50715 | 11.956 | 5.432 | 0.000 |  | 50716 | 11.956 | 5.308 | 0.000 |  |
| 50717 | 11.956 | 7.163 | 0.029 |  | 50718 | 11.956 | 7.039 | 0.053 |  |
| 50719 | 11.956 | 6.916 | 0.074 |  | 50720 | 11.956 | 6.792 | 0.091 |  |
| 50721 | 11.956 | 6.668 | 0.104 |  | 50722 | 11.956 | 6.545 | 0.113 |  |
| 50723 | 11.956 | 6.421 | 0.119 |  | 50724 | 11.956 | 6.297 | 0.120 |  |
| 50725 | 11.956 | 6.174 | 0.119 |  | 50726 | 11.956 | 6.050 | 0.113 |  |
| 50727 | 11.956 | 5.927 | 0.104 |  | 50728 | 11.956 | 5.803 | 0.091 |  |
| 50729 | 11.956 | 5.679 | 0.074 |  | 50730 | 11.956 | 5.556 | 0.053 |  |
| 50731 | 11.956 | 5.432 | 0.029 |  | 50732 | 12.076 | 5.375 | -0.092 |  |
| 50733 | 12.076 | 5.375 | -0.032 |  | 50734 | 12.076 | 5.375 | 0.000 |  |
| 50735 | 12.076 | 7.220 | -0.092 |  | 50736 | 12.076 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 50737 | 12.076 | 7.220 | -0.032 |  | 50738 | 12.076 | 7.220 | 0.000 |  |
| 50739 | 12.076 | 7.286 | 0.000 |  | 50740 | 12.076 | 7.163 | 0.000 |  |
| 50741 | 12.076 | 7.039 | 0.000 |  | 50742 | 12.076 | 6.916 | 0.000 |  |
| 50743 | 12.076 | 6.829 | 0.000 |  | 50744 | 12.076 | 6.792 | 0.000 |  |
| 50745 | 12.076 | 6.755 | 0.000 |  | 50746 | 12.076 | 6.668 | 0.000 |  |
| 50747 | 12.076 | 6.545 | 0.000 |  | 50748 | 12.076 | 6.421 | 0.000 |  |
| 50749 | 12.076 | 6.334 | 0.000 |  | 50750 | 12.076 | 6.297 | 0.000 |  |
| 50751 | 12.076 | 6.261 | 0.000 |  | 50752 | 12.076 | 6.174 | 0.000 |  |
| 50753 | 12.076 | 6.050 | 0.000 |  | 50754 | 12.076 | 5.927 | 0.000 |  |
| 50755 | 12.076 | 5.840 | 0.000 |  | 50756 | 12.076 | 5.803 | 0.000 |  |
| 50757 | 12.076 | 5.766 | 0.000 |  | 50758 | 12.076 | 5.679 | 0.000 |  |
| 50759 | 12.076 | 5.556 | 0.000 |  | 50760 | 12.076 | 5.432 | 0.000 |  |
| 50761 | 12.076 | 5.308 | 0.000 |  | 50762 | 12.076 | 7.163 | 0.029 |  |
| 50763 | 12.076 | 7.039 | 0.053 |  | 50764 | 12.076 | 6.916 | 0.074 |  |
| 50765 | 12.076 | 6.792 | 0.091 |  | 50766 | 12.076 | 6.668 | 0.104 |  |
| 50767 | 12.076 | 6.545 | 0.113 |  | 50768 | 12.076 | 6.421 | 0.119 |  |
| 50769 | 12.076 | 6.297 | 0.120 |  | 50770 | 12.076 | 6.174 | 0.119 |  |
| 50771 | 12.076 | 6.050 | 0.113 |  | 50772 | 12.076 | 5.927 | 0.104 |  |
| 50773 | 12.076 | 5.803 | 0.091 |  | 50774 | 12.076 | 5.679 | 0.074 |  |
| 50775 | 12.076 | 5.556 | 0.053 |  | 50776 | 12.076 | 5.432 | 0.029 |  |
| 50777 | 12.196 | 5.375 | -0.092 |  | 50778 | 12.196 | 5.375 | -0.032 |  |
| 50779 | 12.196 | 5.375 | 0.000 |  | 50780 | 12.196 | 7.220 | -0.092 |  |
| 50781 | 12.196 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 50782 | 12.196 | 7.220 | -0.032 |  |
| 50783 | 12.196 | 7.220 | 0.000 |  | 50784 | 12.196 | 7.286 | 0.000 |  |
| 50785 | 12.196 | 7.163 | 0.000 |  | 50786 | 12.196 | 7.039 | 0.000 |  |
| 50787 | 12.196 | 6.916 | 0.000 |  | 50788 | 12.196 | 6.829 | 0.000 |  |
| 50789 | 12.196 | 6.792 | 0.000 |  | 50790 | 12.196 | 6.755 | 0.000 |  |
| 50791 | 12.196 | 6.668 | 0.000 |  | 50792 | 12.196 | 6.545 | 0.000 |  |
| 50793 | 12.196 | 6.421 | 0.000 |  | 50794 | 12.196 | 6.334 | 0.000 |  |
| 50795 | 12.196 | 6.297 | 0.000 |  | 50796 | 12.196 | 6.261 | 0.000 |  |
| 50797 | 12.196 | 6.174 | 0.000 |  | 50798 | 12.196 | 6.050 | 0.000 |  |
| 50799 | 12.196 | 5.927 | 0.000 |  | 50800 | 12.196 | 5.840 | 0.000 |  |
| 50801 | 12.196 | 5.803 | 0.000 |  | 50802 | 12.196 | 5.766 | 0.000 |  |
| 50803 | 12.196 | 5.679 | 0.000 |  | 50804 | 12.196 | 5.556 | 0.000 |  |
| 50805 | 12.196 | 5.432 | 0.000 |  | 50806 | 12.196 | 5.308 | 0.000 |  |
| 50807 | 12.196 | 7.163 | 0.029 |  | 50808 | 12.196 | 7.039 | 0.053 |  |
| 50809 | 12.196 | 6.916 | 0.074 |  | 50810 | 12.196 | 6.792 | 0.091 |  |
| 50811 | 12.196 | 6.668 | 0.104 |  | 50812 | 12.196 | 6.545 | 0.113 |  |
| 50813 | 12.196 | 6.421 | 0.119 |  | 50814 | 12.196 | 6.297 | 0.120 |  |
| 50815 | 12.196 | 6.174 | 0.119 |  | 50816 | 12.196 | 6.050 | 0.113 |  |
| 50817 | 12.196 | 5.927 | 0.104 |  | 50818 | 12.196 | 5.803 | 0.091 |  |
| 50819 | 12.196 | 5.679 | 0.074 |  | 50820 | 12.196 | 5.556 | 0.053 |  |
| 50821 | 12.196 | 5.432 | 0.029 |  | 50822 | 12.316 | 5.375 | -0.092 |  |
| 50823 | 12.316 | 5.375 | -0.032 |  | 50824 | 12.316 | 5.375 | 0.000 |  |
| 50825 | 12.316 | 7.220 | -0.092 |  | 50826 | 12.316 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 50827 | 12.316 | 7.220 | -0.032 |  | 50828 | 12.316 | 7.220 | 0.000 |  |
| 50829 | 12.316 | 7.286 | 0.000 |  | 50830 | 12.316 | 7.163 | 0.000 |  |
| 50831 | 12.316 | 7.039 | 0.000 |  | 50832 | 12.316 | 6.916 | 0.000 |  |
| 50833 | 12.316 | 6.829 | 0.000 |  | 50834 | 12.316 | 6.792 | 0.000 |  |
| 50835 | 12.316 | 6.755 | 0.000 |  | 50836 | 12.316 | 6.668 | 0.000 |  |
| 50837 | 12.316 | 6.545 | 0.000 |  | 50838 | 12.316 | 6.421 | 0.000 |  |
| 50839 | 12.316 | 6.334 | 0.000 |  | 50840 | 12.316 | 6.297 | 0.000 |  |
| 50841 | 12.316 | 6.261 | 0.000 |  | 50842 | 12.316 | 6.174 | 0.000 |  |
| 50843 | 12.316 | 6.050 | 0.000 |  | 50844 | 12.316 | 5.927 | 0.000 |  |
| 50845 | 12.316 | 5.840 | 0.000 |  | 50846 | 12.316 | 5.803 | 0.000 |  |
| 50847 | 12.316 | 5.766 | 0.000 |  | 50848 | 12.316 | 5.679 | 0.000 |  |
| 50849 | 12.316 | 5.556 | 0.000 |  | 50850 | 12.316 | 5.432 | 0.000 |  |
| 50851 | 12.316 | 5.308 | 0.000 |  | 50852 | 12.316 | 7.163 | 0.029 |  |
| 50853 | 12.316 | 7.039 | 0.053 |  | 50854 | 12.316 | 6.916 | 0.074 |  |
| 50855 | 12.316 | 6.792 | 0.091 |  | 50856 | 12.316 | 6.668 | 0.104 |  |
| 50857 | 12.316 | 6.545 | 0.113 |  | 50858 | 12.316 | 6.421 | 0.119 |  |
| 50859 | 12.316 | 6.297 | 0.120 |  | 50860 | 12.316 | 6.174 | 0.119 |  |
| 50861 | 12.316 | 6.050 | 0.113 |  | 50862 | 12.316 | 5.927 | 0.104 |  |
| 50863 | 12.316 | 5.803 | 0.091 |  | 50864 | 12.316 | 5.679 | 0.074 |  |
| 50865 | 12.316 | 5.556 | 0.053 |  | 50866 | 12.316 | 5.432 | 0.029 |  |
| 50867 | 12.436 | 5.375 | -0.092 |  | 50868 | 12.436 | 5.375 | -0.032 |  |
| 50869 | 12.436 | 5.375 | 0.000 |  | 50870 | 12.436 | 7.220 | -0.092 |  |
| 50871 | 12.436 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 50872 | 12.436 | 7.220 | -0.032 |  |
| 50873 | 12.436 | 7.220 | 0.000 |  | 50874 | 12.436 | 7.286 | 0.000 |  |
| 50875 | 12.436 | 7.163 | 0.000 |  | 50876 | 12.436 | 7.039 | 0.000 |  |
| 50877 | 12.436 | 6.916 | 0.000 |  | 50878 | 12.436 | 6.829 | 0.000 |  |
| 50879 | 12.436 | 6.792 | 0.000 |  | 50880 | 12.436 | 6.755 | 0.000 |  |
| 50881 | 12.436 | 6.668 | 0.000 |  | 50882 | 12.436 | 6.545 | 0.000 |  |
| 50883 | 12.436 | 6.421 | 0.000 |  | 50884 | 12.436 | 6.334 | 0.000 |  |
| 50885 | 12.436 | 6.297 | 0.000 |  | 50886 | 12.436 | 6.261 | 0.000 |  |
| 50887 | 12.436 | 6.174 | 0.000 |  | 50888 | 12.436 | 6.050 | 0.000 |  |
| 50889 | 12.436 | 5.927 | 0.000 |  | 50890 | 12.436 | 5.840 | 0.000 |  |
| 50891 | 12.436 | 5.803 | 0.000 |  | 50892 | 12.436 | 5.766 | 0.000 |  |
| 50893 | 12.436 | 5.679 | 0.000 |  | 50894 | 12.436 | 5.556 | 0.000 |  |
| 50895 | 12.436 | 5.432 | 0.000 |  | 50896 | 12.436 | 5.308 | 0.000 |  |
| 50897 | 12.436 | 7.163 | 0.029 |  | 50898 | 12.436 | 7.039 | 0.053 |  |
| 50899 | 12.436 | 6.916 | 0.074 |  | 50900 | 12.436 | 6.792 | 0.091 |  |
| 50901 | 12.436 | 6.668 | 0.104 |  | 50902 | 12.436 | 6.545 | 0.113 |  |
| 50903 | 12.436 | 6.421 | 0.119 |  | 50904 | 12.436 | 6.297 | 0.120 |  |
| 50905 | 12.436 | 6.174 | 0.119 |  | 50906 | 12.436 | 6.050 | 0.113 |  |
| 50907 | 12.436 | 5.927 | 0.104 |  | 50908 | 12.436 | 5.803 | 0.091 |  |
| 50909 | 12.436 | 5.679 | 0.074 |  | 50910 | 12.436 | 5.556 | 0.053 |  |
| 50911 | 12.436 | 5.432 | 0.029 |  | 50912 | 12.556 | 5.375 | -0.092 |  |
| 50913 | 12.556 | 5.375 | -0.032 |  | 50914 | 12.556 | 5.375 | 0.000 |  |
| 50915 | 12.556 | 7.220 | -0.092 |  | 50916 | 12.556 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 50917 | 12.556 | 7.220 | -0.032 |  | 50918 | 12.556 | 7.220 | 0.000 |  |
| 50919 | 12.556 | 7.286 | 0.000 |  | 50920 | 12.556 | 7.163 | 0.000 |  |
| 50921 | 12.556 | 7.039 | 0.000 |  | 50922 | 12.556 | 6.916 | 0.000 |  |
| 50923 | 12.556 | 6.829 | 0.000 |  | 50924 | 12.556 | 6.792 | 0.000 |  |
| 50925 | 12.556 | 6.755 | 0.000 |  | 50926 | 12.556 | 6.668 | 0.000 |  |
| 50927 | 12.556 | 6.545 | 0.000 |  | 50928 | 12.556 | 6.421 | 0.000 |  |
| 50929 | 12.556 | 6.334 | 0.000 |  | 50930 | 12.556 | 6.297 | 0.000 |  |
| 50931 | 12.556 | 6.261 | 0.000 |  | 50932 | 12.556 | 6.174 | 0.000 |  |
| 50933 | 12.556 | 6.050 | 0.000 |  | 50934 | 12.556 | 5.927 | 0.000 |  |
| 50935 | 12.556 | 5.840 | 0.000 |  | 50936 | 12.556 | 5.803 | 0.000 |  |
| 50937 | 12.556 | 5.766 | 0.000 |  | 50938 | 12.556 | 5.679 | 0.000 |  |
| 50939 | 12.556 | 5.556 | 0.000 |  | 50940 | 12.556 | 5.432 | 0.000 |  |
| 50941 | 12.556 | 5.308 | 0.000 |  | 50942 | 12.556 | 7.163 | 0.029 |  |
| 50943 | 12.556 | 7.039 | 0.053 |  | 50944 | 12.556 | 6.916 | 0.074 |  |
| 50945 | 12.556 | 6.792 | 0.091 |  | 50946 | 12.556 | 6.668 | 0.104 |  |
| 50947 | 12.556 | 6.545 | 0.113 |  | 50948 | 12.556 | 6.421 | 0.119 |  |
| 50949 | 12.556 | 6.297 | 0.120 |  | 50950 | 12.556 | 6.174 | 0.119 |  |
| 50951 | 12.556 | 6.050 | 0.113 |  | 50952 | 12.556 | 5.927 | 0.104 |  |
| 50953 | 12.556 | 5.803 | 0.091 |  | 50954 | 12.556 | 5.679 | 0.074 |  |
| 50955 | 12.556 | 5.556 | 0.053 |  | 50956 | 12.556 | 5.432 | 0.029 |  |
| 50957 | 12.676 | 5.375 | -0.092 |  | 50958 | 12.676 | 5.375 | -0.032 |  |
| 50959 | 12.676 | 5.375 | 0.000 |  | 50960 | 12.676 | 7.220 | -0.092 |  |
| 50961 | 12.676 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 50962 | 12.676 | 7.220 | -0.032 |  |
| 50963 | 12.676 | 7.220 | 0.000 |  | 50964 | 12.676 | 7.286 | 0.000 |  |
| 50965 | 12.676 | 7.163 | 0.000 |  | 50966 | 12.676 | 7.039 | 0.000 |  |
| 50967 | 12.676 | 6.916 | 0.000 |  | 50968 | 12.676 | 6.829 | 0.000 |  |
| 50969 | 12.676 | 6.792 | 0.000 |  | 50970 | 12.676 | 6.755 | 0.000 |  |
| 50971 | 12.676 | 6.668 | 0.000 |  | 50972 | 12.676 | 6.545 | 0.000 |  |
| 50973 | 12.676 | 6.421 | 0.000 |  | 50974 | 12.676 | 6.334 | 0.000 |  |
| 50975 | 12.676 | 6.297 | 0.000 |  | 50976 | 12.676 | 6.261 | 0.000 |  |
| 50977 | 12.676 | 6.174 | 0.000 |  | 50978 | 12.676 | 6.050 | 0.000 |  |
| 50979 | 12.676 | 5.927 | 0.000 |  | 50980 | 12.676 | 5.840 | 0.000 |  |
| 50981 | 12.676 | 5.803 | 0.000 |  | 50982 | 12.676 | 5.766 | 0.000 |  |
| 50983 | 12.676 | 5.679 | 0.000 |  | 50984 | 12.676 | 5.556 | 0.000 |  |
| 50985 | 12.676 | 5.432 | 0.000 |  | 50986 | 12.676 | 5.308 | 0.000 |  |
| 50987 | 12.676 | 7.163 | 0.029 |  | 50988 | 12.676 | 7.039 | 0.053 |  |
| 50989 | 12.676 | 6.916 | 0.074 |  | 50990 | 12.676 | 6.792 | 0.091 |  |
| 50991 | 12.676 | 6.668 | 0.104 |  | 50992 | 12.676 | 6.545 | 0.113 |  |
| 50993 | 12.676 | 6.421 | 0.119 |  | 50994 | 12.676 | 6.297 | 0.120 |  |
| 50995 | 12.676 | 6.174 | 0.119 |  | 50996 | 12.676 | 6.050 | 0.113 |  |
| 50997 | 12.676 | 5.927 | 0.104 |  | 50998 | 12.676 | 5.803 | 0.091 |  |
| 50999 | 12.676 | 5.679 | 0.074 |  | 51000 | 12.676 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51001 | 12.676 | 5.432 | 0.029 |  | 51002 | 12.796 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51003 | 12.796 | 5.375 | -0.032 |  | 51004 | 12.796 | 5.375 | 0.000 |  |
| 51005 | 12.796 | 7.220 | -0.092 |  | 51006 | 12.796 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 51007 | 12.796 | 7.220 | -0.032 |  | 51008 | 12.796 | 7.220 | 0.000 |  |
| 51009 | 12.796 | 7.286 | 0.000 |  | 51010 | 12.796 | 7.163 | 0.000 |  |
| 51011 | 12.796 | 7.039 | 0.000 |  | 51012 | 12.796 | 6.916 | 0.000 |  |
| 51013 | 12.796 | 6.829 | 0.000 |  | 51014 | 12.796 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51015 | 12.796 | 6.755 | 0.000 |  | 51016 | 12.796 | 6.668 | 0.000 |  |
| 51017 | 12.796 | 6.545 | 0.000 |  | 51018 | 12.796 | 6.421 | 0.000 |  |
| 51019 | 12.796 | 6.334 | 0.000 |  | 51020 | 12.796 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51021 | 12.796 | 6.261 | 0.000 |  | 51022 | 12.796 | 6.174 | 0.000 |  |
| 51023 | 12.796 | 6.050 | 0.000 |  | 51024 | 12.796 | 5.927 | 0.000 |  |
| 51025 | 12.796 | 5.840 | 0.000 |  | 51026 | 12.796 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51027 | 12.796 | 5.766 | 0.000 |  | 51028 | 12.796 | 5.679 | 0.000 |  |
| 51029 | 12.796 | 5.556 | 0.000 |  | 51030 | 12.796 | 5.432 | 0.000 |  |
| 51031 | 12.796 | 5.308 | 0.000 |  | 51032 | 12.796 | 7.163 | 0.029 |  |
| 51033 | 12.796 | 7.039 | 0.053 |  | 51034 | 12.796 | 6.916 | 0.074 |  |
| 51035 | 12.796 | 6.792 | 0.091 |  | 51036 | 12.796 | 6.668 | 0.104 |  |
| 51037 | 12.796 | 6.545 | 0.113 |  | 51038 | 12.796 | 6.421 | 0.119 |  |
| 51039 | 12.796 | 6.297 | 0.120 |  | 51040 | 12.796 | 6.174 | 0.119 |  |
| 51041 | 12.796 | 6.050 | 0.113 |  | 51042 | 12.796 | 5.927 | 0.104 |  |
| 51043 | 12.796 | 5.803 | 0.091 |  | 51044 | 12.796 | 5.679 | 0.074 |  |
| 51045 | 12.796 | 5.556 | 0.053 |  | 51046 | 12.796 | 5.432 | 0.029 |  |
| 51047 | 12.916 | 5.375 | -0.092 |  | 51048 | 12.916 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51049 | 12.916 | 5.375 | 0.000 |  | 51050 | 12.916 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51051 | 12.916 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51052 | 12.916 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51053 | 12.916 | 7.220 | 0.000 |  | 51054 | 12.916 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51055 | 12.916 | 7.163 | 0.000 |  | 51056 | 12.916 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51057 | 12.916 | 6.916 | 0.000 |  | 51058 | 12.916 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51059 | 12.916 | 6.792 | 0.000 |  | 51060 | 12.916 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51061 | 12.916 | 6.668 | 0.000 |  | 51062 | 12.916 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51063 | 12.916 | 6.421 | 0.000 |  | 51064 | 12.916 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51065 | 12.916 | 6.297 | 0.000 |  | 51066 | 12.916 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51067 | 12.916 | 6.174 | 0.000 |  | 51068 | 12.916 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51069 | 12.916 | 5.927 | 0.000 |  | 51070 | 12.916 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51071 | 12.916 | 5.803 | 0.000 |  | 51072 | 12.916 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51073 | 12.916 | 5.679 | 0.000 |  | 51074 | 12.916 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51075 | 12.916 | 5.432 | 0.000 |  | 51076 | 12.916 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51077 | 12.916 | 7.163 | 0.029 |  | 51078 | 12.916 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51079 | 12.916 | 6.916 | 0.074 |  | 51080 | 12.916 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51081 | 12.916 | 6.668 | 0.104 |  | 51082 | 12.916 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51083 | 12.916 | 6.421 | 0.119 |  | 51084 | 12.916 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51085 | 12.916 | 6.174 | 0.119 |  | 51086 | 12.916 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51087 | 12.916 | 5.927 | 0.104 |  | 51088 | 12.916 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51089 | 12.916 | 5.679 | 0.074 |  | 51090 | 12.916 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51091 | 12.916 | 5.432 | 0.029 |  | 51092 | 13.036 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51093 | 13.036 | 5.375 | -0.032 |  | 51094 | 13.036 | 5.375 | 0.000 |  |
| 51095 | 13.036 | 7.220 | -0.092 |  | 51096 | 13.036 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 51097 | 13.036 | 7.220 | -0.032 |  | 51098 | 13.036 | 7.220 | 0.000 |  |
| 51099 | 13.036 | 7.286 | 0.000 |  | 51100 | 13.036 | 7.163 | 0.000 |  |
| 51101 | 13.036 | 7.039 | 0.000 |  | 51102 | 13.036 | 6.916 | 0.000 |  |
| 51103 | 13.036 | 6.829 | 0.000 |  | 51104 | 13.036 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51105 | 13.036 | 6.755 | 0.000 |  | 51106 | 13.036 | 6.668 | 0.000 |  |
| 51107 | 13.036 | 6.545 | 0.000 |  | 51108 | 13.036 | 6.421 | 0.000 |  |
| 51109 | 13.036 | 6.334 | 0.000 |  | 51110 | 13.036 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51111 | 13.036 | 6.261 | 0.000 |  | 51112 | 13.036 | 6.174 | 0.000 |  |
| 51113 | 13.036 | 6.050 | 0.000 |  | 51114 | 13.036 | 5.927 | 0.000 |  |
| 51115 | 13.036 | 5.840 | 0.000 |  | 51116 | 13.036 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51117 | 13.036 | 5.766 | 0.000 |  | 51118 | 13.036 | 5.679 | 0.000 |  |
| 51119 | 13.036 | 5.556 | 0.000 |  | 51120 | 13.036 | 5.432 | 0.000 |  |
| 51121 | 13.036 | 5.308 | 0.000 |  | 51122 | 13.036 | 7.163 | 0.029 |  |
| 51123 | 13.036 | 7.039 | 0.053 |  | 51124 | 13.036 | 6.916 | 0.074 |  |
| 51125 | 13.036 | 6.792 | 0.091 |  | 51126 | 13.036 | 6.668 | 0.104 |  |
| 51127 | 13.036 | 6.545 | 0.113 |  | 51128 | 13.036 | 6.421 | 0.119 |  |
| 51129 | 13.036 | 6.297 | 0.120 |  | 51130 | 13.036 | 6.174 | 0.119 |  |
| 51131 | 13.036 | 6.050 | 0.113 |  | 51132 | 13.036 | 5.927 | 0.104 |  |
| 51133 | 13.036 | 5.803 | 0.091 |  | 51134 | 13.036 | 5.679 | 0.074 |  |
| 51135 | 13.036 | 5.556 | 0.053 |  | 51136 | 13.036 | 5.432 | 0.029 |  |
| 51137 | 13.156 | 5.375 | -0.092 |  | 51138 | 13.156 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51139 | 13.156 | 5.375 | 0.000 |  | 51140 | 13.156 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51141 | 13.156 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51142 | 13.156 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51143 | 13.156 | 7.220 | 0.000 |  | 51144 | 13.156 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51145 | 13.156 | 7.163 | 0.000 |  | 51146 | 13.156 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51147 | 13.156 | 6.916 | 0.000 |  | 51148 | 13.156 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51149 | 13.156 | 6.792 | 0.000 |  | 51150 | 13.156 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51151 | 13.156 | 6.668 | 0.000 |  | 51152 | 13.156 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51153 | 13.156 | 6.421 | 0.000 |  | 51154 | 13.156 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51155 | 13.156 | 6.297 | 0.000 |  | 51156 | 13.156 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51157 | 13.156 | 6.174 | 0.000 |  | 51158 | 13.156 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51159 | 13.156 | 5.927 | 0.000 |  | 51160 | 13.156 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51161 | 13.156 | 5.803 | 0.000 |  | 51162 | 13.156 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51163 | 13.156 | 5.679 | 0.000 |  | 51164 | 13.156 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51165 | 13.156 | 5.432 | 0.000 |  | 51166 | 13.156 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51167 | 13.156 | 7.163 | 0.029 |  | 51168 | 13.156 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51169 | 13.156 | 6.916 | 0.074 |  | 51170 | 13.156 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51171 | 13.156 | 6.668 | 0.104 |  | 51172 | 13.156 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51173 | 13.156 | 6.421 | 0.119 |  | 51174 | 13.156 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51175 | 13.156 | 6.174 | 0.119 |  | 51176 | 13.156 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51177 | 13.156 | 5.927 | 0.104 |  | 51178 | 13.156 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51179 | 13.156 | 5.679 | 0.074 |  | 51180 | 13.156 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51181 | 13.156 | 5.432 | 0.029 |  | 51182 | 13.276 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51183 | 13.276 | 5.375 | -0.032 |  | 51184 | 13.276 | 5.375 | 0.000 |  |
| 51185 | 13.276 | 7.220 | -0.092 |  | 51186 | 13.276 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 51187 | 13.276 | 7.220 | -0.032 |  | 51188 | 13.276 | 7.220 | 0.000 |  |
| 51189 | 13.276 | 7.286 | 0.000 |  | 51190 | 13.276 | 7.163 | 0.000 |  |
| 51191 | 13.276 | 7.039 | 0.000 |  | 51192 | 13.276 | 6.916 | 0.000 |  |
| 51193 | 13.276 | 6.829 | 0.000 |  | 51194 | 13.276 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51195 | 13.276 | 6.755 | 0.000 |  | 51196 | 13.276 | 6.668 | 0.000 |  |
| 51197 | 13.276 | 6.545 | 0.000 |  | 51198 | 13.276 | 6.421 | 0.000 |  |
| 51199 | 13.276 | 6.334 | 0.000 |  | 51200 | 13.276 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51201 | 13.276 | 6.261 | 0.000 |  | 51202 | 13.276 | 6.174 | 0.000 |  |
| 51203 | 13.276 | 6.050 | 0.000 |  | 51204 | 13.276 | 5.927 | 0.000 |  |
| 51205 | 13.276 | 5.840 | 0.000 |  | 51206 | 13.276 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51207 | 13.276 | 5.766 | 0.000 |  | 51208 | 13.276 | 5.679 | 0.000 |  |
| 51209 | 13.276 | 5.556 | 0.000 |  | 51210 | 13.276 | 5.432 | 0.000 |  |
| 51211 | 13.276 | 5.308 | 0.000 |  | 51212 | 13.276 | 7.163 | 0.029 |  |
| 51213 | 13.276 | 7.039 | 0.053 |  | 51214 | 13.276 | 6.916 | 0.074 |  |
| 51215 | 13.276 | 6.792 | 0.091 |  | 51216 | 13.276 | 6.668 | 0.104 |  |
| 51217 | 13.276 | 6.545 | 0.113 |  | 51218 | 13.276 | 6.421 | 0.119 |  |
| 51219 | 13.276 | 6.297 | 0.120 |  | 51220 | 13.276 | 6.174 | 0.119 |  |
| 51221 | 13.276 | 6.050 | 0.113 |  | 51222 | 13.276 | 5.927 | 0.104 |  |
| 51223 | 13.276 | 5.803 | 0.091 |  | 51224 | 13.276 | 5.679 | 0.074 |  |
| 51225 | 13.276 | 5.556 | 0.053 |  | 51226 | 13.276 | 5.432 | 0.029 |  |
| 51227 | 13.396 | 5.375 | -0.092 |  | 51228 | 13.396 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51229 | 13.396 | 5.375 | 0.000 |  | 51230 | 13.396 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51231 | 13.396 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51232 | 13.396 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51233 | 13.396 | 7.220 | 0.000 |  | 51234 | 13.396 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51235 | 13.396 | 7.163 | 0.000 |  | 51236 | 13.396 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51237 | 13.396 | 6.916 | 0.000 |  | 51238 | 13.396 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51239 | 13.396 | 6.792 | 0.000 |  | 51240 | 13.396 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51241 | 13.396 | 6.668 | 0.000 |  | 51242 | 13.396 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51243 | 13.396 | 6.421 | 0.000 |  | 51244 | 13.396 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51245 | 13.396 | 6.297 | 0.000 |  | 51246 | 13.396 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51247 | 13.396 | 6.174 | 0.000 |  | 51248 | 13.396 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51249 | 13.396 | 5.927 | 0.000 |  | 51250 | 13.396 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51251 | 13.396 | 5.803 | 0.000 |  | 51252 | 13.396 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51253 | 13.396 | 5.679 | 0.000 |  | 51254 | 13.396 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51255 | 13.396 | 5.432 | 0.000 |  | 51256 | 13.396 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51257 | 13.396 | 7.163 | 0.029 |  | 51258 | 13.396 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51259 | 13.396 | 6.916 | 0.074 |  | 51260 | 13.396 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51261 | 13.396 | 6.668 | 0.104 |  | 51262 | 13.396 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51263 | 13.396 | 6.421 | 0.119 |  | 51264 | 13.396 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51265 | 13.396 | 6.174 | 0.119 |  | 51266 | 13.396 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51267 | 13.396 | 5.927 | 0.104 |  | 51268 | 13.396 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51269 | 13.396 | 5.679 | 0.074 |  | 51270 | 13.396 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51271 | 13.396 | 5.432 | 0.029 |  | 51272 | 13.516 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51273 | 13.516 | 5.375 | -0.032 |  | 51274 | 13.516 | 5.375 | 0.000 |  |
| 51275 | 13.516 | 7.220 | -0.092 |  | 51276 | 13.516 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 51277 | 13.516 | 7.220 | -0.032 |  | 51278 | 13.516 | 7.220 | 0.000 |  |
| 51279 | 13.516 | 7.286 | 0.000 |  | 51280 | 13.516 | 7.163 | 0.000 |  |
| 51281 | 13.516 | 7.039 | 0.000 |  | 51282 | 13.516 | 6.916 | 0.000 |  |
| 51283 | 13.516 | 6.829 | 0.000 |  | 51284 | 13.516 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51285 | 13.516 | 6.755 | 0.000 |  | 51286 | 13.516 | 6.668 | 0.000 |  |
| 51287 | 13.516 | 6.545 | 0.000 |  | 51288 | 13.516 | 6.421 | 0.000 |  |
| 51289 | 13.516 | 6.334 | 0.000 |  | 51290 | 13.516 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51291 | 13.516 | 6.261 | 0.000 |  | 51292 | 13.516 | 6.174 | 0.000 |  |
| 51293 | 13.516 | 6.050 | 0.000 |  | 51294 | 13.516 | 5.927 | 0.000 |  |
| 51295 | 13.516 | 5.840 | 0.000 |  | 51296 | 13.516 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51297 | 13.516 | 5.766 | 0.000 |  | 51298 | 13.516 | 5.679 | 0.000 |  |
| 51299 | 13.516 | 5.556 | 0.000 |  | 51300 | 13.516 | 5.432 | 0.000 |  |
| 51301 | 13.516 | 5.308 | 0.000 |  | 51302 | 13.516 | 7.163 | 0.029 |  |
| 51303 | 13.516 | 7.039 | 0.053 |  | 51304 | 13.516 | 6.916 | 0.074 |  |
| 51305 | 13.516 | 6.792 | 0.091 |  | 51306 | 13.516 | 6.668 | 0.104 |  |
| 51307 | 13.516 | 6.545 | 0.113 |  | 51308 | 13.516 | 6.421 | 0.119 |  |
| 51309 | 13.516 | 6.297 | 0.120 |  | 51310 | 13.516 | 6.174 | 0.119 |  |
| 51311 | 13.516 | 6.050 | 0.113 |  | 51312 | 13.516 | 5.927 | 0.104 |  |
| 51313 | 13.516 | 5.803 | 0.091 |  | 51314 | 13.516 | 5.679 | 0.074 |  |
| 51315 | 13.516 | 5.556 | 0.053 |  | 51316 | 13.516 | 5.432 | 0.029 |  |
| 51317 | 13.636 | 5.375 | -0.092 |  | 51318 | 13.636 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51319 | 13.636 | 5.375 | 0.000 |  | 51320 | 13.636 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51321 | 13.636 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51322 | 13.636 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51323 | 13.636 | 7.220 | 0.000 |  | 51324 | 13.636 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51325 | 13.636 | 7.163 | 0.000 |  | 51326 | 13.636 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51327 | 13.636 | 6.916 | 0.000 |  | 51328 | 13.636 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51329 | 13.636 | 6.792 | 0.000 |  | 51330 | 13.636 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51331 | 13.636 | 6.668 | 0.000 |  | 51332 | 13.636 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51333 | 13.636 | 6.421 | 0.000 |  | 51334 | 13.636 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51335 | 13.636 | 6.297 | 0.000 |  | 51336 | 13.636 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51337 | 13.636 | 6.174 | 0.000 |  | 51338 | 13.636 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51339 | 13.636 | 5.927 | 0.000 |  | 51340 | 13.636 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51341 | 13.636 | 5.803 | 0.000 |  | 51342 | 13.636 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51343 | 13.636 | 5.679 | 0.000 |  | 51344 | 13.636 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51345 | 13.636 | 5.432 | 0.000 |  | 51346 | 13.636 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51347 | 13.636 | 7.163 | 0.029 |  | 51348 | 13.636 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51349 | 13.636 | 6.916 | 0.074 |  | 51350 | 13.636 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51351 | 13.636 | 6.668 | 0.104 |  | 51352 | 13.636 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51353 | 13.636 | 6.421 | 0.119 |  | 51354 | 13.636 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51355 | 13.636 | 6.174 | 0.119 |  | 51356 | 13.636 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51357 | 13.636 | 5.927 | 0.104 |  | 51358 | 13.636 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51359 | 13.636 | 5.679 | 0.074 |  | 51360 | 13.636 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51361 | 13.636 | 5.432 | 0.029 |  | 51362 | 13.756 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51363 | 13.756 | 5.375 | -0.032 |  | 51364 | 13.756 | 5.375 | 0.000 |  |
| 51365 | 13.756 | 7.220 | -0.092 |  | 51366 | 13.756 | 7.220 | -0.120 | 支座1 |
| 51367 | 13.756 | 7.220 | -0.032 |  | 51368 | 13.756 | 7.220 | 0.000 |  |
| 51369 | 13.756 | 7.286 | 0.000 |  | 51370 | 13.756 | 7.163 | 0.000 |  |
| 51371 | 13.756 | 7.039 | 0.000 |  | 51372 | 13.756 | 6.916 | 0.000 |  |
| 51373 | 13.756 | 6.829 | 0.000 |  | 51374 | 13.756 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51375 | 13.756 | 6.755 | 0.000 |  | 51376 | 13.756 | 6.668 | 0.000 |  |
| 51377 | 13.756 | 6.545 | 0.000 |  | 51378 | 13.756 | 6.421 | 0.000 |  |
| 51379 | 13.756 | 6.334 | 0.000 |  | 51380 | 13.756 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51381 | 13.756 | 6.261 | 0.000 |  | 51382 | 13.756 | 6.174 | 0.000 |  |
| 51383 | 13.756 | 6.050 | 0.000 |  | 51384 | 13.756 | 5.927 | 0.000 |  |
| 51385 | 13.756 | 5.840 | 0.000 |  | 51386 | 13.756 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51387 | 13.756 | 5.766 | 0.000 |  | 51388 | 13.756 | 5.679 | 0.000 |  |
| 51389 | 13.756 | 5.556 | 0.000 |  | 51390 | 13.756 | 5.432 | 0.000 |  |
| 51391 | 13.756 | 5.308 | 0.000 |  | 51392 | 13.756 | 7.163 | 0.029 |  |
| 51393 | 13.756 | 7.039 | 0.053 |  | 51394 | 13.756 | 6.916 | 0.074 |  |
| 51395 | 13.756 | 6.792 | 0.091 |  | 51396 | 13.756 | 6.668 | 0.104 |  |
| 51397 | 13.756 | 6.545 | 0.113 |  | 51398 | 13.756 | 6.421 | 0.119 |  |
| 51399 | 13.756 | 6.297 | 0.120 |  | 51400 | 13.756 | 6.174 | 0.119 |  |
| 51401 | 13.756 | 6.050 | 0.113 |  | 51402 | 13.756 | 5.927 | 0.104 |  |
| 51403 | 13.756 | 5.803 | 0.091 |  | 51404 | 13.756 | 5.679 | 0.074 |  |
| 51405 | 13.756 | 5.556 | 0.053 |  | 51406 | 13.756 | 5.432 | 0.029 |  |
| 51407 | 11.626 | 5.375 | -0.062 |  | 51408 | 11.656 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51409 | 11.686 | 5.375 | -0.062 |  | 51410 | 11.656 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51411 | 11.626 | 7.220 | -0.062 |  | 51412 | 11.656 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51413 | 11.686 | 7.220 | -0.062 |  | 51414 | 11.656 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51415 | 11.656 | 5.803 | 0.000 |  | 51416 | 11.656 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51417 | 11.656 | 6.792 | 0.000 |  | 51418 | 11.746 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51419 | 11.776 | 5.375 | -0.092 |  | 51420 | 11.806 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51421 | 11.776 | 5.375 | -0.032 |  | 51422 | 11.746 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51423 | 11.776 | 7.220 | -0.092 |  | 51424 | 11.806 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51425 | 11.776 | 7.220 | -0.032 |  | 51426 | 11.776 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51427 | 11.776 | 6.297 | 0.000 |  | 51428 | 11.776 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51429 | 11.866 | 5.375 | -0.062 |  | 51430 | 11.896 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51431 | 11.926 | 5.375 | -0.062 |  | 51432 | 11.896 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51433 | 11.866 | 7.220 | -0.062 |  | 51434 | 11.896 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51435 | 11.926 | 7.220 | -0.062 |  | 51436 | 11.896 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51437 | 11.896 | 5.803 | 0.000 |  | 51438 | 11.896 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51439 | 11.896 | 6.792 | 0.000 |  | 51440 | 11.986 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51441 | 12.016 | 5.375 | -0.092 |  | 51442 | 12.046 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51443 | 12.016 | 5.375 | -0.032 |  | 51444 | 11.986 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51445 | 12.016 | 7.220 | -0.092 |  | 51446 | 12.046 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51447 | 12.016 | 7.220 | -0.032 |  | 51448 | 12.016 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51449 | 12.016 | 6.297 | 0.000 |  | 51450 | 12.016 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51451 | 12.106 | 5.375 | -0.062 |  | 51452 | 12.136 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51453 | 12.166 | 5.375 | -0.062 |  | 51454 | 12.136 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51455 | 12.106 | 7.220 | -0.062 |  | 51456 | 12.136 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51457 | 12.166 | 7.220 | -0.062 |  | 51458 | 12.136 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51459 | 12.136 | 5.803 | 0.000 |  | 51460 | 12.136 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51461 | 12.136 | 6.792 | 0.000 |  | 51462 | 12.226 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51463 | 12.256 | 5.375 | -0.092 |  | 51464 | 12.286 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51465 | 12.256 | 5.375 | -0.032 |  | 51466 | 12.226 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51467 | 12.256 | 7.220 | -0.092 |  | 51468 | 12.286 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51469 | 12.256 | 7.220 | -0.032 |  | 51470 | 12.256 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51471 | 12.256 | 6.297 | 0.000 |  | 51472 | 12.256 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51473 | 12.346 | 5.375 | -0.062 |  | 51474 | 12.376 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51475 | 12.406 | 5.375 | -0.062 |  | 51476 | 12.376 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51477 | 12.346 | 7.220 | -0.062 |  | 51478 | 12.376 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51479 | 12.406 | 7.220 | -0.062 |  | 51480 | 12.376 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51481 | 12.376 | 5.803 | 0.000 |  | 51482 | 12.376 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51483 | 12.376 | 6.792 | 0.000 |  | 51484 | 12.466 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51485 | 12.496 | 5.375 | -0.092 |  | 51486 | 12.526 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51487 | 12.496 | 5.375 | -0.032 |  | 51488 | 12.466 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51489 | 12.496 | 7.220 | -0.092 |  | 51490 | 12.526 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51491 | 12.496 | 7.220 | -0.032 |  | 51492 | 12.496 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51493 | 12.496 | 6.297 | 0.000 |  | 51494 | 12.496 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51495 | 12.586 | 5.375 | -0.062 |  | 51496 | 12.616 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51497 | 12.646 | 5.375 | -0.062 |  | 51498 | 12.616 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51499 | 12.586 | 7.220 | -0.062 |  | 51500 | 12.616 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51501 | 12.646 | 7.220 | -0.062 |  | 51502 | 12.616 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51503 | 12.616 | 5.803 | 0.000 |  | 51504 | 12.616 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51505 | 12.616 | 6.792 | 0.000 |  | 51506 | 12.706 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51507 | 12.736 | 5.375 | -0.092 |  | 51508 | 12.766 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51509 | 12.736 | 5.375 | -0.032 |  | 51510 | 12.706 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51511 | 12.736 | 7.220 | -0.092 |  | 51512 | 12.766 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51513 | 12.736 | 7.220 | -0.032 |  | 51514 | 12.736 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51515 | 12.736 | 6.297 | 0.000 |  | 51516 | 12.736 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51517 | 12.826 | 5.375 | -0.062 |  | 51518 | 12.856 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51519 | 12.886 | 5.375 | -0.062 |  | 51520 | 12.856 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51521 | 12.826 | 7.220 | -0.062 |  | 51522 | 12.856 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51523 | 12.886 | 7.220 | -0.062 |  | 51524 | 12.856 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51525 | 12.856 | 5.803 | 0.000 |  | 51526 | 12.856 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51527 | 12.856 | 6.792 | 0.000 |  | 51528 | 12.946 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51529 | 12.976 | 5.375 | -0.092 |  | 51530 | 13.006 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51531 | 12.976 | 5.375 | -0.032 |  | 51532 | 12.946 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51533 | 12.976 | 7.220 | -0.092 |  | 51534 | 13.006 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51535 | 12.976 | 7.220 | -0.032 |  | 51536 | 12.976 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51537 | 12.976 | 6.297 | 0.000 |  | 51538 | 12.976 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51539 | 13.066 | 5.375 | -0.062 |  | 51540 | 13.096 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51541 | 13.126 | 5.375 | -0.062 |  | 51542 | 13.096 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51543 | 13.066 | 7.220 | -0.062 |  | 51544 | 13.096 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51545 | 13.126 | 7.220 | -0.062 |  | 51546 | 13.096 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51547 | 13.096 | 5.803 | 0.000 |  | 51548 | 13.096 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51549 | 13.096 | 6.792 | 0.000 |  | 51550 | 13.186 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51551 | 13.216 | 5.375 | -0.092 |  | 51552 | 13.246 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51553 | 13.216 | 5.375 | -0.032 |  | 51554 | 13.186 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51555 | 13.216 | 7.220 | -0.092 |  | 51556 | 13.246 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51557 | 13.216 | 7.220 | -0.032 |  | 51558 | 13.216 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51559 | 13.216 | 6.297 | 0.000 |  | 51560 | 13.216 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51561 | 13.306 | 5.375 | -0.062 |  | 51562 | 13.336 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51563 | 13.366 | 5.375 | -0.062 |  | 51564 | 13.336 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51565 | 13.306 | 7.220 | -0.062 |  | 51566 | 13.336 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51567 | 13.366 | 7.220 | -0.062 |  | 51568 | 13.336 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51569 | 13.336 | 5.803 | 0.000 |  | 51570 | 13.336 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51571 | 13.336 | 6.792 | 0.000 |  | 51572 | 13.426 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51573 | 13.456 | 5.375 | -0.092 |  | 51574 | 13.486 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51575 | 13.456 | 5.375 | -0.032 |  | 51576 | 13.426 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51577 | 13.456 | 7.220 | -0.092 |  | 51578 | 13.486 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51579 | 13.456 | 7.220 | -0.032 |  | 51580 | 13.456 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51581 | 13.456 | 6.297 | 0.000 |  | 51582 | 13.456 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51583 | 13.546 | 5.375 | -0.062 |  | 51584 | 13.576 | 5.375 | -0.092 |  |
| 51585 | 13.606 | 5.375 | -0.062 |  | 51586 | 13.576 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51587 | 13.546 | 7.220 | -0.062 |  | 51588 | 13.576 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51589 | 13.606 | 7.220 | -0.062 |  | 51590 | 13.576 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51591 | 13.576 | 5.803 | 0.000 |  | 51592 | 13.576 | 6.297 | 0.000 |  |
| 51593 | 13.576 | 6.792 | 0.000 |  | 51594 | 13.666 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51595 | 13.696 | 5.375 | -0.092 |  | 51596 | 13.726 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51597 | 13.696 | 5.375 | -0.032 |  | 51598 | 13.666 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51599 | 13.696 | 7.220 | -0.092 |  | 51600 | 13.726 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51601 | 13.696 | 7.220 | -0.032 |  | 51602 | 13.696 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51603 | 13.696 | 6.297 | 0.000 |  | 51604 | 13.696 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51605 | 13.876 | 5.375 | -0.092 |  | 51606 | 13.876 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51607 | 13.876 | 5.375 | 0.000 |  | 51608 | 13.876 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51609 | 13.876 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51610 | 13.876 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51611 | 13.876 | 7.220 | 0.000 |  | 51612 | 13.876 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51613 | 13.876 | 7.163 | 0.000 |  | 51614 | 13.876 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51615 | 13.876 | 6.916 | 0.000 |  | 51616 | 13.876 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51617 | 13.876 | 6.792 | 0.000 |  | 51618 | 13.876 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51619 | 13.876 | 6.668 | 0.000 |  | 51620 | 13.876 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51621 | 13.876 | 6.421 | 0.000 |  | 51622 | 13.876 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51623 | 13.876 | 6.297 | 0.000 |  | 51624 | 13.876 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51625 | 13.876 | 6.174 | 0.000 |  | 51626 | 13.876 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51627 | 13.876 | 5.927 | 0.000 |  | 51628 | 13.876 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51629 | 13.876 | 5.803 | 0.000 |  | 51630 | 13.876 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51631 | 13.876 | 5.679 | 0.000 |  | 51632 | 13.876 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51633 | 13.876 | 5.432 | 0.000 |  | 51634 | 13.876 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51635 | 13.876 | 7.163 | 0.029 |  | 51636 | 13.876 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51637 | 13.876 | 6.916 | 0.074 |  | 51638 | 13.876 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51639 | 13.876 | 6.668 | 0.104 |  | 51640 | 13.876 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51641 | 13.876 | 6.421 | 0.119 |  | 51642 | 13.876 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51643 | 13.876 | 6.174 | 0.119 |  | 51644 | 13.876 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51645 | 13.876 | 5.927 | 0.104 |  | 51646 | 13.876 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51647 | 13.876 | 5.679 | 0.074 |  | 51648 | 13.876 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51649 | 13.876 | 5.432 | 0.029 |  | 51650 | 13.786 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51651 | 13.816 | 5.375 | -0.092 |  | 51652 | 13.846 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51653 | 13.816 | 5.375 | -0.032 |  | 51654 | 13.786 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51655 | 13.816 | 7.220 | -0.092 |  | 51656 | 13.846 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51657 | 13.816 | 7.220 | -0.032 |  | 51658 | 13.816 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51659 | 13.816 | 6.297 | 0.000 |  | 51660 | 13.816 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51661 | 13.996 | 5.375 | -0.092 |  | 51662 | 13.996 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51663 | 13.996 | 5.375 | 0.000 |  | 51664 | 13.996 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51665 | 13.996 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51666 | 13.996 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51667 | 13.996 | 7.220 | 0.000 |  | 51668 | 13.996 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51669 | 13.996 | 7.163 | 0.000 |  | 51670 | 13.996 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51671 | 13.996 | 6.916 | 0.000 |  | 51672 | 13.996 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51673 | 13.996 | 6.792 | 0.000 |  | 51674 | 13.996 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51675 | 13.996 | 6.668 | 0.000 |  | 51676 | 13.996 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51677 | 13.996 | 6.421 | 0.000 |  | 51678 | 13.996 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51679 | 13.996 | 6.297 | 0.000 |  | 51680 | 13.996 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51681 | 13.996 | 6.174 | 0.000 |  | 51682 | 13.996 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51683 | 13.996 | 5.927 | 0.000 |  | 51684 | 13.996 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51685 | 13.996 | 5.803 | 0.000 |  | 51686 | 13.996 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51687 | 13.996 | 5.679 | 0.000 |  | 51688 | 13.996 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51689 | 13.996 | 5.432 | 0.000 |  | 51690 | 13.996 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51691 | 13.996 | 7.163 | 0.029 |  | 51692 | 13.996 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51693 | 13.996 | 6.916 | 0.074 |  | 51694 | 13.996 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51695 | 13.996 | 6.668 | 0.104 |  | 51696 | 13.996 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51697 | 13.996 | 6.421 | 0.119 |  | 51698 | 13.996 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51699 | 13.996 | 6.174 | 0.119 |  | 51700 | 13.996 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51701 | 13.996 | 5.927 | 0.104 |  | 51702 | 13.996 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51703 | 13.996 | 5.679 | 0.074 |  | 51704 | 13.996 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51705 | 13.996 | 5.432 | 0.029 |  | 51706 | 13.906 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51707 | 13.936 | 5.375 | -0.092 |  | 51708 | 13.966 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51709 | 13.936 | 5.375 | -0.032 |  | 51710 | 13.906 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51711 | 13.936 | 7.220 | -0.092 |  | 51712 | 13.966 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51713 | 13.936 | 7.220 | -0.032 |  | 51714 | 13.936 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51715 | 13.936 | 6.297 | 0.000 |  | 51716 | 13.936 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51717 | 14.116 | 5.375 | -0.092 |  | 51718 | 14.116 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51719 | 14.116 | 5.375 | 0.000 |  | 51720 | 14.116 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51721 | 14.116 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51722 | 14.116 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51723 | 14.116 | 7.220 | 0.000 |  | 51724 | 14.116 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51725 | 14.116 | 7.163 | 0.000 |  | 51726 | 14.116 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51727 | 14.116 | 6.916 | 0.000 |  | 51728 | 14.116 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51729 | 14.116 | 6.792 | 0.000 |  | 51730 | 14.116 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51731 | 14.116 | 6.668 | 0.000 |  | 51732 | 14.116 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51733 | 14.116 | 6.421 | 0.000 |  | 51734 | 14.116 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51735 | 14.116 | 6.297 | 0.000 |  | 51736 | 14.116 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51737 | 14.116 | 6.174 | 0.000 |  | 51738 | 14.116 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51739 | 14.116 | 5.927 | 0.000 |  | 51740 | 14.116 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51741 | 14.116 | 5.803 | 0.000 |  | 51742 | 14.116 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51743 | 14.116 | 5.679 | 0.000 |  | 51744 | 14.116 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51745 | 14.116 | 5.432 | 0.000 |  | 51746 | 14.116 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51747 | 14.116 | 7.163 | 0.029 |  | 51748 | 14.116 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51749 | 14.116 | 6.916 | 0.074 |  | 51750 | 14.116 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51751 | 14.116 | 6.668 | 0.104 |  | 51752 | 14.116 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51753 | 14.116 | 6.421 | 0.119 |  | 51754 | 14.116 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51755 | 14.116 | 6.174 | 0.119 |  | 51756 | 14.116 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51757 | 14.116 | 5.927 | 0.104 |  | 51758 | 14.116 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51759 | 14.116 | 5.679 | 0.074 |  | 51760 | 14.116 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51761 | 14.116 | 5.432 | 0.029 |  | 51762 | 14.026 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51763 | 14.056 | 5.375 | -0.092 |  | 51764 | 14.086 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51765 | 14.056 | 5.375 | -0.032 |  | 51766 | 14.026 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51767 | 14.056 | 7.220 | -0.092 |  | 51768 | 14.086 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51769 | 14.056 | 7.220 | -0.032 |  | 51770 | 14.056 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51771 | 14.056 | 6.297 | 0.000 |  | 51772 | 14.056 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51773 | 14.236 | 5.375 | -0.092 |  | 51774 | 14.236 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51775 | 14.236 | 5.375 | 0.000 |  | 51776 | 14.236 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51777 | 14.236 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51778 | 14.236 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51779 | 14.236 | 7.220 | 0.000 |  | 51780 | 14.236 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51781 | 14.236 | 7.163 | 0.000 |  | 51782 | 14.236 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51783 | 14.236 | 6.916 | 0.000 |  | 51784 | 14.236 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51785 | 14.236 | 6.792 | 0.000 |  | 51786 | 14.236 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51787 | 14.236 | 6.668 | 0.000 |  | 51788 | 14.236 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51789 | 14.236 | 6.421 | 0.000 |  | 51790 | 14.236 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51791 | 14.236 | 6.297 | 0.000 |  | 51792 | 14.236 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51793 | 14.236 | 6.174 | 0.000 |  | 51794 | 14.236 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51795 | 14.236 | 5.927 | 0.000 |  | 51796 | 14.236 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51797 | 14.236 | 5.803 | 0.000 |  | 51798 | 14.236 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51799 | 14.236 | 5.679 | 0.000 |  | 51800 | 14.236 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51801 | 14.236 | 5.432 | 0.000 |  | 51802 | 14.236 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51803 | 14.236 | 7.163 | 0.029 |  | 51804 | 14.236 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51805 | 14.236 | 6.916 | 0.074 |  | 51806 | 14.236 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51807 | 14.236 | 6.668 | 0.104 |  | 51808 | 14.236 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51809 | 14.236 | 6.421 | 0.119 |  | 51810 | 14.236 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51811 | 14.236 | 6.174 | 0.119 |  | 51812 | 14.236 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51813 | 14.236 | 5.927 | 0.104 |  | 51814 | 14.236 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51815 | 14.236 | 5.679 | 0.074 |  | 51816 | 14.236 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51817 | 14.236 | 5.432 | 0.029 |  | 51818 | 14.146 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51819 | 14.176 | 5.375 | -0.092 |  | 51820 | 14.206 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51821 | 14.176 | 5.375 | -0.032 |  | 51822 | 14.146 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51823 | 14.176 | 7.220 | -0.092 |  | 51824 | 14.206 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51825 | 14.176 | 7.220 | -0.032 |  | 51826 | 14.176 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51827 | 14.176 | 6.297 | 0.000 |  | 51828 | 14.176 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51829 | 14.356 | 5.375 | -0.092 |  | 51830 | 14.356 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51831 | 14.356 | 5.375 | 0.000 |  | 51832 | 14.356 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51833 | 14.356 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51834 | 14.356 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51835 | 14.356 | 7.220 | 0.000 |  | 51836 | 14.356 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51837 | 14.356 | 7.163 | 0.000 |  | 51838 | 14.356 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51839 | 14.356 | 6.916 | 0.000 |  | 51840 | 14.356 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51841 | 14.356 | 6.792 | 0.000 |  | 51842 | 14.356 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51843 | 14.356 | 6.668 | 0.000 |  | 51844 | 14.356 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51845 | 14.356 | 6.421 | 0.000 |  | 51846 | 14.356 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51847 | 14.356 | 6.297 | 0.000 |  | 51848 | 14.356 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51849 | 14.356 | 6.174 | 0.000 |  | 51850 | 14.356 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51851 | 14.356 | 5.927 | 0.000 |  | 51852 | 14.356 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51853 | 14.356 | 5.803 | 0.000 |  | 51854 | 14.356 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51855 | 14.356 | 5.679 | 0.000 |  | 51856 | 14.356 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51857 | 14.356 | 5.432 | 0.000 |  | 51858 | 14.356 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51859 | 14.356 | 7.163 | 0.029 |  | 51860 | 14.356 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51861 | 14.356 | 6.916 | 0.074 |  | 51862 | 14.356 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51863 | 14.356 | 6.668 | 0.104 |  | 51864 | 14.356 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51865 | 14.356 | 6.421 | 0.119 |  | 51866 | 14.356 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51867 | 14.356 | 6.174 | 0.119 |  | 51868 | 14.356 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51869 | 14.356 | 5.927 | 0.104 |  | 51870 | 14.356 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51871 | 14.356 | 5.679 | 0.074 |  | 51872 | 14.356 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51873 | 14.356 | 5.432 | 0.029 |  | 51874 | 14.266 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51875 | 14.296 | 5.375 | -0.092 |  | 51876 | 14.326 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51877 | 14.296 | 5.375 | -0.032 |  | 51878 | 14.266 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51879 | 14.296 | 7.220 | -0.092 |  | 51880 | 14.326 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51881 | 14.296 | 7.220 | -0.032 |  | 51882 | 14.296 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51883 | 14.296 | 6.297 | 0.000 |  | 51884 | 14.296 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51885 | 14.476 | 5.375 | -0.092 |  | 51886 | 14.476 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51887 | 14.476 | 5.375 | 0.000 |  | 51888 | 14.476 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51889 | 14.476 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51890 | 14.476 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51891 | 14.476 | 7.220 | 0.000 |  | 51892 | 14.476 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51893 | 14.476 | 7.163 | 0.000 |  | 51894 | 14.476 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51895 | 14.476 | 6.916 | 0.000 |  | 51896 | 14.476 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51897 | 14.476 | 6.792 | 0.000 |  | 51898 | 14.476 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51899 | 14.476 | 6.668 | 0.000 |  | 51900 | 14.476 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51901 | 14.476 | 6.421 | 0.000 |  | 51902 | 14.476 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51903 | 14.476 | 6.297 | 0.000 |  | 51904 | 14.476 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51905 | 14.476 | 6.174 | 0.000 |  | 51906 | 14.476 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51907 | 14.476 | 5.927 | 0.000 |  | 51908 | 14.476 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51909 | 14.476 | 5.803 | 0.000 |  | 51910 | 14.476 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51911 | 14.476 | 5.679 | 0.000 |  | 51912 | 14.476 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51913 | 14.476 | 5.432 | 0.000 |  | 51914 | 14.476 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51915 | 14.476 | 7.163 | 0.029 |  | 51916 | 14.476 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51917 | 14.476 | 6.916 | 0.074 |  | 51918 | 14.476 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51919 | 14.476 | 6.668 | 0.104 |  | 51920 | 14.476 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51921 | 14.476 | 6.421 | 0.119 |  | 51922 | 14.476 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51923 | 14.476 | 6.174 | 0.119 |  | 51924 | 14.476 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51925 | 14.476 | 5.927 | 0.104 |  | 51926 | 14.476 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51927 | 14.476 | 5.679 | 0.074 |  | 51928 | 14.476 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51929 | 14.476 | 5.432 | 0.029 |  | 51930 | 14.386 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51931 | 14.416 | 5.375 | -0.092 |  | 51932 | 14.446 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51933 | 14.416 | 5.375 | -0.032 |  | 51934 | 14.386 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51935 | 14.416 | 7.220 | -0.092 |  | 51936 | 14.446 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51937 | 14.416 | 7.220 | -0.032 |  | 51938 | 14.416 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51939 | 14.416 | 6.297 | 0.000 |  | 51940 | 14.416 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51941 | 14.596 | 5.375 | -0.092 |  | 51942 | 14.596 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51943 | 14.596 | 5.375 | 0.000 |  | 51944 | 14.596 | 7.220 | -0.092 |  |
| 51945 | 14.596 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 51946 | 14.596 | 7.220 | -0.032 |  |
| 51947 | 14.596 | 7.220 | 0.000 |  | 51948 | 14.596 | 7.286 | 0.000 |  |
| 51949 | 14.596 | 7.163 | 0.000 |  | 51950 | 14.596 | 7.039 | 0.000 |  |
| 51951 | 14.596 | 6.916 | 0.000 |  | 51952 | 14.596 | 6.829 | 0.000 |  |
| 51953 | 14.596 | 6.792 | 0.000 |  | 51954 | 14.596 | 6.755 | 0.000 |  |
| 51955 | 14.596 | 6.668 | 0.000 |  | 51956 | 14.596 | 6.545 | 0.000 |  |
| 51957 | 14.596 | 6.421 | 0.000 |  | 51958 | 14.596 | 6.334 | 0.000 |  |
| 51959 | 14.596 | 6.297 | 0.000 |  | 51960 | 14.596 | 6.261 | 0.000 |  |
| 51961 | 14.596 | 6.174 | 0.000 |  | 51962 | 14.596 | 6.050 | 0.000 |  |
| 51963 | 14.596 | 5.927 | 0.000 |  | 51964 | 14.596 | 5.840 | 0.000 |  |
| 51965 | 14.596 | 5.803 | 0.000 |  | 51966 | 14.596 | 5.766 | 0.000 |  |
| 51967 | 14.596 | 5.679 | 0.000 |  | 51968 | 14.596 | 5.556 | 0.000 |  |
| 51969 | 14.596 | 5.432 | 0.000 |  | 51970 | 14.596 | 5.308 | 0.000 |  |
| 51971 | 14.596 | 7.163 | 0.029 |  | 51972 | 14.596 | 7.039 | 0.053 |  |
| 51973 | 14.596 | 6.916 | 0.074 |  | 51974 | 14.596 | 6.792 | 0.091 |  |
| 51975 | 14.596 | 6.668 | 0.104 |  | 51976 | 14.596 | 6.545 | 0.113 |  |
| 51977 | 14.596 | 6.421 | 0.119 |  | 51978 | 14.596 | 6.297 | 0.120 |  |
| 51979 | 14.596 | 6.174 | 0.119 |  | 51980 | 14.596 | 6.050 | 0.113 |  |
| 51981 | 14.596 | 5.927 | 0.104 |  | 51982 | 14.596 | 5.803 | 0.091 |  |
| 51983 | 14.596 | 5.679 | 0.074 |  | 51984 | 14.596 | 5.556 | 0.053 |  |
| 51985 | 14.596 | 5.432 | 0.029 |  | 51986 | 14.506 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51987 | 14.536 | 5.375 | -0.092 |  | 51988 | 14.566 | 5.375 | -0.062 |  |
| 51989 | 14.536 | 5.375 | -0.032 |  | 51990 | 14.506 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51991 | 14.536 | 7.220 | -0.092 |  | 51992 | 14.566 | 7.220 | -0.062 |  |
| 51993 | 14.536 | 7.220 | -0.032 |  | 51994 | 14.536 | 5.803 | 0.000 |  |
| 51995 | 14.536 | 6.297 | 0.000 |  | 51996 | 14.536 | 6.792 | 0.000 |  |
| 51997 | 14.716 | 5.375 | -0.092 |  | 51998 | 14.716 | 5.375 | -0.032 |  |
| 51999 | 14.716 | 5.375 | 0.000 |  | 52000 | 14.716 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52001 | 14.716 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52002 | 14.716 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52003 | 14.716 | 7.220 | 0.000 |  | 52004 | 14.716 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52005 | 14.716 | 7.163 | 0.000 |  | 52006 | 14.716 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52007 | 14.716 | 6.916 | 0.000 |  | 52008 | 14.716 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52009 | 14.716 | 6.792 | 0.000 |  | 52010 | 14.716 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52011 | 14.716 | 6.668 | 0.000 |  | 52012 | 14.716 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52013 | 14.716 | 6.421 | 0.000 |  | 52014 | 14.716 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52015 | 14.716 | 6.297 | 0.000 |  | 52016 | 14.716 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52017 | 14.716 | 6.174 | 0.000 |  | 52018 | 14.716 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52019 | 14.716 | 5.927 | 0.000 |  | 52020 | 14.716 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52021 | 14.716 | 5.803 | 0.000 |  | 52022 | 14.716 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52023 | 14.716 | 5.679 | 0.000 |  | 52024 | 14.716 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52025 | 14.716 | 5.432 | 0.000 |  | 52026 | 14.716 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52027 | 14.716 | 7.163 | 0.029 |  | 52028 | 14.716 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52029 | 14.716 | 6.916 | 0.074 |  | 52030 | 14.716 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52031 | 14.716 | 6.668 | 0.104 |  | 52032 | 14.716 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52033 | 14.716 | 6.421 | 0.119 |  | 52034 | 14.716 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52035 | 14.716 | 6.174 | 0.119 |  | 52036 | 14.716 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52037 | 14.716 | 5.927 | 0.104 |  | 52038 | 14.716 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52039 | 14.716 | 5.679 | 0.074 |  | 52040 | 14.716 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52041 | 14.716 | 5.432 | 0.029 |  | 52042 | 14.626 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52043 | 14.656 | 5.375 | -0.092 |  | 52044 | 14.686 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52045 | 14.656 | 5.375 | -0.032 |  | 52046 | 14.626 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52047 | 14.656 | 7.220 | -0.092 |  | 52048 | 14.686 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52049 | 14.656 | 7.220 | -0.032 |  | 52050 | 14.656 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52051 | 14.656 | 6.297 | 0.000 |  | 52052 | 14.656 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52053 | 14.836 | 5.375 | -0.092 |  | 52054 | 14.836 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52055 | 14.836 | 5.375 | 0.000 |  | 52056 | 14.836 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52057 | 14.836 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52058 | 14.836 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52059 | 14.836 | 7.220 | 0.000 |  | 52060 | 14.836 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52061 | 14.836 | 7.163 | 0.000 |  | 52062 | 14.836 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52063 | 14.836 | 6.916 | 0.000 |  | 52064 | 14.836 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52065 | 14.836 | 6.792 | 0.000 |  | 52066 | 14.836 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52067 | 14.836 | 6.668 | 0.000 |  | 52068 | 14.836 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52069 | 14.836 | 6.421 | 0.000 |  | 52070 | 14.836 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52071 | 14.836 | 6.297 | 0.000 |  | 52072 | 14.836 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52073 | 14.836 | 6.174 | 0.000 |  | 52074 | 14.836 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52075 | 14.836 | 5.927 | 0.000 |  | 52076 | 14.836 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52077 | 14.836 | 5.803 | 0.000 |  | 52078 | 14.836 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52079 | 14.836 | 5.679 | 0.000 |  | 52080 | 14.836 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52081 | 14.836 | 5.432 | 0.000 |  | 52082 | 14.836 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52083 | 14.836 | 7.163 | 0.029 |  | 52084 | 14.836 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52085 | 14.836 | 6.916 | 0.074 |  | 52086 | 14.836 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52087 | 14.836 | 6.668 | 0.104 |  | 52088 | 14.836 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52089 | 14.836 | 6.421 | 0.119 |  | 52090 | 14.836 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52091 | 14.836 | 6.174 | 0.119 |  | 52092 | 14.836 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52093 | 14.836 | 5.927 | 0.104 |  | 52094 | 14.836 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52095 | 14.836 | 5.679 | 0.074 |  | 52096 | 14.836 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52097 | 14.836 | 5.432 | 0.029 |  | 52098 | 14.746 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52099 | 14.776 | 5.375 | -0.092 |  | 52100 | 14.806 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52101 | 14.776 | 5.375 | -0.032 |  | 52102 | 14.746 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52103 | 14.776 | 7.220 | -0.092 |  | 52104 | 14.806 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52105 | 14.776 | 7.220 | -0.032 |  | 52106 | 14.776 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52107 | 14.776 | 6.297 | 0.000 |  | 52108 | 14.776 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52109 | 14.956 | 5.375 | -0.092 |  | 52110 | 14.956 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52111 | 14.956 | 5.375 | 0.000 |  | 52112 | 14.956 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52113 | 14.956 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52114 | 14.956 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52115 | 14.956 | 7.220 | 0.000 |  | 52116 | 14.956 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52117 | 14.956 | 7.163 | 0.000 |  | 52118 | 14.956 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52119 | 14.956 | 6.916 | 0.000 |  | 52120 | 14.956 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52121 | 14.956 | 6.792 | 0.000 |  | 52122 | 14.956 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52123 | 14.956 | 6.668 | 0.000 |  | 52124 | 14.956 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52125 | 14.956 | 6.421 | 0.000 |  | 52126 | 14.956 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52127 | 14.956 | 6.297 | 0.000 |  | 52128 | 14.956 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52129 | 14.956 | 6.174 | 0.000 |  | 52130 | 14.956 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52131 | 14.956 | 5.927 | 0.000 |  | 52132 | 14.956 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52133 | 14.956 | 5.803 | 0.000 |  | 52134 | 14.956 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52135 | 14.956 | 5.679 | 0.000 |  | 52136 | 14.956 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52137 | 14.956 | 5.432 | 0.000 |  | 52138 | 14.956 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52139 | 14.956 | 7.163 | 0.029 |  | 52140 | 14.956 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52141 | 14.956 | 6.916 | 0.074 |  | 52142 | 14.956 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52143 | 14.956 | 6.668 | 0.104 |  | 52144 | 14.956 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52145 | 14.956 | 6.421 | 0.119 |  | 52146 | 14.956 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52147 | 14.956 | 6.174 | 0.119 |  | 52148 | 14.956 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52149 | 14.956 | 5.927 | 0.104 |  | 52150 | 14.956 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52151 | 14.956 | 5.679 | 0.074 |  | 52152 | 14.956 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52153 | 14.956 | 5.432 | 0.029 |  | 52154 | 14.866 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52155 | 14.896 | 5.375 | -0.092 |  | 52156 | 14.926 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52157 | 14.896 | 5.375 | -0.032 |  | 52158 | 14.866 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52159 | 14.896 | 7.220 | -0.092 |  | 52160 | 14.926 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52161 | 14.896 | 7.220 | -0.032 |  | 52162 | 14.896 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52163 | 14.896 | 6.297 | 0.000 |  | 52164 | 14.896 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52165 | 15.076 | 5.375 | -0.092 |  | 52166 | 15.076 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52167 | 15.076 | 5.375 | 0.000 |  | 52168 | 15.076 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52169 | 15.076 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52170 | 15.076 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52171 | 15.076 | 7.220 | 0.000 |  | 52172 | 15.076 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52173 | 15.076 | 7.163 | 0.000 |  | 52174 | 15.076 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52175 | 15.076 | 6.916 | 0.000 |  | 52176 | 15.076 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52177 | 15.076 | 6.792 | 0.000 |  | 52178 | 15.076 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52179 | 15.076 | 6.668 | 0.000 |  | 52180 | 15.076 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52181 | 15.076 | 6.421 | 0.000 |  | 52182 | 15.076 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52183 | 15.076 | 6.297 | 0.000 |  | 52184 | 15.076 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52185 | 15.076 | 6.174 | 0.000 |  | 52186 | 15.076 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52187 | 15.076 | 5.927 | 0.000 |  | 52188 | 15.076 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52189 | 15.076 | 5.803 | 0.000 |  | 52190 | 15.076 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52191 | 15.076 | 5.679 | 0.000 |  | 52192 | 15.076 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52193 | 15.076 | 5.432 | 0.000 |  | 52194 | 15.076 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52195 | 15.076 | 7.163 | 0.029 |  | 52196 | 15.076 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52197 | 15.076 | 6.916 | 0.074 |  | 52198 | 15.076 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52199 | 15.076 | 6.668 | 0.104 |  | 52200 | 15.076 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52201 | 15.076 | 6.421 | 0.119 |  | 52202 | 15.076 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52203 | 15.076 | 6.174 | 0.119 |  | 52204 | 15.076 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52205 | 15.076 | 5.927 | 0.104 |  | 52206 | 15.076 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52207 | 15.076 | 5.679 | 0.074 |  | 52208 | 15.076 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52209 | 15.076 | 5.432 | 0.029 |  | 52210 | 14.986 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52211 | 15.016 | 5.375 | -0.092 |  | 52212 | 15.046 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52213 | 15.016 | 5.375 | -0.032 |  | 52214 | 14.986 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52215 | 15.016 | 7.220 | -0.092 |  | 52216 | 15.046 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52217 | 15.016 | 7.220 | -0.032 |  | 52218 | 15.016 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52219 | 15.016 | 6.297 | 0.000 |  | 52220 | 15.016 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52221 | 15.196 | 5.375 | -0.092 |  | 52222 | 15.196 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52223 | 15.196 | 5.375 | 0.000 |  | 52224 | 15.196 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52225 | 15.196 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52226 | 15.196 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52227 | 15.196 | 7.220 | 0.000 |  | 52228 | 15.196 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52229 | 15.196 | 7.163 | 0.000 |  | 52230 | 15.196 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52231 | 15.196 | 6.916 | 0.000 |  | 52232 | 15.196 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52233 | 15.196 | 6.792 | 0.000 |  | 52234 | 15.196 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52235 | 15.196 | 6.668 | 0.000 |  | 52236 | 15.196 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52237 | 15.196 | 6.421 | 0.000 |  | 52238 | 15.196 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52239 | 15.196 | 6.297 | 0.000 |  | 52240 | 15.196 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52241 | 15.196 | 6.174 | 0.000 |  | 52242 | 15.196 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52243 | 15.196 | 5.927 | 0.000 |  | 52244 | 15.196 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52245 | 15.196 | 5.803 | 0.000 |  | 52246 | 15.196 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52247 | 15.196 | 5.679 | 0.000 |  | 52248 | 15.196 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52249 | 15.196 | 5.432 | 0.000 |  | 52250 | 15.196 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52251 | 15.196 | 7.163 | 0.029 |  | 52252 | 15.196 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52253 | 15.196 | 6.916 | 0.074 |  | 52254 | 15.196 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52255 | 15.196 | 6.668 | 0.104 |  | 52256 | 15.196 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52257 | 15.196 | 6.421 | 0.119 |  | 52258 | 15.196 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52259 | 15.196 | 6.174 | 0.119 |  | 52260 | 15.196 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52261 | 15.196 | 5.927 | 0.104 |  | 52262 | 15.196 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52263 | 15.196 | 5.679 | 0.074 |  | 52264 | 15.196 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52265 | 15.196 | 5.432 | 0.029 |  | 52266 | 15.106 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52267 | 15.136 | 5.375 | -0.092 |  | 52268 | 15.166 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52269 | 15.136 | 5.375 | -0.032 |  | 52270 | 15.106 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52271 | 15.136 | 7.220 | -0.092 |  | 52272 | 15.166 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52273 | 15.136 | 7.220 | -0.032 |  | 52274 | 15.136 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52275 | 15.136 | 6.297 | 0.000 |  | 52276 | 15.136 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52277 | 15.316 | 5.375 | -0.092 |  | 52278 | 15.316 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52279 | 15.316 | 5.375 | 0.000 |  | 52280 | 15.316 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52281 | 15.316 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52282 | 15.316 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52283 | 15.316 | 7.220 | 0.000 |  | 52284 | 15.316 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52285 | 15.316 | 7.163 | 0.000 |  | 52286 | 15.316 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52287 | 15.316 | 6.916 | 0.000 |  | 52288 | 15.316 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52289 | 15.316 | 6.792 | 0.000 |  | 52290 | 15.316 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52291 | 15.316 | 6.668 | 0.000 |  | 52292 | 15.316 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52293 | 15.316 | 6.421 | 0.000 |  | 52294 | 15.316 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52295 | 15.316 | 6.297 | 0.000 |  | 52296 | 15.316 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52297 | 15.316 | 6.174 | 0.000 |  | 52298 | 15.316 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52299 | 15.316 | 5.927 | 0.000 |  | 52300 | 15.316 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52301 | 15.316 | 5.803 | 0.000 |  | 52302 | 15.316 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52303 | 15.316 | 5.679 | 0.000 |  | 52304 | 15.316 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52305 | 15.316 | 5.432 | 0.000 |  | 52306 | 15.316 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52307 | 15.316 | 7.163 | 0.029 |  | 52308 | 15.316 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52309 | 15.316 | 6.916 | 0.074 |  | 52310 | 15.316 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52311 | 15.316 | 6.668 | 0.104 |  | 52312 | 15.316 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52313 | 15.316 | 6.421 | 0.119 |  | 52314 | 15.316 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52315 | 15.316 | 6.174 | 0.119 |  | 52316 | 15.316 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52317 | 15.316 | 5.927 | 0.104 |  | 52318 | 15.316 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52319 | 15.316 | 5.679 | 0.074 |  | 52320 | 15.316 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52321 | 15.316 | 5.432 | 0.029 |  | 52322 | 15.226 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52323 | 15.256 | 5.375 | -0.092 |  | 52324 | 15.286 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52325 | 15.256 | 5.375 | -0.032 |  | 52326 | 15.226 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52327 | 15.256 | 7.220 | -0.092 |  | 52328 | 15.286 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52329 | 15.256 | 7.220 | -0.032 |  | 52330 | 15.256 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52331 | 15.256 | 6.297 | 0.000 |  | 52332 | 15.256 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52333 | 15.436 | 5.375 | -0.092 |  | 52334 | 15.436 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52335 | 15.436 | 5.375 | 0.000 |  | 52336 | 15.436 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52337 | 15.436 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52338 | 15.436 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52339 | 15.436 | 7.220 | 0.000 |  | 52340 | 15.436 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52341 | 15.436 | 7.163 | 0.000 |  | 52342 | 15.436 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52343 | 15.436 | 6.916 | 0.000 |  | 52344 | 15.436 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52345 | 15.436 | 6.792 | 0.000 |  | 52346 | 15.436 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52347 | 15.436 | 6.668 | 0.000 |  | 52348 | 15.436 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52349 | 15.436 | 6.421 | 0.000 |  | 52350 | 15.436 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52351 | 15.436 | 6.297 | 0.000 |  | 52352 | 15.436 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52353 | 15.436 | 6.174 | 0.000 |  | 52354 | 15.436 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52355 | 15.436 | 5.927 | 0.000 |  | 52356 | 15.436 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52357 | 15.436 | 5.803 | 0.000 |  | 52358 | 15.436 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52359 | 15.436 | 5.679 | 0.000 |  | 52360 | 15.436 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52361 | 15.436 | 5.432 | 0.000 |  | 52362 | 15.436 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52363 | 15.436 | 7.163 | 0.029 |  | 52364 | 15.436 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52365 | 15.436 | 6.916 | 0.074 |  | 52366 | 15.436 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52367 | 15.436 | 6.668 | 0.104 |  | 52368 | 15.436 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52369 | 15.436 | 6.421 | 0.119 |  | 52370 | 15.436 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52371 | 15.436 | 6.174 | 0.119 |  | 52372 | 15.436 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52373 | 15.436 | 5.927 | 0.104 |  | 52374 | 15.436 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52375 | 15.436 | 5.679 | 0.074 |  | 52376 | 15.436 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52377 | 15.436 | 5.432 | 0.029 |  | 52378 | 15.346 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52379 | 15.376 | 5.375 | -0.092 |  | 52380 | 15.406 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52381 | 15.376 | 5.375 | -0.032 |  | 52382 | 15.346 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52383 | 15.376 | 7.220 | -0.092 |  | 52384 | 15.406 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52385 | 15.376 | 7.220 | -0.032 |  | 52386 | 15.376 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52387 | 15.376 | 6.297 | 0.000 |  | 52388 | 15.376 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52389 | 15.556 | 5.375 | -0.092 |  | 52390 | 15.556 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52391 | 15.556 | 5.375 | 0.000 |  | 52392 | 15.556 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52393 | 15.556 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52394 | 15.556 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52395 | 15.556 | 7.220 | 0.000 |  | 52396 | 15.556 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52397 | 15.556 | 7.163 | 0.000 |  | 52398 | 15.556 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52399 | 15.556 | 6.916 | 0.000 |  | 52400 | 15.556 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52401 | 15.556 | 6.792 | 0.000 |  | 52402 | 15.556 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52403 | 15.556 | 6.668 | 0.000 |  | 52404 | 15.556 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52405 | 15.556 | 6.421 | 0.000 |  | 52406 | 15.556 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52407 | 15.556 | 6.297 | 0.000 |  | 52408 | 15.556 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52409 | 15.556 | 6.174 | 0.000 |  | 52410 | 15.556 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52411 | 15.556 | 5.927 | 0.000 |  | 52412 | 15.556 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52413 | 15.556 | 5.803 | 0.000 |  | 52414 | 15.556 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52415 | 15.556 | 5.679 | 0.000 |  | 52416 | 15.556 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52417 | 15.556 | 5.432 | 0.000 |  | 52418 | 15.556 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52419 | 15.556 | 7.163 | 0.029 |  | 52420 | 15.556 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52421 | 15.556 | 6.916 | 0.074 |  | 52422 | 15.556 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52423 | 15.556 | 6.668 | 0.104 |  | 52424 | 15.556 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52425 | 15.556 | 6.421 | 0.119 |  | 52426 | 15.556 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52427 | 15.556 | 6.174 | 0.119 |  | 52428 | 15.556 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52429 | 15.556 | 5.927 | 0.104 |  | 52430 | 15.556 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52431 | 15.556 | 5.679 | 0.074 |  | 52432 | 15.556 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52433 | 15.556 | 5.432 | 0.029 |  | 52434 | 15.466 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52435 | 15.496 | 5.375 | -0.092 |  | 52436 | 15.526 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52437 | 15.496 | 5.375 | -0.032 |  | 52438 | 15.466 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52439 | 15.496 | 7.220 | -0.092 |  | 52440 | 15.526 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52441 | 15.496 | 7.220 | -0.032 |  | 52442 | 15.496 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52443 | 15.496 | 6.297 | 0.000 |  | 52444 | 15.496 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52445 | 15.676 | 5.375 | -0.092 |  | 52446 | 15.676 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52447 | 15.676 | 5.375 | 0.000 |  | 52448 | 15.676 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52449 | 15.676 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52450 | 15.676 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52451 | 15.676 | 7.220 | 0.000 |  | 52452 | 15.676 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52453 | 15.676 | 7.163 | 0.000 |  | 52454 | 15.676 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52455 | 15.676 | 6.916 | 0.000 |  | 52456 | 15.676 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52457 | 15.676 | 6.792 | 0.000 |  | 52458 | 15.676 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52459 | 15.676 | 6.668 | 0.000 |  | 52460 | 15.676 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52461 | 15.676 | 6.421 | 0.000 |  | 52462 | 15.676 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52463 | 15.676 | 6.297 | 0.000 |  | 52464 | 15.676 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52465 | 15.676 | 6.174 | 0.000 |  | 52466 | 15.676 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52467 | 15.676 | 5.927 | 0.000 |  | 52468 | 15.676 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52469 | 15.676 | 5.803 | 0.000 |  | 52470 | 15.676 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52471 | 15.676 | 5.679 | 0.000 |  | 52472 | 15.676 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52473 | 15.676 | 5.432 | 0.000 |  | 52474 | 15.676 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52475 | 15.676 | 7.163 | 0.029 |  | 52476 | 15.676 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52477 | 15.676 | 6.916 | 0.074 |  | 52478 | 15.676 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52479 | 15.676 | 6.668 | 0.104 |  | 52480 | 15.676 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52481 | 15.676 | 6.421 | 0.119 |  | 52482 | 15.676 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52483 | 15.676 | 6.174 | 0.119 |  | 52484 | 15.676 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52485 | 15.676 | 5.927 | 0.104 |  | 52486 | 15.676 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52487 | 15.676 | 5.679 | 0.074 |  | 52488 | 15.676 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52489 | 15.676 | 5.432 | 0.029 |  | 52490 | 15.586 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52491 | 15.616 | 5.375 | -0.092 |  | 52492 | 15.646 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52493 | 15.616 | 5.375 | -0.032 |  | 52494 | 15.586 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52495 | 15.616 | 7.220 | -0.092 |  | 52496 | 15.646 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52497 | 15.616 | 7.220 | -0.032 |  | 52498 | 15.616 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52499 | 15.616 | 6.297 | 0.000 |  | 52500 | 15.616 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52501 | 15.796 | 5.375 | -0.092 |  | 52502 | 15.796 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52503 | 15.796 | 5.375 | 0.000 |  | 52504 | 15.796 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52505 | 15.796 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52506 | 15.796 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52507 | 15.796 | 7.220 | 0.000 |  | 52508 | 15.796 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52509 | 15.796 | 7.163 | 0.000 |  | 52510 | 15.796 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52511 | 15.796 | 6.916 | 0.000 |  | 52512 | 15.796 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52513 | 15.796 | 6.792 | 0.000 |  | 52514 | 15.796 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52515 | 15.796 | 6.668 | 0.000 |  | 52516 | 15.796 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52517 | 15.796 | 6.421 | 0.000 |  | 52518 | 15.796 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52519 | 15.796 | 6.297 | 0.000 |  | 52520 | 15.796 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52521 | 15.796 | 6.174 | 0.000 |  | 52522 | 15.796 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52523 | 15.796 | 5.927 | 0.000 |  | 52524 | 15.796 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52525 | 15.796 | 5.803 | 0.000 |  | 52526 | 15.796 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52527 | 15.796 | 5.679 | 0.000 |  | 52528 | 15.796 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52529 | 15.796 | 5.432 | 0.000 |  | 52530 | 15.796 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52531 | 15.796 | 7.163 | 0.029 |  | 52532 | 15.796 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52533 | 15.796 | 6.916 | 0.074 |  | 52534 | 15.796 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52535 | 15.796 | 6.668 | 0.104 |  | 52536 | 15.796 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52537 | 15.796 | 6.421 | 0.119 |  | 52538 | 15.796 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52539 | 15.796 | 6.174 | 0.119 |  | 52540 | 15.796 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52541 | 15.796 | 5.927 | 0.104 |  | 52542 | 15.796 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52543 | 15.796 | 5.679 | 0.074 |  | 52544 | 15.796 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52545 | 15.796 | 5.432 | 0.029 |  | 52546 | 15.706 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52547 | 15.736 | 5.375 | -0.092 |  | 52548 | 15.766 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52549 | 15.736 | 5.375 | -0.032 |  | 52550 | 15.706 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52551 | 15.736 | 7.220 | -0.092 |  | 52552 | 15.766 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52553 | 15.736 | 7.220 | -0.032 |  | 52554 | 15.736 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52555 | 15.736 | 6.297 | 0.000 |  | 52556 | 15.736 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52557 | 15.916 | 5.375 | -0.092 |  | 52558 | 15.916 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52559 | 15.916 | 5.375 | 0.000 |  | 52560 | 15.916 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52561 | 15.916 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52562 | 15.916 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52563 | 15.916 | 7.220 | 0.000 |  | 52564 | 15.916 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52565 | 15.916 | 7.163 | 0.000 |  | 52566 | 15.916 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52567 | 15.916 | 6.916 | 0.000 |  | 52568 | 15.916 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52569 | 15.916 | 6.792 | 0.000 |  | 52570 | 15.916 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52571 | 15.916 | 6.668 | 0.000 |  | 52572 | 15.916 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52573 | 15.916 | 6.421 | 0.000 |  | 52574 | 15.916 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52575 | 15.916 | 6.297 | 0.000 |  | 52576 | 15.916 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52577 | 15.916 | 6.174 | 0.000 |  | 52578 | 15.916 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52579 | 15.916 | 5.927 | 0.000 |  | 52580 | 15.916 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52581 | 15.916 | 5.803 | 0.000 |  | 52582 | 15.916 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52583 | 15.916 | 5.679 | 0.000 |  | 52584 | 15.916 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52585 | 15.916 | 5.432 | 0.000 |  | 52586 | 15.916 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52587 | 15.916 | 7.163 | 0.029 |  | 52588 | 15.916 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52589 | 15.916 | 6.916 | 0.074 |  | 52590 | 15.916 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52591 | 15.916 | 6.668 | 0.104 |  | 52592 | 15.916 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52593 | 15.916 | 6.421 | 0.119 |  | 52594 | 15.916 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52595 | 15.916 | 6.174 | 0.119 |  | 52596 | 15.916 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52597 | 15.916 | 5.927 | 0.104 |  | 52598 | 15.916 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52599 | 15.916 | 5.679 | 0.074 |  | 52600 | 15.916 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52601 | 15.916 | 5.432 | 0.029 |  | 52602 | 15.826 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52603 | 15.856 | 5.375 | -0.092 |  | 52604 | 15.886 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52605 | 15.856 | 5.375 | -0.032 |  | 52606 | 15.826 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52607 | 15.856 | 7.220 | -0.092 |  | 52608 | 15.886 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52609 | 15.856 | 7.220 | -0.032 |  | 52610 | 15.856 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52611 | 15.856 | 6.297 | 0.000 |  | 52612 | 15.856 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52613 | 16.036 | 5.375 | -0.092 |  | 52614 | 16.036 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52615 | 16.036 | 5.375 | 0.000 |  | 52616 | 16.036 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52617 | 16.036 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52618 | 16.036 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52619 | 16.036 | 7.220 | 0.000 |  | 52620 | 16.036 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52621 | 16.036 | 7.163 | 0.000 |  | 52622 | 16.036 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52623 | 16.036 | 6.916 | 0.000 |  | 52624 | 16.036 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52625 | 16.036 | 6.792 | 0.000 |  | 52626 | 16.036 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52627 | 16.036 | 6.668 | 0.000 |  | 52628 | 16.036 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52629 | 16.036 | 6.421 | 0.000 |  | 52630 | 16.036 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52631 | 16.036 | 6.297 | 0.000 |  | 52632 | 16.036 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52633 | 16.036 | 6.174 | 0.000 |  | 52634 | 16.036 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52635 | 16.036 | 5.927 | 0.000 |  | 52636 | 16.036 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52637 | 16.036 | 5.803 | 0.000 |  | 52638 | 16.036 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52639 | 16.036 | 5.679 | 0.000 |  | 52640 | 16.036 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52641 | 16.036 | 5.432 | 0.000 |  | 52642 | 16.036 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52643 | 16.036 | 7.163 | 0.029 |  | 52644 | 16.036 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52645 | 16.036 | 6.916 | 0.074 |  | 52646 | 16.036 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52647 | 16.036 | 6.668 | 0.104 |  | 52648 | 16.036 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52649 | 16.036 | 6.421 | 0.119 |  | 52650 | 16.036 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52651 | 16.036 | 6.174 | 0.119 |  | 52652 | 16.036 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52653 | 16.036 | 5.927 | 0.104 |  | 52654 | 16.036 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52655 | 16.036 | 5.679 | 0.074 |  | 52656 | 16.036 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52657 | 16.036 | 5.432 | 0.029 |  | 52658 | 15.946 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52659 | 15.976 | 5.375 | -0.092 |  | 52660 | 16.006 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52661 | 15.976 | 5.375 | -0.032 |  | 52662 | 15.946 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52663 | 15.976 | 7.220 | -0.092 |  | 52664 | 16.006 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52665 | 15.976 | 7.220 | -0.032 |  | 52666 | 15.976 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52667 | 15.976 | 6.297 | 0.000 |  | 52668 | 15.976 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52669 | 16.156 | 5.375 | -0.092 |  | 52670 | 16.156 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52671 | 16.156 | 5.375 | 0.000 |  | 52672 | 16.156 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52673 | 16.156 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52674 | 16.156 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52675 | 16.156 | 7.220 | 0.000 |  | 52676 | 16.156 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52677 | 16.156 | 7.163 | 0.000 |  | 52678 | 16.156 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52679 | 16.156 | 6.916 | 0.000 |  | 52680 | 16.156 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52681 | 16.156 | 6.792 | 0.000 |  | 52682 | 16.156 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52683 | 16.156 | 6.668 | 0.000 |  | 52684 | 16.156 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52685 | 16.156 | 6.421 | 0.000 |  | 52686 | 16.156 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52687 | 16.156 | 6.297 | 0.000 |  | 52688 | 16.156 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52689 | 16.156 | 6.174 | 0.000 |  | 52690 | 16.156 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52691 | 16.156 | 5.927 | 0.000 |  | 52692 | 16.156 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52693 | 16.156 | 5.803 | 0.000 |  | 52694 | 16.156 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52695 | 16.156 | 5.679 | 0.000 |  | 52696 | 16.156 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52697 | 16.156 | 5.432 | 0.000 |  | 52698 | 16.156 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52699 | 16.156 | 7.163 | 0.029 |  | 52700 | 16.156 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52701 | 16.156 | 6.916 | 0.074 |  | 52702 | 16.156 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52703 | 16.156 | 6.668 | 0.104 |  | 52704 | 16.156 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52705 | 16.156 | 6.421 | 0.119 |  | 52706 | 16.156 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52707 | 16.156 | 6.174 | 0.119 |  | 52708 | 16.156 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52709 | 16.156 | 5.927 | 0.104 |  | 52710 | 16.156 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52711 | 16.156 | 5.679 | 0.074 |  | 52712 | 16.156 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52713 | 16.156 | 5.432 | 0.029 |  | 52714 | 16.066 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52715 | 16.096 | 5.375 | -0.092 |  | 52716 | 16.126 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52717 | 16.096 | 5.375 | -0.032 |  | 52718 | 16.066 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52719 | 16.096 | 7.220 | -0.092 |  | 52720 | 16.126 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52721 | 16.096 | 7.220 | -0.032 |  | 52722 | 16.096 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52723 | 16.096 | 6.297 | 0.000 |  | 52724 | 16.096 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52725 | 16.276 | 5.375 | -0.092 |  | 52726 | 16.276 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52727 | 16.276 | 5.375 | 0.000 |  | 52728 | 16.276 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52729 | 16.276 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52730 | 16.276 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52731 | 16.276 | 7.220 | 0.000 |  | 52732 | 16.276 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52733 | 16.276 | 7.163 | 0.000 |  | 52734 | 16.276 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52735 | 16.276 | 6.916 | 0.000 |  | 52736 | 16.276 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52737 | 16.276 | 6.792 | 0.000 |  | 52738 | 16.276 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52739 | 16.276 | 6.668 | 0.000 |  | 52740 | 16.276 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52741 | 16.276 | 6.421 | 0.000 |  | 52742 | 16.276 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52743 | 16.276 | 6.297 | 0.000 |  | 52744 | 16.276 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52745 | 16.276 | 6.174 | 0.000 |  | 52746 | 16.276 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52747 | 16.276 | 5.927 | 0.000 |  | 52748 | 16.276 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52749 | 16.276 | 5.803 | 0.000 |  | 52750 | 16.276 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52751 | 16.276 | 5.679 | 0.000 |  | 52752 | 16.276 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52753 | 16.276 | 5.432 | 0.000 |  | 52754 | 16.276 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52755 | 16.276 | 7.163 | 0.029 |  | 52756 | 16.276 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52757 | 16.276 | 6.916 | 0.074 |  | 52758 | 16.276 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52759 | 16.276 | 6.668 | 0.104 |  | 52760 | 16.276 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52761 | 16.276 | 6.421 | 0.119 |  | 52762 | 16.276 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52763 | 16.276 | 6.174 | 0.119 |  | 52764 | 16.276 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52765 | 16.276 | 5.927 | 0.104 |  | 52766 | 16.276 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52767 | 16.276 | 5.679 | 0.074 |  | 52768 | 16.276 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52769 | 16.276 | 5.432 | 0.029 |  | 52770 | 16.186 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52771 | 16.216 | 5.375 | -0.092 |  | 52772 | 16.246 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52773 | 16.216 | 5.375 | -0.032 |  | 52774 | 16.186 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52775 | 16.216 | 7.220 | -0.092 |  | 52776 | 16.246 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52777 | 16.216 | 7.220 | -0.032 |  | 52778 | 16.216 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52779 | 16.216 | 6.297 | 0.000 |  | 52780 | 16.216 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52781 | 16.396 | 5.375 | -0.092 |  | 52782 | 16.396 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52783 | 16.396 | 5.375 | 0.000 |  | 52784 | 16.396 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52785 | 16.396 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52786 | 16.396 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52787 | 16.396 | 7.220 | 0.000 |  | 52788 | 16.396 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52789 | 16.396 | 7.163 | 0.000 |  | 52790 | 16.396 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52791 | 16.396 | 6.916 | 0.000 |  | 52792 | 16.396 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52793 | 16.396 | 6.792 | 0.000 |  | 52794 | 16.396 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52795 | 16.396 | 6.668 | 0.000 |  | 52796 | 16.396 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52797 | 16.396 | 6.421 | 0.000 |  | 52798 | 16.396 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52799 | 16.396 | 6.297 | 0.000 |  | 52800 | 16.396 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52801 | 16.396 | 6.174 | 0.000 |  | 52802 | 16.396 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52803 | 16.396 | 5.927 | 0.000 |  | 52804 | 16.396 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52805 | 16.396 | 5.803 | 0.000 |  | 52806 | 16.396 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52807 | 16.396 | 5.679 | 0.000 |  | 52808 | 16.396 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52809 | 16.396 | 5.432 | 0.000 |  | 52810 | 16.396 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52811 | 16.396 | 7.163 | 0.029 |  | 52812 | 16.396 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52813 | 16.396 | 6.916 | 0.074 |  | 52814 | 16.396 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52815 | 16.396 | 6.668 | 0.104 |  | 52816 | 16.396 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52817 | 16.396 | 6.421 | 0.119 |  | 52818 | 16.396 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52819 | 16.396 | 6.174 | 0.119 |  | 52820 | 16.396 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52821 | 16.396 | 5.927 | 0.104 |  | 52822 | 16.396 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52823 | 16.396 | 5.679 | 0.074 |  | 52824 | 16.396 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52825 | 16.396 | 5.432 | 0.029 |  | 52826 | 16.306 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52827 | 16.336 | 5.375 | -0.092 |  | 52828 | 16.366 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52829 | 16.336 | 5.375 | -0.032 |  | 52830 | 16.306 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52831 | 16.336 | 7.220 | -0.092 |  | 52832 | 16.366 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52833 | 16.336 | 7.220 | -0.032 |  | 52834 | 16.336 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52835 | 16.336 | 6.297 | 0.000 |  | 52836 | 16.336 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52837 | 16.516 | 5.375 | -0.092 |  | 52838 | 16.516 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52839 | 16.516 | 5.375 | 0.000 |  | 52840 | 16.516 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52841 | 16.516 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52842 | 16.516 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52843 | 16.516 | 7.220 | 0.000 |  | 52844 | 16.516 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52845 | 16.516 | 7.163 | 0.000 |  | 52846 | 16.516 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52847 | 16.516 | 6.916 | 0.000 |  | 52848 | 16.516 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52849 | 16.516 | 6.792 | 0.000 |  | 52850 | 16.516 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52851 | 16.516 | 6.668 | 0.000 |  | 52852 | 16.516 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52853 | 16.516 | 6.421 | 0.000 |  | 52854 | 16.516 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52855 | 16.516 | 6.297 | 0.000 |  | 52856 | 16.516 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52857 | 16.516 | 6.174 | 0.000 |  | 52858 | 16.516 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52859 | 16.516 | 5.927 | 0.000 |  | 52860 | 16.516 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52861 | 16.516 | 5.803 | 0.000 |  | 52862 | 16.516 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52863 | 16.516 | 5.679 | 0.000 |  | 52864 | 16.516 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52865 | 16.516 | 5.432 | 0.000 |  | 52866 | 16.516 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52867 | 16.516 | 7.163 | 0.029 |  | 52868 | 16.516 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52869 | 16.516 | 6.916 | 0.074 |  | 52870 | 16.516 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52871 | 16.516 | 6.668 | 0.104 |  | 52872 | 16.516 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52873 | 16.516 | 6.421 | 0.119 |  | 52874 | 16.516 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52875 | 16.516 | 6.174 | 0.119 |  | 52876 | 16.516 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52877 | 16.516 | 5.927 | 0.104 |  | 52878 | 16.516 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52879 | 16.516 | 5.679 | 0.074 |  | 52880 | 16.516 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52881 | 16.516 | 5.432 | 0.029 |  | 52882 | 16.426 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52883 | 16.456 | 5.375 | -0.092 |  | 52884 | 16.486 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52885 | 16.456 | 5.375 | -0.032 |  | 52886 | 16.426 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52887 | 16.456 | 7.220 | -0.092 |  | 52888 | 16.486 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52889 | 16.456 | 7.220 | -0.032 |  | 52890 | 16.456 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52891 | 16.456 | 6.297 | 0.000 |  | 52892 | 16.456 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52893 | 16.636 | 5.375 | -0.092 |  | 52894 | 16.636 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52895 | 16.636 | 5.375 | 0.000 |  | 52896 | 16.636 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52897 | 16.636 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52898 | 16.636 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52899 | 16.636 | 7.220 | 0.000 |  | 52900 | 16.636 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52901 | 16.636 | 7.163 | 0.000 |  | 52902 | 16.636 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52903 | 16.636 | 6.916 | 0.000 |  | 52904 | 16.636 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52905 | 16.636 | 6.792 | 0.000 |  | 52906 | 16.636 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52907 | 16.636 | 6.668 | 0.000 |  | 52908 | 16.636 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52909 | 16.636 | 6.421 | 0.000 |  | 52910 | 16.636 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52911 | 16.636 | 6.297 | 0.000 |  | 52912 | 16.636 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52913 | 16.636 | 6.174 | 0.000 |  | 52914 | 16.636 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52915 | 16.636 | 5.927 | 0.000 |  | 52916 | 16.636 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52917 | 16.636 | 5.803 | 0.000 |  | 52918 | 16.636 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52919 | 16.636 | 5.679 | 0.000 |  | 52920 | 16.636 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52921 | 16.636 | 5.432 | 0.000 |  | 52922 | 16.636 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52923 | 16.636 | 7.163 | 0.029 |  | 52924 | 16.636 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52925 | 16.636 | 6.916 | 0.074 |  | 52926 | 16.636 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52927 | 16.636 | 6.668 | 0.104 |  | 52928 | 16.636 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52929 | 16.636 | 6.421 | 0.119 |  | 52930 | 16.636 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52931 | 16.636 | 6.174 | 0.119 |  | 52932 | 16.636 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52933 | 16.636 | 5.927 | 0.104 |  | 52934 | 16.636 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52935 | 16.636 | 5.679 | 0.074 |  | 52936 | 16.636 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52937 | 16.636 | 5.432 | 0.029 |  | 52938 | 16.546 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52939 | 16.576 | 5.375 | -0.092 |  | 52940 | 16.606 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52941 | 16.576 | 5.375 | -0.032 |  | 52942 | 16.546 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52943 | 16.576 | 7.220 | -0.092 |  | 52944 | 16.606 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52945 | 16.576 | 7.220 | -0.032 |  | 52946 | 16.576 | 5.803 | 0.000 |  |
| 52947 | 16.576 | 6.297 | 0.000 |  | 52948 | 16.576 | 6.792 | 0.000 |  |
| 52949 | 16.756 | 5.375 | -0.092 |  | 52950 | 16.756 | 5.375 | -0.032 |  |
| 52951 | 16.756 | 5.375 | 0.000 |  | 52952 | 16.756 | 7.220 | -0.092 |  |
| 52953 | 16.756 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 52954 | 16.756 | 7.220 | -0.032 |  |
| 52955 | 16.756 | 7.220 | 0.000 |  | 52956 | 16.756 | 7.286 | 0.000 |  |
| 52957 | 16.756 | 7.163 | 0.000 |  | 52958 | 16.756 | 7.039 | 0.000 |  |
| 52959 | 16.756 | 6.916 | 0.000 |  | 52960 | 16.756 | 6.829 | 0.000 |  |
| 52961 | 16.756 | 6.792 | 0.000 |  | 52962 | 16.756 | 6.755 | 0.000 |  |
| 52963 | 16.756 | 6.668 | 0.000 |  | 52964 | 16.756 | 6.545 | 0.000 |  |
| 52965 | 16.756 | 6.421 | 0.000 |  | 52966 | 16.756 | 6.334 | 0.000 |  |
| 52967 | 16.756 | 6.297 | 0.000 |  | 52968 | 16.756 | 6.261 | 0.000 |  |
| 52969 | 16.756 | 6.174 | 0.000 |  | 52970 | 16.756 | 6.050 | 0.000 |  |
| 52971 | 16.756 | 5.927 | 0.000 |  | 52972 | 16.756 | 5.840 | 0.000 |  |
| 52973 | 16.756 | 5.803 | 0.000 |  | 52974 | 16.756 | 5.766 | 0.000 |  |
| 52975 | 16.756 | 5.679 | 0.000 |  | 52976 | 16.756 | 5.556 | 0.000 |  |
| 52977 | 16.756 | 5.432 | 0.000 |  | 52978 | 16.756 | 5.308 | 0.000 |  |
| 52979 | 16.756 | 7.163 | 0.029 |  | 52980 | 16.756 | 7.039 | 0.053 |  |
| 52981 | 16.756 | 6.916 | 0.074 |  | 52982 | 16.756 | 6.792 | 0.091 |  |
| 52983 | 16.756 | 6.668 | 0.104 |  | 52984 | 16.756 | 6.545 | 0.113 |  |
| 52985 | 16.756 | 6.421 | 0.119 |  | 52986 | 16.756 | 6.297 | 0.120 |  |
| 52987 | 16.756 | 6.174 | 0.119 |  | 52988 | 16.756 | 6.050 | 0.113 |  |
| 52989 | 16.756 | 5.927 | 0.104 |  | 52990 | 16.756 | 5.803 | 0.091 |  |
| 52991 | 16.756 | 5.679 | 0.074 |  | 52992 | 16.756 | 5.556 | 0.053 |  |
| 52993 | 16.756 | 5.432 | 0.029 |  | 52994 | 16.666 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52995 | 16.696 | 5.375 | -0.092 |  | 52996 | 16.726 | 5.375 | -0.062 |  |
| 52997 | 16.696 | 5.375 | -0.032 |  | 52998 | 16.666 | 7.220 | -0.062 |  |
| 52999 | 16.696 | 7.220 | -0.092 |  | 53000 | 16.726 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53001 | 16.696 | 7.220 | -0.032 |  | 53002 | 16.696 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53003 | 16.696 | 6.297 | 0.000 |  | 53004 | 16.696 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53005 | 16.876 | 5.375 | -0.092 |  | 53006 | 16.876 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53007 | 16.876 | 5.375 | 0.000 |  | 53008 | 16.876 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53009 | 16.876 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53010 | 16.876 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53011 | 16.876 | 7.220 | 0.000 |  | 53012 | 16.876 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53013 | 16.876 | 7.163 | 0.000 |  | 53014 | 16.876 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53015 | 16.876 | 6.916 | 0.000 |  | 53016 | 16.876 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53017 | 16.876 | 6.792 | 0.000 |  | 53018 | 16.876 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53019 | 16.876 | 6.668 | 0.000 |  | 53020 | 16.876 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53021 | 16.876 | 6.421 | 0.000 |  | 53022 | 16.876 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53023 | 16.876 | 6.297 | 0.000 |  | 53024 | 16.876 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53025 | 16.876 | 6.174 | 0.000 |  | 53026 | 16.876 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53027 | 16.876 | 5.927 | 0.000 |  | 53028 | 16.876 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53029 | 16.876 | 5.803 | 0.000 |  | 53030 | 16.876 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53031 | 16.876 | 5.679 | 0.000 |  | 53032 | 16.876 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53033 | 16.876 | 5.432 | 0.000 |  | 53034 | 16.876 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53035 | 16.876 | 7.163 | 0.029 |  | 53036 | 16.876 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53037 | 16.876 | 6.916 | 0.074 |  | 53038 | 16.876 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53039 | 16.876 | 6.668 | 0.104 |  | 53040 | 16.876 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53041 | 16.876 | 6.421 | 0.119 |  | 53042 | 16.876 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53043 | 16.876 | 6.174 | 0.119 |  | 53044 | 16.876 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53045 | 16.876 | 5.927 | 0.104 |  | 53046 | 16.876 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53047 | 16.876 | 5.679 | 0.074 |  | 53048 | 16.876 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53049 | 16.876 | 5.432 | 0.029 |  | 53050 | 16.786 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53051 | 16.816 | 5.375 | -0.092 |  | 53052 | 16.846 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53053 | 16.816 | 5.375 | -0.032 |  | 53054 | 16.786 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53055 | 16.816 | 7.220 | -0.092 |  | 53056 | 16.846 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53057 | 16.816 | 7.220 | -0.032 |  | 53058 | 16.816 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53059 | 16.816 | 6.297 | 0.000 |  | 53060 | 16.816 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53061 | 16.996 | 5.375 | -0.092 |  | 53062 | 16.996 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53063 | 16.996 | 5.375 | 0.000 |  | 53064 | 16.996 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53065 | 16.996 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53066 | 16.996 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53067 | 16.996 | 7.220 | 0.000 |  | 53068 | 16.996 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53069 | 16.996 | 7.163 | 0.000 |  | 53070 | 16.996 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53071 | 16.996 | 6.916 | 0.000 |  | 53072 | 16.996 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53073 | 16.996 | 6.792 | 0.000 |  | 53074 | 16.996 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53075 | 16.996 | 6.668 | 0.000 |  | 53076 | 16.996 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53077 | 16.996 | 6.421 | 0.000 |  | 53078 | 16.996 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53079 | 16.996 | 6.297 | 0.000 |  | 53080 | 16.996 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53081 | 16.996 | 6.174 | 0.000 |  | 53082 | 16.996 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53083 | 16.996 | 5.927 | 0.000 |  | 53084 | 16.996 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53085 | 16.996 | 5.803 | 0.000 |  | 53086 | 16.996 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53087 | 16.996 | 5.679 | 0.000 |  | 53088 | 16.996 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53089 | 16.996 | 5.432 | 0.000 |  | 53090 | 16.996 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53091 | 16.996 | 7.163 | 0.029 |  | 53092 | 16.996 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53093 | 16.996 | 6.916 | 0.074 |  | 53094 | 16.996 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53095 | 16.996 | 6.668 | 0.104 |  | 53096 | 16.996 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53097 | 16.996 | 6.421 | 0.119 |  | 53098 | 16.996 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53099 | 16.996 | 6.174 | 0.119 |  | 53100 | 16.996 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53101 | 16.996 | 5.927 | 0.104 |  | 53102 | 16.996 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53103 | 16.996 | 5.679 | 0.074 |  | 53104 | 16.996 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53105 | 16.996 | 5.432 | 0.029 |  | 53106 | 16.906 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53107 | 16.936 | 5.375 | -0.092 |  | 53108 | 16.966 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53109 | 16.936 | 5.375 | -0.032 |  | 53110 | 16.906 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53111 | 16.936 | 7.220 | -0.092 |  | 53112 | 16.966 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53113 | 16.936 | 7.220 | -0.032 |  | 53114 | 16.936 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53115 | 16.936 | 6.297 | 0.000 |  | 53116 | 16.936 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53117 | 17.116 | 5.375 | -0.092 |  | 53118 | 17.116 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53119 | 17.116 | 5.375 | 0.000 |  | 53120 | 17.116 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53121 | 17.116 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53122 | 17.116 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53123 | 17.116 | 7.220 | 0.000 |  | 53124 | 17.116 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53125 | 17.116 | 7.163 | 0.000 |  | 53126 | 17.116 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53127 | 17.116 | 6.916 | 0.000 |  | 53128 | 17.116 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53129 | 17.116 | 6.792 | 0.000 |  | 53130 | 17.116 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53131 | 17.116 | 6.668 | 0.000 |  | 53132 | 17.116 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53133 | 17.116 | 6.421 | 0.000 |  | 53134 | 17.116 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53135 | 17.116 | 6.297 | 0.000 |  | 53136 | 17.116 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53137 | 17.116 | 6.174 | 0.000 |  | 53138 | 17.116 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53139 | 17.116 | 5.927 | 0.000 |  | 53140 | 17.116 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53141 | 17.116 | 5.803 | 0.000 |  | 53142 | 17.116 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53143 | 17.116 | 5.679 | 0.000 |  | 53144 | 17.116 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53145 | 17.116 | 5.432 | 0.000 |  | 53146 | 17.116 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53147 | 17.116 | 7.163 | 0.029 |  | 53148 | 17.116 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53149 | 17.116 | 6.916 | 0.074 |  | 53150 | 17.116 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53151 | 17.116 | 6.668 | 0.104 |  | 53152 | 17.116 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53153 | 17.116 | 6.421 | 0.119 |  | 53154 | 17.116 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53155 | 17.116 | 6.174 | 0.119 |  | 53156 | 17.116 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53157 | 17.116 | 5.927 | 0.104 |  | 53158 | 17.116 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53159 | 17.116 | 5.679 | 0.074 |  | 53160 | 17.116 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53161 | 17.116 | 5.432 | 0.029 |  | 53162 | 17.026 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53163 | 17.056 | 5.375 | -0.092 |  | 53164 | 17.086 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53165 | 17.056 | 5.375 | -0.032 |  | 53166 | 17.026 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53167 | 17.056 | 7.220 | -0.092 |  | 53168 | 17.086 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53169 | 17.056 | 7.220 | -0.032 |  | 53170 | 17.056 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53171 | 17.056 | 6.297 | 0.000 |  | 53172 | 17.056 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53173 | 17.236 | 5.375 | -0.092 |  | 53174 | 17.236 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53175 | 17.236 | 5.375 | 0.000 |  | 53176 | 17.236 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53177 | 17.236 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53178 | 17.236 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53179 | 17.236 | 7.220 | 0.000 |  | 53180 | 17.236 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53181 | 17.236 | 7.163 | 0.000 |  | 53182 | 17.236 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53183 | 17.236 | 6.916 | 0.000 |  | 53184 | 17.236 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53185 | 17.236 | 6.792 | 0.000 |  | 53186 | 17.236 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53187 | 17.236 | 6.668 | 0.000 |  | 53188 | 17.236 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53189 | 17.236 | 6.421 | 0.000 |  | 53190 | 17.236 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53191 | 17.236 | 6.297 | 0.000 |  | 53192 | 17.236 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53193 | 17.236 | 6.174 | 0.000 |  | 53194 | 17.236 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53195 | 17.236 | 5.927 | 0.000 |  | 53196 | 17.236 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53197 | 17.236 | 5.803 | 0.000 |  | 53198 | 17.236 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53199 | 17.236 | 5.679 | 0.000 |  | 53200 | 17.236 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53201 | 17.236 | 5.432 | 0.000 |  | 53202 | 17.236 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53203 | 17.236 | 7.163 | 0.029 |  | 53204 | 17.236 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53205 | 17.236 | 6.916 | 0.074 |  | 53206 | 17.236 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53207 | 17.236 | 6.668 | 0.104 |  | 53208 | 17.236 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53209 | 17.236 | 6.421 | 0.119 |  | 53210 | 17.236 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53211 | 17.236 | 6.174 | 0.119 |  | 53212 | 17.236 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53213 | 17.236 | 5.927 | 0.104 |  | 53214 | 17.236 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53215 | 17.236 | 5.679 | 0.074 |  | 53216 | 17.236 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53217 | 17.236 | 5.432 | 0.029 |  | 53218 | 17.146 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53219 | 17.176 | 5.375 | -0.092 |  | 53220 | 17.206 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53221 | 17.176 | 5.375 | -0.032 |  | 53222 | 17.146 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53223 | 17.176 | 7.220 | -0.092 |  | 53224 | 17.206 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53225 | 17.176 | 7.220 | -0.032 |  | 53226 | 17.176 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53227 | 17.176 | 6.297 | 0.000 |  | 53228 | 17.176 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53229 | 17.356 | 5.375 | -0.092 |  | 53230 | 17.356 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53231 | 17.356 | 5.375 | 0.000 |  | 53232 | 17.356 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53233 | 17.356 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53234 | 17.356 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53235 | 17.356 | 7.220 | 0.000 |  | 53236 | 17.356 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53237 | 17.356 | 7.163 | 0.000 |  | 53238 | 17.356 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53239 | 17.356 | 6.916 | 0.000 |  | 53240 | 17.356 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53241 | 17.356 | 6.792 | 0.000 |  | 53242 | 17.356 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53243 | 17.356 | 6.668 | 0.000 |  | 53244 | 17.356 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53245 | 17.356 | 6.421 | 0.000 |  | 53246 | 17.356 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53247 | 17.356 | 6.297 | 0.000 |  | 53248 | 17.356 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53249 | 17.356 | 6.174 | 0.000 |  | 53250 | 17.356 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53251 | 17.356 | 5.927 | 0.000 |  | 53252 | 17.356 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53253 | 17.356 | 5.803 | 0.000 |  | 53254 | 17.356 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53255 | 17.356 | 5.679 | 0.000 |  | 53256 | 17.356 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53257 | 17.356 | 5.432 | 0.000 |  | 53258 | 17.356 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53259 | 17.356 | 7.163 | 0.029 |  | 53260 | 17.356 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53261 | 17.356 | 6.916 | 0.074 |  | 53262 | 17.356 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53263 | 17.356 | 6.668 | 0.104 |  | 53264 | 17.356 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53265 | 17.356 | 6.421 | 0.119 |  | 53266 | 17.356 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53267 | 17.356 | 6.174 | 0.119 |  | 53268 | 17.356 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53269 | 17.356 | 5.927 | 0.104 |  | 53270 | 17.356 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53271 | 17.356 | 5.679 | 0.074 |  | 53272 | 17.356 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53273 | 17.356 | 5.432 | 0.029 |  | 53274 | 17.266 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53275 | 17.296 | 5.375 | -0.092 |  | 53276 | 17.326 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53277 | 17.296 | 5.375 | -0.032 |  | 53278 | 17.266 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53279 | 17.296 | 7.220 | -0.092 |  | 53280 | 17.326 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53281 | 17.296 | 7.220 | -0.032 |  | 53282 | 17.296 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53283 | 17.296 | 6.297 | 0.000 |  | 53284 | 17.296 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53285 | 17.476 | 5.375 | -0.092 |  | 53286 | 17.476 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53287 | 17.476 | 5.375 | 0.000 |  | 53288 | 17.476 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53289 | 17.476 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53290 | 17.476 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53291 | 17.476 | 7.220 | 0.000 |  | 53292 | 17.476 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53293 | 17.476 | 7.163 | 0.000 |  | 53294 | 17.476 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53295 | 17.476 | 6.916 | 0.000 |  | 53296 | 17.476 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53297 | 17.476 | 6.792 | 0.000 |  | 53298 | 17.476 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53299 | 17.476 | 6.668 | 0.000 |  | 53300 | 17.476 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53301 | 17.476 | 6.421 | 0.000 |  | 53302 | 17.476 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53303 | 17.476 | 6.297 | 0.000 |  | 53304 | 17.476 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53305 | 17.476 | 6.174 | 0.000 |  | 53306 | 17.476 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53307 | 17.476 | 5.927 | 0.000 |  | 53308 | 17.476 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53309 | 17.476 | 5.803 | 0.000 |  | 53310 | 17.476 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53311 | 17.476 | 5.679 | 0.000 |  | 53312 | 17.476 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53313 | 17.476 | 5.432 | 0.000 |  | 53314 | 17.476 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53315 | 17.476 | 7.163 | 0.029 |  | 53316 | 17.476 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53317 | 17.476 | 6.916 | 0.074 |  | 53318 | 17.476 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53319 | 17.476 | 6.668 | 0.104 |  | 53320 | 17.476 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53321 | 17.476 | 6.421 | 0.119 |  | 53322 | 17.476 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53323 | 17.476 | 6.174 | 0.119 |  | 53324 | 17.476 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53325 | 17.476 | 5.927 | 0.104 |  | 53326 | 17.476 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53327 | 17.476 | 5.679 | 0.074 |  | 53328 | 17.476 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53329 | 17.476 | 5.432 | 0.029 |  | 53330 | 17.386 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53331 | 17.416 | 5.375 | -0.092 |  | 53332 | 17.446 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53333 | 17.416 | 5.375 | -0.032 |  | 53334 | 17.386 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53335 | 17.416 | 7.220 | -0.092 |  | 53336 | 17.446 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53337 | 17.416 | 7.220 | -0.032 |  | 53338 | 17.416 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53339 | 17.416 | 6.297 | 0.000 |  | 53340 | 17.416 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53341 | 17.596 | 5.375 | -0.092 |  | 53342 | 17.596 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53343 | 17.596 | 5.375 | 0.000 |  | 53344 | 17.596 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53345 | 17.596 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53346 | 17.596 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53347 | 17.596 | 7.220 | 0.000 |  | 53348 | 17.596 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53349 | 17.596 | 7.163 | 0.000 |  | 53350 | 17.596 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53351 | 17.596 | 6.916 | 0.000 |  | 53352 | 17.596 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53353 | 17.596 | 6.792 | 0.000 |  | 53354 | 17.596 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53355 | 17.596 | 6.668 | 0.000 |  | 53356 | 17.596 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53357 | 17.596 | 6.421 | 0.000 |  | 53358 | 17.596 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53359 | 17.596 | 6.297 | 0.000 |  | 53360 | 17.596 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53361 | 17.596 | 6.174 | 0.000 |  | 53362 | 17.596 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53363 | 17.596 | 5.927 | 0.000 |  | 53364 | 17.596 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53365 | 17.596 | 5.803 | 0.000 |  | 53366 | 17.596 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53367 | 17.596 | 5.679 | 0.000 |  | 53368 | 17.596 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53369 | 17.596 | 5.432 | 0.000 |  | 53370 | 17.596 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53371 | 17.596 | 7.163 | 0.029 |  | 53372 | 17.596 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53373 | 17.596 | 6.916 | 0.074 |  | 53374 | 17.596 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53375 | 17.596 | 6.668 | 0.104 |  | 53376 | 17.596 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53377 | 17.596 | 6.421 | 0.119 |  | 53378 | 17.596 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53379 | 17.596 | 6.174 | 0.119 |  | 53380 | 17.596 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53381 | 17.596 | 5.927 | 0.104 |  | 53382 | 17.596 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53383 | 17.596 | 5.679 | 0.074 |  | 53384 | 17.596 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53385 | 17.596 | 5.432 | 0.029 |  | 53386 | 17.506 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53387 | 17.536 | 5.375 | -0.092 |  | 53388 | 17.566 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53389 | 17.536 | 5.375 | -0.032 |  | 53390 | 17.506 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53391 | 17.536 | 7.220 | -0.092 |  | 53392 | 17.566 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53393 | 17.536 | 7.220 | -0.032 |  | 53394 | 17.536 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53395 | 17.536 | 6.297 | 0.000 |  | 53396 | 17.536 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53397 | 17.716 | 5.375 | -0.092 |  | 53398 | 17.716 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53399 | 17.716 | 5.375 | 0.000 |  | 53400 | 17.716 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53401 | 17.716 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53402 | 17.716 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53403 | 17.716 | 7.220 | 0.000 |  | 53404 | 17.716 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53405 | 17.716 | 7.163 | 0.000 |  | 53406 | 17.716 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53407 | 17.716 | 6.916 | 0.000 |  | 53408 | 17.716 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53409 | 17.716 | 6.792 | 0.000 |  | 53410 | 17.716 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53411 | 17.716 | 6.668 | 0.000 |  | 53412 | 17.716 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53413 | 17.716 | 6.421 | 0.000 |  | 53414 | 17.716 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53415 | 17.716 | 6.297 | 0.000 |  | 53416 | 17.716 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53417 | 17.716 | 6.174 | 0.000 |  | 53418 | 17.716 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53419 | 17.716 | 5.927 | 0.000 |  | 53420 | 17.716 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53421 | 17.716 | 5.803 | 0.000 |  | 53422 | 17.716 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53423 | 17.716 | 5.679 | 0.000 |  | 53424 | 17.716 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53425 | 17.716 | 5.432 | 0.000 |  | 53426 | 17.716 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53427 | 17.716 | 7.163 | 0.029 |  | 53428 | 17.716 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53429 | 17.716 | 6.916 | 0.074 |  | 53430 | 17.716 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53431 | 17.716 | 6.668 | 0.104 |  | 53432 | 17.716 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53433 | 17.716 | 6.421 | 0.119 |  | 53434 | 17.716 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53435 | 17.716 | 6.174 | 0.119 |  | 53436 | 17.716 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53437 | 17.716 | 5.927 | 0.104 |  | 53438 | 17.716 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53439 | 17.716 | 5.679 | 0.074 |  | 53440 | 17.716 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53441 | 17.716 | 5.432 | 0.029 |  | 53442 | 17.626 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53443 | 17.656 | 5.375 | -0.092 |  | 53444 | 17.686 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53445 | 17.656 | 5.375 | -0.032 |  | 53446 | 17.626 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53447 | 17.656 | 7.220 | -0.092 |  | 53448 | 17.686 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53449 | 17.656 | 7.220 | -0.032 |  | 53450 | 17.656 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53451 | 17.656 | 6.297 | 0.000 |  | 53452 | 17.656 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53453 | 17.836 | 5.375 | -0.092 |  | 53454 | 17.836 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53455 | 17.836 | 5.375 | 0.000 |  | 53456 | 17.836 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53457 | 17.836 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53458 | 17.836 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53459 | 17.836 | 7.220 | 0.000 |  | 53460 | 17.836 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53461 | 17.836 | 7.163 | 0.000 |  | 53462 | 17.836 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53463 | 17.836 | 6.916 | 0.000 |  | 53464 | 17.836 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53465 | 17.836 | 6.792 | 0.000 |  | 53466 | 17.836 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53467 | 17.836 | 6.668 | 0.000 |  | 53468 | 17.836 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53469 | 17.836 | 6.421 | 0.000 |  | 53470 | 17.836 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53471 | 17.836 | 6.297 | 0.000 |  | 53472 | 17.836 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53473 | 17.836 | 6.174 | 0.000 |  | 53474 | 17.836 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53475 | 17.836 | 5.927 | 0.000 |  | 53476 | 17.836 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53477 | 17.836 | 5.803 | 0.000 |  | 53478 | 17.836 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53479 | 17.836 | 5.679 | 0.000 |  | 53480 | 17.836 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53481 | 17.836 | 5.432 | 0.000 |  | 53482 | 17.836 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53483 | 17.836 | 7.163 | 0.029 |  | 53484 | 17.836 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53485 | 17.836 | 6.916 | 0.074 |  | 53486 | 17.836 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53487 | 17.836 | 6.668 | 0.104 |  | 53488 | 17.836 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53489 | 17.836 | 6.421 | 0.119 |  | 53490 | 17.836 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53491 | 17.836 | 6.174 | 0.119 |  | 53492 | 17.836 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53493 | 17.836 | 5.927 | 0.104 |  | 53494 | 17.836 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53495 | 17.836 | 5.679 | 0.074 |  | 53496 | 17.836 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53497 | 17.836 | 5.432 | 0.029 |  | 53498 | 17.746 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53499 | 17.776 | 5.375 | -0.092 |  | 53500 | 17.806 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53501 | 17.776 | 5.375 | -0.032 |  | 53502 | 17.746 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53503 | 17.776 | 7.220 | -0.092 |  | 53504 | 17.806 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53505 | 17.776 | 7.220 | -0.032 |  | 53506 | 17.776 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53507 | 17.776 | 6.297 | 0.000 |  | 53508 | 17.776 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53509 | 17.956 | 5.375 | -0.092 |  | 53510 | 17.956 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53511 | 17.956 | 5.375 | 0.000 |  | 53512 | 17.956 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53513 | 17.956 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53514 | 17.956 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53515 | 17.956 | 7.220 | 0.000 |  | 53516 | 17.956 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53517 | 17.956 | 7.163 | 0.000 |  | 53518 | 17.956 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53519 | 17.956 | 6.916 | 0.000 |  | 53520 | 17.956 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53521 | 17.956 | 6.792 | 0.000 |  | 53522 | 17.956 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53523 | 17.956 | 6.668 | 0.000 |  | 53524 | 17.956 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53525 | 17.956 | 6.421 | 0.000 |  | 53526 | 17.956 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53527 | 17.956 | 6.297 | 0.000 |  | 53528 | 17.956 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53529 | 17.956 | 6.174 | 0.000 |  | 53530 | 17.956 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53531 | 17.956 | 5.927 | 0.000 |  | 53532 | 17.956 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53533 | 17.956 | 5.803 | 0.000 |  | 53534 | 17.956 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53535 | 17.956 | 5.679 | 0.000 |  | 53536 | 17.956 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53537 | 17.956 | 5.432 | 0.000 |  | 53538 | 17.956 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53539 | 17.956 | 7.163 | 0.029 |  | 53540 | 17.956 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53541 | 17.956 | 6.916 | 0.074 |  | 53542 | 17.956 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53543 | 17.956 | 6.668 | 0.104 |  | 53544 | 17.956 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53545 | 17.956 | 6.421 | 0.119 |  | 53546 | 17.956 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53547 | 17.956 | 6.174 | 0.119 |  | 53548 | 17.956 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53549 | 17.956 | 5.927 | 0.104 |  | 53550 | 17.956 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53551 | 17.956 | 5.679 | 0.074 |  | 53552 | 17.956 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53553 | 17.956 | 5.432 | 0.029 |  | 53554 | 17.866 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53555 | 17.896 | 5.375 | -0.092 |  | 53556 | 17.926 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53557 | 17.896 | 5.375 | -0.032 |  | 53558 | 17.866 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53559 | 17.896 | 7.220 | -0.092 |  | 53560 | 17.926 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53561 | 17.896 | 7.220 | -0.032 |  | 53562 | 17.896 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53563 | 17.896 | 6.297 | 0.000 |  | 53564 | 17.896 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53565 | 18.076 | 5.375 | -0.092 |  | 53566 | 18.076 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53567 | 18.076 | 5.375 | 0.000 |  | 53568 | 18.076 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53569 | 18.076 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53570 | 18.076 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53571 | 18.076 | 7.220 | 0.000 |  | 53572 | 18.076 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53573 | 18.076 | 7.163 | 0.000 |  | 53574 | 18.076 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53575 | 18.076 | 6.916 | 0.000 |  | 53576 | 18.076 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53577 | 18.076 | 6.792 | 0.000 |  | 53578 | 18.076 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53579 | 18.076 | 6.668 | 0.000 |  | 53580 | 18.076 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53581 | 18.076 | 6.421 | 0.000 |  | 53582 | 18.076 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53583 | 18.076 | 6.297 | 0.000 |  | 53584 | 18.076 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53585 | 18.076 | 6.174 | 0.000 |  | 53586 | 18.076 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53587 | 18.076 | 5.927 | 0.000 |  | 53588 | 18.076 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53589 | 18.076 | 5.803 | 0.000 |  | 53590 | 18.076 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53591 | 18.076 | 5.679 | 0.000 |  | 53592 | 18.076 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53593 | 18.076 | 5.432 | 0.000 |  | 53594 | 18.076 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53595 | 18.076 | 7.163 | 0.029 |  | 53596 | 18.076 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53597 | 18.076 | 6.916 | 0.074 |  | 53598 | 18.076 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53599 | 18.076 | 6.668 | 0.104 |  | 53600 | 18.076 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53601 | 18.076 | 6.421 | 0.119 |  | 53602 | 18.076 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53603 | 18.076 | 6.174 | 0.119 |  | 53604 | 18.076 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53605 | 18.076 | 5.927 | 0.104 |  | 53606 | 18.076 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53607 | 18.076 | 5.679 | 0.074 |  | 53608 | 18.076 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53609 | 18.076 | 5.432 | 0.029 |  | 53610 | 17.986 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53611 | 18.016 | 5.375 | -0.092 |  | 53612 | 18.046 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53613 | 18.016 | 5.375 | -0.032 |  | 53614 | 17.986 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53615 | 18.016 | 7.220 | -0.092 |  | 53616 | 18.046 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53617 | 18.016 | 7.220 | -0.032 |  | 53618 | 18.016 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53619 | 18.016 | 6.297 | 0.000 |  | 53620 | 18.016 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53621 | 18.196 | 5.375 | -0.092 |  | 53622 | 18.196 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53623 | 18.196 | 5.375 | 0.000 |  | 53624 | 18.196 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53625 | 18.196 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53626 | 18.196 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53627 | 18.196 | 7.220 | 0.000 |  | 53628 | 18.196 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53629 | 18.196 | 7.163 | 0.000 |  | 53630 | 18.196 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53631 | 18.196 | 6.916 | 0.000 |  | 53632 | 18.196 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53633 | 18.196 | 6.792 | 0.000 |  | 53634 | 18.196 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53635 | 18.196 | 6.668 | 0.000 |  | 53636 | 18.196 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53637 | 18.196 | 6.421 | 0.000 |  | 53638 | 18.196 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53639 | 18.196 | 6.297 | 0.000 |  | 53640 | 18.196 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53641 | 18.196 | 6.174 | 0.000 |  | 53642 | 18.196 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53643 | 18.196 | 5.927 | 0.000 |  | 53644 | 18.196 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53645 | 18.196 | 5.803 | 0.000 |  | 53646 | 18.196 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53647 | 18.196 | 5.679 | 0.000 |  | 53648 | 18.196 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53649 | 18.196 | 5.432 | 0.000 |  | 53650 | 18.196 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53651 | 18.196 | 7.163 | 0.029 |  | 53652 | 18.196 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53653 | 18.196 | 6.916 | 0.074 |  | 53654 | 18.196 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53655 | 18.196 | 6.668 | 0.104 |  | 53656 | 18.196 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53657 | 18.196 | 6.421 | 0.119 |  | 53658 | 18.196 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53659 | 18.196 | 6.174 | 0.119 |  | 53660 | 18.196 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53661 | 18.196 | 5.927 | 0.104 |  | 53662 | 18.196 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53663 | 18.196 | 5.679 | 0.074 |  | 53664 | 18.196 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53665 | 18.196 | 5.432 | 0.029 |  | 53666 | 18.106 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53667 | 18.136 | 5.375 | -0.092 |  | 53668 | 18.166 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53669 | 18.136 | 5.375 | -0.032 |  | 53670 | 18.106 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53671 | 18.136 | 7.220 | -0.092 |  | 53672 | 18.166 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53673 | 18.136 | 7.220 | -0.032 |  | 53674 | 18.136 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53675 | 18.136 | 6.297 | 0.000 |  | 53676 | 18.136 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53677 | 18.316 | 5.375 | -0.092 |  | 53678 | 18.316 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53679 | 18.316 | 5.375 | 0.000 |  | 53680 | 18.316 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53681 | 18.316 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53682 | 18.316 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53683 | 18.316 | 7.220 | 0.000 |  | 53684 | 18.316 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53685 | 18.316 | 7.163 | 0.000 |  | 53686 | 18.316 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53687 | 18.316 | 6.916 | 0.000 |  | 53688 | 18.316 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53689 | 18.316 | 6.792 | 0.000 |  | 53690 | 18.316 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53691 | 18.316 | 6.668 | 0.000 |  | 53692 | 18.316 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53693 | 18.316 | 6.421 | 0.000 |  | 53694 | 18.316 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53695 | 18.316 | 6.297 | 0.000 |  | 53696 | 18.316 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53697 | 18.316 | 6.174 | 0.000 |  | 53698 | 18.316 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53699 | 18.316 | 5.927 | 0.000 |  | 53700 | 18.316 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53701 | 18.316 | 5.803 | 0.000 |  | 53702 | 18.316 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53703 | 18.316 | 5.679 | 0.000 |  | 53704 | 18.316 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53705 | 18.316 | 5.432 | 0.000 |  | 53706 | 18.316 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53707 | 18.316 | 7.163 | 0.029 |  | 53708 | 18.316 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53709 | 18.316 | 6.916 | 0.074 |  | 53710 | 18.316 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53711 | 18.316 | 6.668 | 0.104 |  | 53712 | 18.316 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53713 | 18.316 | 6.421 | 0.119 |  | 53714 | 18.316 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53715 | 18.316 | 6.174 | 0.119 |  | 53716 | 18.316 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53717 | 18.316 | 5.927 | 0.104 |  | 53718 | 18.316 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53719 | 18.316 | 5.679 | 0.074 |  | 53720 | 18.316 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53721 | 18.316 | 5.432 | 0.029 |  | 53722 | 18.226 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53723 | 18.256 | 5.375 | -0.092 |  | 53724 | 18.286 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53725 | 18.256 | 5.375 | -0.032 |  | 53726 | 18.226 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53727 | 18.256 | 7.220 | -0.092 |  | 53728 | 18.286 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53729 | 18.256 | 7.220 | -0.032 |  | 53730 | 18.256 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53731 | 18.256 | 6.297 | 0.000 |  | 53732 | 18.256 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53733 | 18.436 | 5.375 | -0.092 |  | 53734 | 18.436 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53735 | 18.436 | 5.375 | 0.000 |  | 53736 | 18.436 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53737 | 18.436 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53738 | 18.436 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53739 | 18.436 | 7.220 | 0.000 |  | 53740 | 18.436 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53741 | 18.436 | 7.163 | 0.000 |  | 53742 | 18.436 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53743 | 18.436 | 6.916 | 0.000 |  | 53744 | 18.436 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53745 | 18.436 | 6.792 | 0.000 |  | 53746 | 18.436 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53747 | 18.436 | 6.668 | 0.000 |  | 53748 | 18.436 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53749 | 18.436 | 6.421 | 0.000 |  | 53750 | 18.436 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53751 | 18.436 | 6.297 | 0.000 |  | 53752 | 18.436 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53753 | 18.436 | 6.174 | 0.000 |  | 53754 | 18.436 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53755 | 18.436 | 5.927 | 0.000 |  | 53756 | 18.436 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53757 | 18.436 | 5.803 | 0.000 |  | 53758 | 18.436 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53759 | 18.436 | 5.679 | 0.000 |  | 53760 | 18.436 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53761 | 18.436 | 5.432 | 0.000 |  | 53762 | 18.436 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53763 | 18.436 | 7.163 | 0.029 |  | 53764 | 18.436 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53765 | 18.436 | 6.916 | 0.074 |  | 53766 | 18.436 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53767 | 18.436 | 6.668 | 0.104 |  | 53768 | 18.436 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53769 | 18.436 | 6.421 | 0.119 |  | 53770 | 18.436 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53771 | 18.436 | 6.174 | 0.119 |  | 53772 | 18.436 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53773 | 18.436 | 5.927 | 0.104 |  | 53774 | 18.436 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53775 | 18.436 | 5.679 | 0.074 |  | 53776 | 18.436 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53777 | 18.436 | 5.432 | 0.029 |  | 53778 | 18.346 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53779 | 18.376 | 5.375 | -0.092 |  | 53780 | 18.406 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53781 | 18.376 | 5.375 | -0.032 |  | 53782 | 18.346 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53783 | 18.376 | 7.220 | -0.092 |  | 53784 | 18.406 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53785 | 18.376 | 7.220 | -0.032 |  | 53786 | 18.376 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53787 | 18.376 | 6.297 | 0.000 |  | 53788 | 18.376 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53789 | 18.556 | 5.375 | -0.092 |  | 53790 | 18.556 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53791 | 18.556 | 5.375 | 0.000 |  | 53792 | 18.556 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53793 | 18.556 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53794 | 18.556 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53795 | 18.556 | 7.220 | 0.000 |  | 53796 | 18.556 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53797 | 18.556 | 7.163 | 0.000 |  | 53798 | 18.556 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53799 | 18.556 | 6.916 | 0.000 |  | 53800 | 18.556 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53801 | 18.556 | 6.792 | 0.000 |  | 53802 | 18.556 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53803 | 18.556 | 6.668 | 0.000 |  | 53804 | 18.556 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53805 | 18.556 | 6.421 | 0.000 |  | 53806 | 18.556 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53807 | 18.556 | 6.297 | 0.000 |  | 53808 | 18.556 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53809 | 18.556 | 6.174 | 0.000 |  | 53810 | 18.556 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53811 | 18.556 | 5.927 | 0.000 |  | 53812 | 18.556 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53813 | 18.556 | 5.803 | 0.000 |  | 53814 | 18.556 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53815 | 18.556 | 5.679 | 0.000 |  | 53816 | 18.556 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53817 | 18.556 | 5.432 | 0.000 |  | 53818 | 18.556 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53819 | 18.556 | 7.163 | 0.029 |  | 53820 | 18.556 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53821 | 18.556 | 6.916 | 0.074 |  | 53822 | 18.556 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53823 | 18.556 | 6.668 | 0.104 |  | 53824 | 18.556 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53825 | 18.556 | 6.421 | 0.119 |  | 53826 | 18.556 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53827 | 18.556 | 6.174 | 0.119 |  | 53828 | 18.556 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53829 | 18.556 | 5.927 | 0.104 |  | 53830 | 18.556 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53831 | 18.556 | 5.679 | 0.074 |  | 53832 | 18.556 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53833 | 18.556 | 5.432 | 0.029 |  | 53834 | 18.466 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53835 | 18.496 | 5.375 | -0.092 |  | 53836 | 18.526 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53837 | 18.496 | 5.375 | -0.032 |  | 53838 | 18.466 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53839 | 18.496 | 7.220 | -0.092 |  | 53840 | 18.526 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53841 | 18.496 | 7.220 | -0.032 |  | 53842 | 18.496 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53843 | 18.496 | 6.297 | 0.000 |  | 53844 | 18.496 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53845 | 18.676 | 5.375 | -0.092 |  | 53846 | 18.676 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53847 | 18.676 | 5.375 | 0.000 |  | 53848 | 18.676 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53849 | 18.676 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53850 | 18.676 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53851 | 18.676 | 7.220 | 0.000 |  | 53852 | 18.676 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53853 | 18.676 | 7.163 | 0.000 |  | 53854 | 18.676 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53855 | 18.676 | 6.916 | 0.000 |  | 53856 | 18.676 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53857 | 18.676 | 6.792 | 0.000 |  | 53858 | 18.676 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53859 | 18.676 | 6.668 | 0.000 |  | 53860 | 18.676 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53861 | 18.676 | 6.421 | 0.000 |  | 53862 | 18.676 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53863 | 18.676 | 6.297 | 0.000 |  | 53864 | 18.676 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53865 | 18.676 | 6.174 | 0.000 |  | 53866 | 18.676 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53867 | 18.676 | 5.927 | 0.000 |  | 53868 | 18.676 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53869 | 18.676 | 5.803 | 0.000 |  | 53870 | 18.676 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53871 | 18.676 | 5.679 | 0.000 |  | 53872 | 18.676 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53873 | 18.676 | 5.432 | 0.000 |  | 53874 | 18.676 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53875 | 18.676 | 7.163 | 0.029 |  | 53876 | 18.676 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53877 | 18.676 | 6.916 | 0.074 |  | 53878 | 18.676 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53879 | 18.676 | 6.668 | 0.104 |  | 53880 | 18.676 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53881 | 18.676 | 6.421 | 0.119 |  | 53882 | 18.676 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53883 | 18.676 | 6.174 | 0.119 |  | 53884 | 18.676 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53885 | 18.676 | 5.927 | 0.104 |  | 53886 | 18.676 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53887 | 18.676 | 5.679 | 0.074 |  | 53888 | 18.676 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53889 | 18.676 | 5.432 | 0.029 |  | 53890 | 18.586 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53891 | 18.616 | 5.375 | -0.092 |  | 53892 | 18.646 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53893 | 18.616 | 5.375 | -0.032 |  | 53894 | 18.586 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53895 | 18.616 | 7.220 | -0.092 |  | 53896 | 18.646 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53897 | 18.616 | 7.220 | -0.032 |  | 53898 | 18.616 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53899 | 18.616 | 6.297 | 0.000 |  | 53900 | 18.616 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53901 | 18.796 | 5.375 | -0.092 |  | 53902 | 18.796 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53903 | 18.796 | 5.375 | 0.000 |  | 53904 | 18.796 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53905 | 18.796 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53906 | 18.796 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53907 | 18.796 | 7.220 | 0.000 |  | 53908 | 18.796 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53909 | 18.796 | 7.163 | 0.000 |  | 53910 | 18.796 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53911 | 18.796 | 6.916 | 0.000 |  | 53912 | 18.796 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53913 | 18.796 | 6.792 | 0.000 |  | 53914 | 18.796 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53915 | 18.796 | 6.668 | 0.000 |  | 53916 | 18.796 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53917 | 18.796 | 6.421 | 0.000 |  | 53918 | 18.796 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53919 | 18.796 | 6.297 | 0.000 |  | 53920 | 18.796 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53921 | 18.796 | 6.174 | 0.000 |  | 53922 | 18.796 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53923 | 18.796 | 5.927 | 0.000 |  | 53924 | 18.796 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53925 | 18.796 | 5.803 | 0.000 |  | 53926 | 18.796 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53927 | 18.796 | 5.679 | 0.000 |  | 53928 | 18.796 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53929 | 18.796 | 5.432 | 0.000 |  | 53930 | 18.796 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53931 | 18.796 | 7.163 | 0.029 |  | 53932 | 18.796 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53933 | 18.796 | 6.916 | 0.074 |  | 53934 | 18.796 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53935 | 18.796 | 6.668 | 0.104 |  | 53936 | 18.796 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53937 | 18.796 | 6.421 | 0.119 |  | 53938 | 18.796 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53939 | 18.796 | 6.174 | 0.119 |  | 53940 | 18.796 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53941 | 18.796 | 5.927 | 0.104 |  | 53942 | 18.796 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53943 | 18.796 | 5.679 | 0.074 |  | 53944 | 18.796 | 5.556 | 0.053 |  |
| 53945 | 18.796 | 5.432 | 0.029 |  | 53946 | 18.706 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53947 | 18.736 | 5.375 | -0.092 |  | 53948 | 18.766 | 5.375 | -0.062 |  |
| 53949 | 18.736 | 5.375 | -0.032 |  | 53950 | 18.706 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53951 | 18.736 | 7.220 | -0.092 |  | 53952 | 18.766 | 7.220 | -0.062 |  |
| 53953 | 18.736 | 7.220 | -0.032 |  | 53954 | 18.736 | 5.803 | 0.000 |  |
| 53955 | 18.736 | 6.297 | 0.000 |  | 53956 | 18.736 | 6.792 | 0.000 |  |
| 53957 | 18.916 | 5.375 | -0.092 |  | 53958 | 18.916 | 5.375 | -0.032 |  |
| 53959 | 18.916 | 5.375 | 0.000 |  | 53960 | 18.916 | 7.220 | -0.092 |  |
| 53961 | 18.916 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 53962 | 18.916 | 7.220 | -0.032 |  |
| 53963 | 18.916 | 7.220 | 0.000 |  | 53964 | 18.916 | 7.286 | 0.000 |  |
| 53965 | 18.916 | 7.163 | 0.000 |  | 53966 | 18.916 | 7.039 | 0.000 |  |
| 53967 | 18.916 | 6.916 | 0.000 |  | 53968 | 18.916 | 6.829 | 0.000 |  |
| 53969 | 18.916 | 6.792 | 0.000 |  | 53970 | 18.916 | 6.755 | 0.000 |  |
| 53971 | 18.916 | 6.668 | 0.000 |  | 53972 | 18.916 | 6.545 | 0.000 |  |
| 53973 | 18.916 | 6.421 | 0.000 |  | 53974 | 18.916 | 6.334 | 0.000 |  |
| 53975 | 18.916 | 6.297 | 0.000 |  | 53976 | 18.916 | 6.261 | 0.000 |  |
| 53977 | 18.916 | 6.174 | 0.000 |  | 53978 | 18.916 | 6.050 | 0.000 |  |
| 53979 | 18.916 | 5.927 | 0.000 |  | 53980 | 18.916 | 5.840 | 0.000 |  |
| 53981 | 18.916 | 5.803 | 0.000 |  | 53982 | 18.916 | 5.766 | 0.000 |  |
| 53983 | 18.916 | 5.679 | 0.000 |  | 53984 | 18.916 | 5.556 | 0.000 |  |
| 53985 | 18.916 | 5.432 | 0.000 |  | 53986 | 18.916 | 5.308 | 0.000 |  |
| 53987 | 18.916 | 7.163 | 0.029 |  | 53988 | 18.916 | 7.039 | 0.053 |  |
| 53989 | 18.916 | 6.916 | 0.074 |  | 53990 | 18.916 | 6.792 | 0.091 |  |
| 53991 | 18.916 | 6.668 | 0.104 |  | 53992 | 18.916 | 6.545 | 0.113 |  |
| 53993 | 18.916 | 6.421 | 0.119 |  | 53994 | 18.916 | 6.297 | 0.120 |  |
| 53995 | 18.916 | 6.174 | 0.119 |  | 53996 | 18.916 | 6.050 | 0.113 |  |
| 53997 | 18.916 | 5.927 | 0.104 |  | 53998 | 18.916 | 5.803 | 0.091 |  |
| 53999 | 18.916 | 5.679 | 0.074 |  | 54000 | 18.916 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54001 | 18.916 | 5.432 | 0.029 |  | 54002 | 18.826 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54003 | 18.856 | 5.375 | -0.092 |  | 54004 | 18.886 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54005 | 18.856 | 5.375 | -0.032 |  | 54006 | 18.826 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54007 | 18.856 | 7.220 | -0.092 |  | 54008 | 18.886 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54009 | 18.856 | 7.220 | -0.032 |  | 54010 | 18.856 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54011 | 18.856 | 6.297 | 0.000 |  | 54012 | 18.856 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54013 | 19.036 | 5.375 | -0.092 |  | 54014 | 19.036 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54015 | 19.036 | 5.375 | 0.000 |  | 54016 | 19.036 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54017 | 19.036 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54018 | 19.036 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54019 | 19.036 | 7.220 | 0.000 |  | 54020 | 19.036 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54021 | 19.036 | 7.163 | 0.000 |  | 54022 | 19.036 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54023 | 19.036 | 6.916 | 0.000 |  | 54024 | 19.036 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54025 | 19.036 | 6.792 | 0.000 |  | 54026 | 19.036 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54027 | 19.036 | 6.668 | 0.000 |  | 54028 | 19.036 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54029 | 19.036 | 6.421 | 0.000 |  | 54030 | 19.036 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54031 | 19.036 | 6.297 | 0.000 |  | 54032 | 19.036 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54033 | 19.036 | 6.174 | 0.000 |  | 54034 | 19.036 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54035 | 19.036 | 5.927 | 0.000 |  | 54036 | 19.036 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54037 | 19.036 | 5.803 | 0.000 |  | 54038 | 19.036 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54039 | 19.036 | 5.679 | 0.000 |  | 54040 | 19.036 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54041 | 19.036 | 5.432 | 0.000 |  | 54042 | 19.036 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54043 | 19.036 | 7.163 | 0.029 |  | 54044 | 19.036 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54045 | 19.036 | 6.916 | 0.074 |  | 54046 | 19.036 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54047 | 19.036 | 6.668 | 0.104 |  | 54048 | 19.036 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54049 | 19.036 | 6.421 | 0.119 |  | 54050 | 19.036 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54051 | 19.036 | 6.174 | 0.119 |  | 54052 | 19.036 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54053 | 19.036 | 5.927 | 0.104 |  | 54054 | 19.036 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54055 | 19.036 | 5.679 | 0.074 |  | 54056 | 19.036 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54057 | 19.036 | 5.432 | 0.029 |  | 54058 | 18.946 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54059 | 18.976 | 5.375 | -0.092 |  | 54060 | 19.006 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54061 | 18.976 | 5.375 | -0.032 |  | 54062 | 18.946 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54063 | 18.976 | 7.220 | -0.092 |  | 54064 | 19.006 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54065 | 18.976 | 7.220 | -0.032 |  | 54066 | 18.976 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54067 | 18.976 | 6.297 | 0.000 |  | 54068 | 18.976 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54069 | 19.156 | 5.375 | -0.092 |  | 54070 | 19.156 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54071 | 19.156 | 5.375 | 0.000 |  | 54072 | 19.156 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54073 | 19.156 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54074 | 19.156 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54075 | 19.156 | 7.220 | 0.000 |  | 54076 | 19.156 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54077 | 19.156 | 7.163 | 0.000 |  | 54078 | 19.156 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54079 | 19.156 | 6.916 | 0.000 |  | 54080 | 19.156 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54081 | 19.156 | 6.792 | 0.000 |  | 54082 | 19.156 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54083 | 19.156 | 6.668 | 0.000 |  | 54084 | 19.156 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54085 | 19.156 | 6.421 | 0.000 |  | 54086 | 19.156 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54087 | 19.156 | 6.297 | 0.000 |  | 54088 | 19.156 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54089 | 19.156 | 6.174 | 0.000 |  | 54090 | 19.156 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54091 | 19.156 | 5.927 | 0.000 |  | 54092 | 19.156 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54093 | 19.156 | 5.803 | 0.000 |  | 54094 | 19.156 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54095 | 19.156 | 5.679 | 0.000 |  | 54096 | 19.156 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54097 | 19.156 | 5.432 | 0.000 |  | 54098 | 19.156 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54099 | 19.156 | 7.163 | 0.029 |  | 54100 | 19.156 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54101 | 19.156 | 6.916 | 0.074 |  | 54102 | 19.156 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54103 | 19.156 | 6.668 | 0.104 |  | 54104 | 19.156 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54105 | 19.156 | 6.421 | 0.119 |  | 54106 | 19.156 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54107 | 19.156 | 6.174 | 0.119 |  | 54108 | 19.156 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54109 | 19.156 | 5.927 | 0.104 |  | 54110 | 19.156 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54111 | 19.156 | 5.679 | 0.074 |  | 54112 | 19.156 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54113 | 19.156 | 5.432 | 0.029 |  | 54114 | 19.066 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54115 | 19.096 | 5.375 | -0.092 |  | 54116 | 19.126 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54117 | 19.096 | 5.375 | -0.032 |  | 54118 | 19.066 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54119 | 19.096 | 7.220 | -0.092 |  | 54120 | 19.126 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54121 | 19.096 | 7.220 | -0.032 |  | 54122 | 19.096 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54123 | 19.096 | 6.297 | 0.000 |  | 54124 | 19.096 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54125 | 19.276 | 5.375 | -0.092 |  | 54126 | 19.276 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54127 | 19.276 | 5.375 | 0.000 |  | 54128 | 19.276 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54129 | 19.276 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54130 | 19.276 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54131 | 19.276 | 7.220 | 0.000 |  | 54132 | 19.276 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54133 | 19.276 | 7.163 | 0.000 |  | 54134 | 19.276 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54135 | 19.276 | 6.916 | 0.000 |  | 54136 | 19.276 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54137 | 19.276 | 6.792 | 0.000 |  | 54138 | 19.276 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54139 | 19.276 | 6.668 | 0.000 |  | 54140 | 19.276 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54141 | 19.276 | 6.421 | 0.000 |  | 54142 | 19.276 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54143 | 19.276 | 6.297 | 0.000 |  | 54144 | 19.276 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54145 | 19.276 | 6.174 | 0.000 |  | 54146 | 19.276 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54147 | 19.276 | 5.927 | 0.000 |  | 54148 | 19.276 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54149 | 19.276 | 5.803 | 0.000 |  | 54150 | 19.276 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54151 | 19.276 | 5.679 | 0.000 |  | 54152 | 19.276 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54153 | 19.276 | 5.432 | 0.000 |  | 54154 | 19.276 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54155 | 19.276 | 7.163 | 0.029 |  | 54156 | 19.276 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54157 | 19.276 | 6.916 | 0.074 |  | 54158 | 19.276 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54159 | 19.276 | 6.668 | 0.104 |  | 54160 | 19.276 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54161 | 19.276 | 6.421 | 0.119 |  | 54162 | 19.276 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54163 | 19.276 | 6.174 | 0.119 |  | 54164 | 19.276 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54165 | 19.276 | 5.927 | 0.104 |  | 54166 | 19.276 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54167 | 19.276 | 5.679 | 0.074 |  | 54168 | 19.276 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54169 | 19.276 | 5.432 | 0.029 |  | 54170 | 19.186 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54171 | 19.216 | 5.375 | -0.092 |  | 54172 | 19.246 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54173 | 19.216 | 5.375 | -0.032 |  | 54174 | 19.186 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54175 | 19.216 | 7.220 | -0.092 |  | 54176 | 19.246 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54177 | 19.216 | 7.220 | -0.032 |  | 54178 | 19.216 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54179 | 19.216 | 6.297 | 0.000 |  | 54180 | 19.216 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54181 | 19.396 | 5.375 | -0.092 |  | 54182 | 19.396 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54183 | 19.396 | 5.375 | 0.000 |  | 54184 | 19.396 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54185 | 19.396 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54186 | 19.396 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54187 | 19.396 | 7.220 | 0.000 |  | 54188 | 19.396 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54189 | 19.396 | 7.163 | 0.000 |  | 54190 | 19.396 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54191 | 19.396 | 6.916 | 0.000 |  | 54192 | 19.396 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54193 | 19.396 | 6.792 | 0.000 |  | 54194 | 19.396 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54195 | 19.396 | 6.668 | 0.000 |  | 54196 | 19.396 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54197 | 19.396 | 6.421 | 0.000 |  | 54198 | 19.396 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54199 | 19.396 | 6.297 | 0.000 |  | 54200 | 19.396 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54201 | 19.396 | 6.174 | 0.000 |  | 54202 | 19.396 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54203 | 19.396 | 5.927 | 0.000 |  | 54204 | 19.396 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54205 | 19.396 | 5.803 | 0.000 |  | 54206 | 19.396 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54207 | 19.396 | 5.679 | 0.000 |  | 54208 | 19.396 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54209 | 19.396 | 5.432 | 0.000 |  | 54210 | 19.396 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54211 | 19.396 | 7.163 | 0.029 |  | 54212 | 19.396 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54213 | 19.396 | 6.916 | 0.074 |  | 54214 | 19.396 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54215 | 19.396 | 6.668 | 0.104 |  | 54216 | 19.396 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54217 | 19.396 | 6.421 | 0.119 |  | 54218 | 19.396 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54219 | 19.396 | 6.174 | 0.119 |  | 54220 | 19.396 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54221 | 19.396 | 5.927 | 0.104 |  | 54222 | 19.396 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54223 | 19.396 | 5.679 | 0.074 |  | 54224 | 19.396 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54225 | 19.396 | 5.432 | 0.029 |  | 54226 | 19.306 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54227 | 19.336 | 5.375 | -0.092 |  | 54228 | 19.366 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54229 | 19.336 | 5.375 | -0.032 |  | 54230 | 19.306 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54231 | 19.336 | 7.220 | -0.092 |  | 54232 | 19.366 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54233 | 19.336 | 7.220 | -0.032 |  | 54234 | 19.336 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54235 | 19.336 | 6.297 | 0.000 |  | 54236 | 19.336 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54237 | 19.516 | 5.375 | -0.092 |  | 54238 | 19.516 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54239 | 19.516 | 5.375 | 0.000 |  | 54240 | 19.516 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54241 | 19.516 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54242 | 19.516 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54243 | 19.516 | 7.220 | 0.000 |  | 54244 | 19.516 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54245 | 19.516 | 7.163 | 0.000 |  | 54246 | 19.516 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54247 | 19.516 | 6.916 | 0.000 |  | 54248 | 19.516 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54249 | 19.516 | 6.792 | 0.000 |  | 54250 | 19.516 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54251 | 19.516 | 6.668 | 0.000 |  | 54252 | 19.516 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54253 | 19.516 | 6.421 | 0.000 |  | 54254 | 19.516 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54255 | 19.516 | 6.297 | 0.000 |  | 54256 | 19.516 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54257 | 19.516 | 6.174 | 0.000 |  | 54258 | 19.516 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54259 | 19.516 | 5.927 | 0.000 |  | 54260 | 19.516 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54261 | 19.516 | 5.803 | 0.000 |  | 54262 | 19.516 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54263 | 19.516 | 5.679 | 0.000 |  | 54264 | 19.516 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54265 | 19.516 | 5.432 | 0.000 |  | 54266 | 19.516 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54267 | 19.516 | 7.163 | 0.029 |  | 54268 | 19.516 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54269 | 19.516 | 6.916 | 0.074 |  | 54270 | 19.516 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54271 | 19.516 | 6.668 | 0.104 |  | 54272 | 19.516 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54273 | 19.516 | 6.421 | 0.119 |  | 54274 | 19.516 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54275 | 19.516 | 6.174 | 0.119 |  | 54276 | 19.516 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54277 | 19.516 | 5.927 | 0.104 |  | 54278 | 19.516 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54279 | 19.516 | 5.679 | 0.074 |  | 54280 | 19.516 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54281 | 19.516 | 5.432 | 0.029 |  | 54282 | 19.426 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54283 | 19.456 | 5.375 | -0.092 |  | 54284 | 19.486 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54285 | 19.456 | 5.375 | -0.032 |  | 54286 | 19.426 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54287 | 19.456 | 7.220 | -0.092 |  | 54288 | 19.486 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54289 | 19.456 | 7.220 | -0.032 |  | 54290 | 19.456 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54291 | 19.456 | 6.297 | 0.000 |  | 54292 | 19.456 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54293 | 19.636 | 5.375 | -0.092 |  | 54294 | 19.636 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54295 | 19.636 | 5.375 | 0.000 |  | 54296 | 19.636 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54297 | 19.636 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54298 | 19.636 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54299 | 19.636 | 7.220 | 0.000 |  | 54300 | 19.636 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54301 | 19.636 | 7.163 | 0.000 |  | 54302 | 19.636 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54303 | 19.636 | 6.916 | 0.000 |  | 54304 | 19.636 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54305 | 19.636 | 6.792 | 0.000 |  | 54306 | 19.636 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54307 | 19.636 | 6.668 | 0.000 |  | 54308 | 19.636 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54309 | 19.636 | 6.421 | 0.000 |  | 54310 | 19.636 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54311 | 19.636 | 6.297 | 0.000 |  | 54312 | 19.636 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54313 | 19.636 | 6.174 | 0.000 |  | 54314 | 19.636 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54315 | 19.636 | 5.927 | 0.000 |  | 54316 | 19.636 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54317 | 19.636 | 5.803 | 0.000 |  | 54318 | 19.636 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54319 | 19.636 | 5.679 | 0.000 |  | 54320 | 19.636 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54321 | 19.636 | 5.432 | 0.000 |  | 54322 | 19.636 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54323 | 19.636 | 7.163 | 0.029 |  | 54324 | 19.636 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54325 | 19.636 | 6.916 | 0.074 |  | 54326 | 19.636 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54327 | 19.636 | 6.668 | 0.104 |  | 54328 | 19.636 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54329 | 19.636 | 6.421 | 0.119 |  | 54330 | 19.636 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54331 | 19.636 | 6.174 | 0.119 |  | 54332 | 19.636 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54333 | 19.636 | 5.927 | 0.104 |  | 54334 | 19.636 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54335 | 19.636 | 5.679 | 0.074 |  | 54336 | 19.636 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54337 | 19.636 | 5.432 | 0.029 |  | 54338 | 19.546 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54339 | 19.576 | 5.375 | -0.092 |  | 54340 | 19.606 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54341 | 19.576 | 5.375 | -0.032 |  | 54342 | 19.546 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54343 | 19.576 | 7.220 | -0.092 |  | 54344 | 19.606 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54345 | 19.576 | 7.220 | -0.032 |  | 54346 | 19.576 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54347 | 19.576 | 6.297 | 0.000 |  | 54348 | 19.576 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54349 | 19.756 | 5.375 | -0.092 |  | 54350 | 19.756 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54351 | 19.756 | 5.375 | 0.000 |  | 54352 | 19.756 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54353 | 19.756 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54354 | 19.756 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54355 | 19.756 | 7.220 | 0.000 |  | 54356 | 19.756 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54357 | 19.756 | 7.163 | 0.000 |  | 54358 | 19.756 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54359 | 19.756 | 6.916 | 0.000 |  | 54360 | 19.756 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54361 | 19.756 | 6.792 | 0.000 |  | 54362 | 19.756 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54363 | 19.756 | 6.668 | 0.000 |  | 54364 | 19.756 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54365 | 19.756 | 6.421 | 0.000 |  | 54366 | 19.756 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54367 | 19.756 | 6.297 | 0.000 |  | 54368 | 19.756 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54369 | 19.756 | 6.174 | 0.000 |  | 54370 | 19.756 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54371 | 19.756 | 5.927 | 0.000 |  | 54372 | 19.756 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54373 | 19.756 | 5.803 | 0.000 |  | 54374 | 19.756 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54375 | 19.756 | 5.679 | 0.000 |  | 54376 | 19.756 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54377 | 19.756 | 5.432 | 0.000 |  | 54378 | 19.756 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54379 | 19.756 | 7.163 | 0.029 |  | 54380 | 19.756 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54381 | 19.756 | 6.916 | 0.074 |  | 54382 | 19.756 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54383 | 19.756 | 6.668 | 0.104 |  | 54384 | 19.756 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54385 | 19.756 | 6.421 | 0.119 |  | 54386 | 19.756 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54387 | 19.756 | 6.174 | 0.119 |  | 54388 | 19.756 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54389 | 19.756 | 5.927 | 0.104 |  | 54390 | 19.756 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54391 | 19.756 | 5.679 | 0.074 |  | 54392 | 19.756 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54393 | 19.756 | 5.432 | 0.029 |  | 54394 | 19.666 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54395 | 19.696 | 5.375 | -0.092 |  | 54396 | 19.726 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54397 | 19.696 | 5.375 | -0.032 |  | 54398 | 19.666 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54399 | 19.696 | 7.220 | -0.092 |  | 54400 | 19.726 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54401 | 19.696 | 7.220 | -0.032 |  | 54402 | 19.696 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54403 | 19.696 | 6.297 | 0.000 |  | 54404 | 19.696 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54405 | 19.876 | 5.375 | -0.092 |  | 54406 | 19.876 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54407 | 19.876 | 5.375 | 0.000 |  | 54408 | 19.876 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54409 | 19.876 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54410 | 19.876 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54411 | 19.876 | 7.220 | 0.000 |  | 54412 | 19.876 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54413 | 19.876 | 7.163 | 0.000 |  | 54414 | 19.876 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54415 | 19.876 | 6.916 | 0.000 |  | 54416 | 19.876 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54417 | 19.876 | 6.792 | 0.000 |  | 54418 | 19.876 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54419 | 19.876 | 6.668 | 0.000 |  | 54420 | 19.876 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54421 | 19.876 | 6.421 | 0.000 |  | 54422 | 19.876 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54423 | 19.876 | 6.297 | 0.000 |  | 54424 | 19.876 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54425 | 19.876 | 6.174 | 0.000 |  | 54426 | 19.876 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54427 | 19.876 | 5.927 | 0.000 |  | 54428 | 19.876 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54429 | 19.876 | 5.803 | 0.000 |  | 54430 | 19.876 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54431 | 19.876 | 5.679 | 0.000 |  | 54432 | 19.876 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54433 | 19.876 | 5.432 | 0.000 |  | 54434 | 19.876 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54435 | 19.876 | 7.163 | 0.029 |  | 54436 | 19.876 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54437 | 19.876 | 6.916 | 0.074 |  | 54438 | 19.876 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54439 | 19.876 | 6.668 | 0.104 |  | 54440 | 19.876 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54441 | 19.876 | 6.421 | 0.119 |  | 54442 | 19.876 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54443 | 19.876 | 6.174 | 0.119 |  | 54444 | 19.876 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54445 | 19.876 | 5.927 | 0.104 |  | 54446 | 19.876 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54447 | 19.876 | 5.679 | 0.074 |  | 54448 | 19.876 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54449 | 19.876 | 5.432 | 0.029 |  | 54450 | 19.786 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54451 | 19.816 | 5.375 | -0.092 |  | 54452 | 19.846 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54453 | 19.816 | 5.375 | -0.032 |  | 54454 | 19.786 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54455 | 19.816 | 7.220 | -0.092 |  | 54456 | 19.846 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54457 | 19.816 | 7.220 | -0.032 |  | 54458 | 19.816 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54459 | 19.816 | 6.297 | 0.000 |  | 54460 | 19.816 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54461 | 19.996 | 5.375 | -0.092 |  | 54462 | 19.996 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54463 | 19.996 | 5.375 | 0.000 |  | 54464 | 19.996 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54465 | 19.996 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54466 | 19.996 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54467 | 19.996 | 7.220 | 0.000 |  | 54468 | 19.996 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54469 | 19.996 | 7.163 | 0.000 |  | 54470 | 19.996 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54471 | 19.996 | 6.916 | 0.000 |  | 54472 | 19.996 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54473 | 19.996 | 6.792 | 0.000 |  | 54474 | 19.996 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54475 | 19.996 | 6.668 | 0.000 |  | 54476 | 19.996 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54477 | 19.996 | 6.421 | 0.000 |  | 54478 | 19.996 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54479 | 19.996 | 6.297 | 0.000 |  | 54480 | 19.996 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54481 | 19.996 | 6.174 | 0.000 |  | 54482 | 19.996 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54483 | 19.996 | 5.927 | 0.000 |  | 54484 | 19.996 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54485 | 19.996 | 5.803 | 0.000 |  | 54486 | 19.996 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54487 | 19.996 | 5.679 | 0.000 |  | 54488 | 19.996 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54489 | 19.996 | 5.432 | 0.000 |  | 54490 | 19.996 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54491 | 19.996 | 7.163 | 0.029 |  | 54492 | 19.996 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54493 | 19.996 | 6.916 | 0.074 |  | 54494 | 19.996 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54495 | 19.996 | 6.668 | 0.104 |  | 54496 | 19.996 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54497 | 19.996 | 6.421 | 0.119 |  | 54498 | 19.996 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54499 | 19.996 | 6.174 | 0.119 |  | 54500 | 19.996 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54501 | 19.996 | 5.927 | 0.104 |  | 54502 | 19.996 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54503 | 19.996 | 5.679 | 0.074 |  | 54504 | 19.996 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54505 | 19.996 | 5.432 | 0.029 |  | 54506 | 19.906 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54507 | 19.936 | 5.375 | -0.092 |  | 54508 | 19.966 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54509 | 19.936 | 5.375 | -0.032 |  | 54510 | 19.906 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54511 | 19.936 | 7.220 | -0.092 |  | 54512 | 19.966 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54513 | 19.936 | 7.220 | -0.032 |  | 54514 | 19.936 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54515 | 19.936 | 6.297 | 0.000 |  | 54516 | 19.936 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54517 | 20.116 | 5.375 | -0.092 |  | 54518 | 20.116 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54519 | 20.116 | 5.375 | 0.000 |  | 54520 | 20.116 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54521 | 20.116 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54522 | 20.116 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54523 | 20.116 | 7.220 | 0.000 |  | 54524 | 20.116 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54525 | 20.116 | 7.163 | 0.000 |  | 54526 | 20.116 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54527 | 20.116 | 6.916 | 0.000 |  | 54528 | 20.116 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54529 | 20.116 | 6.792 | 0.000 |  | 54530 | 20.116 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54531 | 20.116 | 6.668 | 0.000 |  | 54532 | 20.116 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54533 | 20.116 | 6.421 | 0.000 |  | 54534 | 20.116 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54535 | 20.116 | 6.297 | 0.000 |  | 54536 | 20.116 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54537 | 20.116 | 6.174 | 0.000 |  | 54538 | 20.116 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54539 | 20.116 | 5.927 | 0.000 |  | 54540 | 20.116 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54541 | 20.116 | 5.803 | 0.000 |  | 54542 | 20.116 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54543 | 20.116 | 5.679 | 0.000 |  | 54544 | 20.116 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54545 | 20.116 | 5.432 | 0.000 |  | 54546 | 20.116 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54547 | 20.116 | 7.163 | 0.029 |  | 54548 | 20.116 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54549 | 20.116 | 6.916 | 0.074 |  | 54550 | 20.116 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54551 | 20.116 | 6.668 | 0.104 |  | 54552 | 20.116 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54553 | 20.116 | 6.421 | 0.119 |  | 54554 | 20.116 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54555 | 20.116 | 6.174 | 0.119 |  | 54556 | 20.116 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54557 | 20.116 | 5.927 | 0.104 |  | 54558 | 20.116 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54559 | 20.116 | 5.679 | 0.074 |  | 54560 | 20.116 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54561 | 20.116 | 5.432 | 0.029 |  | 54562 | 20.026 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54563 | 20.056 | 5.375 | -0.092 |  | 54564 | 20.086 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54565 | 20.056 | 5.375 | -0.032 |  | 54566 | 20.026 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54567 | 20.056 | 7.220 | -0.092 |  | 54568 | 20.086 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54569 | 20.056 | 7.220 | -0.032 |  | 54570 | 20.056 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54571 | 20.056 | 6.297 | 0.000 |  | 54572 | 20.056 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54573 | 20.236 | 5.375 | -0.092 |  | 54574 | 20.236 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54575 | 20.236 | 5.375 | 0.000 |  | 54576 | 20.236 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54577 | 20.236 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54578 | 20.236 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54579 | 20.236 | 7.220 | 0.000 |  | 54580 | 20.236 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54581 | 20.236 | 7.163 | 0.000 |  | 54582 | 20.236 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54583 | 20.236 | 6.916 | 0.000 |  | 54584 | 20.236 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54585 | 20.236 | 6.792 | 0.000 |  | 54586 | 20.236 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54587 | 20.236 | 6.668 | 0.000 |  | 54588 | 20.236 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54589 | 20.236 | 6.421 | 0.000 |  | 54590 | 20.236 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54591 | 20.236 | 6.297 | 0.000 |  | 54592 | 20.236 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54593 | 20.236 | 6.174 | 0.000 |  | 54594 | 20.236 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54595 | 20.236 | 5.927 | 0.000 |  | 54596 | 20.236 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54597 | 20.236 | 5.803 | 0.000 |  | 54598 | 20.236 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54599 | 20.236 | 5.679 | 0.000 |  | 54600 | 20.236 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54601 | 20.236 | 5.432 | 0.000 |  | 54602 | 20.236 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54603 | 20.236 | 7.163 | 0.029 |  | 54604 | 20.236 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54605 | 20.236 | 6.916 | 0.074 |  | 54606 | 20.236 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54607 | 20.236 | 6.668 | 0.104 |  | 54608 | 20.236 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54609 | 20.236 | 6.421 | 0.119 |  | 54610 | 20.236 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54611 | 20.236 | 6.174 | 0.119 |  | 54612 | 20.236 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54613 | 20.236 | 5.927 | 0.104 |  | 54614 | 20.236 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54615 | 20.236 | 5.679 | 0.074 |  | 54616 | 20.236 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54617 | 20.236 | 5.432 | 0.029 |  | 54618 | 20.146 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54619 | 20.176 | 5.375 | -0.092 |  | 54620 | 20.206 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54621 | 20.176 | 5.375 | -0.032 |  | 54622 | 20.146 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54623 | 20.176 | 7.220 | -0.092 |  | 54624 | 20.206 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54625 | 20.176 | 7.220 | -0.032 |  | 54626 | 20.176 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54627 | 20.176 | 6.297 | 0.000 |  | 54628 | 20.176 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54629 | 20.356 | 5.375 | -0.092 |  | 54630 | 20.356 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54631 | 20.356 | 5.375 | 0.000 |  | 54632 | 20.356 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54633 | 20.356 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54634 | 20.356 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54635 | 20.356 | 7.220 | 0.000 |  | 54636 | 20.356 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54637 | 20.356 | 7.163 | 0.000 |  | 54638 | 20.356 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54639 | 20.356 | 6.916 | 0.000 |  | 54640 | 20.356 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54641 | 20.356 | 6.792 | 0.000 |  | 54642 | 20.356 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54643 | 20.356 | 6.668 | 0.000 |  | 54644 | 20.356 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54645 | 20.356 | 6.421 | 0.000 |  | 54646 | 20.356 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54647 | 20.356 | 6.297 | 0.000 |  | 54648 | 20.356 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54649 | 20.356 | 6.174 | 0.000 |  | 54650 | 20.356 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54651 | 20.356 | 5.927 | 0.000 |  | 54652 | 20.356 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54653 | 20.356 | 5.803 | 0.000 |  | 54654 | 20.356 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54655 | 20.356 | 5.679 | 0.000 |  | 54656 | 20.356 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54657 | 20.356 | 5.432 | 0.000 |  | 54658 | 20.356 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54659 | 20.356 | 7.163 | 0.029 |  | 54660 | 20.356 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54661 | 20.356 | 6.916 | 0.074 |  | 54662 | 20.356 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54663 | 20.356 | 6.668 | 0.104 |  | 54664 | 20.356 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54665 | 20.356 | 6.421 | 0.119 |  | 54666 | 20.356 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54667 | 20.356 | 6.174 | 0.119 |  | 54668 | 20.356 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54669 | 20.356 | 5.927 | 0.104 |  | 54670 | 20.356 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54671 | 20.356 | 5.679 | 0.074 |  | 54672 | 20.356 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54673 | 20.356 | 5.432 | 0.029 |  | 54674 | 20.266 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54675 | 20.296 | 5.375 | -0.092 |  | 54676 | 20.326 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54677 | 20.296 | 5.375 | -0.032 |  | 54678 | 20.266 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54679 | 20.296 | 7.220 | -0.092 |  | 54680 | 20.326 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54681 | 20.296 | 7.220 | -0.032 |  | 54682 | 20.296 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54683 | 20.296 | 6.297 | 0.000 |  | 54684 | 20.296 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54685 | 20.476 | 5.375 | -0.092 |  | 54686 | 20.476 | 5.375 | -0.032 |  |
| 54687 | 20.476 | 5.375 | 0.000 |  | 54688 | 20.476 | 7.220 | -0.092 |  |
| 54689 | 20.476 | 7.220 | -0.120 | 支座1 | 54690 | 20.476 | 7.220 | -0.032 |  |
| 54691 | 20.476 | 7.220 | 0.000 |  | 54692 | 20.476 | 7.286 | 0.000 |  |
| 54693 | 20.476 | 7.163 | 0.000 |  | 54694 | 20.476 | 7.039 | 0.000 |  |
| 54695 | 20.476 | 6.916 | 0.000 |  | 54696 | 20.476 | 6.829 | 0.000 |  |
| 54697 | 20.476 | 6.792 | 0.000 |  | 54698 | 20.476 | 6.755 | 0.000 |  |
| 54699 | 20.476 | 6.668 | 0.000 |  | 54700 | 20.476 | 6.545 | 0.000 |  |
| 54701 | 20.476 | 6.421 | 0.000 |  | 54702 | 20.476 | 6.334 | 0.000 |  |
| 54703 | 20.476 | 6.297 | 0.000 |  | 54704 | 20.476 | 6.261 | 0.000 |  |
| 54705 | 20.476 | 6.174 | 0.000 |  | 54706 | 20.476 | 6.050 | 0.000 |  |
| 54707 | 20.476 | 5.927 | 0.000 |  | 54708 | 20.476 | 5.840 | 0.000 |  |
| 54709 | 20.476 | 5.803 | 0.000 |  | 54710 | 20.476 | 5.766 | 0.000 |  |
| 54711 | 20.476 | 5.679 | 0.000 |  | 54712 | 20.476 | 5.556 | 0.000 |  |
| 54713 | 20.476 | 5.432 | 0.000 |  | 54714 | 20.476 | 5.308 | 0.000 |  |
| 54715 | 20.476 | 7.163 | 0.029 |  | 54716 | 20.476 | 7.039 | 0.053 |  |
| 54717 | 20.476 | 6.916 | 0.074 |  | 54718 | 20.476 | 6.792 | 0.091 |  |
| 54719 | 20.476 | 6.668 | 0.104 |  | 54720 | 20.476 | 6.545 | 0.113 |  |
| 54721 | 20.476 | 6.421 | 0.119 |  | 54722 | 20.476 | 6.297 | 0.120 |  |
| 54723 | 20.476 | 6.174 | 0.119 |  | 54724 | 20.476 | 6.050 | 0.113 |  |
| 54725 | 20.476 | 5.927 | 0.104 |  | 54726 | 20.476 | 5.803 | 0.091 |  |
| 54727 | 20.476 | 5.679 | 0.074 |  | 54728 | 20.476 | 5.556 | 0.053 |  |
| 54729 | 20.476 | 5.432 | 0.029 |  | 54730 | 20.386 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54731 | 20.416 | 5.375 | -0.092 |  | 54732 | 20.446 | 5.375 | -0.062 |  |
| 54733 | 20.416 | 5.375 | -0.032 |  | 54734 | 20.386 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54735 | 20.416 | 7.220 | -0.092 |  | 54736 | 20.446 | 7.220 | -0.062 |  |
| 54737 | 20.416 | 7.220 | -0.032 |  | 54738 | 20.416 | 5.803 | 0.000 |  |
| 54739 | 20.416 | 6.297 | 0.000 |  | 54740 | 20.416 | 6.792 | 0.000 |  |
| 54741 | 11.453 | 8.672 | -0.092 |  | 54742 | 11.453 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 54743 | 11.453 | 8.672 | -0.032 |  | 54744 | 11.453 | 8.672 | 0.000 |  |
| 54745 | 11.453 | 10.141 | -0.032 |  | 54746 | 11.453 | 10.141 | 0.000 |  |
| 54747 | 11.453 | 10.141 | -0.092 |  | 54748 | 11.453 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54749 | 11.453 | 10.095 | 0.029 |  | 54750 | 11.453 | 10.194 | 0.000 |  |
| 54751 | 11.453 | 9.995 | 0.053 |  | 54752 | 11.453 | 9.896 | 0.074 |  |
| 54753 | 11.453 | 9.797 | 0.091 |  | 54754 | 11.453 | 9.697 | 0.104 |  |
| 54755 | 11.453 | 9.598 | 0.113 |  | 54756 | 11.453 | 9.499 | 0.119 |  |
| 54757 | 11.453 | 9.399 | 0.120 |  | 54758 | 11.453 | 9.300 | 0.119 |  |
| 54759 | 11.453 | 9.201 | 0.113 |  | 54760 | 11.453 | 9.102 | 0.104 |  |
| 54761 | 11.453 | 9.002 | 0.091 |  | 54762 | 11.453 | 8.903 | 0.074 |  |
| 54763 | 11.453 | 8.804 | 0.053 |  | 54764 | 11.453 | 8.704 | 0.029 |  |
| 54765 | 11.453 | 8.605 | 0.000 |  | 54766 | 11.453 | 8.704 | 0.000 |  |
| 54767 | 11.453 | 8.804 | 0.000 |  | 54768 | 11.453 | 8.903 | 0.000 |  |
| 54769 | 11.453 | 9.002 | 0.000 |  | 54770 | 11.453 | 9.102 | 0.000 |  |
| 54771 | 11.453 | 9.201 | 0.000 |  | 54772 | 11.453 | 9.300 | 0.000 |  |
| 54773 | 11.453 | 9.399 | 0.000 |  | 54774 | 11.453 | 9.499 | 0.000 |  |
| 54775 | 11.453 | 9.598 | 0.000 |  | 54776 | 11.453 | 9.697 | 0.000 |  |
| 54777 | 11.453 | 9.797 | 0.000 |  | 54778 | 11.453 | 9.896 | 0.000 |  |
| 54779 | 11.453 | 9.995 | 0.000 |  | 54780 | 11.453 | 10.095 | 0.000 |  |
| 54781 | 11.573 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54782 | 11.693 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54783 | 11.813 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54784 | 11.933 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54785 | 12.053 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54786 | 12.173 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54787 | 12.293 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54788 | 12.413 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54789 | 12.533 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54790 | 12.653 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54791 | 12.773 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54792 | 12.893 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54793 | 13.013 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54794 | 13.133 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54795 | 13.253 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54796 | 13.373 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54797 | 13.493 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54798 | 13.613 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54799 | 13.733 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54800 | 13.853 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54801 | 13.973 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54802 | 14.093 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54803 | 14.213 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54804 | 14.333 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54805 | 14.453 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54806 | 14.573 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54807 | 14.693 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54808 | 14.813 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54809 | 14.933 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54810 | 15.053 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54811 | 15.173 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54812 | 15.293 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54813 | 15.413 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54814 | 15.533 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54815 | 15.653 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54816 | 15.773 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54817 | 15.893 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54818 | 16.013 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54819 | 16.133 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54820 | 16.253 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54821 | 16.373 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54822 | 16.493 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54823 | 16.613 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54824 | 16.733 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54825 | 16.853 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54826 | 16.973 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54827 | 17.093 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54828 | 17.213 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54829 | 17.333 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54830 | 17.453 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54831 | 17.573 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54832 | 17.693 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54833 | 17.813 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54834 | 17.933 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54835 | 18.053 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54836 | 18.173 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54837 | 18.293 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54838 | 18.413 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54839 | 18.533 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54840 | 18.653 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54841 | 18.773 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54842 | 18.893 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54843 | 19.013 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54844 | 19.133 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54845 | 19.253 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54846 | 19.373 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54847 | 19.493 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54848 | 19.613 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54849 | 19.733 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54850 | 19.853 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54851 | 19.973 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54852 | 20.093 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54853 | 20.213 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54854 | 20.333 | 10.141 | -0.120 | 支座1 |
| 54855 | 20.453 | 10.141 | -0.120 | 支座1 | 54856 | 11.573 | 8.672 | -0.092 |  |
| 54857 | 11.573 | 8.672 | -0.120 | 支座1 | 54858 | 11.573 | 8.672 | -0.032 |  |
| 54859 | 11.573 | 8.672 | 0.000 |  | 54860 | 11.573 | 10.141 | -0.032 |  |
| 54861 | 11.573 | 10.141 | 0.000 |  | 54862 | 11.573 | 10.141 | -0.092 |  |
| 54863 | 11.573 | 10.095 | 0.029 |  | 54864 | 11.573 | 10.194 | 0.000 |  |
| 54865 | 11.573 | 9.995 | 0.053 |  | 54866 | 11.573 | 9.896 | 0.074 |  |
| 54867 | 11.573 | 9.797 | 0.091 |  | 54868 | 11.573 | 9.697 | 0.104 |  |
| 54869 | 11.573 | 9.598 | 0.113 |  | 54870 | 11.573 | 9.499 | 0.119 |  |
| 54871 | 11.573 | 9.399 | 0.120 |  | 54872 | 11.573 | 9.300 | 0.119 |  |
| 54873 | 11.573 | 9.201 | 0.113 |  | 54874 | 11.573 | 9.102 | 0.104 |  |
| 54875 | 11.573 | 9.002 | 0.091 |  | 54876 | 11.573 | 8.903 | 0.074 |  |
| 54877 | 11.573 | 8.804 | 0.053 |  | 54878 | 11.573 | 8.704 | 0.029 |  |
| 54879 | 11.573 | 8.605 | 0.000 |  | 54880 | 11.573 | 8.704 | 0.000 |  |
| 54881 | 11.573 | 8.804 | 0.000 |  | 54882 | 11.573 | 8.903 | 0.000 |  |
| 54883 | 11.573 | 8.965 | 0.000 |  | 54884 | 11.573 | 9.002 | 0.000 |  |
| 54885 | 11.573 | 9.039 | 0.000 |  | 54886 | 11.573 | 9.102 | 0.000 |  |
| 54887 | 11.573 | 9.201 | 0.000 |  | 54888 | 11.573 | 9.300 | 0.000 |  |
| 54889 | 11.573 | 9.363 | 0.000 |  | 54890 | 11.573 | 9.399 | 0.000 |  |
| 54891 | 11.573 | 9.436 | 0.000 |  | 54892 | 11.573 | 9.499 | 0.000 |  |
| 54893 | 11.573 | 9.598 | 0.000 |  | 54894 | 11.573 | 9.697 | 0.000 |  |
| 54895 | 11.573 | 9.760 | 0.000 |  | 54896 | 11.573 | 9.797 | 0.000 |  |
| 54897 | 11.573 | 9.834 | 0.000 |  | 54898 | 11.573 | 9.896 | 0.000 |  |
| 54899 | 11.573 | 9.995 | 0.000 |  | 54900 | 11.573 | 10.095 | 0.000 |  |
| 54901 | 11.693 | 8.672 | -0.092 |  | 54902 | 11.693 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 54903 | 11.693 | 8.672 | -0.032 |  | 54904 | 11.693 | 8.672 | 0.000 |  |
| 54905 | 11.693 | 10.141 | -0.032 |  | 54906 | 11.693 | 10.141 | 0.000 |  |
| 54907 | 11.693 | 10.141 | -0.092 |  | 54908 | 11.693 | 10.095 | 0.029 |  |
| 54909 | 11.693 | 10.194 | 0.000 |  | 54910 | 11.693 | 9.995 | 0.053 |  |
| 54911 | 11.693 | 9.896 | 0.074 |  | 54912 | 11.693 | 9.797 | 0.091 |  |
| 54913 | 11.693 | 9.697 | 0.104 |  | 54914 | 11.693 | 9.598 | 0.113 |  |
| 54915 | 11.693 | 9.499 | 0.119 |  | 54916 | 11.693 | 9.399 | 0.120 |  |
| 54917 | 11.693 | 9.300 | 0.119 |  | 54918 | 11.693 | 9.201 | 0.113 |  |
| 54919 | 11.693 | 9.102 | 0.104 |  | 54920 | 11.693 | 9.002 | 0.091 |  |
| 54921 | 11.693 | 8.903 | 0.074 |  | 54922 | 11.693 | 8.804 | 0.053 |  |
| 54923 | 11.693 | 8.704 | 0.029 |  | 54924 | 11.693 | 8.605 | 0.000 |  |
| 54925 | 11.693 | 8.704 | 0.000 |  | 54926 | 11.693 | 8.804 | 0.000 |  |
| 54927 | 11.693 | 8.903 | 0.000 |  | 54928 | 11.693 | 8.965 | 0.000 |  |
| 54929 | 11.693 | 9.002 | 0.000 |  | 54930 | 11.693 | 9.039 | 0.000 |  |
| 54931 | 11.693 | 9.102 | 0.000 |  | 54932 | 11.693 | 9.201 | 0.000 |  |
| 54933 | 11.693 | 9.300 | 0.000 |  | 54934 | 11.693 | 9.363 | 0.000 |  |
| 54935 | 11.693 | 9.399 | 0.000 |  | 54936 | 11.693 | 9.436 | 0.000 |  |
| 54937 | 11.693 | 9.499 | 0.000 |  | 54938 | 11.693 | 9.598 | 0.000 |  |
| 54939 | 11.693 | 9.697 | 0.000 |  | 54940 | 11.693 | 9.760 | 0.000 |  |
| 54941 | 11.693 | 9.797 | 0.000 |  | 54942 | 11.693 | 9.834 | 0.000 |  |
| 54943 | 11.693 | 9.896 | 0.000 |  | 54944 | 11.693 | 9.995 | 0.000 |  |
| 54945 | 11.693 | 10.095 | 0.000 |  | 54946 | 11.813 | 8.672 | -0.092 |  |
| 54947 | 11.813 | 8.672 | -0.120 | 支座1 | 54948 | 11.813 | 8.672 | -0.032 |  |
| 54949 | 11.813 | 8.672 | 0.000 |  | 54950 | 11.813 | 10.141 | -0.032 |  |
| 54951 | 11.813 | 10.141 | 0.000 |  | 54952 | 11.813 | 10.141 | -0.092 |  |
| 54953 | 11.813 | 10.095 | 0.029 |  | 54954 | 11.813 | 10.194 | 0.000 |  |
| 54955 | 11.813 | 9.995 | 0.053 |  | 54956 | 11.813 | 9.896 | 0.074 |  |
| 54957 | 11.813 | 9.797 | 0.091 |  | 54958 | 11.813 | 9.697 | 0.104 |  |
| 54959 | 11.813 | 9.598 | 0.113 |  | 54960 | 11.813 | 9.499 | 0.119 |  |
| 54961 | 11.813 | 9.399 | 0.120 |  | 54962 | 11.813 | 9.300 | 0.119 |  |
| 54963 | 11.813 | 9.201 | 0.113 |  | 54964 | 11.813 | 9.102 | 0.104 |  |
| 54965 | 11.813 | 9.002 | 0.091 |  | 54966 | 11.813 | 8.903 | 0.074 |  |
| 54967 | 11.813 | 8.804 | 0.053 |  | 54968 | 11.813 | 8.704 | 0.029 |  |
| 54969 | 11.813 | 8.605 | 0.000 |  | 54970 | 11.813 | 8.704 | 0.000 |  |
| 54971 | 11.813 | 8.804 | 0.000 |  | 54972 | 11.813 | 8.903 | 0.000 |  |
| 54973 | 11.813 | 8.965 | 0.000 |  | 54974 | 11.813 | 9.002 | 0.000 |  |
| 54975 | 11.813 | 9.039 | 0.000 |  | 54976 | 11.813 | 9.102 | 0.000 |  |
| 54977 | 11.813 | 9.201 | 0.000 |  | 54978 | 11.813 | 9.300 | 0.000 |  |
| 54979 | 11.813 | 9.363 | 0.000 |  | 54980 | 11.813 | 9.399 | 0.000 |  |
| 54981 | 11.813 | 9.436 | 0.000 |  | 54982 | 11.813 | 9.499 | 0.000 |  |
| 54983 | 11.813 | 9.598 | 0.000 |  | 54984 | 11.813 | 9.697 | 0.000 |  |
| 54985 | 11.813 | 9.760 | 0.000 |  | 54986 | 11.813 | 9.797 | 0.000 |  |
| 54987 | 11.813 | 9.834 | 0.000 |  | 54988 | 11.813 | 9.896 | 0.000 |  |
| 54989 | 11.813 | 9.995 | 0.000 |  | 54990 | 11.813 | 10.095 | 0.000 |  |
| 54991 | 11.933 | 8.672 | -0.092 |  | 54992 | 11.933 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 54993 | 11.933 | 8.672 | -0.032 |  | 54994 | 11.933 | 8.672 | 0.000 |  |
| 54995 | 11.933 | 10.141 | -0.032 |  | 54996 | 11.933 | 10.141 | 0.000 |  |
| 54997 | 11.933 | 10.141 | -0.092 |  | 54998 | 11.933 | 10.095 | 0.029 |  |
| 54999 | 11.933 | 10.194 | 0.000 |  | 55000 | 11.933 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55001 | 11.933 | 9.896 | 0.074 |  | 55002 | 11.933 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55003 | 11.933 | 9.697 | 0.104 |  | 55004 | 11.933 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55005 | 11.933 | 9.499 | 0.119 |  | 55006 | 11.933 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55007 | 11.933 | 9.300 | 0.119 |  | 55008 | 11.933 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55009 | 11.933 | 9.102 | 0.104 |  | 55010 | 11.933 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55011 | 11.933 | 8.903 | 0.074 |  | 55012 | 11.933 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55013 | 11.933 | 8.704 | 0.029 |  | 55014 | 11.933 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55015 | 11.933 | 8.704 | 0.000 |  | 55016 | 11.933 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55017 | 11.933 | 8.903 | 0.000 |  | 55018 | 11.933 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55019 | 11.933 | 9.002 | 0.000 |  | 55020 | 11.933 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55021 | 11.933 | 9.102 | 0.000 |  | 55022 | 11.933 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55023 | 11.933 | 9.300 | 0.000 |  | 55024 | 11.933 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55025 | 11.933 | 9.399 | 0.000 |  | 55026 | 11.933 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55027 | 11.933 | 9.499 | 0.000 |  | 55028 | 11.933 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55029 | 11.933 | 9.697 | 0.000 |  | 55030 | 11.933 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55031 | 11.933 | 9.797 | 0.000 |  | 55032 | 11.933 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55033 | 11.933 | 9.896 | 0.000 |  | 55034 | 11.933 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55035 | 11.933 | 10.095 | 0.000 |  | 55036 | 12.053 | 8.672 | -0.092 |  |
| 55037 | 12.053 | 8.672 | -0.120 | 支座1 | 55038 | 12.053 | 8.672 | -0.032 |  |
| 55039 | 12.053 | 8.672 | 0.000 |  | 55040 | 12.053 | 10.141 | -0.032 |  |
| 55041 | 12.053 | 10.141 | 0.000 |  | 55042 | 12.053 | 10.141 | -0.092 |  |
| 55043 | 12.053 | 10.095 | 0.029 |  | 55044 | 12.053 | 10.194 | 0.000 |  |
| 55045 | 12.053 | 9.995 | 0.053 |  | 55046 | 12.053 | 9.896 | 0.074 |  |
| 55047 | 12.053 | 9.797 | 0.091 |  | 55048 | 12.053 | 9.697 | 0.104 |  |
| 55049 | 12.053 | 9.598 | 0.113 |  | 55050 | 12.053 | 9.499 | 0.119 |  |
| 55051 | 12.053 | 9.399 | 0.120 |  | 55052 | 12.053 | 9.300 | 0.119 |  |
| 55053 | 12.053 | 9.201 | 0.113 |  | 55054 | 12.053 | 9.102 | 0.104 |  |
| 55055 | 12.053 | 9.002 | 0.091 |  | 55056 | 12.053 | 8.903 | 0.074 |  |
| 55057 | 12.053 | 8.804 | 0.053 |  | 55058 | 12.053 | 8.704 | 0.029 |  |
| 55059 | 12.053 | 8.605 | 0.000 |  | 55060 | 12.053 | 8.704 | 0.000 |  |
| 55061 | 12.053 | 8.804 | 0.000 |  | 55062 | 12.053 | 8.903 | 0.000 |  |
| 55063 | 12.053 | 8.965 | 0.000 |  | 55064 | 12.053 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55065 | 12.053 | 9.039 | 0.000 |  | 55066 | 12.053 | 9.102 | 0.000 |  |
| 55067 | 12.053 | 9.201 | 0.000 |  | 55068 | 12.053 | 9.300 | 0.000 |  |
| 55069 | 12.053 | 9.363 | 0.000 |  | 55070 | 12.053 | 9.399 | 0.000 |  |
| 55071 | 12.053 | 9.436 | 0.000 |  | 55072 | 12.053 | 9.499 | 0.000 |  |
| 55073 | 12.053 | 9.598 | 0.000 |  | 55074 | 12.053 | 9.697 | 0.000 |  |
| 55075 | 12.053 | 9.760 | 0.000 |  | 55076 | 12.053 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55077 | 12.053 | 9.834 | 0.000 |  | 55078 | 12.053 | 9.896 | 0.000 |  |
| 55079 | 12.053 | 9.995 | 0.000 |  | 55080 | 12.053 | 10.095 | 0.000 |  |
| 55081 | 12.173 | 8.672 | -0.092 |  | 55082 | 12.173 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55083 | 12.173 | 8.672 | -0.032 |  | 55084 | 12.173 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55085 | 12.173 | 10.141 | -0.032 |  | 55086 | 12.173 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55087 | 12.173 | 10.141 | -0.092 |  | 55088 | 12.173 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55089 | 12.173 | 10.194 | 0.000 |  | 55090 | 12.173 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55091 | 12.173 | 9.896 | 0.074 |  | 55092 | 12.173 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55093 | 12.173 | 9.697 | 0.104 |  | 55094 | 12.173 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55095 | 12.173 | 9.499 | 0.119 |  | 55096 | 12.173 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55097 | 12.173 | 9.300 | 0.119 |  | 55098 | 12.173 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55099 | 12.173 | 9.102 | 0.104 |  | 55100 | 12.173 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55101 | 12.173 | 8.903 | 0.074 |  | 55102 | 12.173 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55103 | 12.173 | 8.704 | 0.029 |  | 55104 | 12.173 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55105 | 12.173 | 8.704 | 0.000 |  | 55106 | 12.173 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55107 | 12.173 | 8.903 | 0.000 |  | 55108 | 12.173 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55109 | 12.173 | 9.002 | 0.000 |  | 55110 | 12.173 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55111 | 12.173 | 9.102 | 0.000 |  | 55112 | 12.173 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55113 | 12.173 | 9.300 | 0.000 |  | 55114 | 12.173 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55115 | 12.173 | 9.399 | 0.000 |  | 55116 | 12.173 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55117 | 12.173 | 9.499 | 0.000 |  | 55118 | 12.173 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55119 | 12.173 | 9.697 | 0.000 |  | 55120 | 12.173 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55121 | 12.173 | 9.797 | 0.000 |  | 55122 | 12.173 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55123 | 12.173 | 9.896 | 0.000 |  | 55124 | 12.173 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55125 | 12.173 | 10.095 | 0.000 |  | 55126 | 12.293 | 8.672 | -0.092 |  |
| 55127 | 12.293 | 8.672 | -0.120 | 支座1 | 55128 | 12.293 | 8.672 | -0.032 |  |
| 55129 | 12.293 | 8.672 | 0.000 |  | 55130 | 12.293 | 10.141 | -0.032 |  |
| 55131 | 12.293 | 10.141 | 0.000 |  | 55132 | 12.293 | 10.141 | -0.092 |  |
| 55133 | 12.293 | 10.095 | 0.029 |  | 55134 | 12.293 | 10.194 | 0.000 |  |
| 55135 | 12.293 | 9.995 | 0.053 |  | 55136 | 12.293 | 9.896 | 0.074 |  |
| 55137 | 12.293 | 9.797 | 0.091 |  | 55138 | 12.293 | 9.697 | 0.104 |  |
| 55139 | 12.293 | 9.598 | 0.113 |  | 55140 | 12.293 | 9.499 | 0.119 |  |
| 55141 | 12.293 | 9.399 | 0.120 |  | 55142 | 12.293 | 9.300 | 0.119 |  |
| 55143 | 12.293 | 9.201 | 0.113 |  | 55144 | 12.293 | 9.102 | 0.104 |  |
| 55145 | 12.293 | 9.002 | 0.091 |  | 55146 | 12.293 | 8.903 | 0.074 |  |
| 55147 | 12.293 | 8.804 | 0.053 |  | 55148 | 12.293 | 8.704 | 0.029 |  |
| 55149 | 12.293 | 8.605 | 0.000 |  | 55150 | 12.293 | 8.704 | 0.000 |  |
| 55151 | 12.293 | 8.804 | 0.000 |  | 55152 | 12.293 | 8.903 | 0.000 |  |
| 55153 | 12.293 | 8.965 | 0.000 |  | 55154 | 12.293 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55155 | 12.293 | 9.039 | 0.000 |  | 55156 | 12.293 | 9.102 | 0.000 |  |
| 55157 | 12.293 | 9.201 | 0.000 |  | 55158 | 12.293 | 9.300 | 0.000 |  |
| 55159 | 12.293 | 9.363 | 0.000 |  | 55160 | 12.293 | 9.399 | 0.000 |  |
| 55161 | 12.293 | 9.436 | 0.000 |  | 55162 | 12.293 | 9.499 | 0.000 |  |
| 55163 | 12.293 | 9.598 | 0.000 |  | 55164 | 12.293 | 9.697 | 0.000 |  |
| 55165 | 12.293 | 9.760 | 0.000 |  | 55166 | 12.293 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55167 | 12.293 | 9.834 | 0.000 |  | 55168 | 12.293 | 9.896 | 0.000 |  |
| 55169 | 12.293 | 9.995 | 0.000 |  | 55170 | 12.293 | 10.095 | 0.000 |  |
| 55171 | 11.603 | 8.672 | -0.062 |  | 55172 | 11.633 | 8.672 | -0.092 |  |
| 55173 | 11.663 | 8.672 | -0.062 |  | 55174 | 11.633 | 8.672 | -0.032 |  |
| 55175 | 11.603 | 10.141 | -0.062 |  | 55176 | 11.633 | 10.141 | -0.092 |  |
| 55177 | 11.663 | 10.141 | -0.062 |  | 55178 | 11.633 | 10.141 | -0.032 |  |
| 55179 | 11.633 | 9.002 | 0.000 |  | 55180 | 11.633 | 9.399 | 0.000 |  |
| 55181 | 11.633 | 9.797 | 0.000 |  | 55182 | 11.723 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55183 | 11.753 | 8.672 | -0.092 |  | 55184 | 11.783 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55185 | 11.753 | 8.672 | -0.032 |  | 55186 | 11.723 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55187 | 11.753 | 10.141 | -0.092 |  | 55188 | 11.783 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55189 | 11.753 | 10.141 | -0.032 |  | 55190 | 11.753 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55191 | 11.753 | 9.399 | 0.000 |  | 55192 | 11.753 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55193 | 11.843 | 8.672 | -0.062 |  | 55194 | 11.873 | 8.672 | -0.092 |  |
| 55195 | 11.903 | 8.672 | -0.062 |  | 55196 | 11.873 | 8.672 | -0.032 |  |
| 55197 | 11.843 | 10.141 | -0.062 |  | 55198 | 11.873 | 10.141 | -0.092 |  |
| 55199 | 11.903 | 10.141 | -0.062 |  | 55200 | 11.873 | 10.141 | -0.032 |  |
| 55201 | 11.873 | 9.002 | 0.000 |  | 55202 | 11.873 | 9.399 | 0.000 |  |
| 55203 | 11.873 | 9.797 | 0.000 |  | 55204 | 11.963 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55205 | 11.993 | 8.672 | -0.092 |  | 55206 | 12.023 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55207 | 11.993 | 8.672 | -0.032 |  | 55208 | 11.963 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55209 | 11.993 | 10.141 | -0.092 |  | 55210 | 12.023 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55211 | 11.993 | 10.141 | -0.032 |  | 55212 | 11.993 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55213 | 11.993 | 9.399 | 0.000 |  | 55214 | 11.993 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55215 | 12.083 | 8.672 | -0.062 |  | 55216 | 12.113 | 8.672 | -0.092 |  |
| 55217 | 12.143 | 8.672 | -0.062 |  | 55218 | 12.113 | 8.672 | -0.032 |  |
| 55219 | 12.083 | 10.141 | -0.062 |  | 55220 | 12.113 | 10.141 | -0.092 |  |
| 55221 | 12.143 | 10.141 | -0.062 |  | 55222 | 12.113 | 10.141 | -0.032 |  |
| 55223 | 12.113 | 9.002 | 0.000 |  | 55224 | 12.113 | 9.399 | 0.000 |  |
| 55225 | 12.113 | 9.797 | 0.000 |  | 55226 | 12.203 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55227 | 12.233 | 8.672 | -0.092 |  | 55228 | 12.263 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55229 | 12.233 | 8.672 | -0.032 |  | 55230 | 12.203 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55231 | 12.233 | 10.141 | -0.092 |  | 55232 | 12.263 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55233 | 12.233 | 10.141 | -0.032 |  | 55234 | 12.233 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55235 | 12.233 | 9.399 | 0.000 |  | 55236 | 12.233 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55237 | 12.413 | 8.672 | -0.092 |  | 55238 | 12.413 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55239 | 12.413 | 8.672 | -0.032 |  | 55240 | 12.413 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55241 | 12.413 | 10.141 | -0.032 |  | 55242 | 12.413 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55243 | 12.413 | 10.141 | -0.092 |  | 55244 | 12.413 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55245 | 12.413 | 10.194 | 0.000 |  | 55246 | 12.413 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55247 | 12.413 | 9.896 | 0.074 |  | 55248 | 12.413 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55249 | 12.413 | 9.697 | 0.104 |  | 55250 | 12.413 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55251 | 12.413 | 9.499 | 0.119 |  | 55252 | 12.413 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55253 | 12.413 | 9.300 | 0.119 |  | 55254 | 12.413 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55255 | 12.413 | 9.102 | 0.104 |  | 55256 | 12.413 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55257 | 12.413 | 8.903 | 0.074 |  | 55258 | 12.413 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55259 | 12.413 | 8.704 | 0.029 |  | 55260 | 12.413 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55261 | 12.413 | 8.704 | 0.000 |  | 55262 | 12.413 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55263 | 12.413 | 8.903 | 0.000 |  | 55264 | 12.413 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55265 | 12.413 | 9.002 | 0.000 |  | 55266 | 12.413 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55267 | 12.413 | 9.102 | 0.000 |  | 55268 | 12.413 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55269 | 12.413 | 9.300 | 0.000 |  | 55270 | 12.413 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55271 | 12.413 | 9.399 | 0.000 |  | 55272 | 12.413 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55273 | 12.413 | 9.499 | 0.000 |  | 55274 | 12.413 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55275 | 12.413 | 9.697 | 0.000 |  | 55276 | 12.413 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55277 | 12.413 | 9.797 | 0.000 |  | 55278 | 12.413 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55279 | 12.413 | 9.896 | 0.000 |  | 55280 | 12.413 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55281 | 12.413 | 10.095 | 0.000 |  | 55282 | 12.323 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55283 | 12.353 | 8.672 | -0.092 |  | 55284 | 12.383 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55285 | 12.353 | 8.672 | -0.032 |  | 55286 | 12.323 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55287 | 12.353 | 10.141 | -0.092 |  | 55288 | 12.383 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55289 | 12.353 | 10.141 | -0.032 |  | 55290 | 12.353 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55291 | 12.353 | 9.399 | 0.000 |  | 55292 | 12.353 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55293 | 12.533 | 8.672 | -0.092 |  | 55294 | 12.533 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55295 | 12.533 | 8.672 | -0.032 |  | 55296 | 12.533 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55297 | 12.533 | 10.141 | -0.032 |  | 55298 | 12.533 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55299 | 12.533 | 10.141 | -0.092 |  | 55300 | 12.533 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55301 | 12.533 | 10.194 | 0.000 |  | 55302 | 12.533 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55303 | 12.533 | 9.896 | 0.074 |  | 55304 | 12.533 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55305 | 12.533 | 9.697 | 0.104 |  | 55306 | 12.533 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55307 | 12.533 | 9.499 | 0.119 |  | 55308 | 12.533 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55309 | 12.533 | 9.300 | 0.119 |  | 55310 | 12.533 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55311 | 12.533 | 9.102 | 0.104 |  | 55312 | 12.533 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55313 | 12.533 | 8.903 | 0.074 |  | 55314 | 12.533 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55315 | 12.533 | 8.704 | 0.029 |  | 55316 | 12.533 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55317 | 12.533 | 8.704 | 0.000 |  | 55318 | 12.533 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55319 | 12.533 | 8.903 | 0.000 |  | 55320 | 12.533 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55321 | 12.533 | 9.002 | 0.000 |  | 55322 | 12.533 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55323 | 12.533 | 9.102 | 0.000 |  | 55324 | 12.533 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55325 | 12.533 | 9.300 | 0.000 |  | 55326 | 12.533 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55327 | 12.533 | 9.399 | 0.000 |  | 55328 | 12.533 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55329 | 12.533 | 9.499 | 0.000 |  | 55330 | 12.533 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55331 | 12.533 | 9.697 | 0.000 |  | 55332 | 12.533 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55333 | 12.533 | 9.797 | 0.000 |  | 55334 | 12.533 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55335 | 12.533 | 9.896 | 0.000 |  | 55336 | 12.533 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55337 | 12.533 | 10.095 | 0.000 |  | 55338 | 12.443 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55339 | 12.473 | 8.672 | -0.092 |  | 55340 | 12.503 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55341 | 12.473 | 8.672 | -0.032 |  | 55342 | 12.443 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55343 | 12.473 | 10.141 | -0.092 |  | 55344 | 12.503 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55345 | 12.473 | 10.141 | -0.032 |  | 55346 | 12.473 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55347 | 12.473 | 9.399 | 0.000 |  | 55348 | 12.473 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55349 | 12.653 | 8.672 | -0.092 |  | 55350 | 12.653 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55351 | 12.653 | 8.672 | -0.032 |  | 55352 | 12.653 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55353 | 12.653 | 10.141 | -0.032 |  | 55354 | 12.653 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55355 | 12.653 | 10.141 | -0.092 |  | 55356 | 12.653 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55357 | 12.653 | 10.194 | 0.000 |  | 55358 | 12.653 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55359 | 12.653 | 9.896 | 0.074 |  | 55360 | 12.653 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55361 | 12.653 | 9.697 | 0.104 |  | 55362 | 12.653 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55363 | 12.653 | 9.499 | 0.119 |  | 55364 | 12.653 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55365 | 12.653 | 9.300 | 0.119 |  | 55366 | 12.653 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55367 | 12.653 | 9.102 | 0.104 |  | 55368 | 12.653 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55369 | 12.653 | 8.903 | 0.074 |  | 55370 | 12.653 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55371 | 12.653 | 8.704 | 0.029 |  | 55372 | 12.653 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55373 | 12.653 | 8.704 | 0.000 |  | 55374 | 12.653 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55375 | 12.653 | 8.903 | 0.000 |  | 55376 | 12.653 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55377 | 12.653 | 9.002 | 0.000 |  | 55378 | 12.653 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55379 | 12.653 | 9.102 | 0.000 |  | 55380 | 12.653 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55381 | 12.653 | 9.300 | 0.000 |  | 55382 | 12.653 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55383 | 12.653 | 9.399 | 0.000 |  | 55384 | 12.653 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55385 | 12.653 | 9.499 | 0.000 |  | 55386 | 12.653 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55387 | 12.653 | 9.697 | 0.000 |  | 55388 | 12.653 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55389 | 12.653 | 9.797 | 0.000 |  | 55390 | 12.653 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55391 | 12.653 | 9.896 | 0.000 |  | 55392 | 12.653 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55393 | 12.653 | 10.095 | 0.000 |  | 55394 | 12.563 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55395 | 12.593 | 8.672 | -0.092 |  | 55396 | 12.623 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55397 | 12.593 | 8.672 | -0.032 |  | 55398 | 12.563 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55399 | 12.593 | 10.141 | -0.092 |  | 55400 | 12.623 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55401 | 12.593 | 10.141 | -0.032 |  | 55402 | 12.593 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55403 | 12.593 | 9.399 | 0.000 |  | 55404 | 12.593 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55405 | 12.773 | 8.672 | -0.092 |  | 55406 | 12.773 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55407 | 12.773 | 8.672 | -0.032 |  | 55408 | 12.773 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55409 | 12.773 | 10.141 | -0.032 |  | 55410 | 12.773 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55411 | 12.773 | 10.141 | -0.092 |  | 55412 | 12.773 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55413 | 12.773 | 10.194 | 0.000 |  | 55414 | 12.773 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55415 | 12.773 | 9.896 | 0.074 |  | 55416 | 12.773 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55417 | 12.773 | 9.697 | 0.104 |  | 55418 | 12.773 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55419 | 12.773 | 9.499 | 0.119 |  | 55420 | 12.773 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55421 | 12.773 | 9.300 | 0.119 |  | 55422 | 12.773 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55423 | 12.773 | 9.102 | 0.104 |  | 55424 | 12.773 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55425 | 12.773 | 8.903 | 0.074 |  | 55426 | 12.773 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55427 | 12.773 | 8.704 | 0.029 |  | 55428 | 12.773 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55429 | 12.773 | 8.704 | 0.000 |  | 55430 | 12.773 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55431 | 12.773 | 8.903 | 0.000 |  | 55432 | 12.773 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55433 | 12.773 | 9.002 | 0.000 |  | 55434 | 12.773 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55435 | 12.773 | 9.102 | 0.000 |  | 55436 | 12.773 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55437 | 12.773 | 9.300 | 0.000 |  | 55438 | 12.773 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55439 | 12.773 | 9.399 | 0.000 |  | 55440 | 12.773 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55441 | 12.773 | 9.499 | 0.000 |  | 55442 | 12.773 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55443 | 12.773 | 9.697 | 0.000 |  | 55444 | 12.773 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55445 | 12.773 | 9.797 | 0.000 |  | 55446 | 12.773 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55447 | 12.773 | 9.896 | 0.000 |  | 55448 | 12.773 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55449 | 12.773 | 10.095 | 0.000 |  | 55450 | 12.683 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55451 | 12.713 | 8.672 | -0.092 |  | 55452 | 12.743 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55453 | 12.713 | 8.672 | -0.032 |  | 55454 | 12.683 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55455 | 12.713 | 10.141 | -0.092 |  | 55456 | 12.743 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55457 | 12.713 | 10.141 | -0.032 |  | 55458 | 12.713 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55459 | 12.713 | 9.399 | 0.000 |  | 55460 | 12.713 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55461 | 12.893 | 8.672 | -0.092 |  | 55462 | 12.893 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55463 | 12.893 | 8.672 | -0.032 |  | 55464 | 12.893 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55465 | 12.893 | 10.141 | -0.032 |  | 55466 | 12.893 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55467 | 12.893 | 10.141 | -0.092 |  | 55468 | 12.893 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55469 | 12.893 | 10.194 | 0.000 |  | 55470 | 12.893 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55471 | 12.893 | 9.896 | 0.074 |  | 55472 | 12.893 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55473 | 12.893 | 9.697 | 0.104 |  | 55474 | 12.893 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55475 | 12.893 | 9.499 | 0.119 |  | 55476 | 12.893 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55477 | 12.893 | 9.300 | 0.119 |  | 55478 | 12.893 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55479 | 12.893 | 9.102 | 0.104 |  | 55480 | 12.893 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55481 | 12.893 | 8.903 | 0.074 |  | 55482 | 12.893 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55483 | 12.893 | 8.704 | 0.029 |  | 55484 | 12.893 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55485 | 12.893 | 8.704 | 0.000 |  | 55486 | 12.893 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55487 | 12.893 | 8.903 | 0.000 |  | 55488 | 12.893 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55489 | 12.893 | 9.002 | 0.000 |  | 55490 | 12.893 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55491 | 12.893 | 9.102 | 0.000 |  | 55492 | 12.893 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55493 | 12.893 | 9.300 | 0.000 |  | 55494 | 12.893 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55495 | 12.893 | 9.399 | 0.000 |  | 55496 | 12.893 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55497 | 12.893 | 9.499 | 0.000 |  | 55498 | 12.893 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55499 | 12.893 | 9.697 | 0.000 |  | 55500 | 12.893 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55501 | 12.893 | 9.797 | 0.000 |  | 55502 | 12.893 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55503 | 12.893 | 9.896 | 0.000 |  | 55504 | 12.893 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55505 | 12.893 | 10.095 | 0.000 |  | 55506 | 12.803 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55507 | 12.833 | 8.672 | -0.092 |  | 55508 | 12.863 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55509 | 12.833 | 8.672 | -0.032 |  | 55510 | 12.803 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55511 | 12.833 | 10.141 | -0.092 |  | 55512 | 12.863 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55513 | 12.833 | 10.141 | -0.032 |  | 55514 | 12.833 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55515 | 12.833 | 9.399 | 0.000 |  | 55516 | 12.833 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55517 | 13.013 | 8.672 | -0.092 |  | 55518 | 13.013 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55519 | 13.013 | 8.672 | -0.032 |  | 55520 | 13.013 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55521 | 13.013 | 10.141 | -0.032 |  | 55522 | 13.013 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55523 | 13.013 | 10.141 | -0.092 |  | 55524 | 13.013 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55525 | 13.013 | 10.194 | 0.000 |  | 55526 | 13.013 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55527 | 13.013 | 9.896 | 0.074 |  | 55528 | 13.013 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55529 | 13.013 | 9.697 | 0.104 |  | 55530 | 13.013 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55531 | 13.013 | 9.499 | 0.119 |  | 55532 | 13.013 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55533 | 13.013 | 9.300 | 0.119 |  | 55534 | 13.013 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55535 | 13.013 | 9.102 | 0.104 |  | 55536 | 13.013 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55537 | 13.013 | 8.903 | 0.074 |  | 55538 | 13.013 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55539 | 13.013 | 8.704 | 0.029 |  | 55540 | 13.013 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55541 | 13.013 | 8.704 | 0.000 |  | 55542 | 13.013 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55543 | 13.013 | 8.903 | 0.000 |  | 55544 | 13.013 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55545 | 13.013 | 9.002 | 0.000 |  | 55546 | 13.013 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55547 | 13.013 | 9.102 | 0.000 |  | 55548 | 13.013 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55549 | 13.013 | 9.300 | 0.000 |  | 55550 | 13.013 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55551 | 13.013 | 9.399 | 0.000 |  | 55552 | 13.013 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55553 | 13.013 | 9.499 | 0.000 |  | 55554 | 13.013 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55555 | 13.013 | 9.697 | 0.000 |  | 55556 | 13.013 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55557 | 13.013 | 9.797 | 0.000 |  | 55558 | 13.013 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55559 | 13.013 | 9.896 | 0.000 |  | 55560 | 13.013 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55561 | 13.013 | 10.095 | 0.000 |  | 55562 | 12.923 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55563 | 12.953 | 8.672 | -0.092 |  | 55564 | 12.983 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55565 | 12.953 | 8.672 | -0.032 |  | 55566 | 12.923 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55567 | 12.953 | 10.141 | -0.092 |  | 55568 | 12.983 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55569 | 12.953 | 10.141 | -0.032 |  | 55570 | 12.953 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55571 | 12.953 | 9.399 | 0.000 |  | 55572 | 12.953 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55573 | 13.133 | 8.672 | -0.092 |  | 55574 | 13.133 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55575 | 13.133 | 8.672 | -0.032 |  | 55576 | 13.133 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55577 | 13.133 | 10.141 | -0.032 |  | 55578 | 13.133 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55579 | 13.133 | 10.141 | -0.092 |  | 55580 | 13.133 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55581 | 13.133 | 10.194 | 0.000 |  | 55582 | 13.133 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55583 | 13.133 | 9.896 | 0.074 |  | 55584 | 13.133 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55585 | 13.133 | 9.697 | 0.104 |  | 55586 | 13.133 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55587 | 13.133 | 9.499 | 0.119 |  | 55588 | 13.133 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55589 | 13.133 | 9.300 | 0.119 |  | 55590 | 13.133 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55591 | 13.133 | 9.102 | 0.104 |  | 55592 | 13.133 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55593 | 13.133 | 8.903 | 0.074 |  | 55594 | 13.133 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55595 | 13.133 | 8.704 | 0.029 |  | 55596 | 13.133 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55597 | 13.133 | 8.704 | 0.000 |  | 55598 | 13.133 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55599 | 13.133 | 8.903 | 0.000 |  | 55600 | 13.133 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55601 | 13.133 | 9.002 | 0.000 |  | 55602 | 13.133 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55603 | 13.133 | 9.102 | 0.000 |  | 55604 | 13.133 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55605 | 13.133 | 9.300 | 0.000 |  | 55606 | 13.133 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55607 | 13.133 | 9.399 | 0.000 |  | 55608 | 13.133 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55609 | 13.133 | 9.499 | 0.000 |  | 55610 | 13.133 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55611 | 13.133 | 9.697 | 0.000 |  | 55612 | 13.133 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55613 | 13.133 | 9.797 | 0.000 |  | 55614 | 13.133 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55615 | 13.133 | 9.896 | 0.000 |  | 55616 | 13.133 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55617 | 13.133 | 10.095 | 0.000 |  | 55618 | 13.043 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55619 | 13.073 | 8.672 | -0.092 |  | 55620 | 13.103 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55621 | 13.073 | 8.672 | -0.032 |  | 55622 | 13.043 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55623 | 13.073 | 10.141 | -0.092 |  | 55624 | 13.103 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55625 | 13.073 | 10.141 | -0.032 |  | 55626 | 13.073 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55627 | 13.073 | 9.399 | 0.000 |  | 55628 | 13.073 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55629 | 13.253 | 8.672 | -0.092 |  | 55630 | 13.253 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55631 | 13.253 | 8.672 | -0.032 |  | 55632 | 13.253 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55633 | 13.253 | 10.141 | -0.032 |  | 55634 | 13.253 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55635 | 13.253 | 10.141 | -0.092 |  | 55636 | 13.253 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55637 | 13.253 | 10.194 | 0.000 |  | 55638 | 13.253 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55639 | 13.253 | 9.896 | 0.074 |  | 55640 | 13.253 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55641 | 13.253 | 9.697 | 0.104 |  | 55642 | 13.253 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55643 | 13.253 | 9.499 | 0.119 |  | 55644 | 13.253 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55645 | 13.253 | 9.300 | 0.119 |  | 55646 | 13.253 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55647 | 13.253 | 9.102 | 0.104 |  | 55648 | 13.253 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55649 | 13.253 | 8.903 | 0.074 |  | 55650 | 13.253 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55651 | 13.253 | 8.704 | 0.029 |  | 55652 | 13.253 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55653 | 13.253 | 8.704 | 0.000 |  | 55654 | 13.253 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55655 | 13.253 | 8.903 | 0.000 |  | 55656 | 13.253 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55657 | 13.253 | 9.002 | 0.000 |  | 55658 | 13.253 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55659 | 13.253 | 9.102 | 0.000 |  | 55660 | 13.253 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55661 | 13.253 | 9.300 | 0.000 |  | 55662 | 13.253 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55663 | 13.253 | 9.399 | 0.000 |  | 55664 | 13.253 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55665 | 13.253 | 9.499 | 0.000 |  | 55666 | 13.253 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55667 | 13.253 | 9.697 | 0.000 |  | 55668 | 13.253 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55669 | 13.253 | 9.797 | 0.000 |  | 55670 | 13.253 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55671 | 13.253 | 9.896 | 0.000 |  | 55672 | 13.253 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55673 | 13.253 | 10.095 | 0.000 |  | 55674 | 13.163 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55675 | 13.193 | 8.672 | -0.092 |  | 55676 | 13.223 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55677 | 13.193 | 8.672 | -0.032 |  | 55678 | 13.163 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55679 | 13.193 | 10.141 | -0.092 |  | 55680 | 13.223 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55681 | 13.193 | 10.141 | -0.032 |  | 55682 | 13.193 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55683 | 13.193 | 9.399 | 0.000 |  | 55684 | 13.193 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55685 | 13.373 | 8.672 | -0.092 |  | 55686 | 13.373 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55687 | 13.373 | 8.672 | -0.032 |  | 55688 | 13.373 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55689 | 13.373 | 10.141 | -0.032 |  | 55690 | 13.373 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55691 | 13.373 | 10.141 | -0.092 |  | 55692 | 13.373 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55693 | 13.373 | 10.194 | 0.000 |  | 55694 | 13.373 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55695 | 13.373 | 9.896 | 0.074 |  | 55696 | 13.373 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55697 | 13.373 | 9.697 | 0.104 |  | 55698 | 13.373 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55699 | 13.373 | 9.499 | 0.119 |  | 55700 | 13.373 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55701 | 13.373 | 9.300 | 0.119 |  | 55702 | 13.373 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55703 | 13.373 | 9.102 | 0.104 |  | 55704 | 13.373 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55705 | 13.373 | 8.903 | 0.074 |  | 55706 | 13.373 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55707 | 13.373 | 8.704 | 0.029 |  | 55708 | 13.373 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55709 | 13.373 | 8.704 | 0.000 |  | 55710 | 13.373 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55711 | 13.373 | 8.903 | 0.000 |  | 55712 | 13.373 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55713 | 13.373 | 9.002 | 0.000 |  | 55714 | 13.373 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55715 | 13.373 | 9.102 | 0.000 |  | 55716 | 13.373 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55717 | 13.373 | 9.300 | 0.000 |  | 55718 | 13.373 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55719 | 13.373 | 9.399 | 0.000 |  | 55720 | 13.373 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55721 | 13.373 | 9.499 | 0.000 |  | 55722 | 13.373 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55723 | 13.373 | 9.697 | 0.000 |  | 55724 | 13.373 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55725 | 13.373 | 9.797 | 0.000 |  | 55726 | 13.373 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55727 | 13.373 | 9.896 | 0.000 |  | 55728 | 13.373 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55729 | 13.373 | 10.095 | 0.000 |  | 55730 | 13.283 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55731 | 13.313 | 8.672 | -0.092 |  | 55732 | 13.343 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55733 | 13.313 | 8.672 | -0.032 |  | 55734 | 13.283 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55735 | 13.313 | 10.141 | -0.092 |  | 55736 | 13.343 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55737 | 13.313 | 10.141 | -0.032 |  | 55738 | 13.313 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55739 | 13.313 | 9.399 | 0.000 |  | 55740 | 13.313 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55741 | 13.493 | 8.672 | -0.092 |  | 55742 | 13.493 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55743 | 13.493 | 8.672 | -0.032 |  | 55744 | 13.493 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55745 | 13.493 | 10.141 | -0.032 |  | 55746 | 13.493 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55747 | 13.493 | 10.141 | -0.092 |  | 55748 | 13.493 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55749 | 13.493 | 10.194 | 0.000 |  | 55750 | 13.493 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55751 | 13.493 | 9.896 | 0.074 |  | 55752 | 13.493 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55753 | 13.493 | 9.697 | 0.104 |  | 55754 | 13.493 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55755 | 13.493 | 9.499 | 0.119 |  | 55756 | 13.493 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55757 | 13.493 | 9.300 | 0.119 |  | 55758 | 13.493 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55759 | 13.493 | 9.102 | 0.104 |  | 55760 | 13.493 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55761 | 13.493 | 8.903 | 0.074 |  | 55762 | 13.493 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55763 | 13.493 | 8.704 | 0.029 |  | 55764 | 13.493 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55765 | 13.493 | 8.704 | 0.000 |  | 55766 | 13.493 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55767 | 13.493 | 8.903 | 0.000 |  | 55768 | 13.493 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55769 | 13.493 | 9.002 | 0.000 |  | 55770 | 13.493 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55771 | 13.493 | 9.102 | 0.000 |  | 55772 | 13.493 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55773 | 13.493 | 9.300 | 0.000 |  | 55774 | 13.493 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55775 | 13.493 | 9.399 | 0.000 |  | 55776 | 13.493 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55777 | 13.493 | 9.499 | 0.000 |  | 55778 | 13.493 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55779 | 13.493 | 9.697 | 0.000 |  | 55780 | 13.493 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55781 | 13.493 | 9.797 | 0.000 |  | 55782 | 13.493 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55783 | 13.493 | 9.896 | 0.000 |  | 55784 | 13.493 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55785 | 13.493 | 10.095 | 0.000 |  | 55786 | 13.403 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55787 | 13.433 | 8.672 | -0.092 |  | 55788 | 13.463 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55789 | 13.433 | 8.672 | -0.032 |  | 55790 | 13.403 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55791 | 13.433 | 10.141 | -0.092 |  | 55792 | 13.463 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55793 | 13.433 | 10.141 | -0.032 |  | 55794 | 13.433 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55795 | 13.433 | 9.399 | 0.000 |  | 55796 | 13.433 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55797 | 13.613 | 8.672 | -0.092 |  | 55798 | 13.613 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55799 | 13.613 | 8.672 | -0.032 |  | 55800 | 13.613 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55801 | 13.613 | 10.141 | -0.032 |  | 55802 | 13.613 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55803 | 13.613 | 10.141 | -0.092 |  | 55804 | 13.613 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55805 | 13.613 | 10.194 | 0.000 |  | 55806 | 13.613 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55807 | 13.613 | 9.896 | 0.074 |  | 55808 | 13.613 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55809 | 13.613 | 9.697 | 0.104 |  | 55810 | 13.613 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55811 | 13.613 | 9.499 | 0.119 |  | 55812 | 13.613 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55813 | 13.613 | 9.300 | 0.119 |  | 55814 | 13.613 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55815 | 13.613 | 9.102 | 0.104 |  | 55816 | 13.613 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55817 | 13.613 | 8.903 | 0.074 |  | 55818 | 13.613 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55819 | 13.613 | 8.704 | 0.029 |  | 55820 | 13.613 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55821 | 13.613 | 8.704 | 0.000 |  | 55822 | 13.613 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55823 | 13.613 | 8.903 | 0.000 |  | 55824 | 13.613 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55825 | 13.613 | 9.002 | 0.000 |  | 55826 | 13.613 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55827 | 13.613 | 9.102 | 0.000 |  | 55828 | 13.613 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55829 | 13.613 | 9.300 | 0.000 |  | 55830 | 13.613 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55831 | 13.613 | 9.399 | 0.000 |  | 55832 | 13.613 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55833 | 13.613 | 9.499 | 0.000 |  | 55834 | 13.613 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55835 | 13.613 | 9.697 | 0.000 |  | 55836 | 13.613 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55837 | 13.613 | 9.797 | 0.000 |  | 55838 | 13.613 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55839 | 13.613 | 9.896 | 0.000 |  | 55840 | 13.613 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55841 | 13.613 | 10.095 | 0.000 |  | 55842 | 13.523 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55843 | 13.553 | 8.672 | -0.092 |  | 55844 | 13.583 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55845 | 13.553 | 8.672 | -0.032 |  | 55846 | 13.523 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55847 | 13.553 | 10.141 | -0.092 |  | 55848 | 13.583 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55849 | 13.553 | 10.141 | -0.032 |  | 55850 | 13.553 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55851 | 13.553 | 9.399 | 0.000 |  | 55852 | 13.553 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55853 | 13.733 | 8.672 | -0.092 |  | 55854 | 13.733 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55855 | 13.733 | 8.672 | -0.032 |  | 55856 | 13.733 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55857 | 13.733 | 10.141 | -0.032 |  | 55858 | 13.733 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55859 | 13.733 | 10.141 | -0.092 |  | 55860 | 13.733 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55861 | 13.733 | 10.194 | 0.000 |  | 55862 | 13.733 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55863 | 13.733 | 9.896 | 0.074 |  | 55864 | 13.733 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55865 | 13.733 | 9.697 | 0.104 |  | 55866 | 13.733 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55867 | 13.733 | 9.499 | 0.119 |  | 55868 | 13.733 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55869 | 13.733 | 9.300 | 0.119 |  | 55870 | 13.733 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55871 | 13.733 | 9.102 | 0.104 |  | 55872 | 13.733 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55873 | 13.733 | 8.903 | 0.074 |  | 55874 | 13.733 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55875 | 13.733 | 8.704 | 0.029 |  | 55876 | 13.733 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55877 | 13.733 | 8.704 | 0.000 |  | 55878 | 13.733 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55879 | 13.733 | 8.903 | 0.000 |  | 55880 | 13.733 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55881 | 13.733 | 9.002 | 0.000 |  | 55882 | 13.733 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55883 | 13.733 | 9.102 | 0.000 |  | 55884 | 13.733 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55885 | 13.733 | 9.300 | 0.000 |  | 55886 | 13.733 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55887 | 13.733 | 9.399 | 0.000 |  | 55888 | 13.733 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55889 | 13.733 | 9.499 | 0.000 |  | 55890 | 13.733 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55891 | 13.733 | 9.697 | 0.000 |  | 55892 | 13.733 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55893 | 13.733 | 9.797 | 0.000 |  | 55894 | 13.733 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55895 | 13.733 | 9.896 | 0.000 |  | 55896 | 13.733 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55897 | 13.733 | 10.095 | 0.000 |  | 55898 | 13.643 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55899 | 13.673 | 8.672 | -0.092 |  | 55900 | 13.703 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55901 | 13.673 | 8.672 | -0.032 |  | 55902 | 13.643 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55903 | 13.673 | 10.141 | -0.092 |  | 55904 | 13.703 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55905 | 13.673 | 10.141 | -0.032 |  | 55906 | 13.673 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55907 | 13.673 | 9.399 | 0.000 |  | 55908 | 13.673 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55909 | 13.853 | 8.672 | -0.092 |  | 55910 | 13.853 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55911 | 13.853 | 8.672 | -0.032 |  | 55912 | 13.853 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55913 | 13.853 | 10.141 | -0.032 |  | 55914 | 13.853 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55915 | 13.853 | 10.141 | -0.092 |  | 55916 | 13.853 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55917 | 13.853 | 10.194 | 0.000 |  | 55918 | 13.853 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55919 | 13.853 | 9.896 | 0.074 |  | 55920 | 13.853 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55921 | 13.853 | 9.697 | 0.104 |  | 55922 | 13.853 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55923 | 13.853 | 9.499 | 0.119 |  | 55924 | 13.853 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55925 | 13.853 | 9.300 | 0.119 |  | 55926 | 13.853 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55927 | 13.853 | 9.102 | 0.104 |  | 55928 | 13.853 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55929 | 13.853 | 8.903 | 0.074 |  | 55930 | 13.853 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55931 | 13.853 | 8.704 | 0.029 |  | 55932 | 13.853 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55933 | 13.853 | 8.704 | 0.000 |  | 55934 | 13.853 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55935 | 13.853 | 8.903 | 0.000 |  | 55936 | 13.853 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55937 | 13.853 | 9.002 | 0.000 |  | 55938 | 13.853 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55939 | 13.853 | 9.102 | 0.000 |  | 55940 | 13.853 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55941 | 13.853 | 9.300 | 0.000 |  | 55942 | 13.853 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55943 | 13.853 | 9.399 | 0.000 |  | 55944 | 13.853 | 9.436 | 0.000 |  |
| 55945 | 13.853 | 9.499 | 0.000 |  | 55946 | 13.853 | 9.598 | 0.000 |  |
| 55947 | 13.853 | 9.697 | 0.000 |  | 55948 | 13.853 | 9.760 | 0.000 |  |
| 55949 | 13.853 | 9.797 | 0.000 |  | 55950 | 13.853 | 9.834 | 0.000 |  |
| 55951 | 13.853 | 9.896 | 0.000 |  | 55952 | 13.853 | 9.995 | 0.000 |  |
| 55953 | 13.853 | 10.095 | 0.000 |  | 55954 | 13.763 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55955 | 13.793 | 8.672 | -0.092 |  | 55956 | 13.823 | 8.672 | -0.062 |  |
| 55957 | 13.793 | 8.672 | -0.032 |  | 55958 | 13.763 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55959 | 13.793 | 10.141 | -0.092 |  | 55960 | 13.823 | 10.141 | -0.062 |  |
| 55961 | 13.793 | 10.141 | -0.032 |  | 55962 | 13.793 | 9.002 | 0.000 |  |
| 55963 | 13.793 | 9.399 | 0.000 |  | 55964 | 13.793 | 9.797 | 0.000 |  |
| 55965 | 13.973 | 8.672 | -0.092 |  | 55966 | 13.973 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 55967 | 13.973 | 8.672 | -0.032 |  | 55968 | 13.973 | 8.672 | 0.000 |  |
| 55969 | 13.973 | 10.141 | -0.032 |  | 55970 | 13.973 | 10.141 | 0.000 |  |
| 55971 | 13.973 | 10.141 | -0.092 |  | 55972 | 13.973 | 10.095 | 0.029 |  |
| 55973 | 13.973 | 10.194 | 0.000 |  | 55974 | 13.973 | 9.995 | 0.053 |  |
| 55975 | 13.973 | 9.896 | 0.074 |  | 55976 | 13.973 | 9.797 | 0.091 |  |
| 55977 | 13.973 | 9.697 | 0.104 |  | 55978 | 13.973 | 9.598 | 0.113 |  |
| 55979 | 13.973 | 9.499 | 0.119 |  | 55980 | 13.973 | 9.399 | 0.120 |  |
| 55981 | 13.973 | 9.300 | 0.119 |  | 55982 | 13.973 | 9.201 | 0.113 |  |
| 55983 | 13.973 | 9.102 | 0.104 |  | 55984 | 13.973 | 9.002 | 0.091 |  |
| 55985 | 13.973 | 8.903 | 0.074 |  | 55986 | 13.973 | 8.804 | 0.053 |  |
| 55987 | 13.973 | 8.704 | 0.029 |  | 55988 | 13.973 | 8.605 | 0.000 |  |
| 55989 | 13.973 | 8.704 | 0.000 |  | 55990 | 13.973 | 8.804 | 0.000 |  |
| 55991 | 13.973 | 8.903 | 0.000 |  | 55992 | 13.973 | 8.965 | 0.000 |  |
| 55993 | 13.973 | 9.002 | 0.000 |  | 55994 | 13.973 | 9.039 | 0.000 |  |
| 55995 | 13.973 | 9.102 | 0.000 |  | 55996 | 13.973 | 9.201 | 0.000 |  |
| 55997 | 13.973 | 9.300 | 0.000 |  | 55998 | 13.973 | 9.363 | 0.000 |  |
| 55999 | 13.973 | 9.399 | 0.000 |  | 56000 | 13.973 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56001 | 13.973 | 9.499 | 0.000 |  | 56002 | 13.973 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56003 | 13.973 | 9.697 | 0.000 |  | 56004 | 13.973 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56005 | 13.973 | 9.797 | 0.000 |  | 56006 | 13.973 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56007 | 13.973 | 9.896 | 0.000 |  | 56008 | 13.973 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56009 | 13.973 | 10.095 | 0.000 |  | 56010 | 13.883 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56011 | 13.913 | 8.672 | -0.092 |  | 56012 | 13.943 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56013 | 13.913 | 8.672 | -0.032 |  | 56014 | 13.883 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56015 | 13.913 | 10.141 | -0.092 |  | 56016 | 13.943 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56017 | 13.913 | 10.141 | -0.032 |  | 56018 | 13.913 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56019 | 13.913 | 9.399 | 0.000 |  | 56020 | 13.913 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56021 | 14.093 | 8.672 | -0.092 |  | 56022 | 14.093 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56023 | 14.093 | 8.672 | -0.032 |  | 56024 | 14.093 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56025 | 14.093 | 10.141 | -0.032 |  | 56026 | 14.093 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56027 | 14.093 | 10.141 | -0.092 |  | 56028 | 14.093 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56029 | 14.093 | 10.194 | 0.000 |  | 56030 | 14.093 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56031 | 14.093 | 9.896 | 0.074 |  | 56032 | 14.093 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56033 | 14.093 | 9.697 | 0.104 |  | 56034 | 14.093 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56035 | 14.093 | 9.499 | 0.119 |  | 56036 | 14.093 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56037 | 14.093 | 9.300 | 0.119 |  | 56038 | 14.093 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56039 | 14.093 | 9.102 | 0.104 |  | 56040 | 14.093 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56041 | 14.093 | 8.903 | 0.074 |  | 56042 | 14.093 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56043 | 14.093 | 8.704 | 0.029 |  | 56044 | 14.093 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56045 | 14.093 | 8.704 | 0.000 |  | 56046 | 14.093 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56047 | 14.093 | 8.903 | 0.000 |  | 56048 | 14.093 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56049 | 14.093 | 9.002 | 0.000 |  | 56050 | 14.093 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56051 | 14.093 | 9.102 | 0.000 |  | 56052 | 14.093 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56053 | 14.093 | 9.300 | 0.000 |  | 56054 | 14.093 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56055 | 14.093 | 9.399 | 0.000 |  | 56056 | 14.093 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56057 | 14.093 | 9.499 | 0.000 |  | 56058 | 14.093 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56059 | 14.093 | 9.697 | 0.000 |  | 56060 | 14.093 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56061 | 14.093 | 9.797 | 0.000 |  | 56062 | 14.093 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56063 | 14.093 | 9.896 | 0.000 |  | 56064 | 14.093 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56065 | 14.093 | 10.095 | 0.000 |  | 56066 | 14.003 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56067 | 14.033 | 8.672 | -0.092 |  | 56068 | 14.063 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56069 | 14.033 | 8.672 | -0.032 |  | 56070 | 14.003 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56071 | 14.033 | 10.141 | -0.092 |  | 56072 | 14.063 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56073 | 14.033 | 10.141 | -0.032 |  | 56074 | 14.033 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56075 | 14.033 | 9.399 | 0.000 |  | 56076 | 14.033 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56077 | 14.213 | 8.672 | -0.092 |  | 56078 | 14.213 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56079 | 14.213 | 8.672 | -0.032 |  | 56080 | 14.213 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56081 | 14.213 | 10.141 | -0.032 |  | 56082 | 14.213 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56083 | 14.213 | 10.141 | -0.092 |  | 56084 | 14.213 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56085 | 14.213 | 10.194 | 0.000 |  | 56086 | 14.213 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56087 | 14.213 | 9.896 | 0.074 |  | 56088 | 14.213 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56089 | 14.213 | 9.697 | 0.104 |  | 56090 | 14.213 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56091 | 14.213 | 9.499 | 0.119 |  | 56092 | 14.213 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56093 | 14.213 | 9.300 | 0.119 |  | 56094 | 14.213 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56095 | 14.213 | 9.102 | 0.104 |  | 56096 | 14.213 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56097 | 14.213 | 8.903 | 0.074 |  | 56098 | 14.213 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56099 | 14.213 | 8.704 | 0.029 |  | 56100 | 14.213 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56101 | 14.213 | 8.704 | 0.000 |  | 56102 | 14.213 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56103 | 14.213 | 8.903 | 0.000 |  | 56104 | 14.213 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56105 | 14.213 | 9.002 | 0.000 |  | 56106 | 14.213 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56107 | 14.213 | 9.102 | 0.000 |  | 56108 | 14.213 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56109 | 14.213 | 9.300 | 0.000 |  | 56110 | 14.213 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56111 | 14.213 | 9.399 | 0.000 |  | 56112 | 14.213 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56113 | 14.213 | 9.499 | 0.000 |  | 56114 | 14.213 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56115 | 14.213 | 9.697 | 0.000 |  | 56116 | 14.213 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56117 | 14.213 | 9.797 | 0.000 |  | 56118 | 14.213 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56119 | 14.213 | 9.896 | 0.000 |  | 56120 | 14.213 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56121 | 14.213 | 10.095 | 0.000 |  | 56122 | 14.123 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56123 | 14.153 | 8.672 | -0.092 |  | 56124 | 14.183 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56125 | 14.153 | 8.672 | -0.032 |  | 56126 | 14.123 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56127 | 14.153 | 10.141 | -0.092 |  | 56128 | 14.183 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56129 | 14.153 | 10.141 | -0.032 |  | 56130 | 14.153 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56131 | 14.153 | 9.399 | 0.000 |  | 56132 | 14.153 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56133 | 14.333 | 8.672 | -0.092 |  | 56134 | 14.333 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56135 | 14.333 | 8.672 | -0.032 |  | 56136 | 14.333 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56137 | 14.333 | 10.141 | -0.032 |  | 56138 | 14.333 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56139 | 14.333 | 10.141 | -0.092 |  | 56140 | 14.333 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56141 | 14.333 | 10.194 | 0.000 |  | 56142 | 14.333 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56143 | 14.333 | 9.896 | 0.074 |  | 56144 | 14.333 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56145 | 14.333 | 9.697 | 0.104 |  | 56146 | 14.333 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56147 | 14.333 | 9.499 | 0.119 |  | 56148 | 14.333 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56149 | 14.333 | 9.300 | 0.119 |  | 56150 | 14.333 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56151 | 14.333 | 9.102 | 0.104 |  | 56152 | 14.333 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56153 | 14.333 | 8.903 | 0.074 |  | 56154 | 14.333 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56155 | 14.333 | 8.704 | 0.029 |  | 56156 | 14.333 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56157 | 14.333 | 8.704 | 0.000 |  | 56158 | 14.333 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56159 | 14.333 | 8.903 | 0.000 |  | 56160 | 14.333 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56161 | 14.333 | 9.002 | 0.000 |  | 56162 | 14.333 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56163 | 14.333 | 9.102 | 0.000 |  | 56164 | 14.333 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56165 | 14.333 | 9.300 | 0.000 |  | 56166 | 14.333 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56167 | 14.333 | 9.399 | 0.000 |  | 56168 | 14.333 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56169 | 14.333 | 9.499 | 0.000 |  | 56170 | 14.333 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56171 | 14.333 | 9.697 | 0.000 |  | 56172 | 14.333 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56173 | 14.333 | 9.797 | 0.000 |  | 56174 | 14.333 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56175 | 14.333 | 9.896 | 0.000 |  | 56176 | 14.333 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56177 | 14.333 | 10.095 | 0.000 |  | 56178 | 14.243 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56179 | 14.273 | 8.672 | -0.092 |  | 56180 | 14.303 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56181 | 14.273 | 8.672 | -0.032 |  | 56182 | 14.243 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56183 | 14.273 | 10.141 | -0.092 |  | 56184 | 14.303 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56185 | 14.273 | 10.141 | -0.032 |  | 56186 | 14.273 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56187 | 14.273 | 9.399 | 0.000 |  | 56188 | 14.273 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56189 | 14.453 | 8.672 | -0.092 |  | 56190 | 14.453 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56191 | 14.453 | 8.672 | -0.032 |  | 56192 | 14.453 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56193 | 14.453 | 10.141 | -0.032 |  | 56194 | 14.453 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56195 | 14.453 | 10.141 | -0.092 |  | 56196 | 14.453 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56197 | 14.453 | 10.194 | 0.000 |  | 56198 | 14.453 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56199 | 14.453 | 9.896 | 0.074 |  | 56200 | 14.453 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56201 | 14.453 | 9.697 | 0.104 |  | 56202 | 14.453 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56203 | 14.453 | 9.499 | 0.119 |  | 56204 | 14.453 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56205 | 14.453 | 9.300 | 0.119 |  | 56206 | 14.453 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56207 | 14.453 | 9.102 | 0.104 |  | 56208 | 14.453 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56209 | 14.453 | 8.903 | 0.074 |  | 56210 | 14.453 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56211 | 14.453 | 8.704 | 0.029 |  | 56212 | 14.453 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56213 | 14.453 | 8.704 | 0.000 |  | 56214 | 14.453 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56215 | 14.453 | 8.903 | 0.000 |  | 56216 | 14.453 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56217 | 14.453 | 9.002 | 0.000 |  | 56218 | 14.453 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56219 | 14.453 | 9.102 | 0.000 |  | 56220 | 14.453 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56221 | 14.453 | 9.300 | 0.000 |  | 56222 | 14.453 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56223 | 14.453 | 9.399 | 0.000 |  | 56224 | 14.453 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56225 | 14.453 | 9.499 | 0.000 |  | 56226 | 14.453 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56227 | 14.453 | 9.697 | 0.000 |  | 56228 | 14.453 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56229 | 14.453 | 9.797 | 0.000 |  | 56230 | 14.453 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56231 | 14.453 | 9.896 | 0.000 |  | 56232 | 14.453 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56233 | 14.453 | 10.095 | 0.000 |  | 56234 | 14.363 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56235 | 14.393 | 8.672 | -0.092 |  | 56236 | 14.423 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56237 | 14.393 | 8.672 | -0.032 |  | 56238 | 14.363 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56239 | 14.393 | 10.141 | -0.092 |  | 56240 | 14.423 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56241 | 14.393 | 10.141 | -0.032 |  | 56242 | 14.393 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56243 | 14.393 | 9.399 | 0.000 |  | 56244 | 14.393 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56245 | 14.573 | 8.672 | -0.092 |  | 56246 | 14.573 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56247 | 14.573 | 8.672 | -0.032 |  | 56248 | 14.573 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56249 | 14.573 | 10.141 | -0.032 |  | 56250 | 14.573 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56251 | 14.573 | 10.141 | -0.092 |  | 56252 | 14.573 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56253 | 14.573 | 10.194 | 0.000 |  | 56254 | 14.573 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56255 | 14.573 | 9.896 | 0.074 |  | 56256 | 14.573 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56257 | 14.573 | 9.697 | 0.104 |  | 56258 | 14.573 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56259 | 14.573 | 9.499 | 0.119 |  | 56260 | 14.573 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56261 | 14.573 | 9.300 | 0.119 |  | 56262 | 14.573 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56263 | 14.573 | 9.102 | 0.104 |  | 56264 | 14.573 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56265 | 14.573 | 8.903 | 0.074 |  | 56266 | 14.573 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56267 | 14.573 | 8.704 | 0.029 |  | 56268 | 14.573 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56269 | 14.573 | 8.704 | 0.000 |  | 56270 | 14.573 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56271 | 14.573 | 8.903 | 0.000 |  | 56272 | 14.573 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56273 | 14.573 | 9.002 | 0.000 |  | 56274 | 14.573 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56275 | 14.573 | 9.102 | 0.000 |  | 56276 | 14.573 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56277 | 14.573 | 9.300 | 0.000 |  | 56278 | 14.573 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56279 | 14.573 | 9.399 | 0.000 |  | 56280 | 14.573 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56281 | 14.573 | 9.499 | 0.000 |  | 56282 | 14.573 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56283 | 14.573 | 9.697 | 0.000 |  | 56284 | 14.573 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56285 | 14.573 | 9.797 | 0.000 |  | 56286 | 14.573 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56287 | 14.573 | 9.896 | 0.000 |  | 56288 | 14.573 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56289 | 14.573 | 10.095 | 0.000 |  | 56290 | 14.483 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56291 | 14.513 | 8.672 | -0.092 |  | 56292 | 14.543 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56293 | 14.513 | 8.672 | -0.032 |  | 56294 | 14.483 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56295 | 14.513 | 10.141 | -0.092 |  | 56296 | 14.543 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56297 | 14.513 | 10.141 | -0.032 |  | 56298 | 14.513 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56299 | 14.513 | 9.399 | 0.000 |  | 56300 | 14.513 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56301 | 14.693 | 8.672 | -0.092 |  | 56302 | 14.693 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56303 | 14.693 | 8.672 | -0.032 |  | 56304 | 14.693 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56305 | 14.693 | 10.141 | -0.032 |  | 56306 | 14.693 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56307 | 14.693 | 10.141 | -0.092 |  | 56308 | 14.693 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56309 | 14.693 | 10.194 | 0.000 |  | 56310 | 14.693 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56311 | 14.693 | 9.896 | 0.074 |  | 56312 | 14.693 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56313 | 14.693 | 9.697 | 0.104 |  | 56314 | 14.693 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56315 | 14.693 | 9.499 | 0.119 |  | 56316 | 14.693 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56317 | 14.693 | 9.300 | 0.119 |  | 56318 | 14.693 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56319 | 14.693 | 9.102 | 0.104 |  | 56320 | 14.693 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56321 | 14.693 | 8.903 | 0.074 |  | 56322 | 14.693 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56323 | 14.693 | 8.704 | 0.029 |  | 56324 | 14.693 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56325 | 14.693 | 8.704 | 0.000 |  | 56326 | 14.693 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56327 | 14.693 | 8.903 | 0.000 |  | 56328 | 14.693 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56329 | 14.693 | 9.002 | 0.000 |  | 56330 | 14.693 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56331 | 14.693 | 9.102 | 0.000 |  | 56332 | 14.693 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56333 | 14.693 | 9.300 | 0.000 |  | 56334 | 14.693 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56335 | 14.693 | 9.399 | 0.000 |  | 56336 | 14.693 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56337 | 14.693 | 9.499 | 0.000 |  | 56338 | 14.693 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56339 | 14.693 | 9.697 | 0.000 |  | 56340 | 14.693 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56341 | 14.693 | 9.797 | 0.000 |  | 56342 | 14.693 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56343 | 14.693 | 9.896 | 0.000 |  | 56344 | 14.693 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56345 | 14.693 | 10.095 | 0.000 |  | 56346 | 14.603 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56347 | 14.633 | 8.672 | -0.092 |  | 56348 | 14.663 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56349 | 14.633 | 8.672 | -0.032 |  | 56350 | 14.603 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56351 | 14.633 | 10.141 | -0.092 |  | 56352 | 14.663 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56353 | 14.633 | 10.141 | -0.032 |  | 56354 | 14.633 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56355 | 14.633 | 9.399 | 0.000 |  | 56356 | 14.633 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56357 | 14.813 | 8.672 | -0.092 |  | 56358 | 14.813 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56359 | 14.813 | 8.672 | -0.032 |  | 56360 | 14.813 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56361 | 14.813 | 10.141 | -0.032 |  | 56362 | 14.813 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56363 | 14.813 | 10.141 | -0.092 |  | 56364 | 14.813 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56365 | 14.813 | 10.194 | 0.000 |  | 56366 | 14.813 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56367 | 14.813 | 9.896 | 0.074 |  | 56368 | 14.813 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56369 | 14.813 | 9.697 | 0.104 |  | 56370 | 14.813 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56371 | 14.813 | 9.499 | 0.119 |  | 56372 | 14.813 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56373 | 14.813 | 9.300 | 0.119 |  | 56374 | 14.813 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56375 | 14.813 | 9.102 | 0.104 |  | 56376 | 14.813 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56377 | 14.813 | 8.903 | 0.074 |  | 56378 | 14.813 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56379 | 14.813 | 8.704 | 0.029 |  | 56380 | 14.813 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56381 | 14.813 | 8.704 | 0.000 |  | 56382 | 14.813 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56383 | 14.813 | 8.903 | 0.000 |  | 56384 | 14.813 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56385 | 14.813 | 9.002 | 0.000 |  | 56386 | 14.813 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56387 | 14.813 | 9.102 | 0.000 |  | 56388 | 14.813 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56389 | 14.813 | 9.300 | 0.000 |  | 56390 | 14.813 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56391 | 14.813 | 9.399 | 0.000 |  | 56392 | 14.813 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56393 | 14.813 | 9.499 | 0.000 |  | 56394 | 14.813 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56395 | 14.813 | 9.697 | 0.000 |  | 56396 | 14.813 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56397 | 14.813 | 9.797 | 0.000 |  | 56398 | 14.813 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56399 | 14.813 | 9.896 | 0.000 |  | 56400 | 14.813 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56401 | 14.813 | 10.095 | 0.000 |  | 56402 | 14.723 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56403 | 14.753 | 8.672 | -0.092 |  | 56404 | 14.783 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56405 | 14.753 | 8.672 | -0.032 |  | 56406 | 14.723 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56407 | 14.753 | 10.141 | -0.092 |  | 56408 | 14.783 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56409 | 14.753 | 10.141 | -0.032 |  | 56410 | 14.753 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56411 | 14.753 | 9.399 | 0.000 |  | 56412 | 14.753 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56413 | 14.933 | 8.672 | -0.092 |  | 56414 | 14.933 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56415 | 14.933 | 8.672 | -0.032 |  | 56416 | 14.933 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56417 | 14.933 | 10.141 | -0.032 |  | 56418 | 14.933 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56419 | 14.933 | 10.141 | -0.092 |  | 56420 | 14.933 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56421 | 14.933 | 10.194 | 0.000 |  | 56422 | 14.933 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56423 | 14.933 | 9.896 | 0.074 |  | 56424 | 14.933 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56425 | 14.933 | 9.697 | 0.104 |  | 56426 | 14.933 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56427 | 14.933 | 9.499 | 0.119 |  | 56428 | 14.933 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56429 | 14.933 | 9.300 | 0.119 |  | 56430 | 14.933 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56431 | 14.933 | 9.102 | 0.104 |  | 56432 | 14.933 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56433 | 14.933 | 8.903 | 0.074 |  | 56434 | 14.933 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56435 | 14.933 | 8.704 | 0.029 |  | 56436 | 14.933 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56437 | 14.933 | 8.704 | 0.000 |  | 56438 | 14.933 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56439 | 14.933 | 8.903 | 0.000 |  | 56440 | 14.933 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56441 | 14.933 | 9.002 | 0.000 |  | 56442 | 14.933 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56443 | 14.933 | 9.102 | 0.000 |  | 56444 | 14.933 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56445 | 14.933 | 9.300 | 0.000 |  | 56446 | 14.933 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56447 | 14.933 | 9.399 | 0.000 |  | 56448 | 14.933 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56449 | 14.933 | 9.499 | 0.000 |  | 56450 | 14.933 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56451 | 14.933 | 9.697 | 0.000 |  | 56452 | 14.933 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56453 | 14.933 | 9.797 | 0.000 |  | 56454 | 14.933 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56455 | 14.933 | 9.896 | 0.000 |  | 56456 | 14.933 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56457 | 14.933 | 10.095 | 0.000 |  | 56458 | 14.843 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56459 | 14.873 | 8.672 | -0.092 |  | 56460 | 14.903 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56461 | 14.873 | 8.672 | -0.032 |  | 56462 | 14.843 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56463 | 14.873 | 10.141 | -0.092 |  | 56464 | 14.903 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56465 | 14.873 | 10.141 | -0.032 |  | 56466 | 14.873 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56467 | 14.873 | 9.399 | 0.000 |  | 56468 | 14.873 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56469 | 15.053 | 8.672 | -0.092 |  | 56470 | 15.053 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56471 | 15.053 | 8.672 | -0.032 |  | 56472 | 15.053 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56473 | 15.053 | 10.141 | -0.032 |  | 56474 | 15.053 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56475 | 15.053 | 10.141 | -0.092 |  | 56476 | 15.053 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56477 | 15.053 | 10.194 | 0.000 |  | 56478 | 15.053 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56479 | 15.053 | 9.896 | 0.074 |  | 56480 | 15.053 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56481 | 15.053 | 9.697 | 0.104 |  | 56482 | 15.053 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56483 | 15.053 | 9.499 | 0.119 |  | 56484 | 15.053 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56485 | 15.053 | 9.300 | 0.119 |  | 56486 | 15.053 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56487 | 15.053 | 9.102 | 0.104 |  | 56488 | 15.053 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56489 | 15.053 | 8.903 | 0.074 |  | 56490 | 15.053 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56491 | 15.053 | 8.704 | 0.029 |  | 56492 | 15.053 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56493 | 15.053 | 8.704 | 0.000 |  | 56494 | 15.053 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56495 | 15.053 | 8.903 | 0.000 |  | 56496 | 15.053 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56497 | 15.053 | 9.002 | 0.000 |  | 56498 | 15.053 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56499 | 15.053 | 9.102 | 0.000 |  | 56500 | 15.053 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56501 | 15.053 | 9.300 | 0.000 |  | 56502 | 15.053 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56503 | 15.053 | 9.399 | 0.000 |  | 56504 | 15.053 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56505 | 15.053 | 9.499 | 0.000 |  | 56506 | 15.053 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56507 | 15.053 | 9.697 | 0.000 |  | 56508 | 15.053 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56509 | 15.053 | 9.797 | 0.000 |  | 56510 | 15.053 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56511 | 15.053 | 9.896 | 0.000 |  | 56512 | 15.053 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56513 | 15.053 | 10.095 | 0.000 |  | 56514 | 14.963 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56515 | 14.993 | 8.672 | -0.092 |  | 56516 | 15.023 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56517 | 14.993 | 8.672 | -0.032 |  | 56518 | 14.963 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56519 | 14.993 | 10.141 | -0.092 |  | 56520 | 15.023 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56521 | 14.993 | 10.141 | -0.032 |  | 56522 | 14.993 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56523 | 14.993 | 9.399 | 0.000 |  | 56524 | 14.993 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56525 | 15.173 | 8.672 | -0.092 |  | 56526 | 15.173 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56527 | 15.173 | 8.672 | -0.032 |  | 56528 | 15.173 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56529 | 15.173 | 10.141 | -0.032 |  | 56530 | 15.173 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56531 | 15.173 | 10.141 | -0.092 |  | 56532 | 15.173 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56533 | 15.173 | 10.194 | 0.000 |  | 56534 | 15.173 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56535 | 15.173 | 9.896 | 0.074 |  | 56536 | 15.173 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56537 | 15.173 | 9.697 | 0.104 |  | 56538 | 15.173 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56539 | 15.173 | 9.499 | 0.119 |  | 56540 | 15.173 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56541 | 15.173 | 9.300 | 0.119 |  | 56542 | 15.173 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56543 | 15.173 | 9.102 | 0.104 |  | 56544 | 15.173 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56545 | 15.173 | 8.903 | 0.074 |  | 56546 | 15.173 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56547 | 15.173 | 8.704 | 0.029 |  | 56548 | 15.173 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56549 | 15.173 | 8.704 | 0.000 |  | 56550 | 15.173 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56551 | 15.173 | 8.903 | 0.000 |  | 56552 | 15.173 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56553 | 15.173 | 9.002 | 0.000 |  | 56554 | 15.173 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56555 | 15.173 | 9.102 | 0.000 |  | 56556 | 15.173 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56557 | 15.173 | 9.300 | 0.000 |  | 56558 | 15.173 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56559 | 15.173 | 9.399 | 0.000 |  | 56560 | 15.173 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56561 | 15.173 | 9.499 | 0.000 |  | 56562 | 15.173 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56563 | 15.173 | 9.697 | 0.000 |  | 56564 | 15.173 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56565 | 15.173 | 9.797 | 0.000 |  | 56566 | 15.173 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56567 | 15.173 | 9.896 | 0.000 |  | 56568 | 15.173 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56569 | 15.173 | 10.095 | 0.000 |  | 56570 | 15.083 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56571 | 15.113 | 8.672 | -0.092 |  | 56572 | 15.143 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56573 | 15.113 | 8.672 | -0.032 |  | 56574 | 15.083 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56575 | 15.113 | 10.141 | -0.092 |  | 56576 | 15.143 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56577 | 15.113 | 10.141 | -0.032 |  | 56578 | 15.113 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56579 | 15.113 | 9.399 | 0.000 |  | 56580 | 15.113 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56581 | 15.293 | 8.672 | -0.092 |  | 56582 | 15.293 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56583 | 15.293 | 8.672 | -0.032 |  | 56584 | 15.293 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56585 | 15.293 | 10.141 | -0.032 |  | 56586 | 15.293 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56587 | 15.293 | 10.141 | -0.092 |  | 56588 | 15.293 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56589 | 15.293 | 10.194 | 0.000 |  | 56590 | 15.293 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56591 | 15.293 | 9.896 | 0.074 |  | 56592 | 15.293 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56593 | 15.293 | 9.697 | 0.104 |  | 56594 | 15.293 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56595 | 15.293 | 9.499 | 0.119 |  | 56596 | 15.293 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56597 | 15.293 | 9.300 | 0.119 |  | 56598 | 15.293 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56599 | 15.293 | 9.102 | 0.104 |  | 56600 | 15.293 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56601 | 15.293 | 8.903 | 0.074 |  | 56602 | 15.293 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56603 | 15.293 | 8.704 | 0.029 |  | 56604 | 15.293 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56605 | 15.293 | 8.704 | 0.000 |  | 56606 | 15.293 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56607 | 15.293 | 8.903 | 0.000 |  | 56608 | 15.293 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56609 | 15.293 | 9.002 | 0.000 |  | 56610 | 15.293 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56611 | 15.293 | 9.102 | 0.000 |  | 56612 | 15.293 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56613 | 15.293 | 9.300 | 0.000 |  | 56614 | 15.293 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56615 | 15.293 | 9.399 | 0.000 |  | 56616 | 15.293 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56617 | 15.293 | 9.499 | 0.000 |  | 56618 | 15.293 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56619 | 15.293 | 9.697 | 0.000 |  | 56620 | 15.293 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56621 | 15.293 | 9.797 | 0.000 |  | 56622 | 15.293 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56623 | 15.293 | 9.896 | 0.000 |  | 56624 | 15.293 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56625 | 15.293 | 10.095 | 0.000 |  | 56626 | 15.203 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56627 | 15.233 | 8.672 | -0.092 |  | 56628 | 15.263 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56629 | 15.233 | 8.672 | -0.032 |  | 56630 | 15.203 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56631 | 15.233 | 10.141 | -0.092 |  | 56632 | 15.263 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56633 | 15.233 | 10.141 | -0.032 |  | 56634 | 15.233 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56635 | 15.233 | 9.399 | 0.000 |  | 56636 | 15.233 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56637 | 15.413 | 8.672 | -0.092 |  | 56638 | 15.413 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56639 | 15.413 | 8.672 | -0.032 |  | 56640 | 15.413 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56641 | 15.413 | 10.141 | -0.032 |  | 56642 | 15.413 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56643 | 15.413 | 10.141 | -0.092 |  | 56644 | 15.413 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56645 | 15.413 | 10.194 | 0.000 |  | 56646 | 15.413 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56647 | 15.413 | 9.896 | 0.074 |  | 56648 | 15.413 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56649 | 15.413 | 9.697 | 0.104 |  | 56650 | 15.413 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56651 | 15.413 | 9.499 | 0.119 |  | 56652 | 15.413 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56653 | 15.413 | 9.300 | 0.119 |  | 56654 | 15.413 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56655 | 15.413 | 9.102 | 0.104 |  | 56656 | 15.413 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56657 | 15.413 | 8.903 | 0.074 |  | 56658 | 15.413 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56659 | 15.413 | 8.704 | 0.029 |  | 56660 | 15.413 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56661 | 15.413 | 8.704 | 0.000 |  | 56662 | 15.413 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56663 | 15.413 | 8.903 | 0.000 |  | 56664 | 15.413 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56665 | 15.413 | 9.002 | 0.000 |  | 56666 | 15.413 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56667 | 15.413 | 9.102 | 0.000 |  | 56668 | 15.413 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56669 | 15.413 | 9.300 | 0.000 |  | 56670 | 15.413 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56671 | 15.413 | 9.399 | 0.000 |  | 56672 | 15.413 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56673 | 15.413 | 9.499 | 0.000 |  | 56674 | 15.413 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56675 | 15.413 | 9.697 | 0.000 |  | 56676 | 15.413 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56677 | 15.413 | 9.797 | 0.000 |  | 56678 | 15.413 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56679 | 15.413 | 9.896 | 0.000 |  | 56680 | 15.413 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56681 | 15.413 | 10.095 | 0.000 |  | 56682 | 15.323 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56683 | 15.353 | 8.672 | -0.092 |  | 56684 | 15.383 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56685 | 15.353 | 8.672 | -0.032 |  | 56686 | 15.323 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56687 | 15.353 | 10.141 | -0.092 |  | 56688 | 15.383 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56689 | 15.353 | 10.141 | -0.032 |  | 56690 | 15.353 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56691 | 15.353 | 9.399 | 0.000 |  | 56692 | 15.353 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56693 | 15.533 | 8.672 | -0.092 |  | 56694 | 15.533 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56695 | 15.533 | 8.672 | -0.032 |  | 56696 | 15.533 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56697 | 15.533 | 10.141 | -0.032 |  | 56698 | 15.533 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56699 | 15.533 | 10.141 | -0.092 |  | 56700 | 15.533 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56701 | 15.533 | 10.194 | 0.000 |  | 56702 | 15.533 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56703 | 15.533 | 9.896 | 0.074 |  | 56704 | 15.533 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56705 | 15.533 | 9.697 | 0.104 |  | 56706 | 15.533 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56707 | 15.533 | 9.499 | 0.119 |  | 56708 | 15.533 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56709 | 15.533 | 9.300 | 0.119 |  | 56710 | 15.533 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56711 | 15.533 | 9.102 | 0.104 |  | 56712 | 15.533 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56713 | 15.533 | 8.903 | 0.074 |  | 56714 | 15.533 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56715 | 15.533 | 8.704 | 0.029 |  | 56716 | 15.533 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56717 | 15.533 | 8.704 | 0.000 |  | 56718 | 15.533 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56719 | 15.533 | 8.903 | 0.000 |  | 56720 | 15.533 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56721 | 15.533 | 9.002 | 0.000 |  | 56722 | 15.533 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56723 | 15.533 | 9.102 | 0.000 |  | 56724 | 15.533 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56725 | 15.533 | 9.300 | 0.000 |  | 56726 | 15.533 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56727 | 15.533 | 9.399 | 0.000 |  | 56728 | 15.533 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56729 | 15.533 | 9.499 | 0.000 |  | 56730 | 15.533 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56731 | 15.533 | 9.697 | 0.000 |  | 56732 | 15.533 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56733 | 15.533 | 9.797 | 0.000 |  | 56734 | 15.533 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56735 | 15.533 | 9.896 | 0.000 |  | 56736 | 15.533 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56737 | 15.533 | 10.095 | 0.000 |  | 56738 | 15.443 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56739 | 15.473 | 8.672 | -0.092 |  | 56740 | 15.503 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56741 | 15.473 | 8.672 | -0.032 |  | 56742 | 15.443 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56743 | 15.473 | 10.141 | -0.092 |  | 56744 | 15.503 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56745 | 15.473 | 10.141 | -0.032 |  | 56746 | 15.473 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56747 | 15.473 | 9.399 | 0.000 |  | 56748 | 15.473 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56749 | 15.653 | 8.672 | -0.092 |  | 56750 | 15.653 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56751 | 15.653 | 8.672 | -0.032 |  | 56752 | 15.653 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56753 | 15.653 | 10.141 | -0.032 |  | 56754 | 15.653 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56755 | 15.653 | 10.141 | -0.092 |  | 56756 | 15.653 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56757 | 15.653 | 10.194 | 0.000 |  | 56758 | 15.653 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56759 | 15.653 | 9.896 | 0.074 |  | 56760 | 15.653 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56761 | 15.653 | 9.697 | 0.104 |  | 56762 | 15.653 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56763 | 15.653 | 9.499 | 0.119 |  | 56764 | 15.653 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56765 | 15.653 | 9.300 | 0.119 |  | 56766 | 15.653 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56767 | 15.653 | 9.102 | 0.104 |  | 56768 | 15.653 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56769 | 15.653 | 8.903 | 0.074 |  | 56770 | 15.653 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56771 | 15.653 | 8.704 | 0.029 |  | 56772 | 15.653 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56773 | 15.653 | 8.704 | 0.000 |  | 56774 | 15.653 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56775 | 15.653 | 8.903 | 0.000 |  | 56776 | 15.653 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56777 | 15.653 | 9.002 | 0.000 |  | 56778 | 15.653 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56779 | 15.653 | 9.102 | 0.000 |  | 56780 | 15.653 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56781 | 15.653 | 9.300 | 0.000 |  | 56782 | 15.653 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56783 | 15.653 | 9.399 | 0.000 |  | 56784 | 15.653 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56785 | 15.653 | 9.499 | 0.000 |  | 56786 | 15.653 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56787 | 15.653 | 9.697 | 0.000 |  | 56788 | 15.653 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56789 | 15.653 | 9.797 | 0.000 |  | 56790 | 15.653 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56791 | 15.653 | 9.896 | 0.000 |  | 56792 | 15.653 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56793 | 15.653 | 10.095 | 0.000 |  | 56794 | 15.563 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56795 | 15.593 | 8.672 | -0.092 |  | 56796 | 15.623 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56797 | 15.593 | 8.672 | -0.032 |  | 56798 | 15.563 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56799 | 15.593 | 10.141 | -0.092 |  | 56800 | 15.623 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56801 | 15.593 | 10.141 | -0.032 |  | 56802 | 15.593 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56803 | 15.593 | 9.399 | 0.000 |  | 56804 | 15.593 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56805 | 15.773 | 8.672 | -0.092 |  | 56806 | 15.773 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56807 | 15.773 | 8.672 | -0.032 |  | 56808 | 15.773 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56809 | 15.773 | 10.141 | -0.032 |  | 56810 | 15.773 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56811 | 15.773 | 10.141 | -0.092 |  | 56812 | 15.773 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56813 | 15.773 | 10.194 | 0.000 |  | 56814 | 15.773 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56815 | 15.773 | 9.896 | 0.074 |  | 56816 | 15.773 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56817 | 15.773 | 9.697 | 0.104 |  | 56818 | 15.773 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56819 | 15.773 | 9.499 | 0.119 |  | 56820 | 15.773 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56821 | 15.773 | 9.300 | 0.119 |  | 56822 | 15.773 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56823 | 15.773 | 9.102 | 0.104 |  | 56824 | 15.773 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56825 | 15.773 | 8.903 | 0.074 |  | 56826 | 15.773 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56827 | 15.773 | 8.704 | 0.029 |  | 56828 | 15.773 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56829 | 15.773 | 8.704 | 0.000 |  | 56830 | 15.773 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56831 | 15.773 | 8.903 | 0.000 |  | 56832 | 15.773 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56833 | 15.773 | 9.002 | 0.000 |  | 56834 | 15.773 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56835 | 15.773 | 9.102 | 0.000 |  | 56836 | 15.773 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56837 | 15.773 | 9.300 | 0.000 |  | 56838 | 15.773 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56839 | 15.773 | 9.399 | 0.000 |  | 56840 | 15.773 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56841 | 15.773 | 9.499 | 0.000 |  | 56842 | 15.773 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56843 | 15.773 | 9.697 | 0.000 |  | 56844 | 15.773 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56845 | 15.773 | 9.797 | 0.000 |  | 56846 | 15.773 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56847 | 15.773 | 9.896 | 0.000 |  | 56848 | 15.773 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56849 | 15.773 | 10.095 | 0.000 |  | 56850 | 15.683 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56851 | 15.713 | 8.672 | -0.092 |  | 56852 | 15.743 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56853 | 15.713 | 8.672 | -0.032 |  | 56854 | 15.683 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56855 | 15.713 | 10.141 | -0.092 |  | 56856 | 15.743 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56857 | 15.713 | 10.141 | -0.032 |  | 56858 | 15.713 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56859 | 15.713 | 9.399 | 0.000 |  | 56860 | 15.713 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56861 | 15.893 | 8.672 | -0.092 |  | 56862 | 15.893 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56863 | 15.893 | 8.672 | -0.032 |  | 56864 | 15.893 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56865 | 15.893 | 10.141 | -0.032 |  | 56866 | 15.893 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56867 | 15.893 | 10.141 | -0.092 |  | 56868 | 15.893 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56869 | 15.893 | 10.194 | 0.000 |  | 56870 | 15.893 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56871 | 15.893 | 9.896 | 0.074 |  | 56872 | 15.893 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56873 | 15.893 | 9.697 | 0.104 |  | 56874 | 15.893 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56875 | 15.893 | 9.499 | 0.119 |  | 56876 | 15.893 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56877 | 15.893 | 9.300 | 0.119 |  | 56878 | 15.893 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56879 | 15.893 | 9.102 | 0.104 |  | 56880 | 15.893 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56881 | 15.893 | 8.903 | 0.074 |  | 56882 | 15.893 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56883 | 15.893 | 8.704 | 0.029 |  | 56884 | 15.893 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56885 | 15.893 | 8.704 | 0.000 |  | 56886 | 15.893 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56887 | 15.893 | 8.903 | 0.000 |  | 56888 | 15.893 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56889 | 15.893 | 9.002 | 0.000 |  | 56890 | 15.893 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56891 | 15.893 | 9.102 | 0.000 |  | 56892 | 15.893 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56893 | 15.893 | 9.300 | 0.000 |  | 56894 | 15.893 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56895 | 15.893 | 9.399 | 0.000 |  | 56896 | 15.893 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56897 | 15.893 | 9.499 | 0.000 |  | 56898 | 15.893 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56899 | 15.893 | 9.697 | 0.000 |  | 56900 | 15.893 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56901 | 15.893 | 9.797 | 0.000 |  | 56902 | 15.893 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56903 | 15.893 | 9.896 | 0.000 |  | 56904 | 15.893 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56905 | 15.893 | 10.095 | 0.000 |  | 56906 | 15.803 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56907 | 15.833 | 8.672 | -0.092 |  | 56908 | 15.863 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56909 | 15.833 | 8.672 | -0.032 |  | 56910 | 15.803 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56911 | 15.833 | 10.141 | -0.092 |  | 56912 | 15.863 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56913 | 15.833 | 10.141 | -0.032 |  | 56914 | 15.833 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56915 | 15.833 | 9.399 | 0.000 |  | 56916 | 15.833 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56917 | 16.013 | 8.672 | -0.092 |  | 56918 | 16.013 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56919 | 16.013 | 8.672 | -0.032 |  | 56920 | 16.013 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56921 | 16.013 | 10.141 | -0.032 |  | 56922 | 16.013 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56923 | 16.013 | 10.141 | -0.092 |  | 56924 | 16.013 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56925 | 16.013 | 10.194 | 0.000 |  | 56926 | 16.013 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56927 | 16.013 | 9.896 | 0.074 |  | 56928 | 16.013 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56929 | 16.013 | 9.697 | 0.104 |  | 56930 | 16.013 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56931 | 16.013 | 9.499 | 0.119 |  | 56932 | 16.013 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56933 | 16.013 | 9.300 | 0.119 |  | 56934 | 16.013 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56935 | 16.013 | 9.102 | 0.104 |  | 56936 | 16.013 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56937 | 16.013 | 8.903 | 0.074 |  | 56938 | 16.013 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56939 | 16.013 | 8.704 | 0.029 |  | 56940 | 16.013 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56941 | 16.013 | 8.704 | 0.000 |  | 56942 | 16.013 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56943 | 16.013 | 8.903 | 0.000 |  | 56944 | 16.013 | 8.965 | 0.000 |  |
| 56945 | 16.013 | 9.002 | 0.000 |  | 56946 | 16.013 | 9.039 | 0.000 |  |
| 56947 | 16.013 | 9.102 | 0.000 |  | 56948 | 16.013 | 9.201 | 0.000 |  |
| 56949 | 16.013 | 9.300 | 0.000 |  | 56950 | 16.013 | 9.363 | 0.000 |  |
| 56951 | 16.013 | 9.399 | 0.000 |  | 56952 | 16.013 | 9.436 | 0.000 |  |
| 56953 | 16.013 | 9.499 | 0.000 |  | 56954 | 16.013 | 9.598 | 0.000 |  |
| 56955 | 16.013 | 9.697 | 0.000 |  | 56956 | 16.013 | 9.760 | 0.000 |  |
| 56957 | 16.013 | 9.797 | 0.000 |  | 56958 | 16.013 | 9.834 | 0.000 |  |
| 56959 | 16.013 | 9.896 | 0.000 |  | 56960 | 16.013 | 9.995 | 0.000 |  |
| 56961 | 16.013 | 10.095 | 0.000 |  | 56962 | 15.923 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56963 | 15.953 | 8.672 | -0.092 |  | 56964 | 15.983 | 8.672 | -0.062 |  |
| 56965 | 15.953 | 8.672 | -0.032 |  | 56966 | 15.923 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56967 | 15.953 | 10.141 | -0.092 |  | 56968 | 15.983 | 10.141 | -0.062 |  |
| 56969 | 15.953 | 10.141 | -0.032 |  | 56970 | 15.953 | 9.002 | 0.000 |  |
| 56971 | 15.953 | 9.399 | 0.000 |  | 56972 | 15.953 | 9.797 | 0.000 |  |
| 56973 | 16.133 | 8.672 | -0.092 |  | 56974 | 16.133 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 56975 | 16.133 | 8.672 | -0.032 |  | 56976 | 16.133 | 8.672 | 0.000 |  |
| 56977 | 16.133 | 10.141 | -0.032 |  | 56978 | 16.133 | 10.141 | 0.000 |  |
| 56979 | 16.133 | 10.141 | -0.092 |  | 56980 | 16.133 | 10.095 | 0.029 |  |
| 56981 | 16.133 | 10.194 | 0.000 |  | 56982 | 16.133 | 9.995 | 0.053 |  |
| 56983 | 16.133 | 9.896 | 0.074 |  | 56984 | 16.133 | 9.797 | 0.091 |  |
| 56985 | 16.133 | 9.697 | 0.104 |  | 56986 | 16.133 | 9.598 | 0.113 |  |
| 56987 | 16.133 | 9.499 | 0.119 |  | 56988 | 16.133 | 9.399 | 0.120 |  |
| 56989 | 16.133 | 9.300 | 0.119 |  | 56990 | 16.133 | 9.201 | 0.113 |  |
| 56991 | 16.133 | 9.102 | 0.104 |  | 56992 | 16.133 | 9.002 | 0.091 |  |
| 56993 | 16.133 | 8.903 | 0.074 |  | 56994 | 16.133 | 8.804 | 0.053 |  |
| 56995 | 16.133 | 8.704 | 0.029 |  | 56996 | 16.133 | 8.605 | 0.000 |  |
| 56997 | 16.133 | 8.704 | 0.000 |  | 56998 | 16.133 | 8.804 | 0.000 |  |
| 56999 | 16.133 | 8.903 | 0.000 |  | 57000 | 16.133 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57001 | 16.133 | 9.002 | 0.000 |  | 57002 | 16.133 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57003 | 16.133 | 9.102 | 0.000 |  | 57004 | 16.133 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57005 | 16.133 | 9.300 | 0.000 |  | 57006 | 16.133 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57007 | 16.133 | 9.399 | 0.000 |  | 57008 | 16.133 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57009 | 16.133 | 9.499 | 0.000 |  | 57010 | 16.133 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57011 | 16.133 | 9.697 | 0.000 |  | 57012 | 16.133 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57013 | 16.133 | 9.797 | 0.000 |  | 57014 | 16.133 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57015 | 16.133 | 9.896 | 0.000 |  | 57016 | 16.133 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57017 | 16.133 | 10.095 | 0.000 |  | 57018 | 16.043 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57019 | 16.073 | 8.672 | -0.092 |  | 57020 | 16.103 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57021 | 16.073 | 8.672 | -0.032 |  | 57022 | 16.043 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57023 | 16.073 | 10.141 | -0.092 |  | 57024 | 16.103 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57025 | 16.073 | 10.141 | -0.032 |  | 57026 | 16.073 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57027 | 16.073 | 9.399 | 0.000 |  | 57028 | 16.073 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57029 | 16.253 | 8.672 | -0.092 |  | 57030 | 16.253 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57031 | 16.253 | 8.672 | -0.032 |  | 57032 | 16.253 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57033 | 16.253 | 10.141 | -0.032 |  | 57034 | 16.253 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57035 | 16.253 | 10.141 | -0.092 |  | 57036 | 16.253 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57037 | 16.253 | 10.194 | 0.000 |  | 57038 | 16.253 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57039 | 16.253 | 9.896 | 0.074 |  | 57040 | 16.253 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57041 | 16.253 | 9.697 | 0.104 |  | 57042 | 16.253 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57043 | 16.253 | 9.499 | 0.119 |  | 57044 | 16.253 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57045 | 16.253 | 9.300 | 0.119 |  | 57046 | 16.253 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57047 | 16.253 | 9.102 | 0.104 |  | 57048 | 16.253 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57049 | 16.253 | 8.903 | 0.074 |  | 57050 | 16.253 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57051 | 16.253 | 8.704 | 0.029 |  | 57052 | 16.253 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57053 | 16.253 | 8.704 | 0.000 |  | 57054 | 16.253 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57055 | 16.253 | 8.903 | 0.000 |  | 57056 | 16.253 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57057 | 16.253 | 9.002 | 0.000 |  | 57058 | 16.253 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57059 | 16.253 | 9.102 | 0.000 |  | 57060 | 16.253 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57061 | 16.253 | 9.300 | 0.000 |  | 57062 | 16.253 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57063 | 16.253 | 9.399 | 0.000 |  | 57064 | 16.253 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57065 | 16.253 | 9.499 | 0.000 |  | 57066 | 16.253 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57067 | 16.253 | 9.697 | 0.000 |  | 57068 | 16.253 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57069 | 16.253 | 9.797 | 0.000 |  | 57070 | 16.253 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57071 | 16.253 | 9.896 | 0.000 |  | 57072 | 16.253 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57073 | 16.253 | 10.095 | 0.000 |  | 57074 | 16.163 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57075 | 16.193 | 8.672 | -0.092 |  | 57076 | 16.223 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57077 | 16.193 | 8.672 | -0.032 |  | 57078 | 16.163 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57079 | 16.193 | 10.141 | -0.092 |  | 57080 | 16.223 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57081 | 16.193 | 10.141 | -0.032 |  | 57082 | 16.193 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57083 | 16.193 | 9.399 | 0.000 |  | 57084 | 16.193 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57085 | 16.373 | 8.672 | -0.092 |  | 57086 | 16.373 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57087 | 16.373 | 8.672 | -0.032 |  | 57088 | 16.373 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57089 | 16.373 | 10.141 | -0.032 |  | 57090 | 16.373 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57091 | 16.373 | 10.141 | -0.092 |  | 57092 | 16.373 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57093 | 16.373 | 10.194 | 0.000 |  | 57094 | 16.373 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57095 | 16.373 | 9.896 | 0.074 |  | 57096 | 16.373 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57097 | 16.373 | 9.697 | 0.104 |  | 57098 | 16.373 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57099 | 16.373 | 9.499 | 0.119 |  | 57100 | 16.373 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57101 | 16.373 | 9.300 | 0.119 |  | 57102 | 16.373 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57103 | 16.373 | 9.102 | 0.104 |  | 57104 | 16.373 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57105 | 16.373 | 8.903 | 0.074 |  | 57106 | 16.373 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57107 | 16.373 | 8.704 | 0.029 |  | 57108 | 16.373 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57109 | 16.373 | 8.704 | 0.000 |  | 57110 | 16.373 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57111 | 16.373 | 8.903 | 0.000 |  | 57112 | 16.373 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57113 | 16.373 | 9.002 | 0.000 |  | 57114 | 16.373 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57115 | 16.373 | 9.102 | 0.000 |  | 57116 | 16.373 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57117 | 16.373 | 9.300 | 0.000 |  | 57118 | 16.373 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57119 | 16.373 | 9.399 | 0.000 |  | 57120 | 16.373 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57121 | 16.373 | 9.499 | 0.000 |  | 57122 | 16.373 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57123 | 16.373 | 9.697 | 0.000 |  | 57124 | 16.373 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57125 | 16.373 | 9.797 | 0.000 |  | 57126 | 16.373 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57127 | 16.373 | 9.896 | 0.000 |  | 57128 | 16.373 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57129 | 16.373 | 10.095 | 0.000 |  | 57130 | 16.283 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57131 | 16.313 | 8.672 | -0.092 |  | 57132 | 16.343 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57133 | 16.313 | 8.672 | -0.032 |  | 57134 | 16.283 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57135 | 16.313 | 10.141 | -0.092 |  | 57136 | 16.343 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57137 | 16.313 | 10.141 | -0.032 |  | 57138 | 16.313 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57139 | 16.313 | 9.399 | 0.000 |  | 57140 | 16.313 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57141 | 16.493 | 8.672 | -0.092 |  | 57142 | 16.493 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57143 | 16.493 | 8.672 | -0.032 |  | 57144 | 16.493 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57145 | 16.493 | 10.141 | -0.032 |  | 57146 | 16.493 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57147 | 16.493 | 10.141 | -0.092 |  | 57148 | 16.493 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57149 | 16.493 | 10.194 | 0.000 |  | 57150 | 16.493 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57151 | 16.493 | 9.896 | 0.074 |  | 57152 | 16.493 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57153 | 16.493 | 9.697 | 0.104 |  | 57154 | 16.493 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57155 | 16.493 | 9.499 | 0.119 |  | 57156 | 16.493 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57157 | 16.493 | 9.300 | 0.119 |  | 57158 | 16.493 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57159 | 16.493 | 9.102 | 0.104 |  | 57160 | 16.493 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57161 | 16.493 | 8.903 | 0.074 |  | 57162 | 16.493 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57163 | 16.493 | 8.704 | 0.029 |  | 57164 | 16.493 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57165 | 16.493 | 8.704 | 0.000 |  | 57166 | 16.493 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57167 | 16.493 | 8.903 | 0.000 |  | 57168 | 16.493 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57169 | 16.493 | 9.002 | 0.000 |  | 57170 | 16.493 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57171 | 16.493 | 9.102 | 0.000 |  | 57172 | 16.493 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57173 | 16.493 | 9.300 | 0.000 |  | 57174 | 16.493 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57175 | 16.493 | 9.399 | 0.000 |  | 57176 | 16.493 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57177 | 16.493 | 9.499 | 0.000 |  | 57178 | 16.493 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57179 | 16.493 | 9.697 | 0.000 |  | 57180 | 16.493 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57181 | 16.493 | 9.797 | 0.000 |  | 57182 | 16.493 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57183 | 16.493 | 9.896 | 0.000 |  | 57184 | 16.493 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57185 | 16.493 | 10.095 | 0.000 |  | 57186 | 16.403 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57187 | 16.433 | 8.672 | -0.092 |  | 57188 | 16.463 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57189 | 16.433 | 8.672 | -0.032 |  | 57190 | 16.403 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57191 | 16.433 | 10.141 | -0.092 |  | 57192 | 16.463 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57193 | 16.433 | 10.141 | -0.032 |  | 57194 | 16.433 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57195 | 16.433 | 9.399 | 0.000 |  | 57196 | 16.433 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57197 | 16.613 | 8.672 | -0.092 |  | 57198 | 16.613 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57199 | 16.613 | 8.672 | -0.032 |  | 57200 | 16.613 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57201 | 16.613 | 10.141 | -0.032 |  | 57202 | 16.613 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57203 | 16.613 | 10.141 | -0.092 |  | 57204 | 16.613 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57205 | 16.613 | 10.194 | 0.000 |  | 57206 | 16.613 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57207 | 16.613 | 9.896 | 0.074 |  | 57208 | 16.613 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57209 | 16.613 | 9.697 | 0.104 |  | 57210 | 16.613 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57211 | 16.613 | 9.499 | 0.119 |  | 57212 | 16.613 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57213 | 16.613 | 9.300 | 0.119 |  | 57214 | 16.613 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57215 | 16.613 | 9.102 | 0.104 |  | 57216 | 16.613 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57217 | 16.613 | 8.903 | 0.074 |  | 57218 | 16.613 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57219 | 16.613 | 8.704 | 0.029 |  | 57220 | 16.613 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57221 | 16.613 | 8.704 | 0.000 |  | 57222 | 16.613 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57223 | 16.613 | 8.903 | 0.000 |  | 57224 | 16.613 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57225 | 16.613 | 9.002 | 0.000 |  | 57226 | 16.613 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57227 | 16.613 | 9.102 | 0.000 |  | 57228 | 16.613 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57229 | 16.613 | 9.300 | 0.000 |  | 57230 | 16.613 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57231 | 16.613 | 9.399 | 0.000 |  | 57232 | 16.613 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57233 | 16.613 | 9.499 | 0.000 |  | 57234 | 16.613 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57235 | 16.613 | 9.697 | 0.000 |  | 57236 | 16.613 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57237 | 16.613 | 9.797 | 0.000 |  | 57238 | 16.613 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57239 | 16.613 | 9.896 | 0.000 |  | 57240 | 16.613 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57241 | 16.613 | 10.095 | 0.000 |  | 57242 | 16.523 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57243 | 16.553 | 8.672 | -0.092 |  | 57244 | 16.583 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57245 | 16.553 | 8.672 | -0.032 |  | 57246 | 16.523 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57247 | 16.553 | 10.141 | -0.092 |  | 57248 | 16.583 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57249 | 16.553 | 10.141 | -0.032 |  | 57250 | 16.553 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57251 | 16.553 | 9.399 | 0.000 |  | 57252 | 16.553 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57253 | 16.733 | 8.672 | -0.092 |  | 57254 | 16.733 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57255 | 16.733 | 8.672 | -0.032 |  | 57256 | 16.733 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57257 | 16.733 | 10.141 | -0.032 |  | 57258 | 16.733 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57259 | 16.733 | 10.141 | -0.092 |  | 57260 | 16.733 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57261 | 16.733 | 10.194 | 0.000 |  | 57262 | 16.733 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57263 | 16.733 | 9.896 | 0.074 |  | 57264 | 16.733 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57265 | 16.733 | 9.697 | 0.104 |  | 57266 | 16.733 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57267 | 16.733 | 9.499 | 0.119 |  | 57268 | 16.733 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57269 | 16.733 | 9.300 | 0.119 |  | 57270 | 16.733 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57271 | 16.733 | 9.102 | 0.104 |  | 57272 | 16.733 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57273 | 16.733 | 8.903 | 0.074 |  | 57274 | 16.733 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57275 | 16.733 | 8.704 | 0.029 |  | 57276 | 16.733 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57277 | 16.733 | 8.704 | 0.000 |  | 57278 | 16.733 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57279 | 16.733 | 8.903 | 0.000 |  | 57280 | 16.733 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57281 | 16.733 | 9.002 | 0.000 |  | 57282 | 16.733 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57283 | 16.733 | 9.102 | 0.000 |  | 57284 | 16.733 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57285 | 16.733 | 9.300 | 0.000 |  | 57286 | 16.733 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57287 | 16.733 | 9.399 | 0.000 |  | 57288 | 16.733 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57289 | 16.733 | 9.499 | 0.000 |  | 57290 | 16.733 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57291 | 16.733 | 9.697 | 0.000 |  | 57292 | 16.733 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57293 | 16.733 | 9.797 | 0.000 |  | 57294 | 16.733 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57295 | 16.733 | 9.896 | 0.000 |  | 57296 | 16.733 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57297 | 16.733 | 10.095 | 0.000 |  | 57298 | 16.643 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57299 | 16.673 | 8.672 | -0.092 |  | 57300 | 16.703 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57301 | 16.673 | 8.672 | -0.032 |  | 57302 | 16.643 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57303 | 16.673 | 10.141 | -0.092 |  | 57304 | 16.703 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57305 | 16.673 | 10.141 | -0.032 |  | 57306 | 16.673 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57307 | 16.673 | 9.399 | 0.000 |  | 57308 | 16.673 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57309 | 16.853 | 8.672 | -0.092 |  | 57310 | 16.853 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57311 | 16.853 | 8.672 | -0.032 |  | 57312 | 16.853 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57313 | 16.853 | 10.141 | -0.032 |  | 57314 | 16.853 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57315 | 16.853 | 10.141 | -0.092 |  | 57316 | 16.853 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57317 | 16.853 | 10.194 | 0.000 |  | 57318 | 16.853 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57319 | 16.853 | 9.896 | 0.074 |  | 57320 | 16.853 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57321 | 16.853 | 9.697 | 0.104 |  | 57322 | 16.853 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57323 | 16.853 | 9.499 | 0.119 |  | 57324 | 16.853 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57325 | 16.853 | 9.300 | 0.119 |  | 57326 | 16.853 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57327 | 16.853 | 9.102 | 0.104 |  | 57328 | 16.853 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57329 | 16.853 | 8.903 | 0.074 |  | 57330 | 16.853 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57331 | 16.853 | 8.704 | 0.029 |  | 57332 | 16.853 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57333 | 16.853 | 8.704 | 0.000 |  | 57334 | 16.853 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57335 | 16.853 | 8.903 | 0.000 |  | 57336 | 16.853 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57337 | 16.853 | 9.002 | 0.000 |  | 57338 | 16.853 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57339 | 16.853 | 9.102 | 0.000 |  | 57340 | 16.853 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57341 | 16.853 | 9.300 | 0.000 |  | 57342 | 16.853 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57343 | 16.853 | 9.399 | 0.000 |  | 57344 | 16.853 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57345 | 16.853 | 9.499 | 0.000 |  | 57346 | 16.853 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57347 | 16.853 | 9.697 | 0.000 |  | 57348 | 16.853 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57349 | 16.853 | 9.797 | 0.000 |  | 57350 | 16.853 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57351 | 16.853 | 9.896 | 0.000 |  | 57352 | 16.853 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57353 | 16.853 | 10.095 | 0.000 |  | 57354 | 16.763 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57355 | 16.793 | 8.672 | -0.092 |  | 57356 | 16.823 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57357 | 16.793 | 8.672 | -0.032 |  | 57358 | 16.763 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57359 | 16.793 | 10.141 | -0.092 |  | 57360 | 16.823 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57361 | 16.793 | 10.141 | -0.032 |  | 57362 | 16.793 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57363 | 16.793 | 9.399 | 0.000 |  | 57364 | 16.793 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57365 | 16.973 | 8.672 | -0.092 |  | 57366 | 16.973 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57367 | 16.973 | 8.672 | -0.032 |  | 57368 | 16.973 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57369 | 16.973 | 10.141 | -0.032 |  | 57370 | 16.973 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57371 | 16.973 | 10.141 | -0.092 |  | 57372 | 16.973 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57373 | 16.973 | 10.194 | 0.000 |  | 57374 | 16.973 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57375 | 16.973 | 9.896 | 0.074 |  | 57376 | 16.973 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57377 | 16.973 | 9.697 | 0.104 |  | 57378 | 16.973 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57379 | 16.973 | 9.499 | 0.119 |  | 57380 | 16.973 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57381 | 16.973 | 9.300 | 0.119 |  | 57382 | 16.973 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57383 | 16.973 | 9.102 | 0.104 |  | 57384 | 16.973 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57385 | 16.973 | 8.903 | 0.074 |  | 57386 | 16.973 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57387 | 16.973 | 8.704 | 0.029 |  | 57388 | 16.973 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57389 | 16.973 | 8.704 | 0.000 |  | 57390 | 16.973 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57391 | 16.973 | 8.903 | 0.000 |  | 57392 | 16.973 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57393 | 16.973 | 9.002 | 0.000 |  | 57394 | 16.973 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57395 | 16.973 | 9.102 | 0.000 |  | 57396 | 16.973 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57397 | 16.973 | 9.300 | 0.000 |  | 57398 | 16.973 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57399 | 16.973 | 9.399 | 0.000 |  | 57400 | 16.973 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57401 | 16.973 | 9.499 | 0.000 |  | 57402 | 16.973 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57403 | 16.973 | 9.697 | 0.000 |  | 57404 | 16.973 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57405 | 16.973 | 9.797 | 0.000 |  | 57406 | 16.973 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57407 | 16.973 | 9.896 | 0.000 |  | 57408 | 16.973 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57409 | 16.973 | 10.095 | 0.000 |  | 57410 | 16.883 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57411 | 16.913 | 8.672 | -0.092 |  | 57412 | 16.943 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57413 | 16.913 | 8.672 | -0.032 |  | 57414 | 16.883 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57415 | 16.913 | 10.141 | -0.092 |  | 57416 | 16.943 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57417 | 16.913 | 10.141 | -0.032 |  | 57418 | 16.913 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57419 | 16.913 | 9.399 | 0.000 |  | 57420 | 16.913 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57421 | 17.093 | 8.672 | -0.092 |  | 57422 | 17.093 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57423 | 17.093 | 8.672 | -0.032 |  | 57424 | 17.093 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57425 | 17.093 | 10.141 | -0.032 |  | 57426 | 17.093 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57427 | 17.093 | 10.141 | -0.092 |  | 57428 | 17.093 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57429 | 17.093 | 10.194 | 0.000 |  | 57430 | 17.093 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57431 | 17.093 | 9.896 | 0.074 |  | 57432 | 17.093 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57433 | 17.093 | 9.697 | 0.104 |  | 57434 | 17.093 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57435 | 17.093 | 9.499 | 0.119 |  | 57436 | 17.093 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57437 | 17.093 | 9.300 | 0.119 |  | 57438 | 17.093 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57439 | 17.093 | 9.102 | 0.104 |  | 57440 | 17.093 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57441 | 17.093 | 8.903 | 0.074 |  | 57442 | 17.093 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57443 | 17.093 | 8.704 | 0.029 |  | 57444 | 17.093 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57445 | 17.093 | 8.704 | 0.000 |  | 57446 | 17.093 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57447 | 17.093 | 8.903 | 0.000 |  | 57448 | 17.093 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57449 | 17.093 | 9.002 | 0.000 |  | 57450 | 17.093 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57451 | 17.093 | 9.102 | 0.000 |  | 57452 | 17.093 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57453 | 17.093 | 9.300 | 0.000 |  | 57454 | 17.093 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57455 | 17.093 | 9.399 | 0.000 |  | 57456 | 17.093 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57457 | 17.093 | 9.499 | 0.000 |  | 57458 | 17.093 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57459 | 17.093 | 9.697 | 0.000 |  | 57460 | 17.093 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57461 | 17.093 | 9.797 | 0.000 |  | 57462 | 17.093 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57463 | 17.093 | 9.896 | 0.000 |  | 57464 | 17.093 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57465 | 17.093 | 10.095 | 0.000 |  | 57466 | 17.003 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57467 | 17.033 | 8.672 | -0.092 |  | 57468 | 17.063 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57469 | 17.033 | 8.672 | -0.032 |  | 57470 | 17.003 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57471 | 17.033 | 10.141 | -0.092 |  | 57472 | 17.063 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57473 | 17.033 | 10.141 | -0.032 |  | 57474 | 17.033 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57475 | 17.033 | 9.399 | 0.000 |  | 57476 | 17.033 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57477 | 17.213 | 8.672 | -0.092 |  | 57478 | 17.213 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57479 | 17.213 | 8.672 | -0.032 |  | 57480 | 17.213 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57481 | 17.213 | 10.141 | -0.032 |  | 57482 | 17.213 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57483 | 17.213 | 10.141 | -0.092 |  | 57484 | 17.213 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57485 | 17.213 | 10.194 | 0.000 |  | 57486 | 17.213 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57487 | 17.213 | 9.896 | 0.074 |  | 57488 | 17.213 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57489 | 17.213 | 9.697 | 0.104 |  | 57490 | 17.213 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57491 | 17.213 | 9.499 | 0.119 |  | 57492 | 17.213 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57493 | 17.213 | 9.300 | 0.119 |  | 57494 | 17.213 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57495 | 17.213 | 9.102 | 0.104 |  | 57496 | 17.213 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57497 | 17.213 | 8.903 | 0.074 |  | 57498 | 17.213 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57499 | 17.213 | 8.704 | 0.029 |  | 57500 | 17.213 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57501 | 17.213 | 8.704 | 0.000 |  | 57502 | 17.213 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57503 | 17.213 | 8.903 | 0.000 |  | 57504 | 17.213 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57505 | 17.213 | 9.002 | 0.000 |  | 57506 | 17.213 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57507 | 17.213 | 9.102 | 0.000 |  | 57508 | 17.213 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57509 | 17.213 | 9.300 | 0.000 |  | 57510 | 17.213 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57511 | 17.213 | 9.399 | 0.000 |  | 57512 | 17.213 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57513 | 17.213 | 9.499 | 0.000 |  | 57514 | 17.213 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57515 | 17.213 | 9.697 | 0.000 |  | 57516 | 17.213 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57517 | 17.213 | 9.797 | 0.000 |  | 57518 | 17.213 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57519 | 17.213 | 9.896 | 0.000 |  | 57520 | 17.213 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57521 | 17.213 | 10.095 | 0.000 |  | 57522 | 17.123 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57523 | 17.153 | 8.672 | -0.092 |  | 57524 | 17.183 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57525 | 17.153 | 8.672 | -0.032 |  | 57526 | 17.123 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57527 | 17.153 | 10.141 | -0.092 |  | 57528 | 17.183 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57529 | 17.153 | 10.141 | -0.032 |  | 57530 | 17.153 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57531 | 17.153 | 9.399 | 0.000 |  | 57532 | 17.153 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57533 | 17.333 | 8.672 | -0.092 |  | 57534 | 17.333 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57535 | 17.333 | 8.672 | -0.032 |  | 57536 | 17.333 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57537 | 17.333 | 10.141 | -0.032 |  | 57538 | 17.333 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57539 | 17.333 | 10.141 | -0.092 |  | 57540 | 17.333 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57541 | 17.333 | 10.194 | 0.000 |  | 57542 | 17.333 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57543 | 17.333 | 9.896 | 0.074 |  | 57544 | 17.333 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57545 | 17.333 | 9.697 | 0.104 |  | 57546 | 17.333 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57547 | 17.333 | 9.499 | 0.119 |  | 57548 | 17.333 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57549 | 17.333 | 9.300 | 0.119 |  | 57550 | 17.333 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57551 | 17.333 | 9.102 | 0.104 |  | 57552 | 17.333 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57553 | 17.333 | 8.903 | 0.074 |  | 57554 | 17.333 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57555 | 17.333 | 8.704 | 0.029 |  | 57556 | 17.333 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57557 | 17.333 | 8.704 | 0.000 |  | 57558 | 17.333 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57559 | 17.333 | 8.903 | 0.000 |  | 57560 | 17.333 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57561 | 17.333 | 9.002 | 0.000 |  | 57562 | 17.333 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57563 | 17.333 | 9.102 | 0.000 |  | 57564 | 17.333 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57565 | 17.333 | 9.300 | 0.000 |  | 57566 | 17.333 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57567 | 17.333 | 9.399 | 0.000 |  | 57568 | 17.333 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57569 | 17.333 | 9.499 | 0.000 |  | 57570 | 17.333 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57571 | 17.333 | 9.697 | 0.000 |  | 57572 | 17.333 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57573 | 17.333 | 9.797 | 0.000 |  | 57574 | 17.333 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57575 | 17.333 | 9.896 | 0.000 |  | 57576 | 17.333 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57577 | 17.333 | 10.095 | 0.000 |  | 57578 | 17.243 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57579 | 17.273 | 8.672 | -0.092 |  | 57580 | 17.303 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57581 | 17.273 | 8.672 | -0.032 |  | 57582 | 17.243 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57583 | 17.273 | 10.141 | -0.092 |  | 57584 | 17.303 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57585 | 17.273 | 10.141 | -0.032 |  | 57586 | 17.273 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57587 | 17.273 | 9.399 | 0.000 |  | 57588 | 17.273 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57589 | 17.453 | 8.672 | -0.092 |  | 57590 | 17.453 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57591 | 17.453 | 8.672 | -0.032 |  | 57592 | 17.453 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57593 | 17.453 | 10.141 | -0.032 |  | 57594 | 17.453 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57595 | 17.453 | 10.141 | -0.092 |  | 57596 | 17.453 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57597 | 17.453 | 10.194 | 0.000 |  | 57598 | 17.453 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57599 | 17.453 | 9.896 | 0.074 |  | 57600 | 17.453 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57601 | 17.453 | 9.697 | 0.104 |  | 57602 | 17.453 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57603 | 17.453 | 9.499 | 0.119 |  | 57604 | 17.453 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57605 | 17.453 | 9.300 | 0.119 |  | 57606 | 17.453 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57607 | 17.453 | 9.102 | 0.104 |  | 57608 | 17.453 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57609 | 17.453 | 8.903 | 0.074 |  | 57610 | 17.453 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57611 | 17.453 | 8.704 | 0.029 |  | 57612 | 17.453 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57613 | 17.453 | 8.704 | 0.000 |  | 57614 | 17.453 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57615 | 17.453 | 8.903 | 0.000 |  | 57616 | 17.453 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57617 | 17.453 | 9.002 | 0.000 |  | 57618 | 17.453 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57619 | 17.453 | 9.102 | 0.000 |  | 57620 | 17.453 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57621 | 17.453 | 9.300 | 0.000 |  | 57622 | 17.453 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57623 | 17.453 | 9.399 | 0.000 |  | 57624 | 17.453 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57625 | 17.453 | 9.499 | 0.000 |  | 57626 | 17.453 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57627 | 17.453 | 9.697 | 0.000 |  | 57628 | 17.453 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57629 | 17.453 | 9.797 | 0.000 |  | 57630 | 17.453 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57631 | 17.453 | 9.896 | 0.000 |  | 57632 | 17.453 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57633 | 17.453 | 10.095 | 0.000 |  | 57634 | 17.363 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57635 | 17.393 | 8.672 | -0.092 |  | 57636 | 17.423 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57637 | 17.393 | 8.672 | -0.032 |  | 57638 | 17.363 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57639 | 17.393 | 10.141 | -0.092 |  | 57640 | 17.423 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57641 | 17.393 | 10.141 | -0.032 |  | 57642 | 17.393 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57643 | 17.393 | 9.399 | 0.000 |  | 57644 | 17.393 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57645 | 17.573 | 8.672 | -0.092 |  | 57646 | 17.573 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57647 | 17.573 | 8.672 | -0.032 |  | 57648 | 17.573 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57649 | 17.573 | 10.141 | -0.032 |  | 57650 | 17.573 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57651 | 17.573 | 10.141 | -0.092 |  | 57652 | 17.573 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57653 | 17.573 | 10.194 | 0.000 |  | 57654 | 17.573 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57655 | 17.573 | 9.896 | 0.074 |  | 57656 | 17.573 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57657 | 17.573 | 9.697 | 0.104 |  | 57658 | 17.573 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57659 | 17.573 | 9.499 | 0.119 |  | 57660 | 17.573 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57661 | 17.573 | 9.300 | 0.119 |  | 57662 | 17.573 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57663 | 17.573 | 9.102 | 0.104 |  | 57664 | 17.573 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57665 | 17.573 | 8.903 | 0.074 |  | 57666 | 17.573 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57667 | 17.573 | 8.704 | 0.029 |  | 57668 | 17.573 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57669 | 17.573 | 8.704 | 0.000 |  | 57670 | 17.573 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57671 | 17.573 | 8.903 | 0.000 |  | 57672 | 17.573 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57673 | 17.573 | 9.002 | 0.000 |  | 57674 | 17.573 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57675 | 17.573 | 9.102 | 0.000 |  | 57676 | 17.573 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57677 | 17.573 | 9.300 | 0.000 |  | 57678 | 17.573 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57679 | 17.573 | 9.399 | 0.000 |  | 57680 | 17.573 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57681 | 17.573 | 9.499 | 0.000 |  | 57682 | 17.573 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57683 | 17.573 | 9.697 | 0.000 |  | 57684 | 17.573 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57685 | 17.573 | 9.797 | 0.000 |  | 57686 | 17.573 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57687 | 17.573 | 9.896 | 0.000 |  | 57688 | 17.573 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57689 | 17.573 | 10.095 | 0.000 |  | 57690 | 17.483 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57691 | 17.513 | 8.672 | -0.092 |  | 57692 | 17.543 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57693 | 17.513 | 8.672 | -0.032 |  | 57694 | 17.483 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57695 | 17.513 | 10.141 | -0.092 |  | 57696 | 17.543 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57697 | 17.513 | 10.141 | -0.032 |  | 57698 | 17.513 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57699 | 17.513 | 9.399 | 0.000 |  | 57700 | 17.513 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57701 | 17.693 | 8.672 | -0.092 |  | 57702 | 17.693 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57703 | 17.693 | 8.672 | -0.032 |  | 57704 | 17.693 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57705 | 17.693 | 10.141 | -0.032 |  | 57706 | 17.693 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57707 | 17.693 | 10.141 | -0.092 |  | 57708 | 17.693 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57709 | 17.693 | 10.194 | 0.000 |  | 57710 | 17.693 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57711 | 17.693 | 9.896 | 0.074 |  | 57712 | 17.693 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57713 | 17.693 | 9.697 | 0.104 |  | 57714 | 17.693 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57715 | 17.693 | 9.499 | 0.119 |  | 57716 | 17.693 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57717 | 17.693 | 9.300 | 0.119 |  | 57718 | 17.693 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57719 | 17.693 | 9.102 | 0.104 |  | 57720 | 17.693 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57721 | 17.693 | 8.903 | 0.074 |  | 57722 | 17.693 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57723 | 17.693 | 8.704 | 0.029 |  | 57724 | 17.693 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57725 | 17.693 | 8.704 | 0.000 |  | 57726 | 17.693 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57727 | 17.693 | 8.903 | 0.000 |  | 57728 | 17.693 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57729 | 17.693 | 9.002 | 0.000 |  | 57730 | 17.693 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57731 | 17.693 | 9.102 | 0.000 |  | 57732 | 17.693 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57733 | 17.693 | 9.300 | 0.000 |  | 57734 | 17.693 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57735 | 17.693 | 9.399 | 0.000 |  | 57736 | 17.693 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57737 | 17.693 | 9.499 | 0.000 |  | 57738 | 17.693 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57739 | 17.693 | 9.697 | 0.000 |  | 57740 | 17.693 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57741 | 17.693 | 9.797 | 0.000 |  | 57742 | 17.693 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57743 | 17.693 | 9.896 | 0.000 |  | 57744 | 17.693 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57745 | 17.693 | 10.095 | 0.000 |  | 57746 | 17.603 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57747 | 17.633 | 8.672 | -0.092 |  | 57748 | 17.663 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57749 | 17.633 | 8.672 | -0.032 |  | 57750 | 17.603 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57751 | 17.633 | 10.141 | -0.092 |  | 57752 | 17.663 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57753 | 17.633 | 10.141 | -0.032 |  | 57754 | 17.633 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57755 | 17.633 | 9.399 | 0.000 |  | 57756 | 17.633 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57757 | 17.813 | 8.672 | -0.092 |  | 57758 | 17.813 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57759 | 17.813 | 8.672 | -0.032 |  | 57760 | 17.813 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57761 | 17.813 | 10.141 | -0.032 |  | 57762 | 17.813 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57763 | 17.813 | 10.141 | -0.092 |  | 57764 | 17.813 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57765 | 17.813 | 10.194 | 0.000 |  | 57766 | 17.813 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57767 | 17.813 | 9.896 | 0.074 |  | 57768 | 17.813 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57769 | 17.813 | 9.697 | 0.104 |  | 57770 | 17.813 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57771 | 17.813 | 9.499 | 0.119 |  | 57772 | 17.813 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57773 | 17.813 | 9.300 | 0.119 |  | 57774 | 17.813 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57775 | 17.813 | 9.102 | 0.104 |  | 57776 | 17.813 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57777 | 17.813 | 8.903 | 0.074 |  | 57778 | 17.813 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57779 | 17.813 | 8.704 | 0.029 |  | 57780 | 17.813 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57781 | 17.813 | 8.704 | 0.000 |  | 57782 | 17.813 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57783 | 17.813 | 8.903 | 0.000 |  | 57784 | 17.813 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57785 | 17.813 | 9.002 | 0.000 |  | 57786 | 17.813 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57787 | 17.813 | 9.102 | 0.000 |  | 57788 | 17.813 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57789 | 17.813 | 9.300 | 0.000 |  | 57790 | 17.813 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57791 | 17.813 | 9.399 | 0.000 |  | 57792 | 17.813 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57793 | 17.813 | 9.499 | 0.000 |  | 57794 | 17.813 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57795 | 17.813 | 9.697 | 0.000 |  | 57796 | 17.813 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57797 | 17.813 | 9.797 | 0.000 |  | 57798 | 17.813 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57799 | 17.813 | 9.896 | 0.000 |  | 57800 | 17.813 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57801 | 17.813 | 10.095 | 0.000 |  | 57802 | 17.723 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57803 | 17.753 | 8.672 | -0.092 |  | 57804 | 17.783 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57805 | 17.753 | 8.672 | -0.032 |  | 57806 | 17.723 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57807 | 17.753 | 10.141 | -0.092 |  | 57808 | 17.783 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57809 | 17.753 | 10.141 | -0.032 |  | 57810 | 17.753 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57811 | 17.753 | 9.399 | 0.000 |  | 57812 | 17.753 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57813 | 17.933 | 8.672 | -0.092 |  | 57814 | 17.933 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57815 | 17.933 | 8.672 | -0.032 |  | 57816 | 17.933 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57817 | 17.933 | 10.141 | -0.032 |  | 57818 | 17.933 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57819 | 17.933 | 10.141 | -0.092 |  | 57820 | 17.933 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57821 | 17.933 | 10.194 | 0.000 |  | 57822 | 17.933 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57823 | 17.933 | 9.896 | 0.074 |  | 57824 | 17.933 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57825 | 17.933 | 9.697 | 0.104 |  | 57826 | 17.933 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57827 | 17.933 | 9.499 | 0.119 |  | 57828 | 17.933 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57829 | 17.933 | 9.300 | 0.119 |  | 57830 | 17.933 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57831 | 17.933 | 9.102 | 0.104 |  | 57832 | 17.933 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57833 | 17.933 | 8.903 | 0.074 |  | 57834 | 17.933 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57835 | 17.933 | 8.704 | 0.029 |  | 57836 | 17.933 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57837 | 17.933 | 8.704 | 0.000 |  | 57838 | 17.933 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57839 | 17.933 | 8.903 | 0.000 |  | 57840 | 17.933 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57841 | 17.933 | 9.002 | 0.000 |  | 57842 | 17.933 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57843 | 17.933 | 9.102 | 0.000 |  | 57844 | 17.933 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57845 | 17.933 | 9.300 | 0.000 |  | 57846 | 17.933 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57847 | 17.933 | 9.399 | 0.000 |  | 57848 | 17.933 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57849 | 17.933 | 9.499 | 0.000 |  | 57850 | 17.933 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57851 | 17.933 | 9.697 | 0.000 |  | 57852 | 17.933 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57853 | 17.933 | 9.797 | 0.000 |  | 57854 | 17.933 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57855 | 17.933 | 9.896 | 0.000 |  | 57856 | 17.933 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57857 | 17.933 | 10.095 | 0.000 |  | 57858 | 17.843 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57859 | 17.873 | 8.672 | -0.092 |  | 57860 | 17.903 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57861 | 17.873 | 8.672 | -0.032 |  | 57862 | 17.843 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57863 | 17.873 | 10.141 | -0.092 |  | 57864 | 17.903 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57865 | 17.873 | 10.141 | -0.032 |  | 57866 | 17.873 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57867 | 17.873 | 9.399 | 0.000 |  | 57868 | 17.873 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57869 | 18.053 | 8.672 | -0.092 |  | 57870 | 18.053 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57871 | 18.053 | 8.672 | -0.032 |  | 57872 | 18.053 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57873 | 18.053 | 10.141 | -0.032 |  | 57874 | 18.053 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57875 | 18.053 | 10.141 | -0.092 |  | 57876 | 18.053 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57877 | 18.053 | 10.194 | 0.000 |  | 57878 | 18.053 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57879 | 18.053 | 9.896 | 0.074 |  | 57880 | 18.053 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57881 | 18.053 | 9.697 | 0.104 |  | 57882 | 18.053 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57883 | 18.053 | 9.499 | 0.119 |  | 57884 | 18.053 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57885 | 18.053 | 9.300 | 0.119 |  | 57886 | 18.053 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57887 | 18.053 | 9.102 | 0.104 |  | 57888 | 18.053 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57889 | 18.053 | 8.903 | 0.074 |  | 57890 | 18.053 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57891 | 18.053 | 8.704 | 0.029 |  | 57892 | 18.053 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57893 | 18.053 | 8.704 | 0.000 |  | 57894 | 18.053 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57895 | 18.053 | 8.903 | 0.000 |  | 57896 | 18.053 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57897 | 18.053 | 9.002 | 0.000 |  | 57898 | 18.053 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57899 | 18.053 | 9.102 | 0.000 |  | 57900 | 18.053 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57901 | 18.053 | 9.300 | 0.000 |  | 57902 | 18.053 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57903 | 18.053 | 9.399 | 0.000 |  | 57904 | 18.053 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57905 | 18.053 | 9.499 | 0.000 |  | 57906 | 18.053 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57907 | 18.053 | 9.697 | 0.000 |  | 57908 | 18.053 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57909 | 18.053 | 9.797 | 0.000 |  | 57910 | 18.053 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57911 | 18.053 | 9.896 | 0.000 |  | 57912 | 18.053 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57913 | 18.053 | 10.095 | 0.000 |  | 57914 | 17.963 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57915 | 17.993 | 8.672 | -0.092 |  | 57916 | 18.023 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57917 | 17.993 | 8.672 | -0.032 |  | 57918 | 17.963 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57919 | 17.993 | 10.141 | -0.092 |  | 57920 | 18.023 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57921 | 17.993 | 10.141 | -0.032 |  | 57922 | 17.993 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57923 | 17.993 | 9.399 | 0.000 |  | 57924 | 17.993 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57925 | 18.173 | 8.672 | -0.092 |  | 57926 | 18.173 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57927 | 18.173 | 8.672 | -0.032 |  | 57928 | 18.173 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57929 | 18.173 | 10.141 | -0.032 |  | 57930 | 18.173 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57931 | 18.173 | 10.141 | -0.092 |  | 57932 | 18.173 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57933 | 18.173 | 10.194 | 0.000 |  | 57934 | 18.173 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57935 | 18.173 | 9.896 | 0.074 |  | 57936 | 18.173 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57937 | 18.173 | 9.697 | 0.104 |  | 57938 | 18.173 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57939 | 18.173 | 9.499 | 0.119 |  | 57940 | 18.173 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57941 | 18.173 | 9.300 | 0.119 |  | 57942 | 18.173 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57943 | 18.173 | 9.102 | 0.104 |  | 57944 | 18.173 | 9.002 | 0.091 |  |
| 57945 | 18.173 | 8.903 | 0.074 |  | 57946 | 18.173 | 8.804 | 0.053 |  |
| 57947 | 18.173 | 8.704 | 0.029 |  | 57948 | 18.173 | 8.605 | 0.000 |  |
| 57949 | 18.173 | 8.704 | 0.000 |  | 57950 | 18.173 | 8.804 | 0.000 |  |
| 57951 | 18.173 | 8.903 | 0.000 |  | 57952 | 18.173 | 8.965 | 0.000 |  |
| 57953 | 18.173 | 9.002 | 0.000 |  | 57954 | 18.173 | 9.039 | 0.000 |  |
| 57955 | 18.173 | 9.102 | 0.000 |  | 57956 | 18.173 | 9.201 | 0.000 |  |
| 57957 | 18.173 | 9.300 | 0.000 |  | 57958 | 18.173 | 9.363 | 0.000 |  |
| 57959 | 18.173 | 9.399 | 0.000 |  | 57960 | 18.173 | 9.436 | 0.000 |  |
| 57961 | 18.173 | 9.499 | 0.000 |  | 57962 | 18.173 | 9.598 | 0.000 |  |
| 57963 | 18.173 | 9.697 | 0.000 |  | 57964 | 18.173 | 9.760 | 0.000 |  |
| 57965 | 18.173 | 9.797 | 0.000 |  | 57966 | 18.173 | 9.834 | 0.000 |  |
| 57967 | 18.173 | 9.896 | 0.000 |  | 57968 | 18.173 | 9.995 | 0.000 |  |
| 57969 | 18.173 | 10.095 | 0.000 |  | 57970 | 18.083 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57971 | 18.113 | 8.672 | -0.092 |  | 57972 | 18.143 | 8.672 | -0.062 |  |
| 57973 | 18.113 | 8.672 | -0.032 |  | 57974 | 18.083 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57975 | 18.113 | 10.141 | -0.092 |  | 57976 | 18.143 | 10.141 | -0.062 |  |
| 57977 | 18.113 | 10.141 | -0.032 |  | 57978 | 18.113 | 9.002 | 0.000 |  |
| 57979 | 18.113 | 9.399 | 0.000 |  | 57980 | 18.113 | 9.797 | 0.000 |  |
| 57981 | 18.293 | 8.672 | -0.092 |  | 57982 | 18.293 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 57983 | 18.293 | 8.672 | -0.032 |  | 57984 | 18.293 | 8.672 | 0.000 |  |
| 57985 | 18.293 | 10.141 | -0.032 |  | 57986 | 18.293 | 10.141 | 0.000 |  |
| 57987 | 18.293 | 10.141 | -0.092 |  | 57988 | 18.293 | 10.095 | 0.029 |  |
| 57989 | 18.293 | 10.194 | 0.000 |  | 57990 | 18.293 | 9.995 | 0.053 |  |
| 57991 | 18.293 | 9.896 | 0.074 |  | 57992 | 18.293 | 9.797 | 0.091 |  |
| 57993 | 18.293 | 9.697 | 0.104 |  | 57994 | 18.293 | 9.598 | 0.113 |  |
| 57995 | 18.293 | 9.499 | 0.119 |  | 57996 | 18.293 | 9.399 | 0.120 |  |
| 57997 | 18.293 | 9.300 | 0.119 |  | 57998 | 18.293 | 9.201 | 0.113 |  |
| 57999 | 18.293 | 9.102 | 0.104 |  | 58000 | 18.293 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58001 | 18.293 | 8.903 | 0.074 |  | 58002 | 18.293 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58003 | 18.293 | 8.704 | 0.029 |  | 58004 | 18.293 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58005 | 18.293 | 8.704 | 0.000 |  | 58006 | 18.293 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58007 | 18.293 | 8.903 | 0.000 |  | 58008 | 18.293 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58009 | 18.293 | 9.002 | 0.000 |  | 58010 | 18.293 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58011 | 18.293 | 9.102 | 0.000 |  | 58012 | 18.293 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58013 | 18.293 | 9.300 | 0.000 |  | 58014 | 18.293 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58015 | 18.293 | 9.399 | 0.000 |  | 58016 | 18.293 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58017 | 18.293 | 9.499 | 0.000 |  | 58018 | 18.293 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58019 | 18.293 | 9.697 | 0.000 |  | 58020 | 18.293 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58021 | 18.293 | 9.797 | 0.000 |  | 58022 | 18.293 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58023 | 18.293 | 9.896 | 0.000 |  | 58024 | 18.293 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58025 | 18.293 | 10.095 | 0.000 |  | 58026 | 18.203 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58027 | 18.233 | 8.672 | -0.092 |  | 58028 | 18.263 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58029 | 18.233 | 8.672 | -0.032 |  | 58030 | 18.203 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58031 | 18.233 | 10.141 | -0.092 |  | 58032 | 18.263 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58033 | 18.233 | 10.141 | -0.032 |  | 58034 | 18.233 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58035 | 18.233 | 9.399 | 0.000 |  | 58036 | 18.233 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58037 | 18.413 | 8.672 | -0.092 |  | 58038 | 18.413 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58039 | 18.413 | 8.672 | -0.032 |  | 58040 | 18.413 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58041 | 18.413 | 10.141 | -0.032 |  | 58042 | 18.413 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58043 | 18.413 | 10.141 | -0.092 |  | 58044 | 18.413 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58045 | 18.413 | 10.194 | 0.000 |  | 58046 | 18.413 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58047 | 18.413 | 9.896 | 0.074 |  | 58048 | 18.413 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58049 | 18.413 | 9.697 | 0.104 |  | 58050 | 18.413 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58051 | 18.413 | 9.499 | 0.119 |  | 58052 | 18.413 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58053 | 18.413 | 9.300 | 0.119 |  | 58054 | 18.413 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58055 | 18.413 | 9.102 | 0.104 |  | 58056 | 18.413 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58057 | 18.413 | 8.903 | 0.074 |  | 58058 | 18.413 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58059 | 18.413 | 8.704 | 0.029 |  | 58060 | 18.413 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58061 | 18.413 | 8.704 | 0.000 |  | 58062 | 18.413 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58063 | 18.413 | 8.903 | 0.000 |  | 58064 | 18.413 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58065 | 18.413 | 9.002 | 0.000 |  | 58066 | 18.413 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58067 | 18.413 | 9.102 | 0.000 |  | 58068 | 18.413 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58069 | 18.413 | 9.300 | 0.000 |  | 58070 | 18.413 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58071 | 18.413 | 9.399 | 0.000 |  | 58072 | 18.413 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58073 | 18.413 | 9.499 | 0.000 |  | 58074 | 18.413 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58075 | 18.413 | 9.697 | 0.000 |  | 58076 | 18.413 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58077 | 18.413 | 9.797 | 0.000 |  | 58078 | 18.413 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58079 | 18.413 | 9.896 | 0.000 |  | 58080 | 18.413 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58081 | 18.413 | 10.095 | 0.000 |  | 58082 | 18.323 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58083 | 18.353 | 8.672 | -0.092 |  | 58084 | 18.383 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58085 | 18.353 | 8.672 | -0.032 |  | 58086 | 18.323 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58087 | 18.353 | 10.141 | -0.092 |  | 58088 | 18.383 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58089 | 18.353 | 10.141 | -0.032 |  | 58090 | 18.353 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58091 | 18.353 | 9.399 | 0.000 |  | 58092 | 18.353 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58093 | 18.533 | 8.672 | -0.092 |  | 58094 | 18.533 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58095 | 18.533 | 8.672 | -0.032 |  | 58096 | 18.533 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58097 | 18.533 | 10.141 | -0.032 |  | 58098 | 18.533 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58099 | 18.533 | 10.141 | -0.092 |  | 58100 | 18.533 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58101 | 18.533 | 10.194 | 0.000 |  | 58102 | 18.533 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58103 | 18.533 | 9.896 | 0.074 |  | 58104 | 18.533 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58105 | 18.533 | 9.697 | 0.104 |  | 58106 | 18.533 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58107 | 18.533 | 9.499 | 0.119 |  | 58108 | 18.533 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58109 | 18.533 | 9.300 | 0.119 |  | 58110 | 18.533 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58111 | 18.533 | 9.102 | 0.104 |  | 58112 | 18.533 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58113 | 18.533 | 8.903 | 0.074 |  | 58114 | 18.533 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58115 | 18.533 | 8.704 | 0.029 |  | 58116 | 18.533 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58117 | 18.533 | 8.704 | 0.000 |  | 58118 | 18.533 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58119 | 18.533 | 8.903 | 0.000 |  | 58120 | 18.533 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58121 | 18.533 | 9.002 | 0.000 |  | 58122 | 18.533 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58123 | 18.533 | 9.102 | 0.000 |  | 58124 | 18.533 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58125 | 18.533 | 9.300 | 0.000 |  | 58126 | 18.533 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58127 | 18.533 | 9.399 | 0.000 |  | 58128 | 18.533 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58129 | 18.533 | 9.499 | 0.000 |  | 58130 | 18.533 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58131 | 18.533 | 9.697 | 0.000 |  | 58132 | 18.533 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58133 | 18.533 | 9.797 | 0.000 |  | 58134 | 18.533 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58135 | 18.533 | 9.896 | 0.000 |  | 58136 | 18.533 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58137 | 18.533 | 10.095 | 0.000 |  | 58138 | 18.443 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58139 | 18.473 | 8.672 | -0.092 |  | 58140 | 18.503 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58141 | 18.473 | 8.672 | -0.032 |  | 58142 | 18.443 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58143 | 18.473 | 10.141 | -0.092 |  | 58144 | 18.503 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58145 | 18.473 | 10.141 | -0.032 |  | 58146 | 18.473 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58147 | 18.473 | 9.399 | 0.000 |  | 58148 | 18.473 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58149 | 18.653 | 8.672 | -0.092 |  | 58150 | 18.653 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58151 | 18.653 | 8.672 | -0.032 |  | 58152 | 18.653 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58153 | 18.653 | 10.141 | -0.032 |  | 58154 | 18.653 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58155 | 18.653 | 10.141 | -0.092 |  | 58156 | 18.653 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58157 | 18.653 | 10.194 | 0.000 |  | 58158 | 18.653 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58159 | 18.653 | 9.896 | 0.074 |  | 58160 | 18.653 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58161 | 18.653 | 9.697 | 0.104 |  | 58162 | 18.653 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58163 | 18.653 | 9.499 | 0.119 |  | 58164 | 18.653 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58165 | 18.653 | 9.300 | 0.119 |  | 58166 | 18.653 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58167 | 18.653 | 9.102 | 0.104 |  | 58168 | 18.653 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58169 | 18.653 | 8.903 | 0.074 |  | 58170 | 18.653 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58171 | 18.653 | 8.704 | 0.029 |  | 58172 | 18.653 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58173 | 18.653 | 8.704 | 0.000 |  | 58174 | 18.653 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58175 | 18.653 | 8.903 | 0.000 |  | 58176 | 18.653 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58177 | 18.653 | 9.002 | 0.000 |  | 58178 | 18.653 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58179 | 18.653 | 9.102 | 0.000 |  | 58180 | 18.653 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58181 | 18.653 | 9.300 | 0.000 |  | 58182 | 18.653 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58183 | 18.653 | 9.399 | 0.000 |  | 58184 | 18.653 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58185 | 18.653 | 9.499 | 0.000 |  | 58186 | 18.653 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58187 | 18.653 | 9.697 | 0.000 |  | 58188 | 18.653 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58189 | 18.653 | 9.797 | 0.000 |  | 58190 | 18.653 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58191 | 18.653 | 9.896 | 0.000 |  | 58192 | 18.653 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58193 | 18.653 | 10.095 | 0.000 |  | 58194 | 18.563 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58195 | 18.593 | 8.672 | -0.092 |  | 58196 | 18.623 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58197 | 18.593 | 8.672 | -0.032 |  | 58198 | 18.563 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58199 | 18.593 | 10.141 | -0.092 |  | 58200 | 18.623 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58201 | 18.593 | 10.141 | -0.032 |  | 58202 | 18.593 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58203 | 18.593 | 9.399 | 0.000 |  | 58204 | 18.593 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58205 | 18.773 | 8.672 | -0.092 |  | 58206 | 18.773 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58207 | 18.773 | 8.672 | -0.032 |  | 58208 | 18.773 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58209 | 18.773 | 10.141 | -0.032 |  | 58210 | 18.773 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58211 | 18.773 | 10.141 | -0.092 |  | 58212 | 18.773 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58213 | 18.773 | 10.194 | 0.000 |  | 58214 | 18.773 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58215 | 18.773 | 9.896 | 0.074 |  | 58216 | 18.773 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58217 | 18.773 | 9.697 | 0.104 |  | 58218 | 18.773 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58219 | 18.773 | 9.499 | 0.119 |  | 58220 | 18.773 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58221 | 18.773 | 9.300 | 0.119 |  | 58222 | 18.773 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58223 | 18.773 | 9.102 | 0.104 |  | 58224 | 18.773 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58225 | 18.773 | 8.903 | 0.074 |  | 58226 | 18.773 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58227 | 18.773 | 8.704 | 0.029 |  | 58228 | 18.773 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58229 | 18.773 | 8.704 | 0.000 |  | 58230 | 18.773 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58231 | 18.773 | 8.903 | 0.000 |  | 58232 | 18.773 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58233 | 18.773 | 9.002 | 0.000 |  | 58234 | 18.773 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58235 | 18.773 | 9.102 | 0.000 |  | 58236 | 18.773 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58237 | 18.773 | 9.300 | 0.000 |  | 58238 | 18.773 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58239 | 18.773 | 9.399 | 0.000 |  | 58240 | 18.773 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58241 | 18.773 | 9.499 | 0.000 |  | 58242 | 18.773 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58243 | 18.773 | 9.697 | 0.000 |  | 58244 | 18.773 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58245 | 18.773 | 9.797 | 0.000 |  | 58246 | 18.773 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58247 | 18.773 | 9.896 | 0.000 |  | 58248 | 18.773 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58249 | 18.773 | 10.095 | 0.000 |  | 58250 | 18.683 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58251 | 18.713 | 8.672 | -0.092 |  | 58252 | 18.743 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58253 | 18.713 | 8.672 | -0.032 |  | 58254 | 18.683 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58255 | 18.713 | 10.141 | -0.092 |  | 58256 | 18.743 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58257 | 18.713 | 10.141 | -0.032 |  | 58258 | 18.713 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58259 | 18.713 | 9.399 | 0.000 |  | 58260 | 18.713 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58261 | 18.893 | 8.672 | -0.092 |  | 58262 | 18.893 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58263 | 18.893 | 8.672 | -0.032 |  | 58264 | 18.893 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58265 | 18.893 | 10.141 | -0.032 |  | 58266 | 18.893 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58267 | 18.893 | 10.141 | -0.092 |  | 58268 | 18.893 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58269 | 18.893 | 10.194 | 0.000 |  | 58270 | 18.893 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58271 | 18.893 | 9.896 | 0.074 |  | 58272 | 18.893 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58273 | 18.893 | 9.697 | 0.104 |  | 58274 | 18.893 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58275 | 18.893 | 9.499 | 0.119 |  | 58276 | 18.893 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58277 | 18.893 | 9.300 | 0.119 |  | 58278 | 18.893 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58279 | 18.893 | 9.102 | 0.104 |  | 58280 | 18.893 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58281 | 18.893 | 8.903 | 0.074 |  | 58282 | 18.893 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58283 | 18.893 | 8.704 | 0.029 |  | 58284 | 18.893 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58285 | 18.893 | 8.704 | 0.000 |  | 58286 | 18.893 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58287 | 18.893 | 8.903 | 0.000 |  | 58288 | 18.893 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58289 | 18.893 | 9.002 | 0.000 |  | 58290 | 18.893 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58291 | 18.893 | 9.102 | 0.000 |  | 58292 | 18.893 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58293 | 18.893 | 9.300 | 0.000 |  | 58294 | 18.893 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58295 | 18.893 | 9.399 | 0.000 |  | 58296 | 18.893 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58297 | 18.893 | 9.499 | 0.000 |  | 58298 | 18.893 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58299 | 18.893 | 9.697 | 0.000 |  | 58300 | 18.893 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58301 | 18.893 | 9.797 | 0.000 |  | 58302 | 18.893 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58303 | 18.893 | 9.896 | 0.000 |  | 58304 | 18.893 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58305 | 18.893 | 10.095 | 0.000 |  | 58306 | 18.803 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58307 | 18.833 | 8.672 | -0.092 |  | 58308 | 18.863 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58309 | 18.833 | 8.672 | -0.032 |  | 58310 | 18.803 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58311 | 18.833 | 10.141 | -0.092 |  | 58312 | 18.863 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58313 | 18.833 | 10.141 | -0.032 |  | 58314 | 18.833 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58315 | 18.833 | 9.399 | 0.000 |  | 58316 | 18.833 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58317 | 19.013 | 8.672 | -0.092 |  | 58318 | 19.013 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58319 | 19.013 | 8.672 | -0.032 |  | 58320 | 19.013 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58321 | 19.013 | 10.141 | -0.032 |  | 58322 | 19.013 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58323 | 19.013 | 10.141 | -0.092 |  | 58324 | 19.013 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58325 | 19.013 | 10.194 | 0.000 |  | 58326 | 19.013 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58327 | 19.013 | 9.896 | 0.074 |  | 58328 | 19.013 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58329 | 19.013 | 9.697 | 0.104 |  | 58330 | 19.013 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58331 | 19.013 | 9.499 | 0.119 |  | 58332 | 19.013 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58333 | 19.013 | 9.300 | 0.119 |  | 58334 | 19.013 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58335 | 19.013 | 9.102 | 0.104 |  | 58336 | 19.013 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58337 | 19.013 | 8.903 | 0.074 |  | 58338 | 19.013 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58339 | 19.013 | 8.704 | 0.029 |  | 58340 | 19.013 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58341 | 19.013 | 8.704 | 0.000 |  | 58342 | 19.013 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58343 | 19.013 | 8.903 | 0.000 |  | 58344 | 19.013 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58345 | 19.013 | 9.002 | 0.000 |  | 58346 | 19.013 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58347 | 19.013 | 9.102 | 0.000 |  | 58348 | 19.013 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58349 | 19.013 | 9.300 | 0.000 |  | 58350 | 19.013 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58351 | 19.013 | 9.399 | 0.000 |  | 58352 | 19.013 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58353 | 19.013 | 9.499 | 0.000 |  | 58354 | 19.013 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58355 | 19.013 | 9.697 | 0.000 |  | 58356 | 19.013 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58357 | 19.013 | 9.797 | 0.000 |  | 58358 | 19.013 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58359 | 19.013 | 9.896 | 0.000 |  | 58360 | 19.013 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58361 | 19.013 | 10.095 | 0.000 |  | 58362 | 18.923 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58363 | 18.953 | 8.672 | -0.092 |  | 58364 | 18.983 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58365 | 18.953 | 8.672 | -0.032 |  | 58366 | 18.923 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58367 | 18.953 | 10.141 | -0.092 |  | 58368 | 18.983 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58369 | 18.953 | 10.141 | -0.032 |  | 58370 | 18.953 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58371 | 18.953 | 9.399 | 0.000 |  | 58372 | 18.953 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58373 | 19.133 | 8.672 | -0.092 |  | 58374 | 19.133 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58375 | 19.133 | 8.672 | -0.032 |  | 58376 | 19.133 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58377 | 19.133 | 10.141 | -0.032 |  | 58378 | 19.133 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58379 | 19.133 | 10.141 | -0.092 |  | 58380 | 19.133 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58381 | 19.133 | 10.194 | 0.000 |  | 58382 | 19.133 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58383 | 19.133 | 9.896 | 0.074 |  | 58384 | 19.133 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58385 | 19.133 | 9.697 | 0.104 |  | 58386 | 19.133 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58387 | 19.133 | 9.499 | 0.119 |  | 58388 | 19.133 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58389 | 19.133 | 9.300 | 0.119 |  | 58390 | 19.133 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58391 | 19.133 | 9.102 | 0.104 |  | 58392 | 19.133 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58393 | 19.133 | 8.903 | 0.074 |  | 58394 | 19.133 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58395 | 19.133 | 8.704 | 0.029 |  | 58396 | 19.133 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58397 | 19.133 | 8.704 | 0.000 |  | 58398 | 19.133 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58399 | 19.133 | 8.903 | 0.000 |  | 58400 | 19.133 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58401 | 19.133 | 9.002 | 0.000 |  | 58402 | 19.133 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58403 | 19.133 | 9.102 | 0.000 |  | 58404 | 19.133 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58405 | 19.133 | 9.300 | 0.000 |  | 58406 | 19.133 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58407 | 19.133 | 9.399 | 0.000 |  | 58408 | 19.133 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58409 | 19.133 | 9.499 | 0.000 |  | 58410 | 19.133 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58411 | 19.133 | 9.697 | 0.000 |  | 58412 | 19.133 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58413 | 19.133 | 9.797 | 0.000 |  | 58414 | 19.133 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58415 | 19.133 | 9.896 | 0.000 |  | 58416 | 19.133 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58417 | 19.133 | 10.095 | 0.000 |  | 58418 | 19.043 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58419 | 19.073 | 8.672 | -0.092 |  | 58420 | 19.103 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58421 | 19.073 | 8.672 | -0.032 |  | 58422 | 19.043 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58423 | 19.073 | 10.141 | -0.092 |  | 58424 | 19.103 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58425 | 19.073 | 10.141 | -0.032 |  | 58426 | 19.073 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58427 | 19.073 | 9.399 | 0.000 |  | 58428 | 19.073 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58429 | 19.253 | 8.672 | -0.092 |  | 58430 | 19.253 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58431 | 19.253 | 8.672 | -0.032 |  | 58432 | 19.253 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58433 | 19.253 | 10.141 | -0.032 |  | 58434 | 19.253 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58435 | 19.253 | 10.141 | -0.092 |  | 58436 | 19.253 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58437 | 19.253 | 10.194 | 0.000 |  | 58438 | 19.253 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58439 | 19.253 | 9.896 | 0.074 |  | 58440 | 19.253 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58441 | 19.253 | 9.697 | 0.104 |  | 58442 | 19.253 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58443 | 19.253 | 9.499 | 0.119 |  | 58444 | 19.253 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58445 | 19.253 | 9.300 | 0.119 |  | 58446 | 19.253 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58447 | 19.253 | 9.102 | 0.104 |  | 58448 | 19.253 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58449 | 19.253 | 8.903 | 0.074 |  | 58450 | 19.253 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58451 | 19.253 | 8.704 | 0.029 |  | 58452 | 19.253 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58453 | 19.253 | 8.704 | 0.000 |  | 58454 | 19.253 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58455 | 19.253 | 8.903 | 0.000 |  | 58456 | 19.253 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58457 | 19.253 | 9.002 | 0.000 |  | 58458 | 19.253 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58459 | 19.253 | 9.102 | 0.000 |  | 58460 | 19.253 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58461 | 19.253 | 9.300 | 0.000 |  | 58462 | 19.253 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58463 | 19.253 | 9.399 | 0.000 |  | 58464 | 19.253 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58465 | 19.253 | 9.499 | 0.000 |  | 58466 | 19.253 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58467 | 19.253 | 9.697 | 0.000 |  | 58468 | 19.253 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58469 | 19.253 | 9.797 | 0.000 |  | 58470 | 19.253 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58471 | 19.253 | 9.896 | 0.000 |  | 58472 | 19.253 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58473 | 19.253 | 10.095 | 0.000 |  | 58474 | 19.163 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58475 | 19.193 | 8.672 | -0.092 |  | 58476 | 19.223 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58477 | 19.193 | 8.672 | -0.032 |  | 58478 | 19.163 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58479 | 19.193 | 10.141 | -0.092 |  | 58480 | 19.223 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58481 | 19.193 | 10.141 | -0.032 |  | 58482 | 19.193 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58483 | 19.193 | 9.399 | 0.000 |  | 58484 | 19.193 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58485 | 19.373 | 8.672 | -0.092 |  | 58486 | 19.373 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58487 | 19.373 | 8.672 | -0.032 |  | 58488 | 19.373 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58489 | 19.373 | 10.141 | -0.032 |  | 58490 | 19.373 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58491 | 19.373 | 10.141 | -0.092 |  | 58492 | 19.373 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58493 | 19.373 | 10.194 | 0.000 |  | 58494 | 19.373 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58495 | 19.373 | 9.896 | 0.074 |  | 58496 | 19.373 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58497 | 19.373 | 9.697 | 0.104 |  | 58498 | 19.373 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58499 | 19.373 | 9.499 | 0.119 |  | 58500 | 19.373 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58501 | 19.373 | 9.300 | 0.119 |  | 58502 | 19.373 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58503 | 19.373 | 9.102 | 0.104 |  | 58504 | 19.373 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58505 | 19.373 | 8.903 | 0.074 |  | 58506 | 19.373 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58507 | 19.373 | 8.704 | 0.029 |  | 58508 | 19.373 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58509 | 19.373 | 8.704 | 0.000 |  | 58510 | 19.373 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58511 | 19.373 | 8.903 | 0.000 |  | 58512 | 19.373 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58513 | 19.373 | 9.002 | 0.000 |  | 58514 | 19.373 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58515 | 19.373 | 9.102 | 0.000 |  | 58516 | 19.373 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58517 | 19.373 | 9.300 | 0.000 |  | 58518 | 19.373 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58519 | 19.373 | 9.399 | 0.000 |  | 58520 | 19.373 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58521 | 19.373 | 9.499 | 0.000 |  | 58522 | 19.373 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58523 | 19.373 | 9.697 | 0.000 |  | 58524 | 19.373 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58525 | 19.373 | 9.797 | 0.000 |  | 58526 | 19.373 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58527 | 19.373 | 9.896 | 0.000 |  | 58528 | 19.373 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58529 | 19.373 | 10.095 | 0.000 |  | 58530 | 19.283 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58531 | 19.313 | 8.672 | -0.092 |  | 58532 | 19.343 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58533 | 19.313 | 8.672 | -0.032 |  | 58534 | 19.283 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58535 | 19.313 | 10.141 | -0.092 |  | 58536 | 19.343 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58537 | 19.313 | 10.141 | -0.032 |  | 58538 | 19.313 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58539 | 19.313 | 9.399 | 0.000 |  | 58540 | 19.313 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58541 | 19.493 | 8.672 | -0.092 |  | 58542 | 19.493 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58543 | 19.493 | 8.672 | -0.032 |  | 58544 | 19.493 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58545 | 19.493 | 10.141 | -0.032 |  | 58546 | 19.493 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58547 | 19.493 | 10.141 | -0.092 |  | 58548 | 19.493 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58549 | 19.493 | 10.194 | 0.000 |  | 58550 | 19.493 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58551 | 19.493 | 9.896 | 0.074 |  | 58552 | 19.493 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58553 | 19.493 | 9.697 | 0.104 |  | 58554 | 19.493 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58555 | 19.493 | 9.499 | 0.119 |  | 58556 | 19.493 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58557 | 19.493 | 9.300 | 0.119 |  | 58558 | 19.493 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58559 | 19.493 | 9.102 | 0.104 |  | 58560 | 19.493 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58561 | 19.493 | 8.903 | 0.074 |  | 58562 | 19.493 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58563 | 19.493 | 8.704 | 0.029 |  | 58564 | 19.493 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58565 | 19.493 | 8.704 | 0.000 |  | 58566 | 19.493 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58567 | 19.493 | 8.903 | 0.000 |  | 58568 | 19.493 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58569 | 19.493 | 9.002 | 0.000 |  | 58570 | 19.493 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58571 | 19.493 | 9.102 | 0.000 |  | 58572 | 19.493 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58573 | 19.493 | 9.300 | 0.000 |  | 58574 | 19.493 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58575 | 19.493 | 9.399 | 0.000 |  | 58576 | 19.493 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58577 | 19.493 | 9.499 | 0.000 |  | 58578 | 19.493 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58579 | 19.493 | 9.697 | 0.000 |  | 58580 | 19.493 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58581 | 19.493 | 9.797 | 0.000 |  | 58582 | 19.493 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58583 | 19.493 | 9.896 | 0.000 |  | 58584 | 19.493 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58585 | 19.493 | 10.095 | 0.000 |  | 58586 | 19.403 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58587 | 19.433 | 8.672 | -0.092 |  | 58588 | 19.463 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58589 | 19.433 | 8.672 | -0.032 |  | 58590 | 19.403 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58591 | 19.433 | 10.141 | -0.092 |  | 58592 | 19.463 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58593 | 19.433 | 10.141 | -0.032 |  | 58594 | 19.433 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58595 | 19.433 | 9.399 | 0.000 |  | 58596 | 19.433 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58597 | 19.613 | 8.672 | -0.092 |  | 58598 | 19.613 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58599 | 19.613 | 8.672 | -0.032 |  | 58600 | 19.613 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58601 | 19.613 | 10.141 | -0.032 |  | 58602 | 19.613 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58603 | 19.613 | 10.141 | -0.092 |  | 58604 | 19.613 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58605 | 19.613 | 10.194 | 0.000 |  | 58606 | 19.613 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58607 | 19.613 | 9.896 | 0.074 |  | 58608 | 19.613 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58609 | 19.613 | 9.697 | 0.104 |  | 58610 | 19.613 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58611 | 19.613 | 9.499 | 0.119 |  | 58612 | 19.613 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58613 | 19.613 | 9.300 | 0.119 |  | 58614 | 19.613 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58615 | 19.613 | 9.102 | 0.104 |  | 58616 | 19.613 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58617 | 19.613 | 8.903 | 0.074 |  | 58618 | 19.613 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58619 | 19.613 | 8.704 | 0.029 |  | 58620 | 19.613 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58621 | 19.613 | 8.704 | 0.000 |  | 58622 | 19.613 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58623 | 19.613 | 8.903 | 0.000 |  | 58624 | 19.613 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58625 | 19.613 | 9.002 | 0.000 |  | 58626 | 19.613 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58627 | 19.613 | 9.102 | 0.000 |  | 58628 | 19.613 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58629 | 19.613 | 9.300 | 0.000 |  | 58630 | 19.613 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58631 | 19.613 | 9.399 | 0.000 |  | 58632 | 19.613 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58633 | 19.613 | 9.499 | 0.000 |  | 58634 | 19.613 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58635 | 19.613 | 9.697 | 0.000 |  | 58636 | 19.613 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58637 | 19.613 | 9.797 | 0.000 |  | 58638 | 19.613 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58639 | 19.613 | 9.896 | 0.000 |  | 58640 | 19.613 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58641 | 19.613 | 10.095 | 0.000 |  | 58642 | 19.523 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58643 | 19.553 | 8.672 | -0.092 |  | 58644 | 19.583 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58645 | 19.553 | 8.672 | -0.032 |  | 58646 | 19.523 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58647 | 19.553 | 10.141 | -0.092 |  | 58648 | 19.583 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58649 | 19.553 | 10.141 | -0.032 |  | 58650 | 19.553 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58651 | 19.553 | 9.399 | 0.000 |  | 58652 | 19.553 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58653 | 19.733 | 8.672 | -0.092 |  | 58654 | 19.733 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58655 | 19.733 | 8.672 | -0.032 |  | 58656 | 19.733 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58657 | 19.733 | 10.141 | -0.032 |  | 58658 | 19.733 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58659 | 19.733 | 10.141 | -0.092 |  | 58660 | 19.733 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58661 | 19.733 | 10.194 | 0.000 |  | 58662 | 19.733 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58663 | 19.733 | 9.896 | 0.074 |  | 58664 | 19.733 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58665 | 19.733 | 9.697 | 0.104 |  | 58666 | 19.733 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58667 | 19.733 | 9.499 | 0.119 |  | 58668 | 19.733 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58669 | 19.733 | 9.300 | 0.119 |  | 58670 | 19.733 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58671 | 19.733 | 9.102 | 0.104 |  | 58672 | 19.733 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58673 | 19.733 | 8.903 | 0.074 |  | 58674 | 19.733 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58675 | 19.733 | 8.704 | 0.029 |  | 58676 | 19.733 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58677 | 19.733 | 8.704 | 0.000 |  | 58678 | 19.733 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58679 | 19.733 | 8.903 | 0.000 |  | 58680 | 19.733 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58681 | 19.733 | 9.002 | 0.000 |  | 58682 | 19.733 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58683 | 19.733 | 9.102 | 0.000 |  | 58684 | 19.733 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58685 | 19.733 | 9.300 | 0.000 |  | 58686 | 19.733 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58687 | 19.733 | 9.399 | 0.000 |  | 58688 | 19.733 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58689 | 19.733 | 9.499 | 0.000 |  | 58690 | 19.733 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58691 | 19.733 | 9.697 | 0.000 |  | 58692 | 19.733 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58693 | 19.733 | 9.797 | 0.000 |  | 58694 | 19.733 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58695 | 19.733 | 9.896 | 0.000 |  | 58696 | 19.733 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58697 | 19.733 | 10.095 | 0.000 |  | 58698 | 19.643 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58699 | 19.673 | 8.672 | -0.092 |  | 58700 | 19.703 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58701 | 19.673 | 8.672 | -0.032 |  | 58702 | 19.643 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58703 | 19.673 | 10.141 | -0.092 |  | 58704 | 19.703 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58705 | 19.673 | 10.141 | -0.032 |  | 58706 | 19.673 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58707 | 19.673 | 9.399 | 0.000 |  | 58708 | 19.673 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58709 | 19.853 | 8.672 | -0.092 |  | 58710 | 19.853 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58711 | 19.853 | 8.672 | -0.032 |  | 58712 | 19.853 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58713 | 19.853 | 10.141 | -0.032 |  | 58714 | 19.853 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58715 | 19.853 | 10.141 | -0.092 |  | 58716 | 19.853 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58717 | 19.853 | 10.194 | 0.000 |  | 58718 | 19.853 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58719 | 19.853 | 9.896 | 0.074 |  | 58720 | 19.853 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58721 | 19.853 | 9.697 | 0.104 |  | 58722 | 19.853 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58723 | 19.853 | 9.499 | 0.119 |  | 58724 | 19.853 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58725 | 19.853 | 9.300 | 0.119 |  | 58726 | 19.853 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58727 | 19.853 | 9.102 | 0.104 |  | 58728 | 19.853 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58729 | 19.853 | 8.903 | 0.074 |  | 58730 | 19.853 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58731 | 19.853 | 8.704 | 0.029 |  | 58732 | 19.853 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58733 | 19.853 | 8.704 | 0.000 |  | 58734 | 19.853 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58735 | 19.853 | 8.903 | 0.000 |  | 58736 | 19.853 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58737 | 19.853 | 9.002 | 0.000 |  | 58738 | 19.853 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58739 | 19.853 | 9.102 | 0.000 |  | 58740 | 19.853 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58741 | 19.853 | 9.300 | 0.000 |  | 58742 | 19.853 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58743 | 19.853 | 9.399 | 0.000 |  | 58744 | 19.853 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58745 | 19.853 | 9.499 | 0.000 |  | 58746 | 19.853 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58747 | 19.853 | 9.697 | 0.000 |  | 58748 | 19.853 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58749 | 19.853 | 9.797 | 0.000 |  | 58750 | 19.853 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58751 | 19.853 | 9.896 | 0.000 |  | 58752 | 19.853 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58753 | 19.853 | 10.095 | 0.000 |  | 58754 | 19.763 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58755 | 19.793 | 8.672 | -0.092 |  | 58756 | 19.823 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58757 | 19.793 | 8.672 | -0.032 |  | 58758 | 19.763 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58759 | 19.793 | 10.141 | -0.092 |  | 58760 | 19.823 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58761 | 19.793 | 10.141 | -0.032 |  | 58762 | 19.793 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58763 | 19.793 | 9.399 | 0.000 |  | 58764 | 19.793 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58765 | 19.973 | 8.672 | -0.092 |  | 58766 | 19.973 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58767 | 19.973 | 8.672 | -0.032 |  | 58768 | 19.973 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58769 | 19.973 | 10.141 | -0.032 |  | 58770 | 19.973 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58771 | 19.973 | 10.141 | -0.092 |  | 58772 | 19.973 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58773 | 19.973 | 10.194 | 0.000 |  | 58774 | 19.973 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58775 | 19.973 | 9.896 | 0.074 |  | 58776 | 19.973 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58777 | 19.973 | 9.697 | 0.104 |  | 58778 | 19.973 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58779 | 19.973 | 9.499 | 0.119 |  | 58780 | 19.973 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58781 | 19.973 | 9.300 | 0.119 |  | 58782 | 19.973 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58783 | 19.973 | 9.102 | 0.104 |  | 58784 | 19.973 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58785 | 19.973 | 8.903 | 0.074 |  | 58786 | 19.973 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58787 | 19.973 | 8.704 | 0.029 |  | 58788 | 19.973 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58789 | 19.973 | 8.704 | 0.000 |  | 58790 | 19.973 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58791 | 19.973 | 8.903 | 0.000 |  | 58792 | 19.973 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58793 | 19.973 | 9.002 | 0.000 |  | 58794 | 19.973 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58795 | 19.973 | 9.102 | 0.000 |  | 58796 | 19.973 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58797 | 19.973 | 9.300 | 0.000 |  | 58798 | 19.973 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58799 | 19.973 | 9.399 | 0.000 |  | 58800 | 19.973 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58801 | 19.973 | 9.499 | 0.000 |  | 58802 | 19.973 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58803 | 19.973 | 9.697 | 0.000 |  | 58804 | 19.973 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58805 | 19.973 | 9.797 | 0.000 |  | 58806 | 19.973 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58807 | 19.973 | 9.896 | 0.000 |  | 58808 | 19.973 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58809 | 19.973 | 10.095 | 0.000 |  | 58810 | 19.883 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58811 | 19.913 | 8.672 | -0.092 |  | 58812 | 19.943 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58813 | 19.913 | 8.672 | -0.032 |  | 58814 | 19.883 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58815 | 19.913 | 10.141 | -0.092 |  | 58816 | 19.943 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58817 | 19.913 | 10.141 | -0.032 |  | 58818 | 19.913 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58819 | 19.913 | 9.399 | 0.000 |  | 58820 | 19.913 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58821 | 20.093 | 8.672 | -0.092 |  | 58822 | 20.093 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58823 | 20.093 | 8.672 | -0.032 |  | 58824 | 20.093 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58825 | 20.093 | 10.141 | -0.032 |  | 58826 | 20.093 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58827 | 20.093 | 10.141 | -0.092 |  | 58828 | 20.093 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58829 | 20.093 | 10.194 | 0.000 |  | 58830 | 20.093 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58831 | 20.093 | 9.896 | 0.074 |  | 58832 | 20.093 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58833 | 20.093 | 9.697 | 0.104 |  | 58834 | 20.093 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58835 | 20.093 | 9.499 | 0.119 |  | 58836 | 20.093 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58837 | 20.093 | 9.300 | 0.119 |  | 58838 | 20.093 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58839 | 20.093 | 9.102 | 0.104 |  | 58840 | 20.093 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58841 | 20.093 | 8.903 | 0.074 |  | 58842 | 20.093 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58843 | 20.093 | 8.704 | 0.029 |  | 58844 | 20.093 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58845 | 20.093 | 8.704 | 0.000 |  | 58846 | 20.093 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58847 | 20.093 | 8.903 | 0.000 |  | 58848 | 20.093 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58849 | 20.093 | 9.002 | 0.000 |  | 58850 | 20.093 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58851 | 20.093 | 9.102 | 0.000 |  | 58852 | 20.093 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58853 | 20.093 | 9.300 | 0.000 |  | 58854 | 20.093 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58855 | 20.093 | 9.399 | 0.000 |  | 58856 | 20.093 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58857 | 20.093 | 9.499 | 0.000 |  | 58858 | 20.093 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58859 | 20.093 | 9.697 | 0.000 |  | 58860 | 20.093 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58861 | 20.093 | 9.797 | 0.000 |  | 58862 | 20.093 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58863 | 20.093 | 9.896 | 0.000 |  | 58864 | 20.093 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58865 | 20.093 | 10.095 | 0.000 |  | 58866 | 20.003 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58867 | 20.033 | 8.672 | -0.092 |  | 58868 | 20.063 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58869 | 20.033 | 8.672 | -0.032 |  | 58870 | 20.003 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58871 | 20.033 | 10.141 | -0.092 |  | 58872 | 20.063 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58873 | 20.033 | 10.141 | -0.032 |  | 58874 | 20.033 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58875 | 20.033 | 9.399 | 0.000 |  | 58876 | 20.033 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58877 | 20.213 | 8.672 | -0.092 |  | 58878 | 20.213 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58879 | 20.213 | 8.672 | -0.032 |  | 58880 | 20.213 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58881 | 20.213 | 10.141 | -0.032 |  | 58882 | 20.213 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58883 | 20.213 | 10.141 | -0.092 |  | 58884 | 20.213 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58885 | 20.213 | 10.194 | 0.000 |  | 58886 | 20.213 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58887 | 20.213 | 9.896 | 0.074 |  | 58888 | 20.213 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58889 | 20.213 | 9.697 | 0.104 |  | 58890 | 20.213 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58891 | 20.213 | 9.499 | 0.119 |  | 58892 | 20.213 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58893 | 20.213 | 9.300 | 0.119 |  | 58894 | 20.213 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58895 | 20.213 | 9.102 | 0.104 |  | 58896 | 20.213 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58897 | 20.213 | 8.903 | 0.074 |  | 58898 | 20.213 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58899 | 20.213 | 8.704 | 0.029 |  | 58900 | 20.213 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58901 | 20.213 | 8.704 | 0.000 |  | 58902 | 20.213 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58903 | 20.213 | 8.903 | 0.000 |  | 58904 | 20.213 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58905 | 20.213 | 9.002 | 0.000 |  | 58906 | 20.213 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58907 | 20.213 | 9.102 | 0.000 |  | 58908 | 20.213 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58909 | 20.213 | 9.300 | 0.000 |  | 58910 | 20.213 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58911 | 20.213 | 9.399 | 0.000 |  | 58912 | 20.213 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58913 | 20.213 | 9.499 | 0.000 |  | 58914 | 20.213 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58915 | 20.213 | 9.697 | 0.000 |  | 58916 | 20.213 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58917 | 20.213 | 9.797 | 0.000 |  | 58918 | 20.213 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58919 | 20.213 | 9.896 | 0.000 |  | 58920 | 20.213 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58921 | 20.213 | 10.095 | 0.000 |  | 58922 | 20.123 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58923 | 20.153 | 8.672 | -0.092 |  | 58924 | 20.183 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58925 | 20.153 | 8.672 | -0.032 |  | 58926 | 20.123 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58927 | 20.153 | 10.141 | -0.092 |  | 58928 | 20.183 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58929 | 20.153 | 10.141 | -0.032 |  | 58930 | 20.153 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58931 | 20.153 | 9.399 | 0.000 |  | 58932 | 20.153 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58933 | 20.333 | 8.672 | -0.092 |  | 58934 | 20.333 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58935 | 20.333 | 8.672 | -0.032 |  | 58936 | 20.333 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58937 | 20.333 | 10.141 | -0.032 |  | 58938 | 20.333 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58939 | 20.333 | 10.141 | -0.092 |  | 58940 | 20.333 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58941 | 20.333 | 10.194 | 0.000 |  | 58942 | 20.333 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58943 | 20.333 | 9.896 | 0.074 |  | 58944 | 20.333 | 9.797 | 0.091 |  |
| 58945 | 20.333 | 9.697 | 0.104 |  | 58946 | 20.333 | 9.598 | 0.113 |  |
| 58947 | 20.333 | 9.499 | 0.119 |  | 58948 | 20.333 | 9.399 | 0.120 |  |
| 58949 | 20.333 | 9.300 | 0.119 |  | 58950 | 20.333 | 9.201 | 0.113 |  |
| 58951 | 20.333 | 9.102 | 0.104 |  | 58952 | 20.333 | 9.002 | 0.091 |  |
| 58953 | 20.333 | 8.903 | 0.074 |  | 58954 | 20.333 | 8.804 | 0.053 |  |
| 58955 | 20.333 | 8.704 | 0.029 |  | 58956 | 20.333 | 8.605 | 0.000 |  |
| 58957 | 20.333 | 8.704 | 0.000 |  | 58958 | 20.333 | 8.804 | 0.000 |  |
| 58959 | 20.333 | 8.903 | 0.000 |  | 58960 | 20.333 | 8.965 | 0.000 |  |
| 58961 | 20.333 | 9.002 | 0.000 |  | 58962 | 20.333 | 9.039 | 0.000 |  |
| 58963 | 20.333 | 9.102 | 0.000 |  | 58964 | 20.333 | 9.201 | 0.000 |  |
| 58965 | 20.333 | 9.300 | 0.000 |  | 58966 | 20.333 | 9.363 | 0.000 |  |
| 58967 | 20.333 | 9.399 | 0.000 |  | 58968 | 20.333 | 9.436 | 0.000 |  |
| 58969 | 20.333 | 9.499 | 0.000 |  | 58970 | 20.333 | 9.598 | 0.000 |  |
| 58971 | 20.333 | 9.697 | 0.000 |  | 58972 | 20.333 | 9.760 | 0.000 |  |
| 58973 | 20.333 | 9.797 | 0.000 |  | 58974 | 20.333 | 9.834 | 0.000 |  |
| 58975 | 20.333 | 9.896 | 0.000 |  | 58976 | 20.333 | 9.995 | 0.000 |  |
| 58977 | 20.333 | 10.095 | 0.000 |  | 58978 | 20.243 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58979 | 20.273 | 8.672 | -0.092 |  | 58980 | 20.303 | 8.672 | -0.062 |  |
| 58981 | 20.273 | 8.672 | -0.032 |  | 58982 | 20.243 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58983 | 20.273 | 10.141 | -0.092 |  | 58984 | 20.303 | 10.141 | -0.062 |  |
| 58985 | 20.273 | 10.141 | -0.032 |  | 58986 | 20.273 | 9.002 | 0.000 |  |
| 58987 | 20.273 | 9.399 | 0.000 |  | 58988 | 20.273 | 9.797 | 0.000 |  |
| 58989 | 20.453 | 8.672 | -0.092 |  | 58990 | 20.453 | 8.672 | -0.120 | 支座1 |
| 58991 | 20.453 | 8.672 | -0.032 |  | 58992 | 20.453 | 8.672 | 0.000 |  |
| 58993 | 20.453 | 10.141 | -0.032 |  | 58994 | 20.453 | 10.141 | 0.000 |  |
| 58995 | 20.453 | 10.141 | -0.092 |  | 58996 | 20.453 | 10.095 | 0.029 |  |
| 58997 | 20.453 | 10.194 | 0.000 |  | 58998 | 20.453 | 9.995 | 0.053 |  |
| 58999 | 20.453 | 9.896 | 0.074 |  | 59000 | 20.453 | 9.797 | 0.091 |  |
| 59001 | 20.453 | 9.697 | 0.104 |  | 59002 | 20.453 | 9.598 | 0.113 |  |
| 59003 | 20.453 | 9.499 | 0.119 |  | 59004 | 20.453 | 9.399 | 0.120 |  |
| 59005 | 20.453 | 9.300 | 0.119 |  | 59006 | 20.453 | 9.201 | 0.113 |  |
| 59007 | 20.453 | 9.102 | 0.104 |  | 59008 | 20.453 | 9.002 | 0.091 |  |
| 59009 | 20.453 | 8.903 | 0.074 |  | 59010 | 20.453 | 8.804 | 0.053 |  |
| 59011 | 20.453 | 8.704 | 0.029 |  | 59012 | 20.453 | 8.605 | 0.000 |  |
| 59013 | 20.453 | 8.704 | 0.000 |  | 59014 | 20.453 | 8.804 | 0.000 |  |
| 59015 | 20.453 | 8.903 | 0.000 |  | 59016 | 20.453 | 8.965 | 0.000 |  |
| 59017 | 20.453 | 9.002 | 0.000 |  | 59018 | 20.453 | 9.039 | 0.000 |  |
| 59019 | 20.453 | 9.102 | 0.000 |  | 59020 | 20.453 | 9.201 | 0.000 |  |
| 59021 | 20.453 | 9.300 | 0.000 |  | 59022 | 20.453 | 9.363 | 0.000 |  |
| 59023 | 20.453 | 9.399 | 0.000 |  | 59024 | 20.453 | 9.436 | 0.000 |  |
| 59025 | 20.453 | 9.499 | 0.000 |  | 59026 | 20.453 | 9.598 | 0.000 |  |
| 59027 | 20.453 | 9.697 | 0.000 |  | 59028 | 20.453 | 9.760 | 0.000 |  |
| 59029 | 20.453 | 9.797 | 0.000 |  | 59030 | 20.453 | 9.834 | 0.000 |  |
| 59031 | 20.453 | 9.896 | 0.000 |  | 59032 | 20.453 | 9.995 | 0.000 |  |
| 59033 | 20.453 | 10.095 | 0.000 |  | 59034 | 20.363 | 8.672 | -0.062 |  |
| 59035 | 20.393 | 8.672 | -0.092 |  | 59036 | 20.423 | 8.672 | -0.062 |  |
| 59037 | 20.393 | 8.672 | -0.032 |  | 59038 | 20.363 | 10.141 | -0.062 |  |
| 59039 | 20.393 | 10.141 | -0.092 |  | 59040 | 20.423 | 10.141 | -0.062 |  |
| 59041 | 20.393 | 10.141 | -0.032 |  | 59042 | 20.393 | 9.002 | 0.000 |  |
| 59043 | 20.393 | 9.399 | 0.000 |  | 59044 | 20.393 | 9.797 | 0.000 |  |
| 59045 | 0.144 | 7.098 | 0.028 |  | 59046 | 0.264 | 7.098 | 0.028 |  |
| 59047 | 0.144 | 5.254 | 0.028 |  | 59048 | 0.264 | 5.254 | 0.028 |  |

  - 计算参数

(1)线性计算

梁单元属性: 考虑剪切效应（铁木辛哥梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 三级 | 三级 |

注：此处为整体抗震等级，若部分构件单独定义了抗震等级请注意检查。

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |
| 弹性模量71.7GPa 泊松比0.33 密度2.81g/cc 热传导系数173 W/m-K 比热0.96J/g-K 热胀系数11x10^-6/摄氏度 |  |  |  |  |  |  |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | 3 | 屋面活 | 0 |  |
| 5 | 31 | 雪 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)节点荷载列表(力:kN; 分布力:kN/m; 弯矩:kN.m; 分布弯矩:kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | Px | Py | Pz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 活 | 1 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 风 | 2 | 0.450 | 0.350 | 0.360 | 0.450 | 0.350 | 0.000 |
| 4 | 屋面活 | 3 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 雪 | 31 | 0.450 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |

(2)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | 数值 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 活 | 1 | 1 | Z | 绝对 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 风 | 2 | 1 | Z | 绝对 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 屋面活 | 3 | 1 | Z | 绝对 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 雪 | 31 | 1 | Z | 绝对 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0.000 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

恒荷载工况0节点荷载分布图（整体）

(2)恒荷载0单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |

恒荷载工况0单元荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | 0.000 | 0.000 |

活荷载工况1节点荷载分布图（整体）

(2)活荷载1单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |

活荷载工况1单元荷载分布图（整体）

      - 活荷载3

(1)活荷载3节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

活荷载工况3节点荷载分布图（整体）

(2)活荷载3单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 |

活荷载工况3单元荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 风荷载2

(1)风荷载2节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.450 | 0.350 | 0.360 | 0.450 | 0.350 | 0.000 |

风荷载工况2节点荷载分布图（整体）

(2)风荷载2单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.000 |

风荷载工况2单元荷载分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

地震烈度：7度0.10g

场地类别：Ⅰ1类

设计地震分组：第一组

特征周期值(s)：0.25

多遇水平地震影响系数最大值：0.08

罕遇水平地震影响系数最大值：0.5

计算振型数：9

结构阻尼比：0.04

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

质量源：

    - 雪荷载

      - 雪荷载31

(1)雪荷载31节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.450 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |

雪荷载工况31节点荷载分布图（整体）

(2)雪荷载31单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0.000 |

雪荷载工况31单元荷载分布图（整体）

    - 温度荷载

温度工况1分布图（整体）

温度工况2分布图（整体）

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50屋面活3

(2) 1.300 恒载 + 1.50风载2

(3) 1.300 恒载 + 1.500 温度1

(4) 1.300 恒载 + 1.500 温度2

(5) 1.300 恒载 + 1.50雪31

(6) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50屋面活3

(7) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.50 x 0.70屋面活3

(8) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50屋面活3

(9) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50屋面活3

(10) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.500 温度1 + 1.50 x 0.70屋面活3

(11) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.500 温度2 + 1.50 x 0.70屋面活3

(12) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.70雪31

(13) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50雪31

(14) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1

(15) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2

(16) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1

(17) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2

(18) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50雪31

(19) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.50 x 0.70雪31

(20) 1.300 恒载 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50雪31

(21) 1.300 恒载 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50雪31

(22) 1.300 恒载 + 1.500 温度1 + 1.50 x 0.70雪31

(23) 1.300 恒载 + 1.500 温度2 + 1.50 x 0.70雪31

(24) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50 x 0.70雪31

(25) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.50 x 0.70雪31

(26) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50 x 0.70屋面活3

(27) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50雪31

(28) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50屋面活3

(29) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50屋面活3

(30) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50 x 0.70雪31

(31) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50 x 0.70雪31

(32) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50 x 0.70屋面活3

(33) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50 x 0.70屋面活3

(34) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50 x 0.70雪31

(35) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50 x 0.70雪31

(36) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50 x 0.70屋面活3

(37) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50 x 0.70屋面活3

(38) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.50雪31

(39) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.50雪31

(40) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.50 x 0.70屋面活3

(41) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.50 x 0.70屋面活3

(42) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.50 x 0.70雪31

(43) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.50 x 0.70雪31

(44) 1.300 恒载 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.30 x 0.50雪31

(45) 1.000 恒载 + 1.50风载2

(46) 1.000 恒载 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.00 x 0.50雪31

- 线性计算结果

  - 线性内力

    - 线性组合包络

线性组合轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 6275 | 35 | 1 | 0.124 | 343.265 | 13.772 | -24.638 | 0.016 | 5.699 | 28.075 |
| 2 | 6274 | 35 | 1 | 0.000 | 333.961 | -21.674 | 19.120 | -0.014 | 5.473 | 27.760 |
| 3 | 6279 | 35 | 1 | 0.125 | 329.849 | 65.049 | 42.091 | 0.037 | 0.168 | 16.654 |
| 4 | 6270 | 35 | 1 | 0.000 | 317.523 | -71.118 | -45.633 | -0.040 | 1.743 | 16.193 |
| 5 | 6248 | 35 | 1 | 0.000 | 317.261 | -7.760 | 275.709 | -0.165 | 19.413 | -3.282 |
| 6 | 6276 | 35 | 1 | 0.124 | 315.659 | -3.471 | -45.541 | -0.031 | 1.707 | 28.237 |
| 7 | 6277 | 35 | 1 | 0.124 | 314.866 | 3.594 | -50.947 | -0.035 | -4.588 | 27.103 |
| 8 | 6278 | 35 | 1 | 0.124 | 306.225 | -1.432 | -44.001 | -0.056 | -5.103 | 26.233 |
| 9 | 6272 | 35 | 1 | 0.000 | 305.483 | -11.173 | 46.190 | 0.034 | -3.618 | 26.620 |
| 10 | 6273 | 35 | 1 | 0.000 | 304.423 | -5.144 | 42.599 | 0.032 | 2.085 | 27.285 |

线性组合轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 72002 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 72001 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 72000 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 71999 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 71998 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 71997 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 71996 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 71995 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 71994 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 71993 | 3 | 1 | 0.000 | -361.901 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

线性组合弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 103693 | 25 | 1 | 0.000 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 |
| 2 | 103688 | 25 | 1 | 0.000 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 |
| 3 | 6246 | 35 | 1 | 0.000 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 |
| 4 | 6248 | 35 | 1 | 0.028 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 |
| 5 | 6245 | 35 | 1 | 0.000 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 |
| 6 | 12175 | 40 | 1 | 0.028 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 |
| 7 | 12249 | 40 | 1 | 0.028 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 |
| 8 | 6329 | 16 | 1 | 0.028 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 |
| 9 | 51607 | 35 | 1 | 0.027 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 |
| 10 | 66256 | 35 | 1 | 0.032 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 |

线性组合弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 103693 | 25 | 1 | 0.121 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 |
| 2 | 103688 | 25 | 1 | 0.121 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 |
| 3 | 66253 | 35 | 1 | 0.032 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 |
| 4 | 51604 | 35 | 1 | 0.027 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 |
| 5 | 24634 | 34 | 1 | 0.000 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 |
| 6 | 24590 | 34 | 1 | 0.000 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 |
| 7 | 24546 | 34 | 1 | 0.000 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 |
| 8 | 24502 | 34 | 1 | 0.000 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 |
| 9 | 24458 | 34 | 1 | 0.000 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 |
| 10 | 24414 | 34 | 1 | 0.000 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 |

线性组合弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 103693 | 19 | 1 | 0.121 | -0.000 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 |
| 2 | 103688 | 19 | 1 | 0.121 | -0.000 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 |
| 3 | 6274 | 34 | 1 | 0.124 | 316.013 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 | 20.246 |
| 4 | 6257 | 34 | 1 | 0.124 | -242.336 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 | 0.102 |
| 5 | 6275 | 34 | 1 | 0.000 | 321.586 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 | 20.501 |
| 6 | 6258 | 34 | 1 | 0.000 | -242.568 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 | -8.585 |
| 7 | 6256 | 34 | 1 | 0.124 | -244.742 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 | -1.090 |
| 8 | 6259 | 34 | 1 | 0.124 | -238.227 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 | -1.062 |
| 9 | 6273 | 34 | 1 | 0.124 | 284.922 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 |
| 10 | 6276 | 34 | 1 | 0.124 | 294.254 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 |

线性组合弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 103693 | 19 | 1 | 0.000 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 |
| 2 | 103688 | 19 | 1 | 0.000 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 |
| 3 | 6265 | 35 | 1 | 0.000 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 | 20.246 | -21.967 |
| 4 | 6250 | 35 | 1 | 0.000 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 | 0.102 | -20.648 |
| 5 | 12249 | 42 | 1 | 0.028 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 | 20.501 | -18.811 |
| 6 | 90025 | 35 | 1 | 0.000 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 | -8.585 | -16.838 |
| 7 | 12175 | 42 | 1 | 0.028 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 | -1.090 | -16.747 |
| 8 | 103692 | 35 | 1 | 0.000 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 | -1.062 | -16.719 |
| 9 | 51609 | 35 | 1 | 0.000 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 | 1.764 | -23.369 |
| 10 | 66258 | 35 | 1 | 0.000 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 | -0.276 | -22.870 |

  - 线性位移

    - 线性最大位移

最大正位移  组合6 (恒0+活1+0.6风2+屋面活3) Uz:mm

最大负位移  组合3 (恒0+温度1) Uz:mm

| 线性组合最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 59046 | 组合28 (恒0+活1+0.6风2+屋面活3+0.6温度1) | 360000.022 | 260000.000 | 160000.000 | 472016.965 |
| Y方向位移最大 | 59045 | 组合25 (恒0+0.7活1+风2+0.7雪31) | 340000.000 | 340000.000 | 140000.000 | 500799.361 |
| Z方向位移最大 | 59045 | 组合6 (恒0+活1+0.6风2+屋面活3) | 360000.000 | 260000.000 | 160000.000 | 472016.949 |
| 空间位移最大 | 59046 | 组合34 (恒0+0.7活1+风2+0.7雪31+0.6温度1) | 340000.022 | 340000.000 | 140000.000 | 500799.376 |
| X方向位移最小 | 39296 | 组合3 (恒0+温度1) | -1.838 | 0.001 | 0.677 | 1.959 |
| Y方向位移最小 | 9376 | 组合42 (恒0+0.7活1+0.6风2+0.7雪31+温度1) | 0.030 | -0.522 | -0.000 | 0.523 |
| Z方向位移最小 | 59045 | 组合3 (恒0+温度1) | 99999.964 | 100000.000 | -100000.000 | 173205.060 |

线性组合最大最小位移图（整体）

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 0.85 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 60595 | 1.000(22/1) | 0.687 | 0.827 | 0.331 | 0.647 | 4 | 1 | 满足 |
| 2 | 73829 | 1.000(42/1) | 0.559 | 0.700 | 0.065 | 0.709 | 4 | 2 | 满足 |
| 3 | 62555 | 1.000(42/1) | 0.559 | 0.700 | 0.065 | 0.709 | 4 | 2 | 满足 |
| 4 | 73755 | 0.999(42/1) | 0.558 | 0.700 | 0.066 | 0.709 | 4 | 2 | 满足 |
| 5 | 62481 | 0.999(42/1) | 0.558 | 0.700 | 0.066 | 0.709 | 4 | 2 | 满足 |
| 6 | 73681 | 0.998(42/1) | 0.558 | 0.699 | 0.066 | 0.708 | 4 | 2 | 满足 |
| 7 | 62407 | 0.998(42/1) | 0.558 | 0.699 | 0.066 | 0.708 | 4 | 2 | 满足 |
| 8 | 73607 | 0.998(42/1) | 0.557 | 0.698 | 0.067 | 0.708 | 4 | 2 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 58500 | 0.879 | 0.997(42/1) | 1.000 | 0.162 | 0.096 | 93 | 1 | 满足 |
| 2 | 57908 | 0.875 | 0.995(42/1) | 0.982 | 0.200 | 0.096 | 88 | 2 | 满足 |
| 3 | 69774 | 0.874 | 0.992(42/1) | 0.982 | 0.199 | 0.097 | 88 | 2 | 满足 |
| 4 | 60571 | 0.852 | 0.992(42/1) | 0.963 | 0.146 | 0.141 | 88 | 2 | 满足 |
| 5 | 71771 | 0.866 | 0.991(42/1) | 0.990 | 0.031 | 0.124 | 93 | 1 | 满足 |
| 6 | 52062 | 0.871 | 0.990(3/1) | 0.994 | 0.161 | 0.126 | 93 | 1 | 满足 |
| 7 | 52073 | 0.885 | 0.990(3/1) | 0.993 | 0.101 | 0.126 | 93 | 1 | 满足 |
| 8 | 57834 | 0.868 | 0.988(42/1) | 0.974 | 0.200 | 0.096 | 88 | 2 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 69828 | 0.862 | 0.868 | 1.000(34/1) | 0.098 | 0.543 | 3 | 1 | 满足 |
| 2 | 20526 | 0.907 | 0.817 | 1.000(3/1) | 0.088 | 0.255 | 16 | 1 | 满足 |
| 3 | 15647 | 0.865 | 0.873 | 1.000(42/1) | 0.052 | 0.519 | 3 | 1 | 满足 |
| 4 | 3325 | 0.865 | 0.873 | 1.000(42/1) | 0.052 | 0.519 | 3 | 1 | 满足 |
| 5 | 53913 | 0.930 | 0.912 | 1.000(34/1) | 0.098 | 0.268 | 88 | 1 | 满足 |
| 6 | 67059 | 0.857 | 0.839 | 1.000(22/1) | 0.237 | 0.969 | 3 | 0 | 满足 |
| 7 | 51464 | 0.849 | 0.846 | 1.000(42/1) | 0.335 | 0.932 | 4 | 1 | 满足 |
| 8 | 53247 | 0.962 | 0.859 | 1.000(35/1) | 0.098 | 0.275 | 88 | 1 | 满足 |