推拉棚结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

目      录

1	设计依据	2

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	74

3.4	设计参数	74

4	计算简图	74

5	材料信息	75

5.1	材料特性	75

5.2	材料统计	75

6	荷载与组合	76

6.1	工况信息	76

6.2	荷载信息	77

6.3	荷载组合	89

7	非线性计算结果	93

7.1	非线性反力	93

7.2	非线性内力	358

7.3	非线性位移	370

7.4	包络膜应力	374

8	验算结果	375

8.1	杆件应力比限值分布图	376

8.2	杆件应力比分布图	376

8.3	杆件验算结果云图	377

8.4	膜面验算结果	380

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2022.1

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　1049

支座总数　　　　386

单元总数　　　　2008

膜单元数　　　　600

材料种类　　　　1

截面种类　　　　11

荷载工况　　　　7

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | 0.503 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 2 | 1.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 3 | 1.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 4 | 0.503 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 5 | 1.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 6 | 0.503 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 7 | 1.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 8 | 0.503 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 9 | 1.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 10 | 0.503 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 11 | 1.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 12 | 0.503 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 13 | 1.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 14 | 0.503 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 15 | 1.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 16 | 0.503 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 17 | 0.503 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 18 | 1.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 19 | 0.503 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 20 | 1.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 21 | 0.503 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 22 | 1.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 23 | 1.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 24 | 0.503 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 25 | 0.503 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 26 | 1.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 27 | 3.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 28 | 3.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 29 | 3.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 30 | 3.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 31 | 3.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 32 | 3.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 33 | 3.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 34 | 3.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 35 | 3.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 36 | 3.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 37 | 3.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 38 | 3.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 39 | 3.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 40 | 4.253 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 41 | 4.253 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 42 | 4.253 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 43 | 4.253 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 44 | 4.253 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 45 | 4.253 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 46 | 4.253 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 47 | 4.253 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 48 | 4.253 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 49 | 4.253 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 50 | 4.253 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 51 | 4.253 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 52 | 4.253 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 53 | 5.503 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 54 | 5.503 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 55 | 5.503 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 56 | 5.503 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 57 | 5.503 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 58 | 5.503 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 59 | 5.503 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 60 | 5.503 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 61 | 5.503 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 62 | 5.503 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 63 | 5.503 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 64 | 5.503 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 65 | 5.503 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 66 | 6.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 67 | 6.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 68 | 6.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 69 | 6.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 70 | 6.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 71 | 6.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 72 | 6.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 73 | 6.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 74 | 6.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 75 | 6.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 76 | 6.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 77 | 6.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 78 | 6.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 79 | 8.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 80 | 8.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 81 | 8.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 82 | 8.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 83 | 8.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 84 | 8.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 85 | 8.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 86 | 8.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 87 | 8.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 88 | 8.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 89 | 8.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 90 | 8.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 91 | 8.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 92 | 9.253 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 93 | 9.253 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 94 | 9.253 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 95 | 9.253 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 96 | 9.253 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 97 | 9.253 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 98 | 9.253 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 99 | 9.253 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 100 | 9.253 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 101 | 9.253 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 102 | 9.253 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 103 | 9.253 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 104 | 9.253 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 105 | 10.503 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 106 | 10.503 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 107 | 10.503 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 108 | 10.503 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 109 | 10.503 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 110 | 10.503 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 111 | 10.503 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 112 | 10.503 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 113 | 10.503 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 114 | 10.503 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 115 | 10.503 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 116 | 10.503 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 117 | 10.503 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 118 | 11.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 119 | 11.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 120 | 11.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 121 | 11.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 122 | 11.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 123 | 11.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 124 | 11.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 125 | 11.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 126 | 11.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 127 | 11.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 128 | 11.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 129 | 11.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 130 | 11.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 131 | 13.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 132 | 13.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 133 | 13.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 134 | 13.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 135 | 13.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 136 | 13.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 137 | 13.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 138 | 13.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 139 | 13.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 140 | 13.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 141 | 13.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 142 | 13.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 143 | 13.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 144 | 14.253 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 145 | 14.253 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 146 | 14.253 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 147 | 14.253 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 148 | 14.253 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 149 | 14.253 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 150 | 14.253 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 151 | 14.253 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 152 | 14.253 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 153 | 14.253 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 154 | 14.253 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 155 | 14.253 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 156 | 14.253 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 157 | 15.503 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 158 | 15.503 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 159 | 15.503 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 160 | 15.503 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 161 | 15.503 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 162 | 15.503 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 163 | 15.503 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 164 | 15.503 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 165 | 15.503 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 166 | 15.503 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 167 | 15.503 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 168 | 15.503 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 169 | 15.503 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 170 | 16.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 171 | 16.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 172 | 16.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 173 | 16.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 174 | 16.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 175 | 16.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 176 | 16.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 177 | 16.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 178 | 16.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 179 | 16.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 180 | 16.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 181 | 16.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 182 | 16.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 183 | 18.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 184 | 18.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 185 | 18.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 186 | 18.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 187 | 18.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 188 | 18.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 189 | 18.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 190 | 18.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 191 | 18.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 192 | 18.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 193 | 18.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 194 | 18.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 195 | 18.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 196 | 19.253 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 197 | 19.253 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 198 | 19.253 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 199 | 19.253 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 200 | 19.253 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 201 | 19.253 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 202 | 19.253 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 203 | 19.253 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 204 | 19.253 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 205 | 19.253 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 206 | 19.253 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 207 | 19.253 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 208 | 19.253 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 209 | 20.503 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 210 | 20.503 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 211 | 20.503 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 212 | 20.503 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 213 | 20.503 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 214 | 20.503 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 215 | 20.503 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 216 | 20.503 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 217 | 20.503 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 218 | 20.503 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 219 | 20.503 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 220 | 20.503 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 221 | 20.503 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 222 | 21.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 223 | 21.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 224 | 21.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 225 | 21.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 226 | 21.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 227 | 21.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 228 | 21.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 229 | 21.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 230 | 21.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 231 | 21.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 232 | 21.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 233 | 21.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 234 | 21.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 235 | 23.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 236 | 23.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 237 | 23.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 238 | 23.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 239 | 23.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 240 | 23.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 241 | 23.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 242 | 23.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 243 | 23.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 244 | 23.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 245 | 23.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 246 | 23.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 247 | 23.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 248 | 24.253 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 249 | 24.253 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 250 | 24.253 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 251 | 24.253 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 252 | 24.253 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 253 | 24.253 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 254 | 24.253 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 255 | 24.253 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 256 | 24.253 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 257 | 24.253 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 258 | 24.253 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 259 | 24.253 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 260 | 24.253 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 261 | 25.503 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 262 | 25.503 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 263 | 25.503 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 264 | 25.503 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 265 | 25.503 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 266 | 25.503 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 267 | 25.503 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 268 | 25.503 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 269 | 25.503 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 270 | 25.503 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 271 | 25.503 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 272 | 25.503 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 273 | 25.503 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 274 | 26.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 275 | 26.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 276 | 26.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 277 | 26.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 278 | 26.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 279 | 26.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 280 | 26.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 281 | 26.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 282 | 26.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 283 | 26.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 284 | 26.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 285 | 26.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 286 | 26.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 287 | 28.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 288 | 28.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 289 | 28.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 290 | 28.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 |
| 291 | 28.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 292 | 28.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 293 | 28.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 294 | 28.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 295 | 28.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 | 296 | 28.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 297 | 28.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 298 | 28.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 299 | 28.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 300 | 29.253 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 301 | 29.253 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 302 | 29.253 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 303 | 29.253 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 304 | 29.253 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 305 | 29.253 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 306 | 29.253 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 307 | 29.253 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 308 | 29.253 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 309 | 29.253 | 13.670 | -6.008 | 支座1 | 310 | 29.253 | 11.961 | -5.885 | 支座1 |
| 311 | 29.253 | 10.253 | -5.845 | 支座1 | 312 | 29.253 | 8.545 | -5.885 | 支座1 |
| 313 | 0.003 | 20.503 | -7.345 | 支座1 | 314 | 0.003 | 18.795 | -6.879 | 支座1 |
| 315 | 0.003 | 0.003 | -7.345 | 支座1 | 316 | 0.003 | 1.711 | -6.879 | 支座1 |
| 317 | 0.003 | 3.420 | -6.503 | 支座1 | 318 | 0.003 | 5.128 | -6.214 | 支座1 |
| 319 | 0.003 | 17.086 | -6.503 | 支座1 | 320 | 0.003 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 321 | 0.003 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 322 | 0.003 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 323 | 0.003 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 324 | 0.003 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 325 | 0.003 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 326 | 29.753 | 20.503 | -7.345 | 支座1 |
| 327 | 29.753 | 18.795 | -6.879 | 支座1 | 328 | 29.753 | 0.003 | -7.345 | 支座1 |
| 329 | 29.753 | 1.711 | -6.879 | 支座1 | 330 | 29.753 | 3.420 | -6.503 | 支座1 |
| 331 | 29.753 | 5.128 | -6.214 | 支座1 | 332 | 29.753 | 17.086 | -6.503 | 支座1 |
| 333 | 29.753 | 15.378 | -6.214 | 支座1 | 334 | 29.753 | 13.670 | -6.008 | 支座1 |
| 335 | 29.753 | 11.961 | -5.885 | 支座1 | 336 | 29.753 | 10.253 | -5.845 | 支座1 |
| 337 | 29.753 | 8.545 | -5.885 | 支座1 | 338 | 29.753 | 6.836 | -6.008 | 支座1 |
| 339 | 0.503 | 19.185 | -7.345 |  | 340 | 0.503 | 18.795 | -7.345 |  |
| 341 | 0.503 | 17.086 | -7.345 |  | 342 | 0.504 | 16.232 | -7.345 |  |
| 343 | 0.503 | 15.378 | -7.345 |  | 344 | 0.504 | 14.524 | -7.345 |  |
| 345 | 0.503 | 13.670 | -7.345 |  | 346 | 0.504 | 11.961 | -7.345 |  |
| 347 | 0.504 | 11.107 | -7.345 |  | 348 | 0.504 | 10.253 | -7.345 |  |
| 349 | 0.504 | 9.399 | -7.345 |  | 350 | 0.504 | 8.545 | -7.345 |  |
| 351 | 0.503 | 6.836 | -7.345 |  | 352 | 0.504 | 5.982 | -7.345 |  |
| 353 | 0.503 | 5.128 | -7.345 |  | 354 | 0.504 | 4.274 | -7.345 |  |
| 355 | 0.503 | 3.420 | -7.345 |  | 356 | 0.503 | 1.711 | -7.345 |  |
| 357 | 0.503 | 1.282 | -7.345 |  | 358 | 0.503 | 19.185 | -8.134 |  |
| 359 | 0.503 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 360 | 0.503 | 19.185 | -7.534 |  |
| 361 | 1.753 | 19.185 | -7.345 |  | 362 | 1.753 | 18.795 | -7.345 |  |
| 363 | 1.753 | 17.086 | -7.345 |  | 364 | 1.754 | 16.232 | -7.345 |  |
| 365 | 1.753 | 15.378 | -7.345 |  | 366 | 1.754 | 14.524 | -7.345 |  |
| 367 | 1.753 | 13.670 | -7.345 |  | 368 | 1.754 | 11.961 | -7.345 |  |
| 369 | 1.754 | 11.107 | -7.345 |  | 370 | 1.754 | 10.253 | -7.345 |  |
| 371 | 1.754 | 9.399 | -7.345 |  | 372 | 1.754 | 8.545 | -7.345 |  |
| 373 | 1.753 | 6.836 | -7.345 |  | 374 | 1.754 | 5.982 | -7.345 |  |
| 375 | 1.753 | 5.128 | -7.345 |  | 376 | 1.754 | 4.274 | -7.345 |  |
| 377 | 1.753 | 3.420 | -7.345 |  | 378 | 1.753 | 1.711 | -7.345 |  |
| 379 | 1.753 | 1.282 | -7.345 |  | 380 | 1.753 | 19.185 | -8.134 |  |
| 381 | 1.753 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 382 | 1.753 | 19.185 | -7.534 |  |
| 383 | 3.003 | 19.185 | -7.345 |  | 384 | 3.003 | 18.795 | -7.345 |  |
| 385 | 3.003 | 17.086 | -7.345 |  | 386 | 3.004 | 16.232 | -7.345 |  |
| 387 | 3.003 | 15.378 | -7.345 |  | 388 | 3.004 | 14.524 | -7.345 |  |
| 389 | 3.003 | 13.670 | -7.345 |  | 390 | 3.004 | 11.961 | -7.345 |  |
| 391 | 3.004 | 11.107 | -7.345 |  | 392 | 3.004 | 10.253 | -7.345 |  |
| 393 | 3.004 | 9.399 | -7.345 |  | 394 | 3.004 | 8.545 | -7.345 |  |
| 395 | 3.003 | 6.836 | -7.345 |  | 396 | 3.004 | 5.982 | -7.345 |  |
| 397 | 3.003 | 5.128 | -7.345 |  | 398 | 3.004 | 4.274 | -7.345 |  |
| 399 | 3.003 | 3.420 | -7.345 |  | 400 | 3.003 | 1.711 | -7.345 |  |
| 401 | 3.003 | 1.282 | -7.345 |  | 402 | 3.003 | 19.185 | -8.134 |  |
| 403 | 3.003 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 404 | 3.003 | 19.185 | -7.534 |  |
| 405 | 2.378 | 19.185 | -7.834 |  | 406 | 4.253 | 19.185 | -7.345 |  |
| 407 | 4.253 | 18.795 | -7.345 |  | 408 | 4.253 | 17.086 | -7.345 |  |
| 409 | 4.254 | 16.232 | -7.345 |  | 410 | 4.253 | 15.378 | -7.345 |  |
| 411 | 4.254 | 14.524 | -7.345 |  | 412 | 4.253 | 13.670 | -7.345 |  |
| 413 | 4.254 | 11.961 | -7.345 |  | 414 | 4.254 | 11.107 | -7.345 |  |
| 415 | 4.254 | 10.253 | -7.345 |  | 416 | 4.254 | 9.399 | -7.345 |  |
| 417 | 4.254 | 8.545 | -7.345 |  | 418 | 4.253 | 6.836 | -7.345 |  |
| 419 | 4.254 | 5.982 | -7.345 |  | 420 | 4.253 | 5.128 | -7.345 |  |
| 421 | 4.254 | 4.274 | -7.345 |  | 422 | 4.253 | 3.420 | -7.345 |  |
| 423 | 4.253 | 1.711 | -7.345 |  | 424 | 4.253 | 1.282 | -7.345 |  |
| 425 | 4.253 | 19.185 | -8.134 |  | 426 | 4.253 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 427 | 4.253 | 19.185 | -7.534 |  | 428 | 3.628 | 19.185 | -7.834 |  |
| 429 | 5.503 | 19.185 | -7.345 |  | 430 | 5.503 | 18.795 | -7.345 |  |
| 431 | 5.503 | 17.086 | -7.345 |  | 432 | 5.504 | 16.232 | -7.345 |  |
| 433 | 5.503 | 15.378 | -7.345 |  | 434 | 5.504 | 14.524 | -7.345 |  |
| 435 | 5.503 | 13.670 | -7.345 |  | 436 | 5.504 | 11.961 | -7.345 |  |
| 437 | 5.504 | 11.107 | -7.345 |  | 438 | 5.504 | 10.253 | -7.345 |  |
| 439 | 5.504 | 9.399 | -7.345 |  | 440 | 5.504 | 8.545 | -7.345 |  |
| 441 | 5.503 | 6.836 | -7.345 |  | 442 | 5.504 | 5.982 | -7.345 |  |
| 443 | 5.503 | 5.128 | -7.345 |  | 444 | 5.504 | 4.274 | -7.345 |  |
| 445 | 5.503 | 3.420 | -7.345 |  | 446 | 5.503 | 1.711 | -7.345 |  |
| 447 | 5.503 | 1.282 | -7.345 |  | 448 | 5.503 | 19.185 | -8.134 |  |
| 449 | 5.503 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 450 | 5.503 | 19.185 | -7.534 |  |
| 451 | 4.878 | 19.185 | -7.834 |  | 452 | 6.753 | 19.185 | -7.345 |  |
| 453 | 6.753 | 18.795 | -7.345 |  | 454 | 6.753 | 17.086 | -7.345 |  |
| 455 | 6.754 | 16.232 | -7.345 |  | 456 | 6.753 | 15.378 | -7.345 |  |
| 457 | 6.754 | 14.524 | -7.345 |  | 458 | 6.753 | 13.670 | -7.345 |  |
| 459 | 6.754 | 11.961 | -7.345 |  | 460 | 6.754 | 11.107 | -7.345 |  |
| 461 | 6.754 | 10.253 | -7.345 |  | 462 | 6.754 | 9.399 | -7.345 |  |
| 463 | 6.754 | 8.545 | -7.345 |  | 464 | 6.753 | 6.836 | -7.345 |  |
| 465 | 6.754 | 5.982 | -7.345 |  | 466 | 6.753 | 5.128 | -7.345 |  |
| 467 | 6.754 | 4.274 | -7.345 |  | 468 | 6.753 | 3.420 | -7.345 |  |
| 469 | 6.753 | 1.711 | -7.345 |  | 470 | 6.753 | 1.282 | -7.345 |  |
| 471 | 6.753 | 19.185 | -8.134 |  | 472 | 6.753 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 473 | 6.753 | 19.185 | -7.534 |  | 474 | 6.128 | 19.185 | -7.834 |  |
| 475 | 8.003 | 19.185 | -7.345 |  | 476 | 8.003 | 18.795 | -7.345 |  |
| 477 | 8.003 | 17.086 | -7.345 |  | 478 | 8.004 | 16.232 | -7.345 |  |
| 479 | 8.003 | 15.378 | -7.345 |  | 480 | 8.004 | 14.524 | -7.345 |  |
| 481 | 8.003 | 13.670 | -7.345 |  | 482 | 8.004 | 11.961 | -7.345 |  |
| 483 | 8.004 | 11.107 | -7.345 |  | 484 | 8.004 | 10.253 | -7.345 |  |
| 485 | 8.004 | 9.399 | -7.345 |  | 486 | 8.004 | 8.545 | -7.345 |  |
| 487 | 8.003 | 6.836 | -7.345 |  | 488 | 8.004 | 5.982 | -7.345 |  |
| 489 | 8.003 | 5.128 | -7.345 |  | 490 | 8.004 | 4.274 | -7.345 |  |
| 491 | 8.003 | 3.420 | -7.345 |  | 492 | 8.003 | 1.711 | -7.345 |  |
| 493 | 8.003 | 1.282 | -7.345 |  | 494 | 8.003 | 19.185 | -8.134 |  |
| 495 | 8.003 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 496 | 8.003 | 19.185 | -7.534 |  |
| 497 | 7.378 | 19.185 | -7.834 |  | 498 | 9.253 | 19.185 | -7.345 |  |
| 499 | 9.253 | 18.795 | -7.345 |  | 500 | 9.253 | 17.086 | -7.345 |  |
| 501 | 9.254 | 16.232 | -7.345 |  | 502 | 9.253 | 15.378 | -7.345 |  |
| 503 | 9.254 | 14.524 | -7.345 |  | 504 | 9.253 | 13.670 | -7.345 |  |
| 505 | 9.254 | 11.961 | -7.345 |  | 506 | 9.254 | 11.107 | -7.345 |  |
| 507 | 9.254 | 10.253 | -7.345 |  | 508 | 9.254 | 9.399 | -7.345 |  |
| 509 | 9.254 | 8.545 | -7.345 |  | 510 | 9.253 | 6.836 | -7.345 |  |
| 511 | 9.254 | 5.982 | -7.345 |  | 512 | 9.253 | 5.128 | -7.345 |  |
| 513 | 9.254 | 4.274 | -7.345 |  | 514 | 9.253 | 3.420 | -7.345 |  |
| 515 | 9.253 | 1.711 | -7.345 |  | 516 | 9.253 | 1.282 | -7.345 |  |
| 517 | 9.253 | 19.185 | -8.134 |  | 518 | 9.253 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 519 | 9.253 | 19.185 | -7.534 |  | 520 | 8.628 | 19.185 | -7.834 |  |
| 521 | 10.503 | 19.185 | -7.345 |  | 522 | 10.503 | 18.795 | -7.345 |  |
| 523 | 10.503 | 17.086 | -7.345 |  | 524 | 10.504 | 16.232 | -7.345 |  |
| 525 | 10.503 | 15.378 | -7.345 |  | 526 | 10.504 | 14.524 | -7.345 |  |
| 527 | 10.503 | 13.670 | -7.345 |  | 528 | 10.504 | 11.961 | -7.345 |  |
| 529 | 10.504 | 11.107 | -7.345 |  | 530 | 10.504 | 10.253 | -7.345 |  |
| 531 | 10.504 | 9.399 | -7.345 |  | 532 | 10.504 | 8.545 | -7.345 |  |
| 533 | 10.503 | 6.836 | -7.345 |  | 534 | 10.504 | 5.982 | -7.345 |  |
| 535 | 10.503 | 5.128 | -7.345 |  | 536 | 10.504 | 4.274 | -7.345 |  |
| 537 | 10.503 | 3.420 | -7.345 |  | 538 | 10.503 | 1.711 | -7.345 |  |
| 539 | 10.503 | 1.282 | -7.345 |  | 540 | 10.503 | 19.185 | -8.134 |  |
| 541 | 10.503 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 542 | 10.503 | 19.185 | -7.534 |  |
| 543 | 9.878 | 19.185 | -7.834 |  | 544 | 11.753 | 19.185 | -7.345 |  |
| 545 | 11.753 | 18.795 | -7.345 |  | 546 | 11.753 | 17.086 | -7.345 |  |
| 547 | 11.754 | 16.232 | -7.345 |  | 548 | 11.753 | 15.378 | -7.345 |  |
| 549 | 11.754 | 14.524 | -7.345 |  | 550 | 11.753 | 13.670 | -7.345 |  |
| 551 | 11.754 | 11.961 | -7.345 |  | 552 | 11.754 | 11.107 | -7.345 |  |
| 553 | 11.754 | 10.253 | -7.345 |  | 554 | 11.754 | 9.399 | -7.345 |  |
| 555 | 11.754 | 8.545 | -7.345 |  | 556 | 11.753 | 6.836 | -7.345 |  |
| 557 | 11.754 | 5.982 | -7.345 |  | 558 | 11.753 | 5.128 | -7.345 |  |
| 559 | 11.754 | 4.274 | -7.345 |  | 560 | 11.753 | 3.420 | -7.345 |  |
| 561 | 11.753 | 1.711 | -7.345 |  | 562 | 11.753 | 1.282 | -7.345 |  |
| 563 | 11.753 | 19.185 | -8.134 |  | 564 | 11.753 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 565 | 11.753 | 19.185 | -7.534 |  | 566 | 11.128 | 19.185 | -7.834 |  |
| 567 | 13.003 | 19.185 | -7.345 |  | 568 | 13.003 | 18.795 | -7.345 |  |
| 569 | 13.003 | 17.086 | -7.345 |  | 570 | 13.004 | 16.232 | -7.345 |  |
| 571 | 13.003 | 15.378 | -7.345 |  | 572 | 13.004 | 14.524 | -7.345 |  |
| 573 | 13.003 | 13.670 | -7.345 |  | 574 | 13.004 | 11.961 | -7.345 |  |
| 575 | 13.004 | 11.107 | -7.345 |  | 576 | 13.004 | 10.253 | -7.345 |  |
| 577 | 13.004 | 9.399 | -7.345 |  | 578 | 13.004 | 8.545 | -7.345 |  |
| 579 | 13.003 | 6.836 | -7.345 |  | 580 | 13.004 | 5.982 | -7.345 |  |
| 581 | 13.003 | 5.128 | -7.345 |  | 582 | 13.004 | 4.274 | -7.345 |  |
| 583 | 13.003 | 3.420 | -7.345 |  | 584 | 13.003 | 1.711 | -7.345 |  |
| 585 | 13.003 | 1.282 | -7.345 |  | 586 | 13.003 | 19.185 | -8.134 |  |
| 587 | 13.003 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 588 | 13.003 | 19.185 | -7.534 |  |
| 589 | 12.378 | 19.185 | -7.834 |  | 590 | 14.253 | 19.185 | -7.345 |  |
| 591 | 14.253 | 18.795 | -7.345 |  | 592 | 14.253 | 17.086 | -7.345 |  |
| 593 | 14.254 | 16.232 | -7.345 |  | 594 | 14.253 | 15.378 | -7.345 |  |
| 595 | 14.254 | 14.524 | -7.345 |  | 596 | 14.253 | 13.670 | -7.345 |  |
| 597 | 14.254 | 11.961 | -7.345 |  | 598 | 14.254 | 11.107 | -7.345 |  |
| 599 | 14.254 | 10.253 | -7.345 |  | 600 | 14.254 | 9.399 | -7.345 |  |
| 601 | 14.254 | 8.545 | -7.345 |  | 602 | 14.253 | 6.836 | -7.345 |  |
| 603 | 14.254 | 5.982 | -7.345 |  | 604 | 14.253 | 5.128 | -7.345 |  |
| 605 | 14.254 | 4.274 | -7.345 |  | 606 | 14.253 | 3.420 | -7.345 |  |
| 607 | 14.253 | 1.711 | -7.345 |  | 608 | 14.253 | 1.282 | -7.345 |  |
| 609 | 14.253 | 19.185 | -8.134 |  | 610 | 14.253 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 611 | 14.253 | 19.185 | -7.534 |  | 612 | 13.628 | 19.185 | -7.834 |  |
| 613 | 15.503 | 19.185 | -7.345 |  | 614 | 15.503 | 18.795 | -7.345 |  |
| 615 | 15.503 | 17.086 | -7.345 |  | 616 | 15.504 | 16.232 | -7.345 |  |
| 617 | 15.503 | 15.378 | -7.345 |  | 618 | 15.504 | 14.524 | -7.345 |  |
| 619 | 15.503 | 13.670 | -7.345 |  | 620 | 15.504 | 11.961 | -7.345 |  |
| 621 | 15.504 | 11.107 | -7.345 |  | 622 | 15.504 | 10.253 | -7.345 |  |
| 623 | 15.504 | 9.399 | -7.345 |  | 624 | 15.504 | 8.545 | -7.345 |  |
| 625 | 15.503 | 6.836 | -7.345 |  | 626 | 15.504 | 5.982 | -7.345 |  |
| 627 | 15.503 | 5.128 | -7.345 |  | 628 | 15.504 | 4.274 | -7.345 |  |
| 629 | 15.503 | 3.420 | -7.345 |  | 630 | 15.503 | 1.711 | -7.345 |  |
| 631 | 15.503 | 1.282 | -7.345 |  | 632 | 15.503 | 19.185 | -8.134 |  |
| 633 | 15.503 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 634 | 15.503 | 19.185 | -7.534 |  |
| 635 | 14.878 | 19.185 | -7.834 |  | 636 | 16.753 | 19.185 | -7.345 |  |
| 637 | 16.753 | 18.795 | -7.345 |  | 638 | 16.753 | 17.086 | -7.345 |  |
| 639 | 16.754 | 16.232 | -7.345 |  | 640 | 16.753 | 15.378 | -7.345 |  |
| 641 | 16.754 | 14.524 | -7.345 |  | 642 | 16.753 | 13.670 | -7.345 |  |
| 643 | 16.754 | 11.961 | -7.345 |  | 644 | 16.754 | 11.107 | -7.345 |  |
| 645 | 16.754 | 10.253 | -7.345 |  | 646 | 16.754 | 9.399 | -7.345 |  |
| 647 | 16.754 | 8.545 | -7.345 |  | 648 | 16.753 | 6.836 | -7.345 |  |
| 649 | 16.754 | 5.982 | -7.345 |  | 650 | 16.753 | 5.128 | -7.345 |  |
| 651 | 16.754 | 4.274 | -7.345 |  | 652 | 16.753 | 3.420 | -7.345 |  |
| 653 | 16.753 | 1.711 | -7.345 |  | 654 | 16.753 | 1.282 | -7.345 |  |
| 655 | 16.753 | 19.185 | -8.134 |  | 656 | 16.753 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 657 | 16.753 | 19.185 | -7.534 |  | 658 | 16.128 | 19.185 | -7.834 |  |
| 659 | 18.003 | 19.185 | -7.345 |  | 660 | 18.003 | 18.795 | -7.345 |  |
| 661 | 18.003 | 17.086 | -7.345 |  | 662 | 18.004 | 16.232 | -7.345 |  |
| 663 | 18.003 | 15.378 | -7.345 |  | 664 | 18.004 | 14.524 | -7.345 |  |
| 665 | 18.003 | 13.670 | -7.345 |  | 666 | 18.004 | 11.961 | -7.345 |  |
| 667 | 18.004 | 11.107 | -7.345 |  | 668 | 18.004 | 10.253 | -7.345 |  |
| 669 | 18.004 | 9.399 | -7.345 |  | 670 | 18.004 | 8.545 | -7.345 |  |
| 671 | 18.003 | 6.836 | -7.345 |  | 672 | 18.004 | 5.982 | -7.345 |  |
| 673 | 18.003 | 5.128 | -7.345 |  | 674 | 18.004 | 4.274 | -7.345 |  |
| 675 | 18.003 | 3.420 | -7.345 |  | 676 | 18.003 | 1.711 | -7.345 |  |
| 677 | 18.003 | 1.282 | -7.345 |  | 678 | 18.003 | 19.185 | -8.134 |  |
| 679 | 18.003 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 680 | 18.003 | 19.185 | -7.534 |  |
| 681 | 17.378 | 19.185 | -7.834 |  | 682 | 19.253 | 19.185 | -7.345 |  |
| 683 | 19.253 | 18.795 | -7.345 |  | 684 | 19.253 | 17.086 | -7.345 |  |
| 685 | 19.254 | 16.232 | -7.345 |  | 686 | 19.253 | 15.378 | -7.345 |  |
| 687 | 19.254 | 14.524 | -7.345 |  | 688 | 19.253 | 13.670 | -7.345 |  |
| 689 | 19.254 | 11.961 | -7.345 |  | 690 | 19.254 | 11.107 | -7.345 |  |
| 691 | 19.254 | 10.253 | -7.345 |  | 692 | 19.254 | 9.399 | -7.345 |  |
| 693 | 19.254 | 8.545 | -7.345 |  | 694 | 19.253 | 6.836 | -7.345 |  |
| 695 | 19.254 | 5.982 | -7.345 |  | 696 | 19.253 | 5.128 | -7.345 |  |
| 697 | 19.254 | 4.274 | -7.345 |  | 698 | 19.253 | 3.420 | -7.345 |  |
| 699 | 19.253 | 1.711 | -7.345 |  | 700 | 19.253 | 1.282 | -7.345 |  |
| 701 | 19.253 | 19.185 | -8.134 |  | 702 | 19.253 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 703 | 19.253 | 19.185 | -7.534 |  | 704 | 18.628 | 19.185 | -7.834 |  |
| 705 | 20.503 | 19.185 | -7.345 |  | 706 | 20.503 | 18.795 | -7.345 |  |
| 707 | 20.503 | 17.086 | -7.345 |  | 708 | 20.504 | 16.232 | -7.345 |  |
| 709 | 20.503 | 15.378 | -7.345 |  | 710 | 20.504 | 14.524 | -7.345 |  |
| 711 | 20.503 | 13.670 | -7.345 |  | 712 | 20.504 | 11.961 | -7.345 |  |
| 713 | 20.504 | 11.107 | -7.345 |  | 714 | 20.504 | 10.253 | -7.345 |  |
| 715 | 20.504 | 9.399 | -7.345 |  | 716 | 20.504 | 8.545 | -7.345 |  |
| 717 | 20.503 | 6.836 | -7.345 |  | 718 | 20.504 | 5.982 | -7.345 |  |
| 719 | 20.503 | 5.128 | -7.345 |  | 720 | 20.504 | 4.274 | -7.345 |  |
| 721 | 20.503 | 3.420 | -7.345 |  | 722 | 20.503 | 1.711 | -7.345 |  |
| 723 | 20.503 | 1.282 | -7.345 |  | 724 | 20.503 | 19.185 | -8.134 |  |
| 725 | 20.503 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 726 | 20.503 | 19.185 | -7.534 |  |
| 727 | 19.878 | 19.185 | -7.834 |  | 728 | 21.753 | 19.185 | -7.345 |  |
| 729 | 21.753 | 18.795 | -7.345 |  | 730 | 21.753 | 17.086 | -7.345 |  |
| 731 | 21.754 | 16.232 | -7.345 |  | 732 | 21.753 | 15.378 | -7.345 |  |
| 733 | 21.754 | 14.524 | -7.345 |  | 734 | 21.753 | 13.670 | -7.345 |  |
| 735 | 21.754 | 11.961 | -7.345 |  | 736 | 21.754 | 11.107 | -7.345 |  |
| 737 | 21.754 | 10.253 | -7.345 |  | 738 | 21.754 | 9.399 | -7.345 |  |
| 739 | 21.754 | 8.545 | -7.345 |  | 740 | 21.753 | 6.836 | -7.345 |  |
| 741 | 21.754 | 5.982 | -7.345 |  | 742 | 21.753 | 5.128 | -7.345 |  |
| 743 | 21.754 | 4.274 | -7.345 |  | 744 | 21.753 | 3.420 | -7.345 |  |
| 745 | 21.753 | 1.711 | -7.345 |  | 746 | 21.753 | 1.282 | -7.345 |  |
| 747 | 21.753 | 19.185 | -8.134 |  | 748 | 21.753 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 749 | 21.753 | 19.185 | -7.534 |  | 750 | 21.128 | 19.185 | -7.834 |  |
| 751 | 23.003 | 19.185 | -7.345 |  | 752 | 23.003 | 18.795 | -7.345 |  |
| 753 | 23.003 | 17.086 | -7.345 |  | 754 | 23.004 | 16.232 | -7.345 |  |
| 755 | 23.003 | 15.378 | -7.345 |  | 756 | 23.004 | 14.524 | -7.345 |  |
| 757 | 23.003 | 13.670 | -7.345 |  | 758 | 23.004 | 11.961 | -7.345 |  |
| 759 | 23.004 | 11.107 | -7.345 |  | 760 | 23.004 | 10.253 | -7.345 |  |
| 761 | 23.004 | 9.399 | -7.345 |  | 762 | 23.004 | 8.545 | -7.345 |  |
| 763 | 23.003 | 6.836 | -7.345 |  | 764 | 23.004 | 5.982 | -7.345 |  |
| 765 | 23.003 | 5.128 | -7.345 |  | 766 | 23.004 | 4.274 | -7.345 |  |
| 767 | 23.003 | 3.420 | -7.345 |  | 768 | 23.003 | 1.711 | -7.345 |  |
| 769 | 23.003 | 1.282 | -7.345 |  | 770 | 23.003 | 19.185 | -8.134 |  |
| 771 | 23.003 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 772 | 23.003 | 19.185 | -7.534 |  |
| 773 | 22.378 | 19.185 | -7.834 |  | 774 | 24.253 | 19.185 | -7.345 |  |
| 775 | 24.253 | 18.795 | -7.345 |  | 776 | 24.253 | 17.086 | -7.345 |  |
| 777 | 24.254 | 16.232 | -7.345 |  | 778 | 24.253 | 15.378 | -7.345 |  |
| 779 | 24.254 | 14.524 | -7.345 |  | 780 | 24.253 | 13.670 | -7.345 |  |
| 781 | 24.254 | 11.961 | -7.345 |  | 782 | 24.254 | 11.107 | -7.345 |  |
| 783 | 24.254 | 10.253 | -7.345 |  | 784 | 24.254 | 9.399 | -7.345 |  |
| 785 | 24.254 | 8.545 | -7.345 |  | 786 | 24.253 | 6.836 | -7.345 |  |
| 787 | 24.254 | 5.982 | -7.345 |  | 788 | 24.253 | 5.128 | -7.345 |  |
| 789 | 24.254 | 4.274 | -7.345 |  | 790 | 24.253 | 3.420 | -7.345 |  |
| 791 | 24.253 | 1.711 | -7.345 |  | 792 | 24.253 | 1.282 | -7.345 |  |
| 793 | 24.253 | 19.185 | -8.134 |  | 794 | 24.253 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 795 | 24.253 | 19.185 | -7.534 |  | 796 | 23.628 | 19.185 | -7.834 |  |
| 797 | 25.503 | 19.185 | -7.345 |  | 798 | 25.503 | 18.795 | -7.345 |  |
| 799 | 25.503 | 17.086 | -7.345 |  | 800 | 25.504 | 16.232 | -7.345 |  |
| 801 | 25.503 | 15.378 | -7.345 |  | 802 | 25.504 | 14.524 | -7.345 |  |
| 803 | 25.503 | 13.670 | -7.345 |  | 804 | 25.504 | 11.961 | -7.345 |  |
| 805 | 25.504 | 11.107 | -7.345 |  | 806 | 25.504 | 10.253 | -7.345 |  |
| 807 | 25.504 | 9.399 | -7.345 |  | 808 | 25.504 | 8.545 | -7.345 |  |
| 809 | 25.503 | 6.836 | -7.345 |  | 810 | 25.504 | 5.982 | -7.345 |  |
| 811 | 25.503 | 5.128 | -7.345 |  | 812 | 25.504 | 4.274 | -7.345 |  |
| 813 | 25.503 | 3.420 | -7.345 |  | 814 | 25.503 | 1.711 | -7.345 |  |
| 815 | 25.503 | 1.282 | -7.345 |  | 816 | 25.503 | 19.185 | -8.134 |  |
| 817 | 25.503 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 818 | 25.503 | 19.185 | -7.534 |  |
| 819 | 24.878 | 19.185 | -7.834 |  | 820 | 26.753 | 19.185 | -7.345 |  |
| 821 | 26.753 | 18.795 | -7.345 |  | 822 | 26.753 | 17.086 | -7.345 |  |
| 823 | 26.754 | 16.232 | -7.345 |  | 824 | 26.753 | 15.378 | -7.345 |  |
| 825 | 26.754 | 14.524 | -7.345 |  | 826 | 26.753 | 13.670 | -7.345 |  |
| 827 | 26.754 | 11.961 | -7.345 |  | 828 | 26.754 | 11.107 | -7.345 |  |
| 829 | 26.754 | 10.253 | -7.345 |  | 830 | 26.754 | 9.399 | -7.345 |  |
| 831 | 26.754 | 8.545 | -7.345 |  | 832 | 26.753 | 6.836 | -7.345 |  |
| 833 | 26.754 | 5.982 | -7.345 |  | 834 | 26.753 | 5.128 | -7.345 |  |
| 835 | 26.754 | 4.274 | -7.345 |  | 836 | 26.753 | 3.420 | -7.345 |  |
| 837 | 26.753 | 1.711 | -7.345 |  | 838 | 26.753 | 1.282 | -7.345 |  |
| 839 | 26.753 | 19.185 | -8.134 |  | 840 | 26.753 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 841 | 26.753 | 19.185 | -7.534 |  | 842 | 26.128 | 19.185 | -7.834 |  |
| 843 | 28.003 | 19.185 | -7.345 |  | 844 | 28.003 | 18.795 | -7.345 |  |
| 845 | 28.003 | 17.086 | -7.345 |  | 846 | 28.004 | 16.232 | -7.345 |  |
| 847 | 28.003 | 15.378 | -7.345 |  | 848 | 28.004 | 14.524 | -7.345 |  |
| 849 | 28.003 | 13.670 | -7.345 |  | 850 | 28.004 | 11.961 | -7.345 |  |
| 851 | 28.004 | 11.107 | -7.345 |  | 852 | 28.004 | 10.253 | -7.345 |  |
| 853 | 28.004 | 9.399 | -7.345 |  | 854 | 28.004 | 8.545 | -7.345 |  |
| 855 | 28.003 | 6.836 | -7.345 |  | 856 | 28.004 | 5.982 | -7.345 |  |
| 857 | 28.003 | 5.128 | -7.345 |  | 858 | 28.004 | 4.274 | -7.345 |  |
| 859 | 28.003 | 3.420 | -7.345 |  | 860 | 28.003 | 1.711 | -7.345 |  |
| 861 | 28.003 | 1.282 | -7.345 |  | 862 | 28.003 | 19.185 | -8.134 |  |
| 863 | 28.003 | 19.185 | -8.345 | 支座1 | 864 | 28.003 | 19.185 | -7.534 |  |
| 865 | 27.378 | 19.185 | -7.834 |  | 866 | 29.253 | 19.185 | -7.345 |  |
| 867 | 29.253 | 18.795 | -7.345 |  | 868 | 29.253 | 17.086 | -7.345 |  |
| 869 | 29.254 | 16.232 | -7.345 |  | 870 | 29.253 | 15.378 | -7.345 |  |
| 871 | 29.254 | 14.524 | -7.345 |  | 872 | 29.253 | 13.670 | -7.345 |  |
| 873 | 29.254 | 11.961 | -7.345 |  | 874 | 29.254 | 11.107 | -7.345 |  |
| 875 | 29.254 | 10.253 | -7.345 |  | 876 | 29.254 | 9.399 | -7.345 |  |
| 877 | 29.254 | 8.545 | -7.345 |  | 878 | 29.253 | 6.836 | -7.345 |  |
| 879 | 29.254 | 5.982 | -7.345 |  | 880 | 29.253 | 5.128 | -7.345 |  |
| 881 | 29.254 | 4.274 | -7.345 |  | 882 | 29.253 | 3.420 | -7.345 |  |
| 883 | 29.253 | 1.711 | -7.345 |  | 884 | 29.253 | 1.282 | -7.345 |  |
| 885 | 29.253 | 19.185 | -8.134 |  | 886 | 29.253 | 19.185 | -8.345 | 支座1 |
| 887 | 29.253 | 19.185 | -7.534 |  | 888 | 28.628 | 19.185 | -7.834 |  |
| 889 | 2.379 | 5.128 | -7.345 |  | 890 | 3.629 | 5.128 | -7.345 |  |
| 891 | 4.879 | 5.128 | -7.345 |  | 892 | 6.129 | 5.128 | -7.345 |  |
| 893 | 7.379 | 5.128 | -7.345 |  | 894 | 8.629 | 5.128 | -7.345 |  |
| 895 | 9.879 | 5.128 | -7.345 |  | 896 | 11.129 | 5.128 | -7.345 |  |
| 897 | 12.379 | 5.128 | -7.345 |  | 898 | 13.629 | 5.128 | -7.345 |  |
| 899 | 14.879 | 5.128 | -7.345 |  | 900 | 16.129 | 5.128 | -7.345 |  |
| 901 | 17.379 | 5.128 | -7.345 |  | 902 | 18.629 | 5.128 | -7.345 |  |
| 903 | 19.879 | 5.128 | -7.345 |  | 904 | 21.129 | 5.128 | -7.345 |  |
| 905 | 22.379 | 5.128 | -7.345 |  | 906 | 23.629 | 5.128 | -7.345 |  |
| 907 | 24.879 | 5.128 | -7.345 |  | 908 | 26.129 | 5.128 | -7.345 |  |
| 909 | 27.379 | 5.128 | -7.345 |  | 910 | 28.629 | 5.128 | -7.345 |  |
| 911 | 2.379 | 10.253 | -7.345 |  | 912 | 3.629 | 10.253 | -7.345 |  |
| 913 | 4.879 | 10.253 | -7.345 |  | 914 | 6.129 | 10.253 | -7.345 |  |
| 915 | 7.379 | 10.253 | -7.345 |  | 916 | 8.629 | 10.253 | -7.345 |  |
| 917 | 9.879 | 10.253 | -7.345 |  | 918 | 11.129 | 10.253 | -7.345 |  |
| 919 | 12.379 | 10.253 | -7.345 |  | 920 | 13.629 | 10.253 | -7.345 |  |
| 921 | 14.879 | 10.253 | -7.345 |  | 922 | 16.129 | 10.253 | -7.345 |  |
| 923 | 17.379 | 10.253 | -7.345 |  | 924 | 18.629 | 10.253 | -7.345 |  |
| 925 | 19.879 | 10.253 | -7.345 |  | 926 | 21.129 | 10.253 | -7.345 |  |
| 927 | 22.379 | 10.253 | -7.345 |  | 928 | 23.629 | 10.253 | -7.345 |  |
| 929 | 24.879 | 10.253 | -7.345 |  | 930 | 26.129 | 10.253 | -7.345 |  |
| 931 | 27.379 | 10.253 | -7.345 |  | 932 | 28.629 | 10.253 | -7.345 |  |
| 933 | 2.379 | 15.378 | -7.345 |  | 934 | 3.629 | 15.378 | -7.345 |  |
| 935 | 4.879 | 15.378 | -7.345 |  | 936 | 6.129 | 15.378 | -7.345 |  |
| 937 | 7.379 | 15.378 | -7.345 |  | 938 | 8.629 | 15.378 | -7.345 |  |
| 939 | 9.879 | 15.378 | -7.345 |  | 940 | 11.129 | 15.378 | -7.345 |  |
| 941 | 12.379 | 15.378 | -7.345 |  | 942 | 13.629 | 15.378 | -7.345 |  |
| 943 | 14.879 | 15.378 | -7.345 |  | 944 | 16.129 | 15.378 | -7.345 |  |
| 945 | 17.379 | 15.378 | -7.345 |  | 946 | 18.629 | 15.378 | -7.345 |  |
| 947 | 19.879 | 15.378 | -7.345 |  | 948 | 21.129 | 15.378 | -7.345 |  |
| 949 | 22.379 | 15.378 | -7.345 |  | 950 | 23.629 | 15.378 | -7.345 |  |
| 951 | 24.879 | 15.378 | -7.345 |  | 952 | 26.129 | 15.378 | -7.345 |  |
| 953 | 27.379 | 15.378 | -7.345 |  | 954 | 28.629 | 15.378 | -7.345 |  |
| 955 | 0.503 | 1.282 | -8.134 |  | 956 | 0.503 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 957 | 1.753 | 1.282 | -8.134 |  | 958 | 1.753 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 959 | 1.753 | 1.282 | -7.534 |  | 960 | 3.003 | 1.282 | -8.134 |  |
| 961 | 3.003 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 962 | 3.003 | 1.282 | -7.534 |  |
| 963 | 2.378 | 1.282 | -7.834 |  | 964 | 28.003 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 965 | 29.253 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 966 | 26.753 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 967 | 25.503 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 968 | 24.253 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 969 | 23.003 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 970 | 21.753 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 971 | 20.503 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 972 | 19.253 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 973 | 18.003 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 974 | 16.753 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 975 | 15.503 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 976 | 14.253 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 977 | 13.003 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 978 | 11.753 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 979 | 10.503 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 980 | 9.253 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 981 | 8.003 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 982 | 6.753 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 983 | 5.503 | 1.282 | -8.345 | 支座1 | 984 | 4.253 | 1.282 | -8.345 | 支座1 |
| 985 | 4.253 | 1.282 | -8.134 |  | 986 | 4.253 | 1.282 | -7.534 |  |
| 987 | 3.628 | 1.282 | -7.834 |  | 988 | 5.503 | 1.282 | -8.134 |  |
| 989 | 5.503 | 1.282 | -7.534 |  | 990 | 4.878 | 1.282 | -7.834 |  |
| 991 | 6.753 | 1.282 | -8.134 |  | 992 | 6.753 | 1.282 | -7.534 |  |
| 993 | 6.128 | 1.282 | -7.834 |  | 994 | 8.003 | 1.282 | -8.134 |  |
| 995 | 8.003 | 1.282 | -7.534 |  | 996 | 7.378 | 1.282 | -7.834 |  |
| 997 | 9.253 | 1.282 | -8.134 |  | 998 | 9.253 | 1.282 | -7.534 |  |
| 999 | 8.628 | 1.282 | -7.834 |  | 1000 | 10.503 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1001 | 10.503 | 1.282 | -7.534 |  | 1002 | 9.878 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1003 | 11.753 | 1.282 | -8.134 |  | 1004 | 11.753 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1005 | 11.128 | 1.282 | -7.834 |  | 1006 | 13.003 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1007 | 13.003 | 1.282 | -7.534 |  | 1008 | 12.378 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1009 | 14.253 | 1.282 | -8.134 |  | 1010 | 14.253 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1011 | 13.628 | 1.282 | -7.834 |  | 1012 | 15.503 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1013 | 15.503 | 1.282 | -7.534 |  | 1014 | 14.878 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1015 | 16.753 | 1.282 | -8.134 |  | 1016 | 16.753 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1017 | 16.128 | 1.282 | -7.834 |  | 1018 | 18.003 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1019 | 18.003 | 1.282 | -7.534 |  | 1020 | 17.378 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1021 | 19.253 | 1.282 | -8.134 |  | 1022 | 19.253 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1023 | 18.628 | 1.282 | -7.834 |  | 1024 | 20.503 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1025 | 20.503 | 1.282 | -7.534 |  | 1026 | 19.878 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1027 | 21.753 | 1.282 | -8.134 |  | 1028 | 21.753 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1029 | 21.128 | 1.282 | -7.834 |  | 1030 | 23.003 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1031 | 23.003 | 1.282 | -7.534 |  | 1032 | 22.378 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1033 | 24.253 | 1.282 | -8.134 |  | 1034 | 24.253 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1035 | 23.628 | 1.282 | -7.834 |  | 1036 | 25.503 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1037 | 25.503 | 1.282 | -7.534 |  | 1038 | 24.878 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1039 | 26.753 | 1.282 | -8.134 |  | 1040 | 26.753 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1041 | 26.128 | 1.282 | -7.834 |  | 1042 | 28.003 | 1.282 | -8.134 |  |
| 1043 | 28.003 | 1.282 | -7.534 |  | 1044 | 27.378 | 1.282 | -7.834 |  |
| 1045 | 29.253 | 1.282 | -8.134 |  | 1046 | 29.253 | 1.282 | -7.534 |  |
| 1047 | 28.628 | 1.282 | -7.834 |  | 1048 | 29.503 | 10.253 | -5.845 |  |
| 1049 | 0.253 | 10.253 | -5.845 |  |  |  |  |  |  |

单元编号图（整体）

| 单元信息表（注：等肢角钢的2、3轴分别对应u、v轴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴惯性矩(×104mm4) | 绕3轴惯性矩(×104mm4) | 绕2轴计算长度系数 | 绕3轴计算长度系数 | i节点释放 | j节点释放 |
| 1 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 2 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 3 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 4 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 5 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 6 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 7 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 8 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 9 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 10 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 11 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 12 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 13 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 14 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 15 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 16 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 17 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 18 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 19 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 20 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 21 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 22 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 23 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 24 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 25 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 26 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 27 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 28 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 29 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 30 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 31 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 32 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 33 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 34 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 35 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 36 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 37 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 38 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 39 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 40 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 41 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 42 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 43 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 44 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 45 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 46 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 47 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 48 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 49 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 50 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 51 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 52 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 53 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 54 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 55 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 56 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 57 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 58 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 59 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 60 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 61 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 62 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 63 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 64 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 65 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 66 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 67 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 68 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 69 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 70 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 71 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 72 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 73 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 74 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 75 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 76 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 77 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 78 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 79 | 20*40*1.5mm | Q235B | 0.211 | 6640.00 | 973.62 | 17350.13 | 4.899 | 1.641 | --- | --- |
| 80 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.722 | 2.800 | --- | --- |
| 81 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 4.293 | --- | --- |
| 82 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 83 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 84 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 85 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.854 | 7040.00 | 1334.95 | 18871.47 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 86 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 87 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 88 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 89 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 90 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 91 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 92 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 93 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 94 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 95 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 96 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 97 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 98 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 99 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 100 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 101 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 102 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 103 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 104 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 105 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 106 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 107 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 108 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 109 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 110 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 111 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 112 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 113 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 114 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 4.899 | 1.081 | --- | --- |
| 115 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.487 | --- | --- |
| 116 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 3.057 | --- | --- |
| 117 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 118 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 119 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 120 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 121 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 122 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 123 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 124 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 125 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 126 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 127 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 128 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 129 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 130 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 131 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 132 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 133 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 134 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 135 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 136 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 137 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 138 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 139 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 140 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 141 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 142 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 143 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 144 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 145 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 146 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 147 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 148 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 149 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.211 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 4.899 | 1.226 | --- | --- |
| 150 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.316 | --- | --- |
| 151 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.212 | --- | --- |
| 152 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 153 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 154 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 155 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.693 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 156 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 157 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 158 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 159 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 160 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 161 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 162 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 163 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 164 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 165 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 166 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 167 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 168 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 169 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 170 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 171 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 172 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 173 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 174 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 175 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 176 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 177 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 178 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 179 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 180 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 181 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 182 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 183 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 184 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 185 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 186 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 187 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 188 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.079 | --- | --- |
| 189 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.112 | --- | --- |
| 190 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 191 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 192 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 193 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 194 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 195 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 196 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 197 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 198 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 199 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 200 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 201 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 202 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 203 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 204 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 205 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 206 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 207 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 208 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 209 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 210 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 211 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 212 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 213 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 214 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 215 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 216 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 217 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 218 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 219 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 220 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 221 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 222 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 223 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 224 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 225 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 226 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 227 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 228 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 229 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 230 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 231 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 232 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 233 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 234 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 235 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 236 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 237 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 238 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 239 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 240 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 241 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 242 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 243 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 244 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 245 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 246 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 247 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 248 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 249 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 250 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 251 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 252 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 253 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 254 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 255 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 256 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 257 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 258 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 259 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 260 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 261 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 262 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 263 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 264 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 265 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 266 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 267 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 268 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 269 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 270 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 271 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 272 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 273 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 274 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 275 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 276 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 277 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 278 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 279 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 280 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 281 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 282 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 283 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 284 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 285 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 286 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 287 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 288 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 289 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 290 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 291 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 292 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 293 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 294 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 295 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 296 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 297 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 298 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 299 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 300 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 301 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 302 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 303 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 304 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 305 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 306 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 307 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 308 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 309 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 310 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 311 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 312 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 313 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 314 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 315 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 316 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 317 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 318 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 319 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 320 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 321 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 322 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 323 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 324 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 325 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 326 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 327 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 328 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 329 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 330 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 331 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 332 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 333 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 334 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 335 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 336 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 337 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 338 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 339 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 340 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 341 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 342 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 343 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 344 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 345 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 346 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 347 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 348 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 349 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 350 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 351 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 352 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 353 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 354 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 355 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 356 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 357 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 358 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 359 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 360 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 361 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 362 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 363 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 364 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 365 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 366 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 367 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 368 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 369 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 370 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 371 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 372 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 373 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 374 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 375 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 376 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 377 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 378 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 379 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 380 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 381 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 382 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 383 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 384 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 385 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 386 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 387 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 388 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 389 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 390 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 391 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 392 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 393 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 394 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 395 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 396 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 397 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 398 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 399 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 400 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 401 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 402 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 403 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 404 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 405 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 406 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 407 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 408 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 409 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 410 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 411 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 412 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 413 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 414 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 415 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 416 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 417 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 418 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 419 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 420 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 421 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 422 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 423 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 424 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 425 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 426 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 427 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 428 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 429 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 430 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 431 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 432 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 433 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 434 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 435 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 436 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 437 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 438 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 439 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 440 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 441 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 442 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 443 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 444 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 445 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 446 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 447 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 448 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 449 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 450 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 451 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 452 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 453 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 454 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 455 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 456 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 457 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 458 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 459 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 460 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 461 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 462 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 463 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 464 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 465 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 466 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 467 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 468 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 469 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 470 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 471 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 472 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 473 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 474 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 475 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 476 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 477 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 478 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 479 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 480 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 481 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 482 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 483 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 484 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 485 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 486 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 487 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 488 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 489 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 490 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 491 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 492 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 493 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 494 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 495 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 496 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 497 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 498 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 499 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 500 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 501 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 502 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 503 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 504 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 505 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 506 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 507 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 508 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 509 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 510 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 511 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 512 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 513 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 514 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 515 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 516 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 517 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 518 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 519 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 520 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 521 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 522 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 523 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 524 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 525 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 526 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 527 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 528 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 529 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 530 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 531 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 532 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 533 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 534 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 535 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 536 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 537 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 538 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 539 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 540 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 541 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 542 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 543 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 544 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 545 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 546 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 547 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 548 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 549 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 550 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 551 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 552 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 553 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 554 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 555 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 556 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 557 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 558 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 559 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 560 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 561 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 562 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 563 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 564 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 565 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 566 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 567 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 568 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 569 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 570 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 571 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 572 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 573 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 574 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 575 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 576 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 577 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 578 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 579 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 580 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 581 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 582 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 583 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 584 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 585 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 586 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 587 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 588 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 589 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 590 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 591 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 592 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 593 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 594 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 595 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 596 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 597 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 598 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 599 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 600 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 601 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 602 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 603 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 604 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 605 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 606 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 607 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 608 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 609 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 610 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 611 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 612 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 613 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 614 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 615 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 616 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 617 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 618 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 619 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 620 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 621 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 622 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 623 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 624 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 625 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 626 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 627 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 628 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 629 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 630 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 631 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 632 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 633 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 634 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 635 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 636 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 637 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 638 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 639 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 640 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 641 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 642 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 643 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 644 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 645 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 646 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 647 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 648 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 649 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 650 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 651 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 652 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 653 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 654 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 655 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 656 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 657 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 658 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 659 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 660 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 661 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 662 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 663 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 664 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 665 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 666 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 667 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 668 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 669 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 670 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 671 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 672 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 673 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 674 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 675 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 676 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 677 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 678 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 679 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 680 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 681 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 682 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 683 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 684 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 685 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 686 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 687 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 688 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 689 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 690 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 691 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 692 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 693 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 694 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 695 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 696 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 697 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 698 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 699 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 700 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 701 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 702 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 703 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 704 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 705 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 706 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 707 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 708 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 709 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 710 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 711 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 712 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 713 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 714 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 715 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 716 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 717 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 718 | 10号工字钢 | Q235B | 0.854 | 21720.00 | 9011.66 | 259854.10 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 719 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 720 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 721 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 722 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 723 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 724 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 725 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 726 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 727 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 728 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 729 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 730 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 731 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 732 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 733 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 734 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 735 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 736 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 737 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 738 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 739 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 740 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 741 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 742 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 743 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 744 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 745 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 746 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 747 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 748 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 749 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 750 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 751 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 752 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 753 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 754 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 755 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 756 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 757 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 758 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 759 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 760 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 761 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 762 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 763 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 764 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 765 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 766 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 767 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 768 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 769 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 770 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 771 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 772 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 773 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 774 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 775 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 776 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 777 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 778 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 779 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 780 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 781 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 782 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 783 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 784 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 785 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 786 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 787 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 788 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 789 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 790 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 791 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 792 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 793 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 794 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 795 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 796 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 797 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 798 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 799 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 800 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 801 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 802 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 803 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 804 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 805 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 806 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 807 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 808 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 809 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 810 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 811 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 812 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 813 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 814 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 815 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 816 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 817 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 818 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 819 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 820 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 821 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 822 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 823 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 824 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 825 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 826 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 827 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 828 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 829 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 830 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 831 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 832 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 833 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 834 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 835 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 836 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 837 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 838 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 839 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 840 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 841 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 842 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 843 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 844 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 845 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 846 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 847 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 848 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 849 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 850 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 851 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.064 | --- | --- |
| 852 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.097 | --- | --- |
| 853 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 854 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 855 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 856 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 857 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 858 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 859 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 860 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 861 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 862 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 863 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 864 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 865 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 866 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 867 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 868 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 869 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 870 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 871 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 872 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 873 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.854 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 874 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 875 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 876 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 877 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 878 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 879 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 880 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 881 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 882 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 883 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 884 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 885 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 886 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 887 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 888 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 889 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 890 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.079 | --- | --- |
| 891 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.114 | --- | --- |
| 892 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.104 | --- | --- |
| 893 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 894 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 895 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 896 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 897 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 898 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 899 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 900 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.854 | 7040.00 | 1334.95 | 18871.47 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 901 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 902 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 903 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 904 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 905 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 906 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 907 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 908 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 909 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 910 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 911 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 912 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 913 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 914 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 915 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 916 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 917 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 918 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 919 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 920 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 921 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 922 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 923 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 924 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 925 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 926 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 927 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 928 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 929 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.211 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 4.899 | 1.281 | --- | --- |
| 930 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.373 | --- | --- |
| 931 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.212 | --- | --- |
| 932 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 933 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 934 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 935 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 936 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.318 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.240 | 1.000 | --- | --- |
| 937 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.390 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 10.941 | 1.000 | --- | --- |
| 938 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 939 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 940 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 941 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 942 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 943 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 944 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 945 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 946 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 947 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 948 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 949 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.000 | 2.000 | --- | --- |
| 950 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 951 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.854 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 952 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.854 | 7040.00 | 1334.95 | 18871.47 | 5.000 | 2.000 | --- | --- |
| 953 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.708 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.500 | 1.000 | --- | --- |
| 954 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.429 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 9.954 | 1.000 | --- | --- |
| 955 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.279 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 3.339 | 1.000 | --- | --- |
| 956 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 957 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 958 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 959 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 960 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 961 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 962 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 963 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 964 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 965 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 966 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 967 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 968 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.211 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.899 | 1.477 | --- | --- |
| 969 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 2.224 | --- | --- |
| 970 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 3.637 | --- | --- |
| 971 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.693 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 972 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.693 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 973 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 974 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 975 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 976 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 977 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 978 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 979 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 980 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 981 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 982 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 983 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 984 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 985 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 986 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 987 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 988 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 989 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 990 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 991 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 992 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 993 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 994 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 995 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 996 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 997 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 998 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 999 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1000 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1001 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1002 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1003 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1004 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1005 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1006 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1007 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1008 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1009 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1010 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1011 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1012 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1013 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1014 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1015 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1016 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1017 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1018 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1019 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1020 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1021 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1022 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1023 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1024 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1025 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1026 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1027 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1028 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1029 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1030 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1031 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1032 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1033 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1034 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1035 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1036 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1037 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1038 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1039 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1040 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1041 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1042 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1043 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1044 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1045 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1046 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1047 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1048 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1049 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1050 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1051 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1052 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1053 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1054 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1055 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1056 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1057 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1058 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1059 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1060 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1061 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1062 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1063 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1064 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1065 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1066 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1067 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1068 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1069 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1070 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1071 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1072 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1073 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1074 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1075 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1076 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1077 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1078 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1079 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1080 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1081 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1082 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1083 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1084 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1085 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1086 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1087 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1088 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1089 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1090 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1091 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1092 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1093 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1094 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1095 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1096 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1097 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1098 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1099 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1100 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1101 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1102 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1103 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1104 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1105 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1106 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1107 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1108 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1109 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1110 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1111 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1112 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1113 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1114 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1115 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1116 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1117 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1118 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1119 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1120 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1121 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1122 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1123 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1124 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1125 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1126 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1127 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1128 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1129 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1130 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1131 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1132 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1133 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1134 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1135 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1136 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1137 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1138 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1139 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1140 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1141 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1142 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1143 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1144 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1145 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1146 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1147 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1148 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1149 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1150 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1151 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1152 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1153 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1154 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1155 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1156 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1157 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1158 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1159 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1160 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1161 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1162 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1163 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1164 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1165 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1166 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1167 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1168 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1169 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1170 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1171 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1172 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1173 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1174 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1175 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1176 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1177 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1178 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1179 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1180 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1181 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1182 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1183 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1184 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1185 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1186 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1187 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1188 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1189 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1190 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1191 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1192 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1193 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1194 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1195 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1196 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1197 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1198 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1199 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1200 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1201 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1202 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1203 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1204 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1205 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1206 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1207 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1208 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1209 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1210 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1211 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1212 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1213 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1214 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1215 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1216 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1217 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1218 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1219 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1220 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1221 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1222 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1223 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1224 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1225 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1226 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1227 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.058 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1228 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1229 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1230 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1231 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1232 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1233 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1234 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1235 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1236 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1237 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1238 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.058 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 1239 | 20*40*1.5mm | Q235B | 0.211 | 6640.00 | 973.62 | 17350.13 | 4.899 | 1.649 | --- | --- |
| 1240 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.789 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.309 | 4.112 | --- | --- |
| 1241 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 4.899 | 1.082 | --- | --- |
| 1242 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.630 | --- | --- |
| 1243 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 3.637 | --- | --- |
| 1244 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.211 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 4.899 | 1.226 | --- | --- |
| 1245 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.316 | --- | --- |
| 1246 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.212 | --- | --- |
| 1247 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1248 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1249 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1250 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.693 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1251 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1252 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1253 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1254 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1255 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1256 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1257 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1258 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1259 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1260 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1261 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1262 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1263 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1264 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1265 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1266 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1267 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1268 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1269 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1270 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1271 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1272 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1273 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1274 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.079 | --- | --- |
| 1275 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.112 | --- | --- |
| 1276 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1277 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1278 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1279 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1280 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1281 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1282 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1283 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1284 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1285 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1286 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1287 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1288 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1289 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1290 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1291 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1292 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1293 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1294 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1295 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1296 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1297 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1298 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1299 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1300 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1301 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1302 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1303 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1304 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1305 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1306 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1307 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1308 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1309 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1310 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1311 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1312 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1313 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1314 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1315 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1316 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1317 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1318 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1319 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1320 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1321 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1322 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1323 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1324 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1325 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1326 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1327 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1328 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1329 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1330 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1331 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1332 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1333 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1334 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1335 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1336 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1337 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1338 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1339 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1340 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1341 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1342 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1343 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1344 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1345 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1346 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1347 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1348 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1349 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1350 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1351 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1352 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1353 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1354 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1355 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1356 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1357 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1358 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1359 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1360 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1361 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1362 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1363 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1364 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1365 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1366 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1367 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1368 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1369 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1370 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1371 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1372 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1373 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1374 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1375 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1376 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1377 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1378 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1379 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1380 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1381 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1382 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1383 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1384 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1385 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1386 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.062 | --- | --- |
| 1387 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.095 | --- | --- |
| 1388 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1389 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1390 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1391 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1392 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1393 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.064 | --- | --- |
| 1394 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.097 | --- | --- |
| 1395 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.100 | --- | --- |
| 1396 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1397 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1398 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1399 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1400 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.211 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 4.899 | 1.079 | --- | --- |
| 1401 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.114 | --- | --- |
| 1402 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.104 | --- | --- |
| 1403 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1404 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1405 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1406 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1407 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.211 | 4584.00 | 778.11 | 7285.86 | 4.899 | 1.311 | --- | --- |
| 1408 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 1.405 | --- | --- |
| 1409 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 2.212 | --- | --- |
| 1410 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1411 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1412 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1413 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1414 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.211 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 4.899 | 1.477 | --- | --- |
| 1415 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.600 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.722 | 2.224 | --- | --- |
| 1416 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.189 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 5.465 | 3.637 | --- | --- |
| 1417 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.693 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1418 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.693 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1419 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.693 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1420 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.693 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1421 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1422 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1423 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1424 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1425 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1426 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1427 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1428 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1429 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1430 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1431 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1432 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1433 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1434 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1435 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1436 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1437 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1438 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1439 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1440 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1441 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1442 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1443 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.250 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1444 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1445 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1446 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1447 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1448 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1449 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1450 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.250 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1451 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.250 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1452 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1453 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1454 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1455 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1456 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1457 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1458 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1459 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1460 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1461 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1462 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1463 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1464 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.250 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1465 | ∅76x2.5mm | Q235B | 0.250 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1466 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.709 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1467 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.713 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1468 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.721 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1469 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.733 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1470 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.749 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1471 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1472 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1473 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1474 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1475 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1476 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1477 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1478 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1479 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1480 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1481 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1482 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1483 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1484 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1485 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1486 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1487 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1488 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1489 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1490 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1491 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1492 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1493 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1494 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1495 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.500 | 17720.00 | 2678.33 | 190950.77 | 0.500 | 0.500 | --- | --- |
| 1496 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.250 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1497 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1498 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1499 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1500 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1501 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1502 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1503 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1504 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1505 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1506 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1507 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1508 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1509 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1510 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.131 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1511 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1512 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1513 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1514 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1515 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1516 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1517 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1518 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1519 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1520 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.131 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1521 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1522 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1523 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.500 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1524 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1525 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1526 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1527 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1528 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1529 | 50*50*1.5mm | Q235B | 0.465 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1530 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1531 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1532 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1533 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1534 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1535 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1536 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1537 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1538 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1539 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1540 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1541 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1542 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1543 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1544 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.500 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1545 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1546 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1547 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1548 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1549 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1550 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1551 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1552 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1553 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1554 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1555 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1556 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1557 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1558 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1559 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1560 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1561 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1562 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1563 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1564 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1565 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.500 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1566 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1567 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1568 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1569 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1570 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1571 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1572 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1573 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1574 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1575 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1576 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1577 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1578 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1579 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1580 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1581 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1582 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1583 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1584 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1585 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1586 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1587 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1588 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1589 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1590 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1591 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1592 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1593 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1594 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1595 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1596 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1597 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1598 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1599 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1600 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1601 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1602 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1603 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1604 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1605 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1606 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1607 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1608 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1609 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1610 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1611 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1612 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1613 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1614 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1615 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1616 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1617 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1618 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1619 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1620 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1621 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1622 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1623 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1624 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1625 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1626 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1627 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1628 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1629 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1630 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1631 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1632 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1633 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1634 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1635 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1636 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1637 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1638 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1639 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1640 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1641 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1642 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1643 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1644 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1645 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1646 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1647 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1648 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1649 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1650 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1651 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1652 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1653 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1654 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1655 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1656 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1657 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1658 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1659 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1660 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1661 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1662 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1663 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1664 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1665 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1666 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1667 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1668 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1669 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1670 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1671 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1672 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1673 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1674 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1675 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1676 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1677 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1678 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1679 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1680 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1681 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1682 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1683 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1684 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1685 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1686 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1687 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1688 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1689 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1690 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1691 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1692 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1693 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1694 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1695 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1696 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1697 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1698 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1699 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1700 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1701 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1702 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1703 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1704 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1705 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1706 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1707 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1708 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1709 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1710 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1711 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1712 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1713 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1714 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1715 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1716 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1717 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1718 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1719 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1720 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1721 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1722 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1723 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1724 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1725 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1726 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1727 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1728 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1729 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1730 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1731 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1732 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1733 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1734 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1735 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1736 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1737 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1738 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1739 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1740 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1741 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1742 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1743 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1744 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1745 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1746 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1747 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1748 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1749 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1750 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1751 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1752 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1753 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1754 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1755 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1756 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1757 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1758 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1759 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1760 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1761 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1762 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1763 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1764 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1765 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1766 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1767 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1768 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1769 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1770 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1771 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1772 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1773 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1774 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1775 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1776 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1777 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1778 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1779 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1780 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1781 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1782 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1783 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1784 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1785 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1786 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1787 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1788 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1789 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1790 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1791 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1792 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1793 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1794 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1795 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1796 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1797 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1798 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1799 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1800 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1801 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1802 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1803 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1804 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1805 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1806 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1807 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1808 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1809 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1810 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1811 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1812 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1813 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1814 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1815 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1816 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1817 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1818 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1819 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1820 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1821 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1822 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1823 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1824 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1825 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1826 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1827 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1828 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1829 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1830 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1831 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1832 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1833 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1834 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1835 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1836 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1837 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1838 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1839 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1840 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1841 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1842 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1843 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1844 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1845 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1846 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1847 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1848 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1849 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1850 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1851 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1852 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1853 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1854 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1855 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1856 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1857 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1858 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1859 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1860 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1861 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1862 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1863 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1864 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1865 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1866 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1867 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1868 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1869 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1870 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1871 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1872 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1873 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1874 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1875 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1876 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1877 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1878 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1879 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1880 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1881 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1882 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1883 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1884 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1885 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1886 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1887 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1888 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1889 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1890 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1891 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1892 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1893 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1894 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1895 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1896 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1897 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1898 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1899 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1900 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1901 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1902 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1903 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1904 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1905 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1906 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1907 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1908 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1909 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1910 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1911 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1912 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1913 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1914 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1915 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1916 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1917 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1918 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1919 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1920 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1921 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1922 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1923 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1924 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1925 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1926 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1927 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1928 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1929 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1930 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1931 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1932 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1933 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 6240.00 | 973.41 | 12802.80 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1934 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1935 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1936 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1937 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1938 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1939 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1940 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1941 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1942 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1943 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.500 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1944 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.250 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1945 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.250 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1946 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1947 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1948 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1949 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1950 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1951 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1952 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1953 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1954 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1955 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1956 | ∅76x2.5mm | Q235B | 1.771 | 5980.00 | 1333.93 | 13360.18 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1957 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1958 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1959 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1960 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1961 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1962 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1963 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1964 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1965 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1966 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.500 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1967 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1968 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1969 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1970 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1971 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1972 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1973 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1974 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1975 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1976 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1977 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 5580.00 | 972.59 | 12203.85 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1978 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1979 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1980 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1981 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1982 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1983 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1984 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1985 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1986 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1987 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.500 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1988 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1989 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1990 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1991 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1992 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1993 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1994 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1995 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1996 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1997 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 1998 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.771 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 1999 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2000 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.049 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2001 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2002 | 50*50*1.5mm | Q235B | 2.247 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2003 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.465 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 2004 | 50*25*1.5mm | Q235B | 0.841 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 2005 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.131 | 2252.00 | 195.41 | 1633.29 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 2006 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.336 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 2007 | 50*25*1.5mm | Q235B | 1.459 | 1952.00 | 100.10 | 1350.93 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |
| 2008 | 50*50*1.5mm | Q235B | 1.500 | 4104.00 | 450.51 | 6262.44 | 1.033 | 2.033 | --- | --- |

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 焊接对称工字型截面 | 10号工字钢 | 48 |
| 2 | 方管截面 | 50*50*1.5mm | 428 |
| 3 | 方管截面 | 50*25*1.5mm | 3 |
| 4 | 方管截面 | 20*40*1.5mm | 2 |
| 5 | 方管截面 | ∅76x2.5mm | 352 |
| 6 | 方管截面 | ∅76x2.5mm | 161 |
| 7 | 方管截面 | 50*50*1.5mm | 10 |
| 8 | 方管截面 | 50*50*1.5mm | 1 |
| 9 | 方管截面 | 50*50*1.5mm | 534 |
| 10 | 方管截面 | 50*25*1.5mm | 61 |
| 11 | 方管截面 | 50*25*1.5mm | 408 |

  - 计算参数

(1)非线性计算

梁单元迭代方法：N-L法

最大迭代次数：16

荷载收敛：0.010

位移收敛：0.010

比例系数：0.100

荷载系数：1.000

考虑缺陷：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 三级 | 三级 |

注：此处为整体抗震等级，若部分构件单独定义了抗震等级请注意检查。

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 50*25*1.5mm | Q235B-1 | 408 | 369.341 | 5659.481 |
| 2 | 50*25*1.5mm | Q235B-1 | 61 | 35.196 | 622.203 |
| 3 | 50*50*1.5mm | Q235B-1 | 534 | 746.619 | 24053.391 |
| 4 | 50*50*1.5mm | Q235B-1 | 1 | 0.211 | 7.590 |
| 5 | 50*50*1.5mm | Q235B-1 | 10 | 11.564 | 506.520 |
| 6 | ∅76x2.5mm | Q235B-1 | 161 | 119.602 | 5614.494 |
| 7 | ∅76x2.5mm | Q235B-1 | 352 | 411.705 | 20166.971 |
| 8 | 20*40*1.5mm | Q235B-1 | 2 | 0.422 | 21.987 |
| 9 | 50*25*1.5mm | Q235B-1 | 3 | 2.563 | 141.614 |
| 10 | 50*50*1.5mm | Q235B-1 | 428 | 667.525 | 92854.006 |
| 11 | 10号工字钢 | Q235B-1 | 48 | 41.000 | 6990.582 |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | -100 | 初始态 | 0 |  |
| 5 | 3 | 积灰 | 0 |  |
| 6 | 4 | 屋面活 | 0 |  |
| 7 | 5 | 雪 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)节点荷载列表(力:kN; 分布力:kN/m; 弯矩:kN.m; 分布弯矩:kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | Px | Py | Pz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.010 | 0.020 | 0.021 | 0.003 | 0.250 | 0.002 |
| 2 | 活 | 1 | 0.026 | 0.400 | 0.026 | 0.014 | 0.026 | 0.321 |
| 3 | 风 | 2 | 0.250 | 0.100 | 0.123 | 0.025 | 0.245 | 0.125 |
| 4 | 初始态 | -100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 积灰 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 屋面活 | 4 | 0.025 | 0.300 | 0.002 | 0.002 | 0.233 | 0.002 |
| 7 | 雪 | 5 | 0.325 | 0.001 | 0.020 | 0.100 | 0.300 | 0.200 |

(2)膜面荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 | 修正系数 | 参考点高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始态 | -100 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 恒 | 0 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 活 | 1 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 风 | 2 | 0.450 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 | 风 | 2 | 0.450 | -1.200 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 | 风 | 2 | 0.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 | 积灰 | 3 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 屋面活 | 4 | 0.001 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 雪 | 5 | 0.350 | -- | -- | -- | -- |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.010 | 0.020 | 0.021 | 0.003 | 0.250 | 0.002 |

恒荷载工况0节点荷载分布图（整体）

(2)恒荷载0膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.002 | 否 |

恒荷载工况0膜面导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.026 | 0.400 | 0.026 | 0.014 | 0.026 | 0.321 |

活荷载工况1节点荷载分布图（整体）

(2)活荷载1膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.002 | 否 |

活荷载工况1膜面导荷载分布图（整体）

      - 活荷载4

(1)活荷载4节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.025 | 0.300 | 0.002 | 0.002 | 0.233 | 0.002 |

活荷载工况4节点荷载分布图（整体）

(2)活荷载4膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.001 | 否 |

活荷载工况4膜面导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

(1)基本参数1

基本风压：0.45(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.02

参考点高度Z0（m）：0.00

(2)基本参数2

基本风压：0.40(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.02

参考点高度Z0（m）：0.00

      - 风荷载2

(1)风荷载2节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.250 | 0.100 | 0.123 | 0.025 | 0.245 | 0.125 |

风荷载工况2节点荷载分布图（整体）

(2)风荷载2膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本参数 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 基本参数1 | 0.450 | 1.200 | 1.000 |
| 2 | 基本参数1 | 0.450 | -1.200 | 1.000 |
| 3 | 基本参数2 | 0.400 | 1.000 | 1.000 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

地震烈度：7度0.10g

场地类别：Ⅰ1类

设计地震分组：第一组

特征周期值(s)：0.25

多遇水平地震影响系数最大值：0.08

罕遇水平地震影响系数最大值：0.5

计算振型数：9

结构阻尼比：0.04

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

质量源：

恒载(工况0) * 1.00 + 活(工况1)_活 * 0.50 + 积灰(工况3)_积灰 * 0.50 + 雪(工况5)_雪 * 0.50 + 初始态(工况-100) * 1.00

    - 雪荷载

      - 雪荷载5

(1)雪荷载5节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.325 | 0.001 | 0.020 | 0.100 | 0.300 | 0.200 |

雪荷载工况5节点荷载分布图（整体）

(2)雪荷载5膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.350 | 否 |

雪荷载工况5膜面导荷载分布图（整体）

    - 温度荷载

温度工况1分布图（整体）

温度工况2分布图（整体）

    - 积灰荷载

      - 积灰荷载3

(1)积灰荷载3节点荷载

| 节点荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

积灰荷载工况3节点荷载分布图（整体）

(2)积灰荷载3膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.002 | 否 |

积灰荷载工况3膜面导荷载分布图（整体）

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.000 初始态 + 1.50屋面活4

(2) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(3) 1.300 恒载 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态

(4) 1.300 恒载 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态

(5) 1.300 恒载 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3

(6) 1.300 恒载 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(7) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50屋面活4

(8) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(9) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50屋面活4

(10) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50屋面活4

(11) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(12) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(13) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50屋面活4

(14) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(15) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(16) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(17) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态

(18) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态

(19) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态

(20) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态

(21) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3

(22) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3

(23) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(24) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(25) 1.300 恒载 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(26) 1.300 恒载 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(27) 1.300 恒载 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(28) 1.300 恒载 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(29) 1.300 恒载 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50雪5

(30) 1.300 恒载 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(31) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(32) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(33) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(34) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(35) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50屋面活4

(36) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50屋面活4

(37) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(38) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(39) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(40) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(41) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(42) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(43) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(44) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(45) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(46) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50雪5

(47) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(48) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70屋面活4

(49) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(50) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.70雪5

(51) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50屋面活4

(52) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(53) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(54) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(55) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(56) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50雪5

(57) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(58) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(59) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(60) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50雪5

(61) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(62) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50屋面活4

(63) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50屋面活4

(64) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(65) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(66) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(67) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(68) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(69) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(70) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(71) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(72) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50雪5

(73) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50雪5

(74) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(75) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(76) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(77) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50 x 0.90积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(78) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(79) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70屋面活4

(80) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度1 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(81) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.500 x 0.600 温度2 + 1.000 初始态 + 1.50积灰3 + 1.50 x 0.70雪5

(82) 1.300 恒载 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.000 初始态 + 1.30 x 0.50积灰3 + 1.30 x 0.50雪5

(83) 1.000 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(84) 1.000 恒载 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.000 初始态 + 1.00 x 0.50积灰3 + 1.00 x 0.50雪5

- 非线性计算结果

  - 非线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 非线性组合最不利反力表(承载能力)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 984 | N1最大 | 3 | 1 | 29.172 | 2.272 | 117.937 | -0.778 | 3.620 | -0.002 |
| 984 | N2最大 | 3 | 1 | 29.172 | 2.272 | 117.937 | -0.778 | 3.620 | -0.002 |
| 984 | N3最大 | 11 | 1 | 27.828 | 0.393 | 118.144 | -0.578 | 3.109 | -0.342 |
| 984 | M1最大 | 75 | 1 | -12.007 | -2.974 | -34.644 | 0.441 | -2.575 | -0.456 |
| 984 | M2最大 | 3 | 1 | 29.172 | 2.272 | 117.937 | -0.778 | 3.620 | -0.002 |
| 984 | M3最大 | 3 | 1 | 29.172 | 2.272 | 117.937 | -0.778 | 3.620 | -0.002 |
| 984 | 合力最大 | 3 | 1 | 29.172 | 2.272 | 117.937 | -0.778 | 3.620 | -0.002 |
| 984 | N1最小 | 77 | 1 | -14.263 | -2.545 | -34.586 | 0.274 | -2.940 | -0.664 |
| 984 | N2最小 | 63 | 1 | -9.077 | -3.495 | -20.343 | 0.434 | -2.315 | -0.602 |
| 984 | N3最小 | 20 | 1 | -10.713 | -1.090 | -34.838 | 0.244 | -2.071 | -0.115 |
| 984 | M1最小 | 27 | 1 | 26.795 | 1.911 | 118.112 | -0.857 | 2.953 | -0.212 |
| 984 | M2最小 | 77 | 1 | -14.263 | -2.545 | -34.586 | 0.274 | -2.940 | -0.664 |
| 984 | M3最小 | 31 | 1 | -6.056 | -2.298 | 0.932 | 0.089 | -1.838 | -0.810 |
| 983 | N1最大 | 3 | 1 | 7.063 | 2.252 | 126.307 | -0.777 | 0.605 | -0.002 |
| 983 | N2最大 | 3 | 1 | 7.063 | 2.252 | 126.307 | -0.777 | 0.605 | -0.002 |
| 983 | N3最大 | 11 | 1 | 5.797 | 0.351 | 126.491 | -0.571 | 0.105 | -0.343 |
| 983 | M1最大 | 75 | 1 | -5.279 | -2.991 | -37.194 | 0.447 | -1.659 | -0.456 |
| 983 | M2最大 | 3 | 1 | 7.063 | 2.252 | 126.307 | -0.777 | 0.605 | -0.002 |
| 983 | M3最大 | 3 | 1 | 7.063 | 2.252 | 126.307 | -0.777 | 0.605 | -0.002 |
| 983 | 合力最大 | 11 | 1 | 5.797 | 0.351 | 126.491 | -0.571 | 0.105 | -0.343 |
| 983 | N1最小 | 73 | 1 | -7.599 | -2.436 | -21.876 | 0.154 | -2.179 | -0.755 |
| 983 | N2最小 | 63 | 1 | -4.945 | -3.521 | -21.904 | 0.441 | -1.753 | -0.602 |
| 983 | N3最小 | 20 | 1 | -4.057 | -1.091 | -37.364 | 0.246 | -1.165 | -0.115 |
| 983 | M1最小 | 27 | 1 | 4.761 | 1.884 | 126.455 | -0.855 | -0.052 | -0.213 |
| 983 | M2最小 | 69 | 1 | -7.568 | -2.480 | -22.221 | 0.194 | -2.188 | -0.740 |
| 983 | M3最小 | 64 | 1 | -1.411 | -0.922 | 76.263 | -0.368 | -1.200 | -0.809 |
| 982 | N1最大 | 3 | 1 | 1.733 | 2.280 | 128.246 | -0.790 | -0.127 | -0.003 |
| 982 | N2最大 | 3 | 1 | 1.733 | 2.280 | 128.246 | -0.790 | -0.127 | -0.003 |
| 982 | N3最大 | 11 | 1 | 0.485 | 0.386 | 128.422 | -0.585 | -0.624 | -0.343 |
| 982 | M1最大 | 75 | 1 | -3.673 | -2.994 | -37.785 | 0.449 | -1.439 | -0.456 |
| 982 | M2最大 | 3 | 1 | 1.733 | 2.280 | 128.246 | -0.790 | -0.127 | -0.003 |
| 982 | M3最大 | 3 | 1 | 1.733 | 2.280 | 128.246 | -0.790 | -0.127 | -0.003 |
| 982 | 合力最大 | 11 | 1 | 0.485 | 0.386 | 128.422 | -0.585 | -0.624 | -0.343 |
| 982 | N1最小 | 73 | 1 | -6.602 | -2.435 | -22.243 | 0.155 | -2.042 | -0.755 |
| 982 | N2最小 | 63 | 1 | -3.959 | -3.519 | -22.267 | 0.442 | -1.617 | -0.602 |
| 982 | N3最小 | 20 | 1 | -2.466 | -1.098 | -37.949 | 0.249 | -0.947 | -0.115 |
| 982 | M1最小 | 27 | 1 | -0.552 | 1.914 | 128.388 | -0.868 | -0.781 | -0.213 |
| 982 | M2最小 | 69 | 1 | -6.571 | -2.480 | -22.588 | 0.194 | -2.051 | -0.740 |
| 982 | M3最小 | 64 | 1 | -4.545 | -0.897 | 77.405 | -0.378 | -1.630 | -0.810 |
| 981 | N1最大 | 3 | 1 | 0.331 | 2.287 | 128.723 | -0.795 | -0.319 | -0.003 |
| 981 | N2最大 | 3 | 1 | 0.331 | 2.287 | 128.723 | -0.795 | -0.319 | -0.003 |
| 981 | N3最大 | 11 | 1 | -0.912 | 0.391 | 128.898 | -0.590 | -0.816 | -0.343 |
| 981 | M1最大 | 75 | 1 | -3.259 | -2.998 | -37.929 | 0.451 | -1.382 | -0.456 |
| 981 | M2最大 | 3 | 1 | 0.331 | 2.287 | 128.723 | -0.795 | -0.319 | -0.003 |
| 981 | M3最大 | 3 | 1 | 0.331 | 2.287 | 128.723 | -0.795 | -0.319 | -0.003 |
| 981 | 合力最大 | 11 | 1 | -0.912 | 0.391 | 128.898 | -0.590 | -0.816 | -0.343 |
| 981 | N1最小 | 73 | 1 | -6.346 | -2.438 | -22.333 | 0.156 | -2.007 | -0.755 |
| 981 | N2最小 | 63 | 1 | -3.705 | -3.522 | -22.356 | 0.443 | -1.583 | -0.602 |
| 981 | N3最小 | 20 | 1 | -2.056 | -1.101 | -38.092 | 0.250 | -0.891 | -0.115 |
| 981 | M1最小 | 27 | 1 | -1.951 | 1.921 | 128.863 | -0.872 | -0.974 | -0.213 |
| 981 | M2最小 | 69 | 1 | -6.314 | -2.482 | -22.678 | 0.195 | -2.016 | -0.740 |
| 981 | M3最小 | 64 | 1 | -5.365 | -0.895 | 77.686 | -0.380 | -1.742 | -0.810 |
| 980 | N1最大 | 3 | 1 | -0.079 | 2.298 | 128.825 | -0.800 | -0.377 | -0.003 |
| 980 | N2最大 | 3 | 1 | -0.079 | 2.298 | 128.825 | -0.800 | -0.377 | -0.003 |
| 980 | N3最大 | 11 | 1 | -1.319 | 0.403 | 129.000 | -0.595 | -0.873 | -0.343 |
| 980 | M1最大 | 75 | 1 | -3.145 | -3.001 | -37.962 | 0.452 | -1.366 | -0.456 |
| 980 | M2最大 | 3 | 1 | -0.079 | 2.298 | 128.825 | -0.800 | -0.377 | -0.003 |
| 980 | M3最大 | 4 | 1 | -0.548 | -0.801 | -37.695 | 0.243 | -0.445 | -0.003 |
| 980 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.319 | 0.403 | 129.000 | -0.595 | -0.873 | -0.343 |
| 980 | N1最小 | 73 | 1 | -6.274 | -2.439 | -22.353 | 0.157 | -1.997 | -0.755 |
| 980 | N2最小 | 63 | 1 | -3.634 | -3.524 | -22.376 | 0.444 | -1.573 | -0.602 |
| 980 | N3最小 | 20 | 1 | -1.943 | -1.104 | -38.124 | 0.252 | -0.875 | -0.115 |
| 980 | M1最小 | 27 | 1 | -2.360 | 1.932 | 128.965 | -0.878 | -1.031 | -0.213 |
| 980 | M2最小 | 69 | 1 | -6.243 | -2.484 | -22.699 | 0.196 | -2.006 | -0.740 |
| 980 | M3最小 | 64 | 1 | -5.601 | -0.888 | 77.746 | -0.384 | -1.775 | -0.810 |
| 979 | N1最大 | 3 | 1 | -0.242 | 2.303 | 128.847 | -0.803 | -0.400 | -0.003 |
| 979 | N2最大 | 3 | 1 | -0.242 | 2.303 | 128.847 | -0.803 | -0.400 | -0.003 |
| 979 | N3最大 | 11 | 1 | -1.480 | 0.408 | 129.021 | -0.598 | -0.896 | -0.343 |
| 979 | M1最大 | 75 | 1 | -3.104 | -3.002 | -37.968 | 0.453 | -1.360 | -0.456 |
| 979 | M2最大 | 3 | 1 | -0.242 | 2.303 | 128.847 | -0.803 | -0.400 | -0.003 |
| 979 | M3最大 | 4 | 1 | -0.508 | -0.803 | -37.701 | 0.244 | -0.440 | -0.003 |
| 979 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.480 | 0.408 | 129.021 | -0.598 | -0.896 | -0.343 |
| 979 | N1最小 | 73 | 1 | -6.249 | -2.440 | -22.358 | 0.157 | -1.994 | -0.755 |
| 979 | N2最小 | 63 | 1 | -3.609 | -3.525 | -22.380 | 0.444 | -1.569 | -0.602 |
| 979 | N3最小 | 20 | 1 | -1.902 | -1.105 | -38.130 | 0.253 | -0.869 | -0.115 |
| 979 | M1最小 | 27 | 1 | -2.523 | 1.937 | 128.987 | -0.881 | -1.054 | -0.213 |
| 979 | M2最小 | 69 | 1 | -6.218 | -2.485 | -22.703 | 0.197 | -2.003 | -0.740 |
| 979 | M3最小 | 64 | 1 | -5.692 | -0.885 | 77.759 | -0.385 | -1.788 | -0.810 |
| 978 | N1最大 | 3 | 1 | -0.330 | 2.308 | 128.847 | -0.806 | -0.413 | -0.003 |
| 978 | N2最大 | 3 | 1 | -0.330 | 2.308 | 128.847 | -0.806 | -0.413 | -0.003 |
| 978 | N3最大 | 11 | 1 | -1.567 | 0.413 | 129.021 | -0.601 | -0.909 | -0.343 |
| 978 | M1最大 | 75 | 1 | -3.084 | -3.004 | -37.969 | 0.454 | -1.357 | -0.456 |
| 978 | M2最大 | 3 | 1 | -0.330 | 2.308 | 128.847 | -0.806 | -0.413 | -0.003 |
| 978 | M3最大 | 4 | 1 | -0.488 | -0.804 | -37.702 | 0.244 | -0.437 | -0.003 |
| 978 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.567 | 0.413 | 129.021 | -0.601 | -0.909 | -0.343 |
| 978 | N1最小 | 73 | 1 | -6.237 | -2.441 | -22.358 | 0.158 | -1.992 | -0.755 |
| 978 | N2最小 | 63 | 1 | -3.597 | -3.526 | -22.380 | 0.445 | -1.567 | -0.602 |
| 978 | N3最小 | 20 | 1 | -1.883 | -1.107 | -38.131 | 0.253 | -0.867 | -0.115 |
| 978 | M1最小 | 27 | 1 | -2.611 | 1.942 | 128.987 | -0.884 | -1.067 | -0.213 |
| 978 | M2最小 | 69 | 1 | -6.206 | -2.486 | -22.703 | 0.197 | -2.001 | -0.740 |
| 978 | M3最小 | 64 | 1 | -5.740 | -0.882 | 77.759 | -0.387 | -1.795 | -0.810 |
| 977 | N1最大 | 3 | 1 | -0.395 | 2.310 | 128.846 | -0.807 | -0.423 | -0.003 |
| 977 | N2最大 | 3 | 1 | -0.395 | 2.310 | 128.846 | -0.807 | -0.423 | -0.003 |
| 977 | N3最大 | 11 | 1 | -1.631 | 0.415 | 129.020 | -0.602 | -0.919 | -0.343 |
| 977 | M1最大 | 75 | 1 | -3.071 | -3.005 | -37.968 | 0.454 | -1.356 | -0.456 |
| 977 | M2最大 | 3 | 1 | -0.395 | 2.310 | 128.846 | -0.807 | -0.423 | -0.003 |
| 977 | M3最大 | 4 | 1 | -0.475 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.435 | -0.003 |
| 977 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.631 | 0.415 | 129.020 | -0.602 | -0.919 | -0.343 |
| 977 | N1最小 | 72 | 1 | -6.248 | -0.565 | 77.792 | -0.469 | -1.994 | -0.755 |
| 977 | N2最小 | 63 | 1 | -3.589 | -3.526 | -22.380 | 0.445 | -1.566 | -0.602 |
| 977 | N3最小 | 20 | 1 | -1.869 | -1.108 | -38.130 | 0.254 | -0.865 | -0.115 |
| 977 | M1最小 | 27 | 1 | -2.676 | 1.945 | 128.985 | -0.885 | -1.077 | -0.213 |
| 977 | M2最小 | 68 | 1 | -6.216 | -0.610 | 77.447 | -0.430 | -2.002 | -0.740 |
| 977 | M3最小 | 64 | 1 | -5.775 | -0.880 | 77.759 | -0.388 | -1.800 | -0.810 |
| 976 | N1最大 | 3 | 1 | -0.450 | 2.312 | 128.844 | -0.808 | -0.431 | -0.003 |
| 976 | N2最大 | 3 | 1 | -0.450 | 2.312 | 128.844 | -0.808 | -0.431 | -0.003 |
| 976 | N3最大 | 11 | 1 | -1.685 | 0.417 | 129.018 | -0.603 | -0.927 | -0.343 |
| 976 | M1最大 | 75 | 1 | -3.060 | -3.005 | -37.968 | 0.455 | -1.354 | -0.456 |
| 976 | M2最大 | 3 | 1 | -0.450 | 2.312 | 128.844 | -0.808 | -0.431 | -0.003 |
| 976 | M3最大 | 4 | 1 | -0.464 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.433 | -0.003 |
| 976 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.685 | 0.417 | 129.018 | -0.603 | -0.927 | -0.343 |
| 976 | N1最小 | 72 | 1 | -6.276 | -0.564 | 77.791 | -0.470 | -1.998 | -0.755 |
| 976 | N2最小 | 63 | 1 | -3.582 | -3.526 | -22.380 | 0.445 | -1.565 | -0.602 |
| 976 | N3最小 | 20 | 1 | -1.859 | -1.108 | -38.130 | 0.254 | -0.863 | -0.115 |
| 976 | M1最小 | 27 | 1 | -2.731 | 1.946 | 128.983 | -0.886 | -1.085 | -0.213 |
| 976 | M2最小 | 68 | 1 | -6.245 | -0.609 | 77.446 | -0.430 | -2.007 | -0.740 |
| 976 | M3最小 | 64 | 1 | -5.803 | -0.879 | 77.758 | -0.388 | -1.805 | -0.810 |
| 975 | N1最大 | 4 | 1 | -0.454 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.432 | -0.003 |
| 975 | N2最大 | 3 | 1 | -0.503 | 2.312 | 128.844 | -0.808 | -0.439 | -0.003 |
| 975 | N3最大 | 11 | 1 | -1.737 | 0.417 | 129.018 | -0.603 | -0.934 | -0.343 |
| 975 | M1最大 | 75 | 1 | -3.050 | -3.005 | -37.968 | 0.455 | -1.352 | -0.456 |
| 975 | M2最大 | 4 | 1 | -0.454 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.432 | -0.003 |
| 975 | M3最大 | 4 | 1 | -0.454 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.432 | -0.003 |
| 975 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.737 | 0.417 | 129.018 | -0.603 | -0.934 | -0.343 |
| 975 | N1最小 | 72 | 1 | -6.304 | -0.564 | 77.792 | -0.470 | -2.002 | -0.755 |
| 975 | N2最小 | 63 | 1 | -3.575 | -3.526 | -22.380 | 0.445 | -1.564 | -0.602 |
| 975 | N3最小 | 20 | 1 | -1.849 | -1.108 | -38.130 | 0.254 | -0.861 | -0.115 |
| 975 | M1最小 | 27 | 1 | -2.784 | 1.946 | 128.984 | -0.886 | -1.093 | -0.213 |
| 975 | M2最小 | 68 | 1 | -6.273 | -0.609 | 77.446 | -0.430 | -2.011 | -0.740 |
| 975 | M3最小 | 64 | 1 | -5.831 | -0.879 | 77.758 | -0.388 | -1.809 | -0.810 |
| 974 | N1最大 | 4 | 1 | -0.444 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.430 | -0.003 |
| 974 | N2最大 | 3 | 1 | -0.557 | 2.311 | 128.845 | -0.808 | -0.447 | -0.003 |
| 974 | N3最大 | 11 | 1 | -1.790 | 0.416 | 129.019 | -0.603 | -0.942 | -0.343 |
| 974 | M1最大 | 75 | 1 | -3.040 | -3.005 | -37.968 | 0.454 | -1.351 | -0.456 |
| 974 | M2最大 | 4 | 1 | -0.444 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.430 | -0.003 |
| 974 | M3最大 | 4 | 1 | -0.444 | -0.805 | -37.701 | 0.245 | -0.430 | -0.003 |
| 974 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.790 | 0.416 | 129.019 | -0.603 | -0.942 | -0.343 |
| 974 | N1最小 | 72 | 1 | -6.332 | -0.565 | 77.792 | -0.469 | -2.006 | -0.755 |
| 974 | N2最小 | 63 | 1 | -3.569 | -3.526 | -22.380 | 0.445 | -1.563 | -0.602 |
| 974 | N3最小 | 20 | 1 | -1.838 | -1.108 | -38.130 | 0.254 | -0.860 | -0.115 |
| 974 | M1最小 | 27 | 1 | -2.838 | 1.945 | 128.985 | -0.885 | -1.101 | -0.214 |
| 974 | M2最小 | 68 | 1 | -6.301 | -0.610 | 77.447 | -0.430 | -2.015 | -0.740 |
| 974 | M3最小 | 64 | 1 | -5.859 | -0.880 | 77.759 | -0.388 | -1.813 | -0.810 |
| 973 | N1最大 | 4 | 1 | -0.432 | -0.804 | -37.702 | 0.244 | -0.428 | -0.003 |
| 973 | N2最大 | 3 | 1 | -0.618 | 2.308 | 128.849 | -0.806 | -0.456 | -0.003 |
| 973 | N3最大 | 11 | 1 | -1.850 | 0.413 | 129.023 | -0.601 | -0.951 | -0.343 |
| 973 | M1最大 | 75 | 1 | -3.028 | -3.004 | -37.969 | 0.454 | -1.349 | -0.456 |
| 973 | M2最大 | 4 | 1 | -0.432 | -0.804 | -37.702 | 0.244 | -0.428 | -0.003 |
| 973 | M3最大 | 4 | 1 | -0.432 | -0.804 | -37.702 | 0.244 | -0.428 | -0.003 |
| 973 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.850 | 0.413 | 129.023 | -0.601 | -0.951 | -0.343 |
| 973 | N1最小 | 72 | 1 | -6.364 | -0.567 | 77.794 | -0.469 | -2.011 | -0.755 |
| 973 | N2最小 | 63 | 1 | -3.561 | -3.526 | -22.381 | 0.445 | -1.562 | -0.602 |
| 973 | N3最小 | 20 | 1 | -1.826 | -1.107 | -38.131 | 0.253 | -0.858 | -0.115 |
| 973 | M1最小 | 27 | 1 | -2.899 | 1.942 | 128.988 | -0.884 | -1.110 | -0.214 |
| 973 | M2最小 | 68 | 1 | -6.333 | -0.611 | 77.449 | -0.429 | -2.020 | -0.740 |
| 973 | M3最小 | 64 | 1 | -5.891 | -0.882 | 77.760 | -0.387 | -1.818 | -0.810 |
| 972 | N1最大 | 4 | 1 | -0.416 | -0.803 | -37.703 | 0.244 | -0.426 | -0.003 |
| 972 | N2最大 | 3 | 1 | -0.695 | 2.304 | 128.851 | -0.804 | -0.468 | -0.003 |
| 972 | N3最大 | 11 | 1 | -1.925 | 0.409 | 129.026 | -0.599 | -0.962 | -0.343 |
| 972 | M1最大 | 75 | 1 | -3.012 | -3.003 | -37.970 | 0.453 | -1.347 | -0.456 |
| 972 | M2最大 | 4 | 1 | -0.416 | -0.803 | -37.703 | 0.244 | -0.426 | -0.003 |
| 972 | M3最大 | 4 | 1 | -0.416 | -0.803 | -37.703 | 0.244 | -0.426 | -0.003 |
| 972 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.925 | 0.409 | 129.026 | -0.599 | -0.962 | -0.343 |
| 972 | N1最小 | 72 | 1 | -6.405 | -0.569 | 77.796 | -0.467 | -2.017 | -0.755 |
| 972 | N2最小 | 63 | 1 | -3.551 | -3.525 | -22.381 | 0.444 | -1.561 | -0.602 |
| 972 | N3最小 | 20 | 1 | -1.810 | -1.106 | -38.132 | 0.253 | -0.856 | -0.115 |
| 972 | M1最小 | 27 | 1 | -2.976 | 1.938 | 128.991 | -0.882 | -1.122 | -0.214 |
| 972 | M2最小 | 68 | 1 | -6.374 | -0.614 | 77.451 | -0.428 | -2.026 | -0.740 |
| 972 | M3最小 | 64 | 1 | -5.932 | -0.884 | 77.762 | -0.386 | -1.824 | -0.810 |
| 971 | N1最大 | 4 | 1 | -0.390 | -0.801 | -37.702 | 0.243 | -0.422 | -0.003 |
| 971 | N2最大 | 3 | 1 | -0.806 | 2.297 | 128.850 | -0.800 | -0.484 | -0.003 |
| 971 | N3最大 | 11 | 1 | -2.035 | 0.402 | 129.024 | -0.595 | -0.979 | -0.343 |
| 971 | M1最大 | 75 | 1 | -2.986 | -3.001 | -37.969 | 0.452 | -1.343 | -0.456 |
| 971 | M2最大 | 4 | 1 | -0.390 | -0.801 | -37.702 | 0.243 | -0.422 | -0.003 |
| 971 | M3最大 | 4 | 1 | -0.390 | -0.801 | -37.702 | 0.243 | -0.422 | -0.003 |
| 971 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.087 | 1.931 | 128.990 | -0.878 | -1.138 | -0.214 |
| 971 | N1最小 | 72 | 1 | -6.466 | -0.573 | 77.795 | -0.465 | -2.026 | -0.755 |
| 971 | N2最小 | 63 | 1 | -3.536 | -3.524 | -22.381 | 0.444 | -1.558 | -0.602 |
| 971 | N3最小 | 20 | 1 | -1.785 | -1.104 | -38.131 | 0.252 | -0.852 | -0.115 |
| 971 | M1最小 | 27 | 1 | -3.087 | 1.931 | 128.990 | -0.878 | -1.138 | -0.214 |
| 971 | M2最小 | 68 | 1 | -6.435 | -0.618 | 77.450 | -0.426 | -2.035 | -0.740 |
| 971 | M3最小 | 64 | 1 | -5.993 | -0.888 | 77.761 | -0.384 | -1.833 | -0.810 |
| 970 | N1最大 | 4 | 1 | -0.334 | -0.799 | -37.692 | 0.241 | -0.414 | -0.003 |
| 970 | N2最大 | 3 | 1 | -1.026 | 2.289 | 128.817 | -0.796 | -0.515 | -0.003 |
| 970 | N3最大 | 11 | 1 | -2.254 | 0.394 | 128.991 | -0.591 | -1.010 | -0.343 |
| 970 | M1最大 | 75 | 1 | -2.931 | -2.998 | -37.959 | 0.451 | -1.335 | -0.456 |
| 970 | M2最大 | 4 | 1 | -0.334 | -0.799 | -37.692 | 0.241 | -0.414 | -0.003 |
| 970 | M3最大 | 4 | 1 | -0.334 | -0.799 | -37.692 | 0.241 | -0.414 | -0.003 |
| 970 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.307 | 1.923 | 128.957 | -0.874 | -1.169 | -0.214 |
| 970 | N1最小 | 72 | 1 | -6.591 | -0.578 | 77.774 | -0.463 | -2.044 | -0.755 |
| 970 | N2最小 | 63 | 1 | -3.502 | -3.522 | -22.375 | 0.443 | -1.554 | -0.602 |
| 970 | N3最小 | 20 | 1 | -1.729 | -1.101 | -38.121 | 0.251 | -0.844 | -0.115 |
| 970 | M1最小 | 27 | 1 | -3.307 | 1.923 | 128.957 | -0.874 | -1.169 | -0.214 |
| 970 | M2最小 | 68 | 1 | -6.560 | -0.623 | 77.429 | -0.423 | -2.053 | -0.740 |
| 970 | M3最小 | 64 | 1 | -6.118 | -0.893 | 77.741 | -0.381 | -1.851 | -0.810 |
| 969 | N1最大 | 4 | 1 | -0.168 | -0.795 | -37.643 | 0.240 | -0.391 | -0.003 |
| 969 | N2最大 | 3 | 1 | -1.624 | 2.277 | 128.655 | -0.789 | -0.599 | -0.003 |
| 969 | N3最大 | 11 | 1 | -2.851 | 0.382 | 128.829 | -0.584 | -1.093 | -0.343 |
| 969 | M1最大 | 75 | 1 | -2.767 | -2.994 | -37.912 | 0.449 | -1.312 | -0.456 |
| 969 | M2最大 | 4 | 1 | -0.168 | -0.795 | -37.643 | 0.240 | -0.391 | -0.003 |
| 969 | M3最大 | 4 | 1 | -0.168 | -0.795 | -37.643 | 0.240 | -0.391 | -0.003 |
| 969 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.906 | 1.911 | 128.794 | -0.867 | -1.253 | -0.214 |
| 969 | N1最小 | 72 | 1 | -6.945 | -0.585 | 77.675 | -0.459 | -2.093 | -0.755 |
| 969 | N2最小 | 63 | 1 | -3.405 | -3.520 | -22.347 | 0.442 | -1.540 | -0.602 |
| 969 | N3最小 | 20 | 1 | -1.564 | -1.097 | -38.073 | 0.249 | -0.821 | -0.115 |
| 969 | M1最小 | 27 | 1 | -3.906 | 1.911 | 128.794 | -0.867 | -1.253 | -0.214 |
| 969 | M2最小 | 68 | 1 | -6.914 | -0.629 | 77.330 | -0.419 | -2.102 | -0.740 |
| 969 | M3最小 | 64 | 1 | -6.471 | -0.899 | 77.642 | -0.377 | -1.900 | -0.810 |
| 968 | N1最大 | 4 | 1 | 0.438 | -0.791 | -37.429 | 0.237 | -0.308 | -0.003 |
| 968 | N2最大 | 3 | 1 | -3.721 | 2.265 | 127.929 | -0.782 | -0.887 | -0.003 |
| 968 | N3最大 | 11 | 1 | -4.952 | 0.368 | 128.102 | -0.576 | -1.382 | -0.343 |
| 968 | M1最大 | 75 | 1 | -2.170 | -2.992 | -37.701 | 0.447 | -1.231 | -0.456 |
| 968 | M2最大 | 4 | 1 | 0.438 | -0.791 | -37.429 | 0.237 | -0.308 | -0.003 |
| 968 | M3最大 | 4 | 1 | 0.438 | -0.791 | -37.429 | 0.237 | -0.308 | -0.003 |
| 968 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.010 | 1.897 | 128.067 | -0.859 | -1.542 | -0.214 |
| 968 | N1最小 | 76 | 1 | -8.599 | 0.491 | 127.700 | -0.735 | -2.178 | -0.665 |
| 968 | N2最小 | 63 | 1 | -3.053 | -3.519 | -22.223 | 0.441 | -1.492 | -0.602 |
| 968 | N3最小 | 20 | 1 | -0.962 | -1.094 | -37.860 | 0.247 | -0.739 | -0.115 |
| 968 | M1最小 | 27 | 1 | -6.010 | 1.897 | 128.067 | -0.859 | -1.542 | -0.214 |
| 968 | M2最小 | 68 | 1 | -8.176 | -0.642 | 76.890 | -0.413 | -2.275 | -0.740 |
| 968 | M3最小 | 64 | 1 | -7.733 | -0.913 | 77.202 | -0.372 | -2.073 | -0.810 |
| 967 | N1最大 | 4 | 1 | 2.828 | -0.782 | -36.538 | 0.234 | 0.019 | -0.003 |
| 967 | N2最大 | 3 | 1 | -11.864 | 2.236 | 124.913 | -0.768 | -2.002 | -0.003 |
| 967 | N3最大 | 11 | 1 | -13.111 | 0.348 | 125.076 | -0.565 | -2.499 | -0.344 |
| 967 | M1最大 | 75 | 1 | 0.185 | -2.975 | -36.824 | 0.441 | -0.909 | -0.456 |
| 967 | M2最大 | 4 | 1 | 2.828 | -0.782 | -36.538 | 0.234 | 0.019 | -0.003 |
| 967 | M3最大 | 5 | 1 | -0.480 | -0.079 | 1.029 | 0.005 | -0.435 | -0.003 |
| 967 | 合力最大 | 27 | 1 | -14.175 | 1.876 | 125.040 | -0.847 | -2.660 | -0.214 |
| 967 | N1最小 | 76 | 1 | -16.789 | 0.486 | 124.661 | -0.728 | -3.299 | -0.665 |
| 967 | N2最小 | 63 | 1 | -1.664 | -3.503 | -21.708 | 0.436 | -1.302 | -0.602 |
| 967 | N3最小 | 20 | 1 | 1.414 | -1.083 | -36.975 | 0.242 | -0.414 | -0.116 |
| 967 | M1最小 | 27 | 1 | -14.175 | 1.876 | 125.040 | -0.847 | -2.660 | -0.214 |
| 967 | M2最小 | 76 | 1 | -16.789 | 0.486 | 124.661 | -0.728 | -3.299 | -0.665 |
| 967 | M3最小 | 37 | 1 | -12.653 | -0.905 | 75.370 | -0.370 | -2.746 | -0.810 |
| 966 | N1最大 | 4 | 1 | 12.744 | -0.782 | -32.688 | 0.232 | 1.367 | -0.003 |
| 966 | N2最大 | 3 | 1 | -45.441 | 2.246 | 111.914 | -0.763 | -6.575 | -0.004 |
| 966 | N3最大 | 11 | 1 | -46.784 | 0.316 | 112.048 | -0.549 | -7.085 | -0.345 |
| 966 | M1最大 | 75 | 1 | 9.935 | -3.017 | -33.029 | 0.451 | 0.418 | -0.456 |
| 966 | M2最大 | 4 | 1 | 12.744 | -0.782 | -32.688 | 0.232 | 1.367 | -0.003 |
| 966 | M3最大 | 5 | 1 | -0.528 | -0.079 | 1.013 | 0.005 | -0.442 | -0.003 |
| 966 | 合力最大 | 76 | 1 | -50.614 | 0.394 | 111.585 | -0.695 | -7.905 | -0.666 |
| 966 | N1最小 | 76 | 1 | -50.614 | 0.394 | 111.585 | -0.695 | -7.905 | -0.666 |
| 966 | N2最小 | 63 | 1 | 4.063 | -3.561 | -19.470 | 0.450 | -0.523 | -0.602 |
| 966 | N3最小 | 20 | 1 | 11.262 | -1.095 | -33.148 | 0.244 | 0.925 | -0.116 |
| 966 | M1最小 | 27 | 1 | -47.864 | 1.852 | 112.005 | -0.833 | -7.248 | -0.215 |
| 966 | M2最小 | 76 | 1 | -50.614 | 0.394 | 111.585 | -0.695 | -7.905 | -0.666 |
| 966 | M3最小 | 37 | 1 | -33.038 | -1.013 | 67.494 | -0.337 | -5.521 | -0.810 |
| 965 | N1最大 | 4 | 1 | 191.105 | -0.611 | -61.908 | 0.178 | 15.006 | -0.004 |
| 965 | N2最大 | 3 | 1 | -636.789 | 1.624 | 214.504 | -0.565 | -51.951 | -0.014 |
| 965 | N3最大 | 76 | 1 | -639.073 | -0.986 | 219.150 | -0.213 | -53.074 | -0.673 |
| 965 | M1最大 | 63 | 1 | 113.630 | -3.994 | -32.456 | 0.625 | 7.837 | -0.608 |
| 965 | M2最大 | 4 | 1 | 191.105 | -0.611 | -61.908 | 0.178 | 15.006 | -0.004 |
| 965 | M3最大 | 5 | 1 | -0.019 | -0.075 | 1.817 | 0.004 | -0.415 | -0.003 |
| 965 | 合力最大 | 76 | 1 | -639.073 | -0.986 | 219.150 | -0.213 | -53.074 | -0.673 |
| 965 | N1最小 | 76 | 1 | -639.073 | -0.986 | 219.150 | -0.213 | -53.074 | -0.673 |
| 965 | N2最小 | 63 | 1 | 113.630 | -3.994 | -32.456 | 0.625 | 7.837 | -0.608 |
| 965 | N3最小 | 4 | 1 | 191.105 | -0.611 | -61.908 | 0.178 | 15.006 | -0.004 |
| 965 | M1最小 | 3 | 1 | -636.789 | 1.624 | 214.504 | -0.565 | -51.951 | -0.014 |
| 965 | M2最小 | 76 | 1 | -639.073 | -0.986 | 219.150 | -0.213 | -53.074 | -0.673 |
| 965 | M3最小 | 38 | 1 | 112.125 | -3.600 | -31.338 | 0.550 | 7.652 | -0.818 |
| 964 | N1最大 | 4 | 1 | 56.323 | -0.764 | -12.248 | 0.223 | 7.144 | -0.003 |
| 964 | N2最大 | 3 | 1 | -193.430 | 2.212 | 42.021 | -0.731 | -26.190 | -0.010 |
| 964 | N3最大 | 3 | 1 | -193.430 | 2.212 | 42.021 | -0.731 | -26.190 | -0.010 |
| 964 | M1最大 | 12 | 1 | 54.438 | -2.527 | -12.535 | 0.388 | 6.568 | -0.344 |
| 964 | M2最大 | 4 | 1 | 56.323 | -0.764 | -12.248 | 0.223 | 7.144 | -0.003 |
| 964 | M3最大 | 5 | 1 | -0.858 | -0.079 | 0.794 | 0.005 | -0.483 | -0.003 |
| 964 | 合力最大 | 76 | 1 | -200.000 | 0.796 | 40.688 | -0.779 | -27.692 | -0.670 |
| 964 | N1最小 | 76 | 1 | -200.000 | 0.796 | 40.688 | -0.779 | -27.692 | -0.670 |
| 964 | N2最小 | 63 | 1 | 28.894 | -3.255 | -8.144 | 0.366 | 2.782 | -0.601 |
| 964 | N3最小 | 77 | 1 | 49.863 | -2.223 | -13.571 | 0.181 | 5.657 | -0.664 |
| 964 | M1最小 | 27 | 1 | -196.507 | 1.967 | 41.652 | -0.841 | -26.943 | -0.221 |
| 964 | M2最小 | 76 | 1 | -200.000 | 0.796 | 40.688 | -0.779 | -27.692 | -0.670 |
| 964 | M3最小 | 37 | 1 | -123.258 | -0.536 | 24.510 | -0.453 | -17.461 | -0.810 |
| 961 | N1最大 | 3 | 1 | 146.040 | 2.257 | 49.798 | -0.752 | 18.405 | 0.003 |
| 961 | N2最大 | 3 | 1 | 146.040 | 2.257 | 49.798 | -0.752 | 18.405 | 0.003 |
| 961 | N3最大 | 76 | 1 | 139.789 | 0.440 | 50.496 | -0.689 | 16.945 | -0.660 |
| 961 | M1最大 | 63 | 1 | -31.249 | -3.562 | -7.209 | 0.458 | -5.109 | -0.601 |
| 961 | M2最大 | 3 | 1 | 146.040 | 2.257 | 49.798 | -0.752 | 18.405 | 0.003 |
| 961 | M3最大 | 3 | 1 | 146.040 | 2.257 | 49.798 | -0.752 | 18.405 | 0.003 |
| 961 | 合力最大 | 3 | 1 | 146.040 | 2.257 | 49.798 | -0.752 | 18.405 | 0.003 |
| 961 | N1最小 | 77 | 1 | -50.461 | -2.580 | -13.272 | 0.288 | -7.505 | -0.663 |
| 961 | N2最小 | 63 | 1 | -31.249 | -3.562 | -7.209 | 0.458 | -5.109 | -0.601 |
| 961 | N3最小 | 20 | 1 | -46.140 | -1.087 | -14.097 | 0.242 | -6.544 | -0.115 |
| 961 | M1最小 | 27 | 1 | 143.139 | 1.883 | 50.353 | -0.826 | 17.676 | -0.208 |
| 961 | M2最小 | 77 | 1 | -50.461 | -2.580 | -13.272 | 0.288 | -7.505 | -0.663 |
| 961 | M3最小 | 31 | 1 | -7.580 | -2.365 | 2.065 | 0.117 | -2.020 | -0.809 |
| 958 | N1最大 | 3 | 1 | 19.138 | 1.699 | 178.268 | -0.592 | 12.274 | 0.000 |
| 958 | N2最大 | 3 | 1 | 19.138 | 1.699 | 178.268 | -0.592 | 12.274 | 0.000 |
| 958 | N3最大 | 3 | 1 | 19.138 | 1.699 | 178.268 | -0.592 | 12.274 | 0.000 |
| 958 | M1最大 | 12 | 1 | -7.010 | -2.380 | -54.871 | 0.284 | -4.650 | -0.343 |
| 958 | M2最大 | 3 | 1 | 19.138 | 1.699 | 178.268 | -0.592 | 12.274 | 0.000 |
| 958 | M3最大 | 3 | 1 | 19.138 | 1.699 | 178.268 | -0.592 | 12.274 | 0.000 |
| 958 | 合力最大 | 3 | 1 | 19.138 | 1.699 | 178.268 | -0.592 | 12.274 | 0.000 |
| 958 | N1最小 | 77 | 1 | -10.249 | -2.256 | -57.203 | 0.079 | -5.390 | -0.665 |
| 958 | N2最小 | 63 | 1 | -6.561 | -3.192 | -35.391 | 0.241 | -3.770 | -0.602 |
| 958 | N3最小 | 77 | 1 | -10.249 | -2.256 | -57.203 | 0.079 | -5.390 | -0.665 |
| 958 | M1最小 | 27 | 1 | 17.078 | 1.390 | 176.819 | -0.717 | 11.649 | -0.211 |
| 958 | M2最小 | 77 | 1 | -10.249 | -2.256 | -57.203 | 0.079 | -5.390 | -0.665 |
| 958 | M3最小 | 52 | 1 | -5.222 | -2.147 | -3.942 | -0.087 | -1.723 | -0.810 |
| 956 | N1最大 | 11 | 1 | 680.256 | 0.718 | 123.453 | -0.555 | 47.874 | -0.335 |
| 956 | N2最大 | 27 | 1 | 679.711 | 1.843 | 123.572 | -0.744 | 47.798 | -0.203 |
| 956 | N3最大 | 3 | 1 | 679.935 | 1.684 | 123.941 | -0.568 | 48.611 | 0.008 |
| 956 | M1最大 | 12 | 1 | -203.196 | -1.552 | -37.429 | 0.184 | -15.794 | -0.344 |
| 956 | M2最大 | 3 | 1 | 679.935 | 1.684 | 123.941 | -0.568 | 48.611 | 0.008 |
| 956 | M3最大 | 3 | 1 | 679.935 | 1.684 | 123.941 | -0.568 | 48.611 | 0.008 |
| 956 | 合力最大 | 11 | 1 | 680.256 | 0.718 | 123.453 | -0.555 | 47.874 | -0.335 |
| 956 | N1最小 | 77 | 1 | -203.962 | -0.864 | -38.201 | -0.065 | -16.728 | -0.667 |
| 956 | N2最小 | 63 | 1 | -121.628 | -1.812 | -23.288 | 0.086 | -10.774 | -0.604 |
| 956 | N3最小 | 77 | 1 | -203.962 | -0.864 | -38.201 | -0.065 | -16.728 | -0.667 |
| 956 | M1最小 | 49 | 1 | 679.502 | 1.412 | 122.644 | -0.808 | 46.894 | -0.656 |
| 956 | M2最小 | 77 | 1 | -203.962 | -0.864 | -38.201 | -0.065 | -16.728 | -0.667 |
| 956 | M3最小 | 31 | 1 | -0.106 | -0.497 | -1.089 | -0.247 | -2.298 | -0.813 |
| 886 | N1最大 | 12 | 1 | 192.542 | -1.672 | -65.864 | 0.125 | 14.887 | -0.346 |
| 886 | N2最大 | 4 | 1 | 191.605 | 0.534 | -65.244 | -0.193 | 15.053 | -0.002 |
| 886 | N3最大 | 27 | 1 | -638.679 | -2.597 | 225.752 | 0.665 | -52.500 | -0.201 |
| 886 | M1最大 | 74 | 1 | -637.613 | -4.635 | 224.775 | 1.033 | -52.546 | -0.440 |
| 886 | M2最大 | 4 | 1 | 191.605 | 0.534 | -65.244 | -0.193 | 15.053 | -0.002 |
| 886 | M3最大 | 3 | 1 | -638.375 | -1.972 | 225.270 | 0.643 | -52.094 | 0.010 |
| 886 | 合力最大 | 27 | 1 | -638.679 | -2.597 | 225.752 | 0.665 | -52.500 | -0.201 |
| 886 | N1最小 | 27 | 1 | -638.679 | -2.597 | 225.752 | 0.665 | -52.500 | -0.201 |
| 886 | N2最小 | 62 | 1 | -381.917 | -4.837 | 135.044 | 0.914 | -31.919 | -0.596 |
| 886 | N3最小 | 50 | 1 | 191.720 | -2.008 | -65.917 | 0.133 | 14.462 | -0.671 |
| 886 | M1最小 | 4 | 1 | 191.605 | 0.534 | -65.244 | -0.193 | 15.053 | -0.002 |
| 886 | M2最小 | 76 | 1 | -638.259 | -4.570 | 224.595 | 0.992 | -52.685 | -0.649 |
| 886 | M3最小 | 38 | 1 | 115.327 | -2.904 | -39.674 | 0.323 | 8.322 | -0.818 |
| 863 | N1最大 | 12 | 1 | 57.537 | -1.073 | -16.750 | -0.076 | 7.009 | -0.342 |
| 863 | N2最大 | 4 | 1 | 56.428 | 0.691 | -16.380 | -0.241 | 7.156 | -0.002 |
| 863 | N3最大 | 3 | 1 | -193.666 | -2.657 | 55.618 | 0.835 | -26.212 | 0.006 |
| 863 | M1最大 | 11 | 1 | -192.521 | -4.410 | 55.247 | 1.001 | -26.354 | -0.333 |
| 863 | M2最大 | 4 | 1 | 56.428 | 0.691 | -16.380 | -0.241 | 7.156 | -0.002 |
| 863 | M3最大 | 3 | 1 | -193.666 | -2.657 | 55.618 | 0.835 | -26.212 | 0.006 |
| 863 | 合力最大 | 27 | 1 | -194.827 | -2.902 | 55.127 | 0.725 | -26.691 | -0.204 |
| 863 | N1最小 | 27 | 1 | -194.827 | -2.902 | 55.127 | 0.725 | -26.691 | -0.204 |
| 863 | N2最小 | 74 | 1 | -193.426 | -4.654 | 54.519 | 0.995 | -26.704 | -0.445 |
| 863 | N3最小 | 77 | 1 | 55.779 | -0.772 | -17.662 | -0.282 | 6.503 | -0.663 |
| 863 | M1最小 | 28 | 1 | 55.289 | 0.428 | -16.867 | -0.347 | 6.680 | -0.212 |
| 863 | M2最小 | 76 | 1 | -194.294 | -4.076 | 54.338 | 0.787 | -26.862 | -0.654 |
| 863 | M3最小 | 52 | 1 | -0.864 | -1.939 | -0.548 | -0.008 | -1.055 | -0.808 |
| 840 | N1最大 | 12 | 1 | 13.784 | -1.212 | -37.287 | -0.043 | 1.212 | -0.343 |
| 840 | N2最大 | 4 | 1 | 12.755 | 0.711 | -36.836 | -0.250 | 1.370 | -0.002 |
| 840 | N3最大 | 3 | 1 | -45.357 | -2.687 | 125.556 | 0.867 | -6.566 | -0.001 |
| 840 | M1最大 | 74 | 1 | -45.016 | -4.936 | 124.482 | 1.096 | -7.048 | -0.454 |
| 840 | M2最大 | 4 | 1 | 12.755 | 0.711 | -36.836 | -0.250 | 1.370 | -0.002 |
| 840 | M3最大 | 3 | 1 | -45.357 | -2.687 | 125.556 | 0.867 | -6.566 | -0.001 |
| 840 | 合力最大 | 3 | 1 | -45.357 | -2.687 | 125.556 | 0.867 | -6.566 | -0.001 |
| 840 | N1最小 | 27 | 1 | -46.284 | -3.082 | 125.189 | 0.798 | -7.017 | -0.211 |
| 840 | N2最小 | 74 | 1 | -45.016 | -4.936 | 124.482 | 1.096 | -7.048 | -0.454 |
| 840 | N3最小 | 77 | 1 | 12.240 | -1.125 | -38.112 | -0.191 | 0.731 | -0.665 |
| 840 | M1最小 | 28 | 1 | 11.845 | 0.322 | -37.201 | -0.322 | 0.921 | -0.213 |
| 840 | M2最小 | 76 | 1 | -45.866 | -4.541 | 124.271 | 0.936 | -7.204 | -0.663 |
| 840 | M3最小 | 31 | 1 | -0.536 | -2.404 | -0.433 | 0.118 | -1.017 | -0.810 |
| 817 | N1最大 | 12 | 1 | 3.862 | -1.182 | -41.121 | -0.053 | -0.137 | -0.343 |
| 817 | N2最大 | 4 | 1 | 2.864 | 0.711 | -40.661 | -0.252 | 0.024 | -0.003 |
| 817 | N3最大 | 3 | 1 | -11.863 | -2.673 | 138.472 | 0.872 | -2.002 | -0.002 |
| 817 | M1最大 | 74 | 1 | -11.534 | -4.862 | 137.399 | 1.084 | -2.485 | -0.455 |
| 817 | M2最大 | 4 | 1 | 2.864 | 0.711 | -40.661 | -0.252 | 0.024 | -0.003 |
| 817 | M3最大 | 3 | 1 | -11.863 | -2.673 | 138.472 | 0.872 | -2.002 | -0.002 |
| 817 | 合力最大 | 3 | 1 | -11.863 | -2.673 | 138.472 | 0.872 | -2.002 | -0.002 |
| 817 | N1最小 | 27 | 1 | -12.767 | -3.033 | 138.117 | 0.792 | -2.450 | -0.213 |
| 817 | N2最小 | 74 | 1 | -11.534 | -4.862 | 137.399 | 1.084 | -2.485 | -0.455 |
| 817 | N3最小 | 77 | 1 | 2.335 | -1.050 | -41.934 | -0.212 | -0.616 | -0.664 |
| 817 | M1最小 | 28 | 1 | 1.976 | 0.348 | -41.016 | -0.331 | -0.421 | -0.213 |
| 817 | M2最小 | 76 | 1 | -12.390 | -4.425 | 137.193 | 0.913 | -2.642 | -0.664 |
| 817 | M3最小 | 65 | 1 | 1.459 | -1.835 | -25.387 | -0.063 | -0.742 | -0.809 |
| 794 | N1最大 | 10 | 1 | 1.538 | -2.312 | -25.169 | 0.136 | -0.584 | -0.489 |
| 794 | N2最大 | 4 | 1 | 0.478 | 0.720 | -41.548 | -0.256 | -0.302 | -0.003 |
| 794 | N3最大 | 3 | 1 | -3.728 | -2.703 | 141.474 | 0.887 | -0.888 | -0.002 |
| 794 | M1最大 | 74 | 1 | -3.398 | -4.906 | 140.401 | 1.103 | -1.371 | -0.456 |
| 794 | M2最大 | 4 | 1 | 0.478 | 0.720 | -41.548 | -0.256 | -0.302 | -0.003 |
| 794 | M3最大 | 3 | 1 | -3.728 | -2.703 | 141.474 | 0.887 | -0.888 | -0.002 |
| 794 | 合力最大 | 3 | 1 | -3.728 | -2.703 | 141.474 | 0.887 | -0.888 | -0.002 |
| 794 | N1最小 | 27 | 1 | -4.625 | -3.071 | 141.121 | 0.809 | -1.335 | -0.213 |
| 794 | N2最小 | 74 | 1 | -3.398 | -4.906 | 140.401 | 1.103 | -1.371 | -0.456 |
| 794 | N3最小 | 77 | 1 | -0.048 | -1.056 | -42.821 | -0.212 | -0.941 | -0.665 |
| 794 | M1最小 | 28 | 1 | -0.402 | 0.352 | -41.900 | -0.333 | -0.746 | -0.213 |
| 794 | M2最小 | 68 | 1 | -3.337 | -3.639 | 83.845 | 0.584 | -1.552 | -0.740 |
| 794 | M3最小 | 38 | 1 | 0.030 | -1.848 | -25.920 | -0.060 | -0.937 | -0.810 |
| 771 | N1最大 | 10 | 1 | 1.171 | -2.308 | -25.298 | 0.134 | -0.634 | -0.489 |
| 771 | N2最大 | 4 | 1 | -0.129 | 0.724 | -41.761 | -0.258 | -0.385 | -0.003 |
| 771 | N3最大 | 3 | 1 | -1.626 | -2.715 | 142.196 | 0.894 | -0.599 | -0.003 |
| 771 | M1最大 | 74 | 1 | -1.298 | -4.915 | 141.122 | 1.110 | -1.082 | -0.456 |
| 771 | M2最大 | 4 | 1 | -0.129 | 0.724 | -41.761 | -0.258 | -0.385 | -0.003 |
| 771 | M3最大 | 3 | 1 | -1.626 | -2.715 | 142.196 | 0.894 | -0.599 | -0.003 |
| 771 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.626 | -2.715 | 142.196 | 0.894 | -0.599 | -0.003 |
| 771 | N1最小 | 27 | 1 | -2.521 | -3.081 | 141.844 | 0.816 | -1.046 | -0.213 |
| 771 | N2最小 | 74 | 1 | -1.298 | -4.915 | 141.122 | 1.110 | -1.082 | -0.456 |
| 771 | N3最小 | 77 | 1 | -0.654 | -1.049 | -43.034 | -0.215 | -1.025 | -0.665 |
| 771 | M1最小 | 28 | 1 | -1.007 | 0.357 | -42.113 | -0.336 | -0.829 | -0.213 |
| 771 | M2最小 | 59 | 1 | -2.423 | -0.952 | -0.352 | -0.057 | -1.408 | -0.402 |
| 771 | M3最小 | 38 | 1 | -0.336 | -1.842 | -26.048 | -0.063 | -0.987 | -0.809 |
| 748 | N1最大 | 10 | 1 | 1.070 | -2.306 | -25.327 | 0.133 | -0.648 | -0.489 |
| 748 | N2最大 | 4 | 1 | -0.296 | 0.728 | -41.809 | -0.260 | -0.409 | -0.003 |
| 748 | N3最大 | 3 | 1 | -1.021 | -2.729 | 142.357 | 0.901 | -0.514 | -0.003 |
| 748 | M1最大 | 74 | 1 | -0.694 | -4.929 | 141.283 | 1.117 | -0.998 | -0.456 |
| 748 | M2最大 | 4 | 1 | -0.296 | 0.728 | -41.809 | -0.260 | -0.409 | -0.003 |
| 748 | M3最大 | 3 | 1 | -1.021 | -2.729 | 142.357 | 0.901 | -0.514 | -0.003 |
| 748 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.021 | -2.729 | 142.357 | 0.901 | -0.514 | -0.003 |
| 748 | N1最小 | 59 | 1 | -2.422 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 748 | N2最小 | 74 | 1 | -0.694 | -4.929 | 141.283 | 1.117 | -0.998 | -0.456 |
| 748 | N3最小 | 77 | 1 | -0.822 | -1.045 | -43.082 | -0.217 | -1.048 | -0.665 |
| 748 | M1最小 | 28 | 1 | -1.174 | 0.361 | -42.161 | -0.338 | -0.852 | -0.213 |
| 748 | M2最小 | 59 | 1 | -2.422 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 748 | M3最小 | 38 | 1 | -0.437 | -1.840 | -26.077 | -0.063 | -1.002 | -0.809 |
| 725 | N1最大 | 10 | 1 | 1.035 | -2.305 | -25.333 | 0.132 | -0.653 | -0.489 |
| 725 | N2最大 | 4 | 1 | -0.353 | 0.731 | -41.819 | -0.261 | -0.417 | -0.003 |
| 725 | N3最大 | 3 | 1 | -0.794 | -2.737 | 142.390 | 0.906 | -0.482 | -0.003 |
| 725 | M1最大 | 74 | 1 | -0.469 | -4.937 | 141.316 | 1.121 | -0.966 | -0.456 |
| 725 | M2最大 | 4 | 1 | -0.353 | 0.731 | -41.819 | -0.261 | -0.417 | -0.003 |
| 725 | M3最大 | 3 | 1 | -0.794 | -2.737 | 142.390 | 0.906 | -0.482 | -0.003 |
| 725 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.794 | -2.737 | 142.390 | 0.906 | -0.482 | -0.003 |
| 725 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 725 | N2最小 | 74 | 1 | -0.469 | -4.937 | 141.316 | 1.121 | -0.966 | -0.456 |
| 725 | N3最小 | 77 | 1 | -0.879 | -1.043 | -43.092 | -0.218 | -1.056 | -0.665 |
| 725 | M1最小 | 28 | 1 | -1.231 | 0.364 | -42.171 | -0.339 | -0.861 | -0.213 |
| 725 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 725 | M3最小 | 38 | 1 | -0.472 | -1.839 | -26.083 | -0.064 | -1.006 | -0.809 |
| 702 | N1最大 | 10 | 1 | 1.019 | -2.303 | -25.333 | 0.132 | -0.655 | -0.489 |
| 702 | N2最大 | 4 | 1 | -0.380 | 0.733 | -41.820 | -0.262 | -0.421 | -0.003 |
| 702 | N3最大 | 3 | 1 | -0.677 | -2.744 | 142.392 | 0.909 | -0.465 | -0.003 |
| 702 | M1最大 | 74 | 1 | -0.353 | -4.944 | 141.317 | 1.125 | -0.949 | -0.456 |
| 702 | M2最大 | 4 | 1 | -0.380 | 0.733 | -41.820 | -0.262 | -0.421 | -0.003 |
| 702 | M3最大 | 3 | 1 | -0.677 | -2.744 | 142.392 | 0.909 | -0.465 | -0.003 |
| 702 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.677 | -2.744 | 142.392 | 0.909 | -0.465 | -0.003 |
| 702 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 702 | N2最小 | 74 | 1 | -0.353 | -4.944 | 141.317 | 1.125 | -0.949 | -0.456 |
| 702 | N3最小 | 77 | 1 | -0.905 | -1.041 | -43.093 | -0.219 | -1.060 | -0.665 |
| 702 | M1最小 | 28 | 1 | -1.258 | 0.366 | -42.171 | -0.340 | -0.864 | -0.213 |
| 702 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 702 | M3最小 | 38 | 1 | -0.488 | -1.838 | -26.083 | -0.065 | -1.009 | -0.809 |
| 679 | N1最大 | 10 | 1 | 1.008 | -2.303 | -25.333 | 0.131 | -0.657 | -0.489 |
| 679 | N2最大 | 4 | 1 | -0.397 | 0.734 | -41.820 | -0.263 | -0.423 | -0.003 |
| 679 | N3最大 | 3 | 1 | -0.596 | -2.748 | 142.389 | 0.912 | -0.453 | -0.003 |
| 679 | M1最大 | 74 | 1 | -0.273 | -4.948 | 141.315 | 1.127 | -0.937 | -0.456 |
| 679 | M2最大 | 4 | 1 | -0.397 | 0.734 | -41.820 | -0.263 | -0.423 | -0.003 |
| 679 | M3最大 | 3 | 1 | -0.596 | -2.748 | 142.389 | 0.912 | -0.453 | -0.003 |
| 679 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.596 | -2.748 | 142.389 | 0.912 | -0.453 | -0.003 |
| 679 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 679 | N2最小 | 74 | 1 | -0.273 | -4.948 | 141.315 | 1.127 | -0.937 | -0.456 |
| 679 | N3最小 | 77 | 1 | -0.922 | -1.039 | -43.092 | -0.220 | -1.062 | -0.665 |
| 679 | M1最小 | 28 | 1 | -1.275 | 0.367 | -42.171 | -0.341 | -0.867 | -0.213 |
| 679 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 679 | M3最小 | 38 | 1 | -0.499 | -1.837 | -26.083 | -0.065 | -1.010 | -0.809 |
| 656 | N1最大 | 10 | 1 | 1.000 | -2.302 | -25.332 | 0.131 | -0.658 | -0.489 |
| 656 | N2最大 | 4 | 1 | -0.410 | 0.735 | -41.819 | -0.263 | -0.425 | -0.003 |
| 656 | N3最大 | 3 | 1 | -0.531 | -2.751 | 142.386 | 0.913 | -0.443 | -0.003 |
| 656 | M1最大 | 74 | 1 | -0.209 | -4.951 | 141.311 | 1.129 | -0.927 | -0.456 |
| 656 | M2最大 | 4 | 1 | -0.410 | 0.735 | -41.819 | -0.263 | -0.425 | -0.003 |
| 656 | M3最大 | 3 | 1 | -0.531 | -2.751 | 142.386 | 0.913 | -0.443 | -0.003 |
| 656 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.531 | -2.751 | 142.386 | 0.913 | -0.443 | -0.003 |
| 656 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 656 | N2最小 | 74 | 1 | -0.209 | -4.951 | 141.311 | 1.129 | -0.927 | -0.456 |
| 656 | N3最小 | 77 | 1 | -0.935 | -1.039 | -43.091 | -0.220 | -1.064 | -0.665 |
| 656 | M1最小 | 28 | 1 | -1.288 | 0.368 | -42.170 | -0.341 | -0.869 | -0.213 |
| 656 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 656 | M3最小 | 38 | 1 | -0.507 | -1.836 | -26.082 | -0.066 | -1.012 | -0.809 |
| 633 | N1最大 | 10 | 1 | 0.993 | -2.302 | -25.332 | 0.131 | -0.659 | -0.489 |
| 633 | N2最大 | 4 | 1 | -0.421 | 0.735 | -41.818 | -0.264 | -0.427 | -0.003 |
| 633 | N3最大 | 3 | 1 | -0.472 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.434 | -0.003 |
| 633 | M1最大 | 74 | 1 | -0.151 | -4.952 | 141.310 | 1.130 | -0.919 | -0.456 |
| 633 | M2最大 | 4 | 1 | -0.421 | 0.735 | -41.818 | -0.264 | -0.427 | -0.003 |
| 633 | M3最大 | 3 | 1 | -0.472 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.434 | -0.003 |
| 633 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.472 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.434 | -0.003 |
| 633 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 633 | N2最小 | 74 | 1 | -0.151 | -4.952 | 141.310 | 1.130 | -0.919 | -0.456 |
| 633 | N3最小 | 77 | 1 | -0.946 | -1.038 | -43.091 | -0.221 | -1.066 | -0.665 |
| 633 | M1最小 | 28 | 1 | -1.299 | 0.368 | -42.169 | -0.341 | -0.870 | -0.213 |
| 633 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 633 | M3最小 | 38 | 1 | -0.514 | -1.836 | -26.082 | -0.066 | -1.013 | -0.809 |
| 610 | N1最大 | 9 | 1 | 0.998 | -4.399 | 85.397 | 0.839 | -0.659 | -0.489 |
| 610 | N2最大 | 4 | 1 | -0.432 | 0.735 | -41.818 | -0.264 | -0.428 | -0.003 |
| 610 | N3最大 | 3 | 1 | -0.416 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.426 | -0.003 |
| 610 | M1最大 | 74 | 1 | -0.096 | -4.952 | 141.310 | 1.130 | -0.911 | -0.456 |
| 610 | M2最大 | 3 | 1 | -0.416 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.426 | -0.003 |
| 610 | M3最大 | 3 | 1 | -0.416 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.426 | -0.003 |
| 610 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.416 | -2.752 | 142.384 | 0.914 | -0.426 | -0.003 |
| 610 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 610 | N2最小 | 74 | 1 | -0.096 | -4.952 | 141.310 | 1.130 | -0.911 | -0.456 |
| 610 | N3最小 | 77 | 1 | -0.957 | -1.038 | -43.091 | -0.221 | -1.067 | -0.665 |
| 610 | M1最小 | 28 | 1 | -1.310 | 0.368 | -42.169 | -0.341 | -0.872 | -0.213 |
| 610 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 610 | M3最小 | 38 | 1 | -0.520 | -1.836 | -26.082 | -0.066 | -1.014 | -0.809 |
| 587 | N1最大 | 9 | 1 | 1.028 | -4.398 | 85.398 | 0.838 | -0.654 | -0.489 |
| 587 | N2最大 | 4 | 1 | -0.443 | 0.735 | -41.819 | -0.263 | -0.430 | -0.003 |
| 587 | N3最大 | 3 | 1 | -0.357 | -2.750 | 142.386 | 0.913 | -0.417 | -0.003 |
| 587 | M1最大 | 74 | 1 | -0.038 | -4.950 | 141.311 | 1.129 | -0.902 | -0.456 |
| 587 | M2最大 | 3 | 1 | -0.357 | -2.750 | 142.386 | 0.913 | -0.417 | -0.003 |
| 587 | M3最大 | 3 | 1 | -0.357 | -2.750 | 142.386 | 0.913 | -0.417 | -0.003 |
| 587 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.357 | -2.750 | 142.386 | 0.913 | -0.417 | -0.003 |
| 587 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 587 | N2最小 | 74 | 1 | -0.038 | -4.950 | 141.311 | 1.129 | -0.902 | -0.456 |
| 587 | N3最小 | 77 | 1 | -0.968 | -1.039 | -43.091 | -0.220 | -1.069 | -0.665 |
| 587 | M1最小 | 28 | 1 | -1.321 | 0.368 | -42.170 | -0.341 | -0.874 | -0.213 |
| 587 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 587 | M3最小 | 38 | 1 | -0.527 | -1.836 | -26.082 | -0.066 | -1.015 | -0.809 |
| 564 | N1最大 | 9 | 1 | 1.065 | -4.396 | 85.399 | 0.837 | -0.649 | -0.489 |
| 564 | N2最大 | 4 | 1 | -0.457 | 0.734 | -41.819 | -0.263 | -0.432 | -0.003 |
| 564 | N3最大 | 3 | 1 | -0.289 | -2.748 | 142.388 | 0.912 | -0.407 | -0.003 |
| 564 | M1最大 | 74 | 1 | 0.030 | -4.948 | 141.313 | 1.127 | -0.892 | -0.456 |
| 564 | M2最大 | 3 | 1 | -0.289 | -2.748 | 142.388 | 0.912 | -0.407 | -0.003 |
| 564 | M3最大 | 3 | 1 | -0.289 | -2.748 | 142.388 | 0.912 | -0.407 | -0.003 |
| 564 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.289 | -2.748 | 142.388 | 0.912 | -0.407 | -0.003 |
| 564 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 564 | N2最小 | 74 | 1 | 0.030 | -4.948 | 141.313 | 1.127 | -0.892 | -0.456 |
| 564 | N3最小 | 77 | 1 | -0.982 | -1.039 | -43.091 | -0.220 | -1.071 | -0.665 |
| 564 | M1最小 | 28 | 1 | -1.335 | 0.367 | -42.170 | -0.341 | -0.876 | -0.213 |
| 564 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 564 | M3最小 | 38 | 1 | -0.536 | -1.837 | -26.082 | -0.065 | -1.016 | -0.809 |
| 541 | N1最大 | 9 | 1 | 1.113 | -4.393 | 85.400 | 0.836 | -0.642 | -0.489 |
| 541 | N2最大 | 4 | 1 | -0.476 | 0.732 | -41.820 | -0.262 | -0.435 | -0.003 |
| 541 | N3最大 | 3 | 1 | -0.200 | -2.743 | 142.390 | 0.909 | -0.394 | -0.003 |
| 541 | M1最大 | 74 | 1 | 0.117 | -4.943 | 141.315 | 1.125 | -0.879 | -0.456 |
| 541 | M2最大 | 3 | 1 | -0.200 | -2.743 | 142.390 | 0.909 | -0.394 | -0.003 |
| 541 | M3最大 | 3 | 1 | -0.200 | -2.743 | 142.390 | 0.909 | -0.394 | -0.003 |
| 541 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.200 | -2.743 | 142.390 | 0.909 | -0.394 | -0.003 |
| 541 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 541 | N2最小 | 74 | 1 | 0.117 | -4.943 | 141.315 | 1.125 | -0.879 | -0.456 |
| 541 | N3最小 | 77 | 1 | -1.001 | -1.041 | -43.092 | -0.219 | -1.074 | -0.665 |
| 541 | M1最小 | 28 | 1 | -1.354 | 0.365 | -42.170 | -0.340 | -0.879 | -0.213 |
| 541 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 541 | M3最小 | 38 | 1 | -0.547 | -1.838 | -26.083 | -0.065 | -1.018 | -0.809 |
| 518 | N1最大 | 9 | 1 | 1.197 | -4.390 | 85.391 | 0.834 | -0.630 | -0.489 |
| 518 | N2最大 | 4 | 1 | -0.512 | 0.730 | -41.815 | -0.261 | -0.440 | -0.003 |
| 518 | N3最大 | 3 | 1 | -0.049 | -2.737 | 142.375 | 0.906 | -0.372 | -0.003 |
| 518 | M1最大 | 74 | 1 | 0.268 | -4.937 | 141.300 | 1.121 | -0.857 | -0.456 |
| 518 | M2最大 | 3 | 1 | -0.049 | -2.737 | 142.375 | 0.906 | -0.372 | -0.003 |
| 518 | M3最大 | 3 | 1 | -0.049 | -2.737 | 142.375 | 0.906 | -0.372 | -0.003 |
| 518 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.049 | -2.737 | 142.375 | 0.906 | -0.372 | -0.003 |
| 518 | N1最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 518 | N2最小 | 74 | 1 | 0.268 | -4.937 | 141.300 | 1.121 | -0.857 | -0.456 |
| 518 | N3最小 | 77 | 1 | -1.037 | -1.043 | -43.087 | -0.218 | -1.079 | -0.665 |
| 518 | M1最小 | 28 | 1 | -1.390 | 0.364 | -42.166 | -0.339 | -0.884 | -0.213 |
| 518 | M2最小 | 59 | 1 | -2.421 | -0.952 | -0.351 | -0.057 | -1.407 | -0.402 |
| 518 | M3最小 | 38 | 1 | -0.570 | -1.839 | -26.080 | -0.064 | -1.021 | -0.809 |
| 495 | N1最大 | 9 | 1 | 1.396 | -4.383 | 85.346 | 0.831 | -0.601 | -0.489 |
| 495 | N2最大 | 4 | 1 | -0.605 | 0.727 | -41.792 | -0.260 | -0.453 | -0.003 |
| 495 | N3最大 | 3 | 1 | 0.295 | -2.726 | 142.301 | 0.900 | -0.324 | -0.003 |
| 495 | M1最大 | 74 | 1 | 0.611 | -4.926 | 141.226 | 1.116 | -0.809 | -0.456 |
| 495 | M2最大 | 3 | 1 | 0.295 | -2.726 | 142.301 | 0.900 | -0.324 | -0.003 |
| 495 | M3最大 | 5 | 1 | -0.433 | -0.079 | 0.997 | 0.005 | -0.429 | -0.003 |
| 495 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.295 | -2.726 | 142.301 | 0.900 | -0.324 | -0.003 |
| 495 | N1最小 | 59 | 1 | -2.423 | -0.952 | -0.350 | -0.057 | -1.408 | -0.402 |
| 495 | N2最小 | 74 | 1 | 0.611 | -4.926 | 141.226 | 1.116 | -0.809 | -0.456 |
| 495 | N3最小 | 77 | 1 | -1.129 | -1.046 | -43.064 | -0.217 | -1.092 | -0.665 |
| 495 | M1最小 | 28 | 1 | -1.483 | 0.360 | -42.143 | -0.337 | -0.897 | -0.213 |
| 495 | M2最小 | 59 | 1 | -2.423 | -0.952 | -0.350 | -0.057 | -1.408 | -0.402 |
| 495 | M3最小 | 38 | 1 | -0.625 | -1.840 | -26.066 | -0.063 | -1.029 | -0.809 |
| 472 | N1最大 | 11 | 1 | 2.396 | -4.614 | 141.467 | 1.100 | -0.333 | -0.343 |
| 472 | N2最大 | 4 | 1 | -0.924 | 0.724 | -41.685 | -0.258 | -0.497 | -0.003 |
| 472 | N3最大 | 3 | 1 | 1.404 | -2.718 | 141.942 | 0.895 | -0.171 | -0.003 |
| 472 | M1最大 | 74 | 1 | 1.718 | -4.918 | 140.868 | 1.110 | -0.656 | -0.456 |
| 472 | M2最大 | 3 | 1 | 1.404 | -2.718 | 141.942 | 0.895 | -0.171 | -0.003 |
| 472 | M3最大 | 5 | 1 | -0.438 | -0.079 | 0.998 | 0.005 | -0.429 | -0.003 |
| 472 | 合力最大 | 3 | 1 | 1.404 | -2.718 | 141.942 | 0.895 | -0.171 | -0.003 |
| 472 | N1最小 | 59 | 1 | -2.434 | -0.952 | -0.345 | -0.057 | -1.409 | -0.402 |
| 472 | N2最小 | 74 | 1 | 1.718 | -4.918 | 140.868 | 1.110 | -0.656 | -0.456 |
| 472 | N3最小 | 77 | 1 | -1.449 | -1.049 | -42.956 | -0.215 | -1.136 | -0.665 |
| 472 | M1最小 | 28 | 1 | -1.805 | 0.357 | -42.034 | -0.336 | -0.941 | -0.213 |
| 472 | M2最小 | 59 | 1 | -2.434 | -0.952 | -0.345 | -0.057 | -1.409 | -0.402 |
| 472 | M3最小 | 37 | 1 | 0.537 | -3.914 | 84.385 | 0.630 | -0.866 | -0.809 |
| 449 | N1最大 | 11 | 1 | 6.513 | -4.586 | 139.994 | 1.087 | 0.232 | -0.343 |
| 449 | N2最大 | 4 | 1 | -2.140 | 0.717 | -41.244 | -0.255 | -0.664 | -0.003 |
| 449 | N3最大 | 3 | 1 | 5.511 | -2.692 | 140.474 | 0.882 | 0.394 | -0.003 |
| 449 | M1最大 | 74 | 1 | 5.826 | -4.889 | 139.398 | 1.097 | -0.092 | -0.456 |
| 449 | M2最大 | 3 | 1 | 5.511 | -2.692 | 140.474 | 0.882 | 0.394 | -0.003 |
| 449 | M3最大 | 5 | 1 | -0.455 | -0.079 | 1.005 | 0.005 | -0.432 | -0.003 |
| 449 | 合力最大 | 3 | 1 | 5.511 | -2.692 | 140.474 | 0.882 | 0.394 | -0.003 |
| 449 | N1最小 | 28 | 1 | -3.031 | 0.351 | -41.589 | -0.333 | -1.109 | -0.213 |
| 449 | N2最小 | 74 | 1 | 5.826 | -4.889 | 139.398 | 1.097 | -0.092 | -0.456 |
| 449 | N3最小 | 77 | 1 | -2.661 | -1.053 | -42.517 | -0.213 | -1.302 | -0.665 |
| 449 | M1最小 | 28 | 1 | -3.031 | 0.351 | -41.589 | -0.333 | -1.109 | -0.213 |
| 449 | M2最小 | 69 | 1 | -2.442 | -1.574 | -25.989 | -0.103 | -1.425 | -0.740 |
| 449 | M3最小 | 37 | 1 | 2.984 | -3.892 | 83.507 | 0.621 | -0.530 | -0.810 |
| 426 | N1最大 | 11 | 1 | 23.552 | -4.607 | 133.420 | 1.087 | 2.550 | -0.344 |
| 426 | N2最大 | 4 | 1 | -7.224 | 0.718 | -39.275 | -0.254 | -1.354 | -0.003 |
| 426 | N3最大 | 3 | 1 | 22.511 | -2.702 | 133.916 | 0.880 | 2.706 | -0.004 |
| 426 | M1最大 | 74 | 1 | 22.822 | -4.914 | 132.841 | 1.098 | 2.220 | -0.457 |
| 426 | M2最大 | 3 | 1 | 22.511 | -2.702 | 133.916 | 0.880 | 2.706 | -0.004 |
| 426 | M3最大 | 5 | 1 | -0.528 | -0.079 | 1.033 | 0.005 | -0.441 | -0.003 |
| 426 | 合力最大 | 3 | 1 | 22.511 | -2.702 | 133.916 | 0.880 | 2.706 | -0.004 |
| 426 | N1最小 | 28 | 1 | -8.165 | 0.345 | -39.601 | -0.330 | -1.806 | -0.213 |
| 426 | N2最小 | 74 | 1 | 22.822 | -4.914 | 132.841 | 1.098 | 2.220 | -0.457 |
| 426 | N3最小 | 77 | 1 | -7.747 | -1.072 | -40.548 | -0.207 | -1.992 | -0.665 |
| 426 | M1最小 | 28 | 1 | -8.165 | 0.345 | -39.601 | -0.330 | -1.806 | -0.213 |
| 426 | M2最小 | 77 | 1 | -7.747 | -1.072 | -40.548 | -0.207 | -1.992 | -0.665 |
| 426 | M3最小 | 37 | 1 | 13.123 | -3.925 | 79.587 | 0.627 | 0.848 | -0.810 |
| 403 | N1最大 | 11 | 1 | 105.299 | -4.562 | 88.315 | 1.054 | 13.063 | -0.349 |
| 403 | N2最大 | 4 | 1 | -31.649 | 0.705 | -25.801 | -0.247 | -4.492 | -0.003 |
| 403 | N3最大 | 3 | 1 | 104.039 | -2.690 | 88.939 | 0.857 | 13.191 | -0.007 |
| 403 | M1最大 | 74 | 1 | 104.368 | -4.853 | 87.856 | 1.061 | 12.707 | -0.462 |
| 403 | M2最大 | 3 | 1 | 104.039 | -2.690 | 88.939 | 0.857 | 13.191 | -0.007 |
| 403 | M3最大 | 5 | 1 | -0.902 | -0.079 | 1.254 | 0.005 | -0.489 | -0.003 |
| 403 | 合力最大 | 11 | 1 | 105.299 | -4.562 | 88.315 | 1.054 | 13.063 | -0.349 |
| 403 | N1最小 | 28 | 1 | -32.811 | 0.362 | -25.991 | -0.332 | -4.973 | -0.214 |
| 403 | N2最小 | 74 | 1 | 104.368 | -4.853 | 87.856 | 1.061 | 12.707 | -0.462 |
| 403 | N3最小 | 50 | 1 | -32.132 | -0.995 | -27.075 | -0.225 | -5.126 | -0.665 |
| 403 | M1最小 | 28 | 1 | -32.811 | 0.362 | -25.991 | -0.332 | -4.973 | -0.214 |
| 403 | M2最小 | 77 | 1 | -32.133 | -0.995 | -27.075 | -0.225 | -5.127 | -0.665 |
| 403 | M3最小 | 64 | 1 | 61.799 | -3.800 | 52.769 | 0.581 | 7.107 | -0.812 |
| 381 | N1最大 | 11 | 1 | 49.580 | -3.990 | 144.454 | 0.845 | 12.876 | -0.347 |
| 381 | N2最大 | 4 | 1 | -14.642 | 0.589 | -43.046 | -0.212 | -4.403 | -0.003 |
| 381 | N3最大 | 3 | 1 | 48.723 | -2.214 | 144.659 | 0.717 | 13.041 | -0.006 |
| 381 | M1最大 | 11 | 1 | 49.580 | -3.990 | 144.454 | 0.845 | 12.876 | -0.347 |
| 381 | M2最大 | 3 | 1 | 48.723 | -2.214 | 144.659 | 0.717 | 13.041 | -0.006 |
| 381 | M3最大 | 5 | 1 | -0.205 | -0.072 | 0.356 | 0.003 | -0.434 | -0.003 |
| 381 | 合力最大 | 11 | 1 | 49.580 | -3.990 | 144.454 | 0.845 | 12.876 | -0.347 |
| 381 | N1最小 | 28 | 1 | -15.375 | 0.257 | -43.883 | -0.320 | -4.849 | -0.214 |
| 381 | N2最小 | 74 | 1 | 48.977 | -4.279 | 143.517 | 0.838 | 12.546 | -0.460 |
| 381 | N3最小 | 77 | 1 | -15.098 | -1.099 | -44.508 | -0.268 | -5.034 | -0.664 |
| 381 | M1最小 | 28 | 1 | -15.375 | 0.257 | -43.883 | -0.320 | -4.849 | -0.214 |
| 381 | M2最小 | 77 | 1 | -15.098 | -1.099 | -44.508 | -0.268 | -5.034 | -0.664 |
| 381 | M3最小 | 64 | 1 | 28.917 | -3.504 | 85.662 | 0.399 | 7.034 | -0.810 |
| 359 | N1最大 | 11 | 1 | 698.692 | -2.958 | 155.139 | 0.645 | 61.185 | -0.360 |
| 359 | N2最大 | 28 | 1 | -209.056 | 0.580 | -47.451 | -0.335 | -19.210 | -0.216 |
| 359 | N3最大 | 3 | 1 | 697.984 | -1.921 | 155.440 | 0.617 | 61.363 | -0.017 |
| 359 | M1最大 | 11 | 1 | 698.692 | -2.958 | 155.139 | 0.645 | 61.185 | -0.360 |
| 359 | M2最大 | 3 | 1 | 697.984 | -1.921 | 155.440 | 0.617 | 61.363 | -0.017 |
| 359 | M3最大 | 5 | 1 | 0.348 | -0.057 | 0.031 | 0.000 | -0.374 | -0.003 |
| 359 | 合力最大 | 11 | 1 | 698.692 | -2.958 | 155.139 | 0.645 | 61.185 | -0.360 |
| 359 | N1最小 | 28 | 1 | -209.056 | 0.580 | -47.451 | -0.335 | -19.210 | -0.216 |
| 359 | N2最小 | 74 | 1 | 698.609 | -3.032 | 154.317 | 0.612 | 60.908 | -0.473 |
| 359 | N3最小 | 77 | 1 | -208.829 | 0.069 | -48.068 | -0.380 | -19.401 | -0.670 |
| 359 | M1最小 | 50 | 1 | -208.828 | 0.070 | -48.067 | -0.380 | -19.401 | -0.670 |
| 359 | M2最小 | 77 | 1 | -208.829 | 0.069 | -48.068 | -0.380 | -19.401 | -0.670 |
| 359 | M3最小 | 64 | 1 | 419.157 | -1.785 | 92.012 | 0.156 | 36.086 | -0.818 |
| 338 | N1最大 | 4 | 1 | 114.104 | -0.528 | 5.585 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 338 | N2最大 | 3 | 1 | -358.519 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 338 | N3最大 | 28 | 1 | 113.763 | -0.529 | 5.721 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 338 | M1最大 | 3 | 1 | -358.519 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 338 | M2最大 | 3 | 1 | -358.519 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 338 | M3最大 | 3 | 1 | -358.519 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 338 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.113 | 1.120 | -16.905 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 338 | N1最小 | 76 | 1 | -359.113 | 1.120 | -16.905 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 338 | N2最小 | 63 | 1 | 70.176 | -1.469 | 3.360 | -0.050 | -0.934 | -0.600 |
| 338 | N3最小 | 47 | 1 | -358.797 | 0.807 | -17.044 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 338 | M1最小 | 34 | 1 | 4.297 | -0.541 | 0.452 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 338 | M2最小 | 54 | 1 | 4.293 | -0.601 | 0.321 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 338 | M3最小 | 31 | 1 | 4.432 | -0.721 | 0.383 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 337 | N1最大 | 4 | 1 | 114.084 | -0.276 | 5.584 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 337 | N2最大 | 3 | 1 | -358.531 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 337 | N3最大 | 28 | 1 | 113.743 | -0.277 | 5.719 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 337 | M1最大 | 3 | 1 | -358.531 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 337 | M2最大 | 3 | 1 | -358.531 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 337 | M3最大 | 3 | 1 | -358.531 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 337 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.125 | 0.289 | -16.906 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 337 | N1最小 | 76 | 1 | -359.125 | 0.289 | -16.906 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 337 | N2最小 | 63 | 1 | 70.157 | -1.317 | 3.358 | -0.050 | -0.934 | -0.600 |
| 337 | N3最小 | 47 | 1 | -358.809 | -0.025 | -17.045 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 337 | M1最小 | 34 | 1 | 4.280 | -0.540 | 0.451 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 337 | M2最小 | 54 | 1 | 4.276 | -0.599 | 0.320 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 337 | M3最小 | 31 | 1 | 4.414 | -0.719 | 0.382 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 336 | N1最大 | 4 | 1 | 114.022 | -0.047 | 6.544 | -0.006 | -0.242 | -0.000 |
| 336 | N2最大 | 3 | 1 | -358.592 | -0.047 | -15.946 | -0.006 | -0.242 | -0.000 |
| 336 | N3最大 | 77 | 1 | 113.131 | -2.794 | 8.151 | -0.219 | -0.675 | -0.463 |
| 336 | M1最大 | 4 | 1 | 114.022 | -0.047 | 6.544 | -0.006 | -0.242 | -0.000 |
| 336 | M2最大 | 3 | 1 | -358.592 | -0.047 | -15.946 | -0.006 | -0.242 | -0.000 |
| 336 | M3最大 | 3 | 1 | -358.592 | -0.047 | -15.946 | -0.006 | -0.242 | -0.000 |
| 336 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.482 | -2.793 | -14.337 | -0.219 | -0.675 | -0.463 |
| 336 | N1最小 | 76 | 1 | -359.482 | -2.793 | -14.337 | -0.219 | -0.675 | -0.463 |
| 336 | N2最小 | 51 | 1 | 4.505 | -3.549 | 2.954 | -0.076 | -0.709 | -0.377 |
| 336 | N3最小 | 3 | 1 | -358.592 | -0.047 | -15.946 | -0.006 | -0.242 | -0.000 |
| 336 | M1最小 | 34 | 1 | 3.848 | -3.066 | 3.418 | -0.287 | -0.777 | -0.530 |
| 336 | M2最小 | 69 | 1 | 69.280 | -3.110 | 6.405 | -0.242 | -0.790 | -0.515 |
| 336 | M3最小 | 38 | 1 | 69.488 | -3.498 | 6.091 | -0.229 | -0.684 | -0.560 |
| 335 | N1最大 | 4 | 1 | 114.084 | 0.224 | 5.584 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 335 | N2最大 | 4 | 1 | 114.084 | 0.224 | 5.584 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 335 | N3最大 | 28 | 1 | 113.743 | 0.223 | 5.719 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 335 | M1最大 | 3 | 1 | -358.531 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 335 | M2最大 | 3 | 1 | -358.531 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 335 | M3最大 | 3 | 1 | -358.531 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 335 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.125 | -1.363 | -16.906 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 335 | N1最小 | 76 | 1 | -359.125 | -1.363 | -16.906 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 335 | N2最小 | 74 | 1 | -358.810 | -1.677 | -17.044 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 335 | N3最小 | 47 | 1 | -358.809 | -1.677 | -17.045 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 335 | M1最小 | 34 | 1 | 4.280 | -0.536 | 0.451 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 335 | M2最小 | 54 | 1 | 4.276 | -0.596 | 0.320 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 335 | M3最小 | 31 | 1 | 4.414 | -0.716 | 0.382 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 334 | N1最大 | 4 | 1 | 114.104 | 0.476 | 5.585 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 334 | N2最大 | 4 | 1 | 114.104 | 0.476 | 5.585 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 334 | N3最大 | 28 | 1 | 113.763 | 0.474 | 5.721 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 334 | M1最大 | 3 | 1 | -358.519 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 334 | M2最大 | 3 | 1 | -358.519 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 334 | M3最大 | 3 | 1 | -358.519 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 334 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.113 | -2.195 | -16.905 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 334 | N1最小 | 76 | 1 | -359.113 | -2.195 | -16.905 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 334 | N2最小 | 74 | 1 | -358.798 | -2.509 | -17.043 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 334 | N3最小 | 47 | 1 | -358.797 | -2.509 | -17.044 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 334 | M1最小 | 34 | 1 | 4.297 | -0.534 | 0.452 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 334 | M2最小 | 54 | 1 | 4.293 | -0.594 | 0.321 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 334 | M3最小 | 31 | 1 | 4.432 | -0.714 | 0.383 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 333 | N1最大 | 4 | 1 | 114.137 | 0.731 | 5.587 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 333 | N2最大 | 4 | 1 | 114.137 | 0.731 | 5.587 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 333 | N3最大 | 28 | 1 | 113.796 | 0.730 | 5.723 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 333 | M1最大 | 3 | 1 | -358.499 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 333 | M2最大 | 3 | 1 | -358.499 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 333 | M3最大 | 3 | 1 | -358.499 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 333 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.092 | -3.038 | -16.903 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 333 | N1最小 | 76 | 1 | -359.092 | -3.038 | -16.903 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 333 | N2最小 | 74 | 1 | -358.777 | -3.352 | -17.041 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 333 | N3最小 | 47 | 1 | -358.777 | -3.352 | -17.042 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 333 | M1最小 | 34 | 1 | 4.327 | -0.533 | 0.454 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 333 | M2最小 | 54 | 1 | 4.323 | -0.592 | 0.323 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 333 | M3最小 | 31 | 1 | 4.462 | -0.712 | 0.385 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 332 | N1最大 | 4 | 1 | 114.184 | 0.992 | 5.590 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 332 | N2最大 | 4 | 1 | 114.184 | 0.992 | 5.590 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 332 | N3最大 | 28 | 1 | 113.843 | 0.990 | 5.726 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 332 | M1最大 | 3 | 1 | -358.470 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 332 | M2最大 | 3 | 1 | -358.470 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 332 | M3最大 | 3 | 1 | -358.470 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 332 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.063 | -3.899 | -16.901 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 332 | N1最小 | 76 | 1 | -359.063 | -3.899 | -16.901 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 332 | N2最小 | 74 | 1 | -358.748 | -4.213 | -17.038 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 332 | N3最小 | 47 | 1 | -358.748 | -4.213 | -17.039 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 332 | M1最小 | 34 | 1 | 4.370 | -0.531 | 0.457 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 332 | M2最小 | 54 | 1 | 4.366 | -0.590 | 0.326 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 332 | M3最小 | 31 | 1 | 4.505 | -0.710 | 0.388 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 331 | N1最大 | 4 | 1 | 114.137 | -0.783 | 5.587 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 331 | N2最大 | 3 | 1 | -358.499 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 331 | N3最大 | 28 | 1 | 113.796 | -0.784 | 5.723 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 331 | M1最大 | 3 | 1 | -358.499 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 331 | M2最大 | 3 | 1 | -358.499 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 331 | M3最大 | 3 | 1 | -358.499 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 331 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.092 | 1.963 | -16.903 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 331 | N1最小 | 76 | 1 | -359.092 | 1.963 | -16.903 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 331 | N2最小 | 63 | 1 | 70.207 | -1.622 | 3.362 | -0.050 | -0.934 | -0.600 |
| 331 | N3最小 | 47 | 1 | -358.777 | 1.650 | -17.042 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 331 | M1最小 | 34 | 1 | 4.327 | -0.543 | 0.454 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 331 | M2最小 | 54 | 1 | 4.323 | -0.603 | 0.323 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 331 | M3最小 | 31 | 1 | 4.462 | -0.722 | 0.385 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 330 | N1最大 | 4 | 1 | 114.184 | -1.044 | 5.590 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 330 | N2最大 | 3 | 1 | -358.470 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 330 | N3最大 | 28 | 1 | 113.843 | -1.045 | 5.726 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 330 | M1最大 | 3 | 1 | -358.470 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 330 | M2最大 | 3 | 1 | -358.470 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 330 | M3最大 | 3 | 1 | -358.470 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 330 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.063 | 2.825 | -16.901 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 330 | N1最小 | 76 | 1 | -359.063 | 2.825 | -16.901 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 330 | N2最小 | 75 | 1 | 113.905 | -1.869 | 5.452 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 330 | N3最小 | 47 | 1 | -358.748 | 2.511 | -17.039 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 330 | M1最小 | 34 | 1 | 4.370 | -0.545 | 0.457 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 330 | M2最小 | 54 | 1 | 4.366 | -0.604 | 0.326 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 330 | M3最小 | 31 | 1 | 4.505 | -0.724 | 0.388 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 329 | N1最大 | 4 | 1 | 114.246 | -1.312 | 5.593 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 329 | N2最大 | 3 | 1 | -358.431 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 329 | N3最大 | 28 | 1 | 113.905 | -1.313 | 5.729 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 329 | M1最大 | 3 | 1 | -358.431 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 329 | M2最大 | 3 | 1 | -358.431 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 329 | M3最大 | 3 | 1 | -358.431 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 329 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.025 | 3.711 | -16.897 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 329 | N1最小 | 76 | 1 | -359.025 | 3.711 | -16.897 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 329 | N2最小 | 75 | 1 | 113.967 | -2.137 | 5.456 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 329 | N3最小 | 47 | 1 | -358.710 | 3.397 | -17.036 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 329 | M1最小 | 34 | 1 | 4.427 | -0.547 | 0.461 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 329 | M2最小 | 54 | 1 | 4.423 | -0.606 | 0.330 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 329 | M3最小 | 31 | 1 | 4.562 | -0.726 | 0.391 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 328 | N1最大 | 4 | 1 | 111.369 | -105.575 | -28.547 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 328 | N2最大 | 3 | 1 | -360.212 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 328 | N3最大 | 27 | 1 | -360.553 | 348.667 | 95.208 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 328 | M1最大 | 3 | 1 | -360.212 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 328 | M2最大 | 3 | 1 | -360.212 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 328 | M3最大 | 3 | 1 | -360.212 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 328 | 合力最大 | 27 | 1 | -360.553 | 348.667 | 95.208 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 328 | N1最小 | 76 | 1 | -360.805 | 348.157 | 95.071 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 328 | N2最小 | 75 | 1 | 111.091 | -106.400 | -28.686 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 328 | N3最小 | 48 | 1 | 111.091 | -106.400 | -28.686 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 328 | M1最小 | 34 | 1 | 1.803 | -1.261 | -0.057 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 328 | M2最小 | 54 | 1 | 1.799 | -1.321 | -0.154 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 328 | M3最小 | 31 | 1 | 1.938 | -1.441 | -0.093 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 327 | N1最大 | 4 | 1 | 114.246 | 1.260 | 5.593 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 327 | N2最大 | 4 | 1 | 114.246 | 1.260 | 5.593 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 327 | N3最大 | 28 | 1 | 113.905 | 1.259 | 5.729 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 327 | M1最大 | 3 | 1 | -358.431 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 327 | M2最大 | 3 | 1 | -358.431 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 327 | M3最大 | 3 | 1 | -358.431 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 327 | 合力最大 | 76 | 1 | -359.025 | -4.786 | -16.897 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 327 | N1最小 | 76 | 1 | -359.025 | -4.786 | -16.897 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 327 | N2最小 | 74 | 1 | -358.710 | -5.099 | -17.035 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 327 | N3最小 | 47 | 1 | -358.710 | -5.099 | -17.036 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 327 | M1最小 | 34 | 1 | 4.427 | -0.529 | 0.461 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 327 | M2最小 | 54 | 1 | 4.423 | -0.589 | 0.330 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 327 | M3最小 | 31 | 1 | 4.562 | -0.708 | 0.391 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 326 | N1最大 | 4 | 1 | 111.369 | 105.523 | -28.547 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 326 | N2最大 | 4 | 1 | 111.369 | 105.523 | -28.547 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 326 | N3最大 | 27 | 1 | -360.553 | -348.721 | 95.208 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 326 | M1最大 | 3 | 1 | -360.212 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 326 | M2最大 | 3 | 1 | -360.212 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 326 | M3最大 | 3 | 1 | -360.212 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 326 | 合力最大 | 76 | 1 | -360.805 | -349.232 | 95.071 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 326 | N1最小 | 76 | 1 | -360.805 | -349.232 | 95.071 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 326 | N2最小 | 74 | 1 | -360.490 | -349.545 | 95.012 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 326 | N3最小 | 48 | 1 | 111.091 | 104.698 | -28.686 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 326 | M1最小 | 34 | 1 | 1.803 | 0.186 | -0.057 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 326 | M2最小 | 54 | 1 | 1.799 | 0.126 | -0.154 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 326 | M3最小 | 31 | 1 | 1.938 | 0.006 | -0.093 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 325 | N1最大 | 3 | 1 | 358.273 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 325 | N2最大 | 4 | 1 | -114.363 | 0.731 | 5.587 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 325 | N3最大 | 28 | 1 | -114.704 | 0.730 | 5.723 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 325 | M1最大 | 3 | 1 | 358.273 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 325 | M2最大 | 3 | 1 | 358.273 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 325 | M3最大 | 3 | 1 | 358.273 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 325 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.273 | -2.527 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 325 | N1最小 | 77 | 1 | -114.956 | 0.220 | 5.587 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 325 | N2最小 | 74 | 1 | 357.994 | -3.352 | -17.041 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 325 | N3最小 | 47 | 1 | 357.994 | -3.352 | -17.042 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 325 | M1最小 | 34 | 1 | -6.033 | -0.533 | 0.454 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 325 | M2最小 | 54 | 1 | -6.037 | -0.592 | 0.323 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 325 | M3最小 | 31 | 1 | -5.898 | -0.712 | 0.385 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 324 | N1最大 | 3 | 1 | 358.293 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 324 | N2最大 | 4 | 1 | -114.330 | 0.476 | 5.585 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 324 | N3最大 | 28 | 1 | -114.671 | 0.474 | 5.721 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 324 | M1最大 | 3 | 1 | 358.293 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 324 | M2最大 | 3 | 1 | 358.293 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 324 | M3最大 | 3 | 1 | 358.293 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 324 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.293 | -1.684 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 324 | N1最小 | 77 | 1 | -114.924 | -0.036 | 5.585 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 324 | N2最小 | 74 | 1 | 358.014 | -2.509 | -17.043 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 324 | N3最小 | 47 | 1 | 358.015 | -2.509 | -17.044 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 324 | M1最小 | 34 | 1 | -6.003 | -0.534 | 0.452 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 324 | M2最小 | 54 | 1 | -6.007 | -0.594 | 0.321 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 324 | M3最小 | 31 | 1 | -5.868 | -0.714 | 0.383 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 323 | N1最大 | 3 | 1 | 358.305 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 323 | N2最大 | 4 | 1 | -114.310 | 0.224 | 5.584 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 323 | N3最大 | 28 | 1 | -114.652 | 0.223 | 5.719 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 323 | M1最大 | 3 | 1 | 358.305 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 323 | M2最大 | 3 | 1 | 358.305 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 323 | M3最大 | 3 | 1 | 358.305 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 323 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.305 | -0.852 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 323 | N1最小 | 77 | 1 | -114.904 | -0.287 | 5.584 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 323 | N2最小 | 74 | 1 | 358.027 | -1.677 | -17.044 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 323 | N3最小 | 47 | 1 | 358.027 | -1.677 | -17.045 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 323 | M1最小 | 34 | 1 | -5.985 | -0.536 | 0.451 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 323 | M2最小 | 54 | 1 | -5.989 | -0.596 | 0.320 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 323 | M3最小 | 31 | 1 | -5.850 | -0.716 | 0.382 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 322 | N1最大 | 3 | 1 | 358.253 | -0.031 | -17.896 | -0.006 | -0.245 | -0.004 |
| 322 | N2最大 | 34 | 1 | -6.405 | 1.453 | -2.712 | -0.287 | -0.757 | -0.597 |
| 322 | N3最大 | 4 | 1 | -114.361 | -0.031 | 4.595 | -0.006 | -0.245 | -0.004 |
| 322 | M1最大 | 4 | 1 | -114.361 | -0.031 | 4.595 | -0.006 | -0.245 | -0.004 |
| 322 | M2最大 | 4 | 1 | -114.361 | -0.031 | 4.595 | -0.006 | -0.245 | -0.004 |
| 322 | M3最大 | 4 | 1 | -114.361 | -0.031 | 4.595 | -0.006 | -0.245 | -0.004 |
| 322 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.253 | -0.031 | -17.896 | -0.006 | -0.245 | -0.004 |
| 322 | N1最小 | 77 | 1 | -115.251 | 1.182 | 2.829 | -0.219 | -0.657 | -0.530 |
| 322 | N2最小 | 9 | 1 | 212.719 | -0.152 | -12.199 | -0.042 | -0.533 | -0.433 |
| 322 | N3最小 | 49 | 1 | 357.363 | 1.181 | -19.663 | -0.219 | -0.657 | -0.531 |
| 322 | M1最小 | 56 | 1 | -6.406 | 1.453 | -2.711 | -0.287 | -0.757 | -0.597 |
| 322 | M2最小 | 69 | 1 | -71.850 | 1.318 | 0.202 | -0.242 | -0.762 | -0.590 |
| 322 | M3最小 | 64 | 1 | 211.925 | 1.344 | -12.793 | -0.229 | -0.664 | -0.650 |
| 321 | N1最大 | 3 | 1 | 358.305 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 321 | N2最大 | 3 | 1 | 358.305 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 321 | N3最大 | 28 | 1 | -114.652 | -0.277 | 5.719 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 321 | M1最大 | 3 | 1 | 358.305 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 321 | M2最大 | 3 | 1 | 358.305 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 321 | M3最大 | 3 | 1 | 358.305 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 321 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.305 | 0.800 | -16.907 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 321 | N1最小 | 77 | 1 | -114.904 | -0.787 | 5.584 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 321 | N2最小 | 63 | 1 | -70.986 | -1.317 | 3.358 | -0.050 | -0.934 | -0.600 |
| 321 | N3最小 | 47 | 1 | 358.027 | -0.025 | -17.045 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 321 | M1最小 | 34 | 1 | -5.985 | -0.540 | 0.451 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 321 | M2最小 | 54 | 1 | -5.989 | -0.599 | 0.320 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 321 | M3最小 | 31 | 1 | -5.850 | -0.719 | 0.382 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 320 | N1最大 | 3 | 1 | 358.293 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 320 | N2最大 | 3 | 1 | 358.293 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 320 | N3最大 | 28 | 1 | -114.671 | -0.529 | 5.721 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 320 | M1最大 | 3 | 1 | 358.293 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 320 | M2最大 | 3 | 1 | 358.293 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 320 | M3最大 | 3 | 1 | 358.293 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 320 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.293 | 1.632 | -16.905 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 320 | N1最小 | 77 | 1 | -114.924 | -1.039 | 5.585 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 320 | N2最小 | 63 | 1 | -71.005 | -1.469 | 3.360 | -0.050 | -0.934 | -0.600 |
| 320 | N3最小 | 47 | 1 | 358.015 | 0.807 | -17.044 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 320 | M1最小 | 34 | 1 | -6.003 | -0.541 | 0.452 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 320 | M2最小 | 54 | 1 | -6.007 | -0.601 | 0.321 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 320 | M3最小 | 31 | 1 | -5.868 | -0.721 | 0.383 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 319 | N1最大 | 3 | 1 | 358.244 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 319 | N2最大 | 4 | 1 | -114.410 | 0.992 | 5.590 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 319 | N3最大 | 28 | 1 | -114.751 | 0.990 | 5.726 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 319 | M1最大 | 3 | 1 | 358.244 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 319 | M2最大 | 3 | 1 | 358.244 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 319 | M3最大 | 3 | 1 | 358.244 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 319 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.244 | -3.388 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 319 | N1最小 | 77 | 1 | -115.003 | 0.480 | 5.590 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 319 | N2最小 | 74 | 1 | 357.965 | -4.213 | -17.038 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 319 | N3最小 | 47 | 1 | 357.965 | -4.213 | -17.039 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 319 | M1最小 | 34 | 1 | -6.076 | -0.531 | 0.457 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 319 | M2最小 | 54 | 1 | -6.080 | -0.590 | 0.326 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 319 | M3最小 | 31 | 1 | -5.941 | -0.710 | 0.388 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 318 | N1最大 | 3 | 1 | 358.273 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 318 | N2最大 | 3 | 1 | 358.273 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 318 | N3最大 | 28 | 1 | -114.704 | -0.784 | 5.723 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 318 | M1最大 | 3 | 1 | 358.273 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 318 | M2最大 | 3 | 1 | 358.273 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 318 | M3最大 | 3 | 1 | 358.273 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 318 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.273 | 2.475 | -16.904 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 318 | N1最小 | 77 | 1 | -114.956 | -1.294 | 5.587 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 318 | N2最小 | 63 | 1 | -71.036 | -1.622 | 3.362 | -0.050 | -0.934 | -0.600 |
| 318 | N3最小 | 47 | 1 | 357.994 | 1.650 | -17.042 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 318 | M1最小 | 34 | 1 | -6.033 | -0.543 | 0.454 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 318 | M2最小 | 54 | 1 | -6.037 | -0.603 | 0.323 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 318 | M3最小 | 31 | 1 | -5.898 | -0.722 | 0.385 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 317 | N1最大 | 3 | 1 | 358.244 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 317 | N2最大 | 3 | 1 | 358.244 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 317 | N3最大 | 28 | 1 | -114.751 | -1.045 | 5.726 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 317 | M1最大 | 3 | 1 | 358.244 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 317 | M2最大 | 3 | 1 | 358.244 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 317 | M3最大 | 3 | 1 | 358.244 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 317 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.244 | 3.336 | -16.901 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 317 | N1最小 | 77 | 1 | -115.003 | -1.555 | 5.590 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 317 | N2最小 | 75 | 1 | -114.688 | -1.869 | 5.452 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 317 | N3最小 | 47 | 1 | 357.965 | 2.511 | -17.039 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 317 | M1最小 | 34 | 1 | -6.076 | -0.545 | 0.457 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 317 | M2最小 | 54 | 1 | -6.080 | -0.604 | 0.326 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 317 | M3最小 | 31 | 1 | -5.941 | -0.724 | 0.388 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 316 | N1最大 | 3 | 1 | 358.205 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 316 | N2最大 | 3 | 1 | 358.205 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 316 | N3最大 | 28 | 1 | -114.813 | -1.313 | 5.729 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 316 | M1最大 | 3 | 1 | 358.205 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 316 | M2最大 | 3 | 1 | 358.205 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 316 | M3最大 | 3 | 1 | 358.205 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 316 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.205 | 4.222 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 316 | N1最小 | 77 | 1 | -115.066 | -1.823 | 5.594 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 316 | N2最小 | 75 | 1 | -114.751 | -2.137 | 5.456 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 316 | N3最小 | 47 | 1 | 357.927 | 3.397 | -17.036 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 316 | M1最小 | 34 | 1 | -6.132 | -0.547 | 0.461 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 316 | M2最小 | 54 | 1 | -6.136 | -0.606 | 0.330 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 316 | M3最小 | 31 | 1 | -5.998 | -0.726 | 0.391 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 315 | N1最大 | 3 | 1 | 359.986 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 315 | N2最大 | 3 | 1 | 359.986 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 315 | N3最大 | 27 | 1 | 359.644 | 348.667 | 95.208 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 315 | M1最大 | 3 | 1 | 359.986 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 315 | M2最大 | 3 | 1 | 359.986 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 315 | M3最大 | 3 | 1 | 359.986 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 315 | 合力最大 | 3 | 1 | 359.986 | 348.668 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 315 | N1最小 | 77 | 1 | -112.189 | -106.086 | -28.626 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 315 | N2最小 | 75 | 1 | -111.874 | -106.400 | -28.686 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 315 | N3最小 | 48 | 1 | -111.873 | -106.400 | -28.686 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 315 | M1最小 | 34 | 1 | -3.508 | -1.261 | -0.057 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 315 | M2最小 | 54 | 1 | -3.512 | -1.321 | -0.154 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 315 | M3最小 | 31 | 1 | -3.374 | -1.441 | -0.093 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 314 | N1最大 | 3 | 1 | 358.205 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 314 | N2最大 | 4 | 1 | -114.472 | 1.260 | 5.593 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 314 | N3最大 | 28 | 1 | -114.813 | 1.259 | 5.729 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 314 | M1最大 | 3 | 1 | 358.205 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 314 | M2最大 | 3 | 1 | 358.205 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 314 | M3最大 | 3 | 1 | 358.205 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 314 | 合力最大 | 3 | 1 | 358.205 | -4.274 | -16.898 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 314 | N1最小 | 77 | 1 | -115.066 | 0.749 | 5.594 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 314 | N2最小 | 74 | 1 | 357.927 | -5.099 | -17.035 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 314 | N3最小 | 47 | 1 | 357.927 | -5.099 | -17.036 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 314 | M1最小 | 34 | 1 | -6.132 | -0.529 | 0.461 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 314 | M2最小 | 54 | 1 | -6.136 | -0.589 | 0.330 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 314 | M3最小 | 31 | 1 | -5.998 | -0.708 | 0.391 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 313 | N1最大 | 3 | 1 | 359.986 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 313 | N2最大 | 4 | 1 | -111.595 | 105.523 | -28.547 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 313 | N3最大 | 27 | 1 | 359.644 | -348.721 | 95.208 | -0.109 | -0.640 | -0.213 |
| 313 | M1最大 | 3 | 1 | 359.986 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 313 | M2最大 | 3 | 1 | 359.986 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 313 | M3最大 | 3 | 1 | 359.986 | -348.720 | 95.150 | -0.004 | -0.325 | -0.003 |
| 313 | 合力最大 | 11 | 1 | 359.932 | -349.455 | 95.122 | -0.021 | -0.597 | -0.342 |
| 313 | N1最小 | 77 | 1 | -112.189 | 105.012 | -28.626 | -0.146 | -0.888 | -0.662 |
| 313 | N2最小 | 74 | 1 | 359.707 | -349.545 | 95.012 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 313 | N3最小 | 48 | 1 | -111.873 | 104.698 | -28.686 | -0.043 | -0.817 | -0.454 |
| 313 | M1最小 | 34 | 1 | -3.508 | 0.186 | -0.057 | -0.191 | -1.022 | -0.752 |
| 313 | M2最小 | 54 | 1 | -3.512 | 0.126 | -0.154 | -0.161 | -1.035 | -0.737 |
| 313 | M3最小 | 31 | 1 | -3.374 | 0.006 | -0.093 | -0.152 | -0.899 | -0.807 |
| 312 | N1最大 | 3 | 1 | 351.239 | -23.608 | -196.521 | 0.060 | 17.239 | 1.579 |
| 312 | N2最大 | 4 | 1 | -104.846 | 6.636 | 61.699 | 0.023 | -6.476 | -0.376 |
| 312 | N3最大 | 28 | 1 | -105.884 | 6.134 | 62.392 | -0.066 | -6.091 | -0.544 |
| 312 | M1最大 | 3 | 1 | 351.239 | -23.608 | -196.521 | 0.060 | 17.239 | 1.579 |
| 312 | M2最大 | 76 | 1 | 349.284 | -26.834 | -195.970 | -0.090 | 18.127 | 1.023 |
| 312 | M3最大 | 3 | 1 | 351.239 | -23.608 | -196.521 | 0.060 | 17.239 | 1.579 |
| 312 | 合力最大 | 3 | 1 | 351.239 | -23.608 | -196.521 | 0.060 | 17.239 | 1.579 |
| 312 | N1最小 | 77 | 1 | -106.755 | 3.467 | 62.191 | -0.133 | -5.681 | -0.940 |
| 312 | N2最小 | 74 | 1 | 350.244 | -27.773 | -196.547 | -0.017 | 17.283 | 1.182 |
| 312 | N3最小 | 19 | 1 | 350.577 | -24.260 | -196.743 | 0.039 | 17.453 | 1.498 |
| 312 | M1最小 | 56 | 1 | -2.669 | -3.850 | 2.831 | -0.178 | 0.611 | -0.626 |
| 312 | M2最小 | 12 | 1 | -105.107 | 3.143 | 61.853 | -0.031 | -6.712 | -0.686 |
| 312 | M3最小 | 50 | 1 | -106.755 | 3.468 | 62.187 | -0.133 | -5.681 | -0.940 |
| 311 | N1最大 | 3 | 1 | 334.480 | -0.031 | 145.520 | -0.006 | 38.712 | -0.004 |
| 311 | N2最大 | 46 | 1 | -64.097 | 1.448 | -24.822 | -0.291 | -5.264 | -0.598 |
| 311 | N3最大 | 27 | 1 | 333.048 | 0.596 | 145.857 | -0.165 | 39.508 | -0.161 |
| 311 | M1最大 | 4 | 1 | -101.831 | -0.031 | -42.067 | -0.006 | -11.067 | -0.004 |
| 311 | M2最大 | 76 | 1 | 332.018 | 1.170 | 145.329 | -0.229 | 40.042 | -0.530 |
| 311 | M3最大 | 4 | 1 | -101.831 | -0.031 | -42.067 | -0.006 | -11.067 | -0.004 |
| 311 | 合力最大 | 3 | 1 | 334.480 | -0.031 | 145.520 | -0.006 | 38.712 | -0.004 |
| 311 | N1最小 | 77 | 1 | -104.116 | 1.177 | -42.255 | -0.223 | -9.907 | -0.530 |
| 311 | N2最小 | 9 | 1 | 200.843 | -0.166 | 87.453 | -0.053 | 22.244 | -0.433 |
| 311 | N3最小 | 48 | 1 | -102.904 | 0.079 | -42.716 | -0.071 | -10.909 | -0.394 |
| 311 | M1最小 | 72 | 1 | 198.133 | 1.441 | 87.703 | -0.295 | 24.238 | -0.598 |
| 311 | M2最小 | 12 | 1 | -102.038 | -0.123 | -42.276 | -0.037 | -11.339 | -0.304 |
| 311 | M3最小 | 64 | 1 | 198.681 | 1.333 | 87.519 | -0.239 | 23.941 | -0.650 |
| 310 | N1最大 | 3 | 1 | 351.240 | 23.383 | -196.535 | -0.071 | 17.238 | -1.584 |
| 310 | N2最大 | 27 | 1 | 350.424 | 23.399 | -196.051 | -0.185 | 17.334 | -1.810 |
| 310 | N3最大 | 28 | 1 | -105.714 | -6.825 | 62.194 | -0.140 | -6.343 | 0.153 |
| 310 | M1最大 | 5 | 1 | -0.314 | 0.246 | 2.016 | -0.024 | -0.363 | -0.010 |
| 310 | M2最大 | 27 | 1 | 350.424 | 23.399 | -196.051 | -0.185 | 17.334 | -1.810 |
| 310 | M3最大 | 4 | 1 | -104.845 | -6.844 | 61.683 | -0.032 | -6.477 | 0.371 |
| 310 | 合力最大 | 3 | 1 | 351.240 | 23.383 | -196.535 | -0.071 | 17.238 | -1.584 |
| 310 | N1最小 | 77 | 1 | -106.253 | -9.130 | 61.725 | -0.214 | -6.428 | -0.279 |
| 310 | N2最小 | 75 | 1 | -105.465 | -10.161 | 61.227 | -0.133 | -6.978 | -0.065 |
| 310 | N3最小 | 47 | 1 | 350.654 | 20.042 | -197.053 | -0.177 | 16.707 | -2.018 |
| 310 | M1最小 | 72 | 1 | 208.305 | 11.921 | -116.967 | -0.278 | 10.817 | -1.644 |
| 310 | M2最小 | 12 | 1 | -104.878 | -9.848 | 61.528 | -0.102 | -7.060 | 0.055 |
| 310 | M3最小 | 76 | 1 | 349.921 | 21.074 | -196.574 | -0.264 | 17.225 | -2.239 |
| 309 | N1最大 | 3 | 1 | 350.622 | -1.481 | 161.214 | 0.133 | 13.840 | 0.005 |
| 309 | N2最大 | 4 | 1 | -105.053 | 0.440 | -46.782 | -0.028 | -5.564 | -0.005 |
| 309 | N3最大 | 27 | 1 | 349.728 | -1.481 | 161.719 | 0.030 | 13.950 | -0.205 |
| 309 | M1最大 | 3 | 1 | 350.622 | -1.481 | 161.214 | 0.133 | 13.840 | 0.005 |
| 309 | M2最大 | 76 | 1 | 348.927 | -1.998 | 161.429 | -0.012 | 14.182 | -0.655 |
| 309 | M3最大 | 3 | 1 | 350.622 | -1.481 | 161.214 | 0.133 | 13.840 | 0.005 |
| 309 | 合力最大 | 3 | 1 | 350.622 | -1.481 | 161.214 | 0.133 | 13.840 | 0.005 |
| 309 | N1最小 | 77 | 1 | -106.710 | -0.079 | -46.559 | -0.177 | -5.243 | -0.664 |
| 309 | N2最小 | 74 | 1 | 349.755 | -2.318 | 160.873 | 0.087 | 13.655 | -0.447 |
| 309 | N3最小 | 48 | 1 | -105.884 | -0.396 | -47.123 | -0.076 | -5.795 | -0.457 |
| 309 | M1最小 | 73 | 1 | -65.218 | -0.264 | -27.167 | -0.214 | -3.076 | -0.753 |
| 309 | M2最小 | 12 | 1 | -105.295 | -0.305 | -46.868 | -0.052 | -5.849 | -0.344 |
| 309 | M3最小 | 38 | 1 | -64.900 | -0.446 | -27.405 | -0.177 | -3.079 | -0.808 |
| 308 | N1最大 | 3 | 1 | 350.623 | 1.429 | 161.199 | -0.142 | 13.839 | -0.010 |
| 308 | N2最大 | 3 | 1 | 350.623 | 1.429 | 161.199 | -0.142 | 13.839 | -0.010 |
| 308 | N3最大 | 27 | 1 | 349.890 | 1.426 | 161.559 | -0.249 | 13.743 | -0.220 |
| 308 | M1最大 | 4 | 1 | -105.052 | -0.492 | -46.786 | 0.020 | -5.566 | -0.001 |
| 308 | M2最大 | 3 | 1 | 350.623 | 1.429 | 161.199 | -0.142 | 13.839 | -0.010 |
| 308 | M3最大 | 4 | 1 | -105.052 | -0.492 | -46.786 | 0.020 | -5.566 | -0.001 |
| 308 | 合力最大 | 3 | 1 | 350.623 | 1.429 | 161.199 | -0.142 | 13.839 | -0.010 |
| 308 | N1最小 | 77 | 1 | -106.326 | -1.009 | -46.783 | -0.126 | -5.762 | -0.661 |
| 308 | N2最小 | 63 | 1 | -63.774 | -1.462 | -28.102 | -0.045 | -4.254 | -0.599 |
| 308 | N3最小 | 48 | 1 | -105.636 | -1.327 | -47.218 | -0.026 | -6.129 | -0.453 |
| 308 | M1最小 | 76 | 1 | 349.420 | 0.905 | 161.192 | -0.293 | 13.551 | -0.670 |
| 308 | M2最小 | 48 | 1 | -105.636 | -1.327 | -47.218 | -0.026 | -6.129 | -0.453 |
| 308 | M3最小 | 64 | 1 | 208.684 | 0.150 | 97.109 | -0.232 | 8.418 | -0.811 |
| 307 | N1最大 | 3 | 1 | 324.742 | -82.470 | -226.833 | 1.373 | 38.861 | 0.351 |
| 307 | N2最大 | 4 | 1 | -98.140 | 23.740 | 71.291 | -0.426 | -11.827 | -0.097 |
| 307 | N3最大 | 77 | 1 | -100.247 | 21.149 | 73.774 | -0.595 | -11.308 | -0.688 |
| 307 | M1最大 | 3 | 1 | 324.742 | -82.470 | -226.833 | 1.373 | 38.861 | 0.351 |
| 307 | M2最大 | 76 | 1 | 322.578 | -85.184 | -224.437 | 1.197 | 39.432 | -0.243 |
| 307 | M3最大 | 3 | 1 | 324.742 | -82.470 | -226.833 | 1.373 | 38.861 | 0.351 |
| 307 | 合力最大 | 3 | 1 | 324.742 | -82.470 | -226.833 | 1.373 | 38.861 | 0.351 |
| 307 | N1最小 | 77 | 1 | -100.247 | 21.149 | 73.774 | -0.595 | -11.308 | -0.688 |
| 307 | N2最小 | 74 | 1 | 323.751 | -86.253 | -225.072 | 1.280 | 38.632 | -0.058 |
| 307 | N3最小 | 3 | 1 | 324.742 | -82.470 | -226.833 | 1.373 | 38.861 | 0.351 |
| 307 | M1最小 | 77 | 1 | -100.247 | 21.149 | 73.774 | -0.595 | -11.308 | -0.688 |
| 307 | M2最小 | 12 | 1 | -98.299 | 20.398 | 72.571 | -0.488 | -12.255 | -0.404 |
| 307 | M3最小 | 38 | 1 | -61.189 | 10.720 | 46.621 | -0.445 | -6.716 | -0.781 |
| 306 | N1最大 | 3 | 1 | 343.258 | 2.970 | 187.377 | -0.132 | 15.171 | 0.012 |
| 306 | N2最大 | 3 | 1 | 343.258 | 2.970 | 187.377 | -0.132 | 15.171 | 0.012 |
| 306 | N3最大 | 27 | 1 | 342.187 | 2.968 | 187.886 | -0.237 | 15.157 | -0.197 |
| 306 | M1最大 | 4 | 1 | -102.884 | -0.979 | -54.358 | 0.042 | -5.676 | -0.006 |
| 306 | M2最大 | 76 | 1 | 341.261 | 2.435 | 187.680 | -0.285 | 15.223 | -0.647 |
| 306 | M3最大 | 3 | 1 | 343.258 | 2.970 | 187.377 | -0.132 | 15.171 | 0.012 |
| 306 | 合力最大 | 3 | 1 | 343.258 | 2.970 | 187.377 | -0.132 | 15.171 | 0.012 |
| 306 | N1最小 | 77 | 1 | -104.871 | -1.513 | -54.074 | -0.111 | -5.628 | -0.666 |
| 306 | N2最小 | 75 | 1 | -103.820 | -1.838 | -54.564 | -0.012 | -6.111 | -0.458 |
| 306 | N3最小 | 20 | 1 | -103.575 | -1.072 | -54.642 | 0.018 | -5.721 | -0.118 |
| 306 | M1最小 | 76 | 1 | 341.261 | 2.435 | 187.680 | -0.285 | 15.223 | -0.647 |
| 306 | M2最小 | 48 | 1 | -103.819 | -1.838 | -54.568 | -0.012 | -6.111 | -0.458 |
| 306 | M3最小 | 38 | 1 | -63.951 | -1.332 | -31.835 | -0.140 | -3.487 | -0.809 |
| 305 | N1最大 | 11 | 1 | 360.910 | 244.418 | -159.146 | 4.038 | 0.111 | -1.554 |
| 305 | N2最大 | 3 | 1 | 360.190 | 247.001 | -159.210 | 4.106 | 1.034 | -1.244 |
| 305 | N3最大 | 28 | 1 | -107.825 | -76.053 | 50.202 | -1.362 | -2.038 | 0.095 |
| 305 | M1最大 | 3 | 1 | 360.190 | 247.001 | -159.210 | 4.106 | 1.034 | -1.244 |
| 305 | M2最大 | 3 | 1 | 360.190 | 247.001 | -159.210 | 4.106 | 1.034 | -1.244 |
| 305 | M3最大 | 4 | 1 | -107.651 | -76.051 | 49.854 | -1.264 | -1.330 | 0.305 |
| 305 | 合力最大 | 3 | 1 | 360.190 | 247.001 | -159.210 | 4.106 | 1.034 | -1.244 |
| 305 | N1最小 | 20 | 1 | -107.845 | -76.320 | 49.651 | -1.290 | -1.785 | 0.190 |
| 305 | N2最小 | 75 | 1 | -107.116 | -78.932 | 49.733 | -1.359 | -2.707 | -0.125 |
| 305 | N3最小 | 19 | 1 | 360.034 | 246.633 | -159.387 | 4.078 | 0.564 | -1.361 |
| 305 | M1最小 | 77 | 1 | -107.147 | -77.936 | 49.915 | -1.435 | -2.979 | -0.327 |
| 305 | M2最小 | 77 | 1 | -107.147 | -77.936 | 49.915 | -1.435 | -2.979 | -0.327 |
| 305 | M3最小 | 76 | 1 | 360.781 | 244.885 | -159.090 | 3.933 | -0.653 | -1.876 |
| 304 | N1最大 | 4 | 1 | 0.762 | -214.177 | -21.337 | 3.822 | -0.324 | -0.462 |
| 304 | N2最大 | 3 | 1 | -2.781 | 699.019 | 70.531 | -12.618 | -0.313 | 1.658 |
| 304 | N3最大 | 76 | 1 | -3.681 | 696.247 | 71.082 | -12.548 | -0.876 | 1.147 |
| 304 | M1最大 | 75 | 1 | 0.258 | -217.906 | -21.156 | 3.936 | -0.816 | -0.810 |
| 304 | M2最大 | 3 | 1 | -2.781 | 699.019 | 70.531 | -12.618 | -0.313 | 1.658 |
| 304 | M3最大 | 3 | 1 | -2.781 | 699.019 | 70.531 | -12.618 | -0.313 | 1.658 |
| 304 | 合力最大 | 3 | 1 | -2.781 | 699.019 | 70.531 | -12.618 | -0.313 | 1.658 |
| 304 | N1最小 | 76 | 1 | -3.681 | 696.247 | 71.082 | -12.548 | -0.876 | 1.147 |
| 304 | N2最小 | 75 | 1 | 0.258 | -217.906 | -21.156 | 3.936 | -0.816 | -0.810 |
| 304 | N3最小 | 20 | 1 | 0.465 | -214.619 | -21.357 | 3.844 | -0.544 | -0.541 |
| 304 | M1最小 | 27 | 1 | -3.238 | 698.821 | 70.968 | -12.631 | -0.628 | 1.506 |
| 304 | M2最小 | 54 | 1 | -1.260 | -5.598 | 0.364 | 0.117 | -1.035 | -0.547 |
| 304 | M3最小 | 50 | 1 | -0.146 | -216.796 | -20.779 | 3.893 | -0.886 | -0.977 |
| 303 | N1最大 | 3 | 1 | 324.732 | 82.131 | -226.875 | -1.411 | 38.867 | -0.353 |
| 303 | N2最大 | 3 | 1 | 324.732 | 82.131 | -226.875 | -1.411 | 38.867 | -0.353 |
| 303 | N3最大 | 77 | 1 | -100.336 | -26.804 | 73.196 | 0.253 | -11.217 | -0.519 |
| 303 | M1最大 | 4 | 1 | -98.141 | -23.912 | 71.276 | 0.424 | -11.826 | 0.091 |
| 303 | M2最大 | 76 | 1 | 322.477 | 79.458 | -225.032 | -1.585 | 39.538 | -0.962 |
| 303 | M3最大 | 4 | 1 | -98.141 | -23.912 | 71.276 | 0.424 | -11.826 | 0.091 |
| 303 | 合力最大 | 3 | 1 | 324.732 | 82.131 | -226.875 | -1.411 | 38.867 | -0.353 |
| 303 | N1最小 | 77 | 1 | -100.336 | -26.804 | 73.196 | 0.253 | -11.217 | -0.519 |
| 303 | N2最小 | 75 | 1 | -99.200 | -27.776 | 72.339 | 0.335 | -11.968 | -0.321 |
| 303 | N3最小 | 3 | 1 | 324.732 | 82.131 | -226.875 | -1.411 | 38.867 | -0.353 |
| 303 | M1最小 | 76 | 1 | 322.477 | 79.458 | -225.032 | -1.585 | 39.538 | -0.962 |
| 303 | M2最小 | 12 | 1 | -98.375 | -27.236 | 71.922 | 0.363 | -12.176 | -0.215 |
| 303 | M3最小 | 76 | 1 | 322.477 | 79.458 | -225.032 | -1.585 | 39.538 | -0.962 |
| 302 | N1最大 | 11 | 1 | 343.380 | -3.810 | 187.419 | 0.089 | 14.504 | -0.357 |
| 302 | N2最大 | 28 | 1 | -103.778 | 0.932 | -54.200 | -0.154 | -5.827 | -0.210 |
| 302 | N3最大 | 27 | 1 | 342.502 | -3.045 | 188.074 | 0.012 | 14.910 | -0.228 |
| 302 | M1最大 | 3 | 1 | 343.347 | -3.044 | 187.764 | 0.118 | 15.098 | -0.018 |
| 302 | M2最大 | 3 | 1 | 343.347 | -3.044 | 187.764 | 0.118 | 15.098 | -0.018 |
| 302 | M3最大 | 4 | 1 | -102.907 | 0.931 | -54.499 | -0.049 | -5.657 | 0.001 |
| 302 | 合力最大 | 3 | 1 | 343.347 | -3.044 | 187.764 | 0.118 | 15.098 | -0.018 |
| 302 | N1最小 | 77 | 1 | -104.308 | 0.396 | -54.776 | -0.201 | -6.070 | -0.660 |
| 302 | N2最小 | 74 | 1 | 342.807 | -3.907 | 187.052 | 0.064 | 14.367 | -0.470 |
| 302 | N3最小 | 48 | 1 | -103.500 | 0.073 | -55.225 | -0.103 | -6.357 | -0.452 |
| 302 | M1最小 | 73 | 1 | -63.651 | 0.025 | -32.384 | -0.228 | -4.058 | -0.751 |
| 302 | M2最小 | 48 | 1 | -103.500 | 0.073 | -55.225 | -0.103 | -6.357 | -0.452 |
| 302 | M3最小 | 64 | 1 | 204.264 | -2.564 | 112.598 | -0.090 | 8.663 | -0.816 |
| 301 | N1最大 | 3 | 1 | 359.011 | -246.581 | -170.614 | -4.064 | 1.594 | 1.248 |
| 301 | N2最大 | 4 | 1 | -107.310 | 75.707 | 53.330 | 1.238 | -1.489 | -0.311 |
| 301 | N3最大 | 28 | 1 | -108.738 | 75.430 | 54.354 | 1.140 | -1.593 | -0.485 |
| 301 | M1最大 | 4 | 1 | -107.310 | 75.707 | 53.330 | 1.238 | -1.489 | -0.311 |
| 301 | M2最大 | 49 | 1 | 355.605 | -248.670 | -169.561 | -4.234 | 1.826 | 0.682 |
| 301 | M3最大 | 3 | 1 | 359.011 | -246.581 | -170.614 | -4.064 | 1.594 | 1.248 |
| 301 | 合力最大 | 11 | 1 | 357.700 | -249.201 | -170.549 | -4.129 | 1.649 | 0.944 |
| 301 | N1最小 | 77 | 1 | -110.706 | 73.302 | 54.315 | 1.064 | -1.262 | -0.881 |
| 301 | N2最小 | 74 | 1 | 356.853 | -249.571 | -170.566 | -4.157 | 1.510 | 0.857 |
| 301 | N3最小 | 19 | 1 | 358.165 | -246.950 | -170.636 | -4.092 | 1.454 | 1.160 |
| 301 | M1最小 | 76 | 1 | 355.605 | -248.670 | -169.557 | -4.234 | 1.826 | 0.682 |
| 301 | M2最小 | 20 | 1 | -108.177 | 75.224 | 53.280 | 1.209 | -1.619 | -0.402 |
| 301 | M3最小 | 38 | 1 | -68.446 | 42.268 | 33.404 | 0.549 | -0.663 | -0.886 |
| 300 | N1最大 | 12 | 1 | 0.792 | 210.794 | -21.639 | -3.756 | -0.595 | 0.160 |
| 300 | N2最大 | 4 | 1 | 0.767 | 214.047 | -21.466 | -3.808 | -0.324 | 0.465 |
| 300 | N3最大 | 27 | 1 | -3.132 | -699.510 | 71.104 | 12.479 | -0.629 | -1.895 |
| 300 | M1最大 | 11 | 1 | -2.791 | -702.651 | 70.739 | 12.611 | -0.585 | -1.998 |
| 300 | M2最大 | 3 | 1 | -2.817 | -699.414 | 70.910 | 12.560 | -0.314 | -1.693 |
| 300 | M3最大 | 4 | 1 | 0.767 | 214.047 | -21.466 | -3.808 | -0.324 | 0.465 |
| 300 | 合力最大 | 74 | 1 | -3.009 | -703.089 | 70.606 | 12.598 | -0.806 | -2.110 |
| 300 | N1最小 | 76 | 1 | -3.270 | -702.008 | 70.794 | 12.527 | -0.876 | -2.294 |
| 300 | N2最小 | 74 | 1 | -3.009 | -703.089 | 70.606 | 12.598 | -0.806 | -2.110 |
| 300 | N3最小 | 48 | 1 | 0.571 | 210.292 | -21.774 | -3.769 | -0.816 | 0.048 |
| 300 | M1最小 | 28 | 1 | 0.449 | 213.855 | -21.272 | -3.887 | -0.639 | 0.263 |
| 300 | M2最小 | 54 | 1 | -0.757 | -0.605 | -0.398 | -0.073 | -1.035 | -0.700 |
| 300 | M3最小 | 76 | 1 | -3.270 | -702.008 | 70.794 | 12.527 | -0.876 | -2.294 |
| 299 | N1最大 | 4 | 1 | -0.026 | -217.107 | -19.268 | 5.080 | -0.325 | -0.050 |
| 299 | N2最大 | 27 | 1 | -0.899 | 705.718 | 62.804 | -17.108 | -0.637 | 0.059 |
| 299 | N3最大 | 27 | 1 | -0.899 | 705.718 | 62.804 | -17.108 | -0.637 | 0.059 |
| 299 | M1最大 | 12 | 1 | -0.212 | -220.043 | -19.227 | 5.092 | -0.596 | -0.331 |
| 299 | M2最大 | 3 | 1 | -0.463 | 705.440 | 62.418 | -17.009 | -0.322 | 0.223 |
| 299 | M3最大 | 3 | 1 | -0.463 | 705.440 | 62.418 | -17.009 | -0.322 | 0.223 |
| 299 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.899 | 705.718 | 62.804 | -17.108 | -0.637 | 0.059 |
| 299 | N1最小 | 68 | 1 | -1.391 | 420.442 | 37.430 | -10.339 | -1.033 | -0.457 |
| 299 | N2最小 | 75 | 1 | -0.494 | -220.312 | -19.340 | 5.065 | -0.817 | -0.417 |
| 299 | N3最小 | 20 | 1 | -0.309 | -217.375 | -19.384 | 5.053 | -0.545 | -0.137 |
| 299 | M1最小 | 49 | 1 | -1.316 | 703.802 | 62.692 | -17.136 | -0.885 | -0.315 |
| 299 | M2最小 | 69 | 1 | -1.120 | -133.444 | -11.548 | 2.903 | -1.035 | -0.623 |
| 299 | M3最小 | 38 | 1 | -0.989 | -133.949 | -11.472 | 2.920 | -0.899 | -0.690 |
| 298 | N1最大 | 11 | 1 | 4.605 | 253.229 | -188.257 | 3.977 | -2.748 | -1.210 |
| 298 | N2最大 | 27 | 1 | 3.765 | 255.808 | -187.772 | 3.947 | -2.554 | -1.112 |
| 298 | N3最大 | 28 | 1 | -1.179 | -78.055 | 58.698 | -1.326 | -1.090 | 0.002 |
| 298 | M1最大 | 3 | 1 | 3.828 | 255.784 | -188.322 | 4.037 | -1.798 | -0.901 |
| 298 | M2最大 | 4 | 1 | -1.063 | -78.197 | 58.179 | -1.238 | -0.355 | 0.211 |
| 298 | M3最大 | 4 | 1 | -1.063 | -78.197 | 58.179 | -1.238 | -0.355 | 0.211 |
| 298 | 合力最大 | 3 | 1 | 3.828 | 255.784 | -188.322 | 4.037 | -1.798 | -0.901 |
| 298 | N1最小 | 20 | 1 | -1.216 | -78.447 | 57.903 | -1.259 | -0.828 | 0.097 |
| 298 | N2最小 | 75 | 1 | -0.434 | -81.006 | 57.981 | -1.319 | -1.775 | -0.218 |
| 298 | N3最小 | 19 | 1 | 3.707 | 255.456 | -188.577 | 4.015 | -2.285 | -1.017 |
| 298 | M1最小 | 77 | 1 | -0.436 | -79.737 | 58.457 | -1.386 | -2.062 | -0.419 |
| 298 | M2最小 | 76 | 1 | 4.535 | 254.063 | -187.997 | 3.887 | -3.540 | -1.531 |
| 298 | M3最小 | 76 | 1 | 4.535 | 254.063 | -187.997 | 3.887 | -3.540 | -1.531 |
| 297 | N1最大 | 4 | 1 | 4.483 | -1.073 | -54.372 | 0.009 | -4.624 | -0.005 |
| 297 | N2最大 | 27 | 1 | -16.153 | 3.265 | 188.676 | -0.140 | 12.086 | -0.202 |
| 297 | N3最大 | 27 | 1 | -16.153 | 3.265 | 188.676 | -0.140 | 12.086 | -0.202 |
| 297 | M1最大 | 4 | 1 | 4.483 | -1.073 | -54.372 | 0.009 | -4.624 | -0.005 |
| 297 | M2最大 | 76 | 1 | -17.046 | 2.740 | 188.521 | -0.184 | 12.124 | -0.652 |
| 297 | M3最大 | 3 | 1 | -15.100 | 3.260 | 187.857 | -0.037 | 12.114 | 0.008 |
| 297 | 合力最大 | 27 | 1 | -16.153 | 3.265 | 188.676 | -0.140 | 12.086 | -0.202 |
| 297 | N1最小 | 76 | 1 | -17.046 | 2.740 | 188.521 | -0.184 | 12.124 | -0.652 |
| 297 | N2最小 | 75 | 1 | 3.551 | -1.924 | -54.461 | -0.042 | -5.062 | -0.457 |
| 297 | N3最小 | 20 | 1 | 3.788 | -1.162 | -54.605 | -0.014 | -4.666 | -0.118 |
| 297 | M1最小 | 72 | 1 | -11.805 | 1.419 | 114.094 | -0.218 | 7.302 | -0.746 |
| 297 | M2最小 | 48 | 1 | 3.552 | -1.924 | -54.467 | -0.042 | -5.063 | -0.457 |
| 297 | M3最小 | 38 | 1 | 0.519 | -1.377 | -31.429 | -0.154 | -2.900 | -0.808 |
| 296 | N1最大 | 4 | 1 | 7.736 | 24.008 | 66.750 | -0.461 | -8.997 | -0.059 |
| 296 | N2最大 | 28 | 1 | 6.510 | 24.142 | 67.151 | -0.558 | -8.668 | -0.242 |
| 296 | N3最大 | 28 | 1 | 6.510 | 24.142 | 67.151 | -0.558 | -8.668 | -0.242 |
| 296 | M1最大 | 3 | 1 | -28.895 | -82.190 | -215.968 | 1.510 | 30.087 | 0.232 |
| 296 | M2最大 | 76 | 1 | -31.047 | -84.368 | -216.242 | 1.340 | 30.665 | -0.355 |
| 296 | M3最大 | 3 | 1 | -28.895 | -82.190 | -215.968 | 1.510 | 30.087 | 0.232 |
| 296 | 合力最大 | 47 | 1 | -29.877 | -85.900 | -216.712 | 1.417 | 29.866 | -0.175 |
| 296 | N1最小 | 76 | 1 | -31.047 | -84.368 | -216.242 | 1.340 | 30.665 | -0.355 |
| 296 | N2最小 | 74 | 1 | -29.878 | -85.901 | -216.706 | 1.417 | 29.867 | -0.175 |
| 296 | N3最小 | 47 | 1 | -29.877 | -85.900 | -216.712 | 1.417 | 29.866 | -0.175 |
| 296 | M1最小 | 77 | 1 | 5.627 | 21.928 | 66.544 | -0.624 | -8.481 | -0.643 |
| 296 | M2最小 | 12 | 1 | 7.571 | 20.709 | 66.701 | -0.523 | -9.420 | -0.365 |
| 296 | M3最小 | 38 | 1 | 2.347 | 11.460 | 40.676 | -0.458 | -5.029 | -0.751 |
| 295 | N1最大 | 4 | 1 | 2.345 | -0.482 | -46.513 | 0.033 | -3.975 | -0.001 |
| 295 | N2最大 | 3 | 1 | -7.673 | 1.386 | 160.735 | -0.151 | 9.177 | -0.008 |
| 295 | N3最大 | 27 | 1 | -8.430 | 1.383 | 161.377 | -0.258 | 9.113 | -0.218 |
| 295 | M1最大 | 4 | 1 | 2.345 | -0.482 | -46.513 | 0.033 | -3.975 | -0.001 |
| 295 | M2最大 | 3 | 1 | -7.673 | 1.386 | 160.735 | -0.151 | 9.177 | -0.008 |
| 295 | M3最大 | 4 | 1 | 2.345 | -0.482 | -46.513 | 0.033 | -3.975 | -0.001 |
| 295 | 合力最大 | 27 | 1 | -8.430 | 1.383 | 161.377 | -0.258 | 9.113 | -0.218 |
| 295 | N1最小 | 76 | 1 | -8.939 | 0.862 | 161.058 | -0.302 | 8.970 | -0.668 |
| 295 | N2最小 | 63 | 1 | 0.635 | -1.463 | -27.787 | -0.039 | -3.264 | -0.599 |
| 295 | N3最小 | 48 | 1 | 1.735 | -1.320 | -46.855 | -0.015 | -4.504 | -0.453 |
| 295 | M1最小 | 76 | 1 | -8.939 | 0.862 | 161.058 | -0.302 | 8.970 | -0.668 |
| 295 | M2最小 | 48 | 1 | 1.735 | -1.320 | -46.855 | -0.015 | -4.504 | -0.453 |
| 295 | M3最小 | 64 | 1 | -6.315 | 0.118 | 97.191 | -0.244 | 5.609 | -0.810 |
| 294 | N1最大 | 4 | 1 | 2.871 | 8.371 | 63.052 | 0.038 | -5.160 | -0.294 |
| 294 | N2最大 | 28 | 1 | 1.844 | 8.457 | 63.787 | -0.058 | -4.792 | -0.462 |
| 294 | N3最大 | 28 | 1 | 1.844 | 8.457 | 63.787 | -0.058 | -4.792 | -0.462 |
| 294 | M1最大 | 4 | 1 | 2.871 | 8.371 | 63.052 | 0.038 | -5.160 | -0.294 |
| 294 | M2最大 | 76 | 1 | -10.494 | -30.340 | -200.817 | -0.238 | 14.457 | 0.724 |
| 294 | M3最大 | 3 | 1 | -8.583 | -28.215 | -201.244 | -0.070 | 13.623 | 1.277 |
| 294 | 合力最大 | 47 | 1 | -9.572 | -31.821 | -201.553 | -0.172 | 13.660 | 0.883 |
| 294 | N1最小 | 76 | 1 | -10.494 | -30.340 | -200.817 | -0.238 | 14.457 | 0.724 |
| 294 | N2最小 | 74 | 1 | -9.573 | -31.822 | -201.547 | -0.172 | 13.660 | 0.883 |
| 294 | N3最小 | 19 | 1 | -9.240 | -28.543 | -201.620 | -0.101 | 13.832 | 1.196 |
| 294 | M1最小 | 72 | 1 | -8.080 | -19.171 | -119.278 | -0.258 | 9.419 | 0.089 |
| 294 | M2最小 | 12 | 1 | 2.606 | 5.118 | 63.099 | -0.030 | -5.394 | -0.601 |
| 294 | M3最小 | 38 | 1 | -0.404 | 2.054 | 39.007 | -0.166 | -2.372 | -0.869 |
| 293 | N1最大 | 4 | 1 | 5.368 | -0.026 | -41.063 | -0.004 | -8.976 | -0.003 |
| 293 | N2最大 | 26 | 1 | 1.468 | -0.025 | -23.338 | -0.152 | -4.658 | -0.303 |
| 293 | N3最大 | 27 | 1 | -23.644 | -0.026 | 143.869 | -0.109 | 32.218 | -0.213 |
| 293 | M1最大 | 4 | 1 | 5.368 | -0.026 | -41.063 | -0.004 | -8.976 | -0.003 |
| 293 | M2最大 | 76 | 1 | -24.537 | -0.544 | 143.300 | -0.153 | 32.675 | -0.662 |
| 293 | M3最大 | 3 | 1 | -22.395 | -0.026 | 143.347 | -0.004 | 31.506 | -0.003 |
| 293 | 合力最大 | 27 | 1 | -23.644 | -0.026 | 143.869 | -0.109 | 32.218 | -0.213 |
| 293 | N1最小 | 76 | 1 | -24.537 | -0.544 | 143.300 | -0.153 | 32.675 | -0.662 |
| 293 | N2最小 | 62 | 1 | -14.052 | -1.181 | 85.679 | -0.063 | 18.187 | -0.600 |
| 293 | N3最小 | 48 | 1 | 4.435 | -0.859 | -41.805 | -0.050 | -8.957 | -0.455 |
| 293 | M1最小 | 72 | 1 | -15.618 | -0.543 | 86.692 | -0.197 | 19.668 | -0.752 |
| 293 | M2最小 | 12 | 1 | 5.187 | -0.769 | -41.322 | -0.027 | -9.320 | -0.342 |
| 293 | M3最小 | 38 | 1 | 1.073 | -0.722 | -24.178 | -0.157 | -4.483 | -0.807 |
| 292 | N1最大 | 4 | 1 | 2.873 | -8.605 | 63.030 | -0.048 | -5.163 | 0.289 |
| 292 | N2最大 | 3 | 1 | -8.580 | 27.949 | -201.259 | 0.058 | 13.618 | -1.282 |
| 292 | N3最大 | 28 | 1 | 1.976 | -8.632 | 63.550 | -0.132 | -4.988 | 0.072 |
| 292 | M1最大 | 3 | 1 | -8.580 | 27.949 | -201.259 | 0.058 | 13.618 | -1.282 |
| 292 | M2最大 | 27 | 1 | -9.426 | 27.924 | -200.757 | -0.030 | 13.759 | -1.507 |
| 292 | M3最大 | 4 | 1 | 2.873 | -8.605 | 63.030 | -0.048 | -5.163 | 0.289 |
| 292 | 合力最大 | 19 | 1 | -9.145 | 27.479 | -201.738 | 0.039 | 13.697 | -1.407 |
| 292 | N1最小 | 76 | 1 | -9.956 | 25.549 | -201.455 | -0.089 | 13.693 | -1.935 |
| 292 | N2最小 | 75 | 1 | 2.243 | -12.468 | 62.221 | -0.124 | -5.644 | -0.143 |
| 292 | N3最小 | 47 | 1 | -9.173 | 24.053 | -202.100 | -0.021 | 13.106 | -1.714 |
| 292 | M1最小 | 73 | 1 | -0.271 | -7.559 | 38.662 | -0.209 | -3.019 | -0.568 |
| 292 | M2最小 | 12 | 1 | 2.842 | -11.998 | 62.686 | -0.107 | -5.743 | -0.024 |
| 292 | M3最小 | 76 | 1 | -9.956 | 25.549 | -201.455 | -0.089 | 13.693 | -1.935 |
| 291 | N1最大 | 4 | 1 | 2.343 | 0.430 | -46.508 | -0.041 | -3.973 | -0.004 |
| 291 | N2最大 | 28 | 1 | 1.464 | 0.430 | -45.688 | -0.145 | -3.871 | -0.214 |
| 291 | N3最大 | 27 | 1 | -8.533 | -1.437 | 161.572 | 0.040 | 9.243 | -0.207 |
| 291 | M1最大 | 3 | 1 | -7.678 | -1.439 | 160.753 | 0.143 | 9.183 | 0.003 |
| 291 | M2最大 | 76 | 1 | -9.289 | -1.951 | 161.338 | -0.000 | 9.416 | -0.657 |
| 291 | M3最大 | 3 | 1 | -7.678 | -1.439 | 160.753 | 0.143 | 9.183 | 0.003 |
| 291 | 合力最大 | 27 | 1 | -8.533 | -1.437 | 161.572 | 0.040 | 9.243 | -0.207 |
| 291 | N1最小 | 76 | 1 | -9.289 | -1.951 | 161.338 | -0.000 | 9.416 | -0.657 |
| 291 | N2最小 | 74 | 1 | -8.517 | -2.273 | 160.520 | 0.097 | 8.962 | -0.449 |
| 291 | N3最小 | 48 | 1 | 1.531 | -0.403 | -46.747 | -0.087 | -4.228 | -0.456 |
| 291 | M1最小 | 73 | 1 | -0.701 | -0.261 | -26.467 | -0.217 | -2.231 | -0.753 |
| 291 | M2最小 | 12 | 1 | 2.109 | -0.314 | -46.537 | -0.064 | -4.267 | -0.343 |
| 291 | M3最小 | 38 | 1 | -0.384 | -0.443 | -26.836 | -0.180 | -2.232 | -0.808 |
| 290 | N1最大 | 4 | 1 | 7.735 | -24.191 | 66.736 | 0.461 | -8.995 | 0.054 |
| 290 | N2最大 | 27 | 1 | -30.197 | 82.005 | -215.685 | -1.650 | 30.497 | -0.431 |
| 290 | N3最大 | 28 | 1 | 6.487 | -24.050 | 67.119 | 0.366 | -8.645 | -0.139 |
| 290 | M1最大 | 4 | 1 | 7.735 | -24.191 | 66.736 | 0.461 | -8.995 | 0.054 |
| 290 | M2最大 | 76 | 1 | -31.152 | 79.821 | -216.800 | -1.716 | 30.778 | -0.836 |
| 290 | M3最大 | 4 | 1 | 7.735 | -24.191 | 66.736 | 0.461 | -8.995 | 0.054 |
| 290 | 合力最大 | 19 | 1 | -29.755 | 81.453 | -216.814 | -1.580 | 30.335 | -0.342 |
| 290 | N1最小 | 76 | 1 | -31.152 | 79.821 | -216.800 | -1.716 | 30.778 | -0.836 |
| 290 | N2最小 | 75 | 1 | 6.679 | -27.907 | 65.241 | 0.375 | -9.143 | -0.356 |
| 290 | N3最小 | 47 | 1 | -29.973 | 78.105 | -217.565 | -1.644 | 29.971 | -0.645 |
| 290 | M1最小 | 76 | 1 | -31.152 | 79.821 | -216.800 | -1.716 | 30.778 | -0.836 |
| 290 | M2最小 | 12 | 1 | 7.504 | -27.530 | 65.992 | 0.400 | -9.350 | -0.252 |
| 290 | M3最小 | 64 | 1 | -19.533 | 45.912 | -129.311 | -1.119 | 18.314 | -0.867 |
| 289 | N1最大 | 4 | 1 | 4.484 | 1.027 | -54.551 | -0.016 | -4.625 | -0.000 |
| 289 | N2最大 | 28 | 1 | 3.550 | 1.028 | -53.936 | -0.120 | -4.741 | -0.210 |
| 289 | N3最大 | 27 | 1 | -15.995 | -3.341 | 188.988 | -0.085 | 11.967 | -0.224 |
| 289 | M1最大 | 3 | 1 | -15.087 | -3.340 | 188.364 | 0.021 | 12.102 | -0.013 |
| 289 | M2最大 | 3 | 1 | -15.087 | -3.340 | 188.364 | 0.021 | 12.102 | -0.013 |
| 289 | M3最大 | 4 | 1 | 4.484 | 1.027 | -54.551 | -0.016 | -4.625 | -0.000 |
| 289 | 合力最大 | 27 | 1 | -15.995 | -3.341 | 188.988 | -0.085 | 11.967 | -0.224 |
| 289 | N1最小 | 76 | 1 | -16.545 | -3.878 | 188.488 | -0.133 | 11.747 | -0.674 |
| 289 | N2最小 | 74 | 1 | -15.660 | -4.207 | 187.751 | -0.035 | 11.399 | -0.465 |
| 289 | N3最小 | 48 | 1 | 3.856 | 0.164 | -55.175 | -0.071 | -5.295 | -0.452 |
| 289 | M1最小 | 73 | 1 | 0.641 | 0.088 | -31.844 | -0.206 | -3.317 | -0.752 |
| 289 | M2最小 | 48 | 1 | 3.856 | 0.164 | -55.175 | -0.071 | -5.295 | -0.452 |
| 289 | M3最小 | 64 | 1 | -10.853 | -2.731 | 113.418 | -0.149 | 6.905 | -0.813 |
| 288 | N1最大 | 3 | 1 | 3.755 | -255.210 | -203.263 | -3.980 | -1.762 | 0.897 |
| 288 | N2最大 | 28 | 1 | -2.454 | 77.871 | 63.625 | 1.113 | -0.476 | -0.388 |
| 288 | N3最大 | 28 | 1 | -2.454 | 77.871 | 63.625 | 1.113 | -0.476 | -0.388 |
| 288 | M1最大 | 4 | 1 | -1.069 | 77.787 | 62.676 | 1.207 | -0.352 | -0.215 |
| 288 | M2最大 | 15 | 1 | -3.311 | -1.913 | 1.705 | -0.149 | 0.003 | -0.598 |
| 288 | M3最大 | 3 | 1 | 3.755 | -255.210 | -203.263 | -3.980 | -1.762 | 0.897 |
| 288 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.633 | -258.056 | -203.641 | -4.076 | -1.861 | 0.506 |
| 288 | N1最小 | 73 | 1 | -4.731 | 45.011 | 38.958 | 0.520 | -0.271 | -0.768 |
| 288 | N2最小 | 74 | 1 | 1.633 | -258.057 | -203.635 | -4.076 | -1.862 | 0.506 |
| 288 | N3最小 | 47 | 1 | 1.633 | -258.056 | -203.641 | -4.076 | -1.861 | 0.506 |
| 288 | M1最小 | 76 | 1 | 0.413 | -256.685 | -202.614 | -4.143 | -1.556 | 0.334 |
| 288 | M2最小 | 19 | 1 | 2.939 | -255.449 | -203.475 | -4.009 | -1.914 | 0.810 |
| 288 | M3最小 | 38 | 1 | -4.620 | 44.352 | 38.489 | 0.543 | -0.015 | -0.825 |
| 287 | N1最大 | 12 | 1 | 0.000 | 214.042 | -19.547 | -5.035 | -0.596 | -0.258 |
| 287 | N2最大 | 28 | 1 | -0.333 | 217.290 | -19.104 | -5.144 | -0.640 | -0.150 |
| 287 | N3最大 | 27 | 1 | -0.790 | -705.529 | 63.309 | 16.817 | -0.637 | -0.436 |
| 287 | M1最大 | 11 | 1 | -0.459 | -708.846 | 62.867 | 16.926 | -0.594 | -0.544 |
| 287 | M2最大 | 3 | 1 | -0.481 | -705.901 | 62.968 | 16.907 | -0.322 | -0.237 |
| 287 | M3最大 | 4 | 1 | -0.022 | 216.981 | -19.445 | -5.054 | -0.325 | 0.048 |
| 287 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.672 | -709.100 | 62.733 | 16.918 | -0.815 | -0.653 |
| 287 | N1最小 | 68 | 1 | -0.953 | -424.296 | 37.620 | 10.028 | -1.034 | -0.821 |
| 287 | N2最小 | 74 | 1 | -0.672 | -709.100 | 62.733 | 16.918 | -0.815 | -0.653 |
| 287 | N3最小 | 48 | 1 | -0.214 | 213.748 | -19.684 | -5.044 | -0.817 | -0.367 |
| 287 | M1最小 | 50 | 1 | -0.475 | 215.398 | -19.300 | -5.151 | -0.887 | -0.551 |
| 287 | M2最小 | 54 | 1 | -0.739 | 1.763 | -0.409 | -0.104 | -1.035 | -0.689 |
| 287 | M3最小 | 64 | 1 | -0.780 | -424.803 | 37.686 | 10.035 | -0.898 | -0.874 |
| 286 | N1最大 | 4 | 1 | -0.119 | -218.847 | -19.443 | 4.985 | -0.325 | -0.002 |
| 286 | N2最大 | 27 | 1 | -0.640 | 711.676 | 63.433 | -16.767 | -0.639 | -0.105 |
| 286 | N3最大 | 27 | 1 | -0.640 | 711.676 | 63.433 | -16.767 | -0.639 | -0.105 |
| 286 | M1最大 | 12 | 1 | -0.304 | -221.874 | -19.377 | 5.009 | -0.597 | -0.282 |
| 286 | M2最大 | 3 | 1 | -0.204 | 711.508 | 63.023 | -16.680 | -0.324 | 0.060 |
| 286 | M3最大 | 3 | 1 | -0.204 | 711.508 | 63.023 | -16.680 | -0.324 | 0.060 |
| 286 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.640 | 711.676 | 63.433 | -16.767 | -0.639 | -0.105 |
| 286 | N1最小 | 68 | 1 | -1.225 | 423.695 | 37.864 | -10.108 | -1.034 | -0.556 |
| 286 | N2最小 | 75 | 1 | -0.587 | -222.191 | -19.478 | 4.988 | -0.817 | -0.369 |
| 286 | N3最小 | 20 | 1 | -0.401 | -219.163 | -19.546 | 4.965 | -0.546 | -0.088 |
| 286 | M1最小 | 49 | 1 | -1.056 | 709.590 | 63.361 | -16.777 | -0.886 | -0.479 |
| 286 | M2最小 | 69 | 1 | -1.174 | -134.821 | -11.582 | 2.880 | -1.035 | -0.595 |
| 286 | M3最小 | 38 | 1 | -1.043 | -135.350 | -11.503 | 2.898 | -0.899 | -0.661 |
| 285 | N1最大 | 11 | 1 | 4.113 | 265.725 | -189.452 | 4.167 | -2.699 | -0.980 |
| 285 | N2最大 | 3 | 1 | 3.329 | 268.246 | -189.438 | 4.230 | -1.746 | -0.670 |
| 285 | N3最大 | 28 | 1 | -1.140 | -81.717 | 58.958 | -1.391 | -1.066 | -0.061 |
| 285 | M1最大 | 3 | 1 | 3.329 | 268.246 | -189.438 | 4.230 | -1.746 | -0.670 |
| 285 | M2最大 | 4 | 1 | -1.028 | -81.801 | 58.480 | -1.298 | -0.329 | 0.147 |
| 285 | M3最大 | 4 | 1 | -1.028 | -81.801 | 58.480 | -1.298 | -0.329 | 0.147 |
| 285 | 合力最大 | 3 | 1 | 3.329 | 268.246 | -189.438 | 4.230 | -1.746 | -0.670 |
| 285 | N1最小 | 20 | 1 | -1.180 | -82.061 | 58.181 | -1.322 | -0.803 | 0.033 |
| 285 | N2最小 | 75 | 1 | -0.397 | -84.601 | 58.190 | -1.385 | -1.751 | -0.281 |
| 285 | N3最小 | 47 | 1 | 3.995 | 265.401 | -189.736 | 4.142 | -3.187 | -1.097 |
| 285 | M1最小 | 77 | 1 | -0.394 | -83.435 | 58.629 | -1.456 | -2.039 | -0.482 |
| 285 | M2最小 | 76 | 1 | 4.054 | 266.462 | -189.265 | 4.070 | -3.496 | -1.302 |
| 285 | M3最小 | 76 | 1 | 4.054 | 266.462 | -189.265 | 4.070 | -3.496 | -1.302 |
| 284 | N1最大 | 4 | 1 | 3.183 | -1.135 | -53.858 | -0.019 | -3.500 | -0.004 |
| 284 | N2最大 | 27 | 1 | -12.248 | 3.460 | 187.082 | -0.068 | 8.766 | -0.205 |
| 284 | N3最大 | 27 | 1 | -12.248 | 3.460 | 187.082 | -0.068 | 8.766 | -0.205 |
| 284 | M1最大 | 3 | 1 | -11.189 | 3.458 | 186.232 | 0.036 | 8.789 | 0.005 |
| 284 | M2最大 | 76 | 1 | -13.137 | 2.932 | 186.950 | -0.113 | 8.801 | -0.655 |
| 284 | M3最大 | 3 | 1 | -11.189 | 3.458 | 186.232 | 0.036 | 8.789 | 0.005 |
| 284 | 合力最大 | 27 | 1 | -12.248 | 3.460 | 187.082 | -0.068 | 8.766 | -0.205 |
| 284 | N1最小 | 76 | 1 | -13.137 | 2.932 | 186.950 | -0.113 | 8.801 | -0.655 |
| 284 | N2最小 | 75 | 1 | 2.257 | -1.988 | -53.908 | -0.071 | -3.943 | -0.456 |
| 284 | N3最小 | 20 | 1 | 2.488 | -1.225 | -54.071 | -0.042 | -3.541 | -0.117 |
| 284 | M1最小 | 73 | 1 | -0.640 | -1.232 | -30.717 | -0.207 | -2.263 | -0.753 |
| 284 | M2最小 | 48 | 1 | 2.258 | -1.988 | -53.914 | -0.071 | -3.943 | -0.456 |
| 284 | M3最小 | 38 | 1 | -0.262 | -1.419 | -31.054 | -0.172 | -2.226 | -0.808 |
| 283 | N1最大 | 4 | 1 | 5.637 | 22.434 | 65.694 | -0.490 | -6.763 | -0.055 |
| 283 | N2最大 | 28 | 1 | 4.406 | 22.513 | 66.467 | -0.587 | -6.430 | -0.239 |
| 283 | N3最大 | 28 | 1 | 4.406 | 22.513 | 66.467 | -0.587 | -6.430 | -0.239 |
| 283 | M1最大 | 3 | 1 | -22.143 | -77.195 | -210.650 | 1.606 | 22.870 | 0.210 |
| 283 | M2最大 | 76 | 1 | -24.319 | -79.409 | -210.242 | 1.438 | 23.468 | -0.377 |
| 283 | M3最大 | 3 | 1 | -22.143 | -77.195 | -210.650 | 1.606 | 22.870 | 0.210 |
| 283 | 合力最大 | 47 | 1 | -23.141 | -80.775 | -210.832 | 1.517 | 22.662 | -0.195 |
| 283 | N1最小 | 76 | 1 | -24.319 | -79.409 | -210.242 | 1.438 | 23.468 | -0.377 |
| 283 | N2最小 | 74 | 1 | -23.142 | -80.776 | -210.826 | 1.517 | 22.662 | -0.195 |
| 283 | N3最小 | 19 | 1 | -22.989 | -77.595 | -211.067 | 1.578 | 23.101 | 0.113 |
| 283 | M1最小 | 77 | 1 | 3.518 | 20.314 | 66.144 | -0.653 | -6.236 | -0.640 |
| 283 | M2最小 | 12 | 1 | 5.466 | 19.232 | 65.927 | -0.549 | -7.180 | -0.360 |
| 283 | M3最小 | 38 | 1 | 1.078 | 10.486 | 40.829 | -0.474 | -3.678 | -0.748 |
| 282 | N1最大 | 4 | 1 | 1.728 | -0.477 | -46.478 | 0.036 | -3.139 | -0.001 |
| 282 | N2最大 | 3 | 1 | -5.885 | 1.378 | 160.692 | -0.150 | 6.861 | -0.007 |
| 282 | N3最大 | 27 | 1 | -6.637 | 1.376 | 161.345 | -0.257 | 6.790 | -0.217 |
| 282 | M1最大 | 4 | 1 | 1.728 | -0.477 | -46.478 | 0.036 | -3.139 | -0.001 |
| 282 | M2最大 | 3 | 1 | -5.885 | 1.378 | 160.692 | -0.150 | 6.861 | -0.007 |
| 282 | M3最大 | 4 | 1 | 1.728 | -0.477 | -46.478 | 0.036 | -3.139 | -0.001 |
| 282 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.637 | 1.376 | 161.345 | -0.257 | 6.790 | -0.217 |
| 282 | N1最小 | 76 | 1 | -7.147 | 0.856 | 161.037 | -0.300 | 6.648 | -0.667 |
| 282 | N2最小 | 63 | 1 | 0.253 | -1.457 | -27.737 | -0.036 | -2.749 | -0.599 |
| 282 | N3最小 | 48 | 1 | 1.107 | -1.313 | -46.799 | -0.010 | -3.652 | -0.454 |
| 282 | M1最小 | 76 | 1 | -7.147 | 0.856 | 161.037 | -0.300 | 6.648 | -0.667 |
| 282 | M2最小 | 48 | 1 | 1.107 | -1.313 | -46.799 | -0.010 | -3.652 | -0.454 |
| 282 | M3最小 | 64 | 1 | -5.190 | 0.115 | 97.185 | -0.244 | 4.132 | -0.810 |
| 281 | N1最大 | 4 | 1 | 2.222 | 8.780 | 63.344 | 0.039 | -4.174 | -0.229 |
| 281 | N2最大 | 4 | 1 | 2.222 | 8.780 | 63.344 | 0.039 | -4.174 | -0.229 |
| 281 | N3最大 | 28 | 1 | 1.189 | 8.734 | 64.185 | -0.053 | -3.798 | -0.397 |
| 281 | M1最大 | 4 | 1 | 2.222 | 8.780 | 63.344 | 0.039 | -4.174 | -0.229 |
| 281 | M2最大 | 76 | 1 | -8.887 | -32.439 | -201.670 | -0.234 | 11.704 | 0.476 |
| 281 | M3最大 | 3 | 1 | -6.977 | -30.163 | -202.258 | -0.075 | 10.871 | 1.028 |
| 281 | 合力最大 | 47 | 1 | -7.947 | -33.705 | -202.451 | -0.165 | 10.885 | 0.634 |
| 281 | N1最小 | 76 | 1 | -8.887 | -32.439 | -201.670 | -0.234 | 11.704 | 0.476 |
| 281 | N2最小 | 74 | 1 | -7.947 | -33.705 | -202.446 | -0.165 | 10.885 | 0.634 |
| 281 | N3最小 | 19 | 1 | -7.634 | -30.541 | -202.563 | -0.103 | 11.080 | 0.947 |
| 281 | M1最小 | 72 | 1 | -7.015 | -20.510 | -119.584 | -0.245 | 7.670 | -0.053 |
| 281 | M2最小 | 12 | 1 | 1.969 | 5.623 | 63.437 | -0.022 | -4.425 | -0.537 |
| 281 | M3最小 | 38 | 1 | -0.785 | 2.154 | 39.390 | -0.154 | -1.788 | -0.830 |
| 280 | N1最大 | 4 | 1 | 4.171 | -0.026 | -41.130 | -0.004 | -7.156 | -0.003 |
| 280 | N2最大 | 26 | 1 | 0.743 | -0.025 | -22.953 | -0.153 | -3.561 | -0.303 |
| 280 | N3最大 | 27 | 1 | -19.474 | -0.026 | 145.161 | -0.109 | 26.195 | -0.213 |
| 280 | M1最大 | 4 | 1 | 4.171 | -0.026 | -41.130 | -0.004 | -7.156 | -0.003 |
| 280 | M2最大 | 76 | 1 | -20.374 | -0.544 | 144.793 | -0.153 | 26.659 | -0.662 |
| 280 | M3最大 | 3 | 1 | -18.217 | -0.026 | 144.402 | -0.004 | 25.474 | -0.003 |
| 280 | 合力最大 | 27 | 1 | -19.474 | -0.026 | 145.161 | -0.109 | 26.195 | -0.213 |
| 280 | N1最小 | 76 | 1 | -20.374 | -0.544 | 144.793 | -0.153 | 26.659 | -0.662 |
| 280 | N2最小 | 62 | 1 | -11.586 | -1.180 | 86.879 | -0.061 | 14.568 | -0.600 |
| 280 | N3最小 | 48 | 1 | 3.237 | -0.858 | -41.484 | -0.049 | -7.134 | -0.455 |
| 280 | M1最小 | 72 | 1 | -13.159 | -0.542 | 87.959 | -0.196 | 16.057 | -0.752 |
| 280 | M2最小 | 12 | 1 | 3.990 | -0.768 | -41.180 | -0.026 | -7.499 | -0.342 |
| 280 | M3最小 | 38 | 1 | 0.347 | -0.722 | -23.684 | -0.157 | -3.385 | -0.807 |
| 279 | N1最大 | 4 | 1 | 2.223 | -8.997 | 63.324 | -0.048 | -4.175 | 0.225 |
| 279 | N2最大 | 3 | 1 | -6.975 | 29.927 | -202.274 | 0.064 | 10.869 | -1.033 |
| 279 | N3最大 | 28 | 1 | 1.328 | -9.046 | 63.948 | -0.139 | -4.003 | 0.008 |
| 279 | M1最大 | 3 | 1 | -6.975 | 29.927 | -202.274 | 0.064 | 10.869 | -1.033 |
| 279 | M2最大 | 27 | 1 | -7.814 | 29.878 | -201.670 | -0.030 | 11.000 | -1.258 |
| 279 | M3最大 | 4 | 1 | 2.223 | -8.997 | 63.324 | -0.048 | -4.175 | 0.225 |
| 279 | 合力最大 | 19 | 1 | -7.540 | 29.497 | -202.676 | 0.041 | 10.947 | -1.158 |
| 279 | N1最小 | 76 | 1 | -8.346 | 27.602 | -202.270 | -0.093 | 10.935 | -1.687 |
| 279 | N2最小 | 75 | 1 | 1.578 | -12.582 | 62.690 | -0.129 | -4.636 | -0.209 |
| 279 | N3最小 | 47 | 1 | -7.583 | 26.334 | -202.944 | -0.020 | 10.372 | -1.466 |
| 279 | M1最小 | 73 | 1 | -0.654 | -7.713 | 39.122 | -0.225 | -2.431 | -0.607 |
| 279 | M2最小 | 12 | 1 | 2.178 | -12.150 | 63.075 | -0.108 | -4.738 | -0.089 |
| 279 | M3最小 | 76 | 1 | -8.346 | 27.602 | -202.270 | -0.093 | 10.935 | -1.687 |
| 278 | N1最大 | 4 | 1 | 1.727 | 0.425 | -46.473 | -0.045 | -3.138 | -0.004 |
| 278 | N2最大 | 4 | 1 | 1.727 | 0.425 | -46.473 | -0.045 | -3.138 | -0.004 |
| 278 | N3最大 | 27 | 1 | -6.751 | -1.431 | 161.543 | 0.038 | 6.935 | -0.208 |
| 278 | M1最大 | 3 | 1 | -5.886 | -1.431 | 160.711 | 0.142 | 6.862 | 0.002 |
| 278 | M2最大 | 76 | 1 | -7.502 | -1.946 | 161.320 | -0.002 | 7.102 | -0.658 |
| 278 | M3最大 | 3 | 1 | -5.886 | -1.431 | 160.711 | 0.142 | 6.862 | 0.002 |
| 278 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.751 | -1.431 | 161.543 | 0.038 | 6.935 | -0.208 |
| 278 | N1最小 | 76 | 1 | -7.502 | -1.946 | 161.320 | -0.002 | 7.102 | -0.658 |
| 278 | N2最小 | 74 | 1 | -6.707 | -2.266 | 160.496 | 0.096 | 6.618 | -0.450 |
| 278 | N3最小 | 48 | 1 | 0.922 | -0.409 | -46.693 | -0.091 | -3.403 | -0.456 |
| 278 | M1最小 | 73 | 1 | -1.084 | -0.267 | -26.412 | -0.220 | -1.715 | -0.753 |
| 278 | M2最小 | 12 | 1 | 1.503 | -0.319 | -46.493 | -0.068 | -3.448 | -0.343 |
| 278 | M3最小 | 38 | 1 | -0.762 | -0.449 | -26.787 | -0.183 | -1.723 | -0.807 |
| 277 | N1最大 | 4 | 1 | 5.635 | -22.605 | 65.682 | 0.490 | -6.762 | 0.051 |
| 277 | N2最大 | 27 | 1 | -23.453 | 76.901 | -209.985 | -1.749 | 23.287 | -0.411 |
| 277 | N3最大 | 28 | 1 | 4.385 | -22.590 | 66.426 | 0.392 | -6.409 | -0.144 |
| 277 | M1最大 | 4 | 1 | 5.635 | -22.605 | 65.682 | 0.490 | -6.762 | 0.051 |
| 277 | M2最大 | 76 | 1 | -24.416 | 74.686 | -210.758 | -1.816 | 23.571 | -0.816 |
| 277 | M3最大 | 4 | 1 | 5.635 | -22.605 | 65.682 | 0.490 | -6.762 | 0.051 |
| 277 | 合力最大 | 19 | 1 | -23.008 | 76.449 | -211.203 | -1.677 | 23.122 | -0.320 |
| 277 | N1最小 | 76 | 1 | -24.416 | 74.686 | -210.758 | -1.816 | 23.571 | -0.816 |
| 277 | N2最小 | 75 | 1 | 4.583 | -26.224 | 64.833 | 0.405 | -6.913 | -0.359 |
| 277 | N3最小 | 47 | 1 | -23.227 | 73.258 | -211.576 | -1.738 | 22.756 | -0.622 |
| 277 | M1最小 | 76 | 1 | -24.416 | 74.686 | -210.758 | -1.816 | 23.571 | -0.816 |
| 277 | M2最小 | 12 | 1 | 5.409 | -25.808 | 65.307 | 0.431 | -7.121 | -0.254 |
| 277 | M3最小 | 64 | 1 | -15.443 | 42.753 | -125.345 | -1.181 | 13.944 | -0.857 |
| 276 | N1最大 | 4 | 1 | 3.185 | 1.088 | -54.034 | 0.012 | -3.501 | -0.001 |
| 276 | N2最大 | 28 | 1 | 2.263 | 1.089 | -53.404 | -0.092 | -3.627 | -0.211 |
| 276 | N3最大 | 27 | 1 | -12.080 | -3.537 | 187.367 | -0.157 | 8.639 | -0.220 |
| 276 | M1最大 | 4 | 1 | 3.185 | 1.088 | -54.034 | 0.012 | -3.501 | -0.001 |
| 276 | M2最大 | 3 | 1 | -11.189 | -3.537 | 186.731 | -0.052 | 8.788 | -0.010 |
| 276 | M3最大 | 4 | 1 | 3.185 | 1.088 | -54.034 | 0.012 | -3.501 | -0.001 |
| 276 | 合力最大 | 27 | 1 | -12.080 | -3.537 | 187.367 | -0.157 | 8.639 | -0.220 |
| 276 | N1最小 | 76 | 1 | -12.627 | -4.073 | 186.884 | -0.205 | 8.415 | -0.670 |
| 276 | N2最小 | 74 | 1 | -11.776 | -4.400 | 186.165 | -0.106 | 8.096 | -0.462 |
| 276 | N3最小 | 48 | 1 | 2.549 | 0.229 | -54.611 | -0.042 | -4.164 | -0.453 |
| 276 | M1最小 | 72 | 1 | -8.826 | -2.658 | 112.836 | -0.230 | 4.810 | -0.757 |
| 276 | M2最小 | 48 | 1 | 2.549 | 0.229 | -54.611 | -0.042 | -4.164 | -0.453 |
| 276 | M3最小 | 64 | 1 | -8.421 | -2.846 | 112.484 | -0.194 | 4.827 | -0.812 |
| 275 | N1最大 | 3 | 1 | 3.351 | -267.667 | -204.079 | -4.175 | -1.755 | 0.665 |
| 275 | N2最大 | 4 | 1 | -1.066 | 81.403 | 62.893 | 1.268 | -0.311 | -0.152 |
| 275 | N3最大 | 28 | 1 | -2.455 | 81.395 | 63.881 | 1.174 | -0.433 | -0.325 |
| 275 | M1最大 | 4 | 1 | -1.066 | 81.403 | 62.893 | 1.268 | -0.311 | -0.152 |
| 275 | M2最大 | 38 | 1 | -4.619 | 46.364 | 38.778 | 0.579 | 0.010 | -0.787 |
| 275 | M3最大 | 3 | 1 | 3.351 | -267.667 | -204.079 | -4.175 | -1.755 | 0.665 |
| 275 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.234 | -270.494 | -204.352 | -4.268 | -1.856 | 0.276 |
| 275 | N1最小 | 73 | 1 | -4.731 | 46.995 | 39.235 | 0.557 | -0.246 | -0.730 |
| 275 | N2最小 | 74 | 1 | 1.233 | -270.494 | -204.346 | -4.268 | -1.856 | 0.276 |
| 275 | N3最小 | 47 | 1 | 1.234 | -270.494 | -204.352 | -4.268 | -1.856 | 0.276 |
| 275 | M1最小 | 76 | 1 | 0.006 | -269.337 | -203.297 | -4.339 | -1.548 | 0.104 |
| 275 | M2最小 | 19 | 1 | 2.535 | -267.953 | -204.272 | -4.203 | -1.907 | 0.578 |
| 275 | M3最小 | 38 | 1 | -4.619 | 46.364 | 38.778 | 0.579 | 0.010 | -0.787 |
| 274 | N1最大 | 12 | 1 | -0.093 | 215.713 | -19.736 | -4.933 | -0.597 | -0.308 |
| 274 | N2最大 | 28 | 1 | -0.426 | 218.899 | -19.288 | -5.044 | -0.640 | -0.200 |
| 274 | N3最大 | 27 | 1 | -0.526 | -711.745 | 63.887 | 16.497 | -0.639 | -0.269 |
| 274 | M1最大 | 11 | 1 | -0.196 | -714.979 | 63.439 | 16.609 | -0.596 | -0.378 |
| 274 | M2最大 | 3 | 1 | -0.217 | -711.965 | 63.559 | 16.581 | -0.324 | -0.071 |
| 274 | M3最大 | 4 | 1 | -0.115 | 218.725 | -19.616 | -4.960 | -0.325 | -0.002 |
| 274 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.408 | -715.299 | 63.299 | 16.603 | -0.816 | -0.486 |
| 274 | N1最小 | 59 | 1 | -0.810 | 3.133 | -0.369 | -0.098 | -1.008 | -0.397 |
| 274 | N2最小 | 74 | 1 | -0.408 | -715.299 | 63.299 | 16.603 | -0.816 | -0.486 |
| 274 | N3最小 | 48 | 1 | -0.306 | 215.362 | -19.878 | -4.939 | -0.817 | -0.416 |
| 274 | M1最小 | 28 | 1 | -0.426 | 218.899 | -19.288 | -5.044 | -0.640 | -0.200 |
| 274 | M2最小 | 69 | 1 | -0.722 | 130.488 | -11.947 | -3.061 | -1.035 | -0.679 |
| 274 | M3最小 | 64 | 1 | -0.613 | -428.760 | 37.986 | 9.864 | -0.899 | -0.774 |
| 273 | N1最大 | 3 | 1 | -0.141 | 714.857 | 63.082 | -16.650 | -0.325 | 0.018 |
| 273 | N2最大 | 27 | 1 | -0.576 | 715.063 | 63.488 | -16.739 | -0.640 | -0.146 |
| 273 | N3最大 | 27 | 1 | -0.576 | 715.063 | 63.488 | -16.739 | -0.640 | -0.146 |
| 273 | M1最大 | 12 | 1 | -0.327 | -222.763 | -19.397 | 4.998 | -0.597 | -0.270 |
| 273 | M2最大 | 3 | 1 | -0.141 | 714.857 | 63.082 | -16.650 | -0.325 | 0.018 |
| 273 | M3最大 | 3 | 1 | -0.141 | 714.857 | 63.082 | -16.650 | -0.325 | 0.018 |
| 273 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.576 | 715.063 | 63.488 | -16.739 | -0.640 | -0.146 |
| 273 | N1最小 | 54 | 1 | -1.187 | -5.731 | -0.198 | -0.116 | -1.035 | -0.586 |
| 273 | N2最小 | 75 | 1 | -0.609 | -223.077 | -19.500 | 4.977 | -0.817 | -0.357 |
| 273 | N3最小 | 20 | 1 | -0.424 | -220.055 | -19.564 | 4.955 | -0.546 | -0.076 |
| 273 | M1最小 | 49 | 1 | -0.991 | 713.021 | 63.408 | -16.752 | -0.887 | -0.521 |
| 273 | M2最小 | 69 | 1 | -1.187 | -135.313 | -11.602 | 2.870 | -1.035 | -0.588 |
| 273 | M3最小 | 38 | 1 | -1.056 | -135.836 | -11.524 | 2.888 | -0.899 | -0.654 |
| 272 | N1最大 | 11 | 1 | 3.444 | 272.514 | -191.044 | 4.261 | -2.504 | -0.828 |
| 272 | N2最大 | 27 | 1 | 2.599 | 275.083 | -190.549 | 4.231 | -2.309 | -0.729 |
| 272 | N3最大 | 28 | 1 | -1.009 | -83.544 | 59.401 | -1.415 | -1.100 | -0.101 |
| 272 | M1最大 | 3 | 1 | 2.654 | 275.066 | -191.059 | 4.324 | -1.549 | -0.517 |
| 272 | M2最大 | 4 | 1 | -0.898 | -83.633 | 58.909 | -1.323 | -0.363 | 0.108 |
| 272 | M3最大 | 4 | 1 | -0.898 | -83.633 | 58.909 | -1.323 | -0.363 | 0.108 |
| 272 | 合力最大 | 3 | 1 | 2.654 | 275.066 | -191.059 | 4.324 | -1.549 | -0.517 |
| 272 | N1最小 | 20 | 1 | -1.049 | -83.903 | 58.620 | -1.346 | -0.837 | -0.006 |
| 272 | N2最小 | 75 | 1 | -0.264 | -86.468 | 58.653 | -1.409 | -1.786 | -0.320 |
| 272 | N3最小 | 19 | 1 | 2.538 | 274.748 | -191.336 | 4.300 | -2.038 | -0.634 |
| 272 | M1最小 | 77 | 1 | -0.262 | -85.271 | 59.099 | -1.479 | -2.074 | -0.522 |
| 272 | M2最小 | 76 | 1 | 3.385 | 273.326 | -190.847 | 4.166 | -3.301 | -1.150 |
| 272 | M3最小 | 76 | 1 | 3.385 | 273.326 | -190.847 | 4.166 | -3.301 | -1.150 |
| 271 | N1最大 | 4 | 1 | 2.356 | -1.165 | -53.648 | -0.032 | -2.784 | -0.004 |
| 271 | N2最大 | 27 | 1 | -9.735 | 3.572 | 186.299 | -0.026 | 6.627 | -0.207 |
| 271 | N3最大 | 27 | 1 | -9.735 | 3.572 | 186.299 | -0.026 | 6.627 | -0.207 |
| 271 | M1最大 | 3 | 1 | -8.679 | 3.569 | 185.457 | 0.078 | 6.652 | 0.003 |
| 271 | M2最大 | 76 | 1 | -10.625 | 3.044 | 186.161 | -0.070 | 6.663 | -0.657 |
| 271 | M3最大 | 3 | 1 | -8.679 | 3.569 | 185.457 | 0.078 | 6.652 | 0.003 |
| 271 | 合力最大 | 27 | 1 | -9.735 | 3.572 | 186.299 | -0.026 | 6.627 | -0.207 |
| 271 | N1最小 | 76 | 1 | -10.625 | 3.044 | 186.161 | -0.070 | 6.663 | -0.657 |
| 271 | N2最小 | 75 | 1 | 1.419 | -2.018 | -53.703 | -0.085 | -3.218 | -0.456 |
| 271 | N3最小 | 20 | 1 | 1.658 | -1.255 | -53.864 | -0.055 | -2.823 | -0.116 |
| 271 | M1最小 | 73 | 1 | -1.139 | -1.249 | -30.605 | -0.215 | -1.832 | -0.753 |
| 271 | M2最小 | 48 | 1 | 1.420 | -2.018 | -53.708 | -0.085 | -3.219 | -0.456 |
| 271 | M3最小 | 38 | 1 | -0.761 | -1.437 | -30.939 | -0.180 | -1.795 | -0.808 |
| 270 | N1最大 | 4 | 1 | 4.077 | 22.283 | 64.280 | -0.493 | -5.105 | -0.036 |
| 270 | N2最大 | 28 | 1 | 2.844 | 22.381 | 64.983 | -0.590 | -4.769 | -0.220 |
| 270 | N3最大 | 28 | 1 | 2.844 | 22.381 | 64.983 | -0.590 | -4.769 | -0.220 |
| 270 | M1最大 | 3 | 1 | -16.964 | -76.294 | -205.897 | 1.623 | 17.329 | 0.142 |
| 270 | M2最大 | 76 | 1 | -19.159 | -78.471 | -205.601 | 1.456 | 17.945 | -0.445 |
| 270 | M3最大 | 3 | 1 | -16.964 | -76.294 | -205.897 | 1.623 | 17.329 | 0.142 |
| 270 | 合力最大 | 47 | 1 | -17.975 | -79.934 | -206.164 | 1.534 | 17.134 | -0.264 |
| 270 | N1最小 | 76 | 1 | -19.159 | -78.471 | -205.601 | 1.456 | 17.945 | -0.445 |
| 270 | N2最小 | 74 | 1 | -17.976 | -79.934 | -206.158 | 1.534 | 17.135 | -0.264 |
| 270 | N3最小 | 19 | 1 | -17.816 | -76.692 | -206.358 | 1.595 | 17.567 | 0.044 |
| 270 | M1最小 | 77 | 1 | 1.951 | 20.168 | 64.608 | -0.657 | -4.570 | -0.620 |
| 270 | M2最小 | 12 | 1 | 3.902 | 19.033 | 64.470 | -0.554 | -5.517 | -0.341 |
| 270 | M3最小 | 38 | 1 | 0.133 | 10.395 | 39.833 | -0.477 | -2.672 | -0.736 |
| 269 | N1最大 | 4 | 1 | 1.165 | -0.472 | -46.473 | 0.041 | -2.377 | -0.002 |
| 269 | N2最大 | 3 | 1 | -4.254 | 1.362 | 160.687 | -0.157 | 4.748 | -0.006 |
| 269 | N3最大 | 27 | 1 | -5.007 | 1.360 | 161.338 | -0.263 | 4.678 | -0.216 |
| 269 | M1最大 | 4 | 1 | 1.165 | -0.472 | -46.473 | 0.041 | -2.377 | -0.002 |
| 269 | M2最大 | 3 | 1 | -4.254 | 1.362 | 160.687 | -0.157 | 4.748 | -0.006 |
| 269 | M3最大 | 4 | 1 | 1.165 | -0.472 | -46.473 | 0.041 | -2.377 | -0.002 |
| 269 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.007 | 1.360 | 161.338 | -0.263 | 4.678 | -0.216 |
| 269 | N1最小 | 76 | 1 | -5.513 | 0.840 | 161.028 | -0.306 | 4.531 | -0.666 |
| 269 | N2最小 | 63 | 1 | -0.079 | -1.454 | -27.741 | -0.034 | -2.300 | -0.600 |
| 269 | N3最小 | 48 | 1 | 0.545 | -1.308 | -46.799 | -0.006 | -2.892 | -0.454 |
| 269 | M1最小 | 76 | 1 | -5.513 | 0.840 | 161.028 | -0.306 | 4.531 | -0.666 |
| 269 | M2最小 | 48 | 1 | 0.545 | -1.308 | -46.799 | -0.006 | -2.892 | -0.454 |
| 269 | M3最小 | 64 | 1 | -4.162 | 0.105 | 97.173 | -0.250 | 2.782 | -0.809 |
| 268 | N1最大 | 4 | 1 | 1.699 | 9.471 | 63.948 | 0.043 | -3.377 | -0.177 |
| 268 | N2最大 | 4 | 1 | 1.699 | 9.471 | 63.948 | 0.043 | -3.377 | -0.177 |
| 268 | N3最大 | 28 | 1 | 0.668 | 9.469 | 64.766 | -0.049 | -3.002 | -0.345 |
| 268 | M1最大 | 4 | 1 | 1.699 | 9.471 | 63.948 | 0.043 | -3.377 | -0.177 |
| 268 | M2最大 | 76 | 1 | -7.599 | -34.643 | -203.785 | -0.263 | 9.481 | 0.270 |
| 268 | M3最大 | 3 | 1 | -5.696 | -32.423 | -204.336 | -0.102 | 8.654 | 0.821 |
| 268 | 合力最大 | 47 | 1 | -6.669 | -36.023 | -204.543 | -0.196 | 8.674 | 0.429 |
| 268 | N1最小 | 76 | 1 | -7.599 | -34.643 | -203.785 | -0.263 | 9.481 | 0.270 |
| 268 | N2最小 | 74 | 1 | -6.670 | -36.024 | -204.537 | -0.196 | 8.675 | 0.429 |
| 268 | N3最小 | 19 | 1 | -6.352 | -32.789 | -204.657 | -0.131 | 8.862 | 0.740 |
| 268 | M1最小 | 76 | 1 | -7.599 | -34.643 | -203.785 | -0.263 | 9.481 | 0.270 |
| 268 | M2最小 | 12 | 1 | 1.440 | 6.252 | 64.047 | -0.021 | -3.619 | -0.485 |
| 268 | M3最小 | 38 | 1 | -1.094 | 2.605 | 39.720 | -0.153 | -1.312 | -0.798 |
| 267 | N1最大 | 4 | 1 | 3.213 | -0.026 | -41.124 | -0.004 | -5.699 | -0.003 |
| 267 | N2最大 | 26 | 1 | 0.162 | -0.025 | -23.019 | -0.152 | -2.681 | -0.303 |
| 267 | N3最大 | 27 | 1 | -16.026 | -0.026 | 144.958 | -0.109 | 21.227 | -0.213 |
| 267 | M1最大 | 4 | 1 | 3.213 | -0.026 | -41.124 | -0.004 | -5.699 | -0.003 |
| 267 | M2最大 | 76 | 1 | -16.931 | -0.543 | 144.555 | -0.152 | 21.699 | -0.662 |
| 267 | M3最大 | 3 | 1 | -14.764 | -0.026 | 144.239 | -0.004 | 20.499 | -0.003 |
| 267 | 合力最大 | 27 | 1 | -16.026 | -0.026 | 144.958 | -0.109 | 21.227 | -0.213 |
| 267 | N1最小 | 76 | 1 | -16.931 | -0.543 | 144.555 | -0.152 | 21.699 | -0.662 |
| 267 | N2最小 | 62 | 1 | -9.569 | -1.180 | 86.688 | -0.061 | 11.613 | -0.600 |
| 267 | N3最小 | 48 | 1 | 2.278 | -0.859 | -41.542 | -0.050 | -5.676 | -0.455 |
| 267 | M1最小 | 72 | 1 | -11.145 | -0.542 | 87.756 | -0.196 | 13.109 | -0.752 |
| 267 | M2最小 | 12 | 1 | 3.031 | -0.768 | -41.208 | -0.027 | -6.043 | -0.342 |
| 267 | M3最小 | 38 | 1 | -0.235 | -0.722 | -23.769 | -0.157 | -2.504 | -0.807 |
| 266 | N1最大 | 4 | 1 | 1.701 | -9.696 | 63.926 | -0.053 | -3.379 | 0.173 |
| 266 | N2最大 | 3 | 1 | -5.693 | 32.172 | -204.351 | 0.091 | 8.651 | -0.826 |
| 266 | N3最大 | 28 | 1 | 0.802 | -9.707 | 64.528 | -0.142 | -3.202 | -0.045 |
| 266 | M1最大 | 3 | 1 | -5.693 | 32.172 | -204.351 | 0.091 | 8.651 | -0.826 |
| 266 | M2最大 | 27 | 1 | -6.534 | 32.168 | -203.766 | -0.000 | 8.784 | -1.052 |
| 266 | M3最大 | 4 | 1 | 1.701 | -9.696 | 63.926 | -0.053 | -3.379 | 0.173 |
| 266 | 合力最大 | 19 | 1 | -6.257 | 31.744 | -204.769 | 0.069 | 8.727 | -0.951 |
| 266 | N1最小 | 76 | 1 | -7.060 | 29.877 | -204.385 | -0.062 | 8.710 | -1.481 |
| 266 | N2最小 | 75 | 1 | 1.062 | -13.372 | 63.249 | -0.134 | -3.847 | -0.260 |
| 266 | N3最小 | 47 | 1 | -6.287 | 28.478 | -205.056 | 0.008 | 8.136 | -1.259 |
| 266 | M1最小 | 73 | 1 | -0.965 | -8.100 | 39.420 | -0.224 | -1.954 | -0.639 |
| 266 | M2最小 | 12 | 1 | 1.662 | -12.941 | 63.652 | -0.113 | -3.950 | -0.141 |
| 266 | M3最小 | 76 | 1 | -7.060 | 29.877 | -204.385 | -0.062 | 8.710 | -1.481 |
| 265 | N1最大 | 4 | 1 | 1.164 | 0.419 | -46.468 | -0.049 | -2.376 | -0.003 |
| 265 | N2最大 | 4 | 1 | 1.164 | 0.419 | -46.468 | -0.049 | -2.376 | -0.003 |
| 265 | N3最大 | 27 | 1 | -5.114 | -1.414 | 161.535 | 0.045 | 4.815 | -0.209 |
| 265 | M1最大 | 3 | 1 | -4.257 | -1.415 | 160.706 | 0.149 | 4.752 | 0.001 |
| 265 | M2最大 | 76 | 1 | -5.859 | -1.929 | 161.311 | 0.004 | 4.974 | -0.659 |
| 265 | M3最大 | 3 | 1 | -4.257 | -1.415 | 160.706 | 0.149 | 4.752 | 0.001 |
| 265 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.114 | -1.414 | 161.535 | 0.045 | 4.815 | -0.209 |
| 265 | N1最小 | 76 | 1 | -5.859 | -1.929 | 161.311 | 0.004 | 4.974 | -0.659 |
| 265 | N2最小 | 74 | 1 | -5.077 | -2.250 | 160.488 | 0.103 | 4.506 | -0.451 |
| 265 | N3最小 | 48 | 1 | 0.356 | -0.415 | -46.691 | -0.095 | -2.637 | -0.455 |
| 265 | M1最小 | 73 | 1 | -1.412 | -0.269 | -26.417 | -0.222 | -1.274 | -0.753 |
| 265 | M2最小 | 12 | 1 | 0.937 | -0.325 | -46.489 | -0.073 | -2.680 | -0.343 |
| 265 | M3最小 | 38 | 1 | -1.091 | -0.451 | -26.791 | -0.186 | -1.279 | -0.807 |
| 264 | N1最大 | 4 | 1 | 4.076 | -22.460 | 64.267 | 0.493 | -5.104 | 0.031 |
| 264 | N2最大 | 27 | 1 | -18.281 | 76.045 | -205.286 | -1.765 | 17.754 | -0.342 |
| 264 | N3最大 | 28 | 1 | 2.824 | -22.375 | 64.952 | 0.396 | -4.748 | -0.162 |
| 264 | M1最大 | 4 | 1 | 4.076 | -22.460 | 64.267 | 0.493 | -5.104 | 0.031 |
| 264 | M2最大 | 76 | 1 | -19.249 | 73.833 | -206.112 | -1.831 | 18.042 | -0.748 |
| 264 | M3最大 | 4 | 1 | 4.076 | -22.460 | 64.267 | 0.493 | -5.104 | 0.031 |
| 264 | 合力最大 | 19 | 1 | -17.833 | 75.546 | -206.495 | -1.694 | 17.585 | -0.252 |
| 264 | N1最小 | 76 | 1 | -19.249 | 73.833 | -206.112 | -1.831 | 18.042 | -0.748 |
| 264 | N2最小 | 75 | 1 | 3.026 | -26.123 | 63.304 | 0.407 | -5.257 | -0.378 |
| 264 | N3最小 | 47 | 1 | -18.052 | 72.265 | -206.939 | -1.756 | 17.218 | -0.555 |
| 264 | M1最小 | 76 | 1 | -19.249 | 73.833 | -206.112 | -1.831 | 18.042 | -0.748 |
| 264 | M2最小 | 12 | 1 | 3.853 | -25.731 | 63.825 | 0.433 | -5.467 | -0.274 |
| 264 | M3最小 | 64 | 1 | -12.340 | 42.361 | -122.686 | -1.188 | 10.627 | -0.816 |
| 263 | N1最大 | 4 | 1 | 2.359 | 1.119 | -53.824 | 0.026 | -2.787 | -0.001 |
| 263 | N2最大 | 28 | 1 | 1.428 | 1.120 | -53.193 | -0.078 | -2.904 | -0.212 |
| 263 | N3最大 | 27 | 1 | -9.577 | -3.648 | 186.590 | -0.199 | 6.508 | -0.218 |
| 263 | M1最大 | 4 | 1 | 2.359 | 1.119 | -53.824 | 0.026 | -2.787 | -0.001 |
| 263 | M2最大 | 3 | 1 | -8.677 | -3.648 | 185.953 | -0.094 | 6.650 | -0.008 |
| 263 | M3最大 | 4 | 1 | 2.359 | 1.119 | -53.824 | 0.026 | -2.787 | -0.001 |
| 263 | 合力最大 | 27 | 1 | -9.577 | -3.648 | 186.590 | -0.199 | 6.508 | -0.218 |
| 263 | N1最小 | 76 | 1 | -10.124 | -4.184 | 186.103 | -0.246 | 6.284 | -0.668 |
| 263 | N2最小 | 74 | 1 | -9.256 | -4.513 | 185.374 | -0.149 | 5.950 | -0.460 |
| 263 | N3最小 | 48 | 1 | 1.729 | 0.258 | -54.412 | -0.028 | -3.454 | -0.453 |
| 263 | M1最小 | 72 | 1 | -7.287 | -2.722 | 112.377 | -0.255 | 3.493 | -0.756 |
| 263 | M2最小 | 48 | 1 | 1.729 | 0.258 | -54.412 | -0.028 | -3.454 | -0.453 |
| 263 | M3最小 | 64 | 1 | -6.877 | -2.910 | 112.025 | -0.220 | 3.506 | -0.811 |
| 262 | N1最大 | 3 | 1 | 2.687 | -274.499 | -205.688 | -4.269 | -1.564 | 0.512 |
| 262 | N2最大 | 28 | 1 | -2.328 | 83.279 | 64.309 | 1.199 | -0.466 | -0.285 |
| 262 | N3最大 | 28 | 1 | -2.328 | 83.279 | 64.309 | 1.199 | -0.466 | -0.285 |
| 262 | M1最大 | 4 | 1 | -0.942 | 83.232 | 63.316 | 1.293 | -0.342 | -0.113 |
| 262 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.985 | 1.824 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 262 | M3最大 | 3 | 1 | 2.687 | -274.499 | -205.688 | -4.269 | -1.564 | 0.512 |
| 262 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.571 | -277.374 | -205.997 | -4.362 | -1.666 | 0.123 |
| 262 | N1最小 | 73 | 1 | -4.647 | 48.202 | 39.481 | 0.573 | -0.268 | -0.706 |
| 262 | N2最小 | 74 | 1 | 0.571 | -277.375 | -205.992 | -4.362 | -1.666 | 0.123 |
| 262 | N3最小 | 47 | 1 | 0.571 | -277.374 | -205.997 | -4.362 | -1.666 | 0.123 |
| 262 | M1最小 | 76 | 1 | -0.649 | -276.128 | -204.940 | -4.432 | -1.360 | -0.048 |
| 262 | M2最小 | 19 | 1 | 1.873 | -274.778 | -205.885 | -4.297 | -1.717 | 0.426 |
| 262 | M3最小 | 38 | 1 | -4.537 | 47.549 | 39.016 | 0.595 | -0.011 | -0.762 |
| 261 | N1最大 | 10 | 1 | -0.109 | 128.858 | -12.133 | -2.937 | -0.713 | -0.453 |
| 261 | N2最大 | 28 | 1 | -0.449 | 219.835 | -19.301 | -5.037 | -0.640 | -0.212 |
| 261 | N3最大 | 27 | 1 | -0.459 | -715.058 | 63.945 | 16.468 | -0.640 | -0.226 |
| 261 | M1最大 | 11 | 1 | -0.129 | -718.334 | 63.498 | 16.579 | -0.596 | -0.334 |
| 261 | M2最大 | 3 | 1 | -0.150 | -715.317 | 63.614 | 16.553 | -0.325 | -0.028 |
| 261 | M3最大 | 4 | 1 | -0.139 | 219.618 | -19.632 | -4.952 | -0.325 | -0.015 |
| 261 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.341 | -718.640 | 63.360 | 16.572 | -0.817 | -0.443 |
| 261 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.204 | -0.364 | -0.101 | -1.008 | -0.396 |
| 261 | N2最小 | 74 | 1 | -0.341 | -718.640 | 63.360 | 16.572 | -0.817 | -0.443 |
| 261 | N3最小 | 48 | 1 | -0.330 | 216.274 | -19.889 | -4.933 | -0.817 | -0.429 |
| 261 | M1最小 | 28 | 1 | -0.449 | 219.835 | -19.301 | -5.037 | -0.640 | -0.212 |
| 261 | M2最小 | 69 | 1 | -0.736 | 131.127 | -11.947 | -3.060 | -1.035 | -0.687 |
| 261 | M3最小 | 64 | 1 | -0.570 | -430.599 | 38.030 | 9.842 | -0.899 | -0.748 |
| 260 | N1最大 | 3 | 1 | -0.129 | 718.051 | 63.098 | -16.644 | -0.325 | 0.010 |
| 260 | N2最大 | 27 | 1 | -0.565 | 718.253 | 63.505 | -16.732 | -0.640 | -0.155 |
| 260 | N3最大 | 27 | 1 | -0.565 | 718.253 | 63.505 | -16.732 | -0.640 | -0.155 |
| 260 | M1最大 | 12 | 1 | -0.332 | -223.667 | -19.401 | 4.997 | -0.597 | -0.268 |
| 260 | M2最大 | 3 | 1 | -0.129 | 718.051 | 63.098 | -16.644 | -0.325 | 0.010 |
| 260 | M3最大 | 4 | 1 | -0.147 | -220.647 | -19.464 | 4.974 | -0.325 | 0.013 |
| 260 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.565 | 718.253 | 63.505 | -16.732 | -0.640 | -0.155 |
| 260 | N1最小 | 69 | 1 | -1.189 | -135.877 | -11.603 | 2.870 | -1.035 | -0.586 |
| 260 | N2最小 | 75 | 1 | -0.614 | -223.984 | -19.503 | 4.976 | -0.817 | -0.354 |
| 260 | N3最小 | 20 | 1 | -0.429 | -220.962 | -19.569 | 4.953 | -0.546 | -0.073 |
| 260 | M1最小 | 49 | 1 | -0.980 | 716.204 | 63.427 | -16.744 | -0.887 | -0.530 |
| 260 | M2最小 | 69 | 1 | -1.189 | -135.877 | -11.603 | 2.870 | -1.035 | -0.586 |
| 260 | M3最小 | 37 | 1 | -1.046 | 427.044 | 37.978 | -10.072 | -0.899 | -0.653 |
| 259 | N1最大 | 11 | 1 | 2.746 | 278.978 | -192.679 | 4.351 | -2.278 | -0.702 |
| 259 | N2最大 | 27 | 1 | 1.899 | 281.534 | -192.180 | 4.320 | -2.081 | -0.603 |
| 259 | N3最大 | 28 | 1 | -0.857 | -85.391 | 59.862 | -1.442 | -1.149 | -0.133 |
| 259 | M1最大 | 3 | 1 | 1.952 | 281.516 | -192.686 | 4.414 | -1.321 | -0.390 |
| 259 | M2最大 | 4 | 1 | -0.746 | -85.469 | 59.369 | -1.349 | -0.412 | 0.076 |
| 259 | M3最大 | 4 | 1 | -0.746 | -85.469 | 59.369 | -1.349 | -0.412 | 0.076 |
| 259 | 合力最大 | 3 | 1 | 1.952 | 281.516 | -192.686 | 4.414 | -1.321 | -0.390 |
| 259 | N1最小 | 20 | 1 | -0.897 | -85.740 | 59.080 | -1.372 | -0.886 | -0.039 |
| 259 | N2最小 | 75 | 1 | -0.113 | -88.297 | 59.107 | -1.435 | -1.834 | -0.353 |
| 259 | N3最小 | 19 | 1 | 1.837 | 281.206 | -192.966 | 4.390 | -1.810 | -0.507 |
| 259 | M1最小 | 77 | 1 | -0.110 | -87.122 | 59.556 | -1.505 | -2.123 | -0.555 |
| 259 | M2最小 | 76 | 1 | 2.690 | 279.782 | -192.487 | 4.256 | -3.075 | -1.024 |
| 259 | M3最小 | 76 | 1 | 2.690 | 279.782 | -192.487 | 4.256 | -3.075 | -1.024 |
| 258 | N1最大 | 4 | 1 | 1.641 | -1.196 | -53.430 | -0.046 | -2.166 | -0.004 |
| 258 | N2最大 | 27 | 1 | -7.549 | 3.681 | 185.553 | 0.017 | 4.768 | -0.209 |
| 258 | N3最大 | 27 | 1 | -7.549 | 3.681 | 185.553 | 0.017 | 4.768 | -0.209 |
| 258 | M1最大 | 3 | 1 | -6.492 | 3.679 | 184.710 | 0.121 | 4.792 | 0.001 |
| 258 | M2最大 | 76 | 1 | -8.439 | 3.154 | 185.416 | -0.028 | 4.803 | -0.658 |
| 258 | M3最大 | 3 | 1 | -6.492 | 3.679 | 184.710 | 0.121 | 4.792 | 0.001 |
| 258 | 合力最大 | 27 | 1 | -7.549 | 3.681 | 185.553 | 0.017 | 4.768 | -0.209 |
| 258 | N1最小 | 76 | 1 | -8.439 | 3.154 | 185.416 | -0.028 | 4.803 | -0.658 |
| 258 | N2最小 | 75 | 1 | 0.703 | -2.049 | -53.484 | -0.098 | -2.599 | -0.456 |
| 258 | N3最小 | 20 | 1 | 0.942 | -1.286 | -53.645 | -0.069 | -2.204 | -0.116 |
| 258 | M1最小 | 73 | 1 | -1.571 | -1.268 | -30.469 | -0.224 | -1.460 | -0.753 |
| 258 | M2最小 | 48 | 1 | 0.704 | -2.049 | -53.489 | -0.098 | -2.599 | -0.456 |
| 258 | M3最小 | 38 | 1 | -1.192 | -1.456 | -30.804 | -0.188 | -1.423 | -0.807 |
| 257 | N1最大 | 4 | 1 | 2.911 | 21.521 | 63.382 | -0.508 | -3.864 | -0.030 |
| 257 | N2最大 | 28 | 1 | 1.676 | 21.607 | 64.094 | -0.606 | -3.526 | -0.214 |
| 257 | N3最大 | 28 | 1 | 1.676 | 21.607 | 64.094 | -0.606 | -3.526 | -0.214 |
| 257 | M1最大 | 3 | 1 | -12.963 | -73.706 | -202.667 | 1.675 | 13.052 | 0.118 |
| 257 | M2最大 | 76 | 1 | -15.172 | -75.880 | -202.351 | 1.509 | 13.683 | -0.468 |
| 257 | M3最大 | 3 | 1 | -12.963 | -73.706 | -202.667 | 1.675 | 13.052 | 0.118 |
| 257 | 合力最大 | 47 | 1 | -13.984 | -77.302 | -202.930 | 1.587 | 12.867 | -0.287 |
| 257 | N1最小 | 76 | 1 | -15.172 | -75.880 | -202.351 | 1.509 | 13.683 | -0.468 |
| 257 | N2最小 | 74 | 1 | -13.985 | -77.302 | -202.924 | 1.587 | 12.868 | -0.287 |
| 257 | N3最小 | 19 | 1 | -13.819 | -74.097 | -203.120 | 1.647 | 13.294 | 0.021 |
| 257 | M1最小 | 77 | 1 | 0.780 | 19.402 | 63.720 | -0.672 | -3.323 | -0.614 |
| 257 | M2最小 | 12 | 1 | 2.733 | 18.299 | 63.569 | -0.569 | -4.273 | -0.335 |
| 257 | M3最小 | 38 | 1 | -0.575 | 9.936 | 39.303 | -0.486 | -1.918 | -0.733 |
| 256 | N1最大 | 4 | 1 | 0.801 | -0.469 | -46.467 | 0.043 | -1.884 | -0.002 |
| 256 | N2最大 | 3 | 1 | -3.245 | 1.356 | 160.679 | -0.159 | 3.441 | -0.005 |
| 256 | N3最大 | 27 | 1 | -3.996 | 1.354 | 161.332 | -0.264 | 3.368 | -0.215 |
| 256 | M1最大 | 4 | 1 | 0.801 | -0.469 | -46.467 | 0.043 | -1.884 | -0.002 |
| 256 | M2最大 | 3 | 1 | -3.245 | 1.356 | 160.679 | -0.159 | 3.441 | -0.005 |
| 256 | M3最大 | 4 | 1 | 0.801 | -0.469 | -46.467 | 0.043 | -1.884 | -0.002 |
| 256 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.996 | 1.354 | 161.332 | -0.264 | 3.368 | -0.215 |
| 256 | N1最小 | 76 | 1 | -4.500 | 0.835 | 161.022 | -0.307 | 3.218 | -0.665 |
| 256 | N2最小 | 63 | 1 | -0.300 | -1.453 | -27.736 | -0.032 | -2.003 | -0.600 |
| 256 | N3最小 | 48 | 1 | 0.178 | -1.306 | -46.792 | -0.004 | -2.394 | -0.454 |
| 256 | M1最小 | 76 | 1 | -4.500 | 0.835 | 161.022 | -0.307 | 3.218 | -0.665 |
| 256 | M2最小 | 48 | 1 | 0.178 | -1.306 | -46.792 | -0.004 | -2.394 | -0.454 |
| 256 | M3最小 | 64 | 1 | -3.512 | 0.101 | 97.168 | -0.251 | 1.929 | -0.808 |
| 255 | N1最大 | 4 | 1 | 1.273 | 9.713 | 64.153 | 0.041 | -2.734 | -0.137 |
| 255 | N2最大 | 4 | 1 | 1.273 | 9.713 | 64.153 | 0.041 | -2.734 | -0.137 |
| 255 | N3最大 | 28 | 1 | 0.240 | 9.695 | 64.980 | -0.051 | -2.357 | -0.304 |
| 255 | M1最大 | 4 | 1 | 1.273 | 9.713 | 64.153 | 0.041 | -2.734 | -0.137 |
| 255 | M2最大 | 76 | 1 | -6.527 | -35.550 | -204.556 | -0.266 | 7.662 | 0.105 |
| 255 | M3最大 | 3 | 1 | -4.627 | -33.325 | -205.112 | -0.105 | 6.838 | 0.654 |
| 255 | 合力最大 | 47 | 1 | -5.591 | -36.870 | -205.324 | -0.197 | 6.848 | 0.262 |
| 255 | N1最小 | 76 | 1 | -6.527 | -35.550 | -204.556 | -0.266 | 7.662 | 0.105 |
| 255 | N2最小 | 74 | 1 | -5.592 | -36.870 | -205.318 | -0.197 | 6.848 | 0.262 |
| 255 | N3最小 | 19 | 1 | -5.283 | -33.691 | -205.429 | -0.134 | 7.045 | 0.574 |
| 255 | M1最小 | 76 | 1 | -6.527 | -35.550 | -204.556 | -0.266 | 7.662 | 0.105 |
| 255 | M2最小 | 12 | 1 | 1.017 | 6.537 | 64.246 | -0.021 | -2.981 | -0.445 |
| 255 | M3最小 | 38 | 1 | -1.345 | 2.754 | 39.854 | -0.153 | -0.930 | -0.773 |
| 254 | N1最大 | 4 | 1 | 2.442 | -0.026 | -41.130 | -0.004 | -4.528 | -0.003 |
| 254 | N2最大 | 26 | 1 | -0.307 | -0.025 | -23.012 | -0.153 | -1.972 | -0.303 |
| 254 | N3最大 | 27 | 1 | -13.177 | -0.026 | 145.003 | -0.109 | 17.120 | -0.213 |
| 254 | M1最大 | 4 | 1 | 2.442 | -0.026 | -41.130 | -0.004 | -4.528 | -0.003 |
| 254 | M2最大 | 76 | 1 | -14.087 | -0.543 | 144.606 | -0.152 | 17.599 | -0.662 |
| 254 | M3最大 | 3 | 1 | -11.911 | -0.026 | 144.279 | -0.004 | 16.386 | -0.003 |
| 254 | 合力最大 | 27 | 1 | -13.177 | -0.026 | 145.003 | -0.109 | 17.120 | -0.213 |
| 254 | N1最小 | 76 | 1 | -14.087 | -0.543 | 144.606 | -0.152 | 17.599 | -0.662 |
| 254 | N2最小 | 62 | 1 | -7.917 | -1.180 | 86.726 | -0.061 | 9.193 | -0.600 |
| 254 | N3最小 | 48 | 1 | 1.506 | -0.859 | -41.538 | -0.050 | -4.503 | -0.455 |
| 254 | M1最小 | 72 | 1 | -9.498 | -0.542 | 87.796 | -0.195 | 10.695 | -0.752 |
| 254 | M2最小 | 12 | 1 | 2.261 | -0.768 | -41.209 | -0.027 | -4.871 | -0.342 |
| 254 | M3最小 | 38 | 1 | -0.704 | -0.722 | -23.759 | -0.157 | -1.794 | -0.807 |
| 253 | N1最大 | 4 | 1 | 1.275 | -9.934 | 64.132 | -0.051 | -2.736 | 0.132 |
| 253 | N2最大 | 3 | 1 | -4.625 | 33.083 | -205.128 | 0.094 | 6.835 | -0.659 |
| 253 | N3最大 | 28 | 1 | 0.376 | -9.969 | 64.741 | -0.141 | -2.559 | -0.085 |
| 253 | M1最大 | 3 | 1 | -4.625 | 33.083 | -205.128 | 0.094 | 6.835 | -0.659 |
| 253 | M2最大 | 27 | 1 | -5.463 | 33.051 | -204.535 | 0.002 | 6.965 | -0.885 |
| 253 | M3最大 | 4 | 1 | 1.275 | -9.934 | 64.132 | -0.051 | -2.736 | 0.132 |
| 253 | 合力最大 | 19 | 1 | -5.188 | 32.652 | -205.539 | 0.072 | 6.911 | -0.784 |
| 253 | N1最小 | 76 | 1 | -5.986 | 30.773 | -205.142 | -0.059 | 6.887 | -1.316 |
| 253 | N2最小 | 75 | 1 | 0.631 | -13.564 | 63.467 | -0.131 | -3.197 | -0.301 |
| 253 | N3最小 | 47 | 1 | -5.220 | 29.449 | -205.818 | 0.012 | 6.321 | -1.093 |
| 253 | M1最小 | 73 | 1 | -1.217 | -8.269 | 39.564 | -0.225 | -1.570 | -0.664 |
| 253 | M2最小 | 12 | 1 | 1.233 | -13.128 | 63.864 | -0.111 | -3.301 | -0.182 |
| 253 | M3最小 | 76 | 1 | -5.986 | 30.773 | -205.142 | -0.059 | 6.887 | -1.316 |
| 252 | N1最大 | 4 | 1 | 0.800 | 0.417 | -46.462 | -0.051 | -1.883 | -0.003 |
| 252 | N2最大 | 4 | 1 | 0.800 | 0.417 | -46.462 | -0.051 | -1.883 | -0.003 |
| 252 | N3最大 | 27 | 1 | -4.107 | -1.408 | 161.529 | 0.047 | 3.509 | -0.210 |
| 252 | M1最大 | 3 | 1 | -3.247 | -1.409 | 160.698 | 0.151 | 3.443 | -0.000 |
| 252 | M2最大 | 76 | 1 | -4.847 | -1.924 | 161.305 | 0.006 | 3.662 | -0.660 |
| 252 | M3最大 | 3 | 1 | -3.247 | -1.409 | 160.698 | 0.151 | 3.443 | -0.000 |
| 252 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.107 | -1.408 | 161.529 | 0.047 | 3.509 | -0.210 |
| 252 | N1最小 | 76 | 1 | -4.847 | -1.924 | 161.305 | 0.006 | 3.662 | -0.660 |
| 252 | N2最小 | 74 | 1 | -4.058 | -2.244 | 160.481 | 0.105 | 3.185 | -0.452 |
| 252 | N3最小 | 48 | 1 | -0.006 | -0.417 | -46.685 | -0.097 | -2.146 | -0.455 |
| 252 | M1最小 | 73 | 1 | -1.633 | -0.271 | -26.412 | -0.224 | -0.975 | -0.753 |
| 252 | M2最小 | 12 | 1 | 0.576 | -0.327 | -46.484 | -0.074 | -2.192 | -0.343 |
| 252 | M3最小 | 38 | 1 | -1.311 | -0.453 | -26.786 | -0.187 | -0.983 | -0.807 |
| 251 | N1最大 | 4 | 1 | 2.910 | -21.695 | 63.370 | 0.508 | -3.863 | 0.026 |
| 251 | N2最大 | 27 | 1 | -14.285 | 73.422 | -202.047 | -1.818 | 13.482 | -0.318 |
| 251 | N3最大 | 28 | 1 | 1.656 | -21.641 | 64.059 | 0.411 | -3.506 | -0.168 |
| 251 | M1最大 | 4 | 1 | 2.910 | -21.695 | 63.370 | 0.508 | -3.863 | 0.026 |
| 251 | M2最大 | 76 | 1 | -15.257 | 71.201 | -202.858 | -1.883 | 13.773 | -0.725 |
| 251 | M3最大 | 4 | 1 | 2.910 | -21.695 | 63.370 | 0.508 | -3.863 | 0.026 |
| 251 | 合力最大 | 19 | 1 | -13.835 | 72.953 | -203.255 | -1.746 | 13.311 | -0.228 |
| 251 | N1最小 | 76 | 1 | -15.257 | 71.201 | -202.858 | -1.883 | 13.773 | -0.725 |
| 251 | N2最小 | 75 | 1 | 1.861 | -25.327 | 62.432 | 0.423 | -4.018 | -0.384 |
| 251 | N3最小 | 47 | 1 | -14.055 | 69.723 | -203.676 | -1.807 | 12.943 | -0.531 |
| 251 | M1最小 | 76 | 1 | -15.257 | 71.201 | -202.858 | -1.883 | 13.773 | -0.725 |
| 251 | M2最小 | 12 | 1 | 2.689 | -24.927 | 62.948 | 0.448 | -4.228 | -0.279 |
| 251 | M3最小 | 64 | 1 | -9.968 | 40.791 | -120.766 | -1.219 | 8.093 | -0.803 |
| 250 | N1最大 | 4 | 1 | 1.643 | 1.150 | -53.605 | 0.040 | -2.168 | -0.002 |
| 250 | N2最大 | 28 | 1 | 0.714 | 1.150 | -52.975 | -0.065 | -2.288 | -0.212 |
| 250 | N3最大 | 27 | 1 | -7.386 | -3.758 | 185.841 | -0.241 | 4.644 | -0.217 |
| 250 | M1最大 | 4 | 1 | 1.643 | 1.150 | -53.605 | 0.040 | -2.168 | -0.002 |
| 250 | M2最大 | 3 | 1 | -6.491 | -3.758 | 185.207 | -0.136 | 4.791 | -0.007 |
| 250 | M3最大 | 4 | 1 | 1.643 | 1.150 | -53.605 | 0.040 | -2.168 | -0.002 |
| 250 | 合力最大 | 27 | 1 | -7.386 | -3.758 | 185.841 | -0.241 | 4.644 | -0.217 |
| 250 | N1最小 | 76 | 1 | -7.931 | -4.293 | 185.353 | -0.288 | 4.419 | -0.667 |
| 250 | N2最小 | 74 | 1 | -7.073 | -4.622 | 184.631 | -0.191 | 4.094 | -0.459 |
| 250 | N3最小 | 48 | 1 | 1.012 | 0.289 | -54.190 | -0.015 | -2.834 | -0.454 |
| 250 | M1最小 | 76 | 1 | -7.931 | -4.293 | 185.353 | -0.288 | 4.419 | -0.667 |
| 250 | M2最小 | 48 | 1 | 1.012 | 0.289 | -54.190 | -0.015 | -2.834 | -0.454 |
| 250 | M3最小 | 64 | 1 | -5.521 | -2.974 | 111.580 | -0.246 | 2.347 | -0.810 |
| 249 | N1最大 | 3 | 1 | 1.976 | -280.943 | -207.305 | -4.359 | -1.331 | 0.385 |
| 249 | N2最大 | 28 | 1 | -2.176 | 85.099 | 64.765 | 1.225 | -0.515 | -0.253 |
| 249 | N3最大 | 28 | 1 | -2.176 | 85.099 | 64.765 | 1.225 | -0.515 | -0.253 |
| 249 | M1最大 | 4 | 1 | -0.789 | 85.069 | 63.775 | 1.319 | -0.392 | -0.080 |
| 249 | M2最大 | 15 | 1 | -3.316 | -2.003 | 1.827 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 249 | M3最大 | 3 | 1 | 1.976 | -280.943 | -207.305 | -4.359 | -1.331 | 0.385 |
| 249 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.137 | -283.811 | -207.606 | -4.452 | -1.435 | -0.003 |
| 249 | N1最小 | 73 | 1 | -4.553 | 49.277 | 39.757 | 0.588 | -0.298 | -0.686 |
| 249 | N2最小 | 74 | 1 | -0.137 | -283.811 | -207.600 | -4.452 | -1.435 | -0.003 |
| 249 | N3最小 | 47 | 1 | -0.137 | -283.811 | -207.606 | -4.452 | -1.435 | -0.003 |
| 249 | M1最小 | 76 | 1 | -1.359 | -282.627 | -206.560 | -4.523 | -1.128 | -0.175 |
| 249 | M2最小 | 19 | 1 | 1.161 | -281.238 | -207.504 | -4.387 | -1.484 | 0.299 |
| 249 | M3最小 | 38 | 1 | -4.442 | 48.631 | 39.294 | 0.611 | -0.041 | -0.743 |
| 248 | N1最大 | 9 | 1 | -0.108 | -434.258 | 37.791 | 9.953 | -0.713 | -0.455 |
| 248 | N2最大 | 28 | 1 | -0.455 | 220.729 | -19.305 | -5.035 | -0.640 | -0.215 |
| 248 | N3最大 | 27 | 1 | -0.445 | -718.273 | 63.959 | 16.462 | -0.640 | -0.216 |
| 248 | M1最大 | 11 | 1 | -0.115 | -721.519 | 63.512 | 16.574 | -0.596 | -0.324 |
| 248 | M2最大 | 3 | 1 | -0.137 | -718.508 | 63.629 | 16.547 | -0.325 | -0.018 |
| 248 | M3最大 | 4 | 1 | -0.144 | 220.523 | -19.636 | -4.950 | -0.325 | -0.017 |
| 248 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.327 | -721.836 | 63.373 | 16.567 | -0.817 | -0.433 |
| 248 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.185 | -0.365 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 248 | N2最小 | 74 | 1 | -0.327 | -721.836 | 63.373 | 16.567 | -0.817 | -0.433 |
| 248 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 217.181 | -19.894 | -4.931 | -0.817 | -0.432 |
| 248 | M1最小 | 28 | 1 | -0.455 | 220.729 | -19.305 | -5.035 | -0.640 | -0.215 |
| 248 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 131.648 | -11.951 | -3.058 | -1.035 | -0.689 |
| 248 | M3最小 | 64 | 1 | -0.561 | -432.507 | 38.036 | 9.840 | -0.899 | -0.742 |
| 247 | N1最大 | 3 | 1 | -0.130 | 720.056 | 63.105 | -16.641 | -0.325 | 0.009 |
| 247 | N2最大 | 27 | 1 | -0.565 | 720.266 | 63.512 | -16.729 | -0.640 | -0.156 |
| 247 | N3最大 | 27 | 1 | -0.565 | 720.266 | 63.512 | -16.729 | -0.640 | -0.156 |
| 247 | M1最大 | 12 | 1 | -0.332 | -224.225 | -19.403 | 4.996 | -0.597 | -0.267 |
| 247 | M2最大 | 3 | 1 | -0.130 | 720.056 | 63.105 | -16.641 | -0.325 | 0.009 |
| 247 | M3最大 | 4 | 1 | -0.147 | -221.200 | -19.466 | 4.973 | -0.325 | 0.013 |
| 247 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.565 | 720.266 | 63.512 | -16.729 | -0.640 | -0.156 |
| 247 | N1最小 | 69 | 1 | -1.189 | -136.216 | -11.604 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 247 | N2最小 | 75 | 1 | -0.614 | -224.544 | -19.505 | 4.975 | -0.817 | -0.354 |
| 247 | N3最小 | 20 | 1 | -0.429 | -221.518 | -19.570 | 4.952 | -0.546 | -0.073 |
| 247 | M1最小 | 49 | 1 | -0.980 | 718.221 | 63.434 | -16.742 | -0.887 | -0.531 |
| 247 | M2最小 | 69 | 1 | -1.189 | -136.216 | -11.604 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 247 | M3最小 | 37 | 1 | -1.046 | 428.217 | 37.982 | -10.071 | -0.899 | -0.654 |
| 246 | N1最大 | 11 | 1 | 2.221 | 283.019 | -193.711 | 4.407 | -2.103 | -0.611 |
| 246 | N2最大 | 27 | 1 | 1.371 | 285.599 | -193.218 | 4.377 | -1.905 | -0.512 |
| 246 | N3最大 | 28 | 1 | -0.744 | -86.517 | 60.149 | -1.457 | -1.186 | -0.155 |
| 246 | M1最大 | 3 | 1 | 1.423 | 285.568 | -193.722 | 4.470 | -1.145 | -0.299 |
| 246 | M2最大 | 4 | 1 | -0.633 | -86.591 | 59.655 | -1.365 | -0.449 | 0.053 |
| 246 | M3最大 | 4 | 1 | -0.633 | -86.591 | 59.655 | -1.365 | -0.449 | 0.053 |
| 246 | 合力最大 | 3 | 1 | 1.423 | 285.568 | -193.722 | 4.470 | -1.145 | -0.299 |
| 246 | N1最小 | 20 | 1 | -0.784 | -86.868 | 59.367 | -1.388 | -0.923 | -0.061 |
| 246 | N2最小 | 75 | 1 | 0.001 | -89.434 | 59.397 | -1.451 | -1.872 | -0.375 |
| 246 | N3最小 | 19 | 1 | 1.309 | 285.263 | -194.003 | 4.446 | -1.634 | -0.416 |
| 246 | M1最小 | 77 | 1 | 0.004 | -88.255 | 59.846 | -1.521 | -2.161 | -0.577 |
| 246 | M2最小 | 68 | 1 | 1.257 | 169.775 | -116.067 | 2.506 | -2.942 | -0.881 |
| 246 | M3最小 | 64 | 1 | 1.734 | 169.347 | -115.888 | 2.504 | -2.837 | -0.935 |
| 245 | N1最大 | 4 | 1 | 1.151 | -1.215 | -53.298 | -0.055 | -1.743 | -0.003 |
| 245 | N2最大 | 27 | 1 | -6.042 | 3.751 | 185.086 | 0.044 | 3.485 | -0.210 |
| 245 | N3最大 | 27 | 1 | -6.042 | 3.751 | 185.086 | 0.044 | 3.485 | -0.210 |
| 245 | M1最大 | 3 | 1 | -4.985 | 3.749 | 184.244 | 0.148 | 3.509 | 0.000 |
| 245 | M2最大 | 76 | 1 | -6.932 | 3.223 | 184.949 | -0.001 | 3.521 | -0.659 |
| 245 | M3最大 | 3 | 1 | -4.985 | 3.749 | 184.244 | 0.148 | 3.509 | 0.000 |
| 245 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.042 | 3.751 | 185.086 | 0.044 | 3.485 | -0.210 |
| 245 | N1最小 | 76 | 1 | -6.932 | 3.223 | 184.949 | -0.001 | 3.521 | -0.659 |
| 245 | N2最小 | 75 | 1 | 0.209 | -2.068 | -53.350 | -0.107 | -2.172 | -0.455 |
| 245 | N3最小 | 20 | 1 | 0.450 | -1.305 | -53.513 | -0.078 | -1.780 | -0.116 |
| 245 | M1最小 | 73 | 1 | -1.866 | -1.280 | -30.389 | -0.229 | -1.204 | -0.753 |
| 245 | M2最小 | 48 | 1 | 0.210 | -2.068 | -53.356 | -0.107 | -2.173 | -0.455 |
| 245 | M3最小 | 38 | 1 | -1.488 | -1.467 | -30.724 | -0.193 | -1.167 | -0.807 |
| 244 | N1最大 | 4 | 1 | 2.038 | 21.250 | 62.695 | -0.514 | -2.935 | -0.021 |
| 244 | N2最大 | 28 | 1 | 0.801 | 21.338 | 63.401 | -0.611 | -2.595 | -0.205 |
| 244 | N3最大 | 28 | 1 | 0.801 | 21.338 | 63.401 | -0.611 | -2.595 | -0.205 |
| 244 | M1最大 | 3 | 1 | -9.878 | -72.686 | -200.223 | 1.695 | 9.757 | 0.082 |
| 244 | M2最大 | 76 | 1 | -12.100 | -74.847 | -199.909 | 1.529 | 10.399 | -0.503 |
| 244 | M3最大 | 3 | 1 | -9.878 | -72.686 | -200.223 | 1.695 | 9.757 | 0.082 |
| 244 | 合力最大 | 47 | 1 | -10.908 | -76.298 | -200.484 | 1.607 | 9.580 | -0.323 |
| 244 | N1最小 | 76 | 1 | -12.100 | -74.847 | -199.909 | 1.529 | 10.399 | -0.503 |
| 244 | N2最小 | 74 | 1 | -10.909 | -76.299 | -200.479 | 1.607 | 9.580 | -0.323 |
| 244 | N3最小 | 19 | 1 | -10.737 | -73.075 | -200.676 | 1.668 | 10.001 | -0.015 |
| 244 | M1最小 | 77 | 1 | -0.098 | 19.127 | 63.024 | -0.677 | -2.390 | -0.605 |
| 244 | M2最小 | 12 | 1 | 1.857 | 18.015 | 62.882 | -0.574 | -3.342 | -0.326 |
| 244 | M3最小 | 38 | 1 | -1.107 | 9.768 | 38.879 | -0.489 | -1.352 | -0.727 |
| 243 | N1最大 | 4 | 1 | 0.498 | -0.467 | -46.462 | 0.045 | -1.473 | -0.002 |
| 243 | N2最大 | 3 | 1 | -2.394 | 1.348 | 160.669 | -0.163 | 2.337 | -0.004 |
| 243 | N3最大 | 27 | 1 | -3.145 | 1.346 | 161.322 | -0.268 | 2.263 | -0.215 |
| 243 | M1最大 | 4 | 1 | 0.498 | -0.467 | -46.462 | 0.045 | -1.473 | -0.002 |
| 243 | M2最大 | 3 | 1 | -2.394 | 1.348 | 160.669 | -0.163 | 2.337 | -0.004 |
| 243 | M3最大 | 4 | 1 | 0.498 | -0.467 | -46.462 | 0.045 | -1.473 | -0.002 |
| 243 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.145 | 1.346 | 161.322 | -0.268 | 2.263 | -0.215 |
| 243 | N1最小 | 76 | 1 | -3.644 | 0.827 | 161.013 | -0.311 | 2.109 | -0.664 |
| 243 | N2最小 | 63 | 1 | -0.480 | -1.451 | -27.734 | -0.031 | -1.759 | -0.600 |
| 243 | N3最小 | 48 | 1 | -0.126 | -1.303 | -46.787 | -0.002 | -1.982 | -0.454 |
| 243 | M1最小 | 76 | 1 | -3.644 | 0.827 | 161.013 | -0.311 | 2.109 | -0.664 |
| 243 | M2最小 | 48 | 1 | -0.126 | -1.303 | -46.787 | -0.002 | -1.982 | -0.454 |
| 243 | M3最小 | 64 | 1 | -2.965 | 0.097 | 97.160 | -0.254 | 1.210 | -0.808 |
| 242 | N1最大 | 4 | 1 | 0.927 | 10.006 | 64.406 | 0.042 | -2.212 | -0.104 |
| 242 | N2最大 | 4 | 1 | 0.927 | 10.006 | 64.406 | 0.042 | -2.212 | -0.104 |
| 242 | N3最大 | 28 | 1 | -0.106 | 9.996 | 65.230 | -0.050 | -1.835 | -0.272 |
| 242 | M1最大 | 4 | 1 | 0.927 | 10.006 | 64.406 | 0.042 | -2.212 | -0.104 |
| 242 | M2最大 | 76 | 1 | -5.647 | -36.554 | -205.445 | -0.274 | 6.166 | -0.032 |
| 242 | M3最大 | 3 | 1 | -3.751 | -34.343 | -205.997 | -0.113 | 5.346 | 0.516 |
| 242 | 合力最大 | 47 | 1 | -4.714 | -37.909 | -206.206 | -0.205 | 5.356 | 0.125 |
| 242 | N1最小 | 76 | 1 | -5.647 | -36.554 | -205.445 | -0.274 | 6.166 | -0.032 |
| 242 | N2最小 | 74 | 1 | -4.715 | -37.910 | -206.200 | -0.205 | 5.356 | 0.125 |
| 242 | N3最小 | 19 | 1 | -4.407 | -34.707 | -206.315 | -0.142 | 5.554 | 0.436 |
| 242 | M1最小 | 76 | 1 | -5.647 | -36.554 | -205.445 | -0.274 | 6.166 | -0.032 |
| 242 | M2最小 | 12 | 1 | 0.670 | 6.811 | 64.504 | -0.021 | -2.457 | -0.412 |
| 242 | M3最小 | 38 | 1 | -1.550 | 2.932 | 40.007 | -0.152 | -0.618 | -0.753 |
| 241 | N1最大 | 4 | 1 | 1.820 | -0.026 | -41.133 | -0.004 | -3.582 | -0.003 |
| 241 | N2最大 | 26 | 1 | -0.686 | -0.025 | -23.015 | -0.153 | -1.399 | -0.303 |
| 241 | N3最大 | 27 | 1 | -10.809 | -0.026 | 145.007 | -0.109 | 13.707 | -0.213 |
| 241 | M1最大 | 4 | 1 | 1.820 | -0.026 | -41.133 | -0.004 | -3.582 | -0.003 |
| 241 | M2最大 | 76 | 1 | -11.723 | -0.543 | 144.608 | -0.151 | 14.192 | -0.662 |
| 241 | M3最大 | 3 | 1 | -9.539 | -0.026 | 144.284 | -0.004 | 12.968 | -0.003 |
| 241 | 合力最大 | 27 | 1 | -10.809 | -0.026 | 145.007 | -0.109 | 13.707 | -0.213 |
| 241 | N1最小 | 76 | 1 | -11.723 | -0.543 | 144.608 | -0.151 | 14.192 | -0.662 |
| 241 | N2最小 | 62 | 1 | -6.558 | -1.180 | 86.727 | -0.061 | 7.202 | -0.600 |
| 241 | N3最小 | 48 | 1 | 0.884 | -0.859 | -41.543 | -0.050 | -3.556 | -0.455 |
| 241 | M1最小 | 72 | 1 | -8.141 | -0.542 | 87.797 | -0.195 | 8.708 | -0.752 |
| 241 | M2最小 | 12 | 1 | 1.638 | -0.768 | -41.213 | -0.027 | -3.925 | -0.342 |
| 241 | M3最小 | 38 | 1 | -1.083 | -0.722 | -23.762 | -0.157 | -1.220 | -0.807 |
| 240 | N1最大 | 4 | 1 | 0.929 | -10.229 | 64.384 | -0.052 | -2.215 | 0.100 |
| 240 | N2最大 | 3 | 1 | -3.749 | 34.097 | -206.012 | 0.101 | 5.343 | -0.521 |
| 240 | N3最大 | 28 | 1 | 0.029 | -10.251 | 64.990 | -0.141 | -2.035 | -0.118 |
| 240 | M1最大 | 3 | 1 | -3.749 | 34.097 | -206.012 | 0.101 | 5.343 | -0.521 |
| 240 | M2最大 | 27 | 1 | -4.588 | 34.081 | -205.420 | 0.010 | 5.474 | -0.747 |
| 240 | M3最大 | 4 | 1 | 0.929 | -10.229 | 64.384 | -0.052 | -2.215 | 0.100 |
| 240 | 合力最大 | 19 | 1 | -4.312 | 33.668 | -206.425 | 0.080 | 5.418 | -0.646 |
| 240 | N1最小 | 76 | 1 | -5.106 | 31.801 | -206.028 | -0.050 | 5.389 | -1.179 |
| 240 | N2最小 | 75 | 1 | 0.287 | -13.878 | 63.712 | -0.132 | -2.677 | -0.334 |
| 240 | N3最小 | 47 | 1 | -4.338 | 30.437 | -206.705 | 0.019 | 4.820 | -0.956 |
| 240 | M1最小 | 73 | 1 | -1.422 | -8.431 | 39.708 | -0.225 | -1.257 | -0.684 |
| 240 | M2最小 | 12 | 1 | 0.889 | -13.445 | 64.112 | -0.112 | -2.782 | -0.214 |
| 240 | M3最小 | 76 | 1 | -5.106 | 31.801 | -206.028 | -0.050 | 5.389 | -1.179 |
| 239 | N1最大 | 4 | 1 | 0.497 | 0.414 | -46.457 | -0.053 | -1.472 | -0.003 |
| 239 | N2最大 | 4 | 1 | 0.497 | 0.414 | -46.457 | -0.053 | -1.472 | -0.003 |
| 239 | N3最大 | 27 | 1 | -3.253 | -1.400 | 161.519 | 0.050 | 2.402 | -0.211 |
| 239 | M1最大 | 3 | 1 | -2.396 | -1.401 | 160.688 | 0.154 | 2.339 | -0.001 |
| 239 | M2最大 | 76 | 1 | -3.988 | -1.916 | 161.296 | 0.010 | 2.549 | -0.660 |
| 239 | M3最大 | 3 | 1 | -2.396 | -1.401 | 160.688 | 0.154 | 2.339 | -0.001 |
| 239 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.253 | -1.400 | 161.519 | 0.050 | 2.402 | -0.211 |
| 239 | N1最小 | 76 | 1 | -3.988 | -1.916 | 161.296 | 0.010 | 2.549 | -0.660 |
| 239 | N2最小 | 74 | 1 | -3.203 | -2.236 | 160.471 | 0.108 | 2.077 | -0.453 |
| 239 | N3最小 | 48 | 1 | -0.310 | -0.419 | -46.680 | -0.099 | -1.735 | -0.455 |
| 239 | M1最小 | 73 | 1 | -1.812 | -0.272 | -26.410 | -0.225 | -0.734 | -0.752 |
| 239 | M2最小 | 12 | 1 | 0.272 | -0.329 | -46.478 | -0.076 | -1.780 | -0.342 |
| 239 | M3最小 | 38 | 1 | -1.489 | -0.454 | -26.784 | -0.188 | -0.742 | -0.807 |
| 238 | N1最大 | 4 | 1 | 2.037 | -21.425 | 62.682 | 0.514 | -2.934 | 0.016 |
| 238 | N2最大 | 27 | 1 | -11.204 | 72.411 | -199.600 | -1.837 | 10.190 | -0.282 |
| 238 | N3最大 | 28 | 1 | 0.782 | -21.351 | 63.370 | 0.416 | -2.576 | -0.177 |
| 238 | M1最大 | 4 | 1 | 2.037 | -21.425 | 62.682 | 0.514 | -2.934 | 0.016 |
| 238 | M2最大 | 76 | 1 | -12.181 | 70.185 | -200.411 | -1.903 | 10.485 | -0.689 |
| 238 | M3最大 | 4 | 1 | 2.037 | -21.425 | 62.682 | 0.514 | -2.934 | 0.016 |
| 238 | 合力最大 | 19 | 1 | -10.753 | 71.929 | -200.810 | -1.766 | 10.017 | -0.192 |
| 238 | N1最小 | 76 | 1 | -12.181 | 70.185 | -200.411 | -1.903 | 10.485 | -0.689 |
| 238 | N2最小 | 75 | 1 | 0.990 | -25.068 | 61.739 | 0.428 | -3.091 | -0.393 |
| 238 | N3最小 | 47 | 1 | -10.974 | 68.669 | -201.236 | -1.827 | 9.650 | -0.496 |
| 238 | M1最小 | 76 | 1 | -12.181 | 70.185 | -200.411 | -1.903 | 10.485 | -0.689 |
| 238 | M2最小 | 12 | 1 | 1.818 | -24.676 | 62.257 | 0.453 | -3.301 | -0.289 |
| 238 | M3最小 | 64 | 1 | -8.157 | 40.221 | -119.332 | -1.230 | 6.159 | -0.783 |
| 237 | N1最大 | 4 | 1 | 1.154 | 1.168 | -53.473 | 0.048 | -1.745 | -0.002 |
| 237 | N2最大 | 28 | 1 | 0.221 | 1.169 | -52.842 | -0.056 | -1.862 | -0.212 |
| 237 | N3最大 | 27 | 1 | -5.880 | -3.827 | 185.375 | -0.268 | 3.363 | -0.216 |
| 237 | M1最大 | 4 | 1 | 1.154 | 1.168 | -53.473 | 0.048 | -1.745 | -0.002 |
| 237 | M2最大 | 3 | 1 | -4.983 | -3.828 | 184.740 | -0.163 | 3.507 | -0.006 |
| 237 | M3最大 | 4 | 1 | 1.154 | 1.168 | -53.473 | 0.048 | -1.745 | -0.002 |
| 237 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.880 | -3.827 | 185.375 | -0.268 | 3.363 | -0.216 |
| 237 | N1最小 | 76 | 1 | -6.426 | -4.362 | 184.887 | -0.315 | 3.138 | -0.666 |
| 237 | N2最小 | 74 | 1 | -5.563 | -4.691 | 184.161 | -0.218 | 2.808 | -0.458 |
| 237 | N3最小 | 48 | 1 | 0.524 | 0.308 | -54.060 | -0.006 | -2.413 | -0.454 |
| 237 | M1最小 | 76 | 1 | -6.426 | -4.362 | 184.887 | -0.315 | 3.138 | -0.666 |
| 237 | M2最小 | 48 | 1 | 0.524 | 0.308 | -54.060 | -0.006 | -2.413 | -0.454 |
| 237 | M3最小 | 64 | 1 | -4.593 | -3.014 | 111.307 | -0.262 | 1.554 | -0.809 |
| 236 | N1最大 | 3 | 1 | 1.435 | -285.000 | -208.338 | -4.415 | -1.150 | 0.294 |
| 236 | N2最大 | 28 | 1 | -2.060 | 86.237 | 65.053 | 1.241 | -0.553 | -0.230 |
| 236 | N3最大 | 28 | 1 | -2.060 | 86.237 | 65.053 | 1.241 | -0.553 | -0.230 |
| 236 | M1最大 | 4 | 1 | -0.673 | 86.190 | 64.059 | 1.334 | -0.430 | -0.058 |
| 236 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.991 | 1.829 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 236 | M3最大 | 3 | 1 | 1.435 | -285.000 | -208.338 | -4.415 | -1.150 | 0.294 |
| 236 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.676 | -287.890 | -208.647 | -4.509 | -1.254 | -0.094 |
| 236 | N1最小 | 73 | 1 | -4.480 | 49.983 | 39.934 | 0.598 | -0.323 | -0.672 |
| 236 | N2最小 | 74 | 1 | -0.676 | -287.890 | -208.641 | -4.509 | -1.254 | -0.094 |
| 236 | N3最小 | 47 | 1 | -0.676 | -287.890 | -208.647 | -4.509 | -1.254 | -0.094 |
| 236 | M1最小 | 76 | 1 | -1.896 | -286.685 | -207.597 | -4.579 | -0.948 | -0.265 |
| 236 | M2最小 | 19 | 1 | 0.621 | -285.296 | -208.539 | -4.443 | -1.303 | 0.208 |
| 236 | M3最小 | 38 | 1 | -4.370 | 49.329 | 39.469 | 0.620 | -0.066 | -0.729 |
| 235 | N1最大 | 9 | 1 | -0.107 | -435.438 | 37.795 | 9.951 | -0.713 | -0.454 |
| 235 | N2最大 | 28 | 1 | -0.455 | 221.291 | -19.307 | -5.034 | -0.640 | -0.216 |
| 235 | N3最大 | 27 | 1 | -0.444 | -720.277 | 63.966 | 16.460 | -0.640 | -0.214 |
| 235 | M1最大 | 11 | 1 | -0.113 | -723.536 | 63.518 | 16.571 | -0.596 | -0.323 |
| 235 | M2最大 | 3 | 1 | -0.135 | -720.516 | 63.635 | 16.545 | -0.325 | -0.016 |
| 235 | M3最大 | 3 | 1 | -0.135 | -720.516 | 63.635 | 16.545 | -0.325 | -0.016 |
| 235 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.326 | -723.852 | 63.380 | 16.564 | -0.817 | -0.431 |
| 235 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.198 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 235 | N2最小 | 74 | 1 | -0.326 | -723.852 | 63.380 | 16.564 | -0.817 | -0.431 |
| 235 | N3最小 | 48 | 1 | -0.336 | 217.732 | -19.896 | -4.930 | -0.817 | -0.432 |
| 235 | M1最小 | 28 | 1 | -0.455 | 221.291 | -19.307 | -5.034 | -0.640 | -0.216 |
| 235 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 131.997 | -11.952 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 235 | M3最小 | 65 | 1 | -0.567 | 131.485 | -11.892 | -3.048 | -0.899 | -0.742 |
| 234 | N1最大 | 3 | 1 | -0.133 | 721.773 | 63.110 | -16.640 | -0.325 | 0.010 |
| 234 | N2最大 | 27 | 1 | -0.568 | 721.985 | 63.517 | -16.728 | -0.640 | -0.155 |
| 234 | N3最大 | 27 | 1 | -0.568 | 721.985 | 63.517 | -16.728 | -0.640 | -0.155 |
| 234 | M1最大 | 12 | 1 | -0.332 | -224.703 | -19.404 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 234 | M2最大 | 3 | 1 | -0.133 | 721.773 | 63.110 | -16.640 | -0.325 | 0.010 |
| 234 | M3最大 | 4 | 1 | -0.147 | -221.679 | -19.467 | 4.973 | -0.325 | 0.013 |
| 234 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.568 | 721.985 | 63.517 | -16.728 | -0.640 | -0.155 |
| 234 | N1最小 | 69 | 1 | -1.189 | -136.509 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 234 | N2最小 | 75 | 1 | -0.614 | -225.023 | -19.506 | 4.974 | -0.817 | -0.354 |
| 234 | N3最小 | 20 | 1 | -0.429 | -221.998 | -19.572 | 4.952 | -0.546 | -0.073 |
| 234 | M1最小 | 49 | 1 | -0.982 | 719.942 | 63.439 | -16.741 | -0.887 | -0.530 |
| 234 | M2最小 | 69 | 1 | -1.189 | -136.509 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 234 | M3最小 | 37 | 1 | -1.047 | 429.220 | 37.984 | -10.070 | -0.899 | -0.653 |
| 233 | N1最大 | 11 | 1 | 1.784 | 286.493 | -194.603 | 4.456 | -1.957 | -0.538 |
| 233 | N2最大 | 27 | 1 | 0.931 | 289.073 | -194.110 | 4.425 | -1.758 | -0.437 |
| 233 | N3最大 | 28 | 1 | -0.651 | -87.492 | 60.398 | -1.471 | -1.217 | -0.173 |
| 233 | M1最大 | 3 | 1 | 0.983 | 289.039 | -194.612 | 4.519 | -0.997 | -0.225 |
| 233 | M2最大 | 4 | 1 | -0.540 | -87.561 | 59.903 | -1.378 | -0.480 | 0.035 |
| 233 | M3最大 | 4 | 1 | -0.540 | -87.561 | 59.903 | -1.378 | -0.480 | 0.035 |
| 233 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.983 | 289.039 | -194.612 | 4.519 | -0.997 | -0.225 |
| 233 | N1最小 | 18 | 1 | -0.692 | -53.074 | 35.819 | -0.872 | -1.305 | -0.174 |
| 233 | N2最小 | 75 | 1 | 0.094 | -90.405 | 59.646 | -1.465 | -1.903 | -0.393 |
| 233 | N3最小 | 19 | 1 | 0.869 | 288.738 | -194.895 | 4.495 | -1.486 | -0.342 |
| 233 | M1最小 | 77 | 1 | 0.097 | -89.234 | 60.096 | -1.535 | -2.192 | -0.595 |
| 233 | M2最小 | 68 | 1 | 1.020 | 171.808 | -116.588 | 2.534 | -2.863 | -0.840 |
| 233 | M3最小 | 64 | 1 | 1.496 | 171.378 | -116.409 | 2.533 | -2.758 | -0.894 |
| 232 | N1最大 | 4 | 1 | 0.753 | -1.231 | -53.184 | -0.062 | -1.399 | -0.003 |
| 232 | N2最大 | 27 | 1 | -4.795 | 3.811 | 184.684 | 0.068 | 2.424 | -0.210 |
| 232 | N3最大 | 27 | 1 | -4.795 | 3.811 | 184.684 | 0.068 | 2.424 | -0.210 |
| 232 | M1最大 | 3 | 1 | -3.738 | 3.809 | 183.842 | 0.172 | 2.447 | -0.000 |
| 232 | M2最大 | 76 | 1 | -5.685 | 3.283 | 184.546 | 0.023 | 2.459 | -0.660 |
| 232 | M3最大 | 3 | 1 | -3.738 | 3.809 | 183.842 | 0.172 | 2.447 | -0.000 |
| 232 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.795 | 3.811 | 184.684 | 0.068 | 2.424 | -0.210 |
| 232 | N1最小 | 76 | 1 | -5.685 | 3.283 | 184.546 | 0.023 | 2.459 | -0.660 |
| 232 | N2最小 | 75 | 1 | -0.190 | -2.085 | -53.236 | -0.114 | -1.827 | -0.455 |
| 232 | N3最小 | 20 | 1 | 0.052 | -1.322 | -53.398 | -0.085 | -1.435 | -0.116 |
| 232 | M1最小 | 73 | 1 | -2.107 | -1.290 | -30.319 | -0.233 | -0.997 | -0.753 |
| 232 | M2最小 | 48 | 1 | -0.189 | -2.085 | -53.242 | -0.114 | -1.828 | -0.455 |
| 232 | M3最小 | 38 | 1 | -1.729 | -1.477 | -30.654 | -0.198 | -0.960 | -0.807 |
| 231 | N1最大 | 4 | 1 | 1.378 | 20.845 | 62.213 | -0.522 | -2.233 | -0.017 |
| 231 | N2最大 | 28 | 1 | 0.141 | 20.929 | 62.919 | -0.619 | -1.893 | -0.200 |
| 231 | N3最大 | 28 | 1 | 0.141 | 20.929 | 62.919 | -0.619 | -1.893 | -0.200 |
| 231 | M1最大 | 3 | 1 | -7.479 | -71.262 | -198.490 | 1.723 | 7.195 | 0.065 |
| 231 | M2最大 | 76 | 1 | -9.711 | -73.417 | -198.174 | 1.558 | 7.847 | -0.521 |
| 231 | M3最大 | 3 | 1 | -7.479 | -71.262 | -198.490 | 1.723 | 7.195 | 0.065 |
| 231 | 合力最大 | 47 | 1 | -8.517 | -74.858 | -198.755 | 1.635 | 7.026 | -0.340 |
| 231 | N1最小 | 76 | 1 | -9.711 | -73.417 | -198.174 | 1.558 | 7.847 | -0.521 |
| 231 | N2最小 | 74 | 1 | -8.518 | -74.859 | -198.749 | 1.635 | 7.026 | -0.340 |
| 231 | N3最小 | 19 | 1 | -8.341 | -71.647 | -198.942 | 1.696 | 7.442 | -0.033 |
| 231 | M1最小 | 77 | 1 | -0.760 | 18.720 | 62.538 | -0.685 | -1.685 | -0.601 |
| 231 | M2最小 | 12 | 1 | 1.196 | 17.618 | 62.396 | -0.582 | -2.639 | -0.322 |
| 231 | M3最小 | 38 | 1 | -1.509 | 9.524 | 38.584 | -0.494 | -0.924 | -0.724 |
| 230 | N1最大 | 4 | 1 | 0.287 | -0.466 | -46.459 | 0.046 | -1.187 | -0.002 |
| 230 | N2最大 | 3 | 1 | -1.824 | 1.344 | 160.665 | -0.164 | 1.598 | -0.004 |
| 230 | N3最大 | 27 | 1 | -2.574 | 1.343 | 161.318 | -0.270 | 1.524 | -0.214 |
| 230 | M1最大 | 4 | 1 | 0.287 | -0.466 | -46.459 | 0.046 | -1.187 | -0.002 |
| 230 | M2最大 | 3 | 1 | -1.824 | 1.344 | 160.665 | -0.164 | 1.598 | -0.004 |
| 230 | M3最大 | 4 | 1 | 0.287 | -0.466 | -46.459 | 0.046 | -1.187 | -0.002 |
| 230 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.574 | 1.343 | 161.318 | -0.270 | 1.524 | -0.214 |
| 230 | N1最小 | 76 | 1 | -3.071 | 0.824 | 161.008 | -0.312 | 1.366 | -0.664 |
| 230 | N2最小 | 63 | 1 | -0.608 | -1.451 | -27.732 | -0.031 | -1.587 | -0.600 |
| 230 | N3最小 | 48 | 1 | -0.339 | -1.302 | -46.785 | -0.002 | -1.694 | -0.454 |
| 230 | M1最小 | 76 | 1 | -3.071 | 0.824 | 161.008 | -0.312 | 1.366 | -0.664 |
| 230 | M2最小 | 48 | 1 | -0.339 | -1.302 | -46.785 | -0.002 | -1.694 | -0.454 |
| 230 | M3最小 | 64 | 1 | -2.591 | 0.095 | 97.157 | -0.255 | 0.719 | -0.808 |
| 229 | N1最大 | 4 | 1 | 0.644 | 10.131 | 64.514 | 0.040 | -1.786 | -0.078 |
| 229 | N2最大 | 4 | 1 | 0.644 | 10.131 | 64.514 | 0.040 | -1.786 | -0.078 |
| 229 | N3最大 | 28 | 1 | -0.391 | 10.118 | 65.340 | -0.051 | -1.408 | -0.246 |
| 229 | M1最大 | 4 | 1 | 0.644 | 10.131 | 64.514 | 0.040 | -1.786 | -0.078 |
| 229 | M2最大 | 76 | 1 | -4.902 | -37.007 | -205.849 | -0.273 | 4.917 | -0.145 |
| 229 | M3最大 | 3 | 1 | -3.010 | -34.800 | -206.400 | -0.112 | 4.100 | 0.402 |
| 229 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.968 | -38.345 | -206.613 | -0.204 | 4.104 | 0.013 |
| 229 | N1最小 | 76 | 1 | -4.902 | -37.007 | -205.849 | -0.273 | 4.917 | -0.145 |
| 229 | N2最小 | 74 | 1 | -3.968 | -38.345 | -206.607 | -0.204 | 4.105 | 0.013 |
| 229 | N3最小 | 19 | 1 | -3.665 | -35.162 | -206.718 | -0.141 | 4.307 | 0.322 |
| 229 | M1最小 | 76 | 1 | -4.902 | -37.007 | -205.849 | -0.273 | 4.917 | -0.145 |
| 229 | M2最小 | 12 | 1 | 0.387 | 6.950 | 64.610 | -0.022 | -2.032 | -0.386 |
| 229 | M3最小 | 38 | 1 | -1.718 | 3.012 | 40.074 | -0.153 | -0.363 | -0.737 |
| 228 | N1最大 | 4 | 1 | 1.313 | -0.026 | -41.136 | -0.004 | -2.812 | -0.003 |
| 228 | N2最大 | 26 | 1 | -0.996 | -0.025 | -23.016 | -0.153 | -0.931 | -0.303 |
| 228 | N3最大 | 27 | 1 | -8.826 | -0.026 | 145.015 | -0.109 | 10.850 | -0.213 |
| 228 | M1最大 | 4 | 1 | 1.313 | -0.026 | -41.136 | -0.004 | -2.812 | -0.003 |
| 228 | M2最大 | 76 | 1 | -9.745 | -0.542 | 144.616 | -0.151 | 11.341 | -0.662 |
| 228 | M3最大 | 3 | 1 | -7.554 | -0.026 | 144.291 | -0.004 | 10.107 | -0.003 |
| 228 | 合力最大 | 27 | 1 | -8.826 | -0.026 | 145.015 | -0.109 | 10.850 | -0.213 |
| 228 | N1最小 | 76 | 1 | -9.745 | -0.542 | 144.616 | -0.151 | 11.341 | -0.662 |
| 228 | N2最小 | 62 | 1 | -5.431 | -1.180 | 86.731 | -0.061 | 5.551 | -0.600 |
| 228 | N3最小 | 48 | 1 | 0.376 | -0.859 | -41.545 | -0.050 | -2.785 | -0.455 |
| 228 | M1最小 | 72 | 1 | -7.016 | -0.541 | 87.801 | -0.195 | 7.060 | -0.752 |
| 228 | M2最小 | 12 | 1 | 1.132 | -0.768 | -41.215 | -0.027 | -3.154 | -0.342 |
| 228 | M3最小 | 38 | 1 | -1.393 | -0.722 | -23.763 | -0.157 | -0.752 | -0.807 |
| 227 | N1最大 | 4 | 1 | 0.645 | -10.353 | 64.493 | -0.050 | -1.789 | 0.074 |
| 227 | N2最大 | 3 | 1 | -3.008 | 34.557 | -206.416 | 0.101 | 4.097 | -0.407 |
| 227 | N3最大 | 28 | 1 | -0.255 | -10.382 | 65.100 | -0.140 | -1.609 | -0.144 |
| 227 | M1最大 | 3 | 1 | -3.008 | 34.557 | -206.416 | 0.101 | 4.097 | -0.407 |
| 227 | M2最大 | 27 | 1 | -3.845 | 34.531 | -205.820 | 0.010 | 4.226 | -0.634 |
| 227 | M3最大 | 4 | 1 | 0.645 | -10.353 | 64.493 | -0.050 | -1.789 | 0.074 |
| 227 | 合力最大 | 19 | 1 | -3.571 | 34.126 | -206.827 | 0.079 | 4.172 | -0.533 |
| 227 | N1最小 | 76 | 1 | -4.361 | 32.256 | -206.424 | -0.051 | 4.138 | -1.066 |
| 227 | N2最小 | 75 | 1 | 0.001 | -13.989 | 63.822 | -0.131 | -2.249 | -0.359 |
| 227 | N3最小 | 47 | 1 | -3.595 | 30.917 | -207.103 | 0.019 | 3.571 | -0.844 |
| 227 | M1最小 | 73 | 1 | -1.591 | -8.513 | 39.778 | -0.224 | -1.002 | -0.700 |
| 227 | M2最小 | 12 | 1 | 0.604 | -13.555 | 64.221 | -0.110 | -2.354 | -0.240 |
| 227 | M3最小 | 76 | 1 | -4.361 | 32.256 | -206.424 | -0.051 | 4.138 | -1.066 |
| 226 | N1最大 | 4 | 1 | 0.285 | 0.413 | -46.455 | -0.054 | -1.186 | -0.003 |
| 226 | N2最大 | 4 | 1 | 0.285 | 0.413 | -46.455 | -0.054 | -1.186 | -0.003 |
| 226 | N3最大 | 27 | 1 | -2.684 | -1.397 | 161.515 | 0.052 | 1.664 | -0.211 |
| 226 | M1最大 | 3 | 1 | -1.826 | -1.397 | 160.684 | 0.156 | 1.600 | -0.001 |
| 226 | M2最大 | 76 | 1 | -3.415 | -1.913 | 161.291 | 0.011 | 1.806 | -0.661 |
| 226 | M3最大 | 3 | 1 | -1.826 | -1.397 | 160.684 | 0.156 | 1.600 | -0.001 |
| 226 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.684 | -1.397 | 161.515 | 0.052 | 1.664 | -0.211 |
| 226 | N1最小 | 76 | 1 | -3.415 | -1.913 | 161.291 | 0.011 | 1.806 | -0.661 |
| 226 | N2最小 | 74 | 1 | -2.628 | -2.232 | 160.467 | 0.110 | 1.331 | -0.453 |
| 226 | N3最小 | 48 | 1 | -0.521 | -0.420 | -46.678 | -0.100 | -1.449 | -0.455 |
| 226 | M1最小 | 73 | 1 | -1.939 | -0.273 | -26.408 | -0.225 | -0.562 | -0.752 |
| 226 | M2最小 | 12 | 1 | 0.062 | -0.330 | -46.476 | -0.077 | -1.495 | -0.342 |
| 226 | M3最小 | 38 | 1 | -1.616 | -0.455 | -26.782 | -0.188 | -0.571 | -0.807 |
| 225 | N1最大 | 4 | 1 | 1.378 | -21.020 | 62.201 | 0.521 | -2.233 | 0.012 |
| 225 | N2最大 | 27 | 1 | -8.808 | 70.973 | -197.866 | -1.865 | 7.632 | -0.265 |
| 225 | N3最大 | 28 | 1 | 0.122 | -20.952 | 62.886 | 0.424 | -1.873 | -0.182 |
| 225 | M1最大 | 4 | 1 | 1.378 | -21.020 | 62.201 | 0.521 | -2.233 | 0.012 |
| 225 | M2最大 | 76 | 1 | -9.789 | 68.743 | -198.675 | -1.931 | 7.929 | -0.672 |
| 225 | M3最大 | 4 | 1 | 1.378 | -21.020 | 62.201 | 0.521 | -2.233 | 0.012 |
| 225 | 合力最大 | 19 | 1 | -8.355 | 70.501 | -199.076 | -1.794 | 7.457 | -0.175 |
| 225 | N1最小 | 76 | 1 | -9.789 | 68.743 | -198.675 | -1.931 | 7.929 | -0.672 |
| 225 | N2最小 | 75 | 1 | 0.331 | -24.653 | 61.261 | 0.436 | -2.390 | -0.397 |
| 225 | N3最小 | 47 | 1 | -8.578 | 67.257 | -199.497 | -1.854 | 7.091 | -0.478 |
| 225 | M1最小 | 76 | 1 | -9.789 | 68.743 | -198.675 | -1.931 | 7.929 | -0.672 |
| 225 | M2最小 | 12 | 1 | 1.160 | -24.259 | 61.779 | 0.461 | -2.601 | -0.293 |
| 225 | M3最小 | 64 | 1 | -6.763 | 39.374 | -118.316 | -1.246 | 4.670 | -0.773 |
| 224 | N1最大 | 4 | 1 | 0.755 | 1.185 | -53.359 | 0.055 | -1.401 | -0.002 |
| 224 | N2最大 | 28 | 1 | -0.177 | 1.185 | -52.728 | -0.049 | -1.518 | -0.212 |
| 224 | N3最大 | 27 | 1 | -4.631 | -3.888 | 184.971 | -0.292 | 2.299 | -0.215 |
| 224 | M1最大 | 4 | 1 | 0.755 | 1.185 | -53.359 | 0.055 | -1.401 | -0.002 |
| 224 | M2最大 | 3 | 1 | -3.736 | -3.888 | 184.338 | -0.187 | 2.445 | -0.005 |
| 224 | M3最大 | 4 | 1 | 0.755 | 1.185 | -53.359 | 0.055 | -1.401 | -0.002 |
| 224 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.631 | -3.888 | 184.971 | -0.292 | 2.299 | -0.215 |
| 224 | N1最小 | 76 | 1 | -5.176 | -4.423 | 184.483 | -0.339 | 2.074 | -0.665 |
| 224 | N2最小 | 74 | 1 | -4.317 | -4.751 | 183.760 | -0.242 | 1.747 | -0.457 |
| 224 | N3最小 | 48 | 1 | 0.125 | 0.324 | -53.945 | 0.001 | -2.069 | -0.454 |
| 224 | M1最小 | 76 | 1 | -5.176 | -4.423 | 184.483 | -0.339 | 2.074 | -0.665 |
| 224 | M2最小 | 48 | 1 | 0.125 | 0.324 | -53.945 | 0.001 | -2.069 | -0.454 |
| 224 | M3最小 | 64 | 1 | -3.826 | -3.049 | 111.069 | -0.276 | 0.898 | -0.809 |
| 223 | N1最大 | 3 | 1 | 0.984 | -288.468 | -209.226 | -4.464 | -0.997 | 0.220 |
| 223 | N2最大 | 28 | 1 | -1.965 | 87.205 | 65.300 | 1.254 | -0.585 | -0.212 |
| 223 | N3最大 | 28 | 1 | -1.965 | 87.205 | 65.300 | 1.254 | -0.585 | -0.212 |
| 223 | M1最大 | 4 | 1 | -0.578 | 87.161 | 64.307 | 1.348 | -0.462 | -0.040 |
| 223 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.995 | 1.828 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 223 | M3最大 | 3 | 1 | 0.984 | -288.468 | -209.226 | -4.464 | -0.997 | 0.220 |
| 223 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.125 | -291.359 | -209.534 | -4.557 | -1.102 | -0.168 |
| 223 | N1最小 | 73 | 1 | -4.421 | 50.563 | 40.083 | 0.606 | -0.343 | -0.661 |
| 223 | N2最小 | 74 | 1 | -1.125 | -291.360 | -209.529 | -4.557 | -1.102 | -0.168 |
| 223 | N3最小 | 47 | 1 | -1.125 | -291.359 | -209.534 | -4.557 | -1.102 | -0.168 |
| 223 | M1最小 | 76 | 1 | -2.344 | -290.176 | -208.490 | -4.628 | -0.796 | -0.339 |
| 223 | M2最小 | 19 | 1 | 0.170 | -288.772 | -209.428 | -4.492 | -1.150 | 0.134 |
| 223 | M3最小 | 38 | 1 | -4.311 | 49.911 | 39.618 | 0.629 | -0.086 | -0.718 |
| 222 | N1最大 | 9 | 1 | -0.108 | -436.436 | 37.797 | 9.950 | -0.713 | -0.454 |
| 222 | N2最大 | 28 | 1 | -0.455 | 221.768 | -19.308 | -5.034 | -0.640 | -0.216 |
| 222 | N3最大 | 27 | 1 | -0.445 | -722.000 | 63.970 | 16.458 | -0.640 | -0.214 |
| 222 | M1最大 | 11 | 1 | -0.114 | -725.249 | 63.522 | 16.570 | -0.596 | -0.323 |
| 222 | M2最大 | 3 | 1 | -0.136 | -722.232 | 63.639 | 16.544 | -0.325 | -0.016 |
| 222 | M3最大 | 3 | 1 | -0.136 | -722.232 | 63.639 | 16.544 | -0.325 | -0.016 |
| 222 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.327 | -725.569 | 63.384 | 16.563 | -0.817 | -0.431 |
| 222 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.196 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 222 | N2最小 | 74 | 1 | -0.327 | -725.569 | 63.384 | 16.563 | -0.817 | -0.431 |
| 222 | N3最小 | 48 | 1 | -0.336 | 218.213 | -19.897 | -4.930 | -0.817 | -0.432 |
| 222 | M1最小 | 28 | 1 | -0.455 | 221.768 | -19.308 | -5.034 | -0.640 | -0.216 |
| 222 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.284 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 222 | M3最小 | 65 | 1 | -0.566 | 131.771 | -11.893 | -3.048 | -0.899 | -0.742 |
| 221 | N1最大 | 9 | 1 | -0.108 | -437.105 | 37.799 | 9.950 | -0.713 | -0.454 |
| 221 | N2最大 | 28 | 1 | -0.455 | 222.086 | -19.308 | -5.033 | -0.640 | -0.216 |
| 221 | N3最大 | 27 | 1 | -0.446 | -723.140 | 63.972 | 16.458 | -0.640 | -0.215 |
| 221 | M1最大 | 11 | 1 | -0.116 | -726.391 | 63.525 | 16.569 | -0.596 | -0.323 |
| 221 | M2最大 | 3 | 1 | -0.138 | -723.371 | 63.641 | 16.543 | -0.325 | -0.017 |
| 221 | M3最大 | 3 | 1 | -0.138 | -723.371 | 63.641 | 16.543 | -0.325 | -0.017 |
| 221 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.328 | -726.713 | 63.386 | 16.563 | -0.817 | -0.432 |
| 221 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.200 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 221 | N2最小 | 74 | 1 | -0.328 | -726.713 | 63.386 | 16.563 | -0.817 | -0.432 |
| 221 | N3最小 | 48 | 1 | -0.336 | 218.527 | -19.897 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 221 | M1最小 | 28 | 1 | -0.455 | 222.086 | -19.308 | -5.033 | -0.640 | -0.216 |
| 221 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.479 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 221 | M3最小 | 65 | 1 | -0.566 | 131.965 | -11.893 | -3.048 | -0.899 | -0.742 |
| 220 | N1最大 | 3 | 1 | 0.642 | -290.770 | -209.815 | -4.496 | -0.881 | 0.164 |
| 220 | N2最大 | 28 | 1 | -1.895 | 87.849 | 65.465 | 1.263 | -0.609 | -0.199 |
| 220 | N3最大 | 28 | 1 | -1.895 | 87.849 | 65.465 | 1.263 | -0.609 | -0.199 |
| 220 | M1最大 | 4 | 1 | -0.508 | 87.798 | 64.470 | 1.357 | -0.486 | -0.027 |
| 220 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.990 | 1.829 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 220 | M3最大 | 3 | 1 | 0.642 | -290.770 | -209.815 | -4.496 | -0.881 | 0.164 |
| 220 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.465 | -293.671 | -210.127 | -4.589 | -0.987 | -0.223 |
| 220 | N1最小 | 73 | 1 | -4.377 | 50.959 | 40.184 | 0.612 | -0.357 | -0.653 |
| 220 | N2最小 | 74 | 1 | -1.465 | -293.671 | -210.121 | -4.589 | -0.987 | -0.223 |
| 220 | N3最小 | 47 | 1 | -1.465 | -293.671 | -210.127 | -4.589 | -0.987 | -0.223 |
| 220 | M1最小 | 76 | 1 | -2.683 | -292.483 | -209.081 | -4.660 | -0.681 | -0.394 |
| 220 | M2最小 | 19 | 1 | -0.171 | -291.076 | -210.019 | -4.524 | -1.034 | 0.078 |
| 220 | M3最小 | 38 | 1 | -4.267 | 50.304 | 39.718 | 0.634 | -0.100 | -0.710 |
| 219 | N1最大 | 4 | 1 | 0.466 | 1.195 | -53.284 | 0.060 | -1.151 | -0.002 |
| 219 | N2最大 | 28 | 1 | -0.467 | 1.196 | -52.653 | -0.044 | -1.267 | -0.213 |
| 219 | N3最大 | 27 | 1 | -3.715 | -3.928 | 184.705 | -0.308 | 1.519 | -0.214 |
| 219 | M1最大 | 4 | 1 | 0.466 | 1.195 | -53.284 | 0.060 | -1.151 | -0.002 |
| 219 | M2最大 | 3 | 1 | -2.819 | -3.928 | 184.072 | -0.203 | 1.665 | -0.004 |
| 219 | M3最大 | 4 | 1 | 0.466 | 1.195 | -53.284 | 0.060 | -1.151 | -0.002 |
| 219 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.715 | -3.928 | 184.705 | -0.308 | 1.519 | -0.214 |
| 219 | N1最小 | 76 | 1 | -4.261 | -4.463 | 184.216 | -0.355 | 1.294 | -0.664 |
| 219 | N2最小 | 74 | 1 | -3.400 | -4.792 | 183.492 | -0.258 | 0.966 | -0.456 |
| 219 | N3最小 | 48 | 1 | -0.163 | 0.335 | -53.870 | 0.006 | -1.819 | -0.454 |
| 219 | M1最小 | 76 | 1 | -4.261 | -4.463 | 184.216 | -0.355 | 1.294 | -0.664 |
| 219 | M2最小 | 48 | 1 | -0.163 | 0.335 | -53.870 | 0.006 | -1.819 | -0.454 |
| 219 | M3最小 | 64 | 1 | -3.266 | -3.072 | 110.913 | -0.285 | 0.419 | -0.808 |
| 218 | N1最大 | 4 | 1 | 0.875 | -20.806 | 61.851 | 0.526 | -1.698 | 0.007 |
| 218 | N2最大 | 27 | 1 | -6.929 | 70.215 | -196.594 | -1.880 | 5.627 | -0.245 |
| 218 | N3最大 | 28 | 1 | -0.381 | -20.731 | 62.536 | 0.428 | -1.338 | -0.187 |
| 218 | M1最大 | 4 | 1 | 0.875 | -20.806 | 61.851 | 0.526 | -1.698 | 0.007 |
| 218 | M2最大 | 76 | 1 | -7.914 | 67.981 | -197.402 | -1.945 | 5.928 | -0.653 |
| 218 | M3最大 | 4 | 1 | 0.875 | -20.806 | 61.851 | 0.526 | -1.698 | 0.007 |
| 218 | 合力最大 | 19 | 1 | -6.476 | 69.740 | -197.804 | -1.808 | 5.452 | -0.155 |
| 218 | N1最小 | 76 | 1 | -7.914 | 67.981 | -197.402 | -1.945 | 5.928 | -0.653 |
| 218 | N2最小 | 75 | 1 | -0.171 | -24.441 | 60.910 | 0.440 | -1.856 | -0.402 |
| 218 | N3最小 | 47 | 1 | -6.701 | 66.486 | -198.226 | -1.869 | 5.086 | -0.459 |
| 218 | M1最小 | 76 | 1 | -7.914 | 67.981 | -197.402 | -1.945 | 5.928 | -0.653 |
| 218 | M2最小 | 12 | 1 | 0.658 | -24.050 | 61.429 | 0.465 | -2.067 | -0.298 |
| 218 | M3最小 | 64 | 1 | -5.680 | 38.933 | -117.573 | -1.254 | 3.514 | -0.762 |
| 217 | N1最大 | 4 | 1 | 0.116 | 0.412 | -46.452 | -0.055 | -0.955 | -0.003 |
| 217 | N2最大 | 4 | 1 | 0.116 | 0.412 | -46.452 | -0.055 | -0.955 | -0.003 |
| 217 | N3最大 | 27 | 1 | -2.221 | -1.393 | 161.510 | 0.054 | 1.063 | -0.212 |
| 217 | M1最大 | 3 | 1 | -1.364 | -1.393 | 160.678 | 0.158 | 1.001 | -0.002 |
| 217 | M2最大 | 76 | 1 | -2.948 | -1.909 | 161.286 | 0.013 | 1.200 | -0.661 |
| 217 | M3最大 | 3 | 1 | -1.364 | -1.393 | 160.678 | 0.158 | 1.001 | -0.002 |
| 217 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.221 | -1.393 | 161.510 | 0.054 | 1.063 | -0.212 |
| 217 | N1最小 | 68 | 1 | -2.989 | -1.423 | 97.328 | -0.068 | 0.792 | -0.737 |
| 217 | N2最小 | 74 | 1 | -2.162 | -2.229 | 160.462 | 0.112 | 0.727 | -0.453 |
| 217 | N3最小 | 48 | 1 | -0.691 | -0.421 | -46.675 | -0.101 | -1.219 | -0.455 |
| 217 | M1最小 | 73 | 1 | -2.039 | -0.273 | -26.407 | -0.226 | -0.427 | -0.752 |
| 217 | M2最小 | 12 | 1 | -0.108 | -0.331 | -46.474 | -0.078 | -1.265 | -0.342 |
| 217 | M3最小 | 38 | 1 | -1.717 | -0.455 | -26.781 | -0.189 | -0.435 | -0.807 |
| 216 | N1最大 | 4 | 1 | 0.410 | -10.474 | 64.597 | -0.050 | -1.437 | 0.053 |
| 216 | N2最大 | 3 | 1 | -2.381 | 34.998 | -206.802 | 0.102 | 3.046 | -0.312 |
| 216 | N3最大 | 28 | 1 | -0.490 | -10.500 | 65.203 | -0.140 | -1.256 | -0.165 |
| 216 | M1最大 | 3 | 1 | -2.381 | 34.998 | -206.802 | 0.102 | 3.046 | -0.312 |
| 216 | M2最大 | 27 | 1 | -3.219 | 34.977 | -206.205 | 0.011 | 3.175 | -0.539 |
| 216 | M3最大 | 4 | 1 | 0.410 | -10.474 | 64.597 | -0.050 | -1.437 | 0.053 |
| 216 | 合力最大 | 19 | 1 | -2.944 | 34.568 | -207.212 | 0.080 | 3.120 | -0.438 |
| 216 | N1最小 | 76 | 1 | -3.731 | 32.702 | -206.807 | -0.049 | 3.083 | -0.972 |
| 216 | N2最小 | 75 | 1 | -0.233 | -14.115 | 63.924 | -0.131 | -1.897 | -0.380 |
| 216 | N3最小 | 47 | 1 | -2.965 | 31.351 | -207.488 | 0.020 | 2.515 | -0.749 |
| 216 | M1最小 | 73 | 1 | -1.731 | -8.581 | 39.838 | -0.224 | -0.791 | -0.713 |
| 216 | M2最小 | 12 | 1 | 0.369 | -13.682 | 64.324 | -0.110 | -2.003 | -0.261 |
| 216 | M3最小 | 76 | 1 | -3.731 | 32.702 | -206.807 | -0.049 | 3.083 | -0.972 |
| 215 | N1最大 | 4 | 1 | 0.896 | -0.026 | -41.137 | -0.004 | -2.177 | -0.003 |
| 215 | N2最大 | 26 | 1 | -1.251 | -0.025 | -23.017 | -0.153 | -0.545 | -0.303 |
| 215 | N3最大 | 27 | 1 | -7.147 | -0.026 | 145.020 | -0.108 | 8.429 | -0.213 |
| 215 | M1最大 | 4 | 1 | 0.896 | -0.026 | -41.137 | -0.004 | -2.177 | -0.003 |
| 215 | M2最大 | 76 | 1 | -8.070 | -0.542 | 144.620 | -0.150 | 8.926 | -0.662 |
| 215 | M3最大 | 3 | 1 | -5.873 | -0.026 | 144.297 | -0.004 | 7.683 | -0.003 |
| 215 | 合力最大 | 27 | 1 | -7.147 | -0.026 | 145.020 | -0.108 | 8.429 | -0.213 |
| 215 | N1最小 | 76 | 1 | -8.070 | -0.542 | 144.620 | -0.150 | 8.926 | -0.662 |
| 215 | N2最小 | 62 | 1 | -4.485 | -1.180 | 86.734 | -0.060 | 4.165 | -0.600 |
| 215 | N3最小 | 48 | 1 | -0.041 | -0.859 | -41.547 | -0.050 | -2.150 | -0.455 |
| 215 | M1最小 | 72 | 1 | -6.072 | -0.541 | 87.804 | -0.195 | 5.677 | -0.752 |
| 215 | M2最小 | 12 | 1 | 0.714 | -0.768 | -41.217 | -0.027 | -2.520 | -0.342 |
| 215 | M3最小 | 38 | 1 | -1.648 | -0.722 | -23.764 | -0.157 | -0.365 | -0.807 |
| 214 | N1最大 | 4 | 1 | 0.408 | 10.252 | 64.618 | 0.040 | -1.434 | -0.057 |
| 214 | N2最大 | 4 | 1 | 0.408 | 10.252 | 64.618 | 0.040 | -1.434 | -0.057 |
| 214 | N3最大 | 28 | 1 | -0.626 | 10.241 | 65.444 | -0.052 | -1.055 | -0.225 |
| 214 | M1最大 | 4 | 1 | 0.408 | 10.252 | 64.618 | 0.040 | -1.434 | -0.057 |
| 214 | M2最大 | 76 | 1 | -4.272 | -37.443 | -206.236 | -0.274 | 3.863 | -0.239 |
| 214 | M3最大 | 3 | 1 | -2.383 | -35.243 | -206.787 | -0.113 | 3.049 | 0.307 |
| 214 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.338 | -38.792 | -206.998 | -0.205 | 3.051 | -0.081 |
| 214 | N1最小 | 76 | 1 | -4.272 | -37.443 | -206.236 | -0.274 | 3.863 | -0.239 |
| 214 | N2最小 | 74 | 1 | -3.339 | -38.793 | -206.992 | -0.205 | 3.052 | -0.081 |
| 214 | N3最小 | 19 | 1 | -3.038 | -35.603 | -207.104 | -0.142 | 3.256 | 0.227 |
| 214 | M1最小 | 76 | 1 | -4.272 | -37.443 | -206.236 | -0.274 | 3.863 | -0.239 |
| 214 | M2最小 | 12 | 1 | 0.151 | 7.065 | 64.717 | -0.023 | -1.680 | -0.365 |
| 214 | M3最小 | 38 | 1 | -1.858 | 3.085 | 40.139 | -0.153 | -0.152 | -0.724 |
| 213 | N1最大 | 4 | 1 | 0.117 | -0.465 | -46.457 | 0.046 | -0.957 | -0.002 |
| 213 | N2最大 | 3 | 1 | -1.362 | 1.340 | 160.659 | -0.166 | 0.999 | -0.004 |
| 213 | N3最大 | 27 | 1 | -2.112 | 1.339 | 161.312 | -0.271 | 0.924 | -0.214 |
| 213 | M1最大 | 4 | 1 | 0.117 | -0.465 | -46.457 | 0.046 | -0.957 | -0.002 |
| 213 | M2最大 | 3 | 1 | -1.362 | 1.340 | 160.659 | -0.166 | 0.999 | -0.004 |
| 213 | M3最大 | 4 | 1 | 0.117 | -0.465 | -46.457 | 0.046 | -0.957 | -0.002 |
| 213 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.112 | 1.339 | 161.312 | -0.271 | 0.924 | -0.214 |
| 213 | N1最小 | 68 | 1 | -2.639 | 0.214 | 97.022 | -0.264 | 0.337 | -0.738 |
| 213 | N2最小 | 63 | 1 | -0.709 | -1.450 | -27.731 | -0.031 | -1.450 | -0.600 |
| 213 | N3最小 | 48 | 1 | -0.509 | -1.301 | -46.782 | -0.001 | -1.463 | -0.454 |
| 213 | M1最小 | 76 | 1 | -2.605 | 0.820 | 161.003 | -0.314 | 0.762 | -0.664 |
| 213 | M2最小 | 48 | 1 | -0.509 | -1.301 | -46.782 | -0.001 | -1.463 | -0.454 |
| 213 | M3最小 | 64 | 1 | -2.289 | 0.093 | 97.154 | -0.256 | 0.321 | -0.808 |
| 212 | N1最大 | 4 | 1 | 0.876 | 20.631 | 61.863 | -0.526 | -1.698 | -0.012 |
| 212 | N2最大 | 28 | 1 | -0.363 | 20.714 | 62.567 | -0.623 | -1.357 | -0.196 |
| 212 | N3最大 | 28 | 1 | -0.363 | 20.714 | 62.567 | -0.623 | -1.357 | -0.196 |
| 212 | M1最大 | 3 | 1 | -5.599 | -70.504 | -197.219 | 1.738 | 5.189 | 0.045 |
| 212 | M2最大 | 76 | 1 | -7.839 | -72.650 | -196.904 | 1.573 | 5.848 | -0.540 |
| 212 | M3最大 | 3 | 1 | -5.599 | -70.504 | -197.219 | 1.738 | 5.189 | 0.045 |
| 212 | 合力最大 | 47 | 1 | -6.644 | -74.103 | -197.484 | 1.650 | 5.025 | -0.359 |
| 212 | N1最小 | 76 | 1 | -7.839 | -72.650 | -196.904 | 1.573 | 5.848 | -0.540 |
| 212 | N2最小 | 74 | 1 | -6.645 | -74.104 | -197.478 | 1.650 | 5.026 | -0.359 |
| 212 | N3最小 | 19 | 1 | -6.462 | -70.886 | -197.671 | 1.710 | 5.437 | -0.052 |
| 212 | M1最小 | 77 | 1 | -1.265 | 18.503 | 62.185 | -0.690 | -1.148 | -0.596 |
| 212 | M2最小 | 12 | 1 | 0.692 | 17.400 | 62.046 | -0.586 | -2.103 | -0.317 |
| 212 | M3最小 | 38 | 1 | -1.816 | 9.392 | 38.369 | -0.497 | -0.597 | -0.722 |
| 211 | N1最大 | 4 | 1 | 0.463 | -1.242 | -53.109 | -0.067 | -1.148 | -0.003 |
| 211 | N2最大 | 27 | 1 | -3.879 | 3.851 | 184.417 | 0.084 | 1.644 | -0.211 |
| 211 | N3最大 | 27 | 1 | -3.879 | 3.851 | 184.417 | 0.084 | 1.644 | -0.211 |
| 211 | M1最大 | 3 | 1 | -2.822 | 3.849 | 183.575 | 0.188 | 1.667 | -0.001 |
| 211 | M2最大 | 76 | 1 | -4.769 | 3.324 | 184.280 | 0.039 | 1.679 | -0.661 |
| 211 | M3最大 | 3 | 1 | -2.822 | 3.849 | 183.575 | 0.188 | 1.667 | -0.001 |
| 211 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.879 | 3.851 | 184.417 | 0.084 | 1.644 | -0.211 |
| 211 | N1最小 | 76 | 1 | -4.769 | 3.324 | 184.280 | 0.039 | 1.679 | -0.661 |
| 211 | N2最小 | 75 | 1 | -0.481 | -2.095 | -53.161 | -0.119 | -1.576 | -0.455 |
| 211 | N3最小 | 20 | 1 | -0.238 | -1.332 | -53.323 | -0.090 | -1.185 | -0.115 |
| 211 | M1最小 | 73 | 1 | -2.282 | -1.297 | -30.273 | -0.236 | -0.846 | -0.753 |
| 211 | M2最小 | 48 | 1 | -0.481 | -2.095 | -53.166 | -0.119 | -1.576 | -0.455 |
| 211 | M3最小 | 38 | 1 | -1.904 | -1.484 | -30.608 | -0.201 | -0.809 | -0.807 |
| 210 | N1最大 | 11 | 1 | 1.453 | 288.789 | -195.192 | 4.488 | -1.846 | -0.482 |
| 210 | N2最大 | 27 | 1 | 0.598 | 291.380 | -194.702 | 4.458 | -1.646 | -0.382 |
| 210 | N3最大 | 28 | 1 | -0.583 | -88.133 | 60.562 | -1.480 | -1.240 | -0.186 |
| 210 | M1最大 | 3 | 1 | 0.650 | 291.339 | -195.203 | 4.551 | -0.885 | -0.169 |
| 210 | M2最大 | 4 | 1 | -0.472 | -88.199 | 60.066 | -1.387 | -0.503 | 0.022 |
| 210 | M3最大 | 4 | 1 | -0.472 | -88.199 | 60.066 | -1.387 | -0.503 | 0.022 |
| 210 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.650 | 291.339 | -195.203 | 4.551 | -0.885 | -0.169 |
| 210 | N1最小 | 18 | 1 | -0.649 | -53.464 | 35.919 | -0.878 | -1.319 | -0.182 |
| 210 | N2最小 | 75 | 1 | 0.163 | -91.049 | 59.811 | -1.474 | -1.926 | -0.406 |
| 210 | N3最小 | 19 | 1 | 0.536 | 291.041 | -195.486 | 4.527 | -1.375 | -0.286 |
| 210 | M1最小 | 77 | 1 | 0.166 | -89.878 | 60.261 | -1.544 | -2.215 | -0.608 |
| 210 | M2最小 | 68 | 1 | 0.842 | 173.152 | -116.933 | 2.553 | -2.803 | -0.809 |
| 210 | M3最小 | 64 | 1 | 1.318 | 172.721 | -116.754 | 2.552 | -2.698 | -0.863 |
| 209 | N1最大 | 3 | 1 | -0.135 | 722.912 | 63.113 | -16.639 | -0.325 | 0.010 |
| 209 | N2最大 | 27 | 1 | -0.570 | 723.127 | 63.520 | -16.727 | -0.640 | -0.154 |
| 209 | N3最大 | 27 | 1 | -0.570 | 723.127 | 63.520 | -16.727 | -0.640 | -0.154 |
| 209 | M1最大 | 12 | 1 | -0.331 | -225.019 | -19.405 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 209 | M2最大 | 3 | 1 | -0.135 | 722.912 | 63.113 | -16.639 | -0.325 | 0.010 |
| 209 | M3最大 | 4 | 1 | -0.146 | -221.993 | -19.467 | 4.973 | -0.325 | 0.013 |
| 209 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.570 | 723.127 | 63.520 | -16.727 | -0.640 | -0.154 |
| 209 | N1最小 | 69 | 1 | -1.189 | -136.703 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 209 | N2最小 | 75 | 1 | -0.613 | -225.341 | -19.507 | 4.974 | -0.817 | -0.354 |
| 209 | N3最小 | 20 | 1 | -0.428 | -222.314 | -19.572 | 4.952 | -0.546 | -0.073 |
| 209 | M1最小 | 49 | 1 | -0.985 | 721.085 | 63.442 | -16.740 | -0.887 | -0.529 |
| 209 | M2最小 | 69 | 1 | -1.189 | -136.703 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 209 | M3最小 | 37 | 1 | -1.048 | 429.885 | 37.986 | -10.070 | -0.899 | -0.653 |
| 208 | N1最大 | 3 | 1 | -0.137 | 723.808 | 63.115 | -16.638 | -0.325 | 0.011 |
| 208 | N2最大 | 27 | 1 | -0.573 | 724.024 | 63.522 | -16.727 | -0.640 | -0.154 |
| 208 | N3最大 | 27 | 1 | -0.573 | 724.024 | 63.522 | -16.727 | -0.640 | -0.154 |
| 208 | M1最大 | 12 | 1 | -0.330 | -225.265 | -19.405 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 208 | M2最大 | 3 | 1 | -0.137 | 723.808 | 63.115 | -16.638 | -0.325 | 0.011 |
| 208 | M3最大 | 4 | 1 | -0.146 | -222.239 | -19.468 | 4.972 | -0.325 | 0.013 |
| 208 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.573 | 724.024 | 63.522 | -16.727 | -0.640 | -0.154 |
| 208 | N1最小 | 69 | 1 | -1.188 | -136.854 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 208 | N2最小 | 75 | 1 | -0.613 | -225.587 | -19.507 | 4.974 | -0.817 | -0.354 |
| 208 | N3最小 | 20 | 1 | -0.428 | -222.560 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.073 |
| 208 | M1最小 | 49 | 1 | -0.987 | 721.983 | 63.444 | -16.739 | -0.887 | -0.528 |
| 208 | M2最小 | 69 | 1 | -1.188 | -136.854 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 208 | M3最小 | 38 | 1 | -1.058 | -137.375 | -11.527 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 207 | N1最大 | 9 | 1 | 1.208 | 172.439 | -117.184 | 2.650 | -2.055 | -0.521 |
| 207 | N2最大 | 27 | 1 | 0.324 | 293.194 | -195.169 | 4.483 | -1.554 | -0.336 |
| 207 | N3最大 | 28 | 1 | -0.528 | -88.633 | 60.691 | -1.487 | -1.259 | -0.197 |
| 207 | M1最大 | 3 | 1 | 0.376 | 293.150 | -195.668 | 4.576 | -0.793 | -0.123 |
| 207 | M2最大 | 4 | 1 | -0.417 | -88.697 | 60.194 | -1.394 | -0.522 | 0.012 |
| 207 | M3最大 | 4 | 1 | -0.417 | -88.697 | 60.194 | -1.394 | -0.522 | 0.012 |
| 207 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.376 | 293.150 | -195.668 | 4.576 | -0.793 | -0.123 |
| 207 | N1最小 | 59 | 1 | -0.623 | -0.658 | 0.958 | -0.148 | -2.105 | -0.413 |
| 207 | N2最小 | 75 | 1 | 0.218 | -91.549 | 59.939 | -1.481 | -1.945 | -0.417 |
| 207 | N3最小 | 19 | 1 | 0.262 | 292.855 | -195.952 | 4.552 | -1.282 | -0.240 |
| 207 | M1最小 | 77 | 1 | 0.220 | -90.381 | 60.390 | -1.551 | -2.233 | -0.619 |
| 207 | M2最小 | 68 | 1 | 0.697 | 174.208 | -117.204 | 2.568 | -2.754 | -0.784 |
| 207 | M3最小 | 64 | 1 | 1.173 | 173.776 | -117.025 | 2.566 | -2.649 | -0.838 |
| 206 | N1最大 | 4 | 1 | 0.230 | -1.250 | -53.051 | -0.070 | -0.947 | -0.003 |
| 206 | N2最大 | 27 | 1 | -3.124 | 3.883 | 184.206 | 0.096 | 1.000 | -0.211 |
| 206 | N3最大 | 27 | 1 | -3.124 | 3.883 | 184.206 | 0.096 | 1.000 | -0.211 |
| 206 | M1最大 | 3 | 1 | -2.066 | 3.881 | 183.365 | 0.200 | 1.023 | -0.002 |
| 206 | M2最大 | 76 | 1 | -4.014 | 3.355 | 184.069 | 0.051 | 1.036 | -0.661 |
| 206 | M3最大 | 3 | 1 | -2.066 | 3.881 | 183.365 | 0.200 | 1.023 | -0.002 |
| 206 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.124 | 3.883 | 184.206 | 0.096 | 1.000 | -0.211 |
| 206 | N1最小 | 76 | 1 | -4.014 | 3.355 | 184.069 | 0.051 | 1.036 | -0.661 |
| 206 | N2最小 | 75 | 1 | -0.716 | -2.104 | -53.102 | -0.123 | -1.374 | -0.455 |
| 206 | N3最小 | 20 | 1 | -0.472 | -1.340 | -53.265 | -0.093 | -0.983 | -0.115 |
| 206 | M1最小 | 73 | 1 | -2.423 | -1.302 | -30.237 | -0.238 | -0.724 | -0.752 |
| 206 | M2最小 | 48 | 1 | -0.715 | -2.104 | -53.108 | -0.123 | -1.374 | -0.455 |
| 206 | M3最小 | 38 | 1 | -2.045 | -1.489 | -30.572 | -0.203 | -0.687 | -0.807 |
| 205 | N1最大 | 4 | 1 | 0.485 | 20.414 | 61.622 | -0.530 | -1.283 | -0.009 |
| 205 | N2最大 | 28 | 1 | -0.754 | 20.495 | 62.325 | -0.627 | -0.941 | -0.193 |
| 205 | N3最大 | 28 | 1 | -0.754 | 20.495 | 62.325 | -0.627 | -0.941 | -0.193 |
| 205 | M1最大 | 3 | 1 | -4.097 | -69.725 | -196.337 | 1.753 | 3.587 | 0.033 |
| 205 | M2最大 | 76 | 1 | -6.344 | -71.866 | -196.021 | 1.588 | 4.252 | -0.552 |
| 205 | M3最大 | 3 | 1 | -4.097 | -69.725 | -196.337 | 1.753 | 3.587 | 0.033 |
| 205 | 合力最大 | 47 | 1 | -5.148 | -73.318 | -196.604 | 1.665 | 3.429 | -0.371 |
| 205 | N1最小 | 76 | 1 | -6.344 | -71.866 | -196.021 | 1.588 | 4.252 | -0.552 |
| 205 | N2最小 | 74 | 1 | -5.149 | -73.318 | -196.598 | 1.665 | 3.429 | -0.371 |
| 205 | N3最小 | 19 | 1 | -4.962 | -70.104 | -196.788 | 1.725 | 3.837 | -0.065 |
| 205 | M1最小 | 77 | 1 | -1.656 | 18.283 | 61.942 | -0.694 | -0.731 | -0.593 |
| 205 | M2最小 | 12 | 1 | 0.301 | 17.185 | 61.803 | -0.590 | -1.686 | -0.314 |
| 205 | M3最小 | 38 | 1 | -2.055 | 9.259 | 38.220 | -0.499 | -0.342 | -0.720 |
| 204 | N1最大 | 4 | 1 | -0.009 | -0.464 | -46.456 | 0.047 | -0.786 | -0.002 |
| 204 | N2最大 | 3 | 1 | -1.031 | 1.339 | 160.657 | -0.167 | 0.569 | -0.003 |
| 204 | N3最大 | 27 | 1 | -1.781 | 1.338 | 161.310 | -0.272 | 0.494 | -0.214 |
| 204 | M1最大 | 4 | 1 | -0.009 | -0.464 | -46.456 | 0.047 | -0.786 | -0.002 |
| 204 | M2最大 | 3 | 1 | -1.031 | 1.339 | 160.657 | -0.167 | 0.569 | -0.003 |
| 204 | M3最大 | 4 | 1 | -0.009 | -0.464 | -46.456 | 0.047 | -0.786 | -0.002 |
| 204 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.781 | 1.338 | 161.310 | -0.272 | 0.494 | -0.214 |
| 204 | N1最小 | 68 | 1 | -2.418 | 0.213 | 97.020 | -0.265 | 0.046 | -0.738 |
| 204 | N2最小 | 63 | 1 | -0.785 | -1.450 | -27.730 | -0.030 | -1.348 | -0.600 |
| 204 | N3最小 | 48 | 1 | -0.636 | -1.301 | -46.781 | -0.000 | -1.291 | -0.455 |
| 204 | M1最小 | 76 | 1 | -2.271 | 0.819 | 161.001 | -0.315 | 0.328 | -0.663 |
| 204 | M2最小 | 36 | 1 | -0.784 | -1.450 | -27.736 | -0.030 | -1.348 | -0.600 |
| 204 | M3最小 | 64 | 1 | -2.067 | 0.092 | 97.152 | -0.257 | 0.031 | -0.808 |
| 203 | N1最大 | 4 | 1 | 0.210 | 10.309 | 64.668 | 0.039 | -1.138 | -0.040 |
| 203 | N2最大 | 4 | 1 | 0.210 | 10.309 | 64.668 | 0.039 | -1.138 | -0.040 |
| 203 | N3最大 | 28 | 1 | -0.825 | 10.296 | 65.494 | -0.053 | -0.759 | -0.207 |
| 203 | M1最大 | 4 | 1 | 0.210 | 10.309 | 64.668 | 0.039 | -1.138 | -0.040 |
| 203 | M2最大 | 76 | 1 | -3.724 | -37.650 | -206.424 | -0.273 | 2.954 | -0.318 |
| 203 | M3最大 | 3 | 1 | -1.838 | -35.454 | -206.974 | -0.111 | 2.143 | 0.227 |
| 203 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.789 | -38.994 | -207.186 | -0.203 | 2.141 | -0.161 |
| 203 | N1最小 | 76 | 1 | -3.724 | -37.650 | -206.424 | -0.273 | 2.954 | -0.318 |
| 203 | N2最小 | 74 | 1 | -2.790 | -38.995 | -207.181 | -0.203 | 2.142 | -0.161 |
| 203 | N3最小 | 19 | 1 | -2.493 | -35.813 | -207.291 | -0.140 | 2.350 | 0.147 |
| 203 | M1最小 | 76 | 1 | -3.724 | -37.650 | -206.424 | -0.273 | 2.954 | -0.318 |
| 203 | M2最小 | 12 | 1 | -0.047 | 7.126 | 64.766 | -0.024 | -1.384 | -0.348 |
| 203 | M3最小 | 38 | 1 | -1.976 | 3.121 | 40.169 | -0.154 | 0.025 | -0.713 |
| 202 | N1最大 | 4 | 1 | 0.546 | -0.026 | -41.139 | -0.004 | -1.645 | -0.003 |
| 202 | N2最大 | 26 | 1 | -1.465 | -0.025 | -23.018 | -0.153 | -0.221 | -0.303 |
| 202 | N3最大 | 27 | 1 | -5.699 | -0.026 | 145.024 | -0.108 | 6.343 | -0.213 |
| 202 | M1最大 | 4 | 1 | 0.546 | -0.026 | -41.139 | -0.004 | -1.645 | -0.003 |
| 202 | M2最大 | 76 | 1 | -6.627 | -0.542 | 144.624 | -0.150 | 6.845 | -0.662 |
| 202 | M3最大 | 3 | 1 | -4.424 | -0.026 | 144.301 | -0.004 | 5.595 | -0.003 |
| 202 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.699 | -0.026 | 145.024 | -0.108 | 6.343 | -0.213 |
| 202 | N1最小 | 76 | 1 | -6.627 | -0.542 | 144.624 | -0.150 | 6.845 | -0.662 |
| 202 | N2最小 | 62 | 1 | -3.677 | -1.179 | 86.737 | -0.060 | 2.982 | -0.600 |
| 202 | N3最小 | 48 | 1 | -0.392 | -0.859 | -41.548 | -0.050 | -1.617 | -0.455 |
| 202 | M1最小 | 72 | 1 | -5.265 | -0.541 | 87.807 | -0.195 | 4.495 | -0.752 |
| 202 | M2最小 | 12 | 1 | 0.364 | -0.768 | -41.218 | -0.027 | -1.987 | -0.342 |
| 202 | M3最小 | 38 | 1 | -1.863 | -0.722 | -23.765 | -0.157 | -0.041 | -0.807 |
| 201 | N1最大 | 4 | 1 | 0.212 | -10.530 | 64.646 | -0.049 | -1.141 | 0.035 |
| 201 | N2最大 | 3 | 1 | -1.835 | 35.210 | -206.990 | 0.100 | 2.140 | -0.232 |
| 201 | N3最大 | 28 | 1 | -0.689 | -10.558 | 65.253 | -0.139 | -0.960 | -0.182 |
| 201 | M1最大 | 3 | 1 | -1.835 | 35.210 | -206.990 | 0.100 | 2.140 | -0.232 |
| 201 | M2最大 | 27 | 1 | -2.673 | 35.185 | -206.391 | 0.009 | 2.269 | -0.459 |
| 201 | M3最大 | 4 | 1 | 0.212 | -10.530 | 64.646 | -0.049 | -1.141 | 0.035 |
| 201 | 合力最大 | 19 | 1 | -2.398 | 34.779 | -207.398 | 0.079 | 2.214 | -0.357 |
| 201 | N1最小 | 76 | 1 | -3.182 | 32.912 | -206.990 | -0.051 | 2.173 | -0.892 |
| 201 | N2最小 | 75 | 1 | -0.432 | -14.167 | 63.974 | -0.130 | -1.600 | -0.398 |
| 201 | N3最小 | 47 | 1 | -2.417 | 31.570 | -207.673 | 0.018 | 1.606 | -0.670 |
| 201 | M1最小 | 73 | 1 | -1.849 | -8.616 | 39.869 | -0.224 | -0.613 | -0.724 |
| 201 | M2最小 | 12 | 1 | 0.171 | -13.734 | 64.373 | -0.109 | -1.706 | -0.278 |
| 201 | M3最小 | 64 | 1 | -2.651 | 18.043 | -123.412 | -0.115 | 1.176 | -0.918 |
| 200 | N1最大 | 4 | 1 | -0.011 | 0.412 | -46.451 | -0.055 | -0.785 | -0.003 |
| 200 | N2最大 | 4 | 1 | -0.011 | 0.412 | -46.451 | -0.055 | -0.785 | -0.003 |
| 200 | N3最大 | 27 | 1 | -1.890 | -1.392 | 161.507 | 0.055 | 0.634 | -0.212 |
| 200 | M1最大 | 3 | 1 | -1.033 | -1.392 | 160.676 | 0.159 | 0.571 | -0.002 |
| 200 | M2最大 | 76 | 1 | -2.613 | -1.907 | 161.284 | 0.014 | 0.766 | -0.662 |
| 200 | M3最大 | 3 | 1 | -1.033 | -1.392 | 160.676 | 0.159 | 0.571 | -0.002 |
| 200 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.890 | -1.392 | 161.507 | 0.055 | 0.634 | -0.212 |
| 200 | N1最小 | 68 | 1 | -2.767 | -1.422 | 97.326 | -0.068 | 0.501 | -0.737 |
| 200 | N2最小 | 74 | 1 | -1.826 | -2.227 | 160.459 | 0.113 | 0.292 | -0.454 |
| 200 | N3最小 | 48 | 1 | -0.817 | -0.422 | -46.674 | -0.101 | -1.048 | -0.455 |
| 200 | M1最小 | 73 | 1 | -2.115 | -0.274 | -26.406 | -0.226 | -0.325 | -0.752 |
| 200 | M2最小 | 12 | 1 | -0.234 | -0.332 | -46.472 | -0.078 | -1.095 | -0.342 |
| 200 | M3最小 | 38 | 1 | -1.792 | -0.456 | -26.780 | -0.189 | -0.334 | -0.807 |
| 199 | N1最大 | 4 | 1 | 0.485 | -20.589 | 61.611 | 0.530 | -1.283 | 0.004 |
| 199 | N2最大 | 27 | 1 | -5.429 | 69.429 | -195.712 | -1.895 | 4.027 | -0.233 |
| 199 | N3最大 | 28 | 1 | -0.772 | -20.515 | 62.294 | 0.432 | -0.922 | -0.189 |
| 199 | M1最大 | 4 | 1 | 0.485 | -20.589 | 61.611 | 0.530 | -1.283 | 0.004 |
| 199 | M2最大 | 76 | 1 | -6.417 | 67.192 | -196.519 | -1.960 | 4.330 | -0.641 |
| 199 | M3最大 | 4 | 1 | 0.485 | -20.589 | 61.611 | 0.530 | -1.283 | 0.004 |
| 199 | 合力最大 | 19 | 1 | -4.975 | 68.959 | -196.922 | -1.823 | 3.851 | -0.143 |
| 199 | N1最小 | 76 | 1 | -6.417 | 67.192 | -196.519 | -1.960 | 4.330 | -0.641 |
| 199 | N2最小 | 75 | 1 | -0.560 | -24.220 | 60.670 | 0.444 | -1.441 | -0.405 |
| 199 | N3最小 | 47 | 1 | -5.202 | 65.709 | -197.342 | -1.884 | 3.486 | -0.447 |
| 199 | M1最小 | 76 | 1 | -6.417 | 67.192 | -196.519 | -1.960 | 4.330 | -0.641 |
| 199 | M2最小 | 12 | 1 | 0.268 | -23.829 | 61.190 | 0.469 | -1.653 | -0.301 |
| 199 | M3最小 | 64 | 1 | -4.823 | 38.474 | -117.059 | -1.263 | 2.599 | -0.755 |
| 198 | N1最大 | 4 | 1 | 0.233 | 1.204 | -53.226 | 0.064 | -0.949 | -0.002 |
| 198 | N2最大 | 28 | 1 | -0.701 | 1.204 | -52.594 | -0.040 | -1.065 | -0.213 |
| 198 | N3最大 | 27 | 1 | -2.959 | -3.959 | 184.494 | -0.320 | 0.875 | -0.214 |
| 198 | M1最大 | 4 | 1 | 0.233 | 1.204 | -53.226 | 0.064 | -0.949 | -0.002 |
| 198 | M2最大 | 3 | 1 | -2.063 | -3.960 | 183.861 | -0.216 | 1.021 | -0.004 |
| 198 | M3最大 | 4 | 1 | 0.233 | 1.204 | -53.226 | 0.064 | -0.949 | -0.002 |
| 198 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.959 | -3.959 | 184.494 | -0.320 | 0.875 | -0.214 |
| 198 | N1最小 | 76 | 1 | -3.504 | -4.494 | 184.005 | -0.367 | 0.649 | -0.664 |
| 198 | N2最小 | 74 | 1 | -2.644 | -4.823 | 183.282 | -0.271 | 0.323 | -0.456 |
| 198 | N3最小 | 48 | 1 | -0.396 | 0.343 | -53.812 | 0.009 | -1.618 | -0.455 |
| 198 | M1最小 | 76 | 1 | -3.504 | -4.494 | 184.005 | -0.367 | 0.649 | -0.664 |
| 198 | M2最小 | 36 | 1 | -0.605 | -0.460 | -32.118 | -0.030 | -1.682 | -0.600 |
| 198 | M3最小 | 64 | 1 | -2.806 | -3.090 | 110.790 | -0.293 | 0.026 | -0.808 |
| 197 | N1最大 | 3 | 1 | 0.361 | -292.580 | -210.279 | -4.521 | -0.786 | 0.119 |
| 197 | N2最大 | 28 | 1 | -1.839 | 88.348 | 65.593 | 1.270 | -0.628 | -0.189 |
| 197 | N3最大 | 28 | 1 | -1.839 | 88.348 | 65.593 | 1.270 | -0.628 | -0.189 |
| 197 | M1最大 | 4 | 1 | -0.452 | 88.296 | 64.597 | 1.364 | -0.505 | -0.016 |
| 197 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.991 | 1.829 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 197 | M3最大 | 3 | 1 | 0.361 | -292.580 | -210.279 | -4.521 | -0.786 | 0.119 |
| 197 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.744 | -295.483 | -210.591 | -4.615 | -0.892 | -0.269 |
| 197 | N1最小 | 73 | 1 | -4.342 | 51.261 | 40.261 | 0.616 | -0.369 | -0.647 |
| 197 | N2最小 | 74 | 1 | -1.744 | -295.484 | -210.586 | -4.615 | -0.893 | -0.269 |
| 197 | N3最小 | 47 | 1 | -1.744 | -295.483 | -210.591 | -4.615 | -0.892 | -0.269 |
| 197 | M1最小 | 76 | 1 | -2.962 | -294.305 | -209.548 | -4.685 | -0.587 | -0.440 |
| 197 | M2最小 | 19 | 1 | -0.452 | -292.890 | -210.484 | -4.549 | -0.939 | 0.032 |
| 197 | M3最小 | 38 | 1 | -4.232 | 50.606 | 39.796 | 0.638 | -0.112 | -0.704 |
| 196 | N1最大 | 9 | 1 | -0.109 | -437.624 | 37.800 | 9.950 | -0.713 | -0.455 |
| 196 | N2最大 | 28 | 1 | -0.455 | 222.332 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 196 | N3最大 | 27 | 1 | -0.448 | -724.039 | 63.974 | 16.457 | -0.640 | -0.215 |
| 196 | M1最大 | 11 | 1 | -0.117 | -727.286 | 63.527 | 16.569 | -0.596 | -0.323 |
| 196 | M2最大 | 3 | 1 | -0.139 | -724.267 | 63.643 | 16.542 | -0.325 | -0.017 |
| 196 | M3最大 | 3 | 1 | -0.139 | -724.267 | 63.643 | 16.542 | -0.325 | -0.017 |
| 196 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.330 | -727.609 | 63.388 | 16.562 | -0.817 | -0.432 |
| 196 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.201 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 196 | N2最小 | 74 | 1 | -0.330 | -727.609 | 63.388 | 16.562 | -0.817 | -0.432 |
| 196 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 218.773 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 196 | M1最小 | 28 | 1 | -0.455 | 222.332 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 196 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.628 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 196 | M3最小 | 65 | 1 | -0.566 | 132.114 | -11.893 | -3.047 | -0.899 | -0.742 |
| 195 | N1最大 | 3 | 1 | -0.139 | 724.381 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.012 |
| 195 | N2最大 | 27 | 1 | -0.575 | 724.599 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.153 |
| 195 | N3最大 | 27 | 1 | -0.575 | 724.599 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.153 |
| 195 | M1最大 | 12 | 1 | -0.330 | -225.423 | -19.406 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 195 | M2最大 | 3 | 1 | -0.139 | 724.381 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.012 |
| 195 | M3最大 | 4 | 1 | -0.145 | -222.396 | -19.468 | 4.972 | -0.325 | 0.013 |
| 195 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.575 | 724.599 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.153 |
| 195 | N1最小 | 69 | 1 | -1.188 | -136.952 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 195 | N2最小 | 75 | 1 | -0.612 | -225.746 | -19.508 | 4.974 | -0.817 | -0.354 |
| 195 | N3最小 | 20 | 1 | -0.427 | -222.718 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 195 | M1最小 | 49 | 1 | -0.989 | 722.559 | 63.445 | -16.739 | -0.887 | -0.528 |
| 195 | M2最小 | 69 | 1 | -1.188 | -136.952 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.586 |
| 195 | M3最小 | 38 | 1 | -1.058 | -137.472 | -11.528 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 194 | N1最大 | 9 | 1 | 1.092 | 173.111 | -117.356 | 2.660 | -2.016 | -0.501 |
| 194 | N2最大 | 27 | 1 | 0.104 | 294.356 | -195.467 | 4.499 | -1.480 | -0.299 |
| 194 | N3最大 | 28 | 1 | -0.485 | -88.954 | 60.773 | -1.491 | -1.273 | -0.205 |
| 194 | M1最大 | 3 | 1 | 0.156 | 294.308 | -195.966 | 4.592 | -0.719 | -0.086 |
| 194 | M2最大 | 4 | 1 | -0.374 | -89.015 | 60.276 | -1.398 | -0.536 | 0.004 |
| 194 | M3最大 | 4 | 1 | -0.374 | -89.015 | 60.276 | -1.398 | -0.536 | 0.004 |
| 194 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.156 | 294.308 | -195.966 | 4.592 | -0.719 | -0.086 |
| 194 | N1最小 | 59 | 1 | -0.623 | -0.662 | 0.959 | -0.148 | -2.105 | -0.413 |
| 194 | N2最小 | 75 | 1 | 0.261 | -91.870 | 60.021 | -1.485 | -1.959 | -0.425 |
| 194 | N3最小 | 19 | 1 | 0.042 | 294.015 | -196.250 | 4.569 | -1.208 | -0.203 |
| 194 | M1最小 | 77 | 1 | 0.264 | -90.705 | 60.473 | -1.556 | -2.248 | -0.627 |
| 194 | M2最小 | 68 | 1 | 0.581 | 174.883 | -117.378 | 2.577 | -2.716 | -0.764 |
| 194 | M3最小 | 64 | 1 | 1.057 | 174.451 | -117.198 | 2.576 | -2.610 | -0.818 |
| 193 | N1最大 | 4 | 1 | 0.048 | -1.255 | -53.013 | -0.073 | -0.790 | -0.003 |
| 193 | N2最大 | 27 | 1 | -2.525 | 3.903 | 184.071 | 0.104 | 0.490 | -0.212 |
| 193 | N3最大 | 27 | 1 | -2.525 | 3.903 | 184.071 | 0.104 | 0.490 | -0.212 |
| 193 | M1最大 | 3 | 1 | -1.467 | 3.901 | 183.230 | 0.209 | 0.513 | -0.002 |
| 193 | M2最大 | 76 | 1 | -3.416 | 3.376 | 183.934 | 0.060 | 0.526 | -0.662 |
| 193 | M3最大 | 3 | 1 | -1.467 | 3.901 | 183.230 | 0.209 | 0.513 | -0.002 |
| 193 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.525 | 3.903 | 184.071 | 0.104 | 0.490 | -0.212 |
| 193 | N1最小 | 68 | 1 | -3.421 | 1.726 | 110.922 | -0.040 | 0.108 | -0.737 |
| 193 | N2最小 | 75 | 1 | -0.899 | -2.109 | -53.064 | -0.125 | -1.215 | -0.455 |
| 193 | N3最小 | 20 | 1 | -0.655 | -1.346 | -53.227 | -0.096 | -0.825 | -0.115 |
| 193 | M1最小 | 73 | 1 | -2.533 | -1.305 | -30.214 | -0.240 | -0.629 | -0.752 |
| 193 | M2最小 | 36 | 1 | -1.139 | -1.962 | -31.266 | -0.111 | -1.263 | -0.600 |
| 193 | M3最小 | 38 | 1 | -2.155 | -1.492 | -30.549 | -0.204 | -0.592 | -0.807 |
| 192 | N1最大 | 4 | 1 | 0.173 | 20.288 | 61.459 | -0.532 | -0.951 | -0.006 |
| 192 | N2最大 | 28 | 1 | -1.066 | 20.368 | 62.161 | -0.630 | -0.609 | -0.190 |
| 192 | N3最大 | 28 | 1 | -1.066 | 20.368 | 62.161 | -0.630 | -0.609 | -0.190 |
| 192 | M1最大 | 3 | 1 | -2.865 | -69.287 | -195.733 | 1.761 | 2.274 | 0.021 |
| 192 | M2最大 | 76 | 1 | -5.117 | -71.424 | -195.417 | 1.596 | 2.944 | -0.564 |
| 192 | M3最大 | 3 | 1 | -2.865 | -69.287 | -195.733 | 1.761 | 2.274 | 0.021 |
| 192 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.921 | -72.881 | -196.000 | 1.673 | 2.120 | -0.383 |
| 192 | N1最小 | 76 | 1 | -5.117 | -71.424 | -195.417 | 1.596 | 2.944 | -0.564 |
| 192 | N2最小 | 74 | 1 | -3.922 | -72.881 | -195.994 | 1.673 | 2.121 | -0.383 |
| 192 | N3最小 | 19 | 1 | -3.730 | -69.666 | -196.184 | 1.734 | 2.525 | -0.077 |
| 192 | M1最小 | 77 | 1 | -1.969 | 18.155 | 61.777 | -0.696 | -0.399 | -0.590 |
| 192 | M2最小 | 12 | 1 | -0.012 | 17.058 | 61.640 | -0.593 | -1.354 | -0.311 |
| 192 | M3最小 | 38 | 1 | -2.246 | 9.181 | 38.120 | -0.501 | -0.139 | -0.718 |
| 191 | N1最大 | 4 | 1 | -0.112 | -0.464 | -46.455 | 0.047 | -0.647 | -0.003 |
| 191 | N2最大 | 3 | 1 | -0.761 | 1.337 | 160.654 | -0.168 | 0.218 | -0.003 |
| 191 | N3最大 | 27 | 1 | -1.510 | 1.336 | 161.307 | -0.273 | 0.142 | -0.213 |
| 191 | M1最大 | 4 | 1 | -0.112 | -0.464 | -46.455 | 0.047 | -0.647 | -0.003 |
| 191 | M2最大 | 3 | 1 | -0.761 | 1.337 | 160.654 | -0.168 | 0.218 | -0.003 |
| 191 | M3最大 | 4 | 1 | -0.112 | -0.464 | -46.455 | 0.047 | -0.647 | -0.003 |
| 191 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.510 | 1.336 | 161.307 | -0.273 | 0.142 | -0.213 |
| 191 | N1最小 | 68 | 1 | -2.236 | 0.212 | 97.019 | -0.265 | -0.192 | -0.738 |
| 191 | N2最小 | 63 | 1 | -0.846 | -1.450 | -27.730 | -0.030 | -1.265 | -0.600 |
| 191 | N3最小 | 48 | 1 | -0.739 | -1.300 | -46.780 | -0.000 | -1.151 | -0.455 |
| 191 | M1最小 | 76 | 1 | -1.998 | 0.817 | 160.999 | -0.316 | -0.027 | -0.663 |
| 191 | M2最小 | 36 | 1 | -0.846 | -1.449 | -27.735 | -0.030 | -1.265 | -0.600 |
| 191 | M3最小 | 64 | 1 | -1.886 | 0.091 | 97.150 | -0.257 | -0.207 | -0.807 |
| 190 | N1最大 | 4 | 1 | 0.039 | 10.355 | 64.708 | 0.038 | -0.883 | -0.025 |
| 190 | N2最大 | 4 | 1 | 0.039 | 10.355 | 64.708 | 0.038 | -0.883 | -0.025 |
| 190 | N3最大 | 28 | 1 | -0.996 | 10.343 | 65.534 | -0.053 | -0.504 | -0.192 |
| 190 | M1最大 | 4 | 1 | 0.039 | 10.355 | 64.708 | 0.038 | -0.883 | -0.025 |
| 190 | M2最大 | 76 | 1 | -3.238 | -37.826 | -206.583 | -0.272 | 2.153 | -0.388 |
| 190 | M3最大 | 3 | 1 | -1.355 | -35.634 | -207.133 | -0.110 | 1.345 | 0.157 |
| 190 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.304 | -39.175 | -207.345 | -0.203 | 1.341 | -0.231 |
| 190 | N1最小 | 68 | 1 | -3.304 | -23.895 | -123.070 | -0.244 | 1.620 | -0.519 |
| 190 | N2最小 | 74 | 1 | -2.305 | -39.176 | -207.339 | -0.203 | 1.341 | -0.231 |
| 190 | N3最小 | 19 | 1 | -2.010 | -35.993 | -207.450 | -0.140 | 1.552 | 0.077 |
| 190 | M1最小 | 76 | 1 | -3.238 | -37.826 | -206.583 | -0.272 | 2.153 | -0.388 |
| 190 | M2最小 | 12 | 1 | -0.219 | 7.171 | 64.807 | -0.024 | -1.129 | -0.333 |
| 190 | M3最小 | 38 | 1 | -2.078 | 3.149 | 40.194 | -0.154 | 0.178 | -0.704 |
| 189 | N1最大 | 4 | 1 | 0.244 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -1.187 | -0.003 |
| 189 | N2最大 | 26 | 1 | -1.650 | -0.025 | -23.018 | -0.153 | 0.059 | -0.303 |
| 189 | N3最大 | 27 | 1 | -4.423 | -0.026 | 145.026 | -0.108 | 4.504 | -0.213 |
| 189 | M1最大 | 4 | 1 | 0.244 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -1.187 | -0.003 |
| 189 | M2最大 | 76 | 1 | -5.354 | -0.542 | 144.626 | -0.150 | 5.011 | -0.662 |
| 189 | M3最大 | 3 | 1 | -3.147 | -0.026 | 144.304 | -0.004 | 3.755 | -0.003 |
| 189 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.423 | -0.026 | 145.026 | -0.108 | 4.504 | -0.213 |
| 189 | N1最小 | 76 | 1 | -5.354 | -0.542 | 144.626 | -0.150 | 5.011 | -0.662 |
| 189 | N2最小 | 62 | 1 | -2.971 | -1.179 | 86.738 | -0.060 | 1.948 | -0.600 |
| 189 | N3最小 | 48 | 1 | -0.693 | -0.859 | -41.549 | -0.050 | -1.159 | -0.455 |
| 189 | M1最小 | 72 | 1 | -4.560 | -0.541 | 87.808 | -0.194 | 3.462 | -0.752 |
| 189 | M2最小 | 12 | 1 | 0.063 | -0.768 | -41.219 | -0.027 | -1.529 | -0.342 |
| 189 | M3最小 | 38 | 1 | -2.047 | -0.722 | -23.765 | -0.157 | 0.238 | -0.807 |
| 188 | N1最大 | 4 | 1 | 0.041 | -10.577 | 64.687 | -0.048 | -0.886 | 0.020 |
| 188 | N2最大 | 3 | 1 | -1.353 | 35.390 | -207.149 | 0.099 | 1.342 | -0.161 |
| 188 | N3最大 | 28 | 1 | -0.860 | -10.603 | 65.293 | -0.138 | -0.704 | -0.197 |
| 188 | M1最大 | 3 | 1 | -1.353 | 35.390 | -207.149 | 0.099 | 1.342 | -0.161 |
| 188 | M2最大 | 27 | 1 | -2.190 | 35.367 | -206.548 | 0.009 | 1.471 | -0.388 |
| 188 | M3最大 | 4 | 1 | 0.041 | -10.577 | 64.687 | -0.048 | -0.886 | 0.020 |
| 188 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.916 | 34.960 | -207.556 | 0.078 | 1.416 | -0.287 |
| 188 | N1最小 | 68 | 1 | -2.748 | 18.647 | -123.690 | -0.113 | 0.811 | -0.830 |
| 188 | N2最小 | 75 | 1 | -0.603 | -14.214 | 64.013 | -0.129 | -1.345 | -0.413 |
| 188 | N3最小 | 47 | 1 | -1.932 | 31.748 | -207.830 | 0.018 | 0.804 | -0.600 |
| 188 | M1最小 | 73 | 1 | -1.951 | -8.643 | 39.892 | -0.223 | -0.460 | -0.733 |
| 188 | M2最小 | 10 | 1 | -0.159 | -10.916 | 39.231 | -0.122 | -1.489 | -0.439 |
| 188 | M3最小 | 64 | 1 | -2.340 | 18.148 | -123.502 | -0.115 | 0.681 | -0.880 |
| 187 | N1最大 | 4 | 1 | -0.113 | 0.411 | -46.450 | -0.055 | -0.645 | -0.003 |
| 187 | N2最大 | 4 | 1 | -0.113 | 0.411 | -46.450 | -0.055 | -0.645 | -0.003 |
| 187 | N3最大 | 27 | 1 | -1.619 | -1.390 | 161.505 | 0.055 | 0.282 | -0.212 |
| 187 | M1最大 | 3 | 1 | -0.762 | -1.390 | 160.673 | 0.160 | 0.220 | -0.002 |
| 187 | M2最大 | 76 | 1 | -2.339 | -1.906 | 161.282 | 0.014 | 0.410 | -0.662 |
| 187 | M3最大 | 3 | 1 | -0.762 | -1.390 | 160.673 | 0.160 | 0.220 | -0.002 |
| 187 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.619 | -1.390 | 161.505 | 0.055 | 0.282 | -0.212 |
| 187 | N1最小 | 68 | 1 | -2.585 | -1.421 | 97.324 | -0.067 | 0.261 | -0.737 |
| 187 | N2最小 | 74 | 1 | -1.552 | -2.226 | 160.457 | 0.114 | -0.064 | -0.454 |
| 187 | N3最小 | 48 | 1 | -0.920 | -0.422 | -46.673 | -0.101 | -0.909 | -0.455 |
| 187 | M1最小 | 73 | 1 | -2.176 | -0.274 | -26.406 | -0.226 | -0.243 | -0.752 |
| 187 | M2最小 | 10 | 1 | -0.508 | -0.821 | -27.400 | -0.069 | -0.983 | -0.487 |
| 187 | M3最小 | 38 | 1 | -1.853 | -0.456 | -26.780 | -0.189 | -0.252 | -0.807 |
| 186 | N1最大 | 4 | 1 | 0.173 | -20.463 | 61.448 | 0.532 | -0.951 | 0.002 |
| 186 | N2最大 | 27 | 1 | -4.197 | 68.990 | -195.108 | -1.903 | 2.714 | -0.221 |
| 186 | N3最大 | 28 | 1 | -1.084 | -20.386 | 62.130 | 0.435 | -0.590 | -0.192 |
| 186 | M1最大 | 4 | 1 | 0.173 | -20.463 | 61.448 | 0.532 | -0.951 | 0.002 |
| 186 | M2最大 | 76 | 1 | -5.189 | 66.750 | -195.915 | -1.968 | 3.020 | -0.629 |
| 186 | M3最大 | 4 | 1 | 0.173 | -20.463 | 61.448 | 0.532 | -0.951 | 0.002 |
| 186 | 合力最大 | 19 | 1 | -3.743 | 68.519 | -196.318 | -1.831 | 2.538 | -0.131 |
| 186 | N1最小 | 76 | 1 | -5.189 | 66.750 | -195.915 | -1.968 | 3.020 | -0.629 |
| 186 | N2最小 | 75 | 1 | -0.872 | -24.094 | 60.507 | 0.446 | -1.110 | -0.408 |
| 186 | N3最小 | 47 | 1 | -3.973 | 65.266 | -196.738 | -1.892 | 2.175 | -0.435 |
| 186 | M1最小 | 76 | 1 | -5.189 | 66.750 | -195.915 | -1.968 | 3.020 | -0.629 |
| 186 | M2最小 | 12 | 1 | -0.043 | -23.704 | 61.027 | 0.472 | -1.322 | -0.303 |
| 186 | M3最小 | 64 | 1 | -4.126 | 38.215 | -116.709 | -1.268 | 1.856 | -0.749 |
| 185 | N1最大 | 4 | 1 | 0.050 | 1.209 | -53.188 | 0.066 | -0.792 | -0.002 |
| 185 | N2最大 | 28 | 1 | -0.883 | 1.210 | -52.556 | -0.038 | -0.907 | -0.213 |
| 185 | N3最大 | 27 | 1 | -2.360 | -3.980 | 184.359 | -0.329 | 0.365 | -0.214 |
| 185 | M1最大 | 4 | 1 | 0.050 | 1.209 | -53.188 | 0.066 | -0.792 | -0.002 |
| 185 | M2最大 | 3 | 1 | -1.464 | -3.980 | 183.727 | -0.224 | 0.511 | -0.003 |
| 185 | M3最大 | 4 | 1 | 0.050 | 1.209 | -53.188 | 0.066 | -0.792 | -0.002 |
| 185 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.360 | -3.980 | 184.359 | -0.329 | 0.365 | -0.214 |
| 185 | N1最小 | 76 | 1 | -2.905 | -4.515 | 183.870 | -0.376 | 0.139 | -0.664 |
| 185 | N2最小 | 74 | 1 | -2.045 | -4.844 | 183.147 | -0.279 | -0.188 | -0.456 |
| 185 | N3最小 | 48 | 1 | -0.578 | 0.349 | -53.774 | 0.012 | -1.461 | -0.455 |
| 185 | M1最小 | 76 | 1 | -2.905 | -4.515 | 183.870 | -0.376 | 0.139 | -0.664 |
| 185 | M2最小 | 36 | 1 | -0.714 | -0.457 | -32.096 | -0.028 | -1.589 | -0.600 |
| 185 | M3最小 | 64 | 1 | -2.444 | -3.102 | 110.711 | -0.298 | -0.284 | -0.808 |
| 184 | N1最大 | 3 | 1 | 0.135 | -293.738 | -210.576 | -4.537 | -0.709 | 0.082 |
| 184 | N2最大 | 28 | 1 | -1.794 | 88.670 | 65.675 | 1.275 | -0.643 | -0.181 |
| 184 | N3最大 | 28 | 1 | -1.794 | 88.670 | 65.675 | 1.275 | -0.643 | -0.181 |
| 184 | M1最大 | 4 | 1 | -0.408 | 88.614 | 64.679 | 1.368 | -0.520 | -0.008 |
| 184 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.988 | 1.829 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 184 | M3最大 | 3 | 1 | 0.135 | -293.738 | -210.576 | -4.537 | -0.709 | 0.082 |
| 184 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.968 | -296.647 | -210.890 | -4.631 | -0.816 | -0.305 |
| 184 | N1最小 | 73 | 1 | -4.314 | 51.460 | 40.312 | 0.619 | -0.379 | -0.642 |
| 184 | N2最小 | 74 | 1 | -1.968 | -296.647 | -210.884 | -4.631 | -0.817 | -0.305 |
| 184 | N3最小 | 47 | 1 | -1.968 | -296.647 | -210.890 | -4.631 | -0.816 | -0.305 |
| 184 | M1最小 | 76 | 1 | -3.186 | -295.469 | -209.846 | -4.702 | -0.511 | -0.477 |
| 184 | M2最小 | 59 | 1 | -3.086 | -0.412 | 1.595 | -0.136 | -0.920 | -0.312 |
| 184 | M3最小 | 38 | 1 | -4.204 | 50.802 | 39.846 | 0.641 | -0.122 | -0.699 |
| 183 | N1最大 | 9 | 1 | -0.110 | -437.959 | 37.800 | 9.950 | -0.713 | -0.455 |
| 183 | N2最大 | 28 | 1 | -0.454 | 222.491 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 183 | N3最大 | 27 | 1 | -0.449 | -724.614 | 63.975 | 16.457 | -0.640 | -0.216 |
| 183 | M1最大 | 11 | 1 | -0.118 | -727.861 | 63.528 | 16.569 | -0.596 | -0.324 |
| 183 | M2最大 | 3 | 1 | -0.140 | -724.840 | 63.644 | 16.542 | -0.325 | -0.018 |
| 183 | M3最大 | 3 | 1 | -0.140 | -724.840 | 63.644 | 16.542 | -0.325 | -0.018 |
| 183 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.331 | -728.185 | 63.389 | 16.562 | -0.817 | -0.432 |
| 183 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.203 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 183 | N2最小 | 74 | 1 | -0.331 | -728.185 | 63.389 | 16.562 | -0.817 | -0.432 |
| 183 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 218.931 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 183 | M1最小 | 28 | 1 | -0.454 | 222.491 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 183 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.726 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 183 | M3最小 | 65 | 1 | -0.566 | 132.211 | -11.893 | -3.047 | -0.899 | -0.742 |
| 182 | N1最大 | 3 | 1 | -0.141 | 724.766 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.012 |
| 182 | N2最大 | 27 | 1 | -0.576 | 724.986 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.152 |
| 182 | N3最大 | 27 | 1 | -0.576 | 724.986 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.152 |
| 182 | M1最大 | 12 | 1 | -0.330 | -225.527 | -19.406 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 182 | M2最大 | 3 | 1 | -0.141 | 724.766 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.012 |
| 182 | M3最大 | 5 | 1 | -0.145 | -3.729 | -0.455 | -0.000 | -0.325 | 0.013 |
| 182 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.576 | 724.986 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.152 |
| 182 | N1最小 | 69 | 1 | -1.188 | -137.017 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 182 | N2最小 | 75 | 1 | -0.612 | -225.851 | -19.508 | 4.973 | -0.817 | -0.355 |
| 182 | N3最小 | 20 | 1 | -0.427 | -222.823 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 182 | M1最小 | 49 | 1 | -0.990 | 722.947 | 63.446 | -16.739 | -0.887 | -0.527 |
| 182 | M2最小 | 69 | 1 | -1.188 | -137.017 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 182 | M3最小 | 38 | 1 | -1.058 | -137.537 | -11.528 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 181 | N1最大 | 9 | 1 | 0.992 | 173.562 | -117.472 | 2.666 | -1.983 | -0.484 |
| 181 | N2最大 | 27 | 1 | -0.086 | 295.137 | -195.668 | 4.510 | -1.416 | -0.267 |
| 181 | N3最大 | 28 | 1 | -0.448 | -89.167 | 60.828 | -1.494 | -1.285 | -0.212 |
| 181 | M1最大 | 3 | 1 | -0.035 | 295.087 | -196.166 | 4.603 | -0.655 | -0.054 |
| 181 | M2最大 | 4 | 1 | -0.338 | -89.226 | 60.330 | -1.401 | -0.548 | -0.003 |
| 181 | M3最大 | 4 | 1 | -0.338 | -89.226 | 60.330 | -1.401 | -0.548 | -0.003 |
| 181 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.035 | 295.087 | -196.166 | 4.603 | -0.655 | -0.054 |
| 181 | N1最小 | 59 | 1 | -0.623 | -0.665 | 0.960 | -0.148 | -2.105 | -0.413 |
| 181 | N2最小 | 75 | 1 | 0.297 | -92.083 | 60.076 | -1.488 | -1.971 | -0.432 |
| 181 | N3最小 | 19 | 1 | -0.148 | 294.796 | -196.451 | 4.579 | -1.144 | -0.171 |
| 181 | M1最小 | 77 | 1 | 0.300 | -90.919 | 60.529 | -1.558 | -2.260 | -0.634 |
| 181 | M2最小 | 68 | 1 | 0.481 | 175.335 | -117.494 | 2.584 | -2.682 | -0.747 |
| 181 | M3最小 | 64 | 1 | 0.958 | 174.903 | -117.314 | 2.582 | -2.577 | -0.801 |
| 180 | N1最大 | 4 | 1 | -0.107 | -1.259 | -52.988 | -0.074 | -0.656 | -0.003 |
| 180 | N2最大 | 27 | 1 | -2.006 | 3.917 | 183.981 | 0.110 | 0.048 | -0.212 |
| 180 | N3最大 | 27 | 1 | -2.006 | 3.917 | 183.981 | 0.110 | 0.048 | -0.212 |
| 180 | M1最大 | 3 | 1 | -0.949 | 3.915 | 183.140 | 0.214 | 0.072 | -0.002 |
| 180 | M2最大 | 76 | 1 | -2.898 | 3.389 | 183.843 | 0.065 | 0.085 | -0.662 |
| 180 | M3最大 | 3 | 1 | -0.949 | 3.915 | 183.140 | 0.214 | 0.072 | -0.002 |
| 180 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.006 | 3.917 | 183.981 | 0.110 | 0.048 | -0.212 |
| 180 | N1最小 | 68 | 1 | -3.109 | 1.733 | 110.870 | -0.037 | -0.158 | -0.737 |
| 180 | N2最小 | 75 | 1 | -1.054 | -2.113 | -53.039 | -0.127 | -1.081 | -0.455 |
| 180 | N3最小 | 20 | 1 | -0.809 | -1.349 | -53.202 | -0.097 | -0.692 | -0.115 |
| 180 | M1最小 | 73 | 1 | -2.627 | -1.307 | -30.199 | -0.241 | -0.549 | -0.752 |
| 180 | M2最小 | 36 | 1 | -1.232 | -1.964 | -31.251 | -0.112 | -1.182 | -0.600 |
| 180 | M3最小 | 38 | 1 | -2.248 | -1.495 | -30.534 | -0.205 | -0.512 | -0.807 |
| 179 | N1最大 | 4 | 1 | -0.088 | 20.190 | 61.361 | -0.534 | -0.674 | -0.004 |
| 179 | N2最大 | 28 | 1 | -1.327 | 20.268 | 62.063 | -0.632 | -0.332 | -0.188 |
| 179 | N3最大 | 28 | 1 | -1.327 | 20.268 | 62.063 | -0.632 | -0.332 | -0.188 |
| 179 | M1最大 | 3 | 1 | -1.811 | -68.930 | -195.368 | 1.768 | 1.152 | 0.011 |
| 179 | M2最大 | 76 | 1 | -4.068 | -71.062 | -195.052 | 1.603 | 1.826 | -0.573 |
| 179 | M3最大 | 3 | 1 | -1.811 | -68.930 | -195.368 | 1.768 | 1.152 | 0.011 |
| 179 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.871 | -72.520 | -195.635 | 1.680 | 1.002 | -0.392 |
| 179 | N1最小 | 76 | 1 | -4.068 | -71.062 | -195.052 | 1.603 | 1.826 | -0.573 |
| 179 | N2最小 | 74 | 1 | -2.872 | -72.521 | -195.630 | 1.680 | 1.002 | -0.392 |
| 179 | N3最小 | 19 | 1 | -2.677 | -69.306 | -195.819 | 1.741 | 1.402 | -0.086 |
| 179 | M1最小 | 77 | 1 | -2.230 | 18.055 | 61.677 | -0.698 | -0.121 | -0.588 |
| 179 | M2最小 | 10 | 1 | -0.485 | 7.431 | 37.981 | -0.407 | -1.109 | -0.439 |
| 179 | M3最小 | 38 | 1 | -2.405 | 9.120 | 38.059 | -0.502 | 0.030 | -0.717 |
| 178 | N1最大 | 4 | 1 | -0.197 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.533 | -0.003 |
| 178 | N2最大 | 3 | 1 | -0.545 | 1.337 | 160.653 | -0.168 | -0.062 | -0.003 |
| 178 | N3最大 | 27 | 1 | -1.294 | 1.336 | 161.306 | -0.273 | -0.138 | -0.213 |
| 178 | M1最大 | 4 | 1 | -0.197 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.533 | -0.003 |
| 178 | M2最大 | 3 | 1 | -0.545 | 1.337 | 160.653 | -0.168 | -0.062 | -0.003 |
| 178 | M3最大 | 4 | 1 | -0.197 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.533 | -0.003 |
| 178 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.294 | 1.336 | 161.306 | -0.273 | -0.138 | -0.213 |
| 178 | N1最小 | 68 | 1 | -2.090 | 0.212 | 97.018 | -0.265 | -0.385 | -0.738 |
| 178 | N2最小 | 63 | 1 | -0.897 | -1.449 | -27.729 | -0.030 | -1.197 | -0.600 |
| 178 | N3最小 | 48 | 1 | -0.824 | -1.300 | -46.780 | -0.000 | -1.037 | -0.455 |
| 178 | M1最小 | 76 | 1 | -1.779 | 0.817 | 160.998 | -0.316 | -0.311 | -0.663 |
| 178 | M2最小 | 36 | 1 | -0.896 | -1.449 | -27.735 | -0.030 | -1.198 | -0.600 |
| 178 | M3最小 | 64 | 1 | -1.739 | 0.091 | 97.150 | -0.257 | -0.400 | -0.807 |
| 177 | N1最大 | 4 | 1 | -0.114 | 10.374 | 64.725 | 0.038 | -0.656 | -0.012 |
| 177 | N2最大 | 4 | 1 | -0.114 | 10.374 | 64.725 | 0.038 | -0.656 | -0.012 |
| 177 | N3最大 | 28 | 1 | -1.149 | 10.362 | 65.551 | -0.054 | -0.277 | -0.179 |
| 177 | M1最大 | 4 | 1 | -0.114 | 10.374 | 64.725 | 0.038 | -0.656 | -0.012 |
| 177 | M2最大 | 76 | 1 | -2.794 | -37.896 | -206.649 | -0.271 | 1.424 | -0.450 |
| 177 | M3最大 | 3 | 1 | -0.914 | -35.708 | -207.199 | -0.109 | 0.619 | 0.094 |
| 177 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.860 | -39.245 | -207.412 | -0.201 | 0.612 | -0.293 |
| 177 | N1最小 | 68 | 1 | -3.022 | -23.936 | -123.108 | -0.243 | 1.174 | -0.552 |
| 177 | N2最小 | 74 | 1 | -1.861 | -39.246 | -207.406 | -0.201 | 0.613 | -0.293 |
| 177 | N3最小 | 19 | 1 | -1.569 | -36.065 | -207.516 | -0.139 | 0.826 | 0.014 |
| 177 | M1最小 | 76 | 1 | -2.794 | -37.896 | -206.649 | -0.271 | 1.424 | -0.450 |
| 177 | M2最小 | 12 | 1 | -0.371 | 7.192 | 64.824 | -0.025 | -0.902 | -0.320 |
| 177 | M3最小 | 38 | 1 | -2.169 | 3.162 | 40.205 | -0.154 | 0.314 | -0.696 |
| 176 | N1最大 | 4 | 1 | -0.024 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -0.779 | -0.003 |
| 176 | N2最大 | 26 | 1 | -1.814 | -0.025 | -23.019 | -0.153 | 0.307 | -0.303 |
| 176 | N3最大 | 27 | 1 | -3.264 | -0.026 | 145.028 | -0.108 | 2.833 | -0.213 |
| 176 | M1最大 | 4 | 1 | -0.024 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -0.779 | -0.003 |
| 176 | M2最大 | 76 | 1 | -4.199 | -0.542 | 144.628 | -0.150 | 3.346 | -0.662 |
| 176 | M3最大 | 3 | 1 | -1.988 | -0.026 | 144.305 | -0.004 | 2.084 | -0.003 |
| 176 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.264 | -0.026 | 145.028 | -0.108 | 2.833 | -0.213 |
| 176 | N1最小 | 76 | 1 | -4.199 | -0.542 | 144.628 | -0.150 | 3.346 | -0.662 |
| 176 | N2最小 | 62 | 1 | -2.333 | -1.179 | 86.739 | -0.060 | 1.014 | -0.600 |
| 176 | N3最小 | 48 | 1 | -0.961 | -0.859 | -41.549 | -0.050 | -0.752 | -0.455 |
| 176 | M1最小 | 72 | 1 | -3.922 | -0.541 | 87.809 | -0.194 | 2.528 | -0.752 |
| 176 | M2最小 | 12 | 1 | -0.205 | -0.768 | -41.220 | -0.027 | -1.122 | -0.342 |
| 176 | M3最小 | 38 | 1 | -2.212 | -0.722 | -23.766 | -0.157 | 0.486 | -0.807 |
| 175 | N1最大 | 4 | 1 | -0.112 | -10.596 | 64.704 | -0.048 | -0.659 | 0.007 |
| 175 | N2最大 | 3 | 1 | -0.912 | 35.464 | -207.215 | 0.098 | 0.616 | -0.098 |
| 175 | N3最大 | 28 | 1 | -1.013 | -10.623 | 65.309 | -0.138 | -0.477 | -0.210 |
| 175 | M1最大 | 3 | 1 | -0.912 | 35.464 | -207.215 | 0.098 | 0.616 | -0.098 |
| 175 | M2最大 | 27 | 1 | -1.749 | 35.439 | -206.613 | 0.008 | 0.744 | -0.325 |
| 175 | M3最大 | 4 | 1 | -0.112 | -10.596 | 64.704 | -0.048 | -0.659 | 0.007 |
| 175 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.475 | 35.033 | -207.622 | 0.077 | 0.690 | -0.224 |
| 175 | N1最小 | 68 | 1 | -2.466 | 18.690 | -123.726 | -0.113 | 0.365 | -0.796 |
| 175 | N2最小 | 75 | 1 | -0.756 | -14.232 | 64.030 | -0.129 | -1.118 | -0.426 |
| 175 | N3最小 | 47 | 1 | -1.489 | 31.825 | -207.894 | 0.017 | 0.076 | -0.538 |
| 175 | M1最小 | 73 | 1 | -2.041 | -8.655 | 39.902 | -0.223 | -0.324 | -0.741 |
| 175 | M2最小 | 10 | 1 | -0.250 | -10.925 | 39.242 | -0.121 | -1.352 | -0.448 |
| 175 | M3最小 | 64 | 1 | -2.059 | 18.191 | -123.539 | -0.116 | 0.235 | -0.847 |
| 174 | N1最大 | 4 | 1 | -0.198 | 0.411 | -46.450 | -0.055 | -0.531 | -0.003 |
| 174 | N2最大 | 4 | 1 | -0.198 | 0.411 | -46.450 | -0.055 | -0.531 | -0.003 |
| 174 | N3最大 | 27 | 1 | -1.403 | -1.390 | 161.504 | 0.056 | 0.002 | -0.212 |
| 174 | M1最大 | 3 | 1 | -0.547 | -1.390 | 160.672 | 0.160 | -0.060 | -0.002 |
| 174 | M2最大 | 76 | 1 | -2.120 | -1.906 | 161.281 | 0.015 | 0.126 | -0.662 |
| 174 | M3最大 | 3 | 1 | -0.547 | -1.390 | 160.672 | 0.160 | -0.060 | -0.002 |
| 174 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.403 | -1.390 | 161.504 | 0.056 | 0.002 | -0.212 |
| 174 | N1最小 | 68 | 1 | -2.438 | -1.421 | 97.324 | -0.067 | 0.068 | -0.737 |
| 174 | N2最小 | 74 | 1 | -1.333 | -2.225 | 160.456 | 0.114 | -0.348 | -0.454 |
| 174 | N3最小 | 48 | 1 | -1.004 | -0.422 | -46.673 | -0.101 | -0.795 | -0.454 |
| 174 | M1最小 | 73 | 1 | -2.226 | -0.274 | -26.406 | -0.226 | -0.175 | -0.752 |
| 174 | M2最小 | 10 | 1 | -0.557 | -0.822 | -27.399 | -0.069 | -0.916 | -0.487 |
| 174 | M3最小 | 38 | 1 | -1.903 | -0.456 | -26.779 | -0.189 | -0.184 | -0.807 |
| 173 | N1最大 | 4 | 1 | -0.088 | -20.365 | 61.350 | 0.534 | -0.673 | -0.000 |
| 173 | N2最大 | 27 | 1 | -3.144 | 68.629 | -194.743 | -1.910 | 1.592 | -0.211 |
| 173 | N3最大 | 28 | 1 | -1.345 | -20.288 | 62.032 | 0.437 | -0.313 | -0.194 |
| 173 | M1最大 | 4 | 1 | -0.088 | -20.365 | 61.350 | 0.534 | -0.673 | -0.000 |
| 173 | M2最大 | 76 | 1 | -4.138 | 66.387 | -195.550 | -1.975 | 1.899 | -0.620 |
| 173 | M3最大 | 4 | 1 | -0.088 | -20.365 | 61.350 | 0.534 | -0.673 | -0.000 |
| 173 | 合力最大 | 19 | 1 | -2.689 | 68.160 | -195.953 | -1.838 | 1.415 | -0.121 |
| 173 | N1最小 | 76 | 1 | -4.138 | 66.387 | -195.550 | -1.975 | 1.899 | -0.620 |
| 173 | N2最小 | 75 | 1 | -1.132 | -23.994 | 60.409 | 0.448 | -0.833 | -0.410 |
| 173 | N3最小 | 47 | 1 | -2.921 | 64.909 | -196.372 | -1.899 | 1.054 | -0.426 |
| 173 | M1最小 | 76 | 1 | -4.138 | 66.387 | -195.550 | -1.975 | 1.899 | -0.620 |
| 173 | M2最小 | 10 | 1 | -0.529 | -16.866 | 37.108 | 0.231 | -1.064 | -0.437 |
| 173 | M3最小 | 64 | 1 | -3.533 | 38.007 | -116.497 | -1.272 | 1.224 | -0.744 |
| 172 | N1最大 | 4 | 1 | -0.104 | 1.212 | -53.164 | 0.068 | -0.658 | -0.003 |
| 172 | N2最大 | 28 | 1 | -1.038 | 1.213 | -52.531 | -0.037 | -0.774 | -0.213 |
| 172 | N3最大 | 27 | 1 | -1.841 | -3.993 | 184.269 | -0.334 | -0.077 | -0.213 |
| 172 | M1最大 | 4 | 1 | -0.104 | 1.212 | -53.164 | 0.068 | -0.658 | -0.003 |
| 172 | M2最大 | 3 | 1 | -0.946 | -3.994 | 183.636 | -0.230 | 0.069 | -0.003 |
| 172 | M3最大 | 4 | 1 | -0.104 | 1.212 | -53.164 | 0.068 | -0.658 | -0.003 |
| 172 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.841 | -3.993 | 184.269 | -0.334 | -0.077 | -0.213 |
| 172 | N1最小 | 68 | 1 | -2.556 | -2.986 | 110.535 | -0.308 | -0.579 | -0.738 |
| 172 | N2最小 | 74 | 1 | -1.527 | -4.857 | 183.056 | -0.284 | -0.629 | -0.455 |
| 172 | N3最小 | 48 | 1 | -0.733 | 0.352 | -53.749 | 0.013 | -1.327 | -0.455 |
| 172 | M1最小 | 76 | 1 | -2.387 | -4.528 | 183.779 | -0.381 | -0.303 | -0.663 |
| 172 | M2最小 | 36 | 1 | -0.806 | -0.455 | -32.080 | -0.027 | -1.509 | -0.600 |
| 172 | M3最小 | 64 | 1 | -2.132 | -3.109 | 110.659 | -0.301 | -0.551 | -0.808 |
| 171 | N1最大 | 3 | 1 | -0.060 | -294.517 | -210.776 | -4.548 | -0.643 | 0.050 |
| 171 | N2最大 | 28 | 1 | -1.757 | 88.882 | 65.729 | 1.278 | -0.656 | -0.174 |
| 171 | N3最大 | 28 | 1 | -1.757 | 88.882 | 65.729 | 1.278 | -0.656 | -0.174 |
| 171 | M1最大 | 4 | 1 | -0.371 | 88.825 | 64.733 | 1.371 | -0.533 | -0.001 |
| 171 | M2最大 | 15 | 1 | -3.315 | -1.987 | 1.830 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 171 | M3最大 | 3 | 1 | -0.060 | -294.517 | -210.776 | -4.548 | -0.643 | 0.050 |
| 171 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.162 | -297.427 | -211.090 | -4.642 | -0.751 | -0.337 |
| 171 | N1最小 | 73 | 1 | -4.291 | 51.591 | 40.345 | 0.621 | -0.387 | -0.638 |
| 171 | N2最小 | 74 | 1 | -2.162 | -297.427 | -211.084 | -4.642 | -0.751 | -0.337 |
| 171 | N3最小 | 47 | 1 | -2.162 | -297.427 | -211.090 | -4.642 | -0.751 | -0.337 |
| 171 | M1最小 | 76 | 1 | -3.380 | -296.253 | -210.047 | -4.712 | -0.445 | -0.508 |
| 171 | M2最小 | 59 | 1 | -3.086 | -0.409 | 1.596 | -0.136 | -0.920 | -0.312 |
| 171 | M3最小 | 38 | 1 | -4.181 | 50.933 | 39.879 | 0.643 | -0.130 | -0.694 |
| 170 | N1最大 | 9 | 1 | -0.110 | -438.182 | 37.801 | 9.949 | -0.713 | -0.455 |
| 170 | N2最大 | 28 | 1 | -0.454 | 222.595 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 170 | N3最大 | 27 | 1 | -0.450 | -725.000 | 63.976 | 16.457 | -0.640 | -0.216 |
| 170 | M1最大 | 11 | 1 | -0.119 | -728.245 | 63.528 | 16.569 | -0.596 | -0.324 |
| 170 | M2最大 | 3 | 1 | -0.141 | -725.225 | 63.645 | 16.542 | -0.325 | -0.018 |
| 170 | M3最大 | 4 | 1 | -0.144 | 222.375 | -19.640 | -4.948 | -0.325 | -0.018 |
| 170 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.332 | -728.571 | 63.390 | 16.562 | -0.817 | -0.433 |
| 170 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.204 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 170 | N2最小 | 74 | 1 | -0.332 | -728.571 | 63.390 | 16.562 | -0.817 | -0.433 |
| 170 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 219.036 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 170 | M1最小 | 28 | 1 | -0.454 | 222.595 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 170 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.791 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 170 | M3最小 | 64 | 1 | -0.563 | -436.425 | 38.046 | 9.836 | -0.899 | -0.742 |
| 169 | N1最大 | 3 | 1 | -0.142 | 724.927 | 63.118 | -16.638 | -0.325 | 0.013 |
| 169 | N2最大 | 27 | 1 | -0.578 | 725.148 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.152 |
| 169 | N3最大 | 27 | 1 | -0.578 | 725.148 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.152 |
| 169 | M1最大 | 12 | 1 | -0.329 | -225.572 | -19.406 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 169 | M2最大 | 3 | 1 | -0.142 | 724.927 | 63.118 | -16.638 | -0.325 | 0.013 |
| 169 | M3最大 | 3 | 1 | -0.142 | 724.927 | 63.118 | -16.638 | -0.325 | 0.013 |
| 169 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.578 | 725.148 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.152 |
| 169 | N1最小 | 69 | 1 | -1.188 | -137.047 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 169 | N2最小 | 75 | 1 | -0.612 | -225.897 | -19.508 | 4.973 | -0.817 | -0.355 |
| 169 | N3最小 | 20 | 1 | -0.427 | -222.868 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 169 | M1最小 | 49 | 1 | -0.992 | 723.109 | 63.447 | -16.739 | -0.887 | -0.527 |
| 169 | M2最小 | 69 | 1 | -1.188 | -137.047 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 169 | M3最小 | 38 | 1 | -1.057 | -137.566 | -11.528 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 168 | N1最大 | 15 | 1 | 0.908 | -2.277 | 1.400 | -0.166 | -2.027 | -0.661 |
| 168 | N2最大 | 27 | 1 | -0.257 | 295.465 | -195.752 | 4.515 | -1.358 | -0.239 |
| 168 | N3最大 | 28 | 1 | -0.416 | -89.260 | 60.851 | -1.496 | -1.296 | -0.218 |
| 168 | M1最大 | 3 | 1 | -0.206 | 295.412 | -196.250 | 4.608 | -0.597 | -0.026 |
| 168 | M2最大 | 4 | 1 | -0.305 | -89.316 | 60.353 | -1.403 | -0.559 | -0.009 |
| 168 | M3最大 | 4 | 1 | -0.305 | -89.316 | 60.353 | -1.403 | -0.559 | -0.009 |
| 168 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.206 | 295.412 | -196.250 | 4.608 | -0.597 | -0.026 |
| 168 | N1最小 | 59 | 1 | -0.623 | -0.669 | 0.961 | -0.148 | -2.105 | -0.413 |
| 168 | N2最小 | 75 | 1 | 0.329 | -92.176 | 60.100 | -1.490 | -1.982 | -0.438 |
| 168 | N3最小 | 19 | 1 | -0.319 | 295.122 | -196.535 | 4.584 | -1.087 | -0.143 |
| 168 | M1最小 | 77 | 1 | 0.332 | -91.014 | 60.553 | -1.560 | -2.271 | -0.640 |
| 168 | M2最小 | 68 | 1 | 0.392 | 175.525 | -117.543 | 2.586 | -2.652 | -0.731 |
| 168 | M3最小 | 64 | 1 | 0.869 | 175.092 | -117.363 | 2.585 | -2.547 | -0.785 |
| 167 | N1最大 | 4 | 1 | -0.244 | -1.260 | -52.978 | -0.075 | -0.538 | -0.003 |
| 167 | N2最大 | 27 | 1 | -1.541 | 3.923 | 183.943 | 0.112 | -0.348 | -0.212 |
| 167 | N3最大 | 27 | 1 | -1.541 | 3.923 | 183.943 | 0.112 | -0.348 | -0.212 |
| 167 | M1最大 | 3 | 1 | -0.484 | 3.921 | 183.102 | 0.216 | -0.324 | -0.002 |
| 167 | M2最大 | 84 | 1 | -0.909 | -0.267 | 1.524 | -0.065 | -0.298 | -0.263 |
| 167 | M3最大 | 3 | 1 | -0.484 | 3.921 | 183.102 | 0.216 | -0.324 | -0.002 |
| 167 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.541 | 3.923 | 183.943 | 0.112 | -0.348 | -0.212 |
| 167 | N1最小 | 68 | 1 | -2.831 | 1.737 | 110.848 | -0.036 | -0.396 | -0.737 |
| 167 | N2最小 | 75 | 1 | -1.191 | -2.114 | -53.029 | -0.127 | -0.963 | -0.455 |
| 167 | N3最小 | 20 | 1 | -0.946 | -1.351 | -53.191 | -0.098 | -0.573 | -0.115 |
| 167 | M1最小 | 73 | 1 | -2.709 | -1.308 | -30.192 | -0.241 | -0.478 | -0.752 |
| 167 | M2最小 | 36 | 1 | -1.315 | -1.965 | -31.244 | -0.112 | -1.111 | -0.600 |
| 167 | M3最小 | 38 | 1 | -2.331 | -1.495 | -30.527 | -0.206 | -0.441 | -0.807 |
| 166 | N1最大 | 4 | 1 | -0.320 | 20.154 | 61.315 | -0.535 | -0.427 | -0.002 |
| 166 | N2最大 | 28 | 1 | -1.559 | 20.231 | 62.016 | -0.632 | -0.085 | -0.186 |
| 166 | N3最大 | 28 | 1 | -1.559 | 20.231 | 62.016 | -0.632 | -0.085 | -0.186 |
| 166 | M1最大 | 3 | 1 | -0.859 | -68.813 | -195.195 | 1.770 | 0.137 | 0.003 |
| 166 | M2最大 | 76 | 1 | -3.119 | -70.941 | -194.880 | 1.606 | 0.814 | -0.581 |
| 166 | M3最大 | 3 | 1 | -0.859 | -68.813 | -195.195 | 1.770 | 0.137 | 0.003 |
| 166 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.922 | -72.403 | -195.463 | 1.682 | -0.010 | -0.401 |
| 166 | N1最小 | 68 | 1 | -3.449 | -43.588 | -116.094 | 0.880 | 0.723 | -0.648 |
| 166 | N2最小 | 74 | 1 | -1.923 | -72.403 | -195.457 | 1.682 | -0.009 | -0.401 |
| 166 | N3最小 | 19 | 1 | -1.724 | -69.187 | -195.646 | 1.743 | 0.388 | -0.095 |
| 166 | M1最小 | 77 | 1 | -2.462 | 18.017 | 61.630 | -0.699 | 0.126 | -0.586 |
| 166 | M2最小 | 10 | 1 | -0.627 | 7.408 | 37.952 | -0.408 | -0.957 | -0.438 |
| 166 | M3最小 | 38 | 1 | -2.547 | 9.096 | 38.029 | -0.502 | 0.181 | -0.716 |
| 165 | N1最大 | 4 | 1 | -0.272 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.431 | -0.003 |
| 165 | N2最大 | 3 | 1 | -0.354 | 1.336 | 160.652 | -0.169 | -0.310 | -0.003 |
| 165 | N3最大 | 27 | 1 | -1.103 | 1.335 | 161.306 | -0.274 | -0.386 | -0.213 |
| 165 | M1最大 | 4 | 1 | -0.272 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.431 | -0.003 |
| 165 | M2最大 | 83 | 1 | -1.171 | -0.188 | 0.607 | -0.042 | -0.297 | -0.190 |
| 165 | M3最大 | 4 | 1 | -0.272 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.431 | -0.003 |
| 165 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.103 | 1.335 | 161.306 | -0.274 | -0.386 | -0.213 |
| 165 | N1最小 | 59 | 1 | -1.983 | -0.194 | 1.514 | -0.147 | -0.440 | -0.401 |
| 165 | N2最小 | 63 | 1 | -0.941 | -1.449 | -27.729 | -0.030 | -1.137 | -0.600 |
| 165 | N3最小 | 48 | 1 | -0.899 | -1.300 | -46.779 | 0.000 | -0.935 | -0.455 |
| 165 | M1最小 | 76 | 1 | -1.586 | 0.816 | 160.997 | -0.316 | -0.562 | -0.663 |
| 165 | M2最小 | 36 | 1 | -0.941 | -1.449 | -27.735 | -0.030 | -1.137 | -0.600 |
| 165 | M3最小 | 64 | 1 | -1.609 | 0.091 | 97.149 | -0.257 | -0.572 | -0.807 |
| 164 | N1最大 | 4 | 1 | -0.257 | 10.387 | 64.736 | 0.038 | -0.445 | -0.000 |
| 164 | N2最大 | 4 | 1 | -0.257 | 10.387 | 64.736 | 0.038 | -0.445 | -0.000 |
| 164 | N3最大 | 28 | 1 | -1.291 | 10.374 | 65.562 | -0.054 | -0.066 | -0.167 |
| 164 | M1最大 | 4 | 1 | -0.257 | 10.387 | 64.736 | 0.038 | -0.445 | -0.000 |
| 164 | M2最大 | 72 | 1 | -2.752 | -23.733 | -122.570 | -0.262 | 0.777 | -0.597 |
| 164 | M3最大 | 3 | 1 | -0.498 | -35.763 | -207.247 | -0.109 | -0.064 | 0.034 |
| 164 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.441 | -39.299 | -207.460 | -0.201 | -0.074 | -0.352 |
| 164 | N1最小 | 68 | 1 | -2.757 | -23.965 | -123.136 | -0.243 | 0.755 | -0.583 |
| 164 | N2最小 | 74 | 1 | -1.442 | -39.300 | -207.454 | -0.201 | -0.074 | -0.352 |
| 164 | N3最小 | 19 | 1 | -1.152 | -36.119 | -207.563 | -0.138 | 0.142 | -0.045 |
| 164 | M1最小 | 76 | 1 | -2.375 | -37.948 | -206.698 | -0.271 | 0.737 | -0.509 |
| 164 | M2最小 | 10 | 1 | -0.653 | 1.586 | 39.803 | -0.064 | -0.757 | -0.437 |
| 164 | M3最小 | 38 | 1 | -2.253 | 3.169 | 40.212 | -0.155 | 0.440 | -0.688 |
| 163 | N1最大 | 4 | 1 | -0.273 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -0.400 | -0.003 |
| 163 | N2最大 | 26 | 1 | -1.966 | -0.025 | -23.019 | -0.153 | 0.537 | -0.303 |
| 163 | N3最大 | 27 | 1 | -2.172 | -0.026 | 145.028 | -0.108 | 1.259 | -0.213 |
| 163 | M1最大 | 4 | 1 | -0.273 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -0.400 | -0.003 |
| 163 | M2最大 | 76 | 1 | -3.110 | -0.542 | 144.628 | -0.150 | 1.776 | -0.662 |
| 163 | M3最大 | 3 | 1 | -0.896 | -0.026 | 144.306 | -0.004 | 0.511 | -0.003 |
| 163 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.172 | -0.026 | 145.028 | -0.108 | 1.259 | -0.213 |
| 163 | N1最小 | 68 | 1 | -3.337 | -0.602 | 87.280 | -0.165 | 1.642 | -0.737 |
| 163 | N2最小 | 62 | 1 | -1.735 | -1.179 | 86.739 | -0.060 | 0.138 | -0.600 |
| 163 | N3最小 | 48 | 1 | -1.210 | -0.859 | -41.549 | -0.050 | -0.373 | -0.455 |
| 163 | M1最小 | 72 | 1 | -3.324 | -0.541 | 87.809 | -0.194 | 1.651 | -0.752 |
| 163 | M2最小 | 10 | 1 | -0.576 | -1.087 | -24.164 | -0.037 | -0.821 | -0.487 |
| 163 | M3最小 | 38 | 1 | -2.364 | -0.722 | -23.766 | -0.157 | 0.717 | -0.807 |
| 162 | N1最大 | 4 | 1 | -0.255 | -10.609 | 64.715 | -0.047 | -0.447 | -0.005 |
| 162 | N2最大 | 3 | 1 | -0.495 | 35.519 | -207.262 | 0.098 | -0.067 | -0.039 |
| 162 | N3最大 | 28 | 1 | -1.156 | -10.635 | 65.321 | -0.138 | -0.266 | -0.222 |
| 162 | M1最大 | 3 | 1 | -0.495 | 35.519 | -207.262 | 0.098 | -0.067 | -0.039 |
| 162 | M2最大 | 27 | 1 | -1.332 | 35.493 | -206.659 | 0.007 | 0.060 | -0.266 |
| 162 | M3最大 | 4 | 1 | -0.255 | -10.609 | 64.715 | -0.047 | -0.447 | -0.005 |
| 162 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.058 | 35.087 | -207.668 | 0.077 | 0.006 | -0.165 |
| 162 | N1最小 | 68 | 1 | -2.201 | 18.720 | -123.751 | -0.113 | -0.055 | -0.765 |
| 162 | N2最小 | 75 | 1 | -0.898 | -14.246 | 64.041 | -0.128 | -0.907 | -0.438 |
| 162 | N3最小 | 47 | 1 | -1.070 | 31.877 | -207.940 | 0.016 | -0.611 | -0.479 |
| 162 | M1最小 | 73 | 1 | -2.126 | -8.662 | 39.909 | -0.223 | -0.198 | -0.749 |
| 162 | M2最小 | 10 | 1 | -0.335 | -10.934 | 39.248 | -0.121 | -1.226 | -0.455 |
| 162 | M3最小 | 64 | 1 | -1.794 | 18.221 | -123.563 | -0.116 | -0.184 | -0.816 |
| 161 | N1最大 | 4 | 1 | -0.273 | 0.411 | -46.449 | -0.056 | -0.429 | -0.003 |
| 161 | N2最大 | 4 | 1 | -0.273 | 0.411 | -46.449 | -0.056 | -0.429 | -0.003 |
| 161 | N3最大 | 27 | 1 | -1.212 | -1.389 | 161.503 | 0.056 | -0.247 | -0.212 |
| 161 | M1最大 | 3 | 1 | -0.356 | -1.389 | 160.671 | 0.160 | -0.309 | -0.002 |
| 161 | M2最大 | 64 | 1 | -1.989 | -1.543 | 97.446 | -0.060 | -0.078 | -0.807 |
| 161 | M3最大 | 3 | 1 | -0.356 | -1.389 | 160.671 | 0.160 | -0.309 | -0.002 |
| 161 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.212 | -1.389 | 161.503 | 0.056 | -0.247 | -0.212 |
| 161 | N1最小 | 68 | 1 | -2.306 | -1.421 | 97.323 | -0.067 | -0.105 | -0.737 |
| 161 | N2最小 | 74 | 1 | -1.139 | -2.225 | 160.455 | 0.114 | -0.600 | -0.454 |
| 161 | N3最小 | 48 | 1 | -1.078 | -0.422 | -46.672 | -0.102 | -0.693 | -0.454 |
| 161 | M1最小 | 73 | 1 | -2.270 | -0.274 | -26.405 | -0.226 | -0.116 | -0.752 |
| 161 | M2最小 | 10 | 1 | -0.601 | -0.822 | -27.399 | -0.069 | -0.856 | -0.487 |
| 161 | M3最小 | 38 | 1 | -1.947 | -0.456 | -26.779 | -0.189 | -0.125 | -0.807 |
| 160 | N1最大 | 4 | 1 | -0.320 | -20.329 | 61.304 | 0.535 | -0.426 | -0.002 |
| 160 | N2最大 | 27 | 1 | -2.191 | 68.508 | -194.570 | -1.912 | 0.577 | -0.203 |
| 160 | N3最大 | 28 | 1 | -1.577 | -20.250 | 61.985 | 0.437 | -0.067 | -0.196 |
| 160 | M1最大 | 4 | 1 | -0.320 | -20.329 | 61.304 | 0.535 | -0.426 | -0.002 |
| 160 | M2最大 | 76 | 1 | -3.187 | 66.262 | -195.377 | -1.977 | 0.886 | -0.612 |
| 160 | M3最大 | 4 | 1 | -0.320 | -20.329 | 61.304 | 0.535 | -0.426 | -0.002 |
| 160 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.736 | 68.040 | -195.780 | -1.840 | 0.400 | -0.113 |
| 160 | N1最小 | 68 | 1 | -3.521 | 38.469 | -116.628 | -1.273 | 0.799 | -0.679 |
| 160 | N2最小 | 75 | 1 | -1.363 | -23.957 | 60.363 | 0.449 | -0.587 | -0.412 |
| 160 | N3最小 | 47 | 1 | -1.970 | 64.786 | -196.200 | -1.901 | 0.040 | -0.418 |
| 160 | M1最小 | 76 | 1 | -3.187 | 66.262 | -195.377 | -1.977 | 0.886 | -0.612 |
| 160 | M2最小 | 10 | 1 | -0.670 | -16.846 | 37.080 | 0.231 | -0.914 | -0.438 |
| 160 | M3最小 | 64 | 1 | -3.000 | 37.933 | -116.398 | -1.273 | 0.655 | -0.739 |
| 159 | N1最大 | 4 | 1 | -0.241 | 1.214 | -53.153 | 0.068 | -0.540 | -0.003 |
| 159 | N2最大 | 28 | 1 | -1.175 | 1.215 | -52.521 | -0.036 | -0.656 | -0.213 |
| 159 | N3最大 | 27 | 1 | -1.376 | -3.999 | 184.231 | -0.336 | -0.474 | -0.213 |
| 159 | M1最大 | 4 | 1 | -0.241 | 1.214 | -53.153 | 0.068 | -0.540 | -0.003 |
| 159 | M2最大 | 3 | 1 | -0.481 | -4.000 | 183.598 | -0.232 | -0.327 | -0.003 |
| 159 | M3最大 | 4 | 1 | -0.241 | 1.214 | -53.153 | 0.068 | -0.540 | -0.003 |
| 159 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.376 | -3.999 | 184.231 | -0.336 | -0.474 | -0.213 |
| 159 | N1最小 | 68 | 1 | -2.277 | -2.989 | 110.513 | -0.309 | -0.817 | -0.738 |
| 159 | N2最小 | 74 | 1 | -1.062 | -4.863 | 183.018 | -0.287 | -1.025 | -0.455 |
| 159 | N3最小 | 48 | 1 | -0.869 | 0.354 | -53.739 | 0.014 | -1.209 | -0.455 |
| 159 | M1最小 | 76 | 1 | -1.922 | -4.534 | 183.741 | -0.383 | -0.699 | -0.663 |
| 159 | M2最小 | 36 | 1 | -0.888 | -0.454 | -32.074 | -0.027 | -1.438 | -0.600 |
| 159 | M3最小 | 64 | 1 | -1.853 | -3.113 | 110.636 | -0.302 | -0.789 | -0.808 |
| 158 | N1最大 | 3 | 1 | -0.236 | -294.842 | -210.859 | -4.553 | -0.583 | 0.021 |
| 158 | N2最大 | 28 | 1 | -1.724 | 88.975 | 65.753 | 1.279 | -0.667 | -0.168 |
| 158 | N3最大 | 28 | 1 | -1.724 | 88.975 | 65.753 | 1.279 | -0.667 | -0.168 |
| 158 | M1最大 | 4 | 1 | -0.338 | 88.915 | 64.756 | 1.373 | -0.544 | 0.005 |
| 158 | M2最大 | 15 | 1 | -3.316 | -1.986 | 1.830 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 158 | M3最大 | 3 | 1 | -0.236 | -294.842 | -210.859 | -4.553 | -0.583 | 0.021 |
| 158 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.336 | -297.756 | -211.174 | -4.646 | -0.691 | -0.366 |
| 158 | N1最小 | 73 | 1 | -4.270 | 51.649 | 40.360 | 0.621 | -0.394 | -0.634 |
| 158 | N2最小 | 74 | 1 | -2.337 | -297.757 | -211.168 | -4.646 | -0.692 | -0.365 |
| 158 | N3最小 | 47 | 1 | -2.336 | -297.756 | -211.174 | -4.646 | -0.691 | -0.366 |
| 158 | M1最小 | 76 | 1 | -3.554 | -296.584 | -210.132 | -4.717 | -0.386 | -0.537 |
| 158 | M2最小 | 59 | 1 | -3.086 | -0.406 | 1.597 | -0.136 | -0.920 | -0.312 |
| 158 | M3最小 | 38 | 1 | -4.160 | 50.990 | 39.894 | 0.644 | -0.137 | -0.691 |
| 157 | N1最大 | 9 | 1 | -0.111 | -438.276 | 37.801 | 9.949 | -0.713 | -0.455 |
| 157 | N2最大 | 28 | 1 | -0.454 | 222.641 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 157 | N3最大 | 27 | 1 | -0.451 | -725.163 | 63.976 | 16.457 | -0.640 | -0.216 |
| 157 | M1最大 | 11 | 1 | -0.120 | -728.407 | 63.529 | 16.568 | -0.596 | -0.324 |
| 157 | M2最大 | 3 | 1 | -0.142 | -725.386 | 63.645 | 16.542 | -0.325 | -0.018 |
| 157 | M3最大 | 4 | 1 | -0.144 | 222.420 | -19.640 | -4.948 | -0.325 | -0.018 |
| 157 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.332 | -728.734 | 63.391 | 16.562 | -0.817 | -0.433 |
| 157 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.206 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 157 | N2最小 | 74 | 1 | -0.332 | -728.734 | 63.391 | 16.562 | -0.817 | -0.433 |
| 157 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 219.081 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 157 | M1最小 | 28 | 1 | -0.454 | 222.641 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 157 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.819 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 157 | M3最小 | 64 | 1 | -0.564 | -436.520 | 38.046 | 9.836 | -0.899 | -0.742 |
| 156 | N1最大 | 3 | 1 | -0.144 | 724.933 | 63.118 | -16.638 | -0.325 | 0.013 |
| 156 | N2最大 | 27 | 1 | -0.579 | 725.155 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.151 |
| 156 | N3最大 | 27 | 1 | -0.579 | 725.155 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.151 |
| 156 | M1最大 | 12 | 1 | -0.329 | -225.572 | -19.406 | 4.995 | -0.597 | -0.268 |
| 156 | M2最大 | 3 | 1 | -0.144 | 724.933 | 63.118 | -16.638 | -0.325 | 0.013 |
| 156 | M3最大 | 3 | 1 | -0.144 | 724.933 | 63.118 | -16.638 | -0.325 | 0.013 |
| 156 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.579 | 725.155 | 63.525 | -16.726 | -0.640 | -0.151 |
| 156 | N1最小 | 69 | 1 | -1.188 | -137.049 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 156 | N2最小 | 75 | 1 | -0.612 | -225.898 | -19.508 | 4.973 | -0.817 | -0.355 |
| 156 | N3最小 | 20 | 1 | -0.426 | -222.870 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 156 | M1最小 | 49 | 1 | -0.993 | 723.117 | 63.447 | -16.739 | -0.887 | -0.526 |
| 156 | M2最小 | 69 | 1 | -1.188 | -137.049 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 156 | M3最小 | 38 | 1 | -1.057 | -137.568 | -11.528 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 155 | N1最大 | 15 | 1 | 0.908 | -2.279 | 1.400 | -0.166 | -2.027 | -0.661 |
| 155 | N2最大 | 27 | 1 | -0.423 | 295.479 | -195.756 | 4.515 | -1.303 | -0.211 |
| 155 | N3最大 | 28 | 1 | -0.385 | -89.263 | 60.852 | -1.496 | -1.306 | -0.224 |
| 155 | M1最大 | 3 | 1 | -0.371 | 295.424 | -196.253 | 4.608 | -0.541 | 0.002 |
| 155 | M2最大 | 3 | 1 | -0.371 | 295.424 | -196.253 | 4.608 | -0.541 | 0.002 |
| 155 | M3最大 | 3 | 1 | -0.371 | 295.424 | -196.253 | 4.608 | -0.541 | 0.002 |
| 155 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.371 | 295.424 | -196.253 | 4.608 | -0.541 | 0.002 |
| 155 | N1最小 | 59 | 1 | -0.623 | -0.673 | 0.962 | -0.148 | -2.105 | -0.413 |
| 155 | N2最小 | 75 | 1 | 0.360 | -92.178 | 60.100 | -1.490 | -1.993 | -0.444 |
| 155 | N3最小 | 19 | 1 | -0.484 | 295.135 | -196.538 | 4.584 | -1.031 | -0.115 |
| 155 | M1最小 | 77 | 1 | 0.363 | -91.018 | 60.554 | -1.560 | -2.281 | -0.646 |
| 155 | M2最小 | 68 | 1 | 0.306 | 175.531 | -117.544 | 2.586 | -2.623 | -0.716 |
| 155 | M3最小 | 65 | 1 | 0.755 | -55.998 | 36.761 | -1.022 | -2.500 | -0.777 |
| 154 | N1最大 | 3 | 1 | -0.038 | 3.921 | 183.101 | 0.217 | -0.705 | -0.003 |
| 154 | N2最大 | 27 | 1 | -1.095 | 3.923 | 183.941 | 0.112 | -0.728 | -0.213 |
| 154 | N3最大 | 27 | 1 | -1.095 | 3.923 | 183.941 | 0.112 | -0.728 | -0.213 |
| 154 | M1最大 | 3 | 1 | -0.038 | 3.921 | 183.101 | 0.217 | -0.705 | -0.003 |
| 154 | M2最大 | 84 | 1 | -0.909 | -0.267 | 1.524 | -0.065 | -0.299 | -0.263 |
| 154 | M3最大 | 4 | 1 | -0.375 | -1.260 | -52.978 | -0.075 | -0.424 | -0.003 |
| 154 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.095 | 3.923 | 183.941 | 0.112 | -0.728 | -0.213 |
| 154 | N1最小 | 69 | 1 | -2.792 | -1.369 | -30.693 | -0.212 | -0.432 | -0.737 |
| 154 | N2最小 | 75 | 1 | -1.323 | -2.114 | -53.028 | -0.127 | -0.849 | -0.454 |
| 154 | N3最小 | 20 | 1 | -1.077 | -1.351 | -53.191 | -0.098 | -0.460 | -0.115 |
| 154 | M1最小 | 73 | 1 | -2.788 | -1.308 | -30.191 | -0.241 | -0.410 | -0.752 |
| 154 | M2最小 | 35 | 1 | -1.182 | 1.140 | 110.296 | 0.064 | -1.214 | -0.600 |
| 154 | M3最小 | 37 | 1 | -2.190 | 1.610 | 111.014 | -0.030 | -0.558 | -0.807 |
| 153 | N1最大 | 3 | 1 | 0.064 | -68.777 | -195.209 | 1.771 | -0.845 | -0.006 |
| 153 | N2最大 | 28 | 1 | -1.782 | 20.223 | 62.019 | -0.632 | 0.152 | -0.184 |
| 153 | N3最大 | 28 | 1 | -1.782 | 20.223 | 62.019 | -0.632 | 0.152 | -0.184 |
| 153 | M1最大 | 3 | 1 | 0.064 | -68.777 | -195.209 | 1.771 | -0.845 | -0.006 |
| 153 | M2最大 | 73 | 1 | -3.180 | 9.911 | 38.310 | -0.528 | 0.471 | -0.663 |
| 153 | M3最大 | 4 | 1 | -0.543 | 20.148 | 61.319 | -0.535 | -0.189 | -0.000 |
| 153 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.003 | -72.363 | -195.477 | 1.683 | -0.989 | -0.409 |
| 153 | N1最小 | 69 | 1 | -3.195 | 9.629 | 37.710 | -0.504 | 0.458 | -0.650 |
| 153 | N2最小 | 74 | 1 | -1.004 | -72.364 | -195.471 | 1.683 | -0.989 | -0.409 |
| 153 | N3最小 | 19 | 1 | -0.801 | -69.150 | -195.660 | 1.743 | -0.595 | -0.104 |
| 153 | M1最小 | 77 | 1 | -2.685 | 18.008 | 61.632 | -0.699 | 0.363 | -0.584 |
| 153 | M2最小 | 11 | 1 | -0.139 | -71.990 | -195.025 | 1.710 | -1.239 | -0.312 |
| 153 | M3最小 | 37 | 1 | -2.405 | -44.106 | -115.782 | 0.882 | 0.023 | -0.717 |
| 152 | N1最大 | 3 | 1 | -0.169 | 1.336 | 160.653 | -0.169 | -0.551 | -0.003 |
| 152 | N2最大 | 3 | 1 | -0.169 | 1.336 | 160.653 | -0.169 | -0.551 | -0.003 |
| 152 | N3最大 | 27 | 1 | -0.918 | 1.336 | 161.306 | -0.273 | -0.627 | -0.213 |
| 152 | M1最大 | 4 | 1 | -0.344 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.333 | -0.003 |
| 152 | M2最大 | 83 | 1 | -1.171 | -0.188 | 0.607 | -0.042 | -0.297 | -0.190 |
| 152 | M3最大 | 3 | 1 | -0.169 | 1.336 | 160.653 | -0.169 | -0.551 | -0.003 |
| 152 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.918 | 1.336 | 161.306 | -0.273 | -0.627 | -0.213 |
| 152 | N1最小 | 69 | 1 | -2.022 | -0.874 | -27.192 | -0.136 | -0.476 | -0.738 |
| 152 | N2最小 | 63 | 1 | -0.984 | -1.449 | -27.729 | -0.030 | -1.079 | -0.600 |
| 152 | N3最小 | 48 | 1 | -0.971 | -1.300 | -46.779 | -0.000 | -0.837 | -0.455 |
| 152 | M1最小 | 76 | 1 | -1.398 | 0.817 | 160.998 | -0.316 | -0.805 | -0.663 |
| 152 | M2最小 | 35 | 1 | -0.818 | -0.365 | 96.475 | -0.160 | -1.278 | -0.600 |
| 152 | M3最小 | 65 | 1 | -1.664 | -0.995 | -27.060 | -0.128 | -0.503 | -0.807 |
| 151 | N1最大 | 3 | 1 | -0.089 | -35.741 | -207.228 | -0.108 | -0.735 | -0.023 |
| 151 | N2最大 | 4 | 1 | -0.396 | 10.383 | 64.733 | 0.038 | -0.238 | 0.012 |
| 151 | N3最大 | 28 | 1 | -1.430 | 10.370 | 65.559 | -0.054 | 0.140 | -0.156 |
| 151 | M1最大 | 4 | 1 | -0.396 | 10.383 | 64.733 | 0.038 | -0.238 | 0.012 |
| 151 | M2最大 | 73 | 1 | -2.699 | 3.938 | 40.557 | -0.176 | 0.649 | -0.621 |
| 151 | M3最大 | 4 | 1 | -0.396 | 10.383 | 64.733 | 0.038 | -0.238 | 0.012 |
| 151 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.030 | -39.274 | -207.442 | -0.201 | -0.747 | -0.409 |
| 151 | N1最小 | 69 | 1 | -2.705 | 3.707 | 39.992 | -0.157 | 0.627 | -0.607 |
| 151 | N2最小 | 74 | 1 | -1.030 | -39.275 | -207.436 | -0.201 | -0.747 | -0.409 |
| 151 | N3最小 | 19 | 1 | -0.743 | -36.097 | -207.545 | -0.138 | -0.529 | -0.103 |
| 151 | M1最小 | 76 | 1 | -1.963 | -37.923 | -206.679 | -0.271 | 0.063 | -0.566 |
| 151 | M2最小 | 11 | 1 | -0.374 | -38.919 | -207.126 | -0.171 | -0.954 | -0.329 |
| 151 | M3最小 | 37 | 1 | -2.141 | -24.491 | -122.908 | -0.240 | 0.290 | -0.690 |
| 150 | N1最大 | 3 | 1 | 0.175 | -0.026 | 144.306 | -0.004 | -1.033 | -0.003 |
| 150 | N2最大 | 26 | 1 | -2.115 | -0.025 | -23.019 | -0.153 | 0.762 | -0.303 |
| 150 | N3最大 | 27 | 1 | -1.101 | -0.026 | 145.028 | -0.108 | -0.286 | -0.213 |
| 150 | M1最大 | 4 | 1 | -0.516 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -0.030 | -0.003 |
| 150 | M2最大 | 73 | 1 | -2.968 | -0.540 | -23.418 | -0.194 | 1.184 | -0.752 |
| 150 | M3最大 | 4 | 1 | -0.516 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | -0.030 | -0.003 |
| 150 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.101 | -0.026 | 145.028 | -0.108 | -0.286 | -0.213 |
| 150 | N1最小 | 69 | 1 | -2.981 | -0.601 | -23.947 | -0.165 | 1.174 | -0.737 |
| 150 | N2最小 | 62 | 1 | -1.149 | -1.179 | 86.739 | -0.060 | -0.721 | -0.600 |
| 150 | N3最小 | 48 | 1 | -1.453 | -0.859 | -41.549 | -0.050 | -0.004 | -0.455 |
| 150 | M1最小 | 73 | 1 | -2.968 | -0.540 | -23.418 | -0.194 | 1.184 | -0.752 |
| 150 | M2最小 | 11 | 1 | -0.013 | -0.770 | 144.226 | -0.027 | -1.356 | -0.342 |
| 150 | M3最小 | 37 | 1 | -2.252 | -0.723 | 87.461 | -0.157 | 0.516 | -0.807 |
| 149 | N1最大 | 3 | 1 | -0.087 | 35.497 | -207.244 | 0.097 | -0.738 | 0.019 |
| 149 | N2最大 | 3 | 1 | -0.087 | 35.497 | -207.244 | 0.097 | -0.738 | 0.019 |
| 149 | N3最大 | 28 | 1 | -1.294 | -10.630 | 65.316 | -0.138 | -0.060 | -0.234 |
| 149 | M1最大 | 3 | 1 | -0.087 | 35.497 | -207.244 | 0.097 | -0.738 | 0.019 |
| 149 | M2最大 | 60 | 1 | -2.180 | -0.448 | 2.482 | -0.166 | -0.013 | -0.444 |
| 149 | M3最大 | 3 | 1 | -0.087 | 35.497 | -207.244 | 0.097 | -0.738 | 0.019 |
| 149 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.649 | 35.065 | -207.649 | 0.077 | -0.665 | -0.107 |
| 149 | N1最小 | 69 | 1 | -2.223 | -8.935 | 39.376 | -0.198 | -0.082 | -0.742 |
| 149 | N2最小 | 75 | 1 | -1.037 | -14.240 | 64.037 | -0.128 | -0.700 | -0.449 |
| 149 | N3最小 | 47 | 1 | -0.660 | 31.858 | -207.920 | 0.016 | -1.284 | -0.422 |
| 149 | M1最小 | 73 | 1 | -2.208 | -8.659 | 39.905 | -0.223 | -0.075 | -0.756 |
| 149 | M2最小 | 9 | 1 | -0.201 | 16.715 | -123.869 | -0.036 | -1.448 | -0.444 |
| 149 | M3最小 | 65 | 1 | -1.810 | -9.434 | 39.562 | -0.201 | -0.212 | -0.795 |
| 148 | N1最大 | 3 | 1 | -0.170 | -1.389 | 160.672 | 0.160 | -0.549 | -0.003 |
| 148 | N2最大 | 4 | 1 | -0.345 | 0.411 | -46.449 | -0.056 | -0.331 | -0.003 |
| 148 | N3最大 | 27 | 1 | -1.027 | -1.389 | 161.504 | 0.056 | -0.487 | -0.213 |
| 148 | M1最大 | 3 | 1 | -0.170 | -1.389 | 160.672 | 0.160 | -0.549 | -0.003 |
| 148 | M2最大 | 73 | 1 | -2.313 | -0.274 | -26.405 | -0.226 | -0.058 | -0.752 |
| 148 | M3最大 | 4 | 1 | -0.345 | 0.411 | -46.449 | -0.056 | -0.331 | -0.003 |
| 148 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.027 | -1.389 | 161.504 | 0.056 | -0.487 | -0.213 |
| 148 | N1最小 | 69 | 1 | -2.320 | -0.334 | -26.896 | -0.196 | -0.077 | -0.737 |
| 148 | N2最小 | 74 | 1 | -0.951 | -2.225 | 160.455 | 0.114 | -0.844 | -0.454 |
| 148 | N3最小 | 48 | 1 | -1.151 | -0.422 | -46.673 | -0.102 | -0.595 | -0.454 |
| 148 | M1最小 | 73 | 1 | -2.313 | -0.274 | -26.405 | -0.226 | -0.058 | -0.752 |
| 148 | M2最小 | 9 | 1 | -0.531 | -1.910 | 96.819 | 0.061 | -0.934 | -0.487 |
| 148 | M3最小 | 37 | 1 | -1.861 | -1.543 | 97.440 | -0.060 | -0.245 | -0.807 |
| 147 | N1最大 | 3 | 1 | 0.064 | 68.390 | -195.265 | -1.816 | -0.846 | 0.002 |
| 147 | N2最大 | 27 | 1 | -1.267 | 68.471 | -194.585 | -1.913 | -0.407 | -0.194 |
| 147 | N3最大 | 28 | 1 | -1.800 | -20.242 | 61.988 | 0.437 | 0.171 | -0.198 |
| 147 | M1最大 | 4 | 1 | -0.544 | -20.323 | 61.307 | 0.535 | -0.188 | -0.004 |
| 147 | M2最大 | 73 | 1 | -3.244 | -14.328 | 37.848 | 0.114 | 0.537 | -0.689 |
| 147 | M3最大 | 3 | 1 | 0.064 | 68.390 | -195.265 | -1.816 | -0.846 | 0.002 |
| 147 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.813 | 68.004 | -195.794 | -1.841 | -0.583 | -0.104 |
| 147 | N1最小 | 69 | 1 | -3.258 | -14.620 | 37.204 | 0.138 | 0.523 | -0.675 |
| 147 | N2最小 | 75 | 1 | -1.586 | -23.948 | 60.366 | 0.449 | -0.350 | -0.414 |
| 147 | N3最小 | 47 | 1 | -1.049 | 64.752 | -196.214 | -1.902 | -0.942 | -0.409 |
| 147 | M1最小 | 76 | 1 | -2.265 | 66.226 | -195.392 | -1.978 | -0.097 | -0.603 |
| 147 | M2最小 | 11 | 1 | -0.172 | 65.138 | -195.685 | -1.876 | -1.204 | -0.304 |
| 147 | M3最小 | 65 | 1 | -2.753 | -15.155 | 37.434 | 0.138 | 0.397 | -0.736 |
| 146 | N1最大 | 11 | 1 | -0.017 | -4.767 | 183.317 | -0.262 | -1.289 | -0.342 |
| 146 | N2最大 | 28 | 1 | -1.306 | 1.215 | -52.520 | -0.036 | -0.542 | -0.213 |
| 146 | N3最大 | 27 | 1 | -0.928 | -3.999 | 184.229 | -0.337 | -0.855 | -0.213 |
| 146 | M1最大 | 4 | 1 | -0.373 | 1.214 | -53.153 | 0.068 | -0.426 | -0.003 |
| 146 | M2最大 | 4 | 1 | -0.373 | 1.214 | -53.153 | 0.068 | -0.426 | -0.003 |
| 146 | M3最大 | 3 | 1 | -0.034 | -4.000 | 183.597 | -0.232 | -0.708 | -0.003 |
| 146 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.928 | -3.999 | 184.229 | -0.337 | -0.855 | -0.213 |
| 146 | N1最小 | 69 | 1 | -2.267 | 0.139 | -31.429 | -0.127 | -0.835 | -0.738 |
| 146 | N2最小 | 74 | 1 | -0.615 | -4.863 | 183.017 | -0.287 | -1.406 | -0.455 |
| 146 | N3最小 | 48 | 1 | -1.000 | 0.354 | -53.738 | 0.014 | -1.096 | -0.455 |
| 146 | M1最小 | 76 | 1 | -1.474 | -4.534 | 183.740 | -0.383 | -1.080 | -0.663 |
| 146 | M2最小 | 35 | 1 | -0.730 | -3.582 | 109.869 | -0.209 | -1.559 | -0.600 |
| 146 | M3最小 | 65 | 1 | -1.836 | 0.015 | -31.305 | -0.121 | -0.812 | -0.808 |
| 145 | N1最大 | 4 | 1 | -0.306 | 88.916 | 64.756 | 1.373 | -0.555 | 0.011 |
| 145 | N2最大 | 28 | 1 | -1.693 | 88.978 | 65.754 | 1.279 | -0.678 | -0.162 |
| 145 | N3最大 | 28 | 1 | -1.693 | 88.978 | 65.754 | 1.279 | -0.678 | -0.162 |
| 145 | M1最大 | 4 | 1 | -0.306 | 88.916 | 64.756 | 1.373 | -0.555 | 0.011 |
| 145 | M2最大 | 15 | 1 | -3.316 | -1.982 | 1.831 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 145 | M3最大 | 4 | 1 | -0.306 | 88.916 | 64.756 | 1.373 | -0.555 | 0.011 |
| 145 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.504 | -297.766 | -211.177 | -4.646 | -0.634 | -0.393 |
| 145 | N1最小 | 72 | 1 | -4.278 | -178.855 | -125.161 | -2.935 | -0.394 | -0.633 |
| 145 | N2最小 | 74 | 1 | -2.505 | -297.767 | -211.171 | -4.647 | -0.635 | -0.393 |
| 145 | N3最小 | 47 | 1 | -2.504 | -297.766 | -211.177 | -4.646 | -0.634 | -0.393 |
| 145 | M1最小 | 76 | 1 | -3.723 | -296.596 | -210.136 | -4.717 | -0.329 | -0.564 |
| 145 | M2最小 | 59 | 1 | -3.086 | -0.401 | 1.598 | -0.136 | -0.920 | -0.312 |
| 145 | M3最小 | 37 | 1 | -4.181 | -179.514 | -125.626 | -2.913 | -0.131 | -0.691 |
| 144 | N1最大 | 9 | 1 | -0.111 | -438.277 | 37.801 | 9.949 | -0.713 | -0.455 |
| 144 | N2最大 | 28 | 1 | -0.454 | 222.643 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 144 | N3最大 | 27 | 1 | -0.452 | -725.169 | 63.976 | 16.457 | -0.640 | -0.216 |
| 144 | M1最大 | 11 | 1 | -0.120 | -728.412 | 63.529 | 16.568 | -0.596 | -0.324 |
| 144 | M2最大 | 3 | 1 | -0.143 | -725.391 | 63.646 | 16.542 | -0.325 | -0.018 |
| 144 | M3最大 | 4 | 1 | -0.144 | 222.420 | -19.640 | -4.948 | -0.325 | -0.018 |
| 144 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.333 | -728.739 | 63.391 | 16.562 | -0.817 | -0.433 |
| 144 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.208 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 144 | N2最小 | 74 | 1 | -0.333 | -728.739 | 63.391 | 16.562 | -0.817 | -0.433 |
| 144 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 219.082 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 144 | M1最小 | 28 | 1 | -0.454 | 222.643 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 144 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 132.823 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 144 | M3最小 | 64 | 1 | -0.564 | -436.521 | 38.046 | 9.836 | -0.899 | -0.743 |
| 143 | N1最大 | 4 | 1 | -0.144 | -222.488 | -19.468 | 4.972 | -0.325 | 0.012 |
| 143 | N2最大 | 27 | 1 | -0.581 | 724.939 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.151 |
| 143 | N3最大 | 27 | 1 | -0.581 | 724.939 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.151 |
| 143 | M1最大 | 12 | 1 | -0.329 | -225.516 | -19.406 | 4.995 | -0.597 | -0.269 |
| 143 | M2最大 | 3 | 1 | -0.145 | 724.717 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.014 |
| 143 | M3最大 | 3 | 1 | -0.145 | 724.717 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.014 |
| 143 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.581 | 724.939 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.151 |
| 143 | N1最小 | 69 | 1 | -1.187 | -137.018 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 143 | N2最小 | 75 | 1 | -0.611 | -225.843 | -19.508 | 4.973 | -0.817 | -0.355 |
| 143 | N3最小 | 20 | 1 | -0.426 | -222.813 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 143 | M1最小 | 49 | 1 | -0.995 | 722.902 | 63.446 | -16.739 | -0.887 | -0.526 |
| 143 | M2最小 | 69 | 1 | -1.187 | -137.018 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 143 | M3最小 | 38 | 1 | -1.057 | -137.536 | -11.528 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 142 | N1最大 | 15 | 1 | 0.907 | -2.283 | 1.402 | -0.166 | -2.027 | -0.661 |
| 142 | N2最大 | 27 | 1 | -0.598 | 295.043 | -195.644 | 4.509 | -1.244 | -0.182 |
| 142 | N3最大 | 28 | 1 | -0.353 | -89.150 | 60.823 | -1.494 | -1.318 | -0.230 |
| 142 | M1最大 | 3 | 1 | -0.546 | 294.987 | -196.140 | 4.602 | -0.483 | 0.031 |
| 142 | M2最大 | 3 | 1 | -0.546 | 294.987 | -196.140 | 4.602 | -0.483 | 0.031 |
| 142 | M3最大 | 3 | 1 | -0.546 | 294.987 | -196.140 | 4.602 | -0.483 | 0.031 |
| 142 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.546 | 294.987 | -196.140 | 4.602 | -0.483 | 0.031 |
| 142 | N1最小 | 19 | 1 | -0.659 | 294.699 | -196.426 | 4.578 | -0.972 | -0.086 |
| 142 | N2最小 | 75 | 1 | 0.393 | -92.065 | 60.071 | -1.488 | -2.004 | -0.450 |
| 142 | N3最小 | 19 | 1 | -0.659 | 294.699 | -196.426 | 4.578 | -0.972 | -0.086 |
| 142 | M1最小 | 77 | 1 | 0.396 | -90.908 | 60.526 | -1.558 | -2.292 | -0.652 |
| 142 | M2最小 | 69 | 1 | 0.291 | -55.501 | 36.564 | -1.020 | -2.609 | -0.725 |
| 142 | M3最小 | 65 | 1 | 0.776 | -55.934 | 36.745 | -1.021 | -2.506 | -0.781 |
| 141 | N1最大 | 3 | 1 | 0.438 | 3.913 | 183.152 | 0.213 | -1.110 | -0.003 |
| 141 | N2最大 | 27 | 1 | -0.618 | 3.915 | 183.992 | 0.109 | -1.134 | -0.213 |
| 141 | N3最大 | 27 | 1 | -0.618 | 3.915 | 183.992 | 0.109 | -1.134 | -0.213 |
| 141 | M1最大 | 3 | 1 | 0.438 | 3.913 | 183.152 | 0.213 | -1.110 | -0.003 |
| 141 | M2最大 | 77 | 1 | -2.497 | -1.783 | -52.287 | -0.223 | -0.260 | -0.662 |
| 141 | M3最大 | 4 | 1 | -0.515 | -1.259 | -52.991 | -0.074 | -0.303 | -0.002 |
| 141 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.618 | 3.915 | 183.992 | 0.109 | -1.134 | -0.213 |
| 141 | N1最小 | 69 | 1 | -2.875 | -1.368 | -30.701 | -0.211 | -0.361 | -0.737 |
| 141 | N2最小 | 75 | 1 | -1.462 | -2.112 | -53.042 | -0.127 | -0.729 | -0.454 |
| 141 | N3最小 | 20 | 1 | -1.217 | -1.349 | -53.205 | -0.097 | -0.339 | -0.115 |
| 141 | M1最小 | 73 | 1 | -2.871 | -1.307 | -30.199 | -0.241 | -0.338 | -0.752 |
| 141 | M2最小 | 47 | 1 | -0.491 | 3.058 | 183.094 | 0.161 | -1.544 | -0.455 |
| 141 | M3最小 | 37 | 1 | -1.904 | 1.606 | 111.044 | -0.031 | -0.802 | -0.807 |
| 140 | N1最大 | 3 | 1 | 1.025 | -69.001 | -195.399 | 1.766 | -1.869 | -0.014 |
| 140 | N2最大 | 28 | 1 | -2.015 | 20.280 | 62.068 | -0.631 | 0.401 | -0.182 |
| 140 | N3最大 | 28 | 1 | -2.015 | 20.280 | 62.068 | -0.631 | 0.401 | -0.182 |
| 140 | M1最大 | 3 | 1 | 1.025 | -69.001 | -195.399 | 1.766 | -1.869 | -0.014 |
| 140 | M2最大 | 73 | 1 | -3.322 | 9.941 | 38.339 | -0.527 | 0.621 | -0.662 |
| 140 | M3最大 | 4 | 1 | -0.778 | 20.207 | 61.369 | -0.534 | 0.060 | 0.001 |
| 140 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.045 | -72.591 | -195.666 | 1.679 | -2.011 | -0.417 |
| 140 | N1最小 | 69 | 1 | -3.336 | 9.660 | 37.739 | -0.503 | 0.609 | -0.649 |
| 140 | N2最小 | 74 | 1 | -0.046 | -72.591 | -195.660 | 1.679 | -2.010 | -0.417 |
| 140 | N3最小 | 19 | 1 | 0.161 | -69.373 | -195.850 | 1.739 | -1.620 | -0.112 |
| 140 | M1最小 | 77 | 1 | -2.919 | 18.063 | 61.681 | -0.698 | 0.611 | -0.583 |
| 140 | M2最小 | 11 | 1 | 0.819 | -72.219 | -195.214 | 1.706 | -2.260 | -0.319 |
| 140 | M3最小 | 37 | 1 | -1.866 | -44.238 | -115.893 | 0.880 | -0.551 | -0.722 |
| 139 | N1最大 | 3 | 1 | 0.019 | 1.337 | 160.653 | -0.169 | -0.795 | -0.002 |
| 139 | N2最大 | 3 | 1 | 0.019 | 1.337 | 160.653 | -0.169 | -0.795 | -0.002 |
| 139 | N3最大 | 27 | 1 | -0.730 | 1.336 | 161.307 | -0.273 | -0.871 | -0.213 |
| 139 | M1最大 | 4 | 1 | -0.419 | -0.464 | -46.454 | 0.047 | -0.231 | -0.003 |
| 139 | M2最大 | 28 | 1 | -1.226 | -0.465 | -45.800 | -0.058 | -0.227 | -0.213 |
| 139 | M3最大 | 3 | 1 | 0.019 | 1.337 | 160.653 | -0.169 | -0.795 | -0.002 |
| 139 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.730 | 1.336 | 161.307 | -0.273 | -0.871 | -0.213 |
| 139 | N1最小 | 69 | 1 | -2.066 | -0.874 | -27.192 | -0.136 | -0.417 | -0.738 |
| 139 | N2最小 | 63 | 1 | -1.029 | -1.450 | -27.729 | -0.030 | -1.019 | -0.600 |
| 139 | N3最小 | 48 | 1 | -1.046 | -1.300 | -46.780 | -0.000 | -0.735 | -0.455 |
| 139 | M1最小 | 76 | 1 | -1.208 | 0.817 | 160.998 | -0.316 | -1.052 | -0.662 |
| 139 | M2最小 | 35 | 1 | -0.689 | -0.365 | 96.475 | -0.159 | -1.447 | -0.600 |
| 139 | M3最小 | 65 | 1 | -1.708 | -0.995 | -27.060 | -0.128 | -0.444 | -0.807 |
| 138 | N1最大 | 3 | 1 | 0.330 | -35.718 | -207.206 | -0.109 | -1.421 | -0.083 |
| 138 | N2最大 | 4 | 1 | -0.539 | 10.376 | 64.726 | 0.038 | -0.026 | 0.024 |
| 138 | N3最大 | 28 | 1 | -1.573 | 10.363 | 65.552 | -0.054 | 0.352 | -0.144 |
| 138 | M1最大 | 4 | 1 | -0.539 | 10.376 | 64.726 | 0.038 | -0.026 | 0.024 |
| 138 | M2最大 | 73 | 1 | -2.783 | 3.933 | 40.553 | -0.176 | 0.775 | -0.614 |
| 138 | M3最大 | 4 | 1 | -0.539 | 10.376 | 64.726 | 0.038 | -0.026 | 0.024 |
| 138 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.608 | -39.252 | -207.421 | -0.202 | -1.437 | -0.468 |
| 138 | N1最小 | 69 | 1 | -2.789 | 3.702 | 39.988 | -0.157 | 0.753 | -0.600 |
| 138 | N2最小 | 74 | 1 | -0.609 | -39.253 | -207.415 | -0.202 | -1.437 | -0.468 |
| 138 | N3最小 | 19 | 1 | -0.324 | -36.072 | -207.522 | -0.139 | -1.216 | -0.163 |
| 138 | M1最小 | 76 | 1 | -1.542 | -37.897 | -206.658 | -0.272 | -0.626 | -0.625 |
| 138 | M2最小 | 11 | 1 | 0.047 | -38.897 | -207.105 | -0.172 | -1.643 | -0.387 |
| 138 | M3最小 | 37 | 1 | -1.874 | -24.477 | -122.896 | -0.241 | -0.132 | -0.721 |
| 137 | N1最大 | 3 | 1 | 1.271 | -0.026 | 144.305 | -0.004 | -2.612 | -0.003 |
| 137 | N2最大 | 25 | 1 | -1.228 | -0.025 | 88.208 | -0.153 | -0.573 | -0.303 |
| 137 | N3最大 | 27 | 1 | -0.003 | -0.025 | 145.027 | -0.108 | -1.867 | -0.213 |
| 137 | M1最大 | 4 | 1 | -0.767 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | 0.350 | -0.003 |
| 137 | M2最大 | 73 | 1 | -3.120 | -0.540 | -23.418 | -0.194 | 1.413 | -0.752 |
| 137 | M3最大 | 4 | 1 | -0.767 | -0.026 | -41.140 | -0.004 | 0.350 | -0.003 |
| 137 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.003 | -0.025 | 145.027 | -0.108 | -1.867 | -0.213 |
| 137 | N1最小 | 69 | 1 | -3.133 | -0.601 | -23.947 | -0.165 | 1.403 | -0.737 |
| 137 | N2最小 | 62 | 1 | -0.548 | -1.179 | 86.738 | -0.060 | -1.602 | -0.600 |
| 137 | N3最小 | 48 | 1 | -1.703 | -0.859 | -41.549 | -0.050 | 0.376 | -0.455 |
| 137 | M1最小 | 73 | 1 | -3.120 | -0.540 | -23.418 | -0.194 | 1.413 | -0.752 |
| 137 | M2最小 | 11 | 1 | 1.080 | -0.770 | 144.225 | -0.027 | -2.931 | -0.342 |
| 137 | M3最小 | 37 | 1 | -1.649 | -0.723 | 87.460 | -0.157 | -0.366 | -0.807 |
| 136 | N1最大 | 3 | 1 | 0.332 | 35.473 | -207.221 | 0.098 | -1.424 | 0.078 |
| 136 | N2最大 | 3 | 1 | 0.332 | 35.473 | -207.221 | 0.098 | -1.424 | 0.078 |
| 136 | N3最大 | 28 | 1 | -1.437 | -10.624 | 65.310 | -0.138 | 0.151 | -0.246 |
| 136 | M1最大 | 3 | 1 | 0.332 | 35.473 | -207.221 | 0.098 | -1.424 | 0.078 |
| 136 | M2最大 | 28 | 1 | -1.437 | -10.624 | 65.310 | -0.138 | 0.151 | -0.246 |
| 136 | M3最大 | 3 | 1 | 0.332 | 35.473 | -207.221 | 0.098 | -1.424 | 0.078 |
| 136 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.230 | 35.039 | -207.625 | 0.078 | -1.352 | -0.048 |
| 136 | N1最小 | 69 | 1 | -2.307 | -8.932 | 39.373 | -0.198 | 0.044 | -0.750 |
| 136 | N2最小 | 75 | 1 | -1.180 | -14.235 | 64.030 | -0.129 | -0.489 | -0.461 |
| 136 | N3最小 | 47 | 1 | -0.239 | 31.830 | -207.894 | 0.017 | -1.974 | -0.363 |
| 136 | M1最小 | 73 | 1 | -2.292 | -8.656 | 39.903 | -0.223 | 0.051 | -0.763 |
| 136 | M2最小 | 11 | 1 | 0.324 | 32.263 | -207.490 | 0.038 | -2.047 | -0.238 |
| 136 | M3最小 | 65 | 1 | -1.894 | -9.431 | 39.560 | -0.201 | -0.086 | -0.803 |
| 135 | N1最大 | 3 | 1 | 0.018 | -1.390 | 160.672 | 0.160 | -0.794 | -0.003 |
| 135 | N2最大 | 4 | 1 | -0.420 | 0.411 | -46.450 | -0.055 | -0.230 | -0.002 |
| 135 | N3最大 | 27 | 1 | -0.838 | -1.390 | 161.504 | 0.056 | -0.732 | -0.213 |
| 135 | M1最大 | 3 | 1 | 0.018 | -1.390 | 160.672 | 0.160 | -0.794 | -0.003 |
| 135 | M2最大 | 77 | 1 | -2.027 | -0.104 | -45.843 | -0.201 | 0.023 | -0.662 |
| 135 | M3最大 | 4 | 1 | -0.420 | 0.411 | -46.450 | -0.055 | -0.230 | -0.002 |
| 135 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.838 | -1.390 | 161.504 | 0.056 | -0.732 | -0.213 |
| 135 | N1最小 | 69 | 1 | -2.363 | -0.334 | -26.896 | -0.196 | -0.019 | -0.737 |
| 135 | N2最小 | 74 | 1 | -0.759 | -2.225 | 160.456 | 0.114 | -1.094 | -0.455 |
| 135 | N3最小 | 48 | 1 | -1.225 | -0.422 | -46.673 | -0.102 | -0.495 | -0.454 |
| 135 | M1最小 | 73 | 1 | -2.356 | -0.274 | -26.406 | -0.226 | 0.000 | -0.752 |
| 135 | M2最小 | 9 | 1 | -0.401 | -1.910 | 96.820 | 0.060 | -1.106 | -0.488 |
| 135 | M3最小 | 37 | 1 | -1.730 | -1.544 | 97.441 | -0.060 | -0.417 | -0.807 |
| 134 | N1最大 | 3 | 1 | 1.026 | 68.613 | -195.455 | -1.811 | -1.870 | 0.010 |
| 134 | N2最大 | 27 | 1 | -0.304 | 68.690 | -194.775 | -1.909 | -1.432 | -0.186 |
| 134 | N3最大 | 28 | 1 | -2.033 | -20.299 | 62.038 | 0.436 | 0.419 | -0.200 |
| 134 | M1最大 | 4 | 1 | -0.778 | -20.382 | 61.358 | 0.534 | 0.061 | -0.006 |
| 134 | M2最大 | 73 | 1 | -3.385 | -14.364 | 37.876 | 0.113 | 0.687 | -0.690 |
| 134 | M3最大 | 3 | 1 | 1.026 | 68.613 | -195.455 | -1.811 | -1.870 | 0.010 |
| 134 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.150 | 68.224 | -195.985 | -1.837 | -1.608 | -0.096 |
| 134 | N1最小 | 69 | 1 | -3.398 | -14.656 | 37.233 | 0.137 | 0.673 | -0.676 |
| 134 | N2最小 | 75 | 1 | -1.819 | -24.008 | 60.416 | 0.448 | -0.102 | -0.415 |
| 134 | N3最小 | 47 | 1 | -0.088 | 64.967 | -196.405 | -1.897 | -1.966 | -0.401 |
| 134 | M1最小 | 76 | 1 | -1.304 | 66.437 | -195.584 | -1.974 | -1.121 | -0.595 |
| 134 | M2最小 | 11 | 1 | 0.787 | 65.356 | -195.876 | -1.872 | -2.226 | -0.296 |
| 134 | M3最小 | 65 | 1 | -2.894 | -15.192 | 37.463 | 0.138 | 0.547 | -0.737 |
| 133 | N1最大 | 11 | 1 | 0.458 | -4.760 | 183.368 | -0.259 | -1.694 | -0.342 |
| 133 | N2最大 | 28 | 1 | -1.445 | 1.213 | -52.534 | -0.037 | -0.422 | -0.213 |
| 133 | N3最大 | 27 | 1 | -0.452 | -3.991 | 184.280 | -0.333 | -1.260 | -0.213 |
| 133 | M1最大 | 4 | 1 | -0.513 | 1.212 | -53.167 | 0.068 | -0.305 | -0.003 |
| 133 | M2最大 | 4 | 1 | -0.513 | 1.212 | -53.167 | 0.068 | -0.305 | -0.003 |
| 133 | M3最大 | 3 | 1 | 0.442 | -3.992 | 183.648 | -0.229 | -1.113 | -0.002 |
| 133 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.452 | -3.991 | 184.280 | -0.333 | -1.260 | -0.213 |
| 133 | N1最小 | 69 | 1 | -2.350 | 0.137 | -31.437 | -0.128 | -0.763 | -0.738 |
| 133 | N2最小 | 74 | 1 | -0.140 | -4.856 | 183.067 | -0.284 | -1.811 | -0.454 |
| 133 | N3最小 | 48 | 1 | -1.139 | 0.352 | -53.752 | 0.013 | -0.976 | -0.455 |
| 133 | M1最小 | 76 | 1 | -0.999 | -4.526 | 183.790 | -0.380 | -1.485 | -0.663 |
| 133 | M2最小 | 47 | 1 | -0.139 | -4.855 | 183.061 | -0.284 | -1.811 | -0.454 |
| 133 | M3最小 | 65 | 1 | -1.920 | 0.014 | -31.314 | -0.121 | -0.740 | -0.808 |
| 132 | N1最大 | 4 | 1 | -0.272 | 88.801 | 64.726 | 1.371 | -0.566 | 0.017 |
| 132 | N2最大 | 28 | 1 | -1.659 | 88.864 | 65.725 | 1.277 | -0.689 | -0.156 |
| 132 | N3最大 | 28 | 1 | -1.659 | 88.864 | 65.725 | 1.277 | -0.689 | -0.156 |
| 132 | M1最大 | 4 | 1 | -0.272 | 88.801 | 64.726 | 1.371 | -0.566 | 0.017 |
| 132 | M2最大 | 15 | 1 | -3.316 | -1.982 | 1.831 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 132 | M3最大 | 4 | 1 | -0.272 | 88.801 | 64.726 | 1.371 | -0.566 | 0.017 |
| 132 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.682 | -297.336 | -211.066 | -4.640 | -0.574 | -0.422 |
| 132 | N1最小 | 72 | 1 | -4.371 | -178.607 | -125.097 | -2.931 | -0.362 | -0.649 |
| 132 | N2最小 | 74 | 1 | -2.683 | -297.336 | -211.060 | -4.640 | -0.574 | -0.422 |
| 132 | N3最小 | 47 | 1 | -2.682 | -297.336 | -211.066 | -4.640 | -0.574 | -0.422 |
| 132 | M1最小 | 76 | 1 | -3.900 | -296.168 | -210.026 | -4.711 | -0.269 | -0.593 |
| 132 | M2最小 | 59 | 1 | -3.087 | -0.398 | 1.599 | -0.136 | -0.920 | -0.312 |
| 132 | M3最小 | 37 | 1 | -4.275 | -179.266 | -125.563 | -2.909 | -0.100 | -0.706 |
| 131 | N1最大 | 1 | 1 | -0.111 | -0.774 | -0.630 | 0.033 | -0.713 | -0.455 |
| 131 | N2最大 | 28 | 1 | -0.454 | 222.587 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 131 | N3最大 | 27 | 1 | -0.452 | -724.955 | 63.976 | 16.457 | -0.640 | -0.217 |
| 131 | M1最大 | 11 | 1 | -0.121 | -728.198 | 63.528 | 16.569 | -0.596 | -0.325 |
| 131 | M2最大 | 3 | 1 | -0.144 | -725.176 | 63.645 | 16.542 | -0.325 | -0.019 |
| 131 | M3最大 | 4 | 1 | -0.143 | 222.363 | -19.640 | -4.948 | -0.325 | -0.017 |
| 131 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.334 | -728.526 | 63.390 | 16.562 | -0.817 | -0.434 |
| 131 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.210 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 131 | N2最小 | 74 | 1 | -0.334 | -728.526 | 63.390 | 16.562 | -0.817 | -0.434 |
| 131 | N3最小 | 48 | 1 | -0.335 | 219.026 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 131 | M1最小 | 28 | 1 | -0.454 | 222.587 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 131 | M2最小 | 69 | 1 | -0.738 | 132.789 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 131 | M3最小 | 64 | 1 | -0.565 | -436.399 | 38.046 | 9.836 | -0.899 | -0.743 |
| 130 | N1最大 | 4 | 1 | -0.144 | -222.389 | -19.468 | 4.972 | -0.325 | 0.012 |
| 130 | N2最大 | 27 | 1 | -0.582 | 724.584 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.150 |
| 130 | N3最大 | 27 | 1 | -0.582 | 724.584 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.150 |
| 130 | M1最大 | 12 | 1 | -0.329 | -225.416 | -19.406 | 4.995 | -0.597 | -0.269 |
| 130 | M2最大 | 3 | 1 | -0.147 | 724.360 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.015 |
| 130 | M3最大 | 3 | 1 | -0.147 | 724.360 | 63.117 | -16.638 | -0.325 | 0.015 |
| 130 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.582 | 724.584 | 63.524 | -16.726 | -0.640 | -0.150 |
| 130 | N1最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.960 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 130 | N2最小 | 75 | 1 | -0.611 | -225.743 | -19.508 | 4.974 | -0.817 | -0.355 |
| 130 | N3最小 | 20 | 1 | -0.426 | -222.716 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 130 | M1最小 | 49 | 1 | -0.996 | 722.548 | 63.445 | -16.739 | -0.887 | -0.525 |
| 130 | M2最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.960 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 130 | M3最小 | 38 | 1 | -1.057 | -137.478 | -11.528 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 129 | N1最大 | 15 | 1 | 0.907 | -2.283 | 1.401 | -0.166 | -2.027 | -0.661 |
| 129 | N2最大 | 27 | 1 | -0.787 | 294.324 | -195.459 | 4.499 | -1.180 | -0.150 |
| 129 | N3最大 | 28 | 1 | -0.316 | -88.953 | 60.773 | -1.491 | -1.330 | -0.237 |
| 129 | M1最大 | 3 | 1 | -0.735 | 294.266 | -195.955 | 4.592 | -0.419 | 0.063 |
| 129 | M2最大 | 3 | 1 | -0.735 | 294.266 | -195.955 | 4.592 | -0.419 | 0.063 |
| 129 | M3最大 | 3 | 1 | -0.735 | 294.266 | -195.955 | 4.592 | -0.419 | 0.063 |
| 129 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.735 | 294.266 | -195.955 | 4.592 | -0.419 | 0.063 |
| 129 | N1最小 | 19 | 1 | -0.849 | 293.980 | -196.242 | 4.568 | -0.909 | -0.054 |
| 129 | N2最小 | 75 | 1 | 0.429 | -91.864 | 60.020 | -1.485 | -2.016 | -0.457 |
| 129 | N3最小 | 19 | 1 | -0.849 | 293.980 | -196.242 | 4.568 | -0.909 | -0.054 |
| 129 | M1最小 | 77 | 1 | 0.432 | -90.711 | 60.475 | -1.556 | -2.304 | -0.659 |
| 129 | M2最小 | 69 | 1 | 0.314 | -55.384 | 36.534 | -1.018 | -2.616 | -0.729 |
| 129 | M3最小 | 65 | 1 | 0.799 | -55.815 | 36.714 | -1.020 | -2.514 | -0.785 |
| 128 | N1最大 | 3 | 1 | 0.948 | 3.901 | 183.235 | 0.208 | -1.545 | -0.003 |
| 128 | N2最大 | 27 | 1 | -0.108 | 3.902 | 184.076 | 0.104 | -1.569 | -0.213 |
| 128 | N3最大 | 27 | 1 | -0.108 | 3.902 | 184.076 | 0.104 | -1.569 | -0.213 |
| 128 | M1最大 | 3 | 1 | 0.948 | 3.901 | 183.235 | 0.208 | -1.545 | -0.003 |
| 128 | M2最大 | 77 | 1 | -2.650 | -1.780 | -52.310 | -0.222 | -0.127 | -0.662 |
| 128 | M3最大 | 4 | 1 | -0.669 | -1.255 | -53.015 | -0.073 | -0.171 | -0.002 |
| 128 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.108 | 3.902 | 184.076 | 0.104 | -1.569 | -0.213 |
| 128 | N1最小 | 69 | 1 | -2.966 | -1.366 | -30.715 | -0.211 | -0.282 | -0.737 |
| 128 | N2最小 | 75 | 1 | -1.616 | -2.109 | -53.065 | -0.125 | -0.596 | -0.454 |
| 128 | N3最小 | 20 | 1 | -1.370 | -1.346 | -53.228 | -0.096 | -0.207 | -0.115 |
| 128 | M1最小 | 73 | 1 | -2.962 | -1.305 | -30.212 | -0.240 | -0.259 | -0.752 |
| 128 | M2最小 | 47 | 1 | 0.019 | 3.045 | 183.177 | 0.156 | -1.978 | -0.455 |
| 128 | M3最小 | 37 | 1 | -1.597 | 1.598 | 111.093 | -0.034 | -1.065 | -0.807 |
| 127 | N1最大 | 3 | 1 | 2.095 | -69.236 | -195.800 | 1.762 | -3.009 | -0.026 |
| 127 | N2最大 | 28 | 1 | -2.279 | 20.350 | 62.174 | -0.630 | 0.682 | -0.180 |
| 127 | N3最大 | 28 | 1 | -2.279 | 20.350 | 62.174 | -0.630 | 0.682 | -0.180 |
| 127 | M1最大 | 3 | 1 | 2.095 | -69.236 | -195.800 | 1.762 | -3.009 | -0.026 |
| 127 | M2最大 | 77 | 1 | -3.182 | 18.134 | 61.786 | -0.697 | 0.892 | -0.580 |
| 127 | M3最大 | 4 | 1 | -1.043 | 20.278 | 61.476 | -0.532 | 0.343 | 0.004 |
| 127 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.022 | -72.816 | -196.067 | 1.675 | -3.149 | -0.428 |
| 127 | N1最小 | 69 | 1 | -3.496 | 9.702 | 37.802 | -0.502 | 0.779 | -0.647 |
| 127 | N2最小 | 74 | 1 | 1.021 | -72.817 | -196.061 | 1.675 | -3.148 | -0.428 |
| 127 | N3最小 | 19 | 1 | 1.232 | -69.606 | -196.252 | 1.735 | -2.761 | -0.123 |
| 127 | M1最小 | 77 | 1 | -3.182 | 18.134 | 61.786 | -0.697 | 0.892 | -0.580 |
| 127 | M2最小 | 11 | 1 | 1.885 | -72.446 | -195.615 | 1.702 | -3.396 | -0.331 |
| 127 | M3最小 | 37 | 1 | -1.262 | -44.372 | -116.126 | 0.877 | -1.195 | -0.728 |
| 126 | N1最大 | 3 | 1 | 0.250 | 1.338 | 160.655 | -0.168 | -1.096 | -0.002 |
| 126 | N2最大 | 3 | 1 | 0.250 | 1.338 | 160.655 | -0.168 | -1.096 | -0.002 |
| 126 | N3最大 | 27 | 1 | -0.499 | 1.337 | 161.309 | -0.272 | -1.172 | -0.212 |
| 126 | M1最大 | 4 | 1 | -0.507 | -0.464 | -46.455 | 0.047 | -0.112 | -0.003 |
| 126 | M2最大 | 28 | 1 | -1.313 | -0.465 | -45.801 | -0.058 | -0.108 | -0.213 |
| 126 | M3最大 | 3 | 1 | 0.250 | 1.338 | 160.655 | -0.168 | -1.096 | -0.002 |
| 126 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.499 | 1.337 | 161.309 | -0.272 | -1.172 | -0.212 |
| 126 | N1最小 | 69 | 1 | -2.117 | -0.874 | -27.193 | -0.136 | -0.348 | -0.738 |
| 126 | N2最小 | 63 | 1 | -1.080 | -1.450 | -27.730 | -0.030 | -0.949 | -0.600 |
| 126 | N3最小 | 48 | 1 | -1.134 | -1.301 | -46.780 | -0.000 | -0.617 | -0.455 |
| 126 | M1最小 | 76 | 1 | -0.974 | 0.819 | 161.001 | -0.315 | -1.357 | -0.662 |
| 126 | M2最小 | 47 | 1 | -0.294 | 0.500 | 160.331 | -0.215 | -1.694 | -0.454 |
| 126 | M3最小 | 65 | 1 | -1.760 | -0.995 | -27.061 | -0.128 | -0.375 | -0.807 |
| 125 | N1最大 | 3 | 1 | 0.772 | -35.577 | -207.083 | -0.109 | -2.151 | -0.146 |
| 125 | N2最大 | 4 | 1 | -0.693 | 10.341 | 64.696 | 0.038 | 0.203 | 0.037 |
| 125 | N3最大 | 28 | 1 | -1.726 | 10.328 | 65.522 | -0.053 | 0.580 | -0.131 |
| 125 | M1最大 | 4 | 1 | -0.693 | 10.341 | 64.696 | 0.038 | 0.203 | 0.037 |
| 125 | M2最大 | 77 | 1 | -2.584 | 8.155 | 65.241 | -0.124 | 0.968 | -0.524 |
| 125 | M3最大 | 4 | 1 | -0.693 | 10.341 | 64.696 | 0.038 | 0.203 | 0.037 |
| 125 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.162 | -39.105 | -207.297 | -0.202 | -2.170 | -0.531 |
| 125 | N1最小 | 69 | 1 | -2.879 | 3.682 | 39.970 | -0.157 | 0.888 | -0.592 |
| 125 | N2最小 | 74 | 1 | -0.163 | -39.105 | -207.291 | -0.202 | -2.170 | -0.531 |
| 125 | N3最小 | 19 | 1 | 0.119 | -35.930 | -207.398 | -0.139 | -1.946 | -0.227 |
| 125 | M1最小 | 76 | 1 | -1.095 | -37.751 | -206.533 | -0.272 | -1.361 | -0.688 |
| 125 | M2最小 | 11 | 1 | 0.492 | -38.751 | -206.982 | -0.172 | -2.376 | -0.451 |
| 125 | M3最小 | 37 | 1 | -1.589 | -24.393 | -122.825 | -0.241 | -0.583 | -0.755 |
| 124 | N1最大 | 3 | 1 | 2.439 | -0.026 | 144.302 | -0.004 | -4.297 | -0.003 |
| 124 | N2最大 | 25 | 1 | -0.582 | -0.025 | 88.207 | -0.153 | -1.518 | -0.303 |
| 124 | N3最大 | 27 | 1 | 1.168 | -0.025 | 145.024 | -0.108 | -3.555 | -0.213 |
| 124 | M1最大 | 4 | 1 | -1.037 | -0.026 | -41.139 | -0.004 | 0.762 | -0.003 |
| 124 | M2最大 | 77 | 1 | -3.025 | -0.540 | -40.816 | -0.150 | 1.768 | -0.662 |
| 124 | M3最大 | 4 | 1 | -1.037 | -0.026 | -41.139 | -0.004 | 0.762 | -0.003 |
| 124 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.168 | -0.025 | 145.024 | -0.108 | -3.555 | -0.213 |
| 124 | N1最小 | 69 | 1 | -3.296 | -0.601 | -23.947 | -0.165 | 1.650 | -0.737 |
| 124 | N2最小 | 62 | 1 | 0.097 | -1.179 | 86.737 | -0.060 | -2.546 | -0.600 |
| 124 | N3最小 | 48 | 1 | -1.972 | -0.859 | -41.548 | -0.050 | 0.786 | -0.455 |
| 124 | M1最小 | 73 | 1 | -3.283 | -0.540 | -23.417 | -0.194 | 1.660 | -0.752 |
| 124 | M2最小 | 11 | 1 | 2.246 | -0.770 | 144.222 | -0.027 | -4.611 | -0.342 |
| 124 | M3最小 | 37 | 1 | -1.003 | -0.723 | 87.459 | -0.157 | -1.313 | -0.807 |
| 123 | N1最大 | 3 | 1 | 0.774 | 35.332 | -207.099 | 0.098 | -2.154 | 0.142 |
| 123 | N2最大 | 3 | 1 | 0.774 | 35.332 | -207.099 | 0.098 | -2.154 | 0.142 |
| 123 | N3最大 | 28 | 1 | -1.591 | -10.588 | 65.279 | -0.138 | 0.380 | -0.259 |
| 123 | M1最大 | 3 | 1 | 0.774 | 35.332 | -207.099 | 0.098 | -2.154 | 0.142 |
| 123 | M2最大 | 28 | 1 | -1.591 | -10.588 | 65.279 | -0.138 | 0.380 | -0.259 |
| 123 | M3最大 | 3 | 1 | 0.774 | 35.332 | -207.099 | 0.098 | -2.154 | 0.142 |
| 123 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.212 | 34.899 | -207.502 | 0.078 | -2.082 | 0.016 |
| 123 | N1最小 | 69 | 1 | -2.398 | -8.908 | 39.352 | -0.199 | 0.179 | -0.758 |
| 123 | N2最小 | 75 | 1 | -1.333 | -14.198 | 64.000 | -0.129 | -0.260 | -0.475 |
| 123 | N3最小 | 47 | 1 | 0.206 | 31.694 | -207.771 | 0.018 | -2.707 | -0.300 |
| 123 | M1最小 | 73 | 1 | -2.382 | -8.632 | 39.881 | -0.223 | 0.186 | -0.771 |
| 123 | M2最小 | 11 | 1 | 0.769 | 32.128 | -207.367 | 0.038 | -2.780 | -0.174 |
| 123 | M3最小 | 65 | 1 | -1.985 | -9.407 | 39.539 | -0.201 | 0.049 | -0.811 |
| 122 | N1最大 | 3 | 1 | 0.249 | -1.391 | 160.674 | 0.159 | -1.094 | -0.003 |
| 122 | N2最大 | 4 | 1 | -0.508 | 0.412 | -46.450 | -0.055 | -0.110 | -0.002 |
| 122 | N3最大 | 27 | 1 | -0.607 | -1.391 | 161.506 | 0.055 | -1.033 | -0.213 |
| 122 | M1最大 | 3 | 1 | 0.249 | -1.391 | 160.674 | 0.159 | -1.094 | -0.003 |
| 122 | M2最大 | 77 | 1 | -2.114 | -0.103 | -45.844 | -0.201 | 0.142 | -0.662 |
| 122 | M3最大 | 4 | 1 | -0.508 | 0.412 | -46.450 | -0.055 | -0.110 | -0.002 |
| 122 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.607 | -1.391 | 161.506 | 0.055 | -1.033 | -0.213 |
| 122 | N1最小 | 69 | 1 | -2.415 | -0.333 | -26.897 | -0.196 | 0.051 | -0.737 |
| 122 | N2最小 | 74 | 1 | -0.525 | -2.227 | 160.458 | 0.113 | -1.397 | -0.455 |
| 122 | N3最小 | 48 | 1 | -1.313 | -0.422 | -46.674 | -0.101 | -0.376 | -0.454 |
| 122 | M1最小 | 73 | 1 | -2.408 | -0.274 | -26.406 | -0.226 | 0.071 | -0.752 |
| 122 | M2最小 | 11 | 1 | 0.035 | -2.136 | 160.653 | 0.136 | -1.407 | -0.342 |
| 122 | M3最小 | 37 | 1 | -1.575 | -1.544 | 97.442 | -0.060 | -0.621 | -0.807 |
| 121 | N1最大 | 3 | 1 | 2.096 | 68.849 | -195.857 | -1.807 | -3.011 | 0.021 |
| 121 | N2最大 | 27 | 1 | 0.768 | 68.927 | -195.177 | -1.904 | -2.575 | -0.174 |
| 121 | N3最大 | 28 | 1 | -2.297 | -20.367 | 62.144 | 0.435 | 0.700 | -0.202 |
| 121 | M1最大 | 4 | 1 | -1.044 | -20.453 | 61.465 | 0.532 | 0.343 | -0.009 |
| 121 | M2最大 | 77 | 1 | -3.236 | -22.595 | 61.336 | 0.370 | 0.947 | -0.610 |
| 121 | M3最大 | 3 | 1 | 2.096 | 68.849 | -195.857 | -1.807 | -3.011 | 0.021 |
| 121 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.222 | 68.461 | -196.387 | -1.832 | -2.750 | -0.084 |
| 121 | N1最小 | 69 | 1 | -3.557 | -14.687 | 37.296 | 0.137 | 0.842 | -0.678 |
| 121 | N2最小 | 75 | 1 | -2.083 | -24.074 | 60.522 | 0.446 | 0.179 | -0.418 |
| 121 | N3最小 | 47 | 1 | 0.982 | 65.210 | -196.807 | -1.893 | -3.107 | -0.391 |
| 121 | M1最小 | 76 | 1 | -0.233 | 66.680 | -195.986 | -1.969 | -2.263 | -0.584 |
| 121 | M2最小 | 11 | 1 | 1.856 | 65.598 | -196.277 | -1.867 | -3.366 | -0.285 |
| 121 | M3最小 | 65 | 1 | -3.052 | -15.223 | 37.526 | 0.137 | 0.716 | -0.738 |
| 120 | N1最大 | 11 | 1 | 0.969 | -4.747 | 183.453 | -0.254 | -2.130 | -0.341 |
| 120 | N2最大 | 28 | 1 | -1.598 | 1.210 | -52.557 | -0.038 | -0.290 | -0.213 |
| 120 | N3最大 | 27 | 1 | 0.060 | -3.979 | 184.364 | -0.328 | -1.697 | -0.212 |
| 120 | M1最大 | 4 | 1 | -0.666 | 1.209 | -53.190 | 0.066 | -0.173 | -0.003 |
| 120 | M2最大 | 4 | 1 | -0.666 | 1.209 | -53.190 | 0.066 | -0.173 | -0.003 |
| 120 | M3最大 | 3 | 1 | 0.953 | -3.980 | 183.732 | -0.224 | -1.548 | -0.002 |
| 120 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.060 | -3.979 | 184.364 | -0.328 | -1.697 | -0.212 |
| 120 | N1最小 | 69 | 1 | -2.439 | 0.136 | -31.450 | -0.129 | -0.686 | -0.738 |
| 120 | N2最小 | 74 | 1 | 0.372 | -4.843 | 183.152 | -0.278 | -2.247 | -0.454 |
| 120 | N3最小 | 48 | 1 | -1.291 | 0.348 | -53.775 | 0.012 | -0.845 | -0.455 |
| 120 | M1最小 | 76 | 1 | -0.486 | -4.513 | 183.875 | -0.375 | -1.922 | -0.662 |
| 120 | M2最小 | 47 | 1 | 0.373 | -4.842 | 183.146 | -0.278 | -2.247 | -0.454 |
| 120 | M3最小 | 65 | 1 | -2.009 | 0.012 | -31.326 | -0.122 | -0.663 | -0.808 |
| 119 | N1最大 | 4 | 1 | -0.235 | 88.600 | 64.675 | 1.368 | -0.579 | 0.024 |
| 119 | N2最大 | 28 | 1 | -1.622 | 88.669 | 65.675 | 1.275 | -0.702 | -0.149 |
| 119 | N3最大 | 28 | 1 | -1.622 | 88.669 | 65.675 | 1.275 | -0.702 | -0.149 |
| 119 | M1最大 | 4 | 1 | -0.235 | 88.600 | 64.675 | 1.368 | -0.579 | 0.024 |
| 119 | M2最大 | 15 | 1 | -3.317 | -1.973 | 1.833 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 119 | M3最大 | 4 | 1 | -0.235 | 88.600 | 64.675 | 1.368 | -0.579 | 0.024 |
| 119 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.876 | -296.607 | -210.880 | -4.630 | -0.508 | -0.454 |
| 119 | N1最小 | 72 | 1 | -4.474 | -178.175 | -124.987 | -2.925 | -0.327 | -0.666 |
| 119 | N2最小 | 74 | 1 | -2.876 | -296.607 | -210.874 | -4.630 | -0.509 | -0.453 |
| 119 | N3最小 | 47 | 1 | -2.876 | -296.607 | -210.880 | -4.630 | -0.508 | -0.454 |
| 119 | M1最小 | 76 | 1 | -4.094 | -295.439 | -209.839 | -4.701 | -0.203 | -0.625 |
| 119 | M2最小 | 59 | 1 | -3.087 | -0.389 | 1.601 | -0.136 | -0.920 | -0.313 |
| 119 | M3最小 | 37 | 1 | -4.378 | -178.834 | -125.452 | -2.903 | -0.065 | -0.724 |
| 118 | N1最大 | 10 | 1 | -0.111 | 130.459 | -12.139 | -2.935 | -0.713 | -0.455 |
| 118 | N2最大 | 28 | 1 | -0.454 | 222.490 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 118 | N3最大 | 27 | 1 | -0.453 | -724.596 | 63.975 | 16.457 | -0.640 | -0.217 |
| 118 | M1最大 | 11 | 1 | -0.122 | -727.837 | 63.528 | 16.569 | -0.596 | -0.325 |
| 118 | M2最大 | 3 | 1 | -0.145 | -724.817 | 63.644 | 16.542 | -0.325 | -0.019 |
| 118 | M3最大 | 4 | 1 | -0.143 | 222.264 | -19.640 | -4.948 | -0.325 | -0.017 |
| 118 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.335 | -728.165 | 63.389 | 16.562 | -0.817 | -0.434 |
| 118 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.215 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 118 | N2最小 | 74 | 1 | -0.335 | -728.165 | 63.389 | 16.562 | -0.817 | -0.434 |
| 118 | N3最小 | 48 | 1 | -0.334 | 218.930 | -19.898 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 118 | M1最小 | 28 | 1 | -0.454 | 222.490 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 118 | M2最小 | 69 | 1 | -0.738 | 132.736 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 118 | M3最小 | 64 | 1 | -0.565 | -436.185 | 38.046 | 9.837 | -0.899 | -0.743 |
| 117 | N1最大 | 4 | 1 | -0.143 | -222.206 | -19.468 | 4.973 | -0.325 | 0.012 |
| 117 | N2最大 | 27 | 1 | -0.584 | 723.904 | 63.522 | -16.727 | -0.640 | -0.150 |
| 117 | N3最大 | 27 | 1 | -0.584 | 723.904 | 63.522 | -16.727 | -0.640 | -0.150 |
| 117 | M1最大 | 12 | 1 | -0.328 | -225.235 | -19.405 | 4.995 | -0.597 | -0.269 |
| 117 | M2最大 | 3 | 1 | -0.149 | 723.680 | 63.115 | -16.638 | -0.325 | 0.015 |
| 117 | M3最大 | 3 | 1 | -0.149 | 723.680 | 63.115 | -16.638 | -0.325 | 0.015 |
| 117 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.584 | 723.904 | 63.522 | -16.727 | -0.640 | -0.150 |
| 117 | N1最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.855 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 117 | N2最小 | 75 | 1 | -0.611 | -225.564 | -19.507 | 4.974 | -0.817 | -0.355 |
| 117 | N3最小 | 20 | 1 | -0.425 | -222.533 | -19.573 | 4.951 | -0.546 | -0.074 |
| 117 | M1最小 | 49 | 1 | -0.998 | 721.867 | 63.444 | -16.739 | -0.887 | -0.525 |
| 117 | M2最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.855 | -11.606 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 117 | M3最小 | 38 | 1 | -1.057 | -137.373 | -11.527 | 2.886 | -0.899 | -0.653 |
| 116 | N1最大 | 10 | 1 | 0.919 | -56.933 | 36.501 | -0.932 | -1.950 | -0.477 |
| 116 | N2最大 | 27 | 1 | -1.021 | 292.950 | -195.106 | 4.479 | -1.102 | -0.111 |
| 116 | N3最大 | 28 | 1 | -0.271 | -88.585 | 60.678 | -1.486 | -1.345 | -0.246 |
| 116 | M1最大 | 3 | 1 | -0.968 | 292.891 | -195.602 | 4.572 | -0.341 | 0.102 |
| 116 | M2最大 | 3 | 1 | -0.968 | 292.891 | -195.602 | 4.572 | -0.341 | 0.102 |
| 116 | M3最大 | 3 | 1 | -0.968 | 292.891 | -195.602 | 4.572 | -0.341 | 0.102 |
| 116 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.968 | 292.891 | -195.602 | 4.572 | -0.341 | 0.102 |
| 116 | N1最小 | 19 | 1 | -1.082 | 292.605 | -195.888 | 4.549 | -0.830 | -0.015 |
| 116 | N2最小 | 75 | 1 | 0.475 | -91.501 | 59.927 | -1.480 | -2.031 | -0.466 |
| 116 | N3最小 | 19 | 1 | -1.082 | 292.605 | -195.888 | 4.549 | -0.830 | -0.015 |
| 116 | M1最小 | 77 | 1 | 0.477 | -90.349 | 60.382 | -1.551 | -2.319 | -0.667 |
| 116 | M2最小 | 69 | 1 | 0.342 | -55.171 | 36.479 | -1.015 | -2.625 | -0.735 |
| 116 | M3最小 | 65 | 1 | 0.826 | -55.602 | 36.659 | -1.017 | -2.523 | -0.790 |
| 115 | N1最大 | 3 | 1 | 1.591 | 3.876 | 183.396 | 0.199 | -2.092 | -0.004 |
| 115 | N2最大 | 27 | 1 | 0.536 | 3.878 | 184.236 | 0.094 | -2.117 | -0.214 |
| 115 | N3最大 | 27 | 1 | 0.536 | 3.878 | 184.236 | 0.094 | -2.117 | -0.214 |
| 115 | M1最大 | 3 | 1 | 1.591 | 3.876 | 183.396 | 0.199 | -2.092 | -0.004 |
| 115 | M2最大 | 77 | 1 | -2.842 | -1.774 | -52.353 | -0.219 | 0.038 | -0.662 |
| 115 | M3最大 | 4 | 1 | -0.863 | -1.249 | -53.058 | -0.070 | -0.003 | -0.002 |
| 115 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.536 | 3.878 | 184.236 | 0.094 | -2.117 | -0.214 |
| 115 | N1最小 | 69 | 1 | -3.080 | -1.363 | -30.740 | -0.209 | -0.184 | -0.737 |
| 115 | N2最小 | 75 | 1 | -1.808 | -2.103 | -53.108 | -0.122 | -0.430 | -0.454 |
| 115 | N3最小 | 20 | 1 | -1.563 | -1.339 | -53.271 | -0.093 | -0.040 | -0.115 |
| 115 | M1最小 | 73 | 1 | -3.075 | -1.301 | -30.237 | -0.238 | -0.162 | -0.752 |
| 115 | M2最小 | 47 | 1 | 0.663 | 3.020 | 183.338 | 0.146 | -2.527 | -0.456 |
| 115 | M3最小 | 37 | 1 | -1.206 | 1.584 | 111.187 | -0.040 | -1.399 | -0.807 |
| 114 | N1最大 | 3 | 1 | 3.355 | -69.903 | -196.421 | 1.749 | -4.352 | -0.035 |
| 114 | N2最大 | 28 | 1 | -2.597 | 20.529 | 62.341 | -0.627 | 1.020 | -0.178 |
| 114 | N3最大 | 28 | 1 | -2.597 | 20.529 | 62.341 | -0.627 | 1.020 | -0.178 |
| 114 | M1最大 | 3 | 1 | 3.355 | -69.903 | -196.421 | 1.749 | -4.352 | -0.035 |
| 114 | M2最大 | 77 | 1 | -3.500 | 18.306 | 61.952 | -0.693 | 1.229 | -0.578 |
| 114 | M3最大 | 4 | 1 | -1.363 | 20.459 | 61.644 | -0.529 | 0.682 | 0.006 |
| 114 | 合力最大 | 47 | 1 | 2.280 | -73.496 | -196.686 | 1.662 | -4.490 | -0.436 |
| 114 | N1最小 | 69 | 1 | -3.687 | 9.801 | 37.901 | -0.501 | 0.982 | -0.646 |
| 114 | N2最小 | 74 | 1 | 2.279 | -73.497 | -196.680 | 1.662 | -4.490 | -0.436 |
| 114 | N3最小 | 19 | 1 | 2.493 | -70.272 | -196.873 | 1.722 | -4.105 | -0.132 |
| 114 | M1最小 | 77 | 1 | -3.500 | 18.306 | 61.952 | -0.693 | 1.229 | -0.578 |
| 114 | M2最小 | 11 | 1 | 3.141 | -73.127 | -196.234 | 1.689 | -4.736 | -0.339 |
| 114 | M3最小 | 37 | 1 | -0.545 | -44.771 | -116.487 | 0.870 | -1.960 | -0.733 |
| 113 | N1最大 | 3 | 1 | 0.507 | 1.339 | 160.657 | -0.167 | -1.429 | -0.002 |
| 113 | N2最大 | 3 | 1 | 0.507 | 1.339 | 160.657 | -0.167 | -1.429 | -0.002 |
| 113 | N3最大 | 27 | 1 | -0.242 | 1.338 | 161.310 | -0.272 | -1.505 | -0.212 |
| 113 | M1最大 | 4 | 1 | -0.608 | -0.464 | -46.456 | 0.047 | 0.025 | -0.003 |
| 113 | M2最大 | 28 | 1 | -1.414 | -0.465 | -45.802 | -0.058 | 0.028 | -0.213 |
| 113 | M3最大 | 3 | 1 | 0.507 | 1.339 | 160.657 | -0.167 | -1.429 | -0.002 |
| 113 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.242 | 1.338 | 161.310 | -0.272 | -1.505 | -0.212 |
| 113 | N1最小 | 69 | 1 | -2.176 | -0.874 | -27.193 | -0.136 | -0.268 | -0.738 |
| 113 | N2最小 | 63 | 1 | -1.141 | -1.450 | -27.730 | -0.030 | -0.868 | -0.600 |
| 113 | N3最小 | 48 | 1 | -1.235 | -1.301 | -46.781 | -0.001 | -0.480 | -0.455 |
| 113 | M1最小 | 76 | 1 | -0.716 | 0.819 | 161.002 | -0.314 | -1.692 | -0.662 |
| 113 | M2最小 | 47 | 1 | -0.036 | 0.500 | 160.332 | -0.215 | -2.028 | -0.454 |
| 113 | M3最小 | 65 | 1 | -1.819 | -0.995 | -27.061 | -0.128 | -0.294 | -0.807 |
| 112 | N1最大 | 3 | 1 | 1.262 | -35.473 | -206.989 | -0.112 | -2.959 | -0.217 |
| 112 | N2最大 | 4 | 1 | -0.866 | 10.313 | 64.671 | 0.039 | 0.461 | 0.052 |
| 112 | N3最大 | 28 | 1 | -1.899 | 10.300 | 65.497 | -0.052 | 0.837 | -0.116 |
| 112 | M1最大 | 4 | 1 | -0.866 | 10.313 | 64.671 | 0.039 | 0.461 | 0.052 |
| 112 | M2最大 | 77 | 1 | -2.756 | 8.123 | 65.215 | -0.123 | 1.224 | -0.509 |
| 112 | M3最大 | 4 | 1 | -0.866 | 10.313 | 64.671 | 0.039 | 0.461 | 0.052 |
| 112 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.331 | -39.010 | -207.206 | -0.204 | -2.982 | -0.601 |
| 112 | N1最小 | 69 | 1 | -2.980 | 3.661 | 39.954 | -0.156 | 1.040 | -0.583 |
| 112 | N2最小 | 74 | 1 | 0.330 | -39.011 | -207.200 | -0.204 | -2.982 | -0.601 |
| 112 | N3最小 | 19 | 1 | 0.608 | -35.826 | -207.304 | -0.142 | -2.754 | -0.298 |
| 112 | M1最小 | 76 | 1 | -0.602 | -37.650 | -206.442 | -0.274 | -2.173 | -0.759 |
| 112 | M2最小 | 11 | 1 | 0.985 | -38.657 | -206.891 | -0.174 | -3.187 | -0.521 |
| 112 | M3最小 | 37 | 1 | -1.273 | -24.337 | -122.773 | -0.243 | -1.086 | -0.793 |
| 111 | N1最大 | 3 | 1 | 3.730 | -0.026 | 144.299 | -0.004 | -6.157 | -0.003 |
| 111 | N2最大 | 25 | 1 | 0.136 | -0.025 | 88.205 | -0.153 | -2.571 | -0.303 |
| 111 | N3最大 | 27 | 1 | 2.461 | -0.025 | 145.021 | -0.108 | -5.419 | -0.213 |
| 111 | M1最大 | 4 | 1 | -1.342 | -0.026 | -41.138 | -0.004 | 1.225 | -0.003 |
| 111 | M2最大 | 77 | 1 | -3.328 | -0.540 | -40.815 | -0.150 | 2.228 | -0.662 |
| 111 | M3最大 | 4 | 1 | -1.342 | -0.026 | -41.138 | -0.004 | 1.225 | -0.003 |
| 111 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.461 | -0.025 | 145.021 | -0.108 | -5.419 | -0.213 |
| 111 | N1最小 | 69 | 1 | -3.479 | -0.601 | -23.946 | -0.165 | 1.927 | -0.737 |
| 111 | N2最小 | 62 | 1 | 0.815 | -1.179 | 86.735 | -0.060 | -3.598 | -0.600 |
| 111 | N3最小 | 48 | 1 | -2.276 | -0.859 | -41.547 | -0.050 | 1.248 | -0.454 |
| 111 | M1最小 | 73 | 1 | -3.467 | -0.540 | -23.417 | -0.194 | 1.937 | -0.752 |
| 111 | M2最小 | 11 | 1 | 3.534 | -0.770 | 144.219 | -0.027 | -6.468 | -0.342 |
| 111 | M3最小 | 37 | 1 | -0.284 | -0.723 | 87.457 | -0.157 | -2.367 | -0.807 |
| 110 | N1最大 | 3 | 1 | 1.264 | 35.226 | -207.003 | 0.101 | -2.962 | 0.213 |
| 110 | N2最大 | 3 | 1 | 1.264 | 35.226 | -207.003 | 0.101 | -2.962 | 0.213 |
| 110 | N3最大 | 28 | 1 | -1.763 | -10.561 | 65.255 | -0.139 | 0.636 | -0.274 |
| 110 | M1最大 | 3 | 1 | 1.264 | 35.226 | -207.003 | 0.101 | -2.962 | 0.213 |
| 110 | M2最大 | 28 | 1 | -1.763 | -10.561 | 65.255 | -0.139 | 0.636 | -0.274 |
| 110 | M3最大 | 3 | 1 | 1.264 | 35.226 | -207.003 | 0.101 | -2.962 | 0.213 |
| 110 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.702 | 34.790 | -207.404 | 0.080 | -2.891 | 0.087 |
| 110 | N1最小 | 69 | 1 | -2.498 | -8.899 | 39.341 | -0.199 | 0.330 | -0.767 |
| 110 | N2最小 | 75 | 1 | -1.506 | -14.176 | 63.975 | -0.130 | -0.003 | -0.489 |
| 110 | N3最小 | 47 | 1 | 0.697 | 31.577 | -207.670 | 0.020 | -3.517 | -0.230 |
| 110 | M1最小 | 73 | 1 | -2.483 | -8.622 | 39.871 | -0.224 | 0.337 | -0.780 |
| 110 | M2最小 | 11 | 1 | 1.260 | 32.013 | -207.269 | 0.040 | -3.590 | -0.104 |
| 110 | M3最小 | 65 | 1 | -2.086 | -9.398 | 39.528 | -0.202 | 0.201 | -0.820 |
| 109 | N1最大 | 3 | 1 | 0.506 | -1.392 | 160.676 | 0.159 | -1.429 | -0.003 |
| 109 | N2最大 | 4 | 1 | -0.609 | 0.412 | -46.451 | -0.055 | 0.026 | -0.002 |
| 109 | N3最大 | 27 | 1 | -0.349 | -1.392 | 161.508 | 0.054 | -1.368 | -0.213 |
| 109 | M1最大 | 3 | 1 | 0.506 | -1.392 | 160.676 | 0.159 | -1.429 | -0.003 |
| 109 | M2最大 | 77 | 1 | -2.213 | -0.103 | -45.844 | -0.201 | 0.276 | -0.662 |
| 109 | M3最大 | 4 | 1 | -0.609 | 0.412 | -46.451 | -0.055 | 0.026 | -0.002 |
| 109 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.349 | -1.392 | 161.508 | 0.054 | -1.368 | -0.213 |
| 109 | N1最小 | 69 | 1 | -2.472 | -0.333 | -26.897 | -0.196 | 0.128 | -0.737 |
| 109 | N2最小 | 74 | 1 | -0.263 | -2.228 | 160.460 | 0.113 | -1.738 | -0.455 |
| 109 | N3最小 | 48 | 1 | -1.413 | -0.422 | -46.674 | -0.101 | -0.241 | -0.454 |
| 109 | M1最小 | 73 | 1 | -2.465 | -0.274 | -26.406 | -0.226 | 0.147 | -0.752 |
| 109 | M2最小 | 11 | 1 | 0.296 | -2.137 | 160.655 | 0.136 | -1.747 | -0.343 |
| 109 | M3最小 | 37 | 1 | -1.397 | -1.545 | 97.443 | -0.061 | -0.855 | -0.807 |
| 108 | N1最大 | 3 | 1 | 3.357 | 69.512 | -196.479 | -1.794 | -4.354 | 0.030 |
| 108 | N2最大 | 27 | 1 | 2.031 | 69.580 | -195.800 | -1.892 | -3.921 | -0.165 |
| 108 | N3最大 | 28 | 1 | -2.616 | -20.549 | 62.310 | 0.432 | 1.039 | -0.204 |
| 108 | M1最大 | 4 | 1 | -1.363 | -20.634 | 61.633 | 0.529 | 0.683 | -0.011 |
| 108 | M2最大 | 77 | 1 | -3.553 | -22.783 | 61.501 | 0.367 | 1.284 | -0.612 |
| 108 | M3最大 | 3 | 1 | 3.357 | 69.512 | -196.479 | -1.794 | -4.354 | 0.030 |
| 108 | 合力最大 | 19 | 1 | 2.484 | 69.117 | -197.009 | -1.820 | -4.096 | -0.075 |
| 108 | N1最小 | 69 | 1 | -3.747 | -14.806 | 37.393 | 0.135 | 1.044 | -0.679 |
| 108 | N2最小 | 75 | 1 | -2.401 | -24.261 | 60.687 | 0.443 | 0.517 | -0.420 |
| 108 | N3最小 | 47 | 1 | 2.242 | 65.854 | -197.432 | -1.880 | -4.451 | -0.382 |
| 108 | M1最小 | 76 | 1 | 1.029 | 67.317 | -196.611 | -1.957 | -3.610 | -0.575 |
| 108 | M2最小 | 11 | 1 | 3.114 | 66.248 | -196.901 | -1.855 | -4.708 | -0.276 |
| 108 | M3最小 | 65 | 1 | -3.243 | -15.344 | 37.624 | 0.135 | 0.919 | -0.739 |
| 107 | N1最大 | 11 | 1 | 1.610 | -4.722 | 183.612 | -0.244 | -2.675 | -0.341 |
| 107 | N2最大 | 28 | 1 | -1.791 | 1.203 | -52.600 | -0.041 | -0.123 | -0.213 |
| 107 | N3最大 | 27 | 1 | 0.702 | -3.954 | 184.524 | -0.318 | -2.244 | -0.212 |
| 107 | M1最大 | 4 | 1 | -0.860 | 1.202 | -53.234 | 0.063 | -0.005 | -0.003 |
| 107 | M2最大 | 4 | 1 | -0.860 | 1.202 | -53.234 | 0.063 | -0.005 | -0.003 |
| 107 | M3最大 | 3 | 1 | 1.596 | -3.955 | 183.892 | -0.214 | -2.096 | -0.002 |
| 107 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.702 | -3.954 | 184.524 | -0.318 | -2.244 | -0.212 |
| 107 | N1最小 | 69 | 1 | -2.555 | 0.132 | -31.477 | -0.131 | -0.587 | -0.738 |
| 107 | N2最小 | 74 | 1 | 1.013 | -4.818 | 183.311 | -0.269 | -2.793 | -0.454 |
| 107 | N3最小 | 48 | 1 | -1.485 | 0.342 | -53.819 | 0.009 | -0.677 | -0.455 |
| 107 | M1最小 | 76 | 1 | 0.154 | -4.489 | 184.033 | -0.365 | -2.467 | -0.662 |
| 107 | M2最小 | 47 | 1 | 1.014 | -4.818 | 183.305 | -0.269 | -2.793 | -0.454 |
| 107 | M3最小 | 65 | 1 | -2.125 | 0.008 | -31.353 | -0.124 | -0.563 | -0.808 |
| 106 | N1最大 | 4 | 1 | -0.189 | 88.229 | 64.580 | 1.363 | -0.594 | 0.033 |
| 106 | N2最大 | 28 | 1 | -1.576 | 88.298 | 65.580 | 1.269 | -0.717 | -0.140 |
| 106 | N3最大 | 28 | 1 | -1.576 | 88.298 | 65.580 | 1.269 | -0.717 | -0.140 |
| 106 | M1最大 | 4 | 1 | -0.189 | 88.229 | 64.580 | 1.363 | -0.594 | 0.033 |
| 106 | M2最大 | 15 | 1 | -3.317 | -1.978 | 1.832 | -0.149 | 0.005 | -0.598 |
| 106 | M3最大 | 4 | 1 | -0.189 | 88.229 | 64.580 | 1.363 | -0.594 | 0.033 |
| 106 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.113 | -295.247 | -210.531 | -4.611 | -0.428 | -0.492 |
| 106 | N1最小 | 72 | 1 | -4.601 | -177.391 | -124.786 | -2.914 | -0.284 | -0.687 |
| 106 | N2最小 | 74 | 1 | -3.113 | -295.247 | -210.525 | -4.611 | -0.428 | -0.492 |
| 106 | N3最小 | 47 | 1 | -3.113 | -295.247 | -210.531 | -4.611 | -0.428 | -0.492 |
| 106 | M1最小 | 76 | 1 | -4.331 | -294.086 | -209.493 | -4.682 | -0.123 | -0.663 |
| 106 | M2最小 | 59 | 1 | -3.088 | -0.388 | 1.601 | -0.136 | -0.920 | -0.313 |
| 106 | M3最小 | 37 | 1 | -4.504 | -178.050 | -125.251 | -2.892 | -0.022 | -0.745 |
| 105 | N1最大 | 10 | 1 | -0.111 | 130.346 | -12.139 | -2.935 | -0.713 | -0.455 |
| 105 | N2最大 | 28 | 1 | -0.453 | 222.307 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 105 | N3最大 | 27 | 1 | -0.455 | -723.921 | 63.974 | 16.457 | -0.640 | -0.217 |
| 105 | M1最大 | 11 | 1 | -0.123 | -727.162 | 63.526 | 16.569 | -0.596 | -0.325 |
| 105 | M2最大 | 3 | 1 | -0.146 | -724.139 | 63.643 | 16.543 | -0.325 | -0.019 |
| 105 | M3最大 | 4 | 1 | -0.143 | 222.081 | -19.639 | -4.948 | -0.325 | -0.017 |
| 105 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.336 | -727.492 | 63.388 | 16.562 | -0.817 | -0.434 |
| 105 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.215 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 105 | N2最小 | 74 | 1 | -0.336 | -727.492 | 63.388 | 16.562 | -0.817 | -0.434 |
| 105 | N3最小 | 48 | 1 | -0.334 | 218.745 | -19.897 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 105 | M1最小 | 28 | 1 | -0.453 | 222.307 | -19.309 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 105 | M2最小 | 69 | 1 | -0.738 | 132.624 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 105 | M3最小 | 64 | 1 | -0.566 | -435.798 | 38.045 | 9.837 | -0.899 | -0.743 |
| 104 | N1最大 | 4 | 1 | -0.143 | -221.986 | -19.467 | 4.973 | -0.325 | 0.012 |
| 104 | N2最大 | 27 | 1 | -0.586 | 723.113 | 63.520 | -16.727 | -0.640 | -0.149 |
| 104 | N3最大 | 27 | 1 | -0.586 | 723.113 | 63.520 | -16.727 | -0.640 | -0.149 |
| 104 | M1最大 | 12 | 1 | -0.328 | -225.010 | -19.405 | 4.995 | -0.597 | -0.269 |
| 104 | M2最大 | 3 | 1 | -0.151 | 722.888 | 63.113 | -16.639 | -0.325 | 0.016 |
| 104 | M3最大 | 3 | 1 | -0.151 | 722.888 | 63.113 | -16.639 | -0.325 | 0.016 |
| 104 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.586 | 723.113 | 63.520 | -16.727 | -0.640 | -0.149 |
| 104 | N1最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.723 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 104 | N2最小 | 75 | 1 | -0.610 | -225.340 | -19.507 | 4.974 | -0.817 | -0.355 |
| 104 | N3最小 | 20 | 1 | -0.425 | -222.315 | -19.572 | 4.952 | -0.546 | -0.075 |
| 104 | M1最小 | 49 | 1 | -1.000 | 721.083 | 63.442 | -16.740 | -0.887 | -0.524 |
| 104 | M2最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.723 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 104 | M3最小 | 38 | 1 | -1.056 | -137.238 | -11.527 | 2.886 | -0.899 | -0.654 |
| 103 | N1最大 | 10 | 1 | 0.953 | -56.648 | 36.428 | -0.929 | -1.961 | -0.483 |
| 103 | N2最大 | 27 | 1 | -1.288 | 291.353 | -194.696 | 4.457 | -1.012 | -0.066 |
| 103 | N3最大 | 28 | 1 | -0.218 | -88.144 | 60.566 | -1.480 | -1.363 | -0.256 |
| 103 | M1最大 | 3 | 1 | -1.235 | 291.291 | -195.191 | 4.550 | -0.251 | 0.146 |
| 103 | M2最大 | 3 | 1 | -1.235 | 291.291 | -195.191 | 4.550 | -0.251 | 0.146 |
| 103 | M3最大 | 3 | 1 | -1.235 | 291.291 | -195.191 | 4.550 | -0.251 | 0.146 |
| 103 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.235 | 291.291 | -195.191 | 4.550 | -0.251 | 0.146 |
| 103 | N1最小 | 19 | 1 | -1.349 | 291.007 | -195.478 | 4.526 | -0.740 | 0.030 |
| 103 | N2最小 | 75 | 1 | 0.528 | -91.048 | 59.811 | -1.474 | -2.049 | -0.476 |
| 103 | N3最小 | 19 | 1 | -1.349 | 291.007 | -195.478 | 4.526 | -0.740 | 0.030 |
| 103 | M1最小 | 77 | 1 | 0.530 | -89.905 | 60.269 | -1.544 | -2.337 | -0.678 |
| 103 | M2最小 | 69 | 1 | 0.375 | -54.904 | 36.411 | -1.012 | -2.637 | -0.741 |
| 103 | M3最小 | 65 | 1 | 0.860 | -55.330 | 36.590 | -1.013 | -2.535 | -0.796 |
| 102 | N1最大 | 3 | 1 | 2.312 | 3.848 | 183.581 | 0.187 | -2.706 | -0.004 |
| 102 | N2最大 | 27 | 1 | 1.258 | 3.850 | 184.422 | 0.083 | -2.732 | -0.214 |
| 102 | N3最大 | 27 | 1 | 1.258 | 3.850 | 184.422 | 0.083 | -2.732 | -0.214 |
| 102 | M1最大 | 3 | 1 | 2.312 | 3.848 | 183.581 | 0.187 | -2.706 | -0.004 |
| 102 | M2最大 | 77 | 1 | -3.067 | -1.766 | -52.405 | -0.216 | 0.232 | -0.662 |
| 102 | M3最大 | 4 | 1 | -1.088 | -1.242 | -53.111 | -0.067 | 0.192 | -0.002 |
| 102 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.258 | 3.850 | 184.422 | 0.083 | -2.732 | -0.214 |
| 102 | N1最小 | 69 | 1 | -3.214 | -1.358 | -30.771 | -0.207 | -0.069 | -0.737 |
| 102 | N2最小 | 75 | 1 | -2.036 | -2.095 | -53.161 | -0.119 | -0.233 | -0.454 |
| 102 | N3最小 | 20 | 1 | -1.788 | -1.332 | -53.323 | -0.090 | 0.154 | -0.115 |
| 102 | M1最小 | 73 | 1 | -3.209 | -1.297 | -30.269 | -0.236 | -0.046 | -0.752 |
| 102 | M2最小 | 47 | 1 | 1.382 | 2.993 | 183.522 | 0.135 | -3.139 | -0.456 |
| 102 | M3最小 | 37 | 1 | -0.766 | 1.568 | 111.295 | -0.047 | -1.775 | -0.808 |
| 101 | N1最大 | 3 | 1 | 4.894 | -70.333 | -197.368 | 1.741 | -5.993 | -0.053 |
| 101 | N2最大 | 28 | 1 | -2.996 | 20.655 | 62.597 | -0.624 | 1.444 | -0.173 |
| 101 | N3最大 | 28 | 1 | -2.996 | 20.655 | 62.597 | -0.624 | 1.444 | -0.173 |
| 101 | M1最大 | 3 | 1 | 4.894 | -70.333 | -197.368 | 1.741 | -5.993 | -0.053 |
| 101 | M2最大 | 77 | 1 | -3.897 | 18.440 | 62.206 | -0.691 | 1.652 | -0.574 |
| 101 | M3最大 | 4 | 1 | -1.764 | 20.589 | 61.902 | -0.527 | 1.109 | 0.010 |
| 101 | 合力最大 | 47 | 1 | 3.817 | -73.902 | -197.635 | 1.654 | -6.131 | -0.455 |
| 101 | N1最小 | 69 | 1 | -3.925 | 9.884 | 38.052 | -0.499 | 1.236 | -0.643 |
| 101 | N2最小 | 74 | 1 | 3.816 | -73.903 | -197.629 | 1.654 | -6.130 | -0.455 |
| 101 | N3最小 | 19 | 1 | 4.034 | -70.700 | -197.821 | 1.714 | -5.749 | -0.151 |
| 101 | M1最小 | 77 | 1 | -3.897 | 18.440 | 62.206 | -0.691 | 1.652 | -0.574 |
| 101 | M2最小 | 11 | 1 | 4.676 | -73.536 | -197.182 | 1.681 | -6.374 | -0.358 |
| 101 | M3最小 | 37 | 1 | 0.340 | -45.007 | -117.042 | 0.866 | -2.904 | -0.743 |
| 100 | N1最大 | 3 | 1 | 0.886 | 1.342 | 160.662 | -0.166 | -1.921 | -0.002 |
| 100 | N2最大 | 3 | 1 | 0.886 | 1.342 | 160.662 | -0.166 | -1.921 | -0.002 |
| 100 | N3最大 | 27 | 1 | 0.137 | 1.342 | 161.316 | -0.270 | -1.997 | -0.212 |
| 100 | M1最大 | 4 | 1 | -0.746 | -0.465 | -46.458 | 0.046 | 0.212 | -0.003 |
| 100 | M2最大 | 28 | 1 | -1.551 | -0.466 | -45.804 | -0.059 | 0.214 | -0.213 |
| 100 | M3最大 | 3 | 1 | 0.886 | 1.342 | 160.662 | -0.166 | -1.921 | -0.002 |
| 100 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.137 | 1.342 | 161.316 | -0.270 | -1.997 | -0.212 |
| 100 | N1最小 | 69 | 1 | -2.256 | -0.875 | -27.194 | -0.136 | -0.161 | -0.738 |
| 100 | N2最小 | 63 | 1 | -1.221 | -1.450 | -27.731 | -0.031 | -0.760 | -0.600 |
| 100 | N3最小 | 48 | 1 | -1.372 | -1.302 | -46.783 | -0.001 | -0.295 | -0.455 |
| 100 | M1最小 | 76 | 1 | -0.332 | 0.823 | 161.008 | -0.312 | -2.189 | -0.662 |
| 100 | M2最小 | 47 | 1 | 0.347 | 0.504 | 160.337 | -0.213 | -2.525 | -0.454 |
| 100 | M3最小 | 65 | 1 | -1.899 | -0.995 | -27.062 | -0.129 | -0.187 | -0.807 |
| 99 | N1最大 | 3 | 1 | 1.809 | -35.093 | -206.657 | -0.110 | -3.874 | -0.300 |
| 99 | N2最大 | 4 | 1 | -1.067 | 10.214 | 64.585 | 0.039 | 0.762 | 0.070 |
| 99 | N3最大 | 28 | 1 | -2.098 | 10.200 | 65.412 | -0.052 | 1.135 | -0.098 |
| 99 | M1最大 | 4 | 1 | -1.067 | 10.214 | 64.585 | 0.039 | 0.762 | 0.070 |
| 99 | M2最大 | 77 | 1 | -2.955 | 8.030 | 65.132 | -0.123 | 1.521 | -0.491 |
| 99 | M3最大 | 4 | 1 | -1.067 | 10.214 | 64.585 | 0.039 | 0.762 | 0.070 |
| 99 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.881 | -38.611 | -206.873 | -0.203 | -3.901 | -0.683 |
| 99 | N1最小 | 69 | 1 | -3.096 | 3.607 | 39.904 | -0.156 | 1.215 | -0.572 |
| 99 | N2最小 | 74 | 1 | 0.881 | -38.611 | -206.867 | -0.203 | -3.900 | -0.683 |
| 99 | N3最小 | 19 | 1 | 1.156 | -35.443 | -206.973 | -0.141 | -3.670 | -0.380 |
| 99 | M1最小 | 76 | 1 | -0.050 | -37.255 | -206.109 | -0.273 | -3.094 | -0.841 |
| 99 | M2最小 | 11 | 1 | 1.535 | -38.260 | -206.558 | -0.173 | -4.105 | -0.603 |
| 99 | M3最小 | 49 | 1 | -0.050 | -37.254 | -206.114 | -0.273 | -3.094 | -0.841 |
| 98 | N1最大 | 3 | 1 | 5.199 | -0.026 | 144.295 | -0.004 | -8.274 | -0.003 |
| 98 | N2最大 | 25 | 1 | 0.961 | -0.025 | 88.202 | -0.152 | -3.780 | -0.303 |
| 98 | N3最大 | 27 | 1 | 3.933 | -0.025 | 145.016 | -0.108 | -7.541 | -0.213 |
| 98 | M1最大 | 4 | 1 | -1.698 | -0.026 | -41.137 | -0.004 | 1.766 | -0.003 |
| 98 | M2最大 | 77 | 1 | -3.680 | -0.540 | -40.814 | -0.150 | 2.763 | -0.662 |
| 98 | M3最大 | 4 | 1 | -1.698 | -0.026 | -41.137 | -0.004 | 1.766 | -0.003 |
| 98 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.933 | -0.025 | 145.016 | -0.108 | -7.541 | -0.213 |
| 98 | N1最小 | 69 | 1 | -3.692 | -0.601 | -23.945 | -0.165 | 2.249 | -0.737 |
| 98 | N2最小 | 62 | 1 | 1.638 | -1.179 | 86.732 | -0.059 | -4.804 | -0.600 |
| 98 | N3最小 | 48 | 1 | -2.630 | -0.859 | -41.546 | -0.050 | 1.786 | -0.454 |
| 98 | M1最小 | 73 | 1 | -3.679 | -0.540 | -23.416 | -0.194 | 2.259 | -0.752 |
| 98 | M2最小 | 11 | 1 | 5.000 | -0.770 | 144.214 | -0.027 | -8.581 | -0.342 |
| 98 | M3最小 | 37 | 1 | 0.542 | -0.723 | 87.454 | -0.157 | -3.577 | -0.807 |
| 97 | N1最大 | 3 | 1 | 1.811 | 34.848 | -206.674 | 0.099 | -3.877 | 0.295 |
| 97 | N2最大 | 3 | 1 | 1.811 | 34.848 | -206.674 | 0.099 | -3.877 | 0.295 |
| 97 | N3最大 | 28 | 1 | -1.963 | -10.459 | 65.167 | -0.139 | 0.935 | -0.291 |
| 97 | M1最大 | 3 | 1 | 1.811 | 34.848 | -206.674 | 0.099 | -3.877 | 0.295 |
| 97 | M2最大 | 28 | 1 | -1.963 | -10.459 | 65.167 | -0.139 | 0.935 | -0.291 |
| 97 | M3最大 | 3 | 1 | 1.811 | 34.848 | -206.674 | 0.099 | -3.877 | 0.295 |
| 97 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.249 | 34.415 | -207.076 | 0.079 | -3.806 | 0.170 |
| 97 | N1最小 | 69 | 1 | -2.614 | -8.825 | 39.281 | -0.199 | 0.506 | -0.778 |
| 97 | N2最小 | 75 | 1 | -1.706 | -14.066 | 63.887 | -0.130 | 0.295 | -0.507 |
| 97 | N3最小 | 47 | 1 | 1.248 | 31.218 | -207.342 | 0.019 | -4.437 | -0.148 |
| 97 | M1最小 | 73 | 1 | -2.599 | -8.549 | 39.811 | -0.224 | 0.513 | -0.791 |
| 97 | M2最小 | 11 | 1 | 1.810 | 31.651 | -206.940 | 0.039 | -4.509 | -0.023 |
| 97 | M3最小 | 65 | 1 | -2.202 | -9.323 | 39.468 | -0.202 | 0.377 | -0.831 |
| 96 | N1最大 | 3 | 1 | 0.885 | -1.395 | 160.681 | 0.157 | -1.920 | -0.004 |
| 96 | N2最大 | 4 | 1 | -0.747 | 0.413 | -46.453 | -0.054 | 0.214 | -0.002 |
| 96 | N3最大 | 27 | 1 | 0.028 | -1.396 | 161.513 | 0.052 | -1.857 | -0.214 |
| 96 | M1最大 | 3 | 1 | 0.885 | -1.395 | 160.681 | 0.157 | -1.920 | -0.004 |
| 96 | M2最大 | 77 | 1 | -2.352 | -0.102 | -45.846 | -0.200 | 0.464 | -0.662 |
| 96 | M3最大 | 4 | 1 | -0.747 | 0.413 | -46.453 | -0.054 | 0.214 | -0.002 |
| 96 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.028 | -1.396 | 161.513 | 0.052 | -1.857 | -0.214 |
| 96 | N1最小 | 69 | 1 | -2.554 | -0.333 | -26.898 | -0.196 | 0.239 | -0.737 |
| 96 | N2最小 | 74 | 1 | 0.117 | -2.231 | 160.465 | 0.111 | -2.230 | -0.455 |
| 96 | N3最小 | 48 | 1 | -1.551 | -0.421 | -46.676 | -0.100 | -0.053 | -0.454 |
| 96 | M1最小 | 73 | 1 | -2.547 | -0.273 | -26.408 | -0.225 | 0.259 | -0.752 |
| 96 | M2最小 | 11 | 1 | 0.677 | -2.141 | 160.660 | 0.134 | -2.240 | -0.343 |
| 96 | M3最小 | 37 | 1 | -1.150 | -1.547 | 97.446 | -0.062 | -1.179 | -0.807 |
| 95 | N1最大 | 3 | 1 | 4.896 | 69.949 | -197.427 | -1.786 | -5.996 | 0.049 |
| 95 | N2最大 | 27 | 1 | 3.575 | 70.025 | -196.748 | -1.883 | -5.567 | -0.147 |
| 95 | N3最大 | 28 | 1 | -3.014 | -20.669 | 62.567 | 0.429 | 1.463 | -0.209 |
| 95 | M1最大 | 4 | 1 | -1.765 | -20.764 | 61.891 | 0.526 | 1.110 | -0.015 |
| 95 | M2最大 | 77 | 1 | -3.950 | -22.885 | 61.756 | 0.365 | 1.706 | -0.617 |
| 95 | M3最大 | 3 | 1 | 4.896 | 69.949 | -197.427 | -1.786 | -5.996 | 0.049 |
| 95 | 合力最大 | 19 | 1 | 4.026 | 69.560 | -197.957 | -1.811 | -5.741 | -0.057 |
| 95 | N1最小 | 69 | 1 | -3.985 | -14.851 | 37.546 | 0.134 | 1.297 | -0.682 |
| 95 | N2最小 | 75 | 1 | -2.799 | -24.372 | 60.945 | 0.441 | 0.941 | -0.424 |
| 95 | N3最小 | 47 | 1 | 3.783 | 66.317 | -198.378 | -1.871 | -6.096 | -0.364 |
| 95 | M1最小 | 76 | 1 | 2.573 | 67.785 | -197.558 | -1.948 | -5.258 | -0.558 |
| 95 | M2最小 | 11 | 1 | 4.652 | 66.705 | -197.848 | -1.846 | -6.350 | -0.259 |
| 95 | M3最小 | 65 | 1 | -3.481 | -15.389 | 37.778 | 0.134 | 1.173 | -0.742 |
| 94 | N1最大 | 11 | 1 | 2.335 | -4.694 | 183.800 | -0.233 | -3.293 | -0.341 |
| 94 | N2最大 | 28 | 1 | -2.015 | 1.196 | -52.651 | -0.044 | 0.070 | -0.213 |
| 94 | N3最大 | 27 | 1 | 1.427 | -3.926 | 184.711 | -0.307 | -2.861 | -0.211 |
| 94 | M1最大 | 4 | 1 | -1.086 | 1.195 | -53.286 | 0.060 | 0.190 | -0.003 |
| 94 | M2最大 | 4 | 1 | -1.086 | 1.195 | -53.286 | 0.060 | 0.190 | -0.003 |
| 94 | M3最大 | 3 | 1 | 2.318 | -3.927 | 184.078 | -0.203 | -2.711 | -0.001 |
| 94 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.427 | -3.926 | 184.711 | -0.307 | -2.861 | -0.211 |
| 94 | N1最小 | 69 | 1 | -2.682 | 0.128 | -31.505 | -0.132 | -0.477 | -0.738 |
| 94 | N2最小 | 74 | 1 | 1.740 | -4.790 | 183.500 | -0.257 | -3.412 | -0.453 |
| 94 | N3最小 | 48 | 1 | -1.707 | 0.335 | -53.869 | 0.006 | -0.486 | -0.455 |
| 94 | M1最小 | 76 | 1 | 0.883 | -4.460 | 184.223 | -0.354 | -3.089 | -0.661 |
| 94 | M2最小 | 47 | 1 | 1.741 | -4.790 | 183.494 | -0.257 | -3.412 | -0.453 |
| 94 | M3最小 | 65 | 1 | -2.253 | 0.004 | -31.381 | -0.125 | -0.453 | -0.808 |
| 93 | N1最大 | 4 | 1 | -0.134 | 87.782 | 64.466 | 1.357 | -0.613 | 0.043 |
| 93 | N2最大 | 28 | 1 | -1.521 | 87.863 | 65.469 | 1.263 | -0.736 | -0.130 |
| 93 | N3最大 | 28 | 1 | -1.521 | 87.863 | 65.469 | 1.263 | -0.736 | -0.130 |
| 93 | M1最大 | 4 | 1 | -0.134 | 87.782 | 64.466 | 1.357 | -0.613 | 0.043 |
| 93 | M2最大 | 37 | 1 | -4.652 | -177.081 | -125.003 | -2.878 | 0.028 | -0.770 |
| 93 | M3最大 | 4 | 1 | -0.134 | 87.782 | 64.466 | 1.357 | -0.613 | 0.043 |
| 93 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.386 | -293.621 | -210.115 | -4.588 | -0.335 | -0.537 |
| 93 | N1最小 | 72 | 1 | -4.749 | -176.423 | -124.538 | -2.901 | -0.234 | -0.712 |
| 93 | N2最小 | 74 | 1 | -3.387 | -293.621 | -210.109 | -4.588 | -0.335 | -0.537 |
| 93 | N3最小 | 47 | 1 | -3.386 | -293.621 | -210.115 | -4.588 | -0.335 | -0.537 |
| 93 | M1最小 | 76 | 1 | -4.606 | -292.455 | -209.075 | -4.659 | -0.029 | -0.708 |
| 93 | M2最小 | 59 | 1 | -3.089 | -0.365 | 1.607 | -0.135 | -0.919 | -0.313 |
| 93 | M3最小 | 37 | 1 | -4.652 | -177.081 | -125.003 | -2.878 | 0.028 | -0.770 |
| 92 | N1最大 | 10 | 1 | -0.111 | 130.220 | -12.138 | -2.935 | -0.713 | -0.454 |
| 92 | N2最大 | 28 | 1 | -0.453 | 222.092 | -19.308 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 92 | N3最大 | 27 | 1 | -0.456 | -723.122 | 63.972 | 16.458 | -0.640 | -0.218 |
| 92 | M1最大 | 11 | 1 | -0.125 | -726.359 | 63.525 | 16.570 | -0.596 | -0.326 |
| 92 | M2最大 | 3 | 1 | -0.147 | -723.343 | 63.641 | 16.543 | -0.325 | -0.020 |
| 92 | M3最大 | 4 | 1 | -0.143 | 221.861 | -19.639 | -4.948 | -0.325 | -0.017 |
| 92 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.337 | -726.687 | 63.386 | 16.563 | -0.817 | -0.434 |
| 92 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.226 | -0.365 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 92 | N2最小 | 74 | 1 | -0.337 | -726.687 | 63.386 | 16.563 | -0.817 | -0.434 |
| 92 | N3最小 | 48 | 1 | -0.334 | 218.533 | -19.897 | -4.929 | -0.817 | -0.432 |
| 92 | M1最小 | 28 | 1 | -0.453 | 222.092 | -19.308 | -5.033 | -0.640 | -0.215 |
| 92 | M2最小 | 69 | 1 | -0.738 | 132.506 | -11.953 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 92 | M3最小 | 64 | 1 | -0.566 | -435.318 | 38.044 | 9.837 | -0.899 | -0.743 |
| 91 | N1最大 | 4 | 1 | -0.142 | -221.598 | -19.466 | 4.973 | -0.325 | 0.012 |
| 91 | N2最大 | 27 | 1 | -0.589 | 721.703 | 63.516 | -16.728 | -0.640 | -0.148 |
| 91 | N3最大 | 27 | 1 | -0.589 | 721.703 | 63.516 | -16.728 | -0.640 | -0.148 |
| 91 | M1最大 | 12 | 1 | -0.327 | -224.632 | -19.404 | 4.995 | -0.597 | -0.269 |
| 91 | M2最大 | 3 | 1 | -0.153 | 721.477 | 63.109 | -16.640 | -0.325 | 0.017 |
| 91 | M3最大 | 3 | 1 | -0.153 | 721.477 | 63.109 | -16.640 | -0.325 | 0.017 |
| 91 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.589 | 721.703 | 63.516 | -16.728 | -0.640 | -0.148 |
| 91 | N1最小 | 68 | 1 | -1.188 | 429.555 | 37.906 | -10.088 | -1.034 | -0.583 |
| 91 | N2最小 | 75 | 1 | -0.610 | -224.964 | -19.506 | 4.974 | -0.817 | -0.355 |
| 91 | N3最小 | 20 | 1 | -0.425 | -221.929 | -19.571 | 4.952 | -0.546 | -0.075 |
| 91 | M1最小 | 49 | 1 | -1.002 | 719.663 | 63.438 | -16.741 | -0.887 | -0.523 |
| 91 | M2最小 | 69 | 1 | -1.186 | -136.503 | -11.605 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 91 | M3最小 | 38 | 1 | -1.056 | -137.019 | -11.527 | 2.887 | -0.899 | -0.654 |
| 90 | N1最大 | 10 | 1 | 0.998 | -56.203 | 36.314 | -0.922 | -1.977 | -0.492 |
| 90 | N2最大 | 27 | 1 | -1.655 | 288.500 | -193.964 | 4.417 | -0.889 | -0.004 |
| 90 | N3最大 | 28 | 1 | -0.143 | -87.363 | 60.365 | -1.469 | -1.388 | -0.270 |
| 90 | M1最大 | 3 | 1 | -1.601 | 288.438 | -194.459 | 4.510 | -0.128 | 0.208 |
| 90 | M2最大 | 3 | 1 | -1.601 | 288.438 | -194.459 | 4.510 | -0.128 | 0.208 |
| 90 | M3最大 | 3 | 1 | -1.601 | 288.438 | -194.459 | 4.510 | -0.128 | 0.208 |
| 90 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.601 | 288.438 | -194.459 | 4.510 | -0.128 | 0.208 |
| 90 | N1最小 | 19 | 1 | -1.716 | 288.154 | -194.746 | 4.487 | -0.617 | 0.091 |
| 90 | N2最小 | 75 | 1 | 0.602 | -90.284 | 59.615 | -1.463 | -2.074 | -0.490 |
| 90 | N3最小 | 19 | 1 | -1.716 | 288.154 | -194.746 | 4.487 | -0.617 | 0.091 |
| 90 | M1最小 | 77 | 1 | 0.604 | -89.141 | 60.073 | -1.534 | -2.362 | -0.692 |
| 90 | M2最小 | 69 | 1 | 0.420 | -54.456 | 36.296 | -1.005 | -2.652 | -0.749 |
| 90 | M3最小 | 65 | 1 | 0.905 | -54.885 | 36.476 | -1.007 | -2.550 | -0.805 |
| 89 | N1最大 | 3 | 1 | 3.348 | 3.798 | 183.913 | 0.168 | -3.589 | -0.005 |
| 89 | N2最大 | 27 | 1 | 2.296 | 3.800 | 184.754 | 0.063 | -3.616 | -0.215 |
| 89 | N3最大 | 27 | 1 | 2.296 | 3.800 | 184.754 | 0.063 | -3.616 | -0.215 |
| 89 | M1最大 | 3 | 1 | 3.348 | 3.798 | 183.913 | 0.168 | -3.589 | -0.005 |
| 89 | M2最大 | 77 | 1 | -3.385 | -1.753 | -52.495 | -0.210 | 0.507 | -0.662 |
| 89 | M3最大 | 4 | 1 | -1.412 | -1.228 | -53.203 | -0.061 | 0.471 | -0.002 |
| 89 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.296 | 3.800 | 184.754 | 0.063 | -3.616 | -0.215 |
| 89 | N1最小 | 69 | 1 | -3.400 | -1.350 | -30.824 | -0.204 | 0.092 | -0.737 |
| 89 | N2最小 | 75 | 1 | -2.355 | -2.082 | -53.251 | -0.113 | 0.042 | -0.454 |
| 89 | N3最小 | 20 | 1 | -2.110 | -1.319 | -53.415 | -0.084 | 0.432 | -0.114 |
| 89 | M1最小 | 73 | 1 | -3.396 | -1.289 | -30.321 | -0.233 | 0.115 | -0.752 |
| 89 | M2最小 | 47 | 1 | 2.425 | 2.942 | 183.857 | 0.115 | -4.027 | -0.457 |
| 89 | M3最小 | 37 | 1 | -0.126 | 1.539 | 111.493 | -0.059 | -2.322 | -0.808 |
| 88 | N1最大 | 3 | 1 | 6.831 | -71.728 | -198.649 | 1.714 | -8.060 | -0.063 |
| 88 | N2最大 | 28 | 1 | -3.512 | 21.039 | 62.946 | -0.617 | 1.993 | -0.171 |
| 88 | N3最大 | 28 | 1 | -3.512 | 21.039 | 62.946 | -0.617 | 1.993 | -0.171 |
| 88 | M1最大 | 3 | 1 | 6.831 | -71.728 | -198.649 | 1.714 | -8.060 | -0.063 |
| 88 | M2最大 | 77 | 1 | -4.411 | 18.803 | 62.556 | -0.684 | 2.199 | -0.571 |
| 88 | M3最大 | 4 | 1 | -2.282 | 20.975 | 62.255 | -0.519 | 1.661 | 0.013 |
| 88 | 合力最大 | 47 | 1 | 5.753 | -75.339 | -198.909 | 1.627 | -8.198 | -0.464 |
| 88 | N1最小 | 77 | 1 | -4.411 | 18.803 | 62.556 | -0.684 | 2.199 | -0.571 |
| 88 | N2最小 | 74 | 1 | 5.752 | -75.340 | -198.903 | 1.627 | -8.197 | -0.464 |
| 88 | N3最小 | 19 | 1 | 5.974 | -72.095 | -199.101 | 1.687 | -7.819 | -0.160 |
| 88 | M1最小 | 77 | 1 | -4.411 | 18.803 | 62.556 | -0.684 | 2.199 | -0.571 |
| 88 | M2最小 | 11 | 1 | 6.609 | -74.972 | -198.456 | 1.654 | -8.438 | -0.367 |
| 88 | M3最小 | 37 | 1 | 1.465 | -45.862 | -117.788 | 0.849 | -4.105 | -0.748 |
| 87 | N1最大 | 3 | 1 | 1.298 | 1.344 | 160.664 | -0.165 | -2.456 | -0.001 |
| 87 | N2最大 | 3 | 1 | 1.298 | 1.344 | 160.664 | -0.165 | -2.456 | -0.001 |
| 87 | N3最大 | 27 | 1 | 0.549 | 1.343 | 161.318 | -0.269 | -2.532 | -0.211 |
| 87 | M1最大 | 4 | 1 | -0.905 | -0.466 | -46.459 | 0.046 | 0.428 | -0.003 |
| 87 | M2最大 | 28 | 1 | -1.709 | -0.466 | -45.805 | -0.059 | 0.428 | -0.213 |
| 87 | M3最大 | 3 | 1 | 1.298 | 1.344 | 160.664 | -0.165 | -2.456 | -0.001 |
| 87 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.549 | 1.343 | 161.318 | -0.269 | -2.532 | -0.211 |
| 87 | N1最小 | 69 | 1 | -2.349 | -0.875 | -27.195 | -0.137 | -0.034 | -0.738 |
| 87 | N2最小 | 63 | 1 | -1.318 | -1.451 | -27.732 | -0.031 | -0.629 | -0.600 |
| 87 | N3最小 | 48 | 1 | -1.533 | -1.302 | -46.785 | -0.002 | -0.077 | -0.455 |
| 87 | M1最小 | 76 | 1 | 0.079 | 0.825 | 161.010 | -0.311 | -2.723 | -0.661 |
| 87 | M2最小 | 47 | 1 | 0.758 | 0.505 | 160.339 | -0.212 | -3.058 | -0.453 |
| 87 | M3最小 | 65 | 1 | -1.993 | -0.996 | -27.063 | -0.129 | -0.059 | -0.807 |
| 86 | N1最大 | 3 | 1 | 2.451 | -34.886 | -206.469 | -0.114 | -4.943 | -0.396 |
| 86 | N2最大 | 4 | 1 | -1.306 | 10.156 | 64.534 | 0.041 | 1.119 | 0.091 |
| 86 | N3最大 | 28 | 1 | -2.336 | 10.143 | 65.362 | -0.050 | 1.491 | -0.077 |
| 86 | M1最大 | 4 | 1 | -1.306 | 10.156 | 64.534 | 0.041 | 1.119 | 0.091 |
| 86 | M2最大 | 77 | 1 | -3.192 | 7.958 | 65.080 | -0.121 | 1.875 | -0.470 |
| 86 | M3最大 | 4 | 1 | -1.306 | 10.156 | 64.534 | 0.041 | 1.119 | 0.091 |
| 86 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.529 | -38.438 | -206.690 | -0.207 | -4.977 | -0.779 |
| 86 | N1最小 | 69 | 1 | -3.234 | 3.557 | 39.872 | -0.155 | 1.423 | -0.559 |
| 86 | N2最小 | 74 | 1 | 1.528 | -38.438 | -206.685 | -0.207 | -4.977 | -0.779 |
| 86 | N3最小 | 19 | 1 | 1.799 | -35.238 | -206.784 | -0.144 | -4.741 | -0.476 |
| 86 | M1最小 | 76 | 1 | 0.597 | -37.067 | -205.925 | -0.278 | -4.171 | -0.936 |
| 86 | M2最小 | 11 | 1 | 2.182 | -38.086 | -206.376 | -0.177 | -5.180 | -0.698 |
| 86 | M3最小 | 49 | 1 | 0.598 | -37.066 | -205.931 | -0.278 | -4.171 | -0.937 |
| 85 | N1最大 | 3 | 1 | 6.907 | -0.026 | 144.289 | -0.004 | -10.735 | -0.003 |
| 85 | N2最大 | 25 | 1 | 1.930 | -0.025 | 88.198 | -0.152 | -5.199 | -0.303 |
| 85 | N3最大 | 27 | 1 | 5.645 | -0.025 | 145.010 | -0.108 | -10.009 | -0.213 |
| 85 | M1最大 | 4 | 1 | -2.122 | -0.026 | -41.135 | -0.004 | 2.411 | -0.003 |
| 85 | M2最大 | 77 | 1 | -4.101 | -0.540 | -40.812 | -0.150 | 3.403 | -0.662 |
| 85 | M3最大 | 4 | 1 | -2.122 | -0.026 | -41.135 | -0.004 | 2.411 | -0.003 |
| 85 | 合力最大 | 27 | 1 | 5.645 | -0.025 | 145.010 | -0.108 | -10.009 | -0.213 |
| 85 | N1最小 | 77 | 1 | -4.101 | -0.540 | -40.812 | -0.150 | 3.403 | -0.662 |
| 85 | N2最小 | 62 | 1 | 2.605 | -1.179 | 86.728 | -0.059 | -6.220 | -0.600 |
| 85 | N3最小 | 48 | 1 | -3.053 | -0.859 | -41.544 | -0.050 | 2.429 | -0.454 |
| 85 | M1最小 | 73 | 1 | -3.932 | -0.540 | -23.415 | -0.194 | 2.641 | -0.752 |
| 85 | M2最小 | 11 | 1 | 6.706 | -0.770 | 144.208 | -0.026 | -11.040 | -0.342 |
| 85 | M3最小 | 37 | 1 | 1.512 | -0.723 | 87.450 | -0.157 | -4.998 | -0.807 |
| 84 | N1最大 | 3 | 1 | 2.453 | 34.633 | -206.482 | 0.103 | -4.946 | 0.391 |
| 84 | N2最大 | 3 | 1 | 2.453 | 34.633 | -206.482 | 0.103 | -4.946 | 0.391 |
| 84 | N3最大 | 28 | 1 | -2.200 | -10.408 | 65.121 | -0.141 | 1.290 | -0.312 |
| 84 | M1最大 | 3 | 1 | 2.453 | 34.633 | -206.482 | 0.103 | -4.946 | 0.391 |
| 84 | M2最大 | 28 | 1 | -2.200 | -10.408 | 65.121 | -0.141 | 1.290 | -0.312 |
| 84 | M3最大 | 3 | 1 | 2.453 | 34.633 | -206.482 | 0.103 | -4.946 | 0.391 |
| 84 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.891 | 34.192 | -206.879 | 0.083 | -4.876 | 0.266 |
| 84 | N1最小 | 77 | 1 | -2.768 | -12.691 | 64.529 | -0.201 | 1.250 | -0.742 |
| 84 | N2最小 | 75 | 1 | -1.944 | -14.034 | 63.840 | -0.133 | 0.652 | -0.528 |
| 84 | N3最小 | 47 | 1 | 1.890 | 30.964 | -207.140 | 0.022 | -5.509 | -0.052 |
| 84 | M1最小 | 73 | 1 | -2.737 | -8.544 | 39.794 | -0.226 | 0.721 | -0.804 |
| 84 | M2最小 | 11 | 1 | 2.452 | 31.405 | -206.742 | 0.042 | -5.579 | 0.073 |
| 84 | M3最小 | 65 | 1 | -2.341 | -9.322 | 39.451 | -0.204 | 0.586 | -0.844 |
| 83 | N1最大 | 3 | 1 | 1.299 | -1.397 | 160.683 | 0.157 | -2.457 | -0.004 |
| 83 | N2最大 | 4 | 1 | -0.907 | 0.413 | -46.454 | -0.054 | 0.430 | -0.002 |
| 83 | N3最大 | 27 | 1 | 0.444 | -1.397 | 161.515 | 0.052 | -2.397 | -0.214 |
| 83 | M1最大 | 3 | 1 | 1.299 | -1.397 | 160.683 | 0.157 | -2.457 | -0.004 |
| 83 | M2最大 | 77 | 1 | -2.505 | -0.102 | -45.848 | -0.200 | 0.671 | -0.662 |
| 83 | M3最大 | 4 | 1 | -0.907 | 0.413 | -46.454 | -0.054 | 0.430 | -0.002 |
| 83 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.444 | -1.397 | 161.515 | 0.052 | -2.397 | -0.214 |
| 83 | N1最小 | 69 | 1 | -2.641 | -0.333 | -26.899 | -0.195 | 0.357 | -0.737 |
| 83 | N2最小 | 74 | 1 | 0.540 | -2.233 | 160.467 | 0.110 | -2.779 | -0.456 |
| 83 | N3最小 | 48 | 1 | -1.707 | -0.420 | -46.678 | -0.100 | 0.158 | -0.454 |
| 83 | M1最小 | 73 | 1 | -2.634 | -0.273 | -26.408 | -0.225 | 0.376 | -0.752 |
| 83 | M2最小 | 11 | 1 | 1.098 | -2.142 | 160.662 | 0.133 | -2.787 | -0.343 |
| 83 | M3最小 | 37 | 1 | -0.864 | -1.548 | 97.449 | -0.063 | -1.555 | -0.808 |
| 82 | N1最大 | 3 | 1 | 6.834 | 71.331 | -198.709 | -1.759 | -8.064 | 0.059 |
| 82 | N2最大 | 27 | 1 | 5.517 | 71.385 | -198.033 | -1.857 | -7.640 | -0.136 |
| 82 | N3最大 | 28 | 1 | -3.530 | -21.066 | 62.916 | 0.422 | 2.012 | -0.211 |
| 82 | M1最大 | 4 | 1 | -2.283 | -21.149 | 62.244 | 0.519 | 1.662 | -0.017 |
| 82 | M2最大 | 77 | 1 | -4.463 | -23.310 | 62.100 | 0.357 | 2.252 | -0.619 |
| 82 | M3最大 | 3 | 1 | 6.834 | 71.331 | -198.709 | -1.759 | -8.064 | 0.059 |
| 82 | 合力最大 | 19 | 1 | 5.967 | 70.926 | -199.242 | -1.785 | -7.813 | -0.046 |
| 82 | N1最小 | 77 | 1 | -4.463 | -23.310 | 62.100 | 0.357 | 2.252 | -0.619 |
| 82 | N2最小 | 75 | 1 | -3.315 | -24.787 | 61.290 | 0.433 | 1.489 | -0.426 |
| 82 | N3最小 | 47 | 1 | 5.723 | 67.643 | -199.670 | -1.845 | -8.167 | -0.353 |
| 82 | M1最小 | 76 | 1 | 4.517 | 69.095 | -198.849 | -1.922 | -7.333 | -0.547 |
| 82 | M2最小 | 11 | 1 | 6.589 | 68.048 | -199.137 | -1.820 | -8.418 | -0.248 |
| 82 | M3最小 | 65 | 1 | -3.789 | -15.670 | 37.980 | 0.129 | 1.500 | -0.743 |
| 81 | N1最大 | 11 | 1 | 3.366 | -4.644 | 184.128 | -0.213 | -4.171 | -0.340 |
| 81 | N2最大 | 28 | 1 | -2.338 | 1.183 | -52.745 | -0.050 | 0.349 | -0.214 |
| 81 | N3最大 | 27 | 1 | 2.461 | -3.876 | 185.040 | -0.287 | -3.741 | -0.211 |
| 81 | M1最大 | 4 | 1 | -1.409 | 1.182 | -53.379 | 0.054 | 0.469 | -0.003 |
| 81 | M2最大 | 4 | 1 | -1.409 | 1.182 | -53.379 | 0.054 | 0.469 | -0.003 |
| 81 | M3最大 | 3 | 1 | 3.354 | -3.877 | 184.409 | -0.183 | -3.593 | -0.000 |
| 81 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.461 | -3.876 | 185.040 | -0.287 | -3.741 | -0.211 |
| 81 | N1最小 | 77 | 1 | -2.920 | 0.650 | -53.233 | -0.097 | 0.151 | -0.664 |
| 81 | N2最小 | 74 | 1 | 2.769 | -4.740 | 183.826 | -0.238 | -4.288 | -0.453 |
| 81 | N3最小 | 48 | 1 | -2.032 | 0.321 | -53.964 | -0.000 | -0.205 | -0.455 |
| 81 | M1最小 | 76 | 1 | 1.911 | -4.411 | 184.548 | -0.334 | -3.964 | -0.661 |
| 81 | M2最小 | 47 | 1 | 2.770 | -4.740 | 183.821 | -0.238 | -4.288 | -0.453 |
| 81 | M3最小 | 65 | 1 | -2.450 | -0.004 | -31.441 | -0.129 | -0.283 | -0.808 |
| 80 | N1最大 | 4 | 1 | -0.057 | 86.996 | 64.265 | 1.346 | -0.639 | 0.057 |
| 80 | N2最大 | 28 | 1 | -1.444 | 87.071 | 65.266 | 1.252 | -0.762 | -0.116 |
| 80 | N3最大 | 28 | 1 | -1.444 | 87.071 | 65.266 | 1.252 | -0.762 | -0.116 |
| 80 | M1最大 | 4 | 1 | -0.057 | 86.996 | 64.265 | 1.346 | -0.639 | 0.057 |
| 80 | M2最大 | 49 | 1 | -4.977 | -289.661 | -208.365 | -4.620 | 0.097 | -0.769 |
| 80 | M3最大 | 4 | 1 | -0.057 | 86.996 | 64.265 | 1.346 | -0.639 | 0.057 |
| 80 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.758 | -290.812 | -209.395 | -4.549 | -0.209 | -0.598 |
| 80 | N1最小 | 76 | 1 | -4.978 | -289.661 | -208.360 | -4.620 | 0.097 | -0.769 |
| 80 | N2最小 | 74 | 1 | -3.759 | -290.813 | -209.390 | -4.549 | -0.210 | -0.598 |
| 80 | N3最小 | 47 | 1 | -3.758 | -290.812 | -209.395 | -4.549 | -0.209 | -0.598 |
| 80 | M1最小 | 76 | 1 | -4.978 | -289.661 | -208.360 | -4.620 | 0.097 | -0.769 |
| 80 | M2最小 | 59 | 1 | -3.089 | -0.377 | 1.604 | -0.136 | -0.919 | -0.313 |
| 80 | M3最小 | 37 | 1 | -4.853 | -175.463 | -124.590 | -2.856 | 0.096 | -0.804 |
| 79 | N1最大 | 10 | 1 | -0.111 | 129.977 | -12.138 | -2.935 | -0.713 | -0.454 |
| 79 | N2最大 | 28 | 1 | -0.453 | 221.702 | -19.307 | -5.034 | -0.640 | -0.215 |
| 79 | N3最大 | 27 | 1 | -0.457 | -721.724 | 63.969 | 16.459 | -0.640 | -0.218 |
| 79 | M1最大 | 11 | 1 | -0.126 | -724.965 | 63.521 | 16.570 | -0.597 | -0.326 |
| 79 | M2最大 | 3 | 1 | -0.148 | -721.937 | 63.638 | 16.544 | -0.325 | -0.020 |
| 79 | M3最大 | 4 | 1 | -0.142 | 221.473 | -19.638 | -4.949 | -0.325 | -0.017 |
| 79 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.339 | -725.298 | 63.383 | 16.564 | -0.817 | -0.435 |
| 79 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.220 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 79 | N2最小 | 74 | 1 | -0.339 | -725.298 | 63.383 | 16.564 | -0.817 | -0.435 |
| 79 | N3最小 | 48 | 1 | -0.334 | 218.138 | -19.896 | -4.930 | -0.817 | -0.432 |
| 79 | M1最小 | 28 | 1 | -0.453 | 221.702 | -19.307 | -5.034 | -0.640 | -0.215 |
| 79 | M2最小 | 69 | 1 | -0.738 | 132.261 | -11.952 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 79 | M3最小 | 64 | 1 | -0.567 | -434.519 | 38.042 | 9.838 | -0.899 | -0.743 |
| 78 | N1最大 | 4 | 1 | -0.143 | -221.219 | -19.465 | 4.974 | -0.325 | 0.012 |
| 78 | N2最大 | 27 | 1 | -0.590 | 720.335 | 63.511 | -16.730 | -0.640 | -0.149 |
| 78 | N3最大 | 27 | 1 | -0.590 | 720.335 | 63.511 | -16.730 | -0.640 | -0.149 |
| 78 | M1最大 | 12 | 1 | -0.327 | -224.234 | -19.403 | 4.996 | -0.597 | -0.269 |
| 78 | M2最大 | 3 | 1 | -0.154 | 720.106 | 63.104 | -16.642 | -0.325 | 0.016 |
| 78 | M3最大 | 3 | 1 | -0.154 | 720.106 | 63.104 | -16.642 | -0.325 | 0.016 |
| 78 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.590 | 720.335 | 63.511 | -16.730 | -0.640 | -0.149 |
| 78 | N1最小 | 68 | 1 | -1.188 | 428.775 | 37.903 | -10.089 | -1.034 | -0.583 |
| 78 | N2最小 | 75 | 1 | -0.610 | -224.569 | -19.505 | 4.975 | -0.817 | -0.355 |
| 78 | N3最小 | 20 | 1 | -0.425 | -221.552 | -19.570 | 4.952 | -0.546 | -0.074 |
| 78 | M1最小 | 49 | 1 | -1.003 | 718.316 | 63.433 | -16.743 | -0.887 | -0.524 |
| 78 | M2最小 | 69 | 1 | -1.187 | -136.267 | -11.604 | 2.869 | -1.035 | -0.587 |
| 78 | M3最小 | 38 | 1 | -1.056 | -136.777 | -11.526 | 2.887 | -0.899 | -0.654 |
| 77 | N1最大 | 10 | 1 | 1.053 | -55.684 | 36.182 | -0.915 | -1.995 | -0.502 |
| 77 | N2最大 | 27 | 1 | -2.062 | 285.736 | -193.258 | 4.379 | -0.752 | 0.065 |
| 77 | N3最大 | 28 | 1 | -0.059 | -86.604 | 60.173 | -1.459 | -1.416 | -0.287 |
| 77 | M1最大 | 3 | 1 | -2.007 | 285.670 | -193.752 | 4.472 | 0.008 | 0.278 |
| 77 | M2最大 | 3 | 1 | -2.007 | 285.670 | -193.752 | 4.472 | 0.008 | 0.278 |
| 77 | M3最大 | 3 | 1 | -2.007 | 285.670 | -193.752 | 4.472 | 0.008 | 0.278 |
| 77 | 合力最大 | 3 | 1 | -2.007 | 285.670 | -193.752 | 4.472 | 0.008 | 0.278 |
| 77 | N1最小 | 19 | 1 | -2.122 | 285.391 | -194.040 | 4.448 | -0.481 | 0.161 |
| 77 | N2最小 | 75 | 1 | 0.689 | -89.484 | 59.412 | -1.452 | -2.103 | -0.507 |
| 77 | N3最小 | 19 | 1 | -2.122 | 285.391 | -194.040 | 4.448 | -0.481 | 0.161 |
| 77 | M1最小 | 77 | 1 | 0.689 | -88.362 | 59.875 | -1.523 | -2.390 | -0.709 |
| 77 | M2最小 | 69 | 1 | 0.473 | -53.981 | 36.176 | -0.999 | -2.669 | -0.760 |
| 77 | M3最小 | 65 | 1 | 0.959 | -54.396 | 36.352 | -1.000 | -2.568 | -0.815 |
| 76 | N1最大 | 3 | 1 | 4.469 | 3.750 | 184.232 | 0.149 | -4.543 | -0.005 |
| 76 | N2最大 | 27 | 1 | 3.418 | 3.752 | 185.072 | 0.045 | -4.572 | -0.215 |
| 76 | N3最大 | 27 | 1 | 3.418 | 3.752 | 185.072 | 0.045 | -4.572 | -0.215 |
| 76 | M1最大 | 3 | 1 | 4.469 | 3.750 | 184.232 | 0.149 | -4.543 | -0.005 |
| 76 | M2最大 | 77 | 1 | -3.749 | -1.740 | -52.586 | -0.204 | 0.822 | -0.661 |
| 76 | M3最大 | 4 | 1 | -1.776 | -1.215 | -53.293 | -0.055 | 0.786 | -0.002 |
| 76 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.418 | 3.752 | 185.072 | 0.045 | -4.572 | -0.215 |
| 76 | N1最小 | 77 | 1 | -3.749 | -1.740 | -52.586 | -0.204 | 0.822 | -0.661 |
| 76 | N2最小 | 75 | 1 | -2.725 | -2.069 | -53.345 | -0.108 | 0.362 | -0.454 |
| 76 | N3最小 | 20 | 1 | -2.473 | -1.306 | -53.505 | -0.078 | 0.745 | -0.114 |
| 76 | M1最小 | 73 | 1 | -3.613 | -1.281 | -30.377 | -0.229 | 0.302 | -0.752 |
| 76 | M2最小 | 47 | 1 | 3.537 | 2.895 | 184.169 | 0.097 | -4.974 | -0.457 |
| 76 | M3最小 | 37 | 1 | 0.560 | 1.512 | 111.675 | -0.070 | -2.910 | -0.809 |
| 75 | N1最大 | 3 | 1 | 9.295 | -72.106 | -200.525 | 1.707 | -10.692 | -0.099 |
| 75 | N2最大 | 28 | 1 | -4.187 | 21.139 | 63.466 | -0.615 | 2.711 | -0.162 |
| 75 | N3最大 | 28 | 1 | -4.187 | 21.139 | 63.466 | -0.615 | 2.711 | -0.162 |
| 75 | M1最大 | 3 | 1 | 9.295 | -72.106 | -200.525 | 1.707 | -10.692 | -0.099 |
| 75 | M2最大 | 77 | 1 | -5.085 | 18.936 | 63.070 | -0.682 | 2.916 | -0.563 |
| 75 | M3最大 | 4 | 1 | -2.962 | 21.079 | 62.778 | -0.517 | 2.383 | 0.022 |
| 75 | 合力最大 | 47 | 1 | 8.218 | -75.639 | -200.793 | 1.621 | -10.831 | -0.500 |
| 75 | N1最小 | 77 | 1 | -5.085 | 18.936 | 63.070 | -0.682 | 2.916 | -0.563 |
| 75 | N2最小 | 74 | 1 | 8.217 | -75.640 | -200.787 | 1.621 | -10.831 | -0.500 |
| 75 | N3最小 | 19 | 1 | 8.443 | -72.466 | -200.978 | 1.680 | -10.456 | -0.196 |
| 75 | M1最小 | 77 | 1 | -5.085 | 18.936 | 63.070 | -0.682 | 2.916 | -0.563 |
| 75 | M2最小 | 11 | 1 | 9.070 | -75.279 | -200.339 | 1.648 | -11.067 | -0.403 |
| 75 | M3最小 | 37 | 1 | 2.911 | -46.004 | -118.897 | 0.847 | -5.649 | -0.770 |
| 74 | N1最大 | 3 | 1 | 2.001 | 1.352 | 160.675 | -0.161 | -3.367 | -0.001 |
| 74 | N2最大 | 27 | 1 | 1.252 | 1.352 | 161.329 | -0.265 | -3.443 | -0.211 |
| 74 | N3最大 | 27 | 1 | 1.252 | 1.352 | 161.329 | -0.265 | -3.443 | -0.211 |
| 74 | M1最大 | 4 | 1 | -1.152 | -0.468 | -46.464 | 0.044 | 0.762 | -0.003 |
| 74 | M2最大 | 4 | 1 | -1.152 | -0.468 | -46.464 | 0.044 | 0.762 | -0.003 |
| 74 | M3最大 | 3 | 1 | 2.001 | 1.352 | 160.675 | -0.161 | -3.367 | -0.001 |
| 74 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.252 | 1.352 | 161.329 | -0.265 | -3.443 | -0.211 |
| 74 | N1最小 | 77 | 1 | -2.490 | -0.987 | -46.119 | -0.103 | 0.653 | -0.663 |
| 74 | N2最小 | 63 | 1 | -1.457 | -1.452 | -27.734 | -0.032 | -0.441 | -0.600 |
| 74 | N3最小 | 48 | 1 | -1.774 | -1.304 | -46.789 | -0.003 | 0.251 | -0.455 |
| 74 | M1最小 | 76 | 1 | 0.790 | 0.833 | 161.022 | -0.307 | -3.645 | -0.661 |
| 74 | M2最小 | 47 | 1 | 1.470 | 0.514 | 160.351 | -0.208 | -3.981 | -0.453 |
| 74 | M3最小 | 65 | 1 | -2.133 | -0.997 | -27.066 | -0.130 | 0.129 | -0.807 |
| 73 | N1最大 | 3 | 1 | 3.191 | -33.950 | -205.661 | -0.106 | -6.203 | -0.513 |
| 73 | N2最大 | 4 | 1 | -1.594 | 9.895 | 64.309 | 0.040 | 1.553 | 0.118 |
| 73 | N3最大 | 28 | 1 | -2.622 | 9.882 | 65.137 | -0.051 | 1.922 | -0.050 |
| 73 | M1最大 | 4 | 1 | -1.594 | 9.895 | 64.309 | 0.040 | 1.553 | 0.118 |
| 73 | M2最大 | 77 | 1 | -3.477 | 7.726 | 64.859 | -0.122 | 2.305 | -0.444 |
| 73 | M3最大 | 4 | 1 | -1.594 | 9.895 | 64.309 | 0.040 | 1.553 | 0.118 |
| 73 | 合力最大 | 47 | 1 | 2.271 | -37.437 | -205.877 | -0.198 | -6.239 | -0.895 |
| 73 | N1最小 | 77 | 1 | -3.477 | 7.726 | 64.859 | -0.122 | 2.305 | -0.444 |
| 73 | N2最小 | 74 | 1 | 2.270 | -37.438 | -205.872 | -0.198 | -6.238 | -0.895 |
| 73 | N3最小 | 19 | 1 | 2.540 | -34.295 | -205.975 | -0.137 | -6.002 | -0.593 |
| 73 | M1最小 | 76 | 1 | 1.342 | -36.083 | -205.113 | -0.269 | -5.436 | -1.053 |
| 73 | M2最小 | 11 | 1 | 2.924 | -37.092 | -205.563 | -0.168 | -6.441 | -0.814 |
| 73 | M3最小 | 49 | 1 | 1.342 | -36.082 | -205.119 | -0.269 | -5.437 | -1.053 |
| 72 | N1最大 | 3 | 1 | 8.926 | -0.026 | 144.281 | -0.004 | -13.646 | -0.003 |
| 72 | N2最大 | 25 | 1 | 3.087 | -0.025 | 88.193 | -0.152 | -6.893 | -0.303 |
| 72 | N3最大 | 27 | 1 | 7.670 | -0.025 | 145.002 | -0.108 | -12.927 | -0.213 |
| 72 | M1最大 | 4 | 1 | -2.638 | -0.026 | -41.132 | -0.004 | 3.195 | -0.003 |
| 72 | M2最大 | 77 | 1 | -4.611 | -0.540 | -40.808 | -0.150 | 4.179 | -0.662 |
| 72 | M3最大 | 4 | 1 | -2.638 | -0.026 | -41.132 | -0.004 | 3.195 | -0.003 |
| 72 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.670 | -0.025 | 145.002 | -0.108 | -12.927 | -0.213 |
| 72 | N1最小 | 77 | 1 | -4.611 | -0.540 | -40.808 | -0.150 | 4.179 | -0.662 |
| 72 | N2最小 | 62 | 1 | 3.759 | -1.178 | 86.723 | -0.059 | -7.911 | -0.600 |
| 72 | N3最小 | 48 | 1 | -3.566 | -0.859 | -41.541 | -0.050 | 3.209 | -0.454 |
| 72 | M1最小 | 73 | 1 | -4.238 | -0.540 | -23.412 | -0.194 | 3.105 | -0.752 |
| 72 | M2最小 | 11 | 1 | 8.724 | -0.770 | 144.201 | -0.026 | -13.948 | -0.342 |
| 72 | M3最小 | 64 | 1 | 2.670 | -0.722 | 87.452 | -0.156 | -6.694 | -0.807 |
| 71 | N1最大 | 11 | 1 | 3.199 | 30.535 | -205.941 | 0.036 | -6.847 | 0.189 |
| 71 | N2最大 | 3 | 1 | 3.193 | 33.707 | -205.678 | 0.095 | -6.206 | 0.508 |
| 71 | N3最大 | 28 | 1 | -2.486 | -10.135 | 64.889 | -0.140 | 1.721 | -0.339 |
| 71 | M1最大 | 3 | 1 | 3.193 | 33.707 | -205.678 | 0.095 | -6.206 | 0.508 |
| 71 | M2最大 | 28 | 1 | -2.486 | -10.135 | 64.889 | -0.140 | 1.721 | -0.339 |
| 71 | M3最大 | 3 | 1 | 3.193 | 33.707 | -205.678 | 0.095 | -6.206 | 0.508 |
| 71 | 合力最大 | 19 | 1 | 2.632 | 33.279 | -206.079 | 0.076 | -6.137 | 0.383 |
| 71 | N1最小 | 77 | 1 | -3.051 | -12.382 | 64.287 | -0.199 | 1.678 | -0.769 |
| 71 | N2最小 | 75 | 1 | -2.228 | -13.727 | 63.611 | -0.131 | 1.081 | -0.555 |
| 71 | N3最小 | 47 | 1 | 2.637 | 30.106 | -206.343 | 0.016 | -6.777 | 0.064 |
| 71 | M1最小 | 73 | 1 | -2.901 | -8.333 | 39.638 | -0.224 | 0.971 | -0.820 |
| 71 | M2最小 | 11 | 1 | 3.199 | 30.535 | -205.941 | 0.036 | -6.847 | 0.189 |
| 71 | M3最小 | 65 | 1 | -2.506 | -9.104 | 39.296 | -0.202 | 0.837 | -0.860 |
| 70 | N1最大 | 3 | 1 | 2.000 | -1.405 | 160.694 | 0.152 | -3.366 | -0.004 |
| 70 | N2最大 | 28 | 1 | -2.040 | 0.415 | -45.628 | -0.157 | 0.876 | -0.212 |
| 70 | N3最大 | 27 | 1 | 1.142 | -1.405 | 161.526 | 0.047 | -3.302 | -0.214 |
| 70 | M1最大 | 3 | 1 | 2.000 | -1.405 | 160.694 | 0.152 | -3.366 | -0.004 |
| 70 | M2最大 | 77 | 1 | -2.756 | -0.099 | -45.853 | -0.198 | 1.011 | -0.662 |
| 70 | M3最大 | 4 | 1 | -1.153 | 0.415 | -46.459 | -0.052 | 0.764 | -0.002 |
| 70 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.142 | -1.405 | 161.526 | 0.047 | -3.302 | -0.214 |
| 70 | N1最小 | 69 | 1 | -2.793 | -0.331 | -26.902 | -0.194 | 0.561 | -0.737 |
| 70 | N2最小 | 74 | 1 | 1.237 | -2.241 | 160.478 | 0.106 | -3.683 | -0.456 |
| 70 | N3最小 | 48 | 1 | -1.957 | -0.418 | -46.683 | -0.098 | 0.496 | -0.454 |
| 70 | M1最小 | 73 | 1 | -2.786 | -0.271 | -26.412 | -0.224 | 0.581 | -0.752 |
| 70 | M2最小 | 11 | 1 | 1.798 | -2.150 | 160.673 | 0.129 | -3.693 | -0.344 |
| 70 | M3最小 | 37 | 1 | -0.422 | -1.553 | 97.456 | -0.065 | -2.136 | -0.808 |
| 69 | N1最大 | 3 | 1 | 9.300 | 71.730 | -200.585 | -1.751 | -10.698 | 0.094 |
| 69 | N2最大 | 27 | 1 | 7.990 | 71.813 | -199.908 | -1.848 | -10.281 | -0.101 |
| 69 | N3最大 | 28 | 1 | -4.206 | -21.140 | 63.437 | 0.420 | 2.730 | -0.220 |
| 69 | M1最大 | 4 | 1 | -2.963 | -21.255 | 62.767 | 0.517 | 2.385 | -0.026 |
| 69 | M2最大 | 77 | 1 | -5.134 | -23.326 | 62.624 | 0.356 | 2.967 | -0.629 |
| 69 | M3最大 | 3 | 1 | 9.300 | 71.730 | -200.585 | -1.751 | -10.698 | 0.094 |
| 69 | 合力最大 | 19 | 1 | 8.438 | 71.347 | -201.117 | -1.777 | -10.452 | -0.011 |
| 69 | N1最小 | 77 | 1 | -5.134 | -23.326 | 62.624 | 0.356 | 2.967 | -0.629 |
| 69 | N2最小 | 75 | 1 | -3.989 | -24.830 | 61.817 | 0.432 | 2.207 | -0.436 |
| 69 | N3最小 | 47 | 1 | 8.193 | 68.130 | -201.536 | -1.836 | -10.807 | -0.319 |
| 69 | M1最小 | 76 | 1 | 6.993 | 69.600 | -200.717 | -1.912 | -9.979 | -0.513 |
| 69 | M2最小 | 11 | 1 | 9.055 | 68.513 | -201.005 | -1.811 | -11.053 | -0.214 |
| 69 | M3最小 | 65 | 1 | -4.190 | -15.627 | 38.299 | 0.129 | 1.927 | -0.750 |
| 68 | N1最大 | 11 | 1 | 4.500 | -4.595 | 184.454 | -0.194 | -5.136 | -0.339 |
| 68 | N2最大 | 28 | 1 | -2.696 | 1.170 | -52.832 | -0.056 | 0.658 | -0.214 |
| 68 | N3最大 | 27 | 1 | 3.593 | -3.827 | 185.364 | -0.268 | -4.706 | -0.210 |
| 68 | M1最大 | 4 | 1 | -1.774 | 1.169 | -53.469 | 0.048 | 0.784 | -0.003 |
| 68 | M2最大 | 4 | 1 | -1.774 | 1.169 | -53.469 | 0.048 | 0.784 | -0.003 |
| 68 | M3最大 | 3 | 1 | 4.479 | -3.829 | 184.730 | -0.164 | -4.551 | 0.000 |
| 68 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.593 | -3.827 | 185.364 | -0.268 | -4.706 | -0.210 |
| 68 | N1最小 | 77 | 1 | -3.267 | 0.638 | -53.315 | -0.102 | 0.451 | -0.664 |
| 68 | N2最小 | 74 | 1 | 3.908 | -4.691 | 184.155 | -0.218 | -5.258 | -0.452 |
| 68 | N3最小 | 48 | 1 | -2.385 | 0.309 | -54.048 | -0.006 | 0.101 | -0.456 |
| 68 | M1最小 | 76 | 1 | 3.055 | -4.361 | 184.879 | -0.314 | -4.938 | -0.660 |
| 68 | M2最小 | 47 | 1 | 3.908 | -4.691 | 184.149 | -0.218 | -5.258 | -0.452 |
| 68 | M3最小 | 65 | 1 | -2.647 | -0.011 | -31.485 | -0.132 | -0.112 | -0.808 |
| 67 | N1最大 | 4 | 1 | 0.031 | 86.226 | 64.070 | 1.335 | -0.669 | 0.074 |
| 67 | N2最大 | 28 | 1 | -1.358 | 86.331 | 65.079 | 1.242 | -0.791 | -0.099 |
| 67 | N3最大 | 28 | 1 | -1.358 | 86.331 | 65.079 | 1.242 | -0.791 | -0.099 |
| 67 | M1最大 | 4 | 1 | 0.031 | 86.226 | 64.070 | 1.335 | -0.669 | 0.074 |
| 67 | M2最大 | 49 | 1 | -5.400 | -286.796 | -207.634 | -4.580 | 0.239 | -0.840 |
| 67 | M3最大 | 4 | 1 | 0.031 | 86.226 | 64.070 | 1.335 | -0.669 | 0.074 |
| 67 | 合力最大 | 47 | 1 | -4.180 | -287.964 | -208.669 | -4.509 | -0.067 | -0.668 |
| 67 | N1最小 | 76 | 1 | -5.401 | -286.796 | -207.629 | -4.580 | 0.239 | -0.840 |
| 67 | N2最小 | 74 | 1 | -4.180 | -287.964 | -208.663 | -4.509 | -0.067 | -0.668 |
| 67 | N3最小 | 47 | 1 | -4.180 | -287.964 | -208.669 | -4.509 | -0.067 | -0.668 |
| 67 | M1最小 | 76 | 1 | -5.401 | -286.796 | -207.629 | -4.580 | 0.239 | -0.840 |
| 67 | M2最小 | 59 | 1 | -3.093 | -0.317 | 1.620 | -0.135 | -0.918 | -0.314 |
| 67 | M3最小 | 37 | 1 | -5.086 | -173.748 | -124.152 | -2.832 | 0.175 | -0.844 |
| 66 | N1最大 | 10 | 1 | -0.111 | 129.769 | -12.137 | -2.935 | -0.713 | -0.455 |
| 66 | N2最大 | 28 | 1 | -0.453 | 221.337 | -19.307 | -5.034 | -0.640 | -0.215 |
| 66 | N3最大 | 27 | 1 | -0.457 | -720.333 | 63.965 | 16.460 | -0.640 | -0.217 |
| 66 | M1最大 | 11 | 1 | -0.126 | -723.563 | 63.518 | 16.572 | -0.597 | -0.325 |
| 66 | M2最大 | 3 | 1 | -0.148 | -720.557 | 63.634 | 16.545 | -0.325 | -0.019 |
| 66 | M3最大 | 4 | 1 | -0.143 | 221.093 | -19.637 | -4.949 | -0.325 | -0.017 |
| 66 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.339 | -723.888 | 63.379 | 16.565 | -0.817 | -0.434 |
| 66 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.250 | -0.365 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 66 | N2最小 | 74 | 1 | -0.339 | -723.888 | 63.379 | 16.565 | -0.817 | -0.434 |
| 66 | N3最小 | 48 | 1 | -0.334 | 217.782 | -19.896 | -4.930 | -0.817 | -0.432 |
| 66 | M1最小 | 28 | 1 | -0.453 | 221.337 | -19.307 | -5.034 | -0.640 | -0.215 |
| 66 | M2最小 | 69 | 1 | -0.738 | 132.074 | -11.952 | -3.057 | -1.035 | -0.689 |
| 66 | M3最小 | 64 | 1 | -0.567 | -433.671 | 38.040 | 9.838 | -0.899 | -0.743 |
| 65 | N1最大 | 9 | 1 | -0.110 | -433.861 | 37.790 | 9.953 | -0.713 | -0.453 |
| 65 | N2最大 | 28 | 1 | -0.455 | 220.545 | -19.304 | -5.035 | -0.640 | -0.216 |
| 65 | N3最大 | 27 | 1 | -0.452 | -717.602 | 63.956 | 16.463 | -0.640 | -0.213 |
| 65 | M1最大 | 11 | 1 | -0.120 | -720.847 | 63.508 | 16.575 | -0.597 | -0.321 |
| 65 | M2最大 | 3 | 1 | -0.143 | -717.805 | 63.625 | 16.549 | -0.325 | -0.015 |
| 65 | M3最大 | 3 | 1 | -0.143 | -717.805 | 63.625 | 16.549 | -0.325 | -0.015 |
| 65 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.333 | -721.187 | 63.370 | 16.568 | -0.817 | -0.430 |
| 65 | N1最小 | 59 | 1 | -0.809 | 3.223 | -0.364 | -0.100 | -1.008 | -0.396 |
| 65 | N2最小 | 74 | 1 | -0.333 | -721.187 | 63.370 | 16.568 | -0.817 | -0.430 |
| 65 | N3最小 | 48 | 1 | -0.336 | 216.972 | -19.893 | -4.931 | -0.817 | -0.433 |
| 65 | M1最小 | 28 | 1 | -0.455 | 220.545 | -19.304 | -5.035 | -0.640 | -0.216 |
| 65 | M2最小 | 69 | 1 | -0.739 | 131.557 | -11.950 | -3.058 | -1.035 | -0.690 |
| 65 | M3最小 | 65 | 1 | -0.566 | 131.033 | -11.890 | -3.049 | -0.899 | -0.743 |
| 64 | N1最大 | 4 | 1 | 0.161 | 84.644 | 63.670 | 1.313 | -0.712 | 0.100 |
| 64 | N2最大 | 28 | 1 | -1.227 | 84.722 | 64.671 | 1.219 | -0.834 | -0.073 |
| 64 | N3最大 | 28 | 1 | -1.227 | 84.722 | 64.671 | 1.219 | -0.834 | -0.073 |
| 64 | M1最大 | 4 | 1 | 0.161 | 84.644 | 63.670 | 1.313 | -0.712 | 0.100 |
| 64 | M2最大 | 49 | 1 | -6.008 | -281.379 | -206.265 | -4.504 | 0.441 | -0.944 |
| 64 | M3最大 | 4 | 1 | 0.161 | 84.644 | 63.670 | 1.313 | -0.712 | 0.100 |
| 64 | 合力最大 | 47 | 1 | -4.788 | -282.511 | -207.288 | -4.433 | 0.134 | -0.773 |
| 64 | N1最小 | 76 | 1 | -6.008 | -281.380 | -206.259 | -4.504 | 0.441 | -0.944 |
| 64 | N2最小 | 74 | 1 | -4.788 | -282.511 | -207.282 | -4.433 | 0.134 | -0.773 |
| 64 | N3最小 | 47 | 1 | -4.788 | -282.511 | -207.288 | -4.433 | 0.134 | -0.773 |
| 64 | M1最小 | 76 | 1 | -6.008 | -281.380 | -206.259 | -4.504 | 0.441 | -0.944 |
| 64 | M2最小 | 59 | 1 | -3.092 | -0.374 | 1.604 | -0.136 | -0.918 | -0.313 |
| 64 | M3最小 | 49 | 1 | -6.008 | -281.379 | -206.265 | -4.504 | 0.441 | -0.944 |
| 63 | N1最大 | 11 | 1 | 6.318 | -4.501 | 185.090 | -0.157 | -6.682 | -0.338 |
| 63 | N2最大 | 28 | 1 | -3.289 | 1.143 | -53.022 | -0.068 | 1.171 | -0.214 |
| 63 | N3最大 | 27 | 1 | 5.419 | -3.732 | 186.005 | -0.231 | -6.259 | -0.209 |
| 63 | M1最大 | 4 | 1 | -2.363 | 1.142 | -53.656 | 0.037 | 1.293 | -0.004 |
| 63 | M2最大 | 4 | 1 | -2.363 | 1.142 | -53.656 | 0.037 | 1.293 | -0.004 |
| 63 | M3最大 | 3 | 1 | 6.312 | -3.733 | 185.376 | -0.127 | -6.110 | 0.001 |
| 63 | 合力最大 | 27 | 1 | 5.419 | -3.732 | 186.005 | -0.231 | -6.259 | -0.209 |
| 63 | N1最小 | 77 | 1 | -3.871 | 0.610 | -53.513 | -0.115 | 0.973 | -0.664 |
| 63 | N2最小 | 74 | 1 | 5.721 | -4.596 | 184.788 | -0.181 | -6.800 | -0.451 |
| 63 | N3最小 | 48 | 1 | -2.984 | 0.281 | -54.243 | -0.018 | 0.618 | -0.456 |
| 63 | M1最小 | 76 | 1 | 4.863 | -4.266 | 185.508 | -0.277 | -6.476 | -0.659 |
| 63 | M2最小 | 47 | 1 | 5.721 | -4.596 | 184.782 | -0.181 | -6.800 | -0.451 |
| 63 | M3最小 | 65 | 1 | -3.017 | -0.029 | -31.611 | -0.140 | 0.206 | -0.808 |
| 62 | N1最大 | 3 | 1 | 12.492 | 74.567 | -203.000 | -1.695 | -14.108 | 0.101 |
| 62 | N2最大 | 27 | 1 | 11.190 | 74.589 | -202.332 | -1.793 | -13.700 | -0.093 |
| 62 | N3最大 | 28 | 1 | -5.104 | -22.019 | 64.093 | 0.403 | 3.687 | -0.221 |
| 62 | M1最大 | 4 | 1 | -3.867 | -22.088 | 63.435 | 0.501 | 3.347 | -0.028 |
| 62 | M2最大 | 77 | 1 | -6.028 | -24.307 | 63.260 | 0.337 | 3.918 | -0.628 |
| 62 | M3最大 | 3 | 1 | 12.492 | 74.567 | -203.000 | -1.695 | -14.108 | 0.101 |
| 62 | 合力最大 | 19 | 1 | 11.635 | 74.139 | -203.539 | -1.721 | -13.867 | -0.004 |
| 62 | N1最小 | 77 | 1 | -6.028 | -24.307 | 63.260 | 0.337 | 3.918 | -0.628 |
| 62 | N2最小 | 75 | 1 | -4.887 | -25.774 | 62.458 | 0.413 | 3.162 | -0.436 |
| 62 | N3最小 | 47 | 1 | 11.390 | 70.800 | -203.982 | -1.783 | -14.224 | -0.311 |
| 62 | M1最小 | 76 | 1 | 10.196 | 72.229 | -203.163 | -1.859 | -13.403 | -0.504 |
| 62 | M2最小 | 11 | 1 | 12.246 | 71.228 | -203.443 | -1.757 | -14.464 | -0.206 |
| 62 | M3最小 | 65 | 1 | -4.723 | -16.307 | 38.663 | 0.116 | 2.495 | -0.748 |
| 61 | N1最大 | 3 | 1 | 2.689 | -1.406 | 160.694 | 0.153 | -4.260 | -0.005 |
| 61 | N2最大 | 4 | 1 | -1.415 | 0.416 | -46.461 | -0.052 | 1.118 | -0.002 |
| 61 | N3最大 | 27 | 1 | 1.838 | -1.407 | 161.527 | 0.047 | -4.205 | -0.215 |
| 61 | M1最大 | 3 | 1 | 2.689 | -1.406 | 160.694 | 0.153 | -4.260 | -0.005 |
| 61 | M2最大 | 77 | 1 | -3.000 | -0.099 | -45.854 | -0.197 | 1.342 | -0.662 |
| 61 | M3最大 | 4 | 1 | -1.415 | 0.416 | -46.461 | -0.052 | 1.118 | -0.002 |
| 61 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.838 | -1.407 | 161.527 | 0.047 | -4.205 | -0.215 |
| 61 | N1最小 | 77 | 1 | -3.000 | -0.099 | -45.854 | -0.197 | 1.342 | -0.662 |
| 61 | N2最小 | 74 | 1 | 1.948 | -2.243 | 160.479 | 0.106 | -4.604 | -0.457 |
| 61 | N3最小 | 48 | 1 | -2.207 | -0.418 | -46.684 | -0.098 | 0.835 | -0.454 |
| 61 | M1最小 | 73 | 1 | -2.920 | -0.271 | -26.412 | -0.224 | 0.761 | -0.752 |
| 61 | M2最小 | 11 | 1 | 2.503 | -2.152 | 160.674 | 0.129 | -4.608 | -0.344 |
| 61 | M3最小 | 37 | 1 | 0.058 | -1.555 | 97.459 | -0.066 | -2.766 | -0.808 |
| 60 | N1最大 | 11 | 1 | 4.102 | 30.108 | -205.648 | 0.039 | -8.368 | 0.327 |
| 60 | N2最大 | 3 | 1 | 4.100 | 33.386 | -205.394 | 0.101 | -7.731 | 0.647 |
| 60 | N3最大 | 28 | 1 | -2.837 | -10.088 | 64.838 | -0.144 | 2.248 | -0.371 |
| 60 | M1最大 | 3 | 1 | 4.100 | 33.386 | -205.394 | 0.101 | -7.731 | 0.647 |
| 60 | M2最大 | 28 | 1 | -2.837 | -10.088 | 64.838 | -0.144 | 2.248 | -0.371 |
| 60 | M3最大 | 3 | 1 | 4.100 | 33.386 | -205.394 | 0.101 | -7.731 | 0.647 |
| 60 | 合力最大 | 19 | 1 | 3.539 | 32.931 | -205.784 | 0.081 | -7.663 | 0.522 |
| 60 | N1最小 | 77 | 1 | -3.403 | -12.413 | 64.253 | -0.205 | 2.205 | -0.801 |
| 60 | N2最小 | 75 | 1 | -2.584 | -13.754 | 63.553 | -0.136 | 1.614 | -0.588 |
| 60 | N3最小 | 47 | 1 | 3.540 | 29.653 | -206.038 | 0.019 | -8.299 | 0.203 |
| 60 | M1最小 | 73 | 1 | -3.107 | -8.405 | 39.636 | -0.228 | 1.281 | -0.839 |
| 60 | M2最小 | 11 | 1 | 4.102 | 30.108 | -205.648 | 0.039 | -8.368 | 0.327 |
| 60 | M3最小 | 65 | 1 | -2.713 | -9.190 | 39.290 | -0.206 | 1.149 | -0.879 |
| 59 | N1最大 | 3 | 1 | 11.339 | -0.026 | 144.266 | -0.004 | -17.123 | -0.003 |
| 59 | N2最大 | 25 | 1 | 4.483 | -0.025 | 88.180 | -0.152 | -8.939 | -0.303 |
| 59 | N3最大 | 27 | 1 | 10.090 | -0.025 | 144.985 | -0.108 | -16.415 | -0.213 |
| 59 | M1最大 | 4 | 1 | -3.273 | -0.026 | -41.130 | -0.004 | 4.160 | -0.003 |
| 59 | M2最大 | 77 | 1 | -5.239 | -0.541 | -40.810 | -0.150 | 5.134 | -0.662 |
| 59 | M3最大 | 4 | 1 | -3.273 | -0.026 | -41.130 | -0.004 | 4.160 | -0.003 |
| 59 | 合力最大 | 27 | 1 | 10.090 | -0.025 | 144.985 | -0.108 | -16.415 | -0.213 |
| 59 | N1最小 | 77 | 1 | -5.239 | -0.541 | -40.810 | -0.150 | 5.134 | -0.662 |
| 59 | N2最小 | 62 | 1 | 5.153 | -1.179 | 86.709 | -0.059 | -9.952 | -0.600 |
| 59 | N3最小 | 48 | 1 | -4.197 | -0.859 | -41.542 | -0.051 | 4.169 | -0.454 |
| 59 | M1最小 | 73 | 1 | -4.614 | -0.540 | -23.416 | -0.195 | 3.673 | -0.752 |
| 59 | M2最小 | 11 | 1 | 11.135 | -0.770 | 144.184 | -0.026 | -17.424 | -0.342 |
| 59 | M3最小 | 64 | 1 | 4.068 | -0.723 | 87.437 | -0.156 | -8.742 | -0.807 |
| 58 | N1最大 | 3 | 1 | 4.099 | -33.654 | -205.386 | -0.112 | -7.729 | -0.651 |
| 58 | N2最大 | 4 | 1 | -1.948 | 9.821 | 64.245 | 0.044 | 2.083 | 0.150 |
| 58 | N3最大 | 28 | 1 | -2.973 | 9.809 | 65.075 | -0.048 | 2.449 | -0.018 |
| 58 | M1最大 | 4 | 1 | -1.948 | 9.821 | 64.245 | 0.044 | 2.083 | 0.150 |
| 58 | M2最大 | 77 | 1 | -3.824 | 7.593 | 64.794 | -0.120 | 2.826 | -0.411 |
| 58 | M3最大 | 4 | 1 | -1.948 | 9.821 | 64.245 | 0.044 | 2.083 | 0.150 |
| 58 | 合力最大 | 47 | 1 | 3.192 | -37.259 | -205.616 | -0.207 | -7.779 | -1.033 |
| 58 | N1最小 | 77 | 1 | -3.824 | 7.593 | 64.794 | -0.120 | 2.826 | -0.411 |
| 58 | N2最小 | 74 | 1 | 3.191 | -37.260 | -205.610 | -0.207 | -7.779 | -1.033 |
| 58 | N3最小 | 19 | 1 | 3.449 | -34.008 | -205.700 | -0.143 | -7.529 | -0.732 |
| 58 | M1最小 | 76 | 1 | 2.260 | -35.866 | -204.849 | -0.277 | -6.975 | -1.192 |
| 58 | M2最小 | 11 | 1 | 3.843 | -36.905 | -205.303 | -0.176 | -7.979 | -0.952 |
| 58 | M3最小 | 49 | 1 | 2.261 | -35.866 | -204.854 | -0.277 | -6.976 | -1.192 |
| 57 | N1最大 | 3 | 1 | 2.686 | 1.353 | 160.675 | -0.161 | -4.255 | -0.000 |
| 57 | N2最大 | 27 | 1 | 1.937 | 1.353 | 161.330 | -0.265 | -4.331 | -0.210 |
| 57 | N3最大 | 27 | 1 | 1.937 | 1.353 | 161.330 | -0.265 | -4.331 | -0.210 |
| 57 | M1最大 | 4 | 1 | -1.413 | -0.469 | -46.466 | 0.044 | 1.115 | -0.003 |
| 57 | M2最大 | 4 | 1 | -1.413 | -0.469 | -46.466 | 0.044 | 1.115 | -0.003 |
| 57 | M3最大 | 3 | 1 | 2.686 | 1.353 | 160.675 | -0.161 | -4.255 | -0.000 |
| 57 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.937 | 1.353 | 161.330 | -0.265 | -4.331 | -0.210 |
| 57 | N1最小 | 77 | 1 | -2.752 | -0.988 | -46.122 | -0.104 | 1.009 | -0.663 |
| 57 | N2最小 | 63 | 1 | -1.623 | -1.453 | -27.737 | -0.033 | -0.218 | -0.601 |
| 57 | N3最小 | 48 | 1 | -2.042 | -1.306 | -46.792 | -0.004 | 0.613 | -0.455 |
| 57 | M1最小 | 76 | 1 | 1.469 | 0.835 | 161.021 | -0.307 | -4.525 | -0.660 |
| 57 | M2最小 | 47 | 1 | 2.144 | 0.515 | 160.350 | -0.208 | -4.855 | -0.452 |
| 57 | M3最小 | 65 | 1 | -2.292 | -0.998 | -27.068 | -0.130 | 0.344 | -0.808 |
| 56 | N1最大 | 3 | 1 | 12.486 | -74.983 | -202.933 | 1.650 | -14.100 | -0.105 |
| 56 | N2最大 | 28 | 1 | -5.085 | 21.971 | 64.125 | -0.599 | 3.667 | -0.161 |
| 56 | N3最大 | 28 | 1 | -5.085 | 21.971 | 64.125 | -0.599 | 3.667 | -0.161 |
| 56 | M1最大 | 3 | 1 | 12.486 | -74.983 | -202.933 | 1.650 | -14.100 | -0.105 |
| 56 | M2最大 | 77 | 1 | -5.980 | 19.695 | 63.733 | -0.667 | 3.868 | -0.561 |
| 56 | M3最大 | 4 | 1 | -3.865 | 21.915 | 63.446 | -0.501 | 3.345 | 0.023 |
| 56 | 合力最大 | 47 | 1 | 11.410 | -78.657 | -203.185 | 1.562 | -14.243 | -0.504 |
| 56 | N1最小 | 77 | 1 | -5.980 | 19.695 | 63.733 | -0.667 | 3.868 | -0.561 |
| 56 | N2最小 | 74 | 1 | 11.409 | -78.658 | -203.180 | 1.562 | -14.242 | -0.504 |
| 56 | N3最小 | 19 | 1 | 11.638 | -75.351 | -203.388 | 1.623 | -13.870 | -0.202 |
| 56 | M1最小 | 77 | 1 | -5.980 | 19.695 | 63.733 | -0.667 | 3.868 | -0.561 |
| 56 | M2最小 | 11 | 1 | 12.257 | -78.288 | -202.731 | 1.588 | -14.473 | -0.407 |
| 56 | M3最小 | 37 | 1 | 4.802 | -47.849 | -120.303 | 0.811 | -7.668 | -0.771 |
| 55 | N1最大 | 3 | 1 | 6.305 | 3.654 | 184.881 | 0.111 | -6.105 | -0.007 |
| 55 | N2最大 | 27 | 1 | 5.257 | 3.655 | 185.722 | 0.007 | -6.136 | -0.217 |
| 55 | N3最大 | 27 | 1 | 5.257 | 3.655 | 185.722 | 0.007 | -6.136 | -0.217 |
| 55 | M1最大 | 3 | 1 | 6.305 | 3.654 | 184.881 | 0.111 | -6.105 | -0.007 |
| 55 | M2最大 | 77 | 1 | -4.324 | -1.715 | -52.767 | -0.193 | 1.319 | -0.661 |
| 55 | M3最大 | 4 | 1 | -2.365 | -1.189 | -53.481 | -0.043 | 1.295 | -0.001 |
| 55 | 合力最大 | 27 | 1 | 5.257 | 3.655 | 185.722 | 0.007 | -6.136 | -0.217 |
| 55 | N1最小 | 77 | 1 | -4.324 | -1.715 | -52.767 | -0.193 | 1.319 | -0.661 |
| 55 | N2最小 | 75 | 1 | -3.299 | -2.044 | -53.524 | -0.096 | 0.858 | -0.453 |
| 55 | N3最小 | 20 | 1 | -3.059 | -1.280 | -53.692 | -0.066 | 1.252 | -0.114 |
| 55 | M1最小 | 73 | 1 | -3.947 | -1.266 | -30.482 | -0.223 | 0.591 | -0.752 |
| 55 | M2最小 | 47 | 1 | 5.394 | 2.797 | 184.829 | 0.059 | -6.554 | -0.459 |
| 55 | M3最小 | 37 | 1 | 1.713 | 1.453 | 112.071 | -0.094 | -3.894 | -0.809 |
| 54 | N1最大 | 10 | 1 | 1.127 | -54.836 | 35.966 | -0.903 | -2.019 | -0.518 |
| 54 | N2最大 | 27 | 1 | -2.660 | 280.144 | -191.841 | 4.300 | -0.557 | 0.172 |
| 54 | N3最大 | 28 | 1 | 0.066 | -85.030 | 59.775 | -1.436 | -1.456 | -0.313 |
| 54 | M1最大 | 3 | 1 | -2.603 | 280.080 | -192.334 | 4.394 | 0.203 | 0.383 |
| 54 | M2最大 | 3 | 1 | -2.603 | 280.080 | -192.334 | 4.394 | 0.203 | 0.383 |
| 54 | M3最大 | 3 | 1 | -2.603 | 280.080 | -192.334 | 4.394 | 0.203 | 0.383 |
| 54 | 合力最大 | 3 | 1 | -2.603 | 280.080 | -192.334 | 4.394 | 0.203 | 0.383 |
| 54 | N1最小 | 19 | 1 | -2.720 | 279.796 | -192.622 | 4.370 | -0.286 | 0.267 |
| 54 | N2最小 | 75 | 1 | 0.811 | -87.977 | 59.030 | -1.431 | -2.142 | -0.533 |
| 54 | N3最小 | 19 | 1 | -2.720 | 279.796 | -192.622 | 4.370 | -0.286 | 0.267 |
| 54 | M1最小 | 77 | 1 | 0.811 | -86.842 | 59.490 | -1.501 | -2.430 | -0.734 |
| 54 | M2最小 | 69 | 1 | 0.547 | -53.102 | 35.952 | -0.986 | -2.693 | -0.775 |
| 54 | M3最小 | 65 | 1 | 1.032 | -53.532 | 36.132 | -0.988 | -2.591 | -0.830 |
| 53 | N1最大 | 5 | 1 | -0.145 | -3.737 | -0.455 | -0.000 | -0.325 | 0.013 |
| 53 | N2最大 | 27 | 1 | -0.583 | 717.566 | 63.500 | -16.734 | -0.640 | -0.154 |
| 53 | N3最大 | 27 | 1 | -0.583 | 717.566 | 63.500 | -16.734 | -0.640 | -0.154 |
| 53 | M1最大 | 12 | 1 | -0.330 | -223.489 | -19.399 | 4.998 | -0.597 | -0.267 |
| 53 | M2最大 | 4 | 1 | -0.145 | -220.438 | -19.462 | 4.975 | -0.325 | 0.014 |
| 53 | M3最大 | 4 | 1 | -0.145 | -220.438 | -19.462 | 4.975 | -0.325 | 0.014 |
| 53 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.583 | 717.566 | 63.500 | -16.734 | -0.640 | -0.154 |
| 53 | N1最小 | 69 | 1 | -1.188 | -135.837 | -11.602 | 2.871 | -1.035 | -0.586 |
| 53 | N2最小 | 75 | 1 | -0.613 | -223.829 | -19.501 | 4.976 | -0.817 | -0.354 |
| 53 | N3最小 | 20 | 1 | -0.428 | -220.776 | -19.567 | 4.954 | -0.546 | -0.073 |
| 53 | M1最小 | 49 | 1 | -0.997 | 715.512 | 63.422 | -16.747 | -0.887 | -0.529 |
| 53 | M2最小 | 69 | 1 | -1.188 | -135.837 | -11.602 | 2.871 | -1.035 | -0.586 |
| 53 | M3最小 | 37 | 1 | -1.054 | 426.581 | 37.975 | -10.074 | -0.899 | -0.653 |
| 52 | N1最大 | 3 | 1 | -0.107 | 715.275 | 63.058 | -16.663 | -0.325 | -0.016 |
| 52 | N2最大 | 27 | 1 | -0.543 | 715.512 | 63.464 | -16.752 | -0.640 | -0.181 |
| 52 | N3最大 | 27 | 1 | -0.543 | 715.512 | 63.464 | -16.752 | -0.640 | -0.181 |
| 52 | M1最大 | 12 | 1 | -0.346 | -222.870 | -19.391 | 5.002 | -0.597 | -0.259 |
| 52 | M2最大 | 4 | 1 | -0.161 | -219.896 | -19.452 | 4.980 | -0.325 | 0.022 |
| 52 | M3最大 | 4 | 1 | -0.161 | -219.896 | -19.452 | 4.980 | -0.325 | 0.022 |
| 52 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.543 | 715.512 | 63.464 | -16.752 | -0.640 | -0.181 |
| 52 | N1最小 | 69 | 1 | -1.198 | -135.452 | -11.599 | 2.872 | -1.035 | -0.581 |
| 52 | N2最小 | 75 | 1 | -0.628 | -223.208 | -19.494 | 4.981 | -0.817 | -0.345 |
| 52 | N3最小 | 20 | 1 | -0.443 | -220.234 | -19.557 | 4.959 | -0.546 | -0.065 |
| 52 | M1最小 | 49 | 1 | -0.956 | 713.536 | 63.384 | -16.766 | -0.888 | -0.556 |
| 52 | M2最小 | 69 | 1 | -1.198 | -135.452 | -11.599 | 2.872 | -1.035 | -0.581 |
| 52 | M3最小 | 37 | 1 | -1.028 | 425.507 | 37.951 | -10.086 | -0.899 | -0.669 |
| 51 | N1最大 | 10 | 1 | 1.196 | -53.961 | 35.766 | -0.891 | -2.038 | -0.536 |
| 51 | N2最大 | 27 | 1 | -3.176 | 275.936 | -190.826 | 4.242 | -0.402 | 0.284 |
| 51 | N3最大 | 28 | 1 | 0.161 | -83.933 | 59.518 | -1.421 | -1.482 | -0.341 |
| 51 | M1最大 | 3 | 1 | -3.117 | 275.860 | -191.318 | 4.335 | 0.357 | 0.495 |
| 51 | M2最大 | 3 | 1 | -3.117 | 275.860 | -191.318 | 4.335 | 0.357 | 0.495 |
| 51 | M3最大 | 3 | 1 | -3.117 | 275.860 | -191.318 | 4.335 | 0.357 | 0.495 |
| 51 | 合力最大 | 3 | 1 | -3.117 | 275.860 | -191.318 | 4.335 | 0.357 | 0.495 |
| 51 | N1最小 | 19 | 1 | -3.234 | 275.590 | -191.608 | 4.312 | -0.131 | 0.379 |
| 51 | N2最小 | 75 | 1 | 0.911 | -86.736 | 58.743 | -1.414 | -2.169 | -0.562 |
| 51 | N3最小 | 47 | 1 | -2.398 | 273.152 | -191.617 | 4.250 | -1.104 | 0.061 |
| 51 | M1最小 | 77 | 1 | 0.909 | -85.661 | 59.220 | -1.485 | -2.456 | -0.763 |
| 51 | M2最小 | 69 | 1 | 0.608 | -52.350 | 35.784 | -0.976 | -2.710 | -0.792 |
| 51 | M3最小 | 65 | 1 | 1.096 | -52.739 | 35.955 | -0.977 | -2.609 | -0.848 |
| 50 | N1最大 | 3 | 1 | 8.054 | 3.584 | 185.364 | 0.085 | -7.595 | -0.008 |
| 50 | N2最大 | 27 | 1 | 7.007 | 3.585 | 186.206 | -0.020 | -7.628 | -0.218 |
| 50 | N3最大 | 27 | 1 | 7.007 | 3.585 | 186.206 | -0.020 | -7.628 | -0.218 |
| 50 | M1最大 | 3 | 1 | 8.054 | 3.584 | 185.364 | 0.085 | -7.595 | -0.008 |
| 50 | M2最大 | 77 | 1 | -4.914 | -1.695 | -52.902 | -0.184 | 1.829 | -0.661 |
| 50 | M3最大 | 4 | 1 | -2.946 | -1.170 | -53.611 | -0.035 | 1.797 | -0.001 |
| 50 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.007 | 3.585 | 186.206 | -0.020 | -7.628 | -0.218 |
| 50 | N1最小 | 77 | 1 | -4.914 | -1.695 | -52.902 | -0.184 | 1.829 | -0.661 |
| 50 | N2最小 | 75 | 1 | -3.903 | -2.023 | -53.666 | -0.087 | 1.381 | -0.453 |
| 50 | N3最小 | 20 | 1 | -3.638 | -1.261 | -53.820 | -0.058 | 1.753 | -0.114 |
| 50 | M1最小 | 73 | 1 | -4.302 | -1.254 | -30.565 | -0.217 | 0.897 | -0.751 |
| 50 | M2最小 | 47 | 1 | 7.113 | 2.730 | 185.295 | 0.034 | -8.019 | -0.460 |
| 50 | M3最小 | 37 | 1 | 2.774 | 1.416 | 112.336 | -0.109 | -4.803 | -0.810 |
| 49 | N1最大 | 3 | 1 | 16.594 | -74.418 | -206.527 | 1.661 | -18.493 | -0.181 |
| 49 | N2最大 | 28 | 1 | -6.280 | 21.714 | 65.187 | -0.604 | 4.938 | -0.140 |
| 49 | N3最大 | 28 | 1 | -6.280 | 21.714 | 65.187 | -0.604 | 4.938 | -0.140 |
| 49 | M1最大 | 3 | 1 | 16.594 | -74.418 | -206.527 | 1.661 | -18.493 | -0.181 |
| 49 | M2最大 | 77 | 1 | -7.171 | 19.570 | 64.790 | -0.669 | 5.135 | -0.542 |
| 49 | M3最大 | 4 | 1 | -5.067 | 21.662 | 64.493 | -0.505 | 4.623 | 0.044 |
| 49 | 合力最大 | 47 | 1 | 15.520 | -77.836 | -206.776 | 1.579 | -18.639 | -0.584 |
| 49 | N1最小 | 77 | 1 | -7.171 | 19.570 | 64.790 | -0.669 | 5.135 | -0.542 |
| 49 | N2最小 | 74 | 1 | 15.519 | -77.836 | -206.770 | 1.579 | -18.639 | -0.584 |
| 49 | N3最小 | 19 | 1 | 15.753 | -74.764 | -206.970 | 1.635 | -18.270 | -0.279 |
| 49 | M1最小 | 77 | 1 | -7.171 | 19.570 | 64.790 | -0.669 | 5.135 | -0.542 |
| 49 | M2最小 | 11 | 1 | 16.360 | -77.490 | -206.333 | 1.605 | -18.862 | -0.486 |
| 49 | M3最小 | 37 | 1 | 7.262 | -47.190 | -122.406 | 0.824 | -10.296 | -0.819 |
| 48 | N1最大 | 3 | 1 | 4.074 | 1.372 | 160.700 | -0.152 | -6.054 | 0.001 |
| 48 | N2最大 | 27 | 1 | 3.327 | 1.372 | 161.356 | -0.256 | -6.132 | -0.210 |
| 48 | N3最大 | 27 | 1 | 3.327 | 1.372 | 161.356 | -0.256 | -6.132 | -0.210 |
| 48 | M1最大 | 4 | 1 | -1.885 | -0.474 | -46.476 | 0.039 | 1.754 | -0.004 |
| 48 | M2最大 | 4 | 1 | -1.885 | -0.474 | -46.476 | 0.039 | 1.754 | -0.004 |
| 48 | M3最大 | 3 | 1 | 4.074 | 1.372 | 160.700 | -0.152 | -6.054 | 0.001 |
| 48 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.327 | 1.372 | 161.356 | -0.256 | -6.132 | -0.210 |
| 48 | N1最小 | 77 | 1 | -3.209 | -0.993 | -46.130 | -0.108 | 1.628 | -0.664 |
| 48 | N2最小 | 63 | 1 | -1.878 | -1.455 | -27.739 | -0.034 | 0.126 | -0.601 |
| 48 | N3最小 | 48 | 1 | -2.496 | -1.311 | -46.800 | -0.008 | 1.229 | -0.456 |
| 48 | M1最小 | 76 | 1 | 2.877 | 0.855 | 161.049 | -0.297 | -6.349 | -0.660 |
| 48 | M2最小 | 47 | 1 | 3.558 | 0.535 | 160.378 | -0.198 | -6.686 | -0.452 |
| 48 | M3最小 | 65 | 1 | -2.552 | -1.001 | -27.071 | -0.132 | 0.695 | -0.808 |
| 47 | N1最大 | 3 | 1 | 5.155 | -31.377 | -203.412 | -0.084 | -9.564 | -0.826 |
| 47 | N2最大 | 4 | 1 | -2.378 | 9.137 | 63.663 | 0.038 | 2.739 | 0.193 |
| 47 | N3最大 | 28 | 1 | -3.401 | 9.130 | 64.496 | -0.054 | 3.100 | 0.025 |
| 47 | M1最大 | 4 | 1 | -2.378 | 9.137 | 63.663 | 0.038 | 2.739 | 0.193 |
| 47 | M2最大 | 77 | 1 | -4.255 | 7.030 | 64.225 | -0.122 | 3.481 | -0.369 |
| 47 | M3最大 | 4 | 1 | -2.378 | 9.137 | 63.663 | 0.038 | 2.739 | 0.193 |
| 47 | 合力最大 | 47 | 1 | 4.240 | -34.767 | -203.623 | -0.173 | -9.605 | -1.207 |
| 47 | N1最小 | 77 | 1 | -4.255 | 7.030 | 64.225 | -0.122 | 3.481 | -0.369 |
| 47 | N2最小 | 74 | 1 | 4.239 | -34.768 | -203.617 | -0.173 | -9.605 | -1.207 |
| 47 | N3最小 | 19 | 1 | 4.504 | -31.709 | -203.725 | -0.114 | -9.365 | -0.907 |
| 47 | M1最小 | 72 | 1 | 0.970 | -21.011 | -120.289 | -0.250 | -5.222 | -1.070 |
| 47 | M2最小 | 11 | 1 | 4.891 | -34.435 | -203.311 | -0.143 | -9.805 | -1.126 |
| 47 | M3最小 | 49 | 1 | 3.315 | -33.427 | -202.865 | -0.245 | -8.811 | -1.366 |
| 46 | N1最大 | 3 | 1 | 14.246 | -0.026 | 144.287 | -0.004 | -21.314 | -0.003 |
| 46 | N2最大 | 25 | 1 | 6.182 | -0.025 | 88.217 | -0.152 | -11.427 | -0.303 |
| 46 | N3最大 | 27 | 1 | 13.006 | -0.025 | 145.019 | -0.107 | -20.617 | -0.213 |
| 46 | M1最大 | 3 | 1 | 14.246 | -0.026 | 144.287 | -0.004 | -21.314 | -0.003 |
| 46 | M2最大 | 77 | 1 | -6.015 | -0.540 | -40.773 | -0.150 | 6.314 | -0.662 |
| 46 | M3最大 | 4 | 1 | -4.058 | -0.026 | -41.119 | -0.004 | 5.353 | -0.003 |
| 46 | 合力最大 | 27 | 1 | 13.006 | -0.025 | 145.019 | -0.107 | -20.617 | -0.213 |
| 46 | N1最小 | 77 | 1 | -6.015 | -0.540 | -40.773 | -0.150 | 6.314 | -0.662 |
| 46 | N2最小 | 62 | 1 | 6.847 | -1.178 | 86.752 | -0.058 | -12.435 | -0.600 |
| 46 | N3最小 | 48 | 1 | -4.978 | -0.859 | -41.508 | -0.050 | 5.356 | -0.454 |
| 46 | M1最小 | 73 | 1 | -5.078 | -0.540 | -23.374 | -0.194 | 4.374 | -0.752 |
| 46 | M2最小 | 11 | 1 | 14.042 | -0.769 | 144.216 | -0.025 | -21.614 | -0.342 |
| 46 | M3最小 | 64 | 1 | 5.769 | -0.722 | 87.479 | -0.155 | -11.234 | -0.807 |
| 45 | N1最大 | 11 | 1 | 5.174 | 28.063 | -203.688 | 0.015 | -10.223 | 0.501 |
| 45 | N2最大 | 3 | 1 | 5.157 | 31.149 | -203.433 | 0.073 | -9.567 | 0.821 |
| 45 | N3最大 | 28 | 1 | -3.264 | -9.353 | 64.239 | -0.138 | 2.898 | -0.414 |
| 45 | M1最大 | 3 | 1 | 5.157 | 31.149 | -203.433 | 0.073 | -9.567 | 0.821 |
| 45 | M2最大 | 28 | 1 | -3.264 | -9.353 | 64.239 | -0.138 | 2.898 | -0.414 |
| 45 | M3最大 | 3 | 1 | 5.157 | 31.149 | -203.433 | 0.073 | -9.567 | 0.821 |
| 45 | 合力最大 | 19 | 1 | 4.598 | 30.740 | -203.833 | 0.054 | -9.502 | 0.697 |
| 45 | N1最小 | 77 | 1 | -3.821 | -11.531 | 63.632 | -0.196 | 2.845 | -0.843 |
| 45 | N2最小 | 75 | 1 | -3.002 | -12.879 | 62.972 | -0.127 | 2.254 | -0.630 |
| 45 | N3最小 | 47 | 1 | 4.614 | 27.654 | -204.088 | -0.004 | -10.157 | 0.377 |
| 45 | M1最小 | 73 | 1 | -3.345 | -7.774 | 39.242 | -0.221 | 1.651 | -0.865 |
| 45 | M2最小 | 11 | 1 | 5.174 | 28.063 | -203.688 | 0.015 | -10.223 | 0.501 |
| 45 | M3最小 | 65 | 1 | -2.951 | -8.532 | 38.900 | -0.199 | 1.519 | -0.905 |
| 44 | N1最大 | 3 | 1 | 4.072 | -1.425 | 160.718 | 0.144 | -6.051 | -0.006 |
| 44 | N2最大 | 28 | 1 | -2.771 | 0.422 | -45.640 | -0.151 | 1.866 | -0.212 |
| 44 | N3最大 | 27 | 1 | 3.211 | -1.426 | 161.552 | 0.038 | -5.983 | -0.216 |
| 44 | M1最大 | 3 | 1 | 4.072 | -1.425 | 160.718 | 0.144 | -6.051 | -0.006 |
| 44 | M2最大 | 77 | 1 | -3.491 | -0.092 | -45.865 | -0.192 | 2.007 | -0.661 |
| 44 | M3最大 | 4 | 1 | -1.886 | 0.422 | -46.472 | -0.047 | 1.756 | -0.002 |
| 44 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.211 | -1.426 | 161.552 | 0.038 | -5.983 | -0.216 |
| 44 | N1最小 | 77 | 1 | -3.491 | -0.092 | -45.865 | -0.192 | 2.007 | -0.661 |
| 44 | N2最小 | 74 | 1 | 3.310 | -2.261 | 160.503 | 0.098 | -6.368 | -0.458 |
| 44 | N3最小 | 48 | 1 | -2.692 | -0.411 | -46.695 | -0.093 | 1.492 | -0.453 |
| 44 | M1最小 | 73 | 1 | -3.222 | -0.267 | -26.418 | -0.221 | 1.169 | -0.752 |
| 44 | M2最小 | 11 | 1 | 3.872 | -2.170 | 160.697 | 0.121 | -6.381 | -0.345 |
| 44 | M3最小 | 37 | 1 | 0.899 | -1.565 | 97.476 | -0.072 | -3.870 | -0.809 |
| 43 | N1最大 | 3 | 1 | 16.602 | 74.072 | -206.588 | -1.705 | -18.504 | 0.176 |
| 43 | N2最大 | 27 | 1 | 15.312 | 74.186 | -205.892 | -1.801 | -18.108 | -0.019 |
| 43 | N3最大 | 28 | 1 | -6.299 | -21.672 | 65.163 | 0.409 | 4.957 | -0.243 |
| 43 | M1最大 | 4 | 1 | -5.069 | -21.839 | 64.482 | 0.505 | 4.625 | -0.049 |
| 43 | M2最大 | 77 | 1 | -7.215 | -23.757 | 64.365 | 0.347 | 5.181 | -0.652 |
| 43 | M3最大 | 3 | 1 | 16.602 | 74.072 | -206.588 | -1.705 | -18.504 | 0.176 |
| 43 | 合力最大 | 19 | 1 | 15.753 | 73.713 | -207.106 | -1.730 | -18.272 | 0.071 |
| 43 | N1最小 | 77 | 1 | -7.215 | -23.757 | 64.365 | 0.347 | 5.181 | -0.652 |
| 43 | N2最小 | 75 | 1 | -6.080 | -25.305 | 63.563 | 0.422 | 4.431 | -0.459 |
| 43 | N3最小 | 47 | 1 | 15.511 | 70.587 | -207.500 | -1.787 | -18.633 | -0.239 |
| 43 | M1最小 | 76 | 1 | 14.327 | 72.072 | -206.678 | -1.862 | -17.821 | -0.434 |
| 43 | M2最小 | 11 | 1 | 16.359 | 70.945 | -206.983 | -1.763 | -18.864 | -0.134 |
| 43 | M3最小 | 65 | 1 | -5.428 | -15.805 | 39.369 | 0.125 | 3.246 | -0.765 |
| 42 | N1最大 | 11 | 1 | 8.110 | -4.427 | 185.600 | -0.129 | -8.210 | -0.337 |
| 42 | N2最大 | 28 | 1 | -3.853 | 1.126 | -53.141 | -0.076 | 1.659 | -0.214 |
| 42 | N3最大 | 27 | 1 | 7.202 | -3.659 | 186.507 | -0.203 | -7.778 | -0.208 |
| 42 | M1最大 | 4 | 1 | -2.946 | 1.124 | -53.787 | 0.028 | 1.797 | -0.004 |
| 42 | M2最大 | 4 | 1 | -2.946 | 1.124 | -53.787 | 0.028 | 1.797 | -0.004 |
| 42 | M3最大 | 3 | 1 | 8.076 | -3.662 | 185.866 | -0.100 | -7.614 | 0.003 |
| 42 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.202 | -3.659 | 186.507 | -0.203 | -7.778 | -0.208 |
| 42 | N1最小 | 77 | 1 | -4.404 | 0.595 | -53.613 | -0.122 | 1.434 | -0.664 |
| 42 | N2最小 | 74 | 1 | 7.526 | -4.521 | 185.305 | -0.153 | -8.339 | -0.449 |
| 42 | N3最小 | 48 | 1 | -3.534 | 0.266 | -54.352 | -0.025 | 1.094 | -0.456 |
| 42 | M1最小 | 72 | 1 | 3.041 | -2.723 | 112.350 | -0.255 | -5.338 | -0.750 |
| 42 | M2最小 | 47 | 1 | 7.527 | -4.521 | 185.299 | -0.153 | -8.339 | -0.449 |
| 42 | M3最小 | 65 | 1 | -3.306 | -0.036 | -31.654 | -0.143 | 0.456 | -0.808 |
| 41 | N1最大 | 4 | 1 | 0.268 | 83.527 | 63.410 | 1.297 | -0.742 | 0.128 |
| 41 | N2最大 | 28 | 1 | -1.124 | 83.688 | 64.436 | 1.205 | -0.864 | -0.045 |
| 41 | N3最大 | 28 | 1 | -1.124 | 83.688 | 64.436 | 1.205 | -0.864 | -0.045 |
| 41 | M1最大 | 4 | 1 | 0.268 | 83.527 | 63.410 | 1.297 | -0.742 | 0.128 |
| 41 | M2最大 | 49 | 1 | -6.572 | -276.859 | -205.175 | -4.441 | 0.616 | -1.059 |
| 41 | M3最大 | 4 | 1 | 0.268 | 83.527 | 63.410 | 1.297 | -0.742 | 0.128 |
| 41 | 合力最大 | 47 | 1 | -5.348 | -278.041 | -206.217 | -4.371 | 0.308 | -0.887 |
| 41 | N1最小 | 76 | 1 | -6.573 | -276.860 | -205.169 | -4.441 | 0.616 | -1.059 |
| 41 | N2最小 | 74 | 1 | -5.348 | -278.041 | -206.211 | -4.371 | 0.308 | -0.887 |
| 41 | N3最小 | 47 | 1 | -5.348 | -278.041 | -206.217 | -4.371 | 0.308 | -0.887 |
| 41 | M1最小 | 76 | 1 | -6.573 | -276.860 | -205.169 | -4.441 | 0.616 | -1.059 |
| 41 | M2最小 | 59 | 1 | -3.103 | -0.203 | 1.653 | -0.133 | -0.914 | -0.315 |
| 41 | M3最小 | 49 | 1 | -6.572 | -276.859 | -205.175 | -4.441 | 0.616 | -1.059 |
| 40 | N1最大 | 11 | 1 | -0.088 | -718.683 | 63.476 | 16.591 | -0.597 | -0.300 |
| 40 | N2最大 | 28 | 1 | -0.467 | 220.035 | -19.296 | -5.040 | -0.640 | -0.223 |
| 40 | N3最大 | 27 | 1 | -0.420 | -715.474 | 63.924 | 16.479 | -0.640 | -0.192 |
| 40 | M1最大 | 11 | 1 | -0.088 | -718.683 | 63.476 | 16.591 | -0.597 | -0.300 |
| 40 | M2最大 | 4 | 1 | -0.157 | 219.768 | -19.626 | -4.955 | -0.325 | -0.025 |
| 40 | M3最大 | 3 | 1 | -0.111 | -715.705 | 63.594 | 16.564 | -0.325 | 0.006 |
| 40 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.301 | -719.001 | 63.338 | 16.585 | -0.817 | -0.409 |
| 40 | N1最小 | 59 | 1 | -0.810 | 3.299 | -0.366 | -0.100 | -1.008 | -0.397 |
| 40 | N2最小 | 74 | 1 | -0.301 | -719.001 | 63.338 | 16.585 | -0.817 | -0.409 |
| 40 | N3最小 | 48 | 1 | -0.348 | 216.496 | -19.885 | -4.935 | -0.817 | -0.439 |
| 40 | M1最小 | 28 | 1 | -0.467 | 220.035 | -19.296 | -5.040 | -0.640 | -0.223 |
| 40 | M2最小 | 69 | 1 | -0.746 | 131.342 | -11.947 | -3.060 | -1.035 | -0.693 |
| 40 | M3最小 | 65 | 1 | -0.573 | 130.818 | -11.888 | -3.050 | -0.899 | -0.746 |
| 39 | N1最大 | 3 | 1 | 0.011 | 709.732 | 62.123 | -17.174 | -0.326 | -0.092 |
| 39 | N2最大 | 27 | 1 | -0.425 | 709.928 | 62.541 | -17.257 | -0.641 | -0.257 |
| 39 | N3最大 | 27 | 1 | -0.425 | 709.928 | 62.541 | -17.257 | -0.641 | -0.257 |
| 39 | M1最大 | 12 | 1 | -0.389 | -221.478 | -19.087 | 5.165 | -0.597 | -0.236 |
| 39 | M2最大 | 4 | 1 | -0.204 | -218.280 | -19.168 | 5.134 | -0.325 | 0.045 |
| 39 | M3最大 | 4 | 1 | -0.204 | -218.280 | -19.168 | 5.134 | -0.325 | 0.045 |
| 39 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.425 | 709.928 | 62.541 | -17.257 | -0.641 | -0.257 |
| 39 | N1最小 | 69 | 1 | -1.224 | -134.762 | -11.388 | 2.985 | -1.035 | -0.567 |
| 39 | N2最小 | 75 | 1 | -0.672 | -221.853 | -19.182 | 5.148 | -0.817 | -0.322 |
| 39 | N3最小 | 20 | 1 | -0.487 | -218.654 | -19.265 | 5.117 | -0.546 | -0.042 |
| 39 | M1最小 | 49 | 1 | -0.838 | 707.736 | 62.484 | -17.259 | -0.889 | -0.632 |
| 39 | M2最小 | 68 | 1 | -1.082 | 422.426 | 37.354 | -10.388 | -1.035 | -0.648 |
| 39 | M3最小 | 37 | 1 | -0.953 | 421.872 | 37.433 | -10.371 | -0.899 | -0.714 |
| 38 | N1最大 | 10 | 1 | 1.263 | -52.315 | 35.890 | -0.863 | -2.050 | -0.565 |
| 38 | N2最大 | 27 | 1 | -3.928 | 264.296 | -190.990 | 4.058 | -0.205 | 0.479 |
| 38 | N3最大 | 28 | 1 | 0.289 | -80.536 | 59.627 | -1.365 | -1.506 | -0.393 |
| 38 | M1最大 | 3 | 1 | -3.864 | 264.242 | -191.498 | 4.151 | 0.552 | 0.689 |
| 38 | M2最大 | 3 | 1 | -3.864 | 264.242 | -191.498 | 4.151 | 0.552 | 0.689 |
| 38 | M3最大 | 3 | 1 | -3.864 | 264.242 | -191.498 | 4.151 | 0.552 | 0.689 |
| 38 | 合力最大 | 3 | 1 | -3.864 | 264.242 | -191.498 | 4.151 | 0.552 | 0.689 |
| 38 | N1最小 | 19 | 1 | -3.985 | 263.946 | -191.776 | 4.127 | 0.065 | 0.574 |
| 38 | N2最小 | 75 | 1 | 1.029 | -83.612 | 58.887 | -1.361 | -2.191 | -0.612 |
| 38 | N3最小 | 19 | 1 | -3.985 | 263.946 | -191.776 | 4.127 | 0.065 | 0.574 |
| 38 | M1最小 | 77 | 1 | 1.028 | -82.473 | 59.353 | -1.432 | -2.478 | -0.813 |
| 38 | M2最小 | 69 | 1 | 0.679 | -50.564 | 35.899 | -0.945 | -2.723 | -0.822 |
| 38 | M3最小 | 65 | 1 | 1.164 | -51.016 | 36.068 | -0.947 | -2.621 | -0.878 |
| 37 | N1最大 | 3 | 1 | 11.495 | 3.406 | 186.932 | 0.016 | -10.520 | -0.011 |
| 37 | N2最大 | 27 | 1 | 10.456 | 3.407 | 187.765 | -0.088 | -10.558 | -0.221 |
| 37 | N3最大 | 27 | 1 | 10.456 | 3.407 | 187.765 | -0.088 | -10.558 | -0.221 |
| 37 | M1最大 | 3 | 1 | 11.495 | 3.406 | 186.932 | 0.016 | -10.520 | -0.011 |
| 37 | M2最大 | 4 | 1 | -4.075 | -1.117 | -54.094 | -0.010 | 2.773 | -0.001 |
| 37 | M3最大 | 4 | 1 | -4.075 | -1.117 | -54.094 | -0.010 | 2.773 | -0.001 |
| 37 | 合力最大 | 27 | 1 | 10.456 | 3.407 | 187.765 | -0.088 | -10.558 | -0.221 |
| 37 | N1最小 | 77 | 1 | -6.002 | -1.644 | -53.381 | -0.161 | 2.769 | -0.660 |
| 37 | N2最小 | 75 | 1 | -4.981 | -1.974 | -54.132 | -0.065 | 2.313 | -0.453 |
| 37 | N3最小 | 20 | 1 | -4.761 | -1.208 | -54.308 | -0.034 | 2.724 | -0.113 |
| 37 | M1最小 | 73 | 1 | -4.925 | -1.225 | -30.856 | -0.204 | 1.435 | -0.751 |
| 37 | M2最小 | 47 | 1 | 10.620 | 2.547 | 186.885 | -0.037 | -10.999 | -0.463 |
| 37 | M3最小 | 37 | 1 | 4.974 | 1.305 | 113.293 | -0.154 | -6.681 | -0.811 |
| 36 | N1最大 | 3 | 1 | 21.970 | -80.795 | -210.987 | 1.546 | -24.240 | -0.161 |
| 36 | N2最大 | 28 | 1 | -7.889 | 23.702 | 66.110 | -0.569 | 6.650 | -0.148 |
| 36 | N3最大 | 28 | 1 | -7.889 | 23.702 | 66.110 | -0.569 | 6.650 | -0.148 |
| 36 | M1最大 | 3 | 1 | 21.970 | -80.795 | -210.987 | 1.546 | -24.240 | -0.161 |
| 36 | M2最大 | 77 | 1 | -8.774 | 21.272 | 65.636 | -0.640 | 6.841 | -0.547 |
| 36 | M3最大 | 4 | 1 | -6.686 | 23.667 | 65.559 | -0.471 | 6.346 | 0.036 |
| 36 | 合力最大 | 47 | 1 | 20.903 | -84.702 | -211.382 | 1.454 | -24.396 | -0.557 |
| 36 | N1最小 | 77 | 1 | -8.774 | 21.272 | 65.636 | -0.640 | 6.841 | -0.547 |
| 36 | N2最小 | 74 | 1 | 20.902 | -84.702 | -211.376 | 1.454 | -24.395 | -0.557 |
| 36 | N3最小 | 19 | 1 | 21.138 | -81.182 | -211.519 | 1.519 | -24.027 | -0.258 |
| 36 | M1最小 | 77 | 1 | -8.774 | 21.272 | 65.636 | -0.640 | 6.841 | -0.547 |
| 36 | M2最小 | 11 | 1 | 21.734 | -84.315 | -210.849 | 1.481 | -24.608 | -0.460 |
| 36 | M3最小 | 37 | 1 | 10.515 | -51.576 | -125.257 | 0.745 | -13.772 | -0.799 |
| 35 | N1最大 | 3 | 1 | 5.163 | 1.368 | 160.677 | -0.157 | -7.466 | 0.001 |
| 35 | N2最大 | 27 | 1 | 4.414 | 1.369 | 161.331 | -0.261 | -7.543 | -0.209 |
| 35 | N3最大 | 27 | 1 | 4.414 | 1.369 | 161.331 | -0.261 | -7.543 | -0.209 |
| 35 | M1最大 | 4 | 1 | -2.290 | -0.475 | -46.479 | 0.039 | 2.304 | -0.004 |
| 35 | M2最大 | 4 | 1 | -2.290 | -0.475 | -46.479 | 0.039 | 2.304 | -0.004 |
| 35 | M3最大 | 3 | 1 | 5.163 | 1.368 | 160.677 | -0.157 | -7.466 | 0.001 |
| 35 | 合力最大 | 27 | 1 | 4.414 | 1.369 | 161.331 | -0.261 | -7.543 | -0.209 |
| 35 | N1最小 | 77 | 1 | -3.629 | -0.995 | -46.139 | -0.110 | 2.196 | -0.664 |
| 35 | N2最小 | 63 | 1 | -2.161 | -1.458 | -27.752 | -0.037 | 0.509 | -0.601 |
| 35 | N3最小 | 48 | 1 | -2.930 | -1.313 | -46.810 | -0.010 | 1.816 | -0.456 |
| 35 | M1最小 | 76 | 1 | 3.938 | 0.850 | 161.020 | -0.303 | -7.726 | -0.659 |
| 35 | M2最小 | 47 | 1 | 4.605 | 0.529 | 160.347 | -0.204 | -8.046 | -0.451 |
| 35 | M3最小 | 65 | 1 | -2.817 | -1.003 | -27.081 | -0.134 | 1.052 | -0.808 |
| 34 | N1最大 | 3 | 1 | 6.506 | -31.224 | -203.333 | -0.101 | -11.839 | -1.031 |
| 34 | N2最大 | 28 | 1 | -3.934 | 9.208 | 64.507 | -0.048 | 3.903 | 0.075 |
| 34 | N3最大 | 28 | 1 | -3.934 | 9.208 | 64.507 | -0.048 | 3.903 | 0.075 |
| 34 | M1最大 | 4 | 1 | -2.916 | 9.207 | 63.691 | 0.045 | 3.548 | 0.244 |
| 34 | M2最大 | 77 | 1 | -4.774 | 6.879 | 64.210 | -0.123 | 4.265 | -0.319 |
| 34 | M3最大 | 4 | 1 | -2.916 | 9.207 | 63.691 | 0.045 | 3.548 | 0.244 |
| 34 | 合力最大 | 47 | 1 | 5.623 | -34.990 | -203.617 | -0.201 | -11.921 | -1.413 |
| 34 | N1最小 | 77 | 1 | -4.774 | 6.879 | 64.210 | -0.123 | 4.265 | -0.319 |
| 34 | N2最小 | 74 | 1 | 5.623 | -34.990 | -203.611 | -0.201 | -11.921 | -1.413 |
| 34 | N3最小 | 19 | 1 | 5.859 | -31.581 | -203.661 | -0.133 | -11.646 | -1.113 |
| 34 | M1最小 | 72 | 1 | 1.892 | -21.233 | -120.388 | -0.274 | -6.707 | -1.187 |
| 34 | M2最小 | 11 | 1 | 6.271 | -34.632 | -203.290 | -0.168 | -12.114 | -1.331 |
| 34 | M3最小 | 49 | 1 | 4.691 | -33.537 | -202.855 | -0.272 | -11.119 | -1.573 |
| 33 | N1最大 | 3 | 1 | 17.759 | -0.026 | 144.084 | -0.004 | -26.379 | -0.003 |
| 33 | N2最大 | 25 | 1 | 8.256 | -0.025 | 87.945 | -0.152 | -14.466 | -0.303 |
| 33 | N3最大 | 27 | 1 | 16.529 | -0.025 | 144.733 | -0.107 | -25.697 | -0.213 |
| 33 | M1最大 | 4 | 1 | -5.036 | -0.026 | -41.160 | -0.004 | 6.841 | -0.003 |
| 33 | M2最大 | 77 | 1 | -6.983 | -0.541 | -40.961 | -0.151 | 7.786 | -0.662 |
| 33 | M3最大 | 4 | 1 | -5.036 | -0.026 | -41.160 | -0.004 | 6.841 | -0.003 |
| 33 | 合力最大 | 27 | 1 | 16.529 | -0.025 | 144.733 | -0.107 | -25.697 | -0.213 |
| 33 | N1最小 | 77 | 1 | -6.983 | -0.541 | -40.961 | -0.151 | 7.786 | -0.662 |
| 33 | N2最小 | 62 | 1 | 8.917 | -1.179 | 86.438 | -0.059 | -15.468 | -0.600 |
| 33 | N3最小 | 48 | 1 | -5.952 | -0.860 | -41.678 | -0.051 | 6.837 | -0.454 |
| 33 | M1最小 | 73 | 1 | -5.654 | -0.541 | -23.612 | -0.195 | 5.246 | -0.752 |
| 33 | M2最小 | 11 | 1 | 17.556 | -0.770 | 143.941 | -0.026 | -26.679 | -0.342 |
| 33 | M3最小 | 64 | 1 | 7.846 | -0.723 | 87.174 | -0.156 | -14.278 | -0.807 |
| 32 | N1最大 | 3 | 1 | 6.505 | 30.909 | -203.331 | 0.088 | -11.840 | 1.026 |
| 32 | N2最大 | 3 | 1 | 6.505 | 30.909 | -203.331 | 0.088 | -11.840 | 1.026 |
| 32 | N3最大 | 28 | 1 | -3.799 | -9.546 | 64.283 | -0.146 | 3.704 | -0.465 |
| 32 | M1最大 | 3 | 1 | 6.505 | 30.909 | -203.331 | 0.088 | -11.840 | 1.026 |
| 32 | M2最大 | 28 | 1 | -3.799 | -9.546 | 64.283 | -0.146 | 3.704 | -0.465 |
| 32 | M3最大 | 3 | 1 | 6.505 | 30.909 | -203.331 | 0.088 | -11.840 | 1.026 |
| 32 | 合力最大 | 19 | 1 | 5.942 | 30.396 | -203.722 | 0.069 | -11.772 | 0.902 |
| 32 | N1最小 | 77 | 1 | -4.366 | -12.045 | 63.698 | -0.208 | 3.661 | -0.894 |
| 32 | N2最小 | 75 | 1 | -3.556 | -13.371 | 62.967 | -0.140 | 3.083 | -0.681 |
| 32 | N3最小 | 47 | 1 | 5.937 | 26.933 | -203.987 | 0.006 | -12.402 | 0.582 |
| 32 | M1最小 | 73 | 1 | -3.668 | -8.315 | 39.289 | -0.230 | 2.135 | -0.895 |
| 32 | M2最小 | 11 | 1 | 6.500 | 27.446 | -203.594 | 0.025 | -12.470 | 0.705 |
| 32 | M3最小 | 65 | 1 | -3.278 | -9.119 | 38.944 | -0.209 | 2.010 | -0.936 |
| 31 | N1最大 | 3 | 1 | 5.175 | -1.422 | 160.699 | 0.148 | -7.481 | -0.007 |
| 31 | N2最大 | 4 | 1 | -2.293 | 0.422 | -46.475 | -0.047 | 2.307 | -0.001 |
| 31 | N3最大 | 27 | 1 | 4.334 | -1.423 | 161.530 | 0.043 | -7.439 | -0.217 |
| 31 | M1最大 | 3 | 1 | 5.175 | -1.422 | 160.699 | 0.148 | -7.481 | -0.007 |
| 31 | M2最大 | 77 | 1 | -3.844 | -0.093 | -45.874 | -0.193 | 2.485 | -0.661 |
| 31 | M3最大 | 4 | 1 | -2.293 | 0.422 | -46.475 | -0.047 | 2.307 | -0.001 |
| 31 | 合力最大 | 27 | 1 | 4.334 | -1.423 | 161.530 | 0.043 | -7.439 | -0.217 |
| 31 | N1最小 | 77 | 1 | -3.844 | -0.093 | -45.874 | -0.193 | 2.485 | -0.661 |
| 31 | N2最小 | 74 | 1 | 4.468 | -2.259 | 160.482 | 0.101 | -7.870 | -0.459 |
| 31 | N3最小 | 48 | 1 | -3.062 | -0.412 | -46.702 | -0.094 | 1.994 | -0.453 |
| 31 | M1最小 | 73 | 1 | -3.400 | -0.268 | -26.428 | -0.222 | 1.409 | -0.752 |
| 31 | M2最小 | 47 | 1 | 4.469 | -2.259 | 160.477 | 0.101 | -7.871 | -0.459 |
| 31 | M3最小 | 37 | 1 | 1.688 | -1.566 | 97.463 | -0.072 | -4.906 | -0.809 |
| 30 | N1最大 | 3 | 1 | 21.981 | 80.355 | -211.068 | -1.587 | -24.253 | 0.158 |
| 30 | N2最大 | 3 | 1 | 21.981 | 80.355 | -211.068 | -1.587 | -24.253 | 0.158 |
| 30 | N3最大 | 28 | 1 | -7.909 | -23.843 | 66.071 | 0.370 | 6.670 | -0.233 |
| 30 | M1最大 | 4 | 1 | -6.688 | -23.846 | 65.549 | 0.469 | 6.348 | -0.041 |
| 30 | M2最大 | 77 | 1 | -8.817 | -26.300 | 65.105 | 0.301 | 6.885 | -0.637 |
| 30 | M3最大 | 3 | 1 | 21.981 | 80.355 | -211.068 | -1.587 | -24.253 | 0.158 |
| 30 | 合力最大 | 19 | 1 | 21.140 | 79.864 | -211.697 | -1.614 | -24.031 | 0.054 |
| 30 | N1最小 | 77 | 1 | -8.817 | -26.300 | 65.105 | 0.301 | 6.885 | -0.637 |
| 30 | N2最小 | 75 | 1 | -7.688 | -27.722 | 64.343 | 0.378 | 6.143 | -0.446 |
| 30 | N3最小 | 47 | 1 | 20.898 | 76.347 | -212.274 | -1.678 | -24.395 | -0.251 |
| 30 | M1最小 | 76 | 1 | 19.725 | 77.727 | -211.481 | -1.755 | -23.596 | -0.443 |
| 30 | M2最小 | 11 | 1 | 21.738 | 76.838 | -211.645 | -1.651 | -24.616 | -0.147 |
| 30 | M3最小 | 65 | 1 | -6.379 | -17.643 | 39.612 | 0.092 | 4.258 | -0.752 |
| 29 | N1最大 | 3 | 1 | 11.505 | -3.481 | 187.322 | -0.031 | -10.527 | 0.005 |
| 29 | N2最大 | 4 | 1 | -4.075 | 1.069 | -54.238 | 0.003 | 2.773 | -0.005 |
| 29 | N3最大 | 27 | 1 | 10.607 | -3.480 | 187.939 | -0.135 | -10.672 | -0.205 |
| 29 | M1最大 | 4 | 1 | -4.075 | 1.069 | -54.238 | 0.003 | 2.773 | -0.005 |
| 29 | M2最大 | 4 | 1 | -4.075 | 1.069 | -54.238 | 0.003 | 2.773 | -0.005 |
| 29 | M3最大 | 3 | 1 | 11.505 | -3.481 | 187.322 | -0.031 | -10.527 | 0.005 |
| 29 | 合力最大 | 27 | 1 | 10.607 | -3.480 | 187.939 | -0.135 | -10.672 | -0.205 |
| 29 | N1最小 | 77 | 1 | -5.594 | 0.533 | -54.120 | -0.149 | 2.463 | -0.665 |
| 29 | N2最小 | 74 | 1 | 10.888 | -4.347 | 186.707 | -0.086 | -11.196 | -0.447 |
| 29 | N3最小 | 48 | 1 | -4.706 | 0.206 | -54.847 | -0.052 | 2.107 | -0.457 |
| 29 | M1最小 | 72 | 1 | 5.083 | -2.623 | 113.151 | -0.214 | -7.083 | -0.749 |
| 29 | M2最小 | 47 | 1 | 10.889 | -4.347 | 186.701 | -0.086 | -11.196 | -0.447 |
| 29 | M3最小 | 65 | 1 | -4.052 | -0.077 | -31.991 | -0.161 | 1.100 | -0.809 |
| 28 | N1最大 | 4 | 1 | 0.400 | 80.153 | 63.197 | 1.244 | -0.769 | 0.180 |
| 28 | N2最大 | 28 | 1 | -0.990 | 80.211 | 64.189 | 1.150 | -0.890 | 0.007 |
| 28 | N3最大 | 28 | 1 | -0.990 | 80.211 | 64.189 | 1.150 | -0.890 | 0.007 |
| 28 | M1最大 | 4 | 1 | 0.400 | 80.153 | 63.197 | 1.244 | -0.769 | 0.180 |
| 28 | M2最大 | 49 | 1 | -7.307 | -265.882 | -204.537 | -4.275 | 0.809 | -1.249 |
| 28 | M3最大 | 4 | 1 | 0.400 | 80.153 | 63.197 | 1.244 | -0.769 | 0.180 |
| 28 | 合力最大 | 47 | 1 | -6.084 | -266.972 | -205.532 | -4.204 | 0.501 | -1.077 |
| 28 | N1最小 | 76 | 1 | -7.307 | -265.882 | -204.531 | -4.275 | 0.808 | -1.249 |
| 28 | N2最小 | 74 | 1 | -6.085 | -266.973 | -205.526 | -4.204 | 0.501 | -1.077 |
| 28 | N3最小 | 47 | 1 | -6.084 | -266.972 | -205.532 | -4.204 | 0.501 | -1.077 |
| 28 | M1最小 | 76 | 1 | -7.307 | -265.882 | -204.531 | -4.275 | 0.808 | -1.249 |
| 28 | M2最小 | 18 | 1 | -1.265 | 47.546 | 37.935 | 0.700 | -0.927 | -0.037 |
| 28 | M3最小 | 49 | 1 | -7.307 | -265.882 | -204.537 | -4.275 | 0.809 | -1.249 |
| 27 | N1最大 | 11 | 1 | 0.022 | -713.260 | 62.933 | 16.891 | -0.598 | -0.229 |
| 27 | N2最大 | 28 | 1 | -0.507 | 218.390 | -19.125 | -5.133 | -0.640 | -0.244 |
| 27 | N3最大 | 27 | 1 | -0.311 | -709.990 | 63.384 | 16.777 | -0.641 | -0.122 |
| 27 | M1最大 | 11 | 1 | 0.022 | -713.260 | 62.933 | 16.891 | -0.598 | -0.229 |
| 27 | M2最大 | 4 | 1 | -0.196 | 218.147 | -19.462 | -5.045 | -0.325 | -0.046 |
| 27 | M3最大 | 3 | 1 | -0.002 | -710.185 | 63.048 | 16.865 | -0.326 | 0.076 |
| 27 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.191 | -713.612 | 62.798 | 16.882 | -0.818 | -0.338 |
| 27 | N1最小 | 59 | 1 | -0.811 | 3.239 | -0.351 | -0.107 | -1.008 | -0.397 |
| 27 | N2最小 | 74 | 1 | -0.191 | -713.612 | 62.798 | 16.882 | -0.818 | -0.338 |
| 27 | N3最小 | 48 | 1 | -0.387 | 214.788 | -19.715 | -5.028 | -0.817 | -0.461 |
| 27 | M1最小 | 28 | 1 | -0.507 | 218.390 | -19.125 | -5.133 | -0.640 | -0.244 |
| 27 | M2最小 | 68 | 1 | -0.646 | -427.142 | 37.644 | 10.013 | -1.035 | -0.633 |
| 27 | M3最小 | 65 | 1 | -0.597 | 129.725 | -11.775 | -3.111 | -0.899 | -0.759 |
| 26 | N1最大 | 3 | 1 | 2.175 | 701.508 | 69.861 | -12.918 | -0.335 | -1.433 |
| 26 | N2最大 | 27 | 1 | 1.721 | 701.941 | 70.160 | -13.062 | -0.650 | -1.586 |
| 26 | N3最大 | 27 | 1 | 1.721 | 701.941 | 70.160 | -13.062 | -0.650 | -1.586 |
| 26 | M1最大 | 4 | 1 | -0.972 | -216.039 | -21.566 | 3.833 | -0.327 | 0.445 |
| 26 | M2最大 | 5 | 1 | -0.157 | -3.716 | -0.507 | -0.028 | -0.325 | 0.019 |
| 26 | M3最大 | 4 | 1 | -0.972 | -216.039 | -21.566 | 3.833 | -0.327 | 0.445 |
| 26 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.721 | 701.941 | 70.160 | -13.062 | -0.650 | -1.586 |
| 26 | N1最小 | 77 | 1 | -1.874 | -217.088 | -21.530 | 3.584 | -0.889 | -0.073 |
| 26 | N2最小 | 75 | 1 | -1.473 | -218.634 | -21.836 | 3.720 | -0.819 | 0.096 |
| 26 | N3最小 | 48 | 1 | -1.472 | -218.634 | -21.839 | 3.720 | -0.819 | 0.095 |
| 26 | M1最小 | 76 | 1 | 1.286 | 700.605 | 69.901 | -13.166 | -0.898 | -1.948 |
| 26 | M2最小 | 68 | 1 | 0.225 | 418.878 | 41.599 | -8.047 | -1.038 | -1.415 |
| 26 | M3最小 | 49 | 1 | 1.286 | 700.606 | 69.898 | -13.166 | -0.897 | -1.948 |
| 25 | N1最大 | 3 | 1 | 1.436 | 695.216 | 69.856 | -12.987 | -0.332 | -0.974 |
| 25 | N2最大 | 27 | 1 | 0.850 | 695.387 | 70.134 | -13.081 | -0.647 | -1.046 |
| 25 | N3最大 | 27 | 1 | 0.850 | 695.387 | 70.134 | -13.081 | -0.647 | -1.046 |
| 25 | M1最大 | 4 | 1 | -0.743 | -212.662 | -21.233 | 3.878 | -0.326 | 0.326 |
| 25 | M2最大 | 5 | 1 | -0.211 | -2.617 | -0.243 | -0.004 | -0.325 | 0.049 |
| 25 | M3最大 | 4 | 1 | -0.743 | -212.662 | -21.233 | 3.878 | -0.326 | 0.326 |
| 25 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.850 | 695.387 | 70.134 | -13.081 | -0.647 | -1.046 |
| 25 | N1最小 | 73 | 1 | -2.019 | -129.970 | -12.587 | 2.149 | -1.024 | -0.159 |
| 25 | N2最小 | 75 | 1 | -1.474 | -215.088 | -21.373 | 3.835 | -0.819 | 0.097 |
| 25 | N3最小 | 48 | 1 | -1.474 | -215.088 | -21.375 | 3.835 | -0.819 | 0.097 |
| 25 | M1最小 | 76 | 1 | 0.228 | 694.015 | 69.994 | -13.122 | -0.893 | -1.293 |
| 25 | M2最小 | 68 | 1 | -0.665 | 415.172 | 41.850 | -7.939 | -1.036 | -0.893 |
| 25 | M3最小 | 49 | 1 | 0.229 | 694.015 | 69.992 | -13.122 | -0.893 | -1.293 |
| 24 | N1最大 | 12 | 1 | 108.115 | -75.024 | 49.732 | -1.241 | -0.893 | -0.604 |
| 24 | N2最大 | 27 | 1 | -363.659 | 238.660 | -158.945 | 3.896 | -1.466 | 0.819 |
| 24 | N3最大 | 28 | 1 | 107.213 | -72.926 | 49.844 | -1.285 | -0.681 | -0.495 |
| 24 | M1最大 | 3 | 1 | -363.145 | 238.481 | -159.249 | 3.978 | -0.923 | 1.036 |
| 24 | M2最大 | 4 | 1 | 107.800 | -72.988 | 49.503 | -1.203 | -0.166 | -0.282 |
| 24 | M3最大 | 3 | 1 | -363.145 | 238.481 | -159.249 | 3.978 | -0.923 | 1.036 |
| 24 | 合力最大 | 27 | 1 | -363.659 | 238.660 | -158.945 | 3.896 | -1.466 | 0.819 |
| 24 | N1最小 | 27 | 1 | -363.659 | 238.660 | -158.945 | 3.896 | -1.466 | 0.819 |
| 24 | N2最小 | 75 | 1 | 107.670 | -75.243 | 49.521 | -1.256 | -1.230 | -0.721 |
| 24 | N3最小 | 19 | 1 | -363.544 | 238.341 | -159.487 | 3.963 | -1.278 | 0.916 |
| 24 | M1最小 | 77 | 1 | 107.324 | -74.286 | 49.717 | -1.330 | -1.356 | -0.926 |
| 24 | M2最小 | 68 | 1 | -218.394 | 142.629 | -95.452 | 2.257 | -2.321 | -0.144 |
| 24 | M3最小 | 65 | 1 | 64.293 | -45.587 | 30.320 | -0.861 | -1.640 | -0.956 |
| 23 | N1最大 | 11 | 1 | 2.363 | 250.762 | -162.688 | 4.096 | -3.135 | 0.645 |
| 23 | N2最大 | 27 | 1 | 1.429 | 253.026 | -162.355 | 4.057 | -2.906 | 0.756 |
| 23 | N3最大 | 28 | 1 | -1.776 | -77.429 | 50.615 | -1.381 | -0.504 | -0.469 |
| 23 | M1最大 | 3 | 1 | 1.545 | 252.878 | -162.651 | 4.154 | -2.173 | 0.968 |
| 23 | M2最大 | 4 | 1 | -1.601 | -77.459 | 50.287 | -1.284 | 0.203 | -0.261 |
| 23 | M3最大 | 3 | 1 | 1.545 | 252.878 | -162.651 | 4.154 | -2.173 | 0.968 |
| 23 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.391 | 252.669 | -163.066 | 4.128 | -2.645 | 0.851 |
| 23 | N1最小 | 20 | 1 | -1.793 | -77.748 | 49.893 | -1.311 | -0.252 | -0.375 |
| 23 | N2最小 | 75 | 1 | -1.045 | -79.891 | 49.873 | -1.367 | -1.182 | -0.692 |
| 23 | N3最小 | 47 | 1 | 2.209 | 250.553 | -163.103 | 4.070 | -3.606 | 0.529 |
| 23 | M1最小 | 77 | 1 | -1.086 | -78.843 | 50.269 | -1.439 | -1.451 | -0.893 |
| 23 | M2最小 | 76 | 1 | 2.219 | 251.710 | -162.731 | 3.999 | -3.894 | 0.326 |
| 23 | M3最小 | 65 | 1 | -0.143 | -48.383 | 30.443 | -0.947 | -1.983 | -0.929 |
| 22 | N1最大 | 3 | 1 | 14.285 | 3.044 | 187.110 | -0.108 | -12.926 | -0.014 |
| 22 | N2最大 | 3 | 1 | 14.285 | 3.044 | 187.110 | -0.108 | -12.926 | -0.014 |
| 22 | N3最大 | 27 | 1 | 13.244 | 3.044 | 188.087 | -0.213 | -12.963 | -0.224 |
| 22 | M1最大 | 4 | 1 | -4.967 | -1.018 | -53.907 | 0.029 | 3.554 | 0.000 |
| 22 | M2最大 | 77 | 1 | -6.938 | -1.539 | -52.967 | -0.118 | 3.589 | -0.660 |
| 22 | M3最大 | 4 | 1 | -4.967 | -1.018 | -53.907 | 0.029 | 3.554 | 0.000 |
| 22 | 合力最大 | 27 | 1 | 13.244 | 3.044 | 188.087 | -0.213 | -12.963 | -0.224 |
| 22 | N1最小 | 77 | 1 | -6.938 | -1.539 | -52.967 | -0.118 | 3.589 | -0.660 |
| 22 | N2最小 | 75 | 1 | -5.950 | -1.868 | -53.761 | -0.022 | 3.161 | -0.452 |
| 22 | N3最小 | 20 | 1 | -5.650 | -1.110 | -54.011 | 0.005 | 3.503 | -0.112 |
| 22 | M1最小 | 72 | 1 | 6.250 | 1.285 | 114.062 | -0.262 | -8.151 | -0.759 |
| 22 | M2最小 | 47 | 1 | 13.320 | 2.193 | 187.241 | -0.157 | -13.329 | -0.466 |
| 22 | M3最小 | 37 | 1 | 6.595 | 1.101 | 113.658 | -0.226 | -8.086 | -0.813 |
| 21 | N1最大 | 4 | 1 | 103.063 | -0.922 | -54.887 | 0.065 | 4.021 | 0.000 |
| 21 | N2最大 | 27 | 1 | -346.855 | 2.833 | 188.812 | -0.302 | -14.484 | -0.226 |
| 21 | N3最大 | 27 | 1 | -346.855 | 2.833 | 188.812 | -0.302 | -14.484 | -0.226 |
| 21 | M1最大 | 4 | 1 | 103.063 | -0.922 | -54.887 | 0.065 | 4.021 | 0.000 |
| 21 | M2最大 | 4 | 1 | 103.063 | -0.922 | -54.887 | 0.065 | 4.021 | 0.000 |
| 21 | M3最大 | 4 | 1 | 103.063 | -0.922 | -54.887 | 0.065 | 4.021 | 0.000 |
| 21 | 合力最大 | 76 | 1 | -347.732 | 2.316 | 188.479 | -0.343 | -14.458 | -0.676 |
| 21 | N1最小 | 76 | 1 | -347.732 | 2.316 | 188.479 | -0.343 | -14.458 | -0.676 |
| 21 | N2最小 | 75 | 1 | 102.123 | -1.756 | -55.293 | 0.019 | 3.593 | -0.452 |
| 21 | N3最小 | 48 | 1 | 102.124 | -1.756 | -55.297 | 0.019 | 3.593 | -0.452 |
| 21 | M1最小 | 76 | 1 | -347.732 | 2.316 | 188.479 | -0.343 | -14.458 | -0.676 |
| 21 | M2最小 | 47 | 1 | -346.759 | 1.987 | 188.024 | -0.245 | -14.867 | -0.468 |
| 21 | M3最小 | 37 | 1 | -209.381 | 0.995 | 113.387 | -0.277 | -9.072 | -0.814 |
| 20 | N1最大 | 3 | 1 | 28.343 | -80.864 | -222.706 | 1.410 | -30.966 | -0.293 |
| 20 | N2最大 | 28 | 1 | -9.960 | 23.569 | 69.515 | -0.521 | 8.816 | -0.109 |
| 20 | N3最大 | 28 | 1 | -9.960 | 23.569 | 69.515 | -0.521 | 8.816 | -0.109 |
| 20 | M1最大 | 3 | 1 | 28.343 | -80.864 | -222.706 | 1.410 | -30.966 | -0.293 |
| 20 | M2最大 | 77 | 1 | -10.839 | 21.865 | 69.075 | -0.575 | 9.001 | -0.514 |
| 20 | M3最大 | 4 | 1 | -8.769 | 23.415 | 68.910 | -0.429 | 8.525 | 0.076 |
| 20 | 合力最大 | 47 | 1 | 27.283 | -83.743 | -223.049 | 1.343 | -31.130 | -0.700 |
| 20 | N1最小 | 77 | 1 | -10.839 | 21.865 | 69.075 | -0.575 | 9.001 | -0.514 |
| 20 | N2最小 | 74 | 1 | 27.282 | -83.743 | -223.043 | 1.343 | -31.130 | -0.700 |
| 20 | N3最小 | 19 | 1 | 27.523 | -81.110 | -223.160 | 1.388 | -30.766 | -0.391 |
| 20 | M1最小 | 77 | 1 | -10.839 | 21.865 | 69.075 | -0.575 | 9.001 | -0.514 |
| 20 | M2最小 | 11 | 1 | 28.101 | -83.496 | -222.596 | 1.365 | -31.329 | -0.601 |
| 20 | M3最小 | 37 | 1 | 14.481 | -50.204 | -132.202 | 0.699 | -17.950 | -0.892 |
| 19 | N1最大 | 4 | 1 | 98.326 | 24.958 | 70.835 | -0.408 | 10.127 | 0.088 |
| 19 | N2最大 | 28 | 1 | 97.127 | 25.046 | 70.750 | -0.503 | 10.426 | -0.101 |
| 19 | N3最大 | 4 | 1 | 98.326 | 24.958 | 70.835 | -0.408 | 10.127 | 0.088 |
| 19 | M1最大 | 3 | 1 | -328.992 | -85.597 | -232.949 | 1.318 | -35.969 | -0.338 |
| 19 | M2最大 | 77 | 1 | 96.236 | 23.292 | 70.027 | -0.562 | 10.621 | -0.512 |
| 19 | M3最大 | 4 | 1 | 98.326 | 24.958 | 70.835 | -0.408 | 10.127 | 0.088 |
| 19 | 合力最大 | 49 | 1 | -331.189 | -87.156 | -233.678 | 1.170 | -35.386 | -0.937 |
| 19 | N1最小 | 76 | 1 | -331.190 | -87.156 | -233.674 | 1.170 | -35.386 | -0.937 |
| 19 | N2最小 | 74 | 1 | -330.067 | -88.489 | -233.929 | 1.243 | -36.129 | -0.753 |
| 19 | N3最小 | 47 | 1 | -330.066 | -88.488 | -233.933 | 1.243 | -36.129 | -0.753 |
| 19 | M1最小 | 77 | 1 | 96.236 | 23.292 | 70.027 | -0.562 | 10.621 | -0.512 |
| 19 | M2最小 | 11 | 1 | -329.243 | -88.237 | -233.222 | 1.269 | -36.329 | -0.652 |
| 19 | M3最小 | 49 | 1 | -331.189 | -87.156 | -233.678 | 1.170 | -35.386 | -0.937 |
| 18 | N1最大 | 11 | 1 | 8.497 | 0.686 | 161.323 | -0.153 | -12.364 | -0.336 |
| 18 | N2最大 | 27 | 1 | 7.745 | 1.431 | 162.082 | -0.233 | -11.849 | -0.207 |
| 18 | N3最大 | 27 | 1 | 7.745 | 1.431 | 162.082 | -0.233 | -11.849 | -0.207 |
| 18 | M1最大 | 4 | 1 | -3.325 | -0.492 | -46.544 | 0.025 | 3.705 | -0.004 |
| 18 | M2最大 | 4 | 1 | -3.325 | -0.492 | -46.544 | 0.025 | 3.705 | -0.004 |
| 18 | M3最大 | 3 | 1 | 8.489 | 1.427 | 161.316 | -0.132 | -11.767 | 0.003 |
| 18 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.745 | 1.431 | 162.082 | -0.233 | -11.849 | -0.207 |
| 18 | N1最小 | 77 | 1 | -4.613 | -1.005 | -46.005 | -0.120 | 3.529 | -0.664 |
| 18 | N2最小 | 63 | 1 | -2.695 | -1.459 | -27.541 | -0.039 | 1.229 | -0.601 |
| 18 | N3最小 | 20 | 1 | -3.848 | -0.583 | -46.716 | 0.002 | 3.671 | -0.117 |
| 18 | M1最小 | 49 | 1 | 7.319 | 0.918 | 161.854 | -0.272 | -12.097 | -0.657 |
| 18 | M2最小 | 47 | 1 | 7.999 | 0.597 | 161.153 | -0.174 | -12.434 | -0.449 |
| 18 | M3最小 | 65 | 1 | -3.366 | -1.004 | -26.871 | -0.137 | 1.792 | -0.808 |
| 17 | N1最大 | 4 | 1 | 104.996 | -0.500 | -46.868 | 0.016 | 4.044 | -0.005 |
| 17 | N2最大 | 3 | 1 | -352.717 | 1.447 | 161.209 | -0.124 | -12.669 | 0.004 |
| 17 | N3最大 | 27 | 1 | -353.444 | 1.446 | 161.554 | -0.228 | -12.774 | -0.206 |
| 17 | M1最大 | 4 | 1 | 104.996 | -0.500 | -46.868 | 0.016 | 4.044 | -0.005 |
| 17 | M2最大 | 4 | 1 | 104.996 | -0.500 | -46.868 | 0.016 | 4.044 | -0.005 |
| 17 | M3最大 | 3 | 1 | -352.717 | 1.447 | 161.209 | -0.124 | -12.669 | 0.004 |
| 17 | 合力最大 | 76 | 1 | -353.838 | 0.928 | 161.178 | -0.269 | -13.063 | -0.656 |
| 17 | N1最小 | 76 | 1 | -353.838 | 0.928 | 161.178 | -0.269 | -13.063 | -0.656 |
| 17 | N2最小 | 63 | 1 | 62.343 | -1.474 | -28.240 | -0.049 | 1.369 | -0.601 |
| 17 | N3最小 | 48 | 1 | 104.447 | -1.340 | -47.350 | -0.032 | 3.433 | -0.456 |
| 17 | M1最小 | 76 | 1 | -353.838 | 0.928 | 161.178 | -0.269 | -13.063 | -0.656 |
| 17 | M2最小 | 47 | 1 | -353.177 | 0.608 | 160.730 | -0.171 | -13.376 | -0.448 |
| 17 | M3最小 | 65 | 1 | 61.692 | -1.019 | -27.756 | -0.147 | 1.907 | -0.808 |
| 16 | N1最大 | 4 | 1 | 104.729 | 6.591 | 60.912 | -0.005 | 4.985 | 0.356 |
| 16 | N2最大 | 28 | 1 | 103.705 | 6.724 | 61.160 | -0.111 | 5.350 | 0.187 |
| 16 | N3最大 | 28 | 1 | 103.705 | 6.724 | 61.160 | -0.111 | 5.350 | 0.187 |
| 16 | M1最大 | 3 | 1 | -353.157 | -21.912 | -195.975 | 0.024 | -15.843 | -1.442 |
| 16 | M2最大 | 77 | 1 | 102.820 | 5.031 | 60.627 | -0.182 | 5.777 | -0.209 |
| 16 | M3最大 | 4 | 1 | 104.729 | 6.591 | 60.912 | -0.005 | 4.985 | 0.356 |
| 16 | 合力最大 | 49 | 1 | -355.055 | -23.425 | -196.323 | -0.157 | -15.013 | -1.987 |
| 16 | N1最小 | 76 | 1 | -355.055 | -23.426 | -196.319 | -0.157 | -15.012 | -1.987 |
| 16 | N2最小 | 74 | 1 | -354.120 | -24.719 | -196.715 | -0.075 | -15.820 | -1.825 |
| 16 | N3最小 | 47 | 1 | -354.119 | -24.719 | -196.719 | -0.075 | -15.821 | -1.825 |
| 16 | M1最小 | 56 | 1 | -2.662 | -1.567 | 1.384 | -0.235 | 0.597 | -0.630 |
| 16 | M2最小 | 11 | 1 | -353.458 | -24.492 | -196.200 | -0.038 | -16.031 | -1.742 |
| 16 | M3最小 | 49 | 1 | -355.055 | -23.425 | -196.323 | -0.157 | -15.013 | -1.987 |
| 15 | N1最大 | 3 | 1 | 8.673 | -24.456 | -197.975 | 0.019 | -15.504 | -1.267 |
| 15 | N2最大 | 28 | 1 | -4.713 | 7.354 | 63.202 | -0.064 | 5.102 | 0.141 |
| 15 | N3最大 | 28 | 1 | -4.713 | 7.354 | 63.202 | -0.064 | 5.102 | 0.141 |
| 15 | M1最大 | 4 | 1 | -3.695 | 7.198 | 62.243 | 0.023 | 4.749 | 0.310 |
| 15 | M2最大 | 77 | 1 | -5.578 | 5.679 | 63.030 | -0.122 | 5.495 | -0.252 |
| 15 | M3最大 | 4 | 1 | -3.695 | 7.198 | 62.243 | 0.023 | 4.749 | 0.310 |
| 15 | 合力最大 | 47 | 1 | 7.743 | -27.304 | -197.986 | -0.055 | -15.527 | -1.648 |
| 15 | N1最小 | 77 | 1 | -5.578 | 5.679 | 63.030 | -0.122 | 5.495 | -0.252 |
| 15 | N2最小 | 74 | 1 | 7.742 | -27.304 | -197.980 | -0.055 | -15.526 | -1.648 |
| 15 | N3最小 | 19 | 1 | 8.018 | -24.678 | -198.189 | -0.007 | -15.301 | -1.349 |
| 15 | M1最小 | 72 | 1 | 3.230 | -16.186 | -116.732 | -0.178 | -8.920 | -1.327 |
| 15 | M2最小 | 11 | 1 | 8.398 | -27.082 | -197.772 | -0.029 | -15.730 | -1.565 |
| 15 | M3最小 | 49 | 1 | 6.820 | -25.934 | -197.216 | -0.129 | -14.738 | -1.809 |
| 14 | N1最大 | 4 | 1 | 101.519 | -0.047 | -41.306 | -0.006 | 9.905 | -0.000 |
| 14 | N2最大 | 4 | 1 | 101.519 | -0.047 | -41.306 | -0.006 | 9.905 | -0.000 |
| 14 | N3最大 | 76 | 1 | -339.840 | -2.794 | 147.395 | -0.218 | -34.797 | -0.463 |
| 14 | M1最大 | 5 | 1 | -0.433 | -0.047 | 1.917 | -0.006 | -0.160 | -0.000 |
| 14 | M2最大 | 77 | 1 | 99.280 | -2.798 | -40.091 | -0.223 | 10.975 | -0.463 |
| 14 | M3最大 | 5 | 1 | -0.433 | -0.047 | 1.917 | -0.006 | -0.160 | -0.000 |
| 14 | 合力最大 | 76 | 1 | -339.840 | -2.794 | 147.395 | -0.218 | -34.797 | -0.463 |
| 14 | N1最小 | 76 | 1 | -339.840 | -2.794 | 147.395 | -0.218 | -34.797 | -0.463 |
| 14 | N2最小 | 51 | 1 | -1.586 | -3.559 | 2.690 | -0.083 | -0.157 | -0.377 |
| 14 | N3最小 | 4 | 1 | 101.519 | -0.047 | -41.306 | -0.006 | 9.905 | -0.000 |
| 14 | M1最小 | 73 | 1 | 57.889 | -3.070 | -22.333 | -0.290 | 7.270 | -0.531 |
| 14 | M2最小 | 11 | 1 | -337.622 | -2.173 | 146.635 | -0.034 | -36.332 | -0.209 |
| 14 | M3最小 | 38 | 1 | 58.401 | -3.503 | -22.823 | -0.234 | 7.014 | -0.560 |
| 13 | N1最大 | 3 | 1 | 21.487 | -0.026 | 144.583 | -0.004 | -31.749 | -0.003 |
| 13 | N2最大 | 25 | 1 | 10.522 | -0.025 | 88.233 | -0.152 | -17.784 | -0.303 |
| 13 | N3最大 | 27 | 1 | 20.271 | -0.025 | 145.250 | -0.107 | -31.089 | -0.213 |
| 13 | M1最大 | 3 | 1 | 21.487 | -0.026 | 144.583 | -0.004 | -31.749 | -0.003 |
| 13 | M2最大 | 77 | 1 | -8.087 | -0.540 | -41.157 | -0.149 | 9.465 | -0.662 |
| 13 | M3最大 | 4 | 1 | -6.155 | -0.026 | -41.416 | -0.004 | 8.542 | -0.003 |
| 13 | 合力最大 | 27 | 1 | 20.271 | -0.025 | 145.250 | -0.107 | -31.089 | -0.213 |
| 13 | N1最小 | 77 | 1 | -8.087 | -0.540 | -41.157 | -0.149 | 9.465 | -0.662 |
| 13 | N2最小 | 63 | 1 | -4.870 | -1.176 | -24.790 | -0.059 | 4.899 | -0.600 |
| 13 | N3最小 | 48 | 1 | -7.063 | -0.858 | -41.881 | -0.049 | 8.527 | -0.454 |
| 13 | M1最小 | 73 | 1 | -6.305 | -0.540 | -23.733 | -0.194 | 6.232 | -0.752 |
| 13 | M2最小 | 11 | 1 | 21.285 | -0.767 | 144.458 | -0.024 | -32.052 | -0.342 |
| 13 | M3最小 | 64 | 1 | 10.116 | -0.720 | 87.504 | -0.153 | -17.602 | -0.807 |
| 12 | N1最大 | 12 | 1 | 104.738 | -9.525 | 60.440 | -0.045 | 4.352 | -0.675 |
| 12 | N2最大 | 27 | 1 | -353.966 | 21.657 | -195.811 | -0.113 | -15.763 | 1.213 |
| 12 | N3最大 | 28 | 1 | 103.875 | -6.790 | 61.036 | -0.087 | 5.099 | -0.578 |
| 12 | M1最大 | 5 | 1 | -0.309 | -0.127 | 1.566 | 0.002 | -0.370 | -0.010 |
| 12 | M2最大 | 28 | 1 | 103.875 | -6.790 | 61.036 | -0.087 | 5.099 | -0.578 |
| 12 | M3最大 | 3 | 1 | -353.152 | 21.649 | -195.971 | -0.035 | -15.849 | 1.437 |
| 12 | 合力最大 | 49 | 1 | -354.388 | 19.834 | -196.508 | -0.154 | -15.983 | 0.771 |
| 12 | N1最小 | 76 | 1 | -354.389 | 19.834 | -196.504 | -0.154 | -15.983 | 0.771 |
| 12 | N2最小 | 75 | 1 | 104.164 | -9.889 | 59.881 | -0.059 | 4.417 | -0.794 |
| 12 | N3最小 | 47 | 1 | -353.645 | 18.566 | -196.949 | -0.086 | -16.515 | 0.993 |
| 12 | M1最小 | 72 | 1 | -213.118 | 11.196 | -117.499 | -0.167 | -10.189 | 0.049 |
| 12 | M2最小 | 11 | 1 | -353.097 | 18.928 | -196.398 | -0.075 | -16.561 | 1.116 |
| 12 | M3最小 | 77 | 1 | 103.369 | -8.629 | 60.298 | -0.133 | 4.972 | -1.009 |
| 11 | N1最大 | 11 | 1 | 8.715 | 21.503 | -198.089 | -0.084 | -16.190 | 0.943 |
| 11 | N2最大 | 27 | 1 | 7.845 | 24.316 | -197.220 | -0.120 | -15.393 | 1.040 |
| 11 | N3最大 | 28 | 1 | -4.569 | -7.323 | 62.980 | -0.127 | 4.891 | -0.530 |
| 11 | M1最大 | 5 | 1 | -0.310 | -0.057 | 2.172 | -0.020 | -0.367 | -0.010 |
| 11 | M2最大 | 28 | 1 | -4.569 | -7.323 | 62.980 | -0.127 | 4.891 | -0.530 |
| 11 | M3最大 | 3 | 1 | 8.677 | 24.250 | -197.994 | -0.030 | -15.510 | 1.262 |
| 11 | 合力最大 | 19 | 1 | 8.119 | 23.901 | -198.278 | -0.050 | -15.447 | 1.139 |
| 11 | N1最小 | 77 | 1 | -5.105 | -9.137 | 62.523 | -0.182 | 4.809 | -0.958 |
| 11 | N2最小 | 75 | 1 | -4.291 | -10.510 | 61.831 | -0.111 | 4.226 | -0.745 |
| 11 | N3最小 | 47 | 1 | 8.157 | 21.155 | -198.374 | -0.105 | -16.128 | 0.820 |
| 11 | M1最小 | 73 | 1 | -4.083 | -6.168 | 38.823 | -0.216 | 2.792 | -0.933 |
| 11 | M2最小 | 11 | 1 | 8.715 | 21.503 | -198.089 | -0.084 | -16.190 | 0.943 |
| 11 | M3最小 | 65 | 1 | -3.687 | -6.829 | 38.428 | -0.189 | 2.660 | -0.974 |
| 10 | N1最大 | 4 | 1 | 104.994 | 0.448 | -46.865 | -0.025 | 4.047 | -0.001 |
| 10 | N2最大 | 28 | 1 | 104.095 | 0.453 | -46.423 | -0.127 | 4.176 | -0.211 |
| 10 | N3最大 | 27 | 1 | -353.608 | -1.497 | 161.665 | 0.012 | -12.562 | -0.219 |
| 10 | M1最大 | 3 | 1 | -352.719 | -1.500 | 161.219 | 0.116 | -12.666 | -0.009 |
| 10 | M2最大 | 77 | 1 | 103.331 | -0.058 | -46.750 | -0.165 | 4.376 | -0.660 |
| 10 | M3最大 | 4 | 1 | 104.994 | 0.448 | -46.865 | -0.025 | 4.047 | -0.001 |
| 10 | 合力最大 | 76 | 1 | -354.358 | -2.010 | 161.340 | -0.028 | -12.395 | -0.669 |
| 10 | N1最小 | 76 | 1 | -354.358 | -2.010 | 161.340 | -0.028 | -12.395 | -0.669 |
| 10 | N2最小 | 74 | 1 | -353.539 | -2.329 | 160.810 | 0.073 | -12.910 | -0.461 |
| 10 | N3最小 | 48 | 1 | 104.144 | -0.378 | -47.281 | -0.067 | 3.843 | -0.453 |
| 10 | M1最小 | 73 | 1 | 60.850 | -0.241 | -27.380 | -0.202 | 2.613 | -0.751 |
| 10 | M2最小 | 11 | 1 | -352.961 | -2.241 | 161.089 | 0.095 | -12.943 | -0.349 |
| 10 | M3最小 | 37 | 1 | -213.165 | -1.604 | 97.226 | -0.091 | -7.909 | -0.811 |
| 9 | N1最大 | 3 | 1 | 8.485 | -1.480 | 161.335 | 0.123 | -11.761 | -0.008 |
| 9 | N2最大 | 4 | 1 | -3.326 | 0.440 | -46.541 | -0.033 | 3.707 | -0.001 |
| 9 | N3最大 | 27 | 1 | 7.615 | -1.483 | 162.250 | 0.017 | -11.681 | -0.218 |
| 9 | M1最大 | 3 | 1 | 8.485 | -1.480 | 161.335 | 0.123 | -11.761 | -0.008 |
| 9 | M2最大 | 77 | 1 | -4.948 | -0.075 | -45.785 | -0.178 | 3.980 | -0.661 |
| 9 | M3最大 | 4 | 1 | -3.326 | 0.440 | -46.541 | -0.033 | 3.707 | -0.001 |
| 9 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.615 | -1.483 | 162.250 | 0.017 | -11.681 | -0.218 |
| 9 | N1最小 | 77 | 1 | -4.948 | -0.075 | -45.785 | -0.178 | 3.980 | -0.661 |
| 9 | N2最小 | 74 | 1 | 7.702 | -2.318 | 161.262 | 0.077 | -12.052 | -0.460 |
| 9 | N3最小 | 20 | 1 | -3.907 | 0.349 | -46.679 | -0.056 | 3.750 | -0.113 |
| 9 | M1最小 | 73 | 1 | -4.097 | -0.258 | -26.233 | -0.213 | 2.349 | -0.751 |
| 9 | M2最小 | 11 | 1 | 8.271 | -2.225 | 161.391 | 0.101 | -12.073 | -0.348 |
| 9 | M3最小 | 37 | 1 | 3.595 | -1.602 | 98.051 | -0.090 | -7.408 | -0.810 |
| 8 | N1最大 | 4 | 1 | 98.306 | -25.155 | 70.820 | 0.400 | 10.134 | -0.083 |
| 8 | N2最大 | 27 | 1 | -330.153 | 85.292 | -232.987 | -1.426 | -35.651 | 0.098 |
| 8 | N3最大 | 4 | 1 | 98.306 | -25.155 | 70.820 | 0.400 | 10.134 | -0.083 |
| 8 | M1最大 | 4 | 1 | 98.306 | -25.155 | 70.820 | 0.400 | 10.134 | -0.083 |
| 8 | M2最大 | 77 | 1 | 96.203 | -26.728 | 69.663 | 0.259 | 10.644 | -0.697 |
| 8 | M3最大 | 3 | 1 | -328.900 | 85.221 | -232.948 | -1.338 | -36.004 | 0.297 |
| 8 | 合力最大 | 49 | 1 | -331.104 | 83.470 | -234.051 | -1.476 | -35.407 | -0.324 |
| 8 | N1最小 | 76 | 1 | -331.105 | 83.469 | -234.047 | -1.476 | -35.406 | -0.324 |
| 8 | N2最小 | 75 | 1 | 97.324 | -28.122 | 69.193 | 0.332 | 9.910 | -0.501 |
| 8 | N3最小 | 47 | 1 | -329.954 | 82.166 | -234.558 | -1.404 | -36.183 | -0.127 |
| 8 | M1最小 | 76 | 1 | -331.105 | 83.469 | -234.047 | -1.476 | -35.406 | -0.324 |
| 8 | M2最小 | 11 | 1 | -329.130 | 82.503 | -233.781 | -1.383 | -36.386 | -0.019 |
| 8 | M3最小 | 65 | 1 | 56.664 | -17.326 | 41.711 | 0.084 | 6.482 | -0.799 |
| 7 | N1最大 | 3 | 1 | 28.334 | 80.365 | -222.796 | -1.494 | -30.979 | 0.298 |
| 7 | N2最大 | 27 | 1 | 27.079 | 80.567 | -222.138 | -1.587 | -30.621 | 0.101 |
| 7 | N3最大 | 28 | 1 | -9.974 | -23.216 | 69.535 | 0.348 | 8.835 | -0.280 |
| 7 | M1最大 | 4 | 1 | -8.765 | -23.508 | 68.908 | 0.442 | 8.526 | -0.084 |
| 7 | M2最大 | 77 | 1 | -10.870 | -24.899 | 68.783 | 0.293 | 9.037 | -0.693 |
| 7 | M3最大 | 3 | 1 | 28.334 | 80.365 | -222.796 | -1.494 | -30.979 | 0.298 |
| 7 | 合力最大 | 19 | 1 | 27.508 | 80.084 | -223.304 | -1.518 | -30.773 | 0.192 |
| 7 | N1最小 | 77 | 1 | -10.870 | -24.899 | 68.783 | 0.293 | 9.037 | -0.693 |
| 7 | N2最小 | 75 | 1 | -9.751 | -26.491 | 67.981 | 0.365 | 8.306 | -0.499 |
| 7 | N3最小 | 47 | 1 | 27.273 | 77.342 | -223.704 | -1.568 | -31.144 | -0.122 |
| 7 | M1最小 | 76 | 1 | 26.119 | 78.827 | -222.868 | -1.641 | -30.364 | -0.317 |
| 7 | M2最小 | 11 | 1 | 28.097 | 77.622 | -223.196 | -1.544 | -31.350 | -0.016 |
| 7 | M3最小 | 65 | 1 | -7.587 | -16.163 | 41.957 | 0.098 | 5.526 | -0.793 |
| 6 | N1最大 | 12 | 1 | 103.425 | 0.107 | -55.321 | -0.101 | 3.142 | -0.345 |
| 6 | N2最大 | 4 | 1 | 103.340 | 0.870 | -54.942 | -0.073 | 3.793 | -0.006 |
| 6 | N3最大 | 27 | 1 | -347.718 | -2.887 | 188.794 | 0.085 | -13.782 | -0.199 |
| 6 | M1最大 | 3 | 1 | -346.892 | -2.884 | 188.531 | 0.189 | -13.576 | 0.011 |
| 6 | M2最大 | 4 | 1 | 103.340 | 0.870 | -54.942 | -0.073 | 3.793 | -0.006 |
| 6 | M3最大 | 3 | 1 | -346.892 | -2.884 | 188.531 | 0.189 | -13.576 | 0.011 |
| 6 | 合力最大 | 76 | 1 | -348.151 | -3.417 | 188.224 | 0.040 | -14.105 | -0.649 |
| 6 | N1最小 | 76 | 1 | -348.151 | -3.417 | 188.224 | 0.040 | -14.105 | -0.649 |
| 6 | N2最小 | 74 | 1 | -347.348 | -3.747 | 187.746 | 0.136 | -14.383 | -0.441 |
| 6 | N3最小 | 48 | 1 | 102.862 | 0.009 | -55.722 | -0.126 | 2.995 | -0.458 |
| 6 | M1最小 | 73 | 1 | 60.260 | -0.016 | -32.720 | -0.241 | 1.464 | -0.755 |
| 6 | M2最小 | 47 | 1 | -347.347 | -3.747 | 187.742 | 0.136 | -14.383 | -0.441 |
| 6 | M3最小 | 65 | 1 | 60.670 | -0.200 | -32.908 | -0.204 | 1.477 | -0.809 |
| 5 | N1最大 | 11 | 1 | 14.739 | -3.908 | 188.097 | 0.058 | -13.863 | -0.331 |
| 5 | N2最大 | 28 | 1 | -5.938 | 0.989 | -53.446 | -0.135 | 3.468 | -0.216 |
| 5 | N3最大 | 27 | 1 | 13.815 | -3.143 | 189.017 | -0.017 | -13.417 | -0.202 |
| 5 | M1最大 | 3 | 1 | 14.667 | -3.152 | 188.210 | 0.084 | -13.234 | 0.009 |
| 5 | M2最大 | 4 | 1 | -5.064 | 0.981 | -54.263 | -0.032 | 3.634 | -0.005 |
| 5 | M3最大 | 3 | 1 | 14.667 | -3.152 | 188.210 | 0.084 | -13.234 | 0.009 |
| 5 | 合力最大 | 27 | 1 | 13.815 | -3.143 | 189.017 | -0.017 | -13.417 | -0.202 |
| 5 | N1最小 | 77 | 1 | -6.439 | 0.465 | -53.771 | -0.178 | 3.200 | -0.665 |
| 5 | N2最小 | 74 | 1 | 14.171 | -3.999 | 187.915 | 0.035 | -14.005 | -0.443 |
| 5 | N3最小 | 48 | 1 | -5.592 | 0.134 | -54.560 | -0.082 | 2.879 | -0.457 |
| 5 | M1最小 | 73 | 1 | -4.882 | 0.083 | -31.132 | -0.209 | 1.454 | -0.755 |
| 5 | M2最小 | 47 | 1 | 14.172 | -3.999 | 187.909 | 0.035 | -14.005 | -0.443 |
| 5 | M3最小 | 65 | 1 | -4.473 | -0.105 | -31.545 | -0.173 | 1.468 | -0.809 |
| 4 | N1最大 | 4 | 1 | 105.242 | 72.751 | 51.908 | 1.186 | 1.030 | 0.302 |
| 4 | N2最大 | 28 | 1 | 103.795 | 72.894 | 52.618 | 1.088 | 0.933 | 0.128 |
| 4 | N3最大 | 28 | 1 | 103.795 | 72.894 | 52.618 | 1.088 | 0.933 | 0.128 |
| 4 | M1最大 | 4 | 1 | 105.242 | 72.751 | 51.908 | 1.186 | 1.030 | 0.302 |
| 4 | M2最大 | 50 | 1 | 101.832 | 71.522 | 52.219 | 1.026 | 1.261 | -0.271 |
| 4 | M3最大 | 4 | 1 | 105.242 | 72.751 | 51.908 | 1.186 | 1.030 | 0.302 |
| 4 | 合力最大 | 49 | 1 | -358.882 | -240.078 | -167.142 | -4.134 | -4.330 | -1.697 |
| 4 | N1最小 | 76 | 1 | -358.883 | -240.078 | -167.138 | -4.134 | -4.330 | -1.697 |
| 4 | N2最小 | 74 | 1 | -357.640 | -241.072 | -167.920 | -4.061 | -4.645 | -1.523 |
| 4 | N3最小 | 47 | 1 | -357.640 | -241.071 | -167.924 | -4.061 | -4.644 | -1.523 |
| 4 | M1最小 | 76 | 1 | -358.883 | -240.078 | -167.138 | -4.134 | -4.330 | -1.697 |
| 4 | M2最小 | 19 | 1 | -356.377 | -238.905 | -167.687 | -4.001 | -4.677 | -1.223 |
| 4 | M3最小 | 49 | 1 | -358.882 | -240.078 | -167.142 | -4.134 | -4.330 | -1.697 |
| 3 | N1最大 | 5 | 1 | -0.352 | 0.107 | 0.844 | 0.011 | -0.537 | 0.008 |
| 3 | N2最大 | 28 | 1 | -2.344 | 77.117 | 57.461 | 1.151 | -0.223 | 0.073 |
| 3 | N3最大 | 28 | 1 | -2.344 | 77.117 | 57.461 | 1.151 | -0.223 | 0.073 |
| 3 | M1最大 | 4 | 1 | -0.927 | 76.843 | 56.506 | 1.236 | -0.112 | 0.248 |
| 3 | M2最大 | 38 | 1 | -4.509 | 44.461 | 34.887 | 0.584 | 0.119 | -0.549 |
| 3 | M3最大 | 4 | 1 | -0.927 | 76.843 | 56.506 | 1.236 | -0.112 | 0.248 |
| 3 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.594 | -253.934 | -183.363 | -4.116 | -1.322 | -1.331 |
| 3 | N1最小 | 73 | 1 | -4.644 | 45.096 | 35.307 | 0.563 | -0.127 | -0.492 |
| 3 | N2最小 | 74 | 1 | -2.594 | -253.935 | -183.357 | -4.116 | -1.322 | -1.331 |
| 3 | N3最小 | 47 | 1 | -2.594 | -253.934 | -183.363 | -4.116 | -1.322 | -1.331 |
| 3 | M1最小 | 76 | 1 | -3.825 | -252.784 | -182.315 | -4.187 | -1.012 | -1.505 |
| 3 | M2最小 | 19 | 1 | -1.331 | -251.710 | -183.228 | -4.061 | -1.355 | -1.031 |
| 3 | M3最小 | 49 | 1 | -3.824 | -252.783 | -182.321 | -4.187 | -1.012 | -1.505 |
| 2 | N1最大 | 11 | 1 | 1.364 | -705.145 | 67.875 | 14.142 | -0.604 | 0.609 |
| 2 | N2最大 | 28 | 1 | -0.982 | 216.256 | -20.649 | -4.296 | -0.641 | -0.495 |
| 2 | N3最大 | 27 | 1 | 1.024 | -702.186 | 68.269 | 14.058 | -0.647 | 0.711 |
| 2 | M1最大 | 11 | 1 | 1.364 | -705.145 | 67.875 | 14.142 | -0.604 | 0.609 |
| 2 | M2最大 | 5 | 1 | -0.152 | 3.535 | -0.481 | 0.008 | -0.325 | -0.022 |
| 2 | M3最大 | 3 | 1 | 1.338 | -702.362 | 67.955 | 14.133 | -0.332 | 0.912 |
| 2 | 合力最大 | 74 | 1 | 1.147 | -705.456 | 67.728 | 14.140 | -0.825 | 0.498 |
| 2 | N1最小 | 77 | 1 | -1.119 | 214.421 | -20.833 | -4.308 | -0.889 | -0.893 |
| 2 | N2最小 | 74 | 1 | 1.147 | -705.456 | 67.728 | 14.140 | -0.825 | 0.498 |
| 2 | N3最小 | 48 | 1 | -0.856 | 212.960 | -21.193 | -4.214 | -0.818 | -0.709 |
| 2 | M1最小 | 50 | 1 | -1.119 | 214.421 | -20.836 | -4.308 | -0.888 | -0.893 |
| 2 | M2最小 | 68 | 1 | 0.187 | -422.360 | 40.577 | 8.389 | -1.037 | -0.140 |
| 2 | M3最小 | 65 | 1 | -0.875 | 128.719 | -12.660 | -2.622 | -0.899 | -0.908 |
| 1 | N1最大 | 11 | 1 | 3.506 | -697.371 | 71.125 | 12.405 | -0.612 | 1.938 |
| 1 | N2最大 | 28 | 1 | -1.739 | 212.879 | -21.461 | -3.777 | -0.642 | -0.895 |
| 1 | N3最大 | 27 | 1 | 3.160 | -694.793 | 71.382 | 12.329 | -0.655 | 2.036 |
| 1 | M1最大 | 3 | 1 | 3.479 | -695.041 | 71.184 | 12.405 | -0.340 | 2.240 |
| 1 | M2最大 | 5 | 1 | -0.161 | 2.448 | -0.265 | 0.010 | -0.325 | -0.027 |
| 1 | M3最大 | 3 | 1 | 3.479 | -695.041 | 71.184 | 12.405 | -0.340 | 2.240 |
| 1 | 合力最大 | 74 | 1 | 3.284 | -697.611 | 70.983 | 12.401 | -0.832 | 1.824 |
| 1 | N1最小 | 77 | 1 | -1.872 | 211.515 | -21.621 | -3.801 | -0.890 | -1.292 |
| 1 | N2最小 | 74 | 1 | 3.284 | -697.611 | 70.983 | 12.401 | -0.832 | 1.824 |
| 1 | N3最小 | 48 | 1 | -1.610 | 210.048 | -21.861 | -3.707 | -0.819 | -1.107 |
| 1 | M1最小 | 50 | 1 | -1.872 | 211.516 | -21.623 | -3.801 | -0.889 | -1.292 |
| 1 | M2最小 | 68 | 1 | 1.520 | -417.918 | 42.518 | 7.341 | -1.040 | 0.646 |
| 1 | M3最小 | 77 | 1 | -1.872 | 211.515 | -21.621 | -3.801 | -0.890 | -1.292 |
| 非线性组合最不利反力表(正常使用)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 984 | N1最大 | 3 | 1 | 19.185 | 1.511 | 78.983 | -0.516 | 2.340 | -0.002 |
| 984 | N2最大 | 3 | 1 | 19.185 | 1.511 | 78.983 | -0.516 | 2.340 | -0.002 |
| 984 | N3最大 | 11 | 1 | 18.304 | 0.257 | 79.118 | -0.383 | 2.002 | -0.229 |
| 984 | M1最大 | 75 | 1 | -8.186 | -1.990 | -22.948 | 0.295 | -1.777 | -0.304 |
| 984 | M2最大 | 3 | 1 | 19.185 | 1.511 | 78.983 | -0.516 | 2.340 | -0.002 |
| 984 | M3最大 | 3 | 1 | 19.185 | 1.511 | 78.983 | -0.516 | 2.340 | -0.002 |
| 984 | 合力最大 | 3 | 1 | 19.185 | 1.511 | 78.983 | -0.516 | 2.340 | -0.002 |
| 984 | N1最小 | 77 | 1 | -9.691 | -1.704 | -22.910 | 0.183 | -2.021 | -0.443 |
| 984 | N2最小 | 63 | 1 | -6.227 | -2.338 | -13.429 | 0.290 | -1.603 | -0.401 |
| 984 | N3最小 | 20 | 1 | -7.321 | -0.734 | -23.078 | 0.164 | -1.441 | -0.077 |
| 984 | M1最小 | 27 | 1 | 17.607 | 1.269 | 79.099 | -0.569 | 1.896 | -0.142 |
| 984 | M2最小 | 77 | 1 | -9.691 | -1.704 | -22.910 | 0.183 | -2.021 | -0.443 |
| 984 | M3最小 | 31 | 1 | -4.207 | -1.540 | 0.746 | 0.060 | -1.284 | -0.540 |
| 983 | N1最大 | 3 | 1 | 4.489 | 1.499 | 84.553 | -0.516 | 0.337 | -0.002 |
| 983 | N2最大 | 3 | 1 | 4.489 | 1.499 | 84.553 | -0.516 | 0.337 | -0.002 |
| 983 | N3最大 | 11 | 1 | 3.658 | 0.232 | 84.672 | -0.379 | 0.006 | -0.229 |
| 983 | M1最大 | 75 | 1 | -3.693 | -2.001 | -24.650 | 0.299 | -1.165 | -0.304 |
| 983 | M2最大 | 3 | 1 | 4.489 | 1.499 | 84.553 | -0.516 | 0.337 | -0.002 |
| 983 | M3最大 | 3 | 1 | 4.489 | 1.499 | 84.553 | -0.516 | 0.337 | -0.002 |
| 983 | 合力最大 | 11 | 1 | 3.658 | 0.232 | 84.672 | -0.379 | 0.006 | -0.229 |
| 983 | N1最小 | 73 | 1 | -5.237 | -1.632 | -14.452 | 0.103 | -1.512 | -0.503 |
| 983 | N2最小 | 63 | 1 | -3.466 | -2.355 | -14.471 | 0.295 | -1.227 | -0.401 |
| 983 | N3最小 | 20 | 1 | -2.876 | -0.735 | -24.764 | 0.164 | -0.836 | -0.077 |
| 983 | M1最小 | 27 | 1 | 2.962 | 1.254 | 84.651 | -0.568 | -0.100 | -0.142 |
| 983 | M2最小 | 69 | 1 | -5.216 | -1.661 | -14.683 | 0.130 | -1.517 | -0.493 |
| 983 | M3最小 | 64 | 1 | -1.110 | -0.621 | 51.034 | -0.245 | -0.859 | -0.540 |
| 982 | N1最大 | 3 | 1 | 0.955 | 1.517 | 85.842 | -0.524 | -0.148 | -0.002 |
| 982 | N2最大 | 3 | 1 | 0.955 | 1.517 | 85.842 | -0.524 | -0.148 | -0.002 |
| 982 | N3最大 | 11 | 1 | 0.134 | 0.254 | 85.957 | -0.389 | -0.478 | -0.229 |
| 982 | M1最大 | 75 | 1 | -2.619 | -2.003 | -25.045 | 0.300 | -1.018 | -0.304 |
| 982 | M2最大 | 3 | 1 | 0.955 | 1.517 | 85.842 | -0.524 | -0.148 | -0.002 |
| 982 | M3最大 | 3 | 1 | 0.955 | 1.517 | 85.842 | -0.524 | -0.148 | -0.002 |
| 982 | 合力最大 | 11 | 1 | 0.134 | 0.254 | 85.957 | -0.389 | -0.478 | -0.229 |
| 982 | N1最小 | 73 | 1 | -4.570 | -1.631 | -14.698 | 0.104 | -1.420 | -0.503 |
| 982 | N2最小 | 63 | 1 | -2.807 | -2.354 | -14.714 | 0.295 | -1.137 | -0.401 |
| 982 | N3最小 | 20 | 1 | -1.813 | -0.739 | -25.155 | 0.167 | -0.690 | -0.077 |
| 982 | M1最小 | 27 | 1 | -0.562 | 1.273 | 85.936 | -0.576 | -0.583 | -0.143 |
| 982 | M2最小 | 69 | 1 | -4.550 | -1.661 | -14.928 | 0.130 | -1.426 | -0.493 |
| 982 | M3最小 | 64 | 1 | -3.194 | -0.605 | 51.794 | -0.251 | -1.144 | -0.540 |
| 981 | N1最大 | 3 | 1 | 0.030 | 1.522 | 86.159 | -0.528 | -0.275 | -0.002 |
| 981 | N2最大 | 3 | 1 | 0.030 | 1.522 | 86.159 | -0.528 | -0.275 | -0.002 |
| 981 | N3最大 | 11 | 1 | -0.788 | 0.258 | 86.273 | -0.392 | -0.604 | -0.229 |
| 981 | M1最大 | 75 | 1 | -2.343 | -2.006 | -25.142 | 0.301 | -0.980 | -0.304 |
| 981 | M2最大 | 3 | 1 | 0.030 | 1.522 | 86.159 | -0.528 | -0.275 | -0.002 |
| 981 | M3最大 | 4 | 1 | -0.607 | -0.539 | -24.965 | 0.161 | -0.366 | -0.002 |
| 981 | 合力最大 | 11 | 1 | -0.788 | 0.258 | 86.273 | -0.392 | -0.604 | -0.229 |
| 981 | N1最小 | 73 | 1 | -4.399 | -1.633 | -14.758 | 0.105 | -1.397 | -0.503 |
| 981 | N2最小 | 63 | 1 | -2.637 | -2.356 | -14.773 | 0.296 | -1.113 | -0.401 |
| 981 | N3最小 | 20 | 1 | -1.539 | -0.741 | -25.251 | 0.168 | -0.652 | -0.077 |
| 981 | M1最小 | 27 | 1 | -1.484 | 1.278 | 86.252 | -0.579 | -0.710 | -0.143 |
| 981 | M2最小 | 69 | 1 | -4.378 | -1.663 | -14.988 | 0.131 | -1.403 | -0.493 |
| 981 | M3最小 | 64 | 1 | -3.738 | -0.603 | 51.981 | -0.253 | -1.219 | -0.540 |
| 980 | N1最大 | 3 | 1 | -0.236 | 1.529 | 86.228 | -0.531 | -0.312 | -0.002 |
| 980 | N2最大 | 3 | 1 | -0.236 | 1.529 | 86.228 | -0.531 | -0.312 | -0.002 |
| 980 | N3最大 | 11 | 1 | -1.053 | 0.266 | 86.341 | -0.395 | -0.642 | -0.229 |
| 980 | M1最大 | 75 | 1 | -2.266 | -2.008 | -25.163 | 0.302 | -0.969 | -0.304 |
| 980 | M2最大 | 3 | 1 | -0.236 | 1.529 | 86.228 | -0.531 | -0.312 | -0.002 |
| 980 | M3最大 | 4 | 1 | -0.531 | -0.541 | -24.986 | 0.162 | -0.355 | -0.002 |
| 980 | 合力最大 | 11 | 1 | -1.053 | 0.266 | 86.341 | -0.395 | -0.642 | -0.229 |
| 980 | N1最小 | 73 | 1 | -4.351 | -1.634 | -14.772 | 0.105 | -1.390 | -0.503 |
| 980 | N2最小 | 63 | 1 | -2.590 | -2.357 | -14.786 | 0.297 | -1.107 | -0.401 |
| 980 | N3最小 | 20 | 1 | -1.462 | -0.743 | -25.272 | 0.169 | -0.642 | -0.077 |
| 980 | M1最小 | 27 | 1 | -1.749 | 1.285 | 86.320 | -0.583 | -0.747 | -0.143 |
| 980 | M2最小 | 69 | 1 | -4.330 | -1.664 | -15.002 | 0.131 | -1.396 | -0.493 |
| 980 | M3最小 | 64 | 1 | -3.894 | -0.598 | 52.021 | -0.255 | -1.241 | -0.540 |
| 979 | N1最大 | 3 | 1 | -0.338 | 1.533 | 86.242 | -0.533 | -0.327 | -0.002 |
| 979 | N2最大 | 3 | 1 | -0.338 | 1.533 | 86.242 | -0.533 | -0.327 | -0.002 |
| 979 | N3最大 | 11 | 1 | -1.156 | 0.269 | 86.356 | -0.397 | -0.656 | -0.229 |
| 979 | M1最大 | 75 | 1 | -2.238 | -2.009 | -25.168 | 0.303 | -0.965 | -0.304 |
| 979 | M2最大 | 3 | 1 | -0.338 | 1.533 | 86.242 | -0.533 | -0.327 | -0.002 |
| 979 | M3最大 | 4 | 1 | -0.504 | -0.543 | -24.990 | 0.163 | -0.351 | -0.002 |
| 979 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.852 | 1.289 | 86.335 | -0.585 | -0.762 | -0.143 |
| 979 | N1最小 | 73 | 1 | -4.334 | -1.635 | -14.774 | 0.106 | -1.388 | -0.503 |
| 979 | N2最小 | 63 | 1 | -2.573 | -2.358 | -14.789 | 0.297 | -1.104 | -0.401 |
| 979 | N3最小 | 20 | 1 | -1.435 | -0.744 | -25.276 | 0.169 | -0.638 | -0.077 |
| 979 | M1最小 | 27 | 1 | -1.852 | 1.289 | 86.335 | -0.585 | -0.762 | -0.143 |
| 979 | M2最小 | 69 | 1 | -4.313 | -1.664 | -15.005 | 0.132 | -1.394 | -0.493 |
| 979 | M3最小 | 64 | 1 | -3.954 | -0.596 | 52.030 | -0.256 | -1.249 | -0.540 |
| 978 | N1最大 | 3 | 1 | -0.392 | 1.536 | 86.242 | -0.535 | -0.335 | -0.002 |
| 978 | N2最大 | 3 | 1 | -0.392 | 1.536 | 86.242 | -0.535 | -0.335 | -0.002 |
| 978 | N3最大 | 11 | 1 | -1.210 | 0.273 | 86.356 | -0.399 | -0.664 | -0.229 |
| 978 | M1最大 | 75 | 1 | -2.225 | -2.010 | -25.168 | 0.303 | -0.964 | -0.304 |
| 978 | M2最大 | 3 | 1 | -0.392 | 1.536 | 86.242 | -0.535 | -0.335 | -0.002 |
| 978 | M3最大 | 4 | 1 | -0.491 | -0.544 | -24.990 | 0.163 | -0.349 | -0.002 |
| 978 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.906 | 1.292 | 86.335 | -0.587 | -0.770 | -0.143 |
| 978 | N1最小 | 73 | 1 | -4.326 | -1.635 | -14.775 | 0.106 | -1.386 | -0.503 |
| 978 | N2最小 | 63 | 1 | -2.565 | -2.358 | -14.789 | 0.297 | -1.103 | -0.401 |
| 978 | N3最小 | 20 | 1 | -1.422 | -0.745 | -25.276 | 0.170 | -0.636 | -0.077 |
| 978 | M1最小 | 27 | 1 | -1.906 | 1.292 | 86.335 | -0.587 | -0.770 | -0.143 |
| 978 | M2最小 | 69 | 1 | -4.305 | -1.665 | -15.005 | 0.132 | -1.392 | -0.493 |
| 978 | M3最小 | 64 | 1 | -3.984 | -0.594 | 52.030 | -0.257 | -1.254 | -0.540 |
| 977 | N1最大 | 3 | 1 | -0.431 | 1.538 | 86.241 | -0.536 | -0.340 | -0.002 |
| 977 | N2最大 | 3 | 1 | -0.431 | 1.538 | 86.241 | -0.536 | -0.340 | -0.002 |
| 977 | N3最大 | 11 | 1 | -1.249 | 0.274 | 86.355 | -0.400 | -0.670 | -0.229 |
| 977 | M1最大 | 75 | 1 | -2.216 | -2.010 | -25.168 | 0.304 | -0.962 | -0.304 |
| 977 | M2最大 | 3 | 1 | -0.431 | 1.538 | 86.241 | -0.536 | -0.340 | -0.002 |
| 977 | M3最大 | 4 | 1 | -0.482 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.348 | -0.002 |
| 977 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.945 | 1.294 | 86.334 | -0.588 | -0.775 | -0.143 |
| 977 | N1最小 | 56 | 1 | -4.322 | -1.345 | 0.698 | 0.010 | -1.386 | -0.503 |
| 977 | N2最小 | 63 | 1 | -2.559 | -2.358 | -14.789 | 0.297 | -1.102 | -0.401 |
| 977 | N3最小 | 20 | 1 | -1.413 | -0.746 | -25.276 | 0.170 | -0.635 | -0.077 |
| 977 | M1最小 | 27 | 1 | -1.945 | 1.294 | 86.334 | -0.588 | -0.775 | -0.143 |
| 977 | M2最小 | 68 | 1 | -4.301 | -0.413 | 51.822 | -0.286 | -1.392 | -0.494 |
| 977 | M3最小 | 64 | 1 | -4.007 | -0.593 | 52.030 | -0.258 | -1.257 | -0.540 |
| 976 | N1最大 | 3 | 1 | -0.464 | 1.539 | 86.240 | -0.536 | -0.345 | -0.002 |
| 976 | N2最大 | 3 | 1 | -0.464 | 1.539 | 86.240 | -0.536 | -0.345 | -0.002 |
| 976 | N3最大 | 11 | 1 | -1.281 | 0.275 | 86.354 | -0.400 | -0.675 | -0.229 |
| 976 | M1最大 | 75 | 1 | -2.208 | -2.011 | -25.167 | 0.304 | -0.961 | -0.304 |
| 976 | M2最大 | 3 | 1 | -0.464 | 1.539 | 86.240 | -0.536 | -0.345 | -0.002 |
| 976 | M3最大 | 4 | 1 | -0.474 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.347 | -0.002 |
| 976 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.978 | 1.295 | 86.333 | -0.588 | -0.780 | -0.143 |
| 976 | N1最小 | 72 | 1 | -4.340 | -0.383 | 52.052 | -0.312 | -1.389 | -0.504 |
| 976 | N2最小 | 63 | 1 | -2.555 | -2.359 | -14.789 | 0.297 | -1.102 | -0.401 |
| 976 | N3最小 | 20 | 1 | -1.405 | -0.746 | -25.276 | 0.170 | -0.633 | -0.077 |
| 976 | M1最小 | 27 | 1 | -1.978 | 1.295 | 86.333 | -0.588 | -0.780 | -0.143 |
| 976 | M2最小 | 68 | 1 | -4.319 | -0.412 | 51.822 | -0.286 | -1.394 | -0.494 |
| 976 | M3最小 | 64 | 1 | -4.025 | -0.593 | 52.029 | -0.258 | -1.260 | -0.540 |
| 975 | N1最大 | 4 | 1 | -0.467 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.346 | -0.002 |
| 975 | N2最大 | 3 | 1 | -0.495 | 1.539 | 86.240 | -0.536 | -0.350 | -0.002 |
| 975 | N3最大 | 11 | 1 | -1.312 | 0.275 | 86.354 | -0.400 | -0.679 | -0.229 |
| 975 | M1最大 | 75 | 1 | -2.201 | -2.011 | -25.167 | 0.304 | -0.960 | -0.304 |
| 975 | M2最大 | 4 | 1 | -0.467 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.346 | -0.002 |
| 975 | M3最大 | 4 | 1 | -0.467 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.346 | -0.002 |
| 975 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.009 | 1.295 | 86.333 | -0.588 | -0.785 | -0.143 |
| 975 | N1最小 | 72 | 1 | -4.357 | -0.383 | 52.052 | -0.312 | -1.391 | -0.504 |
| 975 | N2最小 | 63 | 1 | -2.550 | -2.359 | -14.789 | 0.297 | -1.101 | -0.401 |
| 975 | N3最小 | 20 | 1 | -1.398 | -0.746 | -25.276 | 0.170 | -0.632 | -0.077 |
| 975 | M1最小 | 27 | 1 | -2.009 | 1.295 | 86.333 | -0.588 | -0.785 | -0.143 |
| 975 | M2最小 | 68 | 1 | -4.337 | -0.412 | 51.822 | -0.286 | -1.397 | -0.494 |
| 975 | M3最小 | 64 | 1 | -4.043 | -0.593 | 52.029 | -0.258 | -1.262 | -0.540 |
| 974 | N1最大 | 4 | 1 | -0.460 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.345 | -0.002 |
| 974 | N2最大 | 3 | 1 | -0.527 | 1.538 | 86.241 | -0.536 | -0.355 | -0.002 |
| 974 | N3最大 | 11 | 1 | -1.344 | 0.275 | 86.355 | -0.400 | -0.684 | -0.229 |
| 974 | M1最大 | 75 | 1 | -2.194 | -2.010 | -25.168 | 0.304 | -0.959 | -0.304 |
| 974 | M2最大 | 4 | 1 | -0.460 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.345 | -0.002 |
| 974 | M3最大 | 4 | 1 | -0.460 | -0.544 | -24.990 | 0.164 | -0.345 | -0.002 |
| 974 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.041 | 1.294 | 86.334 | -0.588 | -0.790 | -0.143 |
| 974 | N1最小 | 72 | 1 | -4.375 | -0.383 | 52.052 | -0.312 | -1.394 | -0.504 |
| 974 | N2最小 | 63 | 1 | -2.546 | -2.358 | -14.789 | 0.297 | -1.100 | -0.401 |
| 974 | N3最小 | 20 | 1 | -1.391 | -0.746 | -25.276 | 0.170 | -0.631 | -0.077 |
| 974 | M1最小 | 27 | 1 | -2.041 | 1.294 | 86.334 | -0.588 | -0.790 | -0.143 |
| 974 | M2最小 | 68 | 1 | -4.355 | -0.413 | 51.822 | -0.286 | -1.400 | -0.494 |
| 974 | M3最小 | 64 | 1 | -4.061 | -0.593 | 52.030 | -0.258 | -1.265 | -0.540 |
| 973 | N1最大 | 4 | 1 | -0.452 | -0.544 | -24.991 | 0.163 | -0.343 | -0.002 |
| 973 | N2最大 | 3 | 1 | -0.564 | 1.536 | 86.243 | -0.535 | -0.360 | -0.002 |
| 973 | N3最大 | 11 | 1 | -1.381 | 0.273 | 86.357 | -0.399 | -0.690 | -0.229 |
| 973 | M1最大 | 75 | 1 | -2.186 | -2.010 | -25.168 | 0.303 | -0.958 | -0.304 |
| 973 | M2最大 | 4 | 1 | -0.452 | -0.544 | -24.991 | 0.163 | -0.343 | -0.002 |
| 973 | M3最大 | 4 | 1 | -0.452 | -0.544 | -24.991 | 0.163 | -0.343 | -0.002 |
| 973 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.077 | 1.292 | 86.336 | -0.587 | -0.795 | -0.143 |
| 973 | N1最小 | 72 | 1 | -4.396 | -0.384 | 52.054 | -0.312 | -1.397 | -0.504 |
| 973 | N2最小 | 63 | 1 | -2.541 | -2.358 | -14.789 | 0.297 | -1.100 | -0.401 |
| 973 | N3最小 | 20 | 1 | -1.383 | -0.745 | -25.277 | 0.170 | -0.630 | -0.077 |
| 973 | M1最小 | 27 | 1 | -2.077 | 1.292 | 86.336 | -0.587 | -0.795 | -0.143 |
| 973 | M2最小 | 68 | 1 | -4.375 | -0.414 | 51.824 | -0.285 | -1.403 | -0.494 |
| 973 | M3最小 | 64 | 1 | -4.081 | -0.594 | 52.031 | -0.257 | -1.268 | -0.540 |
| 972 | N1最大 | 4 | 1 | -0.441 | -0.543 | -24.991 | 0.163 | -0.342 | -0.002 |
| 972 | N2最大 | 3 | 1 | -0.610 | 1.534 | 86.245 | -0.533 | -0.367 | -0.002 |
| 972 | N3最大 | 11 | 1 | -1.427 | 0.270 | 86.358 | -0.398 | -0.696 | -0.229 |
| 972 | M1最大 | 75 | 1 | -2.175 | -2.009 | -25.169 | 0.303 | -0.956 | -0.304 |
| 972 | M2最大 | 4 | 1 | -0.441 | -0.543 | -24.991 | 0.163 | -0.342 | -0.002 |
| 972 | M3最大 | 4 | 1 | -0.441 | -0.543 | -24.991 | 0.163 | -0.342 | -0.002 |
| 972 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.124 | 1.290 | 86.338 | -0.585 | -0.802 | -0.143 |
| 972 | N1最小 | 72 | 1 | -4.422 | -0.386 | 52.055 | -0.311 | -1.401 | -0.504 |
| 972 | N2最小 | 63 | 1 | -2.534 | -2.358 | -14.790 | 0.297 | -1.099 | -0.401 |
| 972 | N3最小 | 20 | 1 | -1.372 | -0.744 | -25.277 | 0.169 | -0.629 | -0.077 |
| 972 | M1最小 | 27 | 1 | -2.124 | 1.290 | 86.338 | -0.585 | -0.802 | -0.143 |
| 972 | M2最小 | 68 | 1 | -4.401 | -0.416 | 51.824 | -0.284 | -1.407 | -0.494 |
| 972 | M3最小 | 64 | 1 | -4.108 | -0.596 | 52.032 | -0.256 | -1.272 | -0.540 |
| 971 | N1最大 | 4 | 1 | -0.423 | -0.541 | -24.991 | 0.162 | -0.339 | -0.002 |
| 971 | N2最大 | 3 | 1 | -0.679 | 1.529 | 86.244 | -0.531 | -0.377 | -0.002 |
| 971 | N3最大 | 11 | 1 | -1.496 | 0.266 | 86.357 | -0.395 | -0.707 | -0.229 |
| 971 | M1最大 | 75 | 1 | -2.157 | -2.008 | -25.168 | 0.302 | -0.954 | -0.304 |
| 971 | M2最大 | 4 | 1 | -0.423 | -0.541 | -24.991 | 0.162 | -0.339 | -0.002 |
| 971 | M3最大 | 4 | 1 | -0.423 | -0.541 | -24.991 | 0.162 | -0.339 | -0.002 |
| 971 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.192 | 1.285 | 86.337 | -0.583 | -0.812 | -0.143 |
| 971 | N1最小 | 72 | 1 | -4.462 | -0.389 | 52.054 | -0.309 | -1.407 | -0.504 |
| 971 | N2最小 | 63 | 1 | -2.523 | -2.357 | -14.789 | 0.297 | -1.097 | -0.401 |
| 971 | N3最小 | 20 | 1 | -1.354 | -0.743 | -25.277 | 0.169 | -0.626 | -0.077 |
| 971 | M1最小 | 27 | 1 | -2.192 | 1.285 | 86.337 | -0.583 | -0.812 | -0.143 |
| 971 | M2最小 | 68 | 1 | -4.441 | -0.418 | 51.824 | -0.283 | -1.413 | -0.494 |
| 971 | M3最小 | 64 | 1 | -4.147 | -0.598 | 52.031 | -0.255 | -1.278 | -0.540 |
| 970 | N1最大 | 4 | 1 | -0.386 | -0.540 | -24.984 | 0.162 | -0.334 | -0.002 |
| 970 | N2最大 | 3 | 1 | -0.819 | 1.524 | 86.222 | -0.528 | -0.397 | -0.002 |
| 970 | N3最大 | 11 | 1 | -1.636 | 0.260 | 86.335 | -0.392 | -0.726 | -0.229 |
| 970 | M1最大 | 75 | 1 | -2.120 | -2.006 | -25.162 | 0.302 | -0.948 | -0.304 |
| 970 | M2最大 | 4 | 1 | -0.386 | -0.540 | -24.984 | 0.162 | -0.334 | -0.002 |
| 970 | M3最大 | 4 | 1 | -0.386 | -0.540 | -24.984 | 0.162 | -0.334 | -0.002 |
| 970 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.332 | 1.280 | 86.314 | -0.580 | -0.832 | -0.143 |
| 970 | N1最小 | 72 | 1 | -4.544 | -0.392 | 52.040 | -0.308 | -1.418 | -0.504 |
| 970 | N2最小 | 63 | 1 | -2.501 | -2.356 | -14.786 | 0.296 | -1.094 | -0.401 |
| 970 | N3最小 | 20 | 1 | -1.317 | -0.741 | -25.270 | 0.168 | -0.621 | -0.077 |
| 970 | M1最小 | 27 | 1 | -2.332 | 1.280 | 86.314 | -0.580 | -0.832 | -0.143 |
| 970 | M2最小 | 68 | 1 | -4.524 | -0.422 | 51.810 | -0.281 | -1.424 | -0.494 |
| 970 | M3最小 | 64 | 1 | -4.230 | -0.602 | 52.017 | -0.253 | -1.290 | -0.540 |
| 969 | N1最大 | 4 | 1 | -0.274 | -0.537 | -24.952 | 0.160 | -0.318 | -0.002 |
| 969 | N2最大 | 3 | 1 | -1.209 | 1.516 | 86.113 | -0.524 | -0.451 | -0.002 |
| 969 | N3最大 | 11 | 1 | -2.027 | 0.252 | 86.226 | -0.388 | -0.781 | -0.229 |
| 969 | M1最大 | 75 | 1 | -2.010 | -2.003 | -25.130 | 0.300 | -0.933 | -0.304 |
| 969 | M2最大 | 4 | 1 | -0.274 | -0.537 | -24.952 | 0.160 | -0.318 | -0.002 |
| 969 | M3最大 | 4 | 1 | -0.274 | -0.537 | -24.952 | 0.160 | -0.318 | -0.002 |
| 969 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.724 | 1.272 | 86.206 | -0.576 | -0.886 | -0.143 |
| 969 | N1最小 | 72 | 1 | -4.779 | -0.396 | 51.974 | -0.305 | -1.451 | -0.504 |
| 969 | N2最小 | 63 | 1 | -2.436 | -2.354 | -14.767 | 0.295 | -1.085 | -0.401 |
| 969 | N3最小 | 20 | 1 | -1.206 | -0.739 | -25.238 | 0.166 | -0.605 | -0.077 |
| 969 | M1最小 | 27 | 1 | -2.724 | 1.272 | 86.206 | -0.576 | -0.886 | -0.143 |
| 969 | M2最小 | 68 | 1 | -4.758 | -0.426 | 51.744 | -0.279 | -1.457 | -0.494 |
| 969 | M3最小 | 64 | 1 | -4.464 | -0.606 | 51.951 | -0.251 | -1.322 | -0.540 |
| 968 | N1最大 | 4 | 1 | 0.130 | -0.535 | -24.809 | 0.159 | -0.263 | -0.002 |
| 968 | N2最大 | 3 | 1 | -2.595 | 1.507 | 85.630 | -0.519 | -0.642 | -0.002 |
| 968 | N3最大 | 11 | 1 | -3.417 | 0.242 | 85.742 | -0.383 | -0.972 | -0.229 |
| 968 | M1最大 | 75 | 1 | -1.612 | -2.002 | -24.989 | 0.299 | -0.878 | -0.304 |
| 968 | M2最大 | 4 | 1 | 0.130 | -0.535 | -24.809 | 0.159 | -0.263 | -0.002 |
| 968 | M3最大 | 4 | 1 | 0.130 | -0.535 | -24.809 | 0.159 | -0.263 | -0.002 |
| 968 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.114 | 1.262 | 85.721 | -0.571 | -1.077 | -0.143 |
| 968 | N1最小 | 76 | 1 | -5.840 | 0.325 | 85.475 | -0.489 | -1.501 | -0.443 |
| 968 | N2最小 | 63 | 1 | -2.201 | -2.354 | -14.684 | 0.295 | -1.053 | -0.401 |
| 968 | N3最小 | 20 | 1 | -0.804 | -0.736 | -25.096 | 0.165 | -0.550 | -0.077 |
| 968 | M1最小 | 27 | 1 | -4.114 | 1.262 | 85.721 | -0.571 | -1.077 | -0.143 |
| 968 | M2最小 | 68 | 1 | -5.597 | -0.434 | 51.450 | -0.275 | -1.572 | -0.494 |
| 968 | M3最小 | 64 | 1 | -5.302 | -0.615 | 51.658 | -0.247 | -1.437 | -0.540 |
| 967 | N1最大 | 4 | 1 | 1.724 | -0.529 | -24.215 | 0.156 | -0.045 | -0.002 |
| 967 | N2最大 | 3 | 1 | -8.003 | 1.488 | 83.623 | -0.510 | -1.382 | -0.002 |
| 967 | N3最大 | 11 | 1 | -8.837 | 0.229 | 83.729 | -0.375 | -1.714 | -0.229 |
| 967 | M1最大 | 75 | 1 | -0.041 | -1.990 | -24.405 | 0.295 | -0.664 | -0.304 |
| 967 | M2最大 | 4 | 1 | 1.724 | -0.529 | -24.215 | 0.156 | -0.045 | -0.002 |
| 967 | M3最大 | 5 | 1 | -0.486 | -0.061 | 0.808 | 0.004 | -0.348 | -0.002 |
| 967 | 合力最大 | 27 | 1 | -9.537 | 1.248 | 83.707 | -0.563 | -1.820 | -0.143 |
| 967 | N1最小 | 76 | 1 | -11.281 | 0.320 | 83.452 | -0.483 | -2.246 | -0.444 |
| 967 | N2最小 | 63 | 1 | -1.276 | -2.343 | -14.342 | 0.291 | -0.926 | -0.401 |
| 967 | N3最小 | 20 | 1 | 0.780 | -0.729 | -24.506 | 0.162 | -0.334 | -0.077 |
| 967 | M1最小 | 27 | 1 | -9.537 | 1.248 | 83.707 | -0.563 | -1.820 | -0.143 |
| 967 | M2最小 | 76 | 1 | -11.281 | 0.320 | 83.452 | -0.483 | -2.246 | -0.444 |
| 967 | M3最小 | 37 | 1 | -8.578 | -0.611 | 50.437 | -0.246 | -1.886 | -0.540 |
| 966 | N1最大 | 4 | 1 | 8.332 | -0.529 | -21.650 | 0.155 | 0.854 | -0.002 |
| 966 | N2最大 | 3 | 1 | -30.340 | 1.493 | 74.970 | -0.507 | -4.423 | -0.003 |
| 966 | N3最大 | 11 | 1 | -31.241 | 0.207 | 75.055 | -0.365 | -4.764 | -0.230 |
| 966 | M1最大 | 75 | 1 | 6.456 | -2.020 | -21.876 | 0.302 | 0.220 | -0.304 |
| 966 | M2最大 | 4 | 1 | 8.332 | -0.529 | -21.650 | 0.155 | 0.854 | -0.002 |
| 966 | M3最大 | 5 | 1 | -0.526 | -0.060 | 0.794 | 0.004 | -0.354 | -0.002 |
| 966 | 合力最大 | 76 | 1 | -33.785 | 0.262 | 74.747 | -0.463 | -5.309 | -0.444 |
| 966 | N1最小 | 76 | 1 | -33.785 | 0.262 | 74.747 | -0.463 | -5.309 | -0.444 |
| 966 | N2最小 | 63 | 1 | 2.535 | -2.382 | -12.852 | 0.301 | -0.408 | -0.402 |
| 966 | N3最小 | 20 | 1 | 7.342 | -0.737 | -21.956 | 0.163 | 0.559 | -0.077 |
| 966 | M1最小 | 27 | 1 | -31.949 | 1.231 | 75.030 | -0.554 | -4.871 | -0.143 |
| 966 | M2最小 | 76 | 1 | -33.785 | 0.262 | 74.747 | -0.463 | -5.309 | -0.444 |
| 966 | M3最小 | 37 | 1 | -22.159 | -0.680 | 45.188 | -0.225 | -3.734 | -0.540 |
| 965 | N1最大 | 4 | 1 | 127.303 | -0.413 | -41.042 | 0.119 | 9.950 | -0.002 |
| 965 | N2最大 | 3 | 1 | -424.668 | 1.091 | 143.178 | -0.378 | -34.666 | -0.007 |
| 965 | N3最大 | 76 | 1 | -426.193 | -0.640 | 146.272 | -0.147 | -35.415 | -0.448 |
| 965 | M1最大 | 63 | 1 | 75.655 | -2.672 | -21.402 | 0.418 | 5.169 | -0.405 |
| 965 | M2最大 | 4 | 1 | 127.303 | -0.413 | -41.042 | 0.119 | 9.950 | -0.002 |
| 965 | M3最大 | 5 | 1 | -0.109 | -0.058 | 1.446 | 0.003 | -0.333 | -0.002 |
| 965 | 合力最大 | 76 | 1 | -426.193 | -0.640 | 146.272 | -0.147 | -35.415 | -0.448 |
| 965 | N1最小 | 76 | 1 | -426.193 | -0.640 | 146.272 | -0.147 | -35.415 | -0.448 |
| 965 | N2最小 | 63 | 1 | 75.655 | -2.672 | -21.402 | 0.418 | 5.169 | -0.405 |
| 965 | N3最小 | 4 | 1 | 127.303 | -0.413 | -41.042 | 0.119 | 9.950 | -0.002 |
| 965 | M1最小 | 3 | 1 | -424.668 | 1.091 | 143.178 | -0.378 | -34.666 | -0.007 |
| 965 | M2最小 | 76 | 1 | -426.193 | -0.640 | 146.272 | -0.147 | -35.415 | -0.448 |
| 965 | M3最小 | 38 | 1 | 74.651 | -2.410 | -20.656 | 0.368 | 5.045 | -0.545 |
| 964 | N1最大 | 4 | 1 | 37.360 | -0.518 | -8.038 | 0.149 | 4.702 | -0.002 |
| 964 | N2最大 | 3 | 1 | -128.818 | 1.466 | 28.488 | -0.486 | -17.473 | -0.005 |
| 964 | N3最大 | 3 | 1 | -128.818 | 1.466 | 28.488 | -0.486 | -17.473 | -0.005 |
| 964 | M1最大 | 12 | 1 | 36.100 | -1.692 | -8.229 | 0.259 | 4.317 | -0.229 |
| 964 | M2最大 | 4 | 1 | 37.360 | -0.518 | -8.038 | 0.149 | 4.702 | -0.002 |
| 964 | M3最大 | 5 | 1 | -0.791 | -0.061 | 0.621 | 0.004 | -0.387 | -0.002 |
| 964 | 合力最大 | 76 | 1 | -133.193 | 0.514 | 27.596 | -0.517 | -18.474 | -0.446 |
| 964 | N1最小 | 76 | 1 | -133.193 | 0.514 | 27.596 | -0.517 | -18.474 | -0.446 |
| 964 | N2最小 | 63 | 1 | 19.051 | -2.178 | -5.325 | 0.245 | 1.791 | -0.401 |
| 964 | N3最小 | 77 | 1 | 33.045 | -1.488 | -8.921 | 0.121 | 3.710 | -0.443 |
| 964 | M1最小 | 27 | 1 | -130.858 | 1.299 | 28.243 | -0.559 | -17.974 | -0.146 |
| 964 | M2最小 | 76 | 1 | -133.193 | 0.514 | 27.596 | -0.517 | -18.474 | -0.446 |
| 964 | M3最小 | 37 | 1 | -82.276 | -0.372 | 16.551 | -0.300 | -11.689 | -0.540 |
| 961 | N1最大 | 3 | 1 | 96.850 | 1.496 | 33.724 | -0.500 | 12.165 | 0.001 |
| 961 | N2最大 | 3 | 1 | 96.850 | 1.496 | 33.724 | -0.500 | 12.165 | 0.001 |
| 961 | N3最大 | 76 | 1 | 92.719 | 0.287 | 34.180 | -0.458 | 11.197 | -0.441 |
| 961 | M1最大 | 63 | 1 | -21.058 | -2.384 | -4.635 | 0.306 | -3.471 | -0.401 |
| 961 | M2最大 | 3 | 1 | 96.850 | 1.496 | 33.724 | -0.500 | 12.165 | 0.001 |
| 961 | M3最大 | 3 | 1 | 96.850 | 1.496 | 33.724 | -0.500 | 12.165 | 0.001 |
| 961 | 合力最大 | 3 | 1 | 96.850 | 1.496 | 33.724 | -0.500 | 12.165 | 0.001 |
| 961 | N1最小 | 77 | 1 | -33.886 | -1.729 | -8.654 | 0.193 | -5.072 | -0.443 |
| 961 | N2最小 | 63 | 1 | -21.058 | -2.384 | -4.635 | 0.306 | -3.471 | -0.401 |
| 961 | N3最小 | 20 | 1 | -31.001 | -0.733 | -9.205 | 0.162 | -4.430 | -0.077 |
| 961 | M1最小 | 27 | 1 | 94.926 | 1.247 | 34.092 | -0.549 | 11.680 | -0.140 |
| 961 | M2最小 | 77 | 1 | -33.886 | -1.729 | -8.654 | 0.193 | -5.072 | -0.443 |
| 961 | M3最小 | 31 | 1 | -5.265 | -1.585 | 1.534 | 0.078 | -1.410 | -0.540 |
| 958 | N1最大 | 3 | 1 | 12.529 | 1.138 | 118.873 | -0.396 | 8.106 | -0.001 |
| 958 | N2最大 | 3 | 1 | 12.529 | 1.138 | 118.873 | -0.396 | 8.106 | -0.001 |
| 958 | N3最大 | 3 | 1 | 12.529 | 1.138 | 118.873 | -0.396 | 8.106 | -0.001 |
| 958 | M1最大 | 12 | 1 | -4.800 | -1.592 | -36.598 | 0.189 | -3.154 | -0.229 |
| 958 | M2最大 | 3 | 1 | 12.529 | 1.138 | 118.873 | -0.396 | 8.106 | -0.001 |
| 958 | M3最大 | 3 | 1 | 12.529 | 1.138 | 118.873 | -0.396 | 8.106 | -0.001 |
| 958 | 合力最大 | 3 | 1 | 12.529 | 1.138 | 118.873 | -0.396 | 8.106 | -0.001 |
| 958 | N1最小 | 77 | 1 | -6.967 | -1.509 | -38.154 | 0.052 | -3.648 | -0.443 |
| 958 | N2最小 | 63 | 1 | -4.496 | -2.133 | -23.616 | 0.161 | -2.566 | -0.402 |
| 958 | N3最小 | 77 | 1 | -6.967 | -1.509 | -38.154 | 0.052 | -3.648 | -0.443 |
| 958 | M1最小 | 27 | 1 | 11.173 | 0.931 | 117.909 | -0.479 | 7.692 | -0.141 |
| 958 | M2最小 | 77 | 1 | -6.967 | -1.509 | -38.154 | 0.052 | -3.648 | -0.443 |
| 958 | M3最小 | 52 | 1 | -3.593 | -1.438 | -2.651 | -0.058 | -1.200 | -0.540 |
| 956 | N1最大 | 11 | 1 | 453.507 | 0.475 | 82.432 | -0.370 | 31.784 | -0.226 |
| 956 | N2最大 | 27 | 1 | 453.144 | 1.225 | 82.507 | -0.496 | 31.728 | -0.138 |
| 956 | N3最大 | 3 | 1 | 453.295 | 1.121 | 82.747 | -0.379 | 32.264 | 0.003 |
| 956 | M1最大 | 12 | 1 | -135.471 | -1.038 | -24.915 | 0.122 | -10.601 | -0.230 |
| 956 | M2最大 | 3 | 1 | 453.295 | 1.121 | 82.747 | -0.379 | 32.264 | 0.003 |
| 956 | M3最大 | 3 | 1 | 453.295 | 1.121 | 82.747 | -0.379 | 32.264 | 0.003 |
| 956 | 合力最大 | 11 | 1 | 453.507 | 0.475 | 82.432 | -0.370 | 31.784 | -0.226 |
| 956 | N1最小 | 77 | 1 | -135.981 | -0.579 | -25.432 | -0.044 | -11.226 | -0.445 |
| 956 | N2最小 | 63 | 1 | -81.093 | -1.212 | -15.494 | 0.057 | -7.250 | -0.403 |
| 956 | N3最小 | 77 | 1 | -135.981 | -0.579 | -25.432 | -0.044 | -11.226 | -0.445 |
| 956 | M1最小 | 49 | 1 | 453.003 | 0.937 | 81.898 | -0.538 | 31.139 | -0.440 |
| 956 | M2最小 | 77 | 1 | -135.981 | -0.579 | -25.432 | -0.044 | -11.226 | -0.445 |
| 956 | M3最小 | 31 | 1 | -0.080 | -0.336 | -0.696 | -0.165 | -1.594 | -0.543 |
| 886 | N1最大 | 12 | 1 | 128.263 | -1.124 | -43.688 | 0.084 | 9.871 | -0.231 |
| 886 | N2最大 | 4 | 1 | 127.638 | 0.348 | -43.275 | -0.129 | 9.982 | -0.002 |
| 886 | N3最大 | 27 | 1 | -425.922 | -1.752 | 150.660 | 0.444 | -35.030 | -0.137 |
| 886 | M1最大 | 74 | 1 | -425.218 | -3.112 | 150.023 | 0.689 | -35.062 | -0.298 |
| 886 | M2最大 | 4 | 1 | 127.638 | 0.348 | -43.275 | -0.129 | 9.982 | -0.002 |
| 886 | M3最大 | 3 | 1 | -425.721 | -1.339 | 150.343 | 0.431 | -34.759 | 0.004 |
| 886 | 合力最大 | 27 | 1 | -425.922 | -1.752 | 150.660 | 0.444 | -35.030 | -0.137 |
| 886 | N1最小 | 27 | 1 | -425.922 | -1.752 | 150.660 | 0.444 | -35.030 | -0.137 |
| 886 | N2最小 | 62 | 1 | -254.727 | -3.241 | 90.252 | 0.609 | -21.328 | -0.400 |
| 886 | N3最小 | 50 | 1 | 127.714 | -1.351 | -43.723 | 0.090 | 9.588 | -0.448 |
| 886 | M1最小 | 4 | 1 | 127.638 | 0.348 | -43.275 | -0.129 | 9.982 | -0.002 |
| 886 | M2最小 | 76 | 1 | -425.649 | -3.063 | 149.903 | 0.660 | -35.155 | -0.438 |
| 886 | M3最小 | 38 | 1 | 76.789 | -1.946 | -26.225 | 0.217 | 5.493 | -0.545 |
| 863 | N1最大 | 12 | 1 | 38.176 | -0.723 | -11.040 | -0.050 | 4.613 | -0.229 |
| 863 | N2最大 | 4 | 1 | 37.437 | 0.453 | -10.793 | -0.160 | 4.711 | -0.002 |
| 863 | N3最大 | 3 | 1 | -128.952 | -1.779 | 37.560 | 0.556 | -17.485 | 0.002 |
| 863 | M1最大 | 11 | 1 | -128.209 | -2.950 | 37.308 | 0.666 | -17.582 | -0.224 |
| 863 | M2最大 | 4 | 1 | 37.437 | 0.453 | -10.793 | -0.160 | 4.711 | -0.002 |
| 863 | M3最大 | 3 | 1 | -128.952 | -1.779 | 37.560 | 0.556 | -17.485 | 0.002 |
| 863 | 合力最大 | 27 | 1 | -129.722 | -1.946 | 37.233 | 0.483 | -17.804 | -0.138 |
| 863 | N1最小 | 27 | 1 | -129.722 | -1.946 | 37.233 | 0.483 | -17.804 | -0.138 |
| 863 | N2最小 | 74 | 1 | -128.810 | -3.114 | 36.824 | 0.662 | -17.816 | -0.299 |
| 863 | N3最小 | 77 | 1 | 37.003 | -0.521 | -11.648 | -0.188 | 4.275 | -0.442 |
| 863 | M1最小 | 28 | 1 | 36.676 | 0.278 | -11.118 | -0.231 | 4.393 | -0.142 |
| 863 | M2最小 | 76 | 1 | -129.389 | -2.733 | 36.702 | 0.525 | -17.921 | -0.438 |
| 863 | M3最小 | 65 | 1 | 22.138 | -0.996 | -7.093 | -0.103 | 2.290 | -0.539 |
| 840 | N1最大 | 12 | 1 | 9.029 | -0.817 | -24.719 | -0.028 | 0.751 | -0.229 |
| 840 | N2最大 | 4 | 1 | 8.343 | 0.465 | -24.417 | -0.167 | 0.856 | -0.002 |
| 840 | N3最大 | 3 | 1 | -30.273 | -1.803 | 84.066 | 0.577 | -4.415 | -0.001 |
| 840 | M1最大 | 74 | 1 | -30.056 | -3.301 | 83.351 | 0.728 | -4.738 | -0.303 |
| 840 | M2最大 | 4 | 1 | 8.343 | 0.465 | -24.417 | -0.167 | 0.856 | -0.002 |
| 840 | M3最大 | 3 | 1 | -30.273 | -1.803 | 84.066 | 0.577 | -4.415 | -0.001 |
| 840 | 合力最大 | 3 | 1 | -30.273 | -1.803 | 84.066 | 0.577 | -4.415 | -0.001 |
| 840 | N1最小 | 27 | 1 | -30.888 | -2.066 | 83.822 | 0.530 | -4.716 | -0.142 |
| 840 | N2最小 | 74 | 1 | -30.056 | -3.301 | 83.351 | 0.728 | -4.738 | -0.303 |
| 840 | N3最小 | 77 | 1 | 8.000 | -0.760 | -25.268 | -0.126 | 0.430 | -0.443 |
| 840 | M1最小 | 28 | 1 | 7.736 | 0.206 | -24.661 | -0.214 | 0.557 | -0.142 |
| 840 | M2最小 | 76 | 1 | -30.622 | -3.036 | 83.210 | 0.621 | -4.842 | -0.442 |
| 840 | M3最小 | 31 | 1 | -0.527 | -1.611 | -0.172 | 0.079 | -0.736 | -0.540 |
| 817 | N1最大 | 12 | 1 | 2.417 | -0.796 | -27.273 | -0.034 | -0.148 | -0.229 |
| 817 | N2最大 | 4 | 1 | 1.752 | 0.465 | -26.966 | -0.168 | -0.041 | -0.002 |
| 817 | N3最大 | 3 | 1 | -7.994 | -1.797 | 92.662 | 0.580 | -1.381 | -0.002 |
| 817 | M1最大 | 74 | 1 | -7.781 | -3.257 | 91.949 | 0.721 | -1.704 | -0.304 |
| 817 | M2最大 | 4 | 1 | 1.752 | 0.465 | -26.966 | -0.168 | -0.041 | -0.002 |
| 817 | M3最大 | 3 | 1 | -7.994 | -1.797 | 92.662 | 0.580 | -1.381 | -0.002 |
| 817 | 合力最大 | 3 | 1 | -7.994 | -1.797 | 92.662 | 0.580 | -1.381 | -0.002 |
| 817 | N1最小 | 27 | 1 | -8.594 | -2.037 | 92.426 | 0.527 | -1.679 | -0.142 |
| 817 | N2最小 | 74 | 1 | -7.781 | -3.257 | 91.949 | 0.721 | -1.704 | -0.304 |
| 817 | N3最小 | 77 | 1 | 1.398 | -0.708 | -27.815 | -0.141 | -0.467 | -0.443 |
| 817 | M1最小 | 28 | 1 | 1.159 | 0.223 | -27.203 | -0.220 | -0.338 | -0.142 |
| 817 | M2最小 | 76 | 1 | -8.352 | -2.967 | 91.810 | 0.607 | -1.809 | -0.443 |
| 817 | M3最小 | 65 | 1 | 0.812 | -1.232 | -16.798 | -0.041 | -0.552 | -0.540 |
| 794 | N1最大 | 10 | 1 | 0.865 | -1.550 | -16.652 | 0.091 | -0.446 | -0.326 |
| 794 | N2最大 | 4 | 1 | 0.160 | 0.471 | -27.557 | -0.170 | -0.258 | -0.002 |
| 794 | N3最大 | 3 | 1 | -2.593 | -1.817 | 94.661 | 0.589 | -0.642 | -0.002 |
| 794 | M1最大 | 74 | 1 | -2.378 | -3.285 | 93.947 | 0.733 | -0.964 | -0.304 |
| 794 | M2最大 | 4 | 1 | 0.160 | 0.471 | -27.557 | -0.170 | -0.258 | -0.002 |
| 794 | M3最大 | 3 | 1 | -2.593 | -1.817 | 94.661 | 0.589 | -0.642 | -0.002 |
| 794 | 合力最大 | 3 | 1 | -2.593 | -1.817 | 94.661 | 0.589 | -0.642 | -0.002 |
| 794 | N1最小 | 27 | 1 | -3.188 | -2.062 | 94.425 | 0.538 | -0.939 | -0.142 |
| 794 | N2最小 | 74 | 1 | -2.378 | -3.285 | 93.947 | 0.733 | -0.964 | -0.304 |
| 794 | N3最小 | 77 | 1 | -0.190 | -0.713 | -28.406 | -0.141 | -0.685 | -0.443 |
| 794 | M1最小 | 28 | 1 | -0.427 | 0.226 | -27.792 | -0.222 | -0.555 | -0.143 |
| 794 | M2最小 | 68 | 1 | -2.373 | -2.436 | 56.086 | 0.389 | -1.090 | -0.493 |
| 794 | M3最小 | 38 | 1 | -0.140 | -1.241 | -17.153 | -0.039 | -0.682 | -0.540 |
| 771 | N1最大 | 10 | 1 | 0.621 | -1.547 | -16.738 | 0.090 | -0.480 | -0.326 |
| 771 | N2最大 | 4 | 1 | -0.245 | 0.474 | -27.699 | -0.172 | -0.314 | -0.002 |
| 771 | N3最大 | 3 | 1 | -1.205 | -1.825 | 95.141 | 0.594 | -0.451 | -0.002 |
| 771 | M1最大 | 74 | 1 | -0.990 | -3.292 | 94.427 | 0.737 | -0.773 | -0.304 |
| 771 | M2最大 | 4 | 1 | -0.245 | 0.474 | -27.699 | -0.172 | -0.314 | -0.002 |
| 771 | M3最大 | 3 | 1 | -1.205 | -1.825 | 95.141 | 0.594 | -0.451 | -0.002 |
| 771 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.205 | -1.825 | 95.141 | 0.594 | -0.451 | -0.002 |
| 771 | N1最小 | 27 | 1 | -1.798 | -2.069 | 94.906 | 0.542 | -0.748 | -0.142 |
| 771 | N2最小 | 74 | 1 | -0.990 | -3.292 | 94.427 | 0.737 | -0.773 | -0.304 |
| 771 | N3最小 | 77 | 1 | -0.595 | -0.708 | -28.548 | -0.143 | -0.740 | -0.443 |
| 771 | M1最小 | 28 | 1 | -0.831 | 0.229 | -27.934 | -0.223 | -0.610 | -0.143 |
| 771 | M2最小 | 59 | 1 | -1.776 | -0.643 | -0.115 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 771 | M3最小 | 38 | 1 | -0.384 | -1.236 | -17.238 | -0.041 | -0.716 | -0.540 |
| 748 | N1最大 | 10 | 1 | 0.553 | -1.546 | -16.757 | 0.089 | -0.489 | -0.326 |
| 748 | N2最大 | 4 | 1 | -0.357 | 0.476 | -27.731 | -0.173 | -0.330 | -0.002 |
| 748 | N3最大 | 3 | 1 | -0.810 | -1.834 | 95.248 | 0.599 | -0.396 | -0.002 |
| 748 | M1最大 | 74 | 1 | -0.595 | -3.301 | 94.534 | 0.742 | -0.718 | -0.304 |
| 748 | M2最大 | 4 | 1 | -0.357 | 0.476 | -27.731 | -0.173 | -0.330 | -0.002 |
| 748 | M3最大 | 3 | 1 | -0.810 | -1.834 | 95.248 | 0.599 | -0.396 | -0.002 |
| 748 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.810 | -1.834 | 95.248 | 0.599 | -0.396 | -0.002 |
| 748 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 748 | N2最小 | 74 | 1 | -0.595 | -3.301 | 94.534 | 0.742 | -0.718 | -0.304 |
| 748 | N3最小 | 77 | 1 | -0.708 | -0.706 | -28.580 | -0.144 | -0.756 | -0.443 |
| 748 | M1最小 | 28 | 1 | -0.943 | 0.232 | -27.966 | -0.225 | -0.626 | -0.143 |
| 748 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 748 | M3最小 | 38 | 1 | -0.452 | -1.235 | -17.257 | -0.042 | -0.725 | -0.540 |
| 725 | N1最大 | 10 | 1 | 0.530 | -1.545 | -16.761 | 0.089 | -0.493 | -0.326 |
| 725 | N2最大 | 4 | 1 | -0.395 | 0.478 | -27.738 | -0.174 | -0.335 | -0.002 |
| 725 | N3最大 | 3 | 1 | -0.666 | -1.839 | 95.270 | 0.602 | -0.375 | -0.002 |
| 725 | M1最大 | 74 | 1 | -0.451 | -3.306 | 94.556 | 0.745 | -0.698 | -0.304 |
| 725 | M2最大 | 4 | 1 | -0.395 | 0.478 | -27.738 | -0.174 | -0.335 | -0.002 |
| 725 | M3最大 | 3 | 1 | -0.666 | -1.839 | 95.270 | 0.602 | -0.375 | -0.002 |
| 725 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.666 | -1.839 | 95.270 | 0.602 | -0.375 | -0.002 |
| 725 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 725 | N2最小 | 74 | 1 | -0.451 | -3.306 | 94.556 | 0.745 | -0.698 | -0.304 |
| 725 | N3最小 | 77 | 1 | -0.746 | -0.704 | -28.587 | -0.145 | -0.761 | -0.443 |
| 725 | M1最小 | 28 | 1 | -0.982 | 0.234 | -27.972 | -0.226 | -0.631 | -0.143 |
| 725 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 725 | M3最小 | 38 | 1 | -0.475 | -1.234 | -17.261 | -0.042 | -0.728 | -0.540 |
| 702 | N1最大 | 10 | 1 | 0.519 | -1.544 | -16.761 | 0.088 | -0.494 | -0.326 |
| 702 | N2最大 | 4 | 1 | -0.414 | 0.479 | -27.739 | -0.175 | -0.338 | -0.002 |
| 702 | N3最大 | 3 | 1 | -0.594 | -1.844 | 95.272 | 0.604 | -0.365 | -0.002 |
| 702 | M1最大 | 74 | 1 | -0.378 | -3.311 | 94.558 | 0.747 | -0.687 | -0.304 |
| 702 | M2最大 | 4 | 1 | -0.414 | 0.479 | -27.739 | -0.175 | -0.338 | -0.002 |
| 702 | M3最大 | 3 | 1 | -0.594 | -1.844 | 95.272 | 0.604 | -0.365 | -0.002 |
| 702 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.594 | -1.844 | 95.272 | 0.604 | -0.365 | -0.002 |
| 702 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 702 | N2最小 | 74 | 1 | -0.378 | -3.311 | 94.558 | 0.747 | -0.687 | -0.304 |
| 702 | N3最小 | 77 | 1 | -0.764 | -0.703 | -28.587 | -0.146 | -0.764 | -0.443 |
| 702 | M1最小 | 28 | 1 | -1.000 | 0.235 | -27.973 | -0.226 | -0.634 | -0.143 |
| 702 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 702 | M3最小 | 38 | 1 | -0.486 | -1.234 | -17.261 | -0.043 | -0.730 | -0.540 |
| 679 | N1最大 | 10 | 1 | 0.512 | -1.543 | -16.761 | 0.088 | -0.495 | -0.326 |
| 679 | N2最大 | 4 | 1 | -0.425 | 0.480 | -27.738 | -0.175 | -0.339 | -0.002 |
| 679 | N3最大 | 3 | 1 | -0.545 | -1.847 | 95.270 | 0.606 | -0.357 | -0.002 |
| 679 | M1最大 | 74 | 1 | -0.329 | -3.314 | 94.556 | 0.749 | -0.680 | -0.304 |
| 679 | M2最大 | 4 | 1 | -0.425 | 0.480 | -27.738 | -0.175 | -0.339 | -0.002 |
| 679 | M3最大 | 3 | 1 | -0.545 | -1.847 | 95.270 | 0.606 | -0.357 | -0.002 |
| 679 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.545 | -1.847 | 95.270 | 0.606 | -0.357 | -0.002 |
| 679 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 679 | N2最小 | 74 | 1 | -0.329 | -3.314 | 94.556 | 0.749 | -0.680 | -0.304 |
| 679 | N3最小 | 77 | 1 | -0.776 | -0.702 | -28.587 | -0.146 | -0.766 | -0.443 |
| 679 | M1最小 | 28 | 1 | -1.011 | 0.236 | -27.972 | -0.227 | -0.635 | -0.143 |
| 679 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 679 | M3最小 | 38 | 1 | -0.493 | -1.233 | -17.261 | -0.043 | -0.731 | -0.540 |
| 656 | N1最大 | 10 | 1 | 0.506 | -1.543 | -16.761 | 0.088 | -0.496 | -0.326 |
| 656 | N2最大 | 4 | 1 | -0.434 | 0.481 | -27.738 | -0.175 | -0.341 | -0.002 |
| 656 | N3最大 | 3 | 1 | -0.506 | -1.849 | 95.268 | 0.607 | -0.351 | -0.002 |
| 656 | M1最大 | 74 | 1 | -0.290 | -3.316 | 94.554 | 0.750 | -0.674 | -0.304 |
| 656 | M2最大 | 4 | 1 | -0.434 | 0.481 | -27.738 | -0.175 | -0.341 | -0.002 |
| 656 | M3最大 | 3 | 1 | -0.506 | -1.849 | 95.268 | 0.607 | -0.351 | -0.002 |
| 656 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.506 | -1.849 | 95.268 | 0.607 | -0.351 | -0.002 |
| 656 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 656 | N2最小 | 74 | 1 | -0.290 | -3.316 | 94.554 | 0.750 | -0.674 | -0.304 |
| 656 | N3最小 | 77 | 1 | -0.785 | -0.701 | -28.586 | -0.146 | -0.767 | -0.443 |
| 656 | M1最小 | 28 | 1 | -1.020 | 0.236 | -27.972 | -0.227 | -0.637 | -0.143 |
| 656 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 656 | M3最小 | 38 | 1 | -0.499 | -1.233 | -17.261 | -0.043 | -0.732 | -0.540 |
| 633 | N1最大 | 10 | 1 | 0.501 | -1.543 | -16.761 | 0.088 | -0.497 | -0.326 |
| 633 | N2最大 | 4 | 1 | -0.442 | 0.481 | -27.737 | -0.175 | -0.342 | -0.002 |
| 633 | N3最大 | 3 | 1 | -0.471 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.346 | -0.002 |
| 633 | M1最大 | 74 | 1 | -0.256 | -3.316 | 94.553 | 0.750 | -0.669 | -0.304 |
| 633 | M2最大 | 4 | 1 | -0.442 | 0.481 | -27.737 | -0.175 | -0.342 | -0.002 |
| 633 | M3最大 | 3 | 1 | -0.471 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.346 | -0.002 |
| 633 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.471 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.346 | -0.002 |
| 633 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 633 | N2最小 | 74 | 1 | -0.256 | -3.316 | 94.553 | 0.750 | -0.669 | -0.304 |
| 633 | N3最小 | 77 | 1 | -0.792 | -0.701 | -28.586 | -0.147 | -0.768 | -0.443 |
| 633 | M1最小 | 28 | 1 | -1.028 | 0.237 | -27.971 | -0.227 | -0.638 | -0.143 |
| 633 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 633 | M3最小 | 38 | 1 | -0.503 | -1.232 | -17.260 | -0.043 | -0.733 | -0.540 |
| 610 | N1最大 | 9 | 1 | 0.505 | -2.943 | 57.122 | 0.558 | -0.496 | -0.326 |
| 610 | N2最大 | 4 | 1 | -0.449 | 0.481 | -27.737 | -0.175 | -0.343 | -0.002 |
| 610 | N3最大 | 3 | 1 | -0.438 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.341 | -0.002 |
| 610 | M1最大 | 74 | 1 | -0.223 | -3.316 | 94.553 | 0.750 | -0.664 | -0.304 |
| 610 | M2最大 | 3 | 1 | -0.438 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.341 | -0.002 |
| 610 | M3最大 | 3 | 1 | -0.438 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.341 | -0.002 |
| 610 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.438 | -1.849 | 95.267 | 0.607 | -0.341 | -0.002 |
| 610 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 610 | N2最小 | 74 | 1 | -0.223 | -3.316 | 94.553 | 0.750 | -0.664 | -0.304 |
| 610 | N3最小 | 77 | 1 | -0.800 | -0.701 | -28.586 | -0.147 | -0.769 | -0.443 |
| 610 | M1最小 | 28 | 1 | -1.035 | 0.237 | -27.971 | -0.227 | -0.639 | -0.143 |
| 610 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 610 | M3最小 | 38 | 1 | -0.508 | -1.232 | -17.260 | -0.043 | -0.733 | -0.540 |
| 587 | N1最大 | 9 | 1 | 0.524 | -2.943 | 57.123 | 0.558 | -0.493 | -0.326 |
| 587 | N2最大 | 4 | 1 | -0.457 | 0.481 | -27.738 | -0.175 | -0.344 | -0.002 |
| 587 | N3最大 | 3 | 1 | -0.403 | -1.848 | 95.268 | 0.607 | -0.336 | -0.002 |
| 587 | M1最大 | 74 | 1 | -0.188 | -3.315 | 94.554 | 0.749 | -0.659 | -0.304 |
| 587 | M2最大 | 3 | 1 | -0.403 | -1.848 | 95.268 | 0.607 | -0.336 | -0.002 |
| 587 | M3最大 | 3 | 1 | -0.403 | -1.848 | 95.268 | 0.607 | -0.336 | -0.002 |
| 587 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.403 | -1.848 | 95.268 | 0.607 | -0.336 | -0.002 |
| 587 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 587 | N2最小 | 74 | 1 | -0.188 | -3.315 | 94.554 | 0.749 | -0.659 | -0.304 |
| 587 | N3最小 | 77 | 1 | -0.808 | -0.701 | -28.586 | -0.146 | -0.770 | -0.443 |
| 587 | M1最小 | 28 | 1 | -1.043 | 0.236 | -27.972 | -0.227 | -0.640 | -0.143 |
| 587 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 587 | M3最小 | 38 | 1 | -0.513 | -1.233 | -17.261 | -0.043 | -0.734 | -0.540 |
| 564 | N1最大 | 9 | 1 | 0.548 | -2.942 | 57.124 | 0.557 | -0.490 | -0.326 |
| 564 | N2最大 | 4 | 1 | -0.467 | 0.480 | -27.738 | -0.175 | -0.346 | -0.002 |
| 564 | N3最大 | 3 | 1 | -0.362 | -1.847 | 95.269 | 0.606 | -0.330 | -0.002 |
| 564 | M1最大 | 74 | 1 | -0.147 | -3.314 | 94.555 | 0.748 | -0.653 | -0.304 |
| 564 | M2最大 | 3 | 1 | -0.362 | -1.847 | 95.269 | 0.606 | -0.330 | -0.002 |
| 564 | M3最大 | 3 | 1 | -0.362 | -1.847 | 95.269 | 0.606 | -0.330 | -0.002 |
| 564 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.362 | -1.847 | 95.269 | 0.606 | -0.330 | -0.002 |
| 564 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 564 | N2最小 | 74 | 1 | -0.147 | -3.314 | 94.555 | 0.748 | -0.653 | -0.304 |
| 564 | N3最小 | 77 | 1 | -0.817 | -0.702 | -28.587 | -0.146 | -0.772 | -0.443 |
| 564 | M1最小 | 28 | 1 | -1.053 | 0.236 | -27.972 | -0.227 | -0.642 | -0.143 |
| 564 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 564 | M3最小 | 38 | 1 | -0.519 | -1.233 | -17.261 | -0.043 | -0.735 | -0.540 |
| 541 | N1最大 | 9 | 1 | 0.579 | -2.940 | 57.124 | 0.556 | -0.485 | -0.326 |
| 541 | N2最大 | 4 | 1 | -0.480 | 0.479 | -27.738 | -0.174 | -0.347 | -0.002 |
| 541 | N3最大 | 3 | 1 | -0.309 | -1.843 | 95.270 | 0.604 | -0.322 | -0.002 |
| 541 | M1最大 | 74 | 1 | -0.093 | -3.310 | 94.556 | 0.747 | -0.645 | -0.304 |
| 541 | M2最大 | 3 | 1 | -0.309 | -1.843 | 95.270 | 0.604 | -0.322 | -0.002 |
| 541 | M3最大 | 3 | 1 | -0.309 | -1.843 | 95.270 | 0.604 | -0.322 | -0.002 |
| 541 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.309 | -1.843 | 95.270 | 0.604 | -0.322 | -0.002 |
| 541 | N1最小 | 59 | 1 | -1.774 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 541 | N2最小 | 74 | 1 | -0.093 | -3.310 | 94.556 | 0.747 | -0.645 | -0.304 |
| 541 | N3最小 | 77 | 1 | -0.830 | -0.703 | -28.587 | -0.146 | -0.774 | -0.443 |
| 541 | M1最小 | 28 | 1 | -1.066 | 0.235 | -27.972 | -0.226 | -0.644 | -0.143 |
| 541 | M2最小 | 59 | 1 | -1.774 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 541 | M3最小 | 38 | 1 | -0.526 | -1.234 | -17.261 | -0.043 | -0.736 | -0.540 |
| 518 | N1最大 | 9 | 1 | 0.634 | -2.937 | 57.118 | 0.555 | -0.478 | -0.326 |
| 518 | N2最大 | 4 | 1 | -0.504 | 0.478 | -27.735 | -0.174 | -0.351 | -0.002 |
| 518 | N3最大 | 3 | 1 | -0.214 | -1.839 | 95.260 | 0.602 | -0.309 | -0.002 |
| 518 | M1最大 | 74 | 1 | 0.002 | -3.306 | 94.546 | 0.745 | -0.631 | -0.304 |
| 518 | M2最大 | 3 | 1 | -0.214 | -1.839 | 95.260 | 0.602 | -0.309 | -0.002 |
| 518 | M3最大 | 3 | 1 | -0.214 | -1.839 | 95.260 | 0.602 | -0.309 | -0.002 |
| 518 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.214 | -1.839 | 95.260 | 0.602 | -0.309 | -0.002 |
| 518 | N1最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 518 | N2最小 | 74 | 1 | 0.002 | -3.306 | 94.546 | 0.745 | -0.631 | -0.304 |
| 518 | N3最小 | 77 | 1 | -0.855 | -0.704 | -28.583 | -0.145 | -0.777 | -0.443 |
| 518 | M1最小 | 28 | 1 | -1.090 | 0.234 | -27.969 | -0.226 | -0.647 | -0.143 |
| 518 | M2最小 | 59 | 1 | -1.775 | -0.643 | -0.114 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 518 | M3最小 | 38 | 1 | -0.541 | -1.234 | -17.259 | -0.042 | -0.738 | -0.540 |
| 495 | N1最大 | 9 | 1 | 0.765 | -2.933 | 57.088 | 0.553 | -0.459 | -0.326 |
| 495 | N2最大 | 4 | 1 | -0.567 | 0.476 | -27.720 | -0.173 | -0.360 | -0.002 |
| 495 | N3最大 | 3 | 1 | 0.007 | -1.832 | 95.211 | 0.598 | -0.277 | -0.002 |
| 495 | M1最大 | 74 | 1 | 0.224 | -3.299 | 94.497 | 0.741 | -0.600 | -0.304 |
| 495 | M2最大 | 3 | 1 | 0.007 | -1.832 | 95.211 | 0.598 | -0.277 | -0.002 |
| 495 | M3最大 | 3 | 1 | 0.007 | -1.832 | 95.211 | 0.598 | -0.277 | -0.002 |
| 495 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.007 | -1.832 | 95.211 | 0.598 | -0.277 | -0.002 |
| 495 | N1最小 | 59 | 1 | -1.776 | -0.643 | -0.113 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 495 | N2最小 | 74 | 1 | 0.224 | -3.299 | 94.497 | 0.741 | -0.600 | -0.304 |
| 495 | N3最小 | 77 | 1 | -0.917 | -0.706 | -28.568 | -0.144 | -0.786 | -0.443 |
| 495 | M1最小 | 28 | 1 | -1.153 | 0.231 | -27.954 | -0.225 | -0.656 | -0.143 |
| 495 | M2最小 | 59 | 1 | -1.776 | -0.643 | -0.113 | -0.037 | -0.996 | -0.268 |
| 495 | M3最小 | 38 | 1 | -0.579 | -1.235 | -17.250 | -0.042 | -0.743 | -0.540 |
| 472 | N1最大 | 11 | 1 | 1.400 | -3.091 | 94.658 | 0.731 | -0.285 | -0.229 |
| 472 | N2最大 | 4 | 1 | -0.781 | 0.474 | -27.648 | -0.172 | -0.389 | -0.002 |
| 472 | N3最大 | 3 | 1 | 0.734 | -1.826 | 94.974 | 0.595 | -0.177 | -0.002 |
| 472 | M1最大 | 74 | 1 | 0.950 | -3.294 | 94.259 | 0.737 | -0.500 | -0.304 |
| 472 | M2最大 | 3 | 1 | 0.734 | -1.826 | 94.974 | 0.595 | -0.177 | -0.002 |
| 472 | M3最大 | 5 | 1 | -0.453 | -0.061 | 0.786 | 0.004 | -0.344 | -0.002 |
| 472 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.734 | -1.826 | 94.974 | 0.595 | -0.177 | -0.002 |
| 472 | N1最小 | 59 | 1 | -1.784 | -0.643 | -0.110 | -0.037 | -0.997 | -0.268 |
| 472 | N2最小 | 74 | 1 | 0.950 | -3.294 | 94.259 | 0.737 | -0.500 | -0.304 |
| 472 | N3最小 | 77 | 1 | -1.131 | -0.708 | -28.496 | -0.143 | -0.815 | -0.443 |
| 472 | M1最小 | 28 | 1 | -1.369 | 0.229 | -27.881 | -0.224 | -0.686 | -0.143 |
| 472 | M2最小 | 59 | 1 | -1.784 | -0.643 | -0.110 | -0.037 | -0.997 | -0.268 |
| 472 | M3最小 | 37 | 1 | 0.190 | -2.620 | 56.448 | 0.419 | -0.636 | -0.540 |
| 449 | N1最大 | 11 | 1 | 4.121 | -3.073 | 93.682 | 0.722 | 0.089 | -0.229 |
| 449 | N2最大 | 4 | 1 | -1.596 | 0.469 | -27.352 | -0.170 | -0.501 | -0.002 |
| 449 | N3最大 | 3 | 1 | 3.446 | -1.809 | 94.000 | 0.587 | 0.195 | -0.002 |
| 449 | M1最大 | 74 | 1 | 3.665 | -3.275 | 93.285 | 0.729 | -0.127 | -0.304 |
| 449 | M2最大 | 3 | 1 | 3.446 | -1.809 | 94.000 | 0.587 | 0.195 | -0.002 |
| 449 | M3最大 | 5 | 1 | -0.467 | -0.061 | 0.791 | 0.004 | -0.346 | -0.002 |
| 449 | 合力最大 | 3 | 1 | 3.446 | -1.809 | 94.000 | 0.587 | 0.195 | -0.002 |
| 449 | N1最小 | 28 | 1 | -2.191 | 0.225 | -27.583 | -0.222 | -0.798 | -0.143 |
| 449 | N2最小 | 74 | 1 | 3.665 | -3.275 | 93.285 | 0.729 | -0.127 | -0.304 |
| 449 | N3最小 | 77 | 1 | -1.944 | -0.711 | -28.201 | -0.141 | -0.927 | -0.443 |
| 449 | M1最小 | 28 | 1 | -2.191 | 0.225 | -27.583 | -0.222 | -0.798 | -0.143 |
| 449 | M2最小 | 69 | 1 | -1.795 | -1.057 | -17.197 | -0.068 | -1.008 | -0.493 |
| 449 | M3最小 | 37 | 1 | 1.812 | -2.606 | 55.865 | 0.413 | -0.413 | -0.540 |
| 426 | N1最大 | 11 | 1 | 15.408 | -3.084 | 89.321 | 0.722 | 1.623 | -0.229 |
| 426 | N2最大 | 4 | 1 | -5.002 | 0.470 | -26.034 | -0.169 | -0.963 | -0.002 |
| 426 | N3最大 | 3 | 1 | 14.705 | -1.815 | 89.652 | 0.585 | 1.726 | -0.002 |
| 426 | M1最大 | 74 | 1 | 14.924 | -3.289 | 88.936 | 0.729 | 1.404 | -0.305 |
| 426 | M2最大 | 3 | 1 | 14.705 | -1.815 | 89.652 | 0.585 | 1.726 | -0.002 |
| 426 | M3最大 | 5 | 1 | -0.526 | -0.061 | 0.814 | 0.004 | -0.354 | -0.002 |
| 426 | 合力最大 | 3 | 1 | 14.705 | -1.815 | 89.652 | 0.585 | 1.726 | -0.002 |
| 426 | N1最小 | 28 | 1 | -5.630 | 0.221 | -26.252 | -0.220 | -1.265 | -0.143 |
| 426 | N2最小 | 74 | 1 | 14.924 | -3.289 | 88.936 | 0.729 | 1.404 | -0.305 |
| 426 | N3最小 | 77 | 1 | -5.350 | -0.723 | -26.884 | -0.137 | -1.389 | -0.443 |
| 426 | M1最小 | 28 | 1 | -5.630 | 0.221 | -26.252 | -0.220 | -1.265 | -0.143 |
| 426 | M2最小 | 77 | 1 | -5.350 | -0.723 | -26.884 | -0.137 | -1.389 | -0.443 |
| 426 | M3最小 | 37 | 1 | 8.543 | -2.626 | 53.261 | 0.417 | 0.502 | -0.540 |
| 403 | N1最大 | 11 | 1 | 69.556 | -3.049 | 59.461 | 0.700 | 8.586 | -0.232 |
| 403 | N2最大 | 4 | 1 | -21.370 | 0.462 | -16.999 | -0.164 | -3.067 | -0.002 |
| 403 | N3最大 | 3 | 1 | 68.699 | -1.802 | 59.880 | 0.570 | 8.669 | -0.004 |
| 403 | M1最大 | 74 | 1 | 68.940 | -3.243 | 59.155 | 0.705 | 8.350 | -0.307 |
| 403 | M2最大 | 3 | 1 | 68.699 | -1.802 | 59.880 | 0.570 | 8.669 | -0.004 |
| 403 | M3最大 | 5 | 1 | -0.833 | -0.061 | 0.997 | 0.004 | -0.392 | -0.002 |
| 403 | 合力最大 | 11 | 1 | 69.556 | -3.049 | 59.461 | 0.700 | 8.586 | -0.232 |
| 403 | N1最小 | 28 | 1 | -22.146 | 0.233 | -17.126 | -0.221 | -3.387 | -0.143 |
| 403 | N2最小 | 74 | 1 | 68.940 | -3.243 | 59.155 | 0.705 | 8.350 | -0.307 |
| 403 | N3最小 | 50 | 1 | -21.692 | -0.671 | -17.849 | -0.150 | -3.489 | -0.444 |
| 403 | M1最小 | 28 | 1 | -22.146 | 0.233 | -17.126 | -0.221 | -3.387 | -0.143 |
| 403 | M2最小 | 77 | 1 | -21.693 | -0.671 | -17.849 | -0.150 | -3.490 | -0.444 |
| 403 | M3最小 | 64 | 1 | 40.847 | -2.541 | 35.472 | 0.387 | 4.655 | -0.541 |
| 381 | N1最大 | 11 | 1 | 32.804 | -2.680 | 96.390 | 0.565 | 8.487 | -0.231 |
| 381 | N2最大 | 4 | 1 | -9.892 | 0.384 | -28.667 | -0.141 | -2.995 | -0.002 |
| 381 | N3最大 | 3 | 1 | 32.222 | -1.494 | 96.519 | 0.479 | 8.595 | -0.004 |
| 381 | M1最大 | 11 | 1 | 32.804 | -2.680 | 96.390 | 0.565 | 8.487 | -0.231 |
| 381 | M2最大 | 3 | 1 | 32.222 | -1.494 | 96.519 | 0.479 | 8.595 | -0.004 |
| 381 | M3最大 | 5 | 1 | -0.254 | -0.055 | 0.262 | 0.002 | -0.345 | -0.002 |
| 381 | 合力最大 | 11 | 1 | 32.804 | -2.680 | 96.390 | 0.565 | 8.487 | -0.231 |
| 381 | N1最小 | 28 | 1 | -10.381 | 0.163 | -29.226 | -0.213 | -3.293 | -0.143 |
| 381 | N2最小 | 74 | 1 | 32.404 | -2.873 | 95.767 | 0.560 | 8.268 | -0.306 |
| 381 | N3最小 | 77 | 1 | -10.195 | -0.741 | -29.642 | -0.178 | -3.416 | -0.443 |
| 381 | M1最小 | 28 | 1 | -10.381 | 0.163 | -29.226 | -0.213 | -3.293 | -0.143 |
| 381 | M2最小 | 77 | 1 | -10.195 | -0.741 | -29.642 | -0.178 | -3.416 | -0.443 |
| 381 | M3最小 | 64 | 1 | 19.128 | -2.349 | 57.155 | 0.267 | 4.622 | -0.540 |
| 359 | N1最大 | 11 | 1 | 465.768 | -1.989 | 103.487 | 0.432 | 40.705 | -0.237 |
| 359 | N2最大 | 28 | 1 | -139.394 | 0.381 | -31.630 | -0.223 | -12.857 | -0.144 |
| 359 | N3最大 | 3 | 1 | 465.291 | -1.295 | 103.679 | 0.412 | 40.822 | -0.008 |
| 359 | M1最大 | 11 | 1 | 465.768 | -1.989 | 103.487 | 0.432 | 40.705 | -0.237 |
| 359 | M2最大 | 3 | 1 | 465.291 | -1.295 | 103.679 | 0.412 | 40.822 | -0.008 |
| 359 | M3最大 | 5 | 1 | 0.209 | -0.044 | 0.022 | 0.000 | -0.297 | -0.002 |
| 359 | 合力最大 | 11 | 1 | 465.768 | -1.989 | 103.487 | 0.432 | 40.705 | -0.237 |
| 359 | N1最小 | 28 | 1 | -139.394 | 0.381 | -31.630 | -0.223 | -12.857 | -0.144 |
| 359 | N2最小 | 74 | 1 | 465.713 | -2.039 | 102.941 | 0.410 | 40.521 | -0.313 |
| 359 | N3最小 | 77 | 1 | -139.243 | 0.042 | -32.042 | -0.254 | -12.985 | -0.447 |
| 359 | M1最小 | 50 | 1 | -139.243 | 0.043 | -32.041 | -0.254 | -12.985 | -0.447 |
| 359 | M2最小 | 77 | 1 | -139.243 | 0.042 | -32.042 | -0.254 | -12.985 | -0.447 |
| 359 | M3最小 | 64 | 1 | 279.414 | -1.195 | 61.380 | 0.105 | 23.999 | -0.545 |
| 338 | N1最大 | 4 | 1 | 77.751 | -0.356 | 3.772 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 338 | N2最大 | 3 | 1 | -237.331 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 338 | N3最大 | 28 | 1 | 77.524 | -0.356 | 3.863 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 338 | M1最大 | 3 | 1 | -237.331 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 338 | M2最大 | 3 | 1 | -237.331 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 338 | M3最大 | 3 | 1 | -237.331 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 338 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.726 | 0.743 | -11.221 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 338 | N1最小 | 76 | 1 | -237.726 | 0.743 | -11.221 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 338 | N2最小 | 63 | 1 | 48.466 | -0.983 | 2.289 | -0.034 | -0.656 | -0.400 |
| 338 | N3最小 | 47 | 1 | -237.516 | 0.534 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 338 | M1最小 | 34 | 1 | 4.547 | -0.365 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 338 | M2最小 | 54 | 1 | 4.544 | -0.404 | 0.263 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 338 | M3最小 | 31 | 1 | 4.637 | -0.484 | 0.304 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 337 | N1最大 | 4 | 1 | 77.732 | -0.187 | 3.771 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 337 | N2最大 | 3 | 1 | -237.345 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 337 | N3最大 | 28 | 1 | 77.505 | -0.188 | 3.862 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 337 | M1最大 | 3 | 1 | -237.345 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 337 | M2最大 | 3 | 1 | -237.345 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 337 | M3最大 | 3 | 1 | -237.345 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 337 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.740 | 0.189 | -11.222 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 337 | N1最小 | 76 | 1 | -237.740 | 0.189 | -11.222 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 337 | N2最小 | 63 | 1 | 48.447 | -0.881 | 2.288 | -0.034 | -0.656 | -0.400 |
| 337 | N3最小 | 47 | 1 | -237.530 | -0.020 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 337 | M1最小 | 34 | 1 | 4.529 | -0.363 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 337 | M2最小 | 54 | 1 | 4.527 | -0.403 | 0.262 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 337 | M3最小 | 31 | 1 | 4.619 | -0.483 | 0.303 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 336 | N1最大 | 4 | 1 | 77.671 | -0.036 | 4.510 | -0.004 | -0.186 | -0.000 |
| 336 | N2最大 | 3 | 1 | -237.404 | -0.036 | -10.483 | -0.004 | -0.186 | -0.000 |
| 336 | N3最大 | 77 | 1 | 77.078 | -1.867 | 5.582 | -0.147 | -0.475 | -0.309 |
| 336 | M1最大 | 4 | 1 | 77.671 | -0.036 | 4.510 | -0.004 | -0.186 | -0.000 |
| 336 | M2最大 | 3 | 1 | -237.404 | -0.036 | -10.483 | -0.004 | -0.186 | -0.000 |
| 336 | M3最大 | 3 | 1 | -237.404 | -0.036 | -10.483 | -0.004 | -0.186 | -0.000 |
| 336 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.998 | -1.866 | -9.411 | -0.147 | -0.475 | -0.309 |
| 336 | N1最小 | 76 | 1 | -237.998 | -1.866 | -9.411 | -0.147 | -0.475 | -0.309 |
| 336 | N2最小 | 62 | 1 | -140.759 | -2.371 | -4.803 | -0.051 | -0.497 | -0.251 |
| 336 | N3最小 | 3 | 1 | -237.404 | -0.036 | -10.483 | -0.004 | -0.186 | -0.000 |
| 336 | M1最小 | 45 | 1 | -141.198 | -2.049 | -4.493 | -0.192 | -0.542 | -0.353 |
| 336 | M2最小 | 69 | 1 | 47.844 | -2.078 | 4.418 | -0.162 | -0.551 | -0.344 |
| 336 | M3最小 | 38 | 1 | 47.982 | -2.336 | 4.209 | -0.153 | -0.481 | -0.373 |
| 335 | N1最大 | 4 | 1 | 77.732 | 0.147 | 3.771 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 335 | N2最大 | 4 | 1 | 77.732 | 0.147 | 3.771 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 335 | N3最大 | 28 | 1 | 77.505 | 0.146 | 3.862 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 335 | M1最大 | 3 | 1 | -237.345 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 335 | M2最大 | 3 | 1 | -237.345 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 335 | M3最大 | 3 | 1 | -237.345 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 335 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.740 | -0.911 | -11.222 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 335 | N1最小 | 76 | 1 | -237.740 | -0.911 | -11.222 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 335 | N2最小 | 74 | 1 | -237.530 | -1.120 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 335 | N3最小 | 47 | 1 | -237.530 | -1.120 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 335 | M1最小 | 34 | 1 | 4.529 | -0.359 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 335 | M2最小 | 54 | 1 | 4.527 | -0.399 | 0.262 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 335 | M3最小 | 31 | 1 | 4.619 | -0.479 | 0.303 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 334 | N1最大 | 4 | 1 | 77.751 | 0.316 | 3.772 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 334 | N2最大 | 4 | 1 | 77.751 | 0.316 | 3.772 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 334 | N3最大 | 28 | 1 | 77.524 | 0.315 | 3.863 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 334 | M1最大 | 3 | 1 | -237.331 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 334 | M2最大 | 3 | 1 | -237.331 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 334 | M3最大 | 3 | 1 | -237.331 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 334 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.726 | -1.465 | -11.221 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 334 | N1最小 | 76 | 1 | -237.726 | -1.465 | -11.221 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 334 | N2最小 | 74 | 1 | -237.516 | -1.674 | -11.313 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 334 | N3最小 | 47 | 1 | -237.516 | -1.674 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 334 | M1最小 | 34 | 1 | 4.547 | -0.358 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 334 | M2最小 | 54 | 1 | 4.544 | -0.397 | 0.263 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 334 | M3最小 | 31 | 1 | 4.637 | -0.477 | 0.304 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 333 | N1最大 | 4 | 1 | 77.783 | 0.486 | 3.774 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 333 | N2最大 | 4 | 1 | 77.783 | 0.486 | 3.774 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 333 | N3最大 | 28 | 1 | 77.556 | 0.486 | 3.864 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 333 | M1最大 | 3 | 1 | -237.307 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 333 | M2最大 | 3 | 1 | -237.307 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 333 | M3最大 | 3 | 1 | -237.307 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 333 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.703 | -2.026 | -11.220 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 333 | N1最小 | 76 | 1 | -237.703 | -2.026 | -11.220 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 333 | N2最小 | 74 | 1 | -237.493 | -2.236 | -11.311 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 333 | N3最小 | 47 | 1 | -237.493 | -2.235 | -11.312 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 333 | M1最小 | 34 | 1 | 4.577 | -0.356 | 0.352 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 333 | M2最小 | 54 | 1 | 4.574 | -0.396 | 0.265 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 333 | M3最小 | 31 | 1 | 4.667 | -0.476 | 0.306 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 332 | N1最大 | 4 | 1 | 77.829 | 0.661 | 3.776 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 332 | N2最大 | 4 | 1 | 77.829 | 0.661 | 3.776 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 332 | N3最大 | 28 | 1 | 77.601 | 0.660 | 3.866 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 332 | M1最大 | 3 | 1 | -237.273 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 332 | M2最大 | 3 | 1 | -237.273 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 332 | M3最大 | 3 | 1 | -237.273 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 332 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.669 | -2.600 | -11.218 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 332 | N1最小 | 76 | 1 | -237.669 | -2.600 | -11.218 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 332 | N2最小 | 74 | 1 | -237.459 | -2.809 | -11.309 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 332 | N3最小 | 47 | 1 | -237.459 | -2.809 | -11.310 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 332 | M1最小 | 34 | 1 | 4.620 | -0.354 | 0.354 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 332 | M2最小 | 54 | 1 | 4.617 | -0.394 | 0.267 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 332 | M3最小 | 31 | 1 | 4.710 | -0.474 | 0.308 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 331 | N1最大 | 4 | 1 | 77.783 | -0.526 | 3.774 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 331 | N2最大 | 3 | 1 | -237.307 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 331 | N3最大 | 28 | 1 | 77.556 | -0.527 | 3.864 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 331 | M1最大 | 3 | 1 | -237.307 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 331 | M2最大 | 3 | 1 | -237.307 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 331 | M3最大 | 3 | 1 | -237.307 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 331 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.703 | 1.305 | -11.220 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 331 | N1最小 | 76 | 1 | -237.703 | 1.305 | -11.220 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 331 | N2最小 | 63 | 1 | 48.497 | -1.086 | 2.290 | -0.034 | -0.656 | -0.400 |
| 331 | N3最小 | 47 | 1 | -237.493 | 1.095 | -11.312 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 331 | M1最小 | 34 | 1 | 4.577 | -0.366 | 0.352 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 331 | M2最小 | 54 | 1 | 4.574 | -0.406 | 0.265 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 331 | M3最小 | 31 | 1 | 4.667 | -0.486 | 0.306 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 330 | N1最大 | 4 | 1 | 77.829 | -0.701 | 3.776 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 330 | N2最大 | 3 | 1 | -237.273 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 330 | N3最大 | 28 | 1 | 77.601 | -0.702 | 3.866 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 330 | M1最大 | 3 | 1 | -237.273 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 330 | M2最大 | 3 | 1 | -237.273 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 330 | M3最大 | 3 | 1 | -237.273 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 330 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.669 | 1.878 | -11.218 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 330 | N1最小 | 76 | 1 | -237.669 | 1.878 | -11.218 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 330 | N2最小 | 75 | 1 | 77.643 | -1.251 | 3.684 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 330 | N3最小 | 47 | 1 | -237.459 | 1.669 | -11.310 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 330 | M1最小 | 34 | 1 | 4.620 | -0.368 | 0.354 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 330 | M2最小 | 54 | 1 | 4.617 | -0.408 | 0.267 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 330 | M3最小 | 31 | 1 | 4.710 | -0.488 | 0.308 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 329 | N1最大 | 4 | 1 | 77.889 | -0.880 | 3.779 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 329 | N2最大 | 3 | 1 | -237.229 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 329 | N3最大 | 28 | 1 | 77.662 | -0.881 | 3.869 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 329 | M1最大 | 3 | 1 | -237.229 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 329 | M2最大 | 3 | 1 | -237.229 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 329 | M3最大 | 3 | 1 | -237.229 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 329 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.625 | 2.468 | -11.215 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 329 | N1最小 | 76 | 1 | -237.625 | 2.468 | -11.215 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 329 | N2最小 | 75 | 1 | 77.703 | -1.430 | 3.687 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 329 | N3最小 | 47 | 1 | -237.414 | 2.259 | -11.308 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 329 | M1最小 | 34 | 1 | 4.677 | -0.370 | 0.357 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 329 | M2最小 | 54 | 1 | 4.674 | -0.410 | 0.270 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 329 | M3最小 | 31 | 1 | 4.766 | -0.490 | 0.311 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 328 | N1最大 | 4 | 1 | 75.097 | -70.627 | -19.077 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 328 | N2最大 | 3 | 1 | -239.290 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 328 | N3最大 | 27 | 1 | -239.518 | 232.201 | 63.426 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 328 | M1最大 | 3 | 1 | -239.290 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 328 | M2最大 | 3 | 1 | -239.290 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 328 | M3最大 | 3 | 1 | -239.290 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 328 | 合力最大 | 27 | 1 | -239.518 | 232.201 | 63.426 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 328 | N1最小 | 76 | 1 | -239.686 | 231.861 | 63.335 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 328 | N2最小 | 75 | 1 | 74.911 | -71.177 | -19.169 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 328 | N3最小 | 48 | 1 | 74.911 | -71.177 | -19.170 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 328 | M1最小 | 34 | 1 | 2.053 | -1.085 | -0.083 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 328 | M2最小 | 54 | 1 | 2.050 | -1.125 | -0.149 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 328 | M3最小 | 31 | 1 | 2.143 | -1.204 | -0.107 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 327 | N1最大 | 4 | 1 | 77.889 | 0.840 | 3.779 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 327 | N2最大 | 4 | 1 | 77.889 | 0.840 | 3.779 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 327 | N3最大 | 28 | 1 | 77.662 | 0.839 | 3.869 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 327 | M1最大 | 3 | 1 | -237.229 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 327 | M2最大 | 3 | 1 | -237.229 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 327 | M3最大 | 3 | 1 | -237.229 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 327 | 合力最大 | 76 | 1 | -237.625 | -3.190 | -11.215 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 327 | N1最小 | 76 | 1 | -237.625 | -3.190 | -11.215 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 327 | N2最小 | 74 | 1 | -237.415 | -3.399 | -11.307 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 327 | N3最小 | 47 | 1 | -237.414 | -3.399 | -11.308 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 327 | M1最小 | 34 | 1 | 4.677 | -0.352 | 0.357 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 327 | M2最小 | 54 | 1 | 4.674 | -0.392 | 0.270 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 327 | M3最小 | 31 | 1 | 4.766 | -0.472 | 0.311 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 326 | N1最大 | 4 | 1 | 75.097 | 70.587 | -19.077 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 326 | N2最大 | 4 | 1 | 75.097 | 70.587 | -19.077 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 326 | N3最大 | 27 | 1 | -239.518 | -232.242 | 63.426 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 326 | M1最大 | 3 | 1 | -239.290 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 326 | M2最大 | 3 | 1 | -239.290 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 326 | M3最大 | 3 | 1 | -239.290 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 326 | 合力最大 | 76 | 1 | -239.686 | -232.583 | 63.335 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 326 | N1最小 | 76 | 1 | -239.686 | -232.583 | 63.335 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 326 | N2最小 | 74 | 1 | -239.476 | -232.792 | 63.296 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 326 | N3最小 | 48 | 1 | 74.911 | 70.037 | -19.170 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 326 | M1最小 | 34 | 1 | 2.053 | 0.362 | -0.083 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 326 | M2最小 | 54 | 1 | 2.050 | 0.323 | -0.149 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 326 | M3最小 | 31 | 1 | 2.143 | 0.243 | -0.107 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 325 | N1最大 | 3 | 1 | 237.087 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 325 | N2最大 | 4 | 1 | -78.003 | 0.486 | 3.774 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 325 | N3最大 | 28 | 1 | -78.231 | 0.486 | 3.864 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 325 | M1最大 | 3 | 1 | 237.087 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 325 | M2最大 | 3 | 1 | 237.087 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 325 | M3最大 | 3 | 1 | 237.087 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 325 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.087 | -1.685 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 325 | N1最小 | 77 | 1 | -78.399 | 0.145 | 3.774 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 325 | N2最小 | 74 | 1 | 236.901 | -2.236 | -11.311 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 325 | N3最小 | 47 | 1 | 236.902 | -2.235 | -11.312 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 325 | M1最小 | 34 | 1 | -5.783 | -0.356 | 0.352 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 325 | M2最小 | 54 | 1 | -5.786 | -0.396 | 0.265 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 325 | M3最小 | 31 | 1 | -5.693 | -0.476 | 0.306 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 324 | N1最大 | 3 | 1 | 237.111 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 324 | N2最大 | 4 | 1 | -77.971 | 0.316 | 3.772 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 324 | N3最大 | 28 | 1 | -78.199 | 0.315 | 3.863 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 324 | M1最大 | 3 | 1 | 237.111 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 324 | M2最大 | 3 | 1 | 237.111 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 324 | M3最大 | 3 | 1 | 237.111 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 324 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.111 | -1.124 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 324 | N1最小 | 77 | 1 | -78.367 | -0.025 | 3.772 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 324 | N2最小 | 74 | 1 | 236.925 | -1.674 | -11.313 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 324 | N3最小 | 47 | 1 | 236.925 | -1.674 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 324 | M1最小 | 34 | 1 | -5.753 | -0.358 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 324 | M2最小 | 54 | 1 | -5.756 | -0.397 | 0.263 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 324 | M3最小 | 31 | 1 | -5.663 | -0.477 | 0.304 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 323 | N1最大 | 3 | 1 | 237.125 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 323 | N2最大 | 4 | 1 | -77.952 | 0.147 | 3.771 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 323 | N3最大 | 28 | 1 | -78.180 | 0.146 | 3.862 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 323 | M1最大 | 3 | 1 | 237.125 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 323 | M2最大 | 3 | 1 | 237.125 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 323 | M3最大 | 3 | 1 | 237.125 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 323 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.125 | -0.570 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 323 | N1最小 | 77 | 1 | -78.348 | -0.194 | 3.771 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 323 | N2最小 | 74 | 1 | 236.939 | -1.120 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 323 | N3最小 | 47 | 1 | 236.939 | -1.120 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 323 | M1最小 | 34 | 1 | -5.735 | -0.359 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 323 | M2最小 | 54 | 1 | -5.738 | -0.399 | 0.262 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 323 | M3最小 | 31 | 1 | -5.646 | -0.479 | 0.303 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 322 | N1最大 | 3 | 1 | 237.074 | -0.024 | -11.983 | -0.005 | -0.189 | -0.003 |
| 322 | N2最大 | 45 | 1 | 139.388 | 0.965 | -8.781 | -0.192 | -0.530 | -0.399 |
| 322 | N3最大 | 4 | 1 | -78.001 | -0.024 | 3.010 | -0.004 | -0.189 | -0.003 |
| 322 | M1最大 | 4 | 1 | -78.001 | -0.024 | 3.010 | -0.004 | -0.189 | -0.003 |
| 322 | M2最大 | 4 | 1 | -78.001 | -0.024 | 3.010 | -0.004 | -0.189 | -0.003 |
| 322 | M3最大 | 4 | 1 | -78.001 | -0.024 | 3.010 | -0.004 | -0.189 | -0.003 |
| 322 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.074 | -0.024 | -11.983 | -0.005 | -0.189 | -0.003 |
| 322 | N1最小 | 77 | 1 | -78.595 | 0.785 | 1.833 | -0.147 | -0.463 | -0.354 |
| 322 | N2最小 | 13 | 1 | -5.368 | -0.105 | -1.265 | -0.029 | -0.381 | -0.289 |
| 322 | N3最小 | 49 | 1 | 236.481 | 0.784 | -13.161 | -0.147 | -0.463 | -0.354 |
| 322 | M1最小 | 72 | 1 | 139.388 | 0.965 | -8.781 | -0.192 | -0.530 | -0.399 |
| 322 | M2最小 | 69 | 1 | -49.661 | 0.875 | 0.082 | -0.162 | -0.533 | -0.394 |
| 322 | M3最小 | 64 | 1 | 139.523 | 0.894 | -8.581 | -0.153 | -0.468 | -0.434 |
| 321 | N1最大 | 3 | 1 | 237.125 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 321 | N2最大 | 3 | 1 | 237.125 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 321 | N3最大 | 28 | 1 | -78.180 | -0.188 | 3.862 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 321 | M1最大 | 3 | 1 | 237.125 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 321 | M2最大 | 3 | 1 | 237.125 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 321 | M3最大 | 3 | 1 | 237.125 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 321 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.125 | 0.530 | -11.222 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 321 | N1最小 | 77 | 1 | -78.348 | -0.528 | 3.771 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 321 | N2最小 | 63 | 1 | -49.069 | -0.881 | 2.288 | -0.034 | -0.656 | -0.400 |
| 321 | N3最小 | 47 | 1 | 236.939 | -0.020 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 321 | M1最小 | 34 | 1 | -5.735 | -0.363 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 321 | M2最小 | 54 | 1 | -5.738 | -0.403 | 0.262 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 321 | M3最小 | 31 | 1 | -5.646 | -0.483 | 0.303 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 320 | N1最大 | 3 | 1 | 237.111 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 320 | N2最大 | 3 | 1 | 237.111 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 320 | N3最大 | 28 | 1 | -78.199 | -0.356 | 3.863 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 320 | M1最大 | 3 | 1 | 237.111 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 320 | M2最大 | 3 | 1 | 237.111 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 320 | M3最大 | 3 | 1 | 237.111 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 320 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.111 | 1.084 | -11.221 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 320 | N1最小 | 77 | 1 | -78.367 | -0.697 | 3.772 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 320 | N2最小 | 63 | 1 | -49.088 | -0.983 | 2.289 | -0.034 | -0.656 | -0.400 |
| 320 | N3最小 | 47 | 1 | 236.925 | 0.534 | -11.314 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 320 | M1最小 | 34 | 1 | -5.753 | -0.365 | 0.350 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 320 | M2最小 | 54 | 1 | -5.756 | -0.404 | 0.263 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 320 | M3最小 | 31 | 1 | -5.663 | -0.484 | 0.304 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 319 | N1最大 | 3 | 1 | 237.053 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 319 | N2最大 | 4 | 1 | -78.049 | 0.661 | 3.776 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 319 | N3最大 | 28 | 1 | -78.276 | 0.660 | 3.866 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 319 | M1最大 | 3 | 1 | 237.053 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 319 | M2最大 | 3 | 1 | 237.053 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 319 | M3最大 | 3 | 1 | 237.053 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 319 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.053 | -2.259 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 319 | N1最小 | 77 | 1 | -78.445 | 0.320 | 3.776 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 319 | N2最小 | 74 | 1 | 236.868 | -2.809 | -11.309 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 319 | N3最小 | 47 | 1 | 236.868 | -2.809 | -11.310 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 319 | M1最小 | 34 | 1 | -5.826 | -0.354 | 0.354 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 319 | M2最小 | 54 | 1 | -5.829 | -0.394 | 0.267 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 319 | M3最小 | 31 | 1 | -5.736 | -0.474 | 0.308 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 318 | N1最大 | 3 | 1 | 237.087 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 318 | N2最大 | 3 | 1 | 237.087 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 318 | N3最大 | 28 | 1 | -78.231 | -0.527 | 3.864 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 318 | M1最大 | 3 | 1 | 237.087 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 318 | M2最大 | 3 | 1 | 237.087 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 318 | M3最大 | 3 | 1 | 237.087 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 318 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.087 | 1.645 | -11.220 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 318 | N1最小 | 77 | 1 | -78.399 | -0.867 | 3.774 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 318 | N2最小 | 63 | 1 | -49.119 | -1.086 | 2.290 | -0.034 | -0.656 | -0.400 |
| 318 | N3最小 | 47 | 1 | 236.902 | 1.095 | -11.312 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 318 | M1最小 | 34 | 1 | -5.783 | -0.366 | 0.352 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 318 | M2最小 | 54 | 1 | -5.786 | -0.406 | 0.265 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 318 | M3最小 | 31 | 1 | -5.693 | -0.486 | 0.306 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 317 | N1最大 | 3 | 1 | 237.053 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 317 | N2最大 | 3 | 1 | 237.053 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 317 | N3最大 | 28 | 1 | -78.276 | -0.702 | 3.866 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 317 | M1最大 | 3 | 1 | 237.053 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 317 | M2最大 | 3 | 1 | 237.053 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 317 | M3最大 | 3 | 1 | 237.053 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 317 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.053 | 2.219 | -11.218 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 317 | N1最小 | 77 | 1 | -78.445 | -1.042 | 3.776 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 317 | N2最小 | 75 | 1 | -78.235 | -1.251 | 3.684 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 317 | N3最小 | 47 | 1 | 236.868 | 1.669 | -11.310 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 317 | M1最小 | 34 | 1 | -5.826 | -0.368 | 0.354 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 317 | M2最小 | 54 | 1 | -5.829 | -0.408 | 0.267 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 317 | M3最小 | 31 | 1 | -5.736 | -0.488 | 0.308 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 316 | N1最大 | 3 | 1 | 237.009 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 316 | N2最大 | 3 | 1 | 237.009 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 316 | N3最大 | 28 | 1 | -78.337 | -0.881 | 3.869 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 316 | M1最大 | 3 | 1 | 237.009 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 316 | M2最大 | 3 | 1 | 237.009 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 316 | M3最大 | 3 | 1 | 237.009 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 316 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.009 | 2.809 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 316 | N1最小 | 77 | 1 | -78.505 | -1.221 | 3.779 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 316 | N2最小 | 75 | 1 | -78.295 | -1.430 | 3.687 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 316 | N3最小 | 47 | 1 | 236.823 | 2.259 | -11.308 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 316 | M1最小 | 34 | 1 | -5.883 | -0.370 | 0.357 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 316 | M2最小 | 54 | 1 | -5.885 | -0.410 | 0.270 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 316 | M3最小 | 31 | 1 | -5.793 | -0.490 | 0.311 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 315 | N1最大 | 3 | 1 | 239.070 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 315 | N2最大 | 3 | 1 | 239.070 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 315 | N3最大 | 27 | 1 | 238.843 | 232.201 | 63.426 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 315 | M1最大 | 3 | 1 | 239.070 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 315 | M2最大 | 3 | 1 | 239.070 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 315 | M3最大 | 3 | 1 | 239.070 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 315 | 合力最大 | 3 | 1 | 239.070 | 232.202 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 315 | N1最小 | 77 | 1 | -75.712 | -70.968 | -19.130 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 315 | N2最小 | 75 | 1 | -75.502 | -71.177 | -19.169 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 315 | N3最小 | 48 | 1 | -75.502 | -71.177 | -19.170 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 315 | M1最小 | 34 | 1 | -3.259 | -1.085 | -0.083 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 315 | M2最小 | 54 | 1 | -3.262 | -1.125 | -0.149 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 315 | M3最小 | 31 | 1 | -3.169 | -1.204 | -0.107 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 314 | N1最大 | 3 | 1 | 237.009 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 314 | N2最大 | 4 | 1 | -78.109 | 0.840 | 3.779 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 314 | N3最大 | 28 | 1 | -78.337 | 0.839 | 3.869 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 314 | M1最大 | 3 | 1 | 237.009 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 314 | M2最大 | 3 | 1 | 237.009 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 314 | M3最大 | 3 | 1 | 237.009 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 314 | 合力最大 | 3 | 1 | 237.009 | -2.849 | -11.215 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 314 | N1最小 | 77 | 1 | -78.505 | 0.499 | 3.779 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 314 | N2最小 | 74 | 1 | 236.823 | -3.399 | -11.307 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 314 | N3最小 | 47 | 1 | 236.823 | -3.399 | -11.308 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 314 | M1最小 | 34 | 1 | -5.883 | -0.352 | 0.357 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 314 | M2最小 | 54 | 1 | -5.885 | -0.392 | 0.270 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 314 | M3最小 | 31 | 1 | -5.793 | -0.472 | 0.311 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 313 | N1最大 | 3 | 1 | 239.070 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 313 | N2最大 | 4 | 1 | -75.317 | 70.587 | -19.077 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 313 | N3最大 | 27 | 1 | 238.843 | -232.242 | 63.426 | -0.073 | -0.460 | -0.142 |
| 313 | M1最大 | 3 | 1 | 239.070 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 313 | M2最大 | 3 | 1 | 239.070 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 313 | M3最大 | 3 | 1 | 239.070 | -232.242 | 63.388 | -0.003 | -0.250 | -0.002 |
| 313 | 合力最大 | 11 | 1 | 239.035 | -232.732 | 63.369 | -0.014 | -0.431 | -0.228 |
| 313 | N1最小 | 77 | 1 | -75.712 | 70.246 | -19.130 | -0.098 | -0.625 | -0.442 |
| 313 | N2最小 | 74 | 1 | 238.885 | -232.792 | 63.296 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 313 | N3最小 | 48 | 1 | -75.502 | 70.037 | -19.170 | -0.029 | -0.578 | -0.303 |
| 313 | M1最小 | 34 | 1 | -3.259 | 0.362 | -0.083 | -0.128 | -0.715 | -0.502 |
| 313 | M2最小 | 54 | 1 | -3.262 | 0.323 | -0.149 | -0.108 | -0.723 | -0.492 |
| 313 | M3最小 | 31 | 1 | -3.169 | 0.243 | -0.107 | -0.102 | -0.633 | -0.538 |
| 312 | N1最大 | 3 | 1 | 233.476 | -15.866 | -130.831 | 0.031 | 12.072 | 0.995 |
| 312 | N2最大 | 4 | 1 | -70.037 | 4.370 | 41.364 | 0.015 | -4.258 | -0.252 |
| 312 | N3最大 | 28 | 1 | -70.729 | 4.035 | 41.826 | -0.044 | -4.001 | -0.364 |
| 312 | M1最大 | 3 | 1 | 233.476 | -15.866 | -130.831 | 0.031 | 12.072 | 0.995 |
| 312 | M2最大 | 76 | 1 | 232.197 | -18.000 | -130.476 | -0.070 | 12.629 | 0.626 |
| 312 | M3最大 | 3 | 1 | 233.476 | -15.866 | -130.831 | 0.031 | 12.072 | 0.995 |
| 312 | 合力最大 | 3 | 1 | 233.476 | -15.866 | -130.831 | 0.031 | 12.072 | 0.995 |
| 312 | N1最小 | 77 | 1 | -71.311 | 2.256 | 41.694 | -0.088 | -3.725 | -0.627 |
| 312 | N2最小 | 74 | 1 | 232.839 | -18.633 | -130.858 | -0.020 | 12.070 | 0.734 |
| 312 | N3最小 | 19 | 1 | 233.032 | -16.297 | -130.980 | 0.016 | 12.214 | 0.939 |
| 312 | M1最小 | 56 | 1 | -1.876 | -2.613 | 2.124 | -0.118 | 0.431 | -0.415 |
| 312 | M2最小 | 12 | 1 | -70.213 | 2.041 | 41.467 | -0.021 | -4.414 | -0.459 |
| 312 | M3最小 | 50 | 1 | -71.310 | 2.257 | 41.691 | -0.088 | -3.726 | -0.627 |
| 311 | N1最大 | 3 | 1 | 223.443 | -0.024 | 97.134 | -0.005 | 25.367 | -0.003 |
| 311 | N2最大 | 46 | 1 | -42.859 | 0.961 | -16.399 | -0.195 | -3.446 | -0.399 |
| 311 | N3最大 | 27 | 1 | 222.512 | 0.394 | 97.359 | -0.110 | 25.872 | -0.108 |
| 311 | M1最大 | 4 | 1 | -67.982 | -0.024 | -27.897 | -0.005 | -7.340 | -0.003 |
| 311 | M2最大 | 76 | 1 | 221.825 | 0.778 | 97.007 | -0.152 | 26.235 | -0.354 |
| 311 | M3最大 | 4 | 1 | -67.982 | -0.024 | -27.897 | -0.005 | -7.340 | -0.003 |
| 311 | 合力最大 | 3 | 1 | 223.443 | -0.024 | 97.134 | -0.005 | 25.367 | -0.003 |
| 311 | N1最小 | 77 | 1 | -69.514 | 0.781 | -28.023 | -0.150 | -6.558 | -0.354 |
| 311 | N2最小 | 9 | 1 | 133.946 | -0.113 | 58.459 | -0.035 | 14.748 | -0.289 |
| 311 | N3最小 | 48 | 1 | -68.701 | 0.049 | -28.330 | -0.048 | -7.232 | -0.263 |
| 311 | M1最小 | 72 | 1 | 132.165 | 0.960 | 58.629 | -0.196 | 16.053 | -0.399 |
| 311 | M2最小 | 12 | 1 | -68.120 | -0.085 | -28.037 | -0.025 | -7.521 | -0.203 |
| 311 | M3最小 | 64 | 1 | 132.525 | 0.887 | 58.506 | -0.159 | 15.860 | -0.434 |
| 310 | N1最大 | 3 | 1 | 233.476 | 15.695 | -130.843 | -0.039 | 12.071 | -0.999 |
| 310 | N2最大 | 27 | 1 | 232.922 | 15.706 | -130.512 | -0.114 | 12.142 | -1.147 |
| 310 | N3最大 | 28 | 1 | -70.614 | -4.518 | 41.691 | -0.095 | -4.171 | 0.103 |
| 310 | M1最大 | 5 | 1 | -0.305 | 0.189 | 1.580 | -0.018 | -0.218 | -0.010 |
| 310 | M2最大 | 27 | 1 | 232.922 | 15.706 | -130.512 | -0.114 | 12.142 | -1.147 |
| 310 | M3最大 | 4 | 1 | -70.037 | -4.530 | 41.351 | -0.022 | -4.259 | 0.249 |
| 310 | 合力最大 | 3 | 1 | 233.476 | 15.695 | -130.843 | -0.039 | 12.071 | -0.999 |
| 310 | N1最小 | 77 | 1 | -70.970 | -6.056 | 41.377 | -0.144 | -4.231 | -0.185 |
| 310 | N2最小 | 75 | 1 | -70.447 | -6.743 | 41.046 | -0.090 | -4.596 | -0.042 |
| 310 | N3最小 | 47 | 1 | 233.094 | 13.473 | -131.173 | -0.109 | 11.705 | -1.292 |
| 310 | M1最小 | 72 | 1 | 138.581 | 8.011 | -77.737 | -0.182 | 7.406 | -1.082 |
| 310 | M2最小 | 12 | 1 | -70.057 | -6.534 | 41.247 | -0.069 | -4.649 | 0.038 |
| 310 | M3最小 | 76 | 1 | 232.596 | 14.159 | -130.847 | -0.166 | 12.056 | -1.438 |
| 309 | N1最大 | 3 | 1 | 233.296 | -0.997 | 107.592 | 0.078 | 9.813 | 0.003 |
| 309 | N2最大 | 4 | 1 | -70.140 | 0.293 | -31.042 | -0.021 | -3.668 | -0.003 |
| 309 | N3最大 | 27 | 1 | 232.697 | -0.998 | 107.930 | 0.008 | 9.892 | -0.137 |
| 309 | M1最大 | 3 | 1 | 233.296 | -0.997 | 107.592 | 0.078 | 9.813 | 0.003 |
| 309 | M2最大 | 76 | 1 | 232.188 | -1.342 | 107.737 | -0.020 | 10.018 | -0.437 |
| 309 | M3最大 | 3 | 1 | 233.296 | -0.997 | 107.592 | 0.078 | 9.813 | 0.003 |
| 309 | 合力最大 | 3 | 1 | 233.296 | -0.997 | 107.592 | 0.078 | 9.813 | 0.003 |
| 309 | N1最小 | 77 | 1 | -71.246 | -0.053 | -30.894 | -0.119 | -3.455 | -0.443 |
| 309 | N2最小 | 74 | 1 | 232.741 | -1.555 | 107.366 | 0.046 | 9.661 | -0.298 |
| 309 | N3最小 | 48 | 1 | -70.694 | -0.264 | -31.269 | -0.052 | -3.822 | -0.305 |
| 309 | M1最小 | 73 | 1 | -43.571 | -0.175 | -17.963 | -0.143 | -2.035 | -0.503 |
| 309 | M2最小 | 12 | 1 | -70.302 | -0.203 | -31.099 | -0.036 | -3.857 | -0.230 |
| 309 | M3最小 | 38 | 1 | -43.359 | -0.296 | -18.121 | -0.119 | -2.036 | -0.539 |
| 308 | N1最大 | 3 | 1 | 233.297 | 0.957 | 107.581 | -0.084 | 9.812 | -0.007 |
| 308 | N2最大 | 3 | 1 | 233.297 | 0.957 | 107.581 | -0.084 | 9.812 | -0.007 |
| 308 | N3最大 | 27 | 1 | 232.799 | 0.955 | 107.823 | -0.155 | 9.760 | -0.147 |
| 308 | M1最大 | 4 | 1 | -70.139 | -0.334 | -31.045 | 0.014 | -3.669 | -0.001 |
| 308 | M2最大 | 3 | 1 | 233.297 | 0.957 | 107.581 | -0.084 | 9.812 | -0.007 |
| 308 | M3最大 | 4 | 1 | -70.139 | -0.334 | -31.045 | 0.014 | -3.669 | -0.001 |
| 308 | 合力最大 | 3 | 1 | 233.297 | 0.957 | 107.581 | -0.084 | 9.812 | -0.007 |
| 308 | N1最小 | 77 | 1 | -70.985 | -0.678 | -31.044 | -0.083 | -3.806 | -0.441 |
| 308 | N2最小 | 63 | 1 | -42.606 | -0.981 | -18.586 | -0.030 | -2.822 | -0.400 |
| 308 | N3最小 | 48 | 1 | -70.525 | -0.890 | -31.333 | -0.017 | -4.048 | -0.302 |
| 308 | M1最小 | 76 | 1 | 232.496 | 0.609 | 107.579 | -0.184 | 9.619 | -0.447 |
| 308 | M2最小 | 48 | 1 | -70.525 | -0.890 | -31.333 | -0.017 | -4.048 | -0.302 |
| 308 | M3最小 | 64 | 1 | 138.926 | 0.098 | 64.886 | -0.151 | 5.802 | -0.541 |
| 307 | N1最大 | 3 | 1 | 216.514 | -54.458 | -150.332 | 0.924 | 25.769 | 0.227 |
| 307 | N2最大 | 4 | 1 | -65.549 | 15.839 | 47.910 | -0.284 | -7.863 | -0.065 |
| 307 | N3最大 | 77 | 1 | -66.957 | 14.108 | 49.562 | -0.397 | -7.514 | -0.459 |
| 307 | M1最大 | 3 | 1 | 216.514 | -54.458 | -150.332 | 0.924 | 25.769 | 0.227 |
| 307 | M2最大 | 76 | 1 | 215.068 | -56.239 | -148.718 | 0.807 | 26.149 | -0.167 |
| 307 | M3最大 | 3 | 1 | 216.514 | -54.458 | -150.332 | 0.924 | 25.769 | 0.227 |
| 307 | 合力最大 | 3 | 1 | 216.514 | -54.458 | -150.332 | 0.924 | 25.769 | 0.227 |
| 307 | N1最小 | 77 | 1 | -66.957 | 14.108 | 49.562 | -0.397 | -7.514 | -0.459 |
| 307 | N2最小 | 74 | 1 | 215.843 | -56.975 | -149.153 | 0.862 | 25.624 | -0.044 |
| 307 | N3最小 | 3 | 1 | 216.514 | -54.458 | -150.332 | 0.924 | 25.769 | 0.227 |
| 307 | M1最小 | 77 | 1 | -66.957 | 14.108 | 49.562 | -0.397 | -7.514 | -0.459 |
| 307 | M2最小 | 12 | 1 | -65.655 | 13.613 | 48.763 | -0.325 | -8.148 | -0.270 |
| 307 | M3最小 | 38 | 1 | -40.920 | 7.139 | 31.440 | -0.297 | -4.447 | -0.521 |
| 306 | N1最大 | 3 | 1 | 228.455 | 1.980 | 124.899 | -0.093 | 10.383 | 0.007 |
| 306 | N2最大 | 3 | 1 | 228.455 | 1.980 | 124.899 | -0.093 | 10.383 | 0.007 |
| 306 | N3最大 | 27 | 1 | 227.741 | 1.979 | 125.235 | -0.163 | 10.375 | -0.133 |
| 306 | M1最大 | 4 | 1 | -68.710 | -0.664 | -36.096 | 0.027 | -3.772 | -0.004 |
| 306 | M2最大 | 76 | 1 | 227.128 | 1.623 | 125.097 | -0.194 | 10.416 | -0.432 |
| 306 | M3最大 | 3 | 1 | 228.455 | 1.980 | 124.899 | -0.093 | 10.383 | 0.007 |
| 306 | 合力最大 | 3 | 1 | 228.455 | 1.980 | 124.899 | -0.093 | 10.383 | 0.007 |
| 306 | N1最小 | 77 | 1 | -70.035 | -1.020 | -35.906 | -0.075 | -3.740 | -0.444 |
| 306 | N2最小 | 75 | 1 | -69.334 | -1.237 | -36.234 | -0.009 | -4.061 | -0.306 |
| 306 | N3最小 | 20 | 1 | -69.170 | -0.726 | -36.285 | 0.011 | -3.803 | -0.079 |
| 306 | M1最小 | 76 | 1 | 227.128 | 1.623 | 125.097 | -0.194 | 10.416 | -0.432 |
| 306 | M2最小 | 48 | 1 | -69.334 | -1.237 | -36.236 | -0.009 | -4.061 | -0.306 |
| 306 | M3最小 | 38 | 1 | -42.741 | -0.900 | -21.072 | -0.094 | -2.328 | -0.540 |
| 305 | N1最大 | 11 | 1 | 240.066 | 164.082 | -106.382 | 2.699 | 0.201 | -1.008 |
| 305 | N2最大 | 3 | 1 | 239.568 | 165.813 | -106.430 | 2.744 | 0.823 | -0.799 |
| 305 | N3最大 | 28 | 1 | -72.000 | -50.657 | 33.576 | -0.910 | -1.390 | 0.064 |
| 305 | M1最大 | 3 | 1 | 239.568 | 165.813 | -106.430 | 2.744 | 0.823 | -0.799 |
| 305 | M2最大 | 3 | 1 | 239.568 | 165.813 | -106.430 | 2.744 | 0.823 | -0.799 |
| 305 | M3最大 | 4 | 1 | -71.888 | -50.650 | 33.342 | -0.844 | -0.917 | 0.204 |
| 305 | 合力最大 | 3 | 1 | 239.568 | 165.813 | -106.430 | 2.744 | 0.823 | -0.799 |
| 305 | N1最小 | 20 | 1 | -72.015 | -50.833 | 33.208 | -0.862 | -1.221 | 0.127 |
| 305 | N2最小 | 75 | 1 | -71.528 | -52.573 | 33.262 | -0.908 | -1.836 | -0.083 |
| 305 | N3最小 | 19 | 1 | 239.457 | 165.589 | -106.554 | 2.726 | 0.513 | -0.876 |
| 305 | M1最小 | 77 | 1 | -71.545 | -51.915 | 33.386 | -0.959 | -2.019 | -0.218 |
| 305 | M2最小 | 77 | 1 | -71.545 | -51.915 | 33.386 | -0.959 | -2.019 | -0.218 |
| 305 | M3最小 | 76 | 1 | 239.964 | 164.449 | -106.360 | 2.629 | -0.301 | -1.222 |
| 304 | N1最大 | 4 | 1 | 0.462 | -143.594 | -14.405 | 2.551 | -0.249 | -0.306 |
| 304 | N2最大 | 3 | 1 | -1.970 | 465.846 | 46.810 | -8.407 | -0.245 | 1.102 |
| 304 | N3最大 | 76 | 1 | -2.570 | 464.029 | 47.179 | -8.360 | -0.620 | 0.761 |
| 304 | M1最大 | 75 | 1 | 0.126 | -146.083 | -14.285 | 2.627 | -0.577 | -0.538 |
| 304 | M2最大 | 3 | 1 | -1.970 | 465.846 | 46.810 | -8.407 | -0.245 | 1.102 |
| 304 | M3最大 | 3 | 1 | -1.970 | 465.846 | 46.810 | -8.407 | -0.245 | 1.102 |
| 304 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.970 | 465.846 | 46.810 | -8.407 | -0.245 | 1.102 |
| 304 | N1最小 | 76 | 1 | -2.570 | 464.029 | 47.179 | -8.360 | -0.620 | 0.761 |
| 304 | N2最小 | 75 | 1 | 0.126 | -146.083 | -14.285 | 2.627 | -0.577 | -0.538 |
| 304 | N3最小 | 20 | 1 | 0.264 | -143.891 | -14.419 | 2.566 | -0.396 | -0.359 |
| 304 | M1最小 | 27 | 1 | -2.275 | 465.734 | 47.102 | -8.416 | -0.455 | 1.001 |
| 304 | M2最小 | 54 | 1 | -0.880 | -4.584 | 0.065 | 0.081 | -0.723 | -0.362 |
| 304 | M3最小 | 50 | 1 | -0.143 | -145.346 | -14.034 | 2.598 | -0.624 | -0.649 |
| 303 | N1最大 | 3 | 1 | 216.507 | 54.212 | -150.362 | -0.950 | 25.773 | -0.228 |
| 303 | N2最大 | 3 | 1 | 216.507 | 54.212 | -150.362 | -0.950 | 25.773 | -0.228 |
| 303 | N3最大 | 77 | 1 | -67.017 | -17.896 | 49.175 | 0.167 | -7.452 | -0.346 |
| 303 | M1最大 | 4 | 1 | -65.549 | -15.975 | 47.898 | 0.282 | -7.862 | 0.061 |
| 303 | M2最大 | 76 | 1 | 215.001 | 52.382 | -149.119 | -1.066 | 26.218 | -0.636 |
| 303 | M3最大 | 4 | 1 | -65.549 | -15.975 | 47.898 | 0.282 | -7.862 | 0.061 |
| 303 | 合力最大 | 3 | 1 | 216.507 | 54.212 | -150.362 | -0.950 | 25.773 | -0.228 |
| 303 | N1最小 | 77 | 1 | -67.017 | -17.896 | 49.175 | 0.167 | -7.452 | -0.346 |
| 303 | N2最小 | 75 | 1 | -66.258 | -18.547 | 48.605 | 0.222 | -7.955 | -0.214 |
| 303 | N3最小 | 3 | 1 | 216.507 | 54.212 | -150.362 | -0.950 | 25.773 | -0.228 |
| 303 | M1最小 | 76 | 1 | 215.001 | 52.382 | -149.119 | -1.066 | 26.218 | -0.636 |
| 303 | M2最小 | 12 | 1 | -65.707 | -18.190 | 48.328 | 0.241 | -8.095 | -0.144 |
| 303 | M3最小 | 76 | 1 | 215.001 | 52.382 | -149.119 | -1.066 | 26.218 | -0.636 |
| 302 | N1最大 | 11 | 1 | 228.529 | -2.545 | 124.924 | 0.063 | 9.943 | -0.238 |
| 302 | N2最大 | 4 | 1 | -68.725 | 0.627 | -36.192 | -0.032 | -3.759 | 0.000 |
| 302 | N3最大 | 27 | 1 | 227.945 | -2.035 | 125.359 | 0.012 | 10.214 | -0.152 |
| 302 | M1最大 | 3 | 1 | 228.513 | -2.034 | 125.155 | 0.083 | 10.336 | -0.011 |
| 302 | M2最大 | 3 | 1 | 228.513 | -2.034 | 125.155 | 0.083 | 10.336 | -0.011 |
| 302 | M3最大 | 4 | 1 | -68.725 | 0.627 | -36.192 | -0.032 | -3.759 | 0.000 |
| 302 | 合力最大 | 3 | 1 | 228.513 | -2.034 | 125.155 | 0.083 | 10.336 | -0.011 |
| 302 | N1最小 | 77 | 1 | -69.656 | 0.270 | -36.376 | -0.134 | -4.037 | -0.440 |
| 302 | N2最小 | 74 | 1 | 228.144 | -2.609 | 124.678 | 0.046 | 9.854 | -0.313 |
| 302 | N3最小 | 48 | 1 | -69.118 | 0.054 | -36.676 | -0.068 | -4.228 | -0.301 |
| 302 | M1最小 | 73 | 1 | -42.538 | 0.022 | -21.440 | -0.152 | -2.711 | -0.501 |
| 302 | M2最小 | 48 | 1 | -69.118 | 0.054 | -36.676 | -0.068 | -4.228 | -0.301 |
| 302 | M3最小 | 64 | 1 | 135.975 | -1.706 | 75.165 | -0.058 | 5.864 | -0.544 |
| 301 | N1最大 | 3 | 1 | 238.758 | -165.550 | -114.041 | -2.718 | 1.206 | 0.801 |
| 301 | N2最大 | 4 | 1 | -71.665 | 50.403 | 35.661 | 0.826 | -1.020 | -0.208 |
| 301 | N3最大 | 28 | 1 | -72.616 | 50.225 | 36.345 | 0.761 | -1.091 | -0.324 |
| 301 | M1最大 | 4 | 1 | -71.665 | 50.403 | 35.661 | 0.826 | -1.020 | -0.208 |
| 301 | M2最大 | 49 | 1 | 236.507 | -167.006 | -113.353 | -2.832 | 1.353 | 0.425 |
| 301 | M3最大 | 3 | 1 | 238.758 | -165.550 | -114.041 | -2.718 | 1.206 | 0.801 |
| 301 | 合力最大 | 11 | 1 | 237.910 | -167.301 | -113.996 | -2.761 | 1.232 | 0.601 |
| 301 | N1最小 | 77 | 1 | -73.928 | 48.812 | 36.321 | 0.710 | -0.870 | -0.588 |
| 301 | N2最小 | 74 | 1 | 237.342 | -167.572 | -114.013 | -2.780 | 1.141 | 0.542 |
| 301 | N3最小 | 19 | 1 | 238.191 | -165.820 | -114.062 | -2.737 | 1.115 | 0.742 |
| 301 | M1最小 | 76 | 1 | 236.507 | -167.006 | -113.350 | -2.832 | 1.353 | 0.425 |
| 301 | M2最小 | 20 | 1 | -72.242 | 50.086 | 35.629 | 0.807 | -1.108 | -0.269 |
| 301 | M3最小 | 38 | 1 | -45.726 | 28.162 | 22.398 | 0.368 | -0.481 | -0.589 |
| 300 | N1最大 | 12 | 1 | 0.482 | 141.320 | -14.607 | -2.508 | -0.430 | 0.105 |
| 300 | N2最大 | 4 | 1 | 0.466 | 143.488 | -14.492 | -2.542 | -0.249 | 0.308 |
| 300 | N3最大 | 27 | 1 | -2.200 | -466.217 | 47.194 | 8.315 | -0.455 | -1.260 |
| 300 | M1最大 | 11 | 1 | -1.972 | -468.292 | 46.951 | 8.402 | -0.426 | -1.328 |
| 300 | M2最大 | 3 | 1 | -1.989 | -466.132 | 47.065 | 8.368 | -0.245 | -1.125 |
| 300 | M3最大 | 4 | 1 | 0.466 | 143.488 | -14.492 | -2.542 | -0.249 | 0.308 |
| 300 | 合力最大 | 74 | 1 | -2.118 | -468.597 | 46.862 | 8.394 | -0.573 | -1.403 |
| 300 | N1最小 | 76 | 1 | -2.291 | -467.895 | 46.987 | 8.346 | -0.620 | -1.526 |
| 300 | N2最小 | 74 | 1 | -2.118 | -468.597 | 46.862 | 8.394 | -0.573 | -1.403 |
| 300 | N3最小 | 48 | 1 | 0.335 | 140.988 | -14.697 | -2.516 | -0.577 | 0.030 |
| 300 | M1最小 | 28 | 1 | 0.254 | 143.363 | -14.363 | -2.595 | -0.459 | 0.173 |
| 300 | M2最小 | 54 | 1 | -0.545 | 0.429 | -0.444 | -0.052 | -0.723 | -0.470 |
| 300 | M3最小 | 76 | 1 | -2.291 | -467.895 | 46.987 | 8.346 | -0.620 | -1.526 |
| 299 | N1最大 | 4 | 1 | -0.057 | -145.929 | -13.126 | 3.385 | -0.250 | -0.032 |
| 299 | N2最大 | 27 | 1 | -0.652 | 469.716 | 41.558 | -11.396 | -0.459 | 0.041 |
| 299 | N3最大 | 27 | 1 | -0.652 | 469.716 | 41.558 | -11.396 | -0.459 | 0.041 |
| 299 | M1最大 | 12 | 1 | -0.180 | -147.887 | -13.100 | 3.393 | -0.431 | -0.219 |
| 299 | M2最大 | 3 | 1 | -0.360 | 469.515 | 41.301 | -11.330 | -0.249 | 0.151 |
| 299 | M3最大 | 3 | 1 | -0.360 | 469.515 | 41.301 | -11.330 | -0.249 | 0.151 |
| 299 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.652 | 469.716 | 41.558 | -11.396 | -0.459 | 0.041 |
| 299 | N1最小 | 68 | 1 | -0.970 | 279.231 | 24.662 | -6.892 | -0.723 | -0.304 |
| 299 | N2最小 | 75 | 1 | -0.369 | -148.068 | -13.175 | 3.375 | -0.578 | -0.276 |
| 299 | N3最小 | 20 | 1 | -0.245 | -146.110 | -13.204 | 3.367 | -0.397 | -0.090 |
| 299 | M1最小 | 49 | 1 | -0.929 | 468.443 | 41.483 | -11.415 | -0.624 | -0.209 |
| 299 | M2最小 | 69 | 1 | -0.785 | -90.173 | -7.978 | 1.933 | -0.723 | -0.414 |
| 299 | M3最小 | 38 | 1 | -0.698 | -90.509 | -7.928 | 1.945 | -0.633 | -0.458 |
| 298 | N1最大 | 11 | 1 | 2.737 | 169.589 | -125.689 | 2.656 | -1.788 | -0.784 |
| 298 | N2最大 | 27 | 1 | 2.153 | 171.345 | -125.376 | 2.636 | -1.651 | -0.715 |
| 298 | N3最大 | 28 | 1 | -0.878 | -52.031 | 39.234 | -0.886 | -0.768 | 0.001 |
| 298 | M1最大 | 3 | 1 | 2.205 | 171.302 | -125.736 | 2.696 | -1.150 | -0.574 |
| 298 | M2最大 | 4 | 1 | -0.803 | -52.121 | 38.887 | -0.827 | -0.277 | 0.140 |
| 298 | M3最大 | 4 | 1 | -0.803 | -52.121 | 38.887 | -0.827 | -0.277 | 0.140 |
| 298 | 合力最大 | 3 | 1 | 2.205 | 171.302 | -125.736 | 2.696 | -1.150 | -0.574 |
| 298 | N1最小 | 20 | 1 | -0.904 | -52.291 | 38.704 | -0.841 | -0.593 | 0.064 |
| 298 | N2最小 | 75 | 1 | -0.381 | -53.998 | 38.756 | -0.881 | -1.226 | -0.145 |
| 298 | N3最小 | 19 | 1 | 2.119 | 171.100 | -125.910 | 2.682 | -1.472 | -0.651 |
| 298 | M1最小 | 77 | 1 | -0.380 | -53.154 | 39.074 | -0.926 | -1.418 | -0.280 |
| 298 | M2最小 | 76 | 1 | 2.675 | 170.187 | -125.527 | 2.596 | -2.310 | -0.996 |
| 298 | M3最小 | 76 | 1 | 2.675 | 170.187 | -125.527 | 2.596 | -2.310 | -0.996 |
| 297 | N1最大 | 4 | 1 | 2.872 | -0.730 | -36.078 | 0.005 | -3.076 | -0.004 |
| 297 | N2最大 | 27 | 1 | -11.082 | 2.170 | 125.811 | -0.096 | 8.260 | -0.135 |
| 297 | N3最大 | 27 | 1 | -11.082 | 2.170 | 125.811 | -0.096 | 8.260 | -0.135 |
| 297 | M1最大 | 4 | 1 | 2.872 | -0.730 | -36.078 | 0.005 | -3.076 | -0.004 |
| 297 | M2最大 | 76 | 1 | -11.677 | 1.820 | 125.707 | -0.125 | 8.285 | -0.435 |
| 297 | M3最大 | 3 | 1 | -10.377 | 2.167 | 125.267 | -0.027 | 8.276 | 0.005 |
| 297 | 合力最大 | 27 | 1 | -11.082 | 2.170 | 125.811 | -0.096 | 8.260 | -0.135 |
| 297 | N1最小 | 76 | 1 | -11.677 | 1.820 | 125.707 | -0.125 | 8.285 | -0.435 |
| 297 | N2最小 | 75 | 1 | 2.251 | -1.297 | -36.137 | -0.029 | -3.367 | -0.305 |
| 297 | N3最小 | 20 | 1 | 2.410 | -0.789 | -36.233 | -0.010 | -3.104 | -0.079 |
| 297 | M1最小 | 72 | 1 | -8.042 | 0.934 | 76.198 | -0.147 | 4.930 | -0.498 |
| 297 | M2最小 | 48 | 1 | 2.252 | -1.297 | -36.141 | -0.029 | -3.367 | -0.305 |
| 297 | M3最小 | 38 | 1 | 0.239 | -0.933 | -20.775 | -0.103 | -1.937 | -0.539 |
| 296 | N1最大 | 4 | 1 | 5.047 | 15.988 | 44.774 | -0.308 | -5.985 | -0.040 |
| 296 | N2最大 | 28 | 1 | 4.227 | 16.075 | 45.039 | -0.372 | -5.764 | -0.162 |
| 296 | N3最大 | 28 | 1 | 4.227 | 16.075 | 45.039 | -0.372 | -5.764 | -0.162 |
| 296 | M1最大 | 3 | 1 | -19.119 | -54.492 | -143.336 | 1.012 | 19.800 | 0.146 |
| 296 | M2最大 | 76 | 1 | -20.560 | -55.927 | -143.507 | 0.900 | 20.183 | -0.243 |
| 296 | M3最大 | 3 | 1 | -19.119 | -54.492 | -143.336 | 1.012 | 19.800 | 0.146 |
| 296 | 合力最大 | 47 | 1 | -19.787 | -56.962 | -143.828 | 0.950 | 19.661 | -0.123 |
| 296 | N1最小 | 76 | 1 | -20.560 | -55.927 | -143.507 | 0.900 | 20.183 | -0.243 |
| 296 | N2最小 | 74 | 1 | -19.788 | -56.963 | -143.824 | 0.950 | 19.661 | -0.123 |
| 296 | N3最小 | 47 | 1 | -19.787 | -56.962 | -143.828 | 0.950 | 19.661 | -0.123 |
| 296 | M1最小 | 77 | 1 | 3.637 | 14.598 | 44.633 | -0.416 | -5.638 | -0.429 |
| 296 | M2最小 | 12 | 1 | 4.936 | 13.788 | 44.741 | -0.349 | -6.268 | -0.243 |
| 296 | M3最小 | 38 | 1 | 1.442 | 7.614 | 27.373 | -0.306 | -3.325 | -0.500 |
| 295 | N1最大 | 4 | 1 | 1.463 | -0.329 | -30.842 | 0.022 | -2.619 | -0.001 |
| 295 | N2最大 | 3 | 1 | -5.518 | 0.924 | 107.287 | -0.096 | 6.603 | -0.005 |
| 295 | N3最大 | 27 | 1 | -6.033 | 0.922 | 107.715 | -0.167 | 6.573 | -0.146 |
| 295 | M1最大 | 4 | 1 | 1.463 | -0.329 | -30.842 | 0.022 | -2.619 | -0.001 |
| 295 | M2最大 | 3 | 1 | -5.518 | 0.924 | 107.287 | -0.096 | 6.603 | -0.005 |
| 295 | M3最大 | 4 | 1 | 1.463 | -0.329 | -30.842 | 0.022 | -2.619 | -0.001 |
| 295 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.033 | 0.922 | 107.715 | -0.167 | 6.573 | -0.146 |
| 295 | N1最小 | 76 | 1 | -6.360 | 0.575 | 107.503 | -0.196 | 6.463 | -0.445 |
| 295 | N2最小 | 63 | 1 | 0.335 | -0.983 | -18.355 | -0.026 | -2.166 | -0.400 |
| 295 | N3最小 | 48 | 1 | 1.060 | -0.888 | -31.070 | -0.010 | -2.975 | -0.302 |
| 295 | M1最小 | 76 | 1 | -6.360 | 0.575 | 107.503 | -0.196 | 6.463 | -0.445 |
| 295 | M2最小 | 48 | 1 | 1.060 | -0.888 | -31.070 | -0.010 | -2.975 | -0.302 |
| 295 | M3最小 | 64 | 1 | -4.388 | 0.074 | 64.958 | -0.161 | 3.892 | -0.540 |
| 294 | N1最大 | 4 | 1 | 1.784 | 5.545 | 42.268 | 0.024 | -3.390 | -0.197 |
| 294 | N2最大 | 28 | 1 | 1.101 | 5.602 | 42.759 | -0.040 | -3.145 | -0.309 |
| 294 | N3最大 | 28 | 1 | 1.101 | 5.602 | 42.759 | -0.040 | -3.145 | -0.309 |
| 294 | M1最大 | 4 | 1 | 1.784 | 5.545 | 42.268 | 0.024 | -3.390 | -0.197 |
| 294 | M2最大 | 76 | 1 | -7.530 | -20.321 | -133.693 | -0.166 | 10.052 | 0.432 |
| 294 | M3最大 | 3 | 1 | -6.276 | -18.914 | -133.968 | -0.053 | 9.528 | 0.799 |
| 294 | 合力最大 | 47 | 1 | -6.910 | -21.311 | -134.181 | -0.122 | 9.523 | 0.539 |
| 294 | N1最小 | 76 | 1 | -7.530 | -20.321 | -133.693 | -0.166 | 10.052 | 0.432 |
| 294 | N2最小 | 74 | 1 | -6.911 | -21.312 | -134.177 | -0.122 | 9.523 | 0.539 |
| 294 | N3最小 | 19 | 1 | -6.716 | -19.129 | -134.218 | -0.075 | 9.667 | 0.743 |
| 294 | M1最小 | 72 | 1 | -5.621 | -12.837 | -79.290 | -0.176 | 6.416 | 0.046 |
| 294 | M2最小 | 12 | 1 | 1.606 | 3.375 | 42.300 | -0.022 | -3.545 | -0.402 |
| 294 | M3最小 | 38 | 1 | -0.378 | 1.339 | 26.244 | -0.111 | -1.546 | -0.578 |
| 293 | N1最大 | 4 | 1 | 3.499 | -0.020 | -27.188 | -0.003 | -5.957 | -0.002 |
| 293 | N2最大 | 26 | 1 | 0.871 | -0.019 | -15.368 | -0.102 | -3.053 | -0.202 |
| 293 | N3最大 | 27 | 1 | -15.304 | -0.020 | 96.051 | -0.073 | 20.986 | -0.142 |
| 293 | M1最大 | 4 | 1 | 3.499 | -0.020 | -27.188 | -0.003 | -5.957 | -0.002 |
| 293 | M2最大 | 76 | 1 | -15.902 | -0.365 | 95.671 | -0.102 | 21.299 | -0.442 |
| 293 | M3最大 | 3 | 1 | -14.493 | -0.020 | 95.704 | -0.003 | 20.536 | -0.002 |
| 293 | 合力最大 | 27 | 1 | -15.304 | -0.020 | 96.051 | -0.073 | 20.986 | -0.142 |
| 293 | N1最小 | 76 | 1 | -15.902 | -0.365 | 95.671 | -0.102 | 21.299 | -0.442 |
| 293 | N2最小 | 62 | 1 | -9.308 | -0.790 | 57.307 | -0.042 | 12.021 | -0.400 |
| 293 | N3最小 | 48 | 1 | 2.874 | -0.576 | -27.682 | -0.034 | -5.940 | -0.303 |
| 293 | M1最小 | 72 | 1 | -10.335 | -0.364 | 57.983 | -0.131 | 12.992 | -0.502 |
| 293 | M2最小 | 12 | 1 | 3.378 | -0.515 | -27.361 | -0.018 | -6.186 | -0.228 |
| 293 | M3最小 | 65 | 1 | 0.606 | -0.484 | -15.924 | -0.105 | -2.935 | -0.538 |
| 292 | N1最大 | 4 | 1 | 1.786 | -5.726 | 42.251 | -0.032 | -3.393 | 0.194 |
| 292 | N2最大 | 3 | 1 | -6.273 | 18.712 | -133.980 | 0.045 | 9.524 | -0.802 |
| 292 | N3最大 | 28 | 1 | 1.190 | -5.744 | 42.598 | -0.088 | -3.277 | 0.048 |
| 292 | M1最大 | 3 | 1 | -6.273 | 18.712 | -133.980 | 0.045 | 9.524 | -0.802 |
| 292 | M2最大 | 27 | 1 | -6.848 | 18.694 | -133.639 | -0.013 | 9.625 | -0.951 |
| 292 | M3最大 | 4 | 1 | 1.786 | -5.726 | 42.251 | -0.032 | -3.393 | 0.194 |
| 292 | 合力最大 | 19 | 1 | -6.657 | 18.398 | -134.296 | 0.032 | 9.581 | -0.884 |
| 292 | N1最小 | 76 | 1 | -7.192 | 17.118 | -134.099 | -0.052 | 9.567 | -1.240 |
| 292 | N2最小 | 75 | 1 | 1.369 | -8.303 | 41.712 | -0.082 | -3.716 | -0.095 |
| 292 | N3最小 | 47 | 1 | -6.661 | 16.124 | -134.534 | -0.008 | 9.172 | -1.093 |
| 292 | M1最小 | 73 | 1 | -0.286 | -5.036 | 26.010 | -0.140 | -1.982 | -0.381 |
| 292 | M2最小 | 12 | 1 | 1.767 | -7.989 | 42.021 | -0.071 | -3.782 | -0.015 |
| 292 | M3最小 | 76 | 1 | -7.192 | 17.118 | -134.099 | -0.052 | 9.567 | -1.240 |
| 291 | N1最大 | 4 | 1 | 1.462 | 0.289 | -30.838 | -0.028 | -2.617 | -0.003 |
| 291 | N2最大 | 28 | 1 | 0.877 | 0.289 | -30.291 | -0.098 | -2.551 | -0.143 |
| 291 | N3最大 | 27 | 1 | -6.097 | -0.963 | 107.845 | 0.021 | 6.656 | -0.139 |
| 291 | M1最大 | 3 | 1 | -5.521 | -0.965 | 107.299 | 0.090 | 6.607 | 0.001 |
| 291 | M2最大 | 76 | 1 | -6.577 | -1.306 | 107.690 | -0.006 | 6.745 | -0.438 |
| 291 | M3最大 | 3 | 1 | -5.521 | -0.965 | 107.299 | 0.090 | 6.607 | 0.001 |
| 291 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.097 | -0.963 | 107.845 | 0.021 | 6.656 | -0.139 |
| 291 | N1最小 | 76 | 1 | -6.577 | -1.306 | 107.690 | -0.006 | 6.745 | -0.438 |
| 291 | N2最小 | 74 | 1 | -6.060 | -1.520 | 107.144 | 0.059 | 6.434 | -0.300 |
| 291 | N3最小 | 48 | 1 | 0.921 | -0.267 | -30.997 | -0.059 | -2.788 | -0.304 |
| 291 | M1最小 | 73 | 1 | -0.558 | -0.171 | -17.474 | -0.145 | -1.476 | -0.502 |
| 291 | M2最小 | 12 | 1 | 1.305 | -0.207 | -30.858 | -0.044 | -2.813 | -0.229 |
| 291 | M3最小 | 38 | 1 | -0.347 | -0.293 | -17.721 | -0.121 | -1.476 | -0.539 |
| 290 | N1最大 | 4 | 1 | 5.046 | -16.134 | 44.762 | 0.306 | -5.984 | 0.036 |
| 290 | N2最大 | 27 | 1 | -19.977 | 54.325 | -143.143 | -1.107 | 20.062 | -0.279 |
| 290 | N3最大 | 28 | 1 | 4.211 | -16.038 | 45.015 | 0.243 | -5.748 | -0.093 |
| 290 | M1最大 | 4 | 1 | 5.046 | -16.134 | 44.762 | 0.306 | -5.984 | 0.036 |
| 290 | M2最大 | 76 | 1 | -20.628 | 52.864 | -143.883 | -1.150 | 20.256 | -0.552 |
| 290 | M3最大 | 4 | 1 | 5.046 | -16.134 | 44.762 | 0.306 | -5.984 | 0.036 |
| 290 | 合力最大 | 19 | 1 | -19.686 | 53.965 | -143.897 | -1.060 | 19.957 | -0.220 |
| 290 | N1最小 | 76 | 1 | -20.628 | 52.864 | -143.883 | -1.150 | 20.256 | -0.552 |
| 290 | N2最小 | 75 | 1 | 4.339 | -18.610 | 43.764 | 0.249 | -6.081 | -0.238 |
| 290 | N3最小 | 47 | 1 | -19.849 | 51.742 | -144.398 | -1.101 | 19.728 | -0.424 |
| 290 | M1最小 | 76 | 1 | -20.628 | 52.864 | -143.883 | -1.150 | 20.256 | -0.552 |
| 290 | M2最小 | 12 | 1 | 4.890 | -18.360 | 44.265 | 0.266 | -6.220 | -0.168 |
| 290 | M3最小 | 64 | 1 | -13.069 | 30.508 | -85.818 | -0.748 | 12.146 | -0.577 |
| 289 | N1最大 | 4 | 1 | 2.873 | 0.694 | -36.200 | -0.010 | -3.076 | -0.000 |
| 289 | N2最大 | 28 | 1 | 2.252 | 0.694 | -35.790 | -0.080 | -3.155 | -0.141 |
| 289 | N3最大 | 27 | 1 | -10.978 | -2.226 | 126.016 | -0.055 | 8.182 | -0.149 |
| 289 | M1最大 | 3 | 1 | -10.369 | -2.225 | 125.602 | 0.015 | 8.269 | -0.009 |
| 289 | M2最大 | 3 | 1 | -10.369 | -2.225 | 125.602 | 0.015 | 8.269 | -0.009 |
| 289 | M3最大 | 4 | 1 | 2.873 | 0.694 | -36.200 | -0.010 | -3.076 | -0.000 |
| 289 | 合力最大 | 27 | 1 | -10.978 | -2.226 | 126.016 | -0.055 | 8.182 | -0.149 |
| 289 | N1最小 | 76 | 1 | -11.353 | -2.583 | 125.682 | -0.086 | 8.040 | -0.449 |
| 289 | N2最小 | 74 | 1 | -10.761 | -2.803 | 125.193 | -0.022 | 7.806 | -0.310 |
| 289 | N3最小 | 48 | 1 | 2.458 | 0.118 | -36.616 | -0.047 | -3.525 | -0.302 |
| 289 | M1最小 | 73 | 1 | 0.323 | 0.068 | -21.054 | -0.137 | -2.217 | -0.501 |
| 289 | M2最小 | 48 | 1 | 2.458 | 0.118 | -36.616 | -0.047 | -3.525 | -0.302 |
| 289 | M3最小 | 64 | 1 | -7.412 | -1.813 | 75.746 | -0.098 | 4.669 | -0.542 |
| 288 | N1最大 | 3 | 1 | 2.144 | -170.939 | -135.700 | -2.659 | -1.121 | 0.571 |
| 288 | N2最大 | 28 | 1 | -1.733 | 51.890 | 42.517 | 0.743 | -0.356 | -0.259 |
| 288 | N3最大 | 28 | 1 | -1.733 | 51.890 | 42.517 | 0.743 | -0.356 | -0.259 |
| 288 | M1最大 | 4 | 1 | -0.811 | 51.830 | 41.883 | 0.806 | -0.274 | -0.144 |
| 288 | M2最大 | 15 | 1 | -2.281 | -1.258 | 1.258 | -0.098 | -0.045 | -0.397 |
| 288 | M3最大 | 3 | 1 | 2.144 | -170.939 | -135.700 | -2.659 | -1.121 | 0.571 |
| 288 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.747 | -172.847 | -135.957 | -2.723 | -1.194 | 0.313 |
| 288 | N1最小 | 73 | 1 | -3.236 | 30.013 | 26.087 | 0.348 | -0.226 | -0.511 |
| 288 | N2最小 | 74 | 1 | 0.747 | -172.847 | -135.953 | -2.723 | -1.194 | 0.313 |
| 288 | N3最小 | 47 | 1 | 0.747 | -172.847 | -135.957 | -2.723 | -1.194 | 0.313 |
| 288 | M1最小 | 76 | 1 | -0.071 | -171.961 | -135.279 | -2.768 | -0.989 | 0.198 |
| 288 | M2最小 | 19 | 1 | 1.597 | -171.116 | -135.847 | -2.679 | -1.221 | 0.513 |
| 288 | M3最小 | 38 | 1 | -3.162 | 29.572 | 25.774 | 0.364 | -0.054 | -0.549 |
| 287 | N1最大 | 12 | 1 | -0.039 | 143.865 | -13.312 | -3.356 | -0.431 | -0.174 |
| 287 | N2最大 | 28 | 1 | -0.261 | 146.033 | -13.017 | -3.428 | -0.460 | -0.102 |
| 287 | N3最大 | 27 | 1 | -0.577 | -469.608 | 41.898 | 11.202 | -0.459 | -0.292 |
| 287 | M1最大 | 11 | 1 | -0.355 | -471.800 | 41.604 | 11.274 | -0.430 | -0.364 |
| 287 | M2最大 | 3 | 1 | -0.371 | -469.842 | 41.671 | 11.262 | -0.249 | -0.160 |
| 287 | M3最大 | 4 | 1 | -0.054 | 145.825 | -13.245 | -3.368 | -0.250 | 0.030 |
| 287 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.498 | -471.978 | 41.514 | 11.269 | -0.577 | -0.437 |
| 287 | N1最小 | 68 | 1 | -0.677 | -281.819 | 24.789 | 6.684 | -0.723 | -0.549 |
| 287 | N2最小 | 74 | 1 | -0.498 | -471.978 | 41.514 | 11.269 | -0.577 | -0.437 |
| 287 | N3最小 | 48 | 1 | -0.181 | 143.671 | -13.404 | -3.362 | -0.578 | -0.247 |
| 287 | M1最小 | 50 | 1 | -0.356 | 144.773 | -13.148 | -3.433 | -0.625 | -0.370 |
| 287 | M2最小 | 69 | 1 | -0.483 | 87.721 | -8.146 | -2.090 | -0.723 | -0.435 |
| 287 | M3最小 | 64 | 1 | -0.562 | -282.153 | 24.833 | 6.688 | -0.632 | -0.584 |
| 286 | N1最大 | 4 | 1 | -0.118 | -147.090 | -13.243 | 3.322 | -0.250 | 0.000 |
| 286 | N2最大 | 27 | 1 | -0.470 | 473.617 | 41.976 | -11.170 | -0.460 | -0.068 |
| 286 | N3最大 | 27 | 1 | -0.470 | 473.617 | 41.976 | -11.170 | -0.460 | -0.068 |
| 286 | M1最大 | 12 | 1 | -0.241 | -149.109 | -13.199 | 3.338 | -0.431 | -0.187 |
| 286 | M2最大 | 3 | 1 | -0.179 | 473.493 | 41.703 | -11.112 | -0.250 | 0.042 |
| 286 | M3最大 | 3 | 1 | -0.179 | 473.493 | 41.703 | -11.112 | -0.250 | 0.042 |
| 286 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.470 | 473.617 | 41.976 | -11.170 | -0.460 | -0.068 |
| 286 | N1最小 | 68 | 1 | -0.857 | 281.378 | 24.951 | -6.738 | -0.723 | -0.369 |
| 286 | N2最小 | 75 | 1 | -0.429 | -149.321 | -13.266 | 3.324 | -0.578 | -0.244 |
| 286 | N3最小 | 20 | 1 | -0.306 | -147.302 | -13.312 | 3.308 | -0.397 | -0.057 |
| 286 | M1最小 | 49 | 1 | -0.747 | 472.231 | 41.928 | -11.177 | -0.625 | -0.318 |
| 286 | M2最小 | 69 | 1 | -0.821 | -91.090 | -8.001 | 1.918 | -0.723 | -0.395 |
| 286 | M3最小 | 38 | 1 | -0.734 | -91.442 | -7.948 | 1.930 | -0.633 | -0.439 |
| 285 | N1最大 | 11 | 1 | 2.470 | 177.798 | -126.453 | 2.781 | -1.778 | -0.633 |
| 285 | N2最大 | 27 | 1 | 1.889 | 179.500 | -126.120 | 2.761 | -1.641 | -0.565 |
| 285 | N3最大 | 28 | 1 | -0.845 | -54.473 | 39.407 | -0.930 | -0.755 | -0.041 |
| 285 | M1最大 | 3 | 1 | 1.937 | 179.489 | -126.449 | 2.824 | -1.139 | -0.424 |
| 285 | M2最大 | 4 | 1 | -0.773 | -54.525 | 39.087 | -0.868 | -0.263 | 0.098 |
| 285 | M3最大 | 4 | 1 | -0.773 | -54.525 | 39.087 | -0.868 | -0.263 | 0.098 |
| 285 | 合力最大 | 3 | 1 | 1.937 | 179.489 | -126.449 | 2.824 | -1.139 | -0.424 |
| 285 | N1最小 | 20 | 1 | -0.873 | -54.701 | 38.888 | -0.884 | -0.579 | 0.022 |
| 285 | N2最小 | 75 | 1 | -0.350 | -56.393 | 38.894 | -0.926 | -1.212 | -0.188 |
| 285 | N3最小 | 47 | 1 | 2.385 | 177.596 | -126.646 | 2.765 | -2.101 | -0.710 |
| 285 | M1最小 | 77 | 1 | -0.345 | -55.620 | 39.188 | -0.973 | -1.405 | -0.322 |
| 285 | M2最小 | 76 | 1 | 2.415 | 178.327 | -126.337 | 2.717 | -2.303 | -0.847 |
| 285 | M3最小 | 76 | 1 | 2.415 | 178.327 | -126.337 | 2.717 | -2.303 | -0.847 |
| 284 | N1最大 | 4 | 1 | 2.013 | -0.771 | -35.734 | -0.013 | -2.333 | -0.003 |
| 284 | N2最大 | 27 | 1 | -8.409 | 2.298 | 124.757 | -0.045 | 5.977 | -0.137 |
| 284 | N3最大 | 27 | 1 | -8.409 | 2.298 | 124.757 | -0.045 | 5.977 | -0.137 |
| 284 | M1最大 | 3 | 1 | -7.700 | 2.297 | 124.192 | 0.024 | 5.990 | 0.003 |
| 284 | M2最大 | 76 | 1 | -9.002 | 1.947 | 124.669 | -0.075 | 6.001 | -0.437 |
| 284 | M3最大 | 3 | 1 | -7.700 | 2.297 | 124.192 | 0.024 | 5.990 | 0.003 |
| 284 | 合力最大 | 27 | 1 | -8.409 | 2.298 | 124.757 | -0.045 | 5.977 | -0.137 |
| 284 | N1最小 | 76 | 1 | -9.002 | 1.947 | 124.669 | -0.075 | 6.001 | -0.437 |
| 284 | N2最小 | 75 | 1 | 1.395 | -1.340 | -35.767 | -0.048 | -2.628 | -0.305 |
| 284 | N3最小 | 20 | 1 | 1.550 | -0.831 | -35.875 | -0.028 | -2.361 | -0.078 |
| 284 | M1最小 | 73 | 1 | -0.530 | -0.836 | -20.298 | -0.139 | -1.515 | -0.503 |
| 284 | M2最小 | 48 | 1 | 1.396 | -1.340 | -35.771 | -0.048 | -2.628 | -0.305 |
| 284 | M3最小 | 38 | 1 | -0.278 | -0.961 | -20.523 | -0.115 | -1.490 | -0.539 |
| 283 | N1最大 | 4 | 1 | 3.650 | 14.949 | 44.095 | -0.327 | -4.499 | -0.037 |
| 283 | N2最大 | 28 | 1 | 2.827 | 15.000 | 44.610 | -0.391 | -4.274 | -0.160 |
| 283 | N3最大 | 28 | 1 | 2.827 | 15.000 | 44.610 | -0.391 | -4.274 | -0.160 |
| 283 | M1最大 | 3 | 1 | -14.575 | -51.144 | -139.845 | 1.076 | 14.946 | 0.134 |
| 283 | M2最大 | 76 | 1 | -16.028 | -52.601 | -139.566 | 0.965 | 15.341 | -0.256 |
| 283 | M3最大 | 3 | 1 | -14.575 | -51.144 | -139.845 | 1.076 | 14.946 | 0.134 |
| 283 | 合力最大 | 47 | 1 | -15.251 | -53.529 | -139.965 | 1.017 | 14.814 | -0.135 |
| 283 | N1最小 | 76 | 1 | -16.028 | -52.601 | -139.566 | 0.965 | 15.341 | -0.256 |
| 283 | N2最小 | 74 | 1 | -15.252 | -53.530 | -139.961 | 1.017 | 14.814 | -0.135 |
| 283 | N3最小 | 19 | 1 | -15.132 | -51.400 | -140.119 | 1.058 | 15.092 | 0.069 |
| 283 | M1最小 | 77 | 1 | 2.234 | 13.533 | 44.394 | -0.435 | -4.143 | -0.427 |
| 283 | M2最小 | 12 | 1 | 3.535 | 12.816 | 44.251 | -0.366 | -4.777 | -0.240 |
| 283 | M3最小 | 38 | 1 | 0.596 | 6.971 | 27.504 | -0.316 | -2.425 | -0.499 |
| 282 | N1最大 | 4 | 1 | 1.055 | -0.326 | -30.818 | 0.024 | -2.068 | -0.001 |
| 282 | N2最大 | 3 | 1 | -4.275 | 0.918 | 107.254 | -0.097 | 4.974 | -0.005 |
| 282 | N3最大 | 27 | 1 | -4.787 | 0.917 | 107.690 | -0.168 | 4.942 | -0.145 |
| 282 | M1最大 | 4 | 1 | 1.055 | -0.326 | -30.818 | 0.024 | -2.068 | -0.001 |
| 282 | M2最大 | 3 | 1 | -4.275 | 0.918 | 107.254 | -0.097 | 4.974 | -0.005 |
| 282 | M3最大 | 4 | 1 | 1.055 | -0.326 | -30.818 | 0.024 | -2.068 | -0.001 |
| 282 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.787 | 0.917 | 107.690 | -0.168 | 4.942 | -0.145 |
| 282 | N1最小 | 76 | 1 | -5.118 | 0.571 | 107.485 | -0.197 | 4.836 | -0.445 |
| 282 | N2最小 | 63 | 1 | 0.082 | -0.979 | -18.321 | -0.024 | -1.824 | -0.400 |
| 282 | N3最小 | 48 | 1 | 0.644 | -0.883 | -31.032 | -0.007 | -2.413 | -0.303 |
| 282 | M1最小 | 76 | 1 | -5.118 | 0.571 | 107.485 | -0.197 | 4.836 | -0.445 |
| 282 | M2最小 | 48 | 1 | 0.644 | -0.883 | -31.032 | -0.007 | -2.413 | -0.303 |
| 282 | M3最小 | 64 | 1 | -3.625 | 0.072 | 64.954 | -0.162 | 2.883 | -0.540 |
| 281 | N1最大 | 4 | 1 | 1.360 | 5.820 | 42.477 | 0.025 | -2.740 | -0.154 |
| 281 | N2最大 | 4 | 1 | 1.360 | 5.820 | 42.477 | 0.025 | -2.740 | -0.154 |
| 281 | N3最大 | 28 | 1 | 0.672 | 5.788 | 43.038 | -0.036 | -2.490 | -0.265 |
| 281 | M1最大 | 4 | 1 | 1.360 | 5.820 | 42.477 | 0.025 | -2.740 | -0.154 |
| 281 | M2最大 | 76 | 1 | -6.362 | -21.667 | -134.191 | -0.159 | 8.122 | 0.272 |
| 281 | M3最大 | 3 | 1 | -5.107 | -20.162 | -134.577 | -0.053 | 7.596 | 0.638 |
| 281 | 合力最大 | 47 | 1 | -5.731 | -22.518 | -134.711 | -0.113 | 7.579 | 0.379 |
| 281 | N1最小 | 76 | 1 | -6.362 | -21.667 | -134.191 | -0.159 | 8.122 | 0.272 |
| 281 | N2最小 | 74 | 1 | -5.732 | -22.518 | -134.707 | -0.113 | 7.579 | 0.379 |
| 281 | N3最小 | 19 | 1 | -5.547 | -20.410 | -134.780 | -0.072 | 7.735 | 0.583 |
| 281 | M1最小 | 72 | 1 | -4.879 | -13.710 | -79.464 | -0.165 | 5.220 | -0.048 |
| 281 | M2最小 | 12 | 1 | 1.190 | 3.715 | 42.540 | -0.015 | -2.907 | -0.359 |
| 281 | M3最小 | 38 | 1 | -0.629 | 1.405 | 26.510 | -0.102 | -1.159 | -0.551 |
| 280 | N1最大 | 4 | 1 | 2.697 | -0.020 | -27.212 | -0.003 | -4.744 | -0.002 |
| 280 | N2最大 | 26 | 1 | 0.386 | -0.019 | -15.091 | -0.102 | -2.322 | -0.202 |
| 280 | N3最大 | 27 | 1 | -12.555 | -0.020 | 96.943 | -0.073 | 16.963 | -0.142 |
| 280 | M1最大 | 4 | 1 | 2.697 | -0.020 | -27.212 | -0.003 | -4.744 | -0.002 |
| 280 | M2最大 | 76 | 1 | -13.156 | -0.364 | 96.696 | -0.101 | 17.280 | -0.442 |
| 280 | M3最大 | 3 | 1 | -11.740 | -0.020 | 96.438 | -0.003 | 16.510 | -0.002 |
| 280 | 合力最大 | 27 | 1 | -12.555 | -0.020 | 96.943 | -0.073 | 16.963 | -0.142 |
| 280 | N1最小 | 76 | 1 | -13.156 | -0.364 | 96.696 | -0.101 | 17.280 | -0.442 |
| 280 | N2最小 | 62 | 1 | -7.675 | -0.789 | 58.127 | -0.041 | 9.606 | -0.400 |
| 280 | N3最小 | 48 | 1 | 2.072 | -0.575 | -27.448 | -0.033 | -4.725 | -0.303 |
| 280 | M1最小 | 72 | 1 | -8.706 | -0.364 | 58.848 | -0.131 | 10.581 | -0.502 |
| 280 | M2最小 | 12 | 1 | 2.577 | -0.515 | -27.246 | -0.018 | -4.972 | -0.228 |
| 280 | M3最小 | 38 | 1 | 0.121 | -0.484 | -15.579 | -0.105 | -2.203 | -0.538 |
| 279 | N1最大 | 4 | 1 | 1.361 | -5.988 | 42.462 | -0.033 | -2.742 | 0.150 |
| 279 | N2最大 | 3 | 1 | -5.105 | 19.982 | -134.589 | 0.044 | 7.594 | -0.642 |
| 279 | N3最大 | 28 | 1 | 0.767 | -6.020 | 42.877 | -0.093 | -2.629 | 0.005 |
| 279 | M1最大 | 3 | 1 | -5.105 | 19.982 | -134.589 | 0.044 | 7.594 | -0.642 |
| 279 | M2最大 | 27 | 1 | -5.676 | 19.948 | -134.181 | -0.018 | 7.690 | -0.791 |
| 279 | M3最大 | 4 | 1 | 1.361 | -5.988 | 42.462 | -0.033 | -2.742 | 0.150 |
| 279 | 合力最大 | 19 | 1 | -5.489 | 19.694 | -134.854 | 0.029 | 7.651 | -0.724 |
| 279 | N1最小 | 76 | 1 | -6.024 | 18.434 | -134.574 | -0.059 | 7.636 | -1.080 |
| 279 | N2最小 | 75 | 1 | 0.934 | -8.378 | 42.038 | -0.087 | -3.052 | -0.139 |
| 279 | N3最小 | 47 | 1 | -5.504 | 17.589 | -135.029 | -0.011 | 7.254 | -0.934 |
| 279 | M1最小 | 73 | 1 | -0.538 | -5.135 | 26.328 | -0.151 | -1.593 | -0.407 |
| 279 | M2最小 | 12 | 1 | 1.332 | -8.090 | 42.296 | -0.073 | -3.119 | -0.059 |
| 279 | M3最小 | 76 | 1 | -6.024 | 18.434 | -134.574 | -0.059 | 7.636 | -1.080 |
| 278 | N1最大 | 4 | 1 | 1.054 | 0.285 | -30.814 | -0.031 | -2.067 | -0.003 |
| 278 | N2最大 | 4 | 1 | 1.054 | 0.285 | -30.814 | -0.031 | -2.067 | -0.003 |
| 278 | N3最大 | 27 | 1 | -4.859 | -0.959 | 107.822 | 0.022 | 5.034 | -0.139 |
| 278 | M1最大 | 3 | 1 | -4.276 | -0.959 | 107.267 | 0.091 | 4.975 | 0.001 |
| 278 | M2最大 | 76 | 1 | -5.339 | -1.302 | 107.674 | -0.006 | 5.122 | -0.439 |
| 278 | M3最大 | 3 | 1 | -4.276 | -0.959 | 107.267 | 0.091 | 4.975 | 0.001 |
| 278 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.859 | -0.959 | 107.822 | 0.022 | 5.034 | -0.139 |
| 278 | N1最小 | 76 | 1 | -5.339 | -1.302 | 107.674 | -0.006 | 5.122 | -0.439 |
| 278 | N2最小 | 74 | 1 | -4.806 | -1.515 | 107.124 | 0.060 | 4.792 | -0.301 |
| 278 | N3最小 | 48 | 1 | 0.518 | -0.271 | -30.960 | -0.061 | -2.244 | -0.304 |
| 278 | M1最小 | 73 | 1 | -0.812 | -0.175 | -17.437 | -0.148 | -1.134 | -0.502 |
| 278 | M2最小 | 12 | 1 | 0.905 | -0.211 | -30.827 | -0.046 | -2.273 | -0.229 |
| 278 | M3最小 | 38 | 1 | -0.598 | -0.297 | -17.687 | -0.123 | -1.139 | -0.539 |
| 277 | N1最大 | 4 | 1 | 3.649 | -15.086 | 44.085 | 0.325 | -4.498 | 0.033 |
| 277 | N2最大 | 27 | 1 | -15.437 | 50.908 | -139.399 | -1.172 | 15.212 | -0.267 |
| 277 | N3最大 | 28 | 1 | 2.813 | -15.074 | 44.580 | 0.260 | -4.259 | -0.096 |
| 277 | M1最大 | 4 | 1 | 3.649 | -15.086 | 44.085 | 0.325 | -4.498 | 0.033 |
| 277 | M2最大 | 76 | 1 | -16.090 | 49.423 | -139.914 | -1.216 | 15.406 | -0.540 |
| 277 | M3最大 | 4 | 1 | 3.649 | -15.086 | 44.085 | 0.325 | -4.498 | 0.033 |
| 277 | 合力最大 | 19 | 1 | -15.144 | 50.612 | -140.212 | -1.124 | 15.105 | -0.207 |
| 277 | N1最小 | 76 | 1 | -16.090 | 49.423 | -139.914 | -1.216 | 15.406 | -0.540 |
| 277 | N2最小 | 75 | 1 | 2.944 | -17.496 | 43.518 | 0.268 | -4.596 | -0.239 |
| 277 | N3最小 | 47 | 1 | -15.306 | 48.487 | -140.464 | -1.164 | 14.873 | -0.410 |
| 277 | M1最小 | 76 | 1 | -16.090 | 49.423 | -139.914 | -1.216 | 15.406 | -0.540 |
| 277 | M2最小 | 12 | 1 | 3.496 | -17.220 | 43.835 | 0.286 | -4.736 | -0.170 |
| 277 | M3最小 | 64 | 1 | -10.325 | 28.389 | -83.174 | -0.790 | 9.218 | -0.571 |
| 276 | N1最大 | 4 | 1 | 2.014 | 0.735 | -35.853 | 0.008 | -2.334 | -0.001 |
| 276 | N2最大 | 28 | 1 | 1.401 | 0.735 | -35.433 | -0.062 | -2.419 | -0.141 |
| 276 | N3最大 | 27 | 1 | -8.299 | -2.355 | 124.944 | -0.106 | 5.893 | -0.147 |
| 276 | M1最大 | 4 | 1 | 2.014 | 0.735 | -35.853 | 0.008 | -2.334 | -0.001 |
| 276 | M2最大 | 3 | 1 | -7.699 | -2.355 | 124.521 | -0.035 | 5.989 | -0.007 |
| 276 | M3最大 | 4 | 1 | 2.014 | 0.735 | -35.853 | 0.008 | -2.334 | -0.001 |
| 276 | 合力最大 | 27 | 1 | -8.299 | -2.355 | 124.944 | -0.106 | 5.893 | -0.147 |
| 276 | N1最小 | 76 | 1 | -8.671 | -2.712 | 124.621 | -0.137 | 5.750 | -0.447 |
| 276 | N2最小 | 74 | 1 | -8.100 | -2.930 | 124.143 | -0.072 | 5.533 | -0.308 |
| 276 | N3最小 | 48 | 1 | 1.592 | 0.162 | -36.238 | -0.028 | -2.777 | -0.302 |
| 276 | M1最小 | 72 | 1 | -6.037 | -1.764 | 75.361 | -0.153 | 3.248 | -0.505 |
| 276 | M2最小 | 48 | 1 | 1.592 | 0.162 | -36.238 | -0.028 | -2.777 | -0.302 |
| 276 | M3最小 | 64 | 1 | -5.766 | -1.889 | 75.127 | -0.130 | 3.259 | -0.541 |
| 275 | N1最大 | 3 | 1 | 1.942 | -179.122 | -136.215 | -2.788 | -1.141 | 0.421 |
| 275 | N2最大 | 4 | 1 | -0.802 | 54.242 | 42.028 | 0.847 | -0.249 | -0.101 |
| 275 | N3最大 | 28 | 1 | -1.727 | 54.239 | 42.688 | 0.784 | -0.331 | -0.216 |
| 275 | M1最大 | 4 | 1 | -0.802 | 54.242 | 42.028 | 0.847 | -0.249 | -0.101 |
| 275 | M2最大 | 38 | 1 | -3.159 | 30.912 | 25.967 | 0.388 | -0.038 | -0.523 |
| 275 | M3最大 | 3 | 1 | 1.942 | -179.122 | -136.215 | -2.788 | -1.141 | 0.421 |
| 275 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.544 | -181.018 | -136.403 | -2.850 | -1.213 | 0.162 |
| 275 | N1最小 | 73 | 1 | -3.233 | 31.334 | 26.271 | 0.373 | -0.210 | -0.486 |
| 275 | N2最小 | 74 | 1 | 0.544 | -181.018 | -136.400 | -2.850 | -1.214 | 0.162 |
| 275 | N3最小 | 47 | 1 | 0.544 | -181.018 | -136.403 | -2.850 | -1.213 | 0.162 |
| 275 | M1最小 | 76 | 1 | -0.278 | -180.267 | -135.706 | -2.897 | -1.007 | 0.047 |
| 275 | M2最小 | 19 | 1 | 1.394 | -179.328 | -136.349 | -2.807 | -1.241 | 0.362 |
| 275 | M3最小 | 38 | 1 | -3.159 | 30.912 | 25.967 | 0.388 | -0.038 | -0.523 |
| 274 | N1最大 | 12 | 1 | -0.100 | 144.981 | -13.438 | -3.288 | -0.431 | -0.207 |
| 274 | N2最大 | 28 | 1 | -0.322 | 147.106 | -13.139 | -3.362 | -0.460 | -0.135 |
| 274 | N3最大 | 27 | 1 | -0.393 | -473.681 | 42.282 | 10.989 | -0.460 | -0.181 |
| 274 | M1最大 | 11 | 1 | -0.172 | -475.823 | 41.984 | 11.064 | -0.431 | -0.253 |
| 274 | M2最大 | 3 | 1 | -0.187 | -473.816 | 42.064 | 11.045 | -0.250 | -0.049 |
| 274 | M3最大 | 4 | 1 | -0.115 | 146.989 | -13.358 | -3.306 | -0.250 | -0.003 |
| 274 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.314 | -476.043 | 41.891 | 11.060 | -0.578 | -0.326 |
| 274 | N1最小 | 59 | 1 | -0.578 | 3.284 | -0.524 | -0.064 | -0.705 | -0.266 |
| 274 | N2最小 | 74 | 1 | -0.314 | -476.043 | 41.891 | 11.060 | -0.578 | -0.326 |
| 274 | N3最小 | 48 | 1 | -0.242 | 144.748 | -13.533 | -3.292 | -0.578 | -0.280 |
| 274 | M1最小 | 28 | 1 | -0.322 | 147.106 | -13.139 | -3.362 | -0.460 | -0.135 |
| 274 | M2最小 | 69 | 1 | -0.519 | 88.181 | -8.244 | -2.039 | -0.723 | -0.455 |
| 274 | M3最小 | 64 | 1 | -0.448 | -284.770 | 25.034 | 6.575 | -0.633 | -0.518 |
| 273 | N1最大 | 4 | 1 | -0.133 | -147.693 | -13.254 | 3.316 | -0.250 | 0.008 |
| 273 | N2最大 | 27 | 1 | -0.425 | 475.797 | 42.012 | -11.151 | -0.460 | -0.096 |
| 273 | N3最大 | 27 | 1 | -0.425 | 475.797 | 42.012 | -11.151 | -0.460 | -0.096 |
| 273 | M1最大 | 12 | 1 | -0.256 | -149.707 | -13.213 | 3.331 | -0.431 | -0.179 |
| 273 | M2最大 | 3 | 1 | -0.134 | 475.651 | 41.742 | -11.092 | -0.250 | 0.014 |
| 273 | M3最大 | 3 | 1 | -0.134 | 475.651 | 41.742 | -11.092 | -0.250 | 0.014 |
| 273 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.425 | 475.797 | 42.012 | -11.151 | -0.460 | -0.096 |
| 273 | N1最小 | 54 | 1 | -0.829 | -5.037 | -0.410 | -0.080 | -0.723 | -0.389 |
| 273 | N2最小 | 75 | 1 | -0.444 | -149.917 | -13.281 | 3.317 | -0.578 | -0.236 |
| 273 | N3最小 | 20 | 1 | -0.321 | -147.902 | -13.324 | 3.302 | -0.397 | -0.049 |
| 273 | M1最小 | 49 | 1 | -0.702 | 474.436 | 41.959 | -11.160 | -0.625 | -0.346 |
| 273 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -91.420 | -8.014 | 1.912 | -0.723 | -0.390 |
| 273 | M3最小 | 38 | 1 | -0.742 | -91.768 | -7.962 | 1.923 | -0.633 | -0.435 |
| 272 | N1最大 | 11 | 1 | 2.064 | 182.178 | -127.474 | 2.842 | -1.662 | -0.536 |
| 272 | N2最大 | 27 | 1 | 1.482 | 183.918 | -127.153 | 2.822 | -1.525 | -0.467 |
| 272 | N3最大 | 28 | 1 | -0.754 | -55.700 | 39.705 | -0.946 | -0.779 | -0.068 |
| 272 | M1最大 | 3 | 1 | 1.529 | 183.889 | -127.489 | 2.884 | -1.023 | -0.326 |
| 272 | M2最大 | 4 | 1 | -0.683 | -55.757 | 39.377 | -0.884 | -0.287 | 0.071 |
| 272 | M3最大 | 4 | 1 | -0.683 | -55.757 | 39.377 | -0.884 | -0.287 | 0.071 |
| 272 | 合力最大 | 3 | 1 | 1.529 | 183.889 | -127.489 | 2.884 | -1.023 | -0.326 |
| 272 | N1最小 | 20 | 1 | -0.781 | -55.939 | 39.185 | -0.900 | -0.604 | -0.005 |
| 272 | N2最小 | 75 | 1 | -0.257 | -57.649 | 39.206 | -0.942 | -1.237 | -0.214 |
| 272 | N3最小 | 19 | 1 | 1.445 | 183.689 | -127.675 | 2.869 | -1.346 | -0.404 |
| 272 | M1最小 | 77 | 1 | -0.253 | -56.853 | 39.504 | -0.989 | -1.430 | -0.349 |
| 272 | M2最小 | 76 | 1 | 2.009 | 182.746 | -127.350 | 2.780 | -2.187 | -0.749 |
| 272 | M3最小 | 76 | 1 | 2.009 | 182.746 | -127.350 | 2.780 | -2.187 | -0.749 |
| 271 | N1最大 | 4 | 1 | 1.464 | -0.791 | -35.593 | -0.022 | -1.859 | -0.003 |
| 271 | N2最大 | 27 | 1 | -6.690 | 2.371 | 124.246 | -0.017 | 4.508 | -0.138 |
| 271 | N3最大 | 27 | 1 | -6.690 | 2.371 | 124.246 | -0.017 | 4.508 | -0.138 |
| 271 | M1最大 | 3 | 1 | -5.982 | 2.370 | 123.686 | 0.053 | 4.522 | 0.001 |
| 271 | M2最大 | 76 | 1 | -7.285 | 2.020 | 124.154 | -0.046 | 4.534 | -0.438 |
| 271 | M3最大 | 3 | 1 | -5.982 | 2.370 | 123.686 | 0.053 | 4.522 | 0.001 |
| 271 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.690 | 2.371 | 124.246 | -0.017 | 4.508 | -0.138 |
| 271 | N1最小 | 76 | 1 | -7.285 | 2.020 | 124.154 | -0.046 | 4.534 | -0.438 |
| 271 | N2最小 | 75 | 1 | 0.840 | -1.360 | -35.629 | -0.057 | -2.148 | -0.304 |
| 271 | N3最小 | 20 | 1 | 0.999 | -0.852 | -35.737 | -0.038 | -1.886 | -0.078 |
| 271 | M1最小 | 73 | 1 | -0.862 | -0.848 | -20.223 | -0.144 | -1.229 | -0.502 |
| 271 | M2最小 | 48 | 1 | 0.841 | -1.360 | -35.633 | -0.057 | -2.148 | -0.304 |
| 271 | M3最小 | 38 | 1 | -0.610 | -0.973 | -20.446 | -0.120 | -1.204 | -0.539 |
| 270 | N1最大 | 4 | 1 | 2.610 | 14.841 | 43.144 | -0.329 | -3.392 | -0.024 |
| 270 | N2最大 | 28 | 1 | 1.786 | 14.905 | 43.612 | -0.394 | -3.166 | -0.147 |
| 270 | N3最大 | 28 | 1 | 1.786 | 14.905 | 43.612 | -0.394 | -3.166 | -0.147 |
| 270 | M1最大 | 3 | 1 | -11.121 | -50.625 | -136.736 | 1.086 | 11.254 | 0.089 |
| 270 | M2最大 | 76 | 1 | -12.583 | -52.067 | -136.533 | 0.975 | 11.658 | -0.300 |
| 270 | M3最大 | 3 | 1 | -11.121 | -50.625 | -136.736 | 1.086 | 11.254 | 0.089 |
| 270 | 合力最大 | 47 | 1 | -11.803 | -53.052 | -136.913 | 1.027 | 11.128 | -0.180 |
| 270 | N1最小 | 76 | 1 | -12.583 | -52.067 | -136.533 | 0.975 | 11.658 | -0.300 |
| 270 | N2最小 | 74 | 1 | -11.804 | -53.052 | -136.909 | 1.027 | 11.129 | -0.180 |
| 270 | N3最小 | 19 | 1 | -11.681 | -50.882 | -137.040 | 1.068 | 11.404 | 0.024 |
| 270 | M1最小 | 77 | 1 | 1.189 | 13.430 | 43.362 | -0.438 | -3.031 | -0.414 |
| 270 | M2最小 | 12 | 1 | 2.493 | 12.674 | 43.271 | -0.369 | -3.667 | -0.228 |
| 270 | M3最小 | 38 | 1 | -0.034 | 6.907 | 26.834 | -0.318 | -1.753 | -0.491 |
| 269 | N1最大 | 4 | 1 | 0.683 | -0.322 | -30.815 | 0.027 | -1.566 | -0.001 |
| 269 | N2最大 | 3 | 1 | -3.139 | 0.906 | 107.246 | -0.103 | 3.487 | -0.004 |
| 269 | N3最大 | 27 | 1 | -3.653 | 0.905 | 107.681 | -0.174 | 3.455 | -0.144 |
| 269 | M1最大 | 4 | 1 | 0.683 | -0.322 | -30.815 | 0.027 | -1.566 | -0.001 |
| 269 | M2最大 | 3 | 1 | -3.139 | 0.906 | 107.246 | -0.103 | 3.487 | -0.004 |
| 269 | M3最大 | 4 | 1 | 0.683 | -0.322 | -30.815 | 0.027 | -1.566 | -0.001 |
| 269 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.653 | 0.905 | 107.681 | -0.174 | 3.455 | -0.144 |
| 269 | N1最小 | 76 | 1 | -3.983 | 0.559 | 107.474 | -0.202 | 3.350 | -0.444 |
| 269 | N2最小 | 63 | 1 | -0.139 | -0.977 | -18.324 | -0.023 | -1.528 | -0.400 |
| 269 | N3最小 | 48 | 1 | 0.273 | -0.880 | -31.032 | -0.004 | -1.913 | -0.303 |
| 269 | M1最小 | 76 | 1 | -3.983 | 0.559 | 107.474 | -0.202 | 3.350 | -0.444 |
| 269 | M2最小 | 48 | 1 | 0.273 | -0.880 | -31.032 | -0.004 | -1.913 | -0.303 |
| 269 | M3最小 | 64 | 1 | -2.926 | 0.064 | 64.944 | -0.166 | 1.959 | -0.540 |
| 268 | N1最大 | 4 | 1 | 1.018 | 6.280 | 42.879 | 0.028 | -2.215 | -0.118 |
| 268 | N2最大 | 4 | 1 | 1.018 | 6.280 | 42.879 | 0.028 | -2.215 | -0.118 |
| 268 | N3最大 | 28 | 1 | 0.331 | 6.279 | 43.424 | -0.033 | -1.965 | -0.230 |
| 268 | M1最大 | 4 | 1 | 1.018 | 6.280 | 42.879 | 0.028 | -2.215 | -0.118 |
| 268 | M2最大 | 76 | 1 | -5.424 | -23.142 | -135.599 | -0.178 | 6.562 | 0.140 |
| 268 | M3最大 | 3 | 1 | -4.169 | -21.670 | -135.961 | -0.070 | 6.035 | 0.507 |
| 268 | 合力最大 | 47 | 1 | -4.798 | -24.065 | -136.104 | -0.132 | 6.025 | 0.248 |
| 268 | N1最小 | 76 | 1 | -5.424 | -23.142 | -135.599 | -0.178 | 6.562 | 0.140 |
| 268 | N2最小 | 74 | 1 | -4.799 | -24.066 | -136.100 | -0.132 | 6.025 | 0.248 |
| 268 | N3最小 | 19 | 1 | -4.609 | -21.911 | -136.175 | -0.089 | 6.174 | 0.452 |
| 268 | M1最小 | 76 | 1 | -5.424 | -23.142 | -135.599 | -0.178 | 6.562 | 0.140 |
| 268 | M2最小 | 12 | 1 | 0.844 | 4.134 | 42.945 | -0.014 | -2.375 | -0.323 |
| 268 | M3最小 | 38 | 1 | -0.833 | 1.705 | 26.728 | -0.102 | -0.844 | -0.530 |
| 267 | N1最大 | 4 | 1 | 2.055 | -0.020 | -27.211 | -0.003 | -3.771 | -0.002 |
| 267 | N2最大 | 26 | 1 | -0.003 | -0.019 | -15.138 | -0.102 | -1.734 | -0.202 |
| 267 | N3最大 | 27 | 1 | -10.303 | -0.020 | 96.804 | -0.073 | 13.674 | -0.142 |
| 267 | M1最大 | 4 | 1 | 2.055 | -0.020 | -27.211 | -0.003 | -3.771 | -0.002 |
| 267 | M2最大 | 76 | 1 | -10.906 | -0.364 | 96.535 | -0.101 | 13.994 | -0.442 |
| 267 | M3最大 | 3 | 1 | -9.486 | -0.020 | 96.325 | -0.003 | 13.217 | -0.002 |
| 267 | 合力最大 | 27 | 1 | -10.303 | -0.020 | 96.804 | -0.073 | 13.674 | -0.142 |
| 267 | N1最小 | 76 | 1 | -10.906 | -0.364 | 96.535 | -0.101 | 13.994 | -0.442 |
| 267 | N2最小 | 62 | 1 | -6.346 | -0.789 | 57.995 | -0.041 | 7.643 | -0.400 |
| 267 | N3最小 | 48 | 1 | 1.428 | -0.575 | -27.490 | -0.034 | -3.751 | -0.303 |
| 267 | M1最小 | 72 | 1 | -7.379 | -0.364 | 58.708 | -0.130 | 8.622 | -0.502 |
| 267 | M2最小 | 12 | 1 | 1.934 | -0.515 | -27.268 | -0.018 | -3.999 | -0.228 |
| 267 | M3最小 | 38 | 1 | -0.269 | -0.484 | -15.638 | -0.105 | -1.615 | -0.538 |
| 266 | N1最大 | 4 | 1 | 1.019 | -6.454 | 42.862 | -0.036 | -2.217 | 0.115 |
| 266 | N2最大 | 3 | 1 | -4.167 | 21.479 | -135.973 | 0.061 | 6.032 | -0.510 |
| 266 | N3最大 | 28 | 1 | 0.423 | -6.461 | 43.263 | -0.095 | -2.100 | -0.030 |
| 266 | M1最大 | 3 | 1 | -4.167 | 21.479 | -135.973 | 0.061 | 6.032 | -0.510 |
| 266 | M2最大 | 27 | 1 | -4.739 | 21.474 | -135.579 | 0.001 | 6.131 | -0.659 |
| 266 | M3最大 | 4 | 1 | 1.019 | -6.454 | 42.862 | -0.036 | -2.217 | 0.115 |
| 266 | 合力最大 | 19 | 1 | -4.550 | 21.193 | -136.249 | 0.047 | 6.089 | -0.593 |
| 266 | N1最小 | 76 | 1 | -5.086 | 19.951 | -135.987 | -0.040 | 6.075 | -0.948 |
| 266 | N2最小 | 75 | 1 | 0.596 | -8.905 | 42.410 | -0.090 | -2.532 | -0.174 |
| 266 | N3最小 | 47 | 1 | -4.560 | 19.021 | -136.439 | 0.006 | 5.685 | -0.802 |
| 266 | M1最小 | 73 | 1 | -0.743 | -5.393 | 26.525 | -0.151 | -1.277 | -0.429 |
| 266 | M2最小 | 12 | 1 | 0.995 | -8.618 | 42.679 | -0.076 | -2.599 | -0.094 |
| 266 | M3最小 | 76 | 1 | -5.086 | 19.951 | -135.987 | -0.040 | 6.075 | -0.948 |
| 265 | N1最大 | 4 | 1 | 0.682 | 0.281 | -30.811 | -0.034 | -1.565 | -0.003 |
| 265 | N2最大 | 4 | 1 | 0.682 | 0.281 | -30.811 | -0.034 | -1.565 | -0.003 |
| 265 | N3最大 | 27 | 1 | -3.720 | -0.947 | 107.813 | 0.028 | 3.542 | -0.140 |
| 265 | M1最大 | 3 | 1 | -3.141 | -0.947 | 107.259 | 0.097 | 3.489 | -0.000 |
| 265 | M2最大 | 76 | 1 | -4.198 | -1.290 | 107.663 | 0.000 | 3.628 | -0.440 |
| 265 | M3最大 | 3 | 1 | -3.141 | -0.947 | 107.259 | 0.097 | 3.489 | -0.000 |
| 265 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.720 | -0.947 | 107.813 | 0.028 | 3.542 | -0.140 |
| 265 | N1最小 | 76 | 1 | -4.198 | -1.290 | 107.663 | 0.000 | 3.628 | -0.440 |
| 265 | N2最小 | 74 | 1 | -3.673 | -1.503 | 107.114 | 0.066 | 3.307 | -0.301 |
| 265 | N3最小 | 48 | 1 | 0.144 | -0.274 | -30.960 | -0.064 | -1.740 | -0.304 |
| 265 | M1最小 | 73 | 1 | -1.029 | -0.177 | -17.440 | -0.149 | -0.842 | -0.502 |
| 265 | M2最小 | 12 | 1 | 0.531 | -0.214 | -30.825 | -0.049 | -1.767 | -0.229 |
| 265 | M3最小 | 38 | 1 | -0.815 | -0.298 | -17.689 | -0.124 | -0.845 | -0.538 |
| 264 | N1最大 | 4 | 1 | 2.609 | -14.983 | 43.133 | 0.328 | -3.391 | 0.021 |
| 264 | N2最大 | 27 | 1 | -11.986 | 50.421 | -136.327 | -1.182 | 11.523 | -0.222 |
| 264 | N3最大 | 28 | 1 | 1.771 | -14.924 | 43.590 | 0.263 | -3.151 | -0.109 |
| 264 | M1最大 | 4 | 1 | 2.609 | -14.983 | 43.133 | 0.328 | -3.391 | 0.021 |
| 264 | M2最大 | 76 | 1 | -12.640 | 48.945 | -136.878 | -1.225 | 11.719 | -0.495 |
| 264 | M3最大 | 4 | 1 | 2.609 | -14.983 | 43.133 | 0.328 | -3.391 | 0.021 |
| 264 | 合力最大 | 19 | 1 | -11.692 | 50.094 | -137.134 | -1.134 | 11.415 | -0.162 |
| 264 | N1最小 | 76 | 1 | -12.640 | 48.945 | -136.878 | -1.225 | 11.719 | -0.495 |
| 264 | N2最小 | 75 | 1 | 1.906 | -17.423 | 42.490 | 0.270 | -3.491 | -0.253 |
| 264 | N3最小 | 47 | 1 | -11.852 | 47.915 | -137.432 | -1.175 | 11.181 | -0.366 |
| 264 | M1最小 | 76 | 1 | -12.640 | 48.945 | -136.878 | -1.225 | 11.719 | -0.495 |
| 264 | M2最小 | 12 | 1 | 2.459 | -17.163 | 42.838 | 0.287 | -3.633 | -0.183 |
| 264 | M3最小 | 64 | 1 | -8.254 | 28.159 | -81.426 | -0.794 | 7.006 | -0.543 |
| 263 | N1最大 | 4 | 1 | 1.467 | 0.755 | -35.713 | 0.017 | -1.861 | -0.001 |
| 263 | N2最大 | 28 | 1 | 0.847 | 0.756 | -35.292 | -0.053 | -1.940 | -0.141 |
| 263 | N3最大 | 27 | 1 | -6.586 | -2.427 | 124.436 | -0.134 | 4.430 | -0.146 |
| 263 | M1最大 | 4 | 1 | 1.467 | 0.755 | -35.713 | 0.017 | -1.861 | -0.001 |
| 263 | M2最大 | 3 | 1 | -5.981 | -2.428 | 124.013 | -0.064 | 4.520 | -0.005 |
| 263 | M3最大 | 4 | 1 | 1.467 | 0.755 | -35.713 | 0.017 | -1.861 | -0.001 |
| 263 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.586 | -2.427 | 124.436 | -0.134 | 4.430 | -0.146 |
| 263 | N1最小 | 76 | 1 | -6.960 | -2.784 | 124.112 | -0.165 | 4.287 | -0.446 |
| 263 | N2最小 | 74 | 1 | -6.377 | -3.003 | 123.627 | -0.101 | 4.061 | -0.307 |
| 263 | N3最小 | 48 | 1 | 1.049 | 0.181 | -36.105 | -0.019 | -2.307 | -0.303 |
| 263 | M1最小 | 72 | 1 | -4.997 | -1.806 | 75.059 | -0.170 | 2.356 | -0.504 |
| 263 | M2最小 | 48 | 1 | 1.049 | 0.181 | -36.105 | -0.019 | -2.307 | -0.303 |
| 263 | M3最小 | 64 | 1 | -4.723 | -1.932 | 74.824 | -0.147 | 2.364 | -0.541 |
| 262 | N1最大 | 3 | 1 | 1.543 | -183.531 | -137.246 | -2.849 | -1.029 | 0.323 |
| 262 | N2最大 | 28 | 1 | -1.638 | 55.505 | 42.976 | 0.801 | -0.354 | -0.190 |
| 262 | N3最大 | 28 | 1 | -1.638 | 55.505 | 42.976 | 0.801 | -0.354 | -0.190 |
| 262 | M1最大 | 4 | 1 | -0.715 | 55.471 | 42.314 | 0.863 | -0.271 | -0.075 |
| 262 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.306 | 1.338 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 262 | M3最大 | 3 | 1 | 1.543 | -183.531 | -137.246 | -2.849 | -1.029 | 0.323 |
| 262 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.144 | -185.451 | -137.455 | -2.911 | -1.101 | 0.064 |
| 262 | N1最小 | 73 | 1 | -3.176 | 32.142 | 26.436 | 0.384 | -0.225 | -0.469 |
| 262 | N2最小 | 74 | 1 | 0.144 | -185.451 | -137.451 | -2.911 | -1.101 | 0.064 |
| 262 | N3最小 | 47 | 1 | 0.144 | -185.451 | -137.455 | -2.911 | -1.101 | 0.064 |
| 262 | M1最小 | 76 | 1 | -0.674 | -184.638 | -136.754 | -2.958 | -0.896 | -0.051 |
| 262 | M2最小 | 19 | 1 | 0.996 | -183.729 | -137.381 | -2.868 | -1.129 | 0.264 |
| 262 | M3最小 | 38 | 1 | -3.102 | 31.706 | 26.126 | 0.399 | -0.053 | -0.507 |
| 261 | N1最大 | 10 | 1 | -0.110 | 87.094 | -8.368 | -1.957 | -0.509 | -0.304 |
| 261 | N2最大 | 28 | 1 | -0.338 | 147.736 | -13.148 | -3.357 | -0.460 | -0.144 |
| 261 | N3最大 | 27 | 1 | -0.346 | -475.814 | 42.321 | 10.970 | -0.460 | -0.153 |
| 261 | M1最大 | 11 | 1 | -0.125 | -477.983 | 42.023 | 11.044 | -0.431 | -0.225 |
| 261 | M2最大 | 3 | 1 | -0.140 | -475.977 | 42.100 | 11.026 | -0.250 | -0.021 |
| 261 | M3最大 | 4 | 1 | -0.131 | 147.590 | -13.369 | -3.300 | -0.250 | -0.012 |
| 261 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.267 | -478.193 | 41.931 | 11.039 | -0.578 | -0.297 |
| 261 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.332 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 261 | N2最小 | 74 | 1 | -0.267 | -478.193 | 41.931 | 11.039 | -0.578 | -0.297 |
| 261 | N3最小 | 48 | 1 | -0.258 | 145.361 | -13.540 | -3.288 | -0.578 | -0.288 |
| 261 | M1最小 | 28 | 1 | -0.338 | 147.736 | -13.148 | -3.357 | -0.460 | -0.144 |
| 261 | M2最小 | 69 | 1 | -0.529 | 88.609 | -8.244 | -2.038 | -0.723 | -0.460 |
| 261 | M3最小 | 64 | 1 | -0.418 | -285.970 | 25.063 | 6.560 | -0.633 | -0.501 |
| 260 | N1最大 | 3 | 1 | -0.126 | 477.740 | 41.752 | -11.088 | -0.250 | 0.008 |
| 260 | N2最大 | 27 | 1 | -0.417 | 477.882 | 42.024 | -11.146 | -0.460 | -0.102 |
| 260 | N3最大 | 27 | 1 | -0.417 | 477.882 | 42.024 | -11.146 | -0.460 | -0.102 |
| 260 | M1最大 | 12 | 1 | -0.259 | -150.311 | -13.215 | 3.330 | -0.431 | -0.177 |
| 260 | M2最大 | 3 | 1 | -0.126 | 477.740 | 41.752 | -11.088 | -0.250 | 0.008 |
| 260 | M3最大 | 4 | 1 | -0.136 | -148.297 | -13.257 | 3.315 | -0.250 | 0.010 |
| 260 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.417 | 477.882 | 42.024 | -11.146 | -0.460 | -0.102 |
| 260 | N1最小 | 69 | 1 | -0.831 | -91.795 | -8.014 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 260 | N2最小 | 75 | 1 | -0.447 | -150.523 | -13.283 | 3.316 | -0.578 | -0.234 |
| 260 | N3最小 | 20 | 1 | -0.324 | -148.509 | -13.327 | 3.301 | -0.397 | -0.047 |
| 260 | M1最小 | 49 | 1 | -0.693 | 476.517 | 41.972 | -11.155 | -0.625 | -0.352 |
| 260 | M2最小 | 69 | 1 | -0.831 | -91.795 | -8.014 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 260 | M3最小 | 37 | 1 | -0.736 | 283.566 | 25.027 | -6.714 | -0.633 | -0.434 |
| 259 | N1最大 | 11 | 1 | 1.631 | 186.411 | -128.543 | 2.901 | -1.522 | -0.454 |
| 259 | N2最大 | 27 | 1 | 1.050 | 188.140 | -128.218 | 2.881 | -1.385 | -0.386 |
| 259 | N3最大 | 28 | 1 | -0.650 | -56.934 | 40.013 | -0.964 | -0.813 | -0.090 |
| 259 | M1最大 | 3 | 1 | 1.096 | 188.114 | -128.552 | 2.944 | -0.882 | -0.245 |
| 259 | M2最大 | 4 | 1 | -0.578 | -56.984 | 39.684 | -0.902 | -0.320 | 0.049 |
| 259 | M3最大 | 4 | 1 | -0.578 | -56.984 | 39.684 | -0.902 | -0.320 | 0.049 |
| 259 | 合力最大 | 3 | 1 | 1.096 | 188.114 | -128.552 | 2.944 | -0.882 | -0.245 |
| 259 | N1最小 | 20 | 1 | -0.677 | -57.166 | 39.492 | -0.917 | -0.637 | -0.027 |
| 259 | N2最小 | 75 | 1 | -0.153 | -58.870 | 39.509 | -0.960 | -1.270 | -0.236 |
| 259 | N3最小 | 19 | 1 | 1.013 | 187.917 | -128.741 | 2.928 | -1.206 | -0.323 |
| 259 | M1最小 | 77 | 1 | -0.148 | -58.089 | 39.810 | -1.006 | -1.464 | -0.371 |
| 259 | M2最小 | 68 | 1 | 0.909 | 111.728 | -76.918 | 1.647 | -2.057 | -0.618 |
| 259 | M3最小 | 76 | 1 | 1.577 | 186.970 | -128.421 | 2.839 | -2.047 | -0.668 |
| 258 | N1最大 | 4 | 1 | 0.990 | -0.812 | -35.447 | -0.031 | -1.450 | -0.003 |
| 258 | N2最大 | 27 | 1 | -5.197 | 2.443 | 123.754 | 0.012 | 3.233 | -0.139 |
| 258 | N3最大 | 27 | 1 | -5.197 | 2.443 | 123.754 | 0.012 | 3.233 | -0.139 |
| 258 | M1最大 | 3 | 1 | -4.488 | 2.441 | 123.194 | 0.081 | 3.246 | 0.001 |
| 258 | M2最大 | 76 | 1 | -5.792 | 2.091 | 123.663 | -0.018 | 3.259 | -0.439 |
| 258 | M3最大 | 3 | 1 | -4.488 | 2.441 | 123.194 | 0.081 | 3.246 | 0.001 |
| 258 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.197 | 2.443 | 123.754 | 0.012 | 3.233 | -0.139 |
| 258 | N1最小 | 76 | 1 | -5.792 | 2.091 | 123.663 | -0.018 | 3.259 | -0.439 |
| 258 | N2最小 | 75 | 1 | 0.365 | -1.381 | -35.483 | -0.066 | -1.739 | -0.304 |
| 258 | N3最小 | 20 | 1 | 0.525 | -0.872 | -35.591 | -0.047 | -1.476 | -0.078 |
| 258 | M1最小 | 73 | 1 | -1.148 | -0.860 | -20.133 | -0.150 | -0.982 | -0.502 |
| 258 | M2最小 | 48 | 1 | 0.366 | -1.381 | -35.487 | -0.066 | -1.739 | -0.304 |
| 258 | M3最小 | 38 | 1 | -0.897 | -0.985 | -20.356 | -0.126 | -0.957 | -0.539 |
| 257 | N1最大 | 4 | 1 | 1.831 | 14.335 | 42.544 | -0.339 | -2.562 | -0.020 |
| 257 | N2最大 | 28 | 1 | 1.005 | 14.391 | 43.018 | -0.404 | -2.334 | -0.143 |
| 257 | N3最大 | 28 | 1 | 1.005 | 14.391 | 43.018 | -0.404 | -2.334 | -0.143 |
| 257 | M1最大 | 3 | 1 | -8.477 | -48.919 | -134.623 | 1.120 | 8.429 | 0.074 |
| 257 | M2最大 | 76 | 1 | -9.945 | -50.361 | -134.409 | 1.010 | 8.840 | -0.315 |
| 257 | M3最大 | 3 | 1 | -8.477 | -48.919 | -134.623 | 1.120 | 8.429 | 0.074 |
| 257 | 合力最大 | 47 | 1 | -9.163 | -51.319 | -134.798 | 1.061 | 8.308 | -0.195 |
| 257 | N1最小 | 76 | 1 | -9.945 | -50.361 | -134.409 | 1.010 | 8.840 | -0.315 |
| 257 | N2最小 | 74 | 1 | -9.164 | -51.319 | -134.795 | 1.061 | 8.308 | -0.195 |
| 257 | N3最小 | 19 | 1 | -9.039 | -49.173 | -134.923 | 1.102 | 8.581 | 0.009 |
| 257 | M1最小 | 77 | 1 | 0.405 | 12.920 | 42.768 | -0.448 | -2.197 | -0.410 |
| 257 | M2最小 | 12 | 1 | 1.711 | 12.187 | 42.668 | -0.379 | -2.835 | -0.223 |
| 257 | M3最小 | 38 | 1 | -0.507 | 6.603 | 26.481 | -0.324 | -1.249 | -0.488 |
| 256 | N1最大 | 4 | 1 | 0.443 | -0.320 | -30.811 | 0.028 | -1.242 | -0.002 |
| 256 | N2最大 | 3 | 1 | -2.423 | 0.902 | 107.239 | -0.105 | 2.549 | -0.004 |
| 256 | N3最大 | 27 | 1 | -2.936 | 0.901 | 107.674 | -0.175 | 2.517 | -0.144 |
| 256 | M1最大 | 4 | 1 | 0.443 | -0.320 | -30.811 | 0.028 | -1.242 | -0.002 |
| 256 | M2最大 | 3 | 1 | -2.423 | 0.902 | 107.239 | -0.105 | 2.549 | -0.004 |
| 256 | M3最大 | 4 | 1 | 0.443 | -0.320 | -30.811 | 0.028 | -1.242 | -0.002 |
| 256 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.936 | 0.901 | 107.674 | -0.175 | 2.517 | -0.144 |
| 256 | N1最小 | 76 | 1 | -3.268 | 0.555 | 107.468 | -0.204 | 2.412 | -0.444 |
| 256 | N2最小 | 63 | 1 | -0.285 | -0.976 | -18.321 | -0.022 | -1.331 | -0.400 |
| 256 | N3最小 | 48 | 1 | 0.030 | -0.878 | -31.028 | -0.003 | -1.585 | -0.303 |
| 256 | M1最小 | 76 | 1 | -3.268 | 0.555 | 107.468 | -0.204 | 2.412 | -0.444 |
| 256 | M2最小 | 48 | 1 | 0.030 | -0.878 | -31.028 | -0.003 | -1.585 | -0.303 |
| 256 | M3最小 | 64 | 1 | -2.482 | 0.062 | 64.940 | -0.167 | 1.371 | -0.539 |
| 255 | N1最大 | 4 | 1 | 0.739 | 6.444 | 43.018 | 0.027 | -1.791 | -0.091 |
| 255 | N2最大 | 4 | 1 | 0.739 | 6.444 | 43.018 | 0.027 | -1.791 | -0.091 |
| 255 | N3最大 | 28 | 1 | 0.051 | 6.431 | 43.569 | -0.034 | -1.539 | -0.202 |
| 255 | M1最大 | 4 | 1 | 0.739 | 6.444 | 43.018 | 0.027 | -1.791 | -0.091 |
| 255 | M2最大 | 76 | 1 | -4.645 | -23.732 | -136.097 | -0.178 | 5.287 | 0.036 |
| 255 | M3最大 | 3 | 1 | -3.390 | -22.257 | -136.463 | -0.070 | 4.759 | 0.402 |
| 255 | 合力最大 | 47 | 1 | -4.017 | -24.617 | -136.608 | -0.132 | 4.746 | 0.143 |
| 255 | N1最小 | 76 | 1 | -4.645 | -23.732 | -136.097 | -0.178 | 5.287 | 0.036 |
| 255 | N2最小 | 74 | 1 | -4.017 | -24.618 | -136.604 | -0.132 | 4.746 | 0.143 |
| 255 | N3最小 | 19 | 1 | -3.831 | -22.497 | -136.674 | -0.090 | 4.899 | 0.347 |
| 255 | M1最小 | 76 | 1 | -4.645 | -23.732 | -136.097 | -0.178 | 5.287 | 0.036 |
| 255 | M2最小 | 12 | 1 | 0.567 | 4.327 | 43.079 | -0.014 | -1.954 | -0.296 |
| 255 | M3最小 | 38 | 1 | -0.999 | 1.806 | 26.818 | -0.102 | -0.590 | -0.513 |
| 254 | N1最大 | 4 | 1 | 1.537 | -0.020 | -27.215 | -0.003 | -2.987 | -0.002 |
| 254 | N2最大 | 26 | 1 | -0.317 | -0.019 | -15.133 | -0.102 | -1.260 | -0.202 |
| 254 | N3最大 | 27 | 1 | -8.456 | -0.020 | 96.835 | -0.073 | 10.977 | -0.142 |
| 254 | M1最大 | 4 | 1 | 1.537 | -0.020 | -27.215 | -0.003 | -2.987 | -0.002 |
| 254 | M2最大 | 76 | 1 | -9.061 | -0.364 | 96.570 | -0.101 | 11.299 | -0.442 |
| 254 | M3最大 | 3 | 1 | -7.638 | -0.020 | 96.353 | -0.003 | 10.517 | -0.002 |
| 254 | 合力最大 | 27 | 1 | -8.456 | -0.020 | 96.835 | -0.073 | 10.977 | -0.142 |
| 254 | N1最小 | 76 | 1 | -9.061 | -0.364 | 96.570 | -0.101 | 11.299 | -0.442 |
| 254 | N2最小 | 62 | 1 | -5.262 | -0.789 | 58.020 | -0.041 | 6.042 | -0.400 |
| 254 | N3最小 | 48 | 1 | 0.910 | -0.575 | -27.487 | -0.034 | -2.966 | -0.303 |
| 254 | M1最小 | 72 | 1 | -6.297 | -0.364 | 58.734 | -0.130 | 7.025 | -0.502 |
| 254 | M2最小 | 12 | 1 | 1.416 | -0.515 | -27.268 | -0.018 | -3.215 | -0.228 |
| 254 | M3最小 | 38 | 1 | -0.583 | -0.484 | -15.631 | -0.105 | -1.140 | -0.538 |
| 253 | N1最大 | 4 | 1 | 0.740 | -6.614 | 43.002 | -0.035 | -1.792 | 0.087 |
| 253 | N2最大 | 3 | 1 | -3.388 | 22.072 | -136.476 | 0.062 | 4.757 | -0.405 |
| 253 | N3最大 | 28 | 1 | 0.144 | -6.638 | 43.407 | -0.095 | -1.676 | -0.058 |
| 253 | M1最大 | 3 | 1 | -3.388 | 22.072 | -136.476 | 0.062 | 4.757 | -0.405 |
| 253 | M2最大 | 27 | 1 | -3.960 | 22.049 | -136.076 | 0.001 | 4.854 | -0.554 |
| 253 | M3最大 | 4 | 1 | 0.740 | -6.614 | 43.002 | -0.035 | -1.792 | 0.087 |
| 253 | 合力最大 | 19 | 1 | -3.772 | 21.783 | -136.748 | 0.048 | 4.814 | -0.488 |
| 253 | N1最小 | 76 | 1 | -4.308 | 20.534 | -136.477 | -0.039 | 4.799 | -0.844 |
| 253 | N2最小 | 75 | 1 | 0.314 | -9.034 | 42.557 | -0.088 | -2.103 | -0.202 |
| 253 | N3最小 | 47 | 1 | -3.785 | 19.652 | -136.932 | 0.008 | 4.414 | -0.697 |
| 253 | M1最小 | 73 | 1 | -0.909 | -5.506 | 26.623 | -0.151 | -1.022 | -0.445 |
| 253 | M2最小 | 12 | 1 | 0.713 | -8.744 | 42.823 | -0.075 | -2.171 | -0.122 |
| 253 | M3最小 | 76 | 1 | -4.308 | 20.534 | -136.477 | -0.039 | 4.799 | -0.844 |
| 252 | N1最大 | 4 | 1 | 0.442 | 0.280 | -30.807 | -0.035 | -1.240 | -0.002 |
| 252 | N2最大 | 4 | 1 | 0.442 | 0.280 | -30.807 | -0.035 | -1.240 | -0.002 |
| 252 | N3最大 | 27 | 1 | -3.005 | -0.943 | 107.807 | 0.029 | 2.606 | -0.140 |
| 252 | M1最大 | 3 | 1 | -2.424 | -0.943 | 107.253 | 0.099 | 2.550 | -0.000 |
| 252 | M2最大 | 76 | 1 | -3.484 | -1.286 | 107.657 | 0.002 | 2.692 | -0.440 |
| 252 | M3最大 | 3 | 1 | -2.424 | -0.943 | 107.253 | 0.099 | 2.550 | -0.000 |
| 252 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.005 | -0.943 | 107.807 | 0.029 | 2.606 | -0.140 |
| 252 | N1最小 | 76 | 1 | -3.484 | -1.286 | 107.657 | 0.002 | 2.692 | -0.440 |
| 252 | N2最小 | 74 | 1 | -2.954 | -1.499 | 107.108 | 0.068 | 2.365 | -0.302 |
| 252 | N3最小 | 48 | 1 | -0.095 | -0.276 | -30.956 | -0.065 | -1.417 | -0.304 |
| 252 | M1最小 | 73 | 1 | -1.176 | -0.178 | -17.437 | -0.150 | -0.645 | -0.502 |
| 252 | M2最小 | 12 | 1 | 0.293 | -0.216 | -30.822 | -0.050 | -1.446 | -0.229 |
| 252 | M3最小 | 38 | 1 | -0.961 | -0.299 | -17.686 | -0.125 | -0.649 | -0.538 |
| 251 | N1最大 | 4 | 1 | 1.830 | -14.474 | 42.534 | 0.338 | -2.562 | 0.017 |
| 251 | N2最大 | 27 | 1 | -9.345 | 48.696 | -134.209 | -1.216 | 8.701 | -0.207 |
| 251 | N3最大 | 28 | 1 | 0.991 | -14.436 | 42.992 | 0.273 | -2.321 | -0.113 |
| 251 | M1最大 | 4 | 1 | 1.830 | -14.474 | 42.534 | 0.338 | -2.562 | 0.017 |
| 251 | M2最大 | 76 | 1 | -9.999 | 47.213 | -134.751 | -1.260 | 8.897 | -0.480 |
| 251 | M3最大 | 4 | 1 | 1.830 | -14.474 | 42.534 | 0.338 | -2.562 | 0.017 |
| 251 | 合力最大 | 19 | 1 | -9.050 | 48.387 | -135.015 | -1.168 | 8.591 | -0.147 |
| 251 | N1最小 | 76 | 1 | -9.999 | 47.213 | -134.751 | -1.260 | 8.897 | -0.480 |
| 251 | N2最小 | 75 | 1 | 1.128 | -16.894 | 41.907 | 0.281 | -2.662 | -0.256 |
| 251 | N3最小 | 47 | 1 | -9.208 | 46.239 | -135.298 | -1.208 | 8.356 | -0.351 |
| 251 | M1最小 | 76 | 1 | -9.999 | 47.213 | -134.751 | -1.260 | 8.897 | -0.480 |
| 251 | M2最小 | 12 | 1 | 1.682 | -16.628 | 42.252 | 0.298 | -2.805 | -0.187 |
| 251 | M3最小 | 64 | 1 | -6.678 | 27.118 | -80.160 | -0.815 | 5.324 | -0.535 |
| 250 | N1最大 | 4 | 1 | 0.992 | 0.776 | -35.567 | 0.026 | -1.451 | -0.001 |
| 250 | N2最大 | 28 | 1 | 0.374 | 0.776 | -35.147 | -0.043 | -1.532 | -0.142 |
| 250 | N3最大 | 27 | 1 | -5.090 | -2.499 | 123.943 | -0.163 | 3.152 | -0.145 |
| 250 | M1最大 | 4 | 1 | 0.992 | 0.776 | -35.567 | 0.026 | -1.451 | -0.001 |
| 250 | M2最大 | 3 | 1 | -4.487 | -2.499 | 123.521 | -0.093 | 3.245 | -0.005 |
| 250 | M3最大 | 4 | 1 | 0.992 | 0.776 | -35.567 | 0.026 | -1.451 | -0.001 |
| 250 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.090 | -2.499 | 123.943 | -0.163 | 3.152 | -0.145 |
| 250 | N1最小 | 76 | 1 | -5.462 | -2.856 | 123.618 | -0.194 | 3.008 | -0.445 |
| 250 | N2最小 | 74 | 1 | -4.885 | -3.074 | 123.137 | -0.129 | 2.787 | -0.306 |
| 250 | N3最小 | 48 | 1 | 0.573 | 0.202 | -35.957 | -0.010 | -1.897 | -0.303 |
| 250 | M1最小 | 76 | 1 | -5.462 | -2.856 | 123.618 | -0.194 | 3.008 | -0.445 |
| 250 | M2最小 | 48 | 1 | 0.573 | 0.202 | -35.957 | -0.010 | -1.897 | -0.303 |
| 250 | M3最小 | 64 | 1 | -3.807 | -1.974 | 74.530 | -0.164 | 1.580 | -0.540 |
| 249 | N1最大 | 3 | 1 | 1.104 | -187.752 | -138.304 | -2.908 | -0.886 | 0.242 |
| 249 | N2最大 | 28 | 1 | -1.533 | 56.721 | 43.281 | 0.818 | -0.388 | -0.168 |
| 249 | N3最大 | 28 | 1 | -1.533 | 56.721 | 43.281 | 0.818 | -0.388 | -0.168 |
| 249 | M1最大 | 4 | 1 | -0.610 | 56.699 | 42.620 | 0.881 | -0.305 | -0.053 |
| 249 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.319 | 1.340 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 249 | M3最大 | 3 | 1 | 1.104 | -187.752 | -138.304 | -2.908 | -0.886 | 0.242 |
| 249 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.295 | -189.666 | -138.508 | -2.970 | -0.958 | -0.017 |
| 249 | N1最小 | 73 | 1 | -3.112 | 32.859 | 26.620 | 0.394 | -0.245 | -0.456 |
| 249 | N2最小 | 74 | 1 | -0.295 | -189.666 | -138.504 | -2.970 | -0.958 | -0.017 |
| 249 | N3最小 | 47 | 1 | -0.295 | -189.666 | -138.508 | -2.970 | -0.958 | -0.017 |
| 249 | M1最小 | 76 | 1 | -1.114 | -188.890 | -137.813 | -3.017 | -0.753 | -0.132 |
| 249 | M2最小 | 19 | 1 | 0.557 | -187.958 | -138.440 | -2.927 | -0.986 | 0.183 |
| 249 | M3最小 | 38 | 1 | -3.038 | 32.428 | 26.312 | 0.409 | -0.074 | -0.494 |
| 248 | N1最大 | 9 | 1 | -0.110 | -288.389 | 24.903 | 6.634 | -0.509 | -0.305 |
| 248 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 148.333 | -13.151 | -3.356 | -0.460 | -0.145 |
| 248 | N3最大 | 27 | 1 | -0.336 | -477.914 | 42.330 | 10.966 | -0.460 | -0.146 |
| 248 | M1最大 | 11 | 1 | -0.115 | -480.067 | 42.032 | 11.040 | -0.431 | -0.218 |
| 248 | M2最大 | 3 | 1 | -0.130 | -478.064 | 42.110 | 11.022 | -0.250 | -0.014 |
| 248 | M3最大 | 4 | 1 | -0.134 | 148.195 | -13.372 | -3.299 | -0.250 | -0.014 |
| 248 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.257 | -480.283 | 41.939 | 11.035 | -0.578 | -0.291 |
| 248 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.319 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 248 | N2最小 | 74 | 1 | -0.257 | -480.283 | 41.939 | 11.035 | -0.578 | -0.291 |
| 248 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 145.967 | -13.544 | -3.286 | -0.578 | -0.290 |
| 248 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 148.333 | -13.151 | -3.356 | -0.460 | -0.145 |
| 248 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 88.956 | -8.247 | -2.037 | -0.723 | -0.461 |
| 248 | M3最小 | 64 | 1 | -0.412 | -287.227 | 25.067 | 6.558 | -0.633 | -0.497 |
| 247 | N1最大 | 3 | 1 | -0.126 | 479.044 | 41.757 | -11.086 | -0.250 | 0.007 |
| 247 | N2最大 | 27 | 1 | -0.416 | 479.189 | 42.028 | -11.145 | -0.460 | -0.103 |
| 247 | N3最大 | 27 | 1 | -0.416 | 479.189 | 42.028 | -11.145 | -0.460 | -0.103 |
| 247 | M1最大 | 12 | 1 | -0.259 | -150.685 | -13.216 | 3.329 | -0.431 | -0.177 |
| 247 | M2最大 | 3 | 1 | -0.126 | 479.044 | 41.757 | -11.086 | -0.250 | 0.007 |
| 247 | M3最大 | 4 | 1 | -0.136 | -148.669 | -13.258 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 247 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.416 | 479.189 | 42.028 | -11.145 | -0.460 | -0.103 |
| 247 | N1最小 | 69 | 1 | -0.831 | -92.022 | -8.015 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 247 | N2最小 | 75 | 1 | -0.447 | -150.899 | -13.284 | 3.315 | -0.578 | -0.234 |
| 247 | N3最小 | 20 | 1 | -0.324 | -148.881 | -13.328 | 3.300 | -0.397 | -0.047 |
| 247 | M1最小 | 49 | 1 | -0.693 | 477.824 | 41.976 | -11.153 | -0.625 | -0.353 |
| 247 | M2最小 | 69 | 1 | -0.831 | -92.022 | -8.015 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 247 | M3最小 | 37 | 1 | -0.736 | 284.336 | 25.029 | -6.713 | -0.633 | -0.435 |
| 246 | N1最大 | 11 | 1 | 1.306 | 189.040 | -129.213 | 2.938 | -1.414 | -0.397 |
| 246 | N2最大 | 27 | 1 | 0.725 | 190.781 | -128.892 | 2.918 | -1.277 | -0.329 |
| 246 | N3最大 | 28 | 1 | -0.572 | -57.689 | 40.205 | -0.974 | -0.838 | -0.105 |
| 246 | M1最大 | 3 | 1 | 0.770 | 190.751 | -129.225 | 2.980 | -0.774 | -0.188 |
| 246 | M2最大 | 4 | 1 | -0.501 | -57.737 | 39.876 | -0.912 | -0.346 | 0.034 |
| 246 | M3最大 | 4 | 1 | -0.501 | -57.737 | 39.876 | -0.912 | -0.346 | 0.034 |
| 246 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.770 | 190.751 | -129.225 | 2.980 | -0.774 | -0.188 |
| 246 | N1最小 | 20 | 1 | -0.599 | -57.922 | 39.684 | -0.928 | -0.663 | -0.042 |
| 246 | N2最小 | 75 | 1 | -0.074 | -59.633 | 39.704 | -0.970 | -1.296 | -0.252 |
| 246 | N3最小 | 19 | 1 | 0.688 | 190.554 | -129.414 | 2.965 | -1.098 | -0.265 |
| 246 | M1最小 | 77 | 1 | -0.070 | -58.848 | 40.004 | -1.017 | -1.489 | -0.386 |
| 246 | M2最小 | 68 | 1 | 0.726 | 113.281 | -77.312 | 1.669 | -1.996 | -0.585 |
| 246 | M3最小 | 64 | 1 | 1.045 | 112.993 | -77.192 | 1.668 | -1.926 | -0.621 |
| 245 | N1最大 | 4 | 1 | 0.665 | -0.825 | -35.359 | -0.037 | -1.169 | -0.002 |
| 245 | N2最大 | 27 | 1 | -4.168 | 2.488 | 123.448 | 0.030 | 2.354 | -0.140 |
| 245 | N3最大 | 27 | 1 | -4.168 | 2.488 | 123.448 | 0.030 | 2.354 | -0.140 |
| 245 | M1最大 | 3 | 1 | -3.459 | 2.486 | 122.888 | 0.100 | 2.367 | -0.000 |
| 245 | M2最大 | 76 | 1 | -4.764 | 2.136 | 123.358 | 0.000 | 2.381 | -0.440 |
| 245 | M3最大 | 3 | 1 | -3.459 | 2.486 | 122.888 | 0.100 | 2.367 | -0.000 |
| 245 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.168 | 2.488 | 123.448 | 0.030 | 2.354 | -0.140 |
| 245 | N1最小 | 76 | 1 | -4.764 | 2.136 | 123.358 | 0.000 | 2.381 | -0.440 |
| 245 | N2最小 | 75 | 1 | 0.038 | -1.394 | -35.394 | -0.072 | -1.456 | -0.304 |
| 245 | N3最小 | 20 | 1 | 0.199 | -0.885 | -35.502 | -0.052 | -1.194 | -0.077 |
| 245 | M1最小 | 73 | 1 | -1.345 | -0.868 | -20.079 | -0.153 | -0.812 | -0.502 |
| 245 | M2最小 | 48 | 1 | 0.038 | -1.394 | -35.398 | -0.072 | -1.456 | -0.304 |
| 245 | M3最小 | 38 | 1 | -1.093 | -0.993 | -20.302 | -0.129 | -0.787 | -0.538 |
| 244 | N1最大 | 4 | 1 | 1.246 | 14.152 | 42.083 | -0.343 | -1.940 | -0.014 |
| 244 | N2最大 | 28 | 1 | 0.419 | 14.210 | 42.554 | -0.408 | -1.711 | -0.136 |
| 244 | N3最大 | 28 | 1 | 0.419 | 14.210 | 42.554 | -0.408 | -1.711 | -0.136 |
| 244 | M1最大 | 3 | 1 | -6.456 | -48.267 | -133.024 | 1.133 | 6.269 | 0.051 |
| 244 | M2最大 | 76 | 1 | -7.929 | -49.704 | -132.813 | 1.023 | 6.686 | -0.338 |
| 244 | M3最大 | 3 | 1 | -6.456 | -48.267 | -133.024 | 1.133 | 6.269 | 0.051 |
| 244 | 合力最大 | 47 | 1 | -7.146 | -50.679 | -133.199 | 1.074 | 6.152 | -0.217 |
| 244 | N1最小 | 76 | 1 | -7.929 | -49.704 | -132.813 | 1.023 | 6.686 | -0.338 |
| 244 | N2最小 | 74 | 1 | -7.146 | -50.679 | -133.195 | 1.074 | 6.153 | -0.217 |
| 244 | N3最小 | 19 | 1 | -7.020 | -48.521 | -133.324 | 1.115 | 6.423 | -0.014 |
| 244 | M1最小 | 77 | 1 | -0.182 | 12.735 | 42.302 | -0.452 | -1.572 | -0.403 |
| 244 | M2最小 | 12 | 1 | 1.125 | 11.995 | 42.208 | -0.383 | -2.212 | -0.217 |
| 244 | M3最小 | 38 | 1 | -0.863 | 6.490 | 26.197 | -0.326 | -0.871 | -0.485 |
| 243 | N1最大 | 4 | 1 | 0.242 | -0.319 | -30.808 | 0.030 | -0.971 | -0.002 |
| 243 | N2最大 | 3 | 1 | -1.820 | 0.897 | 107.231 | -0.108 | 1.759 | -0.003 |
| 243 | N3最大 | 27 | 1 | -2.333 | 0.896 | 107.666 | -0.178 | 1.727 | -0.143 |
| 243 | M1最大 | 4 | 1 | 0.242 | -0.319 | -30.808 | 0.030 | -0.971 | -0.002 |
| 243 | M2最大 | 3 | 1 | -1.820 | 0.897 | 107.231 | -0.108 | 1.759 | -0.003 |
| 243 | M3最大 | 4 | 1 | 0.242 | -0.319 | -30.808 | 0.030 | -0.971 | -0.002 |
| 243 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.333 | 0.896 | 107.666 | -0.178 | 1.727 | -0.143 |
| 243 | N1最小 | 76 | 1 | -2.665 | 0.550 | 107.460 | -0.207 | 1.622 | -0.443 |
| 243 | N2最小 | 63 | 1 | -0.405 | -0.976 | -18.319 | -0.021 | -1.169 | -0.400 |
| 243 | N3最小 | 48 | 1 | -0.171 | -0.877 | -31.025 | -0.002 | -1.314 | -0.303 |
| 243 | M1最小 | 76 | 1 | -2.665 | 0.550 | 107.460 | -0.207 | 1.622 | -0.443 |
| 243 | M2最小 | 48 | 1 | -0.171 | -0.877 | -31.025 | -0.002 | -1.314 | -0.303 |
| 243 | M3最小 | 64 | 1 | -2.108 | 0.059 | 64.934 | -0.169 | 0.877 | -0.539 |
| 242 | N1最大 | 4 | 1 | 0.512 | 6.639 | 43.186 | 0.028 | -1.446 | -0.069 |
| 242 | N2最大 | 4 | 1 | 0.512 | 6.639 | 43.186 | 0.028 | -1.446 | -0.069 |
| 242 | N3最大 | 28 | 1 | -0.176 | 6.633 | 43.736 | -0.034 | -1.194 | -0.180 |
| 242 | M1最大 | 4 | 1 | 0.512 | 6.639 | 43.186 | 0.028 | -1.446 | -0.069 |
| 242 | M2最大 | 76 | 1 | -4.008 | -24.399 | -136.682 | -0.182 | 4.242 | -0.050 |
| 242 | M3最大 | 3 | 1 | -2.753 | -22.929 | -137.046 | -0.075 | 3.713 | 0.316 |
| 242 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.381 | -25.305 | -137.189 | -0.137 | 3.703 | 0.057 |
| 242 | N1最小 | 76 | 1 | -4.008 | -24.399 | -136.682 | -0.182 | 4.242 | -0.050 |
| 242 | N2最小 | 74 | 1 | -3.381 | -25.305 | -137.185 | -0.137 | 3.703 | 0.057 |
| 242 | N3最小 | 19 | 1 | -3.193 | -23.170 | -137.258 | -0.094 | 3.853 | 0.261 |
| 242 | M1最小 | 76 | 1 | -4.008 | -24.399 | -136.682 | -0.182 | 4.242 | -0.050 |
| 242 | M2最小 | 12 | 1 | 0.339 | 4.509 | 43.252 | -0.014 | -1.608 | -0.274 |
| 242 | M3最小 | 38 | 1 | -1.134 | 1.925 | 26.921 | -0.102 | -0.383 | -0.500 |
| 241 | N1最大 | 4 | 1 | 1.118 | -0.020 | -27.217 | -0.003 | -2.353 | -0.002 |
| 241 | N2最大 | 26 | 1 | -0.572 | -0.019 | -15.135 | -0.102 | -0.876 | -0.202 |
| 241 | N3最大 | 27 | 1 | -6.935 | -0.020 | 96.838 | -0.073 | 8.754 | -0.142 |
| 241 | M1最大 | 4 | 1 | 1.118 | -0.020 | -27.217 | -0.003 | -2.353 | -0.002 |
| 241 | M2最大 | 76 | 1 | -7.541 | -0.364 | 96.572 | -0.101 | 9.077 | -0.442 |
| 241 | M3最大 | 3 | 1 | -6.114 | -0.020 | 96.356 | -0.003 | 8.291 | -0.002 |
| 241 | 合力最大 | 27 | 1 | -6.935 | -0.020 | 96.838 | -0.073 | 8.754 | -0.142 |
| 241 | N1最小 | 76 | 1 | -7.541 | -0.364 | 96.572 | -0.101 | 9.077 | -0.442 |
| 241 | N2最小 | 62 | 1 | -4.374 | -0.789 | 58.020 | -0.041 | 4.731 | -0.400 |
| 241 | N3最小 | 48 | 1 | 0.490 | -0.575 | -27.490 | -0.034 | -2.331 | -0.303 |
| 241 | M1最小 | 72 | 1 | -5.411 | -0.363 | 58.734 | -0.130 | 5.716 | -0.502 |
| 241 | M2最小 | 12 | 1 | 0.997 | -0.515 | -27.270 | -0.018 | -2.580 | -0.228 |
| 241 | M3最小 | 38 | 1 | -0.838 | -0.484 | -15.634 | -0.105 | -0.756 | -0.538 |
| 240 | N1最大 | 4 | 1 | 0.513 | -6.811 | 43.170 | -0.035 | -1.448 | 0.065 |
| 240 | N2最大 | 3 | 1 | -2.751 | 22.742 | -137.059 | 0.066 | 3.711 | -0.319 |
| 240 | N3最大 | 28 | 1 | -0.084 | -6.826 | 43.574 | -0.095 | -1.330 | -0.080 |
| 240 | M1最大 | 3 | 1 | -2.751 | 22.742 | -137.059 | 0.066 | 3.711 | -0.319 |
| 240 | M2最大 | 27 | 1 | -3.323 | 22.730 | -136.660 | 0.006 | 3.809 | -0.468 |
| 240 | M3最大 | 4 | 1 | 0.513 | -6.811 | 43.170 | -0.035 | -1.448 | 0.065 |
| 240 | 合力最大 | 19 | 1 | -3.134 | 22.455 | -137.332 | 0.052 | 3.768 | -0.402 |
| 240 | N1最小 | 76 | 1 | -3.670 | 21.213 | -137.063 | -0.034 | 3.753 | -0.758 |
| 240 | N2最小 | 75 | 1 | 0.088 | -9.245 | 42.721 | -0.089 | -1.759 | -0.224 |
| 240 | N3最小 | 47 | 1 | -3.146 | 20.306 | -137.518 | 0.012 | 3.366 | -0.611 |
| 240 | M1最小 | 73 | 1 | -1.045 | -5.614 | 26.719 | -0.151 | -0.815 | -0.459 |
| 240 | M2最小 | 12 | 1 | 0.488 | -8.956 | 42.988 | -0.076 | -1.828 | -0.144 |
| 240 | M3最小 | 76 | 1 | -3.670 | 21.213 | -137.063 | -0.034 | 3.753 | -0.758 |
| 239 | N1最大 | 4 | 1 | 0.241 | 0.278 | -30.804 | -0.036 | -0.970 | -0.002 |
| 239 | N2最大 | 4 | 1 | 0.241 | 0.278 | -30.804 | -0.036 | -0.970 | -0.002 |
| 239 | N3最大 | 27 | 1 | -2.401 | -0.937 | 107.798 | 0.032 | 1.814 | -0.141 |
| 239 | M1最大 | 3 | 1 | -1.822 | -0.937 | 107.244 | 0.102 | 1.760 | -0.001 |
| 239 | M2最大 | 76 | 1 | -2.879 | -1.281 | 107.649 | 0.005 | 1.899 | -0.441 |
| 239 | M3最大 | 3 | 1 | -1.822 | -0.937 | 107.244 | 0.102 | 1.760 | -0.001 |
| 239 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.401 | -0.937 | 107.798 | 0.032 | 1.814 | -0.141 |
| 239 | N1最小 | 76 | 1 | -2.879 | -1.281 | 107.649 | 0.005 | 1.899 | -0.441 |
| 239 | N2最小 | 74 | 1 | -2.351 | -1.494 | 107.100 | 0.071 | 1.575 | -0.302 |
| 239 | N3最小 | 48 | 1 | -0.296 | -0.277 | -30.953 | -0.067 | -1.146 | -0.304 |
| 239 | M1最小 | 73 | 1 | -1.294 | -0.179 | -17.435 | -0.150 | -0.485 | -0.502 |
| 239 | M2最小 | 12 | 1 | 0.092 | -0.218 | -30.818 | -0.052 | -1.175 | -0.229 |
| 239 | M3最小 | 38 | 1 | -1.080 | -0.300 | -17.685 | -0.126 | -0.490 | -0.538 |
| 238 | N1最大 | 4 | 1 | 1.245 | -14.292 | 42.072 | 0.341 | -1.940 | 0.010 |
| 238 | N2最大 | 27 | 1 | -7.325 | 48.051 | -132.609 | -1.229 | 6.543 | -0.185 |
| 238 | N3最大 | 28 | 1 | 0.406 | -14.241 | 42.530 | 0.277 | -1.697 | -0.119 |
| 238 | M1最大 | 4 | 1 | 1.245 | -14.292 | 42.072 | 0.341 | -1.940 | 0.010 |
| 238 | M2最大 | 76 | 1 | -7.980 | 46.569 | -133.151 | -1.272 | 6.740 | -0.457 |
| 238 | M3最大 | 4 | 1 | 1.245 | -14.292 | 42.072 | 0.341 | -1.940 | 0.010 |
| 238 | 合力最大 | 19 | 1 | -7.029 | 47.733 | -133.416 | -1.181 | 6.433 | -0.125 |
| 238 | N1最小 | 76 | 1 | -7.980 | 46.569 | -133.151 | -1.272 | 6.740 | -0.457 |
| 238 | N2最小 | 75 | 1 | 0.544 | -16.720 | 41.443 | 0.284 | -2.041 | -0.263 |
| 238 | N3最小 | 47 | 1 | -7.187 | 45.569 | -133.702 | -1.221 | 6.196 | -0.328 |
| 238 | M1最小 | 76 | 1 | -7.980 | 46.569 | -133.151 | -1.272 | 6.740 | -0.457 |
| 238 | M2最小 | 12 | 1 | 1.098 | -16.459 | 41.788 | 0.301 | -2.184 | -0.193 |
| 238 | M3最小 | 64 | 1 | -5.480 | 26.749 | -79.215 | -0.822 | 4.046 | -0.522 |
| 237 | N1最大 | 4 | 1 | 0.667 | 0.788 | -35.478 | 0.032 | -1.171 | -0.002 |
| 237 | N2最大 | 28 | 1 | 0.047 | 0.789 | -35.057 | -0.038 | -1.250 | -0.142 |
| 237 | N3最大 | 27 | 1 | -4.062 | -2.544 | 123.638 | -0.181 | 2.274 | -0.144 |
| 237 | M1最大 | 4 | 1 | 0.667 | 0.788 | -35.478 | 0.032 | -1.171 | -0.002 |
| 237 | M2最大 | 3 | 1 | -3.458 | -2.544 | 123.216 | -0.111 | 2.365 | -0.004 |
| 237 | M3最大 | 4 | 1 | 0.667 | 0.788 | -35.478 | 0.032 | -1.171 | -0.002 |
| 237 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.062 | -2.544 | 123.638 | -0.181 | 2.274 | -0.144 |
| 237 | N1最小 | 76 | 1 | -4.435 | -2.900 | 123.313 | -0.212 | 2.131 | -0.444 |
| 237 | N2最小 | 74 | 1 | -3.855 | -3.120 | 122.830 | -0.147 | 1.906 | -0.305 |
| 237 | N3最小 | 48 | 1 | 0.249 | 0.215 | -35.869 | -0.005 | -1.617 | -0.303 |
| 237 | M1最小 | 76 | 1 | -4.435 | -2.900 | 123.313 | -0.212 | 2.131 | -0.444 |
| 237 | M2最小 | 48 | 1 | 0.249 | 0.215 | -35.869 | -0.005 | -1.617 | -0.303 |
| 237 | M3最小 | 64 | 1 | -3.182 | -2.000 | 74.350 | -0.175 | 1.044 | -0.540 |
| 236 | N1最大 | 3 | 1 | 0.772 | -190.391 | -138.975 | -2.945 | -0.775 | 0.184 |
| 236 | N2最大 | 28 | 1 | -1.454 | 57.484 | 43.474 | 0.829 | -0.414 | -0.152 |
| 236 | N3最大 | 28 | 1 | -1.454 | 57.484 | 43.474 | 0.829 | -0.414 | -0.152 |
| 236 | M1最大 | 4 | 1 | -0.531 | 57.451 | 42.811 | 0.891 | -0.332 | -0.038 |
| 236 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.310 | 1.341 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 236 | M3最大 | 3 | 1 | 0.772 | -190.391 | -138.975 | -2.945 | -0.775 | 0.184 |
| 236 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.628 | -192.316 | -139.182 | -3.007 | -0.847 | -0.074 |
| 236 | N1最小 | 73 | 1 | -3.062 | 33.331 | 26.739 | 0.400 | -0.262 | -0.446 |
| 236 | N2最小 | 74 | 1 | -0.628 | -192.316 | -139.179 | -3.007 | -0.847 | -0.074 |
| 236 | N3最小 | 47 | 1 | -0.628 | -192.316 | -139.182 | -3.007 | -0.847 | -0.074 |
| 236 | M1最小 | 76 | 1 | -1.446 | -191.523 | -138.485 | -3.054 | -0.642 | -0.189 |
| 236 | M2最小 | 19 | 1 | 0.225 | -190.596 | -139.111 | -2.964 | -0.875 | 0.126 |
| 236 | M3最小 | 38 | 1 | -2.989 | 32.895 | 26.429 | 0.415 | -0.090 | -0.484 |
| 235 | N1最大 | 9 | 1 | -0.109 | -289.165 | 24.906 | 6.633 | -0.509 | -0.305 |
| 235 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 148.710 | -13.152 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 235 | N3最大 | 27 | 1 | -0.335 | -479.215 | 42.334 | 10.964 | -0.460 | -0.145 |
| 235 | M1最大 | 11 | 1 | -0.114 | -481.377 | 42.036 | 11.038 | -0.431 | -0.217 |
| 235 | M2最大 | 3 | 1 | -0.129 | -479.369 | 42.114 | 11.021 | -0.250 | -0.013 |
| 235 | M3最大 | 3 | 1 | -0.129 | -479.369 | 42.114 | 11.021 | -0.250 | -0.013 |
| 235 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.256 | -481.592 | 41.944 | 11.034 | -0.578 | -0.289 |
| 235 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.328 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 235 | N2最小 | 74 | 1 | -0.256 | -481.592 | 41.944 | 11.034 | -0.578 | -0.289 |
| 235 | N3最小 | 48 | 1 | -0.262 | 146.337 | -13.545 | -3.286 | -0.578 | -0.290 |
| 235 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 148.710 | -13.152 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 235 | M2最小 | 69 | 1 | -0.531 | 89.190 | -8.247 | -2.037 | -0.723 | -0.461 |
| 235 | M3最小 | 65 | 1 | -0.416 | 88.848 | -8.207 | -2.030 | -0.633 | -0.497 |
| 234 | N1最大 | 3 | 1 | -0.127 | 480.163 | 41.760 | -11.085 | -0.250 | 0.008 |
| 234 | N2最大 | 27 | 1 | -0.418 | 480.309 | 42.031 | -11.144 | -0.460 | -0.102 |
| 234 | N3最大 | 27 | 1 | -0.418 | 480.309 | 42.031 | -11.144 | -0.460 | -0.102 |
| 234 | M1最大 | 12 | 1 | -0.259 | -151.006 | -13.217 | 3.329 | -0.431 | -0.177 |
| 234 | M2最大 | 3 | 1 | -0.127 | 480.163 | 41.760 | -11.085 | -0.250 | 0.008 |
| 234 | M3最大 | 4 | 1 | -0.136 | -148.989 | -13.259 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 234 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.418 | 480.309 | 42.031 | -11.144 | -0.460 | -0.102 |
| 234 | N1最小 | 69 | 1 | -0.831 | -92.218 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 234 | N2最小 | 75 | 1 | -0.447 | -151.219 | -13.285 | 3.315 | -0.578 | -0.234 |
| 234 | N3最小 | 20 | 1 | -0.324 | -149.203 | -13.329 | 3.300 | -0.397 | -0.047 |
| 234 | M1最小 | 49 | 1 | -0.695 | 478.945 | 41.979 | -11.152 | -0.625 | -0.352 |
| 234 | M2最小 | 69 | 1 | -0.831 | -92.218 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 234 | M3最小 | 37 | 1 | -0.737 | 284.996 | 25.031 | -6.713 | -0.633 | -0.434 |
| 233 | N1最大 | 11 | 1 | 1.037 | 191.307 | -129.794 | 2.970 | -1.324 | -0.351 |
| 233 | N2最大 | 27 | 1 | 0.455 | 193.046 | -129.472 | 2.950 | -1.187 | -0.282 |
| 233 | N3最大 | 28 | 1 | -0.508 | -58.342 | 40.372 | -0.983 | -0.860 | -0.117 |
| 233 | M1最大 | 3 | 1 | 0.501 | 193.015 | -129.805 | 3.012 | -0.684 | -0.141 |
| 233 | M2最大 | 4 | 1 | -0.437 | -58.387 | 40.042 | -0.921 | -0.367 | 0.022 |
| 233 | M3最大 | 4 | 1 | -0.437 | -58.387 | 40.042 | -0.921 | -0.367 | 0.022 |
| 233 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.501 | 193.015 | -129.805 | 3.012 | -0.684 | -0.141 |
| 233 | N1最小 | 20 | 1 | -0.535 | -58.573 | 39.851 | -0.937 | -0.684 | -0.054 |
| 233 | N2最小 | 75 | 1 | -0.010 | -60.283 | 39.870 | -0.979 | -1.317 | -0.264 |
| 233 | N3最小 | 19 | 1 | 0.418 | 192.820 | -129.995 | 2.996 | -1.008 | -0.218 |
| 233 | M1最小 | 77 | 1 | -0.006 | -59.503 | 40.171 | -1.026 | -1.511 | -0.398 |
| 233 | M2最小 | 68 | 1 | 0.575 | 114.619 | -77.655 | 1.688 | -1.945 | -0.558 |
| 233 | M3最小 | 64 | 1 | 0.894 | 114.330 | -77.535 | 1.687 | -1.875 | -0.595 |
| 232 | N1最大 | 4 | 1 | 0.400 | -0.836 | -35.283 | -0.042 | -0.941 | -0.002 |
| 232 | N2最大 | 27 | 1 | -3.321 | 2.527 | 123.185 | 0.046 | 1.631 | -0.141 |
| 232 | N3最大 | 27 | 1 | -3.321 | 2.527 | 123.185 | 0.046 | 1.631 | -0.141 |
| 232 | M1最大 | 3 | 1 | -2.612 | 2.525 | 122.625 | 0.116 | 1.643 | -0.001 |
| 232 | M2最大 | 76 | 1 | -3.917 | 2.175 | 123.094 | 0.016 | 1.657 | -0.440 |
| 232 | M3最大 | 3 | 1 | -2.612 | 2.525 | 122.625 | 0.116 | 1.643 | -0.001 |
| 232 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.321 | 2.527 | 123.185 | 0.046 | 1.631 | -0.141 |
| 232 | N1最小 | 76 | 1 | -3.917 | 2.175 | 123.094 | 0.016 | 1.657 | -0.440 |
| 232 | N2最小 | 75 | 1 | -0.228 | -1.405 | -35.318 | -0.077 | -1.227 | -0.304 |
| 232 | N3最小 | 20 | 1 | -0.066 | -0.896 | -35.426 | -0.057 | -0.966 | -0.077 |
| 232 | M1最小 | 73 | 1 | -1.505 | -0.875 | -20.033 | -0.156 | -0.674 | -0.502 |
| 232 | M2最小 | 48 | 1 | -0.227 | -1.405 | -35.321 | -0.077 | -1.227 | -0.304 |
| 232 | M3最小 | 38 | 1 | -1.253 | -1.000 | -20.256 | -0.132 | -0.650 | -0.538 |
| 231 | N1最大 | 4 | 1 | 0.804 | 13.882 | 41.760 | -0.348 | -1.469 | -0.011 |
| 231 | N2最大 | 28 | 1 | -0.024 | 13.937 | 42.230 | -0.413 | -1.239 | -0.133 |
| 231 | N3最大 | 28 | 1 | -0.024 | 13.937 | 42.230 | -0.413 | -1.239 | -0.133 |
| 231 | M1最大 | 3 | 1 | -4.897 | -47.337 | -131.893 | 1.151 | 4.605 | 0.040 |
| 231 | M2最大 | 76 | 1 | -6.374 | -48.771 | -131.682 | 1.041 | 5.025 | -0.349 |
| 231 | M3最大 | 3 | 1 | -4.897 | -47.337 | -131.893 | 1.151 | 4.605 | 0.040 |
| 231 | 合力最大 | 47 | 1 | -5.589 | -49.740 | -132.071 | 1.092 | 4.491 | -0.228 |
| 231 | N1最小 | 76 | 1 | -6.374 | -48.771 | -131.682 | 1.041 | 5.025 | -0.349 |
| 231 | N2最小 | 74 | 1 | -5.590 | -49.740 | -132.067 | 1.092 | 4.491 | -0.228 |
| 231 | N3最小 | 19 | 1 | -5.462 | -47.589 | -132.193 | 1.133 | 4.760 | -0.025 |
| 231 | M1最小 | 77 | 1 | -0.626 | 12.464 | 41.976 | -0.457 | -1.099 | -0.400 |
| 231 | M2最小 | 12 | 1 | 0.682 | 11.730 | 41.882 | -0.388 | -1.739 | -0.214 |
| 231 | M3最小 | 38 | 1 | -1.132 | 6.327 | 26.000 | -0.330 | -0.584 | -0.483 |
| 230 | N1最大 | 4 | 1 | 0.103 | -0.318 | -30.806 | 0.030 | -0.782 | -0.002 |
| 230 | N2最大 | 3 | 1 | -1.410 | 0.894 | 107.227 | -0.110 | 1.221 | -0.003 |
| 230 | N3最大 | 27 | 1 | -1.923 | 0.894 | 107.663 | -0.180 | 1.188 | -0.143 |
| 230 | M1最大 | 4 | 1 | 0.103 | -0.318 | -30.806 | 0.030 | -0.782 | -0.002 |
| 230 | M2最大 | 3 | 1 | -1.410 | 0.894 | 107.227 | -0.110 | 1.221 | -0.003 |
| 230 | M3最大 | 4 | 1 | 0.103 | -0.318 | -30.806 | 0.030 | -0.782 | -0.002 |
| 230 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.923 | 0.894 | 107.663 | -0.180 | 1.188 | -0.143 |
| 230 | N1最小 | 76 | 1 | -2.255 | 0.548 | 107.457 | -0.208 | 1.084 | -0.443 |
| 230 | N2最小 | 63 | 1 | -0.489 | -0.975 | -18.318 | -0.021 | -1.056 | -0.400 |
| 230 | N3最小 | 48 | 1 | -0.311 | -0.876 | -31.023 | -0.001 | -1.124 | -0.303 |
| 230 | M1最小 | 76 | 1 | -2.255 | 0.548 | 107.457 | -0.208 | 1.084 | -0.443 |
| 230 | M2最小 | 48 | 1 | -0.311 | -0.876 | -31.023 | -0.001 | -1.124 | -0.303 |
| 230 | M3最小 | 64 | 1 | -1.852 | 0.058 | 64.932 | -0.170 | 0.538 | -0.539 |
| 229 | N1最大 | 4 | 1 | 0.325 | 6.724 | 43.260 | 0.027 | -1.164 | -0.051 |
| 229 | N2最大 | 4 | 1 | 0.325 | 6.724 | 43.260 | 0.027 | -1.164 | -0.051 |
| 229 | N3最大 | 28 | 1 | -0.363 | 6.715 | 43.810 | -0.034 | -0.911 | -0.162 |
| 229 | M1最大 | 4 | 1 | 0.325 | 6.724 | 43.260 | 0.027 | -1.164 | -0.051 |
| 229 | M2最大 | 76 | 1 | -3.473 | -24.695 | -136.945 | -0.181 | 3.374 | -0.120 |
| 229 | M3最大 | 3 | 1 | -2.217 | -23.228 | -137.309 | -0.074 | 2.845 | 0.246 |
| 229 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.844 | -25.591 | -137.454 | -0.135 | 2.834 | -0.013 |
| 229 | N1最小 | 76 | 1 | -3.473 | -24.695 | -136.945 | -0.181 | 3.374 | -0.120 |
| 229 | N2最小 | 74 | 1 | -2.845 | -25.591 | -137.450 | -0.135 | 2.834 | -0.013 |
| 229 | N3最小 | 19 | 1 | -2.658 | -23.468 | -137.521 | -0.093 | 2.985 | 0.191 |
| 229 | M1最小 | 76 | 1 | -3.473 | -24.695 | -136.945 | -0.181 | 3.374 | -0.120 |
| 229 | M2最小 | 12 | 1 | 0.153 | 4.603 | 43.324 | -0.015 | -1.326 | -0.256 |
| 229 | M3最小 | 38 | 1 | -1.245 | 1.979 | 26.966 | -0.102 | -0.214 | -0.489 |
| 228 | N1最大 | 4 | 1 | 0.776 | -0.020 | -27.219 | -0.003 | -1.835 | -0.002 |
| 228 | N2最大 | 26 | 1 | -0.780 | -0.019 | -15.136 | -0.102 | -0.563 | -0.202 |
| 228 | N3最大 | 27 | 1 | -5.671 | -0.020 | 96.843 | -0.073 | 6.908 | -0.142 |
| 228 | M1最大 | 4 | 1 | 0.776 | -0.020 | -27.219 | -0.003 | -1.835 | -0.002 |
| 228 | M2最大 | 76 | 1 | -6.278 | -0.364 | 96.577 | -0.101 | 7.233 | -0.442 |
| 228 | M3最大 | 3 | 1 | -4.849 | -0.020 | 96.362 | -0.003 | 6.443 | -0.002 |
| 228 | 合力最大 | 27 | 1 | -5.671 | -0.020 | 96.843 | -0.073 | 6.908 | -0.142 |
| 228 | N1最小 | 76 | 1 | -6.278 | -0.364 | 96.577 | -0.101 | 7.233 | -0.442 |
| 228 | N2最小 | 62 | 1 | -3.640 | -0.789 | 58.023 | -0.041 | 3.647 | -0.400 |
| 228 | N3最小 | 48 | 1 | 0.148 | -0.575 | -27.491 | -0.034 | -1.813 | -0.303 |
| 228 | M1最小 | 72 | 1 | -4.679 | -0.363 | 58.736 | -0.130 | 4.634 | -0.502 |
| 228 | M2最小 | 12 | 1 | 0.655 | -0.515 | -27.272 | -0.018 | -2.063 | -0.228 |
| 228 | M3最小 | 38 | 1 | -1.046 | -0.484 | -15.634 | -0.105 | -0.442 | -0.538 |
| 227 | N1最大 | 4 | 1 | 0.327 | -6.895 | 43.243 | -0.034 | -1.166 | 0.048 |
| 227 | N2最大 | 3 | 1 | -2.216 | 23.043 | -137.322 | 0.065 | 2.843 | -0.249 |
| 227 | N3最大 | 28 | 1 | -0.271 | -6.915 | 43.648 | -0.094 | -1.047 | -0.098 |
| 227 | M1最大 | 3 | 1 | -2.216 | 23.043 | -137.322 | 0.065 | 2.843 | -0.249 |
| 227 | M2最大 | 27 | 1 | -2.787 | 23.024 | -136.922 | 0.005 | 2.941 | -0.398 |
| 227 | M3最大 | 4 | 1 | 0.327 | -6.895 | 43.243 | -0.034 | -1.166 | 0.048 |
| 227 | 合力最大 | 19 | 1 | -2.599 | 22.755 | -137.594 | 0.051 | 2.900 | -0.332 |
| 227 | N1最小 | 76 | 1 | -3.135 | 21.511 | -137.322 | -0.035 | 2.885 | -0.688 |
| 227 | N2最小 | 75 | 1 | -0.100 | -9.319 | 42.796 | -0.088 | -1.476 | -0.241 |
| 227 | N3最小 | 47 | 1 | -2.612 | 20.619 | -137.778 | 0.011 | 2.498 | -0.541 |
| 227 | M1最小 | 73 | 1 | -1.156 | -5.669 | 26.766 | -0.151 | -0.645 | -0.470 |
| 227 | M2最小 | 12 | 1 | 0.300 | -9.030 | 43.062 | -0.075 | -1.545 | -0.162 |
| 227 | M3最小 | 76 | 1 | -3.135 | 21.511 | -137.322 | -0.035 | 2.885 | -0.688 |
| 226 | N1最大 | 4 | 1 | 0.102 | 0.278 | -30.802 | -0.037 | -0.781 | -0.002 |
| 226 | N2最大 | 4 | 1 | 0.102 | 0.278 | -30.802 | -0.037 | -0.781 | -0.002 |
| 226 | N3最大 | 27 | 1 | -1.991 | -0.935 | 107.795 | 0.034 | 1.277 | -0.141 |
| 226 | M1最大 | 3 | 1 | -1.411 | -0.935 | 107.241 | 0.103 | 1.222 | -0.001 |
| 226 | M2最大 | 76 | 1 | -2.469 | -1.279 | 107.646 | 0.006 | 1.361 | -0.441 |
| 226 | M3最大 | 3 | 1 | -1.411 | -0.935 | 107.241 | 0.103 | 1.222 | -0.001 |
| 226 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.991 | -0.935 | 107.795 | 0.034 | 1.277 | -0.141 |
| 226 | N1最小 | 76 | 1 | -2.469 | -1.279 | 107.646 | 0.006 | 1.361 | -0.441 |
| 226 | N2最小 | 74 | 1 | -1.940 | -1.492 | 107.096 | 0.073 | 1.035 | -0.302 |
| 226 | N3最小 | 48 | 1 | -0.435 | -0.278 | -30.951 | -0.067 | -0.958 | -0.303 |
| 226 | M1最小 | 73 | 1 | -1.378 | -0.179 | -17.434 | -0.151 | -0.372 | -0.502 |
| 226 | M2最小 | 12 | 1 | -0.047 | -0.218 | -30.817 | -0.052 | -0.987 | -0.228 |
| 226 | M3最小 | 38 | 1 | -1.164 | -0.301 | -17.684 | -0.126 | -0.377 | -0.538 |
| 225 | N1最大 | 4 | 1 | 0.803 | -14.021 | 41.750 | 0.347 | -1.469 | 0.007 |
| 225 | N2最大 | 27 | 1 | -5.768 | 47.114 | -131.478 | -1.247 | 4.880 | -0.174 |
| 225 | N3最大 | 28 | 1 | -0.037 | -13.975 | 42.206 | 0.282 | -1.226 | -0.122 |
| 225 | M1最大 | 4 | 1 | 0.803 | -14.021 | 41.750 | 0.347 | -1.469 | 0.007 |
| 225 | M2最大 | 76 | 1 | -6.423 | 45.629 | -132.019 | -1.290 | 5.077 | -0.446 |
| 225 | M3最大 | 4 | 1 | 0.803 | -14.021 | 41.750 | 0.347 | -1.469 | 0.007 |
| 225 | 合力最大 | 19 | 1 | -5.471 | 46.802 | -132.285 | -1.199 | 4.769 | -0.114 |
| 225 | N1最小 | 76 | 1 | -6.423 | 45.629 | -132.019 | -1.290 | 5.077 | -0.446 |
| 225 | N2最小 | 75 | 1 | 0.102 | -16.443 | 41.122 | 0.289 | -1.571 | -0.265 |
| 225 | N3最小 | 47 | 1 | -5.628 | 44.647 | -132.567 | -1.239 | 4.531 | -0.317 |
| 225 | M1最小 | 76 | 1 | -6.423 | 45.629 | -132.019 | -1.290 | 5.077 | -0.446 |
| 225 | M2最小 | 12 | 1 | 0.657 | -16.180 | 41.468 | 0.307 | -1.714 | -0.196 |
| 225 | M3最小 | 64 | 1 | -4.562 | 26.191 | -78.546 | -0.832 | 3.067 | -0.515 |
| 224 | N1最大 | 4 | 1 | 0.402 | 0.799 | -35.402 | 0.036 | -0.942 | -0.002 |
| 224 | N2最大 | 28 | 1 | -0.217 | 0.800 | -34.981 | -0.033 | -1.022 | -0.142 |
| 224 | N3最大 | 27 | 1 | -3.214 | -2.583 | 123.374 | -0.197 | 1.549 | -0.144 |
| 224 | M1最大 | 4 | 1 | 0.402 | 0.799 | -35.402 | 0.036 | -0.942 | -0.002 |
| 224 | M2最大 | 3 | 1 | -2.610 | -2.583 | 122.952 | -0.127 | 1.641 | -0.003 |
| 224 | M3最大 | 4 | 1 | 0.402 | 0.799 | -35.402 | 0.036 | -0.942 | -0.002 |
| 224 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.214 | -2.583 | 123.374 | -0.197 | 1.549 | -0.144 |
| 224 | N1最小 | 76 | 1 | -3.586 | -2.939 | 123.048 | -0.228 | 1.406 | -0.444 |
| 224 | N2最小 | 74 | 1 | -3.008 | -3.158 | 122.567 | -0.163 | 1.183 | -0.305 |
| 224 | N3最小 | 48 | 1 | -0.015 | 0.226 | -35.792 | 0.000 | -1.389 | -0.303 |
| 224 | M1最小 | 76 | 1 | -3.586 | -2.939 | 123.048 | -0.228 | 1.406 | -0.444 |
| 224 | M2最小 | 48 | 1 | -0.015 | 0.226 | -35.792 | 0.000 | -1.389 | -0.303 |
| 224 | M3最小 | 64 | 1 | -2.665 | -2.023 | 74.193 | -0.185 | 0.601 | -0.539 |
| 223 | N1最大 | 3 | 1 | 0.496 | -192.654 | -139.553 | -2.976 | -0.682 | 0.138 |
| 223 | N2最大 | 28 | 1 | -1.388 | 58.132 | 43.640 | 0.838 | -0.436 | -0.140 |
| 223 | N3最大 | 28 | 1 | -1.388 | 58.132 | 43.640 | 0.838 | -0.436 | -0.140 |
| 223 | M1最大 | 4 | 1 | -0.465 | 58.101 | 42.977 | 0.900 | -0.354 | -0.026 |
| 223 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.312 | 1.340 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 223 | M3最大 | 3 | 1 | 0.496 | -192.654 | -139.553 | -2.976 | -0.682 | 0.138 |
| 223 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.904 | -194.579 | -139.761 | -3.039 | -0.754 | -0.121 |
| 223 | N1最小 | 73 | 1 | -3.022 | 33.719 | 26.838 | 0.406 | -0.276 | -0.439 |
| 223 | N2最小 | 74 | 1 | -0.904 | -194.579 | -139.757 | -3.039 | -0.754 | -0.121 |
| 223 | N3最小 | 47 | 1 | -0.904 | -194.579 | -139.761 | -3.039 | -0.754 | -0.121 |
| 223 | M1最小 | 76 | 1 | -1.722 | -193.798 | -139.066 | -3.086 | -0.548 | -0.236 |
| 223 | M2最小 | 19 | 1 | -0.051 | -192.862 | -139.690 | -2.995 | -0.782 | 0.079 |
| 223 | M3最小 | 38 | 1 | -2.949 | 33.283 | 26.528 | 0.421 | -0.104 | -0.477 |
| 222 | N1最大 | 9 | 1 | -0.110 | -289.823 | 24.907 | 6.632 | -0.509 | -0.305 |
| 222 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 149.029 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 222 | N3最大 | 27 | 1 | -0.335 | -480.338 | 42.337 | 10.963 | -0.460 | -0.145 |
| 222 | M1最大 | 11 | 1 | -0.114 | -482.494 | 42.038 | 11.038 | -0.431 | -0.217 |
| 222 | M2最大 | 3 | 1 | -0.129 | -480.488 | 42.116 | 11.020 | -0.250 | -0.013 |
| 222 | M3最大 | 3 | 1 | -0.129 | -480.488 | 42.116 | 11.020 | -0.250 | -0.013 |
| 222 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.256 | -482.710 | 41.946 | 11.033 | -0.578 | -0.289 |
| 222 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.326 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 222 | N2最小 | 74 | 1 | -0.256 | -482.710 | 41.946 | 11.033 | -0.578 | -0.289 |
| 222 | N3最小 | 48 | 1 | -0.262 | 146.659 | -13.545 | -3.286 | -0.578 | -0.290 |
| 222 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 149.029 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 222 | M2最小 | 69 | 1 | -0.531 | 89.381 | -8.248 | -2.037 | -0.723 | -0.461 |
| 222 | M3最小 | 65 | 1 | -0.415 | 89.039 | -8.208 | -2.030 | -0.633 | -0.497 |
| 221 | N1最大 | 9 | 1 | -0.110 | -290.262 | 24.908 | 6.632 | -0.509 | -0.305 |
| 221 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 149.242 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 221 | N3最大 | 27 | 1 | -0.336 | -481.079 | 42.338 | 10.963 | -0.460 | -0.145 |
| 221 | M1最大 | 11 | 1 | -0.115 | -483.237 | 42.040 | 11.037 | -0.431 | -0.217 |
| 221 | M2最大 | 3 | 1 | -0.130 | -481.229 | 42.118 | 11.020 | -0.250 | -0.013 |
| 221 | M3最大 | 3 | 1 | -0.130 | -481.229 | 42.118 | 11.020 | -0.250 | -0.013 |
| 221 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.257 | -483.454 | 41.948 | 11.033 | -0.578 | -0.290 |
| 221 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.330 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 221 | N2最小 | 74 | 1 | -0.257 | -483.454 | 41.948 | 11.033 | -0.578 | -0.290 |
| 221 | N3最小 | 48 | 1 | -0.262 | 146.869 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 221 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 149.242 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 221 | M2最小 | 69 | 1 | -0.531 | 89.512 | -8.248 | -2.037 | -0.723 | -0.461 |
| 221 | M3最小 | 65 | 1 | -0.415 | 89.169 | -8.208 | -2.030 | -0.633 | -0.497 |
| 220 | N1最大 | 3 | 1 | 0.288 | -194.153 | -139.937 | -2.997 | -0.611 | 0.103 |
| 220 | N2最大 | 28 | 1 | -1.340 | 58.564 | 43.750 | 0.844 | -0.453 | -0.131 |
| 220 | N3最大 | 28 | 1 | -1.340 | 58.564 | 43.750 | 0.844 | -0.453 | -0.131 |
| 220 | M1最大 | 4 | 1 | -0.417 | 58.529 | 43.086 | 0.906 | -0.370 | -0.017 |
| 220 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.309 | 1.341 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 220 | M3最大 | 3 | 1 | 0.288 | -194.153 | -139.937 | -2.997 | -0.611 | 0.103 |
| 220 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.111 | -196.082 | -140.146 | -3.060 | -0.683 | -0.156 |
| 220 | N1最小 | 73 | 1 | -2.992 | 33.983 | 26.906 | 0.409 | -0.286 | -0.434 |
| 220 | N2最小 | 74 | 1 | -1.112 | -196.082 | -140.142 | -3.060 | -0.684 | -0.156 |
| 220 | N3最小 | 47 | 1 | -1.111 | -196.082 | -140.146 | -3.060 | -0.683 | -0.156 |
| 220 | M1最小 | 76 | 1 | -1.929 | -195.297 | -139.450 | -3.107 | -0.478 | -0.271 |
| 220 | M2最小 | 19 | 1 | -0.258 | -194.361 | -140.074 | -3.016 | -0.712 | 0.044 |
| 220 | M3最小 | 38 | 1 | -2.919 | 33.546 | 26.596 | 0.424 | -0.114 | -0.472 |
| 219 | N1最大 | 4 | 1 | 0.210 | 0.806 | -35.352 | 0.040 | -0.776 | -0.002 |
| 219 | N2最大 | 28 | 1 | -0.410 | 0.807 | -34.931 | -0.030 | -0.855 | -0.142 |
| 219 | N3最大 | 27 | 1 | -2.593 | -2.609 | 123.200 | -0.207 | 1.019 | -0.143 |
| 219 | M1最大 | 4 | 1 | 0.210 | 0.806 | -35.352 | 0.040 | -0.776 | -0.002 |
| 219 | M2最大 | 3 | 1 | -1.989 | -2.609 | 122.778 | -0.138 | 1.111 | -0.003 |
| 219 | M3最大 | 4 | 1 | 0.210 | 0.806 | -35.352 | 0.040 | -0.776 | -0.002 |
| 219 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.593 | -2.609 | 123.200 | -0.207 | 1.019 | -0.143 |
| 219 | N1最小 | 76 | 1 | -2.966 | -2.965 | 122.874 | -0.238 | 0.875 | -0.443 |
| 219 | N2最小 | 74 | 1 | -2.386 | -3.184 | 122.392 | -0.174 | 0.651 | -0.304 |
| 219 | N3最小 | 48 | 1 | -0.207 | 0.233 | -35.742 | 0.003 | -1.223 | -0.303 |
| 219 | M1最小 | 76 | 1 | -2.966 | -2.965 | 122.874 | -0.238 | 0.875 | -0.443 |
| 219 | M2最小 | 48 | 1 | -0.207 | 0.233 | -35.742 | 0.003 | -1.223 | -0.303 |
| 219 | M3最小 | 64 | 1 | -2.289 | -2.038 | 74.090 | -0.191 | 0.279 | -0.539 |
| 218 | N1最大 | 4 | 1 | 0.465 | -13.878 | 41.515 | 0.349 | -1.109 | 0.004 |
| 218 | N2最大 | 27 | 1 | -4.557 | 46.621 | -130.650 | -1.256 | 3.587 | -0.161 |
| 218 | N3最大 | 28 | 1 | -0.375 | -13.828 | 41.971 | 0.285 | -0.866 | -0.125 |
| 218 | M1最大 | 4 | 1 | 0.465 | -13.878 | 41.515 | 0.349 | -1.109 | 0.004 |
| 218 | M2最大 | 76 | 1 | -5.212 | 45.136 | -131.190 | -1.300 | 3.784 | -0.434 |
| 218 | M3最大 | 4 | 1 | 0.465 | -13.878 | 41.515 | 0.349 | -1.109 | 0.004 |
| 218 | 合力最大 | 19 | 1 | -4.260 | 46.307 | -131.457 | -1.208 | 3.476 | -0.101 |
| 218 | N1最小 | 76 | 1 | -5.212 | 45.136 | -131.190 | -1.300 | 3.784 | -0.434 |
| 218 | N2最小 | 75 | 1 | -0.235 | -16.301 | 40.887 | 0.292 | -1.212 | -0.269 |
| 218 | N3最小 | 47 | 1 | -4.415 | 44.147 | -131.740 | -1.249 | 3.237 | -0.305 |
| 218 | M1最小 | 76 | 1 | -5.212 | 45.136 | -131.190 | -1.300 | 3.784 | -0.434 |
| 218 | M2最小 | 12 | 1 | 0.320 | -16.040 | 41.233 | 0.309 | -1.355 | -0.199 |
| 218 | M3最小 | 64 | 1 | -3.852 | 25.901 | -78.058 | -0.838 | 2.309 | -0.508 |
| 217 | N1最大 | 4 | 1 | -0.011 | 0.277 | -30.801 | -0.037 | -0.630 | -0.002 |
| 217 | N2最大 | 4 | 1 | -0.011 | 0.277 | -30.801 | -0.037 | -0.630 | -0.002 |
| 217 | N3最大 | 27 | 1 | -1.658 | -0.932 | 107.791 | 0.035 | 0.840 | -0.141 |
| 217 | M1最大 | 3 | 1 | -1.078 | -0.933 | 107.237 | 0.105 | 0.786 | -0.001 |
| 217 | M2最大 | 76 | 1 | -2.135 | -1.276 | 107.642 | 0.008 | 0.924 | -0.441 |
| 217 | M3最大 | 3 | 1 | -1.078 | -0.933 | 107.237 | 0.105 | 0.786 | -0.001 |
| 217 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.658 | -0.932 | 107.791 | 0.035 | 0.840 | -0.141 |
| 217 | N1最小 | 76 | 1 | -2.135 | -1.276 | 107.642 | 0.008 | 0.924 | -0.441 |
| 217 | N2最小 | 74 | 1 | -1.606 | -1.489 | 107.092 | 0.074 | 0.599 | -0.303 |
| 217 | N3最小 | 48 | 1 | -0.547 | -0.279 | -30.950 | -0.068 | -0.806 | -0.303 |
| 217 | M1最小 | 73 | 1 | -1.445 | -0.180 | -17.434 | -0.151 | -0.282 | -0.502 |
| 217 | M2最小 | 12 | 1 | -0.160 | -0.219 | -30.815 | -0.053 | -0.836 | -0.228 |
| 217 | M3最小 | 38 | 1 | -1.230 | -0.301 | -17.683 | -0.126 | -0.287 | -0.538 |
| 216 | N1最大 | 4 | 1 | 0.172 | -6.977 | 43.313 | -0.034 | -0.932 | 0.033 |
| 216 | N2最大 | 3 | 1 | -1.765 | 23.331 | -137.573 | 0.065 | 2.114 | -0.191 |
| 216 | N3最大 | 28 | 1 | -0.426 | -6.994 | 43.717 | -0.094 | -0.813 | -0.112 |
| 216 | M1最大 | 3 | 1 | -1.765 | 23.331 | -137.573 | 0.065 | 2.114 | -0.191 |
| 216 | M2最大 | 27 | 1 | -2.337 | 23.316 | -137.173 | 0.005 | 2.212 | -0.340 |
| 216 | M3最大 | 4 | 1 | 0.172 | -6.977 | 43.313 | -0.034 | -0.932 | 0.033 |
| 216 | 合力最大 | 19 | 1 | -2.149 | 23.044 | -137.845 | 0.051 | 2.171 | -0.274 |
| 216 | N1最小 | 76 | 1 | -2.685 | 21.802 | -137.573 | -0.035 | 2.156 | -0.630 |
| 216 | N2最小 | 75 | 1 | -0.254 | -9.404 | 42.865 | -0.088 | -1.242 | -0.256 |
| 216 | N3最小 | 47 | 1 | -2.161 | 20.903 | -138.030 | 0.011 | 1.769 | -0.483 |
| 216 | M1最小 | 73 | 1 | -1.249 | -5.715 | 26.806 | -0.150 | -0.505 | -0.479 |
| 216 | M2最小 | 12 | 1 | 0.146 | -9.115 | 43.131 | -0.074 | -1.312 | -0.176 |
| 216 | M3最小 | 64 | 1 | -2.134 | 11.953 | -81.931 | -0.077 | 1.210 | -0.637 |
| 215 | N1最大 | 4 | 1 | 0.494 | -0.020 | -27.220 | -0.003 | -1.408 | -0.002 |
| 215 | N2最大 | 26 | 1 | -0.951 | -0.019 | -15.137 | -0.102 | -0.304 | -0.202 |
| 215 | N3最大 | 27 | 1 | -4.609 | -0.020 | 96.847 | -0.073 | 5.356 | -0.142 |
| 215 | M1最大 | 4 | 1 | 0.494 | -0.020 | -27.220 | -0.003 | -1.408 | -0.002 |
| 215 | M2最大 | 76 | 1 | -5.217 | -0.364 | 96.581 | -0.100 | 5.682 | -0.442 |
| 215 | M3最大 | 3 | 1 | -3.786 | -0.020 | 96.365 | -0.003 | 4.891 | -0.002 |
| 215 | 合力最大 | 27 | 1 | -4.609 | -0.020 | 96.847 | -0.073 | 5.356 | -0.142 |
| 215 | N1最小 | 76 | 1 | -5.217 | -0.364 | 96.581 | -0.100 | 5.682 | -0.442 |
| 215 | N2最小 | 62 | 1 | -3.027 | -0.789 | 58.024 | -0.041 | 2.742 | -0.400 |
| 215 | N3最小 | 48 | 1 | -0.134 | -0.575 | -27.493 | -0.034 | -1.385 | -0.303 |
| 215 | M1最小 | 72 | 1 | -4.066 | -0.363 | 58.738 | -0.130 | 3.730 | -0.502 |
| 215 | M2最小 | 12 | 1 | 0.373 | -0.515 | -27.273 | -0.018 | -1.636 | -0.228 |
| 215 | M3最小 | 38 | 1 | -1.218 | -0.484 | -15.635 | -0.105 | -0.183 | -0.538 |
| 214 | N1最大 | 4 | 1 | 0.171 | 6.805 | 43.330 | 0.027 | -0.930 | -0.037 |
| 214 | N2最大 | 4 | 1 | 0.171 | 6.805 | 43.330 | 0.027 | -0.930 | -0.037 |
| 214 | N3最大 | 28 | 1 | -0.518 | 6.797 | 43.880 | -0.035 | -0.677 | -0.148 |
| 214 | M1最大 | 4 | 1 | 0.171 | 6.805 | 43.330 | 0.027 | -0.930 | -0.037 |
| 214 | M2最大 | 76 | 1 | -3.022 | -24.982 | -137.197 | -0.182 | 2.646 | -0.178 |
| 214 | M3最大 | 3 | 1 | -1.767 | -23.517 | -137.561 | -0.074 | 2.116 | 0.188 |
| 214 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.394 | -25.883 | -137.705 | -0.136 | 2.106 | -0.071 |
| 214 | N1最小 | 76 | 1 | -3.022 | -24.982 | -137.197 | -0.182 | 2.646 | -0.178 |
| 214 | N2最小 | 74 | 1 | -2.395 | -25.884 | -137.701 | -0.136 | 2.106 | -0.071 |
| 214 | N3最小 | 19 | 1 | -2.208 | -23.756 | -137.772 | -0.093 | 2.256 | 0.133 |
| 214 | M1最小 | 76 | 1 | -3.022 | -24.982 | -137.197 | -0.182 | 2.646 | -0.178 |
| 214 | M2最小 | 12 | 1 | -0.002 | 4.680 | 43.396 | -0.015 | -1.092 | -0.242 |
| 214 | M3最小 | 38 | 1 | -1.338 | 2.028 | 27.009 | -0.102 | -0.074 | -0.480 |
| 213 | N1最大 | 4 | 1 | -0.010 | -0.317 | -30.805 | 0.031 | -0.631 | -0.002 |
| 213 | N2最大 | 3 | 1 | -1.077 | 0.892 | 107.223 | -0.111 | 0.784 | -0.003 |
| 213 | N3最大 | 27 | 1 | -1.590 | 0.891 | 107.659 | -0.181 | 0.752 | -0.143 |
| 213 | M1最大 | 4 | 1 | -0.010 | -0.317 | -30.805 | 0.031 | -0.631 | -0.002 |
| 213 | M2最大 | 3 | 1 | -1.077 | 0.892 | 107.223 | -0.111 | 0.784 | -0.003 |
| 213 | M3最大 | 4 | 1 | -0.010 | -0.317 | -30.805 | 0.031 | -0.631 | -0.002 |
| 213 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.590 | 0.891 | 107.659 | -0.181 | 0.752 | -0.143 |
| 213 | N1最小 | 76 | 1 | -1.922 | 0.545 | 107.453 | -0.209 | 0.648 | -0.443 |
| 213 | N2最小 | 63 | 1 | -0.556 | -0.975 | -18.317 | -0.021 | -0.965 | -0.400 |
| 213 | N3最小 | 48 | 1 | -0.424 | -0.875 | -31.022 | -0.001 | -0.972 | -0.303 |
| 213 | M1最小 | 76 | 1 | -1.922 | 0.545 | 107.453 | -0.209 | 0.648 | -0.443 |
| 213 | M2最小 | 48 | 1 | -0.424 | -0.875 | -31.022 | -0.001 | -0.972 | -0.303 |
| 213 | M3最小 | 64 | 1 | -1.644 | 0.056 | 64.929 | -0.171 | 0.263 | -0.539 |
| 212 | N1最大 | 4 | 1 | 0.466 | 13.738 | 41.525 | -0.351 | -1.109 | -0.008 |
| 212 | N2最大 | 28 | 1 | -0.363 | 13.793 | 41.994 | -0.416 | -0.879 | -0.130 |
| 212 | N3最大 | 28 | 1 | -0.363 | 13.793 | 41.994 | -0.416 | -0.879 | -0.130 |
| 212 | M1最大 | 3 | 1 | -3.685 | -46.843 | -131.065 | 1.160 | 3.311 | 0.028 |
| 212 | M2最大 | 76 | 1 | -5.165 | -48.275 | -130.855 | 1.051 | 3.734 | -0.361 |
| 212 | M3最大 | 3 | 1 | -3.685 | -46.843 | -131.065 | 1.160 | 3.311 | 0.028 |
| 212 | 合力最大 | 47 | 1 | -4.379 | -49.249 | -131.243 | 1.102 | 3.199 | -0.241 |
| 212 | N1最小 | 76 | 1 | -5.165 | -48.275 | -130.855 | 1.051 | 3.734 | -0.361 |
| 212 | N2最小 | 74 | 1 | -4.380 | -49.249 | -131.239 | 1.102 | 3.200 | -0.241 |
| 212 | N3最小 | 19 | 1 | -4.251 | -47.094 | -131.365 | 1.142 | 3.467 | -0.037 |
| 212 | M1最小 | 77 | 1 | -0.966 | 12.319 | 41.739 | -0.460 | -0.738 | -0.397 |
| 212 | M2最小 | 12 | 1 | 0.343 | 11.584 | 41.647 | -0.391 | -1.379 | -0.211 |
| 212 | M3最小 | 38 | 1 | -1.338 | 6.239 | 25.856 | -0.331 | -0.365 | -0.481 |
| 211 | N1最大 | 4 | 1 | 0.208 | -0.843 | -35.233 | -0.045 | -0.775 | -0.002 |
| 211 | N2最大 | 27 | 1 | -2.700 | 2.552 | 123.011 | 0.057 | 1.100 | -0.141 |
| 211 | N3最大 | 27 | 1 | -2.700 | 2.552 | 123.011 | 0.057 | 1.100 | -0.141 |
| 211 | M1最大 | 3 | 1 | -1.991 | 2.551 | 122.450 | 0.126 | 1.112 | -0.001 |
| 211 | M2最大 | 76 | 1 | -3.297 | 2.201 | 122.920 | 0.027 | 1.127 | -0.441 |
| 211 | M3最大 | 3 | 1 | -1.991 | 2.551 | 122.450 | 0.126 | 1.112 | -0.001 |
| 211 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.700 | 2.552 | 123.011 | 0.057 | 1.100 | -0.141 |
| 211 | N1最小 | 76 | 1 | -3.297 | 2.201 | 122.920 | 0.027 | 1.127 | -0.441 |
| 211 | N2最小 | 75 | 1 | -0.421 | -1.412 | -35.267 | -0.080 | -1.060 | -0.304 |
| 211 | N3最小 | 20 | 1 | -0.259 | -0.903 | -35.375 | -0.060 | -0.799 | -0.077 |
| 211 | M1最小 | 73 | 1 | -1.622 | -0.879 | -20.002 | -0.158 | -0.574 | -0.502 |
| 211 | M2最小 | 48 | 1 | -0.421 | -1.412 | -35.271 | -0.080 | -1.060 | -0.304 |
| 211 | M3最小 | 38 | 1 | -1.370 | -1.004 | -20.225 | -0.134 | -0.549 | -0.538 |
| 210 | N1最大 | 11 | 1 | 0.835 | 192.802 | -130.178 | 2.991 | -1.256 | -0.316 |
| 210 | N2最大 | 27 | 1 | 0.253 | 194.546 | -129.857 | 2.971 | -1.119 | -0.247 |
| 210 | N3最大 | 28 | 1 | -0.460 | -58.771 | 40.482 | -0.989 | -0.876 | -0.126 |
| 210 | M1最大 | 3 | 1 | 0.298 | 194.513 | -130.190 | 3.033 | -0.616 | -0.106 |
| 210 | M2最大 | 4 | 1 | -0.390 | -58.814 | 40.152 | -0.927 | -0.383 | 0.013 |
| 210 | M3最大 | 4 | 1 | -0.390 | -58.814 | 40.152 | -0.927 | -0.383 | 0.013 |
| 210 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.298 | 194.513 | -130.190 | 3.033 | -0.616 | -0.106 |
| 210 | N1最小 | 18 | 1 | -0.503 | -35.671 | 24.063 | -0.588 | -0.929 | -0.123 |
| 210 | N2最小 | 75 | 1 | 0.037 | -60.715 | 39.981 | -0.985 | -1.333 | -0.273 |
| 210 | N3最小 | 19 | 1 | 0.216 | 194.318 | -130.379 | 3.017 | -0.940 | -0.184 |
| 210 | M1最小 | 77 | 1 | 0.042 | -59.935 | 40.282 | -1.032 | -1.527 | -0.407 |
| 210 | M2最小 | 68 | 1 | 0.462 | 115.501 | -77.881 | 1.700 | -1.907 | -0.538 |
| 210 | M3最小 | 64 | 1 | 0.780 | 115.212 | -77.761 | 1.699 | -1.837 | -0.575 |
| 209 | N1最大 | 3 | 1 | -0.129 | 480.904 | 41.762 | -11.084 | -0.250 | 0.008 |
| 209 | N2最大 | 27 | 1 | -0.420 | 481.051 | 42.033 | -11.143 | -0.460 | -0.102 |
| 209 | N3最大 | 27 | 1 | -0.420 | 481.051 | 42.033 | -11.143 | -0.460 | -0.102 |
| 209 | M1最大 | 12 | 1 | -0.259 | -151.218 | -13.218 | 3.329 | -0.431 | -0.177 |
| 209 | M2最大 | 3 | 1 | -0.129 | 480.904 | 41.762 | -11.084 | -0.250 | 0.008 |
| 209 | M3最大 | 4 | 1 | -0.135 | -149.200 | -13.259 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 209 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.420 | 481.051 | 42.033 | -11.143 | -0.460 | -0.102 |
| 209 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.348 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 209 | N2最小 | 75 | 1 | -0.447 | -151.432 | -13.286 | 3.315 | -0.578 | -0.234 |
| 209 | N3最小 | 20 | 1 | -0.323 | -149.414 | -13.329 | 3.300 | -0.397 | -0.047 |
| 209 | M1最小 | 49 | 1 | -0.696 | 479.686 | 41.981 | -11.152 | -0.625 | -0.352 |
| 209 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.348 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 209 | M3最小 | 37 | 1 | -0.738 | 285.432 | 25.032 | -6.712 | -0.633 | -0.434 |
| 208 | N1最大 | 3 | 1 | -0.130 | 481.486 | 41.763 | -11.084 | -0.250 | 0.009 |
| 208 | N2最大 | 27 | 1 | -0.421 | 481.633 | 42.034 | -11.143 | -0.460 | -0.101 |
| 208 | N3最大 | 27 | 1 | -0.421 | 481.633 | 42.034 | -11.143 | -0.460 | -0.101 |
| 208 | M1最大 | 12 | 1 | -0.258 | -151.383 | -13.218 | 3.329 | -0.431 | -0.177 |
| 208 | M2最大 | 3 | 1 | -0.130 | 481.486 | 41.763 | -11.084 | -0.250 | 0.009 |
| 208 | M3最大 | 4 | 1 | -0.135 | -149.365 | -13.260 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 208 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.421 | 481.633 | 42.034 | -11.143 | -0.460 | -0.101 |
| 208 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.449 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 208 | N2最小 | 75 | 1 | -0.446 | -151.598 | -13.286 | 3.315 | -0.578 | -0.235 |
| 208 | N3最小 | 20 | 1 | -0.323 | -149.580 | -13.330 | 3.300 | -0.397 | -0.047 |
| 208 | M1最小 | 49 | 1 | -0.698 | 480.269 | 41.982 | -11.151 | -0.625 | -0.351 |
| 208 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.449 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 208 | M3最小 | 38 | 1 | -0.743 | -92.796 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 207 | N1最大 | 9 | 1 | 0.720 | 115.009 | -78.043 | 1.765 | -1.413 | -0.348 |
| 207 | N2最大 | 27 | 1 | 0.088 | 195.724 | -130.160 | 2.987 | -1.064 | -0.219 |
| 207 | N3最大 | 28 | 1 | -0.423 | -59.107 | 40.569 | -0.994 | -0.888 | -0.133 |
| 207 | M1最大 | 3 | 1 | 0.133 | 195.690 | -130.492 | 3.049 | -0.561 | -0.078 |
| 207 | M2最大 | 4 | 1 | -0.352 | -59.148 | 40.237 | -0.932 | -0.396 | 0.006 |
| 207 | M3最大 | 4 | 1 | -0.352 | -59.148 | 40.237 | -0.932 | -0.396 | 0.006 |
| 207 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.133 | 195.690 | -130.492 | 3.049 | -0.561 | -0.078 |
| 207 | N1最小 | 59 | 1 | -0.486 | -0.474 | 0.761 | -0.101 | -1.452 | -0.278 |
| 207 | N2最小 | 75 | 1 | 0.075 | -61.050 | 40.067 | -0.990 | -1.346 | -0.280 |
| 207 | N3最小 | 19 | 1 | 0.051 | 195.496 | -130.682 | 3.034 | -0.884 | -0.155 |
| 207 | M1最小 | 77 | 1 | 0.080 | -60.272 | 40.368 | -1.037 | -1.540 | -0.414 |
| 207 | M2最小 | 68 | 1 | 0.370 | 116.194 | -78.059 | 1.710 | -1.876 | -0.522 |
| 207 | M3最小 | 64 | 1 | 0.688 | 115.905 | -77.939 | 1.709 | -1.806 | -0.559 |
| 206 | N1最大 | 4 | 1 | 0.052 | -0.848 | -35.193 | -0.047 | -0.641 | -0.002 |
| 206 | N2最大 | 27 | 1 | -2.191 | 2.573 | 122.873 | 0.065 | 0.666 | -0.141 |
| 206 | N3最大 | 27 | 1 | -2.191 | 2.573 | 122.873 | 0.065 | 0.666 | -0.141 |
| 206 | M1最大 | 3 | 1 | -1.482 | 2.572 | 122.313 | 0.135 | 0.677 | -0.001 |
| 206 | M2最大 | 76 | 1 | -2.788 | 2.221 | 122.783 | 0.035 | 0.693 | -0.441 |
| 206 | M3最大 | 3 | 1 | -1.482 | 2.572 | 122.313 | 0.135 | 0.677 | -0.001 |
| 206 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.191 | 2.573 | 122.873 | 0.065 | 0.666 | -0.141 |
| 206 | N1最小 | 76 | 1 | -2.788 | 2.221 | 122.783 | 0.035 | 0.693 | -0.441 |
| 206 | N2最小 | 75 | 1 | -0.577 | -1.418 | -35.228 | -0.082 | -0.925 | -0.303 |
| 206 | N3最小 | 20 | 1 | -0.415 | -0.909 | -35.336 | -0.063 | -0.665 | -0.077 |
| 206 | M1最小 | 73 | 1 | -1.716 | -0.883 | -19.978 | -0.159 | -0.493 | -0.502 |
| 206 | M2最小 | 48 | 1 | -0.577 | -1.418 | -35.232 | -0.082 | -0.925 | -0.303 |
| 206 | M3最小 | 38 | 1 | -1.464 | -1.008 | -20.201 | -0.136 | -0.468 | -0.538 |
| 205 | N1最大 | 4 | 1 | 0.203 | 13.593 | 41.363 | -0.353 | -0.830 | -0.006 |
| 205 | N2最大 | 28 | 1 | -0.626 | 13.646 | 41.832 | -0.418 | -0.599 | -0.128 |
| 205 | N3最大 | 28 | 1 | -0.626 | 13.646 | 41.832 | -0.418 | -0.599 | -0.128 |
| 205 | M1最大 | 3 | 1 | -2.725 | -46.336 | -130.492 | 1.170 | 2.287 | 0.020 |
| 205 | M2最大 | 76 | 1 | -4.206 | -47.766 | -130.282 | 1.060 | 2.711 | -0.369 |
| 205 | M3最大 | 3 | 1 | -2.725 | -46.336 | -130.492 | 1.170 | 2.287 | 0.020 |
| 205 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.421 | -48.738 | -130.671 | 1.112 | 2.176 | -0.248 |
| 205 | N1最小 | 76 | 1 | -4.206 | -47.766 | -130.282 | 1.060 | 2.711 | -0.369 |
| 205 | N2最小 | 74 | 1 | -3.421 | -48.739 | -130.668 | 1.112 | 2.177 | -0.248 |
| 205 | N3最小 | 19 | 1 | -3.292 | -46.586 | -130.792 | 1.152 | 2.443 | -0.045 |
| 205 | M1最小 | 77 | 1 | -1.230 | 12.172 | 41.576 | -0.463 | -0.457 | -0.395 |
| 205 | M2最小 | 12 | 1 | 0.079 | 11.440 | 41.484 | -0.394 | -1.098 | -0.209 |
| 205 | M3最小 | 38 | 1 | -1.498 | 6.150 | 25.756 | -0.333 | -0.194 | -0.480 |
| 204 | N1最大 | 4 | 1 | -0.093 | -0.317 | -30.804 | 0.031 | -0.518 | -0.002 |
| 204 | N2最大 | 3 | 1 | -0.835 | 0.891 | 107.221 | -0.112 | 0.466 | -0.002 |
| 204 | N3最大 | 27 | 1 | -1.347 | 0.890 | 107.657 | -0.182 | 0.434 | -0.143 |
| 204 | M1最大 | 4 | 1 | -0.093 | -0.317 | -30.804 | 0.031 | -0.518 | -0.002 |
| 204 | M2最大 | 3 | 1 | -0.835 | 0.891 | 107.221 | -0.112 | 0.466 | -0.002 |
| 204 | M3最大 | 4 | 1 | -0.093 | -0.317 | -30.804 | 0.031 | -0.518 | -0.002 |
| 204 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.347 | 0.890 | 107.657 | -0.182 | 0.434 | -0.143 |
| 204 | N1最小 | 68 | 1 | -1.726 | 0.136 | 64.840 | -0.177 | 0.073 | -0.492 |
| 204 | N2最小 | 63 | 1 | -0.607 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.898 | -0.400 |
| 204 | N3最小 | 48 | 1 | -0.508 | -0.875 | -31.021 | -0.001 | -0.859 | -0.303 |
| 204 | M1最小 | 76 | 1 | -1.680 | 0.544 | 107.451 | -0.210 | 0.330 | -0.442 |
| 204 | M2最小 | 36 | 1 | -0.606 | -0.974 | -18.320 | -0.020 | -0.898 | -0.400 |
| 204 | M3最小 | 64 | 1 | -1.491 | 0.056 | 64.928 | -0.171 | 0.061 | -0.539 |
| 203 | N1最大 | 4 | 1 | 0.040 | 6.843 | 43.363 | 0.026 | -0.734 | -0.025 |
| 203 | N2最大 | 4 | 1 | 0.040 | 6.843 | 43.363 | 0.026 | -0.734 | -0.025 |
| 203 | N3最大 | 28 | 1 | -0.649 | 6.835 | 43.914 | -0.035 | -0.480 | -0.136 |
| 203 | M1最大 | 4 | 1 | 0.040 | 6.843 | 43.363 | 0.026 | -0.734 | -0.025 |
| 203 | M2最大 | 76 | 1 | -2.634 | -25.117 | -137.318 | -0.180 | 2.022 | -0.227 |
| 203 | M3最大 | 3 | 1 | -1.378 | -23.655 | -137.682 | -0.072 | 1.492 | 0.139 |
| 203 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.005 | -26.016 | -137.827 | -0.134 | 1.481 | -0.120 |
| 203 | N1最小 | 76 | 1 | -2.634 | -25.117 | -137.318 | -0.180 | 2.022 | -0.227 |
| 203 | N2最小 | 74 | 1 | -2.006 | -26.016 | -137.823 | -0.134 | 1.482 | -0.120 |
| 203 | N3最小 | 19 | 1 | -1.819 | -23.893 | -137.893 | -0.092 | 1.632 | 0.084 |
| 203 | M1最小 | 76 | 1 | -2.634 | -25.117 | -137.318 | -0.180 | 2.022 | -0.227 |
| 203 | M2最小 | 12 | 1 | -0.133 | 4.721 | 43.429 | -0.016 | -0.896 | -0.230 |
| 203 | M3最小 | 38 | 1 | -1.416 | 2.052 | 27.029 | -0.103 | 0.044 | -0.473 |
| 202 | N1最大 | 4 | 1 | 0.257 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | -1.049 | -0.002 |
| 202 | N2最大 | 26 | 1 | -1.096 | -0.019 | -15.137 | -0.102 | -0.086 | -0.202 |
| 202 | N3最大 | 27 | 1 | -3.701 | -0.020 | 96.850 | -0.073 | 4.030 | -0.142 |
| 202 | M1最大 | 4 | 1 | 0.257 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | -1.049 | -0.002 |
| 202 | M2最大 | 76 | 1 | -4.309 | -0.364 | 96.583 | -0.100 | 4.356 | -0.442 |
| 202 | M3最大 | 3 | 1 | -2.878 | -0.020 | 96.368 | -0.003 | 3.563 | -0.002 |
| 202 | 合力最大 | 27 | 1 | -3.701 | -0.020 | 96.850 | -0.073 | 4.030 | -0.142 |
| 202 | N1最小 | 76 | 1 | -4.309 | -0.364 | 96.583 | -0.100 | 4.356 | -0.442 |
| 202 | N2最小 | 62 | 1 | -2.506 | -0.789 | 58.026 | -0.041 | 1.972 | -0.400 |
| 202 | N3最小 | 48 | 1 | -0.371 | -0.575 | -27.493 | -0.034 | -1.026 | -0.303 |
| 202 | M1最小 | 72 | 1 | -3.546 | -0.363 | 58.739 | -0.130 | 2.961 | -0.502 |
| 202 | M2最小 | 12 | 1 | 0.136 | -0.515 | -27.274 | -0.018 | -1.277 | -0.228 |
| 202 | M3最小 | 38 | 1 | -1.362 | -0.484 | -15.635 | -0.105 | 0.035 | -0.538 |
| 201 | N1最大 | 4 | 1 | 0.041 | -7.014 | 43.347 | -0.034 | -0.735 | 0.021 |
| 201 | N2最大 | 3 | 1 | -1.377 | 23.469 | -137.695 | 0.064 | 1.490 | -0.142 |
| 201 | N3最大 | 28 | 1 | -0.557 | -7.033 | 43.751 | -0.093 | -0.617 | -0.124 |
| 201 | M1最大 | 3 | 1 | -1.377 | 23.469 | -137.695 | 0.064 | 1.490 | -0.142 |
| 201 | M2最大 | 27 | 1 | -1.948 | 23.452 | -137.293 | 0.004 | 1.588 | -0.291 |
| 201 | M3最大 | 4 | 1 | 0.041 | -7.014 | 43.347 | -0.034 | -0.735 | 0.021 |
| 201 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.760 | 23.181 | -137.966 | 0.050 | 1.547 | -0.225 |
| 201 | N1最小 | 76 | 1 | -2.296 | 21.939 | -137.692 | -0.036 | 1.532 | -0.581 |
| 201 | N2最小 | 75 | 1 | -0.385 | -9.439 | 42.898 | -0.087 | -1.045 | -0.268 |
| 201 | N3最小 | 47 | 1 | -1.773 | 21.045 | -138.150 | 0.010 | 1.145 | -0.434 |
| 201 | M1最小 | 73 | 1 | -1.327 | -5.739 | 26.827 | -0.150 | -0.387 | -0.486 |
| 201 | M2最小 | 12 | 1 | 0.015 | -9.150 | 43.165 | -0.074 | -1.115 | -0.188 |
| 201 | M3最小 | 64 | 1 | -1.892 | 12.034 | -82.001 | -0.078 | 0.829 | -0.609 |
| 200 | N1最大 | 4 | 1 | -0.094 | 0.277 | -30.800 | -0.037 | -0.517 | -0.002 |
| 200 | N2最大 | 4 | 1 | -0.094 | 0.277 | -30.800 | -0.037 | -0.517 | -0.002 |
| 200 | N3最大 | 27 | 1 | -1.415 | -0.931 | 107.789 | 0.036 | 0.522 | -0.142 |
| 200 | M1最大 | 3 | 1 | -0.836 | -0.931 | 107.235 | 0.105 | 0.468 | -0.002 |
| 200 | M2最大 | 76 | 1 | -1.892 | -1.275 | 107.640 | 0.008 | 0.606 | -0.441 |
| 200 | M3最大 | 3 | 1 | -0.836 | -0.931 | 107.235 | 0.105 | 0.468 | -0.002 |
| 200 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.415 | -0.931 | 107.789 | 0.036 | 0.522 | -0.142 |
| 200 | N1最小 | 68 | 1 | -1.951 | -0.948 | 65.044 | -0.046 | 0.367 | -0.491 |
| 200 | N2最小 | 74 | 1 | -1.363 | -1.488 | 107.090 | 0.075 | 0.280 | -0.303 |
| 200 | N3最小 | 48 | 1 | -0.630 | -0.279 | -30.949 | -0.068 | -0.694 | -0.303 |
| 200 | M1最小 | 73 | 1 | -1.495 | -0.180 | -17.433 | -0.151 | -0.215 | -0.502 |
| 200 | M2最小 | 12 | 1 | -0.243 | -0.219 | -30.814 | -0.053 | -0.724 | -0.228 |
| 200 | M3最小 | 38 | 1 | -1.280 | -0.301 | -17.682 | -0.126 | -0.220 | -0.538 |
| 199 | N1最大 | 4 | 1 | 0.202 | -13.732 | 41.353 | 0.352 | -0.829 | 0.002 |
| 199 | N2最大 | 27 | 1 | -3.597 | 46.111 | -130.077 | -1.266 | 2.563 | -0.154 |
| 199 | N3最大 | 28 | 1 | -0.638 | -13.683 | 41.809 | 0.287 | -0.586 | -0.127 |
| 199 | M1最大 | 4 | 1 | 0.202 | -13.732 | 41.353 | 0.352 | -0.829 | 0.002 |
| 199 | M2最大 | 76 | 1 | -4.253 | 44.626 | -130.617 | -1.309 | 2.760 | -0.426 |
| 199 | M3最大 | 4 | 1 | 0.202 | -13.732 | 41.353 | 0.352 | -0.829 | 0.002 |
| 199 | 合力最大 | 19 | 1 | -3.300 | 45.800 | -130.884 | -1.218 | 2.452 | -0.094 |
| 199 | N1最小 | 76 | 1 | -4.253 | 44.626 | -130.617 | -1.309 | 2.760 | -0.426 |
| 199 | N2最小 | 75 | 1 | -0.497 | -16.153 | 40.726 | 0.295 | -0.932 | -0.271 |
| 199 | N3最小 | 47 | 1 | -3.455 | 43.642 | -131.165 | -1.258 | 2.212 | -0.297 |
| 199 | M1最小 | 76 | 1 | -4.253 | 44.626 | -130.617 | -1.309 | 2.760 | -0.426 |
| 199 | M2最小 | 12 | 1 | 0.057 | -15.892 | 41.073 | 0.312 | -1.075 | -0.201 |
| 199 | M3最小 | 64 | 1 | -3.292 | 25.600 | -77.721 | -0.844 | 1.712 | -0.504 |
| 198 | N1最大 | 4 | 1 | 0.055 | 0.812 | -35.313 | 0.042 | -0.642 | -0.002 |
| 198 | N2最大 | 28 | 1 | -0.566 | 0.812 | -34.891 | -0.027 | -0.721 | -0.142 |
| 198 | N3最大 | 27 | 1 | -2.084 | -2.629 | 123.062 | -0.216 | 0.584 | -0.143 |
| 198 | M1最大 | 4 | 1 | 0.055 | 0.812 | -35.313 | 0.042 | -0.642 | -0.002 |
| 198 | M2最大 | 3 | 1 | -1.480 | -2.630 | 122.641 | -0.146 | 0.676 | -0.003 |
| 198 | M3最大 | 4 | 1 | 0.055 | 0.812 | -35.313 | 0.042 | -0.642 | -0.002 |
| 198 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.084 | -2.629 | 123.062 | -0.216 | 0.584 | -0.143 |
| 198 | N1最小 | 76 | 1 | -2.456 | -2.985 | 122.737 | -0.247 | 0.440 | -0.443 |
| 198 | N2最小 | 74 | 1 | -1.877 | -3.205 | 122.255 | -0.182 | 0.216 | -0.304 |
| 198 | N3最小 | 48 | 1 | -0.363 | 0.238 | -35.703 | 0.006 | -1.089 | -0.303 |
| 198 | M1最小 | 76 | 1 | -2.456 | -2.985 | 122.737 | -0.247 | 0.440 | -0.443 |
| 198 | M2最小 | 36 | 1 | -0.503 | -0.297 | -21.234 | -0.020 | -1.132 | -0.400 |
| 198 | M3最小 | 64 | 1 | -1.981 | -2.050 | 74.009 | -0.196 | 0.015 | -0.539 |
| 197 | N1最大 | 3 | 1 | 0.119 | -195.329 | -140.238 | -3.014 | -0.554 | 0.074 |
| 197 | N2最大 | 28 | 1 | -1.301 | 58.898 | 43.835 | 0.848 | -0.466 | -0.124 |
| 197 | N3最大 | 28 | 1 | -1.301 | 58.898 | 43.835 | 0.848 | -0.466 | -0.124 |
| 197 | M1最大 | 4 | 1 | -0.378 | 58.863 | 43.172 | 0.911 | -0.383 | -0.010 |
| 197 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.309 | 1.341 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 197 | M3最大 | 3 | 1 | 0.119 | -195.329 | -140.238 | -3.014 | -0.554 | 0.074 |
| 197 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.281 | -197.259 | -140.447 | -3.076 | -0.626 | -0.184 |
| 197 | N1最小 | 73 | 1 | -2.968 | 34.185 | 26.958 | 0.412 | -0.294 | -0.429 |
| 197 | N2最小 | 74 | 1 | -1.281 | -197.259 | -140.443 | -3.076 | -0.626 | -0.184 |
| 197 | N3最小 | 47 | 1 | -1.281 | -197.259 | -140.447 | -3.076 | -0.626 | -0.184 |
| 197 | M1最小 | 76 | 1 | -2.098 | -196.478 | -139.752 | -3.123 | -0.421 | -0.299 |
| 197 | M2最小 | 59 | 1 | -2.131 | -0.261 | 1.184 | -0.089 | -0.661 | -0.206 |
| 197 | M3最小 | 38 | 1 | -2.895 | 33.748 | 26.647 | 0.427 | -0.122 | -0.467 |
| 196 | N1最大 | 9 | 1 | -0.111 | -290.604 | 24.909 | 6.632 | -0.509 | -0.305 |
| 196 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 149.407 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 196 | N3最大 | 27 | 1 | -0.337 | -481.661 | 42.339 | 10.962 | -0.460 | -0.145 |
| 196 | M1最大 | 11 | 1 | -0.116 | -483.818 | 42.041 | 11.037 | -0.431 | -0.217 |
| 196 | M2最大 | 3 | 1 | -0.131 | -481.810 | 42.119 | 11.019 | -0.250 | -0.013 |
| 196 | M3最大 | 3 | 1 | -0.131 | -481.810 | 42.119 | 11.019 | -0.250 | -0.013 |
| 196 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.258 | -484.035 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 196 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.330 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 196 | N2最小 | 74 | 1 | -0.258 | -484.035 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 196 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.035 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 196 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 149.407 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 196 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.611 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 196 | M3最小 | 65 | 1 | -0.415 | 89.269 | -8.208 | -2.030 | -0.633 | -0.497 |
| 195 | N1最大 | 3 | 1 | -0.131 | 481.858 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.009 |
| 195 | N2最大 | 27 | 1 | -0.422 | 482.005 | 42.035 | -11.143 | -0.460 | -0.101 |
| 195 | N3最大 | 27 | 1 | -0.422 | 482.005 | 42.035 | -11.143 | -0.460 | -0.101 |
| 195 | M1最大 | 12 | 1 | -0.258 | -151.489 | -13.218 | 3.329 | -0.431 | -0.177 |
| 195 | M2最大 | 3 | 1 | -0.131 | 481.858 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.009 |
| 195 | M3最大 | 4 | 1 | -0.135 | -149.471 | -13.260 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 195 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.422 | 482.005 | 42.035 | -11.143 | -0.460 | -0.101 |
| 195 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.514 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 195 | N2最小 | 75 | 1 | -0.446 | -151.704 | -13.286 | 3.314 | -0.578 | -0.235 |
| 195 | N3最小 | 20 | 1 | -0.323 | -149.686 | -13.330 | 3.300 | -0.397 | -0.048 |
| 195 | M1最小 | 49 | 1 | -0.699 | 480.642 | 41.983 | -11.151 | -0.625 | -0.351 |
| 195 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.514 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 195 | M3最小 | 38 | 1 | -0.743 | -92.861 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 194 | N1最大 | 9 | 1 | 0.647 | 115.451 | -78.157 | 1.771 | -1.388 | -0.335 |
| 194 | N2最大 | 27 | 1 | -0.043 | 196.478 | -130.353 | 2.998 | -1.020 | -0.196 |
| 194 | N3最大 | 28 | 1 | -0.393 | -59.322 | 40.624 | -0.997 | -0.898 | -0.139 |
| 194 | M1最大 | 3 | 1 | 0.001 | 196.442 | -130.685 | 3.060 | -0.517 | -0.055 |
| 194 | M2最大 | 4 | 1 | -0.322 | -59.362 | 40.292 | -0.935 | -0.406 | 0.000 |
| 194 | M3最大 | 4 | 1 | -0.322 | -59.362 | 40.292 | -0.935 | -0.406 | 0.000 |
| 194 | 合力最大 | 3 | 1 | 0.001 | 196.442 | -130.685 | 3.060 | -0.517 | -0.055 |
| 194 | N1最小 | 59 | 1 | -0.486 | -0.477 | 0.762 | -0.101 | -1.452 | -0.278 |
| 194 | N2最小 | 75 | 1 | 0.105 | -61.266 | 40.122 | -0.993 | -1.356 | -0.285 |
| 194 | N3最小 | 19 | 1 | -0.081 | 196.249 | -130.875 | 3.044 | -0.840 | -0.133 |
| 194 | M1最小 | 77 | 1 | 0.109 | -60.489 | 40.424 | -1.040 | -1.550 | -0.420 |
| 194 | M2最小 | 68 | 1 | 0.296 | 116.637 | -78.173 | 1.716 | -1.852 | -0.509 |
| 194 | M3最小 | 64 | 1 | 0.615 | 116.348 | -78.052 | 1.715 | -1.782 | -0.546 |
| 193 | N1最大 | 4 | 1 | -0.069 | -0.852 | -35.168 | -0.049 | -0.536 | -0.002 |
| 193 | N2最大 | 27 | 1 | -1.790 | 2.586 | 122.786 | 0.071 | 0.322 | -0.141 |
| 193 | N3最大 | 27 | 1 | -1.790 | 2.586 | 122.786 | 0.071 | 0.322 | -0.141 |
| 193 | M1最大 | 3 | 1 | -1.080 | 2.585 | 122.225 | 0.140 | 0.334 | -0.002 |
| 193 | M2最大 | 76 | 1 | -2.386 | 2.234 | 122.695 | 0.041 | 0.349 | -0.441 |
| 193 | M3最大 | 3 | 1 | -1.080 | 2.585 | 122.225 | 0.140 | 0.334 | -0.002 |
| 193 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.790 | 2.586 | 122.786 | 0.071 | 0.322 | -0.141 |
| 193 | N1最小 | 68 | 1 | -2.387 | 1.135 | 74.101 | -0.027 | 0.068 | -0.491 |
| 193 | N2最小 | 75 | 1 | -0.699 | -1.421 | -35.202 | -0.084 | -0.820 | -0.303 |
| 193 | N3最小 | 20 | 1 | -0.536 | -0.912 | -35.311 | -0.064 | -0.560 | -0.077 |
| 193 | M1最小 | 73 | 1 | -1.789 | -0.885 | -19.962 | -0.160 | -0.430 | -0.502 |
| 193 | M2最小 | 36 | 1 | -0.860 | -1.323 | -20.664 | -0.075 | -0.851 | -0.400 |
| 193 | M3最小 | 38 | 1 | -1.537 | -1.010 | -20.186 | -0.137 | -0.405 | -0.538 |
| 192 | N1最大 | 4 | 1 | -0.008 | 13.509 | 41.254 | -0.355 | -0.606 | -0.004 |
| 192 | N2最大 | 28 | 1 | -0.836 | 13.562 | 41.722 | -0.420 | -0.375 | -0.126 |
| 192 | N3最大 | 28 | 1 | -0.836 | 13.562 | 41.722 | -0.420 | -0.375 | -0.126 |
| 192 | M1最大 | 3 | 1 | -1.943 | -46.049 | -130.101 | 1.176 | 1.453 | 0.013 |
| 192 | M2最大 | 76 | 1 | -3.426 | -47.479 | -129.891 | 1.066 | 1.879 | -0.376 |
| 192 | M3最大 | 3 | 1 | -1.943 | -46.049 | -130.101 | 1.176 | 1.453 | 0.013 |
| 192 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.640 | -48.453 | -130.280 | 1.117 | 1.343 | -0.256 |
| 192 | N1最小 | 76 | 1 | -3.426 | -47.479 | -129.891 | 1.066 | 1.879 | -0.376 |
| 192 | N2最小 | 74 | 1 | -2.641 | -48.453 | -130.276 | 1.117 | 1.344 | -0.256 |
| 192 | N3最小 | 19 | 1 | -2.510 | -46.299 | -130.401 | 1.157 | 1.610 | -0.052 |
| 192 | M1最小 | 77 | 1 | -1.441 | 12.087 | 41.465 | -0.464 | -0.232 | -0.393 |
| 192 | M2最小 | 12 | 1 | -0.131 | 11.355 | 41.374 | -0.395 | -0.874 | -0.207 |
| 192 | M3最小 | 38 | 1 | -1.627 | 6.098 | 25.689 | -0.334 | -0.057 | -0.478 |
| 191 | N1最大 | 4 | 1 | -0.161 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.427 | -0.002 |
| 191 | N2最大 | 3 | 1 | -0.636 | 0.890 | 107.219 | -0.112 | 0.206 | -0.002 |
| 191 | N3最大 | 27 | 1 | -1.149 | 0.889 | 107.655 | -0.182 | 0.173 | -0.142 |
| 191 | M1最大 | 4 | 1 | -0.161 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.427 | -0.002 |
| 191 | M2最大 | 3 | 1 | -0.636 | 0.890 | 107.219 | -0.112 | 0.206 | -0.002 |
| 191 | M3最大 | 4 | 1 | -0.161 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.427 | -0.002 |
| 191 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.149 | 0.889 | 107.655 | -0.182 | 0.173 | -0.142 |
| 191 | N1最小 | 68 | 1 | -1.601 | 0.136 | 64.839 | -0.177 | -0.092 | -0.492 |
| 191 | N2最小 | 63 | 1 | -0.647 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.843 | -0.400 |
| 191 | N3最小 | 48 | 1 | -0.576 | -0.875 | -31.020 | -0.000 | -0.767 | -0.303 |
| 191 | M1最小 | 76 | 1 | -1.481 | 0.543 | 107.449 | -0.211 | 0.070 | -0.442 |
| 191 | M2最小 | 36 | 1 | -0.647 | -0.974 | -18.320 | -0.020 | -0.843 | -0.400 |
| 191 | M3最小 | 64 | 1 | -1.366 | 0.055 | 64.927 | -0.172 | -0.105 | -0.539 |
| 190 | N1最大 | 4 | 1 | -0.073 | 6.874 | 43.390 | 0.026 | -0.564 | -0.015 |
| 190 | N2最大 | 4 | 1 | -0.073 | 6.874 | 43.390 | 0.026 | -0.564 | -0.015 |
| 190 | N3最大 | 28 | 1 | -0.762 | 6.866 | 43.941 | -0.036 | -0.311 | -0.126 |
| 190 | M1最大 | 4 | 1 | -0.073 | 6.874 | 43.390 | 0.026 | -0.564 | -0.015 |
| 190 | M2最大 | 76 | 1 | -2.292 | -25.232 | -137.420 | -0.180 | 1.476 | -0.269 |
| 190 | M3最大 | 3 | 1 | -1.037 | -23.771 | -137.784 | -0.072 | 0.946 | 0.096 |
| 190 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.664 | -26.133 | -137.928 | -0.133 | 0.935 | -0.162 |
| 190 | N1最小 | 68 | 1 | -2.311 | -15.956 | -81.773 | -0.162 | 1.107 | -0.348 |
| 190 | N2最小 | 74 | 1 | -1.664 | -26.133 | -137.924 | -0.133 | 0.935 | -0.162 |
| 190 | N3最小 | 19 | 1 | -1.478 | -24.009 | -137.995 | -0.092 | 1.086 | 0.042 |
| 190 | M1最小 | 76 | 1 | -2.292 | -25.232 | -137.420 | -0.180 | 1.476 | -0.269 |
| 190 | M2最小 | 12 | 1 | -0.246 | 4.752 | 43.456 | -0.016 | -0.726 | -0.220 |
| 190 | M3最小 | 38 | 1 | -1.483 | 2.071 | 27.046 | -0.103 | 0.145 | -0.466 |
| 189 | N1最大 | 4 | 1 | 0.053 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | -0.740 | -0.002 |
| 189 | N2最大 | 26 | 1 | -1.220 | -0.019 | -15.138 | -0.102 | 0.102 | -0.202 |
| 189 | N3最大 | 27 | 1 | -2.906 | -0.020 | 96.852 | -0.073 | 2.869 | -0.142 |
| 189 | M1最大 | 4 | 1 | 0.053 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | -0.740 | -0.002 |
| 189 | M2最大 | 76 | 1 | -3.514 | -0.364 | 96.585 | -0.100 | 3.195 | -0.442 |
| 189 | M3最大 | 3 | 1 | -2.083 | -0.020 | 96.370 | -0.003 | 2.402 | -0.002 |
| 189 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.906 | -0.020 | 96.852 | -0.073 | 2.869 | -0.142 |
| 189 | N1最小 | 76 | 1 | -3.514 | -0.364 | 96.585 | -0.100 | 3.195 | -0.442 |
| 189 | N2最小 | 62 | 1 | -2.052 | -0.789 | 58.027 | -0.041 | 1.301 | -0.400 |
| 189 | N3最小 | 48 | 1 | -0.576 | -0.575 | -27.494 | -0.034 | -0.717 | -0.303 |
| 189 | M1最小 | 72 | 1 | -3.091 | -0.363 | 58.740 | -0.130 | 2.290 | -0.502 |
| 189 | M2最小 | 12 | 1 | -0.068 | -0.515 | -27.274 | -0.018 | -0.967 | -0.228 |
| 189 | M3最小 | 38 | 1 | -1.486 | -0.484 | -15.636 | -0.105 | 0.223 | -0.538 |
| 188 | N1最大 | 4 | 1 | -0.072 | -7.046 | 43.374 | -0.033 | -0.566 | 0.011 |
| 188 | N2最大 | 3 | 1 | -1.035 | 23.585 | -137.797 | 0.063 | 0.944 | -0.100 |
| 188 | N3最大 | 28 | 1 | -0.670 | -7.063 | 43.778 | -0.093 | -0.447 | -0.134 |
| 188 | M1最大 | 3 | 1 | -1.035 | 23.585 | -137.797 | 0.063 | 0.944 | -0.100 |
| 188 | M2最大 | 27 | 1 | -1.607 | 23.568 | -137.395 | 0.003 | 1.041 | -0.249 |
| 188 | M3最大 | 4 | 1 | -0.072 | -7.046 | 43.374 | -0.033 | -0.566 | 0.011 |
| 188 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.419 | 23.297 | -138.068 | 0.049 | 1.000 | -0.182 |
| 188 | N1最小 | 76 | 1 | -1.954 | 22.056 | -137.793 | -0.036 | 0.985 | -0.539 |
| 188 | N2最小 | 75 | 1 | -0.498 | -9.471 | 42.925 | -0.087 | -0.875 | -0.278 |
| 188 | N3最小 | 47 | 1 | -1.432 | 21.160 | -138.251 | 0.009 | 0.598 | -0.392 |
| 188 | M1最小 | 73 | 1 | -1.394 | -5.757 | 26.843 | -0.150 | -0.285 | -0.492 |
| 188 | M2最小 | 10 | 1 | -0.203 | -7.272 | 26.402 | -0.082 | -0.969 | -0.296 |
| 188 | M3最小 | 64 | 1 | -1.680 | 12.102 | -82.060 | -0.078 | 0.497 | -0.586 |
| 187 | N1最大 | 4 | 1 | -0.162 | 0.276 | -30.799 | -0.037 | -0.425 | -0.002 |
| 187 | N2最大 | 4 | 1 | -0.162 | 0.276 | -30.799 | -0.037 | -0.425 | -0.002 |
| 187 | N3最大 | 27 | 1 | -1.216 | -0.930 | 107.787 | 0.036 | 0.261 | -0.142 |
| 187 | M1最大 | 3 | 1 | -0.637 | -0.930 | 107.233 | 0.106 | 0.207 | -0.002 |
| 187 | M2最大 | 76 | 1 | -1.693 | -1.274 | 107.638 | 0.009 | 0.344 | -0.441 |
| 187 | M3最大 | 3 | 1 | -0.637 | -0.930 | 107.233 | 0.106 | 0.207 | -0.002 |
| 187 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.216 | -0.930 | 107.787 | 0.036 | 0.261 | -0.142 |
| 187 | N1最小 | 68 | 1 | -1.825 | -0.947 | 65.043 | -0.045 | 0.201 | -0.492 |
| 187 | N2最小 | 74 | 1 | -1.164 | -1.487 | 107.088 | 0.075 | 0.019 | -0.303 |
| 187 | N3最小 | 48 | 1 | -0.698 | -0.279 | -30.948 | -0.068 | -0.602 | -0.303 |
| 187 | M1最小 | 73 | 1 | -1.535 | -0.180 | -17.433 | -0.151 | -0.161 | -0.502 |
| 187 | M2最小 | 10 | 1 | -0.424 | -0.545 | -18.095 | -0.046 | -0.652 | -0.325 |
| 187 | M3最小 | 38 | 1 | -1.320 | -0.301 | -17.682 | -0.127 | -0.166 | -0.538 |
| 186 | N1最大 | 4 | 1 | -0.008 | -13.648 | 41.244 | 0.354 | -0.605 | 0.000 |
| 186 | N2最大 | 27 | 1 | -2.815 | 45.825 | -129.686 | -1.271 | 1.730 | -0.146 |
| 186 | N3最大 | 28 | 1 | -0.849 | -13.597 | 41.699 | 0.289 | -0.362 | -0.129 |
| 186 | M1最大 | 4 | 1 | -0.008 | -13.648 | 41.244 | 0.354 | -0.605 | 0.000 |
| 186 | M2最大 | 76 | 1 | -3.471 | 44.338 | -130.225 | -1.315 | 1.926 | -0.419 |
| 186 | M3最大 | 4 | 1 | -0.008 | -13.648 | 41.244 | 0.354 | -0.605 | 0.000 |
| 186 | 合力最大 | 19 | 1 | -2.518 | 45.512 | -130.492 | -1.224 | 1.618 | -0.086 |
| 186 | N1最小 | 76 | 1 | -3.471 | 44.338 | -130.225 | -1.315 | 1.926 | -0.419 |
| 186 | N2最小 | 75 | 1 | -0.707 | -16.069 | 40.616 | 0.296 | -0.709 | -0.273 |
| 186 | N3最小 | 47 | 1 | -2.673 | 43.353 | -130.774 | -1.264 | 1.378 | -0.290 |
| 186 | M1最小 | 76 | 1 | -3.471 | 44.338 | -130.225 | -1.315 | 1.926 | -0.419 |
| 186 | M2最小 | 12 | 1 | -0.153 | -15.809 | 40.963 | 0.314 | -0.852 | -0.203 |
| 186 | M3最小 | 64 | 1 | -2.838 | 25.430 | -77.491 | -0.847 | 1.229 | -0.499 |
| 185 | N1最大 | 4 | 1 | -0.067 | 0.816 | -35.288 | 0.044 | -0.537 | -0.002 |
| 185 | N2最大 | 28 | 1 | -0.688 | 0.816 | -34.866 | -0.026 | -0.616 | -0.142 |
| 185 | N3最大 | 27 | 1 | -1.682 | -2.642 | 122.974 | -0.221 | 0.240 | -0.143 |
| 185 | M1最大 | 4 | 1 | -0.067 | 0.816 | -35.288 | 0.044 | -0.537 | -0.002 |
| 185 | M2最大 | 3 | 1 | -1.078 | -2.643 | 122.553 | -0.151 | 0.332 | -0.002 |
| 185 | M3最大 | 4 | 1 | -0.067 | 0.816 | -35.288 | 0.044 | -0.537 | -0.002 |
| 185 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.682 | -2.642 | 122.974 | -0.221 | 0.240 | -0.143 |
| 185 | N1最小 | 76 | 1 | -2.054 | -2.998 | 122.649 | -0.252 | 0.096 | -0.443 |
| 185 | N2最小 | 74 | 1 | -1.475 | -3.218 | 122.167 | -0.188 | -0.127 | -0.304 |
| 185 | N3最小 | 48 | 1 | -0.484 | 0.242 | -35.678 | 0.007 | -0.985 | -0.303 |
| 185 | M1最小 | 76 | 1 | -2.054 | -2.998 | 122.649 | -0.252 | 0.096 | -0.443 |
| 185 | M2最小 | 36 | 1 | -0.575 | -0.295 | -21.219 | -0.019 | -1.069 | -0.400 |
| 185 | M3最小 | 64 | 1 | -1.739 | -2.057 | 73.957 | -0.199 | -0.192 | -0.539 |
| 184 | N1最大 | 3 | 1 | -0.016 | -196.082 | -140.431 | -3.024 | -0.508 | 0.052 |
| 184 | N2最大 | 28 | 1 | -1.270 | 59.114 | 43.891 | 0.851 | -0.476 | -0.119 |
| 184 | N3最大 | 28 | 1 | -1.270 | 59.114 | 43.891 | 0.851 | -0.476 | -0.119 |
| 184 | M1最大 | 4 | 1 | -0.348 | 59.077 | 43.226 | 0.914 | -0.394 | -0.004 |
| 184 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.308 | 1.342 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 184 | M3最大 | 3 | 1 | -0.016 | -196.082 | -140.431 | -3.024 | -0.508 | 0.052 |
| 184 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.416 | -198.014 | -140.640 | -3.087 | -0.580 | -0.207 |
| 184 | N1最小 | 73 | 1 | -2.949 | 34.318 | 26.991 | 0.414 | -0.300 | -0.426 |
| 184 | N2最小 | 74 | 1 | -1.416 | -198.014 | -140.637 | -3.087 | -0.580 | -0.207 |
| 184 | N3最小 | 47 | 1 | -1.416 | -198.014 | -140.640 | -3.087 | -0.580 | -0.207 |
| 184 | M1最小 | 76 | 1 | -2.233 | -197.232 | -139.946 | -3.134 | -0.375 | -0.322 |
| 184 | M2最小 | 59 | 1 | -2.131 | -0.257 | 1.185 | -0.089 | -0.661 | -0.206 |
| 184 | M3最小 | 38 | 1 | -2.876 | 33.880 | 26.681 | 0.429 | -0.129 | -0.464 |
| 183 | N1最大 | 9 | 1 | -0.111 | -290.824 | 24.909 | 6.632 | -0.509 | -0.305 |
| 183 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 149.514 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 183 | N3最大 | 27 | 1 | -0.338 | -482.034 | 42.340 | 10.962 | -0.460 | -0.146 |
| 183 | M1最大 | 11 | 1 | -0.117 | -484.191 | 42.042 | 11.037 | -0.431 | -0.218 |
| 183 | M2最大 | 3 | 1 | -0.132 | -482.183 | 42.119 | 11.019 | -0.250 | -0.014 |
| 183 | M3最大 | 3 | 1 | -0.132 | -482.183 | 42.119 | 11.019 | -0.250 | -0.014 |
| 183 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.259 | -484.409 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 183 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.331 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 183 | N2最小 | 74 | 1 | -0.259 | -484.409 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 183 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.140 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 183 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 149.514 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 183 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.677 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 183 | M3最小 | 65 | 1 | -0.415 | 89.334 | -8.208 | -2.030 | -0.633 | -0.497 |
| 182 | N1最大 | 3 | 1 | -0.132 | 482.107 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.010 |
| 182 | N2最大 | 27 | 1 | -0.423 | 482.255 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 182 | N3最大 | 27 | 1 | -0.423 | 482.255 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 182 | M1最大 | 12 | 1 | -0.258 | -151.559 | -13.218 | 3.328 | -0.431 | -0.177 |
| 182 | M2最大 | 3 | 1 | -0.132 | 482.107 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.010 |
| 182 | M3最大 | 4 | 1 | -0.135 | -149.541 | -13.260 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 182 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.423 | 482.255 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 182 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.558 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 182 | N2最小 | 75 | 1 | -0.446 | -151.775 | -13.286 | 3.314 | -0.578 | -0.235 |
| 182 | N3最小 | 20 | 1 | -0.323 | -149.756 | -13.330 | 3.299 | -0.397 | -0.048 |
| 182 | M1最小 | 49 | 1 | -0.700 | 480.891 | 41.984 | -11.151 | -0.625 | -0.350 |
| 182 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.558 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.389 |
| 182 | M3最小 | 38 | 1 | -0.743 | -92.904 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 181 | N1最大 | 9 | 1 | 0.584 | 115.747 | -78.233 | 1.775 | -1.367 | -0.324 |
| 181 | N2最大 | 27 | 1 | -0.157 | 196.982 | -130.483 | 3.005 | -0.982 | -0.177 |
| 181 | N3最大 | 28 | 1 | -0.368 | -59.465 | 40.660 | -0.999 | -0.907 | -0.144 |
| 181 | M1最大 | 3 | 1 | -0.112 | 196.946 | -130.815 | 3.067 | -0.479 | -0.036 |
| 181 | M2最大 | 4 | 1 | -0.297 | -59.504 | 40.329 | -0.937 | -0.414 | -0.004 |
| 181 | M3最大 | 4 | 1 | -0.297 | -59.504 | 40.329 | -0.937 | -0.414 | -0.004 |
| 181 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.112 | 196.946 | -130.815 | 3.067 | -0.479 | -0.036 |
| 181 | N1最小 | 59 | 1 | -0.486 | -0.479 | 0.763 | -0.101 | -1.452 | -0.278 |
| 181 | N2最小 | 75 | 1 | 0.130 | -61.408 | 40.159 | -0.995 | -1.365 | -0.290 |
| 181 | N3最小 | 19 | 1 | -0.194 | 196.753 | -131.005 | 3.051 | -0.802 | -0.113 |
| 181 | M1最小 | 77 | 1 | 0.135 | -60.633 | 40.461 | -1.042 | -1.558 | -0.425 |
| 181 | M2最小 | 68 | 1 | 0.234 | 116.932 | -78.248 | 1.720 | -1.830 | -0.498 |
| 181 | M3最小 | 64 | 1 | 0.553 | 116.643 | -78.128 | 1.719 | -1.761 | -0.535 |
| 180 | N1最大 | 4 | 1 | -0.172 | -0.854 | -35.152 | -0.050 | -0.447 | -0.002 |
| 180 | N2最大 | 27 | 1 | -1.444 | 2.595 | 122.727 | 0.074 | 0.027 | -0.142 |
| 180 | N3最大 | 27 | 1 | -1.444 | 2.595 | 122.727 | 0.074 | 0.027 | -0.142 |
| 180 | M1最大 | 3 | 1 | -0.734 | 2.593 | 122.167 | 0.144 | 0.038 | -0.002 |
| 180 | M2最大 | 76 | 1 | -2.040 | 2.243 | 122.636 | 0.044 | 0.054 | -0.442 |
| 180 | M3最大 | 3 | 1 | -0.734 | 2.593 | 122.167 | 0.144 | 0.038 | -0.002 |
| 180 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.444 | 2.595 | 122.727 | 0.074 | 0.027 | -0.142 |
| 180 | N1最小 | 68 | 1 | -2.180 | 1.140 | 74.066 | -0.025 | -0.110 | -0.492 |
| 180 | N2最小 | 75 | 1 | -0.803 | -1.424 | -35.186 | -0.085 | -0.731 | -0.303 |
| 180 | N3最小 | 20 | 1 | -0.640 | -0.915 | -35.294 | -0.065 | -0.471 | -0.077 |
| 180 | M1最小 | 73 | 1 | -1.851 | -0.886 | -19.952 | -0.161 | -0.376 | -0.502 |
| 180 | M2最小 | 36 | 1 | -0.922 | -1.324 | -20.654 | -0.075 | -0.798 | -0.400 |
| 180 | M3最小 | 38 | 1 | -1.599 | -1.011 | -20.176 | -0.137 | -0.351 | -0.538 |
| 179 | N1最大 | 4 | 1 | -0.184 | 13.443 | 41.188 | -0.356 | -0.418 | -0.003 |
| 179 | N2最大 | 28 | 1 | -1.013 | 13.495 | 41.655 | -0.421 | -0.187 | -0.125 |
| 179 | N3最大 | 28 | 1 | -1.013 | 13.495 | 41.655 | -0.421 | -0.187 | -0.125 |
| 179 | M1最大 | 3 | 1 | -1.279 | -45.818 | -129.865 | 1.180 | 0.745 | 0.007 |
| 179 | M2最大 | 76 | 1 | -2.762 | -47.246 | -129.655 | 1.070 | 1.171 | -0.382 |
| 179 | M3最大 | 3 | 1 | -1.279 | -45.818 | -129.865 | 1.180 | 0.745 | 0.007 |
| 179 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.976 | -48.220 | -130.045 | 1.121 | 0.636 | -0.261 |
| 179 | N1最小 | 76 | 1 | -2.762 | -47.246 | -129.655 | 1.070 | 1.171 | -0.382 |
| 179 | N2最小 | 74 | 1 | -1.977 | -48.221 | -130.041 | 1.121 | 0.636 | -0.261 |
| 179 | N3最小 | 19 | 1 | -1.846 | -46.068 | -130.165 | 1.162 | 0.901 | -0.058 |
| 179 | M1最小 | 77 | 1 | -1.617 | 12.020 | 41.398 | -0.465 | -0.044 | -0.392 |
| 179 | M2最小 | 10 | 1 | -0.451 | 4.931 | 25.596 | -0.272 | -0.706 | -0.292 |
| 179 | M3最小 | 38 | 1 | -1.734 | 6.058 | 25.648 | -0.335 | 0.057 | -0.478 |
| 178 | N1最大 | 4 | 1 | -0.217 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.352 | -0.002 |
| 178 | N2最大 | 3 | 1 | -0.475 | 0.889 | 107.219 | -0.113 | -0.005 | -0.002 |
| 178 | N3最大 | 27 | 1 | -0.988 | 0.889 | 107.654 | -0.182 | -0.038 | -0.142 |
| 178 | M1最大 | 4 | 1 | -0.217 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.352 | -0.002 |
| 178 | M2最大 | 3 | 1 | -0.475 | 0.889 | 107.219 | -0.113 | -0.005 | -0.002 |
| 178 | M3最大 | 4 | 1 | -0.217 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.352 | -0.002 |
| 178 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.988 | 0.889 | 107.654 | -0.182 | -0.038 | -0.142 |
| 178 | N1最小 | 68 | 1 | -1.499 | 0.136 | 64.838 | -0.177 | -0.227 | -0.492 |
| 178 | N2最小 | 63 | 1 | -0.681 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.798 | -0.400 |
| 178 | N3最小 | 48 | 1 | -0.632 | -0.874 | -31.020 | -0.000 | -0.691 | -0.303 |
| 178 | M1最小 | 76 | 1 | -1.321 | 0.543 | 107.449 | -0.211 | -0.141 | -0.442 |
| 178 | M2最小 | 36 | 1 | -0.680 | -0.974 | -18.320 | -0.020 | -0.798 | -0.400 |
| 178 | M3最小 | 64 | 1 | -1.265 | 0.055 | 64.926 | -0.172 | -0.239 | -0.538 |
| 177 | N1最大 | 4 | 1 | -0.175 | 6.888 | 43.402 | 0.025 | -0.412 | -0.006 |
| 177 | N2最大 | 4 | 1 | -0.175 | 6.888 | 43.402 | 0.025 | -0.412 | -0.006 |
| 177 | N3最大 | 28 | 1 | -0.864 | 6.879 | 43.953 | -0.036 | -0.159 | -0.117 |
| 177 | M1最大 | 4 | 1 | -0.175 | 6.888 | 43.402 | 0.025 | -0.412 | -0.006 |
| 177 | M2最大 | 76 | 1 | -1.982 | -25.278 | -137.463 | -0.179 | 0.981 | -0.307 |
| 177 | M3最大 | 3 | 1 | -0.726 | -23.819 | -137.827 | -0.071 | 0.451 | 0.059 |
| 177 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.353 | -26.179 | -137.971 | -0.133 | 0.441 | -0.200 |
| 177 | N1最小 | 68 | 1 | -2.119 | -15.983 | -81.798 | -0.162 | 0.808 | -0.369 |
| 177 | N2最小 | 74 | 1 | -1.354 | -26.179 | -137.968 | -0.133 | 0.441 | -0.200 |
| 177 | N3最小 | 19 | 1 | -1.167 | -24.056 | -138.038 | -0.091 | 0.591 | 0.004 |
| 177 | M1最小 | 76 | 1 | -1.982 | -25.278 | -137.463 | -0.179 | 0.981 | -0.307 |
| 177 | M2最小 | 12 | 1 | -0.348 | 4.766 | 43.468 | -0.017 | -0.575 | -0.211 |
| 177 | M3最小 | 38 | 1 | -1.544 | 2.079 | 27.053 | -0.103 | 0.236 | -0.461 |
| 176 | N1最大 | 4 | 1 | -0.129 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | -0.464 | -0.002 |
| 176 | N2最大 | 26 | 1 | -1.331 | -0.019 | -15.138 | -0.102 | 0.269 | -0.202 |
| 176 | N3最大 | 27 | 1 | -2.188 | -0.020 | 96.853 | -0.073 | 1.820 | -0.142 |
| 176 | M1最大 | 4 | 1 | -0.129 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | -0.464 | -0.002 |
| 176 | M2最大 | 76 | 1 | -2.796 | -0.364 | 96.586 | -0.100 | 2.146 | -0.442 |
| 176 | M3最大 | 3 | 1 | -1.365 | -0.020 | 96.371 | -0.003 | 1.352 | -0.002 |
| 176 | 合力最大 | 27 | 1 | -2.188 | -0.020 | 96.853 | -0.073 | 1.820 | -0.142 |
| 176 | N1最小 | 76 | 1 | -2.796 | -0.364 | 96.586 | -0.100 | 2.146 | -0.442 |
| 176 | N2最小 | 62 | 1 | -1.643 | -0.789 | 58.027 | -0.040 | 0.697 | -0.400 |
| 176 | N3最小 | 48 | 1 | -0.758 | -0.575 | -27.494 | -0.034 | -0.441 | -0.303 |
| 176 | M1最小 | 72 | 1 | -2.682 | -0.363 | 58.741 | -0.130 | 1.686 | -0.502 |
| 176 | M2最小 | 12 | 1 | -0.250 | -0.515 | -27.275 | -0.018 | -0.692 | -0.228 |
| 176 | M3最小 | 38 | 1 | -1.597 | -0.484 | -15.636 | -0.105 | 0.390 | -0.538 |
| 175 | N1最大 | 4 | 1 | -0.173 | -7.059 | 43.386 | -0.033 | -0.414 | 0.002 |
| 175 | N2最大 | 3 | 1 | -0.725 | 23.633 | -137.840 | 0.062 | 0.449 | -0.062 |
| 175 | N3最大 | 28 | 1 | -0.771 | -7.076 | 43.789 | -0.093 | -0.295 | -0.143 |
| 175 | M1最大 | 3 | 1 | -0.725 | 23.633 | -137.840 | 0.062 | 0.449 | -0.062 |
| 175 | M2最大 | 27 | 1 | -1.296 | 23.616 | -137.437 | 0.002 | 0.547 | -0.211 |
| 175 | M3最大 | 4 | 1 | -0.173 | -7.059 | 43.386 | -0.033 | -0.414 | 0.002 |
| 175 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.108 | 23.345 | -138.110 | 0.049 | 0.506 | -0.145 |
| 175 | N1最小 | 68 | 1 | -1.761 | 12.463 | -82.209 | -0.077 | 0.284 | -0.530 |
| 175 | N2最小 | 75 | 1 | -0.600 | -9.483 | 42.937 | -0.087 | -0.724 | -0.287 |
| 175 | N3最小 | 47 | 1 | -1.121 | 21.209 | -138.294 | 0.008 | 0.104 | -0.354 |
| 175 | M1最小 | 73 | 1 | -1.455 | -5.764 | 26.850 | -0.150 | -0.195 | -0.497 |
| 175 | M2最小 | 10 | 1 | -0.263 | -7.278 | 26.409 | -0.082 | -0.879 | -0.301 |
| 175 | M3最小 | 64 | 1 | -1.489 | 12.131 | -82.085 | -0.078 | 0.198 | -0.564 |
| 174 | N1最大 | 4 | 1 | -0.217 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.350 | -0.002 |
| 174 | N2最大 | 4 | 1 | -0.217 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.350 | -0.002 |
| 174 | N3最大 | 27 | 1 | -1.056 | -0.930 | 107.786 | 0.036 | 0.050 | -0.142 |
| 174 | M1最大 | 3 | 1 | -0.476 | -0.930 | 107.232 | 0.106 | -0.004 | -0.002 |
| 174 | M2最大 | 76 | 1 | -1.532 | -1.274 | 107.637 | 0.009 | 0.133 | -0.442 |
| 174 | M3最大 | 3 | 1 | -0.476 | -0.930 | 107.232 | 0.106 | -0.004 | -0.002 |
| 174 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.056 | -0.930 | 107.786 | 0.036 | 0.050 | -0.142 |
| 174 | N1最小 | 68 | 1 | -1.723 | -0.947 | 65.043 | -0.045 | 0.066 | -0.492 |
| 174 | N2最小 | 74 | 1 | -1.003 | -1.487 | 107.088 | 0.075 | -0.192 | -0.303 |
| 174 | N3最小 | 48 | 1 | -0.754 | -0.279 | -30.948 | -0.068 | -0.527 | -0.303 |
| 174 | M1最小 | 73 | 1 | -1.568 | -0.180 | -17.433 | -0.151 | -0.116 | -0.502 |
| 174 | M2最小 | 10 | 1 | -0.457 | -0.545 | -18.095 | -0.046 | -0.608 | -0.325 |
| 174 | M3最小 | 38 | 1 | -1.353 | -0.301 | -17.682 | -0.127 | -0.121 | -0.538 |
| 173 | N1最大 | 4 | 1 | -0.184 | -13.583 | 41.178 | 0.355 | -0.418 | -0.001 |
| 173 | N2最大 | 27 | 1 | -2.151 | 45.593 | -129.450 | -1.276 | 1.022 | -0.141 |
| 173 | N3最大 | 28 | 1 | -1.025 | -13.531 | 41.633 | 0.290 | -0.174 | -0.130 |
| 173 | M1最大 | 4 | 1 | -0.184 | -13.583 | 41.178 | 0.355 | -0.418 | -0.001 |
| 173 | M2最大 | 76 | 1 | -2.807 | 44.105 | -129.989 | -1.319 | 1.218 | -0.413 |
| 173 | M3最大 | 4 | 1 | -0.184 | -13.583 | 41.178 | 0.355 | -0.418 | -0.001 |
| 173 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.854 | 45.281 | -130.256 | -1.228 | 0.909 | -0.081 |
| 173 | N1最小 | 76 | 1 | -2.807 | 44.105 | -129.989 | -1.319 | 1.218 | -0.413 |
| 173 | N2最小 | 75 | 1 | -0.883 | -16.001 | 40.551 | 0.298 | -0.522 | -0.274 |
| 173 | N3最小 | 47 | 1 | -2.008 | 43.123 | -130.537 | -1.268 | 0.669 | -0.284 |
| 173 | M1最小 | 76 | 1 | -2.807 | 44.105 | -129.989 | -1.319 | 1.218 | -0.413 |
| 173 | M2最小 | 10 | 1 | -0.481 | -11.244 | 25.012 | 0.153 | -0.675 | -0.292 |
| 173 | M3最小 | 64 | 1 | -2.454 | 25.294 | -77.352 | -0.849 | 0.819 | -0.496 |
| 172 | N1最大 | 4 | 1 | -0.170 | 0.818 | -35.271 | 0.045 | -0.448 | -0.002 |
| 172 | N2最大 | 28 | 1 | -0.791 | 0.818 | -34.849 | -0.025 | -0.527 | -0.142 |
| 172 | N3最大 | 27 | 1 | -1.336 | -2.651 | 122.916 | -0.224 | -0.056 | -0.143 |
| 172 | M1最大 | 4 | 1 | -0.170 | 0.818 | -35.271 | 0.045 | -0.448 | -0.002 |
| 172 | M2最大 | 3 | 1 | -0.732 | -2.652 | 122.494 | -0.155 | 0.036 | -0.002 |
| 172 | M3最大 | 4 | 1 | -0.170 | 0.818 | -35.271 | 0.045 | -0.448 | -0.002 |
| 172 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.336 | -2.651 | 122.916 | -0.224 | -0.056 | -0.143 |
| 172 | N1最小 | 68 | 1 | -1.815 | -1.980 | 73.840 | -0.206 | -0.389 | -0.493 |
| 172 | N2最小 | 74 | 1 | -1.128 | -3.226 | 122.108 | -0.191 | -0.423 | -0.304 |
| 172 | N3最小 | 48 | 1 | -0.587 | 0.244 | -35.661 | 0.008 | -0.896 | -0.303 |
| 172 | M1最小 | 76 | 1 | -1.707 | -3.007 | 122.590 | -0.256 | -0.200 | -0.443 |
| 172 | M2最小 | 36 | 1 | -0.637 | -0.294 | -21.209 | -0.019 | -1.016 | -0.400 |
| 172 | M3最小 | 64 | 1 | -1.531 | -2.063 | 73.923 | -0.201 | -0.371 | -0.539 |
| 171 | N1最大 | 3 | 1 | -0.132 | -196.586 | -140.560 | -3.031 | -0.469 | 0.032 |
| 171 | N2最大 | 28 | 1 | -1.245 | 59.256 | 43.927 | 0.853 | -0.485 | -0.114 |
| 171 | N3最大 | 28 | 1 | -1.245 | 59.256 | 43.927 | 0.853 | -0.485 | -0.114 |
| 171 | M1最大 | 4 | 1 | -0.322 | 59.218 | 43.263 | 0.916 | -0.402 | 0.001 |
| 171 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.306 | 1.342 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 171 | M3最大 | 3 | 1 | -0.132 | -196.586 | -140.560 | -3.031 | -0.469 | 0.032 |
| 171 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.532 | -198.518 | -140.770 | -3.094 | -0.541 | -0.226 |
| 171 | N1最小 | 73 | 1 | -2.933 | 34.405 | 27.014 | 0.415 | -0.306 | -0.423 |
| 171 | N2最小 | 74 | 1 | -1.533 | -198.518 | -140.766 | -3.094 | -0.541 | -0.226 |
| 171 | N3最小 | 47 | 1 | -1.532 | -198.518 | -140.770 | -3.094 | -0.541 | -0.226 |
| 171 | M1最小 | 76 | 1 | -2.350 | -197.737 | -140.075 | -3.141 | -0.336 | -0.341 |
| 171 | M2最小 | 59 | 1 | -2.131 | -0.255 | 1.186 | -0.089 | -0.661 | -0.206 |
| 171 | M3最小 | 38 | 1 | -2.861 | 33.967 | 26.703 | 0.430 | -0.134 | -0.461 |
| 170 | N1最大 | 9 | 1 | -0.111 | -290.969 | 24.909 | 6.631 | -0.509 | -0.305 |
| 170 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 149.584 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 170 | N3最大 | 27 | 1 | -0.338 | -482.283 | 42.340 | 10.962 | -0.460 | -0.146 |
| 170 | M1最大 | 11 | 1 | -0.117 | -484.440 | 42.042 | 11.036 | -0.431 | -0.218 |
| 170 | M2最大 | 3 | 1 | -0.132 | -482.432 | 42.120 | 11.019 | -0.250 | -0.014 |
| 170 | M3最大 | 4 | 1 | -0.134 | 149.437 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.014 |
| 170 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.259 | -484.658 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 170 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.332 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 170 | N2最小 | 74 | 1 | -0.259 | -484.658 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 170 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.211 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 170 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 149.584 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.146 |
| 170 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.720 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 170 | M3最小 | 65 | 1 | -0.415 | 89.377 | -8.208 | -2.030 | -0.633 | -0.497 |
| 169 | N1最大 | 3 | 1 | -0.133 | 482.212 | 41.765 | -11.083 | -0.250 | 0.010 |
| 169 | N2最大 | 27 | 1 | -0.424 | 482.360 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 169 | N3最大 | 27 | 1 | -0.424 | 482.360 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 169 | M1最大 | 12 | 1 | -0.258 | -151.589 | -13.218 | 3.328 | -0.431 | -0.177 |
| 169 | M2最大 | 3 | 1 | -0.133 | 482.212 | 41.765 | -11.083 | -0.250 | 0.010 |
| 169 | M3最大 | 3 | 1 | -0.133 | 482.212 | 41.765 | -11.083 | -0.250 | 0.010 |
| 169 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.424 | 482.360 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 169 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.578 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 169 | N2最小 | 75 | 1 | -0.446 | -151.806 | -13.286 | 3.314 | -0.578 | -0.235 |
| 169 | N3最小 | 20 | 1 | -0.322 | -149.787 | -13.330 | 3.299 | -0.397 | -0.048 |
| 169 | M1最小 | 49 | 1 | -0.700 | 480.996 | 41.984 | -11.151 | -0.625 | -0.350 |
| 169 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.578 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 169 | M3最小 | 38 | 1 | -0.743 | -92.924 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 168 | N1最大 | 15 | 1 | 0.535 | -1.555 | 1.056 | -0.114 | -1.400 | -0.443 |
| 168 | N2最大 | 27 | 1 | -0.258 | 197.194 | -130.537 | 3.008 | -0.948 | -0.160 |
| 168 | N3最大 | 28 | 1 | -0.345 | -59.527 | 40.676 | -1.000 | -0.914 | -0.148 |
| 168 | M1最大 | 3 | 1 | -0.213 | 197.158 | -130.869 | 3.070 | -0.444 | -0.019 |
| 168 | M2最大 | 4 | 1 | -0.274 | -59.565 | 40.344 | -0.938 | -0.422 | -0.008 |
| 168 | M3最大 | 4 | 1 | -0.274 | -59.565 | 40.344 | -0.938 | -0.422 | -0.008 |
| 168 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.213 | 197.158 | -130.869 | 3.070 | -0.444 | -0.019 |
| 168 | N1最小 | 59 | 1 | -0.486 | -0.482 | 0.763 | -0.101 | -1.452 | -0.278 |
| 168 | N2最小 | 75 | 1 | 0.152 | -61.471 | 40.175 | -0.996 | -1.372 | -0.294 |
| 168 | N3最小 | 19 | 1 | -0.296 | 196.965 | -131.059 | 3.054 | -0.768 | -0.096 |
| 168 | M1最小 | 77 | 1 | 0.157 | -60.696 | 40.477 | -1.043 | -1.566 | -0.429 |
| 168 | M2最小 | 68 | 1 | 0.178 | 117.056 | -78.280 | 1.722 | -1.812 | -0.489 |
| 168 | M3最小 | 64 | 1 | 0.496 | 116.766 | -78.160 | 1.721 | -1.742 | -0.525 |
| 167 | N1最大 | 4 | 1 | -0.264 | -0.855 | -35.145 | -0.050 | -0.368 | -0.002 |
| 167 | N2最大 | 27 | 1 | -1.134 | 2.598 | 122.702 | 0.076 | -0.238 | -0.142 |
| 167 | N3最大 | 27 | 1 | -1.134 | 2.598 | 122.702 | 0.076 | -0.238 | -0.142 |
| 167 | M1最大 | 3 | 1 | -0.425 | 2.597 | 122.142 | 0.145 | -0.226 | -0.002 |
| 167 | M2最大 | 76 | 1 | -1.731 | 2.247 | 122.612 | 0.046 | -0.211 | -0.442 |
| 167 | M3最大 | 3 | 1 | -0.425 | 2.597 | 122.142 | 0.145 | -0.226 | -0.002 |
| 167 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.134 | 2.598 | 122.702 | 0.076 | -0.238 | -0.142 |
| 167 | N1最小 | 68 | 1 | -1.995 | 1.142 | 74.052 | -0.024 | -0.269 | -0.492 |
| 167 | N2最小 | 75 | 1 | -0.894 | -1.425 | -35.178 | -0.085 | -0.652 | -0.303 |
| 167 | N3最小 | 20 | 1 | -0.731 | -0.916 | -35.287 | -0.066 | -0.392 | -0.077 |
| 167 | M1最小 | 73 | 1 | -1.906 | -0.887 | -19.947 | -0.161 | -0.329 | -0.502 |
| 167 | M2最小 | 36 | 1 | -0.978 | -1.325 | -20.649 | -0.075 | -0.750 | -0.400 |
| 167 | M3最小 | 38 | 1 | -1.654 | -1.012 | -20.171 | -0.138 | -0.304 | -0.538 |
| 166 | N1最大 | 4 | 1 | -0.341 | 13.419 | 41.157 | -0.357 | -0.251 | -0.001 |
| 166 | N2最大 | 28 | 1 | -1.169 | 13.470 | 41.624 | -0.422 | -0.020 | -0.124 |
| 166 | N3最大 | 28 | 1 | -1.169 | 13.470 | 41.624 | -0.422 | -0.020 | -0.124 |
| 166 | M1最大 | 3 | 1 | -0.681 | -45.740 | -129.753 | 1.181 | 0.107 | 0.002 |
| 166 | M2最大 | 76 | 1 | -2.164 | -47.167 | -129.544 | 1.072 | 0.534 | -0.387 |
| 166 | M3最大 | 3 | 1 | -0.681 | -45.740 | -129.753 | 1.181 | 0.107 | 0.002 |
| 166 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.379 | -48.143 | -129.933 | 1.123 | -0.001 | -0.267 |
| 166 | N1最小 | 68 | 1 | -2.406 | -29.039 | -77.082 | 0.588 | 0.495 | -0.431 |
| 166 | N2最小 | 74 | 1 | -1.379 | -48.143 | -129.929 | 1.123 | -0.001 | -0.267 |
| 166 | N3最小 | 19 | 1 | -1.248 | -45.989 | -130.054 | 1.163 | 0.264 | -0.063 |
| 166 | M1最小 | 77 | 1 | -1.774 | 11.994 | 41.367 | -0.466 | 0.122 | -0.391 |
| 166 | M2最小 | 10 | 1 | -0.547 | 4.916 | 25.577 | -0.272 | -0.604 | -0.291 |
| 166 | M3最小 | 38 | 1 | -1.829 | 6.041 | 25.628 | -0.335 | 0.158 | -0.477 |
| 165 | N1最大 | 4 | 1 | -0.266 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.285 | -0.002 |
| 165 | N2最大 | 3 | 1 | -0.332 | 0.889 | 107.218 | -0.113 | -0.192 | -0.002 |
| 165 | N3最大 | 27 | 1 | -0.845 | 0.889 | 107.654 | -0.183 | -0.225 | -0.142 |
| 165 | M1最大 | 4 | 1 | -0.266 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.285 | -0.002 |
| 165 | M2最大 | 3 | 1 | -0.332 | 0.889 | 107.218 | -0.113 | -0.192 | -0.002 |
| 165 | M3最大 | 4 | 1 | -0.266 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.285 | -0.002 |
| 165 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.845 | 0.889 | 107.654 | -0.183 | -0.225 | -0.142 |
| 165 | N1最小 | 68 | 1 | -1.409 | 0.135 | 64.838 | -0.177 | -0.347 | -0.492 |
| 165 | N2最小 | 63 | 1 | -0.710 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.758 | -0.400 |
| 165 | N3最小 | 48 | 1 | -0.681 | -0.874 | -31.020 | -0.000 | -0.624 | -0.303 |
| 165 | M1最小 | 76 | 1 | -1.178 | 0.543 | 107.448 | -0.211 | -0.328 | -0.442 |
| 165 | M2最小 | 36 | 1 | -0.710 | -0.974 | -18.320 | -0.020 | -0.758 | -0.400 |
| 165 | M3最小 | 64 | 1 | -1.174 | 0.055 | 64.926 | -0.172 | -0.359 | -0.538 |
| 164 | N1最大 | 4 | 1 | -0.269 | 6.896 | 43.410 | 0.025 | -0.272 | 0.002 |
| 164 | N2最大 | 4 | 1 | -0.269 | 6.896 | 43.410 | 0.025 | -0.272 | 0.002 |
| 164 | N3最大 | 28 | 1 | -0.958 | 6.888 | 43.960 | -0.036 | -0.019 | -0.109 |
| 164 | M1最大 | 4 | 1 | -0.269 | 6.896 | 43.410 | 0.025 | -0.272 | 0.002 |
| 164 | M2最大 | 72 | 1 | -1.936 | -15.847 | -81.438 | -0.174 | 0.542 | -0.398 |
| 164 | M3最大 | 3 | 1 | -0.434 | -23.853 | -137.857 | -0.071 | -0.013 | 0.023 |
| 164 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.061 | -26.213 | -138.002 | -0.132 | -0.024 | -0.235 |
| 164 | N1最小 | 68 | 1 | -1.939 | -16.002 | -81.815 | -0.162 | 0.527 | -0.389 |
| 164 | N2最小 | 74 | 1 | -1.062 | -26.213 | -137.998 | -0.132 | -0.023 | -0.235 |
| 164 | N3最小 | 19 | 1 | -0.875 | -24.090 | -138.068 | -0.090 | 0.127 | -0.031 |
| 164 | M1最小 | 76 | 1 | -1.689 | -25.311 | -137.494 | -0.179 | 0.517 | -0.342 |
| 164 | M2最小 | 10 | 1 | -0.534 | 1.028 | 26.785 | -0.043 | -0.478 | -0.289 |
| 164 | M3最小 | 38 | 1 | -1.600 | 2.084 | 27.058 | -0.103 | 0.320 | -0.456 |
| 163 | N1最大 | 4 | 1 | -0.299 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | -0.208 | -0.002 |
| 163 | N2最大 | 26 | 1 | -1.433 | -0.019 | -15.138 | -0.102 | 0.424 | -0.202 |
| 163 | N3最大 | 27 | 1 | -1.514 | -0.020 | 96.853 | -0.073 | 0.835 | -0.142 |
| 163 | M1最大 | 4 | 1 | -0.299 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | -0.208 | -0.002 |
| 163 | M2最大 | 76 | 1 | -2.122 | -0.363 | 96.587 | -0.100 | 1.161 | -0.442 |
| 163 | M3最大 | 3 | 1 | -0.691 | -0.020 | 96.372 | -0.003 | 0.368 | -0.002 |
| 163 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.514 | -0.020 | 96.853 | -0.073 | 0.835 | -0.142 |
| 163 | N1最小 | 68 | 1 | -2.308 | -0.404 | 58.388 | -0.110 | 1.114 | -0.492 |
| 163 | N2最小 | 62 | 1 | -1.260 | -0.789 | 58.028 | -0.040 | 0.131 | -0.400 |
| 163 | N3最小 | 48 | 1 | -0.927 | -0.575 | -27.495 | -0.034 | -0.185 | -0.303 |
| 163 | M1最小 | 72 | 1 | -2.299 | -0.363 | 58.741 | -0.130 | 1.120 | -0.502 |
| 163 | M2最小 | 10 | 1 | -0.502 | -0.727 | -15.902 | -0.025 | -0.486 | -0.325 |
| 163 | M3最小 | 38 | 1 | -1.700 | -0.484 | -15.636 | -0.105 | 0.545 | -0.538 |
| 162 | N1最大 | 4 | 1 | -0.268 | -7.067 | 43.393 | -0.033 | -0.273 | -0.006 |
| 162 | N2最大 | 3 | 1 | -0.433 | 23.667 | -137.870 | 0.062 | -0.015 | -0.027 |
| 162 | N3最大 | 28 | 1 | -0.866 | -7.085 | 43.797 | -0.093 | -0.155 | -0.151 |
| 162 | M1最大 | 3 | 1 | -0.433 | 23.667 | -137.870 | 0.062 | -0.015 | -0.027 |
| 162 | M2最大 | 27 | 1 | -1.004 | 23.650 | -137.466 | 0.002 | 0.083 | -0.176 |
| 162 | M3最大 | 4 | 1 | -0.268 | -7.067 | 43.393 | -0.033 | -0.273 | -0.006 |
| 162 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.816 | 23.379 | -138.140 | 0.048 | 0.042 | -0.109 |
| 162 | N1最小 | 68 | 1 | -1.581 | 12.483 | -82.226 | -0.077 | 0.004 | -0.510 |
| 162 | N2最小 | 75 | 1 | -0.694 | -9.492 | 42.944 | -0.087 | -0.583 | -0.295 |
| 162 | N3最小 | 47 | 1 | -0.829 | 21.243 | -138.323 | 0.008 | -0.361 | -0.319 |
| 162 | M1最小 | 73 | 1 | -1.511 | -5.769 | 26.854 | -0.150 | -0.111 | -0.502 |
| 162 | M2最小 | 10 | 1 | -0.320 | -7.284 | 26.413 | -0.082 | -0.794 | -0.306 |
| 162 | M3最小 | 64 | 1 | -1.308 | 12.150 | -82.101 | -0.079 | -0.083 | -0.545 |
| 161 | N1最大 | 4 | 1 | -0.267 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.283 | -0.002 |
| 161 | N2最大 | 4 | 1 | -0.267 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.283 | -0.002 |
| 161 | N3最大 | 27 | 1 | -0.913 | -0.930 | 107.786 | 0.037 | -0.137 | -0.142 |
| 161 | M1最大 | 3 | 1 | -0.333 | -0.930 | 107.231 | 0.106 | -0.191 | -0.002 |
| 161 | M2最大 | 64 | 1 | -1.418 | -1.028 | 65.124 | -0.040 | -0.039 | -0.538 |
| 161 | M3最大 | 3 | 1 | -0.333 | -0.930 | 107.231 | 0.106 | -0.191 | -0.002 |
| 161 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.913 | -0.930 | 107.786 | 0.037 | -0.137 | -0.142 |
| 161 | N1最小 | 68 | 1 | -1.632 | -0.947 | 65.042 | -0.045 | -0.055 | -0.492 |
| 161 | N2最小 | 74 | 1 | -0.860 | -1.486 | 107.087 | 0.076 | -0.380 | -0.303 |
| 161 | N3最小 | 48 | 1 | -0.803 | -0.279 | -30.948 | -0.068 | -0.461 | -0.303 |
| 161 | M1最小 | 73 | 1 | -1.598 | -0.180 | -17.432 | -0.151 | -0.077 | -0.502 |
| 161 | M2最小 | 10 | 1 | -0.486 | -0.545 | -18.095 | -0.047 | -0.568 | -0.325 |
| 161 | M3最小 | 38 | 1 | -1.382 | -0.302 | -17.682 | -0.127 | -0.082 | -0.538 |
| 160 | N1最大 | 4 | 1 | -0.341 | -13.559 | 41.147 | 0.355 | -0.251 | -0.002 |
| 160 | N2最大 | 27 | 1 | -1.553 | 45.513 | -129.339 | -1.277 | 0.384 | -0.135 |
| 160 | N3最大 | 28 | 1 | -1.182 | -13.506 | 41.601 | 0.291 | -0.008 | -0.132 |
| 160 | M1最大 | 4 | 1 | -0.341 | -13.559 | 41.147 | 0.355 | -0.251 | -0.002 |
| 160 | M2最大 | 76 | 1 | -2.208 | 44.025 | -129.878 | -1.320 | 0.579 | -0.408 |
| 160 | M3最大 | 4 | 1 | -0.341 | -13.559 | 41.147 | 0.355 | -0.251 | -0.002 |
| 160 | 合力最大 | 19 | 1 | -1.255 | 45.202 | -130.145 | -1.229 | 0.272 | -0.075 |
| 160 | N1最小 | 68 | 1 | -2.454 | 25.603 | -77.441 | -0.850 | 0.544 | -0.453 |
| 160 | N2最小 | 75 | 1 | -1.040 | -15.977 | 40.519 | 0.298 | -0.355 | -0.275 |
| 160 | N3最小 | 47 | 1 | -1.409 | 43.042 | -130.426 | -1.270 | 0.030 | -0.279 |
| 160 | M1最小 | 76 | 1 | -2.208 | 44.025 | -129.878 | -1.320 | 0.579 | -0.408 |
| 160 | M2最小 | 10 | 1 | -0.576 | -11.230 | 24.993 | 0.153 | -0.575 | -0.293 |
| 160 | M3最小 | 64 | 1 | -2.109 | 25.246 | -77.288 | -0.850 | 0.452 | -0.493 |
| 159 | N1最大 | 4 | 1 | -0.262 | 0.819 | -35.264 | 0.045 | -0.369 | -0.002 |
| 159 | N2最大 | 28 | 1 | -0.882 | 0.819 | -34.842 | -0.024 | -0.448 | -0.142 |
| 159 | N3最大 | 27 | 1 | -1.026 | -2.655 | 122.891 | -0.226 | -0.320 | -0.142 |
| 159 | M1最大 | 4 | 1 | -0.262 | 0.819 | -35.264 | 0.045 | -0.369 | -0.002 |
| 159 | M2最大 | 3 | 1 | -0.422 | -2.655 | 122.469 | -0.156 | -0.228 | -0.002 |
| 159 | M3最大 | 4 | 1 | -0.262 | 0.819 | -35.264 | 0.045 | -0.369 | -0.002 |
| 159 | 合力最大 | 27 | 1 | -1.026 | -2.655 | 122.891 | -0.226 | -0.320 | -0.142 |
| 159 | N1最小 | 68 | 1 | -1.629 | -1.982 | 73.826 | -0.207 | -0.547 | -0.492 |
| 159 | N2最小 | 74 | 1 | -0.819 | -3.230 | 122.083 | -0.193 | -0.688 | -0.304 |
| 159 | N3最小 | 48 | 1 | -0.678 | 0.245 | -35.654 | 0.009 | -0.817 | -0.303 |
| 159 | M1最小 | 76 | 1 | -1.398 | -3.011 | 122.565 | -0.257 | -0.464 | -0.442 |
| 159 | M2最小 | 36 | 1 | -0.692 | -0.293 | -21.205 | -0.018 | -0.969 | -0.400 |
| 159 | M3最小 | 64 | 1 | -1.345 | -2.065 | 73.908 | -0.202 | -0.530 | -0.539 |
| 158 | N1最大 | 3 | 1 | -0.236 | -196.797 | -140.614 | -3.034 | -0.434 | 0.015 |
| 158 | N2最大 | 28 | 1 | -1.222 | 59.318 | 43.943 | 0.854 | -0.493 | -0.110 |
| 158 | N3最大 | 28 | 1 | -1.222 | 59.318 | 43.943 | 0.854 | -0.493 | -0.110 |
| 158 | M1最大 | 4 | 1 | -0.299 | 59.279 | 43.278 | 0.917 | -0.410 | 0.005 |
| 158 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.305 | 1.342 | -0.098 | -0.044 | -0.397 |
| 158 | M3最大 | 3 | 1 | -0.236 | -196.797 | -140.614 | -3.034 | -0.434 | 0.015 |
| 158 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.637 | -198.731 | -140.824 | -3.097 | -0.505 | -0.244 |
| 158 | N1最小 | 73 | 1 | -2.919 | 34.444 | 27.024 | 0.416 | -0.310 | -0.421 |
| 158 | N2最小 | 74 | 1 | -1.637 | -198.731 | -140.820 | -3.097 | -0.506 | -0.244 |
| 158 | N3最小 | 47 | 1 | -1.637 | -198.731 | -140.824 | -3.097 | -0.505 | -0.244 |
| 158 | M1最小 | 76 | 1 | -2.454 | -197.951 | -140.130 | -3.144 | -0.301 | -0.358 |
| 158 | M2最小 | 59 | 1 | -2.131 | -0.253 | 1.186 | -0.089 | -0.661 | -0.206 |
| 158 | M3最小 | 38 | 1 | -2.846 | 34.005 | 26.713 | 0.431 | -0.139 | -0.458 |
| 157 | N1最大 | 9 | 1 | -0.112 | -291.031 | 24.909 | 6.631 | -0.509 | -0.305 |
| 157 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 149.615 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 157 | N3最大 | 27 | 1 | -0.339 | -482.388 | 42.341 | 10.962 | -0.460 | -0.146 |
| 157 | M1最大 | 11 | 1 | -0.118 | -484.545 | 42.042 | 11.036 | -0.431 | -0.218 |
| 157 | M2最大 | 3 | 1 | -0.133 | -482.536 | 42.120 | 11.019 | -0.250 | -0.014 |
| 157 | M3最大 | 4 | 1 | -0.134 | 149.467 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.014 |
| 157 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.260 | -484.763 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 157 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.334 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 157 | N2最小 | 74 | 1 | -0.260 | -484.763 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.290 |
| 157 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.241 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 157 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 149.615 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 157 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.739 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 157 | M3最小 | 64 | 1 | -0.414 | -289.862 | 25.073 | 6.556 | -0.633 | -0.497 |
| 156 | N1最大 | 3 | 1 | -0.134 | 482.214 | 41.765 | -11.083 | -0.250 | 0.010 |
| 156 | N2最大 | 27 | 1 | -0.425 | 482.363 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 156 | N3最大 | 27 | 1 | -0.425 | 482.363 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 156 | M1最大 | 12 | 1 | -0.257 | -151.589 | -13.218 | 3.328 | -0.431 | -0.177 |
| 156 | M2最大 | 3 | 1 | -0.134 | 482.214 | 41.765 | -11.083 | -0.250 | 0.010 |
| 156 | M3最大 | 3 | 1 | -0.134 | 482.214 | 41.765 | -11.083 | -0.250 | 0.010 |
| 156 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.425 | 482.363 | 42.036 | -11.142 | -0.460 | -0.100 |
| 156 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.579 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 156 | N2最小 | 75 | 1 | -0.446 | -151.806 | -13.286 | 3.314 | -0.578 | -0.235 |
| 156 | N3最小 | 20 | 1 | -0.322 | -149.788 | -13.330 | 3.299 | -0.397 | -0.048 |
| 156 | M1最小 | 49 | 1 | -0.701 | 481.000 | 41.984 | -11.151 | -0.625 | -0.350 |
| 156 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -92.579 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 156 | M3最小 | 38 | 1 | -0.743 | -92.925 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 155 | N1最大 | 15 | 1 | 0.535 | -1.556 | 1.056 | -0.114 | -1.400 | -0.443 |
| 155 | N2最大 | 27 | 1 | -0.356 | 197.200 | -130.539 | 3.008 | -0.915 | -0.143 |
| 155 | N3最大 | 28 | 1 | -0.324 | -59.529 | 40.677 | -1.000 | -0.922 | -0.152 |
| 155 | M1最大 | 3 | 1 | -0.311 | 197.163 | -130.870 | 3.070 | -0.412 | -0.002 |
| 155 | M2最大 | 3 | 1 | -0.311 | 197.163 | -130.870 | 3.070 | -0.412 | -0.002 |
| 155 | M3最大 | 3 | 1 | -0.311 | 197.163 | -130.870 | 3.070 | -0.412 | -0.002 |
| 155 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.311 | 197.163 | -130.870 | 3.070 | -0.412 | -0.002 |
| 155 | N1最小 | 59 | 1 | -0.486 | -0.485 | 0.764 | -0.101 | -1.452 | -0.278 |
| 155 | N2最小 | 75 | 1 | 0.174 | -61.472 | 40.175 | -0.996 | -1.379 | -0.298 |
| 155 | N3最小 | 19 | 1 | -0.393 | 196.971 | -131.061 | 3.054 | -0.735 | -0.079 |
| 155 | M1最小 | 77 | 1 | 0.178 | -60.699 | 40.478 | -1.043 | -1.573 | -0.433 |
| 155 | M2最小 | 68 | 1 | 0.124 | 117.058 | -78.281 | 1.722 | -1.793 | -0.479 |
| 155 | M3最小 | 65 | 1 | 0.438 | -37.362 | 24.625 | -0.684 | -1.717 | -0.520 |
| 154 | N1最大 | 3 | 1 | -0.128 | 2.597 | 122.141 | 0.145 | -0.480 | -0.002 |
| 154 | N2最大 | 27 | 1 | -0.837 | 2.598 | 122.702 | 0.076 | -0.492 | -0.142 |
| 154 | N3最大 | 27 | 1 | -0.837 | 2.598 | 122.702 | 0.076 | -0.492 | -0.142 |
| 154 | M1最大 | 3 | 1 | -0.128 | 2.597 | 122.141 | 0.145 | -0.480 | -0.002 |
| 154 | M2最大 | 65 | 1 | -1.708 | -1.012 | -20.167 | -0.138 | -0.258 | -0.538 |
| 154 | M3最大 | 4 | 1 | -0.352 | -0.855 | -35.144 | -0.050 | -0.292 | -0.002 |
| 154 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.837 | 2.598 | 122.702 | 0.076 | -0.492 | -0.142 |
| 154 | N1最小 | 69 | 1 | -1.962 | -0.928 | -20.282 | -0.142 | -0.299 | -0.492 |
| 154 | N2最小 | 75 | 1 | -0.982 | -1.425 | -35.178 | -0.085 | -0.576 | -0.303 |
| 154 | N3最小 | 20 | 1 | -0.819 | -0.916 | -35.287 | -0.066 | -0.316 | -0.077 |
| 154 | M1最小 | 73 | 1 | -1.959 | -0.887 | -19.947 | -0.161 | -0.283 | -0.502 |
| 154 | M2最小 | 35 | 1 | -0.893 | 0.745 | 73.684 | 0.042 | -0.818 | -0.400 |
| 154 | M3最小 | 37 | 1 | -1.566 | 1.058 | 74.163 | -0.020 | -0.378 | -0.538 |
| 153 | N1最大 | 3 | 1 | -0.103 | -45.720 | -129.762 | 1.182 | -0.509 | -0.004 |
| 153 | N2最大 | 28 | 1 | -1.320 | 13.465 | 41.626 | -0.422 | 0.140 | -0.122 |
| 153 | N3最大 | 28 | 1 | -1.320 | 13.465 | 41.626 | -0.422 | 0.140 | -0.122 |
| 153 | M1最大 | 3 | 1 | -0.103 | -45.720 | -129.762 | 1.182 | -0.509 | -0.004 |
| 153 | M2最大 | 73 | 1 | -2.253 | 6.584 | 25.816 | -0.352 | 0.353 | -0.442 |
| 153 | M3最大 | 4 | 1 | -0.492 | 13.415 | 41.159 | -0.357 | -0.090 | 0.000 |
| 153 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.801 | -48.121 | -129.943 | 1.123 | -0.617 | -0.272 |
| 153 | N1最小 | 69 | 1 | -2.263 | 6.397 | 25.416 | -0.336 | 0.345 | -0.433 |
| 153 | N2最小 | 74 | 1 | -0.801 | -48.121 | -129.939 | 1.123 | -0.617 | -0.272 |
| 153 | N3最小 | 19 | 1 | -0.669 | -45.968 | -130.063 | 1.164 | -0.353 | -0.069 |
| 153 | M1最小 | 77 | 1 | -1.925 | 11.988 | 41.368 | -0.466 | 0.283 | -0.389 |
| 153 | M2最小 | 11 | 1 | -0.234 | -47.872 | -129.642 | 1.141 | -0.774 | -0.207 |
| 153 | M3最小 | 37 | 1 | -1.723 | -29.387 | -76.875 | 0.589 | 0.043 | -0.478 |
| 152 | N1最大 | 3 | 1 | -0.194 | 0.889 | 107.218 | -0.113 | -0.374 | -0.002 |
| 152 | N2最大 | 3 | 1 | -0.194 | 0.889 | 107.218 | -0.113 | -0.374 | -0.002 |
| 152 | N3最大 | 27 | 1 | -0.706 | 0.889 | 107.654 | -0.182 | -0.407 | -0.142 |
| 152 | M1最大 | 4 | 1 | -0.314 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.220 | -0.002 |
| 152 | M2最大 | 28 | 1 | -0.850 | -0.317 | -30.367 | -0.039 | -0.220 | -0.142 |
| 152 | M3最大 | 3 | 1 | -0.194 | 0.889 | 107.218 | -0.113 | -0.374 | -0.002 |
| 152 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.706 | 0.889 | 107.654 | -0.182 | -0.407 | -0.142 |
| 152 | N1最小 | 69 | 1 | -1.430 | -0.590 | -17.958 | -0.091 | -0.320 | -0.492 |
| 152 | N2最小 | 63 | 1 | -0.739 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.720 | -0.400 |
| 152 | N3最小 | 48 | 1 | -0.729 | -0.874 | -31.020 | -0.000 | -0.560 | -0.303 |
| 152 | M1最小 | 76 | 1 | -1.039 | 0.543 | 107.448 | -0.211 | -0.510 | -0.442 |
| 152 | M2最小 | 35 | 1 | -0.640 | -0.249 | 64.476 | -0.107 | -0.842 | -0.400 |
| 152 | M3最小 | 65 | 1 | -1.191 | -0.671 | -17.870 | -0.085 | -0.338 | -0.538 |
| 151 | N1最大 | 3 | 1 | -0.148 | -23.840 | -137.846 | -0.070 | -0.467 | -0.011 |
| 151 | N2最大 | 4 | 1 | -0.361 | 6.893 | 43.407 | 0.025 | -0.134 | 0.010 |
| 151 | N3最大 | 28 | 1 | -1.050 | 6.885 | 43.958 | -0.036 | 0.119 | -0.101 |
| 151 | M1最大 | 4 | 1 | -0.361 | 6.893 | 43.407 | 0.025 | -0.134 | 0.010 |
| 151 | M2最大 | 73 | 1 | -1.896 | 2.597 | 27.288 | -0.118 | 0.459 | -0.411 |
| 151 | M3最大 | 4 | 1 | -0.361 | 6.893 | 43.407 | 0.025 | -0.134 | 0.010 |
| 151 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.774 | -26.198 | -137.991 | -0.132 | -0.479 | -0.270 |
| 151 | N1最小 | 69 | 1 | -1.900 | 2.443 | 26.911 | -0.105 | 0.444 | -0.402 |
| 151 | N2最小 | 74 | 1 | -0.775 | -26.199 | -137.987 | -0.132 | -0.479 | -0.270 |
| 151 | N3最小 | 19 | 1 | -0.589 | -24.077 | -138.057 | -0.090 | -0.328 | -0.066 |
| 151 | M1最小 | 76 | 1 | -1.403 | -25.297 | -137.482 | -0.179 | 0.061 | -0.377 |
| 151 | M2最小 | 11 | 1 | -0.334 | -25.961 | -137.780 | -0.112 | -0.618 | -0.215 |
| 151 | M3最小 | 37 | 1 | -1.523 | -16.354 | -81.663 | -0.160 | 0.214 | -0.459 |
| 150 | N1最大 | 3 | 1 | -0.031 | -0.020 | 96.372 | -0.003 | -0.596 | -0.002 |
| 150 | N2最大 | 26 | 1 | -1.534 | -0.019 | -15.138 | -0.102 | 0.575 | -0.202 |
| 150 | N3最大 | 27 | 1 | -0.853 | -0.020 | 96.853 | -0.072 | -0.130 | -0.142 |
| 150 | M1最大 | 4 | 1 | -0.464 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | 0.042 | -0.002 |
| 150 | M2最大 | 73 | 1 | -2.105 | -0.363 | -15.404 | -0.130 | 0.859 | -0.502 |
| 150 | M3最大 | 4 | 1 | -0.464 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | 0.042 | -0.002 |
| 150 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.853 | -0.020 | 96.853 | -0.072 | -0.130 | -0.142 |
| 150 | N1最小 | 69 | 1 | -2.114 | -0.403 | -15.757 | -0.110 | 0.852 | -0.492 |
| 150 | N2最小 | 62 | 1 | -0.885 | -0.788 | 58.027 | -0.040 | -0.423 | -0.400 |
| 150 | N3最小 | 48 | 1 | -1.092 | -0.575 | -27.494 | -0.034 | 0.065 | -0.303 |
| 150 | M1最小 | 73 | 1 | -2.105 | -0.363 | -15.404 | -0.130 | 0.859 | -0.502 |
| 150 | M2最小 | 11 | 1 | -0.153 | -0.516 | 96.318 | -0.018 | -0.817 | -0.228 |
| 150 | M3最小 | 37 | 1 | -1.606 | -0.485 | 58.509 | -0.105 | 0.388 | -0.538 |
| 149 | N1最大 | 3 | 1 | -0.147 | 23.654 | -137.859 | 0.062 | -0.470 | 0.007 |
| 149 | N2最大 | 3 | 1 | -0.147 | 23.654 | -137.859 | 0.062 | -0.470 | 0.007 |
| 149 | N3最大 | 28 | 1 | -0.958 | -7.082 | 43.794 | -0.093 | -0.017 | -0.159 |
| 149 | M1最大 | 3 | 1 | -0.147 | 23.654 | -137.859 | 0.062 | -0.470 | 0.007 |
| 149 | M2最大 | 60 | 1 | -1.550 | -0.293 | 1.902 | -0.111 | 0.016 | -0.299 |
| 149 | M3最大 | 3 | 1 | -0.147 | 23.654 | -137.859 | 0.062 | -0.470 | 0.007 |
| 149 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.530 | 23.366 | -138.129 | 0.048 | -0.413 | -0.075 |
| 149 | N1最小 | 69 | 1 | -1.576 | -5.951 | 26.499 | -0.133 | -0.033 | -0.498 |
| 149 | N2最小 | 75 | 1 | -0.786 | -9.488 | 42.941 | -0.087 | -0.446 | -0.303 |
| 149 | N3最小 | 47 | 1 | -0.543 | 21.231 | -138.312 | 0.008 | -0.816 | -0.285 |
| 149 | M1最小 | 73 | 1 | -1.565 | -5.767 | 26.852 | -0.150 | -0.029 | -0.507 |
| 149 | M2最小 | 9 | 1 | -0.233 | 11.146 | -82.306 | -0.026 | -0.933 | -0.299 |
| 149 | M3最小 | 65 | 1 | -1.300 | -6.284 | 26.623 | -0.135 | -0.120 | -0.534 |
| 148 | N1最大 | 3 | 1 | -0.195 | -0.930 | 107.232 | 0.106 | -0.373 | -0.002 |
| 148 | N2最大 | 4 | 1 | -0.315 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.219 | -0.002 |
| 148 | N3最大 | 27 | 1 | -0.774 | -0.930 | 107.786 | 0.037 | -0.319 | -0.142 |
| 148 | M1最大 | 3 | 1 | -0.195 | -0.930 | 107.232 | 0.106 | -0.373 | -0.002 |
| 148 | M2最大 | 73 | 1 | -1.626 | -0.180 | -17.432 | -0.151 | -0.039 | -0.502 |
| 148 | M3最大 | 4 | 1 | -0.315 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.219 | -0.002 |
| 148 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.774 | -0.930 | 107.786 | 0.037 | -0.319 | -0.142 |
| 148 | N1最小 | 69 | 1 | -1.631 | -0.220 | -17.760 | -0.131 | -0.051 | -0.492 |
| 148 | N2最小 | 74 | 1 | -0.721 | -1.487 | 107.087 | 0.076 | -0.562 | -0.303 |
| 148 | N3最小 | 48 | 1 | -0.851 | -0.279 | -30.948 | -0.068 | -0.396 | -0.303 |
| 148 | M1最小 | 73 | 1 | -1.626 | -0.180 | -17.432 | -0.151 | -0.039 | -0.502 |
| 148 | M2最小 | 9 | 1 | -0.440 | -1.272 | 64.707 | 0.040 | -0.623 | -0.325 |
| 148 | M3最小 | 37 | 1 | -1.330 | -1.028 | 65.120 | -0.040 | -0.156 | -0.538 |
| 147 | N1最大 | 3 | 1 | -0.102 | 45.439 | -129.802 | -1.213 | -0.510 | -0.000 |
| 147 | N2最大 | 27 | 1 | -0.974 | 45.493 | -129.348 | -1.278 | -0.233 | -0.130 |
| 147 | N3最大 | 28 | 1 | -1.333 | -13.500 | 41.603 | 0.291 | 0.153 | -0.133 |
| 147 | M1最大 | 4 | 1 | -0.492 | -13.554 | 41.149 | 0.355 | -0.090 | -0.004 |
| 147 | M2最大 | 73 | 1 | -2.296 | -9.552 | 25.505 | 0.075 | 0.397 | -0.460 |
| 147 | M3最大 | 3 | 1 | -0.102 | 45.439 | -129.802 | -1.213 | -0.510 | -0.000 |
| 147 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.677 | 45.182 | -130.154 | -1.230 | -0.346 | -0.070 |
| 147 | N1最小 | 69 | 1 | -2.305 | -9.747 | 25.076 | 0.091 | 0.388 | -0.451 |
| 147 | N2最小 | 75 | 1 | -1.190 | -15.971 | 40.521 | 0.298 | -0.195 | -0.277 |
| 147 | N3最小 | 47 | 1 | -0.830 | 43.023 | -130.435 | -1.270 | -0.587 | -0.274 |
| 147 | M1最小 | 76 | 1 | -1.628 | 44.005 | -129.887 | -1.321 | -0.039 | -0.402 |
| 147 | M2最小 | 11 | 1 | -0.255 | 43.280 | -130.083 | -1.253 | -0.752 | -0.204 |
| 147 | M3最小 | 65 | 1 | -1.967 | -10.104 | 25.229 | 0.091 | 0.303 | -0.491 |
| 146 | N1最大 | 11 | 1 | -0.118 | -3.166 | 122.283 | -0.176 | -0.868 | -0.228 |
| 146 | N2最大 | 28 | 1 | -0.970 | 0.819 | -34.842 | -0.024 | -0.373 | -0.142 |
| 146 | N3最大 | 27 | 1 | -0.729 | -2.655 | 122.890 | -0.226 | -0.574 | -0.142 |
| 146 | M1最大 | 4 | 1 | -0.349 | 0.819 | -35.264 | 0.045 | -0.294 | -0.002 |
| 146 | M2最大 | 4 | 1 | -0.349 | 0.819 | -35.264 | 0.045 | -0.294 | -0.002 |
| 146 | M3最大 | 3 | 1 | -0.125 | -2.655 | 122.469 | -0.156 | -0.482 | -0.002 |
| 146 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.729 | -2.655 | 122.890 | -0.226 | -0.574 | -0.142 |
| 146 | N1最小 | 69 | 1 | -1.610 | 0.102 | -20.775 | -0.085 | -0.568 | -0.492 |
| 146 | N2最小 | 74 | 1 | -0.521 | -3.230 | 122.083 | -0.193 | -0.942 | -0.303 |
| 146 | N3最小 | 48 | 1 | -0.765 | 0.245 | -35.654 | 0.009 | -0.742 | -0.304 |
| 146 | M1最小 | 76 | 1 | -1.100 | -3.011 | 122.565 | -0.257 | -0.719 | -0.442 |
| 146 | M2最小 | 35 | 1 | -0.594 | -2.378 | 73.397 | -0.140 | -1.046 | -0.400 |
| 146 | M3最小 | 65 | 1 | -1.323 | 0.019 | -20.692 | -0.081 | -0.553 | -0.539 |
| 145 | N1最大 | 4 | 1 | -0.277 | 59.280 | 43.278 | 0.917 | -0.418 | 0.009 |
| 145 | N2最大 | 28 | 1 | -1.200 | 59.321 | 43.944 | 0.854 | -0.500 | -0.106 |
| 145 | N3最大 | 28 | 1 | -1.200 | 59.321 | 43.944 | 0.854 | -0.500 | -0.106 |
| 145 | M1最大 | 4 | 1 | -0.277 | 59.280 | 43.278 | 0.917 | -0.418 | 0.009 |
| 145 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.303 | 1.343 | -0.097 | -0.044 | -0.397 |
| 145 | M3最大 | 4 | 1 | -0.277 | 59.280 | 43.278 | 0.917 | -0.418 | 0.009 |
| 145 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.737 | -198.735 | -140.825 | -3.097 | -0.471 | -0.260 |
| 145 | N1最小 | 72 | 1 | -2.927 | -119.293 | -83.362 | -1.955 | -0.309 | -0.421 |
| 145 | N2最小 | 74 | 1 | -1.737 | -198.735 | -140.821 | -3.097 | -0.472 | -0.260 |
| 145 | N3最小 | 47 | 1 | -1.737 | -198.735 | -140.825 | -3.097 | -0.471 | -0.260 |
| 145 | M1最小 | 76 | 1 | -2.554 | -197.955 | -140.131 | -3.144 | -0.266 | -0.375 |
| 145 | M2最小 | 59 | 1 | -2.131 | -0.250 | 1.187 | -0.089 | -0.661 | -0.207 |
| 145 | M3最小 | 37 | 1 | -2.860 | -119.732 | -83.673 | -1.940 | -0.135 | -0.459 |
| 144 | N1最大 | 9 | 1 | -0.112 | -291.032 | 24.909 | 6.631 | -0.509 | -0.305 |
| 144 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 149.616 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 144 | N3最大 | 27 | 1 | -0.339 | -482.391 | 42.341 | 10.962 | -0.460 | -0.146 |
| 144 | M1最大 | 11 | 1 | -0.118 | -484.547 | 42.042 | 11.036 | -0.431 | -0.218 |
| 144 | M2最大 | 3 | 1 | -0.133 | -482.539 | 42.120 | 11.019 | -0.250 | -0.014 |
| 144 | M3最大 | 4 | 1 | -0.134 | 149.468 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.014 |
| 144 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.260 | -484.765 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 144 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.335 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 144 | N2最小 | 74 | 1 | -0.260 | -484.765 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 144 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.242 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 144 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 149.616 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 144 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.741 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 144 | M3最小 | 64 | 1 | -0.414 | -289.861 | 25.073 | 6.556 | -0.633 | -0.497 |
| 143 | N1最大 | 4 | 1 | -0.134 | -149.533 | -13.260 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 143 | N2最大 | 27 | 1 | -0.426 | 482.223 | 42.036 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 143 | N3最大 | 27 | 1 | -0.426 | 482.223 | 42.036 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 143 | M1最大 | 12 | 1 | -0.257 | -151.552 | -13.218 | 3.328 | -0.431 | -0.178 |
| 143 | M2最大 | 3 | 1 | -0.135 | 482.075 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.011 |
| 143 | M3最大 | 3 | 1 | -0.135 | 482.075 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.011 |
| 143 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.426 | 482.223 | 42.036 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 143 | N1最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.558 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 143 | N2最小 | 75 | 1 | -0.445 | -151.769 | -13.286 | 3.314 | -0.578 | -0.235 |
| 143 | N3最小 | 20 | 1 | -0.322 | -149.750 | -13.330 | 3.299 | -0.397 | -0.048 |
| 143 | M1最小 | 49 | 1 | -0.702 | 480.860 | 41.984 | -11.151 | -0.625 | -0.350 |
| 143 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.558 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 143 | M3最小 | 38 | 1 | -0.743 | -92.904 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 142 | N1最大 | 15 | 1 | 0.535 | -1.559 | 1.057 | -0.114 | -1.400 | -0.443 |
| 142 | N2最大 | 27 | 1 | -0.460 | 196.918 | -130.466 | 3.004 | -0.880 | -0.125 |
| 142 | N3最大 | 28 | 1 | -0.301 | -59.453 | 40.657 | -0.999 | -0.929 | -0.156 |
| 142 | M1最大 | 3 | 1 | -0.415 | 196.881 | -130.798 | 3.066 | -0.377 | 0.016 |
| 142 | M2最大 | 3 | 1 | -0.415 | 196.881 | -130.798 | 3.066 | -0.377 | 0.016 |
| 142 | M3最大 | 3 | 1 | -0.415 | 196.881 | -130.798 | 3.066 | -0.377 | 0.016 |
| 142 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.415 | 196.881 | -130.798 | 3.066 | -0.377 | 0.016 |
| 142 | N1最小 | 19 | 1 | -0.497 | 196.689 | -130.988 | 3.050 | -0.701 | -0.062 |
| 142 | N2最小 | 75 | 1 | 0.196 | -61.397 | 40.156 | -0.995 | -1.387 | -0.303 |
| 142 | N3最小 | 19 | 1 | -0.497 | 196.689 | -130.988 | 3.050 | -0.701 | -0.062 |
| 142 | M1最小 | 77 | 1 | 0.201 | -60.625 | 40.459 | -1.042 | -1.580 | -0.437 |
| 142 | M2最小 | 69 | 1 | 0.129 | -37.030 | 24.493 | -0.683 | -1.790 | -0.486 |
| 142 | M3最小 | 65 | 1 | 0.452 | -37.319 | 24.614 | -0.684 | -1.722 | -0.523 |
| 141 | N1最大 | 3 | 1 | 0.188 | 2.592 | 122.174 | 0.143 | -0.750 | -0.002 |
| 141 | N2最大 | 27 | 1 | -0.521 | 2.593 | 122.735 | 0.074 | -0.762 | -0.142 |
| 141 | N3最大 | 27 | 1 | -0.521 | 2.593 | 122.735 | 0.074 | -0.762 | -0.142 |
| 141 | M1最大 | 3 | 1 | 0.188 | 2.592 | 122.174 | 0.143 | -0.750 | -0.002 |
| 141 | M2最大 | 77 | 1 | -1.765 | -1.204 | -34.684 | -0.149 | -0.184 | -0.442 |
| 141 | M3最大 | 4 | 1 | -0.445 | -0.854 | -35.154 | -0.050 | -0.211 | -0.002 |
| 141 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.521 | 2.593 | 122.735 | 0.074 | -0.762 | -0.142 |
| 141 | N1最小 | 69 | 1 | -2.017 | -0.927 | -20.287 | -0.141 | -0.251 | -0.492 |
| 141 | N2最小 | 75 | 1 | -1.075 | -1.423 | -35.187 | -0.085 | -0.495 | -0.303 |
| 141 | N3最小 | 20 | 1 | -0.912 | -0.914 | -35.296 | -0.065 | -0.236 | -0.077 |
| 141 | M1最小 | 73 | 1 | -2.014 | -0.886 | -19.952 | -0.161 | -0.236 | -0.502 |
| 141 | M2最小 | 47 | 1 | -0.434 | 2.022 | 122.137 | 0.108 | -1.038 | -0.304 |
| 141 | M3最小 | 37 | 1 | -1.376 | 1.055 | 74.182 | -0.021 | -0.541 | -0.538 |
| 140 | N1最大 | 3 | 1 | 0.501 | -45.864 | -129.885 | 1.179 | -1.153 | -0.008 |
| 140 | N2最大 | 28 | 1 | -1.478 | 13.503 | 41.659 | -0.421 | 0.308 | -0.121 |
| 140 | N3最大 | 28 | 1 | -1.478 | 13.503 | 41.659 | -0.421 | 0.308 | -0.121 |
| 140 | M1最大 | 3 | 1 | 0.501 | -45.864 | -129.885 | 1.179 | -1.153 | -0.008 |
| 140 | M2最大 | 73 | 1 | -2.348 | 6.605 | 25.835 | -0.351 | 0.454 | -0.441 |
| 140 | M3最大 | 4 | 1 | -0.650 | 13.454 | 41.193 | -0.356 | 0.078 | 0.001 |
| 140 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.197 | -48.267 | -130.065 | 1.121 | -1.261 | -0.277 |
| 140 | N1最小 | 69 | 1 | -2.358 | 6.418 | 25.435 | -0.336 | 0.446 | -0.432 |
| 140 | N2最小 | 74 | 1 | -0.198 | -48.267 | -130.062 | 1.121 | -1.261 | -0.277 |
| 140 | N3最小 | 19 | 1 | -0.065 | -46.112 | -130.186 | 1.161 | -0.997 | -0.073 |
| 140 | M1最小 | 77 | 1 | -2.082 | 12.025 | 41.401 | -0.465 | 0.451 | -0.388 |
| 140 | M2最小 | 11 | 1 | 0.370 | -48.018 | -129.764 | 1.139 | -1.417 | -0.212 |
| 140 | M3最小 | 37 | 1 | -1.375 | -29.474 | -76.948 | 0.587 | -0.329 | -0.480 |
| 139 | N1最大 | 3 | 1 | -0.052 | 0.889 | 107.219 | -0.113 | -0.560 | -0.002 |
| 139 | N2最大 | 3 | 1 | -0.052 | 0.889 | 107.219 | -0.113 | -0.560 | -0.002 |
| 139 | N3最大 | 27 | 1 | -0.565 | 0.889 | 107.654 | -0.182 | -0.593 | -0.142 |
| 139 | M1最大 | 4 | 1 | -0.363 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.153 | -0.002 |
| 139 | M2最大 | 4 | 1 | -0.363 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.153 | -0.002 |
| 139 | M3最大 | 3 | 1 | -0.052 | 0.889 | 107.219 | -0.113 | -0.560 | -0.002 |
| 139 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.565 | 0.889 | 107.654 | -0.182 | -0.593 | -0.142 |
| 139 | N1最小 | 69 | 1 | -1.459 | -0.590 | -17.958 | -0.091 | -0.281 | -0.492 |
| 139 | N2最小 | 63 | 1 | -0.768 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.680 | -0.400 |
| 139 | N3最小 | 48 | 1 | -0.779 | -0.874 | -31.020 | -0.000 | -0.493 | -0.303 |
| 139 | M1最小 | 76 | 1 | -0.898 | 0.543 | 107.449 | -0.211 | -0.696 | -0.442 |
| 139 | M2最小 | 35 | 1 | -0.551 | -0.249 | 64.477 | -0.107 | -0.960 | -0.400 |
| 139 | M3最小 | 65 | 1 | -1.221 | -0.671 | -17.870 | -0.085 | -0.298 | -0.538 |
| 138 | N1最大 | 3 | 1 | 0.145 | -23.824 | -137.831 | -0.071 | -0.934 | -0.046 |
| 138 | N2最大 | 4 | 1 | -0.456 | 6.889 | 43.403 | 0.025 | 0.008 | 0.019 |
| 138 | N3最大 | 28 | 1 | -1.144 | 6.880 | 43.953 | -0.036 | 0.260 | -0.093 |
| 138 | M1最大 | 4 | 1 | -0.456 | 6.889 | 43.403 | 0.025 | 0.008 | 0.019 |
| 138 | M2最大 | 73 | 1 | -1.952 | 2.594 | 27.285 | -0.118 | 0.543 | -0.406 |
| 138 | M3最大 | 4 | 1 | -0.456 | 6.889 | 43.403 | 0.025 | 0.008 | 0.019 |
| 138 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.481 | -26.184 | -137.977 | -0.133 | -0.945 | -0.305 |
| 138 | N1最小 | 69 | 1 | -1.956 | 2.440 | 26.908 | -0.105 | 0.528 | -0.397 |
| 138 | N2最小 | 74 | 1 | -0.481 | -26.184 | -137.973 | -0.133 | -0.945 | -0.305 |
| 138 | N3最小 | 19 | 1 | -0.295 | -24.061 | -138.042 | -0.091 | -0.794 | -0.101 |
| 138 | M1最小 | 76 | 1 | -1.109 | -25.281 | -137.468 | -0.179 | -0.406 | -0.412 |
| 138 | M2最小 | 11 | 1 | -0.040 | -25.947 | -137.766 | -0.113 | -1.085 | -0.251 |
| 138 | M3最小 | 37 | 1 | -1.342 | -16.344 | -81.655 | -0.160 | -0.068 | -0.478 |
| 137 | N1最大 | 3 | 1 | 0.646 | -0.020 | 96.371 | -0.003 | -1.585 | -0.002 |
| 137 | N2最大 | 26 | 1 | -1.636 | -0.019 | -15.138 | -0.102 | 0.730 | -0.202 |
| 137 | N3最大 | 27 | 1 | -0.176 | -0.020 | 96.852 | -0.072 | -1.120 | -0.142 |
| 137 | M1最大 | 4 | 1 | -0.634 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | 0.300 | -0.002 |
| 137 | M2最大 | 73 | 1 | -2.207 | -0.363 | -15.404 | -0.130 | 1.013 | -0.502 |
| 137 | M3最大 | 4 | 1 | -0.634 | -0.020 | -27.222 | -0.003 | 0.300 | -0.002 |
| 137 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.176 | -0.020 | 96.852 | -0.072 | -1.120 | -0.142 |
| 137 | N1最小 | 69 | 1 | -2.216 | -0.403 | -15.757 | -0.110 | 1.006 | -0.492 |
| 137 | N2最小 | 62 | 1 | -0.499 | -0.788 | 58.027 | -0.040 | -0.992 | -0.400 |
| 137 | N3最小 | 48 | 1 | -1.261 | -0.575 | -27.494 | -0.034 | 0.321 | -0.303 |
| 137 | M1最小 | 73 | 1 | -2.207 | -0.363 | -15.404 | -0.130 | 1.013 | -0.502 |
| 137 | M2最小 | 11 | 1 | 0.524 | -0.516 | 96.318 | -0.018 | -1.806 | -0.228 |
| 137 | M3最小 | 37 | 1 | -1.220 | -0.484 | 58.508 | -0.105 | -0.182 | -0.538 |
| 136 | N1最大 | 3 | 1 | 0.147 | 23.638 | -137.843 | 0.063 | -0.936 | 0.043 |
| 136 | N2最大 | 3 | 1 | 0.147 | 23.638 | -137.843 | 0.063 | -0.936 | 0.043 |
| 136 | N3最大 | 28 | 1 | -1.052 | -7.077 | 43.790 | -0.093 | 0.124 | -0.167 |
| 136 | M1最大 | 3 | 1 | 0.147 | 23.638 | -137.843 | 0.063 | -0.936 | 0.043 |
| 136 | M2最大 | 28 | 1 | -1.052 | -7.077 | 43.790 | -0.093 | 0.124 | -0.167 |
| 136 | M3最大 | 3 | 1 | 0.147 | 23.638 | -137.843 | 0.063 | -0.936 | 0.043 |
| 136 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.237 | 23.349 | -138.113 | 0.049 | -0.880 | -0.040 |
| 136 | N1最小 | 69 | 1 | -1.631 | -5.950 | 26.497 | -0.133 | 0.050 | -0.503 |
| 136 | N2最小 | 75 | 1 | -0.880 | -9.485 | 42.937 | -0.087 | -0.305 | -0.311 |
| 136 | N3最小 | 47 | 1 | -0.250 | 21.212 | -138.295 | 0.009 | -1.282 | -0.249 |
| 136 | M1最小 | 73 | 1 | -1.621 | -5.765 | 26.850 | -0.150 | 0.055 | -0.512 |
| 136 | M2最小 | 11 | 1 | 0.133 | 21.501 | -138.025 | 0.023 | -1.338 | -0.167 |
| 136 | M3最小 | 65 | 1 | -1.356 | -6.282 | 26.622 | -0.135 | -0.036 | -0.539 |
| 135 | N1最大 | 3 | 1 | -0.053 | -0.930 | 107.232 | 0.106 | -0.559 | -0.002 |
| 135 | N2最大 | 4 | 1 | -0.364 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.152 | -0.002 |
| 135 | N3最大 | 27 | 1 | -0.632 | -0.930 | 107.786 | 0.036 | -0.505 | -0.142 |
| 135 | M1最大 | 3 | 1 | -0.053 | -0.930 | 107.232 | 0.106 | -0.559 | -0.002 |
| 135 | M2最大 | 77 | 1 | -1.434 | -0.067 | -30.394 | -0.135 | 0.014 | -0.442 |
| 135 | M3最大 | 4 | 1 | -0.364 | 0.276 | -30.799 | -0.038 | -0.152 | -0.002 |
| 135 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.632 | -0.930 | 107.786 | 0.036 | -0.505 | -0.142 |
| 135 | N1最小 | 69 | 1 | -1.659 | -0.220 | -17.760 | -0.131 | -0.013 | -0.492 |
| 135 | N2最小 | 74 | 1 | -0.579 | -1.487 | 107.088 | 0.075 | -0.749 | -0.303 |
| 135 | N3最小 | 48 | 1 | -0.900 | -0.279 | -30.948 | -0.068 | -0.330 | -0.303 |
| 135 | M1最小 | 73 | 1 | -1.654 | -0.180 | -17.433 | -0.151 | -0.000 | -0.502 |
| 135 | M2最小 | 11 | 1 | -0.200 | -1.427 | 107.218 | 0.091 | -0.763 | -0.228 |
| 135 | M3最小 | 37 | 1 | -1.239 | -1.028 | 65.121 | -0.040 | -0.276 | -0.538 |
| 134 | N1最大 | 3 | 1 | 0.502 | 45.582 | -129.925 | -1.210 | -1.154 | 0.005 |
| 134 | N2最大 | 27 | 1 | -0.369 | 45.634 | -129.472 | -1.275 | -0.878 | -0.125 |
| 134 | N3最大 | 28 | 1 | -1.490 | -13.539 | 41.637 | 0.290 | 0.321 | -0.134 |
| 134 | M1最大 | 4 | 1 | -0.651 | -13.593 | 41.183 | 0.355 | 0.079 | -0.005 |
| 134 | M2最大 | 73 | 1 | -2.391 | -9.577 | 25.524 | 0.074 | 0.498 | -0.461 |
| 134 | M3最大 | 3 | 1 | 0.502 | 45.582 | -129.925 | -1.210 | -1.154 | 0.005 |
| 134 | 合力最大 | 19 | 1 | -0.072 | 45.324 | -130.278 | -1.227 | -0.990 | -0.065 |
| 134 | N1最小 | 69 | 1 | -2.399 | -9.771 | 25.095 | 0.091 | 0.489 | -0.452 |
| 134 | N2最小 | 75 | 1 | -1.348 | -16.011 | 40.555 | 0.297 | -0.027 | -0.278 |
| 134 | N3最小 | 47 | 1 | -0.224 | 43.163 | -130.559 | -1.267 | -1.232 | -0.269 |
| 134 | M1最小 | 76 | 1 | -1.023 | 44.143 | -130.012 | -1.318 | -0.684 | -0.397 |
| 134 | M2最小 | 11 | 1 | 0.349 | 43.421 | -130.207 | -1.250 | -1.396 | -0.199 |
| 134 | M3最小 | 65 | 1 | -2.062 | -10.129 | 25.248 | 0.091 | 0.404 | -0.492 |
| 133 | N1最大 | 11 | 1 | 0.199 | -3.161 | 122.316 | -0.174 | -1.139 | -0.228 |
| 133 | N2最大 | 28 | 1 | -1.063 | 0.818 | -34.851 | -0.025 | -0.292 | -0.142 |
| 133 | N3最大 | 27 | 1 | -0.412 | -2.650 | 122.923 | -0.224 | -0.845 | -0.142 |
| 133 | M1最大 | 4 | 1 | -0.443 | 0.818 | -35.273 | 0.045 | -0.213 | -0.002 |
| 133 | M2最大 | 4 | 1 | -0.443 | 0.818 | -35.273 | 0.045 | -0.213 | -0.002 |
| 133 | M3最大 | 3 | 1 | 0.191 | -2.650 | 122.502 | -0.154 | -0.752 | -0.002 |
| 133 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.412 | -2.650 | 122.923 | -0.224 | -0.845 | -0.142 |
| 133 | N1最小 | 69 | 1 | -1.665 | 0.101 | -20.780 | -0.086 | -0.520 | -0.492 |
| 133 | N2最小 | 74 | 1 | -0.205 | -3.225 | 122.116 | -0.191 | -1.213 | -0.303 |
| 133 | N3最小 | 48 | 1 | -0.858 | 0.244 | -35.663 | 0.008 | -0.661 | -0.304 |
| 133 | M1最小 | 76 | 1 | -0.784 | -3.006 | 122.598 | -0.255 | -0.989 | -0.442 |
| 133 | M2最小 | 47 | 1 | -0.204 | -3.225 | 122.112 | -0.191 | -1.213 | -0.303 |
| 133 | M3最小 | 65 | 1 | -1.379 | 0.019 | -20.698 | -0.081 | -0.505 | -0.539 |
| 132 | N1最大 | 4 | 1 | -0.254 | 59.202 | 43.258 | 0.916 | -0.425 | 0.013 |
| 132 | N2最大 | 28 | 1 | -1.177 | 59.244 | 43.924 | 0.853 | -0.508 | -0.102 |
| 132 | N3最大 | 28 | 1 | -1.177 | 59.244 | 43.924 | 0.853 | -0.508 | -0.102 |
| 132 | M1最大 | 4 | 1 | -0.254 | 59.202 | 43.258 | 0.916 | -0.425 | 0.013 |
| 132 | M2最大 | 15 | 1 | -2.284 | -1.303 | 1.343 | -0.097 | -0.044 | -0.397 |
| 132 | M3最大 | 4 | 1 | -0.254 | 59.202 | 43.258 | 0.916 | -0.425 | 0.013 |
| 132 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.843 | -198.455 | -140.754 | -3.093 | -0.435 | -0.278 |
| 132 | N1最小 | 72 | 1 | -2.985 | -119.129 | -83.320 | -1.953 | -0.289 | -0.431 |
| 132 | N2最小 | 74 | 1 | -1.844 | -198.456 | -140.750 | -3.093 | -0.436 | -0.278 |
| 132 | N3最小 | 47 | 1 | -1.843 | -198.455 | -140.754 | -3.093 | -0.435 | -0.278 |
| 132 | M1最小 | 76 | 1 | -2.661 | -197.676 | -140.060 | -3.140 | -0.230 | -0.393 |
| 132 | M2最小 | 59 | 1 | -2.131 | -0.248 | 1.188 | -0.089 | -0.661 | -0.207 |
| 132 | M3最小 | 37 | 1 | -2.919 | -119.569 | -83.631 | -1.938 | -0.115 | -0.469 |
| 131 | N1最大 | 10 | 1 | -0.112 | 88.204 | -8.372 | -1.955 | -0.509 | -0.305 |
| 131 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 149.578 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 131 | N3最大 | 27 | 1 | -0.340 | -482.252 | 42.340 | 10.962 | -0.460 | -0.146 |
| 131 | M1最大 | 11 | 1 | -0.119 | -484.409 | 42.042 | 11.036 | -0.431 | -0.218 |
| 131 | M2最大 | 3 | 1 | -0.134 | -482.400 | 42.120 | 11.019 | -0.250 | -0.014 |
| 131 | M3最大 | 4 | 1 | -0.133 | 149.430 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.014 |
| 131 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.261 | -484.627 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 131 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.336 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 131 | N2最小 | 74 | 1 | -0.261 | -484.627 | 41.950 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 131 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.204 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 131 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 149.578 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 131 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.719 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 131 | M3最小 | 64 | 1 | -0.414 | -289.781 | 25.073 | 6.556 | -0.633 | -0.497 |
| 130 | N1最大 | 4 | 1 | -0.134 | -149.467 | -13.260 | 3.314 | -0.250 | 0.010 |
| 130 | N2最大 | 27 | 1 | -0.427 | 481.990 | 42.035 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 130 | N3最大 | 27 | 1 | -0.427 | 481.990 | 42.035 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 130 | M1最大 | 12 | 1 | -0.257 | -151.485 | -13.218 | 3.329 | -0.431 | -0.178 |
| 130 | M2最大 | 3 | 1 | -0.136 | 481.842 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.011 |
| 130 | M3最大 | 3 | 1 | -0.136 | 481.842 | 41.764 | -11.084 | -0.250 | 0.011 |
| 130 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.427 | 481.990 | 42.035 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 130 | N1最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.520 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 130 | N2最小 | 75 | 1 | -0.445 | -151.703 | -13.286 | 3.314 | -0.578 | -0.235 |
| 130 | N3最小 | 20 | 1 | -0.322 | -149.684 | -13.330 | 3.300 | -0.397 | -0.048 |
| 130 | M1最小 | 49 | 1 | -0.703 | 480.628 | 41.983 | -11.151 | -0.625 | -0.349 |
| 130 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.520 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 130 | M3最小 | 38 | 1 | -0.742 | -92.865 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 129 | N1最大 | 15 | 1 | 0.535 | -1.559 | 1.057 | -0.114 | -1.400 | -0.443 |
| 129 | N2最大 | 27 | 1 | -0.573 | 196.447 | -130.345 | 2.997 | -0.842 | -0.106 |
| 129 | N3最大 | 28 | 1 | -0.276 | -59.321 | 40.624 | -0.997 | -0.938 | -0.161 |
| 129 | M1最大 | 3 | 1 | -0.527 | 196.410 | -130.677 | 3.059 | -0.339 | 0.035 |
| 129 | M2最大 | 3 | 1 | -0.527 | 196.410 | -130.677 | 3.059 | -0.339 | 0.035 |
| 129 | M3最大 | 3 | 1 | -0.527 | 196.410 | -130.677 | 3.059 | -0.339 | 0.035 |
| 129 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.527 | 196.410 | -130.677 | 3.059 | -0.339 | 0.035 |
| 129 | N1最小 | 19 | 1 | -0.610 | 196.217 | -130.867 | 3.044 | -0.663 | -0.042 |
| 129 | N2最小 | 75 | 1 | 0.222 | -61.262 | 40.121 | -0.993 | -1.395 | -0.307 |
| 129 | N3最小 | 19 | 1 | -0.610 | 196.217 | -130.867 | 3.044 | -0.663 | -0.042 |
| 129 | M1最小 | 77 | 1 | 0.226 | -60.493 | 40.425 | -1.040 | -1.589 | -0.442 |
| 129 | M2最小 | 69 | 1 | 0.144 | -36.952 | 24.473 | -0.682 | -1.795 | -0.489 |
| 129 | M3最小 | 65 | 1 | 0.467 | -37.240 | 24.593 | -0.683 | -1.727 | -0.526 |
| 128 | N1最大 | 3 | 1 | 0.530 | 2.584 | 122.229 | 0.140 | -1.042 | -0.002 |
| 128 | N2最大 | 27 | 1 | -0.179 | 2.585 | 122.790 | 0.070 | -1.055 | -0.142 |
| 128 | N3最大 | 27 | 1 | -0.179 | 2.585 | 122.790 | 0.070 | -1.055 | -0.142 |
| 128 | M1最大 | 3 | 1 | 0.530 | 2.584 | 122.229 | 0.140 | -1.042 | -0.002 |
| 128 | M2最大 | 77 | 1 | -1.867 | -1.202 | -34.700 | -0.148 | -0.096 | -0.442 |
| 128 | M3最大 | 4 | 1 | -0.547 | -0.852 | -35.169 | -0.049 | -0.123 | -0.002 |
| 128 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.179 | 2.585 | 122.790 | 0.070 | -1.055 | -0.142 |
| 128 | N1最小 | 69 | 1 | -2.078 | -0.926 | -20.296 | -0.141 | -0.199 | -0.492 |
| 128 | N2最小 | 75 | 1 | -1.178 | -1.421 | -35.203 | -0.084 | -0.407 | -0.303 |
| 128 | N3最小 | 20 | 1 | -1.014 | -0.912 | -35.311 | -0.064 | -0.148 | -0.077 |
| 128 | M1最小 | 73 | 1 | -2.075 | -0.885 | -19.961 | -0.160 | -0.183 | -0.502 |
| 128 | M2最小 | 47 | 1 | -0.093 | 2.014 | 122.192 | 0.105 | -1.330 | -0.304 |
| 128 | M3最小 | 37 | 1 | -1.170 | 1.050 | 74.215 | -0.023 | -0.717 | -0.538 |
| 127 | N1最大 | 3 | 1 | 1.176 | -46.021 | -130.145 | 1.176 | -1.873 | -0.015 |
| 127 | N2最大 | 28 | 1 | -1.656 | 13.549 | 41.730 | -0.420 | 0.498 | -0.119 |
| 127 | N3最大 | 28 | 1 | -1.656 | 13.549 | 41.730 | -0.420 | 0.498 | -0.119 |
| 127 | M1最大 | 3 | 1 | 1.176 | -46.021 | -130.145 | 1.176 | -1.873 | -0.015 |
| 127 | M2最大 | 77 | 1 | -2.260 | 12.072 | 41.472 | -0.465 | 0.640 | -0.386 |
| 127 | M3最大 | 4 | 1 | -0.829 | 13.501 | 41.265 | -0.355 | 0.269 | 0.003 |
| 127 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.479 | -48.419 | -130.325 | 1.118 | -1.982 | -0.284 |
| 127 | N1最小 | 69 | 1 | -2.465 | 6.446 | 25.477 | -0.335 | 0.560 | -0.431 |
| 127 | N2最小 | 74 | 1 | 0.478 | -48.420 | -130.322 | 1.118 | -1.981 | -0.284 |
| 127 | N3最小 | 19 | 1 | 0.611 | -46.269 | -130.446 | 1.158 | -1.718 | -0.080 |
| 127 | M1最小 | 77 | 1 | -2.260 | 12.072 | 41.472 | -0.465 | 0.640 | -0.386 |
| 127 | M2最小 | 11 | 1 | 1.045 | -48.171 | -130.024 | 1.136 | -2.137 | -0.219 |
| 127 | M3最小 | 37 | 1 | -0.983 | -29.565 | -77.101 | 0.585 | -0.746 | -0.484 |
| 126 | N1最大 | 3 | 1 | 0.118 | 0.890 | 107.220 | -0.112 | -0.784 | -0.002 |
| 126 | N2最大 | 3 | 1 | 0.118 | 0.890 | 107.220 | -0.112 | -0.784 | -0.002 |
| 126 | N3最大 | 27 | 1 | -0.394 | 0.890 | 107.656 | -0.182 | -0.817 | -0.142 |
| 126 | M1最大 | 4 | 1 | -0.422 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.075 | -0.002 |
| 126 | M2最大 | 4 | 1 | -0.422 | -0.317 | -30.803 | 0.031 | -0.075 | -0.002 |
| 126 | M3最大 | 3 | 1 | 0.118 | 0.890 | 107.220 | -0.112 | -0.784 | -0.002 |
| 126 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.394 | 0.890 | 107.656 | -0.182 | -0.817 | -0.142 |
| 126 | N1最小 | 69 | 1 | -1.493 | -0.590 | -17.958 | -0.091 | -0.235 | -0.492 |
| 126 | N2最小 | 63 | 1 | -0.802 | -0.974 | -18.316 | -0.020 | -0.634 | -0.400 |
| 126 | N3最小 | 48 | 1 | -0.836 | -0.875 | -31.020 | -0.000 | -0.415 | -0.303 |
| 126 | M1最小 | 76 | 1 | -0.727 | 0.544 | 107.450 | -0.210 | -0.920 | -0.442 |
| 126 | M2最小 | 47 | 1 | -0.264 | 0.332 | 107.004 | -0.144 | -1.160 | -0.303 |
| 126 | M3最小 | 65 | 1 | -1.255 | -0.671 | -17.870 | -0.086 | -0.253 | -0.538 |
| 125 | N1最大 | 3 | 1 | 0.457 | -23.735 | -137.753 | -0.071 | -1.432 | -0.085 |
| 125 | N2最大 | 4 | 1 | -0.558 | 6.865 | 43.382 | 0.026 | 0.160 | 0.028 |
| 125 | N3最大 | 28 | 1 | -1.246 | 6.856 | 43.933 | -0.036 | 0.412 | -0.084 |
| 125 | M1最大 | 4 | 1 | -0.558 | 6.865 | 43.382 | 0.026 | 0.160 | 0.028 |
| 125 | M2最大 | 77 | 1 | -1.818 | 5.408 | 43.746 | -0.083 | 0.672 | -0.345 |
| 125 | M3最大 | 4 | 1 | -0.558 | 6.865 | 43.382 | 0.026 | 0.160 | 0.028 |
| 125 | 合力最大 | 47 | 1 | -0.168 | -26.091 | -137.898 | -0.133 | -1.444 | -0.344 |
| 125 | N1最小 | 69 | 1 | -2.015 | 2.426 | 26.897 | -0.104 | 0.618 | -0.391 |
| 125 | N2最小 | 74 | 1 | -0.169 | -26.091 | -137.894 | -0.133 | -1.444 | -0.344 |
| 125 | N3最小 | 19 | 1 | 0.017 | -23.971 | -137.964 | -0.091 | -1.293 | -0.140 |
| 125 | M1最小 | 76 | 1 | -0.796 | -25.189 | -137.389 | -0.180 | -0.905 | -0.450 |
| 125 | M2最小 | 11 | 1 | 0.272 | -25.855 | -137.687 | -0.113 | -1.583 | -0.289 |
| 125 | M3最小 | 37 | 1 | -1.148 | -16.290 | -81.609 | -0.161 | -0.371 | -0.500 |
| 124 | N1最大 | 3 | 1 | 1.371 | -0.020 | 96.369 | -0.003 | -2.643 | -0.002 |
| 124 | N2最大 | 25 | 1 | -0.530 | -0.019 | 58.999 | -0.102 | -0.925 | -0.202 |
| 124 | N3最大 | 27 | 1 | 0.550 | -0.020 | 96.851 | -0.072 | -2.180 | -0.142 |
| 124 | M1最大 | 4 | 1 | -0.817 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | 0.578 | -0.002 |
| 124 | M2最大 | 77 | 1 | -2.152 | -0.363 | -27.006 | -0.100 | 1.259 | -0.442 |
| 124 | M3最大 | 4 | 1 | -0.817 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | 0.578 | -0.002 |
| 124 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.550 | -0.020 | 96.851 | -0.072 | -2.180 | -0.142 |
| 124 | N1最小 | 69 | 1 | -2.326 | -0.403 | -15.757 | -0.110 | 1.172 | -0.492 |
| 124 | N2最小 | 62 | 1 | -0.086 | -0.788 | 58.026 | -0.040 | -1.603 | -0.400 |
| 124 | N3最小 | 48 | 1 | -1.444 | -0.575 | -27.494 | -0.034 | 0.598 | -0.303 |
| 124 | M1最小 | 73 | 1 | -2.317 | -0.363 | -15.404 | -0.130 | 1.179 | -0.502 |
| 124 | M2最小 | 11 | 1 | 1.248 | -0.516 | 96.316 | -0.018 | -2.864 | -0.228 |
| 124 | M3最小 | 37 | 1 | -0.805 | -0.484 | 58.508 | -0.105 | -0.794 | -0.538 |
| 123 | N1最大 | 3 | 1 | 0.459 | 23.548 | -137.766 | 0.063 | -1.434 | 0.081 |
| 123 | N2最大 | 3 | 1 | 0.459 | 23.548 | -137.766 | 0.063 | -1.434 | 0.081 |
| 123 | N3最大 | 28 | 1 | -1.154 | -7.053 | 43.769 | -0.093 | 0.276 | -0.176 |
| 123 | M1最大 | 3 | 1 | 0.459 | 23.548 | -137.766 | 0.063 | -1.434 | 0.081 |
| 123 | M2最大 | 28 | 1 | -1.154 | -7.053 | 43.769 | -0.093 | 0.276 | -0.176 |
| 123 | M3最大 | 3 | 1 | 0.459 | 23.548 | -137.766 | 0.063 | -1.434 | 0.081 |
| 123 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.076 | 23.260 | -138.035 | 0.049 | -1.378 | -0.001 |
| 123 | N1最小 | 69 | 1 | -1.691 | -5.933 | 26.483 | -0.133 | 0.140 | -0.509 |
| 123 | N2最小 | 75 | 1 | -0.982 | -9.459 | 42.916 | -0.087 | -0.153 | -0.320 |
| 123 | N3最小 | 47 | 1 | 0.062 | 21.126 | -138.217 | 0.009 | -1.781 | -0.211 |
| 123 | M1最小 | 73 | 1 | -1.681 | -5.749 | 26.836 | -0.150 | 0.145 | -0.518 |
| 123 | M2最小 | 11 | 1 | 0.445 | 21.414 | -137.947 | 0.023 | -1.836 | -0.128 |
| 123 | M3最小 | 65 | 1 | -1.416 | -6.265 | 26.607 | -0.135 | 0.054 | -0.544 |
| 122 | N1最大 | 3 | 1 | 0.118 | -0.931 | 107.233 | 0.106 | -0.783 | -0.002 |
| 122 | N2最大 | 4 | 1 | -0.422 | 0.277 | -30.800 | -0.037 | -0.074 | -0.002 |
| 122 | N3最大 | 27 | 1 | -0.462 | -0.931 | 107.788 | 0.036 | -0.729 | -0.142 |
| 122 | M1最大 | 3 | 1 | 0.118 | -0.931 | 107.233 | 0.106 | -0.783 | -0.002 |
| 122 | M2最大 | 77 | 1 | -1.492 | -0.067 | -30.395 | -0.134 | 0.092 | -0.442 |
| 122 | M3最大 | 4 | 1 | -0.422 | 0.277 | -30.800 | -0.037 | -0.074 | -0.002 |
| 122 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.462 | -0.931 | 107.788 | 0.036 | -0.729 | -0.142 |
| 122 | N1最小 | 69 | 1 | -1.694 | -0.220 | -17.760 | -0.131 | 0.033 | -0.492 |
| 122 | N2最小 | 74 | 1 | -0.408 | -1.488 | 107.089 | 0.075 | -0.973 | -0.303 |
| 122 | N3最小 | 48 | 1 | -0.958 | -0.279 | -30.948 | -0.068 | -0.252 | -0.303 |
| 122 | M1最小 | 73 | 1 | -1.689 | -0.180 | -17.433 | -0.151 | 0.046 | -0.502 |
| 122 | M2最小 | 11 | 1 | -0.030 | -1.427 | 107.219 | 0.090 | -0.987 | -0.228 |
| 122 | M3最小 | 37 | 1 | -1.131 | -1.029 | 65.121 | -0.041 | -0.418 | -0.538 |
| 121 | N1最大 | 3 | 1 | 1.177 | 45.740 | -130.185 | -1.207 | -1.874 | 0.012 |
| 121 | N2最大 | 27 | 1 | 0.308 | 45.794 | -129.732 | -1.272 | -1.600 | -0.118 |
| 121 | N3最大 | 28 | 1 | -1.669 | -13.584 | 41.708 | 0.289 | 0.511 | -0.136 |
| 121 | M1最大 | 4 | 1 | -0.830 | -13.641 | 41.255 | 0.354 | 0.269 | -0.007 |
| 121 | M2最大 | 77 | 1 | -2.297 | -15.069 | 41.169 | 0.246 | 0.678 | -0.408 |
| 121 | M3最大 | 3 | 1 | 1.177 | 45.740 | -130.185 | -1.207 | -1.874 | 0.012 |
| 121 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.604 | 45.483 | -130.538 | -1.224 | -1.711 | -0.058 |
| 121 | N1最小 | 69 | 1 | -2.506 | -9.792 | 25.137 | 0.090 | 0.602 | -0.453 |
| 121 | N2最小 | 75 | 1 | -1.526 | -16.055 | 40.626 | 0.297 | 0.162 | -0.280 |
| 121 | N3最小 | 47 | 1 | 0.453 | 43.325 | -130.819 | -1.264 | -1.955 | -0.262 |
| 121 | M1最小 | 76 | 1 | -0.345 | 44.307 | -130.272 | -1.315 | -1.407 | -0.391 |
| 121 | M2最小 | 11 | 1 | 1.025 | 43.583 | -130.466 | -1.247 | -2.117 | -0.192 |
| 121 | M3最小 | 65 | 1 | -2.169 | -10.149 | 25.291 | 0.091 | 0.518 | -0.493 |
| 120 | N1最大 | 11 | 1 | 0.541 | -3.153 | 122.372 | -0.171 | -1.432 | -0.228 |
| 120 | N2最大 | 28 | 1 | -1.165 | 0.816 | -34.866 | -0.026 | -0.204 | -0.142 |
| 120 | N3最大 | 27 | 1 | -0.069 | -2.641 | 122.979 | -0.221 | -1.138 | -0.142 |
| 120 | M1最大 | 4 | 1 | -0.545 | 0.815 | -35.289 | 0.044 | -0.125 | -0.002 |
| 120 | M2最大 | 4 | 1 | -0.545 | 0.815 | -35.289 | 0.044 | -0.125 | -0.002 |
| 120 | M3最大 | 3 | 1 | 0.533 | -2.642 | 122.557 | -0.151 | -1.045 | -0.002 |
| 120 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.069 | -2.641 | 122.979 | -0.221 | -1.138 | -0.142 |
| 120 | N1最小 | 69 | 1 | -1.724 | 0.100 | -20.789 | -0.086 | -0.469 | -0.492 |
| 120 | N2最小 | 74 | 1 | 0.138 | -3.217 | 122.171 | -0.187 | -1.506 | -0.303 |
| 120 | N3最小 | 48 | 1 | -0.960 | 0.242 | -35.678 | 0.007 | -0.574 | -0.304 |
| 120 | M1最小 | 76 | 1 | -0.440 | -2.997 | 122.654 | -0.252 | -1.283 | -0.442 |
| 120 | M2最小 | 47 | 1 | 0.139 | -3.217 | 122.168 | -0.187 | -1.506 | -0.303 |
| 120 | M3最小 | 65 | 1 | -1.438 | 0.017 | -20.706 | -0.082 | -0.454 | -0.539 |
| 119 | N1最大 | 4 | 1 | -0.228 | 59.068 | 43.224 | 0.914 | -0.434 | 0.018 |
| 119 | N2最大 | 28 | 1 | -1.151 | 59.114 | 43.891 | 0.851 | -0.517 | -0.097 |
| 119 | N3最大 | 28 | 1 | -1.151 | 59.114 | 43.891 | 0.851 | -0.517 | -0.097 |
| 119 | M1最大 | 4 | 1 | -0.228 | 59.068 | 43.224 | 0.914 | -0.434 | 0.018 |
| 119 | M2最大 | 15 | 1 | -2.285 | -1.296 | 1.344 | -0.097 | -0.044 | -0.397 |
| 119 | M3最大 | 4 | 1 | -0.228 | 59.068 | 43.224 | 0.914 | -0.434 | 0.018 |
| 119 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.959 | -197.979 | -140.632 | -3.086 | -0.396 | -0.297 |
| 119 | N1最小 | 72 | 1 | -3.050 | -118.843 | -83.247 | -1.949 | -0.267 | -0.442 |
| 119 | N2最小 | 74 | 1 | -1.960 | -197.979 | -140.628 | -3.086 | -0.396 | -0.297 |
| 119 | N3最小 | 47 | 1 | -1.959 | -197.979 | -140.632 | -3.086 | -0.396 | -0.297 |
| 119 | M1最小 | 76 | 1 | -2.777 | -197.199 | -139.937 | -3.133 | -0.191 | -0.412 |
| 119 | M2最小 | 59 | 1 | -2.132 | -0.241 | 1.190 | -0.089 | -0.661 | -0.207 |
| 119 | M3最小 | 37 | 1 | -2.984 | -119.283 | -83.558 | -1.934 | -0.093 | -0.480 |
| 118 | N1最大 | 10 | 1 | -0.112 | 88.166 | -8.372 | -1.955 | -0.509 | -0.305 |
| 118 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 149.514 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 118 | N3最大 | 27 | 1 | -0.340 | -482.017 | 42.340 | 10.962 | -0.460 | -0.146 |
| 118 | M1最大 | 11 | 1 | -0.119 | -484.173 | 42.042 | 11.037 | -0.431 | -0.218 |
| 118 | M2最大 | 3 | 1 | -0.134 | -482.166 | 42.119 | 11.019 | -0.250 | -0.015 |
| 118 | M3最大 | 4 | 1 | -0.133 | 149.363 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.014 |
| 118 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.261 | -484.391 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 118 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.340 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 118 | N2最小 | 74 | 1 | -0.261 | -484.391 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 118 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.140 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 118 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 149.514 | -13.154 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 118 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.683 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 118 | M3最小 | 64 | 1 | -0.415 | -289.639 | 25.073 | 6.556 | -0.633 | -0.497 |
| 117 | N1最大 | 4 | 1 | -0.134 | -149.344 | -13.260 | 3.314 | -0.250 | 0.009 |
| 117 | N2最大 | 27 | 1 | -0.428 | 481.549 | 42.034 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 117 | N3最大 | 27 | 1 | -0.428 | 481.549 | 42.034 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 117 | M1最大 | 12 | 1 | -0.257 | -151.364 | -13.218 | 3.329 | -0.431 | -0.178 |
| 117 | M2最大 | 3 | 1 | -0.137 | 481.401 | 41.763 | -11.084 | -0.250 | 0.011 |
| 117 | M3最大 | 3 | 1 | -0.137 | 481.401 | 41.763 | -11.084 | -0.250 | 0.011 |
| 117 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.428 | 481.549 | 42.034 | -11.143 | -0.460 | -0.099 |
| 117 | N1最小 | 68 | 1 | -0.829 | 286.065 | 24.980 | -6.724 | -0.723 | -0.388 |
| 117 | N2最小 | 75 | 1 | -0.445 | -151.582 | -13.286 | 3.315 | -0.578 | -0.235 |
| 117 | N3最小 | 20 | 1 | -0.321 | -149.562 | -13.329 | 3.300 | -0.397 | -0.048 |
| 117 | M1最小 | 49 | 1 | -0.704 | 480.185 | 41.982 | -11.152 | -0.625 | -0.349 |
| 117 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.449 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 117 | M3最小 | 38 | 1 | -0.742 | -92.795 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 116 | N1最大 | 10 | 1 | 0.544 | -37.986 | 24.451 | -0.624 | -1.350 | -0.320 |
| 116 | N2最大 | 27 | 1 | -0.712 | 195.555 | -130.116 | 2.985 | -0.795 | -0.082 |
| 116 | N3最大 | 28 | 1 | -0.245 | -59.074 | 40.560 | -0.994 | -0.948 | -0.167 |
| 116 | M1最大 | 3 | 1 | -0.667 | 195.518 | -130.448 | 3.047 | -0.292 | 0.059 |
| 116 | M2最大 | 3 | 1 | -0.667 | 195.518 | -130.448 | 3.047 | -0.292 | 0.059 |
| 116 | M3最大 | 3 | 1 | -0.667 | 195.518 | -130.448 | 3.047 | -0.292 | 0.059 |
| 116 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.667 | 195.518 | -130.448 | 3.047 | -0.292 | 0.059 |
| 116 | N1最小 | 19 | 1 | -0.750 | 195.325 | -130.638 | 3.031 | -0.616 | -0.018 |
| 116 | N2最小 | 75 | 1 | 0.253 | -61.018 | 40.059 | -0.990 | -1.406 | -0.313 |
| 116 | N3最小 | 19 | 1 | -0.750 | 195.325 | -130.638 | 3.031 | -0.616 | -0.018 |
| 116 | M1最小 | 77 | 1 | 0.257 | -60.250 | 40.363 | -1.036 | -1.599 | -0.448 |
| 116 | M2最小 | 69 | 1 | 0.163 | -36.810 | 24.437 | -0.680 | -1.802 | -0.492 |
| 116 | M3最小 | 65 | 1 | 0.486 | -37.097 | 24.557 | -0.681 | -1.733 | -0.529 |
| 115 | N1最大 | 3 | 1 | 0.960 | 2.568 | 122.333 | 0.133 | -1.410 | -0.003 |
| 115 | N2最大 | 27 | 1 | 0.253 | 2.570 | 122.894 | 0.064 | -1.423 | -0.143 |
| 115 | N3最大 | 27 | 1 | 0.253 | 2.570 | 122.894 | 0.064 | -1.423 | -0.143 |
| 115 | M1最大 | 3 | 1 | 0.960 | 2.568 | 122.333 | 0.133 | -1.410 | -0.003 |
| 115 | M2最大 | 77 | 1 | -1.995 | -1.198 | -34.728 | -0.146 | 0.015 | -0.442 |
| 115 | M3最大 | 4 | 1 | -0.677 | -0.848 | -35.199 | -0.047 | -0.012 | -0.002 |
| 115 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.253 | 2.570 | 122.894 | 0.064 | -1.423 | -0.143 |
| 115 | N1最小 | 69 | 1 | -2.153 | -0.923 | -20.313 | -0.140 | -0.133 | -0.492 |
| 115 | N2最小 | 75 | 1 | -1.306 | -1.417 | -35.231 | -0.082 | -0.296 | -0.303 |
| 115 | N3最小 | 20 | 1 | -1.143 | -0.908 | -35.340 | -0.063 | -0.037 | -0.077 |
| 115 | M1最小 | 73 | 1 | -2.150 | -0.883 | -19.978 | -0.159 | -0.118 | -0.502 |
| 115 | M2最小 | 47 | 1 | 0.339 | 1.998 | 122.297 | 0.098 | -1.699 | -0.304 |
| 115 | M3最小 | 37 | 1 | -0.909 | 1.041 | 74.277 | -0.027 | -0.941 | -0.539 |
| 114 | N1最大 | 3 | 1 | 1.977 | -46.453 | -130.548 | 1.168 | -2.727 | -0.021 |
| 114 | N2最大 | 28 | 1 | -1.870 | 13.669 | 41.842 | -0.418 | 0.726 | -0.118 |
| 114 | N3最大 | 28 | 1 | -1.870 | 13.669 | 41.842 | -0.418 | 0.726 | -0.118 |
| 114 | M1最大 | 3 | 1 | 1.977 | -46.453 | -130.548 | 1.168 | -2.727 | -0.021 |
| 114 | M2最大 | 77 | 1 | -2.474 | 12.188 | 41.583 | -0.462 | 0.867 | -0.385 |
| 114 | M3最大 | 4 | 1 | -1.045 | 13.622 | 41.378 | -0.353 | 0.498 | 0.004 |
| 114 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.280 | -48.859 | -130.728 | 1.109 | -2.836 | -0.289 |
| 114 | N1最小 | 69 | 1 | -2.592 | 6.512 | 25.543 | -0.334 | 0.696 | -0.430 |
| 114 | N2最小 | 74 | 1 | 1.279 | -48.860 | -130.724 | 1.109 | -2.836 | -0.289 |
| 114 | N3最小 | 19 | 1 | 1.412 | -46.701 | -130.849 | 1.150 | -2.573 | -0.086 |
| 114 | M1最小 | 77 | 1 | -2.474 | 12.188 | 41.583 | -0.462 | 0.867 | -0.385 |
| 114 | M2最小 | 11 | 1 | 1.845 | -48.611 | -130.426 | 1.128 | -2.990 | -0.224 |
| 114 | M3最小 | 37 | 1 | -0.516 | -29.827 | -77.338 | 0.580 | -1.244 | -0.488 |
| 113 | N1最大 | 3 | 1 | 0.309 | 0.891 | 107.221 | -0.112 | -1.034 | -0.002 |
| 113 | N2最大 | 3 | 1 | 0.309 | 0.891 | 107.221 | -0.112 | -1.034 | -0.002 |
| 113 | N3最大 | 27 | 1 | -0.203 | 0.890 | 107.657 | -0.182 | -1.068 | -0.142 |
| 113 | M1最大 | 4 | 1 | -0.488 | -0.317 | -30.804 | 0.031 | 0.015 | -0.002 |
| 113 | M2最大 | 4 | 1 | -0.488 | -0.317 | -30.804 | 0.031 | 0.015 | -0.002 |
| 113 | M3最大 | 3 | 1 | 0.309 | 0.891 | 107.221 | -0.112 | -1.034 | -0.002 |
| 113 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.203 | 0.890 | 107.657 | -0.182 | -1.068 | -0.142 |
| 113 | N1最小 | 69 | 1 | -1.532 | -0.591 | -17.958 | -0.091 | -0.183 | -0.492 |
| 113 | N2最小 | 63 | 1 | -0.842 | -0.975 | -18.316 | -0.021 | -0.580 | -0.400 |
| 113 | N3最小 | 48 | 1 | -0.903 | -0.875 | -31.021 | -0.001 | -0.325 | -0.304 |
| 113 | M1最小 | 76 | 1 | -0.536 | 0.545 | 107.451 | -0.210 | -1.170 | -0.442 |
| 113 | M2最小 | 47 | 1 | -0.074 | 0.332 | 107.005 | -0.143 | -1.409 | -0.303 |
| 113 | M3最小 | 65 | 1 | -1.294 | -0.671 | -17.870 | -0.086 | -0.200 | -0.538 |
| 112 | N1最大 | 3 | 1 | 0.803 | -23.667 | -137.692 | -0.073 | -1.985 | -0.128 |
| 112 | N2最大 | 4 | 1 | -0.673 | 6.846 | 43.365 | 0.026 | 0.332 | 0.038 |
| 112 | N3最大 | 28 | 1 | -1.360 | 6.838 | 43.916 | -0.035 | 0.582 | -0.073 |
| 112 | M1最大 | 4 | 1 | -0.673 | 6.846 | 43.365 | 0.026 | 0.332 | 0.038 |
| 112 | M2最大 | 77 | 1 | -1.932 | 5.387 | 43.728 | -0.082 | 0.842 | -0.335 |
| 112 | M3最大 | 4 | 1 | -0.673 | 6.846 | 43.365 | 0.026 | 0.332 | 0.038 |
| 112 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.179 | -26.029 | -137.838 | -0.135 | -1.998 | -0.387 |
| 112 | N1最小 | 69 | 1 | -2.082 | 2.412 | 26.886 | -0.104 | 0.719 | -0.385 |
| 112 | N2最小 | 74 | 1 | 0.178 | -26.029 | -137.834 | -0.135 | -1.998 | -0.387 |
| 112 | N3最小 | 19 | 1 | 0.364 | -23.903 | -137.902 | -0.093 | -1.847 | -0.182 |
| 112 | M1最小 | 76 | 1 | -0.449 | -25.123 | -137.329 | -0.182 | -1.460 | -0.493 |
| 112 | M2最小 | 11 | 1 | 0.619 | -25.792 | -137.627 | -0.115 | -2.136 | -0.332 |
| 112 | M3最小 | 37 | 1 | -0.931 | -16.254 | -81.575 | -0.162 | -0.709 | -0.524 |
| 111 | N1最大 | 3 | 1 | 2.176 | -0.020 | 96.367 | -0.003 | -3.820 | -0.002 |
| 111 | N2最大 | 25 | 1 | -0.068 | -0.019 | 58.998 | -0.102 | -1.607 | -0.202 |
| 111 | N3最大 | 27 | 1 | 1.357 | -0.020 | 96.849 | -0.072 | -3.358 | -0.142 |
| 111 | M1最大 | 4 | 1 | -1.024 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | 0.890 | -0.002 |
| 111 | M2最大 | 77 | 1 | -2.357 | -0.363 | -27.005 | -0.100 | 1.569 | -0.442 |
| 111 | M3最大 | 4 | 1 | -1.024 | -0.020 | -27.221 | -0.003 | 0.890 | -0.002 |
| 111 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.357 | -0.020 | 96.849 | -0.072 | -3.358 | -0.142 |
| 111 | N1最小 | 69 | 1 | -2.449 | -0.403 | -15.756 | -0.110 | 1.358 | -0.492 |
| 111 | N2最小 | 62 | 1 | 0.376 | -0.788 | 58.025 | -0.040 | -2.285 | -0.400 |
| 111 | N3最小 | 48 | 1 | -1.650 | -0.575 | -27.493 | -0.034 | 0.910 | -0.303 |
| 111 | M1最小 | 73 | 1 | -2.440 | -0.363 | -15.403 | -0.130 | 1.364 | -0.502 |
| 111 | M2最小 | 11 | 1 | 2.054 | -0.516 | 96.314 | -0.018 | -4.041 | -0.228 |
| 111 | M3最小 | 37 | 1 | -0.342 | -0.484 | 58.506 | -0.105 | -1.478 | -0.538 |
| 110 | N1最大 | 3 | 1 | 0.805 | 23.479 | -137.703 | 0.065 | -1.987 | 0.124 |
| 110 | N2最大 | 3 | 1 | 0.805 | 23.479 | -137.703 | 0.065 | -1.987 | 0.124 |
| 110 | N3最大 | 28 | 1 | -1.267 | -7.035 | 43.753 | -0.094 | 0.446 | -0.187 |
| 110 | M1最大 | 3 | 1 | 0.805 | 23.479 | -137.703 | 0.065 | -1.987 | 0.124 |
| 110 | M2最大 | 28 | 1 | -1.267 | -7.035 | 43.753 | -0.094 | 0.446 | -0.187 |
| 110 | M3最大 | 3 | 1 | 0.805 | 23.479 | -137.703 | 0.065 | -1.987 | 0.124 |
| 110 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.422 | 23.189 | -137.972 | 0.051 | -1.932 | 0.042 |
| 110 | N1最小 | 69 | 1 | -1.758 | -5.927 | 26.476 | -0.134 | 0.241 | -0.515 |
| 110 | N2最小 | 75 | 1 | -1.096 | -9.445 | 42.900 | -0.088 | 0.018 | -0.330 |
| 110 | N3最小 | 47 | 1 | 0.408 | 21.050 | -138.152 | 0.011 | -2.334 | -0.168 |
| 110 | M1最小 | 73 | 1 | -1.747 | -5.742 | 26.829 | -0.150 | 0.245 | -0.524 |
| 110 | M2最小 | 11 | 1 | 0.791 | 21.340 | -137.884 | 0.024 | -2.389 | -0.086 |
| 110 | M3最小 | 65 | 1 | -1.483 | -6.260 | 26.600 | -0.136 | 0.155 | -0.550 |
| 109 | N1最大 | 3 | 1 | 0.309 | -0.931 | 107.235 | 0.105 | -1.034 | -0.002 |
| 109 | N2最大 | 4 | 1 | -0.489 | 0.277 | -30.800 | -0.037 | 0.016 | -0.002 |
| 109 | N3最大 | 27 | 1 | -0.269 | -0.932 | 107.789 | 0.036 | -0.981 | -0.142 |
| 109 | M1最大 | 3 | 1 | 0.309 | -0.931 | 107.235 | 0.105 | -1.034 | -0.002 |
| 109 | M2最大 | 77 | 1 | -1.557 | -0.067 | -30.395 | -0.134 | 0.180 | -0.442 |
| 109 | M3最大 | 4 | 1 | -0.489 | 0.277 | -30.800 | -0.037 | 0.016 | -0.002 |
| 109 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.269 | -0.932 | 107.789 | 0.036 | -0.981 | -0.142 |
| 109 | N1最小 | 69 | 1 | -1.731 | -0.220 | -17.760 | -0.131 | 0.084 | -0.492 |
| 109 | N2最小 | 74 | 1 | -0.216 | -1.488 | 107.090 | 0.075 | -1.226 | -0.304 |
| 109 | N3最小 | 48 | 1 | -1.024 | -0.279 | -30.949 | -0.068 | -0.163 | -0.303 |
| 109 | M1最小 | 73 | 1 | -1.726 | -0.180 | -17.433 | -0.151 | 0.097 | -0.502 |
| 109 | M2最小 | 11 | 1 | 0.163 | -1.428 | 107.220 | 0.090 | -1.239 | -0.229 |
| 109 | M3最小 | 37 | 1 | -1.008 | -1.029 | 65.122 | -0.041 | -0.582 | -0.538 |
| 108 | N1最大 | 3 | 1 | 1.978 | 46.170 | -130.589 | -1.199 | -2.728 | 0.017 |
| 108 | N2最大 | 27 | 1 | 1.110 | 46.219 | -130.136 | -1.264 | -2.456 | -0.112 |
| 108 | N3最大 | 28 | 1 | -1.883 | -13.706 | 41.819 | 0.287 | 0.739 | -0.137 |
| 108 | M1最大 | 4 | 1 | -1.045 | -13.762 | 41.368 | 0.352 | 0.498 | -0.008 |
| 108 | M2最大 | 77 | 1 | -2.510 | -15.197 | 41.279 | 0.244 | 0.905 | -0.409 |
| 108 | M3最大 | 3 | 1 | 1.978 | 46.170 | -130.589 | -1.199 | -2.728 | 0.017 |
| 108 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.406 | 45.909 | -130.942 | -1.216 | -2.567 | -0.053 |
| 108 | N1最小 | 69 | 1 | -2.633 | -9.872 | 25.202 | 0.089 | 0.738 | -0.454 |
| 108 | N2最小 | 75 | 1 | -1.740 | -16.181 | 40.737 | 0.294 | 0.390 | -0.281 |
| 108 | N3最小 | 47 | 1 | 1.255 | 43.745 | -131.225 | -1.256 | -2.811 | -0.256 |
| 108 | M1最小 | 76 | 1 | 0.459 | 44.723 | -130.678 | -1.307 | -2.265 | -0.385 |
| 108 | M2最小 | 11 | 1 | 1.827 | 44.005 | -130.872 | -1.239 | -2.973 | -0.186 |
| 108 | M3最小 | 65 | 1 | -2.297 | -10.230 | 25.356 | 0.089 | 0.654 | -0.494 |
| 107 | N1最大 | 11 | 1 | 0.971 | -3.137 | 122.475 | -0.165 | -1.799 | -0.228 |
| 107 | N2最大 | 28 | 1 | -1.294 | 0.812 | -34.896 | -0.028 | -0.093 | -0.142 |
| 107 | N3最大 | 27 | 1 | 0.361 | -2.626 | 123.082 | -0.214 | -1.506 | -0.142 |
| 107 | M1最大 | 4 | 1 | -0.674 | 0.811 | -35.318 | 0.042 | -0.013 | -0.002 |
| 107 | M2最大 | 4 | 1 | -0.674 | 0.811 | -35.318 | 0.042 | -0.013 | -0.002 |
| 107 | M3最大 | 3 | 1 | 0.964 | -2.627 | 122.661 | -0.145 | -1.413 | -0.001 |
| 107 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.361 | -2.626 | 123.082 | -0.214 | -1.506 | -0.142 |
| 107 | N1最小 | 69 | 1 | -1.802 | 0.097 | -20.807 | -0.087 | -0.403 | -0.492 |
| 107 | N2最小 | 74 | 1 | 0.568 | -3.201 | 122.275 | -0.181 | -1.873 | -0.303 |
| 107 | N3最小 | 48 | 1 | -1.089 | 0.238 | -35.708 | 0.006 | -0.463 | -0.304 |
| 107 | M1最小 | 76 | 1 | -0.010 | -2.982 | 122.757 | -0.245 | -1.651 | -0.442 |
| 107 | M2最小 | 47 | 1 | 0.569 | -3.201 | 122.271 | -0.181 | -1.874 | -0.303 |
| 107 | M3最小 | 65 | 1 | -1.516 | 0.015 | -20.724 | -0.083 | -0.387 | -0.539 |
| 106 | N1最大 | 4 | 1 | -0.196 | 58.819 | 43.160 | 0.910 | -0.445 | 0.024 |
| 106 | N2最大 | 28 | 1 | -1.119 | 58.864 | 43.827 | 0.848 | -0.528 | -0.091 |
| 106 | N3最大 | 28 | 1 | -1.119 | 58.864 | 43.827 | 0.848 | -0.528 | -0.091 |
| 106 | M1最大 | 4 | 1 | -0.196 | 58.819 | 43.160 | 0.910 | -0.445 | 0.024 |
| 106 | M2最大 | 15 | 1 | -2.285 | -1.299 | 1.344 | -0.097 | -0.044 | -0.397 |
| 106 | M3最大 | 4 | 1 | -0.196 | 58.819 | 43.160 | 0.910 | -0.445 | 0.024 |
| 106 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.103 | -197.095 | -140.405 | -3.074 | -0.348 | -0.321 |
| 106 | N1最小 | 72 | 1 | -3.130 | -118.326 | -83.115 | -1.942 | -0.240 | -0.456 |
| 106 | N2最小 | 74 | 1 | -2.103 | -197.095 | -140.401 | -3.074 | -0.348 | -0.321 |
| 106 | N3最小 | 47 | 1 | -2.103 | -197.095 | -140.405 | -3.074 | -0.348 | -0.321 |
| 106 | M1最小 | 76 | 1 | -2.920 | -196.317 | -139.711 | -3.121 | -0.143 | -0.436 |
| 106 | M2最小 | 59 | 1 | -2.132 | -0.240 | 1.190 | -0.089 | -0.661 | -0.207 |
| 106 | M3最小 | 37 | 1 | -3.064 | -118.766 | -83.425 | -1.927 | -0.066 | -0.494 |
| 105 | N1最大 | 10 | 1 | -0.112 | 88.090 | -8.372 | -1.955 | -0.509 | -0.305 |
| 105 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 149.391 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 105 | N3最大 | 27 | 1 | -0.341 | -481.579 | 42.339 | 10.963 | -0.460 | -0.147 |
| 105 | M1最大 | 11 | 1 | -0.120 | -483.736 | 42.041 | 11.037 | -0.431 | -0.219 |
| 105 | M2最大 | 3 | 1 | -0.135 | -481.726 | 42.119 | 11.019 | -0.250 | -0.015 |
| 105 | M3最大 | 4 | 1 | -0.133 | 149.240 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.013 |
| 105 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.262 | -483.954 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 105 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.340 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 105 | N2最小 | 74 | 1 | -0.262 | -483.954 | 41.949 | 11.032 | -0.578 | -0.291 |
| 105 | N3最小 | 48 | 1 | -0.261 | 147.016 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 105 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 149.391 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 105 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.608 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 105 | M3最小 | 64 | 1 | -0.415 | -289.384 | 25.072 | 6.556 | -0.633 | -0.497 |
| 104 | N1最大 | 4 | 1 | -0.133 | -149.197 | -13.259 | 3.314 | -0.250 | 0.009 |
| 104 | N2最大 | 27 | 1 | -0.429 | 481.032 | 42.033 | -11.143 | -0.460 | -0.098 |
| 104 | N3最大 | 27 | 1 | -0.429 | 481.032 | 42.033 | -11.143 | -0.460 | -0.098 |
| 104 | M1最大 | 12 | 1 | -0.256 | -151.213 | -13.218 | 3.329 | -0.431 | -0.178 |
| 104 | M2最大 | 3 | 1 | -0.138 | 480.884 | 41.762 | -11.084 | -0.250 | 0.012 |
| 104 | M3最大 | 3 | 1 | -0.138 | 480.884 | 41.762 | -11.084 | -0.250 | 0.012 |
| 104 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.429 | 481.032 | 42.033 | -11.143 | -0.460 | -0.098 |
| 104 | N1最小 | 68 | 1 | -0.830 | 285.762 | 24.980 | -6.724 | -0.723 | -0.388 |
| 104 | N2最小 | 75 | 1 | -0.444 | -151.433 | -13.286 | 3.315 | -0.578 | -0.235 |
| 104 | N3最小 | 20 | 1 | -0.321 | -149.416 | -13.329 | 3.300 | -0.397 | -0.048 |
| 104 | M1最小 | 49 | 1 | -0.706 | 479.672 | 41.981 | -11.152 | -0.625 | -0.348 |
| 104 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.361 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 104 | M3最小 | 38 | 1 | -0.742 | -92.705 | -7.964 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 103 | N1最大 | 10 | 1 | 0.568 | -37.796 | 24.402 | -0.622 | -1.358 | -0.324 |
| 103 | N2最大 | 27 | 1 | -0.874 | 194.509 | -129.848 | 2.970 | -0.741 | -0.054 |
| 103 | N3最大 | 28 | 1 | -0.208 | -58.780 | 40.485 | -0.989 | -0.960 | -0.174 |
| 103 | M1最大 | 3 | 1 | -0.828 | 194.473 | -130.180 | 3.032 | -0.238 | 0.087 |
| 103 | M2最大 | 3 | 1 | -0.828 | 194.473 | -130.180 | 3.032 | -0.238 | 0.087 |
| 103 | M3最大 | 3 | 1 | -0.828 | 194.473 | -130.180 | 3.032 | -0.238 | 0.087 |
| 103 | 合力最大 | 3 | 1 | -0.828 | 194.473 | -130.180 | 3.032 | -0.238 | 0.087 |
| 103 | N1最小 | 19 | 1 | -0.911 | 194.281 | -130.370 | 3.017 | -0.562 | 0.009 |
| 103 | N2最小 | 75 | 1 | 0.290 | -60.715 | 39.981 | -0.985 | -1.418 | -0.320 |
| 103 | N3最小 | 19 | 1 | -0.911 | 194.281 | -130.370 | 3.017 | -0.562 | 0.009 |
| 103 | M1最小 | 77 | 1 | 0.294 | -59.952 | 40.286 | -1.032 | -1.612 | -0.455 |
| 103 | M2最小 | 69 | 1 | 0.186 | -36.631 | 24.391 | -0.677 | -1.809 | -0.496 |
| 103 | M3最小 | 65 | 1 | 0.509 | -36.916 | 24.510 | -0.678 | -1.741 | -0.533 |
| 102 | N1最大 | 3 | 1 | 1.449 | 2.550 | 122.455 | 0.126 | -1.827 | -0.003 |
| 102 | N2最大 | 27 | 1 | 0.741 | 2.551 | 123.016 | 0.056 | -1.841 | -0.143 |
| 102 | N3最大 | 27 | 1 | 0.741 | 2.551 | 123.016 | 0.056 | -1.841 | -0.143 |
| 102 | M1最大 | 3 | 1 | 1.449 | 2.550 | 122.455 | 0.126 | -1.827 | -0.003 |
| 102 | M2最大 | 77 | 1 | -2.144 | -1.193 | -34.763 | -0.144 | 0.144 | -0.441 |
| 102 | M3最大 | 4 | 1 | -0.827 | -0.843 | -35.233 | -0.045 | 0.118 | -0.002 |
| 102 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.741 | 2.551 | 123.016 | 0.056 | -1.841 | -0.143 |
| 102 | N1最小 | 69 | 1 | -2.242 | -0.920 | -20.334 | -0.138 | -0.057 | -0.492 |
| 102 | N2最小 | 75 | 1 | -1.457 | -1.412 | -35.267 | -0.080 | -0.166 | -0.303 |
| 102 | N3最小 | 20 | 1 | -1.292 | -0.903 | -35.375 | -0.060 | 0.092 | -0.077 |
| 102 | M1最小 | 73 | 1 | -2.239 | -0.880 | -19.999 | -0.158 | -0.042 | -0.502 |
| 102 | M2最小 | 47 | 1 | 0.826 | 1.980 | 122.417 | 0.091 | -2.115 | -0.304 |
| 102 | M3最小 | 37 | 1 | -0.614 | 1.031 | 74.348 | -0.031 | -1.194 | -0.539 |
| 101 | N1最大 | 3 | 1 | 2.963 | -46.738 | -131.164 | 1.163 | -3.779 | -0.032 |
| 101 | N2最大 | 28 | 1 | -2.139 | 13.753 | 42.014 | -0.416 | 1.011 | -0.115 |
| 101 | N3最大 | 28 | 1 | -2.139 | 13.753 | 42.014 | -0.416 | 1.011 | -0.115 |
| 101 | M1最大 | 3 | 1 | 2.963 | -46.738 | -131.164 | 1.163 | -3.779 | -0.032 |
| 101 | M2最大 | 77 | 1 | -2.741 | 12.277 | 41.753 | -0.461 | 1.152 | -0.382 |
| 101 | M3最大 | 4 | 1 | -1.314 | 13.708 | 41.550 | -0.351 | 0.785 | 0.007 |
| 101 | 合力最大 | 47 | 1 | 2.266 | -49.131 | -131.345 | 1.104 | -3.889 | -0.301 |
| 101 | N1最小 | 69 | 1 | -2.752 | 6.567 | 25.644 | -0.333 | 0.866 | -0.429 |
| 101 | N2最小 | 74 | 1 | 2.266 | -49.131 | -131.341 | 1.104 | -3.888 | -0.301 |
| 101 | N3最小 | 19 | 1 | 2.399 | -46.986 | -131.466 | 1.144 | -3.626 | -0.097 |
| 101 | M1最小 | 77 | 1 | -2.741 | 12.277 | 41.753 | -0.461 | 1.152 | -0.382 |
| 101 | M2最小 | 11 | 1 | 2.830 | -48.883 | -131.043 | 1.122 | -4.042 | -0.236 |
| 101 | M3最小 | 37 | 1 | 0.063 | -29.986 | -77.704 | 0.577 | -1.861 | -0.494 |
| 100 | N1最大 | 3 | 1 | 0.583 | 0.893 | 107.225 | -0.110 | -1.393 | -0.001 |
| 100 | N2最大 | 3 | 1 | 0.583 | 0.893 | 107.225 | -0.110 | -1.393 | -0.001 |
| 100 | N3最大 | 27 | 1 | 0.071 | 0.893 | 107.661 | -0.180 | -1.426 | -0.142 |
| 100 | M1最大 | 4 | 1 | -0.579 | -0.318 | -30.805 | 0.031 | 0.138 | -0.002 |
| 100 | M2最大 | 4 | 1 | -0.579 | -0.318 | -30.805 | 0.031 | 0.138 | -0.002 |
| 100 | M3最大 | 3 | 1 | 0.583 | 0.893 | 107.225 | -0.110 | -1.393 | -0.001 |
| 100 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.071 | 0.893 | 107.661 | -0.180 | -1.426 | -0.142 |
| 100 | N1最小 | 69 | 1 | -1.584 | -0.591 | -17.959 | -0.091 | -0.112 | -0.492 |
| 100 | N2最小 | 63 | 1 | -0.895 | -0.975 | -18.317 | -0.021 | -0.509 | -0.400 |
| 100 | N3最小 | 48 | 1 | -0.993 | -0.875 | -31.022 | -0.001 | -0.203 | -0.304 |
| 100 | M1最小 | 76 | 1 | -0.262 | 0.547 | 107.455 | -0.208 | -1.530 | -0.441 |
| 100 | M2最小 | 47 | 1 | 0.200 | 0.334 | 107.008 | -0.142 | -1.769 | -0.303 |
| 100 | M3最小 | 65 | 1 | -1.347 | -0.672 | -17.871 | -0.086 | -0.129 | -0.539 |
| 99 | N1最大 | 3 | 1 | 1.195 | -23.421 | -137.478 | -0.073 | -2.617 | -0.178 |
| 99 | N2最大 | 4 | 1 | -0.805 | 6.779 | 43.307 | 0.026 | 0.531 | 0.050 |
| 99 | N3最大 | 28 | 1 | -1.491 | 6.770 | 43.858 | -0.035 | 0.780 | -0.061 |
| 99 | M1最大 | 4 | 1 | -0.805 | 6.779 | 43.307 | 0.026 | 0.531 | 0.050 |
| 99 | M2最大 | 77 | 1 | -2.063 | 5.324 | 43.672 | -0.082 | 1.039 | -0.323 |
| 99 | M3最大 | 4 | 1 | -0.805 | 6.779 | 43.307 | 0.026 | 0.531 | 0.050 |
| 99 | 合力最大 | 47 | 1 | 0.571 | -25.771 | -137.623 | -0.134 | -2.631 | -0.437 |
| 99 | N1最小 | 69 | 1 | -2.159 | 2.377 | 26.852 | -0.104 | 0.835 | -0.378 |
| 99 | N2最小 | 74 | 1 | 0.570 | -25.772 | -137.619 | -0.134 | -2.630 | -0.437 |
| 99 | N3最小 | 19 | 1 | 0.756 | -23.656 | -137.688 | -0.093 | -2.479 | -0.232 |
| 99 | M1最小 | 76 | 1 | -0.056 | -24.869 | -137.114 | -0.181 | -2.094 | -0.544 |
| 99 | M2最小 | 11 | 1 | 1.010 | -25.537 | -137.413 | -0.114 | -2.768 | -0.382 |
| 99 | M3最小 | 37 | 1 | -0.685 | -16.101 | -81.448 | -0.162 | -1.097 | -0.553 |
| 98 | N1最大 | 3 | 1 | 3.098 | -0.020 | 96.364 | -0.003 | -5.167 | -0.002 |
| 98 | N2最大 | 25 | 1 | 0.464 | -0.019 | 58.996 | -0.102 | -2.393 | -0.202 |
| 98 | N3最大 | 27 | 1 | 2.281 | -0.020 | 96.845 | -0.072 | -4.709 | -0.142 |
| 98 | M1最大 | 4 | 1 | -1.264 | -0.020 | -27.220 | -0.003 | 1.254 | -0.002 |
| 98 | M2最大 | 77 | 1 | -2.595 | -0.363 | -27.004 | -0.100 | 1.929 | -0.442 |
| 98 | M3最大 | 4 | 1 | -1.264 | -0.020 | -27.220 | -0.003 | 1.254 | -0.002 |
| 98 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.281 | -0.020 | 96.845 | -0.072 | -4.709 | -0.142 |
| 98 | N1最小 | 77 | 1 | -2.595 | -0.363 | -27.004 | -0.100 | 1.929 | -0.442 |
| 98 | N2最小 | 62 | 1 | 0.908 | -0.788 | 58.023 | -0.040 | -3.071 | -0.400 |
| 98 | N3最小 | 48 | 1 | -1.889 | -0.575 | -27.492 | -0.034 | 1.272 | -0.303 |
| 98 | M1最小 | 73 | 1 | -2.583 | -0.363 | -15.403 | -0.130 | 1.580 | -0.502 |
| 98 | M2最小 | 11 | 1 | 2.977 | -0.516 | 96.311 | -0.018 | -5.389 | -0.228 |
| 98 | M3最小 | 37 | 1 | 0.192 | -0.484 | 58.505 | -0.105 | -2.266 | -0.538 |
| 97 | N1最大 | 3 | 1 | 1.197 | 23.234 | -137.491 | 0.064 | -2.619 | 0.174 |
| 97 | N2最大 | 3 | 1 | 1.197 | 23.234 | -137.491 | 0.064 | -2.619 | 0.174 |
| 97 | N3最大 | 28 | 1 | -1.399 | -6.966 | 43.693 | -0.094 | 0.644 | -0.199 |
| 97 | M1最大 | 3 | 1 | 1.197 | 23.234 | -137.491 | 0.064 | -2.619 | 0.174 |
| 97 | M2最大 | 28 | 1 | -1.399 | -6.966 | 43.693 | -0.094 | 0.644 | -0.199 |
| 97 | M3最大 | 3 | 1 | 1.197 | 23.234 | -137.491 | 0.064 | -2.619 | 0.174 |
| 97 | 合力最大 | 19 | 1 | 0.814 | 22.947 | -137.760 | 0.051 | -2.565 | 0.092 |
| 97 | N1最小 | 69 | 1 | -1.835 | -5.877 | 26.436 | -0.134 | 0.357 | -0.522 |
| 97 | N2最小 | 75 | 1 | -1.227 | -9.370 | 42.841 | -0.088 | 0.216 | -0.342 |
| 97 | N3最小 | 47 | 1 | 0.801 | 20.816 | -137.941 | 0.011 | -2.967 | -0.118 |
| 97 | M1最小 | 73 | 1 | -1.824 | -5.693 | 26.789 | -0.150 | 0.362 | -0.531 |
| 97 | M2最小 | 11 | 1 | 1.183 | 21.104 | -137.672 | 0.024 | -3.022 | -0.036 |
| 97 | M3最小 | 65 | 1 | -1.560 | -6.209 | 26.560 | -0.135 | 0.271 | -0.558 |
| 96 | N1最大 | 3 | 1 | 0.582 | -0.934 | 107.238 | 0.104 | -1.392 | -0.003 |
| 96 | N2最大 | 4 | 1 | -0.580 | 0.277 | -30.801 | -0.037 | 0.139 | -0.002 |
| 96 | N3最大 | 27 | 1 | 0.003 | -0.934 | 107.793 | 0.034 | -1.339 | -0.143 |
| 96 | M1最大 | 3 | 1 | 0.582 | -0.934 | 107.238 | 0.104 | -1.392 | -0.003 |
| 96 | M2最大 | 77 | 1 | -1.649 | -0.066 | -30.397 | -0.134 | 0.304 | -0.442 |
| 96 | M3最大 | 4 | 1 | -0.580 | 0.277 | -30.801 | -0.037 | 0.139 | -0.002 |
| 96 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.003 | -0.934 | 107.793 | 0.034 | -1.339 | -0.143 |
| 96 | N1最小 | 69 | 1 | -1.786 | -0.219 | -17.761 | -0.131 | 0.158 | -0.492 |
| 96 | N2最小 | 74 | 1 | 0.057 | -1.490 | 107.094 | 0.073 | -1.583 | -0.304 |
| 96 | N3最小 | 48 | 1 | -1.115 | -0.278 | -30.950 | -0.068 | -0.039 | -0.303 |
| 96 | M1最小 | 73 | 1 | -1.781 | -0.180 | -17.434 | -0.151 | 0.171 | -0.502 |
| 96 | M2最小 | 11 | 1 | 0.435 | -1.430 | 107.224 | 0.089 | -1.597 | -0.229 |
| 96 | M3最小 | 37 | 1 | -0.838 | -1.031 | 65.125 | -0.042 | -0.806 | -0.538 |
| 95 | N1最大 | 3 | 1 | 2.964 | 46.459 | -131.205 | -1.193 | -3.781 | 0.029 |
| 95 | N2最大 | 27 | 1 | 2.098 | 46.515 | -130.753 | -1.258 | -3.510 | -0.101 |
| 95 | N3最大 | 28 | 1 | -2.151 | -13.785 | 41.991 | 0.285 | 1.024 | -0.140 |
| 95 | M1最大 | 4 | 1 | -1.315 | -13.848 | 41.541 | 0.350 | 0.785 | -0.011 |
| 95 | M2最大 | 77 | 1 | -2.777 | -15.264 | 41.451 | 0.242 | 1.188 | -0.412 |
| 95 | M3最大 | 3 | 1 | 2.964 | 46.459 | -131.205 | -1.193 | -3.781 | 0.029 |
| 95 | 合力最大 | 19 | 1 | 2.394 | 46.203 | -131.559 | -1.210 | -3.621 | -0.041 |
| 95 | N1最小 | 69 | 1 | -2.792 | -9.902 | 25.305 | 0.088 | 0.907 | -0.456 |
| 95 | N2最小 | 75 | 1 | -2.008 | -16.254 | 40.910 | 0.293 | 0.675 | -0.284 |
| 95 | N3最小 | 47 | 1 | 2.244 | 44.050 | -131.841 | -1.250 | -3.866 | -0.245 |
| 95 | M1最小 | 76 | 1 | 1.449 | 45.032 | -131.295 | -1.301 | -3.322 | -0.374 |
| 95 | M2最小 | 11 | 1 | 2.814 | 44.306 | -131.487 | -1.233 | -4.026 | -0.175 |
| 95 | M3最小 | 65 | 1 | -2.456 | -10.260 | 25.459 | 0.088 | 0.824 | -0.496 |
| 94 | N1最大 | 11 | 1 | 1.462 | -3.119 | 122.598 | -0.157 | -2.218 | -0.227 |
| 94 | N2最大 | 28 | 1 | -1.442 | 0.807 | -34.930 | -0.030 | 0.035 | -0.143 |
| 94 | N3最大 | 27 | 1 | 0.852 | -2.608 | 123.205 | -0.207 | -1.925 | -0.141 |
| 94 | M1最大 | 4 | 1 | -0.825 | 0.806 | -35.353 | 0.040 | 0.116 | -0.002 |
| 94 | M2最大 | 4 | 1 | -0.825 | 0.806 | -35.353 | 0.040 | 0.116 | -0.002 |
| 94 | M3最大 | 3 | 1 | 1.453 | -2.608 | 122.783 | -0.137 | -1.831 | -0.001 |
| 94 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.852 | -2.608 | 123.205 | -0.207 | -1.925 | -0.141 |
| 94 | N1最小 | 69 | 1 | -1.886 | 0.094 | -20.825 | -0.089 | -0.330 | -0.493 |
| 94 | N2最小 | 74 | 1 | 1.060 | -3.183 | 122.398 | -0.173 | -2.294 | -0.303 |
| 94 | N3最小 | 48 | 1 | -1.236 | 0.233 | -35.741 | 0.003 | -0.335 | -0.304 |
| 94 | M1最小 | 76 | 1 | 0.483 | -2.963 | 122.881 | -0.238 | -2.072 | -0.441 |
| 94 | M2最小 | 47 | 1 | 1.061 | -3.183 | 122.395 | -0.173 | -2.294 | -0.303 |
| 94 | M3最小 | 65 | 1 | -1.601 | 0.012 | -20.743 | -0.084 | -0.314 | -0.539 |
| 93 | N1最大 | 4 | 1 | -0.158 | 58.521 | 43.084 | 0.906 | -0.458 | 0.031 |
| 93 | N2最大 | 28 | 1 | -1.081 | 58.573 | 43.753 | 0.844 | -0.540 | -0.084 |
| 93 | N3最大 | 28 | 1 | -1.081 | 58.573 | 43.753 | 0.844 | -0.540 | -0.084 |
| 93 | M1最大 | 4 | 1 | -0.158 | 58.521 | 43.084 | 0.906 | -0.458 | 0.031 |
| 93 | M2最大 | 37 | 1 | -3.158 | -118.126 | -83.262 | -1.918 | -0.034 | -0.510 |
| 93 | M3最大 | 4 | 1 | -0.158 | 58.521 | 43.084 | 0.906 | -0.458 | 0.031 |
| 93 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.269 | -196.034 | -140.134 | -3.059 | -0.291 | -0.349 |
| 93 | N1最小 | 72 | 1 | -3.224 | -117.686 | -82.951 | -1.933 | -0.208 | -0.472 |
| 93 | N2最小 | 74 | 1 | -2.269 | -196.034 | -140.130 | -3.059 | -0.291 | -0.349 |
| 93 | N3最小 | 47 | 1 | -2.269 | -196.034 | -140.134 | -3.059 | -0.291 | -0.349 |
| 93 | M1最小 | 76 | 1 | -3.087 | -195.252 | -139.439 | -3.106 | -0.086 | -0.464 |
| 93 | M2最小 | 59 | 1 | -2.133 | -0.224 | 1.194 | -0.089 | -0.660 | -0.207 |
| 93 | M3最小 | 37 | 1 | -3.158 | -118.126 | -83.262 | -1.918 | -0.034 | -0.510 |
| 92 | N1最大 | 10 | 1 | -0.112 | 88.006 | -8.371 | -1.955 | -0.509 | -0.305 |
| 92 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 149.247 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 92 | N3最大 | 27 | 1 | -0.342 | -481.057 | 42.338 | 10.963 | -0.460 | -0.147 |
| 92 | M1最大 | 11 | 1 | -0.121 | -483.212 | 42.040 | 11.037 | -0.431 | -0.219 |
| 92 | M2最大 | 3 | 1 | -0.136 | -481.207 | 42.118 | 11.020 | -0.250 | -0.015 |
| 92 | M3最大 | 4 | 1 | -0.133 | 149.093 | -13.374 | -3.298 | -0.250 | -0.013 |
| 92 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.263 | -483.429 | 41.948 | 11.033 | -0.578 | -0.291 |
| 92 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.348 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 92 | N2最小 | 74 | 1 | -0.263 | -483.429 | 41.948 | 11.033 | -0.578 | -0.291 |
| 92 | N3最小 | 48 | 1 | -0.260 | 146.874 | -13.546 | -3.285 | -0.578 | -0.290 |
| 92 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 149.247 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 92 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.530 | -8.248 | -2.036 | -0.723 | -0.461 |
| 92 | M3最小 | 64 | 1 | -0.416 | -289.068 | 25.072 | 6.557 | -0.633 | -0.497 |
| 91 | N1最大 | 4 | 1 | -0.133 | -148.937 | -13.259 | 3.314 | -0.250 | 0.009 |
| 91 | N2最大 | 27 | 1 | -0.430 | 480.113 | 42.030 | -11.144 | -0.460 | -0.098 |
| 91 | N3最大 | 27 | 1 | -0.430 | 480.113 | 42.030 | -11.144 | -0.460 | -0.098 |
| 91 | M1最大 | 12 | 1 | -0.256 | -150.959 | -13.217 | 3.329 | -0.431 | -0.178 |
| 91 | M2最大 | 3 | 1 | -0.140 | 479.966 | 41.759 | -11.085 | -0.250 | 0.012 |
| 91 | M3最大 | 3 | 1 | -0.140 | 479.966 | 41.759 | -11.085 | -0.250 | 0.012 |
| 91 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.430 | 480.113 | 42.030 | -11.144 | -0.460 | -0.098 |
| 91 | N1最小 | 68 | 1 | -0.831 | 285.212 | 24.978 | -6.725 | -0.723 | -0.387 |
| 91 | N2最小 | 75 | 1 | -0.444 | -151.181 | -13.285 | 3.315 | -0.578 | -0.235 |
| 91 | N3最小 | 20 | 1 | -0.321 | -149.157 | -13.329 | 3.300 | -0.397 | -0.048 |
| 91 | M1最小 | 49 | 1 | -0.707 | 478.746 | 41.978 | -11.153 | -0.625 | -0.348 |
| 91 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.214 | -8.016 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 91 | M3最小 | 38 | 1 | -0.742 | -92.558 | -7.963 | 1.922 | -0.633 | -0.434 |
| 90 | N1最大 | 10 | 1 | 0.599 | -37.498 | 24.326 | -0.618 | -1.368 | -0.330 |
| 90 | N2最大 | 27 | 1 | -1.097 | 192.649 | -129.371 | 2.944 | -0.666 | -0.016 |
| 90 | N3最大 | 28 | 1 | -0.157 | -58.256 | 40.351 | -0.982 | -0.978 | -0.183 |
| 90 | M1最大 | 3 | 1 | -1.051 | 192.614 | -129.703 | 3.006 | -0.164 | 0.125 |
| 90 | M2最大 | 3 | 1 | -1.051 | 192.614 | -129.703 | 3.006 | -0.164 | 0.125 |
| 90 | M3最大 | 3 | 1 | -1.051 | 192.614 | -129.703 | 3.006 | -0.164 | 0.125 |
| 90 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.051 | 192.614 | -129.703 | 3.006 | -0.164 | 0.125 |
| 90 | N1最小 | 19 | 1 | -1.134 | 192.420 | -129.893 | 2.990 | -0.487 | 0.048 |
| 90 | N2最小 | 75 | 1 | 0.341 | -60.204 | 39.850 | -0.978 | -1.435 | -0.330 |
| 90 | N3最小 | 19 | 1 | -1.134 | 192.420 | -129.893 | 2.990 | -0.487 | 0.048 |
| 90 | M1最小 | 77 | 1 | 0.345 | -59.440 | 40.155 | -1.025 | -1.629 | -0.464 |
| 90 | M2最小 | 69 | 1 | 0.216 | -36.332 | 24.314 | -0.673 | -1.820 | -0.502 |
| 90 | M3最小 | 65 | 1 | 0.539 | -36.618 | 24.434 | -0.674 | -1.751 | -0.539 |
| 89 | N1最大 | 3 | 1 | 2.149 | 2.518 | 122.672 | 0.113 | -2.426 | -0.003 |
| 89 | N2最大 | 27 | 1 | 1.443 | 2.519 | 123.233 | 0.043 | -2.440 | -0.143 |
| 89 | N3最大 | 27 | 1 | 1.443 | 2.519 | 123.233 | 0.043 | -2.440 | -0.143 |
| 89 | M1最大 | 3 | 1 | 2.149 | 2.518 | 122.672 | 0.113 | -2.426 | -0.003 |
| 89 | M2最大 | 77 | 1 | -2.355 | -1.184 | -34.823 | -0.140 | 0.326 | -0.441 |
| 89 | M3最大 | 4 | 1 | -1.041 | -0.834 | -35.295 | -0.041 | 0.303 | -0.002 |
| 89 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.443 | 2.519 | 123.233 | 0.043 | -2.440 | -0.143 |
| 89 | N1最小 | 69 | 1 | -2.366 | -0.915 | -20.369 | -0.136 | 0.050 | -0.492 |
| 89 | N2最小 | 75 | 1 | -1.669 | -1.403 | -35.327 | -0.076 | 0.017 | -0.303 |
| 89 | N3最小 | 20 | 1 | -1.506 | -0.894 | -35.437 | -0.056 | 0.277 | -0.077 |
| 89 | M1最小 | 73 | 1 | -2.363 | -0.874 | -20.034 | -0.156 | 0.065 | -0.502 |
| 89 | M2最小 | 47 | 1 | 1.531 | 1.948 | 122.636 | 0.078 | -2.717 | -0.305 |
| 89 | M3最小 | 37 | 1 | -0.184 | 1.011 | 74.479 | -0.039 | -1.562 | -0.539 |
| 88 | N1最大 | 3 | 1 | 4.213 | -47.647 | -131.999 | 1.145 | -5.114 | -0.039 |
| 88 | N2最大 | 28 | 1 | -2.485 | 14.011 | 42.248 | -0.411 | 1.379 | -0.113 |
| 88 | N3最大 | 28 | 1 | -2.485 | 14.011 | 42.248 | -0.411 | 1.379 | -0.113 |
| 88 | M1最大 | 3 | 1 | 4.213 | -47.647 | -131.999 | 1.145 | -5.114 | -0.039 |
| 88 | M2最大 | 77 | 1 | -3.086 | 12.520 | 41.988 | -0.456 | 1.519 | -0.380 |
| 88 | M3最大 | 4 | 1 | -1.662 | 13.967 | 41.787 | -0.346 | 1.155 | 0.009 |
| 88 | 合力最大 | 47 | 1 | 3.518 | -50.067 | -132.177 | 1.086 | -5.225 | -0.307 |
| 88 | N1最小 | 77 | 1 | -3.086 | 12.520 | 41.988 | -0.456 | 1.519 | -0.380 |
| 88 | N2最小 | 74 | 1 | 3.517 | -50.067 | -132.173 | 1.086 | -5.225 | -0.307 |
| 88 | N3最小 | 19 | 1 | 3.651 | -47.895 | -132.301 | 1.127 | -4.962 | -0.104 |
| 88 | M1最小 | 77 | 1 | -3.086 | 12.520 | 41.988 | -0.456 | 1.519 | -0.380 |
| 88 | M2最小 | 11 | 1 | 4.080 | -49.818 | -131.874 | 1.104 | -5.376 | -0.242 |
| 88 | M3最小 | 37 | 1 | 0.801 | -30.550 | -78.195 | 0.567 | -2.648 | -0.498 |
| 87 | N1最大 | 3 | 1 | 0.886 | 0.894 | 107.227 | -0.110 | -1.790 | -0.001 |
| 87 | N2最大 | 3 | 1 | 0.886 | 0.894 | 107.227 | -0.110 | -1.790 | -0.001 |
| 87 | N3最大 | 27 | 1 | 0.374 | 0.894 | 107.663 | -0.180 | -1.824 | -0.141 |
| 87 | M1最大 | 4 | 1 | -0.684 | -0.318 | -30.806 | 0.030 | 0.280 | -0.002 |
| 87 | M2最大 | 4 | 1 | -0.684 | -0.318 | -30.806 | 0.030 | 0.280 | -0.002 |
| 87 | M3最大 | 3 | 1 | 0.886 | 0.894 | 107.227 | -0.110 | -1.790 | -0.001 |
| 87 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.374 | 0.894 | 107.663 | -0.180 | -1.824 | -0.141 |
| 87 | N1最小 | 69 | 1 | -1.646 | -0.591 | -17.960 | -0.091 | -0.028 | -0.492 |
| 87 | N2最小 | 63 | 1 | -0.960 | -0.975 | -18.318 | -0.021 | -0.423 | -0.401 |
| 87 | N3最小 | 48 | 1 | -1.099 | -0.876 | -31.023 | -0.001 | -0.060 | -0.304 |
| 87 | M1最小 | 76 | 1 | 0.040 | 0.548 | 107.457 | -0.208 | -1.925 | -0.441 |
| 87 | M2最小 | 47 | 1 | 0.501 | 0.335 | 107.010 | -0.141 | -2.163 | -0.303 |
| 87 | M3最小 | 65 | 1 | -1.409 | -0.672 | -17.872 | -0.086 | -0.044 | -0.539 |
| 86 | N1最大 | 3 | 1 | 1.656 | -23.285 | -137.355 | -0.075 | -3.359 | -0.236 |
| 86 | N2最大 | 4 | 1 | -0.962 | 6.741 | 43.273 | 0.027 | 0.768 | 0.064 |
| 86 | N3最大 | 28 | 1 | -1.648 | 6.732 | 43.825 | -0.034 | 1.016 | -0.047 |
| 86 | M1最大 | 4 | 1 | -0.962 | 6.741 | 43.273 | 0.027 | 0.768 | 0.064 |
| 86 | M2最大 | 77 | 1 | -2.218 | 5.276 | 43.637 | -0.081 | 1.273 | -0.309 |
| 86 | M3最大 | 4 | 1 | -0.962 | 6.741 | 43.273 | 0.027 | 0.768 | 0.064 |
| 86 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.033 | -25.657 | -137.504 | -0.137 | -3.375 | -0.496 |
| 86 | N1最小 | 69 | 1 | -2.250 | 2.343 | 26.831 | -0.104 | 0.973 | -0.369 |
| 86 | N2最小 | 74 | 1 | 1.033 | -25.657 | -137.500 | -0.137 | -3.375 | -0.496 |
| 86 | N3最小 | 19 | 1 | 1.217 | -23.521 | -137.565 | -0.095 | -3.222 | -0.291 |
| 86 | M1最小 | 76 | 1 | 0.407 | -24.745 | -136.994 | -0.184 | -2.838 | -0.603 |
| 86 | M2最小 | 11 | 1 | 1.472 | -25.421 | -137.293 | -0.117 | -3.511 | -0.441 |
| 86 | M3最小 | 49 | 1 | 0.407 | -24.745 | -136.998 | -0.184 | -2.838 | -0.603 |
| 85 | N1最大 | 3 | 1 | 4.180 | -0.020 | 96.360 | -0.003 | -6.747 | -0.002 |
| 85 | N2最大 | 25 | 1 | 1.092 | -0.019 | 58.993 | -0.102 | -3.320 | -0.202 |
| 85 | N3最大 | 27 | 1 | 3.365 | -0.020 | 96.841 | -0.072 | -6.292 | -0.142 |
| 85 | M1最大 | 4 | 1 | -1.551 | -0.020 | -27.219 | -0.003 | 1.688 | -0.002 |
| 85 | M2最大 | 77 | 1 | -2.878 | -0.363 | -27.003 | -0.100 | 2.359 | -0.442 |
| 85 | M3最大 | 4 | 1 | -1.551 | -0.020 | -27.219 | -0.003 | 1.688 | -0.002 |
| 85 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.365 | -0.020 | 96.841 | -0.072 | -6.292 | -0.142 |
| 85 | N1最小 | 77 | 1 | -2.878 | -0.363 | -27.003 | -0.100 | 2.359 | -0.442 |
| 85 | N2最小 | 62 | 1 | 1.536 | -0.788 | 58.021 | -0.040 | -3.997 | -0.400 |
| 85 | N3最小 | 48 | 1 | -2.174 | -0.576 | -27.491 | -0.034 | 1.704 | -0.303 |
| 85 | M1最小 | 73 | 1 | -2.753 | -0.363 | -15.402 | -0.130 | 1.836 | -0.502 |
| 85 | M2最小 | 11 | 1 | 4.058 | -0.516 | 96.307 | -0.018 | -6.969 | -0.228 |
| 85 | M3最小 | 37 | 1 | 0.821 | -0.484 | 58.502 | -0.105 | -3.196 | -0.538 |
| 84 | N1最大 | 3 | 1 | 1.657 | 23.094 | -137.365 | 0.067 | -3.361 | 0.233 |
| 84 | N2最大 | 3 | 1 | 1.657 | 23.094 | -137.365 | 0.067 | -3.361 | 0.233 |
| 84 | N3最大 | 28 | 1 | -1.555 | -6.932 | 43.663 | -0.095 | 0.879 | -0.213 |
| 84 | M1最大 | 3 | 1 | 1.657 | 23.094 | -137.365 | 0.067 | -3.361 | 0.233 |
| 84 | M2最大 | 28 | 1 | -1.555 | -6.932 | 43.663 | -0.095 | 0.879 | -0.213 |
| 84 | M3最大 | 3 | 1 | 1.657 | 23.094 | -137.365 | 0.067 | -3.361 | 0.233 |
| 84 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.275 | 22.801 | -137.632 | 0.053 | -3.307 | 0.151 |
| 84 | N1最小 | 77 | 1 | -1.931 | -8.454 | 43.268 | -0.135 | 0.850 | -0.500 |
| 84 | N2最小 | 75 | 1 | -1.385 | -9.350 | 42.809 | -0.089 | 0.453 | -0.357 |
| 84 | N3最小 | 47 | 1 | 1.260 | 20.653 | -137.811 | 0.013 | -3.709 | -0.059 |
| 84 | M1最小 | 73 | 1 | -1.916 | -5.690 | 26.778 | -0.151 | 0.500 | -0.540 |
| 84 | M2最小 | 11 | 1 | 1.643 | 20.945 | -137.544 | 0.027 | -3.763 | 0.023 |
| 84 | M3最小 | 65 | 1 | -1.652 | -6.209 | 26.549 | -0.137 | 0.410 | -0.566 |
| 83 | N1最大 | 3 | 1 | 0.886 | -0.935 | 107.240 | 0.103 | -1.790 | -0.003 |
| 83 | N2最大 | 4 | 1 | -0.685 | 0.278 | -30.802 | -0.037 | 0.281 | -0.002 |
| 83 | N3最大 | 27 | 1 | 0.309 | -0.935 | 107.795 | 0.034 | -1.739 | -0.143 |
| 83 | M1最大 | 3 | 1 | 0.886 | -0.935 | 107.240 | 0.103 | -1.790 | -0.003 |
| 83 | M2最大 | 77 | 1 | -1.750 | -0.066 | -30.398 | -0.134 | 0.440 | -0.441 |
| 83 | M3最大 | 4 | 1 | -0.685 | 0.278 | -30.802 | -0.037 | 0.281 | -0.002 |
| 83 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.309 | -0.935 | 107.795 | 0.034 | -1.739 | -0.143 |
| 83 | N1最小 | 69 | 1 | -1.843 | -0.219 | -17.761 | -0.131 | 0.235 | -0.492 |
| 83 | N2最小 | 74 | 1 | 0.364 | -1.492 | 107.096 | 0.073 | -1.986 | -0.304 |
| 83 | N3最小 | 48 | 1 | -1.218 | -0.278 | -30.951 | -0.067 | 0.099 | -0.303 |
| 83 | M1最小 | 73 | 1 | -1.839 | -0.179 | -17.434 | -0.151 | 0.248 | -0.502 |
| 83 | M2最小 | 11 | 1 | 0.741 | -1.431 | 107.226 | 0.088 | -1.998 | -0.229 |
| 83 | M3最小 | 37 | 1 | -0.641 | -1.031 | 65.126 | -0.042 | -1.067 | -0.539 |
| 82 | N1最大 | 3 | 1 | 4.215 | 47.360 | -132.042 | -1.176 | -5.116 | 0.035 |
| 82 | N2最大 | 27 | 1 | 3.352 | 47.403 | -131.592 | -1.241 | -4.849 | -0.095 |
| 82 | N3最大 | 28 | 1 | -2.497 | -14.052 | 42.225 | 0.280 | 1.392 | -0.142 |
| 82 | M1最大 | 4 | 1 | -1.663 | -14.106 | 41.777 | 0.345 | 1.156 | -0.013 |
| 82 | M2最大 | 77 | 1 | -3.121 | -15.549 | 41.681 | 0.237 | 1.555 | -0.413 |
| 82 | M3最大 | 3 | 1 | 4.215 | 47.360 | -132.042 | -1.176 | -5.116 | 0.035 |
| 82 | 合力最大 | 19 | 1 | 3.647 | 47.095 | -132.397 | -1.193 | -4.958 | -0.035 |
| 82 | N1最小 | 77 | 1 | -3.121 | -15.549 | 41.681 | 0.237 | 1.555 | -0.413 |
| 82 | N2最小 | 75 | 1 | -2.353 | -16.533 | 41.141 | 0.287 | 1.043 | -0.285 |
| 82 | N3最小 | 47 | 1 | 3.498 | 44.920 | -132.683 | -1.233 | -5.205 | -0.238 |
| 82 | M1最小 | 76 | 1 | 2.706 | 45.894 | -132.137 | -1.284 | -4.663 | -0.367 |
| 82 | M2最小 | 11 | 1 | 4.066 | 45.185 | -132.328 | -1.216 | -5.363 | -0.168 |
| 82 | M3最小 | 65 | 1 | -2.661 | -10.449 | 25.594 | 0.085 | 1.043 | -0.496 |
| 81 | N1最大 | 11 | 1 | 2.160 | -3.087 | 122.813 | -0.144 | -2.814 | -0.227 |
| 81 | N2最大 | 28 | 1 | -1.657 | 0.798 | -34.992 | -0.034 | 0.220 | -0.143 |
| 81 | N3最大 | 27 | 1 | 1.551 | -2.575 | 123.421 | -0.193 | -2.523 | -0.141 |
| 81 | M1最大 | 4 | 1 | -1.039 | 0.797 | -35.415 | 0.036 | 0.302 | -0.002 |
| 81 | M2最大 | 4 | 1 | -1.039 | 0.797 | -35.415 | 0.036 | 0.302 | -0.002 |
| 81 | M3最大 | 3 | 1 | 2.153 | -2.576 | 122.999 | -0.124 | -2.429 | -0.001 |
| 81 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.551 | -2.575 | 123.421 | -0.193 | -2.523 | -0.141 |
| 81 | N1最小 | 77 | 1 | -2.043 | 0.443 | -35.318 | -0.065 | 0.087 | -0.443 |
| 81 | N2最小 | 74 | 1 | 1.757 | -3.151 | 122.613 | -0.160 | -2.890 | -0.302 |
| 81 | N3最小 | 48 | 1 | -1.452 | 0.224 | -35.805 | -0.001 | -0.149 | -0.304 |
| 81 | M1最小 | 76 | 1 | 1.180 | -2.931 | 123.094 | -0.225 | -2.667 | -0.441 |
| 81 | M2最小 | 47 | 1 | 1.758 | -3.151 | 122.609 | -0.160 | -2.890 | -0.302 |
| 81 | M3最小 | 65 | 1 | -1.732 | 0.006 | -20.782 | -0.086 | -0.201 | -0.539 |
| 80 | N1最大 | 4 | 1 | -0.105 | 57.994 | 42.949 | 0.899 | -0.476 | 0.041 |
| 80 | N2最大 | 28 | 1 | -1.029 | 58.043 | 43.617 | 0.836 | -0.558 | -0.074 |
| 80 | N3最大 | 28 | 1 | -1.029 | 58.043 | 43.617 | 0.836 | -0.558 | -0.074 |
| 80 | M1最大 | 4 | 1 | -0.105 | 57.994 | 42.949 | 0.899 | -0.476 | 0.041 |
| 80 | M2最大 | 37 | 1 | -3.286 | -117.057 | -82.988 | -1.903 | 0.009 | -0.532 |
| 80 | M3最大 | 4 | 1 | -0.105 | 57.994 | 42.949 | 0.899 | -0.476 | 0.041 |
| 80 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.497 | -194.198 | -139.664 | -3.033 | -0.214 | -0.388 |
| 80 | N1最小 | 72 | 1 | -3.352 | -116.615 | -82.677 | -1.918 | -0.165 | -0.494 |
| 80 | N2最小 | 74 | 1 | -2.497 | -194.198 | -139.660 | -3.033 | -0.214 | -0.388 |
| 80 | N3最小 | 47 | 1 | -2.497 | -194.198 | -139.664 | -3.033 | -0.214 | -0.388 |
| 80 | M1最小 | 76 | 1 | -3.315 | -193.424 | -138.971 | -3.080 | -0.009 | -0.503 |
| 80 | M2最小 | 59 | 1 | -2.133 | -0.232 | 1.192 | -0.089 | -0.660 | -0.207 |
| 80 | M3最小 | 37 | 1 | -3.286 | -117.057 | -82.988 | -1.903 | 0.009 | -0.532 |
| 79 | N1最大 | 10 | 1 | -0.112 | 87.844 | -8.371 | -1.955 | -0.509 | -0.305 |
| 79 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 148.985 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 79 | N3最大 | 27 | 1 | -0.343 | -480.145 | 42.336 | 10.963 | -0.460 | -0.147 |
| 79 | M1最大 | 11 | 1 | -0.122 | -482.303 | 42.038 | 11.038 | -0.431 | -0.219 |
| 79 | M2最大 | 3 | 1 | -0.137 | -480.291 | 42.116 | 11.020 | -0.250 | -0.015 |
| 79 | M3最大 | 4 | 1 | -0.133 | 148.833 | -13.373 | -3.298 | -0.250 | -0.013 |
| 79 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.264 | -482.522 | 41.946 | 11.033 | -0.578 | -0.292 |
| 79 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.344 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 79 | N2最小 | 74 | 1 | -0.264 | -482.522 | 41.946 | 11.033 | -0.578 | -0.292 |
| 79 | N3最小 | 48 | 1 | -0.260 | 146.609 | -13.545 | -3.286 | -0.578 | -0.290 |
| 79 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 148.985 | -13.153 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 79 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.365 | -8.247 | -2.037 | -0.723 | -0.461 |
| 79 | M3最小 | 64 | 1 | -0.416 | -288.540 | 25.070 | 6.557 | -0.633 | -0.497 |
| 78 | N1最大 | 4 | 1 | -0.133 | -148.683 | -13.258 | 3.314 | -0.250 | 0.009 |
| 78 | N2最大 | 27 | 1 | -0.431 | 479.221 | 42.027 | -11.145 | -0.460 | -0.098 |
| 78 | N3最大 | 27 | 1 | -0.431 | 479.221 | 42.027 | -11.145 | -0.460 | -0.098 |
| 78 | M1最大 | 12 | 1 | -0.256 | -150.693 | -13.216 | 3.329 | -0.431 | -0.178 |
| 78 | M2最大 | 3 | 1 | -0.140 | 479.073 | 41.756 | -11.086 | -0.250 | 0.012 |
| 78 | M3最大 | 3 | 1 | -0.140 | 479.073 | 41.756 | -11.086 | -0.250 | 0.012 |
| 78 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.431 | 479.221 | 42.027 | -11.145 | -0.460 | -0.098 |
| 78 | N1最小 | 68 | 1 | -0.831 | 284.695 | 24.977 | -6.725 | -0.723 | -0.387 |
| 78 | N2最小 | 75 | 1 | -0.444 | -150.916 | -13.284 | 3.315 | -0.578 | -0.235 |
| 78 | N3最小 | 20 | 1 | -0.321 | -148.905 | -13.328 | 3.300 | -0.397 | -0.048 |
| 78 | M1最小 | 49 | 1 | -0.707 | 477.866 | 41.975 | -11.154 | -0.625 | -0.348 |
| 78 | M2最小 | 69 | 1 | -0.829 | -92.057 | -8.015 | 1.911 | -0.723 | -0.390 |
| 78 | M3最小 | 38 | 1 | -0.742 | -92.397 | -7.963 | 1.923 | -0.633 | -0.434 |
| 77 | N1最大 | 10 | 1 | 0.636 | -37.152 | 24.238 | -0.613 | -1.381 | -0.337 |
| 77 | N2最大 | 27 | 1 | -1.346 | 190.845 | -128.911 | 2.919 | -0.583 | 0.028 |
| 77 | N3最大 | 28 | 1 | -0.099 | -57.748 | 40.222 | -0.975 | -0.997 | -0.195 |
| 77 | M1最大 | 3 | 1 | -1.299 | 190.811 | -129.243 | 2.981 | -0.081 | 0.169 |
| 77 | M2最大 | 3 | 1 | -1.299 | 190.811 | -129.243 | 2.981 | -0.081 | 0.169 |
| 77 | M3最大 | 3 | 1 | -1.299 | 190.811 | -129.243 | 2.981 | -0.081 | 0.169 |
| 77 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.299 | 190.811 | -129.243 | 2.981 | -0.081 | 0.169 |
| 77 | N1最小 | 19 | 1 | -1.383 | 190.618 | -129.433 | 2.965 | -0.404 | 0.092 |
| 77 | N2最小 | 75 | 1 | 0.400 | -59.668 | 39.714 | -0.971 | -1.455 | -0.341 |
| 77 | N3最小 | 19 | 1 | -1.383 | 190.618 | -129.433 | 2.965 | -0.404 | 0.092 |
| 77 | M1最小 | 77 | 1 | 0.403 | -58.919 | 40.023 | -1.018 | -1.648 | -0.476 |
| 77 | M2最小 | 69 | 1 | 0.252 | -36.015 | 24.234 | -0.669 | -1.831 | -0.509 |
| 77 | M3最小 | 65 | 1 | 0.576 | -36.292 | 24.351 | -0.669 | -1.763 | -0.546 |
| 76 | N1最大 | 3 | 1 | 2.915 | 2.487 | 122.881 | 0.100 | -3.081 | -0.004 |
| 76 | N2最大 | 27 | 1 | 2.210 | 2.488 | 123.442 | 0.031 | -3.096 | -0.144 |
| 76 | N3最大 | 27 | 1 | 2.210 | 2.488 | 123.442 | 0.031 | -3.096 | -0.144 |
| 76 | M1最大 | 3 | 1 | 2.915 | 2.487 | 122.881 | 0.100 | -3.081 | -0.004 |
| 76 | M2最大 | 77 | 1 | -2.597 | -1.175 | -34.884 | -0.137 | 0.535 | -0.441 |
| 76 | M3最大 | 4 | 1 | -1.283 | -0.825 | -35.356 | -0.037 | 0.511 | -0.001 |
| 76 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.210 | 2.488 | 123.442 | 0.031 | -3.096 | -0.144 |
| 76 | N1最小 | 77 | 1 | -2.597 | -1.175 | -34.884 | -0.137 | 0.535 | -0.441 |
| 76 | N2最小 | 75 | 1 | -1.914 | -1.394 | -35.390 | -0.072 | 0.229 | -0.303 |
| 76 | N3最小 | 20 | 1 | -1.746 | -0.886 | -35.497 | -0.053 | 0.484 | -0.076 |
| 76 | M1最小 | 73 | 1 | -2.507 | -0.869 | -20.071 | -0.153 | 0.190 | -0.501 |
| 76 | M2最小 | 47 | 1 | 2.292 | 1.917 | 122.841 | 0.065 | -3.367 | -0.305 |
| 76 | M3最小 | 37 | 1 | 0.280 | 0.994 | 74.600 | -0.047 | -1.960 | -0.539 |
| 75 | N1最大 | 3 | 1 | 5.818 | -47.888 | -133.226 | 1.140 | -6.828 | -0.061 |
| 75 | N2最大 | 28 | 1 | -2.937 | 14.077 | 42.596 | -0.410 | 1.861 | -0.107 |
| 75 | N3最大 | 28 | 1 | -2.937 | 14.077 | 42.596 | -0.410 | 1.861 | -0.107 |
| 75 | M1最大 | 3 | 1 | 5.818 | -47.888 | -133.226 | 1.140 | -6.828 | -0.061 |
| 75 | M2最大 | 77 | 1 | -3.537 | 12.609 | 42.332 | -0.454 | 1.999 | -0.375 |
| 75 | M3最大 | 4 | 1 | -2.117 | 14.036 | 42.137 | -0.345 | 1.639 | 0.015 |
| 75 | 合力最大 | 47 | 1 | 5.125 | -50.259 | -133.409 | 1.083 | -6.941 | -0.330 |
| 75 | N1最小 | 77 | 1 | -3.537 | 12.609 | 42.332 | -0.454 | 1.999 | -0.375 |
| 75 | N2最小 | 74 | 1 | 5.124 | -50.260 | -133.405 | 1.083 | -6.940 | -0.330 |
| 75 | N3最小 | 19 | 1 | 5.258 | -48.134 | -133.529 | 1.122 | -6.679 | -0.126 |
| 75 | M1最小 | 77 | 1 | -3.537 | 12.609 | 42.332 | -0.454 | 1.999 | -0.375 |
| 75 | M2最小 | 11 | 1 | 5.684 | -50.014 | -133.106 | 1.101 | -7.089 | -0.265 |
| 75 | M3最小 | 37 | 1 | 1.754 | -30.646 | -78.927 | 0.565 | -3.665 | -0.512 |
| 74 | N1最大 | 3 | 1 | 1.383 | 0.899 | 107.235 | -0.107 | -2.441 | -0.001 |
| 74 | N2最大 | 3 | 1 | 1.383 | 0.899 | 107.235 | -0.107 | -2.441 | -0.001 |
| 74 | N3最大 | 27 | 1 | 0.872 | 0.899 | 107.671 | -0.176 | -2.476 | -0.141 |
| 74 | M1最大 | 4 | 1 | -0.847 | -0.320 | -30.809 | 0.029 | 0.500 | -0.002 |
| 74 | M2最大 | 4 | 1 | -0.847 | -0.320 | -30.809 | 0.029 | 0.500 | -0.002 |
| 74 | M3最大 | 3 | 1 | 1.383 | 0.899 | 107.235 | -0.107 | -2.441 | -0.001 |
| 74 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.872 | 0.899 | 107.671 | -0.176 | -2.476 | -0.141 |
| 74 | N1最小 | 69 | 1 | -1.739 | -0.592 | -17.961 | -0.092 | 0.097 | -0.492 |
| 74 | N2最小 | 63 | 1 | -1.052 | -0.976 | -18.319 | -0.021 | -0.299 | -0.401 |
| 74 | N3最小 | 48 | 1 | -1.259 | -0.877 | -31.026 | -0.002 | 0.156 | -0.304 |
| 74 | M1最小 | 76 | 1 | 0.541 | 0.554 | 107.466 | -0.204 | -2.582 | -0.441 |
| 74 | M2最小 | 47 | 1 | 1.002 | 0.341 | 107.019 | -0.138 | -2.820 | -0.302 |
| 74 | M3最小 | 65 | 1 | -1.502 | -0.673 | -17.873 | -0.087 | 0.080 | -0.539 |
| 73 | N1最大 | 3 | 1 | 2.194 | -22.670 | -136.825 | -0.071 | -4.240 | -0.309 |
| 73 | N2最大 | 4 | 1 | -1.151 | 6.565 | 43.122 | 0.027 | 1.054 | 0.083 |
| 73 | N3最大 | 28 | 1 | -1.835 | 6.557 | 43.674 | -0.035 | 1.300 | -0.029 |
| 73 | M1最大 | 4 | 1 | -1.151 | 6.565 | 43.122 | 0.027 | 1.054 | 0.083 |
| 73 | M2最大 | 77 | 1 | -2.406 | 5.121 | 43.489 | -0.081 | 1.558 | -0.291 |
| 73 | M3最大 | 4 | 1 | -1.151 | 6.565 | 43.122 | 0.027 | 1.054 | 0.083 |
| 73 | 合力最大 | 47 | 1 | 1.571 | -25.002 | -136.969 | -0.132 | -4.255 | -0.568 |
| 73 | N1最小 | 77 | 1 | -2.406 | 5.121 | 43.489 | -0.081 | 1.558 | -0.291 |
| 73 | N2最小 | 74 | 1 | 1.570 | -25.002 | -136.966 | -0.132 | -4.255 | -0.568 |
| 73 | N3最小 | 19 | 1 | 1.756 | -22.902 | -137.035 | -0.091 | -4.104 | -0.364 |
| 73 | M1最小 | 76 | 1 | 0.946 | -24.101 | -136.460 | -0.179 | -3.721 | -0.675 |
| 73 | M2最小 | 11 | 1 | 2.009 | -24.770 | -136.759 | -0.112 | -4.391 | -0.513 |
| 73 | M3最小 | 49 | 1 | 0.947 | -24.101 | -136.464 | -0.179 | -3.721 | -0.675 |
| 72 | N1最大 | 3 | 1 | 5.468 | -0.020 | 96.355 | -0.003 | -8.629 | -0.002 |
| 72 | N2最大 | 25 | 1 | 1.845 | -0.019 | 58.990 | -0.102 | -4.432 | -0.202 |
| 72 | N3最大 | 27 | 1 | 4.656 | -0.020 | 96.836 | -0.072 | -8.179 | -0.142 |
| 72 | M1最大 | 4 | 1 | -1.898 | -0.020 | -27.217 | -0.003 | 2.214 | -0.002 |
| 72 | M2最大 | 77 | 1 | -3.222 | -0.363 | -27.001 | -0.100 | 2.879 | -0.442 |
| 72 | M3最大 | 4 | 1 | -1.898 | -0.020 | -27.217 | -0.003 | 2.214 | -0.002 |
| 72 | 合力最大 | 27 | 1 | 4.656 | -0.020 | 96.836 | -0.072 | -8.179 | -0.142 |
| 72 | N1最小 | 77 | 1 | -3.222 | -0.363 | -27.001 | -0.100 | 2.879 | -0.442 |
| 72 | N2最小 | 62 | 1 | 2.287 | -0.788 | 58.019 | -0.040 | -5.107 | -0.400 |
| 72 | N3最小 | 48 | 1 | -2.520 | -0.575 | -27.489 | -0.034 | 2.227 | -0.303 |
| 72 | M1最小 | 73 | 1 | -2.958 | -0.363 | -15.400 | -0.130 | 2.146 | -0.502 |
| 72 | M2最小 | 11 | 1 | 5.347 | -0.516 | 96.302 | -0.018 | -8.852 | -0.228 |
| 72 | M3最小 | 64 | 1 | 1.574 | -0.484 | 58.504 | -0.105 | -4.309 | -0.538 |
| 71 | N1最大 | 3 | 1 | 2.195 | 22.485 | -136.838 | 0.062 | -4.242 | 0.305 |
| 71 | N2最大 | 3 | 1 | 2.195 | 22.485 | -136.838 | 0.062 | -4.242 | 0.305 |
| 71 | N3最大 | 28 | 1 | -1.743 | -6.749 | 43.507 | -0.094 | 1.164 | -0.231 |
| 71 | M1最大 | 3 | 1 | 2.195 | 22.485 | -136.838 | 0.062 | -4.242 | 0.305 |
| 71 | M2最大 | 28 | 1 | -1.743 | -6.749 | 43.507 | -0.094 | 1.164 | -0.231 |
| 71 | M3最大 | 3 | 1 | 2.195 | 22.485 | -136.838 | 0.062 | -4.242 | 0.305 |
| 71 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.814 | 22.200 | -137.108 | 0.049 | -4.190 | 0.223 |
| 71 | N1最小 | 77 | 1 | -2.117 | -8.246 | 43.106 | -0.134 | 1.133 | -0.518 |
| 71 | N2最小 | 75 | 1 | -1.571 | -9.142 | 42.655 | -0.088 | 0.736 | -0.375 |
| 71 | N3最小 | 47 | 1 | 1.801 | 20.083 | -137.287 | 0.009 | -4.594 | 0.014 |
| 71 | M1最小 | 73 | 1 | -2.024 | -5.548 | 26.673 | -0.150 | 0.666 | -0.551 |
| 71 | M2最小 | 11 | 1 | 2.182 | 20.368 | -137.017 | 0.023 | -4.646 | 0.096 |
| 71 | M3最小 | 65 | 1 | -1.760 | -6.062 | 26.445 | -0.135 | 0.576 | -0.577 |
| 70 | N1最大 | 3 | 1 | 1.382 | -0.940 | 107.248 | 0.100 | -2.441 | -0.003 |
| 70 | N2最大 | 4 | 1 | -0.848 | 0.279 | -30.805 | -0.035 | 0.501 | -0.002 |
| 70 | N3最大 | 27 | 1 | 0.804 | -0.940 | 107.803 | 0.031 | -2.388 | -0.143 |
| 70 | M1最大 | 3 | 1 | 1.382 | -0.940 | 107.248 | 0.100 | -2.441 | -0.003 |
| 70 | M2最大 | 77 | 1 | -1.916 | -0.064 | -30.401 | -0.132 | 0.664 | -0.441 |
| 70 | M3最大 | 4 | 1 | -0.848 | 0.279 | -30.805 | -0.035 | 0.501 | -0.002 |
| 70 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.804 | -0.940 | 107.803 | 0.031 | -2.388 | -0.143 |
| 70 | N1最小 | 69 | 1 | -1.944 | -0.218 | -17.764 | -0.130 | 0.370 | -0.492 |
| 70 | N2最小 | 74 | 1 | 0.857 | -1.497 | 107.104 | 0.070 | -2.631 | -0.304 |
| 70 | N3最小 | 48 | 1 | -1.383 | -0.277 | -30.954 | -0.066 | 0.322 | -0.303 |
| 70 | M1最小 | 73 | 1 | -1.939 | -0.178 | -17.436 | -0.150 | 0.383 | -0.502 |
| 70 | M2最小 | 11 | 1 | 1.235 | -1.436 | 107.234 | 0.085 | -2.645 | -0.229 |
| 70 | M3最小 | 37 | 1 | -0.338 | -1.034 | 65.131 | -0.044 | -1.467 | -0.539 |
| 69 | N1最大 | 3 | 1 | 5.821 | 47.615 | -133.268 | -1.171 | -6.831 | 0.058 |
| 69 | N2最大 | 27 | 1 | 4.962 | 47.677 | -132.818 | -1.236 | -6.568 | -0.072 |
| 69 | N3最大 | 28 | 1 | -2.949 | -14.100 | 42.575 | 0.279 | 1.874 | -0.148 |
| 69 | M1最大 | 4 | 1 | -2.118 | -14.175 | 42.127 | 0.344 | 1.640 | -0.019 |
| 69 | M2最大 | 77 | 1 | -3.570 | -15.558 | 42.033 | 0.237 | 2.033 | -0.420 |
| 69 | M3最大 | 3 | 1 | 5.821 | 47.615 | -133.268 | -1.171 | -6.831 | 0.058 |
| 69 | 合力最大 | 19 | 1 | 5.255 | 47.364 | -133.623 | -1.188 | -6.676 | -0.012 |
| 69 | N1最小 | 77 | 1 | -3.570 | -15.558 | 42.033 | 0.237 | 2.033 | -0.420 |
| 69 | N2最小 | 75 | 1 | -2.805 | -16.559 | 41.494 | 0.287 | 1.524 | -0.292 |
| 69 | N3最小 | 47 | 1 | 5.108 | 45.226 | -133.905 | -1.227 | -6.925 | -0.216 |
| 69 | M1最小 | 76 | 1 | 4.319 | 46.214 | -133.360 | -1.278 | -6.386 | -0.345 |
| 69 | M2最小 | 11 | 1 | 5.674 | 45.477 | -133.550 | -1.211 | -7.080 | -0.146 |
| 69 | M3最小 | 65 | 1 | -2.929 | -10.418 | 25.807 | 0.085 | 1.328 | -0.501 |
| 68 | N1最大 | 11 | 1 | 2.934 | -3.056 | 123.027 | -0.131 | -3.476 | -0.227 |
| 68 | N2最大 | 28 | 1 | -1.894 | 0.790 | -35.050 | -0.037 | 0.425 | -0.143 |
| 68 | N3最大 | 27 | 1 | 2.325 | -2.544 | 123.633 | -0.181 | -3.184 | -0.140 |
| 68 | M1最大 | 4 | 1 | -1.281 | 0.789 | -35.475 | 0.032 | 0.510 | -0.003 |
| 68 | M2最大 | 4 | 1 | -1.281 | 0.789 | -35.475 | 0.032 | 0.510 | -0.003 |
| 68 | M3最大 | 3 | 1 | 2.922 | -2.545 | 123.210 | -0.111 | -3.086 | -0.000 |
| 68 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.325 | -2.544 | 123.633 | -0.181 | -3.184 | -0.140 |
| 68 | N1最小 | 77 | 1 | -2.273 | 0.435 | -35.372 | -0.069 | 0.285 | -0.443 |
| 68 | N2最小 | 74 | 1 | 2.535 | -3.119 | 122.828 | -0.147 | -3.554 | -0.302 |
| 68 | N3最小 | 48 | 1 | -1.686 | 0.215 | -35.861 | -0.004 | 0.053 | -0.304 |
| 68 | M1最小 | 76 | 1 | 1.961 | -2.899 | 123.311 | -0.211 | -3.335 | -0.440 |
| 68 | M2最小 | 47 | 1 | 2.535 | -3.119 | 122.824 | -0.147 | -3.554 | -0.302 |
| 68 | M3最小 | 65 | 1 | -1.862 | 0.002 | -20.812 | -0.088 | -0.088 | -0.539 |
| 67 | N1最大 | 4 | 1 | -0.045 | 57.480 | 42.819 | 0.892 | -0.496 | 0.052 |
| 67 | N2最大 | 28 | 1 | -0.969 | 57.548 | 43.491 | 0.829 | -0.578 | -0.063 |
| 67 | N3最大 | 28 | 1 | -0.969 | 57.548 | 43.491 | 0.829 | -0.578 | -0.063 |
| 67 | M1最大 | 4 | 1 | -0.045 | 57.480 | 42.819 | 0.892 | -0.496 | 0.052 |
| 67 | M2最大 | 49 | 1 | -3.574 | -191.558 | -138.500 | -3.054 | 0.079 | -0.547 |
| 67 | M3最大 | 4 | 1 | -0.045 | 57.480 | 42.819 | 0.892 | -0.496 | 0.052 |
| 67 | 合力最大 | 47 | 1 | -2.756 | -192.346 | -139.192 | -3.007 | -0.127 | -0.432 |
| 67 | N1最小 | 76 | 1 | -3.575 | -191.558 | -138.496 | -3.054 | 0.079 | -0.547 |
| 67 | N2最小 | 74 | 1 | -2.756 | -192.346 | -139.188 | -3.007 | -0.127 | -0.432 |
| 67 | N3最小 | 47 | 1 | -2.756 | -192.346 | -139.192 | -3.007 | -0.127 | -0.432 |
| 67 | M1最小 | 76 | 1 | -3.575 | -191.558 | -138.496 | -3.054 | 0.079 | -0.547 |
| 67 | M2最小 | 59 | 1 | -2.136 | -0.190 | 1.203 | -0.088 | -0.659 | -0.207 |
| 67 | M3最小 | 37 | 1 | -3.434 | -115.927 | -82.701 | -1.887 | 0.059 | -0.558 |
| 66 | N1最大 | 10 | 1 | -0.112 | 87.706 | -8.371 | -1.955 | -0.509 | -0.305 |
| 66 | N2最大 | 28 | 1 | -0.340 | 148.741 | -13.152 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 66 | N3最大 | 27 | 1 | -0.342 | -479.239 | 42.334 | 10.964 | -0.460 | -0.147 |
| 66 | M1最大 | 11 | 1 | -0.121 | -481.392 | 42.035 | 11.039 | -0.431 | -0.219 |
| 66 | M2最大 | 3 | 1 | -0.136 | -479.393 | 42.113 | 11.021 | -0.250 | -0.015 |
| 66 | M3最大 | 4 | 1 | -0.133 | 148.580 | -13.373 | -3.299 | -0.250 | -0.014 |
| 66 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.263 | -481.606 | 41.943 | 11.034 | -0.578 | -0.291 |
| 66 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.364 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 66 | N2最小 | 74 | 1 | -0.263 | -481.606 | 41.943 | 11.034 | -0.578 | -0.291 |
| 66 | N3最小 | 48 | 1 | -0.260 | 146.372 | -13.545 | -3.286 | -0.578 | -0.290 |
| 66 | M1最小 | 28 | 1 | -0.340 | 148.741 | -13.152 | -3.355 | -0.460 | -0.145 |
| 66 | M2最小 | 69 | 1 | -0.530 | 89.241 | -8.247 | -2.037 | -0.723 | -0.461 |
| 66 | M3最小 | 64 | 1 | -0.416 | -287.982 | 25.069 | 6.558 | -0.633 | -0.497 |
| 65 | N1最大 | 9 | 1 | -0.111 | -288.119 | 24.902 | 6.634 | -0.509 | -0.304 |
| 65 | N2最大 | 28 | 1 | -0.341 | 148.211 | -13.150 | -3.356 | -0.460 | -0.146 |
| 65 | N3最大 | 27 | 1 | -0.338 | -477.448 | 42.328 | 10.967 | -0.460 | -0.144 |
| 65 | M1最大 | 11 | 1 | -0.117 | -479.608 | 42.029 | 11.041 | -0.431 | -0.216 |
| 65 | M2最大 | 3 | 1 | -0.132 | -477.589 | 42.107 | 11.023 | -0.250 | -0.012 |
| 65 | M3最大 | 3 | 1 | -0.132 | -477.589 | 42.107 | 11.023 | -0.250 | -0.012 |
| 65 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.259 | -479.831 | 41.937 | 11.036 | -0.578 | -0.288 |
| 65 | N1最小 | 59 | 1 | -0.577 | 3.346 | -0.521 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 65 | N2最小 | 74 | 1 | -0.259 | -479.831 | 41.937 | 11.036 | -0.578 | -0.288 |
| 65 | N3最小 | 48 | 1 | -0.262 | 145.829 | -13.543 | -3.287 | -0.578 | -0.291 |
| 65 | M1最小 | 28 | 1 | -0.341 | 148.211 | -13.150 | -3.356 | -0.460 | -0.146 |
| 65 | M2最小 | 69 | 1 | -0.531 | 88.894 | -8.246 | -2.037 | -0.723 | -0.462 |
| 65 | M3最小 | 65 | 1 | -0.415 | 88.545 | -8.206 | -2.031 | -0.633 | -0.497 |
| 64 | N1最大 | 4 | 1 | 0.045 | 56.421 | 42.551 | 0.877 | -0.526 | 0.070 |
| 64 | N2最大 | 28 | 1 | -0.879 | 56.471 | 43.219 | 0.814 | -0.608 | -0.045 |
| 64 | N3最大 | 28 | 1 | -0.879 | 56.471 | 43.219 | 0.814 | -0.608 | -0.045 |
| 64 | M1最大 | 4 | 1 | 0.045 | 56.421 | 42.551 | 0.877 | -0.526 | 0.070 |
| 64 | M2最大 | 49 | 1 | -3.950 | -187.991 | -137.598 | -3.004 | 0.203 | -0.614 |
| 64 | M3最大 | 4 | 1 | 0.045 | 56.421 | 42.551 | 0.877 | -0.526 | 0.070 |
| 64 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.132 | -188.757 | -138.284 | -2.957 | -0.003 | -0.498 |
| 64 | N1最小 | 76 | 1 | -3.950 | -187.992 | -137.594 | -3.004 | 0.203 | -0.614 |
| 64 | N2最小 | 74 | 1 | -3.132 | -188.758 | -138.280 | -2.957 | -0.003 | -0.498 |
| 64 | N3最小 | 47 | 1 | -3.132 | -188.757 | -138.284 | -2.957 | -0.003 | -0.498 |
| 64 | M1最小 | 76 | 1 | -3.950 | -187.992 | -137.594 | -3.004 | 0.203 | -0.614 |
| 64 | M2最小 | 59 | 1 | -2.135 | -0.229 | 1.192 | -0.089 | -0.659 | -0.207 |
| 64 | M3最小 | 49 | 1 | -3.950 | -187.991 | -137.598 | -3.004 | 0.203 | -0.614 |
| 63 | N1最大 | 11 | 1 | 4.174 | -2.994 | 123.447 | -0.106 | -4.535 | -0.226 |
| 63 | N2最大 | 28 | 1 | -2.287 | 0.771 | -35.178 | -0.046 | 0.765 | -0.143 |
| 63 | N3最大 | 27 | 1 | 3.569 | -2.482 | 124.056 | -0.155 | -4.246 | -0.140 |
| 63 | M1最大 | 4 | 1 | -1.672 | 0.771 | -35.600 | 0.024 | 0.847 | -0.003 |
| 63 | M2最大 | 4 | 1 | -1.672 | 0.771 | -35.600 | 0.024 | 0.847 | -0.003 |
| 63 | M3最大 | 3 | 1 | 4.171 | -2.482 | 123.636 | -0.086 | -4.152 | 0.001 |
| 63 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.569 | -2.482 | 124.056 | -0.155 | -4.246 | -0.140 |
| 63 | N1最小 | 77 | 1 | -2.674 | 0.416 | -35.505 | -0.077 | 0.631 | -0.443 |
| 63 | N2最小 | 74 | 1 | 3.772 | -3.057 | 123.246 | -0.122 | -4.610 | -0.301 |
| 63 | N3最小 | 48 | 1 | -2.084 | 0.197 | -35.992 | -0.012 | 0.397 | -0.304 |
| 63 | M1最小 | 76 | 1 | 3.195 | -2.838 | 123.727 | -0.187 | -4.389 | -0.440 |
| 63 | M2最小 | 47 | 1 | 3.773 | -3.057 | 123.242 | -0.122 | -4.610 | -0.301 |
| 63 | M3最小 | 65 | 1 | -2.108 | -0.010 | -20.896 | -0.094 | 0.124 | -0.539 |
| 62 | N1最大 | 3 | 1 | 7.916 | 49.487 | -134.848 | -1.134 | -9.069 | 0.062 |
| 62 | N2最大 | 27 | 1 | 7.061 | 49.513 | -134.404 | -1.199 | -8.811 | -0.068 |
| 62 | N3最大 | 28 | 1 | -3.550 | -14.689 | 43.013 | 0.268 | 2.513 | -0.148 |
| 62 | M1最大 | 4 | 1 | -2.722 | -14.733 | 42.574 | 0.333 | 2.284 | -0.019 |
| 62 | M2最大 | 77 | 1 | -4.168 | -16.216 | 42.458 | 0.224 | 2.670 | -0.420 |
| 62 | M3最大 | 3 | 1 | 7.916 | 49.487 | -134.848 | -1.134 | -9.069 | 0.062 |
| 62 | 合力最大 | 19 | 1 | 7.353 | 49.210 | -135.208 | -1.151 | -8.917 | -0.008 |
| 62 | N1最小 | 77 | 1 | -4.168 | -16.216 | 42.458 | 0.224 | 2.670 | -0.420 |
| 62 | N2最小 | 75 | 1 | -3.405 | -17.193 | 41.922 | 0.275 | 2.163 | -0.292 |
| 62 | N3最小 | 47 | 1 | 7.208 | 47.002 | -135.504 | -1.192 | -9.168 | -0.211 |
| 62 | M1最小 | 76 | 1 | 6.423 | 47.964 | -134.960 | -1.243 | -8.633 | -0.339 |
| 62 | M2最小 | 11 | 1 | 7.771 | 47.280 | -135.144 | -1.175 | -9.319 | -0.141 |
| 62 | M3最小 | 65 | 1 | -3.285 | -10.876 | 26.050 | 0.076 | 1.707 | -0.500 |
| 61 | N1最大 | 3 | 1 | 1.882 | -0.941 | 107.250 | 0.100 | -3.096 | -0.003 |
| 61 | N2最大 | 4 | 1 | -1.020 | 0.280 | -30.807 | -0.035 | 0.733 | -0.002 |
| 61 | N3最大 | 27 | 1 | 1.308 | -0.942 | 107.805 | 0.030 | -3.049 | -0.143 |
| 61 | M1最大 | 3 | 1 | 1.882 | -0.941 | 107.250 | 0.100 | -3.096 | -0.003 |
| 61 | M2最大 | 77 | 1 | -2.076 | -0.064 | -30.402 | -0.132 | 0.880 | -0.441 |
| 61 | M3最大 | 4 | 1 | -1.020 | 0.280 | -30.807 | -0.035 | 0.733 | -0.002 |
| 61 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.308 | -0.942 | 107.805 | 0.030 | -3.049 | -0.143 |
| 61 | N1最小 | 77 | 1 | -2.076 | -0.064 | -30.402 | -0.132 | 0.880 | -0.441 |
| 61 | N2最小 | 74 | 1 | 1.367 | -1.498 | 107.106 | 0.069 | -3.300 | -0.305 |
| 61 | N3最小 | 48 | 1 | -1.547 | -0.276 | -30.955 | -0.066 | 0.543 | -0.303 |
| 61 | M1最小 | 73 | 1 | -2.027 | -0.178 | -17.437 | -0.150 | 0.502 | -0.501 |
| 61 | M2最小 | 11 | 1 | 1.742 | -1.438 | 107.236 | 0.085 | -3.309 | -0.230 |
| 61 | M3最小 | 37 | 1 | -0.008 | -1.036 | 65.134 | -0.045 | -1.904 | -0.539 |
| 60 | N1最大 | 3 | 1 | 2.854 | 22.280 | -136.659 | 0.067 | -5.311 | 0.392 |
| 60 | N2最大 | 3 | 1 | 2.854 | 22.280 | -136.659 | 0.067 | -5.311 | 0.392 |
| 60 | N3最大 | 28 | 1 | -1.973 | -6.718 | 43.473 | -0.097 | 1.512 | -0.253 |
| 60 | M1最大 | 3 | 1 | 2.854 | 22.280 | -136.659 | 0.067 | -5.311 | 0.392 |
| 60 | M2最大 | 28 | 1 | -1.973 | -6.718 | 43.473 | -0.097 | 1.512 | -0.253 |
| 60 | M3最大 | 3 | 1 | 2.854 | 22.280 | -136.659 | 0.067 | -5.311 | 0.392 |
| 60 | 合力最大 | 19 | 1 | 2.472 | 21.978 | -136.922 | 0.054 | -5.259 | 0.310 |
| 60 | N1最小 | 77 | 1 | -2.347 | -8.268 | 43.083 | -0.137 | 1.481 | -0.540 |
| 60 | N2最小 | 75 | 1 | -1.804 | -9.162 | 42.617 | -0.091 | 1.088 | -0.397 |
| 60 | N3最小 | 47 | 1 | 2.455 | 19.798 | -137.097 | 0.013 | -5.658 | 0.100 |
| 60 | M1最小 | 73 | 1 | -2.159 | -5.598 | 26.673 | -0.153 | 0.871 | -0.564 |
| 60 | M2最小 | 11 | 1 | 2.837 | 20.100 | -136.835 | 0.026 | -5.710 | 0.182 |
| 60 | M3最小 | 65 | 1 | -1.897 | -6.121 | 26.442 | -0.138 | 0.783 | -0.590 |
| 59 | N1最大 | 3 | 1 | 7.021 | -0.020 | 96.345 | -0.003 | -10.898 | -0.002 |
| 59 | N2最大 | 25 | 1 | 2.757 | -0.019 | 58.981 | -0.102 | -5.780 | -0.202 |
| 59 | N3最大 | 27 | 1 | 6.213 | -0.020 | 96.825 | -0.072 | -10.454 | -0.142 |
| 59 | M1最大 | 4 | 1 | -2.325 | -0.020 | -27.215 | -0.003 | 2.860 | -0.002 |
| 59 | M2最大 | 77 | 1 | -3.644 | -0.363 | -27.002 | -0.100 | 3.518 | -0.442 |
| 59 | M3最大 | 4 | 1 | -2.325 | -0.020 | -27.215 | -0.003 | 2.860 | -0.002 |
| 59 | 合力最大 | 27 | 1 | 6.213 | -0.020 | 96.825 | -0.072 | -10.454 | -0.142 |
| 59 | N1最小 | 77 | 1 | -3.644 | -0.363 | -27.002 | -0.100 | 3.518 | -0.442 |
| 59 | N2最小 | 62 | 1 | 3.199 | -0.788 | 58.010 | -0.040 | -6.453 | -0.400 |
| 59 | N3最小 | 48 | 1 | -2.944 | -0.576 | -27.490 | -0.034 | 2.870 | -0.303 |
| 59 | M1最小 | 73 | 1 | -3.209 | -0.363 | -15.404 | -0.130 | 2.525 | -0.502 |
| 59 | M2最小 | 11 | 1 | 6.901 | -0.516 | 96.290 | -0.018 | -11.122 | -0.228 |
| 59 | M3最小 | 64 | 1 | 2.489 | -0.484 | 58.495 | -0.105 | -5.659 | -0.538 |
| 58 | N1最大 | 3 | 1 | 2.853 | -22.482 | -136.651 | -0.076 | -5.309 | -0.395 |
| 58 | N2最大 | 4 | 1 | -1.383 | 6.516 | 43.079 | 0.029 | 1.405 | 0.105 |
| 58 | N3最大 | 28 | 1 | -2.065 | 6.508 | 43.632 | -0.032 | 1.648 | -0.007 |
| 58 | M1最大 | 4 | 1 | -1.383 | 6.516 | 43.079 | 0.029 | 1.405 | 0.105 |
| 58 | M2最大 | 77 | 1 | -2.633 | 5.031 | 43.444 | -0.080 | 1.902 | -0.269 |
| 58 | M3最大 | 4 | 1 | -1.383 | 6.516 | 43.079 | 0.029 | 1.405 | 0.105 |
| 58 | 合力最大 | 47 | 1 | 2.235 | -24.888 | -136.804 | -0.139 | -5.331 | -0.655 |
| 58 | N1最小 | 77 | 1 | -2.633 | 5.031 | 43.444 | -0.080 | 1.902 | -0.269 |
| 58 | N2最小 | 74 | 1 | 2.234 | -24.889 | -136.801 | -0.139 | -5.330 | -0.655 |
| 58 | N3最小 | 19 | 1 | 2.415 | -22.720 | -136.861 | -0.096 | -5.175 | -0.451 |
| 58 | M1最小 | 76 | 1 | 1.609 | -23.963 | -136.293 | -0.185 | -4.796 | -0.762 |
| 58 | M2最小 | 11 | 1 | 2.672 | -24.650 | -136.595 | -0.118 | -5.465 | -0.600 |
| 58 | M3最小 | 49 | 1 | 1.610 | -23.963 | -136.297 | -0.185 | -4.796 | -0.762 |
| 57 | N1最大 | 3 | 1 | 1.880 | 0.900 | 107.236 | -0.107 | -3.093 | -0.001 |
| 57 | N2最大 | 3 | 1 | 1.880 | 0.900 | 107.236 | -0.107 | -3.093 | -0.001 |
| 57 | N3最大 | 27 | 1 | 1.369 | 0.900 | 107.672 | -0.176 | -3.129 | -0.141 |
| 57 | M1最大 | 4 | 1 | -1.019 | -0.320 | -30.811 | 0.029 | 0.731 | -0.002 |
| 57 | M2最大 | 4 | 1 | -1.019 | -0.320 | -30.811 | 0.029 | 0.731 | -0.002 |
| 57 | M3最大 | 3 | 1 | 1.880 | 0.900 | 107.236 | -0.107 | -3.093 | -0.001 |
| 57 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.369 | 0.900 | 107.672 | -0.176 | -3.129 | -0.141 |
| 57 | N1最小 | 77 | 1 | -1.908 | -0.666 | -30.581 | -0.070 | 0.655 | -0.442 |
| 57 | N2最小 | 63 | 1 | -1.161 | -0.977 | -18.321 | -0.022 | -0.151 | -0.401 |
| 57 | N3最小 | 48 | 1 | -1.435 | -0.878 | -31.028 | -0.003 | 0.394 | -0.304 |
| 57 | M1最小 | 76 | 1 | 1.033 | 0.555 | 107.467 | -0.204 | -3.227 | -0.441 |
| 57 | M2最小 | 47 | 1 | 1.491 | 0.342 | 107.020 | -0.138 | -3.461 | -0.302 |
| 57 | M3最小 | 65 | 1 | -1.607 | -0.673 | -17.875 | -0.087 | 0.222 | -0.539 |
| 56 | N1最大 | 3 | 1 | 7.912 | -49.786 | -134.801 | 1.103 | -9.064 | -0.065 |
| 56 | N2最大 | 28 | 1 | -3.537 | 14.633 | 43.037 | -0.399 | 2.500 | -0.107 |
| 56 | N3最大 | 28 | 1 | -3.537 | 14.633 | 43.037 | -0.399 | 2.500 | -0.107 |
| 56 | M1最大 | 3 | 1 | 7.912 | -49.786 | -134.801 | 1.103 | -9.064 | -0.065 |
| 56 | M2最大 | 77 | 1 | -4.135 | 13.115 | 42.776 | -0.445 | 2.636 | -0.373 |
| 56 | M3最大 | 4 | 1 | -2.721 | 14.594 | 42.583 | -0.334 | 2.283 | 0.016 |
| 56 | 合力最大 | 47 | 1 | 7.221 | -52.249 | -134.975 | 1.044 | -9.180 | -0.333 |
| 56 | N1最小 | 77 | 1 | -4.135 | 13.115 | 42.776 | -0.445 | 2.636 | -0.373 |
| 56 | N2最小 | 74 | 1 | 7.220 | -52.249 | -134.971 | 1.044 | -9.180 | -0.333 |
| 56 | N3最小 | 19 | 1 | 7.355 | -50.038 | -135.106 | 1.085 | -8.919 | -0.130 |
| 56 | M1最小 | 77 | 1 | -4.135 | 13.115 | 42.776 | -0.445 | 2.636 | -0.373 |
| 56 | M2最小 | 11 | 1 | 7.778 | -51.998 | -134.670 | 1.062 | -9.325 | -0.268 |
| 56 | M3最小 | 37 | 1 | 3.005 | -31.868 | -79.856 | 0.541 | -5.000 | -0.513 |
| 55 | N1最大 | 3 | 1 | 4.166 | 2.424 | 123.309 | 0.075 | -4.148 | -0.005 |
| 55 | N2最大 | 27 | 1 | 3.463 | 2.425 | 123.870 | 0.005 | -4.166 | -0.145 |
| 55 | N3最大 | 27 | 1 | 3.463 | 2.425 | 123.870 | 0.005 | -4.166 | -0.145 |
| 55 | M1最大 | 3 | 1 | 4.166 | 2.424 | 123.309 | 0.075 | -4.148 | -0.005 |
| 55 | M2最大 | 77 | 1 | -2.978 | -1.158 | -35.005 | -0.129 | 0.864 | -0.441 |
| 55 | M3最大 | 4 | 1 | -1.673 | -0.807 | -35.481 | -0.029 | 0.849 | -0.001 |
| 55 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.463 | 2.425 | 123.870 | 0.005 | -4.166 | -0.145 |
| 55 | N1最小 | 77 | 1 | -2.978 | -1.158 | -35.005 | -0.129 | 0.864 | -0.441 |
| 55 | N2最小 | 75 | 1 | -2.295 | -1.377 | -35.509 | -0.065 | 0.557 | -0.303 |
| 55 | N3最小 | 20 | 1 | -2.136 | -0.868 | -35.621 | -0.045 | 0.820 | -0.076 |
| 55 | M1最小 | 73 | 1 | -2.730 | -0.859 | -20.141 | -0.149 | 0.381 | -0.501 |
| 55 | M2最小 | 47 | 1 | 3.555 | 1.853 | 123.276 | 0.040 | -4.446 | -0.306 |
| 55 | M3最小 | 37 | 1 | 1.057 | 0.955 | 74.862 | -0.063 | -2.625 | -0.540 |
| 54 | N1最大 | 10 | 1 | 0.686 | -36.586 | 24.094 | -0.605 | -1.397 | -0.348 |
| 54 | N2最大 | 27 | 1 | -1.713 | 187.174 | -127.982 | 2.868 | -0.463 | 0.096 |
| 54 | N3最大 | 28 | 1 | -0.013 | -56.695 | 39.955 | -0.960 | -1.025 | -0.212 |
| 54 | M1最大 | 3 | 1 | -1.665 | 187.144 | -128.314 | 2.930 | 0.039 | 0.236 |
| 54 | M2最大 | 3 | 1 | -1.665 | 187.144 | -128.314 | 2.930 | 0.039 | 0.236 |
| 54 | M3最大 | 3 | 1 | -1.665 | 187.144 | -128.314 | 2.930 | 0.039 | 0.236 |
| 54 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.665 | 187.144 | -128.314 | 2.930 | 0.039 | 0.236 |
| 54 | N1最小 | 19 | 1 | -1.750 | 186.946 | -128.504 | 2.914 | -0.284 | 0.159 |
| 54 | N2最小 | 75 | 1 | 0.484 | -58.661 | 39.459 | -0.957 | -1.482 | -0.359 |
| 54 | N3最小 | 19 | 1 | -1.750 | 186.946 | -128.504 | 2.914 | -0.284 | 0.159 |
| 54 | M1最小 | 77 | 1 | 0.487 | -57.902 | 39.765 | -1.004 | -1.675 | -0.493 |
| 54 | M2最小 | 69 | 1 | 0.302 | -35.427 | 24.084 | -0.660 | -1.848 | -0.519 |
| 54 | M3最小 | 65 | 1 | 0.626 | -35.714 | 24.204 | -0.661 | -1.780 | -0.556 |
| 53 | N1最大 | 5 | 1 | -0.134 | -3.710 | -0.581 | -0.002 | -0.250 | 0.010 |
| 53 | N2最大 | 27 | 1 | -0.426 | 477.405 | 42.020 | -11.148 | -0.460 | -0.102 |
| 53 | N3最大 | 27 | 1 | -0.426 | 477.405 | 42.020 | -11.148 | -0.460 | -0.102 |
| 53 | M1最大 | 12 | 1 | -0.258 | -150.195 | -13.214 | 3.330 | -0.431 | -0.177 |
| 53 | M2最大 | 3 | 1 | -0.135 | 477.260 | 41.749 | -11.089 | -0.250 | 0.008 |
| 53 | M3最大 | 4 | 1 | -0.135 | -148.161 | -13.256 | 3.315 | -0.250 | 0.010 |
| 53 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.426 | 477.405 | 42.020 | -11.148 | -0.460 | -0.102 |
| 53 | N1最小 | 69 | 1 | -0.830 | -91.769 | -8.014 | 1.912 | -0.723 | -0.389 |
| 53 | N2最小 | 75 | 1 | -0.446 | -150.421 | -13.282 | 3.316 | -0.578 | -0.234 |
| 53 | N3最小 | 20 | 1 | -0.323 | -148.386 | -13.326 | 3.301 | -0.397 | -0.047 |
| 53 | M1最小 | 49 | 1 | -0.703 | 476.027 | 41.968 | -11.157 | -0.625 | -0.352 |
| 53 | M2最小 | 69 | 1 | -0.830 | -91.769 | -8.014 | 1.912 | -0.723 | -0.389 |
| 53 | M3最小 | 37 | 1 | -0.741 | 283.243 | 25.025 | -6.715 | -0.633 | -0.434 |
| 52 | N1最大 | 3 | 1 | -0.106 | 475.936 | 41.726 | -11.101 | -0.250 | -0.010 |
| 52 | N2最大 | 27 | 1 | -0.397 | 476.086 | 41.997 | -11.160 | -0.460 | -0.120 |
| 52 | N3最大 | 27 | 1 | -0.397 | 476.086 | 41.997 | -11.160 | -0.460 | -0.120 |
| 52 | M1最大 | 12 | 1 | -0.268 | -149.780 | -13.209 | 3.333 | -0.431 | -0.171 |
| 52 | M2最大 | 4 | 1 | -0.145 | -147.798 | -13.249 | 3.319 | -0.250 | 0.016 |
| 52 | M3最大 | 4 | 1 | -0.145 | -147.798 | -13.249 | 3.319 | -0.250 | 0.016 |
| 52 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.397 | 476.086 | 41.997 | -11.160 | -0.460 | -0.120 |
| 52 | N1最小 | 69 | 1 | -0.836 | -91.511 | -8.012 | 1.913 | -0.723 | -0.386 |
| 52 | N2最小 | 75 | 1 | -0.456 | -150.004 | -13.277 | 3.319 | -0.578 | -0.229 |
| 52 | N3最小 | 20 | 1 | -0.333 | -148.022 | -13.319 | 3.305 | -0.397 | -0.042 |
| 52 | M1最小 | 49 | 1 | -0.674 | 474.757 | 41.943 | -11.169 | -0.625 | -0.370 |
| 52 | M2最小 | 69 | 1 | -0.836 | -91.511 | -8.012 | 1.913 | -0.723 | -0.386 |
| 52 | M3最小 | 37 | 1 | -0.724 | 282.540 | 25.009 | -6.723 | -0.633 | -0.445 |
| 51 | N1最大 | 10 | 1 | 0.733 | -36.002 | 23.961 | -0.597 | -1.410 | -0.360 |
| 51 | N2最大 | 27 | 1 | -2.024 | 184.468 | -127.333 | 2.830 | -0.372 | 0.167 |
| 51 | N3最大 | 28 | 1 | 0.053 | -55.960 | 39.783 | -0.950 | -1.043 | -0.231 |
| 51 | M1最大 | 3 | 1 | -1.975 | 184.434 | -127.667 | 2.892 | 0.130 | 0.308 |
| 51 | M2最大 | 3 | 1 | -1.975 | 184.434 | -127.667 | 2.892 | 0.130 | 0.308 |
| 51 | M3最大 | 3 | 1 | -1.975 | 184.434 | -127.667 | 2.892 | 0.130 | 0.308 |
| 51 | 合力最大 | 3 | 1 | -1.975 | 184.434 | -127.667 | 2.892 | 0.130 | 0.308 |
| 51 | N1最小 | 19 | 1 | -2.060 | 184.243 | -127.856 | 2.876 | -0.193 | 0.230 |
| 51 | N2最小 | 75 | 1 | 0.554 | -57.828 | 39.266 | -0.945 | -1.501 | -0.378 |
| 51 | N3最小 | 47 | 1 | -1.519 | 182.603 | -127.857 | 2.835 | -0.834 | 0.020 |
| 51 | M1最小 | 77 | 1 | 0.555 | -57.108 | 39.583 | -0.993 | -1.694 | -0.512 |
| 51 | M2最小 | 69 | 1 | 0.344 | -34.925 | 23.972 | -0.653 | -1.859 | -0.531 |
| 51 | M3最小 | 65 | 1 | 0.669 | -35.185 | 24.086 | -0.654 | -1.791 | -0.568 |
| 50 | N1最大 | 3 | 1 | 5.367 | 2.379 | 123.623 | 0.057 | -5.176 | -0.005 |
| 50 | N2最大 | 27 | 1 | 4.666 | 2.380 | 124.186 | -0.013 | -5.195 | -0.145 |
| 50 | N3最大 | 27 | 1 | 4.666 | 2.380 | 124.186 | -0.013 | -5.195 | -0.145 |
| 50 | M1最大 | 3 | 1 | 5.367 | 2.379 | 123.623 | 0.057 | -5.176 | -0.005 |
| 50 | M2最大 | 77 | 1 | -3.369 | -1.145 | -35.095 | -0.123 | 1.201 | -0.441 |
| 50 | M3最大 | 4 | 1 | -2.057 | -0.795 | -35.567 | -0.024 | 1.180 | -0.001 |
| 50 | 合力最大 | 27 | 1 | 4.666 | 2.380 | 124.186 | -0.013 | -5.195 | -0.145 |
| 50 | N1最小 | 77 | 1 | -3.369 | -1.145 | -35.095 | -0.123 | 1.201 | -0.441 |
| 50 | N2最小 | 75 | 1 | -2.695 | -1.364 | -35.605 | -0.059 | 0.902 | -0.302 |
| 50 | N3最小 | 20 | 1 | -2.518 | -0.856 | -35.707 | -0.039 | 1.150 | -0.076 |
| 50 | M1最小 | 73 | 1 | -2.964 | -0.851 | -20.196 | -0.145 | 0.583 | -0.501 |
| 50 | M2最小 | 47 | 1 | 4.737 | 1.810 | 123.579 | 0.023 | -5.457 | -0.307 |
| 50 | M3最小 | 37 | 1 | 1.777 | 0.930 | 75.038 | -0.073 | -3.243 | -0.540 |
| 49 | N1最大 | 3 | 1 | 10.633 | -49.349 | -137.159 | 1.112 | -11.972 | -0.115 |
| 49 | N2最大 | 28 | 1 | -4.334 | 14.463 | 43.749 | -0.402 | 3.348 | -0.093 |
| 49 | N3最大 | 28 | 1 | -4.334 | 14.463 | 43.749 | -0.402 | 3.348 | -0.093 |
| 49 | M1最大 | 3 | 1 | 10.633 | -49.349 | -137.159 | 1.112 | -11.972 | -0.115 |
| 49 | M2最大 | 77 | 1 | -4.930 | 13.036 | 43.485 | -0.446 | 3.481 | -0.360 |
| 49 | M3最大 | 4 | 1 | -3.523 | 14.426 | 43.286 | -0.337 | 3.136 | 0.030 |
| 49 | 合力最大 | 47 | 1 | 9.945 | -51.645 | -137.331 | 1.056 | -12.091 | -0.385 |
| 49 | N1最小 | 77 | 1 | -4.930 | 13.036 | 43.485 | -0.446 | 3.481 | -0.360 |
| 49 | N2最小 | 74 | 1 | 9.944 | -51.645 | -137.327 | 1.056 | -12.091 | -0.385 |
| 49 | N3最小 | 19 | 1 | 10.080 | -49.588 | -137.456 | 1.094 | -11.831 | -0.180 |
| 49 | M1最小 | 77 | 1 | -4.930 | 13.036 | 43.485 | -0.446 | 3.481 | -0.360 |
| 49 | M2最小 | 11 | 1 | 10.497 | -51.406 | -137.034 | 1.074 | -12.232 | -0.319 |
| 49 | M3最小 | 37 | 1 | 4.641 | -31.418 | -81.245 | 0.550 | -6.745 | -0.544 |
| 48 | N1最大 | 3 | 1 | 2.846 | 0.913 | 107.255 | -0.099 | -4.359 | 0.000 |
| 48 | N2最大 | 27 | 1 | 2.337 | 0.913 | 107.692 | -0.169 | -4.396 | -0.140 |
| 48 | N3最大 | 27 | 1 | 2.337 | 0.913 | 107.692 | -0.169 | -4.396 | -0.140 |
| 48 | M1最大 | 4 | 1 | -1.331 | -0.324 | -30.817 | 0.026 | 1.153 | -0.003 |
| 48 | M2最大 | 4 | 1 | -1.331 | -0.324 | -30.817 | 0.026 | 1.153 | -0.003 |
| 48 | M3最大 | 3 | 1 | 2.846 | 0.913 | 107.255 | -0.099 | -4.359 | 0.000 |
| 48 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.337 | 0.913 | 107.692 | -0.169 | -4.396 | -0.140 |
| 48 | N1最小 | 77 | 1 | -2.210 | -0.669 | -30.586 | -0.072 | 1.063 | -0.443 |
| 48 | N2最小 | 63 | 1 | -1.330 | -0.978 | -18.322 | -0.023 | 0.077 | -0.401 |
| 48 | N3最小 | 48 | 1 | -1.736 | -0.881 | -31.033 | -0.005 | 0.800 | -0.304 |
| 48 | M1最小 | 76 | 1 | 2.010 | 0.568 | 107.488 | -0.197 | -4.507 | -0.440 |
| 48 | M2最小 | 47 | 1 | 2.471 | 0.355 | 107.041 | -0.130 | -4.745 | -0.301 |
| 48 | M3最小 | 65 | 1 | -1.780 | -0.675 | -17.876 | -0.088 | 0.454 | -0.539 |
| 47 | N1最大 | 3 | 1 | 3.629 | -20.959 | -135.335 | -0.058 | -6.603 | -0.505 |
| 47 | N2最大 | 4 | 1 | -1.664 | 6.059 | 42.690 | 0.025 | 1.837 | 0.134 |
| 47 | N3最大 | 28 | 1 | -2.345 | 6.054 | 43.245 | -0.036 | 2.078 | 0.022 |
| 47 | M1最大 | 4 | 1 | -1.664 | 6.059 | 42.690 | 0.025 | 1.837 | 0.134 |
| 47 | M2最大 | 77 | 1 | -2.915 | 4.656 | 43.064 | -0.082 | 2.334 | -0.240 |
| 47 | M3最大 | 4 | 1 | -1.664 | 6.059 | 42.690 | 0.025 | 1.837 | 0.134 |
| 47 | 合力最大 | 47 | 1 | 3.004 | -23.229 | -135.473 | -0.117 | -6.617 | -0.765 |
| 47 | N1最小 | 77 | 1 | -2.915 | 4.656 | 43.064 | -0.082 | 2.334 | -0.240 |
| 47 | N2最小 | 74 | 1 | 3.004 | -23.229 | -135.470 | -0.117 | -6.617 | -0.765 |
| 47 | N3最小 | 19 | 1 | 3.191 | -21.184 | -135.544 | -0.078 | -6.470 | -0.561 |
| 47 | M1最小 | 72 | 1 | 0.630 | -14.052 | -79.927 | -0.167 | -3.525 | -0.701 |
| 47 | M2最小 | 11 | 1 | 3.441 | -23.004 | -135.265 | -0.097 | -6.751 | -0.709 |
| 47 | M3最小 | 49 | 1 | 2.383 | -22.339 | -134.969 | -0.165 | -6.089 | -0.873 |
| 46 | N1最大 | 3 | 1 | 8.907 | -0.020 | 96.359 | -0.003 | -13.654 | -0.002 |
| 46 | N2最大 | 25 | 1 | 3.872 | -0.019 | 59.007 | -0.102 | -7.426 | -0.202 |
| 46 | N3最大 | 27 | 1 | 8.104 | -0.019 | 96.848 | -0.072 | -13.216 | -0.142 |
| 46 | M1最大 | 4 | 1 | -2.851 | -0.020 | -27.206 | -0.003 | 3.657 | -0.002 |
| 46 | M2最大 | 77 | 1 | -4.165 | -0.363 | -26.977 | -0.100 | 4.306 | -0.442 |
| 46 | M3最大 | 4 | 1 | -2.851 | -0.020 | -27.206 | -0.003 | 3.657 | -0.002 |
| 46 | 合力最大 | 27 | 1 | 8.104 | -0.019 | 96.848 | -0.072 | -13.216 | -0.142 |
| 46 | N1最小 | 77 | 1 | -4.165 | -0.363 | -26.977 | -0.100 | 4.306 | -0.442 |
| 46 | N2最小 | 62 | 1 | 4.311 | -0.788 | 58.041 | -0.040 | -8.097 | -0.400 |
| 46 | N3最小 | 48 | 1 | -3.468 | -0.575 | -27.467 | -0.034 | 3.663 | -0.303 |
| 46 | M1最小 | 73 | 1 | -3.519 | -0.363 | -15.374 | -0.130 | 2.992 | -0.502 |
| 46 | M2最小 | 11 | 1 | 8.788 | -0.515 | 96.312 | -0.018 | -13.879 | -0.228 |
| 46 | M3最小 | 64 | 1 | 3.605 | -0.484 | 58.525 | -0.104 | -7.308 | -0.538 |
| 45 | N1最大 | 3 | 1 | 3.630 | 20.784 | -135.351 | 0.049 | -6.606 | 0.502 |
| 45 | N2最大 | 27 | 1 | 3.064 | 20.785 | -134.948 | -0.009 | -6.517 | 0.354 |
| 45 | N3最大 | 28 | 1 | -2.252 | -6.226 | 43.073 | -0.092 | 1.941 | -0.282 |
| 45 | M1最大 | 3 | 1 | 3.630 | 20.784 | -135.351 | 0.049 | -6.606 | 0.502 |
| 45 | M2最大 | 28 | 1 | -2.252 | -6.226 | 43.073 | -0.092 | 1.941 | -0.282 |
| 45 | M3最大 | 3 | 1 | 3.630 | 20.784 | -135.351 | 0.049 | -6.606 | 0.502 |
| 45 | 合力最大 | 19 | 1 | 3.251 | 20.513 | -135.620 | 0.036 | -6.556 | 0.420 |
| 45 | N1最小 | 77 | 1 | -2.621 | -7.676 | 42.669 | -0.131 | 1.903 | -0.568 |
| 45 | N2最小 | 75 | 1 | -2.077 | -8.575 | 42.228 | -0.085 | 1.509 | -0.425 |
| 45 | N3最小 | 47 | 1 | 3.240 | 18.449 | -135.793 | -0.002 | -6.965 | 0.211 |
| 45 | M1最小 | 73 | 1 | -2.316 | -5.174 | 26.409 | -0.148 | 1.116 | -0.581 |
| 45 | M2最小 | 11 | 1 | 3.620 | 18.721 | -135.524 | 0.011 | -7.014 | 0.292 |
| 45 | M3最小 | 65 | 1 | -2.053 | -5.679 | 26.181 | -0.133 | 1.028 | -0.607 |
| 44 | N1最大 | 3 | 1 | 2.845 | -0.954 | 107.268 | 0.093 | -4.357 | -0.004 |
| 44 | N2最大 | 28 | 1 | -1.922 | 0.284 | -30.259 | -0.102 | 1.226 | -0.141 |
| 44 | N3最大 | 27 | 1 | 2.265 | -0.954 | 107.824 | 0.023 | -4.302 | -0.144 |
| 44 | M1最大 | 3 | 1 | 2.845 | -0.954 | 107.268 | 0.093 | -4.357 | -0.004 |
| 44 | M2最大 | 77 | 1 | -2.402 | -0.059 | -30.409 | -0.129 | 1.320 | -0.441 |
| 44 | M3最大 | 4 | 1 | -1.332 | 0.283 | -30.813 | -0.032 | 1.154 | -0.001 |
| 44 | 合力最大 | 27 | 1 | 2.265 | -0.954 | 107.824 | 0.023 | -4.302 | -0.144 |
| 44 | N1最小 | 77 | 1 | -2.402 | -0.059 | -30.409 | -0.129 | 1.320 | -0.441 |
| 44 | N2最小 | 74 | 1 | 2.316 | -1.510 | 107.125 | 0.063 | -4.543 | -0.305 |
| 44 | N3最小 | 48 | 1 | -1.869 | -0.272 | -30.962 | -0.063 | 0.978 | -0.303 |
| 44 | M1最小 | 73 | 1 | -2.228 | -0.175 | -17.440 | -0.148 | 0.773 | -0.501 |
| 44 | M2最小 | 11 | 1 | 2.695 | -1.450 | 107.254 | 0.078 | -4.557 | -0.230 |
| 44 | M3最小 | 37 | 1 | 0.565 | -1.043 | 65.146 | -0.049 | -2.662 | -0.539 |
| 43 | N1最大 | 3 | 1 | 10.638 | 49.094 | -137.201 | -1.142 | -11.979 | 0.111 |
| 43 | N2最大 | 27 | 1 | 9.791 | 49.183 | -136.740 | -1.206 | -11.728 | -0.019 |
| 43 | N3最大 | 28 | 1 | -4.347 | -14.457 | 43.731 | 0.272 | 3.361 | -0.163 |
| 43 | M1最大 | 4 | 1 | -3.524 | -14.567 | 43.276 | 0.336 | 3.137 | -0.034 |
| 43 | M2最大 | 77 | 1 | -4.959 | -15.848 | 43.199 | 0.230 | 3.512 | -0.436 |
| 43 | M3最大 | 3 | 1 | 10.638 | 49.094 | -137.201 | -1.142 | -11.979 | 0.111 |
| 43 | 合力最大 | 19 | 1 | 10.081 | 48.863 | -137.548 | -1.158 | -11.832 | 0.041 |
| 43 | N1最小 | 77 | 1 | -4.959 | -15.848 | 43.199 | 0.230 | 3.512 | -0.436 |
| 43 | N2最小 | 75 | 1 | -4.201 | -16.877 | 42.664 | 0.280 | 3.010 | -0.308 |
| 43 | N3最小 | 47 | 1 | 9.939 | 46.780 | -137.814 | -1.197 | -12.086 | -0.164 |
| 43 | M1最小 | 76 | 1 | 9.159 | 47.784 | -137.268 | -1.247 | -11.557 | -0.293 |
| 43 | M2最小 | 11 | 1 | 10.496 | 47.011 | -137.467 | -1.180 | -12.233 | -0.094 |
| 43 | M3最小 | 65 | 1 | -3.754 | -10.535 | 26.523 | 0.083 | 2.206 | -0.511 |
| 42 | N1最大 | 11 | 1 | 5.402 | -2.946 | 123.777 | -0.087 | -5.585 | -0.225 |
| 42 | N2最大 | 28 | 1 | -2.660 | 0.760 | -35.257 | -0.051 | 1.087 | -0.143 |
| 42 | N3最大 | 27 | 1 | 4.794 | -2.435 | 124.382 | -0.137 | -5.293 | -0.139 |
| 42 | M1最大 | 4 | 1 | -2.057 | 0.758 | -35.687 | 0.018 | 1.180 | -0.003 |
| 42 | M2最大 | 4 | 1 | -2.057 | 0.758 | -35.687 | 0.018 | 1.180 | -0.003 |
| 42 | M3最大 | 3 | 1 | 5.383 | -2.437 | 123.954 | -0.068 | -5.188 | 0.001 |
| 42 | 合力最大 | 27 | 1 | 4.794 | -2.435 | 124.382 | -0.137 | -5.293 | -0.139 |
| 42 | N1最小 | 77 | 1 | -3.026 | 0.406 | -35.572 | -0.081 | 0.935 | -0.443 |
| 42 | N2最小 | 74 | 1 | 5.009 | -3.009 | 123.581 | -0.103 | -5.668 | -0.300 |
| 42 | N3最小 | 48 | 1 | -2.447 | 0.186 | -36.064 | -0.017 | 0.710 | -0.304 |
| 42 | M1最小 | 72 | 1 | 1.950 | -1.807 | 75.044 | -0.171 | -3.597 | -0.500 |
| 42 | M2最小 | 47 | 1 | 5.010 | -3.009 | 123.577 | -0.103 | -5.668 | -0.300 |
| 42 | M3最小 | 65 | 1 | -2.299 | -0.014 | -20.924 | -0.096 | 0.289 | -0.539 |
| 41 | N1最大 | 4 | 1 | 0.119 | 55.674 | 42.378 | 0.866 | -0.547 | 0.089 |
| 41 | N2最大 | 28 | 1 | -0.808 | 55.779 | 43.061 | 0.805 | -0.628 | -0.027 |
| 41 | N3最大 | 28 | 1 | -0.808 | 55.779 | 43.061 | 0.805 | -0.628 | -0.027 |
| 41 | M1最大 | 4 | 1 | 0.119 | 55.674 | 42.378 | 0.866 | -0.547 | 0.089 |
| 41 | M2最大 | 49 | 1 | -4.294 | -185.089 | -136.903 | -2.964 | 0.308 | -0.687 |
| 41 | M3最大 | 4 | 1 | 0.119 | 55.674 | 42.378 | 0.866 | -0.547 | 0.089 |
| 41 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.473 | -185.893 | -137.602 | -2.917 | 0.102 | -0.571 |
| 41 | N1最小 | 76 | 1 | -4.294 | -185.089 | -136.899 | -2.964 | 0.308 | -0.687 |
| 41 | N2最小 | 74 | 1 | -3.473 | -185.893 | -137.599 | -2.917 | 0.102 | -0.571 |
| 41 | N3最小 | 47 | 1 | -3.473 | -185.893 | -137.602 | -2.917 | 0.102 | -0.571 |
| 41 | M1最小 | 76 | 1 | -4.294 | -185.089 | -136.899 | -2.964 | 0.308 | -0.687 |
| 41 | M2最小 | 59 | 1 | -2.143 | -0.110 | 1.226 | -0.087 | -0.657 | -0.208 |
| 41 | M3最小 | 49 | 1 | -4.294 | -185.089 | -136.903 | -2.964 | 0.308 | -0.687 |
| 40 | N1最大 | 11 | 1 | -0.095 | -478.225 | 42.008 | 11.052 | -0.431 | -0.202 |
| 40 | N2最大 | 28 | 1 | -0.349 | 147.870 | -13.145 | -3.359 | -0.460 | -0.150 |
| 40 | N3最大 | 27 | 1 | -0.316 | -476.080 | 42.307 | 10.977 | -0.460 | -0.130 |
| 40 | M1最大 | 11 | 1 | -0.095 | -478.225 | 42.008 | 11.052 | -0.431 | -0.202 |
| 40 | M2最大 | 4 | 1 | -0.142 | 147.693 | -13.365 | -3.303 | -0.250 | -0.019 |
| 40 | M3最大 | 3 | 1 | -0.110 | -476.242 | 42.087 | 11.034 | -0.250 | 0.002 |
| 40 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.237 | -478.431 | 41.916 | 11.047 | -0.578 | -0.274 |
| 40 | N1最小 | 59 | 1 | -0.578 | 3.399 | -0.522 | -0.065 | -0.705 | -0.266 |
| 40 | N2最小 | 74 | 1 | -0.237 | -478.431 | 41.916 | 11.047 | -0.578 | -0.274 |
| 40 | N3最小 | 48 | 1 | -0.270 | 145.511 | -13.538 | -3.289 | -0.578 | -0.295 |
| 40 | M1最小 | 28 | 1 | -0.349 | 147.870 | -13.145 | -3.359 | -0.460 | -0.150 |
| 40 | M2最小 | 69 | 1 | -0.535 | 88.753 | -8.244 | -2.038 | -0.723 | -0.464 |
| 40 | M3最小 | 65 | 1 | -0.420 | 88.404 | -8.204 | -2.032 | -0.633 | -0.500 |
| 39 | N1最大 | 3 | 1 | -0.023 | 472.274 | 41.104 | -11.440 | -0.251 | -0.060 |
| 39 | N2最大 | 27 | 1 | -0.314 | 472.395 | 41.382 | -11.495 | -0.461 | -0.170 |
| 39 | N3最大 | 27 | 1 | -0.314 | 472.395 | 41.382 | -11.495 | -0.461 | -0.170 |
| 39 | M1最大 | 12 | 1 | -0.297 | -148.851 | -13.005 | 3.443 | -0.431 | -0.156 |
| 39 | M2最大 | 4 | 1 | -0.173 | -146.719 | -13.059 | 3.422 | -0.250 | 0.031 |
| 39 | M3最大 | 4 | 1 | -0.173 | -146.719 | -13.059 | 3.422 | -0.250 | 0.031 |
| 39 | 合力最大 | 27 | 1 | -0.314 | 472.395 | 41.382 | -11.495 | -0.461 | -0.170 |
| 39 | N1最小 | 69 | 1 | -0.853 | -91.050 | -7.870 | 1.988 | -0.723 | -0.376 |
| 39 | N2最小 | 75 | 1 | -0.485 | -149.100 | -13.068 | 3.431 | -0.578 | -0.213 |
| 39 | N3最小 | 20 | 1 | -0.362 | -146.968 | -13.124 | 3.410 | -0.397 | -0.026 |
| 39 | M1最小 | 49 | 1 | -0.591 | 470.921 | 41.344 | -11.497 | -0.626 | -0.420 |
| 39 | M2最小 | 68 | 1 | -0.758 | 280.493 | 24.611 | -6.924 | -0.723 | -0.431 |
| 39 | M3最小 | 37 | 1 | -0.672 | 280.126 | 24.664 | -6.912 | -0.633 | -0.475 |
| 38 | N1最大 | 10 | 1 | 0.779 | -34.903 | 24.045 | -0.578 | -1.418 | -0.380 |
| 38 | N2最大 | 27 | 1 | -2.472 | 176.760 | -127.454 | 2.708 | -0.260 | 0.293 |
| 38 | N3最大 | 28 | 1 | 0.144 | -53.693 | 39.858 | -0.912 | -1.061 | -0.266 |
| 38 | M1最大 | 3 | 1 | -2.420 | 176.742 | -127.798 | 2.770 | 0.241 | 0.433 |
| 38 | M2最大 | 3 | 1 | -2.420 | 176.742 | -127.798 | 2.770 | 0.241 | 0.433 |
| 38 | M3最大 | 3 | 1 | -2.420 | 176.742 | -127.798 | 2.770 | 0.241 | 0.433 |
| 38 | 合力最大 | 3 | 1 | -2.420 | 176.742 | -127.798 | 2.770 | 0.241 | 0.433 |
| 38 | N1最小 | 19 | 1 | -2.507 | 176.534 | -127.980 | 2.754 | -0.081 | 0.356 |
| 38 | N2最小 | 75 | 1 | 0.638 | -55.745 | 39.364 | -0.910 | -1.517 | -0.412 |
| 38 | N3最小 | 19 | 1 | -2.507 | 176.534 | -127.980 | 2.754 | -0.081 | 0.356 |
| 38 | M1最小 | 77 | 1 | 0.640 | -54.982 | 39.675 | -0.957 | -1.710 | -0.546 |
| 38 | M2最小 | 69 | 1 | 0.393 | -33.732 | 24.050 | -0.632 | -1.868 | -0.551 |
| 38 | M3最小 | 65 | 1 | 0.716 | -34.034 | 24.163 | -0.634 | -1.800 | -0.588 |
| 37 | N1最大 | 3 | 1 | 7.722 | 2.261 | 124.666 | 0.009 | -7.185 | -0.007 |
| 37 | N2最大 | 27 | 1 | 7.026 | 2.262 | 125.223 | -0.060 | -7.208 | -0.147 |
| 37 | N3最大 | 27 | 1 | 7.026 | 2.262 | 125.223 | -0.060 | -7.208 | -0.147 |
| 37 | M1最大 | 3 | 1 | 7.722 | 2.261 | 124.666 | 0.009 | -7.185 | -0.007 |
| 37 | M2最大 | 4 | 1 | -2.805 | -0.759 | -35.891 | -0.008 | 1.826 | -0.001 |
| 37 | M3最大 | 4 | 1 | -2.805 | -0.759 | -35.891 | -0.008 | 1.826 | -0.001 |
| 37 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.026 | 2.262 | 125.223 | -0.060 | -7.208 | -0.147 |
| 37 | N1最小 | 77 | 1 | -4.088 | -1.111 | -35.415 | -0.108 | 1.822 | -0.440 |
| 37 | N2最小 | 75 | 1 | -3.408 | -1.331 | -35.916 | -0.044 | 1.518 | -0.302 |
| 37 | N3最小 | 20 | 1 | -3.262 | -0.820 | -36.034 | -0.023 | 1.793 | -0.076 |
| 37 | M1最小 | 73 | 1 | -3.378 | -0.831 | -20.391 | -0.137 | 0.940 | -0.501 |
| 37 | M2最小 | 47 | 1 | 7.134 | 1.689 | 124.637 | -0.026 | -7.502 | -0.308 |
| 37 | M3最小 | 37 | 1 | 3.262 | 0.857 | 75.674 | -0.104 | -4.515 | -0.541 |
| 36 | N1最大 | 3 | 1 | 14.223 | -53.648 | -140.078 | 1.035 | -15.808 | -0.100 |
| 36 | N2最大 | 28 | 1 | -5.405 | 15.785 | 44.355 | -0.380 | 4.488 | -0.098 |
| 36 | N3最大 | 28 | 1 | -5.405 | 15.785 | 44.355 | -0.380 | 4.488 | -0.098 |
| 36 | M1最大 | 3 | 1 | 14.223 | -53.648 | -140.078 | 1.035 | -15.808 | -0.100 |
| 36 | M2最大 | 77 | 1 | -5.996 | 14.163 | 44.040 | -0.427 | 4.617 | -0.364 |
| 36 | M3最大 | 4 | 1 | -4.601 | 15.760 | 43.987 | -0.314 | 4.283 | 0.025 |
| 36 | 合力最大 | 47 | 1 | 13.541 | -56.266 | -140.350 | 0.973 | -15.933 | -0.366 |
| 36 | N1最小 | 77 | 1 | -5.996 | 14.163 | 44.040 | -0.427 | 4.617 | -0.364 |
| 36 | N2最小 | 74 | 1 | 13.540 | -56.266 | -140.346 | 0.973 | -15.933 | -0.366 |
| 36 | N3最小 | 19 | 1 | 13.676 | -53.912 | -140.437 | 1.016 | -15.673 | -0.165 |
| 36 | M1最小 | 77 | 1 | -5.996 | 14.163 | 44.040 | -0.427 | 4.617 | -0.364 |
| 36 | M2最小 | 11 | 1 | 14.088 | -56.002 | -139.992 | 0.991 | -16.068 | -0.301 |
| 36 | M3最小 | 37 | 1 | 6.813 | -34.354 | -83.139 | 0.497 | -9.064 | -0.531 |
| 35 | N1最大 | 3 | 1 | 3.626 | 0.911 | 107.243 | -0.102 | -5.381 | 0.001 |
| 35 | N2最大 | 3 | 1 | 3.626 | 0.911 | 107.243 | -0.102 | -5.381 | 0.001 |
| 35 | N3最大 | 27 | 1 | 3.117 | 0.911 | 107.678 | -0.171 | -5.419 | -0.140 |
| 35 | M1最大 | 4 | 1 | -1.597 | -0.324 | -30.819 | 0.026 | 1.512 | -0.003 |
| 35 | M2最大 | 4 | 1 | -1.597 | -0.324 | -30.819 | 0.026 | 1.512 | -0.003 |
| 35 | M3最大 | 3 | 1 | 3.626 | 0.911 | 107.243 | -0.102 | -5.381 | 0.001 |
| 35 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.117 | 0.911 | 107.678 | -0.171 | -5.419 | -0.140 |
| 35 | N1最小 | 77 | 1 | -2.486 | -0.671 | -30.592 | -0.073 | 1.436 | -0.443 |
| 35 | N2最小 | 63 | 1 | -1.518 | -0.980 | -18.331 | -0.025 | 0.329 | -0.401 |
| 35 | N3最小 | 48 | 1 | -2.022 | -0.883 | -31.040 | -0.007 | 1.185 | -0.304 |
| 35 | M1最小 | 76 | 1 | 2.772 | 0.565 | 107.471 | -0.200 | -5.506 | -0.439 |
| 35 | M2最小 | 47 | 1 | 3.224 | 0.352 | 107.023 | -0.134 | -5.731 | -0.301 |
| 35 | M3最小 | 65 | 1 | -1.954 | -0.676 | -17.883 | -0.089 | 0.689 | -0.539 |
| 34 | N1最大 | 3 | 1 | 4.612 | -20.909 | -135.334 | -0.072 | -8.204 | -0.636 |
| 34 | N2最大 | 28 | 1 | -2.693 | 6.106 | 43.247 | -0.033 | 2.606 | 0.056 |
| 34 | N3最大 | 28 | 1 | -2.693 | 6.106 | 43.247 | -0.033 | 2.606 | 0.056 |
| 34 | M1最大 | 4 | 1 | -2.015 | 6.105 | 42.704 | 0.029 | 2.370 | 0.168 |
| 34 | M2最大 | 77 | 1 | -3.253 | 4.553 | 43.048 | -0.083 | 2.849 | -0.206 |
| 34 | M3最大 | 4 | 1 | -2.015 | 6.105 | 42.704 | 0.029 | 2.370 | 0.168 |
| 34 | 合力最大 | 47 | 1 | 4.005 | -23.423 | -135.521 | -0.138 | -8.240 | -0.896 |
| 34 | N1最小 | 77 | 1 | -3.253 | 4.553 | 43.048 | -0.083 | 2.849 | -0.206 |
| 34 | N2最小 | 74 | 1 | 4.005 | -23.424 | -135.517 | -0.138 | -8.240 | -0.896 |
| 34 | N3最小 | 19 | 1 | 4.177 | -21.149 | -135.552 | -0.093 | -8.074 | -0.691 |
| 34 | M1最小 | 76 | 1 | 3.380 | -22.460 | -135.008 | -0.185 | -7.708 | -1.004 |
| 34 | M2最小 | 11 | 1 | 4.440 | -23.183 | -135.303 | -0.117 | -8.369 | -0.840 |
| 34 | M3最小 | 49 | 1 | 3.380 | -22.460 | -135.012 | -0.185 | -7.708 | -1.004 |
| 33 | N1最大 | 3 | 1 | 11.207 | -0.020 | 96.216 | -0.003 | -17.014 | -0.002 |
| 33 | N2最大 | 25 | 1 | 5.240 | -0.019 | 58.818 | -0.102 | -9.447 | -0.202 |
| 33 | N3最大 | 27 | 1 | 10.409 | -0.020 | 96.649 | -0.072 | -16.585 | -0.142 |
| 33 | M1最大 | 4 | 1 | -3.507 | -0.020 | -27.242 | -0.003 | 4.649 | -0.002 |
| 33 | M2最大 | 77 | 1 | -4.813 | -0.364 | -27.110 | -0.101 | 5.288 | -0.442 |
| 33 | M3最大 | 4 | 1 | -3.507 | -0.020 | -27.242 | -0.003 | 4.649 | -0.002 |
| 33 | 合力最大 | 27 | 1 | 10.409 | -0.020 | 96.649 | -0.072 | -16.585 | -0.142 |
| 33 | N1最小 | 77 | 1 | -4.813 | -0.364 | -27.110 | -0.101 | 5.288 | -0.442 |
| 33 | N2最小 | 62 | 1 | 5.677 | -0.789 | 57.826 | -0.040 | -10.114 | -0.400 |
| 33 | N3最小 | 48 | 1 | -4.120 | -0.576 | -27.588 | -0.034 | 4.650 | -0.303 |
| 33 | M1最小 | 73 | 1 | -3.904 | -0.363 | -15.541 | -0.130 | 3.573 | -0.502 |
| 33 | M2最小 | 11 | 1 | 11.088 | -0.516 | 96.121 | -0.018 | -17.240 | -0.228 |
| 33 | M3最小 | 64 | 1 | 4.975 | -0.485 | 58.316 | -0.105 | -9.333 | -0.538 |
| 32 | N1最大 | 3 | 1 | 4.611 | 20.676 | -135.335 | 0.062 | -8.204 | 0.632 |
| 32 | N2最大 | 3 | 1 | 4.611 | 20.676 | -135.335 | 0.062 | -8.204 | 0.632 |
| 32 | N3最大 | 28 | 1 | -2.602 | -6.355 | 43.097 | -0.097 | 2.471 | -0.316 |
| 32 | M1最大 | 3 | 1 | 4.611 | 20.676 | -135.335 | 0.062 | -8.204 | 0.632 |
| 32 | M2最大 | 28 | 1 | -2.602 | -6.355 | 43.097 | -0.097 | 2.471 | -0.316 |
| 32 | M3最大 | 3 | 1 | 4.611 | 20.676 | -135.335 | 0.062 | -8.204 | 0.632 |
| 32 | 合力最大 | 19 | 1 | 4.230 | 20.336 | -135.599 | 0.049 | -8.154 | 0.551 |
| 32 | N1最小 | 77 | 1 | -2.978 | -8.022 | 42.708 | -0.139 | 2.441 | -0.602 |
| 32 | N2最小 | 75 | 1 | -2.440 | -8.907 | 42.221 | -0.093 | 2.057 | -0.460 |
| 32 | N3最小 | 47 | 1 | 4.205 | 18.035 | -135.786 | 0.007 | -8.545 | 0.341 |
| 32 | M1最小 | 73 | 1 | -2.529 | -5.541 | 26.439 | -0.154 | 1.436 | -0.601 |
| 32 | M2最小 | 11 | 1 | 4.586 | 18.376 | -135.522 | 0.020 | -8.595 | 0.423 |
| 32 | M3最小 | 65 | 1 | -2.269 | -6.077 | 26.209 | -0.140 | 1.353 | -0.628 |
| 31 | N1最大 | 3 | 1 | 3.633 | -0.952 | 107.259 | 0.095 | -5.390 | -0.005 |
| 31 | N2最大 | 4 | 1 | -1.599 | 0.284 | -30.816 | -0.032 | 1.514 | -0.001 |
| 31 | N3最大 | 27 | 1 | 3.067 | -0.953 | 107.812 | 0.025 | -5.353 | -0.145 |
| 31 | M1最大 | 3 | 1 | 3.633 | -0.952 | 107.259 | 0.095 | -5.390 | -0.005 |
| 31 | M2最大 | 77 | 1 | -2.632 | -0.060 | -30.415 | -0.130 | 1.631 | -0.441 |
| 31 | M3最大 | 4 | 1 | -1.599 | 0.284 | -30.816 | -0.032 | 1.514 | -0.001 |
| 31 | 合力最大 | 27 | 1 | 3.067 | -0.953 | 107.812 | 0.025 | -5.353 | -0.145 |
| 31 | N1最小 | 77 | 1 | -2.632 | -0.060 | -30.415 | -0.130 | 1.631 | -0.441 |
| 31 | N2最小 | 74 | 1 | 3.135 | -1.510 | 107.113 | 0.064 | -5.617 | -0.306 |
| 31 | N3最小 | 48 | 1 | -2.111 | -0.273 | -30.967 | -0.063 | 1.304 | -0.302 |
| 31 | M1最小 | 73 | 1 | -2.344 | -0.176 | -17.447 | -0.149 | 0.929 | -0.501 |
| 31 | M2最小 | 11 | 1 | 3.504 | -1.449 | 107.244 | 0.080 | -5.619 | -0.231 |
| 31 | M3最小 | 37 | 1 | 1.105 | -1.043 | 65.138 | -0.049 | -3.376 | -0.540 |
| 30 | N1最大 | 3 | 1 | 14.230 | 53.332 | -140.134 | -1.063 | -15.816 | 0.097 |
| 30 | N2最大 | 3 | 1 | 14.230 | 53.332 | -140.134 | -1.063 | -15.816 | 0.097 |
| 30 | N3最大 | 28 | 1 | -5.418 | -15.904 | 44.326 | 0.246 | 4.502 | -0.156 |
| 30 | M1最大 | 4 | 1 | -4.602 | -15.904 | 43.978 | 0.311 | 4.284 | -0.028 |
| 30 | M2最大 | 77 | 1 | -6.025 | -17.545 | 43.683 | 0.200 | 4.647 | -0.426 |
| 30 | M3最大 | 3 | 1 | 14.230 | 53.332 | -140.134 | -1.063 | -15.816 | 0.097 |
| 30 | 合力最大 | 19 | 1 | 13.678 | 53.015 | -140.556 | -1.080 | -15.676 | 0.028 |
| 30 | N1最小 | 77 | 1 | -6.025 | -17.545 | 43.683 | 0.200 | 4.647 | -0.426 |
| 30 | N2最小 | 75 | 1 | -5.271 | -18.492 | 43.174 | 0.251 | 4.150 | -0.299 |
| 30 | N3最小 | 47 | 1 | 13.538 | 50.699 | -140.941 | -1.123 | -15.933 | -0.173 |
| 30 | M1最小 | 76 | 1 | 12.765 | 51.629 | -140.417 | -1.174 | -15.411 | -0.301 |
| 30 | M2最小 | 11 | 1 | 14.090 | 51.015 | -140.519 | -1.105 | -16.073 | -0.104 |
| 30 | M3最小 | 65 | 1 | -4.387 | -11.769 | 26.672 | 0.060 | 2.880 | -0.502 |
| 29 | N1最大 | 3 | 1 | 7.729 | -2.317 | 124.923 | -0.020 | -7.191 | 0.003 |
| 29 | N2最大 | 4 | 1 | -2.805 | 0.722 | -35.989 | 0.002 | 1.826 | -0.003 |
| 29 | N3最大 | 27 | 1 | 7.126 | -2.316 | 125.336 | -0.089 | -7.283 | -0.137 |
| 29 | M1最大 | 4 | 1 | -2.805 | 0.722 | -35.989 | 0.002 | 1.826 | -0.003 |
| 29 | M2最大 | 4 | 1 | -2.805 | 0.722 | -35.989 | 0.002 | 1.826 | -0.003 |
| 29 | M3最大 | 3 | 1 | 7.729 | -2.317 | 124.923 | -0.020 | -7.191 | 0.003 |
| 29 | 合力最大 | 27 | 1 | 7.126 | -2.316 | 125.336 | -0.089 | -7.283 | -0.137 |
| 29 | N1最小 | 77 | 1 | -3.816 | 0.365 | -35.911 | -0.100 | 1.617 | -0.444 |
| 29 | N2最小 | 74 | 1 | 7.317 | -2.893 | 124.516 | -0.057 | -7.638 | -0.298 |
| 29 | N3最小 | 48 | 1 | -3.225 | 0.146 | -36.396 | -0.035 | 1.381 | -0.305 |
| 29 | M1最小 | 72 | 1 | 3.335 | -1.741 | 75.578 | -0.143 | -4.783 | -0.499 |
| 29 | M2最小 | 47 | 1 | 7.317 | -2.893 | 124.513 | -0.057 | -7.638 | -0.298 |
| 29 | M3最小 | 65 | 1 | -2.796 | -0.042 | -21.151 | -0.108 | 0.717 | -0.539 |
| 28 | N1最大 | 4 | 1 | 0.212 | 53.420 | 42.238 | 0.831 | -0.566 | 0.123 |
| 28 | N2最大 | 28 | 1 | -0.714 | 53.455 | 42.898 | 0.768 | -0.648 | 0.008 |
| 28 | N3最大 | 28 | 1 | -0.714 | 53.455 | 42.898 | 0.768 | -0.648 | 0.008 |
| 28 | M1最大 | 4 | 1 | 0.212 | 53.420 | 42.238 | 0.831 | -0.566 | 0.123 |
| 28 | M2最大 | 49 | 1 | -4.736 | -177.799 | -136.479 | -2.853 | 0.420 | -0.810 |
| 28 | M3最大 | 4 | 1 | 0.212 | 53.420 | 42.238 | 0.831 | -0.566 | 0.123 |
| 28 | 合力最大 | 47 | 1 | -3.917 | -178.544 | -137.147 | -2.805 | 0.214 | -0.695 |
| 28 | N1最小 | 76 | 1 | -4.736 | -177.800 | -136.475 | -2.853 | 0.420 | -0.810 |
| 28 | N2最小 | 74 | 1 | -3.917 | -178.544 | -137.143 | -2.805 | 0.214 | -0.695 |
| 28 | N3最小 | 47 | 1 | -3.917 | -178.544 | -137.147 | -2.805 | 0.214 | -0.695 |
| 28 | M1最小 | 76 | 1 | -4.736 | -177.800 | -136.475 | -2.853 | 0.420 | -0.810 |
| 28 | M2最小 | 18 | 1 | -0.910 | 31.701 | 25.407 | 0.468 | -0.668 | -0.022 |
| 28 | M3最小 | 49 | 1 | -4.736 | -177.799 | -136.479 | -2.853 | 0.420 | -0.810 |
| 27 | N1最大 | 11 | 1 | -0.018 | -474.631 | 41.648 | 11.250 | -0.432 | -0.155 |
| 27 | N2最大 | 28 | 1 | -0.376 | 146.770 | -13.030 | -3.421 | -0.460 | -0.165 |
| 27 | N3最大 | 27 | 1 | -0.240 | -472.453 | 41.949 | 11.174 | -0.461 | -0.083 |
| 27 | M1最大 | 11 | 1 | -0.018 | -474.631 | 41.648 | 11.250 | -0.432 | -0.155 |
| 27 | M2最大 | 4 | 1 | -0.168 | 146.609 | -13.255 | -3.363 | -0.250 | -0.033 |
| 27 | M3最大 | 3 | 1 | -0.033 | -472.594 | 41.725 | 11.233 | -0.251 | 0.049 |
| 27 | 合力最大 | 74 | 1 | -0.161 | -474.859 | 41.558 | 11.244 | -0.579 | -0.228 |
| 27 | N1最小 | 59 | 1 | -0.579 | 3.356 | -0.512 | -0.070 | -0.705 | -0.267 |
| 27 | N2最小 | 74 | 1 | -0.161 | -474.859 | 41.558 | 11.244 | -0.579 | -0.228 |
| 27 | N3最小 | 48 | 1 | -0.296 | 144.368 | -13.424 | -3.352 | -0.578 | -0.309 |
| 27 | M1最小 | 28 | 1 | -0.376 | 146.770 | -13.030 | -3.421 | -0.460 | -0.165 |
| 27 | M2最小 | 68 | 1 | -0.467 | -283.653 | 24.806 | 6.674 | -0.723 | -0.424 |
| 27 | M3最小 | 65 | 1 | -0.435 | 87.671 | -8.129 | -2.073 | -0.633 | -0.508 |
| 26 | N1最大 | 3 | 1 | 1.477 | 466.953 | 46.258 | -8.614 | -0.254 | -0.948 |
| 26 | N2最大 | 27 | 1 | 1.173 | 467.225 | 46.458 | -8.711 | -0.464 | -1.050 |
| 26 | N3最大 | 27 | 1 | 1.173 | 467.225 | 46.458 | -8.711 | -0.464 | -1.050 |
| 26 | M1最大 | 4 | 1 | -0.681 | -145.214 | -14.664 | 2.550 | -0.251 | 0.300 |
| 26 | M2最大 | 5 | 1 | -0.144 | -3.697 | -0.622 | -0.024 | -0.250 | 0.015 |
| 26 | M3最大 | 4 | 1 | -0.681 | -145.214 | -14.664 | 2.550 | -0.251 | 0.300 |
| 26 | 合力最大 | 27 | 1 | 1.173 | 467.225 | 46.458 | -8.711 | -0.464 | -1.050 |
| 26 | N1最小 | 77 | 1 | -1.282 | -145.907 | -14.640 | 2.384 | -0.626 | -0.045 |
| 26 | N2最小 | 75 | 1 | -1.015 | -146.941 | -14.844 | 2.475 | -0.579 | 0.067 |
| 26 | N3最小 | 48 | 1 | -1.015 | -146.940 | -14.846 | 2.475 | -0.579 | 0.067 |
| 26 | M1最小 | 76 | 1 | 0.881 | 466.320 | 46.284 | -8.780 | -0.629 | -1.292 |
| 26 | M2最小 | 68 | 1 | 0.133 | 278.176 | 27.436 | -5.369 | -0.724 | -0.939 |
| 26 | M3最小 | 49 | 1 | 0.882 | 466.321 | 46.282 | -8.780 | -0.629 | -1.292 |
| 25 | N1最大 | 3 | 1 | 0.932 | 463.104 | 46.360 | -8.653 | -0.253 | -0.625 |
| 25 | N2最大 | 27 | 1 | 0.539 | 463.197 | 46.545 | -8.716 | -0.463 | -0.675 |
| 25 | N3最大 | 27 | 1 | 0.539 | 463.197 | 46.545 | -8.716 | -0.463 | -0.675 |
| 25 | M1最大 | 4 | 1 | -0.541 | -142.600 | -14.344 | 2.584 | -0.251 | 0.226 |
| 25 | M2最大 | 5 | 1 | -0.188 | -2.598 | -0.348 | -0.004 | -0.250 | 0.039 |
| 25 | M3最大 | 4 | 1 | -0.541 | -142.600 | -14.344 | 2.584 | -0.251 | 0.226 |
| 25 | 合力最大 | 27 | 1 | 0.539 | 463.197 | 46.545 | -8.716 | -0.463 | -0.675 |
| 25 | N1最小 | 73 | 1 | -1.391 | -87.481 | -8.578 | 1.431 | -0.716 | -0.098 |
| 25 | N2最小 | 75 | 1 | -1.028 | -144.212 | -14.437 | 2.556 | -0.579 | 0.074 |
| 25 | N3最小 | 48 | 1 | -1.027 | -144.212 | -14.439 | 2.556 | -0.579 | 0.074 |
| 25 | M1最小 | 76 | 1 | 0.122 | 462.261 | 46.452 | -8.743 | -0.627 | -0.843 |
| 25 | M2最小 | 69 | 1 | -1.390 | -87.613 | -8.708 | 1.447 | -0.724 | -0.090 |
| 25 | M3最小 | 49 | 1 | 0.123 | 462.262 | 46.450 | -8.743 | -0.627 | -0.843 |
| 24 | N1最大 | 12 | 1 | 72.007 | -49.997 | 33.257 | -0.828 | -0.641 | -0.408 |
| 24 | N2最大 | 27 | 1 | -242.247 | 159.903 | -106.132 | 2.603 | -1.111 | 0.514 |
| 24 | N3最大 | 28 | 1 | 71.407 | -48.595 | 33.330 | -0.858 | -0.500 | -0.335 |
| 24 | M1最大 | 3 | 1 | -241.892 | 159.810 | -106.342 | 2.658 | -0.754 | 0.658 |
| 24 | M2最大 | 4 | 1 | 71.794 | -48.640 | 33.104 | -0.802 | -0.155 | -0.193 |
| 24 | M3最大 | 3 | 1 | -241.892 | 159.810 | -106.342 | 2.658 | -0.754 | 0.658 |
| 24 | 合力最大 | 27 | 1 | -242.247 | 159.903 | -106.132 | 2.603 | -1.111 | 0.514 |
| 24 | N1最小 | 27 | 1 | -242.247 | 159.903 | -106.132 | 2.603 | -1.111 | 0.514 |
| 24 | N2最小 | 75 | 1 | 71.713 | -50.141 | 33.115 | -0.839 | -0.867 | -0.486 |
| 24 | N3最小 | 19 | 1 | -242.166 | 159.699 | -106.496 | 2.648 | -0.987 | 0.579 |
| 24 | M1最小 | 77 | 1 | 71.485 | -49.499 | 33.245 | -0.888 | -0.952 | -0.622 |
| 24 | M2最小 | 68 | 1 | -145.624 | 95.293 | -63.589 | 1.506 | -1.605 | -0.105 |
| 24 | M3最小 | 65 | 1 | 42.779 | -30.398 | 20.327 | -0.575 | -1.135 | -0.641 |
| 23 | N1最大 | 11 | 1 | 1.892 | 167.957 | -108.678 | 2.735 | -2.281 | 0.402 |
| 23 | N2最大 | 27 | 1 | 1.285 | 169.448 | -108.453 | 2.708 | -2.135 | 0.474 |
| 23 | N3最大 | 28 | 1 | -1.219 | -51.614 | 33.823 | -0.924 | -0.398 | -0.317 |
| 23 | M1最大 | 3 | 1 | 1.372 | 169.375 | -108.658 | 2.773 | -1.651 | 0.614 |
| 23 | M2最大 | 4 | 1 | -1.106 | -51.639 | 33.605 | -0.859 | 0.075 | -0.178 |
| 23 | M3最大 | 3 | 1 | 1.372 | 169.375 | -108.658 | 2.773 | -1.651 | 0.614 |
| 23 | 合力最大 | 19 | 1 | 1.263 | 169.218 | -108.930 | 2.755 | -1.962 | 0.537 |
| 23 | N1最小 | 20 | 1 | -1.232 | -51.828 | 33.342 | -0.877 | -0.229 | -0.255 |
| 23 | N2最小 | 75 | 1 | -0.731 | -53.256 | 33.328 | -0.915 | -0.850 | -0.466 |
| 23 | N3最小 | 47 | 1 | 1.783 | 167.800 | -108.951 | 2.717 | -2.592 | 0.325 |
| 23 | M1最小 | 77 | 1 | -0.755 | -52.553 | 33.592 | -0.963 | -1.031 | -0.600 |
| 23 | M2最小 | 76 | 1 | 1.781 | 168.548 | -108.696 | 2.669 | -2.781 | 0.190 |
| 23 | M3最小 | 65 | 1 | -0.153 | -32.281 | 20.390 | -0.635 | -1.376 | -0.622 |
| 22 | N1最大 | 3 | 1 | 9.617 | 2.024 | 124.791 | -0.075 | -8.826 | -0.009 |
| 22 | N2最大 | 3 | 1 | 9.617 | 2.024 | 124.791 | -0.075 | -8.826 | -0.009 |
| 22 | N3最大 | 27 | 1 | 8.921 | 2.024 | 125.445 | -0.145 | -8.849 | -0.149 |
| 22 | M1最大 | 4 | 1 | -3.394 | -0.694 | -35.747 | 0.018 | 2.341 | -0.000 |
| 22 | M2最大 | 77 | 1 | -4.708 | -1.041 | -35.121 | -0.080 | 2.364 | -0.440 |
| 22 | M3最大 | 4 | 1 | -3.394 | -0.694 | -35.747 | 0.018 | 2.341 | -0.000 |
| 22 | 合力最大 | 27 | 1 | 8.921 | 2.024 | 125.445 | -0.145 | -8.849 | -0.149 |
| 22 | N1最小 | 77 | 1 | -4.708 | -1.041 | -35.121 | -0.080 | 2.364 | -0.440 |
| 22 | N2最小 | 75 | 1 | -4.049 | -1.260 | -35.650 | -0.015 | 2.079 | -0.301 |
| 22 | N3最小 | 20 | 1 | -3.849 | -0.755 | -35.817 | 0.003 | 2.306 | -0.075 |
| 22 | M1最小 | 72 | 1 | 4.127 | 0.844 | 76.203 | -0.177 | -5.509 | -0.506 |
| 22 | M2最小 | 47 | 1 | 8.969 | 1.456 | 124.880 | -0.108 | -9.091 | -0.310 |
| 22 | M3最小 | 37 | 1 | 4.358 | 0.722 | 75.932 | -0.152 | -5.466 | -0.542 |
| 21 | N1最大 | 4 | 1 | 68.632 | -0.625 | -36.459 | 0.042 | 2.647 | -0.000 |
| 21 | N2最大 | 27 | 1 | -231.124 | 1.889 | 125.873 | -0.206 | -9.886 | -0.150 |
| 21 | N3最大 | 27 | 1 | -231.124 | 1.889 | 125.873 | -0.206 | -9.886 | -0.150 |
| 21 | M1最大 | 4 | 1 | 68.632 | -0.625 | -36.459 | 0.042 | 2.647 | -0.000 |
| 21 | M2最大 | 4 | 1 | 68.632 | -0.625 | -36.459 | 0.042 | 2.647 | -0.000 |
| 21 | M3最大 | 4 | 1 | 68.632 | -0.625 | -36.459 | 0.042 | 2.647 | -0.000 |
| 21 | 合力最大 | 76 | 1 | -231.713 | 1.545 | 125.653 | -0.233 | -9.864 | -0.450 |
| 21 | N1最小 | 76 | 1 | -231.713 | 1.545 | 125.653 | -0.233 | -9.864 | -0.450 |
| 21 | N2最小 | 75 | 1 | 68.006 | -1.181 | -36.730 | 0.012 | 2.361 | -0.301 |
| 21 | N3最小 | 48 | 1 | 68.007 | -1.181 | -36.732 | 0.012 | 2.360 | -0.301 |
| 21 | M1最小 | 76 | 1 | -231.713 | 1.545 | 125.653 | -0.233 | -9.864 | -0.450 |
| 21 | M2最小 | 47 | 1 | -231.065 | 1.325 | 125.347 | -0.168 | -10.137 | -0.311 |
| 21 | M3最小 | 37 | 1 | -139.617 | 0.656 | 75.695 | -0.186 | -6.132 | -0.543 |
| 20 | N1最大 | 3 | 1 | 18.581 | -53.514 | -147.859 | 0.946 | -20.398 | -0.188 |
| 20 | N2最大 | 28 | 1 | -6.775 | 15.707 | 46.616 | -0.347 | 5.923 | -0.072 |
| 20 | N3最大 | 28 | 1 | -6.775 | 15.707 | 46.616 | -0.347 | 5.923 | -0.072 |
| 20 | M1最大 | 3 | 1 | 18.581 | -53.514 | -147.859 | 0.946 | -20.398 | -0.188 |
| 20 | M2最大 | 77 | 1 | -7.363 | 14.573 | 46.324 | -0.383 | 6.048 | -0.342 |
| 20 | M3最大 | 4 | 1 | -5.980 | 15.601 | 46.211 | -0.286 | 5.727 | 0.051 |
| 20 | 合力最大 | 47 | 1 | 17.903 | -55.447 | -148.097 | 0.901 | -20.529 | -0.461 |
| 20 | N1最小 | 77 | 1 | -7.363 | 14.573 | 46.324 | -0.383 | 6.048 | -0.342 |
| 20 | N2最小 | 74 | 1 | 17.902 | -55.448 | -148.093 | 0.901 | -20.529 | -0.461 |
| 20 | N3最小 | 19 | 1 | 18.041 | -53.691 | -148.166 | 0.931 | -20.271 | -0.254 |
| 20 | M1最小 | 77 | 1 | -7.363 | 14.573 | 46.324 | -0.383 | 6.048 | -0.342 |
| 20 | M2最小 | 11 | 1 | 18.443 | -55.271 | -147.790 | 0.916 | -20.656 | -0.396 |
| 20 | M3最小 | 37 | 1 | 9.495 | -33.384 | -87.768 | 0.467 | -11.885 | -0.593 |
| 19 | N1最大 | 4 | 1 | 65.421 | 16.632 | 47.398 | -0.272 | 6.791 | 0.059 |
| 19 | N2最大 | 28 | 1 | 64.620 | 16.693 | 47.343 | -0.336 | 6.991 | -0.066 |
| 19 | N3最大 | 4 | 1 | 65.421 | 16.632 | 47.398 | -0.272 | 6.791 | 0.059 |
| 19 | M1最大 | 3 | 1 | -219.579 | -56.701 | -154.748 | 0.883 | -23.797 | -0.218 |
| 19 | M2最大 | 77 | 1 | 64.024 | 15.524 | 46.862 | -0.375 | 7.123 | -0.341 |
| 19 | M3最大 | 4 | 1 | 65.421 | 16.632 | 47.398 | -0.272 | 6.791 | 0.059 |
| 19 | 合力最大 | 49 | 1 | -221.009 | -57.770 | -155.252 | 0.783 | -23.434 | -0.619 |
| 19 | N1最小 | 76 | 1 | -221.010 | -57.770 | -155.250 | 0.783 | -23.434 | -0.619 |
| 19 | N2最小 | 74 | 1 | -220.268 | -58.643 | -155.412 | 0.832 | -23.922 | -0.496 |
| 19 | N3最小 | 47 | 1 | -220.267 | -58.643 | -155.414 | 0.832 | -23.922 | -0.496 |
| 19 | M1最小 | 77 | 1 | 64.024 | 15.524 | 46.862 | -0.375 | 7.123 | -0.341 |
| 19 | M2最小 | 11 | 1 | -219.724 | -58.465 | -154.935 | 0.850 | -24.051 | -0.429 |
| 19 | M3最小 | 37 | 1 | -133.389 | -35.427 | -92.797 | 0.420 | -13.939 | -0.619 |
| 18 | N1最大 | 3 | 1 | 5.864 | 0.952 | 107.688 | -0.081 | -8.309 | 0.002 |
| 18 | N2最大 | 27 | 1 | 5.359 | 0.954 | 108.198 | -0.149 | -8.352 | -0.138 |
| 18 | N3最大 | 27 | 1 | 5.359 | 0.954 | 108.198 | -0.149 | -8.352 | -0.138 |
| 18 | M1最大 | 4 | 1 | -2.285 | -0.335 | -30.850 | 0.017 | 2.441 | -0.003 |
| 18 | M2最大 | 4 | 1 | -2.285 | -0.335 | -30.850 | 0.017 | 2.441 | -0.003 |
| 18 | M3最大 | 3 | 1 | 5.864 | 0.952 | 107.688 | -0.081 | -8.309 | 0.002 |
| 18 | 合力最大 | 27 | 1 | 5.359 | 0.954 | 108.198 | -0.149 | -8.352 | -0.138 |
| 18 | N1最小 | 77 | 1 | -3.140 | -0.677 | -30.491 | -0.079 | 2.318 | -0.443 |
| 18 | N2最小 | 63 | 1 | -1.873 | -0.980 | -18.179 | -0.026 | 0.807 | -0.401 |
| 18 | N3最小 | 20 | 1 | -2.633 | -0.395 | -30.965 | 0.002 | 2.417 | -0.078 |
| 18 | M1最小 | 49 | 1 | 5.046 | 0.612 | 108.046 | -0.175 | -8.481 | -0.438 |
| 18 | M2最小 | 47 | 1 | 5.506 | 0.398 | 107.579 | -0.110 | -8.716 | -0.300 |
| 18 | M3最小 | 65 | 1 | -2.320 | -0.677 | -17.732 | -0.091 | 1.181 | -0.539 |
| 17 | N1最大 | 4 | 1 | 69.931 | -0.340 | -31.106 | 0.011 | 2.662 | -0.003 |
| 17 | N2最大 | 3 | 1 | -234.919 | 0.966 | 107.578 | -0.075 | -8.945 | 0.002 |
| 17 | N3最大 | 27 | 1 | -235.412 | 0.965 | 107.808 | -0.145 | -9.004 | -0.138 |
| 17 | M1最大 | 4 | 1 | 69.931 | -0.340 | -31.106 | 0.011 | 2.662 | -0.003 |
| 17 | M2最大 | 4 | 1 | 69.931 | -0.340 | -31.106 | 0.011 | 2.662 | -0.003 |
| 17 | M3最大 | 3 | 1 | -234.919 | 0.966 | 107.578 | -0.075 | -8.945 | 0.002 |
| 17 | 合力最大 | 76 | 1 | -235.702 | 0.620 | 107.556 | -0.172 | -9.164 | -0.438 |
| 17 | N1最小 | 76 | 1 | -235.702 | 0.620 | 107.556 | -0.172 | -9.164 | -0.438 |
| 17 | N2最小 | 63 | 1 | 41.487 | -0.989 | -18.685 | -0.033 | 0.899 | -0.401 |
| 17 | N3最小 | 48 | 1 | 69.569 | -0.899 | -31.428 | -0.021 | 2.252 | -0.305 |
| 17 | M1最小 | 76 | 1 | -235.702 | 0.620 | 107.556 | -0.172 | -9.164 | -0.438 |
| 17 | M2最小 | 47 | 1 | -235.255 | 0.407 | 107.258 | -0.106 | -9.382 | -0.299 |
| 17 | M3最小 | 65 | 1 | 41.053 | -0.686 | -18.362 | -0.098 | 1.256 | -0.539 |
| 16 | N1最大 | 4 | 1 | 69.762 | 4.379 | 40.792 | -0.006 | 3.314 | 0.244 |
| 16 | N2最大 | 28 | 1 | 69.079 | 4.467 | 40.956 | -0.077 | 3.558 | 0.131 |
| 16 | N3最大 | 28 | 1 | 69.079 | 4.467 | 40.956 | -0.077 | 3.558 | 0.131 |
| 16 | M1最大 | 3 | 1 | -235.019 | -14.670 | -130.493 | 0.006 | -11.010 | -0.904 |
| 16 | M2最大 | 77 | 1 | 68.488 | 3.340 | 40.600 | -0.124 | 3.845 | -0.133 |
| 16 | M3最大 | 4 | 1 | 69.762 | 4.379 | 40.792 | -0.006 | 3.314 | 0.244 |
| 16 | 合力最大 | 49 | 1 | -236.298 | -15.691 | -130.713 | -0.113 | -10.450 | -1.274 |
| 16 | N1最小 | 76 | 1 | -236.299 | -15.691 | -130.711 | -0.113 | -10.450 | -1.274 |
| 16 | N2最小 | 74 | 1 | -235.673 | -16.548 | -130.979 | -0.059 | -10.984 | -1.165 |
| 16 | N3最小 | 47 | 1 | -235.673 | -16.548 | -130.981 | -0.059 | -10.984 | -1.165 |
| 16 | M1最小 | 56 | 1 | -1.870 | -1.054 | 1.111 | -0.158 | 0.420 | -0.417 |
| 16 | M2最小 | 11 | 1 | -235.231 | -16.394 | -130.637 | -0.035 | -11.122 | -1.108 |
| 16 | M3最小 | 49 | 1 | -236.298 | -15.691 | -130.713 | -0.113 | -10.450 | -1.274 |
| 15 | N1最大 | 3 | 1 | 6.125 | -16.349 | -131.724 | 0.005 | -10.699 | -0.791 |
| 15 | N2最大 | 28 | 1 | -3.206 | 4.880 | 42.395 | -0.043 | 3.400 | 0.100 |
| 15 | N3最大 | 28 | 1 | -3.206 | 4.880 | 42.395 | -0.043 | 3.400 | 0.100 |
| 15 | M1最大 | 4 | 1 | -2.528 | 4.776 | 41.756 | 0.015 | 3.164 | 0.212 |
| 15 | M2最大 | 77 | 1 | -3.783 | 3.765 | 42.280 | -0.082 | 3.664 | -0.162 |
| 15 | M3最大 | 4 | 1 | -2.528 | 4.776 | 41.756 | 0.015 | 3.164 | 0.212 |
| 15 | 合力最大 | 47 | 1 | 5.488 | -18.252 | -131.727 | -0.044 | -10.699 | -1.050 |
| 15 | N1最小 | 77 | 1 | -3.783 | 3.765 | 42.280 | -0.082 | 3.664 | -0.162 |
| 15 | N2最小 | 74 | 1 | 5.488 | -18.252 | -131.723 | -0.044 | -10.698 | -1.050 |
| 15 | N3最小 | 19 | 1 | 5.687 | -16.500 | -131.867 | -0.012 | -10.565 | -0.847 |
| 15 | M1最小 | 72 | 1 | 2.189 | -10.828 | -77.546 | -0.121 | -6.035 | -0.871 |
| 15 | M2最小 | 11 | 1 | 5.926 | -18.101 | -131.584 | -0.027 | -10.833 | -0.994 |
| 15 | M3最小 | 49 | 1 | 4.870 | -17.343 | -131.213 | -0.093 | -10.176 | -1.159 |
| 14 | N1最大 | 4 | 1 | 67.509 | -0.036 | -27.314 | -0.005 | 6.697 | -0.000 |
| 14 | N2最大 | 4 | 1 | 67.509 | -0.036 | -27.314 | -0.005 | 6.697 | -0.000 |
| 14 | N3最大 | 76 | 1 | -227.203 | -1.868 | 98.461 | -0.147 | -22.704 | -0.309 |
| 14 | M1最大 | 5 | 1 | -0.422 | -0.036 | 1.506 | -0.005 | -0.042 | -0.000 |
| 14 | M2最大 | 77 | 1 | 66.008 | -1.870 | -26.504 | -0.149 | 7.419 | -0.309 |
| 14 | M3最大 | 5 | 1 | -0.422 | -0.036 | 1.506 | -0.005 | -0.042 | -0.000 |
| 14 | 合力最大 | 76 | 1 | -227.203 | -1.868 | 98.461 | -0.147 | -22.704 | -0.309 |
| 14 | N1最小 | 76 | 1 | -227.203 | -1.868 | 98.461 | -0.147 | -22.704 | -0.309 |
| 14 | N2最小 | 62 | 1 | -136.564 | -2.377 | 59.711 | -0.055 | -13.906 | -0.251 |
| 14 | N3最小 | 4 | 1 | 67.509 | -0.036 | -27.314 | -0.005 | 6.697 | -0.000 |
| 14 | M1最小 | 73 | 1 | 38.440 | -2.051 | -14.662 | -0.194 | 4.929 | -0.354 |
| 14 | M2最小 | 11 | 1 | -225.760 | -1.454 | 97.955 | -0.024 | -23.691 | -0.139 |
| 14 | M3最小 | 38 | 1 | 38.782 | -2.340 | -14.989 | -0.156 | 4.757 | -0.374 |
| 13 | N1最大 | 3 | 1 | 13.703 | -0.020 | 96.537 | -0.003 | -20.659 | -0.002 |
| 13 | N2最大 | 25 | 1 | 6.752 | -0.019 | 59.000 | -0.102 | -11.680 | -0.202 |
| 13 | N3最大 | 27 | 1 | 12.914 | -0.019 | 96.982 | -0.072 | -20.242 | -0.142 |
| 13 | M1最大 | 3 | 1 | 13.703 | -0.020 | 96.537 | -0.003 | -20.659 | -0.002 |
| 13 | M2最大 | 77 | 1 | -5.548 | -0.363 | -27.251 | -0.100 | 6.401 | -0.442 |
| 13 | M3最大 | 4 | 1 | -4.252 | -0.020 | -27.423 | -0.003 | 5.777 | -0.002 |
| 13 | 合力最大 | 27 | 1 | 12.914 | -0.019 | 96.982 | -0.072 | -20.242 | -0.142 |
| 13 | N1最小 | 77 | 1 | -5.548 | -0.363 | -27.251 | -0.100 | 6.401 | -0.442 |
| 13 | N2最小 | 63 | 1 | -3.375 | -0.786 | -16.336 | -0.039 | 3.334 | -0.400 |
| 13 | N3最小 | 48 | 1 | -4.860 | -0.575 | -27.733 | -0.033 | 5.771 | -0.303 |
| 13 | M1最小 | 73 | 1 | -4.336 | -0.362 | -15.631 | -0.129 | 4.226 | -0.502 |
| 13 | M2最小 | 11 | 1 | 13.585 | -0.514 | 96.454 | -0.017 | -20.887 | -0.228 |
| 13 | M3最小 | 64 | 1 | 6.490 | -0.483 | 58.528 | -0.103 | -11.569 | -0.538 |
| 12 | N1最大 | 12 | 1 | 69.769 | -6.353 | 40.477 | -0.029 | 2.889 | -0.456 |
| 12 | N2最大 | 27 | 1 | -235.566 | 14.494 | -130.395 | -0.068 | -10.951 | 0.752 |
| 12 | N3最大 | 28 | 1 | 69.195 | -4.530 | 40.873 | -0.057 | 3.388 | -0.392 |
| 12 | M1最大 | 5 | 1 | -0.301 | -0.096 | 1.232 | 0.002 | -0.225 | -0.009 |
| 12 | M2最大 | 28 | 1 | 69.195 | -4.530 | 40.873 | -0.057 | 3.388 | -0.392 |
| 12 | M3最大 | 3 | 1 | -235.016 | 14.489 | -130.495 | -0.015 | -11.014 | 0.900 |
| 12 | 合力最大 | 49 | 1 | -235.876 | 13.277 | -130.871 | -0.096 | -11.066 | 0.463 |
| 12 | N1最小 | 76 | 1 | -235.876 | 13.276 | -130.869 | -0.096 | -11.066 | 0.463 |
| 12 | N2最小 | 75 | 1 | 69.387 | -6.596 | 40.104 | -0.038 | 2.932 | -0.536 |
| 12 | N3最小 | 47 | 1 | -235.371 | 12.432 | -131.159 | -0.049 | -11.425 | 0.609 |
| 12 | M1最小 | 72 | 1 | -142.027 | 7.481 | -78.156 | -0.108 | -6.896 | 0.017 |
| 12 | M2最小 | 11 | 1 | -235.001 | 12.673 | -130.788 | -0.041 | -11.459 | 0.691 |
| 12 | M3最小 | 77 | 1 | 68.860 | -5.755 | 40.383 | -0.087 | 3.301 | -0.679 |
| 11 | N1最大 | 11 | 1 | 6.129 | 14.351 | -131.802 | -0.050 | -11.126 | 0.579 |
| 11 | N2最大 | 27 | 1 | 5.565 | 16.233 | -131.226 | -0.074 | -10.620 | 0.640 |
| 11 | N3最大 | 28 | 1 | -3.108 | -4.880 | 42.246 | -0.085 | 3.257 | -0.360 |
| 11 | M1最大 | 3 | 1 | 6.128 | 16.187 | -131.737 | -0.013 | -10.704 | 0.787 |
| 11 | M2最大 | 28 | 1 | -3.108 | -4.880 | 42.246 | -0.085 | 3.257 | -0.360 |
| 11 | M3最大 | 3 | 1 | 6.128 | 16.187 | -131.737 | -0.013 | -10.704 | 0.787 |
| 11 | 合力最大 | 19 | 1 | 5.751 | 15.956 | -131.930 | -0.027 | -10.658 | 0.706 |
| 11 | N1最小 | 77 | 1 | -3.463 | -6.090 | 41.942 | -0.122 | 3.200 | -0.645 |
| 11 | N2最小 | 75 | 1 | -2.922 | -7.004 | 41.480 | -0.074 | 2.812 | -0.503 |
| 11 | N3最小 | 47 | 1 | 5.752 | 14.120 | -131.995 | -0.064 | -11.081 | 0.498 |
| 11 | M1最小 | 73 | 1 | -2.803 | -4.112 | 26.143 | -0.145 | 1.872 | -0.627 |
| 11 | M2最小 | 11 | 1 | 6.129 | 14.351 | -131.802 | -0.050 | -11.126 | 0.579 |
| 11 | M3最小 | 65 | 1 | -2.539 | -4.552 | 25.879 | -0.127 | 1.783 | -0.653 |
| 10 | N1最大 | 4 | 1 | 69.930 | 0.299 | -31.104 | -0.017 | 2.664 | -0.001 |
| 10 | N2最大 | 28 | 1 | 69.331 | 0.302 | -30.809 | -0.086 | 2.749 | -0.141 |
| 10 | N3最大 | 27 | 1 | -235.516 | -1.005 | 107.882 | -0.001 | -8.868 | -0.146 |
| 10 | M1最大 | 3 | 1 | -234.920 | -1.007 | 107.585 | 0.068 | -8.943 | -0.006 |
| 10 | M2最大 | 77 | 1 | 68.821 | -0.038 | -31.027 | -0.111 | 2.883 | -0.440 |
| 10 | M3最大 | 4 | 1 | 69.930 | 0.299 | -31.104 | -0.017 | 2.664 | -0.001 |
| 10 | 合力最大 | 76 | 1 | -236.031 | -1.346 | 107.665 | -0.027 | -8.734 | -0.446 |
| 10 | N1最小 | 76 | 1 | -236.031 | -1.346 | 107.665 | -0.027 | -8.734 | -0.446 |
| 10 | N2最小 | 74 | 1 | -235.486 | -1.559 | 107.312 | 0.040 | -9.082 | -0.308 |
| 10 | N3最小 | 48 | 1 | 69.363 | -0.251 | -31.381 | -0.046 | 2.528 | -0.302 |
| 10 | M1最小 | 73 | 1 | 40.489 | -0.160 | -18.111 | -0.135 | 1.729 | -0.501 |
| 10 | M2最小 | 11 | 1 | -235.099 | -1.500 | 107.499 | 0.055 | -9.107 | -0.233 |
| 10 | M3最小 | 37 | 1 | -142.110 | -1.070 | 64.955 | -0.064 | -5.418 | -0.541 |
| 9 | N1最大 | 3 | 1 | 5.861 | -0.993 | 107.701 | 0.074 | -8.305 | -0.006 |
| 9 | N2最大 | 4 | 1 | -2.286 | 0.295 | -30.848 | -0.023 | 2.442 | -0.001 |
| 9 | N3最大 | 27 | 1 | 5.277 | -0.994 | 108.311 | 0.004 | -8.244 | -0.146 |
| 9 | M1最大 | 3 | 1 | 5.861 | -0.993 | 107.701 | 0.074 | -8.305 | -0.006 |
| 9 | M2最大 | 77 | 1 | -3.367 | -0.049 | -30.343 | -0.120 | 2.623 | -0.441 |
| 9 | M3最大 | 4 | 1 | -2.286 | 0.295 | -30.848 | -0.023 | 2.442 | -0.001 |
| 9 | 合力最大 | 27 | 1 | 5.277 | -0.994 | 108.311 | 0.004 | -8.244 | -0.146 |
| 9 | N1最小 | 77 | 1 | -3.367 | -0.049 | -30.343 | -0.120 | 2.623 | -0.441 |
| 9 | N2最小 | 74 | 1 | 5.317 | -1.550 | 107.652 | 0.044 | -8.472 | -0.307 |
| 9 | N3最小 | 20 | 1 | -2.673 | 0.235 | -30.940 | -0.039 | 2.470 | -0.076 |
| 9 | M1最小 | 73 | 1 | -2.809 | -0.170 | -17.306 | -0.143 | 1.554 | -0.501 |
| 9 | M2最小 | 11 | 1 | 5.699 | -1.489 | 107.739 | 0.059 | -8.490 | -0.232 |
| 9 | M3最小 | 37 | 1 | 2.386 | -1.068 | 65.544 | -0.063 | -5.068 | -0.540 |
| 8 | N1最大 | 4 | 1 | 65.408 | -16.781 | 47.385 | 0.266 | 6.795 | -0.056 |
| 8 | N2最大 | 27 | 1 | -220.347 | 56.532 | -154.789 | -0.956 | -23.593 | 0.058 |
| 8 | N3最大 | 4 | 1 | 65.408 | -16.781 | 47.385 | 0.266 | 6.795 | -0.056 |
| 8 | M1最大 | 4 | 1 | 65.408 | -16.781 | 47.385 | 0.266 | 6.795 | -0.056 |
| 8 | M2最大 | 77 | 1 | 64.003 | -17.835 | 46.616 | 0.173 | 7.138 | -0.466 |
| 8 | M3最大 | 3 | 1 | -219.520 | 56.463 | -154.756 | -0.897 | -23.820 | 0.190 |
| 8 | 合力最大 | 49 | 1 | -220.957 | 55.340 | -155.503 | -0.990 | -23.447 | -0.221 |
| 8 | N1最小 | 76 | 1 | -220.957 | 55.339 | -155.501 | -0.990 | -23.447 | -0.221 |
| 8 | N2最小 | 75 | 1 | 64.752 | -18.762 | 46.301 | 0.221 | 6.647 | -0.335 |
| 8 | N3最小 | 47 | 1 | -220.196 | 54.450 | -155.833 | -0.942 | -23.957 | -0.090 |
| 8 | M1最小 | 76 | 1 | -220.957 | 55.339 | -155.501 | -0.990 | -23.447 | -0.221 |
| 8 | M2最小 | 11 | 1 | -219.652 | 54.662 | -155.311 | -0.928 | -24.087 | -0.018 |
| 8 | M3最小 | 65 | 1 | 37.648 | -11.557 | 27.966 | 0.056 | 4.356 | -0.534 |
| 7 | N1最大 | 3 | 1 | 18.576 | 53.153 | -147.918 | -1.003 | -20.407 | 0.191 |
| 7 | N2最大 | 27 | 1 | 17.748 | 53.308 | -147.486 | -1.066 | -20.178 | 0.060 |
| 7 | N3最大 | 28 | 1 | -6.785 | -15.493 | 46.627 | 0.231 | 5.936 | -0.188 |
| 7 | M1最大 | 4 | 1 | -5.977 | -15.685 | 46.208 | 0.294 | 5.728 | -0.057 |
| 7 | M2最大 | 77 | 1 | -7.383 | -16.617 | 46.127 | 0.194 | 6.072 | -0.463 |
| 7 | M3最大 | 3 | 1 | 18.576 | 53.153 | -147.918 | -1.003 | -20.407 | 0.191 |
| 7 | 合力最大 | 19 | 1 | 18.032 | 52.979 | -148.261 | -1.019 | -20.276 | 0.120 |
| 7 | N1最小 | 77 | 1 | -7.383 | -16.617 | 46.127 | 0.194 | 6.072 | -0.463 |
| 7 | N2最小 | 75 | 1 | -6.636 | -17.674 | 45.591 | 0.243 | 5.582 | -0.334 |
| 7 | N3最小 | 47 | 1 | 17.897 | 51.148 | -148.530 | -1.053 | -20.538 | -0.086 |
| 7 | M1最小 | 76 | 1 | 17.134 | 52.161 | -147.978 | -1.102 | -20.027 | -0.216 |
| 7 | M2最小 | 11 | 1 | 18.441 | 51.322 | -148.187 | -1.037 | -20.669 | -0.016 |
| 7 | M3最小 | 65 | 1 | -5.187 | -10.776 | 28.227 | 0.064 | 3.720 | -0.530 |
| 6 | N1最大 | 12 | 1 | 68.873 | 0.076 | -36.748 | -0.067 | 2.062 | -0.230 |
| 6 | N2最大 | 4 | 1 | 68.816 | 0.584 | -36.495 | -0.049 | 2.496 | -0.004 |
| 6 | N3最大 | 27 | 1 | -231.691 | -1.930 | 125.869 | 0.060 | -9.422 | -0.134 |
| 6 | M1最大 | 3 | 1 | -231.138 | -1.928 | 125.691 | 0.130 | -9.287 | 0.006 |
| 6 | M2最大 | 4 | 1 | 68.816 | 0.584 | -36.495 | -0.049 | 2.496 | -0.004 |
| 6 | M3最大 | 3 | 1 | -231.138 | -1.928 | 125.691 | 0.130 | -9.287 | 0.006 |
| 6 | 合力最大 | 76 | 1 | -231.984 | -2.284 | 125.491 | 0.030 | -9.634 | -0.434 |
| 6 | N1最小 | 76 | 1 | -231.984 | -2.284 | 125.491 | 0.030 | -9.634 | -0.434 |
| 6 | N2最小 | 74 | 1 | -231.446 | -2.503 | 125.170 | 0.094 | -9.822 | -0.295 |
| 6 | N3最小 | 48 | 1 | 68.498 | 0.010 | -37.015 | -0.084 | 1.963 | -0.305 |
| 6 | M1最小 | 73 | 1 | 40.086 | -0.006 | -21.674 | -0.161 | 0.954 | -0.504 |
| 6 | M2最小 | 47 | 1 | -231.445 | -2.503 | 125.168 | 0.094 | -9.822 | -0.295 |
| 6 | M3最小 | 65 | 1 | 40.359 | -0.128 | -21.799 | -0.136 | 0.963 | -0.540 |
| 5 | N1最大 | 11 | 1 | 9.909 | -2.605 | 125.441 | 0.041 | -9.445 | -0.221 |
| 5 | N2最大 | 28 | 1 | -4.041 | 0.669 | -35.443 | -0.090 | 2.283 | -0.144 |
| 5 | N3最大 | 27 | 1 | 9.294 | -2.095 | 126.058 | -0.009 | -9.147 | -0.135 |
| 5 | M1最大 | 3 | 1 | 9.866 | -2.101 | 125.517 | 0.059 | -9.028 | 0.005 |
| 5 | M2最大 | 4 | 1 | -3.459 | 0.664 | -35.987 | -0.022 | 2.394 | -0.004 |
| 5 | M3最大 | 3 | 1 | 9.866 | -2.101 | 125.517 | 0.059 | -9.028 | 0.005 |
| 5 | 合力最大 | 27 | 1 | 9.294 | -2.095 | 126.058 | -0.009 | -9.147 | -0.135 |
| 5 | N1最小 | 77 | 1 | -4.373 | 0.320 | -35.660 | -0.118 | 2.103 | -0.444 |
| 5 | N2最小 | 74 | 1 | 9.528 | -2.665 | 125.322 | 0.026 | -9.538 | -0.296 |
| 5 | N3最小 | 48 | 1 | -3.809 | 0.099 | -36.186 | -0.054 | 1.890 | -0.305 |
| 5 | M1最小 | 73 | 1 | -3.345 | 0.065 | -20.559 | -0.139 | 0.949 | -0.503 |
| 5 | M2最小 | 47 | 1 | 9.529 | -2.665 | 125.318 | 0.026 | -9.538 | -0.296 |
| 5 | M3最小 | 65 | 1 | -3.072 | -0.060 | -20.835 | -0.116 | 0.958 | -0.540 |
| 4 | N1最大 | 4 | 1 | 70.126 | 48.472 | 34.690 | 0.791 | 0.625 | 0.206 |
| 4 | N2最大 | 28 | 1 | 69.163 | 48.562 | 35.162 | 0.725 | 0.560 | 0.089 |
| 4 | N3最大 | 28 | 1 | 69.163 | 48.562 | 35.162 | 0.725 | 0.560 | 0.089 |
| 4 | M1最大 | 4 | 1 | 70.126 | 48.472 | 34.690 | 0.791 | 0.625 | 0.206 |
| 4 | M2最大 | 50 | 1 | 67.854 | 47.643 | 34.896 | 0.684 | 0.779 | -0.176 |
| 4 | M3最大 | 4 | 1 | 70.126 | 48.472 | 34.690 | 0.791 | 0.625 | 0.206 |
| 4 | 合力最大 | 49 | 1 | -238.830 | -160.782 | -111.640 | -2.760 | -3.121 | -1.103 |
| 4 | N1最小 | 76 | 1 | -238.830 | -160.782 | -111.638 | -2.760 | -3.121 | -1.103 |
| 4 | N2最小 | 74 | 1 | -237.998 | -161.474 | -112.166 | -2.712 | -3.332 | -0.987 |
| 4 | N3最小 | 47 | 1 | -237.998 | -161.474 | -112.168 | -2.712 | -3.332 | -0.987 |
| 4 | M1最小 | 76 | 1 | -238.830 | -160.782 | -111.638 | -2.760 | -3.121 | -1.103 |
| 4 | M2最小 | 19 | 1 | -237.140 | -160.040 | -112.012 | -2.672 | -3.361 | -0.784 |
| 4 | M3最小 | 49 | 1 | -238.830 | -160.782 | -111.640 | -2.760 | -3.121 | -1.103 |
| 3 | N1最大 | 3 | 1 | -0.041 | -168.471 | -122.196 | -2.698 | -0.985 | -0.598 |
| 3 | N2最大 | 28 | 1 | -1.608 | 51.388 | 38.391 | 0.769 | -0.206 | 0.053 |
| 3 | N3最大 | 28 | 1 | -1.608 | 51.388 | 38.391 | 0.769 | -0.206 | 0.053 |
| 3 | M1最大 | 4 | 1 | -0.665 | 51.210 | 37.756 | 0.826 | -0.132 | 0.169 |
| 3 | M2最大 | 38 | 1 | -3.073 | 29.648 | 23.357 | 0.391 | 0.030 | -0.363 |
| 3 | M3最大 | 4 | 1 | -0.665 | 51.210 | 37.756 | 0.826 | -0.132 | 0.169 |
| 3 | 合力最大 | 47 | 1 | -1.460 | -170.093 | -122.465 | -2.749 | -1.051 | -0.860 |
| 3 | N1最小 | 73 | 1 | -3.162 | 30.071 | 23.637 | 0.378 | -0.134 | -0.326 |
| 3 | N2最小 | 74 | 1 | -1.460 | -170.094 | -122.461 | -2.749 | -1.051 | -0.860 |
| 3 | N3最小 | 47 | 1 | -1.460 | -170.093 | -122.465 | -2.749 | -1.051 | -0.860 |
| 3 | M1最小 | 76 | 1 | -2.285 | -169.297 | -121.759 | -2.796 | -0.843 | -0.976 |
| 3 | M2最小 | 19 | 1 | -0.605 | -168.611 | -122.376 | -2.713 | -1.078 | -0.658 |
| 3 | M3最小 | 49 | 1 | -2.285 | -169.297 | -121.762 | -2.796 | -0.843 | -0.977 |
| 2 | N1最大 | 11 | 1 | 0.909 | -469.370 | 44.938 | 9.427 | -0.434 | 0.399 |
| 2 | N2最大 | 28 | 1 | -0.690 | 145.340 | -14.051 | -2.861 | -0.461 | -0.333 |
| 2 | N3最大 | 27 | 1 | 0.682 | -467.383 | 45.200 | 9.370 | -0.463 | 0.467 |
| 2 | M1最大 | 11 | 1 | 0.909 | -469.370 | 44.938 | 9.427 | -0.434 | 0.399 |
| 2 | M2最大 | 5 | 1 | -0.141 | 3.558 | -0.602 | 0.009 | -0.250 | -0.017 |
| 2 | M3最大 | 3 | 1 | 0.891 | -467.514 | 44.991 | 9.421 | -0.253 | 0.601 |
| 2 | 合力最大 | 74 | 1 | 0.764 | -469.568 | 44.840 | 9.425 | -0.581 | 0.325 |
| 2 | N1最小 | 77 | 1 | -0.782 | 144.115 | -14.173 | -2.869 | -0.626 | -0.599 |
| 2 | N2最小 | 74 | 1 | 0.764 | -469.568 | 44.840 | 9.425 | -0.581 | 0.325 |
| 2 | N3最小 | 48 | 1 | -0.607 | 143.144 | -14.413 | -2.806 | -0.579 | -0.475 |
| 2 | M1最小 | 50 | 1 | -0.781 | 144.116 | -14.175 | -2.869 | -0.625 | -0.599 |
| 2 | M2最小 | 68 | 1 | 0.099 | -280.511 | 26.758 | 5.595 | -0.724 | -0.097 |
| 2 | M3最小 | 65 | 1 | -0.621 | 87.001 | -8.723 | -1.744 | -0.633 | -0.608 |
| 1 | N1最大 | 11 | 1 | 2.390 | -464.645 | 47.203 | 8.268 | -0.437 | 1.280 |
| 1 | N2最大 | 28 | 1 | -1.191 | 142.716 | -14.499 | -2.516 | -0.461 | -0.601 |
| 1 | N3最大 | 27 | 1 | 2.159 | -462.915 | 47.374 | 8.218 | -0.466 | 1.345 |
| 1 | M1最大 | 3 | 1 | 2.372 | -463.097 | 47.242 | 8.269 | -0.256 | 1.481 |
| 1 | M2最大 | 5 | 1 | -0.148 | 2.468 | -0.366 | 0.010 | -0.250 | -0.022 |
| 1 | M3最大 | 3 | 1 | 2.372 | -463.097 | 47.242 | 8.269 | -0.256 | 1.481 |
| 1 | 合力最大 | 74 | 1 | 2.242 | -464.794 | 47.109 | 8.266 | -0.585 | 1.203 |
| 1 | N1最小 | 77 | 1 | -1.280 | 141.805 | -14.606 | -2.531 | -0.626 | -0.866 |
| 1 | N2最小 | 74 | 1 | 2.242 | -464.794 | 47.109 | 8.266 | -0.585 | 1.203 |
| 1 | N3最小 | 48 | 1 | -1.105 | 140.830 | -14.766 | -2.468 | -0.579 | -0.743 |
| 1 | M1最小 | 50 | 1 | -1.280 | 141.806 | -14.607 | -2.531 | -0.626 | -0.866 |
| 1 | M2最小 | 68 | 1 | 1.007 | -277.941 | 28.147 | 4.896 | -0.725 | 0.425 |
| 1 | M3最小 | 77 | 1 | -1.280 | 141.805 | -14.606 | -2.531 | -0.626 | -0.866 |

  - 非线性内力

    - 非线性组合包络（承载能力）

非线性承载能力轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1994 | 3 | 1 | 0.000 | 205.387 | 14.838 | -0.501 | -0.012 | 0.237 | 13.251 |
| 2 | 2004 | 3 | 1 | 0.000 | 205.300 | 15.862 | 0.511 | 0.011 | -0.240 | 14.091 |
| 3 | 1530 | 3 | 1 | 0.000 | 205.228 | -14.717 | -0.051 | 0.010 | 0.059 | -12.427 |
| 4 | 1973 | 27 | 1 | 0.000 | 205.117 | 13.994 | -0.242 | -0.010 | 0.127 | 12.777 |
| 5 | 1540 | 11 | 1 | 0.000 | 204.882 | -14.931 | 0.106 | -0.009 | -0.079 | -12.331 |
| 6 | 1509 | 3 | 1 | 0.000 | 204.628 | -18.120 | -0.368 | 0.013 | 0.179 | -15.422 |
| 7 | 1519 | 11 | 1 | 0.000 | 204.338 | -18.423 | 0.422 | -0.013 | -0.199 | -15.399 |
| 8 | 1983 | 76 | 1 | 0.000 | 204.258 | 12.773 | 0.297 | 0.010 | -0.144 | 12.016 |
| 9 | 1952 | 3 | 1 | 0.000 | 204.179 | 11.403 | 0.096 | -0.008 | -0.005 | 10.202 |
| 10 | 1962 | 11 | 1 | 0.000 | 203.981 | 11.237 | -0.042 | 0.008 | -0.016 | 10.341 |

非线性承载能力轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 471 | 74 | 1 | 0.000 | -491.028 | -2.782 | -0.282 | -0.000 | 0.155 | -1.153 |
| 2 | 510 | 74 | 1 | 0.000 | -491.006 | -2.782 | 0.206 | -0.000 | -0.021 | -1.153 |
| 3 | 549 | 74 | 1 | 0.000 | -490.314 | -2.781 | 0.713 | 0.000 | -0.204 | -1.152 |
| 4 | 432 | 74 | 1 | 0.000 | -490.122 | -2.780 | -0.801 | -0.000 | 0.341 | -1.151 |
| 5 | 520 | 74 | 1 | 0.000 | -489.733 | -4.213 | 0.196 | -0.000 | -0.001 | -3.445 |
| 6 | 481 | 74 | 1 | 0.000 | -489.633 | -4.213 | -0.206 | -0.000 | 0.129 | -3.445 |
| 7 | 559 | 74 | 1 | 0.000 | -488.943 | -4.213 | 0.607 | -0.000 | -0.133 | -3.445 |
| 8 | 442 | 74 | 1 | 0.000 | -488.910 | -4.213 | -0.615 | -0.000 | 0.261 | -3.444 |
| 9 | 484 | 3 | 1 | 0.000 | -488.730 | 2.680 | 0.184 | 0.000 | -0.091 | 1.130 |
| 10 | 523 | 3 | 1 | 0.000 | -488.705 | 2.680 | -0.304 | 0.000 | 0.149 | 1.130 |

非线性承载能力弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 952 | 76 | 1 | 0.000 | -379.220 | 2.331 | -21.192 | -0.004 | 10.557 | 0.850 |
| 2 | 939 | 27 | 1 | 0.854 | -381.450 | -2.485 | 20.192 | 0.004 | 10.162 | 0.909 |
| 3 | 947 | 76 | 1 | 0.000 | -374.960 | -3.939 | -15.527 | -0.010 | 9.282 | 0.015 |
| 4 | 942 | 76 | 1 | 0.000 | -373.170 | 3.452 | -17.299 | -0.006 | 9.253 | -0.016 |
| 5 | 944 | 27 | 1 | 0.854 | -375.286 | 3.731 | 14.495 | 0.009 | 8.901 | 0.034 |
| 6 | 949 | 27 | 1 | 0.854 | -374.757 | -3.673 | 16.383 | 0.006 | 8.879 | 0.021 |
| 7 | 940 | 76 | 1 | 0.000 | -331.131 | -3.804 | -20.033 | -0.013 | 8.838 | -0.296 |
| 8 | 951 | 27 | 1 | 0.854 | -330.794 | 3.176 | 18.856 | 0.013 | 8.372 | 0.001 |
| 9 | 913 | 76 | 1 | 0.000 | -404.208 | 2.414 | -16.764 | -0.003 | 8.241 | 1.154 |
| 10 | 950 | 76 | 1 | 0.000 | -330.059 | -5.198 | -19.102 | -0.013 | 8.072 | -1.191 |

非线性承载能力弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 50 | 11 | 1 | 0.854 | -365.475 | -2.516 | -17.469 | -0.004 | -8.723 | 0.842 |
| 2 | 63 | 3 | 1 | 0.000 | -364.142 | 2.306 | 17.307 | 0.004 | -8.594 | 0.732 |
| 3 | 940 | 76 | 1 | 0.854 | -331.131 | -3.804 | -20.033 | -0.013 | -8.275 | 2.954 |
| 4 | 950 | 76 | 1 | 0.854 | -330.059 | -5.198 | -19.102 | -0.013 | -8.246 | 3.250 |
| 5 | 85 | 11 | 1 | 0.854 | -395.486 | -1.757 | -16.327 | -0.004 | -8.209 | 0.580 |
| 6 | 98 | 3 | 1 | 0.000 | -394.249 | 1.968 | 15.929 | 0.003 | -8.083 | 0.583 |
| 7 | 941 | 19 | 1 | 0.000 | -330.593 | 4.343 | 18.007 | 0.013 | -7.750 | 2.927 |
| 8 | 951 | 19 | 1 | 0.000 | -330.889 | 3.013 | 18.857 | 0.013 | -7.745 | 2.665 |
| 9 | 55 | 11 | 1 | 0.854 | -366.103 | 3.657 | -12.787 | -0.007 | -7.619 | 0.038 |
| 10 | 60 | 11 | 1 | 0.854 | -363.203 | -3.692 | -14.301 | -0.005 | -7.567 | -0.051 |

非线性承载能力弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 79 | 11 | 1 | 0.211 | -154.545 | -337.181 | -2.309 | -0.003 | -0.679 | 61.781 |
| 2 | 1239 | 3 | 1 | 0.211 | -123.484 | -318.272 | 1.738 | -0.000 | 0.564 | 48.936 |
| 3 | 2008 | 11 | 1 | 0.000 | 161.895 | 23.477 | 0.006 | 0.000 | -0.005 | 35.884 |
| 4 | 1995 | 11 | 1 | 0.000 | 4.593 | 29.763 | -0.423 | 0.000 | 0.193 | 34.247 |
| 5 | 2005 | 11 | 1 | 0.000 | 4.619 | 29.732 | 0.458 | 0.000 | -0.214 | 34.212 |
| 6 | 1987 | 11 | 1 | 0.000 | 161.451 | 20.530 | 0.006 | 0.000 | -0.005 | 31.455 |
| 7 | 1974 | 11 | 1 | 0.000 | 6.890 | 25.459 | -0.383 | 0.000 | 0.171 | 29.377 |
| 8 | 1984 | 11 | 1 | 0.000 | 7.045 | 25.432 | 0.412 | 0.000 | -0.189 | 29.346 |
| 9 | 898 | 3 | 1 | 0.000 | -361.472 | 113.909 | 0.185 | 0.001 | 0.327 | 27.290 |
| 10 | 118 | 3 | 1 | 0.000 | -365.737 | 113.535 | -0.788 | -0.001 | -0.098 | 27.231 |

非线性承载能力弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1414 | 76 | 1 | 0.000 | -218.871 | -276.738 | -0.272 | -0.008 | -0.098 | -52.187 |
| 2 | 968 | 27 | 1 | 0.211 | -225.296 | 276.601 | -2.589 | -0.002 | -0.765 | -51.860 |
| 3 | 1523 | 76 | 1 | 0.000 | 164.733 | -27.632 | 0.006 | 0.000 | -0.005 | -40.698 |
| 4 | 1510 | 76 | 1 | 0.000 | 8.734 | -34.954 | -0.394 | 0.000 | 0.176 | -38.626 |
| 5 | 1520 | 76 | 1 | 0.000 | 8.805 | -34.874 | 0.422 | 0.001 | -0.194 | -38.536 |
| 6 | 1544 | 76 | 1 | 0.000 | 159.654 | -22.880 | 0.003 | 0.000 | -0.003 | -33.563 |
| 7 | 1531 | 76 | 1 | 0.000 | 7.462 | -27.607 | -0.420 | 0.000 | 0.191 | -30.325 |
| 8 | 1541 | 76 | 1 | 0.000 | 7.550 | -27.517 | 0.431 | 0.001 | -0.201 | -30.222 |
| 9 | 1565 | 76 | 1 | 0.000 | 161.101 | -18.882 | 0.003 | 0.000 | -0.003 | -27.547 |
| 10 | 1407 | 76 | 1 | 0.000 | -40.533 | -199.313 | 1.362 | -0.001 | -0.636 | -26.805 |

    - 非线性组合包络（正常使用）

非线性正常使用轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1994 | 3 | 1 | 0.000 | 136.844 | 10.111 | -0.321 | -0.007 | 0.152 | 9.036 |
| 2 | 2004 | 3 | 1 | 0.000 | 136.778 | 10.788 | 0.328 | 0.007 | -0.154 | 9.592 |
| 3 | 1530 | 3 | 1 | 0.000 | 136.747 | -10.142 | -0.022 | 0.006 | 0.034 | -8.519 |
| 4 | 1973 | 27 | 1 | 0.000 | 136.693 | 9.507 | -0.150 | -0.006 | 0.079 | 8.687 |
| 5 | 1540 | 11 | 1 | 0.000 | 136.520 | -10.281 | 0.059 | -0.006 | -0.047 | -8.452 |
| 6 | 1509 | 3 | 1 | 0.000 | 136.311 | -12.498 | -0.228 | 0.008 | 0.111 | -10.586 |
| 7 | 1983 | 76 | 1 | 0.000 | 136.130 | 8.695 | 0.187 | 0.007 | -0.091 | 8.183 |
| 8 | 1519 | 11 | 1 | 0.000 | 136.121 | -12.693 | 0.264 | -0.008 | -0.125 | -10.564 |
| 9 | 1952 | 3 | 1 | 0.000 | 136.064 | 7.741 | 0.073 | -0.005 | -0.007 | 6.941 |
| 10 | 1962 | 11 | 1 | 0.000 | 135.937 | 7.629 | -0.036 | 0.005 | -0.007 | 7.032 |

非线性正常使用轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 471 | 74 | 1 | 0.000 | -327.820 | -1.821 | -0.157 | -0.000 | 0.092 | -0.757 |
| 2 | 510 | 74 | 1 | 0.000 | -327.811 | -1.821 | 0.145 | -0.000 | -0.017 | -0.757 |
| 3 | 549 | 74 | 1 | 0.000 | -327.363 | -1.821 | 0.459 | 0.000 | -0.130 | -0.756 |
| 4 | 432 | 74 | 1 | 0.000 | -327.232 | -1.820 | -0.478 | -0.000 | 0.207 | -0.756 |
| 5 | 520 | 74 | 1 | 0.000 | -326.960 | -2.793 | 0.123 | -0.000 | 0.003 | -2.289 |
| 6 | 481 | 74 | 1 | 0.000 | -326.896 | -2.793 | -0.117 | -0.000 | 0.080 | -2.289 |
| 7 | 559 | 74 | 1 | 0.000 | -326.454 | -2.793 | 0.370 | -0.000 | -0.076 | -2.289 |
| 8 | 442 | 74 | 1 | 0.000 | -326.420 | -2.792 | -0.363 | -0.000 | 0.159 | -2.289 |
| 9 | 588 | 74 | 1 | 0.000 | -326.304 | -1.819 | 0.810 | 0.000 | -0.256 | -0.754 |
| 10 | 484 | 3 | 1 | 0.000 | -326.295 | 1.753 | 0.080 | 0.000 | -0.040 | 0.737 |

非线性正常使用弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 952 | 76 | 1 | 0.000 | -255.487 | 1.518 | -13.732 | -0.003 | 6.845 | 0.555 |
| 2 | 939 | 27 | 1 | 0.854 | -256.950 | -1.621 | 13.071 | 0.003 | 6.580 | 0.595 |
| 3 | 942 | 76 | 1 | 0.000 | -251.161 | 2.282 | -11.079 | -0.004 | 5.929 | -0.017 |
| 4 | 947 | 76 | 1 | 0.000 | -252.110 | -2.651 | -9.840 | -0.007 | 5.902 | -0.005 |
| 5 | 940 | 76 | 1 | 0.000 | -222.844 | -2.590 | -12.919 | -0.009 | 5.705 | -0.252 |
| 6 | 949 | 27 | 1 | 0.854 | -252.195 | -2.431 | 10.483 | 0.004 | 5.678 | 0.009 |
| 7 | 944 | 27 | 1 | 0.854 | -252.315 | 2.511 | 9.165 | 0.006 | 5.641 | 0.009 |
| 8 | 951 | 27 | 1 | 0.854 | -222.558 | 2.171 | 12.138 | 0.009 | 5.397 | -0.053 |
| 9 | 913 | 76 | 1 | 0.000 | -271.251 | 1.566 | -10.831 | -0.002 | 5.328 | 0.746 |
| 10 | 950 | 76 | 1 | 0.000 | -222.123 | -3.509 | -12.271 | -0.009 | 5.169 | -0.841 |

非线性正常使用弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 50 | 11 | 1 | 0.854 | -245.482 | -1.658 | -11.238 | -0.003 | -5.615 | 0.553 |
| 2 | 63 | 3 | 1 | 0.000 | -244.575 | 1.518 | 11.137 | 0.003 | -5.528 | 0.479 |
| 3 | 940 | 76 | 1 | 0.854 | -222.844 | -2.590 | -12.919 | -0.009 | -5.330 | 1.960 |
| 4 | 950 | 76 | 1 | 0.854 | -222.123 | -3.509 | -12.271 | -0.009 | -5.313 | 2.156 |
| 5 | 85 | 11 | 1 | 0.854 | -265.459 | -1.115 | -10.484 | -0.002 | -5.276 | 0.356 |
| 6 | 98 | 3 | 1 | 0.000 | -264.629 | 1.255 | 10.222 | 0.002 | -5.191 | 0.358 |
| 7 | 941 | 19 | 1 | 0.000 | -222.406 | 2.939 | 11.543 | 0.009 | -4.982 | 1.943 |
| 8 | 951 | 19 | 1 | 0.000 | -222.595 | 2.063 | 12.142 | 0.009 | -4.979 | 1.770 |
| 9 | 952 | 76 | 1 | 0.854 | -255.487 | 1.518 | -13.732 | -0.003 | -4.885 | -0.741 |
| 10 | 62 | 11 | 1 | 0.854 | -243.120 | 0.964 | -10.934 | -0.008 | -4.847 | 0.541 |

非线性正常使用弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 79 | 11 | 1 | 0.211 | -103.185 | -224.745 | -1.529 | -0.002 | -0.452 | 41.136 |
| 2 | 1239 | 3 | 1 | 0.211 | -82.501 | -212.193 | 1.153 | -0.000 | 0.376 | 32.514 |
| 3 | 2008 | 11 | 1 | 0.000 | 107.912 | 15.269 | 0.004 | 0.000 | -0.003 | 23.368 |
| 4 | 1995 | 11 | 1 | 0.000 | 3.054 | 19.656 | -0.281 | 0.000 | 0.128 | 22.651 |
| 5 | 2005 | 11 | 1 | 0.000 | 3.072 | 19.637 | 0.304 | 0.000 | -0.142 | 22.630 |
| 6 | 1987 | 11 | 1 | 0.000 | 107.660 | 13.331 | 0.004 | 0.000 | -0.003 | 20.456 |
| 7 | 1974 | 11 | 1 | 0.000 | 4.662 | 16.732 | -0.253 | 0.000 | 0.113 | 19.344 |
| 8 | 1984 | 11 | 1 | 0.000 | 4.765 | 16.714 | 0.272 | 0.000 | -0.125 | 19.324 |
| 9 | 898 | 3 | 1 | 0.000 | -241.501 | 75.892 | 0.049 | 0.000 | 0.221 | 18.185 |
| 10 | 118 | 3 | 1 | 0.000 | -244.240 | 75.639 | -0.480 | -0.000 | -0.062 | 18.145 |

非线性正常使用弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1414 | 76 | 1 | 0.000 | -146.152 | -184.541 | -0.201 | -0.005 | -0.063 | -34.790 |
| 2 | 968 | 27 | 1 | 0.211 | -150.418 | 184.441 | -1.741 | -0.002 | -0.513 | -34.570 |
| 3 | 1523 | 76 | 1 | 0.000 | 109.915 | -18.163 | 0.004 | 0.000 | -0.003 | -26.698 |
| 4 | 1510 | 76 | 1 | 0.000 | 5.984 | -23.257 | -0.260 | 0.000 | 0.116 | -25.664 |
| 5 | 1520 | 76 | 1 | 0.000 | 6.032 | -23.204 | 0.279 | 0.000 | -0.128 | -25.604 |
| 6 | 1544 | 76 | 1 | 0.000 | 106.446 | -14.983 | 0.002 | 0.000 | -0.002 | -21.924 |
| 7 | 1531 | 76 | 1 | 0.000 | 5.036 | -18.251 | -0.280 | 0.000 | 0.127 | -20.007 |
| 8 | 1541 | 76 | 1 | 0.000 | 5.095 | -18.192 | 0.287 | 0.000 | -0.134 | -19.941 |
| 9 | 1565 | 76 | 1 | 0.000 | 107.452 | -12.311 | 0.002 | 0.000 | -0.002 | -17.905 |
| 10 | 1407 | 76 | 1 | 0.000 | -27.492 | -132.696 | 0.888 | -0.001 | -0.420 | -17.849 |

  - 非线性位移

    - 非线性最大位移

最大正位移 （承载能力） 组合19-情况1 (初始态+恒0+0.6风2+温度1) Uz:mm

最大负位移 （承载能力） 组合3-情况1 (初始态+恒0+温度1) Uz:mm

| 非线性承载能力最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 876 | 组合76-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.6风2+0.9积灰3+0.7雪5+温度1) | 14.087 | -0.034 | -1.641 | 14.182 |
| Y方向位移最大 | 626 | 组合74-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.6风2+0.9积灰3+0.7屋面活4+温度1) | 0.114 | 0.501 | -1.451 | 1.539 |
| Z方向位移最大 | 401 | 组合19-情况1 (初始态+恒0+0.6风2+温度1) | -0.091 | -0.003 | 0.902 | 0.907 |
| 空间位移最大 | 876 | 组合76-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.6风2+0.9积灰3+0.7雪5+温度1) | 14.087 | -0.034 | -1.641 | 14.182 |
| X方向位移最小 | 347 | 组合11-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.7屋面活4+温度1) | -12.566 | 0.002 | -1.615 | 12.669 |
| Y方向位移最小 | 618 | 组合27-情况1 (初始态+恒0+0.7雪5+温度1) | 0.208 | -0.486 | -1.457 | 1.549 |
| Z方向位移最小 | 622 | 组合3-情况1 (初始态+恒0+温度1) | 0.085 | 0.000 | -1.948 | 1.950 |

非线性承载能力最大最小位移图（整体）

    - 非线性最大位移

最大正位移 （正常使用） 组合19-情况1 (初始态+恒0+0.6风2+温度1) Uz:mm

最大负位移 （正常使用） 组合3-情况1 (初始态+恒0+温度1) Uz:mm

| 非线性正常使用最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 876 | 组合76-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.6风2+0.9积灰3+0.7雪5+温度1) | 9.157 | -0.020 | -1.103 | 9.223 |
| Y方向位移最大 | 626 | 组合74-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.6风2+0.9积灰3+0.7屋面活4+温度1) | 0.062 | 0.335 | -0.966 | 1.024 |
| Z方向位移最大 | 401 | 组合19-情况1 (初始态+恒0+0.6风2+温度1) | -0.060 | -0.003 | 0.601 | 0.604 |
| 空间位移最大 | 876 | 组合76-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.6风2+0.9积灰3+0.7雪5+温度1) | 9.157 | -0.020 | -1.103 | 9.223 |
| X方向位移最小 | 347 | 组合11-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+0.7屋面活4+温度1) | -8.189 | -0.001 | -1.083 | 8.260 |
| Y方向位移最小 | 618 | 组合27-情况1 (初始态+恒0+0.7雪5+温度1) | 0.123 | -0.324 | -0.969 | 1.030 |
| Z方向位移最小 | 599 | 组合3-情况1 (初始态+恒0+温度1) | -0.224 | 0.000 | -1.298 | 1.317 |

非线性正常使用最大最小位移图（整体）

  - 包络膜应力

最大包络应力图:MPa(整体)

最小包络应力图:MPa(整体)

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 0.68 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 1607 | 0.990(76/1) | 0.255 | 0.217 | 0.144 | 0.000 | 68 | 37 | 满足 |
| 2 | 1994 | 0.979(11/1) | 0.262 | 0.243 | 0.168 | 0.005 | 38 | 21 | 满足 |
| 3 | 2005 | 0.964(11/1) | 0.656 | 0.585 | 0.331 | 0.003 | 40 | 27 | 满足 |
| 4 | 1995 | 0.962(11/1) | 0.654 | 0.583 | 0.331 | 0.003 | 40 | 27 | 满足 |
| 5 | 1973 | 0.946(11/1) | 0.249 | 0.229 | 0.164 | 0.002 | 38 | 21 | 满足 |
| 6 | 1586 | 0.945(76/1) | 0.222 | 0.203 | 0.173 | 0.000 | 53 | 36 | 满足 |
| 7 | 1922 | 0.937(11/1) | 0.278 | 0.233 | 0.123 | 0.000 | 68 | 37 | 满足 |
| 8 | 1511 | 0.933(76/1) | 0.290 | 0.256 | 0.133 | 0.001 | 61 | 33 | 满足 |
| 9 | 1983 | 0.931(11/1) | 0.252 | 0.230 | 0.159 | 0.003 | 38 | 21 | 满足 |
| 10 | 1540 | 0.929(76/1) | 0.265 | 0.245 | 0.181 | 0.001 | 38 | 21 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 913 | 0.604 | 0.981(76/1) | 0.662 | 0.008 | 0.051 | 108 | 12 | 满足 |
| 2 | 120 | 0.549 | 0.977(11/1) | 0.593 | 0.009 | 0.038 | 108 | 12 | 满足 |
| 3 | 861 | 0.542 | 0.970(76/1) | 0.583 | 0.009 | 0.036 | 108 | 12 | 满足 |
| 4 | 98 | 0.587 | 0.946(3/1) | 0.646 | 0.006 | 0.048 | 108 | 12 | 满足 |
| 5 | 874 | 0.550 | 0.932(76/1) | 0.595 | 0.009 | 0.039 | 108 | 12 | 满足 |
| 6 | 822 | 0.506 | 0.925(76/1) | 0.538 | 0.009 | 0.028 | 108 | 12 | 满足 |
| 7 | 159 | 0.503 | 0.921(11/1) | 0.534 | 0.009 | 0.028 | 108 | 12 | 满足 |
| 8 | 133 | 0.545 | 0.921(3/1) | 0.588 | 0.008 | 0.038 | 108 | 12 | 满足 |
| 9 | 63 | 0.584 | 0.919(3/1) | 0.646 | 0.008 | 0.053 | 108 | 12 | 满足 |
| 10 | 835 | 0.515 | 0.896(76/1) | 0.550 | 0.009 | 0.031 | 108 | 12 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 1951 | 0.871 | 0.865 | 0.981(27/1) | 0.058 | 0.115 | 16 | 11 | 满足 |
| 2 | 1550 | 0.856 | 0.856 | 0.970(76/1) | 0.043 | 0.113 | 16 | 11 | 满足 |
| 3 | 1571 | 0.846 | 0.845 | 0.958(27/1) | 0.043 | 0.079 | 16 | 11 | 满足 |
| 4 | 1592 | 0.837 | 0.837 | 0.948(27/1) | 0.042 | 0.077 | 16 | 11 | 满足 |
| 5 | 1928 | 0.843 | 0.835 | 0.946(27/1) | 0.054 | 0.109 | 16 | 11 | 满足 |
| 6 | 1539 | 0.831 | 0.829 | 0.944(74/1) | 0.037 | 0.115 | 16 | 11 | 满足 |
| 7 | 1961 | 0.830 | 0.828 | 0.942(74/1) | 0.022 | 0.080 | 16 | 11 | 满足 |
| 8 | 1613 | 0.831 | 0.831 | 0.941(27/1) | 0.042 | 0.076 | 16 | 11 | 满足 |
| 9 | 1907 | 0.836 | 0.827 | 0.937(27/1) | 0.051 | 0.108 | 16 | 11 | 满足 |
| 10 | 1634 | 0.826 | 0.825 | 0.934(27/1) | 0.041 | 0.075 | 16 | 11 | 满足 |

  - 膜面验算结果

    - 膜面应力比云图

最大应力比图(整体)

最小应力比图(整体)